**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРм 81-03-34-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

**ТЕРм­2001**

**СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 34**

**ОБОРУДОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

**Смоленск 2014**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

**ТЕРм 81-03-34-2001**

**СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 34**

**ОБОРУДОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

**Издание официальное**

**Смоленск 2014**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. Смоленская область ТЕРм 81-03-34-2001 Часть 34. Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности**

Смоленск, 2014 – 30 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее

– ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 34. «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»

**III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРм-2001

**Часть 34. Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  | Затраты |  |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | рабочих, |  |
| труда |  | оплата | чел.-ч. |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | неучтенных |  |
| рабочих | труда | Масса обору- |  |
| материалов | единица измерения |  |  | материалов |  |
|  |  |  | машинистов | дования, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| **Отдел 1. ОБОРУДОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ** | | | | | | | |  |
|  | **Раздел 1. СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | |  |  |
| **Таблица 34-01-001. Паровые стерилизаторы** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: **1** **шт.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | |  |  |
|  | **Стерилизатор вертикальный круглый электрический, вместимость рабочей камеры:** | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-001-01 | 30 л | 177,04 | 168,51 | 0,00 | 0,00 | 8,53 | 20,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,115 |  |
| 34-01-001-02 | 50 л, электроогневой | 122,74 | 117,18 | 0,00 | 0,00 | 5,56 | 15,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  | **Стерилизатор горизонтальный электрический прямоугольный односторонний, вместимость рабочей** | | | | | | |  |
|  | **камеры:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-001-03 | 400 л | 264,92 | 224,35 | 0,00 | 0,00 | 40,57 | 27,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |
| 34-01-001-04 | 560 л | 297,00 | 253,29 | 0,00 | 0,00 | 43,71 | 31,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |
| 34-01-001-05 | 560 л, паросетевой | 190,37 | 171,50 | 0,00 | 0,00 | 18,87 | 21,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 34-01-001-06 | Стерилизатор горизонтальный | 288,90 | 245,35 | 0,00 | 0,00 | 43,55 | 30,9 |  |
|  | электрический прямоугольный |  |  |  |  |  | 1,4 |  |
|  | двухсторонний, вместимость |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочей камеры 560 л |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: **1** **компл.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-001-07 | Установка централизованная | 2851,18 | 1786,65 | 0,00 | 0,00 | 1064,53 | 215 |  |
|  | стерилизационная трехкамерная |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | (1-е исполнение) |  |  |  |  |  |  |  |
| **Таблица 34-01-002. Разные стерилизаторы** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: **1** **шт.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-002-01 | Стерилизатор воздушный, | 214,72 | 208,21 | 0,00 | 0,00 | 6,51 | 25,8 |  |
|  | вместимость рабочей камеры 20, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40, 80 дм³, масса до 0,065 т |  |  |  |  |  |  |  |

3

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 34. «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера | Наименование и характеристика |  |  |  |  | В том числе, руб. | |  | Затраты |  |
|  | расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  |  | эксплуатация машин | | материалы | труда |  |
|  | Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | оплата |  |  | в т.ч. | расход | рабочих, |  |
|  |  | труда |  |  | оплата | чел.-ч. |  |
|  | неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  |  | всего | неучтенных |  |
|  |  | рабочих |  | труда | Масса обору- |  |
|  | материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов | дования, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  |  | **Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ АПТЕК** | | | | | | |  |  |  |
| **Таблица 34-01-022. Аппараты для фильтрования растворов** | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель: **1** **шт.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-022-01 | | Аппарат для фильтрования | 71,79 |  | 70,31 |  | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 9,3 |  |
|  |  | растворов |  |  |  |  |  |  |  | 0,061 |  |
| **Таблица 34-01-023. Разное оборудование** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель: **1** **шт.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-023-01 | | Машина для мойки рецептурной | 96,82 |  | 94,86 |  | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 12,4 |  |
|  |  | посуды |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
| 34-01-023-02 | | Сборник для дистиллированной | 96,76 |  | 94,86 |  | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 12,4 |  |
|  |  | или обессоленной воды, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вместимость 40, 100 л, масса до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,023 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Раздел 3. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | |  |
| **Таблица 34-01-035. Аэрозольные ингаляторы** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель: **1** **шт.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-035-01 | | Ингалятор универсальный | 157,41 |  | 152,15 |  | 0,00 | 0,00 | 5,26 | 18,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 34-01-035-02 | | Установка ингаляционная | 675,03 |  | 656,85 |  | 0,00 | 0,00 | 18,18 | 80,3 |  |
|  |  | стационарная |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |
| **Таблица 34-01-036. Оториноларингологические кресла** | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель: **1** **шт.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-036-01 | | Кресло вращающееся | 49,52 |  | 48,55 |  | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 6,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
| 34-01-036-02 | | Кресло | 74,28 |  | 72,82 |  | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 9,3 |  |
|  |  | оториноларингологическое |  |  |  |  |  |  |  | 0,055 |  |
|  |  | детское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-036-03 | | Кресло для бронхоэзофагоскопии | 74,28 |  | 72,82 |  | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 9,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |

**Таблица 34-01-037. Аппараты ультразвуковые для лечения тонзиллита и исследования слуха**

Измеритель: **1** **шт.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-037-01 | Аудиометр диагностический | 70,92 | 69,47 | 0,00 | 0,00 |  | 1,45 | 9,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
| 34-01-037-02 | Бронхоэзофагоскоп Мезрина | 70,94 | 69,47 | 0,00 | 0,00 |  | 1,47 | 9,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 |
| 34-01-037-03 | Ларингостробоскоп электронный | 70,94 | 69,47 | 0,00 | 0,00 |  | 1,47 | 9,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
|  | **Раздел 4. СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | |  |  |
| **Таблица 34-01-055. Бормашины** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: **1** **шт.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Бормашина пневматическая:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-055-01 | со встроенным компрессором | 66,16 | 64,21 | 0,00 | 0,00 |  | 1,95 | 8,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,055 |

4

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 34. «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  | Затраты |  |
|  | расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | труда |  |
|  | Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | рабочих, |  |
|  | труда |  | оплата | чел.-ч. |  |
|  | неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | Масса обору- |  |
|  | материалов | единица измерения |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машинистов | дования, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 34-01-055-02 | | с питанием от пневмосети | 140,96 | 138,20 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 18,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |
|  |  | **Бормашина электрическая:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-055-03 | | зубоврачебная портативная | 54,90 | 53,78 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 7,2 |  |
|  |  | безрукавная |  |  |  |  |  | 0,017 |  |
| 34-01-055-04 | | стационарная с гибким | 79,57 | 77,87 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 10,3 |  |
|  |  | рукавом |  |  |  |  |  | 0,04 |  |

**Таблица 34-01-056. Зубоврачебные кресла**

Измеритель: **1** **шт.**

**Кресло:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-056-01 | зубоврачебное легкого типа | 68,42 | 67,08 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 8,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| 34-01-056-02 | стоматологическое с | 68,74 | 67,08 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 8,2 |
|  | электромеханическим приводом |  |  |  |  |  | 0,13 |

**Таблица 34-01-057. Стоматологические установки**

Измеритель: **1** **компл.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-057-01 | Комплект оборудования рабочего | 571,19 | 556,24 | 0,00 | 0,00 | 14,95 | 68 |
|  | места стоматолога |  |  |  |  |  | 0,35 |
|  | Измеритель: **1** **шт.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  | **Комплект оборудования рабочего места стоматолога, в том числе:** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-057-02 | гидроблок стоматологический, | 136,56 | 133,88 | 0,00 | 0,00 | 2,68 | 17,5 |
|  | масса до 0,08 т |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-057-03 | светильник стоматологический | 66,96 | 62,73 | 0,00 | 0,00 | 4,23 | 8,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| 34-01-057-04 | стол для стоматолога | 56,18 | 55,08 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 7,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| 34-01-057-05 | стул для стоматолога | 32,00 | 31,37 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 4,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 34-01-057-06 | установка стоматологическая | 159,72 | 155,75 | 0,00 | 0,00 | 3,97 | 17,5 |
|  | УС-10/300-1 |  |  |  |  |  | 0,05 |
|  | Измеритель: **1** **компл.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |
|  | **Установка стоматологическая универсальная, масса до 0,15 т, тип:** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-057-07 | УС-30, «Пробамат», УС-10/100 | 475,61 | 464,40 | 0,00 | 0,00 | 11,21 | 60 |
| 34-01-057-08 | «Хирадент» | 642,67 | 626,94 | 0,00 | 0,00 | 15,73 | 81 |

**Таблица 34-01-058. Установки для литья стоматологических изделий**

Измеритель: **1** **шт.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-058-01 | Пресс гидравлический для | 252,61 | 247,64 | 0,00 | 0,00 | 4,97 | 29,8 |
|  | опрессовки зубных коронок |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 34-01-058-02 | Шлифмашина скоростная | 31,20 | 30,32 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 4,01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,028 |

**Таблица 34-01-059. Стоматологические аппараты и приборы**

Измеритель: **1** **шт.**

**Аппарат:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-059-01 | гидромассажный | 238,27 | 233,60 | 0,00 | 0,00 | 4,67 | 30,9 |
|  | стоматологический |  |  |  |  |  | 0,03 |
| 34-01-059-02 | для снятия зубного камня с | 61,27 | 59,83 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 7,2 |
|  | помощью ультразвука |  |  |  |  |  | 0,015 |
| 34-01-059-03 | паяльный зуботехнический | 63,23 | 61,99 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 8,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,014 |
| 34-01-059-04 | Вибростол вакуумный | 166,74 | 163,30 | 0,00 | 0,00 | 3,44 | 21,6 |
|  | зуботехнический |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 34-01-059-05 | Гидроблок стоматологический | 135,19 | 132,30 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 17,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |

5

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 34. «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  | Затраты |  |
|  | расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | труда |  |
|  | Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | рабочих, |  |
|  | труда |  | оплата | чел.-ч. |  |
|  | неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | Масса обору- |  |
|  | материалов | единица измерения |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машинистов | дования, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 34-01-059-06 | | Диатермокоагулятор | 71,78 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 9,3 |  |
|  |  | стоматологический |  |  |  |  |  | 0,007 |  |
| 34-01-059-07 | | Золотопылеулавливатель | 88,44 | 86,45 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 11,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,045 |  |
| 34-01-059-08 | | Компрессор | 88,88 | 86,45 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 11,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,035 |  |
|  |  | **Раздел 5. СВЕТИЛЬНИКИ** | | | |  |  |  |  |
| **Таблица 34-01-070. Передвижные светильники** | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель: **1** **шт.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-070-01 | | Светильник передвижной без | 121,03 | 118,58 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 15,5 |  |
|  |  | аварийного питания двух- и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | четырехрефлекторный, масса до |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,06 т |  |  |  |  |  |  |  |
| **Таблица 34-01-071. Стационарные светильники** | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель: **1** **шт.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Светильник стационарный:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-071-01 | | с аварийным питанием, с | 239,15 | 233,60 | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 30,9 |  |
|  |  | регулируемым освещением |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  | шестирефлекторный |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-071-02 | | стоматологический настенный | 112,57 | 109,62 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 14,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |
| 34-01-071-03 | | медицинский | 366,32 | 358,22 | 0,00 | 0,00 | 8,10 | 40,8 |  |
|  |  | двенадцатирефлекторный |  |  |  |  |  | 0,18 |  |

**Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ**

**Таблица 34-01-080. Аппараты и приборы для электролечения**

Измеритель: **1** **шт.**

**Аппарат для:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-080-01 | ДЦВ-терапии передвижной | 112,28 | 109,61 | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 13,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |
| 34-01-080-02 | индуктотермии | 258,86 | 252,76 | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 30,9 |
|  | коротковолновый |  |  |  |  |  | 0,11 |
| 34-01-080-03 | лечения током надтональной | 68,49 | 67,08 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 8,2 |
|  | частоты |  |  |  |  |  | 0,007 |
| 34-01-080-04 | местной дарсонвализации | 73,49 | 71,98 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 9,3 |
|  | ламповый |  |  |  |  |  | 0,01 |
| 34-01-080-05 | низкочастотной | 162,74 | 159,44 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 20,6 |
|  | магнитотерапии |  |  |  |  |  | 0,05 |
| 34-01-080-06 | низкочастотной терапии | 73,46 | 71,98 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 9,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,008 |
| 34-01-080-07 | СМВ-терапии | 98,06 | 95,98 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 12,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| 34-01-080-08 | Устройство для проведения | 233,83 | 228,67 | 0,00 | 0,00 | 5,16 | 28,8 |
|  | гальванизации в |  |  |  |  |  | 0,13 |
|  | четырехкамерных ваннах |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 34-01-081. Аппараты и приборы для свето- и теплолечения**

Измеритель: **1** **шт.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-081-01 | Лампа инфракрасных лучей на | 82,46 | 80,65 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 10,3 |
|  | штативе |  |  |  |  |  | 0,03 |
| 34-01-081-02 | Лампа «Соллюкс» стационарная | 57,85 | 56,38 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 7,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |

6

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 34. «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  | Затраты |  |
|  | расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | труда |  |
|  | Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | рабочих, |  |
|  | труда |  | оплата | чел.-ч. |  |
|  | неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | Масса обору- |  |
|  | материалов | единица измерения |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машинистов | дования, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 34-01-081-03 | | Облучатель видимой области | 65,63 | 64,21 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 8,2 |  |
|  |  | спектра для лечения желтухи |  |  |  |  |  | 0,035 |  |
|  |  | новорожденных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для:** | | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-081-04 | | местных облучений | 53,82 | 51,91 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 7,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
| 34-01-081-05 | | одиночных и групповых | 76,42 | 74,26 | 0,00 | 0,00 | 2,16 | 10,3 |  |
|  |  | локализованных облучений, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | переносной и стационарный, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | масса до 0,01 т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Облучатель ультрафиолетовый длинноволновый для:** | | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-081-06 | | групповых облучений, | 106,11 | 103,82 | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 14,4 |  |
|  |  | передвижной |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
| 34-01-081-07 | | общих индивидуальных | 159,52 | 155,74 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 21,6 |  |
|  |  | облучений |  |  |  |  |  | 0,075 |  |
| 34-01-081-08 | | Облучатель ртутно-кварцевый на | 100,37 | 97,09 | 0,00 | 0,00 | 3,28 | 12,4 |  |
|  |  | штативе |  |  |  |  |  | 0,032 |  |

**Таблица 34-01-082. Аппараты и установки для водолечения**

Измеритель: **1** **шт.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-082-01 | Аппарат для насыщения воды | 172,96 | 169,57 | 0,00 | 0,00 | 3,39 | 22,7 |
|  | углекислым газом |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 34-01-082-02 | Аппарат подводных кишечных | 214,04 | 209,84 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 26,8 |
|  | промываний |  |  |  |  |  | 0,08 |
| 34-01-082-03 | Ванна бальнеологическая | 214,08 | 205,02 | 0,00 | 0,00 | 9,06 | 26,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 34-01-082-04 | Кафедра водолечебная с душами | 458,04 | 449,06 | 0,00 | 0,00 | 8,98 | 58,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 34-01-082-05 | Массаж подводный | 444,65 | 425,34 | 0,00 | 0,00 | 19,31 | 55,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,265 |
| 34-01-082-06 | Аппарат для глубокого | 137,75 | 133,88 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 17,5 |
|  | кишечного орошения |  |  |  |  |  | 0,014 |

**Таблица 34-01-083. Аппараты, приборы и установки разного назначения**

Измеритель: **1** **шт.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-083-01 | Барокамера активной гиперемии | 165,41 | 161,30 |  | 0,00 | 0,00 | 4,11 |  | 20,6 |
|  | В.А.Кравченко |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
|  | Измеритель: **1** **компл.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-083-02 | Установка лазерная | 584,41 | 572,37 |  | 0,00 | 0,00 | 12,04 |  | 73,1 |
|  | физиотерапевтическая на базе |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |
|  | «Ягода» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-083-03 | Установка ультрафиолетовая | 203,98 | 195,37 |  | 0,00 | 0,00 | 8,61 |  | 26,8 |
|  | длинноволновая для групповых |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
|  | облучений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: **1** **шт.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-083-04 | Шкаф сушильно-вытяжной | 82,26 | 80,65 |  | 0,00 | 0,00 | 1,61 |  | 10,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,125 |
| **Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ РЕНТГЕНОВСКИХ КАБИНЕТОВ** | | | | | | | | |  |
| **Таблица 34-01-100. Аппараты и комплексы рентгеновские** | | | | |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: **1** **компл.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-100-01 | Аппарат рентгеновский | 2892,85 | 2809,62 |  | 0,00 | 0,00 | 83,23 |  | 363 |
|  | стационарный терапевтический |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 |
|  | РУМ-21м |  |  |  |  |  |  |  |  |

7

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 34. «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  | Затраты |  |
|  | расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | труда |  |
|  | Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | рабочих, |  |
|  | труда |  | оплата | чел.-ч. |  |
|  | неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | Масса обору- |  |
|  | материалов | единица измерения |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машинистов | дования, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  |  | **Комплекс рентгеновский диагностический стационарный, тип:** | | | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-100-02 | | РУМ-20 СГ-312 | 7329,66 | 6025,30 | 24,65 | 0,00 | 1279,71 | 677 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,25 |  |
| 34-01-100-03 | | РУМ-20м СГ-312 | 7996,09 | 6675,00 | 28,39 | 0,00 | 1292,70 | 750 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |
| 34-01-100-04 | | РУМ-20МП СГ-312-2П2 | 10558,62 | 9184,80 | 30,92 | 0,00 | 1342,90 | 1032 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,95 |  |
| 34-01-100-05 | | РУМ-20МП СГ-312-2ПФ | 12272,65 | 10858,00 | 38,29 | 0,00 | 1376,36 | 1220 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3,15 |  |
| 34-01-100-06 | | ТУР-Д-800 | 11980,18 | 10608,80 | 0,00 | 0,00 | 1371,38 | 1192 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 34-01-100-07 | | ЕДР-750В, фирма «Медикон» | 13341,99 | 11587,80 | 45,63 | 0,00 | 1708,56 | 1302 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 34-01-100-08 | | Комплекс рентгеновский | 9855,92 | 8526,20 | 0,00 | 0,00 | 1329,72 | 958 |  |
|  |  | диагностический для педиатрии с |  |  |  |  |  | 2,46 |  |
|  |  | УРИ «Рентген-Д» |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-100-09 | | Комплекс рентгеновский | 13538,41 | 11000,40 | 0,00 | 0,00 | 2538,01 | 1236 |  |
|  |  | диагностический «Рентген-50-2» |  |  |  |  |  | 2,37 |  |
|  |  | **Комплекс рентгеновский диагностический, в том числе:** | | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-100-10 | | излучатель | 1906,38 | 1869,00 | 0,00 | 0,00 | 37,38 | 210 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
| 34-01-100-11 | | система стабилизации яркости | 555,25 | 544,36 | 0,00 | 0,00 | 10,89 | 62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
| 34-01-100-12 | | стойка снимков | 194,10 | 190,29 | 0,00 | 0,00 | 3,81 | 22,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
| 34-01-100-13 | | стол снимков | 135,82 | 133,16 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 16,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |
| 34-01-100-14 | | стол-штатив поворотный | 3004,46 | 2945,55 | 0,00 | 0,00 | 58,91 | 365 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |
| 34-01-100-15 | | устройство для усиления | 2015,32 | 1975,80 | 0,00 | 0,00 | 39,52 | 222 |  |
|  |  | яркости |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
| 34-01-100-16 | | устройство потолочное | 428,05 | 419,66 | 0,00 | 0,00 | 8,39 | 50,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |
| 34-01-100-17 | | устройство рентгеновское | 944,11 | 925,60 | 0,00 | 0,00 | 18,51 | 104 |  |
|  |  | питающее |  |  |  |  |  | 0,78 |  |
| 34-01-100-18 | | штатив снимков | 214,04 | 209,84 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 26,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 34-01-100-19 | | Комплекс рентгеновский | 6469,83 | 5206,50 | 0,00 | 0,00 | 1263,33 | 585 |  |
|  |  | диагностический «Рентген-40» |  |  |  |  |  | 2,5 |  |

**Таблица 34-01-101. Дентальные аппараты**

Измеритель: **1** **шт.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-101-01 | Аппарат рентгеновский | 120,56 | 94,86 | 0,00 | 0,00 | 25,70 | 12,4 |
|  | дентальный стационарный |  |  |  |  |  | 0,025 |
|  | «Минидент» |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 34-01-102. Диагностические и терапевтические передвижные аппараты**

Измеритель: **1** **шт.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-102-01 | Аппарат рентгеновский для | 3411,46 | 3325,90 | 0,00 | 0,00 | 85,56 | 395 |
|  | маммографии АРС 50МА |  |  |  |  |  | 0,56 |
|  | **Аппарат рентгеновский диагностический:** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-102-02 | передвижной палатный 12П5 | 389,27 | 353,64 | 0,00 | 0,00 | 35,63 | 42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 34-01-102-03 | разборный РУМ-24 | 2358,88 | 2290,24 | 0,00 | 0,00 | 68,64 | 272 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,445 |

8

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 34. «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  | Затраты |  |
|  | расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | труда |  |
|  | Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | рабочих, |  |
|  | труда |  | оплата | чел.-ч. |  |
|  | неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | Масса обору- |  |
|  | материалов | единица измерения |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машинистов | дования, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

**Таблица 34-01-103. Флюорографические аппараты**

Измеритель: **1** **шт.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-103-01 | Аппарат рентгеновский | 1265,48 | 1177,92 | 0,00 | 0,00 | 87,56 | 144 |
|  | флюорографический |  |  |  |  |  | 0,97 |
|  | стационарный 12Ф7Ц |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 34-01-104. Разное оборудование**

Измеритель: **1** **шт.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-104-01 | Бак для обработки рентгенограмм | 117,67 | 112,83 | 0,00 | 0,00 | 4,84 | 13,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |
| 34-01-104-02 | Инъектор медицинский для | 169,23 | 165,03 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 19,6 |
|  | ангиографии |  |  |  |  |  | 0,055 |
| 34-01-104-03 | Прибор для снимков черепа | 141,75 | 138,93 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 16,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,072 |
| 34-01-104-04 | Рентгенокимограф защищенный с | 619,74 | 607,08 | 0,00 | 0,00 | 12,66 | 72,1 |
|  | комплектом принадлежностей для |  |  |  |  |  | 0,5 |
|  | исследования детей |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-104-05 | Стол-кресло для | 221,45 | 216,28 | 0,00 | 0,00 | 5,17 | 26,8 |
|  | полипозиционного |  |  |  |  |  | 0,13 |
|  | рентгеновского обследования |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-104-06 | Стол рентгеноурологический | 739,20 | 704,51 | 0,00 | 0,00 | 34,69 | 87,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 34-01-104-07 | Стойка рентгенополиграфическая | 814,27 | 798,12 | 0,00 | 0,00 | 16,15 | 98,9 |
|  | «Рентполиграф» |  |  |  |  |  | 0,15 |
| 34-01-104-08 | Томограф панорамный | 722,61 | 706,93 | 0,00 | 0,00 | 15,68 | 87,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |
| 34-01-104-09 | Устройство для рентгеновского | 94,77 | 92,91 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 10,3 |
|  | исследования детей раннего |  |  |  |  |  | 0,034 |
|  | возраста |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-104-10 | Устройство полипозиционное | 382,53 | 374,45 | 0,00 | 0,00 | 8,08 | 46,4 |
|  | детское |  |  |  |  |  | 0,09 |
| 34-01-104-11 | Шкаф сушильный для | 137,62 | 133,16 | 0,00 | 0,00 | 4,46 | 16,5 |
|  | рентгенопленок, электрический |  |  |  |  |  | 0,082 |
| 34-01-104-12 | Электрорентгенограф | 177,11 | 173,45 | 0,00 | 0,00 | 3,66 | 20,6 |
|  | универсальный |  |  |  |  |  | 0,035 |

**Раздел 8. ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ И ДЕЗИНСЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**Таблица 34-01-135. Дезинфекционные камеры**

Измеритель: **1** **компл.**

**Камера дезинфекционная стационарная пароформалиновая, вместимость камеры:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-135-01 | 1,8 м³ с паровым котлом | 469,54 | 459,62 | 0,73 | 0,00 | 9,19 | 58,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,085 |
| 34-01-135-02 | 3 м³ | 272,18 | 266,22 | 0,64 | 0,00 | 5,32 | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |
| 34-01-135-03 | 1,8 м³ без парового котла | 347,09 | 330,43 | 0,64 | 0,00 | 16,02 | 42,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| 34-01-135-04 | Камера дезинфекционная | 393,31 | 371,14 | 0,64 | 0,00 | 21,53 | 47,4 |
|  | электрическая ЦНИДИ |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 34-01-135-05 | Камера дезинфекционная для | 585,91 | 564,54 | 0,00 | 0,00 | 21,37 | 72,1 |
|  | наркознодыхательной аппаратуры |  |  |  |  |  | 1 |
|  | **Комплект деталей и узлов для дезинфекционной камеры, вместимость камеры:** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-135-06 | 5 м³ | 726,91 | 709,40 | 1,44 | 0,00 | 16,07 | 90,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,98 |

9

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 34. «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  | Затраты |  |
|  | расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | труда |  |
|  | Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | рабочих, |  |
|  | труда |  | оплата | чел.-ч. |  |
|  | неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | Масса обору- |  |
|  | материалов | единица измерения |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машинистов | дования, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 34-01-135-07 | | 10 м³ | 867,07 | 845,64 | 2,64 | 0,00 | 18,79 | 108 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,37 |  |

**Таблица 34-01-136. Бактерицидные облучатели**

Измеритель: **1** **шт.**

**Облучатель бактерицидный:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-136-01 | настенный | 77,73 | 76,01 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 10,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |
| 34-01-136-02 | потолочный, передвижной на | 85,65 | 83,39 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 11,3 |
|  | штативе, масса до 0,025 т |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 34-01-137. Разное оборудование**

Измеритель: **1** **шт.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-137-01 | Воздухоочиститель передвижной | 240,88 |  | 235,58 |  | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 28,8 |
|  | рециркуляционный |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
|  | Измеритель: **1** **компл.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-137-02 | Парогенератор электрический | 347,60 |  | 219,22 |  | 0,00 | 0,00 | 128,38 | 26,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |
|  | **Раздел 9. ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | |  |
| **Таблица 34-01-150. Хирургические аппараты и приборы** | | | | | |  |  |  |  |
|  | Измеритель: **1** **шт.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Аппарат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-150-01 | для высокочастотной | 139,79 |  | 134,97 |  | 0,00 | 0,00 | 4,82 | 16,5 |
|  | электрохирургии |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |
| 34-01-150-02 | для обработки костей | 68,68 |  | 67,08 |  | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 8,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |
| 34-01-150-03 | локальной гипотермии | 111,56 |  | 108,79 |  | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 13,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |
| 34-01-150-04 | трансфузионный | 86,53 |  | 84,25 |  | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 10,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |
| 34-01-150-05 | Коагулятор высокочастотный для | 86,06 |  | 84,25 |  | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 10,3 |
|  | микрохирургии |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |
| 34-01-150-06 | Установка «Скальпель-1» | 216,08 |  | 210,23 |  | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 25,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,225 |
| 34-01-150-07 | Установка хирургическая | 1557,79 |  | 1521,48 |  | 0,00 | 0,00 | 36,31 | 186 |
|  | лазерная «Ромашка-1» |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |
| **Таблица 34-01-151. Операционные микроскопы** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: **1** **шт.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-151-01 | Видеомикроскоп операционный | 557,69 |  | 546,46 |  | 0,00 | 0,00 | 11,23 | 64,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |
| 34-01-151-02 | Микроскоп операционный | 185,51 |  | 181,87 |  | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 21,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |
| **Таблица 34-01-152. Оборудование для хирургических кабинетов и палат** | | | | | | | |  |  |
|  | Измеритель: **1** **компл.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-152-01 | Установка для наблюдения за | 1590,77 |  | 1557,70 |  | 0,00 | 0,00 | 33,07 | 185 |
|  | пациентом с 6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 |
|  | электрокардиотахографами, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | биометрами и 6 сигнальными |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | устройствами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-152-02 | Установка криохирургическая | 328,26 |  | 320,80 |  | 0,00 | 0,00 | 7,46 | 38,1 |
|  | «Криоэлектроника-2» |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |

10

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 34. «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. | |  | Затраты |  |
|  | расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  | эксплуатация машин | | материалы | труда |  |
|  | Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | оплата |  | в т.ч. | расход | рабочих, |  |
|  |  | труда |  | оплата | чел.-ч. |  |
|  | неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | неучтенных |  |
|  |  | рабочих | труда | Масса обору- |  |
|  | материалов | единица измерения |  |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  |  | машинистов | дования, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  |  | **Раздел 10. ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | |  |  |
| **Таблица 34-01-170. Офтальмологические аппараты и приборы** | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель: **1** **шт.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-170-01 | | Адаптометр | 74,32 |  | 72,82 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 9,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
| 34-01-170-02 | | Аккомовергенцтренер | 74,32 |  | 72,82 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 9,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,014 |  |
|  |  | **Аппарат для:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-170-03 | | удаления катаракты | 420,97 |  | 411,86 | 0,00 | 0,00 | 9,11 | 52,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 34-01-170-04 | | ультразвуковой хирургии | 82,33 |  | 80,65 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 10,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
| 34-01-170-05 | | фотографирования глазного | 271,54 |  | 266,22 | 0,00 | 0,00 | 5,32 | 34 |  |
|  |  | дна |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
| 34-01-170-06 | | Диатермокоагулятор глазной | 65,64 |  | 64,21 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 8,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 |  |
| 34-01-170-07 | | Лампа щелевая без тонометра | 115,05 |  | 112,75 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 14,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031 |  |
| 34-01-170-08 | | Офтальмокоагулятор квантовый | 191,88 |  | 185,57 | 0,00 | 0,00 | 6,31 | 23,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
| 34-01-170-09 | | Офтальмометр | 63,26 |  | 61,99 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 8,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |
| 34-01-170-10 | | Офтальмоскоп электрический | 63,27 |  | 61,99 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 8,2 |  |
|  |  | Водовозова |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  |
| 34-01-170-11 | | Периграф проекционный | 102,09 |  | 100,07 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 12,4 |  |
|  |  | универсальный |  |  |  |  |  |  | 0,072 |  |
| 34-01-170-12 | | Прибор для исследования ночного | 90,38 |  | 88,48 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 11,3 |  |
|  |  | зрения |  |  |  |  |  |  | 0,032 |  |
| 34-01-170-13 | | Синоптофор | 74,30 |  | 72,82 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 9,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,017 |  |
|  |  | **Эхоофтальмоскоп:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-170-14 | | без самописца | 82,32 |  | 80,65 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 10,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |
| 34-01-170-15 | | с самописцем | 115,07 |  | 112,75 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 14,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
| **Таблица 34-01-171. Установки офтальмологические** | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель: **1** **компл.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-171-01 | | Установка офтальмологическая | 2540,54 |  | 2489,52 | 0,00 | 0,00 | 51,02 | 276 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
|  | **Раздел 11. АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | |  |
| **Таблица 34-01-185. Гинекологические кресла** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель: **1** **компл.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Кресло гинекологическое:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-185-01 | | с ручным приводом | 47,24 |  | 46,31 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 6,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
| 34-01-185-02 | | с гидравлическим приводом | 58,31 |  | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 7,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,105 |  |

11

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 34. «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  | Затраты |  |
|  | расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | труда |  |
|  | Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | рабочих, |  |
|  | труда |  | оплата | чел.-ч. |  |
|  | неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | Масса обору- |  |
|  | материалов | единица измерения |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машинистов | дования, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

**Таблица 34-01-186. Инкубаторы и кувезы для недоношенных детей**

Измеритель: **1** **шт.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-186-01 | Инкубатор для недоношенных | 206,61 | 202,05 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 24,7 |
|  | детей |  |  |  |  |  | 0,042 |
| 34-01-186-02 | Кувез для недоношенных детей | 116,73 | 114,44 | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 13,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |

**Таблица 34-01-187. Разное оборудование**

Измеритель: **1** **шт.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-187-01 | Аппарат для прерывания | 65,76 | 64,21 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1,55 |  | 8,2 |
|  | беременности |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,023 |
| 34-01-187-02 | Аппарат для электроанестезии | 57,52 | 56,38 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1,14 |  | 7,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007 |
| 34-01-187-03 | Кольпоскоп | 99,06 | 97,09 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1,97 |  | 12,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
| 34-01-187-04 | Кровать акушерская типа | 99,03 | 97,09 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1,94 |  | 12,4 |
|  | Романова |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,075 |
| 34-01-187-05 | Эхоскоп медицинский | 77,73 | 76,01 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1,72 |  | 10,3 |
|  | акушерский |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |
| **Раздел 12. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ** | | | | | | | | | |  |
| **Таблица 34-01-200. Аппараты для урологических отделений** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: **1** **компл.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-200-01 | Аппарат для дробления камней в | 94,78 | 92,91 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1,87 |  | 10,3 |
|  | мочевом пузыре |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,017 |
| 34-01-200-02 | Комплекс урологический | 177,08 | 173,45 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3,63 |  | 20,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,065 |
| **Таблица 34-01-201. Разное оборудование** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: **1** **шт.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-201-01 | Деминерализатор | 375,87 | 368,42 |  | 0,00 |  | 0,00 | 7,45 |  | 46,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,275 |
| 34-01-201-02 | Установка для перитониального | 149,91 | 146,89 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3,02 |  | 18,5 |
|  | диализа |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |
| 34-01-201-03 | Фотоцистоскоп | 53,55 | 52,49 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1,06 |  | 7,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| **Раздел 13. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ, ИСКУССТВЕННОГО** | | | | | | | | | | |
|  | **ДЫХАНИЯ И КИСЛОРОДНОЙ ТЕРАПИИ** | | | | | | |  |  |  |
| **Таблица 34-01-210. Аппараты для наркоза и искусственного дыхания** | | | | | | |  |  |  |  |
|  | Измеритель: **1** **шт.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-210-01 | Анализатор кислорода | 341,33 | 334,64 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6,69 |  | 37,1 |
|  | дыхательных газов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |
|  | показывающий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-210-02 | Аппарат для дыхания под | 94,77 | 92,91 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1,86 |  | 10,3 |
|  | избыточным давлением легких |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 |
|  | **Аппарат для ингаляционного наркоза прерывистого потока, тип:** | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-210-03 | НАПП-4 «Спиронаркон-П» | 127,19 | 124,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2,49 |  | 14,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,013 |
| 34-01-210-04 | «Полинаркон-4» | 408,98 | 400,96 |  | 0,00 |  | 0,00 | 8,02 |  | 46,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |

12

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 34. «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. | |  | Затраты |  |
|  | расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  | эксплуатация машин | | материалы | труда |  |
|  | Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | оплата |  | в т.ч. | расход | рабочих, |  |
|  |  | труда |  | оплата | чел.-ч. |  |
|  | неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | неучтенных |  |
|  |  | рабочих | труда | Масса обору- |  |
|  | материалов | единица измерения |  |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  |  | машинистов | дования, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 34-01-210-05 | | «Полинаркон-2П» и | 156,81 |  | 153,74 | 0,00 | 0,00 | 3,07 | 18,5 |  |
|  |  | переносной «Наркон-2», тип 4 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  | **Аппарат искусственной вентиляции легких:** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-210-06 | | для бронхоскопии | 178,34 |  | 145,43 | 0,00 | 0,00 | 32,91 | 17,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
| 34-01-210-07 | | вдох | 88,48 |  | 86,73 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 10,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |
| 34-01-210-08 | | у грудных детей «Млада» | 97,05 |  | 95,15 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 11,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
| 34-01-210-09 | | во время наркоза | 247,45 |  | 242,50 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 28,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |
| 34-01-210-10 | | Аппарат искусственного дыхания | 161,77 |  | 157,99 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 18,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,085 |  |
| 34-01-210-11 | | Аппарат искусственного кашля | 116,73 |  | 114,44 | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 13,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |
| 34-01-210-12 | | Пневматопрессовазометр | 95,70 |  | 93,81 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 10,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 |  |
| 34-01-210-13 | | Респиратор объемный | 240,11 |  | 234,92 | 0,00 | 0,00 | 5,19 | 27,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 34-01-210-14 | | Респиратор объемно-частотный | 123,79 |  | 121,25 | 0,00 | 0,00 | 2,54 | 14,4 |  |
|  |  | детский |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
| 34-01-210-15 | | Спиромонитор | 177,05 |  | 173,45 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 20,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |
| 34-01-210-16 | | Устройство для проведения | 120,00 |  | 117,65 | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 13,4 |  |
|  |  | ингаляционного наркоза у детей, |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  | тип «Наркон-Д» |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 34-01-211. Аппараты и приборы для кислородной терапии**

Измеритель: **1** **шт.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-211-01 | Аппарат кислородной терапии | 75,75 | 74,26 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 10,3 |
|  | для детей |  |  |  |  |  | 0,01 |

**Таблица 34-01-212. Разное оборудование**

Измеритель: **1** **компл.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-212-01 | Комплект оборудования для | 1074,78 | 1050,84 | 0,00 | 0,00 | 23,94 | 139 |
|  | централизованной подачи |  |  |  |  |  | 0,633 |
|  | кислорода, закиси азота и вакуума |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: **1** **шт.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | | |
|  | **Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума, в том числе:** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-212-02 | блок арматурный | 111,04 | 108,86 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 14,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |
| 34-01-212-03 | клапан запорный для | 29,16 | 28,59 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 4,12 |
|  | кислорода, закиси азота и вакуума |  |  |  |  |  | 0,0004 |
| 34-01-212-04 | ловушка отсасываемых масс | 36,45 | 35,74 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 5,15 |
|  | (ловушка вакуумная) |  |  |  |  |  | 0,003 |
| 34-01-212-05 | панель сигнальная (панель | 24,11 | 23,64 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 3,09 |
|  | дублирующей сигнализации) |  |  |  |  |  | 0,002 |
| 34-01-212-06 | приставка для отсасывания | 21,87 | 21,44 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 3,09 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,004 |
| 34-01-212-07 | рампа для кислорода | 341,61 | 334,91 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 44,3 |
|  | пятибалонная |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 34-01-212-08 | рампа для кислорода | 166,67 | 163,30 | 0,00 | 0,00 | 3,37 | 21,6 |
|  | трехбалонная |  |  |  |  |  | 0,03 |
| 34-01-212-09 | рампа для закиси азота | 175,14 | 171,61 | 0,00 | 0,00 | 3,53 | 22,7 |
|  | трехбалонная |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 34-01-212-10 | регулятор вакуумный | 15,88 | 15,57 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 2,06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,004 |
| 34-01-212-11 | установка вакуумная | 127,23 | 124,74 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 16,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |

13

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 34. «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  | Затраты |  |
|  | расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | труда |  |
|  | Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | рабочих, |  |
|  | труда |  | оплата | чел.-ч. |  |
|  | неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | Масса обору- |  |
|  | материалов | единица измерения |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машинистов | дования, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  |  | Измеритель: **1** **компл.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-212-12 | | Станция кислородная | 301,79 | 295,30 | 0,00 | 0,00 | 6,49 | 36,1 |  |
|  |  | ингаляционная |  |  |  |  |  | 0,075 |  |
| 34-01-212-13 | | Станция кислородная | 378,56 | 371,14 | 0,00 | 0,00 | 7,42 | 47,4 |  |
|  |  | стационарная |  |  |  |  |  | 0,074 |  |
|  |  | Измеритель: **1** **шт.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Станция кислородная стационарная, в том числе:** | | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-212-14 | | аспиратор | 35,21 | 34,52 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 4,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |
| 34-01-212-15 | | вентиль расходный | 7,29 | 7,15 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 1,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003 |  |
| 34-01-212-16 | | вентиль магистральный | 8,22 | 8,06 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 1,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003 |  |
| 34-01-212-17 | | ингалятор | 36,53 | 35,74 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 5,15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |
| 34-01-212-18 | | колпак с холодильником | 29,15 | 28,45 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 4,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
| 34-01-212-19 | | рампа кислородной станции | 168,54 | 165,24 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 21,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
| 34-01-212-20 | | распылитель для антибиотиков | 21,92 | 21,44 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 3,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0002 |  |

**Раздел 14. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДИГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**Таблица 34-01-220. Оборудование для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний**

Измеритель: **1** **компл.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-220-01 | Индикатор восьмиканальный | 93,64 | 91,67 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 10,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,045 |
| 34-01-220-02 | Кардиокомплекс | 502,75 | 492,76 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 57,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 34-01-220-03 | Кардиомонитор | 179,51 | 175,92 | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 20,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
| 34-01-220-04 | Кардиоэнцефалоскоп | 89,72 | 87,96 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 10,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,009 |
|  | **Осциллоскоп:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-220-05 | с дискретной памятью | 106,50 | 104,41 | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 12,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 34-01-220-06 | четырехканальный без | 79,94 | 78,31 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 9,3 |
|  | усилителя биопотенциалов |  |  |  |  |  | 0,009 |
| 34-01-220-07 | четырехканальный с | 221,12 | 216,39 | 0,00 | 0,00 | 4,73 | 25,7 |
|  | усилителем биопотенциалов |  |  |  |  |  | 0,02 |
| 34-01-220-08 | Полианализатор | 88,47 | 86,73 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 10,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,013 |
| 34-01-220-09 | Полиграф «Мингограф-82» | 230,35 | 225,66 | 0,00 | 0,00 | 4,69 | 26,8 |
|  | (Швеция) |  |  |  |  |  | 0,087 |
| 34-01-220-10 | Ректомикроскоп | 99,82 | 97,86 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 11,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,035 |
| 34-01-220-11 | Реоплетизмограф | 105,10 | 103,04 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 12,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |
| 34-01-220-12 | Ритмовазометр | 87,30 | 85,59 | 0,00 | 0,00 | 1,71 | 10,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |
| 34-01-220-13 | Ритмокардиоанализатор | 90,98 | 89,20 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 10,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,008 |
| 34-01-220-14 | Ритмокардиоэнцефалоскоп | 154,59 | 151,55 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 17,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
|  | **Система кардиомониторная на:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-220-15 | четыре пациента | 1737,26 | 1702,77 | 0,00 | 0,00 | 34,49 | 211 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |

14

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 34. «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  | Затраты |  |
|  | расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | труда |  |
|  | Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | рабочих, |  |
|  | труда |  | оплата | чел.-ч. |  |
|  | неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | Масса обору- |  |
|  | материалов | единица измерения |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машинистов | дования, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 34-01-220-16 | | шесть пациентов | 2329,98 | 2283,81 | 0,00 | 0,00 | 46,17 | 283 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |
| 34-01-220-17 | | Блок дополнительный к системе | 263,61 | 258,39 | 0,00 | 0,00 | 5,22 | 33 |  |
|  |  | кардиомониторной |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | **Система передачи электрокардиосигнала по телефонному каналу связи с количеством блоков передачи:** | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-220-18 | | 1 | 91,00 | 89,20 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 10,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,013 |  |
| 34-01-220-19 | | 3 | 109,55 | 107,38 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 12,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,021 |  |
| 34-01-220-20 | | 6 | 136,93 | 134,23 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 15,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,033 |  |
| 34-01-220-21 | | 9 | 163,43 | 160,21 | 0,00 | 0,00 | 3,22 | 18,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,045 |  |
|  |  | **Экспресс-анализатор:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-220-22 | | электрокардиограмм | 95,79 | 93,90 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 11,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 34-01-220-23 | | электрокардиосигналов | 428,06 | 419,66 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 50,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 34-01-220-24 | | Электрокардиоанализатор (с | 261,98 | 256,78 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 30,9 |  |
|  |  | блоком записи |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  | электрографическим) |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-220-25 | | Электрокардиограф 6 NЕК-401 | 288,51 | 282,54 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,065 |  |
| 34-01-220-26 | | Электрокардиограф (с | 113,60 | 111,35 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 13,4 |  |
|  |  | комбинированным питанием) |  |  |  |  |  | 0,008 |  |
| 34-01-220-27 | | Эхокардиоскоп | 166,18 | 162,88 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 19,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
| 34-01-220-28 | | Эхотахокардиограф, масса до 0,01 | 95,78 | 93,90 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 11,3 |  |
|  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-220-29 | | Эхотахокардиограф УЗКАР-3 | 270,44 | 265,09 | 0,00 | 0,00 | 5,35 | 31,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |

**Таблица 34-01-221. Оборудование для нерводиагностики**

Измеритель: **1** **шт.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-221-01 | Анализатор состояния | 103,35 | 101,30 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 13,4 |
|  | нервномышечной передачи |  |  |  |  |  | 0,023 |
|  | Измеритель: **1** **компл.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-221-02 | Измеритель последовательных | 55,54 | 54,43 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 7,2 |
|  | реакций |  |  |  |  |  | 0,016 |
| 34-01-221-03 | Электромиорефлексометр | 63,25 | 61,99 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 8,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,013 |
|  | **Электроэнцефалограф:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-221-04 | «Биоскрипт» БСТ-112 | 349,47 | 342,47 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 45,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |
| 34-01-221-05 | 16-ти канальный (Венгрия) | 856,04 | 839,16 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 111 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,085 |

**Таблица 34-01-222. Оборудование для определения основного газообмена**

Измеритель: **1** **шт.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-222-01 | Педиметатест | 43,07 | 42,13 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 5,15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |
| 34-01-222-02 | Спирограф открытого типа | 60,16 | 58,98 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 7,21 |
|  | переносный «Спиро 2-25» |  |  |  |  |  | 0,032 |

**Таблица 34-01-223. Разное оборудование**

Измеритель: **1** **компл.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-223-01 | Велоэргометр | 140,03 | 137,12 | 0,00 | 0,00 | 2,91 | 16,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |

15

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 34. «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  | Затраты |  |
|  | расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | труда |  |
|  | Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | рабочих, |  |
|  | труда |  | оплата | чел.-ч. |  |
|  | неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | Масса обору- |  |
|  | материалов | единица измерения |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машинистов | дования, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 34-01-223-02 | | Капилляроскоп телевизионный | 368,25 | 359,82 | 0,00 | 0,00 | 8,43 | 43,3 |  |
|  |  | (установка для исследования |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
|  |  | периферического |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кровообращения) |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-223-03 | | Тепловизор | 2383,00 | 2336,18 | 0,00 | 0,00 | 46,82 | 259 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,048 |  |
| 34-01-223-04 | | Установка стереотаксическая для | 220,97 | 216,51 | 0,00 | 0,00 | 4,46 | 20,6 |  |
|  |  | микроэлектродных исследований |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  | спинного и головного мозга |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | животных |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-223-05 | | Эзофагогастродуоденоскоп | 129,34 | 126,79 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 15,5 |  |
|  |  | биопсийный с волоконной |  |  |  |  |  | 0,017 |  |
|  |  | оптикой |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-223-06 | | Электрогастрограф | 88,47 | 86,73 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 10,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |
| 34-01-223-07 | | Эргометр для детей | 182,12 | 178,40 | 0,00 | 0,00 | 3,72 | 20,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,158 |  |
| 34-01-223-08 | | Эхотомоскоп | 154,68 | 151,55 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 17,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,063 |  |
| 34-01-223-09 | | Эхоэнцефалоскоп без стола | 115,11 | 112,83 | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 13,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  | **Раздел 15. БОЛЬНИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | |  |  |  |
| **Таблица 34-01-230. Медицинские кровати** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель: **1** **компл.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-230-01 | | Кровать для больных | 105,79 | 103,72 | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 13,4 |  |
|  |  | костносуставным туберкулезом |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для детей и взрослых, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | травматологических больных, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | функциональная для взрослых, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | масса до 0,12 т |  |  |  |  |  |  |  |
| **Таблица 34-01-231. Столы** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель: **1** **шт.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-231-01 | | Стол анатомический | 276,80 | 269,94 | 0,00 | 0,00 | 6,86 | 33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |
|  |  | Измеритель: **1** **компл.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Стол операционный:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-231-02 | | полевой | 74,03 | 72,58 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 9,27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,046 |  |
| 34-01-231-03 | | универсальный с моторным | 147,91 | 144,86 | 0,00 | 0,00 | 3,05 | 18,5 |  |
|  |  | приводом |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 34-01-231-04 | | универсальный с | 123,80 | 121,37 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 15,5 |  |
|  |  | автоматическим управлением |  |  |  |  |  | 0,28 |  |
| **Таблица 34-01-232. Оборудование молочных кухонь** | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель: **1** **шт.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-232-01 | | Машина для дозировки детских | 102,22 | 100,07 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 12,4 |  |
|  |  | молочных продуктов |  |  |  |  |  | 0,115 |  |
| 34-01-232-02 | | Машина для мойки детских | 256,47 | 250,56 | 0,00 | 0,00 | 5,91 | 32 |  |
|  |  | молочных бутылок |  |  |  |  |  | 0,36 |  |
| **Таблица 34-01-233. Разное оборудование** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель: **1** **шт.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-233-01 | | Машина моечная для игл и | 156,85 | 149,94 | 0,00 | 0,00 | 6,91 | 19,6 |  |
|  |  | шприцев |  |  |  |  |  | 0,5 |  |

16

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 34. «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | | |  | Затраты |  |
|  | расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | |  | материалы | труда |  |
|  | Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. |  | расход | рабочих, |  |
|  | труда |  | оплата |  | чел.-ч. |  |
|  | неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего |  | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда |  | Масса обору- |  |
|  | материалов | единица измерения |  |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машинистов |  | дования, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  | Измеритель: **1** **компл.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-233-02 | | Тележка внутрикорпусная | 88,18 | 86,45 | 0,00 | 0,00 |  | 1,73 | 11,3 |  |
|  |  | универсальная и межкорпусная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для патологоанатомических |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отделений, масса до 0,08 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель: **1** **шт.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-233-03 | | Тележка реанимационная для | 64,07 | 62,81 | 0,00 | 0,00 |  | 1,26 | 8,21 |  |
|  |  | травматологических больных |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |
|  |  | Измеритель: **1** **компл.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Установка аэротерапевтическая, тип:** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-233-04 | | АТУ-1 | 621,02 | 606,96 | 0,00 | 0,00 |  | 14,06 | 74,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,645 |  |
| 34-01-233-05 | | АТУ-3 | 370,50 | 362,37 | 0,00 | 0,00 |  | 8,13 | 44,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,365 |  |
| 34-01-233-06 | | Установка для предотвращения | 73,18 | 71,75 | 0,00 | 0,00 |  | 1,43 | 9,27 |  |
|  |  | пролежней |  |  |  |  |  |  | 0,024 |  |
| 34-01-233-07 | | Устройство весоизмерительное | 195,01 | 191,18 | 0,00 | 0,00 |  | 3,83 | 24,7 |  |
|  |  | электротензометрическое |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  | **Раздел 16. ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | |  |  |  |
| **Таблица 34-01-240. Аппараты и приборы для гистологической обработки тканей** | | | | | | | | |  |  |
|  |  | Измеритель: **1** **шт.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-240-01 | | Автомат универсальный для | 82,44 | 80,65 | 0,00 | 0,00 |  | 1,79 | 10,3 |  |
|  |  | гистологической обработки и |  |  |  |  |  |  | 0,048 |  |
|  |  | окраски тканей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-240-02 | | Макротом | 49,36 | 48,39 | 0,00 | 0,00 |  | 0,97 | 6,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007 |  |
| 34-01-240-03 | | Микротом для больших и | 65,81 | 64,52 | 0,00 | 0,00 |  | 1,29 | 8,24 |  |
|  |  | парафиновых срезов и санный, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | масса до 0,06 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-240-04 | | Микротом-криостат | 141,00 | 137,03 | 0,00 | 0,00 |  | 3,97 | 17,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |
| **Таблица 34-01-241. Аппараты и приборы с оптическим устройством** | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Измеритель: **1** **шт.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-241-01 | | Гемоцитометр | 99,04 | 97,09 | 0,00 | 0,00 |  | 1,95 | 12,4 |  |
|  |  | кондуктометрический |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
| 34-01-241-02 | | Колориметр типа «БИАН-120» | 90,26 | 88,48 | 0,00 | 0,00 |  | 1,78 | 11,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | Измеритель: **1** **компл.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Комплекс гематологический, комплект:** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-241-03 | | 1 | 206,07 | 202,01 | 0,00 | 0,00 |  | 4,06 | 25,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
| 34-01-241-04 | | 3 | 279,56 | 274,05 | 0,00 | 0,00 |  | 5,51 | 35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |
| 34-01-241-05 | | 5 | 337,08 | 330,43 | 0,00 | 0,00 |  | 6,65 | 42,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |
|  |  | Измеритель: **1** **шт.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-241-06 | | Микроколориметр | 65,84 | 64,52 | 0,00 | 0,00 |  | 1,32 | 8,24 |  |
|  |  | фотоэлектрический |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
| 34-01-241-07 | | Осмометр | 90,26 | 88,48 | 0,00 | 0,00 |  | 1,78 | 11,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
| 34-01-241-08 | | Рефрактометр | 74,03 | 72,58 | 0,00 | 0,00 |  | 1,45 | 9,27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 |  |
|  |  | **Спектрофотометр, тип:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-241-09 | | СФ-16 | 82,26 | 80,65 | 0,00 | 0,00 |  | 1,61 | 10,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |

17

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 34. «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  | Затраты |  |
|  | расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | труда |  |
|  | Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | рабочих, |  |
|  | труда |  | оплата | чел.-ч. |  |
|  | неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | Масса обору- |  |
|  | материалов | единица измерения |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машинистов | дования, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 34-01-241-10 | | ИСК-22 | 147,76 | 144,86 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 18,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,126 |  |
| 34-01-241-11 | | Фотометр пламенный | 115,01 | 112,75 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 14,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,063 |  |
| 34-01-241-12 | | Фракционатор | 197,75 | 193,40 | 0,00 | 0,00 | 4,35 | 24,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,075 |  |

**Таблица 34-01-242. Термостаты и термостатирующие устройства**

Измеритель: **1** **шт.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-242-01 | Термобаня ТБ-110 | 106,55 | 101,93 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | 11,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
|  | **Термостат:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-242-02 | водяной 1ТЖ-0-03 | 122,23 | 103,72 | 0,00 | 0,00 | 18,51 | 13,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |
| 34-01-242-03 | для автолабораторий | 89,71 | 87,46 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 11,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |
| 34-01-242-04 | для исследования | 106,19 | 103,72 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 13,4 |
|  | гемокоагуляции с прозрачными |  |  |  |  |  |  |
|  | стенками и для парафиновой |  |  |  |  |  |  |
|  | заливки, масса до 0,07 т |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-242-05 | Устройство термостатирующее | 103,25 | 95,98 | 0,00 | 0,00 | 7,27 | 12,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |

**Таблица 34-01-243. Центрифуги**

Измеритель: **1** **шт.**

**Центрифуга:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-243-01 | лабораторная клиническая и | 81,38 | 79,72 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 10,3 |
|  | медицинская, масса до 0,018 т |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-243-02 | лабораторная медицинская | 114,31 | 111,46 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 14,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |
| 34-01-243-03 | рефрижераторная (Австрия) | 343,32 | 335,14 | 0,00 | 0,00 | 8,18 | 43,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,298 |
| 34-01-243-04 | рефрижераторная | 261,87 | 255,42 | 0,00 | 0,00 | 6,45 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |

**Таблица 34-01-244. Сушильные шкафы**

Измеритель: **1** **шт.**

**Шкаф:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-244-01 | сушильный вакуумный и | 182,36 | 177,04 | 0,00 | 0,00 | 5,32 | 23,7 |
|  | сушильно-стерилизационный, |  |  |  |  |  |  |
|  | масса до 0,35 т |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-244-02 | сушильно-стерилизационный | 224,80 | 215,14 | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 28,8 |
|  | проходной, масса до 0,5 т |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 34-01-245. Разное оборудование**

Измеритель: **1** **шт.**

**Анализатор:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-245-01 | агрегации тромбоцитов | 384,10 | 376,36 | 0,00 | 0,00 | 7,74 | 47,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,078 |
| 34-01-245-02 | растворенного в воде | 200,11 | 196,12 | 0,00 | 0,00 | 3,99 | 24,7 |
|  | кислорода |  |  |  |  |  | 0,014 |
|  | **Аппарат для:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-245-03 | культивирования тканей во | 75,11 | 73,60 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 9,27 |
|  | вращающихся пробирках |  |  |  |  |  | 0,008 |
| 34-01-245-04 | обессоливания биологических | 90,18 | 76,94 | 0,00 | 0,00 | 13,24 | 10,3 |
|  | жидкостей |  |  |  |  |  | 0,006 |

18

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 34. «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  | Затраты |  |
|  | расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | труда |  |
|  | Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | рабочих, |  |
|  | труда |  | оплата | чел.-ч. |  |
|  | неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | Масса обору- |  |
|  | материалов | единица измерения |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машинистов | дования, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 34-01-245-05 | | свертывания и | 87,42 | 85,59 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 10,3 |  |
|  |  | инактивирования сыворотки |  |  |  |  |  | 0,056 |  |
| 34-01-245-06 | | встряхивания жидкости, | 75,23 | 73,60 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 9,27 |  |
|  |  | универсальный |  |  |  |  |  | 0,022 |  |
| 34-01-245-07 | | Вращатель биохимический | 62,80 | 61,55 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 8,24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  |
|  |  | **Генератор электроаэрозолей:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-245-08 | | групповой | 358,81 | 351,74 | 0,00 | 0,00 | 7,07 | 44,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
| 34-01-245-09 | | индивидуальный - комплект 3 | 87,31 | 85,59 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 10,3 |  |
|  |  | и 4, масса до 0,01 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-245-10 | | Люминоскоп | 61,93 | 59,92 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 7,21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 |  |
|  |  | **Машина моечная для:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-245-11 | | больничной лабораторной | 811,48 | 780,30 | 0,00 | 0,00 | 31,18 | 102 |  |
|  |  | посуды |  |  |  |  |  | 0,26 |  |
| 34-01-245-12 | | хирургического инструмента, | 447,66 | 417,69 | 0,00 | 0,00 | 29,97 | 54,6 |  |
|  |  | двухсторонняя |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 34-01-245-13 | | Микроанализатор (Венгрия) | 182,34 | 176,96 | 0,00 | 0,00 | 5,38 | 22,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,045 |  |
| 34-01-245-14 | | Микроанализатор (Дания) | 149,97 | 146,89 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 18,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |
| 34-01-245-15 | | Облучатель ультрафиолетовый | 62,01 | 59,92 | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 7,21 |  |
|  |  | для обнаружения витаминов в |  |  |  |  |  | 0,009 |  |
|  |  | растворе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Прибор для:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-245-16 | | отбора проб воздуха | 67,84 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 8,24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |
| 34-01-245-17 | | электрофореза | 69,90 | 68,47 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 8,24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,014 |  |
| 34-01-245-18 | | Приспособление для вакуумной | 92,48 | 89,72 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 11,3 |  |
|  |  | заливки препаратов в парафин |  |  |  |  |  | 0,045 |  |
|  |  | (без термостата) |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-245-19 | | Пробоотборник аэрозоля | 141,76 | 138,95 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 17,5 |  |
|  |  | бактериологический |  |  |  |  |  | 0,025 |  |
| 34-01-245-20 | | Установка компрессорная | 59,55 | 58,18 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 7,21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,032 |  |

**Раздел 17. АППАРАТЫ, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЛУЖБЫ КРОВИ**

**Таблица 34-01-255. Сублимационные установки**

Измеритель: **1** **компл.**

**Оборудование фирмы «Фригер»:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-255-01 | прилавок низкотемпературный | 474,92 | 458,14 | 0,00 | 0,00 | 16,78 | 57,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |
| 34-01-255-02 | установка сублимационная LZ- | 1230,70 | 1151,30 | 29,31 | 0,00 | 50,09 | 145 |
|  | 9.2 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 34-01-255-03 | установка сублимационная LZ- | 2373,61 | 2199,38 | 89,76 | 0,00 | 84,47 | 277 |
|  | 45.2; LZ-30.2 |  |  |  |  |  | 1,8 |

**Таблица 34-01-256. Разное оборудование**

Измеритель: **1** **шт.**

**Аппарат для:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-256-01 | плазмофореза | 218,68 | 212,67 | 0,00 | 0,00 | 6,01 | 27,8 |
|  | транспортабельный |  |  |  |  |  | 0,08 |
| 34-01-256-02 | разделения и обработки крови | 267,06 | 260,10 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |

19

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 34. «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  | Затраты |  |
|  | расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | труда |  |
|  | Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | рабочих, |  |
|  | труда |  | оплата | чел.-ч. |  |
|  | неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | Масса обору- |  |
|  | материалов | единица измерения |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машинистов | дования, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

**Раздел 18. АППАРАТЫ, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ**

**Таблица 34-01-260. Оборудование для радиологической лаборатории фирмы «Гамма»**

Измеритель: **1** **шт.**

**Измеритель скорости счета, тип:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-260-01 | NР-352 |  | 141,72 | 138,93 | 0,00 | 0,00 | 2,79 | 16,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 |
| 34-01-260-02 | NР-356 |  | 230,20 | 225,66 | 0,00 | 0,00 | 4,54 | 26,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,035 |
| 34-01-260-03 | Кровать диагностическая NZ-320 |  | 256,80 | 251,76 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 29,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| 34-01-260-04 | Прибор пересчетный |  | 141,75 | 138,93 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 16,5 |
|  | двухканальный NР-354 |  |  |  |  |  |  | 0,024 |
| 34-01-260-05 | Регистратор двухканальный NМ- |  | 141,72 | 138,93 | 0,00 | 0,00 | 2,79 | 16,5 |
|  | 302 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
|  | **Скенер профильный, тип:** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-260-06 | МВ-7500 |  | 424,43 | 415,95 | 0,00 | 0,00 | 8,48 | 49,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |
| 34-01-260-07 | МВ-8100 «СЦИНЦИКАРТ-М» |  | 424,67 | 415,95 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 49,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |
|  | **Сменщик проб автоматический, тип:** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-260-08 | NZ-310 |  | 310,15 | 303,97 | 0,00 | 0,00 | 6,18 | 35,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 34-01-260-09 | NZ-322 |  | 200,59 | 196,58 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 22,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |
| 34-01-260-10 | Спектрометр NК-350 |  | 154,63 | 151,55 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 17,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |
| 34-01-260-11 | Устройство измерительное для |  | 332,03 | 325,37 | 0,00 | 0,00 | 6,66 | 38,1 |
|  | полостного сцинтиллятора NZ- |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
|  | 138А |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-260-12 | Устройство цифропечатающее, с |  | 136,95 | 134,23 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 15,5 |
|  | электронным блоком |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
|  | **Штатив для:** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-260-13 | одной головки, тип NZ-267 |  | 224,74 | 220,33 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 25,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| 34-01-260-14 | двух головок, тип NZ-268 |  | 296,17 | 290,36 | 0,00 | 0,00 | 5,81 | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |

**Таблица 34-01-261. Аппараты для радиоактивной диагностики и терапии**

Измеритель: **1** **компл.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-261-01 | Гамма-топограф | 1670,55 | 1637,07 | 0,00 | 0,00 | 33,48 | 197 |
|  | среднеэнергетический с двумя |  |  |  |  |  | 1 |
|  | блоками детектирования |  |  |  |  |  |  |
|  | **Комплекс приборов для:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-261-02 | исследования вентиляции и | 1187,36 | 1163,40 | 0,00 | 0,00 | 23,96 | 140 |
|  | кровотока легких |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 34-01-261-03 | радиоизотопных динамических | 1373,63 | 1346,22 | 0,00 | 0,00 | 27,41 | 162 |
|  | исследований объемного |  |  |  |  |  | 0,4 |
|  | кровотока и скорости кровотока |  |  |  |  |  |  |
|  | головного мозга |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-261-04 | радиоизотопных динамических | 1661,78 | 1628,76 | 0,00 | 0,00 | 33,02 | 196 |
|  | исследований функций почек, |  |  |  |  |  | 0,45 |
|  | печени и сердечно-сосудистой |  |  |  |  |  |  |
|  | системы, тип КП-РДИ-3 |  |  |  |  |  |  |

20

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 34. «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  | Затраты |  |
|  | расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | труда |  |
|  | Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | рабочих, |  |
|  | труда |  | оплата | чел.-ч. |  |
|  | неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | Масса обору- |  |
|  | материалов | единица измерения |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машинистов | дования, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

**Таблица 34-01-262. Защитное оборудование**

Измеритель: **1** **шт.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-01-262-01 | Установка для дезинфекции | 257,05 | 250,56 | 0,00 | 0,00 | 6,49 | 32 |
|  | закрытых радиоактивных |  |  |  |  |  | 0,6 |
|  | источников |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-262-02 | Ширма защитная палатная | 304,29 | 298,32 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 38,1 |
|  | (правая) |  |  |  |  |  | 0,365 |

**Отдел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

**Таблица 34-02-001. Оборудование для изготовления таблеток**

Измеритель: **1** **шт.**

**Гранулятор универсальный, производительность:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-02-001-01 | 100-600 кг/ч |  | 214,96 | 147,02 | 57,80 | 3,45 | 10,14 | 14,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |
| 34-02-001-02 | 150-180 кг/ч |  | 389,30 | 192,34 | 179,91 | 11,93 | 17,05 | 19,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 |
| 34-02-001-03 | Машина роторная, таблеточная |  | 592,71 | 248,73 | 324,61 | 21,35 | 19,37 | 24,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |
| 34-02-001-04 | Сито вращательно-вибрационное |  | 166,79 | 135,95 | 26,80 | 1,59 | 4,04 | 13,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |
|  | **Сушилка порционная с загрузкой:** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-001-05 | до 2 кг |  | 180,06 | 135,95 | 24,59 | 1,46 | 19,52 | 13,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |
| 34-02-001-06 | до 60 кг |  | 531,75 | 248,73 | 266,05 | 17,50 | 16,97 | 24,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,41 |
| 34-02-001-07 | до 200 кг |  | 650,56 | 294,04 | 307,44 | 20,82 | 49,08 | 29,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,03 |
|  | **Установка для:** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-001-08 | обеспыливания таблеток |  | 174,69 | 137,84 | 31,21 | 1,86 | 5,64 | 13,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 34-02-001-09 | покрытия таблеток защитными |  | 597,36 | 286,90 | 278,32 | 18,83 | 32,14 | 28,1 |
|  | оболочками в кипящем слое |  |  |  |  |  |  | 1,85 |
| 34-02-001-10 | Автомат роторный |  | 830,13 | 332,85 | 475,26 | 32,49 | 22,02 | 32,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3,42 |
| 34-02-001-11 | Установка для смешивания |  | 554,29 | 252,19 | 291,78 | 19,23 | 10,32 | 24,7 |
|  | порошкообразных веществ |  |  |  |  |  |  | 1,46 |

**Таблица 34-02-002. Оборудование для фасовки таблеток**

Измеритель: **1** **шт.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-02-002-01 | Аппарат для гранулирования и | 455,48 | 229,73 | 209,16 | 13,92 | 16,59 | 22,5 |
|  | сушки таблеточных смесей |  |  |  |  |  | 1,15 |
|  | Измеритель: **1** **компл.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-002-02 | Линия автоматическая для | 640,95 | 309,36 | 306,20 | 20,82 | 25,39 | 30,3 |
|  | фасовки и упаковки таблеток и |  |  |  |  |  | 2,27 |
|  | драже в полимерную пленку и |  |  |  |  |  |  |
|  | фольгу |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: **1** **шт.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Автомат для:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-002-03 | фасовки таблеток в стеклянные | 730,47 | 229,73 | 491,15 | 30,63 | 9,59 | 22,5 |
|  | трубки |  |  |  |  |  | 1,05 |
| 34-02-002-04 | наклеивания этикеток | 263,68 | 160,30 | 97,77 | 6,36 | 5,61 | 15,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |
| 34-02-002-05 | укладки стеклянных трубок | 464,27 | 229,73 | 220,35 | 13,13 | 14,19 | 22,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |

21

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 34. «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  | Затраты |  |
|  | расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | труда |  |
|  | Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | рабочих, |  |
|  | труда |  | оплата | чел.-ч. |  |
|  | неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | Масса обору- |  |
|  | материалов | единица измерения |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машинистов | дования, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 34-02-002-06 | | Установка для сбора потерь | 166,99 | 137,84 | 24,59 | 1,46 | 4,56 | 13,5 |  |
|  |  | таблето-массы |  |  |  |  |  | 0,11 |  |
| 34-02-002-07 | | Машина для фасовки сухих | 250,24 | 149,07 | 95,91 | 5,70 | 5,26 | 14,6 |  |
|  |  | порошков в ампулы |  |  |  |  |  | 0,6 |  |

**Таблица 34-02-003. Оборудование для упаковки таблеток**

Измеритель: **1** **шт.**

**Автомат для:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-02-003-01 | упаковки таблеток и драже в | 648,89 | 263,42 | 332,20 | 19,76 | 53,27 | 25,8 |
|  | полимерную пленку и фольгу |  |  |  |  |  | 2,8 |
| 34-02-003-02 | укладывания упаковок из | 672,38 | 294,04 | 359,26 | 24,27 | 19,08 | 29,2 |
|  | полимерной пленки и фольги в |  |  |  |  |  | 2,38 |
|  | пеналы |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-003-03 | упаковки таблеток в | 254,78 | 160,30 | 89,28 | 5,30 | 5,20 | 15,7 |
|  | микропачки |  |  |  |  |  | 0,56 |
| 34-02-003-04 | обандероливания микропачек | 140,06 | 125,58 | 11,30 | 0,66 | 3,18 | 12,3 |
|  | целлофановой лентой |  |  |  |  |  | 0,08 |
| 34-02-003-05 | укладывания микропачек в | 303,51 | 172,55 | 126,84 | 7,56 | 4,12 | 16,9 |
|  | коробки |  |  |  |  |  | 0,94 |
| 34-02-003-06 | упаковки таблеток в пеналы | 317,03 | 165,01 | 144,52 | 8,62 | 7,50 | 15,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 34-02-003-07 | Автомат упаковки таблеток | 563,49 | 259,60 | 262,70 | 15,65 | 41,19 | 24,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,38 |
| 34-02-003-08 | Установка для загрузки | 163,40 | 141,89 | 18,19 | 1,06 | 3,32 | 13,5 |
|  | таблеточных прессов |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 34-02-003-09 | Устройство для упаковки | 268,76 | 153,45 | 106,96 | 6,36 | 8,35 | 14,6 |
|  | шипучих таблеток |  |  |  |  |  | 0,73 |

**Таблица 34-02-004. Оборудование для расфасовки, стерилизации и упаковки кровезаменителей**

Измеритель: **1** **шт.**

**Автомат для:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-02-004-01 | упаковки в картонные коробки | 725,90 | 345,22 | 370,66 | 23,74 | 10,02 | 34,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |
| 34-02-004-02 | комплектования и загибания | 510,54 | 236,65 | 264,36 | 16,44 | 9,53 | 23,5 |
|  | резиновых и алюминиевых |  |  |  |  |  | 1,4 |
|  | прокладок |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-004-03 | стерилизации резиновых | 1010,10 | 399,23 | 593,29 | 34,21 | 17,58 | 41,5 |
|  | пробок со стеклянной трубкой |  |  |  |  |  | 4,4 |
| 34-02-004-04 | Агрегат для охлаждения воздуха к | 1238,28 | 226,58 | 259,57 | 14,19 | 752,13 | 22,5 |
|  | автоматической установке |  |  |  |  |  | 1,9 |
| 34-02-004-05 | Излучатель ультрафиолетовый | 185,43 | 147,02 | 34,03 | 1,86 | 4,38 | 14,6 |
|  | для стерилизации помещения |  |  |  |  |  | 0,15 |
|  | **Машина:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-004-06 | круглоглицевальная | 625,36 | 248,73 | 333,26 | 18,17 | 43,37 | 24,7 |
|  | бесщеточная |  |  |  |  |  | 2,5 |
| 34-02-004-07 | полуавтоматическая для | 174,50 | 135,95 | 34,03 | 1,86 | 4,52 | 13,5 |
|  | отвинчивания колпачков |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 34-02-004-08 | для проставления печатей на | 278,72 | 181,26 | 92,51 | 5,04 | 4,95 | 18 |
|  | колпачках-затворах бутылок |  |  |  |  |  | 0,55 |
| 34-02-004-09 | для обезжиривания колпачков | 3206,40 | 1903,23 | 1197,11 | 65,77 | 106,06 | 189 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11,3 |
| 34-02-004-10 | автоматическая моечная | 1005,89 | 439,90 | 542,19 | 34,87 | 23,80 | 47,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |
| 34-02-004-11 | для мойки пробок | 239,80 | 158,10 | 73,26 | 4,38 | 8,44 | 15,7 |
|  | шприцеванием |  |  |  |  |  | 0,45 |
| 34-02-004-12 | для прикатки уплотнительных | 200,36 | 135,95 | 60,01 | 3,58 | 4,40 | 13,5 |
|  | шайб |  |  |  |  |  | 0,38 |

22

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 34. «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. | |  | Затраты |  |
|  | расценок | строительных работ и конструкций |  | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | труда |  |
|  | Коды | Наименование и характеристика |  | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | рабочих, |  |
|  |  | труда |  | оплата | чел.-ч. |  |
|  | неучтенных | неучтенных расценками материалов, |  | руб. | всего | неучтенных |  |
|  |  | рабочих | труда | Масса обору- |  |
|  | материалов | единица измерения |  |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  |  | машинистов | дования, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 34-02-004-13 | | автоматическая |  | 370,21 | 203,41 | 161,53 | 10,74 | 5,27 | 20,2 |  |
|  |  | этикетировочная для сдвижных |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |
|  |  | коробок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-004-14 | | автоматическая для нанесения |  | 253,66 | 158,10 | 89,28 | 5,30 | 6,28 | 15,7 |  |
|  |  | надписей на этикетки |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |
| 34-02-004-15 | | Сушилка для бутылок |  | 409,56 | 181,26 | 133,47 | 7,96 | 94,83 | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |
|  |  | **Установка для:** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-004-16 | | чистки, силикатирования, |  | 5248,92 | 1725,49 | 3115,32 | 212,43 | 408,11 | 169 |  |
|  |  | стерилизации, наполнения и |  |  |  |  |  |  | 21,5 |  |
|  |  | закупорки бутылок, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматическая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-004-17 | | просвечивания бутылок |  | 720,08 | 309,36 | 389,65 | 23,21 | 21,07 | 30,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |
| 34-02-004-18 | | производства |  | 5583,08 | 2235,99 | 3295,17 | 225,42 | 51,92 | 219 |  |
|  |  | дистиллированной воды |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| 34-02-004-19 | | транспорта загрузочных |  | 591,90 | 294,04 | 290,06 | 19,36 | 7,80 | 29,2 |  |
|  |  | корзин в автоклав, |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |
|  |  | грузоподъемность 1 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-004-20 | | амортизирования и сборки |  | 351,81 | 195,01 | 151,70 | 10,61 | 5,10 | 19,1 |  |
|  |  | бутылок |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |
| 34-02-004-21 | | обрызгивания бутылок |  | 350,65 | 192,34 | 84,86 | 5,04 | 73,45 | 19,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |
| 34-02-004-22 | | Установка вентиляционная для |  | 1376,15 | 418,47 | 483,71 | 32,62 | 473,97 | 44,9 |  |
|  |  | помещения стерильного розлива |  |  |  |  |  |  | 3,1 |  |
|  |  | **Транспортер ленточный длиной:** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-004-23 | | до 4 м |  | 431,90 | 402,52 | 19,89 | 1,19 | 9,49 | 41,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
| 34-02-004-24 | | до 8 м |  | 472,71 | 423,04 | 39,77 | 2,39 | 9,90 | 43,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |
| 34-02-004-25 | | до 11 м |  | 496,94 | 428,99 | 57,45 | 3,45 | 10,50 | 45,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |
| 34-02-004-26 | | Шкаф сушильный и |  | 419,57 | 212,30 | 167,02 | 9,95 | 40,25 | 20,2 |  |
|  |  | стерилизационный для |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |
|  |  | кровезаменителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-004-27 | | Стерилизатор непрерывного |  | 32637,79 | 19354,37 | 12704,33 | 834,58 | 579,09 | 1981 |  |
|  |  | действия |  |  |  |  |  |  | 97 |  |

**Таблица 34-02-005. Оборудование для ампулирования инъекционных растворов**

Измеритель: **1** **шт.**

**Автомат для:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-02-005-01 | резки, оплавления и набора | 282,56 | 172,55 | 102,08 | 6,10 | 7,93 | 16,9 |
|  | ампул |  |  |  |  |  | 0,625 |
| 34-02-005-02 | упаковки ампул в полимерную | 755,30 | 309,36 | 383,35 | 25,99 | 62,59 | 30,3 |
|  | пленку и фольгу |  |  |  |  |  | 2,56 |
|  | **Линия автоматическая:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-005-03 | кассетного ампулирования | 1218,16 | 506,02 | 686,02 | 46,68 | 26,12 | 56,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 34-02-005-04 | упаковки ампул в | 649,33 | 309,36 | 326,42 | 21,61 | 13,55 | 30,3 |
|  | десятиместные коробки |  |  |  |  |  | 1,74 |
|  | **Машина для:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-005-05 | запайки ампул | 240,90 | 160,30 | 75,47 | 4,51 | 5,13 | 15,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,46 |
| 34-02-005-06 | маркировки ампул | 142,74 | 123,86 | 15,75 | 0,93 | 3,13 | 12,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |
| 34-02-005-07 | очистки капилляров ампул | 161,91 | 135,95 | 22,38 | 1,33 | 3,58 | 13,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |
| 34-02-005-08 | укладки малоемких ампул в | 287,74 | 170,18 | 111,38 | 6,63 | 6,18 | 16,9 |
|  | кассеты |  |  |  |  |  | 0,7 |

23

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 34. «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  | Затраты |  |
|  | расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | труда |  |
|  | Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | рабочих, |  |
|  | труда |  | оплата | чел.-ч. |  |
|  | неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | Масса обору- |  |
|  | материалов | единица измерения |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машинистов | дования, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 34-02-005-09 | | визуального контроля ампул | 245,70 | 158,10 | 83,17 | 5,44 | 4,43 | 15,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |
| 34-02-005-10 | | Приставка к стеклоформующему | 201,95 | 147,02 | 51,10 | 3,05 | 3,83 | 14,6 |  |
|  |  | полуавтомату |  |  |  |  |  | 0,28 |  |
| 34-02-005-11 | | Печь для отжига ампул | 1717,49 | 644,48 | 1044,76 | 70,41 | 28,25 | 64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6,67 |  |
|  |  | **Полуавтомат для:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-005-12 | | пароконденсационной мойки | 221,66 | 147,02 | 71,05 | 4,24 | 3,59 | 14,6 |  |
|  |  | ампул |  |  |  |  |  | 0,43 |  |
| 34-02-005-13 | | внутренней мойки ампул | 170,53 | 135,95 | 31,21 | 1,86 | 3,37 | 13,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
| 34-02-005-14 | | наполнения ампул | 163,62 | 135,95 | 22,38 | 1,33 | 5,29 | 13,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |
| 34-02-005-15 | | продавливания раствора из | 281,19 | 170,18 | 106,96 | 6,36 | 4,05 | 16,9 |  |
|  |  | капилляров в ампулы с газовой |  |  |  |  |  | 0,66 |  |
|  |  | защитой |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-005-16 | | групповой запайки ампул | 238,36 | 158,10 | 73,26 | 4,38 | 7,00 | 15,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 |  |
| 34-02-005-17 | | откоса раствора из | 161,12 | 135,95 | 22,38 | 1,33 | 2,79 | 13,5 |  |
|  |  | незаполненных ампул |  |  |  |  |  | 0,13 |  |
| 34-02-005-18 | | Теплообменник пенный | 216,85 | 158,10 | 55,59 | 3,32 | 3,16 | 15,7 |  |
|  |  | (дистиллятор) |  |  |  |  |  | 0,36 |  |
| 34-02-005-19 | | Стол просмотровый | 141,27 | 124,87 | 13,26 | 0,80 | 3,14 | 12,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |
|  |  | **Установка:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-005-20 | | для сушки ампул | 308,49 | 150,41 | 133,47 | 7,96 | 24,61 | 16,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |
| 34-02-005-21 | | регенерации раствора из | 262,13 | 150,41 | 105,52 | 6,36 | 6,20 | 16,9 |  |
|  |  | забракованных ампул |  |  |  |  |  | 0,41 |  |
| 34-02-005-22 | | фильтрационная | 235,16 | 87,70 | 145,71 | 8,75 | 1,75 | 11,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,57 |  |
| 34-02-005-23 | | для резки спаренных ампул и | 190,67 | 129,94 | 55,73 | 3,05 | 5,00 | 14,6 |  |
|  |  | укладка в кассеты |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| 34-02-005-24 | | Автомат упаковки ампул в | 437,96 | 200,25 | 230,34 | 12,60 | 7,37 | 22,5 |  |
|  |  | коробки |  |  |  |  |  | 1,45 |  |

**Таблица 34-02-006. Оборудование розлива и укупорки жидких медикаментов**

Измеритель: **1** **шт.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-02-006-01 | Стол загрузочный или |  | 157,19 | 118,53 | 35,63 | 2,12 | 3,03 | 13,5 |
|  | передаточный |  |  |  |  |  |  | 0,18 |
| 34-02-006-02 | Машина для дозирования жидких |  | 156,63 | 131,90 | 20,17 | 1,19 | 4,56 | 13,5 |
|  | лекарственных средств |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 34-02-006-03 | Автомат для укупорки флаконов |  | 306,27 | 186,61 | 113,05 | 7,43 | 6,61 | 19,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |
| 34-02-006-04 | Полуавтомат для отбраковки |  | 238,44 | 153,39 | 80,06 | 4,77 | 4,99 | 15,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |
| 34-02-006-05 | Автомат для наклейки этикеток |  | 310,05 | 175,86 | 122,99 | 8,09 | 11,20 | 18 |
|  | на флаконы |  |  |  |  |  |  | 0,65 |
| 34-02-006-06 | Машина для печати серий и срока |  | 133,54 | 120,17 | 9,89 | 0,53 | 3,48 | 12,3 |
|  | годности на этикетках |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| 34-02-006-07 | Автомат для оцеллофанирования |  | 262,35 | 165,11 | 90,10 | 4,91 | 7,14 | 16,9 |
|  | пеналов |  |  |  |  |  |  | 0,53 |
|  | **Автомат для укупорки стеклотары:** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-006-08 | резьбовыми крышками |  | 358,08 | 186,61 | 166,42 | 10,08 | 5,05 | 19,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 34-02-006-09 | тампоном-уплотнителем |  | 266,72 | 153,39 | 108,82 | 7,03 | 4,51 | 15,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 34-02-006-10 | Автомат этикетировочный |  | 236,27 | 153,39 | 73,81 | 4,38 | 9,07 | 15,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |

24

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 34. «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  | Затраты |  |
|  | расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | труда |  |
|  | Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | рабочих, |  |
|  | труда |  | оплата | чел.-ч. |  |
|  | неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | Масса обору- |  |
|  | материалов | единица измерения |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машинистов | дования, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 34-02-006-11 | | Машина для мойки и сушки | 321,01 | 175,86 | 133,47 | 7,96 | 11,68 | 18 |  |
|  |  | флаконов |  |  |  |  |  | 1 |  |

**Таблица 34-02-007. Оборудование для стерилизации и дезинфекции ампул**

Измеритель: **1** **шт.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-02-007-01 | Автоклав-стерилизатор | 758,93 | 314,21 | 437,00 | 29,57 | 7,72 | 30,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,89 |
| 34-02-007-02 | Установка для стерилизации и | 1149,80 | 445,59 | 678,50 | 43,89 | 25,71 | 49,4 |
|  | контроля ампул на герметичность |  |  |  |  |  | 5,28 |

**Таблица 34-02-008. Разное оборудование**

Измеритель: **1** **шт.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-02-008-01 | Кантователь емкости |  | 295,75 | 175,86 | 109,17 | 6,50 | 10,72 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 34-02-008-02 | Машина для турбулентной мойки |  | 592,48 | 262,81 | 316,73 | 18,83 | 12,94 | 26,9 |
|  | и сушки стеклянной тары |  |  |  |  |  |  | 2,65 |
| 34-02-008-03 | Машина универсальная |  | 141,03 | 122,02 | 15,71 | 0,93 | 3,30 | 12,3 |
|  | фасовочная для жидкостей и |  |  |  |  |  |  | 0,09 |
|  | мазей |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-04 | Сушилка непрерывного действия |  | 1398,23 | 623,97 | 681,78 | 46,01 | 92,48 | 62,9 |
|  | системы ИТМО |  |  |  |  |  |  | 4,5 |
|  | **Установка для:** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-05 | мойки и сушки стеклодрота с |  | 774,92 | 334,30 | 415,93 | 27,58 | 24,69 | 33,7 |
|  | загрузкой дрота до 350 кг |  |  |  |  |  |  | 2,36 |
| 34-02-008-06 | обезвоживания водных |  | 1516,38 | 622,33 | 653,60 | 44,55 | 240,45 | 61,8 |
|  | растворов и экстрактов в аппарате |  |  |  |  |  |  | 4,58 |
|  | кипящего слоя |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-07 | Фильтр патронный с |  | 274,08 | 167,70 | 103,03 | 6,76 | 3,35 | 19,1 |
|  | механическим съемом сухого |  |  |  |  |  |  | 0,6 |
|  | осадка |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-08 | Агрегат автоматический для |  | 410,48 | 182,20 | 217,44 | 12,99 | 10,84 | 20,2 |
|  | сортировки клапанов |  |  |  |  |  |  | 0,98 |
| 34-02-008-09 | Установка автоматическая для |  | 190,03 | 131,69 | 53,31 | 3,18 | 5,03 | 14,6 |
|  | насадки вертикальных |  |  |  |  |  |  | 0,24 |
|  | распылительных головок |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-10 | Ванна автоматическая |  | 486,76 | 215,50 | 264,55 | 15,78 | 6,71 | 23,5 |
|  | универсальная испытательная |  |  |  |  |  |  | 1,55 |
|  | **Установка автоматическая:** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-11 | для укладки коробок в |  | 489,05 | 226,52 | 253,20 | 15,12 | 9,33 | 25,8 |
|  | картонные ящики |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 34-02-008-12 | шелкографическая |  | 1722,09 | 616,50 | 1057,26 | 71,34 | 48,33 | 65,1 |
|  | непрерывного действия |  |  |  |  |  |  | 6,95 |
| 34-02-008-13 | Бункер колпачков (или |  | 199,53 | 128,19 | 68,78 | 4,11 | 2,56 | 14,6 |
|  | распылителей) |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 34-02-008-14 | Детектор |  | 469,16 | 215,50 | 242,15 | 14,45 | 11,51 | 23,5 |
|  | двадцатичетырехпозиционный |  |  |  |  |  |  | 1,43 |
| 34-02-008-15 | Устройство кодирующее |  | 110,48 | 103,57 | 4,67 | 0,27 | 2,24 | 12,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |
|  | **Установка компрессорная, масса:** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-16 | до 0,4 т |  | 243,48 | 128,19 | 88,73 | 5,30 | 26,56 | 14,6 |
| 34-02-008-17 | до 1,5 т |  | 460,51 | 177,36 | 253,20 | 15,12 | 29,95 | 20,2 |
| 34-02-008-18 | до 2 т |  | 682,13 | 206,33 | 339,67 | 20,29 | 136,13 | 23,5 |
|  | **Машина для:** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-19 | мойки баллонов с фильтрами |  | 702,13 | 207,97 | 322,00 | 19,23 | 172,16 | 24,7 |
|  | для воды и сжатого воздуха |  |  |  |  |  |  | 1,9 |
| 34-02-008-20 | отбраковки наполненных |  | 314,26 | 170,08 | 68,78 | 4,11 | 75,40 | 20,2 |
|  | баллонов |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 34-02-008-21 | упаковки в картонные коробки |  | 491,20 | 194,85 | 288,85 | 17,24 | 7,50 | 22,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |

25

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 34. «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  | Затраты |  |
|  | расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | труда |  |
|  | Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | рабочих, |  |
|  | труда |  | оплата | чел.-ч. |  |
|  | неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | Масса обору- |  |
|  | материалов | единица измерения |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машинистов | дования, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 34-02-008-22 | | Насос перекачки | 137,37 | 116,91 | 9,12 | 0,53 | 11,34 | 13,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
| 34-02-008-23 | | Селектор | 449,91 | 185,32 | 260,04 | 15,12 | 4,55 | 21,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |
| 34-02-008-24 | | Транспортер многодорожечный | 239,13 | 135,96 | 97,57 | 5,83 | 5,60 | 15,7 |  |
|  |  | специальный |  |  |  |  |  | 0,43 |  |
| 34-02-008-25 | | Специальная сушильная печь | 299,62 | 141,61 | 68,78 | 4,11 | 89,23 | 15,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| 34-02-008-26 | | Стол поворотный | 152,17 | 113,67 | 35,63 | 2,12 | 2,87 | 13,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
| 34-02-008-27 | | Конвейер (сушильная лента) | 174,46 | 113,67 | 55,52 | 3,32 | 5,27 | 13,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
| 34-02-008-28 | | Устройство транспортное с | 170,03 | 132,19 | 33,42 | 1,99 | 4,42 | 15,7 |  |
|  |  | механическим манипулятором |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  | **Автомат для:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-29 | | упаковки инъекционных игл | 560,69 | 242,64 | 289,20 | 19,36 | 28,85 | 26,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,74 |  |
| 34-02-008-30 | | индивидуальной упаковки | 378,30 | 193,03 | 176,61 | 11,80 | 8,66 | 21,4 |  |
|  |  | нестерильных бинтов в |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | полимерную пленку |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-31 | | Автомат роторно-пульсационный | 194,30 | 121,77 | 46,09 | 2,52 | 26,44 | 13,5 |  |
|  |  | для приготовления ряда мягких |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
|  |  | лекарственных форм |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-32 | | Машина для намотки марлевых | 193,19 | 131,69 | 58,21 | 3,18 | 3,29 | 14,6 |  |
|  |  | рулонов |  |  |  |  |  | 0,375 |  |
| 34-02-008-33 | | Пресс валковый с растяжным | 514,06 | 222,79 | 277,81 | 15,12 | 13,46 | 24,7 |  |
|  |  | устройством |  |  |  |  |  | 2,5 |  |
|  |  | **Автомат для:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-34 | | единой упаковки мазей | 384,69 | 182,20 | 195,97 | 11,93 | 6,52 | 20,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |  |
| 34-02-008-35 | | упаковки лейкопластырей в | 573,39 | 182,20 | 377,95 | 23,74 | 13,24 | 20,2 |  |
|  |  | безъячейковую контурную тару |  |  |  |  |  | 2,2 |  |
| 34-02-008-36 | | упаковки лейкопластырей в | 597,80 | 273,31 | 310,62 | 21,08 | 13,87 | 30,3 |  |
|  |  | пакеты |  |  |  |  |  | 2,2 |  |
|  |  | **Автомат роторный для прессования:** | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-37 | | лекарственных трав | 892,09 | 282,40 | 578,44 | 40,18 | 31,25 | 30,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4,56 |  |
| 34-02-008-38 | | лекарственных трав, с | 1028,77 | 334,59 | 661,89 | 45,48 | 32,29 | 35,9 |  |
|  |  | транспортером |  |  |  |  |  | 4,84 |  |
| 34-02-008-39 | | Полуавтомат для изготовления | 306,03 | 167,76 | 133,47 | 7,96 | 4,80 | 18 |  |
|  |  | флаконов из дрота |  |  |  |  |  | 0,9 |  |
| 34-02-008-40 | | Установка для нанесения и сушки | 370,66 | 188,26 | 176,83 | 11,54 | 5,57 | 20,2 |  |
|  |  | грунта |  |  |  |  |  | 0,9 |  |
| 34-02-008-41 | | Установка для упаривания | 610,20 | 285,28 | 300,01 | 19,76 | 24,91 | 29,2 |  |
|  |  | водных экстрактов в пенном |  |  |  |  |  | 1,5 |  |
|  |  | режиме |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-42 | | Машина для склейки пачек | 216,72 | 137,85 | 75,47 | 4,51 | 3,40 | 15,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |
| 34-02-008-43 | | Фильтр-пресс для инъекционных | 167,49 | 128,19 | 35,78 | 2,12 | 3,52 | 14,6 |  |
|  |  | растворов |  |  |  |  |  | 0,21 |  |
| 34-02-008-44 | | Гомогенизатор роликовый | 227,16 | 131,69 | 68,84 | 4,11 | 26,63 | 14,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
| 34-02-008-45 | | Аппарат розлива суппозиториев и | 13,64 | 9,04 | 4,42 | 0,27 | 0,18 | 1,03 |  |
|  |  | губных карандашей |  |  |  |  |  | 0,026 |  |
| 34-02-008-46 | | Вибросито лабораторное | 4,77 | 2,51 | 2,21 | 0,13 | 0,05 | 0,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 |  |
| 34-02-008-47 | | Дробилка лабораторная | 4,77 | 2,51 | 2,21 | 0,13 | 0,05 | 0,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 |  |
| 34-02-008-48 | | Мазетерка трехвалковая | 4,77 | 2,51 | 2,21 | 0,13 | 0,05 | 0,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007 |  |

26

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 34. «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  | Затраты |  |
|  | расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | труда |  |
|  | Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | рабочих, |  |
|  | труда |  | оплата | чел.-ч. |  |
|  | неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | Масса обору- |  |
|  | материалов | единица измерения |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машинистов | дования, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 34-02-008-49 | | Машина месильная | 11,05 | 8,67 | 2,21 | 0,13 | 0,17 | 1,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,019 |  |
| 34-02-008-50 | | Мельница шаровая | 13,64 | 9,04 | 4,42 | 0,27 | 0,18 | 1,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,036 |  |
| 34-02-008-51 | | Идентификатор лабораторный | 11,25 | 8,67 | 2,41 | 0,13 | 0,17 | 1,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,014 |  |
|  |  | **Прибор для:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-52 | | истирания таблеток | 13,66 | 8,67 | 4,82 | 0,27 | 0,17 | 1,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
| 34-02-008-53 | | вибрационного уплотнения | 11,01 | 8,43 | 2,41 | 0,13 | 0,17 | 1,03 |  |
|  |  | таблеток |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
| 34-02-008-54 | | автоматического контроля | 11,25 | 8,67 | 2,41 | 0,13 | 0,17 | 1,03 |  |
|  |  | таблеток |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
| 34-02-008-55 | | смешения и дражирования | 5,08 | 2,62 | 2,41 | 0,13 | 0,05 | 0,32 |  |
|  |  | лекарственных веществ |  |  |  |  |  | 0,008 |  |
| 34-02-008-56 | | растворения лекарственных | 13,90 | 9,29 | 4,42 | 0,27 | 0,19 | 1,03 |  |
|  |  | веществ |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  | **Автомат для:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-57 | | групповой укладки ячейковых | 476,12 | 206,33 | 254,86 | 15,12 | 14,93 | 22,5 |  |
|  |  | упаковок |  |  |  |  |  | 2,2 |  |
| 34-02-008-58 | | групповой упаковки пачек | 357,86 | 165,06 | 184,70 | 11,01 | 8,10 | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |
| 34-02-008-59 | | складывания салфеток | 579,00 | 230,20 | 332,20 | 19,76 | 16,60 | 24,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 34-02-008-60 | | Пресс таблеточный | 223,32 | 128,19 | 86,69 | 5,17 | 8,44 | 14,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 34-02-008-61 | | Приставка к таблеточному прессу | 79,82 | 75,61 | 2,46 | 0,13 | 1,75 | 8,98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,017 |  |
| 34-02-008-62 | | Установка ламинарного потока | 207,61 | 128,19 | 73,26 | 4,38 | 6,16 | 14,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 34-02-008-63 | | Автомат для изготовления и | 186,88 | 128,19 | 51,33 | 3,05 | 7,36 | 14,6 |  |
|  |  | индивидуальной упаковки липких |  |  |  |  |  | 0,35 |  |
|  |  | пленок |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Машина:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-64 | | для разрезания рулона марли | 339,65 | 158,04 | 173,65 | 10,34 | 7,96 | 18 |  |
|  |  | на рулончики |  |  |  |  |  | 1,2 |  |
| 34-02-008-65 | | для укладки флаконов в 20- | 882,21 | 329,20 | 535,63 | 36,73 | 17,38 | 35,9 |  |
|  |  | местные коробки |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 34-02-008-66 | | пакетоформирующая | 294,38 | 148,38 | 119,03 | 6,50 | 26,97 | 16,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |
| 34-02-008-67 | | для укладки флаконов в пачки | 593,10 | 226,52 | 352,45 | 22,54 | 14,13 | 25,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  |
| 34-02-008-68 | | Приставка для извлечения | 86,98 | 75,61 | 2,66 | 0,13 | 8,71 | 8,98 |  |
|  |  | таблеток с металлическими |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  | включениями |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-69 | | Установка для изготовления и | 1185,01 | 374,03 | 611,50 | 39,78 | 199,48 | 42,6 |  |
|  |  | наполнения полимерных емкостей |  |  |  |  |  | 4,56 |  |
| 34-02-008-70 | | Экстрактор с водным экстрагеном | 144,02 | 118,53 | 17,12 | 0,93 | 8,37 | 13,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |

27

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 34. «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»

============================= **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ===============================

28

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 34. «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности»

**Содержание**

Часть 34. Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности 3

Отдел 1. ОБОРУДОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 3

Раздел 1. СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 3

Таблица 34-01-001. Паровые стерилизаторы 3

Таблица 34-01-002. Разные стерилизаторы 3

Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ АПТЕК 4

Таблица 34-01-022. Аппараты для фильтрования растворов 4

Таблица 34-01-023. Разное оборудование 4

Раздел 3. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 4

Таблица 34-01-035. Аэрозольные ингаляторы 4

Таблица 34-01-036. Оториноларингологические кресла 4

Таблица 34-01-037. Аппараты ультразвуковые для лечения тонзиллита и исследования слуха 4

Раздел 4. СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 4

Таблица 34-01-055. Бормашины 4

Таблица 34-01-056. Зубоврачебные кресла 5

Таблица 34-01-057. Стоматологические установки 5

Таблица 34-01-058. Установки для литья стоматологических изделий 5

Таблица 34-01-059. Стоматологические аппараты и приборы 5

Раздел 5. СВЕТИЛЬНИКИ 6

Таблица 34-01-070. Передвижные светильники 6

Таблица 34-01-071. Стационарные светильники 6

Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ 6

Таблица 34-01-080. Аппараты и приборы для электролечения 6

Таблица 34-01-081. Аппараты и приборы для свето- и теплолечения 6

Таблица 34-01-082. Аппараты и установки для водолечения 7

Таблица 34-01-083. Аппараты, приборы и установки разного назначения 7

Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ РЕНТГЕНОВСКИХ КАБИНЕТОВ 7

Таблица 34-01-100. Аппараты и комплексы рентгеновские 7

Таблица 34-01-101. Дентальные аппараты 8

Таблица 34-01-102. Диагностические и терапевтические передвижные аппараты 8

Таблица 34-01-103. Флюорографические аппараты 9

Таблица 34-01-104. Разное оборудование 9

Раздел 8. ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ И ДЕЗИНСЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 9

Таблица 34-01-135. Дезинфекционные камеры 9

Таблица 34-01-136. Бактерицидные облучатели 10

Таблица 34-01-137. Разное оборудование 10

Раздел 9. ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 10

Таблица 34-01-150. Хирургические аппараты и приборы 10

Таблица 34-01-151. Операционные микроскопы 10

Таблица 34-01-152. Оборудование для хирургических кабинетов и палат 10

Раздел 10. ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 11

Таблица 34-01-170. Офтальмологические аппараты и приборы 11

Таблица 34-01-171. Установки офтальмологические 11

Раздел 11. АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 11

Таблица 34-01-185. Гинекологические кресла 11

Таблица 34-01-186. Инкубаторы и кувезы для недоношенных детей 12

Таблица 34-01-187. Разное оборудование 12

Раздел 12. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ 12

Таблица 34-01-200. Аппараты для урологических отделений 12

Таблица 34-01-201. Разное оборудование 12

Раздел 13. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ, ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ И КИСЛОРОДНОЙ

ТЕРАПИИ 12

Таблица 34-01-210. Аппараты для наркоза и искусственного дыхания 12

Таблица 34-01-211. Аппараты и приборы для кислородной терапии 13

Таблица 34-01-212. Разное оборудование 13

Раздел 14. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДИГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 14

Таблица 34-01-220. Оборудование для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний 14

Таблица 34-01-221. Оборудование для нерводиагностики 15

Таблица 34-01-222. Оборудование для определения основного газообмена 15

Таблица 34-01-223. Разное оборудование 15

29

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 34. «Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий

медицинской промышленности»

Раздел 15. БОЛЬНИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 16

Таблица 34-01-230. Медицинские кровати 16

Таблица 34-01-231. Столы 16

Таблица 34-01-232. Оборудование молочных кухонь 16

Таблица 34-01-233. Разное оборудование 16

Раздел 16. ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 17

Таблица 34-01-240. Аппараты и приборы для гистологической обработки тканей 17

Таблица 34-01-241. Аппараты и приборы с оптическим устройством 17

Таблица 34-01-242. Термостаты и термостатирующие устройства 18

Таблица 34-01-243. Центрифуги 18

Таблица 34-01-244. Сушильные шкафы 18

Таблица 34-01-245. Разное оборудование 18

Раздел 17. АППАРАТЫ, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЛУЖБЫ КРОВИ 19

Таблица 34-01-255. Сублимационные установки 19

Таблица 34-01-256. Разное оборудование 19

Раздел 18. АППАРАТЫ, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ 20

Таблица 34-01-260. Оборудование для радиологической лаборатории фирмы «Гамма» 20

Таблица 34-01-261. Аппараты для радиоактивной диагностики и терапии 20

Таблица 34-01-262. Защитное оборудование 21

Отдел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 21

Таблица 34-02-001. Оборудование для изготовления таблеток 21

Таблица 34-02-002. Оборудование для фасовки таблеток 21

Таблица 34-02-003. Оборудование для упаковки таблеток 22

Таблица 34-02-004. Оборудование для расфасовки, стерилизации и упаковки кровезаменителей 22

Таблица 34-02-005. Оборудование для ампулирования инъекционных растворов 23

Таблица 34-02-006. Оборудование розлива и укупорки жидких медикаментов 24

Таблица 34-02-007. Оборудование для стерилизации и дезинфекции ампул 25

Таблица 34-02-008. Разное оборудование 25

30