ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-01-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Смоленск 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-01-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Смоленск 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Смоленская область ТЕР 81-02-01-2001 Часть 1. Земляные работы

Смоленск, 2014 – 93 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 1. Земляные работы

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Раздел 1. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.)

Подраздел 1.1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ

Таблица 01-01-001. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 15; 10;

6,3-6,5; 5-6 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью:

| 01-01-001-01 | 15 м³, группа грунтов 1 | 2903,55 | 13,46 | 2890,09 | 123,58 | 0,00 | 1,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-001-02 | 15 м³, группа грунтов 2 | 3502,39 | 16,14 | 3486,25 | 149,04 | 0,00 | 2,11 |
| 01-01-001-03 | 15 м³, группа грунтов 3 | 4256,27 | 19,81 | 4236,46 | 181,26 | 0,00 | 2,59 |
| 01-01-001-04 | 15 м³, группа грунтов 4 | 6022,10 | 27,85 | 5994,25 | 256,32 | 0,00 | 3,64 |
| 01-01-001-05 | 15 м³, группа грунтов 5 | 6975,53 | 32,36 | 6943,17 | 297,02 | 0,00 | 4,23 |
| 01-01-001-06 | 15 м³, группа грунтов 6 | 8741,43 | 40,47 | 8700,96 | 372,08 | 0,00 | 5,29 |
| 01-01-001-07 | 10 м³, группа грунтов 1 | 2650,04 | 17,98 | 2632,06 | 102,70 | 0,00 | 2,35 |
| 01-01-001-08 | 10 м³, группа грунтов 2 | 3174,85 | 21,57 | 3153,28 | 123,22 | 0,00 | 2,82 |
| 01-01-001-09 | 10 м³, группа грунтов 3 | 3970,47 | 26,93 | 3943,54 | 153,98 | 0,00 | 3,52 |
| 01-01-001-10 | 10 м³, группа грунтов 4 | 5552,75 | 37,79 | 5514,96 | 215,38 | 0,00 | 4,94 |
| 01-01-001-11 | 10 м³, группа грунтов 5 | 6474,70 | 44,06 | 6430,64 | 251,14 | 0,00 | 5,76 |
| 01-01-001-12 | 10 м³, группа грунтов 6 | 8077,05 | 54,77 | 8022,28 | 313,24 | 0,00 | 7,16 |
| 01-01-001-13 | 6,3-6,5 м³, группа грунтов 1 | 2073,92 | 17,34 | 2056,58 | 123,22 | 0,00 | 2,35 |
| 01-01-001-14 | 6,3-6,5 м³, группа грунтов 2 | 2552,69 | 21,25 | 2531,44 | 151,63 | 0,00 | 2,88 |
| 01-01-001-15 | 6,3-6,5 м³, группа грунтов 3 | 3155,02 | 26,42 | 3128,60 | 187,39 | 0,00 | 3,58 |
| 01-01-001-16 | 6,3-6,5 м³, группа грунтов 4 | 4489,54 | 37,49 | 4452,05 | 266,67 | 0,00 | 5,08 |
| 01-01-001-17 | 6,3-6,5 м³, группа грунтов 5 | 5146,22 | 43,03 | 5103,19 | 305,61 | 0,00 | 5,83 |
| 01-01-001-18 | 6,3-6,5 м³, группа грунтов 6 | 6398,17 | 53,51 | 6344,66 | 379,90 | 0,00 | 7,25 |
| 01-01-001-19 | 5-6 м³, группа грунтов 1 | 2356,79 | 20,59 | 2336,20 | 146,36 | 0,00 | 2,79 |
| 01-01-001-20 | 5-6 м³, группа грунтов 2 | 2886,75 | 25,31 | 2861,44 | 179,21 | 0,00 | 3,43 |
| 01-01-001-21 | 5-6 м³, группа грунтов 3 | 3554,29 | 31,07 | 3523,22 | 220,65 | 0,00 | 4,21 |
| 01-01-001-22 | 5-6 м³, группа грунтов 4 | 5119,02 | 44,87 | 5074,15 | 317,81 | 0,00 | 6,08 |
| 01-01-001-23 | 5-6 м³, группа грунтов 5 | 5786,42 | 50,48 | 5735,94 | 359,25 | 0,00 | 6,84 |
| 01-01-001-24 | 5-6 м³, группа грунтов 6 | 7154,70 | 62,51 | 7092,19 | 444,21 | 0,00 | 8,47 |

3

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 01-01-002. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью:

| 01-01-002-01 | 2,5 | (1,5-3) м³, группа грунтов 1 | 1741,24 | 35,83 | 1705,41 | 182,72 | 0,00 | 4,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-002-02 | 2,5 | (1,5-3) м³, группа грунтов 2 | 2135,52 | 43,98 | 2091,54 | 224,09 | 0,00 | 6,1 |
| 01-01-002-03 | 2,5 | (1,5-3) м³, группа грунтов 3 | 2613,15 | 53,79 | 2559,36 | 274,22 | 0,00 | 7,46 |
| 01-01-002-04 | 2,5 | (1,5-3) м³, группа грунтов 4 | 3578,57 | 73,69 | 3504,88 | 375,52 | 0,00 | 10,22 |
| 01-01-002-05 | 2,5 | (1,5-3) м³, группа грунтов 5 | 4741,32 | 97,84 | 4643,48 | 497,52 | 0,00 | 13,57 |
| 01-01-002-06 | 2,5 | (1,5-3) м³, группа грунтов 6 | 5486,78 | 113,12 | 5373,66 | 575,75 | 0,00 | 15,69 |
| 01-01-002-07 | 1,6 | (1,25-1,6) м³, группа | 1722,33 | 26,16 | 1696,17 | 227,28 | 0,00 | 4,12 |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-002-08 | 1,6 | (1,25-1,6) м³, группа | 2058,01 | 31,31 | 2026,70 | 271,56 | 0,00 | 4,93 |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-002-09 | 1,6 | (1,25-1,6) м³, группа | 2466,01 | 37,53 | 2428,48 | 325,40 | 0,00 | 5,91 |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-002-10 | 1,6 | (1,25-1,6) м³, группа | 3509,08 | 53,40 | 3455,68 | 463,04 | 0,00 | 8,41 |
|  | грунтов 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-002-11 | 1,6 | (1,25-1,6) м³, группа | 4174,24 | 63,44 | 4110,80 | 550,82 | 0,00 | 9,99 |
|  | грунтов 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-002-12 | 1,6 | (1,25-1,6) м³, группа | 4554,09 | 69,22 | 4484,87 | 600,94 | 0,00 | 10,9 |
|  | грунтов 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-002-13 | 1,25 (1,4-1,5) м³, группа |  | 1344,27 | 25,97 | 1318,30 | 225,95 | 0,00 | 4,09 |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-002-14 | 1,25 (1,4-1,5) м³, группа |  | 1642,49 | 31,75 | 1610,74 | 276,07 | 0,00 | 5 |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-002-15 | 1,25 (1,4-1,5) м³, группа |  | 1955,01 | 37,91 | 1917,10 | 328,58 | 0,00 | 5,97 |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-002-16 | 1,25 (1,4-1,5) м³, группа |  | 2773,87 | 53,72 | 2720,15 | 466,22 | 0,00 | 8,46 |
|  | грунтов 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-002-17 | 1,25 (1,4-1,5) м³, группа |  | 3425,55 | 66,36 | 3359,19 | 575,75 | 0,00 | 10,45 |
|  | грунтов 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-002-18 | 1,25 (1,4-1,5) м³, группа |  | 3984,08 | 77,15 | 3906,93 | 669,63 | 0,00 | 12,15 |
|  | грунтов 6 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 01-01-003. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью:

| 01-01-003-01 | 1 (1-1,2) м³, группа грунтов 1 | 1540,85 | 35,81 | 1505,04 | 162,70 | 0,00 | 5,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-003-02 | 1 (1-1,2) м³, группа грунтов 2 | 1882,42 | 43,75 | 1838,67 | 198,77 | 0,00 | 6,89 |
| 01-01-003-03 | 1 (1-1,2) м³, группа грунтов 3 | 2340,80 | 54,42 | 2286,38 | 247,17 | 0,00 | 8,57 |
| 01-01-003-04 | 1 (1-1,2) м³, группа грунтов 4 | 3216,12 | 74,80 | 3141,32 | 339,59 | 0,00 | 11,78 |
| 01-01-003-05 | 1 (1-1,2) м³, группа грунтов 5 | 4312,53 | 100,39 | 4212,14 | 455,35 | 0,00 | 15,81 |
| 01-01-003-06 | 1 (1-1,2) м³, группа грунтов 6 | 5349,72 | 124,40 | 5225,32 | 564,88 | 0,00 | 19,59 |
| 01-01-003-07 | 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов | 2317,26 | 52,71 | 2264,55 | 239,34 | 0,00 | 8,3 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-003-08 | 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов | 2923,27 | 66,55 | 2856,72 | 301,93 | 0,00 | 10,48 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-003-09 | 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов | 3711,00 | 83,95 | 3627,05 | 383,35 | 0,00 | 13,22 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-003-10 | 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов | 4831,72 | 109,41 | 4722,31 | 499,11 | 0,00 | 17,23 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-003-11 | 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов | 6558,85 | 149,10 | 6409,75 | 677,45 | 0,00 | 23,48 |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-003-12 | 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов | 8224,78 | 186,56 | 8038,22 | 849,57 | 0,00 | 29,38 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |

4

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 01-01-003-13 | 0,5 (0,5-0,63) м³, группа | 2398,65 | 68,26 | 2330,39 | 309,75 | 0,00 | 10,75 |  |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-003-14 | 0,5 (0,5-0,63) м³, группа | 3029,09 | 86,17 | 2942,92 | 391,17 | 0,00 | 13,57 |  |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-003-15 | 0,5 (0,5-0,63) м³, группа | 3841,43 | 109,41 | 3732,02 | 496,06 | 0,00 | 17,23 |  |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-003-16 | 0,5 (0,5-0,63) м³, группа | 4798,18 | 136,40 | 4661,78 | 619,64 | 0,00 | 21,48 |  |
|  | грунтов 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-003-17 | 0,5 (0,5-0,63) м³, группа | 6203,59 | 176,09 | 6027,50 | 801,17 | 0,00 | 27,73 |  |
|  | грунтов 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-003-18 | 0,5 (0,5-0,63) м³, группа | 7960,70 | 226,31 | 7734,39 | 1028,05 | 0,00 | 35,64 |  |
|  | грунтов 6 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 01-01-004. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью:

| 01-01-004-01 | 0,4 (0,3-0,45) м³, группа | 3000,50 | 42,04 | 2958,46 | 381,76 | 0,00 | 6,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-004-02 | 0,4 (0,3-0,45) м³, группа | 3873,82 | 54,23 | 3819,59 | 492,87 | 0,00 | 8,54 |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-004-03 | 0,4 (0,3-0,45) м³, группа | 5177,64 | 72,52 | 5105,12 | 658,76 | 0,00 | 11,42 |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-004-04 | 0,25 м³, группа грунтов 1 | 3250,62 | 63,31 | 3187,31 | 519,72 | 0,00 | 9,97 |
| 01-01-004-05 | 0,25 м³, группа грунтов 2 | 4182,52 | 81,66 | 4100,86 | 668,69 | 0,00 | 12,86 |
| 01-01-004-06 | 0,25 м³, группа грунтов 3 | 5777,95 | 112,40 | 5665,55 | 923,83 | 0,00 | 17,7 |

Таблица 01-01-005. Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи:

| 01-01-005-01 | 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа | 1480,31 | 0,00 | 1480,31 | 163,63 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-005-02 | 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа | 1914,56 | 0,00 | 1914,56 | 211,63 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-005-03 | 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа | 2694,30 | 0,00 | 2694,30 | 297,82 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-005-04 | 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа | 4069,04 | 0,00 | 4069,04 | 449,78 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 4 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-005-05 | 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа | 3752,93 | 0,00 | 3752,93 | 184,80 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-005-06 | 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа | 4418,44 | 0,00 | 4418,44 | 217,57 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-005-07 | 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа | 6054,72 | 0,00 | 6054,72 | 298,14 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-005-08 | 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа | 9077,07 | 0,00 | 9077,07 | 446,97 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 4 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-005-09 | 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа | 3042,29 | 0,00 | 3042,29 | 86,49 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-005-10 | 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа | 3987,05 | 0,00 | 3987,05 | 113,34 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-005-11 | 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа | 5659,88 | 0,00 | 5659,88 | 160,90 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-005-12 | 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа | 8286,13 | 0,00 | 8286,13 | 235,56 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 4 |  |  |  |  |  |  |

5

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 01-01-006. Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 500 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м³, группа грунтов:

| 01-01-006-01 | 1 | 3516,45 | 0,00 | 3516,45 | 453,76 | 0,00 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-006-02 | 2 | 4486,50 | 0,00 | 4486,50 | 578,93 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-006-03 | 3 | 6244,73 | 0,00 | 6244,73 | 805,81 | 0,00 |  | 0 |
|  | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-006-04 | 1 | 3129,38 | 0,00 | 3129,38 | 510,28 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-006-05 | 2 | 4117,61 | 0,00 | 4117,61 | 671,42 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-006-06 | 3 | 5517,60 | 0,00 | 5517,60 | 899,70 | 0,00 |  | 0 |

Таблица 01-01-007. Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов:

| 01-01-007-01 | 1 | 2589,77 | 0,00 | 2589,77 | 344,23 | 0,00 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-007-02 | 2 | 3237,21 | 0,00 | 3237,21 | 430,29 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-007-03 | 3 | 4061,23 | 0,00 | 4061,23 | 539,81 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-007-04 | 4 | 5297,26 | 0,00 | 5297,26 | 704,11 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-007-05 | 5 | 7004,15 | 0,00 | 7004,15 | 930,98 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-007-06 | 6 | 8122,46 | 0,00 | 8122,46 | 1079,63 | 0,00 |  | 0 |
|  | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0,35-0,45) м³, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-007-07 | 1 | 3516,45 | 0,00 | 3516,45 | 453,76 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-007-08 | 2 | 4486,50 | 0,00 | 4486,50 | 578,93 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-007-09 | 3 | 6244,73 | 0,00 | 6244,73 | 805,81 | 0,00 |  | 0 |
|  | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м³, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-007-10 | 1 | 3129,38 | 0,00 | 3129,38 | 510,28 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-007-11 | 2 | 4117,61 | 0,00 | 4117,61 | 671,42 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-007-12 | 3 | 5517,60 | 0,00 | 5517,60 | 899,70 | 0,00 |  | 0 |

Таблица 01-01-008. Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65; 0,5 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов:

| 01-01-008-01 | 1 | 2664,77 | 0,00 | 2664,77 | 281,64 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-008-02 | 2 | 3034,88 | 0,00 | 3034,88 | 320,76 | 0,00 | 0 |
| 01-01-008-03 | 3 | 4219,22 | 0,00 | 4219,22 | 445,93 | 0,00 | 0 |
| 01-01-008-04 | 4 | 5477,58 | 0,00 | 5477,58 | 578,93 | 0,00 | 0 |
| 01-01-008-05 | 5 | 7106,05 | 0,00 | 7106,05 | 751,05 | 0,00 | 0 |
| 01-01-008-06 | 6 | 8586,48 | 0,00 | 8586,48 | 907,51 | 0,00 | 0 |
|  | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³, экскаваторами с ковшом |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимостью 0,5 м³, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-008-07 | 1 | 2589,77 | 0,00 | 2589,77 | 344,23 | 0,00 | 0 |
| 01-01-008-08 | 2 | 3237,21 | 0,00 | 3237,21 | 430,29 | 0,00 | 0 |
| 01-01-008-09 | 3 | 4061,23 | 0,00 | 4061,23 | 539,81 | 0,00 | 0 |
| 01-01-008-10 | 4 | 5297,26 | 0,00 | 5297,26 | 704,11 | 0,00 | 0 |
| 01-01-008-11 | 5 | 7004,15 | 0,00 | 7004,15 | 930,98 | 0,00 | 0 |
| 01-01-008-12 | 6 | 8122,46 | 0,00 | 8122,46 | 1079,63 | 0,00 | 0 |

6

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 01-01-009. Разработка грунта в траншеях экскаваторами «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м³ в отвал

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м³, группа грунтов:

| 01-01-009-01 | 1 | 1881,60 | 0,00 | 1881,60 | 203,41 | 0,00 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-009-02 | 2 | 2171,08 | 0,00 | 2171,08 | 234,70 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-009-03 | 3 | 2894,78 | 0,00 | 2894,78 | 312,94 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-009-04 | 4 | 3618,47 | 0,00 | 3618,47 | 391,17 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-009-05 | 5 | 4631,64 | 0,00 | 4631,64 | 500,70 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-009-06 | 6 | 5500,07 | 0,00 | 5500,07 | 594,58 | 0,00 |  | 0 |
|  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м³, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-009-07 | 1 | 2516,73 | 0,00 | 2516,73 | 266,00 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-009-08 | 2 | 3506,61 | 0,00 | 3506,61 | 370,62 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-009-09 | 3 | 4145,20 | 0,00 | 4145,20 | 438,11 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-009-10 | 4 | 4885,41 | 0,00 | 4885,41 | 516,34 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-009-11 | 5 | 6291,82 | 0,00 | 6291,82 | 664,99 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-009-12 | 6 | 7624,20 | 0,00 | 7624,20 | 805,81 | 0,00 |  | 0 |
|  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м³, в отвал группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-009-13 | 1 | 2472,05 | 0,00 | 2472,05 | 328,58 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-009-14 | 2 | 3001,78 | 0,00 | 3001,78 | 398,99 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-009-15 | 3 | 3943,51 | 0,00 | 3943,51 | 524,17 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-009-16 | 4 | 4885,25 | 0,00 | 4885,25 | 649,34 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-009-17 | 5 | 6297,85 | 0,00 | 6297,85 | 837,10 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-009-18 | 6 | 7592,73 | 0,00 | 7592,73 | 1009,22 | 0,00 |  | 0 |
|  | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-009-19 | 1 | 3031,42 | 0,00 | 3031,42 | 391,17 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-009-20 | 2 | 3971,67 | 0,00 | 3971,67 | 512,50 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-009-21 | 3 | 5395,93 | 0,00 | 5395,93 | 696,28 | 0,00 |  | 0 |
|  | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-009-22 | 1 | 2882,33 | 0,00 | 2882,33 | 469,99 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-009-23 | 2 | 3705,85 | 0,00 | 3705,85 | 604,28 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-009-24 | 3 | 5215,41 | 0,00 | 5215,41 | 850,43 | 0,00 |  | 0 |

Таблица 01-01-010. Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25; 1,0; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25; 0,15 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов:

| 01-01-010-01 | 1 | 1627,74 | 20,26 | 1607,48 |  | 117,27 | 0,00 |  | 3,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-010-02 | 2 | 2194,47 | 27,37 | 2167,10 |  | 158,10 | 0,00 |  | 4,31 |
| 01-01-010-03 | 3 | 2920,90 | 36,45 | 2884,45 |  | 210,43 | 0,00 |  | 5,74 |
| 01-01-010-04 | 4 | 4443,47 | 60,45 | 4383,02 |  | 319,76 | 0,00 |  | 8,71 |
| 01-01-010-05 | 5 | 5936,07 | 80,78 | 5855,29 |  | 427,17 | 0,00 |  | 11,64 |
| 01-01-010-06 | 6 | 6773,80 | 92,23 | 6681,57 |  | 487,45 | 0,00 |  | 13,29 |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м³, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-010-07 | 1 | 1711,27 | 17,02 | 1694,25 |  | 148,23 | 0,00 |  | 2,68 |
| 01-01-010-08 | 2 | 2309,13 | 22,99 | 2286,14 |  | 200,02 | 0,00 |  | 3,62 |
| 01-01-010-09 | 3 | 2891,14 | 28,77 | 2862,37 |  | 250,44 | 0,00 |  | 4,53 |
| 01-01-010-10 | 4 | 4486,34 | 48,72 | 4437,62 |  | 388,26 | 0,00 |  | 7,02 |
| 01-01-010-11 | 5 | 5369,66 | 58,30 | 5311,36 |  | 464,70 | 0,00 |  | 8,4 |
| 01-01-010-12 | 6 | 5838,28 | 63,43 | 5774,85 |  | 505,26 | 0,00 |  | 9,14 |

7

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м³, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-010-13 | 1 | 1614,72 | 19,69 | 1595,03 |  | 171,80 | 0,00 | 3,1 |  |
| 01-01-010-14 | 2 | 1993,24 | 24,26 | 1968,98 |  | 212,08 | 0,00 | 3,82 |  |
| 01-01-010-15 | 3 | 2364,13 | 28,83 | 2335,30 |  | 251,53 | 0,00 | 4,54 |  |
| 01-01-010-16 | 4 | 3338,77 | 44,42 | 3294,35 |  | 354,83 | 0,00 | 6,4 |  |
| 01-01-010-17 | 5 | 4140,60 | 55,10 | 4085,50 |  | 440,04 | 0,00 | 7,94 |  |
| 01-01-010-18 | 6 | 4818,68 | 64,13 | 4754,55 |  | 512,11 | 0,00 | 9,24 |  |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м³, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-010-19 | 1 | 1885,48 | 23,62 | 1861,86 |  | 215,09 | 0,00 | 3,72 |  |
| 01-01-010-20 | 2 | 2543,62 | 31,88 | 2511,74 |  | 290,17 | 0,00 | 5,02 |  |
| 01-01-010-21 | 3 | 3199,31 | 40,07 | 3159,24 |  | 364,97 | 0,00 | 6,31 |  |
| 01-01-010-22 | 4 | 4398,19 | 60,17 | 4338,02 |  | 501,15 | 0,00 | 8,67 |  |
| 01-01-010-23 | 5 | 5898,67 | 80,64 | 5818,03 |  | 672,12 | 0,00 | 11,62 |  |
| 01-01-010-24 | 6 | 7319,83 | 100,07 | 7219,76 |  | 834,06 | 0,00 | 14,42 |  |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-010-25 | 1 | 2075,91 | 34,16 | 2041,75 |  | 150,50 | 0,00 | 5,38 |  |
| 01-01-010-26 | 2 | 2802,01 | 46,10 | 2755,91 |  | 203,14 | 0,00 | 7,26 |  |
| 01-01-010-27 | 3 | 3725,64 | 61,28 | 3664,36 |  | 270,11 | 0,00 | 9,65 |  |
| 01-01-010-28 | 4 | 5368,98 | 96,40 | 5272,58 |  | 388,65 | 0,00 | 13,89 |  |
| 01-01-010-29 | 5 | 7281,38 | 130,75 | 7150,63 |  | 527,09 | 0,00 | 18,84 |  |
| 01-01-010-30 | 6 | 9136,90 | 163,99 | 8972,91 |  | 661,41 | 0,00 | 23,63 |  |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-010-31 | 1 | 2422,20 | 44,07 | 2378,13 |  | 194,26 | 0,00 | 6,94 |  |
| 01-01-010-32 | 2 | 3270,39 | 59,50 | 3210,89 |  | 262,28 | 0,00 | 9,37 |  |
| 01-01-010-33 | 3 | 4345,09 | 79,06 | 4266,03 |  | 348,47 | 0,00 | 12,45 |  |
| 01-01-010-34 | 4 | 6026,84 | 119,65 | 5907,19 |  | 482,53 | 0,00 | 17,24 |  |
| 01-01-010-35 | 5 | 7787,38 | 154,62 | 7632,76 |  | 623,49 | 0,00 | 22,28 |  |
| 01-01-010-36 | 6 | 9975,21 | 198,07 | 9777,14 |  | 798,65 | 0,00 | 28,54 |  |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м³, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-010-37 | 1 | 3560,50 | 33,46 | 3527,04 |  | 294,90 | 0,00 | 5,27 |  |
| 01-01-010-38 | 2 | 4705,16 | 44,20 | 4660,96 |  | 389,71 | 0,00 | 6,96 |  |
| 01-01-010-39 | 3 | 6296,52 | 59,18 | 6237,34 |  | 521,52 | 0,00 | 9,32 |  |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-010-40 | 1 | 4705,97 | 53,53 | 4652,44 |  | 471,79 | 0,00 | 8,43 |  |
| 01-01-010-41 | 2 | 6145,96 | 66,93 | 6079,03 |  | 616,46 | 0,00 | 10,54 |  |
| 01-01-010-42 | 3 | 8440,91 | 91,88 | 8349,03 |  | 846,65 | 0,00 | 14,47 |  |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м³, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-010-43 | 1 | 6456,95 | 114,17 | 6342,78 |  | 1157,20 | 0,00 | 17,98 |  |
| 01-01-010-44 | 2 | 8535,24 | 150,88 | 8384,36 |  | 1529,67 | 0,00 | 23,76 |  |

8

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Подраздел 1.2. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ

Таблица 01-01-011. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 8; 5; 4,6 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью:

| 01-01-011-01 | 8 | (6,3-10) м³, группа грунтов 1 | 2197,08 | 18,28 | 2178,80 | 104,92 | 0,00 | 2,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (408-9080) | Щебень, (м³) |  | - | - | - | - | (0,02) | - |
| 01-01-011-02 | 8 | (6,3-10) м³, группа грунтов 2 | 2793,09 | 23,41 | 2769,68 | 133,33 | 0,00 | 3,06 |
| (408-9080) | Щебень, (м³) |  | - | - | - | - | (0,03) | - |
| 01-01-011-03 | 8 | (6,3-10) м³, группа грунтов 3 | 3976,84 | 33,20 | 3943,64 | 189,88 | 0,00 | 4,34 |
| (408-9080) | Щебень, (м³) |  | - | - | - | - | (0,03) | - |
| 01-01-011-04 | 8 | (6,3-10) м³, группа грунтов 4 | 5262,18 | 44,06 | 5218,12 | 251,14 | 0,00 | 5,76 |
| (408-9080) | Щебень, (м³) |  | - | - | - | - | (0,05) | - |
| 01-01-011-05 | 8 | (6,3-10) м³, группа грунтов 5 | 7314,32 | 61,05 | 7253,27 | 349,13 | 0,00 | 7,98 |
| (408-9080) | Щебень, (м³) |  | - | - | - | - | (0,06) | - |
| 01-01-011-06 | 8 | (6,3-10) м³, группа грунтов 6 | 8276,34 | 69,16 | 8207,18 | 395,01 | 0,00 | 9,04 |
| (408-9080) | Щебень, (м³) |  | - | - | - | - | (0,07) | - |
| 01-01-011-07 | 5 | (5-5,2) м³, группа грунтов 1 | 2272,33 | 23,99 | 2248,34 | 143,61 | 0,00 | 3,25 |
| (408-9080) | Щебень, (м³) |  | - | - | - | - | (0,02) | - |
| 01-01-011-08 | 5 | (5-5,2) м³, группа грунтов 2 | 2887,76 | 30,55 | 2857,21 | 182,45 | 0,00 | 4,14 |
| (408-9080) | Щебень, (м³) |  | - | - | - | - | (0,03) | - |
| 01-01-011-09 | 5 | (5-5,2) м³, группа грунтов 3 | 3575,36 | 37,86 | 3537,50 | 226,03 | 0,00 | 5,13 |
| (408-9080) | Щебень, (м³) |  | - | - | - | - | (0,03) | - |
| 01-01-011-10 | 5 | (5-5,2) м³, группа грунтов 4 | 4746,96 | 50,26 | 4696,70 | 300,08 | 0,00 | 6,81 |
| (408-9080) | Щебень, (м³) |  | - | - | - | - | (0,05) | - |
| 01-01-011-11 | 5 | (5-5,2) м³, группа грунтов 5 | 5853,43 | 61,84 | 5791,59 | 370,07 | 0,00 | 8,38 |
| (408-9080) | Щебень, (м³) |  | - | - | - | - | (0,06) | - |
| 01-01-011-12 | 5 | (5-5,2) м³, группа грунтов 6 | 6622,20 | 70,11 | 6552,09 | 418,68 | 0,00 | 9,5 |
| (408-9080) | Щебень, (м³) |  | - | - | - | - | (0,07) | - |
| 01-01-011-13 | 4,6 м³, группа грунтов 1 |  | 2209,20 | 26,20 | 2183,00 | 156,32 | 0,00 | 3,55 |
| (408-9080) | Щебень, (м³) |  | - | - | - | - | (0,02) | - |
| 01-01-011-14 | 4,6 м³, группа грунтов 2 |  | 2827,76 | 33,43 | 2794,33 | 200,19 | 0,00 | 4,53 |
| (408-9080) | Щебень, (м³) |  | - | - | - | - | (0,03) | - |
| 01-01-011-15 | 4,6 м³, группа грунтов 3 |  | 3441,22 | 40,74 | 3400,48 | 243,64 | 0,00 | 5,52 |
| (408-9080) | Щебень, (м³) |  | - | - | - | - | (0,03) | - |
| 01-01-011-16 | 4,6 м³, группа грунтов 4 |  | 4667,46 | 55,35 | 4612,11 | 330,39 | 0,00 | 7,5 |
| (408-9080) | Щебень, (м³) |  | - | - | - | - | (0,05) | - |
| 01-01-011-17 | 4,6 м³, группа грунтов 5 |  | 5650,42 | 66,94 | 5583,48 | 399,96 | 0,00 | 9,07 |
| (408-9080) | Щебень, (м³) |  | - | - | - | - | (0,06) | - |
| 01-01-011-18 | 4,6 м³, группа грунтов 6 |  | 6375,94 | 75,50 | 6300,44 | 451,37 | 0,00 | 10,23 |
| (408-9080) | Щебень, (м³) |  | - | - | - | - | (0,07) | - |

Таблица 01-01-012. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью:

| 01-01-012-01 | 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 1 | 2208,64 | 40,66 | 2165,56 | 243,72 | 2,42 | 5,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-012-02 | 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 2 | 2731,12 | 50,33 | 2677,16 | 301,27 | 3,63 | 6,98 |
| 01-01-012-03 | 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 3 | 3373,88 | 62,22 | 3308,03 | 372,21 | 3,63 | 8,63 |

9

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы |  | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход |  | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 01-01-012-04 | 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 4 | 4516,44 | 83,28 | 4433,16 | 498,84 | 0,00 |  | 11,55 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,05) |  | - |  |
| 01-01-012-05 | 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 5 | 5925,36 | 109,59 | 5815,77 | 654,38 | 0,00 |  | 15,2 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,06) |  | - |  |
| 01-01-012-06 | 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 6 | 7104,29 | 131,29 | 6973,00 | 784,59 | 0,00 |  | 18,21 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,07) |  | - |  |
| 01-01-012-07 | 1,6 (1,25-1,6) м³, группа | 2322,30 | 30,86 | 2289,02 | 314,93 | 2,42 |  | 4,86 |  |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-012-08 | 1,6 (1,25-1,6) м³, группа | 2879,23 | 38,29 | 2837,31 | 390,37 | 3,63 |  | 6,03 |  |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-012-09 | 1,6 (1,25-1,6) м³, группа | 3411,65 | 45,40 | 3362,62 | 462,64 | 3,63 |  | 7,15 |  |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-012-10 | 1,6 (1,25-1,6) м³, группа | 4739,41 | 63,12 | 4676,29 | 643,38 | 0,00 |  | 9,94 |  |
|  | грунтов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,05) |  | - |  |
| 01-01-012-11 | 1,6 (1,25-1,6) м³, группа | 5646,74 | 75,12 | 5571,62 | 766,56 | 0,00 |  | 11,83 |  |
|  | грунтов 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,06) |  | - |  |
| 01-01-012-12 | 1,6 (1,25-1,6) м³, группа | 6524,19 | 86,17 | 6438,02 | 885,77 | 0,00 |  | 13,57 |  |
|  | грунтов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,07) |  | - |  |
| 01-01-012-13 | 1,25 (1,25-1,5) м³, группа | 1916,62 | 31,43 | 1881,56 | 321,16 | 3,63 |  | 4,95 |  |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-012-14 | 1,25 (1,25-1,5) м³, группа | 2417,04 | 39,69 | 2372,51 | 404,96 | 4,84 |  | 6,25 |  |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-012-15 | 1,25 (1,25-1,5) м³, группа | 2913,55 | 47,88 | 2859,61 | 488,10 | 6,06 |  | 7,54 |  |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-012-16 | 1,25 (1,25-1,5) м³, группа | 4006,13 | 65,91 | 3940,22 | 672,55 | 0,00 |  | 10,38 |  |
|  | грунтов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,06) |  | - |  |
| 01-01-012-17 | 1,25 (1,25-1,5) м³, группа | 4737,69 | 78,11 | 4659,58 | 795,33 | 0,00 |  | 12,3 |  |
|  | грунтов 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,07) |  | - |  |
| 01-01-012-18 | 1,25 (1,25-1,5) м³, группа | 5621,73 | 92,84 | 5528,89 | 943,71 | 0,00 |  | 14,62 |  |
|  | грунтов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,09) |  | - |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-012-19 | 1 | 2579,27 | 29,72 | 2549,55 | 200,64 | 0,00 |  | 4,68 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,1) |  | - |  |
| 01-01-012-20 | 2 | 3280,15 | 37,78 | 3242,37 | 255,20 | 0,00 |  | 5,95 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,12) |  | - |  |
| 01-01-012-21 | 3 | 4053,52 | 46,74 | 4006,78 | 315,36 | 0,00 |  | 7,36 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,14) |  | - |  |
| 01-01-012-22 | 4 | 5436,72 | 68,43 | 5368,29 | 422,57 | 0,00 |  | 9,86 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,2) |  | - |  |
| 01-01-012-23 | 5 | 7127,06 | 89,73 | 7037,33 | 553,92 | 0,00 |  | 12,93 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,24) |  | - |  |
| 01-01-012-24 | 6 | 8554,01 | 107,71 | 8446,30 | 664,81 | 0,00 |  | 15,52 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,28) |  | - |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м³, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-012-25 | 1 | 2383,77 | 21,65 | 2362,12 | 220,29 | 0,00 |  | 3,41 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,1) |  | - |  |
| 01-01-012-26 | 2 | 2953,44 | 26,86 | 2926,58 | 272,94 | 0,00 |  | 4,23 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,12) |  | - |  |
| 01-01-012-27 | 3 | 3498,54 | 31,81 | 3466,73 | 323,27 | 0,00 |  | 5,01 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,14) |  | - |  |
| 01-01-012-28 | 4 | 4873,73 | 48,37 | 4825,36 | 449,98 | 0,00 |  | 6,97 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,2) |  | - |  |
| 01-01-012-29 | 5 | 5804,97 | 57,67 | 5747,30 | 535,92 | 0,00 |  | 8,31 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,24) |  | - |  |

10

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 01-01-012-30 | 6 | 6747,21 | 66,97 | 6680,24 | 622,94 | 0,00 | 9,65 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,28) | - |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м³, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-012-31 | 1 | 2186,92 | 24,00 | 2162,92 | 244,16 | 0,00 | 3,78 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| 01-01-012-32 | 2 | 2757,32 | 30,29 | 2727,03 | 307,85 | 0,00 | 4,77 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,12) | - |  |
| 01-01-012-33 | 3 | 3324,31 | 36,51 | 3287,80 | 371,14 | 0,00 | 5,75 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,14) | - |  |
| 01-01-012-34 | 4 | 4587,47 | 55,03 | 4532,44 | 511,64 | 0,00 | 7,93 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,2) | - |  |
| 01-01-012-35 | 5 | 5418,74 | 65,03 | 5353,71 | 604,39 | 0,00 | 9,37 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,24) | - |  |
| 01-01-012-36 | 6 | 7152,97 | 85,78 | 7067,19 | 797,80 | 0,00 | 12,36 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,28) | - |  |

Таблица 01-01-013. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью:

| 01-01-013-01 | 1 (1-1,2) м³, группа грунтов 1 | 2132,04 | 40,64 | 2087,77 | 246,11 | 3,63 | 6,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-013-02 | 1 (1-1,2) м³, группа грунтов 2 | 2665,35 | 50,80 | 2609,71 | 307,63 | 4,84 | 8 |
| 01-01-013-03 | 1 (1-1,2) м³, группа грунтов 3 | 3322,82 | 63,37 | 3253,39 | 383,48 | 6,06 | 9,98 |
| 01-01-013-04 | 1 (1-1,2) м³, группа грунтов 4 | 4363,41 | 83,25 | 4280,16 | 504,54 | 0,00 | 13,11 |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,06) | - |
| 01-01-013-05 | 1 (1-1,2) м³, группа грунтов 5 | 5905,77 | 112,71 | 5793,06 | 682,89 | 0,00 | 17,75 |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,07) | - |
| 01-01-013-06 | 1 (1-1,2) м³, группа грунтов 6 | 7222,15 | 137,73 | 7084,42 | 835,25 | 0,00 | 21,69 |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,09) | - |
| 01-01-013-07 | 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов | 3147,06 | 58,93 | 3084,50 | 356,83 | 3,63 | 9,28 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-013-08 | 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов | 3870,40 | 72,45 | 3793,11 | 438,77 | 4,84 | 11,41 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-013-09 | 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов | 5064,49 | 95,00 | 4963,43 | 574,16 | 6,06 | 14,96 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-013-10 | 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов | 6450,34 | 120,78 | 6329,56 | 732,22 | 0,00 | 19,02 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,06) | - |
| 01-01-013-11 | 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов | 8454,78 | 158,37 | 8296,41 | 959,76 | 0,00 | 24,94 |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,07) | - |
| 01-01-013-12 | 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов | 10608,90 | 198,88 | 10410,02 | 1204,41 | 0,00 | 31,32 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,09) | - |
| 01-01-013-13 | 0,5 (0,5-0,63) м³, группа | 3476,68 | 78,11 | 3394,94 | 473,78 | 3,63 | 12,3 |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-013-14 | 0,5 (0,5-0,63) м³, группа | 4245,23 | 95,76 | 4144,63 | 578,40 | 4,84 | 15,08 |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-013-15 | 0,5 (0,5-0,63) м³, группа | 5510,28 | 201,74 | 5302,48 | 739,91 | 6,06 | 31,77 |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-013-16 | 0,5 (0,5-0,63) м³, группа | 6868,17 | 154,69 | 6713,48 | 936,82 | 0,00 | 24,36 |
|  | грунтов 4 |  |  |  |  |  |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,06) | - |
| 01-01-013-17 | 0,5 (0,5-0,63) м³, группа | 8750,80 | 197,42 | 8553,38 | 1193,67 | 0,00 | 31,09 |
|  | грунтов 5 |  |  |  |  |  |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,07) | - |
| 01-01-013-18 | 0,5 (0,5-0,63) м³, группа | 11153,00 | 251,21 | 10901,79 | 1521,32 | 0,00 | 39,56 |
|  | грунтов 6 |  |  |  |  |  |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,09) | - |

11

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы |  | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход |  | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м³, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-013-19 | 1 | 2678,08 | 29,78 | 2648,30 | 318,63 | 0,00 |  | 4,69 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,1) |  | - |  |
| 01-01-013-20 | 2 | 3347,79 | 37,21 | 3310,58 | 398,29 | 0,00 |  | 5,86 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,12) |  | - |  |
| 01-01-013-21 | 3 | 4295,95 | 47,75 | 4248,20 | 511,09 | 0,00 |  | 7,52 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,14) |  | - |  |
| 01-01-013-22 | 4 | 5496,22 | 66,69 | 5429,53 | 653,22 | 0,00 |  | 9,61 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,2) |  | - |  |
| 01-01-013-23 | 5 | 7433,70 | 90,15 | 7343,55 | 883,46 | 0,00 |  | 12,99 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,24) |  | - |  |
| 01-01-013-24 | 6 | 9085,31 | 110,21 | 8975,10 | 1079,74 | 0,00 |  | 15,88 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,28) |  | - |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-013-25 | 1 | 2100,68 | 29,78 | 2070,90 | 175,83 | 0,00 |  | 4,69 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,1) |  | - |  |
| 01-01-013-26 | 2 | 4080,96 | 57,85 | 4023,11 | 341,58 | 0,00 |  | 9,11 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,12) |  | - |  |
| 01-01-013-27 | 3 | 5340,73 | 75,76 | 5264,97 | 446,99 | 0,00 |  | 11,93 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,14) |  | - |  |
| 01-01-013-28 | 4 | 6821,40 | 105,56 | 6715,84 | 570,18 | 0,00 |  | 15,21 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,2) |  | - |  |
| 01-01-013-29 | 5 | 8947,38 | 138,45 | 8808,93 | 747,86 | 0,00 |  | 19,95 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,24) |  | - |  |
| 01-01-013-30 | 6 | 11210,19 | 173,50 | 11036,69 | 936,95 | 0,00 |  | 25 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,28) |  | - |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-013-31 | 1 | 4029,40 | 62,42 | 3966,98 | 368,36 | 0,00 |  | 9,83 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,1) |  | - |  |
| 01-01-013-32 | 2 | 4915,21 | 76,14 | 4839,07 | 449,38 | 0,00 |  | 11,99 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,12) |  | - |  |
| 01-01-013-33 | 3 | 6296,19 | 97,54 | 6198,65 | 575,62 | 0,00 |  | 15,36 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,14) |  | - |  |
| 01-01-013-34 | 4 | 7979,78 | 134,91 | 7844,87 | 728,50 | 0,00 |  | 19,44 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,2) |  | - |  |
| 01-01-013-35 | 5 | 10168,27 | 171,90 | 9996,37 | 928,33 | 0,00 |  | 24,77 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,24) |  | - |  |
| 01-01-013-36 | 6 | 12797,49 | 216,39 | 12581,10 | 1168,34 | 0,00 |  | 31,18 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,28) |  | - |  |

Таблица 01-01-014. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25; 0,15 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью:

| 01-01-014-01 | 0,4 (0,35-0,45) м³, группа | 4535,34 | 104,58 | 4427,13 | 610,65 | 3,63 |  | 16,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-014-02 | 0,4 (0,35-0,45) м³, группа | 5727,80 | 131,83 | 5591,13 | 771,16 | 4,84 |  | 20,76 |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-014-03 | 0,4 (0,35-0,45) м³, группа | 7714,40 | 177,55 | 7530,79 | 1038,63 | 6,06 |  | 27,96 |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-014-04 | 0,25 м³, группа грунтов 1 | 4991,24 | 156,15 | 4831,46 | 806,73 | 3,63 |  | 24,59 |
| 01-01-014-05 | 0,25 м³, группа грунтов 2 | 6343,79 | 198,88 | 6140,07 | 1025,22 | 4,84 |  | 31,32 |
| 01-01-014-06 | 0,25 м³, группа грунтов 3 | 8835,01 | 276,99 | 8551,96 | 1427,96 | 6,06 |  | 43,62 |
|  | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м³, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-014-07 | 1 | 5351,44 | 84,58 | 5266,86 | 499,11 | 0,00 |  | 13,32 |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,1) |  | - |

12

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 01-01-014-08 | 2 | 6763,26 | 106,87 | 6656,39 | 630,78 | 0,00 | 16,83 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,12) | - |  |
| 01-01-014-09 | 3 | 9100,75 | 143,83 | 8956,92 | 848,77 | 0,00 | 22,65 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,14) | - |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-014-10 | 1 | 6895,43 | 127,64 | 6767,79 | 740,31 | 0,00 | 20,1 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| 01-01-014-11 | 2 | 8783,84 | 162,62 | 8621,22 | 943,05 | 0,00 | 25,61 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,12) | - |  |
| 01-01-014-12 | 3 | 12215,11 | 226,12 | 11988,99 | 1311,41 | 0,00 | 35,61 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,14) | - |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м³, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-014-13 | 1 | 10522,60 | 294,01 | 10228,59 | 1832,80 | 0,00 | 46,3 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| 01-01-014-14 | 2 | 13854,00 | 387,10 | 13466,90 | 2413,05 | 0,00 | 60,96 |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,12) | - |  |

Таблица 01-01-015. Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины

Измеритель: 1000 м³ грунта

Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов:

| 01-01-015-01 | 1 | 133,64 | 0,00 | 121,53 | 13,13 | 12,11 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-015-02 | 2 | 145,88 | 0,00 | 131,35 | 14,19 | 14,53 | 0 |
| 01-01-015-03 | 3 | 155,68 | 0,00 | 138,72 | 14,98 | 16,96 | 0 |
| 01-01-015-04 | 4 | 148,54 | 0,00 | 148,54 | 16,04 | 0,00 | 0 |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,2) | - |
| 01-01-015-05 | 5 | 166,95 | 0,00 | 166,95 | 18,03 | 0,00 | 0 |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,24) | - |
| 01-01-015-06 | 6 | 203,78 | 0,00 | 203,78 | 22,01 | 0,00 | 0 |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,28) | - |

Таблица 01-01-016. Работа на отвале

Измеритель: 1000 м³ грунта

Работа на отвале, группа грунтов:

| 01-01-016-01 | 1 | 289,12 | 18,99 | 267,71 | 43,23 | 2,42 | 2,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-016-02 | 2-3 | 353,46 | 23,18 | 325,44 | 52,64 | 4,84 | 3,65 |
| 01-01-016-03 | 4 | 379,49 | 25,34 | 354,15 | 57,42 | 0,00 | 3,99 |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,06) | - |
| 01-01-016-04 | 5-6 | 1002,33 | 0,00 | 1002,33 | 164,82 | 0,00 | 0 |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (0,08) | - |

Таблица 01-01-017. Устройство и содержание щитов и сланей под автотранспортные средства

Измеритель: 1000 м³ грунта

Устройство и содержание щитов:

| 01-01-017-01 | металлических под | 517,25 | 399,42 | 0,87 | 0,00 | 116,96 | 62,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | экскаваторы с ковшом |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимостью до 0,8 м³ |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-017-02 | металлических под | 279,32 | 180,98 | 0,87 | 0,00 | 97,47 | 28,5 |
|  | экскаваторы с ковшом |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимостью до 1,5 м³ |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-017-03 | металлических под | 274,19 | 144,15 | 0,87 | 0,00 | 129,17 | 22,7 |
|  | экскаваторы с ковшом |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимостью до 3 м³ |  |  |  |  |  |  |

13

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 01-01-017-04 | металлических под | 233,42 | 87,00 | 0,87 | 0,00 | 145,55 | 13,7 |  |
|  | экскаваторы с ковшом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимостью до 5 м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-017-05 | деревометаллических под | 683,98 | 410,24 | 2,60 | 0,00 | 271,14 | 64 |  |
|  | экскаваторы с ковшом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимостью до 0,8 м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-017-06 | деревометаллических под | 397,26 | 185,89 | 2,60 | 0,00 | 208,77 | 29 |  |
|  | экскаваторы с ковшом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимостью до 1,5 м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-017-07 | деревометаллических под | 393,92 | 148,71 | 2,60 | 0,00 | 242,61 | 23,2 |  |
|  | экскаваторы с ковшом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимостью до 3 м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-017-08 | деревометаллических под | 327,47 | 91,02 | 2,60 | 0,00 | 233,85 | 14,2 |  |
|  | экскаваторы с ковшом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимостью до 5 м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-017-09 | Устройство и содержание сланей | 813,74 | 83,08 | 370,47 | 42,83 | 360,19 | 10,86 |  |
|  | под автотранспортные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемностью до 12 т |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 01-01-018. Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25; 0,4 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м³, группа грунтов:

| 01-01-018-01 | 1 | 4243,99 | 0,00 | 4243,99 | 547,64 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-018-02 | 2 | 5517,18 | 0,00 | 5517,18 | 711,93 | 0,00 | 0 |
| 01-01-018-03 | 3 | 8124,21 | 0,00 | 8124,21 | 1048,34 | 0,00 | 0 |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м³ |  |  |  |  |  |  |
|  | экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-018-04 | 1 | 3705,85 | 0,00 | 3705,85 | 604,28 | 0,00 | 0 |
| 01-01-018-05 | 2 | 4858,78 | 0,00 | 4858,78 | 792,28 | 0,00 | 0 |
| 01-01-018-06 | 3 | 6423,47 | 0,00 | 6423,47 | 1047,42 | 0,00 | 0 |

Таблица 01-01-019. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³, группа грунтов:

| 01-01-019-01 | 1 | 3354,93 | 0,00 | 3354,93 | 445,93 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-019-02 | 2 | 4061,23 | 0,00 | 4061,23 | 539,81 | 0,00 | 0 |
| 01-01-019-03 | 3 | 5179,54 | 0,00 | 5179,54 | 688,46 | 0,00 | 0 |
| 01-01-019-04 | 4 | 6709,86 | 0,00 | 6709,86 | 891,87 | 0,00 | 0 |
| 01-01-019-05 | 5 | 8828,76 | 0,00 | 8828,76 | 1173,51 | 0,00 | 0 |
| 01-01-019-06 | 6 | 10467,82 | 0,00 | 10467,82 | 1391,37 | 0,00 | 0 |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м³ |  |  |  |  |  |  |
|  | экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м³, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-019-07 | 1 | 4243,99 | 0,00 | 4243,99 | 547,64 | 0,00 | 0 |
| 01-01-019-08 | 2 | 5517,18 | 0,00 | 5517,18 | 711,93 | 0,00 | 0 |
| 01-01-019-09 | 3 | 8124,21 | 0,00 | 8124,21 | 1048,34 | 0,00 | 0 |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м³ |  |  |  |  |  |  |
|  | экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-019-10 | 1 | 3705,85 | 0,00 | 3705,85 | 604,28 | 0,00 | 0 |
| 01-01-019-11 | 2 | 4858,78 | 0,00 | 4858,78 | 792,28 | 0,00 | 0 |
| 01-01-019-12 | 3 | 6423,47 | 0,00 | 6423,47 | 1047,42 | 0,00 | 0 |

14

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 01-01-020. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65; 0,5 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов:

| 01-01-020-01 | 1 | 3553,03 | 0,00 | 3553,03 | 375,52 | 0,00 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-020-02 | 2 | 4293,24 | 0,00 | 4293,24 | 453,76 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-020-03 | 3 | 5181,50 | 0,00 | 5181,50 | 547,64 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-020-04 | 4 | 6587,90 | 0,00 | 6587,90 | 696,28 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-020-05 | 5 | 9696,80 | 0,00 | 9696,80 | 1024,87 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-020-06 | 6 | 10066,91 | 0,00 | 10066,91 | 1063,98 | 0,00 |  | 0 |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-020-07 | 1 | 3354,93 | 0,00 | 3354,93 | 445,93 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-020-08 | 2 | 4061,23 | 0,00 | 4061,23 | 539,81 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-020-09 | 3 | 5179,54 | 0,00 | 5179,54 | 688,46 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-020-10 | 4 | 6709,86 | 0,00 | 6709,86 | 891,87 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-020-11 | 5 | 8828,76 | 0,00 | 8828,76 | 1173,51 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-020-12 | 6 | 10767,10 | 0,00 | 10767,10 | 1431,15 | 0,00 |  | 0 |

Таблица 01-01-021. Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м³, группа грунтов:

| 01-01-021-01 | 1 | 2750,04 | 0,00 | 2750,04 | 297,29 | 0,00 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-021-02 | 2 | 3184,25 | 0,00 | 3184,25 | 344,23 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-021-03 | 3 | 4052,69 | 0,00 | 4052,69 | 438,11 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-021-04 | 4 | 5355,34 | 0,00 | 5355,34 | 578,93 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-021-05 | 5 | 6513,25 | 0,00 | 6513,25 | 704,11 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-021-06 | 6 | 7960,63 | 0,00 | 7960,63 | 860,57 | 0,00 |  | 0 |
|  | Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-021-07 | 1 | 3553,03 | 0,00 | 3553,03 | 375,52 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-021-08 | 2 | 4293,24 | 0,00 | 4293,24 | 453,76 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-021-09 | 3 | 5181,50 | 0,00 | 5181,50 | 547,64 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-021-10 | 4 | 6587,90 | 0,00 | 6587,90 | 696,28 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-021-11 | 5 | 9696,80 | 0,00 | 9696,80 | 1024,87 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-021-12 | 6 | 10066,91 | 0,00 | 10066,91 | 1063,98 | 0,00 |  | 0 |
|  | Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м³, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-021-13 | 1 | 3354,93 | 0,00 | 3354,93 | 445,93 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-021-14 | 2 | 4061,23 | 0,00 | 4061,23 | 539,81 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-021-15 | 3 | 5179,54 | 0,00 | 5179,54 | 688,46 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-021-16 | 4 | 6709,86 | 0,00 | 6709,86 | 891,87 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-021-17 | 5 | 8828,76 | 0,00 | 8828,76 | 1173,51 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-021-18 | 6 | 10467,82 | 0,00 | 10467,82 | 1391,37 | 0,00 |  | 0 |

Таблица 01-01-022. Разработка грунта в траншеях экскаваторами «обратная лопата» вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м³, группа грунтов:

| 01-01-022-01 | 1 | 2315,82 | 0,00 | 2315,82 | 250,35 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-022-02 | 2 | 2750,04 | 0,00 | 2750,04 | 297,29 | 0,00 | 0 |

15

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 01-01-022-03 | 3 | 3618,47 | 0,00 | 3618,47 |  | 391,17 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-022-04 | 4 | 4776,38 | 0,00 | 4776,38 |  | 516,34 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-022-05 | 5 | 6079,03 | 0,00 | 6079,03 |  | 657,17 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-022-06 | 6 | 7381,68 | 0,00 | 7381,68 |  | 797,99 | 0,00 | 0 |  |
|  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 |  |  |  |  |  |  | (0,5-1) м³, |  |
|  | группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-022-07 | 1 | 3553,03 | 0,00 | 3553,03 |  | 375,52 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-022-08 | 2 | 3775,09 | 0,00 | 3775,09 |  | 398,99 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-022-09 | 3 | 4959,43 | 0,00 | 4959,43 |  | 524,17 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-022-10 | 4 | 6143,78 | 0,00 | 6143,78 |  | 649,34 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-022-11 | 5 | 7920,29 | 0,00 | 7920,29 |  | 837,10 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-022-12 | 6 | 9548,76 | 0,00 | 9548,76 |  | 1009,22 | 0,00 | 0 |  |
|  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м³, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-022-13 | 1 | 3001,78 | 0,00 | 3001,78 |  | 398,99 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-022-14 | 2 | 3708,08 | 0,00 | 3708,08 |  | 492,87 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-022-15 | 3 | 4826,39 | 0,00 | 4826,39 |  | 641,52 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-022-16 | 4 | 6238,99 | 0,00 | 6238,99 |  | 829,28 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-022-17 | 5 | 8357,89 | 0,00 | 8357,89 |  | 1110,92 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-022-18 | 6 | 9652,78 | 0,00 | 9652,78 |  | 1283,04 | 0,00 | 0 |  |
|  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м³, группа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-022-19 | 1 | 3850,42 | 0,00 | 3850,42 |  | 496,85 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-022-20 | 2 | 5092,79 | 0,00 | 5092,79 |  | 657,17 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-022-21 | 3 | 6275,55 | 0,00 | 6275,55 |  | 809,79 | 0,00 | 0 |  |
|  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 |  |  |  |  |  |  | м³, группа |  |
|  | грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-022-22 | 1 | 3376,44 | 0,00 | 3376,44 |  | 550,56 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-022-23 | 2 | 4364,67 | 0,00 | 4364,67 |  | 711,71 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-022-24 | 3 | 6011,71 | 0,00 | 6011,71 |  | 980,27 | 0,00 | 0 |  |
|  | Подраздел 1.3. РАЗРАБОТКА ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 01-01-023. Разработка грунта скреперами прицепными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м³ грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-023-01 | 3 м³, группа грунтов 1 | 2686,52 | 50,67 | 2635,85 |  | 478,60 | 0,00 | 7,98 |  |
| 01-01-023-02 | 3 м³, группа грунтов 2 | 2880,52 | 52,26 | 2828,26 |  | 513,78 | 0,00 | 8,23 |  |
| 01-01-023-03 | 4,5 м³, группа грунтов 1 | 3164,40 | 40,77 | 3123,63 |  | 433,88 | 0,00 | 6,42 |  |
| 01-01-023-04 | 4,5 м³, группа грунтов 2 | 3430,00 | 44,45 | 3385,55 |  | 469,30 | 0,00 | 7 |  |
| 01-01-023-05 | 7 м³, группа грунтов 1 | 2256,26 | 27,94 | 2228,32 |  | 302,28 | 0,00 | 4,4 |  |
| 01-01-023-06 | 7 м³, группа грунтов 2 | 2527,13 | 31,62 | 2495,51 |  | 337,76 | 0,00 | 4,98 |  |
| 01-01-023-07 | 8 м³, группа грунтов 1 | 1746,52 | 22,99 | 1723,53 |  | 250,68 | 0,00 | 3,62 |  |
| 01-01-023-08 | 8 м³, группа грунтов 2 | 1975,68 | 26,54 | 1949,14 |  | 283,05 | 0,00 | 4,18 |  |
| 01-01-023-09 | 10 м³, группа грунтов 1 | 1767,42 | 17,72 | 1749,70 |  | 185,19 | 0,00 | 2,79 |  |
| 01-01-023-10 | 10 м³, группа грунтов 2 | 2024,62 | 20,57 | 2004,05 |  | 210,89 | 0,00 | 3,24 |  |
| 01-01-023-11 | 15 м³, группа грунтов 1 | 2624,65 | 14,54 | 2610,11 |  | 166,51 | 0,00 | 2,29 |  |
| 01-01-023-12 | 15 м³, группа грунтов 2 | 3068,76 | 17,27 | 3051,49 |  | 192,34 | 0,00 | 2,72 |  |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-023-13 | к расценке 01-01-023-01 | 133,56 | 2,60 | 130,96 |  | 23,74 | 0,00 | 0,41 |  |
| 01-01-023-14 | к расценке 01-01-023-02 | 143,26 | 2,79 | 140,47 |  | 25,46 | 0,00 | 0,44 |  |
| 01-01-023-15 | к расценке 01-01-023-03 | 163,96 | 2,22 | 161,74 |  | 21,92 | 0,00 | 0,35 |  |
| 01-01-023-16 | к расценке 01-01-023-04 | 177,79 | 2,48 | 175,31 |  | 23,76 | 0,00 | 0,39 |  |
| 01-01-023-17 | к расценке 01-01-023-05 | 123,00 | 1,65 | 121,35 |  | 16,12 | 0,00 | 0,26 |  |
| 01-01-023-18 | к расценке 01-01-023-06 | 138,17 | 1,91 | 136,26 |  | 18,10 | 0,00 | 0,3 |  |
| 01-01-023-19 | к расценке 01-01-023-07 | 89,47 | 1,40 | 88,07 |  | 12,58 | 0,00 | 0,22 |  |
| 01-01-023-20 | к расценке 01-01-023-08 | 103,51 | 1,59 | 101,92 |  | 14,56 | 0,00 | 0,25 |  |
| 01-01-023-21 | к расценке 01-01-023-09 | 87,60 | 0,95 | 86,65 |  | 8,77 | 0,00 | 0,15 |  |
| 01-01-023-22 | к расценке 01-01-023-10 | 103,16 | 1,14 | 102,02 |  | 10,32 | 0,00 | 0,18 |  |

16

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 01-01-023-23 | к расценке 01-01-023-11 | 127,18 | 0,70 | 126,48 | 7,42 | 0,00 | 0,11 |  |
| 01-01-023-24 | к расценке 01-01-023-12 | 160,98 | 0,95 | 160,03 | 9,39 | 0,00 | 0,15 |  |

Таблица 01-01-024. Разработка грунта скреперами самоходными

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами самоходными с ковшом вместимостью:

| 01-01-024-01 | 8 м³, группа грунтов 1 | 5955,36 | 48,07 | 5907,29 |  | 657,77 | 0,00 |  | 7,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-024-02 | 8 м³, группа грунтов 2 | 6578,46 | 53,59 | 6524,87 |  | 726,43 | 0,00 |  | 8,44 |
| 01-01-024-03 | 15 м³, группа грунтов 1 | 4660,30 | 21,46 | 4638,84 |  | 299,85 | 0,00 |  | 3,38 |
| 01-01-024-04 | 15 м³, группа грунтов 2 | 5378,05 | 25,02 | 5353,03 |  | 344,10 | 0,00 |  | 3,94 |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-024-05 | с переходными покрытиями | 434,63 | 5,21 | 429,42 |  | 50,62 | 0,00 |  | 0,82 |
|  | добавлять к расценке 01-01-024- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-024-06 | с переходными покрытиями | 449,28 | 5,46 | 443,82 |  | 52,32 | 0,00 |  | 0,86 |
|  | добавлять к расценке 01-01-024- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-024-07 | с переходными покрытиями | 351,37 | 2,16 | 349,21 |  | 21,35 | 0,00 |  | 0,34 |
|  | добавлять к расценке 01-01-024- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-024-08 | с переходными покрытиями | 381,23 | 2,29 | 378,94 |  | 23,16 | 0,00 |  | 0,36 |
|  | добавлять к расценке 01-01-024- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-024-09 | с покрытиями низшего типа | 573,02 | 6,86 | 566,16 |  | 66,74 | 0,00 |  | 1,08 |
|  | добавлять к расценке 01-01-024- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-024-10 | с покрытиями низшего типа | 604,65 | 7,30 | 597,35 |  | 70,42 | 0,00 |  | 1,15 |
|  | добавлять к расценке 01-01-024- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-024-11 | с покрытиями низшего типа | 441,05 | 2,67 | 438,38 |  | 26,80 | 0,00 |  | 0,42 |
|  | добавлять к расценке 01-01-024- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-024-12 | с покрытиями низшего типа | 468,54 | 2,92 | 465,62 |  | 28,46 | 0,00 |  | 0,46 |
|  | добавлять к расценке 01-01-024- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подраздел 1.4. РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 01-01-030. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м³ грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-030-01 | 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов | 661,64 | 0,00 | 661,64 |  | 123,13 | 0,00 |  | 0 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-030-02 | 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов | 773,55 | 0,00 | 773,55 |  | 143,96 | 0,00 |  | 0 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-030-03 | 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов | 914,80 | 0,00 | 914,80 |  | 170,24 | 0,00 |  | 0 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-030-04 | 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов | 2448,45 | 0,00 | 2448,45 |  | 455,66 | 0,00 |  | 0 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-030-05 | 79 кВт (108 л.с.), группа | 482,49 | 0,00 | 482,49 |  | 80,22 | 0,00 |  | 0 |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-030-06 | 79 кВт (108 л.с.), группа | 597,33 | 0,00 | 597,33 |  | 99,32 | 0,00 |  | 0 |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-030-07 | 79 кВт (108 л.с.), группа | 680,27 | 0,00 | 680,27 |  | 113,11 | 0,00 |  | 0 |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-030-08 | 79 кВт (108 л.с.), группа | 1815,91 | 0,00 | 1815,91 |  | 301,93 | 0,00 |  | 0 |
|  | грунтов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-030-09 | к расценке 01-01-030-01 | 612,72 | 0,00 | 612,72 |  | 114,03 | 0,00 |  | 0 |

17

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 01-01-030-10 | к расценке 01-01-030-02 | 661,64 | 0,00 | 661,64 | 123,13 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-030-11 | к расценке 01-01-030-03 | 692,83 | 0,00 | 692,83 | 128,94 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-030-12 | к расценке 01-01-030-04 | 1069,51 | 0,00 | 1069,51 | 199,04 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-030-13 | к расценке 01-01-030-05 | 417,89 | 0,00 | 417,89 | 69,48 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-030-14 | к расценке 01-01-030-06 | 472,92 | 0,00 | 472,92 | 78,63 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-030-15 | к расценке 01-01-030-07 | 491,26 | 0,00 | 491,26 | 81,68 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-030-16 | к расценке 01-01-030-08 | 761,61 | 0,00 | 761,61 | 126,63 | 0,00 | 0 |  |

Таблица 01-01-031. Разработка грунта бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.)

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:

| 01-01-031-01 | 96 кВт (130 л.с.), группа | 909,44 | 0,00 | 909,44 | 128,36 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-031-02 | 96 кВт (130 л.с.), группа | 1033,45 | 0,00 | 1033,45 | 145,86 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-031-03 | 96 кВт (130 л.с.), группа | 1136,80 | 0,00 | 1136,80 | 160,45 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-031-04 | 96 кВт (130 л.с.), группа | 3038,34 | 0,00 | 3038,34 | 428,83 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 4 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-031-05 | 121 кВт (165 л.с.), группа | 470,32 | 0,00 | 470,32 | 51,05 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-031-06 | 121 кВт (165 л.с.), группа | 550,94 | 0,00 | 550,94 | 59,80 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-031-07 | 121 кВт (165 л.с.), группа | 631,57 | 0,00 | 631,57 | 68,55 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-031-08 | 121 кВт (165 л.с.), группа | 1693,14 | 0,00 | 1693,14 | 183,78 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-031-09 | к расценке 01-01-031-01 | 764,75 | 0,00 | 764,75 | 107,94 | 0,00 | 0 |
| 01-01-031-10 | к расценке 01-01-031-02 | 868,10 | 0,00 | 868,10 | 122,52 | 0,00 | 0 |
| 01-01-031-11 | к расценке 01-01-031-03 | 899,10 | 0,00 | 899,10 | 126,90 | 0,00 | 0 |
| 01-01-031-12 | к расценке 01-01-031-04 | 1395,16 | 0,00 | 1395,16 | 196,91 | 0,00 | 0 |
| 01-01-031-13 | к расценке 01-01-031-05 | 403,13 | 0,00 | 403,13 | 43,76 | 0,00 | 0 |
| 01-01-031-14 | к расценке 01-01-031-06 | 443,44 | 0,00 | 443,44 | 48,13 | 0,00 | 0 |
| 01-01-031-15 | к расценке 01-01-031-07 | 470,32 | 0,00 | 470,32 | 51,05 | 0,00 | 0 |
| 01-01-031-16 | к расценке 01-01-031-08 | 728,07 | 0,00 | 728,07 | 79,03 | 0,00 | 0 |

Таблица 01-01-032. Разработка грунта бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330

л.с.)

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:

| 01-01-032-01 | 132 кВт (180 л.с.), группа | 433,06 | 0,00 | 433,06 | 43,10 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-032-02 | 132 кВт (180 л.с.), группа | 513,01 | 0,00 | 513,01 | 51,05 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-032-03 | 132 кВт (180 л.с.), группа | 556,99 | 0,00 | 556,99 | 55,43 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-032-04 | 132 кВт (180 л.с.), группа | 1876,16 | 0,00 | 1876,16 | 186,70 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 4 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-032-05 | 243 кВт (330 л.с.), группа | 633,05 | 0,00 | 633,05 | 36,62 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-032-06 | 243 кВт (330 л.с.), группа | 699,04 | 0,00 | 699,04 | 40,44 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-032-07 | 243 кВт (330 л.с.), группа | 794,37 | 0,00 | 794,37 | 45,96 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-032-08 | 243 кВт (330 л.с.), группа | 2070,24 | 0,00 | 2070,24 | 119,77 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-032-09 | к расценке 01-01-032-01 | 389,09 | 0,00 | 389,09 | 38,72 | 0,00 | 0 |

18

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 01-01-032-10 | к расценке 01-01-032-02 | 417,07 | 0,00 | 417,07 | 41,50 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-032-11 | к расценке 01-01-032-03 | 439,73 | 0,00 | 439,73 | 43,76 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-032-12 | к расценке 01-01-032-04 | 940,75 | 0,00 | 940,75 | 93,62 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-032-13 | к расценке 01-01-032-05 | 564,61 | 0,00 | 564,61 | 32,66 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-032-14 | к расценке 01-01-032-06 | 591,50 | 0,00 | 591,50 | 34,22 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-032-15 | к расценке 01-01-032-07 | 618,38 | 0,00 | 618,38 | 35,77 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-032-16 | к расценке 01-01-032-08 | 1439,63 | 0,00 | 1439,63 | 83,28 | 0,00 | 0 |  |

Таблица 01-01-033. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт

|  |  | (80; 108 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеритель: 1000 м³ грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-033-01 | 59 кВт | (80 л.с.), группа грунтов | 464,74 | 0,00 | 464,74 | 86,49 |  | 0,00 |  | 0 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-033-02 | 59 кВт | (80 л.с.), группа грунтов | 542,40 | 0,00 | 542,40 | 100,94 |  | 0,00 |  | 0 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-033-03 | 59 кВт | (80 л.с.), группа грунтов | 633,51 | 0,00 | 633,51 | 117,90 |  | 0,00 |  | 0 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-033-04 | 79 кВт | (108 л.с.), группа | 279,13 | 0,00 | 279,13 | 46,41 |  | 0,00 |  | 0 |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-033-05 | 79 кВт | (108 л.с.), группа | 333,36 | 0,00 | 333,36 | 55,43 |  | 0,00 |  | 0 |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-033-06 | 79 кВт | (108 л.с.), группа | 379,61 | 0,00 | 379,61 | 63,12 |  | 0,00 |  | 0 |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-033-07 | к расценке 01-01-033-01 |  | 260,50 | 0,00 | 260,50 | 48,48 |  | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-033-08 | к расценке 01-01-033-02 |  | 267,84 | 0,00 | 267,84 | 49,84 |  | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-033-09 | к расценке 01-01-033-03 |  | 274,56 | 0,00 | 274,56 | 51,10 |  | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-033-10 | к расценке 01-01-033-04 |  | 137,97 | 0,00 | 137,97 | 22,94 |  | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-033-11 | к расценке 01-01-033-05 |  | 147,54 | 0,00 | 147,54 | 24,53 |  | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-033-12 | к расценке 01-01-033-06 |  | 156,31 | 0,00 | 156,31 | 25,99 |  | 0,00 |  | 0 |
| Таблица 01-01-034. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96; 121 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (130; 165 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м³ грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-034-01 | 96 кВт | (130 л.с.), группа | 555,24 | 0,00 | 555,24 | 78,37 |  | 0,00 |  | 0 |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-034-02 | 96 кВт | (130 л.с.), группа | 630,40 | 0,00 | 630,40 | 88,97 |  | 0,00 |  | 0 |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-034-03 | 96 кВт | (130 л.с.), группа | 693,35 | 0,00 | 693,35 | 97,86 |  | 0,00 |  | 0 |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-034-04 | 121 кВт (165 л.с.), группа |  | 287,08 | 0,00 | 287,08 | 31,16 |  | 0,00 |  | 0 |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-034-05 | 121 кВт (165 л.с.), группа |  | 335,94 | 0,00 | 335,94 | 36,47 |  | 0,00 |  | 0 |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-034-06 | 121 кВт (165 л.с.), группа |  | 386,03 | 0,00 | 386,03 | 41,90 |  | 0,00 |  | 0 |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-034-07 | к расценке 01-01-034-01 |  | 267,76 | 0,00 | 267,76 | 37,79 |  | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-034-08 | к расценке 01-01-034-02 |  | 303,46 | 0,00 | 303,46 | 42,83 |  | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-034-09 | к расценке 01-01-034-03 |  | 315,67 | 0,00 | 315,67 | 44,55 |  | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-034-10 | к расценке 01-01-034-04 |  | 140,48 | 0,00 | 140,48 | 15,25 |  | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-034-11 | к расценке 01-01-034-05 |  | 156,36 | 0,00 | 156,36 | 16,97 |  | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-034-12 | к расценке 01-01-034-06 |  | 164,92 | 0,00 | 164,92 | 17,90 |  | 0,00 |  | 0 |

19

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 01-01-035. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132; 243

кВт (180; 330 л.с.)

Измеритель: 1000 м³ грунта

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

| 01-01-035-01 | 132 кВт (180 л.с.), группа | 263,84 | 0,00 | 263,84 | 26,25 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-02 | 132 кВт (180 л.с.), группа | 313,14 | 0,00 | 313,14 | 31,16 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-03 | 132 кВт (180 л.с.), группа | 339,79 | 0,00 | 339,79 | 33,81 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-04 | 243 кВт (330 л.с.), группа | 383,74 | 0,00 | 383,74 | 22,20 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-05 | 243 кВт (330 л.с.), группа | 427,74 | 0,00 | 427,74 | 24,75 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-06 | 243 кВт (330 л.с.), группа | 483,95 | 0,00 | 483,95 | 28,00 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-07 | к расценке 01-01-035-01 | 135,92 | 0,00 | 135,92 | 13,53 | 0,00 | 0 |
| 01-01-035-08 | к расценке 01-01-035-02 | 146,58 | 0,00 | 146,58 | 14,59 | 0,00 | 0 |
| 01-01-035-09 | к расценке 01-01-035-03 | 153,24 | 0,00 | 153,24 | 15,25 | 0,00 | 0 |
| 01-01-035-10 | к расценке 01-01-035-04 | 197,98 | 0,00 | 197,98 | 11,45 | 0,00 | 0 |
| 01-01-035-11 | к расценке 01-01-035-05 | 207,76 | 0,00 | 207,76 | 12,02 | 0,00 | 0 |
| 01-01-035-12 | к расценке 01-01-035-06 | 217,53 | 0,00 | 217,53 | 12,58 | 0,00 | 0 |

Таблица 01-01-036. Планировка площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 132; 243 кВт

(80; 108;180; 330 л.с.)

Измеритель: 1000 м² спланированной поверхности за 1 проход бульдозера

Планировка площадей бульдозерами мощностью:

| 01-01-036-01 | 59 | кВт (80л.с.) | 23,24 | 0,00 | 23,24 | 4,32 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-036-02 | 79 | кВт (108 л.с.) | 19,94 | 0,00 | 19,94 | 3,32 | 0,00 | 0 |
| 01-01-036-03 | 132 кВт (180 л.с.) |  | 25,32 | 0,00 | 25,32 | 2,52 | 0,00 | 0 |
| 01-01-036-04 | 243 кВт (330 л.с.) |  | 29,33 | 0,00 | 29,33 | 1,70 | 0,00 | 0 |

Таблица 01-01-037. Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом бульдозерами мощностью 79; 132; 243 кВт (108, 180, 330 л.с.)

Измеритель: 1000 м³ грунта

Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:

| 01-01-037-01 | 79 кВт (108 л.с.) | 1754,50 | 0,00 | 1754,50 | 291,72 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-037-02 | 132 кВт (180 л.с.) | 1758,90 | 0,00 | 1758,90 | 175,03 | 0,00 | 0 |
| 01-01-037-03 | 243 кВт (330 л.с.) | 2150,90 | 0,00 | 2150,90 | 124,43 | 0,00 | 0 |
|  | При перемещении грунта на каждые 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-037-04 | к расценке 01-01-037-01 | 701,80 | 0,00 | 701,80 | 116,69 | 0,00 | 0 |
| 01-01-037-05 | к расценке 01-01-037-02 | 879,45 | 0,00 | 879,45 | 87,52 | 0,00 | 0 |
| 01-01-037-06 | к расценке 01-01-037-03 | 1515,40 | 0,00 | 1515,40 | 87,67 | 0,00 | 0 |

20

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Подраздел 1.5. РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК И ОТСЫПКА НАСЫПЕЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Таблица 01-01-042. Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью:

| 01-01-042-01 | 1 м³, группа грунтов 1 | 2959,03 | 22,54 | 2936,49 | 374,60 | 0,00 | 3,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-042-02 | 1 м³, группа грунтов 2 | 3407,65 | 27,24 | 3380,41 | 425,65 | 0,00 | 4,29 |
| 01-01-042-03 | 1 м³, группа грунтов 3 | 4164,87 | 34,10 | 4130,77 | 515,95 | 0,00 | 5,37 |
| 01-01-042-04 | 1 м³, группа грунтов 4 | 5367,23 | 46,29 | 5320,94 | 645,63 | 0,00 | 7,29 |
| 01-01-042-05 | 0,65 м³ группа грунтов 1 | 3408,56 | 27,24 | 3381,32 | 416,89 | 0,00 | 4,29 |
| 01-01-042-06 | 0,65 м³ группа грунтов 2 | 3864,66 | 31,75 | 3832,91 | 467,81 | 0,00 | 5 |
| 01-01-042-07 | 0,65 м³ группа грунтов 3 | 4636,58 | 38,54 | 4598,04 | 558,25 | 0,00 | 6,07 |
| 01-01-042-08 | 0,65 м³ группа грунтов 4 | 6061,87 | 54,93 | 6006,94 | 708,22 | 0,00 | 8,65 |
| 01-01-042-09 | 0,5 м³ группа грунтов 1 | 4206,72 | 45,85 | 4160,87 | 585,83 | 0,00 | 7,22 |
| 01-01-042-10 | 0,5 м³ группа грунтов 2 | 5226,65 | 59,44 | 5167,21 | 721,34 | 0,00 | 9,36 |
| 01-01-042-11 | 0,5 м³ группа грунтов 3 | 6352,04 | 73,22 | 6278,82 | 874,36 | 0,00 | 11,53 |
| 01-01-042-12 | 0,5 м³ группа грунтов 4 | 8148,83 | 98,68 | 8050,15 | 1110,39 | 0,00 | 15,54 |

Таблица 01-01-043. Разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1 м³ с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша:

| 01-01-043-01 | 2,5 м³, группа грунтов 1 | 22679,03 | 3819,42 | 18655,68 | 1063,77 | 203,93 | 585,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-043-02 | 2,5 м³, группа грунтов 2 | 26435,68 | 3970,68 | 22227,69 | 1274,37 | 237,31 | 609 |
| 01-01-043-03 | 2,5 м³, группа грунтов 3 | 29235,30 | 4318,59 | 24638,30 | 1416,23 | 278,41 | 662,36 |
| 01-01-043-04 | 2,5 м³, группа грунтов 4 | 35807,17 | 4961,46 | 30510,75 | 1760,26 | 334,96 | 760,96 |
| 01-01-043-05 | 1 м³, группа грунтов 1 | 31474,78 | 4931,21 | 25965,87 | 1453,54 | 577,70 | 756,32 |
| 01-01-043-06 | 1 м³, группа грунтов 2 | 36283,38 | 5142,98 | 30479,98 | 1713,65 | 660,42 | 788,8 |
| 01-01-043-07 | 1 м³, группа грунтов 3 | 41453,59 | 5702,65 | 34974,74 | 1969,21 | 776,20 | 874,64 |
| 01-01-043-08 | 1 м³, группа грунтов 4 | 49958,32 | 6390,90 | 42629,05 | 2410,37 | 938,37 | 980,2 |

Таблица 01-01-044. Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта

Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью:

| 01-01-044-01 | 1 м³, группа грунтов 1 | 2882,38 | 19,81 | 2862,57 | 375,79 | 0,00 | 3,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-044-02 | 1 м³, группа грунтов 2 | 3286,21 | 23,88 | 3262,33 | 422,07 | 0,00 | 3,76 |
| 01-01-044-03 | 1 м³, группа грунтов 3 | 4041,57 | 29,85 | 4011,72 | 516,34 | 0,00 | 4,7 |
| 01-01-044-04 | 1 м³, группа грунтов 4 | 5099,13 | 41,97 | 5057,16 | 630,38 | 0,00 | 6,61 |
| 01-01-044-05 | 0,65 м³, группа грунтов 1 | 3280,75 | 23,81 | 3256,94 | 413,31 | 0,00 | 3,75 |
| 01-01-044-06 | 0,65 м³, группа грунтов 2 | 3693,63 | 27,75 | 3665,88 | 459,72 | 0,00 | 4,37 |
| 01-01-044-07 | 0,65 м³, группа грунтов 3 | 4459,63 | 33,72 | 4425,91 | 553,87 | 0,00 | 5,31 |
| 01-01-044-08 | 0,65 м³, группа грунтов 4 | 5721,04 | 48,07 | 5672,97 | 686,74 | 0,00 | 7,57 |
| 01-01-044-09 | 0,5 м³, группа грунтов 1 | 3981,70 | 40,01 | 3941,69 | 561,96 | 0,00 | 6,3 |
| 01-01-044-10 | 0,5 м³, группа грунтов 2 | 4894,79 | 52,51 | 4842,28 | 683,42 | 0,00 | 8,27 |
| 01-01-044-11 | 0,5 м³, группа грунтов 3 | 5982,97 | 64,64 | 5918,33 | 834,05 | 0,00 | 10,18 |
| 01-01-044-12 | 0,5 м³, группа грунтов 4 | 7564,09 | 86,93 | 7477,16 | 1041,84 | 0,00 | 13,69 |

21

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 01-01-045. Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами

Измеритель: 1000 м³ грунта

Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при:

| 01-01-045-01 | двухсторонних резервах, | 1251,24 | 0,00 | 1251,24 | 187,28 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | группа грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-045-02 | двухсторонних резервах, | 1782,38 | 0,00 | 1782,38 | 261,34 | 0,00 | 0 |
|  | группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-045-03 | двухсторонних резервах, | 2822,18 | 0,00 | 2822,18 | 405,46 | 0,00 | 0 |
|  | группа грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-045-04 | односторонних резервах, | 2491,88 | 0,00 | 2491,88 | 376,17 | 0,00 | 0 |
|  | группа грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-045-05 | односторонних резервах, | 3297,71 | 0,00 | 3297,71 | 489,95 | 0,00 | 0 |
|  | группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-045-06 | односторонних резервах, | 4405,50 | 0,00 | 4405,50 | 646,07 | 0,00 | 0 |
|  | группа грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 01-01-046. Устройство дорожных насыпей бульдозерами

Измеритель: 1000 м³ грунта

Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов:

| 01-01-046-01 | 1 | 1079,02 | 0,00 |  | 1079,02 | 179,41 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-046-02 | 2 | 1254,47 | 0,00 |  | 1254,47 | 208,58 | 0,00 | 0 |
| 01-01-046-03 | 3 | 1466,62 | 0,00 |  | 1466,62 | 242,77 | 0,00 | 0 |
|  | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-046-04 | к расценке 01-01-046-01 | 438,63 | 0,00 |  | 438,63 | 72,93 | 0,00 | 0 |
| 01-01-046-05 | к расценкам 01-01-046-02, 01- | 504,82 | 0,00 |  | 504,82 | 83,94 | 0,00 | 0 |
|  | 01-046-03 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 01-01-047. Устройство сливной призмы и кюветов в выемках

Измеритель: 100 м³ грунта

Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов:

| 01-01-047-01 | 1 | 1272,47 | 219,86 | 1052,61 | 109,74 | 0,00 | 31,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-047-02 | 2 | 1528,99 | 318,75 | 1210,24 | 131,41 | 0,00 | 45,93 |

Таблица 01-01-048. Разработка продольных водоотводных и нагорных канав

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов:

| 01-01-048-01 | 1 | 7205,81 | 5594,54 | 1611,27 | 181,79 | 0,00 | 806,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-048-02 | 2 | 10196,72 | 8363,39 | 1833,33 | 205,26 | 0,00 | 1205,1 |
| 01-01-048-03 | 3 | 15797,87 | 13446,39 | 2351,48 | 260,03 | 0,00 | 1937,52 |

Таблица 01-01-049. Срезка недобора грунта в выемках

Измеритель: 1000 м³ грунта недобора

Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов:

| 01-01-049-01 | 1 | 9194,01 | 2861,89 | 6314,06 | 717,10 | 18,06 | 430,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-049-02 | 2 | 10099,79 | 3710,43 | 6368,29 | 726,12 | 21,07 | 557,96 |
| 01-01-049-03 | 3 | 14548,69 | 5181,81 | 9336,77 | 1053,77 | 30,11 | 779,22 |
| 01-01-049-04 | 4 | 15524,13 | 6124,92 | 9363,08 | 1058,15 | 36,13 | 921,04 |

22

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 01-01-050. Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической пластиковой противоэрозийной

Измеритель: 1000 м² поверхности

| 01-01-050-01 | Укрепление откосов с | 20150,51 | 848,72 | 1496,19 | 223,41 | 17805,60 | 123,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | использованием сетки |  |  |  |  |  |  |
|  | геотехнической пластиковой |  |  |  |  |  |  |
|  | противоэрозийной |  |  |  |  |  |  |
| (101-9246) | Сетка геотехническая | - | - | - | - | (1428,3) | - |
|  | пластиковая противоэрозийная, |  |  |  |  |  |  |
|  | (м²) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 01-01-051. Удержание грунта и растительного слоя с использованием противоэрозийного материала

Измеритель: 1000 м² поверхности

| 01-01-051-01 | Удержание грунта и | 19076,17 | 926,21 | 344,36 | 38,98 | 17805,60 | 138,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | растительного слоя с |  |  |  |  |  |  |
|  | использованием |  |  |  |  |  |  |
|  | противоэрозийного материала |  |  |  |  |  |  |
| (101-9246) | Сетка геотехническая | - | - | - | - | (1132,67) | - |
|  | пластиковая противоэрозийная, |  |  |  |  |  |  |
|  | (м²) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 01-01-052. Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки

Измеритель: 100 м² поверхности

Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки площадью:

| 01-01-052-01 | до 50 м² |  | 2012,61 | 198,73 | 33,32 | 2,73 | 1780,56 | 30,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9245) | Решетка газонная, (м²) |  | - | - | - | - | (142,83) | - |
|  | Измеритель: 1000 м² поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-052-02 | свыше 50 м² |  | 16357,67 | 891,70 | 374,97 | 44,56 | 15091,00 | 133,09 |
| (101-9245) | Решетка газонная, (м²) |  | - | - | - | - | (1132,67) | - |

Таблица 01-01-053. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов матами геотехническими полиамидными с заполнением растительным грунтом с посевом трав

Измеритель: 1000 м² поверхности

Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов матами геотехническими полиамидными с заполнением растительным грунтом с посевом трав, высота геомата:

| 01-01-053-01 | 10 мм | 84399,84 | 432,50 | 1289,87 | 140,62 | 82677,47 | 62,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-053-02 | до 20 мм | 110512,39 | 526,19 | 1352,93 | 147,37 | 108633,27 | 75,82 |

Подраздел 1.6. РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ

Таблица 01-01-055. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм

Измеритель: 1 км траншей

Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов:

| 01-01-055-01 | 1 | 13180,73 | 1174,26 | 12006,47 | 887,26 | 0,00 | 186,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-055-02 | 2 | 16510,98 | 1641,21 | 14869,77 | 1079,86 | 0,00 | 260,51 |
| 01-01-055-03 | 3 | 20664,85 | 2080,70 | 18584,15 | 1299,55 | 0,00 | 330,27 |

23

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 01-01-055-04 | 4 | 26783,81 | 2792,62 | 23991,19 | 1577,37 | 0,00 | 413,11 |  |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-055-05 | к расценке 01-01-055-01 | 1440,49 | 325,71 | 1114,78 | 86,83 | 0,00 | 51,7 |  |
| 01-01-055-06 | к расценке 01-01-055-02 | 1697,08 | 415,80 | 1281,28 | 98,09 | 0,00 | 66 |  |
| 01-01-055-07 | к расценке 01-01-055-03 | 2061,51 | 526,68 | 1534,83 | 112,79 | 0,00 | 83,6 |  |
| 01-01-055-08 | к расценке 01-01-055-04 | 2506,79 | 530,52 | 1976,27 | 138,05 | 0,00 | 78,48 |  |

Таблица 01-01-056. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм

Измеритель: 1 км траншей

Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов:

| 01-01-056-01 | 1 | 19956,95 | 1613,75 | 18343,20 | 1353,64 | 0,00 | 256,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-056-02 | 2 | 24247,46 | 2245,51 | 22001,95 | 1615,60 | 0,00 | 356,43 |
| 01-01-056-03 | 3 | 31261,49 | 2801,74 | 28459,75 | 2009,42 | 0,00 | 444,72 |
| 01-01-056-04 | 4 | 41041,76 | 3639,99 | 37401,77 | 2467,83 | 0,00 | 538,46 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-056-05 | к расценке 01-01-056-01 | 1508,95 | 447,55 | 1061,40 | 84,70 | 0,00 | 71,04 |
| 01-01-056-06 | к расценке 01-01-056-02 | 1751,08 | 545,45 | 1205,63 | 96,53 | 0,00 | 86,58 |
| 01-01-056-07 | к расценке 01-01-056-03 | 2505,86 | 686,07 | 1819,79 | 133,83 | 0,00 | 108,9 |
| 01-01-056-08 | к расценке 01-01-056-04 | 2872,43 | 661,80 | 2210,63 | 154,57 | 0,00 | 97,9 |

Таблица 01-01-057. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм

Измеритель: 1 км траншей

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, группа грунтов:

| 01-01-057-01 | 1 | 25575,75 | 3223,77 | 22351,98 | 1080,63 | 0,00 | 511,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-057-02 | 2 | 30146,86 | 4230,77 | 25916,09 | 1259,41 | 0,00 | 671,55 |
| 01-01-057-03 | 3 | 40058,45 | 5446,98 | 34611,47 | 1626,56 | 0,00 | 864,6 |
| 01-01-057-04 | 4 | 54767,81 | 6823,14 | 47944,67 | 2131,01 | 0,00 | 1009,34 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-057-05 | к расценке 01-01-057-01 | 2293,77 | 475,59 | 1818,18 | 100,62 | 0,00 | 75,49 |
| 01-01-057-06 | к расценке 01-01-057-02 | 2343,06 | 618,35 | 1724,71 | 106,45 | 0,00 | 98,15 |
| 01-01-057-07 | к расценке 01-01-057-03 | 2927,56 | 778,81 | 2148,75 | 128,10 | 0,00 | 123,62 |
| 01-01-057-08 | к расценке 01-01-057-04 | 3852,16 | 863,86 | 2988,30 | 164,00 | 0,00 | 127,79 |

Таблица 01-01-058. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³

Измеритель: 1 км траншей

Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов:

| 01-01-058-01 | 1 | 16002,50 | 996,66 | 15005,84 | 1499,31 | 0,00 | 158,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-058-02 | 2 | 15578,42 | 1153,28 | 14425,14 | 1455,55 | 0,00 | 183,06 |
| 01-01-058-03 | 3 | 14811,24 | 1407,67 | 13403,57 | 1365,12 | 0,00 | 223,44 |
| 01-01-058-04 | 4 | 17420,75 | 2103,85 | 15316,90 | 1570,12 | 0,00 | 311,22 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-058-05 | к расценке 01-01-058-01 | 4636,65 | 376,80 | 4259,85 | 422,33 | 0,00 | 59,81 |
| 01-01-058-06 | к расценке 01-01-058-02 | 5887,87 | 508,28 | 5379,59 | 537,30 | 0,00 | 80,68 |
| 01-01-058-07 | к расценке 01-01-058-03 | 6473,29 | 646,38 | 5826,91 | 589,01 | 0,00 | 102,6 |
| 01-01-058-08 | к расценке 01-01-058-04 | 5342,43 | 662,75 | 4679,68 | 476,96 | 0,00 | 98,04 |

24

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 01-01-059. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³

Измеритель: 1 км траншей

Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов:

| 01-01-059-01 | 1 | 21991,66 | 1438,04 | 20553,62 | 2052,65 | 0,00 | 228,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-059-02 | 2 | 26021,93 | 1986,20 | 24035,73 | 2423,40 | 0,00 | 315,27 |
| 01-01-059-03 | 3 | 27716,28 | 2499,34 | 25216,94 | 2566,34 | 0,00 | 396,72 |
| 01-01-059-04 | 4 | 26542,37 | 3267,51 | 23274,86 | 2385,34 | 0,00 | 483,36 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-059-05 | к расценке 01-01-059-01 | 4568,41 | 355,95 | 4212,46 | 419,55 | 0,00 | 56,5 |
| 01-01-059-06 | к расценке 01-01-059-02 | 5200,55 | 448,50 | 4752,05 | 477,36 | 0,00 | 71,19 |
| 01-01-059-07 | к расценке 01-01-059-03 | 4948,09 | 541,04 | 4407,05 | 445,40 | 0,00 | 85,88 |
| 01-01-059-08 | к расценке 01-01-059-04 | 4313,74 | 554,86 | 3758,88 | 383,08 | 0,00 | 82,08 |

Таблица 01-01-060. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³

Измеритель: 1 км траншей

Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов:

| 01-01-060-01 | 1 | 34110,07 | 2206,89 | 31903,18 | 3187,44 | 0,00 | 350,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-060-02 | 2 | 40290,47 | 3032,69 | 37257,78 | 3757,49 | 0,00 | 481,38 |
| 01-01-060-03 | 3 | 42781,31 | 3806,46 | 38974,85 | 3971,50 | 0,00 | 604,2 |
| 01-01-060-04 | 4 | 41036,41 | 4916,68 | 36119,73 | 3700,20 | 0,00 | 727,32 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-060-05 | к расценке 01-01-060-01 | 5675,06 | 505,45 | 5169,61 | 514,89 | 0,00 | 80,23 |
| 01-01-060-06 | к расценке 01-01-060-02 | 6468,70 | 612,23 | 5856,47 | 588,48 | 0,00 | 97,18 |
| 01-01-060-07 | к расценке 01-01-060-03 | 6714,28 | 775,66 | 5938,62 | 601,47 | 0,00 | 123,12 |
| 01-01-060-08 | к расценке 01-01-060-04 | 5727,20 | 762,93 | 4964,27 | 507,99 | 0,00 | 112,86 |

Таблица 01-01-061. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³

Измеритель: 1 км траншей

Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³, группа грунтов:

| 01-01-061-01 | 1 | 29913,76 | 2088,58 | 27825,18 | 2641,39 | 0,00 | 331,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-061-02 | 2 | 33822,70 | 2876,08 | 30946,62 | 2951,68 | 0,00 | 456,52 |
| 01-01-061-03 | 3 | 36459,11 | 3609,33 | 32849,78 | 3148,85 | 0,00 | 572,91 |
| 01-01-061-04 | 4 | 35201,90 | 4754,85 | 30447,05 | 2924,49 | 0,00 | 703,38 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-061-05 | к расценке 01-01-061-01 | 5613,43 | 489,51 | 5123,92 | 479,22 | 0,00 | 77,7 |
| 01-01-061-06 | к расценке 01-01-061-02 | 6126,66 | 585,65 | 5541,01 | 519,92 | 0,00 | 92,96 |
| 01-01-061-07 | к расценке 01-01-061-03 | 6190,50 | 740,88 | 5449,62 | 515,68 | 0,00 | 117,6 |
| 01-01-061-08 | к расценке 01-01-061-04 | 5406,67 | 740,96 | 4665,71 | 445,67 | 0,00 | 109,61 |

Таблица 01-01-062. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³

Измеритель: 1 км траншей

Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³, группа грунтов:

| 01-01-062-01 | 1 | 25586,89 | 1986,01 | 23600,88 | 2740,22 | 0,00 | 315,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-062-02 | 2 | 30104,75 | 2780,06 | 27324,69 | 3279,16 | 0,00 | 441,28 |
| 01-01-062-03 | 3 | 32188,19 | 3523,91 | 28664,28 | 3591,66 | 0,00 | 559,35 |
| 01-01-062-04 | 4 | 33000,16 | 4693,20 | 28306,96 | 3701,49 | 0,00 | 694,26 |

25

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-062-05 | к расценке 01-01-062-01 | 4181,41 | 475,52 | 3705,89 | 439,69 | 0,00 | 75,48 |  |
| 01-01-062-06 | к расценке 01-01-062-02 | 4825,44 | 578,59 | 4246,85 | 524,40 | 0,00 | 91,84 |  |
| 01-01-062-07 | к расценке 01-01-062-03 | 5072,96 | 733,26 | 4339,70 | 551,05 | 0,00 | 116,39 |  |
| 01-01-062-08 | к расценке 01-01-062-04 | 4762,46 | 739,81 | 4022,65 | 525,34 | 0,00 | 109,44 |  |

Таблица 01-01-063. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³

Измеритель: 1 км траншей

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов:

| 01-01-063-01 | 1 | 43303,45 | 2755,05 | 40548,40 | 4047,22 | 0,00 | 437,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-063-02 | 2 | 51115,95 | 3616,45 | 47499,50 | 4787,26 | 0,00 | 574,04 |
| 01-01-063-03 | 3 | 54749,51 | 4574,93 | 50174,58 | 5105,23 | 0,00 | 726,18 |
| 01-01-063-04 | 4 | 50055,15 | 5170,99 | 44884,16 | 4598,30 | 0,00 | 764,94 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-063-05 | к расценке 01-01-063-01 | 6325,49 | 405,78 | 5919,71 | 590,34 | 0,00 | 64,41 |
| 01-01-063-06 | к расценке 01-01-063-02 | 7190,93 | 512,57 | 6678,36 | 671,62 | 0,00 | 81,36 |
| 01-01-063-07 | к расценке 01-01-063-03 | 7380,58 | 617,65 | 6762,93 | 687,40 | 0,00 | 98,04 |
| 01-01-063-08 | к расценке 01-01-063-04 | 6900,35 | 693,58 | 6206,77 | 637,01 | 0,00 | 102,6 |

Таблица 01-01-064. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³

Измеритель: 1 км траншей

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³, группа грунтов:

| 01-01-064-01 | 1 | 39508,15 | 2603,66 | 36904,49 | 3483,93 | 0,00 | 413,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-064-02 | 2 | 44300,61 | 3386,88 | 40913,73 | 3882,66 | 0,00 | 537,6 |
| 01-01-064-03 | 3 | 47494,26 | 4335,47 | 43158,79 | 4119,48 | 0,00 | 688,17 |
| 01-01-064-04 | 4 | 43672,39 | 4970,63 | 38701,76 | 3706,44 | 0,00 | 735,3 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-064-05 | к расценке 01-01-064-01 | 7998,25 | 423,74 | 7574,51 | 721,74 | 0,00 | 67,26 |
| 01-01-064-06 | к расценке 01-01-064-02 | 8754,42 | 538,65 | 8215,77 | 784,33 | 0,00 | 85,5 |
| 01-01-064-07 | к расценке 01-01-064-03 | 6434,29 | 569,52 | 5864,77 | 559,04 | 0,00 | 90,4 |
| 01-01-064-08 | к расценке 01-01-064-04 | 6023,05 | 634,02 | 5389,03 | 517,54 | 0,00 | 93,79 |

Таблица 01-01-065. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³

Измеритель: 1 км траншей

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³, группа грунтов:

| 01-01-065-01 | 1 | 32365,56 | 2482,52 | 29883,04 | 3485,28 | 0,00 | 394,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-065-02 | 2 | 37748,99 | 3019,97 | 34729,02 | 4182,69 | 0,00 | 479,36 |
| 01-01-065-03 | 3 | 41148,34 | 4228,69 | 36919,65 | 4637,12 | 0,00 | 671,22 |
| 01-01-065-04 | 4 | 40575,86 | 4893,56 | 35682,30 | 4679,98 | 0,00 | 723,9 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-065-05 | к расценке 01-01-065-01 | 4707,30 | 412,59 | 4294,71 | 503,85 | 0,00 | 65,49 |
| 01-01-065-06 | к расценке 01-01-065-02 | 5428,77 | 515,09 | 4913,68 | 600,78 | 0,00 | 81,76 |
| 01-01-065-07 | к расценке 01-01-065-03 | 5592,75 | 605,12 | 4987,63 | 632,38 | 0,00 | 96,05 |
| 01-01-065-08 | к расценке 01-01-065-04 | 5437,77 | 685,87 | 4751,90 | 618,91 | 0,00 | 101,46 |

26

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 01-01-066. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³

Измеритель: 1 км траншей

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³, группа грунтов:

| 01-01-066-01 | 1 | 41690,14 | 4254,77 | 37435,37 | 3257,73 | 0,00 | 675,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-066-02 | 2 | 46919,04 | 5595,53 | 41323,51 | 3604,15 | 0,00 | 888,18 |
| 01-01-066-03 | 3 | 51633,40 | 7411,82 | 44221,58 | 3913,81 | 0,00 | 1176,48 |
| 01-01-066-04 | 4 | 52129,07 | 9432,63 | 42696,44 | 3829,31 | 0,00 | 1395,36 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-066-05 | к расценке 01-01-066-01 | 5567,32 | 557,42 | 5009,90 | 436,66 | 0,00 | 88,48 |
| 01-01-066-06 | к расценке 01-01-066-02 | 6138,89 | 711,90 | 5426,99 | 477,35 | 0,00 | 113 |
| 01-01-066-07 | к расценке 01-01-066-03 | 6418,83 | 890,57 | 5528,26 | 491,51 | 0,00 | 141,36 |
| 01-01-066-08 | к расценке 01-01-066-04 | 6221,80 | 1046,52 | 5175,28 | 457,31 | 0,00 | 154,81 |

Таблица 01-01-067. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³

Измеритель: 1 км траншей

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³, группа грунтов:

| 01-01-067-01 | 1 | 39897,42 | 4097,90 | 35799,52 | 4119,39 | 0,00 | 650,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-067-02 | 2 | 46870,28 | 5440,18 | 41430,10 | 4918,32 | 0,00 | 863,52 |
| 01-01-067-03 | 3 | 51607,97 | 7218,67 | 44389,30 | 5493,69 | 0,00 | 1145,82 |
| 01-01-067-04 | 4 | 54822,10 | 9347,86 | 45474,24 | 5895,43 | 0,00 | 1382,82 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-067-05 | к расценке 01-01-067-01 | 5254,82 | 531,47 | 4723,35 | 544,68 | 0,00 | 84,36 |
| 01-01-067-06 | к расценке 01-01-067-02 | 6222,31 | 698,54 | 5523,77 | 669,70 | 0,00 | 110,88 |
| 01-01-067-07 | к расценке 01-01-067-03 | 6466,24 | 868,52 | 5597,72 | 701,29 | 0,00 | 137,86 |
| 01-01-067-08 | к расценке 01-01-067-04 | 6278,59 | 1048,07 | 5230,52 | 671,03 | 0,00 | 155,04 |

Таблица 01-01-068. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках

Измеритель: 1 км траншей

Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

| 01-01-068-01 | 1 | 25073,28 | 1366,85 | 23706,43 | 2368,24 | 0,00 | 216,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-068-02 | 2 | 24363,06 | 1580,42 | 22782,64 | 2298,49 | 0,00 | 250,86 |
| 01-01-068-03 | 3 | 23111,56 | 1931,96 | 21179,60 | 2156,61 | 0,00 | 306,66 |
| 01-01-068-04 | 4 | 27143,41 | 2882,19 | 24261,22 | 2486,78 | 0,00 | 426,36 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-068-05 | к расценке 01-01-068-01 | 5865,72 | 465,70 | 5400,02 | 535,70 | 0,00 | 73,92 |
| 01-01-068-06 | к расценке 01-01-068-02 | 7445,51 | 626,47 | 6819,04 | 681,43 | 0,00 | 99,44 |
| 01-01-068-07 | к расценке 01-01-068-03 | 8145,84 | 797,20 | 7348,64 | 743,22 | 0,00 | 126,54 |
| 01-01-068-08 | к расценке 01-01-068-04 | 6749,40 | 809,17 | 5940,23 | 605,72 | 0,00 | 119,7 |

27

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 01-01-069. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках

Измеритель: 1 км траншей

Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

| 01-01-069-01 | 1 | 32766,25 | 1915,01 | 30851,24 | 3080,83 | 0,00 | 303,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-069-02 | 2 | 38658,63 | 2641,15 | 36017,48 | 3630,85 | 0,00 | 419,23 |
| 01-01-069-03 | 3 | 41144,65 | 3325,27 | 37819,38 | 3848,45 | 0,00 | 527,82 |
| 01-01-069-04 | 4 | 39316,79 | 4346,41 | 34970,38 | 3584,05 | 0,00 | 642,96 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-069-05 | к расценке 01-01-069-01 | 5721,53 | 441,38 | 5280,15 | 525,63 | 0,00 | 70,06 |
| 01-01-069-06 | к расценке 01-01-069-02 | 6558,49 | 548,16 | 6010,33 | 603,86 | 0,00 | 87,01 |
| 01-01-069-07 | к расценке 01-01-069-03 | 6288,68 | 675,11 | 5613,57 | 567,66 | 0,00 | 107,16 |
| 01-01-069-08 | к расценке 01-01-069-04 | 5342,00 | 678,16 | 4663,84 | 475,11 | 0,00 | 100,32 |

Таблица 01-01-070. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках

Измеритель: 1 км траншей

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

| 01-01-070-01 | 1 | 46450,64 | 2783,53 | 43667,11 | 4364,26 | 0,00 | 441,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-070-02 | 2 | 54817,84 | 3822,90 | 50994,94 | 5144,35 | 0,00 | 606,81 |
| 01-01-070-03 | 3 | 58274,11 | 4797,58 | 53476,53 | 5448,93 | 0,00 | 761,52 |
| 01-01-070-04 | 4 | 55649,48 | 6195,95 | 49453,53 | 5067,04 | 0,00 | 916,56 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-070-05 | к расценке 01-01-070-01 | 7081,25 | 619,35 | 6461,90 | 643,24 | 0,00 | 98,31 |
| 01-01-070-06 | к расценке 01-01-070-02 | 8092,73 | 754,61 | 7338,12 | 737,12 | 0,00 | 119,78 |
| 01-01-070-07 | к расценке 01-01-070-03 | 8370,26 | 955,21 | 7415,05 | 750,78 | 0,00 | 151,62 |
| 01-01-070-08 | к расценке 01-01-070-04 | 7221,10 | 940,18 | 6280,92 | 643,11 | 0,00 | 139,08 |

Таблица 01-01-071. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³

Измеритель: 1 км трубопровода

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³ для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

| 01-01-071-01 | 1 | 40577,18 | 2631,89 | 37945,29 | 3600,49 | 0,00 | 417,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-071-02 | 2 | 46068,03 | 3623,57 | 42444,46 | 4048,01 | 0,00 | 575,17 |
| 01-01-071-03 | 3 | 48775,23 | 3837,14 | 44938,09 | 4307,11 | 0,00 | 609,07 |
| 01-01-071-04 | 4 | 47728,02 | 5987,87 | 41740,15 | 4008,90 | 0,00 | 885,78 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-071-05 | к расценке 01-01-071-01 | 6845,78 | 601,40 | 6244,38 | 583,97 | 0,00 | 95,46 |
| 01-01-071-06 | к расценке 01-01-071-02 | 7476,28 | 719,71 | 6756,57 | 633,96 | 0,00 | 114,24 |
| 01-01-071-07 | к расценке 01-01-071-03 | 7557,99 | 910,22 | 6647,77 | 629,05 | 0,00 | 144,48 |
| 01-01-071-08 | к расценке 01-01-071-04 | 6608,61 | 909,02 | 5699,59 | 544,32 | 0,00 | 134,47 |

28

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 01-01-072. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³

Измеритель: 1 км траншей

Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³ для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

| 01-01-072-01 | 1 | 34824,01 | 2503,49 | 32320,52 | 3752,15 | 0,00 | 397,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-072-02 | 2 | 40827,39 | 3499,78 | 37327,61 | 4474,92 | 0,00 | 555,52 |
| 01-01-072-03 | 3 | 43761,06 | 4442,26 | 39318,80 | 4923,97 | 0,00 | 705,12 |
| 01-01-072-04 | 4 | 44668,44 | 5910,81 | 38757,63 | 5066,40 | 0,00 | 874,38 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-072-05 | к расценке 01-01-072-01 | 5946,74 | 587,41 | 5359,33 | 591,46 | 0,00 | 93,24 |
| 01-01-072-06 | к расценке 01-01-072-02 | 6752,00 | 712,66 | 6039,34 | 698,12 | 0,00 | 113,12 |
| 01-01-072-07 | к расценке 01-01-072-03 | 7065,86 | 904,11 | 6161,75 | 733,25 | 0,00 | 143,51 |
| 01-01-072-08 | к расценке 01-01-072-04 | 6687,73 | 909,36 | 5778,37 | 702,01 | 0,00 | 134,52 |

Таблица 01-01-073. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках

Измеритель: 1 км траншей

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

| 01-01-073-01 | 1 | 59386,61 | 3388,64 | 55997,97 | 5589,49 | 0,00 | 537,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-073-02 | 2 | 69922,66 | 4449,38 | 65473,28 | 6598,18 | 0,00 | 706,25 |
| 01-01-073-03 | 3 | 74865,21 | 5630,69 | 69234,52 | 7044,11 | 0,00 | 893,76 |
| 01-01-073-04 | 4 | 68345,14 | 6357,78 | 61987,36 | 6350,35 | 0,00 | 940,5 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-073-05 | к расценке 01-01-073-01 | 7932,17 | 498,33 | 7433,84 | 741,50 | 0,00 | 79,1 |
| 01-01-073-06 | к расценке 01-01-073-02 | 9031,52 | 633,59 | 8397,93 | 844,79 | 0,00 | 100,57 |
| 01-01-073-07 | к расценке 01-01-073-03 | 9278,96 | 761,29 | 8517,67 | 866,01 | 0,00 | 120,84 |
| 01-01-073-08 | к расценке 01-01-073-04 | 8666,92 | 847,70 | 7819,22 | 802,50 | 0,00 | 125,4 |

Таблица 01-01-074. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³

Измеритель: 1 км траншей

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³ для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

| 01-01-074-01 | 1 | 54126,92 | 3203,42 | 50923,50 | 4807,15 | 0,00 | 508,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-074-02 | 2 | 60551,46 | 4163,04 | 56388,42 | 5350,81 | 0,00 | 660,8 |
| 01-01-074-03 | 3 | 64874,11 | 5332,13 | 59541,98 | 5682,84 | 0,00 | 846,37 |
| 01-01-074-04 | 4 | 59517,18 | 6111,18 | 53406,00 | 5114,25 | 0,00 | 904,02 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-074-05 | к расценке 01-01-074-01 | 10041,74 | 517,10 | 9524,64 | 907,38 | 0,00 | 82,08 |
| 01-01-074-06 | к расценке 01-01-074-02 | 10986,95 | 660,74 | 10326,21 | 985,62 | 0,00 | 104,88 |
| 01-01-074-07 | к расценке 01-01-074-03 | 8125,61 | 697,66 | 7427,95 | 707,95 | 0,00 | 110,74 |
| 01-01-074-08 | к расценке 01-01-074-04 | 7486,94 | 779,16 | 6707,78 | 643,91 | 0,00 | 115,26 |

29

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 01-01-075. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³

Измеритель: 1 км траншей

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³ для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

| 01-01-075-01 | 1 | 44203,73 | 3055,94 | 41147,79 | 4799,73 | 0,00 | 485,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-075-02 | 2 | 51674,10 | 3711,46 | 47962,64 | 5781,62 | 0,00 | 589,12 |
| 01-01-075-03 | 3 | 56043,26 | 5203,99 | 50839,27 | 6378,94 | 0,00 | 826,03 |
| 01-01-075-04 | 4 | 55289,02 | 6018,70 | 49270,32 | 6464,33 | 0,00 | 890,34 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-075-05 | к расценке 01-01-075-01 | 5895,48 | 503,50 | 5391,98 | 635,65 | 0,00 | 79,92 |
| 01-01-075-06 | к расценке 01-01-075-02 | 6827,44 | 635,04 | 6192,40 | 761,01 | 0,00 | 100,8 |
| 01-01-075-07 | к расценке 01-01-075-03 | 7018,42 | 740,38 | 6278,04 | 798,80 | 0,00 | 117,52 |
| 01-01-075-08 | к расценке 01-01-075-04 | 6818,54 | 840,00 | 5978,54 | 781,62 | 0,00 | 124,26 |

Таблица 01-01-076. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³

Измеритель: 1 км траншей

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³ для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

| 01-01-076-01 | 1 | 49968,26 | 4720,46 | 45247,80 | 3940,95 | 0,00 | 749,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-076-02 | 2 | 56275,16 | 6207,77 | 50067,39 | 4372,45 | 0,00 | 985,36 |
| 01-01-076-03 | 3 | 61699,86 | 8230,57 | 53469,29 | 4737,26 | 0,00 | 1306,44 |
| 01-01-076-04 | 4 | 62208,35 | 10473,00 | 51735,35 | 4644,74 | 0,00 | 1549,26 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-076-05 | к расценке 01-01-076-01 | 6126,43 | 564,48 | 5561,95 | 484,66 | 0,00 | 89,6 |
| 01-01-076-06 | к расценке 01-01-076-02 | 6752,73 | 726,14 | 6026,59 | 529,99 | 0,00 | 115,26 |
| 01-01-076-07 | к расценке 01-01-076-03 | 6977,43 | 896,99 | 6080,44 | 539,74 | 0,00 | 142,38 |
| 01-01-076-08 | к расценке 01-01-076-04 | 6811,70 | 1069,43 | 5742,27 | 507,28 | 0,00 | 158,2 |

Таблица 01-01-077. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³

Измеритель: 1 км траншей

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³ для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

| 01-01-077-01 | 1 | 47962,78 | 4545,45 | 43417,33 | 5003,31 | 0,00 | 721,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-077-02 | 2 | 56151,21 | 6039,94 | 50111,27 | 5953,70 | 0,00 | 958,72 |
| 01-01-077-03 | 3 | 61786,06 | 8015,99 | 53770,07 | 6662,80 | 0,00 | 1272,38 |
| 01-01-077-04 | 4 | 65486,15 | 10372,81 | 55113,34 | 7145,65 | 0,00 | 1534,44 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-077-05 | к расценке 01-01-077-01 | 6606,95 | 650,35 | 5956,60 | 688,08 | 0,00 | 103,23 |
| 01-01-077-06 | к расценке 01-01-077-02 | 7836,61 | 860,83 | 6975,78 | 847,79 | 0,00 | 136,64 |
| 01-01-077-07 | к расценке 01-01-077-03 | 8151,31 | 1067,85 | 7083,46 | 889,64 | 0,00 | 169,5 |
| 01-01-077-08 | к расценке 01-01-077-04 | 7904,56 | 1286,97 | 6617,59 | 851,25 | 0,00 | 190,38 |

30

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 01-01-078. Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов

Измеритель: 1 км траншей

Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром:

| 01-01-078-01 | до 300 мм, глубина траншеи | 52587,54 | 4178,55 | 25203,04 | 2895,17 | 23205,95 | 673,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,2 м |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-078-02 | до 600 мм, глубина траншеи | 60092,25 | 4381,42 | 32504,88 | 3677,81 | 23205,95 | 706,68 |
|  | 1,4 м |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-078-03 | до 800 мм, глубина траншеи | 68159,59 | 4562,77 | 40390,87 | 4522,56 | 23205,95 | 735,93 |
|  | 1,6 м |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-078-04 | до 1000 мм, глубина траншеи | 76226,93 | 4744,12 | 48276,86 | 5366,30 | 23205,95 | 765,18 |
|  | 1,8 м |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-078-05 | до 1200 мм, глубина траншеи | 92953,00 | 5114,07 | 64632,98 | 7121,79 | 23205,95 | 824,85 |
|  | 2,2 м |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-078-06 | до 1400 мм, глубина траншеи | 99224,38 | 5251,90 | 70766,53 | 7778,02 | 23205,95 | 847,08 |
|  | 2,3 м |  |  |  |  |  |  |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-078-07 | к расценке 01-01-078-01 | 5090,53 | 81,96 | 5008,57 | 536,63 | 0,00 | 13,22 |
| 01-01-078-08 | к расценке 01-01-078-02 | 5749,40 | 97,28 | 5652,12 | 605,58 | 0,00 | 15,69 |
| 01-01-078-09 | к расценке 01-01-078-03 | 6318,47 | 111,91 | 6206,56 | 664,99 | 0,00 | 18,05 |
| 01-01-078-10 | к расценке 01-01-078-04 | 6793,61 | 119,23 | 6674,38 | 715,11 | 0,00 | 19,23 |
| 01-01-078-11 | к расценке 01-01-078-05 | 7552,77 | 134,60 | 7418,17 | 794,80 | 0,00 | 21,71 |
| 01-01-078-12 | к расценке 01-01-078-06 | 7852,17 | 141,92 | 7710,25 | 826,10 | 0,00 | 22,89 |

Таблица 01-01-079. Рытье траншей на болотах одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ при работе с понтона

Измеритель: 1000 м³ грунта

| 01-01-079-01 | Рытье траншей на болотах | 43083,70 | 1650,70 | 37952,39 | 4182,15 | 3480,61 | 257,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одноковшовыми экскаваторами с |  |  |  |  |  |  |
|  | ковшом вместимостью 0,65 м³ при |  |  |  |  |  |  |
|  | работе с понтона |  |  |  |  |  |  |

Таблица 01-01-080. Устройство траншей на болотах методом взрыва

Измеритель: 1000 м³ грунта

| 01-01-080-01 | Устройство траншей глубиной 2,5 | 35262,48 | 3466,85 | 8399,01 | 508,00 | 23396,62 | 517,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м на болотах методом взрыва |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-080-02 | При изменении глубины траншеи | 1894,43 | 375,20 | 661,72 | 43,72 | 857,51 | 56 |
|  | на каждые 0,5 м добавлять или |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать к расценке 01-01-080- |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 01-01-081. Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов:

| 01-01-081-01 | 1 | 4649,64 | 172,50 | 4477,14 | 474,18 | 0,00 | 27,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-081-02 | 2 | 5388,38 | 273,13 | 5115,25 | 542,07 | 0,00 | 43,7 |
| 01-01-081-03 | 3 | 7303,94 | 485,75 | 6818,19 | 724,00 | 0,00 | 77,72 |
| 01-01-081-04 | 4 | 9173,97 | 697,90 | 8476,07 | 900,88 | 0,00 | 103,24 |
| 01-01-081-05 | 5 | 12318,09 | 611,64 | 11706,45 | 1241,00 | 0,00 | 90,48 |
| 01-01-081-06 | 6 | 13999,18 | 643,01 | 13356,17 | 1417,76 | 0,00 | 95,12 |

31

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 01-01-082. Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов:

| 01-01-082-01 | 1 | 4743,86 | 188,50 | 4555,36 | 484,79 | 0,00 | 30,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-082-02 | 2 | 5822,33 | 277,88 | 5544,45 | 590,34 | 0,00 | 44,46 |
| 01-01-082-03 | 3 | 7365,62 | 453,38 | 6912,24 | 736,46 | 0,00 | 72,54 |
| 01-01-082-04 | 4 | 9771,00 | 674,15 | 9096,85 | 969,57 | 0,00 | 100,62 |
| 01-01-082-05 | 5 | 13470,82 | 606,22 | 12864,60 | 1367,64 | 0,00 | 90,48 |
| 01-01-082-06 | 6 | 14893,66 | 652,85 | 14240,81 | 1515,09 | 0,00 | 97,44 |

Таблица 01-01-083. Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов

Измеритель: 1000 м³ грунта

Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов:

| 01-01-083-01 | 1-3 | 5218,71 | 0,00 | 5218,71 | 555,06 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-083-02 | 4-6 | 5195,03 | 22,11 | 5172,92 | 549,89 | 0,00 | 3,78 |

Таблица 01-01-084. Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал

Измеритель: 1000 м³ грунта

Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов:

| 01-01-084-01 | 1 | 6355,49 | 219,24 | 6136,25 | 677,85 | 0,00 | 34,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-084-02 | 2 | 7133,50 | 299,74 | 6833,76 | 752,10 | 0,00 | 46,4 |
| 01-01-084-03 | 3 | 7987,12 | 427,14 | 7559,98 | 829,36 | 0,00 | 66,12 |
| 01-01-084-04 | 4 | 9158,41 | 619,49 | 8538,92 | 934,11 | 0,00 | 91,64 |
| 01-01-084-05 | 5 | 11389,45 | 559,73 | 10829,72 | 1173,08 | 0,00 | 82,8 |
| 01-01-084-06 | 6 | 12565,50 | 595,96 | 11969,54 | 1295,25 | 0,00 | 88,16 |

Таблица 01-01-085. Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы

Измеритель: 1000 м³ грунта

Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов:

| 01-01-085-01 | 1 | 4631,36 | 137,39 | 4493,97 | 477,89 | 0,00 | 20,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-085-02 | 2 | 5636,55 | 183,19 | 5453,36 | 580,26 | 0,00 | 27,84 |
| 01-01-085-03 | 3 | 7074,07 | 266,53 | 6807,54 | 724,92 | 0,00 | 39,78 |
| 01-01-085-04 | 4 | 8613,98 | 352,76 | 8261,22 | 879,93 | 0,00 | 52,65 |
| 01-01-085-05 | 5 | 12258,51 | 357,51 | 11901,00 | 1264,08 | 0,00 | 53,36 |
| 01-01-085-06 | 6 | 14175,15 | 404,14 | 13771,01 | 1464,43 | 0,00 | 60,32 |

Таблица 01-01-086. Разработка грунта бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450

л.с.)

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью:

| 01-01-086-01 | 303 кВт (410 л.с.), группа | 487,03 | 0,00 | 487,03 | 24,98 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-086-02 | 303 кВт (410 л.с.), группа | 519,50 | 0,00 | 519,50 | 26,65 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-086-03 | 303 кВт (410 л.с.), группа | 551,97 | 0,00 | 551,97 | 28,31 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |

32

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 01-01-086-04 | 303 кВт (410 л.с.), группа | 2110,47 | 0,00 | 2110,47 | 108,25 | 0,00 | 0 |  |
|  | грунтов 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-086-05 | 340 кВт (450 л.с.), группа | 570,19 | 0,00 | 570,19 | 26,65 | 0,00 | 0 |  |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-086-06 | 340 кВт (450 л.с.), группа | 605,82 | 0,00 | 605,82 | 28,31 | 0,00 | 0 |  |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-086-07 | 340 кВт (450 л.с.), группа | 712,73 | 0,00 | 712,73 | 33,31 | 0,00 | 0 |  |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-086-08 | 340 кВт (450 л.с.), группа | 2530,21 | 0,00 | 2530,21 | 118,24 | 0,00 | 0 |  |
|  | грунтов 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-086-09 | к расценке 01-01-086-01 | 389,62 | 0,00 | 389,62 | 19,98 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-086-10 | к расценке 01-01-086-02 | 422,09 | 0,00 | 422,09 | 21,65 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-086-11 | к расценке 01-01-086-03 | 454,56 | 0,00 | 454,56 | 23,32 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-086-12 | к расценке 01-01-086-04 | 876,65 | 0,00 | 876,65 | 44,97 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-086-13 | к расценке 01-01-086-05 | 427,64 | 0,00 | 427,64 | 19,98 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-086-14 | к расценке 01-01-086-06 | 463,28 | 0,00 | 463,28 | 21,65 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-086-15 | к расценке 01-01-086-07 | 498,91 | 0,00 | 498,91 | 23,32 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-086-16 | к расценке 01-01-086-08 | 997,83 | 0,00 | 997,83 | 46,63 | 0,00 | 0 |  |

Таблица 01-01-087. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303; 340

кВт (410; 450 л.с.)

Измеритель: 1000 м³ грунта

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

| 01-01-087-01 | 303 кВт (410 л.с.), группа | 292,22 | 0,00 | 292,22 | 14,99 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-087-02 | 303 кВт (410 л.с.), группа | 324,69 | 0,00 | 324,69 | 16,65 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-087-03 | 303 кВт (410 л.с.), группа | 357,16 | 0,00 | 357,16 | 18,32 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-087-04 | 340 кВт (450 л.с.), группа | 320,73 | 0,00 | 320,73 | 14,99 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-087-05 | 340 кВт (450 л.с.), группа | 356,37 | 0,00 | 356,37 | 16,65 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-087-06 | 340 кВт (450 л.с.), группа | 392,00 | 0,00 | 392,00 | 18,32 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-087-07 | к расценке 01-01-087-01 | 97,41 | 0,00 | 97,41 | 5,00 | 0,00 | 0 |
| 01-01-087-08 | к расценке 01-01-087-02 | 129,87 | 0,00 | 129,87 | 6,66 | 0,00 | 0 |
| 01-01-087-09 | к расценке 01-01-087-03 | 129,87 | 0,00 | 129,87 | 6,66 | 0,00 | 0 |
| 01-01-087-10 | к расценке 01-01-087-04 | 106,91 | 0,00 | 106,91 | 5,00 | 0,00 | 0 |
| 01-01-087-11 | к расценке 01-01-087-05 | 142,55 | 0,00 | 142,55 | 6,66 | 0,00 | 0 |
| 01-01-087-12 | к расценке 01-01-087-06 | 142,55 | 0,00 | 142,55 | 6,66 | 0,00 | 0 |

Таблица 01-01-088. Планировка площадей бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.)

Измеритель: 1000 м² спланированной поверхности за 1 проход бульдозера

Планировка площадей бульдозерами мощностью:

| 01-01-088-01 | 303 кВт (410 л.с.) | 23,61 | 0,00 | 23,61 | 1,21 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-088-02 | 340 кВт (450 л.с.) | 25,92 | 0,00 | 25,92 | 1,21 | 0,00 | 0 |

33

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Подраздел 1.7. РАЗРАБОТКА ГРУНТА И УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖЕЙ В ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Таблица 01-01-093. Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1; 0,65; 0,4; 0,25 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта

Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью:

| 01-01-093-01 | 2,5 | м³ в грунтах группы 1 |  | 2037,23 | 24,89 | 2012,34 | 215,61 | 0,00 |  | 3,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-093-02 | 2,5 | м³ в грунтах группы 2 |  | 2618,52 | 31,94 | 2586,58 | 277,13 | 0,00 |  | 5,03 |
| 01-01-093-03 | 2,5 | м³ в грунтах группы 3 |  | 3340,27 | 40,83 | 3299,44 | 353,51 | 0,00 |  | 6,43 |
| 01-01-093-04 | 2,5 | м³ в грунтах группы 4 |  | 4374,98 | 53,28 | 4321,70 | 463,04 | 0,00 |  | 8,39 |
| 01-01-093-05 | 2,5 | м³ в сухих сыпучих |  | 3636,22 | 44,70 | 3591,52 | 384,81 | 0,00 |  | 7,04 |
|  | барханных и дюнных песках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-093-06 | 1 (1-1,75) м³ в грунтах группы |  |  | 2017,62 | 46,29 | 1971,33 | 192,40 | 0,00 |  | 7,29 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-093-07 | 1 (1-1,75) м³ в грунтах группы |  |  | 2391,10 | 50,23 | 2340,87 | 228,47 | 0,00 |  | 7,91 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-093-08 | 1 (1-1,75) м³ в грунтах группы |  |  | 3111,64 | 65,66 | 3045,98 | 297,29 | 0,00 |  | 10,34 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-093-09 | 1 (1-1,75) м³ в грунтах группы |  |  | 4223,97 | 88,39 | 4135,58 | 403,63 | 0,00 |  | 13,92 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-093-10 | 1 (1-1,75) м³ в сухих сыпучих |  |  | 3127,94 | 65,66 | 3062,28 | 298,88 | 0,00 |  | 10,34 |
|  | барханных и дюнных песках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-093-11 | 0,65 |  | (0,5-0,8) м³ в грунтах | 3909,30 | 80,90 | 3828,40 | 367,70 | 0,00 |  | 12,74 |
|  | группы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-093-12 | 0,65 |  | (0,5-0,8) м³ в грунтах | 4956,87 | 102,68 | 4854,19 | 466,22 | 0,00 |  | 16,17 |
|  | группы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-093-13 | 0,65 |  | (0,5-0,8) м³ в грунтах | 6370,82 | 131,89 | 6238,93 | 599,22 | 0,00 |  | 20,77 |
|  | группы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-093-14 | 0,65 |  | (0,5-0,8) м³ в грунтах | 7701,80 | 159,58 | 7542,22 | 724,39 | 0,00 |  | 25,13 |
|  | группы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-093-15 | 0,65 |  | (0,5-0,8) м³ в сухих | 4525,39 | 93,66 | 4431,73 | 425,65 | 0,00 |  | 14,75 |
|  | сыпучих барханных и дюнных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | песках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-093-16 | 0,4 | (0,3-0,4) м³ в грунтах |  | 4567,12 | 58,29 | 4508,83 | 528,81 | 0,00 |  | 9,18 |
|  | группы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-093-17 | 0,4 | (0,3-0,4) м³ в грунтах |  | 5878,30 | 74,93 | 5803,37 | 680,64 | 0,00 |  | 11,8 |
|  | группы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-093-18 | 0,4 | (0,3-0,4) м³ в грунтах |  | 7973,16 | 101,92 | 7871,24 | 923,16 | 0,00 |  | 16,05 |
|  | группы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-093-19 | 0,4 | (0,3-0,4) м³ в сухих |  | 6959,05 | 88,39 | 6870,66 | 805,81 | 0,00 |  | 13,92 |
|  | сыпучих барханных и дюнных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | песках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-093-20 | 0,25 |  | м³ в грунтах группы 1 | 4849,76 | 74,80 | 4774,96 | 715,11 | 0,00 |  | 11,78 |
| 01-01-093-21 | 0,25 |  | м³ в грунтах группы 2 | 6727,06 | 103,38 | 6623,68 | 991,98 | 0,00 |  | 16,28 |
| 01-01-093-22 | 0,25 |  | м³ в грунтах группы 3 | 8669,49 | 133,35 | 8536,14 | 1278,40 | 0,00 |  | 21 |
| 01-01-093-23 | 0,25 |  | м³ в сухих сыпучих | 7003,39 | 107,89 | 6895,50 | 1032,69 | 0,00 |  | 16,99 |
|  | барханных и дюнных песках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 01-01-094. Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л

Измеритель: 1000 м³ грунта

Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов:

| 01-01-094-01 | 1 | 7972,87 | 0,00 | 7972,87 | 1119,91 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-094-02 | 2 | 10874,55 | 0,00 | 10874,55 | 1527,42 | 0,00 | 0 |

34

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 01-01-095. Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах с наличием воды

Измеритель: 1000 м³ грунта

Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах с наличием воды, группа грунтов:

| 01-01-095-01 | 1 | 9433,10 | 0,00 | 9433,10 | 1324,97 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-095-02 | 2 | 13405,61 | 0,00 | 13405,61 | 1882,82 | 0,00 | 0 |

Таблица 01-01-096. Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л

Измеритель: 1000 м³ грунта

Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов:

| 01-01-096-01 | 1 | 9059,47 | 0,00 | 9059,47 | 1272,40 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-096-02 | 2 | 12679,62 | 0,00 | 12679,62 | 1780,74 | 0,00 | 0 |

Таблица 01-01-097. Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л

Измеритель: 1000 м³ грунта

Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов:

| 01-01-097-01 | 1 | 10868,39 | 0,00 | 10868,39 | 1526,40 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-097-02 | 2 | 15402,04 | 0,00 | 15402,04 | 2163,00 | 0,00 | 0 |

Таблица 01-01-098. Устройство каналов двухроторными экскаваторами

Измеритель: 1000 м³ грунта

Устройство двухроторными экскаваторами каналов сечением:

| 01-01-098-01 | до 1,6 м², группа грунтов 1 | 4793,47 | 0,00 | 4793,47 | 374,73 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-098-02 | до 1,6 м², группа грунтов 2 | 5723,40 | 0,00 | 5723,40 | 446,33 | 0,00 | 0 |
| 01-01-098-03 | до 1,6 м², группа грунтов 3 | 7138,97 | 0,00 | 7138,97 | 555,33 | 0,00 | 0 |
| 01-01-098-04 | свыше 1,6 м², группа грунтов 1 | 3129,92 | 0,00 | 3129,92 | 246,64 | 0,00 | 0 |
| 01-01-098-05 | свыше 1,6 м², группа грунтов 2 | 3687,88 | 0,00 | 3687,88 | 289,60 | 0,00 | 0 |
| 01-01-098-06 | свыше 1,6 м², группа грунтов 3 | 4569,60 | 0,00 | 4569,60 | 357,49 | 0,00 | 0 |

Таблица 01-01-099. Устройство каналов шнекороторными экскаваторами

Измеритель: 1000 м³ грунта

Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением:

| 01-01-099-01 | до 4 м², группа грунтов 1 | 2840,38 | 0,00 | 2840,38 | 313,73 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-099-02 | до 4 м², группа грунтов 2 | 3564,94 | 0,00 | 3564,94 | 393,82 | 0,00 | 0 |
| 01-01-099-03 | до 4 м², группа грунтов 3 | 4886,90 | 0,00 | 4886,90 | 539,95 | 0,00 | 0 |
| 01-01-099-04 | до 10 м², группа грунтов 1 | 2192,60 | 0,00 | 2192,60 | 242,13 | 0,00 | 0 |
| 01-01-099-05 | до 10 м², группа грунтов 2 | 2458,91 | 0,00 | 2458,91 | 271,56 | 0,00 | 0 |
| 01-01-099-06 | до 10 м², группа грунтов 3 | 3279,44 | 0,00 | 3279,44 | 362,26 | 0,00 | 0 |
| 01-01-099-07 | до 15 м², группа грунтов 1 | 1545,67 | 0,00 | 1545,67 | 116,42 | 0,00 | 0 |
| 01-01-099-08 | до 15 м², группа грунтов 2 | 1921,25 | 0,00 | 1921,25 | 144,53 | 0,00 | 0 |
| 01-01-099-09 | до 15 м², группа грунтов 3 | 2654,69 | 0,00 | 2654,69 | 199,43 | 0,00 | 0 |
| 01-01-099-10 | до 25 м², группа грунтов 1 | 1010,65 | 0,00 | 1010,65 | 76,38 | 0,00 | 0 |
| 01-01-099-11 | до 25 м², группа грунтов 2 | 1308,28 | 0,00 | 1308,28 | 98,65 | 0,00 | 0 |
| 01-01-099-12 | до 25 м², группа грунтов 3 | 1779,52 | 0,00 | 1779,52 | 133,93 | 0,00 | 0 |

35

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 01-01-100. Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 79; 96; 132 кВт (108; 130; 180 л.с.)

Измеритель: 1000 м канала

Устройство каналов сечением свыше 0,75 м² без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью:

| 01-01-100-01 | 79 кВт (108 л.с.), группа | 680,21 |  | 381,70 | 298,51 | 42,00 | 0,00 |  | 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | грунтов 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-100-02 | 79 кВт (108 л.с.), группа | 967,67 |  | 381,70 | 585,97 | 82,44 | 0,00 |  | 55 |
|  | грунтов 3-4 и вязкие сыпучие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грунты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-100-03 | 96 кВт (130 л.с.), группа | 669,52 |  | 381,70 | 287,82 | 30,40 | 0,00 |  | 55 |
|  | грунтов 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-100-04 | 96 кВт (130 л.с.), группа | 941,28 |  | 381,70 | 559,58 | 59,11 | 0,00 |  | 55 |
|  | грунтов 3-4 и вязкие сыпучие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грунты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-100-05 | 132 кВт (180 л.с.), группа | 663,01 |  | 381,70 | 281,31 | 23,76 | 0,00 |  | 55 |
|  | грунтов 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-100-06 | 132 кВт (180 л.с.), группа | 927,59 |  | 381,70 | 545,89 | 46,10 | 0,00 |  | 55 |
|  | грунтов 3-4 и вязкие сыпучие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грунты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство каналов сечением до 0,75 м² без предварительного выравнивания трассы плужными |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | канавокопателями с трактором мощностью: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-100-07 | 79 кВт (108 л.с.), группа | 651,05 |  | 381,70 | 269,35 | 37,90 | 0,00 |  | 55 |
|  | грунтов 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-100-08 | 79 кВт (108 л.с.), группа | 910,35 |  | 381,70 | 528,65 | 74,38 | 0,00 |  | 55 |
|  | грунтов 3-4 и вязкие сыпучие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грунты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-100-09 | 96 кВт (130 л.с.), группа | 641,39 |  | 381,70 | 259,69 | 27,43 | 0,00 |  | 55 |
|  | грунтов 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-100-10 | 96 кВт (130 л.с.), группа | 882,20 |  | 381,70 | 500,50 | 53,17 | 0,00 |  | 55 |
|  | грунтов 3-4 и вязкие сыпучие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грунты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-100-11 | 132 кВт (180 л.с.), группа | 637,88 |  | 381,70 | 256,18 | 21,63 | 0,00 |  | 55 |
|  | грунтов 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-100-12 | 132 кВт (180 л.с.), группа | 875,65 |  | 381,70 | 493,95 | 41,71 | 0,00 |  | 55 |
|  | грунтов 3-4 и вязкие сыпучие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грунты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство каналов сечением свыше 0,75 м² с предварительным выравниванием трассы плужными |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | канавокопателями с трактором мощностью: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-100-13 | 79 кВт (108 л.с.), группа | 970,08 |  | 381,70 | 588,38 | 104,86 | 0,00 |  | 55 |
|  | грунтов 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-100-14 | 79 кВт (108 л.с.), группа | 1257,55 |  | 381,70 | 875,85 | 145,34 | 0,00 |  | 55 |
|  | грунтов 3-4 и вязкие сыпучие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грунты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-100-15 | 96 кВт (130 л.с.), группа | 959,39 |  | 381,70 | 577,69 | 93,22 | 0,00 |  | 55 |
|  | грунтов 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-100-16 | 96 кВт (130 л.с.), группа | 1231,15 |  | 381,70 | 849,45 | 121,94 | 0,00 |  | 55 |
|  | грунтов 3-4 и вязкие сыпучие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грунты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-100-17 | 132 кВт (180 л.с.), группа | 952,89 |  | 381,70 | 571,19 | 86,61 | 0,00 |  | 55 |
|  | грунтов 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-100-18 | 132 кВт (180 л.с.), группа | 1217,46 |  | 381,70 | 835,76 | 108,96 | 0,00 |  | 55 |
|  | грунтов 3-4 и вязкие сыпучие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грунты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство каналов сечением до 0,75 м² с предварительным выравниванием трассы плужными |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | канавокопателями с трактором мощностью: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-100-19 | 79 кВт (108 л.с.), группа | 940,92 |  | 381,70 | 559,22 | 100,76 | 0,00 |  | 55 |
|  | грунтов 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

36

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 01-01-100-20 | 79 кВт (108 л.с.), группа | 1200,23 | 381,70 | 818,53 | 137,20 | 0,00 | 55 |  |
|  | грунтов 3-4 и вязкие сыпучие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грунты |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-100-21 | 96 кВт (130 л.с.), группа | 931,26 | 381,70 | 549,56 | 90,31 | 0,00 | 55 |  |
|  | грунтов 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-100-22 | 96 кВт (130 л.с.), группа | 1174,90 | 381,70 | 793,20 | 116,03 | 0,00 | 55 |  |
|  | грунтов 3-4 и вязкие сыпучие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грунты |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-100-23 | 132 кВт (180 л.с.), группа | 927,76 | 381,70 | 546,06 | 84,46 | 0,00 | 55 |  |
|  | грунтов 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-100-24 | 132 кВт (180 л.с.), группа | 1165,52 | 381,70 | 783,82 | 104,58 | 0,00 | 55 |  |
|  | грунтов 3-4 и вязкие сыпучие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грунты |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 01-01-101. Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л.с.)

Измеритель: 1000 м³ грунта

Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л. с.):

| 01-01-101-01 | без предварительного | 3090,83 | 0,00 | 3090,83 | 276,58 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выравнивания трассы, группа |  |  |  |  |  |  |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-101-02 | без предварительного | 4942,76 | 0,00 | 4942,76 | 442,16 | 0,00 | 0 |
|  | выравнивания трассы, группа |  |  |  |  |  |  |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-101-03 | с предварительным | 3248,66 | 0,00 | 3248,66 | 298,85 | 0,00 | 0 |
|  | выравниванием трассы, группа |  |  |  |  |  |  |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-101-04 | с предварительным | 5100,60 | 0,00 | 5100,60 | 464,60 | 0,00 | 0 |
|  | выравниванием трассы, группа |  |  |  |  |  |  |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 01-01-102. Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами

Измеритель: 1000 м³ грунта

Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами, группа грунтов:

| 01-01-102-01 | 1 | 1404,74 | 191,61 | 1213,13 | 278,11 | 0,00 | 27,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-102-02 | 2 | 1872,09 | 281,28 | 1590,81 | 364,69 | 0,00 | 40,53 |
| 01-01-102-03 | 3 | 3114,18 | 448,12 | 2666,06 | 598,72 | 0,00 | 64,57 |

Таблица 01-01-103. Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами

Измеритель: 1000 м³ грунта

Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата:

| 01-01-103-01 | в одном направлении без | 736,44 | 0,00 | 736,44 | 79,47 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предварительного выравнивания |  |  |  |  |  |  |
|  | трассы, группа грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-103-02 | в одном направлении без | 1120,39 | 0,00 | 1120,39 | 120,90 | 0,00 | 0 |
|  | предварительного выравнивания |  |  |  |  |  |  |
|  | трассы, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-103-03 | в одном направлении без | 1763,23 | 0,00 | 1763,23 | 194,43 | 0,00 | 0 |
|  | предварительного выравнивания |  |  |  |  |  |  |
|  | трассы, группа грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-103-04 | в одном направлении с | 877,48 | 0,00 | 877,48 | 111,80 | 0,00 | 0 |
|  | предварительным выравниванием |  |  |  |  |  |  |
|  | трассы, группа грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-103-05 | в одном направлении с | 1261,43 | 0,00 | 1261,43 | 153,18 | 0,00 | 0 |
|  | предварительным выравниванием |  |  |  |  |  |  |
|  | трассы, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |

37

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 01-01-103-06 | в одном направлении с | 1903,98 | 0,00 | 1903,98 | 226,69 | 0,00 | 0 |  |
|  | предварительным выравниванием |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трассы, группа грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-103-07 | в двух направлениях без | 402,29 | 0,00 | 402,29 | 43,41 | 0,00 | 0 |  |
|  | предварительного выравнивания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трассы, группа грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-103-08 | в двух направлениях без | 652,58 | 0,00 | 652,58 | 70,42 | 0,00 | 0 |  |
|  | предварительного выравнивания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трассы, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-103-09 | в двух направлениях без | 1207,62 | 0,00 | 1207,62 | 134,47 | 0,00 | 0 |  |
|  | предварительного выравнивания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трассы, группа грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-103-10 | в двух направлениях с | 543,33 | 0,00 | 543,33 | 75,75 | 0,00 | 0 |  |
|  | предварительным выравниванием |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трассы, группа грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-103-11 | в двух направлениях с | 793,61 | 0,00 | 793,61 | 102,76 | 0,00 | 0 |  |
|  | предварительным выравниванием |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трассы, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-103-12 | в двух направлениях с | 1348,37 | 0,00 | 1348,37 | 166,63 | 0,00 | 0 |  |
|  | предварительным выравниванием |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трассы, группа грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 01-01-104. Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами

Измеритель: 1000 м³ грунта

Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата:

| 01-01-104-01 | в одном направлении без | 919,90 | 0,00 | 919,90 | 99,26 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предварительного выравнивания |  |  |  |  |  |  |
|  | трассы, группа грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-104-02 | в одном направлении без | 1400,82 | 0,00 | 1400,82 | 151,16 | 0,00 | 0 |
|  | предварительного выравнивания |  |  |  |  |  |  |
|  | трассы, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-104-03 | в одном направлении без | 2166,83 | 0,00 | 2166,83 | 237,98 | 0,00 | 0 |
|  | предварительного выравнивания |  |  |  |  |  |  |
|  | трассы, группа грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-104-04 | в одном направлении с | 1060,93 | 0,00 | 1060,93 | 131,60 | 0,00 | 0 |
|  | предварительным выравниванием |  |  |  |  |  |  |
|  | трассы, группа грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-104-05 | в одном направлении с | 1541,85 | 0,00 | 1541,85 | 183,48 | 0,00 | 0 |
|  | предварительным выравниванием |  |  |  |  |  |  |
|  | трассы, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-104-06 | в одном направлении с | 2307,66 | 0,00 | 2307,66 | 270,25 | 0,00 | 0 |
|  | предварительным выравниванием |  |  |  |  |  |  |
|  | трассы, группа грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-104-07 | в двух направлениях без | 501,88 | 0,00 | 501,88 | 54,16 | 0,00 | 0 |
|  | предварительного выравнивания |  |  |  |  |  |  |
|  | трассы, группа грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-104-08 | в двух направлениях без | 815,07 | 0,00 | 815,07 | 87,95 | 0,00 | 0 |
|  | предварительного выравнивания |  |  |  |  |  |  |
|  | трассы, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-104-09 | в двух направлениях без | 1478,87 | 0,00 | 1478,87 | 163,74 | 0,00 | 0 |
|  | предварительного выравнивания |  |  |  |  |  |  |
|  | трассы, группа грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-104-10 | в двух направлениях с | 642,92 | 0,00 | 642,92 | 86,47 | 0,00 | 0 |
|  | предварительным выравниванием |  |  |  |  |  |  |
|  | трассы, группа грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-104-11 | в двух направлениях с | 956,10 | 0,00 | 956,10 | 120,29 | 0,00 | 0 |
|  | предварительным выравниванием |  |  |  |  |  |  |
|  | трассы, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |

38

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 01-01-104-12 | в двух направлениях с | 1619,70 | 0,00 | 1619,70 | 196,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | предварительным выравниванием |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трассы, группа грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 01-01-105. Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3; 4,5; 7; 8; 10 и 15 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м³ при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов:

| 01-01-105-01 | 1 |  | 2115,08 | 33,59 | 2081,49 | 339,72 |  | 0,00 |  | 5,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-105-02 | 2 |  | 2329,64 | 37,27 | 2292,37 | 374,46 |  | 0,00 |  | 5,87 |
| 01-01-105-03 | сухие сыпучие барханные |  | 2727,63 | 22,35 | 2705,28 | 442,49 |  | 0,00 |  | 3,52 |
|  | пески |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м³ при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-04 | к расценке 01-01-105-01 |  | 1167,74 | 20,76 | 1146,98 | 188,96 |  | 0,00 |  | 3,27 |
| 01-01-105-05 | к расценке 01-01-105-02 |  | 1270,27 | 22,67 | 1247,60 | 205,53 |  | 0,00 |  | 3,57 |
| 01-01-105-06 | к расценке 01-01-105-03 |  | 1435,15 | 12,89 | 1422,26 | 234,30 |  | 0,00 |  | 2,03 |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м³ при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-07 | к расценке 01-01-105-01 |  | 114,79 | 2,10 | 112,69 | 18,56 |  | 0,00 |  | 0,33 |
| 01-01-105-08 | к расценке 01-01-105-02 |  | 136,90 | 2,48 | 134,42 | 22,14 |  | 0,00 |  | 0,39 |
| 01-01-105-09 | к расценке 01-01-105-03 |  | 165,72 | 1,52 | 164,20 | 27,05 |  | 0,00 |  | 0,24 |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м³ при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1 м, добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-10 | к расценке 01-01-105-07 |  | 58,17 | 1,02 | 57,15 | 9,41 |  | 0,00 |  | 0,16 |
| 01-01-105-11 | к расценке 01-01-105-08 |  | 67,95 | 1,14 | 66,81 | 11,01 |  | 0,00 |  | 0,18 |
| 01-01-105-12 | к расценке 01-01-105-09 |  | 83,66 | 0,76 | 82,90 | 13,66 |  | 0,00 |  | 0,12 |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м³ при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-13 | 1 |  | 2555,66 | 27,94 | 2527,72 | 305,29 |  | 0,00 |  | 4,4 |
| 01-01-105-14 | 2 |  | 2944,52 | 32,64 | 2911,88 | 350,69 |  | 0,00 |  | 5,14 |
| 01-01-105-15 | сухие сыпучие барханные |  | 3547,81 | 20,07 | 3527,74 | 423,07 |  | 0,00 |  | 3,16 |
|  | пески |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м³ при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-16 | к расценке 01-01-105-13 |  | 1469,12 | 17,72 | 1451,40 | 170,95 |  | 0,00 |  | 2,79 |
| 01-01-105-17 | к расценке 01-01-105-14 |  | 1703,61 | 20,51 | 1683,10 | 198,24 |  | 0,00 |  | 3,23 |
| 01-01-105-18 | к расценке 01-01-105-15 |  | 1927,68 | 11,68 | 1916,00 | 225,67 |  | 0,00 |  | 1,84 |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м³ при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-19 | к расценке 01-01-105-13 |  | 155,57 | 1,91 | 153,66 | 18,10 |  | 0,00 |  | 0,3 |
| 01-01-105-20 | к расценке 01-01-105-14 |  | 170,17 | 2,10 | 168,07 | 19,80 |  | 0,00 |  | 0,33 |
| 01-01-105-21 | к расценке 01-01-105-15 |  | 231,96 | 1,46 | 230,50 | 27,15 |  | 0,00 |  | 0,23 |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м³ при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1 м, добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-22 | к расценке 01-01-105-19 |  | 77,72 | 0,89 | 76,83 | 9,05 |  | 0,00 |  | 0,14 |
| 01-01-105-23 | к расценке 01-01-105-20 |  | 86,26 | 1,02 | 85,24 | 10,04 |  | 0,00 |  | 0,16 |
| 01-01-105-24 | к расценке 01-01-105-21 |  | 116,01 | 0,76 | 115,25 | 13,57 |  | 0,00 |  | 0,12 |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м³ при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-25 | 1 |  | 1956,03 | 17,59 | 1938,44 | 225,00 |  | 0,00 |  | 2,77 |
| 01-01-105-26 | 2 |  | 2247,20 | 20,45 | 2226,75 | 257,31 |  | 0,00 |  | 3,22 |
| 01-01-105-27 | сухие сыпучие барханные |  | 2730,08 | 12,70 | 2717,38 | 312,19 |  | 0,00 |  | 2 |
|  | пески |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

39

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций |  | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы |  | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика |  | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход |  | труда |  |
|  |  |  |  | труда |  | оплата |  |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, |  | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |  |
|  |  |  |  | рабочих |  | труда |  |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  | материалов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м³ при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-28 | к расценке 01-01-105-25 |  | 1101,05 | 11,05 | 1090,00 | 121,89 | 0,00 |  | 1,74 |  |
| 01-01-105-29 | к расценке 01-01-105-26 |  | 1305,40 | 13,08 | 1292,32 | 144,51 | 0,00 |  | 2,06 |  |
| 01-01-105-30 | к расценке 01-01-105-27 |  | 1464,00 | 7,30 | 1456,70 | 162,89 | 0,00 |  | 1,15 |  |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м³ при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-31 | к расценке 01-01-105-25 |  | 163,77 | 1,91 | 161,86 | 18,10 | 0,00 |  | 0,3 |  |
| 01-01-105-32 | к расценке 01-01-105-26 |  | 179,13 | 2,10 | 177,03 | 19,80 | 0,00 |  | 0,33 |  |
| 01-01-105-33 | к расценке 01-01-105-27 |  | 244,24 | 1,46 | 242,78 | 27,15 | 0,00 |  | 0,23 |  |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м³ при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1 м, добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-34 | к расценке 01-01-105-31 |  | 80,55 | 0,89 | 79,66 | 8,91 | 0,00 |  | 0,14 |  |
| 01-01-105-35 | к расценке 01-01-105-32 |  | 90,80 | 1,02 | 89,78 | 10,04 | 0,00 |  | 0,16 |  |
| 01-01-105-36 | к расценке 01-01-105-33 |  | 122,15 | 0,76 | 121,39 | 13,57 | 0,00 |  | 0,12 |  |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м³ при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-37 | 1 |  | 1956,98 | 18,22 | 1938,76 | 208,32 | 0,00 |  | 2,87 |  |
| 01-01-105-38 | 2 |  | 2278,26 | 21,53 | 2256,73 | 240,86 | 0,00 |  | 3,39 |  |
| 01-01-105-39 | сухие сыпучие барханные |  | 2772,04 | 13,46 | 2758,58 | 292,17 | 0,00 |  | 2,12 |  |
|  | пески |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м³ при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-40 | к расценке 01-01-105-37 |  | 1114,92 | 11,68 | 1103,24 | 112,84 | 0,00 |  | 1,84 |  |
| 01-01-105-41 | к расценке 01-01-105-38 |  | 1338,41 | 13,97 | 1324,44 | 135,46 | 0,00 |  | 2,2 |  |
| 01-01-105-42 | к расценке 01-01-105-39 |  | 1507,88 | 7,87 | 1500,01 | 153,42 | 0,00 |  | 1,24 |  |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м³ при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-43 | к расценке 01-01-105-37 |  | 160,64 | 1,65 | 158,99 | 16,26 | 0,00 |  | 0,26 |  |
| 01-01-105-44 | к расценке 01-01-105-38 |  | 178,87 | 1,91 | 176,96 | 18,10 | 0,00 |  | 0,3 |  |
| 01-01-105-45 | к расценке 01-01-105-39 |  | 248,87 | 1,40 | 247,47 | 25,31 | 0,00 |  | 0,22 |  |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м³ при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1 м, добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-46 | к расценке 01-01-105-43 |  | 79,63 | 0,83 | 78,80 | 8,06 | 0,00 |  | 0,13 |  |
| 01-01-105-47 | к расценке 01-01-105-44 |  | 89,37 | 0,89 | 88,48 | 9,05 | 0,00 |  | 0,14 |  |
| 01-01-105-48 | к расценке 01-01-105-45 |  | 123,68 | 0,64 | 123,04 | 12,58 | 0,00 |  | 0,1 |  |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м³ при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-49 | 1 |  | 1712,47 | 13,72 | 1698,75 | 162,16 | 0,00 |  | 2,16 |  |
| 01-01-105-50 | 2 |  | 2032,09 | 16,51 | 2015,58 | 191,22 | 0,00 |  | 2,6 |  |
| 01-01-105-51 | сухие сыпучие барханные |  | 2466,53 | 10,48 | 2456,05 | 231,45 | 0,00 |  | 1,65 |  |
|  | пески |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м³ при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-52 | к расценке 01-01-105-49 |  | 615,80 | 5,33 | 610,47 | 55,85 | 0,00 |  | 0,84 |  |
| 01-01-105-53 | к расценке 01-01-105-50 |  | 707,76 | 6,10 | 701,66 | 64,20 | 0,00 |  | 0,96 |  |
| 01-01-105-54 | к расценке 01-01-105-51 |  | 757,50 | 3,30 | 754,20 | 69,00 | 0,00 |  | 0,52 |  |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м³ при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-55 | к расценке 01-01-105-49 |  | 143,59 | 1,40 | 142,19 | 13,01 | 0,00 |  | 0,22 |  |
| 01-01-105-56 | к расценке 01-01-105-50 |  | 162,32 | 1,59 | 160,73 | 14,71 | 0,00 |  | 0,25 |  |
| 01-01-105-57 | к расценке 01-01-105-51 |  | 214,30 | 1,02 | 213,28 | 19,51 | 0,00 |  | 0,16 |  |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м³ при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1 м, добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-58 | к расценке 01-01-105-55 |  | 73,40 | 0,76 | 72,64 | 6,65 | 0,00 |  | 0,12 |  |

40

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций |  | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика |  | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, |  | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 01-01-105-59 | к расценке 01-01-105-56 |  | 82,74 | 0,83 | 81,91 | 7,49 | 0,00 | 0,13 |  |
| 01-01-105-60 | к расценке 01-01-105-57 |  | 122,60 | 0,51 | 122,09 | 11,17 | 0,00 | 0,08 |  |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м³ при |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-61 | 1 |  | 2698,09 | 13,84 | 2684,25 | 152,98 | 0,00 | 2,18 |  |
| 01-01-105-62 | 2 |  | 3045,11 | 15,62 | 3029,49 | 171,36 | 0,00 | 2,46 |  |
| 01-01-105-63 | сухие сыпучие барханные |  | 3755,93 | 10,29 | 3745,64 | 209,28 | 0,00 | 1,62 |  |
|  | пески |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м³ при |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-64 | к расценке 01-01-105-61 |  | 1015,81 | 5,78 | 1010,03 | 53,60 | 0,00 | 0,91 |  |
| 01-01-105-65 | к расценке 01-01-105-62 |  | 1139,26 | 6,54 | 1132,72 | 60,11 | 0,00 | 1,03 |  |
| 01-01-105-66 | к расценке 01-01-105-63 |  | 1178,70 | 3,18 | 1175,52 | 62,38 | 0,00 | 0,5 |  |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м³ при |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-67 | к расценке 01-01-105-61 |  | 140,51 | 0,70 | 139,81 | 7,42 | 0,00 | 0,11 |  |
| 01-01-105-68 | к расценке 01-01-105-62 |  | 177,85 | 0,95 | 176,90 | 9,39 | 0,00 | 0,15 |  |
| 01-01-105-69 | к расценке 01-01-105-63 |  | 280,31 | 0,70 | 279,61 | 14,84 | 0,00 | 0,11 |  |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м³ при |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1 м, добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-70 | к расценке 01-01-105-67 |  | 68,86 | 0,38 | 68,48 | 3,63 | 0,00 | 0,06 |  |
| 01-01-105-71 | к расценке 01-01-105-68 |  | 88,89 | 0,44 | 88,45 | 4,69 | 0,00 | 0,07 |  |
| 01-01-105-72 | к расценке 01-01-105-69 |  | 140,19 | 0,38 | 139,81 | 7,42 | 0,00 | 0,06 |  |

Таблица 01-01-106. Разравнивание кавальеров бульдозерами мощностью 59; 79; 96 кВт

(80; 108; 130 л.с.)

Измеритель: 1000 м³ грунта

Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью:

| 01-01-106-01 | 59 кВт | (80 л.с.), группа грунтов | 775,65 | 0,00 | 775,65 | 128,94 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-106-02 | 59 кВт | (80 л.с.), группа грунтов | 1009,10 | 0,00 | 1009,10 | 167,74 | 0,00 | 0 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-106-03 | 59 кВт | (80 л.с.), группа грунтов | 1182,30 | 0,00 | 1182,30 | 196,53 | 0,00 | 0 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-106-04 | 79 кВт | (108 л.с.), группа | 637,22 | 0,00 | 637,22 | 96,40 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-106-05 | 79 кВт | (108 л.с.), группа | 729,25 | 0,00 | 729,25 | 110,32 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-106-06 | 79 кВт | (108 л.с.), группа | 938,73 | 0,00 | 938,73 | 142,01 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-106-07 | 96 кВт | (130 л.с.), группа | 499,72 | 0,00 | 499,72 | 62,19 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-106-08 | 96 кВт | (130 л.с.), группа | 538,08 | 0,00 | 538,08 | 66,96 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-106-09 | 96 кВт | (130 л.с.), группа | 576,44 | 0,00 | 576,44 | 71,74 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-106-10 | к расценке 01-01-106-01 |  | 675,02 | 0,00 | 675,02 | 112,21 | 0,00 | 0 |
| 01-01-106-11 | к расценке 01-01-106-02 |  | 843,43 | 0,00 | 843,43 | 140,20 | 0,00 | 0 |
| 01-01-106-12 | к расценке 01-01-106-03 |  | 1009,10 | 0,00 | 1009,10 | 167,74 | 0,00 | 0 |
| 01-01-106-13 | к расценке 01-01-106-04 |  | 556,58 | 0,00 | 556,58 | 84,20 | 0,00 | 0 |
| 01-01-106-14 | к расценке 01-01-106-05 |  | 604,79 | 0,00 | 604,79 | 91,49 | 0,00 | 0 |
| 01-01-106-15 | к расценке 01-01-106-06 |  | 653,87 | 0,00 | 653,87 | 98,92 | 0,00 | 0 |
| 01-01-106-16 | к расценке 01-01-106-07 |  | 315,39 | 0,00 | 315,39 | 39,25 | 0,00 | 0 |
| 01-01-106-17 | к расценке 01-01-106-08 |  | 328,17 | 0,00 | 328,17 | 40,84 | 0,00 | 0 |
| 01-01-106-18 | к расценке 01-01-106-09 |  | 340,96 | 0,00 | 340,96 | 42,43 | 0,00 | 0 |

41

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 01-01-107. Устройство временных оросителей канавокопателями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.)

Измеритель: 1000 м оросителя

| 01-01-107-01 | Устройство временных | 102,91 | 46,78 | 56,13 | 8,62 | 0,00 | 6,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оросителей канавокопателями с |  |  |  |  |  |  |
|  | трактором мощностью 59 кВт (80 |  |  |  |  |  |  |
|  | л.с.) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 01-01-108. Планировка дна и откосов выемки, гребня и откосов насыпи прицепными грейдерами

Измеритель: 1000 м² спланированной поверхности

Планировка прицепными грейдерами:

| 01-01-108-01 | средними дна и откосов | 58,71 | 0,00 | 58,71 | 14,32 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выемки, группа грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-108-02 | средними дна и откосов | 85,89 | 0,00 | 85,89 | 20,95 | 0,00 | 0 |
|  | выемки, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-108-03 | средними гребня и откосов | 54,36 | 0,00 | 54,36 | 13,26 | 0,00 | 0 |
|  | насыпи, группа грунтов 1-3 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-108-04 | тяжелыми дна и откосов | 34,66 | 0,00 | 34,66 | 7,95 | 0,00 | 0 |
|  | выемки, группа грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-108-05 | тяжелыми дна и откосов | 51,39 | 0,00 | 51,39 | 11,78 | 0,00 | 0 |
|  | выемки, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-108-06 | тяжелыми гребня и откосов | 31,08 | 0,00 | 31,08 | 7,12 | 0,00 | 0 |
|  | насыпи, группа грунтов 1-3 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 01-01-109. Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами

Измеритель: 1000 м² спланированной поверхности

Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов:

| 01-01-109-01 | 1-2 | 1880,28 | 39,94 | 1840,34 | 176,76 | 0,00 | 6,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-109-02 | 3-4 | 3028,14 | 62,61 | 2965,53 | 284,82 | 0,00 | 9,86 |

Таблица 01-01-110. Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство

Измеритель: 1000 м² спланированной поверхности

Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство, группа грунтов:

| 01-01-110-01 | 1-2 | 2263,80 | 47,94 | 2215,86 | 212,82 | 0,00 | 7,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-110-02 | 3-4 | 3625,83 | 74,93 | 3550,90 | 341,05 | 0,00 | 11,8 |

Таблица 01-01-111. Планировка дна и откосов выработок вручную

Измеритель: 1000 м² спланированной поверхности

Планировка вручную:

| 01-01-111-01 | дна и откосов выемок каналов, | 600,31 | 600,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | группа грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-111-02 | дна и откосов выемок каналов, | 895,26 | 895,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 |
|  | группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-111-03 | дна и откосов выемок каналов, | 1499,04 | 1499,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 |
|  | группа грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-111-04 | дна и откосов выемок каналов, | 1998,72 | 1998,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 |
|  | группа грунтов 4 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-111-05 | гребня и откосов дамб и | 364,35 | 364,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,5 |
|  | земляных подушек, группа |  |  |  |  |  |  |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |

42

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 01-01-111-06 | гребня и откосов дамб и | 451,10 | 451,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 |  |
|  | земляных подушек, группа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-111-07 | гребня и откосов дамб и | 534,38 | 534,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 |  |
|  | земляных подушек, группа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-111-08 | гребня и откосов дамб и | 631,54 | 631,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 |  |
|  | земляных подушек, группа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грунтов 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 01-01-112. Планировка орошаемых площадей бескулисным способом

Измеритель: 1000 м³ грунта

Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:

| 01-01-112-01 | 3 | м³, группа грунтов 1 | 2721,94 | 15,06 | 2706,88 | 445,93 | 0,00 | 2,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-112-02 | 3 | м³, группа грунтов 2 | 3097,83 | 15,06 | 3082,77 | 507,86 | 0,00 | 2,35 |
| 01-01-112-03 | 3 | м³, сухие сыпучие барханные | 3685,40 | 15,06 | 3670,34 | 604,66 | 0,00 | 2,35 |
|  | и дюнные пески и сухие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пылеватые лессовидные суглинки |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-112-04 | 7 | м³, группа грунтов 1 | 2681,89 | 15,06 | 2666,83 | 298,21 | 0,00 | 2,35 |
| 01-01-112-05 | 7 | м³, группа грунтов 2 | 3157,34 | 15,06 | 3142,28 | 351,38 | 0,00 | 2,35 |
| 01-01-112-06 | 7 | м³, сухие сыпучие барханные | 3806,03 | 15,06 | 3790,97 | 423,92 | 0,00 | 2,35 |
|  | и дюнные пески и сухие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пылеватые лессовидные суглинки |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-112-07 | 8 | м³, группа грунтов 1 | 2394,34 | 15,06 | 2379,28 | 243,35 | 0,00 | 2,35 |
| 01-01-112-08 | 8 | м³, группа грунтов 2 | 2836,74 | 15,06 | 2821,68 | 288,60 | 0,00 | 2,35 |
| 01-01-112-09 | 8 | м³, сыпучие барханные и | 3545,97 | 15,06 | 3530,91 | 361,14 | 0,00 | 2,35 |
|  | дюнные пески и сухие пылеватые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лессовидные суглинки |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-112-10 | 10 м³, группа грунтов 1 |  | 2058,21 | 15,06 | 2043,15 | 186,93 | 0,00 | 2,35 |
| 01-01-112-11 | 10 м³, группа грунтов 2 |  | 2517,22 | 15,06 | 2502,16 | 228,93 | 0,00 | 2,35 |
| 01-01-112-12 | 10 м³, сухие сыпучие |  | 3169,43 | 15,06 | 3154,37 | 288,60 | 0,00 | 2,35 |
|  | барханные и дюнные пески и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сухие пылеватые лессовидные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | суглинки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-112-13 | к расценке 01-01-112-01 |  | 154,54 | 0,00 | 154,54 | 25,46 | 0,00 | 0 |
| 01-01-112-14 | к расценке 01-01-112-02 |  | 185,93 | 0,00 | 185,93 | 30,63 | 0,00 | 0 |
| 01-01-112-15 | к расценке 01-01-112-03 |  | 247,10 | 0,00 | 247,10 | 40,71 | 0,00 | 0 |
| 01-01-112-16 | к расценке 01-01-112-04 |  | 161,86 | 0,00 | 161,86 | 18,10 | 0,00 | 0 |
| 01-01-112-17 | к расценке 01-01-112-05 |  | 209,91 | 0,00 | 209,91 | 23,47 | 0,00 | 0 |
| 01-01-112-18 | к расценке 01-01-112-06 |  | 274,40 | 0,00 | 274,40 | 30,68 | 0,00 | 0 |
| 01-01-112-19 | к расценке 01-01-112-07 |  | 158,99 | 0,00 | 158,99 | 16,26 | 0,00 | 0 |
| 01-01-112-20 | к расценке 01-01-112-08 |  | 211,52 | 0,00 | 211,52 | 21,63 | 0,00 | 0 |
| 01-01-112-21 | к расценке 01-01-112-09 |  | 265,44 | 0,00 | 265,44 | 27,15 | 0,00 | 0 |
| 01-01-112-22 | к расценке 01-01-112-10 |  | 132,91 | 0,00 | 132,91 | 12,16 | 0,00 | 0 |
| 01-01-112-23 | к расценке 01-01-112-11 |  | 168,46 | 0,00 | 168,46 | 15,41 | 0,00 | 0 |
| 01-01-112-24 | к расценке 01-01-112-12 |  | 216,37 | 0,00 | 216,37 | 19,80 | 0,00 | 0 |

Таблица 01-01-113. Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 96; 118 кВт (80; 108; 130; 160 л.с.)

Измеритель: 1000 м³ грунта

Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью:

| 01-01-113-01 | 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов | 887,72 | 21,70 | 866,02 | 143,96 | 0,00 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-113-02 | 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов | 1134,59 | 27,59 | 1107,00 | 184,01 | 0,00 | 4,45 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-113-03 | 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов | 1603,86 | 35,40 | 1568,46 | 257,09 | 0,00 | 5,71 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |

43

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 01-01-113-04 | 79 кВт (108 л.с.), группа | 669,33 | 12,83 | 656,50 | 99,32 | 0,00 | 2,07 |  |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-113-05 | 79 кВт (108 л.с.), группа | 823,94 | 15,81 | 808,13 | 122,26 | 0,00 | 2,55 |  |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-113-06 | 79 кВт (108 л.с.), группа | 1072,54 | 17,92 | 1054,62 | 158,17 | 0,00 | 2,89 |  |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-113-07 | 96 кВт (130 л.с.), группа | 736,20 | 11,66 | 724,54 | 90,17 | 0,00 | 1,88 |  |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-113-08 | 96 кВт (130 л.с.), группа | 973,32 | 15,44 | 957,88 | 119,21 | 0,00 | 2,49 |  |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-113-09 | 96 кВт (130 л.с.), группа | 1212,45 | 16,62 | 1195,83 | 151,60 | 0,00 | 2,68 |  |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-113-10 | 118 кВт (160 л.с.), группа | 896,16 | 10,97 | 885,19 | 81,68 | 0,00 | 1,77 |  |
|  | грунтов 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-113-11 | 118 кВт (160 л.с.), группа | 1120,19 | 13,70 | 1106,49 | 102,10 | 0,00 | 2,21 |  |
|  | грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-113-12 | 118 кВт (160 л.с.), группа | 1401,09 | 15,44 | 1385,65 | 135,51 | 0,00 | 2,49 |  |
|  | грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-113-13 | к расценке 01-01-113-01 | 790,71 | 0,00 | 790,71 | 131,44 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-113-14 | к расценке 01-01-113-02 | 866,02 | 0,00 | 866,02 | 143,96 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-113-15 | к расценке 01-01-113-03 | 1024,16 | 0,00 | 1024,16 | 170,24 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-113-16 | к расценке 01-01-113-04 | 535,54 | 0,00 | 535,54 | 81,02 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-113-17 | к расценке 01-01-113-05 | 575,86 | 0,00 | 575,86 | 87,12 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-113-18 | к расценке 01-01-113-06 | 605,66 | 0,00 | 605,66 | 91,63 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-113-19 | к расценке 01-01-113-07 | 613,73 | 0,00 | 613,73 | 76,38 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-113-20 | к расценке 01-01-113-08 | 662,74 | 0,00 | 662,74 | 82,48 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-113-21 | к расценке 01-01-113-09 | 700,03 | 0,00 | 700,03 | 87,12 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-113-22 | к расценке 01-01-113-10 | 727,12 | 0,00 | 727,12 | 67,10 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-113-23 | к расценке 01-01-113-11 | 806,16 | 0,00 | 806,16 | 74,39 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-113-24 | к расценке 01-01-113-12 | 853,58 | 0,00 | 853,58 | 78,76 | 0,00 | 0 |  |

Таблица 01-01-114. Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 132 кВт

(180 л.с.)

Измеритель: 1000 м³ грунта

Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта на 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов:

| 01-01-114-01 | 1 | 881,66 | 10,56 | 871,10 | 78,76 | 0,00 | 1,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-114-02 | 2 | 1078,06 | 13,38 | 1064,68 | 96,27 | 0,00 | 2,14 |
| 01-01-114-03 | 3 | 1377,45 | 14,88 | 1362,57 | 131,19 | 0,00 | 2,38 |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-114-04 | к расценке 01-01-114-01 | 661,39 | 0,00 | 661,39 | 59,80 | 0,00 | 0 |
| 01-01-114-05 | к расценке 01-01-114-02 | 725,92 | 0,00 | 725,92 | 65,64 | 0,00 | 0 |
| 01-01-114-06 | к расценке 01-01-114-03 | 774,31 | 0,00 | 774,31 | 70,01 | 0,00 | 0 |

Таблица 01-01-115. Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами и автогрейдерами

Измеритель: 1000 м³ грунта

Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами:

| 01-01-115-01 | средними с перемещением | 4494,46 | 69,56 | 4424,90 | 1079,36 | 0,00 | 11,22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | грунта до 20 м |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-115-02 | средними, на каждые | 803,44 | 0,00 | 803,44 | 195,98 | 0,00 | 0 |
|  | последующие 10 м добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 01-01-115-01 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-115-03 | тяжелыми с перемещением | 3733,92 | 52,70 | 3681,22 | 843,92 | 0,00 | 8,5 |
|  | грунта до 20 м |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-115-04 | тяжелыми, на каждые | 589,23 | 0,00 | 589,23 | 135,08 | 0,00 | 0 |
|  | последующие 10 м добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 01-01-115-02 |  |  |  |  |  |  |

44

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Планировка орошаемых площадей автогрейдерами: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-115-05 | средними с перемещением | 3509,37 | 52,45 | 3456,92 | 373,40 | 0,00 | 8,46 |  |
|  | грунта до 20 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-115-06 | средними, на каждые | 576,97 | 0,00 | 576,97 | 62,32 | 0,00 | 0 |  |
|  | последующие 10 м добавлять к |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 01-01-115-03 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 01-01-116. Выравнивание поверхности поливного участка грейдерами и автогрейдерами

Измеритель: 1 га

Выравнивание поверхности поливного участка:

| 01-01-116-01 |  | прицепными грейдерами | 204,37 | 3,24 | 201,13 | 49,06 | 0,00 | 0,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средними к трактору мощностью |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | кВт (80 л.с.) |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-116-02 |  | прицепными грейдерами | 163,70 | 2,35 | 161,35 | 36,99 | 0,00 | 0,37 |
|  | тяжелыми к трактору мощностью |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 | кВт (108 л.с.) |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-116-03 |  | автогрейдерами средними к | 145,66 | 2,03 | 143,63 | 15,51 | 0,00 | 0,32 |
|  | трактору мощностью 99 кВт (135 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 01-01-117. Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками

Измеритель: 1 га

Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью:

| 01-01-117-01 | 59 | кВт (80 л.с.) при длине гона | 173,71 | 3,40 | 170,31 | 26,12 | 0,00 | 0,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 500 м в один проход |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-117-02 | 59 | кВт (80 л.с.) при длине гона | 292,14 | 3,40 | 288,74 | 44,29 | 0,00 | 0,54 |
|  | до 500 м в два прохода |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-117-03 | 59 | кВт (80 л.с.) при длине гона | 412,31 | 3,40 | 408,91 | 62,72 | 0,00 | 0,54 |
|  | до 500 м в три прохода |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-117-04 | 59 | кВт (80 л.с.) при длине гона | 147,77 | 3,40 | 144,37 | 22,14 | 0,00 | 0,54 |
|  | свыше 500 м в один проход |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-117-05 | 59 | кВт (80 л.с.) при длине гона | 248,92 | 3,40 | 245,52 | 37,66 | 0,00 | 0,54 |
|  | свыше 500 м в два прохода |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-117-06 | 59 | кВт (80 л.с.) при длине гона | 351,79 | 3,40 | 348,39 | 53,44 | 0,00 | 0,54 |
|  | свыше 500 м в три прохода |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-117-07 | 79 | кВт (108 л.с.) при длине | 124,76 | 1,97 | 122,79 | 17,25 | 0,00 | 0,31 |
|  | гона до 500 м в один проход |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-117-08 | 79 | кВт (108 л.с.) при длине | 211,32 | 1,97 | 209,35 | 29,41 | 0,00 | 0,31 |
|  | гона до 500 м в два прохода |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-117-09 | 79 | кВт (108 л.с.) при длине | 296,87 | 1,97 | 294,90 | 41,43 | 0,00 | 0,31 |
|  | гона до 500 м в три прохода |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-117-10 | 79 | кВт (108 л.с.) при длине | 105,64 | 1,97 | 103,67 | 14,56 | 0,00 | 0,31 |
|  | гона свыше 500 м в один проход |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-117-11 | 79 | кВт (108 л.с.) при длине | 179,11 | 1,97 | 177,14 | 24,89 | 0,00 | 0,31 |
|  | гона свыше 500 м в два прохода |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-117-12 | 79 | кВт (108 л.с.) при длине | 249,57 | 1,97 | 247,60 | 34,78 | 0,00 | 0,31 |
|  | гона свыше 500 м в три прохода |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 01-01-118. Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м³ на 1 га чека

Измеритель: 1000 м³ грунта

Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м³ на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:

| 01-01-118-01 | 3 м³, группа грунтов 1 | 3225,54 | 29,93 | 3195,61 | 553,08 | 0,00 | 4,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

45

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 01-01-118-02 | 3 м³, группа грунтов 2 | 3611,70 | 29,93 | 3581,77 | 617,71 | 0,00 | 4,67 |  |
| 01-01-118-03 | 3 м³, сухие пылеватые | 4384,13 | 29,93 | 4354,20 | 749,41 | 0,00 | 4,67 |  |
|  | лессовидные суглинки |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-118-04 | 7 м³, группа грунтов 1 | 3892,80 | 29,93 | 3862,87 | 482,84 | 0,00 | 4,67 |  |
| 01-01-118-05 | 7 м³, группа грунтов 2 | 4287,48 | 29,93 | 4257,55 | 529,03 | 0,00 | 4,67 |  |
| 01-01-118-06 | 7 м³, сухие пылеватые | 5304,12 | 29,93 | 5274,19 | 650,52 | 0,00 | 4,67 |  |
|  | лессовидные суглинки |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-118-07 | 8 м³, группа грунтов 1 | 3768,95 | 29,68 | 3739,27 | 437,74 | 0,00 | 4,63 |  |
| 01-01-118-08 | 8 м³, группа грунтов 2 | 4214,13 | 29,93 | 4184,20 | 485,78 | 0,00 | 4,67 |  |
| 01-01-118-09 | 8 м³, сухие пылеватые | 5131,49 | 29,93 | 5101,56 | 587,71 | 0,00 | 4,67 |  |
|  | лессовидные суглинки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-118-10 | к расценке 01-01-118-01 | 254,35 | 0,00 | 254,35 | 41,90 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-118-11 | к расценке 01-01-118-02 | 258,37 | 0,00 | 258,37 | 42,56 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-118-12 | к расценке 01-01-118-03 | 355,77 | 0,00 | 355,77 | 58,61 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-118-13 | к расценке 01-01-118-04 | 198,53 | 0,00 | 198,53 | 22,20 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-118-14 | к расценке 01-01-118-05 | 217,49 | 0,00 | 217,49 | 24,32 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-118-15 | к расценке 01-01-118-06 | 278,19 | 0,00 | 278,19 | 31,11 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-118-16 | к расценке 01-01-118-07 | 200,46 | 0,00 | 200,46 | 20,50 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-118-17 | к расценке 01-01-118-08 | 217,05 | 0,00 | 217,05 | 22,20 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-118-18 | к расценке 01-01-118-09 | 280,65 | 0,00 | 280,65 | 28,70 | 0,00 | 0 |  |

Таблица 01-01-119. Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м³ на 1 га чека

Измеритель: 1000 м³ грунта

Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м³ на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:

| 01-01-119-01 | 3 м³, группа грунтов 1 | 3528,18 | 29,93 | 3498,25 | 602,78 | 0,00 | 4,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-119-02 | 3 м³, группа грунтов 2 | 3951,36 | 29,93 | 3921,43 | 673,96 | 0,00 | 4,67 |
| 01-01-119-03 | 3 м³, сухие пылеватые | 4805,90 | 29,93 | 4775,97 | 818,65 | 0,00 | 4,67 |
|  | лессовидные суглинки |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-119-04 | 7 м³, группа грунтов 1 | 4268,35 | 29,93 | 4238,42 | 524,91 | 0,00 | 4,67 |
| 01-01-119-05 | 7 м³, группа грунтов 2 | 4704,76 | 29,93 | 4674,83 | 575,77 | 0,00 | 4,67 |
| 01-01-119-06 | 7 м³, сухие пылеватые | 5823,83 | 29,93 | 5793,90 | 708,76 | 0,00 | 4,67 |
|  | лессовидные суглинки |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-119-07 | 8 м³, группа грунтов 1 | 4131,42 | 29,93 | 4101,49 | 474,83 | 0,00 | 4,67 |
| 01-01-119-08 | 8 м³, группа грунтов 2 | 4623,35 | 29,93 | 4593,42 | 527,34 | 0,00 | 4,67 |
| 01-01-119-09 | 8 м³, сухие пылеватые | 5634,72 | 29,93 | 5604,79 | 639,28 | 0,00 | 4,67 |
|  | лессовидные суглинки |  |  |  |  |  |  |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-119-10 | к расценке 01-01-119-01 | 281,72 | 0,00 | 281,72 | 46,41 | 0,00 | 0 |
| 01-01-119-11 | к расценке 01-01-119-02 | 287,35 | 0,00 | 287,35 | 47,34 | 0,00 | 0 |
| 01-01-119-12 | к расценке 01-01-119-03 | 395,21 | 0,00 | 395,21 | 65,11 | 0,00 | 0 |
| 01-01-119-13 | к расценке 01-01-119-04 | 220,02 | 0,00 | 220,02 | 24,60 | 0,00 | 0 |
| 01-01-119-14 | к расценке 01-01-119-05 | 242,78 | 0,00 | 242,78 | 27,15 | 0,00 | 0 |
| 01-01-119-15 | к расценке 01-01-119-06 | 308,54 | 0,00 | 308,54 | 34,50 | 0,00 | 0 |
| 01-01-119-16 | к расценке 01-01-119-07 | 222,58 | 0,00 | 222,58 | 22,77 | 0,00 | 0 |
| 01-01-119-17 | к расценке 01-01-119-08 | 240,56 | 0,00 | 240,56 | 24,60 | 0,00 | 0 |
| 01-01-119-18 | к расценке 01-01-119-09 | 312,45 | 0,00 | 312,45 | 31,96 | 0,00 | 0 |

Таблица 01-01-120. Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 м³ до 900 м³ на 1 га чека

Измеритель: 1000 м³ грунта

Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 301 до 900 м³ на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:

| 01-01-120-01 | 3 м³, группа грунтов 1 | 3803,46 | 29,93 | 3773,53 | 647,88 | 0,00 | 4,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-120-02 | 3 м³, группа грунтов 2 | 4263,67 | 29,93 | 4233,74 | 725,14 | 0,00 | 4,67 |

46

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 01-01-120-03 | 3 м³, сухие пылеватые | 5182,60 | 29,93 | 5152,67 | 880,98 | 0,00 | 4,67 |  |
|  | лессовидные суглинки |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-120-04 | 7 м³, группа грунтов 1 | 4613,56 | 29,93 | 4583,63 | 563,26 | 0,00 | 4,67 |  |
| 01-01-120-05 | 7 м³, группа грунтов 2 | 5080,32 | 29,93 | 5050,39 | 617,94 | 0,00 | 4,67 |  |
| 01-01-120-06 | 7 м³, сухие пылеватые | 6299,28 | 29,93 | 6269,35 | 761,63 | 0,00 | 4,67 |  |
|  | лессовидные суглинки |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-120-07 | 8 м³, группа грунтов 1 | 4463,22 | 29,93 | 4433,29 | 508,89 | 0,00 | 4,67 |  |
| 01-01-120-08 | 8 м³, группа грунтов 2 | 4986,95 | 29,93 | 4957,02 | 564,67 | 0,00 | 4,67 |  |
| 01-01-120-09 | 8 м³, сухие пылеватые | 6092,33 | 29,93 | 6062,40 | 686,27 | 0,00 | 4,67 |  |
|  | лессовидные суглинки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-120-10 | к расценке 01-01-120-01 | 307,47 | 0,00 | 307,47 | 50,65 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-120-11 | к расценке 01-01-120-02 | 313,11 | 0,00 | 313,11 | 51,58 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-120-12 | к расценке 01-01-120-03 | 431,43 | 0,00 | 431,43 | 71,07 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-120-13 | к расценке 01-01-120-04 | 240,26 | 0,00 | 240,26 | 26,87 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-120-14 | к расценке 01-01-120-05 | 264,28 | 0,00 | 264,28 | 29,55 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-120-15 | к расценке 01-01-120-06 | 337,62 | 0,00 | 337,62 | 37,75 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-120-16 | к расценке 01-01-120-07 | 243,32 | 0,00 | 243,32 | 24,89 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-120-17 | к расценке 01-01-120-08 | 262,68 | 0,00 | 262,68 | 26,87 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-120-18 | к расценке 01-01-120-09 | 338,71 | 0,00 | 338,71 | 34,64 | 0,00 | 0 |  |

Таблица 01-01-121. Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м³ на 1 га чека

Измеритель: 1000 м³ грунта

Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м³ на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:

| 01-01-121-01 | 3 | м³, группа грунтов 1 | 4317,79 | 29,93 | 4287,86 | 733,00 | 0,00 | 4,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-121-02 | 3 | м³, группа грунтов 2 | 4850,44 | 29,93 | 4820,51 | 821,63 | 0,00 | 4,67 |
| 01-01-121-03 | 3 | м³, сухие пылеватые | 5907,01 | 29,93 | 5877,08 | 1000,11 | 0,00 | 4,67 |
|  | лессовидные суглинки |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-121-04 | 7 | м³, группа грунтов 1 | 5248,34 | 29,93 | 5218,41 | 634,25 | 0,00 | 4,67 |
| 01-01-121-05 | 7 | м³, группа грунтов 2 | 5814,99 | 29,93 | 5785,06 | 700,12 | 0,00 | 4,67 |
| 01-01-121-06 | 7 | м 3, сухие пылеватые | 7193,28 | 29,93 | 7163,35 | 861,65 | 0,00 | 4,67 |
|  | лессовидные суглинки |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-121-07 | 8 | м³, группа грунтов 1 | 5077,05 | 29,93 | 5047,12 | 571,68 | 0,00 | 4,67 |
| 01-01-121-08 | 8 | м³, группа грунтов 2 | 5696,17 | 29,93 | 5666,24 | 637,20 | 0,00 | 4,67 |
| 01-01-121-09 | 8 | м³, сухие пылеватые | 6959,16 | 29,93 | 6929,23 | 774,98 | 0,00 | 4,67 |
|  | лессовидные суглинки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-121-10 | к расценке 01-01-121-01 |  | 355,77 | 0,00 | 355,77 | 58,61 | 0,00 | 0 |
| 01-01-121-11 | к расценке 01-01-121-02 |  | 369,45 | 0,00 | 369,45 | 60,86 | 0,00 | 0 |
| 01-01-121-12 | к расценке 01-01-121-03 |  | 498,23 | 0,00 | 498,23 | 82,08 | 0,00 | 0 |
| 01-01-121-13 | к расценке 01-01-121-04 |  | 278,19 | 0,00 | 278,19 | 31,11 | 0,00 | 0 |
| 01-01-121-14 | к расценке 01-01-121-05 |  | 304,74 | 0,00 | 304,74 | 34,08 | 0,00 | 0 |
| 01-01-121-15 | к расценке 01-01-121-06 |  | 389,47 | 0,00 | 389,47 | 43,55 | 0,00 | 0 |
| 01-01-121-16 | к расценке 01-01-121-07 |  | 280,65 | 0,00 | 280,65 | 28,70 | 0,00 | 0 |
| 01-01-121-17 | к расценке 01-01-121-08 |  | 304,15 | 0,00 | 304,15 | 31,11 | 0,00 | 0 |
| 01-01-121-18 | к расценке 01-01-121-09 |  | 392,63 | 0,00 | 392,63 | 40,16 | 0,00 | 0 |

Таблица 01-01-122. Открытие и закрытие кулис

Измеритель: 1000 м³ грунта

Открытие кулис бульдозерами мощностью:

| 01-01-122-01 | 59 | кВт (80 л.с.) | 1024,16 | 0,00 | 1024,16 | 170,24 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-122-02 | 79 | кВт (108 л.с.) | 726,62 | 0,00 | 726,62 | 109,93 | 0,00 | 0 |
| 01-01-122-03 | 132 кВт (180 л.с.) |  | 822,71 | 0,00 | 822,71 | 74,39 | 0,00 | 0 |
|  | Закрытие кулис бульдозерами мощностью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-122-04 | до 59 кВт (80 л.с.) |  | 1265,14 | 0,00 | 1265,14 | 210,30 | 0,00 | 0 |

47

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 1. «Земляные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 01-01-122-05 | до 79 кВт (108 л.с.) | 1012,36 | 0,00 | 1012,36 | 153,15 | 0,00 | 0 |  |
| 01-01-122-06 | до 132 кВт (180 л.с.) | 919,50 | 0,00 | 919,50 | 83,14 | 0,00 | 0 |  |

Таблица 01-01-123. Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра в отвал

Измеритель: 1000 м траншей

Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра в отвал:

| 01-01-123-01 | группа грунтов 1 | 2685,12 | 0,00 | 2685,12 | 315,06 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-123-02 | группа грунтов 2 | 3270,51 | 0,00 | 3270,51 | 383,74 | 0,00 | 0 |
| 01-01-123-03 | в торфе, содержащем скрытую | 3489,75 | 0,00 | 3489,75 | 409,47 | 0,00 | 0 |
|  | пнистость свыше 0,5% |  |  |  |  |  |  |

Таблица 01-01-124. Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал

Измеритель: 1000 м³ грунта

Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал, глубина разработки:

| 01-01-124-01 | до 2,5 м, группа грунтов 1 | 3071,16 | 0,00 | 3071,16 | 276,07 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-124-02 | до 2,5 м, группа грунтов 2 | 3569,74 | 0,00 | 3569,74 | 320,89 | 0,00 | 0 |
| 01-01-124-03 | до 2,5 м, группа грунтов 3 | 4652,47 | 0,00 | 4652,47 | 418,22 | 0,00 | 0 |
| 01-01-124-04 | до 3,5 м, группа грунтов 1 | 2071,04 | 0,00 | 2071,04 | 186,17 | 0,00 | 0 |
| 01-01-124-05 | до 3,5 м, группа грунтов 2 | 2389,66 | 0,00 | 2389,66 | 214,81 | 0,00 | 0 |
| 01-01-124-06 | до 3,5 м, группа грунтов 3 | 2693,53 | 0,00 | 2693,53 | 242,13 | 0,00 | 0 |

Таблица 01-01-125. Уплотнение откосов каналов, уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³

Измеритель: 1000 м² уплотненной поверхности

| 01-01-125-01 | Уплотнение откосов каналов | 3422,31 | 0,00 | 3422,31 | 334,02 | 0,00 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | экскаваторами с ковшом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимостью 1 м³, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудованными вальцовыми |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трамбовками |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудованными трамбующими плитами: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-125-02 | при 6 ударах плиты | 5033,61 | 0,00 | 5033,61 | 491,28 | 0,00 |  | 0 |
| 01-01-125-03 | добавлять на каждый | 830,10 | 0,00 | 830,10 | 81,02 | 0,00 |  | 0 |
|  | последующий удар к расценке 01- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01-125-02 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 01-01-126. Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10%

Измеритель: 1000 м³ грунта

Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом ( в грузовом направлении) до 10% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью:

| 01-01-126-01 | 0,5 м³, группа грунтов 1-2 | 3430,94 | 0,00 | 3430,94 | 447,96 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-126-02 | 0,5 м³, группа грунтов 3-4 | 4789,03 | 0,00 | 4789,03 | 625,27 | 0,00 | 0 |
| 01-01-126-03 | 1,0 м³, группа грунтов 1-2 | 2823,38 | 0,00 | 2823,38 | 368,63 | 0,00 | 0 |
| 01-01-126-04 | 1,0 м³, группа грунтов 3-4 | 3681,12 | 0,00 | 3681,12 | 480,62 | 0,00 | 0 |
| 01-01-126-05 | При перемещении грунта на | 86,64 | 0,00 | 86,64 | 11,31 | 0,00 | 0 |
|  | каждые последующие 10 м |  |  |  |  |  |  |
|  | добавлять к расценкам 01-01-126- |  |  |  |  |  |  |
|  | 01, 01-01-126-02, 01-01-126-03, |  |  |  |  |  |  |
|  | 01-01-126-04 |  |  |  |  |  |  |

48