ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-13-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 13

ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Смоленск 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-13-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 13

ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ

Издание официальное

Смоленск 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Смоленская область ТЕР 81-02-13-2001 Часть 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Смоленск, 2014 – 20 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 13. «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии»

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Раздел 1. ФУТЕРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 13-01-001. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке

Измеритель: 1 м² площади футеровки

Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке:

| 13-01-001-01 | плиткой кислотоупорной | 162,66 | 32,11 | 7,60 | 1,38 | 122,95 | 3,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (керамической) толщиной 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-001-02 | плиткой кислотоупорной | 197,57 | 33,48 | 8,47 | 1,38 | 155,62 | 3,92 |
|  | (керамической) толщиной 35 мм |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-001-03 | плиткой камнелитой | 241,51 | 29,96 | 7,48 | 1,28 | 204,07 | 3,46 |
|  | диабазовой толщиной 18 мм |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-001-04 | плиткой камнелитой | 324,54 | 35,07 | 9,33 | 1,38 | 280,14 | 4,05 |
|  | диабазовой толщиной 30 мм |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-001-05 | изделиями фасонными | 293,10 | 27,51 | 11,46 | 1,88 | 254,13 | 3,31 |
|  | кислотоупорными керамическими |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной 50 мм |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-001-06 | изделиями фасонными | 434,30 | 29,58 | 14,18 | 1,98 | 390,54 | 3,56 |
|  | кислотоупорными керамическими |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной 70 мм |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-001-07 | кирпичом кислотоупорным | 239,53 | 33,98 | 11,58 | 1,98 | 193,97 | 3,87 |
|  | прямым плашмя |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-001-08 | кирпичом кислотоупорным | 383,36 | 52,33 | 18,76 | 3,16 | 312,27 | 5,96 |
|  | прямым на ребро |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-001-09 | кирпичом кислотоупорным | 708,05 | 80,42 | 33,65 | 5,93 | 593,98 | 9,16 |
|  | прямым в кирпич |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13-01-002. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»

Измеритель: 1 м² площади футеровки

Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»:

| 13-01-002-01 | плиткой кислотоупорной | 287,37 | 46,45 | 7,46 | 0,89 | 233,46 | 5,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (керамической) толщиной 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-002-02 | плиткой кислотоупорной | 346,10 | 48,35 | 9,19 | 0,89 | 288,56 | 5,36 |
|  | (керамической) толщиной 35 мм |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-002-03 | плиткой футеровочной из | 396,67 | 43,80 | 4,30 | 0,59 | 348,57 | 4,7 |
|  | графитопласта марки АТМ |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной 10 мм |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-002-04 | изделиями кислотоупорными | 456,93 | 54,03 | 8,95 | 1,09 | 393,95 | 5,99 |
|  | фасонными керамическими |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной 50 мм |  |  |  |  |  |  |

3

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 13. «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 13-01-002-05 | изделиями фасонными | 660,80 | 58,09 | 11,79 | 1,28 | 590,92 | 6,44 |  |
|  | кислотоупорными керамическими |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной 70 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-002-06 | кирпичом кислотоупорным | 474,82 | 55,20 | 9,19 | 1,28 | 410,43 | 6,12 |  |
|  | прямым плашмя |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-002-07 | кирпичом кислотоупорным | 811,39 | 90,56 | 16,02 | 1,88 | 704,81 | 10,04 |  |
|  | прямым на ребро |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-002-08 | кирпичом кислотоупорным | 1579,73 | 144,32 | 30,27 | 3,26 | 1405,14 | 16 |  |
|  | прямым в кирпич |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-002-09 | изделиями фасонными из | 7248,12 | 293,43 | 9,92 | 1,19 | 6944,77 | 34,36 |  |
|  | графита толщиной 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-002-10 | изделиями фасонными из | 13875,52 | 157,90 | 15,50 | 1,48 | 13702,12 | 18,49 |  |
|  | графита толщиной 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-002-11 | изделиями фасонными из | 27372,90 | 156,20 | 22,94 | 2,27 | 27193,76 | 17,55 |  |
|  | графита толщиной 200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-002-12 | изделиями фасонными из | 2644,92 | 293,43 | 9,92 | 1,19 | 2341,57 | 34,36 |  |
|  | угольного материала толщиной 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-002-13 | изделиями фасонными из | 4726,66 | 157,90 | 15,50 | 1,48 | 4553,26 | 18,49 |  |
|  | угольного материала толщиной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-002-14 | изделиями фасонными из | 9132,72 | 156,20 | 22,94 | 2,27 | 8953,58 | 17,55 |  |
|  | угольного материала толщиной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 мм |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13-01-003. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе

Измеритель: 1 м² площади футеровки

Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе:

| 13-01-003-01 | плиткой кислотоупорной | 109,72 | 26,27 | 6,74 | 1,38 | 76,71 | 3,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (керамической) толщиной 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-003-02 | плиткой кислотоупорной | 143,07 | 27,62 | 8,47 | 1,38 | 106,98 | 3,28 |
|  | (керамической) толщиной 35 мм |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-003-03 | изделиями кислотоупорными | 238,11 | 22,90 | 11,41 | 1,78 | 203,80 | 2,72 |
|  | фасонными керамическими |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной 50 мм |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-003-04 | изделиями кислотоупорными | 368,40 | 24,59 | 13,26 | 1,88 | 330,55 | 2,92 |
|  | фасонными керамическими |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной 70 мм |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-003-05 | кирпичом кислотоупорным | 174,60 | 24,71 | 13,38 | 1,98 | 136,51 | 2,74 |
|  | прямым плашмя |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-003-06 | кирпичом кислотоупорным | 293,24 | 45,28 | 19,36 | 2,96 | 228,60 | 5,02 |
|  | прямым на ребро |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-003-07 | кирпичом кислотоупорным | 550,93 | 67,11 | 33,01 | 5,43 | 450,81 | 7,44 |
|  | прямым в кирпич |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13-01-004. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке

Измеритель: 1 м² площади футеровки

Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке:

| 13-01-004-01 | плиткой кислотоупорной | 409,13 | 50,34 | 18,71 | 2,67 | 340,08 | 5,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (керамической) толщиной 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-004-02 | плиткой кислотоупорной | 479,33 | 53,64 | 20,56 | 2,77 | 405,13 | 5,85 |
|  | (керамической) толщиной 35 мм |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-004-03 | плиткой камнелитой | 473,59 | 46,22 | 14,26 | 2,57 | 413,11 | 5,04 |
|  | (диабазовой) прямоугольной |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной 18 мм |  |  |  |  |  |  |

4

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 13. «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 13-01-004-04 | плиткой камнелитой | 570,56 | 54,29 | 18,83 | 2,77 | 497,44 | 5,92 |  |
|  | (диабазовой) прямоугольной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной 30 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-004-05 | изделиями кислотоупорными | 600,52 | 58,14 | 24,37 | 3,85 | 518,01 | 6,34 |  |
|  | фасонными керамическими |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-004-06 | изделиями фасонными | 839,13 | 63,09 | 29,45 | 3,75 | 746,59 | 6,88 |  |
|  | кислотоупорными керамическими |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной 70 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-004-07 | кирпичом кислотоупорным | 652,65 | 52,82 | 27,71 | 3,75 | 572,12 | 5,76 |  |
|  | прямым плашмя |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-004-08 | кирпичом кислотоупорным | 1122,66 | 88,79 | 43,09 | 6,03 | 990,78 | 9,23 |  |
|  | прямым на ребро |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13-01-005. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку

Измеритель: 1 м² площади футеровки

Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку:

| 13-01-005-01 | плиткой кислотоупорной | 197,21 | 32,71 | 9,33 | 1,38 | 155,17 | 3,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (керамической) толщиной 35 мм |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-005-02 | кирпичом кислотоупорным | 240,13 | 31,06 | 13,82 | 1,78 | 195,25 | 3,49 |
|  | прямым плашмя |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-005-03 | кирпичом кислотоупорным | 391,07 | 47,44 | 19,36 | 2,96 | 324,27 | 5,33 |
|  | прямым на ребро |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-005-04 | кирпичом кислотоупорным | 755,17 | 74,67 | 39,69 | 5,53 | 640,81 | 8,39 |
|  | прямым в кирпич |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13-01-006. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементном растворе впустошовку

Измеритель: 1 м² площади футеровки

Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементном растворе впустошовку:

| 13-01-006-01 | плиткой кислотоупорной | 137,91 | 24,00 | 7,00 | 1,19 | 106,91 | 2,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (керамической) толщиной 35 мм |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-006-02 | кирпичом кислотоупорным | 164,06 | 19,84 | 9,76 | 1,58 | 134,46 | 2,2 |
|  | прямым плашмя |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-006-03 | кирпичом кислотоупорным | 291,36 | 33,28 | 17,15 | 2,47 | 240,93 | 3,69 |
|  | прямым на ребро |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-006-04 | кирпичом кислотоупорным | 564,52 | 51,32 | 34,56 | 4,94 | 478,64 | 5,69 |
|  | прямым в кирпич |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13-01-007. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке с одновременным заполнением швов замазкой «Арзамит-5»

Измеритель: 1 м² площади футеровки

Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке с одновременным заполнением швов замазкой «Арзамит-5»:

| 13-01-007-01 | плиткой кислотоупорной | 193,88 | 43,64 | 7,90 | 1,48 | 142,34 | 4,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (керамической) толщиной 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-007-02 | плиткой кислотоупорной | 245,42 | 45,66 | 9,64 | 1,48 | 190,12 | 5,2 |
|  | (керамической) толщиной 35 мм |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-007-03 | изделиями кислотоупорными | 371,33 | 39,69 | 13,49 | 1,98 | 318,15 | 4,52 |
|  | фасонными керамическими |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной 50 мм |  |  |  |  |  |  |
| 13-01-007-04 | изделиями кислотоупорными | 570,54 | 41,44 | 14,36 | 1,98 | 514,74 | 4,72 |
|  | фасонными керамическими |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной 70 мм |  |  |  |  |  |  |

5

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 13. «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 13-01-007-05 | кирпичом кислотоупорным | 346,77 | 42,23 | 12,64 | 1,98 | 291,90 | 4,81 |  |
|  | прямым плашмя |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2. КЛАДКА ИЗ КИСЛОТОУПОРНОГО КИРПИЧА И ФАСОННЫХ КИСЛОТОУПОРНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица 13-02-001. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий на силикатной кислотоупорной замазке

Измеритель: 1 м³ кладки

| 13-02-001-01 | Кладка из кислотоупорного | 2967,15 | 324,23 | 138,43 | 25,19 | 2504,49 | 37,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кирпича прямых сводов и |  |  |  |  |  |  |
|  | перегородок на силикатной |  |  |  |  |  |  |
|  | замазке |  |  |  |  |  |  |
| 13-02-001-02 | Кладка из изделий фасонных | 9555,77 | 125,51 | 129,47 | 20,75 | 9300,79 | 16,03 |
|  | кислотоупорных керамических |  |  |  |  |  |  |
|  | для опорных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | (колосниковые решетки) на |  |  |  |  |  |  |
|  | силикатной замазке |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13-02-002. Кладка из кислотоупорного кирпича на замазке «Арзамит-5»

Измеритель: 1 м³ кладки

| 13-02-002-01 | Кладка из кислотоупорного | 6630,38 |  | 663,73 | 166,08 | 31,42 |  | 5800,57 |  | 77,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кирпича на замазке «Арзамит-5» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. ПОКРЫТИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 13-03-001. Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-03-001-01 | битумной грунтовкой, первый | 184,46 |  | 63,45 | 9,42 | 0,10 |  | 111,59 |  | 7,43 |
|  | слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-03-001-02 | битумной грунтовкой, | 141,46 |  | 63,45 | 9,42 | 0,10 |  | 68,59 |  | 7,43 |
|  | последующий слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-03-001-03 | лаком БТ-577, первый слой | 191,45 |  | 46,28 | 11,33 | 0,10 |  | 133,84 |  | 5,2 |
| 13-03-001-04 | лаком БТ-577, последующий | 147,15 |  | 46,28 | 11,33 | 0,10 |  | 89,54 |  | 5,2 |
|  | слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-03-001-05 | лаком ХС-76, первый слой | 598,24 |  | 64,26 | 6,21 | 0,10 |  | 527,77 |  | 7,42 |
| 13-03-001-06 | лаком ХС-76, последующий | 439,91 |  | 64,26 | 6,21 | 0,10 |  | 369,44 |  | 7,42 |
|  | слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-03-001-07 | лаком ХВ-784, первый слой | 605,05 |  | 47,45 | 7,94 | 0,10 |  | 549,66 |  | 5,26 |
| 13-03-001-08 | лаком ХВ-784, последующий | 529,65 |  | 47,26 | 7,08 | 0,10 |  | 475,31 |  | 5,24 |
|  | слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-03-001-09 | лаком ХВ-784 с наполнителем, | 607,70 |  | 47,45 | 7,94 | 0,10 |  | 552,31 |  | 5,26 |
|  | первый слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-03-001-10 | лаком ХВ-784 с наполнителем, | 515,29 |  | 47,26 | 7,08 | 0,10 |  | 460,95 |  | 5,24 |
|  | последующий слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-03-001-11 | грунт-шпатлевкой ЭП-0010, | 870,39 |  | 47,08 | 9,42 | 0,10 |  | 813,89 |  | 5,22 |
|  | первый слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-03-001-12 | грунт-шпатлевкой ЭП-0010, | 600,27 |  | 46,90 | 9,42 | 0,10 |  | 543,95 |  | 5,2 |
|  | последующий слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-03-001-13 | компаундом ЭД-20, первый | 1582,06 |  | 74,19 | 11,15 | 0,10 |  | 1496,72 |  | 9,07 |
|  | слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-03-001-14 | компаундом ЭД-20, | 1515,68 |  | 79,51 | 11,15 | 0,10 |  | 1425,02 |  | 9,72 |
|  | последующий слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 13. «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 13-03-001-15 | органосиликатной | 1066,14 | 24,21 | 12,38 | 0,10 | 1029,55 | 2,72 |  |
|  | композицией ОС-12-01, первый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | слой |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-03-001-16 | органосиликатной | 1030,51 | 24,21 | 12,38 | 0,10 | 993,92 | 2,72 |  |
|  | композицией ОС-12-01, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последующий слой |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-03-001-17 | органосиликатной | 1150,60 | 24,21 | 12,38 | 0,10 | 1114,01 | 2,72 |  |
|  | композицией ОС-12-03, первый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | слой |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-03-001-18 | органосиликатной | 1112,11 | 24,21 | 12,38 | 0,10 | 1075,52 | 2,72 |  |
|  | композицией ОС-12-03, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последующий слой |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-03-001-19 | органосиликатной | 1579,63 | 24,21 | 12,38 | 0,10 | 1543,04 | 2,72 |  |
|  | композицией ОС-51-03, первый |  |  |  |  |  |  |  |
|  | слой |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-03-001-20 | органосиликатной | 1526,64 | 24,21 | 12,38 | 0,10 | 1490,05 | 2,72 |  |
|  | композицией ОС-51-03, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последующий слой |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13-03-002. Огрунтовка металлических поверхностей

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:

| 13-03-002-01 | грунтовкой ХС-068 | 422,64 | 34,89 | 10,28 | 0,10 | 377,47 | 3,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-03-002-02 | грунтовкой ФЛ-03К | 321,40 | 45,98 | 9,42 | 0,10 | 266,00 | 5,31 |
| 13-03-002-03 | грунтовкой ХС-059 | 446,71 | 46,16 | 10,28 | 0,10 | 390,27 | 5,33 |
| 13-03-002-04 | грунтовкой ГФ-021 | 244,44 | 45,98 | 9,42 | 0,10 | 189,04 | 5,31 |
| 13-03-002-05 | грунтовкой ГФ-0119 | 243,86 | 45,98 | 9,42 | 0,10 | 188,46 | 5,31 |
| 13-03-002-06 | грунтовкой ГФ-0163 | 189,85 | 45,98 | 9,42 | 0,10 | 134,45 | 5,31 |
| 13-03-002-07 | грунтовкой ВЛ-02 | 710,17 | 34,89 | 10,28 | 0,10 | 665,00 | 3,92 |
| 13-03-002-08 | грунтовкой ВЛ-023 | 554,60 | 34,89 | 9,42 | 0,10 | 510,29 | 3,92 |
| 13-03-002-09 | грунтовкой АК-070 | 798,69 | 34,89 | 10,28 | 0,10 | 753,52 | 3,92 |
| 13-03-002-10 | грунтовкой ЭП-057 | 1440,18 | 35,07 | 11,15 | 0,10 | 1393,96 | 3,94 |
| 13-03-002-11 | грунт-шпатлевкой ЭП-0010 | 596,50 | 41,30 | 9,42 | 0,10 | 545,78 | 4,64 |
| 13-03-002-12 | грунтовкой ЭП-0259 | 1165,58 | 41,30 | 9,42 | 0,10 | 1114,86 | 4,64 |
| 13-03-002-13 | грунтовкой ЭП-0199 | 774,39 | 41,30 | 9,42 | 0,10 | 723,67 | 4,64 |
| 13-03-002-14 | грунтовкой ЭД-20 | 1361,78 | 62,17 | 11,15 | 0,10 | 1288,46 | 7,6 |
| 13-03-002-15 | лаком БТ-577 | 138,30 | 34,80 | 11,15 | 0,10 | 92,35 | 3,91 |
| 13-03-002-16 | грунтовкой «Унигрэм» | 751,22 | 41,30 | 9,42 | 0,10 | 700,50 | 4,64 |
| 13-03-002-17 | грунтовкой «Цинар» | 1260,77 | 32,55 | 16,10 | 0,10 | 1212,12 | 4,1 |

Таблица 13-03-003. Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей:

| 13-03-003-01 | лаком ХВ-784 | 555,99 | 23,91 | 7,08 | 0,10 | 525,00 | 3,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-03-003-02 | лаком БТ-577 | 144,55 | 43,98 | 7,08 | 0,10 | 93,49 | 5,96 |
| 13-03-003-03 | краской БТ-177 серебристой | 257,10 | 27,08 | 12,19 | 0,10 | 217,83 | 3,67 |
| 13-03-003-04 | эмалью ХС-759 | 544,92 | 23,91 | 6,21 | 0,10 | 514,80 | 3,24 |
| 13-03-003-05 | эмалью ХВ-785 | 656,05 | 23,76 | 7,08 | 0,10 | 625,21 | 3,22 |
| 13-03-003-06 | эмалью ХВ-124 | 553,51 | 23,91 | 7,08 | 0,10 | 522,52 | 3,24 |
| 13-03-003-07 | эмалью ХВ-125 | 524,97 | 23,99 | 7,08 | 0,10 | 493,90 | 3,25 |
| 13-03-003-08 | эмалью ЭП-773 | 508,18 | 24,06 | 6,21 | 0,10 | 477,91 | 3,26 |
| 13-03-003-09 | эмалью ЭП-1236 | 1448,94 | 54,98 | 7,94 | 0,10 | 1386,02 | 7,45 |
| 13-03-003-10 | эмалью ЭП-1294 | 762,61 | 24,06 | 6,21 | 0,10 | 732,34 | 3,26 |
| 13-03-003-11 | грунт-шпатлевкой ЭП-0010 | 584,40 | 34,24 | 6,21 | 0,10 | 543,95 | 4,64 |
| 13-03-003-12 | органосиликатной | 1371,68 | 18,75 | 11,15 | 0,10 | 1341,78 | 2,54 |
|  | композицией ОС-51-03 |  |  |  |  |  |  |
| 13-03-003-13 | органосиликатной | 998,60 | 18,75 | 11,15 | 0,10 | 968,70 | 2,54 |
|  | композицией ОС-12-03 |  |  |  |  |  |  |
| 13-03-003-14 | лаком ХП-734 | 781,85 | 54,98 | 7,08 | 0,10 | 719,79 | 7,45 |

7

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 13. «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 13-03-003-15 | эмалью ХП-799 | 763,87 | 23,91 | 7,08 | 0,10 | 732,88 | 3,24 |  |
| 13-03-003-16 | эмалью ХП-7120 | 581,80 | 23,91 | 7,08 | 0,10 | 550,81 | 3,24 |  |
| 13-03-003-17 | эмалью ФЛ-412 | 1108,85 | 23,91 | 7,08 | 0,10 | 1077,86 | 3,24 |  |
| 13-03-003-18 | эмалью «Эпобен» | 2481,46 | 54,98 | 11,15 | 0,10 | 2415,33 | 7,45 |  |
| 13-03-003-19 | эмалью ХС-436 | 1282,72 | 23,91 | 19,56 | 0,10 | 1239,25 | 3,24 |  |
| 13-03-003-20 | эмалью ХВ-7141 | 559,60 | 23,91 | 6,21 | 0,10 | 529,48 | 3,24 |  |
| 13-03-003-21 | эмалью ПФ-133 | 284,12 | 39,70 | 6,21 | 0,10 | 238,21 | 5,38 |  |
| 13-03-003-22 | эмалью «Эповин» | 2799,19 | 54,98 | 11,15 | 0,10 | 2733,06 | 7,45 |  |

Таблица 13-03-004. Окраска металлических огрунтованных поверхностей

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска металлических огрунтованных поверхностей:

| 13-03-004-01 | эмалью ХС-436 | 1271,85 | 20,52 | 16,81 | 0,10 | 1234,52 | 2,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-03-004-02 | эмалью ХС-759 | 523,03 | 18,60 | 7,08 | 0,10 | 497,35 | 2,52 |
| 13-03-004-03 | эмалью ХВ-7141 | 371,29 | 18,75 | 9,42 | 0,10 | 343,12 | 2,54 |
| 13-03-004-04 | эмалью ХВ-1120 | 885,44 | 18,08 | 7,08 | 0,10 | 860,28 | 2,45 |
| 13-03-004-05 | эмалью ХВ-785 | 650,52 | 18,23 | 7,08 | 0,10 | 625,21 | 2,47 |
| 13-03-004-06 | эмалью ХВ-124 | 547,83 | 18,23 | 7,08 | 0,10 | 522,52 | 2,47 |
| 13-03-004-07 | эмалью ХВ-125 | 519,21 | 18,23 | 7,08 | 0,10 | 493,90 | 2,47 |
| 13-03-004-08 | лаком ХВ-784 | 532,87 | 18,30 | 7,08 | 0,10 | 507,49 | 2,48 |
| 13-03-004-09 | эмалью ЭП-773 | 507,50 | 18,23 | 9,42 | 0,10 | 479,85 | 2,47 |
| 13-03-004-10 | эмалью ЭП-1236 | 1399,91 | 34,24 | 7,94 | 0,10 | 1357,73 | 4,64 |
| 13-03-004-11 | эмалью ЭП-1294 | 757,62 | 24,06 | 6,21 | 0,10 | 727,35 | 3,26 |
| 13-03-004-12 | грунт-шпатлевкой ЭП-0010 | 575,08 | 34,24 | 6,21 | 0,10 | 534,63 | 4,64 |
| 13-03-004-13 | эмалью ЭП-5116 | 362,60 | 28,27 | 9,42 | 0,10 | 324,91 | 3,83 |
| 13-03-004-14 | эмалью ЭП-140 | 1154,62 | 18,30 | 9,42 | 0,10 | 1126,90 | 2,48 |
| 13-03-004-15 | органосиликатной | 1371,68 | 18,75 | 11,15 | 0,10 | 1341,78 | 2,54 |
|  | композицией ОС-51-03 |  |  |  |  |  |  |
| 13-03-004-16 | органосиликатной | 925,16 | 18,75 | 11,15 | 0,10 | 895,26 | 2,54 |
|  | композицией ОС-12-01 |  |  |  |  |  |  |
| 13-03-004-17 | органосиликатной | 998,60 | 18,75 | 11,15 | 0,10 | 968,70 | 2,54 |
|  | композицией ОС-12-03 |  |  |  |  |  |  |
| 13-03-004-18 | эмалью ВЛ-515 | 701,01 | 18,23 | 7,08 | 0,10 | 675,70 | 2,47 |
| 13-03-004-19 | эмалью ХП-7120 | 472,07 | 23,91 | 7,08 | 0,10 | 441,08 | 3,24 |
| 13-03-004-20 | эмалью ХП-799 | 758,19 | 18,23 | 7,08 | 0,10 | 732,88 | 2,47 |
| 13-03-004-21 | эмалью КО-811 | 1680,22 | 17,93 | 6,21 | 0,10 | 1656,08 | 2,43 |
| 13-03-004-22 | эмалью КО-88 | 1187,52 | 18,08 | 6,21 | 0,10 | 1163,23 | 2,45 |
| 13-03-004-23 | краской БТ-177 серебристой | 251,27 | 21,25 | 12,19 | 0,10 | 217,83 | 2,88 |
| 13-03-004-24 | пастой огнезащитной ВПМ-2 | 22362,31 | 783,76 | 245,17 | 8,99 | 21333,38 | 106,2 |
| 13-03-004-25 | эмалью ФЛ-412 | 947,17 | 23,91 | 7,08 | 0,10 | 916,18 | 3,24 |
| 13-03-004-26 | эмалью ПФ-115 | 311,36 | 28,27 | 6,21 | 0,10 | 276,88 | 3,83 |
| 13-03-004-27 | краской ЦХСК-1467 | 2020,40 | 15,94 | 7,59 | 0,10 | 1996,87 | 2,16 |
| 13-03-004-28 | грунт-краской STELPANT-PU- | 1843,86 | 17,93 | 7,59 | 0,10 | 1818,34 | 2,43 |
|  | ZINС |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 13-03-005. Шпатлевка поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеритель: 100 м² шпатлюемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шпатлевка поверхностей: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-03-005-01 | силикатной шпатлевкой, | 1635,46 |  | 447,24 | 94,04 | 29,94 | 1094,18 | 53,82 |
|  | толщина слоя 3 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-03-005-02 | на каждый последующий слой | 479,36 |  | 86,34 | 30,47 | 9,98 | 362,55 | 10,39 |
|  | толщиной 1 мм добавлять к |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 13-03-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-03-005-03 | силикатной шпатлевкой | 14445,78 |  | 2453,11 | 528,00 | 300,35 | 11464,67 | 295,2 |
|  | толщиной слоя 30 мм по |  |  |  |  |  |  |  |
|  | арматурной сетке |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-03-005-04 | составом на основе смолы ЭД- | 11550,40 |  | 418,59 | 63,76 | 30,33 | 11068,05 | 53,46 |
|  | 20 (ЭД-16) толщиной слоя 1 мм |  |  |  |  |  |  |  |

8

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 13. «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 13-03-005-05 | эпоксидной шпатлевкой ЭП- | 7427,00 | 657,59 | 71,46 | 39,62 | 6697,95 | 84,96 |  |
|  | 0010 толщиной слоя 2 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-03-005-06 | замазкой «Арзамит-5» | 12990,76 | 887,84 | 114,99 | 39,92 | 11987,93 | 106,84 |  |

Таблица 13-03-006. Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций защитными покрытиями серии MASTERSEAL

Измеритель: 100 м² поверхности

Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL:

| 13-03-006-01 | вертикальной | 192,21 | 182,69 | 9,52 | 0,00 | 0,00 | 25,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9276) | Покрытие защитное серии | - | - | - | - | (П) | - |
|  | MASTERSEAL, (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (411-0001) | Вода, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| 13-03-006-02 | горизонтальной | 154,37 | 144,85 | 9,52 | 0,00 | 0,00 | 19,87 |
| (101-9276) | Покрытие защитное серии | - | - | - | - | (П) | - |
|  | MASTERSEAL, (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (411-0001) | Вода, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 13-03-007. Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом

EMACO NANOCRETE AP

Измеритель: 100 м² поверхности

| 13-03-007-01 | Антикоррозийное покрытие | 358,47 | 347,22 | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 47,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | арматуры однокомпонентным |  |  |  |  |  |  |
|  | составом EMACO NANOCRETE |  |  |  |  |  |  |
|  | AP |  |  |  |  |  |  |
| (401-9005) | Смесь сухая серии EMACO, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | EMACO NANOCRETE, EMACO |  |  |  |  |  |  |
|  | FAST, (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (411-0001) | Вода, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |

Раздел 4. ГУММИРОВАНИЕ (ОБКЛАДКА ЛИСТОВЫМИ РЕЗИНАМИ И ЖИДКИМИ РЕЗИНОВЫМИ СМЕСЯМИ)

Таблица 13-04-001. Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм

Измеритель: 1 м² обкладываемой поверхности

Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм:

| 13-04-001-01 | полуэбонитом 1751-7 в 3 слоя | 216,80 | 32,15 | 6,64 | 0,10 | 178,01 | 3,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на клее 2572-1 |  |  |  |  |  |  |
| 13-04-001-02 | полуэбонитом ИРП-1394-1 в 2 | 248,84 | 29,46 | 7,40 | 0,10 | 211,98 | 3,45 |
|  | слоя по подслою полуэбонита |  |  |  |  |  |  |
|  | ИРП-1395-1 на клее 2572-1 |  |  |  |  |  |  |
| 13-04-001-03 | полуэбонитом 51-1629 в три | 240,35 | 29,46 | 6,34 | 0,10 | 204,55 | 3,45 |
|  | слоя на клее 2572-1 |  |  |  |  |  |  |
| 13-04-001-04 | эбонитом 51-1626 в 3 слоя на | 255,16 | 29,46 | 7,71 | 0,10 | 217,99 | 3,45 |
|  | клее 2572-1 |  |  |  |  |  |  |
| 13-04-001-05 | эбонитом 51-1627 в 3 слоя на | 262,56 | 29,46 | 7,71 | 0,10 | 225,39 | 3,45 |
|  | клее 2572-1 |  |  |  |  |  |  |
| 13-04-001-06 | эбонитом 51-1626 в 2 слоя по | 184,36 | 29,46 | 7,40 | 0,10 | 147,50 | 3,45 |
|  | подслою полуэбонита ИРП-1395- |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 на клее 2572-1 |  |  |  |  |  |  |
| 13-04-001-07 | полуэбонитом 60-344 в 3 слоя | 285,70 | 29,46 | 6,95 | 0,10 | 249,29 | 3,45 |
|  | на клее 2572-1 |  |  |  |  |  |  |
| 13-04-001-08 | резиной ИРП-1390-6 в 2 слоя | 259,17 | 28,44 | 6,64 | 0,10 | 224,09 | 3,33 |
|  | по подслою эбонита 51-1627 с |  |  |  |  |  |  |
|  | креплением к металлу клеем |  |  |  |  |  |  |
|  | 2572-1 и дублированием клеем |  |  |  |  |  |  |
|  | 4508 |  |  |  |  |  |  |

9

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 13. «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 13-04-001-09 | резиной ИРП-1390-6 в 2 слоя | 242,93 | 28,44 | 6,19 | 0,10 | 208,30 | 3,33 |  |
|  | по подслою полуэбонита 1751-7 с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | креплением к металлу клеем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2572-1 и дублированием клеем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4508 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13-04-002. Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм

Измеритель: 1 м² обкладываемой поверхности

Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм:

| 13-04-002-01 | резиной 60-341 в 2 слоя через | 316,66 | 50,39 | 6,04 | 0,10 | 260,23 | 6,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подслой полуэбонита 60-344 с |  |  |  |  |  |  |
|  | креплением к металлу клеем |  |  |  |  |  |  |
|  | 2572-1 и дублированием клеем |  |  |  |  |  |  |
|  | 4508 |  |  |  |  |  |  |
| 13-04-002-02 | резиной 60-341 в 2 слоя через | 297,39 | 50,39 | 6,04 | 0,10 | 240,96 | 6,16 |
|  | подслой эбонита 51-1627 с |  |  |  |  |  |  |
|  | креплением к металлу клеем |  |  |  |  |  |  |
|  | 2572-1 и дублированием клеем |  |  |  |  |  |  |
|  | 4508 |  |  |  |  |  |  |
| 13-04-002-03 | эбонитом 51-1627 в 2 слоя на | 197,41 | 44,83 | 4,82 | 0,10 | 147,76 | 5,48 |
|  | клее 2572-1 |  |  |  |  |  |  |
| 13-04-002-04 | эбонитом 51-1627 в 3 слоя на | 279,42 | 52,19 | 6,04 | 0,10 | 221,19 | 6,38 |
|  | клее 2572-1 |  |  |  |  |  |  |
| 13-04-002-05 | эбонитом 51-1626 в 3 слоя на | 272,00 | 52,19 | 6,04 | 0,10 | 213,77 | 6,38 |
|  | клее 2572-1 |  |  |  |  |  |  |
| 13-04-002-06 | резиной 2566-10 в 2 слоя через | 330,58 | 52,61 | 6,04 | 0,10 | 271,93 | 6,16 |
|  | подслой полуэбонита 60-344 с |  |  |  |  |  |  |
|  | креплением к металлу клеем |  |  |  |  |  |  |
|  | 2572-1 и дублированием клеем |  |  |  |  |  |  |
|  | 4508 |  |  |  |  |  |  |
| 13-04-002-07 | резиной 2566-10 в 2 слоя через | 325,49 | 52,61 | 6,04 | 0,10 | 266,84 | 6,16 |
|  | подслой эбонита 51-1627 с |  |  |  |  |  |  |
|  | креплением к металлу клеем |  |  |  |  |  |  |
|  | 2572-1 и дублированием клеем |  |  |  |  |  |  |
|  | 4508 |  |  |  |  |  |  |
| 13-04-002-08 | полуэбонитом ИРП-1391-8 в 3 | 262,46 | 54,49 | 6,04 | 0,10 | 201,93 | 6,38 |
|  | слоя на клее 2572-1 |  |  |  |  |  |  |
| 13-04-002-09 | эбонитом 51-1627 в 2 слоя | 285,52 | 54,49 | 6,04 | 0,10 | 224,99 | 6,38 |
|  | через подслой полуэбонита ИРП- |  |  |  |  |  |  |
|  | 1395-1 на клее 2572-1 |  |  |  |  |  |  |
| 13-04-002-10 | полуэбонитом ИРП-1394-1 в 2 | 298,46 | 54,49 | 6,04 | 0,10 | 237,93 | 6,38 |
|  | слоя через подслой полуэбонита |  |  |  |  |  |  |
|  | ИРП 1395-1 на клее 2572-1 |  |  |  |  |  |  |
| 13-04-002-11 | полуэбонитом 51-1629 в 3 слоя | 290,14 | 54,49 | 6,04 | 0,10 | 229,61 | 6,38 |
|  | на клее 2572-1 |  |  |  |  |  |  |
| 13-04-002-12 | резиной ИРП-1390-6 в 2 слоя | 296,46 | 54,49 | 6,04 | 0,10 | 235,93 | 6,38 |
|  | через подслой полуэбонита ИРП- |  |  |  |  |  |  |
|  | 1391-8 на клее 2572-1 |  |  |  |  |  |  |
| 13-04-002-13 | резиной ИРП-1390-6 в 3 слоя | 310,61 | 52,61 | 6,04 | 0,10 | 251,96 | 6,16 |
|  | на клее 2572-1 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13-04-003. Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м²

Измеритель: 1 м² обкладываемой поверхности

Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м²:

| 13-04-003-01 | резиной 60-341 в 2 слоя через | 785,00 | 256,35 | 6,04 | 0,10 | 522,61 | 28,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подслой эбонита 51-1627 с |  |  |  |  |  |  |
|  | креплением к металлу клеем 2572 |  |  |  |  |  |  |
|  | и дублированием клеем 4508 |  |  |  |  |  |  |
| 13-04-003-02 | эбонитом 51-1627 в 2 слоя на | 606,60 | 251,39 | 6,04 | 0,10 | 349,17 | 27,87 |
|  | клее 2572-1 |  |  |  |  |  |  |

10

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 13. «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 13-04-003-03 | эбонитом 51-1627 в 3 слоя на | 753,08 | 256,35 | 6,04 | 0,10 | 490,69 | 28,42 |  |
|  | клее 2572-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-04-003-04 | резиной 60-341 в 2 слоя через | 794,59 | 256,35 | 6,04 | 0,10 | 532,20 | 28,42 |  |
|  | подслой полуэбонита 60-344 с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | креплением к металлу клеем 2572 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и дублированием клеем 4508 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-04-003-05 | полуэбонитом 60-344 в 2 слоя | 626,06 | 251,39 | 6,04 | 0,10 | 368,63 | 27,87 |  |
|  | на клее 2572-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-04-003-06 | полуэбонитом 60-344 в 3 слоя | 782,13 | 256,35 | 6,04 | 0,10 | 519,74 | 28,42 |  |
|  | на клее 2572-1 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13-04-004. Вулканизация резиновой обкладки

Измеритель: 1 м² вулканизируемой поверхности

Вулканизация резиновой обкладки:

| 13-04-004-01 | в котле под давлением | 185,68 | 5,04 | 180,64 | 0,00 | 0,00 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | продолжительностью процесса |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,5 час |  |  |  |  |  |  |
| 13-04-004-02 | в котле под давлением | 121,60 | 5,04 | 116,56 | 0,00 | 0,00 | 0,5 |
|  | продолжительностью процесса |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,1 час |  |  |  |  |  |  |
| 13-04-004-03 | открытым способом | 19,84 | 19,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 |
|  | продолжительностью процесса 26 |  |  |  |  |  |  |
|  | час |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13-04-005. Гуммирование из растворов

Измеритель: 1 м² гуммируемой поверхности

Гуммирование из растворов:

| 13-04-005-01 | с нанесением герметика У-30М |  | 132,79 | 22,43 | 2,77 |  | 0,20 |  | 107,59 |  | 2,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | толщиной 1,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-04-005-02 | с нанесением герметика марки |  | 146,52 | 23,41 | 5,11 |  | 0,69 |  | 118,00 |  | 2,63 |
|  | 51-Г-10 толщиной 1,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-04-005-03 | с нанесением гуммировочного |  | 296,50 | 8,90 | 1,78 |  | 0,10 |  | 285,82 |  | 1 |
|  | состава Полан-2М толщиной 3 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. ОКЛЕЕЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 13-05-001. Оклейка металлической поверхности полиизобутиленовыми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м² оклеиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оклейка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-05-001-01 | с пастой в 1 слой |  | 143,82 | 20,94 | 1,78 |  | 0,10 |  | 121,10 |  | 2,56 |
| 13-05-001-02 | с пастой в 2 слоя |  | 256,66 | 41,80 | 1,78 |  | 0,10 |  | 213,08 |  | 5,11 |
| 13-05-001-03 | со сваркой листов в 1 слой |  | 165,58 | 42,87 | 5,07 |  | 0,10 |  | 117,64 |  | 5,02 |
| 13-05-001-04 | со сваркой листов в 2 слоя |  | 279,47 | 61,49 | 8,36 |  | 0,10 |  | 209,62 |  | 7,2 |
| Таблица 13-05-002. Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной 2,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м² оклеиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-05-002-01 | на клее 88-СА с пастой в 1 |  | 148,34 | 21,02 | 1,78 |  | 0,10 |  | 125,54 |  | 2,57 |
|  | слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-05-002-02 | на клее 88-СА с пастой в 2 слоя |  | 265,28 | 41,80 | 1,78 |  | 0,10 |  | 221,70 |  | 5,11 |
| 13-05-002-03 | на клее 88-СА со сваркой |  | 170,19 | 43,04 | 5,07 |  | 0,10 |  | 122,08 |  | 5,04 |
|  | листов в 1 слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 13. «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 13-05-002-04 | на клее 88-СА со сваркой | 288,43 | 61,83 | 8,36 | 0,10 | 218,24 | 7,24 |  |
|  | листов в 2 слоя |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-05-002-05 | на битуме в 1 слой | 132,16 | 21,35 | 1,78 | 0,10 | 109,03 | 2,61 |  |
| 13-05-002-06 | на битуме в 2 слоя | 250,65 | 43,03 | 1,78 | 0,10 | 205,84 | 5,26 |  |

Таблица 13-05-003. Оклейка поверхностей стеклотканью

Измеритель: 1 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка поверхностей стеклотканью:

| 13-05-003-01 | на эпоксидной шпатлевке в 1 | 123,13 | 11,80 | 2,02 | 0,30 | 109,31 | 1,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | слой по металлической |  |  |  |  |  |  |
|  | поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 13-05-003-02 | на эпоксидной шпатлевке в 1 | 128,46 | 12,13 | 2,02 | 0,30 | 114,31 | 1,46 |
|  | слой по бетонной поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 13-05-003-03 | на нефтебитуме, первый слой | 42,23 | 10,30 | 1,90 | 0,20 | 30,03 | 1,24 |
| 13-05-003-04 | на нефтебитуме, последующие | 35,49 | 7,06 | 1,90 | 0,20 | 26,53 | 0,85 |
|  | слои |  |  |  |  |  |  |
| 13-05-003-05 | на эпоксидной смоле ЭД-20, | 148,09 | 15,16 | 3,13 | 0,49 | 129,80 | 1,8 |
|  | первый слой |  |  |  |  |  |  |
| 13-05-003-06 | на эпоксидной смоле ЭД-20, | 77,55 | 11,54 | 1,90 | 0,20 | 64,11 | 1,37 |
|  | последующие слои |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13-05-004. Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластикатом

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластикатом:

| 13-05-004-01 | на клее 88-СА толщиной слоя 3 | 13605,67 | 1878,80 | 31,61 | 0,10 | 11695,26 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |
| 13-05-004-02 | на клее 88-СА толщиной слоя 4 | 16534,13 | 1878,80 | 40,23 | 0,10 | 14615,10 | 220 |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13-05-005. Оклейка поверхностей листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке

Измеритель: 1 м² оклеиваемой поверхности

| 13-05-005-01 | Оклейка поверхностей листовым |  | 42,73 | 1,96 | 1,90 | 0,20 |  | 38,87 | 0,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | асбестом толщиной 5 мм на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | силикатной замазке |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 6. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 13-06-001. Очистка металлическим песком внутренней поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудования и труб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м² очищаемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-06-001-01 | диаметром более 500 мм |  | 86,69 | 2,71 | 46,77 | 3,66 |  | 37,21 | 0,39 |
| 13-06-001-02 | диаметром менее 500 мм и |  | 101,32 | 3,68 | 60,43 | 4,84 |  | 37,21 | 0,53 |
|  | мелких изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-06-001-03 | диаметром более 500 мм со |  | 104,77 | 3,26 | 56,55 | 4,45 |  | 44,96 | 0,47 |
|  | снятием окалины площадью до |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50% очищаемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-06-001-04 | диаметром более 500 мм со |  | 131,28 | 4,03 | 70,75 | 5,53 |  | 56,50 | 0,58 |
|  | снятием окалины площадью более |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50% очищаемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 13. «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 13-06-002. Очистка кварцевым песком

Измеритель: 1 м² очищаемой поверхности

Очистка кварцевым песком:

| 13-06-002-01 | сплошных наружных | 51,43 | 2,71 | 40,40 | 2,87 | 8,32 | 0,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поверхностей |  |  |  |  |  |  |
| 13-06-002-02 | решетчатых поверхностей | 60,76 | 5,27 | 45,61 | 3,36 | 9,88 | 0,76 |

Таблица 13-06-003. Очистка поверхности щетками

Измеритель: 1 м² очищаемой поверхности

| 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 6,25 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 13-06-004. Обеспыливание поверхности

Измеритель: 1 м² обеспыливаемой поверхности

| 13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | 0,96 | 0,69 | 0,27 | 0,00 |  | 0,00 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 7. ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13-07-001. Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм

Измеритель: 100 м² обезжириваемой поверхности

Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм:

| 13-07-001-01 | бензином | 206,88 | 64,56 | 2,65 | 0,10 | 139,67 | 9,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-07-001-02 | уайт-спиритом | 273,41 | 64,56 | 2,65 | 0,10 | 206,20 | 9,08 |
| 13-07-001-03 | этиловым спиртом | 1228,05 | 64,56 | 2,65 | 0,10 | 1160,84 | 9,08 |

Таблица 13-07-002. Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм

Измеритель: 100 м² обезжириваемой поверхности

Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм:

| 13-07-002-01 | бензином | 178,06 | 31,64 | 2,65 | 0,10 |  | 143,77 | 4,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-07-002-02 | уайт-спиритом | 246,67 | 31,64 | 2,65 | 0,10 |  | 212,38 | 4,45 |
| 13-07-002-03 | этиловым спиртом | 1231,14 | 31,64 | 2,65 | 0,10 |  | 1196,85 | 4,45 |
|  | Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 13-08-001. Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-08-001-01 | на замазке «Арзамит-5» | 128,45 | 19,79 | 4,73 | 0,40 |  | 103,93 | 2,35 |
| 13-08-001-02 | на силикатной замазке | 50,85 | 19,45 | 1,89 | 0,20 |  | 29,51 | 2,31 |
| 13-08-001-03 | на эпоксидной замазке | 152,46 | 20,88 | 5,34 | 0,89 |  | 126,24 | 2,48 |
| Таблица 13-08-002. Защита штуцеров вкладышами на силикатной замазке |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 штуцер |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита штуцеров вкладышами на силикатной замазке: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-08-002-01 | керамическими | 65,08 | 25,43 | 3,74 | 0,30 |  | 35,91 | 3,02 |
| 13-08-002-02 | винипластовыми | 156,45 | 25,43 | 2,87 | 0,30 |  | 128,15 | 3,02 |
| 13-08-002-03 | дунитовыми | 148,60 | 25,43 | 3,74 | 0,30 |  | 119,43 | 3,02 |
| 13-08-002-04 | фарфоровыми | 165,25 | 25,43 | 2,87 | 0,30 |  | 136,95 | 3,02 |

13

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 13. «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 13-08-003. Защита штуцеров вкладышами на замазке «Арзамит-5»

Измеритель: 1 шт.

Защита штуцеров вкладышами на замазке «Арзамит-5»:

| 13-08-003-01 | керамическими | 161,96 | 25,85 | 3,98 | 0,49 | 132,13 | 3,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-08-003-02 | графитовыми | 342,09 | 25,85 | 3,98 | 0,49 | 312,26 | 3,07 |
| 13-08-003-03 | дунитовыми | 245,69 | 25,93 | 4,11 | 0,59 | 215,65 | 3,08 |
| 13-08-003-04 | фарфоровыми | 263,20 | 25,93 | 4,11 | 0,59 | 233,16 | 3,08 |
| 13-08-003-05 | из пропитанного | 229,27 | 25,85 | 4,11 | 0,59 | 199,31 | 3,07 |
|  | графитопласта |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13-08-004. Разделка швов футеровки замазкой «Арзамит-5»

Измеритель: 1 м² разделываемой поверхности

Разделка швов футеровки замазкой «Арзамит-5» при укладке:

| 13-08-004-01 | плитки кислотоупорной | 45,26 | 16,91 | 2,01 | 0,30 | 26,34 | 1,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | керамической, глубина |  |  |  |  |  |  |
|  | заполнения швов 15 мм |  |  |  |  |  |  |
| 13-08-004-02 | кирпича кислотоупорного | 73,31 | 16,91 | 2,01 | 0,30 | 54,39 | 1,98 |
|  | плашмя, глубина заполнения |  |  |  |  |  |  |
|  | швов 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 13-08-004-03 | кирпича кислотоупорного на | 102,65 | 21,18 | 3,00 | 0,40 | 78,47 | 2,48 |
|  | ребро, глубина заполнения швов |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 13-08-004-04 | кирпича кислотоупорного в | 129,57 | 29,38 | 3,12 | 0,49 | 97,07 | 3,44 |
|  | кирпич, глубина заполнения швов |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 мм |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13-08-005. Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой

Измеритель: 1 м² разделываемой поверхности

Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой при укладке:

| 13-08-005-01 | плитки кислотоупорной | 51,80 | 18,10 | 2,25 | 0,49 | 31,45 | 2,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | керамической, глубина |  |  |  |  |  |  |
|  | заполнения швов 15 мм |  |  |  |  |  |  |
| 13-08-005-02 | кирпича кислотоупорного | 92,16 | 21,27 | 4,11 | 0,59 | 66,78 | 2,39 |
|  | плашмя, глубина заполнения |  |  |  |  |  |  |
|  | швов 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 13-08-005-03 | кирпича кислотоупорного на | 134,15 | 33,46 | 4,35 | 0,79 | 96,34 | 3,76 |
|  | ребро, глубина заполнения швов |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 мм |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13-08-006. Искусственная сушка лакокрасочных покрытий

Измеритель: 100 м² поверхности

| 13-08-006-01 | Искусственная сушка | 44,44 | 11,80 | 32,64 | 0,00 | 0,00 | 1,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лакокрасочных покрытий |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13-08-007. Проверка качества резинового покрытия дефектоскопом

Измеритель: 100 м² поверхности

| 13-08-007-01 | Проверка качества резинового | 16,14 | 16,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | покрытия |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13-08-008. Окисловка швов футеровки на силикатной замазке

Измеритель: 100 м² шва

| 13-08-008-01 | Окисловка швов футеровки на | 129,11 | 72,52 | 0,87 | 0,00 | 55,72 | 9,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | силикатной замазке |  |  |  |  |  |  |

14

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 13. «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 13-08-009. Шлифовка бетонных поверхностей

Измеритель: 100 м² шлифуемой поверхности

| 13-08-009-01 | Шлифовка бетонных | 836,86 | 590,70 | 235,72 | 20,65 | 10,44 | 80,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поверхностей |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13-08-010. Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком

Измеритель: 1 м² поверхности

| 13-08-010-01 | Посыпка мастичного или | 5,11 | 1,39 | 2,65 | 0,10 | 1,07 | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лакокрасочного лицевого слоя |  |  |  |  |  |  |
|  | кварцевым песком |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13-08-011. Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды

Измеритель: 1 м³ воды

| 13-08-011-01 | Испытание на непроницаемость | 6,98 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 0,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | полиизобутиленового покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | наливом воды |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13-08-012. Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов

Измеритель: 100 м² вертикальной проекции лесов

| 13-08-012-01 | Устройство и разборка | 2059,16 | 431,71 | 197,33 | 0,00 | 1430,12 | 61,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | инвентарных трубчатых лесов |  |  |  |  |  |  |
|  | внутри аппаратов высотой до 20 м |  |  |  |  |  |  |
| 13-08-012-02 | На каждые 2 м изменения высоты | 249,32 | 43,16 | 25,10 | 0,00 | 181,06 | 6,14 |
|  | лесов добавлять или исключать к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 13-08-012-01 |  |  |  |  |  |  |

Раздел 9. МЕТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

Таблица 13-09-001. Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке и в мастерских алюминиевой проволокой диаметром до 1,8

мм

Измеритель: 1 м² покрытия

Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм:

| 13-09-001-01 | плоских наружных | 48,59 | 6,94 | 23,42 | 6,75 | 18,23 | 0,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поверхностей |  |  |  |  |  |  |
| 13-09-001-02 | криволинейных наружных | 60,82 | 10,32 | 32,27 | 9,71 | 18,23 | 1,16 |
|  | поверхностей |  |  |  |  |  |  |
| 13-09-001-03 | металлоконструкций | 145,17 | 24,56 | 75,45 | 23,27 | 45,16 | 2,76 |
|  | решетчатых |  |  |  |  |  |  |
| 13-09-001-04 | внутренних поверхностей | 63,85 | 11,13 | 34,49 | 10,45 | 18,23 | 1,25 |
|  | емкостей |  |  |  |  |  |  |
| 13-09-001-05 | наружных сварных монтажных | 78,94 | 10,59 | 35,48 | 10,20 | 32,87 | 1,19 |
|  | швов |  |  |  |  |  |  |
| 13-09-001-06 | внутренних сварных | 84,06 | 12,02 | 39,17 | 11,43 | 32,87 | 1,35 |
|  | монтажных швов |  |  |  |  |  |  |
| 13-09-001-07 | мелких деталей | 86,87 | 11,48 | 37,69 | 10,94 | 37,70 | 1,29 |
| 13-09-001-08 | трубопроводов (поворотное | 86,78 | 11,48 | 37,69 | 10,94 | 37,61 | 1,29 |
|  | положение) диаметром до 100 мм |  |  |  |  |  |  |
| 13-09-001-09 | трубопроводов (поворотное | 74,80 | 9,70 | 32,53 | 9,22 | 32,57 | 1,09 |
|  | положение) диаметром до 500 мм |  |  |  |  |  |  |

15

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 13. «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 13-09-001-10 | трубопроводов (поворотное | 65,17 | 8,63 | 28,71 | 8,23 | 27,83 | 0,97 |  |
|  | положение) диаметром свыше 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-09-001-11 | стыков сварных трубопроводов | 110,18 | 16,02 | 53,76 | 15,33 | 40,40 | 1,8 |  |
|  | диаметром до 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-09-001-12 | стыков сварных трубопроводов | 94,04 | 13,80 | 44,33 | 13,16 | 35,91 | 1,55 |  |
|  | диаметром до 500 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-09-001-13 | стыков сварных трубопроводов | 82,04 | 11,48 | 37,69 | 10,94 | 32,87 | 1,29 |  |
|  | диаметром свыше 500 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-09-001-14 | Металлизация плоских | 34,61 | 3,29 | 13,09 | 3,30 | 18,23 | 0,37 |  |
|  | поверхностей при производстве |  |  |  |  |  |  |  |
|  | работ в мастерской алюминиевой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проволокой диаметром до 1,8 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-09-001-15 | Металлизация мелких деталей | 72,22 | 8,28 | 26,24 | 7,98 | 37,70 | 0,93 |  |
|  | при производстве работ в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мастерской алюминиевой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проволокой диаметром до 1,8 мм |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 10. НАНЕСЕНИЕ ЛИЦЕВОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ МОНОЛИТНОГО ПОЛА В ПОМЕЩЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ

Таблица 13-10-001. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами

Измеритель: 100 м² поверхности

Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами:

| 13-10-001-01 | толщиной 1 мм | 5174,54 | 494,07 | 72,25 | 35,17 | 4608,22 | 63,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-10-001-02 | толщиной 2 мм | 10047,69 | 741,27 | 89,99 | 46,93 | 9216,43 | 94,67 |
| 13-10-001-03 | толщиной 3 мм | 14921,54 | 989,16 | 107,73 | 58,69 | 13824,65 | 126,33 |

Раздел 11. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица 13-11-001. Антикоррозионная защита технологических трубопроводов материалами Jotun

Измеритель: 1 м² защищаемой поверхности

Антикоррозионная защита технологических трубопроводов материалами Jotun:

| 13-11-001-01 | изолированных трубопроводов | 372,84 | 17,79 | 64,62 | 4,64 | 290,43 | 2,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с температурой рабочей среды до |  |  |  |  |  |  |
|  | 120° С |  |  |  |  |  |  |
| 13-11-001-02 | изолированных трубопроводов | 331,67 | 17,86 | 64,65 | 4,64 | 249,16 | 2,54 |
|  | с температурой рабочей среды до |  |  |  |  |  |  |
|  | 200° С |  |  |  |  |  |  |
| 13-11-001-03 | изолированных трубопроводов | 1250,83 | 18,00 | 64,65 | 4,64 | 1168,18 | 2,56 |
|  | с температурой рабочей среды до |  |  |  |  |  |  |
|  | 650° С |  |  |  |  |  |  |
| 13-11-001-04 | неизолированных | 525,79 | 17,86 | 66,01 | 4,75 | 441,92 | 2,54 |
|  | трубопроводов |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13-11-011. Антикоррозионная защита металлических конструкций межцеховых коммуникаций

Измеритель: 10 м² обрабатываемой поверхности

Антикоррозионная защита металлических конструкций межцеховых коммуникаций:

| 13-11-011-01 | в окрасочно-сушильной камере | 2905,73 | 103,54 | 1172,76 | 135,54 | 1629,43 | 15,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

16

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 13. «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 13-11-011-02 | на месте монтажа | 2637,77 | 52,34 | 531,94 | 68,94 | 2053,49 | 7,26 |  |

17

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 13. «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии»

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

18

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 13. «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии»

Содержание

Часть 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	3

Раздел 1. ФУТЕРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ	3

Таблица 13-01-001. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной

кислотоупорной замазке	3

Таблица 13-01-002. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке «Арзамит-5»	3

Таблица 13-01-003. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном

растворе	4

Таблица 13-01-004. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке	4

Таблица 13-01-005. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной

кислотоупорной замазке впустошовку	5

Таблица 13-01-006. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементном растворе

впустошовку	5

Таблица 13-01-007. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной

кислотоупорной замазке с одновременным заполнением швов замазкой «Арзамит-5»	5

Раздел 2. КЛАДКА ИЗ КИСЛОТОУПОРНОГО КИРПИЧА И ФАСОННЫХ КИСЛОТОУПОРНЫХ

КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	6

Таблица 13-02-001. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических

изделий на силикатной кислотоупорной замазке	6

Таблица 13-02-002. Кладка из кислотоупорного кирпича на замазке «Арзамит-5»	6

Раздел 3. ПОКРЫТИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	6

Таблица 13-03-001. Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	6

Таблица 13-03-002. Огрунтовка металлических поверхностей	7

Таблица 13-03-003. Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей	7

Таблица 13-03-004. Окраска металлических огрунтованных поверхностей	8

Таблица 13-03-005. Шпатлевка поверхностей	8

Таблица 13-03-006. Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций защитными

покрытиями серии MASTERSEAL	9

Таблица 13-03-007. Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO

NANOCRETE AP	9

Раздел 4. ГУММИРОВАНИЕ (ОБКЛАДКА ЛИСТОВЫМИ РЕЗИНАМИ И ЖИДКИМИ РЕЗИНОВЫМИ

СМЕСЯМИ)	9

Таблица 13-04-001. Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм	9

Таблица 13-04-002. Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм	10

Таблица 13-04-003. Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м²	10

Таблица 13-04-004. Вулканизация резиновой обкладки	11

Таблица 13-04-005. Гуммирование из растворов	11

Раздел 5. ОКЛЕЕЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ	11

Таблица 13-05-001. Оклейка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной

2,5 мм на клее 88-СА	11

Таблица 13-05-002. Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм	11

Таблица 13-05-003. Оклейка поверхностей стеклотканью	12

Таблица 13-05-004. Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластикатом	12

Таблица 13-05-005. Оклейка поверхностей листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке	12

Раздел 6. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	12

Таблица 13-06-001. Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб	12

Таблица 13-06-002. Очистка кварцевым песком	13

Таблица 13-06-003. Очистка поверхности щетками	13

Таблица 13-06-004. Обеспыливание поверхности	13

Раздел 7. ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ	13

Таблица 13-07-001. Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм	13

Таблица 13-07-002. Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм	13

Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	13

Таблица 13-08-001. Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом	13

Таблица 13-08-002. Защита штуцеров вкладышами на силикатной замазке	13

Таблица 13-08-003. Защита штуцеров вкладышами на замазке «Арзамит-5»	14

Таблица 13-08-004. Разделка швов футеровки замазкой «Арзамит-5»	14

Таблица 13-08-005. Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой	14

Таблица 13-08-006. Искусственная сушка лакокрасочных покрытий	14

Таблица 13-08-007. Проверка качества резинового покрытия дефектоскопом	14

Таблица 13-08-008. Окисловка швов футеровки на силикатной замазке	14

19

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 13. «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии»

Таблица 13-08-009. Шлифовка бетонных поверхностей	15

Таблица 13-08-010. Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком	15

Таблица 13-08-011. Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды	15

Таблица 13-08-012. Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов	15

Раздел 9. МЕТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ	15

Таблица 13-09-001. Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке и в

мастерских алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм	15

Раздел 10. НАНЕСЕНИЕ ЛИЦЕВОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ МОНОЛИТНОГО ПОЛА В

ПОМЕЩЕНИЯХ С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ	16

Таблица 13-10-001. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с

агрессивными средами	16

Раздел 11. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ТРУБОПРОВОДОВ	16

Таблица 13-11-001. Антикоррозионная защита технологических трубопроводов материалами Jotun	16

Таблица 13-11-011. Антикоррозионная защита металлических конструкций межцеховых коммуникаций	16

20