ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-16-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 16

ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРЕННИЕ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Смоленск 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-16-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 16

ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРЕННИЕ

Издание официальное

Смоленск 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Смоленская область ТЕР 81-02-16-2001 Часть 16. Трубопроводы внутренние

Смоленск, 2014 – 19 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 16. «Трубопроводы внутренние»

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 16. Трубопроводы внутренние

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Раздел 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 16-01-001. Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-01-001-01 | 65 мм | 9503,18 | 325,69 | 199,09 | 4,38 | 8978,40 | 43,6 |  |
| 16-01-001-02 | 80 мм | 11235,34 | 333,83 | 211,38 | 5,83 | 10690,13 | 44,69 |  |
| 16-01-001-03 | 100 мм | 13841,00 | 537,39 | 251,37 | 7,29 | 13052,24 | 71,94 |  |
| 16-01-001-04 | 125 мм | 17376,01 | 621,28 | 332,65 | 8,62 | 16422,08 | 83,17 |  |
| 16-01-001-05 | 150 мм | 20506,39 | 621,28 | 332,65 | 8,62 | 19552,46 | 83,17 |  |
| 16-01-001-06 | 200 мм | 29202,27 | 745,80 | 492,89 | 25,99 | 27963,58 | 99,84 |  |
| 16-01-001-07 | 250 мм | 40274,03 | 887,51 | 655,03 | 37,53 | 38731,49 | 118,81 |  |
| 16-01-001-08 | 300 мм | 47932,08 | 1025,05 | 782,43 | 38,98 | 46124,60 | 140,61 |  |
| 16-01-001-09 | 350 мм | 58893,09 | 1199,86 | 1058,13 | 59,27 | 56635,10 | 164,59 |  |
| 16-01-001-10 | 400 мм | 72190,50 | 1366,73 | 1260,09 | 78,10 | 69563,68 | 187,48 |  |
| Таблица 16-01-002. Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | раструбных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-01-002-01 | 65 мм | 10209,13 | 970,50 | 220,84 | 7,56 | 9017,79 | 129,92 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 16-01-002-02 | 80 мм | 11931,20 | 970,50 | 231,18 | 9,15 | 10729,52 | 129,92 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 16-01-002-03 | 100 мм | 14340,84 | 970,50 | 278,70 | 12,20 | 13091,64 | 129,92 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 16-01-002-04 | 125 мм | 18427,59 | 1397,19 | 394,46 | 19,36 | 16635,94 | 187,04 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 16-01-002-05 | 150 мм | 21557,97 | 1397,19 | 394,46 | 19,36 | 19766,32 | 187,04 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 16-01-002-06 | 200 мм | 30631,80 | 1865,71 | 509,85 | 31,43 | 28256,24 | 249,76 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 16-01-002-07 | 250 мм | 41553,42 | 1865,71 | 663,56 | 43,36 | 39024,15 | 249,76 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 16-01-002-08 | 300 мм | 49534,59 | 2220,83 | 851,48 | 53,31 | 46462,28 | 304,64 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 16-01-002-09 | 350 мм | 60227,41 | 2201,00 | 1053,63 | 66,57 | 56972,78 | 301,92 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 16-01-002-10 | 400 мм | 73755,38 | 2503,31 | 1350,71 | 102,63 | 69901,36 | 347,2 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |

3

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 16. «Трубопроводы внутренние»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 16-01-003. Установка фасонных частей чугунных напорных

Измеритель: 1 т фасонных частей

Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром:

| 16-01-003-01 | 65 мм | 8868,06 | 379,60 | 88,11 | 4,51 | 8400,35 | 53,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-01-003-02 | 80 мм | 8666,66 | 329,12 | 88,11 | 4,51 | 8249,43 | 46,29 |
| 16-01-003-03 | 100 мм | 8476,94 | 227,31 | 88,11 | 4,51 | 8161,52 | 31,97 |
| 16-01-003-04 | 125 мм | 7391,70 | 194,96 | 88,11 | 4,51 | 7108,63 | 27,42 |
| 16-01-003-05 | 150 мм | 7432,65 | 176,75 | 88,11 | 4,51 | 7167,79 | 24,86 |
| 16-01-003-06 | 200 мм | 7264,95 | 156,28 | 88,11 | 4,51 | 7020,56 | 21,98 |
| 16-01-003-07 | свыше 200 до 400 мм | 6732,71 | 144,40 | 88,11 | 4,51 | 6500,20 | 20,31 |

Таблица 16-01-004. Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб

Измеритель: 100 м трубопровода

Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:

| 16-01-004-01 | 50 мм | 5442,37 | 552,11 | 42,59 | 1,46 | 4847,67 | 73,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-01-004-02 | 100 мм | 7551,18 | 569,96 | 122,39 | 2,92 | 6858,83 | 76,3 |
| 16-01-004-03 | 150 мм | 9454,37 | 659,53 | 205,83 | 5,83 | 8589,01 | 88,29 |

Таблица 16-01-005. Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб

Измеритель: 100 м трубопровода

Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:

| 16-01-005-01 | 50 мм | 8410,84 | 608,39 | 79,53 | 3,18 | 7722,92 | 77,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (302-9120) | Задвижки, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-01-005-02 | 100 мм | 11734,68 | 669,23 | 117,57 | 4,77 | 10947,88 | 85,47 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (302-9120) | Задвижки, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-01-005-03 | 150 мм | 15603,69 | 790,91 | 197,10 | 7,96 | 14615,68 | 101,01 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (302-9120) | Задвижки, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |

Раздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

Таблица 16-02-001. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб

Измеритель: 100 м трубопровода

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:

| 16-02-001-01 | 15 мм | 2148,13 | 258,16 | 46,39 | 1,99 | 1843,58 | 32,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-001-02 | 20 мм | 2495,56 | 258,16 | 46,39 | 1,99 | 2191,01 | 32,97 |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-001-03 | 25 мм | 2693,13 | 258,16 | 46,39 | 1,99 | 2388,58 | 32,97 |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-001-04 | 32 мм | 3167,13 | 258,16 | 46,39 | 1,99 | 2862,58 | 32,97 |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

4

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 16. «Трубопроводы внутренние»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 16-02-001-05 | 40 мм | 3616,55 | 258,16 | 46,39 | 1,99 | 3312,00 | 32,97 |  |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 16-02-001-06 | 50 мм | 4450,96 | 320,40 | 90,27 | 2,52 | 4040,29 | 40,92 |  |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 16-02-002. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб

Измеритель: 100 м трубопровода

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром:

| 16-02-002-01 | 15 мм | 2990,43 | 290,26 | 54,47 | 1,99 | 2645,70 | 37,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-002-02 | 20 мм | 3408,86 | 290,26 | 54,47 | 1,99 | 3064,13 | 37,07 |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-002-03 | 25 мм | 3682,43 | 290,26 | 54,47 | 1,99 | 3337,70 | 37,07 |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-002-04 | 32 мм | 4345,42 | 290,26 | 54,47 | 1,99 | 4000,69 | 37,07 |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-002-05 | 40 мм | 4977,85 | 290,26 | 54,47 | 1,99 | 4633,12 | 37,07 |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-002-06 | 50 мм | 6108,92 | 372,94 | 97,55 | 2,78 | 5638,43 | 47,63 |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-002-07 | 65 мм | 7384,88 | 456,04 | 130,22 | 3,71 | 6798,62 | 61,05 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (302-9013) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | фланцевая, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-002-08 | 80 мм | 8293,29 | 456,04 | 130,22 | 3,71 | 7707,03 | 61,05 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (302-9013) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | фланцевая, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-002-09 | 90 мм | 9146,72 | 572,13 | 198,33 | 6,50 | 8376,26 | 76,59 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (302-9013) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | фланцевая, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-002-10 | 100 мм | 11074,45 | 572,13 | 198,33 | 6,50 | 10303,99 | 76,59 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (302-9013) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | фланцевая, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-002-11 | 125 мм | 13297,38 | 854,05 | 290,72 | 9,55 | 12152,61 | 114,33 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (302-9013) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | фланцевая, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-002-12 | 150 мм | 15373,15 | 854,05 | 291,86 | 9,55 | 14227,24 | 114,33 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (302-9013) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | фланцевая, (компл.) |  |  |  |  |  |  |

5

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 16. «Трубопроводы внутренние»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 16-02-003. Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб

Измеритель: 100 м трубопровода

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:

| 16-02-003-01 | 15 мм | 2677,88 | 242,03 | 57,81 | 1,99 | 2378,04 | 30,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-003-02 | 20 мм | 2678,31 | 242,03 | 57,81 | 1,99 | 2378,47 | 30,91 |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-003-03 | 25 мм | 2856,88 | 242,03 | 57,81 | 1,99 | 2557,04 | 30,91 |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-003-04 | 32 мм | 3183,87 | 242,03 | 57,81 | 1,99 | 2884,03 | 30,91 |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-003-05 | 40 мм | 3659,30 | 242,03 | 57,81 | 1,99 | 3359,46 | 30,91 |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-003-06 | 50 мм | 4460,41 | 306,62 | 105,71 | 2,52 | 4048,08 | 39,16 |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 16-02-004. Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб

Измеритель: 100 м трубопровода

Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром:

| 16-02-004-01 | 50 мм | 5511,75 | 482,99 | 115,59 | 2,52 | 4913,17 | 60,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-004-02 | 65 мм | 6123,50 | 572,08 | 139,21 | 3,05 | 5412,21 | 72,05 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-004-03 | 80 мм | 6729,33 | 633,22 | 197,51 | 4,91 | 5898,60 | 79,75 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-004-04 | 100 мм | 8256,31 | 633,22 | 197,51 | 4,91 | 7425,58 | 79,75 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-004-05 | 125 мм | 10074,99 | 893,51 | 254,02 | 8,62 | 8927,46 | 115,44 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-004-06 | 150 мм | 13196,27 | 893,51 | 254,16 | 8,62 | 12048,60 | 115,44 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-004-07 | 200 мм | 23802,45 | 1439,02 | 468,88 | 13,66 | 21894,55 | 185,92 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-004-08 | 250 мм | 32310,39 | 1716,42 | 651,61 | 20,82 | 29942,36 | 221,76 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-004-09 | 300 мм | 35155,66 | 2002,49 | 860,45 | 26,39 | 32292,72 | 258,72 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-004-10 | 350 мм | 54577,47 | 2259,54 | 1113,88 | 33,28 | 51204,05 | 291,93 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-004-11 | 400 мм | 65663,03 | 2500,10 | 1251,81 | 36,60 | 61911,12 | 323,01 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 16-02-005. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб

Измеритель: 100 м трубопровода

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром:

| 16-02-005-01 | до 40 мм | 3565,51 | 482,99 | 115,59 | 2,52 | 2966,93 | 60,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

6

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 16. «Трубопроводы внутренние»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 16-02-005-02 | 50 мм | 4448,75 | 482,99 | 115,59 | 2,52 | 3850,17 | 60,83 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 16-02-005-03 | 65 мм | 5670,37 | 572,95 | 139,21 | 3,05 | 4958,21 | 72,16 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 16-02-005-04 | 80 мм | 6612,33 | 633,22 | 197,51 | 4,91 | 5781,60 | 79,75 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 16-02-005-05 | 100 мм | 8249,31 | 633,22 | 197,51 | 4,91 | 7418,58 | 79,75 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 16-02-005-06 | 125 мм | 10857,58 | 893,51 | 267,61 | 8,62 | 9696,46 | 115,44 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 16-02-005-07 | 150 мм | 13616,27 | 893,51 | 254,16 | 8,62 | 12468,60 | 115,44 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 16-02-005-08 | 200 мм | 22682,55 | 1439,02 | 421,27 | 13,66 | 20822,26 | 185,92 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 16-02-005-09 | 250 мм | 30235,41 | 1716,42 | 651,61 | 20,82 | 27867,38 | 221,76 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 16-02-005-10 | 300 мм | 38551,09 | 2002,49 | 860,45 | 26,39 | 35688,15 | 258,72 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 16-02-005-11 | 350 мм | 44866,62 | 2259,54 | 1113,88 | 33,28 | 41493,20 | 291,93 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 16-02-005-12 | 400 мм | 60403,18 | 2500,10 | 1251,81 | 36,60 | 56651,27 | 323,01 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 16-02-006. Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб

Измеритель: 100 м трубопровода

Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром:

| 16-02-006-01 | до 40 мм | 5051,59 | 329,59 | 42,40 | 2,52 | 4679,60 | 41,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (302-9008) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | муфтовая, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-006-02 | до 50 мм | 7448,90 | 439,32 | 118,55 | 2,78 | 6891,03 | 55,33 |
| (302-9008) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | муфтовая, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-006-03 | до 80 мм | 12727,41 | 634,09 | 180,74 | 3,71 | 11912,58 | 79,86 |
| (302-9008) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | муфтовая, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-006-04 | до 100 мм | 15332,89 | 653,30 | 217,88 | 6,36 | 14461,71 | 82,28 |
| (302-9008) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | муфтовая, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-006-05 | до 150 мм | 23098,04 | 953,65 | 309,93 | 9,95 | 21834,46 | 123,21 |
| (302-9008) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | муфтовая, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-006-06 | до 200 мм | 40573,00 | 1379,27 | 458,49 | 13,79 | 38735,24 | 178,2 |
| (302-9008) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | муфтовая, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16-02-007. Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах

Измеритель: 1 соединение

Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром:

| 16-02-007-01 | 50 мм | 79,69 | 7,75 | 4,43 | 0,00 | 67,51 | 0,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-02-007-02 | 65 мм | 101,33 | 11,78 | 6,94 | 0,00 | 82,61 | 1,46 |
| 16-02-007-03 | 80 мм | 106,87 | 11,78 | 6,94 | 0,00 | 88,15 | 1,46 |
| 16-02-007-04 | 100 мм | 134,04 | 11,78 | 6,94 | 0,00 | 115,32 | 1,46 |
| 16-02-007-05 | 125 мм | 184,95 | 19,77 | 13,23 | 0,00 | 151,95 | 2,45 |
| 16-02-007-06 | 150 мм | 226,47 | 19,77 | 13,23 | 0,00 | 193,47 | 2,45 |
| 16-02-007-07 | 200 мм | 274,99 | 19,77 | 13,23 | 0,00 | 241,99 | 2,45 |
| 16-02-007-08 | 250 мм | 396,16 | 34,78 | 20,17 | 0,00 | 341,21 | 4,31 |
| 16-02-007-09 | 300 мм | 435,06 | 34,78 | 20,17 | 0,00 | 380,11 | 4,31 |
| 16-02-007-10 | 350 мм | 602,38 | 51,49 | 32,04 | 0,13 | 518,85 | 6,38 |

7

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 16. «Трубопроводы внутренние»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 16-02-007-11 | 400 мм | 717,77 | 51,49 | 32,04 | 0,13 | 634,24 | 6,38 |  |

Таблица 16-02-010. Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов

Измеритель: 10 м трубопровода

Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром:

| 16-02-010-01 | 50 мм | 13,91 | 5,57 | 2,38 | 0,00 | 5,96 | 0,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (103-9311) | Части фасонные стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-010-02 | 80 мм | 26,99 | 7,42 | 4,55 | 0,00 | 15,02 | 0,92 |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (103-9311) | Части фасонные стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-010-03 | 100 мм | 40,59 | 11,22 | 7,61 | 0,00 | 21,76 | 1,39 |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (103-9311) | Части фасонные стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-010-04 | 150 мм | 67,48 | 14,53 | 10,37 | 0,00 | 42,58 | 1,8 |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (103-9311) | Части фасонные стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-010-05 | 200 мм | 87,76 | 17,83 | 12,77 | 0,00 | 57,16 | 2,21 |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (103-9311) | Части фасонные стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-010-06 | 250 мм | 108,84 | 21,39 | 15,68 | 0,00 | 71,77 | 2,65 |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (103-9311) | Части фасонные стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-010-07 | 300 мм | 131,49 | 26,07 | 19,54 | 0,00 | 85,88 | 3,23 |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (103-9311) | Части фасонные стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-010-08 | 400 мм | 166,09 | 32,84 | 24,36 | 0,00 | 108,89 | 4,07 |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (103-9311) | Части фасонные стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-010-09 | 500 мм | 219,33 | 43,01 | 34,39 | 0,00 | 141,93 | 5,33 |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (103-9311) | Части фасонные стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Измеритель: 1 стык |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-010-10 | 50 мм | 11,87 | 3,95 | 1,96 | 0,00 | 5,96 | 0,49 |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (103-9311) | Части фасонные стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-010-11 | 80 мм | 24,42 | 5,49 | 3,91 | 0,00 | 15,02 | 0,68 |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (103-9311) | Части фасонные стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-010-12 | 100 мм | 37,21 | 8,80 | 6,65 | 0,00 | 21,76 | 1,09 |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (103-9311) | Части фасонные стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-010-13 | 150 мм | 63,10 | 11,54 | 8,98 | 0,00 | 42,58 | 1,43 |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (103-9311) | Части фасонные стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-010-14 | 200 мм | 82,21 | 14,20 | 10,85 | 0,00 | 57,16 | 1,76 |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (103-9311) | Части фасонные стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-010-15 | 250 мм | 101,84 | 16,95 | 13,12 | 0,00 | 71,77 | 2,1 |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (103-9311) | Части фасонные стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-010-16 | 300 мм | 123,78 | 21,14 | 16,76 | 0,00 | 85,88 | 2,62 |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (103-9311) | Части фасонные стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-010-17 | 400 мм | 156,52 | 26,79 | 20,84 | 0,00 | 108,89 | 3,32 |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (103-9311) | Части фасонные стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-02-010-18 | 500 мм | 203,35 | 33,97 | 27,45 | 0,00 | 141,93 | 4,21 |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (103-9311) | Части фасонные стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

8

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 16. «Трубопроводы внутренние»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Раздел 3. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

Таблица 16-03-001. Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металлополимерных труб

Измеритель: 100 м трубопровода

Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром:

| 16-03-001-01 | до 15 мм | 2118,35 | 778,12 | 47,17 | 0,93 | 1293,06 | 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (103-9910) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | части к многослойным |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-1224) | Крепления для трубопроводов: | - | - | - | - | (П) | - |
|  | кронштейны, планки, хомуты, |  |  |  |  |  |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (302-9912) | Арматура запорная к | - | - | - | - | (П) | - |
|  | многослойным |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-001-02 | 20 мм | 3075,49 | 881,34 | 47,71 | 0,93 | 2146,44 | 111 |
| (103-9910) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | части к многослойным |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-1224) | Крепления для трубопроводов: | - | - | - | - | (П) | - |
|  | кронштейны, планки, хомуты, |  |  |  |  |  |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (302-9912) | Арматура запорная к | - | - | - | - | (П) | - |
|  | многослойным |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-001-03 | 25 мм | 3642,59 | 794,00 | 48,38 | 0,93 | 2800,21 | 100 |
| (103-9910) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | части к многослойным |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-1224) | Крепления для трубопроводов: | - | - | - | - | (П) | - |
|  | кронштейны, планки, хомуты, |  |  |  |  |  |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (302-9912) | Арматура запорная к | - | - | - | - | (П) | - |
|  | многослойным |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных |  |  |  |  |  |  |
|  | труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-001-04 | до 15 мм | 1824,79 | 468,46 | 47,17 | 0,93 | 1309,16 | 59 |
| (103-9910) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | части к многослойным |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-1224) | Крепления для трубопроводов: | - | - | - | - | (П) | - |
|  | кронштейны, планки, хомуты, |  |  |  |  |  |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (302-9912) | Арматура запорная к | - | - | - | - | (П) | - |
|  | многослойным |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |

9

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 16. «Трубопроводы внутренние»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 16-03-001-05 | 20 мм | 2960,95 | 738,42 | 47,71 | 0,93 | 2174,82 | 93 |  |
| (103-9910) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | части к многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1224) | Крепления для трубопроводов: | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | кронштейны, планки, хомуты, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| (302-9912) | Арматура запорная к | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-001-06 | 25 мм | 3691,14 | 825,76 | 48,38 | 0,93 | 2817,00 | 104 |  |
| (103-9910) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | части к многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1224) | Крепления для трубопроводов: | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | кронштейны, планки, хомуты, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| (302-9912) | Арматура запорная к | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16-03-002. Прокладка водопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб

Измеритель: 100 м трубопровода

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром:

| 16-03-002-01 | 15 мм | 2579,45 | 889,28 | 47,17 | 0,93 | 1643,00 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (103-9910) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | части к многослойным |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-1224) | Крепления для трубопроводов: | - | - | - | - | (П) | - |
|  | кронштейны, планки, хомуты, |  |  |  |  |  |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (302-9912) | Арматура запорная к | - | - | - | - | (П) | - |
|  | многослойным |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-002-02 | 20 мм | 2884,58 | 817,82 | 47,71 | 0,93 | 2019,05 | 103 |
| (103-9910) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | части к многослойным |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-1224) | Крепления для трубопроводов: | - | - | - | - | (П) | - |
|  | кронштейны, планки, хомуты, |  |  |  |  |  |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (302-9912) | Арматура запорная к | - | - | - | - | (П) | - |
|  | многослойным |  |  |  |  |  |  |
|  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |

10

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 16. «Трубопроводы внутренние»

| Номера |  | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок |  | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды |  | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных |  | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов |  | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 16-03-002-03 |  | 25 мм | 3601,16 | 817,82 | 48,38 | 0,93 | 2734,96 | 103 |  |
| (103-9910) |  | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  |  | части к многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1224) |  | Крепления для трубопроводов: | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  |  | кронштейны, планки, хомуты, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| (302-9912) |  | Арматура запорная к | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  |  | многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения в типовых сантехкабинах из многослойных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | металлополимерных труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-002-04 |  | 15 мм | 2676,97 | 1000,44 | 47,17 | 0,93 | 1629,36 | 126 |  |
| (103-9910) |  | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  |  | части к многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1224) |  | Крепления для трубопроводов: | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  |  | кронштейны, планки, хомуты, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| (302-9912) |  | Арматура запорная к | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  |  | многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-002-05 |  | 20 мм | 2926,07 | 881,34 | 47,71 | 0,93 | 1997,02 | 111 |  |
| (103-9910) |  | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  |  | части к многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1224) |  | Крепления для трубопроводов: | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  |  | кронштейны, планки, хомуты, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| (302-9912) |  | Арматура запорная к | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  |  | многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-002-06 |  | 25 мм | 3645,95 | 881,34 | 48,38 | 0,93 | 2716,23 | 111 |  |
| (103-9910) |  | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  |  | части к многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1224) |  | Крепления для трубопроводов: | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  |  | кронштейны, планки, хомуты, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| (302-9912) |  | Арматура запорная к | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  |  | многослойным |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | металлополимерным трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 16-04-001. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | высокой плотности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-04-001-01 |  | 50 мм | 4209,23 | 518,42 | 2,84 | 0,27 | 3687,97 | 64,24 |  |
| (301-9240) |  | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (302-9120) |  | Задвижки, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |

11

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 16. «Трубопроводы внутренние»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 16-04-001-02 | 110 мм | 7140,10 | 497,11 | 6,55 | 0,66 | 6636,44 | 61,6 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (302-9120) | Задвижки, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 16-04-001-03 | 160 мм | 27091,64 | 449,90 | 9,40 | 0,93 | 26632,34 | 59,51 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (302-9120) | Задвижки, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (302-9911) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | части к полиэтиленовым трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-04-001-04 | 200 мм | 41931,40 | 428,12 | 13,96 | 1,46 | 41489,32 | 56,63 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (302-9120) | Задвижки, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (302-9911) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | части к полиэтиленовым трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16-04-002. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа

Измеритель: 100 м трубопровода

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром:

| 16-04-002-01 | 20 мм | 3362,88 | 1535,24 | 1358,83 | 177,95 | 468,81 | 190,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (302-9911) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | части к полиэтиленовым трубам, |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 16-04-002-02 | 25 мм | 2597,40 | 1207,59 | 837,56 | 108,73 | 552,25 | 149,64 |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (302-9911) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | части к полиэтиленовым трубам, |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 16-04-002-03 | 32 мм | 2205,35 | 982,93 | 490,05 | 62,59 | 732,37 | 121,8 |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (302-9911) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | части к полиэтиленовым трубам, |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 16-04-002-04 | 40 мм | 2968,36 | 1310,57 | 615,66 | 78,23 | 1042,13 | 162,4 |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (302-9911) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | части к полиэтиленовым трубам, |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 16-04-002-05 | 50 мм | 4100,45 | 1142,07 | 1373,18 | 178,48 | 1585,20 | 141,52 |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (302-9911) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | части к полиэтиленовым трубам, |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 16-04-002-06 | 63 мм | 4783,81 | 1095,36 | 1373,18 | 178,48 | 2315,27 | 141,52 |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (302-9911) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | части к полиэтиленовым трубам, |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |

12

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 16. «Трубопроводы внутренние»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 16-04-002-07 | 75 мм | 5712,26 | 1256,98 | 1728,12 | 225,02 | 2727,16 | 162,4 |  |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (302-9911) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | части к полиэтиленовым трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-04-002-08 | 90 мм | 6459,06 | 1122,30 | 1482,12 | 191,47 | 3854,64 | 145 |  |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (302-9911) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | части к полиэтиленовым трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-04-002-09 | 110 мм | 8348,18 | 996,60 | 1488,43 | 191,74 | 5863,15 | 128,76 |  |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (302-9911) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | части к полиэтиленовым трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-04-002-10 | 140 мм | 13667,79 | 1023,54 | 1315,67 | 165,88 | 11328,58 | 132,24 |  |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (302-9911) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | части к полиэтиленовым трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-04-002-11 | 160 мм | 14523,52 | 1023,54 | 1315,67 | 165,88 | 12184,31 | 132,24 |  |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (302-9911) | Фасонные и соединительные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | части к полиэтиленовым трубам, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16-04-003. Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ)

Измеритель: 100 м трубопровода

Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром:

| 16-04-003-01 | до 32 мм | 3701,01 | 267,71 | 42,68 | 0,53 | 3390,62 | 34,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (103-9071) | Фасонные и соеденительные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | части к трубам ХПВХ, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9026) | Опоры скользящие, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9027) | Опоры неподвижные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-04-003-02 | до 63 мм | 15023,46 | 237,25 | 45,34 | 0,80 | 14740,87 | 30,3 |
| (103-9071) | Фасонные и соеденительные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | части к трубам ХПВХ, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (103-9140) | Арматура муфтовая, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9026) | Опоры скользящие, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9027) | Опоры неподвижные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-04-003-03 | до 110 мм | 33960,18 | 205,77 | 52,05 | 1,46 | 33702,36 | 26,28 |
| (103-9071) | Фасонные и соеденительные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | части к трубам ХПВХ, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9026) | Опоры скользящие, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9027) | Опоры неподвижные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (302-9009) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | фланцевая, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |

13

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 16. «Трубопроводы внутренние»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 16-04-004. Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб

Измеритель: 100 м трубопровода

Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром:

| 16-04-004-01 | 50 мм | 1453,16 | 458,39 | 9,49 | 0,72 | 985,28 | 59,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (302-9120) | Задвижки, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 16-04-004-02 | 110 мм | 4543,50 | 427,10 | 40,43 | 3,37 | 4075,97 | 55,83 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (302-9120) | Задвижки, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |

Раздел 5. АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ

Таблица 16-05-001. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб

Измеритель: 1 шт.

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром:

| 16-05-001-01 | до 25 мм | 69,15 | 10,85 | 3,70 | 0,00 | 54,60 | 1,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (302-9009) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (1) | - |
|  | фланцевая, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 16-05-001-02 | до 50 мм | 90,26 | 10,85 | 4,57 | 0,00 | 74,84 | 1,47 |
| (302-9009) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (1) | - |
|  | фланцевая, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 16-05-001-03 | до 100 мм | 155,93 | 21,48 | 8,81 | 0,27 | 125,64 | 2,91 |
| (302-9009) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (1) | - |
|  | фланцевая, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 16-05-001-04 | до 125 мм | 267,57 | 49,59 | 15,25 | 0,53 | 202,73 | 6,72 |
| (302-9009) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (1) | - |
|  | фланцевая, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 16-05-001-05 | до 150 мм | 287,59 | 49,59 | 15,25 | 0,53 | 222,75 | 6,72 |
| (302-9009) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (1) | - |
|  | фланцевая, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 16-05-001-06 | до 200 мм | 364,10 | 63,54 | 24,71 | 0,93 | 275,85 | 8,61 |
| (302-9009) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (1) | - |
|  | фланцевая, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 16-05-001-07 | до 250 мм | 499,74 | 81,19 | 34,52 | 1,33 | 384,03 | 10,74 |
| (302-9009) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (1) | - |
|  | фланцевая, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 16-05-001-08 | до 300 мм | 571,92 | 95,63 | 44,43 | 1,59 | 431,86 | 12,65 |
| (302-9009) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (1) | - |
|  | фланцевая, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 16-05-001-09 | до 350 мм | 729,26 | 116,65 | 61,55 | 2,52 | 551,06 | 15,43 |
| (302-9009) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (1) | - |
|  | фланцевая, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 16-05-001-10 | до 400 мм | 929,71 | 128,37 | 73,17 | 3,05 | 728,17 | 16,98 |
| (302-9009) | Арматура трубопроводная | - | - | - | - | (1) | - |
|  | фланцевая, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16-05-002. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб

Измеритель: 1 шт.

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром:

| 16-05-002-01 | до 65 мм | 272,00 | 6,64 | 1,73 | 0,00 | 263,63 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-05-002-02 | до 100 мм | 497,09 | 13,06 | 3,71 | 0,27 | 480,32 | 1,77 |
| 16-05-002-03 | до 125 мм | 696,93 | 34,69 | 8,29 | 0,53 | 653,95 | 4,7 |

14

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 16. «Трубопроводы внутренние»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 16-05-002-04 | до 150 мм | 907,21 | 34,69 | 8,29 | 0,53 | 864,23 | 4,7 |  |
| 16-05-002-05 | до 200 мм | 1295,38 | 44,50 | 14,59 | 0,93 | 1236,29 | 6,03 |  |
| 16-05-002-06 | до 250 мм | 1937,70 | 56,02 | 20,03 | 1,33 | 1861,65 | 7,41 |  |
| 16-05-002-07 | до 300 мм | 2225,04 | 66,07 | 28,06 | 1,59 | 2130,91 | 8,74 |  |
| 16-05-002-08 | до 350 мм | 4605,44 | 79,30 | 40,92 | 2,39 | 4485,22 | 10,49 |  |
| 16-05-002-09 | до 400 мм | 4747,46 | 87,24 | 46,22 | 2,39 | 4614,00 | 11,54 |  |

Таблица 16-05-003. Установка клапанов предохранительных

Измеритель: 1 шт.

Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром:

| 16-05-003-01 | 25 | мм | 164,58 | 14,06 | 3,11 |  | 0,00 | 147,41 | 1,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-05-003-02 | 40 | мм | 215,30 | 14,06 | 3,11 |  | 0,00 | 198,13 | 1,86 |
| 16-05-003-03 | 50 | мм | 234,66 | 14,06 | 3,11 |  | 0,00 | 217,49 | 1,86 |
| 16-05-003-04 | 100 мм |  | 535,87 | 24,65 | 5,97 |  | 0,13 | 505,25 | 3,26 |
|  | Установка клапанов предохранительных двухрычажных диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-05-003-05 | 80 | (50х2) мм | 506,10 | 31,60 | 6,67 |  | 0,13 | 467,83 | 4,18 |
| 16-05-003-06 | 150 (100х2) мм |  | 1245,23 | 72,80 | 10,90 |  | 0,53 | 1161,53 | 9,63 |
| 16-05-003-07 | Установка клапанов |  | 597,39 | 19,58 | 5,57 |  | 0,27 | 572,24 | 2,59 |
|  | предохранительных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | самопритирающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16-05-004. Установка клапанов приемных

Измеритель: 1 шт.

Установка клапанов приемных диаметром:

| 16-05-004-01 | 50 мм | 236,66 | 9,68 | 2,24 | 0,00 | 224,74 | 1,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-05-004-02 | 80 мм | 344,81 | 16,86 | 4,24 | 0,00 | 323,71 | 2,23 |
| 16-05-004-03 | 100 мм | 557,12 | 16,86 | 4,24 | 0,00 | 536,02 | 2,23 |
| 16-05-004-04 | 150 мм | 860,69 | 28,35 | 6,94 | 0,13 | 825,40 | 3,75 |
| 16-05-004-05 | 200 мм | 1502,88 | 39,16 | 10,54 | 0,27 | 1453,18 | 5,18 |
| 16-05-004-06 | 250 мм | 1910,04 | 64,34 | 18,09 | 0,53 | 1827,61 | 8,51 |
| 16-05-004-07 | 300 мм | 5712,27 | 77,04 | 24,50 | 1,06 | 5610,73 | 10,19 |
| 16-05-004-08 | 400 мм | 6437,04 | 99,04 | 33,88 | 1,33 | 6304,12 | 13,1 |

Таблица 16-05-005. Установка клапанов редукционных пружинных

Измеритель: 1 шт.

Установка клапанов редукционных пружинных диаметром:

| 16-05-005-01 | 25 | мм | 421,68 | 7,20 | 2,97 | 0,00 | 411,51 |  | 0,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-05-005-02 | 50 | мм | 661,62 | 12,15 | 5,43 | 0,13 | 644,04 |  | 1,57 |
| 16-05-005-03 | 80 | мм | 1078,13 | 21,52 | 9,11 | 0,27 | 1047,50 |  | 2,78 |
| 16-05-005-04 | 100 мм |  | 1488,93 | 36,60 | 11,41 | 0,40 | 1440,92 |  | 4,96 |
| 16-05-005-05 | 125 мм |  | 1930,57 | 46,94 | 15,28 | 0,53 | 1868,35 |  | 6,36 |
| 16-05-005-06 | 150 мм |  | 2194,06 | 51,14 | 20,44 | 0,80 | 2122,48 |  | 6,93 |
| Раздел 6. ВОДОМЕРНЫЕ УЗЛЫ И ВОДОМЕРЫ (СЧЕТЧИКИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 16-06-001. Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | собранными в блоки, с обводной линией |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром ввода: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-06-001-01 | до | 65 мм, диаметром водомера | 1835,96 | 70,26 | 13,66 | 0,53 | 1752,04 |  | 9,52 |
|  | до 40 | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-06-001-02 | до | 100 мм, диаметром | 4537,43 | 108,26 | 29,66 | 1,46 | 4399,51 |  | 14,67 |
|  | водомера до 80 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-06-001-03 | до | 150 мм, диаметром | 5596,58 | 149,59 | 48,30 | 2,12 | 5398,69 |  | 20,27 |
|  | водомера до 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 16. «Трубопроводы внутренние»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 16-06-001-04 | до 200 мм, диаметром | 7582,69 | 208,26 | 89,22 | 3,98 | 7285,21 | 28,22 |  |
|  | водомера до 150 мм |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16-06-002. Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии

Измеритель: 1 узел

Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода:

| 16-06-002-01 | до | 65 мм, диаметром водомера |  | 1632,94 | 48,56 | 9,03 | 0,27 | 1575,35 | 6,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 40 | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-06-002-02 | до | 100 | мм, диаметром | 3673,34 | 74,32 | 19,44 | 1,06 | 3579,58 | 10,07 |
|  | водомера |  | до 80 мм |  |  |  |  |  |  |
| 16-06-002-03 | до | 150 | мм, диаметром | 4579,32 | 90,92 | 29,86 | 1,59 | 4458,54 | 12,32 |
|  | водомера |  | до 100 мм |  |  |  |  |  |  |
| 16-06-002-04 | до | 200 | мм, диаметром | 6083,34 | 117,34 | 52,17 | 2,25 | 5913,83 | 15,9 |
|  | водомера |  | до 150 мм |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16-06-003. Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией

Измеритель: 1 узел

Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией диаметром ввода:

| 16-06-003-01 | 300 мм, диаметром водомера | 17000,92 | 435,79 | 202,17 | 7,16 | 16362,96 | 59,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 16-06-003-02 | 400 мм, диаметром водомера | 28984,37 | 626,71 | 351,46 | 11,93 | 28006,20 | 84,92 |
|  | 200 мм |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16-06-004. Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии

Измеритель: 1 узел

Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии диаметром ввода:

| 16-06-004-01 | 300 мм, диаметром водомера | 10700,15 | 252,91 | 108,51 | 3,98 | 10338,73 | 34,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 16-06-004-02 | 400 мм, диаметром водомера | 16698,37 | 347,30 | 173,43 | 6,10 | 16177,64 | 47,06 |
|  | 200 мм |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16-06-005. Установка счетчиков (водомеров)

Измеритель: 1 счетчик (водомер)

Установка счетчиков (водомеров) диаметром:

| 16-06-005-01 | до 40 мм | 1090,06 | 3,14 | 0,87 | 0,00 | 1086,05 | 0,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-06-005-02 | до 50 мм | 1475,25 | 9,33 | 4,57 | 0,00 | 1461,35 | 1,22 |
| 16-06-005-03 | до 80 мм | 1848,63 | 12,85 | 6,19 | 0,00 | 1829,59 | 1,68 |
| 16-06-005-04 | до 100 мм | 2375,81 | 16,98 | 6,97 | 0,13 | 2351,86 | 2,22 |
| 16-06-005-05 | до 150 мм | 3096,10 | 22,72 | 8,59 | 0,13 | 3064,79 | 2,97 |

Раздел 7. МОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ И ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ

Таблица 16-07-001. Установка кранов

Измеритель: 1 кран

| 16-07-001-01 | Установка кранов пожарных | 686,57 | 7,91 | 2,98 | 0,13 | 675,68 | 1,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка кранов поливочных диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 16-07-001-02 | 25 мм | 735,54 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 733,19 | 0,3 |

16

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 16. «Трубопроводы внутренние»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 16-07-001-03 | 32 мм | 883,80 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 881,45 | 0,3 |  |
| 16-07-001-04 | 40 мм | 1059,08 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 1056,73 | 0,3 |  |

Таблица 16-07-002. Установка воронок

Измеритель: 1 воронка

| 16-07-002-01 | Установка воронок водосточных | 360,43 | 23,34 | 14,69 | 0,13 | 322,40 | 2,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка воронок сливных диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 16-07-002-02 | 50 мм | 37,58 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 33,18 | 0,61 |
| 16-07-002-03 | 100 мм | 54,00 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 48,02 | 0,83 |
| 16-07-002-04 | 150 мм | 86,56 | 9,81 | 0,87 | 0,00 | 75,88 | 1,36 |

Таблица 16-07-003. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения

Измеритель: 1 врезка

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром:

| 16-07-003-01 | 15 мм | 64,73 | 35,99 | 4,94 | 0,00 | 23,80 | 4,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-07-003-02 | 20 мм | 70,56 | 35,99 | 4,94 | 0,00 | 29,63 | 4,46 |
| 16-07-003-03 | 25 мм | 79,80 | 35,99 | 4,94 | 0,00 | 38,87 | 4,46 |
| 16-07-003-04 | 32 мм | 89,94 | 35,99 | 4,94 | 0,00 | 49,01 | 4,46 |
| 16-07-003-05 | 40 мм | 100,13 | 35,99 | 4,94 | 0,00 | 59,20 | 4,46 |
| 16-07-003-06 | 50 мм | 351,03 | 50,35 | 7,00 | 0,13 | 293,68 | 6,43 |
| 16-07-003-07 | 80 мм | 533,07 | 58,41 | 11,69 | 0,27 | 462,97 | 7,46 |
| 16-07-003-08 | 100 мм | 614,72 | 58,41 | 11,69 | 0,27 | 544,62 | 7,46 |
| 16-07-003-09 | 125 мм | 808,31 | 74,07 | 19,08 | 0,53 | 715,16 | 9,46 |
| 16-07-003-10 | 150 мм | 1046,63 | 74,07 | 19,08 | 0,53 | 953,48 | 9,46 |
| 16-07-003-11 | 200 мм | 1522,24 | 92,86 | 34,74 | 1,06 | 1394,64 | 11,86 |

Таблица 16-07-004. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации

Измеритель: 1 врезка

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром:

| 16-07-004-01 | 50 мм | 114,76 | 48,93 | 0,87 | 0,00 | 64,96 | 7,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-07-004-02 | 100 мм | 188,47 | 62,04 | 0,87 | 0,00 | 125,56 | 8,94 |

Таблица 16-07-005. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения

Измеритель: 100 м трубопровода

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:

| 16-07-005-01 | до 50 мм | 95,92 | 47,44 | 44,51 | 0,00 | 3,97 | 5,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-07-005-02 | до 100 мм | 102,25 | 47,44 | 44,51 | 0,00 | 10,30 | 5,01 |
| 16-07-005-03 | до 200 мм | 130,50 | 47,44 | 44,51 | 0,00 | 38,55 | 5,01 |
| 16-07-005-04 | до 400 мм | 233,78 | 47,44 | 44,51 | 0,00 | 141,83 | 5,01 |

Таблица 16-07-006. Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала

Измеритель: 1 сальник

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром:

| 16-07-006-01 | до 100 мм | 30,40 | 13,28 | 0,00 | 0,00 | 17,12 | 1,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-07-006-02 | до 200 мм | 77,38 | 17,42 | 0,00 | 0,00 | 59,96 | 2,36 |
| 16-07-006-03 | до 300 мм | 108,40 | 22,21 | 0,00 | 0,00 | 86,19 | 3,01 |
| 16-07-006-04 | до 400 мм | 138,04 | 26,27 | 0,87 | 0,00 | 110,90 | 3,56 |

17

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 16. «Трубопроводы внутренние»

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

18

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 16. «Трубопроводы внутренние»

Содержание

Часть 16. Трубопроводы внутренние	3

Раздел 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ	3

Таблица 16-01-001. Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных	3

Таблица 16-01-002. Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных	3

Таблица 16-01-003. Установка фасонных частей чугунных напорных	4

Таблица 16-01-004. Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб	4

Таблица 16-01-005. Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных

канализационных труб	4

Раздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	4

Таблица 16-02-001. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных

неоцинкованных труб	4

Таблица 16-02-002. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных

оцинкованных труб	5

Таблица 16-02-003. Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных

неоцинкованных труб	6

Таблица 16-02-004. Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб	6

Таблица 16-02-005. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных

труб	6

Таблица 16-02-006. Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных

бесшовных и электросварных труб	7

Таблица 16-02-007. Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах	7

Таблица 16-02-010. Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов	8

Раздел 3. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ	9

Таблица 16-03-001. Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металлополимерных труб	9

Таблица 16-03-002. Прокладка водопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб	10

Раздел 4. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ	11

Таблица 16-04-001. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности	11

Таблица 16-04-002. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб

низкого давления среднего типа	12

Таблица 16-04-003. Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных

поливинилхлоридных труб (ХПВХ)	13

Таблица 16-04-004. Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб	14

Раздел 5. АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ	14

Таблица 16-05-001. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на

трубопроводах из стальных труб	14

Таблица 16-05-002. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на

трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб	14

Таблица 16-05-003. Установка клапанов предохранительных	15

Таблица 16-05-004. Установка клапанов приемных	15

Таблица 16-05-005. Установка клапанов редукционных пружинных	15

Раздел 6. ВОДОМЕРНЫЕ УЗЛЫ И ВОДОМЕРЫ (СЧЕТЧИКИ)	15

Таблица 16-06-001. Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки,

с обводной линией	15

Таблица 16-06-002. Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки,

без обводной линии	16

Таблица 16-06-003. Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с

обводной линией	16

Таблица 16-06-004. Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без

обводной линии	16

Таблица 16-06-005. Установка счетчиков (водомеров)	16

Раздел 7. МОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ И ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ

СИСТЕМ	16

Таблица 16-07-001. Установка кранов	16

Таблица 16-07-002. Установка воронок	17

Таблица 16-07-003. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения	17

Таблица 16-07-004. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации	17

Таблица 16-07-005. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и

горячего водоснабжения	17

Таблица 16-07-006. Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала	17

19