ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-17-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 17

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Смоленск 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-17-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 17

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

Издание официальное

Смоленск 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Смоленская область ТЕР 81-02-17-2001 Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства

Смоленск, 2014 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 17. «Водопровод и канализация - внутренние устройства»

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов

Измеритель: 10 компл.

Установка ванн купальных:

| 17-01-001-01 | прямых чугунных |  | 12778,19 | 252,05 | 108,06 | 10,48 | 12418,08 | 32,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-01-001-02 | прямых стальных |  | 9225,09 | 169,52 | 90,49 | 6,76 | 8965,08 | 21,65 |
| 17-01-001-03 | прямых полимербетонных |  | 47824,61 | 234,67 | 108,06 | 10,48 | 47481,88 | 29,97 |
| 17-01-001-04 | прямых пластиковых |  | 57714,89 | 141,25 | 90,86 | 6,23 | 57482,78 | 18,04 |
| 17-01-001-05 | угловых чугунных |  | 20419,72 | 327,69 | 112,15 | 11,54 | 19979,88 | 41,85 |
| 17-01-001-06 | угловых стальных |  | 15948,68 | 228,56 | 92,54 | 7,29 | 15627,58 | 29,19 |
| 17-01-001-07 | угловых полимербетонных |  | 40028,19 | 305,06 | 112,15 | 11,54 | 39610,98 | 38,96 |
| 17-01-001-08 | угловых пластиковых |  | 48321,15 | 190,35 | 93,22 | 6,90 | 48037,58 | 24,31 |
|  | Установка ванн гидромассажных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 17-01-001-09 | прямых |  | 69469,11 | 376,31 | 118,22 | 11,93 | 68974,58 | 48,06 |
| 17-01-001-10 | угловых |  | 648,82 | 453,67 | 124,37 | 13,53 | 70,78 | 57,94 |
| (301-9400) | Приборы санитарно-технические, |  | - | - | - | - | (10) | - |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17-01-001-11 | Установка ванн ножных и ручных |  | 9010,40 | 241,63 | 40,04 | 2,52 | 8728,73 | 30,86 |
|  | Установка умывальников одиночных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 17-01-001-12 | без подводки воды |  | 1410,75 | 124,26 | 20,87 | 1,72 | 1265,62 | 15,87 |
| 17-01-001-13 | с подводкой холодной воды |  | 1433,75 | 129,51 | 20,87 | 1,72 | 1283,37 | 16,54 |
| 17-01-001-14 | с подводкой холодной и |  | 1468,66 | 169,52 | 23,47 | 1,72 | 1275,67 | 21,65 |
|  | горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 17-01-001-15 | Установка умывальников |  | 6742,73 | 595,39 | 133,63 | 17,24 | 6013,71 | 76,04 |
|  | групповых с подводкой холодной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 17-01-001-16 | Установка биде |  | 5915,00 | 236,86 | 32,99 | 1,72 | 5645,15 | 30,25 |
|  | Установка поддонов душевых: |  |  |  |  |  |  |  |
| 17-01-001-17 | чугунных глубоких |  | 7420,20 | 134,68 | 50,43 | 7,03 | 7235,09 | 17,2 |
| 17-01-001-18 | чугунных и стальных мелких |  | 3383,87 | 85,27 | 60,80 | 3,05 | 3237,80 | 10,89 |
|  | Установка кабин душевых: |  |  |  |  |  |  |  |
| 17-01-001-19 | с чугунными поддонами |  | 57769,88 | 599,15 | 146,54 | 15,25 | 57024,19 | 76,52 |
| 17-01-001-20 | со стальными поддонами |  | 52957,63 | 478,88 | 84,46 | 8,09 | 52394,29 | 61,16 |
| 17-01-001-21 | с пластиковыми поддонами |  | 73954,39 | 380,85 | 66,55 | 7,96 | 73506,99 | 48,64 |
|  | Установка трапов диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 17-01-001-22 | 50 мм |  | 1273,47 | 39,62 | 9,59 | 0,40 | 1224,26 | 5,06 |
| 17-01-001-23 | 100 мм |  | 1641,95 | 68,67 | 19,55 | 1,33 | 1553,73 | 8,77 |

3

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 17. «Водопровод и канализация - внутренние устройства»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 17-01-002. Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры

Измеритель: 10 шт.

Установка полотенцесушителей:

| 17-01-002-01 | из водогазопроводных труб | 513,34 | 47,76 | 9,05 | 0,00 | 456,53 | 6,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-01-002-02 | из латунных хромированных | 5548,71 | 194,18 | 9,44 | 0,00 | 5345,09 | 24,8 |
|  | труб |  |  |  |  |  |  |
| 17-01-002-03 | Установка смесителей | 1393,84 | 54,81 | 0,20 | 0,00 | 1338,83 | 7 |
| 17-01-002-04 | Установка гарнитуры туалетной: | 1128,93 | 21,92 | 0,20 | 0,00 | 1106,81 | 2,8 |
|  | вешалок, подстаканников, |  |  |  |  |  |  |
|  | поручней для ванн и т.д. |  |  |  |  |  |  |
| 17-01-002-05 | Установка туалетных полочек | 572,97 | 49,33 | 0,20 | 0,00 | 523,44 | 6,3 |

Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных

Измеритель: 10 компл.

Установка унитазов:

| 17-01-003-01 | с бачком непосредственно | 3404,15 | 190,71 | 44,08 | 4,24 | 3169,36 | 24,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | присоединенным |  |  |  |  |  |  |
| 17-01-003-02 | с бачком | 4985,43 | 239,71 | 49,47 | 4,24 | 4696,25 | 30,97 |
|  | высокорасполагаемым |  |  |  |  |  |  |
| 17-01-003-03 | с краном смывным | 6081,44 | 171,67 | 31,77 | 4,24 | 5878,00 | 22,18 |
|  | Установка чаш (унитазов напольных): |  |  |  |  |  |  |
| 17-01-003-04 | с бачком | 7091,66 | 269,97 | 96,47 | 2,78 | 6725,22 | 34,88 |
|  | высокорасполагаемым |  |  |  |  |  |  |
| 17-01-003-05 | с краном смывным | 8196,35 | 203,48 | 78,87 | 5,70 | 7914,00 | 26,29 |
| 17-01-003-06 | Установка сливов больничных | 12337,54 | 360,14 | 83,40 | 5,70 | 11894,00 | 46,53 |

Таблица 17-01-004. Установка писсуаров

Измеритель: 10 компл.

Установка писсуаров:

| 17-01-004-01 | настенных | 1377,46 | 78,95 | 16,48 | 1,33 | 1282,03 | 10,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-01-004-02 | напольных | 2075,25 | 258,95 | 184,96 | 14,32 | 1631,34 | 33,85 |

Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин

Измеритель: 10 компл.

Установка моек:

| 17-01-005-01 | на одно отделение | 2831,05 | 135,62 | 16,54 | 1,72 | 2678,89 | 17,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-01-005-02 | на два отделения | 6819,86 | 198,18 | 54,01 | 8,49 | 6567,67 | 25,31 |
| 17-01-005-03 | для мытья уборочного | 3014,79 | 148,22 | 33,50 | 4,24 | 2833,07 | 18,93 |
|  | инвентаря |  |  |  |  |  |  |
| 17-01-005-04 | Установка раковин | 1110,92 | 70,39 | 14,68 | 0,93 | 1025,85 | 8,99 |

Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском

Измеритель: 10 компл.

| 17-01-006-01 | Установка фонтанчиков питьевых | 15878,33 | 171,56 | 20,47 | 1,46 | 15686,30 | 21,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | напольных с педальным пуском |  |  |  |  |  |  |

Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды

Измеритель: 10 баков

Установка баков металлических для воды массой:

| 17-01-007-01 | до 0,5 т | 9470,78 | 1072,42 | 362,26 | 27,32 | 8036,10 | 148,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-1529) | Клапаны поплавковые | - | - | - | - | (П) | - |
|  | пластмассовые ППП, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 17-01-007-02 | на каждые 0,1 т массы свыше | 277,04 | 169,65 | 84,79 | 5,97 | 22,60 | 23,53 |
|  | 0,5 до 1 т добавлять к расценке |  |  |  |  |  |  |
|  | 17-01-007-01 |  |  |  |  |  |  |

4

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 17. «Водопровод и канализация - внутренние устройства»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 17-01-007-03 | 1 т | 13558,18 | 1920,74 | 799,59 | 58,48 | 10837,85 | 266,4 |  |
| (301-1529) | Клапаны поплавковые | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пластмассовые ППП, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17-01-007-04 | на каждые 0,1 т массы свыше 1 | 197,00 | 116,87 | 57,53 | 4,38 | 22,60 | 16,21 |  |
|  | до 2 т добавлять к расценке 17-01- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 007-03 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников

Измеритель: 10 компл.

Установка нагревателей индивидуальных:

| 17-01-008-01 | водоводяных | 22737,76 | 668,30 | 104,85 | 13,13 | 21964,61 | 87,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-01-008-02 | пароводяных | 25352,41 | 725,68 | 33,22 | 5,57 | 24593,51 | 94,86 |
| 17-01-008-03 | Установка колонок для ванн на | 7944,90 | 263,01 | 73,88 | 11,40 | 7608,01 | 34,38 |
|  | твердом топливе |  |  |  |  |  |  |
| 17-01-008-04 | Установка кипятильников на | 6800,41 | 315,33 | 33,22 | 5,57 | 6451,86 | 41,22 |
|  | твердом топливе |  |  |  |  |  |  |

5

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 17. «Водопровод и канализация - внутренние устройства»

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

6

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 17. «Водопровод и канализация - внутренние устройства»

Содержание

Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства	3

Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА	3

Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов	3

Таблица 17-01-002. Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры	4

Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных	4

Таблица 17-01-004. Установка писсуаров	4

Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин	4

Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	4

Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды	4

Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников	5

7