ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-18-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 18

ОТОПЛЕНИЕ – ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Смоленск 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-18-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 18

ОТОПЛЕНИЕ – ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

Издание официальное

Смоленск 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Смоленская область ТЕР 81-02-18-2001 Часть 18. Отопление – внутренние устройства

Смоленск, 2014 – 10 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 18. «Отопление – внутренние устройства»

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 18. Отопление – внутренние устройства

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Раздел 1. КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ

Таблица 18-01-001. Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе

Измеритель: 1 котел

Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью:

| 18-01-001-01 | до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) | 9021,88 | 200,19 | 56,44 |  | 1,99 | 8765,25 | 24,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9224) | Каркас котла, (кг) | - | - | - |  | - | (П) | - |
| 18-01-001-02 | более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), | 12370,97 | 641,28 | 250,49 |  | 5,70 | 11479,20 | 77,17 |
|  | количество секций до 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9224) | Каркас котла, (кг) | - | - | - |  | - | (П) | - |
| 18-01-001-03 | более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), | 14507,58 | 699,29 | 257,83 |  | 6,90 | 13550,46 | 84,15 |
|  | количество секций до 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9224) | Каркас котла, (кг) | - | - | - |  | - | (П) | - |
| 18-01-001-04 | более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), | 16655,66 | 757,21 | 255,79 |  | 7,29 | 15642,66 | 91,12 |
|  | количество секций до 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9224) | Каркас котла, (кг) | - | - | - |  | - | (П) | - |
| 18-01-001-05 | более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), | 18700,90 | 815,21 | 264,86 |  | 8,49 | 17620,83 | 98,1 |
|  | количество секций до 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9224) | Каркас котла, (кг) | - | - | - |  | - | (П) | - |
|  | Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе паровых |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплопроизводительностю более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-01-001-06 | до 14 | 14649,68 | 710,17 | 282,29 |  | 6,50 | 13657,22 | 85,46 |
| (301-9224) | Каркас котла, (кг) | - | - | - |  | - | (П) | - |
| 18-01-001-07 | до 18 | 17328,90 | 768,09 | 289,89 |  | 7,82 | 16270,92 | 92,43 |
| (301-9224) | Каркас котла, (кг) | - | - | - |  | - | (П) | - |
| 18-01-001-08 | до 22 | 19722,50 | 826,10 | 299,02 |  | 9,55 | 18597,38 | 99,41 |
| (301-9224) | Каркас котла, (кг) | - | - | - |  | - | (П) | - |
| 18-01-001-09 | до 26 | 22137,59 | 884,02 | 309,21 |  | 10,87 | 20944,36 | 106,38 |
| (301-9224) | Каркас котла, (кг) | - | - | - |  | - | (П) | - |
| 18-01-001-10 | За каждые 4 полные и неполные | 100,52 | 57,75 | 14,86 |  | 0,53 | 27,91 | 6,95 |
|  | секции сверх 26 секций добавлять |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к расценке 18-01-001-05; 18-01- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 001-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9224) | Каркас котла, (кг) | - | - | - |  | - | (П) | - |

Таблица 18-01-002. Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных

Измеритель: 1 котел

Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью:

| 18-01-002-01 | до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) | 37662,19 | 383,57 | 216,47 | 6,76 | 37062,15 | 50,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 18. «Отопление – внутренние устройства»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций |  | Прямые |  |  |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика |  | затраты, |  | оплата |  |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  |  |  | труда |  |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, |  | руб. |  |  |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочих |  |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 18-01-002-02 | до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч) |  | 45921,41 |  | 445,31 |  | 273,04 | 9,15 | 45203,06 | 58,21 |  |
| 18-01-002-03 | до 0,46 МВт (0,40 Гкал/ч) |  | 46617,03 |  | 498,63 |  | 327,13 | 10,74 | 45791,27 | 65,18 |  |
| 18-01-002-04 | до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч) |  | 71530,92 |  | 627,91 |  | 421,61 | 14,32 | 70481,40 | 82,08 |  |
| 18-01-002-05 | до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч) |  | 75724,95 |  | 819,70 |  | 593,94 | 19,36 | 74311,31 | 107,15 |  |
|  | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплопроизводительностью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-01-002-06 | до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) |  | 121187,38 |  | 312,73 |  | 307,82 | 20,42 | 120566,83 | 40,88 |  |
| 18-01-002-07 | до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч) |  | 137498,20 |  | 373,55 |  | 348,36 | 23,74 | 136776,29 | 48,83 |  |
| 18-01-002-08 | до 0,46 МВт (0,40 Гкал/ч) |  | 142084,38 |  | 430,24 |  | 508,77 | 35,27 | 141145,37 | 56,24 |  |
| 18-01-002-09 | до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч) |  | 196200,53 |  | 557,00 |  | 609,58 | 43,10 | 195033,95 | 72,81 |  |
| 18-01-002-10 | до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч) |  | 204490,23 |  | 745,49 |  | 1055,72 | 74,26 | 202689,02 | 97,45 |  |
|  | Раздел 2. ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 18-02-001. Установка водоподогревателей скоростных односекционных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 водоподогреватель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-02-001-01 | до 4 м² |  | 13738,00 |  | 72,43 |  | 62,19 | 0,40 | 13603,38 | 9,25 |  |
| 18-02-001-02 | до 8 м² |  | 15888,60 |  | 107,51 |  | 86,55 | 1,33 | 15694,54 | 13,73 |  |
| 18-02-001-03 | до 12 м² |  | 24998,32 |  | 140,00 |  | 121,39 | 1,86 | 24736,93 | 17,88 |  |
| 18-02-001-04 | до 20 м² |  | 34475,35 |  | 198,02 |  | 162,36 | 2,12 | 34114,97 | 25,29 |  |
| 18-02-001-05 | до 30 м² |  | 35726,86 |  | 226,99 |  | 243,16 | 3,18 | 35256,71 | 28,99 |  |
| Таблица 18-02-002. Установка секций водоподогревателей скоростных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 секция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-02-002-01 | до 4 м² |  | 4260,24 |  | 16,18 |  | 29,91 | 0,27 | 4214,15 | 2,22 |  |
| 18-02-002-02 | до 8 м² |  | 6896,48 |  | 25,95 |  | 54,89 | 1,06 | 6815,64 | 3,56 |  |
| 18-02-002-03 | до 12 м² |  | 10834,24 |  | 33,53 |  | 74,15 | 1,59 | 10726,56 | 4,6 |  |
| 18-02-002-04 | до 20 м² |  | 16329,42 |  | 46,44 |  | 108,08 | 2,25 | 16174,90 | 6,37 |  |
| 18-02-002-05 | до 30 м² |  | 22100,41 |  | 58,03 |  | 151,41 | 3,18 | 21890,97 | 7,96 |  |
| Таблица 18-02-003. Установка водоподогревателей емкостных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 водоподогреватель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-02-003-01 | до 1 м³ |  | 5408,00 |  | 110,45 |  | 64,68 | 3,05 | 5232,87 | 14,61 |  |
| 18-02-003-02 | до 2 м³ |  | 8056,05 |  | 168,97 |  | 108,24 | 5,04 | 7778,84 | 22,35 |  |
| 18-02-003-03 | до 4 м³ |  | 9853,22 |  | 231,56 |  | 153,46 | 7,43 | 9468,20 | 30,63 |  |
| 18-02-003-04 | до 6 м³ |  | 11657,12 |  | 291,74 |  | 194,46 | 9,41 | 11170,92 | 38,59 |  |
|  | Раздел 3. ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 18-03-001. Установка радиаторов и конвекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 кВт радиаторов и конвекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка радиаторов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-03-001-01 | чугунных |  | 31603,59 |  | 551,85 |  | 385,21 | 36,07 | 30666,53 | 75,7 |  |
| 18-03-001-02 | стальных |  | 17288,73 |  | 478,22 |  | 231,26 | 16,97 | 16579,25 | 65,6 |  |
| (101-9102) | Дюбели распорные |  | - |  | - |  | - | - | (8,9) | - |  |
|  | полиэтиленовые, (10 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-03-001-03 | Установка конвекторов |  | 19180,23 |  | 704,00 |  | 192,04 | 14,06 | 18284,19 | 96,57 |  |
| (101-9102) | Дюбели распорные |  | - |  | - |  | - | - | (8,9) | - |  |
|  | полиэтиленовые, (10 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 18. «Отопление – внутренние устройства»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 18-03-002. Установка труб чугунных ребристых

Измеритель: 100 труб ребристых

Установка труб чугунных ребристых длиной:

| 18-03-002-01 | 0,5 м | 22217,93 | 848,33 | 590,70 | 65,50 | 20778,90 | 117,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9680) | Шурупы строительные, (т) | - | - | - | - | (0,002) | - |
| 18-03-002-02 | 1 м | 34453,82 | 848,33 | 590,70 | 65,50 | 33014,79 | 117,66 |
| (101-9680) | Шурупы строительные, (т) | - | - | - | - | (0,002) | - |
| 18-03-002-03 | 1,5 м | 46893,82 | 848,33 | 590,70 | 65,50 | 45454,79 | 117,66 |
| (101-9680) | Шурупы строительные, (т) | - | - | - | - | (0,002) | - |
| 18-03-002-04 | 2 м | 43332,82 | 848,33 | 590,70 | 65,50 | 41893,79 | 117,66 |
| (101-9680) | Шурупы строительные, (т) | - | - | - | - | (0,002) | - |

Таблица 18-03-003. Установка колен чугунных двойных к ребристым трубам

Измеритель: 10 колен

| 18-03-003-01 | Установка колен чугунных | 880,39 | 37,28 | 15,22 | 1,33 | 827,89 | 5,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | двойных к ребристым трубам |  |  |  |  |  |  |

Таблица 18-03-004. Установка регистров из стальных труб

Измеритель: 100 м труб нитки регистра

Установка регистров из стальных:

| 18-03-004-01 | водогазопроводных труб |  | 1800,32 | 119,85 |  | 47,96 | 1,46 | 1632,51 |  | 16,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметром нитки 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-03-004-02 | водогазопроводных труб |  | 2263,32 | 119,85 |  | 47,96 | 1,46 | 2095,51 |  | 16,24 |
|  | диаметром нитки 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-03-004-03 | водогазопроводных труб |  | 2448,32 | 119,85 |  | 47,96 | 1,46 | 2280,51 |  | 16,24 |
|  | диаметром нитки 32 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-03-004-04 | водогазопроводных труб |  | 3004,32 | 119,85 |  | 47,96 | 1,46 | 2836,51 |  | 16,24 |
|  | диаметром нитки 40 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-03-004-05 | сварных труб диаметром нитки |  | 5040,32 | 119,85 |  | 47,96 | 1,46 | 4872,51 |  | 16,24 |
|  | 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-03-004-06 | сварных труб диаметром нитки |  | 6059,32 | 119,85 |  | 47,96 | 1,46 | 5891,51 |  | 16,24 |
|  | 70 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-03-004-07 | сварных труб диаметром нитки |  | 6770,87 | 192,25 |  | 89,82 | 1,86 | 6488,80 |  | 26,05 |
|  | 80 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-03-004-08 | сварных труб диаметром нитки |  | 8992,87 | 192,25 |  | 89,82 | 1,86 | 8710,80 |  | 26,05 |
|  | 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ И КОНДЕНСАЦИОННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 18-04-001. Установка баков расширительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 бак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-04-001-01 | 0,1 | м³ | 394,34 | 29,06 |  | 25,95 | 0,66 | 339,33 |  | 4,03 |
| 18-04-001-02 | 0,15 м³ |  | 454,25 | 29,06 |  | 25,95 | 0,66 | 399,24 |  | 4,03 |
| 18-04-001-03 | 0,2 | м³ | 512,59 | 29,06 |  | 25,95 | 0,66 | 457,58 |  | 4,03 |
| 18-04-001-04 | 0,3 | м³ | 666,30 | 29,06 |  | 25,95 | 0,66 | 611,29 |  | 4,03 |
| 18-04-001-05 | 0,4 | м³ | 750,56 | 29,06 |  | 25,95 | 0,66 | 695,55 |  | 4,03 |
| 18-04-001-06 | 0,5 | м³ | 829,51 | 68,78 |  | 30,53 | 0,80 | 730,20 |  | 9,54 |
| 18-04-001-07 | 0,6 | м³ | 898,95 | 68,78 |  | 30,53 | 0,80 | 799,64 |  | 9,54 |
| 18-04-001-08 | 0,8 | м³ | 1026,35 | 68,78 |  | 30,53 | 0,80 | 927,04 |  | 9,54 |
| 18-04-001-09 | 1 м³ |  | 1172,56 | 87,24 |  | 39,44 | 1,06 | 1045,88 |  | 12,1 |
| 18-04-001-10 | 1,2 | м³ | 1266,08 | 87,24 |  | 39,44 | 1,06 | 1139,40 |  | 12,1 |
| 18-04-001-11 | 1,5 | м³ | 1408,27 | 88,83 |  | 28,18 | 1,06 | 1291,26 |  | 12,32 |
| 18-04-001-12 | 2 м³ |  | 1622,34 | 114,86 |  | 26,95 | 1,59 | 1480,53 |  | 15,93 |
| 18-04-001-13 | 2,5 | м³ | 1879,77 | 114,86 |  | 26,95 | 1,59 | 1737,96 |  | 15,93 |
| 18-04-001-14 | 3 м³ |  | 2059,38 | 132,09 |  | 45,62 | 1,99 | 1881,67 |  | 18,32 |

5

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 18. «Отопление – внутренние устройства»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 18-04-001-15 | 3,5 м³ | 2269,58 | 132,09 | 45,62 | 1,99 | 2091,87 | 18,32 |  |
| 18-04-001-16 | 4 м³ | 2502,07 | 132,09 | 44,76 | 1,99 | 2325,22 | 18,32 |  |
|  | Установка баков унифицированных с переливным бачком вместимостью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-04-001-17 | 1 м³ | 3542,71 | 88,83 | 28,18 | 1,06 | 3425,70 | 12,32 |  |
| 18-04-001-18 | 1,5 м³ | 4285,36 | 88,83 | 28,18 | 1,06 | 4168,35 | 12,32 |  |
| 18-04-001-19 | 2 м³ | 4862,48 | 114,86 | 37,21 | 2,52 | 4710,41 | 15,93 |  |

Таблица 18-04-002. Установка баков конденсационных

Измеритель: 1 бак

Установка баков конденсационных вместимостью:

| 18-04-002-01 | до 0,3 м³ | 924,50 | 86,61 | 33,66 | 0,93 | 804,23 | 11,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-04-002-02 | до 0,4 м³ | 1001,36 | 86,61 | 33,66 | 0,93 | 881,09 | 11,88 |
| 18-04-002-03 | до 0,6 м³ | 1209,71 | 86,61 | 33,66 | 0,93 | 1089,44 | 11,88 |
| 18-04-002-04 | до 0,8 м³ | 1435,66 | 86,61 | 33,66 | 0,93 | 1315,39 | 11,88 |
| 18-04-002-05 | до 1 м³ | 1543,83 | 109,64 | 44,07 | 1,33 | 1390,12 | 15,04 |
| 18-04-002-06 | до 1,25 м³ | 1741,73 | 109,64 | 44,07 | 1,33 | 1588,02 | 15,04 |
| 18-04-002-07 | до 1,5 м³ | 1937,11 | 109,64 | 44,07 | 1,33 | 1783,40 | 15,04 |
| 18-04-002-08 | до 2 м³ | 2455,78 | 135,08 | 61,27 | 2,25 | 2259,43 | 18,53 |
| 18-04-002-09 | до 3 м³ | 3321,15 | 150,17 | 74,04 | 3,05 | 3096,94 | 20,6 |

Таблица 18-04-003. Установка поддонов металлических для баков

Измеритель: 1 поддон

Установка поддонов металлических для баков вместимостью:

| 18-04-003-01 | до 2 м³ |  | 763,19 | 10,38 |  | 6,92 |  | 0,13 |  | 745,89 | 1,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-04-003-02 | до 4 м³ |  | 1682,00 | 14,50 |  | 9,77 |  | 0,27 |  | 1657,73 | 2,04 |
|  |  | Раздел 5. НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 18-05-001. Установка насосов центробежных с электродвигателем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 насос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-05-001-01 | до 0,1 т |  | 2489,50 | 107,13 |  | 12,40 |  | 0,66 |  | 2369,97 | 14,17 |
| 18-05-001-02 | до 0,2 т |  | 4195,94 | 134,34 |  | 24,77 |  | 1,33 |  | 4036,83 | 17,77 |
| 18-05-001-03 | до 0,3 т |  | 8870,12 | 152,49 |  | 43,20 |  | 1,99 |  | 8674,43 | 20,17 |
| 18-05-001-04 | до 0,5 т |  | 10412,15 | 209,34 |  | 71,43 |  | 2,65 |  | 10131,38 | 27,69 |
| 18-05-001-05 | до 0,75 т |  | 10597,39 | 255,45 |  | 80,60 |  | 3,58 |  | 10261,34 | 33,79 |
| Таблица 18-05-002. Установка вставок виброизолирующих к насосам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 вставок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18-05-002-01 | 1 МПа диаметром 125 мм |  | 6508,44 | 164,81 |  | 73,62 |  | 1,46 |  | 6270,01 | 21,8 |
| 18-05-002-02 | 1 МПа диаметром 150 мм |  | 8357,33 | 215,08 |  | 96,41 |  | 2,92 |  | 8045,84 | 28,45 |
| 18-05-002-03 | 1,6 | МПа диаметром 50 мм | 3542,81 | 85,73 |  | 30,30 |  | 0,40 |  | 3426,78 | 11,34 |
| 18-05-002-04 | 1,6 | МПа диаметром 65 мм | 4751,30 | 120,28 |  | 52,70 |  | 0,53 |  | 4578,32 | 15,91 |
| 18-05-002-05 | 1,6 | МПа диаметром 80 мм | 5067,33 | 120,28 |  | 51,44 |  | 0,53 |  | 4895,61 | 15,91 |
| 18-05-002-06 | 1,6 | МПа диаметром 100 мм | 6432,52 | 141,75 |  | 63,96 |  | 1,46 |  | 6226,81 | 18,75 |
| 18-05-002-07 | 1,6 | МПа диаметром 150 мм | 9709,23 | 215,08 |  | 96,41 |  | 2,92 |  | 9397,74 | 28,45 |
| 18-05-002-08 | 1,6 | МПа диаметром 200 мм | 13222,48 | 295,82 |  | 154,00 |  | 5,83 |  | 12772,66 | 39,13 |
| 18-05-002-09 | 1,6 | МПа диаметром 300 мм | 21390,83 | 447,48 |  | 241,86 |  | 7,29 |  | 20701,49 | 59,19 |

6

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 18. «Отопление – внутренние устройства»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Раздел 6. ВВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ

Таблица 18-06-001. Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб

Измеритель: 1 гребенка

Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса:

| 18-06-001-01 | 108 мм | 678,57 | 58,57 | 6,57 | 0,27 | 613,43 | 7,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-06-001-02 | 159 мм | 779,51 | 58,57 | 6,57 | 0,27 | 714,37 | 7,48 |
| 18-06-001-03 | 219 мм | 1292,56 | 75,48 | 14,76 | 0,53 | 1202,32 | 9,64 |
| 18-06-001-04 | 273 мм | 2254,49 | 104,14 | 30,92 | 1,33 | 2119,43 | 13,3 |
| 18-06-001-05 | 325 мм | 3231,13 | 104,14 | 30,92 | 1,33 | 3096,07 | 13,3 |

Таблица 18-06-002. Установка грязевиков

Измеритель: 1 шт.

Установка грязевиков наружным диаметром патрубков:

| 18-06-002-01 | до 45 мм | 516,87 | 21,77 | 8,30 | 0,13 | 486,80 | 2,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-06-002-02 | до 57 мм | 581,69 | 21,77 | 8,30 | 0,13 | 551,62 | 2,88 |
| 18-06-002-03 | до 89 мм | 1001,70 | 29,48 | 15,31 | 0,27 | 956,91 | 3,9 |
| 18-06-002-04 | до 108 мм | 1058,18 | 29,48 | 15,31 | 0,27 | 1013,39 | 3,9 |
| 18-06-002-05 | до 133 мм | 1361,18 | 63,05 | 21,32 | 0,53 | 1276,81 | 8,34 |
| 18-06-002-06 | до 159 мм | 1804,75 | 63,05 | 21,32 | 0,53 | 1720,38 | 8,34 |
| 18-06-002-07 | до 219 мм | 2840,23 | 93,14 | 40,16 | 1,33 | 2706,93 | 12,32 |
| 18-06-002-08 | до 273 мм | 4417,07 | 116,20 | 60,08 | 1,86 | 4240,79 | 15,37 |

Таблица 18-06-003. Установка воздухосборников и воздухоотводчиков

Измеритель: 1 шт.

Установка воздухосборников наружным диаметром:

| 18-06-003-01 | 76 мм | 117,79 | 9,37 | 7,27 | 0,13 | 101,15 | 1,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-06-003-02 | 89 мм | 124,26 | 9,37 | 7,27 | 0,13 | 107,62 | 1,21 |
| 18-06-003-03 | 108 мм | 142,79 | 9,37 | 7,27 | 0,13 | 126,15 | 1,21 |
| 18-06-003-04 | 133 мм | 177,96 | 9,37 | 7,27 | 0,13 | 161,32 | 1,21 |
| 18-06-003-05 | 159 мм | 188,16 | 9,37 | 7,27 | 0,13 | 171,52 | 1,21 |
| 18-06-003-06 | 219 мм | 272,09 | 9,37 | 7,27 | 0,13 | 255,45 | 1,21 |
| 18-06-003-07 | 273 мм | 403,59 | 9,37 | 7,27 | 0,13 | 386,95 | 1,21 |
| 18-06-003-08 | 325 мм | 550,27 | 22,60 | 9,44 | 0,27 | 518,23 | 2,92 |
| 18-06-003-09 | 426 мм | 779,01 | 22,60 | 9,44 | 0,27 | 746,97 | 2,92 |
| 18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | 98,07 | 12,85 | 8,29 | 0,27 | 76,93 | 1,66 |

Таблица 18-06-004. Установка узлов тепловых элеваторных

Измеритель: 1 узел

Установка узлов тепловых элеваторных номером:

| 18-06-004-01 | 1, 2 | 4971,97 | 81,12 | 28,27 | 1,33 | 4862,58 | 10,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-06-004-02 | 3-5 | 6644,98 | 98,97 | 38,77 | 1,59 | 6507,24 | 12,64 |
| 18-06-004-03 | 6, 7 | 8226,11 | 113,54 | 58,87 | 2,12 | 8053,70 | 14,5 |

Таблица 18-06-005. Установка элеваторов

Измеритель: 10 шт.

Установка элеваторов номером:

| 18-06-005-01 | 1, 2 | 7298,94 | 171,35 | 75,31 | 0,53 | 7052,28 | 21,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-06-005-02 | 3-5 | 8877,76 | 254,48 | 108,49 | 1,46 | 8514,79 | 32,05 |
| 18-06-005-03 | 6, 7 | 11319,82 | 449,17 | 129,29 | 2,92 | 10741,36 | 56,57 |

7

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 18. «Отопление – внутренние устройства»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 18-06-006. Установка узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов

Измеритель: 1 узел

Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром:

| 18-06-006-01 | 15 мм | 100,02 | 22,71 | 5,41 | 0,13 | 71,90 | 2,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-06-006-02 | 20 мм | 138,47 | 22,71 | 5,41 | 0,13 | 110,35 | 2,9 |
| 18-06-006-03 | 25 мм | 193,30 | 22,71 | 5,41 | 0,13 | 165,18 | 2,9 |
| 18-06-006-04 | 32 мм | 197,30 | 37,11 | 17,18 | 0,53 | 143,01 | 4,74 |
| 18-06-006-05 | 40 мм | 207,51 | 37,11 | 17,18 | 0,53 | 153,22 | 4,74 |
| 18-06-006-06 | 50 мм | 216,30 | 37,11 | 17,18 | 0,53 | 162,01 | 4,74 |
| 18-06-006-07 | Установка ручных насосов | 1282,53 | 48,23 | 9,51 | 0,27 | 1224,79 | 6,69 |

Таблица 18-06-007. Установка фильтров

Измеритель: 10 фильтров

Установка фильтров диаметром:

| 18-06-007-01 | 25 мм | 4578,14 | 62,58 | 53,93 | 0,13 | 4461,63 | 8,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-06-007-02 | 32 мм | 5320,29 | 62,58 | 53,05 | 0,40 | 5204,66 | 8,18 |
| 18-06-007-03 | 40 мм | 6548,44 | 75,00 | 74,95 | 0,40 | 6398,49 | 9,92 |
| 18-06-007-04 | 50 мм | 7788,27 | 75,00 | 76,45 | 0,66 | 7636,82 | 9,92 |
| 18-06-007-05 | 65 мм | 8885,58 | 91,48 | 99,94 | 1,46 | 8694,16 | 12,1 |
| 18-06-007-06 | 80 мм | 9779,49 | 113,70 | 129,67 | 2,92 | 9536,12 | 15,04 |
| 18-06-007-07 | 100 мм | 11470,77 | 134,34 | 163,22 | 4,38 | 11173,21 | 17,77 |
| 18-06-007-08 | 125 мм | 15113,22 | 323,04 | 244,68 | 7,29 | 14545,50 | 42,73 |
| 18-06-007-09 | 150 мм | 20058,12 | 398,87 | 329,49 | 10,08 | 19329,76 | 52,76 |

Раздел 7. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ

Таблица 18-07-001. Установка контрольно-измерительных приборов и кранов воздушных

Измеритель: 1 компл.

| 18-07-001-01 | Установка указателей уровня | 403,47 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | 397,28 | 0,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кранового типа |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка манометров: |  |  |  |  |  |  |
| 18-07-001-02 | с трехходовым краном | 209,70 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 207,92 | 0,22 |
| 18-07-001-03 | с трехходовым краном и | 234,74 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 232,28 | 0,31 |
|  | трубкой-сифоном |  |  |  |  |  |  |
| 18-07-001-04 | Установка термометров в оправе | 313,52 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 311,15 | 0,31 |
|  | прямых и угловых |  |  |  |  |  |  |
| 18-07-001-05 | Установка кранов воздушных | 25,02 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24,02 | 0,12 |

8

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 18. «Отопление – внутренние устройства»

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

9

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 18. «Отопление – внутренние устройства»

Содержание

Часть 18. Отопление – внутренние устройства	3

Раздел 1. КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	3

Таблица 18-01-001. Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе	3

Таблица 18-01-002. Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных	3

Раздел 2. ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ	4

Таблица 18-02-001. Установка водоподогревателей скоростных односекционных	4

Таблица 18-02-002. Установка секций водоподогревателей скоростных	4

Таблица 18-02-003. Установка водоподогревателей емкостных	4

Раздел 3. ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ	4

Таблица 18-03-001. Установка радиаторов и конвекторов	4

Таблица 18-03-002. Установка труб чугунных ребристых	5

Таблица 18-03-003. Установка колен чугунных двойных к ребристым трубам	5

Таблица 18-03-004. Установка регистров из стальных труб	5

Раздел 4. БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ И КОНДЕНСАЦИОННЫЕ	5

Таблица 18-04-001. Установка баков расширительных	5

Таблица 18-04-002. Установка баков конденсационных	6

Таблица 18-04-003. Установка поддонов металлических для баков	6

Раздел 5. НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ	6

Таблица 18-05-001. Установка насосов центробежных с электродвигателем	6

Таблица 18-05-002. Установка вставок виброизолирующих к насосам	6

Раздел 6. ВВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ	7

Таблица 18-06-001. Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб	7

Таблица 18-06-002. Установка грязевиков	7

Таблица 18-06-003. Установка воздухосборников и воздухоотводчиков	7

Таблица 18-06-004. Установка узлов тепловых элеваторных	7

Таблица 18-06-005. Установка элеваторов	7

Таблица 18-06-006. Установка узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов	8

Таблица 18-06-007. Установка фильтров	8

Раздел 7. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ	8

Таблица 18-07-001. Установка контрольно-измерительных приборов и кранов воздушных	8

10