ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-20-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 20

ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Смоленск 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-20-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 20

ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

Издание официальное

Смоленск 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Смоленская область ТЕР 81-02-20-2001 Часть 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха

Смоленск, 2014 – 49 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  | эксплуатация машин |  |  | материалы |  | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | оплата |  | в т.ч. |  | расход |  | труда |  |
|  |  |  |  | труда |  | оплата |  |  |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  |  | всего |  |  | неучтенных |  |  |  |
|  |  |  |  | рабочих |  | труда |  |  |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  |  | материалов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
|  | Раздел 1. ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 20-01-001. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | алюминия класса Н (нормальные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² поверхности воздуховодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-01 | 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 1746,18 |  | 1193,48 | 142,72 | 6,90 |  | 409,98 |  | 167,86 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - |  | - | - | - |  | (П) |  | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - |  | - | - | - |  | (100) |  | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - |  | - | - | - |  | (П) |  | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - |  | - | - | - |  | (П) |  | - |  |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - |  | - | - | - |  | (П) |  | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - |  | - | - | - |  | (П) |  | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-02 | 0,5 мм, периметром до 600 мм | 1746,18 |  | 1193,48 | 142,72 | 6,90 |  | 409,98 |  | 167,86 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - |  | - | - | - |  | (П) |  | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - |  | - | - | - |  | (100) |  | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - |  | - | - | - |  | (П) |  | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - |  | - | - | - |  | (П) |  | - |  |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - |  | - | - | - |  | (П) |  | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - |  | - | - | - |  | (П) |  | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-03 | 0,5 мм, периметром 800, 1000 | 1616,64 |  | 1092,74 | 114,33 | 5,44 |  | 409,57 |  | 153,69 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - |  | - | - | - |  | (П) |  | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - |  | - | - | - |  | (100) |  | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - |  | - | - | - |  | (П) |  | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - |  | - | - | - |  | (П) |  | - |  |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - |  | - | - | - |  | (П) |  | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - |  | - | - | - |  | (П) |  | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-04 | 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 1747,91 |  | 1193,48 | 144,45 | 6,90 |  | 409,98 |  | 167,86 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - |  | - | - | - |  | (П) |  | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - |  | - | - | - |  | (100) |  | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - |  | - | - | - |  | (П) |  | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - |  | - | - | - |  | (П) |  | - |  |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - |  | - | - | - |  | (П) |  | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - |  | - | - | - |  | (П) |  | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-01-001-05 | 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 1582,98 | 1092,74 | 117,43 | 5,70 | 372,81 | 153,69 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-06 | 0,6 мм, диаметром до 450 мм | 1416,87 | 945,49 | 106,87 | 5,04 | 364,51 | 132,98 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-07 | 0,7 мм, диаметром от 500 до | 1446,73 | 945,49 | 136,73 | 3,58 | 364,51 | 132,98 |  |
|  | 560 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-08 | 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 1208,16 | 711,43 | 143,85 | 4,77 | 352,88 | 100,06 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-09 | 0,7 мм, периметром 900 мм | 1616,64 | 1092,74 | 114,33 | 5,44 | 409,57 | 153,69 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-10 | 0,7 мм, периметром от 1100 до | 1416,87 | 945,49 | 106,87 | 5,04 | 364,51 | 132,98 |  |
|  | 1600 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-11 | 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 1176,12 | 711,43 | 111,81 | 3,71 | 352,88 | 100,06 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

4

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-01-001-12 | 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 1004,79 | 575,06 | 116,89 | 4,11 | 312,84 | 80,88 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-13 | 0,7 мм, периметром до 3600 мм | 999,26 | 529,34 | 116,56 | 4,11 | 353,36 | 74,45 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-14 | 0,7 мм, периметром 4000 мм | 917,89 | 483,62 | 107,05 | 3,85 | 327,22 | 68,02 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-15 | 0,9 мм, периметром 3700 мм; | 917,89 | 483,62 | 107,05 | 3,85 | 327,22 | 68,02 |  |
|  | от 4100 до 4500 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-16 | 0,9 мм, периметром до 5200 мм | 1025,82 | 437,90 | 114,09 | 4,24 | 473,83 | 61,59 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-17 | 0,9 мм, периметром до 7200 мм | 993,64 | 337,87 | 111,74 | 4,51 | 544,03 | 47,52 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-18 | 1,0 мм, диаметром от 900 до | 997,64 | 575,06 | 109,74 | 3,71 | 312,84 | 80,88 |  |
|  | 1000 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

5

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-01-001-19 | 1,0 мм, диаметром до 1250 мм | 992,44 | 529,34 | 109,74 | 3,71 | 353,36 | 74,45 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-20 | 1,2 мм, диаметром 1400 мм | 925,50 | 440,18 | 123,80 | 4,64 | 361,52 | 61,91 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-21 | 1,2 мм, диаметром 1600 мм | 865,27 | 409,18 | 120,52 | 4,51 | 335,57 | 57,55 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 20-01-002. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные)

Измеритель: 100 м² поверхности воздуховодов

Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной:

| 20-01-002-01 | 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 2984,79 | 1193,48 | 142,72 | 6,90 | 1648,59 | 167,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-02 | 0,5 мм, периметром до 600 мм | 2984,79 | 1193,48 | 142,72 | 6,90 | 1648,59 | 167,86 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-03 | 0,5 мм, периметром до 800, | 2723,00 | 1092,74 | 114,33 | 5,44 | 1515,93 | 153,69 |
|  | 1000 мм |  |  |  |  |  |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

6

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-01-002-04 | 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 2986,52 | 1193,48 | 144,45 | 6,90 | 1648,59 | 167,86 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-05 | 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 2689,34 | 1092,74 | 117,43 | 5,70 | 1479,17 | 153,69 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-06 | 0,6 мм, диаметром до 450 мм | 2066,11 | 945,49 | 106,87 | 5,04 | 1013,75 | 132,98 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-07 | 0,7 мм, диаметром от 500 до | 2093,73 | 945,49 | 134,49 | 3,32 | 1013,75 | 132,98 |  |
|  | 560 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-08 | 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 1394,52 | 711,43 | 142,12 | 4,77 | 540,97 | 100,06 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-09 | 0,7 мм, периметром 900 мм | 2723,00 | 1092,74 | 114,33 | 5,44 | 1515,93 | 153,69 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-10 | 0,7 мм, периметром от 1100 до | 2066,11 | 945,49 | 106,87 | 5,04 | 1013,75 | 132,98 |  |
|  | 1600 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

7

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-01-002-11 | 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 1364,21 | 711,43 | 111,81 | 3,71 | 540,97 | 100,06 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-12 | 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 1229,08 | 575,06 | 116,89 | 4,11 | 537,13 | 80,88 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-13 | 0,7 мм, периметром до 3600 мм | 1250,68 | 529,34 | 116,56 | 4,11 | 604,78 | 74,45 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-14 | 0,7 мм, периметром 4000 мм | 1118,77 | 483,62 | 107,05 | 3,85 | 528,10 | 68,02 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-15 | 0,9 мм, периметром 3700, 4100- | 1144,50 | 483,62 | 107,05 | 3,85 | 553,83 | 68,02 |  |
|  | 4500 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-16 | 0,9 мм, периметром до 5200 мм | 1209,21 | 437,90 | 114,09 | 4,24 | 657,22 | 61,59 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-17 | 0,9 мм, периметром до 7200 мм | 1185,30 | 337,87 | 111,74 | 4,51 | 735,69 | 47,52 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

8

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-01-002-18 | 1,0 мм, диаметром от 900 до | 1221,93 | 575,06 | 109,74 | 3,71 | 537,13 | 80,88 |  |
|  | 1000 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-19 | 1,0 мм, диаметром до 1250 мм | 1243,86 | 529,34 | 109,74 | 3,71 | 604,78 | 74,45 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-20 | 1,2 мм, диаметром 1400 мм | 1071,17 | 440,18 | 123,80 | 4,64 | 507,19 | 61,91 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-21 | 1,2 мм, диаметром 1600 мм | 1003,38 | 409,18 | 120,52 | 4,51 | 473,68 | 57,55 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-22 | 1,4 мм, диаметром 1800 мм | 1010,91 | 382,87 | 128,64 | 5,30 | 499,40 | 53,85 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-23 | 1,4 мм, диаметром 2000 мм | 907,37 | 358,06 | 124,93 | 5,17 | 424,38 | 50,36 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

9

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 20-01-003. Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,0 и 1,2 мм

Измеритель: 100 м² поверхности воздуховодов

Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной:

| 20-01-003-01 | 1 мм, диаметром до 250 мм | 4027,16 | 1541,25 | 1900,22 | 198,70 | 585,69 | 211,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-003-02 | 1 мм, диаметром до 355 мм | 3998,00 | 1433,72 | 2046,28 | 217,31 | 518,00 | 196,67 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-003-03 | 1 мм, диаметром до 450 мм | 4116,38 | 1266,71 | 2331,67 | 248,80 | 518,00 | 173,76 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-003-04 | 1,2 мм, периметром до 600 мм | 3924,54 | 1603,44 | 1735,17 | 182,27 | 585,93 | 219,95 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-003-05 | 1,2 мм, периметром до 1000 мм | 3786,81 | 1500,14 | 1768,67 | 185,14 | 518,00 | 205,78 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

10

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 20-01-004. Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм

Измеритель: 100 м² поверхности воздуховодов

Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром:

| 20-01-004-01 | свыше 450 до 560 мм | 3539,51 | 1366,73 | 1703,58 | 178,54 | 469,20 | 187,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-004-02 | до 800 мм | 2834,36 | 1053,11 | 1319,35 | 137,00 | 461,90 | 144,46 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-004-03 | до 1000 мм | 2192,47 | 821,15 | 964,93 | 98,49 | 406,39 | 112,64 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-004-04 | до 1250 мм | 2085,72 | 744,31 | 930,60 | 94,77 | 410,81 | 102,1 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-004-05 | до 1400 мм | 1882,86 | 607,18 | 866,10 | 87,51 | 409,58 | 83,29 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-004-06 | до 1600 мм | 1772,46 | 567,89 | 829,95 | 83,68 | 374,62 | 77,9 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

11

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 20-01-005. Прокладка воздуховодов для АЭС из листовой стали толщиной 1,8 и 2,0 мм

Измеритель: 100 м² поверхности воздуховодов

Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной:

| 20-01-005-01 | 1,8 мм, периметром 1000 мм | 5524,75 | 2066,78 | 2314,37 | 183,00 | 1143,60 | 260,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-005-02 | 2 мм, диаметром до 250 мм | 6115,45 | 2194,46 | 2502,02 | 197,11 | 1418,97 | 276,38 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-005-03 | 2 мм, диаметром до 355 мм | 6166,39 | 2049,71 | 2694,43 | 213,76 | 1422,25 | 258,15 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-005-04 | 2 мм, диаметром до 560 мм | 5967,14 | 1794,12 | 3001,35 | 245,03 | 1171,67 | 225,96 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-005-05 | 2 мм, диаметром до 800 мм | 4548,18 | 1537,66 | 2030,59 | 162,56 | 979,93 | 193,66 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-005-06 | 2 мм, диаметром до 1000 мм | 3451,15 | 1170,28 | 1390,51 | 118,04 | 890,36 | 147,39 |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

12

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-01-005-07 | 2 мм, диаметром до 1250 мм | 3214,65 | 1017,91 | 1335,12 | 113,89 | 861,62 | 128,2 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-005-08 | 2 мм, диаметром до 1400 мм | 2904,11 | 850,29 | 1236,21 | 106,29 | 817,61 | 107,09 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-005-09 | 2 мм, диаметром до 1600 мм | 2664,29 | 770,10 | 1157,37 | 100,30 | 736,82 | 96,99 |  |
| (101-9430) | Сетки в рамках, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9066) | Воздуховоды металлические, (м²) | - | - | - | - | (100) | - |  |
| (301-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9520) | Шиберы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9640) | Заглушки питометражных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | лючков, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОНТАЖА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Таблица 20-02-001. Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха

Измеритель: 1 воздухораспределитель

Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха:

| 20-02-001-01 | в рабочую зону, массой до 20 | 20,39 | 9,59 | 4,03 | 0,00 | 6,77 | 1,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг |  |  |  |  |  |  |
| (301-9074) | Воздухораспределители, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-02-001-02 | в рабочую зону, массой до 50 | 26,46 | 11,75 | 4,35 | 0,00 | 10,36 | 1,63 |
|  | кг |  |  |  |  |  |  |
| (301-9074) | Воздухораспределители, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-02-001-03 | в рабочую зону, массой до 70 | 51,28 | 16,66 | 7,16 | 0,13 | 27,46 | 2,31 |
|  | кг |  |  |  |  |  |  |
| (301-9074) | Воздухораспределители, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-02-001-04 | в рабочую зону, массой до 100 | 54,88 | 20,98 | 9,85 | 0,27 | 24,05 | 2,91 |
|  | кг |  |  |  |  |  |  |
| (301-9074) | Воздухораспределители, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-02-001-05 | в рабочую зону, массой до 125 | 65,36 | 26,39 | 11,51 | 0,27 | 27,46 | 3,66 |
|  | кг |  |  |  |  |  |  |
| (301-9074) | Воздухораспределители, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-02-001-06 | в рабочую зону, массой до 150 | 85,81 | 32,45 | 12,24 | 0,27 | 41,12 | 4,5 |
|  | кг |  |  |  |  |  |  |
| (301-9074) | Воздухораспределители, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

13

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-02-001-07 | в рабочую зону, массой до 250 | 88,66 | 41,31 | 13,45 | 0,27 | 33,90 | 5,73 |  |
|  | кг |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9074) | Воздухораспределители, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 20-02-001-08 | в верхнюю зону, массой до 10 | 52,66 | 10,45 | 38,18 | 0,00 | 4,03 | 1,45 |  |
|  | кг |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9074) | Воздухораспределители, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 20-02-001-09 | в верхнюю зону, массой до 30 | 65,99 | 12,91 | 45,22 | 0,00 | 7,86 | 1,79 |  |
|  | кг |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9074) | Воздухораспределители, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 20-02-001-10 | в верхнюю зону, массой до 50 | 106,07 | 15,50 | 52,40 | 0,00 | 38,17 | 2,15 |  |
|  | кг |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9074) | Воздухораспределители, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 20-02-001-11 | в верхнюю зону, массой до 100 | 139,35 | 21,99 | 77,68 | 3,71 | 39,68 | 3,05 |  |
|  | кг |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9074) | Воздухораспределители, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 20-02-001-12 | в верхнюю зону, массой до 150 | 195,29 | 32,08 | 114,78 | 5,44 | 48,43 | 4,45 |  |
|  | кг |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9074) | Воздухораспределители, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 20-02-001-13 | в верхнюю зону, массой до 250 | 280,16 | 51,19 | 188,87 | 9,02 | 40,10 | 7,1 |  |
|  | кг |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9074) | Воздухораспределители, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 20-02-001-14 | в верхнюю зону, массой до 415 | 408,57 | 76,57 | 278,90 | 13,13 | 53,10 | 10,62 |  |
|  | кг |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9074) | Воздухораспределители, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 20-02-002. Установка решеток жалюзийных

Измеритель: 1 решетка

Установка решеток жалюзийных площадью в свету:

| 20-02-002-01 | до 0,5 м² | 16,93 | 10,64 | 2,36 | 0,00 | 3,93 | 1,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9390) | Решетки жалюзийные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-002-02 | до 1,0 м² | 24,23 | 12,98 | 3,64 | 0,13 | 7,61 | 1,78 |
| (301-9390) | Решетки жалюзийные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-002-03 | до 1,5 м² | 31,26 | 15,38 | 4,62 | 0,13 | 11,26 | 2,11 |
| (301-9390) | Решетки жалюзийные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-002-04 | до 2,5 м² | 41,15 | 19,32 | 5,75 | 0,13 | 16,08 | 2,65 |
| (301-9390) | Решетки жалюзийные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-002-05 | до 3,5 м² | 48,56 | 23,84 | 6,81 | 0,13 | 17,91 | 3,27 |
| (301-9390) | Решетки жалюзийные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-002-06 | до 5,0 м² | 75,53 | 38,13 | 9,20 | 0,27 | 28,20 | 5,23 |
| (301-9390) | Решетки жалюзийные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-002-07 | до 6,5 м² | 90,68 | 51,83 | 10,65 | 0,40 | 28,20 | 7,11 |
| (301-9390) | Решетки жалюзийные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |

Таблица 20-02-003. Установка решеток жалюзийных стальных

Измеритель: 1 решетка

Установка решеток жалюзийных стальных:

| 20-02-003-01 | неподвижных | 21,08 | 8,53 | 2,36 | 0,00 | 10,19 | 1,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | односекционных, размер 150х490 |  |  |  |  |  |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-003-02 | неподвижных | 23,56 | 8,53 | 2,36 | 0,00 | 12,67 | 1,17 |
|  | односекционных, размер 150х580 |  |  |  |  |  |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |

14

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-02-003-03 | штампованных | 18,41 | 8,53 | 2,36 | 0,00 | 7,52 | 1,17 |  |
|  | нерегулируемых (РШ), номер 150, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | размер 200х200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-003-04 | штампованных | 19,59 | 8,53 | 2,36 | 0,00 | 8,70 | 1,17 |  |
|  | нерегулируемых (РШ), номер 200, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | размер 252х252 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-003-05 | регулирующих (РР), номер 1, | 43,06 | 8,53 | 2,36 | 0,00 | 32,17 | 1,17 |  |
|  | размер 100х200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-003-06 | регулирующих (РР), номер 2, | 58,00 | 8,53 | 2,36 | 0,00 | 47,11 | 1,17 |  |
|  | размер 100х400 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-003-07 | регулирующих (РР), номер 3, | 48,85 | 8,53 | 2,36 | 0,00 | 37,96 | 1,17 |  |
|  | размер 200х200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-003-08 | регулирующих (РР), номер 4, | 70,54 | 8,53 | 2,36 | 0,00 | 59,65 | 1,17 |  |
|  | размер 200х400 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-003-09 | регулирующих (РР), номер 5, | 89,10 | 8,53 | 2,36 | 0,00 | 78,21 | 1,17 |  |
|  | размер 200х600 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-003-10 | щелевых регулирующих (Р), | 18,57 | 7,80 | 1,39 | 0,00 | 9,38 | 1,07 |  |
|  | номер 150, размер 150х150 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-003-11 | щелевых регулирующих (Р), | 22,29 | 7,80 | 1,39 | 0,00 | 13,10 | 1,07 |  |
|  | номер 200, размер 200х200 мм |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 20-02-004. Установка клапанов

Измеритель: 1 клапан

Установка клапанов обратных:

| 20-02-004-01 | диаметром до 355 мм | 16,08 | 7,43 | 1,68 | 0,00 | 6,97 | 1,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-02 | диаметром до 560 мм | 20,10 | 9,23 | 1,86 | 0,00 | 9,01 | 1,28 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-03 | диаметром до 800 мм | 32,90 | 15,00 | 3,48 | 0,13 | 14,42 | 2,08 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-04 | диаметром до 1000 мм | 75,28 | 23,79 | 5,22 | 0,13 | 46,27 | 3,3 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-05 | периметром до 1000 мм | 16,08 | 7,43 | 1,68 | 0,00 | 6,97 | 1,03 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-06 | периметром до 1600 мм | 20,10 | 9,23 | 1,86 | 0,00 | 9,01 | 1,28 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-07 | периметром до 2400 мм | 32,90 | 15,00 | 3,48 | 0,13 | 14,42 | 2,08 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-08 | периметром до 3200 мм | 75,28 | 23,79 | 5,22 | 0,13 | 46,27 | 3,3 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-09 | периметром до 4500 мм | 96,81 | 26,97 | 7,51 | 0,27 | 62,33 | 3,74 |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
|  | Установка клапанов: |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-004-10 | лепестковых к осевым | 36,24 | 20,89 | 3,08 | 0,00 | 12,27 | 2,83 |
|  | вентиляторам до 4 номера |  |  |  |  |  |  |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-11 | лепестковых к осевым | 58,88 | 26,20 | 3,64 | 0,00 | 29,04 | 3,55 |
|  | вентиляторам до 5 номера |  |  |  |  |  |  |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-12 | лепестковых к осевым | 82,25 | 33,06 | 4,36 | 0,00 | 44,83 | 4,48 |
|  | вентиляторам до 8 номера |  |  |  |  |  |  |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-13 | лепестковых к осевым | 87,70 | 48,12 | 7,68 | 0,00 | 31,90 | 6,52 |
|  | вентиляторам до 12,5 номера |  |  |  |  |  |  |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-14 | перекидных утепленных в | 189,24 | 20,98 | 2,99 | 0,00 | 165,27 | 2,71 |
|  | шахте |  |  |  |  |  |  |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-004-15 | огнезадерживающих | 193,32 | 29,67 | 4,02 | 0,00 | 159,63 | 4,02 |
|  | периметром до 1600 мм |  |  |  |  |  |  |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |

15

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-02-004-16 | огнезадерживающих | 225,39 | 42,30 | 7,96 | 0,13 | 175,13 | 5,95 |  |
|  | периметром до 3200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-02-004-17 | огнезадерживающих | 265,97 | 55,46 | 13,26 | 0,40 | 197,25 | 7,8 |  |
|  | периметром до 4500 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-02-004-18 | перекидных периметром до | 30,04 | 12,32 | 2,18 | 0,00 | 15,54 | 1,69 |  |
|  | 1000 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-02-004-19 | перекидных периметром до | 35,89 | 15,97 | 2,58 | 0,00 | 17,34 | 2,19 |  |
|  | 1600 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-02-004-20 | перекидных периметром до | 38,79 | 18,59 | 2,86 | 0,00 | 17,34 | 2,55 |  |
|  | 2000 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-02-004-21 | перекидных периметром до | 79,36 | 31,71 | 5,97 | 0,13 | 41,68 | 4,35 |  |
|  | 3600 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-02-004-22 | перекидных периметром до | 123,46 | 40,46 | 7,68 | 0,13 | 75,32 | 5,55 |  |
|  | 4000 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |

Таблица 20-02-005. Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом

Измеритель: 1 шт.

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом:

| 20-02-005-01 | диаметром до 250 мм | 24,11 | 8,89 | 1,71 | 0,00 | 13,51 | 1,22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или | - | - | - | - | (1) | - |
|  | клапаны, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-005-02 | диаметром до 355 мм | 28,85 | 9,91 | 1,80 | 0,00 | 17,14 | 1,36 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или | - | - | - | - | (1) | - |
|  | клапаны, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-005-03 | диаметром до 560 мм | 39,52 | 12,32 | 2,05 | 0,00 | 25,15 | 1,69 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или | - | - | - | - | (1) | - |
|  | клапаны, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-005-04 | диаметром до 800 мм | 47,82 | 19,54 | 4,50 | 0,13 | 23,78 | 2,68 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или | - | - | - | - | (1) | - |
|  | клапаны, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-005-05 | диаметром до 1000 мм | 58,26 | 24,42 | 4,56 | 0,13 | 29,28 | 3,35 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или | - | - | - | - | (1) | - |
|  | клапаны, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-005-06 | периметром до 1000 мм | 24,08 | 8,89 | 1,68 | 0,00 | 13,51 | 1,22 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или | - | - | - | - | (1) | - |
|  | клапаны, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-005-07 | периметром до 1600 мм | 28,85 | 9,91 | 1,80 | 0,00 | 17,14 | 1,36 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или | - | - | - | - | (1) | - |
|  | клапаны, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-005-08 | периметром до 2400 мм | 40,41 | 12,32 | 2,02 | 0,00 | 26,07 | 1,69 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или | - | - | - | - | (1) | - |
|  | клапаны, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-005-09 | периметром до 4000 мм | 68,48 | 24,42 | 4,56 | 0,13 | 39,50 | 3,35 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или | - | - | - | - | (1) | - |
|  | клапаны, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

16

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 20-02-006. Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом

Измеритель: 1 шт.

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом:

| 20-02-006-01 | диаметром до 250 мм | 27,35 | 11,88 | 1,96 | 0,00 | 13,51 | 1,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или | - | - | - | - | (1) | - |
|  | клапаны, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-006-02 | диаметром до 355 мм | 24,95 | 13,41 | 2,11 | 0,00 | 9,43 | 1,84 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или | - | - | - | - | (1) | - |
|  | клапаны, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-006-03 | диаметром до 560 мм | 44,77 | 16,77 | 2,43 | 0,00 | 25,57 | 2,3 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или | - | - | - | - | (1) | - |
|  | клапаны, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-006-04 | диаметром до 800 мм | 53,61 | 24,86 | 4,97 | 0,13 | 23,78 | 3,41 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или | - | - | - | - | (1) | - |
|  | клапаны, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-006-05 | диаметром до 1000 мм | 67,44 | 32,88 | 5,28 | 0,13 | 29,28 | 4,51 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или | - | - | - | - | (1) | - |
|  | клапаны, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-006-06 | периметром до 1000 мм | 27,35 | 11,88 | 1,96 | 0,00 | 13,51 | 1,63 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или | - | - | - | - | (1) | - |
|  | клапаны, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-006-07 | периметром до 1600 мм | 24,95 | 13,41 | 2,11 | 0,00 | 9,43 | 1,84 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или | - | - | - | - | (1) | - |
|  | клапаны, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-006-08 | периметром до 2400 мм | 49,20 | 18,30 | 4,41 | 0,13 | 26,49 | 2,51 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или | - | - | - | - | (1) | - |
|  | клапаны, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-006-09 | периметром до 4000 мм | 79,65 | 32,88 | 7,27 | 0,27 | 39,50 | 4,51 |
| (302-9130) | Заслонки унифицированные или | - | - | - | - | (1) | - |
|  | клапаны, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 20-02-007. Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом

Измеритель: 1 шт.

Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром:

| 20-02-007-01 | до 3200 мм | 78,24 | 27,83 | 8,19 | 0,27 | 42,22 | 4,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9175) | Клапаны воздушные утепленные | - | - | - | - | (1) | - |
|  | КВУ, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-007-02 | до 5600 мм | 116,62 | 37,75 | 8,20 | 0,27 | 70,67 | 5,44 |
| (301-9175) | Клапаны воздушные утепленные | - | - | - | - | (1) | - |
|  | КВУ, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-007-03 | до 6800 мм | 145,45 | 44,55 | 12,79 | 0,53 | 88,11 | 6,42 |
| (301-9175) | Клапаны воздушные утепленные | - | - | - | - | (1) | - |
|  | КВУ, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-007-04 | до 7600 мм | 154,12 | 49,90 | 16,11 | 0,66 | 88,11 | 7,19 |
| (301-9175) | Клапаны воздушные утепленные | - | - | - | - | (1) | - |
|  | КВУ, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 20-02-008. Установка отсосов

Измеритель: 100 кг отсосов

| 20-02-008-01 | Установка отсосов от | 48,97 | 30,37 | 8,66 | 0,00 | 9,94 | 3,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оборудования |  |  |  |  |  |  |
| (301-9280) | Отсосы, (кг) | - | - | - | - | (100) | - |
| 20-02-008-02 | Установка отсосов бортовых | 85,19 | 26,09 | 12,12 | 0,00 | 46,98 | 3,41 |
| (301-9280) | Отсосы, (кг) | - | - | - | - | (100) | - |

17

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 20-02-009. Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали круглого сечения

Измеритель: 1 зонт

Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром:

| 20-02-009-01 | 200 мм | 7,13 | 3,51 | 1,55 | 0,00 | 2,07 | 0,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных | - | - | - | - | (1) | - |
|  | систем, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-009-02 | 250 мм | 7,13 | 3,51 | 1,55 | 0,00 | 2,07 | 0,47 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных | - | - | - | - | (1) | - |
|  | систем, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-009-03 | 315 мм | 9,51 | 4,78 | 1,73 | 0,00 | 3,00 | 0,64 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных | - | - | - | - | (1) | - |
|  | систем, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-009-04 | 400 мм | 10,50 | 5,53 | 1,87 | 0,00 | 3,10 | 0,74 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных | - | - | - | - | (1) | - |
|  | систем, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-009-05 | 450 мм | 12,60 | 7,47 | 2,03 | 0,00 | 3,10 | 1 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных | - | - | - | - | (1) | - |
|  | систем, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-009-06 | 500 мм | 12,97 | 7,47 | 2,19 | 0,00 | 3,31 | 1 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных | - | - | - | - | (1) | - |
|  | систем, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-009-07 | 630 мм | 17,20 | 8,65 | 2,56 | 0,00 | 5,99 | 1,2 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных | - | - | - | - | (1) | - |
|  | систем, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-009-08 | 710 мм | 22,51 | 12,76 | 3,76 | 0,00 | 5,99 | 1,77 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных | - | - | - | - | (1) | - |
|  | систем, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-009-09 | 800 мм | 25,56 | 12,76 | 5,04 | 0,13 | 7,76 | 1,77 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных | - | - | - | - | (1) | - |
|  | систем, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-009-10 | 1000 мм | 30,28 | 16,37 | 5,73 | 0,13 | 8,18 | 2,27 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных | - | - | - | - | (1) | - |
|  | систем, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-009-11 | 1250 мм | 39,35 | 23,43 | 7,43 | 0,13 | 8,49 | 3,25 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных | - | - | - | - | (1) | - |
|  | систем, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 20-02-010. Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали прямоугольного сечения

Измеритель: 1 зонт

Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром:

| 20-02-010-01 | 1000 мм | 8,68 | 4,78 | 1,73 | 0,00 | 2,17 | 0,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных | - | - | - | - | (1) | - |
|  | систем, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

18

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-02-010-02 | 1300 мм | 12,78 | 7,47 | 2,11 | 0,00 | 3,20 | 1 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | систем, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-010-03 | 1600 мм | 15,45 | 7,47 | 2,19 | 0,00 | 5,79 | 1 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | систем, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-010-04 | 2000 мм | 17,20 | 8,65 | 2,56 | 0,00 | 5,99 | 1,2 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | систем, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-010-05 | 2600 мм | 27,15 | 16,37 | 4,37 | 0,00 | 6,41 | 2,27 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | систем, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-010-06 | 3200 мм | 30,28 | 16,37 | 5,73 | 0,13 | 8,18 | 2,27 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | систем, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-010-07 | 3600 мм | 37,17 | 21,49 | 7,19 | 0,13 | 8,49 | 2,98 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | систем, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-010-08 | 4000 мм | 42,62 | 26,32 | 7,71 | 0,13 | 8,59 | 3,65 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9548) | Зонты стальные вентиляционных | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | систем, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 20-02-011. Установка зонтов над оборудованием

Измеритель: 1 м² поверхности зонта

| 20-02-011-01 | Установка зонтов над | 147,03 | 7,65 | 4,12 | 0,00 | 135,26 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оборудованием |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 20-02-012. Установка дефлекторов

Измеритель: 1 дефлектор

Установка дефлекторов диаметром патрубка:

| 20-02-012-01 | 280 мм | 27,08 | 20,26 | 2,92 | 0,00 | 3,90 | 2,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (201-9150) | Растяжки с талрепами, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9115) | Дефлекторы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-012-02 | 400 мм | 31,64 | 23,94 | 3,33 | 0,00 | 4,37 | 3,45 |
| (201-9150) | Растяжки с талрепами, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9115) | Дефлекторы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-012-03 | 500 мм | 49,50 | 37,06 | 5,45 | 0,13 | 6,99 | 5,34 |
| (201-9150) | Растяжки с талрепами, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9115) | Дефлекторы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-012-04 | 630 мм | 73,10 | 56,56 | 7,29 | 0,13 | 9,25 | 8,15 |
| (201-9150) | Растяжки с талрепами, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9115) | Дефлекторы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-012-05 | 710 мм | 107,63 | 84,04 | 13,59 | 0,27 | 10,00 | 12,11 |
| (201-9150) | Растяжки с талрепами, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9115) | Дефлекторы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-012-06 | 800 мм | 111,27 | 84,04 | 13,59 | 0,27 | 13,64 | 12,11 |
| (201-9150) | Растяжки с талрепами, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9115) | Дефлекторы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-02-012-07 | 900 мм | 157,20 | 118,19 | 23,59 | 0,66 | 15,42 | 17,03 |
| (201-9150) | Растяжки с талрепами, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9115) | Дефлекторы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |

19

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-02-012-08 | 1000 мм | 158,84 | 118,19 | 23,59 | 0,66 | 17,06 | 17,03 |  |
| (201-9150) | Растяжки с талрепами, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9115) | Дефлекторы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |

Таблица 20-02-013. Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт

Измеритель: 10 узлов

Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка:

| 20-02-013-01 | до 250 мм | 255,80 | 195,15 | 4,06 | 0,00 | 56,59 | 28,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9620) | Узлы прохода, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| 20-02-013-02 | до 355 мм | 282,81 | 213,34 | 4,79 | 0,00 | 64,68 | 30,74 |
| (301-9620) | Узлы прохода, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| 20-02-013-03 | до 560 мм | 356,40 | 252,69 | 11,25 | 0,00 | 92,46 | 36,41 |
| (301-9620) | Узлы прохода, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| 20-02-013-04 | до 800 мм | 483,45 | 320,77 | 17,74 | 0,40 | 144,94 | 46,22 |
| (301-9620) | Узлы прохода, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| 20-02-013-05 | до 1000 мм | 662,69 | 402,45 | 34,13 | 0,93 | 226,11 | 57,99 |
| (301-9620) | Узлы прохода, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| 20-02-013-06 | до 1250 мм | 797,80 | 463,73 | 34,13 | 0,93 | 299,94 | 66,82 |
| (301-9620) | Узлы прохода, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |

Таблица 20-02-014. Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК

Измеритель: 1 шт.

Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа:

| 20-02-014-01 | ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 | 14,08 | 7,86 | 1,71 | 0,00 | 4,51 | 1,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-014-02 | ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 | 14,08 | 7,86 | 1,71 | 0,00 | 4,51 | 1,09 |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-014-03 | ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 | 14,92 | 7,86 | 1,71 | 0,00 | 5,35 | 1,09 |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-014-04 | ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 | 19,87 | 11,10 | 2,08 | 0,00 | 6,69 | 1,54 |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-014-05 | ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 | 24,62 | 13,12 | 3,17 | 0,00 | 8,33 | 1,82 |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-014-06 | ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 | 26,29 | 13,12 | 3,17 | 0,00 | 10,00 | 1,82 |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-014-07 | ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 | 14,08 | 7,86 | 1,71 | 0,00 | 4,51 | 1,09 |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |

20

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-02-014-08 | ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 | 14,08 | 7,86 | 1,71 | 0,00 | 4,51 | 1,09 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-014-09 | ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 | 14,92 | 7,86 | 1,71 | 0,00 | 5,35 | 1,09 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-014-10 | ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 | 19,87 | 11,10 | 2,08 | 0,00 | 6,69 | 1,54 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-014-11 | ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 | 24,62 | 13,12 | 3,17 | 0,00 | 8,33 | 1,82 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-014-12 | ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 | 26,29 | 13,12 | 3,17 | 0,00 | 10,00 | 1,82 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 20-02-015. Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП

Измеритель: 1 шт.

Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа:

| 20-02-015-01 | ГТП 1-1 сечением 200х100 мм | 14,08 | 7,86 | 1,71 | 0,00 | 4,51 | 1,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-015-02 | ГТП 1-2 сечением 300х200 мм | 20,08 | 11,10 | 2,08 | 0,00 | 6,90 | 1,54 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-015-03 | ГТП 1-3 сечением 400х200 мм | 24,41 | 13,12 | 3,17 | 0,00 | 8,12 | 1,82 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-015-04 | ГТП 1-4 сечением 400х300 мм | 25,04 | 13,12 | 3,17 | 0,00 | 8,75 | 1,82 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-015-05 | ГТП 1-5 сечением 400х400 мм | 26,89 | 13,12 | 3,17 | 0,00 | 10,60 | 1,82 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-015-06 | ГТП 2-1 сечением 200х100 мм | 14,08 | 7,86 | 1,71 | 0,00 | 4,51 | 1,09 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-015-07 | ГТП 2-2 сечением 300х200 мм | 20,08 | 11,10 | 2,08 | 0,00 | 6,90 | 1,54 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |

21

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-02-015-08 | ГТП 2-3 сечением 400х200 мм | 24,41 | 13,12 | 3,17 | 0,00 | 8,12 | 1,82 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-015-09 | ГТП 2-4 сечением 400х300 мм | 25,04 | 13,12 | 3,17 | 0,00 | 8,75 | 1,82 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-015-10 | ГТП 2-5 сечением 400х400 мм | 26,89 | 13,12 | 3,17 | 0,00 | 10,60 | 1,82 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9871) | Шумоглушители трубчатые, | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 20-02-016. Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых

Измеритель: 1 пластина

Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа:

| 20-02-016-01 | ПП 1-1, ВП 1-1, размер | 11,68 | 6,06 | 2,43 | 0,00 | 3,19 | 0,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пластин 100х500х750 мм |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9872) | Пластины шумопоглащающие, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-016-02 | ПП 1-2, ВП 1-2, размер | 11,68 | 6,06 | 2,43 | 0,00 | 3,19 | 0,84 |
|  | пластин 100х500х1000 мм |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9872) | Пластины шумопоглащающие, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-016-03 | ПП 1-3, ВП 1-3, размер | 11,68 | 6,06 | 2,43 | 0,00 | 3,19 | 0,84 |
|  | пластин 100х1000х1000 мм |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9872) | Пластины шумопоглащающие, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-016-04 | ПП 2-1, ВП 2-1, размер | 14,03 | 6,71 | 2,49 | 0,00 | 4,83 | 0,93 |
|  | пластин 200х500х750 мм |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9872) | Пластины шумопоглащающие, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-016-05 | ПП 2-2, ВП 2-2, размер | 14,03 | 6,71 | 2,49 | 0,00 | 4,83 | 0,93 |
|  | пластин 200х500х1000 мм |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9872) | Пластины шумопоглащающие, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-016-06 | ПП 2-3, ВП 2-3, размер | 14,03 | 6,71 | 2,49 | 0,00 | 4,83 | 0,93 |
|  | пластин 200х1000х1000 мм |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9872) | Пластины шумопоглащающие, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-016-07 | ПП 3-1, ВП 3-1, размер | 20,07 | 7,64 | 4,32 | 0,00 | 8,11 | 1,06 |
|  | пластин 400х500х750 мм |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9872) | Пластины шумопоглащающие, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-016-08 | ПП 3-2, ВП 3-2, размер | 20,07 | 7,64 | 4,32 | 0,00 | 8,11 | 1,06 |
|  | пластин 400х500х1000 мм |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9872) | Пластины шумопоглащающие, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |

22

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-02-016-09 | ПП 3-3, ВП 3-3, размер | 20,07 | 7,64 | 4,32 | 0,00 | 8,11 | 1,06 |  |
|  | пластин 400х1000х1000 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9872) | Пластины шумопоглащающие, | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 20-02-017. Установка дверей и люков герметических

Измеритель: 1 шт.

Установка дверей герметических:

| 20-02-017-01 | штампованных размером | 280,79 | 16,62 | 12,00 | 0,00 | 252,17 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1250х500 мм |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-017-02 | штампованных размером | 230,67 | 16,62 | 10,30 | 0,00 | 203,75 | 2 |
|  | 900х400 мм |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-017-03 | неутепленных размером | 311,22 | 16,62 | 12,00 | 0,00 | 282,60 | 2 |
|  | 1250х500 мм |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-017-04 | неутепленных размером | 258,11 | 16,62 | 10,30 | 0,00 | 231,19 | 2 |
|  | 900х400 мм |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-017-05 | утепленных размером | 378,09 | 16,62 | 12,00 | 0,00 | 349,47 | 2 |
|  | 1250х500 мм |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-017-06 | утепленных размером 900х400 | 278,17 | 16,62 | 10,30 | 0,00 | 251,25 | 2 |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-017-07 | Установка люков герметических | 41,07 | 10,47 | 8,08 | 0,00 | 22,52 | 1,26 |
| (110-9120) | Люки герметические, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |

Таблица 20-02-018. Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам

Измеритель: 1 м²

| 20-02-018-01 | Установка вставок гибких к | 45,26 | 40,88 | 0,87 | 0,00 | 3,51 | 5,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | радиальным вентиляторам |  |  |  |  |  |  |
| (301-9092) | Вставки гибкие, (м²) | - | - | - | - | (1) | - |

Таблица 20-02-019. Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование

Измеритель: 100 кг изделия

| 20-02-019-01 | Установка кронштейнов под | 864,54 | 44,97 | 12,04 | 0,00 | 807,53 | 6,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вентиляционное оборудование |  |  |  |  |  |  |

Таблица 20-02-020. Установка виброизоляторов

Измеритель: 10 виброизоляторов

Установка виброизолятора:

| 20-02-020-01 | номер 38 | 57,34 | 29,86 | 0,87 | 0,00 | 26,61 | 3,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9372) | Виброизоляторы пружинные, | - | - | - | - | (10) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-020-02 | номер 39 | 69,25 | 35,51 | 0,87 | 0,00 | 32,87 | 4,4 |
| (301-9372) | Виброизоляторы пружинные, | - | - | - | - | (10) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-020-03 | номер 40 | 80,82 | 38,74 | 0,87 | 0,00 | 41,21 | 4,8 |
| (301-9372) | Виброизоляторы пружинные, | - | - | - | - | (10) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-020-04 | номер 41 | 102,70 | 43,58 | 1,73 | 0,00 | 57,39 | 5,4 |
| (301-9372) | Виброизоляторы пружинные, | - | - | - | - | (10) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-020-05 | номер 42 | 143,29 | 50,03 | 2,60 | 0,00 | 90,66 | 6,2 |
| (301-9372) | Виброизоляторы пружинные, | - | - | - | - | (10) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-020-06 | номер 43 | 160,65 | 54,88 | 2,60 | 0,00 | 103,17 | 6,8 |
| (301-9372) | Виброизоляторы пружинные, | - | - | - | - | (10) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-020-07 | номер 44 | 214,43 | 69,40 | 5,19 | 0,00 | 139,84 | 8,6 |
| (301-9372) | Виброизоляторы пружинные, | - | - | - | - | (10) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |

23

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-02-020-08 | номер 45 | 276,88 |  | 79,09 | 5,19 | 0,00 | 192,60 | 9,8 |  |
| (301-9372) | Виброизоляторы пружинные, | - |  | - | - | - | (10) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. ВЕНТИЛЯТОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 20-03-001. Установка вентиляторов радиальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 вентилятор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка вентиляторов радиальных массой: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-001-01 | до 0,05 т | 65,06 |  | 45,39 | 6,66 | 0,13 | 13,01 | 6,54 |  |
| (301-9011) | Вентиляторы радиальные, (шт.) | - |  | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-03-001-02 | до 0,12 т | 89,61 |  | 62,46 | 14,14 | 0,40 | 13,01 | 9 |  |
| (301-9011) | Вентиляторы радиальные, (шт.) | - |  | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-03-001-03 | до 0,2 т | 116,06 |  | 70,79 | 25,76 | 1,06 | 19,51 | 10,2 |  |
| (301-9011) | Вентиляторы радиальные, (шт.) | - |  | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-03-001-04 | до 0,4 т | 139,73 |  | 80,92 | 39,30 | 1,72 | 19,51 | 11,66 |  |
| (301-9011) | Вентиляторы радиальные, (шт.) | - |  | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-03-001-05 | до 0,6 т | 192,18 |  | 99,10 | 63,35 | 2,92 | 29,73 | 14,28 |  |
| (301-9011) | Вентиляторы радиальные, (шт.) | - |  | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-03-001-06 | до 0,9 т | 247,43 |  | 119,51 | 90,75 | 4,38 | 37,17 | 17,22 |  |
| (301-9011) | Вентиляторы радиальные, (шт.) | - |  | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-03-001-07 | до 1,1 т | 300,28 |  | 142,96 | 120,15 | 5,83 | 37,17 | 20,6 |  |
| (301-9011) | Вентиляторы радиальные, (шт.) | - |  | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-03-001-08 | до 2 т | 394,44 |  | 189,12 | 144,00 | 6,76 | 61,32 | 27,25 |  |
| (301-9011) | Вентиляторы радиальные, (шт.) | - |  | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-03-001-09 | до 2,5 т | 580,10 |  | 255,67 | 263,11 | 12,99 | 61,32 | 36,84 |  |
| (301-9011) | Вентиляторы радиальные, (шт.) | - |  | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-03-001-10 | до 3,5 т | 863,27 |  | 311,68 | 300,72 | 14,72 | 250,87 | 44,91 |  |
| (301-9011) | Вентиляторы радиальные, (шт.) | - |  | - | - | - | (1) | - |  |
| Таблица 20-03-002. Установка вентиляторов осевых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 вентилятор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка вентиляторов осевых массой: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-002-01 | до 0,025 т | 40,43 |  | 31,16 | 7,42 | 0,13 | 1,85 | 3,98 |  |
| (301-9005) | Вентиляторы осевые с | - |  | - | - | - | (1) | - |  |
|  | электродвигателем на одной оси, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-002-02 | до 0,05 т | 58,15 |  | 42,36 | 13,64 | 0,13 | 2,15 | 5,41 |  |
| (301-9005) | Вентиляторы осевые с | - |  | - | - | - | (1) | - |  |
|  | электродвигателем на одной оси, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-002-03 | до 0,1 т | 195,66 |  | 81,20 | 24,34 | 0,27 | 90,12 | 10,37 |  |
| (301-9005) | Вентиляторы осевые с | - |  | - | - | - | (1) | - |  |
|  | электродвигателем на одной оси, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-002-04 | до 0,2 т | 248,69 |  | 112,67 | 46,79 | 0,53 | 89,23 | 14,39 |  |
| (301-9005) | Вентиляторы осевые с | - |  | - | - | - | (1) | - |  |
|  | электродвигателем на одной оси, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-002-05 | до 0,3 т | 329,99 |  | 166,47 | 74,08 | 0,93 | 89,44 | 21,26 |  |
| (301-9005) | Вентиляторы осевые с | - |  | - | - | - | (1) | - |  |
|  | электродвигателем на одной оси, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-002-06 | до 0,6 т | 473,59 |  | 260,35 | 122,65 | 1,46 | 90,59 | 33,25 |  |
| (301-9005) | Вентиляторы осевые с | - |  | - | - | - | (1) | - |  |
|  | электродвигателем на одной оси, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 20-03-003. Установка вентиляторов крышных

Измеритель: 1 вентилятор

Установка вентиляторов крышных массой:

| 20-03-003-01 | до 0,1 т | 116,72 | 49,33 | 30,47 | 1,46 | 36,92 | 6,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9004) | Вентиляторы крышные с | - | - | - | - | (1) | - |
|  | электродвигателями, поддонами |  |  |  |  |  |  |
|  | и клапанами |  |  |  |  |  |  |
|  | самооткрывающимися, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-003-02 | до 0,2 т | 160,01 | 65,77 | 55,34 | 2,65 | 38,90 | 8,4 |
| (301-9004) | Вентиляторы крышные с | - | - | - | - | (1) | - |
|  | электродвигателями, поддонами |  |  |  |  |  |  |
|  | и клапанами |  |  |  |  |  |  |
|  | самооткрывающимися, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-003-03 | до 0,4 т | 260,91 | 92,16 | 98,91 | 4,77 | 69,84 | 11,77 |
| (301-9004) | Вентиляторы крышные с | - | - | - | - | (1) | - |
|  | электродвигателями, поддонами |  |  |  |  |  |  |
|  | и клапанами |  |  |  |  |  |  |
|  | самооткрывающимися, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-003-04 | до 0,7 т | 382,62 | 136,56 | 160,85 | 8,22 | 85,21 | 17,44 |
| (301-9004) | Вентиляторы крышные с | - | - | - | - | (1) | - |
|  | электродвигателями, поддонами |  |  |  |  |  |  |
|  | и клапанами |  |  |  |  |  |  |
|  | самооткрывающимися, (компл.) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 20-03-004. Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих

Измеритель: 1 агрегат

| 20-03-004-01 | Установка агрегатов |  | 300,25 | 40,40 | 18,46 |  | 0,00 | 241,39 | 6,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вентиляционных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пылеулавливающих |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9002) | Агрегаты вентиляционные |  | - | - | - |  | - | (1) | - |
|  | пылеулавливающие, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 4. КАЛОРИФЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 20-04-001. Установка агрегатов воздушно-отопительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 агрегат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-04-001-01 | до 0,25 т |  | 143,87 | 58,16 | 27,88 |  | 0,66 | 57,83 | 8,18 |
| (301-9003) | Агрегаты воздушно- |  | - | - | - |  | - | (1) | - |
|  | отопительные, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-04-001-02 | до 0,4 т |  | 171,14 | 73,52 | 39,07 |  | 1,19 | 58,55 | 10,34 |
| (301-9003) | Агрегаты воздушно- |  | - | - | - |  | - | (1) | - |
|  | отопительные, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-04-001-03 | до 0,8 т |  | 329,61 | 144,90 | 104,11 |  | 4,24 | 80,60 | 20,38 |
| (301-9003) | Агрегаты воздушно- |  | - | - | - |  | - | (1) | - |
|  | отопительные, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 20-04-002. Установка калориферов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 калорифер |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка калориферов массой: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-04-002-01 | до 0,1 т |  | 103,87 | 36,85 | 13,43 |  | 0,40 | 53,59 | 5,31 |
| (301-9150) | Калориферы, (шт.) |  | - | - | - |  | - | (1) | - |
| 20-04-002-02 | до 0,2 т |  | 121,98 | 43,44 | 21,27 |  | 0,66 | 57,27 | 6,26 |
| (301-9150) | Калориферы, (шт.) |  | - | - | - |  | - | (1) | - |
| 20-04-002-03 | до 0,3 т |  | 141,47 | 51,56 | 32,64 |  | 1,19 | 57,27 | 7,43 |
| (301-9150) | Калориферы, (шт.) |  | - | - | - |  | - | (1) | - |

25

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-04-002-04 | до 0,4 т | 162,67 | 59,06 | 45,39 | 1,86 | 58,22 | 8,51 |  |
| (301-9150) | Калориферы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-04-002-05 | до 0,5 т | 169,63 | 61,70 | 45,67 | 1,86 | 62,26 | 8,89 |  |
| (301-9150) | Калориферы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-04-002-06 | до 0,6 т | 193,26 | 70,65 | 59,50 | 2,65 | 63,11 | 10,18 |  |
| (301-9150) | Калориферы, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | Раздел 5. ФИЛЬТРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 20-05-001. Установка фильтров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м² поверхности в свету |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-05-001-01 | Установка фильтров ячейковых | 225,99 | 31,67 | 6,68 | 0,00 | 187,64 | 4,14 |  |
| (301-9500) | Фильтры, (м²) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-05-001-02 | Установка фильтров аэрозольных | 213,84 | 23,54 | 15,48 | 0,00 | 174,82 | 3,19 |  |
| (301-9500) | Фильтры, (м²) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| Таблица 20-05-002. Установка скрубберов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 скрубберов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка скрубберов массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-05-002-01 | до 0,15 т | 1890,63 | 751,66 | 874,04 | 101,17 | 264,93 | 91,89 |  |
| (301-9440) | Скрубберы, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| 20-05-002-02 | до 0,3 т | 2495,06 | 800,66 | 1087,58 | 115,63 | 606,82 | 97,88 |  |
| (301-9440) | Скрубберы, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| 20-05-002-03 | до 0,45 т | 2649,06 | 822,09 | 1172,51 | 125,70 | 654,46 | 100,5 |  |
| (301-9440) | Скрубберы, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| Таблица 20-05-003. Установка циклонов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 циклонов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка циклонов массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-05-003-01 | до 0,3 т | 1722,18 | 300,44 | 1224,61 | 144,53 | 197,13 | 38,37 |  |
| (301-9510) | Циклоны, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| 20-05-003-02 | до 0,5 т | 2112,47 | 438,71 | 1418,00 | 164,82 | 255,76 | 56,03 |  |
| (301-9510) | Циклоны, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| 20-05-003-03 | до 1 т | 7211,70 | 1928,84 | 4802,10 | 565,14 | 480,76 | 246,34 |  |
| (301-9510) | Циклоны, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| 20-05-003-04 | до 1,2 т | 10770,36 | 2662,83 | 6954,86 | 819,47 | 1152,67 | 340,08 |  |
| (301-9510) | Циклоны, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| 20-05-003-05 | до 3 т | 20292,71 | 5026,94 | 13131,75 | 1517,61 | 2134,02 | 642,01 |  |
| (301-9510) | Циклоны, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| 20-05-003-06 | до 6 т | 33732,98 | 8355,47 | 22172,43 | 2572,71 | 3205,08 | 1067,11 |  |
| (301-9510) | Циклоны, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| 20-05-003-07 | более 6 т | 52125,20 | 12972,74 | 34525,90 | 4018,05 | 4626,56 | 1656,8 |  |
| (301-9510) | Циклоны, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |

26

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Раздел 6. КОНДИЦИОНЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 20-06-001. Установка кондиционеров доводчиков эжекционных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 доводчиков |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-001-01 | Установка кондиционеров | 172,21 | 153,33 | 17,31 | 0,00 | 1,57 | 19 |  |
|  | доводчиков эжекционных |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9561) | Кондиционеры доводчики | - | - | - | - | (10) | - |  |
|  | эжекционные, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 20-06-002. Установка камер приточных типовых |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 камера |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка камер приточных типовых: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-002-01 | без секции орошения | 617,33 | 326,51 | 106,10 | 2,92 | 184,72 | 43,71 |  |
|  | производительностью до 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-06-002-02 | без секции орошения | 909,89 | 454,33 | 172,09 | 6,10 | 283,47 | 60,82 |  |
|  | производительностью до 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-06-002-03 | без секции орошения | 1078,52 | 505,64 | 220,76 | 7,69 | 352,12 | 67,69 |  |
|  | производительностью до 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-06-002-04 | без секции орошения | 1788,09 | 887,51 | 362,44 | 15,12 | 538,14 | 118,81 |  |
|  | производительностью до 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-06-002-05 | без секции орошения | 2665,87 | 1441,19 | 561,07 | 23,07 | 663,61 | 192,93 |  |
|  | производительностью до 63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-06-002-06 | без секции орошения | 2927,13 | 1555,18 | 709,08 | 30,37 | 662,87 | 208,19 |  |
|  | производительностью до 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-06-002-07 | без секции орошения | 3907,38 | 2296,13 | 747,92 | 29,44 | 863,33 | 307,38 |  |
|  | производительностью до 125 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-06-002-08 | без секции орошения | 4054,45 | 2353,12 | 836,07 | 29,04 | 865,26 | 315,01 |  |
|  | производительностью до 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-06-002-09 | с секцией орошения | 847,95 | 432,36 | 165,82 | 5,83 | 249,77 | 57,88 |  |
|  | производительностью до 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (5) | - |  |
| 20-06-002-10 | с секцией орошения | 1219,98 | 587,89 | 275,32 | 11,54 | 356,77 | 78,7 |  |
|  | производительностью до 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (5) | - |  |
| 20-06-002-11 | с секцией орошения | 1589,32 | 822,37 | 332,86 | 13,79 | 434,09 | 110,09 |  |
|  | производительностью до 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (5) | - |  |

27

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-06-002-12 | с секцией орошения | 2343,96 | 1262,06 | 523,60 | 24,53 | 558,30 | 168,95 |  |
|  | производительностью до 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (7) | - |  |
| 20-06-002-13 | с секцией орошения | 4179,66 | 1946,01 | 715,40 | 31,69 | 1518,25 | 260,51 |  |
|  | производительностью до 63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (5) | - |  |
| 20-06-002-14 | с секцией орошения | 4617,61 | 2149,57 | 949,79 | 43,10 | 1518,25 | 287,76 |  |
|  | производительностью до 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (5) | - |  |
| 20-06-002-15 | с секцией орошения | 5934,53 | 3199,92 | 969,74 | 41,37 | 1764,87 | 428,37 |  |
|  | производительностью до 125 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (7) | - |  |
| 20-06-002-16 | с секцией орошения | 6253,18 | 3509,33 | 976,49 | 36,60 | 1767,36 | 469,79 |  |
|  | производительностью до 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9001) | Камеры приточные, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (7) | - |  |

Таблица 20-06-003. Установка камер орошения

Измеритель: 10 камер

Установка камер орошения производительностью:

| 20-06-003-01 | до 10 тыс.м3/час | 2845,67 | 1254,60 | 640,09 | 26,65 | 950,98 | 160,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9166) | Камеры орошения, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (60) | - |
| 20-06-003-02 | до 20 тыс.м3/час | 3487,62 | 1536,25 | 1000,39 | 45,35 | 950,98 | 196,2 |
| (301-9166) | Камеры орошения, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (60) | - |
| 20-06-003-03 | до 31,5 тыс.м3/час | 6759,18 | 3627,25 | 1666,35 | 74,79 | 1465,58 | 463,25 |
| (301-9166) | Камеры орошения, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (40) | - |
| 20-06-003-04 | до 40 тыс.м3/час | 7176,22 | 4002,77 | 1688,50 | 74,79 | 1484,95 | 511,21 |
| (301-9166) | Камеры орошения, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (40) | - |
| 20-06-003-05 | до 63 тыс.м3/час | 11404,77 | 5803,60 | 2899,57 | 136,31 | 2701,60 | 741,2 |
| (301-9166) | Камеры орошения, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (40) | - |
| 20-06-003-06 | до 80 тыс.м3/час | 12157,14 | 6511,98 | 2943,56 | 136,31 | 2701,60 | 831,67 |
| (301-9166) | Камеры орошения, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (40) | - |
| 20-06-003-07 | до 125 тыс.м3/час | 18508,87 | 10924,42 | 4407,37 | 209,64 | 3177,08 | 1395,2 |
| (301-9166) | Камеры орошения, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (60) | - |
| 20-06-003-08 | до 160 тыс.м3/час | 21573,61 | 13143,44 | 5233,72 | 248,63 | 3196,45 | 1678,6 |
| (301-9166) | Камеры орошения, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (60) | - |
| 20-06-003-09 | до 200 тыс.м3/час | 25774,95 | 15703,85 | 6540,72 | 316,52 | 3530,38 | 2005,6 |
| (301-9166) | Камеры орошения, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (60) | - |
| 20-06-003-10 | до 250 тыс.м3/час | 29605,94 | 18434,95 | 7640,61 | 371,41 | 3530,38 | 2354,4 |
| (301-9166) | Камеры орошения, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (60) | - |

28

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 20-06-004. Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных)

Измеритель: 1 фильтр

Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью:

| 20-06-004-01 | до 10 тыс.м3/час | 996,87 | 99,52 | 35,59 | 1,59 | 861,76 | 12,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-004-02 | до 20 тыс.м3/час | 1701,83 | 105,16 | 37,68 | 1,59 | 1558,99 | 13,43 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-004-03 | до 31,5 тыс.м3/час | 3762,48 | 278,20 | 91,27 | 4,38 | 3393,01 | 35,53 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-004-04 | до 40 тыс.м3/час | 3814,71 | 326,75 | 93,02 | 4,38 | 3394,94 | 41,73 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-004-05 | до 63 тыс.м3/час | 7410,68 | 447,80 | 162,05 | 7,56 | 6800,83 | 57,19 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-004-06 | до 80 тыс.м3/час | 7474,16 | 509,81 | 163,52 | 7,56 | 6800,83 | 65,11 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-004-07 | до 125 тыс.м3/час | 7667,95 | 648,72 | 218,40 | 8,49 | 6800,83 | 82,85 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-004-08 | до 160 тыс.м3/час | 7814,28 | 784,88 | 226,63 | 8,49 | 6802,77 | 100,24 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-004-09 | до 200 тыс.м3/час | 11199,95 | 976,40 | 354,13 | 12,99 | 9869,42 | 124,7 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-004-10 | до 250 тыс.м3/час | 11427,76 | 1173,56 | 384,78 | 14,45 | 9869,42 | 149,88 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |

Таблица 20-06-005. Установка фильтров воздушных (сухих)

Измеритель: 1 фильтр

Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью:

| 20-06-005-01 | до 10 тыс.м3/час | 120,08 | 79,55 | 13,16 | 0,27 | 27,37 | 10,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-005-02 | до 20 тыс.м3/час | 145,30 | 99,83 | 18,10 | 0,40 | 27,37 | 12,75 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-005-03 | до 31,5 тыс.м3/час | 235,92 | 126,30 | 31,31 | 1,06 | 78,31 | 16,13 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-005-04 | до 40 тыс.м3/час | 261,50 | 143,37 | 37,89 | 1,33 | 80,24 | 18,31 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-005-05 | до 63 тыс.м3/час | 398,96 | 226,99 | 59,98 | 2,12 | 111,99 | 28,99 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-005-06 | до 80 тыс.м3/час | 424,65 | 242,42 | 70,24 | 2,65 | 111,99 | 30,96 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-005-07 | до 125 тыс.м3/час | 820,93 | 567,60 | 141,34 | 4,38 | 111,99 | 72,49 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |

29

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-06-005-08 | до 160 тыс.м3/час | 920,33 | 646,05 | 160,36 | 5,04 | 113,92 | 82,51 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-06-005-09 | до 200 тыс.м3/час | 1400,90 | 1024,16 | 222,82 | 5,83 | 153,92 | 130,8 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-06-005-10 | до 250 тыс.м3/час | 1505,02 | 1092,44 | 258,66 | 7,29 | 153,92 | 139,52 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |

Таблица 20-06-006. Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала

Измеритель: 1 воздухонагреватель

Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью:

| 20-06-006-01 | до 10 тыс.м3/час | 166,84 | 62,64 | 15,61 | 0,53 | 88,59 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-006-02 | до 20 тыс.м3/час | 185,18 | 74,78 | 21,81 | 1,06 | 88,59 | 9,55 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-006-03 | до 31,5 тыс.м3/час | 219,55 | 103,28 | 27,68 | 1,19 | 88,59 | 13,19 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-006-04 | до 40 тыс.м3/час | 317,18 | 136,16 | 36,19 | 1,46 | 144,83 | 17,39 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-006-05 | до 63 тыс.м3/час | 399,43 | 186,90 | 51,50 | 2,12 | 161,03 | 23,87 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-006-06 | до 80 тыс.м3/час | 584,19 | 238,42 | 72,16 | 2,92 | 273,61 | 30,45 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-006-07 | до 125 тыс.м3/час | 637,92 | 284,46 | 104,12 | 4,51 | 249,34 | 36,33 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-006-08 | до 160 тыс.м3/час | 870,91 | 377,41 | 131,67 | 5,44 | 361,83 | 48,2 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-006-09 | до 200 тыс.м3/час | 1008,66 | 464,71 | 182,12 | 8,09 | 361,83 | 59,35 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-006-10 | до 250 тыс.м3/час | 1350,29 | 600,87 | 219,23 | 9,41 | 530,19 | 76,74 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 20-06-007. Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала

Измеритель: 1 воздухонагреватель

Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала производительностью:

| 20-06-007-01 | до 10 тыс.м3/час | 220,64 | 72,11 | 21,22 | 0,93 | 127,31 | 9,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-007-02 | до 20 тыс.м3/час | 244,06 | 87,85 | 28,90 | 1,33 | 127,31 | 11,22 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-007-03 | до 31,5 тыс.м3/час | 288,28 | 122,07 | 38,90 | 1,72 | 127,31 | 15,59 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-007-04 | до 40 тыс.м3/час | 433,13 | 160,52 | 50,34 | 2,12 | 222,27 | 20,5 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

30

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-06-007-05 | до 63 тыс.м3/час | 535,16 | 222,76 | 73,93 | 3,32 | 238,47 | 28,45 |  |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 20-06-007-06 | до 80 тыс.м3/час | 671,28 | 295,74 | 101,93 | 4,51 | 273,61 | 37,77 |  |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 20-06-007-07 | до 125 тыс.м3/час | 744,48 | 350,16 | 144,98 | 6,63 | 249,34 | 44,72 |  |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 20-06-007-08 | до 160 тыс.м3/час | 1007,44 | 466,59 | 179,02 | 7,96 | 361,83 | 59,59 |  |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 20-06-007-09 | до 200 тыс.м3/час | 1189,94 | 576,44 | 251,67 | 11,54 | 361,83 | 73,62 |  |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 20-06-007-10 | до 250 тыс.м3/час | 1527,17 | 722,87 | 291,57 | 13,13 | 512,73 | 92,32 |  |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 20-06-008. Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала

Измеритель: 1 воздухонагреватель

Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала производительностью:

| 20-06-008-01 | до 31,5 тыс.м3/час | 333,55 | 127,71 | 51,92 | 2,25 | 153,92 | 16,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-008-02 | до 40 тыс.м3/час | 367,11 | 154,88 | 58,31 | 2,65 | 153,92 | 19,78 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-008-03 | до 63 тыс.м3/час | 618,62 | 228,17 | 103,69 | 4,64 | 286,76 | 29,14 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-008-04 | до 80 тыс.м3/час | 681,97 | 272,25 | 122,96 | 5,44 | 286,76 | 34,77 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-008-05 | до 125 тыс.м3/час | 834,87 | 351,10 | 145,30 | 6,23 | 338,47 | 44,84 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-008-06 | до 160 тыс.м3/час | 1077,72 | 461,89 | 167,53 | 6,76 | 448,30 | 58,99 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-008-07 | до 200 тыс.м3/час | 1303,21 | 574,57 | 220,88 | 9,41 | 507,76 | 73,38 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-008-08 | до 250 тыс.м3/час | 1636,58 | 712,53 | 247,10 | 9,95 | 676,95 | 91 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 20-06-009. Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала

Измеритель: 1 воздухонагреватель

Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала производительностью:

| 20-06-009-01 | до 31,5 тыс.м3/час | 356,14 | 149,24 | 52,98 | 2,25 | 153,92 | 19,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-009-02 | до 40 тыс.м3/час | 396,43 | 183,07 | 59,44 | 2,65 | 153,92 | 23,38 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-009-03 | до 63 тыс.м3/час | 663,38 | 271,31 | 105,31 | 4,64 | 286,76 | 34,65 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

31

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-06-009-04 | до 80 тыс.м3/час | 750,79 | 338,88 | 125,15 | 5,44 | 286,76 | 43,28 |  |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 20-06-009-05 | до 125 тыс.м3/час | 921,72 | 434,64 | 148,61 | 6,23 | 338,47 | 55,51 |  |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 20-06-009-06 | до 160 тыс.м3/час | 1174,91 | 555,77 | 170,84 | 6,76 | 448,30 | 70,98 |  |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 20-06-009-07 | до 200 тыс.м3/час | 1434,99 | 702,27 | 224,96 | 9,41 | 507,76 | 89,69 |  |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 20-06-009-08 | до 250 тыс.м3/час | 1787,57 | 857,78 | 252,84 | 9,95 | 676,95 | 109,55 |  |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 20-06-010. Установка камер обслуживания

Измеритель: 1 камера

Установка камер обслуживания производительностью:

| 20-06-010-01 | до 10 тыс.м3/час | 87,43 | 51,13 | 12,16 | 0,40 | 24,14 | 6,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9152) | Камеры обслуживания, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-010-02 | до 20 тыс.м3/час | 93,97 | 55,28 | 14,55 | 0,53 | 24,14 | 7,06 |
| (301-9152) | Камеры обслуживания, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-010-03 | до 31,5 тыс.м3/час | 97,88 | 58,88 | 14,86 | 0,53 | 24,14 | 7,52 |
| (301-9152) | Камеры обслуживания, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-010-04 | до 40 тыс.м3/час | 111,28 | 71,41 | 15,73 | 0,53 | 24,14 | 9,12 |
| (301-9152) | Камеры обслуживания, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-010-05 | до 63 тыс.м3/час | 161,47 | 102,34 | 23,43 | 0,93 | 35,70 | 13,07 |
| (301-9152) | Камеры обслуживания, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-010-06 | до 80 тыс.м3/час | 230,91 | 138,98 | 27,28 | 1,06 | 64,65 | 17,75 |
| (301-9152) | Камеры обслуживания, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-010-07 | до 125 тыс.м3/час | 244,86 | 147,36 | 32,85 | 1,19 | 64,65 | 18,82 |
| (301-9152) | Камеры обслуживания, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-010-08 | до 160 тыс.м3/час | 285,23 | 184,01 | 36,57 | 1,33 | 64,65 | 23,5 |
| (301-9152) | Камеры обслуживания, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-010-09 | до 200 тыс.м3/час | 404,30 | 262,85 | 56,68 | 2,52 | 84,77 | 33,57 |
| (301-9152) | Камеры обслуживания, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-010-10 | до 250 тыс.м3/час | 407,86 | 263,79 | 58,89 | 2,52 | 85,18 | 33,69 |
| (301-9152) | Камеры обслуживания, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 20-06-011. Установка камер воздушных

Измеритель: 1 камера

Установка камер воздушных:

| 20-06-011-01 | ВК-0.5 (В-622 мм) | 88,58 | 50,97 | 13,47 | 0,40 | 24,14 | 6,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | производительностью до 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |
| (301-9151) | Камеры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

32

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-06-011-02 | ВК-0.5 (В-622 мм) | 94,57 | 56,53 | 13,90 | 0,40 | 24,14 | 7,22 |  |
|  | производительностью до 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9151) | Камеры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 20-06-011-03 | ВК-0.5 (В-622 мм) | 96,15 | 57,79 | 14,22 | 0,40 | 24,14 | 7,38 |  |
|  | производительностью до 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9151) | Камеры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 20-06-011-04 | ВК-0.5 (В-622 мм) | 158,95 | 103,28 | 19,97 | 0,53 | 35,70 | 13,19 |  |
|  | производительностью до 63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9151) | Камеры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 20-06-011-05 | ВК-0.5 (В-622 мм) | 262,92 | 191,52 | 31,52 | 0,93 | 39,88 | 24,46 |  |
|  | производительностью до 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9151) | Камеры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 20-06-011-06 | ВК-0.5 (В-622 мм) | 332,89 | 252,52 | 38,56 | 1,06 | 41,81 | 32,25 |  |
|  | производительностью до 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9151) | Камеры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 20-06-011-07 | ВК-1 (В-1122 мм) | 112,72 | 64,75 | 23,83 | 1,06 | 24,14 | 8,27 |  |
|  | производительностью до 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9151) | Камеры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 20-06-011-08 | ВК-1 (В-1122 мм) | 197,62 | 129,59 | 32,33 | 1,33 | 35,70 | 16,55 |  |
|  | производительностью до 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9151) | Камеры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 20-06-011-09 | ВК-1 (В-1122 мм) | 262,20 | 179,31 | 43,01 | 1,59 | 39,88 | 22,9 |  |
|  | производительностью до 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9151) | Камеры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 20-06-011-10 | ВК-1 (В-1122 мм) | 331,83 | 236,54 | 53,48 | 1,86 | 41,81 | 30,21 |  |
|  | производительностью до 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9151) | Камеры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 20-06-012. Установка клапанов воздушных

Измеритель: 1 клапан

Установка клапанов воздушных:

| 20-06-012-01 | К-0.5 (Н-503 мм) | 57,69 | 39,07 | 12,97 | 0,40 | 5,65 | 4,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | производительностью до 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-012-02 | К-0.5 (Н-503 мм) | 68,22 | 48,70 | 13,87 | 0,40 | 5,65 | 6,22 |
|  | производительностью до 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-012-03 | К-0.5 (Н-503 мм) | 140,12 | 110,95 | 23,52 | 0,66 | 5,65 | 14,17 |
|  | производительностью до 160 |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |

33

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-06-012-04 | К-0.5 (Н-503 мм) | 228,13 | 184,32 | 38,16 | 1,19 | 5,65 | 23,54 |  |
|  | производительностью до 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-06-012-05 | К-1 (Н-1003 мм) | 81,32 | 57,71 | 14,68 | 0,40 | 8,93 | 7,37 |  |
|  | производительностью до 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-06-012-06 | К-1 (Н-1003 мм) | 173,31 | 133,11 | 29,51 | 0,93 | 10,69 | 17 |  |
|  | производительностью до 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-06-012-07 | К-1 (Н-1003 мм) | 268,00 | 210,78 | 45,39 | 1,46 | 11,83 | 26,92 |  |
|  | производительностью до 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-06-012-08 | К-1 (Н-1003 мм) | 324,19 | 261,13 | 50,01 | 1,46 | 13,05 | 33,35 |  |
|  | производительностью до 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-06-012-09 | для обвода | 77,38 | 48,70 | 13,87 | 0,40 | 14,81 | 6,22 |  |
|  | воздухонагревателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производительностью до 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-06-012-10 | для обвода | 158,60 | 119,49 | 24,30 | 0,66 | 14,81 | 15,26 |  |
|  | воздухонагревателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производительностью до 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-06-012-11 | для обвода | 183,44 | 132,33 | 33,38 | 1,19 | 17,73 | 16,9 |  |
|  | воздухонагревателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производительностью до 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-06-012-12 | для обвода | 333,90 | 256,90 | 59,27 | 1,99 | 17,73 | 32,81 |  |
|  | воздухонагревателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производительностью до 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-06-012-13 | для обвода | 396,30 | 314,06 | 64,51 | 1,99 | 17,73 | 40,11 |  |
|  | воздухонагревателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производительностью до 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9170) | Клапаны, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |

Таблица 20-06-013. Установка блоков тепломассообмена

Измеритель: 10 блоков

Установка блоков тепломассообмена производительностью:

| 20-06-013-01 | до 10 тыс.м3/час | 2327,48 | 1305,81 | 737,43 | 33,28 | 284,24 | 166,77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9621) | Блоки тепломассообмена, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (30) | - |
| 20-06-013-02 | до 20 тыс.м3/час | 2631,58 | 1587,45 | 759,89 | 33,28 | 284,24 | 202,74 |
| (301-9621) | Блоки тепломассообмена, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (30) | - |
| 20-06-013-03 | до 31,5 тыс.м3/час | 5716,80 | 3644,32 | 1709,23 | 83,80 | 363,25 | 465,43 |
| (301-9621) | Блоки тепломассообмена, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (30) | - |
| 20-06-013-04 | до 40 тыс.м3/час | 6708,36 | 4506,32 | 1745,50 | 82,34 | 456,54 | 575,52 |
| (301-9621) | Блоки тепломассообмена, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (50) | - |

34

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-06-013-05 | до 63 тыс.м3/час | 9580,09 | 6392,49 | 2556,47 | 122,92 | 631,13 | 816,41 |  |
| (301-9621) | Блоки тепломассообмена, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (50) | - |  |
| 20-06-013-06 | до 80 тыс.м3/час | 11197,52 | 7382,52 | 3029,61 | 144,53 | 785,39 | 942,85 |  |
| (301-9621) | Блоки тепломассообмена, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (90) | - |  |
| 20-06-013-07 | до 125 тыс.м3/час | 16652,58 | 12033,93 | 3603,53 | 171,98 | 1015,12 | 1536,9 |  |
| (301-9621) | Блоки тепломассообмена, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (90) | - |  |
| 20-06-013-08 | до 160 тыс.м3/час | 21669,19 | 15533,15 | 4976,06 | 245,71 | 1159,98 | 1983,8 |  |
| (301-9621) | Блоки тепломассообмена, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (130) | - |  |
| 20-06-013-09 | до 200 тыс.м3/час | 28697,25 | 21080,71 | 6161,36 | 304,98 | 1455,18 | 2692,3 |  |
| (301-9621) | Блоки тепломассообмена, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (130) | - |  |
| 20-06-013-10 | до 250 тыс.м3/час | 32047,26 | 23043,69 | 7227,86 | 355,50 | 1775,71 | 2943 |  |
| (301-9621) | Блоки тепломассообмена, (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (190) | - |  |

Таблица 20-06-014. Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена

Измеритель: 10 блоков

Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена производительностью:

| 20-06-014-01 | до 20 тыс.м3/час | 445,61 | 202,25 | 81,35 | 0,00 | 162,01 | 25,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-014-02 | до 31,5 тыс.м3/час | 460,14 | 215,09 | 82,60 | 0,00 | 162,45 | 27,47 |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-014-03 | до 63 тыс.м3/час | 611,56 | 295,27 | 125,06 | 0,00 | 191,23 | 37,71 |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-014-04 | до 125 тыс.м3/час | 899,87 | 456,65 | 182,70 | 0,00 | 260,52 | 58,32 |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-014-05 | до 200 тыс.м3/час | 1161,33 | 617,08 | 257,14 | 0,00 | 287,11 | 78,81 |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-014-06 | до 250 тыс.м3/час | 1699,03 | 862,00 | 422,28 | 0,00 | 414,75 | 110,09 |
| (507-9507) | Фланцы стальные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 20-06-015. Установка агрегатов вентиляторных

Измеритель: 1 агрегат

Установка агрегатов вентиляторных производительностью:

| 20-06-015-01 | до 10 тыс.м3/час | 173,81 | 92,16 | 24,04 | 0,93 | 57,61 | 11,77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9611) | Агрегаты вентиляторные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-015-02 | до 20 тыс.м3/час | 253,33 | 128,02 | 67,70 | 3,05 | 57,61 | 16,35 |
| (301-9611) | Агрегаты вентиляторные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-015-03 | до 40 тыс.м3/час | 479,33 | 297,85 | 123,87 | 5,30 | 57,61 | 38,04 |
| (301-9611) | Агрегаты вентиляторные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-015-04 | до 80 тыс.м3/час | 831,77 | 413,97 | 256,13 | 11,93 | 161,67 | 52,87 |
| (301-9611) | Агрегаты вентиляторные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-015-05 | до 125 тыс.м3/час | 1172,45 | 602,52 | 346,94 | 16,04 | 222,99 | 76,95 |
| (301-9611) | Агрегаты вентиляторные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-015-06 | до 160 тыс.м3/час | 1715,09 | 1143,65 | 458,09 | 19,36 | 113,35 | 146,06 |
| (301-9611) | Агрегаты вентиляторные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-015-07 | до 200 тыс.м3/час | 1896,22 | 1237,53 | 545,34 | 23,87 | 113,35 | 158,05 |
| (301-9611) | Агрегаты вентиляторные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-015-08 | до 250 тыс.м3/час | 2326,42 | 1425,29 | 723,67 | 32,62 | 177,46 | 182,03 |
| (301-9611) | Агрегаты вентиляторные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |

35

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 20-06-016. Установка блоков присоединительных

Измеритель: 1 блок

Установка блоков присоединительных:

| 20-06-016-01 | БП-1 производительностью до | 117,72 | 61,31 | 11,21 | 0,40 | 45,20 | 7,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9612) | Блоки присоединительные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-016-02 | БП-1 производительностью до | 128,15 | 67,49 | 15,46 | 0,53 | 45,20 | 8,62 |
|  | 20 тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9612) | Блоки присоединительные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-016-03 | БП-1 производительностью до | 161,25 | 90,44 | 25,61 | 1,06 | 45,20 | 11,55 |
|  | 31,5 тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9612) | Блоки присоединительные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-016-04 | БП-1 производительностью до | 171,73 | 98,19 | 28,34 | 1,19 | 45,20 | 12,54 |
|  | 40 тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9612) | Блоки присоединительные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-016-05 | БП-1 производительностью до | 355,05 | 227,85 | 47,00 | 1,33 | 80,20 | 29,1 |
|  | 63 тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9612) | Блоки присоединительные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-016-06 | БП-1 производительностью до | 374,08 | 239,83 | 54,05 | 1,72 | 80,20 | 30,63 |
|  | 80 тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9612) | Блоки присоединительные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-016-07 | БП-1 производительностью до | 586,00 | 400,27 | 86,24 | 2,52 | 99,49 | 51,12 |
|  | 125 тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9612) | Блоки присоединительные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-016-08 | БП-2 производительностью до | 4960,54 | 1881,94 | 2826,23 | 618,85 | 252,37 | 240,35 |
|  | 200 тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9612) | Блоки присоединительные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-016-09 | БП-2 производительностью до | 5459,61 | 2071,04 | 3098,53 | 681,17 | 290,04 | 264,5 |
|  | 250 тыс.м3/час |  |  |  |  |  |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9612) | Блоки присоединительные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |

Таблица 20-06-017. Установка блоков приемных

Измеритель: 1 блок

Установка блоков приемных производительностью:

| 20-06-017-01 | до 10 тыс.м3/час | 187,75 | 99,83 | 26,76 | 1,06 | 61,16 | 12,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9613) | Блоки приемные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-017-02 | до 20 тыс.м3/час | 204,87 | 112,67 | 31,04 | 1,19 | 61,16 | 14,39 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9613) | Блоки приемные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-017-03 | до 31,5 тыс.м3/час | 236,79 | 129,74 | 45,89 | 1,86 | 61,16 | 16,57 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9613) | Блоки приемные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-017-04 | до 40 тыс.м3/час | 262,21 | 149,40 | 51,65 | 1,99 | 61,16 | 19,08 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9613) | Блоки приемные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-017-05 | до 63 тыс.м3/час | 407,32 | 255,18 | 77,66 | 3,32 | 74,48 | 32,59 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9613) | Блоки приемные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |

36

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-06-017-06 | до 80 тыс.м3/час | 447,91 | 286,73 | 86,70 | 3,45 | 74,48 | 36,62 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9613) | Блоки приемные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-06-017-07 | до 160 тыс.м3/час | 585,24 | 348,20 | 133,98 | 5,83 | 103,06 | 44,47 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9613) | Блоки приемные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 20-06-017-08 | до 250 тыс.м3/час | 723,36 | 399,41 | 192,87 | 8,62 | 131,08 | 51,01 |  |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (301-9613) | Блоки приемные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |  |

Таблица 20-06-018. Установка кондиционеров и сплит-систем

Измеритель: 1 кондиционер

Установка кондиционеров оконных мощностью:

| 20-06-018-01 | до 3 кВт | 14,60 | 13,85 | 0,75 |  | 0,00 | 0,00 | 1,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-8052) | Пена монтажная, (л) | - | - | - |  | - | (П) | - |
| (301-9024) | Кондиционеры оконные, (компл.) | - | - | - |  | - | (1) | - |
| (501-9004) | Кабель для систем | - | - | - |  | - | (П) | - |
|  | кондиционирования, (1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-018-02 | свыше 3 кВт | 16,82 | 15,89 | 0,93 |  | 0,00 | 0,00 | 2,18 |
| (101-8052) | Пена монтажная, (л) | - | - | - |  | - | (П) | - |
| (301-9024) | Кондиционеры оконные, (компл.) | - | - | - |  | - | (1) | - |
| (501-9004) | Кабель для систем | - | - | - |  | - | (П) | - |
|  | кондиционирования, (1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 сплит-система |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-018-03 | до 5 кВт | 135,40 | 34,64 | 14,36 |  | 0,00 | 86,40 | 3,84 |
| (101-2503) | Лента полиэтиленовая с липким | - | - | - |  | - | (П) | - |
|  | слоем толщиной 0,10 мм, (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-8052) | Пена монтажная, (л) | - | - | - |  | - | (П) | - |
| (104-0340) | Трубки из вспененного каучука, | - | - | - |  | - | (П) | - |
|  | толщиной 6 мм, диаметром 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1349) | Трубки дренажные (шланги) | - | - | - |  | - | (П) | - |
|  | гофрированные для систем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондиционирования, диаметром |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9025) | Блок сплит-системы внутренний | - | - | - |  | - | (1) | - |
|  | настенного типа, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9030) | Блок сплит-системы внешний, | - | - | - |  | - | (1) | - |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (501-9004) | Кабель для систем | - | - | - |  | - | (П) | - |
|  | кондиционирования, (1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (507-9034) | Трубы медные отожженные | - | - | - |  | - | (П) | - |
|  | (мягкие) универсальные в бухтах, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м) |  |  |  |  |  |  |  |

37

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-06-018-04 | до 8 кВт | 140,62 | 39,33 | 14,89 | 0,00 | 86,40 | 4,36 |  |
| (101-2503) | Лента полиэтиленовая с липким | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | слоем толщиной 0,10 мм, (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-8052) | Пена монтажная, (л) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (104-0340) | Трубки из вспененного каучука, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | толщиной 6 мм, диаметром 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1349) | Трубки дренажные (шланги) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | гофрированные для систем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондиционирования, диаметром |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9025) | Блок сплит-системы внутренний | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | настенного типа, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9030) | Блок сплит-системы внешний, | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (501-9004) | Кабель для систем | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | кондиционирования, (1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (507-9034) | Трубы медные отожженные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (мягкие) универсальные в бухтах, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-018-05 | свыше 8 кВт | 259,86 | 43,03 | 16,99 | 0,00 | 199,84 | 4,77 |  |
| (101-2503) | Лента полиэтиленовая с липким | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | слоем толщиной 0,10 мм, (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-8052) | Пена монтажная, (л) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (104-0340) | Трубки из вспененного каучука, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | толщиной 6 мм, диаметром 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1349) | Трубки дренажные (шланги) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | гофрированные для систем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондиционирования, диаметром |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9025) | Блок сплит-системы внутренний | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | настенного типа, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9030) | Блок сплит-системы внешний, | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (501-9004) | Кабель для систем | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | кондиционирования, (1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (507-9034) | Трубы медные отожженные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (мягкие) универсальные в бухтах, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного типа мощностью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-018-06 | до 5 кВт | 140,40 | 37,34 | 15,28 | 0,00 | 87,78 | 4,14 |  |
| (101-2503) | Лента полиэтиленовая с липким | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | слоем толщиной 0,10 мм, (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-8052) | Пена монтажная, (л) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (104-0340) | Трубки из вспененного каучука, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | толщиной 6 мм, диаметром 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1349) | Трубки дренажные (шланги) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | гофрированные для систем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондиционирования, диаметром |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9026) | Блок сплит-системы внутренний | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | напольного/потолочного типа, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9030) | Блок сплит-системы внешний, | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (501-9004) | Кабель для систем | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | кондиционирования, (1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (507-9034) | Трубы медные отожженные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (мягкие) универсальные в бухтах, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м) |  |  |  |  |  |  |  |

38

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-06-018-07 | до 8 кВт | 145,89 | 42,21 | 15,90 | 0,00 | 87,78 | 4,68 |  |
| (101-2503) | Лента полиэтиленовая с липким | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | слоем толщиной 0,10 мм, (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-8052) | Пена монтажная, (л) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (104-0340) | Трубки из вспененного каучука, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | толщиной 6 мм, диаметром 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1349) | Трубки дренажные (шланги) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | гофрированные для систем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондиционирования, диаметром |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9026) | Блок сплит-системы внутренний | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | напольного/потолочного типа, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9030) | Блок сплит-системы внешний, | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (501-9004) | Кабель для систем | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | кондиционирования, (1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (507-9034) | Трубы медные отожженные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (мягкие) универсальные в бухтах, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-018-08 | свыше 8 кВт | 276,10 | 50,06 | 21,92 | 0,00 | 204,12 | 5,55 |  |
| (101-2503) | Лента полиэтиленовая с липким | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | слоем толщиной 0,10 мм, (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-8052) | Пена монтажная, (л) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (104-0340) | Трубки из вспененного каучука, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | толщиной 6 мм, диаметром 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1349) | Трубки дренажные (шланги) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | гофрированные для систем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондиционирования, диаметром |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9026) | Блок сплит-системы внутренний | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | напольного/потолочного типа, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9030) | Блок сплит-системы внешний, | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (501-9004) | Кабель для систем | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | кондиционирования, (1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (507-9034) | Трубы медные отожженные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (мягкие) универсальные в бухтах, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-018-09 | до 5 кВт | 155,18 | 41,58 | 17,14 | 0,00 | 96,46 | 4,61 |  |
| (101-2503) | Лента полиэтиленовая с липким | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | слоем толщиной 0,10 мм, (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-8052) | Пена монтажная, (л) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (104-0340) | Трубки из вспененного каучука, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | толщиной 6 мм, диаметром 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1349) | Трубки дренажные (шланги) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | гофрированные для систем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондиционирования, диаметром |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9027) | Блок сплит-системы внутренний | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | кассетного типа, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9030) | Блок сплит-системы внешний, | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (501-9004) | Кабель для систем | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | кондиционирования, (1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (507-9034) | Трубы медные отожженные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (мягкие) универсальные в бухтах, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м) |  |  |  |  |  |  |  |

39

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-06-018-10 | до 8 кВт | 272,27 | 44,92 | 17,45 | 0,00 | 209,90 | 4,98 |  |
| (101-2503) | Лента полиэтиленовая с липким | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | слоем толщиной 0,10 мм, (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-8052) | Пена монтажная, (л) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (104-0340) | Трубки из вспененного каучука, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | толщиной 6 мм, диаметром 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1349) | Трубки дренажные (шланги) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | гофрированные для систем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондиционирования, диаметром |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9027) | Блок сплит-системы внутренний | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | кассетного типа, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9030) | Блок сплит-системы внешний, | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (501-9004) | Кабель для систем | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | кондиционирования, (1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (507-9034) | Трубы медные отожженные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (мягкие) универсальные в бухтах, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-018-11 | свыше 8 кВт | 282,51 | 50,24 | 22,37 | 0,00 | 209,90 | 5,57 |  |
| (101-2503) | Лента полиэтиленовая с липким | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | слоем толщиной 0,10 мм, (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-8052) | Пена монтажная, (л) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (104-0340) | Трубки из вспененного каучука, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | толщиной 6 мм, диаметром 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1349) | Трубки дренажные (шланги) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | гофрированные для систем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондиционирования, диаметром |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9027) | Блок сплит-системы внутренний | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | кассетного типа, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9030) | Блок сплит-системы внешний, | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (501-9004) | Кабель для систем | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | кондиционирования, (1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (507-9034) | Трубы медные отожженные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (мягкие) универсальные в бухтах, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка сплит-систем с внутренним блоком канального типа мощностью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-018-12 | до 5 кВт | 158,02 | 44,20 | 17,36 | 0,00 | 96,46 | 4,9 |  |
| (101-2503) | Лента полиэтиленовая с липким | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | слоем толщиной 0,10 мм, (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-8052) | Пена монтажная, (л) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (104-0340) | Трубки из вспененного каучука, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | толщиной 6 мм, диаметром 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1349) | Трубки дренажные (шланги) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | гофрированные для систем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондиционирования, диаметром |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9028) | Блок сплит-системы внутренний | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | канального типа, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9030) | Блок сплит-системы внешний, | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (501-9004) | Кабель для систем | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | кондиционирования, (1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (507-9034) | Трубы медные отожженные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (мягкие) универсальные в бухтах, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м) |  |  |  |  |  |  |  |

40

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-06-018-13 | до 8 кВт | 281,02 | 48,80 | 22,32 | 0,00 | 209,90 | 5,41 |  |
| (101-2503) | Лента полиэтиленовая с липким | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | слоем толщиной 0,10 мм, (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-8052) | Пена монтажная, (л) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (104-0340) | Трубки из вспененного каучука, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | толщиной 6 мм, диаметром 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1349) | Трубки дренажные (шланги) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | гофрированные для систем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондиционирования, диаметром |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9028) | Блок сплит-системы внутренний | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | канального типа, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9030) | Блок сплит-системы внешний, | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (501-9004) | Кабель для систем | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | кондиционирования, (1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (507-9034) | Трубы медные отожженные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (мягкие) универсальные в бухтах, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-018-14 | свыше 8 кВт | 285,30 | 52,50 | 22,90 | 0,00 | 209,90 | 5,82 |  |
| (101-2503) | Лента полиэтиленовая с липким | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | слоем толщиной 0,10 мм, (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-8052) | Пена монтажная, (л) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (104-0340) | Трубки из вспененного каучука, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | толщиной 6 мм, диаметром 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1349) | Трубки дренажные (шланги) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | гофрированные для систем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондиционирования, диаметром |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9028) | Блок сплит-системы внутренний | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | канального типа, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9030) | Блок сплит-системы внешний, | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (501-9004) | Кабель для систем | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | кондиционирования, (1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (507-9034) | Трубы медные отожженные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (мягкие) универсальные в бухтах, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 20-06-019. Установка мульти сплит-систем

Измеритель: 1 блок

| 20-06-019-01 | Установка внешнего блока | 14,67 | 10,73 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 1,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мульти сплит-системы |  |  |  |  |  |  |
| (301-9023) | Кронштейны для крепления | - | - | - | - | (1) | - |
|  | внешнего блока сплит-системы, |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (301-9029) | Блок мульти сплит-системы | - | - | - | - | (1) | - |
|  | внешний, (компл.) |  |  |  |  |  |  |

41

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-019-02 | до 5 кВт | 30,07 | 21,56 |  | 5,69 | 0,00 | 2,82 | 2,39 |  |
| (101-2503) | Лента полиэтиленовая с липким | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | слоем толщиной 0,10 мм, (кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-8052) | Пена монтажная, (л) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| (104-0340) | Трубки из вспененного каучука, | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | толщиной 6 мм, диаметром 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1349) | Трубки дренажные (шланги) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | гофрированные для систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондиционирования, диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9025) | Блок сплит-системы внутренний | - | - |  | - | - | (1) | - |  |
|  | настенного типа, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (501-9004) | Кабель для систем | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | кондиционирования, (1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (507-9034) | Трубы медные отожженные | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | (мягкие) универсальные в бухтах, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-019-03 | до 8 кВт | 33,41 | 24,90 |  | 5,69 | 0,00 | 2,82 | 2,76 |  |
| (101-2503) | Лента полиэтиленовая с липким | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | слоем толщиной 0,10 мм, (кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-8052) | Пена монтажная, (л) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| (104-0340) | Трубки из вспененного каучука, | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | толщиной 6 мм, диаметром 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1349) | Трубки дренажные (шланги) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | гофрированные для систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондиционирования, диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9025) | Блок сплит-системы внутренний | - | - |  | - | - | (1) | - |  |
|  | настенного типа, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (501-9004) | Кабель для систем | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | кондиционирования, (1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (507-9034) | Трубы медные отожженные | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | (мягкие) универсальные в бухтах, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-019-04 | свыше 8 кВт | 38,38 | 27,24 |  | 8,32 | 0,00 | 2,82 | 3,02 |  |
| (101-2503) | Лента полиэтиленовая с липким | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | слоем толщиной 0,10 мм, (кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-8052) | Пена монтажная, (л) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| (104-0340) | Трубки из вспененного каучука, | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | толщиной 6 мм, диаметром 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1349) | Трубки дренажные (шланги) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | гофрированные для систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондиционирования, диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9025) | Блок сплит-системы внутренний | - | - |  | - | - | (1) | - |  |
|  | настенного типа, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (501-9004) | Кабель для систем | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | кондиционирования, (1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (507-9034) | Трубы медные отожженные | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | (мягкие) универсальные в бухтах, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |

42

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Установка внутреннего блока напольного типа мощностью: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-019-05 | до 5 кВт | 34,71 | 24,17 |  | 6,09 | 0,00 | 4,45 | 2,68 |  |
| (101-2503) | Лента полиэтиленовая с липким | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | слоем толщиной 0,10 мм, (кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-8052) | Пена монтажная, (л) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| (101-5780) | Круг отрезной алмазный | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | размером 115х2,2х22 мм, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (104-0340) | Трубки из вспененного каучука, | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | толщиной 6 мм, диаметром 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1349) | Трубки дренажные (шланги) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | гофрированные для систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондиционирования, диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9026) | Блок сплит-системы внутренний | - | - |  | - | - | (1) | - |  |
|  | напольного/потолочного типа, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (501-9004) | Кабель для систем | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | кондиционирования, (1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (507-9034) | Трубы медные отожженные | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | (мягкие) универсальные в бухтах, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-019-06 | до 8 кВт | 38,14 | 27,51 |  | 6,18 | 0,00 | 4,45 | 3,05 |  |
| (101-2503) | Лента полиэтиленовая с липким | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | слоем толщиной 0,10 мм, (кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-8052) | Пена монтажная, (л) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| (101-5780) | Круг отрезной алмазный | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | размером 115х2,2х22 мм, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (104-0340) | Трубки из вспененного каучука, | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | толщиной 6 мм, диаметром 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1349) | Трубки дренажные (шланги) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | гофрированные для систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондиционирования, диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9026) | Блок сплит-системы внутренний | - | - |  | - | - | (1) | - |  |
|  | напольного/потолочного типа, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (501-9004) | Кабель для систем | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | кондиционирования, (1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (507-9034) | Трубы медные отожженные | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | (мягкие) универсальные в бухтах, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |

43

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-06-019-07 | свыше 8 кВт | 49,61 | 33,46 |  | 9,05 | 0,00 | 7,10 | 3,71 |  |
| (101-2503) | Лента полиэтиленовая с липким | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | слоем толщиной 0,10 мм, (кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-8052) | Пена монтажная, (л) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| (101-5780) | Круг отрезной алмазный | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | размером 115х2,2х22 мм, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (104-0340) | Трубки из вспененного каучука, | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | толщиной 6 мм, диаметром 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1349) | Трубки дренажные (шланги) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | гофрированные для систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондиционирования, диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9026) | Блок сплит-системы внутренний | - | - |  | - | - | (1) | - |  |
|  | напольного/потолочного типа, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (501-9004) | Кабель для систем | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | кондиционирования, (1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (507-9034) | Трубы медные отожженные | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | (мягкие) универсальные в бухтах, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка внутреннего блока кассетного типа мощностью: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-019-08 | до 5 кВт | 46,50 | 27,24 |  | 6,38 | 0,00 | 12,88 | 3,02 |  |
| (101-2503) | Лента полиэтиленовая с липким | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | слоем толщиной 0,10 мм, (кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-8052) | Пена монтажная, (л) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| (101-5780) | Круг отрезной алмазный | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | размером 115х2,2х22 мм, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (104-0340) | Трубки из вспененного каучука, | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | толщиной 6 мм, диаметром 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1349) | Трубки дренажные (шланги) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | гофрированные для систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондиционирования, диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9027) | Блок сплит-системы внутренний | - | - |  | - | - | (1) | - |  |
|  | кассетного типа, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (501-9004) | Кабель для систем | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | кондиционирования, (1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (507-9034) | Трубы медные отожженные | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | (мягкие) универсальные в бухтах, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-019-09 | до 8 кВт | 48,98 | 29,68 |  | 6,42 | 0,00 | 12,88 | 3,29 |  |
| (101-2503) | Лента полиэтиленовая с липким | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | слоем толщиной 0,10 мм, (кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-8052) | Пена монтажная, (л) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| (101-5780) | Круг отрезной алмазный | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | размером 115х2,2х22 мм, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (104-0340) | Трубки из вспененного каучука, | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | толщиной 6 мм, диаметром 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1349) | Трубки дренажные (шланги) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | гофрированные для систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондиционирования, диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9027) | Блок сплит-системы внутренний | - | - |  | - | - | (1) | - |  |
|  | кассетного типа, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (501-9004) | Кабель для систем | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | кондиционирования, (1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (507-9034) | Трубы медные отожженные | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | (мягкие) универсальные в бухтах, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |

44

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-06-019-10 | свыше 8 кВт | 55,85 | 33,73 |  | 9,24 | 0,00 | 12,88 | 3,74 |  |
| (101-2503) | Лента полиэтиленовая с липким | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | слоем толщиной 0,10 мм, (кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-8052) | Пена монтажная, (л) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| (101-5780) | Круг отрезной алмазный | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | размером 115х2,2х22 мм, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (104-0340) | Трубки из вспененного каучука, | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | толщиной 6 мм, диаметром 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1349) | Трубки дренажные (шланги) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | гофрированные для систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондиционирования, диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9027) | Блок сплит-системы внутренний | - | - |  | - | - | (1) | - |  |
|  | кассетного типа, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (501-9004) | Кабель для систем | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | кондиционирования, (1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (507-9034) | Трубы медные отожженные | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | (мягкие) универсальные в бухтах, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка внутреннего блока канального типа мощностью: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-019-11 | до 5 кВт | 48,25 | 29,04 |  | 6,33 | 0,00 | 12,88 | 3,22 |  |
| (101-2503) | Лента полиэтиленовая с липким | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | слоем толщиной 0,10 мм, (кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-8052) | Пена монтажная, (л) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| (101-5780) | Круг отрезной алмазный | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | размером 115х2,2х22 мм, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (104-0340) | Трубки из вспененного каучука, | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | толщиной 6 мм, диаметром 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1349) | Трубки дренажные (шланги) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | гофрированные для систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондиционирования, диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9028) | Блок сплит-системы внутренний | - | - |  | - | - | (1) | - |  |
|  | канального типа, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (501-9004) | Кабель для систем | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | кондиционирования, (1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (507-9034) | Трубы медные отожженные | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | (мягкие) универсальные в бухтах, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-019-12 | до 8 кВт | 54,36 | 32,29 |  | 9,19 | 0,00 | 12,88 | 3,58 |  |
| (101-2503) | Лента полиэтиленовая с липким | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | слоем толщиной 0,10 мм, (кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-8052) | Пена монтажная, (л) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| (101-5780) | Круг отрезной алмазный | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | размером 115х2,2х22 мм, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (104-0340) | Трубки из вспененного каучука, | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | толщиной 6 мм, диаметром 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1349) | Трубки дренажные (шланги) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | гофрированные для систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондиционирования, диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9028) | Блок сплит-системы внутренний | - | - |  | - | - | (1) | - |  |
|  | канального типа, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (501-9004) | Кабель для систем | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | кондиционирования, (1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (507-9034) | Трубы медные отожженные | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | (мягкие) универсальные в бухтах, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |

45

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 20-06-019-13 | свыше 8 кВт | 58,01 | 35,36 | 9,77 | 0,00 | 12,88 | 3,92 |  |
| (101-2503) | Лента полиэтиленовая с липким | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | слоем толщиной 0,10 мм, (кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-8052) | Пена монтажная, (л) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (101-5780) | Круг отрезной алмазный | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | размером 115х2,2х22 мм, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (104-0340) | Трубки из вспененного каучука, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | толщиной 6 мм, диаметром 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-1349) | Трубки дренажные (шланги) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | гофрированные для систем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондиционирования, диаметром |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 мм, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (301-9028) | Блок сплит-системы внутренний | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | канального типа, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (501-9004) | Кабель для систем | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | кондиционирования, (1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (507-9034) | Трубы медные отожженные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (мягкие) универсальные в бухтах, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м) |  |  |  |  |  |  |  |

46

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

47

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

Содержание

Часть 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха	3

Раздел 1. ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	3

Таблица 20-01-001. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н

(нормальные)	3

Таблица 20-01-002. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П

(плотные)	6

Таблица 20-01-003. Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали

толщиной 1,0 и 1,2 мм	10

Таблица 20-01-004. Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали

толщиной 1,5 мм	11

Таблица 20-01-005. Прокладка воздуховодов для АЭС из листовой стали толщиной 1,8 и 2,0 мм	12

Раздел 2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОНТАЖА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА	13

Таблица 20-02-001. Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха	13

Таблица 20-02-002. Установка решеток жалюзийных	14

Таблица 20-02-003. Установка решеток жалюзийных стальных	14

Таблица 20-02-004. Установка клапанов	15

Таблица 20-02-005. Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом	16

Таблица 20-02-006. Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или

пневматическим приводом	17

Таблица 20-02-007. Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или

пневматическим приводом	17

Таблица 20-02-008. Установка отсосов	17

Таблица 20-02-009. Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали круглого сечения	18

Таблица 20-02-010. Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали прямоугольного

сечения	18

Таблица 20-02-011. Установка зонтов над оборудованием	19

Таблица 20-02-012. Установка дефлекторов	19

Таблица 20-02-013. Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт	20

Таблица 20-02-014. Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения

типа ГТК	20

Таблица 20-02-015. Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП	21

Таблица 20-02-016. Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых	22

Таблица 20-02-017. Установка дверей и люков герметических	23

Таблица 20-02-018. Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	23

Таблица 20-02-019. Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	23

Таблица 20-02-020. Установка виброизоляторов	23

Раздел 3. ВЕНТИЛЯТОРЫ	24

Таблица 20-03-001. Установка вентиляторов радиальных	24

Таблица 20-03-002. Установка вентиляторов осевых	24

Таблица 20-03-003. Установка вентиляторов крышных	25

Таблица 20-03-004. Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих	25

Раздел 4. КАЛОРИФЕРЫ	25

Таблица 20-04-001. Установка агрегатов воздушно-отопительных	25

Таблица 20-04-002. Установка калориферов	25

Раздел 5. ФИЛЬТРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА	26

Таблица 20-05-001. Установка фильтров	26

Таблица 20-05-002. Установка скрубберов	26

Таблица 20-05-003. Установка циклонов	26

Раздел 6. КОНДИЦИОНЕРЫ	27

Таблица 20-06-001. Установка кондиционеров доводчиков эжекционных	27

Таблица 20-06-002. Установка камер приточных типовых	27

Таблица 20-06-003. Установка камер орошения	28

Таблица 20-06-004. Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных)	29

Таблица 20-06-005. Установка фильтров воздушных (сухих)	29

Таблица 20-06-006. Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала	30

Таблица 20-06-007. Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала	30

Таблица 20-06-008. Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала	31

Таблица 20-06-009. Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала	31

Таблица 20-06-010. Установка камер обслуживания	32

48

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 20. «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

Таблица 20-06-011. Установка камер воздушных	32

Таблица 20-06-012. Установка клапанов воздушных	33

Таблица 20-06-013. Установка блоков тепломассообмена	34

Таблица 20-06-014. Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена	35

Таблица 20-06-015. Установка агрегатов вентиляторных	35

Таблица 20-06-016. Установка блоков присоединительных	36

Таблица 20-06-017. Установка блоков приемных	36

Таблица 20-06-018. Установка кондиционеров и сплит-систем	37

Таблица 20-06-019. Установка мульти сплит-систем	41

49