ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-21-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 21

ВРЕМЕННЫЕ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Смоленск 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-21-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 21

ВРЕМЕННЫЕ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Издание официальное

Смоленск 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Смоленская область ТЕР 81-02-21-2001 Часть 21. Временные сборно-разборные здания и сооружения

Смоленск, 2014 – 19 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 21. «Временные сборно-разборные здания и сооружения»

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 21. Временные сборно-разборные здания и сооружения

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Раздел 1. ВРЕМЕННЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ЗДАНИЯ ИЗ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица 21-01-001. Сборка временных зданий деревянно-щитовых жилого назначения

Измеритель: 100 м³ здания

Сборка временных зданий деревянно-щитовых объемом до 1000 м³:

| 21-01-001-01 | жилых домов из | 2982,20 | 1184,02 | 793,75 | 59,09 | 1004,43 | 173,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | трехкомнатных квартир |  |  |  |  |  |  |
| (401-0004) | Бетон тяжелый, класс В10 | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (М150), (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (402-0004) | Раствор готовый кладочный | - | - | - | - | (П) | - |
|  | цементный марки 100, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (403-0001) | Блоки бетонные для стен | - | - | - | - | (П) | - |
|  | подвалов на цементном вяжущем |  |  |  |  |  |  |
|  | сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и |  |  |  |  |  |  |
|  | более, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (408-9101) | Песок строительный, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| 21-01-001-02 | жилых домов из | 3777,95 | 1546,91 | 1015,68 | 74,98 | 1215,36 | 226,82 |
|  | двухкомнатных квартир |  |  |  |  |  |  |
| (401-0004) | Бетон тяжелый, класс В10 | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (М150), (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (402-0004) | Раствор готовый кладочный | - | - | - | - | (П) | - |
|  | цементный марки 100, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (403-0001) | Блоки бетонные для стен | - | - | - | - | (П) | - |
|  | подвалов на цементном вяжущем |  |  |  |  |  |  |
|  | сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и |  |  |  |  |  |  |
|  | более, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (408-9101) | Песок строительный, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| 21-01-001-03 | жилых домов из | 5539,12 | 1810,78 | 1465,79 | 116,57 | 2262,55 | 265,51 |
|  | однокомнатных квартир |  |  |  |  |  |  |
| (401-0004) | Бетон тяжелый, класс В10 | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (М150), (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (402-0004) | Раствор готовый кладочный | - | - | - | - | (П) | - |
|  | цементный марки 100, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (403-0001) | Блоки бетонные для стен | - | - | - | - | (П) | - |
|  | подвалов на цементном вяжущем |  |  |  |  |  |  |
|  | сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и |  |  |  |  |  |  |
|  | более, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (408-9101) | Песок строительный, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |

3

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 21. «Временные сборно-разборные здания и сооружения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 21-01-001-04 | общежитий | 6124,63 | 2052,75 | 1684,62 | 133,43 | 2387,26 | 300,99 |  |
| (401-0004) | Бетон тяжелый, класс В10 | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (М150), (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (402-0004) | Раствор готовый кладочный | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | цементный марки 100, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-0001) | Блоки бетонные для стен | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | подвалов на цементном вяжущем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | более, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9101) | Песок строительный, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 21-01-002. Сборка временных зданий деревянно-щитовых общественного

|  | назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеритель: 100 м³ здания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сборка временных зданий деревянно-щитовых: |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-01-002-01 | детских садов и яслей объемом | 4467,47 |  | 1574,74 | 1204,97 | 93,89 | 1687,76 | 230,9 |
|  | до 700 м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-0004) | Бетон тяжелый, класс В10 | - |  | - | - | - | (П) | - |
|  | (М150), (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (402-0004) | Раствор готовый кладочный | - |  | - | - | - | (П) | - |
|  | цементный марки 100, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-0001) | Блоки бетонные для стен | - |  | - | - | - | (П) | - |
|  | подвалов на цементном вяжущем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | более, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9101) | Песок строительный, (м³) | - |  | - | - | - | (П) | - |
| 21-01-002-02 | магазинов объемом до 700 м³ | 6229,94 |  | 1889,69 | 981,58 | 68,97 | 3358,67 | 277,08 |
| (101-1741) | Плитки керамические для полов | - |  | - | - | - | (П) | - |
|  | гладкие неглазурованные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | многоцветные квадратные и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прямоугольные, (м²) |  |  |  |  |  |  |  |
| (402-0004) | Раствор готовый кладочный | - |  | - | - | - | (П) | - |
|  | цементный марки 100, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9101) | Песок строительный, (м³) | - |  | - | - | - | (П) | - |
| 21-01-002-03 | школ объемом до 1000 м³ | 5485,37 |  | 1875,43 | 1457,37 | 114,72 | 2152,57 | 274,99 |
| (401-0004) | Бетон тяжелый, класс В10 | - |  | - | - | - | (П) | - |
|  | (М150), (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (402-0004) | Раствор готовый кладочный | - |  | - | - | - | (П) | - |
|  | цементный марки 100, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-0001) | Блоки бетонные для стен | - |  | - | - | - | (П) | - |
|  | подвалов на цементном вяжущем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | более, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9101) | Песок строительный, (м³) | - |  | - | - | - | (П) | - |
| 21-01-002-04 | клубов объемом до 2000 м³ | 3561,13 |  | 1170,58 | 534,89 | 36,63 | 1855,66 | 171,64 |
| (101-1741) | Плитки керамические для полов | - |  | - | - | - | (П) | - |
|  | гладкие неглазурованные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | многоцветные квадратные и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прямоугольные, (м²) |  |  |  |  |  |  |  |
| (402-0004) | Раствор готовый кладочный | - |  | - | - | - | (П) | - |
|  | цементный марки 100, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9101) | Песок строительный, (м³) | - |  | - | - | - | (П) | - |

4

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 21. «Временные сборно-разборные здания и сооружения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 21-01-003. Сборка временных зданий деревянно-щитовых санитарно-бытового

|  | назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеритель: 100 м³ здания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сборка временных зданий деревянно-щитовых: |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-01-003-01 | бытовых помещений объемом | 7173,54 |  | 2061,07 | 1201,14 | 94,76 | 3911,33 | 302,21 |
|  | до 1000 м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| (402-0004) | Раствор готовый кладочный | - |  | - | - | - | (П) | - |
|  | цементный марки 100, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9101) | Песок строительный, (м³) | - |  | - | - | - | (П) | - |
| 21-01-003-02 | столовых объемом до 2000 м³ | 8135,77 |  | 2364,49 | 1260,17 | 92,34 | 4511,11 | 346,7 |
| (101-1741) | Плитки керамические для полов | - |  | - | - | - | (П) | - |
|  | гладкие неглазурованные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | многоцветные квадратные и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прямоугольные, (м²) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-0004) | Бетон тяжелый, класс В10 | - |  | - | - | - | (П) | - |
|  | (М150), (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (402-0004) | Раствор готовый кладочный | - |  | - | - | - | (П) | - |
|  | цементный марки 100, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (404-9032) | Кирпич керамический, | - |  | - | - | - | (П) | - |
|  | силикатный или пустотелый, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1000 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9101) | Песок строительный, (м³) | - |  | - | - | - | (П) | - |

Таблица 21-01-004. Сборка временных зданий деревянно-щитовых административного

|  | назначения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеритель: 100 м³ здания |  |  |  |  |  |  |
|  | Сборка временных зданий контор деревянно-щитовых: |  |  |  |  |  |  |
| 21-01-004-01 | со здравпунктом на 20 мест | 5953,10 | 1992,26 | 1548,79 | 120,27 | 2412,05 | 292,12 |
|  | объемом до 1000 м³ |  |  |  |  |  |  |
| (401-0004) | Бетон тяжелый, класс В10 | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (М150), (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (402-0004) | Раствор готовый кладочный | - | - | - | - | (П) | - |
|  | цементный марки 100, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (403-0001) | Блоки бетонные для стен | - | - | - | - | (П) | - |
|  | подвалов на цементном вяжущем |  |  |  |  |  |  |
|  | сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и |  |  |  |  |  |  |
|  | более, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (408-9101) | Песок строительный, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| 21-01-004-02 | со здравпунктом или буфетом | 5711,05 | 1679,97 | 847,43 | 61,29 | 3183,65 | 246,33 |
|  | на 30 мест объемом до 1300 м³ |  |  |  |  |  |  |
| (101-1741) | Плитки керамические для полов | - | - | - | - | (П) | - |
|  | гладкие неглазурованные |  |  |  |  |  |  |
|  | многоцветные квадратные и |  |  |  |  |  |  |
|  | прямоугольные, (м²) |  |  |  |  |  |  |
| (402-0004) | Раствор готовый кладочный | - | - | - | - | (П) | - |
|  | цементный марки 100, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (408-9101) | Песок строительный, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |

5

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 21. «Временные сборно-разборные здания и сооружения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 21-01-005. Сборка временных зданий деревянно-щитовых производственного и складского назначения

Измеритель: 100 м³ здания

Сборка временных зданий деревянно-щитовых:

| 21-01-005-01 | складов отапливаемых и | 12191,33 | 3133,86 | 1868,27 | 128,05 | 7189,20 | 459,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | неотапливаемых объемом до 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | м³ |  |  |  |  |  |  |
| (101-0073) | Битумы нефтяные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные марки БН-90/10, |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (402-0004) | Раствор готовый кладочный | - | - | - | - | (П) | - |
|  | цементный марки 100, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (408-9101) | Песок строительный, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| 21-01-005-02 | мастерских объемом до 1500 м³ | 12290,79 | 3105,08 | 1794,25 | 123,80 | 7391,46 | 455,29 |
| (101-0073) | Битумы нефтяные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные марки БН-90/10, |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (401-0004) | Бетон тяжелый, класс В10 | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (М150), (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (402-0004) | Раствор готовый кладочный | - | - | - | - | (П) | - |
|  | цементный марки 100, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (403-9874) | Плитки бетонные, цементные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | или мозаичные, (м²) |  |  |  |  |  |  |
| (408-9101) | Песок строительный, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 21-01-011. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями жилого назначения

Измеритель: 100 м³ здания

Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями объемом до 1000 м³:

| 21-01-011-01 | жилых домов из | 5341,97 | 1259,62 | 1967,44 | 168,74 | 2114,91 | 170,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | трехкомнатных квартир |  |  |  |  |  |  |
| (401-0004) | Бетон тяжелый, класс В10 | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (М150), (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (402-0004) | Раствор готовый кладочный | - | - | - | - | (П) | - |
|  | цементный марки 100, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (403-0001) | Блоки бетонные для стен | - | - | - | - | (П) | - |
|  | подвалов на цементном вяжущем |  |  |  |  |  |  |
|  | сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и |  |  |  |  |  |  |
|  | более, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (408-9101) | Песок строительный, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| 21-01-011-02 | жилых домов из | 6733,71 | 1494,82 | 2300,15 | 206,70 | 2938,74 | 202,55 |
|  | двухкомнатных квартир |  |  |  |  |  |  |
| (401-0004) | Бетон тяжелый, класс В10 | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (М150), (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (402-0004) | Раствор готовый кладочный | - | - | - | - | (П) | - |
|  | цементный марки 100, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (403-0001) | Блоки бетонные для стен | - | - | - | - | (П) | - |
|  | подвалов на цементном вяжущем |  |  |  |  |  |  |
|  | сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и |  |  |  |  |  |  |
|  | более, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (408-9101) | Песок строительный, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |

6

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 21. «Временные сборно-разборные здания и сооружения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 21-01-011-03 | жилых домов из | 7688,97 | 1476,74 | 2425,95 | 234,17 | 3786,28 | 202,57 |  |
|  | однокомнатных квартир |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-0004) | Бетон тяжелый, класс В10 | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (М150), (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (402-0004) | Раствор готовый кладочный | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | цементный марки 100, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-0001) | Блоки бетонные для стен | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | подвалов на цементном вяжущем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | более, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9101) | Песок строительный, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 21-01-011-04 | общежитий | 8916,80 | 1625,67 | 2647,14 | 258,95 | 4643,99 | 223 |  |
| (401-0004) | Бетон тяжелый, класс В10 | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (М150), (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (402-0004) | Раствор готовый кладочный | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | цементный марки 100, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-0001) | Блоки бетонные для стен | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | подвалов на цементном вяжущем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | более, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9101) | Песок строительный, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 21-01-012. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями общественного назначения

Измеритель: 100 м³ здания

Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями:

| 21-01-012-01 | детских садов и яслей объемом | 6806,22 | 1427,66 | 2330,68 | 215,15 | 3047,88 | 193,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 700 м³ |  |  |  |  |  |  |
| (401-0004) | Бетон тяжелый, класс В10 | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (М150), (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (402-0004) | Раствор готовый кладочный | - | - | - | - | (П) | - |
|  | цементный марки 100, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (403-0001) | Блоки бетонные для стен | - | - | - | - | (П) | - |
|  | подвалов на цементном вяжущем |  |  |  |  |  |  |
|  | сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и |  |  |  |  |  |  |
|  | более, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (408-9101) | Песок строительный, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| 21-01-012-02 | магазинов объемом до 700 м³ | 8100,50 | 1581,83 | 1874,89 | 181,15 | 4643,78 | 214,34 |
| (101-1741) | Плитки керамические для полов | - | - | - | - | (П) | - |
|  | гладкие неглазурованные |  |  |  |  |  |  |
|  | многоцветные квадратные и |  |  |  |  |  |  |
|  | прямоугольные, (м²) |  |  |  |  |  |  |
| (401-0004) | Бетон тяжелый, класс В10 | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (М150), (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (402-0004) | Раствор готовый кладочный | - | - | - | - | (П) | - |
|  | цементный марки 100, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (408-9101) | Песок строительный, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| 21-01-012-03 | школ объемом до 1000 м³ | 7849,96 | 1536,15 | 2575,13 | 252,53 | 3738,68 | 208,15 |
| (401-0004) | Бетон тяжелый, класс В10 | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (М150), (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (402-0004) | Раствор готовый кладочный | - | - | - | - | (П) | - |
|  | цементный марки 100, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (403-0001) | Блоки бетонные для стен | - | - | - | - | (П) | - |
|  | подвалов на цементном вяжущем |  |  |  |  |  |  |
|  | сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и |  |  |  |  |  |  |
|  | более, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (408-9101) | Песок строительный, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |

7

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 21. «Временные сборно-разборные здания и сооружения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 21-01-012-04 | клубов объемом до 2000 м³ | 6098,54 | 1209,77 | 1714,16 | 151,63 | 3174,61 | 161,95 |  |
| (101-1741) | Плитки керамические для полов | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | гладкие неглазурованные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | многоцветные квадратные и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прямоугольные, (м²) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-0004) | Бетон тяжелый, класс В10 | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (М150), (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (402-0004) | Раствор готовый кладочный | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | цементный марки 100, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9101) | Песок строительный, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 21-01-013. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями санитарно-бытового назначения

Измеритель: 100 м³ здания

Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями:

| 21-01-013-01 | бытовых помещений объемом | 9206,39 | 1654,17 | 2306,67 | 227,10 | 5245,55 | 226,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1000 м³ |  |  |  |  |  |  |
| (408-9101) | Песок строительный, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| 21-01-013-02 | столовых объемом до 2000 м³ | 10426,96 | 1939,65 | 2429,77 | 242,61 | 6057,54 | 266,07 |
| (101-1741) | Плитки керамические для полов | - | - | - | - | (П) | - |
|  | гладкие неглазурованные |  |  |  |  |  |  |
|  | многоцветные квадратные и |  |  |  |  |  |  |
|  | прямоугольные, (м²) |  |  |  |  |  |  |
| (401-0004) | Бетон тяжелый, класс В10 | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (М150), (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (402-0004) | Раствор готовый кладочный | - | - | - | - | (П) | - |
|  | цементный марки 100, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (403-0001) | Блоки бетонные для стен | - | - | - | - | (П) | - |
|  | подвалов на цементном вяжущем |  |  |  |  |  |  |
|  | сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и |  |  |  |  |  |  |
|  | более, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (404-9001) | Кирпич, (1000 шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9101) | Песок строительный, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 21-01-014. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями административного назначения

Измеритель: 100 м³ здания

Сборка временных зданий контор со стальным каркасом и многослойными панелями:

| 21-01-014-01 | со здравпунктом на 20 мест | 8205,28 | 1592,01 | 2559,83 | 251,42 | 4053,44 | 215,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объемом до 1000 м³ |  |  |  |  |  |  |
| (401-0004) | Бетон тяжелый, класс В10 | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (М150), (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (402-0004) | Раствор готовый кладочный | - | - | - | - | (П) | - |
|  | цементный марки 100, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (403-0001) | Блоки бетонные для стен | - | - | - | - | (П) | - |
|  | подвалов на цементном вяжущем |  |  |  |  |  |  |
|  | сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и |  |  |  |  |  |  |
|  | более, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (408-9101) | Песок строительный, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |

8

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 21. «Временные сборно-разборные здания и сооружения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 21-01-014-02 | со здравпунктом или буфетом | 7452,71 | 1439,26 | 1694,54 | 161,29 | 4318,91 | 197,43 |  |
|  | на 30 мест объемом до 1300 м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1741) | Плитки керамические для полов | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | гладкие неглазурованные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | многоцветные квадратные и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прямоугольные, (м²) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-0004) | Бетон тяжелый, класс В10 | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (М150), (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (402-0004) | Раствор готовый кладочный | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | цементный марки 100, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (404-9001) | Кирпич, (1000 шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (408-9101) | Песок строительный, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 21-01-015. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями производственного и складского назначения

Измеритель: 100 м³ здания

Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями:

| 21-01-015-01 | складов отапливаемых и | 15310,62 | 2484,11 | 3543,88 | 353,18 | 9282,63 | 336,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | неотапливаемых объемом до 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | м³ |  |  |  |  |  |  |
| (408-9101) | Песок строительный, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| 21-01-015-02 | мастерских объемом до 1500 м³ | 12582,63 | 2134,37 | 3094,47 | 319,67 | 7353,79 | 292,78 |
| (401-0004) | Бетон тяжелый, класс В10 | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (М150), (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (402-0004) | Раствор готовый кладочный | - | - | - | - | (П) | - |
|  | цементный марки 100, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (403-9015) | Плиты железобетонные, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9101) | Песок строительный, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 21-01-021. Сборка временных жилых зданий контейнерного типа

Измеритель: 100 м³ здания

| 21-01-021-01 | Сборка временных жилых зданий | 4113,35 | 392,03 | 445,02 | 41,58 | 3276,30 | 52,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | контейнерного типа |  |  |  |  |  |  |
| (401-0003) | Бетон тяжелый, класс В7,5 | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (М100), (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (402-0002) | Раствор готовый кладочный | - | - | - | - | (П) | - |
|  | цементный марки 50, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (403-0001) | Блоки бетонные для стен | - | - | - | - | (П) | - |
|  | подвалов на цементном вяжущем |  |  |  |  |  |  |
|  | сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и |  |  |  |  |  |  |
|  | более, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (404-0005) | Кирпич керамический одинарный, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | размером 250х120х65 мм, марка |  |  |  |  |  |  |
|  | 100, (1000 шт.) |  |  |  |  |  |  |

9

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 21. «Временные сборно-разборные здания и сооружения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 21-01-022. Сборка временных зданий культурно-бытового назначения контейнерного типа

Измеритель: 100 м³ здания

| 21-01-022-01 | Сборка временных зданий | 4189,37 | 429,15 | 454,08 | 41,71 | 3306,14 | 57,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | культурно-бытового назначения |  |  |  |  |  |  |
|  | контейнерного типа |  |  |  |  |  |  |
| (401-0003) | Бетон тяжелый, класс В7,5 | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (М100), (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (402-0002) | Раствор готовый кладочный | - | - | - | - | (П) | - |
|  | цементный марки 50, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (403-0001) | Блоки бетонные для стен | - | - | - | - | (П) | - |
|  | подвалов на цементном вяжущем |  |  |  |  |  |  |
|  | сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и |  |  |  |  |  |  |
|  | более, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (404-0005) | Кирпич керамический одинарный, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | размером 250х120х65 мм, марка |  |  |  |  |  |  |
|  | 100, (1000 шт.) |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2. УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Таблица 21-02-001. Устройство системы отопления во временных зданиях жилого и общественного назначения

Измеритель: 100 м³ здания

Устройство системы централизованного отопления во временных жилых домах:

| 21-02-001-01 | из трехкомнатных квартир | 575,46 | 220,47 | 47,69 |  | 0,53 | 307,30 | 28,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-02-001-02 | из двухкомнатных квартир | 634,74 | 223,69 | 49,03 |  | 0,53 | 362,02 | 29,24 |
| 21-02-001-03 | из однокомнатных квартир | 1249,98 | 327,80 | 82,66 |  | 0,93 | 839,52 | 43,36 |
|  | Устройство системы централизованного отопления во временных зданиях: |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-001-04 | общежитий | 736,11 | 269,35 | 76,63 |  | 1,06 | 390,13 | 34,8 |
| 21-02-001-05 | детских садов или яслей | 754,19 | 273,75 | 76,29 |  | 0,80 | 404,15 | 36,21 |
| (104-9094) | Цилиндры и полуцилиндры | - | - | - |  | - | (0,0267) | - |
|  | теплоизоляционные из минваты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на синтетическом связующем, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-001-06 | магазинов | 309,72 | 162,39 | 36,79 |  | 0,40 | 110,54 | 20,98 |
| (104-9094) | Цилиндры и полуцилиндры | - | - | - |  | - | (0,0208) | - |
|  | теплоизоляционные из минваты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на синтетическом связующем, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-001-07 | школ | 709,46 | 287,64 | 85,54 |  | 1,06 | 336,28 | 37,6 |
| (104-9094) | Цилиндры и полуцилиндры | - | - | - |  | - | (0,0389) | - |
|  | теплоизоляционные из минваты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на синтетическом связующем, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-001-08 | клубов | 414,59 | 172,29 | 29,99 |  | 0,27 | 212,31 | 22,79 |
| (104-9094) | Цилиндры и полуцилиндры | - | - | - |  | - | (0,0094) | - |
|  | теплоизоляционные из минваты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на синтетическом связующем, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство системы автономного отопления во временных жилых домах: |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-001-09 | из трехкомнатных квартир | 499,05 | 319,98 | 87,29 |  | 2,52 | 91,78 | 39,65 |
| 21-02-001-10 | из двухкомнатных квартир | 405,82 | 254,56 | 70,81 |  | 1,86 | 80,45 | 32,06 |
| 21-02-001-11 | из однокомнатных квартир | 569,79 | 355,89 | 102,63 |  | 2,78 | 111,27 | 44,1 |
|  | Устройство системы автономного отопления во временных зданиях: |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-001-12 | общежитий | 509,50 | 305,69 | 98,37 |  | 2,39 | 105,44 | 37,88 |
| 21-02-001-13 | детских садов или яслей | 334,80 | 182,61 | 62,65 |  | 0,93 | 89,54 | 23,87 |

10

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 21. «Временные сборно-разборные здания и сооружения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 21-02-001-14 | магазинов | 310,55 | 179,05 | 53,96 | 1,46 | 77,54 | 22,55 |  |
| 21-02-001-15 | школ | 431,11 | 243,83 | 84,55 | 1,59 | 102,73 | 31,14 |  |
| 21-02-001-16 | клубов | 180,98 | 100,37 | 20,72 | 0,40 | 59,89 | 13,12 |  |

Таблица 21-02-002. Устройство системы отопления во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного, производственного и складского назначения

Измеритель: 100 м³ здания

Устройство централизованной системы отопления во временных зданиях:

| 21-02-002-01 | бытовых помещений | 483,75 | 261,32 | 57,35 | 0,66 | 165,08 | 34,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (104-9094) | Цилиндры и полуцилиндры | - | - | - | - | (0,0417) | - |
|  | теплоизоляционные из минваты |  |  |  |  |  |  |
|  | на синтетическом связующем, |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-002-02 | столовых | 503,13 | 253,98 | 62,45 | 0,80 | 186,70 | 33,2 |
| (104-9094) | Цилиндры и полуцилиндры | - | - | - | - | (0,0346) | - |
|  | теплоизоляционные из минваты |  |  |  |  |  |  |
|  | на синтетическом связующем, |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-002-03 | контор на 20 мест со | 535,63 | 254,44 | 67,19 | 0,93 | 214,00 | 33,26 |
|  | здравпунктом |  |  |  |  |  |  |
| (104-9094) | Цилиндры и полуцилиндры | - | - | - | - | (0,0352) | - |
|  | теплоизоляционные из минваты |  |  |  |  |  |  |
|  | на синтетическом связующем, |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-002-04 | контор на 30 мест со | 420,21 | 217,64 | 51,95 | 0,66 | 150,62 | 28,45 |
|  | здравпунктом или буфетом |  |  |  |  |  |  |
| (104-9094) | Цилиндры и полуцилиндры | - | - | - | - | (0,0279) | - |
|  | теплоизоляционные из минваты |  |  |  |  |  |  |
|  | на синтетическом связующем, |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-002-05 | складов отапливаемых | 793,10 | 407,67 | 104,32 | 1,46 | 281,11 | 53,29 |
| (104-9094) | Цилиндры и полуцилиндры | - | - | - | - | (0,0236) | - |
|  | теплоизоляционные из минваты |  |  |  |  |  |  |
|  | на синтетическом связующем, |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-002-06 | мастерских | 812,31 | 411,26 | 105,25 | 1,46 | 295,80 | 53,76 |
| (104-9094) | Цилиндры и полуцилиндры | - | - | - | - | (0,0491) | - |
|  | теплоизоляционные из минваты |  |  |  |  |  |  |
|  | на синтетическом связующем, |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство автономной системы отопления во временных зданиях: |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-002-07 | бытовых помещений | 489,39 | 310,30 | 83,42 | 1,99 | 95,67 | 39,63 |
| 21-02-002-08 | столовых | 483,89 | 268,65 | 77,59 | 1,72 | 137,65 | 34,31 |
| 21-02-002-09 | контор на 20 мест со | 552,63 | 308,47 | 93,28 | 2,25 | 150,88 | 38,85 |
|  | здравпунктом |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-002-10 | контор на 30 мест со | 454,86 | 267,73 | 70,59 | 1,99 | 116,54 | 34,59 |
|  | здравпунктом или буфетом |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-002-11 | складов отапливаемых | 755,96 | 420,13 | 119,48 | 2,39 | 216,35 | 54,28 |
| 21-02-002-12 | мастерских | 755,96 | 420,13 | 119,48 | 2,39 | 216,35 | 54,28 |

Таблица 21-02-003. Устройство системы вентиляции во временных зданиях жилого и общественного назначения

Измеритель: 100 м³ здания

Устройство системы вентиляции во временных жилых домах:

| 21-02-003-01 | из трехкомнатных квартир | 77,24 | 46,40 | 2,71 | 0,13 | 28,13 | 6,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-02-003-02 | из двухкомнатных квартир | 127,18 | 91,82 | 4,12 | 0,13 | 31,24 | 13,23 |
| 21-02-003-03 | из однокомнатных квартир | 103,58 | 71,00 | 5,92 | 0,13 | 26,66 | 10,1 |

11

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 21. «Временные сборно-разборные здания и сооружения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Устройство системы вентиляции во временных зданиях: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-003-04 | общежитий | 78,40 | 54,55 |  | 4,59 | 0,13 | 19,26 | 7,76 |  |
| 21-02-003-05 | детских садов или яслей | 33,70 | 24,82 |  | 1,76 | 0,00 | 7,12 | 3,53 |  |
| 21-02-003-06 | магазинов | 41,04 | 28,61 |  | 2,61 | 0,13 | 9,82 | 4,07 |  |
| 21-02-003-07 | школ | 60,23 | 40,56 |  | 4,20 | 0,13 | 15,47 | 5,77 |  |
| 21-02-003-08 | клубов | 96,96 | 40,96 |  | 34,25 | 3,18 | 21,75 | 5,55 |  |

Таблица 21-02-004. Устройство системы вентиляции во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного, производственного и складского назначения

Измеритель: 100 м³ здания

Устройство системы вентиляции во временных зданиях:

| 21-02-004-01 | бытовых помещений | 143,55 | 89,04 | 14,03 | 0,53 | 40,48 | 12,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-02-004-02 | столовых | 680,20 | 389,96 | 128,30 | 4,77 | 161,94 | 52,84 |
| 21-02-004-03 | контор на 20 мест со | 76,21 | 53,08 | 4,62 | 0,13 | 18,51 | 7,55 |
|  | здравпунктом |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-004-04 | контор на 30 мест со | 45,81 | 29,81 | 2,80 | 0,13 | 13,20 | 4,24 |
|  | здравпунктом или буфетом |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-004-05 | складов отапливаемых | 113,81 | 85,64 | 8,30 | 0,27 | 19,87 | 12,34 |
| 21-02-004-06 | мастерских | 134,84 | 75,08 | 15,99 | 0,93 | 43,77 | 10,56 |

Таблица 21-02-005. Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях жилого и общественного назначения

Измеритель: 100 м³ здания

Устройство системы холодного водоснабжения во временных жилых домах:

| 21-02-005-01 | из трехкомнатных квартир | 111,42 | 74,38 | 22,63 |  | 0,27 | 14,41 | 9,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-02-005-02 | из двухкомнатных квартир | 66,49 | 45,44 | 15,23 |  | 0,13 | 5,82 | 5,94 |
| 21-02-005-03 | из однокомнатных квартир | 116,33 | 83,47 | 20,23 |  | 0,27 | 12,63 | 11,31 |
|  | Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях: |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-005-04 | общежитий | 89,27 | 70,30 | 13,45 |  | 0,13 | 5,52 | 10 |
| 21-02-005-05 | детских садов или яслей | 70,43 | 49,34 | 15,54 |  | 0,13 | 5,55 | 6,45 |
| 21-02-005-06 | магазинов | 79,64 | 60,64 | 13,45 |  | 0,13 | 5,55 | 8,41 |
| 21-02-005-07 | школ | 61,69 | 43,45 | 12,83 |  | 0,13 | 5,41 | 5,96 |
| 21-02-005-08 | клубов | 38,08 | 25,17 | 9,61 |  | 0,00 | 3,30 | 3,33 |

Таблица 21-02-006. Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения

Измеритель: 100 м³ здания

Устройство систем холодного водоснабжения во временных зданиях:

| 21-02-006-01 | бытовых помещений | 93,14 | 72,97 | 14,61 | 0,13 | 5,56 | 10,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-02-006-02 | столовых | 98,74 | 72,83 | 17,02 | 0,13 | 8,89 | 9,99 |
| 21-02-006-03 | контор на 20 мест со | 89,58 | 70,58 | 13,45 | 0,13 | 5,55 | 10,04 |
|  | здравпунктом |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-006-04 | контор на 30 мест со | 78,06 | 56,85 | 15,23 | 0,13 | 5,98 | 7,61 |
|  | здравпунктом или буфетом |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-006-05 | мастерских | 180,86 | 157,41 | 14,59 | 0,27 | 8,86 | 23,08 |

Таблица 21-02-007. Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях жилого и общественного назначения

Измеритель: 100 м³ здания

Устройство системы горячего водоснабжения во временных жилых домах:

| 21-02-007-01 | из трехкомнатных квартир | 81,08 | 55,74 | 15,37 | 0,27 | 9,97 | 7,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-02-007-02 | из двухкомнатных квартир | 36,43 | 26,60 | 7,10 | 0,13 | 2,73 | 3,35 |
| 21-02-007-03 | из однокомнатных квартир | 65,86 | 44,23 | 12,10 | 0,27 | 9,53 | 5,57 |

12

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 21. «Временные сборно-разборные здания и сооружения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-007-04 | общежитий | 28,00 | 20,25 | 5,32 |  | 0,13 | 2,43 | 2,55 |  |
| 21-02-007-05 | детских садов или яслей | 38,55 | 28,35 | 7,41 |  | 0,13 | 2,79 | 3,57 |  |
| 21-02-007-06 | школ | 22,44 | 15,40 | 4,70 |  | 0,13 | 2,34 | 1,94 |  |

Таблица 21-02-008. Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения

Измеритель: 100 м³ здания

Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях:

| 21-02-008-01 | бытовых помещений | 31,88 | 22,94 | 6,48 | 0,13 | 2,46 | 2,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-02-008-02 | столовых | 45,74 | 33,75 | 8,89 | 0,13 | 3,10 | 4,25 |
| 21-02-008-03 | контор на 20 мест со | 28,33 | 20,56 | 5,32 | 0,13 | 2,45 | 2,59 |
|  | здравпунктом |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-008-04 | мастерских | 44,60 | 32,35 | 6,46 | 0,27 | 5,79 | 4,18 |

Таблица 21-02-009. Устройство системы канализации во временных зданиях жилого и общественного назначения

Измеритель: 100 м³ здания

Устройство системы канализации во временных жилых домах:

| 21-02-009-01 | из трехкомнатных квартир | 137,15 | 96,29 |  | 9,21 | 0,13 | 31,65 | 12,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-02-009-02 | из двухкомнатных квартир | 163,91 | 103,56 |  | 14,00 | 0,27 | 46,35 | 13,38 |
| 21-02-009-03 | из однокомнатных квартир | 219,74 | 144,93 |  | 12,66 | 0,13 | 62,15 | 19,17 |
|  | Устройство системы канализации во временных зданиях: |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-009-04 | общежитий | 195,73 | 132,69 |  | 11,77 | 0,13 | 51,27 | 17,98 |
| 21-02-009-05 | детских садов или яслей | 126,06 | 77,19 |  | 7,07 | 0,00 | 41,80 | 10,09 |
| 21-02-009-06 | магазинов | 108,27 | 75,82 |  | 4,46 | 0,00 | 27,99 | 10,4 |
| 21-02-009-07 | школ | 141,35 | 87,17 |  | 7,96 | 0,00 | 46,22 | 11,53 |
| 21-02-009-08 | клубов | 40,21 | 26,89 |  | 2,65 | 0,00 | 10,67 | 3,6 |

Таблица 21-02-010. Устройство системы канализации во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения

Измеритель: 100 м³ здания

Устройство системы канализации во временных зданиях:

| 21-02-010-01 | бытовых помещений | 210,01 | 142,58 | 13,75 | 0,27 | 53,68 | 19,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-02-010-02 | столовых | 222,07 | 147,27 | 14,35 | 0,13 | 60,45 | 19,48 |
| 21-02-010-03 | контор на 20 мест со | 142,85 | 100,94 | 6,26 | 0,00 | 35,65 | 14 |
|  | здравпунктом |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-010-04 | контор на 30 мест со | 144,36 | 90,12 | 7,99 | 0,00 | 46,25 | 11,92 |
|  | здравпунктом или буфетом |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-010-05 | мастерских | 246,66 | 216,59 | 5,77 | 0,13 | 24,30 | 30,81 |

Таблица 21-02-016. Устройство внутреннего электроснабжения временных жилых и общественных зданий

Измеритель: 100 м³ здания

Устройство внутреннего электроснабжения временных жилых домов:

| 21-02-016-01 | из трехкомнатных квартир | 943,26 | 121,36 |  | 21,65 | 0,66 | 800,25 | 15,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-02-016-02 | из двухкомнатных квартир | 1257,42 | 159,75 |  | 26,99 | 0,80 | 1070,68 | 20,64 |
| 21-02-016-03 | из однокомнатных квартир | 1473,29 | 194,58 |  | 32,14 | 0,93 | 1246,57 | 25,14 |
|  | Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-016-04 | общежитий | 1344,54 | 179,03 |  | 30,89 | 0,93 | 1134,62 | 23,13 |
| 21-02-016-05 | детских садов или яслей | 1035,21 | 128,95 |  | 21,90 | 0,66 | 884,36 | 16,66 |
| 21-02-016-06 | магазинов | 1221,30 | 172,49 |  | 26,68 | 0,80 | 1022,13 | 22,03 |
| 21-02-016-07 | школ | 1063,58 | 136,53 |  | 22,80 | 0,66 | 904,25 | 17,64 |
| 21-02-016-08 | клубов | 561,02 | 77,40 |  | 12,81 | 0,40 | 470,81 | 10 |

13

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 21. «Временные сборно-разборные здания и сооружения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 21-02-017. Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий бытового и административного назначения

Измеритель: 100 м³ здания

Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий:

| 21-02-017-01 | бытовых помещений | 1138,29 | 155,88 | 26,08 | 0,80 | 956,33 | 20,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (501-0679) | Кабели силовые переносные с | - | - | - | - | (П) | - |
|  | гибкими медными жилами марки |  |  |  |  |  |  |
|  | КГН, с числом жил - 3 и сечением |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 мм², (1000 м) |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-017-02 | столовых | 1197,07 | 158,90 | 26,48 | 0,80 | 1011,69 | 20,53 |
| (501-0679) | Кабели силовые переносные с | - | - | - | - | (П) | - |
|  | гибкими медными жилами марки |  |  |  |  |  |  |
|  | КГН, с числом жил - 3 и сечением |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 мм², (1000 м) |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-017-03 | контор на 20 мест со | 1653,73 | 217,03 | 35,19 | 1,06 | 1401,51 | 28,04 |
|  | здравпунктом |  |  |  |  |  |  |
| (501-0679) | Кабели силовые переносные с | - | - | - | - | (П) | - |
|  | гибкими медными жилами марки |  |  |  |  |  |  |
|  | КГН, с числом жил - 3 и сечением |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 мм², (1000 м) |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-017-04 | контор на 30 мест со | 1253,02 | 161,22 | 27,66 | 0,80 | 1064,14 | 20,83 |
|  | здравпунктом или буфетом |  |  |  |  |  |  |
| (501-0679) | Кабели силовые переносные с | - | - | - | - | (П) | - |
|  | гибкими медными жилами марки |  |  |  |  |  |  |
|  | КГН, с числом жил - 3 и сечением |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 мм², (1000 м) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 21-02-018. Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий производственного и складского назначения

Измеритель: 100 м³ здания

Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий:

| 21-02-018-01 | складов отапливаемых и | 776,01 | 140,31 | 20,57 | 0,66 | 615,13 | 17,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | неотапливаемых |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-018-02 | мастерских | 1947,55 | 311,01 | 47,32 | 1,46 | 1589,22 | 39,72 |

Раздел 3. ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ

Таблица 21-03-001. Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах в две нити

Измеритель: 1 звено (12,5 м)

Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа:

| 21-03-001-01 | Р43 шириной колеи до 4500 мм | 5640,75 | 112,56 | 836,32 | 113,35 | 4691,87 | 16,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на песчаном балласте |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-001-02 | Р43 шириной колеи до 4500 мм | 7826,95 | 130,44 | 917,51 | 124,69 | 6779,00 | 18,96 |
|  | на щебеночном балласте |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-001-03 | Р43 шириной колеи до 6000 мм | 5897,85 | 112,56 | 875,31 | 120,29 | 4909,98 | 16,36 |
|  | на песчаном балласте |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-001-04 | Р43 шириной колеи до 6000 мм | 8024,60 | 130,44 | 956,60 | 131,72 | 6937,56 | 18,96 |
|  | на щебеночном балласте |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-001-05 | Р43 шириной колеи до 7500 мм | 6307,16 | 112,63 | 723,29 | 93,26 | 5471,24 | 16,37 |
|  | на песчаном балласте |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-001-06 | Р43 шириной колеи до 7500 мм | 8479,72 | 130,51 | 654,80 | 84,61 | 7694,41 | 18,97 |
|  | на щебеночном балласте |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-001-07 | Р50 шириной колеи до 4500 мм | 5665,21 | 112,56 | 808,68 | 109,55 | 4743,97 | 16,36 |
|  | на песчаном балласте |  |  |  |  |  |  |

14

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 21. «Временные сборно-разборные здания и сооружения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 21-03-001-08 | Р50 шириной колеи до 4500 мм | 7707,41 | 130,44 | 886,82 | 120,56 | 6690,15 | 18,96 |  |
|  | на щебеночном балласте |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-001-09 | Р50 шириной колеи до 6000 мм | 6523,53 | 112,56 | 975,12 | 134,07 | 5435,85 | 16,36 |  |
|  | на песчаном балласте |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-001-10 | Р50 шириной колеи до 6000 мм | 9134,93 | 130,44 | 1065,32 | 146,72 | 7939,17 | 18,96 |  |
|  | на щебеночном балласте |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-001-11 | Р50 шириной колеи до 7500 мм | 6260,25 | 112,56 | 680,75 | 87,53 | 5466,94 | 16,36 |  |
|  | на песчаном балласте |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-001-12 | Р50 шириной колеи до 7500 мм | 8385,80 | 130,44 | 760,84 | 98,85 | 7494,52 | 18,96 |  |
|  | на щебеночном балласте |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-001-13 | Р65 шириной колеи до 6000 мм | 6325,30 | 112,56 | 901,74 | 123,95 | 5311,00 | 16,36 |  |
|  | на песчаном балласте |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-001-14 | Р65 шириной колеи до 6000 мм | 8584,98 | 130,44 | 986,21 | 135,83 | 7468,33 | 18,96 |  |
|  | на щебеночном балласте |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

В расценках не учтена оборачиваемость элементов подкрановых путей; не предусмотрено применение старогодных рельсов.

Таблица 21-03-002. Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах в две нити

Измеритель: 1 звено (12,5 м)

Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа:

| 21-03-002-01 | Р43 шириной колеи до 4500 мм | 8334,71 | 284,57 | 1311,50 | 124,20 | 6738,64 | 40,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на песчаном балласте |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-002-02 | Р43 шириной колеи до 4500 мм | 10505,66 | 319,72 | 1360,34 | 129,78 | 8825,60 | 45,48 |
|  | на щебеночном балласте |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-002-03 | Р43 шириной колеи до 6000 мм | 8599,80 | 284,86 | 1358,18 | 132,37 | 6956,76 | 40,52 |
|  | на песчаном балласте |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-002-04 | Р43 шириной колеи до 6000 мм | 10721,74 | 320,01 | 1417,40 | 139,36 | 8984,33 | 45,52 |
|  | на щебеночном балласте |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-002-05 | Р43 шириной колеи до 7500 мм | 9001,24 | 285,21 | 1198,02 | 104,28 | 7518,01 | 40,57 |
|  | на песчаном балласте |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-002-06 | Р43 шириной колеи до 7500 мм | 11307,45 | 320,36 | 1247,00 | 109,93 | 9740,09 | 45,57 |
|  | на щебеночном балласте |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-002-07 | Р50 шириной колеи до 4500 мм | 8401,32 | 287,67 | 1285,07 | 120,62 | 6828,58 | 40,92 |
|  | на песчаном балласте |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-002-08 | Р50 шириной колеи до 4500 мм | 10444,48 | 322,11 | 1347,61 | 128,12 | 8774,76 | 45,82 |
|  | на щебеночном балласте |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-002-09 | Р50 шириной колеи до 6000 мм | 9257,50 | 287,95 | 1449,10 | 144,79 | 7520,45 | 40,96 |
|  | на песчаном балласте |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-002-10 | Р50 шириной колеи до 6000 мм | 11847,03 | 323,73 | 1499,53 | 150,67 | 10023,77 | 46,05 |
|  | на щебеночном балласте |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-002-11 | Р50 шириной колеи до 7500 мм | 8996,46 | 288,37 | 1156,55 | 98,60 | 7551,54 | 41,02 |
|  | на песчаном балласте |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-002-12 | Р50 шириной колеи до 7500 мм | 11108,16 | 323,52 | 1205,52 | 104,28 | 9579,12 | 46,02 |
|  | на щебеночном балласте |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-002-13 | Р65 шириной колеи до 6000 мм | 9343,28 | 313,26 | 1377,46 | 134,98 | 7652,56 | 44,56 |
|  | на песчаном балласте |  |  |  |  |  |  |

15

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 21. «Временные сборно-разборные здания и сооружения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 21-03-002-14 | Р65 шириной колеи до 6000 мм | 11584,82 | 348,41 | 1426,52 | 140,66 | 9809,89 | 49,56 |  |
|  | на щебеночном балласте |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

В расценках не учтена оборачиваемость элементов подкрановых путей; не предусмотрено применение старогодных рельсов.

Таблица 21-03-003. Устройство выключающей линейки на подкрановых путях для башенных кранов

Измеритель: 1 путь

Устройство выключающей линейки на подкрановых путях для башенных кранов:

| 21-03-003-01 | весом до 5 кг | 74,38 | 47,17 | 12,60 | 0,27 | 14,61 | 6,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (201-0843) | Конструкции стальные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | индивидуальные решетчатые |  |  |  |  |  |  |
|  | сварные массой до 0,1 т, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-003-02 | весом до 10 кг | 86,50 | 55,04 | 13,91 | 0,27 | 17,55 | 7,28 |
| (201-0843) | Конструкции стальные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | индивидуальные решетчатые |  |  |  |  |  |  |
|  | сварные массой до 0,1 т, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-003-03 | весом до 25 кг | 131,44 | 74,54 | 22,26 | 0,66 | 34,64 | 9,86 |
| (201-0843) | Конструкции стальные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | индивидуальные решетчатые |  |  |  |  |  |  |
|  | сварные массой до 0,1 т, (т) |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

В расценках не учтена оборачиваемость стальных конструкций.

Таблица 21-03-004. Устройство и разборка кабельных лотков на подкрановых путях для башенных кранов

Измеритель: 1 звено (12,5 м)

Устройство и разборка кабельных лотков на подкрановых путях для башенных кранов:

| 21-03-004-01 | с изготовлением лотков в | 417,87 | 79,20 | 25,12 | 0,27 | 313,55 | 11,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | построечных условиях |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-004-02 | из готовых элементов | 42,22 | 37,39 | 4,83 | 0,27 | 0,00 | 6,03 |
| (203-0571) | Лотки каналов для прокладки | - | - | - | - | (П) | - |
|  | кабелей (инвентарные), (м²) |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

В расценках не учтена оборачиваемость лотков при изготовлении в построечных условиях.

Таблица 21-03-005. Установка тупиковых упоров на подкрановых путях для башенных кранов

Измеритель: 1 путь

| 21-03-005-01 | Установка тупиковых упоров на | 26,10 | 12,25 | 13,85 | 0,00 | 0,00 | 1,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подкрановых путях для башенных |  |  |  |  |  |  |
|  | кранов |  |  |  |  |  |  |
| (201-0630) | Упоры тупиков, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Примечание.

В расценках не учтена оборачиваемость конструкций упоров тупиков.

Таблица 21-03-006. Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию

Измеритель: 1 кран

Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию:

| 21-03-006-01 | грузоподъемностью до 5 т | 1007,14 | 335,14 | 644,72 | 102,77 | 27,28 | 38,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-03-006-02 | грузоподъемностью до 8 т | 1033,42 | 341,38 | 680,66 | 104,75 | 11,38 | 39,42 |
| 21-03-006-03 | грузоподъемностью до 10 т | 1080,25 | 345,53 | 724,48 | 106,08 | 10,24 | 39,9 |
| 21-03-006-04 | грузоподъемностью до 12,5 т | 2025,83 | 350,73 | 1631,04 | 107,80 | 44,06 | 40,5 |
| 21-03-006-05 | грузоподъемностью до 25 т | 3406,40 | 376,71 | 2908,59 | 140,96 | 121,10 | 43,5 |
| 21-03-006-06 | грузоподъемностью более 25 т | 7669,32 | 1156,11 | 6401,72 | 355,37 | 111,49 | 133,5 |

16

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 21. «Временные сборно-разборные здания и сооружения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 21-03-007. Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов

Измеритель: 1 заземление

Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах:

| 21-03-007-01 | 1 группы при количестве | 1498,73 | 343,27 | 221,93 | 10,69 | 933,53 | 48,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | очагов заземления один |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-007-02 | 1 группы при количестве | 2070,33 | 449,64 | 313,02 | 15,97 | 1307,67 | 63,24 |
|  | очагов заземления два |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-007-03 | 1 группы при количестве | 2642,55 | 555,79 | 404,20 | 21,23 | 1682,56 | 78,17 |
|  | очагов заземления три |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-007-04 | 1 группы при количестве | 3212,44 | 662,23 | 493,52 | 26,40 | 2056,69 | 93,14 |
|  | очагов заземления четыре |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-007-05 | 2 группы при количестве | 1548,85 | 366,38 | 248,94 | 13,20 | 933,53 | 51,53 |
|  | очагов заземления один |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-007-06 | 2 группы при количестве | 2154,18 | 482,27 | 364,24 | 20,51 | 1307,67 | 67,83 |
|  | очагов заземления два |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-007-07 | 2 группы при количестве | 2759,45 | 597,95 | 478,94 | 27,84 | 1682,56 | 84,1 |
|  | очагов заземления три |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-007-08 | 2 группы при количестве | 3363,64 | 713,77 | 593,18 | 35,15 | 2056,69 | 100,39 |
|  | очагов заземления четыре |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-007-09 | 3 группы при количестве | 1614,46 | 427,81 | 253,12 | 13,88 | 933,53 | 60,17 |
|  | очагов заземления один |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-007-10 | 3 группы при количестве | 2247,13 | 568,94 | 370,52 | 21,55 | 1307,67 | 80,02 |
|  | очагов заземления два |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-007-11 | 3 группы при количестве | 2879,59 | 709,72 | 487,31 | 29,19 | 1682,56 | 99,82 |
|  | очагов заземления три |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-007-12 | 3 группы при количестве | 3511,11 | 850,78 | 603,64 | 36,86 | 2056,69 | 119,66 |
|  | очагов заземления четыре |  |  |  |  |  |  |
| 21-03-007-13 | На каждое звено рельсового пути | 4,68 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | 1,44 | 0,23 |
|  | длиной 12,5 м добавлять или |  |  |  |  |  |  |
|  | уменьшать к расценкам 21-03-007 |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. |  |  |  |  |  |  |  |
| В расценках не учтена оборачиваемость элементов заземления. |  |  |  |  |  |  |  |

17

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 21. «Временные сборно-разборные здания и сооружения»

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

18

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 21. «Временные сборно-разборные здания и сооружения»

Содержание

Часть 21. Временные сборно-разборные здания и сооружения	3

Раздел 1. ВРЕМЕННЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ЗДАНИЯ ИЗ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	3

Таблица 21-01-001. Сборка временных зданий деревянно-щитовых жилого назначения	3

Таблица 21-01-002. Сборка временных зданий деревянно-щитовых общественного назначения	4

Таблица 21-01-003. Сборка временных зданий деревянно-щитовых санитарно-бытового назначения	5

Таблица 21-01-004. Сборка временных зданий деревянно-щитовых административного назначения	5

Таблица 21-01-005. Сборка временных зданий деревянно-щитовых производственного и складского

назначения	6

Таблица 21-01-011. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями жилого

назначения	6

Таблица 21-01-012. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями

общественного назначения	7

Таблица 21-01-013. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями

санитарно-бытового назначения	8

Таблица 21-01-014. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями

административного назначения	8

Таблица 21-01-015. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями

производственного и складского назначения	9

Таблица 21-01-021. Сборка временных жилых зданий контейнерного типа	9

Таблица 21-01-022. Сборка временных зданий культурно-бытового назначения контейнерного типа	10

Раздел 2. УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И

СООРУЖЕНИЙ	10

Таблица 21-02-001. Устройство системы отопления во временных зданиях жилого и общественного

назначения	10

Таблица 21-02-002. Устройство системы отопления во временных зданиях бытового, административно-

хозяйственного, производственного и складского назначения	11

Таблица 21-02-003. Устройство системы вентиляции во временных зданиях жилого и общественного

назначения	11

Таблица 21-02-004. Устройство системы вентиляции во временных зданиях бытового, административно-

хозяйственного, производственного и складского назначения	12

Таблица 21-02-005. Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях жилого и

общественного назначения	12

Таблица 21-02-006. Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях бытового,

административно-хозяйственного и производственного назначения	12

Таблица 21-02-007. Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях жилого и

общественного назначения	12

Таблица 21-02-008. Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях бытового,

административно-хозяйственного и производственного назначения	13

Таблица 21-02-009. Устройство системы канализации во временных зданиях жилого и общественного

назначения	13

Таблица 21-02-010. Устройство системы канализации во временных зданиях бытового,

административно-хозяйственного и производственного назначения	13

Таблица 21-02-016. Устройство внутреннего электроснабжения временных жилых и общественных

зданий	13

Таблица 21-02-017. Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий бытового и

административного назначения	14

Таблица 21-02-018. Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий производственного и

складского назначения	14

Раздел 3. ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ	14

Таблица 21-03-001. Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных

звеньев на деревянных полушпалах в две нити	14

Таблица 21-03-002. Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных

элементов на деревянных полушпалах в две нити	15

Таблица 21-03-003. Устройство выключающей линейки на подкрановых путях для башенных кранов	16

Таблица 21-03-004. Устройство и разборка кабельных лотков на подкрановых путях для башенных

кранов	16

Таблица 21-03-005. Установка тупиковых упоров на подкрановых путях для башенных кранов	16

Таблица 21-03-006. Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию	16

Таблица 21-03-007. Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов	17

19