ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-26-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 26

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Смоленск 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-26-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 26

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Смоленск 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Смоленская область ТЕР 81-02-26-2001 Часть 26. Теплоизоляционные работы

Смоленск, 2014 – 25 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 26. «Теплоизоляционные работы»

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 26. Теплоизоляционные работы

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  | эксплуатация машин |  |  | материалы |  | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | оплата |  | в т.ч. |  | расход |  | труда |  |
|  |  |  |  | труда |  | оплата |  |  |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  |  | всего |  |  | неучтенных |  |  |  |
|  |  |  |  | рабочих |  | труда |  |  |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  |  | материалов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
|  | Раздел 1. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подраздел 1.1. ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 26-01-001. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплектными на основе цилиндров минераловатных на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | синтетическом связующем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м³ изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-001-01 | Изоляция трубопроводов | 3010,62 |  | 293,02 | 64,91 | 0,00 |  | 2652,69 |  | 36,31 |  |
|  | конструкциями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоизоляционными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплектными на основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цилиндров минераловатных на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | синтетическом связующем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-002. Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта

Измеритель: 1 м³ изоляции

Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода:

| 26-01-002-01 | до 350 мм | 2003,78 | 162,57 | 39,14 | 0,00 | 1802,07 | 22,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-002-02 | до 820 мм | 1873,09 | 132,16 | 35,89 | 0,00 | 1705,04 | 18,8 |

Таблица 26-01-003. Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем

Измеритель: 1 м³ изоляции

| 26-01-003-01 | Изоляция трубопроводов | 1994,02 | 140,44 | 37,17 | 0,00 | 1816,41 | 18,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | цилиндрами и полуцилиндрами из |  |  |  |  |  |  |
|  | минеральной ваты на |  |  |  |  |  |  |
|  | синтетическом связующем |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-004. Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем

Измеритель: 1 м³ изоляции

| 26-01-004-01 | Изоляция трубопроводов | 2559,04 | 306,15 | 131,79 | 0,00 | 2121,10 | 39,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изделиями (сегментами) |  |  |  |  |  |  |
|  | минераловатными на битумном |  |  |  |  |  |  |
|  | связующем |  |  |  |  |  |  |

3

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 26. «Теплоизоляционные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 26-01-005. Изоляция поверхностей штучными теплоизоляционными изделиями: перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми

Измеритель: 1 м³

Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми):

| 26-01-005-01 | сегментами | 2498,54 | 162,57 | 59,72 | 0,00 | 2276,25 | 22,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-005-02 | полуцилиндрами | 2456,48 | 231,73 | 59,72 | 0,00 | 2165,03 | 31,4 |
| 26-01-005-03 | сегментами из плит | 11709,57 | 271,35 | 62,32 | 0,00 | 11375,90 | 39,1 |
| 26-01-005-04 | Изоляция плоских и | 9997,89 | 150,04 | 59,72 | 0,00 | 9788,13 | 22 |
|  | криволинейных поверхностей |  |  |  |  |  |  |
|  | плитами |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-006. Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т

Измеритель: 1 м³ изоляции

| 26-01-006-01 | Изоляция трубопроводов | 841,91 | 702,78 | 34,47 | 0,00 | 104,66 | 94,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | холстами стекловолокнистыми, |  |  |  |  |  |  |
|  | полотном холстопрошивным |  |  |  |  |  |  |
|  | стекловолокнистым марки ПХС- |  |  |  |  |  |  |
|  | Т, полотном иглопробивным |  |  |  |  |  |  |
|  | стеклянным марки ИПС-Т |  |  |  |  |  |  |
| (104-9220) | Материалы теплоизоляционные, | - | - | - | - | (1,03) | - |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-007. Изоляция трубопроводов шнурами

Измеритель: 1 м³ изоляции

Изоляция трубопроводов шнурами:

| 26-01-007-01 | асбестовыми | 19140,74 | 846,64 | 77,78 | 0,00 | 18216,32 | 106,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-007-02 | асбестовыми пуховыми | 9379,34 | 428,44 | 41,20 | 0,00 | 8909,70 | 53,96 |

Таблица 26-01-008. Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими

Измеритель: 1 м³ изоляции

| 26-01-008-01 | Изоляция трубопроводов матами | 1269,81 | 747,95 | 72,33 | 0,00 | 449,53 | 94,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | и холстами из супертонкого |  |  |  |  |  |  |
|  | волокна (стеклянного и |  |  |  |  |  |  |
|  | базальтового), матами |  |  |  |  |  |  |
|  | звукопоглощающими |  |  |  |  |  |  |
| (104-9220) | Материалы теплоизоляционные, | - | - | - | - | (2,06) | - |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-009. Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ

Измеритель: 1 м³ изоляции

Изоляция трубопроводов:

| 26-01-009-01 | матами минераловатными | 1454,91 | 149,67 | 56,75 | 0,00 | 1248,49 | 18,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марок 75, 100, плитами |  |  |  |  |  |  |
|  | минераловатными на |  |  |  |  |  |  |
|  | синтетическом связующем марки |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 |  |  |  |  |  |  |

4

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 26. «Теплоизоляционные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 26-01-009-02 | плитами из стеклянного | 3368,37 | 149,67 | 48,96 | 0,00 | 3169,74 | 18,85 |  |
|  | штапельного волокна ППТ |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-010. Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, матами из стеклянного штапельного волокна

Измеритель: 1 м³ изоляции

Изоляция трубопроводов:

| 26-01-010-01 | матами минераловатными | 1319,74 | 149,67 | 49,01 | 0,00 | 1121,06 | 18,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прошивными безобкладочными и |  |  |  |  |  |  |
|  | в обкладках марки 125, изделиями |  |  |  |  |  |  |
|  | минераловатными с |  |  |  |  |  |  |
|  | гофрированной структурой |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-010-02 | матами из стеклянного | 4235,85 | 149,67 | 36,85 | 0,00 | 4049,33 | 18,85 |
|  | штапельного волокна |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-011. Изоляция плоских и криволинейных фасонных поверхностей изделиями минераловатными и стекловатными

Измеритель: 1 м³ изоляции

| 26-01-011-01 | Изоляция плоских и | 882,02 | 111,89 | 44,57 | 0,00 | 725,56 | 14,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | криволинейных поверхностей |  |  |  |  |  |  |
|  | матами минераловатными |  |  |  |  |  |  |
|  | прошивными безобкладочными и |  |  |  |  |  |  |
|  | в обкладках из стеклоткани или |  |  |  |  |  |  |
|  | металлической сетки, плитами |  |  |  |  |  |  |
|  | минераловатными на |  |  |  |  |  |  |
|  | синтетическом связующем марки |  |  |  |  |  |  |
|  | М-125, плитами полужесткими из |  |  |  |  |  |  |
|  | стеклянного штапельного волокна |  |  |  |  |  |  |
|  | на синтетическом связующем |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-011-02 | Изоляция фасонных поверхностей | 1405,63 | 147,60 | 44,57 | 0,00 | 1213,46 | 18,85 |
|  | матами минераловатными |  |  |  |  |  |  |
|  | прошивными и в обкладках из |  |  |  |  |  |  |
|  | стеклоткани или металлической |  |  |  |  |  |  |
|  | сетки, плитами минераловатными |  |  |  |  |  |  |
|  | на синтетическом связующем |  |  |  |  |  |  |
|  | марки М-125, плитами |  |  |  |  |  |  |
|  | полужесткими из стеклянного |  |  |  |  |  |  |
|  | штапельного волокна на |  |  |  |  |  |  |
|  | синтетическом связующем |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-012. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов

Измеритель: 10 шт. арматуры и фланцевых соединений

Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов:

| 26-01-012-01 | до 200 мм | 3179,29 | 420,33 | 259,93 | 0,00 | 2499,03 | 46,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-012-02 | до 800 мм | 5858,67 | 819,02 | 501,86 | 0,00 | 4537,79 | 90,8 |

5

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 26. «Теплоизоляционные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 26-01-013. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали

Измеритель: 10 шт. арматуры и фланцевых соединений

Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопроводов:

| 26-01-013-01 | до 200 мм | 2236,33 | 421,23 | 267,85 | 0,00 | 1547,25 | 46,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-013-02 | до 800 мм | 4487,45 | 819,02 | 527,83 | 0,00 | 3140,60 | 90,8 |

Таблица 26-01-014. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов, оцинкованной стали

Измеритель: 10 шт. арматуры и фланцевых соединений

Изоляция арматуры и фланцевых соединений:

| 26-01-014-01 | съемными полуфутлярами из | 11242,75 | 1894,20 | 1679,48 | 0,00 | 7669,07 | 210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | матрацев минераловатных и |  |  |  |  |  |  |
|  | листов алюминиевых сплавов |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-014-02 | съемными полуфутлярами из | 10130,03 | 1894,20 | 1695,92 | 0,00 | 6539,91 | 210 |
|  | матрацев минераловатных и |  |  |  |  |  |  |
|  | листов оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-015. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из листов алюминиевых сплавов

Измеритель: 1 м³ изоляции

Изоляция трубопроводов с покрытием из листов алюминиевых сплавов конструкциями полносборными на основе:

| 26-01-015-01 | плит минераловатных марки 75 | 7636,57 | 369,44 | 385,65 | 0,00 | 6881,48 | 45,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-015-02 | матов минераловатных | 7801,22 | 369,44 | 385,65 | 0,00 | 7046,13 | 45,78 |
|  | прошивных и плит |  |  |  |  |  |  |
|  | минераловатных марки 125 |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-015-03 | матов из стеклянного | 7792,15 | 369,44 | 385,65 | 0,00 | 7037,06 | 45,78 |
|  | штапельного волокна |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-016. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием сталью оцинкованной

Измеритель: 1 м³ изоляции

Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе:

| 26-01-016-01 | плит минераловатных марки 75 | 6019,23 | 390,99 | 439,31 | 0,00 | 5188,93 | 48,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-016-02 | матов минераловатных | 5747,00 | 390,99 | 439,31 | 0,00 | 4916,70 | 48,45 |
|  | прошивных и плит |  |  |  |  |  |  |
|  | минераловатных марки 125 |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-016-03 | матов из стеклянного | 6496,19 | 390,99 | 439,31 | 0,00 | 5665,89 | 48,45 |
|  | штапельного волокна |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-017. Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)

Измеритель: 10 м трубопровода

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»):

| 26-01-017-01 | трубками | 1946,59 | 28,41 | 22,48 | 0,00 | 1895,70 | 3,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 26. «Теплоизоляционные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 26-01-017-02 | пластинами (плитами) | 2632,63 | 28,41 | 22,48 | 0,00 | 2581,74 | 3,52 |  |

Таблица 26-01-018. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)

Измеритель: 10 м² изолируемой поверхности

| 26-01-018-01 | Изоляция плоских и | 4609,66 | 53,83 | 37,22 | 0,00 | 4518,61 | 6,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | криволинейных поверхностей |  |  |  |  |  |  |
|  | пластинами (плитами) из |  |  |  |  |  |  |
|  | вспененного каучука |  |  |  |  |  |  |
|  | («Армофлекс»), вспененного |  |  |  |  |  |  |
|  | полиэтилена («Термофлекс») |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-019. Изоляция арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)

Измеритель: 10 шт. арматуры и фланцевых соединений

| 26-01-019-01 | Изоляция арматуры и фланцевых | 7701,69 | 90,47 | 63,18 | 0,00 | 7548,04 | 10,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | соединений пластинами |  |  |  |  |  |  |
|  | (плитами) из вспененного каучука |  |  |  |  |  |  |
|  | («Армофлекс»), вспененного |  |  |  |  |  |  |
|  | полиэтилена («Термофлекс») |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-020. Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой

Измеритель: 1 м³ изоляции

| 26-01-020-01 | Изоляция трубопроводов | 5108,04 | 1272,43 | 680,84 | 0,00 | 3154,77 | 151,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пенополиуретаном методом |  |  |  |  |  |  |
|  | заливки под защитное |  |  |  |  |  |  |
|  | металлическое покрытие из |  |  |  |  |  |  |
|  | листов алюминиевых сплавов или |  |  |  |  |  |  |
|  | стали оцинкованной листовой |  |  |  |  |  |  |
| (101-9401) | Металл листовой, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 26-01-021. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления

Измеритель: 1 м³ изоляции

| 26-01-021-01 | Изоляция плоских и | 5128,05 | 258,48 | 344,69 | 0,00 | 4524,88 | 32,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | криволинейных поверхностей из |  |  |  |  |  |  |
|  | пенополиуретана методом |  |  |  |  |  |  |
|  | напыления |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-022. Изоляция поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана

Измеритель: 1 м³ изоляции

| 26-01-022-01 | Изоляция поверхностей | 2526,21 | 195,01 | 35,89 | 0,00 | 2295,31 | 27,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | трубопроводов штучными |  |  |  |  |  |  |
|  | изделиями из пенополиуретана |  |  |  |  |  |  |
|  | (полуцилиндрами и сегментами) |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-022-02 | Изоляция плоских и | 3287,27 | 154,66 | 35,89 | 0,00 | 3096,72 | 22 |
|  | криволинейных поверхностей |  |  |  |  |  |  |
|  | штучными изделиями из |  |  |  |  |  |  |
|  | пенополиуретана (плитами) |  |  |  |  |  |  |

7

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 26. «Теплоизоляционные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 26-01-023. Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств

Измеритель: 1 м³ изоляции

Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода:

| 26-01-023-01 | до 200 мм | 274,39 | 258,02 | 1,73 | 0,00 | 14,64 | 38,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-023-02 | до 800 мм | 190,81 | 154,95 | 16,44 | 0,00 | 19,42 | 23,3 |

Таблица 26-01-024. Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления

Измеритель: 1 м³

Асбоперлитовая изоляция методом напыления поверхностей:

| 26-01-024-01 | паровых и газовых турбин | 4804,62 | 280,37 | 564,18 | 119,82 | 3960,07 | 32,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-024-02 | котлоагрегатов | 2748,61 | 156,11 | 414,97 | 102,90 | 2177,53 | 18,28 |
| 26-01-024-03 | вспомогательного | 2547,93 | 178,08 | 470,56 | 113,26 | 1899,29 | 21,43 |
|  | оборудования |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-025. Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием

Измеритель: 100 м трубопровода

Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием, диаметр трубы:

| 26-01-025-01 | 25 мм | 1845,72 | 37,54 | 1,47 | 0,00 | 1806,71 | 5,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-025-02 | 32 мм | 2355,50 | 48,13 | 1,65 | 0,00 | 2305,72 | 6,77 |
| 26-01-025-03 | 40 мм | 2945,32 | 60,01 | 1,84 | 0,00 | 2883,47 | 8,44 |
| 26-01-025-04 | 50 мм | 3654,17 | 47,49 | 2,96 | 0,00 | 3603,72 | 6,68 |
| 26-01-025-05 | 75 мм | 5487,29 | 71,17 | 4,43 | 0,00 | 5411,69 | 10,01 |
| 26-01-025-06 | 100 мм | 7318,37 | 94,92 | 5,05 | 0,00 | 7218,40 | 13,35 |
| 26-01-025-07 | 125 мм | 9140,61 | 118,67 | 6,52 | 0,00 | 9015,42 | 16,69 |
| 26-01-025-08 | 150 мм | 10972,54 | 142,41 | 8,01 | 0,00 | 10822,12 | 20,03 |
| 26-01-025-09 | На каждый 0,5 мм изменения | 3899,41 | 29,84 | 1,33 | 0,00 | 3868,24 | 3,9 |
|  | толщины покрытия добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 26-01-025-08 |  |  |  |  |  |  |

Подраздел 1.2. ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Таблица 26-01-036. Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями

Измеритель: 100 м² поверхности

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей:

| 26-01-036-01 | наружных стен | 214,57 | 107,60 | 9,34 | 0,40 | 97,63 | 16,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-2797) | Дюбель распорный с | - | - | - | - | (П) | - |
|  | металлическим стержнем 10х150 |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (10 шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (104-9100) | Плиты теплоизоляционные, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| 26-01-036-02 | внутренних стен и перегородок | 142,38 | 93,53 | 8,62 | 0,40 | 40,23 | 13,96 |
| (101-2797) | Дюбель распорный с | - | - | - | - | (П) | - |
|  | металлическим стержнем 10х150 |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (10 шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (104-9100) | Плиты теплоизоляционные, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |

8

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 26. «Теплоизоляционные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 26-01-037. Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме

Измеритель: 1 м³ изоляции

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей:

| 26-01-037-01 | стен и колонн прямоугольных | 2010,99 | 156,91 | 85,51 | 0,00 | 1768,57 | 20,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-037-02 | покрытий и перекрытий сверху | 1750,96 | 82,63 | 77,52 | 0,00 | 1590,81 | 10,93 |
| 26-01-037-03 | покрытий и перекрытий снизу | 2217,18 | 197,68 | 100,11 | 0,00 | 1919,39 | 25,84 |
| 26-01-037-04 | перегородок | 1982,65 | 133,88 | 83,78 | 0,00 | 1764,99 | 17,5 |

Таблица 26-01-038. Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе

Измеритель: 1 м³ изоляции

| 26-01-038-01 | Устройство противопожарных | 519,90 | 47,28 | 28,96 | 0,00 | 443,66 | 7,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поясов из ячеистых материалов на |  |  |  |  |  |  |
|  | растворе |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-039. Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо

Измеритель: 1 м³ изоляции

| 26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий | 1715,28 | 79,98 | 56,93 | 0,00 | 1578,37 | 10,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изделиями из волокнистых и |  |  |  |  |  |  |
|  | зернистых материалов насухо |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-040. Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе

Измеритель: 1 м³ изоляции

| 26-01-040-01 | Устройство противопожарных | 1666,00 | 77,42 | 63,38 | 0,00 | 1525,20 | 10,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поясов из волокнистых и |  |  |  |  |  |  |
|  | зернистых материалов на |  |  |  |  |  |  |
|  | растворе |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-041. Изоляция холодных поверхностей изделиями из пенопласта

Измеритель: 1 м³ изоляции

Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей:

| 26-01-041-01 | стен и колонн прямоугольных | 1355,00 | 144,27 | 44,59 | 0,00 | 1166,14 | 18,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-041-02 | покрытий и перекрытий сверху | 1127,99 | 70,92 | 41,06 | 0,00 | 1016,01 | 9,27 |
| 26-01-041-03 | покрытий и перекрытий снизу | 1498,42 | 182,20 | 55,88 | 0,00 | 1260,34 | 23,54 |
| 26-01-041-04 | перегородок | 1327,65 | 125,39 | 45,46 | 0,00 | 1156,80 | 16,2 |
| 26-01-041-05 | Изоляция изделиями из | 1054,90 | 72,45 | 29,83 | 0,00 | 952,62 | 9,47 |
|  | пенопласта насухо холодных |  |  |  |  |  |  |
|  | поверхностей покрытий и |  |  |  |  |  |  |
|  | перекрытий |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-042. Установка дверей с тепловой изоляцией

Измеритель: 100 м² проемов по наружному обводу коробок

Установка дверей с тепловой изоляцией:

| 26-01-042-01 | в кирпичных перегородках | 26356,43 | 2021,41 | 694,77 | 0,00 | 23640,25 | 291,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (104-9415) | Двери с тепловой изоляцией | - | - | - | - | (100) | - |
|  | (заводского изготовления), (м²) |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-042-02 | в кирпичных стенах | 30906,28 | 1893,16 | 835,88 | 0,00 | 28177,24 | 272,79 |
| (104-9415) | Двери с тепловой изоляцией | - | - | - | - | (100) | - |
|  | (заводского изготовления), (м²) |  |  |  |  |  |  |

9

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 26. «Теплоизоляционные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 26-01-043. Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с лесов

Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности

| 26-01-043-01 | Изоляция деревянных наружных | 11827,53 | 111,96 | 11,75 | 0,00 | 11703,82 | 14,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ограждающих конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | жидким теплоизоляционным |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытием с лесов |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-043-02 | На каждый 0,5 мм изменения | 4128,27 | 31,63 | 3,16 | 0,00 | 4093,48 | 4,04 |
|  | толщины покрытия добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 26-01-043-01 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-044. Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с люлек

Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности

| 26-01-044-01 | Изоляция деревянных наружных | 11884,51 | 166,15 | 14,54 | 0,00 | 11703,82 | 21,22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ограждающих конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | жидким теплоизоляционным |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытием с люлек |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-044-02 | На каждый 0,5 мм изменения | 4157,90 | 59,41 | 5,01 | 0,00 | 4093,48 | 6,86 |
|  | толщины покрытия добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 26-01-044-01 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-045. Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с лесов

Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности

| 26-01-045-01 | Изоляция кирпичных и бетонных | 11410,12 | 100,38 | 11,75 | 0,00 | 11297,99 | 12,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружных ограждающих |  |  |  |  |  |  |
|  | конструкций жидким |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоизоляционным покрытием с |  |  |  |  |  |  |
|  | лесов |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-045-02 | На каждый 0,5 мм изменения | 4131,14 | 34,50 | 3,16 | 0,00 | 4093,48 | 4,04 |
|  | толщины покрытия добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 26-01-045-01 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-046. Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием с люлек

Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности

| 26-01-046-01 | Изоляция кирпичных и бетонных | 11467,51 | 155,02 | 14,50 | 0,00 | 11297,99 | 19,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружных ограждающих |  |  |  |  |  |  |
|  | конструкций жидким |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоизоляционным покрытием с |  |  |  |  |  |  |
|  | люлек |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-046-02 | На каждый 0,5 мм изменения | 4156,06 | 58,04 | 4,54 | 0,00 | 4093,48 | 6,61 |
|  | толщины покрытия добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 26-01-046-01 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-047. Изоляция по деревянным полам жидким теплоизоляционным покрытием

Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности

| 26-01-047-01 | Изоляция по деревянным полам | 11733,87 | 77,93 | 10,10 | 0,00 | 11645,84 | 10,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жидким теплоизоляционным |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытием |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-047-02 | На каждый 0,5 мм изменения | 4116,51 | 20,69 | 2,34 | 0,00 | 4093,48 | 2,49 |
|  | толщины покрытия добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 26-01-047-01 |  |  |  |  |  |  |

10

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 26. «Теплоизоляционные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Подраздел 1.3. КАРКАСЫ И ОТДЕЛКА ИЗОЛЯЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 26-01-048. Устройство каркаса изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство на трубопроводах каркаса изоляции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-048-01 | из проволоки | 555,08 |  | 308,83 | 7,79 | 0,00 | 238,46 | 44,5 |  |
| 26-01-048-02 | из сетки | 2702,89 |  | 125,61 | 48,47 | 0,00 | 2528,81 | 18,1 |  |
|  | Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-048-03 | из проволоки | 439,18 |  | 192,93 | 7,79 | 0,00 | 238,46 | 27,8 |  |
| 26-01-048-04 | из сетки | 2655,01 |  | 77,73 | 48,47 | 0,00 | 2528,81 | 11,2 |  |

Таблица 26-01-049. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, сталью оцинкованной, металлопластом

Измеритель: 100 м² поверхности покрытия изоляции

Покрытие поверхности изоляции трубопроводов:

| 26-01-049-01 | листами алюминиевых сплавов | 12261,42 | 1179,25 | 911,26 | 0,00 | 10170,91 | 148,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-049-02 | сталью оцинкованной | 14584,21 | 1179,25 | 968,39 | 0,00 | 12436,57 | 148,52 |
| 26-01-049-03 | металлопластом | 16827,34 | 1543,06 | 968,39 | 0,00 | 14315,89 | 194,34 |

Таблица 26-01-050. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной

Измеритель: 100 м² поверхности покрытия изоляции

| 26-01-050-01 | Покрытие поверхности изоляции | 8072,06 | 1319,16 | 38,29 | 0,00 | 6714,61 | 156,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | трубопроводов фольгой |  |  |  |  |  |  |
|  | алюминиевой дублированной |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-051. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)

Измеритель: 100 м² поверхности покрытия изоляции

| 26-01-051-01 | Покрытие поверхности изоляции | 9768,45 | 1600,64 | 105,34 | 0,00 | 8062,47 | 190,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | трубопровода стеклоцементом |  |  |  |  |  |  |
|  | текстолитовым, стеклопластиком |  |  |  |  |  |  |
|  | (кроме стеклопластика РСТ) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-052. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными, пленками ПХВ, армопластами

Измеритель: 100 м² поверхности покрытия изоляции

Покрытие поверхности изоляции трубопроводов:

| 26-01-052-01 | стеклопластиками РСТ, | 7976,24 | 829,57 | 76,02 | 0,00 | 7070,65 | 107,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тканями стеклянными |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-052-02 | пленками ПВХ, армопластами | 8300,37 | 707,13 | 50,97 | 0,00 | 7542,27 | 91,36 |

Таблица 26-01-053. Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия

Измеритель: 100 м² поверхности покрытия изоляции

| 26-01-053-01 | Покрытие изоляции плоских | 9677,77 | 1029,88 | 577,79 | 0,00 | 8070,10 | 139,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (криволинейных) поверхностей |  |  |  |  |  |  |
|  | листовым металлом с заготовкой |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытия |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-053-02 | Покрытие изоляции фасонных | 12621,06 | 2453,44 | 2124,65 | 0,00 | 8042,97 | 272 |
|  | поверхностей листовым металлом |  |  |  |  |  |  |
|  | с заготовкой покрытия |  |  |  |  |  |  |

11

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 26. «Теплоизоляционные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 26-01-054. Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами

Измеритель: 100 м² поверхности покрытия изоляции

| 26-01-054-01 | Обертывание поверхности |  | 1628,33 | 224,82 | 50,30 | 0,00 | 1353,21 | 31,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изоляции рулонными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | материалами насухо с проклейкой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | швов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оклеивание поверхности изоляции: |  |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-054-02 | рулонными материалами на |  | 2232,98 | 331,82 | 43,40 | 0,00 | 1857,76 | 47,2 |
|  | битумной мастике |  |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-054-03 | тканями стеклянными, |  | 3631,99 | 309,32 | 28,69 | 0,00 | 3293,98 | 44 |
|  | хлопчатобумажными на клее ПВА |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-055. Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой

Измеритель: 100 м² поверхности покрытия изоляции

Установка пароизоляционного слоя из:

| 26-01-055-01 | пленки полиэтиленовой | 8301,86 | 682,13 | 21,64 | 0,00 | 7598,09 | 95,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-055-02 | пленки полиэтиленовой (без | 1407,63 | 102,10 | 21,64 | 0,00 | 1283,89 | 14,36 |
|  | стекловолокнистых материалов) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-056. Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором

Измеритель: 100 м² поверхности покрытия изоляции

| 26-01-056-01 | Оштукатуривание поверхности | 7678,87 | 733,75 | 199,07 | 0,00 | 6746,05 | 106,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изоляции трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
|  | асбоцементным раствором |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-056-02 | Оштукатуривание плоских | 7504,46 | 559,34 | 199,07 | 0,00 | 6746,05 | 81,3 |
|  | поверхностей изоляции |  |  |  |  |  |  |
|  | асбоцементным раствором |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-057. Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала

TERANAP 431 TR

Измеритель: 100 м²

Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR:

| 26-01-057-01 | горизонтальных поверхностей | 17607,76 | 315,10 | 407,94 | 9,74 | 16884,72 | 41,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-057-02 | вертикальных поверхностей, | 15036,79 | 286,77 | 431,79 | 7,10 | 14318,23 | 38,39 |
|  | высотой до 3 м |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-057-03 | вертикальных поверхностей, | 15864,72 | 459,11 | 517,27 | 13,51 | 14888,34 | 61,46 |
|  | высотой более 3 м |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-058. Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR

Измеритель: 100 м

| 26-01-058-01 | Устройство гидроизоляции | 18473,45 | 346,77 | 307,87 | 7,10 | 17818,81 | 45,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | деформационного шва из |  |  |  |  |  |  |
|  | гидроизоляционного материала |  |  |  |  |  |  |
|  | TERANAP 431 TR |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-059. Устройство гидроизоляции примыкания из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR

Измеритель: 100 м

| 26-01-059-01 | Устройство гидроизоляции | 6734,79 | 147,60 | 183,25 | 3,44 | 6403,94 | 18,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | примыкания из |  |  |  |  |  |  |
|  | гидроизоляционного материала |  |  |  |  |  |  |
|  | TERANAP 431 TR |  |  |  |  |  |  |

12

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 26. «Теплоизоляционные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 26-01-060. Изоляция по железобетонным полам жидким теплоизоляционным покрытием

Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности

| 26-01-060-01 | Изоляция по железобетонным | 11373,86 | 65,77 | 10,10 | 0,00 | 11297,99 | 8,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | полам жидким |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоизоляционным покрытием |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-060-02 | На каждый 0,5 мм изменения | 4116,51 | 20,69 | 2,34 | 0,00 | 4093,48 | 2,49 |
|  | толщины покрытия добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 26-01-060-01 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-061. Изоляция по деревянным потолкам жидким теплоизоляционным покрытием

Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности

| 26-01-061-01 | Изоляция по деревянным | 11815,90 | 157,54 | 12,52 | 0,00 | 11645,84 | 21,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потолкам жидким |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоизоляционным покрытием |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-061-02 | На каждый 0,5 мм изменения | 4138,25 | 41,22 | 3,55 | 0,00 | 4093,48 | 4,76 |
|  | толщины покрытия добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 26-01-061-01 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-062. Изоляция по железобетонным потолкам жидким теплоизоляционным покрытием

Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности

| 26-01-062-01 | Изоляция по железобетонным | 11418,80 | 109,17 | 11,64 | 0,00 | 11297,99 | 14,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потолкам жидким |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоизоляционным покрытием |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-062-02 | На каждый 0,5 мм изменения | 4130,15 | 33,56 | 3,11 | 0,00 | 4093,48 | 3,93 |
|  | толщины покрытия добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 26-01-062-01 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-063. Изоляция внутренних стен по дереву жидким теплоизоляционным покрытием

Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности

| 26-01-063-01 | Изоляция внутренних стен по | 11792,83 | 135,28 | 11,75 | 0,00 | 11645,80 | 18,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дереву жидким |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоизоляционным покрытием |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-063-02 | На каждый 0,5 мм изменения | 4131,12 | 34,50 | 3,16 | 0,00 | 4093,46 | 4,04 |
|  | толщины покрытия добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 26-01-063-01 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-01-064. Изоляция внутренних стен по штукатурке жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм

Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности

| 26-01-064-01 | Изоляция внутренних стен по | 11400,72 | 91,80 | 10,98 | 0,00 | 11297,94 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | штукатурке жидким |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоизоляционным покрытием |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной 1 мм |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-064-02 | На каждый 0,5 мм изменения | 4124,59 | 28,35 | 2,78 | 0,00 | 4093,46 | 3,32 |
|  | толщины покрытия добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 26-01-064-01 |  |  |  |  |  |  |

13

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 26. «Теплоизоляционные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 26-01-065. Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat"

Измеритель: 100 шт. арматуры и фланцевых соединений

Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat", арматура для трубопроводов условным диаметром:

| 26-01-065-01 |  | 25 мм |  | 1039,65 |  | 108,34 | 1,08 |  | 0,00 | 930,23 |  | 14,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-01-065-02 |  | 32 мм |  | 1646,20 |  | 166,79 | 1,20 |  | 0,00 | 1478,21 |  | 22,6 |
| 26-01-065-03 |  | 50 мм |  | 1721,10 |  | 174,68 | 1,22 |  | 0,00 | 1545,20 |  | 23,67 |
| 26-01-065-04 |  | 80 мм |  | 3456,07 |  | 331,74 | 1,57 |  | 0,00 | 3122,76 |  | 44,41 |
| 26-01-065-05 |  | 100 мм |  | 4043,49 |  | 388,22 | 1,68 |  | 0,00 | 3653,59 |  | 51,97 |
| 26-01-065-06 |  | 150 мм |  | 7928,11 |  | 760,45 | 4,20 |  | 0,00 | 7163,46 |  | 101,8 |
| 26-01-065-07 |  | 200 мм |  | 10385,40 |  | 996,87 | 4,68 |  | 0,00 | 9383,85 |  | 133,45 |
| 26-01-065-08 |  | 250 мм |  | 14527,92 |  | 1393,90 | 7,25 |  | 0,00 | 13126,77 |  | 186,6 |
| 26-01-065-09 |  | 300 мм |  | 18384,08 |  | 1764,41 | 8,90 |  | 0,00 | 16610,77 |  | 236,2 |
| 26-01-065-10 |  | 350 мм |  | 21141,79 |  | 2029,08 | 10,33 |  | 0,00 | 19102,38 |  | 271,63 |
| 26-01-065-11 |  | 400 мм |  | 23444,15 |  | 2249,59 | 11,64 |  | 0,00 | 21182,92 |  | 301,15 |
| 26-01-065-12 |  | 450 мм |  | 27853,42 |  | 2673,14 | 14,27 |  | 0,00 | 25166,01 |  | 357,85 |
| 26-01-065-13 |  | 500 мм |  | 32724,76 |  | 3140,69 | 16,13 |  | 0,00 | 29567,94 |  | 420,44 |
| 26-01-065-14 |  | 600 мм |  | 39708,18 |  | 3811,12 | 20,13 |  | 0,00 | 35876,93 |  | 510,19 |
| 26-01-065-15 |  | 800 мм |  | 59383,79 |  | 5699,01 | 29,28 |  | 0,00 | 53655,50 |  | 762,92 |
|  |  | На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-065-16 |  | к расценке 26-01-065-01 |  | 354,07 |  | 28,34 | 0,94 |  | 0,00 | 324,79 |  | 3,62 |
| 26-01-065-17 |  | к расценке 26-01-065-02 |  | 561,80 |  | 45,02 | 0,98 |  | 0,00 | 515,80 |  | 5,75 |
| 26-01-065-18 |  | к расценке 26-01-065-03 |  | 587,41 |  | 46,98 | 0,98 |  | 0,00 | 539,45 |  | 6 |
| 26-01-065-19 |  | к расценке 26-01-065-04 |  | 1186,27 |  | 95,06 | 1,12 |  | 0,00 | 1090,09 |  | 12,14 |
| 26-01-065-20 |  | к расценке 26-01-065-05 |  | 1387,93 |  | 111,26 | 1,16 |  | 0,00 | 1275,51 |  | 14,21 |
| 26-01-065-21 |  | к расценке 26-01-065-06 |  | 2718,82 |  | 217,99 | 1,45 |  | 0,00 | 2499,38 |  | 27,84 |
| 26-01-065-22 |  | к расценке 26-01-065-07 |  | 3563,86 |  | 285,72 | 1,63 |  | 0,00 | 3276,51 |  | 36,49 |
| 26-01-065-23 |  | к расценке 26-01-065-08 |  | 4983,62 |  | 399,56 | 2,80 |  | 0,00 | 4581,26 |  | 51,03 |
| 26-01-065-24 |  | к расценке 26-01-065-09 |  | 6307,72 |  | 505,74 | 3,08 |  | 0,00 | 5798,90 |  | 64,59 |
| 26-01-065-25 |  | к расценке 26-01-065-10 |  | 7254,49 |  | 581,61 | 4,14 |  | 0,00 | 6668,74 |  | 74,28 |
| 26-01-065-26 |  | к расценке 26-01-065-11 |  | 8042,79 |  | 644,88 | 4,31 |  | 0,00 | 7393,60 |  | 82,36 |
| 26-01-065-27 |  | к расценке 26-01-065-12 |  | 9556,34 |  | 766,24 | 4,64 |  | 0,00 | 8785,46 |  | 97,86 |
| 26-01-065-28 |  | к расценке 26-01-065-13 |  | 11228,45 |  | 900,29 | 5,86 |  | 0,00 | 10322,30 |  | 114,98 |
| 26-01-065-29 |  | к расценке 26-01-065-14 |  | 13625,18 |  | 1092,44 | 7,23 |  | 0,00 | 12525,51 |  | 139,52 |
| 26-01-065-30 |  | к расценке 26-01-065-15 |  | 20374,77 |  | 1633,65 | 10,41 |  | 0,00 | 18730,71 |  | 208,64 |
|  |  |  | Раздел 2. ОГНЕЗАЩИТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подраздел 2.1. ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 26-02-001. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | перекрытий, покрытий и ферм составом «Файэфлекс™ Крилак» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Файэфлекс™ Крилак» с пределом огнестойкости: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-001-01 |  | 0,5 часа |  | 53885,08 |  | 1004,28 | 4821,03 |  | 421,78 | 48059,77 |  | 139,29 |
| 26-02-001-02 |  | 0,75 часа |  | 78797,67 |  | 1089,79 | 4873,52 |  | 421,78 | 72834,36 |  | 151,15 |
| 26-02-001-03 |  | 1,0 час |  | 96612,63 |  | 1098,88 | 4881,31 |  | 421,78 | 90632,44 |  | 152,41 |

14

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 26. «Теплоизоляционные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 26-02-002. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файрекс-400»

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файрекс-400» с пределом огнестойкости:

| 26-02-002-01 | 0,5 | часа | 37956,40 | 1054,70 | 509,20 | 0,00 | 36392,50 | 148,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-002-02 | 0,75 часа |  | 56387,25 | 1262,10 | 607,85 | 0,00 | 54517,30 | 177,51 |
| 26-02-002-03 | 1,0 | час | 84671,75 | 1916,36 | 1050,89 | 0,00 | 81704,50 | 269,53 |

Таблица 26-02-003. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР»

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР» с пределом огнестойкости:

| 26-02-003-01 | 1,0 | час, толщина покрытия 20 | 52410,49 | 1110,44 | 8059,75 | 505,86 | 43240,30 | 156,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-003-02 | 2,0 | часа, толщина покрытия 45 | 115131,94 | 1892,61 | 16127,28 | 1011,71 | 97112,05 | 266,19 |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-003-03 | 2,5 | часа, толщина покрытия 60 | 156187,79 | 2594,23 | 24158,46 | 1517,57 | 129435,10 | 364,87 |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-003-04 | При изменении толщины |  | 12971,76 | 185,50 | 2011,91 | 126,46 | 10774,35 | 26,09 |
|  | огнезащитного покрытия на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каждые 5 мм исключать по |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расценкам 26-02-003-01, 26-02- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 003-02, 26-02-003-03 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-02-004. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «УНИКУМ»

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «УНИКУМ» с пределом огнестойкости:

| 26-02-004-01 | 0,5 | часа | 48186,51 | 979,49 | 4818,43 | 421,78 | 42388,59 | 139,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-004-02 | 0,75 часа |  | 70334,93 | 1059,00 | 4869,19 | 421,78 | 64406,74 | 150,64 |
| 26-02-004-03 | 1,0 | час | 85877,38 | 1066,80 | 4875,25 | 421,78 | 79935,33 | 151,75 |

Таблица 26-02-005. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов

|  |  |  | составом ОФП-НВ - «КРАТ» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ - «КРАТ» с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пределом огнестойкости: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-005-01 | 1,0 | час |  | 29321,21 |  | 974,78 | 4040,97 | 252,93 | 24305,46 | 137,1 |
| 26-02-005-02 | 1,5 | часа |  | 55256,43 |  | 1338,88 | 8067,53 | 505,86 | 45850,02 | 188,31 |
| 26-02-005-03 | 2,0 | часа |  | 70366,84 |  | 1669,64 | 12074,90 | 758,78 | 56622,30 | 234,83 |
| 26-02-005-04 | 2,5 | часа |  | 81196,67 |  | 1709,88 | 12092,21 | 758,78 | 67394,58 | 240,49 |
| 26-02-005-05 | 3,0 | часа |  | 96307,01 |  | 2040,57 | 16099,58 | 1011,71 | 78166,86 | 287 |

Таблица 26-02-006. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций комплексной огнезащитой «ЩИТ-1»

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций комплексной огнезащитой «ЩИТ-1» с пределом огнестойкости:

| 26-02-006-01 | 2,0 часа | 33220,79 | 1517,07 | 617,95 | 0,00 | 31085,77 | 215,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-006-02 | 2,5 часа | 44399,99 | 2003,90 | 757,86 | 0,00 | 41638,23 | 285,05 |

15

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 26. «Теплоизоляционные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 26-02-007. Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В»

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В» с пределом огнестойкости:

| 26-02-007-01 | 2,0 часа | 36329,87 | 1742,88 | 621,42 | 0,00 | 33965,57 | 247,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-007-02 | 2,5 часа | 47771,00 | 2229,85 | 761,32 | 0,00 | 44779,83 | 317,19 |

Таблица 26-02-008. Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300»

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300» с пределом огнестойкости:

| 26-02-008-01 | 0,5 | часа | 28596,39 | 1675,60 | 793,20 | 0,00 | 26127,59 | 238,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-008-02 | 0,75 часа |  | 36745,67 | 1690,36 | 807,92 | 0,00 | 34247,39 | 240,45 |
| 26-02-008-03 | 1,0 | час | 45342,64 | 1944,08 | 1031,37 | 0,00 | 42367,19 | 276,54 |
| 26-02-008-04 | 1,5 | часа | 72886,36 | 2197,65 | 1255,52 | 0,00 | 69433,19 | 312,61 |

Таблица 26-02-009. Огнезащитное покрытие несущих металлических конструкций

Измеритель: 100 м² покрытия

| 26-02-009-01 | Огнезащитное покрытие | 10951,59 | 1326,64 | 292,67 | 0,00 | 9332,28 | 184 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | металлических огрунтованных |  |  |  |  |  |  |
|  | (грунтом ГФ-021) поверхностей |  |  |  |  |  |  |
|  | материалом огнезащитным |  |  |  |  |  |  |
|  | терморасширяющимся «Огракс- |  |  |  |  |  |  |
|  | В-СК» |  |  |  |  |  |  |
| (113-9039) | Пленка полиэтиленовая | - | - | - | - | (0,24) | - |
|  | толщиной 0,15 мм, (1000 м²) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-02-010. Подготовка поверхности металлических конструкций к нанесению огнезащитного покрытия

Измеритель: 100 м² покрытия

| 26-02-010-01 | Очистка поверхности | 10552,41 | 2559,55 | 5,16 | 0,00 | 7987,70 | 355 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | металлических конструкций от |  |  |  |  |  |  |
|  | лакокрасочных покрытий с |  |  |  |  |  |  |
|  | применением смывки |  |  |  |  |  |  |
|  | (протравочного состава) «Radical- |  |  |  |  |  |  |
|  | Abbeizer» |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м² покрытия |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-010-02 | Очистка и огрунтовка | 384,92 | 18,25 | 57,93 | 4,18 | 308,74 | 2,63 |
|  | поверхности металлических |  |  |  |  |  |  |
|  | конструкций материалами Jotun |  |  |  |  |  |  |
|  | перед нанесением огнезащитного |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытия |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-02-011. Нанесение огнезащитной краски на металлические огрунтованные поверхности

Измеритель: 100 м² покрытия

Нанесение огнезащитной краски на металлические огрунтованные поверхности с пределом огнестойкости:

| 26-02-011-01 | 0,5 часа толщиной слоя 0,58 | 2448,51 | 652,29 | 248,98 | 0,00 | 1547,24 | 94,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-011-02 | 0,75 часа толщиной слоя 1,15 | 3691,81 | 845,00 | 332,55 | 0,00 | 2514,26 | 122,82 |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-011-03 | 1 час толщиной слоя 1,55 мм | 5636,13 | 990,65 | 390,58 | 0,00 | 4254,90 | 143,99 |

16

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 26. «Теплоизоляционные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 26-02-012. Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом

Измеритель: 10 м²

Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций кирпичом, сечение колонны:

| 26-02-012-01 | 300х300 мм | 2457,15 |  | 1016,42 |  | 225,74 | 41,47 | 1214,99 |  | 131,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-012-02 | 350х350 мм | 1932,21 |  | 679,42 |  | 165,79 | 39,22 | 1087,00 |  | 87,78 |
| 26-02-012-03 | 600х600 мм | 1946,16 |  | 632,88 |  | 212,40 | 35,15 | 1100,88 |  | 82,73 |
| Подраздел 2.2. ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 26-02-013. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | элементов кровли составом «Файрекс-200» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-013-01 | Огнезащитное покрытие | 16718,95 |  | 1248,63 |  | 677,40 | 0,00 | 14792,92 |  | 173,18 |
|  | деревянных конструкций мансард |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и элементов кровли составом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Файрекс-200» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 26-02-014. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | элементов кровли составом «АТТИК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-014-01 | Огнезащитное покрытие | 3405,40 |  | 309,41 |  | 146,92 | 0,00 | 2949,07 |  | 41,42 |
|  | деревянных конструкций мансард |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и элементов кровли составом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «АТТИК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-02-015. Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской «Эврика»

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

| 26-02-015-01 | Огнезащитная обработка | 11431,66 | 1165,67 | 34,81 | 0,00 | 10231,18 | 159,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | деревянных конструкций краской |  |  |  |  |  |  |
|  | «Эврика» |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-02-016. Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком «Пиропласт-ХВ»

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

| 26-02-016-01 | Огнезащитная обработка | 18385,90 | 964,10 | 16,44 | 0,00 | 17405,36 | 132,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | деревянных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | огнезащитным лаком |  |  |  |  |  |  |
|  | «Пиропласт-ХВ» |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-02-017. Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01»

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

| 26-02-017-01 | Огнезащитная пропитка | 6190,00 | 309,41 | 146,92 | 0,00 | 5733,67 | 41,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | деревянных конструкций мансард |  |  |  |  |  |  |
|  | и элементов кровли составом |  |  |  |  |  |  |
|  | «КЛОД-01» |  |  |  |  |  |  |

17

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 26. «Теплоизоляционные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 26-02-018. Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составами "Пирилакс" (любой модификации)

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания:

| 26-02-018-01 | первой группы огнезащитной | 216,12 | 99,92 | 114,49 | 1,59 | 1,71 | 12,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | эффективности по НПБ 251 |  |  |  |  |  |  |
| (113-9005) | Антисептик-антипирен, (кг) | - | - | - | - | (32,2) | - |
| 26-02-018-02 | второй группы огнезащитной | 143,47 | 67,86 | 73,91 | 1,02 | 1,70 | 8,87 |
|  | эффективности по НПБ 251 |  |  |  |  |  |  |
| (113-9005) | Антисептик-антипирен, (кг) | - | - | - | - | (20,7) | - |
| 26-02-018-03 | для обеспечения показателей | 231,26 | 68,65 | 160,89 | 1,93 | 1,72 | 8,87 |
|  | пожарной опасности древесины |  |  |  |  |  |  |
|  | Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и |  |  |  |  |  |  |
|  | для получения трудногорючей и |  |  |  |  |  |  |
|  | медленно распространяющей |  |  |  |  |  |  |
|  | пламя древесины по ГОСТ |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.044 |  |  |  |  |  |  |
| (113-9005) | Антисептик-антипирен, (кг) | - | - | - | - | (46) | - |

Таблица 26-02-019. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007"

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения:

| 26-02-019-01 | первой группы огнезащитной | 187,55 | 100,67 | 85,17 | 0,11 | 1,71 | 13,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | эффективности по НПБ 251 |  |  |  |  |  |  |
| (113-9005) | Антисептик-антипирен, (кг) | - | - | - | - | (33,58) | - |
| 26-02-019-02 | второй группы огнезащитной | 127,34 | 69,08 | 56,43 | 0,11 | 1,83 | 9,03 |
|  | эффективности по НПБ 251 |  |  |  |  |  |  |
| (113-9005) | Антисептик-антипирен, (кг) | - | - | - | - | (20,24) | - |

Таблица 26-02-020. Огнезащитная обработка огнезащитным лаком "Нортекс-Лак-Огнезащита"

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

Огнезащитная обработка огнезащитным лаком "Нортекс-Лак-Огнезащита" валиком в 2 слоя:

| 26-02-020-01 | для обеспечения 1 группы | 1337,52 | 68,29 | 3,74 | 0,11 | 1265,49 | 9,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | огнезащитной эффективности по |  |  |  |  |  |  |
|  | НПБ 251 при обработке |  |  |  |  |  |  |
|  | древесины и для обеспечения |  |  |  |  |  |  |
|  | показателей пожарной опасности |  |  |  |  |  |  |
|  | Г1, В1, РП1, Д2, Т2, панелей |  |  |  |  |  |  |
|  | декоративных ДСП, МДФ, ДВП |  |  |  |  |  |  |
|  | (ламинированных пленкой ПВХ, |  |  |  |  |  |  |
|  | бумажно-смоляной пленкой, |  |  |  |  |  |  |
|  | крашенные) |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-020-02 | для обеспечения показателей | 2215,39 | 102,78 | 4,60 | 0,11 | 2108,01 | 14,81 |
|  | пожарной опасности Г1, В1, РП1, |  |  |  |  |  |  |
|  | Д2, Т2, панелей декоративных |  |  |  |  |  |  |
|  | ДСП (шлифованных) |  |  |  |  |  |  |

18

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 26. «Теплоизоляционные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы |  | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход |  | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| Подраздел 2.3. ОГНЕЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 26-02-022. Огнезащитное покрытие кабелей составом «КЛ-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие кабелей | 10698,73 | 460,59 | 194,37 | 0,00 | 10043,77 |  | 62,41 |  |
|  | составом «КЛ-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 26-02-023. Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Файрекс-600» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м³ нагнетенного раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-023-01 | Огнезащитное уплотнение пустот | 161380,08 | 1325,48 | 882,58 | 0,00 | 159172,02 |  | 157,42 |  |
|  | кабельных проходок составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Файрекс-600» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 26-02-024. Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заделок подушками противопожарными уплотнительными «ППВ-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м³ кабельных заделок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-024-01 | Устройство огнепреградительных | 1321,53 | 649,89 | 0,00 | 0,00 | 671,64 |  | 83 |  |
|  | поясов и уплотнение кабельных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заделок подушками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | противопожарными |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уплотнительными «ППВ-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-02-025. Огнезащитное покрытие кабелей и проводов составом "Нортекс-К"

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

Огнезащитное покрытие составом "Нортекс-К" толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром:

| 26-02-025-01 | до 50 мм | 8055,87 | 445,55 | 19,51 | 0,91 | 7590,81 | 64,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-025-02 | более 50 мм | 7876,82 | 266,50 | 19,51 | 0,91 | 7590,81 | 38,4 |

Подраздел 2.4. ОГНЕЗАЩИТА ПРОЧИХ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица 26-02-029. Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом «Монолит»

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом «Монолит» с пределом огнестойкости:

| 26-02-029-01 | 1,0 | час | 44145,20 | 957,50 | 8027,16 | 505,86 | 35160,54 | 134,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-02-029-02 | 2,0 | часа | 97207,22 | 1377,92 | 12069,30 | 758,78 | 83760,00 | 193,8 |
| 26-02-029-03 | 3,0 | часа | 133968,68 | 1716,64 | 16092,40 | 1011,71 | 116159,64 | 241,44 |

Таблица 26-02-030. Огнезащитное уплотнение пустот конструкций междуэтажных перекрытий, перегородок составом «Файрекс-500»

Измеритель: 1 м³ нагнетенного раствора

| 26-02-030-01 | Огнезащитное уплотнение пустот | 150372,56 | 1332,30 | 883,44 | 0,00 | 148156,82 | 158,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | конструкций междуэтажных |  |  |  |  |  |  |
|  | перекрытий, перегородок |  |  |  |  |  |  |
|  | составом «Файрекс-500» |  |  |  |  |  |  |

19

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 26. «Теплоизоляционные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 26-02-031. Огнезащитное покрытие стволов выхлопных труб и газоходов из стеклопластика составом «КЛ-2»

Измеритель: 100 м²

| 26-02-031-01 | Огнезащитное покрытие | 8228,75 | 444,28 | 193,50 | 0,00 | 7590,97 | 60,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | газоотводящих стволов |  |  |  |  |  |  |
|  | выхлопных труб и газоходов из |  |  |  |  |  |  |
|  | стеклопластика составом «КЛ-2» |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-02-032. Устройство огнезащиты стеклянных поверхностей пленкой огнезащитной

Измеритель: 1 м² обрабатываемой поверхности

| 26-02-032-01 | Устройство огнезащиты | 746,53 | 43,30 | 0,00 | 0,00 | 703,23 | 4,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стеклянных поверхностей |  |  |  |  |  |  |
|  | пленкой огнезащитной |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-02-033. Огнезащитная пропитка ковровых изделий, тканей, занавесей составом «КЛОД-02»

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

| 26-02-033-01 | Огнезащитная пропитка ковровых | 5125,50 | 256,22 | 95,03 | 0,00 | 4774,25 | 32,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изделий, тканей, занавесей |  |  |  |  |  |  |
|  | составом «КЛОД-02» |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-02-034. Огнезащитная пропитка текстильных материалов хлопчатобумажных, льяных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10% составом "Нортекс-Х"

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

| 26-02-034-01 | Огнезащитная пропитка | 163,09 | 16,45 | 13,83 | 0,11 | 132,81 | 2,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | текстильных материалов |  |  |  |  |  |  |
|  | хлопчатобумажных, льяных и |  |  |  |  |  |  |
|  | шелковых тканей с содержанием |  |  |  |  |  |  |
|  | синтетики до 10% составом |  |  |  |  |  |  |
|  | "Нортекс-Х" |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-02-035. Огнезащитная пропитка смесовых тканей, содержщих волокна из хлопка, льна, вискозы и полиэстера (содержание синтетики до 70%) составом "Нортекс-С"

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

| 26-02-035-01 | Огнезащитная пропитка смесовых | 193,64 | 17,82 | 14,99 | 0,11 | 160,83 | 2,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тканей, содержащих волокна из |  |  |  |  |  |  |
|  | хлопка, льна, вискозы и |  |  |  |  |  |  |
|  | полиэстера (содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | синтетики до 70%) составом |  |  |  |  |  |  |
|  | "Нортекс-С" |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26-02-036. Огнезащитная пропитка шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60% составом "Нортекс-Ш"

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

| 26-02-036-01 | Огнезащитная пропитка | 319,13 | 24,33 | 19,49 | 0,11 | 275,31 | 3,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шерстяных и полушерстяных |  |  |  |  |  |  |
|  | тканей с содержанием синтетики |  |  |  |  |  |  |
|  | до 60% составом "Нортекс-Ш" |  |  |  |  |  |  |

20

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 26. «Теплоизоляционные работы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 26-02-037. Огнезащитная пропитка ковровых покрытий составом "Нортекс-КП"

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

| 26-02-037-01 | Огнезащитная пропитка ковровых | 2797,90 | 188,08 | 145,71 | 0,11 | 2464,11 | 24,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | покрытий составом "Нортекс-КП" |  |  |  |  |  |  |

21

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 26. «Теплоизоляционные работы»

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

22

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 26. «Теплоизоляционные работы»

Содержание

Часть 26. Теплоизоляционные работы	3

Раздел 1. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	3

Подраздел 1.1. ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	3

Таблица 26-01-001. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на

основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	3

Таблица 26-01-002. Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта	3

Таблица 26-01-003. Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на

синтетическом связующем	3

Таблица 26-01-004. Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном

связующем	3

Таблица 26-01-005. Изоляция поверхностей штучными теплоизоляционными изделиями:

перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми	4

Таблица 26-01-006. Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном

холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки

ИПС-Т	4

Таблица 26-01-007. Изоляция трубопроводов шнурами	4

Таблица 26-01-008. Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и

базальтового), матами звукопоглощающими	4

Таблица 26-01-009. Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами

минераловатными марки 75, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ	4

Таблица 26-01-010. Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными

и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, матами из

стеклянного штапельного волокна	5

Таблица 26-01-011. Изоляция плоских и криволинейных фасонных поверхностей изделиями

минераловатными и стекловатными	5

Таблица 26-01-012. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов

минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов	5

Таблица 26-01-013. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов

минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали	6

Таблица 26-01-014. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матрацев

минераловатных и листов алюминиевых сплавов, оцинкованной стали	6

Таблица 26-01-015. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на

основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из листов

алюминиевых сплавов	6

Таблица 26-01-016. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на

основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием сталью

оцинкованной	6

Таблица 26-01-017. Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука

(«Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)	6

Таблица 26-01-018. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из

вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)	7

Таблица 26-01-019. Изоляция арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из

вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)	7

Таблица 26-01-020. Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное

металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой	7

Таблица 26-01-021. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом

напыления	7

Таблица 26-01-022. Изоляция поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана	7

Таблица 26-01-023. Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств	8

Таблица 26-01-024. Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления	8

Таблица 26-01-025. Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием	8

Подраздел 1.2. ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ	8

Таблица 26-01-036. Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых

материалов с креплением на клее и дюбелями	8

Таблица 26-01-037. Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых

материалов на битуме	9

Таблица 26-01-038. Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе	9

Таблица 26-01-039. Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых

материалов насухо	9

23

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 26. «Теплоизоляционные работы»

Таблица 26-01-040. Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на

растворе	9

Таблица 26-01-041. Изоляция холодных поверхностей изделиями из пенопласта	9

Таблица 26-01-042. Установка дверей с тепловой изоляцией	9

Таблица 26-01-043. Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким

теплоизоляционным покрытием с лесов	10

Таблица 26-01-044. Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким

теплоизоляционным покрытием с люлек	10

Таблица 26-01-045. Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким

теплоизоляционным покрытием с лесов	10

Таблица 26-01-046. Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким

теплоизоляционным покрытием с люлек	10

Таблица 26-01-047. Изоляция по деревянным полам жидким теплоизоляционным покрытием	10

Подраздел 1.3. КАРКАСЫ И ОТДЕЛКА ИЗОЛЯЦИИ	11

Таблица 26-01-048. Устройство каркаса изоляции	11

Таблица 26-01-049. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов,

сталью оцинкованной, металлопластом	11

Таблица 26-01-050. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой

дублированной	11

Таблица 26-01-051. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым,

стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	11

Таблица 26-01-052. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями

стеклянными, пленками ПХВ, армопластами	11

Таблица 26-01-053. Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей листовым

металлом с заготовкой покрытия	11

Таблица 26-01-054. Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами	12

Таблица 26-01-055. Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой	12

Таблица 26-01-056. Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором	12

Таблица 26-01-057. Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR	12

Таблица 26-01-058. Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала

TERANAP 431 TR	12

Таблица 26-01-059. Устройство гидроизоляции примыкания из гидроизоляционного материала

TERANAP 431 TR	12

Таблица 26-01-060. Изоляция по железобетонным полам жидким теплоизоляционным покрытием	13

Таблица 26-01-061. Изоляция по деревянным потолкам жидким теплоизоляционным покрытием	13

Таблица 26-01-062. Изоляция по железобетонным потолкам жидким теплоизоляционным покрытием	13

Таблица 26-01-063. Изоляция внутренних стен по дереву жидким теплоизоляционным покрытием	13

Таблица 26-01-064. Изоляция внутренних стен по штукатурке жидким теплоизоляционным покрытием

толщиной 1 мм	13

Таблица 26-01-065. Изоляция арматуры и фланцевых соединений стальных трубопроводов жидким

теплоизоляционным покрытием типа "ТЗП", "Астратек", "TSM Ceramic", "Thermal-Coat"	14

Раздел 2. ОГНЕЗАЩИТА	14

Подраздел 2.1. ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	14

Таблица 26-02-001. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий

и ферм составом «Файэфлекс™ Крилак»	14

Таблица 26-02-002. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий

и ферм составом «Файрекс-400»	15

Таблица 26-02-003. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий

и ферм составом ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР»	15

Таблица 26-02-004. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий

и ферм составом «УНИКУМ»	15

Таблица 26-02-005. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-

НВ - «КРАТ»	15

Таблица 26-02-006. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций комплексной огнезащитой

«ЩИТ-1»	15

Таблица 26-02-007. Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных

систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В»	16

Таблица 26-02-008. Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных

систем составом «Файрекс-300»	16

Таблица 26-02-009. Огнезащитное покрытие несущих металлических конструкций	16

Таблица 26-02-010. Подготовка поверхности металлических конструкций к нанесению огнезащитного

покрытия	16

Таблица 26-02-011. Нанесение огнезащитной краски на металлические огрунтованные поверхности	16

24

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 26. «Теплоизоляционные работы»

Таблица 26-02-012. Огнезащитное покрытие металлических колонн эстакад межцеховых коммуникаций

кирпичом	17

Подраздел 2.2. ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	17

Таблица 26-02-013. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли

составом «Файрекс-200»	17

Таблица 26-02-014. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли

составом «АТТИК»	17

Таблица 26-02-015. Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской «Эврика»	17

Таблица 26-02-016. Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком «Пиропласт-

ХВ»	17

Таблица 26-02-017. Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли

составом «КЛОД-01»	17

Таблица 26-02-018. Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составами "Пирилакс" (любой

модификации)	18

Таблица 26-02-019. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007"	18

Таблица 26-02-020. Огнезащитная обработка огнезащитным лаком "Нортекс-Лак-Огнезащита"	18

Подраздел 2.3. ОГНЕЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК	19

Таблица 26-02-022. Огнезащитное покрытие кабелей составом «КЛ-1»	19

Таблица 26-02-023. Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом «Файрекс-600»	19

Таблица 26-02-024. Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок

подушками противопожарными уплотнительными «ППВ-1»	19

Таблица 26-02-025. Огнезащитное покрытие кабелей и проводов составом "Нортекс-К"	19

Подраздел 2.4. ОГНЕЗАЩИТА ПРОЧИХ КОНСТРУКЦИЙ	19

Таблица 26-02-029. Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и

перегородок составом «Монолит»	19

Таблица 26-02-030. Огнезащитное уплотнение пустот конструкций междуэтажных перекрытий,

перегородок составом «Файрекс-500»	19

Таблица 26-02-031. Огнезащитное покрытие стволов выхлопных труб и газоходов из стеклопластика

составом «КЛ-2»	20

Таблица 26-02-032. Устройство огнезащиты стеклянных поверхностей пленкой огнезащитной	20

Таблица 26-02-033. Огнезащитная пропитка ковровых изделий, тканей, занавесей составом «КЛОД-02»	20

Таблица 26-02-034. Огнезащитная пропитка текстильных материалов хлопчатобумажных, льяных и

шелковых тканей с содержанием синтетики до 10% составом "Нортекс-Х"	20

Таблица 26-02-035. Огнезащитная пропитка смесовых тканей, содержщих волокна из хлопка, льна,

вискозы и полиэстера (содержание синтетики до 70%) составом "Нортекс-С"	20

Таблица 26-02-036. Огнезащитная пропитка шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием

синтетики до 60% составом "Нортекс-Ш"	20

Таблица 26-02-037. Огнезащитная пропитка ковровых покрытий составом "Нортекс-КП"	21

25