ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-31-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 31

АЭРОДРОМЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Смоленск 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-31-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 31

АЭРОДРОМЫ

Издание официальное

Смоленск 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Смоленская область ТЕР 81-02-31-2001 Часть 31. Аэродромы

Смоленск, 2014 – 19 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 31. «Аэродромы»

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 31. Аэродромы

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций |  | Прямые |  | эксплуатация машин |  |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика |  | затраты, | оплата |  |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  |  | труда |  |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, |  | руб. |  | всего |  |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  |  | рабочих |  |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Раздел 1. АЭРОДРОМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подраздел 1.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, ЗЕМЛЯНЫЕ И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 31-01-001. Вспашка и рыхление почвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-001-01 | Вспашка и рыхление почвы |  | 1588,38 | 0,00 | 1588,38 |  | 249,16 | 0,00 | 0 |  |
| Таблица 31-01-002. Вспашка, дискование, боронование, прикатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-002-01 | Вспашка целины на глубину 18 см |  | 219,27 | 0,00 | 219,27 |  | 33,28 | 0,00 | 0 |  |
| 31-01-002-02 | Дискование на глубину 6-12 см |  | 1257,64 | 0,00 | 1257,64 |  | 152,76 | 0,00 | 0 |  |
| 31-01-002-03 | Боронование на глубину 6-12 см |  | 229,79 | 0,00 | 229,79 |  | 38,98 | 0,00 | 0 |  |
| 31-01-002-04 | Прикатка |  | 367,10 | 0,00 | 367,10 |  | 48,36 | 0,00 | 0 |  |
| Таблица 31-01-003. Устройство дна корыта под основания, выполняемые машинами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м² дна корыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-003-01 | Устройство дна корыта под |  | 1299,66 | 35,98 | 1256,32 |  | 43,55 | 7,36 | 5,37 |  |
|  | основания, выполняемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | машинами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | высокопроизводительного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бетоноукладочного комплекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 31-01-004. Посев семян трав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-004-01 | Посев семян трав |  | 870,99 | 14,57 | 856,42 |  | 111,33 | 0,00 | 2,1 |  |
| (414-9260) | Семена трав, (кг) |  | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
| Таблица 31-01-005. Внесение минеральных удобрений в почву |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-005-01 | Внесение минеральных |  | 326,97 | 15,27 | 311,70 |  | 46,94 | 0,00 | 2,2 |  |
|  | удобрений в почву |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (114-9001) | Удобрения, (т) |  | - | - | - |  | - | (П) | - |  |

3

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 31. «Аэродромы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 31-01-006. Внесение торфа в почву

|  | Измеритель: 100 | м³ торфа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-01-006-01 | Внесение торфа в | почву | 35284,06 | 0,00 | 1232,06 | 147,35 | 34052,00 | 0 |

Таблица 31-01-007. Известкование

Измеритель: 1 га

Известкование:

| 31-01-007-01 | без заделки извести в почву | 98,23 | 0,00 | 98,23 | 12,87 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (405-9010) | Известь, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 31-01-007-02 | с заделкой извести в почву | 2368,17 | 0,00 | 2368,17 | 318,89 | 0,00 | 0 |
| (405-9010) | Известь, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Подраздел 1.2. КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ, ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ И ТАЛЬВЕЖНЫЕ

Таблица 31-01-011. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных и круглых со сборными железобетонными крышками

Измеритель: 1 м³ бетона

Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных со сборными железобетонными крышками в грунтах:

| 31-01-011-01 | сухих | 1339,69 | 141,03 | 71,97 | 12,45 | 1126,69 |  | 19,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (0,04) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-011-02 | мокрых | 1460,79 | 157,54 | 75,14 | 12,15 | 1228,11 |  | 21,09 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (0,04) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крышками в грунтах: |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-011-03 | сухих | 1238,47 | 157,18 | 75,83 | 13,12 | 1005,46 |  | 21,8 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (0,04) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-011-04 | мокрых | 1360,10 | 174,23 | 78,99 | 12,81 | 1106,88 |  | 23,9 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (0,04) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-012. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных и круглых со сборными железобетонными крышками

Измеритель: 1 м³ сборных конструкций

Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных со сборными железобетонными крышками в грунтах:

| 31-01-012-01 | сухих | 722,78 | 68,01 | 192,04 | 13,98 | 462,73 |  | 8,89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (1) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-012-02 | мокрых | 847,54 | 85,22 | 194,34 | 13,67 | 567,98 |  | 11,01 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (1) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крышками в грунтах: |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-012-03 | сухих | 687,90 | 73,26 | 197,74 | 15,22 | 416,90 |  | 9,69 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (1) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-012-04 | мокрых | 812,45 | 90,81 | 200,04 | 14,92 | 521,60 |  | 11,87 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (1) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |

4

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 31. «Аэродромы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 31-01-013. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками

Измеритель: 1 м³ бетона

Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками в грунтах:

| 31-01-013-01 | сухих | 2095,00 | 122,47 | 77,86 | 12,31 | 1894,67 | 16,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-01-013-02 | мокрых | 2238,90 | 140,96 | 81,66 | 12,10 | 2016,28 | 19,1 |

Таблица 31-01-014. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками

Измеритель: 1 м³ сборных конструкций

Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками в грунтах:

| 31-01-014-01 | сухих | 1683,23 | 43,18 | 217,90 | 16,39 | 1422,15 | 5,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (1) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-014-02 | мокрых | 1846,85 | 60,25 | 221,10 | 16,07 | 1565,50 | 7,97 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (1) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-015. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных и круглых с металлическими люками

Измеритель: 1 м³ бетона

Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими люками в грунтах:

| 31-01-015-01 | сухих | 1577,59 | 156,46 | 51,24 | 10,20 | 1369,89 | 21,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-01-015-02 | мокрых | 1719,90 | 177,79 | 53,54 | 9,89 | 1488,57 | 23,8 |
|  | Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых с металлическими люками в грунтах: |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-015-03 | сухих | 1433,64 | 122,47 | 49,26 | 10,07 | 1261,91 | 16,8 |
| 31-01-015-04 | мокрых | 1572,89 | 140,74 | 51,56 | 9,76 | 1380,59 | 19,07 |

Таблица 31-01-016. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных и круглых с металлическими люками

Измеритель: 1 м³ сборных конструкций

Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими люками в грунтах:

| 31-01-016-01 | сухих | 966,24 | 92,23 | 225,90 | 16,77 | 648,11 |  | 12,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (1) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-016-02 | мокрых | 1103,57 | 111,00 | 228,20 | 16,46 | 764,37 |  | 14,51 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (1) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых с металлическими люками в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грунтах: |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-016-03 | сухих | 864,73 | 70,37 | 209,85 | 15,22 | 584,51 |  | 9,42 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (1) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-016-04 | мокрых | 1003,04 | 87,70 | 212,15 | 14,92 | 703,19 |  | 11,6 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (1) |  | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-017. Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев

Измеритель: 1 м³ бетона

Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев в грунтах:

| 31-01-017-01 | сухих | 2603,23 | 105,94 | 80,71 | 11,55 | 2416,58 | 14,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 31. «Аэродромы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 31-01-017-02 | мокрых | 2667,62 | 121,85 | 85,81 | 11,55 | 2459,96 | 16,9 |  |

Таблица 31-01-018. Устройство железобетонных сборных дождеприемных колодцев

Измеритель: 1 м³ сборных конструкций

Устройство железобетонных сборных дождеприемных колодцев в грунтах:

| 31-01-018-01 | сухих | 1990,35 | 69,74 | 262,72 | 19,61 | 1657,89 | 9,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (1) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-018-02 | мокрых | 2054,12 | 85,32 | 267,52 | 19,61 | 1701,28 | 12 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (1) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-019. Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев

Измеритель: 1 м³ бетона

Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев в грунтах:

| 31-01-019-01 | сухих | 3010,16 | 150,60 | 125,78 | 17,78 | 2733,78 | 21,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-01-019-02 | мокрых | 3075,17 | 166,61 | 130,28 | 17,78 | 2778,28 | 23,7 |

Таблица 31-01-020. Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев

Измеритель: 1 м³ сборных конструкций

Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев в грунтах:

| 31-01-020-01 | сухих | 2281,55 | 80,21 | 274,17 |  | 21,71 |  | 1927,17 | 11,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - |  | - |  | (1) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-020-02 | мокрых | 2345,90 | 91,08 | 278,67 |  | 21,71 |  | 1976,15 | 12,81 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - |  | - |  | (1) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подраздел 1.3. ОТМОСТКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 31-01-025. Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-025-01 | 20 см | 10324,08 | 229,51 | 225,11 |  | 35,67 |  | 9869,46 | 34,88 |
| 31-01-025-02 | 25 см | 11259,61 | 265,57 | 265,54 |  | 44,15 |  | 10728,50 | 40,36 |
| Таблица 31-01-026. Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | битумом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-026-01 | 20 см | 5436,95 | 166,59 | 229,90 |  | 36,55 |  | 5040,46 | 26,87 |
| 31-01-026-02 | 25 см | 6370,45 | 200,63 | 270,33 |  | 45,03 |  | 5899,49 | 32,36 |

Таблица 31-01-027. Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки I, тип А толщи ной 8 см асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа "Super S 1900-2"

фирма "Vogele"

Измеритель: 1000 м² покрытия

Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки I, тип А толщиной 8 см асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа "Super S 1900-2" фирма

"Vogele":

| 31-01-027-01 | плотного мелкозернистого | 107843,40 | 312,74 | 10827,35 | 347,17 | 96703,31 | 42,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марки I, типа А, толщиной слоя 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | см |  |  |  |  |  |  |

6

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 31. «Аэродромы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 31-01-027-02 | среднего слоя из плотного | 159601,62 | 300,93 | 9320,58 | 301,89 | 149980,11 | 41,28 |  |
|  | крупнозернистого марки I, типа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А, толщиной слоя 12,5 см |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-027-03 | нижний слой из пористого | 136760,44 | 350,87 | 11357,90 | 372,84 | 125051,67 | 48,13 |  |
|  | крупнозернистого марки I, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной 12,5 см |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-028. Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении толщины слоя на 0,5 см

Измеритель: 1000 м² покрытия

Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении толщины слоя на 0,5 см к расценке:

| 31-01-028-01 | 31-01-027-01 | 5962,81 | 1,31 | 7,45 | 0,13 | 5954,05 | 0,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-01-028-02 | 31-01-027-02 | 5953,70 | 2,19 | 7,45 | 0,13 | 5944,06 | 0,3 |
| 31-01-028-03 | 31-01-027-03 | 4951,63 | 1,39 | 7,41 | 0,13 | 4942,83 | 0,19 |

Подраздел 1.4. ОГОЛОВКИ КОЛЛЕКТОРОВ, ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ДРЕНАЖИ И ЛОТКИ

Таблица 31-01-030. Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на основании из песка

Измеритель: 1 оголовок

Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на основании из песка диаметром:

| 31-01-030-01 | до 500 мм | 2427,71 | 214,78 | 114,82 | 17,07 | 2098,11 | 28,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-01-030-02 | до 1000 мм | 3241,89 | 288,87 | 126,62 | 20,94 | 2826,40 | 38,21 |

Таблица 31-01-031. Устройство закрытых дренажей с оберткой труб неткаными синтетическими материалами или стеклотканью

Измеритель: 100 м труб

Устройство закрытых дренажей с оберткой труб неткаными синтетическими материалами или стеклотканью диаметром:

| 31-01-031-01 | 100 мм | 7449,03 | 645,45 | 253,24 | 87,76 | 6550,34 | 97,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-01-031-02 | 150 мм | 9739,53 | 645,45 | 320,22 | 120,83 | 8773,86 | 97,06 |

Таблица 31-01-032. Устройство бетонных монолитных лотков

Измеритель: 100 м лотка

| 31-01-032-01 | Устройство бетонных | 104771,08 | 2621,98 | 1792,57 | 407,85 | 100356,53 | 372,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | монолитных лотков |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 31-01-033. Устройство железобетонных сборных лотков

Измеритель: 100 м лотка

| 31-01-033-01 | Устройство железобетонных | 75359,73 | 2143,10 | 4420,35 | 352,09 | 68796,28 | 304,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сборных лотков |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (30,4) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |

7

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 31. «Аэродромы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций |  | Прямые |  |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика |  | затраты, | оплата |  |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  |  | труда |  |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, |  | руб. |  |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  |  | рабочих |  |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Подраздел 1.5. ОСНОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 31-01-039. Устройство песчаного основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м³ основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство песчаного основания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-039-01 | профилировщиком |  | 6610,95 | 45,59 |  | 921,68 | 57,07 | 5643,68 | 7,18 |  |
|  | высокопроизводительного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-039-02 | автогрейдером |  | 6027,87 | 53,53 |  | 334,34 | 32,96 | 5640,00 | 8,21 |  |
| Таблица 31-01-040. Устройство основания из песчано-гравийной смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м² основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-040-01 | однослойного и верхнего слоя |  | 9654,84 | 46,25 |  | 2892,23 | 237,20 | 6716,36 | 7,16 |  |
|  | двухслойного основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-040-02 | нижнего слоя двухслойного |  | 8033,76 | 11,18 |  | 1313,58 | 140,28 | 6709,00 | 1,76 |  |
|  | основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 31-01-041. Устройство щебеночного основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м² основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство щебеночного основания с применением автогрейдера толщиной слоя 10 см: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-041-01 | однослойного или верхнего |  | 20576,65 | 15,85 |  | 3890,02 | 502,00 | 16670,78 | 2,62 |  |
|  | слоя двухслойного основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-041-02 | нижнего слоя двухслойного |  | 20999,89 | 18,51 |  | 4768,28 | 642,97 | 16213,10 | 3,06 |  |
|  | основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-041-03 | Устройство щебеночного |  | 23726,37 | 65,45 |  | 2799,91 | 214,26 | 20861,01 | 10,21 |  |
|  | основания с применением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | профилировщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | высокопроизводительного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекта толщиной слоя 15 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 31-01-042. Устройство щебеночного основания толщиной слоя 15 см, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перемешивания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м² основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-042-01 | Устройство щебеночного |  | 28465,85 | 56,59 |  | 3854,99 | 271,39 | 24554,27 | 8,76 |  |
|  | основания толщиной слоя 15 см, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обработанного не на полную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глубину пескоцементной смесью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | методом перемешивания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 31-01-043. Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глубину пескоцементной смесью методом пропитки (вдавливания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную глубину пескоцементной смесью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | методом пропитки (вдавливания) с использованием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-043-01 | виброкатков |  | 43470,46 | 176,29 |  | 2842,23 | 353,21 | 40451,94 | 26,51 |  |
| 31-01-043-02 | катков на пневмошинах |  | 43169,72 | 176,29 |  | 2541,49 | 301,55 | 40451,94 | 26,51 |  |
| 31-01-043-03 | кулачковых катков |  | 43672,76 | 176,29 |  | 3044,53 | 365,38 | 40451,94 | 26,51 |  |

8

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 31. «Аэродромы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 31-01-044. Устройство основания с внесением цемента дорожными фрезами в грунты

Измеритель: 1000 м² основания

| 31-01-044-01 | Устройство основания с | 12328,42 | 35,85 | 12261,83 | 658,65 | 30,74 | 5,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внесением цемента дорожными |  |  |  |  |  |  |
|  | фрезами в грунты песчаные и |  |  |  |  |  |  |
|  | супесчаные толщиной слоя 12 см |  |  |  |  |  |  |
| (101-1571) | Кальций хлористый технический, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | сорт I, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9540) | Цемент, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 31-01-044-02 | На каждый сантиметр изменения | 13,55 | 0,00 | 11,00 | 1,14 | 2,55 | 0 |
|  | толщины добавлять или |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать к расценке 31-01-044- |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-044-03 | Устройство основания с | 12347,21 | 35,85 | 12277,23 | 660,14 | 34,13 | 5,1 |
|  | внесением цемента дорожными |  |  |  |  |  |  |
|  | фрезами в грунты щебеночные, |  |  |  |  |  |  |
|  | гравийные, гравийно |  |  |  |  |  |  |
|  | (щебеночно)-песчаные и |  |  |  |  |  |  |
|  | золошлаковые толщиной слоя 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | см |  |  |  |  |  |  |
| (101-1571) | Кальций хлористый технический, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | сорт I, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9540) | Цемент, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 31-01-044-04 | На каждый сантиметр изменения | 14,95 | 0,00 | 12,10 | 1,25 | 2,85 | 0 |
|  | толщины добавлять или |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать к расценке 31-01-044- |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-045. Распределение добавок

Измеритель: 100 м³ добавок

Распределение добавок:

| 31-01-045-01 | гравия | 130,13 | 0,00 | 130,13 | 14,06 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (408-9280) | Гравий, (м³) | - | - | - | - | (101) | - |
| 31-01-045-02 | песка | 5318,78 | 0,00 | 99,44 | 10,74 | 5219,34 | 0 |

Таблица 31-01-046. Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси

Измеритель: 1000 м² основания

Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси при распределении:

| 31-01-046-01 | профилировщиком | 68821,51 | 75,82 | 2553,53 | 133,36 | 66192,16 | 11,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высокопроизводительного |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекта толщиной слоя 16 см |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-046-02 | распределителем | 84798,34 | 104,92 | 1955,06 | 66,04 | 82738,36 | 15,25 |
|  | высокопроизводительного |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекта толщиной слоя 20 см |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-046-03 | автогрейдером толщиной слоя | 42168,84 | 77,12 | 726,22 | 72,29 | 41365,50 | 10,45 |
|  | 10 см |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-046-04 | профилировщиком на рельс- | 43278,51 | 299,98 | 1422,63 | 198,52 | 41555,90 | 45,59 |
|  | формах толщиной слоя 10 см |  |  |  |  |  |  |

9

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 31. «Аэродромы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 31-01-047. Уход за грунтоцементным основанием и покрытием

Измеритель: 1000 м² основания

Уход за грунтоцементным основанием и покрытием нанесением пленкообразующих материалов при укладке смеси:

| 31-01-047-01 | машинами | 1682,45 | 0,00 | 440,03 |  | 27,05 | 1242,42 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высокопроизводительного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бетоноукладочного комплекта, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | профилировщиком основания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-047-02 | машинами | 1749,32 | 0,00 | 506,90 |  | 31,16 | 1242,42 |  | 0 |
|  | высокопроизводительного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бетоноукладочного комплекта, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | распределителем бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-047-03 | профилировщиком основания | 2810,56 | 0,00 | 1568,14 |  | 96,40 | 1242,42 |  | 0 |
|  | на рельс-формах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-047-04 | автогрейдером | 1281,88 | 0,00 | 39,46 |  | 7,02 | 1242,42 |  | 0 |
| 31-01-047-05 | Уход за грунтоцементным | 2118,60 | 531,77 | 722,91 |  | 75,06 | 863,92 |  | 90,9 |
|  | основанием и покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | засыпкой песком и поливкой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подраздел 1.6. ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 31-01-053. Укладка сетки в асфальтобетонных покрытиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка сетки в асфальтобетонных покрытиях при армировании: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-053-01 | сплошном | 7537,82 | 542,46 | 258,30 |  | 28,62 | 6737,06 |  | 70,91 |
| 31-01-053-02 | ленточном | 8384,72 | 439,57 | 314,16 |  | 19,29 | 7630,99 |  | 57,46 |
| Таблица 31-01-054. Устройство неармированных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м² покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство неармированных покрытий машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной слоя 20 см: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-054-01 | с нарезкой и заливкой швов в | 142160,10 | 1002,27 | 3831,72 |  | 516,05 | 137326,11 |  | 142,57 |
|  | свежеуложенном бетоне |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-054-02 | без нарезки и заливки швов в | 141151,62 | 973,16 | 3162,50 |  | 477,15 | 137015,96 |  | 138,43 |
|  | свежеуложенном бетоне |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-054-03 | На каждый 1 см изменения | 7137,49 | 43,94 | 255,88 |  | 26,77 | 6837,67 |  | 6,25 |
|  | толщины добавлять или |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать к расценкам 31-01-054- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01, 31-01-054-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-054-04 | Устройство неармированных | 139119,52 | 157,34 | 2074,82 |  | 62,90 | 136887,36 |  | 23,07 |
|  | покрытий машинами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | высокопроизводительного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бетоноукладочного комплекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной слоя 20 см |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-054-05 | На каждый 1 см изменения | 6952,77 | 4,30 | 89,93 |  | 2,65 | 6858,54 |  | 0,63 |
|  | толщины добавлять или |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать к расценке 31-01-054- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-054-06 | Устройство неармированных | 141138,89 | 2611,09 | 802,78 |  | 330,82 | 137725,02 |  | 337,35 |
|  | покрытий средствами малой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | механизации толщиной слоя 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | см |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-054-07 | На каждый 1 см изменения | 6913,52 | 45,82 | 20,79 |  | 6,60 | 6846,91 |  | 5,92 |
|  | толщины добавлять или |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать к расценке 31-01-054- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 31. «Аэродромы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 31-01-055. Уход за цементобетонными покрытиями

Измеритель: 1000 м² покрытия

Уход за цементобетонными покрытиями при устройстве машинами бетоноукладочного рельсового комплекта, средствами малой механизации:

| 31-01-055-01 | нанесением | 5456,73 | 0,00 | 2385,64 | 146,66 | 3071,09 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пленкообразующих материалов |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-055-02 | засыпкой песком | 3481,60 | 647,60 | 1710,82 | 177,24 | 1123,18 | 110,7 |
| 31-01-055-03 | Уход за цементобетонными | 3625,44 | 0,00 | 554,35 | 34,08 | 3071,09 | 0 |
|  | покрытиями при устройстве |  |  |  |  |  |  |
|  | машинами |  |  |  |  |  |  |
|  | высокопроизводительного |  |  |  |  |  |  |
|  | бетоноукладочного комплекта |  |  |  |  |  |  |
|  | нанесением пленкообразующих |  |  |  |  |  |  |
|  | материалов |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-056. Нарезка швов

Измеритель: 100 м шва

| 31-01-056-01 | Нарезка швов при устройстве | 5183,41 | 42,11 | 5030,20 | 330,09 | 111,10 |  | 5,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | покрытий машинами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бетоноукладочного рельсового |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекта в затвердевшем бетоне |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с заполнением швов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нарезка швов при устройстве покрытий машинами высокопроизводительного бетоноукладочного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекта в затвердевшем бетоне с заполнением швов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-056-02 | продольных | 1587,29 | 29,99 | 1517,14 | 102,26 | 40,16 |  | 3,92 |
| 31-01-056-03 | поперечных | 1412,15 | 35,11 | 1261,34 | 84,32 | 115,70 |  | 4,59 |
| 31-01-056-04 | Нарезка швов в свежеуложенном | 874,23 | 30,11 | 700,13 | 37,13 | 143,99 |  | 3,89 |
|  | бетоне с прокладкой изоловой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ленты |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-057. Заполнение швов при новом строительстве

Измеритель: 100 м шва

| 31-01-057-01 | Заполнение швов битумной | 964,25 | 26,55 | 636,06 | 42,15 | 301,64 | 3,43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мастикой при новом |  |  |  |  |  |  |
|  | строительстве покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной 20 см |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-057-02 | Заполнение швов уплотняющим | 1436,54 | 30,42 | 636,06 | 42,15 | 770,06 | 3,93 |
|  | шнуром и битумно-полимерной |  |  |  |  |  |  |
|  | мастикой при новом |  |  |  |  |  |  |
|  | строительстве покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной 20 см |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-057-03 | На каждый 1 см изменения | 14,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,77 | 0 |
|  | толщины покрытия добавлять или |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать к расценкам 31-01-057- |  |  |  |  |  |  |
|  | 01, 31-01-057-02 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-058. Заполнение швов при реконструкции

Измеритель: 100 м шва

| 31-01-058-01 | Заполнение швов битумной | 984,45 | 46,75 | 636,06 | 42,15 | 301,64 | 6,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мастикой при реконструкции |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытия толщиной 20 см |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-058-02 | Заполнение швов уплотняющим | 1456,74 | 50,62 | 636,06 | 42,15 | 770,06 | 6,54 |
|  | шнуром и битумно-полимерной |  |  |  |  |  |  |
|  | мастикой при реконструкции |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытия толщиной 20 см |  |  |  |  |  |  |

11

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 31. «Аэродромы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 31-01-058-03 | На каждый сантиметр изменения | 14,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,77 | 0 |  |
|  | толщины покрытия добавлять или |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать к расценкам 31-01-058- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01, 31-01-058-02 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-059. Устройство деформационного шва расширения с дощатой прокладкой при толщине цементобетонного монолитного покрытия 30 см

Измеритель: 100 м шва

| 31-01-059-01 | Устройство деформационного | 4734,53 | 164,02 | 439,70 | 185,30 | 4130,81 | 24,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шва расширения с дощатой |  |  |  |  |  |  |
|  | прокладкой при толщине |  |  |  |  |  |  |
|  | цементобетонного монолитного |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытия 30 см |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-060. Устройство штыревых соединений в цементобетонных покрытиях

Измеритель: 1 т

| 31-01-060-01 | Устройство штыревых | 11536,84 | 38,60 | 113,96 | 6,76 | 11384,28 | 5,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | соединений в цементобетонных |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытиях |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-061. Армирование цементобетонных покрытий

Измеритель: 1 т

Армирование цементобетонных покрытий:

| 31-01-061-01 | сетками | 6783,11 | 30,09 | 81,59 | 5,97 | 6671,43 | 3,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-01-061-02 | каркасами | 7207,57 | 18,67 | 101,70 | 8,35 | 7087,20 | 2,69 |

Таблица 31-01-062. Устройство аэродромных покрытий из сборных железобетонных плит

Измеритель: 100 м³ сборных конструкций

| 31-01-062-01 | Устройство аэродромных | 15484,05 | 560,14 | 1659,58 | 172,00 | 13264,33 | 77,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | покрытий из сборных |  |  |  |  |  |  |
|  | железобетонных плит |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (100) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-063. Фрезерование затвердевшего бетонного покрытия участками площадью от 1 до 140 м² фрезеровальным станком на глубину 3 мм

Измеритель: 100 м²

| 31-01-063-01 | Фрезерование затвердевшего | 12413,68 | 147,99 | 969,38 | 0,00 | 11296,31 | 18,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бетонного покрытия участками |  |  |  |  |  |  |
|  | площадью от 1 до 140 м² |  |  |  |  |  |  |
|  | фрезеровальным станком на |  |  |  |  |  |  |
|  | глубину 3 мм |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-063-02 | При изменении глубины | 3722,19 | 49,49 | 324,15 | 0,00 | 3348,55 | 6,32 |
|  | фрезерования на каждые 1 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | изменения добавлять (уменьшать) |  |  |  |  |  |  |
|  | к расценке 31-01-063-01 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-064. Расшивка трещин длиной от 1,5 до 20 м в затвердевшем бетонном покрытии машиной для расшивки трещин на глубину 40 мм при ширине расшивки 8 мм

Измеритель: 100 м шва

| 31-01-064-01 | Расшивка трещин длиной от 0,5 | 12226,63 | 51,36 | 481,83 | 0,00 | 11693,44 | 6,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 20 м в затвердевшем бетонном |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытии машиной для расшивки |  |  |  |  |  |  |
|  | трещин на глубину 40 мм при |  |  |  |  |  |  |
|  | ширине расшивки 8 мм |  |  |  |  |  |  |

12

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 31. «Аэродромы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 31-01-065. Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм

Измеритель: 100 м шва

Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм:

| 31-01-065-01 | железобетонного на глубину | 6375,15 | 150,18 | 4706,96 | 0,00 | 1518,01 | 19,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 мм |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-065-02 | бетонного на глубину 50 мм | 4413,59 | 106,41 | 3335,12 | 0,00 | 972,06 | 13,59 |
| 31-01-065-03 | При изменении глубины пропила | 1191,54 | 27,25 | 854,03 | 0,00 | 310,26 | 3,48 |
|  | на каждые 10 мм изменения |  |  |  |  |  |  |
|  | добавлять (уменьшать) к расценке |  |  |  |  |  |  |
|  | 31-01-065-01 |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-065-04 | При изменении глубины пропила | 881,21 | 20,91 | 655,24 | 0,00 | 205,06 | 2,67 |
|  | на каждые 10 мм изменения |  |  |  |  |  |  |
|  | добавлять (уменьшать) к расценке |  |  |  |  |  |  |
|  | 31-01-065-02 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-066. Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм

Измеритель: 100 м шва

| 31-01-066-01 | Резка затвердевшего | 2251,71 | 24,13 | 2225,21 | 126,13 | 2,37 | 3,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | цементобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | нарезчиком швов с алмазным |  |  |  |  |  |  |
|  | диском на глубину 50 мм при |  |  |  |  |  |  |
|  | ширине пропила 3 мм |  |  |  |  |  |  |
| (101-9427) | Диск отрезной алмазный, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 31-01-066-02 | При изменении глубины пропила | 178,79 | 0,00 | 178,50 | 9,15 | 0,29 | 0 |
|  | на каждые 10 мм изменения |  |  |  |  |  |  |
|  | добавлять (уменьшать) к расценке |  |  |  |  |  |  |
|  | 31-01-066-01 |  |  |  |  |  |  |
| (101-9427) | Диск отрезной алмазный, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |

Подраздел 1.7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АЭРОДРОМА

Таблица 31-01-072. Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров)

Измеритель: 1 заземление

Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров) при:

| 31-01-072-01 | новом строительстве в грунтах | 268,72 | 12,56 | 4,90 | 0,00 | 251,26 | 1,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | глинистых, суглинистых |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-072-02 | новом строительстве в грунтах | 270,37 | 14,21 | 4,90 | 0,00 | 251,26 | 2,18 |
|  | песчаных, супесчаных |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-072-03 | реконструкции и усилении | 369,35 | 7,59 | 110,50 | 13,83 | 251,26 | 0,94 |
|  | покрытий в грунтах глинистых, |  |  |  |  |  |  |
|  | суглинистых |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-072-04 | реконструкции и усилении | 371,28 | 9,52 | 110,50 | 13,83 | 251,26 | 1,18 |
|  | покрытий в грунтах песчаных, |  |  |  |  |  |  |
|  | супесчаных |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-073. Устройство полос заземления на покрытии из сборных железобетонных плит

Измеритель: 100 м

Устройство полос заземления при новом строительстве на покрытии из сборных железобетонных плит:

| 31-01-073-01 | ПЗП-22.18 | 4257,36 | 53,02 | 70,62 | 1,72 | 4133,72 | 6,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 31. «Аэродромы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 31-01-073-02 | ПЗП-16.14 | 2091,25 | 26,86 | 35,52 | 0,93 | 2028,87 | 3,47 |  |
| 31-01-073-03 | Устройство полос заземления | 1778,06 | 23,94 | 28,61 | 0,66 | 1725,51 | 3,13 |  |
|  | ПЗУ-22 при усилении покрытий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на покрытии из сборных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | железобетонных плит |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-074. Устройство полос заземления на цементобетонном покрытии

Измеритель: 100 м

Устройство полос заземления при новом строительстве на цементобетонном покрытии:

| 31-01-074-01 | ПЗБ-22 | 1764,33 | 20,67 | 28,61 | 0,66 | 1715,05 | 2,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-01-074-02 | ПЗБ-21 | 1685,75 | 19,81 | 27,91 | 0,66 | 1638,03 | 2,53 |
| 31-01-074-03 | ПЗБ-16 | 1208,83 | 14,17 | 18,74 | 0,40 | 1175,92 | 1,81 |
|  | Устройство полос заземления при усилении покрытий на цементобетонном покрытии: |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-074-04 | ПЗУ-22 | 1764,33 | 20,67 | 28,61 | 0,66 | 1715,05 | 2,64 |
| 31-01-074-05 | ПЗУ-21 | 1685,75 | 19,81 | 27,91 | 0,66 | 1638,03 | 2,53 |

Таблица 31-01-075. Устройство полос заземления на асфальтобетонном покрытии

Измеритель: 100 м

Устройство полос заземления при новом строительстве на асфальтобетонном покрытии:

| 31-01-075-01 | ПЗА-21 | 2240,39 | 26,31 | 36,92 | 0,93 | 2177,16 | 3,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-01-075-02 | ПЗА-16 | 1685,75 | 19,81 | 27,91 | 0,66 | 1638,03 | 2,53 |
| 31-01-075-03 | Устройство полос заземления | 1685,75 | 19,81 | 27,91 | 0,66 | 1638,03 | 2,53 |
|  | ПЗУ-21 при усилении покрытий |  |  |  |  |  |  |
|  | на асфальтобетонном покрытии |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-076. Устройство гидрантных колонок ЦЗС

Измеритель: 1 колодец

| 31-01-076-01 | Устройство гидрантных колонок | 1498,69 | 43,23 | 125,35 | 16,46 | 1330,11 | 6,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЦЗС |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-077. Устройство ковера (подземной колонки сжатого воздуха)

Измеритель: 1 колонка

| 31-01-077-01 | Устройство ковера (подземной | 175,01 | 28,01 | 5,18 | 0,00 | 141,82 | 3,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | колонки сжатого воздуха) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-078. Устройство железобетонного сборного протяжного колодца на перроне

Измеритель: 1 м³ сборных конструкций

| 31-01-078-01 | Устройство железобетонного | 607,94 | 38,32 | 101,09 | 8,78 | 468,53 | 5,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сборного протяжного колодца на |  |  |  |  |  |  |
|  | перроне |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (1) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-079. Устройство колодца электропитания на перроне

Измеритель: 1 м³ бетона

| 31-01-079-01 | Устройство колодца | 1392,36 | 84,35 | 22,18 | 5,86 | 1285,83 | 11,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | электропитания на перроне |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-080. Устройство кабельной канализации

Измеритель: 1 м кожуха

Устройство кабельной канализации в:

| 31-01-080-01 | одну нитку из 4 труб на | 130,49 | 11,94 | 10,78 | 1,19 | 107,77 | 1,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | основании из песка |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-080-02 | одну нитку из 4 труб на | 391,62 | 15,27 | 10,78 | 1,19 | 365,57 | 2,02 |
|  | основании из пескоцемента |  |  |  |  |  |  |

14

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 31. «Аэродромы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 31-01-080-03 | одну нитку из 6 труб на | 173,98 | 15,65 | 12,57 | 1,38 | 145,76 | 2,07 |  |
|  | основании из песка |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-080-04 | одну нитку из 6 труб на | 489,93 | 19,73 | 13,47 | 1,48 | 456,73 | 2,61 |  |
|  | основании из пескоцемента |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-080-05 | две нитки из 8 труб на | 526,05 | 21,77 | 13,47 | 1,48 | 490,81 | 2,88 |  |
|  | основании из пескоцемента |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-080-06 | две нитки из 12 труб на | 668,55 | 28,80 | 16,17 | 1,78 | 623,58 | 3,81 |  |
|  | основании из пескоцемента |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-080-07 | три нитки из 16 труб на | 746,79 | 35,76 | 17,06 | 1,88 | 693,97 | 4,73 |  |
|  | основании из пескоцемента |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-081. Устройство железобетонного монолитного колодца для изолирующих трансформаторов

Измеритель: 1 м³ бетона

| 31-01-081-01 | Устройство железобетонного | 3112,91 | 106,86 | 49,10 | 6,56 | 2956,95 | 15,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | монолитного колодца для |  |  |  |  |  |  |
|  | изолирующих трансформаторов |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-082. Устройство железобетонного сборного колодца для изолирующих трансформаторов

Измеритель: 1 м³ сборных конструкций

| 31-01-082-01 | Устройство железобетонного | 1086,66 | 78,49 | 192,78 | 19,26 | 815,39 | 11,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сборного колодца для |  |  |  |  |  |  |
|  | изолирующих трансформаторов |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (1) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-083. Устройство колодца для изолирующих трансформаторов из хризотилцементных труб

Измеритель: 1 колодец

| 31-01-083-01 | Устройство колодца для | 222,46 |  | 8,93 |  | 6,06 |  | 0,00 | 207,47 | 1,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изолирующих трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из хризотилцементных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (404-9001) | Кирпич, (1000 шт.) | - |  | - |  | - |  | - | (П) | - |
|  | Подраздел 1.8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 31-01-088. Устройство прослоек из «Дорнита» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-088-01 | Устройство прослоек из | 15290,90 |  | 52,52 |  | 21,64 |  | 0,00 | 15216,74 | 8,13 |
|  | «Дорнита» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 31-01-089. Установка рельс-форм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м одной нитки рельс-форм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-089-01 | Установка рельс-форм | 1124,60 |  | 259,22 |  | 711,34 |  | 73,73 | 154,04 | 38,98 |
| Таблица 31-01-090. Установка копирных струн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м одной струны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-01-090-01 | Установка копирных струн | 38,25 |  | 35,31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2,94 | 5,31 |

15

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 31. «Аэродромы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 31-01-091. Сверление отверстий в бетоне для крепления рельс-форм при реконструкции

Измеритель: 100 м рельс-форм

Сверление отверстий в бетоне для крепления рельс-форм при реконструкции:

| 31-01-091-01 | электроперфоратором | 212,34 | 52,71 | 159,63 | 75,22 | 0,00 | 6,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-01-091-02 | отбойным молотком | 956,48 | 76,78 | 879,70 | 95,14 | 0,00 | 9,92 |

Таблица 31-01-092. Сверление отверстий в бетонном покрытии ВПП для установки унифицированных углубленных огней

Измеритель: 100 отверстий

| 31-01-092-01 | Сверление отверстий в бетонном | 99,81 | 7,13 | 89,29 | 14,23 | 3,39 | 0,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | покрытии ВПП для установки |  |  |  |  |  |  |
|  | унифицированных углубленных |  |  |  |  |  |  |
|  | огней |  |  |  |  |  |  |

Таблица 31-01-093. Приготовление бетона на цементобетонных заводах

Измеритель: 100 м³ бетона

Приготовление бетона на цементобетонных заводах производительностью:

| 31-01-093-01 | 30 м³/ч | 3238,92 | 0,00 | 3238,92 | 396,02 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-01-093-02 | 60 м³/ч | 2582,30 | 0,00 | 2582,30 | 318,53 | 0,00 | 0 |
| 31-01-093-03 | 120 м³/ч | 2114,56 | 0,00 | 2114,56 | 218,95 | 0,00 | 0 |
| 31-01-093-04 | 240 м³/ч | 1701,15 | 0,00 | 1701,15 | 160,91 | 0,00 | 0 |

16

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 31. «Аэродромы»

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

17

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 31. «Аэродромы»

Содержание

Часть 31. Аэродромы	3

Раздел 1. АЭРОДРОМЫ	3

Подраздел 1.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, ЗЕМЛЯНЫЕ И АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	3

Таблица 31-01-001. Вспашка и рыхление почвы	3

Таблица 31-01-002. Вспашка, дискование, боронование, прикатка	3

Таблица 31-01-003. Устройство дна корыта под основания, выполняемые машинами

высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта	3

Таблица 31-01-004. Посев семян трав	3

Таблица 31-01-005. Внесение минеральных удобрений в почву	3

Таблица 31-01-006. Внесение торфа в почву	4

Таблица 31-01-007. Известкование	4

Подраздел 1.2. КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ, ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ И ТАЛЬВЕЖНЫЕ	4

Таблица 31-01-011. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных и круглых со

сборными железобетонными крышками	4

Таблица 31-01-012. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных и

круглых со сборными железобетонными крышками	4

Таблица 31-01-013. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с

металлическими решетками	5

Таблица 31-01-014. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с

металлическими решетками	5

Таблица 31-01-015. Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных и круглых с

металлическими люками	5

Таблица 31-01-016. Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных и

круглых с металлическими люками	5

Таблица 31-01-017. Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев	5

Таблица 31-01-018. Устройство железобетонных сборных дождеприемных колодцев	6

Таблица 31-01-019. Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев	6

Таблица 31-01-020. Устройство железобетонных сборных тальвежных колодцев	6

Подраздел 1.3. ОТМОСТКИ	6

Таблица 31-01-025. Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании	6

Таблица 31-01-026. Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом	6

Таблица 31-01-027. Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного

мелкозернистого марки I, тип А толщи ной 8 см асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа "Super S

1900-2" фирма "Vogele"	6

Таблица 31-01-028. Расценки для корректировки таблицы 31-01-027 при изменении толщины слоя на 0,5

см	7

Подраздел 1.4. ОГОЛОВКИ КОЛЛЕКТОРОВ, ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ДРЕНАЖИ И ЛОТКИ	7

Таблица 31-01-030. Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на основании из

песка	7

Таблица 31-01-031. Устройство закрытых дренажей с оберткой труб неткаными синтетическими

материалами или стеклотканью	7

Таблица 31-01-032. Устройство бетонных монолитных лотков	7

Таблица 31-01-033. Устройство железобетонных сборных лотков	7

Подраздел 1.5. ОСНОВАНИЯ	8

Таблица 31-01-039. Устройство песчаного основания	8

Таблица 31-01-040. Устройство основания из песчано-гравийной смеси	8

Таблица 31-01-041. Устройство щебеночного основания	8

Таблица 31-01-042. Устройство щебеночного основания толщиной слоя 15 см, обработанного не на

полную глубину пескоцементной смесью методом перемешивания	8

Таблица 31-01-043. Устройство щебеночного основания, обработанного не на полную глубину

пескоцементной смесью методом пропитки (вдавливания)	8

Таблица 31-01-044. Устройство основания с внесением цемента дорожными фрезами в грунты	9

Таблица 31-01-045. Распределение добавок	9

Таблица 31-01-046. Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси	9

Таблица 31-01-047. Уход за грунтоцементным основанием и покрытием	10

Подраздел 1.6. ПОКРЫТИЯ	10

Таблица 31-01-053. Укладка сетки в асфальтобетонных покрытиях	10

Таблица 31-01-054. Устройство неармированных покрытий	10

Таблица 31-01-055. Уход за цементобетонными покрытиями	11

Таблица 31-01-056. Нарезка швов	11

18

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 31. «Аэродромы»

Таблица 31-01-057. Заполнение швов при новом строительстве	11

Таблица 31-01-058. Заполнение швов при реконструкции	11

Таблица 31-01-059. Устройство деформационного шва расширения с дощатой прокладкой при толщине

цементобетонного монолитного покрытия 30 см	12

Таблица 31-01-060. Устройство штыревых соединений в цементобетонных покрытиях	12

Таблица 31-01-061. Армирование цементобетонных покрытий	12

Таблица 31-01-062. Устройство аэродромных покрытий из сборных железобетонных плит	12

Таблица 31-01-063. Фрезерование затвердевшего бетонного покрытия участками площадью от 1 до 140

м² фрезеровальным станком на глубину 3 мм	12

Таблица 31-01-064. Расшивка трещин длиной от 1,5 до 20 м в затвердевшем бетонном покрытии

машиной для расшивки трещин на глубину 40 мм при ширине расшивки 8 мм	12

Таблица 31-01-065. Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м

нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм	13

Таблица 31-01-066. Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным

диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм	13

Подраздел 1.7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

АЭРОДРОМА	13

Таблица 31-01-072. Установка заземляющих устройств (гнезд и контуров)	13

Таблица 31-01-073. Устройство полос заземления на покрытии из сборных железобетонных плит	13

Таблица 31-01-074. Устройство полос заземления на цементобетонном покрытии	14

Таблица 31-01-075. Устройство полос заземления на асфальтобетонном покрытии	14

Таблица 31-01-076. Устройство гидрантных колонок ЦЗС	14

Таблица 31-01-077. Устройство ковера (подземной колонки сжатого воздуха)	14

Таблица 31-01-078. Устройство железобетонного сборного протяжного колодца на перроне	14

Таблица 31-01-079. Устройство колодца электропитания на перроне	14

Таблица 31-01-080. Устройство кабельной канализации	14

Таблица 31-01-081. Устройство железобетонного монолитного колодца для изолирующих

трансформаторов	15

Таблица 31-01-082. Устройство железобетонного сборного колодца для изолирующих трансформаторов	15

Таблица 31-01-083. Устройство колодца для изолирующих трансформаторов из хризотилцементных труб	15

Подраздел 1.8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ	15

Таблица 31-01-088. Устройство прослоек из «Дорнита»	15

Таблица 31-01-089. Установка рельс-форм	15

Таблица 31-01-090. Установка копирных струн	15

Таблица 31-01-091. Сверление отверстий в бетоне для крепления рельс-форм при реконструкции	16

Таблица 31-01-092. Сверление отверстий в бетонном покрытии ВПП для установки унифицированных

углубленных огней	16

Таблица 31-01-093. Приготовление бетона на цементобетонных заводах	16

19