ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-33-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 33

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Смоленск 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-33-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 33

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Издание официальное

Смоленск 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Смоленская область ТЕР 81-02-33-2001 Часть 33. Линии электропередачи

Смоленск, 2014 – 66 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 33. Линии электропередачи

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Раздел 1. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ

35-1150 КВ

Подраздел 1.1. ФУНДАМЕНТЫ ИЗ СБОРНЫХ И МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ОПОРЫ ВЛ 35-1150 КВ

Таблица 33-01-001. Установка сборных железобетонных фундаментов под железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ и стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ

Измеритель: 1 м³ конструкций

Установка сборных железобетонных неразъемных подножников:

| 33-01-001-01 | под промежуточные | 1753,95 | 33,06 |  | 190,94 | 14,45 | 1529,95 | 4,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свободностоящие опоры объемом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 0,6 м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-001-02 | под промежуточные | 1688,16 | 28,12 |  | 158,89 | 12,33 | 1501,15 | 3,81 |
|  | свободностоящие опоры объемом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 2 м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-001-03 | под промежуточные | 1676,91 | 26,05 |  | 149,71 | 11,40 | 1501,15 | 3,53 |
|  | свободностоящие опоры объемом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 3 м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-001-04 | под опоры с оттяжками | 1860,43 | 35,79 |  | 201,08 | 15,65 | 1623,56 | 4,85 |
|  | объемом до 1 м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-001-05 | под опоры с оттяжками | 1762,02 | 31,66 |  | 186,01 | 13,79 | 1544,35 | 4,29 |
|  | объемом до 2 м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-001-06 | под опоры с оттяжками | 1674,37 | 19,78 |  | 139,04 | 8,62 | 1515,55 | 2,68 |
|  | объемом до 2,5 м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-001-07 | под анкерно-угловые опоры | 1690,98 | 28,71 |  | 161,12 | 12,60 | 1501,15 | 3,89 |
|  | объемом до 1,5 м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-001-08 | под анкерно-угловые опоры | 1685,44 | 29,45 |  | 156,28 | 13,72 | 1499,71 | 3,99 |
|  | объемом до 3 м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-001-09 | Установка сборных | 1712,81 | 30,92 |  | 166,34 | 14,42 | 1515,55 | 4,19 |
|  | железобетонных разъемных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подножников под анкерно- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | угловые опоры объемом до 5 м³ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка сборных железобетонных анкерных плит объемом: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-001-10 | до 0,5 м³ | 2848,67 | 34,10 |  | 268,76 | 12,75 | 2545,81 | 4,62 |
| 33-01-001-11 | до 1,5 м³ | 2590,96 | 25,53 |  | 231,44 | 19,35 | 2333,99 | 3,46 |

3

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-01-001-12 | Установка сборных | 1262,24 |  | 19,70 | 179,50 | 14,79 | 1063,04 | 2,67 |  |
|  | железобетонных опорных и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подкладных плит объемом до 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка сборных железобетонных ригелей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-001-13 | к железобетонным опорам | 3049,53 |  | 131,81 | 1296,53 | 65,32 | 1621,19 | 17,86 |  |
|  | объемом до 0,1 м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - |  | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-001-14 | к железобетонным опорам | 2188,27 |  | 52,25 | 514,83 | 25,95 | 1621,19 | 7,08 |  |
|  | объемом до 0,3 м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - |  | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-001-15 | к фундаментам объемом до 0,1 | 2847,41 |  | 138,08 | 1088,14 | 51,67 | 1621,19 | 18,71 |  |
|  | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - |  | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-001-16 | к фундаментам объемом до 0,2 | 2450,35 |  | 93,28 | 735,88 | 35,05 | 1621,19 | 12,64 |  |
|  | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - |  | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 33-01-002. Устройство монолитных железобетонных фундаментов под стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ

Измеритель: 1 м³ фундаментов

Устройство монолитных железобетонных фундаментов:

| 33-01-002-01 | из тяжелого бетона, | 495,59 | 36,99 | 134,75 | 6,87 | 323,85 | 5,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | приготавливаемого на |  |  |  |  |  |  |
|  | строительной площадке, объемом |  |  |  |  |  |  |
|  | до 25 м³ |  |  |  |  |  |  |
| (101-9662) | Болты анкерные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-002-02 | из тяжелого бетона, | 396,62 | 23,46 | 100,44 | 6,40 | 272,72 | 3,38 |
|  | приготавливаемого на |  |  |  |  |  |  |
|  | строительной площадке, объемом |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше 25 м³ |  |  |  |  |  |  |
| (101-9662) | Болты анкерные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-002-03 | из привозного тяжелого бетона | 949,28 | 25,96 | 183,73 | 7,91 | 739,59 | 3,74 |
|  | объемом до 25 м³ |  |  |  |  |  |  |
| (101-9662) | Болты анкерные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-002-04 | из привозного тяжелого бетона | 850,30 | 12,42 | 149,42 | 7,45 | 688,46 | 1,79 |
|  | объемом свыше 25 м³ |  |  |  |  |  |  |
| (101-9662) | Болты анкерные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Подраздел 1.2. ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ ВЛ 35-500 КВ

Таблица 33-01-007. Бурение котлованов под железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ

Измеритель: 1 котлован

Бурение котлованов на глубину бурения:

| 33-01-007-01 | до 3 м, 1 группа грунтов | 83,15 | 4,31 | 78,84 |  | 6,49 | 0,00 | 0,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33-01-007-02 | до 3 м, 2 группа грунтов | 156,06 | 8,06 | 148,00 |  | 12,18 | 0,00 | 1,03 |
| 33-01-007-03 | до 4 м, 1 группа грунтов | 119,61 | 6,19 | 113,42 |  | 9,33 | 0,00 | 0,79 |
| 33-01-007-04 | до 4 м, 2 группа грунтов | 215,91 | 11,20 | 204,71 |  | 16,84 | 0,00 | 1,43 |
|  | При изменении глубины на каждый последующий 1 м бурения добавлять: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-007-05 | к расценке 33-01-007-03 | 37,92 | 1,96 | 35,96 |  | 2,96 | 0,00 | 0,25 |
| 33-01-007-06 | к расценке 33-01-007-04 | 62,77 | 3,29 | 59,48 |  | 4,89 | 0,00 | 0,42 |

4

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 33-01-008. Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ в пробуренные котлованы

Измеритель: 1 м³ опор

Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих:

| 33-01-008-01 | одностоечных, одноцепных | 3910,87 | 60,53 | 413,33 | 31,08 | 3437,01 | 7,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объемом до 2 м³ |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонных |  |  |  |  |  |  |
|  | центрифугированных опор ВЛ, |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-008-02 | одностоечных, одноцепных | 3868,06 | 54,48 | 382,14 | 29,25 | 3431,44 | 6,66 |
|  | объемом до 3 м³ |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонных |  |  |  |  |  |  |
|  | центрифугированных опор ВЛ, |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-008-03 | одностоечных, двухцепных | 4050,52 | 75,67 | 537,84 | 41,36 | 3437,01 | 9,25 |
|  | объемом до 2 м³ |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонных |  |  |  |  |  |  |
|  | центрифугированных опор ВЛ, |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-008-04 | одностоечных, двухцепных | 3906,06 | 58,57 | 416,05 | 32,09 | 3431,44 | 7,16 |
|  | объемом до 3 м³ |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонных |  |  |  |  |  |  |
|  | центрифугированных опор ВЛ, |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-008-05 | П-образных, одно и | 4291,85 | 87,48 | 772,93 | 57,10 | 3431,44 | 10,39 |
|  | двухцепных объемом до 5,6 м³ |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонных |  |  |  |  |  |  |
|  | центрифугированных опор ВЛ, |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |

5

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Установка железобетонных центрифугированных опор анкерно-угловых, одноцепных, на оттяжках: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-008-06 | одностоечных объемом до 2,5 | 4550,55 | 167,53 | 948,80 | 67,63 | 3434,22 | 20,76 |  |
|  | м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | ВЛ и ОРУ, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | железобетонных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | центрифугированных опор ВЛ, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-008-07 | одностоечных объемом до 3 м³ | 4451,19 | 149,62 | 870,13 | 64,80 | 3431,44 | 18,54 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | ВЛ и ОРУ, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | железобетонных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | центрифугированных опор ВЛ, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-008-08 | трехстоечных объемом до 8 м³ | 4645,36 | 194,92 | 1021,23 | 76,10 | 3429,21 | 23,15 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | ВЛ и ОРУ, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | железобетонных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | центрифугированных опор ВЛ, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 33-01-009. Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-220 кВ в отрытые котлованы

Измеритель: 1 м³ опор

Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- и двухцепных объемом:

| 33-01-009-01 | до 2 м³ | 4200,81 | 71,52 | 709,00 | 30,63 | 3420,29 | 9,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонных |  |  |  |  |  |  |
|  | центрифугированных опор ВЛ, |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-009-02 | до 3 м³ | 4025,48 | 55,57 | 549,62 | 23,88 | 3420,29 | 7,18 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонных |  |  |  |  |  |  |
|  | центрифугированных опор ВЛ, |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |

6

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 33-01-010. Установка стальных лестниц на железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ

Измеритель: 1 т конструкций

| 33-01-010-01 | Установка стальных лестниц на | 11249,53 | 402,07 | 0,00 | 0,00 | 10847,46 | 51,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | железобетонные |  |  |  |  |  |  |
|  | центрифугированные опоры |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
|  | Подраздел 1.3. ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ ВЛ 35-1150 КВ |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 33-01-016. Установка стальных опор ВЛ 35-500 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т опор |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка стальных опор промежуточных: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-016-01 | свободностоящих, | 10760,57 | 231,21 | 1371,82 | 98,10 | 9157,54 | 29,12 |
|  | одностоечных массой до 2 т |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-016-02 | свободностоящих, | 10503,90 | 191,43 | 1154,93 | 82,38 | 9157,54 | 24,11 |
|  | одностоечных массой до 4 т |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-016-03 | свободностоящих, | 11100,93 | 298,75 | 1644,64 | 115,23 | 9157,54 | 37,02 |
|  | одностоечных массой до 5 т |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-016-04 | свободностоящих, | 10947,67 | 264,29 | 1525,84 | 109,16 | 9157,54 | 32,75 |
|  | одностоечных массой до 7 т |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-016-05 | свободностоящих, | 10796,29 | 238,99 | 1399,76 | 101,16 | 9157,54 | 30,1 |
|  | одностоечных массой до 11 т |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-016-06 | свободностоящих, | 10649,88 | 236,86 | 1255,48 | 85,58 | 9157,54 | 30,25 |
|  | одностоечных массой до 15 т |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-016-07 | на оттяжках, одностоечных | 11961,88 | 439,17 | 2365,17 | 165,17 | 9157,54 | 54,42 |
|  | массой до 4 т |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые | - | - | - | - | (П) | - |
|  | ВЛ и ОРУ, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-016-08 | на оттяжках, П-образных | 12138,65 | 421,17 | 2559,94 | 190,29 | 9157,54 | 52,19 |
|  | массой до 6 т |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые | - | - | - | - | (П) | - |
|  | ВЛ и ОРУ, (компл.) |  |  |  |  |  |  |

7

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-01-016-09 | на оттяжках, П-образных | 11201,66 | 335,59 | 1708,53 | 115,00 | 9157,54 | 42,86 |  |
|  | массой до 8 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | ВЛ и ОРУ, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-016-10 | одностоечных массой до 5 т | 10980,85 | 254,73 | 1568,58 | 115,04 | 9157,54 | 31,14 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-016-11 | одностоечных массой до 15 т | 10515,62 | 198,44 | 1159,64 | 83,30 | 9157,54 | 24,59 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-016-12 | одностоечных массой до 25 т | 10387,56 | 175,93 | 1054,09 | 74,58 | 9157,54 | 21,8 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-016-13 | трехстоечных массой до 20 т | 11115,48 | 333,21 | 1624,73 | 100,89 | 9157,54 | 41,29 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 33-01-017. Установка стальных опор ВЛ 750 и 1150 кВ

Измеритель: 1 т опор

Установка стальных опор ВЛ 750 кВ:

| 33-01-017-01 | промежуточных, | 1239,01 | 202,17 | 1036,84 | 67,10 | 0,00 | 25,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свободностоящих |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9025) | Опоры стальные оцинкованные, | - | - | - | - | (1,03) | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-017-02 | промежуточных, П-образных, | 2305,55 | 355,87 | 1949,68 | 132,98 | 0,00 | 45,45 |
|  | на оттяжках |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые | - | - | - | - | (П) | - |
|  | ВЛ и ОРУ, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9025) | Опоры стальные оцинкованные, | - | - | - | - | (1,03) | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-017-03 | промежуточных, V-образных, | 2397,71 | 345,07 | 2052,64 | 140,67 | 0,00 | 43,46 |
|  | на оттяжках |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые | - | - | - | - | (П) | - |
|  | ВЛ и ОРУ, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9025) | Опоры стальные оцинкованные, | - | - | - | - | (1,03) | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-017-04 | анкерно-угловых, | 1147,86 | 174,63 | 973,23 | 65,19 | 0,00 | 21,64 |
|  | свободностоящих, трехстоечных |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9025) | Опоры стальные оцинкованные, | - | - | - | - | (1,03) | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |

8

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Установка стальных опор ВЛ 1150 кВ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-017-05 | промежуточных, V-образных, | 1869,40 | 164,63 | 1704,77 | 125,66 | 0,00 | 21,52 |  |
|  | на оттяжках |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | ВЛ и ОРУ, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9025) | Опоры стальные оцинкованные, | - | - | - | - | (1,03) | - |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-017-06 | анкерно-угловых, | 1875,38 | 178,48 | 1696,90 | 139,47 | 0,00 | 23,06 |  |
|  | свободностоящих, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | четырехстоечных |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9025) | Опоры стальные оцинкованные, | - | - | - | - | (1,03) | - |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 33-01-018. Установка стальных опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами

Измеритель: 1 опора

Сборка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ массой:

| 33-01-018-01 | до 15 т | 12414,14 | 2218,27 | 10195,87 | 646,50 | 0,00 | 289,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (201-9024) | Опоры стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-018-02 | до 25 т | 20653,14 | 3510,66 | 17142,48 | 1127,64 | 0,00 | 458,91 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (201-9024) | Опоры стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами массой: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-018-03 | до 2 т | 148,15 | 52,40 | 95,75 | 0,00 | 0,00 | 6,85 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (201-9024) | Опоры стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-018-04 | до 4 т | 167,48 | 56,53 | 110,95 | 0,00 | 0,00 | 7,84 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (201-9024) | Опоры стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-018-05 | до 10 т | 210,24 | 71,02 | 139,22 | 0,00 | 0,00 | 9,85 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (201-9024) | Опоры стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-018-06 | до 15 т | 683,47 | 128,37 | 555,10 | 36,47 | 0,00 | 16,98 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (201-9024) | Опоры стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-018-07 | до 25 т | 890,68 | 167,30 | 723,38 | 47,60 | 0,00 | 22,13 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (201-9024) | Опоры стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

9

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Подраздел 1.4. ПРОВОДА И ГРОЗОЗАЩИТНЫЕ ТРОСЫ ВЛ 35-750 КВ

Таблица 33-01-024. Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ без пересечений с препятствиями

Измеритель: 1 км линии (3 провода)

Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением:

| 33-01-024-01 | до 70 мм² без пересечений с | 7355,21 | 731,17 | 6624,04 | 207,88 | 0,00 | 93,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-024-02 | до 70 мм² без пересечений с | 6125,09 | 674,40 | 5450,69 | 177,28 | 0,00 | 86,13 |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета свыше 1 км |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-024-03 | до 120 мм² без пересечений с | 7788,28 | 786,60 | 7001,68 | 217,54 | 0,00 | 100,46 |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-024-04 | до 120 мм² без пересечений с | 6377,33 | 712,69 | 5664,64 | 181,13 | 0,00 | 91,02 |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета свыше 1 км |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-024-05 | до 240 мм² без пересечений с | 9388,63 | 910,24 | 8478,39 | 271,90 | 0,00 | 116,25 |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-024-06 | до 240 мм² без пересечений с | 7597,48 | 708,30 | 6889,18 | 226,87 | 0,00 | 90,46 |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета свыше 1 км |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

10

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-024-07 | до 120 мм² без пересечений с | 6578,76 | 684,34 | 5894,42 | 181,12 | 0,00 | 87,4 |  |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-024-08 | до 120 мм² без пересечений с | 5454,48 | 637,05 | 4817,43 | 152,20 | 0,00 | 81,36 |  |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета свыше 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-024-09 | до 240 мм² без пересечений с | 7971,68 | 815,02 | 7156,66 | 221,71 | 0,00 | 104,09 |  |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-024-10 | до 240 мм² без пересечений с | 6550,49 | 651,30 | 5899,19 | 185,83 | 0,00 | 83,18 |  |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета свыше 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-024-11 | свыше 240 мм² без | 11473,74 | 1148,04 | 10325,70 | 328,22 | 0,00 | 144,59 |  |
|  | пересечений с препятствиями при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длине анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-024-12 | свыше 240 мм² без | 8977,35 | 850,85 | 8126,50 | 266,02 | 0,00 | 107,16 |  |
|  | пересечений с препятствиями при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длине анкерного пролета свыше 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

11

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 33-01-025. Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ без пересечений с препятствиями

Измеритель: 1 км линии

Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением:

| 33-01-025-01 | до 240 мм² без пересечений с | 8712,08 | 850,18 | 7861,90 | 251,12 | 0,00 | 108,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-025-02 | до 240 мм² без пересечений с | 7779,97 | 846,66 | 6933,31 | 226,03 | 0,00 | 108,13 |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета свыше 1 км |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-025-03 | свыше 240 мм² без | 12015,67 | 1173,37 | 10842,30 | 350,00 | 0,00 | 147,78 |
|  | пересечений с препятствиями при |  |  |  |  |  |  |
|  | длине анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-025-04 | свыше 240 мм² без | 10041,13 | 923,98 | 9117,15 | 302,48 | 0,00 | 116,37 |
|  | пересечений с препятствиями при |  |  |  |  |  |  |
|  | длине анкерного пролета свыше 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | км |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 проводов) сечением: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-025-05 | до 240 мм² без пересечений с | 20787,22 | 1891,38 | 18895,84 | 672,02 | 0,00 | 231,22 |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-025-06 | до 240 мм² без пересечений с | 16421,78 | 1675,67 | 14746,11 | 517,91 | 0,00 | 204,85 |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета свыше 1 км |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

12

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-01-025-07 | свыше 240 мм² без | 26151,30 | 2425,86 | 23725,44 | 828,86 | 0,00 | 296,56 |  |
|  | пересечений с препятствиями при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длине анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-025-08 | свыше 240 мм² без | 19960,37 | 1989,87 | 17970,50 | 628,07 | 0,00 | 243,26 |  |
|  | пересечений с препятствиями при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длине анкерного пролета свыше 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Подвеска проводов ВЛ 500 кВ (9 проводов) сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-025-09 | свыше 240 мм² без | 37387,41 | 3357,15 | 34030,26 | 1181,82 | 0,00 | 410,41 |  |
|  | пересечений с препятствиями при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длине анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-025-10 | свыше 240 мм² без | 31882,04 | 2652,28 | 29229,76 | 1040,26 | 0,00 | 324,24 |  |
|  | пересечений с препятствиями при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длине анкерного пролета свыше 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (12 проводов) сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-025-11 | свыше 240 мм² без | 90150,60 | 6808,38 | 83342,22 | 2768,84 | 0,00 | 819,3 |  |
|  | пересечений с препятствиями при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длине анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-025-12 | свыше 240 мм² без | 71167,66 | 4715,09 | 66452,57 | 2129,91 | 0,00 | 567,4 |  |
|  | пересечений с препятствиями при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длине анкерного пролета свыше 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

13

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 проводов) сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-025-13 | до 240 мм² без пересечений с | 86520,27 | 6525,19 | 79995,08 | 2601,90 | 0,00 | 797,7 |  |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-025-14 | до 240 мм² без пересечений с | 69547,95 | 4549,72 | 64998,23 | 2054,00 | 0,00 | 556,2 |  |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета свыше 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-025-15 | свыше 240 мм² без | 95486,59 | 7627,85 | 87858,74 | 2834,76 | 0,00 | 932,5 |  |
|  | пересечений с препятствиями при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длине анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-025-16 | свыше 240 мм² без | 74787,87 | 5160,60 | 69627,27 | 2202,44 | 0,00 | 630,88 |  |
|  | пересечений с препятствиями при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длине анкерного пролета свыше 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | км |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 33-01-026. Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ без пересечений с препятствиями

Измеритель: 1 км линии

Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета:

| 33-01-026-01 | до 1 км | 1519,52 | 231,92 | 1287,60 | 23,67 | 0,00 | 29,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-026-02 | свыше 1 км | 1313,06 | 204,75 | 1108,31 | 19,46 | 0,00 | 26,15 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

14

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Подвеска двух грозозащитных тросов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-026-03 | ВЛ 35-500 кВ без пересечений | 2799,96 | 422,97 | 2376,99 | 42,68 | 0,00 | 55,29 |  |
|  | с препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-026-04 | ВЛ 35-500 кВ без пересечений | 2416,25 | 370,49 | 2045,76 | 34,71 | 0,00 | 48,43 |  |
|  | с препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета свыше 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-026-05 | ВЛ 750 кВ без пересечений с | 3923,41 | 484,09 | 3439,32 | 103,79 | 0,00 | 63,28 |  |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета до 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-026-06 | ВЛ 750 кВ без пересечений с | 3160,18 | 357,33 | 2802,85 | 95,82 | 0,00 | 46,71 |  |
|  | препятствиями при длине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | анкерного пролета свыше 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 33-01-027. Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между анкерными опорами с пересечением препятствий

Измеритель: 1 пролет с пересечением 1 препятствия

Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ:

| 33-01-027-01 | 35 кВ (3 провода) | 11714,88 | 1562,49 | 8789,14 | 361,16 | 1363,25 | 211,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-02 | 110 кВ (3 провода) | 15184,43 | 2028,17 | 11034,75 | 442,68 | 2121,51 | 274,82 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-03 | 220 кВ (3 провода) | 16883,05 | 2560,64 | 12200,90 | 492,84 | 2121,51 | 346,97 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-04 | 330 кВ (6 проводов) | 27544,41 | 3152,37 | 21692,30 | 963,59 | 2699,74 | 427,15 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-05 | 500 кВ (9 проводов) | 28980,18 | 4019,96 | 21487,34 | 877,41 | 3472,88 | 544,71 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

15

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-01-027-06 | 750 кВ (12 проводов) | 39546,52 | 5305,26 |  | 30383,54 | 1293,41 | 3857,72 | 718,87 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-027-07 | 750 кВ (15 проводов) | 44491,70 | 6058,39 |  | 33739,95 | 1367,95 | 4693,36 | 820,92 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-027-08 | 35 кВ (3 провода) | 8401,58 | 1033,64 |  | 6408,50 | 262,66 | 959,44 | 140,06 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-027-09 | 110 кВ (3 провода) | 9984,28 | 1307,66 |  | 7469,38 | 286,04 | 1207,24 | 177,19 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-027-10 | 220 кВ (3 провода) | 11535,89 | 1707,07 |  | 8621,58 | 336,76 | 1207,24 | 231,31 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-027-11 | 330 кВ (6 проводов) | 25835,83 | 2422,26 |  | 20907,22 | 963,59 | 2506,35 | 328,22 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-027-12 | 500 кВ (9 проводов) | 28255,24 | 3083,66 |  | 22280,39 | 1014,61 | 2891,19 | 417,84 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-027-13 | 35 кВ (3 провода) | 6192,44 | 784,94 |  | 4601,70 | 177,02 | 805,80 | 106,36 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-027-14 | 110 кВ (3 провода) | 7804,89 | 1033,64 |  | 5822,12 | 216,97 | 949,13 | 140,06 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-027-15 | 220 кВ (3 провода) | 9421,04 | 1424,04 |  | 7047,87 | 266,69 | 949,13 | 192,96 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-027-16 | 330 кВ (6 проводов) | 20496,88 | 1949,87 |  | 16597,04 | 718,08 | 1949,97 | 264,21 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |

16

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-01-027-17 | 500 кВ (9 проводов) | 22315,08 | 2568,31 | 17411,96 | 698,06 | 2334,81 | 348,01 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-027-18 | 35 кВ (3 провода) | 6029,05 | 714,53 | 4508,72 | 170,35 | 805,80 | 96,82 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-027-19 | 110 кВ (3 провода) | 6360,79 | 797,78 | 4757,21 | 170,35 | 805,80 | 108,1 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-027-20 | 220 кВ (3 провода) | 7904,81 | 1118,07 | 5980,94 | 224,64 | 805,80 | 151,5 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-027-21 | 330 кВ (6 проводов) | 18775,05 | 1683,53 | 15654,33 | 677,52 | 1437,19 | 228,12 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-027-22 | 500 кВ (9 проводов) | 20519,55 | 2224,70 | 16472,82 | 705,22 | 1822,03 | 301,45 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-027-23 | 750 кВ (12 проводов) | 40209,46 | 3604,54 | 33918,51 | 1333,51 | 2686,41 | 488,42 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-027-24 | 750 кВ (15 проводов) | 39543,92 | 4451,32 | 31770,12 | 1262,38 | 3322,48 | 603,16 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 33-01-028. Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между промежуточными опорами с пересечением препятствий

Измеритель: 1 пролет с пересечением 1 препятствия

Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ:

| 33-01-028-01 | 35 и 110 кВ (3 провода) | 9466,90 | 991,95 | 7716,69 | 251,57 | 758,26 | 134,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-028-02 | 220 кВ (3 провода) | 10485,28 | 1081,91 | 8645,11 | 282,46 | 758,26 | 146,6 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

17

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы |  | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход |  | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 33-01-028-03 | 330 кВ (6 проводов) | 17906,76 | 1645,59 | 14588,64 | 502,07 | 1672,53 |  | 222,98 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| 33-01-028-04 | 500 кВ (9 проводов) | 21725,53 | 1975,63 | 18077,37 | 608,06 | 1672,53 |  | 267,7 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересекающей ВЛ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-028-05 | 35 и 110 кВ (3 провода) | 6977,39 | 731,21 | 5746,03 | 185,09 | 500,15 |  | 99,08 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| 33-01-028-06 | 220 кВ (3 провода) | 8002,43 | 821,17 | 6681,11 | 216,20 | 500,15 |  | 111,27 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| 33-01-028-07 | 330 кВ (6 проводов) | 13390,55 | 1176,37 | 11098,03 | 380,86 | 1116,15 |  | 159,4 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| 33-01-028-08 | 500 кВ (9 проводов) | 16936,75 | 1465,30 | 14355,30 | 486,52 | 1116,15 |  | 198,55 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| 33-01-028-09 | 750 кВ (12 проводов) | 35611,27 | 2390,97 | 32137,39 | 1126,12 | 1082,91 |  | 323,98 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| 33-01-028-10 | 750 кВ (15 проводов) | 40356,58 | 3021,00 | 36001,44 | 1308,18 | 1334,14 |  | 409,35 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-028-11 | 35 кВ (3провода) | 5457,32 | 555,49 | 4545,01 | 152,24 | 356,82 |  | 75,27 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| 33-01-028-12 | 110 кВ (3 провода) | 5777,99 | 588,56 | 4832,61 | 160,86 | 356,82 |  | 79,75 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| 33-01-028-13 | 220 кВ (3 провода) | 6750,50 | 669,88 | 5723,80 | 191,95 | 356,82 |  | 90,77 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |

18

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-01-028-14 | 330 кВ (6 проводов) | 12642,40 | 1131,65 | 10907,38 | 380,86 | 603,37 | 153,34 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-028-15 | 500 кВ (9 проводов) | 16070,99 | 1398,29 | 14069,33 | 486,52 | 603,37 | 189,47 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-028-16 | 750 кВ (12 проводов) | 33200,31 | 2152,89 | 29964,51 | 1052,12 | 1082,91 | 291,72 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-028-17 | 750 кВ (15 проводов) | 41959,53 | 3010,08 | 37838,82 | 1296,79 | 1110,63 | 407,87 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 33-01-029. Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ между опорами с пересечением препятствий

Измеритель: 1 пролет с пересечением 1 препятствия

Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий:

| 33-01-029-01 | электрифицированных | 1515,99 | 137,56 | 1378,43 | 40,97 | 0,00 | 18,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | железных дорог |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-029-02 | неэлектрифицированных | 1138,09 | 103,96 | 1034,13 | 30,38 | 0,00 | 14,26 |
|  | железных дорог |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-029-03 | ВЛ 35-220 кВ | 1089,41 | 99,73 | 989,68 | 29,02 | 0,00 | 13,68 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-029-04 | автомобильных дорог, линий | 701,02 | 76,76 | 624,26 | 17,87 | 0,00 | 10,53 |
|  | связи, ВЛ до 10 кВ |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-029-05 | Подвеска грозозащитных тросов в | 558,12 | 88,87 | 469,25 | 10,92 | 0,00 | 12,19 |
|  | пролете между промежуточными |  |  |  |  |  |  |
|  | опорами с пересечением |  |  |  |  |  |  |
|  | железных дорог необщего |  |  |  |  |  |  |
|  | пользования, ВЛ 35-110 кВ, |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильных дорог, линий |  |  |  |  |  |  |
|  | связи, ВЛ до 10 кВ |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

19

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 33-01-030. Устройство транспозиции проводов ВЛ 750 кВ

Измеритель: 1 перемычка

| 33-01-030-01 | Устройство транспозиции | 23950,04 | 2029,14 | 21920,90 | 920,17 | 0,00 | 224,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проводов ВЛ 750 кВ |  |  |  |  |  |  |
| (101-2557) | Патроны термитные со | - | - | - | - | (П) | - |
|  | спичками, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 33-01-031. Устройство транспозиции грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ

Измеритель: 2 перемычки

| 33-01-031-01 | Устройство транспозиции | 1100,70 | 93,93 | 1006,77 | 77,27 | 0,00 | 11,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 33-01-032. Выполнение антикоррозионного покрытия грозозащитных тросов ВЛ

35-750 кВ

Измеритель: 1 км троса

| 33-01-032-01 | Антикоррозионное покрытие | 1740,15 | 94,26 | 1501,91 | 43,55 | 143,98 | 11,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | грозозащитных тросов ВЛ 35-750 |  |  |  |  |  |  |
|  | кВ |  |  |  |  |  |  |

Таблица 33-01-051. Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм² методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями

Измеритель: 1 км линии

Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм² методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета:

| 33-01-051-01 | до 1 км | 16378,47 | 1069,75 | 15308,72 | 722,92 | 0,00 | 138,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-051-02 | свыше 1 км | 11443,42 | 763,09 | 10680,33 | 514,11 | 0,00 | 99,75 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 33-01-052. Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 проводов) сечением свыше 240 мм² методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями

Измеритель: 1 км линии

Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 проводов) сечением свыше 240 мм² методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета:

| 33-01-052-01 | до 1 км | 30825,70 | 2231,16 | 28594,54 | 1316,43 | 0,00 | 284,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

20

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-01-052-02 | свыше 1 км | 23646,34 | 1441,11 | 22205,23 | 1054,70 | 0,00 | 181,5 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 33-01-053. Подвеска проводов ВЛ 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм² методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями

Измеритель: 1 км линии

Подвеска проводов ВЛ 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм² методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета:

| 33-01-053-01 | до 1 км | 47871,91 | 3634,54 | 44237,37 | 2070,74 | 0,00 | 457,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-053-02 | свыше 1 км | 35782,13 | 2794,00 | 32988,13 | 1628,92 | 0,00 | 346,22 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 33-01-054. Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 проводов) сечением свыше 240 мм² методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями

Измеритель: 1 км линии

Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 проводов) сечением свыше 240 мм² методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета:

| 33-01-054-01 | до 1 км | 97189,29 | 8812,76 | 88376,53 | 4532,48 | 0,00 | 1109,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-054-02 | свыше 1 км | 76792,81 | 6136,67 | 70656,14 | 3592,54 | 0,00 | 772,88 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 33-01-055. Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 220-500 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями

Измеритель: 1 км линии

Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 220-500 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета:

| 33-01-055-01 | до 1 км | 2174,37 | 144,97 | 2029,40 | 94,30 | 0,00 | 18,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-055-02 | свыше 1 км | 1796,63 | 106,79 | 1689,84 | 87,73 | 0,00 | 13,96 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

21

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 33-01-056. Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ 220 -500 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями

Измеритель: 1 км линии

Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ 220-500 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета:

| 33-01-056-01 | до 1 км | 4191,02 | 279,30 | 3911,72 | 180,62 | 0,00 | 36,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-056-02 | свыше 1 км | 3454,76 | 233,63 | 3221,13 | 165,88 | 0,00 | 30,54 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 33-01-057. Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями

Измеритель: 1 км линии

Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ методом "под тяжением" без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета:

| 33-01-057-01 | до 1 км | 5165,16 | 443,42 | 4721,74 | 242,51 | 0,00 | 57,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-057-02 | свыше 1 км | 4331,85 | 324,69 | 4007,16 | 203,93 | 0,00 | 41,95 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 33-01-058. Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением препятствий

Измеритель: 1 пролет с пересечением 1 препятствия

Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей линии ВЛ:

| 33-01-058-01 | 220 кВ (3 провода) | 17535,64 | 2183,74 | 13679,37 | 584,72 | 1672,53 | 295,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-058-02 | 330 кВ (6 проводов) | 29966,23 | 3083,77 | 24877,16 | 1121,50 | 2005,30 | 412,82 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-058-03 | 500 кВ (9 проводов) | 38355,11 | 3735,37 | 32365,52 | 1466,62 | 2254,22 | 500,05 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-058-04 | 750 кВ (15 проводов) | 60371,90 | 5475,33 | 52191,55 | 2397,03 | 2705,02 | 724,25 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

22

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы |  | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход |  | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-058-05 | 220 кВ (3 провода) | 13504,75 | 1544,71 | 11201,78 | 480,69 | 758,26 |  | 209,31 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| 33-01-058-06 | 330 кВ (6 проводов) | 26861,90 | 2620,63 | 22796,05 | 1017,69 | 1445,22 |  | 350,82 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| 33-01-058-07 | 500 кВ (9 проводов) | 31835,44 | 2953,41 | 27209,50 | 1210,46 | 1672,53 |  | 395,37 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| 33-01-058-08 | 750 кВ (15 проводов) | 54279,09 | 4735,28 | 47162,45 | 2157,67 | 2381,36 |  | 626,36 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением ВЛ 35-220 кВ, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | напряжение пересекающей ВЛ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-058-09 | 220 кВ (3 провода) | 10183,02 | 949,36 | 8733,51 | 384,05 | 500,15 |  | 128,64 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| 33-01-058-10 | 330 кВ (6 проводов) | 21721,25 | 1862,50 | 18851,70 | 844,34 | 1007,05 |  | 249,33 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| 33-01-058-11 | 500 кВ (9 проводов) | 26976,69 | 2303,15 | 23557,39 | 1048,64 | 1116,15 |  | 308,32 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| 33-01-058-12 | 750 кВ (15 проводов) | 47687,73 | 4183,86 | 41856,51 | 1898,21 | 1647,36 |  | 553,42 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с пересечением автомобильных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-058-13 | 220 кВ (3 провода) | 9179,31 | 727,30 | 8095,19 | 355,91 | 356,82 |  | 98,55 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| 33-01-058-14 | 330 кВ (6 проводов) | 19720,88 | 1697,11 | 17516,74 | 785,11 | 507,03 |  | 227,19 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| 33-01-058-15 | 500 кВ (9 проводов) | 24667,39 | 2099,22 | 21964,80 | 963,03 | 603,37 |  | 281,02 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |

23

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-01-058-16 | 750 кВ (15 проводов) | 43585,90 | 3844,64 | 38650,41 | 1738,05 | 1090,85 | 508,55 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 33-01-059. Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением препятствий

Измеритель: 1 пролет с пересечением 1 препятствия

Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ:

| 33-01-059-01 | 220 кВ (3 провода) | 12414,18 | 1379,47 | 10276,45 | 429,36 | 758,26 |  | 186,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| 33-01-059-02 | 330 кВ (6 проводов) | 22835,57 | 2124,11 | 19266,24 | 847,54 | 1445,22 |  | 287,82 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| 33-01-059-03 | 500 кВ (9 проводов) | 28948,87 | 2254,15 | 25022,19 | 1113,84 | 1672,53 |  | 301,76 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| 33-01-059-04 | 750 кВ (15 проводов) | 43695,26 | 2936,38 | 38377,52 | 1734,97 | 2381,36 |  | 393,09 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением ВЛ 35- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-059-05 | 220 кВ (3 провода) | 9121,66 | 793,65 | 7827,86 | 333,21 | 500,15 |  | 107,54 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| 33-01-059-06 | 330 кВ (6 проводов) | 17850,68 | 1381,39 | 15462,24 | 683,79 | 1007,05 |  | 187,18 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| 33-01-059-07 | 500 кВ (9 проводов) | 23604,38 | 1613,37 | 20874,86 | 921,35 | 1116,15 |  | 215,98 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| 33-01-059-08 | 750 кВ (15 проводов) | 36019,97 | 2346,63 | 32025,98 | 1419,81 | 1647,36 |  | 314,14 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с пересечением |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-059-09 | 220 кВ (3 провода) | 8188,54 | 576,60 | 7255,12 | 307,88 | 356,82 |  | 78,13 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |

24

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-01-059-10 | 330 кВ (6 проводов) | 15211,30 | 876,89 | 13827,38 | 602,08 | 507,03 | 118,82 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-059-11 | 500 кВ (9 проводов) | 18651,02 | 985,44 | 17062,21 | 741,49 | 603,37 | 131,92 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-01-059-12 | 750 кВ (15 проводов) | 32200,72 | 2076,06 | 29033,81 | 1262,84 | 1090,85 | 277,92 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 33-01-060. Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 220-750 кВ между опорами методом "под тяжением" с пересечением препятствий

Измеритель: 1 пролет с пересечением 1 препятствия

Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете методом "под тяжением" с пересечением препятствий:

| 33-01-060-01 | электрифицированных | 2118,37 | 112,07 | 2006,30 | 90,44 | 0,00 | 14,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | железных дорог |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-060-02 | неэлектрифицированных | 1814,60 | 86,67 | 1727,93 | 73,29 | 0,00 | 11,33 |
|  | железных дорог |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-060-03 | ВЛ 35-220 кВ | 1675,73 | 76,04 | 1599,69 | 67,10 | 0,00 | 9,94 |
| 33-01-060-04 | автомобильных дорог, линий | 1579,68 | 69,00 | 1510,68 | 62,77 | 0,00 | 9,02 |
|  | связи, ВЛ до 10 кВ |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2. ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 КВ

Подраздел 2.1. ФУНДАМЕНТЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОРУ 35-1150 КВ

Таблица 33-02-001. Установка сборных железобетонных фундаментов под порталы и опоры для оборудования ОРУ 35-1150 кВ

Измеритель: 100 м³ сборных железобетонных конструкций

Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов массой:

| 33-02-001-01 | до 1,5 т | 169196,68 | 4067,28 | 15734,24 | 1805,22 | 149395,16 | 504 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33-02-001-02 | до 3 т | 166997,62 | 3570,17 | 14032,29 | 1603,27 | 149395,16 | 442,4 |
| 33-02-001-03 | до 4 т | 162230,85 | 2917,14 | 9608,81 | 1026,06 | 149704,90 | 361,48 |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9841) | Краски масляные готовые к | - | - | - | - | (П) | - |
|  | применению для наружных |  |  |  |  |  |  |
|  | работ, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-001-04 | до 6 т | 166322,74 | 3542,41 | 13178,67 | 1709,81 | 149601,66 | 438,96 |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9841) | Краски масляные готовые к | - | - | - | - | (П) | - |
|  | применению для наружных |  |  |  |  |  |  |
|  | работ, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-001-05 | Установка сборных | 129334,99 | 3106,12 | 19924,87 | 2302,47 | 106304,00 | 426,08 |
|  | железобетонных фундаментных |  |  |  |  |  |  |
|  | плит массой до 0,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-001-06 | Установка сборных | 182763,14 | 5057,39 | 28310,59 | 3297,50 | 149395,16 | 653,41 |
|  | железобетонных фундаментов |  |  |  |  |  |  |
|  | стаканного типа массой до 0,5 т |  |  |  |  |  |  |

25

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Установка сборных железобетонных цилиндрических фундаментов массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-001-07 | до 1 т | 228308,35 | 10212,51 | 68700,68 | 7802,65 | 149395,16 | 1304,28 |  |
| (408-9040) | Песок для строительных работ | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | природный, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-02-001-08 | до 1,5 т | 200986,67 | 6737,64 | 44853,87 | 5074,84 | 149395,16 | 860,49 |  |
| (408-9040) | Песок для строительных работ | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | природный, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-02-001-09 | Установка сборных | 122819,63 | 2585,03 | 13930,60 | 1591,20 | 106304,00 | 354,6 |  |
|  | железобетонных анкерных плит |  |  |  |  |  |  |  |
|  | массой до 2,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9661) | Болты анкерные U-образные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Установка сборных железобетонных ригелей массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-001-10 | до 0,2 т | 231843,37 | 14446,13 | 55278,10 | 6497,40 | 162119,14 | 1957,47 |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-02-001-11 | до 0,5 т | 206595,38 | 9790,31 | 34685,93 | 4053,98 | 162119,14 | 1326,6 |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Подраздел 2.2. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОРУ 35-

1150 КВ

Таблица 33-02-007. Установка сборных железобетонных конструкций порталов, опор под оборудование, прожекторных мачт и отдельно стоящих молниеотводов ОРУ 35-1150 кВ

Измеритель: 100 м³ сборных железобетонных конструкций

Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных:

| 33-02-007-01 | вибрированных стоек порталов | 376889,30 | 7560,77 | 28697,95 | 3244,46 | 340630,58 | 909,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | массой до 3,5 т |  |  |  |  |  |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-007-02 | вибрированных стоек порталов | 368635,60 | 5806,70 | 22198,32 | 2496,06 | 340630,58 | 698,76 |
|  | массой до 5,0 т |  |  |  |  |  |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-007-03 | центрифугированных стоек | 381294,86 | 7186,21 | 32747,84 | 3121,27 | 341360,81 | 878,51 |
|  | порталов без оттяжек массой до |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,5 т |  |  |  |  |  |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-007-04 | центрифугированных стоек | 376451,93 | 6272,59 | 28818,53 | 2740,71 | 341360,81 | 766,82 |
|  | порталов без оттяжек массой до |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,0 т |  |  |  |  |  |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-007-05 | центрифугированных стоек | 378219,71 | 9029,82 | 27792,94 | 3133,47 | 341396,95 | 1103,89 |
|  | порталов с оттяжками массой до |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,5 т |  |  |  |  |  |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые | - | - | - | - | (П) | - |
|  | ВЛ и ОРУ, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-007-06 | центрифугированных стоек | 380007,99 | 9063,19 | 29560,24 | 2808,34 | 341384,56 | 1107,97 |
|  | порталов с оттяжками массой до |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,0 т |  |  |  |  |  |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые | - | - | - | - | (П) | - |
|  | ВЛ и ОРУ, (компл.) |  |  |  |  |  |  |

26

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-007-07 | вибрированных стоек порталов | 376869,91 | 7908,13 | 28331,20 | 3149,03 | 340630,58 | 951,64 |  |
|  | массой до 3,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (408-9040) | Песок для строительных работ | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | природный, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-02-007-08 | вибрированных стоек порталов | 364502,53 | 4991,15 | 18880,80 | 2079,89 | 340630,58 | 600,62 |  |
|  | массой до 5,0 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (408-9040) | Песок для строительных работ | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | природный, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-02-007-09 | центрифугированных стоек | 414778,33 | 5740,64 | 24730,90 | 2719,66 | 384306,79 | 701,79 |  |
|  | порталов без оттяжек массой до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-02-007-10 | центрифугированных стоек | 399360,20 | 4756,18 | 23440,18 | 2270,74 | 371163,84 | 581,44 |  |
|  | порталов без оттяжек массой до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,0 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-02-007-11 | центрифугированных стоек | 417377,17 | 7786,13 | 25248,11 | 2772,43 | 384342,93 | 951,85 |  |
|  | порталов с оттяжками массой до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | ВЛ и ОРУ, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-007-12 | центрифугированных стоек | 402283,79 | 7612,55 | 23483,65 | 2270,74 | 371187,59 | 930,63 |  |
|  | порталов с оттяжками массой до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,0 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | ВЛ и ОРУ, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под электрооборудование массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-007-13 | до 0,7 т | 354516,52 | 4292,43 | 34658,69 | 3928,08 | 315565,40 | 531,9 |  |
| 33-02-007-14 | до 1,0 т | 346769,34 | 3505,93 | 28781,43 | 3240,02 | 314481,98 | 434,44 |  |
|  | Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под электрооборудование массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-007-15 | до 0,4 т | 412666,04 | 11634,01 | 88205,74 | 10140,00 | 312826,29 | 1465,24 |  |
| (408-9040) | Песок для строительных работ | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | природный, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-02-007-16 | до 0,6 т | 393852,91 | 9361,90 | 71664,72 | 8226,52 | 312826,29 | 1179,08 |  |
| (408-9040) | Песок для строительных работ | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | природный, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-02-007-17 | до 0,7 т | 385386,91 | 7734,27 | 64826,35 | 7452,70 | 312826,29 | 974,09 |  |
| (408-9040) | Песок для строительных работ | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | природный, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-02-007-18 | Установка на стойки или сваи | 383006,44 | 7455,07 | 48939,48 | 5308,11 | 326611,89 | 897,12 |  |
|  | сборных железобетонных стоек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | под оборудование массой до 1,0 т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка сборных железобетонных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-007-19 | прожекторных мачт высотой | 411203,32 | 12578,97 | 50410,71 | 5444,03 | 348213,64 | 1644,31 |  |
|  | стоек до 20 м |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9084) | Конструкции стальные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | прожекторных мачт ОРУ, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9040) | Песок для строительных работ | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | природный, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |

27

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-02-007-20 | прожекторных мачт высотой | 388801,87 | 8726,74 | 34771,65 | 3791,17 | 345303,48 | 1140,75 |  |
|  | стоек до 25 м |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9084) | Конструкции стальные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | прожекторных мачт ОРУ, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9040) | Песок для строительных работ | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | природный, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-02-007-21 | отдельностоящих | 383214,74 | 7283,57 | 29695,37 | 3126,05 | 346235,80 | 952,1 |  |
|  | молниеотводов высотой стоек до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 м |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9281) | Конструкции стальные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | отдельностоящих молниеотводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОРУ, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9040) | Песок для строительных работ | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | природный, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-02-007-22 | отдельностоящих | 373226,80 | 5577,46 | 22850,46 | 2399,79 | 344798,88 | 729,08 |  |
|  | молниеотводов высотой стоек до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 м |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9281) | Конструкции стальные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | отдельностоящих молниеотводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОРУ, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9040) | Песок для строительных работ | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | природный, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-9080) | Щебень, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Подраздел 2.3. СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОРУ 35-1150 КВ

Таблица 33-02-013. Установка стальных конструкций для порталов, крепления оборудования, отдельностоящих прожекторных мачт и молниеотводов ОРУ 35-1150 кВ

Измеритель: 1 т конструкций

Установка стальных:

| 33-02-013-01 | сварных стоек порталов массой | 12411,45 | 165,32 | 459,15 | 48,80 | 11786,98 | 20,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,7 т |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-013-02 | комбинированных стоек | 12478,79 | 204,99 | 486,82 | 51,71 | 11786,98 | 25,06 |
|  | порталов массой до 1 т |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-013-03 | болтовых стоек порталов | 12242,38 | 204,50 | 354,15 | 41,77 | 11683,73 | 25 |
|  | массой до 2 т |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-013-04 | болтовых стоек порталов | 12121,88 | 137,75 | 300,40 | 34,34 | 11683,73 | 16,84 |
|  | массой до 10 т |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-013-05 | сварных траверс порталов | 14263,03 | 296,17 | 2128,26 | 152,49 | 11838,60 | 36,7 |
|  | массой до 0,2 т |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-013-06 | сварных траверс порталов | 13092,43 | 170,68 | 1160,58 | 83,27 | 11761,17 | 21,15 |
|  | массой до 0,3 т |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |

28

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-02-013-07 | сварных траверс порталов | 12782,45 | 120,89 | 915,88 | 65,77 | 11745,68 | 14,98 |  |
|  | массой до 1 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-013-08 | болтовых траверс порталов | 13317,62 | 245,40 | 1285,24 | 92,16 | 11786,98 | 30 |  |
|  | массой до 2,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-013-09 | болтовых траверс порталов | 12703,30 | 204,50 | 763,44 | 54,37 | 11735,36 | 25 |  |
|  | массой до 7,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-013-10 | конструкций под оборудование | 171,74 | 171,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,63 |  |
|  | массой до 0,01 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9082) | Конструкции стальные крепления | - | - | - | - | (1,03) | - |  |
|  | электрооборудования ОРУ, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-013-11 | конструкций под оборудование | 845,32 | 139,03 | 582,39 | 61,79 | 123,90 | 17,51 |  |
|  | массой до 0,2 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9082) | Конструкции стальные крепления | - | - | - | - | (1,03) | - |  |
|  | электрооборудования ОРУ, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-013-12 | конструкций под оборудование | 494,55 | 110,52 | 280,78 | 27,45 | 103,25 | 13,92 |  |
|  | массой до 0,3 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9082) | Конструкции стальные крепления | - | - | - | - | (1,03) | - |  |
|  | электрооборудования ОРУ, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-013-13 | конструкций под оборудование | 277,40 | 66,85 | 158,93 | 14,98 | 51,62 | 8,42 |  |
|  | массой до 1 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9082) | Конструкции стальные крепления | - | - | - | - | (1,03) | - |  |
|  | электрооборудования ОРУ, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-013-14 | сварных молниеотводов и | 14514,89 | 323,60 | 2332,04 | 167,08 | 11859,25 | 39,56 |  |
|  | тросостоек массой до 0,2 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-013-15 | болтовых молниеотводов и | 13309,43 | 261,76 | 1260,69 | 90,43 | 11786,98 | 32 |  |
|  | тросостоек массой до 0,6 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-013-16 | шпилей массой до 0,2 т | 14253,16 | 286,30 | 2128,26 | 152,49 | 11838,60 | 35 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-013-17 | ростверков массой до 0,2 т | 8605,17 | 222,25 | 569,67 | 60,47 | 7813,25 | 27,17 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-013-18 | прожекторных мачт с | 1655,38 | 212,00 | 1360,78 | 114,95 | 82,60 | 26,7 |  |
|  | площадками и лестницей |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9084) | Конструкции стальные | - | - | - | - | (1,03) | - |  |
|  | прожекторных мачт ОРУ, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-013-19 | отдельно стоящих | 10990,30 | 286,00 | 1399,29 | 116,03 | 9305,01 | 35,44 |  |
|  | молниеотводов со шпилем |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |

29

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Подраздел 2.4. РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ ПЕРЕКАТКИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ ОРУ 110-

1150 КВ

Таблица 33-02-019. Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520 мм на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ

Измеритель: 10 м пути

| 33-02-019-01 | Укладка продольных рельсовых | 27553,41 | 1409,84 | 1747,25 | 214,41 | 24396,32 | 195,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | путей колеи 1520 мм на сборных |  |  |  |  |  |  |
|  | железобетонных плитах |  |  |  |  |  |  |
| (105-0057) | Рельсы железнодорожные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | широкой колеи 2 группы тип Р-50, |  |  |  |  |  |  |
|  | марка стали М74, (м) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 33-02-020. Укладка поперечных рельсовых путей на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ

Измеритель: 1 поперечный путь

Укладка поперечных рельсовых путей на сборных железобетонных плитах размером колеи:

| 33-02-020-01 | 2500 мм | 19480,94 | 640,46 | 890,80 | 107,90 | 17949,68 | 88,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (105-0057) | Рельсы железнодорожные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | широкой колеи 2 группы тип Р-50, |  |  |  |  |  |  |
|  | марка стали М74, (м) |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-020-02 | 2000х2000 мм | 30193,65 | 960,66 | 1303,46 | 160,51 | 27929,53 | 133,24 |
| (105-0057) | Рельсы железнодорожные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | широкой колеи 2 группы тип Р-50, |  |  |  |  |  |  |
|  | марка стали М74, (м) |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-020-03 | 1520х2640х1520; | 38843,58 | 1280,86 | 1712,05 | 212,44 | 35850,67 | 177,65 |
|  | 2000х3140х2000 мм |  |  |  |  |  |  |
| (105-0057) | Рельсы железнодорожные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | широкой колеи 2 группы тип Р-50, |  |  |  |  |  |  |
|  | марка стали М74, (м) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 33-02-021. Укладка пересечений продольных рельсовых путей колеи 1520 мм с поперечными рельсовыми путями на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ

Измеритель: 1 пересечение

Укладка пересечений рельсовых путей на сборных железобетонных плитах размером колеи:

| 33-02-021-01 | 2500 мм | 13017,88 | 949,89 | 833,66 | 99,30 | 11234,33 | 130,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (105-0057) | Рельсы железнодорожные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | широкой колеи 2 группы тип Р-50, |  |  |  |  |  |  |
|  | марка стали М74, (м) |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-021-02 | 2000х2000 мм | 18759,23 | 1416,88 | 1207,91 | 146,32 | 16134,44 | 194,36 |
| (105-0057) | Рельсы железнодорожные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | широкой колеи 2 группы тип Р-50, |  |  |  |  |  |  |
|  | марка стали М74, (м) |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-021-03 | 1520х2640х1520 мм | 24514,86 | 1916,98 | 1556,46 | 190,11 | 21041,42 | 262,96 |
| (105-0057) | Рельсы железнодорожные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | широкой колеи 2 группы тип Р-50, |  |  |  |  |  |  |
|  | марка стали М74, (м) |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-021-04 | 2000х3140х2000 мм | 38818,30 | 2312,68 | 2062,67 | 250,26 | 34442,95 | 317,24 |
| (105-0057) | Рельсы железнодорожные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | широкой колеи 2 группы тип Р-50, |  |  |  |  |  |  |
|  | марка стали М74, (м) |  |  |  |  |  |  |

30

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 33-02-022. Установка сборных железобетонных конструкций огнезащитных перегородок для трансформаторов 63 МВА и более ОРУ 110-750 кВ

Измеритель: 100 м³ сборных железобетонных конструкций

Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных вибрированных стоек огнезащитных перегородок массой:

| 33-02-022-01 | до 6,5 т | 359358,83 | 3018,86 | 15709,39 | 1471,06 | 340630,58 | 385,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33-02-022-02 | до 10,5 т | 358041,67 | 2773,70 | 14637,39 | 1367,24 | 340630,58 | 354,24 |
| 33-02-022-03 | Установка сборных | 112201,60 | 6322,50 | 26741,19 | 3000,47 | 79137,91 | 760,83 |
|  | железобетонных плит |  |  |  |  |  |  |
|  | огнезащитных перегородок |  |  |  |  |  |  |
|  | массой до 1 т |  |  |  |  |  |  |

Раздел 3. ДРУГИЕ ВИДЫ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 КВ

Таблица 33-03-001. Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов, стоек железобетонных центрифугированных опор и железобетонных порталов ВЛ и ОРУ 35-1150 кВ

Измеритель: 1 т конструкций

Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и ОРУ массой:

| 33-03-001-01 | до 0,4 т | 184,94 | 7,15 | 177,79 | 13,79 | 0,00 | 1,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9010) | Битум, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9734) | Грунтовка битумная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-03-001-02 | до 1 т | 123,13 | 4,72 | 118,41 | 9,15 | 0,00 | 0,68 |
| (101-9010) | Битум, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9734) | Грунтовка битумная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-03-001-03 | до 2 т | 108,40 | 4,23 | 104,17 | 8,09 | 0,00 | 0,61 |
| (101-9010) | Битум, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9734) | Грунтовка битумная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-03-001-04 | свыше 2 т | 93,86 | 3,89 | 89,97 | 7,56 | 0,00 | 0,56 |
| (101-9010) | Битум, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9734) | Грунтовка битумная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-03-001-05 | Гидроизоляция стоек | 35,47 | 1,32 | 34,15 | 2,65 | 0,00 | 0,19 |
|  | железобетонных |  |  |  |  |  |  |
|  | центрифугированных опор ВЛ и |  |  |  |  |  |  |
|  | железобетонных порталов ОРУ |  |  |  |  |  |  |
|  | массой свыше 5 т |  |  |  |  |  |  |
| (101-9010) | Битум, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9734) | Грунтовка битумная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 33-03-002. Антикоррозионное покрытие оттяжек опор ВЛ и порталов ОРУ 35-

1150 кВ

Измеритель: 100 м оттяжек

| 33-03-002-01 | Антикоррозионное покрытие | 739,87 | 24,58 | 700,89 | 20,36 | 14,40 | 3,77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оттяжек опор ВЛ и порталов ОРУ |  |  |  |  |  |  |

Таблица 33-03-003. Выполнение заземляющих устройств с горизонтальными заземлителями ВЛ 35-750 кВ

Измеритель: 100 м заземляющих устройств

Устройство заземлителя:

| 33-03-003-01 | протяженного в грунтах 1-4 | 1078,20 | 70,16 | 451,89 | 33,65 | 556,15 | 8,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | групп при длине луча до 10 м |  |  |  |  |  |  |

31

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-03-003-02 | протяженного в грунтах 1-4 | 914,75 | 50,66 | 306,91 | 14,99 | 557,18 | 6,47 |  |
|  | групп при длине луча до 25 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-003-03 | протяженного в грунтах 1-4 | 746,44 | 31,01 | 154,12 | 4,95 | 561,31 | 3,96 |  |
|  | групп при длине луча до 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-003-04 | протяженного в скальных | 4299,33 | 103,06 | 241,30 | 4,64 | 3954,97 | 14,85 |  |
|  | породах при длине луча до 25 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-003-05 | контурного в грунтах 1-4 групп | 895,50 | 96,00 | 239,22 | 0,00 | 560,28 | 12,26 |  |

Таблица 33-03-004. Забивка вертикальных заземлителей ВЛ и ОРУ 35-750 кВ

Измеритель: 1 заземлитель

| 33-03-004-01 | Забивка вертикальных | 149,76 | 5,57 | 113,04 | 6,03 | 31,15 | 0,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заземлителей механизированная |  |  |  |  |  |  |
|  | на глубину до 5 м |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-004-02 | Забивка вертикальных | 38,49 | 4,68 | 2,66 | 0,00 | 31,15 | 0,68 |
|  | заземлителей вручную на глубину |  |  |  |  |  |  |
|  | до 3 м |  |  |  |  |  |  |

Таблица 33-03-005. Погрузка и выгрузка вручную на трассе ВЛ 35-1150 кВ

Измеритель: 1 т конструкций

Погрузка и выгрузка вручную:

| 33-03-005-01 | изоляторов стеклянных | 45,89 | 45,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тарельчатых подвесных |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-005-02 | линейной арматуры | 37,20 | 37,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,16 |

Таблица 33-03-006. Окраска установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ

Измеритель: 1 т конструкций

Окраска за один раз лаком установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ массой:

| 33-03-006-01 | до 10 т | 1442,87 | 50,50 | 1282,36 | 114,33 |  | 110,01 | 6,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33-03-006-02 | до 15 т | 2162,93 | 44,94 | 2007,98 | 100,55 |  | 110,01 | 5,74 |
| 33-03-006-03 | свыше 20 т | 1743,55 | 38,37 | 1595,17 | 79,88 |  | 110,01 | 4,9 |
|  | Окраска за один раз краской установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-006-04 | до 10 т | 1525,74 | 72,98 | 1282,36 | 114,33 |  | 170,40 | 9,32 |
| 33-03-006-05 | до 15 т | 2245,72 | 67,34 | 2007,98 | 100,55 |  | 170,40 | 8,6 |
| 33-03-006-06 | свыше 20 т | 1826,41 | 60,84 | 1595,17 | 79,88 |  | 170,40 | 7,77 |

Таблица 33-03-007. Окраска установленных стальных конструкций железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ

Измеритель: 1 т конструкций

Окраска за один раз стальных конструкций установленных железобетонных центрифугированных опор:

| 33-03-007-01 | ВЛ 35-220 кВ лаком | 3016,89 | 96,39 | 2810,49 | 251,99 | 110,01 | 12,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33-03-007-02 | ВЛ 330-500 кВ краской | 3099,67 | 118,78 | 2810,49 | 251,99 | 170,40 | 15,17 |

Таблица 33-03-008. Окраска установленных стальных конструкций ОРУ 35-1150 кВ

Измеритель: 1 т конструкций

Окраска за один раз установленных стальных конструкций:

| 33-03-008-01 | ОРУ 35-220 кВ массой до 0,2 т | 649,01 | 120,66 | 418,34 | 151,81 | 110,01 | 15,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лаком |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-008-02 | ОРУ 35-220 кВ массой до 0,4 т | 520,94 | 94,51 | 316,42 | 114,82 | 110,01 | 12,07 |
|  | лаком |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-008-03 | ОРУ 35-220 кВ массой до 0,6 т | 415,68 | 72,98 | 232,69 | 84,44 | 110,01 | 9,32 |
|  | лаком |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-008-04 | ОРУ 35-220 кВ массой до 1 т | 363,24 | 62,25 | 190,98 | 69,30 | 110,01 | 7,95 |
|  | лаком |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-008-05 | ОРУ 35-220 кВ массой до 5 т | 306,02 | 50,50 | 145,51 | 52,80 | 110,01 | 6,45 |
|  | лаком |  |  |  |  |  |  |

32

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-03-008-06 | ОРУ 330-1150 кВ массой до 0,2 | 731,87 | 143,13 | 418,34 | 151,81 | 170,40 | 18,28 |  |
|  | т краской |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-008-07 | ОРУ 330-1150 кВ массой до 0,4 | 603,80 | 116,98 | 316,42 | 114,82 | 170,40 | 14,94 |  |
|  | т краской |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-008-08 | ОРУ 330-1150 кВ массой до 0,6 | 504,10 | 101,01 | 232,69 | 84,44 | 170,40 | 12,9 |  |
|  | т краской |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-008-09 | ОРУ 330-1150 кВ массой до 1 т | 446,02 | 84,64 | 190,98 | 69,30 | 170,40 | 10,81 |  |
|  | краской |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-008-10 | ОРУ 330-1150 кВ массой до 5 т | 388,89 | 72,98 | 145,51 | 52,80 | 170,40 | 9,32 |  |
|  | краской |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 33-03-009. Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта под фундаменты опор ВЛ

Измеритель: 100 м³

| 33-03-009-01 | Рыхление гидромолотом на базе | 14896,30 | 0,00 | 14896,30 | 302,55 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | экскаватора скального грунта под |  |  |  |  |  |  |
|  | фундаменты опор ВЛ, группа |  |  |  |  |  |  |
|  | грунта 8 |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 КВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Подраздел 4.1. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 КВ

Таблица 33-04-001. Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей

Измеритель: 1 опора

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек:

| 33-04-001-01 | одностоечных | 204,05 | 22,86 | 121,74 | 8,88 | 59,45 | 3,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-001-02 | одностоечных с подкосом | 352,57 | 45,50 | 247,62 | 18,09 | 59,45 | 6,31 |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-001-03 | А-образных угловых | 446,09 | 80,90 | 305,74 | 21,17 | 59,45 | 11,22 |
|  | промежуточных |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

33

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-04-001-04 | А-образных концевых, | 483,15 | 104,11 | 319,59 | 21,17 | 59,45 | 14,44 |  |
|  | анкерных |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных цельных стоек для |  |  |  |  |  |  |  |
|  | совместной подвески проводов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-001-05 | одностоечных | 276,14 | 43,40 | 139,39 | 9,33 | 93,35 | 6,02 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-04-001-06 | одностоечных с подкосом | 418,36 | 64,75 | 260,26 | 18,21 | 93,35 | 8,98 |  |
|  | угловых промежуточных |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-04-001-07 | одностоечных с подкосом | 438,33 | 76,93 | 268,05 | 18,21 | 93,35 | 10,82 |  |
|  | концевых, анкерных |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |

34

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы |  | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход |  | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | одинарными приставками: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-001-08 | одностоечных | 241,88 | 45,98 | 136,45 | 8,88 | 59,45 |  | 6,54 |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) |  | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-001-09 | одностоечных с подкосом | 427,45 | 91,81 | 276,19 | 18,09 | 59,45 |  | 13,06 |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) |  | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-001-10 | А-образных угловых | 520,60 | 125,98 | 335,17 | 21,17 | 59,45 |  | 17,92 |  |
|  | промежуточных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) |  | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |

35

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-04-001-11 | А-образных концевых, | 558,99 | 150,52 | 349,02 | 21,17 | 59,45 | 21,17 |  |
|  | анкерных |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | одинарными приставками для совместной подвески проводов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-001-12 | одностоечных | 314,28 | 66,83 | 154,10 | 9,33 | 93,35 | 9,4 |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-001-13 | одностоечных с подкосом | 493,69 | 110,65 | 289,69 | 18,21 | 93,35 | 15,74 |  |
|  | угловых промежуточных |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

36

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы |  | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход |  | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 33-04-001-14 | одностоечных с подкосом | 514,56 | 123,73 | 297,48 | 18,21 | 93,35 |  | 17,6 |  |
|  | концевых, анкерных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) |  | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | двойными приставками: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-001-15 | одностоечных | 281,50 | 57,93 | 164,12 | 10,58 | 59,45 |  | 8,24 |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) |  | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-001-16 | одностоечных с подкосом | 504,72 | 115,64 | 329,63 | 21,28 | 59,45 |  | 16,45 |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) |  | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-001-17 | А-образных угловых | 597,87 | 149,81 | 388,61 | 24,35 | 59,45 |  | 21,31 |  |
|  | промежуточных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) |  | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |

37

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-04-001-18 | А-образных концевых, | 636,53 | 174,62 | 402,46 | 24,35 | 59,45 | 24,56 |  |
|  | анкерных |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с двойными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приставками для совместной подвески проводов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-001-19 | одностоечных | 350,32 | 77,96 | 179,01 | 10,81 | 93,35 | 11,09 |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-001-20 | одностоечных с подкосом | 570,96 | 134,48 | 343,13 | 21,39 | 93,35 | 19,13 |  |
|  | угловых промежуточных |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

38

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-04-001-21 | одностоечных с подкосом | 591,76 | 147,49 | 350,92 | 21,39 | 93,35 | 20,98 |  |
|  | концевых, анкерных |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 33-04-002. Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей

Измеритель: 1 опора

Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной до 9,5 м:

| 33-04-002-01 | одностоечных | 97,27 | 23,11 | 14,71 | 0,00 | 59,45 | 3,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-002-02 | одностоечных с одним | 138,18 | 48,44 | 30,29 | 0,00 | 59,45 | 7,04 |
|  | подкосом |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-002-03 | А-образных угловых | 185,65 | 77,73 | 48,47 | 0,00 | 59,45 | 11,2 |
|  | промежуточных |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

39

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-04-002-04 | А-образных концевых, | 221,01 | 99,24 | 62,32 | 0,00 | 59,45 | 14,3 |  |
|  | анкерных |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной свыше 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-002-05 | одностоечных | 105,93 | 28,30 | 18,18 | 0,00 | 59,45 | 4,15 |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-04-002-06 | одностоечных с одним | 153,45 | 57,65 | 36,35 | 0,00 | 59,45 | 8,38 |  |
|  | подкосом |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-04-002-07 | А-образных угловых | 214,84 | 94,80 | 60,59 | 0,00 | 59,45 | 13,9 |  |
|  | промежуточных |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-04-002-08 | А-образных концевых, | 253,25 | 119,37 | 74,43 | 0,00 | 59,45 | 17,2 |  |
|  | анкерных |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

40

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | одинарными приставками: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-002-09 | одностоечных | 129,21 | 42,93 | 26,83 | 0,00 | 59,45 | 6,24 |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-002-10 | одностоечных с одним | 204,46 | 88,75 | 56,26 | 0,00 | 59,45 | 12,9 |  |
|  | подкосом |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-002-11 | А-образных угловых | 251,00 | 117,98 | 73,57 | 0,00 | 59,45 | 17 |  |
|  | промежуточных |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

41

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-04-002-12 | А-образных концевых, | 286,36 | 139,49 | 87,42 | 0,00 | 59,45 | 20,1 |  |
|  | анкерных |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | одинарными приставками: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-002-13 | одностоечных | 138,31 | 48,57 | 30,29 | 0,00 | 59,45 | 7,06 |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-002-14 | одностоечных с одним | 218,60 | 97,70 | 61,45 | 0,00 | 59,45 | 14,2 |  |
|  | подкосом |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

42

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-04-002-15 | А-образных угловых | 280,67 | 135,54 | 85,68 | 0,00 | 59,45 | 19,7 |  |
|  | промежуточных |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-002-16 | А-образных концевых, | 318,60 | 159,62 | 99,53 | 0,00 | 59,45 | 23 |  |
|  | анкерных |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | двойными приставками: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-002-17 | одностоечных | 149,11 | 55,04 | 34,62 | 0,00 | 59,45 | 8 |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-002-18 | одностоечных с одним | 243,25 | 112,83 | 70,97 | 0,00 | 59,45 | 16,4 |  |
|  | подкосом |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

43

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-04-002-19 | А-образных угловых | 290,87 | 142,27 | 89,15 | 0,00 | 59,45 | 20,5 |  |
|  | промежуточных |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-002-20 | А-образных концевых, | 325,50 | 163,06 | 102,99 | 0,00 | 59,45 | 23,7 |  |
|  | анкерных |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | двойными приставками: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-002-21 | одностоечных | 158,21 | 60,68 | 38,08 | 0,00 | 59,45 | 8,82 |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

44

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-04-002-22 | одностоечных с одним | 258,26 | 121,78 | 77,03 | 0,00 | 59,45 | 17,7 |  |
|  | подкосом |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-002-23 | А-образных угловых | 319,47 | 159,62 | 100,40 | 0,00 | 59,45 | 23,2 |  |
|  | промежуточных |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-002-24 | А-образных концевых, | 359,16 | 184,60 | 115,11 | 0,00 | 59,45 | 26,6 |  |
|  | анкерных |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0- | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | 6,3 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

45

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 33-04-003. Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ

Измеритель: 1 опора

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок:

| 33-04-003-01 | одностоечных | 194,83 | 27,40 | 124,33 | 8,88 | 43,10 |  | 3,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) |  | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | вибрированная для опор, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-003-02 | одностоечных с одним | 391,96 | 56,96 | 291,90 | 21,17 | 43,10 |  | 7,9 |
|  | подкосом |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) |  | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | вибрированная для опор, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-003-03 | одностоечных с двумя | 599,55 | 87,31 | 469,14 | 34,25 | 43,10 |  | 12,11 |
|  | подкосами |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) |  | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | вибрированная для опор, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-003-04 | одностоечных | 256,13 | 40,09 | 139,04 | 9,45 | 77,00 |  | 5,56 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) |  | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | вибрированная для опор, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

46

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-04-003-05 | одностоечных с одним | 453,66 | 71,96 | 304,70 | 21,51 | 77,00 | 9,98 |  |
|  | подкосом |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-1180) | Стойка железобетонная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | вибрированная для опор, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-003-06 | одностоечных с двумя | 689,80 | 109,07 | 503,73 | 35,96 | 77,00 | 15,34 |  |
|  | подкосами |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-1180) | Стойка железобетонная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | вибрированная для опор, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ c траверсами с одинарными приставками: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-003-07 | одностоечных | 217,40 | 41,31 | 132,99 | 8,88 | 43,10 | 5,81 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-1180) | Стойка железобетонная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | вибрированная для опор, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-003-08 | одностоечных с одним | 437,06 | 84,75 | 309,21 | 21,17 | 43,10 | 11,92 |  |
|  | подкосом |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-1180) | Стойка железобетонная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | вибрированная для опор, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

47

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-04-003-09 | одностоечных с двумя | 667,18 | 128,98 | 495,10 | 34,25 | 43,10 | 18,14 |  |
|  | подкосами |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-1180) | Стойка железобетонная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | вибрированная для опор, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одинарными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приставками: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-003-10 | одностоечных | 278,51 | 53,82 | 147,69 | 9,45 | 77,00 | 7,57 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-1180) | Стойка железобетонная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | вибрированная для опор, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-003-11 | одностоечных с одним | 498,55 | 99,54 | 322,01 | 21,51 | 77,00 | 14 |  |
|  | подкосом |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-1180) | Стойка железобетонная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | вибрированная для опор, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

48

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-04-003-12 | одностоечных с двумя | 758,64 | 151,94 | 529,70 | 35,96 | 77,00 | 21,37 |  |
|  | подкосами |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-1180) | Стойка железобетонная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | вибрированная для опор, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ c траверсами с двойными приставками: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-003-13 | одностоечных | 257,09 | 53,85 | 160,14 | 10,47 | 43,10 | 7,66 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-1180) | Стойка железобетонная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | вибрированная для опор, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-003-14 | одностоечных с одним | 515,04 | 109,81 | 362,13 | 24,24 | 43,10 | 15,62 |  |
|  | подкосом |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-1180) | Стойка железобетонная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | вибрированная для опор, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-003-15 | одностоечных с двумя | 785,69 | 166,54 | 576,05 | 38,92 | 43,10 | 23,69 |  |
|  | подкосами |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-1180) | Стойка железобетонная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | вибрированная для опор, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

49

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с двойными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приставками: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-003-16 | одностоечных | 316,69 | 66,22 | 173,47 | 10,92 | 77,00 | 9,42 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-1180) | Стойка железобетонная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | вибрированная для опор, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-003-17 | одностоечных с одним | 577,23 | 124,43 | 375,80 | 24,58 | 77,00 | 17,7 |  |
|  | подкосом |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-1180) | Стойка железобетонная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | вибрированная для опор, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-003-18 | одностоечных с двумя | 875,51 | 189,25 | 609,26 | 40,51 | 77,00 | 26,92 |  |
|  | подкосами |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-1180) | Стойка железобетонная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | вибрированная для опор, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

50

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 33-04-004. Установка одностоечных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м

Измеритель: 1 опора

Установка одностоечных промежуточных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м:

| 33-04-004-01 | без тросостойки | 511,65 | 79,70 | 415,63 | 38,89 | 16,32 |  | 10,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,2) |  | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | вибрированная для опор, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | природная, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-004-02 | с тросостойкой | 539,01 | 84,35 | 438,34 | 41,28 | 16,32 |  | 11,43 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,2) |  | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (201-9298) | Тросостойки стальные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | вибрированная для опор, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | природная, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка одностоечных анкерных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длиной 16,4 м: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-004-03 | без тросостойки | 666,75 | 106,35 | 544,08 | 52,25 | 16,32 |  | 14,41 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,2) |  | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | вибрированная для опор, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | природная, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-004-04 | с тросостойкой | 716,63 | 115,28 | 585,03 | 56,52 | 16,32 |  | 15,62 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,2) |  | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (201-9298) | Тросостойки стальные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | вибрированная для опор, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | природная, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 33-04-005. Установка оттяжек к опорам ВЛ

Измеритель: 1 оттяжка

Установка оттяжек одинарных к опорам:

| 33-04-005-01 | ВЛ 0,38 кВ | 14,08 | 8,33 | 5,19 | 0,00 | 0,56 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9040) | Оттяжки, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

51

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-04-005-02 | ВЛ 6-10 кВ | 20,84 | 12,49 | 7,79 | 0,00 | 0,56 | 1,8 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9040) | Оттяжки, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-04-005-03 | ВЛ 35 кВ | 49,75 | 17,88 | 28,01 | 1,99 | 3,86 | 2,48 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (509-9070) | Трос, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-04-005-04 | Установка оттяжек двойных к | 73,96 | 23,65 | 46,26 | 3,85 | 4,05 | 3,28 |  |
|  | опорам ВЛ 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (509-9070) | Трос, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 33-04-006. Установка ригелей на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10кВ

Измеритель: 1 ригель

Установка на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10 кВ ригелей:

| 33-04-006-01 | деревянных | 6,35 | 3,47 | 2,60 | 0,00 | 0,28 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из | - | - | - | - | (П) | - |
|  | пиломатериалов хвойных пород, |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-006-02 | железобетонных | 5,31 | 2,06 | 1,73 | 0,00 | 1,52 | 0,3 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-2351) | Ригели сборные железобетонные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | ВЛ и ОРУ, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-006-03 | стальных | 2,68 | 1,53 | 0,87 | 0,00 | 0,28 | 0,22 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9050) | Ригели стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 33-04-007. Установка железобетонных плит и ригелей для опор ВЛ 35 кВ

Измеритель: 1 шт.

Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ:

| 33-04-007-01 | анкерных объемом до 0,2 м³ | 41,81 | 7,31 | 34,50 | 3,58 | 0,00 | 0,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9662) | Болты анкерные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-0897) | Плиты анкерные сборные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонные ВЛ и ОРУ, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-007-02 | анкерных объемом до 0,3 м³ | 49,73 | 8,78 | 40,95 | 4,24 | 0,00 | 1,19 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9662) | Болты анкерные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-0897) | Плиты анкерные сборные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонные ВЛ и ОРУ, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-007-03 | анкерных объемом до 0,7 м³ | 87,70 | 15,35 | 72,35 | 7,56 | 0,00 | 2,08 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9662) | Болты анкерные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-0897) | Плиты анкерные сборные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонные ВЛ и ОРУ, (м³) |  |  |  |  |  |  |

52

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-04-007-04 | анкерных объемом до 0,9 м³ | 111,41 | 19,70 | 91,71 | 9,55 | 0,00 | 2,67 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9662) | Болты анкерные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-0897) | Плиты анкерные сборные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | железобетонные ВЛ и ОРУ, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-007-05 | опорных объемом до 0,35 м³ | 45,72 | 8,12 | 37,60 | 3,85 | 0,00 | 1,1 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-0911) | Плиты пригрузочные и опорные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | сборные железобетонные ВЛ и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОРУ, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-007-06 | опорных объемом до 0,65 м³ | 73,08 | 12,77 | 60,31 | 6,23 | 0,00 | 1,73 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-0911) | Плиты пригрузочные и опорные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | сборные железобетонные ВЛ и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОРУ, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 35 кВ объемом: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-007-07 | до 0,1 м³ при одном ригеле на | 75,74 | 10,45 | 65,29 | 7,03 | 0,00 | 1,45 |  |
|  | стойку |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-2351) | Ригели сборные железобетонные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | ВЛ и ОРУ, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-007-08 | до 0,1 м³ при двух ригелях на | 99,60 | 13,84 | 85,76 | 9,15 | 0,00 | 1,92 |  |
|  | стойку |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-2351) | Ригели сборные железобетонные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | ВЛ и ОРУ, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-007-09 | до 0,2 м³ при одном ригеле на | 83,20 | 11,46 | 71,74 | 7,69 | 0,00 | 1,59 |  |
|  | стойку |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-2351) | Ригели сборные железобетонные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | ВЛ и ОРУ, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-007-10 | до 0,2 м³ при двух ригелях на | 112,26 | 15,57 | 96,69 | 10,34 | 0,00 | 2,16 |  |
|  | стойку |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-2351) | Ригели сборные железобетонные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | ВЛ и ОРУ, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-007-11 | Установка железобетонных | 477,39 | 54,90 | 422,49 | 36,46 | 0,00 | 7,81 |  |
|  | анкеров для опор ВЛ 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цилиндрических объемом до 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9662) | Болты анкерные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (403-2991) | Анкер цилиндрический | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | железобетонный, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |

53

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 33-04-008. Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ

Измеритель: 1 км неизолированного провода при 20 опорах

Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ:

| 33-04-008-01 | с помощью механизмов | 700,18 | 133,49 | 383,08 | 47,83 | 183,61 | 17,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-008-02 | вручную | 469,27 | 180,07 | 105,59 | 0,00 | 183,61 | 24,4 |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Измеритель: 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-008-03 | Подвеска изолированных | 1330,37 | 260,70 | 597,65 | 63,28 | 472,02 | 34,9 |
|  | проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью |  |  |  |  |  |  |
|  | механизмов |  |  |  |  |  |  |
| (502-9102) | Провода самонесущие | - | - | - | - | (П) | - |
|  | изолированные, (т) |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 опора |  |  |  |  |  |  |
|  | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-008-04 | к расценке 33-04-008-01 | 183,82 | 2,84 | 7,58 | 0,69 | 173,40 | 0,39 |
| 33-04-008-05 | к расценке 33-04-008-02 | 177,64 | 2,51 | 1,73 | 0,00 | 173,40 | 0,34 |
| 33-04-008-06 | к расценке 33-04-008-03 | 186,32 | 2,54 | 10,92 | 1,09 | 172,86 | 0,34 |

Таблица 33-04-009. Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ

Измеритель: 1 км линии (3 провода) при 10 опорах

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением:

| 33-04-009-01 | до 35 мм² с помощью | 1898,32 | 358,19 | 1232,68 | 155,33 | 307,45 | 47,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | механизмов |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-009-02 | свыше 35 мм² с помощью | 2032,45 | 369,99 | 1328,15 | 165,74 | 334,31 | 48,94 |
|  | механизмов |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-009-03 | до 35 мм² вручную | 1048,96 | 467,15 | 274,36 | 0,00 | 307,45 | 63,3 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-009-04 | свыше 35 мм² вручную | 1098,79 | 484,06 | 280,42 | 0,00 | 334,31 | 64,8 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-009-05 | до 35 мм² с помощью | 2531,41 | 411,26 | 1785,84 | 217,50 | 334,31 | 53,76 |
|  | механизмов |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-009-06 | свыше 35 мм² с помощью | 2865,40 | 442,96 | 2047,83 | 246,63 | 374,61 | 57,23 |
|  | механизмов |  |  |  |  |  |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

54

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-04-009-07 | до 35 мм² вручную | 1161,68 | 526,18 | 301,19 | 0,00 | 334,31 | 69,6 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-04-009-08 | свыше 35 мм² вручную | 1236,89 | 548,10 | 314,18 | 0,00 | 374,61 | 72,5 |  |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Измеритель: 1 опора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-009-09 | к расценке 33-04-009-01 | 337,98 | 12,47 | 43,68 | 4,35 | 281,83 | 1,65 |  |
| 33-04-009-10 | к расценке 33-04-009-02 | 399,35 | 13,31 | 52,90 | 5,34 | 333,14 | 1,74 |  |
| 33-04-009-11 | к расценке 33-04-009-03 | 287,26 | 3,70 | 1,73 | 0,00 | 281,83 | 0,49 |  |
| 33-04-009-12 | к расценке 33-04-009-04 | 352,07 | 12,01 | 6,92 | 0,00 | 333,14 | 1,57 |  |
| 33-04-009-13 | к расценке 33-04-009-05 | 390,74 | 17,07 | 88,88 | 9,39 | 284,79 | 2,18 |  |
| 33-04-009-14 | к расценке 33-04-009-06 | 418,91 | 18,95 | 109,80 | 11,76 | 290,16 | 2,42 |  |
| 33-04-009-15 | к расценке 33-04-009-07 | 309,17 | 15,72 | 8,66 | 0,00 | 284,79 | 1,98 |  |
| 33-04-009-16 | к расценке 33-04-009-08 | 317,35 | 17,67 | 9,52 | 0,00 | 290,16 | 2,19 |  |

Таблица 33-04-010. Подвеска проводов и тросов ВЛ 35 кВ

Измеритель: 1 км линии (3 провода и 1 трос) при 5 опорах

Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением:

| 33-04-010-01 | до 70 мм² | 5590,32 | 970,60 | 4326,00 | 275,47 | 293,72 | 125,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-010-02 | до 120 мм² | 6006,50 | 1031,74 | 4680,48 | 297,54 | 294,28 | 133,3 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-010-03 | Подвеска тросов ВЛ 35 Кв | 1330,84 | 318,39 | 953,14 | 100,73 | 59,31 | 40,1 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | тарельчатые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (509-9070) | Трос, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Измеритель: 1 опора |  |  |  |  |  |  |
|  | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-010-04 | к расценке 33-04-010-01 | 560,47 | 58,80 | 499,69 | 29,12 | 1,98 | 7,51 |
| 33-04-010-05 | к расценке 33-04-010-02 | 573,66 | 59,82 | 511,94 | 29,79 | 1,90 | 7,64 |
| 33-04-010-06 | к расценке 33-04-010-03 | 112,64 | 28,03 | 84,34 | 11,74 | 0,27 | 3,58 |

Таблица 33-04-011. Подвеска проводов ВЛ 0,38-10 кВ на переходах через препятствия

Измеритель: 1 переход

Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия:

| 33-04-011-01 | автомобильные дороги 2 и 3 | 85,02 | 53,86 | 31,16 | 0,00 | 0,00 | 7,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | категории с линиями связи ВЛ |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,38 кВ |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-011-02 | автомобильные дороги 3 | 113,10 | 71,56 | 41,54 | 0,00 | 0,00 | 9,58 |
|  | категории с односторонней |  |  |  |  |  |  |
|  | линией связи ВЛ 0,38 кВ |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

55

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-04-011-03 | автомобильные дороги 1 и 2 | 188,76 | 119,52 | 69,24 | 0,00 | 0,00 | 16 |  |
|  | категории с односторонней |  |  |  |  |  |  |  |
|  | линией связи, железные дороги с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | линией СЦБ |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-011-04 | автомобильные дороги 2 и 3 | 237,57 | 150,15 | 87,42 | 0,00 | 0,00 | 20,1 |  |
|  | категории с двумя линиями связи |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-04-011-05 | автомобильные дороги 2 и 3 | 254,82 | 161,35 | 93,47 | 0,00 | 0,00 | 21,6 |  |
|  | категории с тремя линиями связи |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-04-011-06 | автомобильные дороги 1 и 2 | 164,42 | 103,83 | 60,59 | 0,00 | 0,00 | 13,9 |  |
|  | категории |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-04-011-07 | водные преграды | 195,10 | 123,26 | 71,84 | 0,00 | 0,00 | 16,5 |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 33-04-012. Установка деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия

Измеритель: 1 защита

Установка деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия:

| 33-04-012-01 | Т-образных | 598,97 | 101,46 | 497,51 | 35,73 | 0,00 | 14,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (102-9015) | Бревна строительные, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-012-02 | П-образных | 838,10 | 148,47 | 689,63 | 49,05 | 0,00 | 21,58 |
| (102-9015) | Бревна строительные, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 33-04-013. Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям

Измеритель: 1 ответвление

Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям:

| 33-04-013-01 | с помощью механизмов при | 73,26 | 12,84 | 60,42 | 6,22 | 0,00 | 1,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количестве проводов в |  |  |  |  |  |  |
|  | ответвлении 1 |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-013-02 | с помощью механизмов при | 86,34 | 14,54 | 70,47 | 7,31 | 1,33 | 1,97 |
|  | количестве проводов в |  |  |  |  |  |  |
|  | ответвлении 2 |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

56

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-04-013-03 | с помощью механизмов при | 160,33 | 24,50 | 129,16 | 13,54 | 6,67 | 3,32 |  |
|  | количестве проводов в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответвлении 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-04-013-04 | вручную при количестве | 16,76 | 10,70 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 1,45 |  |
|  | проводов в ответвлении 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-04-013-05 | вручную при количестве | 22,18 | 13,06 | 7,79 | 0,00 | 1,33 | 1,77 |  |
|  | проводов в ответвлении 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-04-013-06 | вручную при количестве | 41,72 | 22,07 | 12,98 | 0,00 | 6,67 | 2,99 |  |
|  | проводов в ответвлении 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 33-04-014. Установка светильников

Измеритель: 1 светильник

Установка светильников:

| 33-04-014-01 | с лампами накаливания | 15,76 | 10,10 | 5,19 | 0,00 | 0,47 | 1,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9251) | Кронштейны, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9075) | Провода с резиновой изоляцией, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (509-9013) | Светильники с лампами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | накаливания, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-014-02 | с лампами люминесцентными | 93,33 | 16,51 | 76,35 | 7,90 | 0,47 | 2,29 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9251) | Кронштейны, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9075) | Провода с резиновой изоляцией, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (509-9042) | Светильники с люминесцентными | - | - | - | - | (П) | - |
|  | или ртутными лампами, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

57

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 33-04-015. Устройство заземления опор ВЛ и подстанций

Измеритель: 10 м шин заземления

| 33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и | 29,28 | 12,38 | 15,66 | 0,00 | 1,24 | 1,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подстанций |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 33-04-016. Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе

Измеритель: 1 опора

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе:

| 33-04-016-01 | одностоечных деревянных | 9,95 | 1,33 | 8,62 | 1,46 | 0,00 | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | опор |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-016-02 | одностоечных железобетонных | 48,56 | 2,93 | 45,63 | 6,36 | 0,00 | 0,44 |
|  | опор |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-016-03 | А-образных деревянных опор | 62,80 | 3,86 | 58,94 | 8,22 | 0,00 | 0,58 |
| 33-04-016-04 | приставок железобетонных | 44,56 | 2,73 | 41,83 | 5,83 | 0,00 | 0,41 |
| 33-04-016-05 | материалов оснастки | 12,63 | 1,66 | 10,97 | 1,86 | 0,00 | 0,25 |
|  | одностоечных опор |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-016-06 | материалов оснастки сложных | 14,54 | 2,00 | 12,54 | 2,12 | 0,00 | 0,3 |
|  | опор |  |  |  |  |  |  |

Таблица 33-04-017. Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП- 2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения)

Измеритель: 1000 м

Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор:

| 33-04-017-01 | с использованием | 10595,66 | 504,96 | 3131,38 |  | 388,16 | 6959,32 | 65,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | автогидроподъемника |  |  |  |  |  |  |  |
| (111-3104) | Зажим ответвительный с | - | - | - |  | - | (П) | - |
|  | прокалыванием изоляции (СИП) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р95, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (111-3161) | Хомут стяжной (СИП) Е778, | - | - | - |  | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9101) | Провода самонесущие | - | - | - |  | - | (1,02) | - |
|  | изолированные, (1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (509-3151) | Колпачки герметичные СE6.35 | - | - | - |  | - | (П) | - |
|  | (СИП), (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-017-02 | без использования | 9073,38 | 1052,10 | 1061,96 |  | 142,60 | 6959,32 | 135,93 |
|  | автогидроподъемника |  |  |  |  |  |  |  |
| (111-3104) | Зажим ответвительный с | - | - | - |  | - | (П) | - |
|  | прокалыванием изоляции (СИП) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р95, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (111-3161) | Хомут стяжной (СИП) Е778, | - | - | - |  | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (502-9101) | Провода самонесущие | - | - | - |  | - | (1,02) | - |
|  | изолированные, (1000 м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (509-3151) | Колпачки герметичные СE6.35 | - | - | - |  | - | (П) | - |
|  | (СИП), (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 опора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-017-03 | к расценке 33-04-017-01 | 344,47 | 12,35 | 92,04 |  | 11,48 | 240,08 | 1,53 |
| (111-3104) | Зажим ответвительный с | - | - | - |  | - | (П) | - |
|  | прокалыванием изоляции (СИП) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р95, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (111-3161) | Хомут стяжной (СИП) Е778, | - | - | - |  | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

58

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-04-017-04 | к расценке 33-04-017-02 | 294,62 | 27,64 | 26,90 | 3,76 | 240,08 | 3,53 |  |
| (111-3104) | Зажим ответвительный с | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | прокалыванием изоляции (СИП) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р95, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (111-3161) | Хомут стяжной (СИП) Е778, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Подраздел 4.2. ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 10/0,4 КВ И ЛИНЕЙНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Таблица 33-04-027. Установка столбовых и мачтовых трансформаторных подстанций

Измеритель: 1 подстанция

Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А,:

| 33-04-027-01 | установка строительных | 137,73 | 14,49 | 120,34 | 9,90 | 2,90 | 2,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | конструкций |  |  |  |  |  |  |
| (403-2431) | Стойка железобетонная сборная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | под электрооборудование, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | природная, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-027-02 | установка оборудования | 850,14 | 480,27 | 369,87 | 43,81 | 0,00 | 62,05 |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А,: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-027-03 | установка строительных | 272,64 | 29,06 | 240,68 | 19,80 | 2,90 | 4,03 |
|  | конструкций |  |  |  |  |  |  |
| (403-2431) | Стойка железобетонная сборная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | под электрооборудование, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | природная, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-027-04 | установка оборудования | 876,38 | 506,51 | 369,87 | 43,81 | 0,00 | 65,44 |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 33-04-028. Установка комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа мощностью до 250 кВ·А

Измеритель: 1 подстанция

Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа:

| 33-04-028-01 | на 3-х стойках | 278,05 | 29,31 | 246,66 | 24,03 | 2,08 | 4,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (403-2431) | Стойка железобетонная сборная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | под электрооборудование, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | природная, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-028-02 | на 4-х стойках | 361,75 | 31,07 | 328,60 | 32,00 | 2,08 | 4,37 |
| (403-2431) | Стойка железобетонная сборная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | под электрооборудование, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | природная, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-028-03 | на 2-х сдвоенных стойках | 367,75 | 85,48 | 280,19 | 28,00 | 2,08 | 12,16 |
| (403-2431) | Стойка железобетонная сборная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | под электрооборудование, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | природная, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-028-04 | Установка оборудования для | 629,22 | 213,51 | 415,71 | 49,33 | 0,00 | 26,89 |
|  | комплектных трансформаторных |  |  |  |  |  |  |
|  | подстанций шкафного типа |  |  |  |  |  |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

59

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 33-04-029. Установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа мощностью до 630 кВ·А

Измеритель: 1 подстанция

Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа:

| 33-04-029-01 | с вертикальной заделкой в | 358,74 | 30,14 | 328,60 | 32,00 | 0,00 | 4,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | грунт 4-х стоек |  |  |  |  |  |  |
| (403-2431) | Стойка железобетонная сборная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | под электрооборудование, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | природная, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-029-02 | с вертикальной заделкой в | 540,16 | 47,95 | 492,21 | 47,94 | 0,00 | 6,65 |
|  | грунт 6-ти стоек |  |  |  |  |  |  |
| (403-2431) | Стойка железобетонная сборная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | под электрооборудование, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | природная, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-029-03 | с укладкой на горизонтальную | 316,48 | 43,81 | 272,67 | 32,35 | 0,00 | 6,01 |
|  | поверхность 4-х лежней |  |  |  |  |  |  |
| (403-2431) | Стойка железобетонная сборная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | под электрооборудование, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | природная, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-029-04 | с укладкой на горизонтальную | 471,41 | 62,40 | 409,01 | 48,53 | 0,00 | 8,56 |
|  | поверхность 6-ти лежней |  |  |  |  |  |  |
| (403-2431) | Стойка железобетонная сборная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | под электрооборудование, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | природная, (м³) |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-029-05 | тупиковых подстанций с | 578,96 | 101,79 | 477,17 | 56,62 | 0,00 | 13 |
|  | кабельными вводами |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-029-06 | тупиковых подстанций с | 798,66 | 247,73 | 550,93 | 65,37 | 0,00 | 31,2 |
|  | воздушными вводами |  |  |  |  |  |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-029-07 | проходных подстанций с | 620,88 | 143,71 | 477,17 | 56,62 | 0,00 | 18,1 |
|  | кабельными вводами |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-029-08 | проходных подстанций с | 978,39 | 353,71 | 624,68 | 74,12 | 0,00 | 43,83 |
|  | воздушными вводами |  |  |  |  |  |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 33-04-030. Установка разрядников и разъединителей

Измеритель: 1 компл.

Установка разрядников:

| 33-04-030-01 | с помощью механизмов | 133,77 | 30,93 | 100,07 | 9,58 | 2,77 | 4,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-030-02 | вручную | 53,39 | 31,58 | 19,04 | 0,00 | 2,77 | 4,38 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

60

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Установка разъединителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-030-03 | с помощью механизмов | 177,54 | 66,18 | 109,24 | 8,75 | 2,12 | 8,09 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 33-04-030-04 | вручную | 94,84 | 60,70 | 32,02 | 0,00 | 2,12 | 7,42 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | до 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 33-04-031. Установка пунктов секционирования

Измеритель: 1 пункт

| 33-04-031-01 | Устройство фундаментов из | 507,87 |  | 88,80 | 411,26 | 42,43 |  | 7,81 | 12,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | блоков для пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | секционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-2431) | Стойка железобетонная сборная | - |  | - | - | - |  | (П) | - |
|  | под электрооборудование, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная | - |  | - | - | - |  | (П) | - |
|  | природная, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка оборудования пунктов секционирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-031-02 | на фундаментах из блоков | 445,37 |  | 62,25 | 383,12 | 41,28 |  | 0,00 | 7,95 |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - |  | - | - | - |  | (П) | - |
| 33-04-031-03 | на железобетонных стойках | 1128,86 |  | 223,86 | 905,00 | 92,53 |  | 0,00 | 28,59 |
|  | опор ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - |  | - | - | - |  | (П) | - |
|  | Подраздел 4.3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 33-04-040. Демонтаж проводов ВЛ 0,38-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 опора (3 провода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-040-01 | 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | 43,09 |  | 8,66 | 34,43 | 3,46 |  | 0,00 | 1,27 |
| 33-04-040-02 | одного дополнительного | 7,72 |  | 1,01 | 6,71 | 0,69 |  | 0,00 | 0,15 |
|  | провода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-040-03 | 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 60,34 |  | 14,09 | 46,25 | 4,45 |  | 0,00 | 2,03 |
| Таблица 33-04-041. Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 ответвление |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-041-01 | 1 | 6,66 |  | 4,06 | 2,60 | 0,00 |  | 0,00 | 0,61 |
| 33-04-041-02 | 2 | 6,99 |  | 4,39 | 2,60 | 0,00 |  | 0,00 | 0,66 |
| 33-04-041-03 | 4 | 11,18 |  | 6,85 | 4,33 | 0,00 |  | 0,00 | 1,03 |
| Таблица 33-04-042. Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 опора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-042-01 | без приставок одностоечных | 70,30 |  | 5,98 | 64,32 | 5,01 |  | 0,00 | 0,81 |

61

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 33-04-042-02 | без приставок одностоечных с | 223,67 | 12,92 | 210,75 | 19,22 | 0,00 | 1,75 |  |
|  | подкосом |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-042-03 | без приставок одностоечных с | 325,68 | 18,89 | 306,79 | 28,09 | 0,00 | 2,56 |  |
|  | двумя подкосами |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-042-04 | с приставками одностоечных | 158,20 | 9,15 | 149,05 | 11,84 | 0,00 | 1,24 |  |
| 33-04-042-05 | с приставками одностоечных с | 290,06 | 19,48 | 270,58 | 23,50 | 0,00 | 2,64 |  |
|  | подкосом |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-042-06 | с приставками одностоечных с | 446,38 | 29,82 | 416,56 | 36,23 | 0,00 | 4,04 |  |
|  | двумя подкосами |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-042-07 | с приставками А-образных | 212,19 | 14,91 | 197,28 | 16,78 | 0,00 | 2,02 |  |

62

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

63

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

Содержание

Часть 33. Линии электропередачи	3

Раздел 1. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 КВ	3

Подраздел 1.1. ФУНДАМЕНТЫ ИЗ СБОРНЫХ И МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

КОНСТРУКЦИЙ ПОД ОПОРЫ ВЛ 35-1150 КВ	3

Таблица 33-01-001. Установка сборных железобетонных фундаментов под железобетонные

центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ и стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ	3

Таблица 33-01-002. Устройство монолитных железобетонных фундаментов под стальные опоры ВЛ 35-

1150 кВ	4

Подраздел 1.2. ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ ВЛ 35-500 КВ	4

Таблица 33-01-007. Бурение котлованов под железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ	4

Таблица 33-01-008. Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ в пробуренные

котлованы	5

Таблица 33-01-009. Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-220 кВ в отрытые

котлованы	6

Таблица 33-01-010. Установка стальных лестниц на железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-

500 кВ	7

Подраздел 1.3. ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ ВЛ 35-1150 КВ	7

Таблица 33-01-016. Установка стальных опор ВЛ 35-500 кВ	7

Таблица 33-01-017. Установка стальных опор ВЛ 750 и 1150 кВ	8

Таблица 33-01-018. Установка стальных опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами	9

Подраздел 1.4. ПРОВОДА И ГРОЗОЗАЩИТНЫЕ ТРОСЫ ВЛ 35-750 КВ	10

Таблица 33-01-024. Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ без пересечений с препятствиями	10

Таблица 33-01-025. Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ без пересечений с препятствиями	12

Таблица 33-01-026. Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ без пересечений с препятствиями	14

Таблица 33-01-027. Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между анкерными опорами с пересечением

препятствий	15

Таблица 33-01-028. Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между промежуточными опорами с пересечением

препятствий	17

Таблица 33-01-029. Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ между опорами с пересечением

препятствий	19

Таблица 33-01-030. Устройство транспозиции проводов ВЛ 750 кВ	20

Таблица 33-01-031. Устройство транспозиции грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ	20

Таблица 33-01-032. Выполнение антикоррозионного покрытия грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ	20

Таблица 33-01-051. Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм² методом "под

тяжением" без пересечений с препятствиями	20

Таблица 33-01-052. Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 проводов) сечением свыше 240 мм² методом "под

тяжением" без пересечений с препятствиями	20

Таблица 33-01-053. Подвеска проводов ВЛ 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм² методом "под

тяжением" без пересечений с препятствиями	21

Таблица 33-01-054. Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 проводов) сечением свыше 240 мм² методом "под

тяжением" без пересечений с препятствиями	21

Таблица 33-01-055. Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 220-500 кВ методом "под тяжением" без

пересечений с препятствиями	21

Таблица 33-01-056. Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ 220-500 кВ методом "под тяжением" без

пересечений с препятствиями	22

Таблица 33-01-057. Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ методом "под тяжением" без

пересечений с препятствиями	22

Таблица 33-01-058. Подвеска проводов между анкерными опорами методом "под тяжением" с

пересечением препятствий	22

Таблица 33-01-059. Подвеска проводов между промежуточными опорами методом "под тяжением" с

пересечением препятствий	24

Таблица 33-01-060. Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 220-750 кВ между опорами методом "под

тяжением" с пересечением препятствий	25

Раздел 2. ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 КВ	25

Подраздел 2.1. ФУНДАМЕНТЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОРУ 35-1150 КВ	25

Таблица 33-02-001. Установка сборных железобетонных фундаментов под порталы и опоры для

оборудования ОРУ 35-1150 кВ	25

Подраздел 2.2. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОРУ 35-1150 КВ	26

Таблица 33-02-007. Установка сборных железобетонных конструкций порталов, опор под оборудование,

прожекторных мачт и отдельно стоящих молниеотводов ОРУ 35-1150 кВ	26

64

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

Подраздел 2.3. СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОРУ 35-1150 КВ	28

Таблица 33-02-013. Установка стальных конструкций для порталов, крепления оборудования,

отдельностоящих прожекторных мачт и молниеотводов ОРУ 35-1150 кВ	28

Подраздел 2.4. РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ ПЕРЕКАТКИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ ОРУ 110-1150 КВ	30

Таблица 33-02-019. Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520 мм на сборных железобетонных

плитах ОРУ 330-1150 кВ	30

Таблица 33-02-020. Укладка поперечных рельсовых путей на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-

1150 кВ	30

Таблица 33-02-021. Укладка пересечений продольных рельсовых путей колеи 1520 мм с поперечными

рельсовыми путями на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ	30

Таблица 33-02-022. Установка сборных железобетонных конструкций огнезащитных перегородок для

трансформаторов 63 МВА и более ОРУ 110-750 кВ	31

Раздел 3. ДРУГИЕ ВИДЫ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-

1150 КВ	31

Таблица 33-03-001. Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов, стоек железобетонных

центрифугированных опор и железобетонных порталов ВЛ и ОРУ 35-1150 кВ	31

Таблица 33-03-002. Антикоррозионное покрытие оттяжек опор ВЛ и порталов ОРУ 35-1150 кВ	31

Таблица 33-03-003. Выполнение заземляющих устройств с горизонтальными заземлителями ВЛ 35-750

кВ	31

Таблица 33-03-004. Забивка вертикальных заземлителей ВЛ и ОРУ 35-750 кВ	32

Таблица 33-03-005. Погрузка и выгрузка вручную на трассе ВЛ 35-1150 кВ	32

Таблица 33-03-006. Окраска установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ	32

Таблица 33-03-007. Окраска установленных стальных конструкций железобетонных

центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ	32

Таблица 33-03-008. Окраска установленных стальных конструкций ОРУ 35-1150 кВ	32

Таблица 33-03-009. Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта под фундаменты опор

ВЛ	33

Раздел 4. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 КВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ

ПОДСТАНЦИИ	33

Подраздел 4.1. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 КВ	33

Таблица 33-04-001. Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных

деталей	33

Таблица 33-04-002. Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей	39

Таблица 33-04-003. Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ	46

Таблица 33-04-004. Установка одностоечных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными

стойками длиной 16,4 м	51

Таблица 33-04-005. Установка оттяжек к опорам ВЛ	51

Таблица 33-04-006. Установка ригелей на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10кВ	52

Таблица 33-04-007. Установка железобетонных плит и ригелей для опор ВЛ 35 кВ	52

Таблица 33-04-008. Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ	54

Таблица 33-04-009. Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ	54

Таблица 33-04-010. Подвеска проводов и тросов ВЛ 35 кВ	55

Таблица 33-04-011. Подвеска проводов ВЛ 0,38-10 кВ на переходах через препятствия	55

Таблица 33-04-012. Установка деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия	56

Таблица 33-04-013. Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям	56

Таблица 33-04-014. Установка светильников	57

Таблица 33-04-015. Устройство заземления опор ВЛ и подстанций	58

Таблица 33-04-016. Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе	58

Таблица 33-04-017. Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ

до 1 кВ (со снятием напряжения)	58

Подраздел 4.2. ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 10/0,4 КВ И ЛИНЕЙНОЕ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	59

Таблица 33-04-027. Установка столбовых и мачтовых трансформаторных подстанций	59

Таблица 33-04-028. Установка комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа мощностью

до 250 кВ·А	59

Таблица 33-04-029. Установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа мощностью

до 630 кВ·А	60

Таблица 33-04-030. Установка разрядников и разъединителей	60

Таблица 33-04-031. Установка пунктов секционирования	61

Подраздел 4.3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	61

Таблица 33-04-040. Демонтаж проводов ВЛ 0,38-10 кВ	61

65

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 33. «Линии электропередачи»

Таблица 33-04-041. Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям	61

Таблица 33-04-042. Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ	61

66