ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-34-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 34

СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Смоленск 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-34-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 34

СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Издание официальное

Смоленск 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Смоленская область ТЕР 81-02-34-2001 Часть 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Смоленск, 2014 – 17 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 34. «Сооружения связи, радиовещания и телевидения»

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  | эксплуатация машин |  |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | оплата |  |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  |  | труда |  |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  |  | всего |  |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  |  | рабочих |  |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подраздел 2.1. КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 34-02-001. Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 канало-километр трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-001-01 | стальными манжетами до 2 | 15689,07 |  | 1204,00 | 0,00 |  | 0,00 | 14485,07 | 175 |  |
|  | отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-001-02 | стальными манжетами более 2 | 15606,51 |  | 1121,44 | 0,00 |  | 0,00 | 14485,07 | 163 |  |
|  | отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-001-03 | полиэтиленовыми муфтами до | 15701,04 |  | 990,72 | 0,00 |  | 0,00 | 14710,32 | 144 |  |
|  | 2 отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-001-04 | полиэтиленовыми муфтами | 15659,76 |  | 949,44 | 0,00 |  | 0,00 | 14710,32 | 138 |  |
|  | более 2 отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 34-02-002. Устройство трубопроводов из бетонных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 канало-километр трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство трубопроводов из бетонных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-002-01 | одноотверстных одиночных | 3123,16 |  | 2504,32 | 0,00 |  | 0,00 | 618,84 | 364 |  |
| (403-9150) | Трубы бетонные прямоугольные | - |  | - | - |  | - | (990) | - |  |
|  | одноотверстные, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9185) | Подкладки бетонные, (шт.) | - |  | - | - |  | - | (989) | - |  |
| 34-02-002-02 | одноотверстных в блоке | 3034,74 |  | 2352,96 | 0,00 |  | 0,00 | 681,78 | 342 |  |
| (403-9150) | Трубы бетонные прямоугольные | - |  | - | - |  | - | (990) | - |  |
|  | одноотверстные, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9185) | Подкладки бетонные, (шт.) | - |  | - | - |  | - | (989) | - |  |
| 34-02-002-03 | двухотверстных одиночных | 2166,84 |  | 1548,00 | 0,00 |  | 0,00 | 618,84 | 225 |  |
| (403-9140) | Трубы бетонные прямоугольные | - |  | - | - |  | - | (495) | - |  |
|  | двухотверстные, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9185) | Подкладки бетонные, (шт.) | - |  | - | - |  | - | (494) | - |  |
| 34-02-002-04 | двухотверстных в блоке | 2119,70 |  | 1437,92 | 0,00 |  | 0,00 | 681,78 | 209 |  |
| (403-9140) | Трубы бетонные прямоугольные | - |  | - | - |  | - | (495) | - |  |
|  | двухотверстные, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9185) | Подкладки бетонные, (шт.) | - |  | - | - |  | - | (494) | - |  |
| 34-02-002-05 | трехотверстных одиночных | 1864,12 |  | 1245,28 | 0,00 |  | 0,00 | 618,84 | 181 |  |
| (403-9160) | Трубы бетонные прямоугольные | - |  | - | - |  | - | (330) | - |  |
|  | трехотверстные, (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9185) | Подкладки бетонные, (шт.) | - |  | - | - |  | - | (329) | - |  |

3

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 34. «Сооружения связи, радиовещания и телевидения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 34-02-002-06 | трехотверстных в блоке | 1830,74 | 1148,96 | 0,00 | 0,00 | 681,78 | 167 |  |
| (403-9160) | Трубы бетонные прямоугольные | - | - | - | - | (330) | - |  |
|  | трехотверстные, (м) |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9185) | Подкладки бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (329) | - |  |

Таблица 34-02-003. Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб

Измеритель: 1 канало-километр трубопровода

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб:

| 34-02-003-01 | до 2 отверстий | 30178,54 | 915,04 | 0,00 | 0,00 | 29263,50 | 133 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-02-003-02 | более 2 отверстий | 30116,62 | 853,12 | 0,00 | 0,00 | 29263,50 | 124 |

Таблица 34-02-004. Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена

Измеритель: 1 канало-километр трубопровода

Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена:

| 34-02-004-01 | до 2 отверстий | 21158,54 | 915,04 | 0,00 | 0,00 | 20243,50 | 133 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-02-004-02 | более 2 отверстий | 21096,62 | 853,12 | 0,00 | 0,00 | 20243,50 | 124 |

Таблица 34-02-005. Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе

Измеритель: 1 колодец

Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых:

| 34-02-005-01 | на пешеходной части ККС-5 | 1379,29 | 118,85 | 99,46 | 11,80 | 1160,98 | 15,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-005-02 | на пешеходной части ККС-4 | 1096,69 | 96,06 | 91,64 | 10,87 | 908,99 | 12,86 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-005-03 | на пешеходной части ККС-3 | 1064,51 | 75,30 | 81,58 | 9,68 | 907,63 | 10,08 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-005-04 | на пешеходной части ККС-2 | 850,67 | 56,25 | 71,52 | 8,49 | 722,90 | 7,53 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-005-05 | на проезжей части ККС-5 | 1692,68 | 118,85 | 99,46 | 11,80 | 1474,37 | 15,91 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-005-06 | на проезжей части ККС-4 | 1410,08 | 96,06 | 91,64 | 10,87 | 1222,38 | 12,86 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-005-07 | на проезжей части ККС-3 | 1377,90 | 75,30 | 81,58 | 9,68 | 1221,02 | 10,08 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-005-08 | на проезжей части ККС-2 | 1164,06 | 56,25 | 71,52 | 8,49 | 1036,29 | 7,53 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-005-09 | на проезжей части ККС-5М | 2134,61 | 139,24 | 99,46 | 11,80 | 1895,91 | 18,64 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 34-02-006. Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях

Измеритель: 1 колодец

Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях:

| 34-02-006-01 | ККС-5 | 143,22 | 43,76 | 99,46 | 11,80 | 0,00 | 5,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (403-9202) | Колодец железобетонный | - | - | - | - | (1) | - |
|  | сборный типовой, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

4

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 34. «Сооружения связи, радиовещания и телевидения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 34-02-006-02 | ККС-4 | 132,41 | 40,77 | 91,64 | 10,87 | 0,00 | 5,33 |  |
| (403-9202) | Колодец железобетонный | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | сборный типовой, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-006-03 | ККС-3 | 110,19 | 28,61 | 81,58 | 9,68 | 0,00 | 3,74 |  |
| (403-9202) | Колодец железобетонный | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | сборный типовой, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-006-04 | ККС-2 | 96,61 | 25,09 | 71,52 | 8,49 | 0,00 | 3,28 |  |
| (403-9202) | Колодец железобетонный | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | сборный типовой, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 34-02-007. Устройство колодцев кирпичных типовых

Измеритель: 1 колодец

Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых:

| 34-02-007-01 | на проезжей части ККС-5 | 3723,01 | 405,34 | 23,47 | 2,78 | 3294,20 | 57,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-007-02 | на проезжей части ККС-4 | 2989,09 | 308,43 | 23,47 | 2,78 | 2657,19 | 43,38 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-007-03 | на проезжей части ККС-3 | 2706,58 | 228,66 | 23,47 | 2,78 | 2454,45 | 32,16 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-007-04 | на проезжей части ККС-2 | 2038,87 | 144,90 | 23,47 | 2,78 | 1870,50 | 20,38 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-007-05 | на пешеходной части ККС-5 | 3363,01 | 405,34 | 23,47 | 2,78 | 2934,20 | 57,01 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-007-06 | на пешеходной части ККС-4 | 2633,58 | 308,43 | 23,47 | 2,78 | 2301,68 | 43,38 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-007-07 | на пешеходной части ККС-3 | 1837,63 | 228,66 | 23,47 | 2,78 | 1585,50 | 32,16 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-007-08 | на пешеходной части ККС-2 | 1380,34 | 144,90 | 23,47 | 2,78 | 1211,97 | 20,38 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 34-02-008. Разные работы при устройстве колодцев

Измеритель: 1 шт.

Установка люка в колодцах:

| 34-02-008-01 | на проезжей части | 1097,01 | 28,87 | 0,00 | 0,00 | 1068,14 | 3,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-02 | на пешеходной части | 750,50 | 28,87 | 0,00 | 0,00 | 721,63 | 3,96 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-03 | Установка кронштейна в | 58,88 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 52,90 | 0,82 |
|  | колодцах |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-04 | Установка указателя на стене | 8,23 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 4,07 | 0,61 |

Таблица 34-02-009. Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев

Измеритель: 1 вставка

Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев:

| 34-02-009-01 | ККС-5 | 201,85 | 50,82 | 0,00 | 0,00 | 151,03 | 6,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (403-9015) | Плиты железобетонные, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-009-02 | ККС-4 | 158,79 | 41,11 | 0,00 | 0,00 | 117,68 | 5,25 |
| (403-9015) | Плиты железобетонные, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |

5

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 34. «Сооружения связи, радиовещания и телевидения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 34-02-009-03 | ККС-3 | 113,84 | 24,98 | 0,00 | 0,00 | 88,86 | 3,19 |  |
| (403-9015) | Плиты железобетонные, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 34-02-010. Разборка колодцев типовых при их переустройстве

Измеритель: 1 колодец

Разборка колодцев железобетонных типовых при их переустройстве:

| 34-02-010-01 | ККС-5 | 767,54 | 178,43 | 589,11 | 62,94 | 0,00 | 25,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-02-010-02 | ККС-4 | 682,32 | 158,23 | 524,09 | 56,06 | 0,00 | 22,8 |
| 34-02-010-03 | ККС-3 | 337,27 | 76,96 | 260,31 | 27,99 | 0,00 | 11,09 |
| 34-02-010-04 | ККС-2 | 189,33 | 42,33 | 147,00 | 15,92 | 0,00 | 6,1 |
|  | Разборка колодцев кирпичных типовых при их переустройстве: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-010-05 | ККС-5 | 717,24 | 166,21 | 551,03 | 58,90 | 0,00 | 23,95 |
| 34-02-010-06 | ККС-4 | 576,54 | 133,25 | 443,29 | 47,44 | 0,00 | 19,2 |
| 34-02-010-07 | ККС-3 | 288,81 | 65,65 | 223,16 | 24,02 | 0,00 | 9,46 |
| 34-02-010-08 | ККС-2 | 161,31 | 35,67 | 125,64 | 13,65 | 0,00 | 5,14 |

Таблица 34-02-011. Разборка колодцев кирпичных нетиповых

Измеритель: 1 м³ кладки в деле

| 34-02-011-01 | Разборка колодцев кирпичных | 149,83 | 29,77 | 120,06 | 13,06 | 0,00 | 4,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нетиповых |  |  |  |  |  |  |

Таблица 34-02-012. Устройство ввода труб в колодцы

Измеритель: 10 каналов

| 34-02-012-01 | Устройство ввода труб в колодцы | 82,74 | 57,79 | 0,00 |  | 0,00 |  | 24,95 | 7,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подраздел 2.2. ПЕРЕХОДЫ ПОДЗЕМНЫЕ СКРЫТЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 34-02-017. Устройство переходов методом горизонтального прокола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 переход |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-017-01 | первой трубой до 10 м | 2008,86 | 102,56 | 1728,53 |  | 83,94 |  | 177,77 | 12,18 |
| 34-02-017-02 | на каждые последующие 5 м | 812,30 | 37,38 | 677,21 |  | 32,88 |  | 97,71 | 4,44 |
|  | добавлять к расценке 34-02-017- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-017-03 | последующими трубами до 10 | 1722,52 | 86,56 | 1458,19 |  | 70,81 |  | 177,77 | 10,28 |
|  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-017-04 | на каждые последующие 5 м | 742,99 | 33,60 | 611,68 |  | 29,70 |  | 97,71 | 3,99 |
|  | добавлять к расценке 34-02-017- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 34-02-018. Укладка хризотилцементных труб в металлический футляр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 канало-метров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка хризотилцементных труб в металлический футляр при диаметре футляра: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-018-01 | 820-920 мм | 2624,23 | 249,32 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2374,91 | 34,2 |
| 34-02-018-02 | 1020-1420 мм | 1989,74 | 249,32 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1740,42 | 34,2 |

6

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 34. «Сооружения связи, радиовещания и телевидения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Подраздел 2.3. ОПОРЫ СТОЛБОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

Таблица 34-02-024. Установка опор деревянных

Измеритель: 1 опора

Установка средствами малой механизации опор деревянных:

| 34-02-024-01 |  | одинарных высотой до 6,5 м | 41,63 | 24,49 | 14,73 | 2,39 | 2,41 | 3,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (102-9041) | Лесоматериалы пропитанные для |  | - | - | - | - | (1) | - |
|  | опор линий связи диаметром до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | см, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-024-02 |  | одинарных высотой до 8,5 м | 46,32 | 29,01 | 14,90 | 2,39 | 2,41 | 3,98 |
| (102-9041) | Лесоматериалы пропитанные для |  | - | - | - | - | (1) | - |
|  | опор линий связи диаметром до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | см, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-024-03 |  | одинарных высотой свыше 8,5 | 53,19 | 35,65 | 15,13 | 2,39 | 2,41 | 4,89 |
|  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9041) | Лесоматериалы пропитанные для |  | - | - | - | - | (1) | - |
|  | опор линий связи диаметром до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | см, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-024-04 |  | полуанкерных высотой до 8,5 | 573,90 | 222,35 | 77,28 | 11,93 | 274,27 | 30,5 |
|  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9041) | Лесоматериалы пропитанные для |  | - | - | - | - | (5) | - |
|  | опор линий связи диаметром до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | см, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-024-05 |  | полуанкерных высотой свыше | 606,36 | 253,69 | 78,40 | 11,93 | 274,27 | 34,8 |
|  | 8,5 м |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9041) | Лесоматериалы пропитанные для |  | - | - | - | - | (5) | - |
|  | опор линий связи диаметром до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | см, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бурильно-крановой машиной опор деревянных одинарных высотой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-024-06 |  | до 8,5 м | 62,92 | 14,29 | 46,22 | 5,01 | 2,41 | 1,96 |
| (102-9041) | Лесоматериалы пропитанные для |  | - | - | - | - | (1) | - |
|  | опор линий связи диаметром до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | см, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-024-07 |  | свыше 8,5 м | 72,95 | 17,28 | 53,26 | 5,58 | 2,41 | 2,37 |
| (102-9041) | Лесоматериалы пропитанные для |  | - | - | - | - | (1) | - |
|  | опор линий связи диаметром до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | см, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 34-02-025. Установка опор железобетонных одинарных

Измеритель: 1 опора

Установка средствами малой механизации опор железобетонных одинарных высотой:

| 34-02-025-01 | до 6,5 м | 34,77 | 19,83 | 14,57 | 2,39 |  | 0,37 | 2,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - |  | (П) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-025-02 | до 8,5 м | 39,45 | 24,35 | 14,73 | 2,39 |  | 0,37 | 3,34 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - |  | (П) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бурильно-крановой машиной опор железобетонных одинарных высотой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-025-03 | до 6,5 м | 57,23 | 10,64 | 46,22 | 5,01 |  | 0,37 | 1,46 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - |  | (П) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-025-04 | до 8,5 м | 70,11 | 16,48 | 53,26 | 5,58 |  | 0,37 | 2,26 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - |  | (П) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |

7

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 34. «Сооружения связи, радиовещания и телевидения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 34-02-026. Установка в болотистом грунте опор деревянных

Измеритель: 1 опора

Установка в болотистом грунте опор деревянных:

| 34-02-026-01 | промежуточных без лежней с | 290,95 | 133,67 | 32,64 | 4,77 | 124,64 | 18,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одной подпорой |  |  |  |  |  |  |
| (110-9187) | Опора промежуточная в | - | - | - | - | (1) | - |
|  | болотистом грунте без лежней с |  |  |  |  |  |  |
|  | одной подпорой, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-026-02 | промежуточных без лежней с | 305,53 | 134,38 | 46,51 | 7,16 | 124,64 | 18,9 |
|  | двумя подпорами |  |  |  |  |  |  |
| (110-9188) | Опора промежуточная в | - | - | - | - | (1) | - |
|  | болотистом грунте с двумя |  |  |  |  |  |  |
|  | подпорами, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-026-03 | промежуточных с двумя | 327,58 | 134,38 | 46,51 | 7,16 | 146,69 | 18,9 |
|  | подпорами и лежнями |  |  |  |  |  |  |
| (110-9189) | Опора промежуточная в | - | - | - | - | (1) | - |
|  | болотистом грунте с двумя |  |  |  |  |  |  |
|  | подпорами и лежнями, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-026-04 | угловых с двумя подпорами и | 525,82 | 137,22 | 74,33 | 11,93 | 314,27 | 19,3 |
|  | лежнями |  |  |  |  |  |  |
| (110-9198) | Опора угловая в болотистом | - | - | - | - | (1) | - |
|  | грунте с двумя подпорами и |  |  |  |  |  |  |
|  | лежнями, (компл.) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 34-02-027. Установка приставок к опорам и подпорам

Измеритель: 1 приставка

Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных:

| 34-02-027-01 | одинарных, высота опоры или | 54,13 | 13,01 | 13,85 | 2,39 | 27,27 | 1,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подпоры до 8,5 м |  |  |  |  |  |  |
| (403-9063) | Приставки железобетонные, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-027-02 | двойных, высота опоры или | 82,16 | 21,69 | 27,71 | 4,77 | 32,76 | 3,05 |
|  | подпоры до 8,5 м |  |  |  |  |  |  |
| (403-9063) | Приставки железобетонные, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-027-03 | одинарных, высота опоры или | 58,43 | 15,22 | 13,85 | 2,39 | 29,36 | 2,14 |
|  | подпоры более 8,5 м |  |  |  |  |  |  |
| (403-9063) | Приставки железобетонные, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-027-04 | двойных, высота опоры или | 88,21 | 23,89 | 27,71 | 4,77 | 36,61 | 3,36 |
|  | подпоры более 8,5 м |  |  |  |  |  |  |
| (403-9063) | Приставки железобетонные, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка к опорам и подпорам приставок деревянных: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-027-05 | одинарных, высота опоры или | 51,05 | 12,02 | 13,85 | 2,39 | 25,18 | 1,69 |
|  | подпоры до 8,5 м |  |  |  |  |  |  |
| (102-9041) | Лесоматериалы пропитанные для | - | - | - | - | (0,5) | - |
|  | опор линий связи диаметром до |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 см, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-027-06 | двойных, высота опоры или | 81,81 | 21,12 | 27,71 | 4,77 | 32,98 | 2,97 |
|  | подпоры до 8,5 м |  |  |  |  |  |  |
| (102-9041) | Лесоматериалы пропитанные для | - | - | - | - | (1) | - |
|  | опор линий связи диаметром до |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 см, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-027-07 | одинарных, высота опоры или | 52,47 | 13,44 | 13,85 | 2,39 | 25,18 | 1,89 |
|  | подпоры более 8,5 м |  |  |  |  |  |  |
| (102-9041) | Лесоматериалы пропитанные для | - | - | - | - | (0,5) | - |
|  | опор линий связи диаметром до |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 см, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

8

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 34. «Сооружения связи, радиовещания и телевидения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 34-02-027-08 | двойных, высота опоры или | 83,23 | 22,54 | 27,71 | 4,77 | 32,98 | 3,17 |  |
|  | подпоры более 8,5 м |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-9041) | Лесоматериалы пропитанные для | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | опор линий связи диаметром до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 см, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 34-02-028. Установка подпоры к опорам

Измеритель: 1 подпора

Установка подпоры к опорам высотой:

| 34-02-028-01 |  | до 8,5 м | 125,15 | 25,37 | 13,85 | 2,39 | 85,93 | 3,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (102-9041) | Лесоматериалы пропитанные для |  | - | - | - | - | (1) | - |
|  | опор линий связи диаметром до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | см, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-028-02 |  | свыше 8,5 м | 132,66 | 32,88 | 13,85 | 2,39 | 85,93 | 4,51 |
| (102-9041) | Лесоматериалы пропитанные для |  | - | - | - | - | (1) | - |
|  | опор линий связи диаметром до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | см, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 34-02-029. Устройство оттяжек к опорам

Измеритель: 1 оттяжка

Устройство оттяжек к опорам:

| 34-02-029-01 | деревянным на якоре | 135,44 | 19,78 | 0,00 | 0,00 | 115,66 | 2,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-02-029-02 | деревянным на якоре с | 193,70 | 34,83 | 13,85 | 2,39 | 145,02 | 4,72 |
|  | оттяжным столбом |  |  |  |  |  |  |
| (102-9041) | Лесоматериалы пропитанные для | - | - | - | - | (1) | - |
|  | опор линий связи диаметром до |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 см, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-029-03 | железобетонным | 114,86 | 20,52 | 0,00 | 0,00 | 94,34 | 2,78 |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (0,02) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |

Подраздел 2.4. ТРАВЕРСЫ НА УСТАНОВЛЕННЫХ ОПОРАХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

Таблица 34-02-035. Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс

Измеритель: 1 траверса

Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных:

| 34-02-035-01 | четырехштырных одинарных | 118,47 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 113,75 |  | 0,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-02-035-02 | четырехштырных двойных | 233,01 | 16,61 | 0,00 | 0,00 | 216,40 |  | 2,25 |
| 34-02-035-03 | восьмиштырных одинарных | 161,75 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 156,14 |  | 0,76 |
| 34-02-035-04 | восьмиштырных двойных | 318,03 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | 300,69 |  | 2,35 |
|  | Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-035-05 | четырехштырных одинарных | 159,18 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 154,46 |  | 0,64 |
| 34-02-035-06 | восьмиштырных одинарных | 202,31 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 196,85 |  | 0,74 |
|  | Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-035-07 | четырехштырных одинарных | 109,96 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 105,24 |  | 0,64 |
| 34-02-035-08 | четырехштырных двойных | 142,78 | 10,63 | 0,00 | 0,00 | 132,15 |  | 1,44 |
| 34-02-035-09 | восьмиштырных одинарных | 127,99 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 122,38 |  | 0,76 |
| 34-02-035-10 | восьмиштырных двойных | 177,80 | 11,37 | 0,00 | 0,00 | 166,43 |  | 1,54 |
|  | Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-035-11 | четырехштырных одинарных | 150,67 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 145,95 |  | 0,64 |
| 34-02-035-12 | восьмиштырных одинарных | 168,70 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 163,09 |  | 0,76 |

9

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 34. «Сооружения связи, радиовещания и телевидения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 34-02-036. Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс

Измеритель: 1 траверса

Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс деревянных:

| 34-02-036-01 | четырехштырных на | 94,10 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 88,43 | 0,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одностоечных опорах одинарных |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-036-02 | четырехштырных на | 244,47 | 12,62 | 0,00 | 0,00 | 231,85 | 1,75 |
|  | одностоечных опорах двойных |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-036-03 | восьмиштырных на | 136,95 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 130,82 | 0,82 |
|  | одностоечных опорах одинарных |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-036-04 | восьмиштырных на | 329,48 | 13,34 | 0,00 | 0,00 | 316,14 | 1,85 |
|  | одностоечных опорах двойных |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-036-05 | восьмиштырных на сложных | 135,04 | 8,04 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 1,09 |
|  | опорах одинарных |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-036-06 | восьмиштырных на сложных | 284,77 | 14,39 | 0,00 | 0,00 | 270,38 | 1,95 |
|  | опорах двойных |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс стальных: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-036-07 | четырехштырных на | 111,61 | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 106,07 | 0,75 |
|  | одностоечных опорах одинарных |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-036-08 | четырехштырных на | 183,90 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 176,96 | 0,94 |
|  | одностоечных опорах двойных |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-036-09 | восьмиштырных на | 129,26 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 123,21 | 0,82 |
|  | одностоечных опорах одинарных |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-036-10 | восьмиштырных на | 218,99 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 211,24 | 1,05 |
|  | одностоечных опорах двойных |  |  |  |  |  |  |

Подраздел 2.5. ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА СТОЛБОВЫХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

Таблица 34-02-042. Подвеска проводов на крюках

Измеритель: 1 км провода

Подвеска на крюках проводов диаметром:

| 34-02-042-01 | до 3 мм, на 1 км линии число | 390,47 | 92,23 | 0,00 | 0,00 | 298,24 | 12,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | опор 12 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-042-02 | до 3 мм, на 1 км линии число | 451,31 | 104,33 | 0,00 | 0,00 | 346,98 | 13,8 |
|  | опор 16 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-042-03 | до 3 мм, на 1 км линии число | 513,24 | 117,18 | 0,00 | 0,00 | 396,06 | 15,5 |
|  | опор 20 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-042-04 | до 3 мм, на 1 км линии число | 590,31 | 133,81 | 0,00 | 0,00 | 456,50 | 17,7 |
|  | опор 25 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-042-05 | до 5 мм, на 1 км линии число | 612,03 | 109,62 | 0,00 | 0,00 | 502,41 | 14,5 |
|  | опор 16 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-042-06 | до 5 мм, на 1 км линии число | 693,66 | 121,72 | 0,00 | 0,00 | 571,94 | 16,1 |
|  | опор 20 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

10

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 34. «Сооружения связи, радиовещания и телевидения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 34-02-042-07 | до 5 мм, на 1 км линии число | 796,53 | 138,35 | 0,00 | 0,00 | 658,18 | 18,3 |  |
|  | опор 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 34-02-042-08 | до 5 мм, на 1 км линии число | 856,83 | 147,42 | 0,00 | 0,00 | 709,41 | 19,5 |  |
|  | опор 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 34-02-043. Подвеска проводов на траверсах

Измеритель: 1 км провода

Подвеска на деревянных траверсах проводов диаметром:

| 34-02-043-01 | до 3 мм, на 1 км линии число | 402,14 | 95,26 |  | 0,00 | 0,00 | 306,88 | 12,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | опор 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - |  | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |
| 34-02-043-02 | до 3 мм, на 1 км линии число | 452,90 | 105,84 |  | 0,00 | 0,00 | 347,06 | 14 |
|  | опор 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - |  | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |
| 34-02-043-03 | до 3 мм, на 1 км линии число | 516,56 | 120,20 |  | 0,00 | 0,00 | 396,36 | 15,9 |
|  | опор 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - |  | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |
| 34-02-043-04 | до 5 мм, на 1 км линии число | 596,06 | 110,38 |  | 0,00 | 0,00 | 485,68 | 14,6 |
|  | опор 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - |  | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |
| 34-02-043-05 | до 5 мм, на 1 км линии число | 676,54 | 124,74 |  | 0,00 | 0,00 | 551,80 | 16,5 |
|  | опор 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - |  | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |
| 34-02-043-06 | до 5 мм, на 1 км линии число | 724,09 | 132,30 |  | 0,00 | 0,00 | 591,79 | 17,5 |
|  | опор 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - |  | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |
|  | Подвеска на металлических траверсах проводов диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-043-07 | до 3 мм, на 1 км линии число | 328,16 | 80,14 |  | 0,00 | 0,00 | 248,02 | 10,6 |
|  | опор 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - |  | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |
| 34-02-043-08 | до 3 мм, на 1 км линии число | 362,06 | 86,94 |  | 0,00 | 0,00 | 275,12 | 11,5 |
|  | опор 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - |  | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |
| 34-02-043-09 | до 3 мм, на 1 км линии число | 404,84 | 96,77 |  | 0,00 | 0,00 | 308,07 | 12,8 |
|  | опор 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - |  | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |

Таблица 34-02-044. Перекладка проводов с крюков на траверсы

Измеритель: 1 км провода

Перекладка с крюков на траверсы проводов диаметром:

| 34-02-044-01 | до 3 мм, на 1 км линии число | 217,35 | 70,29 | 0,00 | 0,00 | 147,06 | 8,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | опор 16 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-044-02 | до 3 мм, на 1 км линии число | 251,61 | 83,93 | 0,00 | 0,00 | 167,68 | 10,4 |
|  | опор 20 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

11

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 34. «Сооружения связи, радиовещания и телевидения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 34-02-044-03 | до 3 мм, на 1 км линии число | 288,23 | 96,03 | 0,00 | 0,00 | 192,20 | 11,9 |  |
|  | опор 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 34-02-044-04 | до 5 мм, на 1 км линии число | 313,28 | 103,30 | 0,00 | 0,00 | 209,98 | 12,8 |  |
|  | опор 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 34-02-044-05 | до 5 мм, на 1 км линии число | 368,67 | 124,28 | 0,00 | 0,00 | 244,39 | 15,4 |  |
|  | опор 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 34-02-044-06 | до 5 мм, на 1 км линии число | 409,24 | 141,23 | 0,00 | 0,00 | 268,01 | 17,5 |  |
|  | опор 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 34-02-045. Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки

Измеритель: 1 км провода

Перекладка с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки проводов диаметром:

| 34-02-045-01 | до 3 мм, на 1 км линии число | 142,30 | 53,83 | 0,00 | 0,00 | 88,47 | 6,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | опор 16 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-045-02 | до 3 мм, на 1 км линии число | 160,22 | 64,48 | 0,00 | 0,00 | 95,74 | 7,99 |
|  | опор 20 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-045-03 | до 3 мм, на 1 км линии число | 181,70 | 77,79 | 0,00 | 0,00 | 103,91 | 9,64 |
|  | опор 25 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-045-04 | до 5 мм, на 1 км линии число | 185,96 | 83,12 | 0,00 | 0,00 | 102,84 | 10,3 |
|  | опор 20 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-045-05 | до 5 мм, на 1 км линии число | 210,82 | 99,26 | 0,00 | 0,00 | 111,56 | 12,3 |
|  | опор 25 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-045-06 | до 5 мм, на 1 км линии число | 234,62 | 113,79 | 0,00 | 0,00 | 120,83 | 14,1 |
|  | опор 28 |  |  |  |  |  |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Подраздел 2.6. СКРЕЩИВАНИЕ ПРОВОДОВ, ОБОРУДОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ОПОР, УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

Таблица 34-02-051. Скрещивание проводов

Измеритель: 1 скрещивание

Скрещивание подвешиваемых проводов:

| 34-02-051-01 | на Г-образных кронштейнах | 32,52 | 11,46 | 0,00 | 0,00 | 21,06 | 1,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-02-051-02 | на подвесных крюках | 24,80 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 15,20 | 1,19 |
| 34-02-051-03 | на накладках | 78,25 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 65,50 | 1,58 |
|  | Скрещивание существующих проводов: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-051-04 | на Г-образных кронштейнах | 234,29 | 14,77 | 0,00 | 0,00 | 219,52 | 1,83 |
| 34-02-051-05 | на подвесных крюках | 222,75 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 214,03 | 1,08 |
| 34-02-051-06 | на накладках | 282,89 | 16,06 | 0,00 | 0,00 | 266,83 | 1,99 |

Таблица 34-02-052. Устройство контрольно-измерительных пунктов

Измеритель: 1 пункт

Устройство контрольно-измерительных пунктов:

| 34-02-052-01 | на кронштейнах | 83,20 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 1,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-02-052-02 | на накладках | 120,56 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 110,31 | 1,27 |

12

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 34. «Сооружения связи, радиовещания и телевидения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 34-02-053. Установка ступени для контрольной или кабельной опоры

Измеритель: 1 ступень

| 34-02-053-01 | Установка ступени для | 5,88 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 4,49 | 0,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | контрольной или кабельной |  |  |  |  |  |  |
|  | опоры |  |  |  |  |  |  |

Таблица 34-02-054. Устройство молниеотвода к опорам

Измеритель: 1 молниеотвод

Устройство молниеотвода к опорам высотой:

| 34-02-054-01 | до 8,5 м | 24,32 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 19,46 | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-02-054-02 | более 8,5 м | 32,22 | 7,15 | 0,00 | 0,00 | 25,07 | 1,03 |

Таблица 34-02-055. Устройство кабельной площадки на опоре

Измеритель: 1 площадка

Устройство кабельной площадки на опоре:

| 34-02-055-01 | одинарной или сдвоенной | 86,35 |  | 48,39 |  | 0,00 |  | 0,00 | 37,96 |  | 6,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (110-9131) | Площадки металлические, (шт.) | - |  | - |  | - |  | - | (1) |  | - |
| 34-02-055-02 | полуанкерной | 138,97 |  | 101,01 |  | 0,00 |  | 0,00 | 37,96 |  | 12,9 |
| (110-9131) | Площадки металлические, (шт.) | - |  | - |  | - |  | - | (1) |  | - |
|  | Подраздел 2.7. ОПОРЫ СТОЕЧНЫХ ЛИНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 34-02-061. Установка стоек для радиотрансляционных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 стойка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-061-01 | до 240 В | 363,14 |  | 51,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 312,01 |  | 6,53 |
| 34-02-061-02 | свыше 240 В | 558,51 |  | 95,53 |  | 0,00 |  | 0,00 | 462,98 |  | 12,2 |
| Таблица 34-02-062. Установка траверс дополнительных сверх одной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 траверса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка траверс дополнительных сверх одной на напряжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-062-01 | до 240 В | 85,61 |  | 3,56 |  | 0,00 |  | 0,00 | 82,05 |  | 0,46 |
| 34-02-062-02 | свыше 240 В | 53,93 |  | 5,34 |  | 0,00 |  | 0,00 | 48,59 |  | 0,69 |
| Таблица 34-02-063. Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше 240 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 оттяжка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-063-01 | Установка оттяжек | 107,13 |  | 5,67 |  | 0,00 |  | 0,00 | 101,46 |  | 0,75 |
|  | дополнительных сверх восьми на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | напряжение свыше 240 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 34-02-064. Установка стоек телефонных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 стойка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка стоек телефонных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-064-01 | однопарных | 270,53 |  | 24,25 |  | 0,00 |  | 0,00 | 246,28 |  | 3,17 |
| 34-02-064-02 | двухпарных | 360,74 |  | 55,23 |  | 0,00 |  | 0,00 | 305,51 |  | 7,22 |
| 34-02-064-03 | шестипарных | 513,44 |  | 55,85 |  | 0,00 |  | 0,00 | 457,59 |  | 7,3 |
| 34-02-064-04 | десятипарных | 889,72 |  | 100,98 |  | 0,00 |  | 0,00 | 788,74 |  | 13,2 |
| Таблица 34-02-065. Разные работы на стоечных линиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-065-01 | Установка люков на крышах | 1001,69 |  | 155,48 |  | 0,00 |  | 0,00 | 846,21 |  | 23 |

13

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 34. «Сооружения связи, радиовещания и телевидения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций |  | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика |  | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, |  | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 34-02-065-02 | Установка предохранительных |  | 66,73 | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 60,39 | 0,87 |  |
|  | канатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрепление стальных листов на крышах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-065-03 | черепичных |  | 52,56 | 9,42 | 0,00 | 0,00 | 43,14 | 1,34 |  |
| 34-02-065-04 | шиферных |  | 47,58 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 43,14 | 0,64 |  |
| Подраздел 2.8. ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 34-02-071. Подвеска проводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км провода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвеска проводов напряжением: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-071-01 | до 240 В, диаметр провода до 2 |  | 419,88 | 124,74 | 0,00 | 0,00 | 295,14 | 16,5 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 34-02-071-02 | до 240 В, диаметр провода до 3 |  | 458,44 | 163,30 | 0,00 | 0,00 | 295,14 | 21,6 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 34-02-071-03 | до 240 В, диаметр провода до 4 |  | 481,87 | 186,73 | 0,00 | 0,00 | 295,14 | 24,7 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 34-02-071-04 | свыше 240 В, диаметр провода |  | 807,53 | 257,04 | 0,00 | 0,00 | 550,49 | 34 |  |
|  | до 3 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 34-02-071-05 | свыше 240 В, диаметр провода |  | 846,09 | 295,60 | 0,00 | 0,00 | 550,49 | 39,1 |  |
|  | до 4 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) |  | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Подраздел 2.9. РАЗВОЗКА ЛИНЕЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 34-02-077. Развозка линейных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т-км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-077-01 | столбов деревянных |  | 67,24 | 6,19 | 61,05 | 2,92 | 0,00 | 0,95 |  |
| 34-02-077-02 | опор железобетонных |  | 49,89 | 5,93 | 43,96 | 1,59 | 0,00 | 0,91 |  |
| 34-02-077-03 | приставок железобетонных |  | 119,37 | 11,02 | 108,35 | 2,92 | 0,00 | 1,69 |  |
| 34-02-077-04 | термокамер металлических |  | 18,65 | 0,85 | 17,80 | 0,80 | 0,00 | 0,13 |  |
| 34-02-077-05 | деталей железобетонных НУП, |  | 20,82 | 1,04 | 19,78 | 1,06 | 0,00 | 0,16 |  |
|  | колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-077-06 | прочих материалов |  | 207,18 | 13,04 | 194,14 | 0,00 | 0,00 | 2 |  |
|  | Развозка линейных материалов тракторами за первый километр: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-077-07 | столбов деревянных |  | 115,55 | 5,41 | 110,14 | 13,24 | 0,00 | 0,83 |  |
| 34-02-077-08 | опор железобетонных |  | 102,03 | 5,41 | 96,62 | 11,63 | 0,00 | 0,83 |  |
| 34-02-077-09 | приставок железобетонных |  | 183,73 | 10,30 | 173,43 | 20,87 | 0,00 | 1,58 |  |
| 34-02-077-10 | термокамер металлических |  | 35,83 | 0,65 | 35,18 | 3,48 | 0,00 | 0,1 |  |
| 34-02-077-11 | деталей железобетонных НУП, |  | 34,40 | 0,85 | 33,55 | 4,03 | 0,00 | 0,13 |  |
|  | колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-077-12 | прочих материалов |  | 245,02 | 9,45 | 235,57 | 28,42 | 0,00 | 1,45 |  |
| 34-02-077-13 | Добавлять к расценкам с 34-02- |  | 2,96 | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | 077-01 по 34-02-077-06 за каждый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последующий километр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-077-14 | Добавлять к расценкам с 34-02- |  | 49,22 | 0,00 | 49,22 | 5,94 | 0,00 | 0 |  |
|  | 077-07 по 34-02-077-12 за каждый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последующий километр |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 34. «Сооружения связи, радиовещания и телевидения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Подраздел 2.10. ТЕРМОКАМЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДЗЕМНЫХ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (НУП)

Таблица 34-02-083. Установка термокамер

Измеритель: 1 термокамера

Установка термокамер длиной:

| 34-02-083-01 | 2,4 м | 1069,87 | 219,22 | 645,29 | 75,18 | 205,36 | 26,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (110-9183) | Термокамера стальная 2,9 т, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-083-02 | 4 м | 1170,93 | 235,51 | 645,29 | 75,18 | 290,13 | 28,34 |
| (110-9184) | Термокамера стальная 4,6 т, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (403-9022) | Конструкции сборные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | железобетонные, (м³) |  |  |  |  |  |  |

15

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 34. «Сооружения связи, радиовещания и телевидения»

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

16

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 34. «Сооружения связи, радиовещания и телевидения»

Содержание

Часть 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения	3

Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ	3

Подраздел 2.1. КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	3

Таблица 34-02-001. Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб	3

Таблица 34-02-002. Устройство трубопроводов из бетонных труб	3

Таблица 34-02-003. Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	4

Таблица 34-02-004. Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена	4

Таблица 34-02-005. Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе	4

Таблица 34-02-006. Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских

условиях	4

Таблица 34-02-007. Устройство колодцев кирпичных типовых	5

Таблица 34-02-008. Разные работы при устройстве колодцев	5

Таблица 34-02-009. Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев	5

Таблица 34-02-010. Разборка колодцев типовых при их переустройстве	6

Таблица 34-02-011. Разборка колодцев кирпичных нетиповых	6

Таблица 34-02-012. Устройство ввода труб в колодцы	6

Подраздел 2.2. ПЕРЕХОДЫ ПОДЗЕМНЫЕ СКРЫТЫЕ	6

Таблица 34-02-017. Устройство переходов методом горизонтального прокола	6

Таблица 34-02-018. Укладка хризотилцементных труб в металлический футляр	6

Подраздел 2.3. ОПОРЫ СТОЛБОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ	7

Таблица 34-02-024. Установка опор деревянных	7

Таблица 34-02-025. Установка опор железобетонных одинарных	7

Таблица 34-02-026. Установка в болотистом грунте опор деревянных	8

Таблица 34-02-027. Установка приставок к опорам и подпорам	8

Таблица 34-02-028. Установка подпоры к опорам	9

Таблица 34-02-029. Устройство оттяжек к опорам	9

Подраздел 2.4. ТРАВЕРСЫ НА УСТАНОВЛЕННЫХ ОПОРАХ ЛИНИЙ СВЯЗИ	9

Таблица 34-02-035. Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс	9

Таблица 34-02-036. Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс	10

Подраздел 2.5. ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА СТОЛБОВЫХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ	10

Таблица 34-02-042. Подвеска проводов на крюках	10

Таблица 34-02-043. Подвеска проводов на траверсах	11

Таблица 34-02-044. Перекладка проводов с крюков на траверсы	11

Таблица 34-02-045. Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки	12

Подраздел 2.6. СКРЕЩИВАНИЕ ПРОВОДОВ, ОБОРУДОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ОПОР,

УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК	12

Таблица 34-02-051. Скрещивание проводов	12

Таблица 34-02-052. Устройство контрольно-измерительных пунктов	12

Таблица 34-02-053. Установка ступени для контрольной или кабельной опоры	13

Таблица 34-02-054. Устройство молниеотвода к опорам	13

Таблица 34-02-055. Устройство кабельной площадки на опоре	13

Подраздел 2.7. ОПОРЫ СТОЕЧНЫХ ЛИНИЙ	13

Таблица 34-02-061. Установка стоек для радиотрансляционных сетей	13

Таблица 34-02-062. Установка траверс дополнительных сверх одной	13

Таблица 34-02-063. Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение свыше 240 В	13

Таблица 34-02-064. Установка стоек телефонных	13

Таблица 34-02-065. Разные работы на стоечных линиях	13

Подраздел 2.8. ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ	14

Таблица 34-02-071. Подвеска проводов	14

Подраздел 2.9. РАЗВОЗКА ЛИНЕЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ	14

Таблица 34-02-077. Развозка линейных материалов	14

Подраздел 2.10. ТЕРМОКАМЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДЗЕМНЫХ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ

УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (НУП)	15

Таблица 34-02-083. Установка термокамер	15

17