ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-38-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 38

КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Смоленск 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-38-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 38

КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Издание официальное

Смоленск 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Смоленская область ТЕР 81-02-38-2001 Часть 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений

Смоленск, 2014 – 6 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 38. «Каменные конструкции гидротехнических сооружений»

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Раздел 1. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица 38-01-001. Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо

Измеритель: 1000 м³ наброски

| 38-01-001-01 | Возведение плотин каменно- | 2782,49 | 105,79 | 1998,70 | 343,26 | 678,00 | 15,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | набросных, призм, пригрузок, |  |  |  |  |  |  |
|  | банкетов, перемычек при отсыпке |  |  |  |  |  |  |
|  | насухо |  |  |  |  |  |  |
| (407-9290) | Скальная порода, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 38-01-002. Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду

Измеритель: 1000 м³ наброски

Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду:

| 38-01-002-01 | с барж | 11373,52 | 0,00 | 11373,52 | 1833,27 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (407-9290) | Скальная порода, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| 38-01-002-02 | автосамосвалами пионерным | 1036,81 | 35,18 | 1001,63 | 196,91 | 0,00 | 5,54 |
|  | способом |  |  |  |  |  |  |
| (407-9290) | Скальная порода, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 38-01-003. Устройство переходных зон плотин

Измеритель: 1000 м³ переходной зоны

| 38-01-003-01 | Устройство переходных зон | 90512,70 | 110,46 | 1524,65 | 165,54 | 88877,59 | 16,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | плотин |  |  |  |  |  |  |

Таблица 38-01-004. Устройство в сооружениях фильтров дренажей

Измеритель: 100 м³ фильтра

| 38-01-004-01 | Устройство в сооружениях | 20015,54 |  | 122,89 | 252,92 | 40,31 | 19639,73 | 18,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фильтров дренажей сплошных в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | основаниях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство в сооружениях фильтров дренажей: |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-004-02 | сплошных в откосах с уклоном | 19871,86 |  | 170,25 | 288,39 | 56,36 | 19413,22 | 25,41 |
|  | 1:3 и положе |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-004-03 | сплошных в откосах с уклоном | 21209,04 |  | 475,08 | 1320,74 | 181,13 | 19413,22 | 69,66 |
|  | круче, чем 1:3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-004-04 | ленточных при подаче | 22025,14 |  | 2480,64 | 5,19 | 0,00 | 19539,31 | 384 |
|  | материалов вручную |  |  |  |  |  |  |  |

3

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 38. «Каменные конструкции гидротехнических сооружений»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 38-01-004-05 | ленточных при подаче | 23409,37 | 1593,78 | 2276,28 | 311,88 | 19539,31 | 248,64 |  |
|  | материалов кранами |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 38-01-005. Отсыпка призм для трубчатого дренажа

Измеритель: 100 м³ дренажной призмы

Отсыпка призм для трубчатого дренажа:

| 38-01-005-01 | песчано-щебеночных | 22661,12 | 890,89 | 2380,97 | 326,73 | 19389,26 | 136,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (соотношение по проекту) |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-005-02 | щебеночных | 22440,62 | 846,52 | 2166,41 | 297,02 | 19427,69 | 131,04 |

Таблица 38-01-006. Укладка дренажных труб из пористого бетона

Измеритель: 100 м труб дренажа

| 38-01-006-01 | Укладка дренажных труб из | 46447,87 | 2717,70 | 15916,72 | 846,17 | 27813,45 | 391,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пористого бетона |  |  |  |  |  |  |

Таблица 38-01-007. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт

Измеритель: 100 м труб дренажа

Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром:

| 38-01-007-01 | до 500 мм | 29919,96 | 444,25 | 2181,34 | 130,99 | 27294,37 | 60,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38-01-007-02 | до 800 мм | 52270,56 | 727,32 | 3571,29 | 215,64 | 47971,95 | 99,77 |
| 38-01-007-03 | до 1000 мм | 78070,34 | 964,66 | 3905,91 | 232,01 | 73199,77 | 127,6 |
| 38-01-007-04 | до 1200 мм | 94625,10 | 1178,38 | 2671,21 | 314,53 | 90775,51 | 155,87 |
| 38-01-007-05 | до 1500 мм | 125938,10 | 1509,27 | 3051,07 | 343,70 | 121377,76 | 197,29 |
| 38-01-007-06 | до 2000 мм | 191368,50 | 1763,25 | 3715,10 | 388,65 | 185890,15 | 227,81 |

Таблица 38-01-008. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами

Измеритель: 100 м труб дренажа

Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами диаметром:

| 38-01-008-01 | до 400 мм | 5708,14 | 773,30 | 4879,16 | 299,97 | 55,68 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (403-9145) | Трубы железобетонные | - | - | - | - | (101,5) | - |
|  | безнапорные с муфтами, (м) |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-008-02 | до 800 мм | 6746,39 | 912,49 | 5727,39 | 347,93 | 106,51 | 129,8 |
| (403-9145) | Трубы железобетонные | - | - | - | - | (101,5) | - |
|  | безнапорные с муфтами, (м) |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-008-03 | до 1000 мм | 8328,67 | 1126,22 | 7049,95 | 419,46 | 152,50 | 158,4 |
| (403-9145) | Трубы железобетонные | - | - | - | - | (101,5) | - |
|  | безнапорные с муфтами, (м) |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-008-04 | до 1500 мм | 8503,13 | 1712,73 | 6566,73 | 749,59 | 223,67 | 240,89 |
| (403-9145) | Трубы железобетонные | - | - | - | - | (101,5) | - |
|  | безнапорные с муфтами, (м) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 38-01-009. Укладка керамических дренажных труб

Измеритель: 100 м труб дренажа

Укладка керамических дренажных труб диаметром:

| 38-01-009-01 | 300 мм | 8918,99 | 326,07 | 1912,25 | 105,46 | 6680,67 | 53,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38-01-009-02 | 400 мм | 13186,15 | 532,81 | 2621,00 | 141,68 | 10032,34 | 85,25 |
| 38-01-009-03 | 500 мм | 19342,82 | 770,66 | 3766,48 | 202,47 | 14805,68 | 124,3 |

Таблица 38-01-010. Укладка хризотилцементных перфорированных дренажных труб

Измеритель: 100 м труб дренажа

Укладка хризотилцементных перфорированных дренажных труб диаметром:

| 38-01-010-01 | 300 мм | 8441,12 | 215,20 | 1191,79 | 69,64 | 7034,13 | 32,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38-01-010-02 | 400 мм | 13576,68 | 322,81 | 1776,13 | 103,47 | 11477,74 | 48,18 |

4

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 38. «Каменные конструкции гидротехнических сооружений»

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

5

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 38. «Каменные конструкции гидротехнических сооружений»

Содержание

Часть 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений	3

Раздел 1. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ	3

Таблица 38-01-001. Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при

отсыпке насухо	3

Таблица 38-01-002. Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в

воду	3

Таблица 38-01-003. Устройство переходных зон плотин	3

Таблица 38-01-004. Устройство в сооружениях фильтров дренажей	3

Таблица 38-01-005. Отсыпка призм для трубчатого дренажа	4

Таблица 38-01-006. Укладка дренажных труб из пористого бетона	4

Таблица 38-01-007. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт	4

Таблица 38-01-008. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами	4

Таблица 38-01-009. Укладка керамических дренажных труб	4

Таблица 38-01-010. Укладка хризотилцементных перфорированных дренажных труб	4

6