ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-39-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 39

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Смоленск 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-39-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 39

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Издание официальное

Смоленск 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Смоленская область ТЕР 81-02-39-2001 Часть 39. Металлические конструкции гидротехнических сооружений

Смоленск, 2014 – 10 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 39. «Металлические конструкции гидротехнических сооружений»

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 39. Металлические конструкции гидротехнических сооружений

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Раздел 1. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Подраздел 1.1. ЗАКЛАДНЫЕ ЧАСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица 39-01-001. Установка бесштрабным способом закладных частей

Измеритель: 1 т конструкций

Установка бесштрабным способом закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку:

| 39-01-001-01 | до 10 т | 7318,19 | 850,64 | 3792,34 | 224,09 |  | 2675,21 | 103,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - |  | (1) | - |
| 39-01-001-02 | свыше 10 до 20 т | 6247,61 | 719,51 | 3888,17 | 181,03 |  | 1639,93 | 87,96 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - |  | (1) | - |
| 39-01-001-03 | свыше 20 т | 4654,09 | 493,17 | 3045,94 | 135,78 |  | 1114,98 | 60,29 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - |  | (1) | - |
| 39-01-001-04 | Установка бесштрабным | 3604,02 | 245,61 | 2556,30 | 85,97 |  | 802,11 | 29,17 |
|  | способом литых закладных частей |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - |  | (1) | - |
|  | Установка бесштрабным способом закладных частей разного назначения массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-001-05 | до 15 т | 5373,86 | 673,77 | 3925,93 | 187,53 |  | 774,16 | 80,02 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - |  | (1) | - |
| 39-01-001-06 | свыше 15 т | 4906,90 | 555,30 | 3567,98 | 180,03 |  | 783,62 | 65,95 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - |  | (1) | - |

Таблица 39-01-002. Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах

Измеритель: 1 т конструкций

Установка закладных частей плоских затворов и решеток в штрабах при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку:

| 39-01-002-01 | до 1,5 т | 4662,41 | 1174,08 | 2383,95 | 168,27 | 1104,38 | 143,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-002-02 | до 3 т | 6624,30 | 1680,45 | 3816,42 | 258,04 | 1127,43 | 202,22 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-002-03 | свыше 3 до 10 т | 6039,42 | 1238,94 | 2832,07 | 162,35 | 1968,41 | 151,46 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-002-04 | свыше 10 до 20 т | 4568,30 | 471,25 | 2713,79 | 139,00 | 1383,26 | 57,61 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |

3

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 39. «Металлические конструкции гидротехнических сооружений»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций |  | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика |  | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, |  | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 39-01-002-05 | свыше 20 т |  | 4677,50 | 409,18 | 3160,88 | 127,17 | 1107,44 | 49,24 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) |  | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | Установка закладных частей механического оборудования в штрабах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-002-06 | для поверхностных |  | 4743,42 | 710,26 | 1618,07 | 114,83 | 2415,09 | 85,47 |  |
|  | сегментных и секторных затворов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и ворот с горизонтальной осью |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вращения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) |  | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 39-01-002-07 | для глубинных сегментных |  | 3559,42 | 372,26 | 1481,12 | 91,26 | 1706,04 | 43,59 |  |
|  | затворов с горизонтальной осью |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вращения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) |  | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 39-01-002-08 | для поворотных двустворчатых |  | 4246,75 | 441,84 | 2950,95 | 154,60 | 853,96 | 53,17 |  |
|  | ворот |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) |  | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 39-01-002-09 | для откатных ворот |  | 3754,01 | 570,56 | 2304,51 | 153,68 | 878,94 | 66,81 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) |  | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | Установка закладных частей металлических конструкций в штрабах при обрамление ниш каналов, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проемов и шахт, масса комплекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-002-10 | до 1 т |  | 6108,49 | 740,94 | 4379,00 | 223,95 | 988,55 | 90,58 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) |  | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 39-01-002-11 | свыше 1 т |  | 3580,21 | 446,34 | 2242,30 | 115,81 | 891,57 | 53,01 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) |  | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | Подраздел 1.2. ТРУБОПРОВОДЫ НА ПОВЕРХНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 39-01-004. Монтаж трубопроводов на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-004-01 | Монтаж трубопроводов на |  | 1967,46 | 304,06 | 1152,58 | 39,51 | 510,82 | 33,71 |  |
|  | поверхности из готовых звеньев с |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приваренными ребрами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жесткости и опорными кольцами, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр от 1,6 до 3,2 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) |  | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-004-02 | свыше 3,2 до 4 м, масса звена |  | 4517,81 | 660,65 | 2453,97 | 103,00 | 1403,19 | 77,36 |  |
|  | до 16 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) |  | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 39-01-004-03 | свыше 3,2 до 4 м, масса звена |  | 4346,89 | 380,71 | 1972,34 | 59,88 | 1993,84 | 44,58 |  |
|  | до 22 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) |  | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 39-01-004-04 | свыше 3,2 до 4 м, масса звена |  | 3482,55 | 372,51 | 2108,90 | 68,25 | 1001,14 | 43,62 |  |
|  | до 32 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) |  | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 39-01-004-05 | свыше 4 до 6 м, масса звена до |  | 5966,92 | 767,78 | 3583,78 | 131,08 | 1615,36 | 85,12 |  |
|  | 16 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) |  | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 39-01-004-06 | свыше 4 до 6 м, масса звена до |  | 4857,95 | 617,42 | 3034,27 | 108,66 | 1206,26 | 68,45 |  |
|  | 22 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) |  | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 39-01-004-07 | свыше 4 до 6 м, масса звена до |  | 4590,30 | 515,67 | 2491,21 | 81,75 | 1583,42 | 57,94 |  |
|  | 32 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) |  | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 39-01-004-08 | свыше 6 до 8 м, масса звена до |  | 6095,68 | 649,97 | 2798,08 | 82,86 | 2647,63 | 73,03 |  |
|  | 22 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) |  | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 39-01-004-09 | свыше 6 до 8 м, масса звена до |  | 4239,48 | 537,29 | 1716,35 | 53,58 | 1985,84 | 60,37 |  |
|  | 32 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) |  | - | - | - | - | (1) | - |  |

4

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 39. «Металлические конструкции гидротехнических сооружений»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 39-01-004-10 | свыше 6 до 8 м, масса звена до | 3098,45 | 428,09 | 1379,82 | 51,42 | 1290,54 | 47,46 |  |
|  | 50 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 39-01-004-11 | свыше 8 м, масса звена до 32 т | 3762,13 | 584,80 | 1925,35 | 87,76 | 1251,98 | 60,79 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 39-01-004-12 | свыше 8 м, масса звена до 50 т | 3420,60 | 456,59 | 1894,67 | 88,14 | 1069,34 | 48,99 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |

Таблица 39-01-005. Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа

Измеритель: 1 м шва

Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода:

| 39-01-005-01 | до 3,2 м, толщина оболочки | 63,95 | 41,19 | 22,40 | 0,99 | 0,36 | 6,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | трубопровода до 30 мм |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-005-02 | до 3,2 м, толщина оболочки | 80,79 | 54,48 | 25,95 | 1,13 | 0,36 | 7,75 |
|  | трубопровода свыше 30 мм |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-005-03 | свыше 3,2 до 7 м, толщина | 94,86 | 59,40 | 35,10 | 3,20 | 0,36 | 7,36 |
|  | оболочки трубопровода до 30 мм |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-005-04 | свыше 3,2 до 7 м, толщина | 108,75 | 59,64 | 48,75 | 5,17 | 0,36 | 7,39 |
|  | оболочки трубопровода свыше 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-005-05 | свыше 7 м, толщина оболочки | 111,81 | 66,74 | 44,71 | 4,68 | 0,36 | 8,27 |
|  | трубопровода до 30 мм |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-005-06 | свыше 7 м, толщина оболочки | 112,82 | 68,68 | 43,78 | 4,19 | 0,36 | 8,51 |
|  | трубопровода свыше 30 мм |  |  |  |  |  |  |

Таблица 39-01-006. Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа

Измеритель: 1 снимок

Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода:

| 39-01-006-01 | от 1,6 до 3,2 м, толщина | 68,82 | 24,48 | 38,45 |  | 3,90 | 5,89 | 2,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оболочки трубопровода до 30 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-006-02 | от 1,6 до 3,2 м, толщина | 144,66 | 37,50 | 101,27 |  | 3,74 | 5,89 | 3,78 |
|  | оболочки трубопровода свыше 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-006-03 | свыше 3,2 до 7 м, толщина | 130,64 | 31,35 | 93,40 |  | 10,17 | 5,89 | 3,16 |
|  | оболочки трубопровода до 30 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-006-04 | свыше 3,2 до 7 м, толщина | 209,67 | 37,00 | 166,78 |  | 11,81 | 5,89 | 3,73 |
|  | оболочки трубопровода свыше 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-006-05 | свыше 7 м, толщина оболочки | 132,55 | 32,74 | 93,92 |  | 10,32 | 5,89 | 3,3 |
|  | трубопровода до 30 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-006-06 | свыше 7 м, толщина оболочки | 199,05 | 37,40 | 155,76 |  | 10,57 | 5,89 | 3,77 |
|  | трубопровода свыше 30 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 39-01-007. Установка облицовок необетонированных металлических |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка облицовок необетонированных металлических конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-007-01 | пола | 3308,28 | 541,02 | 2028,98 |  | 92,45 | 738,28 | 61,62 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - |  | - | (1) | - |

5

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 39. «Металлические конструкции гидротехнических сооружений»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  |  | материалы |  | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  |  | в т.ч. | расход |  | труда |  |
|  |  |  | труда |  |  | оплата |  |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  |  | неучтенных |  |  |  |
|  |  |  | рабочих |  |  | труда |  |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  | материалов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 39-01-007-02 | стен | 4773,54 | 666,78 | 2495,10 |  | 101,86 | 1611,66 |  | 79,19 |  |
| (201-0757) | Отдельные конструктивные | - | - | - |  | - | (П) |  | - |  |
|  | элементы зданий и сооружений с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | преобладанием горячекатаных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | профилей, средняя масса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сборочной единицы от 0,5 до 1 т, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - |  | - | (1) |  | - |  |
| 39-01-007-03 | потолка | 2658,69 | 498,66 | 1574,42 |  | 56,65 | 585,61 |  | 54,38 |  |
| (101-1000) | Угловой неравнополочный | - | - | - |  | - | (П) |  | - |  |
|  | горячекатаный прокат толщиной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11-16 мм, при ширине полки 180- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 мм, из углеродистой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обыкновенного качества стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | марки Ст3пс, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1788) | Сталь полосовая, марка стали | - | - | - |  | - | (П) |  | - |  |
|  | Ст3сп шириной 220 мм толщиной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 мм, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1802) | Швеллеры № 16-24 сталь марки | - | - | - |  | - | (П) |  | - |  |
|  | 18пс, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-0757) | Отдельные конструктивные | - | - | - |  | - | (П) |  | - |  |
|  | элементы зданий и сооружений с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | преобладанием горячекатаных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | профилей, средняя масса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сборочной единицы от 0,5 до 1 т, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - |  | - | (1) |  | - |  |
| Подраздел 1.4. ПРОЧИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 39-01-009. Монтаж прочих металлических конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж металлических: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-009-01 | бетоновозных эстакад | 1012,88 | 126,61 | 451,34 |  | 28,35 | 434,93 |  | 14,42 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - |  | - | (1) |  | - |  |
| 39-01-009-02 | перекрытий и крышек для | 2594,79 | 543,32 | 1866,49 |  | 85,09 | 184,98 |  | 69,39 |  |
|  | проемов, каналов и шахт, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металлических дверей габаритных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - |  | - | (1) |  | - |  |
| 39-01-009-03 | перекрытий и крышек для | 1818,40 | 237,63 | 1460,41 |  | 65,40 | 120,36 |  | 29,05 |  |
|  | проемов, каналов и шахт, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металлических дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | негабаритных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - |  | - | (1) |  | - |  |
| 39-01-009-04 | эстакад, балок, мостов под | 2264,07 | 264,46 | 1390,15 |  | 57,99 | 609,46 |  | 32,33 |  |
|  | механизмы служебных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пешеходных мостиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - |  | - | (1) |  | - |  |
| 39-01-009-05 | лестниц и площадок | 1796,97 | 362,86 | 1128,10 |  | 127,03 | 306,01 |  | 44,36 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - |  | - | (1) |  | - |  |
| 39-01-009-06 | подкрановых путей по | 552,65 | 95,90 | 433,93 |  | 19,68 | 22,82 |  | 12,39 |  |
|  | стальным балкам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9001) | Рельсы подкрановые, (т) | - | - | - |  | - | (1) |  | - |  |
| 39-01-009-07 | подкрановых путей по | 2345,66 | 377,51 | 1933,67 |  | 91,29 | 34,48 |  | 46,15 |  |
|  | бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9001) | Рельсы подкрановые, (т) | - | - | - |  | - | (1) |  | - |  |
|  | Монтаж балластных устройств затворов, заграждений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-009-08 | из сборного железобетона | 1220,90 | 29,91 | 305,69 |  | 14,84 | 885,30 |  | 3,91 |  |
| 39-01-009-09 | из монолитного железобетона | 880,31 | 82,10 | 326,38 |  | 55,93 | 471,83 |  | 10,86 |  |

6

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 39. «Металлические конструкции гидротехнических сооружений»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Монтаж металлических эстакад монорельсовых, устанавливаемых: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-009-10 | на ГРЭС, АЭС, ТЭЦ массой до | 2344,65 | 340,15 | 1751,66 | 200,19 | 252,84 | 42,15 |  |
|  | 3 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 39-01-009-11 | на ГРЭС, АЭС, ТЭЦ массой | 2297,76 | 324,17 | 1448,08 | 164,51 | 525,51 | 39,01 |  |
|  | свыше 3 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 39-01-009-12 | на ГЭС | 2295,53 | 271,47 | 1572,66 | 209,42 | 451,40 | 34,19 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |

Таблица 39-01-010. Устройство запани

Измеритель: 1 т конструкций

| 39-01-010-01 | Устройство запани | 349,49 | 4,23 | 124,22 | 9,32 | 221,04 | 0,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (201-9035) | Устройство кнехтовое | - | - | - | - | (0,0058) | - |
|  | соединительное, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9192) | Понтоны запани, (т) | - | - | - | - | (0,82) | - |
| (509-9074) | Трос стальной, (м) | - | - | - | - | (19,59) | - |

Подраздел 1.5. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица 39-01-015. Монтаж металлических конструкций морских сооружений

Измеритель: 1 т конструкций

Устройство в условиях закрытой акватории распределительного пояса:

| 39-01-015-01 | по лицевой стенке при подаче | 4543,27 | 49,30 | 1648,80 | 135,85 |  | 2845,17 | 6,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | элементов конструкций с воды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плавучими кранами |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - |  | (1) | - |
| 39-01-015-02 | по анкерной стенке при подаче | 1254,97 | 41,46 | 1175,54 | 95,97 |  | 37,97 | 5,55 |
|  | элементов конструкций с воды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плавучими кранами |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - |  | (1) | - |
| 39-01-015-03 | по анкерной стенке при подаче | 265,75 | 45,94 | 181,84 | 20,82 |  | 37,97 | 6,15 |
|  | элементов конструкций с берега |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краном на гусеничном ходу |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - |  | (1) | - |
|  | Установка анкерных тяг в закрытой акватории при подачи элементов конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-015-04 | с воды плавучим краном | 2161,46 | 151,19 | 1755,34 | 143,82 |  | 254,93 | 20,24 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - |  | (1) | - |
| 39-01-015-05 | с берега краном на гусеничном | 521,09 | 139,69 | 167,77 | 18,75 |  | 213,63 | 18,7 |
|  | ходу |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - |  | (1) | - |
| 39-01-015-06 | Установка анкерных плит из | 6494,13 | 28,83 | 136,38 | 14,32 |  | 6328,92 | 3,86 |
|  | стального шпунта с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | распределительными поясами при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подаче элементов конструкций с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | берега краном на гусеничном |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ходу в закрытой акватории |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-015-07 | Устройство стального оголовка в | 5918,84 | 120,49 | 430,42 | 38,45 |  | 5367,93 | 16,13 |
|  | набережных типа больверк в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | условиях закрытой акватории |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-015-08 | Раскрепление свай плавучим | 6263,16 | 173,30 | 4937,30 | 398,11 |  | 1152,56 | 23,2 |
|  | краном в условиях закрытой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | акватории |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - |  | (1) | - |
| 39-01-015-09 | Устройство стремянок | 522,36 | 73,21 | 346,13 | 39,78 |  | 103,02 | 9,8 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - |  | (1) | - |

7

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 39. «Металлические конструкции гидротехнических сооружений»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Устройство в условиях открытого побережья (открытого рейда) распределительного пояса: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-015-10 | по лицевой стенке при подаче | 6448,31 | 49,75 | 3553,39 | 213,56 | 2845,17 | 6,66 |  |
|  | элементов конструкций с воды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плавучим краном |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 39-01-015-11 | по анкерной стенке при подаче | 2567,63 | 41,83 | 2512,38 | 150,41 | 13,42 | 5,6 |  |
|  | элементов конструкций с воды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плавучим краном |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 39-01-015-12 | Установка анкерных тяг плавучим | 4184,85 | 151,19 | 3780,13 | 226,40 | 253,53 | 20,24 |  |
|  | краном в условиях открытого |  |  |  |  |  |  |  |
|  | побережья (открытого рейда) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 39-01-015-13 | Раскрепление свай плавучим | 11990,15 | 173,30 | 10664,29 | 631,68 | 1152,56 | 23,2 |  |
|  | краном в условиях открытого |  |  |  |  |  |  |  |
|  | побережья (открытого рейда) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |

Таблица 39-01-016. Погрузка и перемещение металлических конструкций плавучими средствами

Измеритель: 1 т конструкций

Погрузка и перемещение на первый километр металлических конструкций плавучими средствами:

| 39-01-016-01 | в условиях закрытой акватории | 129,36 | 1,34 |  | 128,02 | 23,85 | 0,00 | 0,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39-01-016-02 | в условиях открытого | 868,12 | 1,34 |  | 866,78 | 101,84 | 0,00 | 0,19 |
|  | побережья (открытого рейда) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На каждый последующий километр перемещения добавлять: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-016-03 | к расценке 39-01-016-01 | 3,79 | 0,00 |  | 3,79 | 0,49 | 0,00 | 0 |
| 39-01-016-04 | к расценке 39-01-016-02 | 5,96 | 0,00 |  | 5,96 | 0,70 | 0,00 | 0 |

Таблица 39-01-017. Подкрановые пути морских причальных набережных из специальных крановых рельсов по железобетонным балкам

Измеритель: 1 т конструкций

| 39-01-017-01 | Устройство подкрановых путей | 11915,94 | 172,27 | 248,65 | 30,17 | 11495,02 | 21,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | морских причальных набережных |  |  |  |  |  |  |
|  | из специальных крановых рельсов |  |  |  |  |  |  |
|  | по железобетонным балкам |  |  |  |  |  |  |

Подраздел 1.6. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСА И АНКЕРНЫЕ ТЯГИ РЕЧНЫХ НАБЕРЕЖНЫХ

Таблица 39-01-021. Установка распределительных поясов и анкерных тяг речных набережных

Измеритель: 1 т конструкций

Установка распределительных поясов речных набережных:

| 39-01-021-01 | с берега | 981,77 |  | 114,26 | 743,97 | 41,99 | 123,54 | 16,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-021-02 | с воды | 2897,90 |  | 140,21 | 2634,15 | 263,23 | 123,54 | 19,72 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - | - | - | (1) | - |
|  | Установка анкерных тяг речных набережных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-021-03 | с берега | 903,80 |  | 271,46 | 482,27 | 31,55 | 150,07 | 38,18 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-021-04 | с воды | 3293,63 |  | 291,44 | 2730,90 | 279,38 | 271,29 | 40,99 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - | - | - | (1) | - |

8

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 39. «Металлические конструкции гидротехнических сооружений»

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

9

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 39. «Металлические конструкции гидротехнических сооружений»

Содержание

Часть 39. Металлические конструкции гидротехнических сооружений	3

Раздел 1. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ	3

Подраздел 1.1. ЗАКЛАДНЫЕ ЧАСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

КОНСТРУКЦИЙ	3

Таблица 39-01-001. Установка бесштрабным способом закладных частей	3

Таблица 39-01-002. Установка закладных частей механического оборудования и металлических

конструкций в штрабах	3

Подраздел 1.2. ТРУБОПРОВОДЫ НА ПОВЕРХНОСТИ	4

Таблица 39-01-004. Монтаж трубопроводов на поверхности	4

Таблица 39-01-005. Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной

сборки и на месте монтажа	5

Таблица 39-01-006. Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-

лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа	5

Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВКИ	5

Таблица 39-01-007. Установка облицовок необетонированных металлических конструкций	5

Подраздел 1.4. ПРОЧИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ	6

Таблица 39-01-009. Монтаж прочих металлических конструкций	6

Таблица 39-01-010. Устройство запани	7

Подраздел 1.5. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ МОРСКИХ СООРУЖЕНИЙ	7

Таблица 39-01-015. Монтаж металлических конструкций морских сооружений	7

Таблица 39-01-016. Погрузка и перемещение металлических конструкций плавучими средствами	8

Таблица 39-01-017. Подкрановые пути морских причальных набережных из специальных крановых

рельсов по железобетонным балкам	8

Подраздел 1.6. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСА И АНКЕРНЫЕ ТЯГИ РЕЧНЫХ НАБЕРЕЖНЫХ	8

Таблица 39-01-021. Установка распределительных поясов и анкерных тяг речных набережных	8

10