ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-04-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 4

СКВАЖИНЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Смоленск 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-04-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 4

СКВАЖИНЫ

Издание официальное

Смоленск 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Смоленская область ТЕР 81-02-04-2001 Часть 4. Скважины

Смоленск, 2014 – 41 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 4. Скважины

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Раздел 1. БУРЕНИЕ СКВАЖИН |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подраздел 1.1. РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 04-01-001. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м бурения скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 м в грунтах группы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-01-001-01 | 1 | 5186,84 | 369,50 | 4735,50 |  | 355,93 | 81,84 | 47,19 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - |  | - | (0,13) | - |  |
| (109-9032) | Долота лопастные, (шт.) | - | - | - |  | - | (0,24) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
| 04-01-001-02 | 2 | 8313,76 | 559,85 | 7657,60 |  | 477,52 | 96,31 | 71,5 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - |  | - | (0,25) | - |  |
| (109-9032) | Долота лопастные, (шт.) | - | - | - |  | - | (0,43) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
| 04-01-001-03 | 3 | 14708,10 | 998,56 | 13567,18 |  | 844,42 | 142,36 | 127,53 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - |  | - | (0,715) | - |  |
| (109-9032) | Долота лопастные, (шт.) | - | - | - |  | - | (0,67) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
| 04-01-001-04 | 4 | 23001,26 | 1553,32 | 21270,69 |  | 1278,02 | 177,25 | 198,38 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - |  | - | (1,29) | - |  |
| (109-9032) | Долота лопастные, (шт.) | - | - | - |  | - | (1,13) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
| 04-01-001-05 | 5 | 33091,77 | 2193,57 | 30644,12 |  | 1642,89 | 254,08 | 280,15 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - |  | - | (1,94) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
| 04-01-001-06 | 6 | 48899,78 | 3192,06 | 45349,82 |  | 2218,04 | 357,90 | 407,67 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - |  | - | (2,87) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
| 04-01-001-07 | 7 | 69256,35 | 4448,69 | 64263,75 |  | 2956,04 | 543,91 | 568,16 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - |  | - | (4,47) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
| 04-01-001-08 | 8 | 99417,51 | 6314,11 | 92284,99 |  | 4050,24 | 818,41 | 806,4 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - |  | - | (6,61) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - |  | - | (П) | - |  |
| 04-01-001-09 | 9 | 157618,17 | 9910,27 | 146561,50 |  | 6168,63 | 1146,40 | 1265,68 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - |  | - | (9,25) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - |  | - | (П) | - |  |

3

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 04-01-001-10 | 10 | 210034,27 | 13183,84 | 195239,88 | 8066,59 | 1610,55 | 1683,76 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (15,6) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Примечание.

Затраты принимать с учетом приложений 4.4; 4.5 и 4.8.

Таблица 04-01-002. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы:

| 04-01-002-01 | 1 | 5647,47 | 410,84 | 5136,07 | 395,26 | 100,56 | 52,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (0,14) | - |
| (109-9032) | Долота лопастные, (шт.) | - | - | - | - | (0,245) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-002-02 | 2 | 8837,97 | 600,64 | 8120,60 | 520,18 | 116,73 | 76,71 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (0,26) | - |
| (109-9032) | Долота лопастные, (шт.) | - | - | - | - | (0,45) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-002-03 | 3 | 15825,78 | 1095,03 | 14551,80 | 928,25 | 178,95 | 139,85 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (0,77) | - |
| (109-9032) | Долота лопастные, (шт.) | - | - | - | - | (0,69) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-002-04 | 4 | 24300,98 | 1673,66 | 22405,82 | 1390,63 | 221,50 | 213,75 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (1,34) | - |
| (109-9032) | Долота лопастные, (шт.) | - | - | - | - | (1,19) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-002-05 | 5 | 34590,81 | 2325,51 | 31958,46 | 1764,02 | 306,84 | 297 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (2,05) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-002-06 | 6 | 49709,41 | 3275,84 | 45987,17 | 2310,86 | 446,40 | 418,37 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (3,01) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-002-07 | 7 | 70070,84 | 4531,69 | 64891,43 | 3049,98 | 647,72 | 578,76 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (4,69) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-002-08 | 8 | 102186,61 | 6527,87 | 94676,94 | 4212,74 | 981,80 | 833,7 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (6,87) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-002-09 | 9 | 160498,37 | 10211,10 | 148919,62 | 6328,48 | 1367,65 | 1304,1 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (9,7) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-002-10 | 10 | 215175,23 | 13517,71 | 199730,42 | 8316,33 | 1927,10 | 1726,4 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (16) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |

Примечание.

Затраты принимать с учетом приложений 4.4; 4.5 и 4.8.

Таблица 04-01-003. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м в грунтах группы:

| 04-01-003-01 | 1 | 6555,68 | 475,91 | 5946,02 | 516,36 | 133,75 | 60,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (0,18) | - |
| (109-9032) | Долота лопастные, (шт.) | - | - | - | - | (0,27) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |

4

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 04-01-003-02 | 2 | 9958,15 | 674,01 | 9126,56 | 650,22 | 157,58 | 86,08 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (0,29) | - |  |
| (109-9032) | Долота лопастные, (шт.) | - | - | - | - | (0,46) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 04-01-003-03 | 3 | 17356,76 | 1208,40 | 15920,06 | 1159,57 | 228,30 | 154,33 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (0,885) | - |  |
| (109-9032) | Долота лопастные, (шт.) | - | - | - | - | (0,74) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 04-01-003-04 | 4 | 26894,75 | 1871,60 | 24726,77 | 1744,47 | 296,38 | 239,03 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (1,49) | - |  |
| (109-9032) | Долота лопастные, (шт.) | - | - | - | - | (1,27) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 04-01-003-05 | 5 | 37641,73 | 2551,88 | 34682,60 | 2133,15 | 407,25 | 325,91 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (2,25) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 04-01-003-06 | 6 | 53288,73 | 3534,78 | 49174,80 | 2697,56 | 579,15 | 451,44 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (3,32) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 04-01-003-07 | 7 | 73636,07 | 4800,65 | 67949,43 | 3430,17 | 885,99 | 613,11 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (5,17) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 04-01-003-08 | 8 | 108042,38 | 6938,63 | 99817,31 | 4675,57 | 1286,44 | 886,16 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (7,36) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 04-01-003-09 | 9 | 166484,74 | 10564,63 | 154092,95 | 6794,99 | 1827,16 | 1349,25 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (10,6) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 04-01-003-10 | 10 | 225230,00 | 14247,86 | 208367,47 | 8915,31 | 2614,67 | 1819,65 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (16,8) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| Примечание. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Затраты принимать с учетом приложений 4.4; 4.5 и 4.8.

Таблица 04-01-004. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы:

| 04-01-004-01 | 1 | 7114,66 | 505,43 | 6415,06 | 556,58 | 194,17 | 64,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (0,22) | - |
| (109-9032) | Долота лопастные, (шт.) | - | - | - | - | (0,315) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-004-02 | 2 | 11052,92 | 736,72 | 10064,17 | 708,81 | 252,03 | 94,09 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (0,33) | - |
| (109-9032) | Долота лопастные, (шт.) | - | - | - | - | (0,515) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-004-03 | 3 | 18989,40 | 1301,42 | 17342,24 | 1260,04 | 345,74 | 166,21 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (1,08) | - |
| (109-9032) | Долота лопастные, (шт.) | - | - | - | - | (0,83) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-004-04 | 4 | 29018,15 | 1980,99 | 26591,01 | 1887,71 | 446,15 | 253 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (1,88) | - |
| (109-9032) | Долота лопастные, (шт.) | - | - | - | - | (1,43) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-004-05 | 5 | 40230,10 | 2688,43 | 36931,89 | 2290,67 | 609,78 | 343,35 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (2,65) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-004-06 | 6 | 55830,47 | 3670,08 | 51262,99 | 2851,68 | 897,40 | 468,72 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (3,83) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |

5

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 04-01-004-07 | 7 | 76247,26 | 4934,70 | 70004,50 | 3584,12 | 1308,06 | 630,23 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (5,89) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 04-01-004-08 | 8 | 112850,90 | 7195,93 | 103730,32 | 4897,45 | 1924,65 | 919,02 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (8,07) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 04-01-004-09 | 9 | 174609,33 | 11008,59 | 160871,57 | 7127,52 | 2729,17 | 1405,95 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (12,2) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 04-01-004-10 | 10 | 237894,15 | 14954,91 | 218963,05 | 9398,10 | 3976,19 | 1909,95 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (18,4) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Примечание.

Затраты принимать с учетом приложений 4.4; 4.5 и 4.8.

Таблица 04-01-005. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 600 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 600 м в грунтах группы:

| 04-01-005-01 | 1 | 15165,48 | 601,11 | 14268,09 | 792,88 | 296,28 | 76,77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (0,25) | - |
| (109-9032) | Долота лопастные, (шт.) | - | - | - | - | (0,35) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-005-02 | 2 | 24219,47 | 901,47 | 22923,01 | 1152,90 | 394,99 | 115,13 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (0,37) | - |
| (109-9032) | Долота лопастные, (шт.) | - | - | - | - | (0,55) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-005-03 | 3 | 39695,66 | 1510,64 | 37653,78 | 1915,80 | 531,24 | 192,93 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (1,16) | - |
| (109-9032) | Долота лопастные, (шт.) | - | - | - | - | (0,9) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-005-04 | 4 | 59154,52 | 2244,63 | 56240,79 | 2874,05 | 669,10 | 286,67 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (2,24) | - |
| (109-9032) | Долота лопастные, (шт.) | - | - | - | - | (1,6) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-005-05 | 5 | 81234,45 | 2985,11 | 77334,92 | 3730,70 | 914,42 | 381,24 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (2,98) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-005-06 | 6 | 109047,99 | 3912,57 | 103797,23 | 4806,54 | 1338,19 | 499,69 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (4,55) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-005-07 | 7 | 149022,66 | 5237,17 | 141827,30 | 6353,23 | 1958,19 | 668,86 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (6,91) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-005-08 | 8 | 225883,48 | 7785,76 | 215254,05 | 9338,40 | 2843,67 | 994,35 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (9,47) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-005-09 | 9 | 362427,30 | 12398,02 | 345666,28 | 14637,35 | 4363,00 | 1583,4 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (13,7) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |

6

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 04-01-005-10 | 10 | 503075,42 | 16994,86 | 480249,30 | 20109,02 | 5831,26 | 2170,48 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (21,3) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| Примечание. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Затраты принимать с учетом приложений 4.4; 4.5 и 4.8.

Таблица 04-01-006. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 50 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 50 м в грунтах группы:

| 04-01-006-01 | 1 | 14926,68 | 1031,99 | 13329,95 | 539,97 | 564,74 | 131,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (0,33) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-006-02 | 2 | 20077,64 | 1331,10 | 18133,44 | 725,27 | 613,10 | 170 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (0,59) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-006-03 | 3 | 25690,96 | 1652,91 | 23348,39 | 925,85 | 689,66 | 211,1 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (1,4) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-006-04 | 4 | 38770,52 | 2427,30 | 35577,00 | 1384,02 | 766,22 | 310 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (1,91) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-006-05 | 5 | 47782,63 | 2951,91 | 43939,58 | 1695,64 | 891,14 | 377 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (2,43) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-006-06 | 6 | 89716,65 | 5444,20 | 83183,86 | 3157,60 | 1088,59 | 695,3 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (4,1) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |

Примечание.

Затраты принимать с учетом приложения 4.8.

Таблица 04-01-007. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 100 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 100 м в грунтах группы:

| 04-01-007-01 | 1 | 15872,05 | 1080,54 | 14186,47 | 573,03 | 605,04 | 138 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (0,35) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-007-02 | 2 | 21030,78 | 1378,86 | 19014,64 | 759,96 | 637,28 | 176,1 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (0,62) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-007-03 | 3 | 26042,72 | 1701,46 | 23575,04 | 936,39 | 766,22 | 217,3 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (1,45) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-007-04 | 4 | 40333,96 | 2500,12 | 36934,64 | 1437,61 | 899,20 | 319,3 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (2) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-007-05 | 5 | 52039,64 | 3201,69 | 47785,63 | 1843,00 | 1052,32 | 408,9 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (2,42) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |

7

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 04-01-007-06 | 6 | 94030,77 | 5693,98 | 86994,33 | 3304,97 | 1342,46 | 727,2 |  |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (4,32) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| Примечание. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Затраты принимать с учетом приложения 4.8.

Таблица 04-01-008. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 150 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 150 м в грунтах группы:

| 04-01-008-01 | 1 | 16903,10 | 1151,01 | 15147,05 | 609,05 | 605,04 | 147 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (0,35) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-008-02 | 2 | 22397,98 | 1475,96 | 20284,74 | 807,01 | 637,28 | 188,5 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (0,62) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-008-03 | 3 | 28478,16 | 1824,39 | 25887,55 | 1022,77 | 766,22 | 233 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (1,45) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-008-04 | 4 | 42930,94 | 2677,86 | 39353,88 | 1528,53 | 899,20 | 342 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (2) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-008-05 | 5 | 55540,57 | 3429,54 | 51058,71 | 1964,62 | 1052,32 | 438 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (2,42) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-008-06 | 6 | 100120,85 | 6091,74 | 92686,65 | 3516,81 | 1342,46 | 778 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (4,32) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |

Примечание.

Затраты принимать с учетом приложения 4.8.

Таблица 04-01-009. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 200 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 200 м в грунтах группы:

| 04-01-009-01 | 1 | 17973,04 | 1187,03 | 16180,97 | 648,59 | 605,04 | 151,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (0,35) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-009-02 | 2 | 23884,90 | 1573,83 | 21673,79 | 861,04 | 637,28 | 201 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (0,62) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-009-03 | 3 | 30377,09 | 1941,84 | 27669,03 | 1092,13 | 766,22 | 248 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (1,45) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-009-04 | 4 | 45926,43 | 2857,95 | 42169,28 | 1636,85 | 899,20 | 365 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (2) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-009-05 | 5 | 59330,16 | 3656,61 | 54621,23 | 2100,79 | 1052,32 | 467 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (2,42) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |

8

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 04-01-009-06 | 6 | 107141,46 | 6491,07 | 99307,93 | 3767,04 | 1342,46 | 829 |  |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (4,32) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| Примечание. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Затраты принимать с учетом приложения 4.8.

Таблица 04-01-010. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до

50 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 50 м в грунтах группы:

| 04-01-010-01 | 1 | 15163,41 | 1182,33 | 13416,34 | 819,21 | 564,74 | 151 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (0,33) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-010-02 | 2 | 19909,27 | 1151,01 | 18145,16 | 1099,81 | 613,10 | 147 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (0,59) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-010-03 | 3 | 26920,07 | 1503,36 | 24727,05 | 1489,49 | 689,66 | 192 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (1,4) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-010-04 | 4 | 38917,13 | 1659,96 | 36490,95 | 2176,33 | 766,22 | 212 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (1,91) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-010-05 | 5 | 50747,60 | 2701,35 | 47155,11 | 2799,84 | 891,14 | 345 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (2,43) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-010-06 | 6 | 94824,56 | 4940,73 | 88795,24 | 5234,40 | 1088,59 | 631 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (4,1) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |

Примечание.

Затраты принимать с учетом приложения 4.8.

Таблица 04-01-011. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до

100 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 100 м в грунтах группы:

| 04-01-011-01 | 1 | 15538,04 | 951,35 | 13981,65 | 852,13 | 605,04 | 121,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (0,35) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-011-02 | 2 | 20999,33 | 1201,91 | 19160,14 | 1159,39 | 637,28 | 153,5 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (0,62) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-011-03 | 3 | 28096,94 | 1556,60 | 25774,12 | 1549,86 | 766,22 | 198,8 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (1,45) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-011-04 | 4 | 41166,27 | 2201,80 | 38065,27 | 2268,84 | 899,20 | 281,2 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (2) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-011-05 | 5 | 56071,80 | 2920,59 | 52098,89 | 3087,52 | 1052,32 | 373 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (2,42) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |

9

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 04-01-011-06 | 6 | 100817,60 | 5693,98 | 93781,16 | 5524,53 | 1342,46 | 727,2 |  |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (4,35) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| Примечание. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Затраты принимать с учетом приложения 4.8.

Таблица 04-01-012. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до

150 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 150 м в грунтах группы:

| 04-01-012-01 | 1 | 16572,31 | 1016,33 | 14950,94 | 908,84 | 605,04 | 129,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (0,35) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-012-02 | 2 | 23566,41 | 1282,55 | 21646,58 | 1304,88 | 637,28 | 163,8 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (0,62) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-012-03 | 3 | 29937,56 | 1669,36 | 27501,98 | 1650,88 | 766,22 | 213,2 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (1,45) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-012-04 | 4 | 43890,45 | 2355,26 | 40635,99 | 2419,27 | 899,20 | 300,8 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (2) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-012-05 | 5 | 59770,11 | 3121,04 | 55596,75 | 3292,03 | 1052,32 | 398,6 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (2,42) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-012-06 | 6 | 107747,53 | 6091,74 | 100313,33 | 5906,45 | 1342,46 | 778 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (3,39) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |

Примечание.

Затраты принимать с учетом приложения 4.8.

Таблица 04-01-013. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до

200 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 200 м в грунтах группы:

| 04-01-013-01 | 1 | 17686,98 | 1088,37 | 15993,57 | 969,26 | 605,04 | 139 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (0,35) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-013-02 | 2 | 23888,81 | 1370,25 | 21881,28 | 1317,83 | 637,28 | 175 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (0,62) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-013-03 | 3 | 32002,70 | 1777,41 | 29459,07 | 1765,66 | 766,22 | 227 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (1,45) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-013-04 | 4 | 46874,29 | 2507,95 | 43467,14 | 2583,26 | 899,20 | 320,3 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (2) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-013-05 | 5 | 64075,39 | 3330,88 | 59692,19 | 3532,67 | 1052,32 | 425,4 |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (2,42) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |

10

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 04-01-013-06 | 6 | 114855,87 | 6492,64 | 107020,77 | 6297,00 | 1342,46 | 829,2 |  |
| (109-9030) | Долота, (шт.) | - | - | - | - | (4,35) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| Примечание. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Затраты принимать с учетом приложения 4.8.

Подраздел 1.2. УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ

Таблица 04-01-021. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 50 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 50 м в грунтах группы:

| 04-01-021-01 | 1-2 | 5588,47 | 474,99 | 4848,69 | 428,93 | 264,79 | 62,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-021-02 | 3 | 6026,10 | 899,03 | 4862,28 | 429,39 | 264,79 | 117,52 |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-021-03 | 4 | 12143,20 | 1774,19 | 9904,38 | 875,52 | 464,63 | 231,92 |
| (109-9033) | Долота округляющие, (шт.) | - | - | - | - | (0,002) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-021-04 | 5 | 24522,90 | 3498,50 | 20492,48 | 1813,34 | 531,92 | 457,32 |
| (109-9033) | Долота округляющие, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-021-05 | 6 | 48318,60 | 5610,20 | 41637,72 | 3684,61 | 1070,68 | 733,36 |
| (109-9033) | Долота округляющие, (шт.) | - | - | - | - | (0,2) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-021-06 | 7 | 79402,94 | 10314,27 | 67365,74 | 5959,86 | 1722,93 | 1348,27 |
| (109-9033) | Долота округляющие, (шт.) | - | - | - | - | (0,34) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |

Примечание.

Затраты принимать с учетом приложения 4.9.

Таблица 04-01-022. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 100 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 100 м в грунтах группы:

| 04-01-022-01 | 1-2 | 6623,27 | 552,94 | 5782,40 | 511,44 | 287,93 | 72,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-022-02 | 3 | 12354,63 | 978,59 | 10886,96 | 963,08 | 489,08 | 127,92 |
| (109-9033) | Долота округляющие, (шт.) | - | - | - | - | (0,002) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-022-03 | 4 | 24725,85 | 1898,96 | 22251,30 | 1968,93 | 575,59 | 248,23 |
| (109-9033) | Долота округляющие, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-022-04 | 5 | 48349,53 | 3663,97 | 43566,86 | 3856,03 | 1118,70 | 478,95 |
| (109-9033) | Долота округляющие, (шт.) | - | - | - | - | (0,2) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-022-05 | 6 | 80151,20 | 6019,94 | 72286,13 | 6396,21 | 1845,13 | 786,92 |
| (109-9033) | Долота округляющие, (шт.) | - | - | - | - | (0,34) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |

11

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 04-01-022-06 | 7 | 153884,85 | 11496,19 | 138878,71 | 12295,04 | 3509,95 | 1502,77 |  |
| (109-9033) | Долота округляющие, (шт.) | - | - | - | - | (0,68) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Примечание.

Затраты принимать с учетом приложения 4.9.

Таблица 04-01-023. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 200 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 200 м в грунтах группы:

| 04-01-023-01 | 1-2 | 7716,38 | 634,87 | 6769,13 | 598,73 | 312,38 | 82,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-023-02 | 3 | 13612,17 | 1063,73 | 12031,02 | 1064,10 | 517,42 | 139,05 |
| (109-9033) | Долота округляющие, (шт.) | - | - | - | - | (0,002) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-023-03 | 4 | 26288,07 | 2017,15 | 23660,42 | 2093,52 | 610,50 | 263,68 |
| (109-9033) | Долота округляющие, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-023-04 | 5 | 54975,23 | 4152,50 | 49555,63 | 4385,88 | 1267,10 | 542,81 |
| (109-9033) | Долота округляющие, (шт.) | - | - | - | - | (0,2) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-023-05 | 6 | 92052,39 | 6910,32 | 83030,69 | 7346,83 | 2111,38 | 903,31 |
| (109-9033) | Долота округляющие, (шт.) | - | - | - | - | (0,34) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-023-06 | 7 | 163635,02 | 12221,10 | 147685,72 | 13074,75 | 3728,20 | 1597,53 |
| (109-9033) | Долота округляющие, (шт.) | - | - | - | - | (0,68) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |

Примечание.

Затраты принимать с учетом приложения 4.9.

Таблица 04-01-024. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 300 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 300 м в грунтах группы:

| 04-01-024-01 | 1-2 | 9329,06 | 753,45 | 8212,45 | 726,40 | 363,16 | 98,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-024-02 | 3 | 16885,70 | 1308,00 | 14972,39 | 1324,69 | 605,31 | 170,98 |
| (109-9033) | Долота округляющие, (шт.) | - | - | - | - | (0,003) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-024-03 | 4 | 33721,69 | 2576,60 | 30353,75 | 2685,31 | 791,34 | 336,81 |
| (109-9033) | Долота округляющие, (шт.) | - | - | - | - | (0,11) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-024-04 | 5 | 63374,41 | 4774,98 | 57129,66 | 5055,99 | 1469,77 | 624,18 |
| (109-9033) | Долота округляющие, (шт.) | - | - | - | - | (0,23) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-024-05 | 6 | 105507,06 | 7895,26 | 95184,37 | 8427,68 | 2427,43 | 1032,06 |
| (109-9033) | Долота округляющие, (шт.) | - | - | - | - | (0,38) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |

12

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 04-01-024-06 | 7 | 183927,52 | 13726,09 | 166004,31 | 14696,55 | 4197,12 | 1794,26 |  |
| (109-9033) | Долота округляющие, (шт.) | - | - | - | - | (0,75) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Примечание.

Затраты принимать с учетом приложения 4.9.

Таблица 04-01-025. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 500 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 500 м в грунтах группы:

| 04-01-025-01 | 1-2 |  | 11667,85 | 921,90 | 10344,95 | 915,66 | 401,00 | 120,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) |  | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-025-02 | 3 |  | 20826,67 | 1599,54 | 18548,21 | 1640,64 | 678,92 | 209,09 |
| (109-9033) | Долота округляющие, (шт.) |  | - | - | - | - | (0,002) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) |  | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-025-03 | 4 |  | 38385,50 | 2923,29 | 34581,12 | 3061,10 | 881,09 | 382,13 |
| (109-9033) | Долота округляющие, (шт.) |  | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) |  | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-025-04 | 5 |  | 69600,45 | 5239,87 | 62766,15 | 5554,68 | 1594,43 | 684,95 |
| (109-9033) | Долота округляющие, (шт.) |  | - | - | - | - | (0,2) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) |  | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-025-05 | 6 |  | 114857,57 | 8596,53 | 103639,10 | 9176,20 | 2621,94 | 1123,73 |
| (109-9033) | Долота округляющие, (шт.) |  | - | - | - | - | (0,34) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) |  | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-025-06 | 7 |  | 201081,32 | 15010,45 | 181504,66 | 16068,84 | 4566,21 | 1962,15 |
| (109-9033) | Долота округляющие, (шт.) |  | - | - | - | - | (0,68) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) |  | - | - | - | - | (П) | - |
| Примечание. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты принимать с учетом приложения 4.9. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подраздел 1.3. КОЛОНКОВОЕ БУРЕНИЕ

Таблица 04-01-030. Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы:

| 04-01-030-01 | 2 | 11790,51 | 1464,21 | 10172,28 | 1741,06 | 154,02 | 187 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (0,92) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-030-02 | 3 | 11790,51 | 1464,21 | 10172,28 | 1741,06 | 154,02 | 187 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (0,92) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-030-03 | 4 | 11790,51 | 1464,21 | 10172,28 | 1741,06 | 154,02 | 187 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (0,92) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-030-04 | 5 | 16504,71 | 1894,86 | 14297,79 | 2455,38 | 312,06 | 242 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (2) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-030-05 | 6 | 16504,71 | 1894,86 | 14297,79 | 2455,38 | 312,06 | 242 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (2) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-030-06 | 7 | 21806,36 | 2442,96 | 18892,54 | 3185,09 | 470,86 | 312 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (3,3) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |

13

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 04-01-030-07 | 8 | 26473,96 | 2928,42 | 22874,68 | 3819,05 | 670,86 | 374 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (5,4) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 04-01-030-08 | 9 | 32722,23 | 3570,48 | 28164,05 | 4660,65 | 987,70 | 456 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (7,6) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 04-01-030-09 | 10 | 40606,64 | 4384,80 | 34814,80 | 5718,88 | 1407,04 | 560 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (15,6) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Примечание.

Затраты принимать с учетом приложений 4.4; 4.5 и 4.10.

Таблица 04-01-031. Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы:

| 04-01-031-01 | 2 | 13157,04 | 1589,49 | 11237,28 | 1904,50 | 330,27 | 203 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (0,96) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-031-02 | 3 | 13157,04 | 1589,49 | 11237,28 | 1904,50 | 330,27 | 203 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (0,96) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-031-03 | 4 | 13157,04 | 1589,49 | 11237,28 | 1904,50 | 330,27 | 203 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (0,96) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-031-04 | 5 | 18508,95 | 2043,63 | 15800,76 | 2686,01 | 664,56 | 261 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (2,1) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-031-05 | 6 | 18508,95 | 2043,63 | 15800,76 | 2686,01 | 664,56 | 261 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (2,1) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-031-06 | 7 | 24295,00 | 2638,71 | 20695,00 | 3468,66 | 961,29 | 337 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (3,4) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-031-07 | 8 | 29562,78 | 3155,49 | 25000,78 | 4149,85 | 1406,51 | 403 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (5,6) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-031-08 | 9 | 36524,86 | 3852,36 | 30627,31 | 5050,22 | 2045,19 | 492 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (8) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-031-09 | 10 | 45458,70 | 4713,66 | 37805,40 | 6189,87 | 2939,64 | 602 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (16) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |

Примечание.

Затраты принимать с учетом приложений 4.4; 4.5 и 4.10.

Таблица 04-01-032. Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м в грунтах группы:

| 04-01-032-01 | 2 | 15247,35 | 1706,94 | 12758,02 | 2214,21 | 782,39 | 218 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (1,05) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-032-02 | 3 | 15247,35 | 1706,94 | 12758,02 | 2214,21 | 782,39 | 218 |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (1,05) | - |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |

14

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 04-01-032-03 | 4 | 15247,35 | 1706,94 | 12758,02 | 2214,21 | 782,39 | 218 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (1,05) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 04-01-032-04 | 5 | 21719,52 | 2200,23 | 17965,82 | 3137,90 | 1553,47 | 281 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (2,25) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 04-01-032-05 | 6 | 21719,52 | 2200,23 | 17965,82 | 3137,90 | 1553,47 | 281 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (2,25) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 04-01-032-06 | 7 | 28261,14 | 2834,46 | 23178,00 | 3966,76 | 2248,68 | 362 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (3,6) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 04-01-032-07 | 8 | 34457,58 | 3390,39 | 27775,59 | 4700,72 | 3291,60 | 433 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (6) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 04-01-032-08 | 9 | 42775,35 | 4134,24 | 33867,89 | 5672,50 | 4773,22 | 528 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (8,8) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 04-01-032-09 | 10 | 53425,57 | 5058,18 | 41442,99 | 6880,77 | 6924,40 | 646 |  |
| (109-9031) | Долота трехшарошечные, (шт.) | - | - | - | - | (16,8) | - |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| Примечание. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Затраты принимать с учетом приложений 4.4; 4.5 и 4.10.

Подраздел 1.4. ШНЕКОВОЕ БУРЕНИЕ

Таблица 04-01-037. Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы:

| 04-01-037-01 | 1 | 2552,93 | 336,69 | 1925,70 | 282,70 | 290,54 | 43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (109-9034) | Долота шнековые, (шт.) | - | - | - | - | (0,24) | - |
| 04-01-037-02 | 2 | 3316,85 | 407,16 | 2339,78 | 345,56 | 569,91 | 52 |
| (109-9034) | Долота шнековые, (шт.) | - | - | - | - | (0,43) | - |
| 04-01-037-03 | 3 | 4309,53 | 508,95 | 2951,30 | 438,38 | 849,28 | 65 |
| (109-9034) | Долота шнековые, (шт.) | - | - | - | - | (0,67) | - |
| 04-01-037-04 | 4 | 6266,07 | 670,25 | 3914,01 | 584,50 | 1681,81 | 85,6 |
| (109-9034) | Долота шнековые, (шт.) | - | - | - | - | (1,13) | - |

Таблица 04-01-038. Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м в грунтах группы:

| 04-01-038-01 | 1 | 5562,99 | 407,16 | 2339,78 | 345,56 | 2816,05 | 52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (109-9034) | Долота шнековые, (шт.) | - | - | - | - | (0,096) | - |
| 04-01-038-02 | 2 | 9866,38 | 493,29 | 2852,59 | 423,39 | 6520,50 | 63 |
| (109-9034) | Долота шнековые, (шт.) | - | - | - | - | (0,096) | - |
| 04-01-038-03 | 3 | 14767,97 | 617,00 | 3590,78 | 535,44 | 10560,19 | 78,8 |
| (109-9034) | Долота шнековые, (шт.) | - | - | - | - | (0,096) | - |
| 04-01-038-04 | 4 | 19708,17 | 778,30 | 4553,49 | 681,56 | 14376,38 | 99,4 |
| (109-9034) | Долота шнековые, (шт.) | - | - | - | - | (0,096) | - |

15

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 04-01-039. Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 30 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 30 м в грунтах группы:

| 04-01-039-01 | 1 | 7593,98 | 562,98 | 3276,27 | 487,57 | 3754,73 | 71,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (109-9034) | Долота шнековые, (шт.) | - | - | - | - | (0,144) | - |
| 04-01-039-02 | 2 | 13302,25 | 671,03 | 3914,88 | 584,50 | 8716,34 | 85,7 |
| (109-9034) | Долота шнековые, (шт.) | - | - | - | - | (0,144) | - |
| 04-01-039-03 | 3 | 19791,04 | 832,33 | 4878,46 | 730,76 | 14080,25 | 106,3 |
| (109-9034) | Долота шнековые, (шт.) | - | - | - | - | (0,144) | - |
| 04-01-039-04 | 4 | 26759,76 | 1104,03 | 6479,77 | 973,81 | 19175,96 | 141 |
| (109-9034) | Долота шнековые, (шт.) | - | - | - | - | (0,144) | - |

Таблица 04-01-040. Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до

6 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы:

| 04-01-040-01 | 1 | 1226,71 | 96,23 | 1130,48 | 72,66 | 0,00 | 12,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (109-9034) | Долота шнековые, (шт.) | - | - | - | - | (0,048) | - |
| (109-9042) | Шнек, (шт.) | - | - | - | - | (1,68) | - |
| 04-01-040-02 | 2 | 1999,03 | 147,20 | 1851,83 | 116,56 | 0,00 | 18,8 |
| (109-9034) | Долота шнековые, (шт.) | - | - | - | - | (0,048) | - |
| (109-9042) | Шнек, (шт.) | - | - | - | - | (3,89) | - |
| 04-01-040-03 | 3 | 3288,83 | 231,85 | 3056,98 | 189,88 | 0,00 | 29,61 |
| (109-9034) | Долота шнековые, (шт.) | - | - | - | - | (0,048) | - |
| (109-9042) | Шнек, (шт.) | - | - | - | - | (6,3) | - |

Таблица 04-01-041. Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до

12 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 12 м в грунтах группы:

| 04-01-041-01 | 1 | 1742,00 | 129,90 | 1612,10 | 101,97 | 0,00 | 16,59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (109-9034) | Долота шнековые, (шт.) | - | - | - | - | (0,048) | - |
| (109-9042) | Шнек, (шт.) | - | - | - | - | (3,36) | - |
| 04-01-041-02 | 2 | 2760,46 | 198,18 | 2562,28 | 159,78 | 0,00 | 25,31 |
| (109-9034) | Долота шнековые, (шт.) | - | - | - | - | (0,048) | - |
| (109-9042) | Шнек, (шт.) | - | - | - | - | (7,78) | - |
| 04-01-041-03 | 3 | 4058,97 | 282,82 | 3776,15 | 233,64 | 0,00 | 36,12 |
| (109-9034) | Долота шнековые, (шт.) | - | - | - | - | (0,048) | - |
| (109-9042) | Шнек, (шт.) | - | - | - | - | (12,6) | - |

Таблица 04-01-042. Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до

18 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 18 м в грунтах группы:

| 04-01-042-01 | 1 | 2762,44 | 198,18 | 2564,26 | 159,92 | 0,00 | 25,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (109-9034) | Долота шнековые, (шт.) | - | - | - | - | (0,096) | - |
| (109-9042) | Шнек, (шт.) | - | - | - | - | (5,04) | - |
| 04-01-042-02 | 2 | 3795,28 | 265,59 | 3529,69 | 218,66 | 0,00 | 33,92 |
| (109-9034) | Долота шнековые, (шт.) | - | - | - | - | (0,096) | - |
| (109-9042) | Шнек, (шт.) | - | - | - | - | (11,67) | - |
| 04-01-042-03 | 3 | 5093,80 | 350,24 | 4743,56 | 292,52 | 0,00 | 44,73 |
| (109-9034) | Долота шнековые, (шт.) | - | - | - | - | (0,096) | - |
| (109-9042) | Шнек, (шт.) | - | - | - | - | (18,9) | - |

16

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 04-01-043. Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до

24 м

Измеритель: 100 м бурения скважины

Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 24 м в грунтах группы:

| 04-01-043-01 | 1 | 3555,24 | 249,15 | 3306,09 | 205,00 |  | 0,00 |  | 31,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (109-9034) | Долота шнековые, (шт.) | - | - | - | - |  | (0,144) |  | - |
| (109-9042) | Шнек, (шт.) | - | - | - | - |  | (6,72) |  | - |
| 04-01-043-02 | 2 | 4829,78 | 333,79 | 4495,99 | 277,40 |  | 0,00 |  | 42,63 |
| (109-9034) | Долота шнековые, (шт.) | - | - | - | - |  | (0,144) |  | - |
| (109-9042) | Шнек, (шт.) | - | - | - | - |  | (15,6) |  | - |
| 04-01-043-03 | 3 | 6126,19 | 418,51 | 5707,68 | 351,12 |  | 0,00 |  | 53,45 |
| (109-9034) | Долота шнековые, (шт.) | - | - | - | - |  | (0,144) |  | - |
| (109-9042) | Шнек, (шт.) | - | - | - | - |  | (25,2) |  | - |
|  | Подраздел 1.5. УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОЕ БУРЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 04-01-050. Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м бурения скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-01-050-01 | 4 | 12137,06 | 238,66 | 8907,47 | 700,68 |  | 2990,93 |  | 30,48 |
| 04-01-050-02 | 5 | 13050,85 | 257,22 | 9604,65 | 755,52 |  | 3188,98 |  | 32,85 |
| 04-01-050-03 | 6 | 15479,90 | 304,82 | 11393,20 | 896,21 |  | 3781,88 |  | 38,93 |
| 04-01-050-04 | 7 | 18314,47 | 359,63 | 13452,39 | 1058,19 |  | 4502,45 |  | 45,93 |
| 04-01-050-05 | 8 | 22957,78 | 440,28 | 16482,35 | 1296,53 |  | 6035,15 |  | 56,23 |
| 04-01-050-06 | 9 | 29655,17 | 546,77 | 20483,06 | 1611,24 |  | 8625,34 |  | 69,83 |
| 04-01-050-07 | 10 | 41774,30 | 722,55 | 27087,17 | 2130,73 |  | 13964,58 |  | 92,28 |
| 04-01-050-08 | 11 | 52198,27 | 840,32 | 31511,49 | 2478,76 |  | 19846,46 |  | 107,32 |
| Таблица 04-01-051. Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м бурения скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-01-051-01 | 4 | 13351,10 | 270,14 | 10090,03 | 793,70 |  | 2990,93 |  | 34,5 |
| 04-01-051-02 | 5 | 14234,69 | 287,91 | 10757,80 | 846,23 |  | 3188,98 |  | 36,77 |
| 04-01-051-03 | 6 | 16536,91 | 332,23 | 12422,80 | 977,20 |  | 3781,88 |  | 42,43 |
| 04-01-051-04 | 7 | 19371,48 | 387,04 | 14481,99 | 1139,18 |  | 4502,45 |  | 49,43 |
| 04-01-051-05 | 8 | 23890,96 | 464,48 | 17391,33 | 1368,04 |  | 6035,15 |  | 59,32 |
| 04-01-051-06 | 9 | 30401,11 | 566,11 | 21209,66 | 1668,39 |  | 8625,34 |  | 72,3 |
| 04-01-051-07 | 10 | 42988,35 | 754,03 | 28269,74 | 2223,75 |  | 13964,58 |  | 96,3 |
| 04-01-051-08 | 11 | 55308,86 | 920,96 | 34541,44 | 2717,10 |  | 19846,46 |  | 117,62 |
| Таблица 04-01-052. Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м бурения скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-01-052-01 | 4 | 17083,81 | 366,91 | 13725,97 | 1079,71 |  | 2990,93 |  | 46,86 |
| 04-01-052-02 | 5 | 18058,01 | 387,04 | 14481,99 | 1139,18 |  | 3188,98 |  | 49,43 |
| 04-01-052-03 | 6 | 20333,05 | 430,65 | 16120,52 | 1268,07 |  | 3781,88 |  | 55 |
| 04-01-052-04 | 7 | 23324,65 | 489,53 | 18332,67 | 1442,08 |  | 4502,45 |  | 62,52 |
| 04-01-052-05 | 8 | 27967,96 | 570,18 | 21362,63 | 1680,43 |  | 6035,15 |  | 72,82 |
| 04-01-052-06 | 9 | 34444,88 | 670,95 | 25148,59 | 1978,24 |  | 8625,34 |  | 85,69 |
| 04-01-052-07 | 10 | 51293,34 | 969,35 | 36359,41 | 2860,10 |  | 13964,58 |  | 123,8 |
| 04-01-052-08 | 11 | 68373,39 | 1259,69 | 47267,24 | 3718,14 |  | 19846,46 |  | 160,88 |

17

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Подраздел 1.6. ПЕРФОРАТОРНОЕ БУРЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 04-01-055. Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м бурения скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м в грунтах группы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-01-055-01 | 4 | 8340,90 | 183,22 |  | 7727,86 | 189,93 | 429,82 | 23,4 |  |
| 04-01-055-02 | 5 | 10267,64 | 209,84 |  | 9437,82 | 232,04 | 619,98 | 26,8 |  |
| 04-01-055-03 | 6 | 12360,61 | 240,38 |  | 11203,23 | 275,51 | 917,00 | 30,7 |  |
| 04-01-055-04 | 7 | 14039,98 | 258,39 |  | 12488,01 | 307,15 | 1293,58 | 33 |  |
| 04-01-055-05 | 8 | 16548,22 | 292,84 |  | 14673,98 | 360,97 | 1581,40 | 37,4 |  |
| 04-01-055-06 | 9 | 21998,41 | 368,01 |  | 19434,12 | 478,19 | 2196,28 | 47 |  |
| 04-01-055-07 | 10 | 26258,40 | 422,82 |  | 22863,27 | 562,63 | 2972,31 | 54 |  |
| 04-01-055-08 | 11 | 31558,48 | 477,63 |  | 26338,64 | 648,20 | 4742,21 | 61 |  |
| Таблица 04-01-056. Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м бурения скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-01-056-01 | 4 | 8490,28 | 186,35 |  | 7963,56 | 195,74 | 340,37 | 23,8 |  |
| 04-01-056-02 | 5 | 10661,25 | 216,89 |  | 9913,83 | 243,76 | 530,53 | 27,7 |  |
| 04-01-056-03 | 6 | 12848,93 | 248,21 |  | 11817,89 | 290,65 | 782,83 | 31,7 |  |
| 04-01-056-04 | 7 | 14492,03 | 268,57 |  | 13153,50 | 323,53 | 1069,96 | 34,3 |  |
| 04-01-056-05 | 8 | 17376,50 | 261,52 |  | 15533,58 | 382,14 | 1581,40 | 33,4 |  |
| 04-01-056-06 | 9 | 22829,82 | 339,82 |  | 20293,72 | 499,35 | 2196,28 | 43,4 |  |
| 04-01-056-07 | 10 | 27138,38 | 396,98 |  | 23769,09 | 584,93 | 2972,31 | 50,7 |  |
| 04-01-056-08 | 11 | 32389,19 | 453,36 |  | 27193,62 | 669,26 | 4742,21 | 57,9 |  |
| Таблица 04-01-057. Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 15 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м бурения скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 15 м в грунтах группы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-01-057-01 | 4 | 9615,33 | 216,11 |  | 9058,85 | 222,71 | 340,37 | 27,6 |  |
| 04-01-057-02 | 5 | 12030,53 | 250,56 |  | 11249,44 | 276,65 | 530,53 | 32 |  |
| 04-01-057-03 | 6 | 14311,42 | 282,66 |  | 13245,93 | 325,81 | 782,83 | 36,1 |  |
| 04-01-057-04 | 7 | 16532,37 | 312,42 |  | 15149,99 | 372,70 | 1069,96 | 39,9 |  |
| 04-01-057-05 | 8 | 19658,70 | 353,13 |  | 17724,17 | 436,08 | 1581,40 | 45,1 |  |
| 04-01-057-06 | 9 | 24672,83 | 422,04 |  | 22054,51 | 542,71 | 2196,28 | 53,9 |  |
| 04-01-057-07 | 10 | 28979,04 | 476,85 |  | 25529,88 | 628,29 | 2972,31 | 60,9 |  |
| 04-01-057-08 | 11 | 34279,12 | 531,66 |  | 29005,25 | 713,87 | 4742,21 | 67,9 |  |
| Таблица 04-01-058. Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 20 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м бурения скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 20 м в грунтах группы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-01-058-01 | 4 | 10145,39 | 223,94 |  | 9581,08 | 235,57 | 340,37 | 28,6 |  |
| 04-01-058-02 | 5 | 12659,22 | 259,96 |  | 11868,73 | 291,90 | 530,53 | 33,2 |  |
| 04-01-058-03 | 6 | 15085,72 | 294,41 |  | 14008,48 | 344,59 | 782,83 | 37,6 |  |
| 04-01-058-04 | 7 | 17696,51 | 330,43 |  | 16296,12 | 400,92 | 1069,96 | 42,2 |  |
| 04-01-058-05 | 8 | 21057,83 | 375,06 |  | 19101,37 | 469,99 | 1581,40 | 47,9 |  |
| 04-01-058-06 | 9 | 25832,35 | 440,05 |  | 23196,02 | 570,82 | 2196,28 | 56,2 |  |
| 04-01-058-07 | 10 | 30138,56 | 494,86 |  | 26671,39 | 656,40 | 2972,31 | 63,2 |  |
| 04-01-058-08 | 11 | 35340,02 | 548,10 |  | 30049,71 | 739,59 | 4742,21 | 70 |  |
| Таблица 04-01-059. Бурение отверстий перфораторами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бурение отверстий диаметром 20 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-01-059-01 | 4 | 146,89 | 24,91 |  | 121,98 | 0,00 | 0,00 | 2,55 |  |

18

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 04-01-059-02 | 5 | 219,61 | 36,44 | 183,17 | 0,00 | 0,00 | 3,73 |  |
| 04-01-059-03 | 6 | 328,81 | 51,39 | 277,42 | 0,00 | 0,00 | 5,26 |  |
| 04-01-059-04 | 7 | 498,10 | 75,52 | 422,58 | 0,00 | 0,00 | 7,73 |  |
| 04-01-059-05 | 8 | 683,04 | 101,80 | 581,24 | 0,00 | 0,00 | 10,42 |  |
| 04-01-059-06 | 9 | 852,24 | 125,84 | 726,40 | 0,00 | 0,00 | 12,88 |  |
| 04-01-059-07 | 10 | 1048,96 | 153,78 | 895,18 | 0,00 | 0,00 | 15,74 |  |
| 04-01-059-08 | 11 | 1248,79 | 182,11 | 1066,68 | 0,00 | 0,00 | 18,64 |  |
|  | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-01-059-09 | к расценке 04-01-059-01 | 7,57 | 1,17 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |  |
| 04-01-059-10 | к расценке 04-01-059-02 | 11,81 | 1,66 | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |  |
| 04-01-059-11 | к расценке 04-01-059-03 | 17,73 | 2,54 | 15,19 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |  |
| 04-01-059-12 | к расценке 04-01-059-04 | 26,76 | 3,81 | 22,95 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |  |
| 04-01-059-13 | к расценке 04-01-059-05 | 35,46 | 5,08 | 30,38 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |  |
| 04-01-059-14 | к расценке 04-01-059-06 | 44,49 | 6,35 | 38,14 | 0,00 | 0,00 | 0,65 |  |
| 04-01-059-15 | к расценке 04-01-059-07 | 53,87 | 7,62 | 46,25 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |  |
| 04-01-059-16 | к расценке 04-01-059-08 | 63,78 | 9,09 | 54,69 | 0,00 | 0,00 | 0,93 |  |
|  | Бурение отверстий диаметром 25 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-01-059-17 | 4 | 176,31 | 29,99 | 146,32 | 0,00 | 0,00 | 3,07 |  |
| 04-01-059-18 | 5 | 266,37 | 42,50 | 223,87 | 0,00 | 0,00 | 4,35 |  |
| 04-01-059-19 | 6 | 408,77 | 62,82 | 345,95 | 0,00 | 0,00 | 6,43 |  |
| 04-01-059-20 | 7 | 614,87 | 92,03 | 522,84 | 0,00 | 0,00 | 9,42 |  |
| 04-01-059-21 | 8 | 840,88 | 124,27 | 716,61 | 0,00 | 0,00 | 12,72 |  |
| 04-01-059-22 | 9 | 1046,99 | 153,49 | 893,50 | 0,00 | 0,00 | 15,71 |  |
| 04-01-059-23 | 10 | 1287,00 | 187,58 | 1099,42 | 0,00 | 0,00 | 19,2 |  |
| 04-01-059-24 | 11 | 1530,55 | 222,17 | 1308,38 | 0,00 | 0,00 | 22,74 |  |
|  | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-01-059-25 | к расценке 04-01-059-17 | 9,55 | 1,47 | 8,08 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |  |
| 04-01-059-26 | к расценке 04-01-059-18 | 14,56 | 2,05 | 12,51 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |  |
| 04-01-059-27 | к расценке 04-01-059-19 | 22,04 | 3,13 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |  |
| 04-01-059-28 | к расценке 04-01-059-20 | 32,61 | 4,59 | 28,02 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |  |
| 04-01-059-29 | к расценке 04-01-059-21 | 43,30 | 6,16 | 37,14 | 0,00 | 0,00 | 0,63 |  |
| 04-01-059-30 | к расценке 04-01-059-22 | 53,87 | 7,62 | 46,25 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |  |
| 04-01-059-31 | к расценке 04-01-059-23 | 66,53 | 9,48 | 57,05 | 0,00 | 0,00 | 0,97 |  |
| 04-01-059-32 | к расценке 04-01-059-24 | 77,88 | 11,04 | 66,84 | 0,00 | 0,00 | 1,13 |  |
|  | Бурение отверстий диаметром 30 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-01-059-33 | 4 | 212,73 | 35,27 | 177,46 | 0,00 | 0,00 | 3,61 |  |
| 04-01-059-34 | 5 | 323,67 | 50,61 | 273,06 | 0,00 | 0,00 | 5,18 |  |
| 04-01-059-35 | 6 | 505,93 | 76,60 | 429,33 | 0,00 | 0,00 | 7,84 |  |
| 04-01-059-36 | 7 | 757,31 | 112,26 | 645,05 | 0,00 | 0,00 | 11,49 |  |
| 04-01-059-37 | 8 | 1033,56 | 151,53 | 882,03 | 0,00 | 0,00 | 15,51 |  |
| 04-01-059-38 | 9 | 1284,35 | 187,29 | 1097,06 | 0,00 | 0,00 | 19,17 |  |
| 04-01-059-39 | 10 | 1577,36 | 228,81 | 1348,55 | 0,00 | 0,00 | 23,42 |  |
| 04-01-059-40 | 11 | 1874,88 | 271,12 | 1603,76 | 0,00 | 0,00 | 27,75 |  |
|  | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-01-059-41 | к расценке 04-01-059-33 | 11,52 | 1,76 | 9,76 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |  |
| 04-01-059-42 | к расценке 04-01-059-34 | 16,95 | 2,44 | 14,51 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |  |
| 04-01-059-43 | к расценке 04-01-059-35 | 26,76 | 3,81 | 22,95 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |  |
| 04-01-059-44 | к расценке 04-01-059-36 | 39,77 | 5,67 | 34,10 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |  |
| 04-01-059-45 | к расценке 04-01-059-37 | 53,09 | 7,52 | 45,57 | 0,00 | 0,00 | 0,77 |  |
| 04-01-059-46 | к расценке 04-01-059-38 | 66,53 | 9,48 | 57,05 | 0,00 | 0,00 | 0,97 |  |
| 04-01-059-47 | к расценке 04-01-059-39 | 81,41 | 11,53 | 69,88 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |  |
| 04-01-059-48 | к расценке 04-01-059-40 | 95,61 | 13,58 | 82,03 | 0,00 | 0,00 | 1,39 |  |
|  | Бурение отверстий диаметром 35 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-01-059-49 | 4 | 260,96 | 41,42 | 219,54 | 0,00 | 0,00 | 4,24 |  |
| 04-01-059-50 | 5 | 393,07 | 60,67 | 332,40 | 0,00 | 0,00 | 6,21 |  |
| 04-01-059-51 | 6 | 624,78 | 93,50 | 531,28 | 0,00 | 0,00 | 9,57 |  |
| 04-01-059-52 | 7 | 930,99 | 137,07 | 793,92 | 0,00 | 0,00 | 14,03 |  |
| 04-01-059-53 | 8 | 1268,59 | 185,04 | 1083,55 | 0,00 | 0,00 | 18,94 |  |
| 04-01-059-54 | 9 | 1573,93 | 228,42 | 1345,51 | 0,00 | 0,00 | 23,38 |  |
| 04-01-059-55 | 10 | 1931,60 | 279,23 | 1652,37 | 0,00 | 0,00 | 28,58 |  |

19

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 04-01-059-56 | 11 | 2294,44 | 330,81 | 1963,63 | 0,00 | 0,00 | 33,86 |  |
|  | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-01-059-57 | к расценке 04-01-059-49 | 14,63 | 2,15 | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |  |
| 04-01-059-58 | к расценке 04-01-059-50 | 21,68 | 3,13 | 18,55 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |  |
| 04-01-059-59 | к расценке 04-01-059-51 | 32,61 | 4,59 | 28,02 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |  |
| 04-01-059-60 | к расценке 04-01-059-52 | 48,02 | 6,84 | 41,18 | 0,00 | 0,00 | 0,7 |  |
| 04-01-059-61 | к расценке 04-01-059-53 | 65,75 | 9,38 | 56,37 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |  |
| 04-01-059-62 | к расценке 04-01-059-54 | 80,63 | 11,43 | 69,20 | 0,00 | 0,00 | 1,17 |  |
| 04-01-059-63 | к расценке 04-01-059-55 | 98,36 | 13,97 | 84,39 | 0,00 | 0,00 | 1,43 |  |
| 04-01-059-64 | к расценке 04-01-059-56 | 116,09 | 16,51 | 99,58 | 0,00 | 0,00 | 1,69 |  |
|  | Бурение отверстий диаметром 40 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-01-059-65 | 4 | 317,41 | 50,32 | 267,09 | 0,00 | 0,00 | 5,15 |  |
| 04-01-059-66 | 5 | 477,73 | 71,13 | 406,60 | 0,00 | 0,00 | 7,28 |  |
| 04-01-059-67 | 6 | 769,95 | 114,11 | 655,84 | 0,00 | 0,00 | 11,68 |  |
| 04-01-059-68 | 7 | 1143,47 | 167,26 | 976,21 | 0,00 | 0,00 | 17,12 |  |
| 04-01-059-69 | 8 | 1554,23 | 225,59 | 1328,64 | 0,00 | 0,00 | 23,09 |  |
| 04-01-059-70 | 9 | 1927,97 | 278,64 | 1649,33 | 0,00 | 0,00 | 28,52 |  |
| 04-01-059-71 | 10 | 2364,39 | 340,68 | 2023,71 | 0,00 | 0,00 | 34,87 |  |
| 04-01-059-72 | 11 | 2806,31 | 403,50 | 2402,81 | 0,00 | 0,00 | 41,3 |  |
|  | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-01-059-73 | к расценке 04-01-059-65 | 17,38 | 2,54 | 14,84 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |  |
| 04-01-059-74 | к расценке 04-01-059-66 | 25,98 | 3,71 | 22,27 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |  |
| 04-01-059-75 | к расценке 04-01-059-67 | 39,77 | 5,67 | 34,10 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |  |
| 04-01-059-76 | к расценке 04-01-059-68 | 58,59 | 8,30 | 50,29 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |  |
| 04-01-059-77 | к расценке 04-01-059-69 | 79,44 | 11,24 | 68,20 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |  |
| 04-01-059-78 | к расценке 04-01-059-70 | 98,36 | 13,97 | 84,39 | 0,00 | 0,00 | 1,43 |  |
| 04-01-059-79 | к расценке 04-01-059-71 | 119,62 | 17,00 | 102,62 | 0,00 | 0,00 | 1,74 |  |
| 04-01-059-80 | к расценке 04-01-059-72 | 141,66 | 20,13 | 121,53 | 0,00 | 0,00 | 2,06 |  |
|  | Бурение отверстий диаметром 45 мм глубиной 200 мм перфораторами в грунтах группы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-01-059-81 | 4 | 387,78 | 60,57 | 327,21 | 0,00 | 0,00 | 6,2 |  |
| 04-01-059-82 | 5 | 580,63 | 84,41 | 496,22 | 0,00 | 0,00 | 8,64 |  |
| 04-01-059-83 | 6 | 947,07 | 139,32 | 807,75 | 0,00 | 0,00 | 14,26 |  |
| 04-01-059-84 | 7 | 1402,00 | 204,00 | 1198,00 | 0,00 | 0,00 | 20,88 |  |
| 04-01-059-85 | 8 | 1903,97 | 275,22 | 1628,75 | 0,00 | 0,00 | 28,17 |  |
| 04-01-059-86 | 9 | 2359,22 | 339,90 | 2019,32 | 0,00 | 0,00 | 34,79 |  |
| 04-01-059-87 | 10 | 2891,34 | 415,62 | 2475,72 | 0,00 | 0,00 | 42,54 |  |
| 04-01-059-88 | 11 | 3431,20 | 492,31 | 2938,89 | 0,00 | 0,00 | 50,39 |  |
|  | На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-01-059-89 | к расценке 04-01-059-81 | 20,16 | 2,93 | 17,23 | 0,00 | 0,00 | 0,3 |  |
| 04-01-059-90 | к расценке 04-01-059-82 | 31,77 | 4,40 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |  |
| 04-01-059-91 | к расценке 04-01-059-83 | 48,80 | 6,94 | 41,86 | 0,00 | 0,00 | 0,71 |  |
| 04-01-059-92 | к расценке 04-01-059-84 | 71,60 | 10,16 | 61,44 | 0,00 | 0,00 | 1,04 |  |
| 04-01-059-93 | к расценке 04-01-059-85 | 96,39 | 13,68 | 82,71 | 0,00 | 0,00 | 1,4 |  |
| 04-01-059-94 | к расценке 04-01-059-86 | 119,62 | 17,00 | 102,62 | 0,00 | 0,00 | 1,74 |  |
| 04-01-059-95 | к расценке 04-01-059-87 | 145,95 | 20,71 | 125,24 | 0,00 | 0,00 | 2,12 |  |
| 04-01-059-96 | к расценке 04-01-059-88 | 173,49 | 24,62 | 148,87 | 0,00 | 0,00 | 2,52 |  |

Подраздел 1.7. ПРОЧИЕ ВИДЫ БУРЕНИЯ

Таблица 04-01-064. Устройство лучевых дренажных скважин длиной до 130 м установкой УЛБ-130

Измеритель: 1 м луча

| 04-01-064-01 | Устройство лучевых дренажных | 1150,91 | 22,60 | 1037,96 | 75,21 | 90,35 | 2,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | скважин длиной до 130 м |  |  |  |  |  |  |
|  | установкой УЛБ-130 |  |  |  |  |  |  |
| (103-9080) | Трубы стальные обсадные, (м) | - | - | - | - | (0,101) | - |
| (109-9034) | Долота шнековые, (шт.) | - | - | - | - | (0,067) | - |
| (109-9050) | Фильтры, (м) | - | - | - | - | (1,02) | - |

20

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 04-01-074. Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА

Измеритель: 1 машина

| 04-01-074-01 | Монтаж машины горизонтального | 1124,38 | 216,85 | 907,53 | 68,95 | 0,00 | 26,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бурения прессово-шнекового типа |  |  |  |  |  |  |
|  | РВА |  |  |  |  |  |  |

Таблица 04-01-075. Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА

Измеритель: 1 машина

| 04-01-075-01 | Демонтаж машины | 676,36 | 113,46 | 562,90 | 34,21 | 0,00 | 14,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горизонтального бурения |  |  |  |  |  |  |
|  | прессово-шнекового типа РВА |  |  |  |  |  |  |

Таблица 04-01-076. Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы

SHMIDT, KRANZ-GRUPPE

Измеритель: 100 м бурения скважины

| 04-01-076-01 | Бурение пилотной скважины | 9460,55 | 83,95 | 9373,14 | 144,74 | 3,46 | 9,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | машиной горизонтального |  |  |  |  |  |  |
|  | бурения прессово-шнековой с |  |  |  |  |  |  |
|  | усилием продавливания 203 ТС |  |  |  |  |  |  |
|  | (2000кН) фирмы SHMIDT, |  |  |  |  |  |  |
|  | KRANZ-GRUPPE |  |  |  |  |  |  |
| (110-0199) | Полимер для стабилизации | - | - | - | - | (П) | - |
|  | буровых скважин EZ MUD, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (407-0005) | Глина бентонитовая, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 04-01-077. Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE

Измеритель: 100 м бурения скважины

Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром:

| 04-01-077-09 | 325 мм | 40132,43 | 684,75 | 38911,20 | 943,91 | 536,48 | 83,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-0199) | Полимер для стабилизации | - | - | - | - | (П) | - |
|  | буровых скважин EZ MUD, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (407-0005) | Глина бентонитовая, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-077-10 | 630 мм | 48240,70 | 801,80 | 46387,28 | 1183,13 | 1051,62 | 98,02 |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-0199) | Полимер для стабилизации | - | - | - | - | (П) | - |
|  | буровых скважин EZ MUD, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (407-0005) | Глина бентонитовая, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

21

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 04-01-078. Бурение с расширением до проектных размеров скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000 кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE

Измеритель: 100 м бурения скважины

Бурение с расширением до проектных размеров скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000 кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром:

| 04-01-078-09 | 1020 мм | 73242,42 | 1180,21 | 70370,33 | 1861,26 | 1691,88 | 144,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-0199) | Полимер для стабилизации | - | - | - | - | (П) | - |
|  | буровых скважин EZ MUD, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (407-0005) | Глина бентонитовая, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-01-078-10 | 1220 мм | 98387,10 | 1441,97 | 94825,68 | 2485,19 | 2119,45 | 176,28 |
| (103-9011) | Трубы стальные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-0199) | Полимер для стабилизации | - | - | - | - | (П) | - |
|  | буровых скважин EZ MUD, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (407-0005) | Глина бентонитовая, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Раздел 2. КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ТРУБАМИ, ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРУБ, СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ ТРУБ ИЗ СКВАЖИНЫ

Таблица 04-02-001. Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением

Измеритель: 10 м закрепленной скважины

Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины:

| 04-02-001-01 | до 50 м, группа грунтов по | 265,20 | 34,06 | 226,80 | 8,88 | 4,34 | 4,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-001-02 | до 50 м, группа грунтов по | 484,02 | 49,02 | 430,66 | 16,84 | 4,34 | 6,26 |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-001-03 | до 100 м, группа грунтов по | 388,52 | 34,06 | 349,57 | 13,79 | 4,89 | 4,35 |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-001-04 | до 100 м, группа грунтов по | 692,52 | 61,78 | 624,77 | 24,53 | 5,97 | 7,89 |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

22

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 04-02-001-05 | до 200 м, группа грунтов по | 420,39 | 44,47 | 369,95 | 14,59 | 5,97 | 5,68 |  |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-001-06 | до 200 м, группа грунтов по | 743,06 | 64,75 | 672,34 | 26,39 | 5,97 | 8,27 |  |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-001-07 | до 300 м, группа грунтов по | 453,21 | 46,43 | 400,81 | 15,78 | 5,97 | 5,93 |  |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-001-08 | до 300 м, группа грунтов по | 800,84 | 67,89 | 726,98 | 28,51 | 5,97 | 8,67 |  |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-001-09 | до 400 м, группа грунтов по | 453,21 | 46,43 | 400,81 | 15,78 | 5,97 | 5,93 |  |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-001-10 | до 400 м, группа грунтов по | 800,84 | 67,89 | 726,98 | 28,51 | 5,97 | 8,67 |  |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-001-11 | до 600 м, группа грунтов по | 830,36 | 47,29 | 777,10 | 31,69 | 5,97 | 6,04 |  |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-001-12 | до 600 м, группа грунтов по | 1539,05 | 71,17 | 1461,91 | 59,54 | 5,97 | 9,09 |  |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-001-13 | до 700 м, группа грунтов по | 830,36 | 47,29 | 777,10 | 31,69 | 5,97 | 6,04 |  |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

23

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 04-02-001-14 | до 700 м, группа грунтов по | 1539,05 | 71,17 | 1461,91 | 59,54 | 5,97 | 9,09 |  |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 04-02-002. Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением

Измеритель: 10 м закрепленной скважины

Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины:

| 04-02-002-01 | до 50 м, группа грунтов по | 673,93 | 73,05 | 590,03 | 23,07 | 10,85 | 9,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-002-02 | до 50 м, группа грунтов по | 1052,11 | 97,88 | 943,38 | 36,86 | 10,85 | 12,5 |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-002-03 | до 100 м, группа грунтов по | 798,23 | 72,35 | 712,32 | 27,85 | 13,56 | 9,24 |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-002-04 | до 100 м, группа грунтов по | 1260,51 | 109,93 | 1137,02 | 44,42 | 13,56 | 14,04 |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-002-05 | до 200 м, группа грунтов по | 832,74 | 83,08 | 736,10 | 28,77 | 13,56 | 10,61 |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-002-06 | до 200 м, группа грунтов по | 1311,61 | 113,46 | 1184,59 | 46,28 | 13,56 | 14,49 |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-002-07 | до 300 м, группа грунтов по | 864,40 | 85,50 | 764,26 | 29,84 | 14,64 | 10,92 |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

24

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 04-02-002-08 | до 300 м, группа грунтов по | 1374,40 | 116,43 | 1243,33 | 48,53 | 14,64 | 14,87 |  |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-002-09 | до 400 м, группа грунтов по | 864,40 | 85,50 | 764,26 | 29,84 | 14,64 | 10,92 |  |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-002-10 | до 400 м, группа грунтов по | 1374,40 | 116,43 | 1243,33 | 48,53 | 14,64 | 14,87 |  |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-002-11 | до 600 м, группа грунтов по | 1563,20 | 85,50 | 1463,06 | 59,40 | 14,64 | 10,92 |  |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-002-12 | до 600 м, группа грунтов по | 2562,67 | 119,72 | 2428,31 | 98,65 | 14,64 | 15,29 |  |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-002-13 | до 700 м, группа грунтов по | 1563,20 | 85,50 | 1463,06 | 59,40 | 14,64 | 10,92 |  |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-002-14 | до 700 м, группа грунтов по | 2562,67 | 119,72 | 2428,31 | 98,65 | 14,64 | 15,29 |  |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 04-02-003. Крепление скважины при ударно-канатном бурении

Измеритель: 10 м закрепленной скважины

Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины:

| 04-02-003-01 | до 50 м, группа грунтов по | 603,07 | 27,85 | 570,88 | 22,67 | 4,34 | 3,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

25

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы |  | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход |  | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 04-02-003-02 | до 50 м, группа грунтов по | 996,12 | 43,76 | 948,02 | 37,39 | 4,34 |  | 5,72 |  |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-003-03 | до 200 м, группа грунтов по | 783,60 | 28,15 | 749,48 | 30,10 | 5,97 |  | 3,68 |  |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-003-04 | до 200 м, группа грунтов по | 1244,02 | 57,07 | 1180,98 | 46,94 | 5,97 |  | 7,46 |  |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-003-05 | до 300 м, группа грунтов по | 947,27 | 45,44 | 895,86 | 35,80 | 5,97 |  | 5,94 |  |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-003-06 | до 300 м, группа грунтов по | 1346,88 | 61,12 | 1279,79 | 50,79 | 5,97 |  | 7,99 |  |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-003-07 | до 500 м, группа грунтов по | 947,27 | 45,44 | 895,86 | 35,80 | 5,97 |  | 5,94 |  |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-003-08 | до 500 м, группа грунтов по | 1560,17 | 69,69 | 1484,51 | 58,74 | 5,97 |  | 9,11 |  |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением, глубина |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | скважины: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-003-09 | до 50 м, группа грунтов по | 970,71 | 56,00 | 903,86 | 35,80 | 10,85 |  | 7,32 |  |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |

26

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 04-02-003-10 | до 50 м, группа грунтов по | 1755,73 | 86,75 | 1658,13 | 65,24 | 10,85 | 11,34 |  |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-003-11 | до 200 м, группа грунтов по | 1189,60 | 68,01 | 1110,20 | 44,16 | 11,39 | 8,89 |  |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-003-12 | до 200 м, группа грунтов по | 1960,95 | 98,69 | 1850,87 | 73,06 | 11,39 | 12,9 |  |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-003-13 | до 300 м, группа грунтов по | 1369,76 | 74,89 | 1283,48 | 50,92 | 11,39 | 9,79 |  |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-003-14 | до 300 м, группа грунтов по | 2049,02 | 101,82 | 1935,81 | 76,38 | 11,39 | 13,31 |  |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-003-15 | до 500 м, группа грунтов по | 1369,76 | 74,89 | 1283,48 | 50,92 | 11,39 | 9,79 |  |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-003-16 | до 500 м, группа грунтов по | 2232,74 | 109,01 | 2109,09 | 83,14 | 14,64 | 14,25 |  |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 04-02-004. Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра при роторном и ударно-канатном бурении

Измеритель: 10 м закрепленной скважины

Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра при роторном бурении установками на базе автомобилей грузоподъемностью:

| 04-02-004-01 | 12,5 т с соединением | 139,28 | 9,47 | 123,84 | 4,77 | 5,97 | 1,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | муфтовым |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

27

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 04-02-004-02 | 12,5 т с соединением сварным | 453,91 | 36,64 | 402,63 | 15,25 | 14,64 | 4,68 |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-004-03 | 32 т с соединением муфтовым | 242,38 | 9,47 | 226,94 | 9,15 | 5,97 | 1,21 |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-004-04 | 32 т с соединением сварным | 797,73 | 36,64 | 746,45 | 29,84 | 14,64 | 4,68 |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ударно-канатном бурении с соединением: |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-004-05 | муфтовым | 115,48 | 10,94 | 98,57 | 7,15 | 5,97 | 1,43 |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-004-06 | сварным | 300,44 | 31,98 | 253,82 | 19,67 | 14,64 | 4,18 |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 04-02-005. Извлечение труб из скважины

Измеритель: 10 м труб, обжатых грунтами

Извлечение труб из скважины станками роторного бурения, глубина скважины:

| 04-02-005-01 | до 200 м, группа грунтов по | 605,86 | 52,62 | 553,24 | 21,88 |  | 0,00 | 6,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-005-02 | до 200 м, группа грунтов по | 1140,59 | 117,76 | 1022,83 | 40,05 |  | 0,00 | 15,04 |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-005-03 | до 400 м, группа грунтов по | 441,08 | 61,31 | 379,77 | 15,12 |  | 0,00 | 7,83 |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-005-04 | до 400 м, группа грунтов по | 1102,63 | 138,75 | 963,88 | 37,79 |  | 0,00 | 17,72 |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-005-05 | до 700 м, группа грунтов по | 1104,13 | 61,86 | 1042,27 | 42,43 |  | 0,00 | 7,9 |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-005-06 | до 700 м, группа грунтов по | 1997,89 | 138,75 | 1859,14 | 75,05 |  | 0,00 | 17,72 |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-005-07 | до 50 м, группа грунтов по | 308,50 | 60,97 | 247,53 | 22,11 |  | 0,00 | 7,97 |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-005-08 | до 50 м, группа грунтов по | 534,94 | 95,63 | 439,31 | 38,77 |  | 0,00 | 12,5 |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-005-09 | до 200 м, группа грунтов по | 308,64 | 60,97 | 247,67 | 22,11 |  | 0,00 | 7,97 |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-005-10 | до 200 м, группа грунтов по | 534,94 | 95,63 | 439,31 | 38,77 |  | 0,00 | 12,5 |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-005-11 | до 300 м, группа грунтов по | 313,36 | 60,97 | 252,39 | 22,11 |  | 0,00 | 7,97 |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-005-12 | до 300 м, группа грунтов по | 521,29 | 129,36 | 391,93 | 34,68 |  | 0,00 | 16,91 |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-005-13 | до 500 м, группа грунтов по | 324,46 | 71,15 | 253,31 | 21,19 |  | 0,00 | 9,3 |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-005-14 | до 500 м, группа грунтов по | 557,78 | 146,19 | 411,59 | 32,55 |  | 0,00 | 19,11 |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 04-02-006. Сварка обсадных труб

Измеритель: 1 сварка

Сварка обсадных труб наружным диаметром:

| 04-02-006-01 | до 168 мм | 26,10 | 6,20 | 11,23 | 0,00 | 8,67 | 0,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

28

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 04-02-006-02 | до 219 мм | 32,03 | 7,45 | 13,75 | 0,00 | 10,83 | 1,01 |  |
| 04-02-006-03 | до 245 мм | 38,05 | 8,78 | 16,27 | 0,00 | 13,00 | 1,19 |  |
| 04-02-006-04 | до 273 мм | 44,72 | 10,70 | 19,93 | 0,00 | 14,09 | 1,45 |  |
| 04-02-006-05 | до 299 мм | 46,80 | 11,00 | 20,63 | 0,00 | 15,17 | 1,49 |  |
| 04-02-006-06 | до 325 мм | 48,95 | 11,37 | 21,33 | 0,00 | 16,25 | 1,54 |  |
| 04-02-006-07 | до 377 мм | 56,77 | 13,14 | 24,13 | 0,00 | 19,50 | 1,78 |  |
| 04-02-006-08 | до 426 мм | 61,06 | 14,24 | 26,23 | 0,00 | 20,59 | 1,93 |  |
| 04-02-006-09 | до 478 мм | 68,37 | 15,72 | 29,90 | 0,00 | 22,75 | 2,13 |  |
| 04-02-006-10 | до 530 мм | 74,12 | 17,20 | 32,00 | 0,00 | 24,92 | 2,33 |  |
| 04-02-006-11 | до 630 мм | 87,37 | 20,52 | 37,60 | 0,00 | 29,25 | 2,78 |  |
| 04-02-006-12 | до 720 мм | 94,60 | 21,92 | 41,26 | 0,00 | 31,42 | 2,97 |  |

Таблица 04-02-007. Резка обсадных труб

Измеритель: 1 рез

Резка обсадных труб наружным диаметром:

| 04-02-007-01 | до 168 мм | 4,33 | 1,25 | 1,91 | 0,00 | 1,17 | 0,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-02-007-02 | до 219 мм | 4,84 | 1,48 | 1,95 | 0,00 | 1,41 | 0,2 |
| 04-02-007-03 | до 245 мм | 5,85 | 1,55 | 2,82 | 0,00 | 1,48 | 0,21 |
| 04-02-007-04 | до 273 мм | 6,18 | 1,70 | 2,85 | 0,00 | 1,63 | 0,23 |
| 04-02-007-05 | до 299 мм | 6,35 | 1,77 | 2,86 | 0,00 | 1,72 | 0,24 |
| 04-02-007-06 | до 325 мм | 6,51 | 1,85 | 2,87 | 0,00 | 1,79 | 0,25 |
| 04-02-007-07 | до 377 мм | 7,08 | 2,14 | 2,91 | 0,00 | 2,03 | 0,29 |
| 04-02-007-08 | до 426 мм | 8,27 | 2,29 | 3,80 | 0,00 | 2,18 | 0,31 |
| 04-02-007-09 | до 478 мм | 8,60 | 2,44 | 3,82 | 0,00 | 2,34 | 0,33 |
| 04-02-007-10 | до 530 мм | 9,25 | 2,73 | 3,87 | 0,00 | 2,65 | 0,37 |
| 04-02-007-11 | до 630 мм | 11,01 | 3,17 | 4,80 | 0,00 | 3,04 | 0,43 |
| 04-02-007-12 | до 720 мм | 12,68 | 3,54 | 5,72 | 0,00 | 3,42 | 0,48 |

Таблица 04-02-008. Крепление скважины при колонковом бурении трубами с муфтовым соединением

Измеритель: 10 м закрепленной скважины

Крепление скважины при колонковом бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины:

| 04-02-008-01 | до 50 м, группа грунтов по | 90,93 | 32,10 | 54,49 | 6,79 | 4,34 | 4,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-008-02 | до 50 м, группа грунтов по | 142,59 | 46,67 | 91,58 | 12,71 | 4,34 | 5,96 |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-008-03 | до 100 м, группа грунтов по | 131,29 | 40,87 | 85,53 | 10,58 | 4,89 | 5,22 |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

29

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 04-02-008-04 | до 100 м, группа грунтов по | 200,39 | 58,80 | 135,62 | 18,57 | 5,97 | 7,51 |  |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-008-05 | до 200 м, группа грунтов по | 137,57 | 42,36 | 89,24 | 11,18 | 5,97 | 5,41 |  |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-008-06 | до 200 м, группа грунтов по | 211,94 | 61,70 | 144,27 | 19,96 | 5,97 | 7,88 |  |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-008-07 | до 300 м, группа грунтов по | 145,38 | 44,32 | 95,09 | 12,07 | 5,97 | 5,66 |  |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-008-08 | до 300 м, группа грунтов по | 225,71 | 65,30 | 154,44 | 21,54 | 5,97 | 8,34 |  |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 04-02-009. Крепление скважины при колонковом бурении трубами со сварным соединением

Измеритель: 10 м закрепленной скважины

Крепление скважины при колонковом бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины:

| 04-02-009-01 | до 50 м, группа грунтов по | 222,31 | 68,90 | 142,56 | 17,63 | 10,85 | 8,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-009-02 | до 50 м, группа грунтов по | 310,89 | 93,18 | 206,86 | 27,91 | 10,85 | 11,9 |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-009-03 | до 100 м, группа грунтов по | 264,45 | 77,75 | 173,14 | 21,29 | 13,56 | 9,93 |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

30

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 04-02-009-04 | до 100 м, группа грунтов по | 369,69 | 105,71 | 250,42 | 33,63 | 13,56 | 13,5 |  |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-009-05 | до 200 м, группа грунтов по | 270,10 | 79,08 | 177,46 | 21,98 | 13,56 | 10,1 |  |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-009-06 | до 200 м, группа грунтов по | 380,69 | 108,05 | 259,08 | 35,00 | 13,56 | 13,8 |  |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-009-07 | до 300 м, группа грунтов по | 279,46 | 81,43 | 183,39 | 22,77 | 14,64 | 10,4 |  |
|  | устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-009-08 | до 300 м, группа грунтов по | 397,18 | 111,97 | 270,57 | 36,71 | 14,64 | 14,3 |  |
|  | устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 04-02-010. Крепление скважины при шнековом бурении

Измеритель: 10 м закрепленной скважины

Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами:

| 04-02-010-01 | с муфтовым соединением, | 190,86 | 11,90 | 174,62 | 22,67 | 4,34 | 1,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | группа грунтов по устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-010-02 | с муфтовым соединением, | 296,29 | 20,36 | 271,59 | 37,39 | 4,34 | 2,6 |
|  | группа грунтов по устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-010-03 | со сварным соединением, | 309,13 | 18,56 | 279,72 | 35,80 | 10,85 | 2,37 |
|  | группа грунтов по устойчивости 1 |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

31

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 04-02-010-04 | со сварным соединением, | 519,90 | 35,39 | 473,66 | 65,24 | 10,85 | 4,52 |  |
|  | группа грунтов по устойчивости 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (109-9058) | Башмаки колонные для обсадных | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 04-02-011. Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра при шнековом бурении

Измеритель: 10 м закрепленной скважины

Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра:

| 04-02-011-01 | при шнековом бурении с | 44,96 | 8,93 | 30,06 | 3,18 | 5,97 | 1,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | соединением муфтовым |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-011-02 | при шнековом бурении с | 174,55 | 34,92 | 124,99 | 15,25 | 14,64 | 4,46 |
|  | соединением сварным |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-011-03 | при колонковом бурении с | 65,36 | 8,93 | 50,46 | 6,44 | 5,97 | 1,14 |
|  | соединением муфтовым |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 04-02-011-04 | при колонковом бурении с | 242,70 | 34,92 | 193,14 | 26,12 | 14,64 | 4,46 |
|  | соединением сварным |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9180) | Центраторы пружинные для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | обсадных труб, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 04-02-012. Установка кондуктора при колонковом бурении

Измеритель: 100 м бурения скважины

| 04-02-012-01 | Установка кондуктора при |  | 1639,53 | 145,64 | 1483,04 |  | 228,63 | 10,85 | 18,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | колонковом бурении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) |  | - | - | - |  | - | (П) | - |
|  | Раздел 3. ТАМПОНАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 04-03-001. Цементация затрубного пространства при роторном и ударно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | канатном бурении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 колонна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установкой: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-03-001-01 | при роторном бурении, |  | 11441,99 | 1104,89 | 10337,10 |  | 645,00 | 0,00 | 141,11 |
|  | глубина посадки цементируемой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | колонны до 50 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) |  | - | - | - |  | - | (П) | - |
| 04-03-001-02 | при роторном бурении, |  | 12705,67 | 1208,56 | 11497,11 |  | 727,30 | 0,00 | 154,35 |
|  | глубина посадки цементируемой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | колонны до 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) |  | - | - | - |  | - | (П) | - |
| 04-03-001-03 | при роторном бурении, |  | 16540,30 | 1455,21 | 15085,09 |  | 955,42 | 0,00 | 185,85 |
|  | глубина посадки цементируемой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | колонны до 200 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) |  | - | - | - |  | - | (П) | - |

32

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 04-03-001-04 | при роторном бурении, | 27684,88 | 2141,66 | 25543,22 | 1618,32 | 0,00 | 273,52 |  |
|  | глубина посадки цементируемой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | колонны до 400 м |  |  |  |  |  |  |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 04-03-001-05 | при роторном бурении, | 69551,12 | 3045,56 | 66505,56 | 3640,71 | 0,00 | 388,96 |  |
|  | глубина посадки цементируемой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | колонны до 700 м |  |  |  |  |  |  |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 04-03-001-06 | при ударно-канатном бурении, | 7179,19 | 725,37 | 6453,82 | 728,23 | 0,00 | 94,82 |  |
|  | глубина посадки цементируемой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | колонны до 50 м |  |  |  |  |  |  |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 04-03-001-07 | при ударно-канатном бурении, | 7827,99 | 763,93 | 7064,06 | 795,36 | 0,00 | 99,86 |  |
|  | глубина посадки цементируемой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | колонны до 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 04-03-001-08 | при ударно-канатном бурении, | 10092,29 | 903,69 | 9188,60 | 1031,41 | 0,00 | 118,13 |  |
|  | глубина посадки цементируемой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | колонны до 200 м |  |  |  |  |  |  |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 04-03-001-09 | при ударно-канатном бурении, | 16854,06 | 1320,70 | 15533,36 | 1738,61 | 0,00 | 172,64 |  |
|  | глубина посадки цементируемой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | колонны до 500 м |  |  |  |  |  |  |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Примечание.

Затраты принимать с учетом приложения 4.6.

Таблица 04-03-002. Подбашмачный тампонаж глиной при роторном и ударно-канатном бурении

Измеритель: 1 м тампонажа

Подбашмачный тампонаж глиной:

| 04-03-002-01 | при роторном бурении, | 162,47 | 14,56 | 147,91 | 6,76 | 0,00 | 1,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | глубина скважины до 500 м |  |  |  |  |  |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-03-002-02 | при роторном бурении, | 274,94 | 14,56 | 260,38 | 11,54 | 0,00 | 1,86 |
|  | глубина скважины до 600 м |  |  |  |  |  |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-03-002-03 | при ударно-канатном бурении | 125,94 | 16,37 | 109,57 | 10,00 | 0,00 | 2,14 |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |

Примечание.

Затраты принимать с учетом приложения 4.9.

Таблица 04-03-003. Подбашмачный тампонаж цементом при роторном и ударно-канатном бурении

Измеритель: 1 м тампонажа

Подбашмачный тампонаж цементом:

| 04-03-003-01 | при роторном бурении, | 359,70 | 25,29 | 334,41 | 13,30 | 0,00 | 3,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | глубина скважины до 500 м |  |  |  |  |  |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-03-003-02 | при роторном бурении, | 659,64 | 25,29 | 634,35 | 26,02 | 0,00 | 3,23 |
|  | глубина скважины до 600 м |  |  |  |  |  |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |

33

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 04-03-003-03 | при ударно-канатном бурении | 365,26 | 16,68 | 348,58 | 13,83 | 0,00 | 2,18 |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Примечание.

Затраты принимать с учетом приложения 4.9.

Таблица 04-03-004. Цементация затрубного пространства при колонковом бурении

Измеритель: 1 колонна

Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 или более 400 кг при колонковом бурении, глубина посадки цементируемой колонны:

| 04-03-004-01 | до 50 м | 4621,88 | 1072,71 | 3549,17 | 562,20 | 0,00 | 137 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-03-004-02 | до 100 м | 4999,44 | 1151,01 | 3848,43 | 594,54 | 0,00 | 147 |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-03-004-03 | до 200 м | 6103,81 | 1385,91 | 4717,90 | 702,29 | 0,00 | 177 |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |

Примечание.

Затраты принимать с учетом приложения 4.6.

Таблица 04-03-005. Подбашмачный тампонаж глиной при колонковом бурении

Измеритель: 1 м тампонажа

| 04-03-005-01 | Подбашмачный тампонаж глиной | 61,47 | 13,62 | 47,85 | 5,54 | 0,00 | 1,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при колонковом бурении |  |  |  |  |  |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |

Примечание.

Затраты принимать с учетом приложения 4.9.

Таблица 04-03-006. Подбашмачный тампонаж цементом при колонковом бурении

Измеритель: 1 м тампонажа

| 04-03-006-01 | Подбашмачный тампонаж | 91,95 | 24,35 | 67,60 | 10,05 | 0,00 | 3,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | цементом при колонковом |  |  |  |  |  |  |
|  | бурении |  |  |  |  |  |  |
| (999-9901) | МАТЕРИАЛЫ (см. примечание) | - | - | - | - | (П) | - |

Примечание.

Затраты принимать с учетом приложения 4.9.

Раздел 4. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ И ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ

Таблица 04-04-001. Установка фильтров на колонне водоподъемных труб при роторном и ударно-канатном бурении

Измеритель: 10 м труб

Установка фильтров на колонне водоподъемных труб:

| 04-04-001-01 | при роторном бурении при | 335,84 | 23,49 | 300,40 | 11,80 | 11,95 | 3,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | глубине скважины до 500 м |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9050) | Фильтры, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-04-001-02 | при роторном бурении при | 576,42 | 23,49 | 540,98 | 22,01 | 11,95 | 3,07 |
|  | глубине скважины до 600 м |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9050) | Фильтры, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-04-001-03 | при ударно-канатном бурении | 385,43 | 31,14 | 342,34 | 28,39 | 11,95 | 4,07 |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9050) | Фильтры, (м) | - | - | - | - | (П) | - |

34

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 04-04-002. Установка фильтра впотай на бурильных трубах при роторном и ударно-канатном бурении

Измеритель: 10 м труб

Установка фильтров впотай на бурильных трубах:

| 04-04-002-01 | при роторном бурении при | 696,38 | 43,76 | 640,67 | 24,80 | 11,95 | 5,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | глубине до 500 м |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9050) | Фильтры, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-04-002-02 | при роторном бурении при | 1265,03 | 43,76 | 1209,32 | 48,93 | 11,95 | 5,72 |
|  | глубине до 600 м |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9050) | Фильтры, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-04-002-03 | при ударно-канатном бурении | 387,95 | 29,91 | 346,09 | 29,45 | 11,95 | 3,91 |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9050) | Фильтры, (м) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 04-04-003. Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство

Измеритель: 10 м³ засыпаемого материала

Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения:

| 04-04-003-01 | гравия | 2079,42 | 791,16 | 0,00 | 0,00 | 1288,26 | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (405-0254) | Известь строительная негашеная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | хлорная, марки А, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 04-04-003-02 | песка | 1305,35 | 791,16 | 0,00 | 0,00 | 514,19 | 114 |
| (405-0254) | Известь строительная негашеная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | хлорная, марки А, (т) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 04-04-004. Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном и ударно-канатном бурении

Измеритель: 1 сутки откачки

Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим:

| 04-04-004-01 | от двигателя внутреннего | 10593,86 | 511,11 | 10082,75 | 592,86 | 0,00 |  | 59,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сгорания, при глубине скважины |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 300 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-04-004-02 | от двигателя внутреннего | 10593,86 | 511,11 | 10082,75 | 592,86 | 0,00 |  | 59,02 |
|  | сгорания, при глубине скважины |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 500 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-04-004-03 | от двигателя внутреннего | 17929,96 | 511,11 | 17418,85 | 903,88 | 0,00 |  | 59,02 |
|  | сгорания, при глубине скважины |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 700 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-04-004-04 | от электродвигателя, при | 9451,06 | 511,11 | 8939,95 | 555,75 | 0,00 |  | 59,02 |
|  | глубине скважины до 300 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-04-004-05 | от электродвигателя, при | 9451,06 | 511,11 | 8939,95 | 555,75 | 0,00 |  | 59,02 |
|  | глубине скважины до 500 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-04-004-06 | от электродвигателя, при | 16787,15 | 511,11 | 16276,04 | 866,61 | 0,00 |  | 59,02 |
|  | глубине скважины до 700 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Откачка воды из скважины эрлифтом при ударно-канатном бурении с компрессором, работающим: |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-04-004-07 | от двигателя внутреннего | 6631,61 | 511,11 | 6120,50 | 636,72 | 0,00 |  | 59,02 |
|  | сгорания, при глубине скважины |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 50 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-04-004-08 | от двигателя внутреннего | 6631,61 | 511,11 | 6120,50 | 636,72 | 0,00 |  | 59,02 |
|  | сгорания, при глубине скважины |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 200 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-04-004-09 | от двигателя внутреннего | 6631,61 | 511,11 | 6120,50 | 636,72 | 0,00 |  | 59,02 |
|  | сгорания, при глубине скважины |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 300 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-04-004-10 | от электродвигателя, при | 5488,81 | 511,11 | 4977,70 | 599,61 | 0,00 |  | 59,02 |
|  | глубине скважины до 50 м |  |  |  |  |  |  |  |

35

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 04-04-004-11 | от электродвигателя, при | 5488,81 | 511,11 | 4977,70 | 599,61 | 0,00 | 59,02 |  |
|  | глубине скважины до 200 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-04-004-12 | от электродвигателя, при | 5488,81 | 511,11 | 4977,70 | 599,61 | 0,00 | 59,02 |  |
|  | глубине скважины до 300 м |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 04-04-005. Откачка воды насосом при роторном и ударно-канатном бурении

Измеритель: 1 сутки откачки

Откачка воды насосом при роторном бурении при глубине скважины:

| 04-04-005-01 | до 500 м | 3422,78 | 376,61 | 3046,17 | 101,04 | 0,00 | 44,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-04-005-02 | до 700 м | 5807,16 | 380,20 | 5426,96 | 202,08 | 0,00 | 44,52 |
| 04-04-005-03 | Откачка воды насосом при | 2144,09 | 383,79 | 1760,30 | 115,37 | 0,00 | 44,94 |
|  | ударно-канатном бурении при |  |  |  |  |  |  |
|  | глубине скважины до 500 м |  |  |  |  |  |  |

Таблица 04-04-006. Установка фильтров на колонне водоподъемных труб при колонковом бурении

Измеритель: 10 м труб

| 04-04-006-01 | Установка фильтров на колонне | 121,06 | 22,71 | 86,40 | 9,20 | 11,95 | 2,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водоподъемных труб при |  |  |  |  |  |  |
|  | колонковом бурении |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9050) | Фильтры, (м) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 04-04-007. Установка фильтров впотай на бурильных трубах при колонковом бурении

Измеритель: 10 м труб

| 04-04-007-01 | Установка фильтров впотай на | 181,46 | 43,07 | 126,44 | 18,64 | 11,95 | 5,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бурильных трубах при |  |  |  |  |  |  |
|  | колонковом бурении |  |  |  |  |  |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (109-9050) | Фильтры, (м) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 04-04-008. Откачка воды из скважины эрлифтом при колонковом бурении

Измеритель: 1 сутки откачки

Откачка воды из скважины эрлифтом при колонковом бурении с компрессором, работающим:

| 04-04-008-01 | от двигателя внутреннего | 3946,82 | 448,66 | 3498,16 | 505,19 | 0,00 | 57,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сгорания |  |  |  |  |  |  |
| 04-04-008-02 | от электродвигателя | 2837,30 | 448,66 | 2388,64 | 469,10 | 0,00 | 57,3 |

Таблица 04-04-009. Откачка воды насосом при колонковом бурении

Измеритель: 1 сутки откачки

| 04-04-009-01 | Откачка воды насосом при | 1257,20 | 328,86 | 928,34 | 75,29 |  | 0,00 | 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | колонковом бурении |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. СООРУЖЕНИЕ ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 04-05-001. Сооружение шахтных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м проходки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение шахтных колодцев в грунтах группы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-05-001-01 | 1 | 93,06 | 13,14 | 79,92 | 10,47 |  | 0,00 | 1,78 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, | - | - | - | - |  | (П) | - |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-05-001-02 | 2 | 106,19 | 14,98 | 91,21 | 11,95 |  | 0,00 | 2,03 |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, | - | - | - | - |  | (П) | - |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |

36

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 04-05-001-03 | 3 | 151,64 | 21,33 | 130,31 | 17,07 | 0,00 | 2,89 |  |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-05-001-04 | 4 | 224,36 | 31,51 | 192,85 | 25,26 | 0,00 | 4,27 |  |
| (109-9101) | Расход бурового инструмента, | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-05-001-05 | Крепление шахтных колодцев | 92,18 | 9,89 | 59,67 | 6,83 | 22,62 | 1,34 |  |
|  | железобетонными кольцами |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9040) | Кольца железобетонные и | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | бетонные, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 04-05-002. Устройство оголовка и донного фильтра

Измеритель: 1 колодец

Устройство:

| 04-05-002-01 | оголовка | 79,55 | 36,60 | 20,33 | 1,59 | 22,62 | 4,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (403-9040) | Кольца железобетонные и | - | - | - | - | (1) | - |
|  | бетонные, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 04-05-002-02 | донного фильтра в грунтах 1-4 | 294,14 | 80,44 | 213,70 | 27,99 | 0,00 | 10,9 |
|  | групп |  |  |  |  |  |  |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| 04-05-002-03 | донного фильтра в плывунах | 344,43 | 90,77 | 253,66 | 33,23 | 0,00 | 12,3 |
| (403-9050) | Плиты железобетонные и | - | - | - | - | (1) | - |
|  | бетонные, (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 04-05-003. Откачка воды из шахтных колодцев

Измеритель: 1 час откачки

| 04-05-003-01 | Откачка воды из шахтных | 99,49 | 12,62 | 86,87 | 11,38 |  | 0,00 | 1,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | колодцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 6. ПРОЧИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 04-06-001. Перемещение станка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 перемещение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перемещение станка: |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-06-001-01 | колонкового | 22,97 | 22,97 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3,31 |
| 04-06-001-02 | перфораторного | 5,41 | 5,41 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,78 |
| Таблица 04-06-002. Реагентная обработка скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м скважины |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реагентная обработка скважин глубиной: |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-06-002-01 | до 100 м | 29876,20 | 1612,67 | 28242,24 | 1028,45 |  | 21,29 | 205,96 |
| (101-9150) | Кислота, (т) | - | - | - | - |  | (П) | - |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - |  | (3) | - |
| (109-9060) | Оголовок-герметизатор для | - | - | - | - |  | (0,05) | - |
|  | реагентной обработки скважин, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-06-002-02 | до 400 м | 34043,43 | 1804,74 | 32217,40 | 1103,90 |  | 21,29 | 230,49 |
| (101-9150) | Кислота, (т) | - | - | - | - |  | (П) | - |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - |  | (3) | - |
| (109-9060) | Оголовок-герметизатор для | - | - | - | - |  | (0,05) | - |
|  | реагентной обработки скважин, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |

37

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 04-06-002-03 | до 700 м | 56456,00 | 1810,84 | 54623,87 | 2098,40 | 21,29 | 231,27 |  |
| (101-9150) | Кислота, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (103-9001) | Трубы, (м) | - | - | - | - | (3) | - |  |
| (109-9060) | Оголовок-герметизатор для | - | - | - | - | (0,05) | - |  |
|  | реагентной обработки скважин, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |

38

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

39

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

Содержание

Часть 4. Скважины	3

Раздел 1. БУРЕНИЕ СКВАЖИН	3

Подраздел 1.1. РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ	3

Таблица 04-01-001. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем

глубиной бурения до 50 м	3

Таблица 04-01-002. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем

глубиной бурения до 100 м	4

Таблица 04-01-003. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем

глубиной бурения до 200 м	4

Таблица 04-01-004. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем

глубиной бурения до 400 м	5

Таблица 04-01-005. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем

глубиной бурения до 600 м	6

Таблица 04-01-006. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем

с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 50 м	7

Таблица 04-01-007. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем

с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 100 м	7

Таблица 04-01-008. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем

с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 150 м	8

Таблица 04-01-009. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем

с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 200 м	8

Таблица 04-01-010. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем

с применением эрлифта глубиной бурения до 50 м	9

Таблица 04-01-011. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем

с применением эрлифта глубиной бурения до 100 м	9

Таблица 04-01-012. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем

с применением эрлифта глубиной бурения до 150 м	10

Таблица 04-01-013. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем

с применением эрлифта глубиной бурения до 200 м	10

Подраздел 1.2. УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ	11

Таблица 04-01-021. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной

бурения до 50 м	11

Таблица 04-01-022. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной

бурения до 100 м	11

Таблица 04-01-023. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной

бурения до 200 м	12

Таблица 04-01-024. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной

бурения до 300 м	12

Таблица 04-01-025. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной

бурения до 500 м	13

Подраздел 1.3. КОЛОНКОВОЕ БУРЕНИЕ	13

Таблица 04-01-030. Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50

м	13

Таблица 04-01-031. Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до

100 м	14

Таблица 04-01-032. Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до

150 м	14

Подраздел 1.4. ШНЕКОВОЕ БУРЕНИЕ	15

Таблица 04-01-037. Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м	15

Таблица 04-01-038. Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м	15

Таблица 04-01-039. Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 30 м	16

Таблица 04-01-040. Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м	16

Таблица 04-01-041. Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 12 м	16

Таблица 04-01-042. Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 18 м	16

Таблица 04-01-043. Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 24 м	17

Подраздел 1.5. УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОЕ БУРЕНИЕ	17

Таблица 04-01-050. Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м	17

Таблица 04-01-051. Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м	17

Таблица 04-01-052. Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м	17

Подраздел 1.6. ПЕРФОРАТОРНОЕ БУРЕНИЕ	18

40

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 4. «Скважины»

Таблица 04-01-055. Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м	18

Таблица 04-01-056. Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 10 м	18

Таблица 04-01-057. Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 15 м	18

Таблица 04-01-058. Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 20 м	18

Таблица 04-01-059. Бурение отверстий перфораторами	18

Подраздел 1.7. ПРОЧИЕ ВИДЫ БУРЕНИЯ	20

Таблица 04-01-064. Устройство лучевых дренажных скважин длиной до 130 м установкой УЛБ-130	20

Таблица 04-01-074. Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА	21

Таблица 04-01-075. Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА	21

Таблица 04-01-076. Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой

с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE	21

Таблица 04-01-077. Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной

горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы

SHMIDT, KRANZ-GRUPPE	21

Таблица 04-01-078. Бурение с расширением до проектных размеров скважины длиной 50 м машиной

горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000 кН) фирмы

SHMIDT, KRANZ-GRUPPE	22

Раздел 2. КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ТРУБАМИ, ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТРУБ, СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ

ПОДЪЕМ ТРУБ ИЗ СКВАЖИНЫ	22

Таблица 04-02-001. Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением	22

Таблица 04-02-002. Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением	24

Таблица 04-02-003. Крепление скважины при ударно-канатном бурении	25

Таблица 04-02-004. Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра при

роторном и ударно-канатном бурении	27

Таблица 04-02-005. Извлечение труб из скважины	28

Таблица 04-02-006. Сварка обсадных труб	28

Таблица 04-02-007. Резка обсадных труб	29

Таблица 04-02-008. Крепление скважины при колонковом бурении трубами с муфтовым соединением	29

Таблица 04-02-009. Крепление скважины при колонковом бурении трубами со сварным соединением	30

Таблица 04-02-010. Крепление скважины при шнековом бурении	31

Таблица 04-02-011. Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра при

шнековом бурении	32

Таблица 04-02-012. Установка кондуктора при колонковом бурении	32

Раздел 3. ТАМПОНАЖНЫЕ РАБОТЫ	32

Таблица 04-03-001. Цементация затрубного пространства при роторном и ударно-канатном бурении	32

Таблица 04-03-002. Подбашмачный тампонаж глиной при роторном и ударно-канатном бурении	33

Таблица 04-03-003. Подбашмачный тампонаж цементом при роторном и ударно-канатном бурении	33

Таблица 04-03-004. Цементация затрубного пространства при колонковом бурении	34

Таблица 04-03-005. Подбашмачный тампонаж глиной при колонковом бурении	34

Таблица 04-03-006. Подбашмачный тампонаж цементом при колонковом бурении	34

Раздел 4. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ И ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ	34

Таблица 04-04-001. Установка фильтров на колонне водоподъемных труб при роторном и ударно-

канатном бурении	34

Таблица 04-04-002. Установка фильтра впотай на бурильных трубах при роторном и ударно-канатном

бурении	35

Таблица 04-04-003. Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство	35

Таблица 04-04-004. Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном и ударно-канатном бурении	35

Таблица 04-04-005. Откачка воды насосом при роторном и ударно-канатном бурении	36

Таблица 04-04-006. Установка фильтров на колонне водоподъемных труб при колонковом бурении	36

Таблица 04-04-007. Установка фильтров впотай на бурильных трубах при колонковом бурении	36

Таблица 04-04-008. Откачка воды из скважины эрлифтом при колонковом бурении	36

Таблица 04-04-009. Откачка воды насосом при колонковом бурении	36

Раздел 5. СООРУЖЕНИЕ ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ	36

Таблица 04-05-001. Сооружение шахтных колодцев	36

Таблица 04-05-002. Устройство оголовка и донного фильтра	37

Таблица 04-05-003. Откачка воды из шахтных колодцев	37

Раздел 6. ПРОЧИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	37

Таблица 04-06-001. Перемещение станка	37

Таблица 04-06-002. Реагентная обработка скважин	37

41