ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-45-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 45

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И ТРУБЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Смоленск 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-45-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 45

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И ТРУБЫ

Издание официальное

Смоленск 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Смоленская область ТЕР 81-02-45-2001 Часть 45. Промышленные печи и трубы

Смоленск, 2014 – 22 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 45. «Промышленные печи и трубы»

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 45. Промышленные печи и трубы

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Раздел 1. КЛАДКА ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 45-01-001. Кладка доменных печей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м³ кладки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка лещади из: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-01-001-01 | углеродистых и | 2794,35 |  | 164,81 | 2537,31 | 387,52 | 92,23 | 21,8 |  |
|  | графитированных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (115-2237) | Стопора-моноблоки огнеупорные | - |  | - | - | - | (П) | - |  |
|  | корундографитовые для МНЛЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | изделия № 1, № 3, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-01-001-02 | муллитовых изделий | 2997,52 |  | 392,57 | 2071,66 | 297,90 | 533,29 | 42,81 |  |
| (115-9034) | Изделия алюмосиликатные | - |  | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (высокоглиноземистые), (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка горна из изделий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-01-001-03 | углеродистых | 2188,82 |  | 163,25 | 1933,34 | 272,15 | 92,23 | 21,34 |  |
| (115-2237) | Стопора-моноблоки огнеупорные | - |  | - | - | - | (П) | - |  |
|  | корундографитовые для МНЛЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | изделия № 1, № 3, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-01-001-04 | муллитовых | 3492,83 |  | 607,62 | 2351,92 | 311,34 | 533,29 | 60,34 |  |
| (115-9034) | Изделия алюмосиликатные | - |  | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (высокоглиноземистые), (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-01-001-05 | шамотных | 2653,73 |  | 462,01 | 2133,47 | 295,30 | 58,25 | 45,88 |  |
| (115-9031) | Изделия алюмосиликатные | - |  | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (низко- и среднеглиноземистые), |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Футеровка фурменных приборов из изделий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-01-001-06 | муллитовых | 2705,12 |  | 1309,55 | 858,16 | 133,55 | 537,41 | 124,6 |  |
| (115-9034) | Изделия алюмосиликатные | - |  | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (высокоглиноземистые), (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-01-001-07 | шамотных | 2063,71 |  | 1129,83 | 848,22 | 126,85 | 85,66 | 107,5 |  |
| (115-9031) | Изделия алюмосиликатные | - |  | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (низко- и среднеглиноземистые), |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-01-001-08 | Кладка заплечиков из шамотных | 2013,84 |  | 349,16 | 1606,43 | 234,14 | 58,25 | 38,71 |  |
|  | изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (115-9031) | Изделия алюмосиликатные | - |  | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (низко- и среднеглиноземистые), |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка распара и шахты из изделий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-01-001-09 | муллитовых | 2076,72 |  | 332,03 | 1659,03 | 246,72 | 85,66 | 36,81 |  |
| (115-9034) | Изделия алюмосиликатные | - |  | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (высокоглиноземистые), (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |

3

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 45. «Промышленные печи и трубы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 45-01-001-10 | шамотных | 2010,05 | 306,32 | 1606,43 | 234,14 | 97,30 | 33,96 |  |
| (115-9031) | Изделия алюмосиликатные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (низко- и среднеглиноземистые), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-01-001-11 | Кладка свечей из шамотных | 1347,17 | 400,18 | 728,39 | 72,07 | 218,60 | 50,4 |  |
|  | изделий |  |  |  |  |  |  |  |
| (115-9031) | Изделия алюмосиликатные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (низко- и среднеглиноземистые), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. КЛАДКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 45-02-001. Кладка стен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м³ кладки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка стен из изделий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-02-001-01 | шамотных плотных | 1285,50 | 222,71 | 977,13 | 123,27 | 85,66 | 26,45 |  |
| (115-9031) | Изделия алюмосиликатные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (низко- и среднеглиноземистые), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-02-001-02 | муллитовых | 1700,39 | 269,44 | 994,47 | 127,11 | 436,48 | 32 |  |
| (115-9034) | Изделия алюмосиликатные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (высокоглиноземистые), (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-02-001-03 | муллитокремнеземистых | 1674,82 | 245,86 | 992,48 | 125,80 | 436,48 | 29,2 |  |
| (115-9034) | Изделия алюмосиликатные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (высокоглиноземистые), (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-02-001-04 | динасовых | 1265,03 | 220,86 | 977,13 | 123,27 | 67,04 | 26,23 |  |
| (115-9010) | Изделия кремнеземистые | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | динасовые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-02-001-05 | шамотных теплоизоляционных | 1267,33 | 178,42 | 898,42 | 109,35 | 190,49 | 21,19 |  |
| (115-9031) | Изделия алюмосиликатные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (низко- и среднеглиноземистые), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 45-02-002. Кладка купола |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м³ кладки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка купола из изделий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-02-002-01 | муллитокремнеземистых | 2114,18 | 421,04 | 1127,37 | 211,27 | 565,77 | 44,46 |  |
| (115-9034) | Изделия алюмосиликатные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (высокоглиноземистые), (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-02-002-02 | муллитовых | 2297,57 | 475,49 | 1208,26 | 241,29 | 613,82 | 50,21 |  |
| (115-9034) | Изделия алюмосиликатные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (высокоглиноземистые), (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-02-002-03 | динасовых | 1861,32 | 402,48 | 1127,37 | 211,27 | 331,47 | 42,5 |  |
| (115-9010) | Изделия кремнеземистые | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | динасовые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-02-002-04 | шамотных теплоизоляционных | 1501,97 | 312,51 | 998,97 | 141,31 | 190,49 | 33 |  |
| (115-9031) | Изделия алюмосиликатные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (низко- и среднеглиноземистые), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-02-002-05 | динасовых теплоизоляционных | 1493,70 | 346,79 | 998,97 | 141,31 | 147,94 | 36,62 |  |
| (115-9010) | Изделия кремнеземистые | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | динасовые, (т) |  |  |  |  |  |  |  |

4

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 45. «Промышленные печи и трубы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 45-02-003. Кладка арок

Измеритель: 1 м³ кладки

Кладка арок из изделий:

| 45-02-003-01 | шамотных плотных | 1279,47 | 401,53 | 803,93 | 112,59 | 74,01 | 42,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (115-9031) | Изделия алюмосиликатные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (низко- и среднеглиноземистые), |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-02-003-02 | муллитовых | 1903,36 | 465,45 | 811,63 | 111,92 | 626,28 | 49,15 |
| (115-9034) | Изделия алюмосиликатные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (высокоглиноземистые), (т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-02-003-03 | муллитокремнеземистых | 2319,39 | 458,73 | 1234,38 | 176,67 | 626,28 | 48,44 |
| (115-9034) | Изделия алюмосиликатные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (высокоглиноземистые), (т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-02-003-04 | динасовых | 1287,37 | 411,38 | 817,94 | 115,47 | 58,05 | 41,47 |
| (115-9010) | Изделия кремнеземистые | - | - | - | - | (П) | - |
|  | динасовые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-02-003-05 | шамотных теплоизоляционных | 1220,03 | 323,00 | 706,54 | 108,71 | 190,49 | 32,56 |
| (115-9031) | Изделия алюмосиликатные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (низко- и среднеглиноземистые), |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |

Раздел 3. КЛАДКА ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ВАННЫХ СТЕКЛОВАРЕНЫХ ПЕЧЕЙ

Таблица 45-03-001. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей

Измеритель: 1 м³ кладки

Кладка днища:

| 45-03-001-01 | из крупноблочных и | 21891,28 | 604,55 | 317,06 | 8,49 | 20969,67 | 72,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высокоогнеупорных |  |  |  |  |  |  |
|  | алюмосиликатных изделий |  |  |  |  |  |  |
| 45-03-001-02 | из электроплавленных изделий | 53969,02 | 252,87 | 352,08 | 11,56 | 53364,07 | 30,43 |
|  | Кладка стен: |  |  |  |  |  |  |
| 45-03-001-03 | из огнеупорных и | 774,95 | 463,95 | 311,00 | 7,93 | 0,00 | 55,83 |
|  | высокоогнеупорных |  |  |  |  |  |  |
|  | алюмосиликатных изделий |  |  |  |  |  |  |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные | - | - | - | - | (2,29) | - |
|  | шамотные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-03-001-04 | из электроплавленных изделий | 53975,09 | 251,79 | 359,23 | 11,96 | 53364,07 | 30,3 |
|  | Кладка: |  |  |  |  |  |  |
| 45-03-001-05 | горелок из кремнеземистых | 857,46 | 411,35 | 310,48 | 9,49 | 135,63 | 49,5 |
|  | (динасовых) изделий |  |  |  |  |  |  |
| (115-9010) | Изделия кремнеземистые | - | - | - | - | (2,33) | - |
|  | динасовые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-03-001-06 | сводов и арок из | 824,42 | 447,33 | 313,26 | 10,24 | 63,83 | 53,83 |
|  | кремнеземистых (динасовых) |  |  |  |  |  |  |
|  | изделий |  |  |  |  |  |  |
| (115-9010) | Изделия кремнеземистые | - | - | - | - | (2,43) | - |
|  | динасовые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-03-001-07 | сводов и арок из | 54794,32 | 318,52 | 351,55 | 11,06 | 54124,25 | 38,33 |
|  | электроплавленных изделий |  |  |  |  |  |  |
| 45-03-001-08 | мостов, кронштейнов и | 763,09 | 458,13 | 304,96 | 6,87 | 0,00 | 55,13 |
|  | фидеров из шамотных фасонных |  |  |  |  |  |  |
|  | изделий |  |  |  |  |  |  |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные | - | - | - | - | (2,29) | - |
|  | шамотные, (т) |  |  |  |  |  |  |

5

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 45. «Промышленные печи и трубы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | оплата |  |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  |  | труда |  |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  |  |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  |  | рабочих |  |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Раздел 4. ОБМУРОВКА ПАРОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 45-04-001. Обмуровка шамотными изделиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м³ кладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обмуровка изделиями шамотными прямыми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-001-01 | стен экранированных | 752,89 |  | 192,99 |  | 443,35 | 33,85 | 116,55 | 22,92 |  |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные | - |  | - |  | - | - | (1,9) | - |  |
|  | шамотные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-001-02 | стен неэкранированных | 748,26 |  | 196,97 |  | 434,74 | 32,66 | 116,55 | 21,48 |  |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные | - |  | - |  | - | - | (1,95) | - |  |
|  | шамотные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-001-03 | сводов и арок | 887,16 |  | 359,01 |  | 436,57 | 33,85 | 91,58 | 39,15 |  |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные | - |  | - |  | - | - | (1,95) | - |  |
|  | шамотные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-001-04 | холодных воронок и шлаковых | 773,67 |  | 197,06 |  | 443,40 | 33,85 | 133,21 | 21,49 |  |
|  | бункеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные | - |  | - |  | - | - | (1,9) | - |  |
|  | шамотные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обмуровка изделиями шамотными фасонными: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-001-05 | поясов разгрузочных | 773,13 |  | 243,08 |  | 438,47 | 32,93 | 91,58 | 24,88 |  |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные | - |  | - |  | - | - | (2,05) | - |  |
|  | шамотные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-001-06 | перегородок газовых | 757,01 |  | 226,96 |  | 438,47 | 32,93 | 91,58 | 23,23 |  |
|  | пламенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные | - |  | - |  | - | - | (2,05) | - |  |
|  | шамотные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-001-07 | сводов подвесных открытых | 739,83 |  | 208,39 |  | 439,86 | 33,85 | 91,58 | 21,33 |  |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные | - |  | - |  | - | - | (2,05) | - |  |
|  | шамотные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-001-08 | сводов подвесных закрытых | 771,93 |  | 243,47 |  | 436,88 | 31,85 | 91,58 | 24,92 |  |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные | - |  | - |  | - | - | (2,05) | - |  |
|  | шамотные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-001-09 | амбразур для горелок | 824,60 |  | 293,75 |  | 439,27 | 33,44 | 91,58 | 27,95 |  |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные | - |  | - |  | - | - | (2,05) | - |  |
|  | шамотные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-001-10 | Установка кляммер | 272,25 |  | 14,49 |  | 35,46 | 0,10 | 222,30 | 1,85 |  |
| Таблица 45-04-002. Обмуровка кирпичом пенодиатомитовым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м³ кладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обмуровка кирпичом пенодиатомитовым: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-002-01 | стен экранированных и | 1318,38 |  | 82,10 |  | 448,72 | 29,52 | 787,56 | 9,75 |  |
|  | неэкранированных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-002-02 | сводов и арок | 1428,24 |  | 123,52 |  | 448,76 | 29,52 | 855,96 | 13,47 |  |
| 45-04-002-03 | холодных воронок и шлаковых | 1365,73 |  | 113,89 |  | 395,88 | 21,96 | 855,96 | 12,42 |  |
|  | бункеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 45-04-003. Обмуровка жаростойким бетоном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м³ бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обмуровка экранов жаростойким бетоном: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-003-01 | толщиной слоя до 40 мм | 15884,90 |  | 364,28 |  | 531,85 | 77,34 | 14988,77 | 45,14 |  |
| 45-04-003-02 | толщиной слоя до 70 мм | 15460,04 |  | 234,59 |  | 514,84 | 77,34 | 14710,61 | 29,07 |  |
|  | Обмуровка щитов и панелей жаростойким бетоном: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-003-03 | толщиной до 50 мм | 15801,37 |  | 440,86 |  | 478,91 | 47,13 | 14881,60 | 54,63 |  |
| 45-04-003-04 | толщиной до 100 мм | 15349,45 |  | 270,02 |  | 381,38 | 47,13 | 14698,05 | 33,46 |  |

6

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 45. «Промышленные печи и трубы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 45-04-004. Разные работы при обмуровке жаростойким бетоном

Измеритель: 100 м² поверхности

| 45-04-004-01 | Прокладка фанеры в | 840,41 | 89,55 | 91,73 | 3,75 | 659,13 | 13,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | температурные швы |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-004-02 | Прокладка полистирола в | 8852,37 | 89,55 | 91,73 | 3,75 | 8671,09 | 13,13 |
|  | температурные швы |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-004-03 | Прокладка пергамина между | 514,74 | 115,53 | 15,11 | 0,40 | 384,10 | 16,94 |
|  | слоями обмуровки |  |  |  |  |  |  |

Таблица 45-04-005. Обмуровка теплоизоляционным бетоном

Измеритель: 1 м³ бетона

| 45-04-005-01 | Обмуровка экранов | 11754,50 | 125,04 | 517,67 |  | 76,75 | 11111,79 | 14,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теплоизоляционным бетоном |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной слоя до 70 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-005-02 | Обмуровка экранов и горелок | 11480,27 | 124,11 | 491,42 |  | 76,64 | 10864,74 | 14,74 |
|  | теплоизоляционным бетоном |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной слоя до 120 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обмуровка щитов и панелей теплоизоляционным бетоном толщиной слоя: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-005-03 | до 70 мм | 11435,62 | 259,08 | 307,84 |  | 46,53 | 10868,70 | 30,77 |
| 45-04-005-04 | до 120 мм | 11186,68 | 211,93 | 282,96 |  | 46,53 | 10691,79 | 25,17 |
| 45-04-005-05 | до 170 мм | 11093,59 | 188,78 | 270,62 |  | 46,53 | 10634,19 | 22,42 |

Таблица 45-04-006. Обмуровка поверхности котлов плитами

Измеритель: 1 м³ обмуровки

Обмуровка поверхности котлов плитами:

| 45-04-006-01 | многослойными заводского | 2120,52 | 148,40 | 489,17 | 38,39 | 1482,95 | 19,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изготовления |  |  |  |  |  |  |
| (115-9170) | Плиты обмуровочные, (м³) | - | - | - | - | (0,81) | - |
| 45-04-006-02 | теплоизоляционными | 1116,73 | 146,44 | 372,66 | 31,52 | 597,63 | 19,37 |
| (115-9111) | Плиты огнеупорные | - | - | - | - | (0,93) | - |
|  | теплоизоляционные, (м³) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 45-04-007. Набивка массой огнеупорной

Измеритель: 1 м³ набивки

| 45-04-007-01 | Набивка массой хромитовой | 7100,52 | 465,25 | 1989,87 | 131,87 | 4645,40 | 51,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зажигательных поясов экранов |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-007-02 | Набивка массой хромитовой | 8808,49 | 309,66 | 1261,53 | 77,13 | 7237,30 | 36,26 |
|  | подов топок |  |  |  |  |  |  |

Таблица 45-04-008. Очистка ошипованной поверхности зажигательных поясов и подов топок перед набивкой

Измеритель: 100 м² поверхности

Очистка механическая песком:

| 45-04-008-01 | металлическим | 10751,27 | 1117,34 | 8207,57 | 510,51 | 1426,36 | 142,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45-04-008-02 | кварцевым | 5560,34 | 483,19 | 4047,15 | 268,10 | 1030,00 | 61,71 |
| 45-04-008-03 | Очистка химическая | 4634,77 | 262,46 | 4166,40 | 295,88 | 205,91 | 33,52 |
|  | ортофосфорной кислотой |  |  |  |  |  |  |

Таблица 45-04-009. Торкретирование огнеупорным раствором

Измеритель: 1 м³ обмуровки

Торкретирование огнеупорным раствором:

| 45-04-009-01 | барабанов и коллекторов | 13850,40 | 266,91 | 4558,58 | 444,23 | 9024,91 | 32,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45-04-009-02 | экранов | 10419,97 | 151,74 | 2032,86 | 188,36 | 8235,37 | 18,55 |
| 45-04-009-03 | щитов и панелей | 10525,75 | 215,05 | 2086,86 | 185,02 | 8223,84 | 26,29 |

7

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 45. «Промышленные печи и трубы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 45-04-010. Уплотнительная обмазка поверхности котлов

Измеритель: 100 м² покрываемой поверхности

Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором:

| 45-04-010-01 | огнеупорным (состав ОРГРЭС) | 8753,03 | 1040,71 | 652,75 | 65,30 | 7059,57 | 123,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45-04-010-02 | магнезиальным | 10245,11 | 1033,98 | 809,17 | 83,68 | 8401,96 | 122,8 |

Раздел 5. КЛАДКА ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 45-05-001. Кладка насадок воздухонагревателей, регенераторов и рекуператоров

Измеритель: 1 т насадок

Кладка насадок воздухонагревателей доменных печей из изделий:

| 45-05-001-01 | шамотных | 240,55 | 72,32 | 168,23 | 29,89 | 0,00 | 10,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные | - | - | - | - | (1,04) | - |
|  | шамотные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-001-02 | высокоглиноземистых | 230,27 | 60,78 | 169,49 | 29,30 | 0,00 | 8,43 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные | - | - | - | - | (1,04) | - |
|  | шамотные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-001-03 | Кладка насадок регенераторов из | 170,70 | 50,33 | 120,37 | 15,51 | 0,00 | 6,98 |
|  | шамотных или динасовых |  |  |  |  |  |  |
|  | изделий |  |  |  |  |  |  |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные | - | - | - | - | (1,04) | - |
|  | шамотные, (т) |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка насадок рекуператоров из изделий: |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-001-04 | шамотных фасонных | 412,77 | 234,19 | 48,44 | 6,85 | 130,14 | 24,73 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные | - | - | - | - | (1,04) | - |
|  | шамотные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-001-05 | шамотных карборундовых | 444,98 | 250,10 | 64,74 | 7,88 | 130,14 | 26,41 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные | - | - | - | - | (1,04) | - |
|  | шамотные, (т) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 45-05-002. Кладка из обыкновенного глиняного кирпича

Измеритель: 1 м³ кладки

Кладка элементов тепловых агрегатов из обыкновенного глиняного кирпича:

| 45-05-002-01 | стен прямых, массивов и | 1344,81 | 89,66 | 323,40 | 9,73 | 931,75 | 12,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выстилок |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-002-02 | стен закругленных и сводов | 1464,77 | 115,62 | 323,60 | 10,49 | 1025,55 | 15,86 |
|  | цилиндрических пролетом более 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | м |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-002-03 | арок, сводов цилиндрических | 1617,57 | 175,39 | 341,59 | 12,86 | 1100,59 | 22,66 |
|  | пролетом до 1 м и сводов |  |  |  |  |  |  |
|  | купольных |  |  |  |  |  |  |

Таблица 45-05-003. Кладка из шамотных изделий

Измеритель: 1 м³ кладки

Кладка из шамотных изделий стен прямых, массивов, подов и выстилок, категория кладки:

| 45-05-003-01 | I | 623,06 | 191,56 | 373,24 | 22,79 | 58,26 | 22,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (115-9024) | Изделия шамотные прямые, (т) | - | - | - | - | (2,07) | - |
| 45-05-003-02 | II | 635,63 | 176,48 | 365,95 | 20,20 | 93,20 | 20,96 |
| (115-9024) | Изделия шамотные прямые, (т) | - | - | - | - | (2) | - |
| 45-05-003-03 | III | 702,48 | 144,91 | 359,50 | 17,31 | 198,07 | 18,25 |
| (115-9024) | Изделия шамотные прямые, (т) | - | - | - | - | (1,9) | - |
| 45-05-003-04 | IV | 705,76 | 117,12 | 355,63 | 14,41 | 233,01 | 16,66 |
| (115-9024) | Изделия шамотные прямые, (т) | - | - | - | - | (1,85) | - |

8

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 45. «Промышленные печи и трубы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы |  | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход |  | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Кладка из шамотных изделий стен закругленных, сводов цилиндрических пролетом более 1 м, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | категория кладки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-003-05 | I | 693,86 | 243,05 | 392,55 | 36,20 | 58,26 |  | 28,46 |  |
| (115-9021) | Изделия шамотные | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | трапецеидальные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (115-9023) | Изделия шамотные клиновые, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| 45-05-003-06 | II | 681,19 | 210,77 | 377,22 | 29,73 | 93,20 |  | 24,68 |  |
| (115-9021) | Изделия шамотные | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | трапецеидальные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (115-9023) | Изделия шамотные клиновые, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| 45-05-003-07 | III | 736,77 | 175,39 | 363,31 | 23,47 | 198,07 |  | 22,4 |  |
| (115-9021) | Изделия шамотные | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | трапецеидальные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (115-9023) | Изделия шамотные клиновые, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | Кладка из шамотных изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | категория кладки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-003-08 | I | 1025,53 | 448,38 | 518,89 | 82,86 | 58,26 |  | 49,71 |  |
| (115-9021) | Изделия шамотные | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | трапецеидальные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (115-9023) | Изделия шамотные клиновые, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| 45-05-003-09 | II | 898,08 | 367,84 | 460,34 | 63,29 | 69,90 |  | 40,78 |  |
| (115-9021) | Изделия шамотные | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | трапецеидальные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (115-9023) | Изделия шамотные клиновые, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
| 45-05-003-10 | III | 939,79 | 296,58 | 445,14 | 48,00 | 198,07 |  | 32,88 |  |
| (115-9021) | Изделия шамотные | - | - | - | - | (П) |  | - |  |
|  | трапецеидальные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (115-9023) | Изделия шамотные клиновые, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |  |

Таблица 45-05-004. Кладка из шамотных фасонных изделий

Измеритель: 1 м³ кладки

Кладка из шамотных фасонных изделий стен прямых, массивов, подов и выстилок, категория кладки:

| 45-05-004-01 | I | 569,76 | 155,58 | 355,92 | 16,11 | 58,26 |  | 19,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (115-9022) | Изделия шамотные фасонные, | - | - | - | - | (1,9) |  | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-004-02 | II | 599,28 | 148,47 | 357,61 | 15,87 | 93,20 |  | 18,15 |
| (115-9022) | Изделия шамотные фасонные, | - | - | - | - | (1,88) |  | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-004-03 | III | 693,76 | 123,60 | 372,09 | 16,35 | 198,07 |  | 15,11 |
| (115-9022) | Изделия шамотные фасонные, | - | - | - | - | (1,85) |  | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка из шамотных фасонных изделий стен закругленных, сводов цилиндрических пролетом более 1 м, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | категория кладки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-004-04 | I | 605,68 | 183,89 | 363,53 | 20,07 | 58,26 |  | 21,84 |
| (115-9022) | Изделия шамотные фасонные, | - | - | - | - | (1,92) |  | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-004-05 | II | 621,29 | 166,72 | 361,37 | 18,67 | 93,20 |  | 19,8 |
| (115-9022) | Изделия шамотные фасонные, | - | - | - | - | (1,9) |  | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-004-06 | III | 730,14 | 157,20 | 374,87 | 18,21 | 198,07 |  | 18,67 |
| (115-9022) | Изделия шамотные фасонные, | - | - | - | - | (1,88) |  | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка из шамотных фасонных изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | купольных, категория кладки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-004-07 | I | 770,12 | 320,33 | 391,53 | 33,47 | 58,26 |  | 34,37 |
| (115-9022) | Изделия шамотные фасонные, | - | - | - | - | (1,95) |  | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-004-08 | II | 750,18 | 268,79 | 388,19 | 28,95 | 93,20 |  | 28,84 |
| (115-9022) | Изделия шамотные фасонные, | - | - | - | - | (1,92) |  | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |

9

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 45. «Промышленные печи и трубы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 45-05-004-09 | III | 825,52 | 236,54 | 390,86 | 25,13 | 198,12 | 25,38 |  |
| (115-9022) | Изделия шамотные фасонные, | - | - | - | - | (1,9) | - |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 45-05-005. Кладка из теплоизоляционных шамотных и пенодиатомитовых изделий

Измеритель: 1 м³ кладки

Кладка стен прямых, массивов, подов и выстилок из теплоизоляционных шамотных изделий:

| 45-05-005-01 | прямых | 653,42 | 105,34 | 350,01 | 13,40 | 198,07 |  | 13,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (115-9024) | Изделия шамотные прямые, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| 45-05-005-02 | фасонных | 654,21 | 96,98 | 359,16 | 19,50 | 198,07 |  | 12,53 |
| (115-9022) | Изделия шамотные фасонные, | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-005-03 | Кладка стен и сводов из | 627,35 | 105,34 | 350,01 | 13,40 | 172,00 |  | 13,61 |
|  | пенодиатомитовых изделий |  |  |  |  |  |  |  |
| (104-0113) | Кирпич пенодиатомитовый, (м³) | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | Кладка стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м из теплоизоляционных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамотных изделий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-005-04 | прямых, трапецеидальных и | 631,48 | 122,78 | 357,24 | 18,35 | 151,46 |  | 15,01 |
|  | клиновых |  |  |  |  |  |  |  |
| (115-9021) | Изделия шамотные | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | трапецеидальные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (115-9023) | Изделия шамотные клиновые, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (115-9024) | Изделия шамотные прямые, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| 45-05-005-05 | фасонных | 599,27 | 110,35 | 337,46 | 11,98 | 151,46 |  | 13,49 |
| (115-9022) | Изделия шамотные фасонные, | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных из теплоизоляционных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамотных изделий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-005-06 | клиновых | 684,83 | 239,12 | 352,51 | 16,55 | 93,20 |  | 25,25 |
| (115-9023) | Изделия шамотные клиновые, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| 45-05-005-07 | фасонных | 631,79 | 196,60 | 341,99 | 15,87 | 93,20 |  | 20,76 |
| (115-9022) | Изделия шамотные фасонные, | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 45-05-006. Кладка из динасовых изделий

Измеритель: 1 м³ кладки

Кладка из динасовых изделий стен прямых, массивов, подов и выстилок, категория кладки:

| 45-05-006-01 | I | 622,84 | 192,58 | 385,32 | 24,13 | 44,94 |  | 21,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (115-9001) | Изделия динасовые прямые, (т) | - | - | - | - | (1,9) |  | - |
| 45-05-006-02 | II | 606,78 | 169,74 | 365,13 | 20,50 | 71,91 |  | 20,75 |
| (115-9001) | Изделия динасовые прямые, (т) | - | - | - | - | (1,9) |  | - |
| 45-05-006-03 | III | 665,82 | 141,52 | 371,48 | 18,19 | 152,82 |  | 18,72 |
| (115-9001) | Изделия динасовые прямые, (т) | - | - | - | - | (1,9) |  | - |
|  | Кладка из динасовых изделий стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | категория кладки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-006-04 | I | 687,61 | 247,16 | 395,51 | 37,15 | 44,94 |  | 28,54 |
| (115-9003) | Изделия динасовые клиновые, (т) | - | - | - | - | (1,9) |  | - |
| 45-05-006-05 | II | 650,06 | 196,94 | 381,21 | 30,55 | 71,91 |  | 23,39 |
| (115-9003) | Изделия динасовые клиновые, (т) | - | - | - | - | (1,9) |  | - |
| 45-05-006-06 | III | 716,46 | 171,09 | 392,55 | 25,51 | 152,82 |  | 21,85 |
| (115-9003) | Изделия динасовые клиновые, (т) | - | - | - | - | (1,9) |  | - |
|  | Кладка из динасовых изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | категория кладки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-006-07 | I | 1004,62 | 459,30 | 500,38 | 85,45 | 44,94 |  | 50,92 |
| (115-9003) | Изделия динасовые клиновые, (т) | - | - | - | - | (1,9) |  | - |
| 45-05-006-08 | II | 912,65 | 377,85 | 462,89 | 67,10 | 71,91 |  | 41,89 |
| (115-9003) | Изделия динасовые клиновые, (т) | - | - | - | - | (1) |  | - |

10

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 45. «Промышленные печи и трубы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 45-05-007. Кладка из фасонных динасовых изделий

Измеритель: 1 м³ кладки

Кладка из фасонных динасовых изделий стен прямых, массивов, подов и выстилок, категория кладки:

| 45-05-007-01 | I | 560,72 | 163,35 | 352,43 | 15,15 | 44,94 |  | 19,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (115-9002) | Изделия динасовые фасонные, (т) | - | - | - | - | (1,9) |  | - |
| 45-05-007-02 | II | 572,26 | 146,71 | 353,64 | 14,36 | 71,91 |  | 18,18 |
| (115-9002) | Изделия динасовые фасонные, (т) | - | - | - | - | (1,9) |  | - |
| 45-05-007-03 | III | 586,06 | 128,44 | 367,73 | 14,35 | 89,89 |  | 16,99 |
| (115-9002) | Изделия динасовые фасонные, (т) | - | - | - | - | (1,9) |  | - |
|  | Кладка из фасонных динасовых изделий стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м, категория кладки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-007-04 | I | 593,67 | 184,89 | 363,84 | 19,44 | 44,94 |  | 21,65 |
| (115-9002) | Изделия динасовые фасонные, (т) | - | - | - | - | (1,9) |  | - |
| 45-05-007-05 | II | 592,02 | 163,46 | 356,65 | 17,15 | 71,91 |  | 19,67 |
| (115-9002) | Изделия динасовые фасонные, (т) | - | - | - | - | (1,9) |  | - |
| 45-05-007-06 | III | 678,58 | 135,17 | 390,59 | 29,59 | 152,82 |  | 16,75 |
| (115-9002) | Изделия динасовые фасонные, (т) | - | - | - | - | (1,9) |  | - |
|  | Кладка из фасонных динасовых изделий арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | купольных, категория кладки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-007-07 | I | 738,73 | 302,17 | 391,62 | 33,78 | 44,94 |  | 33,5 |
| (115-9002) | Изделия динасовые фасонные, (т) | - | - | - | - | (1,9) |  | - |
| 45-05-007-08 | II | 715,66 | 261,31 | 382,44 | 28,27 | 71,91 |  | 28,97 |
| (115-9002) | Изделия динасовые фасонные, (т) | - | - | - | - | (1,9) |  | - |

Таблица 45-05-008. Кладка из хромитопериклазовых , периклазовых и периклазошпинелидных изделий

Измеритель: 1 м³ кладки

Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых и периклазошпинелидных изделий:

| 45-05-008-01 | стен прямых, массивов, подов | 816,85 | 227,36 | 411,92 | 26,17 | 177,57 | 27,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | и выстилок |  |  |  |  |  |  |
| (115-9050) | Изделия магнезиально- | - | - | - | - | (2,9) | - |
|  | шпинелидные прямые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-008-02 | стен закругленных и сводов | 849,87 | 268,58 | 434,64 | 37,60 | 146,65 | 32,32 |
|  | цилиндрических пролетом более 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | м |  |  |  |  |  |  |
| (115-9051) | Изделия магнезиально- | - | - | - | - | (2,92) | - |
|  | шпинелидные клиновые, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-008-03 | арок, сводов цилиндрических | 1121,32 | 491,59 | 524,30 | 77,99 | 105,43 | 54,5 |
|  | пролетом до 1 м и сводов |  |  |  |  |  |  |
|  | купольных |  |  |  |  |  |  |
| (115-9051) | Изделия магнезиально- | - | - | - | - | (2,95) | - |
|  | шпинелидные клиновые, (т) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 45-05-009. Набивка огнеупорной массой или огнеупорным бетоном и закладка полостей

Измеритель: 1 м³ кладки

| 45-05-009-01 | Набивка углеродистой массой | 7457,30 | 365,22 | 842,75 | 95,56 | 6249,33 | 40,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зазоров между холодильниками и |  |  |  |  |  |  |
|  | кладкой лещади и горна доменной |  |  |  |  |  |  |
|  | печи |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-009-02 | Заполнение шамотно-цементным | 2426,63 | 88,00 | 285,47 | 13,84 | 2053,16 | 12,68 |
|  | раствором зазоров между |  |  |  |  |  |  |
|  | кожухом и конструктивными |  |  |  |  |  |  |
|  | элементами доменной печи |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-009-03 | Набивка огнеупорным бетоном | 1431,38 | 167,81 | 599,86 | 44,76 | 663,71 | 24,18 |
|  | пода, стен и сводов |  |  |  |  |  |  |

11

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 45. «Промышленные печи и трубы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Закладка полостей ломом: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-009-04 | из глиняного обыкновенного | 819,06 | 56,76 | 297,87 | 14,16 | 464,43 | 5,9 |  |
|  | кирпича |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-009-05 | из шамотного кирпича | 2219,38 | 56,66 | 296,53 | 13,80 | 1866,19 | 5,89 |  |

Таблица 45-05-010. Укладка набивных пластических масс

Измеритель: 1 м³ массы в деле

Набивка массой:

| 45-05-010-01 | муллитокорундовой | 15941,16 | 315,31 | 2013,77 | 146,52 | 13612,08 | 36,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45-05-010-02 | периклазохромитовой | 5348,25 | 324,06 | 2060,83 | 149,45 | 2963,36 | 37,42 |

Таблица 45-05-011. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов

Измеритель: 100 кг асбестового картона

Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов:

| 45-05-011-01 | асбестовым картоном | 896,61 |  | 31,30 | 8,98 | 0,30 |  | 856,33 | 4,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеритель: 100 кг асбестового шнура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-011-02 | асбестовым шнуром | 3262,13 |  | 132,07 | 8,98 | 0,30 |  | 3121,08 | 19,03 |
|  | Измеритель: 1 м³ заполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-011-03 | диатомитовым порошком | 1049,20 |  | 49,21 | 277,71 | 5,43 |  | 722,28 | 7,75 |
| 45-05-011-04 | гранулированным шлаком или | 489,91 |  | 48,39 | 286,69 | 6,42 |  | 154,83 | 7,62 |
|  | кварцевым песком |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-011-05 | шамотным порошком или | 3347,24 |  | 91,95 | 424,59 | 29,42 |  | 2830,70 | 14,48 |
|  | мертелем с асбестом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-011-06 | диатомитовой крошкой | 655,73 |  | 42,68 | 298,43 | 11,19 |  | 314,62 | 6,37 |
| 45-05-011-07 | гранулированным шлаком с | 2176,77 |  | 65,46 | 318,65 | 13,49 |  | 1792,66 | 9,77 |
|  | асбестом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 6. ФУТЕРОВКА ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 45-06-001. Футеровка газовоздухопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м³ футеровки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Футеровка газовоздухопроводов диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-001-01 | до 1 м алюмосиликатными | 1029,79 |  | 322,82 | 496,56 | 79,11 |  | 210,41 | 38,34 |
|  | изделиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные | - |  | - | - | - |  | (2) | - |
|  | шамотные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-001-02 | более 1 м алюмосиликатными | 910,54 |  | 249,57 | 450,56 | 71,83 |  | 210,41 | 29,64 |
|  | изделиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные | - |  | - | - | - |  | (2) | - |
|  | шамотные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-001-03 | до 1 м алюмосиликатными | 2854,71 |  | 418,39 | 557,45 | 88,54 |  | 1878,87 | 49,69 |
|  | высокоглиноземистыми |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | изделиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные | - |  | - | - | - |  | (2,3) | - |
|  | шамотные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-001-04 | более 1 м алюмосиликатными | 2714,34 |  | 319,88 | 515,59 | 81,41 |  | 1878,87 | 37,99 |
|  | высокоглиноземистыми |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | изделиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные | - |  | - | - | - |  | (2,3) | - |
|  | шамотные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-001-05 | до 1 м алюмосиликатными | 825,81 |  | 220,94 | 394,46 | 52,42 |  | 210,41 | 26,24 |
|  | шамотными теплоизоляционными |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | изделиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные | - |  | - | - | - |  | (1,25) | - |
|  | шамотные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 45. «Промышленные печи и трубы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 45-06-001-06 | более 1 м алюмосиликатными | 761,25 | 182,46 | 368,38 | 48,38 | 210,41 | 21,67 |  |
|  | шамотными теплоизоляционными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | изделиями |  |  |  |  |  |  |  |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные | - | - | - | - | (1,2) | - |  |
|  | шамотные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 45-06-002. Футеровка цементных вращающихся печей

Измеритель: 1 м³ футеровки

Футеровка цементных вращающихся печей:

| 45-06-002-01 | огнеупорным бетоном и | 623,14 | 212,01 | 118,26 | 10,26 | 292,87 | 21,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | алюмосиликатными изделиями |  |  |  |  |  |  |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные | - | - | - | - | (0,92) | - |
|  | шамотные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-002-02 | магнезиально-шпинелидными | 1449,04 | 292,11 | 416,14 | 42,78 | 740,79 | 35,71 |
|  | изделиями |  |  |  |  |  |  |
| (115-9041) | Изделия магнезиальные и | - | - | - | - | (П) | - |
|  | магнезиально-шпинелидные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-002-03 | высокоглиноземистыми | 1430,43 | 280,90 | 436,60 | 39,29 | 712,93 | 34,34 |
|  | изделиями |  |  |  |  |  |  |
| (115-9034) | Изделия алюмосиликатные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (высокоглиноземистые), (т) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 45-06-003. Футеровка теплотехнических агрегатов из рулонных волокнистых материалов и торкрет-бетона

Измеритель: 1 м² футеровки

Двухслойная футеровка стен тепловых агрегатов, толщина футеровки:

| 45-06-003-01 | до 250 мм | 1709,44 | 159,30 | 398,83 |  | 33,00 | 1151,31 | 19,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45-06-003-02 | до 350 мм | 1771,90 | 175,44 | 416,06 |  | 33,95 | 1180,40 | 21,74 |
|  | Двухслойная футеровка сводов тепловых агрегатов, толщина футеровки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-003-03 | до 250 мм | 1859,13 | 216,31 | 477,84 |  | 40,50 | 1164,98 | 26,03 |
| 45-06-003-04 | до 350 мм | 1922,47 | 233,34 | 495,06 |  | 41,47 | 1194,07 | 28,08 |

Таблица 45-06-004. Футеровка теплотехнических агрегатов волокнистыми огнеупорными материалами

Измеритель: 1 м² футеровки

Футеровка стен тепловых агрегатов рулонными материалами, толщина футеровки:

| 45-06-004-01 | до 200 мм | 1251,85 | 82,68 | 84,47 | 3,41 |  | 1084,70 | 10,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45-06-004-02 | до 300 мм | 1548,46 | 101,95 | 111,94 | 4,80 |  | 1334,57 | 13,02 |
|  | Футеровка сводов тепловых агрегатов рулонными материалами, толщина футеровки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-004-03 | до 200 мм | 1323,72 | 121,33 | 97,19 | 3,41 |  | 1105,20 | 14,41 |
| 45-06-004-04 | до 300 мм | 1632,30 | 152,57 | 124,65 | 4,80 |  | 1355,08 | 18,12 |
|  | Футеровка стен тепловых агрегатов плитными материалами, толщина футеровки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-004-05 | до 200 мм | 2284,42 | 119,66 | 87,01 | 3,41 |  | 2077,75 | 15,07 |
| 45-06-004-06 | до 300 мм | 3367,14 | 130,93 | 114,47 | 4,80 |  | 3121,74 | 16,49 |
|  | Футеровка сводов тепловых агрегатов плитными материалами, толщина футеровки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-004-07 | толщина футеровки до 200 мм | 2373,98 | 174,73 | 100,99 | 3,41 |  | 2098,26 | 20,46 |
| 45-06-004-08 | до 300 мм | 3467,12 | 196,42 | 128,45 | 4,80 |  | 3142,25 | 23 |

Таблица 45-06-005. Футеровка промышленных печей торкрет-бетоном толщиной до 200

мм

Измеритель: 1 м² футеровки

Футеровка стен промышленных печей торкрет-бетоном толщиной до 200 мм:

| 45-06-005-01 | легким | 484,31 | 73,05 | 343,40 | 31,04 | 67,86 | 8,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (115-2723) | Смесь алюмосиликатная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | бетонная теплоизоляционная |  |  |  |  |  |  |
|  | марки САБТ-50, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (411-0001) | Вода, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |

13

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 45. «Промышленные печи и трубы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 45-06-005-02 | обычным | 577,98 | 89,41 | 420,71 | 37,89 | 67,86 | 10,93 |  |
| (115-2724) | Смеси огнеупорные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | алюмосиликатные бетонные на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | высокоглиноземистом цементе, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сухие марки СШВЦ-40, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (411-0001) | Вода, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 45-06-005-03 | тяжелым | 683,88 | 101,43 | 496,90 | 43,29 | 85,55 | 12,4 |  |
| (115-2727) | Смеси огнеупорные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | алюмосиликатные бетонные на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | высокоглиноземистом цементе, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сухие марки СМКРВЦ-58, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (411-0001) | Вода, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Футеровка сводов промышленных печей торкрет-бетоном толщиной до 200 мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-005-04 | легким | 583,16 | 91,94 | 423,36 | 39,28 | 67,86 | 11,24 |  |
| (115-2723) | Смесь алюмосиликатная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | бетонная теплоизоляционная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | марки САБТ-50, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (411-0001) | Вода, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 45-06-005-05 | обычным | 680,59 | 107,57 | 505,16 | 47,33 | 67,86 | 13,15 |  |
| (115-2724) | Смеси огнеупорные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | алюмосиликатные бетонные на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | высокоглиноземистом цементе, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сухие марки СШВЦ-40, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (411-0001) | Вода, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 45-06-005-06 | тяжелым | 824,67 | 123,44 | 615,68 | 55,31 | 85,55 | 15,09 |  |
| (115-2727) | Смеси огнеупорные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | алюмосиликатные бетонные на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | высокоглиноземистом цементе, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сухие марки СМКРВЦ-58, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (411-0001) | Вода, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 45-06-006. Футеровка реакторов двухслойным торкрет-бетоном с применением панцирной сетки

Измеритель: 1 м² футеровки

| 45-06-006-01 | Футеровка реакторов | 2723,59 | 256,46 | 742,66 | 64,78 | 1724,47 | 30,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | двухслойным торкрет-бетоном с |  |  |  |  |  |  |
|  | применением панцирной сетки |  |  |  |  |  |  |

Таблица 45-06-007. Футеровка панельных конструкций печей жаростойким бетоном и плитной высокотемпературной изоляцией

Измеритель: 1 м² футеровки

Футеровка печей жаростойким бетоном и плитной высокотемпературной изоляцией, толщина футеровки:

| 45-06-007-01 | до 200 мм | 445,15 | 127,40 | 78,55 | 2,17 | 239,20 | 16,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (115-2723) | Смесь алюмосиликатная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | бетонная теплоизоляционная |  |  |  |  |  |  |
|  | марки САБТ-50, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (115-2724) | Смеси огнеупорные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | алюмосиликатные бетонные на |  |  |  |  |  |  |
|  | высокоглиноземистом цементе, |  |  |  |  |  |  |
|  | сухие марки СШВЦ-40, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (115-2808) | Плиты из | - | - | - | - | (П) | - |
|  | муллитокремнеземистой ваты и |  |  |  |  |  |  |
|  | глиняной связки ШВП-350, (м³) |  |  |  |  |  |  |
| (411-0001) | Вода, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |

14

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 45. «Промышленные печи и трубы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 45-06-007-02 | до 300 мм | 509,76 | 140,09 | 90,78 | 2,17 | 278,89 | 18,1 |  |
| (115-2723) | Смесь алюмосиликатная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | бетонная теплоизоляционная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | марки САБТ-50, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (115-2724) | Смеси огнеупорные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | алюмосиликатные бетонные на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | высокоглиноземистом цементе, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сухие марки СШВЦ-40, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (115-2808) | Плиты из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | муллитокремнеземистой ваты и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глиняной связки ШВП-350, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (411-0001) | Вода, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 45-06-007-03 | до 400 мм | 578,97 | 152,71 | 103,15 | 2,17 | 323,11 | 19,73 |  |
| (115-2723) | Смесь алюмосиликатная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | бетонная теплоизоляционная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | марки САБТ-50, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (115-2724) | Смеси огнеупорные | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | алюмосиликатные бетонные на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | высокоглиноземистом цементе, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сухие марки СШВЦ-40, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (115-2808) | Плиты из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | муллитокремнеземистой ваты и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глиняной связки ШВП-350, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (411-0001) | Вода, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Раздел 7. МОНТАЖ ПЕЧЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ

Таблица 45-07-001. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности

Измеритель: 1 м³ элементов

Монтаж печей из сборных элементов:

| 45-07-001-01 | без каркаса печи |  | 989,82 | 184,99 | 259,69 | 5,83 | 545,14 | 23,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (115-9108) | Элементы сборные печей, (м³) |  | - | - | - | - | (П) | - |
| 45-07-001-02 | при наличии каркаса печи |  | 1850,90 | 249,08 | 1055,65 | 64,97 | 546,17 | 31,37 |
| (115-9108) | Элементы сборные печей, (м³) |  | - | - | - | - | (П) | - |
| Раздел 8. РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 45-08-001. Разборка кладки промышленных печей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м³ кладки |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-08-001-01 | Разборка кладки нормальной из |  | 538,15 | 64,35 | 473,80 | 35,15 | 0,00 | 9,87 |
|  | глиняного обыкновенного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпича |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка кладки из огнеупорных изделий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-08-001-02 | неошлаковавшейся |  | 77,79 | 70,42 | 7,37 | 1,09 | 0,00 | 10,8 |
| 45-08-001-03 | ошлаковавшейся |  | 561,22 | 85,41 | 475,81 | 35,46 | 0,00 | 13,1 |
|  | Измеритель: 1 т насадок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка кладки насадок полостей: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-08-001-04 | неошлаковавшейся |  | 21,90 | 19,89 | 2,01 | 0,30 | 0,00 | 3,05 |
| 45-08-001-05 | ошлаковавшейся |  | 238,48 | 34,82 | 203,66 | 15,10 | 0,00 | 5,34 |

15

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 45. «Промышленные печи и трубы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Раздел 9. ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЫ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица 45-09-001. Набивка угольной подовой массой

Измеритель: 1 т массы

| 45-09-001-01 | Набивка подушек угольной | 6847,28 | 154,17 | 1983,84 | 177,73 | 4709,27 | 20,89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | массой |  |  |  |  |  |  |
| 45-09-001-02 | Набивка подин угольной массой | 7809,86 | 209,06 | 2316,35 | 204,64 | 5284,45 | 26,7 |

Таблица 45-09-002. Установка угольных блоков и подовых секций

Измеритель: 1 т блоков

| 45-09-002-01 | Установка боковых угольных | 8894,98 | 227,58 | 874,41 | 109,73 | 7792,99 | 26,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | блоков |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т секций |  |  |  |  |  |  |
| 45-09-002-02 | Установка подовых секций | 8547,74 | 121,18 | 932,56 | 105,91 | 7494,00 | 16,42 |
| (115-9020) | Изделия шамотные, (т) | - | - | - | - | (0,013) | - |

Таблица 45-09-003. Формовка анода с верхним подводом тока

Измеритель: 1 т

| 45-09-003-01 | Формовка анода с верхним | 16552,38 | 163,10 | 875,97 | 81,34 | 15513,31 | 22,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подводом тока |  |  |  |  |  |  |

Таблица 45-09-004. Установка токопроводящих штырей и анодов

Измеритель: 1 т

| 45-09-004-01 | Установка токопроводящих | 11974,98 | 109,78 | 426,29 | 59,78 | 11438,91 | 15,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | штырей |  |  |  |  |  |  |
| 45-09-004-02 | Установка анодов с | 31577,19 | 94,78 | 1131,29 | 89,05 | 30351,12 | 13,33 |
|  | обожженными угольными |  |  |  |  |  |  |
|  | блоками |  |  |  |  |  |  |
| (115-9020) | Изделия шамотные, (т) | - | - | - | - | (0,001) | - |

Таблица 45-09-005. Разборка отработанной футеровки катодного устройства

Измеритель: 1 т

| 45-09-005-01 | Разборка отработанной футеровки |  | 755,56 | 68,16 | 687,40 | 53,37 | 0,00 | 8,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | катодного устройства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 10. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 45-10-001. Кружала и опалубка для промышленных печей и боровов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² опалубки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление кружал и опалубки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-10-001-01 | при кладке арок и сводов |  | 7684,76 | 1168,10 | 680,98 | 56,02 | 5835,68 | 142,8 |
| 45-10-001-02 | при бетонировании стен |  | 6253,66 | 1475,44 | 393,90 | 26,97 | 4384,32 | 212,6 |
| 45-10-001-03 | при бетонировании арок и |  | 13172,57 | 2962,59 | 981,82 | 82,89 | 9228,16 | 410,9 |
|  | сводов |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 45-10-002. Вспомогательные работы при футеровке вращающихся печей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м³ армированного бетона |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-10-002-01 | Вспомогательные работы при |  | 1129,67 | 288,93 | 116,80 | 5,92 | 723,94 | 36,9 |
|  | футеровке вращающихся печей |  |  |  |  |  |  |  |

16

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 45. «Промышленные печи и трубы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 45-10-003. Конструктивная резка огнеупорных изделий

Измеритель: 1 м² поверхности резки

Резка огнеупорных изделий:

| 45-10-003-01 | шамотных | 40,28 | 6,31 | 33,97 | 6,66 |  | 0,00 |  | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45-10-003-02 | динасовых | 55,91 | 6,31 | 49,60 | 9,84 |  | 0,00 |  | 0,7 |
| 45-10-003-03 | высокоглиноземистых | 87,84 | 6,31 | 81,53 | 16,34 |  | 0,00 |  | 0,7 |
| 45-10-003-04 | магнезитовых, | 48,09 | 6,31 | 41,78 | 8,25 |  | 0,00 |  | 0,7 |
|  | хромомагнезитовых |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-10-003-05 | шамотных легковесных | 38,97 | 6,31 | 32,66 | 6,39 |  | 0,00 |  | 0,7 |
|  | Раздел 11. ВОЗВЕДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 45-11-001. Кладка стволов кирпичных промышленных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м³ кладки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка стволов кирпичных труб высотой: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-11-001-01 | до 30 м | 1457,93 | 151,04 | 317,64 | 29,04 |  | 989,25 |  | 19,29 |
| 45-11-001-02 | до 60 м | 1516,51 | 127,47 | 399,79 | 57,69 |  | 989,25 |  | 16,28 |
| 45-11-001-03 | более 60 м | 1720,51 | 93,57 | 637,69 | 75,95 |  | 989,25 |  | 11,95 |
| Таблица 45-11-002. Возведение монолитных железобетонных промышленных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м³ бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возведение монолитных железобетонных труб высотой: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-11-002-01 | до 90 м | 5349,07 | 233,08 | 4370,68 | 829,01 |  | 745,31 |  | 25,84 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - |  | (П) |  | - |
| 45-11-002-02 | до 120 м | 4486,92 | 213,59 | 3522,37 | 664,17 |  | 750,96 |  | 23,68 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - |  | (П) |  | - |
| 45-11-002-03 | до 150 м | 7426,96 | 240,38 | 6412,44 | 767,40 |  | 774,14 |  | 26,65 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - |  | (П) |  | - |
| 45-11-002-04 | до 180 м | 6906,62 | 179,23 | 5974,79 | 711,56 |  | 752,60 |  | 19,87 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - |  | (П) |  | - |
| 45-11-002-05 | до 240 м | 6242,37 | 174,72 | 5316,44 | 525,94 |  | 751,21 |  | 19,37 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - |  | (П) |  | - |
| 45-11-002-06 | до 330 м | 6226,40 | 222,43 | 5240,29 | 380,69 |  | 763,68 |  | 24,66 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - |  | (П) |  | - |
| Таблица 45-11-003. Установка металлических деталей промышленных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м токоотводящего каната |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка металлических деталей труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-11-003-01 | грозозащита | 2577,75 | 366,03 | 241,08 | 103,20 |  | 1970,64 |  | 46,1 |
| (201-9006) | Конструкции металлические, (т) | - | - | - | - |  | (0,48) |  | - |
|  | Измеритель: 1 т деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-11-003-02 | скрепляющие кольца | 1068,70 | 710,63 | 358,07 | 155,20 |  | 0,00 |  | 89,5 |
| (201-9006) | Конструкции металлические, (т) | - | - | - | - |  | (1) |  | - |
| 45-11-003-03 | ходовые скобы | 1952,99 | 1249,12 | 703,87 | 373,36 |  | 0,00 |  | 157,32 |
| (201-9006) | Конструкции металлические, (т) | - | - | - | - |  | (1) |  | - |
| 45-11-003-04 | ограждения ходовых скоб | 1337,97 | 745,88 | 592,09 | 302,84 |  | 0,00 |  | 93,94 |
| (201-9006) | Конструкции металлические, (т) | - | - | - | - |  | (1) |  | - |
| 45-11-003-05 | светофорные площадки с | 909,12 | 480,61 | 428,51 | 199,64 |  | 0,00 |  | 60,53 |
|  | ограждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9006) | Конструкции металлические, (т) | - | - | - | - |  | (1) |  | - |
| 45-11-003-06 | обжим верха трубы (чугунное | 924,25 | 601,14 | 323,11 | 133,15 |  | 0,00 |  | 75,71 |
|  | литье) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9006) | Конструкции металлические, (т) | - | - | - | - |  | (1) |  | - |

17

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 45. «Промышленные печи и трубы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 45-11-004. Сооружение стволов дымовых и вентиляционных промышленных труб из жаростойких бетонных кольцевых блоков

Измеритель: 1 м³ блоков

Сооружение стволов дымовых и вентиляционных труб из жаростойких бетонных кольцевых блоков, высота трубы:

| 45-11-004-01 | до 30 м | 6382,05 | 215,22 | 2695,12 |  | 73,93 | 3471,71 |  | 25,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45-11-004-02 | до 45 м | 5416,14 | 240,05 | 1649,12 |  | 79,69 | 3526,97 |  | 28,51 |
| 45-11-004-03 | до 60 м | 4773,60 | 174,46 | 1189,74 |  | 52,24 | 3409,40 |  | 20,72 |
| Раздел 12. ФУТЕРОВКА КИРПИЧНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 45-12-001. Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом кирпичных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м³ футеровки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом кирпичных труб высотой: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-12-001-01 | до 30 м | 1642,94 | 164,78 | 408,79 |  | 145,04 | 1069,37 |  | 21,54 |
| 45-12-001-02 | до 60 м | 2232,13 | 169,45 | 1011,22 |  | 174,13 | 1051,46 |  | 22,15 |
| 45-12-001-03 | более 60 м | 2340,04 | 124,47 | 1180,55 |  | 207,45 | 1035,02 |  | 16,27 |
| Таблица 45-12-002. Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | железобетонных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м³ футеровки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-12-002-01 | до 90 м | 2020,56 | 106,52 | 896,05 |  | 143,23 | 1017,99 |  | 13,2 |
| 45-12-002-02 | до 120 м | 1951,96 | 96,52 | 838,01 |  | 131,33 | 1017,43 |  | 11,96 |
| 45-12-002-03 | до 150 м | 2388,30 | 97,08 | 1277,58 |  | 135,75 | 1013,64 |  | 12,03 |
| 45-12-002-04 | до 180 м | 2301,68 | 104,26 | 1185,31 |  | 124,18 | 1012,11 |  | 12,92 |
| 45-12-002-05 | до 240 м | 2292,88 | 134,37 | 1131,38 |  | 98,60 | 1027,13 |  | 16,65 |
| 45-12-002-06 | до 330 м | 2421,12 | 136,30 | 1221,19 |  | 79,80 | 1063,63 |  | 16,89 |
| Таблица 45-12-003. Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м³ футеровки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб высотой: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-12-003-01 | до 30 м | 993,03 | 252,70 | 490,42 |  | 136,37 | 249,91 |  | 29,59 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные | - | - | - |  | - | (1,85) |  | - |
|  | шамотные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-12-003-02 | до 60 м | 1668,73 | 238,18 | 1180,09 |  | 210,59 | 250,46 |  | 27,89 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные | - | - | - |  | - | (1,85) |  | - |
|  | шамотные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-12-003-03 | более 60 м | 1863,66 | 170,80 | 1441,85 |  | 241,92 | 251,01 |  | 20 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные | - | - | - |  | - | (1,85) |  | - |
|  | шамотные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 45-12-004. Футеровка алюмосиликатными изделиями монолитных и сборных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | железобетонных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м³ футеровки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Футеровка алюмосиликатными изделиями монолитных и сборных железобетонных труб высотой: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-12-004-01 | до 120 м | 1464,68 | 162,37 | 1055,09 |  | 175,30 | 247,22 |  | 19,85 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные | - | - | - |  | - | (1,85) |  | - |
|  | шамотные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-12-004-02 | до 150 м | 1789,28 | 166,14 | 1380,11 |  | 147,93 | 243,03 |  | 20,31 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные | - | - | - |  | - | (1,85) |  | - |
|  | шамотные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 45. «Промышленные печи и трубы»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 45-12-005. Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб

Измеритель: 1 м³ футеровки

Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой:

| 45-12-005-01 | до 90 м | 4506,35 | 170,76 | 1091,57 | 181,74 | 3244,02 | 20,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45-12-005-02 | до 120 м | 4467,85 | 164,44 | 1066,52 | 176,42 | 3236,89 | 19,53 |
| 45-12-005-03 | до 150 м | 4820,93 | 186,84 | 1396,98 | 149,66 | 3237,11 | 22,19 |
| 45-12-005-04 | до 180 м | 4836,25 | 180,52 | 1418,40 | 152,39 | 3237,33 | 21,44 |
| 45-12-005-05 | до 240 м | 4629,23 | 190,80 | 1200,22 | 105,62 | 3238,21 | 22,66 |
| 45-12-005-06 | до 330 м | 4738,69 | 179,35 | 1308,82 | 89,05 | 3250,52 | 21,3 |

Таблица 45-12-006. Футеровка дымовых и вентиляционных труб кислотоупорным торкрет-бетоном

Измеритель: 10 м² поверхности

| 45-12-006-01 | Футеровка дымовых и | 2946,54 | 397,11 | 1421,56 | 126,53 | 1127,87 | 46,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вентиляционных труб |  |  |  |  |  |  |
|  | кислотоупорным торкрет-бетоном |  |  |  |  |  |  |

Раздел 13. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ И ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ

Таблица 45-13-001. Отделочные работы и защита от коррозии промышленных труб

Измеритель: 1 м² поверхности

| 45-13-001-01 | Затирка андезитовой замазкой | 18,35 | 3,05 | 0,18 | 0,10 | 15,12 | 0,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (d=3 мм) внутренней поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | футеровки труб высотой до 250 м |  |  |  |  |  |  |
| 45-13-001-02 | Окисловка серной кислотой за три | 5,09 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,62 |
|  | раза поверхности футеровки труб |  |  |  |  |  |  |
|  | высотой до 250 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита от коррозии: |  |  |  |  |  |  |
| 45-13-001-03 | шпатлевкой ЭП-0010 | 59,97 | 6,89 | 5,80 | 0,59 | 47,28 | 0,88 |
|  | внутренней поверхности труб |  |  |  |  |  |  |
|  | высотой до 250 м |  |  |  |  |  |  |
| 45-13-001-04 | эпоксидно-каменноугольным | 49,02 | 5,87 | 6,76 | 0,69 | 36,39 | 0,75 |
|  | составом (ЭКС) |  |  |  |  |  |  |
| 45-13-001-05 | Маркировочная окраска в четыре | 48,07 | 5,87 | 26,17 | 2,57 | 16,03 | 0,75 |
|  | слоя эмалью ХВ-785 (красного и |  |  |  |  |  |  |
|  | белого цвета) наружной |  |  |  |  |  |  |
|  | поверхности стволов труб |  |  |  |  |  |  |
|  | высотой до 320 м |  |  |  |  |  |  |

19

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 45. «Промышленные печи и трубы»

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

20

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 45. «Промышленные печи и трубы»

Содержание

Часть 45. Промышленные печи и трубы	3

Раздел 1. КЛАДКА ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ	3

Таблица 45-01-001. Кладка доменных печей	3

Раздел 2. КЛАДКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ	4

Таблица 45-02-001. Кладка стен	4

Таблица 45-02-002. Кладка купола	4

Таблица 45-02-003. Кладка арок	5

Раздел 3. КЛАДКА ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ВАННЫХ СТЕКЛОВАРЕНЫХ ПЕЧЕЙ	5

Таблица 45-03-001. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей	5

Раздел 4. ОБМУРОВКА ПАРОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ	6

Таблица 45-04-001. Обмуровка шамотными изделиями	6

Таблица 45-04-002. Обмуровка кирпичом пенодиатомитовым	6

Таблица 45-04-003. Обмуровка жаростойким бетоном	6

Таблица 45-04-004. Разные работы при обмуровке жаростойким бетоном	7

Таблица 45-04-005. Обмуровка теплоизоляционным бетоном	7

Таблица 45-04-006. Обмуровка поверхности котлов плитами	7

Таблица 45-04-007. Набивка массой огнеупорной	7

Таблица 45-04-008. Очистка ошипованной поверхности зажигательных поясов и подов топок перед

набивкой	7

Таблица 45-04-009. Торкретирование огнеупорным раствором	7

Таблица 45-04-010. Уплотнительная обмазка поверхности котлов	8

Раздел 5. КЛАДКА ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	8

Таблица 45-05-001. Кладка насадок воздухонагревателей, регенераторов и рекуператоров	8

Таблица 45-05-002. Кладка из обыкновенного глиняного кирпича	8

Таблица 45-05-003. Кладка из шамотных изделий	8

Таблица 45-05-004. Кладка из шамотных фасонных изделий	9

Таблица 45-05-005. Кладка из теплоизоляционных шамотных и пенодиатомитовых изделий	10

Таблица 45-05-006. Кладка из динасовых изделий	10

Таблица 45-05-007. Кладка из фасонных динасовых изделий	11

Таблица 45-05-008. Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых и периклазошпинелидных изделий	11

Таблица 45-05-009. Набивка огнеупорной массой или огнеупорным бетоном и закладка полостей	11

Таблица 45-05-010. Укладка набивных пластических масс	12

Таблица 45-05-011. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов	12

Раздел 6. ФУТЕРОВКА ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ	12

Таблица 45-06-001. Футеровка газовоздухопроводов	12

Таблица 45-06-002. Футеровка цементных вращающихся печей	13

Таблица 45-06-003. Футеровка теплотехнических агрегатов из рулонных волокнистых материалов и

торкрет-бетона	13

Таблица 45-06-004. Футеровка теплотехнических агрегатов волокнистыми огнеупорными материалами	13

Таблица 45-06-005. Футеровка промышленных печей торкрет-бетоном толщиной до 200 мм	13

Таблица 45-06-006. Футеровка реакторов двухслойным торкрет-бетоном с применением панцирной сетки	14

Таблица 45-06-007. Футеровка панельных конструкций печей жаростойким бетоном и плитной

высокотемпературной изоляцией	14

Раздел 7. МОНТАЖ ПЕЧЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ	15

Таблица 45-07-001. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности	15

Раздел 8. РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ	15

Таблица 45-08-001. Разборка кладки промышленных печей	15

Раздел 9. ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЫ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	16

Таблица 45-09-001. Набивка угольной подовой массой	16

Таблица 45-09-002. Установка угольных блоков и подовых секций	16

Таблица 45-09-003. Формовка анода с верхним подводом тока	16

Таблица 45-09-004. Установка токопроводящих штырей и анодов	16

Таблица 45-09-005. Разборка отработанной футеровки катодного устройства	16

Раздел 10. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	16

Таблица 45-10-001. Кружала и опалубка для промышленных печей и боровов	16

Таблица 45-10-002. Вспомогательные работы при футеровке вращающихся печей	16

Таблица 45-10-003. Конструктивная резка огнеупорных изделий	17

Раздел 11. ВОЗВЕДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ	17

Таблица 45-11-001. Кладка стволов кирпичных промышленных труб	17

Таблица 45-11-002. Возведение монолитных железобетонных промышленных труб	17

21

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 45. «Промышленные печи и трубы»

Таблица 45-11-003. Установка металлических деталей промышленных труб	17

Таблица 45-11-004. Сооружение стволов дымовых и вентиляционных промышленных труб из

жаростойких бетонных кольцевых блоков	18

Раздел 12. ФУТЕРОВКА КИРПИЧНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ	18

Таблица 45-12-001. Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом кирпичных труб	18

Таблица 45-12-002. Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб	18

Таблица 45-12-003. Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб	18

Таблица 45-12-004. Футеровка алюмосиликатными изделиями монолитных и сборных железобетонных

труб	18

Таблица 45-12-005. Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб	19

Таблица 45-12-006. Футеровка дымовых и вентиляционных труб кислотоупорным торкрет-бетоном	19

Раздел 13. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ И ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ	19

Таблица 45-13-001. Отделочные работы и защита от коррозии промышленных труб	19

22