ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-06-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 6

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Смоленск 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-06-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 6

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ

Издание официальное

Смоленск 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Смоленская область ТЕР 81-02-06-2001 Часть 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

Смоленск, 2014 – 34 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Раздел 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ

Подраздел 1.1. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Таблица 06-01-001. Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения

Измеритель: 100 м³ бетона, бутобетона и железобетона в деле

| 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  | 54144,62 | 1143,00 | 1586,13 | 238,68 | 51415,49 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-001-02 | до 3 м³ |  | 64122,93 | 3716,37 | 2566,34 | 376,92 | 57840,22 | 535,5 |
| 06-01-001-03 | до 5 м³ |  | 62031,77 | 2791,41 | 2167,73 | 318,34 | 57072,63 | 402,22 |
| 06-01-001-04 | более 5 м³ |  | 60491,74 | 2279,37 | 2064,48 | 306,18 | 56147,89 | 328,44 |
|  | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-001-05 | до 3 м³ |  | 99222,58 | 5454,01 | 2875,39 | 414,10 | 90893,18 | 785,88 |
| 06-01-001-06 | до 5 м³ |  | 90377,69 | 4233,82 | 2382,30 | 343,98 | 83761,57 | 610,06 |
| 06-01-001-07 | до 10 м³ |  | 88311,07 | 3357,57 | 2247,89 | 327,46 | 82705,61 | 483,8 |
| 06-01-001-08 | до 25 м³ |  | 83498,70 | 2374,87 | 1756,37 | 255,48 | 79367,46 | 342,2 |
| 06-01-001-09 | более 25 м³ |  | 82994,87 | 1883,52 | 1713,78 | 250,59 | 79397,57 | 271,4 |
|  | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подколонника: |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-001-10 | от 2 до 4 м, периметром до 5 м |  | 95874,73 | 3144,65 | 2665,37 | 363,96 | 90064,71 | 453,12 |
| 06-01-001-11 | от 4 до 10 м, периметром до 5 |  | 106008,77 | 4839,82 | 2464,23 | 322,83 | 98704,72 | 697,38 |
|  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-001-12 | от 4 до 10 м, периметром до 10 |  | 95110,30 | 3840,73 | 2298,80 | 312,39 | 88970,77 | 553,42 |
|  | м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство фундаментов-столбов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-001-13 | бетонных |  | 63364,75 | 4151,92 | 1775,91 | 245,97 | 57436,92 | 598,26 |
| 06-01-001-14 | бутобетонных |  | 10753,75 | 5019,98 | 1670,64 | 230,51 | 4063,13 | 723,34 |
| (401-9021) | Бетон, (м³) |  | - | - | - | - | (71) | - |
| (413-9011) | Камень бутовый, (м³) |  | - | - | - | - | (44) | - |
| 06-01-001-15 | Устройство фундаментных плит |  | 56343,81 | 810,73 | 1761,33 | 256,80 | 53771,75 | 116,82 |
|  | бетонных плоских |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство фундаментных плит железобетонных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-001-16 | плоских |  | 109877,69 | 1531,38 | 2561,83 | 361,31 | 105784,48 | 220,66 |
| 06-01-001-17 | с пазами, стаканами и |  | 167289,68 | 1964,99 | 3116,61 | 409,60 | 162208,08 | 283,14 |
|  | подколонниками высотой до 2 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при толщине плиты до 1000 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-001-18 | с пазами, стаканами и |  | 136059,05 | 1599,60 | 2532,85 | 326,14 | 131926,60 | 230,49 |
|  | подколонниками высотой до 2 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при толщине плиты более 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |

3

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 06-01-001-19 | с ребрами вверх | 145393,26 | 3416,67 | 3633,46 | 414,36 | 138343,13 | 451,94 |  |
|  | Устройство ленточных фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-001-20 | бетонных | 60427,94 | 2372,48 | 1993,60 | 290,31 | 56061,86 | 337,48 |  |
| 06-01-001-21 | бутобетонных | 7921,49 | 2604,76 | 1913,65 | 276,83 | 3403,08 | 370,52 |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (71) | - |  |
| (413-9011) | Камень бутовый, (м³) | - | - | - | - | (44) | - |  |
| 06-01-001-22 | железобетонных при ширине | 108508,48 | 3215,95 | 3719,45 | 380,63 | 101573,08 | 446,04 |  |
|  | по верху до 1000 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-001-23 | железобетонных при ширине | 107082,44 | 2331,14 | 3392,53 | 332,75 | 101358,77 | 323,32 |  |
|  | по верху более 1000 мм |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 06-01-002. Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и доменные печи

Измеритель: 100 м³ бетона и железобетона в деле

Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы:

| 06-01-002-01 | бетонных объемом до 50 м³ | 62755,69 |  | 3121,21 | 2420,16 |  | 282,38 | 57214,32 | 432,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-01-002-02 | железобетонных объемом до | 77447,26 |  | 3489,35 | 2832,53 |  | 290,05 | 71125,38 | 483,96 |
|  | 100 м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-002-03 | железобетонных объемом до | 74505,28 |  | 2288,89 | 2703,70 |  | 308,55 | 69512,69 | 317,46 |
|  | 200 м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-002-04 | железобетонных объемом | 69661,61 |  | 1552,60 | 2518,49 |  | 294,41 | 65590,52 | 215,34 |
|  | более 200 м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-002-05 | Устройство фундаментов под | 10945,29 |  | 2503,01 | 5153,75 |  | 413,83 | 3288,53 | 315,24 |
|  | доменные печи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9183) | Поковки строительные для | - |  | - | - |  | - | (0,211) | - |
|  | ванной сварки, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - | - |  | - | (0,16) | - |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - |  | - | - |  | - | (1,3) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - |  | - | - |  | - | (101,5) | - |
| 06-01-002-06 | Укладка жароупорного бетона в | 70035,79 |  | 1477,52 | 2665,75 |  | 287,14 | 65892,52 | 193,14 |
|  | фундаменты под фабрично- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заводские трубы и доменные печи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подраздел 1.2. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 06-01-005. Устройство фундаментов общего назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м³ бетона и железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-005-01 | до 5 м³ | 63424,15 |  | 3036,01 | 3536,87 |  | 457,49 | 56851,27 | 441,28 |
| 06-01-005-02 | до 25 м³ | 59981,54 |  | 2219,21 | 2012,57 |  | 261,56 | 55749,76 | 322,56 |
| 06-01-005-03 | более 25 м³ | 58215,45 |  | 1718,35 | 1454,85 |  | 190,48 | 55042,25 | 249,76 |
|  | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-005-04 | до 5 м³ | 77064,88 |  | 3120,77 | 2524,67 |  | 316,75 | 71419,44 | 453,6 |
| 06-01-005-05 | до 25 м³ | 77626,14 |  | 2337,35 | 2097,23 |  | 240,29 | 73191,56 | 342,72 |
| 06-01-005-06 | более 25 м³ | 86681,52 |  | 1901,96 | 2550,41 |  | 235,53 | 82229,15 | 278,88 |
|  | Дополнительные затраты на устройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-005-07 | колодцев для анкерных болтов | 751,66 |  | 467,42 | 27,26 |  | 2,80 | 256,98 | 66,49 |
| 06-01-005-08 | сложных фундаментов | 8438,29 |  | 1486,01 | 584,32 |  | 59,55 | 6367,96 | 194,25 |

4

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 06-01-006. Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках:

| 06-01-006-01 | загрузки печей под | 63025,72 | 1686,49 | 2852,94 | 179,28 | 58486,29 | 233,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  | объемом более 1000 м³ |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (0,22) | - |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (3,26) | - |
| 06-01-006-02 | роликовых конвейеров, | 65576,52 | 2199,77 | 2990,81 | 189,49 | 60385,94 | 305,1 |
|  | уборки, упаковок объемом более |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 м³ |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (0,22) | - |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (3,73) | - |
| 06-01-006-03 | резки | 64644,41 | 1922,76 | 2801,61 | 149,18 | 59920,04 | 266,68 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (0,22) | - |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (5,55) | - |
| 06-01-006-04 | выгрузки печей объемом до | 67090,29 | 2656,02 | 2791,43 | 146,52 | 61642,84 | 368,38 |
|  | 500 м³ |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (0,22) | - |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (3,68) | - |
| 06-01-006-05 | выгрузки печей объемом до | 62127,47 | 1507,25 | 2594,77 | 145,46 | 58025,45 | 209,05 |
|  | 1500 м³ |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (0,22) | - |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (2,33) | - |
| 06-01-006-06 | выгрузки печей объемом более | 61709,63 | 1372,64 | 2493,64 | 138,17 | 57843,35 | 190,38 |
|  | 1500 м³, черновой и чистовой |  |  |  |  |  |  |
|  | клетей |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (0,22) | - |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (1,5) | - |
| 06-01-006-07 | упаковки объемом до 200 м³, | 66043,08 | 2436,04 | 2709,67 | 146,79 | 60897,37 | 337,87 |
|  | под вспомогательное |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование объемом до 1000 м³ |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (0,22) | - |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (2,59) | - |

Таблица 06-01-007. Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами на участках:

| 06-01-007-01 | загрузки и выгрузки печей, | 65186,91 | 2388,93 | 3231,45 | 224,09 | 59566,53 | 327,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | холодильников, |  |  |  |  |  |  |
|  | распределительных |  |  |  |  |  |  |
|  | пакетирующих и укладочных |  |  |  |  |  |  |
|  | линий объемом до 2000 м³ |  |  |  |  |  |  |
| (101-9866) | Опалубка металлическая | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (0,41) | - |
| (201-9340) | Стальные крепежные элементы | - | - | - | - | (П) | - |
|  | из швеллеров и уголков, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (403-9016) | Плиты плоские железобетонные | - | - | - | - | (0,89) | - |
|  | сборные площадью до 9 м², (м³) |  |  |  |  |  |  |

5

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 06-01-007-02 | черновой и листовой клетей | 62614,06 | 1631,06 | 2897,59 | 183,52 | 58085,41 | 223,74 |  |
| (101-9866) | Опалубка металлическая | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (0,35) | - |  |
| (201-9340) | Стальные крепежные элементы | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | из швеллеров и уголков, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (0,4) | - |  |
| (403-9016) | Плиты плоские железобетонные | - | - | - | - | (0,97) | - |  |
|  | сборные площадью до 9 м², (м³) |  |  |  |  |  |  |  |
| (403-9017) | Плиты ребристые плоские | - | - | - | - | (0,7) | - |  |
|  | железобетонные сборные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадью до 9 м², (м³) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 06-01-008. Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик:

| 06-01-008-01 | на колоннах диаметром до 18 м | 29212,24 | 8194,99 | 12110,19 | 844,53 | 8907,06 | 1071,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (22,63) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (101,5) | - |
| 06-01-008-02 | на колоннах диаметром до 30 м | 18602,86 | 5644,86 | 8909,17 | 614,60 | 4048,83 | 737,89 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (14) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (101,5) | - |
| 06-01-008-03 | на колоннах диаметром до 50 м | 17266,82 | 4918,72 | 8597,41 | 576,28 | 3750,69 | 642,97 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (15,9) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (101,5) | - |
| 06-01-008-04 | на грунте диаметром до 50 м | 17214,72 | 5662,15 | 6694,06 | 443,81 | 4858,51 | 740,15 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (8,79) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (101,5) | - |

Таблица 06-01-009. Устройство фундаментов и сооружений на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности:

| 06-01-009-01 | под окорочный барабан | 10836,87 | 2638,43 | 6375,55 | 410,53 | 1822,89 |  | 365,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (2,46) |  | - |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (101,5) |  | - |
| 06-01-009-02 | под сушильные | 16548,95 | 4676,84 | 8197,53 | 543,39 | 3674,58 |  | 648,66 |
|  | картоноделательные и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бумагоделательные машины |  |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (10,03) |  | - |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (101,5) |  | - |
|  | Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности: |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-009-03 | ванн-сгустителей и ванн- | 80649,58 | 14746,61 | 19535,20 | 1365,12 | 46367,77 |  | 2045,3 |
|  | фильтров с толщиной стен до 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (7,09) |  | - |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (101,5) |  | - |
| 06-01-009-04 | ванн-сгустителей и ванн- | 46485,48 | 9616,70 | 17475,80 | 1138,64 | 19392,98 |  | 1333,8 |
|  | фильтров с толщиной стен до 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (6,83) |  | - |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (101,5) |  | - |
| 06-01-009-05 | массных бассейнов емкостью | 20489,82 | 5157,24 | 12700,72 | 962,68 | 2631,86 |  | 715,29 |
|  | до 500 м³ прямоугольного сечения |  |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (6,3) |  | - |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (101,5) |  | - |

6

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Подраздел 1.3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица 06-01-012. Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков

Измеритель: 100 м² площади горизонтальной проекции ростверков

| 06-01-012-01 | Устройство опалубки (снизу) и | 1914,02 | 659,93 | 40,73 | 3,60 | 1213,36 | 95,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поддерживающих ее конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | для высоких ростверков |  |  |  |  |  |  |

Таблица 06-01-013. Устройство подливки толщиной 20 мм

Измеритель: 100 м² подливки под оборудование

| 06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной | 1770,90 | 333,74 | 14,49 | 1,06 | 1422,67 | 45,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-013-02 | На каждые 10 мм изменения | 771,81 | 95,35 | 6,55 | 0,53 | 669,91 | 13,08 |
|  | толщины добавлять или |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать к расценке 06-01-013- |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 06-01-014. Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм

Измеритель: 100 м² перекрытий

| 06-01-014-01 | Укладка бетона по перекрытиям | 6062,36 | 151,56 | 144,54 | 16,31 | 5766,26 | 22,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | толщиной 100 мм |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-014-02 | На каждые 10 мм изменения | 600,20 | 9,67 | 14,23 | 1,59 | 576,30 | 1,43 |
|  | толщины добавлять или |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать к расценке 06-01-014- |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 06-01-015. Установка анкерных болтов

Измеритель: 1 т

Установка анкерных болтов:

| 06-01-015-01 | в готовые гнезда с заделкой | 11735,18 | 2271,22 | 59,96 | 3,32 | 9404,00 | 315,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длиной до 1 м |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-015-02 | в готовые гнезда с заделкой | 11085,05 | 1626,79 | 54,26 | 3,05 | 9404,00 | 225,63 |
|  | длиной более 1 м |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-015-03 | при бетонировании со связями | 10979,95 | 949,22 | 64,54 | 2,92 | 9966,19 | 128,62 |
|  | из арматуры |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-015-04 | при бетонировании на | 9767,89 | 266,27 | 76,97 | 4,91 | 9424,65 | 36,08 |
|  | поддерживающие конструкции |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-015-05 | при бетонировании в виде | 9889,96 | 248,56 | 241,40 | 12,33 | 9400,00 | 33,68 |
|  | сваренных каркасов |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-015-06 | Установка стальных конструкций, | 8319,15 | 362,76 | 494,63 | 23,21 | 7461,76 | 46,33 |
|  | остающихся в теле бетона |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка закладных деталей весом: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-015-07 | до 4 кг | 8014,63 | 1592,75 | 34,94 | 1,99 | 6386,94 | 215,82 |
| 06-01-015-08 | до 20 кг | 6888,44 | 466,56 | 34,94 | 1,99 | 6386,94 | 63,22 |
| 06-01-015-09 | более 20 кг | 6582,76 | 160,88 | 34,94 | 1,99 | 6386,94 | 21,8 |
| 06-01-015-10 | Армирование подстилающих | 5659,22 | 91,13 | 36,92 | 2,12 | 5531,17 | 12,64 |
|  | слоев и набетонок |  |  |  |  |  |  |

Таблица 06-01-016. Сварка арматуры ванным способом

Измеритель: 100 шт. стыков

Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры:

| 06-01-016-01 | до 25 мм | 705,23 | 334,22 | 139,23 | 0,00 | 231,78 | 31,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-01-016-02 | до 32 мм | 1116,44 | 464,54 | 213,50 | 0,00 | 438,40 | 44,2 |
| 06-01-016-03 | до 40 мм | 1593,34 | 646,37 | 270,77 | 0,00 | 676,20 | 61,5 |

7

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 06-01-017. Технологический электропрогрев бетона

Измеритель: 1 м³ бетона

| 06-01-017-01 | Технологический электропрогрев | 79,26 | 8,16 | 71,10 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бетона |  |  |  |  |  |  |
| (502-9001) | Провод, (м) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 06-01-018. Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом

Измеритель: 100 м шва

| 06-01-018-01 | Устройство деформационного | 2333,07 |  | 460,32 |  | 332,55 |  | 2,12 | 1540,20 |  | 65,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | осадочного шва фундаментов под |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование с заполнением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | битумом при толщине шва 25 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глубине 20 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1.4. ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 06-01-024. Устройство стен подвалов и подпорных стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м³ бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство стен подвалов и подпорных стен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-024-01 | бетонных | 61003,37 |  | 2545,52 |  | 2048,72 |  | 272,33 | 56409,13 |  | 358,02 |
| 06-01-024-02 | бутобетонных | 53547,91 |  | 3061,28 |  | 1984,22 |  | 261,16 | 48502,41 |  | 430,56 |
|  | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-024-03 | до 3 м, толщиной до 300 мм | 136578,57 |  | 7478,51 |  | 4433,74 |  | 501,13 | 124666,32 |  | 1051,83 |
| 06-01-024-04 | до 3 м, толщиной до 500 мм | 120742,68 |  | 4966,76 |  | 3771,61 |  | 441,75 | 112004,31 |  | 698,56 |
| 06-01-024-05 | до 3 м, толщиной до 1000 мм | 104743,20 |  | 3800,58 |  | 2995,56 |  | 356,95 | 97947,06 |  | 534,54 |
| 06-01-024-06 | до 6 м, толщиной до 300 мм | 152942,57 |  | 7711,43 |  | 5012,63 |  | 548,53 | 140218,51 |  | 1084,59 |
| 06-01-024-07 | до 6 м, толщиной до 500 мм | 135931,76 |  | 5134,56 |  | 4223,43 |  | 476,54 | 126573,77 |  | 722,16 |
| 06-01-024-08 | до 6 м, толщиной до 1000 мм | 114907,48 |  | 3968,38 |  | 3275,41 |  | 377,98 | 107663,69 |  | 558,14 |
| 06-01-024-09 | до 6 м, толщиной более 1000 | 93987,21 |  | 2969,99 |  | 2440,51 |  | 309,48 | 88576,71 |  | 417,72 |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-024-10 | более 6 м, толщиной до 300 мм | 164047,07 |  | 7894,45 |  | 4478,03 |  | 579,51 | 151674,59 |  | 1110,33 |
| 06-01-024-11 | более 6 м, толщиной до 500 мм | 150902,52 |  | 5361,08 |  | 3904,52 |  | 519,80 | 141636,92 |  | 754,02 |
| 06-01-024-12 | более 6 м, толщиной до 1000 | 121695,08 |  | 4060,66 |  | 3402,02 |  | 387,11 | 114232,40 |  | 571,12 |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-024-13 | более 6 м, толщиной более | 97397,95 |  | 2928,04 |  | 2877,82 |  | 363,96 | 91592,09 |  | 411,82 |
|  | 1000 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подраздел 1.5. КОЛОННЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 06-01-026. Устройство колонн в деревянной опалубке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м³ железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-026-01 | до 4 м, периметром до 2 м | 81779,79 |  | 10403,35 |  | 8113,38 |  | 1172,10 | 63263,06 |  | 1463,2 |
| 06-01-026-02 | до 4 м, периметром до 3 м | 75806,66 |  | 7030,65 |  | 7717,68 |  | 1135,00 | 61058,33 |  | 988,84 |
| 06-01-026-03 | до 4 м, периметром более 3 м | 69950,31 |  | 4765,41 |  | 5824,89 |  | 857,14 | 59360,01 |  | 670,24 |
|  | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-026-04 | до 4 м, периметром до 2 м | 133861,88 |  | 11158,43 |  | 9885,80 |  | 1277,43 | 112817,65 |  | 1569,4 |
| 06-01-026-05 | до 4 м, периметром до 3 м | 127736,22 |  | 7760,57 |  | 9468,18 |  | 1237,42 | 110507,47 |  | 1091,5 |
| 06-01-026-06 | до 4 м, периметром более 3 м | 121705,29 |  | 5428,20 |  | 7573,39 |  | 959,30 | 108703,70 |  | 763,46 |
| 06-01-026-07 | до 6 м, периметром до 2 м | 165316,77 |  | 16360,11 |  | 11011,33 |  | 1333,08 | 137945,33 |  | 2301 |
| 06-01-026-08 | до 6 м, периметром до 3 м | 156844,55 |  | 10738,94 |  | 10529,70 |  | 1289,36 | 135575,91 |  | 1510,4 |
| 06-01-026-09 | до 6 м, периметром до 4 м | 151653,83 |  | 7366,24 |  | 8827,87 |  | 1025,82 | 135459,72 |  | 1036,04 |
| 06-01-026-10 | до 6 м, периметром более 4 м | 151160,90 |  | 5939,98 |  | 8671,99 |  | 1012,17 | 136548,93 |  | 835,44 |

8

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 06-01-026-11 | более 6 м, периметром до 2 м | 204255,34 | 22149,07 | 12170,77 | 1388,87 | 169935,50 | 3115,2 |  |
| 06-01-026-12 | более 6 м, периметром до 3 м | 172399,35 | 11661,82 | 10875,52 | 1291,21 | 149862,01 | 1640,2 |  |
| 06-01-026-13 | более 6 м, периметром до 4 м | 163274,39 | 8079,38 | 9197,85 | 1047,94 | 145997,16 | 1136,34 |  |
| 06-01-026-14 | более 6 м, периметром более 4 | 162219,15 | 7181,67 | 8963,93 | 1016,67 | 146073,55 | 1010,08 |  |
|  | м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | арматурой) периметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-026-15 | до 2 м при отношении объема | 135868,36 | 12333,01 | 10138,92 | 1302,21 | 113396,43 | 1734,6 |  |
|  | сердечника или жесткой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | арматуры к объему колонн до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-026-16 | до 2 м при отношении объема | 143751,85 | 13507,58 | 10537,24 | 1330,96 | 119707,03 | 1899,8 |  |
|  | сердечника или жесткой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | арматуры к объему колонн до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25% |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-026-17 | до 2 м при отношении объема | 159922,66 | 15269,44 | 11357,71 | 1394,43 | 133295,51 | 2147,6 |  |
|  | сердечника или жесткой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | арматуры к объему колонн до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40% |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-026-18 | до 2 м при отношении объема | 159651,35 | 24917,71 | 11812,44 | 1455,78 | 122921,20 | 3504,6 |  |
|  | сердечника или жесткой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | арматуры к объему колонн более |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40% |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-026-19 | более 2 м при отношении | 132302,97 | 8977,09 | 9708,25 | 1248,42 | 113617,63 | 1262,6 |  |
|  | объема сердечника или жесткой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | арматуры к объему колонн до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-026-20 | более 2 м при отношении | 139898,10 | 10067,76 | 10114,45 | 1277,70 | 119715,89 | 1416 |  |
|  | объема сердечника или жесткой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | арматуры к объему колонн до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25% |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-026-21 | более 2 м при отношении | 158650,46 | 12165,21 | 10990,45 | 1339,44 | 135494,80 | 1711 |  |
|  | объема сердечника или жесткой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | арматуры к объему колонн до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40% |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-026-22 | более 2 м при отношении | 156641,68 | 20303,32 | 11513,78 | 1400,66 | 124824,58 | 2855,6 |  |
|  | объема сердечника или жесткой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | арматуры к объему колонн более |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40% |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 06-01-027. Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

| 06-01-027-01 | Устройство колонн гражданских | 230340,19 | 10916,27 | 47666,73 | 7278,28 | 171757,19 | 1479,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зданий в металлической опалубке |  |  |  |  |  |  |
| (101-9866) | Опалубка металлическая | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Подраздел 1.6. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 06-01-030. Устройство стен и перегородок бетонных и легкобетонных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м³ в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство стен и перегородок бетонных высотой: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-030-01 | до 3 м, толщиной до 100 мм | 125726,99 | 20746,94 | 12285,08 | 1823,86 | 92694,97 | 2951,2 |
| 06-01-030-02 | до 3 м, толщиной до 150 мм | 100397,41 | 12464,89 | 8204,29 | 1223,51 | 79728,23 | 1773,1 |
| 06-01-030-03 | до 3 м, толщиной до 200 мм | 88242,37 | 8365,70 | 5859,43 | 874,90 | 74017,24 | 1190 |
| 06-01-030-04 | до 3 м, толщиной до 300 мм | 70949,97 | 5931,28 | 4279,10 | 638,70 | 60739,59 | 843,71 |
| 06-01-030-05 | до 3 м, толщиной до 500 мм | 66230,60 | 4333,43 | 3165,55 | 472,84 | 58731,62 | 616,42 |
| 06-01-030-06 | до 6 м, толщиной до 100 мм | 126632,47 | 21583,51 | 12296,45 | 1823,86 | 92752,51 | 3070,2 |
| 06-01-030-07 | до 6 м, толщиной до 150 мм | 101342,70 | 12966,84 | 8211,63 | 1223,51 | 80164,23 | 1844,5 |

9

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 06-01-030-08 | до 6 м, толщиной до 200 мм | 88944,83 | 8783,99 | 5865,45 | 874,90 | 74295,39 | 1249,5 |  |
| 06-01-030-09 | до 6 м, толщиной до 300 мм | 71400,38 | 6190,62 | 4282,74 | 638,70 | 60927,02 | 880,6 |  |
| 06-01-030-10 | до 6 м, толщиной до 500 мм | 66553,79 | 4517,48 | 3168,21 | 472,84 | 58868,10 | 642,6 |  |
| 06-01-030-11 | до 6 м, толщиной до 1000 мм | 61934,30 | 2886,17 | 3110,95 | 468,08 | 55937,18 | 410,55 |  |
| 06-01-030-12 | до 6 м, толщиной до 2000 мм | 59833,61 | 2158,35 | 3011,77 | 455,11 | 54663,49 | 307,02 |  |
|  | Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-030-13 | до 3 м, толщиной до 150 мм | 104175,44 | 11377,35 | 8202,12 | 1225,10 | 84595,97 | 1618,4 |  |
| 06-01-030-14 | до 3 м, толщиной до 200 мм | 92626,58 | 7696,44 | 5871,92 | 878,21 | 79058,22 | 1094,8 |  |
| 06-01-030-15 | до 3 м, толщиной до 300 мм | 85132,07 | 5471,17 | 4282,93 | 640,29 | 75377,97 | 778,26 |  |
| 06-01-030-16 | до 6 м, толщиной до 150 мм | 105047,26 | 11795,64 | 8207,92 | 1225,10 | 85043,70 | 1677,9 |  |
| 06-01-030-17 | до 6 м, толщиной до 200 мм | 93278,15 | 8064,53 | 5877,26 | 878,21 | 79336,36 | 1147,16 |  |
| 06-01-030-18 | до 6 м, толщиной до 300 мм | 85557,14 | 5705,41 | 4286,33 | 640,29 | 75565,40 | 811,58 |  |

Таблица 06-01-031. Устройство железобетонных стен и перегородок

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство железобетонных стен и перегородок высотой:

| 06-01-031-01 | до 3 | м, толщиной 100 мм | 182440,29 | 22590,60 |  | 17624,96 |  | 2444,48 | 142224,73 |  | 3177,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-01-031-02 | до 3 | м, толщиной 150 мм | 153106,87 | 15314,23 |  | 11801,35 |  | 1583,11 | 125991,29 |  | 2153,9 |
| 06-01-031-03 | до 3 | м, толщиной 200 мм | 209359,11 | 11845,26 |  | 12003,70 |  | 1363,03 | 185510,15 |  | 1666 |
| 06-01-031-04 | до 3 | м, толщиной 300 мм | 155624,08 | 8291,68 |  | 8880,75 |  | 1044,50 | 138451,65 |  | 1166,2 |
| 06-01-031-05 | до 3 | м, толщиной 500 мм | 135806,61 | 6058,00 |  | 6293,00 |  | 729,26 | 123455,61 |  | 852,04 |
| 06-01-031-06 | до 6 | м, толщиной 100 мм | 183263,35 | 23436,69 |  | 17636,27 |  | 2444,48 | 142190,39 |  | 3296,3 |
| 06-01-031-07 | до 6 | м, толщиной 150 мм | 153625,69 | 15821,88 |  | 11808,13 |  | 1583,11 | 125995,68 |  | 2225,3 |
| 06-01-031-08 | до 6 | м, толщиной 200 мм | 209989,81 | 12183,70 |  | 12008,22 |  | 1363,03 | 185797,89 |  | 1713,6 |
| 06-01-031-09 | до 6 | м, толщиной 300 мм | 156020,78 | 8545,51 |  | 8884,15 |  | 1044,50 | 138591,12 |  | 1201,9 |
| 06-01-031-10 | до 6 | м, толщиной 500 мм | 136122,13 | 6244,14 |  | 6295,49 |  | 729,26 | 123582,50 |  | 878,22 |
| 06-01-031-11 | до 6 | м, толщиной 1000 мм | 108971,79 | 3892,01 |  | 7144,39 |  | 665,57 | 97935,39 |  | 547,4 |
| 06-01-031-12 | более 6 м, толщиной 150 мм |  | 156001,09 | 15652,67 |  | 11852,26 |  | 1589,60 | 128496,16 |  | 2201,5 |
| 06-01-031-13 | более 6 м, толщиной 200 мм |  | 210883,09 | 12099,09 |  | 12046,17 |  | 1368,20 | 186737,83 |  | 1701,7 |
| 06-01-031-14 | более 6 м, толщиной 300 мм |  | 156070,47 | 8545,51 |  | 8885,88 |  | 1044,50 | 138639,08 |  | 1201,9 |
| 06-01-031-15 | более 6 м, толщиной 500 мм |  | 136214,55 | 6269,53 |  | 6314,57 |  | 731,64 | 123630,45 |  | 881,79 |
| 06-01-031-16 | более 6 м, толщиной 1000 мм |  | 102587,13 | 3908,94 |  | 5212,54 |  | 669,02 | 93465,65 |  | 549,78 |
| 06-01-031-17 | более 6 м, толщиной 2000 мм |  | 86267,31 | 2800,56 |  | 4533,77 |  | 631,55 | 78932,98 |  | 393,89 |
|  | Подраздел 1.7. БАЛКИ, ПОЯСА, ПЕРЕМЫЧКИ, РИГЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 06-01-034. Устройство балок, перемычек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м³ железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-034-01 | Устройство фундаментных балок |  | 139902,35 | 9202,27 |  | 6566,78 |  | 789,50 | 124133,30 |  | 1309 |
|  | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-034-02 | до 6 | м при высоте балок до 500 | 199479,14 | 12297,58 |  | 10779,49 |  | 1237,68 | 176402,07 |  | 1749,3 |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-034-03 | до 6 | м при высоте балок до 800 | 183023,33 | 10120,39 |  | 9074,56 |  | 1017,07 | 163828,38 |  | 1439,6 |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-034-04 | до 6 | м при высоте балок более | 184212,08 | 8793,12 |  | 8457,43 |  | 896,36 | 166961,53 |  | 1250,8 |
|  | 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-034-05 | более 6 м при высоте балок до |  | 185222,64 | 14185,13 |  | 9521,61 |  | 1041,72 | 161515,90 |  | 2017,8 |
|  | 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-034-06 | более 6 м при высоте балок |  | 186133,52 | 11447,65 |  | 8446,07 |  | 894,77 | 166239,80 |  | 1628,4 |
|  | более 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м³ железобетона в деле за вычетом жесткой арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство балок с жесткой арматурой при высоте балок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-034-07 | до 900 мм |  | 120215,84 | 9034,96 |  | 6213,23 |  | 744,35 | 104967,65 |  | 1285,2 |
| 06-01-034-08 | более 900 мм |  | 97152,57 | 5855,99 |  | 5444,61 |  | 699,47 | 85851,97 |  | 833 |
|  | Измеритель: 100 м³ железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-034-09 | Устройство перемычек |  | 166956,12 | 11198,79 |  | 7524,88 |  | 864,56 | 148232,45 |  | 1593 |

10

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 06-01-035. Устройство поясов

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство поясов:

| 06-01-035-01 | в опалубке | 151167,48 | 7408,54 | 8033,29 | 941,81 | 135725,65 | 1016,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-01-035-02 | без опалубки | 141749,03 | 3764,99 | 7052,52 | 800,09 | 130931,52 | 516,46 |

Таблица 06-01-036. Устройство засыпки фундаментных балок

Измеритель: 100 м³ засыпки

Устройство засыпки фундаментных балок:

| 06-01-036-01 | песком | 9786,59 | 1432,27 | 2974,46 | 401,86 | 5379,86 | 196,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-01-036-02 | шлаком | 4200,47 | 1432,27 | 2761,19 | 353,79 | 7,01 | 196,47 |
| (409-9056) | Песок шлаковый фракции - | - | - | - | - | (115) | - |
|  | средняя, (м³) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 06-01-037. Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

| 06-01-037-01 | Устройство ригелей гражданских | 172098,49 | 10750,61 | 8445,54 | 1226,15 | 152902,34 | 1491,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зданий в металлической опалубке |  |  |  |  |  |  |
| (101-9866) | Опалубка металлическая | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Подраздел 1.8. ПЕРЕКРЫТИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 06-01-041. Устройство перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м³ в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-041-01 | до 200 мм на высоте от | 135168,30 | 6686,09 | 2750,22 | 393,86 | 125731,99 | 951,08 |
|  | опорной площади до 6 м |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-041-02 | до 200 мм на высоте от | 142305,03 | 12940,82 | 2750,22 | 393,86 | 126613,99 | 1840,8 |
|  | опорной площади более 6 м |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-041-03 | более 200 мм на высоте от | 118665,58 | 4769,86 | 2250,50 | 324,55 | 111645,22 | 678,5 |
|  | опорной площади до 6 м |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-041-04 | более 200 мм на высоте от | 122441,69 | 8295,40 | 2240,24 | 323,63 | 111906,05 | 1180 |
|  | опорной площади более 6 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-041-05 | до 6 м | 174510,75 | 10784,02 | 5470,32 | 533,31 | 158256,41 | 1534 |
| 06-01-041-06 | более 6 м | 179540,46 | 14931,72 | 5470,32 | 533,31 | 159138,42 | 2124 |
|  | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном |  |  |  |  |  |  |
|  | перекрытии площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-041-07 | до 5 м² приведенной толщиной | 157975,46 | 11779,47 | 5774,59 | 604,14 | 140421,40 | 1675,6 |
|  | до 100 мм |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-041-08 | до 5 м² приведенной толщиной | 135456,31 | 9622,66 | 5090,28 | 566,67 | 120743,37 | 1368,8 |
|  | до 150 мм |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-041-09 | до 5 м² приведенной толщиной | 112662,62 | 6810,52 | 4466,40 | 535,43 | 101385,70 | 968,78 |
|  | до 200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-041-10 | более 5 м² приведенной | 148520,07 | 8627,22 | 5760,54 | 602,29 | 134132,31 | 1227,2 |
|  | толщиной до 100 мм |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-041-11 | более 5 м² приведенной | 128389,41 | 6984,73 | 5117,43 | 568,39 | 116287,25 | 993,56 |
|  | толщиной до 150 мм |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-041-12 | более 5 м² приведенной | 108410,26 | 5333,94 | 4401,33 | 528,14 | 98674,99 | 758,74 |
|  | толщиной до 200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-041-13 | Устройство перекрытий каналов | 122970,39 | 6752,46 | 3692,85 | 537,54 | 112525,08 | 960,52 |

11

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Подраздел 1.9. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БАРИТОБЕТОНА |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 06-01-044. Устройство баритобетонных перегородок и изоляционного слоя из |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | баритобетона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м³ баритобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство баритобетонных перегородок высотой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-044-01 | до 3 м | 508999,50 | 8452,92 | 6275,84 | 1105,19 | 494270,74 | 1218 |  |
| 06-01-044-02 | до 6 м | 511361,26 | 10465,52 | 6324,56 | 1112,14 | 494571,18 | 1508 |  |
| 06-01-044-03 | Устройство изоляционного слоя | 488348,49 | 5184,46 | 6053,10 | 1085,46 | 477110,93 | 747,04 |  |
|  | из баритобетона |  |  |  |  |  |  |  |

Подраздел 1.10. ТОННЕЛИ И ПРОХОДНЫЕ КАНАЛЫ

Таблица 06-01-046. Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине:

| 06-01-046-01 | до 1 | и толщине стен до 300 мм | 141690,87 | 3969,68 |  | 8802,25 | 962,41 | 128918,94 | 572 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-01-046-02 | до 1 | и толщине стен до 500 мм | 125032,10 | 3421,42 |  | 6575,11 | 694,29 | 115035,57 | 493 |
| 06-01-046-03 | до 1 | и толщине стен более 500 | 124112,25 | 3143,82 |  | 6403,36 | 679,44 | 114565,07 | 453 |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-046-04 | более 1 и толщине стен до 300 |  | 154509,10 | 5739,38 |  | 7621,23 | 751,71 | 141148,49 | 827 |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-046-05 | более 1 и толщине стен до 500 |  | 182749,11 | 4490,18 |  | 6810,42 | 668,83 | 171448,51 | 647 |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-046-06 | более 1 и толщине стен более |  | 127307,09 | 4025,20 |  | 4873,78 | 460,65 | 118408,11 | 580 |
|  | 500 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-046-07 | до 1 | и толщине стен до 300 мм | 142235,22 | 4462,42 |  | 6021,28 | 732,08 | 131751,52 | 643 |
| 06-01-046-08 | до 1 | и толщине стен до 500 мм | 134230,51 | 3753,15 |  | 4934,53 | 596,83 | 125542,83 | 540,8 |
| 06-01-046-09 | до 1 | и толщине стен более 500 | 134398,29 | 3324,26 |  | 4508,10 | 537,69 | 126565,93 | 479 |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-046-10 | более 1 и толщине стен до 300 |  | 175392,67 | 6280,70 |  | 7893,27 | 948,22 | 161218,70 | 905 |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-046-11 | более 1 и толщине стен до 500 |  | 155652,92 | 4851,06 |  | 6080,22 | 736,33 | 144721,64 | 699 |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-046-12 | более 1 и толщине стен более |  | 152754,08 | 4198,70 |  | 5851,83 | 705,83 | 142703,55 | 605 |
|  | 500 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подраздел 1.11. БУНКЕРА |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 06-01-049. Устройство бункеров общего назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м³ железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-049-01 | 140 мм |  | 183608,24 | 20312,59 |  | 12062,89 | 1497,52 | 151232,76 | 2594,2 |
| 06-01-049-02 | на каждые 10 мм изменения |  | 1219,16 | 535,89 |  | 59,87 | 7,69 | 623,40 | 68,44 |
|  | толщины стен исключать или |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | добавлять к расценке 06-01-049- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-049-03 | более 200 мм |  | 188485,05 | 10717,70 |  | 8396,32 | 877,28 | 169371,03 | 1368,8 |

12

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Подраздел 1.12. СООРУЖЕНИЯ, ВОЗВОДИМЫЕ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ

Таблица 06-01-052. Возведение стен в скользящей опалубке, устройство перекрытий элеваторов, мельниц

Измеритель: 100 м³ железобетона и бетона в деле

Возведение стен в скользящей опалубке с проемами площадью:

| 06-01-052-01 | до 5% в элеваторах, мельницах | 145822,30 | 13646,72 | 21416,70 | 1446,22 | 110758,88 | 1718,73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | и других сооружениях для |  |  |  |  |  |  |
|  | хранения и переработки зерна |  |  |  |  |  |  |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-052-02 | более 5% в элеваторах, | 160378,05 | 14510,67 | 20124,51 | 1393,19 | 125742,87 | 1827,54 |
|  | мельницах и других сооружениях |  |  |  |  |  |  |
|  | для хранения и переработки зерна |  |  |  |  |  |  |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-052-03 | Устройство перекрытий в | 167833,40 | 19017,40 | 2031,01 | 25,47 | 146784,99 | 2740,26 |
|  | элеваторах, мельницах и других |  |  |  |  |  |  |
|  | сооружениях для хранения и |  |  |  |  |  |  |
|  | переработки зерна |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-052-04 | Заполнение откосов из легкого | 68982,96 | 10175,22 | 1864,28 | 0,27 | 56943,46 | 1109,62 |
|  | бетона с устройством стяжки и |  |  |  |  |  |  |
|  | железнения в элеваторах, |  |  |  |  |  |  |
|  | мельницах и других сооружениях |  |  |  |  |  |  |
|  | для хранения и переработки зерна |  |  |  |  |  |  |

Таблица 06-01-053. Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара

Измеритель: 100 м³ железобетона

| 06-01-053-01 | Устройство стен силосов | 75463,94 | 29796,22 | 30317,40 | 4395,96 | 15350,32 | 3692,22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметром 30 м для хранения |  |  |  |  |  |  |
|  | сахара |  |  |  |  |  |  |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9230) | Рукава металлические | - | - | - | - | (П) | - |
|  | негерметичные, (м) |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9130) | Детали стальные для натяжения | - | - | - | - | (П) | - |
|  | арматуры, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (101,5) | - |

Таблица 06-01-054. Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

| 06-01-054-01 | Устройство стен силосов | 209151,94 | 20592,18 | 12424,65 | 1876,07 | 176135,11 | 2478 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметром 12 м для сыпучих |  |  |  |  |  |  |
|  | материалов |  |  |  |  |  |  |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 06-01-055. Установка и разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров

Измеритель: 100 м осевой линии опалубки

Установка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой:

| 06-01-055-01 | до 70 м | 155905,59 | 28531,44 | 54501,27 | 6976,35 | 72872,88 | 3729,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9183) | Поковки строительные для | - | - | - | - | (1,48) | - |
|  | ванной сварки, (т) |  |  |  |  |  |  |

13

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 06-01-055-02 | более 70 м | 187312,99 | 29302,56 | 57557,04 |  | 7422,29 | 100453,39 | 3830,4 |  |
| (101-9183) | Поковки строительные для | - | - | - |  | - | (1,71) | - |  |
|  | ванной сварки, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-055-03 | до 70 м | 113829,16 | 13133,52 | 100695,64 |  | 5748,02 | 0,00 | 1716,8 |  |
| 06-01-055-04 | более 70 м | 136008,01 | 13754,70 | 122253,31 |  | 6161,79 | 0,00 | 1798 |  |

Таблица 06-01-056. Бетонирование стен шахтных башенных копров

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Бетонирование стен шахтных башенных копров высотой:

| 06-01-056-01 | до 70 м | 73436,05 | 14335,67 | 30238,95 | 1607,27 | 28861,43 | 1805,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (19,1) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м³) | - | - | - | - | (101,5) | - |
| 06-01-056-02 | более 70 м | 76089,91 | 15431,39 | 32313,33 | 1538,22 | 28345,19 | 1943,5 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (20,3) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м³) | - | - | - | - | (101,5) | - |

Таблица 06-01-057. Устройство стен и перегородок сооружений

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство прямоугольных стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен:

| 06-01-057-01 | до 150 мм | 144668,43 | 4352,53 | 31226,93 | 3928,13 | 109088,97 |  | 603,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-057-02 | более 150 мм | 172435,85 | 3472,34 | 21231,79 | 2593,38 | 147731,72 |  | 481,6 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство круглых стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | толщине стен: |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-057-03 | до 200 мм | 173733,38 | 3407,73 | 23827,75 | 2927,47 | 146497,90 |  | 472,64 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-057-04 | более 200 мм | 162593,70 | 2979,75 | 19468,32 | 2359,70 | 140145,63 |  | 413,28 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство подпорных стен в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен: |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-057-05 | до 250 мм | 130930,00 | 3254,31 | 23624,56 | 2960,36 | 104051,13 |  | 451,36 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-057-06 | более 250 мм | 137094,49 | 2406,41 | 13768,75 | 1663,79 | 120919,33 |  | 333,76 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 06-01-058. Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен

Измеритель: 100 м пути

| 06-01-058-01 | Устройство рельсовых путей под | 6824,32 | 2604,39 | 1241,73 | 92,92 | 2978,20 | 366,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | самоходный агрегат для |  |  |  |  |  |  |
|  | бетонирования стен |  |  |  |  |  |  |

14

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы |  | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход |  | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| Подраздел 1.13. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 06-01-062. Устройство стен и плоских днищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м³ железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство стен и плоских днищ при толщине: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-062-01 | до 150 мм круглых сооружений | 142444,06 | 13760,21 | 13685,11 | 1758,54 | 114998,74 |  | 1798,72 |  |
| 06-01-062-02 | более 150 мм круглых | 137830,76 | 8953,56 | 8952,87 | 1099,49 | 119924,33 |  | 1170,4 |  |
|  | сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-062-03 | до 150 мм прямоугольных | 129912,64 | 10701,43 | 13737,34 | 1808,23 | 105473,87 |  | 1398,88 |  |
|  | сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-062-04 | более 150 мм прямоугольных | 141394,37 | 5577,77 | 8095,60 | 996,27 | 127721,00 |  | 729,12 |  |
|  | сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-062-05 | Устройство железобетонных | 190883,83 | 21082,12 | 22448,28 | 2712,33 | 147353,43 |  | 2692,48 |  |
|  | конструкций отстойников, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | резервуаров и прочих сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при днищах бункерного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-062-06 | фильтров и осветлителей | 149637,83 | 8305,62 | 11346,66 | 1416,43 | 129985,55 |  | 1168,16 |  |
| 06-01-062-07 | песколовок круглых | 139574,20 | 20537,50 | 25138,80 | 3329,45 | 93897,90 |  | 2684,64 |  |
| 06-01-062-08 | песколовок прямоугольных | 124893,18 | 16073,57 | 15091,81 | 1994,92 | 93727,80 |  | 2101,12 |  |
| 06-01-062-09 | метантенков круглых | 155112,15 | 6952,48 | 8561,95 | 973,88 | 139597,72 |  | 930,72 |  |
| Таблица 06-01-063. Строительство подземной части насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м³ железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство подземной части насосных станций: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-063-01 | при толщине днищ до 400 мм | 122008,53 | 3121,08 | 3130,58 | 330,24 | 115756,87 |  | 422,91 |  |
| 06-01-063-02 | при толщине днищ более 400 | 88544,45 | 1925,88 | 2265,68 | 248,61 | 84352,89 |  | 260,96 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-063-03 | стен круглых | 127516,06 | 11892,38 | 12146,62 | 1487,05 | 103477,06 |  | 1554,56 |  |
| 06-01-063-04 | стен прямоугольных толщиной | 132645,75 | 7062,55 | 9959,73 | 1230,79 | 115623,47 |  | 968,8 |  |
|  | до 300 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-063-05 | стен прямоугольных толщиной | 122797,96 | 4735,58 | 6419,67 | 801,28 | 111642,71 |  | 649,6 |  |
|  | более 300 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 06-01-064. Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м³ железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-064-01 | лотков в сооружениях | 137569,84 | 23338,11 | 18394,68 | 2432,94 | 95837,05 |  | 2732,8 |  |
| 06-01-064-02 | лотков между сооружениями | 116977,82 | 10777,54 | 17481,47 | 2310,80 | 88718,81 |  | 1478,4 |  |
|  | при толщине стен до 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-064-03 | лотков между сооружениями | 109884,51 | 8189,29 | 11630,49 | 1507,45 | 90064,73 |  | 1123,36 |  |
|  | при толщине стен более 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-064-04 | угловых участков стен в | 153158,62 | 10667,16 | 12046,08 | 1444,65 | 130445,38 |  | 1428 |  |
|  | емкостных сооружениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-064-05 | днищ при стенах из сборных | 108892,78 | 4590,31 | 6006,70 | 776,53 | 98295,77 |  | 652,96 |  |
|  | железобетонных панелей плоских |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-064-06 | днищ при стенах из сборных | 151203,49 | 14803,08 | 14635,18 | 1917,01 | 121765,23 |  | 1890,56 |  |
|  | железобетонных панелей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бункерного типа круглых |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-064-07 | днищ при стенах из сборных | 148422,41 | 12150,43 | 15375,95 | 1941,39 | 120896,03 |  | 1646,4 |  |
|  | железобетонных панелей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бункерного типа прямоугольных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-064-08 | бетонной подготовки под | 66208,33 | 2731,38 | 8655,42 | 1131,95 | 54821,53 |  | 384,16 |  |
|  | днище бункерного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 06-01-064-09 | плоского железобетонного | 98868,52 | 2187,77 | 1367,53 | 123,44 | 95313,22 | 315,24 |  |
|  | днища при стенах из сборных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | железобетонных панелей с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | опорной плитой |  |  |  |  |  |  |  |

Подраздел 1.14. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЧИХ РАБОТ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

Таблица 06-01-067. Обработка поверхности емкостных сооружений

Измеритель: 100 м² поверхности

| 06-01-067-01 | Обработка поверхности | 3005,54 | 381,56 | 2419,42 | 186,93 | 204,56 | 48,73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пескоструйным аппаратом |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-067-02 | Торкретирование поверхности | 6538,13 | 910,47 | 4490,79 | 412,24 | 1136,87 | 116,28 |
|  | при толщине слоя до 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-067-03 | На каждые 5 мм увеличения | 652,15 | 63,19 | 371,81 | 37,67 | 217,15 | 8,07 |
|  | толщины слоя торкретирования |  |  |  |  |  |  |
|  | добавлять к расценке 06-01-067- |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-067-04 | Железнение поверхности | 267,21 | 226,29 | 2,60 | 0,00 | 38,32 | 28,9 |
| 06-01-067-05 | Укладка пористых керамических | 33761,80 | 1244,25 | 334,95 | 0,00 | 32182,60 | 175 |
|  | пластин аэраторов |  |  |  |  |  |  |

Таблица 06-01-068. Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях

Измеритель: 100 м шва

Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением:

| 06-01-068-01 | резиновых прокладок | 9275,00 | 679,43 | 68,76 | 4,51 | 8526,81 | 81,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-01-068-02 | стальных листов | 9771,55 | 457,47 | 77,42 | 4,51 | 9236,66 | 55,05 |
| 06-01-068-03 | герметика | 9530,85 | 167,96 | 19,91 | 0,00 | 9342,98 | 21,7 |

Таблица 06-01-069. Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений

Измеритель: 1 т навивки

| 06-01-069-01 | Навивка арматурной стали на | 6260,42 | 114,31 | 764,28 | 0,00 | 5381,83 | 13,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стены емкостных сооружений |  |  |  |  |  |  |

Таблица 06-01-070. Загрузка фильтров в емкостных сооружениях

Измеритель: 100 м³ загрузки

Загрузка фильтров в емкостных сооружениях:

| 06-01-070-01 | песком | 9904,60 | 1083,88 | 1946,82 | 221,41 | 6873,90 | 170,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-01-070-02 | гравием | 14085,67 | 1167,64 | 1987,09 | 224,47 | 10930,94 | 183,88 |
| 06-01-070-03 | щебнем | 16858,33 | 1167,64 | 1946,82 | 221,41 | 13743,87 | 183,88 |
| 06-01-070-04 | углем | 220500,91 | 1179,45 | 4445,14 | 509,76 | 214876,32 | 185,74 |

Таблица 06-01-071. Испытание и дезинфекция емкостей

Измеритель: 100 м³ емкости

| 06-01-071-01 | Испытание емкостей на | 432,09 | 51,78 | 7,79 | 0,00 | 372,52 | 7,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водонепроницаемость |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-071-02 | Дезинфекция емкостей для | 930,22 | 108,57 | 2,60 | 0,00 | 819,05 | 16,5 |
|  | питьевой воды |  |  |  |  |  |  |

Таблица 06-01-072. Устройство одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство водосборного бассейна одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен:

| 06-01-072-01 | при сборных стенах | 136664,09 | 3872,22 | 3842,07 | 304,32 | 128949,80 | 518,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

16

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 06-01-072-02 | с монолитными стенами и | 132464,43 | 8540,45 | 3488,67 | 288,94 | 120435,31 | 1143,3 |  |
|  | розетой |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-072-03 | Устройство конструкций | 115068,24 | 7288,40 | 2823,56 | 206,33 | 104956,28 | 975,69 |  |
|  | машинного зала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | одновентиляторных и секционных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вентиляторных градирен |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-072-04 | Устройство башен с | 149954,34 | 15943,97 | 4204,72 | 117,16 | 129805,65 | 2134,4 |  |
|  | перекрытиями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | одновентиляторных и секционных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вентиляторных градирен |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-072-05 | Устройство розет | 100973,31 | 4973,82 | 2939,44 | 97,90 | 93060,05 | 665,84 |  |
|  | одновентиляторных и секционных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вентиляторных градирен |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 06-01-073. Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

| 06-01-073-01 | Бетонирование нижнего опорного | 370641,84 | 41822,95 | 103077,27 | 10798,38 | 225741,62 | 4829,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кольца железобетонной оболочки |  |  |  |  |  |  |
|  | градирни высотой до 150 м |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 06-01-074. Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

| 06-01-074-01 | Возведение оболочки градирен | 360495,47 | 36802,28 | 256232,18 | 4926,15 | 67461,01 | 4309,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высотой до 90 м в скользящей |  |  |  |  |  |  |
|  | опалубке |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 06-01-075. Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

| 06-01-075-01 | Возведение оболочек | 392220,70 | 73134,15 | 233454,51 | 12037,54 | 85632,04 | 8800,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гиперболических градирен |  |  |  |  |  |  |
|  | высотой до 150 м в переставной |  |  |  |  |  |  |
|  | фанерной опалубке с помощью |  |  |  |  |  |  |
|  | самоподъемных подмостей |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Подраздел 1.15. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Таблица 06-01-080. Приготовление тяжелого бетона

Измеритель: 100 м³ бетона

Приготовление тяжелого бетона:

| 06-01-080-01 | на гравии класса В 3,5 - В 5 (М | 20021,68 | 1915,86 | 2214,47 | 420,69 | 15891,35 | 301,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 – М 75) |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-080-02 | на гравии класса В 7,5 (М 100) | 20925,84 | 1915,86 | 2154,29 | 414,07 | 16855,69 | 301,71 |
| 06-01-080-03 | на гравии класса В 10 (М 150) | 21991,64 | 1915,86 | 2151,60 | 413,77 | 17924,18 | 301,71 |
| 06-01-080-04 | на гравии класса В 15 (М 200) | 23386,92 | 1915,86 | 2129,15 | 411,30 | 19341,91 | 301,71 |
| 06-01-080-05 | на гравии класса В 20 (М 250) | 24892,92 | 1915,86 | 2118,37 | 410,12 | 20858,69 | 301,71 |
| 06-01-080-06 | на гравии класса В 25 (М 300) | 26511,84 | 1915,86 | 2111,19 | 409,33 | 22484,79 | 301,71 |
| 06-01-080-07 | на щебне класса В 3,5 - В 5 | 24589,59 | 1915,86 | 2081,55 | 406,07 | 20592,18 | 301,71 |
| 06-01-080-08 | на щебне класса В 7,5 | 25810,21 | 1915,86 | 2083,34 | 406,27 | 21811,01 | 301,71 |

17

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 06-01-080-09 | на щебне класса В 10 | 26932,67 | 1915,86 | 2081,55 | 406,07 | 22935,26 | 301,71 |  |
| 06-01-080-10 | на щебне класса В 15 | 28371,13 | 1915,86 | 2059,99 | 403,70 | 24395,28 | 301,71 |  |
| 06-01-080-11 | на щебне класса В 20 | 29711,28 | 1915,86 | 2048,32 | 402,41 | 25747,10 | 301,71 |  |
| 06-01-080-12 | на щебне класса В 25 | 31184,29 | 1915,86 | 2037,54 | 401,23 | 27230,89 | 301,71 |  |
| 06-01-080-13 | на щебне класса В 27,5 (М 350) | 33590,59 | 1915,86 | 2039,34 | 401,42 | 29635,39 | 301,71 |  |
| 06-01-080-14 | на щебне класса В 30 (М 400) | 34956,45 | 1915,86 | 2024,97 | 399,84 | 31015,62 | 301,71 |  |

Таблица 06-01-081. Приготовление легкого бетона

Измеритель: 100 м³ бетона

Приготовление легкого бетона:

| 06-01-081-01 | конструкционно- | 46417,74 | 1915,86 | 2603,57 | 565,53 | 41898,31 | 301,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теплоизоляционного класса В 3,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | (М 50) |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-081-02 | конструкционно- | 47670,16 | 1915,86 | 2615,25 | 566,82 | 43139,05 | 301,71 |
|  | теплоизоляционного класса В 5 |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-081-03 | конструкционно- | 48962,61 | 1915,86 | 2628,72 | 568,30 | 44418,03 | 301,71 |
|  | теплоизоляционного класса В 7,5 |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-081-04 | конструкционно- | 51489,33 | 1915,86 | 2743,68 | 580,94 | 46829,79 | 301,71 |
|  | теплоизоляционного класса В 10 |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-081-05 | конструкционно- | 54163,76 | 1915,86 | 2766,13 | 583,41 | 49481,77 | 301,71 |
|  | теплоизоляционного класса В 15 |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-081-06 | конструкционного класса В 20 | 56363,90 | 1915,86 | 2791,28 | 586,18 | 51656,76 | 301,71 |
| 06-01-081-07 | конструкционного класса В 25 | 56452,12 | 1915,86 | 2601,78 | 565,33 | 51934,48 | 301,71 |
| 06-01-081-08 | конструкционного класса В | 58049,29 | 1915,86 | 2648,48 | 570,47 | 53484,95 | 301,71 |
|  | 27,5 |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-081-09 | конструкционного класса В 30 | 61040,01 | 1915,86 | 2721,22 | 578,47 | 56402,93 | 301,71 |
| 06-01-081-10 | конструкционного класса В 35 | 62822,59 | 1915,86 | 2606,27 | 565,83 | 58300,46 | 301,71 |
| 06-01-081-11 | конструкционного класса В 40 | 77324,38 | 1915,86 | 2664,64 | 572,25 | 72743,88 | 301,71 |

Таблица 06-01-082. Приготовление тяжелых кладочных растворов

Измеритель: 100 м³ раствора

Приготовление тяжелых кладочных растворов:

| 06-01-082-01 | цементно-известковых марки | 23098,62 | 1737,36 | 2084,35 | 520,77 | 19276,91 | 273,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-082-02 | цементно-известковых марки | 23516,60 | 1701,17 | 2089,74 | 521,37 | 19725,69 | 267,9 |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-082-03 | цементно-известковых марки | 23794,03 | 1672,21 | 2037,65 | 515,64 | 20084,17 | 263,34 |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-082-04 | цементно-известковых марки | 24193,62 | 1621,54 | 2044,84 | 516,43 | 20527,24 | 255,36 |
|  | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-082-05 | цементно-известковых марки | 26095,18 | 1621,54 | 2069,98 | 519,19 | 22403,66 | 255,36 |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-082-06 | цементно-известковых марки | 27798,29 | 1570,86 | 2073,58 | 519,59 | 24153,85 | 247,38 |
|  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-082-07 | цементно-известковых марки | 29184,91 | 1527,43 | 2052,02 | 517,22 | 25605,46 | 240,54 |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-082-08 | цементно-глиняных марки 10 | 14966,23 | 1455,04 | 2242,42 | 538,16 | 11268,77 | 229,14 |
| 06-01-082-09 | цементно-глиняных марки 25 | 16257,86 | 1455,04 | 2216,37 | 535,30 | 12586,45 | 229,14 |
| 06-01-082-10 | цементно-глиняных марки 50 | 17804,66 | 1455,04 | 2202,00 | 533,72 | 14147,62 | 229,14 |
| 06-01-082-11 | цементно-глиняных марки 75 | 19709,89 | 1455,04 | 2169,67 | 530,16 | 16085,18 | 229,14 |
| 06-01-082-12 | цементно-глиняных марки 100 | 21572,18 | 1455,04 | 2161,59 | 529,27 | 17955,55 | 229,14 |
| 06-01-082-13 | цементно-глиняных марки 150 | 24505,90 | 1455,04 | 2124,77 | 525,22 | 20926,09 | 229,14 |
| 06-01-082-14 | цементно-глиняных марки 200 | 26633,03 | 1455,04 | 2003,52 | 511,88 | 23174,47 | 229,14 |
| 06-01-082-15 | цементных марки 25 | 14649,79 | 1455,04 | 1984,66 | 509,81 | 11210,09 | 229,14 |
| 06-01-082-16 | цементных марки 50 | 17564,30 | 1455,04 | 2015,20 | 513,17 | 14094,06 | 229,14 |
| 06-01-082-17 | цементных марки 75 | 20074,11 | 1455,04 | 2019,69 | 513,66 | 16599,38 | 229,14 |
| 06-01-082-18 | цементных марки 100 | 20298,99 | 1455,04 | 2013,40 | 512,97 | 16830,55 | 229,14 |
| 06-01-082-19 | цементных марки 150 | 23708,19 | 1455,04 | 2008,01 | 512,38 | 20245,14 | 229,14 |
| 06-01-082-20 | цементных марки 200 | 26215,38 | 1455,04 | 2001,73 | 511,69 | 22758,61 | 229,14 |

18

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 06-01-083. Приготовление тяжелых отделочных растворов

Измеритель: 100 м³ раствора

Приготовление тяжелых отделочных растворов:

| 06-01-083-01 | известковых состава 1:2 | 49962,91 | 4090,04 | 1670,33 | 475,23 | 44202,54 | 644,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-01-083-02 | известковых состава 1:2,5 | 44694,21 | 3807,71 | 1721,52 | 480,86 | 39164,98 | 599,64 |
| 06-01-083-03 | известковых состава 1:3 | 43505,63 | 3735,32 | 1754,75 | 484,52 | 38015,56 | 588,24 |
| 06-01-083-04 | цементных состава 1:1 | 28882,42 | 1455,04 | 1620,03 | 469,70 | 25807,35 | 229,14 |
| 06-01-083-05 | цементных состава 1:2 | 24809,67 | 1455,04 | 1859,83 | 496,07 | 21494,80 | 229,14 |
| 06-01-083-06 | цементных состава 1:3 | 22492,69 | 1455,04 | 1960,41 | 507,14 | 19077,24 | 229,14 |
| 06-01-083-07 | цементно-известковых состава | 25696,14 | 1737,36 | 1911,02 | 501,71 | 22047,76 | 273,6 |
|  | 1:1:6 |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-083-08 | цементно-известковых состава | 21892,99 | 1664,97 | 1920,90 | 502,79 | 18307,12 | 262,2 |
|  | 1:1:8 |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-083-09 | цементно-известковых состава | 21273,86 | 1650,49 | 1974,78 | 508,72 | 17648,59 | 259,92 |
|  | 1:1:9 |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-083-10 | цементно-известковых состава | 24400,48 | 1816,99 | 1774,51 | 486,69 | 20808,98 | 286,14 |
|  | 1:3:12 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 06-01-084. Приготовление легких отделочных растворов

Измеритель: 100 м³ раствора

Приготовление легких отделочных растворов:

| 06-01-084-01 | известковых | 76977,77 | 3018,66 | 2653,39 | 793,96 | 71305,72 | 475,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-01-084-02 | цементно-известковых | 70503,94 | 2135,51 | 2683,03 | 797,22 | 65685,40 | 336,3 |

Подраздел 1.16. ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПЕРЕСТАВНОЙ ОПАЛУБКИ

Таблица 06-01-087. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки

Измеритель: 10 м² конструкций

Монтаж и демонтаж:

| 06-01-087-01 | крупнощитовой опалубки стен | 649,50 | 105,47 | 437,75 | 66,83 | 106,28 | 16,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-01-087-02 | крупнощитовой опалубки | 287,05 | 41,28 | 192,63 | 28,11 | 53,14 | 6,5 |
|  | перекрытий |  |  |  |  |  |  |

Таблица 06-01-088. Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки

Измеритель: 10 м² конструкций

Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки бетонных конструкций:

| 06-01-088-01 | перекрытий | 238,66 | 70,29 | 103,18 | 8,75 | 65,19 | 11,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-01-088-02 | стен | 477,38 | 140,65 | 206,35 | 17,64 | 130,38 | 22,15 |

Таблица 06-01-089. Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен

Измеритель: 10 м² конструкций

| 06-01-089-01 | Монтаж и демонтаж блочной | 391,39 | 88,39 | 247,80 | 35,67 | 55,20 | 13,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | опалубки стен |  |  |  |  |  |  |

19

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 06-01-090. Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов)

Измеритель: 10 м² конструкций

Бетонирование конструкций наружных стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:

| 06-01-090-01 | до 16 см | 169,49 | 27,77 | 135,58 | 20,55 | 6,14 | 3,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-090-02 | до 20 см | 162,51 | 26,36 | 130,01 | 19,62 | 6,14 | 3,75 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-090-03 | до 30 см | 187,82 | 30,51 | 151,17 | 22,67 | 6,14 | 4,34 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-090-04 | свыше 30 см | 188,96 | 30,51 | 152,31 | 22,67 | 6,14 | 4,34 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной |  |  |  |  |  |  |
|  | и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-090-05 | до 16 см | 188,69 | 31,21 | 151,34 | 22,94 | 6,14 | 4,44 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-090-06 | до 20 см | 180,85 | 29,60 | 145,11 | 21,88 | 6,14 | 4,21 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-090-07 | до 30 см | 213,65 | 34,38 | 173,13 | 25,99 | 6,14 | 4,89 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Бетонирование конструкций наружных стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно- |  |  |  |  |  |  |
|  | переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-090-08 | до 16 см | 92,30 | 9,00 | 77,16 | 10,47 | 6,14 | 1,28 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-090-09 | до 20 см | 116,16 | 11,60 | 98,42 | 13,37 | 6,14 | 1,65 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-090-10 | до 30 см | 174,40 | 25,73 | 142,53 | 19,33 | 6,14 | 3,66 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-090-11 | свыше 30 см | 219,84 | 22,64 | 191,06 | 25,94 | 6,14 | 3,22 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно- |  |  |  |  |  |  |
|  | переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-090-12 | до 16 см | 101,83 | 10,19 | 85,50 | 11,60 | 6,14 | 1,45 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |

20

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 06-01-090-13 | до 20 см | 129,65 | 13,08 | 110,43 | 14,98 | 6,14 | 1,86 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 06-01-090-14 | до 30 см | 185,34 | 18,91 | 160,29 | 21,75 | 6,14 | 2,69 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 06-01-091. Бетонирование перекрытий в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках

Измеритель: 10 м² конструкций

Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной:

| 06-01-091-01 | до 12 см | 77,87 | 11,60 | 55,74 | 8,49 | 10,53 |  | 1,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| 06-01-091-02 | до 16 см | 89,38 | 13,57 | 65,28 | 9,95 | 10,53 |  | 1,93 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| 06-01-091-03 | до 20 см | 111,58 | 17,50 | 83,55 | 12,73 | 10,53 |  | 2,49 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| 06-01-091-04 | свыше 20 см | 143,18 | 21,30 | 111,35 | 16,97 | 10,53 |  | 3,03 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | опалубках толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-091-05 | до 12 см | 100,58 | 9,70 | 80,35 | 11,12 | 10,53 |  | 1,38 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| 06-01-091-06 | до 16 см | 116,12 | 11,32 | 94,27 | 13,05 | 10,53 |  | 1,61 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| 06-01-091-07 | до 20 см | 146,12 | 14,55 | 121,04 | 16,75 | 10,53 |  | 2,07 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| 06-01-091-08 | свыше 20 см | 175,02 | 17,79 | 146,70 | 20,30 | 10,53 |  | 2,53 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) |  | - |

Таблица 06-01-092. Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях

Измеритель: 1 т арматуры, закладных деталей

Установка каркасов и сеток:

| 06-01-092-01 | в стенах массой одного | 5669,71 | 212,02 | 71,28 | 8,88 | 5386,41 | 32,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | элемента до 20 кг |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-092-02 | в стенах массой одного | 5580,34 | 141,60 | 52,33 | 5,97 | 5386,41 | 21,92 |
|  | элемента до 50 кг |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-092-03 | в стенах массой одного | 5513,05 | 55,36 | 71,28 | 8,88 | 5386,41 | 8,57 |
|  | элемента до 300 кг |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-092-04 | в перекрытиях массой одного | 5607,63 | 149,94 | 71,28 | 8,88 | 5386,41 | 23,21 |
|  | элемента до 20 кг |  |  |  |  |  |  |

21

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций |  | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика |  | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, |  | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 06-01-092-05 | в перекрытиях массой одного |  | 5494,30 | 55,56 | 52,33 | 5,97 | 5386,41 | 8,6 |  |
|  | элемента до 50 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-092-06 | в перекрытиях массой одного |  | 5500,71 | 43,02 | 71,28 | 8,88 | 5386,41 | 6,66 |  |
|  | элемента до 200 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка отдельных стержней: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-092-07 | в стенах диаметром до 8 мм |  | 5759,20 | 300,00 | 54,31 | 6,10 | 5404,89 | 46,44 |  |
| 06-01-092-08 | в стенах диаметром свыше 8 |  | 5603,80 | 155,82 | 52,33 | 5,97 | 5395,65 | 24,12 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-092-09 | в перекрытиях диаметром до 8 |  | 5785,13 | 337,15 | 52,33 | 5,97 | 5395,65 | 52,19 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-092-10 | в перекрытиях диаметром |  | 5642,47 | 183,27 | 54,31 | 6,10 | 5404,89 | 28,37 |  |
|  | свыше. 8 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка закладных деталей при массе элементов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-092-11 | до 5 кг |  | 6104,11 | 585,34 | 73,26 | 9,02 | 5445,51 | 90,61 |  |
| 06-01-092-12 | до 20 кг |  | 5684,67 | 176,23 | 62,93 | 7,43 | 5445,51 | 27,28 |  |

Подраздел 1.17. ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ

Таблица 06-01-096. Монтаж скользящей опалубки

Измеритель: 1 м осевой линии опалубки

| 06-01-096-01 | Монтаж скользящей опалубки | 330,54 | 170,55 | 108,83 | 12,33 | 51,16 | 22,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 06-01-097. Установка арматуры

Измеритель: 1 т арматуры

| 06-01-097-01 | Установка арматуры | 5571,08 | 209,35 | 52,33 | 5,97 | 5309,40 | 29,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 06-01-098. Бетонирование конструкций стен

Измеритель: 10 м² конструкций стен (без вычета проемов)

Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций:

| 06-01-098-01 | наружных стен толщиной до | 646,54 | 160,74 | 233,47 | 33,15 | 252,33 | 21,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 см |  |  |  |  |  |  |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-098-02 | наружных стен толщиной до | 717,49 | 170,40 | 294,76 | 42,56 | 252,33 | 23,09 |
|  | 20 см |  |  |  |  |  |  |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-098-03 | наружных стен толщиной до | 743,48 | 175,64 | 315,51 | 45,75 | 252,33 | 23,8 |
|  | 30 см |  |  |  |  |  |  |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-098-04 | наружных стен толщиной | 730,48 | 172,99 | 305,16 | 44,16 | 252,33 | 23,44 |
|  | свыше 30 см |  |  |  |  |  |  |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-098-05 | внутренних стен толщиной до | 711,62 | 163,32 | 294,68 | 42,56 | 253,62 | 22,13 |
|  | 20 см |  |  |  |  |  |  |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |

22

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 06-01-098-06 | внутренних стен толщиной до | 749,80 | 170,40 | 325,78 | 47,34 | 253,62 | 23,09 |  |
|  | 30 см |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-098-07 | наружных стен толщиной до | 583,15 | 95,87 | 248,11 | 15,65 | 239,17 | 12,99 |  |
|  | 10 см |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 06-01-098-08 | наружных стен толщиной до | 666,29 | 127,82 | 299,30 | 20,16 | 239,17 | 17,32 |  |
|  | 20 см |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 06-01-098-09 | наружных стен толщиной до | 705,42 | 146,27 | 319,98 | 23,34 | 239,17 | 19,82 |  |
|  | 30 см |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 06-01-098-10 | наружных стен толщиной | 745,29 | 165,46 | 340,66 | 26,52 | 239,17 | 22,42 |  |
|  | свыше 30 см |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 06-01-098-11 | внутренних стен толщиной до | 662,51 | 130,63 | 278,26 | 20,29 | 253,62 | 17,7 |  |
|  | 20 см |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 06-01-098-12 | внутренних стен толщиной до | 733,75 | 149,81 | 330,32 | 24,93 | 253,62 | 20,3 |  |
|  | 30 см |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9864) | Опалубка скользящая | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 06-01-099. Установка плит теплоизоляционного слоя

Измеритель: 10 м² конструкций стен (без вычета проемов)

| 06-01-099-01 | Установка плит | 53,89 | 48,72 | 5,17 | 0,66 | 0,00 | 7,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теплоизоляционного слоя |  |  |  |  |  |  |
| (104-9090) | Плиты теплоизоляционные, (м²) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 06-01-100. Демонтаж скользящей опалубки

Измеритель: 1 м осевой линии опалубки

| 06-01-100-01 | Демонтаж скользящей опалубки | 173,33 | 152,65 | 20,68 | 3,18 | 0,00 | 20,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подраздел 1.18. ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ

Таблица 06-01-103. Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке

Измеритель: 10 м² конструкций перекрытий

Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью бадьи), толщина перекрытий:

| 06-01-103-01 | до 12 см | 358,79 | 129,22 | 154,23 | 23,74 | 75,34 | 20,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |

23

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 06-01-103-02 | до 16 см | 368,26 | 129,22 | 163,70 | 25,19 | 75,34 | 20,35 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 06-01-103-03 | до 20 см | 381,65 | 132,27 | 174,04 | 26,79 | 75,34 | 20,83 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 06-01-103-04 | свыше 20 см | 393,45 | 133,73 | 184,38 | 28,38 | 75,34 | 21,06 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью автобетононасоса), толщина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перекрытий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-103-05 | до 12 см | 492,93 | 127,06 | 290,53 | 20,16 | 75,34 | 20,01 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 06-01-103-06 | до 16 см | 537,25 | 127,06 | 334,85 | 23,34 | 75,34 | 20,01 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 06-01-103-07 | до 20 см | 615,64 | 129,98 | 410,32 | 27,98 | 75,34 | 20,47 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 06-01-103-08 | свыше 20 см | 671,83 | 131,51 | 464,98 | 32,75 | 75,34 | 20,71 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 06-01-104. Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий

Измеритель: 1 т арматуры

| 06-01-104-01 | Установка арматуры в | 5440,99 | 83,91 | 47,68 | 4,64 | 5309,40 | 13,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мелкощитовую опалубку |  |  |  |  |  |  |
|  | перекрытий |  |  |  |  |  |  |

Подраздел 1.19. ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «ДОКА»

Таблица 06-01-107. Устройство колонн

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «Дока» высотой:

| 06-01-107-01 | до 4 м, периметром до 2 м | 226215,11 | 9378,09 | 11908,79 | 1746,10 | 204928,23 | 1319 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-107-02 | до 6 м, периметром до 2 м | 229671,89 | 12961,53 | 11595,31 | 1665,33 | 205115,05 | 1823 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |

24

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 06-01-107-03 | до 6 м, периметром до 4 м | 158185,50 | 9058,14 | 8900,09 | 1262,27 | 140227,27 | 1274 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-107-04 | более 6 м, периметром до 3 м | 195853,92 | 8991,45 | 10614,92 | 1531,07 | 176247,55 | 1264,62 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 06-01-108. Устройство стен

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство железобетонных прямолинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой:

| 06-01-108-01 | до 6 м, толщиной 150 мм | 139064,69 | 12049,32 | 9141,96 | 1303,04 |  | 117873,41 | 1694,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - |  | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - |  | (П) | - |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-108-02 | до 6 м, толщиной 300 мм | 155943,16 | 6507,78 | 6883,46 | 954,50 |  | 142551,92 | 915,3 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - |  | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - |  | (П) | - |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-108-03 | до 6 м, толщиной 600 мм | 120424,91 | 4533,34 | 4823,14 | 662,23 |  | 111068,43 | 637,6 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - |  | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - |  | (П) | - |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных криволинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-108-04 | до 6 м, толщиной 150 мм | 159252,47 | 15110,17 | 10164,44 | 1459,79 |  | 133977,86 | 2125,2 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - |  | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - |  | (П) | - |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-108-05 | до 6 м, толщиной 300 мм | 171873,22 | 8455,92 | 7362,12 | 1027,76 |  | 156055,18 | 1189,3 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - |  | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - |  | (П) | - |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-108-06 | до 6 м, толщиной 600 мм | 126847,12 | 5309,06 | 4949,35 | 681,17 |  | 116588,71 | 755,2 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - |  | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - |  | (П) | - |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |

25

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 06-01-108-07 | Устройство железобетонных | 144098,32 | 7365,96 | 8052,60 | 1128,54 | 128679,76 | 1036 |  |
|  | трехслойных стен в опалубке типа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Дока» высотой до 3 м с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установкой утеплителя до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бетонирования |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-108-08 | Устройство железобетонных | 153406,94 | 9598,50 | 9085,82 | 1283,83 | 134722,62 | 1350 |  |
|  | криволинейных трехслойных стен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в опалубке типа «Дока» высотой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 3 м с установкой утеплителя до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бетонирования |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-108-09 | Устройство железобетонных | 153655,79 | 9847,35 | 9085,82 | 1283,83 | 134722,62 | 1385 |  |
|  | криволинейных трехслойных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наклонных стен в опалубке типа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Дока» высотой до 3 м с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установкой утеплителя до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бетонирования |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-108-10 | Устройство железобетонных | 146594,98 | 8055,63 | 7823,71 | 1087,09 | 130715,64 | 1133 |  |
|  | трехслойных стен в опалубке типа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Дока» с наклейкой утеплителя и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | раздельным бетонированием |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 06-01-109. Устройство балок для перекрытий

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:

| 06-01-109-01 | до 6 м при высоте балок до 500 | 252461,81 | 11437,81 | 5660,36 | 735,90 | 235363,64 | 1627 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-109-02 | до 6 м при высоте балок до 800 | 248553,16 | 9500,34 | 6582,80 | 876,40 | 232470,02 | 1351,4 |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |

26

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 06-01-109-03 | до 6 м при высоте балок более | 244546,20 | 8157,61 | 6129,84 | 806,09 | 230258,75 | 1160,4 |  |
|  | 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-109-04 | более 6 м при высоте балок до | 257148,84 | 14316,60 | 5753,30 | 748,10 | 237078,94 | 2036,5 |  |
|  | 500 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-109-05 | более 6 м при высоте балок до | 251752,40 | 12770,00 | 6182,34 | 812,09 | 232800,06 | 1816,5 |  |
|  | 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-109-06 | более 6 м при высоте балок | 246746,53 | 10266,61 | 5975,43 | 783,01 | 230504,49 | 1460,4 |  |
|  | более 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство балок криволинейного очертания для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от |  |  |  |  |  |  |  |
|  | опорной площадки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-109-07 | до 6 м при высоте балок до 800 | 256388,12 | 10417,05 | 6662,04 | 887,83 | 239309,03 | 1481,8 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-109-08 | до 6 м при высоте балок более | 249368,97 | 9026,52 | 6176,44 | 816,46 | 234166,01 | 1284 |  |
|  | 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-109-09 | более 6 м при высоте балок | 252489,40 | 11212,85 | 5890,03 | 796,55 | 235386,52 | 1595 |  |
|  | более 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-109-10 | до 6 м при высоте балок до 800 | 248741,61 | 10105,63 | 6592,53 | 877,85 | 232043,45 | 1437,5 |  |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |

27

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 06-01-109-11 | до 6 м при высоте балок более | 245875,41 | 9026,52 | 6136,34 | 807,27 | 230712,55 | 1284 |  |
|  | 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-109-12 | более 6 м при высоте балок до | 252699,16 | 13033,62 | 6182,50 | 812,09 | 233483,04 | 1854 |  |
|  | 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-109-13 | более 6 м при высоте балок | 247811,36 | 10896,50 | 5975,75 | 783,01 | 230939,11 | 1550 |  |
|  | более 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 06-01-110. Устройство безбалочных перекрытий и покрытий

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:

| 06-01-110-01 | до 6 м | 138471,59 | 5860,21 | 3040,55 | 403,50 | 129570,83 | 833,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-110-02 | более 6 м | 148571,58 | 11989,67 | 3282,40 | 425,28 | 133299,51 | 1705,5 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-110-03 | до 6 м криволинейного | 157368,73 | 6533,40 | 3045,85 | 403,50 | 147789,48 | 929,36 |
|  | очертания |  |  |  |  |  |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-110-04 | более 6 м криволинейного | 174990,18 | 12710,24 | 3278,28 | 423,85 | 159001,66 | 1808 |
|  | очертания |  |  |  |  |  |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-110-05 | до 6 м наклонного | 142442,01 | 6274,28 | 3069,45 | 405,78 | 133098,28 | 892,5 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |

28

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 06-01-110-06 | до 6 м наклонного и | 167698,51 | 6896,43 | 3082,97 | 407,07 | 157719,11 | 981 |  |
|  | криволинейного очертания |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 06-01-111. Устройство лестничных маршей

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока»:

| 06-01-111-01 | прямоугольных | 175141,28 | 16960,58 | 5471,66 | 741,89 | 152709,04 | 2412,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-111-02 | криволинейных | 188776,13 | 22048,75 | 5896,82 | 806,75 | 160830,56 | 3136,38 |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (конструкции металлические), |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |

Подраздел 1.20. ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «МОДОСТР»

Таблица 06-01-119. Устройство монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр»)

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

| 06-01-119-01 | Установка монолитных | 107459,46 | 21446,07 | 21624,42 | 3124,11 | 64388,97 | 3050,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лестничных площадок в |  |  |  |  |  |  |
|  | мелкощитовой опалубке (типа |  |  |  |  |  |  |
|  | «Модостр») |  |  |  |  |  |  |
| (101-9721) | Добавка поверхностно-активная, | - | - | - | - | (300) | - |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (204-9038) | Горячекатаная арматурная | - | - | - | - | (17,75) | - |
|  | сталь класса А-I, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (204-9040) | Горячекатаная арматурная | - | - | - | - | (0,75) | - |
|  | сталь класса А-III, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м³) | - | - | - | - | (101,5) | - |

Подраздел 1.21. ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ОПАЛУБКЕ ТИПА «ПЕРИ»

Таблица 06-01-120. Устройство колонн железобетонных в опалубке типа «ПЕРИ»

Измеритель: 100 м³ колонн

Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона в бадьях) высотой:

| 06-01-120-01 | до 4 м, периметром до 2 м | 139843,71 | 40829,69 | 97130,54 | 14430,77 | 1883,48 | 5600,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (8,018) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м³) | - | - | - | - | (101,5) | - |

29

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 06-01-120-02 | до 6 м, периметром до 2 м | 78998,99 | 23112,95 | 54867,04 | 8180,57 | 1019,00 | 3170,5 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (9,691) | - |  |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м³) | - | - | - | - | (101,5) | - |  |
| 06-01-120-03 | более 6 м, периметром до 3 м | 50122,04 | 15199,14 | 33731,11 | 5087,04 | 1191,79 | 2084,93 |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (20,888) | - |  |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м³) | - | - | - | - | (101,5) | - |  |

Таблица 06-01-121. Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ»

Измеритель: 100 м³ стен

Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом):

| 06-01-121-01 | высотой до 3 м, толщиной до | 26266,42 | 11905,69 | 12510,02 | 1674,86 | 1850,71 | 1593,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150 мм |  |  |  |  |  |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (4,418) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м³) | - | - | - | - | (101,5) | - |
| 06-01-121-02 | высотой до 6 м, толщиной до | 25345,29 | 10132,08 | 13432,15 | 1834,13 | 1781,06 | 1356,37 |
|  | 150 мм |  |  |  |  |  |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (6,6285) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м³) | - | - | - | - | (101,5) | - |
| 06-01-121-03 | высотой до 3 м, толщиной до | 16818,93 | 6658,76 | 8901,56 | 1478,71 | 1258,61 | 891,4 |
|  | 300 мм |  |  |  |  |  |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (13,6) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м³) | - | - | - | - | (101,5) | - |

Таблица 06-01-122. Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ»

Измеритель: 100 м³ перекрытий

| 06-01-122-01 | Устройство железобетонных | 16880,58 | 5422,67 | 4096,93 | 480,68 | 7360,98 | 743,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | перекрытий в опалубке типа |  |  |  |  |  |  |
|  | «ПЕРИ» (подача бетона |  |  |  |  |  |  |
|  | автобетононасосом) толщиной до |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 мм |  |  |  |  |  |  |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (24,32) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м³) | - | - | - | - | (101,5) | - |

30

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 06-01-130. Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа "ПЕРИ" высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях)

Измеритель: 100 м³ стен

| 06-01-130-01 | Устройство железобетонных | 141078,66 | 17616,29 | 34791,92 | 2063,50 | 88670,45 | 2416,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наклонных стен в опалубке типа |  |  |  |  |  |  |
|  | "ПЕРИ" высотой до 10 м, |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной до 200 мм, с углом |  |  |  |  |  |  |
|  | наклона до 30 градусов (подача |  |  |  |  |  |  |
|  | бетона в бадьях) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9680) | Шурупы строительные, (т) | - | - | - | - | (0,019) | - |
| (101-9865) | Опалубка переставная | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (амортизация), (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (113-9462) | Пленка полиэтиленовая, (м²) | - | - | - | - | (500) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м³) | - | - | - | - | (101,5) | - |

31

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

32

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

Содержание

Часть 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные	3

Раздел 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ	3

Подраздел 1.1. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	3

Таблица 06-01-001. Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения	3

Таблица 06-01-002. Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и доменные печи	4

Подраздел 1.2. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	4

Таблица 06-01-005. Устройство фундаментов общего назначения	4

Таблица 06-01-006. Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами	5

Таблица 06-01-007. Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами	5

Таблица 06-01-008. Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик	6

Таблица 06-01-009. Устройство фундаментов и сооружений на предприятиях целлюлозно-бумажной

промышленности	6

Подраздел 1.3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ	7

Таблица 06-01-012. Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких

ростверков	7

Таблица 06-01-013. Устройство подливки толщиной 20 мм	7

Таблица 06-01-014. Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	7

Таблица 06-01-015. Установка анкерных болтов	7

Таблица 06-01-016. Сварка арматуры ванным способом	7

Таблица 06-01-017. Технологический электропрогрев бетона	8

Таблица 06-01-018. Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с

заполнением битумом	8

Подраздел 1.4. ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ	8

Таблица 06-01-024. Устройство стен подвалов и подпорных стен	8

Подраздел 1.5. КОЛОННЫ	8

Таблица 06-01-026. Устройство колонн в деревянной опалубке	8

Таблица 06-01-027. Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	9

Подраздел 1.6. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	9

Таблица 06-01-030. Устройство стен и перегородок бетонных и легкобетонных	9

Таблица 06-01-031. Устройство железобетонных стен и перегородок	10

Подраздел 1.7. БАЛКИ, ПОЯСА, ПЕРЕМЫЧКИ, РИГЕЛИ	10

Таблица 06-01-034. Устройство балок, перемычек	10

Таблица 06-01-035. Устройство поясов	11

Таблица 06-01-036. Устройство засыпки фундаментных балок	11

Таблица 06-01-037. Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	11

Подраздел 1.8. ПЕРЕКРЫТИЯ	11

Таблица 06-01-041. Устройство перекрытий	11

Подраздел 1.9. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БАРИТОБЕТОНА	12

Таблица 06-01-044. Устройство баритобетонных перегородок и изоляционного слоя из баритобетона	12

Подраздел 1.10. ТОННЕЛИ И ПРОХОДНЫЕ КАНАЛЫ	12

Таблица 06-01-046. Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов	12

Подраздел 1.11. БУНКЕРА	12

Таблица 06-01-049. Устройство бункеров общего назначения	12

Подраздел 1.12. СООРУЖЕНИЯ, ВОЗВОДИМЫЕ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ	13

Таблица 06-01-052. Возведение стен в скользящей опалубке, устройство перекрытий элеваторов,

мельниц	13

Таблица 06-01-053. Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара	13

Таблица 06-01-054. Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов	13

Таблица 06-01-055. Установка и разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров	13

Таблица 06-01-056. Бетонирование стен шахтных башенных копров	14

Таблица 06-01-057. Устройство стен и перегородок сооружений	14

Таблица 06-01-058. Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен	14

Подраздел 1.13. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	15

Таблица 06-01-062. Устройство стен и плоских днищ	15

Таблица 06-01-063. Строительство подземной части насосных станций	15

Таблица 06-01-064. Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений	15

Подраздел 1.14. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЧИХ РАБОТ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ	16

Таблица 06-01-067. Обработка поверхности емкостных сооружений	16

Таблица 06-01-068. Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях	16

Таблица 06-01-069. Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений	16

33

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»

Таблица 06-01-070. Загрузка фильтров в емкостных сооружениях	16

Таблица 06-01-071. Испытание и дезинфекция емкостей	16

Таблица 06-01-072. Устройство одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен	16

Таблица 06-01-073. Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни

высотой до 150 м	17

Таблица 06-01-074. Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке	17

Таблица 06-01-075. Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной

фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей	17

Подраздел 1.15. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ	17

Таблица 06-01-080. Приготовление тяжелого бетона	17

Таблица 06-01-081. Приготовление легкого бетона	18

Таблица 06-01-082. Приготовление тяжелых кладочных растворов	18

Таблица 06-01-083. Приготовление тяжелых отделочных растворов	19

Таблица 06-01-084. Приготовление легких отделочных растворов	19

Подраздел 1.16. ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ

ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПЕРЕСТАВНОЙ ОПАЛУБКИ	19

Таблица 06-01-087. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки	19

Таблица 06-01-088. Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки	19

Таблица 06-01-089. Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен	19

Таблица 06-01-090. Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной

опалубках (без вычета проемов)	20

Таблица 06-01-091. Бетонирование перекрытий в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках	21

Таблица 06-01-092. Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях	21

Подраздел 1.17. ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ	22

Таблица 06-01-096. Монтаж скользящей опалубки	22

Таблица 06-01-097. Установка арматуры	22

Таблица 06-01-098. Бетонирование конструкций стен	22

Таблица 06-01-099. Установка плит теплоизоляционного слоя	23

Таблица 06-01-100. Демонтаж скользящей опалубки	23

Подраздел 1.18. ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ПРИ

БЕТОНИРОВАНИИ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ	23

Таблица 06-01-103. Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке	23

Таблица 06-01-104. Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий	24

Подраздел 1.19. ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «ДОКА»	24

Таблица 06-01-107. Устройство колонн	24

Таблица 06-01-108. Устройство стен	25

Таблица 06-01-109. Устройство балок для перекрытий	26

Таблица 06-01-110. Устройство безбалочных перекрытий и покрытий	28

Таблица 06-01-111. Устройство лестничных маршей	29

Подраздел 1.20. ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «МОДОСТР»	29

Таблица 06-01-119. Устройство монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа

«Модостр»)	29

Подраздел 1.21. ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ОПАЛУБКЕ ТИПА «ПЕРИ»	29

Таблица 06-01-120. Устройство колонн железобетонных в опалубке типа «ПЕРИ»	29

Таблица 06-01-121. Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ»	30

Таблица 06-01-122. Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ»	30

Таблица 06-01-130. Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа "ПЕРИ" высотой до 10

м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях)	31

34