ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-09-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 9

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Смоленск 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-09-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 9

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Издание официальное

Смоленск 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Смоленская область ТЕР 81-02-09-2001 Часть 9. Строительные металлические конструкции

Смоленск, 2014 – 39 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 9. Строительные металлические конструкции

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Раздел 1. ЗДАНИЯ И КАРКАСЫ ЗДАНИЙ

Подраздел 1.1. КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 09-01-001. Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом:

| 09-01-001-01 | до 24 м, высотой до 15 м без | 811,88 | 175,39 | 430,48 | 38,41 | 206,01 |  | 22,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кранов |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) |  | - |
| 09-01-001-02 | до 24 м, высотой до 20 м с | 842,17 | 166,00 | 481,08 | 38,84 | 195,09 |  | 21,2 |
|  | мостовыми и подвесными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кранами грузоподъемностью до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) |  | - |
| 09-01-001-03 | до 36 м, высотой до 25 м с | 982,35 | 156,13 | 634,99 | 52,96 | 191,23 |  | 19,94 |
|  | мостовыми и подвесными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кранами грузоподъемностью до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) |  | - |
| 09-01-001-04 | до 36 м, высотой до 30 м с | 913,42 | 138,59 | 567,32 | 46,19 | 207,51 |  | 17,7 |
|  | мостовыми и подвесными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кранами грузоподъемностью до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 360 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) |  | - |
| 09-01-001-05 | до 48 м, высотой до 50 м с | 1515,66 | 123,56 | 1166,00 | 32,97 | 226,10 |  | 15,78 |
|  | мостовыми и подвесными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кранами грузоподъемностью до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) |  | - |
| 09-01-001-06 | до 60 м, высотой до 60 м с | 1519,05 | 139,53 | 1259,00 | 50,67 | 120,52 |  | 17,82 |
|  | подвесными кранами и без них |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) |  | - |
| 09-01-001-07 | до 96 м, высотой до 60 м с | 1387,03 | 137,49 | 1014,30 | 40,77 | 235,24 |  | 17,56 |
|  | подвесными кранами и без них |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) |  | - |
|  | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-08 | до 40 м | 743,62 | 132,09 | 454,70 | 33,62 | 156,83 |  | 16,87 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) |  | - |

3

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 09-01-001-09 | до 70 м | 1089,98 | 128,65 | 814,59 | 64,13 | 146,74 | 16,43 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 09-01-001-10 | до 50 м этажерочного типа | 1129,88 | 260,66 | 706,60 | 45,25 | 162,62 | 33,29 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 09-01-001-11 | до 100 м этажерочного типа | 1479,43 | 292,45 | 934,47 | 48,20 | 252,51 | 37,35 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-12 | до 25 м | 754,32 | 193,79 | 389,29 | 33,66 | 171,24 | 24,75 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 09-01-001-13 | до 70 м | 997,39 | 178,21 | 620,47 | 53,21 | 198,71 | 22,76 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 09-01-001-14 | до 120 м | 1731,89 | 210,71 | 1219,23 | 55,13 | 301,95 | 26,91 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | При применении высокопрочных болтов в узлах монтажных соединений исключаются затраты на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электродуговую сварку: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-15 | из расценок 09-01-001-01, 09- | 29,74 | 11,93 | 5,11 | 0,00 | 12,70 | 1,26 |  |
|  | 01-001-02, 09-01-001-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-16 | из расценок 09-01-001-08, 09- | 49,06 | 20,72 | 9,55 | 0,00 | 18,79 | 2,26 |  |
|  | 01-001-09, 09-01-001-10, 09-01- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 001-11, 09-01-001-12, 09-01-001- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13, 09-01-001-14 |  |  |  |  |  |  |  |

Подраздел 1.2. КАРКАСЫ И ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 09-01-005. Монтаж каркасов зданий

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж каркасов зданий:

| 09-01-005-01 | главных корпусов | 1270,42 | 204,25 | 877,72 | 65,25 | 188,45 | 25,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мусоросжигательных заводов |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-01-005-02 | арочных пролетом до 48 м | 1132,08 | 183,61 | 679,05 | 43,49 | 269,42 | 21,5 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-01-005-03 | рамных коробчатого сечения | 1112,41 | 200,62 | 520,44 | 47,60 | 391,35 | 24,86 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-01-005-04 | Колонны со связями | 560,61 | 158,89 | 297,52 | 24,93 | 104,20 | 18,87 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |

Таблица 09-01-006. Монтаж зданий и цехов

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж зданий:

| 09-01-006-01 | машинного, котельного и | 1874,93 | 236,73 | 1383,12 | 69,20 | 255,08 | 27,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бункерно-деаэраторного |  |  |  |  |  |  |
|  | отделений ГРЭС мощностью 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | мВт |  |  |  |  |  |  |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-01-006-02 | машинного и деаэраторного | 2258,39 | 225,45 | 1762,39 | 75,63 | 270,55 | 27,13 |
|  | отделений и помещений |  |  |  |  |  |  |
|  | электроустройств АЭС |  |  |  |  |  |  |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |

4

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 09-01-006-03 | машинного, котельного и | 1688,19 | 250,63 |  | 1198,89 | 63,57 | 238,67 | 30,16 |  |
|  | бункерно-деаэраторного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отделений ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - |  | - | - | (1) | - |  |
| 09-01-006-04 | горно-обогатительных | 1344,64 | 191,33 |  | 1006,75 | 50,44 | 146,56 | 23,39 |  |
|  | комбинатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - |  | - | - | (1) | - |  |
|  | Монтаж цехов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-006-05 | кислородно-конвертерных с | 2204,14 | 208,90 |  | 1866,16 | 49,22 | 129,08 | 26,31 |  |
|  | конвертерами до 400 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - |  | - | - | (1) | - |  |
| 09-01-006-06 | сталеплавильных | 1135,55 | 167,04 |  | 857,72 | 29,97 | 110,79 | 20,42 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - |  | - | - | (П) | - |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - |  | - | - | (1) | - |  |
|  | Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 2.1. БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУСТИТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 09-02-001. Монтаж бункеров и силосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-001-01 | до 0,1 т | 1601,12 | 808,55 |  | 513,63 | 22,67 | 278,94 | 108,24 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - |  | - | - | (1) | - |  |
| 09-02-001-02 | до 0,25 т | 988,10 | 487,72 |  | 345,33 | 17,24 | 155,05 | 65,29 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - |  | - | - | (1) | - |  |
| 09-02-001-03 | свыше 0,25 т | 809,95 | 438,86 |  | 277,99 | 15,78 | 93,10 | 58,75 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - |  | - | - | (1) | - |  |
| 09-02-001-04 | Монтаж бункеров и силосов | 1992,66 | 275,09 |  | 1553,47 | 123,48 | 164,10 | 33,63 |  |
|  | стационарных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - |  | - | - | (1) | - |  |
| Таблица 09-02-002. Защита листовой сталью бункеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита листовой сталью: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-002-01 | сменной на болтах бункеров | 909,95 | 360,08 |  | 170,01 | 14,72 | 379,86 | 47,63 |  |
|  | металлических |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - |  | - | - | (1) | - |  |
| 09-02-002-02 | сменной на болтах бункеров | 415,18 | 64,26 |  | 228,36 | 22,54 | 122,56 | 8,5 |  |
|  | железобетонных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - |  | - | - | (1) | - |  |
| 09-02-002-03 | на сварке бункеров | 603,82 | 180,62 |  | 269,77 | 12,46 | 153,43 | 21,15 |  |
|  | металлических |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - |  | - | - | (1) | - |  |

5

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 09-02-003. Монтаж корпусов и опорных конструкций декомпозеров и сгустителей

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж:

| 09-02-003-01 | корпусов и опорных | 2142,30 |  | 341,10 | 1176,85 | 71,71 |  | 624,35 |  | 38,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | конструкций декомпозеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - | - | - |  | (1) |  | - |
| 09-02-003-02 | сгустителей | 1727,66 |  | 284,74 | 1306,46 | 60,39 |  | 136,46 |  | 32,43 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - | - | - |  | (1) |  | - |
|  | Подраздел 2.2. РЕЗЕРВУАРЫ, ГАЗГОЛЬДЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 09-02-009. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нефти и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-009-01 | без понтона вместимостью до | 1503,17 |  | 190,23 | 835,99 | 81,22 |  | 476,95 |  | 21,09 |
|  | 1000 м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - | - | - |  | (1) |  | - |
| 09-02-009-02 | без понтона вместимостью до | 1237,26 |  | 154,15 | 709,97 | 57,79 |  | 373,14 |  | 17,09 |
|  | 5000 м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - | - | - |  | (1) |  | - |
| 09-02-009-03 | без понтона вместимостью до | 1175,38 |  | 153,16 | 641,75 | 53,91 |  | 380,47 |  | 16,98 |
|  | 10000 м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - | - | - |  | (1) |  | - |
| 09-02-009-04 | без понтона вместимостью до | 1135,62 |  | 133,14 | 647,31 | 57,53 |  | 355,17 |  | 14,76 |
|  | 20000 м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - | - | - |  | (1) |  | - |
| 09-02-009-05 | с понтоном (плавающей | 1544,95 |  | 231,27 | 852,03 | 79,76 |  | 461,65 |  | 25,64 |
|  | крышей) вместимостью до 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - | - | - |  | (1) |  | - |
| 09-02-009-06 | с понтоном (плавающей | 1284,92 |  | 184,19 | 703,40 | 57,49 |  | 397,33 |  | 20,42 |
|  | крышей) вместимостью до 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - | - | - |  | (1) |  | - |
| 09-02-009-07 | с понтоном (плавающей | 1262,95 |  | 184,19 | 682,69 | 56,55 |  | 396,07 |  | 20,42 |
|  | крышей) вместимостью до 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - | - | - |  | (1) |  | - |
| 09-02-009-08 | с понтоном (плавающей | 1122,69 |  | 155,14 | 615,44 | 54,26 |  | 352,11 |  | 17,2 |
|  | крышей) вместимостью до 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - | - | - |  | (1) |  | - |
| 09-02-009-09 | с понтоном (плавающей | 1566,49 |  | 155,60 | 1077,62 | 89,68 |  | 333,27 |  | 17,25 |
|  | крышей) вместимостью до 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - | - | - |  | (1) |  | - |
| Таблица 09-02-010. Монтаж резервуаров сферических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж резервуаров сферических вместимостью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-010-01 | 600 м³ на давление 0,8 мПа | 3217,49 |  | 348,53 | 2406,74 | 122,87 |  | 462,22 |  | 38,64 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - | - | - |  | (1) |  | - |
| 09-02-010-02 | 600 м³ на давление 1,2 мПа | 2675,82 |  | 248,50 | 2100,88 | 72,39 |  | 326,44 |  | 27,55 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - | - | - |  | (1) |  | - |

6

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 09-02-010-03 | 2000 м³ на давление 0,25 мПа | 2568,94 | 248,50 | 1768,51 | 53,89 | 551,93 | 27,55 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 09-02-010-04 | 2000 м³ на давление 0,6 мПа | 2452,37 | 237,41 | 1635,30 | 49,74 | 579,66 | 26,32 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 09-02-010-05 | Монтаж резервуаров траншейного | 990,32 | 252,02 | 498,96 | 24,71 | 239,34 | 27,94 |  |
|  | типа вместимостью до 5000 м³ |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |

Таблица 09-02-011. Монтаж изотермических резервуаров

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж изотермических резервуаров:

| 09-02-011-01 | цилиндрических вместимостью | 2497,12 | 459,39 | 1490,62 | 112,04 | 547,11 | 48,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20000 м³ двухстенных |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-011-02 | цилиндрических вместимостью | 2644,25 | 570,25 | 1218,76 | 54,44 | 855,24 | 54,99 |
|  | 44000 м³ одностенных |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-011-03 | сферических вместимостью | 7311,84 | 1291,79 | 4327,37 | 150,80 | 1692,68 | 157,92 |
|  | 1400 м³ внутренний сосуд |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-011-04 | сферических вместимостью | 5176,24 | 1586,08 | 2857,01 | 169,02 | 733,15 | 183,15 |
|  | 1400 м³ наружный кожух |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-011-05 | шаровых для криогенных | 22257,43 | 1416,96 | 1822,81 | 84,02 | 19017,66 | 136,64 |
|  | продуктов вместимостью до 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | м³ |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |

Таблица 09-02-012. Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью:

| 09-02-012-01 | до 1000 м³ | 1876,87 | 334,37 | 1215,30 | 100,35 | 327,20 | 37,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-012-02 | до 6000 м³ | 1496,71 | 237,41 | 940,32 | 68,28 | 318,98 | 26,32 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-012-03 | до 20000 м³ | 1656,35 | 213,23 | 1116,20 | 88,11 | 326,92 | 23,64 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |

Таблица 09-02-013. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов методом полистовой сборки

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью:

| 09-02-013-01 | до 1000 м³ | 6835,05 | 1136,52 | 2620,32 | 237,16 | 3078,21 | 126 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-013-02 | до 2000 м³ | 4989,08 | 927,26 | 2160,81 | 188,99 | 1901,01 | 102,8 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-013-03 | до 3000 м³ | 4780,26 | 859,61 | 1942,78 | 173,02 | 1977,87 | 95,3 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-013-04 | до 5000 м³ | 4390,42 | 784,47 | 2120,97 | 149,74 | 1484,98 | 86,97 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-013-05 | до 10000 м³ | 4408,52 | 575,39 | 2287,15 | 142,54 | 1545,98 | 63,79 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-013-06 | до 20000 м³ | 4359,85 | 500,97 | 2908,68 | 205,96 | 950,20 | 55,54 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-013-07 | до 30000 м³ | 3193,46 | 459,12 | 1942,46 | 127,89 | 791,88 | 50,9 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |

7

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы |  | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход |  | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов с |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плавающей крышей вместимостью: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-013-08 | до 50000 м³ | 4044,32 | 447,66 | 2861,76 | 198,69 | 734,90 |  | 49,63 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) |  | - |  |
| 09-02-013-09 | до 100000 м³ | 2845,28 | 337,62 | 2067,58 | 146,39 | 440,08 |  | 37,43 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) |  | - |  |

Таблица 09-02-014. Монтаж элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м³,:

| 09-02-014-01 | днище из рулонных заготовок | 1207,02 | 172,19 | 838,80 | 42,60 | 196,03 | 20,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-02 | днище из листовых заготовок | 2021,57 | 368,29 | 1539,67 | 116,73 | 113,61 | 43,74 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-03 | стенка из одного рулона | 2373,24 | 149,11 | 1874,21 | 82,17 | 349,92 | 17,46 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-04 | стенка из рулонных заготовок | 2428,14 | 151,33 | 1937,57 | 87,68 | 339,24 | 18,21 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-05 | кровля из щитовых заготовок | 9978,73 | 470,30 | 9139,37 | 277,34 | 369,06 | 55,07 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-06 | кровля комбинированная из | 9325,02 | 560,56 | 8372,88 | 253,49 | 391,58 | 64,73 |
|  | щитовых заготовок и карт |  |  |  |  |  |  |
|  | листового настила |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-07 | кровля из рулонных заготовок | 7134,68 | 620,94 | 6172,88 | 208,60 | 340,86 | 72,71 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
|  | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимостью 10000 м³,: |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-014-08 | днище из рулонных заготовок | 3124,85 | 228,10 | 2771,66 | 114,78 | 125,09 | 26,34 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-09 | днище из листовых заготовок | 2197,82 | 418,56 | 1665,23 | 122,96 | 114,03 | 49,71 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-10 | стенка из двух рулонов | 1845,98 | 100,04 | 1674,13 | 80,75 | 71,81 | 12,6 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-11 | стенка из рулонных заготовок | 1773,30 | 164,37 | 1531,52 | 86,92 | 77,41 | 19,78 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-12 | кровля из щитовых заготовок | 3258,64 | 474,48 | 2572,16 | 193,76 | 212,00 | 55,56 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-13 | кровля комбинированная из | 3578,20 | 556,15 | 2759,88 | 204,12 | 262,17 | 64,22 |
|  | щитовых заготовок и карт |  |  |  |  |  |  |
|  | листового настила |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |

Таблица 09-02-015. Монтаж элементов резервуаров

Измеритель: 1 шт.

| 09-02-015-01 | Люк замерный Ду 150 | 24,26 | 5,56 | 0,32 | 0,00 | 18,38 | 0,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (201-9036) | Люки замерные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-015-02 | Патрубок вентиляционный | 72,76 | 18,56 | 5,50 | 0,27 | 48,70 | 2,37 |
|  | (предохранительный клапан) ПВ- |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| (201-9037) | Патрубки вентиляционные, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-015-03 | Предохранитель огневой ПО-50 | 17,00 | 5,87 | 0,11 | 0,00 | 11,02 | 0,75 |
| (201-9041) | Предохранители огневые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (201-9042) | Козырек защитный | - | - | - | - | (1) | - |
|  | предохранителя огневого, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

8

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 09-02-016. Монтаж металлоконструкций из алюминиевых сплавов

Измеритель: 100 м² металлоконструкций понтона

Монтаж металлоконструкций из алюминиевых сплавов для РВС 30000 м³:

| 09-02-016-01 | понтона типа "Альпон" | 5193,02 |  | 5024,47 |  | 108,46 |  | 1,46 | 60,09 | 672,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - |  | - |  | - |  | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (206-9003) | Алюминиевые конструкции, (т) | - |  | - |  | - |  | - | (П) | - |
|  | Измеритель: 100 м² металлоконструкций крыши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-016-02 | крыши купольной | 25481,11 |  | 7983,36 |  | 15081,11 |  | 556,20 | 2416,64 | 1056 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - |  | - |  | - |  | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (206-9003) | Алюминиевые конструкции, (т) | - |  | - |  | - |  | - | (П) | - |
| (408-9300) | Песок кварцевый ЛПК-5, (кг) | - |  | - |  | - |  | - | (133,47) | - |
|  | Подраздел 2.3. ГАЛЕРЕИ, ЭСТАКАДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 09-02-018. Монтаж пролетных строений галерей с опорами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-018-01 | наклонного типа | 1552,82 |  | 250,64 |  | 1089,95 |  | 99,77 | 212,23 | 32,01 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - |  | - |  | - | (1) | - |
| 09-02-018-02 | горизонтального типа | 1541,11 |  | 246,33 |  | 1085,97 |  | 99,32 | 208,81 | 31,46 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - |  | - |  | - | (1) | - |
| 09-02-018-03 | транспортных оболочечного | 1495,72 |  | 180,01 |  | 1135,52 |  | 97,81 | 180,19 | 22,99 |
|  | типа круглого сечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - |  | - |  | - | (1) | - |
| 09-02-018-04 | транспортных оболочечного | 942,00 |  | 115,73 |  | 731,49 |  | 59,27 | 94,78 | 14,78 |
|  | типа прямоугольного сечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - |  | - |  | - | (1) | - |
| Таблица 09-02-019. Монтаж эстакад под технологические трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-019-01 | одноярусных | 1375,86 |  | 347,26 |  | 747,02 |  | 55,71 | 281,58 | 44,35 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - |  | - |  | - | (1) | - |
| 09-02-019-02 | двухъярусных | 1295,81 |  | 290,26 |  | 760,31 |  | 56,50 | 245,24 | 37,07 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - |  | - |  | - | (1) | - |
| 09-02-019-03 | Монтаж эстакад четырех- | 2831,24 |  | 294,48 |  | 1915,00 |  | 70,20 | 621,76 | 36 |
|  | восьмиярусных высотой более 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - |  | - |  | - |  | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9350) | Сталь листовая, (т) | - |  | - |  | - |  | - | (0,0038) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - |  | - |  | - | (1) | - |
|  | Подраздел 2.4. ШАХТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 09-02-023. Монтаж каркасов постоянных шахтных копров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж каркасов постоянных шахтных копров высотой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-023-01 | до 40 м одноукосных | 1221,27 |  | 324,51 |  | 575,15 |  | 43,49 | 321,61 | 36,96 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - |  | - |  | - | (1) | - |
| 09-02-023-02 | до 50 м одноукосных | 1381,19 |  | 302,91 |  | 769,34 |  | 68,02 | 308,94 | 34,5 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - |  | - |  | - | (1) | - |

9

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 09-02-023-03 | до 50 м двухукосных | 1015,60 | 264,54 | 483,56 | 50,92 | 267,50 | 30,13 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 09-02-023-04 | до 70 м башенных | 1357,10 | 280,43 | 776,69 | 30,33 | 299,98 | 31,94 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 09-02-023-05 | до 125 м башенных | 1346,26 | 275,34 | 769,42 | 30,33 | 301,50 | 31,36 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |

Подраздел 2.5. СООРУЖЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Таблица 09-02-027. Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м

Измеритель: 1 т конструкций

| 09-02-027-01 | Монтаж каркасов складов | 1342,53 | 162,69 | 802,97 | 54,00 | 376,87 | 21,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | карбамида пролетом до 60 м |  |  |  |  |  |  |
| (101-1014) | Балки двутавровые № 60 из стали | - | - | - | - | (П) | - |
|  | марки Ст6пс, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |

Таблица 09-02-028. Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов

Измеритель: 100 м²

Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов:

| 09-02-028-01 | покрытий | 4758,99 | 621,51 | 2455,10 | 233,55 | 1682,38 | 82,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | крепления профилированного |  |  |  |  |  |  |
|  | настила и панелей к несущим |  |  |  |  |  |  |
|  | конструкциям, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1811) | Заклепки комбинированные для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | соединения профилированного |  |  |  |  |  |  |
|  | стального настила и |  |  |  |  |  |  |
|  | разнообразных листовых |  |  |  |  |  |  |
|  | деталей, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9003) | Алюминиевые конструкции, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-02-028-02 | стен | 3982,86 | 635,87 | 2103,53 | 200,91 | 1243,46 | 84,11 |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | крепления профилированного |  |  |  |  |  |  |
|  | настила и панелей к несущим |  |  |  |  |  |  |
|  | конструкциям, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1811) | Заклепки комбинированные для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | соединения профилированного |  |  |  |  |  |  |
|  | стального настила и |  |  |  |  |  |  |
|  | разнообразных листовых |  |  |  |  |  |  |
|  | деталей, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9003) | Алюминиевые конструкции, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

10

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Раздел 3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Подраздел 3.1. ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ, ПОДКРАНОВО-ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ, ПОДКРАНОВЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ

Таблица 09-03-001. Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой:

| 09-03-001-01 | до 0,1 т | 1524,32 | 179,78 | 1024,34 | 108,31 | 320,20 | 22,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-001-02 | до 0,5 т | 796,64 | 122,77 | 578,58 | 61,58 | 95,29 | 15,68 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-001-03 | до 1,0 т | 643,01 | 87,38 | 416,26 | 43,96 | 139,37 | 11,16 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-001-04 | более 1,0 т | 445,97 | 65,93 | 327,18 | 34,18 | 52,86 | 8,42 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |

Таблица 09-03-002. Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой:

| 09-03-002-01 | до 25 м цельного сечения | 386,70 | 78,21 | 269,30 | 25,52 |  | 39,19 | 10,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | массой до 1,0 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - |  | (1) | - |
| 09-03-002-02 | до 25 м цельного сечения | 269,64 | 48,11 | 165,74 | 15,58 |  | 55,79 | 6,44 |
|  | массой до 3,0 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - |  | (1) | - |
| 09-03-002-03 | до 25 м цельного сечения | 212,93 | 39,14 | 129,67 | 12,24 |  | 44,12 | 5,24 |
|  | массой до 5,0 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - |  | (1) | - |
| 09-03-002-04 | до 25 м составного сечения | 552,14 | 104,58 | 378,13 | 37,46 |  | 69,43 | 14 |
|  | массой до 3,0 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - |  | (1) | - |
| 09-03-002-05 | до 25 м составного сечения | 415,83 | 85,31 | 282,01 | 28,06 |  | 48,51 | 11,42 |
|  | массой до 5,0 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - |  | (1) | - |
| 09-03-002-06 | до 25 м составного сечения | 397,46 | 63,05 | 285,93 | 22,25 |  | 48,48 | 8,44 |
|  | массой до 15,0 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - |  | (1) | - |
| 09-03-002-07 | до 25 м составного сечения | 500,94 | 81,27 | 372,17 | 32,04 |  | 47,50 | 10,88 |
|  | массой более 15,0 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - |  | (1) | - |
| 09-03-002-08 | до 50 м составного сечения | 433,01 | 69,84 | 311,83 | 23,74 |  | 51,34 | 9,35 |
|  | массой до15,0 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - |  | (1) | - |
| 09-03-002-09 | до 50 м составного сечения | 578,49 | 89,57 | 441,42 | 33,72 |  | 47,50 | 11,99 |
|  | массой более 15,0 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - |  | (1) | - |
|  | Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-002-10 | до 25 м | 623,94 | 51,84 | 497,29 | 27,77 |  | 74,81 | 6,07 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - |  | (1) | - |
| 09-03-002-11 | до 50 м | 666,26 | 64,08 | 513,86 | 30,78 |  | 88,32 | 8,07 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - |  | (1) | - |

11

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при высоте здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-002-12 | до 25 м | 731,20 | 151,66 | 474,00 | 38,52 | 105,54 | 18,25 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 09-03-002-13 | до 50 м | 778,26 | 153,89 | 523,53 | 41,67 | 100,84 | 19,07 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |

Таблица 09-03-003. Монтаж подкрановых балок

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой:

| 09-03-003-01 | до 1,0 т | 692,49 | 119,67 | 449,16 |  | 44,62 | 123,66 | 16,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - |  | - | (1) | - |
| 09-03-003-02 | до 2,0 т | 548,62 | 90,39 | 341,72 |  | 32,67 | 116,51 | 12,1 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - |  | - | (1) | - |
| 09-03-003-03 | более 2,0 т | 415,66 | 68,05 | 260,43 |  | 24,83 | 87,18 | 9,11 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - |  | - | (1) | - |
|  | Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской готовности на отметке до 25 м пролетом до 12 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-003-04 | до 2,0 т | 863,52 | 134,31 | 635,85 |  | 46,65 | 93,36 | 17,98 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - |  | - | (1) | - |
| 09-03-003-05 | до 3,0 т | 737,11 | 104,51 | 539,24 |  | 39,37 | 93,36 | 13,99 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - |  | - | (1) | - |
| 09-03-003-06 | более 3,0 т | 618,22 | 79,78 | 456,08 |  | 33,35 | 82,36 | 10,68 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - |  | - | (1) | - |
|  | Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-003-07 | до 25 м пролетом до 12 м | 1125,89 | 167,00 | 894,87 |  | 69,08 | 64,02 | 22,09 |
|  | массой до 2,0 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - |  | - | (1) | - |
| 09-03-003-08 | до 25 м пролетом до 12 м | 893,99 | 129,58 | 700,39 |  | 54,21 | 64,02 | 17,14 |
|  | массой до 3,0 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - |  | - | (1) | - |
| 09-03-003-09 | до 25 м пролетом до 12 м | 719,83 | 99,04 | 563,92 |  | 43,68 | 56,87 | 13,1 |
|  | массой более 3,0 т |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - |  | - | (1) | - |
| 09-03-003-10 | до 25 м пролетом до 24 м | 669,47 | 74,03 | 479,57 |  | 36,52 | 115,87 | 9,91 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - |  | - | (1) | - |
| 09-03-003-11 | до 25 м пролетом до 30 м | 787,91 | 69,10 | 605,98 |  | 47,87 | 112,83 | 9,25 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - |  | - | (1) | - |
| 09-03-003-12 | Монтаж ограждений по | 1240,17 | 174,41 | 1019,72 |  | 81,25 | 46,04 | 24,53 |
|  | подкрановым балкам |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - |  | - | (1) | - |

Таблица 09-03-004. Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке россыпью

Измеритель: 1 т конструкций

| 09-03-004-01 | Монтаж подкраново- | 1004,29 | 55,35 | 776,76 | 38,94 | 172,18 | 7,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подстропильных ферм пролетом |  |  |  |  |  |  |
|  | более 30 м при поставке |  |  |  |  |  |  |
|  | россыпью |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |

Таблица 09-03-005. Монтаж подкрановых путей

Измеритель: 100 м рельса в одну нитку

Монтаж подкрановых путей:

| 09-03-005-01 | по металлическим | 7758,39 | 2240,80 | 5192,33 | 563,44 | 325,26 | 307,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подкрановым балкам для рельсов |  |  |  |  |  |  |
|  | типа Р |  |  |  |  |  |  |
| (201-0631) | Детали крепления рельсов, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

12

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 09-03-005-02 | по металлическим | 12804,52 | 3762,72 | 7655,97 | 571,01 | 1385,83 | 486,14 |  |
|  | подкрановым балкам для рельсов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | типа КР |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-0631) | Детали крепления рельсов, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 09-03-005-03 | по железобетонным | 12518,28 | 4126,67 | 8010,26 | 904,35 | 381,35 | 559,17 |  |
|  | подкрановым балкам |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-0631) | Детали крепления рельсов, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 09-03-006. Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до

25 м

Измеритель: 100 м рельса в одну нитку

Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м:

| 09-03-006-01 | прямолинейных по | 7146,28 | 902,00 | 5996,93 | 977,58 | 247,35 | 120,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | металлическим опорам, номера |  |  |  |  |  |  |
|  | балок 24 М |  |  |  |  |  |  |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из | - | - | - | - | (П) | - |
|  | прокатных двутавров типа «М» |  |  |  |  |  |  |
|  | звенья прямолинейные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-02 | прямолинейных по | 9594,32 | 1228,44 | 8031,35 | 1320,65 | 334,53 | 164,45 |
|  | металлическим опорам, номера |  |  |  |  |  |  |
|  | балок 36 М |  |  |  |  |  |  |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из | - | - | - | - | (П) | - |
|  | прокатных двутавров типа «М» |  |  |  |  |  |  |
|  | звенья прямолинейные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-03 | прямолинейных по | 21168,01 | 2559,97 | 18127,06 | 2992,97 | 480,98 | 342,7 |
|  | металлическим опорам, номера |  |  |  |  |  |  |
|  | балок 45 М |  |  |  |  |  |  |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из | - | - | - | - | (П) | - |
|  | прокатных двутавров типа «М» |  |  |  |  |  |  |
|  | звенья прямолинейные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-04 | прямолинейных по | 10063,07 | 1262,80 | 8279,57 | 1321,16 | 520,70 | 169,05 |
|  | железобетонным опорам, номера |  |  |  |  |  |  |
|  | балок 24 М |  |  |  |  |  |  |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из | - | - | - | - | (П) | - |
|  | прокатных двутавров типа «М» |  |  |  |  |  |  |
|  | звенья прямолинейные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-05 | прямолинейных по | 12984,60 | 1846,96 | 10306,59 | 1580,35 | 831,05 | 247,25 |
|  | железобетонным опорам, номера |  |  |  |  |  |  |
|  | балок 36 М |  |  |  |  |  |  |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из | - | - | - | - | (П) | - |
|  | прокатных двутавров типа «М» |  |  |  |  |  |  |
|  | звенья прямолинейные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-06 | прямолинейных по | 25470,09 | 3315,93 | 21177,68 | 3440,09 | 976,48 | 443,9 |
|  | железобетонным опорам, номера |  |  |  |  |  |  |
|  | балок 45 М |  |  |  |  |  |  |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из | - | - | - | - | (П) | - |
|  | прокатных двутавров типа «М» |  |  |  |  |  |  |
|  | звенья прямолинейные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-07 | криволинейных по | 12392,00 | 1703,16 | 10354,03 | 1476,09 | 334,81 | 228 |
|  | металлическим опорам, номера |  |  |  |  |  |  |
|  | балок 24 М |  |  |  |  |  |  |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из | - | - | - | - | (П) | - |
|  | прокатных двутавров типа «М» |  |  |  |  |  |  |
|  | звенья прямолинейные, (т) |  |  |  |  |  |  |

13

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 09-03-006-08 | криволинейных по | 12128,43 | 1726,69 | 9916,28 | 1584,02 | 485,46 | 231,15 |  |
|  | металлическим опорам, номера |  |  |  |  |  |  |  |
|  | балок 36 М |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | прокатных двутавров типа «М» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | звенья прямолинейные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-09 | криволинейных по | 19501,09 | 2273,72 | 16756,68 | 2690,36 | 470,69 | 304,38 |  |
|  | металлическим опорам, номера |  |  |  |  |  |  |  |
|  | балок 45 М |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | прокатных двутавров типа «М» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | звенья прямолинейные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-10 | криволинейных по | 22599,13 | 3866,17 | 16340,28 | 2228,09 | 2392,68 | 517,56 |  |
|  | железобетонным опорам, номера |  |  |  |  |  |  |  |
|  | балок 24 М |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | прокатных двутавров типа «М» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | звенья прямолинейные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-11 | криволинейных по | 28435,19 | 4570,15 | 20607,81 | 2909,04 | 3257,23 | 611,8 |  |
|  | железобетонным опорам, номера |  |  |  |  |  |  |  |
|  | балок 36 М |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | прокатных двутавров типа «М» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | звенья прямолинейные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-12 | криволинейных по | 39003,73 | 5339,41 | 31341,17 | 4935,28 | 2323,15 | 714,78 |  |
|  | железобетонным опорам, номера |  |  |  |  |  |  |  |
|  | балок 45 М |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | прокатных двутавров типа «М» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | звенья прямолинейные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |

Подраздел 3.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЯ

Таблица 09-03-012. Монтаж стропильных и подстропильных ферм, опорных стоек

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом:

| 09-03-012-01 | до 24 м массой до 3,0 т | 848,45 | 186,11 | 571,68 | 55,87 | 90,66 | 25,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-012-02 | до 24 м массой до 5,0 т | 602,75 | 126,26 | 391,06 | 37,95 | 85,43 | 17,32 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-012-03 | до 24 м массой более 5,0 т | 470,71 | 96,30 | 297,71 | 28,95 | 76,70 | 13,21 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-012-04 | до 36 м массой до 5,0 т | 1063,19 | 144,05 | 671,60 | 48,26 | 247,54 | 19,76 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-012-05 | до 36 м массой до 8,0 т | 758,29 | 103,59 | 478,03 | 34,75 | 176,67 | 14,21 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-012-06 | до 36 м массой до 10,0 т | 656,64 | 90,61 | 410,01 | 29,85 | 156,02 | 12,43 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-012-07 | до 36 м массой более 10,0 т | 493,40 | 72,83 | 319,03 | 23,80 | 101,54 | 9,99 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-012-08 | до 48 м массой до 8,0 т | 1246,42 | 117,59 | 888,70 | 69,77 | 240,13 | 16,13 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-012-09 | до 48 м массой до 10,0 т | 1056,96 | 101,26 | 757,53 | 59,75 | 198,17 | 13,89 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-012-10 | до 48 м массой до 15,0 т | 806,56 | 79,53 | 582,76 | 46,14 | 144,27 | 10,91 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-012-11 | до 48 м массой более 15,0 т | 677,69 | 68,74 | 494,03 | 39,46 | 114,92 | 9,43 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |

14

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Монтаж опорных стоек для пролетов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-012-12 | до 24 м | 439,43 | 48,04 | 273,26 | 29,36 | 118,13 | 6,59 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 09-03-012-13 | до 48 м | 498,26 | 48,04 | 332,09 | 30,31 | 118,13 | 6,59 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |

Таблица 09-03-013. Монтаж вертикальных связей в виде ферм

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов:

| 09-03-013-01 |  | до | 24 м при высоте здания до | 875,08 | 398,94 | 311,16 | 32,68 | 164,98 | 56,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | м |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) |  |  | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-013-02 |  | до | 24 м при высоте здания до | 1085,94 | 439,54 | 473,31 | 37,73 | 173,09 | 61,82 |
|  | 50 | м |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) |  |  | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-013-03 |  | более 24 м при высоте здания |  | 998,29 | 398,94 | 434,37 | 34,62 | 164,98 | 56,11 |
|  | до 25 |  | м |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) |  |  | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-013-04 |  | более 24 м при высоте здания |  | 1369,30 | 439,54 | 756,67 | 63,36 | 173,09 | 61,82 |
|  | до 50 |  | м |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) |  |  | - | - | - | - | (1) | - |

Таблица 09-03-014. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов:

| 09-03-014-01 |  | до | 24 м при высоте здания до | 1160,08 | 449,92 | 476,14 | 50,84 | 234,02 | 63,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | м |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) |  |  | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-014-02 |  | до | 24 м при высоте здания до | 1445,84 | 492,15 | 730,02 | 58,40 | 223,67 | 69,22 |
|  | 50 | м |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) |  |  | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-014-03 |  | более 24 м при высоте здания |  | 1359,74 | 449,92 | 675,80 | 54,01 | 234,02 | 63,28 |
|  | до 25 |  | м |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) |  |  | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-014-04 |  | более 24 м при высоте здания |  | 1899,91 | 492,15 | 1184,09 | 99,45 | 223,67 | 69,22 |
|  | до 50 |  | м |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) |  |  | - | - | - | - | (1) | - |

Таблица 09-03-015. Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания:

| 09-03-015-01 | до 25 м | 480,61 |  | 112,27 | 284,09 | 22,04 | 84,25 |  | 15,79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - | - | - | (1) |  | - |
| 09-03-015-02 | до 50 м | 668,18 |  | 116,25 | 467,68 | 38,47 | 84,25 |  | 16,35 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - | - | - | (1) |  | - |
| Подраздел 3.3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФОНАРЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 09-03-021. Монтаж каркасов фонарей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-021-01 | до 6 м | 1156,82 |  | 191,91 | 925,37 | 104,13 | 39,54 |  | 24,51 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - |  | - | - | - | (П) |  | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - |  | - | - | - | (1) |  | - |

15

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 09-03-021-02 | до 12 м | 1057,15 | 180,48 | 839,40 | 92,89 | 37,27 | 23,05 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |

Таблица 09-03-022. Монтаж оконных фонарных панелей и покрытий

Измеритель: 100 м²

Монтаж оконных фонарных панелей:

| 09-03-022-01 | одноярусных | 4146,88 | 1129,46 | 2889,84 | 301,22 | 127,58 | 151,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | крепления профилированного |  |  |  |  |  |  |
|  | настила и панелей к несущим |  |  |  |  |  |  |
|  | конструкциям, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-03-022-02 | двухярусных | 5021,60 | 1338,62 | 3541,21 | 374,84 | 141,77 | 179,2 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | крепления профилированного |  |  |  |  |  |  |
|  | настила и панелей к несущим |  |  |  |  |  |  |
|  | конструкциям, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-03-022-03 | Монтаж оконных фонарных | 8073,06 | 3563,86 | 3899,54 | 423,13 | 609,66 | 435,68 |
|  | остекленных покрытий из |  |  |  |  |  |  |
|  | герметичных одно- и |  |  |  |  |  |  |
|  | двухкамерных стеклопакетов в |  |  |  |  |  |  |
|  | пластиковой и алюминиевой |  |  |  |  |  |  |
|  | обвязке |  |  |  |  |  |  |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | крепления профилированного |  |  |  |  |  |  |
|  | настила и панелей к несущим |  |  |  |  |  |  |
|  | конструкциям, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9001) | Витражи из алюминиевых | - | - | - | - | (100) | - |
|  | сплавов с нащельниками и |  |  |  |  |  |  |
|  | сливами, (м²) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-022-04 | Монтаж оконных фонарных | 3092,97 | 864,53 | 2196,00 | 237,49 | 32,44 | 113,01 |
|  | покрытий из поликарбонатных и |  |  |  |  |  |  |
|  | акриловых плит с боковыми |  |  |  |  |  |  |
|  | планками, профилями и |  |  |  |  |  |  |
|  | резиновыми прокладками |  |  |  |  |  |  |
| (101-1703) | Прокладки резиновые (пластина | - | - | - | - | (П) | - |
|  | техническая прессованная), (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | крепления профилированного |  |  |  |  |  |  |
|  | настила и панелей к несущим |  |  |  |  |  |  |
|  | конструкциям, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9124) | Пластмассовые материалы, | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 09-03-023. Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей

Измеритель: 100 м²

Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей при площади:

| 09-03-023-01 | до 10 м² | 8850,23 | 2163,67 | 6149,33 | 628,81 | 537,23 | 296,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | крепления профилированного |  |  |  |  |  |  |
|  | настила и панелей к несущим |  |  |  |  |  |  |
|  | конструкциям, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

16

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 09-03-023-02 | до 20 м² | 5829,09 | 1494,16 | 3982,21 | 410,79 | 352,72 | 204,96 |  |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | крепления профилированного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | настила и панелей к несущим |  |  |  |  |  |  |  |
|  | конструкциям, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Подраздел 3.4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК

Таблица 09-03-029. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением

Измеритель: 1 т конструкций

| 09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных | 1024,42 | 247,63 | 691,83 | 74,90 | 84,96 | 32,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | и криволинейных, пожарных с |  |  |  |  |  |  |
|  | ограждением |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |

Таблица 09-03-030. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали

Измеритель: 1 т конструкций

| 09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и | 1018,54 | 292,30 | 641,28 | 62,78 | 84,96 | 39,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ограждением из листовой, |  |  |  |  |  |  |
|  | рифленой, просечной и круглой |  |  |  |  |  |  |
|  | стали |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |

Таблица 09-03-031. Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения

Измеритель: 1 т конструкций

| 09-03-031-01 | Монтаж щитов и блоков | 656,58 | 184,32 | 375,76 | 25,21 | 96,50 | 22,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | встроенных площадок с настилом |  |  |  |  |  |  |
|  | из листовой стали, ребрами |  |  |  |  |  |  |
|  | жесткости, составного сечения |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |

Подраздел 3.5. РАМЫ, АРКИ, ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Таблица 09-03-037. Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м

Измеритель: 1 т конструкций

| 09-03-037-01 | Монтаж рам коробчатого сечения | 1073,18 | 145,59 | 648,81 | 86,34 | 278,78 | 19,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пролетом до 24 м |  |  |  |  |  |  |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |

17

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 09-03-038. Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката

Измеритель: 1 т конструкций

| 09-03-038-01 | Монтаж арок полигонального и | 669,02 | 128,31 | 346,50 | 26,79 | 194,21 | 15,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | криволинейного очертания из |  |  |  |  |  |  |
|  | листовой стали и проката |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |

Таблица 09-03-039. Монтаж опорных конструкций

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж опорных конструкций:

| 09-03-039-01 | для крепления трубопроводов | 1123,27 | 592,02 | 299,28 | 1,46 | 231,97 | 80,22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внутри зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |
|  | массой до 0,1 т |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-039-02 | для крепления трубопроводов | 582,40 | 365,24 | 116,01 | 1,46 | 101,15 | 49,49 |
|  | внутри зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |
|  | массой до 0,5 т |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-039-03 | для крепления трубопроводов | 731,85 | 372,47 | 188,23 | 1,46 | 171,15 | 50,47 |
|  | внутри зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |
|  | массой до 2,0 т |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-039-04 | подвесок и хомутов для | 1110,04 | 793,81 | 89,19 | 1,59 | 227,04 | 108,89 |
|  | крепления трубопроводов внутри |  |  |  |  |  |  |
|  | зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-03-039-05 | этажерочного типа | 841,61 | 148,26 | 259,29 | 17,16 | 434,06 | 19,38 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |

Таблица 09-03-040. Монтаж защитных ограждений оборудования

Измеритель: 1 т конструкций

| 09-03-040-01 | Монтаж защитных ограждений | 916,28 | 679,83 | 64,55 | 1,59 | 171,90 |  | 94,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) |  | - |
| Подраздел 3.6. ПЕРЕГОРОДКИ, ПОТОЛКИ, ПОЛЫ, ПЛИНТУСЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 09-03-046. Монтаж перегородок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж перегородок: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-046-01 | из алюминиевых сплавов | 3484,33 | 2657,03 | 572,99 | 29,17 | 254,31 |  | 324,82 |
|  | сборно-разборных с остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1271) | Стекло армированное листовое | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | бесцветное толщиной 5,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гладкое, (м²) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1279) | Стекло листовое прокатное для | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  | витражей бесцветное толщиной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,5 мм, (м²) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1851) | Резина прессованная, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| (206-9003) | Алюминиевые конструкции, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |

18

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 09-03-046-02 | из алюминиевых сплавов | 2550,31 | 1925,90 | 396,76 | 13,53 | 227,65 | 235,44 |  |
|  | звукоизоляционных |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-0691) | Плиты древесноволокнистые | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | сухого способа производства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | группы А, твердые марки ТС, ТП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с лакокрасочным покрытием с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | декоративным печатным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рисунком одноцветные, (1000 м²) |  |  |  |  |  |  |  |
| (206-9003) | Алюминиевые конструкции, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 09-03-046-03 | стальных, консольных, | 708,53 | 389,19 | 51,95 | 4,11 | 267,39 | 52,1 |  |
|  | сетчатых |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 09-03-047. Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления

Измеритель: 1 т конструкций

| 09-03-047-01 | Монтаж каркасов подвесных | 1548,85 | 609,77 | 496,52 | 9,92 | 442,56 | 75,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потолков с подвесками и |  |  |  |  |  |  |
|  | деталями крепления |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |

Таблица 09-03-048. Монтаж потолков

Измеритель: 100 м²

Монтаж потолков подвесных:

| 09-03-048-01 | комбинированных стальных с | 5756,13 | 2011,05 | 1699,78 | 179,97 | 2045,30 | 272,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | облицовкой алюминиевыми |  |  |  |  |  |  |
|  | листами |  |  |  |  |  |  |
| (201-9018) | Конструкции стальные (включая | - | - | - | - | (П) | - |
|  | накладки и подвески) с облицовкой |  |  |  |  |  |  |
|  | алюминием, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-048-02 | алюминиевых панельных | 3100,61 | 2276,51 | 235,30 | 3,32 | 588,80 | 308,47 |
|  | перфорированных (при расходе |  |  |  |  |  |  |
|  | алюминия на 1 м² потолка до 2,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | кг) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9018) | Конструкции стальные (включая | - | - | - | - | (П) | - |
|  | накладки и подвески) с облицовкой |  |  |  |  |  |  |
|  | алюминием, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9003) | Алюминиевые конструкции, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 09-03-049. Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм

Измеритель: 100 м² пола

Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм:

| 09-03-049-01 | стальных штампованных | 3652,86 | 3525,62 | 127,24 | 7,29 | 0,00 | 471,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-03-049-02 | алюминиевых | 3598,48 | 3493,05 | 105,43 | 5,83 | 0,00 | 467,61 |
| (206-9003) | Алюминиевые конструкции, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 09-03-050. Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля

Измеритель: 100 м плинтуса

| 09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из | 152,98 | 96,77 | 22,46 | 0,00 | 33,75 | 12,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гнутого профиля |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

19

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Раздел 4. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Подраздел 4.1. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ

Таблица 09-04-001. Монтаж щитов покрытий зданий

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой:

| 09-04-001-01 | из гнутых профилей размером | 467,63 | 95,53 | 333,84 | 32,03 | 38,26 | 12,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3x12 м |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-04-001-02 | из тонколистовой стали | 402,55 | 76,50 | 225,62 | 18,61 | 100,43 | 9,77 |
|  | размером 3x6 м |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-04-001-03 | из тонколистовой стали | 271,01 | 52,62 | 158,50 | 13,46 | 59,89 | 6,72 |
|  | размером 3x12 м |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |

Таблица 09-04-002. Монтаж кровельного покрытия

Измеритель: 100 м² покрытия

Монтаж кровельного покрытия:

| 09-04-002-01 | из профилированного листа | 880,06 | 252,41 | 481,09 | 36,75 | 146,56 | 35,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при высоте здания до 25 м |  |  |  |  |  |  |
| (101-9910) | Стальной гнутый профиль | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (профилированный настил), (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9911) | Крепежные детали для крепления | - | - | - | - | (П) | - |
|  | профилированного настила к |  |  |  |  |  |  |
|  | несущим конструкциям, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-002-02 | из профилированного листа | 1043,04 | 274,73 | 620,03 | 47,48 | 148,28 | 38,64 |
|  | при высоте здания до 50 м |  |  |  |  |  |  |
| (101-9910) | Стальной гнутый профиль | - | - | - | - | (П) | - |
|  | (профилированный настил), (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9911) | Крепежные детали для крепления | - | - | - | - | (П) | - |
|  | профилированного настила к |  |  |  |  |  |  |
|  | несущим конструкциям, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-002-03 | из многослойных панелей | 1978,82 | 333,58 | 1499,93 | 126,91 | 145,31 | 45,2 |
|  | заводской готовности при высоте |  |  |  |  |  |  |
|  | до 50 м |  |  |  |  |  |  |
| (201-9400) | Панели многослойные стеновые с | - | - | - | - | (П) | - |
|  | обшивкой из профильного |  |  |  |  |  |  |
|  | настила, (м²) |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-002-04 | из профилированных | 2523,73 | 292,22 | 544,89 | 48,38 | 1686,62 | 41,1 |
|  | алюминиевых листов при высоте |  |  |  |  |  |  |
|  | здания до 50 м |  |  |  |  |  |  |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | крепления профилированного |  |  |  |  |  |  |
|  | настила и панелей к несущим |  |  |  |  |  |  |
|  | конструкциям, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1811) | Заклепки комбинированные для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | соединения профилированного |  |  |  |  |  |  |
|  | стального настила и |  |  |  |  |  |  |
|  | разнообразных листовых |  |  |  |  |  |  |
|  | деталей, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9003) | Алюминиевые конструкции, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

20

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Подраздел 4.2. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 09-04-006. Монтаж ограждающих конструкций стен, монтаж фахверка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-006-01 | Монтаж фахверка | 1019,45 | 231,82 | 569,94 | 38,76 | 217,69 | 28,34 |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | Измеритель: 100 м² |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж ограждающих конструкций стен: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-006-02 | из профилированного листа | 3573,18 | 776,97 | 2505,81 | 219,27 | 290,40 | 105,28 |  |
|  | при высоте здания до 30 м |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9910) | Стальной гнутый профиль | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (профилированный настил), (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9911) | Крепежные детали для крепления | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | профилированного настила к |  |  |  |  |  |  |  |
|  | несущим конструкциям, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9360) | Конструкции стальные | - | - | - | - | (0,0578) | - |  |
|  | нащельников и деталей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обрамления, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-006-03 | из профилированного листа | 3700,87 | 959,03 | 2401,34 | 215,26 | 340,50 | 129,95 |  |
|  | при высоте здания до 90 м |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9910) | Стальной гнутый профиль | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | (профилированный настил), (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9911) | Крепежные детали для крепления | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | профилированного настила к |  |  |  |  |  |  |  |
|  | несущим конструкциям, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9360) | Конструкции стальные | - | - | - | - | (0,0578) | - |  |
|  | нащельников и деталей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обрамления, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-006-04 | из многослойных панелей | 6927,90 | 1302,34 | 5210,63 | 427,41 | 414,93 | 170,24 |  |
|  | заводской готовности при высоте |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здания до 50 м |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9360) | Конструкции стальные | - | - | - | - | (0,273) | - |  |
|  | нащельников и деталей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обрамления, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9400) | Панели многослойные стеновые с | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | обшивкой из профильного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | настила, (м²) |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-006-05 | из профилированных | 3906,25 | 991,87 | 1627,08 | 155,52 | 1287,30 | 134,4 |  |
|  | алюминиевых листов при высоте |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здания до 90 м |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | крепления профилированного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | настила и панелей к несущим |  |  |  |  |  |  |  |
|  | конструкциям, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-1811) | Заклепки комбинированные для | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | соединения профилированного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стального настила и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разнообразных листовых |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деталей, (т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (206-9003) | Алюминиевые конструкции, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

21

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Подраздел 4.3. ОКОННЫЕ БЛОКИ, ВИТРАЖИ, ВИТРИНЫ, ДВЕРИ, ВОРОТА

Таблица 09-04-009. Монтаж оконных блоков

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж оконных блоков:

| 09-04-009-01 | стальных с нащельниками из | 2853,37 | 767,43 | 1072,57 | 81,11 | 1013,37 | 92,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стали при высоте здания до 50 м |  |  |  |  |  |  |
| (101-9900) | Элементы крепления нащельников | - | - | - | - | (П) | - |
|  | и деталей обрамления |  |  |  |  |  |  |
|  | (самонарезающиеся винты, |  |  |  |  |  |  |
|  | заклепки т.д.), (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9291) | Конструкции стальные оконных | - | - | - | - | (1) | - |
|  | блоков, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9360) | Конструкции стальные | - | - | - | - | (П) | - |
|  | нащельников и деталей |  |  |  |  |  |  |
|  | обрамления, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-009-02 | стальных с нащельниками из | 3072,25 | 706,27 | 1229,46 | 108,94 | 1136,52 | 84,99 |
|  | алюминиевых сплавов при высоте |  |  |  |  |  |  |
|  | здания до 50 м |  |  |  |  |  |  |
| (101-9900) | Элементы крепления нащельников | - | - | - | - | (П) | - |
|  | и деталей обрамления |  |  |  |  |  |  |
|  | (самонарезающиеся винты, |  |  |  |  |  |  |
|  | заклепки т.д.), (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9291) | Конструкции стальные оконных | - | - | - | - | (1) | - |
|  | блоков, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9016) | Нащельники и детали обрамления | - | - | - | - | (П) | - |
|  | из алюминиевых сплавов, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-009-03 | алюминиевых с нащельниками | 3659,22 | 1621,02 | 1810,05 | 216,19 | 228,15 | 219,65 |
|  | из алюминия |  |  |  |  |  |  |
| (101-9900) | Элементы крепления нащельников | - | - | - | - | (П) | - |
|  | и деталей обрамления |  |  |  |  |  |  |
|  | (самонарезающиеся винты, |  |  |  |  |  |  |
|  | заклепки т.д.), (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9015) | Блоки оконные из алюминиевых | - | - | - | - | (1) | - |
|  | сплавов, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9016) | Нащельники и детали обрамления | - | - | - | - | (П) | - |
|  | из алюминиевых сплавов, (т) |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-009-04 | из алюминиевых | 21437,85 | 3534,01 | 1973,25 | 260,89 | 15930,59 | 437,92 |
|  | многокамерных профилей с |  |  |  |  |  |  |
|  | герметичными стеклопакетами |  |  |  |  |  |  |
| (101-9900) | Элементы крепления нащельников | - | - | - | - | (П) | - |
|  | и деталей обрамления |  |  |  |  |  |  |
|  | (самонарезающиеся винты, |  |  |  |  |  |  |
|  | заклепки т.д.), (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9015) | Блоки оконные из алюминиевых | - | - | - | - | (П) | - |
|  | сплавов, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9016) | Нащельники и детали обрамления | - | - | - | - | (П) | - |
|  | из алюминиевых сплавов, (т) |  |  |  |  |  |  |

22

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 09-04-010. Монтаж витражей, витрин и остекленных панелей фасадов

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж витражей, витрин:

| 09-04-010-01 | с двойным или одинарным | 4036,36 | 2104,70 | 1380,10 | 94,01 | 551,56 | 268,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | остеклением для высотных зданий |  |  |  |  |  |  |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | крепления профилированного |  |  |  |  |  |  |
|  | настила и панелей к несущим |  |  |  |  |  |  |
|  | конструкциям, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9001) | Витражи из алюминиевых | - | - | - | - | (П) | - |
|  | сплавов с нащельниками и |  |  |  |  |  |  |
|  | сливами, (м²) |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-010-02 | с одинарным остеклением в | 3967,38 | 3298,78 | 451,54 | 1,59 | 217,06 | 421,3 |
|  | одноэтажных зданиях |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | крепления профилированного |  |  |  |  |  |  |
|  | настила и панелей к несущим |  |  |  |  |  |  |
|  | конструкциям, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9001) | Витражи из алюминиевых | - | - | - | - | (П) | - |
|  | сплавов с нащельниками и |  |  |  |  |  |  |
|  | сливами, (м²) |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-010-03 | Монтаж навесных панелей | 3437,21 | 2604,43 | 818,28 | 257,24 | 14,50 | 322,73 |
|  | фасадов из герметичных |  |  |  |  |  |  |
|  | стеклопакетов в пластиковой или |  |  |  |  |  |  |
|  | алюминиевой обвязке |  |  |  |  |  |  |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для | - | - | - | - | (П) | - |
|  | крепления профилированного |  |  |  |  |  |  |
|  | настила и панелей к несущим |  |  |  |  |  |  |
|  | конструкциям, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9001) | Витражи из алюминиевых | - | - | - | - | (100) | - |
|  | сплавов с нащельниками и |  |  |  |  |  |  |
|  | сливами, (м²) |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м² витража |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-010-04 | Устройство балконных | 1430,98 | 202,74 | 40,93 | 0,00 | 1187,31 | 27,14 |
|  | светопрозрачных ограждений на |  |  |  |  |  |  |
|  | основе алюминиевых профилей и |  |  |  |  |  |  |
|  | перильных ограждений на основе |  |  |  |  |  |  |
|  | стального каркаса |  |  |  |  |  |  |
| (206-9001) | Витражи из алюминиевых | - | - | - | - | (П) | - |
|  | сплавов с нащельниками и |  |  |  |  |  |  |
|  | сливами, (м²) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 09-04-011. Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания

Измеритель: 1 т конструкций

| 09-04-011-01 | Монтаж каркасов ворот | 3300,14 | 379,31 | 2455,90 | 119,44 | 464,93 | 46,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | большепролетных зданий, |  |  |  |  |  |  |
|  | ангаров и др. без механизмов |  |  |  |  |  |  |
|  | открывания |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |

23

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 09-04-012. Установка металлических дверных блоков в готовые проемы

Измеритель: 1 м² проема

| 09-04-012-01 | Установка металлических | 62,44 | 19,37 | 18,96 | 0,00 | 24,11 | 2,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дверных блоков в готовые проемы |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (203-9066) | Блоки дверные металлические, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (м²) |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к | 12,55 | 8,96 | 2,87 | 0,00 | 0,72 | 1,11 |
|  | металлическим дверям |  |  |  |  |  |  |
| (101-9411) | Скобяные изделия, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 09-04-013. Установка противопожарных дверей

Измеритель: 1 м² проема

Установка противопожарных дверей:

| 09-04-013-01 | однопольных глухих | 83,52 | 17,20 |  | 10,19 | 0,00 |  | 56,13 | 2,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (203-8116) | Дверь противопожарная | - | - |  | - | - |  | (П) | - |
|  | металлическая однопольная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДПМ-01/30, размером 900х2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-013-02 | двупольных глухих | 82,28 | 22,74 |  | 11,47 | 0,00 |  | 48,07 | 2,78 |
| (203-8126) | Дверь противопожарная | - | - |  | - | - |  | (П) | - |
|  | металлическая двупольная ДПМ- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02/30, размером 1300х2100 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-013-03 | однопольных остекленных | 83,52 | 17,20 |  | 10,19 | 0,00 |  | 56,13 | 2,07 |
| (203-8134) | Дверь противопожарная | - | - |  | - | - |  | (П) | - |
|  | металлическая остекленная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | однопольная ДПМО-01/30, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | размером 900х2100 мм, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-013-04 | двупольных остекленных | 76,81 | 19,30 |  | 9,44 | 0,00 |  | 48,07 | 2,36 |
| (203-8138) | Дверь противопожарная | - | - |  | - | - |  | (П) | - |
|  | металлическая остекленная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | двупольная ДПМО-02/30, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | размером 1300х2100 мм, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 5.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОСТАНОВКА БОЛТОВ И ДРУГИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 09-05-001. Облицовка ворот стальным профилированным листом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-001-01 | Облицовка ворот стальным | 285,15 | 234,97 |  | 38,06 | 1,59 |  | 12,12 | 32,59 |
|  | профилированным листом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9910) | Стальной гнутый профиль | - | - |  | - | - |  | (П) | - |
|  | (профилированный настил), (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 09-05-002. Электродуговая сварка при монтаже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-002-01 | каркасов в целом | 1233,13 | 360,41 |  | 439,08 | 0,00 |  | 433,64 | 35,79 |
| 09-05-002-02 | опорных частей каркасов | 500,09 | 160,94 |  | 204,93 | 0,00 |  | 134,22 | 16,73 |
|  | (колонны, подкрановые балки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-002-03 | ограждений | 8386,66 | 3273,71 |  | 4493,46 | 0,00 |  | 619,49 | 372,86 |

24

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 09-05-002-04 | покрытий (фермы, балки) | 2282,71 | 654,14 | 771,61 | 0,00 | 856,96 | 63,08 |  |

Таблица 09-05-003. Постановка болтов

Измеритель: 100 шт. болтов

Постановка болтов:

| 09-05-003-01 | строительных с гайками и | 90,42 | 87,82 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 11,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шайбами |  |  |  |  |  |  |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами | - | - | - | - | (П) | - |
|  | строительные, (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-003-02 | высокопрочных | 350,04 | 126,06 | 12,68 | 0,00 | 211,30 | 16,1 |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 09-05-004. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений

Измеритель: 1 м шва

Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва:

| 09-05-004-01 | нижнее и вертикальное | 32,08 | 24,91 | 5,71 | 0,00 | 1,46 | 2,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | толщиной металла до 10 мм |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-004-02 | нижнее и вертикальное | 44,54 | 34,19 | 8,40 | 0,00 | 1,95 | 3,61 |
|  | толщиной металла до 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-004-03 | нижнее и вертикальное | 56,29 | 42,90 | 10,75 | 0,00 | 2,64 | 4,53 |
|  | толщиной металла до 30 мм |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-004-04 | нижнее и вертикальное | 67,12 | 50,76 | 13,44 | 0,00 | 2,92 | 5,36 |
|  | толщиной металла до 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-004-05 | потолочное толщиной металла | 56,57 | 43,94 | 10,75 | 0,00 | 1,88 | 4,64 |
|  | до 10 мм |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-004-06 | потолочное толщиной металла | 80,04 | 62,41 | 15,12 | 0,00 | 2,51 | 6,59 |
|  | до 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-004-07 | потолочное толщиной металла | 102,64 | 80,02 | 19,49 | 0,00 | 3,13 | 8,45 |
|  | до 30 мм |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-004-08 | потолочное толщиной металла | 123,50 | 95,55 | 24,19 | 0,00 | 3,76 | 10,09 |
|  | до 40 мм |  |  |  |  |  |  |

Таблица 09-05-005. Контроль качества сварных соединений

Измеритель: 1 м шва

Контроль качества сварных соединений:

| 09-05-005-01 | рентгеновскими лучами | 92,90 | 24,91 | 18,20 | 0,00 | 49,79 | 2,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | толщиной металла до 5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-005-02 | рентгеновскими лучами | 104,21 | 29,74 | 24,68 | 0,00 | 49,79 | 2,83 |
|  | толщиной металла до 10 мм |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-005-03 | рентгеновскими лучами | 113,26 | 33,63 | 29,84 | 0,00 | 49,79 | 3,2 |
|  | толщиной металла до 15 мм |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-005-04 | рентгеновскими лучами | 121,39 | 37,52 | 34,08 | 0,00 | 49,79 | 3,57 |
|  | толщиной металла до 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-005-05 | рентгеновскими лучами | 141,50 | 46,66 | 45,05 | 0,00 | 49,79 | 4,44 |
|  | толщиной металла до 30 мм |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-005-06 | рентгеновскими лучами | 164,11 | 56,33 | 57,99 | 0,00 | 49,79 | 5,36 |
|  | толщиной металла до 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-005-07 | гамма-лучами толщиной | 92,76 | 22,60 | 20,37 | 0,00 | 49,79 | 2,15 |
|  | металла до 5 мм |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-005-08 | гамма-лучами толщиной | 102,82 | 26,49 | 26,54 | 0,00 | 49,79 | 2,52 |
|  | металла до 10 мм |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-005-09 | гамма-лучами толщиной | 110,57 | 28,69 | 32,09 | 0,00 | 49,79 | 2,73 |
|  | металла до 15 мм |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-005-10 | гамма-лучами толщиной | 120,44 | 33,00 | 37,65 | 0,00 | 49,79 | 3,14 |
|  | металла до 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-005-11 | гамма-лучами толщиной | 143,64 | 40,15 | 53,70 | 0,00 | 49,79 | 3,82 |
|  | металла до 30 мм |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-005-12 | гамма-лучами толщиной | 166,27 | 49,82 | 66,66 | 0,00 | 49,79 | 4,74 |
|  | металла до 40 мм |  |  |  |  |  |  |

25

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 09-05-006. Резка стального профилированного настила

Измеритель: 1 м реза

| 09-05-006-01 Резка стального | 3,03 | 2,48 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

профилированного настила

Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Подраздел 6.1. АВТОКОПТИЛКИ, ПАРОВАРОЧНЫЕ КАМЕРЫ, ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ, ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, СТЕЛЛАЖИ

Таблица 09-06-001. Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полосовой стали и труб; лотков, решеток, стеллажей из стали различного профиля

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж:

| 09-06-001-01 | конструкций дверей, люков, | 786,83 | 621,06 | 131,04 | 6,50 | 34,73 | 89,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лазов для автокоптилок и |  |  |  |  |  |  |
|  | пароварочных камер |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-001-02 | лотков, решеток, затворов из | 566,03 | 352,48 | 132,77 | 1,59 | 80,78 | 50,79 |
|  | полосовой и тонколистовой стали |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-001-03 | стеллажей и других | 875,73 | 718,64 | 91,02 | 2,12 | 66,07 | 103,55 |
|  | конструкций, закрепляемых на |  |  |  |  |  |  |
|  | фундаментах внутри зданий |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-001-04 | конструкций стопорных | 390,34 | 215,17 | 127,45 | 3,71 | 47,72 | 32,7 |
|  | устройств и ограждений |  |  |  |  |  |  |
|  | поворотов подвесных путей |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |

Таблица 09-06-002. Монтаж подвесных путей

Измеритель: 100 м

Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления:

| 09-06-002-01 | из полосовой стали | 3095,36 | 1538,89 | 981,67 | 7,69 | 574,80 |  | 206,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| 09-06-002-02 | из труб | 3029,09 | 1799,45 | 1047,99 | 7,69 | 181,65 |  | 240,89 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| Подраздел 6.2. КОНСТРУКЦИИ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 09-06-006. Монтаж стационарных конструкций сцен и каркасов сценических |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | устройств |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж стационарных конструкций сцены: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-006-01 | колосники, штанкетные | 1794,98 | 943,20 | 370,41 | 12,99 | 481,37 |  | 121,86 |
|  | площадки, рабочие галереи, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мостики |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| 09-06-006-02 | балки подвеса огнезащитного | 1914,43 | 818,35 | 510,46 | 18,43 | 585,62 |  | 105,73 |
|  | занавеса |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) |  | - |

26

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 09-06-006-03 | направляющие с каркасами | 3014,05 | 1781,83 | 659,09 | 9,68 | 573,13 | 230,21 |  |
|  | ограждений |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Монтаж каркасов сценических устройств: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-006-04 | огнезащитных дверей, | 2796,75 | 1239,33 | 689,74 | 12,73 | 867,68 | 160,12 |  |
|  | занавесей и штор |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 09-06-006-05 | клапанов дымовых люков, | 3523,36 | 1986,01 | 743,00 | 12,46 | 794,35 | 256,59 |  |
|  | световых рам софитных ферм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кулис |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 09-06-006-06 | вращающихся кругов всех | 2431,93 | 1064,71 | 695,14 | 15,65 | 672,08 | 137,56 |  |
|  | типов |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 09-06-006-07 | дорог раздвижных горизонтов, | 2269,93 | 1368,43 | 377,54 | 10,08 | 523,96 | 176,8 |  |
|  | панорам, антрактно-раздвижных и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поплановых занавесей, штанг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | декорационных подъемов |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | Подраздел 6.3. КОНСТРУКЦИИ КАНАТНЫХ ДОРОГ |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 09-06-010. Монтаж опор, станций, мостов и эстакад |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж опор канатных дорог: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-010-01 | свободно стоящих высотой до | 2129,23 | 308,31 | 1491,11 | 109,71 | 329,81 | 38,83 |  |
|  | 25 м |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 09-06-010-02 | свободно стоящих высотой до | 1793,68 | 271,55 | 1024,54 | 107,39 | 497,59 | 34,2 |  |
|  | 40 м |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 09-06-010-03 | мачтового типа на расчалках | 2282,59 | 354,28 | 1548,65 | 179,02 | 379,66 | 44,62 |  |
|  | высотой до 70 м |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 09-06-010-04 | станций мачтового типа на | 1907,09 | 401,92 | 1148,18 | 162,97 | 356,99 | 50,62 |  |
|  | расчалках высотой до 150 м |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 09-06-010-05 | Монтаж станций | 2178,06 | 461,55 | 1525,88 | 137,75 | 190,63 | 58,13 |  |
|  | предохранительных, мостов и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эстакад канатных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | Подраздел 6.4. КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПРОМЫШЛЕННОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 09-06-014. Монтаж конструкций электролизеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж конструкций электролизеров типа С-8 БМ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-014-01 | кожухов катода | 978,60 | 156,97 | 699,68 | 51,64 | 121,95 | 19,19 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 09-06-014-02 | кожухов анода | 1329,07 | 129,33 | 1120,14 | 86,07 | 79,60 | 15,81 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 09-06-014-03 | анодной рамы с ошиновкой | 861,15 | 142,58 | 632,86 | 48,18 | 85,71 | 17,43 |  |
|  | анодной |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 09-06-014-04 | газосборника | 1162,25 | 128,34 | 1003,53 | 77,88 | 30,38 | 15,69 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |

27

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 09-06-014-05 | ограждений, лестниц, перил, | 2675,71 | 524,09 | 1808,30 | 108,23 | 343,32 | 64,07 |  |
|  | трапов |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | Монтаж конструкций электролизеров с обоженными анодами: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-014-06 | кожуха катода | 778,52 | 107,24 | 528,26 | 38,65 | 143,02 | 13,11 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 09-06-014-07 | балок коллектора с ошиновкой | 1296,75 | 157,87 | 1018,72 | 75,75 | 120,16 | 19,3 |  |
|  | анодной |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |

Подраздел 6.5. КОНСТРУКЦИИ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Таблица 09-06-018. Монтаж конструкций

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж:

| 09-06-018-01 | камер сухого тушения кокса | 1924,39 | 337,64 | 1461,83 | 71,83 | 124,92 | 40,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-018-02 | корпуса осветлителя | 1166,31 | 270,60 | 576,84 | 37,69 | 318,87 | 34,08 |
|  | цилиндрической формы |  |  |  |  |  |  |
|  | механизированного отстойника |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-018-03 | корпуса электрофильтра | 1334,73 | 211,81 | 684,57 | 49,75 | 438,35 | 29,79 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-018-04 | анкерных колонн основных с | 526,19 | 126,91 | 368,68 | 45,82 | 30,60 | 16,59 |
|  | балками армирования |  |  |  |  |  |  |
|  | регенераторов |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-018-05 | батарей анкерных стяжек | 885,35 | 299,93 | 342,71 | 28,49 | 242,71 | 38,75 |
|  | продольных |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-018-06 | батарей анкерных стяжек | 308,74 | 105,94 | 161,17 | 14,63 | 41,63 | 14,9 |
|  | поперечных |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-018-07 | кронштейнов для троллеев | 3040,31 | 420,58 | 2373,38 | 220,55 | 246,35 | 52,97 |
|  | электровозного вагона и |  |  |  |  |  |  |
|  | коксовыталкивателя |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-018-08 | кронштейнов для троллеев | 831,42 | 85,58 | 704,21 | 65,84 | 41,63 | 11,87 |
|  | двересъемной машины |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |

Таблица 09-06-019. Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя

Измеритель: 100 м² сетки

| 09-06-019-01 | Монтаж ограждающих сеток | 5933,72 | 4322,40 | 1104,66 | 48,44 | 506,66 | 599,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | троллеев электровозного вагона и |  |  |  |  |  |  |
|  | коксовыталкивателя |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 09-06-020. Монтаж конструкций путей

Измеритель: 100 м пути

Монтаж конструкций путей:

| 09-06-020-01 | коксовыталкивателя | 83215,39 | 10643,52 | 69538,72 | 6478,15 | 3033,15 | 1318,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 09-06-020-02 | углезагрузочной машины | 20646,07 | 2709,91 | 15796,72 | 1791,76 | 2139,44 | 335,8 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

28

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 09-06-020-03 | двересъемной машины | 15013,91 | 2375,00 | 9972,99 | 850,96 | 2665,92 | 294,3 |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Подраздел 6.6. КАРКАСЫ, КОЖУХИ, ПАНЕЛИ И РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ

Таблица 09-06-024. Монтаж каркасов, кожухов, панелей и других конструкций промышленных печей и сушил

Измеритель: 1 т конструкций

Монтаж:

| 09-06-024-01 | каркасов нагревательных печей | 847,43 | 167,25 | 620,60 | 39,12 | 59,58 | 21,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-024-02 | каркасов прочих печей и | 962,76 | 367,85 | 457,36 | 10,34 | 137,55 | 46,98 |
|  | выдвижные поды |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-024-03 | каркасов конвейерных сушил | 906,93 | 291,90 | 486,11 | 12,73 | 128,92 | 37,28 |
|  | (без панелей) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-024-04 | цилиндрических кожухов | 2132,96 | 545,36 | 1229,23 | 26,65 | 358,37 | 69,65 |
|  | печей и сушил из листовой стали |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-024-05 | рекуператоров, экранов, | 1411,30 | 425,87 | 763,90 | 14,98 | 221,53 | 54,39 |
|  | коробок, загрузочных и |  |  |  |  |  |  |
|  | разгрузочных камер |  |  |  |  |  |  |
|  | вращающихся печей и сушил из |  |  |  |  |  |  |
|  | листовой стали |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-024-06 | подин стационарных | 404,27 | 217,67 | 157,40 | 5,57 | 29,20 | 27,8 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-024-07 | подин выдвижных | 312,83 | 145,95 | 137,68 | 5,57 | 29,20 | 18,64 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-024-08 | плит чугунных и стальных | 424,83 | 205,69 | 187,95 | 8,62 | 31,19 | 26,27 |
|  | деталей обрамления каркасов и |  |  |  |  |  |  |
|  | кладки нагревательных печей |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-024-09 | подподовых рельсов со | 526,69 | 238,97 | 208,47 | 3,58 | 79,25 | 30,52 |
|  | стальными шпалами и |  |  |  |  |  |  |
|  | креплениями |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-024-10 | лестниц, площадок, | 704,40 | 299,58 | 304,11 | 5,97 | 100,71 | 38,26 |
|  | ограждений, панелей и дверок с |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоизоляционной обшивкой |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-024-11 | закалочных баков (без | 2049,34 | 636,66 | 989,19 | 3,85 | 423,49 | 81,31 |
|  | стальных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | конвейеров) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-024-12 | люлек, этажерок сушил и | 1704,13 | 556,48 | 814,21 | 3,71 | 333,44 | 71,07 |
|  | других деталей из сортовой стали |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-06-024-13 | кронштейнов и подвесок стен и | 662,96 | 309,83 | 316,39 | 13,26 | 36,74 | 39,57 |
|  | сводов, заслонок и обрамлений |  |  |  |  |  |  |
|  | окон, амбразур, горелок и |  |  |  |  |  |  |
|  | форсунок сечением в свету до 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | м² |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |

29

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера |  | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок |  | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды |  | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных |  | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов |  | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 09-06-024-14 |  | колосников с балками, | 501,63 | 285,09 | 178,95 | 7,29 | 37,59 | 36,41 |  |
|  |  | топочных дверец, клапанов и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обрамлений окон, амбразур, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | горелок и форсунок сечением в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | свету более 0,5 м² |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) |  | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | Подраздел 6.7. КОНСТРУКЦИИ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 09-06-028. Монтаж конструкций башенных градирен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж конструкций башенных градирен высотой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-028-01 |  | до 55 м | 1643,09 | 301,43 | 802,68 | 94,61 | 538,98 | 36,85 |  |
| (201-9002) |  | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 09-06-028-02 |  | до 70 м | 2085,07 | 305,28 | 1240,81 | 99,30 | 538,98 | 37,32 |  |
| (201-9002) |  | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 09-06-028-03 |  | до 80 м | 2104,53 | 335,96 | 1270,37 | 96,11 | 498,20 | 39,9 |  |
| (201-9002) |  | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| 09-06-028-04 |  | до 110 м | 2951,00 | 336,88 | 2115,92 | 101,74 | 498,20 | 40,01 |  |
| (201-9002) |  | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| Таблица 09-06-029. Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель: 100 м² |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен при высоте: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-029-01 |  | до 80 м | 6375,47 | 987,83 | 233,63 | 12,04 | 5154,01 | 132,24 |  |
| (506-1342) |  | Алюминий листовой, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 09-06-029-02 |  | до 110 м | 6620,24 | 987,83 | 478,40 | 13,69 | 5154,01 | 132,24 |  |
| (506-1342) |  | Алюминий листовой, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Подраздел 6.8. ВЫТЯЖНЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ, ОПОРЫ БАШЕННОГО И ПОРТАЛЬНОГО ТИПОВ

Таблица 09-06-033. Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб, опор башенного и портального типов

Измеритель: 1 т конструкций

| 09-06-033-01 | Монтаж каркасов вытяжных, | 754,54 | 267,44 | 124,39 | 4,38 | 362,71 |  | 33,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вентиляционных и дымовых труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | высотой до 250 м |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) |  | - |
|  | Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | высотой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-033-02 | до 45 м | 1072,04 | 463,38 | 255,11 | 15,51 | 353,55 |  | 57,42 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) |  | - |
| 09-06-033-03 | до 250 м | 1035,33 | 349,51 | 381,30 | 30,63 | 304,52 |  | 41,51 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) |  | - |
| 09-06-033-04 | Монтаж опор отдельно стоящих | 1467,61 | 209,24 | 1151,98 | 120,19 | 106,39 |  | 24,85 |
|  | башенного и портального типов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | высотой до 45 м |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) |  | - |

30

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы |  | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход |  | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| Раздел 7. КОНСТРУКЦИИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 7.1. МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АТОМНЫХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 09-07-001. Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | помещений АЭС неподконтрольных Ростехнадзору |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конструкции облицовок: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-07-001-01 | пол | 13746,26 | 3772,74 | 3759,62 | 224,81 | 6213,90 |  | 454 |  |
| 09-07-001-02 | стены | 14584,85 | 4462,47 | 4501,79 | 237,05 | 5620,59 |  | 537 |  |
| 09-07-001-03 | потолок | 12124,92 | 5260,23 | 3036,06 | 166,66 | 3828,63 |  | 633 |  |

Таблица 09-07-002. Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору

Измеритель: 1 т

Конструкции облицовок:

| 09-07-002-01 | пол | 6867,62 | 2364,02 | 3558,45 | 278,90 | 945,15 | 289 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09-07-002-02 | стены | 7610,16 | 3074,70 | 3502,27 | 213,90 | 1033,19 | 370 |
| 09-07-002-03 | потолок | 7599,77 | 4055,28 | 2560,10 | 161,08 | 984,39 | 488 |

Таблица 09-07-003. Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору

Измеритель: 1 т

Конструкции облицовок:

| 09-07-003-01 | пол | 15346,26 | 4400,84 | 4443,59 | 239,12 | 6501,83 | 538 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09-07-003-02 | стены | 16744,96 | 5194,30 | 5487,45 | 254,04 | 6063,21 | 635 |
| 09-07-003-03 | потолок | 14216,69 | 6265,88 | 3757,66 | 168,87 | 4193,15 | 766 |

Таблица 09-07-004. Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору

Измеритель: 1 т

Конструкции облицовок:

| 09-07-004-01 | пол | 7960,70 | 3083,86 | 3586,68 | 212,15 | 1290,16 | 377 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09-07-004-02 | стены | 9086,53 | 3606,54 | 4075,26 | 220,54 | 1404,73 | 434 |
| 09-07-004-03 | потолок | 9389,27 | 4836,42 | 3071,90 | 154,68 | 1480,95 | 582 |

Таблица 09-07-005. Гидравлическое испытание помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору

Измеритель: 1 м³ помещения

| 09-07-005-01 | Гидравлическое испытание | 87,83 | 76,42 | 8,20 | 0,00 | 3,21 | 9,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 09-07-006. Гидравлическое испытание помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору

Измеритель: 1 м³ помещения

| 09-07-006-01 | Гидравлическое испытание | 104,47 | 91,45 | 9,81 | 0,00 | 3,21 | 11,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

31

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Подраздел 7.2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 09-07-010. Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору

Измеритель: 1 т

| 09-07-010-01 | Конструкции облицовок (пол, | 30166,84 | 928,98 | 867,17 | 4,11 | 28370,69 | 117 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стены, потолок) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 09-07-011. Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору

Измеритель: 1 т

| 09-07-011-01 | Конструкции облицовок (пол, | 7249,44 | 510,52 | 475,17 | 3,45 | 6263,75 | 65,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стены, потолок) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 09-07-012. Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору

Измеритель: 1 т

| 09-07-012-01 | Конструкции облицовок (пол, | 30466,44 | 992,50 | 958,49 | 4,11 | 28515,45 | 125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стены, потолок) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 09-07-013. Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору

Измеритель: 1 т

| 09-07-013-01 Конструкции облицовок (пол, | 7445,24 | 538,33 | 509,23 | 3,45 | 6397,68 | 67,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

стены, потолок)

Раздел 8. СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРИМЕТРА

Таблица 09-08-001. Установка металлических столбов для устройства средств физической защиты периметра

Измеритель: 100 столбов

Установка металлических столбов высотой до 4 м:

| 09-08-001-01 | с погружением в бетонное | 3906,53 | 247,34 | 3442,86 | 266,76 | 216,33 | 35,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | основание |  |  |  |  |  |  |
| (201-9212) | Стойки металлические опорные, | - | - | - | - | (100) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (6,34) | - |
| 09-08-001-02 | на винтовых сваях | 676,97 | 335,62 | 341,35 | 70,21 | 0,00 | 48,36 |
| (101-9279) | Сваи стальные винтовые с | - | - | - | - | (100) | - |
|  | крепежом, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9212) | Стойки металлические опорные, | - | - | - | - | (100) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 09-08-001-03 | на подготовленный бетонный | 1493,55 | 305,71 | 1187,84 | 320,92 | 0,00 | 44,05 |
|  | фундамент |  |  |  |  |  |  |
| (101-9662) | Болты анкерные, (т) | - | - | - | - | (0,03) | - |
| (201-9212) | Стойки металлические опорные, | - | - | - | - | (100) | - |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |

32

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Установка металлических столбов высотой более 4 м: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-08-001-04 | с погружением в бетонное | 4288,23 | 269,06 | 3802,84 | 294,86 | 216,33 | 38,77 |  |
|  | основание |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9212) | Стойки металлические опорные, | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (8,3) | - |  |
| 09-08-001-05 | на винтовых сваях | 757,21 | 374,00 | 383,21 | 79,66 | 0,00 | 53,89 |  |
| (101-9279) | Сваи стальные винтовые с | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | крепежом, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9212) | Стойки металлические опорные, | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-08-001-06 | на подготовленный бетонный | 1635,80 | 334,86 | 1300,94 | 350,50 | 0,00 | 48,25 |  |
|  | фундамент |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9662) | Болты анкерные, (т) | - | - | - | - | (0,04) | - |  |
| (201-9212) | Стойки металлические опорные, | - | - | - | - | (100) | - |  |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 09-08-002. Устройство средств физической защиты периметра по металлическим столбам

Измеритель: 100 м

Устройство барьеров безопасности:

| 09-08-002-01 | плоских | 137,48 | 46,71 | 27,87 |  | 10,58 | 62,90 | 6,73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9283) | Детали крепления барьерных | - | - | - |  | - | (116,66) | - |
|  | ограждений, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9102) | Спираль плоская, (м) | - | - | - |  | - | (100) | - |
| 09-08-002-02 | спиральных | 153,10 | 53,02 | 37,18 |  | 11,27 | 62,90 | 7,64 |
| (101-9283) | Детали крепления барьерных | - | - | - |  | - | (116,66) | - |
|  | ограждений, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9101) | Спираль объемная, (м) | - | - | - |  | - | (100) | - |
| 09-08-002-03 | плоских с креплением на | 180,99 | 58,71 | 59,38 |  | 21,74 | 62,90 | 8,46 |
|  | кронштейнах |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9283) | Детали крепления барьерных | - | - | - |  | - | (183,32) | - |
|  | ограждений, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9390) | Сталь угловая, (т) | - | - | - |  | - | (0,0712) | - |
| (201-9102) | Спираль плоская, (м) | - | - | - |  | - | (100) | - |
| 09-08-002-04 | спиральных с креплением на | 192,40 | 62,67 | 66,83 |  | 23,22 | 62,90 | 9,03 |
|  | кронштейнах |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9283) | Детали крепления барьерных | - | - | - |  | - | (183,32) | - |
|  | ограждений, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9390) | Сталь угловая, (т) | - | - | - |  | - | (0,0712) | - |
| (201-9101) | Спираль объемная, (м) | - | - | - |  | - | (100) | - |
|  | Измеритель: 10 панелей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-08-002-05 | высотой до 2 м | 72,04 | 49,34 | 22,70 |  | 6,49 | 0,00 | 7,11 |
| (101-9283) | Детали крепления барьерных | - | - | - |  | - | (120) | - |
|  | ограждений, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9104) | Панель металлическая | - | - | - |  | - | (10) | - |
|  | решетчатая для барьерных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ограждений, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-08-002-06 | высотой более 2 м | 87,15 | 53,37 | 33,78 |  | 8,54 | 0,00 | 7,69 |
| (101-9283) | Детали крепления барьерных | - | - | - |  | - | (160) | - |
|  | ограждений, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9104) | Панель металлическая | - | - | - |  | - | (10) | - |
|  | решетчатая для барьерных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ограждений, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

33

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Измеритель: 10 калиток |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-08-002-07 | Устройство калиток из готовых | 39,83 | 22,97 | 16,86 | 3,19 | 0,00 | 3,31 |  |
|  | металлических решетчатых |  |  |  |  |  |  |  |
|  | панелей |  |  |  |  |  |  |  |
| (101-9283) | Детали крепления барьерных | - | - | - | - | (20) | - |  |
|  | ограждений, (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9103) | Калитка для барьерных | - | - | - | - | (10) | - |  |
|  | ограждений, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 09-08-003. Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда

Измеритель: 1 компл.

Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до:

| 09-08-003-01 | 4 м | 229,14 | 42,87 | 2,32 | 1,19 | 183,95 | 5,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9295) | Шлагбаум дорожный | - | - | - | - | (1) | - |
|  | автоматический, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (0,375) | - |
| 09-08-003-02 | 8 м | 279,46 | 51,63 | 3,68 | 1,88 | 224,15 | 6,83 |
| (101-9295) | Шлагбаум дорожный | - | - | - | - | (1) | - |
|  | автоматический, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (0,5625) | - |
| 09-08-003-03 | 12 м | 712,27 | 60,33 | 33,37 | 12,90 | 618,57 | 7,98 |
| (101-9295) | Шлагбаум дорожный | - | - | - | - | (1) | - |
|  | автоматический, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (3,375) | - |

Таблица 09-08-004. Установка противотаранного барьера Полищука

Измеритель: 1 компл.

Установка противотаранного барьера Полищука:

| 09-08-004-01 | с ручным приводом | 488,69 | 53,24 | 435,14 | 2,96 | 0,31 | 6,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9293) | Барьер Полищука | - | - | - | - | (1) | - |
|  | противотаранный, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (0,6052) | - |
| 09-08-004-02 | с автоматическим приводом | 533,14 | 97,69 | 435,14 | 2,96 | 0,31 | 10,83 |
| (101-9293) | Барьер Полищука | - | - | - | - | (1) | - |
|  | противотаранный, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (0,6052) | - |
| 09-08-004-03 | с полуавтоматическим | 541,53 | 106,08 | 435,14 | 2,96 | 0,31 | 11,76 |
|  | приводом |  |  |  |  |  |  |
| (101-9293) | Барьер Полищука | - | - | - | - | (1) | - |
|  | противотаранный, (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) | Бетон, (м³) | - | - | - | - | (0,6052) | - |

Таблица 09-08-005. Установка и настройка средств принудительной остановки автотранспорта

Измеритель: 1 компл.

Установка и настройка средств принудительной остановки автотранспорта с автоматическим управлением, подъемная часть шириной:

| 09-08-005-01 | 2,5 м | 2166,95 | 151,49 | 197,91 | 20,45 | 1817,55 | 22,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9294) | Средство принудительной | - | - | - | - | (1) | - |
|  | остановки автотранспорта, |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |
| (103-9103) | Трубы дренажные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9181) | Песчано-гравийная смесь или | - | - | - | - | (П) | - |
|  | щебеночно-песчаная смесь |  |  |  |  |  |  |
|  | оптимального |  |  |  |  |  |  |
|  | гранулометрического состава, |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |

34

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 09-08-005-02 | 3 м | 2444,51 | 167,17 | 203,52 | 23,32 | 2073,82 | 24,95 |  |
| (101-9294) | Средство принудительной | - | - | - | - | (1) | - |  |
|  | остановки автотранспорта, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| (103-9103) | Трубы дренажные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| (408-9181) | Песчано-гравийная смесь или | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | щебеночно-песчаная смесь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оптимального |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гранулометрического состава, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (м³) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 09-08-006. Установка бронекабин

Измеритель: 1 т металлоконструкций

| 09-08-006-01 | Установка опорных | 597,64 | 28,41 | 525,08 | 25,77 | 44,15 | 3,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | металлоконструкций под |  |  |  |  |  |  |
|  | бронекабины на готовый |  |  |  |  |  |  |
|  | фундамент |  |  |  |  |  |  |
| (101-9289) | Металлоконструкции опорные, | - | - | - | - | (1) | - |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бронекабин: |  |  |  |  |  |  |
| 09-08-006-02 | на готовый фундамент | 291,20 | 12,14 | 270,10 | 9,81 | 8,96 | 1,55 |
| (101-9352) | Сталь листовая, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (509-9069) | Бронекабины, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-08-006-03 | на опорную | 428,13 | 21,77 | 291,09 | 10,51 | 115,27 | 2,78 |
|  | металлоконструкцию высотой до |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 м |  |  |  |  |  |  |
| (509-9069) | Бронекабины, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-08-006-04 | на опорную | 601,76 | 23,57 | 462,92 | 26,56 | 115,27 | 3,01 |
|  | металлоконструкцию высотой |  |  |  |  |  |  |
|  | более 3 м |  |  |  |  |  |  |
| (509-9069) | Бронекабины, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |

35

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

36

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

Содержание

Часть 9. Строительные металлические конструкции	3

Раздел 1. ЗДАНИЯ И КАРКАСЫ ЗДАНИЙ	3

Подраздел 1.1. КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	3

Таблица 09-01-001. Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных

без фонарей	3

Подраздел 1.2. КАРКАСЫ И ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	4

Таблица 09-01-005. Монтаж каркасов зданий	4

Таблица 09-01-006. Монтаж зданий и цехов	4

Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ	5

Подраздел 2.1. БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУСТИТЕЛИ	5

Таблица 09-02-001. Монтаж бункеров и силосов	5

Таблица 09-02-002. Защита листовой сталью бункеров	5

Таблица 09-02-003. Монтаж корпусов и опорных конструкций декомпозеров и сгустителей	6

Подраздел 2.2. РЕЗЕРВУАРЫ, ГАЗГОЛЬДЕРЫ	6

Таблица 09-02-009. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и

нефтепродуктов	6

Таблица 09-02-010. Монтаж резервуаров сферических	6

Таблица 09-02-011. Монтаж изотермических резервуаров	7

Таблица 09-02-012. Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными

направляющими	7

Таблица 09-02-013. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и

нефтепродуктов методом полистовой сборки	7

Таблица 09-02-014. Монтаж элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов	8

Таблица 09-02-015. Монтаж элементов резервуаров	8

Таблица 09-02-016. Монтаж металлоконструкций из алюминиевых сплавов	9

Подраздел 2.3. ГАЛЕРЕИ, ЭСТАКАДЫ	9

Таблица 09-02-018. Монтаж пролетных строений галерей с опорами	9

Таблица 09-02-019. Монтаж эстакад под технологические трубопроводы	9

Подраздел 2.4. ШАХТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	9

Таблица 09-02-023. Монтаж каркасов постоянных шахтных копров	9

Подраздел 2.5. СООРУЖЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНЫХ

УДОБРЕНИЙ	10

Таблица 09-02-027. Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м	10

Таблица 09-02-028. Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных

алюминиевых листов	10

Раздел 3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	11

Подраздел 3.1. ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ, ПОДКРАНОВО-

ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ, ПОДКРАНОВЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ	11

Таблица 09-03-001. Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью	11

Таблица 09-03-002. Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад	11

Таблица 09-03-003. Монтаж подкрановых балок	12

Таблица 09-03-004. Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке

россыпью	12

Таблица 09-03-005. Монтаж подкрановых путей	12

Таблица 09-03-006. Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м	13

Подраздел 3.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЯ	14

Таблица 09-03-012. Монтаж стропильных и подстропильных ферм, опорных стоек	14

Таблица 09-03-013. Монтаж вертикальных связей в виде ферм	15

Таблица 09-03-014. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	15

Таблица 09-03-015. Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м	15

Подраздел 3.3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФОНАРЕЙ	15

Таблица 09-03-021. Монтаж каркасов фонарей	15

Таблица 09-03-022. Монтаж оконных фонарных панелей и покрытий	16

Таблица 09-03-023. Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей	16

Подраздел 3.4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК	17

Таблица 09-03-029. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	17

Таблица 09-03-030. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и

круглой стали	17

Таблица 09-03-031. Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали,

ребрами жесткости, составного сечения	17

37

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

Подраздел 3.5. РАМЫ, АРКИ, ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ	17

Таблица 09-03-037. Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	17

Таблица 09-03-038. Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и

проката	18

Таблица 09-03-039. Монтаж опорных конструкций	18

Таблица 09-03-040. Монтаж защитных ограждений оборудования	18

Подраздел 3.6. ПЕРЕГОРОДКИ, ПОТОЛКИ, ПОЛЫ, ПЛИНТУСЫ	18

Таблица 09-03-046. Монтаж перегородок	18

Таблица 09-03-047. Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	19

Таблица 09-03-048. Монтаж потолков	19

Таблица 09-03-049. Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм	19

Таблица 09-03-050. Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	19

Раздел 4. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	20

Подраздел 4.1. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ	20

Таблица 09-04-001. Монтаж щитов покрытий зданий	20

Таблица 09-04-002. Монтаж кровельного покрытия	20

Подраздел 4.2. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН	21

Таблица 09-04-006. Монтаж ограждающих конструкций стен, монтаж фахверка	21

Подраздел 4.3. ОКОННЫЕ БЛОКИ, ВИТРАЖИ, ВИТРИНЫ, ДВЕРИ, ВОРОТА	22

Таблица 09-04-009. Монтаж оконных блоков	22

Таблица 09-04-010. Монтаж витражей, витрин и остекленных панелей фасадов	23

Таблица 09-04-011. Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов

открывания	23

Таблица 09-04-012. Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	24

Таблица 09-04-013. Установка противопожарных дверей	24

Раздел 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	24

Подраздел 5.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОСТАНОВКА БОЛТОВ И

ДРУГИЕ РАБОТЫ	24

Таблица 09-05-001. Облицовка ворот стальным профилированным листом	24

Таблица 09-05-002. Электродуговая сварка при монтаже	24

Таблица 09-05-003. Постановка болтов	25

Таблица 09-05-004. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений	25

Таблица 09-05-005. Контроль качества сварных соединений	25

Таблица 09-05-006. Резка стального профилированного настила	26

Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	26

Подраздел 6.1. АВТОКОПТИЛКИ, ПАРОВАРОЧНЫЕ КАМЕРЫ, ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ, ЛОТКИ,

РЕШЕТКИ, СТЕЛЛАЖИ	26

Таблица 09-06-001. Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полосовой стали и труб; лотков,

решеток, стеллажей из стали различного профиля	26

Таблица 09-06-002. Монтаж подвесных путей	26

Подраздел 6.2. КОНСТРУКЦИИ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ	26

Таблица 09-06-006. Монтаж стационарных конструкций сцен и каркасов сценических устройств	26

Подраздел 6.3. КОНСТРУКЦИИ КАНАТНЫХ ДОРОГ	27

Таблица 09-06-010. Монтаж опор, станций, мостов и эстакад	27

Подраздел 6.4. КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	27

Таблица 09-06-014. Монтаж конструкций электролизеров	27

Подраздел 6.5. КОНСТРУКЦИИ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА	28

Таблица 09-06-018. Монтаж конструкций	28

Таблица 09-06-019. Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя	28

Таблица 09-06-020. Монтаж конструкций путей	28

Подраздел 6.6. КАРКАСЫ, КОЖУХИ, ПАНЕЛИ И РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПЕЧЕЙ И СУШИЛ	29

Таблица 09-06-024. Монтаж каркасов, кожухов, панелей и других конструкций промышленных печей и

сушил	29

Подраздел 6.7. КОНСТРУКЦИИ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН	30

Таблица 09-06-028. Монтаж конструкций башенных градирен	30

Таблица 09-06-029. Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен	30

Подраздел 6.8. ВЫТЯЖНЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ, ОПОРЫ БАШЕННОГО И

ПОРТАЛЬНОГО ТИПОВ	30

Таблица 09-06-033. Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб, опор

башенного и портального типов	30

Раздел 7. КОНСТРУКЦИИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ	31

Подраздел 7.1. МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	31

38

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

Таблица 09-07-001. Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС

неподконтрольных Ростехнадзору	31

Таблица 09-07-002. Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не

подконтрольных Ростехнадзору	31

Таблица 09-07-003. Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС

подконтрольных Ростехнадзору	31

Таблица 09-07-004. Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС

подконтрольных Ростехнадзору	31

Таблица 09-07-005. Гидравлическое испытание помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору	31

Таблица 09-07-006. Гидравлическое испытание помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору	31

Подраздел 7.2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	32

Таблица 09-07-010. Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений

АЭС не подконтрольных Ростехнадзору	32

Таблица 09-07-011. Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не

подконтрольных Ростехнадзору	32

Таблица 09-07-012. Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений

АЭС подконтрольных Ростехнадзору	32

Таблица 09-07-013. Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС

подконтрольных Ростехнадзору	32

Раздел 8. СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРИМЕТРА	32

Таблица 09-08-001. Установка металлических столбов для устройства средств физической защиты

периметра	32

Таблица 09-08-002. Устройство средств физической защиты периметра по металлическим столбам	33

Таблица 09-08-003. Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда	34

Таблица 09-08-004. Установка противотаранного барьера Полищука	34

Таблица 09-08-005. Установка и настройка средств принудительной остановки автотранспорта	34

Таблица 09-08-006. Установка бронекабин	35

39