ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-Пр(2)-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ (книга 2)

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Смоленск 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-Пр(2)-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ (книга 2)

Издание официальное

Смоленск 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Смоленская область ТЕР 81-02-Пр(2)-2001 Приложения (книга 2)

Смоленск, 2014 – 352 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

IV. Приложения

Железные дороги

|  |  |  |  | Приложение 28.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициенты к сметным расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коэффициент к |  |  |
|  |  |  |  | к затратам |  |  |
| № |  |  | № пунктов общих | труда и к | к стоимости |  |
|  |  | Условия применения | положений, шифр | оплате |  |  |
| п.п. |  |  |  |  | эксплуатации |  |
|  |  |  | таблиц (расценки) | труда |  |  |
|  |  |  |  |  | машин |  |
|  |  |  |  | рабочих- |  |  |
|  |  |  |  | строителей |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение работ в условиях движения поездов: |  | п. 1.28.7 |  |  |  |
|  | для участков пути со скоростями движения до 140 |  |  |  |  |  |
|  | км/ч. |  |  |  |  |  |
|  | Число поездов, проходящих по путям в сутки: |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  18 |  | 1,05 | 1,05 |  |
|  | 19 |  36 |  | 1,10 | 1,10 |  |
|  | 37 |  54 |  | 1,15 | 1,15 |  |
|  | 55 |  72 |  | 1,20 | 1,20 |  |
|  | 73 |  90 |  | 1,30 | 1,30 |  |
|  | 91 |  108 |  | 1,40 | 1,40 |  |
|  | 109  126 |  |  | 1,50 | 1,50 |  |
|  | 127 и более |  |  | 1,60 | 1,60 |  |
|  | для участков пути со скоростным и |  |  |  |  |  |
|  | высокоскоростным движением. |  |  |  |  |  |
|  | Число поездов, проходящих по путям в сутки: |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  18 |  | 1,05 | 1,05 |  |
|  | 19 |  36 |  | 1,10 | 1,10 |  |
|  | 37 |  54 |  | 1,15 | 1,15 |  |
|  | 55 |  72 |  | 1,25 | 1,25 |  |
|  | 73 |  90 |  | 1,35 | 1,35 |  |
|  | 91 |  108 |  | 1,45 | 1,45 |  |
|  | 109 и более |  |  | 1,60 | 1,60 |  |
|  | для участков пути со скоростным и |  |  |  |  |  |
|  | высокоскоростным движением ж.-д. линии Санкт- |  |  |  |  |  |
|  | Петербург – Москва. |  |  |  |  |  |
|  | Число поездов, проходящих по путям в сутки: |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  18 |  | 1,05 | 1,05 |  |
|  | 19 |  36 |  | 1,10 | 1,10 |  |
|  | 37 |  54 |  | 1,20 | 1,20 |  |
|  | 55 |  72 |  | 1,30 | 1,30 |  |
|  | 73 |  90 |  | 1,40 | 1,40 |  |
|  | 91 |  108 |  | 1,50 | 1,50 |  |
|  | 109 и более |  |  | 1,70 | 1,70 |  |

3

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициент к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к затратам |  |  |
| № |  |  |  |  |  |  | № пунктов общих | труда и к | к стоимости |  |
|  |  | Условия применения |  |  |  |  | положений, шифр | оплате |  |  |
| п.п. |  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатации |  |
|  |  |  |  |  |  |  | таблиц (расценки) | труда |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | машин |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | рабочих- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | строителей |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1.2. | Производство |  | работ | вблизи | объектов, |  | п. 1.28.8 | 1,2 | 1,2 |  |
|  | находящихся под высоким напряжением; в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | охранной зоне действующей воздушной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электропередачи, в том числе контактной сети, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | если выполнение указанных работ приводит к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ограничению |  | действий |  | исполнителей |  |  |  |  |  |
|  | специальными |  | требованиями |  | техники |  |  |  |  |  |
|  | безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Производство работ на закрытом перегоне на |  |  |  |  |  | п. 1.28.9 |  |  |  |
|  | период менее 24 часов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 28-01-031, 28-01-041, 28- | - | 1,81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01-067÷28-01-072, 28-01- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 074, 28-01-077, 28-01- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 28-01-037÷28-01-040, | - | 1,51 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 28-01-046÷28-01-049, 28- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01-053, 28-01-054, 28-01- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 058÷28-01-063, 28-01- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  |
| 1.4. | Балластировка пути и стрелочных переводов |  |  |  |  |  | п. 1.28.20 | - | 0,30 |  |
| 1.5. | Замена рельсошпальной решетки на деревянных |  |  |  |  |  | п. 1.28.21 | 1,12 | - |  |
|  | шпалах на рельсошпальную решетку на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | железобетонных шпалах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Установка опор и конструкций контактной сети на |  |  |  |  |  | 28-02-001÷28-02-003, |  |  |  |
|  | расстояние более 4 м от оси пути в условиях |  |  |  |  |  | 28-02-011÷28-02-013 |  |  |  |
|  | движения поездов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число поездов, проходящих по путям в сутки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 - 36 |  |  |  |  |  |  | 1,1 | 1,1 |  |
|  | 37 - 72 |  |  |  |  |  |  | 1,3 | 1,3 |  |
|  | 73 - 112 |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
|  | 113 - 140 |  |  |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 |  |
|  | свыше 140 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |
| 1.7. | Продолжительность «окна», час : |  |  |  |  |  | Все расценки, где |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрена |  |  |  |
|  | от 2 до 4 |  |  |  |  |  | работа в «окно» | 0,9 | 0,9 |  |
|  | свыше 4 |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 |  |
| 1.8. | На каждый километр средней длины перегона |  |  |  |  |  | то же | 0,03 | 0,03 |  |
|  | сверх 10 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Электрификация новостроящихся линий до сдачи |  |  |  |  |  | то же | 0,77 | 0,77 |  |
|  | их во временную эксплуатацию, а также вторых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | путей до сдачи их в постоянную эксплуатацию, при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | первом | пути, | электрифицированном |  |  | на |  |  |  |  |
|  | постоянном токе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Установка в подготовленные котлованы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -железобетонных опор; |  |  |  |  |  | 28-02-001 (06, 07, 09,10) | 0,82 | 0,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 28-02-002 (06, 12, 15, 18) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 28-02-001 (08, 11) | 0,82 | 0,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 28-02-002 (03) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 28-02-002 (07, 08, 10, 11, | 0,82 | 0,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16, 17) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 28-02-003 | 0,75 | 0,6 |  |
|  | -фундаментов под стальные опоры; |  |  |  |  |  | 28-02-011 | 0,27 | 0,8 |  |

4

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  |  |  |  | Коэффициент к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к затратам |  |  |
| № |  |  |  |  | № пунктов общих | труда и к | к стоимости |  |
|  |  | Условия применения |  |  | положений, шифр | оплате |  |  |
| п.п. |  |  |  |  |  |  | эксплуатации |  |
|  |  |  |  |  | таблиц (расценки) | труда |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | машин |  |
|  |  |  |  |  |  | рабочих- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | строителей |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | -анкеров. |  |  |  | 28-02-023 (03, 04) | 0,9 | 0,71 |  |
| 1.11. | Разработка котлованов вручную в мокрых грунтах, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | групп: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I |  |  |  |  | 1,12 | - |  |
|  | II-IV |  |  |  |  | 1,3 | - |  |
| 1.12. | Установка сдвоенных железобетонных опор: |  |  |  | 28-02-001 (07, 08, 10, 11) | 1,9 | 1,9 |  |
|  |  |  |  |  | 28-02-002 (02, 03, 05, 06, | 1,25 | 1,25 |  |
|  |  |  |  |  | 08, 09, 11, 12, 14, 15, 17, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 28-02-004 | 2 | - |  |
| 1.13. | Разборка строительных конструкций контактной |  |  |  | п. 1.28.30 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | сети с доставкой на склад |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Работа в охранной зоне действующих устройств, |  |  |  | п. 1.28.32 | 1,2 | 1,2 |  |
|  | находящихся под высоким напряжением, в том |  |  |  |  |  |  |  |
|  | числе при снятом напряжении в «окно» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Окраска металлоконструкций |  |  |  | 28-02-013 | 1,28 | - |  |
|  |  |  |  |  | 28-02-021 | 1,27 | - |  |
|  |  |  |  |  | 28-02-023 | 1,1 | - |  |
|  |  | Раздел 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Производство работ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в болотистой местности |  |  |  | 28-03-001, 28-03-003 | 1,25 | 1,25 |  |
|  |  |  |  |  | 28-03-011, 28-03-012, 28- | 1,35 | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  | 03-013 |  |  |  |
|  | в горных условиях и на крутых склонах, имеющих |  |  |  | 28-03-001 | 1,57 | 1,5 |  |
|  | средний уклон более 1 : 5 |  |  |  | 28-03-011 | 1,5 | 1,45 |  |
|  | по просеке и кустарнику |  |  |  | 28-03-001 | 1,04 | 1,04 |  |
|  |  |  |  |  | 28-03-011 | 1,09 | 1,09 |  |
|  | вдоль действующих ЛЭП при расстоянии между |  |  |  | 28-03-01, 28-03-011 | 1,2 | 1,2 |  |
|  | осями менее двойной высоты опор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на действующих станциях и перегонах вблизи (в |  |  |  | 28-03-001, 28-03-011 | 1,2 | 1,2 |  |
|  | охранной зоне) оборудования, находящегося под |  |  |  |  |  |  |  |
|  | высоким напряжением |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Оснастка траверс штырями и подкосами |  |  |  | 28-03-001 (01, 02, 05) | 1,04 | - |  |
|  |  |  |  |  | 28-03-001 (03, 04) | 1,08 | - |  |
|  |  |  |  |  | 28-03-001 (06) | 1,09 | - |  |
|  |  |  |  |  | 28-03-011 (03) | 1,2 | - |  |
| 1.18. | Сплошное | крепление | высоковольтных | и | 28-03-011 | 1,2 | - |  |
|  | сигнальных проводов рессорной вязкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | При отсутствии движения поездов в условиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новостроящихся линий: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 28-03-001÷28-03-004 | 0,95 | 0,85 |  |
|  |  |  |  |  | 28-03-015÷28-03-045 | 0,71 | 0,71 |  |
| 1.20. | Разборка устройств СЦБ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с доставкой на склад |  |  |  | 28-03-001÷28-03-027, 28- | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | 03-035, 28-03-045 |  |  |  |
|  | без доставки на склад |  |  |  | 28-03-001÷28-03-027, 28- | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  |  |  |  | 03-035, 28-03-045 |  |  |  |
| 1.21. | Окраска металлоконструкции |  |  |  | 28-03-015-01÷28-03-015- | 1,1 | - |  |
|  |  |  |  |  | 07 |  |  |  |

5

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

Мосты и трубы

|  |  |  |  |  | Приложение 30.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стоимость на доставку 1 т материалов, изделий и конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стоимость доставки 1т., руб. |  |  |  |  |
| № | Наименование материалов и | Железнодорожным транспортом |  | Автомобильным транспортом |  |  |  |
| п.п. | изделий |  | На каждый |  |  | На каждый |  |
|  |  | На 1 км | последующий | На 1 км |  | последующий |  |
|  |  |  | км |  |  | км |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1 | Сборные бетонные и | 177,99 | 11,74 | 133,89 |  | 3,24 |  |
|  | железобетонные изделия |  |  |  |  |  |  |
|  | массой до 15т |  |  |  |  |  |  |
| 2 | То же, св. 15 до 25т | 272,89 | 7,82 | 129,84 |  | 1,56 |  |
| 3 | Металлоконструкции | 124,9 | 9,57 | 113,81 |  | 3,81 |  |
| 4 | Лесоматериалы | 124,9 | 9,57 | 103,94 |  | 2,33 |  |
| 5 | Сыпучие материалы |  |  | 14,67 |  | 1,38 |  |
|  | (щебень, песок, гравий и |  |  |  |  |  |  |
|  | другие) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Бетоны, растворы |  |  | 30,73 |  | 1,38 |  |

Примечание.

В приложении 30.1 каждый неполный километр следует принимать за полный километр, как по графе «на 1 км», так и по графе «на каждый следующий км».

|  |  |  |  |  |  | Приложение 30.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество разгружаемых изделий за один вывоз |  |  |  |  |  |  |
|  | Балки пролетных строений мостов, путепроводов длиной, м |  |  |  |  | Кол-во |  |
| № | железобетонные |  |  |  | Блоки опор | разгружаемых |  |
| п.п. | Железнодорожные | Автодорожные |  | металлические | массой, т | изделий за один |  |
|  |  |  |  |  |  | вызов, шт. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | — | св. 16 | до 20 | — | — | 3 |  |
| 2 | св. 6 до 18 | св. 20 | до 23 | св. 18 до 25 | св. 15 до 25 | 2 |  |
| 3 | св. 18 | св. | 23 | св. 25 | св. 25 | 1 |  |

Приложение 30.3

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения к ТЕР части 30

|  |  |  | Коэффициенты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  | к затратам труда | к стоимости | к |  |
|  | Условия применения | Номер таблиц | и к оплате труда |  |  |  |
| п.п. |  |  |  | эксплуатации | стоимости |  |
|  |  |  | рабочих- |  |  |  |
|  |  |  |  | машин | материалов |  |
|  |  |  | строителей |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 3.1 | Выполнение работ в условиях |  |  |  |  |  |
|  | непрекращающегося движения поездов |  |  |  |  |  |
|  | Число поездов, проходящих в 1 сутки |  |  |  |  |  |
|  | св. 13 до 36 | все | 1,15 | 1,15 | — |  |
|  | св. 36 до 72 | расценки | 1,4 | 1,4 | — |  |
|  | св. 72 до 112 |  | 1,7 | 1,7 | — |  |
|  | св. 112 до 140 |  | 2 | 2 | — |  |
|  | св.140 |  | 2,3 | 2,3 | — |  |
| 3.2 | Работы, выполняемые с прекращением | все расценки | 2 | 2 | — |  |
|  | движения поездов, автомобильного |  |  |  |  |  |
|  | транспорта или судов в «окно» |  |  |  |  |  |
|  | установленной продолжительности |  |  |  |  |  |

6

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  | Коэффициенты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  | к затратам труда | к стоимости | к |  |
|  | Условия применения | Номер таблиц | и к оплате труда |  |  |  |
| п.п. |  |  |  | эксплуатации | стоимости |  |
|  |  |  | рабочих- |  |  |  |
|  |  |  |  | машин | материалов |  |
|  |  |  | строителей |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 3.3 | Работы, выполняемые на одной | все расценки | 1,2 | 1,2 | — |  |
|  | половине проезжей части дороги при |  |  |  |  |  |
|  | систематическом движении |  |  |  |  |  |
|  | автомобильного или трамвайного |  |  |  |  |  |
|  | транспорта по другой |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Монтаж конструкций на высоте более | все расценки | 1,1 | 1,1 | — |  |
|  | 25 м |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Укладка многоочковых | 30-07-011 |  |  |  |  |
|  | водопропускных труб из |  |  |  |  |  |
|  | гофрированного металла: |  |  |  |  |  |
|  | двухочковых |  | 2 | 2 | 2 |  |
|  | трехочковых |  | 3 | 3 | 3 |  |
| 3.6 | Продольная и поперечная передвижка | 30-04-003, | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |
|  | двухпутных пролетных строений | 30-04-004 |  |  |  |  |
| 3.7 | Работы, выполняемые в усложненных | все | 1,15 | 1,15 | — |  |
|  | производственных условиях. | расценки |  |  |  |  |
| 3.8 | Производство работ в технологических | все | 1,1 | 1,1 | — |  |
|  | укрытиях | расценки |  |  |  |  |
| 3.9 | Увеличение расхода материалов при | 30-08-045 |  |  |  |  |
|  | приготовлении бетона в построечных |  |  |  |  |  |
|  | условиях для подводного |  |  |  |  |  |
|  | бетонирования: |  |  |  |  |  |
|  | цемента |  | — | — | 1,25 |  |
|  | воды |  | — | — | 1,15 |  |

Аэродромы

Приложение 31.1

Состав бетона с поверхностно-активными добавками ЛСТИ СНВ

Нормы расхода материалов на 100 м3 бетона

|  |  |  | Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе Bbtb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элементов | Един, |  | Марка бетона по прочности на растяжение при изгибе Ри |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затрат | измер. | 2,8 |  | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,2 |  | 5,6 |  |
|  |  | 35 |  | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |  | 70 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| Портландцемент для | т | 28 |  | — | — | — | — | — | — |  | — |  |
| бетонных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аэродромов марки М400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| То же марки М500 | т | — |  | 31 | 36 | 40 | 43 | 49 | 54 |  | 59 |  |
| Щебень | м3 | 84 |  | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |  | 84 |  |
| Песок | м3 | 44 |  | 41 | 37 | 35 | 33 | 30 | 26 |  | 23 |  |
| Поверхностно-активные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| добавки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛСТ (сухого вещества) | кг | 56 |  | 62 | 72 | 80 | 86 | 97 | 107 |  | 118 |  |
| СНВ (сухого вещества) | кг | 3 |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 |  | 18 |  |
| Вода | м3 | 15 |  | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 16 |  |

7

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

Приложение 31.2

Состав бетона с поверхностно-активными добавками С-3 и СНВ

Нормы расхода материалов на 100 м3 бетона

|  |  | Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе Bbtb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элементов затрат | Един, |  | Марка бетона по прочности на растяжение при изгибе Ри |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | измер. | 2,8 |  | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,2 |  | 5,6 |  |
|  |  | 35 |  | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |  | 70 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| Портландцемент для бетонных | т | 24 |  | — | — | — | — | — | — |  | — |  |
| покрытой аэродромов марки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| То же марки М500 | т | — |  | 27 | 32 | 35 | 38 | 43 | 47 |  | 52 |  |
| Щебень | м3 | 84 |  | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |  | 84 |  |
| Песок | м3 | 50 |  | 46 | 43 | 41 | 39 | 36 | 34 |  | 30 |  |
| Поверхностно-активные добавки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С-3 (сухого вещества) | кг | 240 |  | 265 | 315 | 350 | 375 | 425 | 470 |  | 520 |  |
| СНВ (сухого вещества) | кг | 2 |  | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 |  | 11 |  |
| Вода | м3 | 13 |  | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 15 |  |

Приложение 31.3

Вспомогательная таблица для определения объемов основных конструкций колодцев по типовым проектам 65421-50 для устройства водосточно-дренажной сети

Нормы на 1 колодец

|  |  |  |  |  |  | При глубине, | Щебеночная, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отличающейся | гравийная |  |
|  | Тип колодца |  |  |  | Расход |  | отмостка |  |
|  |  |  |  |  |  | от указанной в |  |  |
| № | и № чертежа |  |  | Ед. | бетона и |  | толщ. 25 см |  |
|  |  | Наименование колодцев | Характеристика |  |  | графе 3; на |  |  |
| п.п. | типового |  |  | изм. | железобетона |  | с пропиткой |  |
|  |  |  |  |  |  | каждые 0,5 м |  |  |
|  | проекта |  |  |  | на 1 колодец |  | верхнего |  |
|  |  |  |  |  |  | добавлять или |  |  |
|  |  |  |  |  |  | исключать | слоя |  |
|  |  |  |  |  |  |  | битумом, см |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Монолитные, | Колодцы смотровые | Бетон В15 | м3 | 2,69 | 0,37 | — |  |
|  | 34 | бетонные | Сборные | м3 | 0,12 | — | — |  |
|  |  | прямоугольные | железобетонные |  |  |  |  |  |
|  |  | внутренним размером | крышки |  |  |  |  |  |
|  |  | 1x1 м, глубиной 3 м |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Монолитные, | То же, с металлическими | Бетон В15 | м3 | 2,53 | 0,37 | — |  |
|  | 34 | люками |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сборные, 25 | Колодцы смотровые | Сборный | м3 | 2,42 | 0,37 | — |  |
|  |  | железобетонные | железобетон |  |  |  |  |  |
|  |  | сборные прямоугольные | Сборные | м3 | 0,12 | — | — |  |
|  |  | внутренний размер 1х1 | железобетонные |  |  |  |  |  |
|  |  | м, глубина 3 м | крышки |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого сборного железобетона |  | м3 | 2,54 | 0,37 | — |  |
| 4 | Сборные, 25 | То же, с металлическими | Сборный | м3 | 2,22 | 0,37 | — |  |
|  |  | люками | железобетон |  |  |  |  |  |
| 5 | Монолитные, | Колодцы смотровые | Бетон В15 | м3 | 2,42 | 0,29 | — |  |
|  | 25 | бетонные круглые | Сборные | м3 | 0,10 | — | — |  |
|  |  | внутренний диаметр 1 м, | железобетонные |  |  |  |  |  |
|  |  | глубина 3 м | крышки |  |  |  |  |  |
| 6 | Монолитные, | То же, с металлическими | Бетон В15 | м3 | 2,42 | 0,29 | — |  |
|  | 36 | люками |  |  |  |  |  |  |

8

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  |  |  |  |  | При глубине, | Щебеночная, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | отличающейся | гравийная |  |
|  |  | Тип колодца |  |  |  | Расход |  | отмостка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от указанной в |  |  |
| № |  | и № чертежа |  |  | Ед. | бетона и |  | толщ. 25 см |  |
|  |  |  | Наименование колодцев | Характеристика |  |  | графе 3; на |  |  |
| п.п. |  | типового |  |  | изм. | железобетона |  | с пропиткой |  |
|  |  |  |  |  |  |  | каждые 0,5 м |  |  |
|  |  | проекта |  |  |  | на 1 колодец |  | верхнего |  |
|  |  |  |  |  |  |  | добавлять или |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | исключать | слоя |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | битумом, см |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 7 | Сборные, 27 |  | Колодцы смотровые | Сборный | м3 | 2,04 | 0,3 | — |  |
|  |  |  | железобетонные | железобетон |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сборные круглые, | Сборные | м3 | 0,10 | — | — |  |
|  |  |  | внутренний диаметр 1 м, | железобетонные |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глубина 3 м | крышки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого сборного железобетона |  | м3 | 2,14 | 0,3 | — |  |
| 8 | Сборные, 27 |  | То же, с металлическими | Сборный | м3 | 2,04 | 0,3 | — |  |
|  |  |  | люками | железобетон |  |  |  |  |  |
| 9 | Монолитные, |  | Колодцы смотровые | Бетон класса В15 | м3 | 2,16 | 0,3 | — |  |
|  | 32 |  | бетонные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прямоугольные, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внутренний размер |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,82x0,76 м, глубина 3 м, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с металлической |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | решеткой |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сборные, 32 |  | Колодцы смотровые | Сборный | м3 | 2,17 | 0,3 | — |  |
|  |  |  | железобетонные | железобетон |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сборные прямоугольные, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внутренний размер |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,82x0,76 м, глубина 3 м, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с металлической |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | решеткой |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Монолитные, |  | Колодцы | Бетон В15 | м3 | 0,73 | — | — |  |
|  | 7 |  | дождеприемные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бетонные с одной |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | решеткой |  |  |  |  |  |  |
| 12 | То же |  | То же, с двумя | То же | м3 | 1,3 | — | — |  |
|  |  |  | решетками |  |  |  |  |  |  |
| 13 | То же |  | То же, с тремя | То же | м3 | 1,84 | — | — |  |
|  |  |  | решетками |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сборные, 1 |  | Колодцы | Сборный | м3 | 0,73 | — | — |  |
|  |  |  | дождеприемные | железобетон |  |  |  |  |  |
|  |  |  | железобетонные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сборные с одной |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | решеткой |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сборные, 3 |  | То же, с двумя | То же | м3 | 1,29 | — | — |  |
|  |  |  | решетками |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Сборные, 5 |  | То же, с тремя | То же | м3 | 1,84 | — | — |  |
|  |  |  | решетками |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Монолитные, |  | Колодцы тальвежные | Бетон В15 | м3 | 0,73 | — | — |  |
|  | 20, 22 |  | бетонные с одной | Отмостка | м2 | — | — | 9,2 |  |
|  |  |  | решеткой |  |  |  |  |  |  |
| 18 | То же |  | То же с двумя | Бетон В15 | м3 | 1,3 | — | — |  |
|  |  |  | решетками | Отмостка | м2 |  |  | 11,5 |  |
| 19 | То же |  | То же с тремя | Бетон В15 | м3 | 1,84 | — | — |  |
|  |  |  | решетками | Отмостка | м2 | — | — | 13,7 |  |
| 20 | Сборные, 20, |  | Колодцы тальвежные | Сборный | м3 | 0,73 | — | — |  |
|  | 22 |  | железобетонные | железобетон |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сборные с одной | Отмостка | м2 | — | — | 9,2 |  |
|  |  |  | решеткой |  |  |  |  |  |  |
| 21 | То же |  | То же, с двумя | Сборный | м3 | 1,29 | — | — |  |
|  |  |  | решетками | железобетон |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отмостка | м2 | — | — | 11,5 |  |

9

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При глубине, |  |  |  | Щебеночная, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отличающейся |  |  |  | гравийная |  |
|  | Тип колодца |  |  |  |  |  |  |  | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отмостка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от указанной в |  |  |  |  |  |
| № | и № чертежа |  |  |  |  |  |  | Ед. | бетона и |  |  |  |  |  |  |  |  |  | толщ. 25 см |  |
|  |  |  | Наименование колодцев |  |  | Характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  | графе 3; на |  |  |  |  |  |
| п.п. | типового |  |  |  |  |  |  | изм. | железобетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с пропиткой |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | каждые 0,5 м |  |  |  |  |  |
|  | проекта |  |  |  |  |  |  |  | на 1 колодец |  |  |  |  |  |  |  |  |  | верхнего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | добавлять или |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исключать |  |  |  | слоя |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | битумом, см |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |
| 22 | То же |  | То же, с тремя |  |  | Сборный |  | м3 | 1,84 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  |  | решетками |  |  | железобетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отмостка |  | м2 | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  | 13,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 31.4 |  |  |  |  |
|  | Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Условия применения |  |  |  | Шифр таблиц |  | к затратам труда и к |  |  |  |  | к стоимости |  |  |  |  |  |  | к стоимости |  |
|  |  |  |  |  | (расценки) |  | оплате труда рабочих- |  |  |  |  | эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  |  |  |  | строителей |  |  |  |  |  |  |  | машин |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |
| 3.1. Укатка щебня с пределом |  |  |  | 31-01-041 (1-3) |  |  |  | — |  |  |  |  | 0,65 (катки) |  |  |  |  |  | — |  |
| прочности менее 68,6 МПа (700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. То же с пределом прочности от |  |  |  | 31-01-041 (1-3) |  |  |  | — |  |  |  |  |  | 0,9 (катки) |  |  |  |  | — |  |
| 68,6 до 98,1 МПа (от 700 до 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Устройство бетонного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выходного оголовка для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| примыкания труб на основании из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| щебня или гравия диаметром, мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 мм |  |  |  | 31-01-030 (1) |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 1000 мм |  |  |  | 31-01-030 (2) |  |  |  | 1,19 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 3.4. То же на основании из каменной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наброски диаметром, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 мм |  |  |  | 31-01-030 (1) |  |  |  | 1,43 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 1000 мм |  |  |  | 31-01-030 (2) |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 3.5. Устройство основания из |  |  |  | 31-01-040 (1-2) |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | 1,03 |  |
| гравийного материала оптимального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Устройство основания из |  |  |  | 31-01-046 (1-4) |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | 1,15 |  |
| грунтоцементной смеси для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| щебеночных, гравийных, гравийно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (щебеночно)-песчаных и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| золошлаковых смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Трамвайные пути |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 32.1 |  |  |  |  |
|  | Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к затратам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Условия применения |  |  |  |  | Шифр таблиц |  |  |  |  |  | труда и к |  |  |  |  |  | к стоимости |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оплате труда |  |  |  |  |  | эксплуатации |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рабочих- |  |  |  |  |  |  | машин |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |
| 3.1. Производство работ в условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| движения по пути, на котором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к затратам |  |  |
| Условия применения | Шифр таблиц | труда и к | к стоимости |  |
|  |  | оплате труда | эксплуатации |  |
|  |  | рабочих- | машин |  |
|  |  | строителей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| ведутся работы, при числе |  |  |  |  |
| трамвайных поездов, проходящих в |  |  |  |  |
| течение часа: |  |  |  |  |
| до 20 | 32-01-001, 32-02-001, 32-03-001, 32- | 1,1 | 1,1 |  |
|  | 04-001÷32-04-004, 32-05-001, 32-06- |  |  |  |
|  | 001÷32-06-004, 32-07-001, 32-08-001, |  |  |  |
|  | 32-08-002, 32-09-001, 32-10-001, 32- |  |  |  |
|  | 11-001, 32-12-001÷32-12-004 |  |  |  |
| св. 20 до 30 | 32-01-001, 32-02-001, 32-03-001, 32- | 1,25 | 1,25 |  |
|  | 04-001÷32-04-004, 32-05-001, 32-06- |  |  |  |
|  | 001÷32-06-004, 32-07-001, 32-08-001, |  |  |  |
|  | 32-08-002, 32-09-001, 32-10-001, 32- |  |  |  |
|  | 11-001, 32-12-001÷32-12-004 |  |  |  |
| св. 30 | 32-01-001, 32-02-001, 32-03-001, 32- | 1,4 | 1,4 |  |
|  | 04-001÷32-04-004, 32-05-001, 32-06- |  |  |  |
|  | 001÷32-06-004, 32-07-001, 32-08-001, |  |  |  |
|  | 32-08-002, 32-09-001, 32-10-001, 32- |  |  |  |
|  | 11-001, 32-12-001÷32-12-004 |  |  |  |
| то же, по соседнему пути при |  |  |  |  |
| междупутье до 4100 мм: |  |  |  |  |
| до 20 | 32-01-001, 32-02-001, 32-03-001, 32- | 1,05 | 1,05 |  |
|  | 04-001÷32-04-004, 32-05-001, 32-06- |  |  |  |
|  | 001÷32-06-004, 32-07-001, 32-08-001, |  |  |  |
|  | 32-08-002, 32-09-001, 32-10-001, 32- |  |  |  |
|  | 11-001, 32-12-001÷32-12-004 |  |  |  |
|  | 32-01-001, 32-02-001, 32-03-001, 32- | 1,15 | 1,15 |  |
|  | 04-001÷32-04-004, 32-05-001, 32-06- |  |  |  |
| св 20 до 30 | 001÷32-06-004, 32-07-001, 32-08-001, |  |  |  |
|  | 32-08-002, 32-09-001, 32-10-001, 32- |  |  |  |
|  | 11-001, 32-12-001÷32-12-004 |  |  |  |
|  | 32-01-001, 32-02-001, 32-03-001, 32- | 1,20 | 1,20 |  |
|  | 04-001÷32-04-004, 32-05-001, 32-06- |  |  |  |
| св. 30 | 001÷32-06-004, 32-07-001, 32-08-001, |  |  |  |
|  | 32-08-002, 32-09-001, 32-10-001, 32- |  |  |  |
|  | 11-001, 32-12-001÷32-12-004 |  |  |  |
| 3.2. Производство работ в темное |  |  |  |  |
| (ночное) время при искусственном |  |  |  |  |
| освещении, при продолжительности |  |  |  |  |
| работы в течение смены, ч: |  |  |  |  |
|  | 32-01-001, 32-02-001, 32-03-001, 32- | 1,1 | — |  |
|  | 04-001÷32-04-004, 32-05-001, 32-06- |  |  |  |
| до 2 | 001÷32-06-004, 32-07-001, 32-08-001, |  |  |  |
|  | 32-08-002, 32-09-001, 32-10-001, 32- |  |  |  |
|  | 11-001, 32-12-001÷32-12-004 |  |  |  |
|  | 32-01-001, 32-02-001, 32-03-001, 32- | 1,17 | — |  |
|  | 04-001÷32-04-004, 32-05-001, 32-06- |  |  |  |
| св. 2 до 4 | 001÷32-06-004, 32-07-001, 32-08-001, |  |  |  |
|  | 32-08-002, 32-09-001, 32-10-001, 32- |  |  |  |
|  | 11-001, 32-12-001÷32-12-004 |  |  |  |

11

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к затратам |  |  |
| Условия применения | Шифр таблиц | труда и к | к стоимости |  |
|  |  | оплате труда | эксплуатации |  |
|  |  | рабочих- | машин |  |
|  |  | строителей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 32-01-001, 32-02-001, 32-03-001, 32- | 1,25 | — |  |
|  | 04-001÷32-04-004, 32-05-001, 32-06- |  |  |  |
| св. 4 | 001÷32-06-004, 32-07-001, 32-08-001, |  |  |  |
|  | 32-08-002, 32-09-001, 32-10-001, 32- |  |  |  |
|  | 11-001, 32-12-001÷32-12-004 |  |  |  |
| 3.3. Крепление рельсов к шпалам | 32-04-001 (03, 04), 32-04-002 (01÷07), | 0,85 | 0,85 (кроме |  |
| костылями | 32-04-003 (05÷08), 32-04-004 |  | кранов и |  |
|  |  |  | тракторов) |  |

Линии электропередачи

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 33.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Затраты на бурение котлованов, исключаемые из расценок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Машины бурильно- |  |  | Затраты труда |  |  | Затраты труда |  |  |
| Шифр таблиц (расценки) |  |  |  |  |  |  | крановые или |  |  |  |  | рабочих-строителей, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | машинистов, чел.-ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | буровые, маш.-ч |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |
| 33-04-001 (1, 8), 04-003 (1, 7) |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  | 33-04-001 (2, 9) |  |  |  | 0,55 |  |  | 0,55 |  |  | 0,53 |  |  |
|  | 33-04-001 (3, 4, 10, 11) |  |  |  |  | 0,83 |  |  | 0,83 |  |  | 0,75 |  |  |
|  |  | 33-04-001 (5, 12) |  |  |  | 0,29 |  |  | 0,29 |  |  | 0,27 |  |  |
|  | 33-04-001 (6, 7, 13, 14) |  |  |  |  | 0,56 |  |  | 0,56 |  |  | 0,54 |  |  |
|  |  | 33-04-001 (15) |  |  |  | 0,41 |  |  | 0,41 |  |  | 0,38 |  |  |
|  |  | 33-04-001 (16) |  |  |  | 0,83 |  |  | 0,83 |  |  | 0,79 |  |  |
|  |  | 33-04-001 (17, 18) |  |  |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  | 1,01 |  |  |
|  |  | 33-04-001 (19) |  |  |  | 0,43 |  |  | 0,43 |  |  | 0,39 |  |  |
|  |  | 33-04-001 (20, 21) |  |  |  | 0,84 |  |  | 0,84 |  |  | 0,85 |  |  |
|  |  | 33-04-003 (2, 8) |  |  |  | 0,83 |  |  | 0,83 |  |  | 0,94 |  |  |
|  |  | 33-04-003 (3, 9) |  |  |  | 1,37 |  |  | 1,37 |  |  | 1,61 |  |  |
|  |  | 33-04-003 (4, 10) |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  | 33-04-003 (5, 11) |  |  |  | 0,85 |  |  | 0,85 |  |  | 0,96 |  |  |
|  |  | 33-04-003 (6, 12) |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  | 1,71 |  |  |
|  |  | 33-04-003 (13) |  |  |  | 0,41 |  |  | 0,41 |  |  | 0,38 |  |  |
|  |  | 33-04-003 (14) |  |  |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  | 1,19 |  |  |
|  |  | 33-04-003 (15) |  |  |  | 1,78 |  |  | 1,78 |  |  | 1,99 |  |  |
|  |  | 33-04-003 (16) |  |  |  | 0,44 |  |  | 0,44 |  |  | 0,41 |  |  |
|  |  | 33-04-003 (17) |  |  |  | 1,12 |  |  | 1,12 |  |  | 1,21 |  |  |
|  |  | 33-04-003 (18) |  |  |  | 1,91 |  |  | 1,91 |  |  | 2,09 |  |  |
|  |  | 33-04-004 (1-4) |  |  |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  |  | 1,4 |  |  |
|  |  | 33-04-007 (11) |  |  |  | 1,64 |  |  | 1,64 |  |  | 3,32 |  |  |
|  |  | 33-04-012 (1) |  |  |  | 0,28 |  |  | 0,28 |  |  | 0,59 |  |  |
|  |  | 33-04-012 (2) |  |  |  | 0,55 |  |  | 0,55 |  |  | 1,19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 33.2 |  |  |
| Объем древесины одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр |  |  | Объем древесины одностоечных опор ВЛ 038-10 кВ сельскохозяйственного назначения, м3, при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| столба в |  |  |  |  |  |  | длине столба, м |  |  |  |  |  |  |  |
| верхнем |  |  | 6,5 |  | 7,5 |  | 8,5 |  | 9 |  | 11 |  | 13 |  |
| отрубе, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 0,19 |  | 0,24 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 16 |  |  | 0,21 |  | 0,26 |  | 0,36 |  | 0,38 |  | 0,47 |  | 0,6 |  |
| 18 |  |  | 0,23 |  | 0,29 |  | 0,38 |  | 0,4 |  | 0,5 |  | 0,62 |  |
| 20 |  |  | 0,27 |  | 0,32 |  | 0,42 |  | 0,44 |  | 0,55 |  | 0,73 |  |

12

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Диаметр |  |  |  | Объем древесины одностоечных опор ВЛ 038-10 кВ сельскохозяйственного назначения, м3, при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| столба в |  |  |  |  |  |  |  |  | длине столба, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| верхнем |  |  |  | 6,5 |  | 7,5 |  |  | 8,5 |  | 9 |  | 11 |  | 13 |  |  |
| отрубе, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | - |  | 0,38 |  |  | 0,45 |  | 0,48 |  | 0,65 |  | 0,86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 33.3 |  |  |  |
|  | Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 33 разделов 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  |  |  | Шифр таблиц |  | к нормам затрат |  |  |  | к стоимости |  |  |  |
|  |  |  | Условие применения |  |  |  |  |  |  |  | труда и оплате |  |  |  |  | к стоимости |  |
| п.п. |  |  |  |  |  |  |  | (расценки) |  |  |  |  |  | эксплуатации |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | труда рабочих- |  |  |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | строителей |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | При изменении технических решений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Устройство монолитных |  |  |  |  |  | 33-01-002 |  | 0,84 |  |  |  | — |  | — |  |
|  |  | бетонных фундаментов ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и ОРУ 35-1150 кВ (без |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | арматуры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Установка стальных и |  |  |  |  |  | 33-01-008, |  | 1,2 |  |  |  | 1,24 |  | — |  |
|  |  | железобетонных опор ВЛ |  |  |  |  |  | 33-01-016, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на фундаментах высотой |  |  |  |  |  | 33-01-017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | более 1 м от поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Бурение котлованов ВЛ и |  |  |  |  |  | 33-01-007, |  | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  | — |  |
|  |  | ОРУ 35-1150 кВ в вязких, а |  |  |  |  |  | 33-02-007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | также в мокрых, |  |  |  |  |  | (7÷12, 15÷17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сильноналипающих на бур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глинистых грунтах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подвеска одновременно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | двух цепей на двухцепных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опорах, напряжение ВЛ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  | 35 и 110 кВ (6 проводов) |  |  |  |  | 33-01-024, 33-01-027, |  |  | 1,92 |  |  |  | 1,85 |  | 2,0 (кроме |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01-028 |  |  |  |  |  |  |  | защит) |  |
| 3.5. |  | 220 кВ (6 проводов) |  |  |  |  | 33-01-025, 33-01-027, |  |  | 1,90 |  |  |  | 1,80 |  | 2,0 (кроме |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 33-01-028, 33-01-051, |  |  |  |  |  |  |  |  | защит) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 33-01-058-01, 33-01- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 058-05, 33-01-058-09, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 33-01-058-13, 33-01- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 059-01, 33-01-059-05, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 33-01-059-09, 33-01- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 059-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. |  | 330 кВ (12 проводов) |  |  |  |  | 33-01-025, 33-01-027, |  |  | 1,90 |  |  |  | 1,75 |  | 2,0 (кроме |  |
|  |  | 500 кВ (18 проводов) |  |  |  |  | 33-01-028, 33-01-052, |  |  |  |  |  |  |  |  | защит) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 33-01-053, 33-01-058- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 02, 33-01-058-06, 33- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01-058-10, 33-01-058- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14, 33-01-058-03, 33- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01-058-07, 33-01-058- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11, 33-01-058-15, 33- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01-059-02, 33-01-059- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 06, 33-01-059-10, 33- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01-059-14, 33-01-059- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 03, 33-01-059-07, 33- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01-059-11, 33-01-059- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подвеска проводов между |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | опорами ВЛ 35-750 кВ при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | совмещении в одном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пролете нескольких |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  |  | Коэффициенты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Шифр таблиц | к нормам затрат |  | к стоимости |  |  |
|  | Условие применения |  | труда и оплате |  |  | к стоимости |  |
| п.п. |  | (расценки) |  |  | эксплуатации |  |  |
|  |  |  | труда рабочих- |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  |  | машин |  |  |
|  |  |  | строителей |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
|  | пересечений с |  |  |  |  |  |  |
|  | препятствиями. |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавлять на каждое |  |  |  |  |  |  |
|  | следующее пересечение с |  |  |  |  |  |  |
|  | препятствием после |  |  |  |  |  |  |
|  | первого, в пролете: |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | между анкерными опорами | 33-01-027; | 1,12 |  | 1,12 | 0,4 (для |  |
|  |  | 33-01-029-01÷33-01- |  |  |  | защит) |  |
|  |  | 029-04, 33-01-058 |  |  |  |  |  |
| 3.8. | между промежуточными | 33-01-028; | 1,24 |  | 1,24 | 0,5 (для |  |
|  | опорами | 33-01-029-05, 33-01- |  |  |  | защит) |  |
|  |  | 059 |  |  |  |  |  |
|  | Установка ригелей на |  |  |  |  |  |  |
|  | стойку железобетонной |  |  |  |  |  |  |
|  | центрифугированной опоры |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 35-500 кВ: |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | добавлять на каждый | 33-01-001 | 1,36 |  | 1,36 | — |  |
|  | следующий ригель после | (13, 14) |  |  |  |  |  |
|  | первого |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Подвеска второй цепи на | 33-01-024, 33-01-025, | 1,10 |  | 1,10 | — |  |
|  | двухцепных опорах ВЛ 35- | 33-01-027, 33-01-028, |  |  |  |  |  |
|  | 500 кВ при полностью | 33-01-051, 33-01-052, |  |  |  |  |  |
|  | снятом напряжении на | 33-01-053, 33-01-058- |  |  |  |  |  |
|  | первой цепи ВЛ | 01÷33-01-058-03, 33- |  |  |  |  |  |
|  |  | 01-058-05÷33-01-058- |  |  |  |  |  |
|  |  | 07, 33-01-058-09÷33- |  |  |  |  |  |
|  |  | 01-058-11, 33-01-058- |  |  |  |  |  |
|  |  | 13÷33-01-058-15 |  |  |  |  |  |
|  | При производстве работ в усложненных условиях |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Болота, заболоченные |  |  |  |  |  |  |
|  | земли |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.1 |  | 33-01-001 | 1,4 |  | 1,4 | — |  |
|  |  | (1÷12, 15, 16) |  |  |  |  |  |
| 3.11.2 |  | 33-01-001 (13, 14) | 1,7 |  | 1,7 | — |  |
|  |  | 33-03-003 (1÷3) |  |  |  |  |  |
| 3.11.3 |  | 33-01-008÷01-010 | 1,67 |  | 1,67 | — |  |
| 3.11.4 |  | 33-01-016÷01-018 | 1,69 |  | 1,69 | — |  |
| 3.11.5 |  | 33-01-024, 33-01-025, | 1,65 |  | 1,75 | — |  |
|  |  | 33-01-027, 33-01-028, |  |  |  |  |  |
|  |  | 33-01-030, 33-01- |  |  |  |  |  |
|  |  | 051÷33-01-054, 33-01- |  |  |  |  |  |
|  |  | 058, 33-01-059 |  |  |  |  |  |
| 3.11.6 |  | 33-01-026, 33-01-029, | 1,59 |  | 1,75 | — |  |
|  |  | 33-01-031, 33-01- |  |  |  |  |  |
|  |  | 055÷01-057, 33-01-060 |  |  |  |  |  |
| 3.11.7 |  | 33-01-032, 33-03-002, | 1,75 |  | 1,75 | — |  |
|  |  | 33-03-006, 33-03-007 |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Распутица или на участках, |  |  |  |  |  |  |
|  | залитых водой: |  |  |  |  |  |  |
| 3.12.1 |  | 33-01-001 | 1,25 |  | 1,25 | — |  |
|  |  | (1÷12, 15, 16) |  |  |  |  |  |
| 3.12.2 |  | 33-01-001 (13, 14), | 1,35 |  | 1,35 | — |  |
|  |  | 33-01-008÷33-01-010, |  |  |  |  |  |
|  |  | 33-01-016÷33-01-018, |  |  |  |  |  |
|  |  | 33-03-003 (1÷3) |  |  |  |  |  |
| 3.12.3 |  | 33-01-024, 33-01-025, | 1,38 |  | 1,43 | — |  |

14

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  |  | Коэффициенты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Шифр таблиц | к нормам затрат |  | к стоимости |  |  |
|  | Условие применения |  | труда и оплате |  |  | к стоимости |  |
| п.п. |  | (расценки) |  |  | эксплуатации |  |  |
|  |  |  | труда рабочих- |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  |  | машин |  |  |
|  |  |  | строителей |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
|  |  | 33-01-027, 33-01-028, |  |  |  |  |  |
|  |  | 33-01-030, 33-01- |  |  |  |  |  |
|  |  | 051÷33-01-054, 33-01- |  |  |  |  |  |
|  |  | 058, 33-01-059 |  |  |  |  |  |
| 3.12.4 |  | 33-01-026, 33-01-029, | 1,54 |  | 1,49 | — |  |
|  |  | 33-01-031, 33-01- |  |  |  |  |  |
|  |  | 055÷33-01-057, 33-01- |  |  |  |  |  |
|  |  | 060 |  |  |  |  |  |
| 3.12.5 |  | 33-01-032, 33-03-002, | 1,50 |  | 1,50 | — |  |
|  |  | 33-03-006, 33-03-007 |  |  |  |  |  |
| 3.13. | Горные условия, крутые |  |  |  |  |  |  |
|  | склоны (косогоры), овраги, |  |  |  |  |  |  |
|  | при большом количестве |  |  |  |  |  |  |
|  | валунов |  |  |  |  |  |  |
| 3.13.1 |  | 33-01-001 (1÷12, 15, | 1,50 |  | 1,50 | — |  |
|  |  | 16), |  |  |  |  |  |
|  |  | 33-01-008÷33-01-010 |  |  |  |  |  |
| 3.13.2 |  | 33-01-016÷33-01-018, | 1,68 |  | 1,68 | — |  |
|  |  | 33-03-003 (1÷3) |  |  |  |  |  |
| 3.13.3 |  | 33-01-024, 33-01-025, | 1,21 |  | 1,44 | — |  |
|  |  | 33-01-027, 33-01-028, |  |  |  |  |  |
|  |  | 33-01-030, 33-01- |  |  |  |  |  |
|  |  | 051÷33-01-054, 33-01- |  |  |  |  |  |
|  |  | 058, 33-01-059 |  |  |  |  |  |
| 3.13.4 |  | 33-01-026, 33-01-029, | 1,24 |  | 1,64 | — |  |
|  |  | 33-01-031, 33-01- |  |  |  |  |  |
|  |  | 055÷01-057, 33-01-060 |  |  |  |  |  |
| 3.13.5 |  | 33-01-032, 33-03-002, | 1,21 |  | 1,44 | — |  |
|  |  | 33-03-006, 33-03-007 |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Просеки и кустарники: |  |  |  |  |  |  |
| 3.14.1 |  | 33-01-001 (13, 14), | 1,30 |  | 1,30 | — |  |
|  |  | 33-01-003 (1÷3) |  |  |  |  |  |
| 3.14.2 |  | 33-01-008÷33-01-010 | 1,18 |  | 1,18 | — |  |
| 3.14.3 |  | 33-01-016÷33-01-018 | 1,21 |  | 1,21 | — |  |
| 3.14.4 |  | 33-01-024, 33-01-025, | 1,06 |  | 1,14 | — |  |
|  |  | 33-01-027, 33-01-028, |  |  |  |  |  |
|  |  | 33-01-030, 33-01- |  |  |  |  |  |
|  |  | 051÷33-01-054, 33-01- |  |  |  |  |  |
|  |  | 058, 33-01-059 |  |  |  |  |  |
| 3.14.5 |  | 33-01-026, 33-01-029, | 1,06 |  | 1,23 | — |  |
|  |  | 33-01-031, 33-01- |  |  |  |  |  |
|  |  | 055÷33-01-057, 33-01- |  |  |  |  |  |
|  |  | 060 |  |  |  |  |  |
| 3.14.6 |  | 33-01-032, 33-03-002, | 1,30 |  | 1,30 |  |  |
|  |  | 33-03-006, 33-03-007 |  |  |  |  |  |
| 3.15. | Сыпучие грунты: |  |  |  |  |  |  |
| 3.15.1 |  | 33-01-001 | 1,15 |  | 1,15 | — |  |
|  |  | (1÷12, 15, 16) |  |  |  |  |  |
| 3.15.2 |  | 33-01-001 (13, 14), | 1,20 |  | 1,20 | — |  |
|  |  | 33-03-003 (1÷3) |  |  |  |  |  |
| 3.15.3 |  | 33-01-008÷33-01-010 | 1,06 |  | 1,06 | — |  |
| 3.16. | В котлованах с притоком |  |  |  |  | — |  |
|  | грунтовых вод: |  |  |  |  |  |  |
| 3.16.1 |  | 33-01-001 | 1,40 |  | 1,40 | — |  |

15

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  |  | Коэффициенты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Шифр таблиц | к нормам затрат |  | к стоимости |  |  |
|  | Условие применения |  | труда и оплате |  |  | к стоимости |  |
| п.п. |  | (расценки) |  |  | эксплуатации |  |  |
|  |  |  | труда рабочих- |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  |  | машин |  |  |
|  |  |  | строителей |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 3.16.2 |  | 33-01-008÷33-01-010 | 1,12 |  | 1,12 | — |  |
| 3.17. | Скальные грунты | 33-01-001 | 1,30 |  | 1,30 | — |  |
|  |  | (1÷12, 15, 16) |  |  |  |  |  |
| 3.18. | Вспаханное поле или по |  |  |  |  | — |  |
|  | снегу, глубиной более 0,5 м: |  |  |  |  |  |  |
| 3.18.1 |  | 33-01-024÷33-01-031, | 1,03 |  | 1,17 | — |  |
|  |  | 33-01-051÷33-01-060 |  |  |  |  |  |
| 3.18.2 |  | 33-01-032, 33-03-002, | 1,25 |  | 1,25 | — |  |
|  |  | 03-33-006, 33-03-007 |  |  |  |  |  |

Примечания:

- К болотам и заболоченным землям (п. 3.11) отнесены участки с избыточно увлажненной поверхностью, покрытой слоем торфа.

- Коэффициенты для горных условий, крутых склонов (косогоров) и оврагов (п. 3.13) применяются при средних уклонах более 1:5 в любом направлении. Для монтажа проводов и грозозащитных тросов эти коэффициенты применяются только при длине уклона не менее одного расчетного пролета или в пределах уступа.

|  |  |  | Приложение 33.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 33 раздела 4 |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициенты |  |  |
| Условия применения | Шифр таблиц (расценки) | к нормам затрат | к стоимости |  |
|  |  | труда и оплате труда | эксплуатации |  |
|  |  | рабочих-строителей | машин |  |
| При изменении технических решений |  |  |  |  |
| 3.1. При установке дополнительной | 33-04-001 (3) | 1,1 | — |  |
| траверсы-поперечины на А-образных | 33-04-001 (4), 33-04-002 (3) | 1,08 | — |  |
| деревянных опорах | 33-04-001 (10), | 1,06 | — |  |
|  | 33-04-002 (4, 11) |  |  |  |
|  | 33-04-001 (11, 17, 18), | 1,05 | — |  |
|  | 33-04-002 (8, 12, 15, 19) |  |  |  |
|  | 33-04-002 (7) | 1,07 | — |  |
|  | 33-04-002 (16, 20, 23, 24) | 1,04 | — |  |
| 3.2. При установке опор ВЛ 0,38-10 кВ | 33-04-001 (8, 9) | 1,1 | — |  |
| с приставками массой свыше 350 кг | 33-04-001 (10, 12, 14), | 1,07 | — |  |
| (расценки табл. 04-001, 04-002 и 04-003 | 33-04-002 (13, 14) |  |  |  |
| учитывают приставку массой до 350 кг) | 33-04-001 (11), 33-04-002 | 1,06 | — |  |
|  | (11) |  |  |  |
|  | 33-04-001 (13), | 1,08 | — |  |
|  | 33-04-002 (9, 10) |  |  |  |
|  | 04-001 (15, 16) | 1,5 | — |  |
|  | 33-04-001 (17, 19, 21), | 1,4 | — |  |
|  | 33-04-002 (21, 22) |  |  |  |
|  | 33-04-001 (18), 33-04-002 | 1,35 | — |  |
|  | (19) |  |  |  |
|  | 33-04-001 (20), | 1,43 | — |  |
|  | 33-04-002 (17, 18) |  |  |  |
|  | 33-04-002 (12, 15, 16) | 1,05 | — |  |
|  | 33-04-002 (20, 23) | 1,3 | — |  |
|  | 33-04-002 (24) | 1,25 | — |  |
|  | 33-04-003 (7-9) | 1,12 | — |  |
|  | 33-04-003 (10-12) | 1,1 | — |  |
|  | 33-04-003 (13-15) | 1,19 | — |  |
|  | 33-04-003 (16-18) | 1,17 | — |  |

16

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия применения | Шифр таблиц (расценки) | к нормам затрат | к стоимости |  |
|  |  | труда и оплате труда | эксплуатации |  |
|  |  | рабочих-строителей | машин |  |
| 3.3. При заготовке деталей опор в | 33-04-001 (1, 2, 10, 17), | 1,03 | — |  |
| условиях строительства | 33-04-002 (7, 11, 16, 20, 24) |  |  |  |
|  | 33-04-001 (3, 11), | 1,05 | — |  |
|  | 33-04-002 (4, 8) |  |  |  |
|  | 33-04-001 (4) | 1,07 | — |  |
|  | 33-04-001 (5, 6, 14), 33-04- | 1,02 | — |  |
|  | 002 (1, 2, 5, 6, 15, 19, 23) |  |  |  |
|  | 33-04-001 (8, 9, 12, 13, 15, | 1,01 | — |  |
|  | 16, 19, 21), 33-04-002 (9, 10, |  |  |  |
|  | 13, 14, 17, 18, 21, 22) |  |  |  |
| 3.4. При установке железобетонных | 33-04-003 (1) | 0,84 | — |  |
| опор с крюками-скобами или крюками- | 33-04-003 (2) | 0,92 | — |  |
| кронштейнами | 33-04-003 (3) | 0,94 | — |  |
| 3.5. При установке опор с | 33-04-003 (1) | 1,15 | — |  |
| металлическими надставками | 33-04-003 (2) | 1,08 | — |  |
|  | 33-04-003 (3) | 1,05 | — |  |
| 3.6. При бурении котлованов для опор | Приложение 33.1 33-04- | 1,25 | 1,25 |  |
| ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м к | 001, 33-04-003 |  |  |  |
| затратам на бурение (с последующим |  |  |  |  |
| уточнением расценок) |  |  |  |  |
| 3.7. При установке опор в вязких, а | Приложение 33.1 33-04- | 1,2 | 1,2 |  |
| также мокрых, сильно налипающих | 001, 33-04-003, 33-04-004 |  |  |  |
| грунтах к затратам на бурение |  |  |  |  |
| котлованов (с последующим |  |  |  |  |
| уточнением расценок) |  |  |  |  |
| 3.8. При установке деревянных опор ВЛ | 33-04-001, 33-04-002 | 1,4 | 1,4 |  |
| 6-10 кВ на сваях (к нормам без учета |  |  |  |  |
| земляных работ) |  |  |  |  |
| 3.9. При прокладке заземляющих | 33-04-001 (1) | 1,4 | — |  |
| спусков по стойкам деревянных опор | 33-04-001 (2, 5, 8) | 1,2 | — |  |
|  | 33-04-001 (3, 6, 7, 12, 15), | 1,15 | — |  |
|  | 33-04-002 (2, 3, 6, 9, 13, 17, |  |  |  |
|  | 21) |  |  |  |
|  | 33-04-001 (4, 9, 11, 13, 14, | 1,1 | — |  |
|  | 16-21), 33-04-002 (4, 7, 8, |  |  |  |
|  | 10-12, 14-16, 18-20, 22, 24) |  |  |  |
|  | 33-04-002 (1, 5) | 1,3 | — |  |
| При производстве работ в усложненных условиях |  |  |  |  |
| 3.10. В распутицу (независимо от | 33-04-001÷33-04-003, 33- | 1,25 | 1,25 |  |
| времени года), на участках, залитых | 04-006, 33-04-008, 33-04- |  |  |  |
| водой | 009, 33-04-012, 33-04-016, |  |  |  |
|  | 33-04-040, 33-04-042 |  |  |  |
| 3.11. На непромерзших болотах, в | 33-04-001÷33-04-003, 33- | 1,4 | 1,4 |  |
| плывунах | 04-006, 33-04-008, 33-04- |  |  |  |
|  | 009, 33-04-016, 33-04-040, |  |  |  |
|  | 33-04-042 |  |  |  |
| 3.12. По просекам, кустарникам и | 33-04-001÷33-04-003, 33- | 1,1 | 1,1 |  |
| неглубоким оврагам | 04-006, 33-04-008, 33-04- |  |  |  |
|  | 009, 33-04-016,33-04-040, |  |  |  |
|  | 33-04-042 |  |  |  |
| 3.13. В горных условиях, на крутых | 33-04-001÷33-04-003, 33- | 1,5 | 1,5 |  |
| склонах (косогорах) и при глубоких | 04-006, 33-04-008, 33-04- |  |  |  |
| оврагах | 009, 33-04-011, 33-04-016, |  |  |  |
|  | 33-04-040, 33-04-042 |  |  |  |
| 3.14. По вспаханному полю | 33-04-008, 33-04-009, 33- | 1,16 | 1,16 |  |
|  | 04-040 |  |  |  |
| 3.15. В скальных и мерзлых грунтах | 33-04-001÷33-04-003, 33- | 1,3 | 1,3 |  |
|  | 04-042 |  |  |  |

17

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия применения | Шифр таблиц (расценки) | к нормам затрат | к стоимости |  |
|  |  | труда и оплате труда | эксплуатации |  |
|  |  | рабочих-строителей | машин |  |
| 3.16. В сыпучих грунтах | 33-04-001÷33-04-003, 33- | 1,3 | 1,3 |  |
|  | 04-042 |  |  |  |
| 3.17. В охранной зоне ВЛ, в местах | 33-04-001, 33-04-002, 33- | 1,2 | 1,2 |  |
| прохождения коммуникаций | 33-04-006, 33-04-008, 33- |  |  |  |
| электроснабжения или вблизи | 33-04-009, 33-04-011, 33- |  |  |  |
| объектов, находящихся под | 33-04-0012, 33-04-016, 33- |  |  |  |
| напряжением | 33-04-040, 33-04-042 |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |

- К горным относятся участки со средним продольным, поперечным или продольно-поперечным уклоном свыше 1:5, а к косогорам - участки трассы, проходящие по склонам отдельных возвышенностей (не в горных районах) с крутизной ската более 1:5.

- Коэффициенты по позициям 3.10, 3.11 и 3.14 применяются в расчетах за выполненные работы при подтверждении выполнения этих работ соответствующими актами

|  |  |  |  |  | Приложение 33.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Масса проводов, грозозащитных тросов и тары на 1 км ВЛ |  |  |  |  |  |
| № | Номинальное сечение, | Масса, т |  |  |  |  |
| п.п. | мм | провода и троса без смазки |  | тары |  | общая |
|  |  | Провод (трехпроводная ВЛ) |  |  |  |  |
| 1 | 10/1,8 | 0,13 |  | 0,10 |  | 0,23 |
| 2 | 16/2,7 | 0,20 |  | 0,10 |  | 0,30 |
| 3 | 25/4,2 | 0,31 |  | 0,14 |  | 0,45 |
| 4 | 35/6,2 | 0,46 |  | 0,14 |  | 0,60 |
| 5 | 50/8 | 0,60 |  | 0,14 |  | 0,74 |
| 6 | 70/11 | 0,85 |  | 0,21 |  | 1,06 |
| 7 | 70/72 | 2,33 |  | 0,21 |  | 2,54 |
| 8 | 95/16 | 1,19 |  | 0,28 |  | 1,47 |
| 9 | 95/141 | 4,19 |  | 0,28 |  | 4,47 |
| 10 | 120/19 | 1,46 |  | 0,36 |  | 1,82 |
| 11 | 120/27 | 1,63 |  | 0,36 |  | 1,99 |
| 12 | 150/19 | 1,71 |  | 0,36 |  | 2,07 |
| 13 | 150/24 | 1,85 |  | 0,36 |  | 2,21 |
| 14 | 150/34 | 2,09 |  | 0,36 |  | 2,45 |
| 15 | 185/24 | 2,18 |  | 0,62 |  | 2,80 |
| 16 | 185/29 | 2,25 |  | 0,62 |  | 2,87 |
| 17 | 185/43 | 2,61 |  | 0,62 |  | 3,23 |
| 18 | 185/128 | 4,71 |  | 0,62 |  | 5,33 |
| 19 | 205/27 | 2,39 |  | 0,62 |  | 3,01 |
| 20 | 240/32 | 2,85 |  | 1,32 |  | 4,17 |
| 21 | 240/39 | 2,94 |  | 1,32 |  | 4,26 |
| 22 | 240/56 | 3,42 |  | 1,32 |  | 4,74 |
| 23 | 300/39 | 3,50 |  | 1,32 |  | 4,82 |
| 24 | 300/48 | 3,67 |  | 1,32 |  | 4,99 |
| 25 | 300/66 | 4,06 |  | 1,32 |  | 5,38 |
| 26 | 300/67 | 4,09 |  | 1,32 |  | 5,41 |
| 27 | 300/204 | 7,50 |  | 1,32 |  | 8,82 |
| 28 | 330/30 | 3,56 |  | 1,32 |  | 4,88 |

18

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| № | Номинальное сечение, | Масса, т |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | мм | провода и троса без смазки |  | тары | общая |
| 29 | 330/43 | 3,88 |  | 1,32 | 5,20 |
| 30 | 400/18 | 3,71 |  | 1,77 | 5,48 |
| 31 | 400/22 | 3,90 |  | 1,77 | 5,67 |
| 32 | 400/51 | 4,60 |  | 1,77 | 6,37 |
| 33 | 400/64 | 4,86 |  | 1,77 | 6,63 |
| 34 | 400/93 | 5,72 |  | 1,77 | 7,49 |
| 35 | 450/56 | 5,07 |  | 2,58 | 7,65 |
| 36 | 500/26 | 4,92 |  | 2,58 | 7,50 |
| 37 | 500/27 | 4,75 |  | 2,58 | 7,33 |
| 38 | 500/64 | 5,72 |  | 2,58 | 8,30 |
| 39 | 500/204 | 9,21 |  | 2,58 | 11,79 |
| 40 | 500/336 | 12,38 |  | 2,58 | 14,96 |
|  | Стальной канат (трос грозозащитный) - 1 трос |  |  |  |  |
| 41 | 38,01 (C-35) | 0,340 |  | 0,10 | 0,440 |
| 42 | 48,64 (C-50) | 0,430 |  | 0,11 | 0,540 |
| 43 | 72,95 (C-70) | 0,646 |  | 0,10 | 0,746 |

Примечания:

- Масса проводов дана для марок проводов АС, АСКП, АСКС и АСК по ГОСТ 839-80 (без смазки).

- Масса грозозащитных тросов дана для стальных канатов (без смазки).

- Масса проводов и стальных канатов (грозозащитных тросов) увеличена с коэффициентом 1,03 для учета стрел провеса, соединений и нормативных отходов проводов и грозозащитных тросов.

- Для стальных канатов в скобках дано условное обозначение соответствующих марок грозозащитных тросов.

Сооружения связи, радиовещания и телевидения

Приложение 34.1

Определение длины опор

| Проектная длина опор с приставками, м |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  | 6 |  |  | 6,5 |  | 7,5 |  | 8,5 | 9,5 |  |  | 11 |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная длина опор, м |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5,5 |  | 6,5 |  | 7,5 | 7,5 |  |  | 8,5 |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 34.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Расход проволоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма на 1 км (20 столбов и стоек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проволока |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расход проволоки, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | перевязочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проволока |  | при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На стоечных линиях связи при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| линейная |  | одинарном |  |  |  | На столбовых линиях связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подвеске проводов для линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | креплении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | напряжением, В |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проводов |  | изолято |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при подвеске |  |  |  | при перекладке |  |  |  |  |  |  |  | до 240 |  |  |  |  | свыше 240 |  |  |  |
| матери | диаме | матери | диаме |  | проводов |  |  |  |  |  | проводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ал | тр, мм | ал | тр, мм |  | линейн |  | перевязоч |  | линейн |  |  | перевязоч |  |  | линейн |  |  | перевязоч |  | линейн |  |  | перевязоч |  |  |
|  |  |  |  |  | ой |  | ной |  |  | ой |  |  | ной |  |  | ой |  | ной |  |  | ой |  |  | ной |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |
| Сталь | 1,5 | Сталь | 1,2 | ТФ - 12 | 14 |  | 0,2 |  |  | — |  |  |  | — |  | 14 |  | 0,25 |  |  | — |  |  | — |  |
| Сталь | 2 | Сталь | 1,2 | ТФ - 12 | 25 |  | 0,2 |  |  | — |  |  |  | — |  | 25 |  | 0,25 |  |  | — |  |  | — |  |
| Сталь | 2,5 | Сталь | 1,2 | ТФ - 12 | 39 |  | 0,4 |  |  | — |  |  |  | — |  | 39 |  | 0,5 |  |  | — |  |  | — |  |
| Сталь | 3 | Сталь | 2 | ТФ - 12 | 56 |  | 0,6 |  |  | 1 |  |  | 0,6 |  |  | 56 |  | 0,75 |  |  | 56 |  |  | 1,5 |  |

19

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  | Проволока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расход проволоки, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | перевязочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проволока |  |  | при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На стоечных линиях связи при |  |  |  |  |  |  |
| линейная |  | одинарном |  |  |  |  |  | На столбовых линиях связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подвеске проводов для линий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | креплении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | напряжением, В |  |  |  |  |
|  |  | проводов |  |  |  | изолято |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | при подвеске |  |  |  |  | при перекладке |  |  |  |  |  |  | до 240 |  |  | свыше 240 |  |  |
| матери | диаме | матери |  |  | диаме |  |  | проводов |  |  |  |  |  | проводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ал | тр, мм | ал |  |  | тр, мм |  | линейн |  | перевязоч |  |  | линейн |  |  |  | перевязоч |  |  | линейн |  | перевязоч |  | линейн | перевязоч |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ой |  | ной |  |  | ой |  |  | ной |  |  | ой |  | ной |  | ой | ной |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  |
| Сталь | 4 | Сталь |  |  | 2,5 | ТФ - 16 | 100 |  |  | 0,9 |  |  | 2 |  |  | 0,9 |  |  | 100 |  | 1,1 |  | 100 | 2,2 |  |
| Сталь | 5 | Сталь |  |  | 2,5 | ТФ - 20 | 156 |  |  | 1,4 |  |  | — |  |  | — |  |  | — |  | — |  | — | — |  |
| Бимета | 1,2 | Медь |  |  | 1,2 | ТФ - 12 |  | — |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  | 16 |  | 0,15 |  | — | — |  |
| лл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бимета | 1,5 | Медь |  |  | 1,2 | ТФ - 12 |  | — |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  | 20 |  | 0,2 |  | — | — |  |
| лл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бимета | 2 | Медь |  |  | 1,2 | ТФ - 12 | 27 |  |  | 0,2 |  |  | — |  |  | — |  |  | 27 |  | 0,25 |  | — | — |  |
| лл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бимета | 3 | Медь |  |  | 2 | ТФ - 16 | 59 |  |  | 0,7 |  |  | 1,1 |  |  | 0,7 |  |  | 59 |  | 0,9 |  | 59 | 1,8 |  |
| лл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бимета | 4 | Медь |  |  | 2,5 | ТФ - 16 | 106 |  |  | 1 |  |  | 2,1 |  |  | 1 |  |  | 106 |  | 1,25 |  | 106 | 2,5 |  |
| лл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медь | 3 | Медь |  |  | 2 | ТФ - 16 | 63 |  |  | 0,7 |  |  | 1,1 |  |  | 0,7 |  |  | 63 |  | 0,9 |  | 63 | 1,8 |  |
| Медь | 3,5 | Медь |  |  | 2,5 | ТФ - 16 | 83 |  |  | 0,9 |  |  | 2 |  |  | 0,9 |  |  | 83 |  | 1,1 |  | 83 | 2,2 |  |
| Медь | 4 | Медь |  |  | 2,5 | ТФ - 16 | 113 |  |  | 1 |  |  | 2,3 |  |  | 1 |  |  | 113 |  | 1,25 |  | 113 | 2,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 34.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем древесины 1 столба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинально |  |  |  |  |  |  |  | Объем древесины 1 столба, м3, при длине столба, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| допустимый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр столба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 5,5 |  | 6 |  |  | 6,5 |  |  |  | 7,5 |  |  | 8,5 |  | 9,5 |  |  | 11 | 13 |  |
| в вершине, см. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |
|  | 14 |  |  | 0,102 |  | 0,116 |  | 0,129 |  |  | 0,142 |  |  |  | 0,172 |  |  | 0,205 |  | 0,242 |  |  | — | — |  |
| 15-16 |  |  |  | 0,13 |  | 0,147 |  | 0,163 |  |  | 0,181 |  |  |  | 0,21 |  |  | 0,247 |  | 0,294 |  |  | — | — |  |
| 17-18 |  |  |  | 0,164 |  | 0,184 |  | 0,204 |  |  | 0,221 |  |  |  | 0,263 |  |  | 0,315 |  | 0,368 |  |  | 0,441 | 0,599 |  |
| 19-20 |  |  |  |  | — | 0,221 |  | 0,242 |  |  | 0,273 |  |  |  | 0,315 |  |  | 0,378 |  | 0,441 |  |  | 0,546 | 0,714 |  |
| 21-22 |  |  |  |  | — | — |  | 0,294 |  |  | 0,326 |  |  |  | 0,389 |  |  | 0,452 |  | 0,525 |  |  | 0,651 | 0,84 |  |
| 23-24 |  |  |  |  | — | — |  | 0,347 |  |  | 0,378 |  |  |  | 0,452 |  |  | 0,525 |  | 0,609 |  |  | 0,456 | 0,987 |  |

20

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

Приложение 34.4

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 34

|  |  | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к нормам |  |  |
| Условия производства и виды работ | Шифр таблиц | затрат труда | к стоимости |  |
|  |  | и оплате |  |  |
|  |  |  | эксплуатации |  |
|  |  | труда |  |  |
|  |  |  | машин |  |
|  |  | рабочих- |  |  |
|  |  | строителей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 3.1 По болотистой местности | 34-02-042÷34- | 1,3 | — |  |
|  | 02-044 |  |  |  |
| 3.2 Вблизи действующих кабелей | 34-02-001÷34- | 1,2 | 1,2 |  |
|  | 02-018 |  |  |  |
| 3.3 На крутых продольных склонах Кавказского хребта и его | 34-02-024, 34- |  |  |  |
| отрогов | 02-025, 34-02- | 1,3 | 1,3 |  |
|  | 042÷34-02-044 |  |  |  |
|  | 34-02-027÷34- | 1,5 | 1,5 |  |
|  | 02-029 |  |  |  |
| 3.4 То же на поперечных склонах | 34-02-024, 34- |  |  |  |
|  | 02-025, 34-02- | 1,6 | 1,6 |  |
|  | 042÷34-02-044 |  |  |  |
|  | 34-02-027÷34- | 2 | 2 |  |
|  | 02-029 |  |  |  |
| 3.5 На крутых продольных склонах Уральских, Алтайских, | 34-02-024, 34- |  |  |  |
| Саянских гор, а также гор Кольского полуострова | 02-025, 34-02- | 1,2 | 1,2 |  |
|  | 042÷34-02-044 |  |  |  |
|  | 34-02-027÷34- | 1,3 | 1,3 |  |
|  | 02-029 |  |  |  |
| 3.6 То же на поперечных склонах | 34-02-024, 34- |  |  |  |
|  | 02-025, 34-02- | 1,5 | 1,5 |  |
|  | 042÷34-02-044 |  |  |  |
|  | 34-02-027÷34- | 1,8 | 1,8 |  |
|  | 02-029 |  |  |  |
| 3.7 Вдоль действующих линий электропередачи при | 34-02-024÷34- | 1,2 | 1,2 |  |
| расстоянии до них менее 30 м | 02-055 |  |  |  |
| 3.8 Прокладка трубопровода на проезжей части улиц без | 34-02-001÷34- |  |  |  |
| прекращения движения транспорта, а также под трамвайными | 02-004 | 1,76 | — |  |
| и железнодорожными путями |  |  |  |  |
| 3.9 При креплении траверс на неустановленных опорах | 34-02-035, 34- | 0,6 |  |  |
|  | 02-036 |  |  |  |
| 3.10 Переходы установками ГНБ в грунтах IV группы | 34-02-019 | 1,5 | 1,5 |  |

21

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

Земляные конструкции гидротехнических сооружений

Приложение 36.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 36

|  |  | Исключить из расценки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Условия применения | Шифр расценок | стоимость эксплуатации |  |
|  |  | машин/ в т.ч. оплату труда |  |
|  |  | машинистов руб./руб. |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 3.1. Доставка грунта в земляные сооружения | 36-01-001-01 | 665,53/130,84 |  |
| скреперами | 36-01-001-02 | 559,25/109,94 |  |
|  | 36-01-001-03 | 769,7/151,31 |  |
|  | 36-01-001-04 | 700,25/137,66 |  |
| 3.2. То же | 36-01-002-01 | 537,54/105,67 |  |
|  | 36-01-008-03 | 397,31/78,11 |  |
|  | 36-01-008-04 | 480,78/94,52 |  |
| 3.3. То же | 36-01-003-01 | 626,36/123,13 |  |
|  | 36-01-008-01 | 512,02/100,66 |  |
|  | 36-01-008-02 | 626,36/123,13 |  |

Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений

Приложение 37.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 37

|  |  |  |  | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к затратам | к стоимости |  |  |
|  |  |  | труда и |  |  |  |
|  |  | Шифр таблиц |  | эксплуатации |  |  |
| Условия применения |  |  | оплате |  | к стоимости |  |
|  |  | (расценки) |  | машин (в т.ч. |  |  |
|  |  |  | труда |  | материалов |  |
|  |  |  |  | оплате труда |  |  |
|  |  |  | рабочих- |  |  |  |
|  |  |  |  | машинистов) |  |  |
|  |  |  | строителей |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 3.1. Возведение конструкций при объеме бетона |  |  |  |  |  |  |
| по основным сооружениям до | 100 тыс. |  |  |  |  |  |
| м3 |  |  |  |  |  |  |
| а) подача бетонной смеси кранами |  | 01-001, 01-002 | — | 1,16 | — |  |
| б) установка: |  |  |  |  |  |  |
| опалубки |  | 01-014, 01-015, | — | 1,12 | — |  |
|  |  | 01-018÷01-022 |  |  |  |  |
| арматуры |  | 01-026÷01-030 | — | 1,12 | — |  |
| сборных железобетонных конструкций |  | 01-033÷01-038 | — | 1,12 | — |  |
| 3.2. Установка опалубки, арматуры и сборных |  |  |  |  |  |  |
| железобетонных конструкций при работе на |  |  |  |  |  |  |
| высоте |  |  |  |  |  |  |
| а) св. 50 до 75м |  | 01-014, 01-015, | 1,08 | 1,08 | — |  |
|  |  | 01-018÷01-021, |  |  |  |  |
|  |  | 01-035 (6-11) |  |  |  |  |
| б) св. 75м |  | то же | 1,15 | 1,15 | — |  |
| 3.3. Возведение железобетонных конструкций: |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. при подаче бетонной смеси кранами в |  |  |  |  |  |  |
| бадьях вместимостью: |  |  |  |  |  |  |
| а) 3,2 м3 |  | 01-001, 01-002 | 1,04 | 1,39 | — |  |
| б) 2 м3 |  | то же | 1,07 | 1,63 | — |  |
| в) 1,6 м3 |  | то же | 1,09 | 1,79 | — |  |
| 3.3.2. с удалением цементной пленки |  | 01-001÷01-003 | 1,05 | — | — |  |
| 3.4. Возведение бетонных конструкций при |  |  |  |  |  |  |
| подаче бетонной смеси: |  |  |  |  |  |  |

22

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к затратам | к стоимости |  |  |
|  |  | труда и |  |  |  |
|  | Шифр таблиц |  | эксплуатации |  |  |
| Условия применения |  | оплате |  | к стоимости |  |
|  | (расценки) |  | машин (в т.ч. |  |  |
|  |  | труда |  | материалов |  |
|  |  |  | оплате труда |  |  |
|  |  | рабочих- |  |  |  |
|  |  |  | машинистов) |  |  |
|  |  | строителей |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 3.4.1. в блоки высотой 3 м | 01-007, 01-008 | 0,78 | 0,94 | 0,55 |  |
|  |  |  | (краны) | (ткань, |  |
|  |  |  | 0,7 | шлифкруги, |  |
|  |  |  | (вибраторы, | вода, воздух, |  |
|  |  |  | насосы, машины | бетон В15) |  |
|  |  |  | шлифовальные) |  |  |
| 3.4.2. кранами в бадьях вместимостью: |  |  |  |  |  |
| а) 3,2 м3 | 01-007, 01-008 | 1,06 | 1,56 | — |  |
|  |  |  | (краны) |  |  |
| б) 2 м3 | то же | 1,1 | 1,9 | — |  |
|  |  |  | (краны) |  |  |
| в) 1,6 м3 | то же | 1,12 | 2,12 | — |  |
|  |  |  | (краны) |  |  |
| г) 8 м3 | 01-008 (3, 4) | 0,95 | 0,55 | — |  |
|  |  |  | (краны) |  |  |
| 3.5. Подача бетонной смеси в сложные блоки |  |  |  |  |  |
| здания ГЭС: |  |  |  |  |  |
| а) кранами на гусеничном ходу | 01-001 (1) | 1,25 | 1,5 | — |  |
|  |  |  | (краны) |  |  |
|  |  |  | 1,15 |  |  |
|  |  |  | (трансформаторы, |  |  |
|  |  |  | вибраторы, |  |  |
|  |  |  | автомобили) |  |  |
| б) кранами башенными | 01-002 (1) | 1,4 | 1,5 | — |  |
|  |  |  | (краны) |  |  |
|  |  |  | 0,8 |  |  |
|  |  |  | (трансформаторы, |  |  |
|  |  |  | вибраторы, |  |  |
|  |  |  | автомобили) |  |  |
| 3.6. Укладка литой самоуплотняющейся |  |  |  |  |  |
| бетонной смеси бетононасосами: |  |  |  |  |  |
| а) в пределах радиуса действия стрелы | 01-003 (2) | 0,74 | - | — |  |
| б) с подсоединением к стационарному бетоноводу | 01-003 (3) | 0,8 | 0,25 | — |  |
|  |  |  | (трансформаторы, |  |  |
|  |  |  | вибраторы, |  |  |
|  |  |  | насосы, |  |  |
|  |  |  | автомашины) |  |  |
| 3.7. Монтаж армоконструкций: |  |  |  |  |  |
| а) криволинейных сеток и сложных каркасов с | 01-026÷01-029 | 1,1 | 1,25 | — |  |
| креплением горизонтальной и вертикальной |  |  |  |  |  |
| арматурой |  |  |  |  |  |
| б) особо сложных каркасов с креплением | 01-026, 01-027 | 1,16 | 1,4 | — |  |
| вертикальной, горизонтальной и наклонной |  |  |  |  |  |
| арматурой |  |  |  |  |  |
| 3.8. При производстве работ по цементации |  |  |  | — |  |
| швов |  |  |  |  |  |
| а) с подвесных лесов, люлек, подмостей | 01-046, 01-047 | 1,25 | 1,25 | — |  |
| б) при проникновении воды прерывающимися | 01-047 | 1,1 | 1,1 | — |  |
| струями или при слое воды под ногами от 0,1 до |  |  |  |  |  |
| 0,2 м |  |  |  |  |  |

23

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к затратам |  |  |  |  | к стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | труда и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шифр таблиц |  |  |  |  |  | эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Условия применения |  |  | оплате |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к стоимости |  |  |  |  |
|  |  |  | (расценки) |  |  |  |  |  | машин (в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | материалов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | оплате труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | рабочих- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | машинистов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| в) при проникновении воды прерывающимися |  |  | 01-047 | 1,25 |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  | — |  |
| струями или при слое воды под ногами более 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) при площади карты до 50 м2 |  |  | то же | 1,55 |  |  |  |  |  | 1,55 |  |  |  |  |  |  | — |  |
| д) то же, более 100 м2 |  |  | то же | 0,65 |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 37.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты при установке плит на глубине более 0,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифр | Наименование элементов затрат |  |  |  |  |  | Ед. |  |  | 37-03- |  |  | 37-03- |  |  |  | 37-03- |  |
| ресурса |  |  |  |  |  |  | измер. |  |  | 030-01 |  | 030-02 |  |  |  |  | 030-05 |  |
| 210301 | Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 52,78 |  |  | - |  |  |  | - |  |
|  | работе в закрытой акватории 110 (150) кВт (л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210306 | Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | - |  |  | 55,8 |  |  |  | 55,8 |  |
|  | работе на открытом рейде 110 (150) кВт (л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменные конструкции гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 38.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 38 раздела 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | к затратам |  |  |  |  | к стоимости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Условия применения |  | Шифр таблиц |  |  | труда и |  |  |  |  | эксплуатации |  |  |  |  | к стоимости |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплате труда |  |  |  |  | машин (в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | рабочих- |  |  |  |  | оплате труда |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | строителей |  |  |  |  | машинистов) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 3.1.Каменные отсыпи, призмы и банкеты из |  |  | 38-01-002 |  |  | 1,04 |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  | — |  |
| скальной породы, отсыпаемые в реку, при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скорости течения воды св. 1 до 3 м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Возведение сооружений слоями толщиной св. |  |  | 38-01-001 |  |  |  | — |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  |  | — |  |
| 1 до 1,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 (к |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бульдозерам) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. То же слоями толщиной св. 1,5 до 2 м |  |  | 38-01-001 |  |  |  | — |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 (к |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бульдозерам) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.Устройство пригрузки каменно-набросных |  |  | 38-01-001 |  |  |  | — |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  | — |  |
| плотин при отсыпке скальной породы слоями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 (к |  |  |  |  |  |  |  |
| толщиной св. 2 до 3 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бульдозерам) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Возведение сооружений без уплотнения |  |  | 38-01-001 |  |  | 0,35 |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  | — |  |
| слоями толщиной св. 1 до 1,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. То же св. 1,5 до 2 м |  |  | 38-01-001 |  |  | 0,35 |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  | — |  |
| 3.7. Устройство пригрузок каменно-набросных |  |  | 38-01-001 |  |  | 0,35 |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  |  |  | — |  |
| плотин слоями толщиной св. 2 до 3 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. Устройство дренажных призм шириной по дну |  |  | 38-01-005 |  |  | 0,54 |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  | — |  |
| св. 2 до 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к затратам |  |  |  |  | к стоимости |  |  |  |  |
| Условия применения |  |  |  |  |  | Шифр таблиц |  |  |  |  | труда и |  |  |  |  | эксплуатации |  |  | к стоимости |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оплате труда |  |  |  |  | машин (в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рабочих- |  |  |  |  | оплате труда |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | строителей |  |  |  |  | машинистов) |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 3.9. Укладка дренажных труб без заделки стыков |  |  |  |  |  |  | 38-01-006 |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  | 0,81 |  |  | 0,74 |  |
| цементным раствором (стоимость цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (к кранам) |  |  | (к |  |
| раствора подлежит исключению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проволоке и |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | каболке) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 38.2 |  |  |  |  |
| Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 38 раздела 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к затратам |  |  |  | к стоимости |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | труда и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Условия применения |  |  |  |  | Шифр таблиц |  |  |  |  |  | оплате |  |  |  |  |  |  | к стоимости |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | машин (в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | труда |  |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оплате труда |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рабочих- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | машинистов) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |
| 3.1. Отсыпка камня в воду в частично |  |  |  |  | 38-02-001÷38-02-005, |  |  |  |  | 0,97 |  |  |  |  | 0,97 |  |  |  | 0,97 |  |
| ограниченные конструкциями участки моря |  |  |  |  | 38-02-010÷38-02-013, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (за причальные стенки, в открытые пазухи |  |  |  |  | 38-02-017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпорных и берегоукрепительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сооружений), имеющие сообщение с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| акваторией, и в полностью ограниченные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конструкциями пространства (пирсы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оболочки большого диаметра и др.), а также |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| устройство надводных частей отсыпей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Отсыпка щебня, гравия, гравийно- |  |  |  |  | 38-02-001÷38-02-005, |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  | 0,96 |  |
| песчаной смеси, песка в воду в частично |  |  |  |  | 38-02-010÷38-02-013, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ограниченные конструкциями участки |  |  |  |  | 38-02-017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| моря, имеющие сообщение с акваторией, и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в полностью ограниченные конструкциями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пространства, а также устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| надводных частей отсыпей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Отсыпка скальной породы в надводные |  |  |  |  | 38-02-001÷38-02-005, |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  | — |  |
| части сооружений и в полностью |  |  |  |  | 38-02-010÷38-02-013, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ограниченные конструкциями участки |  |  |  |  | 38-02-017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| моря. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Отсыпка грунтов (природный гравий, |  |  |  |  | 38-02-001÷38-02-005, |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  | — |  |
| естественная гравийно-песчаная смесь, |  |  |  |  | 38-02-010÷38-02-013, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| песок) в надводные части сооружений и в |  |  |  |  | 38-02-017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полностью ограниченные конструкциями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участки моря. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлические конструкции гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 39.1 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты для исключения из расценок таблицы 39-01-015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты, | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т. ч. эксплуатация |  |  |  |  |  |  | в т. ч. |  |  | Затраты труда |  |  |
| Исключается из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | материалы, |  |  |  |  | рабочих, |  |
|  |  | руб., | рабочих, руб., |  |  |  |  | машин, всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расценок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб., |  |  |  | чел.-ч. |  |
|  |  | графа 3 |  | графа 4 |  |  |  | графа 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | графа 7 |  |  |  |  | графа 8 |  |
| 39-01-015-01 |  | 31,65 |  |  | 7,1 |  |  |  | — |  |  |  |  |  | 24,55 |  |  |  | 0,95 |  |
| 39-01-015-02 |  | 31,65 |  |  | 7,1 |  |  |  | — |  |  |  |  |  | 24,55 |  |  |  | 0,95 |  |

25

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  | Прямые затраты, | в т.ч. оплата труда | в т. ч. эксплуатация | в т. ч. | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исключается из |  |  |  | материалы, | рабочих, |  |
|  | руб., | рабочих, руб., | машин, всего, руб. |  |  |  |
| расценок: |  |  |  | руб., | чел.-ч. |  |
|  | графа 3 | графа 4 | графа 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | графа 7 | графа 8 |  |
| 39-01-015-03 | 31,65 | 7,1 | — | 24,55 | 0,95 |  |
| 39-01-015-04 | 134,37 | 51,02 | 15,23 | 68,12 | 6,83 |  |
| 39-01-015-05 | 134,37 | 51,02 | 15,23 | 68,12 | 6,83 |  |
| 39-01-015-06 | 27,91 | 3,36 | — | 24,55 | 0,45 |  |
| 39-01-015-10 | 31,65 | 7,1 | — | 24,55 | 0,95 |  |
| 39-01-015-11 | 31,65 | 7,1 | — | 24,55 | 0,95 |  |
| 39-01-015-12 | 134,37 | 51,02 | 15,23 | 68,12 | 6,83 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 39.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты на эксплуатацию водолазных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты, руб. |  |  |  | в т.ч. эксплуатация машин, руб. |  |  |  |
| Шифр расценок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  |
|  |  |  | графа 3 |  |  |  | всего, графа 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | машинистов, графа 6 |  |
| 39-01-015-01 |  | 366,97 |  |  |  |  | 366,97 |  | 121,25 |  |
| 39-01-015-02 |  | 257,39 |  |  |  |  | 257,39 |  | 85,04 |  |
| 39-01-015-04 |  | 389,91 |  |  |  |  | 389,91 |  | 128,83 |  |
| 39-01-015-06 |  | 122,32 |  |  |  |  | 122,32 |  | 40,42 |  |
| 39-01-015-10 |  | 366,97 |  |  |  |  | 366,97 |  | 121,25 |  |
| 39-01-015-11 |  | 257,39 |  |  |  |  | 257,39 |  | 85,04 |  |
| 39-01-015-12 |  | 389,91 |  |  |  |  | 389,91 |  | 128,83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 39.3 |  |
| Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Коэффициенты |  |  |  |
|  |  |  |  |  | к затратам |  | к стоимости |  |  |  |
|  |  |  |  |  | труда и |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шифр таблиц |  |  |  | эксплуатации |  |  |  |
| Условия применения |  |  |  |  | оплате |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (расценки) |  |  |  | машин (в т.ч. |  | к стоимости материалов |  |
|  |  |  |  |  | труда |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оплате труда |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рабочих- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | машинистов) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | строителей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| 3.1. Монтаж трубопроводов из |  |  | 39-01-004 (01) |  | 1,17 |  | 1,24 | 1,35 |  |  |
| готовых звеньев с установкой и |  |  |  |  |  |  | (краны) |  | (кислород технический |  |
| приваркой ребер жесткости и |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  | газообразный, проволока |  |
| опорных колец на месте монтажа |  |  |  |  |  |  | (лебедки | сварочная, сортовой фасонный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | электрические, |  | горячекатаный прокат |  |
|  |  |  |  |  |  |  | автоматы |  | круглый и квадратный, |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сварочные, |  | сортовой фасонный |  |
|  |  |  |  |  |  |  | установки для | горячекатаный прокат угловой |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сварки, аппараты |  | равнополочный, балки |  |
|  |  |  |  |  |  |  | для газовой сварки | двутавровые, толстолистовой |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | и резки, | горячекатаный прокат, болты |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выпрямители |  | строительные, ветошь, |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сварочные, | пропан-бутан, пиломатериалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | машины |  | хвойных пород брусья |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлифовальные | необрезные, пиломатериалы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | электрические) |  | хвойных пород доски |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обрезные, шпалы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | пропитанные, флюс) |  |
| 3.2. Монтаж звеньев |  |  | 39-01-004 |  | 0,9 |  | 0,9 | 0,9 |  |  |
| трубопровода массой более 50 т |  |  | (10,12) |  |  |  |  |  |  |  |

26

|  |  |  | ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Коэффициенты |  |  |  |
|  |  |  | к затратам | к стоимости |  |  |  |
|  |  |  | труда и |  |  |  |  |
|  |  | Шифр таблиц |  | эксплуатации |  |  |  |
|  | Условия применения |  | оплате |  |  |  |  |
|  |  | (расценки) |  | машин (в т.ч. | к стоимости материалов |  |  |
|  |  |  | труда |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплате труда |  |  |  |
|  |  |  | рабочих- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | машинистов) |  |  |  |
|  |  |  | строителей |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  | 3.3. Монтаж трубопровода на |  |  |  |  |  |  |
|  | поверхности с углом наклона |  |  |  |  |  |  |
|  | более 30о при диаметре: | 39-01-004 (01- | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |  |
|  | а) от 1,6 до 4 м | 04) | 1,16 | 1,16 | 1,16 |  |  |
|  | б) свыше 4 м | 39-01-004 (05- |  |  |  |  |  |
|  |  | 12) |  |  |  |  |  |
|  | 3.4. Монтаж на поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | коленчатых, переходных звеньев |  |  |  |  |  |  |
|  | и коллекторов трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
|  | при диаметре: | 39-01-004 (01- | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  |
|  | а) от 1,6 до 4 м | 04) | 1,26 | 1,26 | 1,26 |  |  |
|  | б) свыше 4 м | 39-01-004 (05- |  |  |  |  |  |
|  |  | 12) |  |  |  |  |  |
|  | 3.5. Монтаж трубопровода в |  |  |  |  |  |  |
|  | тоннелях с углом наклона до 30о |  |  |  |  |  |  |
|  | при диаметре: | 39-01-004 (01- | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |  |
|  | а) от 1,6 до 6 м | 07) | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  |  |
|  | б) свыше 6 м | 39-01-004 (08- |  |  |  |  |  |
|  |  | 12) |  |  |  |  |  |
|  | 3.6. Монтаж трубопровода в | 39-01-004 (01- | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  |
|  | тоннелях с углом наклона свыше | 12) |  |  |  |  |  |
|  | 30о |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7. Монтаж коленчатых |  |  |  |  |  |  |
|  | переходных звеньев и |  |  |  |  |  |  |
|  | коллекторов на поверхности с |  |  |  |  |  |  |
|  | углом наклона свыше 30о при | 39-01-004 (01- | 1,65 | 1,65 | 1,65 |  |  |
|  | диаметре: | 04) | 1,48 | 1,48 | 1,48 |  |  |
|  | а) от 1,6 до 4 м | 39-01-004 (05- |  |  |  |  |  |
|  | б) свыше 4 м | 12) |  |  |  |  |  |
|  | 3.8. Монтаж коленчатых |  |  |  |  |  |  |
|  | переходных звеньев и |  |  |  |  |  |  |
|  | коллекторов в тоннелях при | 39-01-004 (01- | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |  |
|  | диаметре: | 04) | 1,75 | 1,75 | 1,75 |  |  |
|  | а) от 1,6 до 4 м | 39-01-004 (05- |  |  |  |  |  |
|  | б) свыше 4 м | 12) |  |  |  |  |  |
|  | 3.9. Монтаж облицовок в | 39-01-007 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |  |
|  | тоннелях |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.10. Монтаж конструкций из |  |  |  |  |  |  |
|  | углеродистых сталей: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) закладные части | 39-01-001, 39- | 0,95 | 0,9 | — |  |  |
|  | б) трубопроводы и облицовки | 01-002, | 0,92 | 0,92 | — |  |  |
|  | в) прочие конструкции | 39-01-004÷39- | 0,95 | 0,95 | — |  |  |
|  |  | 01-007, |  |  |  |  |  |
|  |  | 39-01-009 |  |  |  |  |  |
|  |  | (02,10,11) |  |  |  |  |  |

27

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

Деревянные конструкции гидротехнических сооружений

Приложение 40.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 40

|  |  |  | Коэффициенты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к затратам | к стоимости |  |  |  |
|  |  | труда и |  |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатации |  |  |  |
| Условия применения | Шифр таблиц (расценки) | оплате |  |  | к стоимости |  |
|  |  |  | машин (в т.ч. |  |  |  |
|  |  | труда |  |  | материалов |  |
|  |  |  | оплате труда |  |  |  |
|  |  | рабочих- |  |  |  |  |
|  |  |  | машинистов) |  |  |  |
|  |  | строителей |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 3.1. Изготовление деревянных | 40-01-001, 40-01-006, 40- | 1,08 | — |  | — |  |
| конструкций из лиственницы | 01-007, 40-01-010, 40-01- |  |  |  |  |  |
|  | 012,40-01-015, 40-01-016, |  |  |  |  |  |
|  | 40-01-022, 40-01-029, 40- |  |  |  |  |  |
|  | 01-030 |  |  |  |  |  |
| 3.2. Навеска отбойных устройств с тремя | 40-01-023-03 | 0,4 | 0,52 |  | 0,38 |  |
| амортизаторами из резиновых труб | 40-01-024-03 | 0,4 | 0,65 |  | 0,38 |  |
| диаметром 400 мм, длиной 500 мм | 40-01-025-03 | 0,4 | 0,8 |  | 0,38 |  |
| 3.3. Навеска отбойных устройств из | 40-01-023-04 | 0,84 | 0,84 |  | 0,52 |  |
| резиновых полуцилиндров диаметром 400 | 40-01-024-04 | 0,84 | 0,65 |  | 0,52 |  |
| мм, длиной 1 м на металлической раме | 40-01-025-04 | 0,84 | 0,58 |  | 0,52 |  |
| 3.4. Навеска отбойных устройств из | 40-01-023-04 | 0,8 | 0,8 |  | 0,33 |  |
| резиновых полуцилиндров диаметром 300 | 40-01-024-04 | 0,8 | 0,56 |  | 0,33 |  |
| мм, длиной 1,5 м на металлической раме | 40-01-025-04 | 0,8 | 0,47 |  | 0,33 |  |
| 3.5. Навеска отбойных устройств из | 40-01-023-04 | 0,84 | 0,86 |  | 0,37 |  |
| резиновых полуцилиндров диаметром 300 | 40-01-024-04 | 0,84 | 0,67 |  | 0,37 |  |
| мм, длиной 1 м на металлической раме | 40-01-025-04 | 0,84 | 0,61 |  | 0,37 |  |
| 3.6. Загрузка ряжей и ряжевых перемычек | 40-01-003 | — | — |  | 0,76 |  |
| скальной породой при исчислении ее |  |  |  |  |  |  |
| объема в плотном теле |  |  |  |  |  |  |

Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях.

Приложение 41.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 41

|  |  | Коэффициенты к нормам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | затрат | времени |  |  |
| Условия применения | Шифр таблиц (расценки) | труда |  | расхода |  |
|  |  |  | эксплуатации |  |  |
|  |  | рабочих- |  | материалов |  |
|  |  |  | машин |  |  |
|  |  | строителей |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 3.1 Изоляция вертикальных |  |  |  |  |  |
| поверхностей и уплотнение |  |  |  |  |  |
| деформационных швов речных |  |  |  |  |  |
| гидротехнических сооружений на |  |  |  |  |  |
| высоте: |  |  |  |  |  |
|  | 41-01-001,41-01-004,41-01- |  | — | — |  |
| св. 10 до 30 м; | 005,41-01-008, | 1,15 |  |  |  |
|  | 41-01-009,41-01-012,41-01-013 |  |  |  |  |
| св. 30 до 50 м; | То же | 1,25 | — | — |  |
| св. 50 до 60 м; | То же | 1,35 | — | — |  |

28

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  | Коэффициенты к нормам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | затрат | времени |  |  |
| Условия применения | Шифр таблиц (расценки) | труда |  | расхода |  |
|  |  |  | эксплуатации |  |  |
|  |  | рабочих- |  | материалов |  |
|  |  |  | машин |  |  |
|  |  | строителей |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| св. 60м | То же | 1,5 | — | — |  |
| 3.2. Огрунтовка свай из стальных труб | 41-02-020 | 0,53 | 0,22 | 0,51 |  |
| 3.3. Огрунтовка анкерных тяг | 41-02-021 | 0,94 | 0,72 | 0,45 |  |
| 3.4. Покрытие эмалями, лаками, | 41-02-022 (01÷04, 05, 07); | 0,35 | 0,16 | 0,51 |  |
| красками свай из стальных труб | 41-02-022 (06, 08, 09); | 0,44 | 0,16 | 0,51 |  |
| 3.5. Покрытие эмалями, лаками, | 41-02-023 (01÷04, 07) | 1,38 | 0,01 | 0,45 |  |
| красками анкерных тяг | 41-02-023 (05, 06) | 1,16 | 0,01 | 0,45 |  |
|  | 41-02-023 (08) | 1,52 | 0,02 | 0,45 |  |
|  | 41-02-023 (09) | 1,72 | 0,02 | 0,45 |  |

Берегоукрепительные работы

Приложение 42.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 42

|  |  |  | Коэффициенты к |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шифр таблиц | нормам затрат и | стоимости |  |  |
|  | Условия применения |  | оплате труда |  | стоимости |  |
|  |  | (расценки) |  | эксплуатации |  |  |
|  |  |  |  |  | материалов |  |
|  |  |  | рабочих- |  |  |  |
|  |  |  |  | машин |  |  |
|  |  |  | строителей |  |  |  |
| 3.1 | Двойное мощение | 01-004 | 0,94 | — | - |  |
| 3.2 | Загрузка подводных тюфяков | 01-022 (1) | 1,76 | — | 0,61 |  |
|  | грунтом |  |  |  |  |  |
|  |  | 01-022 (2) | 1,59 | — | 0,62 |  |

29

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

Подводно-строительные (водолазные) работы

Приложение 44.1

Распределение грунтов по группам при разработке их плавучими землесосными и гидромониторно-эжекторными снарядами и грунтососами

|  |  |  | Гранулометрическая характеристика грунтов (размеры частиц, мм; количество их |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование грунтов |  |  |  |  |  |  | по массе %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа грунтов |  | глинистых менее 0,005 | пылеватых 0,005-0,05 |  |  |  |  |  | Гравийно-галечных фракций в зависимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. |  |  |  |  |  | песчаных |  |  |  |  | от производительности землесосных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | снарядов (по пульпе), м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мелких0,05-0,25 | средних 0,25-0,5 |  | крупных 0,5-2 |  | до 1000 |  |  |  | св. 1000 до |  |  | св.2000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-20 |  | 2-40 |  | 2-60 | 2-20 | 2-60 | 2-80 | 2-20 |  | 2-60 |  | 2-120 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
| 1 |  | Пески мелкие | до 3 | до 15 |  | св. 50 | до 50 |  | до 15 | 3 |  | 2 |  | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 |  | 3 |  | 1 |  |
| 2 | I | Пески средней |  |  |  | до 50 | св. 50 |  |  | 3 |  | 2 |  | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 |  | 3 |  | 1 |  |
|  |  | крупности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Пески пылеватые |  | до 20 |  | не регламентируются |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 |  | 3 |  | 1 |  |
| 4 |  | Илы (коэффициент |  | не регламентируются |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 |  | 3 |  | 1 |  |
|  |  | пористости св. 1,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Пески средней | до 3 | до 15 |  | до 50 | до 50 |  | св.15 | 6 |  | 5 |  | 3 | 8 | 6 | 3 | 10 |  | 7 |  | 5 |  |
|  |  | крупности, пески |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | крупные и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II | гравелистые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Пески пылеватые | до 3 | 20-50 |  | не регламентируются |  |  |  | 6 |  | 5 |  | 3 | 8 | 6 | 3 | 10 |  | 6 |  | 5 |  |
| 7 |  | Супеси (частиц | 3-6 | до 50 |  |  |  |  |  | 6 |  | 5 |  | 3 | 8 | 6 | 3 | 10 |  | 6 |  | 5 |  |
|  |  | менее 0,005 до 6 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Пески средней | до 3 | не регламентируются |  |  |  |  |  | 12 |  | 10 |  | 8 | 12 | 11 | 10 | 15 |  | 12 |  | 10 |  |
|  |  | крупности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Супеси (частиц | 6-10 | до 50 |  | не регламентируются |  |  |  | 8 |  | 6 |  | 5 | 10 | 8 | 6 | 12 |  | 10 |  | 8 |  |
|  |  | менее 0,005 до 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Пески гравелистые | до 3 |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 22 |  | 20 | 30 | 25 | 20 | 20 |  | 27 |  | 25 |  |
|  | IV |  |  | не регламентируются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Суглинки (частиц | 10-15 |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 8 |  | 6 | 14 | 10 | 8 | 15 |  | 12 |  | 10 |  |
|  |  | менее 0,005 до 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Гравийные | до 5 |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 30 |  | 25 | 35 | 30 | 25 | 40 |  | 35 |  | 30 |  |
|  | V |  |  | не регламентируются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Суглинки (частиц | 15-20 |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 12 |  | 10 | 15 | 12 | 10 | 20 |  | 15 |  | 12 |  |
|  |  | менее 0,005 до 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Гравийные | до 5 |  |  |  |  |  |  | 45 |  | 40 |  | 35 | 45 | 40 | 35 | 50 |  | 45 |  | 40 |  |
| 15 |  | Суглинки (частиц | 20-30 |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 12 |  | 10 | 15 | 12 | 10 | 20 |  | 15 |  | 10 |  |
|  | VI | менее 0,005 до 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | %) |  | не регламентируются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Глины (частиц | до 40 |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 12 |  | 10 | 15 | 12 | 10 | 20 |  | 15 |  | 10 |  |
|  |  | менее 0,005 до 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

Приложение 44.2

Распределение грунтов по группам при разработке их гидромониторами

|  |  | Гранулометрическая характеристика грунтов (размеры частиц, мм; количество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | их по массе, %) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глинистыхменее0,005 | пылеватых0,005-0,05 |  | песчаных |  |  | гравийных2-40 |  |  |
| Группа | Наименование грунтов |  |  | мелких 0,05-0,25 | средних0,25-0,5 |  | крупных 0,5-2 |  | галечных40-60 |  |
| грунтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Грунты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | предварительно | до 40 | не регламентируются |  |  |  | до 50 | - | - |  |
|  | разрыхленные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неслежавшиеся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пески мелкие | до 3 | до 15 | св.50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пески пылеватые | до 3 |  |  |  | до 50 |  |  |  |  |
|  | Супеси (частиц менее | 3-6 | не регламентируются |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,005 до 6 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Лесс высокопористый |  |  |  |  |  |  | до 1 | - |  |
|  | (коэффициент | до 8 | до 70 | не регламентируются |  |  |  |  |  |  |
|  | пористости больше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торф сильно |  | не регламентируются |  |  |  | - | - | - |  |
|  | разложившийся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пески средней | до 3 | не регламентируются |  |  | св. 50 |  | до 5 |  |  |
|  | крупности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Супеси (частиц менее | 6-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,005 до 10 %) |  | не регламентируются |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Суглинки (частиц | до 15 |  |  |  |  |  |  | до 1 |  |
|  | менее 0,005 до 15 %) |  |  |  |  |  | до 50 |  |  |  |
|  | Лесс низкопористый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (коэффициент |  | до 70 | не регламентируются |  |  |  |  |  |  |
|  | пористости менее 0,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пески крупные | до 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Супеси (частиц менее | 6-15 | не регламентируются |  |  |  | св. 50 | 5-15 |  |  |
|  | 0,005 до 15 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Суглинки (частиц | 15-30 |  |  |  |  |  |  | до 1 |  |
|  | менее 0,005 до 30 %) |  |  | не регламентируются |  |  |  | до 10 |  |  |
|  | Глины (частиц менее | до 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,005 до 40 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пески гравелистые | до 5 |  |  |  |  |  | до 25 |  |  |
| V |  |  |  | не регламентируются |  |  |  |  |  |  |
|  | Глины (частиц менее | 40-50 |  |  |  |  |  | до 15 |  |  |
|  | 0,005 до 50 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пески гравелистые | до 5 |  |  |  |  |  | до 40 |  |  |
| VI |  |  |  | не регламентируются |  |  |  |  |  |  |
|  | Глины (частиц менее | 50-60 |  |  |  |  |  | до 15 |  |  |
|  | 0,005 до 60 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

По 1-й группе нормируются предварительно разрыхленные грунты, предусмотренные таблицей, кроме грунтов с содержанием гравия свыше 1 % и глины VI-й группы. Грунты с содержанием гравия и гальки свыше 1 % и глины VI-й группы, предварительно разрыхленные, относятся к ближайшей по трудности разработки группе: например, предварительно разрыхленные грунты V группы относятся к IV-й группе.

31

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

Приложение 44.3

Распределение грунтов по группам при разработке их штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью 4,0 м3

| Группа | Наименование грунтов |  |
| --- | --- | --- |
| грунтов |  |  |
| I | Галька чистая и рыхлая, галька с песком и слежавшаяся, гравий чистый, суглинок эластичный, |  |
|  | глина полутвердая |  |
| II | Суглинок полутвердый, песок средней крупности, пески крупные и гравелистые |  |
| III | Глина пластичная, галька и гравий с глиной и суглинком |  |
| IV | Суглинок и глина текучие, пески мелкие и пылеватые |  |
| V | Суглинок и глина твердые, ил разный |  |
| VI | Грунты с пределом прочности при сжатии от 10 до 15 кг/см2 и более прочные грунты, |  |
|  | предварительно разрыхленные до 20 см в поперечнике |  |
| VII | Булыжник с галькой и валунами, выветрелый и трещиноватый скалистый грунт, |  |
|  | сцементированные породы и более прочные грунты |  |
|  | Приложение 44.4 |  |

Распределение грунтов по группам при разработке их штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшами вместимостью 2,0-2,5 м3 и многочерпаковыми снарядами

| Группа | Наименование грунтов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| грунтов |  |  |  |  |
| I | Галька чистая и рыхлая, гравий чистый, суглинок пластичный, глина полутвердая |  |  |  |
| II | Галька слежавшаяся, галька с песком, песок средней крупности, пески крупные и гравелистые |  |  |  |
| III | Суглинки полутвердые, глина пластичная |  |  |  |
| IV | Галька и гравий с глиной и суглинком |  |  |  |
| V | Суглинок и глина текучие, ил разный |  |  |  |
| VI | Суглинок и глина твердые |  |  |  |
| VII | Грунты с пределом прочности при сжатии от 10 до 15 кг/см2 |  | и более прочные грунты, |  |
|  | предварительно разрыхленные до 20 см в поперечнике |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 44.5 |  |
|  | Объем подбивки на 100 м подводной части трубопровода |  |  |  |
| Диаметр условного прохода трубопровода, мм |  | Максимальный объем подбивки грунта, м3 |  |  |
|  | 300 |  | 35 |  |
|  | 500 |  | 40 |  |
|  | 700 |  | 45 |  |
|  | 1000 |  | 50 |  |
|  | 1200 |  | 55 |  |
|  | 1400 |  | 60 |  |
|  | 1800 |  | 70 |  |

32

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

Приложение 44.6

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 44

|  |  |  | Коэффициенты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к нормам |  |  |  |  |
|  |  | затрат труда |  | к стоимости |  |  |
| Условия применения | Шифр таблиц (расценки) | и оплате |  |  | к стоимости |  |
|  |  |  |  | эксплуатации |  |  |
|  |  | труда |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машин |  |  |
|  |  | рабочих- |  |  |  |  |
|  |  | строителей |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 3.1. Производство | 44-01-002÷44-01-004, 44-01-020, 44-01-025, | 1,1 |  | 1,1 | — |  |
| водолазных работ на | 44-01-026, 44-01-030, 44-01-031, 44-01- |  |  |  |  |  |
| глубине менее 2,5 м и св. | 040÷44-01-042, 44-01-061, 44-01-070, 44-01- |  |  |  |  |  |
| 12 до 20м | 073, 44-01-080, 44-02-002÷44-02-004, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 015, 44-02-020, 44-02-021,44- 02-030, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 031, 44-02-040÷44-02-042, 44-02-070, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 073, 44-02-083, 44-03-002÷44-03-004, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 015, 44-03-020, 44-03-021, 44-03-030, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 031, 44-03-040÷44-03-042, 44-03-061, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 070, 44-03-073, 44-03-083 |  |  |  |  |  |
|  | 44-02-023, 44-03-023 | 1,07 |  | 1,1 | — |  |
|  | 44-01-065, 44-02-065, 44-03-065 | 1,06 |  | 1,1 | — |  |
|  | 44-01-060, 44-02-060, 44-03-060 | 1,05 |  | 1,04 | — |  |
|  | 44-01-001, 44-01-083, 44-02-001, 44-02-022, | 1,05 |  | 1,1 | — |  |
|  | 44-02-080, 44-02-087, 44-03-001, 44-03-022, |  |  |  |  |  |
|  | 44-03-080, 44-03-087 |  |  |  |  |  |
|  | 44-01-050÷44-01-053, 44-02-050÷44-02-053, | 1,01 |  | 1,03 | — |  |
|  | 44-03-050÷44-03-052 |  |  |  |  |  |
| 3.2. Производство | 44-01-002÷44-01-004, 44-01-020, 44-01-025, | 1,4 |  | 1,4 | — |  |
| водолазных работ на | 44-01-026, 44-01-030, 44-01-031, 44-01- |  |  |  |  |  |
| глубинах св. 20 до 25м | 040÷44-01-042, 44-01-061, 44-01-070, 44-01- |  |  |  |  |  |
|  | 073, 44-01-080, 44-02-002÷44-02-004, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 015, 44-02-020, 44-02-021, 44-02-030, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 031, 44-02-040÷44-02-042, 44-02-070, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 073, 44-02-083, 44-03-002÷44-03-004, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 015, 44-03-020, 44-03-021, 44-03-030, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 031, 44-03-040÷44-03-042, 44-03-061, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 070, 44-03-073, 44-03-083 |  |  |  |  |  |
|  | 44-02-023, 44-03-023 | 1,3 |  | 1,2 | — |  |
|  | 44-01-065, 44-01-083, 44-02-087, 44-03-065, | 1,2 |  | 1,3 | — |  |
|  | 44-03-087 |  |  |  |  |  |
|  | 44-01-060, 44-02-022, 44-02-060, 44-03-022, | 1,2 |  | 1,1 | — |  |
|  | 44-03-060 |  |  |  |  |  |
|  | 44-01-001, 44-02-001, 44-03-001 | 1,2 |  | 1,4 | — |  |
|  | 44-02-080, 44-03-080 | 1,2 |  | 1,02 | — |  |
|  | 44-01-050÷44-01-053, 44-02-050÷44-02-053, | 1,03 |  | 1,4 | — |  |
|  | 44-03-050÷44-03-052 |  |  |  |  |  |
| 3.3. Производство | 44-01-002÷44-01-004, 44-01-020, 44-01-025, | 2,3 |  | 2,3 | — |  |
| водолазных работ на | 44-01-026, 44-01-030, 44-01-031, 44-01- |  |  |  |  |  |
| глубинах св. 25 до 30м | 040÷44-01-042, 44-01-061, 44-01-070, 44-01- |  |  |  |  |  |
|  | 073, 44-01-080, 44-02-002÷044-02-004, 44- |  |  |  |  |  |
|  | 02-015,44-02-020,44-02-021,44-02-030,44- |  |  |  |  |  |
|  | 02-031,44-02-040÷44-02-042, 44-02-070, 44- |  |  |  |  |  |
|  | 02-073, 44-02-083, 44-03-002÷44-03-004, 44- |  |  |  |  |  |
|  | 03-015, 44-03-020, 44-03-021, 44-03-030, 44- |  |  |  |  |  |
|  | 03-031, 44-03-040÷44-03-042, 44-03-061, 44- |  |  |  |  |  |
|  | 03-070, 44-03-073, 44-03-083 |  |  |  |  |  |
|  | 44-02-023, 44-03-023 | 1,9 |  | 1,5 | — |  |
|  | 44-01-065, 44-02-065, 44-03-065 | 1,8 |  | 2,0 | — |  |
|  | 44-01-060, 44-02-060, 44-03-060 | 1,7 |  | 1,5 | — |  |

33

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  | Коэффициенты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к нормам |  |  |  |  |
|  |  | затрат труда |  | к стоимости |  |  |
| Условия применения | Шифр таблиц (расценки) | и оплате |  |  | к стоимости |  |
|  |  |  |  | эксплуатации |  |  |
|  |  | труда |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машин |  |  |
|  |  | рабочих- |  |  |  |  |
|  |  | строителей |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
|  | 44-01-001, 44-02-001, 44-03-001 | 1,6 |  | 2,2 | — |  |
|  | 44-01-083, 44-02-087, 44-03-087 | 1,6 |  | 1,9 | — |  |
|  | 44-02-022, 44-03-022 | 1,6 |  | 1,4 | — |  |
|  | 44-02-080, 44-03-080 | 1,5 |  | 1,1 | — |  |
|  | 44-01-050÷44-01-053, 44-02-050÷44-02-053, | 1,1 |  | 1,5 | — |  |
|  | 44-03-050÷44-03-052 |  |  |  |  |  |
| 3.4. Производство | 44-01-002÷44-01-004, 44-01-020, 44-01-025, | 3,2 |  | 3,2 | — |  |
| водолазных работ на | 44-01-026, 44-01-030, 44-01-031, 44-01- |  |  |  |  |  |
| глубинах св. 30 до 35м | 040÷44-01-042, 44-01-061, 44-01-070, 44-01- |  |  |  |  |  |
|  | 073, 44-01-080, 44-02-002÷44-02-004, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 015, 44-02-020, 44-02-021, 44-02-030, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 031, 44-02-040÷44-02-042, 44-02-070, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 073, 44-02-083, 44-03-002÷44-03-004, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 015, 44-03-020, 44-03-021, 44-03-030, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 031, 44-03-040÷44-03-042, 44-03-061, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 070, 44-03-073, 44-03-083 |  |  |  |  |  |
|  | 44-02-023, 44-03-023 | 2,5 |  | 1,9 | — |  |
|  | 44-01-065, 44-02-065, 44-03-065 | 2,4 |  | 2,6 | — |  |
|  | 44-01-060, 44-02-060, 44-03-060 | 2,1 |  | 2,0 | — |  |
|  | 44-01-001, 44-02-001, 44-03-001 | 2,1 |  | 3,0 | — |  |
|  | 44-01-083, 44-02-087, 44-03-087 | 2,1 |  | 2,6 | — |  |
|  | 44-02-022, 44-03-022 | 2,1 |  | 1,7 | — |  |
|  | 44-02-080, 44-03-080 | 1,9 |  | 1,1 | — |  |
|  | 44-01-050÷44-01-053, 44-02-030÷44-02-040, | 1,2 |  | 1,8 | — |  |
|  | 44-03-050÷44-03-052 |  |  |  |  |  |
| 3.5. Производство | 44-01-002÷44-01-004, 44-01-020, 44-01-025, | 4,3 |  | 4,3 | — |  |
| водолазных работ на | 44-01-026, 44-01-030, 44-01-031, 44-01- |  |  |  |  |  |
| глубинах св. 35 до 40м | 040÷44-01-042, 44-01-061, 44-01-070, 44-01- |  |  |  |  |  |
|  | 073, 44-01-080, 44-02-002÷44-02-004, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 015, 44-02-020, 44-02-021, 44-02-030, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 031, 44-02-040÷44-02-042, 44-02-070, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 073, 44-02-083, 44-03-002÷44-03-004, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 015, 44-03-020, 44-03-021, 44-03-030, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 031, 44-03-040÷44-03-042, 44-03-061, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 070, 44-03-073, 44-03-083 |  |  |  |  |  |
|  | 44-02-023, 44-03-023 | 3,3 |  | 2,3 | — |  |
|  | 44-01-065, 44-02-065, 44-03-065 | 3,0 |  | 3,4 | — |  |
|  | 44-01-060, 44-02-060, 44-03-060 | 2,7 |  | 2,2 | — |  |
|  | 44-02-022, 44-03-022 | 2,6 |  | 4,0 | — |  |
|  | 44-01-001, 44-02-001, 44-03-001 | 2,6 |  | 3,4 | — |  |
|  | 44-01-083, 44-02-087, 44-03-087 | 2,6 |  | 2,0 | — |  |
|  | 44-02-080, 44-03-080 | 2,3 |  | 1,2 | — |  |
|  | 44-01-050÷44-01-053, 44-02-050÷44-02-053, | 1,3 |  | 2,2 | — |  |
|  | 44-03-050÷44-03-052 |  |  |  |  |  |
| 3.6. Производство | 44-01-002÷44-01-004, 44-01-020, 44-01-025, | 5,2 |  | 5,2 | — |  |
| водолазных работ на | 44-01-026, 44-01-030, 44-01-031, 44-01- |  |  |  |  |  |
| глубинах св. 40 до 45м | 040÷44-01-042, 44-01-061, 44-01-070, 44-01- |  |  |  |  |  |
|  | 073, 44-01-080, 44-02-002÷44-02-004, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 015, 44-02-020, 44-02-021, 44-02-030, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 031, 44-02-040÷44-02-042, 44-02-070, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 073, 44-02-083, 44-03-002÷44-03-004, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 015, 44-03-020, 44-03-021, 44-03-030, 44-03- |  |  |  |  |  |

34

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  | Коэффициенты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к нормам |  |  |  |  |
|  |  | затрат труда |  | к стоимости |  |  |
| Условия применения | Шифр таблиц (расценки) | и оплате |  |  | к стоимости |  |
|  |  |  |  | эксплуатации |  |  |
|  |  | труда |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машин |  |  |
|  |  | рабочих- |  |  |  |  |
|  |  | строителей |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
|  | 031, 44-03-040÷44-03-042, 44-03-061, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 070, 44-03-073, 44-03-083 |  |  |  |  |  |
|  | 44-02-023, 44-03-023 | 3,9 |  | 2,7 | — |  |
|  | 44-01-065, 44-02-065, 44-03-065 | 3,6 |  | 4,1 | — |  |
|  | 44-01-060, 44-02-060, 44-03-060 | 3,2 |  | 2,5 | — |  |
|  | 44-01-001, 44-02-001, 44-03-001 | 3,1 |  | 4,7 | — |  |
|  | 44-02-022, 44-03-022 | 3,1 |  | 2,3 | — |  |
|  | 44-01-083, 44-02-087, 44-03-087 | 3,0 |  | 4,0 | — |  |
|  | 44-02-080, 44-03-080 | 2,7 |  | 1,2 | — |  |
|  | 44-01-050÷44-01-053, 44-02-050÷44-02-053, | 1,4 |  | 2,5 | — |  |
|  | 44-03-050÷44-03-052 |  |  |  |  |  |
| 3.7. Производство | 44-01-002÷44-01-004, 44-01-020, 44-01-025, | 8,6 |  | 8,6 | — |  |
| водолазных работ на | 44-01-026, 44-01-030, 44-01-031, 44-01- |  |  |  |  |  |
| глубинах св. 45 до 50м | 040÷44-01-042, 44-01-061, 44-01-070, 44-01- |  |  |  |  |  |
|  | 073, 44-01-080, 44-02-002÷44-02-004, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 015, 44-02-020, 44-02-021, 44-02-030, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 031, 44-02-040÷44-02-042, 44-02-070, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 073, 44-02-083, 44-03-002÷44-03-004, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 015, 44-03-020, 44-03-021, 44-03-030, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 031, 44-03-040÷44-03-042, 44-03-061, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 070, 44-03-073, 44-03-083 |  |  |  |  |  |
|  | 44-02-023, 44-03-023 | 6,3 |  | 4,0 | — |  |
|  | 44-01-065, 44-02-065, 44-03-065 | 5,7 |  | 6,6 | — |  |
|  | 44-01-060, 44-02-060, 44-03-060 | 4,9 |  | 3,7 | — |  |
|  | 44-02-022, 44-03-022 | 4,8 |  | 3,3 | — |  |
|  | 44-01-001, 44-02-001, 44-03-001 | 4,7 |  | 7,8 | — |  |
|  | 44-01-083, 44-02-087, 44-03-087 | 4,6 |  | 6,4 | — |  |
|  | 44-02-080, 44-03-080 | 4,0 |  | 1,4 | — |  |
|  | 44-01-050÷44-01-053, 44-02-050÷44-02-053, | 1,6 |  | 3,7 | — |  |
|  | 44-03-050÷44-03-052 |  |  |  |  |  |
| 3.8. Производство | 44-01-002÷44-01-004, 44-01-020, 44-01-025, | 11 |  | 11 | — |  |
| водолазных работ на | 44-01-026, 44-01-030, 44-01-031, 44-01- |  |  |  |  |  |
| глубинах св. 50 до 55м | 040÷44-01-042, 44-01-061, 44-01-070, 44-01- |  |  |  |  |  |
|  | 073, 44-01-080, 44-02-002÷44-02-004, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 015, 44-02-020, 44-02-021, 44-02-030, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 031, 44-02-040÷44-02-042, 44-02-070, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 073, 44-02-083, 44-03-002÷44-03-004, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 015, 44-03-020, 44-03-021, 44-03-030, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 031, 44-03-040÷44-03-042, 44-03-061, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 070, 44-03-073, 44-03-083 |  |  |  |  |  |
|  | 44-02-023, 44-03-023 | 8 |  | 5 | — |  |
|  | 44-01-065, 44-02-065, 44-03-065 | 7,1 |  | 8,3 | — |  |
|  | 44-01-060, 44-02-060, 44-03-060 | 6,1 |  | 4,5 | — |  |
|  | 44-02-022, 44-03-022 | 6,0 |  | 4,0 | — |  |
|  | 44-01-001, 44-02-001, 44-03-001 | 5,9 |  | 9,9 | — |  |
|  | 01-083, 44-02-087, 44-03-087 | 5,8 |  | 8,1 | — |  |
|  | 44-02-080, 44-03-080 | 5,0 |  | 1,5 | — |  |
|  | 44-01-050÷44-01-053, 44-02-050÷44-02-053, | 1,8 |  | 4,5 | — |  |
|  | 44-03-050÷44-03-052 |  |  |  |  |  |
| 3.9. Производство | 44-01-002÷44-01-004, 44-01-020, 44-01-025, | 12 |  | 12 | — |  |
| водолазных работ на | 44-01-026, 44-01-030, 44-01-031, 44-01- |  |  |  |  |  |
| глубинах св. 55 до 60м | 040÷44-01-042, 44-01-061, 44-01-070, 44-01- |  |  |  |  |  |
|  | 073, 44-01-080, 44-02-002÷44-02-004, 44-02- |  |  |  |  |  |

35

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  | Коэффициенты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к нормам |  |  |  |  |
|  |  | затрат труда |  | к стоимости |  |  |
| Условия применения | Шифр таблиц (расценки) | и оплате |  |  | к стоимости |  |
|  |  |  |  | эксплуатации |  |  |
|  |  | труда |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машин |  |  |
|  |  | рабочих- |  |  |  |  |
|  |  | строителей |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
|  | 015, 44-02-020, 44-02-021, 44-02-030, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 031, 44-02-040÷44-02-042, 44-02-070, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 073, 44-02-083, 44-03-002÷44-03-004, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 015, 44-03-020, 44-03-021, 44-03-030, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 031, 44-03-040÷44-03-042, 44-03-061, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 070, 44-03-073, 44-03-083 |  |  |  |  |  |
|  | 44-02-023, 44-03-023 | 8,7 |  | 5,4 | — |  |
|  | 44-01-065, 44-02-065, 44-03-065 | 7,8 |  | 9,1 | — |  |
|  | 44-01-060, 44-02-060, 44-03-060 | 6,6 |  | 4,8 | — |  |
|  | 44-02-022, 44-03-022 | 6,5 |  | 4,3 | — |  |
|  | 44-01-001, 44-02-001, 44-03-001 | 6,3 |  | 10,8 | — |  |
|  | 44-01-083, 44-02-087, 44-03-087 | 6,3 |  | 8,8 | — |  |
|  | 44-02-080, 44-03-080 | 5,4 |  | 1,6 | — |  |
|  | 44-01-050÷44-01-053, 44-02-050÷44-02-053, | 1,9 |  | 4,9 | — |  |
|  | 44-03-050÷44-03-052 |  |  |  |  |  |
| 3.10. Производство | 44-01-002÷44-01-004, 44-01-020, 44-01-025, | 1,25 |  | 1,25 | — |  |
| водолазных работ при | 44-01-026, 44-01-030, 44-01-031, 44-01- |  |  |  |  |  |
| температуре воды ниже | 040÷44-01-042, 44-01-061, 44-01-070, 44-01- |  |  |  |  |  |
| 4°С (при отсутствии | 073, 44-01-080, 44-02-002÷44-02-004, 44-02- |  |  |  |  |  |
| обогревающих костюмов) | 015, 44-02-020, 44-02-021, 44-02-030, 44-02- |  |  |  |  |  |
| и выше 37°С, а также при | 031, 44-02-040÷44-02-042, 44-02-070, 44-02- |  |  |  |  |  |
| наличии загрязненности | 073, 44-02-083, 44-03-002÷44-03-004, 44-03- |  |  |  |  |  |
| воды вредными и | 015, 44-03-020, 44-03-021, 44-03-030, 44-03- |  |  |  |  |  |
| токсичными примесями | 031, 44-03-040÷44-03-042, 44-03-061, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 070, 44-03-073, 44-03-083 |  |  |  |  |  |
|  | 44-01-065, 44-02-065, 44-03-065 | 1,2 |  | 1,2 | — |  |
|  | 44-01-060, 44-02-022, 44-02-060, 44-02-080, | 1,1 |  | 1,1 | — |  |
|  | 44-03-022, 44-03-060, 44-03-080 |  |  |  |  |  |
|  | 44-01-001, 44-01-083, 44-02-001, 44-02-087, | 1,1 |  | 1,2 | — |  |
|  | 44-03-001, 44-03-087 |  |  |  |  |  |
|  | 44-02-023, 44-03-023 | 1,2 |  | 1,1 | — |  |
|  | 44-01-050÷44-01-053, 44-02-050÷44-02-053, | 1,02 |  | 1,1 | — |  |
|  | 44-03-050÷44-03-052 |  |  |  |  |  |
| 3.11. Производство | 44-01-002÷44-01-004, 44-01-020, 44-01-025, | 1,15 |  | 1,15 | — |  |
| водолазных работ на | 44-01-026, 44-01-030, 44-01-031, 44-01- |  |  |  |  |  |
| вязком или захламленном | 040÷44-01-042, 44-01-061, 44-01-070, 44-01- |  |  |  |  |  |
| грунте и подо льдом | 073, 44-01-080, 44-02-002÷44-02-004, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 015, 44-02-020, 44-02-021, 44-02-030, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 031, 44-02-040÷02-44-042, 44-02-070, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 073, 44-02-083, 44-03-002÷44-03-004, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 015, 44-03-020, 44-03-021, 44-03-030, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 031, 44-03-040÷44-03-042, 44-03-061, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 070, 44-03-073, 44-03-083 |  |  |  |  |  |
|  | 44-01-065, 44-02-022, 44-02-023, 44-02-065, | 1,1 |  | 1,1 | — |  |
|  | 44-02-080, 44-03-022, 44-03-023, 44-03-065, |  |  |  |  |  |
|  | 44-03-080 |  |  |  |  |  |
|  | 44-01-060, 44-02-060, 44-03-060 | 1,1 |  | 1,05 | — |  |
|  | 44-01-001, 44-01-083, 44-02-001, 44-02-087, | 1,07 |  | 1,1 | — |  |
|  | 44-03-001, 44-03-087 |  |  |  |  |  |
|  | 44-01-050÷44-01-053, 44-02-050÷44-02-053, | 1,01 |  | 1,1 | — |  |
|  | 44-03-050÷44-03-052 |  |  |  |  |  |

36

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  | Коэффициенты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к нормам |  |  |  |  |
|  |  | затрат труда |  | к стоимости |  |  |
| Условия применения | Шифр таблиц (расценки) | и оплате |  |  | к стоимости |  |
|  |  |  |  | эксплуатации |  |  |
|  |  | труда |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машин |  |  |
|  |  | рабочих- |  |  |  |  |
|  |  | строителей |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 3.12. Производство | 44-01-040÷44-01-042, 44-01-080, 44-02- | 1,15 |  | 1,15 | — |  |
| водолазных работ с | 040÷44-02-042, 44-02-083, 44-03-040÷44-03- |  |  |  |  |  |
| подвесной беседки | 042, 44-03-083 |  |  |  |  |  |
| 3.13. Производство | 44-01-002÷44-01-004, 44-01-020, 44-01-025, | 1,3 |  | 1,3 | — |  |
| водолазных работ в | 44-01-026, 44-01-030, 44-01-031, 44-01- |  |  |  |  |  |
| стесненных условиях | 040÷44-01-042, 44-01-061, 44-01-070, 44-01- |  |  |  |  |  |
| (колодцы, тоннели, | 073, 44-01-080, 44-02-002÷44-02-004, 44-02- |  |  |  |  |  |
| трубопроводы при | 015, 44-02-020, 44-02-021, 44-02-030, 44-02- |  |  |  |  |  |
| расстоянии между сваями, | 031, 44-02-040÷44-02-042, 44-02-070, 44-02- |  |  |  |  |  |
| трубами и др. менее 1,5м) | 073, 44-02-083, 44-03-002÷44-03-004, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 015, 44-03-020, 44-03-021, 44-03-030, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 031, 44-03-040÷44-03-042, 44-03-061, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 070, 44-03-073, 44-03-083 |  |  |  |  |  |
|  | 44-01-065, 44-02-065, 44-03-065 | 1,2 |  | 1,2 | — |  |
|  | 44-01-060, 44-02-023, 44-02-060, 44-03-023, | 1,2 |  | 1,1 | — |  |
|  | 44-03-060 |  |  |  |  |  |
|  | 44-01-001, 44-01-083, 44-02-001, 44-02-022, | 1,15 |  | 1,2 | — |  |
|  | 44-02-087, 44-03-001, 44-03-022, 44-03-087 |  |  |  |  |  |
|  | 44-02-080, 44-03-080 | 1,1 |  | 1,1 | — |  |
|  | 44-01-050-01-053, 44-02-050÷44-02-053, 44- | 1,03 |  | 1,1 | — |  |
|  | 03-050÷44-03-052 |  |  |  |  |  |
| 3.14. Производство | 44-01-002÷44-01-004, 44-01-020, 44-01-025, | 1,4 |  | 1,4 | — |  |
| водолазных работ при | 44-01-026, 44-01-030, 44-01-031, 44-01- |  |  |  |  |  |
| волнении воды от 2 до 3 | 040÷44-01-042, 44-01-061, 44-01-070, 44-01- |  |  |  |  |  |
| баллов | 073, 44-01-080, 44-02-002÷44-02-004, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 015, 44-02-020, 44-02-021, 44-02-030, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 031, 44-02-040÷44-02-042, 44-02-070, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 073, 44-02-083, 44-03-002÷44-03-004, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 015, 44-03-020, 44-03-021, 44-03-030, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 031, 44-03-040÷44-03-042, 44-03-061, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 070, 44-03-073, 44-03-083 |  |  |  |  |  |
|  | 44-02-023, 44-03-023 | 1,3 |  | 1,2 | — |  |
|  | 44-01-065, 44-01-083, 44-02-065, 44-02-087, | 1,2 |  | 1,3 | — |  |
|  | 44-03-065, 44-03-087 |  |  |  |  |  |
|  | 44-01-060, 44-02-022, 44-02-060, 44-02-080, | 1,2 |  | 1,1 | — |  |
|  | 44-03-022, 44-03-060, 44-03-080 |  |  |  |  |  |
|  | 44-01-001, 44-02-001, 44-03-001 | 1,2 |  | 1,4 | — |  |
|  | 44-01-050÷44-01-053, 44-02-050÷44-02-053, | 1,03 |  | 1,1 | — |  |
|  | 44-03-050÷44-03-052 |  |  |  |  |  |
| 3.15. Производство | 44-01-002÷44-01-004, 44-01-020, 44-01-025, | 1,2 |  | 1,2 | — |  |
| водолазных работ при | 44-01-026, 01-030, 44-01-031, 44-01-040÷44- |  |  |  |  |  |
| скорости течения от 0,5 до | 01-042, 44-01-061, 44-01-070, 44-01-073, 44- |  |  |  |  |  |
| 1 м/с | 01-080, 44-02-002÷44-02-004, 44-02-015, 44- |  |  |  |  |  |
|  | 02-020, 44-02-021, 44-02-030, 44-02-031, 44- |  |  |  |  |  |
|  | 02-040÷44-02-042, 44-02-070, 44-02-073, 44- |  |  |  |  |  |
|  | 02-083, 44-03-002÷44-03-004, 44-03-015, 44- |  |  |  |  |  |
|  | 03-020, 44-03-021, 44-03-030, 44-03-031, 44- |  |  |  |  |  |
|  | 03-040÷44-03-042, 44-03-061, 44-03-070, 44- |  |  |  |  |  |
|  | 03-073, 44-03-083 |  |  |  |  |  |
|  | 44-01-060, 44-01-065, 44-01-083, 44-02-060, | 1,1 |  | 1,1 | — |  |
|  | 44-02-065, 44-02-087, 44-03-060, 44-03-065, |  |  |  |  |  |
|  | 44-03-087 |  |  |  |  |  |

37

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  | Коэффициенты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к нормам |  |  |  |  |
|  |  | затрат труда |  | к стоимости |  |  |
| Условия применения | Шифр таблиц (расценки) | и оплате |  |  | к стоимости |  |
|  |  |  |  | эксплуатации |  |  |
|  |  | труда |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машин |  |  |
|  |  | рабочих- |  |  |  |  |
|  |  | строителей |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
|  | 44-01-050÷44-01-053, 44-02-050÷44-02-053, | 1,02 |  | 1,1 | — |  |
|  | 44-03-050÷44-03-052 |  |  |  |  |  |
|  | 44-01-001, 44-02-001, 44-03-001 | 1,1 |  | 1,2 | — |  |
| 3.16. Производство | 44-01-002÷44-01-004, 44-01-020, 44-01-025, | 1,4 |  | 1,4 | — |  |
| водолазных работ при | 44-01-026, 44-01-030, 44-01-031, 44-01- |  |  |  |  |  |
| скорости течения от 1 до | 040÷44-01-042, 44-01-061, 44-01-070, 44-01- |  |  |  |  |  |
| 1,5 м/с | 073, 44-01-080, 44-02-002÷44-02-004, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 015, 44-02-020, 44-02-021, 44-02-030, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 031, 44-02-040÷44-02-042, 44-02-070, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 073, 44-02-083, 44-03-002÷44-03-004, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 015, 44-03-020, 44-03-021, 44-03-030, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 031, 44-03-040÷44-03-042, 44-03-061, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 070, 44-03-073, 44-03-083 |  |  |  |  |  |
|  | 44-01-065, 44-01-083, 44-02-065, 44-02-087, | 1,2 |  | 1,3 | — |  |
|  | 44-03-065, 44-03-087 |  |  |  |  |  |
|  | 44-01-001, 44-02-001, 44-03-001 | 1,2 |  | 1,4 | — |  |
|  | 44-01-060, 44-02-060, 44-03-060 | 1,2 |  | 1,1 | — |  |
|  | 44-01-050÷44-01-053, 44-02-050÷44-02-053, | 1,03 |  | 1,1 | — |  |
|  | 44-03-050÷44-03-052 |  |  |  |  |  |
| 3.17. Производство | 44-01-002÷44-01-004, 44-01-020, 44-01-025, | 1,2 |  | 1,2 | — |  |
| водолазных работ при | 44-01-026, 44-01-030, 44-01-031, 44-01- |  |  |  |  |  |
| радиусе видимости менее | 040÷44-01-042, 44-01-061, 44-01-070, 44-01- |  |  |  |  |  |
| 1м | 073, 44-01-080, 44-02-002÷44-02-004, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 002÷44-02-004, 44-02-015, 44-02-020, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 021, 44-02-030, 44-02-031, 44-02-040÷44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 042, 44-02-070, 44-02-073, 44-02-083, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 002÷44-03-004, 44-03-015, 44-03-020, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 021, 44-03-030, 44-03-031, 44-03-040÷44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 042, 44-03-061, 44-03-070, 44-03-073, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 083 |  |  |  |  |  |
|  | 44-01-060, 44-01-065, 44-01-083, 44-02-060, | 1,1 |  | 1,1 | — |  |
|  | 44-02-065, 44-02-087, 44-03-060, 44-03-065, |  |  |  |  |  |
|  | 44-03-087 |  |  |  |  |  |
|  | 44-01-001, 44-02-001, 44-03-001 | 1,1 |  | 1,2 | — |  |
|  | 44-01-050÷44-01-053, 44-02-050÷44-02-053, | 1,02 |  | 1,1 | — |  |
|  | 44-03-050÷44-03-052 |  |  |  |  |  |
| 3.18. Производство | 44-01-002÷44-01-004, 44-01-020, 44-01-025, | 1,3 |  | 1,3 | — |  |
| водолазных работ при | 44-01-026, 44-01-030, 44-01-031, 44-01- |  |  |  |  |  |
| отсутствии видимости | 040÷44-01-042, 44-01-061, 44-01-070, 44-01- |  |  |  |  |  |
|  | 073, 44-01-080, 44-02-002÷44-02-004, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 015, 44-02-020, 44-02-021, 44-02-030, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 031, 44-02-040÷44-02-042, 44-02-070, 44-02- |  |  |  |  |  |
|  | 073, 44-02-083, 44-03-002÷44-03-004, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 015, 44-03-020, 44-03-021, 44-03-030, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 031, 44-03-040÷44-03-042, 44-03-061, 44-03- |  |  |  |  |  |
|  | 070, 44-03-073, 44-03-083 |  |  |  |  |  |
|  | 44-01-065, 44-01-083, 44-02-065, 44-02-087, | 1,2 |  | 1,2 | — |  |
|  | 44-03-065, 44-03-087 |  |  |  |  |  |
|  | 44-01-001, 44-02-001, 44-03-001 | 1,2 |  | 1,3 | — |  |
|  | 44-01-060, 44-02-060, 44-03-060 | 1,2 |  | 1,1 | — |  |
|  | 44-01-050÷44-01-053, 44-02-050÷44-02-053, | 1,03 |  | 1,1 | — |  |
|  | 44-03-050÷44-03-052 |  |  |  |  |  |

38

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  | Коэффициенты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к нормам |  |  |  |  |
|  |  | затрат труда |  | к стоимости |  |  |
| Условия применения | Шифр таблиц (расценки) | и оплате |  |  | к стоимости |  |
|  |  |  |  | эксплуатации |  |  |
|  |  | труда |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машин |  |  |
|  |  | рабочих- |  |  |  |  |
|  |  | строителей |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 3.19. Подводная | 44-01-040, 44-02-040, 44-03-040 |  |  |  | — |  |
| электросварка. |  |  |  |  | — |  |
| 3.19.1. Сварка внахлестку |  |  |  |  |  |  |
| при горизонтальном или |  |  |  |  |  |  |
| вертикальном положении |  |  |  |  |  |  |
| шва и толщине |  |  |  |  |  |  |
| свариваемой стали, мм: |  |  |  |  |  |  |
| до 8 |  | 1,6 |  | 1,6 | — |  |
| св. 8 до 10 |  | 1,5 |  | 1,5 | — |  |
| 3.19.2. Сварка внахлестку |  |  |  |  | — |  |
| при потолочном |  |  |  |  |  |  |
| положении шва и толщине |  |  |  |  |  |  |
| свариваемой стали, мм: |  |  |  |  |  |  |
| до 6 |  | 2,5 |  | 2,5 | 1,2 |  |
| от 6 до 8 |  | 2,25 |  | 2,25 | 1,2 |  |
| св. 8 до 10 |  | 2,06 |  | 2,06 | 1,2 |  |
| 3.20. Подводная | 44-01-040, 44-02-040, 44-03-040 |  |  |  |  |  |
| электросварка. |  |  |  |  |  |  |
| 3.20.1. Сварка встык и |  |  |  |  |  |  |
| заварка трещин: при |  |  |  |  |  |  |
| горизонтальном или |  |  |  |  |  |  |
| вертикальном положении |  |  |  |  |  |  |
| шва и толщине |  |  |  |  |  |  |
| свариваемой стали, мм: |  |  |  |  |  |  |
| до 4 |  | 1,6 |  | 1,6 | — |  |
| св. 4 до 6 |  | 1,54 |  | 1,54 | — |  |
| св. 6 до 8 |  | 1,68 |  | 1,68 | — |  |
| св. 8 до 10 |  | 1,45 |  | 1,45 | — |  |
| 3.20.2. Сварка встык и |  |  |  |  |  |  |
| заварка трещин при |  |  |  |  |  |  |
| потолочном положении |  |  |  |  |  |  |
| шва и толщине |  |  |  |  |  |  |
| свариваемой стали, мм: |  |  |  |  |  |  |
| до 4 |  | 2,55 |  | 2,55 | 1,2 |  |
| св. 4 до 6 |  | 2,46 |  | 2,46 | 1,2 |  |
| св. 6 до 8 |  | 2,21 |  | 2,21 | 1,2 |  |
| св. 8 до 10 |  | 2,08 |  | 2,08 | 1,2 |  |
| 3.21. Подводная | 44-01-041, 44-02-041, 44-03-041 |  |  |  |  |  |
| электродуговая резка при |  |  |  |  |  |  |
| вертикальном или |  |  |  |  |  |  |
| горизонтальном |  |  |  |  |  |  |
| положении реза: |  |  |  |  |  |  |
| 3.21.1. Листовой или |  |  |  |  |  |  |
| профильной стали |  |  |  |  |  |  |
| толщиной, мм: |  |  |  |  |  |  |
| до 5 |  | 1,25 |  | 1,25 | — |  |
| св. 5 до 8 |  | 1,28 |  | 1,28 | — |  |
| св. 8 до 10 |  | 1,33 |  | 1,33 | — |  |
| св. 10 до 15 |  | 1,33 |  | 1,33 | — |  |
| св. 15 до 20 |  | 1,28 |  | 1,28 | — |  |
| св. 20 до 25 |  | 1,33 |  | 1,33 | — |  |

39

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  | Коэффициенты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к нормам |  |  |  |  |
|  |  | затрат труда |  | к стоимости |  |  |
| Условия применения | Шифр таблиц (расценки) | и оплате |  |  | к стоимости |  |
|  |  |  |  | эксплуатации |  |  |
|  |  | труда |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машин |  |  |
|  |  | рабочих- |  |  |  |  |
|  |  | строителей |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 3.21.2. Круглой стали |  |  |  |  |  |  |
| диаметром, мм: |  |  |  |  |  |  |
| до 12 |  | 1,14 |  | 1,14 | — |  |
| св. 12 до 25 |  | 1,19 |  | 1,19 | — |  |
| св. 25 до 50 |  | 1,24 |  | 1,24 | — |  |
| св. 50 до 75 |  | 1,33 |  | 1,33 | — |  |
| св. 75 до 100 |  | 1,3 |  | 1,3 | — |  |
| 3.22. Подводная | 44-01-042, 44-02-042, 44-03-042 |  |  |  |  |  |
| электрокислородная резка. |  |  |  |  |  |  |
| Резка труб при толщине |  |  |  |  |  |  |
| стенки, мм: |  |  |  |  |  |  |
| 8-9 |  | 0,9 |  | 0,9 | — |  |
| 13-14 |  | 1,35 |  | 1,35 | — |  |
| 3.23. Подводная | 44-01-042, 44-02-042, 44-03-042 |  |  |  |  |  |
| электрокислородная резка. |  |  |  |  |  |  |
| Вертикальное или |  |  |  |  |  |  |
| горизонтальное положение |  |  |  |  |  |  |
| реза: |  |  |  |  |  |  |
| 3.23.1. Листовой или |  |  |  |  |  |  |
| профильной стали |  |  |  |  |  |  |
| толщиной, мм: |  |  |  |  |  |  |
| до 8 |  | 1,24 |  | 1,24 | — |  |
| св. 8 до 10 |  | 1,29 |  | 1,29 | — |  |
| св. 10 до 15 |  | 1,28 |  | 1,28 | — |  |
| св. 15 до 20 |  | 1,24 |  | 1,24 | — |  |
| св. 20 до 30 |  | 1,23 |  | 1,23 | — |  |
| св. 30 до 40 |  | 1,2 |  | 1,2 | — |  |
| св. 40 до 50 |  | 1,3 |  | 1,3 | — |  |
| 3.23.2. Круглой стали |  |  |  |  |  |  |
| диаметром, мм: |  |  |  |  |  |  |
| до 12 |  | 1,49 |  | 1,49 | — |  |
| св. 12 до 25 |  | 1,15 |  | 1,15 | — |  |
| св. 25 до 50 |  | 1,23 |  | 1,23 | — |  |
| св. 50 до 75 |  | 1,28 |  | 1,28 | — |  |
| св. 75 до 100 |  | 1,18 |  | 1,18 | — |  |
| 3.24. Подводная | 44-01-042, 44-02-042, 44-03-042 |  |  |  |  |  |
| электрокислородная резка. |  |  |  |  |  |  |
| Потолочное положение |  |  |  |  |  |  |
| реза: |  |  |  |  |  |  |
| 3.24.1. Листовой или |  |  |  |  |  |  |
| профильной стали |  |  |  |  |  |  |
| толщиной, мм: |  |  |  |  |  |  |
| до 8 |  | 2 |  | 2 | — |  |
| св. 8 до 10 |  | 2,13 |  | 2,13 | — |  |
| св. 10 до 15 |  | 2,22 |  | 2,22 | — |  |
| св. 15 до 20 |  | 2,04 |  | 2,04 | — |  |
| св. 20 до 30 |  | 2,0 |  | 2,0 | — |  |
| св. 30 до 40 |  | 2,17 |  | 2,17 | — |  |
| св. 40 до 50 |  | 2,2 |  | 2,2 | — |  |
| 3.24.2. Круглой стали |  |  |  |  |  |  |
| диаметром, мм: |  |  |  |  |  |  |

40

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  | Коэффициенты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к нормам |  |  |  |  |
|  |  | затрат труда |  | к стоимости |  |  |
| Условия применения | Шифр таблиц (расценки) | и оплате |  |  | к стоимости |  |
|  |  |  |  | эксплуатации |  |  |
|  |  | труда |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машин |  |  |
|  |  | рабочих- |  |  |  |  |
|  |  | строителей |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| до 12 |  | 2,23 |  | 2,23 | — |  |
| св. 12 до 25 |  | 1,91 |  | 1,91 | — |  |
| св. 25 до 50 |  | 2,27 |  | 2,27 | — |  |
| св. 50 до 75 |  | 2,7 |  | 2,7 | — |  |
| св. 75 до 100 |  | 2,78 |  | 2,78 | — |  |
| 3.25. Работа на реках и | 44-01-002÷44-01-005, 44-01-007÷44-01-009, | 1,1 |  | 1,1 | — |  |
| водоемах с пропуском | 44-01-026, 44-01-030, 44-01-031, 44-01- |  |  |  |  |  |
| судов | 040÷44-01-042, 44-01-060, 44-01-065, 44-01- |  |  |  |  |  |
|  | 070, 44-01-073, 44-01-077, 44-01-080 |  |  |  |  |  |
|  | 44-01-025, 44-01-050÷44-01-053, 44-01-083 | 1,03 |  | 1,1 | — |  |
| 3.26. Разработка грунтов в | 44-01-002, 44-01-003, 44-01-005, 44-01- | 1,1 |  | 1,1 | — |  |
| забоях, поросших | 007÷44-01-009, 44-02-002, 44-02-003, 44-02- |  |  |  |  |  |
| камышом или содержащих | 005, 44-02-006, 44-03-002, 44-03-003, 44-03- |  |  |  |  |  |
| включения валунов, | 005, 44-03-006 |  |  |  |  |  |
| камней, топляков, пней и | 44-01-006, 44-01-010, 44-01-011 | 1,15 |  | 1,15 | — |  |
| т.п., засоренность которых |  |  |  |  |  |  |
| превышает 5 % от объема |  |  |  |  |  |  |
| грунта |  |  |  |  |  |  |
| 3.27. Укладка | 44-01-050÷44-01-053, 44-02-050÷44-02-53, | 0,9 |  | 0,9 | 0,9 |  |
| трубопроводов в траншеи | 44-03-050÷44-03-052 |  |  |  |  |  |
| прибрежной части рек и | 44-02-051 | 1,1 |  | 1,1 | 1,1 |  |
| водоемов |  |  |  |  |  |  |
| 3.28. Укладка кабелей в | 44-01-060, 44-02-060, 44-03-060 | 0,85 |  | 0,85 | 0,85 |  |
| траншеи прибрежной |  |  |  |  |  |  |
| части рек и водоемов |  |  |  |  |  |  |
| 3.29. Укладка | 44-01-050÷44-01-053, 44-02-050, 44-02-052, | 1,05 |  | 1,05 | 1,05 |  |
| трубопроводов в | 44-02-053, 44-03-050÷44-03-052 |  |  |  |  |  |
| подводные траншеи при | 44-02-051 | 1,3 |  | 1,3 | 1,3 |  |
| длине перехода по зеркалу |  |  |  |  |  |  |
| воды |  |  |  |  |  |  |
| св.30 до 200 м |  |  |  |  |  |  |
| 3.30. То же, при длине | 44-01-050÷44-01-053, 44-02-050, 44-02-052, | 0,85 |  | 0,85 | 0,85 |  |
| перехода св.200 до 400м | 44-02-053, 44-03-050÷44-03-052 |  |  |  |  |  |
|  | 44-02-051 | 1,25 |  | 1,25 | 1,25 |  |
| 3.31. То же при длине | 44-01-050÷44-01-053, 44-02-050, 44-02-052, | 0,9 |  | 0,9 | 0,9 |  |
| перехода св.400 до 700 м | 44-02-053, 44-03-050÷44-03-052 |  |  |  |  |  |
|  | 44-02-051 | 1,15 |  | 1,15 | 1,15 |  |
| 3.32. То же при длине | 44-01-050÷44-01-053, 44-02-050, 44-02-052, | 0,85 |  | 0,85 | 0,85 |  |
| перехода св.700 до 1500 м | 44-02-053, 44-03-050÷44-03-052 |  |  |  |  |  |
|  | 44-02-051 | 1,1 |  | 1,1 | 1,1 |  |
| 3.33. То же при длине | 44-01-050÷44-01-053, 44-02-050, 44-02-052, | 0,8 |  | 0,8 | 0,8 |  |
| перехода св.1500 м | 44-02-053, 44-03-050÷44-03-052 |  |  |  |  |  |
| 3.34. То же, при длине | 44-02-051 | 1,05 |  | 1,05 | 1,05 |  |
| перехода св.1500 до 4000 м |  |  |  |  |  |  |
| 3.35. Подбивка грунта под | 44-01-002 | 0,6 |  | 0,6 | — |  |
| уложенный трубопровод. |  |  |  |  |  |  |
| Планировка дна, срезка- |  |  |  |  |  |  |
| равнение откосов, |  |  |  |  |  |  |
| равнение обратной |  |  |  |  |  |  |
| засыпки траншеи и |  |  |  |  |  |  |
| котлована, а также |  |  |  |  |  |  |
| обратная засыпка траншей |  |  |  |  |  |  |
| и котлованов ранее |  |  |  |  |  |  |

41

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к нормам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | затрат труда |  |  |  |  | к стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия применения |  |  |  | Шифр таблиц (расценки) |  |  |  |  |  |  | и оплате |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к стоимости |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | труда |  |  |  |  |  |  |  |  | материалов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | машин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рабочих- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| вынутым грунтом, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| находящимся на бровке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| траншеи с помощью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гидромониторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.36. Опускание 1 м |  |  | 44-01-050÷44-01-053, 44-02-050÷44-02-053, |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  | — |  |  |  |
| вертикального отвода при |  |  |  | 44-03-050÷44-03-052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметре труб до 500 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.37. То же при диаметре |  |  | 44-01-050÷44-01-053, 44-02-050÷44-02-053, |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | — |  |  |  |
| труб |  |  |  | 44-03-050÷44-03-052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| св.500 до 1000 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.38. То же при диаметре |  |  | 44-01-050÷44-01-053, 44-02-050÷44-02-053, |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  | 5,3 |  |  |  | — |  |  |  |
| труб |  |  |  | 44-03-050÷44-03-052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| св.1000 до 1400 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.39. Ширина реки |  |  |  |  | 44-01-073 |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  | 0,85 |  |  |  |
| (водоема) по зеркалу воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 300 до 600 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.40. Разработка грунта |  |  | 44-01-008 (4-6), 44-02-005 (4-6), 44-03-005 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  | — |  |  |  |
| плавкраном 16 т с |  |  |  |  | (4-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| грейфером вместимостью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 м3, слоем менее 0,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.41. Разработка грунта |  |  |  | 44-04-180÷44-04-188 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  | — |  |  |  |
| свайно-папильонажным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| земснарядом с грейфером |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 44.7 |  |  |  |  |  |
| Распределение грунтов по группам при производстве морских дноуглубительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гранулометрическийкласс* |  |  |  | Коэффициент пористости,е | Показатель консистенции,Ib |  | Прилипаемость, кПа |  |  |  |  | Разновидность грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность Ре, т/м3 |  |  |  |  |  |  |  | Производство работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перевозка шаландами |  |
| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самоотвознымиземлесосами |  | Свайно-папильонажными |  |  | земснарядами сфрезерным |  | Одночерпаковымиземснарядами |  | Многочерпаковымиземснарядами |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| Илы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| супесчаные |  | (IV-VI) |  | 1,45-1,60 |  | ≥0,9 | - |  | - |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| суглинистые |  |  |  | 1,45-1,75 |  | ≥1,0 | - |  | - |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| глинистые |  |  |  | 1,45-1,75 |  | ≥1,5 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ракушечно-илистые | (IV- |  |  | 1,66-1,70 |  | - | 1,0-1,5 |  | - |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | VI)р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пески: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рыхлые и средней |  | IIIм |  | 1,70-1,95 |  | 0,55 | - |  | - |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| плотности |  | IIIс |  | 1,75-2,10 |  | 0,60 | - |  | - |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  | IIIк |  | 1,75-2,10 |  | 0,55 | - |  | - |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  | IIIп |  | 1,70-1,95 |  | 0,75 | - |  | - |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| Ракушечно- |  | IIIр |  | 1,65-1,80 |  | 0,60 | - |  | - |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| песчаные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

42

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  | Гранулометрическийкласс* |  | Коэффициент пористости,е | Показатель консистенции,Ib | Прилипаемость, кПа |  |  | Разновидность грунта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плотность Ре, т/м3 |  |  |  |  | Производство работ |  |  |  |  | Перевозка шаландами |  |
| Наименование |  |  |  |  |  | Самоотвозными | землесосами | Свайно-папильонажнымиземснарядамисфрезерным | Одночерпаковымиземснарядами |  | Многочерпаковымиземснарядами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |
| Супеси текучие и | IV | 1,70-2,00 | 0,00 | - | - | 3 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| пластичные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глины и глинистые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| грунты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| супеси твердые | IV | 2,01-2,25 | - | 0,55 | - | 4 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |
| суглинки и глины | V, VI | 1,95-2,30 | - | 0,26-1,00 | 10-40 | 4 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |
| суглинки и глины | V, VI | 2,30-2,50 | - | 0,01-1,00 | 10-40 | - |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |
| полутвердые и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| твердые сильно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прилипаемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Супеси с гравием | IVгр | 2,20-2,40 | - | 0,51 | - | 5 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |
| Гравий (дресва) | II | 2,25-2,40 | - | - | - | 5 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |
| Галька (щебень) | I | 2,30-2,50 | - | - | - | 5 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |
| Грунты с галькой | IIIгл | 2,30-2,50 | - | - | - | 5 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |
|  | IVгл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vгл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIгл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гравийно-глинистые | IIгр | 2,30-2,50 | - | - | - | 5 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |
| Гравийно- | IIс | 2,30-2,50 | - | - | - | 5 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |
| супесчаные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Галечные | Iп | 2,30-2,50 | - | - | - | 5 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |
|  | Iс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iгр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iгл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунты твердые с |  | 2,30-2,50 | - | - | - | - |  | 5 | 5 |  | - | 4 |  |
| пределом прочности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на сжатие 100-550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунты твердые с |  | 2,20-2,40 | - | - | - | - |  | - | 5 |  | - | 4 |  |
| содержанием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| валунов 4 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунты с пределом |  | 2,30-2,50 | - | - | - | - |  | 5 | 5 |  | - | 4 |  |
| прочности при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сжатии 550 кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предварительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дробленые до 20 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в поперечнике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: 1. В обозначении гранулометрического класса приняты следующие сокращения: г – гравийный; гр – с гравием;

гл – галечный; р – ракушечный; к – крупный; с – средний; м – мелкий;

п – пылеватый.

2. Содержание в грунте частиц крупнее 200 мм (валунов) должно быть менее 2 %.

43

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

Приложение 44.8

|  | Затраты на мобилизацию и демобилизацию самоотвозных землесосов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем трюма | Цены на мобилизацию и демобилизацию в уровне цен по состоянию на 1 января |  |
|  | самоотвозного |  |  |
| № п.п. |  | 2000 г., руб./км |  |
|  | землесоса |  |  |
|  | м3 | руб./км |  |
| 1 | 900 | 578,3 |  |
| 2 | 1 300 | 817,6 |  |
| 3 | 1 800 | 942,3 |  |
| 4 | 2 400 | 967,5 |  |
| 5 | 2 700 | 1005,8 |  |
| 6 | 3 500 | 1016,8 |  |
| 7 | 4 700 | 1209,5 |  |
| 8 | 6 200 | 1308,3 |  |
| 9 | 7 700 | 1482,8 |  |
| 10 | 9 100 | 1643,9 |  |
| 11 | 11 000 | 1849,1 |  |
| 12 | 12 500 | 2093,9 |  |
| 13 | 13 500 | 2204,7 |  |
| 14 | 18 000 | 2766,9 |  |
| 15 | 19 000 | 2987,3 |  |
| 16 | 22 500 | 3143,0 |  |
| 17 | 24 000 | 3662,8 |  |
| 18 | 35 000 | 3684,6 |  |
| 19 | 45 000 | 4840,3 |  |

Приложение 44.9

Затраты на мобилизацию и демобилизацию земснарядов свайно-папильонажных с фрезерным разрыхлителем, самоходных своим ходом

|  | Мощность | Цены на мобилизацию и демобилизацию в уровне цен по |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | привода фрезы, |  |  |
|  |  | состоянию на 1 января 2000 г., руб./км |  |
|  | кВт |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 1350 | 1720,09 |  |
| 2 | 1750 | 2042,87 |  |
| 3 | 2000 | 2291,74 |  |
| 4 | 2500 | 2420,40 |  |
| 5 | 3000 | 2772,08 |  |
| 6 | 4000 | 2784,32 |  |
| 7 | 4500 | 3571,30 |  |
| 8 | 6000 | 4857,02 |  |
| 9 | 7600 | 5392,32 |  |

Приложение 44.10

Затраты на мобилизацию и демобилизацию земснарядов свайно-папильонажных несамоходных с фрезерным разрыхлителем

| № | Мощность привода | Цены на мобилизацию и демобилизацию в уровне цен по |
| --- | --- | --- |
| п.п. | фрезы, кВт | состоянию на 1 января 2000 г., руб./км |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 350 | 317,69 |
| 2 | 550 | 407,34 |
| 3 | 750 | 676,75 |
| 4 | 900 | 741,87 |

44

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

Приложение 44.11

Затраты на мобилизацию и демобилизацию земснарядов многочерпаковых своим ходом

| № п.п. | Вместимость | Цены на мобилизацию и демобилизацию, в уровне цен |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | черпака, м 3 | по состоянию на 1 января 2000 г., руб./км |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 0,175 | 144,14 |  |
| 2 | 0,300 | 228,82 |  |
| 3 | 0,400 | 345,42 |  |
| 4 | 0,500 | 397,90 |  |
| 5 | 0,600 | 451,59 |  |
| 6 | 0,700 | 565,76 |  |
| 7 | 0,800 | 679,25 |  |
| 8 | 0,900 | 782,36 |  |
| 9 | 1,000 | 865,16 |  |

Приложение 44.12

Затраты на мобилизацию и демобилизацию земснарядов одночерпаковых

| № | Вместимость | Цены на мобилизацию и демобилизацию, в уровне цен |
| --- | --- | --- |
| п.п. | ковша, м 3 | по состоянию на 1 января 2000 г., руб./км |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1,60 | 176,28 |
| 2 | 3,00 | 317,45 |
| 3 | 4,00 | 407,88 |
| 4 | 4,30 | 437,87 |
| 5 | 5,00 | 502,93 |
| 6 | 5,70 | 577,23 |
| 7 | 8,50 | 837,50 |
| 8 | 11,00 | 1079,53 |
| 9 | 15,00 | 1470,71 |
| 10 | 25,00 | 2397,37 |

Приложение 44.13

Затраты на мобилизацию и демобилизацию буксиров

| № п.п. | Мощность, кВт | Цены на мобилизацию и демобилизацию, в уровне цен |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по состоянию на 1 января 2000 г., руб./км |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Буксиры с разрешенным районом плавания 30 морских миль |  |  |
| 1 | 566,0 | 126,99 |  |
| 2 | 590,0 | 129,32 |  |
| 3 | 600,0 | 137,11 |  |
| 4 | 700,0 | 146,85 |  |
|  | Буксиры с разрешенным районом плавания 15 морских миль |  |  |
| 5 | 208,0 | 69,02 |  |
| 6 | 280,0 | 84,29 |  |
| 7 | 328,0 | 88,75 |  |
| 8 | 360,0 | 91,38 |  |
| 9 | 446,0 | 98,37 |  |
|  | Буксиры с разрешенным районом плавания 5 морских миль |  |  |
| 10 | 164,0 | 61,50 |  |
| 11 | 175,0 | 62,03 |  |

45

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

Промышленные печи и трубы

Приложение 45.1

Расход огнеупорного раствора на 1м3 кладки

| Толщина шва кладки | мм | до 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход раствора | м3 | 0,03 | 0,07 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,2 |

Приложение 45.2

Коэффициенты к расходу огнеупорных изделий и материалов по спецификациям рабочих чертежей, учитывающих трудноустранимые потери и отходы при производстве работ

|  |  |  |  |  | Коэффициент, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  |  | учитывающий |  |  |  |
|  |  | Огнеупорные изделия и материалы |  |  |  | трудно |  |  |
| п.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | устранимые потери |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | и отходы |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |
| 1. |  | Шамотные, динасовые, периклазохромитовые (магнезитохромитовые) |  |  |  | 1,036 |  |  |
|  |  | фасонные независимо от места укладки |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Шамотные, динасовые нормальные при кладке прямых стен, массивов, подин и |  |  |  | 1,027 |  |  |
|  |  | выстилок |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | То же при кладке закругленных стен, сводов и арок с применением клиновых |  |  |  | 1,054 |  |  |
|  |  | изделий |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Периклазовые, периклазохромитовые, хромитопериклазовые, |  |  |  | 1,02 |  |  |
|  |  | периклазошпинелевидные нормальные независимо от места укладки |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Высокоглиноземистые |  |  |  | 1,02 |  |  |
| 6. |  | То же при кладке лещади доменных печей |  |  |  | 1,05 |  |  |
| 7. |  | Шамотные, динасовые, корундовые, муллитовые (высокоглиноземистые) |  |  |  | 1,036 |  |  |
|  |  | легковесные при кладке прямых стен, подин и выстилок |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | То же при кладке закругленных стен, сводов, арок и футеровке дымовых труб |  |  |  | 1,054 |  |  |
| 9. |  | Кирпич глиняный обыкновенный при кладке закругленных стен, сводов и арок |  |  |  | 1,054 |  |  |
| 10. |  | То же при кладке прямых стен, массивов, подин и выстилок |  |  |  | 1,036 |  |  |
| 11. |  | Блоки углеродистые (угольные), графитированные, электроплавленные |  |  |  | 1,045 |  |  |
|  |  | бадделеитокорундовые и другие |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | То же для электролизеров алюминиевой промышленности |  |  |  | 1,12 |  |  |
| 13. |  | Паста углеродистая |  |  |  | 1,08 |  |  |
| 14. |  | Масса углеродистая |  |  |  | 1,2 |  |  |
| 15. |  | Мертели и огнеупорные порошки |  |  |  | 1,09 |  |  |
| 16. |  | Глинобетон |  |  |  | 1,05 |  |  |
| 17. |  | Теплоизоляционные волокнистые |  |  |  | 1,09 |  |  |
| 18. |  | Бетон углеродистый |  |  |  | 1,065 |  |  |
|  |  | Масса торкрет-бетонная жаростойкая: |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Легкая |  |  |  | 1,34 |  |  |
| 20. |  | Средняя |  |  |  | 1,5 |  |  |
| 21. |  | Тяжелая |  |  |  | 1,75 |  |  |
|  |  |  |  |  | Приложение 45.3 |  |  |  |
| Перечень объектов, видов работ конструктивных элементов по категориям огнеупорной кладки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Объект, вид работы |  | Конструктивный элемент (в скобках указаны |  |  | Категория |  |
| п.п. |  |  |  | элементы, применяемые для нормирования) |  |  | кладки |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| 1. | Миксеры |  |  | Радиальные стены до уровня металла (своды |  |  | I |  |
|  |  |  |  | цилиндрические) и днище (свод купольный) |  |  |  |  |

46

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| № | Объект, вид работы | Конструктивный элемент (в скобках указаны | Категория |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  | элементы, применяемые для нормирования) | кладки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  | То же, выше уровня металла (своды | II |  |
|  |  | цилиндрические), сливной носок (арки), арки |  |  |
|  |  | смотровых люков и отверстий для горелок, |  |  |
|  |  | заливочное отверстие (арки) |  |  |
| 2. | Конвертеры | Горловина (купольный свод) и стены |  |  |
|  |  | закругленные: |  |  |
|  |  | из периклазошпинелидного кирпича | I |  |
|  |  | из динасового кирпича | IV |  |
|  |  | из прочих изделий | II |  |
| 3. | Сталеплавильные электропечи | Поды, стены и арки. | I |  |
|  |  | Своды | II |  |
| 4. | Футеровка сталеразливочных и | Днище (купольный свод) | I |  |
|  | чугуновозных ковшей | Стены закругленные | II |  |
| 5. | Тоннельные печи для термической | Муфель с арками в зоне нагрева (арки) | I |  |
|  | обработки металлических изделий | Своды и арки во всех зонах, стены в зоне отжига | II |  |
|  |  | Стены зон подогрева и охлаждения | III |  |
| 6. | Колодцы охлаждения | Съемный свод (своды цилиндрические) | II |  |
|  |  | Стены и поды | IV |  |
| 7. | Ванны закалочные | Арки и своды | II |  |
|  |  | Выстилка и стены | III |  |
| 8. | Мелкие кузнечные печи и горны | Стены | III |  |
| 9. | Ватержакетные печи | Горн | I |  |
|  |  | Арки | II |  |
|  |  | Шахта и колосниковый шатер (купольный свод) | III |  |
| 10. | Меде- и баббитоплавильные | Арки и своды | II |  |
|  | тигельные печи и горны | Стены | III |  |
| 11. | Многоподовые обжиговые печи | Поды (купольные своды), стены, закругленные | II |  |
|  | химической промышленности | арки |  |  |
| 12. | Многокамерные кольцевые печи для | Конструктивные элементы печи из фасонных | II |  |
|  | обжига угольных электродов | изделий |  |  |
|  |  | Конструктивные элементы печи из нормального | III |  |
|  |  | кирпича |  |  |
| 13. | Периодические печи для обжига | Своды и арки топок | I |  |
|  | шамотного или динасового кирпича | Своды камер и каналов под печью, решетка пода и | II |  |
|  |  | стены |  |  |
|  |  | Прочие элементы | III |  |
| 14. | Многокамерные печи для обжига | Своды, арки и стены | II |  |
|  | динаса и магнезита | Прочие элементы | III |  |
| 15. | Шахтные печи для обжига глины на | Вся кладка | II |  |
|  | шамот (доломита, магнезита, |  |  |  |
|  | извести) |  |  |  |
| 16. | Ретортные печи для газификации | Реторты (арки), своды купольные, закругленные | II |  |
|  | нефти | стены, арки и мелкие своды |  |  |
| 17. | Асфальтовые, битумные, коксовые | Выстилка, прямые стены, арки и своды | III |  |
|  | кубы |  |  |  |
| 18. | Хлебопекарные и бисквитные печи | Стены, своды и арки | III |  |
|  |  | Выстилка | IV |  |
| 19. | Обмуровка отопительных и | Арки и своды | II |  |
|  | производственно отопительных | Выстилки и стены | III |  |
|  | котлов |  |  |  |
| 20. | Футеровка выдвижных подов, | Футеровка дверок и заслонок (арки) | II |  |
|  | дверок и заслонок | Выстилка выдвижных подов и тележек | III |  |
| 21. | Выносные топки | Прямые стены, арки и мелкие своды | II |  |
|  |  | Выстилка и шлаковые бункера | III |  |
| 22. | Регенераторы | Своды и стены | II |  |
|  |  | Выстилки | III |  |
| 23. | Электролизные ванны | Бровка | I |  |
|  |  | Цоколь | III |  |
| 24. | Секционные печи | Конструктивные элементы печи | II |  |

47

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| № | Объект, вид работы | Конструктивный элемент (в скобках указаны | Категория |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  | элементы, применяемые для нормирования) | кладки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 25. | Борова | Своды | II |  |
|  |  | Стены | III |  |
|  |  | Выстилки | IV |  |
| 26. | Рекуператоры | Арки и своды | II |  |
|  |  | Стены | III |  |
|  |  | Выстилки | IV |  |
| 27. | Нагревательные колодцы | Стены из динасовых и хромомагнезитовых | II |  |
|  |  | изделий, подина из хромомагнезитовых изделий, |  |  |
|  |  | арки, горловина и крышка |  |  |
|  |  | Стены и подина из шамотных изделий | III |  |
| 28. | Нагревательные печи | Горелочные амбразуры | I |  |
|  |  | Своды, в том числе подвесные и съемные | II |  |
|  |  | (купольные), арки, стены и подина в сварочной |  |  |
|  |  | зоне |  |  |
|  |  | Прочие выстилки и стены | III |  |
| 29. | Термические печи | Своды и арки | II |  |
|  |  | Стены и выстилки | III |  |
| 30. | Вращающиеся печи | Теплообменник | I |  |
|  |  | Пылевая камера: |  |  |
|  |  | своды | II |  |
|  |  | стены | III |  |
|  |  | все остальные конструктивные элементы | II |  |
| 31. | Трубчатые печи | Стены (кроме подвесных), арки | II |  |
|  | нефтеперерабатывающих заводов | Поды, стены и своды подвесные | III |  |
| 32. | Вагранки | Копильник (арки), шахта (своды цилиндрические | I |  |
|  |  | или арки – в зависимости от внутреннего диаметра) |  |  |
|  |  | Труба (своды цилиндрические) | III |  |
|  |  | Искрогасители | IV |  |
| 32. | Отражательные медеплавильные | Поды, арки и своды | I |  |
|  | печи | Стены | II |  |
| 33. | Тоннельные печи для обжига | Своды и арки во всех зонах, стены в зоне обжига | II |  |
|  | керамических изделий | Стены зон подогрева и охлаждения и все стены | III |  |
|  |  | печей для обжига глиняного кирпича |  |  |
| 34. | Футеровка пылеуловителей | Стены закругленные и своды купольные | III |  |
|  | доменных печей |  |  |  |
| 35. | Стекловаренные печи | Дно бассейна, окружка из брусьев, влеты, | I |  |
|  |  | поднасадочные арки, плоские арки, мосты, |  |  |
|  |  | поплавки |  |  |
|  |  | Окружка из электроплавленных изделий: выстилка | II |  |
|  |  | дна электроплавленной плиткой, подвесные стены, |  |  |
|  |  | главный свод |  |  |

Приложение 45.4

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 45

| № |  | Шифр таблиц |  | Коэффициенты к расценкам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Условие применения |  |  |  | эксплуатации | расхода |  |
| п.п. |  | (расценки) | затрат труда |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машин | материалов |  |
| 1. | Кладка из изделий с пустотами |  |  |  |  |  |  |
|  | (поправка к расходу раствора) | 45-05-003-01 | — |  | — | 1,22 |  |
|  |  | 45-05-003-02 | — |  | — | 1,24 |  |
|  |  | 45-05-003-03 | — |  | — | 1,25 |  |
|  |  | 45-05-003-04 | — |  | — | 1,26 |  |
|  |  | 45-05-003-05 | — |  | — | 1,22 |  |
|  |  | 45-05-003-06 | — |  | — | 1,24 |  |
|  |  | 45-05-003-07 | — |  | — | 1,24 |  |
|  |  | 45-05-003-08 | — |  | — | 1,22 |  |
|  |  | 45-05-003-09 | — |  | — | 1,24 |  |

48

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| № |  | Шифр таблиц |  | Коэффициенты к расценкам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Условие применения |  |  |  | эксплуатации | расхода |  |
| п.п. |  | (расценки) | затрат труда |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машин | материалов |  |
|  |  | 45-05-003-10 | — |  | — | 1,25 |  |
|  |  | 45-12-003 | — |  | — | 1,11 |  |
|  |  | 45-12-004 | — |  | — | 1,11 |  |
| 2. | Кладка из |  |  |  |  |  |  |
|  | высокоглиноземистых изделий | 45-05-005 | 1,2 |  | — | — |  |
| 3. | Футеровка промышленных труб |  |  |  |  |  |  |
|  | шамотными |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоизоляционными |  |  |  |  |  |  |
|  | изделиями | 45-12-003 | 0,9 |  | 0,9 | 0,9 |  |
| 4. | Формовка анода из угольной |  |  |  |  |  |  |
|  | массы, полученной дроблением |  |  |  |  |  |  |
|  | брикетов | 45-09-003 | 1,09 |  | 1,56 | — |  |
| 5. | Футеровка промышленных труб |  |  |  |  |  |  |
|  | обыкновенным глиняным |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичом с пустотами |  |  |  |  |  |  |
|  | (поправка к расходу раствора) | 45-12-002-06 | — |  | — | 1,17 |  |

Работы при реконструкции зданий и сооружений

|  |  |  | Приложение 46.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 46 |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициенты |  |  |
| Условия применения | Шифр таблиц (расценки) | к нормам затрат труда и | к стоимости |  |
|  |  | оплате труда рабочих- | эксплуатации машин |  |
|  |  | строителей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 3.1 При работах на высоте от опорной | 46-03-007, 46-03-009÷46- | 1,2 | 1,2 |  |
| площадки более 1,5 м | 03-012 |  |  |  |
| 3.2 При производстве работ |  |  |  |  |
| на высоте до: |  |  |  |  |
| 5 м | 46-05-002÷46-05-007 | 0,8 | 0,95 |  |
| 25 м | 46-05-002÷46-05-007 | 1,2 | 1,05 |  |
| 40 м | 46-05-002÷46-05-007 | 1,35 | 1,1 |  |
| св. 40 м | 46-05-002÷46-05-007 | 1,6 | 1,15 |  |
|  | 46-01-009÷46-01-013, 46- |  |  |  |
| св. 25 м | 02-004, 46-02-005, 46-05- | 1,1 | — |  |
|  | 008, 46-05-009 |  |  |  |
| 3.3 При пробивке отверстий в |  |  |  |  |
| конструкциях толщиной, мм: |  |  |  |  |
| св. 100 до 150 | 46-03-010 | 1,25 | 1,25 |  |
| св. 150 до 200 | 46-03-010 | 1,75 | 1,75 |  |
| 3.4 При пробивке проемов, отверстий | 46-03-007 (2), 46-03-010, |  |  |  |
| и борозд в железобетонных |  | 1,1 | 1,1 |  |
|  | 46-03-012 |  |  |  |
| конструкциях |  |  |  |  |
| 3.5 При разборке двойных переплетов | 46-04-012 (1, 2) | 2 | 2 |  |
| с отдельными коробками |  |  |  |  |

49

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

Озеленение, защитные лесонасаждения

Приложение 47.1

Кратность операции и расход воды при уходе за зелеными насаждениями для II климатического района

|  | Открытие и |  |  |  |  |  | Расход воды в м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на сезонный |  |
|  | закрытие, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рыхление и | Прополка | Стрижка |  | полив 1 дерева и |  |
| Вид зеленых | прополка и |  |  |  |  | Выкашивание |  |  |
|  |  | Поливка | прополка | газонов и | газонной |  | кустарника, 1 м |  |
| насаждений | рыхление |  |  |  |  | газонов |  |  |
|  |  |  | цветников | цветников | каймы |  | живой изгороди, |  |
|  | приствольных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 м2 газона и |  |
|  | лунок и канавок |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цветника |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. Деревья и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кустарники с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комом, размером, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| круглым |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д=0,2 Н=0,15 | 4 | 4 | — | — | — | — | 0,04 |  |
| Д=0,25 Н=0,2 | 4 | 4 | — | — | — | — | 0,04 |  |
| Д=0,3 Н=0,3 | 4 | 4 | — | — | — | — | 0,12 |  |
| Д=0,5 Н=0,4 | 4 | 4 | — | — | — | — | 0,16 |  |
| Д=0,8 Н=0,6 | 4 | 4 | — | — | — | — | 0,5 |  |
| квадратным |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5х0,5х0,4 | 4 | 4 | — | — | — | — | 0,16 |  |
| 0,8х0,8х0,5 | 4 | 4 | — | — | — | — | 0,5 |  |
| 1,0х1,0х0,6 | 4 | 4 | — | — | — | — | 1,0 |  |
| 1,3х1,3х0,6 | 4 | 4 | — | — | — | — | 1,5 |  |
| 1,5х1,5х0,65 | 4 | 4 | — | — | — | — | 2,0 |  |
| 1,7х1,7х0,65 | 4 | 4 | — | — | — | — | 3,0 |  |
| 2. Деревья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лиственные с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обнаженной | 4 | 4 | — | — | — | — | 0,12 |  |
| корневой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| системой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Кустарники с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обнаженной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корневой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| системой: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в группах | 4 | 4 | — | — | — | — | 0,04 |  |
| в однорядной | 4 | 4 | — | — | — | — | 0,08 |  |
| живой изгороди |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в двухрядной | 4 | 4 | — | — | — | — | 0,12 |  |
| живой изгороди |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цветники из | — | 15 | 4 | — | — | — | 2,25 |  |
| многолетников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Газоны: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| партерные | — | 30 | — | 5 | 3 | 10 | 3,0 |  |
| обыкновенные | — | 10 | — | 5 | — | 5 | 1,0 |  |
| луговые | — | - | — | — | — | 3 | — |  |

50

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

Приложение 47.2

Стандартные размеры комов, ям и траншей для посадки деревьев и кустарников

| Наименование групп посадочного |  |  | Ком |  |  |  | Яма или траншея |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | размер, м |  |  |  | объем, м3 | Размер, м |  | Площадь, | Объем, м3 |  |
| материала и способ посадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 1. Деревья и кустарники с комом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| земли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| круглым | Д=0,2, Н=0,15 |  |  |  | 0,005 | Д=0,8, Н=0,5 |  | 0,5 | 0,25 |  |
|  | Д=0,25, Н=0,2 |  |  |  | 0,01 | Д=0,8, Н=0,5 |  | 0,5 | 0,25 |  |
|  | Д=0,3, Н=0,3 |  |  |  | 0,02 | Д=0,8, Н=0,75 |  | 0,5 | 0,38 |  |
|  | Д=0,5, Н=0,4 |  |  |  | 0,08 | Д=1,0, Н=0,8 |  | 0,79 | 0,63 |  |
|  | Д=0,8, Н=0,6 |  |  |  | 0,3 | Д=1,5, Н=0,85 |  | 1,76 | 1,5 |  |
| квадратным | 0,5х0,5х0,4 |  |  |  | 0,1 | 1,4х1,4х0,65 |  | 1,96 | 1,27 |  |
|  | 0,8х0,8х0,5 |  |  |  | 0,32 | 1,7х1,7х0,75 |  | 2,89 | 2,17 |  |
|  | 1,0х1,0х0,6 |  |  |  | 0,6 | 1,9х1,9х0,85 |  | 3,61 | 3,07 |  |
|  | 1,3х1,3х0,6 |  |  |  | 1,01 | 2,2х2,2х0,85 |  | 4,84 | 4,11 |  |
|  | 1,5х1,5х0,65 |  |  |  | 1,46 | 2,4х2,4х0,9 |  | 5,76 | 5,18 |  |
|  | 1,7х1,7х0,65 |  |  |  | 1,88 | 2,6х2,6х0,9 |  | 6,76 | 6,08 |  |
| 2. Деревья лиственные с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обнаженной корневой системой (без |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кома) при посадке: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в естественный грунт |  | — |  |  | — | Д=0,7, Н=0,7 |  | 0,38 | 0,27 |  |
| с внесением растительной земли |  | — |  |  | — | Д=1,0, Н=0,8 |  | 0,79 | 0,63 |  |
| 3. Кустарники с обнаженной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корневой системой (без кома) при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| посадке: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в ямы в естественный грунт |  | — |  |  | — | Д=0,5, Н=0,5 |  | 0,2 | 0,1 |  |
| в ямы с внесением растительной |  | — |  |  | — | Д=0,7,Н=0,5 |  | 0,38 | 0,19 |  |
| земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в траншеи однорядную живую |  | — |  |  | — | 0,5х0,5х1,0 |  | 0,5 | 0,25 |  |
| изгородь и вьющихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в траншеи двухрядную живую |  | — |  |  | — | 0,7х0,5х1,0 |  | 0,7 | 0,35 |  |
| изгородь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 47.3 |  |  |
| Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 47 раздела 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициенты |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | к нормам затрат |  | к стоимости |  |
| Условия применения |  |  | Шифр таблиц (расценки) |  |  |  | труда и оплате |  | эксплуатации |  |
|  |  |  |  |  |  |  | труда рабочих- |  | машин |  |
|  |  |  |  |  |  |  | строителей |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |
| 1. Планировка территории в грунтах 3 группы |  |  |  |  | 01-001 (2) |  |  | 1,5 | — |  |
| 2. Подготовка посадочных мест |  |  | 47-01-004, 47-01-005, 47-01-008 |  |  |  |  | 1,37 | 1,52 |  |
| механизированным способом в грунтах 3 |  |  | (1-5), 47-01-015 (1-5), 47-01-016 |  |  |  |  |  |  |  |
| группы |  |  | (1-5), 47-01-023 (1-5), 47-01-024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (1-5), 47-01-031 (1-10), 47-01- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 032 (1-5) |  |  |  |  |  |
| 3. Подготовка посадочных мест вручную, |  |  | 47-01-006, 47-01-007, 47-01-008 |  |  |  |  | 1,4 | — |  |
| заготовка деревьев и кустарников, подготовка |  |  | (6-10), 47-01-015 (6-10), 47-01- |  |  |  |  |  |  |  |
| почвы для устройства газонов, корыт под |  |  | 016 (6-10), 47-01-023 (6-10), 47- |  |  |  |  |  |  |  |
| цветники в грунтах 3 группы |  |  | 01-024 (6-10), 47-01-031 (11- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20), 47-01-032 (6-10), 47-01-046 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2, 4), 47-01-048 (2, 4), 47-01- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 049 (1), 47-01-058, 47-01-059 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2, 4, 6, 8) |  |  |  |  |  |

51

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  |  |  |  | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к нормам затрат |  |  | к стоимости |  |  |
|  |  |  | Условия применения | Шифр таблиц (расценки) |  | труда и оплате |  |  | эксплуатации |  |  |
|  |  |  |  |  |  | труда рабочих- |  |  | машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  | строителей |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 4. Подготовка посадочных мест с разрывом |  |  |  | 47-01-004÷47-01-008, 47-01- |  |  |  |  | — |  |  |
| календарных сроков между подготовкой |  |  |  | 015, 47-01-016, 47-01-023, 47- |  | 1,17 |  |  |  |  |  |
| посадочных мест и посадкой |  |  |  | 01-024, 47-01-031, 47-01-032 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Посадка деревьев и кустарников с разрывом |  |  |  | 47-01-009, 47-01-017, 47-01- |  |  |  |  | — |  |  |
| календарных сроков подготовки посадочных |  |  |  |  |  | 1,37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 025, 47-01-033 |  |  |  |  |  |  |  |
| мест и посадкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Посев газонов с разрывом календарных |  |  |  | 47-01-046 (6) |  | 1,94 |  |  | — |  |  |
| сроков подготовки почвы и посева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Посадка колючего кустарника |  |  |  | 47-01-025, 47-01-033 |  | 1,3 |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 47.4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Размеры посадочных ям для посадки саженцев древесных и кустарниковых пород |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п.п. |  | Характеристика саженцев |  |  |  |  |  | Размеры ям, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |
|  | 1 |  | Умеренно растущие древесные и кустарниковые породы в возрасте 2-3 лет |  |  |  |  |  | 0,3х0,3 |  |  |
|  | 2 |  | Быстрорастущие древесные породы в возрасте 2-3 лет и умеренно растущие |  |  |  |  |  | 0,6х0,6 |  |  |
|  |  |  | древесные кустарниковые породы в возрасте 4-5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Быстрорастущие древесные породы в возрасте 3-4 лет и умеренно растущие |  |  |  |  |  | 0,8х0,6 |  |  |
|  |  |  | древесные породы в возрасте 6-8 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Быстрорастущие древесные породы в возрасте 5-8 лет и умеренно растущие в |  |  |  |  |  | 1х0,6 |  |  |
|  |  |  | возрасте 8-10 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 47.5 |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 47 раздела 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | к нормам затрат |  |  |  | к стоимости |  |  |
|  |  |  | Условия применения | Шифр таблиц (расценки) | труда и оплате |  |  |  | эксплуатации |  |  |
|  |  |  |  |  | труда рабочих- |  |  |  | машин |  |  |
|  |  |  |  |  | строителей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| Работы, выполняемые на овражно-балочных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадях и слабо заросших всхолмленных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| песках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | 47-02-005 (5) |  | — |  |  | 1,1 |  |  |
| 2. |  |  |  | 47-02-006 (2, 4) |  | — |  |  | 1,1 |  |  |
| 3. |  |  |  | 47-02-024 (6) |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  |
| 4. |  |  |  | 47-02-024 (7) |  | 1,3 |  |  | 1,1 |  |  |
| 5. |  |  |  | 47-02-057 (2, 3) |  | — |  |  | 1,1 |  |  |
| 6. |  |  |  | 47-02-001 (2, 3, 5) |  | — |  |  | 1,2 |  |  |
| 7. |  |  |  | 47-02-005 (2, 3, 6) |  | — |  |  | 1,2 |  |  |
| 8. |  |  |  | 47-02-012 (1, 2, 4, 5) |  | — |  |  | 1,2 |  |  |
| 9. |  |  |  | 47-02-024 (3, 4) |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  |
| 10. |  |  |  | 47-02-024 (5) |  | 1,1 |  |  | 1,2 |  |  |
| 11. |  |  |  | 47-02-056 (2, 3) |  | — |  |  | 1,2 |  |  |
| 12. |  |  |  | 47-02-001 (10) |  | — |  |  | 1,3 |  |  |
| 13. |  |  |  | 47-02-011 (1, 3) |  | — |  |  | 1,3 |  |  |
| 14. |  |  |  | 47-02-012 (8) |  | — |  |  | 1,3 |  |  |
| 15. |  |  |  | 47-02-024 (2) |  | 1,5 |  |  | 1,3 |  |  |
| 16. |  |  |  | 47-02-056 (1) |  | — |  |  | 1,3 |  |  |
| 17. |  |  |  | 47-02-001 (7, 11, 12) |  | — |  |  | 1,4 |  |  |
| 18. |  |  |  | 47-02-007 (2) |  | — |  |  | 1,4 |  |  |
| 19. |  |  |  | 47-02-012 (6) |  | — |  |  | 1,4 |  |  |
| 20. |  |  |  | 47-02-001 (8, 13) |  | — |  |  | 1,5 |  |  |
| 21. |  |  |  | 47-02-011 (2. 4) |  | — |  |  | 1,5 |  |  |
| 22. |  |  |  | 47-02-012 (3, 7) |  | — |  |  | 1,5 |  |  |
| 23. |  |  |  | 47-02-007 (5) |  | — |  |  | 1,6 |  |  |
| 24. |  |  |  | 47-02-007 (3) |  | — |  |  | 1,7 |  |  |

52

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  | к нормам затрат | к стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Условия применения | Шифр таблиц (расценки) | труда и оплате | эксплуатации |  |
|  |  |  | труда рабочих- | машин |  |
|  |  |  | строителей |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 25. |  | 47-02-007 (6) | — | 1,8 |  |
| 26. |  | 47-02-056 (4) | — | 1,9 |  |
| Ручное рыхление при средней засоренности почвы: |  |  |  |  |  |
| 27. | легкой | 47-02-058 (1) | 1,21 | — |  |
| 28. |  | 47-02-059 (1) | 1,14 | — |  |
| 29. |  | 47-02-059 (4) | 1,27 | — |  |
| 30. | средней | 47-02-058 (2) | 1,5 | — |  |
| 31. |  | 47-02-059 (2) | 1,37 | — |  |
| 32. |  | 47-02-059 (5) | 1,19 | — |  |
| 33. | тяжелой | 47-02-058 (3) | 1,56 | — |  |
| 34. |  | 47-02-059 (3) | 1,22 | — |  |
| 35. |  | 47-02-059 (6) | 1,23 | — |  |
| То же, при сильной засоренности почвы: |  |  |  |  |  |
| 36. | легкой | 47-02-058 (1) | 1,48 | — |  |
| 37. |  | 47-02-059 (1) | 1,52 | — |  |
| 38. |  | 47-02-059 (4) | 1,52 | — |  |
| 39. | средней | 47-02-058 (2) | 1,86 | — |  |
| 40. |  | 47-02-059 (2) | 1,41 | — |  |
| 41. |  | 47-02-059 (5) | 1,45 | — |  |
| 42. | тяжелой | 47-02-058 (3) | 2,07 | — |  |
| 43. |  | 47-02-059 (3) | 1,55 | — |  |
| 44. |  | 47-02-059 (6) | 1,61 | — |  |

Приложение 48

Показатели часовой оплаты труда рабочих-строителей в зависимости от среднего разряда работ для ТЕР частей 1, 3-47

| Разряд работы | Стоимость чел.-ч | Разряд работы | Стоимость чел.-ч | Разряд работы | Стоимость чел.-ч в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в руб. |  | в руб. |  | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.0 | 5.85 | 2.7 | 6.76 | 4.4 | 8.31 |
| 1.1 | 5.90 | 2.8 | 6.82 | 4.5 | 8.42 |
| 1.2 | 5.95 | 2.9 | 6.88 | 4.6 | 8.54 |
| 1.3 | 6.00 | 3.0 | 6.94 | 4.7 | 8.66 |
| 1.4 | 6.05 | 3.1 | 7.03 | 4.8 | 8.78 |
| 1.5 | 6.10 | 3.2 | 7.11 | 4.9 | 8.90 |
| 1.6 | 6.15 | 3.3 | 7.21 | 5.0 | 9.02 |
| 1.7 | 6.20 | 3.4 | 7.29 | 5.1 | 9.17 |
| 1.8 | 6.25 | 3.5 | 7.38 | 5.2 | 9.32 |
| 1.9 | 6.30 | 3.6 | 7.47 | 5.3 | 9.47 |
| 2.0 | 6.35 | 3.7 | 7.56 | 5.4 | 9.62 |
| 2.1 | 6.41 | 3.8 | 7.65 | 5.5 | 9.77 |
| 2.2 | 6.46 | 3.9 | 7.74 | 5.6 | 9.92 |
| 2.3 | 6.52 | 4.0 | 7.83 | 5.7 | 10.07 |
| 2.4 | 6.58 | 4.1 | 7.94 | 5.8 | 10.21 |
| 2.5 | 6.65 | 4.2 | 8.07 | 5.9 | 10.37 |
| 2.6 | 6.70 | 4.3 | 8.18 | 6.0 | 10.51 |

Приложение 49

Показатели часовой оплаты труда рабочих-строителей в зависимости от среднего разряда работ для ТЕР части 2

| Разряд работы | Стоимость чел.-ч | Разряд работы | Стоимость чел.-ч | Разряд работы | Стоимость чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в руб. |  | в руб. |  | в руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.0 | 7.25 | 2.7 | 8.38 | 4.4 | 10.39 |
| 1.1 | 7.32 | 2.8 | 8.46 | 4.5 | 10.53 |
| 1.2 | 7.38 | 2.9 | 8.53 | 4.6 | 10.68 |

53

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Разряд работы | Стоимость чел.-ч | Разряд работы | Стоимость чел.-ч | Разряд работы | Стоимость чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в руб. |  | в руб. |  | в руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3 | 7.44 | 3.0 | 8.74 | 4.7 | 10.83 |
| 1.4 | 7.50 | 3.1 | 8.86 | 4.8 | 10.98 |
| 1.5 | 7.56 | 3.2 | 8.96 | 4.9 | 11.13 |
| 1.6 | 7.63 | 3.3 | 9.08 | 5.0 | 11.18 |
| 1.7 | 7.69 | 3.4 | 9.19 | 5.1 | 11.37 |
| 1.8 | 7.75 | 3.5 | 9.30 | 5.2 | 11.56 |
| 1.9 | 7.81 | 3.6 | 9.41 | 5.3 | 11.74 |
| 2.0 | 7.87 | 3.7 | 9.53 | 5.4 | 11.93 |
| 2.1 | 7.95 | 3.8 | 9.64 | 5.5 | 12.11 |
| 2.2 | 8.01 | 3.9 | 9.75 | 5.6 | 12.30 |
| 2.3 | 8.08 | 4.0 | 9.79 | 5.7 | 12.49 |
| 2.4 | 8.16 | 4.1 | 9.93 | 5.8 | 12.66 |
| 2.5 | 8.25 | 4.2 | 10.09 | 5.9 | 12.86 |
| 2.6 | 8.31 | 4.3 | 10.23 | 6.0 | 13.03 |

Показатели часовой оплаты труда рабочих-строителей, занятых на открытых горных работах приняты по состоянию на 01.01.2000 с учетом коэффициентов к оплате труда рабочих-строителей, занятых на строительных работах в нормальных условиях: 1,24 - для 1, 2, 5, 6 разрядов; 1,25 - для 4 разряда и 1,26 - для 3 разряда.

Приложение 50

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов в базисных ценах по состоянию на

01.01.2000г

|  |  |  | Базисная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
| Код |  |  | руб. |  |
|  | Наименование | Ед.изм. |  |  |
| ресурса |  |  | Оплата труда |  |
|  |  |  | машинистов |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 010101 | Автоцементовозы 13 т | маш.-ч | 121,96 |  |
|  |  |  | 11,38 |  |
| 010201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.-ч | 4,01 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 010203 | Цистерны прицепные 2,5 м³ | маш.-ч | 14,31 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 010204 | Цистерны прицепные 5 м³ | маш.-ч | 22,15 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 59 | маш.-ч | 76,96 |  |
|  | кВт (80 л.с.) |  | 13,26 |  |
| 010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 | маш.-ч | 91,16 |  |
|  | кВт (108 л.с.) |  | 14,14 |  |
| 010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 96 | маш.-ч | 124,54 |  |
|  | кВт (130 л.с.) |  | 14,14 |  |
| 010305 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 132 | маш.-ч | 158,14 |  |
|  | кВт (180 л.с.) |  | 14,14 |  |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 | маш.-ч | 76,96 |  |
|  | л.с.) |  | 13,26 |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт | маш.-ч | 82,84 |  |
|  | (108 л.с.) |  | 14,14 |  |
| 010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 96 кВт | маш.-ч | 113,19 |  |
|  | (130 л.с.) |  | 14,14 |  |
| 010314 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 121 кВт | маш.-ч | 142,35 |  |
|  | (165 л.с.) |  | 14,14 |  |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 132 кВт | маш.-ч | 153,71 |  |
|  | (180 л.с.) |  | 14,14 |  |
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 228 кВт | маш.-ч | 235,12 |  |
|  | (310 л.с.) |  | 15,14 |  |

54

|  |  | ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базисная |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | цена |  |  |  |
|  | Код |  |  |  | руб. |  |  |  |
|  |  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |  |  |
|  | ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |  |  |
|  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |
|  | 010405 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве | маш.-ч | 195,64 |  |  |  |  |
|  |  | 158 кВт (215 л.с.) |  | 14,14 |  |  |  |  |
|  | 010407 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 18 | маш.-ч | 37,59 |  |  |  |  |
|  |  | кВт (25 л. с.) |  | 11,38 |  |  |  |  |
|  | 010408 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 29 | маш.-ч | 48,85 |  |  |  |  |
|  |  | кВт (40 л.с.) |  | 11,38 |  |  |  |  |
|  | 010409 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 | маш.-ч | 66,34 |  |  |  |  |
|  |  | кВт (55 л.с.) |  | 11,38 |  |  |  |  |
|  | 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 | маш.-ч | 74,37 |  |  |  |  |
|  |  | кВт (80 л.с.) |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 158 | маш.-ч | 177,78 |  |  |  |  |
|  |  | кВт (215 л.с.) |  | 14,14 |  |  |  |  |
|  | 010501 | Тракторы лесохозяйственные на гусеничном ходу 58,8 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 109,97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |  |  |
|  | 010601 | Тележки тракторные 20 т | маш.-ч | 26,87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 010701 | Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т | маш.-ч | 17,14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 332,41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16,11 |  |  |  |  |
|  | 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 238,87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | 311,93 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15,14 |  |  |  |  |
|  | 020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т | маш.-ч | 83,19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 86,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 90,56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 020131 | Краны башенные при работе на других видах строительства 12,5 т | маш.-ч | 200,62 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 332,41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16,11 |  |  |  |  |
|  | 020143 | Кран башенный Liebherr, грузоподъемность 80 т | маш.-ч |  | 1 237,86 |  |  |  |
|  |  |  |  | 16,11 |  |  |  |  |
|  | 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом | маш.-ч | 208,99 |  |  |  |  |
|  |  | строительстве 10-25 т |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 020202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом | маш.-ч | 428,24 |  |  |  |  |
|  |  | строительстве 25-50 т |  | 15,14 |  |  |  |  |
|  | 020301 | Краны башенные приставные 8 т | маш.-ч | 266,92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |  |  |
|  | 020302 | Краны башенные 4-10 т, высота подъема крюка до 105 м | маш.-ч | 253,88 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |  |  |
|  | 020303 | Краны башенные 4-10 т, высота подъема крюка до 150 м | маш.-ч | 311,78 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |  |  |
|  | 020401 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 12,5 т | маш.-ч | 79,69 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 120,24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15,14 |  |  |  |  |
|  | 020417 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 32 т | маш.-ч | 119,96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15,14 |  |  |  |  |
|  | 020418 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 120 т | маш.-ч | 222,72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26,52 |  |  |  |  |

55

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  | Базисная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | цена |  |  |
| Код |  |  |  | руб. |  |  |
|  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |  |
| ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |  |
|  |  |  | машинистов |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |
| 020419 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 200 т | маш.-ч | 364,04 |  |  |  |
|  |  |  | 26,52 |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 141,97 |  |  |  |
|  |  |  | 24,64 |  |  |  |
| 020421 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 250 т | маш.-ч | 455,17 |  |  |  |
|  |  |  | 26,52 |  |  |  |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций | маш.-ч | 166,06 |  |  |  |
|  | 30 т |  | 24,64 |  |  |  |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций | маш.-ч | 195,64 |  |  |  |
|  | 50 т |  | 24,64 |  |  |  |
| 020435 | Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т | маш.-ч | 480,92 |  |  |  |
|  |  |  | 24,64 |  |  |  |
| 020436 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 65 т, высота | маш.-ч | 149,15 |  |  |  |
|  | подъема крюка 24 м |  | 24,64 |  |  |  |
| 020601 | Краны консольные 80 т | маш.-ч | 645,40 |  |  |  |
|  |  |  | 66,30 |  |  |  |
| 020602 | Краны консольные 130 т | маш.-ч |  | 1 394,66 |  |  |
|  |  |  | 66,30 |  |  |  |
| 020605 | Краны консольно-шлюзовые 2х20 т | маш.-ч | 184,57 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 020606 | Краны консольно-шлюзовые 2х50 т | маш.-ч | 401,51 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 020701 | Краны монтажные специальные 25 т | маш.-ч | 377,92 |  |  |  |
|  |  |  | 11,38 |  |  |  |
| 020702 | Краны монтажные специальные 65 т | маш.-ч | 221,92 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 020802 | Краны мостовые электрические при работе на гидроэнергетическом строительстве | маш.-ч | 97,15 |  |  |  |
|  | 50/10 т |  | 14,14 |  |  |  |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического | маш.-ч | 42,10 |  |  |  |
|  | оборудования общего назначения 5 т |  | 11,38 |  |  |  |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического | маш.-ч | 72,88 |  |  |  |
|  | оборудования общего назначения 10 т |  | 13,26 |  |  |  |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического | маш.-ч | 168,49 |  |  |  |
|  | оборудования общего назначения 32 т |  | 13,26 |  |  |  |
| 020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.-ч | 3,97 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.-ч | 5,25 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 021000 | Краны полноповоротные 10 т | маш.-ч | 69,69 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 021101 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического | маш.-ч | 110,82 |  |  |  |
|  | оборудования 6,3 т |  | 11,38 |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического | маш.-ч | 134,41 |  |  |  |
|  | оборудования 10 т |  | 13,26 |  |  |  |
| 021103 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического | маш.-ч | 163,25 |  |  |  |
|  | оборудования 12,5 т |  | 13,26 |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического | маш.-ч | 180,43 |  |  |  |
|  | оборудования 16 т |  | 13,26 |  |  |  |
| 021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического | маш.-ч | 476,10 |  |  |  |
|  | оборудования 25 т |  | 17,51 |  |  |  |
| 021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического | маш.-ч | 820,89 |  |  |  |
|  | оборудования 63 т |  | 24,64 |  |  |  |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве | маш.-ч | 133,45 |  |  |  |
|  | 10 т |  | 13,26 |  |  |  |

56

|  |  | ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базисная |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | цена |  |  |  |
|  | Код |  |  |  | руб. |  |  |  |
|  |  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |  |  |
|  | ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |  |  |
|  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |
|  | 021118 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве | маш.-ч | 179,90 |  |  |  |  |
|  |  | 16 т |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 021128 | Краны на автомобильном ходу при работе на сооружении магистральных | маш.-ч | 92,25 |  |  |  |  |
|  |  | трубопроводов 6,3 т |  | 11,38 |  |  |  |  |
|  | 021129 | Краны на автомобильном ходу при работе на сооружении магистральных | маш.-ч | 140,25 |  |  |  |  |
|  |  | трубопроводов 10 т |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 021140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.-ч | 87,79 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |  |  |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 111,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.-ч | 115,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 021144 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 476,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17,51 |  |  |  |  |
|  | 021146 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 63 т | маш.-ч | 822,78 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24,64 |  |  |  |  |
|  | 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования | маш.-ч | 136,91 |  |  |  |  |
|  |  | 25 т |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования | маш.-ч | 175,30 |  |  |  |  |
|  |  | 40 т |  | 14,14 |  |  |  |  |
|  | 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования | маш.-ч | 287,51 |  |  |  |  |
|  |  | 50-63 т |  | 24,64 |  |  |  |  |
|  | 021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования | маш.-ч | 533,65 |  |  |  |  |
|  |  | 100 т |  | 27,40 |  |  |  |  |
|  | 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 | маш.-ч | 96,56 |  |  |  |  |
|  |  | т |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 25 т | маш.-ч | 134,53 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 50-63 | маш.-ч | 286,13 |  |  |  |  |
|  |  | т |  | 24,64 |  |  |  |  |
|  | 021232 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных | маш.-ч | 205,46 |  |  |  |  |
|  |  | трубопроводов 25 т |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 96,65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 119,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | 175,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14,14 |  |  |  |  |
|  | 021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 50-63 т | маш.-ч | 291,43 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24,64 |  |  |  |  |
|  | 021247 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 100 т | маш.-ч | 533,65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27,40 |  |  |  |  |
|  | 021260 | Краны на гусеничном ходу типа "Hitachi Sumitomo SCX 700" грузоподъемностью 70 | маш.-ч |  | 1 782,15 |  |  |  |
|  |  | т |  | 29,28 |  |  |  |  |
|  | 021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 192,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24,64 |  |  |  |  |
|  | 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 183,95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24,64 |  |  |  |  |
|  | 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 364,65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26,52 |  |  |  |  |
|  | 021315 | Краны на железнодорожном ходу 125 т | маш.-ч | 970,29 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 53,04 |  |  |  |  |
|  | 021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического | маш.-ч | 130,92 |  |  |  |  |
|  |  | оборудования 16 т |  | 13,26 |  |  |  |  |

57

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  | Базисная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | цена |  |  |
| Код |  |  |  | руб. |  |  |
|  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |  |
| ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |  |
|  |  |  | машинистов |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического | маш.-ч | 165,67 |  |  |  |
|  | оборудования 25 т |  | 14,14 |  |  |  |
| 021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.-ч | 130,92 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 021439 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 102,25 |  |  |  |
|  |  |  | 14,14 |  |  |  |
| 021440 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | 253,26 |  |  |  |
|  |  |  | 15,14 |  |  |  |
| 021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.-ч | 695,50 |  |  |  |
|  |  |  | 17,51 |  |  |  |
| 021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.-ч |  | 1 262,76 |  |  |
|  |  |  | 17,51 |  |  |  |
| 021901 | Краны специальные строительные для возведения гиперболической оболочки | маш.-ч |  | 1 109,95 |  |  |
|  | градирни |  | 70,09 |  |  |  |
| 022101 | Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 25 т | маш.-ч | 304,93 |  |  |  |
|  |  |  | 15,14 |  |  |  |
| 022102 | Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 50 т | маш.-ч | 435,62 |  |  |  |
|  |  |  | 27,40 |  |  |  |
| 022105 | Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 200 т | маш.-ч |  | 1 394,24 |  |  |
|  |  |  | 26,52 |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 89,81 |  |  |  |
|  |  |  | 9,88 |  |  |  |
| 030131 | Автопогрузчик Volvo L 180 | маш.-ч | 642,34 |  |  |  |
|  |  |  | 14,14 |  |  |  |
| 030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3-25 т | маш.-ч | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш.-ч | 2,37 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.-ч | 1,26 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 030206 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 300 т (ГДЗ-300) | маш.-ч | 5,91 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 030207 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 500 т | маш.-ч | 9,35 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 030211 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 350 т с ходом поршня 2,1 м | маш.-ч | 6,45 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) | маш.-ч | 1,05 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 030302 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 1,12 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0,99 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 030304 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т) | маш.-ч | 0,90 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 030305 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 3,12 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 030306 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 5,43 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1,70 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 3,28 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 6,66 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |

58

|  |  | ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базисная |  |  |
|  |  |  |  | цена |  |  |
|  | Код |  |  | руб. |  |  |
|  |  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |
|  | ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |
|  |  |  |  | машинистов |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |
|  | 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 6,90 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 8,20 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 28,90 |  |  |
|  |  |  |  | 9,88 |  |  |
|  | 030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т) | маш.-ч | 80,52 |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |
|  | 030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 131,22 |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |
|  | 030501 | Лебедки тракторные тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 9,21 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 030551 | Лебедочная станция грузоподъемность до 0,5 т | маш.-ч | 8,80 |  |  |
|  |  |  |  | 8,75 |  |  |
|  | 030720 | Люлька одноместная самоподъемная 120 кг | маш.-ч | 5,82 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 030851 | Стрелы монтажные А-образные высотой до 22 м для подъема опор ВЛ | маш.-ч | 6,24 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 030952 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м | маш.-ч | 27,44 |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |
|  | 030953 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 35 м | маш.-ч | 29,24 |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 31,04 |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |
|  | 031001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | маш.-ч | 83,54 |  |  |
|  |  |  |  | 9,88 |  |  |
|  | 031002 | Автогидроподъемники высотой подъема 18 м | маш.-ч | 116,34 |  |  |
|  |  |  |  | 9,88 |  |  |
|  | 031003 | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м | маш.-ч | 201,62 |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |
|  | 031004 | Автогидроподъемники высотой подъема 28 м | маш.-ч | 245,01 |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |
|  | 031005 | Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м | маш.-ч | 478,28 |  |  |
|  |  |  |  | 14,14 |  |  |
|  | 031050 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 142,46 |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |
|  | 031101 | Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность 100 т, высота | маш.-ч | 174,69 |  |  |
|  |  | подъема 105 м |  | 13,26 |  |  |
|  | 031102 | Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 0,8 т | маш.-ч | 51,56 |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |
|  | 031113 | Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | маш.-ч | 92,78 |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |
|  | 031201 | Подъемники шахтные для промышленных труб высотой 120 м | маш.-ч | 315,70 |  |  |
|  |  |  |  | 49,28 |  |  |
|  | 031301 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 120 м | маш.-ч | 240,00 |  |  |
|  |  |  |  | 49,28 |  |  |
|  | 031302 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 180 м | маш.-ч | 401,43 |  |  |
|  |  |  |  | 49,28 |  |  |
|  | 031303 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 250 м | маш.-ч | 492,56 |  |  |
|  |  |  |  | 49,28 |  |  |
|  | 031304 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 330 м | маш.-ч | 680,14 |  |  |
|  |  |  |  | 49,28 |  |  |
|  | 031501 | Подмости самоходные высотой подъема 12 м | маш.-ч | 36,62 |  |  |
|  |  |  |  | 9,88 |  |  |

59

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  | Базисная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | цена |  |  |
| Код |  |  |  | руб. |  |  |
|  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |  |
| ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |  |
|  |  |  | машинистов |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |
| 031600 | Самоподъемные подмости для возведения железобетонных оболочек градирен | маш.-ч |  | 1 185,93 |  |  |
|  |  |  | 49,28 |  |  |  |
| 031700 | Скользящая опалубка для возведения железобетонных оболочек градирен | маш.-ч |  | 4 890,33 |  |  |
|  |  |  | 73,92 |  |  |  |
| 031811 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т | маш.-ч | 84,78 |  |  |  |
|  |  |  | 11,38 |  |  |  |
| 031812 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т | маш.-ч | 205,43 |  |  |  |
|  |  |  | 11,38 |  |  |  |
| 031833 | Погрузчик телескопический, грузоподъемность до 3 т, высота подъема до 16 м | маш.-ч | 374,62 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 031834 | Мини-погрузчик универсальный, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 124,09 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 031844 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные до 4 т | маш.-ч | 97,98 |  |  |  |
|  |  |  | 11,38 |  |  |  |
| 031846 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 7 т | маш.-ч | 467,99 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 031850 | Кран-укосина, грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 31,91 |  |  |  |
|  |  |  | 9,88 |  |  |  |
| 031851 | Краны переносные 1 т | маш.-ч | 27,02 |  |  |  |
|  |  |  | 9,88 |  |  |  |
| 031852 | Краны-укосины для строительства труб диаметром до 2,5 м, грузоподъемность до | маш.-ч | 16,72 |  |  |  |
|  | 0,5 т, высота 6 м |  | 7,35 |  |  |  |
| 031855 | Конвейер ленточный передвижной длиной 14 м | маш.-ч | 28,21 |  |  |  |
|  |  |  | 9,88 |  |  |  |
| 031860 | Конвейер ленточный секционный длиной 40 м | маш.-ч | 66,96 |  |  |  |
|  |  |  | 9,88 |  |  |  |
| 031871 | Конвейер ленточный передвижной высотой 10 м | маш.-ч | 59,55 |  |  |  |
|  |  |  | 9,88 |  |  |  |
| 031872 | Конвейер ленточный передвижной высотой 15 м | маш.-ч | 30,48 |  |  |  |
|  |  |  | 9,88 |  |  |  |
| 031891 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.-ч | 1,65 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 031894 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.-ч | 5,03 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 031900 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.-ч | 26,77 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 031901 | Тали ручные рычажные | маш.-ч | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 031910 | Люлька | маш.-ч | 53,87 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 22,07 |  |  |  |
|  |  |  | 11,38 |  |  |  |
| 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 26,89 |  |  |  |
|  |  |  | 11,38 |  |  |  |
| 040103 | Электростанции передвижные 30 кВт | маш.-ч | 59,76 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 040106 | Электростанции передвижные 200 кВт | маш.-ч | 335,31 |  |  |  |
|  |  |  | 24,64 |  |  |  |
| 040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с | маш.-ч | 14,00 |  |  |  |
|  | бензиновым двигателем |  | 0,00 |  |  |  |
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с | маш.-ч | 14,00 |  |  |  |
|  | дизельным двигателем |  | 0,00 |  |  |  |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 11,77 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |

60

|  |  | ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базисная |  |  |
|  |  |  |  | цена |  |  |
|  | Код |  |  | руб. |  |  |
|  |  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |
|  | ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |
|  |  |  |  | машинистов |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |
|  | 040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.-ч | 39,49 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 16,44 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.-ч | 14,06 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8,10 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 040503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | маш.-ч | 31,90 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,20 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.-ч | 44,98 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч | 34,09 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 6,20 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 12,31 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием | маш.-ч | 6,70 |  |  |
|  |  | температуры в пределах от 80 °С до 500 °С |  | 0,00 |  |  |
|  | 041401 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием | маш.-ч | 14,00 |  |  |
|  |  | температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных |  | 0,00 |  |  |
|  |  | электростанций |  |  |  |  |
|  | 041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм | маш.-ч | 4,99 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 041801 | Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия | маш.-ч | 3,36 |  |  |
|  |  | до 5000 мм |  | 0,00 |  |  |
|  | 041802 | Дефектоскопы переносные магнитные | маш.-ч | 3,83 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 7,50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | 61,72 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.-ч | 16,79 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания | маш.-ч | 29,67 |  |  |
|  |  | низкое 0,1 МПа (1 кгс/см²), высокое 10 МПа (100 кгс/см²) |  | 0,00 |  |  |
|  | 042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания | маш.-ч | 27,10 |  |  |
|  |  | низкое 0,1 МПа (1 кгс/см²), высокое 10 МПа (100 кгс/см²) при работе от |  | 0,00 |  |  |
|  |  | передвижных электростанций |  |  |  |  |
|  | 044001 | Манипуляторы универсальные для сварки сферических резервуаров вместимостью | маш.-ч | 233,94 |  |  |
|  |  | до 2000 м³ |  | 0,00 |  |  |
|  | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 | маш.-ч | 89,82 |  |  |
|  |  | кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин |  | 9,88 |  |  |
|  | 050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа | маш.-ч | 91,45 |  |  |
|  |  | (8 ат), производительность 10 м³/мин |  | 9,88 |  |  |
|  | 050203 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 9800 кПа | маш.-ч | 311,80 |  |  |
|  |  | (100 ат), производительность 9 м³/мин |  | 9,88 |  |  |
|  | 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 | маш.-ч | 99,82 |  |  |
|  |  | ат), производительность 6,3 м³/мин |  | 9,88 |  |  |
|  | 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), | маш.-ч | 3,70 |  |  |
|  |  | производительность 0,5 м³/мин |  | 0,00 |  |  |

61

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  | Базисная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
| Код |  |  | руб. |  |
|  | Наименование | Ед.изм. |  |  |
| ресурса |  |  | Оплата труда |  |
|  |  |  | машинистов |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 050402 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), | маш.-ч | 32,50 |  |
|  | производительность до 3,5 м³/мин |  | 0,00 |  |
| 050501 | Станции компрессорные давлением 245 кПа (2,5 ат), производительность 40 м³/мин | маш.-ч | 150,76 |  |
|  |  |  | 24,64 |  |
| 050601 | Станции компрессорные давлением 981 кПа (10 ат), производительность 20 м³/мин | маш.-ч | 147,44 |  |
|  |  |  | 24,64 |  |
| 050800 | Установки аэродинамические для напыления тепловой изоляции | маш.-ч | 34,91 |  |
|  |  |  | 24,64 |  |
| 060102 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на | маш.-ч | 162,18 |  |
|  | водохозяйственном строительстве 15 л |  | 22,76 |  |
| 060103 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на | маш.-ч | 226,02 |  |
|  | водохозяйственном строительстве 23 л |  | 26,52 |  |
| 060104 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на | маш.-ч | 295,02 |  |
|  | водохозяйственном строительстве 35 л |  | 26,52 |  |
| 060115 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах | маш.-ч | 99,74 |  |
|  | строительства 12 л |  | 22,76 |  |
| 060119 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах | маш.-ч | 310,62 |  |
|  | строительства 45 л |  | 26,52 |  |
| 060203 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на | маш.-ч | 136,07 |  |
|  | гидроэнергетическом строительстве 0,65 м³ |  | 13,26 |  |
| 060204 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на | маш.-ч | 176,40 |  |
|  | гидроэнергетическом строительстве 1 м³ |  | 13,26 |  |
| 060205 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на | маш.-ч | 213,71 |  |
|  | гидроэнергетическом строительстве 1,25 м³ |  | 26,52 |  |
| 060217 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на | маш.-ч | 109,76 |  |
|  | сооружении магистральных трубопроводов 0,5 м³ |  | 13,26 |  |
| 060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на | маш.-ч | 123,76 |  |
|  | сооружении магистральных трубопроводов 0,65 м³ |  | 13,26 |  |
| 060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на | маш.-ч | 135,86 |  |
|  | сооружении магистральных трубопроводов 1 м³ |  | 13,26 |  |
| 060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на | маш.-ч | 169,58 |  |
|  | сооружении магистральных трубопроводов 1,25 м³ |  | 26,52 |  |
| 060230 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на | маш.-ч | 88,54 |  |
|  | водохозяйственном строительстве 0,25 м³ |  | 13,26 |  |
| 060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на | маш.-ч | 113,06 |  |
|  | водохозяйственном строительстве 0,4 м³ |  | 13,26 |  |
| 060233 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на | маш.-ч | 138,06 |  |
|  | водохозяйственном строительстве 0,65 м³ |  | 13,26 |  |
| 060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на | маш.-ч | 135,86 |  |
|  | водохозяйственном строительстве 1,0 м³ |  | 13,26 |  |
| 060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других | маш.-ч | 102,76 |  |
|  | видах строительства 0,4 м³ |  | 13,26 |  |
| 060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других | маш.-ч | 99,76 |  |
|  | видах строительства 0,5 м³ |  | 13,26 |  |
| 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других | маш.-ч | 125,46 |  |
|  | видах строительства 0,65 м³ |  | 13,26 |  |
| 060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других | маш.-ч | 122,66 |  |
|  | видах строительства 1 м³ |  | 13,26 |  |
| 060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других | маш.-ч | 154,73 |  |
|  | видах строительства 1,25 м³ |  | 26,52 |  |
| 060251 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других | маш.-ч | 197,92 |  |
|  | видах строительства 1,6 м³ |  | 26,52 |  |
| 060252 | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", | маш.-ч | 72,68 |  |
|  | "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,15 м³ |  | 13,26 |  |

62

|  |  | ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базисная |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | цена |  |  |  |
|  | Код |  |  |  | руб. |  |  |  |
|  |  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |  |  |
|  | ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |  |  |
|  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |
|  | 060253 | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", | маш.-ч | 130,76 |  |  |  |  |
|  |  | "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,25 м³ |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 060254 | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", | маш.-ч | 158,59 |  |  |  |  |
|  |  | "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,4 м³ |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 060255 | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", | маш.-ч | 162,33 |  |  |  |  |
|  |  | "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,5 м³ |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 060256 | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", | маш.-ч | 179,89 |  |  |  |  |
|  |  | "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 0,65 м³ |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 060257 | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", | маш.-ч | 237,18 |  |  |  |  |
|  |  | "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 1,0 м³ |  | 27,40 |  |  |  |  |
|  | 060258 | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", | маш.-ч | 254,39 |  |  |  |  |
|  |  | "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 1,25 м³ |  | 27,40 |  |  |  |  |
|  | 060259 | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", | маш.-ч | 313,17 |  |  |  |  |
|  |  | "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 1,6 м³ |  | 27,40 |  |  |  |  |
|  | 060260 | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", | маш.-ч | 375,58 |  |  |  |  |
|  |  | "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 2,5 м³ |  | 27,40 |  |  |  |  |
|  | 060325 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на | маш.-ч | 70,75 |  |  |  |  |
|  |  | водохозяйственном строительстве 0,15 м³ |  | 11,38 |  |  |  |  |
|  | 060326 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на | маш.-ч | 76,88 |  |  |  |  |
|  |  | водохозяйственном строительстве 0,25 м³ |  | 11,38 |  |  |  |  |
|  | 060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на | маш.-ч | 69,79 |  |  |  |  |
|  |  | других видах строительства 0,25 м³ |  | 11,38 |  |  |  |  |
|  | 060338 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на | маш.-ч | 98,68 |  |  |  |  |
|  |  | других видах строительства 0,4 м³ |  | 11,38 |  |  |  |  |
|  | 060339 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на | маш.-ч | 131,05 |  |  |  |  |
|  |  | других видах строительства 0,5 м³ |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 060411 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на | маш.-ч | 247,52 |  |  |  |  |
|  |  | других видах строительства 2,5 м³ |  | 26,52 |  |  |  |  |
|  | 060501 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на | маш.-ч | 449,49 |  |  |  |  |
|  |  | гидроэнергетическом строительстве 4,6 м³ |  | 28,28 |  |  |  |  |
|  | 060502 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на | маш.-ч | 507,79 |  |  |  |  |
|  |  | гидроэнергетическом строительстве 5,2 м³ |  | 28,28 |  |  |  |  |
|  | 060504 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на | маш.-ч | 781,49 |  |  |  |  |
|  |  | гидроэнергетическом строительстве 8 м³ |  | 28,28 |  |  |  |  |
|  | 060601 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на | маш.-ч | 585,99 |  |  |  |  |
|  |  | гидроэнергетическом строительстве 5-6 м³ |  | 28,28 |  |  |  |  |
|  | 060602 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на | маш.-ч | 615,74 |  |  |  |  |
|  |  | гидроэнергетическом строительстве 6,3 м³ |  | 28,28 |  |  |  |  |
|  | 060603 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на | маш.-ч | 977,69 |  |  |  |  |
|  |  | гидроэнергетическом строительстве 10 м³ |  | 28,28 |  |  |  |  |
|  | 060604 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на | маш.-ч |  | 1 466,34 |  |  |  |
|  |  | гидроэнергетическом строительстве 15 м³ |  | 53,04 |  |  |  |  |
|  | 060700 | Экскаваторы двухроторные при работе на водохозяйственном строительстве | маш.-ч | 344,42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26,52 |  |  |  |  |
|  | 060800 | Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу | маш.-ч | 105,82 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24,64 |  |  |  |  |
|  | 060901 | Экскаваторы роторные шириной и глубиной для траншей 800-2200 мм | маш.-ч | 473,02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24,64 |  |  |  |  |
|  | 060903 | Экскаваторы роторные шириной и глубиной для траншей 1500-2200 мм | маш.-ч | 500,39 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24,64 |  |  |  |  |
|  | 060904 | Экскаваторы роторные шириной и глубиной для траншей 2100-2500 мм | маш.-ч | 866,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24,64 |  |  |  |  |
|  | 061001 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 239,92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26,52 |  |  |  |  |

63

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  | Базисная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
| Код |  |  | руб. |  |
|  | Наименование | Ед.изм. |  |  |
| ресурса |  |  | Оплата труда |  |
|  |  |  | машинистов |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 061003 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 354,32 |  |
|  |  |  | 26,52 |  |
| 061202 | Экскаваторы-планировщики на тракторе 0,8 м³ | маш.-ч | 130,41 |  |
|  |  |  | 24,64 |  |
| 070101 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных | маш.-ч | 90,39 |  |
|  | работах 59 кВт (80 л.с.) |  | 11,38 |  |
| 070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных | маш.-ч | 67,45 |  |
|  | работах 79 кВт (108 л.с.) |  | 13,26 |  |
| 070103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных | маш.-ч | 81,25 |  |
|  | работах 96 кВт (130 л.с.) |  | 13,26 |  |
| 070104 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных | маш.-ч | 195,27 |  |
|  | работах 121 кВт (165 л.с.) |  | 13,26 |  |
| 070105 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных | маш.-ч | 207,55 |  |
|  | работах 132 кВт (180 л.с.) |  | 13,26 |  |
| 070116 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 кВт (80 | маш.-ч | 81,16 |  |
|  | л.с.) |  | 11,38 |  |
| 070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 | маш.-ч | 149,90 |  |
|  | л.с.) |  | 13,26 |  |
| 070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 кВт (165 | маш.-ч | 128,26 |  |
|  | л.с.) |  | 13,26 |  |
| 070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 кВт (410 | маш.-ч | 295,17 |  |
|  | л.с.) |  | 15,14 |  |
| 070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 340 кВт (450 | маш.-ч | 323,97 |  |
|  | л.с.) |  | 15,14 |  |
| 070133 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 68,46 |  |
|  |  |  | 11,38 |  |
| 070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 87,65 |  |
|  |  |  | 13,26 |  |
| 070135 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 106,55 |  |
|  |  |  | 13,26 |  |
| 070136 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 118 кВт (160 л.с.) | маш.-ч | 143,70 |  |
|  |  |  | 13,26 |  |
| 070137 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 146,65 |  |
|  |  |  | 13,26 |  |
| 070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 37 кВт (50 л.с.) | маш.-ч | 49,76 |  |
|  |  |  | 9,88 |  |
| 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 61,15 |  |
|  |  |  | 11,38 |  |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 79,75 |  |
|  |  |  | 13,26 |  |
| 070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 93,95 |  |
|  |  |  | 13,26 |  |
| 070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 118 кВт (160 л.с.) | маш.-ч | 131,05 |  |
|  |  |  | 13,26 |  |
| 070152 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч | 122,16 |  |
|  |  |  | 13,26 |  |
| 070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 133,25 |  |
|  |  |  | 13,26 |  |
| 070154 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 243 кВт (330 л.с.) | маш.-ч | 244,42 |  |
|  |  |  | 14,14 |  |
| 070223 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на других видах строительства 79 | маш.-ч | 91,22 |  |
|  | кВт (108 л.с.) |  | 14,14 |  |
| 070224 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на других видах строительства 121 | маш.-ч | 130,55 |  |
|  | кВт (165 л.с.) |  | 14,14 |  |

64

|  |  | ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базисная |  |  |
|  |  |  |  | цена |  |  |
|  | Код |  |  | руб. |  |  |
|  |  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |
|  | ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |
|  |  |  |  | машинистов |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |
|  | 070225 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на других видах строительства 132 | маш.-ч | 142,45 |  |  |
|  |  | кВт (180 л.с.) |  | 14,14 |  |  |
|  | 070301 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном | маш.-ч | 80,49 |  |  |
|  |  | строительстве 3,0 м³ |  | 13,26 |  |  |
|  | 070302 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном | маш.-ч | 120,05 |  |  |
|  |  | строительстве 4,5 м³ |  | 14,14 |  |  |
|  | 070303 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном | маш.-ч | 126,45 |  |  |
|  |  | строительстве 7,0 м³ |  | 14,14 |  |  |
|  | 070304 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном | маш.-ч | 138,25 |  |  |
|  |  | строительстве 8,0 м³ |  | 14,14 |  |  |
|  | 070305 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном | маш.-ч | 154,55 |  |  |
|  |  | строительстве 10,0 м³ |  | 14,14 |  |  |
|  | 070306 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном | маш.-ч | 285,32 |  |  |
|  |  | строительстве 15,0 м³ |  | 15,14 |  |  |
|  | 070316 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах | маш.-ч | 73,16 |  |  |
|  |  | строительства 3,0 м³ |  | 13,26 |  |  |
|  | 070317 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах | маш.-ч | 104,35 |  |  |
|  |  | строительства 4,5 м³ |  | 14,14 |  |  |
|  | 070318 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах | маш.-ч | 106,45 |  |  |
|  |  | строительства 7,0 м³ |  | 14,14 |  |  |
|  | 070319 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах | маш.-ч | 98,95 |  |  |
|  |  | строительства 8,0 м³ |  | 14,14 |  |  |
|  | 070320 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах | маш.-ч | 139,75 |  |  |
|  |  | строительства 10,0 м³ |  | 14,14 |  |  |
|  | 070321 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах | маш.-ч | 258,12 |  |  |
|  |  | строительства 15,0 м³ |  | 15,14 |  |  |
|  | 070427 | Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при работе на других видах | маш.-ч | 119,95 |  |  |
|  |  | строительства 8,0 м³ |  | 14,14 |  |  |
|  | 070429 | Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при работе на других видах | маш.-ч | 247,67 |  |  |
|  |  | строительства 15,0 м³ |  | 15,14 |  |  |
|  | 070500 | Установки двухбаровые на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 118,55 |  |  |
|  |  |  |  | 14,14 |  |  |
|  | 070601 | Установки однобаровые на тракторе 79 кВт (108 л.с.), ширина щели 14 см | маш.-ч | 127,69 |  |  |
|  |  |  |  | 14,14 |  |  |
|  | 070602 | Установки однобаровые на тракторе 79 кВт (108 л.с.), ширина щели 54 см | маш.-ч | 136,35 |  |  |
|  |  |  |  | 14,14 |  |  |
|  | 080101 | Виброформы для каналов глубиной до 1,0 м | маш.-ч | 124,16 |  |  |
|  |  |  |  | 14,14 |  |  |
|  | 080102 | Виброформы для каналов глубиной 1,5 м | маш.-ч | 157,25 |  |  |
|  |  |  |  | 14,14 |  |  |
|  | 080200 | Комплекты машин для бетонирования каналов глубиной до 3,0 м | маш.-ч | 448,56 |  |  |
|  |  |  |  | 79,56 |  |  |
|  | 080300 | Комплекты машин для бетонирования каналов глубиной до 5,0 м | маш.-ч | 928,08 |  |  |
|  |  |  |  | 106,08 |  |  |
|  | 080400 | Копатели шахтных колодцев | маш.-ч | 86,87 |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |
|  | 080501 | Машины кротодренажные на тракторе 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 82,46 |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |
|  | 080601 | Машины глубинной подготовки полей на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 123,95 |  |  |
|  |  |  |  | 14,14 |  |  |
|  | 080602 | Машины глубинной подготовки полей на тракторе 103 кВт (140 л.с.) | маш.-ч | 270,01 |  |  |
|  |  |  |  | 14,14 |  |  |
|  | 080700 | Планировщики длиннобазовые (без трактора) | маш.-ч | 9,49 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |

65

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  | Базисная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
| Код |  |  | руб. |  |
|  | Наименование | Ед.изм. |  |  |
| ресурса |  |  | Оплата труда |  |
|  |  |  | машинистов |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 080801 | Экскаваторы-дреноукладчики 40 кВт (55 л.с.) | маш.-ч | 119,98 |  |
|  |  |  | 26,52 |  |
| 080802 | Экскаваторы-дреноукладчики 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 288,02 |  |
|  |  |  | 26,52 |  |
| 080803 | Экскаваторы-дреноукладчики 118 кВт (160 л.с.) | маш.-ч | 452,72 |  |
|  |  |  | 26,52 |  |
| 080901 | Дреноукладчики (бестраншейные) с тягачом мощностью 118 кВт (160 л.с.) | маш.-ч | 677,31 |  |
|  |  |  | 27,40 |  |
| 081209 | Станции насосные дизельные прицепные средненапорные производительностью 80- | маш.-ч | 77,13 |  |
|  | 175 л.с. |  | 11,38 |  |
| 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 99,86 |  |
|  |  |  | 13,26 |  |
| 081700 | Подборщики мелких древесных остатков | маш.-ч | 62,32 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 081800 | Валкователи древесных остатков (без трактора) | маш.-ч | 27,07 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 081900 | Лыжи самосвальные прицепные | маш.-ч | 9,10 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 090101 | Бороны корчевальные (без трактора) | маш.-ч | 6,50 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш.-ч | 32,21 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 090111 | Бороны зубовые | маш.-ч | 1,20 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 090200 | Грабли кустарниковые навесные (без трактора) | маш.-ч | 5,20 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 090302 | Канавокопатели плужные прицепные (без трактора) | маш.-ч | 9,40 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 090303 | Канавокопатели фрезерные (на тракторе) | маш.-ч | 158,15 |  |
|  |  |  | 14,14 |  |
| 090400 | Корчеватели роторные (без трактора) | маш.-ч | 40,80 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 090501 | Корчеватели-собиратели с трактором 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 88,65 |  |
|  |  |  | 14,14 |  |
| 090502 | Корчеватели-собиратели с трактором 96 кВт (130 л. с.) | маш.-ч | 181,53 |  |
|  |  |  | 14,14 |  |
| 090503 | Корчеватели-собиратели с трактором 118 кВт (160 л.с.) | маш.-ч | 144,34 |  |
|  |  |  | 14,14 |  |
| 090504 | Корчеватели-собиратели с трактором 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 77,02 |  |
|  |  |  | 9,88 |  |
| 090601 | Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 88,65 |  |
|  |  |  | 14,14 |  |
| 090602 | Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе 118 кВт (160 л.с.) | маш.-ч | 144,25 |  |
|  |  |  | 14,14 |  |
| 090700 | Мотокусторезы 2,6 кВт (3,5 л. с.) | маш.-ч | 21,18 |  |
|  |  |  | 13,26 |  |
| 090900 | Машины камнеуборочные | маш.-ч | 9,50 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 091000 | Машины лесопосадочные (без трактора) | маш.-ч | 9,17 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 091100 | Опрыскиватели вентиляторные | маш.-ч | 6,01 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 091200 | Опыливатели широкозахватные универсальные | маш.-ч | 2,35 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |

66

|  |  | ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базисная |  |  |
|  |  |  |  | цена |  |  |
|  | Код |  |  | руб. |  |  |
|  |  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |
|  | ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |
|  |  |  |  | машинистов |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |
|  | 091301 | Плуги выкопочные (без трактора) | маш.-ч | 2,16 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 091305 | Плуги трехкорпусные навесные | маш.-ч | 9,80 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 091306 | Плуги четырехкорпусные навесные | маш.-ч | 10,40 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 091500 | Ямокопатели | маш.-ч | 6,51 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 091700 | Генераторы аэрозольные | маш.-ч | 27,10 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 092001 | Сеялки туковые (без трактора) | маш.-ч | 0,93 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 092002 | Сеялки прицепные | маш.-ч | 48,20 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 092201 | Разбрасыватели тракторные прицепные | маш.-ч | 25,10 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 092401 | Косилки прицепные | маш.-ч | 10,20 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 092402 | Газонокосилки моторные | маш.-ч | 22,50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 092501 | Культиваторы навесные с приспособлениями | маш.-ч | 19,80 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 092601 | Лущильщики | маш.-ч | 17,80 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 092701 | Катки прицепные кольчатые 1 т | маш.-ч | 9,62 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 093001 | Агрегаты посадочные прицепные | маш.-ч | 24,50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 093101 | Оборудование навесное сельскохозяйственное | маш.-ч | 5,37 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 100101 | Оборудование прицепное для откачки воды блок компрессорно-силовой с | маш.-ч | 81,67 |  |  |
|  |  | двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 ат), производительность |  | 11,38 |  |  |
|  |  | 9,5 м³/мин |  |  |  |  |
|  | 100102 | Оборудование прицепное для откачки воды станция компрессорная передвижная с | маш.-ч | 35,44 |  |  |
|  |  | электродвигателем давления 680 кПа (6,8 ат), производительность 5,25 м³/мин |  | 9,88 |  |  |
|  | 100201 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения до 200 м, | маш.-ч | 179,22 |  |  |
|  |  | грузоподъемность 2,5 т |  | 13,26 |  |  |
|  | 100202 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения до 200 м, | маш.-ч | 219,58 |  |  |
|  |  | грузоподъемность до 4т |  | 13,26 |  |  |
|  | 100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин | маш.-ч | 339,76 |  |  |
|  |  | на воду глубина бурения до 500 м, грузоподъемность 12,5 т |  | 13,26 |  |  |
|  | 100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин | маш.-ч | 652,20 |  |  |
|  |  | на воду глубина бурения до 600 м, грузоподъемность 32 т |  | 26,52 |  |  |
|  | 100207 | Установки для бурения вертикальных скважин GM 75 GL | маш.-ч | 820,98 |  |  |
|  |  |  |  | 24,64 |  |  |
|  | 100302 | Установки и станки ударно-канатного бурения на базе автомобиля, глубина бурения | маш.-ч | 180,53 |  |  |
|  |  | до 50 м, грузоподъемность 2,6 т |  | 15,14 |  |  |
|  | 100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 | маш.-ч | 171,01 |  |  |
|  |  | м, грузоподъемность 3,2 т |  | 15,14 |  |  |
|  | 100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу, глубина | маш.-ч | 147,16 |  |  |
|  |  | бурения до 300 м, грузоподъемность 5 т |  | 13,26 |  |  |
|  | 100306 | Станки ударно-канатного бурения малогабаритные | маш.-ч | 107,00 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |

67

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  | Базисная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
| Код |  |  | руб. |  |
|  | Наименование | Ед.изм. |  |  |
| ресурса |  |  | Оплата труда |  |
|  |  |  | машинистов |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения | маш.-ч | 87,36 |  |
|  | до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т |  | 13,26 |  |
| 100651 | Молотки бурильные средние при работе от стационарных компрессорных станций | маш.-ч | 30,87 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 100653 | Молотки бурильные средние | маш.-ч | 58,67 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 100702 | Молотки бурильные тяжелые при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 3,15 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные, глубиной бурения до 500 м, | маш.-ч | 61,83 |  |
|  | диаметр скважин 151-42 мм |  | 9,88 |  |
| 100820 | Станки буровые вращательного бурения самоходные, глубина бурения до 50 м, | маш.-ч | 202,72 |  |
|  | диаметр скважины 105 мм |  | 13,26 |  |
| 100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр | маш.-ч | 311,15 |  |
|  | скважин 48-60 мм |  | 0,00 |  |
| 101001 | Установки цементационные 7,2 м³/ч | маш.-ч | 26,49 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м³/ч | маш.-ч | 80,11 |  |
|  |  |  | 13,26 |  |
| 101003 | Цементационная установка GS-1 фирмы «SOILMEC» | маш.-ч | 221,31 |  |
|  |  |  | 29,28 |  |
| 101201 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для нейтральных | маш.-ч | 6,80 |  |
|  | жидкостей и суспензий, подача до 1000 м³/ч, напор 100 м |  | 0,00 |  |
| 101208 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных | маш.-ч | 7,77 |  |
|  | растворов, подача до 4 м³/ч, напор 150 м |  | 0,00 |  |
| 101209 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных | маш.-ч | 11,13 |  |
|  | растворов, подача до 6 м³/ч, напор 150 м |  | 0,00 |  |
| 101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м³/ч, напор | маш.-ч | 12,46 |  |
|  | 400-200 м |  | 0,00 |  |
| 101302 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача до 32 м³/ч, напор до | маш.-ч | 29,66 |  |
|  | 400 м |  | 0,00 |  |
| 101401 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м³/ч, напор | маш.-ч | 9,73 |  |
|  | до 55 м |  | 0,00 |  |
| 101402 | Насосы для подачи воды, подача 160 м³/ч, напор до 30 м | маш.-ч | 19,12 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 110054 | Автобетоносмесители 5 м³ | маш.-ч | 173,27 |  |
|  |  |  | 13,26 |  |
| 110055 | Автобетоносмесители 6 м³ | маш.-ч | 177,35 |  |
|  |  |  | 13,26 |  |
| 110101 | Бадьи 2 м³ | маш.-ч | 2,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 110210 | Бетононасосы при работе на гидроэнергетическом строительстве, 5-65 м³/ч | маш.-ч | 509,88 |  |
|  |  |  | 24,64 |  |
| 110211 | Автобетононасосы, производительность 65 м³/ч | маш.-ч | 283,16 |  |
|  |  |  | 13,26 |  |
| 110215 | Автобетононасосы поршневые | маш.-ч | 115,58 |  |
|  |  |  | 16,11 |  |
| 110216 | Автобетононасосы, производительность 90 м³/ч | маш.-ч | 306,87 |  |
|  |  |  | 14,14 |  |
| 110218 | Автобетононасосы, производительность 110 м³/ч | маш.-ч | 610,62 |  |
|  |  |  | 13,26 |  |
| 110219 | Бетононасос стационарный, производительность 60 м³/ч | маш.-ч | 392,46 |  |
|  |  |  | 13,26 |  |
| 110300 | Машины для внутриблочной перевозки бетона | маш.-ч | 158,19 |  |
|  |  |  | 11,38 |  |

68

|  |  | ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базисная |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | цена |  |  |  |
|  | Код |  |  |  | руб. |  |  |  |
|  |  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |  |  |
|  | ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |  |  |
|  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |
|  | 110401 | Краны манипуляторы при работе на гидротехническом строительстве 1,6 т | маш.-ч | 87,42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,88 |  |  |  |  |
|  | 110501 | Глиномешалки, 4 м³ | маш.-ч | 26,32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,88 |  |  |  |  |
|  | 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.-ч | 3,82 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 110602 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 750 л | маш.-ч | 5,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 110603 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 2000 л | маш.-ч | 11,96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 110801 | Бетоносмесители гравитационные передвижные 65 л | маш.-ч | 14,37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,88 |  |  |  |  |
|  | 110803 | Бетоносмесители гравитационные передвижные 330 л | маш.-ч | 19,37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,88 |  |  |  |  |
|  | 110804 | Бетоносмесители гравитационные стационарные 500 л | маш.-ч | 17,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,88 |  |  |  |  |
|  | 110808 | Бетоносмесители передвижные 250 л на других видах строительства (кроме | маш.-ч | 18,29 |  |  |  |  |
|  |  | водохозяйственного) |  | 9,88 |  |  |  |  |
|  | 110811 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л | маш.-ч | 21,46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,88 |  |  |  |  |
|  | 110815 | Бетоносмесители принудительного действия стационарные 1000 л | маш.-ч | 38,39 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,88 |  |  |  |  |
|  | 110831 | Автобетоносмесители, емкость до 6,3 м³ | маш.-ч | 105,47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |  |  |
|  | 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 12,21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,88 |  |  |  |  |
|  | 110902 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.-ч | 16,13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,88 |  |  |  |  |
|  | 110950 | Цемент-пушка | маш.-ч | 73,81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |  |  |
|  | 110953 | Цемент-пушки при работе от компрессора | маш.-ч | 14,72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,35 |  |  |  |  |
|  | 111000 | Агрегаты для бетонирования стен самоходные | маш.-ч | 77,78 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |  |  |
|  | 111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 1,90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 111201 | Вибраторы крановые | маш.-ч | 7,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 111302 | Виброрейка | маш.-ч | 34,31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.-ч | 15,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,75 |  |  |  |  |
|  | 111501 | Растворонасосы 3 м³/ч | маш.-ч | 20,97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,75 |  |  |  |  |
|  | 111601 | Заводы бетонные инвентарные автоматизированные 30 м³/ч | маш.-ч | 744,58 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 91,04 |  |  |  |  |
|  | 111602 | Заводы бетонные инвентарные автоматизированные 60 м³/ч | маш.-ч | 830,32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 102,42 |  |  |  |  |
|  | 111603 | Заводы бетонные инвентарные автоматизированные 120 м³/ч | маш.-ч |  | 1 428,76 |  |  |  |
|  |  |  |  | 147,94 |  |  |  |  |
|  | 111604 | Заводы бетонные инвентарные автоматизированные 240 м³/ч | маш.-ч |  | 1 684,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | 159,32 |  |  |  |  |

69

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  | Базисная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | цена |  |  |
| Код |  |  |  | руб. |  |  |
|  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |  |
| ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |  |
|  |  |  | машинистов |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |
| 111605 | Заводы бетонные инвентарные 7,5 м³/ч на строительстве мостов и труб | маш.-ч | 358,61 |  |  |  |
|  |  |  | 79,66 |  |  |  |
| 111901 | Бункеры-смесители при кладке дымовых кирпичных труб с эстакадой | маш.-ч | 12,44 |  |  |  |
|  |  |  | 7,35 |  |  |  |
| 112002 | Установка для приема и подачи жестких растворов, производительность до 22,5 | маш.-ч | 12,93 |  |  |  |
|  | м³/ч, емкость 2,5 м³ |  | 7,35 |  |  |  |
| 112003 | Установка по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, | маш.-ч | 10,64 |  |  |  |
|  | производительность до 3 м³/мин |  | 0,00 |  |  |  |
| 112011 | Комплекс оборудования для приготовления бентонитового раствора | маш.-ч | 640,31 |  |  |  |
|  | производительностью 30 м³/час |  | 31,25 |  |  |  |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 119,57 |  |  |  |
|  |  |  | 21,26 |  |  |  |
| 120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 118,23 |  |  |  |
|  |  |  | 21,26 |  |  |  |
| 120103 | Автогудронаторы на базе автомобиля КАМАЗ-54115, СКД-100 12 т | маш.-ч | 457,93 |  |  |  |
|  |  |  | 21,26 |  |  |  |
| 120120 | Автогудронаторы на базе Volvo Fee 42 R, 240 л.с. | маш.-ч | 690,02 |  |  |  |
|  |  |  | 21,26 |  |  |  |
| 120141 | Смеситель-укладчик литых эмульсионно-минеральных смесей (ЛЭМС), бункер | маш.-ч |  | 1 552,95 |  |  |
|  | щебня 9,2 м³, производительность насоса эмульсии 400 л/мин |  | 30,28 |  |  |  |
| 120201 | Автогрейдеры легкого типа 66,2 кВт (90 л.с.) | маш.-ч | 108,44 |  |  |  |
|  |  |  | 14,14 |  |  |  |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 122,76 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 120210 | Автогрейдеры MOD BG TA-3 | маш.-ч | 557,67 |  |  |  |
|  |  |  | 16,11 |  |  |  |
| 120211 | Автогрейдеры HBM BG 190 т TA-4 | маш.-ч | 604,43 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 120301 | Грейдеры прицепные среднего типа | маш.-ч | 31,76 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.-ч | 28,36 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 120400 | Грейдер-элеватор 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч | 131,04 |  |  |  |
|  |  |  | 14,14 |  |  |  |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 17,20 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 120600 | Заливщик швов на базе автомобиля | маш.-ч | 175,03 |  |  |  |
|  |  |  | 11,38 |  |  |  |
| 120651 | Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением, производительность до | маш.-ч |  | 2 933,04 |  |  |
|  | 56 т/ч |  | 33,62 |  |  |  |
| 120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.-ч | 3,58 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 120710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 12,5 т | маш.-ч | 24,50 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.-ч | 39,80 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 120712 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 50 т | маш.-ч | 68,98 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 120801 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 15 т | маш.-ч | 218,12 |  |  |  |
|  |  |  | 14,14 |  |  |  |
| 120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш.-ч | 307,95 |  |  |  |
|  |  |  | 14,14 |  |  |  |
| 120900 | Катки дорожные самоходные вибрационные Bomag BW 151-AD2 | маш.-ч | 233,09 |  |  |  |
|  |  |  | 14,14 |  |  |  |

70

|  |  | ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базисная |  |  |
|  |  |  |  | цена |  |  |
|  | Код |  |  | руб. |  |  |
|  |  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |
|  | ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |
|  |  |  |  | машинистов |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |
|  | 120901 | Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т | маш.-ч | 36,36 |  |  |
|  |  |  |  | 9,88 |  |  |
|  | 120902 | Катки дорожные самоходные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", | маш.-ч | 77,19 |  |  |
|  |  | "BOMAG", 2,2 т |  | 13,26 |  |  |
|  | 120905 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые типа "DYNAPAC", "HAMM", | маш.-ч | 152,78 |  |  |
|  |  | "BOMAG", 8 т |  | 13,26 |  |  |
|  | 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 74,78 |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |
|  | 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 120,74 |  |  |
|  |  |  |  | 14,14 |  |  |
|  | 120908 | Катки дорожные самоходные гладкие 18 т | маш.-ч | 141,08 |  |  |
|  |  |  |  | 14,14 |  |  |
|  | 120909 | Каток самоходный ДУ-84, гладковальцевый, 14 т | маш.-ч | 196,76 |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |
|  | 120910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 156,06 |  |  |
|  |  |  |  | 14,14 |  |  |
|  | 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 205,75 |  |  |
|  |  |  |  | 14,14 |  |  |
|  | 120912 | Катки дорожные самоходные гладкие типа «DYNAPAC», «HAMM», «BOMAG» 13 | маш.-ч | 150,34 |  |  |
|  |  | т |  | 13,26 |  |  |
|  | 120913 | Каток самоходный ДУ-48, гладковальцевый | маш.-ч | 124,46 |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |
|  | 120914 | Катки на пневмоколесном ходу ДУ-100 | маш.-ч | 197,17 |  |  |
|  |  |  |  | 14,14 |  |  |
|  | 120919 | Катки дорожные самоходные комбинированные Hamm HD 110K | маш.-ч | 430,43 |  |  |
|  |  |  |  | 14,14 |  |  |
|  | 120921 | Катки дорожные самоходные комбинированные малых типоразмеров типа | маш.-ч | 61,62 |  |  |
|  |  | "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" от 3,2 до 4,0 т |  | 11,38 |  |  |
|  | 120922 | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа | маш.-ч | 135,94 |  |  |
|  |  | "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" от 7,1 до 10 т |  | 13,26 |  |  |
|  | 120923 | Катки дорожные самоходные вибрационные гладковальцевые Bomag BW-164-AD2 | маш.-ч | 300,27 |  |  |
|  |  |  |  | 14,14 |  |  |
|  | 120924 | Каток вибрационный SD-120 | маш.-ч | 425,54 |  |  |
|  |  |  |  | 14,14 |  |  |
|  | 120925 | Каток дорожный вибрационный Hamm HD-130 | маш.-ч | 201,77 |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |
|  | 120926 | Каток дорожный самоходный вибрационный комбинированный Dynapac CA 250 D | маш.-ч | 333,10 |  |  |
|  |  | до 12 т |  | 13,26 |  |  |
|  | 120927 | Каток вибрационный комбинированный ДУ-97 | маш.-ч | 167,38 |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |
|  | 120931 | Катки дорожные самоходные тандемные малых типоразмеров типа "DYNAPAC", | маш.-ч | 59,59 |  |  |
|  |  | "HAMM", "BOMAG" от 3,2 до 4,2 т |  | 11,38 |  |  |
|  | 120932 | Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа "DYNAPAC", | маш.-ч | 103,67 |  |  |
|  |  | "HAMM", "BOMAG" от 4,5 до 7,3 т |  | 13,26 |  |  |
|  | 120933 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа «DYNAPAC», | маш.-ч | 160,46 |  |  |
|  |  | «HAMM», «BOMAG» от 12.2 до 14,2 т |  | 13,26 |  |  |
|  | 120934 | Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные типа HAMM-3518, массой | маш.-ч | 544,03 |  |  |
|  |  | 18 т (210,8 л.с.) |  | 13,26 |  |  |
|  | 120935 | Катки дорожные на пневмоколесном ходу типа HAMM HD 150TT, массой 14,3 т | маш.-ч | 437,40 |  |  |
|  |  | (115,6 л.с.) |  | 13,26 |  |  |
|  | 120951 | Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т | маш.-ч | 58,92 |  |  |
|  |  |  |  | 9,88 |  |  |
|  | 120952 | Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т | маш.-ч | 78,84 |  |  |
|  |  |  |  | 14,14 |  |  |

71

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  | Базисная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | цена |  |  |
| Код |  |  |  | руб. |  |  |
|  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |  |
| ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |  |
|  |  |  | машинистов |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |
| 121001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.-ч | 163,96 |  |  |  |
|  |  |  | 11,38 |  |  |  |
| 121002 | Котлы битумные электрические 1000 л | маш.-ч | 28,87 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 30,00 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 121012 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.-ч | 50,00 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 121020 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 186,14 |  |  |  |
|  |  |  | 11,38 |  |  |  |
| 121101 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах для отделки цементо- | маш.-ч | 126,96 |  |  |  |
|  | бетонных покрытий |  | 21,26 |  |  |  |
| 121102 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики | маш.-ч | 83,73 |  |  |  |
|  | оснований |  | 14,14 |  |  |  |
| 121103 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределители | маш.-ч | 85,35 |  |  |  |
|  | цементобетона |  | 14,14 |  |  |  |
| 121200 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах нарезчики швов в | маш.-ч | 245,41 |  |  |  |
|  | свежеуложенном цементо-бетоне |  | 13,26 |  |  |  |
| 121201 | Нарезчики швов в затвердевшем бетоне | маш.-ч | 316,56 |  |  |  |
|  |  |  | 11,38 |  |  |  |
| 121203 | Станок для фрезерования поверхности FE 32 | маш.-ч | 51,29 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 121204 | Машина для разделки швов и трещин CRF 60 B | маш.-ч | 73,45 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 121211 | Нарезчик швов, максимальная глубина резки 200 мм | маш.-ч | 245,41 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 121212 | Нарезчик швов, максимальная глубина резки 350 мм | маш.-ч | 111,08 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 121213 | Нарезчик швов, максимальная глубина резки 500 мм | маш.-ч | 258,69 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 121230 | Бетоноукладчик-планировщик со скользящими формами GOMACO GT-3200 | маш.-ч |  | 2 486,62 |  |  |
|  |  |  | 29,28 |  |  |  |
| 121231 | Перегружатель асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т | маш.-ч |  | 1 656,46 |  |  |
|  |  |  | 14,14 |  |  |  |
| 121303 | Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта нарезчики швов | маш.-ч | 380,07 |  |  |  |
|  | в затвердевшем бетоне продольные и поперечные |  | 24,64 |  |  |  |
| 121304 | Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта | маш.-ч | 931,02 |  |  |  |
|  | бетоноукладчики со скользящими формами |  | 24,64 |  |  |  |
| 121306 | Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта машины для | маш.-ч | 215,70 |  |  |  |
|  | нанесения пленкообразущих материалов |  | 13,26 |  |  |  |
| 121309 | Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта | маш.-ч | 826,03 |  |  |  |
|  | профилировщики основания со скользящими формами |  | 24,64 |  |  |  |
| 121310 | Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта распределители | маш.-ч | 729,50 |  |  |  |
|  | цементобетона со скользящими формами |  | 24,64 |  |  |  |
| 121312 | Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта финишеры | маш.-ч | 189,03 |  |  |  |
|  | трубчатые |  | 13,26 |  |  |  |
| 121400 | Машины маркировочные | маш.-ч | 63,40 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 121500 | Трамбовки на базе трактора Т-130.1.Г | маш.-ч | 182,59 |  |  |  |
|  |  |  | 11,38 |  |  |  |
| 121550 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч | 86,28 |  |  |  |
|  |  |  | 11,38 |  |  |  |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 110,00 |  |  |  |
|  |  |  | 11,38 |  |  |  |

72

|  |  | ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базисная |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | цена |  |  |  |
|  | Код |  |  |  | руб. |  |  |  |
|  |  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |  |  |
|  | ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |  |  |
|  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |
|  | 121602 | Вакуумно-подметальная машина | маш.-ч | 161,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 121606 | Машина комбинированная, уборочная на базе КАМАЗ-53215 | маш.-ч | 162,01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |  |  |
|  | 121607 | Машина укладочно-ремонтная SCHAFER RZA7000 E1 | маш.-ч | 896,77 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30,28 |  |  |  |  |
|  | 121700 | Машины для устройства укрепительных полос | маш.-ч | 189,61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 121701 | Машины сушильные типа DIEHL H-2500 S | маш.-ч | 303,99 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 121801 | Распределители щебня и гравия | маш.-ч | 201,22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 121802 | Распределители цемента | маш.-ч | 202,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |  |  |
|  | 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | 116,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 121804 | Распределители щебня типа SS 25/80 | маш.-ч | 354,46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 121806 | Распределители щебня ЩРД-3,5 | маш.-ч | 66,85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21,26 |  |  |  |  |
|  | 121807 | Распределители минеральных вяжущих Streumaster RW 8000 | маш.-ч | 379,77 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 121808 | Распределители минеральных вяжущих Streumaster SW 16 MC | маш.-ч | 971,23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |  |  |
|  | 121901 | Снегоочистители на автомобиле плужные | маш.-ч | 97,28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |  |  |
|  | 121902 | Снегоочистители на автомобиле шнекороторные | маш.-ч | 311,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |  |  |
|  | 121915 | Машина для разделки трещин в асфальтобетонном и цементобетонном покрытиях | маш.-ч | 68,86 |  |  |  |  |
|  |  | "Cimline" PCR-25, ширина фрезерования 12-50 мм, глубина фрезерования до 50 мм |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | (25 л.с.) |  |  |  |  |  |  |
|  | 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 194,94 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14,14 |  |  |  |  |
|  | 122001 | Укладчик литого асфальтобетона типа GEB 8000 т с шириной укладки от 2,25 до 8 | маш.-ч | 679,90 |  |  |  |  |
|  |  | м |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 122002 | Укладчики асфальтобетона малых типоразмеров типа асфальтоукладчиков фирмы | маш.-ч | 698,00 |  |  |  |  |
|  |  | "VOGELE" с шириной укладки от 1,1 до 4,75 м |  | 16,11 |  |  |  |  |
|  | 122003 | Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров типа асфальтоукладчиков фирмы | маш.-ч |  | 1 024,13 |  |  |  |
|  |  | "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м |  | 16,11 |  |  |  |  |
|  | 122004 | Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров типа асфальтоукладчиков | маш.-ч |  | 1 675,04 |  |  |  |
|  |  | фирмы "VOGELE" с шириной укладки более 6,5 м |  | 16,11 |  |  |  |  |
|  | 122005 | Асфальтоукладчик Vogele Super 1900-2 с плитой АВ 600 | маш.-ч |  | 1 167,76 |  |  |  |
|  |  |  |  | 16,11 |  |  |  |  |
|  | 122006 | Ремиксер Wirtgen RX 4500 | маш.-ч |  | 3 222,11 |  |  |  |
|  |  |  |  | 29,28 |  |  |  |  |
|  | 122007 | Установки для транспортировки литого асфальтобетона типа "Koher" | маш.-ч | 560,46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 122009 | Машина плавильно-заливочная "Cimline" MAGMA-110 DH, емкость бака для | маш.-ч | 124,17 |  |  |  |  |
|  |  | материала 417 л (25,4 л.с.) |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 122010 | Машина плавильно-заливочная "Cimline" MAGMA-110 DHC, емкость бака для | маш.-ч | 161,17 |  |  |  |  |
|  |  | материала 417 л (25,4 л.с.). |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 122011 | Нагреватель асфальтобетонного покрытия Ecoheater Kaph 8.5, предварительный | маш.-ч |  | 4 256,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 24,64 |  |  |  |  |
|  | 122012 | Установка для терморисайклинга дорожного покрытия Ремиксер Roadmix - KRM | маш.-ч |  | 1 549,64 |  |  |  |
|  |  | 4500 |  | 41,66 |  |  |  |  |

73

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  | Базисная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | цена |  |  |
| Код |  |  |  | руб. |  |  |
|  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |  |
| ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |  |
|  |  |  | машинистов |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |
| 122013 | Установки передвижные асфальтосмесительные Wirtgen KMA-200 | маш.-ч |  | 2 218,43 |  |  |
|  |  |  | 30,28 |  |  |  |
| 122014 | Стабилизатор грунта Bomag MPH 122 | маш.-ч |  | 2 217,74 |  |  |
|  |  |  | 27,40 |  |  |  |
| 122015 | Асфальтоукладчик Vogele Super 1800-2 с модулем Spray Jet, с плитой АВ 500-2 | маш.-ч |  | 2 713,81 |  |  |
|  |  |  | 16,11 |  |  |  |
| 122016 | Асфальтоукладчик Dynapac F300 CS с навесным модулем АМ 300 | маш.-ч |  | 3 570,06 |  |  |
|  |  |  | 68,18 |  |  |  |
| 122017 | Машина заливочная универсальная "Breining" UVM 500, емкость бака для | маш.-ч | 213,67 |  |  |  |
|  | материала 500 л (30,5 л.с.) |  | 21,26 |  |  |  |
| 122018 | Машина для разогрева асфальтобетонных покрытий Wirtgen HM 4500 | маш.-ч | 973,39 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 122100 | Установки для приготовления грунтовых смесей 116 кВт (158 л.с.) | маш.-ч | 343,35 |  |  |  |
|  |  |  | 24,64 |  |  |  |
| 122101 | Установки для приготовления битумной эмульсии 3 т/ч | маш.-ч | 221,46 |  |  |  |
|  |  |  | 24,64 |  |  |  |
| 122102 | Установки для приготовления поверхностно-активных добавок | маш.-ч | 81,45 |  |  |  |
|  |  |  | 24,64 |  |  |  |
| 122103 | Установки для приготовления битумной эмульсии марки "ENH ENGENEERING | маш.-ч |  | 2 178,68 |  |  |
|  | AS", производительностью 10-12 т/ч |  | 24,64 |  |  |  |
| 122104 | Битумная установка с 4-мя битумными котлами на 50 м³, резервуаром для хранения | маш.-ч | 322,25 |  |  |  |
|  | битума на 1000 м³ и газовым подогревом масляного теплоносителя |  | 9,88 |  |  |  |
| 122201 | Фрезы навесные на тракторе 121 кВт (165 л.с.) (дорожные) | маш.-ч | 312,65 |  |  |  |
|  |  |  | 15,14 |  |  |  |
| 122202 | Фрезы навесные без трактора (болотные) | маш.-ч | 8,20 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 122204 | Фрезы самоходные дорожные типа "Wirtgen", "Dynapac", "Caterpillar", "Roadtec", | маш.-ч |  | 1 411,20 |  |  |
|  | "Terex", "Bitelli", "ABG", "Bomag" с шириной барабана от 1000 мм до 1300 мм |  | 13,26 |  |  |  |
| 122205 | Фрезы самоходные дорожные типа "Wirtgen", "Dynapac", "Caterpillar", "Roadtec", | маш.-ч |  | 5 319,81 |  |  |
|  | "Terex", "Bitelli", "ABG", "Bomag" с шириной барабана от 1500 мм до 2200 мм |  | 13,26 |  |  |  |
| 122206 | Фреза-ресайклер дорожная ROADTEX RX 700 | маш.-ч |  | 2 817,69 |  |  |
|  |  |  | 30,28 |  |  |  |
| 122207 | Регенератор-смеситель марки "Caterpillar RM-500", ширина фрезерования 2438 мм | маш.-ч |  | 2 122,77 |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 122210 | Ресайклер холодного фрезерования типа Wirtgen WR 2500 | маш.-ч |  | 3 860,43 |  |  |
|  |  |  | 29,28 |  |  |  |
| 122221 | Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм | маш.-ч | 348,71 |  |  |  |
|  |  |  | 14,14 |  |  |  |
| 122222 | Установка холодного фрезерования шириной барабана 2000 мм | маш.-ч | 448,71 |  |  |  |
|  |  |  | 15,14 |  |  |  |
| 122301 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 62,08 |  |  |  |
|  |  |  | 11,38 |  |  |  |
| 122401 | Парообразователи прицепные | маш.-ч | 100,50 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 122601 | Разогреватели асфальтобетонных покрытий | маш.-ч | 105,44 |  |  |  |
|  |  |  | 15,14 |  |  |  |
| 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 60,00 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 122899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 9,16 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 123000 | Мотобур ручной, диаметр сверла 200 мм, глубина сверления до 1 м, мощность | маш.-ч | 7,07 |  |  |  |
|  | двигателя 1,6 кВт |  | 0,00 |  |  |  |
| 123010 | Установка сваебойная самоходная для устройства барьерных ограждений, | маш.-ч | 416,96 |  |  |  |
|  | мощность молота 600-1060 Дж |  | 11,38 |  |  |  |

74

|  |  | ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базисная |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | цена |  |  |  |
|  | Код |  |  |  | руб. |  |  |  |
|  |  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |  |  |
|  | ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |  |  |
|  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |
|  | 130100 | Автомотрисы монтажные | маш.-ч | 302,56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21,26 |  |  |  |  |
|  | 130172 | Модули тягово-энергетические для несамоходных машин | маш.-ч | 564,56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27,40 |  |  |  |  |
|  | 130200 | Агрегаты для вибропогружения свайных фундаментов опор контактной сети (без | маш.-ч | 509,82 |  |  |  |  |
|  |  | мотовоза-электростанции) |  | 26,52 |  |  |  |  |
|  | 130300 | Агрегаты для травосеяния на откосах автомобильных и железных дорог | маш.-ч | 25,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 130350 | Агрегат распределения бетона Rhomberg | маш.-ч | 271,91 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,75 |  |  |  |  |
|  | 130501 | Дрезины широкой колеи с краном 1 т | маш.-ч | 172,98 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22,76 |  |  |  |  |
|  | 130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш.-ч | 251,92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26,52 |  |  |  |  |
|  | 130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах, 10 т | маш.-ч | 72,89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |  |  |
|  | 130701 | Краны укладочные для рельсовых звеньев 25 м на деревянных шпалах | маш.-ч | 509,66 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35,02 |  |  |  |  |
|  | 130702 | Краны укладочные для рельсовых звеньев 25 м на железобетонных шпалах | маш.-ч | 681,46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35,02 |  |  |  |  |
|  | 130750 | Траверса для укладки полушпал Rhomberg | маш.-ч | 1,46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 130901 | Машины для балластировки железнодорожного пути | маш.-ч | 717,04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 52,52 |  |  |  |  |
|  | 130902 | Машины для вырезки балласта самоходные | маш.-ч |  | 2 957,83 |  |  |  |
|  |  |  |  | 83,96 |  |  |  |  |
|  | 130903 | Машины роторные для вырезки балласта по торцам шпал несамоходные | маш.-ч | 760,70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 55,68 |  |  |  |  |
|  | 130904 | Планировщики балласта | маш.-ч | 442,37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 41,54 |  |  |  |  |
|  | 131001 | Машины для монтажа контактной сети при работе «с поля» | маш.-ч | 209,76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 131002 | Машины для монтажа контактной сети при работе «с пути» | маш.-ч | 399,76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 131201 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе «с поля» | маш.-ч | 337,45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30,28 |  |  |  |  |
|  | 131202 | Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе «с пути» | маш.-ч | 662,36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35,02 |  |  |  |  |
|  | 131300 | Машины для укрепления откосов земляного полотна гидропосевом с | маш.-ч | 189,52 |  |  |  |  |
|  |  | мульчированием |  | 26,52 |  |  |  |  |
|  | 131301 | Установка Т-330 для гидропосева многолетних трав на базе автомобиля VOLVO | маш.-ч | 547,89 |  |  |  |  |
|  |  | FES 6 |  | 27,40 |  |  |  |  |
|  | 131421 | Рихтовщик гидравлический | маш.-ч | 3,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 131500 | Мотовозы-электростанции | маш.-ч | 172,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22,76 |  |  |  |  |
|  | 131600 | Платформы моторные к путеукладчику | маш.-ч | 623,27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17,51 |  |  |  |  |
|  | 131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.-ч | 70,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 131901 | Путеподъемники самоходные | маш.-ч | 149,63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19,76 |  |  |  |  |
|  | 132150 | Стабилизаторы пути динамические | маш.-ч | 536,27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 44,42 |  |  |  |  |

75

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  | Базисная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | цена |  |  |
| Код |  |  |  | руб. |  |  |
|  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |  |
| ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |  |
|  |  |  | машинистов |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |
| 132201 | Машины выправочно-подбивочно-рихтовочные, производительностью до 2000 | маш.-ч | 786,04 |  |  |  |
|  | шпал/час |  | 44,42 |  |  |  |
| 132203 | Машины выправочно-подбивочно-рихтовочные Дуоматик | маш.-ч |  | 1 968,27 |  |  |
|  |  |  | 59,56 |  |  |  |
| 132300 | Машины выправочно-подбивочно-рихтовочные для стрелочных переводов | маш.-ч |  | 2 411,44 |  |  |
|  |  |  | 49,28 |  |  |  |
| 132301 | Машины выправочно-подбивочно-рихтовочные для стрелочных переводов Унимат | маш.-ч |  | 1 983,39 |  |  |
|  |  |  | 59,56 |  |  |  |
| 132400 | Машины выправочно-подбивочно-отделочные | маш.-ч |  | 1 228,56 |  |  |
|  |  |  | 79,56 |  |  |  |
| 132410 | Машины кюветоочистительные | маш.-ч | 767,77 |  |  |  |
|  |  |  | 41,54 |  |  |  |
| 132411 | Машины щебнеочистительные, производительностью до 400 м³/час, самоходные | маш.-ч |  | 2 391,42 |  |  |
|  |  |  | 73,70 |  |  |  |
| 132412 | Машины щебнеочистительные, производительностью 400-600 м³/час, несамоходные | маш.-ч |  | 1 114,03 |  |  |
|  |  |  | 59,56 |  |  |  |
| 132413 | Машины щебнеочистительные, производительностью 600-800 м³/час, несамоходные | маш.-ч |  | 1 170,95 |  |  |
|  |  |  | 59,56 |  |  |  |
| 132414 | Машины щебнеочистительные, производительностью 800-1000 м³/час, самоходные | маш.-ч |  | 5 812,88 |  |  |
|  |  |  | 102,98 |  |  |  |
| 132415 | Машины щебнеочистительные, производительностью 1000-1200 м³/час, | маш.-ч |  | 2 474,51 |  |  |
|  | несамоходные |  | 90,84 |  |  |  |
| 132501 | Вагоны широкой колеи 20 т | маш.-ч | 4,50 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.-ч | 1,70 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 16,64 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 132605 | Платформы узкой колеи | маш.-ч | 13,00 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 132701 | Тепловозы широкой колеи 294 кВт (400 л.с.) | маш.-ч | 299,58 |  |  |  |
|  |  |  | 22,76 |  |  |  |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 кВт (750 л.с.) | маш.-ч | 479,56 |  |  |  |
|  |  |  | 22,76 |  |  |  |
| 132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 кВт (1200 л.с.) | маш.-ч | 596,66 |  |  |  |
|  |  |  | 22,76 |  |  |  |
| 133700 | Машина вакуумная путевая | маш.-ч |  | 1 898,96 |  |  |
|  |  |  | 43,42 |  |  |  |
| 133800 | Машины путевые рельсосварочные | маш.-ч | 832,36 |  |  |  |
|  |  |  | 69,54 |  |  |  |
| 133820 | Поезда рельсошлифовальные | маш.-ч |  | 2 018,07 |  |  |
|  |  |  | 100,53 |  |  |  |
| 133850 | Состав для засорителей | маш.-ч | 601,86 |  |  |  |
|  |  |  | 36,02 |  |  |  |
| 133851 | Состав для перевозки блоков стрелочных переводов | маш.-ч | 398,45 |  |  |  |
|  |  |  | 36,02 |  |  |  |
| 133852 | Спецсостав для перевозки рельсовых плетей | маш.-ч | 734,13 |  |  |  |
|  |  |  | 19,76 |  |  |  |
| 133951 | Станок сверлильно-шлифовальный (сверлошлифовалка) | маш.-ч | 6,40 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 134001 | Станок рельсосверлильный | маш.-ч | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 134011 | Станок рельсорезный | маш.-ч | 20,00 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |

76

|  |  | ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базисная |  |  |
|  |  |  |  | цена |  |  |
|  | Код |  |  | руб. |  |  |
|  |  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |
|  | ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |
|  |  |  |  | машинистов |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |
|  | 134021 | Костылезабивщик | маш.-ч | 0,72 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 134031 | Ключ путевой универсальный | маш.-ч | 0,49 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 134040 | Гайковерты путевые моторные | маш.-ч | 465,27 |  |  |
|  |  |  |  | 27,40 |  |  |
|  | 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 134050 | Держатель колеи специальный типа Rm 402 | маш.-ч | 1,26 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 134051 | Домкраты путевые | маш.-ч | 6,60 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 134060 | Устройство путевое подъемное Maquivias | маш.-ч | 180,30 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 134070 | Система путевая регулировочная Rhomberg | маш.-ч | 172,66 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 134080 | Система контрольно-измерительная HERGIE | маш.-ч | 87,79 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 134101 | Шпалоподбойка | маш.-ч | 1,50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 134103 | Шпалоподбойки при работе от передвижной электростанции | маш.-ч | 2,10 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 134201 | Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов | маш.-ч | 109,78 |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |
|  | 134301 | Струги путевые | маш.-ч | 87,12 |  |  |
|  |  |  |  | 26,52 |  |  |
|  | 134305 | Разгонщик гидравлический | маш.-ч | 10,40 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 134404 | Комплекс мобильный рельсосварочный, тип МРСК-400 | маш.-ч | 697,66 |  |  |
|  |  |  |  | 38,78 |  |  |
|  | 140101 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 0,65 м³ | маш.-ч | 190,61 |  |  |
|  |  |  |  | 16,11 |  |  |
|  | 140102 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1 м³ | маш.-ч | 200,34 |  |  |
|  |  |  |  | 16,11 |  |  |
|  | 140103 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1,25 м³ | маш.-ч | 224,46 |  |  |
|  |  |  |  | 16,11 |  |  |
|  | 140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 238,92 |  |  |
|  |  |  |  | 16,11 |  |  |
|  | 140201 | Копры гусеничные для свай длиной до 12 м | маш.-ч | 185,22 |  |  |
|  |  |  |  | 16,11 |  |  |
|  | 140202 | Копры гусеничные для свай длиной до 20 м | маш.-ч | 254,52 |  |  |
|  |  |  |  | 16,11 |  |  |
|  | 140301 | Копры универсальные с дизельмолотом 2,5 т | маш.-ч | 189,72 |  |  |
|  |  |  |  | 15,14 |  |  |
|  | 140310 | Копры универсальные с пневматическим молотом 6 т | маш.-ч | 227,86 |  |  |
|  |  |  |  | 15,14 |  |  |
|  | 140311 | Копры универсальные с пневматическим молотом 8 т | маш.-ч | 385,69 |  |  |
|  |  |  |  | 15,14 |  |  |
|  | 140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения свай до 1,5 т | маш.-ч | 34,92 |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |
|  | 140406 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения металлических и | маш.-ч | 59,92 |  |  |
|  |  | железобетонных свай до 3 т |  | 11,38 |  |  |
|  | 140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.-ч | 116,20 |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |

77

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  | Базисная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | цена |  |  |
| Код |  |  |  | руб. |  |  |
|  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |  |
| ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |  |
|  |  |  | машинистов |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |
| 140501 | Дизель-молоты 0,5 т | маш.-ч | 27,03 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 140502 | Дизель-молоты 1,25 т | маш.-ч | 40,41 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 140503 | Дизель-молоты 1,8 т | маш.-ч | 56,77 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.-ч | 70,67 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.-ч | 88,05 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 140508 | Гидромолот на базе экскаватора | маш.-ч | 793,20 |  |  |  |
|  |  |  | 16,11 |  |  |  |
| 140510 | Установка статического задавливания свай типа Still Worker WP-150 C/W TE200 | маш.-ч |  | 3 620,33 |  |  |
|  |  |  | 15,14 |  |  |  |
| 140511 | Установка для устройства буронабивных свай на базе экскаватора 2,5 м³ (БСО-1,7) | маш.-ч | 368,24 |  |  |  |
|  |  |  | 36,02 |  |  |  |
| 140602 | Установки буровые для бурения скважин под сваи ковшового бурения, глубиной до | маш.-ч | 165,97 |  |  |  |
|  | 24 м, диаметром до 1200 мм |  | 14,14 |  |  |  |
| 140603 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения, глубиной до | маш.-ч | 458,72 |  |  |  |
|  | 20 м, диаметром до 800, 1000, 1300 мм |  | 24,64 |  |  |  |
| 140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения, глубиной до | маш.-ч | 217,93 |  |  |  |
|  | 30 м, диаметром до 600 мм |  | 13,26 |  |  |  |
| 140622 | Установки буровые с крутящим моментом 150-250 кНм | маш.-ч |  | 3 397,49 |  |  |
|  |  |  | 27,40 |  |  |  |
| 140623 | Установки буровые с крутящим моментом 250-350 кНм | маш.-ч |  | 4 604,10 |  |  |
|  |  |  | 27,40 |  |  |  |
| 140624 | Установки буровые типа Liebherr LRB-125 с крутящим моментом 120 кНм | маш.-ч |  | 3 223,87 |  |  |
|  |  |  | 26,52 |  |  |  |
| 140701 | Установки с плоским грейфером для проходки траншей | маш.-ч | 227,43 |  |  |  |
|  |  |  | 24,64 |  |  |  |
| 140703 | Установки типа "Mait HR 260" с гидравлическим грейфером размером 600-800х3000 | маш.-ч |  | 3 744,53 |  |  |
|  | мм для работы по технологии "стена в грунте" |  | 29,28 |  |  |  |
| 140704 | Установки типа "Mait HR 260" с гидравлическим грейфером размером 1000х2500 | маш.-ч |  | 3 944,62 |  |  |
|  | мм для работы по технологии "стена в грунте" |  | 29,28 |  |  |  |
| 140800 | Установки промысловые передвижные (парообразователи) | маш.-ч | 730,99 |  |  |  |
|  |  |  | 14,14 |  |  |  |
| 140901 | Насосы для подмыва грунта, подача 60 м³/ч, напор 165 м | маш.-ч | 61,67 |  |  |  |
|  |  |  | 9,88 |  |  |  |
| 141000 | Грейфер широкозахватный на базе экскаватора для проходки траншей | маш.-ч | 334,26 |  |  |  |
|  | противофильтрационных завес |  | 17,51 |  |  |  |
| 141100 | Барражная машина | маш.-ч | 735,33 |  |  |  |
|  |  |  | 24,64 |  |  |  |
| 141300 | Установки для устройства лучевых дренажных скважин | маш.-ч | 392,26 |  |  |  |
|  |  |  | 15,14 |  |  |  |
| 141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.-ч | 285,52 |  |  |  |
|  |  |  | 17,51 |  |  |  |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч | маш.-ч | 129,62 |  |  |  |
|  |  |  | 9,88 |  |  |  |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м³/ч | маш.-ч | 287,77 |  |  |  |
|  |  |  | 11,38 |  |  |  |
| 150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.-ч | 118,48 |  |  |  |
|  |  |  | 11,38 |  |  |  |
| 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 133,73 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |

78

|  |  | ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базисная |  |  |
|  |  |  |  | цена |  |  |
|  | Код |  |  | руб. |  |  |
|  |  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |
|  | ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |
|  |  |  |  | машинистов |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |
|  | 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 3,50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 159,77 |  |  |
|  |  |  |  | 14,14 |  |  |
|  | 150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 152,24 |  |  |
|  |  |  |  | 14,14 |  |  |
|  | 150703 | Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм грузоподъемностью 35 т | маш.-ч | 175,09 |  |  |
|  |  |  |  | 14,14 |  |  |
|  | 150704 | Трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм грузоподъемностью 50 т | маш.-ч | 726,78 |  |  |
|  |  |  |  | 16,11 |  |  |
|  | 150705 | Трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм грузоподъемностью 63-90 т | маш.-ч | 770,99 |  |  |
|  |  |  |  | 16,11 |  |  |
|  | 150751 | Трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 239,18 |  |  |
|  |  |  |  | 14,14 |  |  |
|  | 150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.-ч | 241,91 |  |  |
|  |  |  |  | 27,40 |  |  |
|  | 151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.-ч | 197,06 |  |  |
|  |  |  |  | 27,40 |  |  |
|  | 151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 | маш.-ч | 431,75 |  |  |
|  |  | мм |  | 27,40 |  |  |
|  | 151306 | Станки трубогибочные с электроприводом для труб диаметром до 150 мм | маш.-ч | 84,90 |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |
|  | 151600 | Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м³/час | маш.-ч | 161,76 |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |
|  | 151700 | Установки для подогрева стыков | маш.-ч | 36,68 |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |
|  | 151801 | Установки для сушки труб диаметром до 500 мм | маш.-ч | 441,26 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 151802 | Установки для сушки труб диаметром до 800 мм | маш.-ч | 496,98 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 151803 | Установки для сушки труб диаметром до 1000-1200 мм | маш.-ч | 517,48 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 151804 | Установки для сушки труб диаметром 1400 мм | маш.-ч | 458,41 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 151901 | Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром до 500 мм | маш.-ч | 15,41 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 151902 | Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром 700-800 мм | маш.-ч | 16,04 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 151903 | Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром 900-1000 мм | маш.-ч | 20,52 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 151904 | Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром 1200 мм | маш.-ч | 22,42 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 151905 | Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром 1400 мм | маш.-ч | 25,70 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 152001 | Битумозаправщик 4 т | маш.-ч | 189,51 |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |
|  | 152301 | Тракторы на пневмоколесном ходу 29 кВт (40 л.с.) | маш.-ч | 54,54 |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |
|  | 152303 | Тракторы на пневмоколесном ходу 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 86,85 |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |
|  | 152304 | Тракторы на пневмоколесном ходу 108 кВт (145 л.с.) | маш.-ч | 157,64 |  |  |
|  |  |  |  | 14,14 |  |  |
|  | 152401 | Плетевозы на автомобильном ходу до 12 т | маш.-ч | 119,76 |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |

79

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  | Базисная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | цена |  |  |
| Код |  |  |  | руб. |  |  |
|  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |  |
| ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |  |
|  |  |  | машинистов |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |
| 152402 | Плетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш.-ч | 196,56 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 152600 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу | маш.-ч | 194,76 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 152701 | Электростанции передвижные для строительства магистральных трубопроводов 60 | маш.-ч | 112,84 |  |  |  |
|  | кВт |  | 13,26 |  |  |  |
| 152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 | маш.-ч | 151,00 |  |  |  |
|  | кПа (7 ат) производительностью 11,2 м³/мин |  | 11,38 |  |  |  |
| 153101 | Катки дорожные самоходные гладкие 5 т | маш.-ч | 111,88 |  |  |  |
|  |  |  | 14,14 |  |  |  |
| 153102 | Катки дорожные самоходные гладкие 10 т | маш.-ч | 82,62 |  |  |  |
|  |  |  | 14,14 |  |  |  |
| 153200 | Лебедки тяговым усилием 1471,5 кН (150 т) | маш.-ч | 663,22 |  |  |  |
|  |  |  | 24,64 |  |  |  |
| 160100 | Автобетоносмесители на базе автомобиля, вместимостью барабана 2,7 м³ | маш.-ч | 83,41 |  |  |  |
|  |  |  | 11,38 |  |  |  |
| 160201 | Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.) 5 т | маш.-ч | 182,58 |  |  |  |
|  |  |  | 11,38 |  |  |  |
| 160202 | Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.) 10 т (прицепные) | маш.-ч | 69,62 |  |  |  |
|  |  |  | 11,38 |  |  |  |
| 160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 кВт (90 л.с.), глубина бурения 1,5-3 м | маш.-ч | 140,73 |  |  |  |
|  |  |  | 11,38 |  |  |  |
| 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 138,32 |  |  |  |
|  |  |  | 11,38 |  |  |  |
| 160501 | Машины бурильные на тракторе 85 кВт (115 л.с.), глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 187,33 |  |  |  |
|  |  |  | 16,11 |  |  |  |
| 160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 147,21 |  |  |  |
|  |  |  | 11,38 |  |  |  |
| 160801 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу 0,65 м³ | маш.-ч | 175,32 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 161100 | Аппараты смазочные тросовые | маш.-ч | 10,67 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 161300 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.-ч | 17,14 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 161350 | Комплекс для монтажа проводов методом "под тяжением" | маш.-ч | 637,28 |  |  |  |
|  |  |  | 26,52 |  |  |  |
| 170202 | Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля | маш.-ч | 273,07 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 170601 | Транспортеры прицепные колесные для перевозки термокамер и кабельных | маш.-ч | 36,70 |  |  |  |
|  | барабанов весом до 4,5 т, ТТК-1 |  | 0,00 |  |  |  |
| 180101 | Землесосные плавучие снаряды дизельные, подача 80 м³/ч, напор 30 м | маш.-ч | 241,81 |  |  |  |
|  |  |  | 41,02 |  |  |  |
| 180102 | Землесосные плавучие снаряды дизельные, подача 140 м³/ч, напор 37-52 м | маш.-ч | 526,01 |  |  |  |
|  |  |  | 50,90 |  |  |  |
| 180120 | Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 80 м³/ч, напор 40 м | маш.-ч | 206,20 |  |  |  |
|  |  |  | 31,14 |  |  |  |
| 180121 | Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 140 м³/ч, напор 37-52 м | маш.-ч | 377,61 |  |  |  |
|  |  |  | 31,14 |  |  |  |
| 180122 | Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 200 м³/ч, напор 50-63 м | маш.-ч | 551,10 |  |  |  |
|  |  |  | 41,02 |  |  |  |
| 180123 | Землесосные плавучие снаряды электрические, с ЭГЗУ, подача 200 м³/ч напор 50-63 | маш.-ч | 564,00 |  |  |  |
|  | м |  | 41,02 |  |  |  |
| 180124 | Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 400 м³/ч, напор 71 м | маш.-ч |  | 1 004,16 |  |  |
|  |  |  | 60,66 |  |  |  |

80

|  |  | ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базисная |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | цена |  |  |  |
|  | Код |  |  |  | руб. |  |  |  |
|  |  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |  |  |
|  | ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |  |  |
|  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |
|  | 180125 | Землесосные плавучие снаряды электрические, с ЭГЗУ, подача 400 м³/ч, напор 71 м | маш.-ч |  | 1 118,76 |  |  |  |
|  |  |  |  | 60,66 |  |  |  |  |
|  | 180126 | Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 600 м³/ч, напор 80 м | маш.-ч |  | 1 802,39 |  |  |  |
|  |  |  |  | 76,68 |  |  |  |  |
|  | 180201 | Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 80 м³/ч, напор | маш.-ч | 89,79 |  |  |  |  |
|  |  | 40 м |  | 16,76 |  |  |  |  |
|  | 180202 | Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 140 м³/ч, | маш.-ч | 145,69 |  |  |  |  |
|  |  | напор 37-52 м |  | 16,76 |  |  |  |  |
|  | 180203 | Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 200 м³/ч, | маш.-ч | 270,01 |  |  |  |  |
|  |  | напор 50-63 м |  | 19,76 |  |  |  |  |
|  | 180204 | Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 400 м³/ч, | маш.-ч | 729,53 |  |  |  |  |
|  |  | напор 71 м |  | 22,76 |  |  |  |  |
|  | 180205 | Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 600 м³/ч, | маш.-ч |  | 1 105,24 |  |  |  |
|  |  | напор 80 м |  | 26,52 |  |  |  |  |
|  | 180220 | Землесосные станции перекачки электрические плавучие, подача 200 м³/ч, напор 63 | маш.-ч | 369,01 |  |  |  |  |
|  |  | м |  | 29,64 |  |  |  |  |
|  | 180221 | Землесосные станции перекачки электрические плавучие, подача 400 м³/ч, напор 71 | маш.-ч | 881,52 |  |  |  |  |
|  |  | м |  | 34,14 |  |  |  |  |
|  | 180222 | Землесосные станции перекачки электрические плавучие, подача 600 м³/ч, напор 80 | маш.-ч |  | 1 321,52 |  |  |  |
|  |  | м |  | 39,78 |  |  |  |  |
|  | 180301 | Землесосные плавучие установки 25 м³/ч | маш.-ч | 21,74 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19,76 |  |  |  |  |
|  | 190101 | Насосные станции электрические стационарные, подача 50 м³/ч, напор 50 м | маш.-ч | 29,99 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16,76 |  |  |  |  |
|  | 190102 | Насосные станции электрические стационарные, подача 100 м³/ч, напор 80 м | маш.-ч | 51,09 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16,76 |  |  |  |  |
|  | 190103 | Насосные станции электрические стационарные, подача 200 м³/ч, напор 95 м | маш.-ч | 51,47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24,64 |  |  |  |  |
|  | 190301 | Насосные станции типа СН 500/22/60 | маш.-ч | 77,59 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |  |  |
|  | 200101 | Насосные станции дизельные стационарные, подача 80 м³/ч, напор насосной | маш.-ч | 192,81 |  |  |  |  |
|  |  | станции 57 м, напор землесосной станции 40 м |  | 41,61 |  |  |  |  |
|  | 200120 | Насосные станции плавучие, подача 80 м³/ч, напор насосной станции 57 м, напор | маш.-ч | 243,95 |  |  |  |  |
|  |  | землесосной станции 40 м |  | 41,61 |  |  |  |  |
|  | 200201 | Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача | маш.-ч | 314,28 |  |  |  |  |
|  |  | 80 м³/ч, напор насосной станции 57 м, напор землесосной установки 40м |  | 41,81 |  |  |  |  |
|  | 200202 | Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача | маш.-ч | 397,57 |  |  |  |  |
|  |  | 140 м³/ч, напор насосной станции 90 м, напор землесосной установки 37-52 м |  | 41,81 |  |  |  |  |
|  | 200203 | Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача | маш.-ч | 837,48 |  |  |  |  |
|  |  | 200 м³/ч, напор насосной станции 100 м, напор землесосной установки 63 м |  | 41,81 |  |  |  |  |
|  | 200204 | Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача | маш.-ч |  | 1 529,08 |  |  |  |
|  |  | 400 м³/ч, напор насосной станции 95 м, напор землесосной установки 71 м |  | 49,40 |  |  |  |  |
|  | 200220 | Насосные станции и землесосные установки электрические плавучие, подача 400 | маш.-ч |  | 1 725,08 |  |  |  |
|  |  | м³/ч, напор насосной станции 95 м, напор землесосной установки 71 м |  | 49,40 |  |  |  |  |
|  | 200301 | Гидромониторно-насосные установки дизельные стационарные | маш.-ч | 90,63 |  |  |  |  |
|  |  | производительностью 400 м³/ч, напор 40 м |  | 9,88 |  |  |  |  |
|  | 200302 | Гидромониторно-насосные установки дизельные стационарные | маш.-ч | 247,63 |  |  |  |  |
|  |  | производительностью 700 м³/ч, напор 80 м |  | 19,76 |  |  |  |  |
|  | 210101 | Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 250 т | маш.-ч | 70,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14,14 |  |  |  |  |
|  | 210102 | Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 400-450 т | маш.-ч | 124,82 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14,14 |  |  |  |  |
|  | 210120 | Баржи при работе на открытом рейде несамоходные 250 т | маш.-ч | 89,67 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17,51 |  |  |  |  |

81

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  | Базисная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | цена |  |  |
| Код |  |  |  | руб. |  |  |
|  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |  |
| ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |  |
|  |  |  | машинистов |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |
| 210201 | Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории 221 кВт (300 л.с.) | маш.-ч | 308,65 |  |  |  |
|  |  |  | 34,52 |  |  |  |
| 210211 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 кВт (400 л.с.) | маш.-ч | 505,99 |  |  |  |
|  |  |  | 52,04 |  |  |  |
| 210301 | Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе в закрытой | маш.-ч | 369,55 |  |  |  |
|  | акватории 110 кВт (150 л.с.) |  | 105,07 |  |  |  |
| 210506 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т | маш.-ч |  | 1 110,18 |  |  |
|  |  |  | 91,70 |  |  |  |
| 210520 | Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 16 т | маш.-ч |  | 1 926,82 |  |  |
|  |  |  | 93,58 |  |  |  |
| 210621 | Шаланды самоходные при работе в закрытой акватории 450 т | маш.-ч | 431,41 |  |  |  |
|  |  |  | 53,04 |  |  |  |
| 210701 | Понтоны при работе в закрытой акватории 40 т | маш.-ч | 17,08 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 220101 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | 75,76 |  |  |  |
|  |  |  | 9,88 |  |  |  |
| 220201 | Тележки слиповые косяковые 150 т | маш.-ч | 71,88 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 220203 | Тележки 75 т, самоходные | маш.-ч | 36,09 |  |  |  |
|  |  |  | 11,38 |  |  |  |
| 230101 | Баржи 100 т | маш.-ч | 34,82 |  |  |  |
|  |  |  | 11,38 |  |  |  |
| 230102 | Баржи 200 т | маш.-ч | 49,12 |  |  |  |
|  |  |  | 11,38 |  |  |  |
| 230103 | Баржи 300 т | маш.-ч | 51,65 |  |  |  |
|  |  |  | 11,38 |  |  |  |
| 230104 | Баржи 400 т | маш.-ч | 70,02 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 230105 | Баржи 600 т | маш.-ч | 98,88 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 230201 | Буксиры 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч | 267,01 |  |  |  |
|  |  |  | 34,52 |  |  |  |
| 230202 | Буксиры 221 кВт (300 л.с.) | маш.-ч | 435,49 |  |  |  |
|  |  |  | 34,52 |  |  |  |
| 230203 | Буксиры 331 кВт (450 л.с.) | маш.-ч | 592,49 |  |  |  |
|  |  |  | 45,90 |  |  |  |
| 230301 | Катера буксирные 66 кВт (90 л.с.) | маш.-ч | 100,13 |  |  |  |
|  |  |  | 34,52 |  |  |  |
| 230302 | Катера буксирные 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 108,22 |  |  |  |
|  |  |  | 34,52 |  |  |  |
| 230401 | Завозни моторизованные 66 кВт (90 л.с.) | маш.-ч | 117,58 |  |  |  |
|  |  |  | 21,26 |  |  |  |
| 230501 | Кондукторы плавучие для погружения железобетонного шпунта и свай | маш.-ч | 94,92 |  |  |  |
|  |  |  | 14,14 |  |  |  |
| 230502 | Кондукторы плавучие для погружения железобетонных свай-оболочек | маш.-ч | 238,82 |  |  |  |
|  |  |  | 14,14 |  |  |  |
| 230601 | Копры плавучие с дизель-молотом 1,8 т | маш.-ч | 212,07 |  |  |  |
|  |  |  | 38,78 |  |  |  |
| 230602 | Копры плавучие с дизель-молотом 6 т | маш.-ч | 604,43 |  |  |  |
|  |  |  | 77,54 |  |  |  |
| 230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.-ч | 414,38 |  |  |  |
|  |  |  | 56,66 |  |  |  |
| 230702 | Краны плавучие несамоходные 16 т | маш.-ч | 697,78 |  |  |  |
|  |  |  | 91,70 |  |  |  |

82

|  |  | ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базисная |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | цена |  |  |  |
|  | Код |  |  |  | руб. |  |  |  |
|  |  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |  |  |
|  | ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |  |  |
|  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |
|  | 230703 | Краны плавучие несамоходные 25 т | маш.-ч | 782,51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 91,70 |  |  |  |  |
|  | 230710 | Краны плавучие самоходные 100 т | маш.-ч |  | 2 567,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 133,60 |  |  |  |  |
|  | 240100 | Агрегаты сварочные электрические передвижные для подводной сварки и резки | маш.-ч | 66,73 |  |  |  |  |
|  |  | металлов |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 кВт (150 л.с.) с | маш.-ч | 254,84 |  |  |  |  |
|  |  | компрессором |  | 84,20 |  |  |  |  |
|  | 240303 | Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных | маш.-ч | 469,63 |  |  |  |  |
|  |  | траншей производительностью 30 м³/ч |  | 90,32 |  |  |  |  |
|  | 240322 | Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных | маш.-ч | 583,42 |  |  |  |  |
|  |  | траншей производительностью по грунту до 70 м³/ч |  | 90,32 |  |  |  |  |
|  | 240342 | Штанговые (черпаковые) снаряды с ковшом вместимостью до 2,5 м³ | маш.-ч | 362,58 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |  |  |
|  | 240343 | Штанговые (черпаковые) снаряды с ковшом вместимостью 4 м³ | маш.-ч | 421,82 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |  |  |
|  | 240361 | Многочерпаковые снаряды производительностью по грунту 200 м³/ч | маш.-ч |  | 1 648,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 22,76 |  |  |  |  |
|  | 240400 | Установки для размыва и отсоса грунта гидравлические | маш.-ч | 98,38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 240500 | Насосные установки водоотливные, подача 400 м³/ч | маш.-ч | 91,78 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |  |  |
|  | 240701 | Установки скреперные для устройства подводных траншей с ковшом 1-1,5 м³ | маш.-ч | 362,58 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |  |  |
|  | 240801 | Понтоны разгружающие, грузоподъемность 1,5 т | маш.-ч | 1,86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 240802 | Понтоны разгружающие, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 3,51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 240803 | Понтоны разгружающие, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 6,51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 240804 | Понтоны разгружающие, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 10,86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 240901 | Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность 3,5 т | маш.-ч | 24,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 240902 | Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность 7 т | маш.-ч | 44,27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 240904 | Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность 29 т | маш.-ч | 163,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 251703 | Вагонетки неопрокидные, вместимость до 1,5 м³ | маш.-ч | 0,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 252301 | Тельферы электрические 0,5 т | маш.-ч | 2,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 252302 | Тельферы электрические 1 т | маш.-ч | 3,82 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 252303 | Тельферы электрические 2 т | маш.-ч | 4,77 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 252304 | Тельферы электрические 3,2 т | маш.-ч | 6,27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 252305 | Тельферы электрические 5 т | маш.-ч | 8,95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 252501 | Насосы для строительных растворов, производительность 4 м³/час | маш.-ч | 4,85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 252502 | Насосы для строительных растворов, производительность 5 м³/час | маш.-ч | 7,54 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |

83

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  | Базисная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | цена |  |  |
| Код |  |  |  | руб. |  |  |
|  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |  |
| ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |  |
|  |  |  | машинистов |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |
| 253000 | Растворонагнетатели | маш.-ч | 4,25 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 253101 | Сболчиватели пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 2,19 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 253511 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания до 20 м (УПК-2,5) при | маш.-ч | 101,67 |  |  |  |
|  | работе от передвижных электростанций |  | 17,51 |  |  |  |
| 253512 | Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК-20) | маш.-ч | 168,67 |  |  |  |
|  | при работе от передвижных электростанций |  | 17,51 |  |  |  |
| 253901 | Машины горизонтального бурения прессово-шнековые с тяговым усилием 203 тс | маш.-ч |  | 1 217,46 |  |  |
|  | (2000 кН) фирмы SCHIDT, KRANZ-GRUPPE |  | 15,14 |  |  |  |
| 254000 | Подъемники скиповые | маш.-ч | 174,69 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 261401 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 1,20 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 270301 | Насосы грязевые, подача 23,4-65,3 м³/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 | маш.-ч | 32,71 |  |  |  |
|  | кгс/см²) |  | 0,00 |  |  |  |
| 290003 | Насосы для рассольной и водоохлаждающей сети замораживающих станций подача | маш.-ч | 10,31 |  |  |  |
|  | 160 м³/ч, напор 20 м |  | 0,00 |  |  |  |
| 310101 | Насосы мощностью 2,8 кВт | маш.-ч | 5,18 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 310102 | Насосы мощностью 4 кВт | маш.-ч | 5,92 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 310108 | Насосы мощностью 15 кВт | маш.-ч | 13,72 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 310116 | Насосы мощностью 45 кВт | маш.-ч | 29,43 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 310119 | Насосы мощностью 75 кВт | маш.-ч | 44,32 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 310202 | Насосы для водопонижения и водоотлива мощностью 8-60 м³/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 5,03 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 310303 | Насосы центробежные погружные, производительность до 160 м³/ч, напор 100 м | маш.-ч | 19,05 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 310612 | Насосы грязевые погружные производительностью 50 м³/ч, напор до 50 м | маш.-ч | 6,73 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 310617 | Насосы грязевые погружные производительностью 600 м³/ч, напор до 10 м | маш.-ч | 33,91 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 320700 | Насосные станции 500 ат | маш.-ч | 33,47 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 330100 | Аппараты дробеструйные | маш.-ч | 28,73 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 330102 | Камера дробеструйная | маш.-ч | 210,29 |  |  |  |
|  |  |  | 22,76 |  |  |  |
| 330202 | Дрели пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 1,42 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 1,95 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.-ч | 34,33 |  |  |  |
|  |  |  | 11,38 |  |  |  |
| 330211 | Станки для сверления отверстий в железобетоне электрические | маш.-ч | 22,95 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 330213 | Установки для бурения отверстий диаметром до 400 мм | маш.-ч | 52,53 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 5,13 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |

84

|  |  | ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базисная |  |  |
|  |  |  |  | цена |  |  |
|  | Код |  |  | руб. |  |  |
|  |  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |
|  | ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |
|  |  |  |  | машинистов |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |
|  | 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 1,78 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 330304 | Машины шлифовальные пневматические | маш.-ч | 31,02 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 330350 | Автомат канатной резки, длина приема каната до 21 м | маш.-ч | 230,25 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 330351 | Железобетонолом (гидроклинья) с гидравлическим приводом | маш.-ч | 120,72 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 330352 | Маслостанция передвижная, мощность электромотора 15 кВт | маш.-ч | 39,48 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 330353 | Стенорезная машина, максимальная глубина резки 730 мм | маш.-ч | 149,62 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 10,67 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 330500 | Машины листогибочные специальные (вальцы) | маш.-ч | 14,38 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 330802 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций отбойные | маш.-ч | 15,29 |  |  |
|  |  | пневматические |  | 0,00 |  |  |
|  | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные | маш.-ч | 1,53 |  |  |
|  |  | пневматические |  | 0,00 |  |  |
|  | 330900 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.-ч | 70,00 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 330901 | Ножницы электрические | маш.-ч | 33,59 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 331002 | Станок сверлильный | маш.-ч | 2,36 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 331003 | Станок фрезерный | маш.-ч | 21,77 |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |
|  | 331005 | Станок трубоотрезной | маш.-ч | 52,39 |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |
|  | 331006 | Станок трубонарезной | маш.-ч | 30,24 |  |  |
|  |  |  |  | 11,38 |  |  |
|  | 331007 | Станок плоско-шлифовальный с крестовым столом и горизонтальным шпинделем | маш.-ч | 51,84 |  |  |
|  |  | высокой точности |  | 9,88 |  |  |
|  | 331008 | Станок для рубки арматуры | маш.-ч | 28,63 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 331009 | Станок для гибки арматуры | маш.-ч | 2,33 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 331010 | Станок для резки керамики | маш.-ч | 19,88 |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |
|  | 331011 | Станок для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм | маш.-ч | 65,15 |  |  |
|  |  |  |  | 13,26 |  |  |
|  | 331021 | Станок электрический для резки стержневой арматуры | маш.-ч | 8,16 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 331022 | Станок фальцепрокатный "SCHLEBACH SPM 30-80", мощностью 1,1 кВт | маш.-ч | 10,70 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,55 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 331101 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 4,91 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 331103 | Трамбовки электрические | маш.-ч | 6,70 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 331110 | Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания фирмы "DYNAPAC", | маш.-ч | 44,75 |  |  |
|  |  | модель HL 700 |  | 0,00 |  |  |

85

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  | Базисная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
| Код |  |  | руб. |  |
|  | Наименование | Ед.изм. |  |  |
| ресурса |  |  | Оплата труда |  |
|  |  |  | машинистов |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 331200 | Установки электрометаллизационные | маш.-ч | 73,79 |  |
|  |  |  | 24,64 |  |
| 331301 | Вентилятор радиальный общего назначения, производительностью 15000 м³/час | маш.-ч | 3,42 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 331305 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 2,70 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.-ч | 30,22 |  |
|  |  |  | 9,88 |  |
| 331410 | Аппарат пескоструйный при работе от передвижного компрессора | маш.-ч | 17,95 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 331420 | Электрокалориферы | маш.-ч | 19,20 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 331430 | Грохоты инерционные среднего типа | маш.-ч | 12,09 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 331431 | Дробилка молотковая | маш.-ч | 23,03 |  |
|  |  |  | 9,88 |  |
| 331440 | Пила маятниковая для резки металлопроката | маш.-ч | 1,30 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 331441 | Рубанок электрический | маш.-ч | 7,01 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 1,63 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2,08 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 331454 | Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж | маш.-ч | 26,26 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 331455 | Перфоратор пневматический массой до 40 кг, частота ударов до 50 Гц | маш.-ч | 35,33 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 331461 | Молоток клепальный пневматический при работе от стационарных компрессорных | маш.-ч | 12,34 |  |
|  | станций |  | 0,00 |  |
| 331462 | Молоток клепальный пневматический при работе от передвижных компрессорных | маш.-ч | 24,34 |  |
|  | станций |  | 0,00 |  |
| 331481 | Машины пневматические ПУМ-3 | маш.-ч | 91,13 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,95 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 331532 | Пила цепная электрическая | маш.-ч | 3,27 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 331542 | Станки для заточки бурового инструмента | маш.-ч | 14,45 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 331551 | Шприц электрический для заделки стыков | маш.-ч | 2,41 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 331601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 5,09 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 331701 | Установки для приготовления клея | маш.-ч | 15,20 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 331721 | Пистолеты строительно-монтажные | маш.-ч | 8,70 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 331722 | Мешалки электрические с перфорированным барабаном, 250 л | маш.-ч | 3,45 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 331801 | Комплексы вакуумные типа СО-177 | маш.-ч | 17,08 |  |
|  |  |  | 11,38 |  |
| 331901 | Установки для сварки полиэтиленовой пленки | маш.-ч | 10,78 |  |
|  |  |  | 9,88 |  |

86

|  |  | ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базисная |  |  |
|  |  |  |  | цена |  |  |
|  | Код |  |  | руб. |  |  |
|  |  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |
|  | ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |
|  |  |  |  | машинистов |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |
|  | 332001 | Машины арматурно-навивочные для резервуаров до 10000 м³ | маш.-ч | 100,80 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 2,16 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 332103 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 65,25 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 332141 | Установки для заливки пенополиуретана | маш.-ч | 35,61 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 332202 | Печи нагревательные | маш.-ч | 25,30 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 332203 | Пушка тепловая мощностью 26-44 кВт-ч | маш.-ч | 0,14 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 332222 | Автоклав для вулканизации резинового покрытия | маш.-ч | 36,20 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 332801 | Виброжелоба | маш.-ч | 1,68 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 332802 | Вибробункеры | маш.-ч | 1,68 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 332803 | Вибросито | маш.-ч | 1,68 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 332901 | Бороздоделы ручные электрические | маш.-ч | 2,34 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 332920 | Аппарат высокого давления | маш.-ч | 4,72 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 333401 | Установка типа "FUGEN" (инфракрасная горелка) | маш.-ч | 49,70 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 333402 | Горелки газовые инжекторные | маш.-ч | 13,50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 333403 | Установка электронагревательная для утюжки пола | маш.-ч | 19,20 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 333451 | Горелки электрические для сварки пластмасс | маш.-ч | 16,44 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 333501 | Электротрансформаторы понижающие, напряжением 380/36 В, маслянные, | маш.-ч | 39,50 |  |  |
|  |  | мощностью до 30 кВт |  | 0,00 |  |  |
|  | 333602 | Электрофен TRIAC, 1,6 кВт | маш.-ч | 15,66 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 333603 | Фен строительный электрический, 1,6 кВт | маш.-ч | 1,02 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 333611 | Автомат сварочный типа Leister Varimat V, 4,6 кВт | маш.-ч | 1,26 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 339904 | Плиткорез MAKITA RH 4101 | маш.-ч | 9,97 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций | маш.-ч | 6,82 |  |  |
|  |  | мощностью 1 кВт |  | 0,00 |  |  |
|  | 340102 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций | маш.-ч | 9,74 |  |  |
|  |  | мощностью 2 кВт |  | 0,00 |  |  |
|  | 340110 | Камера окрасочно-сушильная | маш.-ч | 122,69 |  |  |
|  |  |  |  | 22,76 |  |  |
|  | 340151 | Агрегаты шпатлево-окрасочные | маш.-ч | 2,70 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, | маш.-ч | 5,59 |  |  |
|  |  | производительность 500 м³/ч, мощность 1 кВт |  | 0,00 |  |  |
|  | 340302 | Агрегаты для подачи грунтовки | маш.-ч | 15,70 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |

87

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  | Базисная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | цена |  |  |
| Код |  |  |  | руб. |  |  |
|  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |  |
| ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |  |
|  |  |  | машинистов |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |
| 340310 | Машина паркетно-шлифовальная | маш.-ч | 2,66 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 340311 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 2,09 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 340312 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 1,50 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 340321 | Машины для сварки линолеума | маш.-ч | 3,40 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 340504 | Краскопульт электрический | маш.-ч | 0,55 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 340701 | Краскотерки | маш.-ч | 12,30 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 350150 | Гайковерт пневматический | маш.-ч | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 350155 | Гайковерт электрический | маш.-ч | 1,05 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 350401 | Насос вакуумный 3,6 м³/мин | маш.-ч | 6,28 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 1,11 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.-ч | 15,22 |  |  |  |
|  |  |  | 9,88 |  |  |  |
| 351201 | Шинотрубогиб | маш.-ч | 15,06 |  |  |  |
|  |  |  | 9,88 |  |  |  |
| 351210 | Рольганг приводной стоечный | маш.-ч | 29,25 |  |  |  |
|  |  |  | 9,88 |  |  |  |
| 360202 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 14,38 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 361101 | Термос 100 л | маш.-ч | 2,70 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 380304 | Машины маркировочные на базе автомобиля | маш.-ч | 265,89 |  |  |  |
|  |  |  | 21,26 |  |  |  |
| 380305 | Автомобили бортовые с устройством для предварительной маркировки, | маш.-ч | 95,13 |  |  |  |
|  | грузоподъемностью до 10 т |  | 14,14 |  |  |  |
| 380610 | Буровые установки (включая универсальные комплексы) с крутящим моментом | маш.-ч |  | 6 756,01 |  |  |
|  | 250-400 кНм, мощностью 350-500 кВт |  | 27,40 |  |  |  |
| 380617 | Сваевдавливающая установка СВУ-В-6, усилие вдавливания 900 кН, на базе крана | маш.-ч | 395,92 |  |  |  |
|  | на гусеничном ходу РДК |  | 13,26 |  |  |  |
| 381201 | Машина дорожная разметочная | маш.-ч | 119,83 |  |  |  |
|  |  |  | 8,75 |  |  |  |
| 381202 | Асфальтоукладчик гусеничный типа ABG Titan 325 с шириной укладки от 2 до 5 м | маш.-ч | 710,02 |  |  |  |
|  |  |  | 16,11 |  |  |  |
| 381204 | Разогреватель швов ABACUS | маш.-ч | 19,40 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 381205 | Каток самоходный ABG DD 74 гладковальцевый, 7т | маш.-ч | 301,12 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 381206 | Каток самоходный BW-20R, тандемный на пневмоколесном ходу, 12т | маш.-ч | 120,42 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 381207 | Каток самоходный ABG DD 90, тандемный гладковальцевый, 10т | маш.-ч | 478,42 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 382004 | Оборудование для вытрамбовывания скважин на базе крана РДК-25 | маш.-ч | 397,16 |  |  |  |
|  |  |  | 13,26 |  |  |  |
| 390541 | Бензорез | маш.-ч | 29,68 |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |

88

|  |  | ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базисная |  |  |
|  |  |  |  | цена |  |  |
|  | Код |  |  | руб. |  |  |
|  |  | Наименование | Ед.изм. |  |  |  |
|  | ресурса |  |  | Оплата труда |  |  |
|  |  |  |  | машинистов |  |  |
|  |  |  |  | руб. |  |  |
|  | 391701 | Компрессоры передвижные давлением до 14 ат, производительность более 10 | маш.-ч | 126,46 |  |  |
|  |  | м³/мин |  | 11,38 |  |  |
|  | 391751 | Компрессоры передвижные, давление 2,0 МПа, производительность 60 м³/мин | маш.-ч | 202,73 |  |  |
|  |  |  |  | 9,88 |  |  |
|  | 392200 | Компьютер сварочный | маш.-ч | 18,50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 392207 | Сварочный агрегат «OMICRON» | маш.-ч | 98,85 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 392211 | Аппарат для ручной сварки полиэтиленовых труб «встык» | маш.-ч | 14,85 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 392212 | Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб «встык» | маш.-ч | 26,25 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 392213 | Аппарат для автоматической сварки полиэтиленовых труб «встык» | маш.-ч | 56,22 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 392255 | Генератор сварочный для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 18,93 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 392601 | Агрегаты для нанесения составов методом торкретирования типа ISO-40 | маш.-ч | 155,80 |  |  |
|  |  |  |  | 9,88 |  |  |
|  | 393008 | Нарезчик швов СР-15.2 Д | маш.-ч | 232,15 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 393010 | Нарезчик швов FS-520 | маш.-ч | 19,04 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 394001 | Ножницы гильотинные механические для полиэтиленовых труб диаметром 110-225 | маш.-ч | 38,90 |  |  |
|  |  | мм |  | 0,00 |  |  |
|  | 394002 | Ножницы ручные с храповым механизмом для полиэтиленовых труб диаметром до | маш.-ч | 9,57 |  |  |
|  |  | 63 мм |  | 0,00 |  |  |
|  | 394011 | Выравниватель концов труб для полиэтиленовых труб диаметром 32-63 мм | маш.-ч | 13,73 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 394012 | Выравниватель концов труб для полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм | маш.-ч | 24,20 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 394031 | Передавливатель механический для труб диаметром 32-63 мм | маш.-ч | 16,62 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 394032 | Передавливатель гидравлический для труб диаметром 110-225 мм | маш.-ч | 26,44 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 394041 | Устройство для перекрытия сечения полиэтиленовых газопроводов диаметром 110- | маш.-ч | 16,41 |  |  |
|  |  | 225 мм |  | 0,00 |  |  |
|  | 394061 | Гидравлическая лебедка-ворот в комплекте с гидравлическим агрегатом на | маш.-ч | 50,30 |  |  |
|  |  | автоприцепе |  | 0,00 |  |  |
|  | 394100 | Позиционер-центратор многоцелевой для сборки и сварки полиэтиленовых | маш.-ч | 7,04 |  |  |
|  |  | соединительных деталей с трубой диаметром 32 мм |  | 0,00 |  |  |
|  | 394101 | Позиционер-центратор многоцелевой для сборки и сварки полиэтиленовых | маш.-ч | 9,12 |  |  |
|  |  | соединительных деталей с трубой диаметром 63 мм |  | 0,00 |  |  |
|  | 394102 | Позиционер-центратор многоцелевой для сборки и сварки полиэтиленовых | маш.-ч | 14,28 |  |  |
|  |  | соединительных деталей с трубой диаметром 110 мм |  | 0,00 |  |  |
|  | 394103 | Позиционер-центратор многоцелевой для сборки и сварки полиэтиленовых | маш.-ч | 22,50 |  |  |
|  |  | соединительных деталей с трубой диаметром 160 мм |  | 0,00 |  |  |
|  | 394104 | Позиционер-центратор многоцелевой для сборки и сварки полиэтиленовых | маш.-ч | 24,00 |  |  |
|  |  | соединительных деталей с трубой диаметром 225 мм |  | 0,00 |  |  |
|  | 394105 | Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых седелок с трубами | маш.-ч | 26,20 |  |  |
|  |  | диаметром 63-225 мм |  | 0,00 |  |  |
|  | 394106 | Позиционер-центратор для сборки и сварки при помощи соединительных деталей с | маш.-ч | 14,70 |  |  |
|  |  | закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром 63 мм |  | 0,00 |  |  |
|  | 394107 | Позиционер-центратор для сборки и сварки при помощи соединительных деталей с | маш.-ч | 23,02 |  |  |
|  |  | закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром 110 мм |  | 0,00 |  |  |

89

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

|  |  |  | Базисная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
| Код |  |  | руб. |  |
|  | Наименование | Ед.изм. |  |  |
| ресурса |  |  | Оплата труда |  |
|  |  |  | машинистов |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 394108 | Позиционер-центратор для сборки и сварки при помощи соединительных деталей с | маш.-ч | 36,28 |  |
|  | закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром 160 мм |  | 0,00 |  |
| 394109 | Позиционер-центратор для сборки и сварки при помощи соединительных деталей с | маш.-ч | 38,70 |  |
|  | закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром 225 мм |  | 0,00 |  |
| 394110 | Позиционер-центратор для сборки и сварки при помощи соединительных деталей с | маш.-ч | 11,25 |  |
|  | закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром 32 мм |  | 0,00 |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 86,55 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 106,68 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 104,73 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т | маш.-ч | 117,23 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 400006 | Автомобиль бортовой ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890 | маш.-ч | 308,87 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 400007 | Автомобиль бортовой МАЗ 630300 с краном-манипулятором «Палфингер» РК | маш.-ч | 427,50 |  |
|  | 15500 г/п 6 т |  | 0,00 |  |
| 400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 110,38 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 400052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 111,78 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 400053 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 137,73 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 400055 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 30 т | маш.-ч | 228,59 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 400059 | Автосамосвал Volvo FM-12 | маш.-ч | 420,35 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 400080 | Автоцистерна | маш.-ч | 121,56 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 400101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 127,13 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 400102 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | 118,67 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 400103 | Тягачи седельные, грузоподъемность 30 т | маш.-ч | 144,60 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 12,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 400112 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | 19,76 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 28,65 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 400161 | Прицепы автомобильные грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 33,88 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 400181 | Прицеп типа ПС-3100 для барабанов полиэтиленовых труб | маш.-ч | 19,30 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 400201 | Шасси самоходные 0,9 т (Т-16 МТ) | маш.-ч | 37,46 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 400302 | Спецавтомашины типа УАЗ | маш.-ч | 113,70 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 214,24 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 500201 | Тракторы пахотные гусеничные сельскохозяйственного общего назначения 55 кВт | маш.-ч | 94,97 |  |
|  | (74,8 л. с.) |  | 9,88 |  |

90

|  |  |  | ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Базисная |  |  |
|  |  |  |  |  | цена |  |  |
|  | Код |  |  |  | руб. |  |  |
|  |  | Наименование |  | Ед.изм. |  |  |  |
|  | ресурса |  |  |  | Оплата труда |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |
|  |  |  |  |  | руб. |  |  |
|  | 500304 | Тракторы сельскохозяйственные 15,5 кВт (21,1 л. с.) |  | маш.-ч | 45,29 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9,88 |  |  |
|  |  |  |  | Приложение 51 |  |  |  |

Сметные расценки на материалы, изделия и конструкции в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 101-0002 | Асбест хризотиловый тонкоизмельченный | т | 3 165,30 |  |
| 101-0006 | Асбест хризотиловый марки М-6-40 | т | 4 203,31 |  |
| 101-0007 | Асбест хризотиловый марки М-5-50 | т | 3 642,31 |  |
| 101-0008 | Асбест хризотиловый марки М-5-65 | т | 3 846,31 |  |
| 101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 1 119,39 |  |
| 101-0010 | Асбест хризотиловый марки К-6-45 | т | 1 262,04 |  |
| 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 | м² | 12,48 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 101-0034 | Листы асбестоцементные волнистые среднего профиля 40/150 толщиной 6 | м² | 14,22 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 101-0035 | Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 | м² | 12,93 |  |
|  | толщиной 6 мм |  |  |  |
| 101-0036 | Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 | м² | 22,26 |  |
|  | толщиной 7,5 мм |  |  |  |
| 101-0044 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные | м² | 29,31 |  |
|  | толщиной 10 мм |  |  |  |
| 101-0057 | Листы асбестоцементные плоские для оросителей градирен прессованные | м² | 21,21 |  |
|  | толщиной 6 мм |  |  |  |
| 101-0059 | Детали к асбестоцементным листам волнистым среднего профиля, | 100 пар | 481,70 |  |
|  | коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) КС-1 и КС-2 |  |  |  |
| 101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 32 881,37 |  |
| 101-0064 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 30 864,20 |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 4 100,66 |  |
| 101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 «Экстра», АИ-93 | т | 4 754,48 |  |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 1 581,94 |  |
| 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 1 586,09 |  |
| 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 1 749,17 |  |
| 101-0076 | Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-90/30 | т | 1 591,28 |  |
| 101-0078 | Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180 | т | 1 752,28 |  |
| 101-0079 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60 | т | 1 828,12 |  |
| 101-0080 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-75/35 | т | 2 129,33 |  |
| 101-0083 | Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194х194х98 мм | 1000 шт. | 7 026,54 |  |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 16 737,35 |  |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм | т | 11 245,31 |  |
| 101-0092 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16 (18) мм | т | 9 098,48 |  |
| 101-0093 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20 (22) мм | т | 9 241,59 |  |
| 101-0096 | Болты оцинкованные диаметром резьбы 8 мм | т | 17 964,07 |  |
| 101-0097 | Болты оцинкованные диаметром резьбы 10 мм | т | 17 964,07 |  |
| 101-0099 | Болты оцинкованные диаметром резьбы 16 (18) мм | т | 14 299,09 |  |
| 101-0108 | Бумага мешочная битумированная Б-70 | т | 10 957,87 |  |
| 101-0109 | Бумага мешочная битумированная Б-78 | т | 10 650,64 |  |
| 101-0110 | Бумага упаковочная мазутированная | т | 8 210,34 |  |
| 101-0112 | Бура | т | 22 255,74 |  |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м² | 71,53 |  |

91

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 101-0114 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 33 647,81 |  |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 11 319,51 |  |
| 101-0116 | Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм | т | 11 319,51 |  |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ- | т | 20 191,16 |  |
|  | 300, ПВ-500 |  |  |  |
| 101-0118 | Воск полиэтиленовый окисленный марки ПВО-30 | т | 30 267,49 |  |
| 101-0120 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 6 мм | т | 16 171,29 |  |
| 101-0121 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 8 мм | т | 14 328,99 |  |
| 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 11 258,49 |  |
| 101-0123 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм | т | 9 723,24 |  |
| 101-0124 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 16-18 мм | т | 9 620,91 |  |
| 101-0125 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 20-22 мм | т | 8 392,69 |  |
| 101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | т | 20 885,59 |  |
| 101-0138 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х68,5 мм | т | 18 290,22 |  |
| 101-0142 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым | т | 20 895,81 |  |
|  | хроматированным покрытием 3х58,5 мм |  |  |  |
| 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68,5 мм | т | 23 603,58 |  |
| 101-0156 | Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм | т | 10 470,40 |  |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм | т | 9 006,80 |  |
| 101-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6x80 мм | т | 8 975,24 |  |
| 101-0167 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм | т | 8 975,24 |  |
| 101-0171 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,0х100 | т | 14 328,99 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 | т | 10 913,24 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 8 975,24 |  |
| 101-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | 8 975,24 |  |
| 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 8 975,24 |  |
| 101-0192 | Гвозди толевые круглые 2,0х25 мм | т | 7 451,09 |  |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 7 860,47 |  |
| 101-0196 | Герметик марки 5Ф-13К | кг | 64,99 |  |
| 101-0198 | Герметик марки 51-Г-10 | кг | 34,31 |  |
| 101-0215 | Герметик высыхающий марки 51-Г-13 | кг | 29,72 |  |
| 101-0216 | Герметик профильный нетвердеющий «БУТЭПРОЛ-2» | т | 15 554,88 |  |
| 101-0217 | Гидростеклоизол | м² | 15,12 |  |
| 101-0218 | Глицерин синтетический | т | 42 526,05 |  |
| 101-0223 | Грунтовка В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная | т | 36 003,05 |  |
| 101-0237 | Гудрон (полугудрон) | т | 1 626,58 |  |
| 101-0239 | Заклепки с полукруглой головкой 4х5 мм | т | 6 527,24 |  |
| 101-0240 | Заклепки с полукруглой головкой 4х10 мм | т | 5 737,41 |  |
| 101-0243 | Заклепки с полукруглой головкой 24х120-180 мм | т | 4 722,86 |  |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 7 311,60 |  |
| 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен | м² | 62,27 |  |
|  | гладкие без завала белые |  |  |  |
| 101-0270 | Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) | м² | 92,16 |  |
|  | толщиной 9 мм |  |  |  |
| 101-0278 | Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные гладкие | м² | 71,45 |  |
|  | толщиной 9 мм |  |  |  |
| 101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с | м² | 64,56 |  |
|  | красителем квадратные и прямоугольные |  |  |  |
| 101-0296 | Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные | м² | 76,80 |  |
|  | методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным |  |  |  |
|  | рисунком толщиной 11 мм |  |  |  |
| 101-0297 | Ковры из плиток керамических для полов малоразмерные толщиной 4-6 мм | м² | 54,33 |  |
|  | неглазурованных гладких одноцветных |  |  |  |
| 101-0302 | Комплекты для туалетной комнаты Т-7 | компл. | 286,34 |  |
| 101-0307 | Изол | м² | 11,56 |  |
| 101-0308 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 78 731,15 |  |

92

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 33 999,05 |  |
| 101-0311 | Каболка | т | 26 957,99 |  |
| 101-0312 | Карбид кальция для кусков 50/80 | т | 2 896,98 |  |
| 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 18 505,53 |  |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 2 407,44 |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м³ | 6,45 |  |
| 101-0325 | Кислота борная марки А | т | 27 370,64 |  |
| 101-0327 | Клей НТ-150 | кг | 23,55 |  |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 22,53 |  |
| 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 26,12 |  |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 3 479,71 |  |
| 101-0333 | Краситель кислотный желтый | т | 78 358,52 |  |
| 101-0334 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая | т | 25 143,27 |  |
| 101-0341 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 белая | т | 16 544,72 |  |
| 101-0348 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато- | т | 15 524,72 |  |
|  | розовая |  |  |  |
| 101-0359 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т | т | 15 524,72 |  |
|  | белая |  |  |  |
| 101-0380 | Краски масляные и алкидные белила густотертые литопонные МА-021 | т | 20 613,45 |  |
| 101-0383 | Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-0 | т | 15 524,72 |  |
| 101-0384 | Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-1 | т | 14 983,13 |  |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-2 | т | 16 544,72 |  |
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 14 708,72 |  |
| 101-0389 | Краски масляные земляные марки МА-0115 охра | т | 15 014,72 |  |
| 101-0404 | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 16 544,72 |  |
| 101-0405 | Краска для наружных работ бежевая, марки МА-015 | т | 15 626,72 |  |
| 101-0409 | Краска для наружных работ коричневая | т | 16 479,99 |  |
| 101-0411 | Краска для наружных работ светло-бежевая | т | 31 241,16 |  |
| 101-0414 | Краска для наружных работ защитная, марки МА-015 | т | 16 544,72 |  |
| 101-0420 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные | т | 16 544,72 |  |
|  | МА-25 |  |  |  |
| 101-0424 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА- | т | 24 854,02 |  |
|  | 15 |  |  |  |
| 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА- | т | 20 624,72 |  |
|  | 22 |  |  |  |
| 101-0430 | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик | т | 16 544,72 |  |
|  | железный МА-15, ПФ-14 |  |  |  |
| 101-0433 | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15 | т | 17 054,72 |  |
| 101-0435 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 | т | 17 258,72 |  |
|  | бежевая, голубая, светло-серая |  |  |  |
| 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 | т | 15 626,72 |  |
|  | розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая |  |  |  |
| 101-0459 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для | т | 18 584,72 |  |
|  | пола желто-коричневая, красно-коричневая |  |  |  |
| 101-0462 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для | т | 21 644,72 |  |
|  | наружных работ МА-15 зеленая |  |  |  |
| 101-0469 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для | т | 18 710,95 |  |
|  | наружных работ МА-15 темно-серая |  |  |  |
| 101-0471 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для | т | 21 644,72 |  |
|  | наружных работ МА-15 зеленая для крыш (на окиси хрома) |  |  |  |
| 101-0472 | Краски порошковые П-ВЛ-212, разных цветов | т | 55 050,17 |  |
| 101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 16 748,72 |  |
| 101-0488 | Купорос медный марки А | т | 7 166,62 |  |
| 101-0497 | Лаки каменноугольные, марки А | т | 6 137,17 |  |
| 101-0498 | Лаки каменноугольные, марки Б | т | 4 235,69 |  |
| 101-0503 | Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов | т | 17 200,09 |  |
| 101-0508 | Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф | т | 20 260,09 |  |
| 101-0512 | Лаки поливинилацетатные ВЛ-51 | т | 18 715,42 |  |

93

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 6 943,55 |  |
| 101-0544 | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без | м² | 54,25 |  |
|  | подосновы марки М, толщиной 2,1 мм |  |  |  |
| 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок | м² | 61,33 |  |
|  | ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ |  |  |  |
| 101-0567 | Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для | м² | 103,23 |  |
|  | полов |  |  |  |
| 101-0574 | Линолеум резиновый многослойный (релин) | м² | 80,47 |  |
| 101-0575 | Линкруст | м² | 33,08 |  |
| 101-0580 | Магний технический хлористый (бишофит) | т | 931,43 |  |
| 101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | 905,76 |  |
| 101-0584 | Масла антраценовые | т | 1 461,75 |  |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 3 982,77 |  |
| 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 9 013,67 |  |
| 101-0588 | Масла каменноугольные для пропитки древесины | т | 2 354,29 |  |
| 101-0589 | Масла креозотовые | т | 2 340,94 |  |
| 101-0593 | Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная | т | 11 318,80 |  |
| 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 3 081,73 |  |
| 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 2 767,36 |  |
| 101-0596 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | т | 2 954,07 |  |
| 101-0598 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая Гермабутил-2М | кг | 15,41 |  |
| 101-0601 | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная | т | 11 408,19 |  |
| 101-0602 | Мастика герметизирующая нетвердеющая морозостойкая Тегерон | т | 11 552,03 |  |
| 101-0603 | Мастика герметизирующая нетвердеющая «Бутэпрол-2М» | т | 15 558,37 |  |
| 101-0605 | Мастика герметизирующая нетвердеющая «Гэлан» | т | 15 739,93 |  |
| 101-0606 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная | т | 37 620,15 |  |
|  | строительная «Геростон» |  |  |  |
| 101-0608 | Мастика клеящая «Гумилакс» | т | 12 237,25 |  |
| 101-0609 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 | кг | 7,62 |  |
| 101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 3 575,24 |  |
| 101-0614 | Мастика клеящая противошумная битумная БПМ-1 | т | 3 528,12 |  |
| 101-0616 | Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ | кг | 9,02 |  |
| 101-0617 | Мастика тиоколовая строительного назначения, марки КБ-0,5 | кг | 55,93 |  |
| 101-0618 | Мастика тиоколовая строительного назначения, марки АМ-0,5 | кг | 66,87 |  |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 600,06 |  |
| 101-0621 | Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные | 1000 шт. | 2 102,46 |  |
| 101-0622 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | 66,66 |  |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,24 |  |
| 101-0625 | Натр едкий (сода каустическая) технический, марки ТД | т | 5 148,25 |  |
| 101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 18 996,40 |  |
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 15 409,47 |  |
| 101-0631 | Опилки древесные | м³ | 33,36 |  |
| 101-0634 | Парусина суровая арт.2007 | 10 м | 79,15 |  |
| 101-0636 | Паста меловая ПМ-1 | т | 1 125,01 |  |
| 101-0652 | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2 | 1000 м² | 5 274,12 |  |
|  | толщиной 12 мм |  |  |  |
| 101-0680 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, | 1000 м² | 14 890,10 |  |
|  | сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм |  |  |  |
| 101-0684 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, | 1000 м² | 11 121,02 |  |
|  | твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм |  |  |  |
| 101-0687 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, | 1000 м² | 16 710,76 |  |
|  | твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм |  |  |  |
| 101-0698 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, | 100 м² | 2 092,53 |  |
|  | толщиной 15-17 мм |  |  |  |
| 101-0699 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, | 100 м² | 3 553,73 |  |
|  | толщиной 18-20 мм |  |  |  |
| 101-0769 | Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок толщиной 100 мм | м² | 132,68 |  |
| 101-0773 | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 50 мм | м³ | 380,53 |  |

94

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 101-0774 | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм | м³ | 338,09 |  |
| 101-0780 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм | м² | 49,47 |  |
| 101-0781 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 12 мм | м² | 50,00 |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 5 469,50 |  |
| 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 5 469,50 |  |
| 101-0784 | Поковки из квадратных заготовок, масса 3,575 кг | т | 5 915,24 |  |
| 101-0785 | Поковки из квадратных заготовок, масса 4,5 кг | т | 5 201,24 |  |
| 101-0787 | Поковки оцинкованные, масса 1,8 кг | т | 7 737,98 |  |
| 101-0788 | Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг | т | 7 301,71 |  |
| 101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2» | 10 м² | 136,99 |  |
| 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм | т | 7 238,64 |  |
| 101-0795 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 7 452,94 |  |
| 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 4 046,25 |  |
| 101-0798 | Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная | т | 10 158,19 |  |
| 101-0802 | Проволока порошковая для дуговой сварки | т | 13 830,19 |  |
| 101-0804 | Проволока наплавочная диаметром 3 мм марки ПП-Нп-19СТ | т | 18 919,95 |  |
| 101-0806 | Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм | т | 15 360,19 |  |
| 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 13 422,19 |  |
| 101-0808 | Проволока сварочная легированная диаметром 12 мм | т | 11 994,19 |  |
| 101-0810 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная | т | 16 252,99 |  |
|  | диаметром 0,55 мм |  |  |  |
| 101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная | т | 14 340,19 |  |
|  | диаметром 1,1 мм |  |  |  |
| 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная | т | 14 340,19 |  |
|  | диаметром 1,6 мм |  |  |  |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная | т | 11 484,19 |  |
|  | диаметром 3,0 мм |  |  |  |
| 101-0814 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная | т | 10 994,59 |  |
|  | диаметром 6,0-6,3 мм |  |  |  |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 9 240,19 |  |
| 101-0817 | Проволока светлая диаметром 1,6 мм | т | 8 321,98 |  |
| 101-0819 | Проволока светлая диаметром 6,0-6,3 мм | т | 7 190,20 |  |
| 101-0820 | Проволока черная диаметром 0,55 мм | т | 10 131,67 |  |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | 5 927,44 |  |
| 101-0822 | Проволока черная диаметром 1,6 мм | т | 7 200,19 |  |
| 101-0823 | Проволока черная диаметром 3 мм | т | 6 235,42 |  |
| 101-0824 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | 5 927,23 |  |
| 101-0825 | Поручень поливинилхлоридный | м | 17,50 |  |
| 101-0828 | Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной | т | 7 246,11 |  |
|  | 3,9 мм |  |  |  |
| 101-0837 | Растворитель марки Р-4А | т | 5 317,04 |  |
| 101-0848 | Пластина губчатая из резины АФ-1 | кг | 49,66 |  |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 12,32 |  |
| 101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 29,57 |  |
| 101-0851 | Пергамин кровельный марки П-350 | м² | 3,34 |  |
| 101-0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б | м² | 6,52 |  |
| 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м² | 5,70 |  |
| 101-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | м² | 6,01 |  |
| 101-0867 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 3,0 мм | т | 18 706,04 |  |
| 101-0870 | Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками № 50 | м² | 2,16 |  |
|  | оцинкованная |  |  |  |
| 101-0871 | Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками № 50 светлая | м² | 3,50 |  |
| 101-0872 | Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 без покрытия | м² | 17,17 |  |
| 101-0873 | Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 оцинкованная | м² | 17,38 |  |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м² | 27,67 |  |
| 101-0875 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 оцинкованная | м² | 31,67 |  |
| 101-0876 | Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 | т | 11 982,44 |  |
| 101-0878 | Скипидар живичный | т | 12 597,07 |  |

95

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 101-0936 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными | компл. | 92,88 |  |
|  | переплетами для жилых зданий двустворных (независимо от высоты) |  |  |  |
| 101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 18,50 |  |
| 101-0954 | Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой | компл. | 24,50 |  |
|  | эмалью |  |  |  |
| 101-0956 | Петля накладная | шт. | 11,09 |  |
| 101-0960 | Задвижка накладная | шт. | 9,93 |  |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 9 220,72 |  |
| 101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 1 706,42 |  |
| 101-0964 | Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из | т | 4 522,33 |  |
|  | углеродистой стали марки Ст0 |  |  |  |
| 101-0965 | Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из | т | 4 368,16 |  |
|  | углеродистой стали марки Ст3кп |  |  |  |
| 101-0975 | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 | т | 4 501,77 |  |
|  | мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0 |  |  |  |
| 101-0977 | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 | т | 4 933,80 |  |
|  | мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст4кп |  |  |  |
| 101-0982 | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 | т | 5 252,69 |  |
|  | мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп |  |  |  |
| 101-0986 | Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при | т | 4 946,69 |  |
|  | ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали |  |  |  |
|  | марки Ст0 |  |  |  |
| 101-0987 | Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при | т | 4 470,94 |  |
|  | ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали |  |  |  |
|  | марки Ст3кп |  |  |  |
| 101-0993 | Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при | т | 5 150,69 |  |
|  | ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали |  |  |  |
|  | марки Ст3сп |  |  |  |
| 101-0997 | Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при | т | 4 844,69 |  |
|  | ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали |  |  |  |
|  | марки Ст0 |  |  |  |
| 101-1000 | Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при | т | 4 769,00 |  |
|  | ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали |  |  |  |
|  | марки Ст3пс |  |  |  |
| 101-1004 | Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при | т | 5 150,69 |  |
|  | ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали |  |  |  |
|  | марки Ст3сп |  |  |  |
| 101-1008 | Балки двутавровые № 60 из стали марки Ст0 | т | 4 002,57 |  |
| 101-1014 | Балки двутавровые № 60 из стали марки Ст6пс | т | 4 320,73 |  |
| 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 4 640,69 |  |
| 101-1020 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст3кп | т | 4 843,85 |  |
| 101-1023 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст4пс | т | 5 354,69 |  |
| 101-1025 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст6пс | т | 5 456,69 |  |
| 101-1045 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь | т | 5 660,69 |  |
|  | полуспокойная, № 16-18 |  |  |  |
| 101-1066 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из | т | 8 210,69 |  |
|  | стали С235, шириной 500 мм, толщиной 4 мм |  |  |  |
| 101-1088 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной | т | 5 048,69 |  |
|  | длины из стали С235 |  |  |  |
| 101-1102 | Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной | т | 5 660,69 |  |
|  | точности прокатки из стали С235 |  |  |  |
| 101-1119 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками | т | 5 156,03 |  |
|  | толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь С235 |  |  |  |
| 101-1128 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9- | т | 5 360,03 |  |
|  | 12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из |  |  |  |
|  | углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 |  |  |  |
| 101-1129 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9- | т | 5 462,03 |  |
|  | 12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из |  |  |  |
|  | углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст3сп |  |  |  |

96

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 101-1130 | Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками | т | 3 399,00 |  |
|  | шириной от 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 |  |  |  |
| 101-1133 | Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и | т | 6 900,99 |  |
|  | качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный |  |  |  |
| 101-1134 | Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и | т | 6 746,48 |  |
|  | качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, холоднокатаный |  |  |  |
| 101-1144 | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от | т | 5 916,78 |  |
|  | 50 до 100 кг, сталь марки Ст3кп1 |  |  |  |
| 101-1145 | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от | т | 6 356,87 |  |
|  | 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ |  |  |  |
| 101-1235 | Стекло листовое площадью до 1,0 м², 1 группы, толщиной 2 мм, марки М1 | м² | 25,59 |  |
| 101-1239 | Стекло листовое площадью до 1,0 м², 1 группы, толщиной 2 мм, марки М5 | м² | 25,59 |  |
| 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м², 1 группы, толщиной 3 мм, марки М5 | м² | 16,67 |  |
| 101-1247 | Стекло листовое площадью до 1,0 м², 1 группы, толщиной 4 мм, марки М1 | м² | 34,76 |  |
| 101-1250 | Стекло листовое площадью до 1,0 м², 1 группы, толщиной 4 мм, марки М4 | м² | 24,11 |  |
| 101-1252 | Стекло листовое площадью до 1,0 м², 1 группы, толщиной 4 мм, марки М6 | м² | 19,24 |  |
| 101-1256 | Стекло листовое площадью до 1,0 м², 1 группы, толщиной 5 мм, марки М4 | м² | 28,79 |  |
| 101-1271 | Стекло армированное листовое бесцветное толщиной 5,5 мм гладкое | м² | 51,08 |  |
| 101-1273 | Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц | м² | 23,65 |  |
| 101-1286 | Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения | м² | 71,54 |  |
| 101-1287 | Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения | м² | 156,92 |  |
| 101-1290 | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А | т | 3 661,08 |  |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 6 179,80 |  |
| 101-1293 | Уголь древесный марки А | т | 2 278,12 |  |
| 101-1295 | Уголь каменный ГЖ концентрат коксующийся | т | 678,20 |  |
| 101-1296 | Уголь каменный А | т | 549,79 |  |
| 101-1297 | Уголь каменный СС | т | 473,79 |  |
| 101-1299 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 5 751,76 |  |
| 101-1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки | т | 3 716,77 |  |
|  | ДТ |  |  |  |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 410,51 |  |
| 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500 | т | 467,44 |  |
| 101-1308 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 600 | т | 632,74 |  |
| 101-1309 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными | т | 526,77 |  |
|  | добавками (ПК-Д5) марки 400 |  |  |  |
| 101-1313 | Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки | т | 462,24 |  |
|  | 400 |  |  |  |
| 101-1314 | Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки | т | 645,87 |  |
|  | 500 |  |  |  |
| 101-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными | т | 394,10 |  |
|  | добавками (ПС-Д20), марки 300 |  |  |  |
| 101-1322 | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с | т | 581,17 |  |
|  | минеральными добавками марки 500 |  |  |  |
| 101-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения | т | 307,15 |  |
|  | марки 300 |  |  |  |
| 101-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения | т | 329,91 |  |
|  | марки 400 |  |  |  |
| 101-1325 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения | т | 386,78 |  |
|  | марки 500 |  |  |  |
| 101-1330 | Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального | т | 399,56 |  |
|  | назначения марки 400 |  |  |  |
| 101-1348 | Портландцемент тампонажный бездобавочный | т | 514,51 |  |
| 101-1352 | Цемент глиноземистый, марки 400 | т | 2 125,36 |  |
| 101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 1 742,64 |  |
| 101-1356 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других | т | 296,43 |  |
|  | подобных случаях |  |  |  |
| 101-1371 | Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения от 30 до 50 | кг | 23,54 |  |
|  | мм² |  |  |  |

97

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 101-1373 | Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения свыше 100 | кг | 23,65 |  |
|  | мм² |  |  |  |
| 101-1374 | Шпагат бумажный | т | 9 978,65 |  |
| 101-1375 | Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 | т | 17 280,95 |  |
| 101-1378 | Шпатлевка НЦ-007 красно-коричневая, НЦ-008 защитная, серая, ХВ-004 | т | 18 535,55 |  |
|  | зеленая |  |  |  |
| 101-1380 | Шпатлевка ПФ-002 красно-коричневая | т | 11 905,55 |  |
| 101-1387 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм | т | 9 717,54 |  |
| 101-1394 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм | т | 12 990,82 |  |
| 101-1438 | Шпильки черные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм | т | 8 056,23 |  |
| 101-1460 | Шпильки черные стяжные диаметром 22 мм длиной 1100-2000 мм | т | 6 853,43 |  |
| 101-1472 | Шпильки черные стяжные диаметром 30 мм длиной 250 мм | т | 7 625,64 |  |
| 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 15 758,83 |  |
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 11 512,12 |  |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 14 381,24 |  |
| 101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм | т | 14 381,24 |  |
| 101-1484 | Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм | т | 10 811,24 |  |
| 101-1488 | Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм | т | 8 953,88 |  |
| 101-1490 | Шурупы с шестигранной головкой 20х80 мм | т | 7 674,75 |  |
| 101-1495 | Панели для перегородок высотой 60 мм | м² | 245,38 |  |
| 101-1504 | Электроды диаметром 2 мм Э42 | т | 12 874,77 |  |
| 101-1505 | Электроды диаметром 2 мм Э42А | т | 16 190,26 |  |
| 101-1512 | Электроды диаметром 3 мм Э55 | т | 11 854,77 |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 10 324,77 |  |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 10 324,77 |  |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 10 324,77 |  |
| 101-1516 | Электроды диаметром 4 мм Э46А | т | 10 187,85 |  |
| 101-1517 | Электроды диаметром 4 мм Э50 | т | 10 324,77 |  |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 10 834,77 |  |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 11 784,04 |  |
| 101-1520 | Электроды диаметром 4 мм Э60 | т | 12 245,15 |  |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 10 324,77 |  |
| 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 10 324,77 |  |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 10 324,77 |  |
| 101-1530 | Электроды диаметром 6 мм Э42А | т | 9 324,76 |  |
| 101-1531 | Электроды диаметром 6 мм Э46 | т | 10 324,77 |  |
| 101-1539 | Электроды диаметром 8 мм Э46 | т | 10 324,77 |  |
| 101-1552 | Асидол-мылонафт | т | 1 601,49 |  |
| 101-1554 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД 40/60 | т | 1 595,28 |  |
| 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 1 559,03 |  |
| 101-1558 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-130/200, БНД-200/300 | т | 1 522,78 |  |
| 101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | 1 424,35 |  |
| 101-1564 | Гидроизол | м² | 7,68 |  |
| 101-1568 | Дегти каменноугольные дорожные марки Д-4 | т | 2 277,78 |  |
| 101-1571 | Кальций хлористый технический, сорт I | т | 2 882,53 |  |
| 101-1575 | Мастика бутилкаучуковая строительная, марки МББП-65 «ЛИЛО-1» | т | 6 854,76 |  |
| 101-1578 | Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым | 1000 м² | 46 345,75 |  |
|  | составом |  |  |  |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 5 034,58 |  |
| 101-1582 | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400 | т | 339,36 |  |
| 101-1585 | Портландцемент с минеральными добавками для бетона дорожных и | т | 517,62 |  |
|  | аэродромных покрытий марки 500 |  |  |  |
| 101-1586 | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная | м² | 14,72 |  |
| 101-1587 | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм крученая | м² | 6,68 |  |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 1 824,26 |  |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м² | 64,77 |  |
| 101-1597 | Брезент | м² | 35,77 |  |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м³ | 39,04 |  |

98

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 101-1614 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 | т | 4 846,00 |  |
|  | диаметром 16 мм |  |  |  |
| 101-1615 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 | т | 4 846,00 |  |
|  | диаметром 36 мм |  |  |  |
| 101-1617 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 | т | 4 846,00 |  |
|  | диаметром 12 мм |  |  |  |
| 101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 | т | 5 372,85 |  |
|  | толщиной 4-6 мм |  |  |  |
| 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 | т | 5 372,85 |  |
|  | толщиной 8-20 мм |  |  |  |
| 101-1638 | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм | т | 5 335,20 |  |
| 101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 5 558,69 |  |
| 101-1642 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х10 | т | 5 660,69 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 101-1644 | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5 | т | 6 170,69 |  |
| 101-1646 | Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс5 | т | 6 170,69 |  |
| 101-1655 | Гвозди кровельные и толевые | т | 8 771,24 |  |
| 101-1657 | Полистирол общего назначения | м³ | 10 705,05 |  |
| 101-1659 | Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм | шт. | 682,46 |  |
| 101-1660 | Фрезерный барабан диаметром 65 мм, шириной 320 мм | шт. | 40 343,97 |  |
| 101-1661 | Фреза для расшивки швов U 180 DE Super Premium диаметром 180 мм | шт. | 7 218,17 |  |
| 101-1663 | Лак кузбасский | т | 12 423,12 |  |
| 101-1664 | Лак масляный черный 177, битумный | т | 22 677,49 |  |
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 32,36 |  |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 2 791,85 |  |
| 101-1668 | Рогожа | м² | 9,20 |  |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 33,43 |  |
| 101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до | кг | 13,66 |  |
|  | 1,6 кг |  |  |  |
| 101-1675 | Балки двутавровые № 10-14 из стали 18кп | т | 5 660,69 |  |
| 101-1676 | Швеллеры № 5-8 сталь марки 18сп | т | 6 575,36 |  |
| 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 259,95 |  |
| 101-1682 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | т | 36 783,65 |  |
| 101-1683 | Шнур уплотнительный резиновый пористый, диаметром 20 мм | т | 25 636,31 |  |
| 101-1686 | Плитки керамические угловые | м | 15,39 |  |
| 101-1687 | Изразцы фасонные керамические | м² | 245,87 |  |
| 101-1688 | Электроды диаметром 4 мм Э50 | кг | 10,39 |  |
| 101-1690 | Состав для смазки опалубки ПЕРИ BIO Clean | т | 19 446,00 |  |
| 101-1691 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | шт. | 0,09 |  |
| 101-1695 | Мастика герметизирующая | кг | 15,28 |  |
| 101-1696 | Мастика для натирки полов | кг | 4,19 |  |
| 101-1698 | Углекислый газ | т | 2 819,54 |  |
| 101-1700 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 22,76 |  |
| 101-1701 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 16,29 |  |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 20,85 |  |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 8 926,84 |  |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 8,09 |  |
| 101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | т | 10 438,67 |  |
| 101-1707 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм | т | 9 824,63 |  |
| 101-1709 | Швеллеры металлические 80х50х4 мм | т | 4 828,78 |  |
| 101-1710 | Прокладки дистанционные для градирен (керамические) | 1000 шт. | 483,74 |  |
| 101-1711 | Сопла разбрызгивающие пластмассовые диаметром 28 мм | 1000 шт. | 2 540,06 |  |
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 4 255,55 |  |
| 101-1713 | Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,80 мм | т | 8 397,62 |  |
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 9 189,35 |  |
| 101-1715 | Эмульсия битумная | т | 2 655,06 |  |
| 101-1716 | Детали крепления массой до 0,001т | т | 9 352,59 |  |
| 101-1718 | Устройства отбойные резиновые диаметром 300-400 мм | кг | 21,14 |  |

99

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 101-1719 | Покрышки автомобильные бывшие в употреблении для отбойных устройств | т | 903,81 |  |
| 101-1726 | Цепь-звено общее 28 мм | т | 11 439,48 |  |
| 101-1727 | Цепь-звено общее 32 мм с распоркой | т | 10 814,99 |  |
| 101-1731 | Сталь полосовая, марка стали Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм | т | 5 150,69 |  |
| 101-1733 | Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества Ст3пс | т | 5 137,45 |  |
|  | толщиной 9-12 мм |  |  |  |
| 101-1734 | Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества Ст3пс | т | 5 086,29 |  |
|  | толщиной 13-20 мм |  |  |  |
| 101-1735 | Винты самонарезающие СМ1-35 | т | 31 702,17 |  |
| 101-1736 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, | т | 15 895,25 |  |
|  | сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм |  |  |  |
| 101-1737 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, | т | 15 895,25 |  |
|  | сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм |  |  |  |
| 101-1738 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, | т | 15 895,25 |  |
|  | сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм |  |  |  |
| 101-1739 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, | т | 15 895,25 |  |
|  | сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм |  |  |  |
| 101-1740 | Плиты чугунные для полов | т | 5 599,69 |  |
| 101-1741 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные | м² | 62,27 |  |
|  | квадратные и прямоугольные |  |  |  |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м² | 5,26 |  |
| 101-1743 | Клей «Бустилат» | т | 10 502,53 |  |
| 101-1744 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 1 849,05 |  |
| 101-1745 | Бензин растворитель | т | 5 594,91 |  |
| 101-1746 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 | м² | 6,25 |  |
| 101-1747 | Рубероид морозостойкий РПМ-300 | м² | 5,91 |  |
| 101-1748 | Портландцемент напрягающий, марки 400 | т | 626,95 |  |
| 101-1749 | Латекс СКС-65 ГП | т | 12 603,86 |  |
| 101-1750 | Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм | 10 шт. | 6,67 |  |
| 101-1751 | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и | 10 шт. | 54,17 |  |
|  | специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ |  |  |  |
| 101-1752 | Мастика «Изол» | т | 5 945,93 |  |
| 101-1754 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м² | 7,77 |  |
| 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 4 678,57 |  |
| 101-1756 | Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,50 мм | т | 8 397,62 |  |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,69 |  |
| 101-1758 | Винты самонарезающие 4,5х19 мм | т | 23 242,60 |  |
| 101-1759 | Герметик силиконовый для наружных швов | л | 71,11 |  |
| 101-1762 | Камень оселковый шлифовочный среднезернистый | кг | 5,17 |  |
| 101-1763 | Мастика битумно-полимерная | т | 1 476,91 |  |
| 101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 1 731,65 |  |
| 101-1766 | Цепь-звено общее 25 мм | т | 12 748,46 |  |
| 101-1767 | Профиль шляпный ПШ-28 из оцинкованной стали | п.м | 26,38 |  |
| 101-1768 | Бумага оберточная листовая | 1000 м² | 1 201,02 |  |
| 101-1769 | Плиты армоцементные | м² | 98,14 |  |
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м² | 6,08 |  |
| 101-1771 | Плиты гипсовые декоративные 400х400 мм | м² | 168,37 |  |
| 101-1772 | Плиты алюминиевые декоративные для облицовки потолков | т | 37 466,33 |  |
| 101-1773 | Сталь листовая горячекатаная жаростойкая нержавеющая марки 12Х17, | т | 13 693,09 |  |
|  | толщиной 1,5 мм |  |  |  |
| 101-1774 | Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные | м | 4,89 |  |
| 101-1775 | Раскладки поливинилхлоридные вертикальные | м | 4,89 |  |
| 101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) | т | 3 992,68 |  |
| 101-1780 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | 1 955,93 |  |
| 101-1781 | Плиты стальные для полов | т | 7 529,30 |  |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м² | 75,96 |  |
| 101-1783 | Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп | т | 5 354,69 |  |
| 101-1787 | Сталь угловая равнополочная, марка стали 18сп, шириной полок 60-100 мм | т | 5 303,69 |  |

100

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 101-1788 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм | т | 4 227,11 |  |
| 101-1789 | Ерши металлические строительные | кг | 9,44 |  |
| 101-1790 | Глухари металлические | т | 8 842,64 |  |
| 101-1794 | Бризол | 1000 м² | 7 702,50 |  |
| 101-1795 | Краска БТ-177 серебристая | т | 23 174,72 |  |
| 101-1796 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | кг | 14,71 |  |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 1 553,03 |  |
| 101-1799 | Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 35-56 мм | т | 4 895,69 |  |
| 101-1800 | Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 60-100 мм | т | 4 793,69 |  |
| 101-1801 | Сталь угловая неравнополочная, марка стали 18пс, ширина большей полки | т | 4 946,69 |  |
|  | 63-160 мм |  |  |  |
| 101-1802 | Швеллеры № 16-24 сталь марки 18пс | т | 5 354,69 |  |
| 101-1803 | Сталь широкополосная толщиной 10-12 мм спокойная Ст3сп | т | 4 635,36 |  |
| 101-1804 | Порошок минеральный | т | 146,89 |  |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 10 992,40 |  |
| 101-1807 | Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс | т | 5 695,97 |  |
| 101-1808 | Сталь угловая равнополочная, марка стали 18кп, шириной полок 35-56 мм | т | 5 150,69 |  |
| 101-1809 | Болты высокопрочные | т | 25 020,77 |  |
| 101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и | т | 31 702,17 |  |
|  | панелей к несущим конструкциям |  |  |  |
| 101-1811 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального | т | 8 698,11 |  |
|  | настила и разнообразных листовых деталей |  |  |  |
| 101-1812 | Резина профилированная | т | 31 328,55 |  |
| 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная | т | 14 884,97 |  |
|  | непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) |  |  |  |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 15,51 |  |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 11 954,72 |  |
| 101-1817 | Клей для обоев КМЦ | т | 25 190,53 |  |
| 101-1818 | Крошка резиновая | кг | 4,00 |  |
| 101-1819 | Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% | т | 25 743,70 |  |
|  | комбинированной) |  |  |  |
| 101-1821 | Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 29 783,41 |  |
| 101-1823 | Грунтовка масляная готовая к применению | т | 23 431,55 |  |
| 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 21 663,70 |  |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 28,28 |  |
| 101-1827 | Лак масляный МА-592 | т | 30 468,25 |  |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 5 105,60 |  |
| 101-1830 | Обои обыкновенного качества | 100 м² | 499,26 |  |
| 101-1832 | Обои на бумажной основе моющиеся пленочные (отечественного | м² | 26,52 |  |
|  | производства) |  |  |  |
| 101-1833 | Обои кожа искусственная на тканевой основе с поливинхлоридным | 100 м² | 2 518,86 |  |
|  | покрытием |  |  |  |
| 101-1834 | Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся | 1000 м² | 22 510,86 |  |
|  | марки ПДСПО-12 |  |  |  |
| 101-1835 | Клей фенолполивинилацетатный | т | 16 795,72 |  |
| 101-1836 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м² | 168,79 |  |
| 101-1838 | Клей ПВА | т | 14 580,28 |  |
| 101-1839 | Клей казеиновый | т | 24 015,28 |  |
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 8,60 |  |
| 101-1841 | Краски силикатные зеленая и красная | т | 3 061,51 |  |
| 101-1844 | Сталь угловая | т | 5 258,03 |  |
| 101-1845 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 0,19 |  |
| 101-1846 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм | шт. | 0,22 |  |
| 101-1847 | Замазка защитная | кг | 8,77 |  |
| 101-1848 | Замазка силикатная | кг | 59,33 |  |
| 101-1849 | Прокладка герметизирующая «Констан» из ПВХ-В-80М | т | 34 790,51 |  |
| 101-1850 | Резина губчатая | кг | 47,11 |  |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 25,70 |  |

101

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 101-1857 | Масло индустриальное И-20А | л | 11,43 |  |
| 101-1862 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | 1000 м² | 80 754,12 |  |
| 101-1863 | Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным | м² | 88,31 |  |
|  | рисунком толщиной 19 мм |  |  |  |
| 101-1864 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, | 1000 м² | 14 886,87 |  |
|  | твердые марки ТС-400 толщиной 4 мм |  |  |  |
| 101-1868 | Обои потолочные | 100 м² | 553,32 |  |
| 101-1870 | Проволока вязальная | кг | 8,84 |  |
| 101-1871 | Швеллеры № 16-24 сталь марки 18сп | т | 5 375,09 |  |
| 101-1873 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,75 мм | т | 10 510,31 |  |
| 101-1874 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм | т | 8 391,89 |  |
| 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 10 541,02 |  |
| 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм | т | 10 428,44 |  |
| 101-1879 | Заклепка СТД-985 | кг | 6,70 |  |
| 101-1880 | Смазка графитовая | кг | 5,73 |  |
| 101-1886 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 100 | м | 13,65 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 101-1887 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 150 | м | 27,58 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 101-1888 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 200 | м | 37,90 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 101-1894 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 300 | м | 62,48 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 101-1895 | Решетки для приямков стальные | т | 7 280,39 |  |
| 101-1897 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 50-56 мм | т | 5 456,69 |  |
| 101-1901 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 45 мм | шт. | 620,64 |  |
| 101-1902 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 50 мм | шт. | 724,48 |  |
| 101-1903 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 55 мм | шт. | 780,58 |  |
| 101-1904 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 60 мм | шт. | 823,42 |  |
| 101-1905 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 70 мм | шт. | 1 010,59 |  |
| 101-1906 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 80 мм | шт. | 1 581,57 |  |
| 101-1907 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 90 мм | шт. | 1 772,01 |  |
| 101-1908 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 100 мм | шт. | 1 965,81 |  |
| 101-1909 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 110 мм | шт. | 2 384,01 |  |
| 101-1910 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 125 мм | шт. | 2 757,33 |  |
| 101-1911 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 140 мм | шт. | 3 078,63 |  |
| 101-1912 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 160 мм | шт. | 3 463,17 |  |
| 101-1913 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм | шт. | 415,81 |  |
| 101-1914 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм | шт. | 463,65 |  |
| 101-1915 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм | шт. | 509,96 |  |
| 101-1916 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 40 мм | шт. | 577,18 |  |
| 101-1920 | Балки двутавровые из стали 18пс | т | 3 797,32 |  |
| 101-1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 69,06 |  |
| 101-1922 | Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У | кг | 103,19 |  |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 12,21 |  |
| 101-1927 | Круг отрезной размером 125 мм | шт. | 4,73 |  |
| 101-1929 | Болты анкерные | т | 9 291,35 |  |
| 101-1931 | Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм | кг | 25,69 |  |
| 101-1932 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м² | 19,90 |  |
| 101-1941 | Герметик У-30М | кг | 35,87 |  |
| 101-1942 | Губка резиновая (морская) | кг | 20,42 |  |
| 101-1944 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 10 286,10 |  |
| 101-1945 | Лента тканевая с липким слоем | 10 м | 7,11 |  |
| 101-1946 | Клей плиточный «Старатель-стандарт» | кг | 1,26 |  |
| 101-1947 | Плитки керамические плинтусные прямые | м | 24,57 |  |
| 101-1948 | Плитки керамические фасонные карнизные прямые | м | 20,49 |  |
| 101-1953 | Изразцы рядовые керамические | м² | 215,81 |  |
| 101-1956 | Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый | кг | 5,23 |  |

102

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 101-1957 | Камень природный шлифовочный «Печора» | кг | 6,24 |  |
| 101-1958 | Клей гипсовый сухой монтажный | т | 4 454,96 |  |
| 101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 15 014,72 |  |
| 101-1961 | Изопласт К ЭКП-4,5 | м² | 40,84 |  |
| 101-1962 | Изопласт П ЭПП-4,0 | м² | 34,77 |  |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 9,98 |  |
| 101-1967 | Асбест хризотиловый | кг | 3,16 |  |
| 101-1968 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | т | 28 899,95 |  |
| 101-1971 | Затирка «Старатели» (разной цветности) | т | 6 031,04 |  |
| 101-1974 | Пигмент тертый | кг | 55,56 |  |
| 101-1975 | Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм | 100 м | 2 257,81 |  |
| 101-1976 | Примеси волокнистых веществ | кг | 22,71 |  |
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 9,19 |  |
| 101-1979 | Стекло листовое витринное полированное толщиной 5 мм | м² | 95,14 |  |
| 101-1981 | Крошка стеклянная | т | 22 327,48 |  |
| 101-1984 | Моющее средство (раствор) | л | 77,55 |  |
| 101-1986 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 0,8 | кг | 8,23 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 101-1987 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 2 мм | кг | 6,40 |  |
| 101-1989 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная | т | 10 975,67 |  |
|  | диаметром 2,2 мм |  |  |  |
| 101-1990 | Сетка из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с | м² | 33,79 |  |
|  | шестиугольными ячейками размером 60х100 мм оцинкованная |  |  |  |
| 101-1991 | Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с | м² | 23,80 |  |
|  | квадратной ячейкой 12 мм |  |  |  |
| 101-1992 | Обои высококачественные | 100 м² | 2 110,86 |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 61,38 |  |
| 101-1998 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для | м | 23,15 |  |
|  | металлочерепицы (1800*50*50 мм) |  |  |  |
| 101-2016 | Мастика битумно-резиновая МБР изоляционная для защиты алюминиевой | кг | 6,91 |  |
|  | оболочки и брони от коррозии |  |  |  |
| 101-2024 | Указатель | шт. | 4,07 |  |
| 101-2025 | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100 м | 110,68 |  |
| 101-2026 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 400 | м | 95,49 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 101-2027 | Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся шириной 440 мм | м | 52,62 |  |
| 101-2028 | Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся шириной 640 мм | м | 87,00 |  |
| 101-2029 | Шайбы оцинкованные плоские 20х1 мм | шт. | 0,71 |  |
| 101-2030 | Прокладки толевые уплотнительные 20х20 мм | шт. | 0,28 |  |
| 101-2034 | Антрацит дробленый для загрузки фильтра | т | 1 129,94 |  |
| 101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 31,73 |  |
| 101-2037 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм | кг | 27,14 |  |
| 101-2039 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 26,12 |  |
| 101-2040 | Шайбы стальные | т | 9 350,03 |  |
| 101-2051 | Шайбы оцинкованные, диаметр 22 мм | кг | 29,49 |  |
| 101-2052 | Лента бутиловая | м | 5,91 |  |
| 101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 7,35 |  |
| 101-2055 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 100 | м | 18,49 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 101-2056 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 150 | м | 31,02 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 101-2058 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 200 | м | 51,10 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 101-2059 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 250 | м | 67,39 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 101-2060 | Детали крепления | компл. | 23,57 |  |
| 101-2061 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 300 | м | 89,86 |  |
|  | мм |  |  |  |

103

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 101-2062 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 350 | м | 105,19 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 101-2064 | Шуруп строительный с потайной головкой | шт. | 0,05 |  |
| 101-2065 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 24 мм | кг | 25,20 |  |
| 101-2066 | Болты анкерные оцинкованные | кг | 10,69 |  |
| 101-2072 | Нитки хлопчатобумажные швейные №00 | кг | 90,40 |  |
| 101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | 33 984,85 |  |
| 101-2086 | Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и | т | 6 891,79 |  |
|  | хомутами, окрашенные |  |  |  |
| 101-2092 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 400 | м | 153,08 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 101-2093 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 500 | м | 226,64 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 101-2098 | Черепица полимернаполненная (полимерпесчаная), размер 420х330 мм | 1000 шт. | 12 891,85 |  |
| 101-2099 | Черепица битумная полосная Katepal, размер 1000х317 мм | м² | 157,47 |  |
| 101-2101 | Полотно иглопробивное стекловолокнистое ИПС-Т-5 | м² | 30,72 |  |
| 101-2109 | Карборунд | кг | 5,22 |  |
| 101-2111 | Проволока сварочная диаметром 2 мм СВ08Г2С | кг | 16,39 |  |
| 101-2114 | Проволока сварочная диаметром 2 мм СВ04Х19Н11М3 | кг | 81,84 |  |
| 101-2118 | Проволока порошковая для дуговой сварки вертикальных швов | т | 8 258,89 |  |
| 101-2121 | Электроды диаметром 5 мм ЛПС | т | 21 761,01 |  |
| 101-2122 | Электроды диаметром 6 мм ЛПС | т | 21 298,01 |  |
| 101-2123 | Электроды диаметром 7 мм ЛПС | т | 20 899,82 |  |
| 101-2124 | Электроды диаметром 5 мм ЭПС-5 | т | 52 911,63 |  |
| 101-2125 | Электроды диаметром 7 мм ЭПР-1 | т | 18 816,33 |  |
| 101-2126 | Проволока сварочная СВ08А | кг | 9,25 |  |
| 101-2129 | Лак печной | т | 6 598,41 |  |
| 101-2135 | Клейстер готовый | кг | 0,98 |  |
| 101-2136 | Растворитель | т | 11 575,00 |  |
| 101-2141 | Краски сухие цементные для наружных работ | т | 5 324,72 |  |
| 101-2142 | Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на | м² | 67,83 |  |
|  | теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ,ВК-ВТ, ЭК-ВТ |  |  |  |
| 101-2151 | Жилки латунные для мозаичных покрытий | м | 8,75 |  |
| 101-2153 | Жилки алюминиевые для мозаичных покрытий | м | 6,47 |  |
| 101-2156 | Линолеум резиновый без подосновы (релин) однослойный | м² | 52,41 |  |
| 101-2158 | Ковровые покрытия | м² | 84,92 |  |
| 101-2159 | Кляммеры | шт. | 7,41 |  |
| 101-2164 | Кляммеры приведенные к марке КЛ-1 | 1000 шт. | 453,82 |  |
| 101-2166 | Кляммеры приведенные к марке КЛ-2 | 1000 шт. | 1 266,25 |  |
| 101-2170 | Муфты хризотилцементные САМ 6, для напорных труб условным проходом | шт. | 9,45 |  |
|  | 150 мм |  |  |  |
| 101-2171 | Муфты хризотилцементные САМ 6, для напорных труб условным проходом | шт. | 12,78 |  |
|  | 200 мм |  |  |  |
| 101-2173 | Шланг вакуумный | м | 31,30 |  |
| 101-2174 | Шайбы | т | 7 289,63 |  |
| 101-2177 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | 25,52 |  |
| 101-2181 | Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм | т | 11 321,24 |  |
| 101-2182 | Шурупы с полукруглой головкой 5х50 мм | т | 11 321,24 |  |
| 101-2184 | Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм | т | 11 321,24 |  |
| 101-2185 | Шурупы с полукруглой головкой 6х80 мм | т | 10 811,24 |  |
| 101-2186 | Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм | т | 10 811,24 |  |
| 101-2187 | Шурупы с полукруглой головкой 8х60 мм | т | 10 811,24 |  |
| 101-2190 | Термоэлостопласт дивинилстирольный | т | 29 832,59 |  |
| 101-2191 | Вяжущее полимерно-битумное | т | 3 522,06 |  |
| 101-2192 | Добавка солевая типа «Грикол» | т | 2 296,71 |  |
| 101-2193 | Волокно целлюлозное типа «Виатоп-66» | т | 6 468,62 |  |
| 101-2194 | Добавка ПАВ катионного типа (ПБ-3) | т | 29 770,18 |  |
| 101-2201 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм | 10 шт. | 1,66 |  |

104

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 101-2202 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм | 10 шт. | 1,84 |  |
| 101-2203 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм | 10 шт. | 1,84 |  |
| 101-2204 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм | 10 шт. | 2,02 |  |
| 101-2205 | Дюбели распорные полиэтиленовые 10х40 мм | 10 шт. | 2,65 |  |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 7,71 |  |
| 101-2210 | Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм | т | 14 426,33 |  |
| 101-2211 | Пленка радиографическая РТ-5 | дм² | 12,12 |  |
| 101-2215 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 1 мм | т | 6 482,03 |  |
| 101-2218 | Сталь тонколистовая углеродистая обыкновенного качества толщиной 1,6- | т | 4 963,49 |  |
|  | 1,7 мм |  |  |  |
| 101-2220 | Мастика «Покров-1» | т | 34 474,97 |  |
| 101-2222 | Мастика битумно-полимерная холодная БПХ «Вишера» | т | 19 274,80 |  |
| 101-2226 | Муфты хризотилцементные САМ 6, для напорных труб условным проходом | шт. | 20,93 |  |
|  | 300 мм |  |  |  |
| 101-2228 | Муфты хризотилцементные САМ 6, для напорных труб условным проходом | шт. | 25,73 |  |
|  | 400 мм |  |  |  |
| 101-2232 | Муфты хризотилцементные САМ 9, для напорных труб условным проходом | шт. | 7,97 |  |
|  | 100 мм |  |  |  |
| 101-2233 | Муфты хризотилцементные САМ 9, для напорных труб условным проходом | шт. | 10,74 |  |
|  | 150 мм |  |  |  |
| 101-2234 | Муфты хризотилцементные САМ 9, для напорных труб условным проходом | шт. | 14,63 |  |
|  | 200 мм |  |  |  |
| 101-2235 | Муфты хризотилцементные САМ 9, для напорных труб условным проходом | шт. | 19,07 |  |
|  | 250 мм |  |  |  |
| 101-2237 | Муфты хризотилцементные САМ 9, для напорных труб условным проходом | шт. | 23,89 |  |
|  | 300 мм |  |  |  |
| 101-2238 | Муфты хризотилцементные САМ 9, для напорных труб условным проходом | шт. | 27,78 |  |
|  | 350 мм |  |  |  |
| 101-2239 | Муфты хризотилцементные САМ 9, для напорных труб условным проходом | шт. | 40,92 |  |
|  | 400 мм |  |  |  |
| 101-2241 | Швеллеры № 30 из горячекатаного проката немерной длины нормальной | т | 5 912,72 |  |
|  | точности прокатки из стали С235 |  |  |  |
| 101-2242 | Муфты хризотилцементные САМ 9, для напорных труб условным проходом | шт. | 54,45 |  |
|  | 500 мм |  |  |  |
| 101-2260 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода | м | 13,42 |  |
|  | 100 мм |  |  |  |
| 101-2261 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода | м | 30,25 |  |
|  | 150 мм |  |  |  |
| 101-2263 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода | м | 61,66 |  |
|  | 300 мм |  |  |  |
| 101-2264 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода | м | 94,45 |  |
|  | 400 мм |  |  |  |
| 101-2265 | Муфты хризотилцементные БНМ для безнапорных труб условным | шт. | 6,99 |  |
|  | проходом 100 мм |  |  |  |
| 101-2267 | Муфты хризотилцементные БНМ для безнапорных труб условным | шт. | 9,67 |  |
|  | проходом 150 мм |  |  |  |
| 101-2269 | Муфты хризотилцементные БНМ для безнапорных труб условным | шт. | 20,15 |  |
|  | проходом 300 мм |  |  |  |
| 101-2270 | Муфты хризотилцементные БНМ для безнапорных труб условным | шт. | 23,15 |  |
|  | проходом 400 мм |  |  |  |
| 101-2272 | Аргон газообразный, сорт I | м³ | 16,53 |  |
| 101-2273 | Аргон газообразный, сорт высший | м³ | 17,62 |  |
| 101-2277 | Пропан-бутан, смесь техническая | т | 6 824,74 |  |
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 6,82 |  |
| 101-2284 | Кислота серная техническая улучшенная | т | 1 051,38 |  |
| 101-2290 | Кислота соляная техническая | т | 1 419,39 |  |
| 101-2291 | Кислота соляная техническая | кг | 1,42 |  |
| 101-2293 | Кислота ортофосфорная техническая, сорт I | т | 10 295,27 |  |

105

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 101-2297 | Масло веретенное | т | 35 792,62 |  |
| 101-2306 | Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе марки А, Б, сорт высший | т | 4 356,61 |  |
| 101-2313 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 6 539,87 |  |
| 101-2317 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 17 686,60 |  |
| 101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 33 336,00 |  |
| 101-2319 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 2 532,24 |  |
| 101-2343 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 16 205,01 |  |
| 101-2346 | Смазка ЦИАТИМ-201 | кг | 14,44 |  |
| 101-2349 | Смазка ЗЭС | кг | 13,33 |  |
| 101-2352 | Спирт фуриловый, сорт I | т | 59 035,27 |  |
| 101-2353 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 36 012,14 |  |
| 101-2356 | Бумага шлифовальная | 1000 м² | 29 746,04 |  |
| 101-2358 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 15,37 |  |
| 101-2359 | Замазка «Арзамит 5» порошок | т | 14 286,89 |  |
| 101-2360 | Замазка «Арзамит 5» раствор | т | 18 251,87 |  |
| 101-2363 | Мешковина джутовая | м² | 7,72 |  |
| 101-2367 | Жилки дубовые 19х24 мм | м | 3,97 |  |
| 101-2370 | Салфетки хлопчатобумажные | м² | 5,51 |  |
| 101-2373 | Тесьма | м | 0,61 |  |
| 101-2374 | Якоря адмиралтейские | шт. | 653,77 |  |
| 101-2375 | Якоря железобетонные | м³ | 913,71 |  |
| 101-2376 | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150 массой до 15 т, | м³ | 1 305,66 |  |
|  | объемом от 1 до 4 м³, с расходом арматуры 1,7 кг/м³ |  |  |  |
| 101-2377 | Мастика битумная «Еша» | т | 19 999,47 |  |
| 101-2378 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 15 531,43 |  |
| 101-2386 | Состав гидроизоляционный Флэхендихт, КНАУФ | кг | 33,68 |  |
| 101-2387 | Герметик строительный «RDPRO», 300 мл | шт. | 12,80 |  |
| 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в | шт. | 62,05 |  |
|  | баллонах по 750 мл |  |  |  |
| 101-2395 | Пенополиуретан (Thorma Poliuretan) | м | 176,34 |  |
| 101-2403 | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер» | п.м | 59,70 |  |
| 101-2404 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным | п.м | 6,95 |  |
|  | покрытием |  |  |  |
| 101-2405 | Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 21,44 |  |
| 101-2406 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) | шт. | 16,04 |  |
|  | 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм |  |  |  |
| 101-2409 | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 28,75 |  |
| 101-2410 | Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным | п.м | 19,49 |  |
|  | покрытием |  |  |  |
| 101-2411 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с | п.м | 24,46 |  |
|  | полимерным покрытием |  |  |  |
| 101-2412 | Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 35,96 |  |
| 101-2414 | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м² | 47,96 |  |
| 101-2420 | Лента гидроизоляционная для углов и швов | м | 9,34 |  |
| 101-2424 | Комплект материалов системы «ГЕОВЕБ» («ГЕОВЕБ», «Дорнит», анкерный | 100 м² | 10 002,19 |  |
|  | шнур) |  |  |  |
| 101-2426 | Краска «Plastiroute» | т | 20 492,38 |  |
| 101-2427 | Микросферы «Potters» | т | 740,80 |  |
| 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 2 023,36 |  |
| 101-2430 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 12,11 |  |
| 101-2432 | Добавка пластифицирующая к цементу ЛТС | кг | 197,24 |  |
| 101-2434 | Клей ПВА | кг | 14,73 |  |
| 101-2435 | Клей «Перлфикс», КНАУФ | кг | 1,47 |  |
| 101-2436 | Шпаклевка «Фугенфюллер-Гидро», КНАУФ | кг | 6,67 |  |
| 101-2437 | Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ | кг | 6,91 |  |
| 101-2438 | Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ | кг | 2,50 |  |
| 101-2439 | Шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ | кг | 2,72 |  |
| 101-2441 | Кольца резиновые для хризотилцементных напорных муфт САМ | кг | 26,23 |  |

106

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 101-2446 | Кольца резиновые для водопроводных асбестоцементных труб | кг | 24,36 |  |
| 101-2448 | Кольца резиновые для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 23,15 |  |
| 101-2449 | Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 22,60 |  |
| 101-2450 | Манжеты резиновые к унитазу | шт. | 3,24 |  |
| 101-2466 | Краска «Армофиниш» | л | 249,57 |  |
| 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 8 722,92 |  |
| 101-2468 | Растворитель марки Р-5 | т | 8 238,62 |  |
| 101-2469 | Растворитель марки Р-60 | т | 19 325,61 |  |
| 101-2472 | Растворитель марки № 646 | т | 9 690,58 |  |
| 101-2473 | Растворитель марки № 648 | т | 18 895,96 |  |
| 101-2474 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 0,16 |  |
| 101-2475 | Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 мм | 1000 м | 23 062,04 |  |
| 101-2477 | Лента мастично-полимерная типа «Лиам» | м² | 24,08 |  |
| 101-2480 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | м | 1,60 |  |
| 101-2481 | Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм | м | 2,77 |  |
| 101-2484 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих | м | 0,34 |  |
|  | «Дихтунгсбанд» 30/30000 мм |  |  |  |
| 101-2485 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих | м | 0,56 |  |
|  | «Дихтунгсбанд» 50/30000 мм |  |  |  |
| 101-2486 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих | м | 0,78 |  |
|  | «Дихтунгсбанд» 70/30000 мм |  |  |  |
| 101-2487 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих | м | 1,06 |  |
|  | «Дихтунгсбанд» 95/30000 мм |  |  |  |
| 101-2489 | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм | м² | 27,78 |  |
| 101-2491 | Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий | м² | 16,84 |  |
|  | газонефтепродуктопроводов, толщиной 0,5 мм |  |  |  |
| 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, | кг | 84,53 |  |
|  | шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм |  |  |  |
| 101-2501 | Лента полиэтиленовая с липким слоем марка А | кг | 36,36 |  |
| 101-2502 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | п.м | 28,55 |  |
| 101-2503 | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм | кг | 75,70 |  |
| 101-2505 | Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3 | т | 22 736,08 |  |
| 101-2506 | Мастика «Икозит-Хафтмасса» | т | 83 710,39 |  |
| 101-2508 | Листы гипсокартонные ГКЛ 9,5 мм | м² | 13,70 |  |
| 101-2509 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м² | 13,89 |  |
| 101-2510 | Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм | м² | 14,24 |  |
| 101-2511 | Листы гипсокартонные ГКЛО 12,5 мм | м² | 15,36 |  |
| 101-2512 | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | м² | 18,96 |  |
| 101-2513 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 10 мм | м² | 21,79 |  |
| 101-2514 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм | м² | 25,27 |  |
| 101-2515 | Листы гипсоволокнистые малоформатные влагостойкие 1500х1200х10 мм | м² | 23,28 |  |
| 101-2522 | Плиты гипсовые толщиной до 100 мм | м² | 194,46 |  |
| 101-2523 | Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от | т | 9 302,60 |  |
|  | 1 т до 4 т (РМП,РМТ) |  |  |  |
| 101-2524 | Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от | т | 9 121,09 |  |
|  | 0,5 т до 1,5 т (РМГ) |  |  |  |
| 101-2525 | Металлоконструкции балок ограждения: секции балок СБ-1,СБ-2,СБ-3 (из | т | 7 141,31 |  |
|  | прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали), вес от 0,05 до 1 т |  |  |  |
| 101-2526 | Металлоконструкции светоотражающих устройств из стали III с болтами и | т | 8 889,61 |  |
|  | гайками, массой до 0,05 т |  |  |  |
| 101-2527 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДО- | т | 11 968,55 |  |
|  | 1,1Д/1,5-500 |  |  |  |
| 101-2528 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДД- | т | 12 783,42 |  |
|  | 1,1Д/1,5-500 |  |  |  |
| 101-2534 | Костыль из квадратной стали | шт. | 10,65 |  |
| 101-2535 | Люки чугунные легкие | шт. | 347,25 |  |
| 101-2536 | Люки чугунные тяжелые | шт. | 527,37 |  |

107

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 101-2540 | Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического | кг | 13,90 |  |
|  | отвода, тип ОС-1, диаметром 392 мм, высота 340 мм |  |  |  |
| 101-2541 | Сталь угловая 32х32 мм | т | 5 584,70 |  |
| 101-2545 | Сталь угловая 75х75 мм | т | 5 122,57 |  |
| 101-2547 | Сталь полосовая 20х3 мм | т | 5 939,75 |  |
| 101-2548 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 5 648,60 |  |
| 101-2549 | Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 | т | 4 984,45 |  |
| 101-2555 | Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм | т | 9 935,98 |  |
| 101-2556 | Смесь зажигательная для термитной сварки | кг | 44,45 |  |
| 101-2557 | Патроны термитные со спичками | компл. | 64,14 |  |
| 101-2558 | Присадки для термитной сварки | шт. | 25,93 |  |
| 101-2562 | Флюс АН-47 | т | 5 556,00 |  |
| 101-2563 | Флюс АН-22 | т | 5 731,94 |  |
| 101-2564 | Флюс АН-348а | т | 6 046,77 |  |
| 101-2565 | Флюс АН-348а | кг | 6,05 |  |
| 101-2566 | Флюс АНК-45 | т | 66 672,00 |  |
| 101-2569 | Флюс ОФ6 | кг | 10,34 |  |
| 101-2574 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 | т | 14 010,37 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 | т | 14 189,10 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 | т | 13 732,58 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 101-2577 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром | т | 12 556,56 |  |
|  | 20-22 мм |  |  |  |
| 101-2578 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 24 | т | 11 723,15 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 101-2579 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 27 | т | 11 158,31 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 101-2580 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 30 | т | 10 621,22 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 101-2581 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 36 | т | 10 111,92 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 101-2582 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм | шт. | 0,02 |  |
| 101-2583 | Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм | шт. | 0,02 |  |
| 101-2584 | Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/35 мм | шт. | 0,03 |  |
| 101-2585 | Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/55 мм | шт. | 0,05 |  |
| 101-2586 | Шуруп для ГВЛ 3,9/25 | шт. | 0,03 |  |
| 101-2587 | Шуруп для ГВЛ 3,9/30 | шт. | 0,04 |  |
| 101-2588 | Шуруп для ГВЛ 3,9/45 | шт. | 0,05 |  |
| 101-2589 | Дюбель-гвоздь 6/39 мм | шт. | 0,65 |  |
| 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт. | 0,07 |  |
| 101-2594 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м³ | 1 018,59 |  |
| 101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками | т | 5 650,46 |  |
|  | и хомутами, окрашенные |  |  |  |
| 101-2596 | Комплект лесов металлических трубчатых на хомутах (100 м² вертикальной | компл. | 816,72 |  |
|  | проекции) без щитов настила |  |  |  |
| 101-2597 | Конструкции подвесных подмостей металлические | т | 7 833,96 |  |
| 101-2598 | Стойки деревометаллические раздвижные инвентарные | шт. | 935,26 |  |
| 101-2599 | Щиты опалубки ЩД 1,2-0,4 размером 1200х400х172 мм | м² | 175,93 |  |
| 101-2601 | Щиты опалубки ЩД 1.50.4 размером 1500х400х172 мм | м² | 165,32 |  |
| 101-2607 | Металлоконструкции опалубки разборно-переставные | т | 7 593,21 |  |
| 101-2609 | Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения | м² | 166,68 |  |
|  | монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5 |  |  |  |
| 101-2611 | Опалубка металлическая | т | 3 646,77 |  |
| 101-2612 | Щиты опалубки металлические (опорная площадка под лебедку) | т | 9 902,27 |  |
| 101-2696 | Нетканый геотекстиль Дорнит 300 г/м2 | м² | 6,99 |  |
| 101-2735 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 2,5х48,5 мм | т | 20 889,45 |  |

108

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 101-2736 | Тканый геотекстиль SG 28/28 (PP) | м² | 15,68 |  |
| 101-2737 | Материал рулонный гидроизоляционный TERANAP 431 TP | м² | 96,88 |  |
| 101-2738 | Материал рулонный битумный безосновный для гидроизоляции | м | 47,79 |  |
|  | деформационных швов OINT NEODYL N 330 мм |  |  |  |
| 101-2739 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | кг | 10,32 |  |
| 101-2755 | Шпагат из пенькового волокна | кг | 33,98 |  |
| 101-2761 | Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов диаметром 350 мм | шт. | 1 331,59 |  |
| 101-2774 | Битумно-полимерное вяжущее (Thorma Joint Binder BJ200) | кг | 11,39 |  |
| 101-2775 | Микросферы стеклянные для дорожной разметки | т | 405,42 |  |
| 101-2777 | Столбики сигнальные дорожные пластиковые | шт. | 39,87 |  |
| 101-2778 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | м² | 42,42 |  |
| 101-2779 | Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1 | м | 9,36 |  |
| 101-2780 | Клей битумный ВТ-69 ЗМ | т | 41 290,34 |  |
| 101-2782 | Лента трафаретная химостойкая шириной 100 мм | м | 2,50 |  |
| 101-2783 | Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу «PIGMENT» | кг | 797,29 |  |
| 101-2784 | Крошка бокситная 1-З мм | кг | 40,55 |  |
| 101-2785 | Смазка "Эмульсол" | кг | 51,87 |  |
| 101-2786 | Грунтовка полимерная типа "BOLIX O" | кг | 18,17 |  |
| 101-2787 | Грунтовка типа "BOLIX SG" | кг | 27,15 |  |
| 101-2788 | Краска силикатная типа "BOLIX SZ" | л | 58,23 |  |
| 101-2789 | Лента ПСУЛ | м | 5,94 |  |
| 101-2790 | Добавка пластифицирующая Полипласт СП-1ВП (Дефомикс) | т | 16 787,06 |  |
| 101-2791 | Добавка синтетическая ASOPLAST-MZ | т | 63 973,20 |  |
| 101-2792 | Мастика бутилкаучуковая полимерная модифицированная ''ГЕРМАБУТИЛ- | кг | 34,94 |  |
|  | С'' |  |  |  |
| 101-2793 | Искусственная дорожная неровность концевой элемент 250x500 мм, | шт. | 134,90 |  |
|  | «Лежачий полицейский» |  |  |  |
| 101-2794 | Искусственная дорожная неровность средний элемент 500x500 мм, | шт. | 231,60 |  |
|  | «Лежачий полицейский» |  |  |  |
| 101-2795 | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM | м² | 5,42 |  |
| 101-2796 | Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х120 мм | 10 шт. | 5,76 |  |
| 101-2797 | Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм | 10 шт. | 6,13 |  |
| 101-2798 | Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х180 мм | 10 шт. | 7,76 |  |
| 101-2799 | Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х220 мм | 10 шт. | 11,83 |  |
| 101-2800 | Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х300 мм | 10 шт. | 14,37 |  |
| 101-2801 | Дюбель-гвоздь LYT 6*40 LKSP | шт. | 0,37 |  |
| 101-2802 | Саморезы JP81- 4,8х19 | шт. | 0,21 |  |
| 101-2803 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм | т | 5 551,88 |  |
| 101-2804 | Заклепки тяговые DA 3,2х16 | шт. | 0,10 |  |
| 101-2805 | Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR-41 | м² | 30,98 |  |
| 101-2807 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 5 мм | шт. | 22,03 |  |
| 101-2808 | Мастика битумно-герметизирующая | т | 7 045,85 |  |
| 101-2811 | Сталь полосовая 115х230 мм | т | 5 333,76 |  |
| 101-2813 | Чугун марки МК-1 | т | 5 667,12 |  |
| 101-2877 | Болт анкерный диаметром 12 мм | шт. | 2,68 |  |
| 101-2878 | Болт анкерный для крепления искусственной дорожной неровности | шт. | 4,63 |  |
| 101-2879 | Металлические направляющие для виброрейки (рельс-формы) | п.м | 32,93 |  |
| 101-2880 | Болты анкерные М 28х60 | шт. | 3,00 |  |
| 101-2882 | Искусственная дорожная неровность концевой элемент 220х405 мм, БТМ | шт. | 53,53 |  |
|  | 200А |  |  |  |
| 101-2886 | Решетка геотехническая пластиковая "Прудон-494" высотой 100 мм, | м² | 82,11 |  |
|  | размером ячейки 200*200 мм |  |  |  |
| 101-2887 | Решетка геотехническая пластиковая "Прудон-494" высотой 150 мм, | м² | 111,75 |  |
|  | размером ячейки 200*200 мм |  |  |  |
| 101-2914 | Дюбели полипропиленовые кровельные 50х15х150 | 100 шт. | 73,17 |  |
| 101-2915 | Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм | шт. | 5,99 |  |
| 101-2962 | Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм | м² | 3,23 |  |
| 101-3000 | Шпильки из жаростойкой стали | кг | 41,16 |  |

109

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 101-3001 | Шайбы из жаростойкой стали | кг | 29,91 |  |
| 101-3002 | Сетка панцирная из жаростойкой стали | м² | 31,67 |  |
| 101-3006 | Анкер из арматурной стали АI, диаметром 12мм, длиной 90 см для | т | 14 551,44 |  |
|  | крепления геотехнических решеток |  |  |  |
| 101-3045 | Смазка Литол-24 | кг | 9,15 |  |
| 101-3046 | Шуруп самонарезающий (TN) 4,2/75 мм | шт. | 0,06 |  |
| 101-3048 | Плита армированная цементно-минеральная АКВАПАНЕЛЬ внутренняя | м² | 175,52 |  |
| 101-3063 | Мыло хозяйственное жидкое | кг | 10,74 |  |
| 101-3092 | Шуруп с острым концом (SN25) 4,2/25 мм (АКВАПАНЕЛЬ) | 1000 шт. | 101,39 |  |
| 101-3093 | Шуруп с острым концом (SN39) 4,2/39 мм (АКВАПАНЕЛЬ) | 1000 шт. | 159,40 |  |
| 101-3094 | Шуруп с высверливающим концом (SB25) 3,9/25 мм (АКВАПАНЕЛЬ) | 1000 шт. | 111,00 |  |
| 101-3095 | Шуруп с высверливающим концом (SB39) 3,9/39 мм (АКВАПАНЕЛЬ) | 1000 шт. | 169,58 |  |
| 101-3149 | Дюбели пластмассовые с шурупами 8х40 мм | 10 шт. | 2,43 |  |
| 101-3173 | Техноэласт ЭПП термо | м² | 22,12 |  |
| 101-3174 | Винты самонарезающие оцинкованые, размером 5х45 мм | т | 21 255,93 |  |
| 101-3175 | Добавка поверхностная адгезионная DOPE-404 | кг | 32,88 |  |
| 101-3176 | Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм | м² | 36,50 |  |
| 101-3177 | Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм | м² | 40,10 |  |
| 101-3190 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 8 070,19 |  |
| 101-3197 | Винты самонарезающие остроконечные 4,8х50 мм | 100 шт. | 11,37 |  |
| 101-3198 | Винты самонарезающие остроконечные 4,8х70мм | 100 шт. | 28,80 |  |
| 101-3199 | Эмульгатор EM-44 | кг | 41,57 |  |
| 101-3200 | Световозвращатель типа КД-3 ЗМ серия 290 | шт. | 39,94 |  |
| 101-3204 | Асбестоцементная смесь | м³ | 3 115,41 |  |
| 101-3208 | Детали фасонные к листам асбестоцементным стеновым | м² | 34,72 |  |
| 101-3209 | Стойки асбестоцементные диаметром 100 мм | п.м | 67,39 |  |
| 101-3212 | Битум горячий | т | 2 013,01 |  |
| 101-3213 | Битум разжиженный РБ-1 | т | 4 466,41 |  |
| 101-3214 | Битум разжиженный РБ-2 | т | 3 012,23 |  |
| 101-3250 | Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг | м² | 123,09 |  |
|  | стальной с полимерным покрытием |  |  |  |
| 101-3257 | Плиты облицовочные типа «ФАССТ» в комплекте с планками заполнения | м² | 112,70 |  |
|  | стыков |  |  |  |
| 101-3268 | Ферросилицит | кг | 69,44 |  |
| 101-3269 | Феррофосфор электротермический ФФ-20-6 | кг | 7,52 |  |
| 101-3270 | Фотобумага | лист | 5,51 |  |
| 101-3271 | Фотопроявитель | л | 12,08 |  |
| 101-3272 | Фотофиксаж | л | 7,16 |  |
| 101-3273 | Эмульгатор «Динонам SL» | т | 159 592,17 |  |
| 101-3315 | Вилла Эласт Н (ЭПП) 3,7 кг/м² | м² | 27,10 |  |
| 101-3316 | Панели защитные пластиковые для металлических барьерных ограждений | шт. | 267,62 |  |
|  | белые, длиной 2,66 метра СТО 224610.01-2005 |  |  |  |
| 101-3317 | Панели защитные пластиковые для металлических барьерных ограждений | шт. | 133,80 |  |
|  | черные, длиной 1,33 метра СТО 224610.01-2005 |  |  |  |
| 101-3318 | Световозвращатель дорожный типа КД 4 | шт. | 38,76 |  |
| 101-3332 | Покрытие эпоксидное самовыравнивающееся для пола «Ризопокс-4101» | т | 54 828,46 |  |
| 101-3333 | Грунтовка «Ризопокс-1100» | т | 41 121,80 |  |
| 101-3400 | Дюбель-гвоздь 8х100 мм | шт. | 1,09 |  |
| 101-3447 | Пластины пористые керамические размером 0,35х0,25х0,02 м | шт. | 20,57 |  |
| 101-3453 | Грунтовка акриловая ДИВА-РГ | т | 15 208,10 |  |
| 101-3464 | Грунтовка масляная ВАК-I-V | т | 5 614,41 |  |
| 101-3469 | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ | т | 6 356,99 |  |
| 101-3483 | Замазка суриковая | кг | 11,25 |  |
| 101-3507 | Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая | кг | 25,01 |  |
| 101-3508 | Термопластик | кг | 16,35 |  |
| 101-3512 | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ | т | 4 106,25 |  |
| 101-3585 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 10 553,72 |  |
| 101-3588 | Шпатлевка фасадная ВГТ | т | 4 483,54 |  |

110

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 101-3589 | Водоотбойная лента | кг | 5,81 |  |
| 101-3591 | Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см | 100 м | 17,69 |  |
| 101-3594 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | кг | 103,71 |  |
| 101-3661 | Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт. | 101,96 |  |
| 101-3688 | Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс | т | 4 444,79 |  |
| 101-3694 | Швеллеры № 16-18 сталь марки Ст3сп | т | 4 815,20 |  |
| 101-3741 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 9 708,19 |  |
| 101-3761 | Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 4,0-6,0 мм | т | 28 191,85 |  |
| 101-3762 | Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 8,0-22,0 мм | т | 25 925,29 |  |
| 101-3779 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 20-25 мм | т | 6 150,73 |  |
| 101-3819 | Сталь толстолистовая марки Ст3сп толщиной 34-60 мм | т | 3 735,40 |  |
| 101-3873 | Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная | т | 6 373,51 |  |
| 101-3874 | Проволока стальная жаростойкая | т | 13 320,19 |  |
| 101-3876 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная | т | 10 417,49 |  |
|  | диаметром 2,5 мм |  |  |  |
| 101-3880 | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм | м² | 24,04 |  |
| 101-3904 | Поковки строительные для ванной сварки | т | 5 199,49 |  |
| 101-3908 | Болты анкерные U-образные | т | 9 209,75 |  |
| 101-3909 | Гвоздь усиленный | кг | 17,00 |  |
| 101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 24,04 |  |
| 101-3912 | Дюбели металлические Д 60 мм, L-20-25 мм | кг | 23,85 |  |
| 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 79,63 |  |
| 101-3916 | Шайбы из жаростойкой стали марки 20Х23Н18 | кг | 29,90 |  |
| 101-3920 | Обои на тканевой основе моющиеся пленочные (отечественного | м² | 50,93 |  |
|  | производства) |  |  |  |
| 101-3943 | Инъектор диаметром 32х3 мм, длина 4 м | шт. | 112,60 |  |
| 101-3944 | Инъектор диаметром 32х3 мм, длина 5 м | шт. | 123,87 |  |
| 101-3945 | Инъектор диаметром 32х3 мм, длина 6 м | шт. | 136,24 |  |
| 101-3946 | Инъектор диаметром 32х3 мм, длина 7 м | шт. | 149,87 |  |
| 101-3947 | Инъектор диаметром 32х3 мм, длина 10 м | шт. | 187,32 |  |
| 101-3948 | Инъектор диаметром 32х3 мм, длина 15 м | шт. | 215,44 |  |
| 101-3949 | Инъектор диаметром 32х3 мм, длина 30 м | шт. | 269,30 |  |
| 101-3967 | Пленка радиографическая R-7, размер 300х400 мм | дм² | 4,94 |  |
| 101-3973 | Водоотбойный экран из полиэтилена толщиной 1,2 мм | кг | 49,82 |  |
| 101-3974 | Водоотбойный экран из полиэтилена толщиной 1,6 мм | кг | 52,60 |  |
| 101-3975 | Войлок строительный пропитанный бензином и разжиженным битумом | 100 м² | 6 978,84 |  |
| 101-3977 | Коробка водоотводная | компл. | 3 470,72 |  |
| 101-3980 | Палуба опалубки типа «Дока» из бакелизированной фанеры | м² | 134,27 |  |
| 101-3982 | Термит сварочный | т | 1 105 |  |
|  |  |  | 736,45 |  |
| 101-3984 | Ткань для проклейки швов | м² | 12,52 |  |
| 101-3986 | Церезит | т | 10 869,90 |  |
| 101-3987 | Решетки металлические размером 200х200 мм | шт. | 25,93 |  |
| 101-3988 | Решетки металлические размером 450х450 мм | шт. | 50,01 |  |
| 101-3989 | Шнур полиуретановый | м | 1,70 |  |
| 101-3990 | Шнур полиэтиленовый | м | 0,88 |  |
| 101-3991 | Электроды АНВ-20 | т | 83 513,05 |  |
| 101-3995 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 13,94 |  |
| 101-3996 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 14,45 |  |
| 101-4129 | Оргстекло листовое ТОСП толщиной 10 мм бесцветное | кг | 42,84 |  |
| 101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа | м² | 11,45 |  |
|  | ЮТАКОН |  |  |  |
| 101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с | м² | 5,98 |  |
|  | армированным слоем из полиэтиленовых полос) |  |  |  |
| 101-4136 | Металлочерепица «Монтеррей» | м² | 65,28 |  |
| 101-4163 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 14,12 |  |
| 101-4164 | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" | кг | 12,41 |  |
| 101-4165 | Грунт-эмаль "Спецназ", серый | кг | 16,72 |  |

111

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 101-4166 | Плиты цементно-стружечные шлифованные толщиной 10 мм, окрашенные с | м² | 80,31 |  |
|  | двух сторон |  |  |  |
| 101-4172 | Кляммер неподвижный оцинкованный марки F-01 | 100 шт. | 142,93 |  |
| 101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 6,51 |  |
| 101-4188 | Гвозди строительные с плоской головкой 3,0х70 мм | т | 9 181,49 |  |
| 101-4209 | Грунтовка однокомпонентная полиуретановая Stelpant-PU-Zinс | кг | 55,34 |  |
| 101-4220 | Дюбели пластмассовые с шурупами 8х60 мм | 10 шт. | 2,74 |  |
| 101-4222 | Дюбели пластмассовые с шурупами 10х60 мм | 10 шт. | 4,25 |  |
| 101-4282 | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм | шт. | 0,11 |  |
| 101-4368 | Клей плиточный «Юнис Гранит» | кг | 3,42 |  |
| 101-4376 | Лента армирующая стеклотканевая шириной 100 мм длинной 50 м | шт. | 122,60 |  |
|  | (АКВАПАНЕЛЬ) |  |  |  |
| 101-4377 | Клей полиуретановый однокомпонентный для швов, объем 310 мл | шт. | 47,36 |  |
|  | (АКВАПАНЕЛЬ) |  |  |  |
| 101-4419 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/130- | км | 315 276,16 |  |
|  | 0,75-4,0-1,25, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование |  |  |  |
| 101-4421 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/250- | км | 424 515,15 |  |
|  | 0,75-2,0-1,2, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование |  |  |  |
| 101-4424 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/400- | км | 711 255,94 |  |
|  | 1,1-2,0-1,5, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование |  |  |  |
| 101-4425 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/450- | км | 1 010 |  |
|  | 1,1-1,0-1,2, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование |  | 842,85 |  |
| 101-4426 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДД/300- | км | 678 893,06 |  |
|  | 0,75-2,0-1,1, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование |  |  |  |
| 101-4427 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДД/350- | км | 1 199 |  |
|  | 1,1-2,0-1,0, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование |  | 186,45 |  |
| 101-4429 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДД/450- | км | 1 575 |  |
|  | 1,1-1,0-1,0, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование |  | 479,40 |  |
| 101-4465 | Болт анкерный с гайкой, размер 8,0х85 мм | шт. | 1,08 |  |
| 101-4474 | Болт анкерный с гайкой, размер 16,0x110 мм | шт. | 4,66 |  |
| 101-4484 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 | м² | 113,02 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 101-4486 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 | м² | 130,06 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 101-4488 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 | м² | 186,96 |  |
|  | мм, 600х600х10 мм |  |  |  |
| 101-4509 | Клей монтажный «БОЛАРС» для укладки ячеистых блоков | т | 2 399,76 |  |
| 101-4658 | Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс | м² | 87,45 |  |
|  | износостойкости, толщина 7 мм |  |  |  |
| 101-4830 | Панели потолочные акустические, тип Ecophon Focus E T15, размер | м² | 265,58 |  |
|  | 600*600*20 мм |  |  |  |
| 101-4847 | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм | шт. | 1,18 |  |
| 101-4848 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм | шт. | 1,18 |  |
| 101-4849 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм | шт. | 1,18 |  |
| 101-4850 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм | шт. | 0,58 |  |
| 101-4851 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм | шт. | 0,58 |  |
| 101-4852 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 11,39 |  |
| 101-4894 | Клей марки "Griffon HT-120" Adelant | л | 337,69 |  |
| 101-4945 | Шпилька-саморез М8-120 | шт. | 0,65 |  |
| 101-4947 | Шпилька-саморез М10-120 | шт. | 1,23 |  |
| 101-4950 | Шпилька резьбовая М10-2000 | шт. | 13,37 |  |
| 101-5074 | Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол SD-130 | м² | 4,37 |  |
| 101-5484 | Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм | 100 шт. | 77,49 |  |
| 101-5488 | Элементы пола из гипсоволокнистых малоформатных листов КНАУФ | м² | 53,82 |  |
| 101-5628 | Пудра алюминиевая, марки ПАП-1 | т | 17 700,40 |  |
| 101-5629 | Пудра алюминиевая, марки ПАП-2 | т | 21 922,51 |  |
| 101-5786 | Клей монтажный "AEROC" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов | кг | 1,59 |  |
| 101-5790 | Растворитель Jotun "Thinner 10" | л | 30,94 |  |

112

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 101-5791 | Растворитель Jotun "Thinner 17" | л | 30,94 |  |
| 101-5833 | Пленка диффузионная Tyvek Soft | м² | 23,43 |  |
| 101-5834 | Растворитель Jotun "Thinner 7" | л | 34,50 |  |
| 101-5835 | Растворитель Jotun "Thinner 23" | л | 36,45 |  |
| 101-5864 | Плита армированная цементно-минеральная АКВАПАНЕЛЬ наружняя | м² | 175,52 |  |
| 101-5865 | Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap | м² | 23,43 |  |
| 101-5866 | Лента соединительная "Ютавол СП1" самоклеящаяся двусторонняя | м | 8,68 |  |
| 101-5867 | Шурупы самосверлящие (саморезы) SL4-F (SFS) 4,8х16 мм | 10 шт. | 10,93 |  |
| 101-5868 | Лента уплотнительная из пенополиэтилена с односторонним клеевым слоем, | м | 5,48 |  |
|  | защищенным антиадгезионным материалом "Линотерм-П" марки PR 10/100 |  |  |  |
| 101-5869 | Покрытие полиуретановое монолитное "Полиплан 1001" | кг | 46,47 |  |
| 101-5870 | Грунтовка полиуретановая "Праймер 1101" | кг | 24,97 |  |
| 101-5889 | Краска разметочная дорожная МАГИСТРАЛЬ, белая | т | 18 238,58 |  |
| 101-5958 | Уголок ПВХ, размером 25х25 мм | п.м | 2,76 |  |
| 101-5984 | Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки | кг | 37,30 |  |
| 101-5998 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром | шт. | 0,69 |  |
|  | 50 мм |  |  |  |
| 101-5999 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром | шт. | 1,31 |  |
|  | 110 мм |  |  |  |
| 101-6000 | Композиция полимерно-минеральная (ПМК) Nicoflok для стабилизации | т | 25 836,89 |  |
|  | грунта |  |  |  |
| 101-6259 | Шпатлевка тиксотропная на эпоксидной основе, двухкомпонентная | кг | 125,63 |  |
|  | Concresive 1406, компонент А |  |  |  |
| 101-6260 | Шпатлевка тиксотропная на эпоксидной основе, двухкомпонентная | кг | 125,63 |  |
|  | Concresive 1406, компонент В |  |  |  |
| 101-6270 | Герметик эластомерный химически стойкий для швов MASTERFLEX 474 | шт. | 76,45 |  |
|  | (600 мл) |  |  |  |
| 101-6271 | Паста гидроизоляционная расширяющаяся MASTERFLEX 612W (310 мл) | шт. | 602,92 |  |
| 101-6680 | Мат полиамидный противоэрозионный Enkamat 7010/6 (5,75х150 м) | м² | 37,21 |  |
| 101-6684 | Мат полиамидный противоэрозионный Enkamat 7020/2 (1,95х100 м) | м² | 56,24 |  |
| 101-6979 | Дробь стальная колотая | т | 6 126,33 |  |
| 101-7001 | Мастика битумно-полимерная, марка "Техномаст" | т | 12 515,48 |  |
| 101-7356 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 30 мм | т | 7 599,10 |  |
| 101-8001 | Кислота уксусная | кг | 12,11 |  |
| 101-8007 | Герметик силиконовый CHEMLUX 9015, сантехнический, прозрачный и | л | 71,29 |  |
|  | цветные |  |  |  |
| 101-8052 | Пена монтажная | л | 43,39 |  |
| 101-8074 | Герметик силиконовый термостойкий (Penoseal +1500, 310 мл) | л | 36,33 |  |
| 101-8075 | Герметик силиконовый (Penoseal серого цвета, 310 мл) | л | 42,51 |  |
| 101-8076 | Герметик полиуретановый "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный | кг | 88,54 |  |
| 102-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических | м³ | 656,01 |  |
|  | сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 6,5 м |  |  |  |
| 102-0002 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических | м³ | 723,69 |  |
|  | сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 8,5 м |  |  |  |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 | м³ | 521,13 |  |
|  | см, длиной 3-6,5 м |  |  |  |
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и | м³ | 426,93 |  |
|  | заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта |  |  |  |
| 102-0011 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и | м³ | 414,93 |  |
|  | заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта |  |  |  |
| 102-0013 | Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см | м³ | 398,91 |  |
| 102-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для | м³ | 343,63 |  |
|  | строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см |  |  |  |
| 102-0022 | Жерди березовые и мягких лиственных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-7 | м³ | 246,21 |  |
|  | см |  |  |  |
| 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 571,12 |  |
|  | толщиной 40-75 мм, I сорта |  |  |  |

113

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 469,12 |  |
|  | толщиной 40-75 мм, II сорта |  |  |  |
| 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 173,28 |  |
|  | толщиной 40-75 мм, III сорта |  |  |  |
| 102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 977,74 |  |
|  | толщиной 40-75 мм, IV сорта |  |  |  |
| 102-0027 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 945,19 |  |
|  | толщиной 100, 125 мм, I сорта |  |  |  |
| 102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 831,98 |  |
|  | толщиной 100, 125 мм, II сорта |  |  |  |
| 102-0029 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 469,12 |  |
|  | толщиной 100, 125 мм, III сорта |  |  |  |
| 102-0030 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 984,92 |  |
|  | толщиной 100, 125 мм, IV сорта |  |  |  |
| 102-0031 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 2 183,12 |  |
|  | толщиной 150 мм и более, I сорта |  |  |  |
| 102-0032 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 996,65 |  |
|  | толщиной 150 мм и более, II сорта |  |  |  |
| 102-0033 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 399,72 |  |
|  | толщиной 150 мм и более, III сорта |  |  |  |
| 102-0035 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной | м³ | 1 564,38 |  |
|  | 100, 125 мм, I сорта |  |  |  |
| 102-0037 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной | м³ | 998,33 |  |
|  | 100, 125 мм, III сорта |  |  |  |
| 102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной | м³ | 813,06 |  |
|  | 100, 125 мм, IV сорта |  |  |  |
| 102-0040 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной | м³ | 1 469,12 |  |
|  | 150 мм и более, II сорта |  |  |  |
| 102-0041 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной | м³ | 1 061,12 |  |
|  | 150 мм и более, III сорта |  |  |  |
| 102-0042 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной | м³ | 846,92 |  |
|  | 150 мм и более IV сорта |  |  |  |
| 102-0043 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 2 135,74 |  |
|  | толщиной 16 мм, I сорта |  |  |  |
| 102-0044 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 540,19 |  |
|  | толщиной 16 мм, II сорта |  |  |  |
| 102-0045 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 316,12 |  |
|  | толщиной 16 мм, III сорта |  |  |  |
| 102-0046 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 959,12 |  |
|  | толщиной 16 мм, IV сорта |  |  |  |
| 102-0048 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм | м³ | 1 418,12 |  |
|  | толщиной 19-22 мм, II сорта |  |  |  |
| 102-0049 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм | м³ | 1 163,12 |  |
|  | толщиной 19-22 мм, III сорта |  |  |  |
| 102-0050 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм | м³ | 795,92 |  |
|  | толщиной 19-22 мм, IV сорта |  |  |  |
| 102-0052 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 316,12 |  |
|  | толщиной 25 мм, II сорта |  |  |  |
| 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 061,12 |  |
|  | толщиной 25 мм, III сорта |  |  |  |
| 102-0054 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 775,52 |  |
|  | толщиной 25 мм, IV сорта |  |  |  |
| 102-0055 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 586,69 |  |
|  | толщиной 32-40 мм, I сорта |  |  |  |
| 102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 367,12 |  |
|  | толщиной 32-40 мм, II сорта |  |  |  |
| 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 112,12 |  |
|  | толщиной 32-40 мм, III сорта |  |  |  |

114

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 102-0058 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 934,38 |  |
|  | толщиной 32-40 мм, IV сорта |  |  |  |
| 102-0059 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 418,12 |  |
|  | толщиной 44 мм и более, I сорта |  |  |  |
| 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 265,12 |  |
|  | толщиной 44 мм и более, II сорта |  |  |  |
| 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 959,12 |  |
|  | толщиной 44 мм и более, III сорта |  |  |  |
| 102-0062 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 704,12 |  |
|  | толщиной 44 мм и более, IV сорта |  |  |  |
| 102-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 743,68 |  |
|  | толщиной 16 мм, IV сорта |  |  |  |
| 102-0069 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной | м³ | 908,94 |  |
|  | 19-22 мм, III сорта |  |  |  |
| 102-0072 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 | м³ | 929,61 |  |
|  | мм, II сорта |  |  |  |
| 102-0073 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 | м³ | 733,36 |  |
|  | мм, III сорта |  |  |  |
| 102-0076 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной | м³ | 918,24 |  |
|  | 32-40 мм, II сорта |  |  |  |
| 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной | м³ | 774,67 |  |
|  | 32-40 мм, III сорта |  |  |  |
| 102-0078 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной | м³ | 602,12 |  |
|  | 32-40 мм, IV сорта |  |  |  |
| 102-0080 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 | м³ | 760,22 |  |
|  | мм и более, II сорта |  |  |  |
| 102-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 | м³ | 622,52 |  |
|  | мм и более, III сорта |  |  |  |
| 102-0082 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 | м³ | 506,12 |  |
|  | мм и более, IV сорта |  |  |  |
| 102-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 724,12 |  |
|  | толщиной 40-75 мм, I сорта |  |  |  |
| 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 367,12 |  |
|  | толщиной 40-75 мм, II сорта |  |  |  |
| 102-0085 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 061,12 |  |
|  | толщиной 40-75 мм, III сорта |  |  |  |
| 102-0086 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 721,92 |  |
|  | толщиной 40-75 мм, IV сорта |  |  |  |
| 102-0087 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 550,72 |  |
|  | толщиной 100-125 мм, I сорта |  |  |  |
| 102-0088 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 430,58 |  |
|  | толщиной 100-125 мм, II сорта |  |  |  |
| 102-0089 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 049,77 |  |
|  | толщиной 100-125 мм, III сорта |  |  |  |
| 102-0092 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 818,44 |  |
|  | толщиной 150 мм и более, II сорта |  |  |  |
| 102-0097 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной | м³ | 746,17 |  |
|  | 100-125 мм, III сорта |  |  |  |
| 102-0102 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной | м³ | 779,09 |  |
|  | 150 мм и более, IV сорта |  |  |  |
| 102-0104 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 695,77 |  |
|  | толщиной 16 мм, II сорта |  |  |  |
| 102-0105 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 324,56 |  |
|  | толщиной 16 мм, III сорта |  |  |  |
| 102-0108 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 265,12 |  |
|  | толщиной 19-22 мм, II сорта |  |  |  |
| 102-0112 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 203,92 |  |
|  | толщиной 25 мм, II сорта |  |  |  |

115

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 102-0113 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 999,92 |  |
|  | толщиной 25 мм, III сорта |  |  |  |
| 102-0114 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 755,12 |  |
|  | толщиной 25 мм, IV сорта |  |  |  |
| 102-0116 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 112,12 |  |
|  | толщиной 32-40 мм, II сорта |  |  |  |
| 102-0117 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 999,92 |  |
|  | толщиной 32-40 мм, III сорта |  |  |  |
| 102-0118 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 602,12 |  |
|  | толщиной 32-40 мм, IV сорта |  |  |  |
| 102-0120 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 173,32 |  |
|  | толщиной 44 мм и более, II сорта |  |  |  |
| 102-0121 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 877,52 |  |
|  | толщиной 44 мм и более, III сорта |  |  |  |
| 102-0125 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной | м³ | 653,12 |  |
|  | 16 мм, III сорта |  |  |  |
| 102-0133 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной | м³ | 653,12 |  |
|  | 25 мм, III сорта |  |  |  |
| 102-0134 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной | м³ | 581,72 |  |
|  | 25 мм, IV сорта |  |  |  |
| 102-0136 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной | м³ | 1 122,32 |  |
|  | 32-40 мм, II сорта |  |  |  |
| 102-0137 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной | м³ | 772,62 |  |
|  | 32-40 мм, III сорта |  |  |  |
| 102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной | м³ | 561,32 |  |
|  | 32-40 мм, IV сорта |  |  |  |
| 102-0143 | Горбыль деловой хвойных пород длиной от 0,8 до 2 м | м³ | 129,74 |  |
| 102-0144 | Горбыль деловой хвойных пород длиной более 2 м | м³ | 367,52 |  |
| 102-0158 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, | м³ | 913,85 |  |
|  | 32, 40 мм, III сорта |  |  |  |
| 102-0179 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19- | м³ | 504,61 |  |
|  | 22 мм, III сорта |  |  |  |
| 102-0180 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, | м³ | 1 232,16 |  |
|  | 32, 40 мм, I сорта |  |  |  |
| 102-0182 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, | м³ | 800,91 |  |
|  | 32, 40 мм, III сорта |  |  |  |
| 102-0193 | Доски необрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 | м³ | 815,99 |  |
|  | мм и более, II сорта |  |  |  |
| 102-0243 | Дрова разделанные длиной 1,5-2 м сосна, ольха | м³ | 166,80 |  |
| 102-0246 | Дрова разделанные длиной 1 м сосна, ольха | м³ | 230,37 |  |
| 102-0247 | Дрова разделанные длиной 1 м береза, бук, ясень, ильм, вяз, дуб, | м³ | 184,12 |  |
|  | лиственница, клен, граб |  |  |  |
| 102-0261 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 3 мм | м³ | 4 662,20 |  |
| 102-0263 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 5-7 мм | м³ | 5 070,20 |  |
| 102-0264 | Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм | м³ | 4 422,82 |  |
| 102-0268 | Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм | м³ | 11 337,08 |  |
| 102-0272 | Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор | м³ | 1 679,73 |  |
|  | линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ сосновые диаметром 14-24 |  |  |  |
|  | см, длиной 11 м |  |  |  |
| 102-0274 | Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор | м³ | 1 220,73 |  |
|  | линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ еловые и пихтовые |  |  |  |
|  | диаметром 14-24 см и более, длиной 4,5-6,5 м |  |  |  |
| 102-0289 | Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, | м³ | 1 492,58 |  |
|  | толщиной 32-40 мм II сорта |  |  |  |
| 102-0291 | Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, | м³ | 1 510,51 |  |
|  | толщиной 22-32 мм, I сорта |  |  |  |
| 102-0300 | Клинья деревянные 50х100х400 мм | м³ | 1 157,51 |  |
| 102-0301 | Пластины хвойных пород, IV сорта | м³ | 571,52 |  |

116

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 0,46 |  |
| 102-0306 | Планки хвойных пород неантисептированные для снеговых щитов | м³ | 1 105,98 |  |
| 102-0307 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II | м³ | 1 163,12 |  |
|  | сорта |  |  |  |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 | 1000 шт. | 207,20 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 102-0443 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки | м³ | 3 999,48 |  |
|  | ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм |  |  |  |
| 102-0531 | Пробки хвойных пород 250х120х65 мм | шт. | 2,85 |  |
| 102-8008 | Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, I сорта | м³ | 4 815,20 |  |
| 102-8009 | Доски дубовые II сорта | м³ | 1 305,65 |  |
| 102-8015 | Лесоматериалы круглые длиной 3-8 м, диаметром 14-24 см, III сорта | м³ | 718,49 |  |
| 102-8016 | Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см для | м³ | 938,72 |  |
|  | лежней |  |  |  |
| 102-8019 | Фанера ламинированная толщиной 21 мм | м³ | 9 009,46 |  |
| 103-0002 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие | м | 10,90 |  |
|  | (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 |  |  |  |
|  | мм |  |  |  |
| 103-0003 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие | м | 14,72 |  |
|  | (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 |  |  |  |
|  | мм |  |  |  |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие | м | 26,17 |  |
|  | (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм |  |  |  |
| 103-0008 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие | м | 49,18 |  |
|  | (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 3,5 |  |  |  |
|  | мм |  |  |  |
| 103-0009 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие | м | 49,66 |  |
|  | (неоцинкованные) диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 3,5 |  |  |  |
|  | мм |  |  |  |
| 103-0010 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие | м | 57,67 |  |
|  | (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм |  |  |  |
| 103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные | м | 9,18 |  |
|  | обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 2,8 мм |  |  |  |
| 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные | м | 19,24 |  |
|  | обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 3,2 мм |  |  |  |
| 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные | м | 32,09 |  |
|  | обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 3,5 мм |  |  |  |
| 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные | м | 34,54 |  |
|  | обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 3,5 мм |  |  |  |
| 103-0019 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные | м | 50,55 |  |
|  | обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 4 мм |  |  |  |
| 103-0022 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные | м | 79,83 |  |
|  | обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 100 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 4,5 мм |  |  |  |
| 103-0049 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные | м | 20,26 |  |
|  | обыкновенные, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм |  |  |  |
| 103-0050 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные | м | 26,38 |  |
|  | обыкновенные, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм |  |  |  |
| 103-0051 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные | м | 37,60 |  |
|  | обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм |  |  |  |
| 103-0052 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные | м | 47,80 |  |
|  | обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм |  |  |  |
| 103-0053 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные | м | 60,04 |  |
|  | обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  |  |

117

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 103-0054 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные | м | 69,22 |  |
|  | обыкновенные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  |  |
| 103-0055 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные | м | 85,54 |  |
|  | обыкновенные, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм |  |  |  |
| 103-0056 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные | м | 118,18 |  |
|  | обыкновенные, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм |  |  |  |
| 103-0058 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные | м | 147,28 |  |
|  | обыкновенные, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм |  |  |  |
| 103-0059 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные | м | 187,94 |  |
|  | обыкновенные, диаметр условного прохода 125 мм, толщина стенки 4,5 мм |  |  |  |
| 103-0060 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные | м | 218,54 |  |
|  | обыкновенные, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 4,5мм |  |  |  |
| 103-0102 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой | 10 шт. | 49,39 |  |
|  | максимальным условным проходом 25 мм |  |  |  |
| 103-0105 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой | 10 шт. | 108,18 |  |
|  | максимальным условным проходом 50 мм |  |  |  |
| 103-0120 | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным | 10 шт. | 19,55 |  |
|  | условным проходом 25 мм |  |  |  |
| 103-0133 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 14,92 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина |  |  |  |
|  | стенки 2,5 мм |  |  |  |
| 103-0134 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 17,38 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина |  |  |  |
|  | стенки 3 мм |  |  |  |
| 103-0135 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 17,87 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина |  |  |  |
|  | стенки 2,5 мм |  |  |  |
| 103-0136 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 21,02 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина |  |  |  |
|  | стенки 3,0 мм |  |  |  |
| 103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 34,23 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина |  |  |  |
|  | стенки 3,5 мм |  |  |  |
| 103-0140 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 29,84 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина |  |  |  |
|  | стенки 4 мм |  |  |  |
| 103-0144 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 40,45 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина |  |  |  |
|  | стенки 3,5 мм |  |  |  |
| 103-0148 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 47,82 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83 мм, толщина |  |  |  |
|  | стенки 3,5 мм |  |  |  |
| 103-0150 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 57,83 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83 мм, толщина |  |  |  |
|  | стенки 4,5 мм |  |  |  |
| 103-0155 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 55,24 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина |  |  |  |
|  | стенки 4,0 мм |  |  |  |
| 103-0160 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 66,65 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 3,5 мм |  |  |  |
| 103-0161 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 71,35 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 4 мм |  |  |  |
| 103-0167 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 75,53 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 114 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 4 мм |  |  |  |

118

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 103-0169 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 90,63 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 114 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 5 мм |  |  |  |
| 103-0170 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 99,91 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 4 мм |  |  |  |
| 103-0175 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 104,91 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 4 мм |  |  |  |
| 103-0177 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 128,47 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 5 мм |  |  |  |
| 103-0180 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 198,14 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 8 мм |  |  |  |
| 103-0183 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 137,40 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 5 мм |  |  |  |
| 103-0189 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 191,71 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 5 мм |  |  |  |
| 103-0190 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 206,11 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 6 мм |  |  |  |
| 103-0192 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 274,64 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 8 мм |  |  |  |
| 103-0195 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 239,14 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 5 мм |  |  |  |
| 103-0196 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 259,34 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 6 мм |  |  |  |
| 103-0198 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 344,30 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 8 мм |  |  |  |
| 103-0199 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 243,73 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 4 мм |  |  |  |
| 103-0201 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 310,34 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 5 мм |  |  |  |
| 103-0202 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 331,55 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 6 мм |  |  |  |
| 103-0204 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 410,50 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 8 мм |  |  |  |
| 103-0208 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 298,39 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 5 мм |  |  |  |
| 103-0210 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 380,43 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 7 мм |  |  |  |
| 103-0216 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 424,88 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 426 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 5 мм |  |  |  |

119

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 103-0217 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 517,60 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 426 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 6 мм |  |  |  |
| 103-0218 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 534,74 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 426 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 7 мм |  |  |  |
| 103-0221 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 688,33 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 426 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 10 мм |  |  |  |
| 103-0225 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 524,43 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 530 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 5 мм |  |  |  |
| 103-0226 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 562,35 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 530 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 6 мм |  |  |  |
| 103-0227 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 605,22 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 530 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 7 мм |  |  |  |
| 103-0228 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 710,27 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 530 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 8 мм |  |  |  |
| 103-0230 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 858,35 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 530 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 10 мм |  |  |  |
| 103-0232 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 1 147,22 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 530 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 12 мм |  |  |  |
| 103-0233 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 658,62 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 630 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 5 мм |  |  |  |
| 103-0234 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 688,32 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 630 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 6 мм |  |  |  |
| 103-0235 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 715,34 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 630 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 7 мм |  |  |  |
| 103-0236 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 838,91 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 630 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 8 мм |  |  |  |
| 103-0238 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 1 187,15 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 630 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 10 мм |  |  |  |
| 103-0240 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 1 311,11 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 630 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 12 мм |  |  |  |
| 103-0243 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 983,33 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 720 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 7 мм |  |  |  |
| 103-0246 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 1 185,11 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 720 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 10 мм |  |  |  |
| 103-0248 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 1 393,03 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 720 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 12 мм |  |  |  |
| 103-0251 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 952,60 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 820 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 7 мм |  |  |  |

120

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 103-0252 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 1 085,75 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 820 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 8 мм |  |  |  |
| 103-0254 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 1 350,02 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 820 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 10 мм |  |  |  |
| 103-0256 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 1 587,67 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 820 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 12 мм |  |  |  |
| 103-0261 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 1 505,72 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 920 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 10 мм |  |  |  |
| 103-0263 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 1 800,73 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 920 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 12 мм |  |  |  |
| 103-0269 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 1 779,14 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 1020 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 10 мм |  |  |  |
| 103-0271 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 2 010,71 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 1020 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 12 мм |  |  |  |
| 103-0272 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 2 197,40 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 1020 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 14 мм |  |  |  |
| 103-0275 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 2 212,47 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 1120 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 10 мм |  |  |  |
| 103-0280 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 2 061,37 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 1220 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 10 мм |  |  |  |
| 103-0282 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 2 427,59 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 1220 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 12 мм |  |  |  |
| 103-0286 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 2 627,33 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 1320 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 11 мм |  |  |  |
| 103-0292 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 2 630,28 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 1420 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 10 мм |  |  |  |
| 103-0296 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 3 318,74 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 1420 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 14 мм |  |  |  |
| 103-0301 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 3 789,91 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 1620 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 15 мм |  |  |  |
| 103-0352 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из | м | 33,01 |  |
|  | стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  |  |
| 103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из | м | 38,72 |  |
|  | стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  |  |
| 103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из | м | 51,27 |  |
|  | стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  |  |
| 103-0387 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из | м | 60,24 |  |
|  | стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  |  |
| 103-0401 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из | м | 78,00 |  |
|  | стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4 мм |  |  |  |
| 103-0411 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из | м | 98,67 |  |
|  | стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 4,5 мм |  |  |  |
| 103-0437 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из | м | 92,06 |  |
|  | стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 133 мм, толщина стенки 4 мм |  |  |  |

121

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 103-0455 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из | м | 122,25 |  |
|  | стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 5 мм |  |  |  |
| 103-0469 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из | м | 182,84 |  |
|  | стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 6 мм |  |  |  |
| 103-0470 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из | м | 203,24 |  |
|  | стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 7 мм |  |  |  |
| 103-0475 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из | м | 274,64 |  |
|  | стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 8 мм |  |  |  |
| 103-0485 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из | м | 295,04 |  |
|  | стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 325 мм, толщина стенки 8 мм |  |  |  |
| 103-0495 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из | м | 483,74 |  |
|  | стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 377 мм, толщина стенки 9 мм |  |  |  |
| 103-0499 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из | м | 534,74 |  |
|  | стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 426 мм, толщина стенки 9 мм |  |  |  |
| 103-0500 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из | м | 585,74 |  |
|  | стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 426 мм, толщина стенки 10 мм |  |  |  |
| 103-0520 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной | м | 306,28 |  |
|  | резьбой, наружным диаметром 168 мм, толщина стенки 7,3 мм |  |  |  |
| 103-0537 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной | м | 390,10 |  |
|  | резьбой, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 8,9 мм |  |  |  |
| 103-0550 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной | м | 627,16 |  |
|  | резьбой, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 10,2 мм |  |  |  |
| 103-0560 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной | м | 786,76 |  |
|  | резьбой, наружным диаметром 324 мм, толщина стенки 11 мм |  |  |  |
| 103-0570 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной | м | 737,64 |  |
|  | резьбой, наружным диаметром 351 мм, толщина стенки 10 мм |  |  |  |
| 103-0576 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной | м | 908,16 |  |
|  | резьбой, наружным диаметром 377 мм, толщина стенки 12 мм |  |  |  |
| 103-0580 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной | м | 932,74 |  |
|  | резьбой, наружным диаметром 426 мм, толщина стенки 10 мм |  |  |  |
| 103-0583 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной | м | 1 127,84 |  |
|  | резьбой, наружным диаметром 473 мм, толщина стенки 11,1 мм |  |  |  |
| 103-0584 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной | м | 1 209,52 |  |
|  | резьбой, наружным диаметром 508 мм, толщина стенки 11,1 мм |  |  |  |
| 103-0585 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, | м | 250,46 |  |
|  | наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 16 мм |  |  |  |
| 103-0589 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и | м | 145,91 |  |
|  | муфты к ним наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 7 мм |  |  |  |
| 103-0592 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и | м | 170,19 |  |
|  | муфты к ним наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм |  |  |  |
| 103-0612 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и | м | 402,96 |  |
|  | муфты к ним наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 9 мм |  |  |  |
| 103-0626 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, | м | 92,26 |  |
|  | наружным диаметром 42 мм, толщина стенки 5 мм |  |  |  |
| 103-0628 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, | м | 153,26 |  |
|  | наружным диаметром 64 мм, толщина стенки 6 мм |  |  |  |
| 103-0632 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 65 мм, | м | 87,57 |  |
|  | толщина стенки 7,4 мм |  |  |  |
| 103-0633 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 80 мм, | м | 104,30 |  |
|  | толщина стенки 7,9 мм |  |  |  |
| 103-0634 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 100 мм, | м | 127,14 |  |
|  | толщина стенки 8,3 мм |  |  |  |
| 103-0635 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 125 мм, | м | 159,78 |  |
|  | толщина стенки 8,7 мм |  |  |  |
| 103-0636 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 150 мм, | м | 189,98 |  |
|  | толщина стенки 9,2 мм |  |  |  |
| 103-0637 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 200 мм, | м | 271,81 |  |
|  | толщина стенки 10,1 мм |  |  |  |

122

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 103-0638 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 250 мм, | м | 376,64 |  |
|  | толщина стенки 11 мм |  |  |  |
| 103-0639 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 300 мм, | м | 448,04 |  |
|  | толщина стенки 11,9 мм |  |  |  |
| 103-0640 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 350 мм, | м | 550,04 |  |
|  | толщина стенки 12,8 мм |  |  |  |
| 103-0641 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 400 мм, | м | 674,48 |  |
|  | толщина стенки 13,8 мм |  |  |  |
| 103-0642 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 500 мм, | м | 842,00 |  |
|  | толщина стенки 15,6 мм |  |  |  |
| 103-0643 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 600 мм, | м | 1 009,55 |  |
|  | толщина стенки 17,4 мм |  |  |  |
| 103-0644 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 700 мм, | м | 1 153,06 |  |
|  | толщина стенки 19,3 мм |  |  |  |
| 103-0645 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 800 мм, | м | 1 344,42 |  |
|  | толщина стенки 21,1 мм |  |  |  |
| 103-0646 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 900 мм, | м | 1 511,95 |  |
|  | толщина стенки 22,3 мм |  |  |  |
| 103-0647 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 1000 | м | 1 679,22 |  |
|  | мм, толщина стенки 24,8 мм |  |  |  |
| 103-0733 | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 150 мм | м | 25,14 |  |
| 103-0734 | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 200 мм | м | 34,98 |  |
| 103-0735 | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 250 мм | м | 43,27 |  |
| 103-0736 | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 300 мм | м | 63,19 |  |
| 103-0737 | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 350 мм | м | 79,63 |  |
| 103-0738 | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 400 мм | м | 94,91 |  |
| 103-0739 | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 450 мм | м | 105,45 |  |
| 103-0740 | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 500 мм | м | 140,61 |  |
| 103-0746 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам | т | 7 703,16 |  |
|  | наружным диаметром 50-100 мм |  |  |  |
| 103-0747 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам | т | 6 570,66 |  |
|  | наружным диаметром 125-200 мм |  |  |  |
| 103-0748 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам | т | 6 086,26 |  |
|  | наружным диаметром 250-400 мм |  |  |  |
| 103-0749 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам | т | 5 121,50 |  |
|  | наружным диаметром 500-1000 мм |  |  |  |
| 103-0760 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным | м | 124,26 |  |
|  | диаметром 168 мм толщина стенок 4 мм |  |  |  |
| 103-0902 | Раструбные соединения диаметр условного прохода 400 мм | компл. | 1 921,13 |  |
| 103-0903 | Раструбные соединения диаметр условного прохода 500 мм | компл. | 2 561,38 |  |
| 103-0904 | Раструбные соединения диаметр условного прохода 600 мм | компл. | 2 835,97 |  |
| 103-0905 | Раструбные соединения диаметр условного прохода 700 мм | компл. | 3 121,57 |  |
| 103-0907 | Быстроразъемные соединения диаметр условного прохода 400 мм | компл. | 480,93 |  |
| 103-0911 | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 50 мм | м | 45,95 |  |
| 103-0912 | Трубы-кондуктор | м | 825,44 |  |
| 103-0913 | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 100 мм | м | 64,33 |  |
| 103-0917 | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм | м | 78,49 |  |
| 103-0918 | Трубы стальные | т | 7 333,92 |  |
| 103-0919 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | т | 7 336,97 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина |  |  |  |
|  | стенки 2 мм |  |  |  |
| 103-0923 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | м | 101,95 |  |
|  | марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 133 мм толщина |  |  |  |
|  | стенки 4,5 мм |  |  |  |
| 103-0925 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы | м | 3 912,83 |  |
|  | А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм², наружный диаметр 1520 мм, |  |  |  |
|  | толщина стенки 12 мм |  |  |  |

123

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 103-0926 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 | м | 2 484,36 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 530 мм толщина стенки 12 мм |  |  |  |
| 103-0927 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 | м | 2 952,14 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 630 мм толщина стенки 10 мм |  |  |  |
| 103-0928 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 | м | 3 373,40 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 720 мм толщина стенки 12 мм |  |  |  |
| 103-0929 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 | м | 4 777,22 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 1020 мм толщина стенки 12 мм |  |  |  |
| 103-0930 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из | м | 709,77 |  |
|  | стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 470 мм, толщина стенки 10 мм |  |  |  |
| 103-0934 | Трубы чугунные отопительные ребристые повышенной теплоплотности ТР- | шт. | 339,83 |  |
|  | 2,0 |  |  |  |
| 103-0938 | Муфты надвижные диаметром 50 мм | шт. | 9,26 |  |
| 103-0951 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 | м | 140,62 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм |  |  |  |
| 103-0952 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 | м | 187,13 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3 мм |  |  |  |
| 103-0953 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 | м | 219,36 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 89 мм толщина стенки 4,5 мм |  |  |  |
| 103-0954 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 | м | 271,17 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  |
| 103-0955 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 | м | 326,35 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  |
| 103-0956 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 | м | 459,66 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4,5 мм |  |  |  |
| 103-0957 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 | м | 535,45 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 219 мм толщина стенки 9,5 мм |  |  |  |
| 103-0958 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 | м | 628,17 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 273 мм толщина стенки 11,5 мм |  |  |  |
| 103-0959 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 | м | 687,23 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 325 мм толщина стенки 12,5 мм |  |  |  |
| 103-0960 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 | м | 1 040,66 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 426 мм толщина стенки 13 мм |  |  |  |
| 103-0961 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 | м | 1 208,34 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 470 мм толщина стенки 10 мм |  |  |  |
| 103-0962 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 | м | 1 731,71 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 530 мм толщина стенки 15 мм |  |  |  |
| 103-0963 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 | м | 1 826,57 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 630 мм толщина стенки 15 мм |  |  |  |
| 103-0964 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 | м | 2 061,37 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 720 мм толщина стенки 10 мм |  |  |  |
| 103-0965 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 | м | 2 342,18 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 820 мм толщина стенки 10 мм |  |  |  |
| 103-0966 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 | м | 2 630,84 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 920 мм толщина стенки 10 мм |  |  |  |
| 103-0967 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 | м | 2 922,25 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 1020 мм толщина стенки 10 мм |  |  |  |
| 103-0968 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 | м | 3 523,74 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 1220 мм толщина стенки 10 мм |  |  |  |
| 103-0971 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 | м | 212,52 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм |  |  |  |
| 103-0972 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 | м | 251,37 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3,5 мм |  |  |  |
| 103-0973 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 | м | 323,90 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3,5 мм |  |  |  |
| 103-0974 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 | м | 371,54 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  |
| 103-0975 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 | м | 408,72 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  |

124

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 103-0976 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 | м | 459,81 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 159 мм толщина стенки 5 мм |  |  |  |
| 103-0977 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 | м | 625,34 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 219 мм толщина стенки 7 мм |  |  |  |
| 103-0978 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 | м | 776,57 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 273 мм толщина стенки 8 мм |  |  |  |
| 103-0979 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 | м | 940,05 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм |  |  |  |
| 103-0980 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 | м | 1 655,32 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 426 мм толщина стенки 10 мм |  |  |  |
| 103-0981 | Трубы хризотилцементные дренажные диаметром 100 мм | м | 24,58 |  |
| 103-0982 | Трубы хризотилцементные дренажные диаметром 150 мм | м | 38,26 |  |
| 103-0983 | Трубы хризотилцементные дренажные диаметром 200 мм | м | 52,28 |  |
| 103-0984 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 | м | 3 841,37 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 820 мм толщина стенки 12 мм |  |  |  |
| 103-0985 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 | м | 4 309,25 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 920 мм толщина стенки 12 мм |  |  |  |
| 103-0986 | Трубы дренажные ПВХ гофрированные диаметром 91/100 мм | м | 37,42 |  |
| 103-0987 | Трубы дренажные ПВХ гофрированные диаметром 91/100 мм с фильтром из | м | 45,88 |  |
|  | геоткани |  |  |  |
| 103-0988 | Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм | 1000 м | 17 830,31 |  |
| 103-0989 | Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 110 мм | 1000 м | 36 167,56 |  |
| 103-0991 | Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 | м | 98,70 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм |  |  |  |
| 103-0992 | Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 | м | 118,48 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3,5 мм |  |  |  |
| 103-0993 | Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 | м | 132,25 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3,5 мм |  |  |  |
| 103-0994 | Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 | м | 162,23 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  |
| 103-0995 | Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 | м | 181,71 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  |
| 103-0996 | Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 | м | 251,79 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 159 мм толщина стенки 5 мм |  |  |  |
| 103-0997 | Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 | м | 321,76 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 219 мм толщина стенки 7 мм |  |  |  |
| 103-0998 | Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 | м | 417,44 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 273 мм толщина стенки 8 мм |  |  |  |
| 103-0999 | Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 | м | 459,97 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм |  |  |  |
| 103-1000 | Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 | м | 793,71 |  |
|  | МПа t 150 С наружный диаметр 426 мм толщина стенки 10 мм |  |  |  |
| 103-1001 | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 550 мм | м | 168,26 |  |
| 103-1002 | Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 600 мм | м | 214,36 |  |
| 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 5 064,08 |  |
| 103-1010 | Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм | т | 4 612,22 |  |
| 103-1011 | Муфты надвижные диаметром 100 мм | шт. | 16,21 |  |
| 103-1012 | Муфты надвижные диаметром 150 мм | шт. | 28,38 |  |
| 103-1020 | Тройники косые под 60 градусов диаметром 50х50 мм | шт. | 22,50 |  |
| 103-1021 | Трубы дренажные керамические диаметром 100 мм | 1000 шт. | 10 471,21 |  |
| 103-1022 | Трубы дренажные керамические диаметром до 250 мм | 1000 шт. | 28 551,73 |  |
| 103-1023 | Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах, наружный диаметр | м | 286,43 |  |
|  | 89мм толщина стенки 19 мм |  |  |  |
| 103-1025 | Коллектор всасывающий диаметром 168 мм | м | 219,60 |  |
| 103-1026 | Трубы стальные изолированные диаметром 50 мм | м | 46,48 |  |
| 103-1027 | Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 750 мм (секция ножевая | м | 33 687,13 |  |
|  | длиной 2 м) |  |  |  |

125

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 103-1028 | Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 750 мм (секция длиной 6 | м | 18 220,25 |  |
|  | м) |  |  |  |
| 103-1029 | Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1000 мм (секция ножевая | м | 41 803,53 |  |
|  | длиной 2 м) |  |  |  |
| 103-1030 | Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1000 мм (секция длиной 6 | м | 23 858,77 |  |
|  | м) |  |  |  |
| 103-1031 | Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм (секция ножевая | м | 68 452,35 |  |
|  | длиной 2 м) |  |  |  |
| 103-1032 | Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм (секция длиной 6 | м | 43 152,05 |  |
|  | м) |  |  |  |
| 103-1034 | Тройники косые под 60 градусов диаметром 100х100 мм | шт. | 33,99 |  |
| 103-1043 | Труба прямоугольного сечения 50х25х2,6м, Ст1пс ММ3 | т | 6 179,34 |  |
| 103-1044 | Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1200 мм (секция ножевая | м | 49 524,42 |  |
|  | длиной 2 м) |  |  |  |
| 103-1045 | Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1200 мм (секция длиной 6 | м | 29 938,06 |  |
|  | м) |  |  |  |
| 103-1089 | Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром 32 | м | 36,05 |  |
|  | мм, толщина стенки 2,4 мм, рабочим давлением 16 атм. |  |  |  |
| 103-1095 | Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром 63 | м | 155,32 |  |
|  | мм, толщина стенки 4,7 мм, рабочим давлением 16 атм. |  |  |  |
| 103-1104 | Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром 110 | м | 341,52 |  |
|  | мм, толщина стенки 8,2 мм, рабочим давлением 16 атм. |  |  |  |
| 103-1207 | Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными | шт. | 128,69 |  |
|  | коленами, фланцами, кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, |  |  |  |
|  | длиной 500 мм |  |  |  |
| 103-1208 | Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными | шт. | 251,04 |  |
|  | коленами, фланцами, кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, |  |  |  |
|  | длиной 1000 мм |  |  |  |
| 103-1209 | Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными | шт. | 375,44 |  |
|  | коленами, фланцами, кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, |  |  |  |
|  | длиной 1500 мм |  |  |  |
| 103-1227 | Фланцы чугунные к трубам отопительным ребристым диаметром 160 мм | шт. | 16,23 |  |
| 103-1455 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, | м | 12,40 |  |
|  | давлением 1 МПа (10 кгс/см²), для температуры до 30 градусов С, |  |  |  |
|  | диаметром 15 мм |  |  |  |
| 103-1456 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, | м | 20,03 |  |
|  | давлением 1 МПа (10 кгс/см²), для температуры до 30 градусов С, |  |  |  |
|  | диаметром 20 мм |  |  |  |
| 103-1457 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, | м | 26,75 |  |
|  | давлением 1 МПа (10 кгс/см²), для температуры до 30 градусов С, |  |  |  |
|  | диаметром 25 мм |  |  |  |
| 103-1458 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, | м | 13,42 |  |
|  | давлением 1 МПа (10 кгс/см²), для температуры до 95 градусов С, |  |  |  |
|  | диаметром 15 мм |  |  |  |
| 103-1459 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, | м | 21,83 |  |
|  | давлением 1 МПа (10 кгс/см²), для температуры до 95 градусов С, |  |  |  |
|  | диаметром 20 мм |  |  |  |
| 103-1460 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, | м | 27,97 |  |
|  | давлением 1 МПа (10 кгс/см²), для температуры до 95 градусов С, |  |  |  |
|  | диаметром 25 мм |  |  |  |
| 103-8007 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из | м | 46,57 |  |
|  | экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода |  |  |  |
|  | 57 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  |  |
| 103-8008 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из | м | 86,56 |  |
|  | экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода |  |  |  |
|  | 89 мм, толщина стенки 4,0 мм |  |  |  |
| 103-8009 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из | м | 96,44 |  |
|  | экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода |  |  |  |
|  | 108 мм, толщина стенки 4,0 мм |  |  |  |

126

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 103-8010 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из | м | 174,06 |  |
|  | экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода |  |  |  |
|  | 159 мм, толщина стенки 5 мм |  |  |  |
| 103-8011 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из | м | 232,82 |  |
|  | экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода |  |  |  |
|  | 219 мм, толщина стенки 5,0 мм |  |  |  |
| 103-8012 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из | м | 366,74 |  |
|  | экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода |  |  |  |
|  | 273 мм, толщина стенки 6,0 мм |  |  |  |
| 103-8013 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из | м | 441,61 |  |
|  | экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода |  |  |  |
|  | 325 мм, толщина стенки 6,0 мм |  |  |  |
| 103-8014 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из | м | 511,58 |  |
|  | экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода |  |  |  |
|  | 377 мм, толщина стенки 6,0 мм |  |  |  |
| 103-8015 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из | м | 659,89 |  |
|  | экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода |  |  |  |
|  | 426 мм, толщина стенки 7,0 мм |  |  |  |
| 103-8030 | Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные диаметром 300 мм | м | 63,25 |  |
| 103-8031 | Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные диаметром 400 мм | м | 105,96 |  |
| 103-8051 | Трубы дренажные керамические диаметром 150 мм | 1000 шт. | 15 320,29 |  |
| 103-8053 | Трубы из вторичного полиэтилена диаметром 100 мм | м | 20,18 |  |
| 104-0002 | Вата минеральная | м³ | 196,22 |  |
| 104-0004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ | м³ | 516,18 |  |
|  | 9573-96) |  |  |  |
| 104-0005 | Плиты из минеральной ваты гофрированной структуры М-125 | м³ | 573,00 |  |
| 104-0007 | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом | м³ | 1 470,39 |  |
|  | связующем М-200 |  |  |  |
| 104-0009 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм | м³ | 514,30 |  |
| 104-0011 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880- | м³ | 534,70 |  |
|  | 86), толщина 80 мм |  |  |  |
| 104-0012 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880- | м³ | 483,70 |  |
|  | 86), толщина 60 мм |  |  |  |
| 104-0013 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880- | м³ | 514,30 |  |
|  | 86), толщина 40 мм |  |  |  |
| 104-0016 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на | м³ | 1 494,47 |  |
|  | синтетическом связующем М-200, внутренним диаметром 18-57 мм |  |  |  |
| 104-0017 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на | м³ | 1 220,63 |  |
|  | синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм |  |  |  |
| 104-0038 | Фольга алюминиевая дублированная рубероидом | 10 м² | 278,36 |  |
| 104-0049 | Конструкции полносборные из плит минватных на синтетическом | м³ | 1 960,15 |  |
|  | связующем М-75 толщиной 60 мм с покрытием листами из алюминиевых |  |  |  |
|  | сплавов толщиной 0,5 мм, внутренний диаметр трубопровода 108 мм |  |  |  |
| 104-0068 | Холсты стекловолокнистые марки ВВ-Г, высший сорт | 10 м² | 20,71 |  |
| 104-0074 | Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной | м³ | 2 209,54 |  |
|  | 60 мм |  |  |  |
| 104-0077 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В | 1000 м² | 20 443,73 |  |
| 104-0082 | Сегменты известково-кремнеземистые | м³ | 1 760,58 |  |
| 104-0088 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10, Т-10п | 1000 м² | 21 796,86 |  |
| 104-0090 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-13 | 1000 м² | 14 775,39 |  |
| 104-0094 | Плиты из минеральной ваты полужесткие М-150 | м³ | 551,88 |  |
| 104-0095 | Плиты облицовочные типа «Акмигран» | м² | 140,75 |  |
| 104-0096 | Плиты облицовочные типа АГШТ | м² | 46,92 |  |
| 104-0098 | Вата минеральная «ISOVER» КТ-40, толщина 50 мм | м² | 13,52 |  |
| 104-0099 | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм | м² | 18,88 |  |
| 104-0101 | Маты минераловатные вертикально-слоистые из мягких плит на | м³ | 776,92 |  |
|  | синтетическом связующем с покрытием из рубероида марки 75 (ГОСТ |  |  |  |
|  | 23307-78) толщиной 50 мм |  |  |  |

127

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 104-0102 | Пакеты прошивные из минваты в оболочке из сетки проволочной тканой с | м³ | 913,98 |  |
|  | квадратными ячейками общего назначения № 12-1,2, № 10-1,0 (марки 200, |  |  |  |
|  | толщина слоя минеральной ваты 120 мм) |  |  |  |
| 104-0103 | Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | м³ | 933,94 |  |
| 104-0104 | Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) | м³ | 229,26 |  |
| 104-0105 | Щебень перлитовый вспученный (ГОСТ 10832-74) фракции 5-10 мм | м³ | 385,36 |  |
| 104-0107 | Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем | м³ | 243,34 |  |
| 104-0108 | Маты битумные толщиной 30 мм | м² | 20,99 |  |
| 104-0109 | Прокладки пробковые 100х80х5 мм | м² | 138,77 |  |
| 104-0110 | Песок перлитовый вспученный крупный, размерами зерен 1,25-5 мм, марки | м³ | 449,07 |  |
|  | 75 |  |  |  |
| 104-0111 | Плиты или маты теплоизоляционные | м³ | 521,28 |  |
| 104-0113 | Кирпич пенодиатомитовый | м³ | 683,96 |  |
| 104-0118 | Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляции проезжей части мостов | 100 м² | 1 237,28 |  |
| 104-0126 | Диоктилфталат | кг | 16,80 |  |
| 104-0127 | Хлорметилен | кг | 59,13 |  |
| 104-0128 | Плиты пенополистирольные М50 | м³ | 1 625,50 |  |
| 104-0131 | Компонент А системы жидких компонентов заливочной смеси ППУ | кг | 43,01 |  |
| 104-0132 | Компонент Б системы жидких компонентов заливочной смеси ППУ | кг | 38,42 |  |
| 104-0133 | Компонент А системы жидких компонентов для напыления ППУ | кг | 52,70 |  |
| 104-0134 | Компонент Б системы жидких компонентов для напыления ППУ | кг | 47,09 |  |
| 104-0140 | Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем с | м³ | 2 045,32 |  |
|  | внутренним диаметром 108-133 мм |  |  |  |
| 104-0141 | Полуцилиндры теплоизоляционные перлитоцементные | м³ | 1 475,00 |  |
| 104-0142 | Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м³ | 847,18 |  |
|  | полужесткие технические |  |  |  |
| 104-0143 | Плиты теплоизоляционные перлитоцементные | м³ | 1 547,42 |  |
| 104-0144 | Блоки сегментные теплоизоляционные из пенопласта полистирольного | м³ | 1 161,55 |  |
|  | ПСБС-40 |  |  |  |
| 104-0146 | Плиты теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-50 | м³ | 2 356,84 |  |
| 104-0147 | Сегменты минераловатные на битумном связующем полужесткие | м³ | 975,19 |  |
| 104-0148 | Пакеты (матрацы) прошивные из минваты в оболочке из стеклоткани, | м³ | 1 687,67 |  |
|  | толщина слоя минеральной ваты 60 мм |  |  |  |
| 104-0149 | Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани типа Т | м³ | 2 188,12 |  |
|  | толщиной 60 мм |  |  |  |
| 104-0151 | Мастика теплоизоляционная асбозуритовая | м³ | 532,06 |  |
| 104-0152 | Компонент ретан двухкомпонентный заливочный | кг | 55,55 |  |
| 104-0154 | Нить стеклянная комплексная специальная БС6-26х1х4-у | кг | 23,65 |  |
| 104-0155 | Стеклоцемент текстолитовый СЦТ-2 | м² | 48,14 |  |
| 104-0161 | Армопластмассовые материалы для защитных покрытий тепловой изоляции | м² | 35,67 |  |
|  | трубопроводов марки АПМ-ХПС-Т-5 (армопласт) |  |  |  |
| 104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» | м | 132,13 |  |
|  | диаметром 108х13 мм |  |  |  |
| 104-0163 | Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) | м² | 337,99 |  |
|  | «Термафлекс» толщиной 60 мм |  |  |  |
| 104-0166 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов | м² | 73,81 |  |
|  | из листов алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм, криволинейные |  |  |  |
| 104-0167 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов | м² | 97,17 |  |
|  | из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные |  |  |  |
| 104-0168 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов | м² | 112,47 |  |
|  | из металлопласта толщиной 0,5 мм, криволинейные |  |  |  |
| 104-0169 | Клипсы (зажимы) | шт. | 0,91 |  |
| 104-0171 | Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории | м³ | 426,84 |  |
|  | качества, тип А, бетон М-350 |  |  |  |
| 104-0175 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-25 | м³ | 586,22 |  |
| 104-0191 | Конструкции полносборные из плит минватных на синтетическом | м³ | 1 912,18 |  |
|  | связующем М-75 толщиной 60 мм с покрытием из стали тонколистовой |  |  |  |
|  | оцинкованной толщиной 0,5-0,75 мм с внутренним диаметром 108 мм |  |  |  |

128

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 104-0192 | Конструкции теплоизоляционные полносборные из матов минераловатных | м³ | 2 567,16 |  |
|  | прошивных М-125 толщиной 60 мм с покрытием листами из алюминиевых |  |  |  |
|  | сплавов толщиной 0,8 мм с внутренним диаметром 108 мм |  |  |  |
| 104-0193 | Конструкции теплоизоляционные полносборные из матов минераловатных | м³ | 2 155,26 |  |
|  | прошивных М-125 толщиной 60 мм с покрытием из стали тонколистовой |  |  |  |
|  | оцинкованной толщиной 0,5-0,75 мм с внутренним диаметром 108 мм |  |  |  |
| 104-0194 | Конструкции теплоизоляционные полносборные на основе матов из | м³ | 1 923,76 |  |
|  | стеклянного штапельного волокна МС-35 толщиной 60 мм, внутренний |  |  |  |
|  | диаметр 108 мм, с покрытием из алюминиевого листа толщиной 0,3 мм |  |  |  |
| 104-0195 | Конструкции теплоизоляционные полносборные на основе матов из | м³ | 2 073,77 |  |
|  | стеклянного штапельного волокна МС-35 толщиной 60 мм, внутренний |  |  |  |
|  | диаметр 108 мм, с покрытием из оцинкованной тонколистовой стали |  |  |  |
|  | толщиной 0,5-0,75 мм |  |  |  |
| 104-0201 | Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 50 (57) | компл. | 36,30 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 104-0202 | Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 70 (76) | компл. | 40,84 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 104-0203 | Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 80 (89) | компл. | 47,73 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 104-0204 | Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 100 | компл. | 52,47 |  |
|  | (108) мм |  |  |  |
| 104-0205 | Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 125 | компл. | 67,61 |  |
|  | (133) мм |  |  |  |
| 104-0206 | Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 150 | компл. | 78,38 |  |
|  | (159) мм |  |  |  |
| 104-0207 | Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 200 | компл. | 115,91 |  |
|  | (219) мм |  |  |  |
| 104-0208 | Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 250 | компл. | 148,86 |  |
|  | (273) мм |  |  |  |
| 104-0209 | Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 300 | компл. | 177,16 |  |
|  | (325) мм |  |  |  |
| 104-0210 | Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 400 | компл. | 237,78 |  |
|  | (426) мм |  |  |  |
| 104-0211 | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 50 (57) | компл. | 19,32 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 104-0212 | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 70 (76) | компл. | 25,74 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 104-0213 | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 80 (89) | компл. | 30,03 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 104-0214 | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 100 | компл. | 36,40 |  |
|  | (108) мм |  |  |  |
| 104-0215 | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 125 | компл. | 44,72 |  |
|  | (133) мм |  |  |  |
| 104-0216 | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 150 | компл. | 53,49 |  |
|  | (159) мм |  |  |  |
| 104-0217 | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 200 | компл. | 64,40 |  |
|  | (219) мм |  |  |  |
| 104-0218 | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 250 | компл. | 67,21 |  |
|  | (273) мм |  |  |  |
| 104-0219 | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 300 | компл. | 71,64 |  |
|  | (325) мм |  |  |  |
| 104-0220 | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 400 | компл. | 85,62 |  |
|  | (426) мм |  |  |  |
| 104-0221 | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 500 | компл. | 90,51 |  |
|  | (530) мм |  |  |  |
| 104-0222 | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 600 | компл. | 108,77 |  |
|  | (630) мм |  |  |  |
| 104-0223 | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 700 | компл. | 112,44 |  |
|  | (720) мм |  |  |  |

129

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 104-0224 | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 800 | компл. | 118,56 |  |
|  | (820) мм |  |  |  |
| 104-0225 | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 900 | компл. | 132,03 |  |
|  | (920) мм |  |  |  |
| 104-0226 | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 1000 | компл. | 143,04 |  |
|  | (1020) мм |  |  |  |
| 104-0227 | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 1200 | компл. | 164,77 |  |
|  | (1220) мм |  |  |  |
| 104-0241 | Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 50 (57) мм | компл. | 16,16 |  |
| 104-0242 | Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 70 (76) мм | компл. | 21,46 |  |
| 104-0243 | Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 80 (89) мм | компл. | 25,03 |  |
| 104-0244 | Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 100 (108) | компл. | 30,33 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 104-0245 | Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 125 (133) | компл. | 37,37 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 104-0246 | Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 150 (159) | компл. | 44,61 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 104-0247 | Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 200 (219) | компл. | 53,69 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 104-0248 | Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 250 (273) | компл. | 56,04 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 104-0249 | Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 300 (325) | компл. | 59,86 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 104-0250 | Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 400 (426) | компл. | 71,34 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 104-0251 | Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 450 (470) | компл. | 75,52 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 104-0252 | Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 500 (530) | компл. | 83,07 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 104-0253 | Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 600 (630) | компл. | 90,62 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 104-0254 | Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 700 (720) | компл. | 94,80 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 104-0255 | Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 800 (820) | компл. | 98,88 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 104-0256 | Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 900 (920) | компл. | 110,10 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 104-0257 | Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 1000 | компл. | 119,28 |  |
|  | (1020) мм |  |  |  |
| 104-0258 | Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 1200 | компл. | 137,33 |  |
|  | (1220) мм |  |  |  |
| 104-0315 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11-ГСВ-9 | м² | 28,06 |  |
| 104-0316 | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм | м² | 12,04 |  |
| 104-0317 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11 | м² | 19,35 |  |
| 104-0413 | Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип А, с односторонним | м² | 9,70 |  |
|  | фольгированием, толщина 3 мм |  |  |  |
| 104-1298 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной | т | 32 863,75 |  |
|  | 0,1 мм |  |  |  |
| 104-1593 | Холсты стекловолокнистые марки ВВ-Г | 10 м² | 9,91 |  |
| 104-1594 | Холсты стеклянные, высший сорт | 10 м² | 25,00 |  |
| 104-1702 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой | т | 49 170,59 |  |
| 104-1703 | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL | м³ | 514,86 |  |
| 104-1778 | Плита фронтальная | кг | 8,52 |  |
| 104-1881 | Пластина замковая из полиэтилена | шт. | 159,18 |  |
| 104-3256 | Мастика известково-кремнеземистая | м³ | 3 270,34 |  |
| 104-3257 | Материал керамический жидкий "Астратек" | л | 62,22 |  |
| 104-8011 | Жгут CORDON NEODYL, диаметром 30 мм | м | 46,74 |  |
| 104-8094 | Панели стеновые асбестоцементные облегченные | м² | 222,18 |  |

130

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 104-8095 | Плиты покрытий асбестоцементные облегченные | м² | 253,69 |  |
| 104-8097 | Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм | м | 5,47 |  |
| 104-8098 | Крошка диатомитовая марки Д-500 | т | 582,63 |  |
| 104-8099 | Термолит | м³ | 370,40 |  |
| 104-8100 | Уплотнитель фенольный ФРП-1 из пенопласта М 100 | м³ | 1 744,99 |  |
| 104-8105 | Полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ- | м³ | 1 695,88 |  |
|  | 17Н с внутренним диаметром 108-159 мм |  |  |  |
| 105-0001 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром 22 мм | т | 9 115,37 |  |
| 105-0002 | Болты для рельсовых стыков, класс 8,8 диаметром 22 мм | т | 9 291,35 |  |
| 105-0003 | Болты для рельсовых стыков, класс 8,8 диаметром 24 мм | т | 8 893,55 |  |
| 105-0004 | Болты для рельсовых стыков, класс 8,8 диаметром 27 мм | т | 8 460,77 |  |
| 105-0013 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с | т | 9 576,95 |  |
|  | гайками диаметром 22 мм исполнение 1, класс 5/4.8 и 6/4.8 |  |  |  |
| 105-0018 | Шайбы пружинные путевые исполнение 1, диаметр 22 мм | т | 10 859,33 |  |
| 105-0022 | Шайбы пружинные путевые исполнение 2, диаметр 22 мм | т | 12 185,63 |  |
| 105-0023 | Шайбы пружинные путевые исполнение 2, диаметр 24 мм | т | 11 869,43 |  |
| 105-0024 | Шайбы пружинные путевые исполнение 2, диаметр 27 мм | т | 11 288,03 |  |
| 105-0027 | Шурупы путевые размером 24х70 мм, исполнение 1 | т | 9 824,30 |  |
| 105-0029 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, 16х16 мм, длиной | т | 5 415,35 |  |
|  | 165 мм |  |  |  |
| 105-0030 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, 16х16 мм, длиной | т | 6 267,75 |  |
|  | 205-280 мм |  |  |  |
| 105-0032 | Накладки двухголовые для рельсов стыковые Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 4 544,27 |  |
| 105-0033 | Накладки двухголовые для рельсов раздельного скрепления | т | 3 657,49 |  |
| 105-0034 | Накладки двухголовые для рельсов для изолирующих стыков типа Р-65, Р- | т | 3 457,97 |  |
|  | 50, Р-43 |  |  |  |
| 105-0036 | Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для | т | 3 265,81 |  |
|  | рельсов типа Р-50 |  |  |  |
| 105-0037 | Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для | т | 3 324,35 |  |
|  | рельсов типа Р-43 |  |  |  |
| 105-0038 | Подкладки для изостыков железных дорог широкой колеи для рельсов типа | т | 3 377,08 |  |
|  | Р-65 |  |  |  |
| 105-0039 | Подкладки для изостыков железных дорог широкой колеи для рельсов типа | т | 3 288,34 |  |
|  | Р-50, Р-43 |  |  |  |
| 105-0042 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ- | т | 4 335,68 |  |
|  | 50 для рельсов типа Р-50 |  |  |  |
| 105-0043 | Подкладки раздельного скрепления СК-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и СК- | т | 4 809,47 |  |
|  | 50 для рельсов типа Р-50 |  |  |  |
| 105-0046 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-75, марка стали | м | 415,89 |  |
|  | М76Т |  |  |  |
| 105-0053 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-50, марка стали | м | 255,09 |  |
|  | М74т |  |  |  |
| 105-0056 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 2 группы тип Р-65, марка стали | м | 312,21 |  |
|  | М76 |  |  |  |
| 105-0057 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 2 группы тип Р-50, марка стали | м | 214,29 |  |
|  | М74 |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 249,29 |  |
| 105-0072 | Шпалы непропитанные для железных дорог 2 тип | шт. | 126,36 |  |
| 105-0073 | Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип | шт. | 111,67 |  |
| 105-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и | шт. | 265,28 |  |
|  | необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 1 |  |  |  |
| 105-0116 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и | шт. | 176,95 |  |
|  | необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 3 |  |  |  |
| 105-0118 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и | шт. | 250,80 |  |
|  | необрезные лиственничные, тип 2 |  |  |  |
| 105-0120 | Брусья мостовые хвойные (кроме лиственницы) | м³ | 4 497,91 |  |
| 105-0122 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные | м³ | 2 483,41 |  |
|  | (кроме лиственницы) |  |  |  |

131

ТЕР-2001 Смоленская область. Приложения (книга 2)

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 105-0124 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-65, марка стали | м | 10,26 |  |
|  | М76Ц с учетом оборачиваемости |  |  |  |
| 105-0125 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-50, марка стали | м | 8,53 |  |
|  | М74Ц с учетом оборачиваемости |  |  |  |
| 105-0126 | Рельсы железнодорожные марки стали НБ-61 тип Р-43 с учетом | м | 6,11 |  |
|  | оборачиваемости |  |  |  |
| 105-0127 | Полушпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и | шт. | 8,23 |  |
|  | необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип 1 с учетом оборачиваемости |  |  |  |
| 105-0137 | Стяжки стальные | т | 6 635,95 |  |
| 105-0139 | Вкладыши путевые | т | 2 906,69 |  |
| 105-0140 | Рельсы железнодорожные типа Р-50 категории Т1 | т | 5 111,54 |  |
| 105-0141 | Накладка Р50 | т | 3 663,82 |  |
| 105-0142 | Подкладка Д-50 | т | 4 297,24 |  |
| 105-0143 | Подкладка КД-50 | т | 4 432,90 |  |
| 105-0144 | Подкладка КБ-50 | т | 4 568,56 |  |
| 105-0145 | Прокладка под подкладку КД-50 из смеси РП 101-710 | шт. | 18,02 |  |
| 105-0146 | Прокладка под подкладку КБ-50 из смеси РП 101-710 | шт. | 19,04 |  |
| 105-0147 | Прокладка под подкладку Д-50 из смеси РП 101-710 | шт. | 21,39 |  |
| 105-0148 | Прокладка под подошву рельсов Р-50 для железобетонных шпал | шт. | 8,84 |  |
| 105-0149 | Компонент литейный для алюминотермитной сварки рельсов методом | компл. | 606,37 |  |
|  | промежуточного литья АТ-Р65 |  |  |  |
| 105-0150 | Литник для алюминотермитной сварки рельсов | шт. | 41,52 |  |
| 105-0151 | Мостик литниковый для алюминотермитной сварки рельсов | шт. | 11,02 |  |
| 105-0152 | Смесь формовочная ОМЖ | кг | 4,45 |  |
| 105-0153 | Спичка запальная марки СЗ-1 | шт. | 13,72 |  |
| 105-0154 | Тигель реакционный многоразовый для алюминотермитной сварки рельсов | шт. | 490,02 |  |
|  | марки ТР-1М |  |  |  |
| 105-0155 | Форма для алюминотермитной сварки рельсов | компл. | 112,05 |  |
| 105-0158 | Плети рельсовые железнодорожные сварные бесстыкового пути из рельсов | м | 338,61 |  |
|  | типа Р65 категории Т1 |  |  |  |
| 105-0159 | Накладка старогодная для повторной укладки в путь 2Р65 | шт. | 40,84 |  |
| 105-0160 | Шайбы пружинные путевые старогодные для повторной укладки в путь, 27 | т | 1 715,74 |  |
| 105-0201 | Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р-65 | 1000 шт. | 8 232,28 |  |
| 105-0204 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3 174,10 |  |
| 105-0206 | Трубки водоотводные чугунные для стока воды на мостах | т | 9 248,79 |  |
| 105-0210 | Рельсы железнодорожные марки стали НБ-61 тип Р-43 | м | 201,86 |  |
| 105-0217 | Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм | 100 шт. | 3 624,78 |  |
| 105-0219 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 2 316,62 |  |
| 105-0221 | Рельсы старогодные 1 группы | т | 2 510,54 |  |
| 105-0515 | Скоба для изолирующей втулки КБ ЦП138 | 1000 шт. | 1 181,63 |  |
| 105-0516 | Скоба S-образная для укрепления концов шпал от растрескивания | 1000 шт. | 1 610,03 |  |
| 105-0520 | Шайбы двухвитковые | т | 14 093,03 |  |
| 105-1001 | Рельсы железнодорожные типа Р-65 категории Т1 | м | 327,01 |  |
| 105-1010 | Рельсы железнодорожные старогодные | т | 1 344,86 |  |
| 105-1201 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | шт. | 261,61 |  |
| 105-1202 | Шпалы деревянные пропитанные, тип II | шт. | 236,11 |  |
| 105-1203 | Шпалы деревянные пропитанные, тип III | шт. | 225,91 |  |
| 105-1254 | Брусья деревянные пропитанные мостовые | м³ | 2 299,40 |  |
| 105-1300 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути М 22х135-140 (ГОСТ | т | 10 131,46 |  |
|  | 11530-93) |  |  |  |
| 105-1310 | Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пути М 22 (ГОСТ | т | 11 845,77 |  |
|  | 11532-93) |  |  |  |
| 105-1320 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути в комплекте с гайками | т | 11 127,35 |  |
|  | М22х135-140 |  |  |  |
| 105-1321 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути в комплекте с гайками | т | 11 025,35 |  |
|  | М24х150-160 |  |  |  |
| 105-1322 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути в комплекте с гайками | т | 10 566,35 |  |
|  | М27х160-180 |  |  |  |

132