Уличное освещение

Необходимое количество электрической энергии для функционирования уличного освещения рассчитывается следующим образом:

1. Муниципальным образованием представляется инвентаризация уличного освещения по каждому поселению. Инвентаризация представляется по следующей форме:

Информация о системе наружного освещения муниципального образования «_____________»  Смоленской области по состоянию на 01.01.2016 г.

| № п/п | Наименование объекта | Тип осветительных приборов | Мощность, кВт. одного осветительного прибора | Количество осветительных приборов, шт. | Наличие приборов учета электрической энергии | Будет смонтировано осветительных приборов до конца 2016 года по заключенным договорам | Расчетный объем необходимого количества электрической энергии для уличного освещения, тыс. кВт. час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Поселение (наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Улица, населенный пункт (наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Улица, населенный пункт (наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Всего по поселению |  |  |  |  |  |  |

Данные в колонке 8 рассчитываются по формуле:

W = N * P * T * k : 1000, где

W - расчетный объем необходимого количества электрической энергии для уличного освещения, тыс. кВт. час.;

N - количество осветительных приборов, штук, учитываются данные колонки 5 плюс данные колонки 7;

Р - мощность одного осветительного прибора, кВт;

Т - число часов работы уличного освещения за год;

k -  коэффициент исправности уличного освещения  - 0,9.

| «Согласовано» Начальник _____РЭС Подпись Ф.И.О. «___»__________2016 г. | Глава муниципального образования ________________ Смоленской области Подпись Ф.И.О. «___»________________2016 г. |
| --- | --- |

Расчет потребности в электрической энергии на уличное освещение базируется на фактическом потреблении электрической энергии на эти цели в 2015 году, первом полугодии 2016 года, а также исходя из наличия действующих и планируемых к вводу в эксплуатацию установок наружного освещения.