ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРмр-01-2001

# Часть 1. Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # ОТДЕЛ 01. РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 01-01-001. Замена замка распашной двери шахты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 замок |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена замка распашной двери шахты лифта: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-001-01 | автоматического | 34,76 | 33,75 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 4,63 |
| 01-01-001-02 | неавтоматического | 45,33 | 44,01 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 6,19 |
| #### Таблица 01-01-002. Замена оборудования главного привода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена электродвигателя, количество лифтов в подъезде: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-002-01 | 1 | 275,46 | 208,03 | 61,19 | 6,92 | 6,24 | 26,2 |
| 01-01-002-02 | 2 | 232,42 | 166,24 | 61,19 | 6,92 | 4,99 | 20,6 |
|  | Замена полумуфты электродвигателя, количество лифтов в подъезде: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-002-03 | 1 | 125,43 | 121,78 | 0,00 | 0,00 | 3,65 | 17,7 |
| 01-01-002-04 | 2 | 116,93 | 113,52 | 0,00 | 0,00 | 3,41 | 16,5 |
|  | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-002-05 | 1 | 715,10 | 373,06 | 330,85 | 35,57 | 11,19 | 52,47 |
| 01-01-002-06 | 2 | 695,33 | 353,86 | 330,85 | 35,57 | 10,62 | 49,77 |
|  | Замена червячной пары редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-002-07 | 1 | 349,57 | 339,39 | 0,00 | 0,00 | 10,18 | 41,49 |
| 01-01-002-08 | 2 | 342,74 | 332,76 | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 40,68 |
|  | Замена редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-002-09 | 1 | 400,21 | 329,15 | 61,19 | 6,92 | 9,87 | 44,6 |
| 01-01-002-10 | 2 | 359,92 | 290,03 | 61,19 | 6,92 | 8,70 | 39,3 |
|  | Замена тормозной полумуфты лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-002-11 | 1 | 179,71 | 174,48 | 0,00 | 0,00 | 5,23 | 24,2 |
| 01-01-002-12 | 2 | 175,71 | 170,59 | 0,00 | 0,00 | 5,12 | 23,4 |
|  | Замена тормозного устройства, количество лифтов в подъезде: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-002-13 | 1 | 235,18 | 228,33 | 0,00 | 0,00 | 6,85 | 29,5 |
| 01-01-002-14 | 2 | 226,62 | 220,02 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 28,1 |
|  | Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-002-15 | 1 | 187,54 | 135,40 | 48,08 | 5,43 | 4,06 | 17,91 |
| 01-01-002-16 | 2 | 171,23 | 119,56 | 48,08 | 5,43 | 3,59 | 16,2 |
| #### Таблица 01-01-003. Замена привода дверей кабины лифта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 привод |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-003-01 | до 500 кг | 51,47 | 49,97 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 6,61 |
| 01-01-003-02 | свыше 500 кг | 54,12 | 52,54 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 6,95 |
|  | Измеритель: 1 редуктор |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-003-03 | Замена редуктора привода дверей кабины | 87,10 | 84,56 | 0,00 | 0,00 | 2,54 | 11,6 |
|  | Измеритель: 1 электродвигатель |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-003-04 | Замена электродвигателя привода дверей кабины | 62,83 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 7,34 |
| #### Таблица 01-01-004. Замена купе и порога кабины лифта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 кабина |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-004-01 | до 400 кг без доработки рамы пола | 554,01 | 529,62 | 8,50 | 0,00 | 15,89 | 70,9 |
| 01-01-004-02 | до 400 кг с доработкой рамы пола | 610,95 | 584,90 | 8,50 | 0,00 | 17,55 | 78,3 |
| 01-01-004-03 | свыше 400 кг без доработки рамы пола | 654,16 | 625,24 | 10,16 | 0,00 | 18,76 | 83,7 |
| 01-01-004-04 | свыше 400 кг с доработкой рамы пола | 718,02 | 687,24 | 10,16 | 0,00 | 20,62 | 92 |
|  | Измеритель: 1 порог |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-004-05 | Замена порога кабины лифта | 132,38 | 128,52 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 17 |
| #### Таблица 01-01-005. Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 дверь |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-005-01 | до 500 кг | 258,05 | 235,12 | 15,88 | 0,00 | 7,05 | 31,1 |
| 01-01-005-02 | свыше 500 кг | 289,97 | 266,11 | 15,88 | 0,00 | 7,98 | 35,2 |
|  | Измеритель: 1 балка |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена верхней балки двери шахты, грузоподъемность лифта: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-005-03 | до 500 кг | 146,39 | 129,24 | 13,27 | 0,00 | 3,88 | 15,8 |
| 01-01-005-04 | свыше 500 кг | 174,67 | 153,74 | 16,32 | 0,00 | 4,61 | 18,5 |
|  | Измеритель: 1 створка |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена створки дверей шахты, грузоподъемность лифта: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-005-05 | до 500 кг | 77,48 | 75,22 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 10,7 |
| 01-01-005-06 | свыше 500 кг | 82,54 | 80,14 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 11,4 |
|  | Измеритель: 1 порог |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена порога двери шахты, грузоподъемность лифта: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-005-07 | до 500 кг | 107,67 | 104,10 | 0,45 | 0,00 | 3,12 | 15 |
| 01-01-005-08 | свыше 500 кг | 114,97 | 111,04 | 0,60 | 0,00 | 3,33 | 16 |
| #### Таблица 01-01-006. Замена станции управления лифта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 станция |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-006-01 | 1 | 550,79 | 530,06 | 4,83 | 0,00 | 15,90 | 64,8 |
| 01-01-006-02 | 2, одиночная работа | 564,27 | 543,15 | 4,83 | 0,00 | 16,29 | 66,4 |
| 01-01-006-03 | 2, парная работа | 599,15 | 577,01 | 4,83 | 0,00 | 17,31 | 71,5 |
|  | Измеритель: 1 этаж |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-006-04 | Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 41-01-006-01, -02, -03 | 27,30 | 26,50 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 3,24 |
| #### Таблица 01-01-007. Замена системы управления лифта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 система управления |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-007-01 | 1, одиночная работа | 1578,66 | 1095,44 | 450,36 | 49,67 | 32,86 | 144,9 |
| 01-01-007-02 | 1, частотное регулирование | 1653,04 | 1122,66 | 496,70 | 55,94 | 33,68 | 148,5 |
| 01-01-007-03 | 2, одиночная работа | 1571,66 | 1088,64 | 450,36 | 49,67 | 32,66 | 144 |
| 01-01-007-04 | 2, частотное регулирование | 1646,04 | 1115,86 | 496,70 | 55,94 | 33,48 | 147,6 |
| 01-01-007-05 | 2, парная работа | 1595,33 | 1109,05 | 453,01 | 49,67 | 33,27 | 146,7 |
|  | Измеритель: 1 этаж |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-007-06 | Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 41-01-007-01, -02, -03, -04, -05 | 57,41 | 54,98 | 0,78 | 0,00 | 1,65 | 7,45 |
| #### Таблица 01-01-008. Замена выключателей и переключателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 выключатель |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена выключателя автоматического на панели управления, работа лифта: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-008-01 | одиночная | 29,74 | 28,87 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 4,06 |
| 01-01-008-02 | парная | 37,36 | 36,27 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 5,03 |
|  | Измеритель: 1 переключатель |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена переключателя этажного, работа лифта: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-008-03 | одиночная | 33,67 | 32,69 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 4,43 |
| 01-01-008-04 | парная | 41,70 | 40,49 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 5,42 |
|  | Замена переключателя режима работы на панели управления, работа лифта: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-008-05 | одиночная | 26,74 | 25,96 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 3,6 |
| 01-01-008-06 | парная | 34,46 | 33,46 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,59 |
| #### Таблица 01-01-009. Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 канат |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-009-01 | Замена тягового каната | 211,56 | 205,40 | 0,00 | 0,00 | 6,16 | 25,11 |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-009-02 | Замена устройство стяжки канатов | 130,85 | 127,04 | 0,00 | 0,00 | 3,81 | 16 |
|  | Измеритель: 1 ограничитель |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-009-03 | Замена ограничителя скорости | 71,41 | 67,09 | 2,31 | 0,00 | 2,01 | 8,45 |
|  | Измеритель: 1 канат |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-009-04 | Замена каната ограничителя скорости | 94,26 | 91,51 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 12,4 |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-009-05 | Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости | 59,21 | 57,49 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 7,79 |
| #### Таблица 01-01-010. Замена электрооборудования в машинном помещении лифта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 трансформатор |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трансформатора, количество лифтов в подъезде: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-010-01 | 1 | 34,64 | 33,63 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 4,73 |
| 01-01-010-02 | 2 | 39,62 | 38,47 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 5,41 |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-010-03 | 1 | 39,72 | 38,56 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 5,04 |
| 01-01-010-04 | 2 | 45,86 | 44,52 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 5,82 |
|  | Замена устройство выпрямительного, работа лифта: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-010-05 | одиночная | 25,40 | 24,66 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 3,42 |
| 01-01-010-06 | парная | 33,11 | 32,15 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 4,41 |
|  | Измеритель: 1 реле |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена реле времени, работа лифта: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-010-07 | одиночная | 26,88 | 26,10 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 3,62 |
| 01-01-010-08 | парная | 34,62 | 33,61 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 4,61 |
|  | Измеритель: 1 контактор |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-010-09 | 1 | 40,64 | 39,46 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 5,55 |
| 01-01-010-10 | 2, одиночная работа | 35,67 | 34,63 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 4,87 |
| 01-01-010-11 | 2, парная работа | 43,52 | 42,25 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 5,86 |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена конденсаторов проходных на вводном устройстве, количество лифтов в подъезде: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-010-12 | 1 | 29,15 | 28,30 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 3,98 |
| 01-01-010-13 | 2, одиночная работа | 25,17 | 24,44 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 3,39 |
| 01-01-010-14 | 2, парная работа | 32,96 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 4,39 |
| #### Таблица 01-01-011. Замена башмака |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 башмак |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-011-01 | Замена башмака | 61,09 | 59,31 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 7,94 |
|  | Измеритель: 1 вкладыш |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-011-02 | Замена вкладыша башмака | 91,22 | 88,56 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 12 |
| #### Таблица 01-01-012. Замена вызывного и приказного аппаратов и поста «Ревизия» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 аппарат |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена аппарата вызывного, работа лифта: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-012-01 | одиночная | 52,72 | 51,18 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 6,77 |
| 01-01-012-02 | парная | 59,80 | 58,06 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 7,59 |
| 01-01-012-03 | Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1 | 156,01 | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 4,54 | 19,8 |
|  | Измеритель: 1 пост |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-012-04 | Замена поста «Ревизия» | 58,94 | 57,22 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 7,48 |
| #### Таблица 01-01-013. Замена верхней балки противовеса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 балка |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-013-01 | 1 | 123,81 | 120,20 | 0,00 | 0,00 | 3,61 | 15,9 |
| 01-01-013-02 | 2 | 115,25 | 111,89 | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 14,8 |
| #### Таблица 01-01-014. Замена балки дверей кабины |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 балка |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-014-01 | Замена балки дверей кабины | 96,18 | 93,38 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 12,5 |
| #### Таблица 01-01-015. Замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного датчика или контактного датчика |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 датчик |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-015-01 | одиночная | 38,69 | 37,56 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 5,21 |
| 01-01-015-02 | парная | 46,56 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 6,2 |
| #### Таблица 01-01-016. Замена фотодатчика реверса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 фотодатчик |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-016-01 | Замена фотодатчика реверса | 165,19 | 160,38 | 0,00 | 0,00 | 4,81 | 21,47 |
| #### Таблица 01-01-017. Замена тормозного электромагнита |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 тормозной электромагнит |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-017-01 | Замена тормозного электромагнита | 81,39 | 79,02 | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 9,66 |
| #### Таблица 01-01-018. Замена преобразователя частоты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 преобразователь частоты |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-018-01 | Замена преобразователя частоты | 161,55 | 156,84 | 0,00 | 0,00 | 4,71 | 13,96 |
| #### Таблица 01-01-019. Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 электродвигатель |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-019-01 | Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма | 72,58 | 70,47 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 9 |
| #### Таблица 01-01-020. Замена ограждения шахты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-020-01 | Замена сетки ограждения шахты | 10,16 | 9,58 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 1,44 |
|  | Измеритель: 1 лист |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена стального листа ограждения шахты, площадь, м2: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-020-02 | до 1 | 9,64 | 7,98 | 1,42 | 0,00 | 0,24 | 1,2 |
| 01-01-020-03 | св. 1 | 17,10 | 14,63 | 2,03 | 0,00 | 0,44 | 2,2 |
| #### Таблица 01-01-021. Замена распашной двери шахты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 дверь |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-021-01 | Замена распашной двери шахты | 5,76 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,84 |
| #### Таблица 01-01-022. Замена притворных стояков распашной двери шахты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 стояк |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-022-01 | Замена притворного стояка | 28,66 | 27,07 | 0,78 | 0,00 | 0,81 | 3,9 |
| #### Таблица 01-01-023. Замена направляющих кабины лифта и противовеса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м направляющих |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена направляющих: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-023-01 | кабины | 30,94 | 29,28 | 0,78 | 0,00 | 0,88 | 3,74 |
| 01-01-023-02 | противовеса | 14,42 | 13,62 | 0,39 | 0,00 | 0,41 | 1,74 |
| #### Таблица 01-01-024. Замена металлического каркаса кабины |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 каркас |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-024-01 | Замена металлического каркаса кабины | 253,79 | 239,57 | 7,03 | 0,00 | 7,19 | 26,56 |
| #### Таблица 01-01-025. Выверка балансира кабины |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 балансир |  |  |  |  |  |  |
|  | Выверка трехплечевого балансира кабины: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-025-01 | со снятием нагрузки | 48,32 | 46,91 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 6,76 |
| 01-01-025-02 | без снятия нагрузки | 8,72 | 8,47 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,22 |
|  | Выверка четырехплечевого балансира кабины: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-025-03 | со снятием нагрузки | 51,76 | 50,25 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 7,24 |
| 01-01-025-04 | без снятия нагрузки | 10,87 | 10,55 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 1,52 |
| #### Таблица 01-01-026. Замена рамки слабины подъемных канатов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 рамка |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-026-01 | Замена рамки слабины подъемных канатов | 23,02 | 22,35 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 3,22 |
| #### Таблица 01-01-027. Замена клиньев ловителей лифта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. клиньев |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена клиньев ловителей лифта, скорость движения кабины, м/с: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-027-01 | до 1, мгновенного действия | 133,48 | 129,59 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 17,56 |
| 01-01-027-02 | св. 1, плавного торможения | 120,71 | 117,19 | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 15,88 |
| #### Таблица 01-01-028. Замена отводки для лифта с распашными дверями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 отводка |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена отводки: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-028-01 | комбинированной | 26,02 | 25,26 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 3,64 |
| 01-01-028-02 | электромагнитной | 22,02 | 21,38 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 3,08 |
|  | Измеритель: 1 тяга |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-028-03 | Замена тяги электромагнитной отводки | 8,35 | 8,11 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 1,22 |
| #### Таблица 01-01-029. Замена узлов и деталей раздвижных дверей кабины лифта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 створка дверей |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-029-01 | башмаков створки дверей кабины | 16,29 | 15,82 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 2,28 |
| 01-01-029-02 | резины притвора створок дверей кабины | 15,73 | 15,27 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 2,2 |
|  | Измеритель: 1 обрамление |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-029-03 | обрамления дверного проема кабины | 67,62 | 65,65 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 9,46 |
|  | Измеритель: 1 отводка |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-029-04 | отводки дверей кабины | 13,59 | 13,19 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 1,9 |
|  | Измеритель: 1 упор |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-029-05 | упора каретки дверей кабины | 35,16 | 34,14 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 4,92 |
|  | Измеритель: 1 линейка |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-029-06 | линейки дверей кабины | 31,02 | 30,12 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 4,34 |
| #### Таблица 01-01-030. Замена противовеса и отдельных узлов противовеса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 противовес |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена противовеса при подвеске: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-030-01 | трехканатной | 176,78 | 169,74 | 1,95 | 0,00 | 5,09 | 23 |
| 01-01-030-02 | четырехканатной | 183,37 | 175,94 | 2,15 | 0,00 | 5,28 | 23,84 |
|  | Измеритель: 1 пружина |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена узлов противовеса: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-030-03 | лопнувших пружин канатодержателей | 32,23 | 31,29 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 4,24 |
|  | Измеритель: 1 болт |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-030-04 | ушковых болтов подвески | 50,93 | 49,45 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 6,7 |
|  | Измеритель: 1 груз |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-030-05 | Снятие верхнего груза противовеса | 3,43 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,48 |
| #### Таблица 01-01-031. Замена блока и подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 блок |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-031-01 | блока | 45,80 | 44,47 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 5,68 |
|  | Измеритель: 2 подшипника |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-031-02 | подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости | 31,88 | 30,95 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 4,46 |
| #### Таблица 01-01-032. Замена блок-контакта ловителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 блок-контакт |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-032-01 | Замена блок-контакта ловителей | 26,62 | 25,84 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 3,3 |
| #### Таблица 01-01-033. Замена электропроводки освещения шахты и электропроводки по кабине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 этаж |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-033-01 | Замена электропроводки освещения шахты | 19,72 | 19,15 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 2,76 |
|  | Измеритель: 1 кабина |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена электропроводки по кабине с дверями: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-033-02 | раздвижными, грузоподъемность лифта, кг до 400 | 50,49 | 49,02 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 6,26 |
| 01-01-033-03 | раздвижными, грузоподъемность лифта, кг св. 400 | 64,84 | 62,95 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 8,04 |
| 01-01-033-04 | распашными | 28,71 | 27,87 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 3,56 |
| #### Таблица 01-01-034. Замена силовой электропроводки машинного помещения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 провод |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-034-01 | Снятие силовой электропроводки машинного помещения | 3,57 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,5 |
|  | Измеритель: 1 м провода |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-034-02 | Прокладка проводов силовой электропроводки в трубах | 3,96 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,54 |
|  | Измеритель: 1 провод |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-034-03 | Подключение проводов электропроводки | 2,28 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,3 |
| #### Таблица 01-01-035. Замена электропроводки цепей управления и сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шкаф |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсоединение проводов от: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-01 | шкафа управления, количество концов - 80 | 12,86 | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 1,8 |
|  | Измеритель: 10 концов |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-02 | на каждые 10 концов меньше или больше 80 уменьшать или добавлять (к расценке 41-01-035-01) | 1,58 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,22 |
|  | Измеритель: 1 блок-контакт |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-03 | блок-контакта распашной, раздвижной двери шахты, концевого выключателя | 2,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,28 |
|  | Измеритель: 1 аппарат |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-04 | вызывного аппарата | 3,29 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,46 |
|  | Измеритель: 1 переключатель, датчик |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-05 | этажного переключателя или датчика селекции | 1,72 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,24 |
|  | Измеритель: 1 коробка |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-06 | центральной распаячной коробки | 10,58 | 10,27 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 1,48 |
| 01-01-035-07 | этажной распаячной коробки | 3,86 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,54 |
|  | Измеритель: 1 этаж |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-08 | Снятие электропроводки, проложенной в трубах | 8,00 | 7,77 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 1,12 |
|  | Измеритель: 1 м |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-09 | Заготовка проводов | 1,85 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,26 |
|  | Измеритель: 1 п. м |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-10 | Заготовка жгута (до 10 жил) | 3,55 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,44 |
|  | Измеритель: 1 струна |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-11 | Установка струны (несущего троса) | 13,68 | 13,28 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 1,8 |
|  | Измеритель: 1 этаж |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка жгута электропроводки: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-12 | по шахте | 4,11 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,54 |
|  | Измеритель: 1 п. м |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-13 | в трубах к шкафу управления | 3,80 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,5 |
|  | Измеритель: 1 коробка |  |  |  |  |  |  |
|  | Подсоединение проводов к: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-14 | центральной распаячной коробке | 13,23 | 12,84 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 1,74 |
| 01-01-035-15 | этажной распаячной коробке | 6,39 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,84 |
|  | Измеритель: 1 аппарат |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-16 | электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта | 4,86 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,64 |
|  | Измеритель: 1 провод |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-17 | шкафу управления лифтом | 0,45 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,06 |
|  | Измеритель: 1 коробка |  |  |  |  |  |  |
|  | Прозвонка электропроводки от шкафа управления до распаянной коробки: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-18 | центральной | 9,42 | 9,15 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 1,24 |
| 01-01-035-19 | этажной | 4,56 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,6 |
|  | Измеритель: 1 шкаф |  |  |  |  |  |  |
|  | Подсоединение проводов цепи управления к шкафу управления лифтом с дверями: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-20 | распашными | 27,97 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 3,68 |
| 01-01-035-21 | раздвижными | 44,32 | 43,03 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 5,83 |
|  | Измеритель: 1 лифт |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-22 | Опробование работы лифта на всех режимах | 5,96 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,74 |
| #### Таблица 01-01-036. Замена подвесного кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 кабель |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-036-01 | Замена подвесного кабеля | 91,45 | 88,79 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 11,34 |
| # ОТДЕЛ 02. РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 01-02-001. Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 направляющая длиной 2 м |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-001-01 | Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м | 160,24 | 155,57 | 0,00 | 0,00 | 4,67 | 20,1 |
|  | Измеритель: 2 м высоты подъема |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-001-02 | На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 41-02-001-01 | 24,87 | 24,15 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 3,12 |
|  | Измеритель: 1 направляющая длиной 2 м |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-001-03 | Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м | 50,31 | 48,84 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 6,7 |
|  | Измеритель: 2 м высоты подъема |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-001-04 | На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 41-02-001-03 | 5,71 | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,76 |
| #### Таблица 01-02-002. Установка смазывающего устройства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-002-01 | Установка смазывающего устройства | 53,30 | 51,29 | 0,47 | 0,00 | 1,54 | 6,95 |
| #### Таблица 01-02-003. Установка блока сигнализации (БС). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 блок |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-003-01 | одиночная | 92,49 | 89,42 | 0,39 | 0,00 | 2,68 | 10,62 |
| 01-02-003-02 | парная | 100,30 | 97,00 | 0,39 | 0,00 | 2,91 | 11,52 |
|  | Измеритель: 1 этаж |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-003-03 | Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по норам 41-02-003-01, -02 | 3,21 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,37 |
| #### Таблица 01-02-004. Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-004-01 | Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК) | 102,05 | 97,34 | 1,79 | 0,00 | 2,92 | 11,9 |
| #### Таблица 01-02-005. Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-005-01 | одиночная | 295,07 | 286,10 | 0,39 | 0,00 | 8,58 | 38,3 |
| 01-02-005-02 | парная | 302,77 | 293,57 | 0,39 | 0,00 | 8,81 | 39,3 |
|  | Измеритель: 1 этаж |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-005-03 | Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 41-02-005-01, -02 | 21,28 | 20,66 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 2,8 |
| #### Таблица 01-02-006. Установка фотодатчика реверса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 фотодатчик |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-006-01 | Установка фотодатчика реверса | 199,34 | 192,02 | 1,56 | 0,00 | 5,76 | 25,1 |
| #### Таблица 01-02-007. Установка промежуточного реле, реле времени |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 реле |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка промежуточного реле, реле времени, работа лифта: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-007-01 | одиночная | 25,93 | 24,80 | 0,39 | 0,00 | 0,74 | 3,44 |
| 01-02-007-02 | парная | 33,73 | 32,37 | 0,39 | 0,00 | 0,97 | 4,44 |
| #### Таблица 01-02-008. Установка щита с электроаппаратурой на кирпичную или бетонную стену |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 щит |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка щита с электроаппаратурой на кирпичной или бетонной стене, работа лифта: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-008-01 | одиночная | 37,30 | 34,84 | 1,41 | 0,00 | 1,05 | 4,9 |
| 01-02-008-02 | парная | 45,15 | 42,47 | 1,41 | 0,00 | 1,27 | 5,89 |
| #### Таблица 01-02-009. Установка блока электронного селектора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 блок |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-009-01 | 1 | 103,10 | 99,72 | 0,39 | 0,00 | 2,99 | 12 |
| 01-02-009-02 | 2, работа лифта одиночная | 99,68 | 96,40 | 0,39 | 0,00 | 2,89 | 11,6 |
| 01-02-009-03 | 2, работа лифта парная | 108,24 | 104,71 | 0,39 | 0,00 | 3,14 | 12,6 |
| #### Таблица 01-02-010. Установка устройства защиты электродвигателя главного привода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка устройства защиты электродвигателя главного привода, работа лифта: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-010-01 | одиночная | 66,43 | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 7,66 |
| 01-02-010-02 | парная | 75,01 | 72,83 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 8,65 |
| #### Таблица 01-02-011. Установка подлебедочной рамы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 рама |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-011-01 | Установка подлебедочной рамы | 30,64 | 29,75 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 3,8 |
| #### Таблица 01-02-012. Установка шунтов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шунт |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка шунта: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-012-01 | точной остановки кабины | 8,58 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,2 |
| 01-02-012-02 | замедления движения кабины | 48,39 | 46,98 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 6 |
| #### Таблица 01-02-013. Установка поручня в кабине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 п. м |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-013-01 | Установка поручня в кабине | 32,28 | 30,77 | 0,59 | 0,00 | 0,92 | 3,93 |
| # ОТДЕЛ 03. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 01-03-001. Ремонт замка распашной двери шахты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 замок |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт замка автоматического распашной двери шахты, работа лифта: |  |  |  |  |  |  |
| 01-03-001-01 | одиночная | 38,09 | 36,98 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 4,95 |
| 01-03-001-02 | парная | 46,26 | 44,91 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 5,94 |
| 01-03-001-03 | Ремонт замка неавтоматического распашной двери шахты: | 27,18 | 26,39 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 3,66 |
| #### Таблица 01-03-002. Ремонт верхней балки противовеса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 балка |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде: |  |  |  |  |  |  |
| 01-03-002-01 | 1 | 137,10 | 133,11 | 0,00 | 0,00 | 3,99 | 17,4 |
| 01-03-002-02 | 2 | 146,56 | 142,29 | 0,00 | 0,00 | 4,27 | 18,6 |
| #### Таблица 01-03-003. Ремонт ограничителя скорости и натяжного устройства каната ограничителя скорости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 ограничитель |  |  |  |  |  |  |
| 01-03-003-01 | Ремонт ограничителя скорости | 113,53 | 107,98 | 2,31 | 0,00 | 3,24 | 13,2 |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |  |  |  |  |
| 01-03-003-02 | Ремонт натяжного устройства каната ограничителя скорости | 99,58 | 96,68 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 13,1 |
| #### Таблица 01-03-004. Ремонт электрооборудования в машинном помещении |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного устройства (ВУ), работа лифта: |  |  |  |  |  |  |
| 01-03-004-01 | одиночная | 39,55 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 5,02 |
| 01-03-004-02 | парная | 47,36 | 45,98 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 6,01 |
|  | Измеритель: 1 трансформатор |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт трансформатора, работа лифта: |  |  |  |  |  |  |
| 01-03-004-03 | одиночная | 28,50 | 27,67 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 3,66 |
| 01-03-004-04 | парная | 36,44 | 35,38 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 4,68 |
|  | Измеритель: 1 контактор |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, работа лифта: |  |  |  |  |  |  |
| 01-03-004-05 | одиночная | 22,79 | 22,13 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 3,07 |
| 01-03-004-06 | парная | 30,56 | 29,67 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 4,07 |
| #### Таблица 01-03-005. Ремонт створки дверей шахты (кабины) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 створка дверей |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт створки дверей шахты (кабины), грузоподъемность лифта: |  |  |  |  |  |  |
| 01-03-005-01 | до 500 кг | 133,62 | 127,74 | 2,05 | 0,00 | 3,83 | 17,1 |
| 01-03-005-02 | свыше 500 кг | 153,50 | 146,66 | 2,44 | 0,00 | 4,40 | 19,4 |
| #### Таблица 01-03-006. Ремонт верхней балки дверей шахты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 балка |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт верхней балки дверей шахты, грузоподъемность лифта: |  |  |  |  |  |  |
| 01-03-006-01 | до 500 кг | 243,63 | 217,08 | 20,04 | 0,00 | 6,51 | 26,9 |
| 01-03-006-02 | свыше 500 кг | 272,84 | 238,87 | 26,80 | 0,00 | 7,17 | 29,6 |
| #### Таблица 01-03-007. Ремонт ловителей кабины (противовеса) лифта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 ловитель |  |  |  |  |  |  |
| 01-03-007-01 | Ремонт ловителя кабины (противовеса) лифта | 130,50 | 126,70 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 15,7 |
| #### Таблица 01-03-008. Ремонт вызывного и приказного аппаратов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 аппарат |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт аппарата вызывного, работа лифта: |  |  |  |  |  |  |
| 01-03-008-01 | одиночная | 59,65 | 57,91 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 7,66 |
| 01-03-008-02 | парная | 67,35 | 65,39 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 8,65 |
| 01-03-008-03 | Ремонт аппарата приказного | 179,85 | 174,61 | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 22,3 |
| #### Таблица 01-03-009. Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 механизм |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы), работа лифта: |  |  |  |  |  |  |
| 01-03-009-01 | одиночная | 60,43 | 58,67 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 7,95 |
| 01-03-009-02 | парная | 67,96 | 65,98 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 8,94 |
| #### Таблица 01-03-010. Ремонт редуктора лебедки главного привода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 редуктор |  |  |  |  |  |  |
| 01-03-010-01 | Ремонт редуктора лебедки главного привода | 299,07 | 290,36 | 0,00 | 0,00 | 8,71 | 35,98 |
| #### Таблица 01-03-011. Ремонт балки дверей кабины |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 балка |  |  |  |  |  |  |
| 01-03-011-01 | Ремонт балки дверей кабины | 231,86 | 225,11 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 27,52 |
| #### Таблица 01-03-012. Ремонт привода дверей кабины |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 привод дверей |  |  |  |  |  |  |
| 01-03-012-01 | Ремонт привода дверей кабины | 165,11 | 160,30 | 0,00 | 0,00 | 4,81 | 20,71 |
| #### Таблица 01-03-013. Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 тормозное устройство |  |  |  |  |  |  |
| 01-03-013-01 | Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки | 272,58 | 264,64 | 0,00 | 0,00 | 7,94 | 33,33 |
| #### Таблица 01-03-014. Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 тормозной электромагнит |  |  |  |  |  |  |
| 01-03-014-01 | Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки | 81,39 | 79,02 | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 9,66 |
| #### Таблица 01-03-015. Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 преобразователь частоты |  |  |  |  |  |  |
| 01-03-015-01 | Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта | 237,33 | 230,42 | 0,00 | 0,00 | 6,91 | 19,49 |
| #### Таблица 01-03-016. Ремонт купе кабины лифта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 купе |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт купе кабины, с дверями: |  |  |  |  |  |  |
| 01-03-016-01 | раздвижными, грузоподъемность лифта, кг до 400 | 316,07 | 306,86 | 0,00 | 0,00 | 9,21 | 34,02 |
| 01-03-016-02 | раздвижными, грузоподъемность лифта, кг св. 400 | 376,45 | 365,49 | 0,00 | 0,00 | 10,96 | 40,52 |
| 01-03-016-03 | распашными | 339,69 | 329,80 | 0,00 | 0,00 | 9,89 | 42,12 |
| #### Таблица 01-03-017. Ремонт блоков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 блок |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт блоков со снятием и установкой на баки: |  |  |  |  |  |  |
| 01-03-017-01 | горизонтальные, масса блока, кг до 50 | 46,62 | 45,26 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 5,78 |
| 01-03-017-02 | горизонтальные, масса блока, кг св.50 | 52,75 | 51,21 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 6,54 |
| 01-03-017-03 | вертикальные | 62,58 | 60,76 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 7,76 |
| #### Таблица 01-03-018. Ремонт станции управления лифтом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 станция |  |  |  |  |  |  |
|  | Станция управления лифтами: |  |  |  |  |  |  |
| 01-03-018-01 | релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с до 1 | 101,62 | 98,66 | 0,00 | 0,00 | 2,96 | 12,6 |
| 01-03-018-02 | релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с св. 1 | 112,42 | 109,15 | 0,00 | 0,00 | 3,27 | 13,94 |
| 01-03-018-03 | на микропроцессорных устройствах и микроэлектронике (с заменой плат) | 77,43 | 75,17 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 9,6 |
| # ОТДЕЛ 04. ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 01-04-001. Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный режим работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 лифт |  |  |  |  |  |  |
| 01-04-001-01 | Перевод лифта в одиночный режим работы | 230,09 | 223,39 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 25,1 |
| #### Таблица 01-04-002. Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 лифт |  |  |  |  |  |  |
| 01-04-002-01 | Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания | 202,69 | 196,79 | 0,00 | 0,00 | 5,90 | 24,9 |
| #### Таблица 01-04-003. Балансировка системы «кабина-противовес» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 система |  |  |  |  |  |  |
| 01-04-003-01 | Балансировка системы «кабина-противовес» | 121,62 | 117,04 | 1,07 | 0,00 | 3,51 | 14,4 |
| #### Таблица 01-04-004. Передвижение кабины и противовеса ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Передвижение кабины и противовеса при помощи маховика (штурвала): |  |  |  |  |  |  |
| 01-04-004-01 | вверх | 3,02 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,44 |
| 01-04-004-02 | вниз | 0,96 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,14 |
|  | Передвижение кабины и противовеса при помощи рычага: |  |  |  |  |  |  |
| 01-04-004-03 | вверх | 6,03 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,88 |
| 01-04-004-04 | вниз | 1,92 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,28 |
| # ОТДЕЛ 05. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛИФТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 01-05-001. Полное техническое освидетельствование лифта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 лифт |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-001-01 | Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки | 555,41 | 539,23 | 0,00 | 0,00 | 16,18 | 46,31 |
|  | Измеритель: 1 остановка |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-001-02 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01 | 55,33 | 53,72 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 4,68 |
| #### Таблица 01-05-002. Периодическое техническое освидетельствование лифта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 лифт |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-002-01 | Периодическое техническое освидетельствование лифта на две остановки | 286,06 | 277,73 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 24,64 |
|  | Измеритель: 1 остановка |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-002-02 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-002-01 | 23,87 | 23,17 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 2,1 |
| #### Таблица 01-05-003. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 лифт |  |  |  |  |  |  |
|  | Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после: |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-003-01 | замены канатоведущего шкива (КВШ) лебедки | 127,54 | 123,83 | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 11,08 |
| 01-05-003-02 | изменения принципиальной электрической схемы, замены электропроводки силовой цепи или цепи управления | 102,33 | 99,35 | 0,00 | 0,00 | 2,98 | 8,89 |
| 01-05-003-03 | замены или ремонта лебедки, редуктора, тормозного устройства | 132,73 | 128,86 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 11,53 |
| 01-05-003-04 | замены системы, шкафа, устройства управления | 106,94 | 103,83 | 0,00 | 0,00 | 3,11 | 9,29 |
| 01-05-003-05 | замены тяговых канатов лифта | 130,19 | 126,40 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 11,31 |
| 01-05-003-06 | замены или ремонта ловителей | 110,16 | 106,95 | 0,00 | 0,00 | 3,21 | 9,57 |
| 01-05-003-07 | замены или ремонта ограничителя скорости | 114,42 | 111,09 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 9,94 |
| 01-05-003-08 | замены или ремонта буфера | 109,36 | 106,17 | 0,00 | 0,00 | 3,19 | 9,5 |
|  | Измеритель: 1 остановка |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-003-09 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценкам 41-05-003-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08 | 10,79 | 10,48 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,95 |
|  | Измеритель: 1 лифт |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-003-10 | Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после замены кабины | 103,73 | 100,71 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 9,01 |
|  | Измеритель: 1 остановка |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-003-11 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-003-10 | 9,53 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,84 |
| #### Таблица 01-05-004. Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 лифт |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-004-01 | Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки | 954,23 | 926,44 | 0,00 | 0,00 | 27,79 | 74,68 |
|  | Измеритель: 1 остановка |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-004-02 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-004-01 | 44,68 | 43,38 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 3,44 |
| #### Таблица 01-05-005. Обследование металлоконструкций лифта с применением неразрушающих методов контроля |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 кабина |  |  |  |  |  |  |
|  | Обследование с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций: |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-005-01 | кабины | 212,82 | 206,62 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 16,64 |
|  | Измеритель: 1 противовес |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-005-02 | противовеса | 194,45 | 188,79 | 0,00 | 0,00 | 5,66 | 15,19 |
|  | Измеритель: 1 лебедка |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-005-03 | лебедки | 28,31 | 27,49 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 2,18 |
|  | Измеритель: 1 остановка |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-005-04 | шахты | 22,34 | 21,69 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 1,72 |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\Fmr\6-Fmr-01.doc

Часть 1. Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	3

ОТДЕЛ 01. РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТОВ	3

Таблица 01-01-001. Замена замка распашной двери шахты	3

Таблица 01-01-002. Замена оборудования главного привода	3

Таблица 01-01-003. Замена привода дверей кабины лифта	4

Таблица 01-01-004. Замена купе и порога кабины лифта	4

Таблица 01-01-005. Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта	4

Таблица 01-01-006. Замена станции управления лифта	4

Таблица 01-01-007. Замена системы управления лифта	5

Таблица 01-01-008. Замена выключателей и переключателей	5

Таблица 01-01-009. Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства	5

Таблица 01-01-010. Замена электрооборудования в машинном помещении лифта	5

Таблица 01-01-011. Замена башмака	6

Таблица 01-01-012. Замена вызывного и приказного аппаратов и поста «Ревизия»	6

Таблица 01-01-013. Замена верхней балки противовеса	6

Таблица 01-01-014. Замена балки дверей кабины	6

Таблица 01-01-015. Замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного датчика или контактного датчика	6

Таблица 01-01-016. Замена фотодатчика реверса	6

Таблица 01-01-017. Замена тормозного электромагнита	6

Таблица 01-01-018. Замена преобразователя частоты	7

Таблица 01-01-019. Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма	7

Таблица 01-01-020. Замена ограждения шахты	7

Таблица 01-01-021. Замена распашной двери шахты	7

Таблица 01-01-022. Замена притворных стояков распашной двери шахты	7

Таблица 01-01-023. Замена направляющих кабины лифта и противовеса	7

Таблица 01-01-024. Замена металлического каркаса кабины	7

Таблица 01-01-025. Выверка балансира кабины	7

Таблица 01-01-026. Замена рамки слабины подъемных канатов	7

Таблица 01-01-027. Замена клиньев ловителей лифта	8

Таблица 01-01-028. Замена отводки для лифта с распашными дверями	8

Таблица 01-01-029. Замена узлов и деталей раздвижных дверей кабины лифта	8

Таблица 01-01-030. Замена противовеса и отдельных узлов противовеса	8

Таблица 01-01-031. Замена блока и подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости	8

Таблица 01-01-032. Замена блок-контакта ловителей	9

Таблица 01-01-033. Замена электропроводки освещения шахты и электропроводки по кабине	9

Таблица 01-01-034. Замена силовой электропроводки машинного помещения	9

Таблица 01-01-035. Замена электропроводки цепей управления и сигнализации	9

Таблица 01-01-036. Замена подвесного кабеля	10

ОТДЕЛ 02. РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА	10

Таблица 01-02-001. Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса)	10

Таблица 01-02-002. Установка смазывающего устройства	11

Таблица 01-02-003. Установка блока сигнализации (БС).	11

Таблица 01-02-004. Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК)	11

Таблица 01-02-005. Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО)	11

Таблица 01-02-006. Установка фотодатчика реверса	11

Таблица 01-02-007. Установка промежуточного реле, реле времени	11

Таблица 01-02-008. Установка щита с электроаппаратурой на кирпичную или бетонную стену	11

Таблица 01-02-009. Установка блока электронного селектора	12

Таблица 01-02-010. Установка устройства защиты электродвигателя главного привода	12

Таблица 01-02-011. Установка подлебедочной рамы	12

Таблица 01-02-012. Установка шунтов	12

Таблица 01-02-013. Установка поручня в кабине	12

ОТДЕЛ 03. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА	12

Таблица 01-03-001. Ремонт замка распашной двери шахты	12

Таблица 01-03-002. Ремонт верхней балки противовеса	12

Таблица 01-03-003. Ремонт ограничителя скорости и натяжного устройства каната ограничителя скорости	12

Таблица 01-03-004. Ремонт электрооборудования в машинном помещении	13

Таблица 01-03-005. Ремонт створки дверей шахты (кабины)	13

Таблица 01-03-006. Ремонт верхней балки дверей шахты	13

Таблица 01-03-007. Ремонт ловителей кабины (противовеса) лифта	13

Таблица 01-03-008. Ремонт вызывного и приказного аппаратов	13

Таблица 01-03-009. Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы)	13

Таблица 01-03-010. Ремонт редуктора лебедки главного привода	13

Таблица 01-03-011. Ремонт балки дверей кабины	14

Таблица 01-03-012. Ремонт привода дверей кабины	14

Таблица 01-03-013. Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки	14

Таблица 01-03-014. Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки	14

Таблица 01-03-015. Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта	14

Таблица 01-03-016. Ремонт купе кабины лифта	14

Таблица 01-03-017. Ремонт блоков	14

Таблица 01-03-018. Ремонт станции управления лифтом	14

ОТДЕЛ 04. ПРОЧИЕ РАБОТЫ	15

Таблица 01-04-001. Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный режим работы	15

Таблица 01-04-002. Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания	15

Таблица 01-04-003. Балансировка системы «кабина-противовес»	15

Таблица 01-04-004. Передвижение кабины и противовеса ручным способом	15

ОТДЕЛ 05. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛИФТОВ	15

Таблица 01-05-001. Полное техническое освидетельствование лифта	15

Таблица 01-05-002. Периодическое техническое освидетельствование лифта	15

Таблица 01-05-003. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта оборудования	16

Таблица 01-05-004. Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы	16

Таблица 01-05-005. Обследование металлоконструкций лифта с применением неразрушающих методов контроля	16