ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРп-07-2001

# Часть 7. Теплоэнергетическое оборудование

| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб. | Затраты труда чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| # ОТДЕЛ 01. ПАРОВЫЕ КОТЛЫ |  |  |  |
| # Раздел 1. КОТЛЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА ЖИДКОМ ИЛИ ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ |  |  |  |
| #### Таблица 07-01-001. Котлы без пароперегревателя |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 котел |  |  |
|  | Котел без пароперегревателя, паропроизводительность: |  |  |
| 07-01-001-01 | до 1 т/ч | 3 739,01 | 336 |
| 07-01-001-02 | до 6,5 т/ч | 8 323,74 | 748 |
| 07-01-001-03 | до 10 т/ч | 8 657,58 | 778 |
| 07-01-001-04 | до 20 т/ч | 10 826,36 | 921 |
| 07-01-001-05 | до 35 т/ч | 12 507,32 | 1064 |
| 07-01-001-06 | до 50 т/ч | 16 198,39 | 1378 |
| 07-01-001-07 | до 75 т/ч | 20 101,05 | 1710 |
| #### Таблица 07-01-002. Котлы с пароперегревателем |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 котел |  |  |
|  | Котел с пароперегревателем, паропроизводительность: |  |  |
| 07-01-002-01 | до 1 т/ч | 3 983,82 | 358 |
| 07-01-002-02 | до 6,5 т/ч | 9 024,81 | 811 |
| 07-01-002-03 | до 10 т/ч | 9 392,03 | 844 |
| 07-01-002-04 | до 20 т/ч | 11 766,76 | 1001 |
| 07-01-002-05 | до 35 т/ч | 13 612,29 | 1158 |
| 07-01-002-06 | до 50 т/ч | 17 797,07 | 1514 |
| 07-01-002-07 | до 75 т/ч | 21 970,10 | 1869 |
| # Раздел 2. КОТЛЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ |  |  |  |
| #### Таблица 07-01-010. Котлы с топкой механической, полумеханической без пароперегревателя |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 котел |  |  |
|  | Котел с топкой механической, полумеханической без пароперегревателя, паропроизводительность: |  |  |
| 07-01-010-01 | до 1 т/ч | 4 050,59 | 364 |
| 07-01-010-02 | до 6,5 т/ч | 9 191,73 | 826 |
| 07-01-010-03 | до 10 т/ч | 9 514,44 | 855 |
| 07-01-010-04 | до 20 т/ч | 12 648,38 | 1076 |
| 07-01-010-05 | до 35 т/ч | 16 492,27 | 1403 |
| 07-01-010-06 | до 50 т/ч | 19 219,43 | 1635 |
| 07-01-010-07 | до 75 т/ч | 22 440,30 | 1909 |
| #### Таблица 07-01-011. Котлы с топкой механической, полумеханической с пароперегревателем |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 котел |  |  |
|  | Котел с топкой механической, полумеханической с пароперегревателем, паропроизводительность: |  |  |
| 07-01-011-01 | до 1 т/ч | 4 328,79 | 389 |
| 07-01-011-02 | до 6,5 т/ч | 9 981,82 | 897 |
| 07-01-011-03 | до 10 т/ч | 10 337,91 | 929 |
| 07-01-011-04 | до 20 т/ч | 13 776,86 | 1172 |
| 07-01-011-05 | до 35 т/ч | 18 020,42 | 1533 |
| 07-01-011-06 | до 50 т/ч | 21 006,19 | 1787 |
| 07-01-011-07 | до 75 т/ч | 24 544,44 | 2088 |
| # ОТДЕЛ 02. ВОДОГРЕЙНЫЕ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ И ПАРО-ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ |  |  |  |
| #### Таблица 07-02-001. Котлы водогрейные, работающие на жидком или газообразном топливе |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 котел |  |  |
|  | Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: |  |  |
| 07-02-001-01 | до 1 Гкал/ч | 2 681,85 | 241 |
| 07-02-001-02 | до 4 Гкал/ч | 3 661,11 | 329 |
| 07-02-001-03 | до 10 Гкал/ч | 5 653,02 | 508 |
| 07-02-001-04 | до 20 Гкал/ч | 8 087,44 | 688 |
| 07-02-001-05 | до 30 Гкал/ч | 9 451,02 | 804 |
| 07-02-001-06 | до 50 Гкал/ч | 10 814,60 | 920 |
| 07-02-001-07 | до 100 Гкал/ч | 13 424,21 | 1142 |
| 07-02-001-08 | до 180 Гкал/ч | 16 033,82 | 1364 |
| #### Таблица 07-02-002. Котлы водогрейные, работающие на твердом топливе |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 котел |  |  |
|  | Котел водогрейный, работающий на твердом топливе, теплопроизводительность: |  |  |
| 07-02-002-01 | до 1 Гкал/ч | 3 627,73 | 326 |
| 07-02-002-02 | до 4 Гкал/ч | 5 352,57 | 481 |
| 07-02-002-03 | до 10 Гкал/ч | 7 088,54 | 637 |
| 07-02-002-04 | до 20 Гкал/ч | 8 769,23 | 746 |
| 07-02-002-05 | до 30 Гкал/ч | 10 062,28 | 856 |
| 07-02-002-06 | до 50 Гкал/ч | 12 236,96 | 1041 |
| #### Таблица 07-02-003. Котлы паро-водогрейные, работающие на жидком или газообразном топливе |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 котел |  |  |
| 07-02-003-01 | Котел паро-водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность (суммарная) до 30 Гкал/ч | 13 071,56 | 1112 |
| # ОТДЕЛ 03. КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| # Раздел 1. ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА |  |  |  |
| #### Таблица 07-03-001. Горелки |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 горелка |  |  |
|  | Горелка: |  |  |
| 07-03-001-01 | газомазутная или газовая | 129,31 | 11 |
| 07-03-001-02 | мазутная ротационная | 799,34 | 68 |
| #### Таблица 07-03-002. Фильтры мазутные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 фильтр |  |  |
| 07-03-002-01 | Фильтр сетчатый, расход среды до 60 т/ч | 129,31 | 11 |
| # Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ |  |  |  |
| #### Таблица 07-03-010. Мельницы углеразмольные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 мельница |  |  |
|  | Мельница углеразмольная, производительность: |  |  |
| 07-03-010-01 | до 16 т/ч, паровая | 1 575,17 | 134 |
| 07-03-010-02 | до 32 т/ч, молотковая | 1 140,24 | 97 |
| 07-03-010-03 | до 16 т/ч, валковая | 681,79 | 58 |
| 07-03-010-04 | до 35 т/ч, вентилятор | 963,91 | 82 |
| #### Таблица 07-03-011. Подъемники ковшовые для подачи твердого топлива |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 подъемник |  |  |
| 07-03-011-01 | Подъемник ковшовый для подачи твердого топлива, производительность до 16 т/ч | 552,49 | 47 |
| #### Таблица 07-03-012. Дробилки |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 дробилка |  |  |
| 07-03-012-01 | Дробилка, производительность до 60 т/ч | 223,35 | 19 |
| #### Таблица 07-03-013. Сепараторы пыли или циклоны |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 сепаратор (циклон) |  |  |
| 07-03-013-01 | Сепаратор пыли диаметром до 3 м или циклон диаметром до 1,5 м объемом до 12 м3 | 55,64 | 5 |
| # Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ЗОЛОУДАЛЕНИЯ |  |  |  |
| #### Таблица 07-03-020. Аппараты золосмывные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 аппарат |  |  |
| 07-03-020-01 | Аппарат золосмывной, производительность по сухой золе до 50 т/ч | 223,35 | 19 |
| #### Таблица 07-03-021. Аппараты обдувки или обмывки |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 аппарат |  |  |
| 07-03-021-01 | Аппарат обдувки или обмывки | 223,35 | 19 |
| #### Таблица 07-03-022. Установки возврата уноса (вентилятор, эжекторы, коммуникации) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
| 07-03-022-01 | Установка возврата уноса (вентилятор, эжекторы, коммуникации) | 2 268,72 | 193 |
| #### Таблица 07-03-023. Установки импульсной очистки (взрывная камера, коммуникации) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
| 07-03-023-01 | Установка импульсной очистки (взрывная камера, коммуникации) | 3 173,85 | 270 |
| #### Таблица 07-03-024. Золоуловители сухие, скрубберы мокрые |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 золоуловитель (скруббер) |  |  |
|  | Золоуловитель: |  |  |
| 07-03-024-01 | сухой | 164,57 | 14 |
| 07-03-024-02 | скруббер мокрый диаметром до 1700 мм | 223,35 | 19 |
| #### Таблица 07-03-025. Установки очистки дробью поверхностей нагрева (воздуходувки, эжекторы, бункеры дроби) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
| 07-03-025-01 | Установка очистки дробью поверхностей нагрева (воздуходувки, эжекторы, бункеры дроби), с количеством разбрасывателей до 2 | 1 786,76 | 152 |
| # Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ШЛАКОУДАЛЕНИЯ |  |  |  |
| #### Таблица 07-03-033. Устройства скреперные для мокрого шлакоудаления |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 07-03-033-01 | Устройство скреперное для мокрого шлакоудаления, производительность до 6 м3/ч | 1 201,82 | 108 |
| # Раздел 5. ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ |  |  |  |
| #### Таблица 07-03-040. Установки подогрева воды (подогреватель, охладитель конденсата, коммуникации) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка подогрева воды (подогреватель, охладитель конденсата, коммуникации), производительность: |  |  |
| 07-03-040-01 | до 10 м3/ч | 2 837,64 | 255 |
| 07-03-040-02 | до 20 м3/ч | 3 185,61 | 271 |
| #### Таблица 07-03-041. Установки контактного теплообмена (утилизационный теплообменник, насосы, система орошения) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка контактного теплообмена (утилизационный теплообменник, насосы, система орошения), производительность: |  |  |
| 07-03-041-01 | до 0,5 Гкал/ч | 3 282,76 | 295 |
| 07-03-041-02 | до 5 Гкал/ч | 3 994,95 | 359 |
| 07-03-041-03 | до 20 Гкал/ч | 4 972,37 | 423 |
| # Раздел 6. УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПАРА |  |  |  |
| #### Таблица 07-03-050. Установки для редуцирования пара (регулирующий и предохранительный клапаны, коммуникации) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
| 07-03-050-01 | Установка для редуцирования пара (регулирующий и предохранительный клапаны, коммуникации), производительность до 100 т/ч | 1 563,42 | 133 |
| #### Таблица 07-03-051. Установки редукционно-охладительные (регулирующий и предохранительный клапаны, коммуникации) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
| 07-03-051-01 | Установка редукционно-охладительная (регулирующий и предохранительный клапаны, коммуникации), производительность до 120 т/ч, давлением 3,9/1,1 МПа, (39/11 кгс/см2) | 1 810,27 | 154 |
| # Раздел 7. БАКИ |  |  |  |
| #### Таблица 07-03-055. Баки под давлением |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 бак |  |  |
|  | Бак под давлением вместимостью до 100 м3, давлением: |  |  |
| 07-03-055-01 | до 0,12 МПа (кгс/см2) | 142,24 | 12,1 |
| 07-03-055-02 | до 0,6 МПа (кгс/см2) | 276,24 | 23,5 |
| #### Таблица 07-03-056. Баки без давления |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 бак |  |  |
| 07-03-056-01 | Бак-аккумулятор без давления вместимостью от 250 м3 до 10000 м3 | 505,47 | 43 |
| # ОТДЕЛ 04. ВОДОПОДГОТОВКА |  |  |  |
| # Раздел 1. АППАРАТУРА И УСТАНОВКИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ |  |  |  |
| # Подраздел 1.1 СОЛЕРАСТВОРИТЕЛИ, СКЛАДЫ МОКРОГО ХРАНЕНИЯ РЕАГЕНТОВ, ПРОБООТБОРНИКИ |  |  |  |
| #### Таблица 07-04-001. Солерастворители |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 солерастворитель |  |  |
| 07-04-001-01 | Солерастворитель диаметром до 1000 мм, высотой до 1865 мм | 122,41 | 11 |
| #### Таблица 07-04-002. Склады мокрого хранения реагентов |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 склад |  |  |
| 07-04-002-01 | Склад мокрого хранения реагентов вместимостью до 100 м3 | 289,33 | 26 |
| #### Таблица 07-04-003. Пробоотборники |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 пробоотборники |  |  |
| 07-04-003-01 | Пробоотборник | 55,64 | 5 |
| # Подраздел 1.2 УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ |  |  |  |
| #### Таблица 07-04-008. Установки для механического фильтрования воды (фильтры, коммуникации) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка для механического фильтрования воды (фильтры, коммуникации), производительность: |  |  |
| 07-04-008-01 | до 20 м3/ч | 4 913,59 | 418 |
| 07-04-008-02 | до 100 м3/ч | 5 795,22 | 493 |
| 07-04-008-03 | до 300 м3/ч | 6 665,09 | 567 |
| #### Таблица 07-04-009. Установка для коагуляции в осветлителе воды (емкость коагулянта, мешалка, насос, насос-дозатор, бак-мерник, осветлитель, подогреватель, коммуникации) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка для коагуляции в осветлителе воды (емкость коагулянта, мешалка, насос, насос-дозатор, бак-мерник, осветлитель, подогреватель, коммуникации), производительность: |  |  |
| 07-04-009-01 | до 20 м3/ч | 7 781,81 | 662 |
| 07-04-009-02 | до 100 м3/ч | 8 910,29 | 758 |
| 07-04-009-03 | до 300 м3/ч | 10 038,77 | 854 |
| # Подраздел 1.3 УСТАНОВКИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ |  |  |  |
| #### Таблица 07-04-015. Установки для натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка для натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы), производительность: |  |  |
| 07-04-015-01 | до 20 м3/ч | 6 676,84 | 568 |
| 07-04-015-02 | до 100 м3/ч | 7 523,20 | 640 |
| 07-04-015-03 | до 300 м3/ч | 8 240,26 | 701 |
| #### Таблица 07-04-016. Установки для водород-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, эжекторы, бак-мерник, декарбонизатор, вентилятор, баки, насосы декарбонизированной воды, склад кислоты) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка для водород-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, эжекторы, бак-мерник, декарбонизатор, вентилятор, баки, насосы декарбонизированной воды, склад кислоты), производительность: |  |  |
| 07-04-016-01 | до 100 м3/ч | 13 412,46 | 1141 |
| 07-04-016-02 | до 300 м3/ч | 15 269,75 | 1299 |
| #### Таблица 07-04-017. Установки для аммоний-натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка для аммоний-натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор), производительность: |  |  |
| 07-04-017-01 | до 20 м3/ч | 8 204,99 | 698 |
| 07-04-017-02 | до 100 м3/ч | 10 332,65 | 879 |
| 07-04-017-03 | до 300 м3/ч | 11 755,00 | 1000 |
| #### Таблица 07-04-018. Установки для натрий-хлор-ионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор, подогреватель воды) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка для натрий-хлор-ионирования воды (фильтр, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор, подогреватель воды), производительность: |  |  |
| 07-04-018-01 | до 20 м3/ч | 9 932,98 | 845 |
| 07-04-018-02 | до 100 м3/ч | 10 179,83 | 866 |
| 07-04-018-03 | до 300 м3/ч | 11 273,05 | 959 |
| #### Таблица 07-04-019. Установки для обезжелезивания воды (фильтры обезжелезивания, коммуникации) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка для обезжелезивания воды (фильтры обезжелезивания, коммуникации), производительность: |  |  |
| 07-04-019-01 | до 20 м3/ч | 3 961,44 | 337 |
| 07-04-019-02 | до 100 м3/ч | 4 760,78 | 405 |
| 07-04-019-03 | до 300 м3/ч | 5 430,81 | 462 |
| # Подраздел 1.5 УСТАНОВКИ ДЛЯ МАГНИТНОЙ, АКУСТИЧЕСКОЙ ИЛИ КОРРЕКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ |  |  |  |
| #### Таблица 07-04-025. Установки для магнитной или акустической обработки воды для паровых котлов и тепловых сетей (магнитные фильтры, коммуникации) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка для магнитной или акустической обработки воды для паровых котлов и тепловых сетей (магнитные фильтры, коммуникации), производительность: |  |  |
| 07-04-025-01 | до 20 м3/ч | 2 386,27 | 203 |
| 07-04-025-02 | до 100 м3/ч | 2 668,39 | 227 |
| 07-04-025-03 | до 300 м3/ч | 3 197,36 | 272 |
| #### Таблица 07-04-026. Установки для коррекционной обработки воды (питательной или котловой) нитратированием, фосфатированием, подкислением или другими реагентами (бак реагента, дозаторы, коммуникации) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка для коррекционной обработки воды (питательной или котловой) нитратированием, фосфатированием, подкислением или другими реагентами (бак реагента, дозаторы, коммуникации), производительность: |  |  |
| 07-04-026-01 | до 25 м3/ч | 1 775,01 | 151 |
| 07-04-026-02 | до 50 м3/ч | 2 327,49 | 198 |
| 07-04-026-03 | до 75 м3/ч | 2 962,26 | 252 |
| 07-04-026-04 | до 100 м3/ч | 3 220,87 | 274 |
| 07-04-026-05 | до 300 м3/ч | 3 491,24 | 297 |
| # Подраздел 1.6 ВОДНЫЙ РЕЖИМ КОТЛОАГРЕГАТОВ |  |  |  |
| #### Таблица 07-04-033. Водный режим паровых котлоагрегатов |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 котлоагрегат |  |  |
|  | Котлоагрегат, паропроизводительность до 75 т/ч: |  |  |
| 07-04-033-01 | с одноступенчатым испарением без пароперегревателя | 2 280,47 | 194 |
| 07-04-033-02 | с одноступенчатым испарением с пароперегревателем | 2 727,16 | 232 |
| 07-04-033-03 | с двумя и более ступенями испарения без пароперегревателя | 2 515,57 | 214 |
| 07-04-033-04 | с двумя и более ступенями испарения с пароперегревателем | 3 021,04 | 257 |
| #### Таблица 07-04-034. Водный режим водогрейных и паро-водогрейных котлоагрегатов |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 котлоагрегат |  |  |
| 07-04-034-01 | Котлоагрегат водогрейный или паро-водогрейный, теплопроизводительность до 180 Гкал/ч | 1 833,78 | 156 |
| # Подраздел 1.7 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ И ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ |  |  |  |
| #### Таблица 07-04-040. Приготовление титровальных растворов |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 раствор |  |  |
| 07-04-040-01 | Приготовление титровального раствора | 47,02 | 4 |
| #### Таблица 07-04-041. Производство химических анализов |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 анализ |  |  |
| 07-04-041-01 | Производство химического анализа | 12,93 | 1,1 |
| # Подраздел 1.8 УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОНДЕНСАТА |  |  |  |
| #### Таблица 07-04-045. Установки для очистки конденсата от смазочных масел или мазута (фильтры, баки, насосы конденсата, охладитель) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка для очистки конденсата от смазочных масел или мазута (фильтры, баки, насосы конденсата, охладитель), производительность: |  |  |
| 07-04-045-01 | до 15 м3/ч | 2 974,02 | 253 |
| 07-04-045-02 | до 25 м3/ч | 3 126,83 | 266 |
| 07-04-045-03 | до 50 м3/ч | 3 279,65 | 279 |
| 07-04-045-04 | до 75 м3/ч | 3 444,22 | 293 |
| # Раздел 2. ПРЕДПУСКОВАЯ (ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ) ОЧИСТКА ПАРОВЫХ, ВОДОГРЕЙНЫХ И ПАРО-ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ |  |  |  |
| #### Таблица 07-04-055. Химическая промывка внутренних поверхностей нагрева паровых котлов |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 котел |  |  |
|  | Химическая промывка внутренних поверхностей нагрева паровых котлов: |  |  |
| 07-04-055-01 | с одной ступенью испарения, паропроизводительность до 10т/ч | 11 414,11 | 971 |
| 07-04-055-02 | с одной ступенью испарения, паропроизводительность свыше 10т/ч | 13 353,68 | 1136 |
| 07-04-055-03 | с двумя и более ступенями испарения, паропроизводительность свыше 10 до 75 т/ч | 15 257,99 | 1298 |
| #### Таблица 07-04-056. Химическая промывка внутренних поверхностей нагрева водогрейных и паро-водогрейных котлов |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 котел |  |  |
|  | Химическая промывка внутренних поверхностей нагрева водогрейных и паро-водогрейных котлов, теплопроизводительность: |  |  |
| 07-04-056-01 | до 10 Гкал/ч | 9 580,33 | 815 |
| 07-04-056-02 | свыше 10 Гкал/ч | 10 990,93 | 935 |
| # Раздел 3. АППАРАТУРА ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ И ДЕАЭРАЦИОННО-ПИТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ |  |  |  |
| #### Таблица 07-04-062. Установки сепарационные и расширители непрерывной продувки (сепаратор, теплообменник, расширитель непрерывной продувки объёмом до 7,5 м3, коммуникации) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
| 07-04-062-01 | Установка сепарационная и расширитель непрерывной продувки (сепаратор, теплообменник, расширитель непрерывной продувки объёмом до 7,5 м3, коммуникации) | 211,43 | 19 |
| #### Таблица 07-04-063. Установки деаэрационные атмосферного или вакуумного типа (колонка, бак-аккумулятор, гидрозатвор, охладитель выпара, охладитель деаэрированной воды, эжектор, вакуум-насосы, баки рабочей воды, насосы рабочей воды) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка деаэрационные атмосферного или вакуумного типа (колонка, бак-аккумулятор, гидрозатвор, охладитель выпара, охладитель деаэрированной воды, эжектор, вакуум-насос, баки рабочей воды, насосы рабочей воды), производительность: |  |  |
| 07-04-063-01 | до 15 м3/ч | 4 267,07 | 363 |
| 07-04-063-02 | до 50 м3/ч | 4 654,98 | 396 |
| 07-04-063-03 | до 100 м3/ч | 5 125,18 | 436 |
| 07-04-063-04 | до 300 м3/ч | 5 630,65 | 479 |
| # ОТДЕЛ 05. ТОПЛИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |
| # Раздел 1. ТОПЛИВНЫЙ СКЛАД |  |  |  |
| #### Таблица 07-05-001. Установки топливного склада для приема, подготовки и хранения жидкого топлива (приемная емкость, резервуары, перекачивающие рециркуляционные насосы, эстакады слива, подогреватели рециркуляционного контура, коммуникации, фильтры грубой очистки) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка топливного склада для приема, подготовки и хранения жидкого топлива (приемная емкость, резервуары, перекачивающие рециркуляционные насосы, эстакады слива, подогреватели рециркуляционного контура, коммуникации, фильтры грубой очистки), вместимость: |  |  |
| 07-05-001-01 | до 500 т | 3 538,26 | 301 |
| 07-05-001-02 | до 1500 т | 3 749,85 | 319 |
| 07-05-001-03 | до 3000 т | 3 914,42 | 333 |
| 07-05-001-04 | до 6000 т | 4 173,03 | 355 |
| #### Таблица 07-05-002. Установки для приема, подготовки и хранения жидких присадок (емкости, сливное устройство, подогреватель, насосы, коммуникации) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
| 07-05-002-01 | Установка для приема, подготовки и хранения жидких присадок (емкости, сливное устройство, подогреватель, насосы, коммуникации), вместимость до 1000 м3 | 1 516,40 | 129 |
| # Раздел 2. ТОПЛИВОПОДАЮЩИЕ УСТАНОВКИ |  |  |  |
| #### Таблица 07-05-007. Установки подачи газообразного топлива (регулятор давления, фильтр, предохранительные устройства) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка подачи газообразного топлива (регулятор давления, фильтр, предохранительные устройства), производительность по газу: |  |  |
| 07-05-007-01 | до 1000 м3/ч | 2 691,90 | 229 |
| 07-05-007-02 | до 5000 м3/ч | 3 879,15 | 330 |
| 07-05-007-03 | до 10000 м3/ч | 6 618,07 | 563 |
| 07-05-007-04 | до 50000 м3/ч | 8 028,67 | 683 |
| #### Таблица 07-05-008. Установки подачи жидкого топлива из склада в котельную (подогреватели, насосы, фильтры, коммуникации) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка подачи жидкого топлива из склада в котельную (подогреватели, насосы, фильтры, коммуникации), производительность по топливу: |  |  |
| 07-05-008-01 | до 10 т/ч | 2 047,55 | 184 |
| 07-05-008-02 | до 20 т/ч | 2 562,59 | 218 |
| #### Таблица 07-05-009. Установки очистки, взвешивания и подачи твердого топлива из склада в котельную (конвейер, питатели, мигалки, сепаратор, сбрасыватель) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка очистки, взвешивания и подачи твердого топлива из склада в котельную (конвейер, питатели, мигалки, сепаратор, сбрасыватель), производительность по топливу: |  |  |
| 07-05-009-01 | до 10 т/ч | 1 958,53 | 176 |
| 07-05-009-02 | до 20 т/ч | 2 574,35 | 219 |
| # ОТДЕЛ 06. ГАЗОВОЗДУШНЫЙ ТРАКТ |  |  |  |
| # Раздел 1. УСТРОЙСТВА ДЛЯ СБОРА И ВЫБРОСА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ |  |  |  |
| #### Таблица 07-06-001. Борова кирпичные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 боров |  |  |
|  | Боров кирпичный длиной: |  |  |
| 07-06-001-01 | до 10 м | 258,61 | 22 |
| 07-06-001-02 | до 20 м | 282,12 | 24 |
| #### Таблица 07-06-002. Трубы дымовые |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 труба |  |  |
|  | Труба дымовая: |  |  |
| 07-06-002-01 | металлическая | 329,14 | 28 |
| 07-06-002-02 | кирпичная | 317,39 | 27 |
| 07-06-002-03 | железобетонная | 364,41 | 31 |
| # Раздел 2. ВЕНТИЛЯТОРЫ И ДЫМОСОСЫ |  |  |  |
| #### Таблица 07-06-007. Вентиляторы дутьевые, мельничные или специальные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 вентилятор |  |  |
|  | Вентилятор дутьевой, мельничный или специальный: |  |  |
| 07-06-007-01 | до №12 | 658,28 | 56 |
| 07-06-007-02 | до №18,5 | 764,08 | 65 |
| #### Таблица 07-06-008. Дымососы одно- и двусторонние |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 дымосос |  |  |
|  | Дымосос одно- и двусторонний: |  |  |
| 07-06-008-01 | до №12 | 822,85 | 70 |
| 07-06-008-02 | до №26 | 952,16 | 81 |
| # ОТДЕЛ 07. ОБЩЕКОТЕЛЬНЫЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ |  |  |  |
| # Раздел 1. ОБЩЕКОТЕЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ |  |  |  |
| #### Таблица 07-07-001. Системы обеспечения сырой и химочищенной водой котельной с паровыми, водогрейными и паро-водогрейными котлами, включая насосы и подогреватели исходной воды, трубопроводы сырой и химочищенной воды |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 система |  |  |
| 07-07-001-01 | Система обеспечения сырой и химочищенной водой котельной с паровыми, водогрейными и паро-водогрейными котлами, включая насосы и подогреватели исходной воды, трубопроводы сырой и химочищенной воды | 352,65 | 30 |
| #### Таблица 07-07-002. Системы технологического пара и собственных нужд котельной с паровыми котлами, включая главный паровой коллектор и паропроводы от него |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 система |  |  |
|  | Система технологического пара и собственных нужд котельной с паровыми котлами, включая главный паровой коллектор и паропроводы от него, паропроизводительность: |  |  |
| 07-07-002-01 | до 10 т/ч | 1 068,29 | 96 |
| 07-07-002-02 | до 75 т/ч | 1 246,03 | 106 |
| 07-07-002-03 | до 150 т/ч | 1 387,09 | 118 |
| 07-07-002-04 | до 300 т/ч | 1 528,15 | 130 |
| #### Таблица 07-07-003. Системы сетевой прямой и обратной воды котельной, включая трубопроводы, арматуру, фильтр-грязевик, узел регулирования внутри котельной |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 система |  |  |
|  | Система сетевой прямой и обратной воды котельной, включая трубопроводы, арматуру, фильтр-грязевик, узел регулирования внутри котельной, общая теплопроизводительность: |  |  |
| 07-07-003-01 | до 10 Гкал/ч | 589,78 | 53 |
| 07-07-003-02 | до 75 Гкал/ч | 658,28 | 56 |
| 07-07-003-03 | до 150 Гкал/ч | 893,38 | 76 |
| 07-07-003-04 | до 300 Гкал/ч | 999,18 | 85 |
| #### Таблица 07-07-004. Системы горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 система |  |  |
| 07-07-004-01 | Система горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч | 489,63 | 44 |
| #### Таблица 07-07-005. Системы хозяйственно-противопожарного водоснабжения котельной |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 система |  |  |
| 07-07-005-01 | Система хозяйственно-противопожарного водоснабжения котельной, производительность до 500 Гкал/ч | 317,39 | 27 |
| #### Таблица 07-07-006. Системы снабжения газообразным или жидким топливом котельной, включая газопроводы от ГРУ до котлов, мазутопроводы от МНС до котлов |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 система |  |  |
|  | Система снабжения газообразным или жидким топливом котельной, включая газопроводы от ГРУ до котлов, мазутопроводы от МНС до котлов, теплопроизводительность: |  |  |
| 07-07-006-01 | до 10 Гкал/ч | 333,84 | 30 |
| 07-07-006-02 | до 75 Гкал/ч | 411,43 | 35 |
| 07-07-006-03 | до 150 Гкал/ч | 458,45 | 39 |
| 07-07-006-04 | до 300 Гкал/ч | 505,47 | 43 |
| # Раздел 2. НАРУЖНЫЕ КОММУНИКАЦИИ |  |  |  |
| #### Таблица 07-07-012. Системы обеспечения котельной сырой водой, включая источник питания, отстойник и перекачивающие устройства |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 система |  |  |
|  | Система обеспечения котельной сырой водой, включая источник питания, отстойник и перекачивающие устройства, производительность: |  |  |
| 07-07-012-01 | до 10 Гкал/ч | 223,35 | 19 |
| 07-07-012-02 | до 75 Гкал/ч | 246,86 | 21 |
| 07-07-012-03 | до 180 Гкал/ч | 282,12 | 24 |
| #### Таблица 07-07-013. Системы технологической канализации котельной |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 система |  |  |
|  | Система технологической канализации котельной, производительность: |  |  |
| 07-07-013-01 | до 10 Гкал/ч | 364,41 | 31 |
| 07-07-013-02 | до 75 Гкал/ч | 399,67 | 34 |
| 07-07-013-03 | до 180 Гкал/ч | 446,69 | 38 |
| # ОТДЕЛ 08. РЕЖИМНО-НАЛАДОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ |  |  |  |
| # Раздел 1. ПАРОВЫЕ, ВОДОГРЕЙНЫЕ И ПАРОВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ |  |  |  |
| #### Таблица 07-08-001. Котлы паровые, работающие на жидком или газообразном топливе, без пароперегревателя |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 котел |  |  |
|  | Котел паровой, работающий на жидком или газообразном топливе, без пароперегревателя, паропроизводительность: |  |  |
| 07-08-001-01 | до 2,5 т/ч | 2 826,51 | 254 |
| 07-08-001-02 | до 10 т/ч | 4 395,56 | 395 |
| 07-08-001-03 | до 20 т/ч | 5 689,42 | 484 |
| 07-08-001-04 | до 35 т/ч | 6 735,62 | 573 |
| 07-08-001-05 | до 50 т/ч | 10 297,38 | 876 |
| 07-08-001-06 | до 75 т/ч | 11 755,00 | 1000 |
| #### Таблица 07-08-002. Котлы паровые, работающие на жидком или газообразном топливе, с пароперегревателем |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 котел |  |  |
|  | Котел паровой, работающий на жидком или газообразном топливе, с пароперегревателем, паропроизводительность: |  |  |
| 07-08-002-01 | до 2,5 т/ч | 3 104,71 | 279 |
| 07-08-002-02 | до 10 т/ч | 4 829,55 | 434 |
| 07-08-002-03 | до 20 т/ч | 6 253,66 | 532 |
| 07-08-002-04 | до 35 т/ч | 7 405,65 | 630 |
| 07-08-002-05 | до 50 т/ч | 11 331,82 | 964 |
| 07-08-002-06 | до 75 т/ч | 12 930,50 | 1100 |
| #### Таблица 07-08-003. Котлы водогрейные, работающие на жидком или газообразном топливе |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 котел |  |  |
|  | Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: |  |  |
| 07-08-003-01 | до 2,5 Гкал/ч | 2 036,42 | 183 |
| 07-08-003-02 | до 10 Гкал/ч | 3 516,45 | 316 |
| 07-08-003-03 | до 20 Гкал/ч | 4 149,52 | 353 |
| 07-08-003-04 | до 35 Гкал/ч | 4 760,78 | 405 |
| 07-08-003-05 | до 50 Гкал/ч | 7 817,08 | 665 |
| 07-08-003-06 | до 180 Гкал/ч | 9 333,47 | 794 |
| #### Таблица 07-08-004. Котлы паро-водогрейные, работающие на жидком или газообразном топливе |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 котел |  |  |
| 07-08-004-01 | Котел паро-водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность (суммарная) до 30 Гкал/ч | 8 034,42 | 722 |
| # Раздел 2. УСТАНОВКИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ |  |  |  |
| #### Таблица 07-08-010. Установки для натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка для натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы), производительность: |  |  |
| 07-08-010-01 | до 20 м3/ч | 2 374,51 | 202 |
| 07-08-010-02 | до 100 м3/ч | 2 750,67 | 234 |
| 07-08-010-03 | до 300 м3/ч | 3 021,04 | 257 |
| #### Таблица 07-08-011. Установки для водород-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, эжекторы, вентилятор, баки, насосы декарбонизированной воды, склад кислоты) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка для водород-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, эжекторы, вентилятор, баки, насосы декарбонизированной воды, склад кислоты), производительность: |  |  |
| 07-08-011-01 | до 100 м3/ч | 4 102,50 | 349 |
| 07-08-011-02 | до 300 м3/ч | 4 772,53 | 406 |
| #### Таблица 07-08-012. Установки для аммоний-натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка для аммоний-натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор), производительность: |  |  |
| 07-08-012-01 | до 20 м3/ч | 2 844,71 | 242 |
| 07-08-012-02 | до 100 м3/ч | 3 138,59 | 267 |
| 07-08-012-03 | до 300 м3/ч | 3 608,79 | 307 |
| #### Таблица 07-08-013. Установки для натрий-хлор-ионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка для натрий-хлор-ионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы), производительность: |  |  |
| 07-08-013-01 | до 20 м3/ч | 2 785,94 | 237 |
| 07-08-013-02 | до 100 м3/ч | 3 068,06 | 261 |
| 07-08-013-03 | до 300 м3/ч | 4 031,97 | 343 |
| #### Таблица 07-08-014. Установки для обезжелезивания воды (фильтры обезжелезивания, коммуникации) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка для обезжелезивания воды (фильтры обезжелезивания, коммуникации), производительность: |  |  |
| 07-08-014-01 | до 20 м3/ч | 1 786,76 | 152 |
| 07-08-014-02 | до 100 м3/ч | 2 339,25 | 199 |
| 07-08-014-03 | до 300 м3/ч | 2 633,12 | 224 |
| # Раздел 3. ТЯГО-ДУТЬЕВЫЕ МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| #### Таблица 07-08-017. Вентиляторы дутьевые мельничные или специальные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 вентилятор |  |  |
|  | Вентилятор дутьевой мельничный или специальный, дымосос одно-двух-сторонний: |  |  |
| 07-08-017-01 | до №12 | 423,18 | 36 |
| 07-08-017-02 | до №18,5 | 517,22 | 44 |
| 07-08-017-03 | до №26 | 611,26 | 52 |
| # Раздел 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА НА ЕДИНИЦУ ОТПУСКНОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ |  |  |  |
| #### Таблица 07-08-020. Котельные с паровыми, водогрейными, с паровыми и водогрейными котлами |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 котельная |  |  |
|  | Котельная с котлами: |  |  |
| 07-08-020-01 | паровыми | 4 514,62 | 368 |
| 07-08-020-02 | водогрейными | 3 766,28 | 307 |
| 07-08-020-03 | паровыми и водогрейными | 7 054,10 | 575 |
| # ОТДЕЛ 09. ИСПЫТАНИЕ ПАРОВЫХ, ВОДОГРЕЙНЫХ И ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ |  |  |  |
| #### Таблица 07-09-001. Испытание паровых котлов |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 котел |  |  |
|  | Испытание парового котла давлением до 1,4 МПа (14 кгс/см2), паропроизводительность: |  |  |
| 07-09-001-01 | свыше 1 до 2,5 т/ч | 1 402,13 | 126 |
| 07-09-001-02 | свыше 2,5 до 10 т/ч | 1 646,94 | 148 |
|  | Испытание парового котла давлением до 3,9 МПа (40 кгс/см2), паропроизводительность: |  |  |
| 07-09-001-03 | свыше 1 до 35 т/ч | 4 466,90 | 380 |
| 07-09-001-04 | свыше 35 до 75 т/ч | 5 325,02 | 453 |
| #### Таблица 07-09-002. Испытание водогрейных и паро-водогрейных котлов |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 котел |  |  |
|  | Испытание водогрейного и паро-водогрейного котла, теплопроизводительность: |  |  |
| 07-09-002-01 | свыше 2 до 10 Гкал/ч | 845,73 | 76 |
| 07-09-002-02 | свыше 2 до 30 Гкал/ч | 1 187,26 | 101 |
| 07-09-002-03 | свыше 2 до 100 Гкал/ч | 1 434,11 | 122 |
| 07-09-002-04 | свыше 2 до 180 Гкал/ч | 1 951,33 | 166 |
| # ОТДЕЛ 10. СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| # Раздел 1. НАРУЖНЫЕ ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |
| #### Таблица 07-10-001. Определение гидравлических характеристик водяных тепловых сетей |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 сеть |  |  |
|  | Определение гидравлических характеристик водяной тепловой сети протяженностью до 7 км, диаметр головного участка трубопровода: |  |  |
| 07-10-001-01 | до 300 мм | 2 797,69 | 238 |
| 07-10-001-02 | до 600 мм | 3 185,61 | 271 |
| #### Таблица 07-10-002. Разработка мероприятий по регулировке водяных тепловых сетей |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 сеть |  |  |
|  | Разработка мероприятий по регулировке водяной тепловой сети с количеством потребителей тепла (зданий): |  |  |
| 07-10-002-01 | до 30 шт. | 3 961,44 | 337 |
| 07-10-002-02 | до 50 шт. | 5 007,63 | 426 |
| 07-10-002-03 | до 100 шт. | 6 053,83 | 515 |
| 07-10-002-04 | до 200 шт. | 10 473,71 | 891 |
| 07-10-002-05 | до 300 шт. | 14 893,59 | 1267 |
| #### Таблица 07-10-003. Определение готовности водяных тепловых сетей к регулировке |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 сеть |  |  |
|  | Определение готовности к регулировке водяной тепловой сети с количеством потребителей тепла (зданий): |  |  |
| 07-10-003-01 | до 30 шт. | 587,75 | 50 |
| 07-10-003-02 | до 50 шт. | 858,12 | 73 |
| 07-10-003-03 | до 100 шт. | 1 128,48 | 96 |
| 07-10-003-04 | до 200 шт. | 1 645,70 | 140 |
| 07-10-003-05 | до 300 шт. | 2 162,92 | 184 |
| #### Таблица 07-10-004. Техническое руководство по пуску водяных тепловых сетей |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 сеть |  |  |
|  | Техническое руководство по пуску водяной тепловой сети с количеством зданий: |  |  |
| 07-10-004-01 | до 10 шт. | 423,18 | 36 |
| 07-10-004-02 | до 50 шт. | 775,83 | 66 |
| #### Таблица 07-10-005. Регулировка водяных тепловых сетей |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 сеть |  |  |
|  | Регулировка водяной тепловой сети с количеством зданий: |  |  |
| 07-10-005-01 | до 30 шт. | 3 079,81 | 262 |
| 07-10-005-02 | до 50 шт. | 3 373,69 | 287 |
| 07-10-005-03 | до 100 шт. | 3 655,81 | 311 |
| 07-10-005-04 | до 200 шт. | 7 429,16 | 632 |
| 07-10-005-05 | до 300 шт. | 11 190,76 | 952 |
| # Раздел 2. ВНУТРЕННИЕ ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ |  |  |  |
| #### Таблица 07-10-010. Разработка мероприятий по регулировке теплопотребляющих систем зданий |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 система |  |  |
|  | Разработка мероприятий по регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: |  |  |
| 07-10-010-01 | до 0,2 Гкал/ч | 834,61 | 71 |
| 07-10-010-02 | до 0,4 Гкал/ч | 1 281,30 | 109 |
| 07-10-010-03 | до 0,6 Гкал/ч | 1 727,99 | 147 |
| 07-10-010-04 | до 1 Гкал/ч | 2 151,17 | 183 |
| 07-10-010-05 | до 2 Гкал/ч | 2 668,39 | 227 |
| 07-10-010-06 | до 5 Гкал/ч | 3 185,61 | 271 |
| 07-10-010-07 | до 10 Гкал/ч | 3 726,34 | 317 |
| 07-10-010-08 | до 20 Гкал/ч | 4 372,86 | 372 |
| 07-10-010-09 | до 50 Гкал/ч | 4 713,76 | 401 |
| #### Таблица 07-10-011. Определение готовности к регулировке теплопотребляющих систем зданий |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 система |  |  |
|  | Определение готовности к регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: |  |  |
| 07-10-011-01 | до 0,2 Гкал/ч | 258,61 | 22 |
| 07-10-011-02 | до 0,4 Гкал/ч | 317,39 | 27 |
| 07-10-011-03 | до 0,6 Гкал/ч | 387,92 | 33 |
| 07-10-011-04 | до 1 Гкал/ч | 446,69 | 38 |
| 07-10-011-05 | до 2 Гкал/ч | 517,22 | 44 |
| 07-10-011-06 | до 5 Гкал/ч | 576,00 | 49 |
| 07-10-011-07 | до 10 Гкал/ч | 634,77 | 54 |
| 07-10-011-08 | до 20 Гкал/ч | 681,79 | 58 |
| 07-10-011-09 | до 50 Гкал/ч | 717,06 | 61 |
| #### Таблица 07-10-012. Регулировка теплопотребляющих систем зданий |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 система |  |  |
|  | Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: |  |  |
| 07-10-012-01 | до 0,2 Гкал/ч | 1 010,93 | 86 |
| 07-10-012-02 | до 0,4 Гкал/ч | 1 316,56 | 112 |
| 07-10-012-03 | до 0,6 Гкал/ч | 1 610,44 | 137 |
| 07-10-012-04 | до 1 Гкал/ч | 2 033,62 | 173 |
| 07-10-012-05 | до 2 Гкал/ч | 2 574,35 | 219 |
| 07-10-012-06 | до 5 Гкал/ч | 3 115,08 | 265 |
| 07-10-012-07 | до 10 Гкал/ч | 3 738,09 | 318 |
| 07-10-012-08 | до 20 Гкал/ч | 4 290,58 | 365 |
| 07-10-012-09 | до 50 Гкал/ч | 4 678,49 | 398 |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\Fp\6-Fp-07.doc

Часть 7. Теплоэнергетическое оборудование	3

ОТДЕЛ 01. ПАРОВЫЕ КОТЛЫ	3

Раздел 1. КОТЛЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА ЖИДКОМ ИЛИ ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ	3

Таблица 07-01-001. Котлы без пароперегревателя	3

Таблица 07-01-002. Котлы с пароперегревателем	3

Раздел 2. КОТЛЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ	3

Таблица 07-01-010. Котлы с топкой механической, полумеханической без пароперегревателя	3

Таблица 07-01-011. Котлы с топкой механической, полумеханической с пароперегревателем	4

ОТДЕЛ 02. ВОДОГРЕЙНЫЕ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ И ПАРО-ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ	4

Таблица 07-02-001. Котлы водогрейные, работающие на жидком или газообразном топливе	4

Таблица 07-02-002. Котлы водогрейные, работающие на твердом топливе	4

Таблица 07-02-003. Котлы паро-водогрейные, работающие на жидком или газообразном топливе	4

ОТДЕЛ 03. КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	5

Раздел 1. ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	5

Таблица 07-03-001. Горелки	5

Таблица 07-03-002. Фильтры мазутные	5

Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ	5

Таблица 07-03-010. Мельницы углеразмольные	5

Таблица 07-03-011. Подъемники ковшовые для подачи твердого топлива	5

Таблица 07-03-012. Дробилки	5

Таблица 07-03-013. Сепараторы пыли или циклоны	5

Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ЗОЛОУДАЛЕНИЯ	5

Таблица 07-03-020. Аппараты золосмывные	5

Таблица 07-03-021. Аппараты обдувки или обмывки	5

Таблица 07-03-022. Установки возврата уноса (вентилятор, эжекторы, коммуникации)	6

Таблица 07-03-023. Установки импульсной очистки (взрывная камера, коммуникации)	6

Таблица 07-03-024. Золоуловители сухие, скрубберы мокрые	6

Таблица 07-03-025. Установки очистки дробью поверхностей нагрева (воздуходувки, эжекторы, бункеры дроби)	6

Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ШЛАКОУДАЛЕНИЯ	6

Таблица 07-03-033. Устройства скреперные для мокрого шлакоудаления	6

Раздел 5. ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ	6

Таблица 07-03-040. Установки подогрева воды (подогреватель, охладитель конденсата, коммуникации)	6

Таблица 07-03-041. Установки контактного теплообмена (утилизационный теплообменник, насосы, система орошения)	6

Раздел 6. УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПАРА	6

Таблица 07-03-050. Установки для редуцирования пара (регулирующий и предохранительный клапаны, коммуникации)	6

Таблица 07-03-051. Установки редукционно-охладительные (регулирующий и предохранительный клапаны, коммуникации)	7

Раздел 7. БАКИ	7

Таблица 07-03-055. Баки под давлением	7

Таблица 07-03-056. Баки без давления	7

ОТДЕЛ 04. ВОДОПОДГОТОВКА	7

Раздел 1. АППАРАТУРА И УСТАНОВКИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ	7

Подраздел 1.1 СОЛЕРАСТВОРИТЕЛИ, СКЛАДЫ МОКРОГО ХРАНЕНИЯ РЕАГЕНТОВ, ПРОБООТБОРНИКИ	7

Таблица 07-04-001. Солерастворители	7

Таблица 07-04-002. Склады мокрого хранения реагентов	7

Таблица 07-04-003. Пробоотборники	7

Подраздел 1.2 УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ	7

Таблица 07-04-008. Установки для механического фильтрования воды (фильтры, коммуникации)	7

Таблица 07-04-009. Установка для коагуляции в осветлителе воды (емкость коагулянта, мешалка, насос, насос-дозатор, бак-мерник, осветлитель, подогреватель, коммуникации)	8

Подраздел 1.3 УСТАНОВКИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ	8

Таблица 07-04-015. Установки для натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы)	8

Таблица 07-04-016. Установки для водород-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, эжекторы, бак-мерник, декарбонизатор, вентилятор, баки, насосы декарбонизированной воды, склад кислоты)	8

Таблица 07-04-017. Установки для аммоний-натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор)	8

Таблица 07-04-018. Установки для натрий-хлор-ионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор, подогреватель воды)	8

Таблица 07-04-019. Установки для обезжелезивания воды (фильтры обезжелезивания, коммуникации)	9

Подраздел 1.5 УСТАНОВКИ ДЛЯ МАГНИТНОЙ, АКУСТИЧЕСКОЙ ИЛИ КОРРЕКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ	9

Таблица 07-04-025. Установки для магнитной или акустической обработки воды для паровых котлов и тепловых сетей (магнитные фильтры, коммуникации)	9

Таблица 07-04-026. Установки для коррекционной обработки воды (питательной или котловой) нитратированием, фосфатированием, подкислением или другими реагентами (бак реагента, дозаторы, коммуникации)	9

Подраздел 1.6 ВОДНЫЙ РЕЖИМ КОТЛОАГРЕГАТОВ	9

Таблица 07-04-033. Водный режим паровых котлоагрегатов	9

Таблица 07-04-034. Водный режим водогрейных и паро-водогрейных котлоагрегатов	9

Подраздел 1.7 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ И ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ	10

Таблица 07-04-040. Приготовление титровальных растворов	10

Таблица 07-04-041. Производство химических анализов	10

Подраздел 1.8 УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОНДЕНСАТА	10

Таблица 07-04-045. Установки для очистки конденсата от смазочных масел или мазута (фильтры, баки, насосы конденсата, охладитель)	10

Раздел 2. ПРЕДПУСКОВАЯ (ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ) ОЧИСТКА ПАРОВЫХ, ВОДОГРЕЙНЫХ И ПАРО-ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ	10

Таблица 07-04-055. Химическая промывка внутренних поверхностей нагрева паровых котлов	10

Таблица 07-04-056. Химическая промывка внутренних поверхностей нагрева водогрейных и паро-водогрейных котлов	10

Раздел 3. АППАРАТУРА ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ И ДЕАЭРАЦИОННО-ПИТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ	11

Таблица 07-04-062. Установки сепарационные и расширители непрерывной продувки (сепаратор, теплообменник, расширитель непрерывной продувки объёмом до 7,5 м3, коммуникации)	11

Таблица 07-04-063. Установки деаэрационные атмосферного или вакуумного типа (колонка, бак-аккумулятор, гидрозатвор, охладитель выпара, охладитель деаэрированной воды, эжектор, вакуум-насосы, баки рабочей воды, насосы рабочей воды)	11

ОТДЕЛ 05. ТОПЛИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО	11

Раздел 1. ТОПЛИВНЫЙ СКЛАД	11

Таблица 07-05-001. Установки топливного склада для приема, подготовки и хранения жидкого топлива (приемная емкость, резервуары, перекачивающие рециркуляционные насосы, эстакады слива, подогреватели рециркуляционного контура, коммуникации, фильтры грубой очистки)	11

Таблица 07-05-002. Установки для приема, подготовки и хранения жидких присадок (емкости, сливное устройство, подогреватель, насосы, коммуникации)	11

Раздел 2. ТОПЛИВОПОДАЮЩИЕ УСТАНОВКИ	12

Таблица 07-05-007. Установки подачи газообразного топлива (регулятор давления, фильтр, предохранительные устройства)	12

Таблица 07-05-008. Установки подачи жидкого топлива из склада в котельную (подогреватели, насосы, фильтры, коммуникации)	12

Таблица 07-05-009. Установки очистки, взвешивания и подачи твердого топлива из склада в котельную (конвейер, питатели, мигалки, сепаратор, сбрасыватель)	12

ОТДЕЛ 06. ГАЗОВОЗДУШНЫЙ ТРАКТ	12

Раздел 1. УСТРОЙСТВА ДЛЯ СБОРА И ВЫБРОСА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ	12

Таблица 07-06-001. Борова кирпичные	12

Таблица 07-06-002. Трубы дымовые	12

Раздел 2. ВЕНТИЛЯТОРЫ И ДЫМОСОСЫ	12

Таблица 07-06-007. Вентиляторы дутьевые, мельничные или специальные	12

Таблица 07-06-008. Дымососы одно- и двусторонние	13

ОТДЕЛ 07. ОБЩЕКОТЕЛЬНЫЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ	13

Раздел 1. ОБЩЕКОТЕЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ	13

Таблица 07-07-001. Системы обеспечения сырой и химочищенной водой котельной с паровыми, водогрейными и паро-водогрейными котлами, включая насосы и подогреватели исходной воды, трубопроводы сырой и химочищенной воды	13

Таблица 07-07-002. Системы технологического пара и собственных нужд котельной с паровыми котлами, включая главный паровой коллектор и паропроводы от него	13

Таблица 07-07-003. Системы сетевой прямой и обратной воды котельной, включая трубопроводы, арматуру, фильтр-грязевик, узел регулирования внутри котельной	13

Таблица 07-07-004. Системы горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования	13

Таблица 07-07-005. Системы хозяйственно-противопожарного водоснабжения котельной	13

Таблица 07-07-006. Системы снабжения газообразным или жидким топливом котельной, включая газопроводы от ГРУ до котлов, мазутопроводы от МНС до котлов	14

Раздел 2. НАРУЖНЫЕ КОММУНИКАЦИИ	14

Таблица 07-07-012. Системы обеспечения котельной сырой водой, включая источник питания, отстойник и перекачивающие устройства	14

Таблица 07-07-013. Системы технологической канализации котельной	14

ОТДЕЛ 08. РЕЖИМНО-НАЛАДОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ	14

Раздел 1. ПАРОВЫЕ, ВОДОГРЕЙНЫЕ И ПАРОВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ	14

Таблица 07-08-001. Котлы паровые, работающие на жидком или газообразном топливе, без пароперегревателя	14

Таблица 07-08-002. Котлы паровые, работающие на жидком или газообразном топливе, с пароперегревателем	14

Таблица 07-08-003. Котлы водогрейные, работающие на жидком или газообразном топливе	15

Таблица 07-08-004. Котлы паро-водогрейные, работающие на жидком или газообразном топливе	15

Раздел 2. УСТАНОВКИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ	15

Таблица 07-08-010. Установки для натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы)	15

Таблица 07-08-011. Установки для водород-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, эжекторы, вентилятор, баки, насосы декарбонизированной воды, склад кислоты)	15

Таблица 07-08-012. Установки для аммоний-натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор)	15

Таблица 07-08-013. Установки для натрий-хлор-ионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы)	16

Таблица 07-08-014. Установки для обезжелезивания воды (фильтры обезжелезивания, коммуникации)	16

Раздел 3. ТЯГО-ДУТЬЕВЫЕ МЕХАНИЗМЫ	16

Таблица 07-08-017. Вентиляторы дутьевые мельничные или специальные	16

Раздел 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА НА ЕДИНИЦУ ОТПУСКНОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ	16

Таблица 07-08-020. Котельные с паровыми, водогрейными, с паровыми и водогрейными котлами	16

ОТДЕЛ 09. ИСПЫТАНИЕ ПАРОВЫХ, ВОДОГРЕЙНЫХ И ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ	16

Таблица 07-09-001. Испытание паровых котлов	16

Таблица 07-09-002. Испытание водогрейных и паро-водогрейных котлов	17

ОТДЕЛ 10. СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	17

Раздел 1. НАРУЖНЫЕ ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	17

Таблица 07-10-001. Определение гидравлических характеристик водяных тепловых сетей	17

Таблица 07-10-002. Разработка мероприятий по регулировке водяных тепловых сетей	17

Таблица 07-10-003. Определение готовности водяных тепловых сетей к регулировке	17

Таблица 07-10-004. Техническое руководство по пуску водяных тепловых сетей	17

Таблица 07-10-005. Регулировка водяных тепловых сетей	17

Раздел 2. ВНУТРЕННИЕ ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ	18

Таблица 07-10-010. Разработка мероприятий по регулировке теплопотребляющих систем зданий	18

Таблица 07-10-011. Определение готовности к регулировке теплопотребляющих систем зданий	18

Таблица 07-10-012. Регулировка теплопотребляющих систем зданий	18