ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРп-09-2001

# Часть 9. Сооружения водоснабжения и канализации

| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб. | Затраты труда чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| # ОТДЕЛ 01. СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| # Раздел 1. ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |
| #### Таблица 09-01-001. Сооружения водозаборные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 сооружение |  |  |
|  | Сооружение водозаборное: |  |  |
| 09-01-001-01 | поверхностных вод, производительность до 1000 м3/сут | 3 105,25 | 245 |
| 09-01-001-02 | поверхностных вод, производительность до 10000 м3/сут | 3 789,68 | 299 |
| 09-01-001-03 | поверхностных вод, производительность до 25000 м3/сут | 4 398,05 | 347 |
| 09-01-001-04 | поверхностных вод, производительность до 100000 м3/сут | 5 209,22 | 411 |
| 09-01-001-05 | подземных вод, с погружными насосами, эрлифтами, производительность до 1000 м3/сут | 2 674,32 | 211 |
| 09-01-001-06 | подземных вод, с погружными насосами, эрлифтами, производительность до 2500 м3/сут | 2 915,14 | 230 |
| 09-01-001-07 | подземных вод, с погружными насосами, эрлифтами, производительность до 10000 м3/сут | 4 030,49 | 318 |
| #### Таблица 09-01-002. Сооружения искусственного пополнения запасов подземных вод |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 сооружение |  |  |
|  | Сооружение искусственного пополнения запасов подземных вод, производительность: |  |  |
| 09-01-002-01 | до 10000 м3/сут | 2 864,44 | 226 |
| 09-01-002-02 | до 25000 м3/сут | 3 599,56 | 284 |
| # Раздел 2. МИКРОФИЛЬТРЫ, СМЕСИТЕЛИ, ОТСТОЙНИКИ, ОСВЕТЛИТЕЛИ |  |  |  |
| #### Таблица 09-01-010. Микрофильтры |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
|  | Микрофильтр, производительность: |  |  |
| 09-01-010-01 | до 1600 м3/сут | 1 318,15 | 104 |
| 09-01-010-02 | до 8000 м3/сут | 1 584,31 | 125 |
| 09-01-010-03 | до 20000 м3/сут | 1 736,41 | 137 |
| #### Таблица 09-01-011. Сетки |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
|  | Сетка барабанная, производительность: |  |  |
| 09-01-011-01 | до 1600 м3/сут | 684,42 | 54 |
| 09-01-011-02 | до 20000 м3/сут | 823,84 | 65 |
| 09-01-011-03 | до 100000 м3/сут | 1 153,38 | 91 |
| #### Таблица 09-01-012. Воздухоотделители |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
|  | Воздухоотделитель с системой подачи реагентов (входная камера), производительность: |  |  |
| 09-01-012-01 | до 1600 м3/сут | 583,03 | 46 |
| 09-01-012-02 | до 10000 м3/сут | 1 128,03 | 89 |
| 09-01-012-03 | до 25000 м3/сут | 1 292,80 | 102 |
| 09-01-012-04 | до 100000 м3/сут | 1 901,18 | 150 |
| #### Таблица 09-01-013. Смесители |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
|  | Смеситель, производительность: |  |  |
| 09-01-013-01 | до 1600 м3/сут | 583,03 | 46 |
| 09-01-013-02 | до 10000 м3/сут | 1 115,36 | 88 |
| 09-01-013-03 | до 25000 м3/сут | 1 292,80 | 102 |
| 09-01-013-04 | до 100000 м3/сут | 1 939,20 | 153 |
| #### Таблица 09-01-014. Камеры хлопьеобразования |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
|  | Камера хлопьеобразования встроенная гидравлического типа,: |  |  |
| 09-01-014-01 | производительность до 1600 м3/сут | 481,63 | 38 |
| 09-01-014-02 | производительность до 10000 м3/сут | 963,26 | 76 |
| 09-01-014-03 | производительность до 25000 м3/сут | 1 166,05 | 92 |
| 09-01-014-04 | производительность до 100000 м3/сут | 1 736,41 | 137 |
| 09-01-014-05 | оборудованная рециркуляторами, производительность до 1600 м3/сут | 608,38 | 48 |
| 09-01-014-06 | оборудованная рециркуляторами, производительность до 10000 м3/сут | 1 254,78 | 99 |
| 09-01-014-07 | оборудованная рециркуляторами, производительность до 25000 м3/сут | 1 457,57 | 115 |
| 09-01-014-08 | оборудованная рециркуляторами, производительность до 100000 м3/сут | 2 205,36 | 174 |
|  | Камера хлопьеобразования нового поколения, оборудованная системами тонкослойно-этсекционного хлопьеобразования, гравийная камера хлопьеобразования и т.п., производительность: |  |  |
| 09-01-014-09 | до 1600 м3/сут | 1 166,05 | 92 |
| 09-01-014-10 | до 8000 м3/сут | 2 458,85 | 194 |
| 09-01-014-11 | до 25000 м3/сут | 3 244,67 | 256 |
| #### Таблица 09-01-015. Отстойники |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
|  | Отстойник, производительность: |  |  |
| 09-01-015-01 | до 1600 м3/сут | 3 054,55 | 241 |
| 09-01-015-02 | до 8000 м3/сут | 3 143,28 | 248 |
| 09-01-015-03 | до 25000 м3/сут | 3 358,74 | 265 |
|  | Отстойник нового поколения, оборудованный системами рассредоточенного осветления воды и уплотнения осадка, рециркуляции осадка и т.п., производительность: |  |  |
| 09-01-015-04 | до 1600 м3/сут | 2 864,44 | 226 |
| 09-01-015-05 | до 8000 м3/сут | 3 320,72 | 262 |
| 09-01-015-06 | до 20000 м3/сут | 3 498,16 | 276 |
|  | Резервуар чистой воды, производительность: |  |  |
| 09-01-015-07 | до 20000 м3/сут | 3 282,70 | 259 |
| 09-01-015-08 | до 100000 м3/сут | 4 347,35 | 343 |
| #### Таблица 09-01-016. Осветлители |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
|  | Осветлитель со взвешенным слоем осадка, производительность: |  |  |
| 09-01-016-01 | до 1600 м3/сут | 3 650,26 | 288 |
| 09-01-016-02 | до 20000 м3/сут | 3 992,47 | 315 |
| 09-01-016-03 | до 100000 м3/сут | 5 348,64 | 422 |
| # Раздел 3. ФИЛЬТРЫ |  |  |  |
| #### Таблица 09-01-025. Фильтры, осветлители контактные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
|  | Фильтр, производительность: |  |  |
| 09-01-025-01 | до 1600 м3/сут | 4 017,82 | 317 |
| 09-01-025-02 | до 8000 м3/сут | 4 423,40 | 349 |
| 09-01-025-03 | до 20000 м3/сут | 4 905,03 | 387 |
|  | Фильтр нового поколения, оборудованный водо-воздушной промывкой, дренажно-распределительными системами из труб «экополимер», колпачковыми дренажами и т.п., производительность: |  |  |
| 09-01-025-04 | до 1600 м3/сут | 8 187,73 | 646 |
| 09-01-025-05 | до 8000 м3/сут | 9 886,11 | 780 |
| 09-01-025-06 | до 20000 м3/сут | 11 229,61 | 886 |
|  | Осветлитель, производительность: |  |  |
| 09-01-025-07 | до 1600 м3/сут | 3 041,88 | 240 |
| 09-01-025-08 | до 8000 м3/сут | 3 295,37 | 260 |
| 09-01-025-09 | до 20000 м3/сут | 3 472,81 | 274 |
|  | Осветлитель нового поколения типа «Пульсатор», осветлитель-флокулятор, осветлитель, оборудованный рециркуляторами, озоно-флотационный осветлитель и т.п., производительность: |  |  |
| 09-01-025-10 | до 1600 м3/сут | 6 679,46 | 527 |
| 09-01-025-11 | до 8000 м3/сут | 7 275,16 | 574 |
| 09-01-025-12 | до 20000 м3/сут | 10 101,58 | 797 |
| # Раздел 4. УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ |  |  |  |
| #### Таблица 09-01-030. Установки озонирования воды |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка озонирования воды, производительность по озону: |  |  |
| 09-01-030-01 | до 200 кг/сут | 20 190,48 | 1593 |
| 09-01-030-02 | до 500 кг/сут | 24 157,60 | 1906 |
| #### Таблица 09-01-031. Установки электролизные для приготовления гипохлорита натрия |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка электролизная для приготовления гипохлорита натрия, производительность по хлору: |  |  |
| 09-01-031-01 | до 5 кг/ч | 2 192,69 | 173 |
| 09-01-031-02 | до 25 кг/ч | 4 562,82 | 360 |
| #### Таблица 09-01-032. Установки бактерицидные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка бактерицидная для сооружений нового поколения, производительность: |  |  |
| 09-01-032-01 | до 5 м3/ч | 7 820,17 | 617 |
| 09-01-032-02 | до 10 м3/ч | 8 301,80 | 655 |
| 09-01-032-03 | до 50 м3/ч | 10 798,67 | 852 |
| 09-01-032-04 | до 100 м3/ч | 14 030,67 | 1107 |
| 09-01-032-05 | до 150 м3/ч | 18 251,28 | 1440 |
| 09-01-032-06 | до 1000 м3/ч | 24 081,55 | 1900 |
| #### Таблица 09-01-033. Установки аммонизации воды |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка аммонизации воды, производительность по аммиаку: |  |  |
| 09-01-033-01 | до 200 кг/сут | 3 992,47 | 315 |
| 09-01-033-02 | до 500 кг/сут | 4 740,26 | 374 |
| 09-01-033-03 | до 1500 кг/сут | 6 780,86 | 535 |
| #### Таблица 09-01-034. Установки прямого электролиза |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка прямого электролиза типа «Поток», «Каскад» для сооружений, производительность: |  |  |
| 09-01-034-01 | до 1600 м3/сут | 1 698,38 | 134 |
| 09-01-034-02 | до 8000 м3/сут | 2 902,46 | 229 |
| # Раздел 5. РЕАГЕНТНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |
| #### Таблица 09-01-042. Установки для фторирования воды |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка для фторирования воды с расходными складами, производительность по воде: |  |  |
| 09-01-042-01 | до 1600 м3/сут | 3 054,55 | 241 |
| 09-01-042-02 | до 8000 м3/сут | 5 741,55 | 453 |
| 09-01-042-03 | до 20000 м3/сут | 8 377,84 | 661 |
| #### Таблица 09-01-043. Установки для приготовления раствора реагента |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
|  | Установка для приготовления раствора реагента вида: |  |  |
| 09-01-043-01 | комового (сернокислый алюминий, хлорное сернокислое железо, поваренная соль и т.п.) с расходом до 1000 кг/сут | 1 837,80 | 145 |
| 09-01-043-02 | комового (сернокислый алюминий, хлорное сернокислое железо, поваренная соль и т.п.) с расходом до 5000 кг/сут | 2 319,43 | 183 |
| 09-01-043-03 | комового (сернокислый алюминий, хлорное сернокислое железо, поваренная соль и т.п.) с расходом до 20000 кг/сут | 3 460,14 | 273 |
| 09-01-043-04 | гелеобразного (полиакриламид, фосфаты, метанол и т.п.) с расходом до 1000 кг/сут | 2 040,59 | 161 |
| 09-01-043-05 | гелеобразного (полиакриламид, фосфаты, метанол и т.п.) с расходом до 5000 кг/сут | 2 661,65 | 210 |
| 09-01-043-06 | порошкообразного (сернокислый алюминий, кальцинированная сода, активированный уголь и т. п.) с расходом до 250 кг/сут | 1 444,89 | 114 |
| 09-01-043-07 | порошкообразного (сернокислый алюминий, кальцинированная сода, активированный уголь и т. п.) с расходом до 500 кг/сут | 1 901,18 | 150 |
| 09-01-043-08 | порошкообразного (сернокислый алюминий, кальцинированная сода, активированный уголь и т. п.) с расходом до 1000 кг/сут | 2 712,34 | 214 |
| # Раздел 6. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ |  |  |  |
| #### Таблица 09-01-053. Градирни вентиляторные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
|  | Градирня вентиляторная секционного типа, производительность: |  |  |
| 09-01-053-01 | до 5000 м3/сут | 16 324,76 | 1288 |
| 09-01-053-02 | до 20000 м3/сут | 25 032,14 | 1975 |
| 09-01-053-03 | до 50000 м3/сут | 37 161,63 | 2932 |
| # Раздел 7. УСТАНОВКИ ВОДООЧИСТНЫЕ КОМПАКТНЫЕ |  |  |  |
| #### Таблица 09-01-060. Установки водоочистные компактные типа «Струя», «Влага», «Дефорерит» и др. |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка водоочистная компактная, производительность: |  |  |
| 09-01-060-01 | до 100 м3/сут | 12 408,34 | 979 |
| 09-01-060-02 | до 400 м3/сут | 15 931,85 | 1257 |
| # Раздел 8. УСТАНОВКИ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ |  |  |  |
| #### Таблица 09-01-066. Установки повторного использования воды |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка повторного использования воды, производительность: |  |  |
| 09-01-066-01 | до 1000 м3/сут | 5 817,60 | 459 |
| 09-01-066-02 | до 2000 м3/сут | 7 047,02 | 556 |
| # ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |
| # Раздел 1. СООРУЖЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД |  |  |  |
| #### Таблица 09-02-001. Решетки |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
|  | Решетка механизированная с дробилками, производительность: |  |  |
| 09-02-001-01 | до 1600 м3/сут | 354,89 | 28 |
| 09-02-001-02 | до 8000 м3/сут | 697,10 | 55 |
| 09-02-001-03 | до 50000 м3/сут | 1 102,68 | 87 |
| 09-02-001-04 | до 200000 м3/сут | 1 673,03 | 132 |
|  | Решетка-дробилка, производительность: |  |  |
| 09-02-001-05 | до 1600 м3/сут | 316,86 | 25 |
| 09-02-001-06 | до 8000 м3/сут | 557,68 | 44 |
| 09-02-001-07 | до 20000 м3/сут | 646,40 | 51 |
| 09-02-001-08 | до 50000 м3/сут | 874,54 | 69 |
|  | Решетка с ручным удалением отбросов, производительность: |  |  |
| 09-02-001-09 | до 8000 м3/сут | 583,03 | 46 |
| 09-02-001-10 | до 20000 м3/сут | 861,87 | 68 |
| 09-02-001-11 | до 100000 м3/сут | 1 280,12 | 101 |
| #### Таблица 09-02-002. Песко-, нефте-, продуктоловушки, волокноуловители |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
|  | Песко-, нефте-, продуктоловушка, волокноуловитель, производительность: |  |  |
| 09-02-002-01 | до 1600 м3/сут | 747,80 | 59 |
| 09-02-002-02 | до 8000 м3/сут | 1 204,08 | 95 |
| 09-02-002-03 | до 20000 м3/сут | 1 432,22 | 113 |
| 09-02-002-04 | до 100000 м3/сут | 2 103,97 | 166 |
| #### Таблица 09-02-003. Осветлители-перегниватели |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
|  | Осветлитель-перегниватель, производительность: |  |  |
| 09-02-003-01 | до 1600 м3/сут | 2 572,92 | 203 |
| 09-02-003-02 | до 8000 м3/сут | 4 271,31 | 337 |
| #### Таблица 09-02-004. Флотаторы |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
|  | Флотатор, флотатор-отстойник, производительность: |  |  |
| 09-02-004-01 | до 1600 м3/сут | 5 842,94 | 461 |
| 09-02-004-02 | до 8000 м3/сут | 6 121,78 | 483 |
| 09-02-004-03 | до 20000 м3/сут | 6 400,62 | 505 |
|  | Электрофлотатор, производительность: |  |  |
| 09-02-004-04 | до 1600 м3/сут | 2 915,14 | 230 |
| 09-02-004-05 | до 8000 м3/сут | 3 726,30 | 294 |
| #### Таблица 09-02-005. Отстойники |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
|  | Отстойник вертикальный, производительность: |  |  |
| 09-02-005-01 | до 1600 м3/сут | 1 787,10 | 141 |
| 09-02-005-02 | до 8000 м3/сут | 2 382,81 | 188 |
| 09-02-005-03 | до 20000 м3/сут | 2 623,62 | 207 |
|  | Отстойник горизонтальный, производительность: |  |  |
| 09-02-005-04 | до 1600 м3/сут | 4 474,10 | 353 |
| 09-02-005-05 | до 20000 м3/сут | 5 133,17 | 405 |
| 09-02-005-06 | до 100000 м3/сут | 7 110,39 | 561 |
|  | Отстойник радиальный, производительность: |  |  |
| 09-02-005-07 | до 20000 м3/сут | 6 045,74 | 477 |
| 09-02-005-08 | до 100000 м3/сут | 8 377,84 | 661 |
|  | Отстойник двухъярусный, производительность: |  |  |
| 09-02-005-09 | до 1600 м3/сут | 3 130,60 | 247 |
| 09-02-005-10 | до 8000 м3/сут | 6 780,86 | 535 |
|  | Отстойник с тонкослойными модулями, производительность: |  |  |
| 09-02-005-11 | до 1600 м3/сут | 4 334,68 | 342 |
| 09-02-005-12 | до 20000 м3/сут | 4 714,91 | 372 |
| 09-02-005-13 | до 100000 м3/сут | 6 387,95 | 504 |
| #### Таблица 09-02-006. Биокоагуляторы, преаэраторы |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
|  | Биокоагулятор, преаэратор, производительность: |  |  |
| 09-02-006-01 | до 1600 м3/сут | 1 051,98 | 83 |
| 09-02-006-02 | до 8000 м3/сут | 1 520,94 | 120 |
| 09-02-006-03 | до 20000 м3/сут | 2 294,08 | 181 |
| 09-02-006-04 | до 100000 м3/сут | 2 408,16 | 190 |
| # Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД |  |  |  |
| #### Таблица 09-02-016. Биофильтры, аэрофильтры |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
|  | Биофильтр, производительность: |  |  |
| 09-02-016-01 | до 1600 м3/сут | 4 892,36 | 386 |
| 09-02-016-02 | до 20000 м3/сут | 8 099,01 | 639 |
|  | Аэрофильтр, производительность: |  |  |
| 09-02-016-03 | до 1600 м3/сут | 4 689,57 | 370 |
| 09-02-016-04 | до 20000 м3/сут | 9 366,46 | 739 |
| #### Таблица 09-02-017. Окситенки |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
|  | Окситенк, производительность: |  |  |
| 09-02-017-01 | до 1600 м3/сут | 5 931,67 | 468 |
| 09-02-017-02 | до 8000 м3/сут | 9 379,13 | 740 |
| 09-02-017-03 | до 20000 м3/сут | 11 483,10 | 906 |
| #### Таблица 09-02-018. Аэротенки |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
|  | Аэротенк-отстойник, аэротенк-осветлитель, производительность: |  |  |
| 09-02-018-01 | до 1600 м3/сут | 4 917,71 | 388 |
| 09-02-018-02 | до 8000 м3/сут | 7 325,86 | 578 |
| 09-02-018-03 | до 20000 м3/сут | 9 822,74 | 775 |
|  | Аэротенк-вытеснитель, аэротенк-смеситель, производительность: |  |  |
| 09-02-018-04 | до 1600 м3/сут | 5 931,67 | 468 |
| 09-02-018-05 | до 8000 м3/сут | 11 280,31 | 890 |
| 09-02-018-06 | до 20000 м3/сут | 16 476,85 | 1300 |
|  | Аэротенк-нитрификатор, аэротенк-денитрификатор,производительность: |  |  |
| 09-02-018-07 | до 1600 м3/сут | 3 358,74 | 265 |
| 09-02-018-08 | до 8000 м3/сут | 5 703,53 | 450 |
| 09-02-018-09 | до 20000 м3/сут | 6 096,43 | 481 |
| #### Таблица 09-02-019. Пруды биологические |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
|  | Пруд биологический с механической или пневматической аэрацией, производительность: |  |  |
| 09-02-019-01 | до 1600 м3/сут | 2 661,65 | 210 |
| 09-02-019-02 | до 8000 м3/сут | 5 133,17 | 405 |
| 09-02-019-03 | до 50000 м3/сут | 7 921,56 | 625 |
| 09-02-019-04 | до 200000 м3/сут | 12 015,43 | 948 |
| # Раздел 3. УСТАНОВКИ КОМПАКТНЫЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД |  |  |  |
| #### Таблица 09-02-029. Установки компактные для очистки сточных вод |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка компактная для очистки сточных вод типа КУ, БИО, «Кристалл», производительность: |  |  |
| 09-02-029-01 | до 50 м3/сут | 4 499,45 | 355 |
| 09-02-029-02 | до 100 м3/сут | 6 020,39 | 475 |
| 09-02-029-03 | до 200 м3/сут | 10 253,67 | 809 |
|  | Установка компактная для очистки сточных вод нового поколения типа «Бифар», «Биокомпакт» и др., производительность: |  |  |
| 09-02-029-04 | до 50 м3/сут | 7 351,21 | 580 |
| 09-02-029-05 | до 100 м3/сут | 9 759,37 | 770 |
| 09-02-029-06 | до 200 м3/сут | 16 476,85 | 1300 |
| # Раздел 4. УСТАНОВКИ ПЕРЕКАЧКИ СТОЧНЫХ ВОД, ОСАДКА, ИЛА |  |  |  |
| #### Таблица 09-02-035. Установки перекачки сточных вод, осадка, ила |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка перекачки сточных вод, осадка, ила; группа насосов одного назначения, производительность: |  |  |
| 09-02-035-01 | до 1600 м3/сут | 342,21 | 27 |
| 09-02-035-02 | до 8000 м3/сут | 481,63 | 38 |
| 09-02-035-03 | до 50000 м3/сут | 760,47 | 60 |
| 09-02-035-04 | до 200000 м3/сут | 963,26 | 76 |
| # Раздел 5. УСТАНОВКИ АЭРАЦИИ СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ, ОСАДКА, ИЛА |  |  |  |
| #### Таблица 09-02-042. Установки аэрации сточной жидкости, осадка, ила |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка аэрации сточной жидкости, осадка, ила, производительность: |  |  |
| 09-02-042-01 | до 1,6 м3/сут | 392,91 | 31 |
| 09-02-042-02 | до 8 м3/сут | 595,70 | 47 |
| 09-02-042-03 | до 50 м3/сут | 773,14 | 61 |
| 09-02-042-04 | до 200 м3/сут | 1 051,98 | 83 |
| # Раздел 6. УСТАНОВКИ ВАКУУМ-НАСОСНЫЕ |  |  |  |
| #### Таблица 09-02-050. Установки вакуум-насосные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка вакуум-насосная, производительность: |  |  |
| 09-02-050-01 | до 1,6 м3/сут | 253,49 | 20 |
| 09-02-050-02 | до 8 м3/сут | 481,63 | 38 |
| 09-02-050-03 | до 50 м3/сут | 709,77 | 56 |
| 09-02-050-04 | до 200 м3/сут | 849,19 | 67 |
| # Раздел 7. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОСАДКА |  |  |  |
| #### Таблица 09-02-060. Сгустители осадка, отстойники-усреднители, илоуплотнители, перегниватели |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
|  | Сгуститель осадка, производительность: |  |  |
| 09-02-060-01 | до 500 м3/сут | 228,14 | 18 |
| 09-02-060-02 | до 2000 м3/сут | 367,56 | 29 |
| 09-02-060-03 | до 10000 м3/сут | 722,45 | 57 |
|  | Отстойник-усреднитель, производительность: |  |  |
| 09-02-060-04 | до 1600 м3/сут | 1 191,40 | 94 |
| 09-02-060-05 | до 8000 м3/сут | 1 292,80 | 102 |
| 09-02-060-06 | до 20000 м3/сут | 1 457,57 | 115 |
|  | Илоуплотнитель, перегниватель, производительность: |  |  |
| 09-02-060-07 | до 1000 м3/сут | 633,73 | 50 |
| 09-02-060-08 | до 5000 м3/сут | 1 330,82 | 105 |
| #### Таблица 09-02-061. Метантенки |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
|  | Метантенк, объем: |  |  |
| 09-02-061-01 | до 1000 м3 | 4 245,96 | 335 |
| 09-02-061-02 | до 5000 м3 | 11 064,84 | 873 |
| #### Таблица 09-02-062. Стабилизаторы, минерализаторы |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
|  | Стабилизатор, минерализатор аэробный, объем: |  |  |
| 09-02-062-01 | до 2000 м3 | 3 333,39 | 263 |
| 09-02-062-02 | до 10000 м3 | 4 360,03 | 344 |
| #### Таблица 09-02-063. Бункеры для песка |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
| 09-02-063-01 | Бункер для песка, объем до 5 м3 | 849,19 | 67 |
| #### Таблица 09-02-064. Установки дегельментизации и термической сушки осадка |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка дегельментизации осадка, производительность: |  |  |
| 09-02-064-01 | до 10 т/сут | 13 219,50 | 1043 |
| 09-02-064-02 | до 50 т/сут | 26 362,96 | 2080 |
|  | Установка термической сушки осадка, производительность по сухому осадку: |  |  |
| 09-02-064-03 | до 10 т/сут | 22 674,68 | 1789 |
| 09-02-064-04 | до 50 т/сут | 49 050,32 | 3870 |
| #### Таблица 09-02-065. Резервуары контактные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
| 09-02-065-01 | Резервуар контактный | 1 267,45 | 100 |
| #### Таблица 09-02-066. Площадки иловые, песковые |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
|  | Площадка иловая для сооружений, производительность: |  |  |
| 09-02-066-01 | до 8000 м3/сут | 1 204,08 | 95 |
| 09-02-066-02 | до 50000 м3/сут | 1 584,31 | 125 |
| 09-02-066-03 | до 200000 м3/сут | 1 799,78 | 142 |
|  | Площадка песковая для сооружений, производительность: |  |  |
| 09-02-066-04 | до 8000 м3/сут | 836,52 | 66 |
| 09-02-066-05 | до 50000 м3/сут | 1 166,05 | 92 |
| 09-02-066-06 | до 200000 м3/сут | 1 330,82 | 105 |
| # ОТДЕЛ 03. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ И ЛАБОРАТОРИИ |  |  |  |
| # Раздел 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ |  |  |  |
| #### Таблица 09-03-001. Установки перекачивающие, вакуум-насосные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
|  | Установка перекачки воды, сточных вод, осадка, группа насосов одного назначения, производительность: |  |  |
| 09-03-001-01 | до 1200 м3/сут | 1 784,31 | 157 |
| 09-03-001-02 | до 12000 м3/сут | 3 693,63 | 325 |
| 09-03-001-03 | до 120000 м3/сут | 4 909,68 | 432 |
|  | Установка вакуум-насосная, установленная мощность электродвигателей: |  |  |
| 09-03-001-04 | до 25 кВт | 750,09 | 66 |
| 09-03-001-05 | до 50 кВт | 1 443,36 | 127 |
| 09-03-001-06 | до 100 кВт | 2 841,25 | 250 |
| #### Таблица 09-03-002. Установки подготовки фильтрующих материалов |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
|  | Установка подготовки фильтрующих материалов для сооружений, производительность: |  |  |
| 09-03-002-01 | до 1600 м3/сут | 2 057,07 | 181 |
| 09-03-002-02 | до 8000 м3/сут | 4 091,40 | 360 |
| 09-03-002-03 | до 50000 м3/сут | 5 625,68 | 495 |
| 09-03-002-04 | до 200000 м3/сут | 6 182,56 | 544 |
| #### Таблица 09-03-003. Гидроциклоны |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Гидроциклон, внутренний диаметр: |  |  |
| 09-03-003-01 | до 80 мм | 852,38 | 75 |
| 09-03-003-02 | до 250 мм | 1 352,44 | 119 |
| 09-03-003-03 | до 500 мм | 1 727,48 | 152 |
| #### Таблица 09-03-004. Транспортеры |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
| 09-03-004-01 | Транспортер ленточный, шнековый, поворотный, питатель | 636,44 | 56 |
| #### Таблица 09-03-005. Устройства водоизмерительные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
| 09-03-005-01 | Устройство водоизмерительное (лоток Вентури, лоток Паршаля, водослив с тонкой стенкой и т.п.) | 2 625,32 | 231 |
| #### Таблица 09-03-006. Сооружения повторного использования промывной воды |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
|  | Сооружение повторного использования промывной воды, с дренажными устройствами, производительность: |  |  |
| 09-03-006-01 | до 1000 м3/сут | 2 341,19 | 206 |
| 09-03-006-02 | до 2500 м3/сут | 3 057,19 | 269 |
| 09-03-006-03 | до 10000 м3/сут | 4 068,67 | 358 |
| #### Таблица 09-03-007. Центрифуги, фильтр-прессы, вакуум-фильтры |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Центрифуга, производительность по сухому веществу: |  |  |
| 09-03-007-01 | до 2 т/сут | 3 352,68 | 295 |
| 09-03-007-02 | до 10 т/сут | 9 057,91 | 797 |
|  | Фильтр-пресс, производительность по сухому веществу: |  |  |
| 09-03-007-03 | до 5 т/сут | 7 762,30 | 683 |
| 09-03-007-04 | до 20 т/сут | 19 752,37 | 1738 |
|  | Вакуум-фильтр, производительность по сухому веществу: |  |  |
| 09-03-007-05 | до 5 т/сут | 4 489,18 | 395 |
| 09-03-007-06 | до 20 т/сут | 13 387,97 | 1178 |
| # Раздел 2. ЛАБОРАТОРИИ |  |  |  |
| #### Таблица 09-03-020. Лаборатории |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 лаборатория |  |  |
|  | Лаборатория химическая, бактериологическая, гидробиологическая, радиометрическая и другие для сооружений производительностью: |  |  |
| 09-03-020-01 | до 10000 м3/сут | 5 432,47 | 478 |
| 09-03-020-02 | до 50000 м3/сут | 6 773,54 | 596 |
| 09-03-020-03 | до 200000 м3/сут | 11 001,32 | 968 |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\Fp\6-Fp-09.doc

Часть 9. Сооружения водоснабжения и канализации	3

ОТДЕЛ 01. СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	3

Раздел 1. ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	3

Таблица 09-01-001. Сооружения водозаборные	3

Таблица 09-01-002. Сооружения искусственного пополнения запасов подземных вод	3

Раздел 2. МИКРОФИЛЬТРЫ, СМЕСИТЕЛИ, ОТСТОЙНИКИ, ОСВЕТЛИТЕЛИ	3

Таблица 09-01-010. Микрофильтры	3

Таблица 09-01-011. Сетки	3

Таблица 09-01-012. Воздухоотделители	4

Таблица 09-01-013. Смесители	4

Таблица 09-01-014. Камеры хлопьеобразования	4

Таблица 09-01-015. Отстойники	4

Таблица 09-01-016. Осветлители	4

Раздел 3. ФИЛЬТРЫ	5

Таблица 09-01-025. Фильтры, осветлители контактные	5

Раздел 4. УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ	5

Таблица 09-01-030. Установки озонирования воды	5

Таблица 09-01-031. Установки электролизные для приготовления гипохлорита натрия	5

Таблица 09-01-032. Установки бактерицидные	5

Таблица 09-01-033. Установки аммонизации воды	5

Таблица 09-01-034. Установки прямого электролиза	6

Раздел 5. РЕАГЕНТНОЕ ХОЗЯЙСТВО	6

Таблица 09-01-042. Установки для фторирования воды	6

Таблица 09-01-043. Установки для приготовления раствора реагента	6

Раздел 6. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ	6

Таблица 09-01-053. Градирни вентиляторные	6

Раздел 7. УСТАНОВКИ ВОДООЧИСТНЫЕ КОМПАКТНЫЕ	6

Таблица 09-01-060. Установки водоочистные компактные типа «Струя», «Влага», «Дефорерит» и др.	6

Раздел 8. УСТАНОВКИ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ	7

Таблица 09-01-066. Установки повторного использования воды	7

ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ КАНАЛИЗАЦИИ	7

Раздел 1. СООРУЖЕНИЯ  МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД	7

Таблица 09-02-001. Решетки	7

Таблица 09-02-002. Песко-, нефте-, продуктоловушки, волокноуловители	7

Таблица 09-02-003. Осветлители-перегниватели	7

Таблица 09-02-004. Флотаторы	7

Таблица 09-02-005. Отстойники	8

Таблица 09-02-006. Биокоагуляторы, преаэраторы	8

Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД	8

Таблица 09-02-016. Биофильтры, аэрофильтры	8

Таблица 09-02-017. Окситенки	8

Таблица 09-02-018. Аэротенки	8

Таблица 09-02-019. Пруды биологические	9

Раздел 3. УСТАНОВКИ КОМПАКТНЫЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД	9

Таблица 09-02-029. Установки компактные для очистки сточных вод	9

Раздел 4. УСТАНОВКИ ПЕРЕКАЧКИ СТОЧНЫХ ВОД, ОСАДКА, ИЛА	9

Таблица 09-02-035. Установки перекачки сточных вод, осадка, ила	9

Раздел 5. УСТАНОВКИ АЭРАЦИИ СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ, ОСАДКА, ИЛА	9

Таблица 09-02-042. Установки аэрации сточной жидкости, осадка, ила	9

Раздел 6. УСТАНОВКИ ВАКУУМ-НАСОСНЫЕ	10

Таблица 09-02-050. Установки вакуум-насосные	10

Раздел 7. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОСАДКА	10

Таблица 09-02-060. Сгустители осадка, отстойники-усреднители, илоуплотнители, перегниватели	10

Таблица 09-02-061. Метантенки	10

Таблица 09-02-062. Стабилизаторы, минерализаторы	10

Таблица 09-02-063. Бункеры для песка	10

Таблица 09-02-064. Установки дегельментизации и термической сушки осадка	10

Таблица 09-02-065. Резервуары контактные	11

Таблица 09-02-066. Площадки иловые, песковые	11

ОТДЕЛ 03. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ И ЛАБОРАТОРИИ	11

Раздел 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ	11

Таблица 09-03-001. Установки перекачивающие, вакуум-насосные	11

Таблица 09-03-002. Установки подготовки фильтрующих материалов	11

Таблица 09-03-003. Гидроциклоны	11

Таблица 09-03-004. Транспортеры	11

Таблица 09-03-005. Устройства водоизмерительные	11

Таблица 09-03-006. Сооружения повторного использования промывной воды	12

Таблица 09-03-007. Центрифуги, фильтр-прессы, вакуум-фильтры	12

Раздел 2. ЛАБОРАТОРИИ	12

Таблица 09-03-020. Лаборатории	12