ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРп-03-2001

# Часть 3. Системы вентиляции и кондиционирования

| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб. | Затраты труда чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| # ОТДЕЛ 01. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО СИСТЕМАМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА |  |  |  |
| # Раздел 1. ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА |  |  |  |
| #### Таблица 03-01-001. Шахты вытяжные с естественной тягой или дефлекторы |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 03-01-001-01 | Шахта вытяжная (дефлектор) | 14,92 | 1,4 |
| #### Таблица 03-01-002. Вентиляторы |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: |  |  |
| 03-01-002-01 | № 4-8 | 53,29 | 5 |
| 03-01-002-02 | № 10 | 66,07 | 6,2 |
| 03-01-002-03 | № 12 | 101,24 | 9,5 |
| 03-01-002-04 | № 16 | 149,20 | 14 |
| 03-01-002-05 | № 18 | 181,17 | 17 |
| 03-01-002-06 | № 20 | 245,11 | 23 |
| 03-01-002-07 | № 25 | 330,37 | 31 |
| 03-01-002-08 | более № 25 | 564,82 | 53 |
|  | Вентилятор осевой с поворотными лопатками: |  |  |
| 03-01-002-09 | до № 8 | 27,71 | 2,6 |
| 03-01-002-10 | до № 16 | 36,23 | 3,4 |
| 03-01-002-11 | до № 25 | 61,81 | 5,8 |
| 03-01-002-12 | более № 25 | 90,58 | 8,5 |
|  | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: |  |  |
| 03-01-002-13 | до № 5 | 53,61 | 5 |
| 03-01-002-14 | до № 10 | 75,05 | 7 |
| 03-01-002-15 | до № 20 | 107,22 | 10 |
| 03-01-002-16 | до № 26 | 193,00 | 18 |
| 03-01-002-17 | более № 26 | 310,94 | 29 |
|  | Вентиляторы высокого давления с устройством регулирования подачи: |  |  |
| 03-01-002-18 | до № 10 | 266,43 | 25 |
| 03-01-002-19 | до № 15 | 362,34 | 34 |
| 03-01-002-20 | до № 20 | 511,54 | 48 |
| 03-01-002-21 | до № 32 | 671,39 | 63 |
| #### Таблица 03-01-003. Эжекторы |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Эжектор низкого давления с вентиляторным побуждением: |  |  |
| 03-01-003-01 | до № 30 | 150,11 | 14 |
| 03-01-003-02 | до № 54 | 225,16 | 21 |
| 03-01-003-03 | Эжектор высокого давления с побуждением сжатым воздухом или паром | 107,22 | 10 |
| #### Таблица 03-01-004. Установки теплообменные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка теплообменная с количеством нагревателей: |  |  |
| 03-01-004-01 | 1 | 42,63 | 4 |
| 03-01-004-02 | до 3 | 95,91 | 9 |
| 03-01-004-03 | до 12 | 202,48 | 19 |
| 03-01-004-04 | до 20 | 500,88 | 47 |
| 03-01-004-05 | более 20 | 714,02 | 67 |
| #### Таблица 03-01-005. Теплообменники-утилизаторы |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 03-01-005-01 | Теплообменник-утилизатор регенеративный или рекуперативный | 107,22 | 10 |
| #### Таблица 03-01-006. Патрубки душирующие или аэраторы |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 03-01-006-01 | Патрубок душирующий или аэратор | 53,61 | 5 |
| #### Таблица 03-01-007. Завесы воздушно-тепловые (регулируемые) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 03-01-007-01 | Завеса воздушно-тепловая (регулируемая) | 107,22 | 10 |
| #### Таблица 03-01-008. Камеры оросительные, работающие по адиабатическому процессу |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 03-01-008-01 | Камера оросительная, работающая по адиабатическому процессу | 107,22 | 10 |
| #### Таблица 03-01-009. Отсосы местные или укрытия |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха: |  |  |
| 03-01-009-01 | в одном месте | 85,78 | 8 |
| 03-01-009-02 | в нескольких местах | 117,94 | 11 |
| #### Таблица 03-01-010. Увлажнители воздуха паровые, парогенераторы для увлажнения воздуха |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 03-01-010-01 | Увлажнитель воздуха паровой | 223,80 | 21 |
| 03-01-010-02 | Парогенератор для увлажнения воздуха | 255,77 | 24 |
| #### Таблица 03-01-011. Устройства регулировочно-запорные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Регулировочно-запорное устройство: |  |  |
| 03-01-011-01 | клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом | 16,51 | 1,5 |
| 03-01-011-02 | клапан воздушный смесительный с электрическим приводом | 37,43 | 3,4 |
| 03-01-011-03 | регулятор расхода воздуха | 94,68 | 8,6 |
| 03-01-011-04 | клапан избыточного давления | 45,14 | 4,1 |
| 03-01-011-05 | клапан обратный | 30,83 | 2,8 |
| 03-01-011-06 | клапан огнезадерживающий | 47,34 | 4,3 |
| 03-01-011-07 | аппарат направляющий | 30,83 | 2,8 |
| 03-01-011-08 | гидромуфта в комплексе с насосом | 51,74 | 4,7 |
| 03-01-011-09 | муфта скольжения индукторная (без электрической части) | 66,05 | 6 |
| 03-01-011-10 | гермоклапан с ручным или электрическим приводом | 77,06 | 7 |
| # Раздел 2. СЕТИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА |  |  |  |
| #### Таблица 03-01-022. Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 вентиляционная сеть |  |  |
|  | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: |  |  |
| 03-01-022-01 | до 5 | 110,09 | 10 |
| 03-01-022-02 | до 10 | 154,13 | 14 |
| 03-01-022-03 | до 15 | 220,18 | 20 |
| 03-01-022-04 | до 20 | 286,23 | 26 |
| 03-01-022-05 | до 30 | 385,32 | 35 |
| 03-01-022-06 | до 50 | 616,50 | 56 |
| 03-01-022-07 | до 75 | 847,69 | 77 |
| 03-01-022-08 | За каждое дополнительное сечение в сети свыше 75 добавлять к расценке 03-01-022-07 | 11,01 | 1 |
| # Раздел 3. ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА |  |  |  |
| #### Таблица 03-01-028. Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые, бумажные, сетчатые) масляные, фильтры-поглотители и др. |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: |  |  |
| 03-01-028-01 | 1 | 10,72 | 1 |
| 03-01-028-02 | до 8 | 16,08 | 1,5 |
| 03-01-028-03 | до 12 | 30,02 | 2,8 |
| 03-01-028-04 | до 24 | 58,97 | 5,5 |
| 03-01-028-05 | до 48 | 117,94 | 11 |
| 03-01-028-06 | до 96 | 225,16 | 21 |
| 03-01-028-07 | более 96 | 461,05 | 43 |
| #### Таблица 03-01-029. Фильтры масляные самоочищающиеся или рулонные, фильтры рукавные, фильтры из объемного материала |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Фильтр: |  |  |
| 03-01-029-01 | масляный, самоочищающийся или рулонный | 16,08 | 1,5 |
| 03-01-029-02 | рукавный | 40,74 | 3,8 |
| 03-01-029-03 | из объемного материала | 35,38 | 3,3 |
| #### Таблица 03-01-030. Циклоны |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 03-01-030-01 | Циклон | 21,44 | 2 |
| #### Таблица 03-01-031. Циклоны с водяной пленкой, циклоны-промыватели, скрубберы, абсорберы, адсорберы и др. |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 03-01-031-01 | Циклон с водяной пленкой, циклон-промыватель, скруббер, абсорбер, адсорбер и др. | 32,17 | 3 |
| #### Таблица 03-01-032. Агрегаты индивидуальные обеспыливающие |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 03-01-032-01 | Агрегат индивидуальный обеспыливающий | 21,44 | 2 |
| #### Таблица 03-01-033. Пылегазоочистители пенные, газопромыватели скоростные (скрубберы Вентури) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 03-01-033-01 | Пылегазоочиститель пенный | 198,16 | 18 |
| 03-01-033-02 | Газопромыватель скоростной (скруббер Вентури) | 231,19 | 21 |
| #### Таблица 03-01-034. Агрегаты мокрые газоочистные ударноинерционного действия, пылеуловители ПВМ, гидрофильтры, пылеуловители ротационные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 03-01-034-01 | Агрегат мокрый газоочистный ударноинерционного действия | 214,44 | 20 |
| 03-01-034-02 | Пылеуловитель ПВМ или гидрофильтр | 150,11 | 14 |
| 03-01-034-03 | Пылеуловитель ротационный | 182,27 | 17 |
| #### Таблица 03-01-035. Электрофильтры (без электрической части) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 03-01-035-01 | Электрофильтр (без электрической части) | 77,20 | 7,2 |
| # Раздел 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ИЛИ ПОДСОСОВ ВОЗДУХА В ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СЕТИ ПЕРЕНОСНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ |  |  |  |
| #### Таблица 03-01-041. Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 участок вентиляционной сети |  |  |
|  | Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: |  |  |
| 03-01-041-01 | до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2 | 107,22 | 10 |
| 03-01-041-02 | до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 2 м2 | 128,66 | 12 |
| 03-01-041-03 | до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 4 м2 | 171,55 | 16 |
| 03-01-041-04 | до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора более 4 м2 | 182,27 | 17 |
| 03-01-041-05 | до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2 | 225,16 | 21 |
| 03-01-041-06 | до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 2 м2 | 257,33 | 24 |
| 03-01-041-07 | до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 4 м | 321,66 | 30 |
| 03-01-041-08 | до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора более 4 м2 | 396,71 | 37 |
| 03-01-041-09 | до 60 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2 | 343,10 | 32 |
| 03-01-041-10 | до 60 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 2 м2 | 407,44 | 38 |
| 03-01-041-11 | до 60 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 4 м2 | 503,93 | 47 |
| 03-01-041-12 | до 60 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора более 4 м2 | 611,15 | 57 |
| 03-01-041-13 | до 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2 | 503,93 | 47 |
| 03-01-041-14 | до 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 2 м2 | 589,71 | 55 |
| 03-01-041-15 | до 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 4 м2 | 739,82 | 69 |
| 03-01-041-16 | до 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора более 4 м2 | 879,20 | 82 |
| 03-01-041-17 | свыше 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2 | 761,26 | 71 |
| 03-01-041-18 | свыше 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 2 м2 | 911,37 | 85 |
| 03-01-041-19 | свыше 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 4 м2 | 1 093,64 | 102 |
| 03-01-041-20 | свыше 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора более 4 м2 | 1 350,97 | 126 |
| # Раздел 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ |  |  |  |
| #### Таблица 03-01-045. Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 помещение |  |  |
|  | Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей): |  |  |
| 03-01-045-01 | до 4 | 35,23 | 3,2 |
| 03-01-045-02 | до 10 | 55,05 | 5 |
| 03-01-045-03 | до 20 | 61,65 | 5,6 |
| 03-01-045-04 | до 30 | 99,08 | 9 |
| 03-01-045-05 | За каждый последующий приточный насадок свыше 30 добавлять к расценке 03-01-045-04 | 3,30 | 0,3 |
| # Раздел 6. СИСТЕМЫ ПОДПОРА И ДЫМОУДАЛЕНИЯ. СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ |  |  |  |
| #### Таблица 03-01-050. Системы подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 система |  |  |
|  | Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах при количестве обслуживаемых этажей: |  |  |
| 03-01-050-01 | до 6 | 643,32 | 60 |
| 03-01-050-02 | до 12 | 857,76 | 80 |
| 03-01-050-03 | до 16 | 1 072,20 | 100 |
| 03-01-050-04 | до 25 | 1 543,97 | 144 |
| 03-01-050-05 | более 25 | 2 744,83 | 256 |
| #### Таблица 03-01-051. Системы дымоудаления |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 система |  |  |
|  | Система дымоудаления при количестве обслуживаемых этажей: |  |  |
| 03-01-051-01 | до 6 | 528,43 | 48 |
| 03-01-051-02 | до 10 | 704,58 | 64 |
| 03-01-051-03 | до 16 | 1 166,95 | 106 |
| 03-01-051-04 | до 25 | 1 761,44 | 160 |
| 03-01-051-05 | свыше 25 | 2 862,34 | 260 |
| # Раздел 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМПЛИТУД ВИБРОПЕРЕМЕЩЕНИЯ (ВИБРОСКОРОСТИ, ВИБРОУСКОРЕНИЯ) И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОВЕДЕНИЮ ИХ ЗНАЧЕНИЙ ДО ДОПУСТИМОГО ПРЕДЕЛА |  |  |  |
| #### Таблица 03-01-055. Определение амплитуд виброперемещения (виброскорости, виброускорения), виброизолированных вентиляторных установок и разработка мероприятий по доведению их значений до допустимого предела |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 вентиляторная установка |  |  |
| 03-01-055-01 | Определение амплитуд виброперемещения (виброскорости, виброускорения), виброизолированных вентиляторных установок и разработка мероприятий по доведению их значений до допустимого предела | 234,45 | 22 |
| # Раздел 8. СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ |  |  |  |
| #### Таблица 03-01-060. Системы кондиционирования воздуха центральные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: |  |  |
| 03-01-060-01 | до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1 | 451,37 | 41 |
| 03-01-060-02 | до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале до 5 | 418,34 | 38 |
| 03-01-060-03 | до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале более 5 | 385,32 | 35 |
| 03-01-060-04 | до 40 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1 | 550,45 | 50 |
| 03-01-060-05 | до 40 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале до 5 | 506,41 | 46 |
| 03-01-060-06 | до 40 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале более 5 | 451,37 | 41 |
| 03-01-060-07 | до 100 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1 | 726,59 | 66 |
| 03-01-060-08 | до 100 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале до 5 | 671,55 | 61 |
| 03-01-060-09 | до 100 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале более 5 | 616,50 | 56 |
| 03-01-060-10 | до 200 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1 | 1 034,85 | 94 |
| 03-01-060-11 | до 200 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале до 5 | 924,76 | 84 |
| 03-01-060-12 | до 200 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале более 5 | 858,70 | 78 |
| 03-01-060-13 | до 300 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1 | 1 332,09 | 121 |
| 03-01-060-14 | до 300 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале до 5 | 1 233,01 | 112 |
| 03-01-060-15 | до 300 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале более 5 | 1 111,91 | 101 |
| # Раздел 9. УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЛИ ЗАЩИТЫ ПО ПАРАМЕТРАМ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, ДАВЛЕНИЯ ИЛИ РАСХОДА |  |  |  |
| #### Таблица 03-01-065. Узлы технологические регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
| 03-01-065-01 | Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода | 143,12 | 13 |
| # Раздел 10. КОНДИЦИОНЕРЫ МЕСТНЫЕ АВТОНОМНЫЕ |  |  |  |
| #### Таблица 03-01-070. Кондиционеры местные автономные шкафного типа со встроенной холодильной машиной |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 кондиционер |  |  |
|  | Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: |  |  |
| 03-01-070-01 | до 3,5 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) 1 | 297,24 | 27 |
| 03-01-070-02 | до 3,5 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) до 5 | 264,22 | 24 |
| 03-01-070-03 | до 3,5 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) более 5 | 253,21 | 23 |
| 03-01-070-04 | до 8 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) 1 | 341,28 | 31 |
| 03-01-070-05 | до 8 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) до 5 | 308,25 | 28 |
| 03-01-070-06 | до 8 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) более 5 | 275,23 | 25 |
| 03-01-070-07 | свыше 8 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) 1 | 473,39 | 43 |
| 03-01-070-08 | свыше 8 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) до 5 | 418,34 | 38 |
| 03-01-070-09 | свыше 8 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) более 5 | 374,31 | 34 |
| # Раздел 11. КОНДИЦИОНЕРЫ МЕСТНЫЕ НЕАВТОНОМНЫЕ |  |  |  |
| #### Таблица 03-01-075. Кондиционеры местные неавтономные с централизованным теплохолодоснабжением (вентиляторные теплообменники, эжекционные доводчики и т.п.) общей подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 кондиционер |  |  |
|  | Кондиционер местный неавтономный с централизованным теплохолодоснабжением, номинальной подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении: |  |  |
| 03-01-075-01 | до 5 | 73,76 | 6,7 |
| 03-01-075-02 | более 5 | 55,05 | 5 |
| # Раздел 12. УСТАНОВКИ МЕСТНОГО ДОУВЛАЖНЕНИЯ |  |  |  |
| #### Таблица 03-01-080. Установки местного доувлажнения с пневматическими форсунками |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
| 03-01-080-01 | Установка местного доувлажнения с пневматическими форсунками при числе форсунок до 40 шт. | 287,74 | 27 |
| # ОТДЕЛ 02. ИСПЫТАНИЯ И НАЛАДКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА НА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ) ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ |  |  |  |
| # Раздел 1. ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА |  |  |  |
| #### Таблица 03-02-001. Шахты вытяжные с естественной тягой или дефлектором |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 03-02-001-01 | Шахта вытяжная | 31,97 | 3 |
| #### Таблица 03-02-002. Вентиляторы |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышного типа: |  |  |
| 03-02-002-01 | № 4-8 | 74,60 | 7 |
| 03-02-002-02 | № 10 | 106,57 | 10 |
| 03-02-002-03 | № 12 | 159,86 | 15 |
| 03-02-002-04 | № 16 | 234,45 | 22 |
| 03-02-002-05 | № 18 | 298,40 | 28 |
| 03-02-002-06 | № 20 | 383,65 | 36 |
| 03-02-002-07 | № 25 | 532,85 | 50 |
| 03-02-002-08 | более № 25 | 863,22 | 81 |
|  | Вентилятор осевой с поворотными лопатками: |  |  |
| 03-02-002-09 | до № 8 | 42,63 | 4 |
| 03-02-002-10 | до № 16 | 63,94 | 6 |
| 03-02-002-11 | до № 25 | 117,23 | 11 |
| 03-02-002-12 | более № 25 | 191,83 | 18 |
|  | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: |  |  |
| 03-02-002-13 | до № 5 | 85,26 | 8 |
| 03-02-002-14 | до № 10 | 117,23 | 11 |
| 03-02-002-15 | до № 20 | 170,51 | 16 |
| 03-02-002-16 | до № 26 | 298,40 | 28 |
| 03-02-002-17 | более № 26 | 490,22 | 46 |
|  | Вентилятор высокого давления с устройством регулирования подачи: |  |  |
| 03-02-002-18 | до №10 | 426,28 | 40 |
| 03-02-002-19 | до № 15 | 575,48 | 54 |
| 03-02-002-20 | до № 20 | 809,93 | 76 |
| 03-02-002-21 | до № 32 | 1 129,64 | 106 |
| #### Таблица 03-02-003. Эжекторы |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 03-02-003-01 | Эжектор низкого давления с вентиляторным побуждением до № 30 | 231,19 | 21 |
| 03-02-003-02 | Эжектор низкого давления с вентиляторным побуждением до № 54 | 352,29 | 32 |
| 03-02-003-03 | Эжектор высокого давления с побуждением сжатым воздухом или паром | 176,14 | 16 |
| #### Таблица 03-02-004. Установки теплообменные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка теплообменная с количеством нагревателей: |  |  |
| 03-02-004-01 | 1 | 63,94 | 6 |
| 03-02-004-02 | до 3 | 127,88 | 12 |
| 03-02-004-03 | до 12 | 330,37 | 31 |
| 03-02-004-04 | до 20 | 767,30 | 72 |
| 03-02-004-05 | более 20 | 1 055,04 | 99 |
| #### Таблица 03-02-005. Теплообменники-утилизаторы |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Теплообменник-утилизатор: |  |  |
| 03-02-005-01 | регенеративный | 143,12 | 13 |
| 03-02-005-02 | рекуперативный | 154,13 | 14 |
| #### Таблица 03-02-006. Патрубки душирующие или аэраторы |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 03-02-006-01 | Патрубок душирующий или аэратор | 85,26 | 8 |
| #### Таблица 03-02-007. Завесы воздушно-тепловые (регулируемые) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 03-02-007-01 | Завеса воздушно-тепловая (регулируемая) | 160,83 | 15 |
| #### Таблица 03-02-008. Камеры оросительные, работающие по адиабатическому процессу |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 03-02-008-01 | Камера оросительная, работающая по адиабатическому процессу, оборудованная увлажнителем | 165,14 | 15 |
| #### Таблица 03-02-009. Отсосы местные или укрытия |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха: |  |  |
| 03-02-009-01 | в одном месте | 128,66 | 12 |
| 03-02-009-02 | в нескольких местах | 193,00 | 18 |
| #### Таблица 03-02-010. Устройства регулировочно-запорные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Регулировочно-запорное устройство -: |  |  |
| 03-02-010-01 | клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом | 55,05 | 5 |
| 03-02-010-02 | клапан воздушный смесительный с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом | 66,05 | 6 |
| 03-02-010-03 | регулятор расхода воздуха | 99,08 | 9 |
| 03-02-010-04 | аппарат направляющий | 55,05 | 5 |
| 03-02-010-05 | гидромуфта в комплекте с насосом | 99,08 | 9 |
| 03-02-010-06 | муфта скольжения индукторная (без электрической части) | 110,09 | 10 |
| #### Таблица 03-02-011. Увлажнители воздуха местные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 03-02-011-01 | Увлажнитель воздуха местный | 363,30 | 33 |
| #### Таблица 03-02-012. Парогенераторы для увлажнения воздуха |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 03-02-012-01 | Парогенератор для увлажнения воздуха | 561,46 | 51 |
| # Раздел 2. СЕТИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА |  |  |  |
| #### Таблица 03-02-020. Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 вентиляционная сеть |  |  |
|  | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: |  |  |
| 03-02-020-01 | до 5 | 182,27 | 17 |
| 03-02-020-02 | до 10 | 235,88 | 22 |
| 03-02-020-03 | до 15 | 321,66 | 30 |
| 03-02-020-04 | до 20 | 439,60 | 41 |
| 03-02-020-05 | до 30 | 600,43 | 56 |
| 03-02-020-06 | до 50 | 922,09 | 86 |
| 03-02-020-07 | до 75 | 1 275,92 | 119 |
| 03-02-020-08 | За каждое дополнительное сечение в сети свыше 75 добавлять к расценке 03-02-020-07 | 16,08 | 1,5 |
| # Раздел 3. ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА |  |  |  |
| #### Таблица 03-02-030. Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые, бумажные, сетчатые), фильтры-поглотители и др. |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый), фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: |  |  |
| 03-02-030-01 | 1 | 21,44 | 2 |
| 03-02-030-02 | до 8 | 32,17 | 3 |
| 03-02-030-03 | до 12 | 53,61 | 5 |
| 03-02-030-04 | до 24 | 75,05 | 7 |
| 03-02-030-05 | до 48 | 171,55 | 16 |
| 03-02-030-06 | до 96 | 332,38 | 31 |
| 03-02-030-07 | более 96 | 536,10 | 50 |
| #### Таблица 03-02-031. Фильтры масляные рулонные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 03-02-031-01 | Фильтр масляный рулонный | 31,97 | 3 |
| #### Таблица 03-02-032. Фильтры рукавные и из объемного материала |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Фильтр: |  |  |
| 03-02-032-01 | рукавный | 63,94 | 6 |
| 03-02-032-02 | из объемного материала | 42,63 | 4 |
| #### Таблица 03-02-033. Циклоны |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 03-02-033-01 | Циклон | 32,17 | 3 |
| #### Таблица 03-02-034. Циклоны с водяной пленкой, циклоны-промыватели, скрубберы, абсорберы, адсорберы и др. |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 03-02-034-01 | Циклон с водяной пленкой, циклон-промыватель, скруббер, абсорбер, адсорбер | 64,33 | 6 |
| #### Таблица 03-02-035. Агрегаты индивидуальные обеспыливающие |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 03-02-035-01 | Агрегат индивидуальный обеспыливающий | 31,97 | 3 |
| #### Таблица 03-02-036. Пылегазоочистители пенные, газопромыватели скоростные (скрубберы Вентури), агрегаты газоочистные ударно-инерционного действия, мокрые пылеуловители ПВМ или гидрофильтры, пылеуловители ротационные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 03-02-036-01 | Пылегазоочиститель пенный | 297,24 | 27 |
| 03-02-036-02 | Газопромыватель скоростной (скруббер Вентури) | 352,29 | 32 |
| 03-02-036-03 | Агрегат газоочистный ударно-инерционного действия | 341,28 | 31 |
| 03-02-036-04 | Мокрый пылеуловитель ПВМ или гидрофильтр | 231,19 | 21 |
| 03-02-036-05 | Пылеуловитель ротационный | 286,23 | 26 |
| #### Таблица 03-02-037. Электрофильтры (без электрической части) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 03-02-037-01 | Электрофильтр (без электрической части) | 165,14 | 15 |
| # Раздел 4. НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ |  |  |  |
| #### Таблица 03-02-042. Насосы центробежные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 насос |  |  |
|  | Насос центробежный при подаче: |  |  |
| 03-02-042-01 | до 10 м3/ч | 171,55 | 16 |
| 03-02-042-02 | до 40 м3/ч | 203,72 | 19 |
| 03-02-042-03 | до 80 м3/ч | 278,77 | 26 |
| 03-02-042-04 | до 100 м3/ч | 364,55 | 34 |
| 03-02-042-05 | до 150 м3/ч | 418,16 | 39 |
| 03-02-042-06 | до 200 м3/ч | 525,38 | 49 |
| 03-02-042-07 | до 300 м3/ч | 578,99 | 54 |
| # Раздел 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛОВЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ ТЕПЛОТЫ, ВЛАГИ И ГАЗОВ |  |  |  |
| #### Таблица 03-02-045. Определение валовых выделений теплоты, влаги и газа |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 баланс |  |  |
|  | Определение валовых выделений теплоты или газов в помещении с внутренним объемом: |  |  |
| 03-02-045-01 | до 1000 м3 | 257,33 | 24 |
| 03-02-045-02 | до 5000 м3 | 396,71 | 37 |
| 03-02-045-03 | до 10000 м3 | 525,38 | 49 |
| 03-02-045-04 | до 50000 м3 | 729,10 | 68 |
| 03-02-045-05 | до 100000 м3 | 889,93 | 83 |
| 03-02-045-06 | более 100000 м3 | 1 426,03 | 133 |
|  | Определение валовых выделений теплоты или влаги в помещении с внутренним объемом: |  |  |
| 03-02-045-07 | до 1000 м3 | 374,31 | 34 |
| 03-02-045-08 | до 5000 м3 | 561,46 | 51 |
| 03-02-045-09 | до 10000 м3 | 704,58 | 64 |
| 03-02-045-10 | до 50000 м3 | 979,80 | 89 |
| 03-02-045-11 | до 100000 м3 | 1 266,04 | 115 |
| 03-02-045-12 | более 100000 м3 | 1 959,60 | 178 |
| # Раздел 6. РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ |  |  |  |
| #### Таблица 03-02-050. Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 помещение |  |  |
|  | Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей): |  |  |
| 03-02-050-01 | до 4 | 150,11 | 14 |
| 03-02-050-02 | до 10 | 225,16 | 21 |
| 03-02-050-03 | до 20 | 289,49 | 27 |
| 03-02-050-04 | до 30 | 450,32 | 42 |
|  | Измеритель: 1 измерение |  |  |
| 03-02-050-05 | за каждый последующий приточный насадок сверх 30 добавлять к расценке 03-02-050-04 | 16,08 | 1,5 |
|  | Измерение для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне: |  |  |
| 03-02-050-06 | температуры воздуха термометром | 2,14 | 0,2 |
| 03-02-050-07 | температуры, относительной влажности воздуха психрометром | 2,14 | 0,2 |
| 03-02-050-08 | скорости движения воздуха | 2,14 | 0,2 |
| 03-02-050-09 | величины теплового облучения на рабочем месте | 2,14 | 0,2 |
| # Раздел 7. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР ПОВЕРХНОСТЕЙ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| #### Таблица 03-02-053. Измерение температур поверхностей источников тепловыделения |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 измерение |  |  |
| 03-02-053-01 | Измерение температуры поверхности источника тепловыделения | 2,14 | 0,2 |
| # Раздел 8. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ВЫБРОСОВ |  |  |  |
| #### Таблица 03-02-056. Инвентаризация выбросов |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 источник выброса |  |  |
| 03-02-056-01 | Инвентаризация выбросов | 278,77 | 26 |
| # Раздел 9. ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ |  |  |  |
| #### Таблица 03-02-060. Измерение концентраций вредных веществ в воздухе |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 отбор пробы |  |  |
|  | Отбор проб воздуха для измерения концентраций вредных веществ в воздухе: |  |  |
| 03-02-060-01 | аспирационным способом | 15,01 | 1,4 |
| 03-02-060-02 | в шприцы, газовые пипетки и т.п. | 7,51 | 0,7 |
|  | Измеритель: 1 анализ одного ингридиента |  |  |
|  | Методы анализа для измерения концентраций вредных веществ в воздухе: |  |  |
| 03-02-060-03 | спектральные электрохимические и хроматографические | 30,02 | 2,8 |
| 03-02-060-04 | химические (титриметрия и др.) | 26,81 | 2,5 |
|  | Измеритель: 1 анализ |  |  |
|  | Анализ для измерения концентраций вредных веществ в воздухе: |  |  |
| 03-02-060-05 | экспресс-методом с помощью индикаторных трубок | 7,51 | 0,7 |
| 03-02-060-06 | с помощью газоанализатора | 11,79 | 1,1 |
|  | Измеритель: 1 определение или 1 измерение |  |  |
| 03-02-060-07 | Определение дисперсного состава пыли для измерения концентраций вредных веществ в воздухе | 98,64 | 9,2 |
| 03-02-060-08 | Измерение счетной концентрации аэрозольных частиц для измерения концентраций вредных веществ в воздухе | 8,58 | 0,8 |
| # Раздел 10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ МЕСТНЫХ ОТСОСОВ НА ОСНОВАНИИ ИСПЫТАНИЙ |  |  |  |
| #### Таблица 03-02-063. Определение оптимальной конструкции местных отсосов на основании испытания |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 эскиз |  |  |
|  | Разработка эскиза для определения оптимальной конструкции местных отсосов на основании испытания: |  |  |
| 03-02-063-01 | опытного зонта или воронки | 53,29 | 5 |
| 03-02-063-02 | опытного укрытия, кожуха или бортового отсоса | 106,57 | 10 |
| 03-02-063-03 | опытного укрытия, кожуха, бортового отсоса или зонта при отсасывании воздуха в нескольких местах | 149,20 | 14 |
| 03-02-063-04 | опытного укрытия, кожуха, бортового отсоса или зонта при отсасывании воздуха в нескольких местах, усложненной конструкции с подвижными частями | 202,48 | 19 |
| # Раздел 11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ |  |  |  |
| #### Таблица 03-02-065. Определение оптимальных конструктивных решений вентиляционных систем по результатам испытаний |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 вентиляционная сеть |  |  |
|  | Разработка изменений конструктивных решений вентиляционной системы для определения оптимальных конструктивных решений при количестве участков: |  |  |
| 03-02-065-01 | до 5 | 64,33 | 6 |
| 03-02-065-02 | до 10 | 96,50 | 9 |
| 03-02-065-03 | до 15 | 128,66 | 12 |
| 03-02-065-04 | до 20 | 139,39 | 13 |
| 03-02-065-05 | до 30 | 182,27 | 17 |
| 03-02-065-06 | до 50 | 257,33 | 24 |
| # Раздел 12. УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ |  |  |  |
| #### Таблица 03-02-068. Установки кондиционирования воздуха центральные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: |  |  |
| 03-02-068-01 | до 10 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале 1 | 804,15 | 75 |
| 03-02-068-02 | до 10 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале до 5 | 718,37 | 67 |
| 03-02-068-03 | до 10 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале более 5 | 664,76 | 62 |
| 03-02-068-04 | до 40 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале 1 | 975,70 | 91 |
| 03-02-068-05 | до 40 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале до 5 | 889,93 | 83 |
| 03-02-068-06 | до 40 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале более 5 | 804,15 | 75 |
| 03-02-068-07 | до 100 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале 1 | 1 275,92 | 119 |
| 03-02-068-08 | до 100 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале до 5 | 1 179,42 | 110 |
| 03-02-068-09 | до 100 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале более 5 | 1 136,53 | 106 |
| 03-02-068-10 | до 200 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале 1 | 1 779,85 | 166 |
| 03-02-068-11 | до 200 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале до 5 | 1 629,74 | 152 |
| 03-02-068-12 | до 200 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале более 5 | 1 501,08 | 140 |
| 03-02-068-13 | до 300 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале 1 | 2 315,95 | 216 |
| 03-02-068-14 | до 300 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале до 5 | 2 165,84 | 202 |
| 03-02-068-15 | до 300 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале более 5 | 1 951,40 | 182 |
| # Раздел 13. УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЛИ ЗАЩИТЫ ПО ПАРАМЕТРАМ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, ДАВЛЕНИЯ ИЛИ РАСХОДА |  |  |  |
| #### Таблица 03-02-072. Узлы технологические регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |
| 03-02-072-01 | Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, влагосодержания, давления, расхода или уровня воды | 278,77 | 26 |
| # Раздел 14. КОНДИЦИОНЕРЫ МЕСТНЫЕ АВТОНОМНЫЕ |  |  |  |
| #### Таблица 03-02-075. Кондиционеры местные автономные со встроенной холодильной машиной |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 кондиционер |  |  |
|  | Кондиционер местный автономный со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: |  |  |
| 03-02-075-01 | до 3,5 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) 1 | 561,46 | 51 |
| 03-02-075-02 | до 3,5 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) до 5 | 539,44 | 49 |
| 03-02-075-03 | до 3,5 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) более 5 | 484,40 | 44 |
| 03-02-075-04 | до 8 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) 1 | 682,56 | 62 |
| 03-02-075-05 | до 8 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) до 5 | 616,50 | 56 |
| 03-02-075-06 | до 8 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) более 5 | 539,44 | 49 |
| 03-02-075-07 | свыше 8 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) 1 | 946,77 | 86 |
| 03-02-075-08 | свыше 8 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале до (помещении) 5 | 847,69 | 77 |
| 03-02-075-09 | свыше 8 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале более (помещении) 5 | 759,62 | 69 |
| # Раздел 15. КОНДИЦИОНЕРЫ МЕСТНЫЕ НЕАВТОНОМНЫЕ |  |  |  |
| #### Таблица 03-02-078. Кондиционеры местные неавтономные с централизованным теплохолодоснабжением (вентиляторные теплообменники, эжекционные доводчики и т.п.) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 кондиционер |  |  |
|  | Кондиционер местный неавтономный с централизованным теплохолодоснабжением (вентиляторный теплообменник, эжекционный доводчик и т.п.) общей подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении: |  |  |
| 03-02-078-01 | до 5 | 121,10 | 11 |
| 03-02-078-02 | более 5 | 88,07 | 8 |
| # Раздел 16. УСТАНОВКИ МЕСТНОГО ДОУВЛАЖНЕНИЯ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ФОРСУНКАМИ |  |  |  |
| #### Таблица 03-02-082. Установки местного доувлажнения с пневматическими форсунками |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
| 03-02-082-01 | Установка местного доувлажнения с пневматическими форсунками при числе форсунок до 40 шт. | 451,37 | 41 |
| # Раздел 17. КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| #### Таблица 03-02-085. Клапаны регулирующие на трубопроводах систем теплохолодоснабжения |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 клапан |  |  |
|  | Клапан регулирующий на трубопроводе системы теплохолодоснабжения с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом: |  |  |
| 03-02-085-01 | проходной | 191,83 | 18 |
| 03-02-085-02 | трехходовой | 298,40 | 28 |
| # Раздел 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЕЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА |  |  |  |
| #### Таблица 03-02-088. Определение холодопроизводительности холодильной машины и регулирование ее температурного режима |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 холодильная машина |  |  |
|  | Определение холодопроизводительности и регулирование температурного режима при холодоотдаче холодильной машины: |  |  |
| 03-02-088-01 | до 21,6 кВт (20000 ккал/ч) | 1 122,92 | 102 |
| 03-02-088-02 | до 80 кВт (50000 ккал/ч) | 1 772,45 | 161 |
| 03-02-088-03 | до 240 кВт (150000 ккал/ч) | 2 719,22 | 247 |
| 03-02-088-04 | до 480 кВт (300000 ккал/ч) | 3 621,96 | 329 |
| # Раздел 19. ГРАДИРНИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ |  |  |  |
| #### Таблица 03-02-092. Градирни вентиляторные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 градирня |  |  |
|  | Градирня вентиляторная с расходом воды: |  |  |
| 03-02-092-01 | до 10 м3/ч | 440,36 | 40 |
| 03-02-092-02 | до 40 м3/ч | 1 056,86 | 96 |
| 03-02-092-03 | до 60 м3/ч | 1 794,47 | 163 |
| # Раздел 20. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗВУКА И ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ В ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ ЧАСТОТ |  |  |  |
| #### Таблица 03-02-095. Определение уровня звука и звукового давления в октавных полосах частот |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 помещение |  |  |
|  | Определение уровня звука и звукового давления в октавных полосах частот в помещении при количестве точек измерения: |  |  |
| 03-02-095-01 | 1 | 213,14 | 20 |
| 03-02-095-02 | до 5 | 447,59 | 42 |
| 03-02-095-03 | до 10 | 724,68 | 68 |
| 03-02-095-04 | более 10 | 927,16 | 87 |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\Fp\6-Fp-03.doc

Часть 3. Системы вентиляции и кондиционирования	3

ОТДЕЛ 01. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО СИСТЕМАМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА	3

Раздел 1. ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА	3

Таблица 03-01-001. Шахты вытяжные с естественной тягой или дефлекторы	3

Таблица 03-01-002. Вентиляторы	3

Таблица 03-01-003. Эжекторы	4

Таблица 03-01-004. Установки теплообменные	4

Таблица 03-01-005. Теплообменники-утилизаторы	4

Таблица 03-01-006. Патрубки душирующие или аэраторы	4

Таблица 03-01-007. Завесы воздушно-тепловые (регулируемые)	4

Таблица 03-01-008. Камеры оросительные, работающие по адиабатическому процессу	4

Таблица 03-01-009. Отсосы местные или укрытия	4

Таблица 03-01-010. Увлажнители воздуха паровые, парогенераторы для увлажнения воздуха	4

Таблица 03-01-011. Устройства регулировочно-запорные	4

Раздел 2. СЕТИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА	5

Таблица 03-01-022. Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха	5

Раздел 3. ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА	5

Таблица 03-01-028. Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые, бумажные, сетчатые) масляные, фильтры-поглотители и др.	5

Таблица 03-01-029. Фильтры масляные самоочищающиеся или рулонные, фильтры рукавные, фильтры из объемного материала	5

Таблица 03-01-030. Циклоны	5

Таблица 03-01-031. Циклоны с водяной пленкой, циклоны-промыватели, скрубберы, абсорберы, адсорберы и др.	5

Таблица 03-01-032. Агрегаты индивидуальные обеспыливающие	6

Таблица 03-01-033. Пылегазоочистители пенные, газопромыватели скоростные (скрубберы Вентури)	6

Таблица 03-01-034. Агрегаты мокрые газоочистные ударноинерционного действия, пылеуловители ПВМ, гидрофильтры, пылеуловители ротационные	6

Таблица 03-01-035. Электрофильтры (без электрической части)	6

Раздел 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ИЛИ ПОДСОСОВ ВОЗДУХА В ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СЕТИ ПЕРЕНОСНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ	6

Таблица 03-01-041. Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором	6

Раздел 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ	7

Таблица 03-01-045. Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне	7

Раздел 6. СИСТЕМЫ ПОДПОРА И ДЫМОУДАЛЕНИЯ. СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ	7

Таблица 03-01-050. Системы подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах	7

Таблица 03-01-051. Системы дымоудаления	7

Раздел 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМПЛИТУД ВИБРОПЕРЕМЕЩЕНИЯ (ВИБРОСКОРОСТИ, ВИБРОУСКОРЕНИЯ) И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОВЕДЕНИЮ ИХ ЗНАЧЕНИЙ ДО ДОПУСТИМОГО ПРЕДЕЛА	8

Таблица 03-01-055. Определение амплитуд виброперемещения (виброскорости, виброускорения), виброизолированных вентиляторных установок и разработка мероприятий по доведению их значений до допустимого предела	8

Раздел 8. СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ	8

Таблица 03-01-060. Системы кондиционирования воздуха центральные	8

Раздел 9. УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЛИ ЗАЩИТЫ ПО ПАРАМЕТРАМ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, ДАВЛЕНИЯ ИЛИ РАСХОДА	8

Таблица 03-01-065. Узлы технологические регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода	8

Раздел 10. КОНДИЦИОНЕРЫ МЕСТНЫЕ АВТОНОМНЫЕ	9

Таблица 03-01-070. Кондиционеры местные автономные шкафного типа со встроенной холодильной машиной	9

Раздел 11. КОНДИЦИОНЕРЫ МЕСТНЫЕ НЕАВТОНОМНЫЕ	9

Таблица 03-01-075. Кондиционеры местные неавтономные с централизованным теплохолодоснабжением (вентиляторные теплообменники, эжекционные доводчики и т.п.) общей подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч	9

Раздел 12. УСТАНОВКИ МЕСТНОГО ДОУВЛАЖНЕНИЯ	9

Таблица 03-01-080. Установки местного доувлажнения с пневматическими форсунками	9

ОТДЕЛ 02. ИСПЫТАНИЯ И НАЛАДКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА НА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ) ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ	10

Раздел 1. ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА	10

Таблица 03-02-001. Шахты вытяжные с естественной тягой или дефлектором	10

Таблица 03-02-002. Вентиляторы	10

Таблица 03-02-003. Эжекторы	10

Таблица 03-02-004. Установки теплообменные	10

Таблица 03-02-005. Теплообменники-утилизаторы	11

Таблица 03-02-006. Патрубки душирующие или аэраторы	11

Таблица 03-02-007. Завесы воздушно-тепловые (регулируемые)	11

Таблица 03-02-008. Камеры оросительные, работающие по адиабатическому процессу	11

Таблица 03-02-009. Отсосы местные или укрытия	11

Таблица 03-02-010. Устройства регулировочно-запорные	11

Таблица 03-02-011. Увлажнители воздуха местные	11

Таблица 03-02-012. Парогенераторы для увлажнения воздуха	11

Раздел 2. СЕТИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА	11

Таблица 03-02-020. Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха	11

Раздел 3. ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА	12

Таблица 03-02-030. Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые, бумажные, сетчатые), фильтры-поглотители и др.	12

Таблица 03-02-031. Фильтры масляные рулонные	12

Таблица 03-02-032. Фильтры рукавные и из объемного материала	12

Таблица 03-02-033. Циклоны	12

Таблица 03-02-034. Циклоны с водяной пленкой, циклоны-промыватели, скрубберы, абсорберы, адсорберы и др.	12

Таблица 03-02-035. Агрегаты индивидуальные обеспыливающие	12

Таблица 03-02-036. Пылегазоочистители пенные, газопромыватели скоростные (скрубберы Вентури), агрегаты газоочистные ударно-инерционного действия, мокрые пылеуловители ПВМ или гидрофильтры, пылеуловители ротационные	12

Таблица 03-02-037. Электрофильтры (без электрической части)	13

Раздел 4. НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ	13

Таблица 03-02-042. Насосы центробежные	13

Раздел 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛОВЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ ТЕПЛОТЫ, ВЛАГИ И ГАЗОВ	13

Таблица 03-02-045. Определение валовых выделений теплоты, влаги и газа	13

Раздел 6. РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ	13

Таблица 03-02-050. Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне	13

Раздел 7. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР ПОВЕРХНОСТЕЙ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ	14

Таблица 03-02-053. Измерение температур поверхностей источников тепловыделения	14

Раздел 8. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ВЫБРОСОВ	14

Таблица 03-02-056. Инвентаризация выбросов	14

Раздел 9. ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ	14

Таблица 03-02-060. Измерение концентраций вредных веществ в воздухе	14

Раздел 10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ МЕСТНЫХ ОТСОСОВ НА ОСНОВАНИИ ИСПЫТАНИЙ	14

Таблица 03-02-063. Определение оптимальной конструкции местных отсосов на основании испытания	14

Раздел 11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	15

Таблица 03-02-065. Определение оптимальных конструктивных решений вентиляционных систем по результатам испытаний	15

Раздел 12. УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ	15

Таблица 03-02-068. Установки кондиционирования воздуха центральные	15

Раздел 13. УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЛИ ЗАЩИТЫ ПО ПАРАМЕТРАМ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, ДАВЛЕНИЯ ИЛИ РАСХОДА	16

Таблица 03-02-072. Узлы технологические регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода	16

Раздел 14. КОНДИЦИОНЕРЫ МЕСТНЫЕ АВТОНОМНЫЕ	16

Таблица 03-02-075. Кондиционеры местные автономные со встроенной холодильной машиной	16

Раздел 15. КОНДИЦИОНЕРЫ МЕСТНЫЕ НЕАВТОНОМНЫЕ	16

Таблица 03-02-078. Кондиционеры местные неавтономные с централизованным теплохолодоснабжением (вентиляторные теплообменники, эжекционные доводчики и т.п.)	16

Раздел 16. УСТАНОВКИ МЕСТНОГО ДОУВЛАЖНЕНИЯ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ФОРСУНКАМИ	17

Таблица 03-02-082. Установки местного доувлажнения с пневматическими форсунками	17

Раздел 17. КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ	17

Таблица 03-02-085. Клапаны регулирующие на трубопроводах систем теплохолодоснабжения	17

Раздел 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЕЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА	17

Таблица 03-02-088. Определение холодопроизводительности холодильной машины и регулирование ее температурного режима	17

Раздел 19. ГРАДИРНИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ	17

Таблица 03-02-092. Градирни вентиляторные	17

Раздел 20. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗВУКА И ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ В ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ ЧАСТОТ	17

Таблица 03-02-095. Определение уровня звука и звукового давления в октавных полосах частот	17