ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРп-01-2001

# Часть 1. Электротехнические устройства

| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб. | Затраты труда чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| # ОТДЕЛ 01. СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И ВОЗБУДИТЕЛИ |  |  |  |
| # Раздел 1. ГЕНЕРАТОРЫ |  |  |  |
| #### Таблица 01-01-001. Синхронные генераторы (компенсаторы) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Генератор синхронный (компенсатор) напряжением: |  |  |
| 01-01-001-01 | до 1 кВ, мощностью до 100 кВт | 549,02 | 51 |
| 01-01-001-02 | до 1 кВ, мощностью свыше 100 кВт | 871,97 | 81 |
| 01-01-001-03 | свыше 1кВ, мощностью до 2,5 МВт (МВАр) | 1 485,57 | 138 |
| 01-01-001-04 | свыше 1кВ, мощностью до 12 МВт (МВАр) | 2 260,65 | 210 |
| 01-01-001-05 | свыше 1кВ, мощностью до 60 МВт (МВАр) | 3 326,39 | 309 |
| 01-01-001-06 | свыше 1кВ, мощностью до 300 МВт (МВАр) | 4 456,71 | 414 |
| 01-01-001-07 | свыше 1кВ, мощностью до 1000 МВт (МВАр) | 4 930,37 | 458 |
| 01-01-001-08 | свыше 1кВ, мощностью до 1200 МВт (МВАр) | 5 221,03 | 485 |
| #### Таблица 01-01-002. Гидрогенераторы |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Гидрогенератор мощностью: |  |  |
| 01-01-002-01 | до 40 МВт | 3 412,51 | 317 |
| 01-01-002-02 | до 300 МВт | 4 079,94 | 379 |
| 01-01-002-03 | до 500 МВт | 4 876,55 | 453 |
| 01-01-002-04 | до 700 МВт | 5 737,75 | 533 |
| # Раздел 2. СИСТЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ |  |  |  |
| #### Таблица 01-01-013. Системы возбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 система |  |  |
|  | Система самовозбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ с силовым фазовым компаундированием, мощность генератора: |  |  |
| 01-01-013-01 | до 100 кВт | 752,95 | 67 |
| 01-01-013-02 | свыше 100 кВт | 1 191,23 | 106 |
|  | Система тиристорная параллельного самовозбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ, мощность генератора: |  |  |
| 01-01-013-03 | до 100 кВт | 707,99 | 63 |
| 01-01-013-04 | свыше 100 кВт | 1 101,32 | 98 |
|  | Система независимого возбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ: |  |  |
| 01-01-013-05 | электромашинная | 483,23 | 43 |
| 01-01-013-06 | диодная | 382,09 | 34 |
| 01-01-013-07 | тиристорная | 966,47 | 86 |
| #### Таблица 01-01-014. Электромашинные системы возбуждения синхронного генератора (компенсатора) напряжением свыше 1 кВ |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 система |  |  |
|  | Система возбуждения синхронного генератора (компенсатора) напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора (компенсатора): |  |  |
| 01-01-014-01 | до 12 МВт (МВАр) | 2 382,46 | 212 |
| 01-01-014-02 | до 60 МВт (МВАр) | 3 112,93 | 277 |
| 01-01-014-03 | до 300 МВт (МВАр) | 4 056,92 | 361 |
| #### Таблица 01-01-015. Полупроводниковые высокочастотные системы возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 система |  |  |
|  | Полупроводниковая высокочастотная система возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ со: |  |  |
| 01-01-015-01 | встроенным выпрямителем | 5 169,48 | 460 |
| 01-01-015-02 | статическим преобразователем | 7 248,51 | 645 |
| 01-01-015-03 | статическим преобразователем с силовым компаундированием | 7 664,32 | 682 |
| #### Таблица 01-01-016. Тиристорные системы самовозбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 система |  |  |
|  | Тиристорная система самовозбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ: |  |  |
| 01-01-016-01 | параллельного с силовым фазовым компаундированием, мощность генератора до 2,5 МВт | 7 844,12 | 698 |
| 01-01-016-02 | одногрупповая с параллельным трансформатором | 14 058,74 | 1251 |
| 01-01-016-03 | одногрупповая с параллельным и последовательным трансформаторами | 14 598,16 | 1299 |
| 01-01-016-04 | двухгрупповая с параллельным трансформатором | 19 082,12 | 1698 |
| 01-01-016-05 | двухгрупповая с параллельным и последовательным трансформаторами | 19 880,02 | 1769 |
| #### Таблица 01-01-017. Тиристорные системы независимого возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 система |  |  |
|  | Тиристорная система независимого возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ: |  |  |
| 01-01-017-01 | одногрупповая | 21 756,77 | 1936 |
| 01-01-017-02 | двухгрупповая | 24 644,93 | 2193 |
| #### Таблица 01-01-018. Бесщеточные диодные системы возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 система |  |  |
|  | Бесщеточная диодная система возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора: |  |  |
| 01-01-018-01 | до 12 МВт | 4 450,25 | 396 |
| 01-01-018-02 | до 300 МВт | 11 429,05 | 1017 |
| 01-01-018-03 | до 500 МВт | 12 957,41 | 1153 |
| 01-01-018-04 | до 1200 МВт | 16 890,71 | 1503 |
| #### Таблица 01-01-019. Реверсивные бесщеточные диодные системы возбуждения синхронного компенсатора напряжением свыше 1 кВ |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 система |  |  |
|  | Реверсивная бесщеточная диодная система возбуждения синхронного компенсатора напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора: |  |  |
| 01-01-019-01 | до 50 МВАр | 7 967,74 | 709 |
| 01-01-019-02 | до 160 МВАр | 9 282,59 | 826 |
| 01-01-019-03 | до 320 МВАр | 11 339,14 | 1009 |
| # ОТДЕЛ 02. СИЛОВЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ |  |  |  |
| # Раздел 1. ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ |  |  |  |
| # Подраздел 1.1 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ МАСЛЯНЫЕ |  |  |  |
| #### Таблица 01-02-001. Трансформаторы напряжением до 1 кВ |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
| 01-02-001-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ | 42,20 | 4 |
| #### Таблица 01-02-002. Трансформаторы двухобмоточные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: |  |  |
| 01-02-002-01 | до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | 73,85 | 7 |
| 01-02-002-02 | до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 126,60 | 12 |
| 01-02-002-03 | до 11 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА | 242,65 | 23 |
| 01-02-002-04 | до 35 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 516,95 | 49 |
| 01-02-002-05 | до 35 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА | 685,75 | 65 |
| 01-02-002-06 | от 110 до 220 кВ, мощностью 80 МВА | 1 192,15 | 113 |
| 01-02-002-07 | от 110 до 220 кВ, мощностью 400 МВА | 1 308,20 | 124 |
| 01-02-002-08 | от 110 до 220 кВ, мощностью 630 МВА | 1 603,60 | 152 |
| 01-02-002-09 | от 330 до 500 кВ, мощностью до 80 МВА | 1 171,05 | 111 |
| 01-02-002-10 | от 330 до 500 кВ, мощностью до 400 МВА | 1 666,90 | 158 |
| 01-02-002-11 | от 330 до 500 кВ, мощностью до 630 МВА | 1 877,90 | 178 |
| 01-02-002-12 | от 330 до 500 кВ, мощностью до 1000 МВА | 3 565,90 | 338 |
| #### Таблица 01-02-003. Трансформаторы трехобмоточные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: |  |  |
| 01-02-003-01 | до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 263,75 | 25 |
| 01-02-003-02 | до 11 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА | 548,60 | 52 |
| 01-02-003-03 | до 35 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 538,05 | 51 |
| 01-02-003-04 | до 35 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА | 654,10 | 62 |
| 01-02-003-05 | от 110 до 220 кВ, мощностью до 80 МВА | 1 276,55 | 121 |
| 01-02-003-06 | от 110 до 220 кВ, мощностью до 400 МВА | 1 719,65 | 163 |
| 01-02-003-07 | от 110 до 220 кВ, мощностью до 630 МВА | 2 278,80 | 216 |
| 01-02-003-08 | от 330 до 500 кВ, мощностью до 80 МВА | 2 278,80 | 216 |
| 01-02-003-09 | от 330 до 500 кВ, мощностью до 400 МВА | 2 690,25 | 255 |
| 01-02-003-10 | от 330 до 500 кВ, мощностью до 630 МВА | 3 217,75 | 305 |
| 01-02-003-11 | от 330 до 500 кВ, мощностью до 1000 МВА | 5 000,70 | 474 |
| # Подраздел 1.2 ТРАНСФОРМАТОРЫ ОДНОФАЗНЫЕ МАСЛЯНЫЕ |  |  |  |
| #### Таблица 01-02-004. Трансформаторы однофазные масляные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением: |  |  |
| 01-02-004-01 | до 1 кВ | 29,60 | 3 |
| 01-02-004-02 | до 11 кВ | 128,26 | 13 |
| 01-02-004-03 | до 35 кВ | 374,91 | 38 |
| 01-02-004-04 | до 220 кВ | 878,07 | 89 |
| 01-02-004-05 | до 500 кВ | 1 193,79 | 121 |
| 01-02-004-06 | до 750 кВ | 1 489,77 | 151 |
| # Подраздел 1.3 ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ СУХИЕ |  |  |  |
| #### Таблица 01-02-005. Трансформаторы и реакторы сухие |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Трансформатор силовой сухой: |  |  |
| 01-02-005-01 | однофазный напряжением до 1 кВ | 29,60 | 3 |
| 01-02-005-02 | однофазный напряжением до 11 кВ | 59,20 | 6 |
| 01-02-005-03 | трехфазный напряжением до 1 кВ | 39,46 | 4 |
| 01-02-005-04 | трехфазный напряжением до 11 кВ | 246,65 | 25 |
| 01-02-005-05 | трехфазный напряжением свыше 11 кВ | 463,70 | 47 |
| 01-02-005-06 | Реактор сухой напряжением до 10 кВ | 78,93 | 8 |
| # Раздел 2. ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |
| # Подраздел 2.1 ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ |  |  |  |
| #### Таблица 01-02-015. Трансформаторы однофазные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: |  |  |
| 01-02-015-01 | до 1 кВ | 29,60 | 3 |
| 01-02-015-02 | до 11 кВ | 108,53 | 11 |
| 01-02-015-03 | до 35 кВ | 128,26 | 13 |
| 01-02-015-04 | до 110 кВ | 167,72 | 17 |
| 01-02-015-05 | до 330 кВ | 217,05 | 22 |
| 01-02-015-06 | до 500 кВ | 246,65 | 25 |
| 01-02-015-07 | до 500 кВ, с емкостными делителями | 453,84 | 46 |
| 01-02-015-08 | до 750 кВ, с емкостными делителями | 542,63 | 55 |
| #### Таблица 01-02-016. Трансформаторы трехфазные и устройства отбора напряжения |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: |  |  |
| 01-02-016-01 | до 1 кВ | 29,60 | 3 |
| 01-02-016-02 | до 11 кВ | 157,86 | 16 |
| 01-02-016-03 | до 35 кВ | 197,32 | 20 |
| 01-02-016-04 | Устройство отбора напряжения ШОН301С-380, ШОН302С-1000 | 167,72 | 17 |
| # Подраздел 2.2 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА |  |  |  |
| #### Таблица 01-02-017. Трансформаторы выносные и встроенные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: |  |  |
| 01-02-017-01 | до 1 кВ | 14,80 | 1,5 |
| 01-02-017-02 | до 11 кВ, с твердой изоляцией | 49,33 | 5 |
| 01-02-017-03 | до 35 кВ, с твердой изоляцией | 88,79 | 9 |
| 01-02-017-04 | до 220 кВ, маслонаполненный | 266,38 | 27 |
| 01-02-017-05 | до 500 кВ, маслонаполненный | 335,44 | 34 |
| 01-02-017-06 | до 750 кВ, маслонаполненный | 404,51 | 41 |
| 01-02-017-07 | Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора | 88,79 | 9 |
| #### Таблица 01-02-018. Трансформаторы нулевой последовательности |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: |  |  |
| 01-02-018-01 | без подмагничивания | 19,73 | 2 |
| 01-02-018-02 | с подмагничиванием | 69,06 | 7 |
| # ОТДЕЛ 03. КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ |  |  |  |
| # Раздел 1. АППАРАТЫ |  |  |  |
| # Подраздел 1.1 АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ |  |  |  |
| #### Таблица 01-03-001. Выключатели однополюсные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: |  |  |
| 01-03-001-01 | с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 11,47 | 1,5 |
| 01-03-001-02 | с устройством защитного отключения | 15,29 | 2 |
| #### Таблица 01-03-002. Выключатели трехполюсные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: |  |  |
| 01-03-002-01 | максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 1000 А | 84,10 | 11 |
| 01-03-002-02 | максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 2000 А | 99,39 | 13 |
| 01-03-002-03 | максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 5000 А | 114,68 | 15 |
| 01-03-002-04 | электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 15,29 | 2 |
| 01-03-002-05 | электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | 22,94 | 3 |
| 01-03-002-06 | электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | 30,58 | 4 |
| 01-03-002-07 | электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 1000 А | 38,23 | 5 |
| 01-03-002-08 | электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 5000 А | 53,52 | 7 |
| 01-03-002-09 | полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А | 68,81 | 9 |
| 01-03-002-10 | полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А | 99,39 | 13 |
| 01-03-002-11 | полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 2500 А | 122,32 | 16 |
| 01-03-002-12 | полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 6300 А | 152,90 | 20 |
| 01-03-002-13 | полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 250 А | 122,32 | 16 |
| 01-03-002-14 | полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А | 145,26 | 19 |
| 01-03-002-15 | полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А | 183,48 | 24 |
| 01-03-002-16 | полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 2500 А | 198,77 | 26 |
| 01-03-002-17 | полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 6300 А | 214,06 | 28 |
| 01-03-002-18 | устройством защитного отключения | 30,58 | 4 |
| #### Таблица 01-03-003. Выключатели постоянного тока быстродействующие |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Выключатель постоянного тока быстродействующий напряжением до 1 кВ, номинальный ток: |  |  |
| 01-03-003-01 | до 1000 А | 61,16 | 8 |
| 01-03-003-02 | до 6300 А | 91,74 | 12 |
| 01-03-003-03 | до 10000 А | 152,90 | 20 |
| 01-03-003-04 | до 15000 А | 168,19 | 22 |
| # Подраздел 1.2 АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ |  |  |  |
| #### Таблица 01-03-004. Выключатели автоматические постоянного тока быстродействующие |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Выключатель автоматический постоянного тока быстродействующий напряжением свыше 1 кВ, номинальный ток: |  |  |
| 01-03-004-01 | до 1000 А | 79,52 | 8 |
| 01-03-004-02 | до 10000 А | 198,80 | 20 |
| #### Таблица 01-03-005. Разъединители |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Разъединитель трехполюсный напряжением: |  |  |
| 01-03-005-01 | до 20 кВ | 59,64 | 6 |
| 01-03-005-02 | до 220 кВ | 89,46 | 9 |
| 01-03-005-03 | до 330 кВ | 129,22 | 13 |
|  | Разъединитель однополюсный напряжением: |  |  |
| 01-03-005-04 | от 110 до 220 кВ | 49,70 | 5 |
| 01-03-005-05 | до 330 кВ | 99,40 | 10 |
| 01-03-005-06 | до 500 кВ | 119,28 | 12 |
| 01-03-005-07 | до 750 кВ | 149,10 | 15 |
| 01-03-005-08 | до 1150 кВ | 198,80 | 20 |
| #### Таблица 01-03-006. Отделители трехполюсные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Отделитель трехполюсный напряжением: |  |  |
| 01-03-006-01 | до 35 кВ | 39,76 | 4 |
| 01-03-006-02 | до 110 кВ | 69,58 | 7 |
| 01-03-006-03 | до 220 кВ | 109,34 | 11 |
| #### Таблица 01-03-007. Короткозамыкатели |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Короткозамыкатель: |  |  |
| 01-03-007-01 | двухполюсный напряжением до 35 кВ | 49,70 | 5 |
| 01-03-007-02 | однополюсный напряжением до 220 кВ | 59,64 | 6 |
| #### Таблица 01-03-008. Выключатели нагрузки, масляные, автоматические с электромагнитным дутьем или вакуумные и элегазовые |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Выключатель: |  |  |
| 01-03-008-01 | нагрузки напряжением до 11 кВ | 89,46 | 9 |
| 01-03-008-02 | масляный напряжением до 20 кВ | 198,80 | 20 |
| 01-03-008-03 | масляный напряжением до 110 кВ | 347,90 | 35 |
| 01-03-008-04 | масляный напряжением до 220 кВ | 447,30 | 45 |
| 01-03-008-05 | автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ | 238,56 | 24 |
| #### Таблица 01-03-009. Выключатели воздушные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Выключатель воздушный с воздухонаполненным отделителем напряжением: |  |  |
| 01-03-009-01 | до 35 кВ | 646,10 | 65 |
| 01-03-009-02 | до 110 кВ | 874,72 | 88 |
| 01-03-009-03 | до 220 кВ | 1 043,70 | 105 |
| 01-03-009-04 | до 330 кВ | 1 441,30 | 145 |
| 01-03-009-05 | до 500 кВ | 2 087,40 | 210 |
|  | Выключатель воздушный с гасительными камерами напряжением: |  |  |
| 01-03-009-06 | до 110 кВ | 944,30 | 95 |
| 01-03-009-07 | до 220 кВ | 1 242,50 | 125 |
| 01-03-009-08 | до 330 кВ | 1 590,40 | 160 |
| 01-03-009-09 | до 750 кВ | 2 286,20 | 230 |
|  | Выключатель воздушный крупномодульный с гасительными камерами напряжением: |  |  |
| 01-03-009-10 | до 330 кВ | 1 988,00 | 200 |
| 01-03-009-11 | до 500 кВ | 2 385,60 | 240 |
|  | Выключатель воздушный с гасительными камерами и управлением изоляционными тягами напряжением: |  |  |
| 01-03-009-12 | до 220 кВ | 1 441,30 | 145 |
| 01-03-009-13 | до 500 кВ | 2 186,80 | 220 |
| 01-03-009-14 | до 750 кВ | 2 584,40 | 260 |
| 01-03-009-15 | до 1150 кВ | 4 373,60 | 440 |
| #### Таблица 01-03-010. Комплексы аппаратные генераторные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 комплекс |  |  |
| 01-03-010-01 | Комплекс аппаратный генераторный напряжением свыше 1 кВ | 954,24 | 96 |
| # Раздел 2. СХЕМЫ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ |  |  |  |
| # Подраздел 2.1 СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАСЛЯНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ |  |  |  |
| #### Таблица 01-03-020. Схемы вторичной коммутации выключателя |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 схема |  |  |
|  | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: |  |  |
| 01-03-020-01 | электромагнитным | 189,38 | 20 |
| 01-03-020-02 | пружинно-моторным или грузовым | 227,26 | 24 |
|  | Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: |  |  |
| 01-03-020-03 | до 11 кВ | 227,26 | 24 |
| 01-03-020-04 | до 35 кВ | 303,01 | 32 |
| 01-03-020-05 | до 220 кВ | 426,11 | 45 |
| 01-03-020-06 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя с пополюсным приводом, напряжение выключателя до 220 кВ | 473,45 | 50 |
| # Подраздел 2.2 СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ |  |  |  |
| #### Таблица 01-03-021. Схемы вторичной коммутации выключателя |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 схема |  |  |
|  | Схема вторичной коммутации воздушного выключателя автоматического, с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ с управлением: |  |  |
| 01-03-021-01 | местным | 113,63 | 12 |
| 01-03-021-02 | дистанционным | 189,38 | 20 |
|  | Схема вторичной коммутации воздушного выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя: |  |  |
| 01-03-021-03 | до 35 кВ | 378,76 | 40 |
| 01-03-021-04 | до 220 кВ | 606,02 | 64 |
| 01-03-021-05 | до 500 кВ | 909,02 | 96 |
| 01-03-021-06 | до 750 кВ | 1 060,53 | 112 |
| 01-03-021-07 | до 1150 кВ | 1 515,04 | 160 |
| #### Таблица 01-03-022. Устройства подогрева выключателя |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 01-03-022-01 | Устройство подогрева воздушного выключателя с одним нагревательным элементом | 66,28 | 7 |
| 01-03-022-02 | За каждый нагревательный элемент сверх одного добавить к расценке 01-03-022-01 | 3,31 | 0,35 |
| #### Таблица 01-03-023. Комплексы аппаратные генераторные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 комплекс |  |  |
| 01-03-023-01 | Комплекс аппаратный генераторный | 530,26 | 56 |
| # Подраздел 2.3 СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯМИ |  |  |  |
| #### Таблица 01-03-024. Схемы вторичной коммутации разъединителя |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 схема |  |  |
|  | Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением, привод: |  |  |
| 01-03-024-01 | общий, напряжение разъединителя до 20 кВ | 94,69 | 10 |
| 01-03-024-02 | общий, напряжение разъединителя до 220 кВ | 189,38 | 20 |
| 01-03-024-03 | пополюсный, напряжение разъединителя от 110 до 220 кВ | 284,07 | 30 |
| 01-03-024-04 | пополюсный, напряжение разъединителя до 330 кВ | 340,88 | 36 |
| 01-03-024-05 | пополюсный, напряжение разъединителя до 500 кВ | 397,70 | 42 |
| 01-03-024-06 | пополюсный, напряжение разъединителя до 750 кВ | 473,45 | 50 |
| 01-03-024-07 | пополюсный, напряжение разъединителя до 1150 кВ | 662,83 | 70 |
| #### Таблица 01-03-025. Схемы электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 схема |  |  |
|  | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: |  |  |
| 01-03-025-01 | до 2 | 94,69 | 10 |
| 01-03-025-02 | до 5 | 189,38 | 20 |
| 01-03-025-03 | до 10 | 378,76 | 40 |
| 01-03-025-04 | до 20 | 473,45 | 50 |
| 01-03-025-05 | до 30 | 946,90 | 100 |
| #### Таблица 01-03-026. Схемы вторичной коммутации короткозамыкателя или отделителя |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 схема |  |  |
| 01-03-026-01 | Схема вторичной коммутации короткозамыкателя или отделителя | 284,07 | 30 |
| # ОТДЕЛ 04. УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ |  |  |  |
| # Раздел 1. МАКСИМАЛЬНЫЕ ТОКОВЫЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТЫ |  |  |  |
| # Подраздел 1.1 МАКСИМАЛЬНЫЕ ТОКОВЫЕ ЗАЩИТЫ (МТЗ) |  |  |  |
| #### Таблица 01-04-001. Защиты прямого действия |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Максимальная токовая защита прямого действия с: |  |  |
| 01-04-001-01 | одним реле | 51,65 | 5 |
| 01-04-001-02 | двумя реле | 72,31 | 7 |
| 01-04-001-03 | тремя реле | 82,64 | 8 |
| #### Таблица 01-04-002. Тепловые защиты |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Максимальная токовая тепловая защита с: |  |  |
| 01-04-002-01 | одним реле | 30,99 | 3 |
| 01-04-002-02 | двумя реле | 41,32 | 4 |
| 01-04-002-03 | тремя реле | 51,65 | 5 |
| #### Таблица 01-04-003. Защиты с реле в силовых цепях постоянного тока |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
| 01-04-003-01 | Максимальная токовая защита с реле в силовых цепях постоянного тока | 82,64 | 8 |
| #### Таблица 01-04-004. Защиты на постоянном и переменном оперативном токе |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с: |  |  |
| 01-04-004-01 | одним реле РТ-40, РСТ | 61,98 | 6 |
| 01-04-004-02 | двумя реле РТ-40, РСТ | 82,64 | 8 |
| 01-04-004-03 | тремя реле РТ-40, РСТ | 92,97 | 9 |
| 01-04-004-04 | двумя реле РТ-40, РСТ с дешунтированием электромагнитов отключения | 72,31 | 7 |
| 01-04-004-05 | тремя реле РТ-40, РСТ с дешунтированием электромагнитов отключения, | 92,97 | 9 |
| 01-04-004-06 | одним реле индукционного действия | 72,31 | 7 |
| 01-04-004-07 | двумя реле индукционного действия | 123,96 | 12 |
| 01-04-004-08 | тремя реле индукционного действия | 154,95 | 15 |
| 01-04-004-09 | двумя реле индукционного действия с дешунтированием электромагнитов отключения | 103,30 | 10 |
| 01-04-004-10 | реле индукционного действия РТЗ-50, РТЗ-51 | 113,63 | 11 |
| 01-04-004-11 | реле торможения индукционного действия МТЗ-11 | 206,60 | 20 |
| 01-04-004-12 | реле индукционного действия МТЗ-М | 227,26 | 22 |
| 01-04-004-13 | одним реле РНТ, РСТ-15 (РСТ-16) | 92,97 | 9 |
| 01-04-004-14 | двумя реле РНТ, РСТ-15 (РСТ-16) | 113,63 | 11 |
| 01-04-004-15 | тремя реле РНТ, РСТ-15 (РСТ-16) | 154,95 | 15 |
| #### Таблица 01-04-005. Устройства пуска МТЗ по напряжению |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
| 01-04-005-01 | Устройство пуска МТЗ по напряжению | 92,97 | 9 |
| #### Таблица 01-04-006. Защиты от коротких замыканий на «землю» |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Максимальная токовая защита от междуфазных коротких замыканий и направленная от замыканий на «землю»: |  |  |
| 01-04-006-01 | двухступенчатая ЭПЗ-1640 или ЭПЗ-1641 | 328,54 | 32 |
| 01-04-006-02 | трехступенчатая ЭПЗ-1642 | 390,15 | 38 |
| 01-04-006-03 | Максимальная токовая защита от замыканий на «землю» с работой на сигнал | 30,80 | 3 |
| 01-04-006-04 | Максимальная токовая защита от замыканий на «землю» (комплект КЗ-7) | 215,61 | 21 |
| #### Таблица 01-04-007. Защиты с автоматическим повторным включением (АПВ) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Максимальная токовая защита с однократным АПВ: |  |  |
| 01-04-007-01 | одноступенчатая ЭПЗ-1654 | 195,07 | 19 |
| 01-04-007-02 | двухступенчатая ЭПЗ-1652 или ЭПЗ-1653 | 236,14 | 23 |
| 01-04-007-03 | двухступенчатая направленная ЭПЗ-1655 | 256,68 | 25 |
| 01-04-007-04 | трехступенчатая для параллельных линий ЭПЗ-1657 | 297,74 | 29 |
| 01-04-007-05 | и проверкой синхронизма, включенная на сумму токов двух параллельных линий ЭПЗ-1658 | 451,75 | 44 |
| 01-04-007-06 | Максимальная токовая защита с двухкратным АПВ трехступенчатая ЭПЗ-1651 | 297,74 | 29 |
| #### Таблица 01-04-008. Защиты от симметричных перегрузок |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
| 01-04-008-01 | Максимальная токовая защита от симметричных перегрузок, выполненная на реле РТВК | 71,87 | 7 |
| #### Таблица 01-04-009. Защиты линий от подпитки синхронными двигателями |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
| 01-04-009-01 | Максимальная токовая защита линий от подпитки синхронными двигателями | 256,68 | 25 |
| #### Таблица 01-04-010. Защиты токовые ПДЭ-2002 |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
| 01-04-010-01 | Максимальная токовая защита ПДЭ-2002 | 2 464,08 | 240 |
| #### Таблица 01-04-011. Устройства ускорения защит |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Устройство ускорения максимальных токовых защит линий на напряжение 330-750 кВ: |  |  |
| 01-04-011-01 | резервных | 698,16 | 68 |
| 01-04-011-02 | по каналу высокочастотного телеотключения | 523,62 | 51 |
| #### Таблица 01-04-012. Двухфазные токовые отсечки и максимальные токовые защиты |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Двухфазная токовая отсечка: |  |  |
| 01-04-012-01 | (комплект КЗ-9) | 164,27 | 16 |
| 01-04-012-02 | и МТЗ с независимой выдержкой времени (комплект КЗ-13) | 195,07 | 19 |
| 01-04-012-03 | и МТЗ с выдержкой времени (комплект КЗ-37) | 236,14 | 23 |
|  | МТЗ с независимой выдержкой времени: |  |  |
| 01-04-012-04 | (комплект КЗ-12) | 154,01 | 15 |
| 01-04-012-05 | на одном реле (комплект КЗ-35) | 184,81 | 18 |
| 01-04-012-06 | на двух реле (комплект КЗ-36) | 195,07 | 19 |
| 01-04-012-07 | на трех реле (комплект КЗ-17) | 205,34 | 20 |
| #### Таблица 01-04-013. Защиты направленные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Максимальная токовая защита направленная: |  |  |
| 01-04-013-01 | двухфазная с выдержкой времени (комплект КЗ-14) | 165,28 | 16 |
| 01-04-013-02 | с дешунтированием электромагнитов отключения с двумя реле РТ-40, РСТ | 175,61 | 17 |
| 01-04-013-03 | с дешунтированием электромагнитов отключения с двумя реле индукционного действия | 206,60 | 20 |
| 01-04-013-04 | нулевой последовательности трехступенчатая (комплект КЗ-15) | 196,27 | 19 |
| 01-04-013-05 | нулевой последовательности четырехступенчатая от замыканий на «землю» (комплект КЗ-10) | 227,26 | 22 |
| #### Таблица 01-04-014. Защиты импульсные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
| 01-04-014-01 | Максимальная токовая защита направленная импульсная от замыканий на «землю» типа ИЗС | 278,91 | 27 |
| #### Таблица 01-04-015. Защиты транзисторные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
| 01-04-015-01 | Максимальная токовая защита транзисторная типа ЗЗТ | 278,91 | 27 |
| #### Таблица 01-04-016. Устройства защиты генераторов и блоков |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
| 01-04-016-01 | Блок максимальной токовой защиты генератора типа БРЭ-1301 | 805,74 | 78 |
| 01-04-016-02 | Комплектное устройство максимальной токовой защиты типа ЯРЭ-2201 | 1 694,12 | 164 |
|  | Терминал максимальной токовой защиты генератора и трансформатора: |  |  |
| 01-04-016-03 | REG 316*4 | 2 479,20 | 240 |
| 01-04-016-04 | REG 216 | 6 198,00 | 600 |
| # Подраздел 1.2 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТЫ |  |  |  |
| #### Таблица 01-04-017. Дифференциальные защиты |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Защита дифференциальная токовая с: |  |  |
| 01-04-017-01 | двумя реле РТ-40, РТС | 174,54 | 17 |
| 01-04-017-02 | тремя реле РТ-40, РТС | 287,48 | 28 |
| 01-04-017-03 | двумя реле РТН, РСТ-15(РСТ-16) | 349,08 | 34 |
| 01-04-017-04 | тремя реле РТН, РСТ-15(РСТ-16) | 379,88 | 37 |
| 01-04-017-05 | двумя реле ДЗТ-11, ДЗТ-12, ДЗТ-13, ДЗТ-14 | 379,88 | 37 |
| 01-04-017-06 | тремя реле ДЗТ-11, ДЗТ-12, ДЗТ-13, ДЗТ-14 | 482,55 | 47 |
| 01-04-017-07 | дешунтированием электромагнитов отключения с двумя реле ДЗТ-11 | 595,49 | 58 |
| 01-04-017-08 | дешунтированием электромагнитов отключения с тремя реле ДЗТ-11 | 657,09 | 64 |
| 01-04-017-09 | реле ДЗТ-21 (ДЗТ-23) | 790,56 | 77 |
| 01-04-017-10 | реле SPAD346C | 1 232,04 | 120 |
| #### Таблица 01-04-019. Поперечные дифференциальные токовые защиты генераторов и линий |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Поперечная дифференциальная токовая защита: |  |  |
| 01-04-019-01 | от многофазных замыканий (комплект КЗ-6) | 215,61 | 21 |
| 01-04-019-02 | генератора односистемная | 236,14 | 23 |
| 01-04-019-03 | параллельных линий типа ЭПЗ-1637 | 687,89 | 67 |
| 01-04-019-04 | линий с однократным АПВ типа ЭПЗ-1656 | 790,56 | 77 |
| #### Таблица 01-04-020. Продольные дифференциальные токовые защиты линий |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Продольная дифференциальная токовая защита линий: |  |  |
| 01-04-020-01 | ЭПЗ-1638-73/1 | 780,29 | 76 |
| 01-04-020-02 | ЭПЗ-1639-73/1 | 739,22 | 72 |
| 01-04-020-03 | ЭПЗ-1638-73/2 | 1 180,71 | 115 |
| 01-04-020-04 | ЭПЗ-1639-73/2 | 995,90 | 97 |
| 01-04-020-05 | ДЗЛ-2 | 554,42 | 54 |
| #### Таблица 01-04-021. Дифференциальные защиты шин |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Дифференциальная защита шин: |  |  |
| 01-04-021-01 | при количестве присоединений элементов до четырех с фиксированным присоединением элементов | 944,56 | 92 |
| 01-04-021-02 | при количестве присоединений элементов до четырех без фиксированного присоединения элементов | 739,22 | 72 |
| 01-04-021-03 | при количестве присоединений элементов до четырех с торможением | 1 652,99 | 161 |
| 01-04-021-04 | ПДЭ-2006 | 2 915,83 | 284 |
| 01-04-021-05 | ДЗШТ-751 | 1 180,71 | 115 |
| 01-04-021-06 | REB-103 | 2 915,83 | 284 |
| # Раздел 2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ФАЗНЫЕ И ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАЩИТЫ |  |  |  |
| # Подраздел 2.1 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ФАЗНЫЕ ЗАЩИТЫ (РЕЛЕЙНАЯ ЧАСТЬ) |  |  |  |
| #### Таблица 01-04-030. Дифференциальные фазные защиты (релейная часть) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 полукомплект |  |  |
|  | Дифференциальная фазная защита (релейная часть): |  |  |
| 01-04-030-01 | ДФЗ-201 | 1 524,60 | 140 |
| 01-04-030-02 | ДФЗ-503 | 2 330,46 | 214 |
| 01-04-030-03 | ДФЗ-504 | 1 916,64 | 176 |
| 01-04-030-04 | ДФЗ-751 | 1 535,49 | 141 |
| 01-04-030-05 | ПДЭ-2003 | 3 561,03 | 327 |
| #### Таблица 01-04-031. Высокочастотные защиты |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
| 01-04-031-01 | Высокочастотная защита направленная ПДЭ-2802 | 3 615,48 | 332 |
| #### Таблица 01-04-032. Дистанционные защиты |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Дистанционная защита: |  |  |
| 01-04-032-01 | ЭПЗ-1636 | 2 058,21 | 189 |
| 01-04-032-02 | ПДЭ-2001 | 2 864,07 | 263 |
| 01-04-032-03 | ПЗ-2 | 827,64 | 76 |
| 01-04-032-04 | ПЗ-3/1 | 707,85 | 65 |
| 01-04-032-05 | ПЗ-3/2 | 1 208,79 | 111 |
| 01-04-032-06 | ПЗ-4/1 | 1 437,48 | 132 |
| 01-04-032-07 | ПЗ-4/2 | 2 232,45 | 205 |
| 01-04-032-08 | ПЗ-4М/1 | 1 502,82 | 138 |
| 01-04-032-09 | ПЗ-4М/2 | 2 341,35 | 215 |
| 01-04-032-10 | ПЗ-5 (ПЭ-2105, ПЭ-2105МА, ПЭ2105-МБ) | 1 546,38 | 142 |
| 01-04-032-11 | ДЗ-2 | 435,60 | 40 |
| 01-04-032-12 | ДЗ-503 | 1 611,72 | 148 |
| 01-04-032-13 | ДЗ-751 | 2 678,94 | 246 |
| #### Таблица 01-04-033. Шкафы дистанционных и токовых защит |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Шкаф дистанционной и токовой защиты: |  |  |
| 01-04-033-01 | ШДЭ-2801 | 3 484,80 | 320 |
| 01-04-033-02 | ШДЭ-2802 | 3 855,06 | 354 |
| 01-04-033-03 | Терминал дистанционной и токовой защиты линий 110-220 кВ, REL-511R | 2 809,62 | 258 |
| #### Таблица 01-04-034. Дистанционные защиты распределительных сетей 6-20 кВ |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: |  |  |
| 01-04-034-01 | комплект ДЗ-10 | 413,82 | 38 |
| 01-04-034-02 | терминал SPAC - 800 | 903,87 | 83 |
| #### Таблица 01-04-035. Устройства защиты трансформаторов (автотрансформаторов) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Терминал защиты трансформаторов: |  |  |
| 01-04-035-01 | двух- и трехобмоточных RET-3 | 2 548,26 | 234 |
| 01-04-035-02 | двухобмоточных RET-316 | 1 579,05 | 145 |
| #### Таблица 01-04-036. Комплекты защиты автотрансформаторов напряжением свыше 500 кВ |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Шкаф защиты автотрансформаторов с высоким напряжением свыше 500 кВ: |  |  |
| 01-04-036-01 | Ш-2101 | 3 974,85 | 365 |
| 01-04-036-02 | Ш-2102 | 4 138,20 | 380 |
| 01-04-036-03 | Ш-2103 | 4 236,21 | 389 |
| 01-04-036-04 | Ш-2104 | 4 399,56 | 404 |
| #### Таблица 01-04-037. Устройства блокировки защит |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Устройство высокочастотной блокировки дистанционной защиты: |  |  |
| 01-04-037-01 | ЭПЗ-1643 | 392,04 | 36 |
| 01-04-037-02 | ЭПП-16-04-02 | 533,61 | 49 |
| 01-04-037-03 | Устройство дистанционной блокировки дифференциальной фазной защиты для одной линии | 424,71 | 39 |
| #### Таблица 01-04-038. Реле дистанционных защит |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Реле дистанционной защиты: |  |  |
| 01-04-038-01 | пусковое (комплект КРС-1) | 261,36 | 24 |
| 01-04-038-02 | первой и второй ступени (комплект КРС-2) | 402,93 | 37 |
| 01-04-038-03 | третьей ступени (комплект КРС-3) | 283,14 | 26 |
| 01-04-038-04 | избиратель однофазного АПВ (комплект КРС-4) | 413,82 | 38 |
| 01-04-038-05 | БРЭ-2701 | 1 154,34 | 106 |
| 01-04-038-06 | Блок реле сопротивления БРЭ 2801 | 598,95 | 55 |
| # Раздел 3. ОБЩЕСТАНЦИОННЫЕ (ПОДСТАНЦИОННЫЕ) УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ |  |  |  |
| #### Таблица 01-04-048. Устройства и панели резервирования отказа выключателя (УРОВ) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ): |  |  |
| 01-04-048-01 | при количестве присоединений до четырех | 722,61 | 63 |
| 01-04-048-02 | при присоединениях в схеме многоугольников | 699,67 | 61 |
| 01-04-048-03 | ПДЭ-2005 | 2 649,57 | 231 |
| 01-04-048-04 | REB 010 | 1 204,35 | 105 |
| 01-04-048-05 | Устройство многоэлементное для электроустановок на напряжение 750 кВ | 2 546,34 | 222 |
| 01-04-048-06 | Панель УРОВ ПА-115-74 | 974,95 | 85 |
| #### Таблица 01-04-049. Устройства передачи отключающего сигнала |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Устройство передачи отключающего сигнала: |  |  |
| 01-04-049-01 | ЭПО-1053А, ЭПО-1053Б, ЭПО-1054 | 401,45 | 35 |
| 01-04-049-02 | ЭПО-1055 | 516,15 | 45 |
| #### Таблица 01-04-050. Устройства перевода токовых цепей защиты |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
| 01-04-050-01 | Устройство перевода токовых цепей защиты на трансформаторы тока обходного выключателя ПЗ-233 | 240,87 | 21 |
| #### Таблица 01-04-051. Защиты минимального напряжения |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
| 01-04-051-01 | Защита минимального напряжения | 160,58 | 14 |
| 01-04-051-02 | Защита минимального напряжения с блокировкой по составляющим обратной последовательности | 229,40 | 20 |
| # Раздел 4. ОТДЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ |  |  |  |
| #### Таблица 01-04-060. Защиты с фильтр-реле |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Защита с фильтр-реле: |  |  |
| 01-04-060-01 | с многоступенчатой зависимой характеристикой срабатывания РТФ-6М | 759,76 | 74 |
| 01-04-060-02 | РТФ-7/1, РТФ-7/2 | 225,87 | 22 |
| 01-04-060-03 | РТФ-8, РТФ-9 | 266,94 | 26 |
| 01-04-060-04 | РТФ-1М, РНФ-1М и РНФ-2М, РСН-13 | 143,74 | 14 |
| #### Таблица 01-04-061. Защиты с реле различного типа |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Защита с реле: |  |  |
| 01-04-061-01 | РМОП-2 | 328,54 | 32 |
| 01-04-061-02 | КЗР-2, КЗР-3 | 256,68 | 25 |
| 01-04-061-03 | РЗР-1М | 831,63 | 81 |
| 01-04-061-04 | КИВ-500 | 369,61 | 36 |
| 01-04-061-05 | РМТН | 266,94 | 26 |
| 01-04-061-06 | обрыва фаз ЕЛ-511 (Е-511) | 82,14 | 8 |
| #### Таблица 01-04-062. Защиты от замыканий на «землю» |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Защита от замыканий на «землю»: |  |  |
| 01-04-062-01 | с реле ЗЗГ-1, ЗЗГ-2 | 503,08 | 49 |
| 01-04-062-02 | с реле УСЗ-1, УСЗ-2, УСЗ-3 | 174,54 | 17 |
| 01-04-062-03 | с реле ЗЗП-1 | 215,61 | 21 |
| 01-04-062-04 | в обмотке статора с использованием трансформатора тока ТНПШ | 420,95 | 41 |
| #### Таблица 01-04-063. Дуговые защиты |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Дуговая защита секций: |  |  |
| 01-04-063-01 | комплектных распределительных устройств (КРУ) | 605,75 | 59 |
| 01-04-063-02 | комплектных распределительных устройств (КРУ) с контролем по току | 420,95 | 41 |
| #### Таблица 01-04-064. Устройства блокировки |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Устройство блокировки: |  |  |
| 01-04-064-01 | при качаниях типа КРБ-125, КРБ-126 | 236,14 | 23 |
| 01-04-064-02 | при неисправностях цепей напряжения типа КРБ-12, КРБ-13 | 133,47 | 13 |
| # Раздел 5. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ УСТРОЙСТВА |  |  |  |
| #### Таблица 01-04-074. Приемопередатчики |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Приемопередатчик для дифференциально-фазной или направленной дистанционной защиты линий: |  |  |
| 01-04-074-01 | ПВЗЛ | 2 363,20 | 224 |
| 01-04-074-02 | ПВЗ, ПВЗ-90, ПВЗ-90М, ПВЗ-90М1 | 2 785,20 | 264 |
| #### Таблица 01-04-075. Высокочастотные каналы защиты или аппаратуры противоаварийной автоматики |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 полукомплект |  |  |
|  | Высокочастотный канал одного полукомплекта защиты или аппаратуры противоаварийной автоматики на линии: |  |  |
| 01-04-075-01 | без ответвлений | 844,00 | 80 |
| 01-04-075-02 | с ответвлениями | 1 065,55 | 101 |
| #### Таблица 01-04-076. Аппаратура передачи сигналов релейной защиты и противоаварийной автоматики |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 полукомплект |  |  |
|  | Аппаратура передачи сигналов релейной защиты и противоаварийной автоматики типа: |  |  |
| 01-04-076-01 | АКПА-В, передатчик | 4 821,35 | 457 |
| 01-04-076-02 | АКПА-В, приемник | 6 076,80 | 576 |
| #### Таблица 01-04-077. Высокочастотные тракты совместно с элементами обработки и присоединения линии |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 тракт |  |  |
|  | Высокочастотный тракт совместно с элементами обработки и присоединения линии напряжением: |  |  |
| 01-04-077-01 | до 500 кВ | 1 065,55 | 101 |
| 01-04-077-02 | до 750 кВ | 1 698,55 | 161 |
| # ОТДЕЛ 05. УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ |  |  |  |
| # Раздел 1. АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА В СИСТЕМАХ ВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ И КОМПЕНСАТОРОВ |  |  |  |
| # Подраздел 1.1 УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ (АРВ) |  |  |  |
| #### Таблица 01-05-001. Регуляторы возбуждения |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Регулятор возбуждения: |  |  |
| 01-05-001-01 | синхронного генератора напряжением до 1 кВ | 1 800,83 | 151 |
| 01-05-001-02 | двухсистемный электромагнитный | 2 432,90 | 204 |
| 01-05-001-03 | двухсистемный полупроводниковый | 2 075,12 | 174 |
| 01-05-001-04 | двухсистемный полупроводниковый с выходным каскадом на магнитных усилителях | 3 327,35 | 279 |
| 01-05-001-05 | двухсистемный полупроводниковый с выходным каскадом на тиристорных преобразователях | 4 221,80 | 354 |
| 01-05-001-06 | сильного действия с законом регулирования АРВ-СД на магнитных усилителях | 5 843,74 | 490 |
| 01-05-001-07 | сильного действия с законом регулирования АРВ-СД на полупроводниковых элементах | 7 215,23 | 605 |
| #### Таблица 01-05-002. Отдельные устройства |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Устройство: |  |  |
| 01-05-002-01 | регулирования возбуждения при изменении скорости | 632,08 | 53 |
| 01-05-002-02 | преобразования тока ротора | 262,37 | 22 |
| 01-05-002-03 | слежения за уставкой регулятора | 393,56 | 33 |
| 01-05-002-04 | подгонки уставки напряжения | 345,85 | 29 |
| #### Таблица 01-05-003. Устройства питания регулятора возбуждения |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Устройство питания регулятора возбуждения на элементах: |  |  |
| 01-05-003-01 | релейно-контакторных | 178,89 | 15 |
| 01-05-003-02 | бесконтактных электромагнитных | 393,56 | 33 |
| 01-05-003-03 | полупроводниковых с потенциальным разделением цепей питания | 572,45 | 48 |
| # Подраздел 1.2 УСТРОЙСТВА ОГРАНИЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ |  |  |  |
| #### Таблица 01-05-004. Устройства ограничения параметров |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Устройство автоматическое ограничения: |  |  |
| 01-05-004-01 | тока или напряжения ротора | 584,37 | 49 |
| 01-05-004-02 | тока с интегрально-зависимой выдержкой времени | 1 037,56 | 87 |
| 01-05-004-03 | минимального тока возбуждения или угла нагрузки синхронной электрической машины | 1 144,90 | 96 |
| 01-05-004-04 | Устройство разгрузки генератора по реактивной мощности | 393,56 | 33 |
| # Раздел 2. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА И УСТРОЙСТВА СИНХРОНИЗАЦИИ |  |  |  |
| # Подраздел 2.1 УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПУСКА ОСЦИЛЛОГРАФОВ |  |  |  |
| #### Таблица 01-05-010. Устройства автоматического пуска осциллографов и автоматического осциллографирования |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 01-05-010-01 | Устройство автоматического пуска осциллографа типа УПО | 321,16 | 28 |
|  | Устройство автоматического осциллографирования: |  |  |
| 01-05-010-02 | без записи предаварийного режима | 378,51 | 33 |
| 01-05-010-03 | с записью предаварийного режима (магнитограф) | 2 764,27 | 241 |
| #### Таблица 01-05-011. Панели автоматического пуска осциллографов |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Панель автоматического пуска: |  |  |
| 01-05-011-01 | аварийного осциллографа ПДЭ-0301 | 1 296,11 | 113 |
| 01-05-011-02 | осциллографа ЭПО-1077 | 1 284,64 | 112 |
| # Подраздел 2.2 УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ (АПВ) И АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ (АВР) |  |  |  |
| #### Таблица 01-05-012. Устройства АПВ |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Устройство АПВ: |  |  |
| 01-05-012-01 | ПДЭ-2004 | 2 923,39 | 283 |
| 01-05-012-02 | с использованием механических систем, встроенных в привод | 144,62 | 14 |
| 01-05-012-03 | быстродействующее (БАПВ) | 92,97 | 9 |
| 01-05-012-04 | Панель защитная АПВ-503 | 3 295,27 | 319 |
| #### Таблица 01-05-013. Трехфазные устройства АПВ (ТАПВ) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Устройство трехфазное ТАПВ: |  |  |
| 01-05-013-01 | однократного действия | 134,29 | 13 |
| 01-05-013-02 | двухкратного действия | 165,28 | 16 |
| 01-05-013-03 | несинхронное (с контролем напряжения) линии | 196,27 | 19 |
| 01-05-013-04 | с контролем (ожиданием) синхронизма и напряжения линии | 206,60 | 20 |
| 01-05-013-05 | с улавливанием синхронизма, с двумя углами опережения и контролем напряжения линии | 237,59 | 23 |
| #### Таблица 01-05-014. Однофазные устройства АПВ (ОАПВ) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 01-05-014-01 | Устройство ОАПВ на электромеханических реле | 950,36 | 92 |
| #### Таблица 01-05-015. Устройства АВР |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Устройство АВР: |  |  |
| 01-05-015-01 | со схемой восстановления напряжения | 299,57 | 29 |
| 01-05-015-02 | линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения | 154,95 | 15 |
| #### Таблица 01-05-016. Устройства АВР трансформаторов и линий |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Устройство АВР трансформаторов и линий с резервированием секций: |  |  |
| 01-05-016-01 | 1 шт. | 216,93 | 21 |
| 01-05-016-02 | 2 шт. | 351,22 | 34 |
| 01-05-016-03 | до 4 шт. | 506,17 | 49 |
| #### Таблица 01-05-017. Устройства АВР электродвигателей |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Устройство АВР электродвигателей: |  |  |
| 01-05-017-01 | 1 шт. | 258,25 | 25 |
| 01-05-017-02 | 2 шт. | 330,56 | 32 |
| 01-05-017-03 | до 4 шт. | 475,18 | 46 |
| #### Таблица 01-05-018. Устройства АВР с контролем за технологическими параметрами |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 01-05-018-01 | Устройство АВР с контролем за частотой, уровнем и другими технологическими параметрами | 338,81 | 33 |
| # Подраздел 2.3 УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ АСИНХРОННОГО ХОДА (АПАХ) |  |  |  |
| #### Таблица 01-05-029. Устройства АПАХ |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Устройство АПАХ основное с количеством ступеней: |  |  |
| 01-05-029-01 | до 2 | 1 190,97 | 116 |
| 01-05-029-02 | 3 | 1 252,57 | 122 |
| 01-05-029-03 | с пуском по току и счетчиком циклов без выявления асинхронного хода | 667,36 | 65 |
| 01-05-029-04 | Устройство выявления асинхронного хода, резервирующее основное устройство АПАХ | 318,28 | 31 |
| # Подраздел 2.4 ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ |  |  |  |
| #### Таблица 01-05-019. Устройства защиты от повышения напряжения на линии |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 01-05-019-01 | Устройство защиты от повышения напряжения на линии | 1 321,87 | 113 |
| #### Таблица 01-05-020. Устройства автоматики линейного реактора |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Устройство автоматики линейного реактора, включенного на шины: |  |  |
| 01-05-020-01 | без искровых промежутков | 292,45 | 25 |
| 01-05-020-02 | с искровыми промежутками | 409,43 | 35 |
| #### Таблица 01-05-021. Устройства фиксации аварийных режимов |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Устройство фиксации: |  |  |
| 01-05-021-01 | отключения по положению выключателей, фиксации действия САПВ и БАПВ | 503,01 | 43 |
| 01-05-021-02 | отключения одной из параллельных линий по разности токов | 327,54 | 28 |
| 01-05-021-03 | аварийной перегрузки линии электропередачи по факту увеличения передаваемой активной мощности | 608,30 | 52 |
| 01-05-021-04 | тяжести короткого замыкания | 795,46 | 68 |
| 01-05-021-05 | разности фаз напряжения и скорости ее изменения | 1 953,57 | 167 |
| 01-05-021-06 | обрыва линии электропередачи по разности активных мощностей | 409,43 | 35 |
| 01-05-021-07 | обрыва линии электропередачи по сбросу активной мощности | 397,73 | 34 |
| #### Таблица 01-05-022. Устройства измерения и фиксации частоты |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Устройство: |  |  |
| 01-05-022-01 | измерения и фиксации частоты в энергосистемах | 1 883,38 | 161 |
| 01-05-022-02 | автоматической фиксации разности фаз электропередачи ШДЭ-2601 | 4 070,90 | 348 |
| 01-05-022-03 | Автоматический ограничитель частоты генераторов по изменению частоты на шинах 220-750 кВ ШДЭ-2602 | 5 451,27 | 466 |
| #### Таблица 01-05-023. Устройства автоматической частотной разгрузки (АЧР) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Устройство АЧР: |  |  |
| 01-05-023-01 | без последующего АПВ для одной очереди | 561,50 | 48 |
| 01-05-023-02 | с последующим АПВ после восстановления частоты | 631,69 | 54 |
| #### Таблица 01-05-024. Устройства контроля мощности исходного режима |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 01-05-024-01 | Устройство контроля мощности исходного режима с количеством ступеней контроля до 4 | 1 275,08 | 109 |
| #### Таблица 01-05-025. Автоматические искатели повреждения и фиксирующие приборы на линии |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 01-05-025-01 | Автоматический локальный искатель повреждения на линиях 500-750 кВ типа ЛИДА | 6 913,52 | 591 |
| 01-05-025-02 | Линейный импульсный фиксирующий прибор типа ЛИФП | 280,75 | 24 |
| 01-05-025-03 | Устройство измерения и фиксации аварийных значений тока и напряжения | 292,45 | 25 |
| #### Таблица 01-05-026. Шкафы и устройства автоматики линий |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Шкаф автоматики повышения пропускной способности линии электропередачи напряжением свыше 300 кВ: |  |  |
| 01-05-026-01 | ШП 2701 | 1 859,98 | 159 |
| 01-05-026-02 | ШП 2702 | 2 573,56 | 220 |
| 01-05-026-03 | ШП 2703 | 2 550,16 | 218 |
| 01-05-026-04 | ШП 2704 | 1 953,57 | 167 |
|  | Устройство (панель) автоматики: |  |  |
| 01-05-026-05 | ПДЭ-2101 | 1 579,23 | 135 |
| 01-05-026-06 | ПДЭ-2102 | 1 649,42 | 141 |
| 01-05-026-07 | ПДЭ-2103 | 1 976,96 | 169 |
| 01-05-026-08 | ПДЭ-2104 | 1 848,28 | 158 |
| 01-05-026-09 | Терминал автоматики линий 110-220 кВ REC-561 | 2 807,52 | 240 |
| # Подраздел 2.5 УСТРОЙСТВА СИНХРОНИЗАЦИИ |  |  |  |
| #### Таблица 01-05-027. Устройства и схемы синхронизации |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Устройство синхронизации: |  |  |
| 01-05-027-01 | ручное | 201,76 | 16 |
| 01-05-027-02 | полуавтоматическое | 517,01 | 41 |
| 01-05-027-03 | автоматическое с самосинхронизацией | 529,62 | 42 |
| 01-05-027-04 | автоматическое | 1 021,41 | 81 |
| 01-05-027-05 | микропроцессорное программируемое АС-М | 1 235,78 | 98 |
| 01-05-027-06 | Схема синхронизации одного присоединения через один выключатель с одного пункта управления | 315,25 | 25 |
| # Подраздел 2.6 ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ |  |  |  |
| #### Таблица 01-05-028. Автоматические регуляторы |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Автоматический регулятор: |  |  |
| 01-05-028-01 | реактивной мощности конденсаторных батарей | 708,42 | 69 |
| 01-05-028-02 | напряжения силовых трансформаторов | 657,09 | 64 |
| 01-05-028-03 | напряжения силовых трансформаторов SPAU341C | 831,63 | 81 |
| 01-05-028-04 | Программная приставка к автоматическому регулятору реактивной мощности конденсаторных батарей | 143,74 | 14 |
| 01-05-028-05 | Программируемый микропроцессорный комплекс | 328,54 | 32 |
| # Раздел 3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ |  |  |  |
| # Подраздел 3.1 УСТРОЙСТВА ОТКЛЮЧЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ |  |  |  |
| #### Таблица 01-05-038. Устройства отключения |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Устройство отключения генераторов: |  |  |
| 01-05-038-01 | при отсутствии деления станции | 2 134,75 | 179 |
| 01-05-038-02 | при наличии одного сечения деления станции для одного направления без общестанционного коммутатора | 2 826,46 | 237 |
| 01-05-038-03 | при наличии одного сечения деления станции для одного направления с общестанционным коммутатором | 3 506,24 | 294 |
| 01-05-038-04 | при наличии двух сечений деления станции для одного направления без общестанционного коммутатора | 3 506,24 | 294 |
| 01-05-038-05 | при наличии двух сечений деления станции для одного направления с общестанционным коммутатором | 4 030,99 | 338 |
| # Подраздел 3.2 УСТРОЙСТВА РАЗГРУЗКИ ТЕПЛОВЫХ ТУРБИН |  |  |  |
| #### Таблица 01-05-039. Устройства разгрузки |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Устройство импульсной разгрузки тепловых турбин: |  |  |
| 01-05-039-01 | общестанционное | 524,74 | 44 |
| 01-05-039-02 | блочное однократного действия с общей выдержкой времени ступеней разгрузки | 930,23 | 78 |
| 01-05-039-03 | блочное однократного действия с разными выдержками времени ступеней разгрузки | 1 001,78 | 84 |
| 01-05-039-04 | блочное многократного действия | 1 085,27 | 91 |
|  | Устройство длительной разгрузки тепловых турбин: |  |  |
| 01-05-039-05 | общестанционное | 1 037,56 | 87 |
| 01-05-039-06 | одного блока | 930,23 | 78 |
| 01-05-039-07 | Устройство обратной загрузки тепловых турбин | 763,26 | 64 |
| 01-05-039-08 | Устройство разгрузки тепловых турбин по термической устойчивости оборудования | 787,12 | 66 |
| # Подраздел 3.3 УСТРОЙСТВА ДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ |  |  |  |
| #### Таблица 01-05-040. Устройства деления |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Устройство деления энергосистемы с количеством сечений: |  |  |
| 01-05-040-01 | 2 | 1 920,09 | 161 |
| 01-05-040-02 | 3 | 2 516,39 | 211 |
| 01-05-040-03 | Устройство форсировки продольной емкостной компенсации и отключения шунтирующих реакторов | 1 967,79 | 165 |
| # Подраздел 3.4 УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДОЗИРОВКИ УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ |  |  |  |
| #### Таблица 01-05-041. Устройства дозировки |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Устройство автоматической дозировки управляющих воздействий: |  |  |
| 01-05-041-01 | одноступенчатое | 203,76 | 18 |
| 01-05-041-02 | двухступенчатое | 305,64 | 27 |
| 01-05-041-03 | многоступенчатое | 339,60 | 30 |
| 01-05-041-04 | с автоматической перестройкой в ремонтной схеме | 362,24 | 32 |
| 01-05-041-05 | с учетом деления энергосистемы | 860,32 | 76 |
| # ОТДЕЛ 06. УСТРОЙСТВА СИСТЕМ НАПРЯЖЕНИЯ И ОПЕРАТИВНОГО ТОКА |  |  |  |
| # Раздел 1. СТАЦИОНАРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ |  |  |  |
| #### Таблица 01-06-001. Системы постоянного тока |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 система |  |  |
| 01-06-001-01 | Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без элементного коммутатора | 308,01 | 30 |
| #### Таблица 01-06-002. Коммутаторы элементные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
| 01-06-002-01 | Коммутатор элементный с дистанционным управлением разрядной и зарядной траверсами | 328,54 | 32 |
| 01-06-002-02 | Автоматический регулятор управления разрядной траверсой элементного коммутатора | 318,28 | 31 |
| #### Таблица 01-06-003. Устройства заряда и подзаряда, обратного тока |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Устройство выпрямительное с тремя режимами стабилизации напряжения или тока зарядки аккумуляторной батареи мощностью: |  |  |
| 01-06-003-01 | до 20 кВА | 492,82 | 48 |
| 01-06-003-02 | до 50 кВА | 677,62 | 66 |
| 01-06-003-03 | Устройство подзаряда дополнительных элементов аккумуляторных батарей | 359,35 | 35 |
| 01-06-003-04 | Устройство обратного тока | 61,60 | 6 |
| # Раздел 2. УСТРОЙСТВА ПИТАНИЯ |  |  |  |
| #### Таблица 01-06-010. Устройства питания цепей защиты |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 01-06-010-01 | Устройство зарядное с блоком конденсаторов для питания цепей защиты мощностью до 0,25 кВА | 82,14 | 8 |
|  | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА: |  |  |
| 01-06-010-02 | без стабилизации выходного напряжения | 154,01 | 15 |
| 01-06-010-03 | со стабилизацией выходного напряжения | 256,68 | 25 |
| #### Таблица 01-06-011. Устройства комплектные для питания цепей электромагнитных приводов |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Устройство комплектное для питания цепей электромагнитных приводов высоковольтных выключателей: |  |  |
| 01-06-011-01 | без аппаратуры контроля, регулирования и сигнализации | 246,41 | 24 |
| 01-06-011-02 | с аппаратурой контроля, регулирования и сигнализации | 410,68 | 40 |
| 01-06-011-03 | с устройствами накопителей энергии | 513,35 | 50 |
| 01-06-011-04 | Устройство комплектное для питания цепей защиты, управления и сигнализации от встроенной аккумуляторной батареи с устройством автоматического подзаряда и питания электромагнитных приводов от выпрямителей | 1 139,64 | 111 |
| #### Таблица 01-06-012. Устройства мигающего света |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 01-06-012-01 | Устройство мигающего света автономное | 61,60 | 6 |
| # Раздел 3. СИСТЕМЫ НАПРЯЖЕНИЯ И ОПЕРАТИВНОГО ТОКА |  |  |  |
| #### Таблица 01-06-020. Вторичные цепи трансформаторов напряжения |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 система |  |  |
|  | Вторичной цепи: |  |  |
| 01-06-020-01 | группы из трех однофазных трансформаторов напряжения до 11 кВ | 74,64 | 8 |
| 01-06-020-02 | группы из трех однофазных трансформаторов напряжения свыше 11 кВ | 167,94 | 18 |
| 01-06-020-03 | трансформатора напряжения трехфазного | 102,63 | 11 |
| #### Таблица 01-06-021. Схемы разводки трехпроводной системы |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 схема |  |  |
|  | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): |  |  |
| 01-06-021-01 | до 2 | 37,32 | 4 |
| 01-06-021-02 | за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 | 9,33 | 1 |
| #### Таблица 01-06-022. Схемы резервирования питания трехпроводной системы |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 схема |  |  |
|  | Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источника питания с устройством: |  |  |
| 01-06-022-01 | ручного переключателя | 38,23 | 5 |
| 01-06-022-02 | релейно-контакторного переключателя | 99,39 | 13 |
| #### Таблица 01-06-023. Устройства контроля уровня напряжения |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 01-06-023-01 | Устройство контроля уровня напряжения переменного или выпрямленного оперативного тока | 55,98 | 6 |
| # ОТДЕЛ 07. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ |  |  |  |
| #### Таблица 01-07-001. Асинхронные электродвигатели |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный: |  |  |
| 01-07-001-01 | с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ | 27,57 | 3 |
| 01-07-001-02 | с короткозамкнутым ротором, напряжением свыше 1 кВ, мощностью до 300 кВт | 55,14 | 6 |
| 01-07-001-03 | с короткозамкнутым ротором, напряжением свыше 1 кВ, мощностью свыше 300 кВт | 82,71 | 9 |
| 01-07-001-04 | с фазным ротором, напряжением до 1 кВ | 91,90 | 10 |
| 01-07-001-05 | с фазным ротором, напряжением свыше1, мощностью до 300 кВт | 101,09 | 11 |
| 01-07-001-06 | с фазным ротором, напряжением свыше1, мощностью свыше 300 кВт | 128,66 | 14 |
| #### Таблица 01-07-002. Синхронные электродвигатели |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Электродвигатель синхронный, напряжением: |  |  |
| 01-07-002-01 | до 1 кВ, мощностью до 300 кВт | 27,57 | 3 |
| 01-07-002-02 | до 1 кВ, мощностью свыше 300 кВт | 45,95 | 5 |
| 01-07-002-03 | свыше 1 кВ, мощностью до 300кВт | 73,52 | 8 |
| 01-07-002-04 | свыше 1 кВ, мощностью свыше 300 кВт | 119,47 | 13 |
| #### Таблица 01-07-003. Электрические машины постоянного тока |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Электрическая машина постоянного тока напряжением: |  |  |
| 01-07-003-01 | до 440 В, мощностью до 200 кВт | 27,57 | 3 |
| 01-07-003-02 | до 440 В, мощностью свыше 200 кВт | 55,14 | 6 |
| 01-07-003-03 | свыше 440 кВт | 128,66 | 14 |
| #### Таблица 01-07-004. Прочие электрические машины |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Электродвигатель переменного тока напряжением до 1 кВ: |  |  |
| 01-07-004-01 | однофазный | 18,38 | 2 |
| 01-07-004-02 | коллекторный | 119,47 | 13 |
| 01-07-004-03 | шаговый | 36,76 | 4 |
| # ОТДЕЛ 08. СТАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ |  |  |  |
| # Раздел 1. ДИОДНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ |  |  |  |
| #### Таблица 01-08-001. Диодные преобразователи |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Преобразователь диодный, ток: |  |  |
| 01-08-001-01 | до 10 А | 38,90 | 4 |
| 01-08-001-02 | до 100 А | 87,52 | 9 |
| 01-08-001-03 | до 1000 А | 184,76 | 19 |
| 01-08-001-04 | до 5000 А | 330,62 | 34 |
| 01-08-001-05 | до 15000 А | 505,65 | 52 |
| 01-08-001-06 | до 30000 А | 641,78 | 66 |
| 01-08-001-07 | до 50000 А | 777,92 | 80 |
| # Раздел 2. ТИРИСТОРНЫЕ УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИИ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ |  |  |  |
| #### Таблица 01-08-010. Тиристорные устройства |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Тиристорное устройство напряжением до 1 кВ: |  |  |
| 01-08-010-01 | однофазное | 220,96 | 21 |
| 01-08-010-02 | трехфазное отключающее с общей коммутацией | 1 220,55 | 116 |
| 01-08-010-03 | трехфазное отключающее с пополюсной коммутацией | 1 304,73 | 124 |
| 01-08-010-04 | трехфазное переключающее | 1 683,52 | 160 |
| #### Таблица 01-08-011. Тиристорные станции управления |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Тиристорная станция управления: |  |  |
| 01-08-011-01 | нереверсивная | 557,67 | 53 |
| 01-08-011-02 | реверсивная | 736,54 | 70 |
| 01-08-011-03 | нереверсивная с динамическим торможением | 673,41 | 64 |
| 01-08-011-04 | реверсивная с динамическим торможением | 841,76 | 80 |
| # Раздел 3. ТИРИСТОРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ |  |  |  |
| #### Таблица 01-08-020. Преобразователи нереверсивные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Тиристорный преобразователь нереверсивный напряжением до 1 кВ, ток: |  |  |
| 01-08-020-01 | до 25 А | 356,10 | 32 |
| 01-08-020-02 | до 100 А | 556,40 | 50 |
| 01-08-020-03 | до 1000 А | 845,73 | 76 |
| 01-08-020-04 | до 5000 А | 1 290,85 | 116 |
| 01-08-020-05 | до 15000 А | 1 769,35 | 159 |
| #### Таблица 01-08-021. Преобразователи реверсивные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Тиристорный преобразователь реверсивный напряжением до 1 кВ, ток: |  |  |
| 01-08-021-01 | до 25 А | 812,34 | 73 |
| 01-08-021-02 | до 100 А | 1 246,34 | 112 |
| 01-08-021-03 | до 1000 А | 1 858,38 | 167 |
| 01-08-021-04 | до 5000 А | 2 670,72 | 240 |
| 01-08-021-05 | до 15000 А | 4 339,92 | 390 |
| #### Таблица 01-08-022. Преобразователи частоты |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Тиристорный преобразователь частоты напряжением: |  |  |
| 01-08-022-01 | до 1 кВ двухзвенный, ток до 200 А | 2 971,18 | 267 |
| 01-08-022-02 | до 1 кВ двухзвенный, ток до 600 А | 3 516,45 | 316 |
| 01-08-022-03 | до 1 кВ двухзвенный, ток до 1000 А | 4 039,46 | 363 |
| 01-08-022-04 | до 1 кВ с непосредственной связью, ток до 200 А | 2 871,02 | 258 |
| 01-08-022-05 | до 1 кВ с непосредственной связью, ток до 600 А | 3 060,20 | 275 |
| 01-08-022-06 | до 1 кВ с непосредственной связью, ток до 1000 А | 3 327,27 | 299 |
| 01-08-022-07 | свыше 1 кВ двухзвенный, мощностью до 1000 кВт | 8 360,13 | 701 |
| 01-08-022-08 | свыше 1 кВ двухзвенный, мощностью до 6300 кВт | 11 198,51 | 939 |
| 01-08-022-09 | свыше 1 кВ двухзвенный, мощностью до 12500 кВт | 12 009,48 | 1007 |
| 01-08-022-10 | свыше 1 кВ двухзвенный, мощностью до 25000 кВт | 15 408,39 | 1292 |
| #### Таблица 01-08-023. Инверторы тока или напряжения |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Инвертор тока или напряжения автономный, ток: |  |  |
| 01-08-023-01 | до 15 А | 1 135,06 | 102 |
| 01-08-023-02 | до 200 А | 1 646,94 | 148 |
| 01-08-023-03 | до 600 А | 1 936,27 | 174 |
| 01-08-023-04 | до 1000 А | 2 181,09 | 196 |
| # Раздел 4. ДРУГИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА |  |  |  |
| #### Таблица 01-08-030. Преобразователи широтно-импульсные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
| 01-08-030-01 | Преобразователь широтно-импульсный | 1 157,31 | 104 |
| #### Таблица 01-08-031. Преобразователи с дросселями или магнитными усилителями |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Преобразователь с управляемыми дросселями или магнитными усилителями: |  |  |
| 01-08-031-01 | однотактный, ток до 10 А | 356,10 | 32 |
| 01-08-031-02 | однотактный, ток до 100 А | 500,76 | 45 |
| 01-08-031-03 | однотактный, ток до 200 А | 600,91 | 54 |
| 01-08-031-04 | двухтактный, ток до 10 А | 612,04 | 55 |
| 01-08-031-05 | двухтактный, ток до 100 А | 867,98 | 78 |
| 01-08-031-06 | двухтактный, ток до 200 А | 1 034,90 | 93 |
| #### Таблица 01-08-032. Установки с ламповыми генераторами |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |
|  | Установка с ламповыми генераторами мощностью: |  |  |
| 01-08-032-01 | до 10 кВт | 1 591,30 | 143 |
| 01-08-032-02 | до 100 кВт | 2 247,86 | 202 |
| 01-08-032-03 | до 500 кВт | 2 804,26 | 252 |
| #### Таблица 01-08-033. Конденсаторы статические |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Конденсатор статический напряжением до 1 кВ: |  |  |
| 01-08-033-01 | однофазный | 16,69 | 1,5 |
| 01-08-033-02 | трехфазный | 38,95 | 3,5 |
|  | Конденсатор статический однофазный напряжением: |  |  |
| 01-08-033-03 | до 10 кВ | 27,82 | 2,5 |
| 01-08-033-04 | до 35 кВ | 38,95 | 3,5 |
| 01-08-033-05 | до 110 кВ | 55,64 | 5 |
| # ОТДЕЛ 09. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ |  |  |  |
| # Раздел 1. ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ |  |  |  |
| #### Таблица 01-09-001. Датчики контактные механические |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Датчик контактный механический с числом цепей управления: |  |  |
| 01-09-001-01 | до 2 | 21,80 | 2 |
| 01-09-001-02 | до 5 | 76,30 | 7 |
| 01-09-001-03 | до 10 | 130,80 | 12 |
| 01-09-001-04 | до 15 | 185,30 | 17 |
| 01-09-001-05 | до 30 | 294,30 | 27 |
| 01-09-001-06 | до 50 | 381,50 | 35 |
| #### Таблица 01-09-002. Бесконтактные аналоговые элементы |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Датчик бесконтактный с числом «вход-выход»: |  |  |
| 01-09-002-01 | до 3 | 87,20 | 8 |
| 01-09-002-02 | до 10 | 163,50 | 15 |
|  | Элемент «усиление-преобразование» с числом «вход-выход»: |  |  |
| 01-09-002-03 | до 5 без органов настройки | 10,90 | 1 |
| 01-09-002-04 | до 5 с числом органов настройки до 3 | 43,60 | 4 |
| 01-09-002-05 | до 5 с числом органов настройки до 10 | 54,50 | 5 |
| 01-09-002-06 | до 10 без органов настройки | 32,70 | 3 |
| 01-09-002-07 | до 10 с числом органов настройки до 6 | 76,30 | 7 |
| 01-09-002-08 | до 10 с числом органов настройки до 15 | 109,00 | 10 |
| 01-09-002-09 | до 50 без органов настройки | 76,30 | 7 |
| 01-09-002-10 | до 50 с числом органов настройки до 5 | 250,70 | 23 |
| 01-09-002-11 | до 50 с числом органов настройки до 15 | 327,00 | 30 |
|  | Элемент нелинейного преобразования с числом органов настройки: |  |  |
| 01-09-002-12 | до 5 | 218,00 | 20 |
| 01-09-002-13 | до 10 | 327,00 | 30 |
| #### Таблица 01-09-003. Бесконтактные дискретные элементы |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Бесконтактный дискретный элемент с числом «вход-выход»: |  |  |
| 01-09-003-01 | до 5 без органов настройки | 21,57 | 2 |
| 01-09-003-02 | до 5 с числом органов настройки до 2 | 43,14 | 4 |
| 01-09-003-03 | до 5 с числом органов настройки до 10 | 64,72 | 6 |
| 01-09-003-04 | до 10 без органов настройки | 32,36 | 3 |
| 01-09-003-05 | до 10 с числом органов настройки до 2 | 64,72 | 6 |
| 01-09-003-06 | до 10 с числом органов настройки до 10 | 97,07 | 9 |
| 01-09-003-07 | до 50 без органов настройки | 97,07 | 9 |
| 01-09-003-08 | до 50 с числом органов настройки до 2 | 194,15 | 18 |
| 01-09-003-09 | до 50 с числом органов настройки до 10 | 269,65 | 25 |
| 01-09-003-10 | до 100 без органов настройки | 118,65 | 11 |
| 01-09-003-11 | до 100 с числом органов настройки до 2 | 248,08 | 23 |
| 01-09-003-12 | до 100 с числом органов настройки до 10 | 366,72 | 34 |
| # Раздел 2. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ |  |  |  |
| #### Таблица 01-09-010. Функциональные группы управления релейно-контакторные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: |  |  |
| 01-09-010-01 | до 3 | 48,19 | 5 |
| 01-09-010-02 | до 5 | 77,10 | 8 |
| 01-09-010-03 | до 10 | 144,57 | 15 |
| 01-09-010-04 | до 20 | 212,04 | 22 |
| 01-09-010-05 | до 30 | 289,14 | 30 |
| 01-09-010-06 | до 50 | 481,90 | 50 |
| 01-09-010-07 | до 100 | 724,53 | 73 |
| 01-09-010-08 | до 200 | 1 091,75 | 110 |
| #### Таблица 01-09-011. Функциональные группы управления аналоговые бесконтактные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: |  |  |
| 01-09-011-01 | до 3 | 215,64 | 20 |
| 01-09-011-02 | до 5 | 388,15 | 36 |
| 01-09-011-03 | до 10 | 636,14 | 59 |
| 01-09-011-04 | до 20 | 722,39 | 67 |
| 01-09-011-05 | до 30 | 884,12 | 82 |
| 01-09-011-06 | до 50 | 1 132,11 | 105 |
| #### Таблица 01-09-012. Функциональные группы управления дискретные бесконтактные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом «вход-выход»: |  |  |
| 01-09-012-01 | до 5 | 269,55 | 25 |
| 01-09-012-02 | до 10 | 409,72 | 38 |
| 01-09-012-03 | до 30 | 657,70 | 61 |
| 01-09-012-04 | до 50 | 884,12 | 82 |
| 01-09-012-05 | до 70 | 1 045,85 | 97 |
| #### Таблица 01-09-013. Контуры систем автоматического регулирования |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |
|  | Контур систем автоматического регулирования параметров: |  |  |
| 01-09-013-01 | 1 с числом органов настройки до 5 | 842,80 | 70 |
| 01-09-013-02 | 1 с числом органов настройки до 10 | 1 204,00 | 100 |
| 01-09-013-03 | до 4 с числом органов настройки до 5 | 1 480,92 | 123 |
| 01-09-013-04 | до 4 с числом органов настройки до 20 | 1 902,32 | 158 |
| # ОТДЕЛ 10. УСТРОЙСТВА И СХЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |
| # Раздел 1. СХЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |
| #### Таблица 01-10-001. Схемы сбора и реализации сигналов информации |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 сигнал |  |  |
| 01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | 14,28 | 1,5 |
| #### Таблица 01-10-002. Схемы образования участка сигнализации |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 участок |  |  |
| 01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | 276,14 | 29 |
| #### Таблица 01-10-003. Мнемосхемы щита диспетчерского управления |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 схема |  |  |
|  | Мнемосхема щита диспетчерского управления с количеством принимаемых сигналов: |  |  |
| 01-10-003-01 | до 50 | 1 628,26 | 171 |
| 01-10-003-02 | до 100 | 2 209,10 | 232 |
| 01-10-003-03 | до 200 | 3 704,06 | 389 |
|  | Измеритель: 100 сигналов |  |  |
| 01-10-003-04 | за каждые 100 последующих сигналов добавлять к расценке 01-10-003-03 | 1 599,70 | 168 |
| # Раздел 2. СХЕМЫ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ |  |  |  |
| #### Таблица 01-10-010. Схема контроля изоляции электрической сети |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 схема |  |  |
|  | Схема контроля изоляции электрической сети: |  |  |
| 01-10-010-01 | с помощью электроизмерительных приборов | 55,09 | 6 |
| 01-10-010-02 | с применением релейно-контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов | 146,91 | 16 |
| # ОТДЕЛ 11. ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ |  |  |  |
| # Раздел 1. КАБЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| #### Таблица 01-11-001. Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 кабель |  |  |
|  | Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля: |  |  |
| 01-11-001-01 | до 500 м | 260,50 | 25 |
| 01-11-001-02 | до 1000 м | 416,80 | 40 |
|  | Измеритель: 500 м кабеля |  |  |
| 01-11-001-03 | за каждые последующие 500 м добавлять к расценке 01-11-001-02 | 156,30 | 15 |
| #### Таблица 01-11-002. Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 измерение |  |  |
|  | Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение: |  |  |
| 01-11-002-01 | до 35 кВ | 20,84 | 2 |
| 01-11-002-02 | до 330 кВ | 83,36 | 8 |
| # Раздел 2. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА |  |  |  |
| #### Таблица 01-11-010. Измерение сопротивления растеканию тока |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 измерение |  |  |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока: |  |  |
| 01-11-010-01 | заземлителя | 15,63 | 1,5 |
| 01-11-010-02 | контура с диагональю до 20 м | 20,84 | 2 |
| 01-11-010-03 | контура с диагональю до 200 м | 41,68 | 4 |
| 01-11-010-04 | контура с диагональю до 500 м | 104,20 | 10 |
| 01-11-010-05 | контура с диагональю до 1000 м | 166,72 | 16 |
| #### Таблица 01-11-011. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 точек |  |  |
| 01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 166,72 | 16 |
| #### Таблица 01-11-012. Определение удельного сопротивления грунта |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 измерение |  |  |
| 01-11-012-01 | Определение удельного сопротивления грунта | 41,68 | 4 |
| #### Таблица 01-11-013. Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 токоприемник |  |  |
| 01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 15,63 | 1,5 |
| #### Таблица 01-11-014. Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 точка прикосновения |  |  |
| 01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте | 166,72 | 16 |
| 01-11-014-02 | Измерение напряжения прикосновения в сетях напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью | 10,42 | 1 |
| # Раздел 3. ПРОЧИЕ ИЗМЕРЕНИЯ |  |  |  |
| #### Таблица 01-11-020. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 измерение |  |  |
| 01-11-020-01 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | 41,68 | 4 |
| #### Таблица 01-11-021. Измерение переходных сопротивлений постоянному току |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 измерение |  |  |
|  | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: |  |  |
| 01-11-021-01 | до 10 кВ | 10,42 | 1 |
| 01-11-021-02 | до 35 кВ | 20,84 | 2 |
| 01-11-021-03 | до 110 кВ | 31,26 | 3 |
| #### Таблица 01-11-022. Измерение активного, индуктивного сопротивлений, емкости электрических машин и аппаратов |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 измерение |  |  |
| 01-11-022-01 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов | 5,21 | 0,5 |
| #### Таблица 01-11-023. Снятие характеристик |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 характеристика |  |  |
|  | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: |  |  |
| 01-11-023-01 | временных | 20,84 | 2 |
| 01-11-023-02 | скоростных | 31,26 | 3 |
| #### Таблица 01-11-024. Фазировка электрической линии или трансформатора |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 фазировка |  |  |
|  | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: |  |  |
| 01-11-024-01 | до 1 кВ | 10,42 | 1 |
| 01-11-024-02 | свыше 1 кВ | 20,84 | 2 |
| #### Таблица 01-11-025. Измерение коэффициента абсорбции и нелинейности изоляции |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 измерение |  |  |
|  | Измерение коэффициента: |  |  |
| 01-11-025-01 | абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин | 20,84 | 2 |
| 01-11-025-02 | нелинейности изоляции электрической машины | 31,26 | 3 |
| #### Таблица 01-11-026. Снятие осциллограмм и векторных диаграмм |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 осциллограмма |  |  |
|  | Снятие, обработка и анализ: |  |  |
| 01-11-026-01 | осциллограмм | 83,36 | 8 |
|  | Измеритель: 1 диаграмма |  |  |
| 01-11-026-02 | векторных диаграмм | 20,84 | 2 |
| #### Таблица 01-11-027. Измерение токов утечки или пробивного напряжения |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 измерение |  |  |
|  | Измерение токов утечки: |  |  |
| 01-11-027-01 | или пробивного напряжения разрядника | 20,84 | 2 |
| 01-11-027-02 | ограничителя напряжения | 26,05 | 2,5 |
| #### Таблица 01-11-028. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 линия |  |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: |  |  |
| 01-11-028-01 | кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 4,17 | 0,4 |
|  | Измеритель: 1 измерение |  |  |
| 01-11-028-02 | обмоток машин и аппаратов | 1,04 | 0,1 |
| #### Таблица 01-11-029. Испытания трансформаторного масла |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 испытание |  |  |
|  | Испытание трансформаторного масла: |  |  |
| 01-11-029-01 | на свободное протекание и измерение коэффициента пропитки кабельной линии низкого давления | 500,16 | 48 |
| 01-11-029-02 | на пробой | 10,42 | 1 |
| # Раздел 4. КОНДЕНСАТОРЫ СТАТИЧЕСКИЕ |  |  |  |
| #### Таблица 01-11-030. Измерение емкости конденсатора |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 конденсатор |  |  |
|  | Измерение емкости конденсатора статического напряжением: |  |  |
| 01-11-030-01 | до 1 кВ, однофазного | 20,84 | 2 |
| 01-11-030-02 | до 1 кВ, трехфазного | 41,68 | 4 |
| 01-11-030-03 | до 10 кВ, однофазного | 31,26 | 3 |
| 01-11-030-04 | до 35 кВ, однофазного | 41,68 | 4 |
| 01-11-030-05 | до 110 кВ, однофазного | 52,10 | 5 |
| # ОТДЕЛ 12. ИСПЫТАНИЯ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ |  |  |  |
| # Раздел 1. ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН |  |  |  |
| #### Таблица 01-12-001. Испытания обмоток статора генераторов |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 испытание |  |  |
|  | Испытание обмотки статора генератора напряжением: |  |  |
| 01-12-001-01 | до 1 кВ, мощностью до 1 МВт | 32,38 | 3 |
| 01-12-001-02 | до 11 кВ, мощностью до 10 МВт | 53,96 | 5 |
| 01-12-001-03 | до 30 кВ, мощностью до 1000 МВт | 205,05 | 19 |
| #### Таблица 01-12-002. Испытания обмоток статора электродвигателей |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 испытание |  |  |
|  | Испытание обмотки статора электродвигателя напряжением свыше 1 кВ, мощностью: |  |  |
| 01-12-002-01 | до 4 МВт | 49,33 | 5 |
| 01-12-002-02 | до 25 МВт | 59,20 | 6 |
| 01-12-002-03 | Испытание обмотки якоря машины постоянного тока | 39,46 | 4 |
| #### Таблица 01-12-003. Испытания обмоток и цепей возбуждения |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 испытание |  |  |
|  | Испытание обмотки возбуждения электрической машины: |  |  |
| 01-12-003-01 | постоянного тока | 43,17 | 4 |
| 01-12-003-02 | явнополюсной | 59,36 | 5,5 |
| 01-12-003-03 | неявнополюсной | 53,96 | 5 |
|  | Испытание цепи возбуждения электрической машины напряжением 6 кВ и выше: |  |  |
| 01-12-003-04 | двигатель | 75,54 | 7 |
| 01-12-003-05 | генератор | 80,94 | 7,5 |
| # Раздел 2. ИСПЫТАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ (АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ), РЕАКТОРОВ И ДУГОГАСИТЕЛЬНЫХ КАТУШЕК НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ |  |  |  |
| #### Таблица 01-12-010. Испытания обмоток трансформаторов |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 испытание |  |  |
|  | Испытание: |  |  |
| 01-12-010-01 | обмотки трансформатора силового | 31,47 | 3 |
| 01-12-010-02 | первичной обмотки трансформатора измерительного | 31,47 | 3 |
| 01-12-010-03 | вторичной обмотки трансформатора измерительного | 20,98 | 2 |
| # Раздел 3. ИСПЫТАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И КАБЕЛЕЙ |  |  |  |
| #### Таблица 01-12-020. Испытания сборных и соединительных шин |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 испытание |  |  |
|  | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: |  |  |
| 01-12-020-01 | до 11 кВ | 83,97 | 9 |
| 01-12-020-02 | до 35 кВ | 102,63 | 11 |
| #### Таблица 01-12-021. Испытания аппаратов |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 испытание |  |  |
|  | Испытание аппарата коммутационного напряжением: |  |  |
| 01-12-021-01 | до 1 кВ (силовых цепей) | 19,73 | 2 |
| 01-12-021-02 | до 35 кВ | 34,53 | 3,5 |
| 01-12-021-03 | Испытание изоляционной тяги внутри изоляционных воздуховодов воздушных выключателей напряжением 500-750 кВ | 29,60 | 3 |
| 01-12-021-04 | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 39,46 | 4 |
| #### Таблица 01-12-022. Испытания конденсаторов статических |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 испытание |  |  |
|  | Испытание конденсатора статического напряжением: |  |  |
| 01-12-022-01 | до 3 кВ | 29,60 | 3 |
| 01-12-022-02 | до 10 кВ | 39,46 | 4 |
| #### Таблица 01-12-023. Испытания вводов |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 испытание |  |  |
| 01-12-023-01 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | 30,04 | 3 |
| #### Таблица 01-12-024. Испытания изоляторов |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 испытание |  |  |
|  | Испытание изолятора опорного: |  |  |
| 01-12-024-01 | отдельного одноэлементного | 30,04 | 3 |
|  | Измеритель: 1 испытание для трех элементов |  |  |
| 01-12-024-02 | многоэлементного или подвесного | 35,05 | 3,5 |
| #### Таблица 01-12-025. Испытания токопроводов комплектных |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 испытание |  |  |
|  | Испытание токопровода комплектного экранированного напряжением 6 кВ и выше: |  |  |
| 01-12-025-01 | длиной до 50 м | 90,13 | 9 |
| 01-12-025-02 | за каждые последующие 50 м | 30,04 | 3 |
| #### Таблица 01-12-026. Отыскание повреждения изолятора в закрытых токопроводах |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 повреждение |  |  |
|  | Отыскание повреждения изолятора в закрытом токопроводе напряжением до 1 кВ и свыше 1 кВ, с количеством изоляторов: |  |  |
| 01-12-026-01 | до 50 шт. | 140,20 | 14 |
| 01-12-026-02 | до 100 шт. | 160,22 | 16 |
| 01-12-026-03 | до 300 шт. | 210,29 | 21 |
| 01-12-026-04 | до 500 шт. | 280,39 | 28 |
| #### Таблица 01-12-027. Испытания силовых кабелей |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 испытание |  |  |
|  | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: |  |  |
| 01-12-027-01 | до 10 кВ | 55,98 | 6 |
| 01-12-027-02 | до 35 кВ | 83,97 | 9 |
| 01-12-027-03 | до 110 кВ | 121,29 | 13 |
|  | Измеритель: 500 м кабеля |  |  |
|  | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: |  |  |
| 01-12-027-04 | до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 | 16,79 | 1,8 |
| 01-12-027-05 | до 35 кВ добавлять к расценке 01-12-027-02 | 25,19 | 2,7 |
| 01-12-027-06 | до 110 кВ добавлять к расценке 01-12-027-03 | 36,39 | 3,9 |
|  | Измеритель: 1 испытание |  |  |
| 01-12-027-07 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ | 27,99 | 3 |
|  | Измеритель: 500 м кабеля |  |  |
| 01-12-027-08 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 1 кВ добавлять к расценке 01-12-027-07 | 8,40 | 0,9 |
| #### Таблица 01-12-028. Испытания статических преобразователей |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 испытание |  |  |
|  | Испытание статического преобразователя напряжением: |  |  |
| 01-12-028-01 | до 1 кВ, ток до 1000 А | 39,22 | 4 |
| 01-12-028-02 | до 1 кВ, ток до 5000 А | 58,84 | 6 |
| 01-12-028-03 | до 1 кВ, ток до 15000 А | 78,45 | 8 |
| 01-12-028-04 | до 3 кВ, ток до 1000 А | 58,84 | 6 |
| 01-12-028-05 | до 3 кВ, ток до 5000 А | 78,45 | 8 |
| 01-12-028-06 | до 3 кВ, ток до 15000 А | 98,06 | 10 |
| #### Таблица 01-12-029. Испытания вторичных цепей |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 испытание |  |  |
| 01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации | 19,61 | 2 |
| 01-12-029-02 | Испытание герметичной кабельной проходки | 9,81 | 1 |
| # ОТДЕЛ 13. ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ УСТРОЙСТВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ |  |  |  |
| # Раздел 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ УСТРОЙСТВА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ |  |  |  |
| #### Таблица 01-13-001. Электрически взаимосвязанные устройства в электроустановках |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 присоединение |  |  |
|  | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: |  |  |
| 01-13-001-01 | до 2 шт. | 381,63 | 32 |
| 01-13-001-02 | до 5 шт. | 596,30 | 50 |
| 01-13-001-03 | до 10 шт. | 882,52 | 74 |
| 01-13-001-04 | до 20 шт. | 1 395,34 | 117 |
| # Раздел 2. МЕХАНИЗМЫ В СОСТАВЕ АГРЕГАТА |  |  |  |
| #### Таблица 01-13-010. Механизмы, связанные между собой блокировочными связями |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 комплекс |  |  |
|  | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: |  |  |
| 01-13-010-01 | предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. | 491,32 | 42 |
| 01-13-010-02 | предприятием-изготовителем, в количестве до 5 шт. | 760,37 | 65 |
| 01-13-010-03 | предприятием-изготовителем, в количестве до 10 шт. | 1 368,67 | 117 |
| 01-13-010-04 | предприятием-изготовителем, в количестве до 20 шт. | 1 988,66 | 170 |
| 01-13-010-05 | предприятием-изготовителем, в количестве до 30 шт. | 2 444,88 | 209 |
| 01-13-010-06 | на месте, в количестве до 2 шт. | 678,48 | 58 |
| 01-13-010-07 | на месте, в количестве до 5 шт. | 1 169,80 | 100 |
| 01-13-010-08 | на месте, в количестве до 10 шт. | 1 661,12 | 142 |
| 01-13-010-09 | на месте, в количестве до 20 шт. | 2 702,24 | 231 |
| 01-13-010-10 | на месте, в количестве до 30 шт. | 3 263,74 | 279 |
| #### Таблица 01-13-011. Механизмы, связанные между собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем режимов работы |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 комплекс |  |  |
|  | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем режимов работы, в количестве: |  |  |
| 01-13-011-01 | до 2 шт. | 1 263,38 | 108 |
| 01-13-011-02 | до 5 шт. | 1 930,17 | 165 |
| 01-13-011-03 | до 10 шт. | 2 795,82 | 239 |
| 01-13-011-04 | до 20 шт. | 3 755,06 | 321 |
| 01-13-011-05 | до 30 шт. | 4 807,88 | 411 |
| # Раздел 3. АГРЕГАТЫ В СОСТАВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА |  |  |  |
| #### Таблица 01-13-020. Агрегаты, связанные между собой блокировочными связями |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 комплекс |  |  |
|  | Технологический комплекс, включающий в себя агрегаты, связанные между собой блокировочными связями, в количестве: |  |  |
| 01-13-020-01 | до 2 шт. | 900,75 | 77 |
| 01-13-020-02 | до 5 шт. | 1 368,67 | 117 |
| 01-13-020-03 | до 10 шт. | 2 386,39 | 204 |
| 01-13-020-04 | до 20 шт. | 3 427,51 | 293 |
| 01-13-020-05 | до 30 шт. | 4 082,60 | 349 |
| #### Таблица 01-13-021. Агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 комплекс |  |  |
|  | Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве: |  |  |
| 01-13-021-01 | до 5 шт. | 2 924,50 | 250 |
| 01-13-021-02 | до 10 шт. | 4 176,19 | 357 |
| 01-13-021-03 | до 20 шт. | 5 533,15 | 473 |
| 01-13-021-04 | до 30 шт. | 6 890,12 | 589 |
| # Раздел 4. СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО (ДИСПЕТЧЕРСКОГО) УПРАВЛЕНИЯ УЧАСТКАМИ, ВХОДЯЩИМИ В ОБЩИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС |  |  |  |
| #### Таблица 01-13-030. Системы централизованного (диспетчерского) управления участками, входящими в общий технологический комплекс |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 комплекс |  |  |
|  | Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве: |  |  |
| 01-13-030-01 | до 5 шт. | 997,89 | 87 |
| 01-13-030-02 | до 10 шт. | 1 949,90 | 170 |
| 01-13-030-03 | до 20 шт. | 2 810,15 | 245 |
| 01-13-030-04 | до 30 шт. | 3 808,04 | 332 |
| # Раздел 5. СИСТЕМЫ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ (ПА) |  |  |  |
| #### Таблица 01-13-040. Системы противоаварийной автоматики (ПА) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 комплекс |  |  |
|  | Комплекс ПА с количеством взаимосвязанных устройств: |  |  |
| 01-13-040-01 | до 5 шт. | 1 284,64 | 112 |
| 01-13-040-02 | до 10 шт. | 1 548,45 | 135 |
| 01-13-040-03 | до 20 шт. | 1 812,26 | 158 |
| # ОТДЕЛ 14. ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  |  |
| # Раздел 1. ЛИФТЫ С РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |
| #### Таблица 01-14-001. Лифты пассажирские для жилых домов |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 лифт |  |  |
|  | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: |  |  |
| 01-14-001-01 | 1 м/с, релейно-контакторный | 2 677,76 | 320 |
| 01-14-001-02 | 1,4 м/с, релейно-контакторный | 3 255,15 | 389 |
|  | Измеритель: 1 остановка |  |  |
|  | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: |  |  |
| 01-14-001-03 | к расценке 01-14-001-01 | 83,68 | 10 |
| 01-14-001-04 | к расценке 01-14-001-02 | 133,89 | 16 |
| #### Таблица 01-14-002. Лифты пассажирские для административных зданий |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 лифт |  |  |
|  | Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины: |  |  |
| 01-14-002-01 | 1 м/с, релейно-контакторный | 3 824,18 | 457 |
| 01-14-002-02 | 1,4 м/с, релейно-контакторный | 5 071,01 | 606 |
|  | Измеритель: 1 остановка |  |  |
|  | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: |  |  |
| 01-14-002-03 | к расценке 01-14-002-01 | 150,62 | 18 |
| 01-14-002-04 | к расценке 01-14-002-02 | 200,83 | 24 |
| #### Таблица 01-14-003. Лифты грузовые и больничные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 лифт |  |  |
| 01-14-003-01 | Лифт грузовой малый, грузоподъемность до 160 кг, на 2 остановки | 334,72 | 40 |
| 01-14-003-02 | Лифт грузовой общего назначения (для магазинов, поликлиник и т.п.), выжимной, грузоподъемность до 5000 кг, на 2 остановки | 1 071,10 | 128 |
| 01-14-003-03 | Лифт больничный, грузоподъемность до 500 кг, скорость движения кабины до 0,5 м/с, на 10 остановок | 2 133,84 | 255 |
|  | Измеритель: 1 остановка |  |  |
|  | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: |  |  |
| 01-14-003-04 | к расценке 01-14-003-01 | 125,52 | 15 |
| 01-14-003-05 | к расценке 01-14-003-02 | 165,69 | 19,8 |
| 01-14-003-06 | к расценке 01-14-003-03 | 63,60 | 7,6 |
| # Раздел 2. ЛИФТЫ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ НА МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ |  |  |  |
| #### Таблица 01-14-013. Лифты пассажирские для жилых домов |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 лифт |  |  |
|  | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: |  |  |
| 01-14-013-01 | 1 м/с, с микроэлектроникой | 4 275,04 | 440 |
| 01-14-013-02 | 1,4 м/с, с микроэлектроникой | 5 693,58 | 586 |
|  | Измеритель: 1 остановка |  |  |
|  | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: |  |  |
| 01-14-013-03 | к расценке 01-14-013-01 | 81,61 | 8,4 |
| 01-14-013-04 | к расценке 01-14-013-02 | 116,59 | 12 |
| #### Таблица 01-14-014. Лифты пассажирские для административных зданий |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 лифт |  |  |
|  | Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины: |  |  |
| 01-14-014-01 | 1 м/с, с микроэлектроникой | 5 236,92 | 539 |
| 01-14-014-02 | 1,4 м/с, с микроэлектроникой | 6 810,92 | 701 |
|  | Измеритель: 1 остановка |  |  |
|  | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: |  |  |
| 01-14-014-03 | к расценке 01-14-014-01 | 99,10 | 10,2 |
| 01-14-014-04 | к расценке 01-14-014-02 | 134,08 | 13,8 |
| #### Таблица 01-14-015. Лифты грузовые и больничные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 лифт |  |  |
| 01-14-015-01 | Лифт грузовой, грузоподъемность до 5000 кг или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок, с микроэлектроникой | 3 876,68 | 399 |
|  | Измеритель: 1 остановка |  |  |
| 01-14-015-02 | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-015-01 | 64,13 | 6,6 |
| # Раздел 3. ЛИФТЫ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ НА МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВАХ |  |  |  |
| #### Таблица 01-14-025. Лифты пассажирские для жилых домов |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 лифт |  |  |
|  | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: |  |  |
| 01-14-025-01 | 1 м/с, с микропроцессорными устройствами | 7 848,66 | 734 |
| 01-14-025-02 | 1,4 м/с, с микропроцессорными устройствами | 10 436,37 | 976 |
| 01-14-025-03 | 1,6 м/с, с микропроцессорными устройствами | 14 873,96 | 1391 |
|  | Измеритель: 1 остановка |  |  |
|  | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: |  |  |
| 01-14-025-04 | к расценке 01-14-025-01 | 153,98 | 14,4 |
| 01-14-025-05 | к расценке 01-14-025-02 | 213,86 | 20 |
| 01-14-025-06 | к расценке 01-14-025-03 | 222,41 | 20,8 |
| #### Таблица 01-14-026. Лифты пассажирские для административных зданий |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 лифт |  |  |
|  | Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины: |  |  |
| 01-14-026-01 | 1 м/с, с микропроцессорными устройствами | 9 388,45 | 878 |
| 01-14-026-02 | 1,4 м/с, с микропроцессорными устройствами | 12 489,42 | 1168 |
| 01-14-026-03 | 1,6 м/с, с микропроцессорными устройствами | 16 852,17 | 1576 |
|  | Измеритель: 1 остановка |  |  |
|  | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: |  |  |
| 01-14-026-04 | к расценке 01-14-026-01 | 188,20 | 17,6 |
| 01-14-026-05 | к расценке 01-14-026-02 | 256,63 | 24 |
| 01-14-026-06 | к расценке 01-14-026-03 | 273,74 | 25,6 |
| #### Таблица 01-14-027. Лифты грузовые и больничные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 лифт |  |  |
| 01-14-027-01 | Лифт грузовой, грузоподъемность до 5000 кг или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок, с микропроцессорными устройствами | 7 110,85 | 665 |
|  | Измеритель: 1 остановка |  |  |
| 01-14-027-02 | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-027-01 | 111,21 | 10,4 |
| # Раздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| #### Таблица 01-14-040. Наладка режима работы лифтов по перевозке пожарных подразделений |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 лифт |  |  |
|  | Наладка режима работы по перевозке подразделений лифтов, грузоподъемность до 1000 кг со скоростью передвижения кабины до 1,6 м/с, количество остановок: |  |  |
| 01-14-040-01 | до 10 | 553,23 | 54 |
| 01-14-040-02 | до 30 | 819,60 | 80 |
| #### Таблица 01-14-041. Частотный преобразователь скорости лифта |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 преобразователь |  |  |
| 01-14-041-01 | Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ | 3 905,93 | 351 |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\Fp\6-Fp-01.doc

Часть 1. Электротехнические устройства	3

ОТДЕЛ 01. СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И ВОЗБУДИТЕЛИ	3

Раздел 1. ГЕНЕРАТОРЫ	3

Таблица 01-01-001. Синхронные генераторы (компенсаторы)	3

Таблица 01-01-002. Гидрогенераторы	3

Раздел 2. СИСТЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ	3

Таблица 01-01-013. Системы возбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ	3

Таблица 01-01-014. Электромашинные системы возбуждения синхронного генератора (компенсатора) напряжением свыше 1 кВ	4

Таблица 01-01-015. Полупроводниковые высокочастотные системы возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ	4

Таблица 01-01-016. Тиристорные системы самовозбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ	4

Таблица 01-01-017. Тиристорные системы независимого возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ	4

Таблица 01-01-018. Бесщеточные диодные системы возбуждения синхронного генератора напряжением свыше 1 кВ	4

Таблица 01-01-019. Реверсивные бесщеточные диодные системы возбуждения синхронного компенсатора напряжением свыше 1 кВ	4

ОТДЕЛ 02. СИЛОВЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ	5

Раздел 1. ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ	5

Подраздел 1.1 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ МАСЛЯНЫЕ	5

Таблица 01-02-001. Трансформаторы напряжением до 1 кВ	5

Таблица 01-02-002. Трансформаторы двухобмоточные	5

Таблица 01-02-003. Трансформаторы трехобмоточные	5

Подраздел 1.2 ТРАНСФОРМАТОРЫ ОДНОФАЗНЫЕ МАСЛЯНЫЕ	5

Таблица 01-02-004. Трансформаторы однофазные масляные	5

Подраздел 1.3 ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ СУХИЕ	6

Таблица 01-02-005. Трансформаторы и реакторы сухие	6

Раздел 2. ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ	6

Подраздел 2.1 ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ	6

Таблица 01-02-015. Трансформаторы однофазные	6

Таблица 01-02-016. Трансформаторы трехфазные и устройства отбора напряжения	6

Подраздел 2.2 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА	6

Таблица 01-02-017. Трансформаторы выносные и встроенные	6

Таблица 01-02-018. Трансформаторы нулевой последовательности	7

ОТДЕЛ 03. КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ	7

Раздел 1. АППАРАТЫ	7

Подраздел 1.1 АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ	7

Таблица 01-03-001. Выключатели однополюсные	7

Таблица 01-03-002. Выключатели трехполюсные	7

Таблица 01-03-003. Выключатели постоянного тока быстродействующие	8

Подраздел 1.2 АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ	8

Таблица 01-03-004. Выключатели автоматические постоянного тока быстродействующие	8

Таблица 01-03-005. Разъединители	8

Таблица 01-03-006. Отделители трехполюсные	8

Таблица 01-03-007. Короткозамыкатели	8

Таблица 01-03-008. Выключатели нагрузки, масляные, автоматические с электромагнитным дутьем или вакуумные и элегазовые	8

Таблица 01-03-009. Выключатели воздушные	9

Таблица 01-03-010. Комплексы аппаратные генераторные	9

Раздел 2. СХЕМЫ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ	9

Подраздел 2.1 СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАСЛЯНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ	9

Таблица 01-03-020. Схемы вторичной коммутации выключателя	9

Подраздел 2.2 СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ	9

Таблица 01-03-021. Схемы вторичной коммутации выключателя	9

Таблица 01-03-022. Устройства подогрева выключателя	10

Таблица 01-03-023. Комплексы аппаратные генераторные	10

Подраздел 2.3 СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯМИ	10

Таблица 01-03-024. Схемы вторичной коммутации разъединителя	10

Таблица 01-03-025. Схемы электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов	10

Таблица 01-03-026. Схемы вторичной коммутации короткозамыкателя или отделителя	10

ОТДЕЛ 04. УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ	11

Раздел 1. МАКСИМАЛЬНЫЕ ТОКОВЫЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТЫ	11

Подраздел 1.1 МАКСИМАЛЬНЫЕ ТОКОВЫЕ ЗАЩИТЫ (МТЗ)	11

Таблица 01-04-001. Защиты прямого действия	11

Таблица 01-04-002. Тепловые защиты	11

Таблица 01-04-003. Защиты с реле в силовых цепях постоянного тока	11

Таблица 01-04-004. Защиты на постоянном и переменном оперативном токе	11

Таблица 01-04-005. Устройства пуска МТЗ по напряжению	11

Таблица 01-04-006. Защиты от коротких замыканий на «землю»	11

Таблица 01-04-007. Защиты с автоматическим повторным включением (АПВ)	12

Таблица 01-04-008. Защиты от симметричных перегрузок	12

Таблица 01-04-009. Защиты линий от подпитки синхронными двигателями	12

Таблица 01-04-010. Защиты токовые ПДЭ-2002	12

Таблица 01-04-011. Устройства ускорения защит	12

Таблица 01-04-012. Двухфазные токовые отсечки и максимальные токовые защиты	12

Таблица 01-04-013. Защиты направленные	12

Таблица 01-04-014. Защиты импульсные	13

Таблица 01-04-015. Защиты транзисторные	13

Таблица 01-04-016. Устройства защиты генераторов и блоков	13

Подраздел 1.2 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТЫ	13

Таблица 01-04-017. Дифференциальные защиты	13

Таблица 01-04-019. Поперечные дифференциальные токовые защиты генераторов и линий	13

Таблица 01-04-020. Продольные дифференциальные токовые защиты линий	13

Таблица 01-04-021. Дифференциальные защиты шин	13

Раздел 2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ФАЗНЫЕ И ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАЩИТЫ	14

Подраздел 2.1 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ФАЗНЫЕ ЗАЩИТЫ (РЕЛЕЙНАЯ ЧАСТЬ)	14

Таблица 01-04-030. Дифференциальные фазные защиты (релейная часть)	14

Таблица 01-04-031. Высокочастотные защиты	14

Таблица 01-04-032. Дистанционные защиты	14

Таблица 01-04-033. Шкафы дистанционных и токовых защит	14

Таблица 01-04-034. Дистанционные защиты распределительных сетей 6-20 кВ	14

Таблица 01-04-035. Устройства защиты трансформаторов (автотрансформаторов)	15

Таблица 01-04-036. Комплекты защиты автотрансформаторов напряжением свыше 500 кВ	15

Таблица 01-04-037. Устройства блокировки защит	15

Таблица 01-04-038. Реле дистанционных защит	15

Раздел 3. ОБЩЕСТАНЦИОННЫЕ (ПОДСТАНЦИОННЫЕ) УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ	15

Таблица 01-04-048. Устройства и панели резервирования отказа выключателя (УРОВ)	15

Таблица 01-04-049. Устройства передачи отключающего сигнала	15

Таблица 01-04-050. Устройства перевода токовых цепей защиты	16

Таблица 01-04-051. Защиты минимального напряжения	16

Раздел 4. ОТДЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ	16

Таблица 01-04-060. Защиты с фильтр-реле	16

Таблица 01-04-061. Защиты с реле различного типа	16

Таблица 01-04-062. Защиты от замыканий на «землю»	16

Таблица 01-04-063. Дуговые защиты	16

Таблица 01-04-064. Устройства блокировки	16

Раздел 5. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ УСТРОЙСТВА	17

Таблица 01-04-074. Приемопередатчики	17

Таблица 01-04-075. Высокочастотные каналы защиты или аппаратуры противоаварийной автоматики	17

Таблица 01-04-076. Аппаратура передачи сигналов релейной защиты и противоаварийной автоматики	17

Таблица 01-04-077. Высокочастотные тракты совместно с элементами обработки и присоединения линии	17

ОТДЕЛ 05. УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ	17

Раздел 1. АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА В СИСТЕМАХ ВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ И КОМПЕНСАТОРОВ	17

Подраздел 1.1 УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ (АРВ)	17

Таблица 01-05-001. Регуляторы возбуждения	17

Таблица 01-05-002. Отдельные устройства	18

Таблица 01-05-003. Устройства питания регулятора возбуждения	18

Подраздел 1.2 УСТРОЙСТВА ОГРАНИЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ	18

Таблица 01-05-004. Устройства ограничения параметров	18

Раздел 2. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА И УСТРОЙСТВА СИНХРОНИЗАЦИИ	18

Подраздел 2.1 УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПУСКА ОСЦИЛЛОГРАФОВ	18

Таблица 01-05-010. Устройства автоматического пуска осциллографов и автоматического осциллографирования	18

Таблица 01-05-011. Панели автоматического пуска осциллографов	18

Подраздел 2.2 УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ (АПВ) И АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ (АВР)	19

Таблица 01-05-012. Устройства АПВ	19

Таблица 01-05-013. Трехфазные устройства АПВ (ТАПВ)	19

Таблица 01-05-014. Однофазные устройства АПВ (ОАПВ)	19

Таблица 01-05-015. Устройства АВР	19

Таблица 01-05-016. Устройства АВР трансформаторов и линий	19

Таблица 01-05-017. Устройства АВР электродвигателей	19

Таблица 01-05-018. Устройства АВР с контролем за технологическими параметрами	19

Подраздел 2.3 УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ АСИНХРОННОГО ХОДА (АПАХ)	20

Таблица 01-05-029. Устройства АПАХ	20

Подраздел 2.4 ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ	20

Таблица 01-05-019. Устройства защиты от повышения напряжения на линии	20

Таблица 01-05-020. Устройства автоматики линейного реактора	20

Таблица 01-05-021. Устройства фиксации аварийных режимов	20

Таблица 01-05-022. Устройства измерения и фиксации частоты	20

Таблица 01-05-023. Устройства автоматической частотной разгрузки (АЧР)	20

Таблица 01-05-024. Устройства контроля мощности исходного режима	21

Таблица 01-05-025. Автоматические искатели повреждения и фиксирующие приборы на линии	21

Таблица 01-05-026. Шкафы и устройства автоматики линий	21

Подраздел 2.5 УСТРОЙСТВА СИНХРОНИЗАЦИИ	21

Таблица 01-05-027. Устройства и схемы синхронизации	21

Подраздел 2.6 ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	21

Таблица 01-05-028. Автоматические регуляторы	21

Раздел 3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ	22

Подраздел 3.1 УСТРОЙСТВА ОТКЛЮЧЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ	22

Таблица 01-05-038. Устройства отключения	22

Подраздел 3.2 УСТРОЙСТВА РАЗГРУЗКИ ТЕПЛОВЫХ ТУРБИН	22

Таблица 01-05-039. Устройства разгрузки	22

Подраздел 3.3 УСТРОЙСТВА ДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ	22

Таблица 01-05-040. Устройства деления	22

Подраздел 3.4 УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДОЗИРОВКИ УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ	22

Таблица 01-05-041. Устройства дозировки	22

ОТДЕЛ 06. УСТРОЙСТВА СИСТЕМ НАПРЯЖЕНИЯ И ОПЕРАТИВНОГО ТОКА	23

Раздел 1. СТАЦИОНАРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ	23

Таблица 01-06-001. Системы постоянного тока	23

Таблица 01-06-002. Коммутаторы элементные	23

Таблица 01-06-003. Устройства заряда и подзаряда, обратного тока	23

Раздел 2. УСТРОЙСТВА ПИТАНИЯ	23

Таблица 01-06-010. Устройства питания цепей защиты	23

Таблица 01-06-011. Устройства комплектные для питания цепей электромагнитных приводов	23

Таблица 01-06-012. Устройства мигающего света	24

Раздел 3. СИСТЕМЫ НАПРЯЖЕНИЯ И ОПЕРАТИВНОГО ТОКА	24

Таблица 01-06-020. Вторичные цепи трансформаторов напряжения	24

Таблица 01-06-021. Схемы разводки трехпроводной системы	24

Таблица 01-06-022. Схемы резервирования питания трехпроводной системы	24

Таблица 01-06-023. Устройства контроля уровня напряжения	24

ОТДЕЛ 07. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ	24

Таблица 01-07-001. Асинхронные электродвигатели	24

Таблица 01-07-002. Синхронные электродвигатели	24

Таблица 01-07-003. Электрические машины постоянного тока	25

Таблица 01-07-004. Прочие электрические машины	25

ОТДЕЛ 08. СТАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ	25

Раздел 1. ДИОДНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ	25

Таблица 01-08-001. Диодные преобразователи	25

Раздел 2. ТИРИСТОРНЫЕ УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИИ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ	25

Таблица 01-08-010. Тиристорные устройства	25

Таблица 01-08-011. Тиристорные станции управления	25

Раздел 3. ТИРИСТОРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ	26

Таблица 01-08-020. Преобразователи нереверсивные	26

Таблица 01-08-021. Преобразователи реверсивные	26

Таблица 01-08-022. Преобразователи частоты	26

Таблица 01-08-023. Инверторы тока или напряжения	26

Раздел 4. ДРУГИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	26

Таблица 01-08-030. Преобразователи широтно-импульсные	26

Таблица 01-08-031. Преобразователи с дросселями или магнитными усилителями	26

Таблица 01-08-032. Установки с ламповыми генераторами	27

Таблица 01-08-033. Конденсаторы статические	27

ОТДЕЛ 09. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ	27

Раздел 1. ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ	27

Таблица 01-09-001. Датчики контактные механические	27

Таблица 01-09-002. Бесконтактные аналоговые элементы	27

Таблица 01-09-003. Бесконтактные дискретные элементы	28

Раздел 2. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ	28

Таблица 01-09-010. Функциональные группы управления релейно-контакторные	28

Таблица 01-09-011. Функциональные группы управления аналоговые бесконтактные	28

Таблица 01-09-012. Функциональные группы управления дискретные бесконтактные	28

Таблица 01-09-013. Контуры систем автоматического регулирования	28

ОТДЕЛ 10. УСТРОЙСТВА И СХЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ	29

Раздел 1. СХЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ	29

Таблица 01-10-001. Схемы сбора и реализации сигналов информации	29

Таблица 01-10-002. Схемы образования участка сигнализации	29

Таблица 01-10-003. Мнемосхемы щита диспетчерского управления	29

Раздел 2. СХЕМЫ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ	29

Таблица 01-10-010. Схема контроля изоляции электрической сети	29

ОТДЕЛ 11. ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ	29

Раздел 1. КАБЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	29

Таблица 01-11-001. Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом	29

Таблица 01-11-002. Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля	30

Раздел 2. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА	30

Таблица 01-11-010. Измерение сопротивления растеканию тока	30

Таблица 01-11-011. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	30

Таблица 01-11-012. Определение удельного сопротивления грунта	30

Таблица 01-11-013. Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	30

Таблица 01-11-014. Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения	30

Раздел 3. ПРОЧИЕ ИЗМЕРЕНИЯ	30

Таблица 01-11-020. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь	30

Таблица 01-11-021. Измерение переходных сопротивлений постоянному току	30

Таблица 01-11-022. Измерение активного, индуктивного сопротивлений, емкости электрических машин и аппаратов	31

Таблица 01-11-023. Снятие характеристик	31

Таблица 01-11-024. Фазировка электрической линии или трансформатора	31

Таблица 01-11-025. Измерение коэффициента абсорбции и нелинейности изоляции	31

Таблица 01-11-026. Снятие осциллограмм и векторных диаграмм	31

Таблица 01-11-027. Измерение токов утечки или пробивного напряжения	31

Таблица 01-11-028. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром	31

Таблица 01-11-029. Испытания трансформаторного масла	31

Раздел 4. КОНДЕНСАТОРЫ СТАТИЧЕСКИЕ	32

Таблица 01-11-030. Измерение емкости конденсатора	32

ОТДЕЛ 12. ИСПЫТАНИЯ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ	32

Раздел 1. ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН	32

Таблица 01-12-001. Испытания обмоток статора генераторов	32

Таблица 01-12-002. Испытания обмоток статора электродвигателей	32

Таблица 01-12-003. Испытания обмоток и цепей возбуждения	32

Раздел 2. ИСПЫТАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ (АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ), РЕАКТОРОВ И ДУГОГАСИТЕЛЬНЫХ КАТУШЕК НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ	32

Таблица 01-12-010. Испытания обмоток трансформаторов	32

Раздел 3. ИСПЫТАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И КАБЕЛЕЙ	33

Таблица 01-12-020. Испытания сборных и соединительных шин	33

Таблица 01-12-021. Испытания аппаратов	33

Таблица 01-12-022. Испытания конденсаторов статических	33

Таблица 01-12-023. Испытания вводов	33

Таблица 01-12-024. Испытания изоляторов	33

Таблица 01-12-025. Испытания токопроводов комплектных	33

Таблица 01-12-026. Отыскание повреждения изолятора в закрытых токопроводах	33

Таблица 01-12-027. Испытания силовых кабелей	34

Таблица 01-12-028. Испытания статических преобразователей	34

Таблица 01-12-029. Испытания вторичных цепей	34

ОТДЕЛ 13. ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ УСТРОЙСТВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ	34

Раздел 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ УСТРОЙСТВА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ	34

Таблица 01-13-001. Электрически взаимосвязанные устройства в электроустановках	34

Раздел 2. МЕХАНИЗМЫ В СОСТАВЕ АГРЕГАТА	34

Таблица 01-13-010. Механизмы, связанные между собой блокировочными связями	34

Таблица 01-13-011. Механизмы, связанные между собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем режимов работы	35

Раздел 3. АГРЕГАТЫ В СОСТАВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА	35

Таблица 01-13-020. Агрегаты, связанные между собой блокировочными связями	35

Таблица 01-13-021. Агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы	35

Раздел 4. СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО (ДИСПЕТЧЕРСКОГО) УПРАВЛЕНИЯ УЧАСТКАМИ, ВХОДЯЩИМИ В ОБЩИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС	35

Таблица 01-13-030. Системы централизованного (диспетчерского) управления участками, входящими в общий технологический комплекс	35

Раздел 5. СИСТЕМЫ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ (ПА)	36

Таблица 01-13-040. Системы противоаварийной автоматики (ПА)	36

ОТДЕЛ 14. ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	36

Раздел 1. ЛИФТЫ С РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ	36

Таблица 01-14-001. Лифты пассажирские для жилых домов	36

Таблица 01-14-002. Лифты пассажирские для административных зданий	36

Таблица 01-14-003. Лифты грузовые и больничные	36

Раздел 2. ЛИФТЫ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ НА МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ	37

Таблица 01-14-013. Лифты пассажирские для жилых домов	37

Таблица 01-14-014. Лифты пассажирские для административных зданий	37

Таблица 01-14-015. Лифты грузовые и больничные	37

Раздел 3. ЛИФТЫ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ НА МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВАХ	37

Таблица 01-14-025. Лифты пассажирские для жилых домов	37

Таблица 01-14-026. Лифты пассажирские для административных зданий	37

Таблица 01-14-027. Лифты грузовые и больничные	38

Раздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	38

Таблица 01-14-040. Наладка режима работы лифтов по перевозке пожарных подразделений	38

Таблица 01-14-041. Частотный преобразователь скорости лифта	38