ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРп-06-2001

# Часть 6. Холодильные и компрессорные установки

| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб. | Затраты труда чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| # ОТДЕЛ 01. ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ |  |  |  |
| # Раздел 1. ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 11,6 КВТ (10 ТЫС. ККАЛ/Ч) |  |  |  |
| #### Таблица 06-01-001. Холодильные установки с герметичным компрессором, работающие на холодильные шкафы, прилавки, витрины и т.п. |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Холодильная установка с герметичным компрессором, работающая на холодильные шкафы, прилавки, витрины и т.п., холодопроизводительность: |  |  |
| 06-01-001-01 | до 0,53 кВт (0,45 тыс. ккал/ч) | 154,95 | 15 |
| 06-01-001-02 | до 0,825 кВт (0,7 тыс. ккал/ч) | 175,61 | 17 |
| #### Таблица 06-01-002. Холодильные установки с сальниковыми и экранированными компрессорами, работающие на сборные холодильные камеры |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Холодильная установка с сальниковыми и экранированными компрессорами, работающая на сборные холодильные камеры, холодопроизводительность: |  |  |
| 06-01-002-01 | до 1,25 кВт (1,1 тыс. ккал/ч) | 193,50 | 20 |
| 06-01-002-02 | до 1,74 кВт (1,5 тыс. ккал/ч) | 212,85 | 22 |
| 06-01-002-03 | до 3,5 кВт (3,0 тыс. ккал/ч) | 270,90 | 28 |
| #### Таблица 06-01-003. Холодильные установки с бессальниковыми компрессорами, работающие на оборудование для магазинов самообслуживания с централизованным холодоснабжением |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Холодильная установка с бессальниковыми компрессорами, работающая на оборудование для магазинов самообслуживания с централизованным холодоснабжением, холодопроизводительность: |  |  |
| 06-01-003-01 | до 4,9 кВт (4,2 тыс. ккал/ч) | 270,90 | 28 |
| 06-01-003-02 | 6,98 кВт (6,0 тыс. ккал/ч) | 387,00 | 40 |
| 06-01-003-03 | 7,21 кВт (6,2 тыс. ккал/ч) | 416,03 | 43 |
| #### Таблица 06-01-004. Холодильные установки с сальниковыми компрессорами, работающие на стационарные камеры |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Холодильная установка с сальниковыми компрессорами, работающая на стационарные камеры, холодопроизводительность: |  |  |
| 06-01-004-01 | до 3,5 кВт (3,0 тыс. ккал/ч) | 286,86 | 28 |
| 06-01-004-02 | до 6,98 кВт (6,0 тыс. ккал/ч) | 430,29 | 42 |
| #### Таблица 06-01-005. Холодильные установки с бессальниковыми компрессорами, работающие на специальные холодильные камеры |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Холодильная установка с бессальниковыми компрессорами, работающая на специальные холодильные камеры, холодопроизводительность: |  |  |
| 06-01-005-01 | до 6,98 кВт (6,0 тыс. ккал/ч) | 450,78 | 44 |
| 06-01-005-02 | до 10,47 кВт (9,0 тыс. ккал/ч) | 819,60 | 80 |
| # Раздел 2. ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ И ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ С ПОРШНЕВЫМИ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ V И W - ОБРАЗНЫМИ И ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ СВЫШЕ 11,6 КВТ (10 ТЫС. ККАЛ/Ч) |  |  |  |
| #### Таблица 06-01-015. Холодильные установки безнасосные для искусственного охлаждения хладоносителем с одним одноступенчатым компрессором |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность: |  |  |
| 06-01-015-01 | до 47 кВт (40 тыс. ккал/ч) | 3 575,13 | 370 |
| 06-01-015-02 | до 70 кВт (60 тыс. ккал/ч) | 3 845,68 | 398 |
| 06-01-015-03 | до 105 кВт (90 тыс. ккал/ч) | 4 164,54 | 431 |
| 06-01-015-04 | до 175 кВт (150 тыс. ккал/ч) | 4 956,90 | 457 |
| 06-01-015-05 | до 291 кВт (150 тыс. ккал/ч) | 5 943,94 | 548 |
| 06-01-015-06 | до 465 кВт (400 тыс. ккал/ч) | 6 399,49 | 590 |
| 06-01-015-07 | до 781 кВт (700 тыс. ккал/ч) | 9 187,07 | 847 |
| 06-01-015-08 | до 1166 кВт (1000 тыс. ккал/ч) | 11 150,30 | 1028 |
| #### Таблица 06-01-016. Холодильные установки безнасосные для непосредственного искусственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Холодильная установка безнасосная для непосредственного искусственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность: |  |  |
| 06-01-016-01 | до 47 кВт (40 тыс. ккал/ч) | 3 234,73 | 329 |
| 06-01-016-02 | до 70 кВт (60 тыс. ккал/ч) | 3 677,17 | 374 |
| 06-01-016-03 | до 105 кВт (90 тыс. ккал/ч) | 4 178,60 | 425 |
| 06-01-016-04 | до 175 кВт (150 тыс. ккал/ч) | 4 772,50 | 440 |
| 06-01-016-05 | до 291 кВт (250 тыс. ккал/ч) | 5 911,40 | 545 |
| 06-01-016-06 | до 465 кВт (400 тыс. ккал/ч) | 6 410,34 | 591 |
| 06-01-016-07 | до 781 кВт (700 тыс. ккал/ч) | 9 143,68 | 843 |
| 06-01-016-08 | до 1166 кВт (1000 тыс. ккал/ч) | 10 250,04 | 945 |
| #### Таблица 06-01-017. Холодильные установки насосно-циркуляционные для непосредственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором, холодопроизводительность: |  |  |
| 06-01-017-01 | до 47 кВт (40 тыс. ккал/ч) | 3 990,61 | 413 |
| 06-01-017-02 | до 70 кВт (60 тыс. ккал/ч) | 4 444,75 | 460 |
| 06-01-017-03 | до 105 кВт (90 тыс. ккал/ч) | 4 734,63 | 490 |
| 06-01-017-04 | до 175 кВт (150 тыс. ккал/ч) | 6 215,10 | 573 |
| 06-01-017-05 | до 291 кВт (250 тыс. ккал/ч) | 6 507,96 | 600 |
| 06-01-017-06 | до 465 кВт (400 тыс. ккал/ч) | 7 278,07 | 671 |
| 06-01-017-07 | до 781 кВт (700 тыс. ккал/ч) | 9 479,93 | 874 |
| 06-01-017-08 | до 1166 кВт (1000 тыс. ккал/ч) | 11 432,32 | 1054 |
| #### Таблица 06-01-018. Холодильные установки безнасосные для искусственного охлаждения хладоносителем с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Холодильная установка безнасосная для искусственного охлаждения хладоносителем с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность: |  |  |
| 06-01-018-01 | до 47 кВт (40 тыс. ккал/ч) | 4 850,58 | 502 |
| 06-01-018-02 | до 70 кВт (60 тыс. ккал/ч) | 5 990,75 | 620 |
| 06-01-018-03 | до 105 кВт (90 тыс. ккал/ч) | 7 159,91 | 741 |
| 06-01-018-04 | до 175 кВт (150 тыс. ккал/ч) | 9 191,28 | 840 |
| 06-01-018-05 | до 291 кВт (250 тыс. ккал/ч) | 10 898,23 | 996 |
| 06-01-018-06 | до 465 кВт (400 тыс. ккал/ч) | 12 375,40 | 1131 |
| 06-01-018-07 | до 781 кВт (700 тыс. ккал/ч) | 14 279,31 | 1305 |
| 06-01-018-08 | до 1166 кВт (1000 тыс. ккал/ч) | 15 931,55 | 1456 |
| #### Таблица 06-01-019. Холодильные установки безнасосные для непосредственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Холодильная установка безнасосная для непосредственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность: |  |  |
| 06-01-019-01 | до 47 кВт (40 тыс. ккал/ч) | 4 582,64 | 447 |
| 06-01-019-02 | до 70 кВт (60 тыс. ккал/ч) | 5 782,13 | 564 |
| 06-01-019-03 | до 105 кВт (90 тыс. ккал/ч) | 7 022,62 | 685 |
| 06-01-019-04 | до 175 кВт (150 тыс. ккал/ч) | 8 499,69 | 791 |
| 06-01-019-05 | до 291 кВт (250 тыс. ккал/ч) | 10 261,95 | 955 |
| 06-01-019-06 | до 465 кВт (400 тыс. ккал/ч) | 11 777,07 | 1096 |
| 06-01-019-07 | до 781 кВт (700 тыс. ккал/ч) | 13 582,31 | 1264 |
| 06-01-019-08 | до 1166 кВт (1000 тыс. ккал/ч) | 14 968,48 | 1393 |
| #### Таблица 06-01-020. Холодильные установки насосно-циркуляционные для непосредственного искусственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Холодильная установка насосно-циркуляционная для непосредственного искусственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров, холодопроизводительность: |  |  |
| 06-01-020-01 | до 47 кВт (40 тыс. ккал/ч) | 5 275,73 | 546 |
| 06-01-020-02 | до 70 кВт (60 тыс. ккал/ч) | 6 367,59 | 659 |
| 06-01-020-03 | до 105 кВт (90 тыс. ккал/ч) | 7 527,09 | 779 |
| 06-01-020-04 | до 175 кВт (150 тыс. ккал/ч) | 9 566,70 | 882 |
| 06-01-020-05 | до 291 кВт (250 тыс. ккал/ч) | 10 965,91 | 1011 |
| 06-01-020-06 | до 465 кВт (400 тыс. ккал/ч) | 12 549,52 | 1157 |
| 06-01-020-07 | до 781 кВт (700 тыс. ккал/ч) | 14 404,28 | 1328 |
| 06-01-020-08 | до 1166 кВт (1000 тыс. ккал/ч) | 16 009,58 | 1476 |
| # Раздел 3. СИСТЕМЫ ХОЛОДОПОТРЕБЛЯЮЩИХ АППАРАТОВ С СОСУДАМИ И ТРУБОПРОВОДАМИ |  |  |  |
| #### Таблица 06-01-030. Системы охлаждения с хладоносителем |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 помещение |  |  |
|  | Симтема охлаждения с хладоносителем с батареями в количестве: |  |  |
| 06-01-030-01 | до 5 шт. | 1 222,17 | 124 |
| 06-01-030-02 | до 10 шт. | 2 576,64 | 244 |
| 06-01-030-03 | до 15 шт. | 4 066,41 | 356 |
| 06-01-030-04 | до 20 шт. | 4 825,42 | 441 |
| 06-01-030-05 | до 25 шт. | 6 215,06 | 568 |
|  | Система охлаждения с хладоносителем с воздухоохладителями в количестве: |  |  |
| 06-01-030-06 | до 2 шт. | 739,22 | 75 |
| 06-01-030-07 | до 5 шт. | 1 675,55 | 170 |
| 06-01-030-08 | до 10 шт. | 4 443,35 | 389 |
| 06-01-030-09 | до 15 шт. | 4 911,68 | 430 |
| 06-01-030-10 | до 20 шт. | 6 499,40 | 569 |
|  | Система охлаждения с хладоносителем с холодопотребляющими теплообменниками для охлаждения продукта в количестве: |  |  |
| 06-01-030-11 | до 2 шт. | 551,95 | 56 |
| 06-01-030-12 | до 5 шт. | 1 450,66 | 127 |
| 06-01-030-13 | до 10 шт. | 2 570,06 | 225 |
| 06-01-030-14 | до 15 шт. | 3 975,03 | 348 |
| #### Таблица 06-01-031. Системы непосредственного охлаждения |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 система |  |  |
|  | Система непосредственного охлаждения с батареями в количестве: |  |  |
| 06-01-031-01 | до 5 шт. | 2 057,16 | 210 |
| 06-01-031-02 | до 10 шт. | 3 526,56 | 360 |
| 06-01-031-03 | до 15 шт. | 5 672,80 | 521 |
| 06-01-031-04 | до 20 шт. | 7 110,06 | 653 |
| 06-01-031-05 | до 25 шт. | 8 318,66 | 764 |
|  | Система непосредственного охлаждения с воздухоохладителями в количестве: |  |  |
| 06-01-031-06 | до 2 шт. | 999,19 | 102 |
| 06-01-031-07 | до 5 шт. | 2 556,76 | 261 |
| 06-01-031-08 | до 10 шт. | 5 378,82 | 494 |
| 06-01-031-09 | до 15 шт. | 6 848,74 | 629 |
| 06-01-031-10 | до 20 шт. | 9 091,73 | 835 |
|  | Система непосредственного охлаждения с холодопотребляющими аппаратами для теплообработки продукта в количестве: |  |  |
| 06-01-031-11 | до 2 шт. | 1 224,50 | 125 |
| 06-01-031-12 | до 5 шт. | 3 201,16 | 294 |
| 06-01-031-13 | до 10 шт. | 5 759,91 | 529 |
| 06-01-031-14 | до 15 шт. | 8 155,34 | 749 |
| # ОТДЕЛ 02. КОМПРЕССОРНЫЕ И УГЛЕКИСЛОТНЫЕ УСТАНОВКИ |  |  |  |
| # Раздел 1. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ |  |  |  |
| #### Таблица 06-02-001. Компрессорные установки с поршневым компрессором |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода (производительность установки, давление): |  |  |
| 06-02-001-01 | до 40 кВт (240 м3/ч; 0,5 МПа) | 4 294,60 | 394 |
| 06-02-001-02 | до 75 кВт (600 м3/ч; 0,8 МПа) | 4 501,70 | 413 |
| 06-02-001-03 | до 150 кВт (1200 м3/ч; 0,8 МПа) | 5 225,36 | 434 |
| 06-02-001-04 | до 250 кВт (1800 м3/ч; 0,8 МПа) | 5 703,12 | 534 |
| 06-02-001-05 | до 300 кВт (600 м3/ч; 25 МПа) | 10 356,22 | 902 |
| 06-02-001-06 | до 400 кВт (3000 м3/ч; 0,8 МПа) | 10 222,44 | 949 |
| 06-02-001-07 | до 800 кВт (6000 м3/ч; 0,8 МПа) | 12 182,40 | 1097 |
| 06-02-001-08 | до 800 кВт (600 м3/ч; 22 МПа) | 13 548,05 | 1180 |
| 06-02-001-09 | до 1000 кВт (600 м3/ч; 7 МПа) | 14 007,31 | 1220 |
| 06-02-001-10 | до 2000 кВт (3780 м3/ч; 32 МПа) | 13 637,19 | 1228 |
| 06-02-001-11 | до 3500 кВт (2160 м3/ч; 1,6 / 17 МПа) | 16 424,59 | 1479 |
| 06-02-001-12 | до 5000 кВт (2112 м3/ч; 2,2 / 32 МПа) | 21 106,10 | 1887 |
| 06-02-001-13 | до 5000 кВт (70 м3/ч; 25 / 250 МПа) | 22 660,81 | 2026 |
| #### Таблица 06-02-002. Компрессорные установки с центробежным компрессором, воздуходувкой, газодувкой или нагнетателем |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка компрессорная с центробежным компрессором, воздуходувкой, газодувкой или нагнетателем, мощность электропривода (для машин с паровым приводом принята номинальная мощность), (производительность установки, давление): |  |  |
| 06-02-002-01 | до 300 кВт (6000 м3/ч; 0,18 МПа) | 6 212,03 | 620 |
| 06-02-002-02 | до 800 кВт (6000 м3/ч; 0,65 МПа) | 10 241,41 | 892 |
| 06-02-002-03 | до 2000 кВт (8100 м3/ч; 0,8 МПа) | 14 048,08 | 1265 |
| 06-02-002-04 | до 4000 кВт (3150 м3/ч; 0,88 МПа) | 15 752,48 | 1372 |
| 06-02-002-05 | до 8000 кВт (54900 м3/ч; 0,73 МПа) | 17 579,53 | 1583 |
| 06-02-002-06 | до 8000 кВт (60000 м3/ч; 11 МПа) | 29 185,72 | 2542 |
| 06-02-002-07 | до 10000 кВт (95400 м3/ч; 0,73 МПа) | 21 348,17 | 1772 |
| 06-02-002-08 | до 10000 кВт (100000 м3/ч; 25 МПа) | 39 174,54 | 3412 |
| 06-02-002-09 | до 12500 кВт (48000 м3/ч; 3,63 МПа) | 22 793,87 | 1892 |
| #### Таблица 06-02-003. Компрессорные установки с поршневым или центробежным компрессором (работы, связанные с разборкой, доводкой и сборкой узлов оборудования) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка компрессорная с поршневым компрессором (работы, связанные с разборкой, доводкой и сборкой узлов оборудования) на оппозитной базе; мощность электропривода: |  |  |
| 06-02-003-01 | до 250 кВт | 5 060,18 | 554 |
| 06-02-003-02 | до 1000 кВт | 11 695,29 | 1388 |
| 06-02-003-03 | до 5000 кВт | 14 388,56 | 1734 |
|  | Установка компрессорная с центробежным компрессором (работы, связанные с разборкой, доводкой и сборкой узлов оборудования): |  |  |
| 06-02-003-04 | или нагнетателем, с горизонтальным разъемом и одним корпусом, мощность электропривода до 300 кВт | 10 471,50 | 1300 |
| 06-02-003-05 | с горизонтальным разъемом и двумя корпусами, мощность электропривода до 4000 кВт | 11 277,00 | 1400 |
| 06-02-003-06 | с горизонтальным разъемом и двумя корпусами, мощность электропривода до 8000 кВт | 23 136,34 | 2840 |
| 06-02-003-07 | с горизонтальным разъемом и тремя корпусами, мощность электропривода до 12500 кВт | 27 983,57 | 3435 |
| # Раздел 2. УГЛЕКИСЛОТНЫЕ УСТАНОВКИ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 КГ/Ч, АБСОРБЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ ОТБОРА СО2 ИЗ ДЫМОВЫХ (И ДРУГИХ) ГАЗОВ, СИСТЕМЫ НАКАПЛИВАНИЯ УГЛЕКИСЛОТЫ И ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО ЛЬДА |  |  |  |
| #### Таблица 06-02-013. Углекислотные установки для получения жидкой углекислоты с одним компрессором одноступенчатого сжатия |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Углекислотная установка для получения жидкой углекислоты с одним компрессором одноступенчатого сжатия, производительность: |  |  |
| 06-02-013-01 | до 100 кг/ч | 2 870,94 | 292 |
| 06-02-013-02 | до 200 кг/ч | 4 453,90 | 453 |
| 06-02-013-03 | до 400 кг/ч | 6 833,23 | 666 |
| 06-02-013-04 | до 1000 кг/ч | 8 105,48 | 790 |
| #### Таблица 06-02-014. Системы для накапливания жидкой углекислоты среднего давления |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 система |  |  |
|  | Система для накапливания жидкой углекислоты среднего давления с количеством изотермических сосудов: |  |  |
| 06-02-014-01 | до 2 шт. | 1 337,15 | 136 |
| 06-02-014-02 | до 4 шт. | 1 494,46 | 152 |
| 06-02-014-03 | до 6 шт. | 1 816,04 | 177 |
| #### Таблица 06-02-015. Системы для производства сухого льда (на льдогенераторах или прессах) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 система |  |  |
|  | Система для производства сухого льда (на льдогенераторах или прессах), производительность: |  |  |
| 06-02-015-01 | до 200 кг/ч | 1 938,32 | 176 |
| 06-02-015-02 | до 400 кг/ч | 2 279,73 | 207 |
| 06-02-015-03 | до 1000 кг/ч | 3 228,50 | 275 |
| #### Таблица 06-02-016. Установки абсорбционные для отделения СО2 из дымовых (и других) газов |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка абсорбционная для отделения СО2 из дымовых (и других) газов, производительность: |  |  |
| 06-02-016-01 | до 200 кг/ч | 8 746,30 | 745 |
| 06-02-016-02 | до 500 кг/ч | 11 505,20 | 980 |
| 06-02-016-03 | до 1000 кг/ч | 16 022,56 | 1325 |
| 06-02-016-04 | до 1500 кг/ч | 17 437,39 | 1442 |
| #### Таблица 06-02-017. Установки для получения компремированного СО2 с одним компрессором одноступенчатого (двухступенчатого) сжатия |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка для получения компремированного СО2 с одним компрессором одноступенчатого (двухступенчатого) сжатия, производительность: |  |  |
| 06-02-017-01 | до 3 м3/мин | 2 521,13 | 244 |
| 06-02-017-02 | до 5 м3/мин | 2 862,57 | 279 |
| 06-02-017-03 | до 10 м3/мин | 3 279,55 | 304 |
| 06-02-017-04 | до 15 м3/мин | 3 606,04 | 349 |
| # ОТДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВ ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА И ГАЗОВ, ОБОРУДОВАНИЕ СКЛАДОВ ЖИДКОГО АММИАКА |  |  |  |
| # Раздел 1. УСТАНОВКИ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА И ГАЗОВ |  |  |  |
| #### Таблица 06-03-001. Блоки разделения воздуха (независимо от давления) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Блок разделения воздуха (независимо от давления) с количеством перерабатываемого воздуха: |  |  |
| 06-03-001-01 | до 0,5 тыс. м3/ч | 22 045,50 | 2060 |
| 06-03-001-02 | до 1 тыс. м3/ч | 25 041,98 | 2340 |
| 06-03-001-03 | до 3 тыс. м3/ч | 28 145,47 | 2630 |
| 06-03-001-04 | до 10 тыс. м3/ч | 43 508,13 | 3910 |
| 06-03-001-05 | до 20 тыс. м3/ч | 96 510,85 | 8886 |
| 06-03-001-06 | до 50 тыс. м3/ч | 100 030,04 | 9420 |
| 06-03-001-07 | до 100 тыс. м3/ч | 121 284,79 | 11167 |
| 06-03-001-08 | до 300 тыс. м3/ч | 126 172,24 | 11617 |
| 06-03-001-09 | до 400 тыс. м3/ч | 147 492,38 | 13580 |
| #### Таблица 06-03-002. Установки осушки воздуха |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
| 06-03-002-01 | Установка осушки воздуха | 12 030,97 | 1204 |
| #### Таблица 06-03-003. Блоки комплексной очистки |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
| 06-03-003-01 | Блок комплексной очистки | 14 189,35 | 1420 |
| #### Таблица 06-03-004. Установки очистки сырого аргона от кислорода |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка очистки сырого аргона от кислорода, количество перерабатываемого сырого аргона: |  |  |
| 06-03-004-01 | до 250 м3/ч | 14 126,24 | 1320 |
| 06-03-004-02 | до 1200 м3/ч | 17 486,58 | 1634 |
| #### Таблица 06-03-005. Установки азотно-водяного или воздушно-водяного охлаждения |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка азотно-водяного или воздушно-водяного охлаждения, производительность: |  |  |
| 06-03-005-01 | до 50 м3/ч | 10 592,05 | 1060 |
| 06-03-005-02 | до 300 м3/ч | 13 919,55 | 1393 |
| #### Таблица 06-03-006. Установки газификационные или газификаторы теплые |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Установка газификационная или газификатор теплый, производительность по газу: |  |  |
| 06-03-006-01 | до 500 м3/ч | 10 911,81 | 1092 |
| 06-03-006-02 | до 1000 м3/ч | 11 391,45 | 1140 |
| #### Таблица 06-03-007. Системы хранения и выдачи криогенных жидкостей (одна технологическая линия) |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 система |  |  |
|  | Система хранения и выдачи криогенных жидкостей (одна технологическая линия) с резервуаром вместимостью: |  |  |
| 06-03-007-01 | до 100 т | 14 189,35 | 1420 |
| 06-03-007-02 | до 800 т | 17 986,50 | 1800 |
| #### Таблица 06-03-008. Системы хранения и транспортирования перлита |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 система |  |  |
|  | Система хранения и транспортирования перлита с перлитохранилищем вместимостью: |  |  |
| 06-03-008-01 | до 1 тыс. м3/ч | 10 730,38 | 1043 |
| 06-03-008-02 | до 10 тыс. м3/ч | 12 448,48 | 1210 |
| #### Таблица 06-03-009. Станции наполнения и хранения баллонов |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Станция наполнения и хранения баллонов пропускной способностью по газу: |  |  |
| 06-03-009-01 | до 1,5 тыс. м3/ч | 9 156,32 | 890 |
| 06-03-009-02 | до 5 тыс. м3/ч | 9 773,60 | 950 |
| #### Таблица 06-03-010. Реципиентные станции |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Станция реципиентная вместимостью: |  |  |
| 06-03-010-01 | до 3 тыс. м3/ч | 8 373,72 | 838 |
| 06-03-010-02 | до 8 тыс. м3/ч | 9 814,75 | 954 |
| #### Таблица 06-03-011. Газгольдеры стальные |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |
|  | Газгольдер стальной, сухой или мокрый вместимостью: |  |  |
| 06-03-011-01 | до 6 тыс. м3 | 5 951,92 | 472 |
| 06-03-011-02 | до 30 тыс. м3 | 6 721,13 | 533 |
| #### Таблица 06-03-012. Установки разделения отходящих и танковых газов |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
| 06-03-012-01 | Установка разделения отходящих и танковых газов | 112 309,12 | 9328 |
| #### Таблица 06-03-013. Криогенные гелиевые установки |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |
|  | Криогенная гелиевая установка, холодопроизводительность: |  |  |
| 06-03-013-01 | до 0,15 кВт (0,04 м3/ч) | 60 833,40 | 5300 |
| 06-03-013-02 | до 0,25 кВт (0,09 м3/ч) | 77 878,23 | 6785 |
| 06-03-013-03 | до 0,05 кВт (0,14 м3/ч) | 92 971,80 | 8100 |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\Fp\6-Fp-06.doc

Часть 6. Холодильные и компрессорные установки	3

ОТДЕЛ 01. ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ	3

Раздел 1. ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 11,6 КВТ (10 ТЫС. ККАЛ/Ч)	3

Таблица 06-01-001. Холодильные установки с герметичным компрессором, работающие на холодильные шкафы, прилавки, витрины и т.п.	3

Таблица 06-01-002. Холодильные установки с сальниковыми и экранированными компрессорами, работающие на сборные холодильные камеры	3

Таблица 06-01-003. Холодильные установки с бессальниковыми компрессорами, работающие на оборудование для магазинов самообслуживания с централизованным холодоснабжением	3

Таблица 06-01-004. Холодильные установки с сальниковыми компрессорами, работающие на стационарные камеры	3

Таблица 06-01-005. Холодильные установки с бессальниковыми компрессорами, работающие на специальные холодильные камеры	4

Раздел 2. ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ И ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ С ПОРШНЕВЫМИ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ V И W - ОБРАЗНЫМИ И ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ СВЫШЕ 11,6 КВТ (10 ТЫС. ККАЛ/Ч)	4

Таблица 06-01-015. Холодильные установки безнасосные для искусственного охлаждения хладоносителем с одним одноступенчатым компрессором	4

Таблица 06-01-016. Холодильные установки безнасосные для непосредственного искусственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором	4

Таблица 06-01-017. Холодильные установки насосно-циркуляционные для непосредственного охлаждения с одним одноступенчатым компрессором	4

Таблица 06-01-018. Холодильные установки безнасосные для искусственного охлаждения хладоносителем с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров	5

Таблица 06-01-019. Холодильные установки безнасосные для непосредственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров	5

Таблица 06-01-020. Холодильные установки насосно-циркуляционные для непосредственного искусственного охлаждения с одним двухступенчатым компрессором или агрегатом, состоящим из двух (первой и второй ступени) компрессоров	5

Раздел 3. СИСТЕМЫ ХОЛОДОПОТРЕБЛЯЮЩИХ АППАРАТОВ С СОСУДАМИ И ТРУБОПРОВОДАМИ	6

Таблица 06-01-030. Системы охлаждения с хладоносителем	6

Таблица 06-01-031. Системы непосредственного охлаждения	6

ОТДЕЛ 02. КОМПРЕССОРНЫЕ И УГЛЕКИСЛОТНЫЕ УСТАНОВКИ	6

Раздел 1. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ	6

Таблица 06-02-001. Компрессорные установки с поршневым компрессором	6

Таблица 06-02-002. Компрессорные установки с центробежным компрессором, воздуходувкой, газодувкой или нагнетателем	7

Таблица 06-02-003. Компрессорные установки с поршневым или центробежным компрессором (работы, связанные с разборкой, доводкой и сборкой узлов оборудования)	7

Раздел 2. УГЛЕКИСЛОТНЫЕ УСТАНОВКИ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 КГ/Ч, АБСОРБЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ ОТБОРА СО2 ИЗ ДЫМОВЫХ (И ДРУГИХ) ГАЗОВ, СИСТЕМЫ НАКАПЛИВАНИЯ УГЛЕКИСЛОТЫ И ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО ЛЬДА	8

Таблица 06-02-013. Углекислотные установки для получения жидкой углекислоты с одним компрессором одноступенчатого сжатия	8

Таблица 06-02-014. Системы для накапливания жидкой углекислоты среднего давления	8

Таблица 06-02-015. Системы для производства сухого льда (на льдогенераторах или прессах)	8

Таблица 06-02-016. Установки абсорбционные для отделения СО2 из дымовых (и других) газов	8

Таблица 06-02-017. Установки для получения компремированного СО2 с одним компрессором одноступенчатого (двухступенчатого) сжатия	8

ОТДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВ ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА И ГАЗОВ, ОБОРУДОВАНИЕ СКЛАДОВ ЖИДКОГО АММИАКА	9

Раздел 1. УСТАНОВКИ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА И ГАЗОВ	9

Таблица 06-03-001. Блоки разделения воздуха (независимо от давления)	9

Таблица 06-03-002. Установки осушки воздуха	9

Таблица 06-03-003. Блоки комплексной очистки	9

Таблица 06-03-004. Установки очистки сырого аргона от кислорода	9

Таблица 06-03-005. Установки азотно-водяного или воздушно-водяного охлаждения	9

Таблица 06-03-006. Установки газификационные или газификаторы теплые	9

Таблица 06-03-007. Системы хранения и выдачи криогенных жидкостей (одна технологическая линия)	9

Таблица 06-03-008. Системы хранения и транспортирования перлита	10

Таблица 06-03-009. Станции наполнения и хранения баллонов	10

Таблица 06-03-010. Реципиентные станции	10

Таблица 06-03-011. Газгольдеры стальные	10

Таблица 06-03-012. Установки разделения отходящих и танковых газов	10

Таблица 06-03-013. Криогенные гелиевые установки	10