ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-46-2001

# Часть 46. Работы по реконструкции зданий и сооружений

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Раздел 1. УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 46-01-001. Усиление конструкций монолитным железобетоном |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Усиление монолитными железобетонными обоймами: |  |  |  |  |  |  |
| 46-01-001-01 | фундаментов | 1315,47 | 158,86 | 56,33 | 3,05 | 1100,28 | 23,5 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 46-01-001-02 | колонн | 2897,77 | 642,79 | 138,96 | 11,90 | 2116,02 | 96,66 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 46-01-001-03 | кирпичных стен | 2002,10 | 310,90 | 188,63 | 15,08 | 1502,57 | 41,62 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 46-01-001-04 | Усиление кирпичных простенков монолитными железобетонными сердечниками (вставками) | 2596,77 | 424,82 | 699,39 | 68,47 | 1472,56 | 59,75 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 46-01-001-05 | Усиление перекрытий железобетоном сверху | 1365,68 | 187,77 | 528,97 | 53,09 | 648,94 | 24,26 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 46-01-002. Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоймами набрызгом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 обоймы |  |  |  |  |  |  |
| 46-01-002-01 | Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоймами набрызгом | 7939,91 | 630,19 | 2782,84 | 285,86 | 4526,88 | 81,42 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 46-01-003. Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |
| 46-01-003-01 | Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками | 7117,51 | 1995,53 | 780,55 | 53,30 | 4341,43 | 257,82 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 46-01-004. Усиление конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Усиление конструктивных элементов: |  |  |  |  |  |  |
| 46-01-004-01 | фундаментов стальными балками | 9021,03 | 1226,24 | 607,49 | 42,95 | 7187,30 | 174,43 |
| 46-01-004-02 | стен кирпичных стальными обоймами | 8543,65 | 1553,30 | 992,96 | 67,89 | 5997,39 | 195,63 |
| 46-01-004-03 | стен кирпичных стальными тяжами | 8221,55 | 1426,60 | 115,36 | 10,08 | 6679,59 | 202,93 |
| #### Таблица 46-01-005. Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 |  |  |  |  |  |  |
| 46-01-005-01 | Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 | 835,51 | 60,14 | 63,18 | 5,10 | 712,19 | 9,31 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 46-01-006. Усиление конструкций в проходных тоннелях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Усиление в проходных тоннелях: |  |  |  |  |  |  |
| 46-01-006-01 | днищ монолитным железобетоном | 1214,86 | 126,31 | 379,74 | 38,51 | 708,81 | 18,52 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 46-01-006-02 | стен монолитным железобетоном | 869,63 | 48,42 | 144,14 | 14,00 | 677,07 | 7,1 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 46-01-006-03 | перекрытий монолитным железобетоном | 896,93 | 66,84 | 175,43 | 17,28 | 654,66 | 9,27 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 46-01-006-04 | перекрытий сборными железобетонными плитами | 1852,92 | 48,58 | 216,16 | 19,60 | 1588,18 | 7,52 |
| 46-01-006-05 | Устройство монолитных железобетонных перекрытий тоннелей на месте разобранных | 1055,78 | 82,88 | 212,75 | 21,91 | 760,15 | 12,37 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 46-01-007. Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
| 46-01-007-01 | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами | 989,40 | 353,05 | 448,83 | 41,90 | 187,52 | 46,7 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 46-01-008. Обетонирование металлических элементов, заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обетонирование: |  |  |  |  |  |  |
| 46-01-008-01 | колонн | 1204,11 | 213,21 | 42,68 | 1,72 | 948,22 | 28,89 |
| 46-01-008-02 | балок и прогонов | 1080,97 | 155,07 | 38,08 | 1,59 | 887,82 | 22,94 |
| 46-01-008-03 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях | 1722,30 | 184,52 | 33,96 | 1,86 | 1503,82 | 26,82 |
| #### Таблица 46-01-009. Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т усиления |  |  |  |  |  |  |
|  | Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м: |  |  |  |  |  |  |
| 46-01-009-01 | профильной сталью верхнего пояса | 7564,37 | 2083,95 | 1901,72 | 14,59 | 3578,70 | 247,5 |
| (201-9007) | Конструкции усиления, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 46-01-009-02 | профильной сталью нижнего пояса | 5536,10 | 1595,77 | 1351,67 | 10,87 | 2588,66 | 192,03 |
| (201-9007) | Конструкции усиления, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 46-01-009-03 | профильной сталью решетки | 8930,99 | 2862,78 | 2724,01 | 10,34 | 3344,20 | 335,22 |
| (201-9007) | Конструкции усиления, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 46-01-009-04 | шпренгелем нижнего пояса | 4083,32 | 838,91 | 853,43 | 18,03 | 2390,98 | 107,14 |
| (201-9007) | Конструкции усиления, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 46-01-009-05 | шпренгелем решетки | 7541,53 | 2841,24 | 1887,15 | 5,44 | 2813,14 | 337,44 |
| (201-9007) | Конструкции усиления, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
|  | Усиление решетки с увеличением сечений: |  |  |  |  |  |  |
| 46-01-009-06 | двух раскосов листовой сталью с постановкой болтов в стыках поясов | 7808,83 | 2841,02 | 2010,04 | 5,70 | 2957,77 | 341,88 |
| (201-9007) | Конструкции усиления, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 46-01-009-07 | нижнего пояса элементами из круглой стали | 5282,34 | 1909,39 | 1093,53 | 5,44 | 2279,42 | 229,77 |
| (201-9007) | Конструкции усиления, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 46-01-010. Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м2 усиляемой конструкции |  |  |  |  |  |  |
|  | Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м: |  |  |  |  |  |  |
| 46-01-010-01 | верхнего пояса с рельсами типа Р | 657,38 | 248,75 | 215,00 | 0,13 | 193,63 | 30,41 |
| (201-9007) | Конструкции усиления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9361) | Рельсы крановые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 46-01-010-02 | верхнего пояса с рельсами типа КР | 1372,05 | 236,32 | 151,96 | 0,40 | 983,77 | 28,89 |
| (201-9007) | Конструкции усиления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9361) | Рельсы крановые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 46-01-010-03 | нижнего пояса | 292,08 | 76,77 | 88,76 | 0,13 | 126,55 | 8,99 |
| (201-9007) | Конструкции усиления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 46-01-011. Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т усиления |  |  |  |  |  |  |
|  | Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения: |  |  |  |  |  |  |
| 46-01-011-01 | трапециевидным шпренгелем нижнего пояса | 2256,61 | 186,17 | 285,96 | 19,76 | 1784,48 | 23,07 |
| (201-9007) | Конструкции усиления, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 46-01-011-02 | преобразованием многопролетных ригелей в неразрезную систему | 11501,72 | 3668,24 | 1397,18 | 4,11 | 6436,30 | 448,44 |
| (201-9007) | Конструкции усиления, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 46-01-012. Усиление колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т усиления |  |  |  |  |  |  |
|  | Усиление: |  |  |  |  |  |  |
| 46-01-012-01 | подкрановой части | 1583,14 | 731,91 | 426,08 | 3,71 | 425,15 | 92,18 |
| (201-9007) | Конструкции усиления, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 46-01-012-02 | надкрановой части | 1978,35 | 845,54 | 680,61 | 3,85 | 452,20 | 101,75 |
| (201-9007) | Конструкции усиления, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 46-01-012-03 | решетки | 2631,73 | 1268,72 | 852,68 | 4,11 | 510,33 | 155,1 |
| (201-9007) | Конструкции усиления, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 46-01-012-04 | узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах | 10583,64 | 2506,38 | 1368,98 | 4,64 | 6708,28 | 320,1 |
| (201-9007) | Конструкции усиления, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 46-01-013. Усиление элементов металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м шва |  |  |  |  |  |  |
| 46-01-013-01 | Усиление сварных швов (наплавкой) | 55,53 | 18,64 | 17,44 | 0,00 | 19,45 | 2,31 |
| 46-01-013-02 | Устранение электросваркой трещин при толщине металла до 16 мм с постановкой ребер жесткости | 540,04 | 213,62 | 223,17 | 0,00 | 103,25 | 24,33 |
| (201-0755) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 46-01-014. Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования,: |  |  |  |  |  |  |
| 46-01-014-01 | демонтаж промежуточных колонн | 925,79 | 136,10 | 385,15 | 43,10 | 404,54 | 19,36 |
| 46-01-014-02 | демонтаж подкрановых балок | 394,23 | 76,59 | 288,34 | 24,93 | 29,30 | 11,23 |
| 46-01-014-03 | усиление крайних колонн | 5055,11 | 1056,24 | 2559,09 | 147,67 | 1439,78 | 138,07 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 46-01-014-04 | монтаж подкрановых балок | 408,59 | 90,09 | 253,38 | 17,77 | 65,12 | 11,64 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 46-01-015. Рихтовка подкрановых балок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |  |  |  |  |
| 46-01-015-01 | Рихтовка подкрановых балок | 1950,26 | 462,99 | 418,44 | 35,01 | 1068,83 | 61,98 |
| # Раздел 2. ЗАМЕНА КОНСТРУКЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 46-02-001. Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 46-02-001-01 | Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые приведенной толщиной до 11 см | 18628,78 | 3093,42 | 1665,32 | 142,95 | 13870,04 | 453,58 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 46-02-001-02 | На каждый 1 см увеличения толщины добавлять к расценке 46-02-001-01 | 1235,53 | 159,66 | 124,02 | 9,12 | 951,85 | 23,41 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 46-02-002. Замена перекрытий на монолитные железобетонные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 монолитных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена перекрытий на монолитные железобетонные: |  |  |  |  |  |  |
| 46-02-002-01 | из кирпичных сводов | 1634,95 | 333,74 | 384,07 | 34,58 | 917,14 | 48,09 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 46-02-002-02 | из гофрированной стали | 1747,61 | 315,56 | 307,69 | 27,74 | 1124,36 | 45,47 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 46-02-004. Демонтаж металлоконструкций покрытий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т демонтированных конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 46-02-004-01 | Демонтаж металлоконструкций покрытий | 200,30 | 74,58 | 96,71 | 3,11 | 29,01 | 10,84 |
| #### Таблица 46-02-005. Монтаж металлоконструкций покрытия, зенитных фонарей, прогонов профилированного настила, светоаэрационной стенки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т монтируемых конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж: |  |  |  |  |  |  |
| 46-02-005-01 | металлоконструкций покрытия | 830,83 | 197,56 | 397,43 | 29,11 | 235,84 | 27,1 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 46-02-005-02 | зенитных фонарей | 1104,50 | 252,91 | 653,34 | 49,91 | 198,25 | 34,27 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 46-02-005-03 | прогонов | 599,07 | 154,55 | 206,59 | 15,40 | 237,93 | 21,2 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 46-02-005-04 | профилированного настила | 435,06 | 156,07 | 188,79 | 15,69 | 90,20 | 22,2 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 46-02-005-05 | светоаэрационной стенки | 1054,10 | 250,54 | 541,36 | 42,32 | 262,20 | 32,37 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 46-02-006. Замена бутовых фундаментов под существующими стенами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 |  |  |  |  |  |  |
| 46-02-006-01 | Замена бутовых фундаментов под существующими стенами | 1122,39 | 242,95 | 326,60 | 21,29 | 552,84 | 34,17 |
| (403-9010) | Блоки бетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 46-02-007. Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: |  |  |  |  |  |  |
| 46-02-007-01 | до 5 м3 | 878,11 | 97,29 | 2,13 | 0,00 | 778,69 | 14,63 |
| 46-02-007-02 | до 15 м3 | 828,04 | 47,22 | 2,13 | 0,00 | 778,69 | 7,1 |
| #### Таблица 46-02-008. Замена ступеней |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м ступеней |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ступеней: |  |  |  |  |  |  |
| 46-02-008-01 | на косоурах | 15051,29 | 1344,00 | 320,08 | 21,62 | 13387,21 | 191,18 |
| 46-02-008-02 | на сплошном основании | 15842,39 | 2297,70 | 366,68 | 26,31 | 13178,01 | 342,94 |
| #### Таблица 46-02-009. Отбивка штукатурки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей: |  |  |  |  |  |  |
| 46-02-009-01 | стен и потолков деревянных | 187,45 | 187,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,52 |
| 46-02-009-02 | стен и потолков кирпичных | 144,91 | 144,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,82 |
| 46-02-009-03 | столбов, колонн, пилястр деревянных | 279,02 | 279,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,94 |
| 46-02-009-04 | столбов, колонн, пилястр кирпичных | 213,61 | 213,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,64 |
| # Раздел 3. СВЕРЛЕНИЕ И ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 3.1 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 46-03-001. Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 отверстий |  |  |  |  |  |  |
|  | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 46-03-001-01 | 20 мм | 1903,10 | 135,46 | 718,80 | 186,63 | 1048,84 | 17,3 |
| 46-03-001-02 | 25 мм | 2058,65 | 142,51 | 746,27 | 195,74 | 1169,87 | 18,2 |
| 46-03-001-03 | 32 мм | 2175,78 | 142,51 | 746,27 | 195,74 | 1287,00 | 18,2 |
| 46-03-001-04 | 40 мм | 2182,08 | 160,52 | 818,36 | 219,63 | 1203,20 | 20,5 |
| 46-03-001-05 | 45 мм | 2272,82 | 160,52 | 818,36 | 219,63 | 1293,94 | 20,5 |
| 46-03-001-06 | 50 мм | 2489,17 | 160,52 | 818,36 | 219,63 | 1510,29 | 20,5 |
| 46-03-001-07 | 55 мм | 2606,19 | 160,52 | 818,36 | 219,63 | 1627,31 | 20,5 |
| 46-03-001-08 | 60 мм | 2695,62 | 160,52 | 818,36 | 219,63 | 1716,74 | 20,5 |
| 46-03-001-09 | 70 мм | 3257,81 | 206,71 | 1003,74 | 281,09 | 2047,36 | 26,4 |
| 46-03-001-10 | 80 мм | 4412,02 | 206,71 | 1003,74 | 281,09 | 3201,57 | 26,4 |
| 46-03-001-11 | 90 мм | 4797,59 | 206,71 | 1003,74 | 281,09 | 3587,14 | 26,4 |
| 46-03-001-12 | 100 мм | 5189,93 | 206,71 | 1003,74 | 281,09 | 3979,48 | 26,4 |
| 46-03-001-13 | 110 мм | 6035,51 | 206,71 | 1003,74 | 281,09 | 4825,06 | 26,4 |
| 46-03-001-14 | 125 мм | 6790,86 | 206,71 | 1003,74 | 281,09 | 5580,41 | 26,4 |
| 46-03-001-15 | 140 мм | 7637,84 | 246,65 | 1158,23 | 332,30 | 6232,96 | 31,5 |
| 46-03-001-16 | 160 мм | 8416,71 | 246,65 | 1158,23 | 332,30 | 7011,83 | 31,5 |
|  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: |  |  |  |  |  |  |
| 46-03-001-17 | к расценке 46-03-001-01 | 82,08 | 1,49 | 28,15 | 9,33 | 52,44 | 0,19 |
| 46-03-001-18 | к расценке 46-03-001-02 | 89,50 | 1,49 | 29,52 | 9,79 | 58,49 | 0,19 |
| 46-03-001-19 | к расценке 46-03-001-03 | 96,69 | 2,82 | 29,52 | 9,79 | 64,35 | 0,36 |
| 46-03-001-20 | к расценке 46-03-001-04 | 97,77 | 4,31 | 33,30 | 11,04 | 60,16 | 0,55 |
| 46-03-001-21 | к расценке 46-03-001-05 | 102,93 | 4,93 | 33,30 | 11,04 | 64,70 | 0,63 |
| 46-03-001-22 | к расценке 46-03-001-06 | 113,75 | 4,93 | 33,30 | 11,04 | 75,52 | 0,63 |
| 46-03-001-23 | к расценке 46-03-001-07 | 121,56 | 6,89 | 33,30 | 11,04 | 81,37 | 0,88 |
| 46-03-001-24 | к расценке 46-03-001-08 | 126,03 | 6,89 | 33,30 | 11,04 | 85,84 | 0,88 |
| 46-03-001-25 | к расценке 46-03-001-09 | 153,87 | 8,93 | 42,57 | 14,11 | 102,37 | 1,14 |
| 46-03-001-26 | к расценке 46-03-001-10 | 211,58 | 8,93 | 42,57 | 14,11 | 160,08 | 1,14 |
| 46-03-001-27 | к расценке 46-03-001-11 | 233,44 | 11,51 | 42,57 | 14,11 | 179,36 | 1,47 |
| 46-03-001-28 | к расценке 46-03-001-12 | 253,05 | 11,51 | 42,57 | 14,11 | 198,97 | 1,47 |
| 46-03-001-29 | к расценке 46-03-001-13 | 300,26 | 16,44 | 42,57 | 14,11 | 241,25 | 2,1 |
| 46-03-001-30 | к расценке 46-03-001-14 | 338,03 | 16,44 | 42,57 | 14,11 | 279,02 | 2,1 |
| 46-03-001-31 | к расценке 46-03-001-15 | 380,63 | 18,17 | 50,81 | 16,84 | 311,65 | 2,32 |
| 46-03-001-32 | к расценке 46-03-001-16 | 419,57 | 18,17 | 50,81 | 16,84 | 350,59 | 2,32 |
| #### Таблица 46-03-002. Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 отверстий |  |  |  |  |  |  |
|  | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 46-03-002-01 | 20 мм | 2142,67 | 182,44 | 911,05 | 250,36 | 1049,18 | 23,3 |
| 46-03-002-02 | 25 мм | 2263,78 | 182,44 | 911,05 | 250,36 | 1170,29 | 23,3 |
| 46-03-002-03 | 32 мм | 2381,03 | 182,44 | 911,05 | 250,36 | 1287,54 | 23,3 |
| 46-03-002-04 | 40 мм | 2618,21 | 245,08 | 1168,53 | 335,71 | 1204,60 | 31,3 |
| 46-03-002-05 | 45 мм | 2709,15 | 245,08 | 1168,53 | 335,71 | 1295,54 | 31,3 |
| 46-03-002-06 | 50 мм | 2925,66 | 245,08 | 1168,53 | 335,71 | 1512,05 | 31,3 |
| 46-03-002-07 | 55 мм | 3235,81 | 282,66 | 1323,01 | 386,92 | 1630,14 | 36,1 |
| 46-03-002-08 | 60 мм | 3325,46 | 282,66 | 1323,01 | 386,92 | 1719,79 | 36,1 |
| 46-03-002-09 | 70 мм | 3849,23 | 321,03 | 1477,50 | 438,13 | 2050,70 | 41 |
| 46-03-002-10 | 80 мм | 5003,92 | 321,03 | 1477,50 | 438,13 | 3205,39 | 41 |
| 46-03-002-11 | 90 мм | 5666,02 | 371,93 | 1700,64 | 512,10 | 3593,45 | 47,5 |
| 46-03-002-12 | 100 мм | 6059,08 | 371,93 | 1700,64 | 512,10 | 3986,51 | 47,5 |
| 46-03-002-13 | 110 мм | 7555,17 | 501,12 | 2215,59 | 682,80 | 4838,46 | 64 |
| 46-03-002-14 | 125 мм | 8312,28 | 501,12 | 2215,59 | 682,80 | 5595,57 | 64 |
| 46-03-002-15 | 140 мм | 8964,56 | 501,12 | 2215,59 | 682,80 | 6247,85 | 64 |
| 46-03-002-16 | 160 мм | 9745,67 | 501,12 | 2215,59 | 682,80 | 7028,96 | 64 |
|  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: |  |  |  |  |  |  |
| 46-03-002-17 | к расценке 46-03-002-01 | 93,12 | 2,90 | 37,76 | 12,52 | 52,46 | 0,37 |
| 46-03-002-18 | к расценке 46-03-002-02 | 99,87 | 3,60 | 37,76 | 12,52 | 58,51 | 0,46 |
| 46-03-002-19 | к расценке 46-03-002-03 | 105,74 | 3,60 | 37,76 | 12,52 | 64,38 | 0,46 |
| 46-03-002-20 | к расценке 46-03-002-04 | 115,71 | 5,01 | 50,47 | 16,73 | 60,23 | 0,64 |
| 46-03-002-21 | к расценке 46-03-002-05 | 120,26 | 5,01 | 50,47 | 16,73 | 64,78 | 0,64 |
| 46-03-002-22 | к расценке 46-03-002-06 | 131,08 | 5,01 | 50,47 | 16,73 | 75,60 | 0,64 |
| 46-03-002-23 | к расценке 46-03-002-07 | 144,88 | 5,01 | 58,36 | 19,35 | 81,51 | 0,64 |
| 46-03-002-24 | к расценке 46-03-002-08 | 149,36 | 5,01 | 58,36 | 19,35 | 85,99 | 0,64 |
| 46-03-002-25 | к расценке 46-03-002-09 | 176,16 | 7,36 | 66,26 | 21,96 | 102,54 | 0,94 |
| 46-03-002-26 | к расценке 46-03-002-10 | 233,89 | 7,36 | 66,26 | 21,96 | 160,27 | 0,94 |
| 46-03-002-27 | к расценке 46-03-002-11 | 264,27 | 7,36 | 77,24 | 25,61 | 179,67 | 0,94 |
| 46-03-002-28 | к расценке 46-03-002-12 | 283,93 | 7,36 | 77,24 | 25,61 | 199,33 | 0,94 |
| 46-03-002-29 | к расценке 46-03-002-13 | 352,27 | 7,36 | 102,99 | 34,14 | 241,92 | 0,94 |
| 46-03-002-30 | к расценке 46-03-002-14 | 390,13 | 7,36 | 102,99 | 34,14 | 279,78 | 0,94 |
| 46-03-002-31 | к расценке 46-03-002-15 | 426,03 | 10,65 | 102,99 | 34,14 | 312,39 | 1,36 |
| 46-03-002-32 | к расценке 46-03-002-16 | 465,09 | 10,65 | 102,99 | 34,14 | 351,45 | 1,36 |
| 46-03-002-33 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 | 31,71 | 31,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,05 |
| # Подраздел 3.2 ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ, ГНЕЗД |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 46-03-007. Пробивка проемов в конструкциях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пробивка проемов в конструкциях: |  |  |  |  |  |  |
| 46-03-007-01 | из бутового камня | 294,71 | 80,70 | 214,01 | 20,55 | 0,00 | 11,07 |
| 46-03-007-02 | из бетона | 1377,31 | 201,28 | 1176,03 | 112,93 | 0,00 | 27,61 |
| 46-03-007-03 | из кирпича | 351,01 | 89,67 | 261,34 | 25,10 | 0,00 | 12,3 |
| #### Таблица 46-03-008. Устройство ниш в кирпичных стенах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м2 ниш |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: |  |  |  |  |  |  |
| 46-03-008-01 | до 12 см | 808,16 | 193,91 | 614,25 | 58,98 | 0,00 | 26,6 |
| 46-03-008-02 | до 25 см | 1379,68 | 352,84 | 1026,84 | 98,60 | 0,00 | 48,4 |
| #### Таблица 46-03-009. Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: |  |  |  |  |  |  |
| 46-03-009-01 | до 130х130 мм | 1440,35 | 270,49 | 1169,86 | 112,34 | 0,00 | 36,21 |
| 46-03-009-02 | до 260х260 мм | 2026,90 | 398,15 | 1628,75 | 156,40 | 0,00 | 53,3 |
|  | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 46-03-009-03 | до 25 мм при толщине стен до 25 см | 1849,08 | 341,90 | 1507,18 | 144,45 | 0,00 | 45,77 |
| 46-03-009-04 | до 25 мм при толщине стен до 38 см | 2678,36 | 502,13 | 2176,23 | 208,57 | 0,00 | 67,22 |
| 46-03-009-05 | до 25 мм при толщине стен до 51 см | 3584,42 | 654,60 | 2929,82 | 280,79 | 0,00 | 87,63 |
| 46-03-009-06 | до 50 мм при толщине стен до 25 см | 1886,88 | 379,70 | 1507,18 | 144,45 | 0,00 | 50,83 |
| 46-03-009-07 | до 50 мм при толщине стен до 38 см | 2734,99 | 558,76 | 2176,23 | 208,57 | 0,00 | 74,8 |
| 46-03-009-08 | до 50 мм при толщине стен до 51 см | 3655,38 | 725,56 | 2929,82 | 280,79 | 0,00 | 97,13 |
| #### Таблица 46-03-010. Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 отверстий |  |  |  |  |  |  |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 46-03-010-01 | до 20 см2 | 564,99 | 117,42 | 447,57 | 42,98 | 0,00 | 15,17 |
| 46-03-010-02 | до 100 см2 | 1199,21 | 274,23 | 924,98 | 88,82 | 0,00 | 35,43 |
| 46-03-010-03 | до 500 см2 | 4001,70 | 856,35 | 3145,35 | 302,03 | 0,00 | 110,64 |
|  | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 46-03-010-04 | до 20 см2 | 755,43 | 158,67 | 596,76 | 57,30 | 0,00 | 20,5 |
| 46-03-010-05 | до 100 см2 | 1644,05 | 384,68 | 1259,37 | 120,93 | 0,00 | 49,7 |
| 46-03-010-06 | до 500 см2 | 5365,04 | 1145,52 | 4219,52 | 405,18 | 0,00 | 148 |
| #### Таблица 46-03-011. Пробивка борозд в кирпичных стенах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м борозд |  |  |  |  |  |  |
|  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: |  |  |  |  |  |  |
| 46-03-011-01 | до 20 см2 | 534,56 | 116,83 | 417,73 | 40,11 | 0,00 | 15,64 |
| 46-03-011-02 | до 50 см2 | 789,88 | 180,77 | 609,11 | 58,49 | 0,00 | 24,2 |
| 46-03-011-03 | до 100 см2 | 1588,67 | 352,96 | 1235,71 | 118,66 | 0,00 | 47,25 |
| 46-03-011-04 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-011-03 | 388,59 | 84,04 | 304,55 | 29,24 | 0,00 | 11,25 |
| #### Таблица 46-03-012. Пробивка борозд в бетонных конструкциях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м борозд |  |  |  |  |  |  |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: |  |  |  |  |  |  |
| 46-03-012-01 | до 20 см2 | 966,79 | 214,66 | 752,13 | 72,22 | 0,00 | 28,06 |
| 46-03-012-02 | до 50 см2 | 1418,53 | 332,01 | 1086,52 | 104,33 | 0,00 | 43,4 |
| 46-03-012-03 | до 100 см2 | 2876,30 | 650,79 | 2225,51 | 213,70 | 0,00 | 85,07 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения: |  |  |  |  |  |  |
| 46-03-012-04 | до 20 см2 | 1546,95 | 353,43 | 1193,52 | 114,61 | 0,00 | 46,2 |
| 46-03-012-05 | до 50 см2 | 2716,43 | 627,76 | 2088,67 | 200,56 | 0,00 | 82,06 |
| 46-03-012-06 | до 100 см2 | 4682,74 | 1089,82 | 3592,92 | 345,01 | 0,00 | 142,46 |
|  | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке: |  |  |  |  |  |  |
| 46-03-012-07 | 46-03-012-03 | 690,63 | 153,54 | 537,09 | 51,57 | 0,00 | 20,07 |
| 46-03-012-08 | 46-03-012-06 | 1012,68 | 230,72 | 781,96 | 75,09 | 0,00 | 30,16 |
| # Подраздел 3.3 ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ, ГНЕЗД И БОРОЗД |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 46-03-017. Заделка отверстий, гнезд и борозд |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 заделки |  |  |  |  |  |  |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд: |  |  |  |  |  |  |
| 46-03-017-01 | в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1570,25 | 362,95 | 21,52 | 0,00 | 1185,78 | 55,16 |
| 46-03-017-02 | в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1362,83 | 293,86 | 21,61 | 0,00 | 1047,36 | 44,66 |
| 46-03-017-03 | в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 2101,68 | 497,32 | 37,61 | 0,00 | 1566,75 | 75,58 |
| 46-03-017-04 | в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1953,81 | 402,10 | 37,69 | 0,00 | 1514,02 | 61,11 |
| 46-03-017-05 | в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1722,99 | 494,95 | 34,98 | 0,00 | 1193,06 | 75,22 |
| 46-03-017-06 | в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 | 1628,13 | 400,06 | 35,01 | 0,00 | 1193,06 | 60,8 |
| 46-03-017-07 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | 997,22 | 192,05 | 15,34 | 0,00 | 789,83 | 28,88 |
| # Раздел 4. РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 46-04-001. Разборка фундаментов и стен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка: |  |  |  |  |  |  |
| 46-04-001-01 | бутовых фундаментов | 200,97 | 57,95 | 143,02 | 13,73 | 0,00 | 8,35 |
| 46-04-001-02 | бетонных фундаментов | 361,35 | 69,14 | 292,21 | 28,06 | 0,00 | 9,59 |
| 46-04-001-03 | железобетонных фундаментов | 719,27 | 114,02 | 582,20 | 55,62 | 23,05 | 15,45 |
| 46-04-001-04 | кирпичных стен | 177,73 | 59,41 | 118,32 | 11,36 | 0,00 | 8,24 |
| 46-04-001-05 | мелкоблочных стен | 124,12 | 44,89 | 79,23 | 7,61 | 0,00 | 6,64 |
| #### Таблица 46-04-002. Разборка монолитных перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка монолитных перекрытий: |  |  |  |  |  |  |
| 46-04-002-01 | бетонных | 395,25 | 79,38 | 315,87 | 30,33 | 0,00 | 11,01 |
| 46-04-002-02 | железобетонных | 477,88 | 87,67 | 367,16 | 34,98 | 23,05 | 12,16 |
| #### Таблица 46-04-003. Разборка бетонных и железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: |  |  |  |  |  |  |
| 46-04-003-01 | 100 | 531,14 | 67,11 | 464,03 | 44,56 | 0,00 | 9,67 |
| 46-04-003-02 | 150 | 1216,25 | 149,28 | 1066,97 | 102,46 | 0,00 | 21,51 |
| 46-04-003-03 | 200 | 1858,80 | 223,88 | 1634,92 | 156,99 | 0,00 | 32,26 |
| 46-04-003-04 | 250 | 2428,33 | 294,39 | 2133,94 | 204,91 | 0,00 | 42,42 |
| 46-04-003-05 | 300 | 2718,85 | 344,15 | 2374,70 | 228,03 | 0,00 | 49,59 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: |  |  |  |  |  |  |
| 46-04-003-06 | 100 | 574,05 | 84,04 | 466,96 | 44,56 | 23,05 | 12,11 |
| 46-04-003-07 | 150 | 1259,09 | 166,14 | 1069,90 | 102,46 | 23,05 | 23,94 |
| 46-04-003-08 | 200 | 1901,72 | 240,82 | 1637,85 | 156,99 | 23,05 | 34,7 |
| 46-04-003-09 | 250 | 2471,25 | 311,33 | 2136,87 | 204,91 | 23,05 | 44,86 |
| 46-04-003-10 | 300 | 2761,77 | 361,09 | 2377,63 | 228,03 | 23,05 | 52,03 |
| #### Таблица 46-04-004. Выбивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага колонн в действующих цехах промышленных зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 |  |  |  |  |  |  |
| 46-04-004-01 | Выбивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага колонн в действующих цехах промышленных зданий | 2055,77 | 422,01 | 750,44 | 57,54 | 883,32 | 53,15 |
| #### Таблица 46-04-005. Разборка монолитных перегородок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка монолитных перегородок: |  |  |  |  |  |  |
| 46-04-005-01 | бетонных | 372,12 | 74,77 | 297,35 | 28,55 | 0,00 | 10,37 |
| 46-04-005-02 | железобетонных | 449,17 | 82,41 | 343,71 | 32,80 | 23,05 | 11,43 |
| #### Таблица 46-04-006. Разборка деревянных перегородок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка деревянных перегородок: |  |  |  |  |  |  |
| 46-04-006-01 | оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 493,60 | 263,59 | 230,01 | 84,33 | 0,00 | 42,86 |
| 46-04-006-02 | оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой | 453,08 | 327,06 | 126,02 | 46,20 | 0,00 | 52,33 |
| 46-04-006-03 | чистых щитовых дощатых | 392,51 | 180,20 | 212,31 | 77,84 | 0,00 | 29,3 |
| 46-04-006-04 | из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит | 600,00 | 480,81 | 119,19 | 43,70 | 0,00 | 75,01 |
| #### Таблица 46-04-007. Разборка деревянных элементов перекрытий и покрытий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка деревянных перекрытий: |  |  |  |  |  |  |
| 46-04-007-01 | оштукатуренных | 1156,48 | 862,60 | 293,88 | 106,40 | 0,00 | 133,53 |
| 46-04-007-02 | неоштукатуренных | 1047,35 | 747,81 | 299,54 | 108,45 | 0,00 | 115,76 |
| 46-04-007-03 | по балкам с накатами из досок | 960,03 | 787,47 | 172,56 | 62,48 | 0,00 | 121,9 |
| 46-04-007-04 | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 532,52 | 339,53 | 192,99 | 69,87 | 0,00 | 51,6 |
|  | Разборка деревянных подвесных потолков из плит: |  |  |  |  |  |  |
| 46-04-007-05 | асбоцементных | 700,11 | 631,82 | 68,29 | 25,04 | 0,00 | 86,67 |
| 46-04-007-06 | акмигран | 538,39 | 470,10 | 68,29 | 25,04 | 0,00 | 66,87 |
| #### Таблица 46-04-008. Разборка покрытий кровель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель: |  |  |  |  |  |  |
| 46-04-008-01 | из рулонных материалов | 132,74 | 91,31 | 41,43 | 0,00 | 0,00 | 14,38 |
| 46-04-008-02 | из листовой стали | 67,00 | 54,48 | 12,52 | 0,00 | 0,00 | 8,58 |
| 46-04-008-03 | из асбестоцементных плит и черепицы | 437,13 | 352,55 | 84,58 | 0,00 | 0,00 | 55,52 |
| 46-04-008-04 | из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 131,61 | 100,97 | 30,64 | 0,00 | 0,00 | 15,9 |
| #### Таблица 46-04-009. Разборка бетонных оснований под полы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка бетонных оснований под полы: |  |  |  |  |  |  |
| 46-04-009-01 | на гравии | 298,43 | 65,90 | 232,53 | 22,33 | 0,00 | 8,93 |
| 46-04-009-02 | на кирпичном щебне | 248,94 | 57,56 | 191,38 | 18,38 | 0,00 | 7,8 |
| #### Таблица 46-04-010. Разборка покрытий полов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов: |  |  |  |  |  |  |
| 46-04-010-01 | асфальтовых и асфальтобетонных | 662,25 | 177,64 | 484,61 | 46,53 | 0,00 | 23,78 |
| 46-04-010-02 | дощатых | 307,17 | 193,87 | 113,30 | 41,54 | 0,00 | 30,53 |
| 46-04-010-03 | паркетных | 346,79 | 292,16 | 54,63 | 20,03 | 0,00 | 46,01 |
| 46-04-010-04 | из торцовой деревянной шашки | 129,54 | 129,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,4 |
| 46-04-010-05 | из каменной шашки | 248,79 | 248,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,18 |
| 46-04-010-06 | из металлических плит со стороной квадрата 300 мм | 1265,37 | 399,60 | 865,77 | 95,24 | 0,00 | 66,6 |
| 46-04-010-07 | из металлических плит со стороной квадрата 1000 мм | 1624,41 | 361,68 | 1262,73 | 138,91 | 0,00 | 60,28 |
| #### Таблица 46-04-011. Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: |  |  |  |  |  |  |
| 46-04-011-01 | из плиток, уложенных на битумной мастике | 393,76 | 356,72 | 37,04 | 3,56 | 0,00 | 46,63 |
| 46-04-011-02 | из плиток, уложенных на растворе | 315,38 | 268,05 | 47,33 | 4,54 | 0,00 | 36,77 |
| 46-04-011-03 | из плиток, уложенных на силикатных замазках | 281,15 | 222,50 | 58,65 | 5,63 | 0,00 | 30,86 |
| 46-04-011-04 | из плиток, уложенных на арзамитзамазке | 98,78 | 98,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,7 |
| 46-04-011-05 | из плиток, уложенных на пластзамазках или серном цементе | 114,64 | 114,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,9 |
| 46-04-011-06 | из плиток, уложенных на разных подстилающих слоях с расшивкой швов арзамит- или пластзамазками | 170,64 | 170,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| 46-04-011-07 | из кирпича, уложенного на битумной мастике или кислотоупорном растворе | 1366,13 | 1169,61 | 196,52 | 18,87 | 0,00 | 152,89 |
| 46-04-011-08 | из кирпича, уложенного на цементном кислотоупорном растворе или кислотоупорных замазках | 977,28 | 780,76 | 196,52 | 18,87 | 0,00 | 104,52 |
| 46-04-011-09 | из кирпича, уложенного на серном цементе или на пластзамазках, или на арзамитзамазках | 464,68 | 464,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,1 |
| 46-04-011-10 | из кирпича, уложенного на разных подстилающих слоях с расшивкой швов арзамит- или пластзамазками | 471,71 | 471,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,1 |
| 46-04-011-11 | полимерцементных и на основе эпоксидных композиций толщиной 5 мм | 150,23 | 37,05 | 113,18 | 10,87 | 0,00 | 5,27 |
| 46-04-011-12 | цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) | 774,77 | 200,64 | 574,13 | 55,13 | 0,00 | 28,54 |
| 46-04-011-13 | На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 | 137,79 | 24,61 | 113,18 | 10,87 | 0,00 | 3,5 |
| 46-04-011-14 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов | 209,55 | 209,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 |
| #### Таблица 46-04-012. Разборка деревянных заполнений проемов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: |  |  |  |  |  |  |
| 46-04-012-01 | оконных с подоконными досками | 1480,84 | 1240,59 | 240,25 | 88,08 | 0,00 | 188,54 |
| 46-04-012-02 | оконных без подоконных досок | 1377,01 | 1136,76 | 240,25 | 88,08 | 0,00 | 172,76 |
| 46-04-012-03 | дверных и воротных | 923,98 | 683,73 | 240,25 | 88,08 | 0,00 | 103,91 |
| #### Таблица 46-04-013. Разборка лестничных маршей и площадок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 горизонтальной проекции |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка лестничных: |  |  |  |  |  |  |
| 46-04-013-01 | маршей на одном косоуре | 4642,84 | 3323,46 | 1206,65 | 185,65 | 112,73 | 518,48 |
| 46-04-013-02 | маршей на двух косоурах | 3752,17 | 2460,13 | 1066,65 | 172,21 | 225,39 | 377,32 |
| 46-04-013-03 | маршей по основанию на грунте | 3913,93 | 3442,08 | 471,85 | 48,43 | 0,00 | 542,06 |
| 46-04-013-04 | площадок по металлическим балкам монолитных железобетонных | 10056,25 | 3037,67 | 6852,95 | 787,63 | 165,63 | 416,69 |
| 46-04-013-05 | площадок по металлическим балкам сборных железобетонных | 5962,52 | 2506,28 | 3290,61 | 387,69 | 165,63 | 352,5 |
| #### Таблица 46-04-014. Разборка ступеней |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м ступеней |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка ступеней: |  |  |  |  |  |  |
| 46-04-014-01 | на косоурах | 553,31 | 469,97 | 83,34 | 8,00 | 0,00 | 66,1 |
| 46-04-014-02 | на сплошном основании | 771,01 | 639,31 | 131,70 | 12,65 | 0,00 | 92,12 |
| #### Таблица 46-04-015. Разборка облицовки из тесаного камня |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 облицовки |  |  |  |  |  |  |
| 46-04-015-01 | Разборка облицовки из тесаного камня | 2662,52 | 2662,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,93 |
| # Раздел 5. ВРЕМЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 46-05-001. Устройство временных защитных ограждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство временных защитных ограждений: |  |  |  |  |  |  |
| 46-05-001-01 | горизонтальных с настилом по нижним поясам ферм | 3681,18 | 571,04 | 114,15 | 5,83 | 2995,99 | 85,23 |
| 46-05-001-02 | горизонтальных с настилом по балкам на стойках из бревен | 4323,01 | 706,58 | 127,73 | 6,50 | 3488,70 | 105,46 |
| 46-05-001-03 | вертикальных с обшивкой по каркасу из досок | 1813,69 | 338,76 | 48,33 | 2,52 | 1426,60 | 52,44 |
| #### Таблица 46-05-002. Установка устройств при производстве работ по усилению поясов и решеток ферм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м фермы |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка устройств при производстве работ по усилению: |  |  |  |  |  |  |
| 46-05-002-01 | поясов ферм | 72,04 | 43,62 | 6,71 | 0,13 | 21,71 | 6,34 |
| 46-05-002-02 | решеток ферм | 117,66 | 69,42 | 10,57 | 0,13 | 37,67 | 10,09 |
| #### Таблица 46-05-003. Установка устройств при производстве работ по усилению отдельных элементов решетки ферм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 элемент фермы |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка устройств при производстве работ по усилению: |  |  |  |  |  |  |
| 46-05-003-01 | первого элемента решетки ферм | 396,10 | 222,99 | 59,85 | 1,99 | 113,26 | 31,72 |
| 46-05-003-02 | каждого последующего элемента решетки ферм | 285,15 | 147,14 | 44,66 | 1,46 | 93,35 | 20,93 |
| #### Таблица 46-05-004. Установка устройств при производстве работ по усилению узлов ферм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел фермы |  |  |  |  |  |  |
| 46-05-004-01 | Установка устройств при производстве работ по усилению узлов ферм | 331,50 | 247,34 | 33,71 | 0,53 | 50,45 | 35,64 |
| #### Таблица 46-05-005. Установка устройств при производстве работ по усилению поясов балок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м балки |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка устройств при производстве работ по усилению: |  |  |  |  |  |  |
| 46-05-005-01 | верхнего пояса балок | 190,24 | 71,20 | 25,54 | 0,93 | 93,50 | 10,26 |
| 46-05-005-02 | нижнего пояса балок | 212,87 | 93,83 | 25,54 | 0,93 | 93,50 | 13,52 |
| #### Таблица 46-05-006. Установка устройств при производстве работ по усилению опорных узлов многопролетных ригелей и заделке трещин в стенах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |  |  |  |  |
| 46-05-006-01 | Установка устройств при усилении опорных узлов многопролетных ригелей | 1432,90 | 522,72 | 121,31 | 4,38 | 788,87 | 75,32 |
| 46-05-006-02 | Установка устройств при заделке трещин в стенах | 769,41 | 258,72 | 51,30 | 1,59 | 459,39 | 37,28 |
| #### Таблица 46-05-007. Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
| 46-05-007-01 | Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия | 1599,45 | 564,03 | 139,49 | 10,74 | 895,93 | 77,37 |
| (101-9895) | Стальной гнутый профиль неоцинкованный (профилированный настил), (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 46-05-008. Работы по обеспечению устойчивости и безопасности ведения работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости: |  |  |  |  |  |  |
| 46-05-008-01 | ферм | 1226,08 | 283,51 | 229,62 | 0,00 | 712,95 | 37,06 |
| (201-9211) | Стойки металлические опорные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 46-05-008-02 | подкрановых балок | 712,83 | 318,55 | 209,06 | 0,00 | 185,22 | 41,64 |
| (201-9211) | Стойки металлические опорные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 46-05-008-03 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | 972,57 | 632,63 | 255,90 | 0,00 | 84,04 | 84,69 |
| (201-9005) | Конструкции металлические мелкие, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 46-05-009. Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений и предварительное напряжение подстропильных ферм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 конструкция |  |  |  |  |  |  |
| 46-05-009-01 | Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений | 256,64 | 216,16 | 24,99 | 1,06 | 15,49 | 29,98 |
| (105-9125) | Конструкции тупиков и упоров, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 46-05-009-02 | Создание предварительного напряжения в подстропильной ферме с помощью гидравлического домкрата | 553,50 | 254,48 | 57,58 | 0,27 | 241,44 | 32,05 |
| (508-0017) | Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 14 мм, (10 м) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Раздел 6. РАЗБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 46-06-001. Разборка надземной части |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м3 строительного объема |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка надземной части с сохранением годных материалов: |  |  |  |  |  |  |
| 46-06-001-01 | деревянных зданий любой этажности | 108,56 | 91,08 | 17,48 | 1,99 | 0,00 | 13,97 |
| 46-06-001-02 | кирпичных зданий 1, 2-этажных | 316,53 | 101,05 | 215,48 | 21,63 | 0,00 | 14,56 |
| 46-06-001-03 | кирпичных зданий 3-х и более этажных | 337,46 | 104,17 | 233,29 | 24,95 | 0,00 | 15,01 |
|  | Разборка надземной части без сохранения годных материалов: |  |  |  |  |  |  |
| 46-06-001-04 | деревянных зданий любой этажности | 89,06 | 75,13 | 13,93 | 1,59 | 0,00 | 11,63 |
| 46-06-001-05 | кирпичных зданий 1, 2-этажных | 227,91 | 86,40 | 141,51 | 15,08 | 0,00 | 12,29 |
| 46-06-001-06 | кирпичных зданий 3-х и более этажных | 242,41 | 88,02 | 154,39 | 17,60 | 0,00 | 12,52 |
| #### Таблица 46-06-002. Разборка надземной части сараев |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м2 площади застройки |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка надземной части кирпичных сараев: |  |  |  |  |  |  |
| 46-06-002-01 | с сохранением годных материалов | 866,15 | 321,70 | 544,45 | 53,29 | 0,00 | 47,17 |
| 46-06-002-02 | без сохранения годных материалов | 567,48 | 286,15 | 281,33 | 28,69 | 0,00 | 42,33 |
| 46-06-002-03 | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов | 91,02 | 91,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,96 |
| #### Таблица 46-06-003. Разборка санитарно-технических систем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м3 строительного объема |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка санитарно-технических систем: |  |  |  |  |  |  |
| 46-06-003-01 | водопровода | 18,37 | 9,75 | 5,16 | 0,27 | 3,46 | 1,29 |
| 46-06-003-02 | центрального отопления | 82,78 | 46,29 | 33,03 | 1,72 | 3,46 | 5,42 |
| 46-06-003-03 | канализации | 88,69 | 55,12 | 33,57 | 1,72 | 0,00 | 7,04 |
| #### Таблица 46-06-004. Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м2 площади застройки |  |  |  |  |  |  |
| 46-06-004-01 | Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня | 402,40 | 186,05 | 216,35 | 22,76 | 0,00 | 24,32 |
| #### Таблица 46-06-005. Разборка лестниц подземной части жилых зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м2 горизонтальной проекции |  |  |  |  |  |  |
| 46-06-005-01 | Разборка лестниц подземной части жилых зданий | 46,98 | 39,93 | 7,05 | 0,86 | 0,00 | 5,22 |
| #### Таблица 46-06-006. Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 46-06-006-01 | Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий | 97,82 | 52,71 | 45,11 | 5,73 | 0,00 | 6,89 |
| #### Таблица 46-06-007. Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м3 строительного объема |  |  |  |  |  |  |
| 46-06-007-01 | Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий | 275,60 | 174,34 | 101,26 | 12,85 | 0,00 | 22,79 |
| #### Таблица 46-06-008. Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 гараж |  |  |  |  |  |  |
| 46-06-008-01 | Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой | 376,11 | 214,17 | 161,94 | 3,18 | 0,00 | 27,67 |
| #### Таблица 46-06-009. Комплексная разборка зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 строительного объема, включая подвал |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка зданий методом обрушения: |  |  |  |  |  |  |
| 46-06-009-01 | кирпичных отапливаемых | 2766,03 | 227,91 | 2538,12 | 423,04 | 0,00 | 32,84 |
| 46-06-009-02 | кирпичных неотапливаемых | 2698,43 | 160,31 | 2538,12 | 423,04 | 0,00 | 23,1 |
| 46-06-009-03 | деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий | 1110,91 | 107,64 | 1003,27 | 163,60 | 0,00 | 15,51 |
|  | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: |  |  |  |  |  |  |
| 46-06-009-04 | кирпичных отапливаемых | 5893,10 | 2814,17 | 3078,93 | 309,26 | 0,00 | 405,5 |
| 46-06-009-05 | прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения | 988,74 | 265,73 | 723,01 | 101,89 | 0,00 | 38,29 |
| # Раздел 7. ЗАМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СООРУЖЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 46-07-010. Замена элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепро-дуктов вместимостью: |  |  |  |  |  |  |
| 46-07-010-01 | 1000 м3 | 15685,35 | 2454,57 | 9943,89 | 468,90 | 3286,89 | 300,07 |
| (101-9350) | Сталь листовая, (т) | - | - | - | - | (1,132) | - |
| (101-9400) | Металлопрокат, (т) | - | - | - | - | (0,108) | - |
| 46-07-010-02 | 2000 м3 | 11274,32 | 2079,32 | 7617,06 | 374,38 | 1577,94 | 257,66 |
| (101-9350) | Сталь листовая, (т) | - | - | - | - | (1,14) | - |
| (101-9400) | Металлопрокат, (т) | - | - | - | - | (0,041) | - |
| 46-07-010-03 | 3000 м3 | 9194,23 | 1790,77 | 6063,92 | 295,29 | 1339,54 | 218,92 |
| (101-9350) | Сталь листовая, (т) | - | - | - | - | (1,141) | - |
| (101-9400) | Металлопрокат, (т) | - | - | - | - | (0,046) | - |
| 46-07-010-04 | 5000 м3 | 7384,32 | 1444,37 | 4879,58 | 266,94 | 1060,37 | 178,98 |
| (101-9350) | Сталь листовая, (т) | - | - | - | - | (1,121) | - |
| (101-9400) | Металлопрокат, (т) | - | - | - | - | (0,027) | - |
| 46-07-010-05 | 10000 м3 | 6362,23 | 1389,45 | 3685,53 | 185,58 | 1287,25 | 169,86 |
| (101-9350) | Сталь листовая, (т) | - | - | - | - | (1,111) | - |
| (101-9400) | Металлопрокат, (т) | - | - | - | - | (0,024) | - |
|  | Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: |  |  |  |  |  |  |
| 46-07-010-06 | 1000 м3 | 13889,67 | 2631,18 | 7744,95 | 368,28 | 3513,54 | 321,66 |
| (101-9350) | Сталь листовая, (т) | - | - | - | - | (1,061) | - |
| (101-9400) | Металлопрокат, (т) | - | - | - | - | (0,106) | - |
| 46-07-010-07 | 2000 м3 | 10094,50 | 2000,66 | 6275,18 | 313,31 | 1818,66 | 244,58 |
| (101-9350) | Сталь листовая, (т) | - | - | - | - | (1,432) | - |
| (101-9400) | Металлопрокат, (т) | - | - | - | - | (0,042) | - |
| 46-07-010-08 | 3000 м3 | 8880,57 | 1769,42 | 5566,87 | 284,20 | 1544,28 | 216,31 |
| (101-9350) | Сталь листовая, (т) | - | - | - | - | (1,088) | - |
| (101-9400) | Металлопрокат, (т) | - | - | - | - | (0,029) | - |
| 46-07-010-09 | 5000 м3 | 7471,85 | 1596,16 | 4617,99 | 243,39 | 1257,70 | 195,13 |
| (101-9350) | Сталь листовая, (т) | - | - | - | - | (1,293) | - |
| (101-9400) | Металлопрокат, (т) | - | - | - | - | (0,019) | - |
| 46-07-010-10 | 10000 м3 | 6234,01 | 1315,34 | 3594,89 | 181,45 | 1323,78 | 160,8 |
| (101-9350) | Сталь листовая, (т) | - | - | - | - | (1,081) | - |
| (101-9400) | Металлопрокат, (т) | - | - | - | - | (0,012) | - |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\F\6-F-46.doc

Часть 46. Работы по реконструкции зданий и сооружений	3

Раздел 1. УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ	3

Таблица 46-01-001. Усиление конструкций монолитным железобетоном	3

Таблица 46-01-002. Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоймами набрызгом	3

Таблица 46-01-003. Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками	3

Таблица 46-01-004. Усиление конструктивных элементов	3

Таблица 46-01-005. Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3	4

Таблица 46-01-006. Усиление конструкций в проходных тоннелях	4

Таблица 46-01-007. Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами	4

Таблица 46-01-008. Обетонирование металлических элементов, заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	4

Таблица 46-01-009. Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м	4

Таблица 46-01-010. Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м	5

Таблица 46-01-011. Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения	5

Таблица 46-01-012. Усиление колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения	5

Таблица 46-01-013. Усиление элементов металлоконструкций	6

Таблица 46-01-014. Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования	6

Таблица 46-01-015. Рихтовка подкрановых балок	6

Раздел 2. ЗАМЕНА КОНСТРУКЦИЙ	6

Таблица 46-02-001. Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые	6

Таблица 46-02-002. Замена перекрытий на монолитные железобетонные	6

Таблица 46-02-004. Демонтаж металлоконструкций покрытий	7

Таблица 46-02-005. Монтаж металлоконструкций покрытия, зенитных фонарей, прогонов профилированного настила, светоаэрационной стенки	7

Таблица 46-02-006. Замена бутовых фундаментов под существующими стенами	7

Таблица 46-02-007. Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах	7

Таблица 46-02-008. Замена ступеней	7

Таблица 46-02-009. Отбивка штукатурки	7

Раздел 3. СВЕРЛЕНИЕ И ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД	8

Подраздел 3.1 СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ	8

Таблица 46-03-001. Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий	8

Таблица 46-03-002. Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий	8

Подраздел 3.2 ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ, ГНЕЗД	9

Таблица 46-03-007. Пробивка проемов в конструкциях	9

Таблица 46-03-008. Устройство ниш в кирпичных стенах	9

Таблица 46-03-009. Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах	9

Таблица 46-03-010. Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках	10

Таблица 46-03-011. Пробивка борозд в кирпичных стенах	10

Таблица 46-03-012. Пробивка борозд в бетонных конструкциях	10

Подраздел 3.3 ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ, ГНЕЗД И БОРОЗД	10

Таблица 46-03-017. Заделка отверстий, гнезд и борозд	10

Раздел 4. РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ	11

Таблица 46-04-001. Разборка фундаментов и стен	11

Таблица 46-04-002. Разборка монолитных перекрытий	11

Таблица 46-04-003. Разборка бетонных и железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков	11

Таблица 46-04-004. Выбивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага колонн в действующих цехах промышленных зданий	11

Таблица 46-04-005. Разборка монолитных перегородок	12

Таблица 46-04-006. Разборка деревянных перегородок	12

Таблица 46-04-007. Разборка деревянных элементов перекрытий и покрытий	12

Таблица 46-04-008. Разборка покрытий кровель	12

Таблица 46-04-009. Разборка бетонных оснований под полы	12

Таблица 46-04-010. Разборка покрытий полов	12

Таблица 46-04-011. Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами	13

Таблица 46-04-012. Разборка деревянных заполнений проемов	13

Таблица 46-04-013. Разборка лестничных маршей и площадок	14

Таблица 46-04-014. Разборка ступеней	14

Таблица 46-04-015. Разборка облицовки из тесаного камня	14

Раздел 5. ВРЕМЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ	14

Таблица 46-05-001. Устройство временных защитных ограждений	14

Таблица 46-05-002. Установка устройств при производстве работ по усилению поясов и решеток ферм	14

Таблица 46-05-003. Установка устройств при производстве работ по усилению отдельных элементов решетки ферм	14

Таблица 46-05-004. Установка устройств при производстве работ по усилению узлов ферм	15

Таблица 46-05-005. Установка устройств при производстве работ по усилению поясов балок	15

Таблица 46-05-006. Установка устройств при производстве работ по усилению опорных узлов многопролетных ригелей и заделке трещин в стенах	15

Таблица 46-05-007. Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия	15

Таблица 46-05-008. Работы по обеспечению устойчивости и безопасности ведения работ	15

Таблица 46-05-009. Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений и предварительное напряжение подстропильных ферм	15

Раздел 6. РАЗБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	16

Таблица 46-06-001. Разборка надземной части	16

Таблица 46-06-002. Разборка надземной части сараев	16

Таблица 46-06-003. Разборка санитарно-технических систем	16

Таблица 46-06-004. Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня	16

Таблица 46-06-005. Разборка лестниц подземной части жилых зданий	17

Таблица 46-06-006. Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий	17

Таблица 46-06-007. Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий	17

Таблица 46-06-008. Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой	17

Таблица 46-06-009. Комплексная разборка зданий	17

Раздел 7. ЗАМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СООРУЖЕНИЙ	17

Таблица 46-07-010. Замена элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов	17