ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-39-2001

# Часть 39. Металлические конструкции гидротехнических сооружений

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Раздел 1. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 1.1 ЗАКЛАДНЫЕ ЧАСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 39-01-001. Установка бесштрабным способом закладных частей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бесштрабным способом закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку: |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-001-01 | до 10 т | 7318,19 | 850,64 | 3792,34 | 224,09 | 2675,21 | 103,99 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-001-02 | свыше 10 до 20 т | 6247,61 | 719,51 | 3888,17 | 181,03 | 1639,93 | 87,96 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-001-03 | свыше 20 т | 4654,09 | 493,17 | 3045,94 | 135,78 | 1114,98 | 60,29 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-001-04 | Установка бесштрабным способом литых закладных частей | 3604,02 | 245,61 | 2556,30 | 85,97 | 802,11 | 29,17 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
|  | Установка бесштрабным способом закладных частей разного назначения массой: |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-001-05 | до 15 т | 5373,86 | 673,77 | 3925,93 | 187,53 | 774,16 | 80,02 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-001-06 | свыше 15 т | 4906,90 | 555,30 | 3567,98 | 180,03 | 783,62 | 65,95 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 39-01-002. Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка закладных частей плоских затворов и решеток в штрабах при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку: |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-002-01 | до 1,5 т | 4662,41 | 1174,08 | 2383,95 | 168,27 | 1104,38 | 143,53 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-002-02 | до 3 т | 6624,30 | 1680,45 | 3816,42 | 258,04 | 1127,43 | 202,22 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-002-03 | свыше 3 до 10 т | 6039,42 | 1238,94 | 2832,07 | 162,35 | 1968,41 | 151,46 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-002-04 | свыше 10 до 20 т | 4568,30 | 471,25 | 2713,79 | 139,00 | 1383,26 | 57,61 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-002-05 | свыше 20 т | 4677,50 | 409,18 | 3160,88 | 127,17 | 1107,44 | 49,24 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
|  | Установка закладных частей механического оборудования в штрабах: |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-002-06 | для поверхностных сегментных и секторных затворов и ворот с горизонтальной осью вращения | 4743,42 | 710,26 | 1618,07 | 114,83 | 2415,09 | 85,47 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-002-07 | для глубинных сегментных затворов с горизонтальной осью вращения | 3559,42 | 372,26 | 1481,12 | 91,26 | 1706,04 | 43,59 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-002-08 | для поворотных двустворчатых ворот | 4246,75 | 441,84 | 2950,95 | 154,60 | 853,96 | 53,17 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-002-09 | для откатных ворот | 3754,01 | 570,56 | 2304,51 | 153,68 | 878,94 | 66,81 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
|  | Установка закладных частей металлических конструкций в штрабах при обрамление ниш каналов, проемов и шахт, масса комплекта: |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-002-10 | до 1 т | 6108,49 | 740,94 | 4379,00 | 223,95 | 988,55 | 90,58 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-002-11 | свыше 1 т | 3580,21 | 446,34 | 2242,30 | 112,73 | 891,57 | 53,01 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Подраздел 1.2 ТРУБОПРОВОДЫ НА ПОВЕРХНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 39-01-004. Монтаж трубопроводов на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-004-01 | Монтаж трубопроводов на поверхности из готовых звеньев с приваренными ребрами жесткости и опорными кольцами, диаметр от 1,6 до 3,2 м | 1967,46 | 304,06 | 1152,58 | 39,51 | 510,82 | 33,71 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
|  | Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода: |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-004-02 | свыше 3,2 до 4 м, масса звена до 16 т | 4517,81 | 660,65 | 2453,97 | 85,94 | 1403,19 | 77,36 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-004-03 | свыше 3,2 до 4 м, масса звена до 22 т | 4346,89 | 380,71 | 1972,34 | 47,19 | 1993,84 | 44,58 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-004-04 | свыше 3,2 до 4 м, масса звена до 32 т | 3482,55 | 372,51 | 2108,90 | 55,84 | 1001,14 | 43,62 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-004-05 | свыше 4 до 6 м, масса звена до 16 т | 5966,92 | 767,78 | 3583,78 | 106,83 | 1615,36 | 85,12 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-004-06 | свыше 4 до 6 м, масса звена до 22 т | 4857,95 | 617,42 | 3034,27 | 88,29 | 1206,26 | 68,45 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-004-07 | свыше 4 до 6 м, масса звена до 32 т | 4590,30 | 515,67 | 2491,21 | 63,77 | 1583,42 | 57,94 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-004-08 | свыше 6 до 8 м, масса звена до 22 т | 6095,68 | 649,97 | 2798,08 | 67,60 | 2647,63 | 73,03 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-004-09 | свыше 6 до 8 м, масса звена до 32 т | 4239,48 | 537,29 | 1716,35 | 39,99 | 1985,84 | 60,37 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-004-10 | свыше 6 до 8 м, масса звена до 50 т | 3098,45 | 428,09 | 1379,82 | 38,33 | 1290,54 | 47,46 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-004-11 | свыше 8 м, масса звена до 32 т | 3762,13 | 584,80 | 1925,35 | 70,67 | 1251,98 | 60,79 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-004-12 | свыше 8 м, масса звена до 50 т | 3420,60 | 456,59 | 1894,67 | 88,21 | 1069,34 | 48,99 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 39-01-005. Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м шва |  |  |  |  |  |  |
|  | Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода: |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-005-01 | до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм | 63,95 | 41,19 | 22,40 | 0,99 | 0,36 | 6,26 |
| 39-01-005-02 | до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм | 80,79 | 54,48 | 25,95 | 1,13 | 0,36 | 7,75 |
| 39-01-005-03 | свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм | 94,86 | 59,40 | 35,10 | 2,32 | 0,36 | 7,36 |
| 39-01-005-04 | свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм | 108,75 | 59,64 | 48,75 | 3,75 | 0,36 | 7,39 |
| 39-01-005-05 | свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм | 111,81 | 66,74 | 44,71 | 3,39 | 0,36 | 8,27 |
| 39-01-005-06 | свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм | 112,82 | 68,68 | 43,78 | 3,03 | 0,36 | 8,51 |
| #### Таблица 39-01-006. Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 снимок |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода: |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-006-01 | от 1,6 до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм | 72,62 | 24,48 | 42,25 | 3,90 | 5,89 | 2,67 |
| 39-01-006-02 | от 1,6 до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм | 148,17 | 37,50 | 104,78 | 3,74 | 5,89 | 3,78 |
| 39-01-006-03 | свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм | 139,95 | 31,35 | 102,71 | 9,90 | 5,89 | 3,16 |
| 39-01-006-04 | свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм | 220,38 | 37,00 | 177,49 | 11,47 | 5,89 | 3,73 |
| 39-01-006-05 | свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм | 141,76 | 32,74 | 103,13 | 9,99 | 5,89 | 3,3 |
| 39-01-006-06 | свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм | 208,76 | 37,40 | 165,47 | 10,30 | 5,89 | 3,77 |
| # Подраздел 1.3 ОБЛИЦОВКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 39-01-007. Установка облицовок необетонированных металлических конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка облицовок необетонированных металлических конструкций: |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-007-01 | пола | 3308,28 | 541,02 | 2028,98 | 79,68 | 738,28 | 61,62 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-007-02 | стен | 4773,54 | 666,78 | 2495,10 | 85,99 | 1611,66 | 79,19 |
| (201-0757) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-007-03 | потолка | 2658,69 | 498,66 | 1574,42 | 43,70 | 585,61 | 54,38 |
| (101-1000) | Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст3пс, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1788) | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1802) | Швеллеры № 16-24 сталь марки 18пс, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0757) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Подраздел 1.4 ПРОЧИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 39-01-009. Монтаж прочих металлических конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж металлических: |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-009-01 | бетоновозных эстакад | 1012,88 | 126,61 | 451,34 | 24,19 | 434,93 | 14,42 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-009-02 | перекрытий и крышек для проемов, каналов и шахт, металлических дверей габаритных | 2594,79 | 543,32 | 1866,49 | 85,09 | 184,98 | 69,39 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-009-03 | перекрытий и крышек для проемов, каналов и шахт, металлических дверей негабаритных | 1818,40 | 237,63 | 1460,41 | 65,40 | 120,36 | 29,05 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-009-04 | эстакад, балок, мостов под механизмы служебных пешеходных мостиков | 2264,07 | 264,46 | 1390,15 | 57,99 | 609,46 | 32,33 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-009-05 | лестниц и площадок | 1796,97 | 362,86 | 1128,10 | 96,78 | 306,01 | 44,36 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-009-06 | подкрановых путей по стальным балкам | 552,65 | 95,90 | 433,93 | 19,68 | 22,82 | 12,39 |
| (201-9001) | Рельсы подкрановые, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-009-07 | подкрановых путей по бетонному основанию | 2345,66 | 377,51 | 1933,67 | 91,29 | 34,48 | 46,15 |
| (201-9001) | Рельсы подкрановые, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
|  | Монтаж балластных устройств затворов, заграждений: |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-009-08 | из сборного железобетона | 1220,90 | 29,91 | 305,69 | 14,84 | 885,30 | 3,91 |
| 39-01-009-09 | из монолитного железобетона | 880,31 | 82,10 | 326,38 | 40,50 | 471,83 | 10,86 |
|  | Монтаж металлических эстакад монорельсовых, устанавливаемых: |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-009-10 | на ГРЭС, АЭС, ТЭЦ массой до 3 т | 2344,65 | 340,15 | 1751,66 | 157,18 | 252,84 | 42,15 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-009-11 | на ГРЭС, АЭС, ТЭЦ массой свыше 3 т | 2297,76 | 324,17 | 1448,08 | 128,87 | 525,51 | 39,01 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-009-12 | на ГЭС | 2295,53 | 271,47 | 1572,66 | 157,15 | 451,40 | 34,19 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Подраздел 1.6 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСА И АНКЕРНЫЕ ТЯГИ РЕЧНЫХ НАБЕРЕЖНЫХ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 39-01-021. Установка распределительных поясов и анкерных тяг речных набережных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка распределительных поясов речных набережных: |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-021-01 | с берега | 981,77 | 114,26 | 743,97 | 43,12 | 123,54 | 16,07 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-021-02 | с воды | 2897,90 | 140,21 | 2634,15 | 288,00 | 123,54 | 19,72 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
|  | Установка анкерных тяг речных набережных: |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-021-03 | с берега | 903,80 | 271,46 | 482,27 | 31,86 | 150,07 | 38,18 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 39-01-021-04 | с воды | 3293,63 | 291,44 | 2730,90 | 307,27 | 271,29 | 40,99 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\F\6-F-39.doc

Часть 39. Металлические конструкции гидротехнических сооружений	3

Раздел 1. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ	3

Подраздел 1.1 ЗАКЛАДНЫЕ ЧАСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	3

Таблица 39-01-001. Установка бесштрабным способом закладных частей	3

Таблица 39-01-002. Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах	3

Подраздел 1.2 ТРУБОПРОВОДЫ НА ПОВЕРХНОСТИ	4

Таблица 39-01-004. Монтаж трубопроводов на поверхности	4

Таблица 39-01-005. Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа	5

Таблица 39-01-006. Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа	5

Подраздел 1.3 ОБЛИЦОВКИ	5

Таблица 39-01-007. Установка облицовок необетонированных металлических конструкций	5

Подраздел 1.4 ПРОЧИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ	6

Таблица 39-01-009. Монтаж прочих металлических конструкций	6

Подраздел 1.6 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСА И АНКЕРНЫЕ ТЯГИ РЕЧНЫХ НАБЕРЕЖНЫХ	7

Таблица 39-01-021. Установка распределительных поясов и анкерных тяг речных набережных	7