ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-26-2001

# Часть 26. Теплоизоляционные работы

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Раздел 1. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 1.1 ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 26-01-001. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-001-01 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | 3010,62 | 293,02 | 64,91 | 0,00 | 2652,69 | 36,31 |
| #### Таблица 26-01-002. Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода: |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-002-01 | до 350 мм | 2003,78 | 162,57 | 39,14 | 0,00 | 1802,07 | 22,3 |
| 26-01-002-02 | до 820 мм | 1873,09 | 132,16 | 35,89 | 0,00 | 1705,04 | 18,8 |
| #### Таблица 26-01-003. Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-003-01 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | 1994,02 | 140,44 | 37,17 | 0,00 | 1816,41 | 18,8 |
| #### Таблица 26-01-004. Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-004-01 | Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем | 2559,04 | 306,15 | 131,79 | 0,00 | 2121,10 | 39,1 |
| #### Таблица 26-01-005. Изоляция поверхностей штучными теплоизоляционными изделиями: перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми): |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-005-01 | сегментами | 2498,54 | 162,57 | 59,72 | 0,00 | 2276,25 | 22,3 |
| 26-01-005-02 | полуцилиндрами | 2456,48 | 231,73 | 59,72 | 0,00 | 2165,03 | 31,4 |
| 26-01-005-03 | сегментами из плит | 2319,42 | 271,35 | 62,32 | 0,00 | 1985,75 | 39,1 |
| 26-01-005-04 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами | 1587,58 | 150,04 | 59,72 | 0,00 | 1377,82 | 22 |
| #### Таблица 26-01-006. Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-006-01 | Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т | 843,25 | 702,78 | 34,47 | 0,00 | 106,00 | 94,08 |
| (104-9220) | Материалы теплоизоляционные, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| #### Таблица 26-01-007. Изоляция трубопроводов шнурами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция трубопроводов шнурами: |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-007-01 | асбестовыми | 19143,28 | 846,64 | 77,78 | 0,00 | 18218,86 | 106,63 |
| 26-01-007-02 | асбестовыми пуховыми | 9380,59 | 428,44 | 41,20 | 0,00 | 8910,95 | 53,96 |
| #### Таблица 26-01-008. Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-008-01 | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими | 1269,81 | 747,95 | 72,33 | 0,00 | 449,53 | 94,2 |
| (104-9220) | Материалы теплоизоляционные, (м3) | - | - | - | - | (2,06) | - |
| #### Таблица 26-01-009. Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция трубопроводов: |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-009-01 | матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1454,91 | 149,67 | 56,75 | 0,00 | 1248,49 | 18,85 |
| 26-01-009-02 | плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ | 3368,37 | 149,67 | 48,96 | 0,00 | 3169,74 | 18,85 |
| #### Таблица 26-01-010. Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, матами из стеклянного штапельного волокна |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция трубопроводов: |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-010-01 | матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | 1319,74 | 149,67 | 49,01 | 0,00 | 1121,06 | 18,85 |
| 26-01-010-02 | матами из стеклянного штапельного волокна | 4235,85 | 149,67 | 36,85 | 0,00 | 4049,33 | 18,85 |
| #### Таблица 26-01-011. Изоляция плоских и криволинейных фасонных поверхностей изделиями минераловатными и стекловатными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-011-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 882,02 | 111,89 | 44,57 | 0,00 | 725,56 | 14,8 |
| 26-01-011-02 | Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 1405,63 | 147,60 | 44,57 | 0,00 | 1213,46 | 18,85 |
| #### Таблица 26-01-012. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 шт. арматуры и фланцевых соединений |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов: |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-012-01 | до 200 мм | 3179,29 | 420,33 | 259,93 | 0,00 | 2499,03 | 46,6 |
| 26-01-012-02 | до 800 мм | 5858,67 | 819,02 | 501,86 | 0,00 | 4537,79 | 90,8 |
| #### Таблица 26-01-013. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 шт. арматуры и фланцевых соединений |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопроводов: |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-013-01 | до 200 мм | 2236,33 | 421,23 | 267,85 | 0,00 | 1547,25 | 46,7 |
| 26-01-013-02 | до 800 мм | 4487,45 | 819,02 | 527,83 | 0,00 | 3140,60 | 90,8 |
| #### Таблица 26-01-014. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов, оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 шт. арматуры и фланцевых соединений |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция арматуры и фланцевых соединений: |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-014-01 | съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов | 11242,75 | 1894,20 | 1679,48 | 0,00 | 7669,07 | 210 |
| 26-01-014-02 | съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов оцинкованной стали | 10130,03 | 1894,20 | 1695,92 | 0,00 | 6539,91 | 210 |
| #### Таблица 26-01-015. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из листов алюминиевых сплавов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция трубопроводов с покрытием из листов алюминиевых сплавов конструкциями полносборными на основе: |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-015-01 | плит минераловатных марки 75 | 7636,57 | 369,44 | 385,65 | 0,00 | 6881,48 | 45,78 |
| 26-01-015-02 | матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125 | 7801,22 | 369,44 | 385,65 | 0,00 | 7046,13 | 45,78 |
| 26-01-015-03 | матов из стеклянного штапельного волокна | 7792,15 | 369,44 | 385,65 | 0,00 | 7037,06 | 45,78 |
| #### Таблица 26-01-016. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием сталью оцинкованной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе: |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-016-01 | плит минераловатных марки 75 | 6019,23 | 390,99 | 439,31 | 0,00 | 5188,93 | 48,45 |
| 26-01-016-02 | матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125 | 5747,00 | 390,99 | 439,31 | 0,00 | 4916,70 | 48,45 |
| 26-01-016-03 | матов из стеклянного штапельного волокна | 6496,19 | 390,99 | 439,31 | 0,00 | 5665,89 | 48,45 |
| #### Таблица 26-01-017. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-017-01 | трубками | 2006,46 | 28,41 | 22,48 | 0,00 | 1955,57 | 3,52 |
| 26-01-017-02 | пластинами (плитами) | 2692,51 | 28,41 | 22,48 | 0,00 | 2641,62 | 3,52 |
| #### Таблица 26-01-018. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-018-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») | 5237,74 | 53,83 | 37,22 | 0,00 | 5146,69 | 6,67 |
| #### Таблица 26-01-019. Изоляция арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 шт. арматуры и фланцевых соединений |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-019-01 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») | 7879,64 | 90,47 | 63,18 | 0,00 | 7725,99 | 10,03 |
| #### Таблица 26-01-020. Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-020-01 | Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой | 5108,04 | 1272,43 | 680,84 | 0,00 | 3154,77 | 151,12 |
| (101-9401) | Металл листовой, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 26-01-021. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-021-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления | 5128,05 | 258,48 | 344,69 | 0,00 | 4524,88 | 32,03 |
| #### Таблица 26-01-022. Изоляция поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-022-01 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | 2526,21 | 195,01 | 35,89 | 0,00 | 2295,31 | 27,74 |
| 26-01-022-02 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами) | 3287,27 | 154,66 | 35,89 | 0,00 | 3096,72 | 22 |
| #### Таблица 26-01-023. Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода: |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-023-01 | до 200 мм | 274,39 | 258,02 | 1,73 | 0,00 | 14,64 | 38,8 |
| 26-01-023-02 | до 800 мм | 190,81 | 154,95 | 16,44 | 0,00 | 19,42 | 23,3 |
| #### Таблица 26-01-024. Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Асбоперлитовая изоляция методом напыления поверхностей: |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-024-01 | паровых и газовых турбин | 4839,35 | 280,37 | 598,91 | 119,82 | 3960,07 | 32,83 |
| 26-01-024-02 | котлоагрегатов | 2778,44 | 156,11 | 444,80 | 102,90 | 2177,53 | 18,28 |
| 26-01-024-03 | вспомогательного оборудования | 2580,77 | 178,08 | 503,40 | 113,26 | 1899,29 | 21,43 |
| # Подраздел 1.2 ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 26-01-037. Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-037-01 | стен и колонн прямоугольных | 2010,99 | 156,91 | 85,51 | 0,00 | 1768,57 | 20,04 |
| 26-01-037-02 | покрытий и перекрытий сверху | 1750,96 | 82,63 | 77,52 | 0,00 | 1590,81 | 10,93 |
| 26-01-037-03 | покрытий и перекрытий снизу | 2217,18 | 197,68 | 100,11 | 0,00 | 1919,39 | 25,84 |
| 26-01-037-04 | перегородок | 1982,65 | 133,88 | 83,78 | 0,00 | 1764,99 | 17,5 |
| #### Таблица 26-01-038. Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-038-01 | Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе | 519,90 | 47,28 | 28,96 | 0,00 | 443,66 | 7,11 |
| #### Таблица 26-01-039. Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1715,28 | 79,98 | 56,93 | 0,00 | 1578,37 | 10,58 |
| #### Таблица 26-01-040. Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-040-01 | Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе | 1666,00 | 77,42 | 63,38 | 0,00 | 1525,20 | 10,12 |
| #### Таблица 26-01-041. Изоляция холодных поверхностей изделиями из пенопласта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-041-01 | стен и колонн прямоугольных | 1355,00 | 144,27 | 44,59 | 0,00 | 1166,14 | 18,17 |
| 26-01-041-02 | покрытий и перекрытий сверху | 1127,99 | 70,92 | 41,06 | 0,00 | 1016,01 | 9,27 |
| 26-01-041-03 | покрытий и перекрытий снизу | 1498,42 | 182,20 | 55,88 | 0,00 | 1260,34 | 23,54 |
| 26-01-041-04 | перегородок | 1327,65 | 125,39 | 45,46 | 0,00 | 1156,80 | 16,2 |
| 26-01-041-05 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1054,90 | 72,45 | 29,83 | 0,00 | 952,62 | 9,47 |
| #### Таблица 26-01-042. Установка дверей с тепловой изоляцией |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов по наружному обводу коробок |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка дверей с тепловой изоляцией: |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-042-01 | в кирпичных перегородках | 26356,43 | 2021,41 | 694,77 | 0,00 | 23640,25 | 291,27 |
| (104-9415) | Двери с тепловой изоляцией (заводского изготовления), (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| 26-01-042-02 | в кирпичных стенах | 30906,28 | 1893,16 | 835,88 | 0,00 | 28177,24 | 272,79 |
| (104-9415) | Двери с тепловой изоляцией (заводского изготовления), (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| # Подраздел 1.3 КАРКАСЫ И ОТДЕЛКА ИЗОЛЯЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 26-01-048. Устройство каркаса изоляции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство на трубопроводах каркаса изоляции: |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-048-01 | из проволоки | 555,08 | 308,83 | 7,79 | 0,00 | 238,46 | 44,5 |
| 26-01-048-02 | из сетки | 2702,89 | 125,61 | 48,47 | 0,00 | 2528,81 | 18,1 |
|  | Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-048-03 | из проволоки | 439,18 | 192,93 | 7,79 | 0,00 | 238,46 | 27,8 |
| 26-01-048-04 | из сетки | 2655,01 | 77,73 | 48,47 | 0,00 | 2528,81 | 11,2 |
| #### Таблица 26-01-049. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, сталью оцинкованной, металлопластом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-049-01 | листами алюминиевых сплавов | 12261,42 | 1179,25 | 911,26 | 0,00 | 10170,91 | 148,52 |
| 26-01-049-02 | сталью оцинкованной | 14584,21 | 1179,25 | 968,39 | 0,00 | 12436,57 | 148,52 |
| 26-01-049-03 | металлопластом | 16827,34 | 1543,06 | 968,39 | 0,00 | 14315,89 | 194,34 |
| #### Таблица 26-01-050. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-050-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной | 8072,06 | 1319,16 | 38,29 | 0,00 | 6714,61 | 156,67 |
| #### Таблица 26-01-051. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-051-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) | 9768,45 | 1600,64 | 105,34 | 0,00 | 8062,47 | 190,1 |
| #### Таблица 26-01-052. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными, пленками ПХВ, армопластами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-052-01 | стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 7976,24 | 829,57 | 76,02 | 0,00 | 7070,65 | 107,18 |
| 26-01-052-02 | пленками ПВХ, армопластами | 8300,37 | 707,13 | 50,97 | 0,00 | 7542,27 | 91,36 |
| #### Таблица 26-01-053. Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-053-01 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | 10220,05 | 1029,88 | 577,79 | 0,00 | 8612,38 | 139,55 |
| 26-01-053-02 | Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | 13163,34 | 2453,44 | 2124,65 | 0,00 | 8585,25 | 272 |
| #### Таблица 26-01-054. Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 1628,33 | 224,82 | 50,30 | 0,00 | 1353,21 | 31,98 |
|  | Оклеивание поверхности изоляции: |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-054-02 | рулонными материалами на битумной мастике | 2232,98 | 331,82 | 43,40 | 0,00 | 1857,76 | 47,2 |
| 26-01-054-03 | тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | 3631,99 | 309,32 | 28,69 | 0,00 | 3293,98 | 44 |
| #### Таблица 26-01-055. Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка пароизоляционного слоя из: |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-055-01 | пленки полиэтиленовой | 8301,86 | 682,13 | 21,64 | 0,00 | 7598,09 | 95,94 |
| 26-01-055-02 | пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 1407,63 | 102,10 | 21,64 | 0,00 | 1283,89 | 14,36 |
| #### Таблица 26-01-056. Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-056-01 | Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов асбоцементным раствором | 7678,87 | 733,75 | 199,07 | 0,00 | 6746,05 | 106,65 |
| 26-01-056-02 | Оштукатуривание плоских поверхностей изоляции асбоцементным раствором | 7504,46 | 559,34 | 199,07 | 0,00 | 6746,05 | 81,3 |
| #### Таблица 26-01-057. Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR: |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-057-01 | горизонтальных поверхностей | 17607,76 | 315,10 | 407,94 | 9,43 | 16884,72 | 41,68 |
| 26-01-057-02 | вертикальных поверхностей, высотой до 3 м | 15036,79 | 286,77 | 431,79 | 7,62 | 14318,23 | 38,39 |
| 26-01-057-03 | вертикальных поверхностей, высотой более 3 м | 15864,72 | 459,11 | 517,27 | 14,49 | 14888,34 | 61,46 |
| #### Таблица 26-01-058. Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-058-01 | Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR | 18473,45 | 346,77 | 307,87 | 6,99 | 17818,81 | 45,33 |
| #### Таблица 26-01-059. Устройство гидроизоляции примыкания из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-059-01 | Устройство гидроизоляции примыкания из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR | 6734,79 | 147,60 | 183,25 | 3,10 | 6403,94 | 18,85 |
| # Раздел 2. ОГНЕЗАЩИТА |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 2.1 ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 26-02-001. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файэфлекс™ Крилак» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файэфлекс™ Крилак» с пределом огнестойкости: |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-001-01 | 0,5 часа | 53821,90 | 1004,28 | 4757,85 | 421,78 | 48059,77 | 139,29 |
| 26-02-001-02 | 0,75 часа | 78734,48 | 1089,79 | 4810,33 | 421,78 | 72834,36 | 151,15 |
| 26-02-001-03 | 1,0 час | 96549,44 | 1098,88 | 4818,12 | 421,78 | 90632,44 | 152,41 |
| #### Таблица 26-02-002. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файрекс-400» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файрекс-400» с пределом огнестойкости: |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-002-01 | 0,5 часа | 37956,40 | 1054,70 | 509,20 | 0,00 | 36392,50 | 148,34 |
| 26-02-002-02 | 0,75 часа | 56387,25 | 1262,10 | 607,85 | 0,00 | 54517,30 | 177,51 |
| 26-02-002-03 | 1,0 час | 84671,75 | 1916,36 | 1050,89 | 0,00 | 81704,50 | 269,53 |
| #### Таблица 26-02-003. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР» с пределом огнестойкости: |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-003-01 | 1,0 час, толщина покрытия 20 мм | 52410,49 | 1110,44 | 8059,75 | 0,00 | 43240,30 | 156,18 |
| 26-02-003-02 | 2,0 часа, толщина покрытия 45 мм | 115131,94 | 1892,61 | 16127,28 | 0,00 | 97112,05 | 266,19 |
| 26-02-003-03 | 2,5 часа, толщина покрытия 60 мм | 156187,79 | 2594,23 | 24158,46 | 0,00 | 129435,10 | 364,87 |
| 26-02-003-04 | При изменении толщины огнезащитного покрытия на каждые 5 мм исключать по расценкам 26-02-003-01, 26-02-003-02, 26-02-003-03 | 12971,76 | 185,50 | 2011,91 | 0,00 | 10774,35 | 26,09 |
| #### Таблица 26-02-004. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «УНИКУМ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «УНИКУМ» с пределом огнестойкости: |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-004-01 | 0,5 часа | 48123,33 | 979,49 | 4755,25 | 421,78 | 42388,59 | 139,33 |
| 26-02-004-02 | 0,75 часа | 70271,75 | 1059,00 | 4806,01 | 421,78 | 64406,74 | 150,64 |
| 26-02-004-03 | 1,0 час | 85814,20 | 1066,80 | 4812,07 | 421,78 | 79935,33 | 151,75 |
| #### Таблица 26-02-005. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ - «КРАТ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ - «КРАТ» с пределом огнестойкости: |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-005-01 | 1,0 час | 29321,21 | 974,78 | 4040,97 | 0,00 | 24305,46 | 137,1 |
| 26-02-005-02 | 1,5 часа | 55256,43 | 1338,88 | 8067,53 | 0,00 | 45850,02 | 188,31 |
| 26-02-005-03 | 2,0 часа | 70366,84 | 1669,64 | 12074,90 | 0,00 | 56622,30 | 234,83 |
| 26-02-005-04 | 2,5 часа | 81196,67 | 1709,88 | 12092,21 | 0,00 | 67394,58 | 240,49 |
| 26-02-005-05 | 3,0 часа | 96307,01 | 2040,57 | 16099,58 | 0,00 | 78166,86 | 287 |
| #### Таблица 26-02-006. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций комплексной огнезащитой «ЩИТ-1» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций комплексной огнезащитой «ЩИТ-1» с пределом огнестойкости: |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-006-01 | 2,0 часа | 33220,79 | 1517,07 | 617,95 | 0,00 | 31085,77 | 215,8 |
| 26-02-006-02 | 2,5 часа | 44399,99 | 2003,90 | 757,86 | 0,00 | 41638,23 | 285,05 |
| #### Таблица 26-02-007. Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В» с пределом огнестойкости: |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-007-01 | 2,0 часа | 36329,87 | 1742,88 | 621,42 | 0,00 | 33965,57 | 247,92 |
| 26-02-007-02 | 2,5 часа | 47771,00 | 2229,85 | 761,32 | 0,00 | 44779,83 | 317,19 |
| #### Таблица 26-02-008. Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300» с пределом огнестойкости: |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-008-01 | 0,5 часа | 28596,39 | 1675,60 | 793,20 | 0,00 | 26127,59 | 238,35 |
| 26-02-008-02 | 0,75 часа | 36745,67 | 1690,36 | 807,92 | 0,00 | 34247,39 | 240,45 |
| 26-02-008-03 | 1,0 час | 45342,64 | 1944,08 | 1031,37 | 0,00 | 42367,19 | 276,54 |
| 26-02-008-04 | 1,5 часа | 72886,36 | 2197,65 | 1255,52 | 0,00 | 69433,19 | 312,61 |
| #### Таблица 26-02-009. Огнезащитное покрытие несущих металлических конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-009-01 | Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК» | 10951,59 | 1326,64 | 292,67 | 0,00 | 9332,28 | 184 |
| (113-9039) | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм, (1000 м2) | - | - | - | - | (0,24) | - |
| #### Таблица 26-02-010. Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-010-01 | Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий с применением смывки (протравочного состава) «Radical-Abbeizer» | 10552,41 | 2559,55 | 5,16 | 0,00 | 7987,70 | 355 |
| # Подраздел 2.2 ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 26-02-013. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «Файрекс-200» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-013-01 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «Файрекс-200» | 16718,95 | 1248,63 | 677,40 | 0,00 | 14792,92 | 173,18 |
| #### Таблица 26-02-014. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-014-01 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» | 3405,40 | 309,41 | 146,92 | 0,00 | 2949,07 | 41,42 |
| #### Таблица 26-02-015. Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской «Эврика» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-015-01 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской «Эврика» | 11431,66 | 1165,67 | 34,81 | 0,00 | 10231,18 | 159,9 |
| #### Таблица 26-02-016. Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком «Пиропласт-ХВ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-016-01 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком «Пиропласт-ХВ» | 18385,90 | 964,10 | 16,44 | 0,00 | 17405,36 | 132,25 |
| #### Таблица 26-02-017. Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-017-01 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01» | 6190,00 | 309,41 | 146,92 | 0,00 | 5733,67 | 41,42 |
| #### Таблица 26-02-018. Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составами "Пирилакс" (любой модификации) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-018-01 | первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 216,12 | 99,92 | 114,49 | 1,59 | 1,71 | 12,91 |
| (113-9005) | Антисептик-антипирен, (кг) | - | - | - | - | (32,2) | - |
| 26-02-018-02 | второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 143,47 | 67,86 | 73,91 | 1,02 | 1,70 | 8,87 |
| (113-9005) | Антисептик-антипирен, (кг) | - | - | - | - | (20,7) | - |
| 26-02-018-03 | для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 | 231,26 | 68,65 | 160,89 | 1,93 | 1,72 | 8,87 |
| (113-9005) | Антисептик-антипирен, (кг) | - | - | - | - | (46) | - |
| #### Таблица 26-02-019. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-019-01 | первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 187,55 | 100,67 | 85,17 | 0,11 | 1,71 | 13,16 |
| (113-9005) | Антисептик-антипирен, (кг) | - | - | - | - | (33,58) | - |
| 26-02-019-02 | второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 127,34 | 69,08 | 56,43 | 0,11 | 1,83 | 9,03 |
| (113-9005) | Антисептик-антипирен, (кг) | - | - | - | - | (20,24) | - |
| #### Таблица 26-02-020. Огнезащитная обработка огнезащитным лаком "Нортекс-Лак-Огнезащита" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитная обработка огнезащитным лаком "Нортекс-Лак-Огнезащита" валиком в 2 слоя: |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-020-01 | для обеспечения 1 группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 при обработке древесины и для обеспечения показателей пожарной опасности Г1, В1, РП1, Д2, Т2, панелей декоративных ДСП, МДФ, ДВП (ламинированных пленкой ПВХ, бумажно-смоляной пленкой, крашенные) | 1337,52 | 68,29 | 3,74 | 0,11 | 1265,49 | 9,84 |
| 26-02-020-02 | для обеспечения показателей пожарной опасности Г1, В1, РП1, Д2, Т2, панелей декоративных ДСП (шлифованных) | 2215,39 | 102,78 | 4,60 | 0,11 | 2108,01 | 14,81 |
| # Подраздел 2.3 ОГНЕЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 26-02-022. Огнезащитное покрытие кабелей составом «КЛ-1» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие кабелей составом «КЛ-1» | 35327,23 | 460,59 | 194,37 | 0,00 | 34672,27 | 62,41 |
| #### Таблица 26-02-023. Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом «Файрекс-600» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 нагнетенного раствора |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-023-01 | Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом «Файрекс-600» | 161380,08 | 1325,48 | 882,58 | 0,00 | 159172,02 | 157,42 |
| #### Таблица 26-02-024. Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными «ППВ-1» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 кабельных заделок |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-024-01 | Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными «ППВ-1» | 1321,53 | 649,89 | 0,00 | 0,00 | 671,64 | 83 |
| #### Таблица 26-02-025. Огнезащитное покрытие кабелей и проводов составом "Нортекс-К" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие составом "Нортекс-К" толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-025-01 | до 50 мм | 8055,87 | 445,55 | 19,51 | 0,91 | 7590,81 | 64,2 |
| 26-02-025-02 | более 50 мм | 7876,82 | 266,50 | 19,51 | 0,91 | 7590,81 | 38,4 |
| # Подраздел 2.4 ОГНЕЗАЩИТА ПРОЧИХ КОНСТРУКЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 26-02-029. Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом «Монолит» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом «Монолит» с пределом огнестойкости: |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-029-01 | 1,0 час | 44145,20 | 957,50 | 8027,16 | 0,00 | 35160,54 | 134,67 |
| 26-02-029-02 | 2,0 часа | 97207,22 | 1377,92 | 12069,30 | 0,00 | 83760,00 | 193,8 |
| 26-02-029-03 | 3,0 часа | 133968,68 | 1716,64 | 16092,40 | 0,00 | 116159,64 | 241,44 |
| #### Таблица 26-02-030. Огнезащитное уплотнение пустот конструкций междуэтажных перекрытий, перегородок составом «Файрекс-500» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 нагнетенного раствора |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-030-01 | Огнезащитное уплотнение пустот конструкций междуэтажных перекрытий, перегородок составом «Файрекс-500» | 150372,56 | 1332,30 | 883,44 | 0,00 | 148156,82 | 158,23 |
| #### Таблица 26-02-031. Огнезащитное покрытие стволов выхлопных труб и газоходов из стеклопластика составом «КЛ-2» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-031-01 | Огнезащитное покрытие газоотводящих стволов выхлопных труб и газоходов из стеклопластика составом «КЛ-2» | 41699,15 | 444,28 | 193,50 | 0,00 | 41061,37 | 60,2 |
| #### Таблица 26-02-032. Устройство огнезащиты стеклянных поверхностей пленкой огнезащитной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-032-01 | Устройство огнезащиты стеклянных поверхностей пленкой огнезащитной | 746,53 | 43,30 | 0,00 | 0,00 | 703,23 | 4,8 |
| #### Таблица 26-02-033. Огнезащитная пропитка ковровых изделий, тканей, занавесей составом «КЛОД-02» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-033-01 | Огнезащитная пропитка ковровых изделий, тканей, занавесей составом «КЛОД-02» | 5125,50 | 256,22 | 95,03 | 0,00 | 4774,25 | 32,27 |
| #### Таблица 26-02-034. Огнезащитная пропитка текстильных материалов хлопчатобумажных, льяных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10% составом "Нортекс-Х" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-034-01 | Огнезащитная пропитка текстильных материалов хлопчатобумажных, льяных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10% составом "Нортекс-Х" | 163,09 | 16,45 | 13,83 | 0,11 | 132,81 | 2,15 |
| #### Таблица 26-02-035. Огнезащитная пропитка смесовых тканей, содержщих волокна из хлопка, льна, вискозы и полиэстера (содержание синтетики до 70%) составом "Нортекс-С" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-035-01 | Огнезащитная пропитка смесовых тканей, содержащих волокна из хлопка, льна, вискозы и полиэстера (содержание синтетики до 70%) составом "Нортекс-С" | 193,64 | 17,82 | 14,99 | 0,11 | 160,83 | 2,33 |
| #### Таблица 26-02-036. Огнезащитная пропитка шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60% составом "Нортекс-Ш" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-036-01 | Огнезащитная пропитка шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60% составом "Нортекс-Ш" | 319,13 | 24,33 | 19,49 | 0,11 | 275,31 | 3,18 |
| #### Таблица 26-02-037. Огнезащитная пропитка ковровых покрытий составом "Нортекс-КП" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 26-02-037-01 | Огнезащитная пропитка ковровых покрытий составом "Нортекс-КП" | 2797,90 | 188,08 | 145,71 | 0,11 | 2464,11 | 24,3 |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\F\6-F-26.doc

Часть 26. Теплоизоляционные работы	3

Раздел 1. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	3

Подраздел 1.1 ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	3

Таблица 26-01-001. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	3

Таблица 26-01-002. Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта	3

Таблица 26-01-003. Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	3

Таблица 26-01-004. Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем	3

Таблица 26-01-005. Изоляция поверхностей штучными теплоизоляционными изделиями: перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми	4

Таблица 26-01-006. Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т	4

Таблица 26-01-007. Изоляция трубопроводов шнурами	4

Таблица 26-01-008. Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	4

Таблица 26-01-009. Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ	4

Таблица 26-01-010. Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, матами из стеклянного штапельного волокна	5

Таблица 26-01-011. Изоляция плоских и криволинейных фасонных поверхностей изделиями минераловатными и стекловатными	5

Таблица 26-01-012. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов	5

Таблица 26-01-013. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали	5

Таблица 26-01-014. Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов, оцинкованной стали	6

Таблица 26-01-015. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из листов алюминиевых сплавов	6

Таблица 26-01-016. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием сталью оцинкованной	6

Таблица 26-01-017. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)	6

Таблица 26-01-018. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)	6

Таблица 26-01-019. Изоляция арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)	7

Таблица 26-01-020. Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой	7

Таблица 26-01-021. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления	7

Таблица 26-01-022. Изоляция поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана	7

Таблица 26-01-023. Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств	7

Таблица 26-01-024. Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления	7

Подраздел 1.2 ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ	8

Таблица 26-01-037. Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	8

Таблица 26-01-038. Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе	8

Таблица 26-01-039. Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	8

Таблица 26-01-040. Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе	8

Таблица 26-01-041. Изоляция холодных поверхностей изделиями из пенопласта	8

Таблица 26-01-042. Установка дверей с тепловой изоляцией	9

Подраздел 1.3 КАРКАСЫ И ОТДЕЛКА ИЗОЛЯЦИИ	9

Таблица 26-01-048. Устройство каркаса изоляции	9

Таблица 26-01-049. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, сталью оцинкованной, металлопластом	9

Таблица 26-01-050. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной	9

Таблица 26-01-051. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	9

Таблица 26-01-052. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными, пленками ПХВ, армопластами	9

Таблица 26-01-053. Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	10

Таблица 26-01-054. Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами	10

Таблица 26-01-055. Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой	10

Таблица 26-01-056. Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором	10

Таблица 26-01-057. Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR	10

Таблица 26-01-058. Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR	10

Таблица 26-01-059. Устройство гидроизоляции примыкания из гидроизоляционного материала TERANAP 431 TR	11

Раздел 2. ОГНЕЗАЩИТА	11

Подраздел 2.1 ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	11

Таблица 26-02-001. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файэфлекс™ Крилак»	11

Таблица 26-02-002. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файрекс-400»	11

Таблица 26-02-003. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР»	11

Таблица 26-02-004. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «УНИКУМ»	12

Таблица 26-02-005. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ - «КРАТ»	12

Таблица 26-02-006. Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций комплексной огнезащитой «ЩИТ-1»	12

Таблица 26-02-007. Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В»	12

Таблица 26-02-008. Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300»	12

Таблица 26-02-009. Огнезащитное покрытие несущих металлических конструкций	12

Таблица 26-02-010. Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий	13

Подраздел 2.2 ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	13

Таблица 26-02-013. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «Файрекс-200»	13

Таблица 26-02-014. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК»	13

Таблица 26-02-015. Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской «Эврика»	13

Таблица 26-02-016. Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком «Пиропласт-ХВ»	13

Таблица 26-02-017. Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «КЛОД-01»	13

Таблица 26-02-018. Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составами "Пирилакс" (любой модификации)	14

Таблица 26-02-019. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007"	14

Таблица 26-02-020. Огнезащитная обработка огнезащитным лаком "Нортекс-Лак-Огнезащита"	14

Подраздел 2.3 ОГНЕЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК	14

Таблица 26-02-022. Огнезащитное покрытие кабелей составом «КЛ-1»	14

Таблица 26-02-023. Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом «Файрекс-600»	15

Таблица 26-02-024. Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными «ППВ-1»	15

Таблица 26-02-025. Огнезащитное покрытие кабелей и проводов составом "Нортекс-К"	15

Подраздел 2.4 ОГНЕЗАЩИТА ПРОЧИХ КОНСТРУКЦИЙ	15

Таблица 26-02-029. Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом «Монолит»	15

Таблица 26-02-030. Огнезащитное уплотнение пустот конструкций междуэтажных перекрытий, перегородок составом «Файрекс-500»	15

Таблица 26-02-031. Огнезащитное покрытие стволов выхлопных труб и газоходов из стеклопластика составом «КЛ-2»	15

Таблица 26-02-032. Устройство огнезащиты стеклянных поверхностей пленкой огнезащитной	16

Таблица 26-02-033. Огнезащитная пропитка ковровых изделий, тканей, занавесей составом «КЛОД-02»	16

Таблица 26-02-034. Огнезащитная пропитка текстильных материалов хлопчатобумажных, льяных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10% составом "Нортекс-Х"	16

Таблица 26-02-035. Огнезащитная пропитка смесовых тканей, содержщих волокна из хлопка, льна, вискозы и полиэстера (содержание синтетики до 70%) составом "Нортекс-С"	16

Таблица 26-02-036. Огнезащитная пропитка шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60% составом "Нортекс-Ш"	16

Таблица 26-02-037. Огнезащитная пропитка ковровых покрытий составом "Нортекс-КП"	16