ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-38-2001

# Часть 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Раздел 1. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 38-01-001. Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 наброски |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-001-01 | Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо | 2782,49 | 105,79 | 1998,70 | 364,67 | 678,00 | 15,65 |
| (407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 38-01-002. Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 наброски |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду: |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-002-01 | с барж | 11373,52 | 0,00 | 11373,52 | 1681,04 | 0,00 |  |
| (407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 38-01-002-02 | автосамосвалами пионерным способом | 1036,81 | 35,18 | 1001,63 | 209,98 | 0,00 | 5,54 |
| (407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 38-01-003. Устройство переходных зон плотин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 переходной зоны |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-003-01 | Устройство переходных зон плотин | 90512,70 | 110,46 | 1524,65 | 172,11 | 88877,59 | 16,61 |
| #### Таблица 38-01-004. Устройство в сооружениях фильтров дренажей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 фильтра |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-004-01 | Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в основаниях | 20015,54 | 122,89 | 252,92 | 42,59 | 19639,73 | 18,48 |
|  | Устройство в сооружениях фильтров дренажей: |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-004-02 | сплошных в откосах с уклоном 1:3 и положе | 19871,86 | 170,25 | 288,39 | 60,10 | 19413,22 | 25,41 |
| 38-01-004-03 | сплошных в откосах с уклоном круче, чем 1:3 | 21209,04 | 475,08 | 1320,74 | 181,13 | 19413,22 | 69,66 |
| 38-01-004-04 | ленточных при подаче материалов вручную | 22025,14 | 2480,64 | 5,19 | 0,00 | 19539,31 | 384 |
| 38-01-004-05 | ленточных при подаче материалов кранами | 23409,37 | 1593,78 | 2276,28 | 311,88 | 19539,31 | 248,64 |
| #### Таблица 38-01-005. Отсыпка призм для трубчатого дренажа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 дренажной призмы |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсыпка призм для трубчатого дренажа: |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-005-01 | песчано-щебеночных (соотношение по проекту) | 22661,12 | 890,89 | 2380,97 | 326,73 | 19389,26 | 136,64 |
| 38-01-005-02 | щебеночных | 22440,62 | 846,52 | 2166,41 | 297,02 | 19427,69 | 131,04 |
| #### Таблица 38-01-006. Укладка дренажных труб из пористого бетона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м труб дренажа |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-006-01 | Укладка дренажных труб из пористого бетона | 46447,87 | 2717,70 | 15916,72 | 846,17 | 27813,45 | 391,6 |
| #### Таблица 38-01-007. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м труб дренажа |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-007-01 | до 500 мм | 29919,96 | 444,25 | 2181,34 | 130,99 | 27294,37 | 60,94 |
| 38-01-007-02 | до 800 мм | 52270,56 | 727,32 | 3571,29 | 215,64 | 47971,95 | 99,77 |
| 38-01-007-03 | до 1000 мм | 78070,34 | 964,66 | 3905,91 | 232,01 | 73199,77 | 127,6 |
| 38-01-007-04 | до 1200 мм | 94625,10 | 1178,38 | 2671,21 | 314,53 | 90775,51 | 155,87 |
| 38-01-007-05 | до 1500 мм | 125938,10 | 1509,27 | 3051,07 | 343,70 | 121377,76 | 197,29 |
| 38-01-007-06 | до 2000 мм | 191368,50 | 1763,25 | 3715,10 | 388,65 | 185890,15 | 227,81 |
| #### Таблица 38-01-008. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м труб дренажа |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-008-01 | до 400 мм | 5708,14 | 773,30 | 4879,16 | 299,97 | 55,68 | 110 |
| (403-9145) | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, (м) | - | - | - | - | (101,5) | - |
| 38-01-008-02 | до 800 мм | 6746,39 | 912,49 | 5727,39 | 347,93 | 106,51 | 129,8 |
| (403-9145) | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, (м) | - | - | - | - | (101,5) | - |
| 38-01-008-03 | до 1000 мм | 8328,67 | 1126,22 | 7049,95 | 419,46 | 152,50 | 158,4 |
| (403-9145) | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, (м) | - | - | - | - | (101,5) | - |
| 38-01-008-04 | до 1500 мм | 8503,13 | 1712,73 | 6566,73 | 749,59 | 223,67 | 240,89 |
| (403-9145) | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, (м) | - | - | - | - | (101,5) | - |
| #### Таблица 38-01-009. Укладка керамических дренажных труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м труб дренажа |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка керамических дренажных труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-009-01 | 300 мм | 8918,99 | 326,07 | 1912,25 | 105,46 | 6680,67 | 53,02 |
| 38-01-009-02 | 400 мм | 13186,15 | 532,81 | 2621,00 | 141,68 | 10032,34 | 85,25 |
| 38-01-009-03 | 500 мм | 19342,82 | 770,66 | 3766,48 | 202,47 | 14805,68 | 124,3 |
| #### Таблица 38-01-010. Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м труб дренажа |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-010-01 | 300 мм | 8441,12 | 215,20 | 1191,79 | 69,64 | 7034,13 | 32,12 |
| 38-01-010-02 | 400 мм | 13576,68 | 322,81 | 1776,13 | 103,47 | 11477,74 | 48,18 |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\F\6-F-38.doc

Часть 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений	3

Раздел 1. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ	3

Таблица 38-01-001. Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо	3

Таблица 38-01-002. Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду	3

Таблица 38-01-003. Устройство переходных зон плотин	3

Таблица 38-01-004. Устройство в сооружениях фильтров дренажей	3

Таблица 38-01-005. Отсыпка призм для трубчатого дренажа	4

Таблица 38-01-006. Укладка дренажных труб из пористого бетона	4

Таблица 38-01-007. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт	4

Таблица 38-01-008. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами	4

Таблица 38-01-009. Укладка керамических дренажных труб	4

Таблица 38-01-010. Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб	4