ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-24-2001

# Часть 24. Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Раздел 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ – НАРУЖНЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 1.1 ТРУБОПРОВОДЫ В КАНАЛАХ И НАДЗЕМНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 24-01-001. Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-001-01 | 50 мм | 56884,91 | 3335,94 | 10830,31 | 869,02 | 42718,66 | 431 |
| 24-01-001-02 | 70 мм | 69904,60 | 3498,48 | 10918,15 | 888,04 | 55487,97 | 452 |
| 24-01-001-03 | 80 мм | 79513,29 | 3593,97 | 11140,35 | 896,83 | 64778,97 | 459 |
| 24-01-001-04 | 100 мм | 99332,30 | 3970,00 | 11994,80 | 915,96 | 83367,50 | 500 |
| 24-01-001-05 | 125 мм | 118950,50 | 4517,86 | 16546,12 | 1324,07 | 97886,52 | 569 |
| 24-01-001-06 | 150 мм | 151538,34 | 4994,26 | 17626,26 | 1346,24 | 128917,82 | 629 |
| 24-01-001-07 | 200 мм | 241125,41 | 5542,12 | 19888,29 | 1537,99 | 215695,00 | 698 |
| 24-01-001-08 | 250 мм | 316211,83 | 6431,40 | 23207,74 | 1786,24 | 286572,69 | 810 |
| 24-01-001-09 | 300 мм | 341436,67 | 7182,30 | 25799,21 | 2009,64 | 308455,16 | 890 |
| #### Таблица 24-01-002. Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-002-01 | 50 мм | 57154,99 | 3509,48 | 10875,67 | 869,02 | 42769,84 | 442 |
| 24-01-002-02 | 70 мм | 70181,63 | 3684,16 | 10978,98 | 886,00 | 55518,49 | 464 |
| 24-01-002-03 | 80 мм | 79784,36 | 3755,62 | 11188,72 | 895,56 | 64840,02 | 473 |
| 24-01-002-04 | 100 мм | 98859,87 | 4156,05 | 12055,62 | 914,69 | 82648,20 | 515 |
| 24-01-002-05 | 125 мм | 116595,02 | 4850,07 | 14255,90 | 1087,41 | 97489,05 | 601 |
| 24-01-002-06 | 150 мм | 152286,93 | 5559,39 | 18178,00 | 1344,04 | 128549,54 | 669 |
| 24-01-002-07 | 200 мм | 244916,94 | 5958,27 | 20196,59 | 1536,79 | 218762,08 | 717 |
| 24-01-002-08 | 250 мм | 318524,98 | 7064,38 | 23546,22 | 1782,98 | 287914,38 | 839 |
| 24-01-002-09 | 300 мм | 349783,18 | 7586,42 | 27596,05 | 2161,20 | 314600,71 | 901 |
| 24-01-002-10 | 350 мм | 547280,39 | 9051,50 | 34491,80 | 2778,95 | 503737,09 | 1075 |
| 24-01-002-11 | 400 мм | 651575,44 | 9725,10 | 36113,14 | 2825,75 | 605737,20 | 1155 |
| 24-01-002-12 | 450 мм | 800468,45 | 12124,80 | 45347,45 | 3683,64 | 742996,20 | 1440 |
| 24-01-002-13 | 500 мм | 949374,18 | 12251,10 | 45679,94 | 3729,02 | 891443,14 | 1455 |
| 24-01-002-14 | 600 мм | 1406650,16 | 14204,54 | 46066,25 | 3793,32 | 1346379,37 | 1687 |
| 24-01-002-15 | 700 мм | 1510888,22 | 16747,38 | 54048,19 | 4481,99 | 1440092,65 | 1989 |
| 24-01-002-16 | 800 мм | 1714377,96 | 18768,18 | 66046,04 | 5114,47 | 1629563,74 | 2229 |
| 24-01-002-17 | 900 мм | 1935591,37 | 22414,04 | 78696,28 | 5975,75 | 1834481,05 | 2662 |
| 24-01-002-18 | 1000 мм | 2176208,44 | 24973,72 | 89911,72 | 6644,19 | 2061323,00 | 2966 |
| 24-01-002-19 | 1200 мм | 2837395,29 | 31937,06 | 319385,03 | 7992,85 | 2486073,20 | 3793 |
| #### Таблица 24-01-003. Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-003-01 | 50 мм | 58487,13 | 3747,68 | 11969,61 | 966,09 | 42769,84 | 472 |
| 24-01-003-02 | 70 мм | 71555,17 | 3946,18 | 12090,50 | 984,63 | 55518,49 | 497 |
| 24-01-003-03 | 80 мм | 80730,33 | 4073,22 | 12254,29 | 994,26 | 64402,82 | 513 |
| 24-01-003-04 | 100 мм | 99851,34 | 4398,15 | 13134,67 | 1012,89 | 82318,52 | 545 |
| 24-01-003-05 | 125 мм | 120182,43 | 5116,38 | 18110,59 | 1433,98 | 96955,46 | 634 |
| 24-01-003-06 | 150 мм | 152989,68 | 5825,31 | 19382,51 | 1457,67 | 127781,86 | 701 |
| 24-01-003-07 | 200 мм | 252934,21 | 6382,08 | 21340,26 | 1667,08 | 225211,87 | 768 |
| 24-01-003-08 | 250 мм | 325059,31 | 7404,21 | 25258,53 | 1929,06 | 292396,57 | 891 |
| 24-01-003-09 | 300 мм | 367439,53 | 8019,15 | 29975,45 | 2364,31 | 329444,93 | 965 |
| 24-01-003-10 | 350 мм | 565189,44 | 9265,65 | 37012,00 | 3004,73 | 518911,79 | 1115 |
| 24-01-003-11 | 400 мм | 669211,22 | 10304,40 | 38528,51 | 3018,60 | 620378,31 | 1240 |
| 24-01-003-12 | 450 мм | 819150,76 | 12880,50 | 48760,49 | 3987,99 | 757509,77 | 1550 |
| 24-01-003-13 | 500 мм | 967438,31 | 12963,60 | 48906,78 | 4019,33 | 905567,93 | 1560 |
| 24-01-003-14 | 600 мм | 1425590,92 | 15190,68 | 49665,35 | 4114,04 | 1360734,89 | 1828 |
| 24-01-003-15 | 700 мм | 1548822,96 | 18057,63 | 58626,09 | 4888,82 | 1472139,24 | 2173 |
| 24-01-003-16 | 800 мм | 1747210,33 | 20384,43 | 72372,31 | 5600,74 | 1654453,59 | 2453 |
| 24-01-003-17 | 900 мм | 1986070,60 | 24603,24 | 85903,09 | 6525,26 | 1875564,27 | 2922 |
| 24-01-003-18 | 1000 мм | 2238868,18 | 27272,38 | 95550,22 | 7216,12 | 2116045,58 | 3239 |
| 24-01-003-19 | 1200 мм | 2937277,28 | 35229,28 | 360870,21 | 8806,30 | 2541177,79 | 4184 |
| #### Таблица 24-01-004. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-004-01 | 50 мм | 55789,54 | 3430,08 | 9161,72 | 795,98 | 43197,74 | 432 |
| 24-01-004-02 | 70 мм | 68796,26 | 3596,82 | 9284,01 | 815,03 | 55915,43 | 453 |
| 24-01-004-03 | 80 мм | 77897,63 | 3636,52 | 9431,98 | 824,14 | 64829,13 | 458 |
| 24-01-004-04 | 100 мм | 95228,03 | 3768,69 | 9688,72 | 843,23 | 81770,62 | 467 |
| 24-01-004-05 | 125 мм | 113414,46 | 4309,38 | 13131,85 | 1227,63 | 95973,23 | 534 |
| 24-01-004-06 | 150 мм | 144984,15 | 4768,94 | 14029,34 | 1250,10 | 126185,87 | 583 |
| 24-01-004-07 | 200 мм | 243806,46 | 5218,84 | 15659,75 | 1436,81 | 222927,87 | 638 |
| 24-01-004-08 | 250 мм | 315252,82 | 6249,12 | 18230,88 | 1676,77 | 290772,82 | 752 |
| 24-01-004-09 | 300 мм | 354657,98 | 7047,54 | 19726,62 | 1860,08 | 327883,82 | 837 |
| 24-01-004-10 | 350 мм | 551335,07 | 8167,40 | 26125,94 | 2585,47 | 517041,73 | 970 |
| 24-01-004-11 | 400 мм | 653261,03 | 8672,60 | 27298,85 | 2588,96 | 617289,58 | 1030 |
| 24-01-004-12 | 450 мм | 800519,85 | 10988,10 | 35612,72 | 3408,88 | 753919,03 | 1305 |
| 24-01-004-13 | 500 мм | 949794,96 | 11114,40 | 35894,83 | 3442,14 | 902785,73 | 1320 |
| 24-01-004-14 | 600 мм | 1407525,37 | 13008,90 | 36224,88 | 3505,39 | 1358291,59 | 1545 |
| 24-01-004-15 | 700 мм | 1527618,66 | 15417,02 | 42594,73 | 4160,25 | 1469606,91 | 1831 |
| 24-01-004-16 | 800 мм | 1716757,64 | 17564,12 | 47351,65 | 4701,86 | 1651841,87 | 2086 |
| 24-01-004-17 | 900 мм | 1951351,58 | 20957,38 | 57144,74 | 5489,41 | 1873249,46 | 2489 |
| 24-01-004-18 | 1000 мм | 2197101,05 | 23500,22 | 64840,19 | 6126,66 | 2108760,64 | 2791 |
| 24-01-004-19 | 1200 мм | 2646778,56 | 30000,46 | 77695,79 | 7346,79 | 2539082,31 | 3563 |
| #### Таблица 24-01-005. Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-005-01 | 300 мм | 354828,04 | 7839,02 | 29147,11 | 2273,26 | 317841,91 | 931 |
| 24-01-005-02 | 350 мм | 553395,81 | 9556,70 | 36487,91 | 2905,39 | 507351,20 | 1135 |
| 24-01-005-03 | 400 мм | 665232,74 | 9809,30 | 37327,61 | 2954,75 | 618095,83 | 1165 |
| 24-01-005-04 | 450 мм | 824668,92 | 12124,80 | 46290,45 | 3815,72 | 766253,67 | 1440 |
| 24-01-005-05 | 500 мм | 973346,38 | 12209,00 | 46602,05 | 3862,25 | 914535,33 | 1450 |
| 24-01-005-06 | 600 мм | 1428922,24 | 14625,54 | 48720,44 | 3965,71 | 1365576,26 | 1737 |
| 24-01-005-07 | 700 мм | 1537120,27 | 17867,24 | 57276,30 | 4630,95 | 1461976,73 | 2122 |
| 24-01-005-08 | 800 мм | 1724253,73 | 20999,48 | 71228,47 | 5264,69 | 1632025,78 | 2494 |
| 24-01-005-09 | 900 мм | 1966851,11 | 24266,44 | 83225,44 | 6107,28 | 1859359,23 | 2882 |
| 24-01-005-10 | 1000 мм | 2209490,51 | 27188,18 | 91722,14 | 6679,20 | 2090580,19 | 3229 |
| 24-01-005-11 | 1200 мм | 2871554,01 | 33831,56 | 321385,45 | 8003,30 | 2516337,00 | 4018 |
| 24-01-005-12 | 1400 мм | 3866103,19 | 40096,04 | 403725,45 | 10498,49 | 3422281,70 | 4762 |
| #### Таблица 24-01-006. Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-006-01 | 300 мм | 378592,16 | 8301,69 | 31190,89 | 2446,08 | 339099,58 | 999 |
| 24-01-006-02 | 350 мм | 578509,99 | 10138,20 | 39143,26 | 3132,66 | 529228,53 | 1220 |
| 24-01-006-03 | 400 мм | 678573,28 | 10387,50 | 39951,68 | 3179,61 | 628234,10 | 1250 |
| 24-01-006-04 | 450 мм | 832067,22 | 12922,05 | 49640,30 | 4117,02 | 769504,87 | 1555 |
| 24-01-006-05 | 500 мм | 981349,52 | 12963,60 | 49957,10 | 4165,71 | 918428,82 | 1560 |
| 24-01-006-06 | 600 мм | 1443490,74 | 15863,28 | 52277,85 | 4285,25 | 1375349,61 | 1884 |
| 24-01-006-07 | 700 мм | 1558052,26 | 19366,00 | 61744,62 | 5033,18 | 1476941,64 | 2300 |
| 24-01-006-08 | 800 мм | 1761127,74 | 22548,76 | 77451,00 | 5744,39 | 1661127,98 | 2678 |
| 24-01-006-09 | 900 мм | 2001110,20 | 26405,12 | 90683,44 | 6671,41 | 1884021,64 | 3136 |
| 24-01-006-10 | 1000 мм | 2253203,23 | 29621,56 | 99091,04 | 7232,87 | 2124490,63 | 3518 |
| 24-01-006-11 | 1200 мм | 2949392,55 | 37073,26 | 361925,14 | 8787,88 | 2550394,15 | 4403 |
| 24-01-006-12 | 1400 мм | 3952601,06 | 43969,24 | 456324,60 | 11592,38 | 3452307,22 | 5222 |
| #### Таблица 24-01-007. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-007-01 | 300 мм | 367813,50 | 7316,98 | 22712,24 | 2103,24 | 337784,28 | 869 |
| 24-01-007-02 | 350 мм | 565338,66 | 9009,40 | 28365,63 | 2703,65 | 527963,63 | 1070 |
| 24-01-007-03 | 400 мм | 664270,91 | 9135,70 | 29413,63 | 2794,13 | 625721,58 | 1085 |
| 24-01-007-04 | 450 мм | 814906,61 | 11367,00 | 36838,81 | 3528,04 | 766700,80 | 1350 |
| 24-01-007-05 | 500 мм | 964691,08 | 11451,20 | 37200,91 | 3574,60 | 916038,97 | 1360 |
| 24-01-007-06 | 600 мм | 1426631,49 | 13859,32 | 39289,67 | 3681,20 | 1373482,50 | 1646 |
| 24-01-007-07 | 700 мм | 1537303,71 | 16915,78 | 45752,86 | 4250,43 | 1474635,07 | 2009 |
| 24-01-007-08 | 800 мм | 1728797,59 | 19281,80 | 51368,69 | 4807,60 | 1658147,10 | 2290 |
| 24-01-007-09 | 900 мм | 1965767,47 | 22759,26 | 60755,55 | 5579,99 | 1882252,66 | 2703 |
| 24-01-007-10 | 1000 мм | 2215087,32 | 25588,38 | 67729,09 | 6098,84 | 2121769,85 | 3039 |
| 24-01-007-11 | 1200 мм | 2657076,67 | 31894,96 | 79190,29 | 7302,81 | 2545991,42 | 3788 |
| 24-01-007-12 | 1400 мм | 3578431,82 | 37881,58 | 93727,33 | 8680,10 | 3446822,91 | 4499 |
| #### Таблица 24-01-008. Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-008-01 | 50 мм | 282412,01 | 4656,17 | 10549,37 | 804,97 | 267206,47 | 586,42 |
| 24-01-008-02 | 70 мм | 325144,88 | 4924,55 | 10677,12 | 823,71 | 309543,21 | 620,22 |
| 24-01-008-03 | 80 мм | 446453,66 | 5187,84 | 11032,57 | 833,03 | 430233,25 | 653,38 |
| 24-01-008-04 | 100 мм | 454591,39 | 6814,95 | 20056,04 | 1584,63 | 427720,40 | 844,48 |
| 24-01-008-05 | 125 мм | 496219,40 | 7913,36 | 22439,76 | 1786,72 | 465866,28 | 980,59 |
| 24-01-008-06 | 150 мм | 554408,76 | 8226,90 | 27852,45 | 2220,54 | 518329,41 | 990 |
| 24-01-008-07 | 200 мм | 724172,39 | 9456,12 | 28972,30 | 2292,73 | 685743,97 | 1137,92 |
| 24-01-008-08 | 250 мм | 895918,41 | 11712,56 | 34874,70 | 2692,15 | 849331,15 | 1391,04 |
| 24-01-008-09 | 300 мм | 1066010,10 | 13178,14 | 36081,91 | 2779,74 | 1016750,05 | 1565,1 |
| #### Таблица 24-01-009. Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-009-01 | 50 мм | 246962,23 | 4336,43 | 8756,41 | 743,90 | 233869,39 | 546,15 |
| 24-01-009-02 | 70 мм | 287068,30 | 4497,77 | 8878,69 | 762,01 | 273691,84 | 566,47 |
| 24-01-009-03 | 80 мм | 408602,04 | 4788,69 | 9026,67 | 771,72 | 394786,68 | 603,11 |
| 24-01-009-04 | 100 мм | 411804,11 | 5617,37 | 14292,04 | 1385,11 | 391894,70 | 696,08 |
| 24-01-009-05 | 125 мм | 450851,41 | 6711,98 | 16040,21 | 1569,01 | 428099,22 | 831,72 |
| 24-01-009-06 | 150 мм | 507695,28 | 6917,99 | 19960,29 | 1951,03 | 480817,00 | 845,72 |
| 24-01-009-07 | 200 мм | 678163,66 | 8235,05 | 20418,13 | 2003,61 | 649510,48 | 1006,73 |
| 24-01-009-08 | 250 мм | 836401,94 | 10429,88 | 23817,40 | 2341,68 | 802154,66 | 1255,1 |
| 24-01-009-09 | 300 мм | 1006448,22 | 12216,58 | 24391,19 | 2421,69 | 969840,45 | 1450,9 |
| #### Таблица 24-01-010. Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-010-01 | 50 мм | 42127,41 | 1336,42 | 805,62 | 56,25 | 39985,37 | 158,72 |
| 24-01-010-02 | 70 мм | 48127,90 | 1769,72 | 831,59 | 58,61 | 45526,59 | 210,18 |
| 24-01-010-03 | 80 мм | 55406,13 | 1810,64 | 868,52 | 59,39 | 52726,97 | 215,04 |
| 24-01-010-04 | 100 мм | 60379,53 | 1996,38 | 950,08 | 61,45 | 57433,07 | 237,1 |
| 24-01-010-05 | 125 мм | 65875,27 | 2102,98 | 1081,00 | 73,01 | 62691,29 | 249,76 |
| 24-01-010-06 | 150 мм | 72125,65 | 2302,87 | 1129,43 | 75,14 | 68693,35 | 273,5 |
| 24-01-010-07 | 200 мм | 91194,67 | 2803,86 | 1448,40 | 80,79 | 86942,41 | 333 |
| 24-01-010-08 | 250 мм | 110684,60 | 3241,28 | 1649,66 | 91,23 | 105793,66 | 384,95 |
| 24-01-010-09 | 300 мм | 128327,18 | 3665,90 | 2182,48 | 96,41 | 122478,80 | 435,38 |
| # Подраздел 1.2 БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 24-01-017. Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-017-01 | 50 мм | 127059,37 | 4835,46 | 10474,36 | 802,33 | 111749,55 | 609 |
| 24-01-017-02 | 70 мм | 147899,11 | 5153,06 | 10593,56 | 821,06 | 132152,49 | 649 |
| 24-01-017-03 | 80 мм | 163529,55 | 5407,14 | 10779,34 | 830,37 | 147343,07 | 681 |
| 24-01-017-04 | 100 мм | 197208,75 | 5826,54 | 11623,03 | 850,64 | 179759,18 | 722 |
| 24-01-017-05 | 125 мм | 223295,34 | 6698,10 | 13040,63 | 961,37 | 203556,61 | 830 |
| 24-01-017-06 | 150 мм | 308248,62 | 6773,04 | 19270,88 | 1475,38 | 282204,70 | 828 |
| 24-01-017-07 | 200 мм | 376638,65 | 7419,26 | 22369,59 | 1726,25 | 346849,80 | 907 |
| 24-01-017-08 | 250 мм | 484199,86 | 9430,40 | 28359,45 | 2125,55 | 446410,01 | 1120 |
| 24-01-017-09 | 300 мм | 533666,19 | 10525,00 | 31099,66 | 2365,93 | 492041,53 | 1250 |
| 24-01-017-10 | 400 мм | 888009,79 | 14103,50 | 40038,39 | 3085,24 | 833867,90 | 1675 |
| #### Таблица 24-01-018. Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов диаметром до 250 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-018-01 | 50 мм | 163960,22 | 5716,80 | 10585,04 | 808,86 | 147658,38 | 720 |
| 24-01-018-02 | 70 мм | 211676,61 | 6082,04 | 10702,71 | 827,62 | 194891,86 | 766 |
| 24-01-018-03 | 80 мм | 245170,41 | 6320,24 | 11046,34 | 837,74 | 227803,83 | 796 |
| 24-01-018-04 | 100 мм | 302011,58 | 6980,55 | 11772,20 | 857,41 | 283258,83 | 865 |
| 24-01-018-05 | 125 мм | 361068,17 | 8021,58 | 13158,45 | 969,41 | 339888,14 | 994 |
| 24-01-018-06 | 150 мм | 500867,30 | 7803,69 | 20697,75 | 1597,41 | 472365,86 | 967 |
| 24-01-018-07 | 200 мм | 581900,48 | 8796,30 | 22428,58 | 1724,43 | 550675,60 | 1090 |
| 24-01-018-08 | 250 мм | 685838,30 | 10715,80 | 29434,52 | 2225,84 | 645687,98 | 1310 |
| #### Таблица 24-01-019. Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов диаметром свыше 300 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-019-01 | 300 мм | 743649,37 | 12298,80 | 31322,26 | 2377,03 | 700028,31 | 1480 |
| 24-01-019-02 | 400 мм | 1112556,27 | 16038,30 | 40243,88 | 3094,03 | 1056274,09 | 1930 |
| 24-01-019-03 | 450 мм | 1304166,46 | 18323,55 | 49769,31 | 4048,51 | 1236073,60 | 2205 |
| 24-01-019-04 | 500 мм | 1832104,51 | 19528,50 | 50387,14 | 4095,54 | 1762188,87 | 2350 |
| 24-01-019-05 | 600 мм | 1938639,87 | 22827,57 | 52056,20 | 4228,26 | 1863756,10 | 2747 |
| 24-01-019-06 | 700 мм | 2191967,40 | 26616,93 | 60646,97 | 5013,17 | 2104703,50 | 3203 |
| 24-01-019-07 | 800 мм | 2482251,54 | 32375,76 | 77353,95 | 5654,41 | 2372521,83 | 3896 |
| 24-01-019-08 | 900 мм | 2793571,09 | 36613,86 | 89439,40 | 6644,55 | 2667517,83 | 4406 |
| 24-01-019-09 | 1000 мм | 3131661,12 | 43320,90 | 123896,41 | 9073,49 | 2964443,81 | 5145 |
| 24-01-019-10 | 1200 мм | 4098116,90 | 55858,28 | 462066,63 | 10633,88 | 3580191,99 | 6634 |
|  | Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-019-11 | 300 мм | 738449,75 | 11343,15 | 31179,67 | 2373,17 | 695926,93 | 1365 |
| 24-01-019-12 | 400 мм | 1106386,46 | 14542,50 | 40074,68 | 3089,26 | 1051769,28 | 1750 |
| 24-01-019-13 | 450 мм | 1298391,37 | 16869,30 | 49745,94 | 4045,61 | 1231776,13 | 2030 |
| 24-01-019-14 | 500 мм | 1825052,27 | 17783,40 | 50225,11 | 4091,90 | 1757043,76 | 2140 |
| 24-01-019-15 | 600 мм | 1930292,94 | 20733,45 | 51195,23 | 4161,50 | 1858364,26 | 2495 |
| 24-01-019-16 | 700 мм | 2181283,13 | 24281,82 | 60445,74 | 5008,63 | 2096555,57 | 2922 |
| 24-01-019-17 | 800 мм | 2472633,86 | 29791,35 | 77148,92 | 5650,34 | 2365693,59 | 3585 |
| 24-01-019-18 | 900 мм | 2783406,44 | 33863,25 | 89224,48 | 6640,35 | 2660318,71 | 4075 |
| 24-01-019-19 | 1000 мм | 3120438,18 | 40112,88 | 123659,29 | 9068,67 | 2956666,01 | 4764 |
| 24-01-019-20 | 1200 мм | 4083891,17 | 52027,18 | 461851,50 | 10632,84 | 3570012,49 | 6179 |
| #### Таблица 24-01-020. Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-020-01 | 50 мм | 262459,56 | 4109,43 | 10353,75 | 799,61 | 247996,38 | 517,56 |
| 24-01-020-02 | 70 мм | 303100,33 | 4236,70 | 10471,42 | 818,34 | 288392,21 | 533,59 |
| 24-01-020-03 | 80 мм | 377676,80 | 4540,81 | 10796,78 | 827,64 | 362339,21 | 571,89 |
| 24-01-020-04 | 100 мм | 430617,56 | 5394,88 | 11501,50 | 847,05 | 413721,18 | 668,51 |
| 24-01-020-05 | 125 мм | 471582,77 | 6530,16 | 12843,14 | 956,70 | 452209,47 | 809,19 |
| 24-01-020-06 | 150 мм | 531596,28 | 6598,03 | 20361,62 | 1579,95 | 504636,63 | 817,6 |
| 24-01-020-07 | 200 мм | 701378,91 | 7899,56 | 22118,29 | 1713,91 | 671361,06 | 978,88 |
| 24-01-020-08 | 250 мм | 871935,60 | 10013,63 | 29108,05 | 2213,24 | 832813,92 | 1224,16 |
| 24-01-020-09 | 300 мм | 1031249,86 | 11631,59 | 30900,94 | 2362,07 | 988717,33 | 1399,71 |
| 24-01-020-10 | 400 мм | 1760351,79 | 14786,23 | 39823,20 | 3081,60 | 1705742,36 | 1779,33 |
| 24-01-020-11 | 500 мм | 2623291,53 | 17913,20 | 46123,67 | 4116,90 | 2559254,66 | 2155,62 |
| 24-01-020-12 | 600 мм | 3110882,85 | 20357,59 | 52501,42 | 4285,92 | 3038023,84 | 2449,77 |
| 24-01-020-13 | 700 мм | 3551853,02 | 23041,80 | 61204,25 | 5081,12 | 3467606,97 | 2772,78 |
| 24-01-020-14 | 800 мм | 4014762,96 | 29092,81 | 77866,21 | 5719,87 | 3907803,94 | 3500,94 |
| 24-01-020-15 | 900 мм | 4506418,29 | 32902,36 | 90456,18 | 6753,30 | 4383059,75 | 3959,37 |
| 24-01-020-16 | 1000 мм | 5003950,94 | 38730,65 | 124788,84 | 9181,27 | 4840431,45 | 4599,84 |
| #### Таблица 24-01-021. Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-021-01 | 50 мм | 242775,71 | 6426,64 | 10361,43 | 799,95 | 225987,64 | 809,4 |
| 24-01-021-02 | 70 мм | 283846,32 | 6540,73 | 10484,80 | 818,90 | 266820,79 | 823,77 |
| 24-01-021-03 | 80 мм | 360641,79 | 6818,87 | 10814,98 | 828,44 | 343007,94 | 858,8 |
| 24-01-021-04 | 100 мм | 417649,99 | 7723,88 | 11528,76 | 848,41 | 398397,35 | 957,11 |
| 24-01-021-05 | 125 мм | 458831,64 | 8717,86 | 12872,99 | 958,05 | 437240,79 | 1080,28 |
| 24-01-021-06 | 150 мм | 521551,54 | 9273,40 | 20393,46 | 1582,83 | 491884,68 | 1149,12 |
| 24-01-021-07 | 200 мм | 719655,26 | 10285,70 | 22152,11 | 1715,62 | 687217,45 | 1274,56 |
| 24-01-021-08 | 250 мм | 904292,96 | 12945,34 | 29150,66 | 2215,48 | 862196,96 | 1582,56 |
| 24-01-021-09 | 300 мм | 1062548,48 | 13946,84 | 30936,74 | 2363,94 | 1017664,90 | 1678,32 |
| 24-01-021-10 | 400 мм | 1799494,49 | 17719,50 | 39865,82 | 3083,86 | 1741909,17 | 2132,31 |
| 24-01-021-11 | 500 мм | 2693240,88 | 21233,88 | 50400,19 | 4119,16 | 2621606,81 | 2555,22 |
| 24-01-021-12 | 600 мм | 3177777,16 | 23595,25 | 52541,18 | 4288,05 | 3101640,73 | 2839,38 |
| 24-01-021-13 | 700 мм | 3639347,35 | 26196,44 | 61368,28 | 5095,05 | 3551782,63 | 3152,4 |
| 24-01-021-14 | 800 мм | 4108947,29 | 32229,01 | 78025,91 | 5729,41 | 3998692,37 | 3878,34 |
| 24-01-021-15 | 900 мм | 4608208,02 | 36130,80 | 90478,35 | 6754,44 | 4481598,87 | 4347,87 |
| 24-01-021-16 | 1000 мм | 5132958,79 | 42385,02 | 124818,69 | 9182,83 | 4965755,08 | 5033,85 |
| # Подраздел 1.3 УСТАНОВКА КОМПЕНСАТОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 24-01-027. Установка сальниковых компенсаторов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компенсатор |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб: |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-027-01 | 100 мм | 555,25 | 26,05 | 24,80 | 1,71 | 504,40 | 3,05 |
| 24-01-027-02 | 150 мм | 961,67 | 44,92 | 195,93 | 16,60 | 720,82 | 5,26 |
| 24-01-027-03 | 200 мм | 1637,74 | 64,82 | 287,22 | 24,45 | 1285,70 | 7,59 |
| 24-01-027-04 | 250 мм | 2289,06 | 107,09 | 474,54 | 39,22 | 1707,43 | 12,54 |
| 24-01-027-05 | 300 мм | 2701,64 | 112,73 | 486,28 | 40,14 | 2102,63 | 13,2 |
| 24-01-027-06 | 350 мм | 3197,19 | 126,82 | 641,00 | 54,21 | 2429,37 | 14,85 |
| 24-01-027-07 | 400 мм | 3707,65 | 142,79 | 648,25 | 55,25 | 2916,61 | 16,72 |
| 24-01-027-08 | 450 мм | 4371,78 | 174,33 | 784,52 | 69,85 | 3412,93 | 20,13 |
| 24-01-027-09 | 500 мм | 4890,05 | 182,90 | 793,56 | 70,66 | 3913,59 | 21,12 |
| 24-01-027-10 | 600 мм | 5876,43 | 219,10 | 976,00 | 88,21 | 4681,33 | 25,3 |
| 24-01-027-11 | 700 мм | 6716,83 | 251,49 | 1130,85 | 103,19 | 5334,49 | 29,04 |
| 24-01-027-12 | 800 мм | 8184,72 | 283,87 | 1452,63 | 118,16 | 6448,22 | 32,78 |
| 24-01-027-13 | 900 мм | 9963,69 | 343,89 | 1671,58 | 133,14 | 7948,22 | 39,71 |
| 24-01-027-14 | 1000 мм | 11595,90 | 392,47 | 1873,50 | 148,23 | 9329,93 | 45,32 |
| 24-01-027-15 | 1200 мм | 22552,73 | 495,35 | 8489,23 | 180,81 | 13568,15 | 57,2 |
| 24-01-027-16 | 1400 мм | 27419,30 | 647,77 | 10533,67 | 237,00 | 16237,86 | 74,8 |
| #### Таблица 24-01-028. Установка П-образных компенсаторов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компенсатор |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-028-01 | 50 мм | 305,64 | 22,90 | 25,07 | 3,64 | 257,67 | 2,8 |
| 24-01-028-02 | 70 мм | 396,89 | 24,54 | 30,72 | 5,01 | 341,63 | 3 |
| 24-01-028-03 | 80 мм | 464,29 | 25,84 | 36,54 | 5,46 | 401,91 | 3,11 |
| 24-01-028-04 | 100 мм | 708,06 | 27,42 | 141,02 | 16,00 | 539,62 | 3,3 |
| 24-01-028-05 | 125 мм | 1216,16 | 39,89 | 216,91 | 23,75 | 959,36 | 4,8 |
| 24-01-028-06 | 150 мм | 1653,11 | 63,82 | 259,57 | 25,48 | 1329,72 | 7,37 |
| 24-01-028-07 | 200 мм | 2720,47 | 82,18 | 336,29 | 33,23 | 2302,00 | 9,49 |
| 24-01-028-08 | 250 мм | 4452,29 | 147,14 | 565,67 | 51,63 | 3739,48 | 17,23 |
| 24-01-028-09 | 300 мм | 5641,37 | 159,01 | 594,85 | 55,43 | 4887,51 | 18,62 |
| 24-01-028-10 | 350 мм | 10175,23 | 170,69 | 690,91 | 68,88 | 9313,63 | 20,54 |
| 24-01-028-11 | 400 мм | 11643,16 | 200,10 | 748,54 | 72,67 | 10694,52 | 24,08 |
| 24-01-028-12 | 450 мм | 13156,49 | 225,87 | 894,46 | 89,06 | 12036,16 | 27,18 |
| 24-01-028-13 | 500 мм | 14551,26 | 248,97 | 925,67 | 92,98 | 13376,62 | 29,96 |
| 24-01-028-14 | 600 мм | 17445,23 | 300,53 | 1090,06 | 111,50 | 16054,64 | 37,24 |
| 24-01-028-15 | 700 мм | 20344,49 | 338,46 | 1276,22 | 131,90 | 18729,81 | 41,94 |
| 24-01-028-16 | 800 мм | 25349,22 | 672,44 | 3269,48 | 285,85 | 21407,30 | 84,69 |
| 24-01-028-17 | 900 мм | 28863,55 | 851,75 | 3934,13 | 337,05 | 24077,67 | 108,78 |
| 24-01-028-18 | 1000 мм | 32239,95 | 1007,09 | 4485,32 | 381,41 | 26747,54 | 128,62 |
| 24-01-028-19 | 1200 мм | 54222,60 | 1349,86 | 20793,08 | 480,70 | 32079,66 | 174,4 |
| 24-01-028-20 | 1400 мм | 67344,54 | 1862,33 | 28070,86 | 674,80 | 37411,35 | 246,34 |
| #### Таблица 24-01-029. Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компенсатор |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-029-01 | 50 мм | 2480,80 | 23,52 | 14,04 | 1,04 | 2443,24 | 2,83 |
| 24-01-029-02 | 70 мм | 3324,63 | 24,43 | 16,04 | 1,38 | 3284,16 | 2,94 |
| 24-01-029-03 | 80 мм | 3745,17 | 25,84 | 20,60 | 1,63 | 3698,73 | 3,11 |
| 24-01-029-04 | 100 мм | 4588,44 | 29,04 | 26,68 | 1,97 | 4532,72 | 3,4 |
| 24-01-029-05 | 125 мм | 5044,15 | 40,48 | 28,89 | 2,43 | 4974,78 | 4,74 |
| 24-01-029-06 | 150 мм | 5575,17 | 44,15 | 123,69 | 13,62 | 5407,33 | 5,17 |
| 24-01-029-07 | 200 мм | 7145,83 | 69,69 | 203,15 | 20,53 | 6872,99 | 8,16 |
| 24-01-029-08 | 250 мм | 10200,35 | 117,51 | 255,15 | 23,29 | 9827,69 | 13,76 |
| 24-01-029-09 | 300 мм | 12323,73 | 125,62 | 498,24 | 51,12 | 11699,87 | 14,71 |
| 24-01-029-10 | 400 мм | 16302,97 | 155,26 | 685,82 | 73,27 | 15461,89 | 18,18 |
| 24-01-029-11 | 500 мм | 20243,92 | 196,24 | 833,18 | 91,03 | 19214,50 | 22,66 |
| 24-01-029-12 | 600 мм | 24070,53 | 232,17 | 878,33 | 94,47 | 22960,03 | 26,81 |
| 24-01-029-13 | 700 мм | 27958,09 | 266,55 | 1009,63 | 109,19 | 26681,91 | 30,78 |
| 24-01-029-14 | 800 мм | 31855,34 | 332,02 | 1112,82 | 119,43 | 30410,50 | 38,34 |
| 24-01-029-15 | 900 мм | 35750,13 | 359,13 | 1244,01 | 127,89 | 34146,99 | 41,47 |
| 24-01-029-16 | 1000 мм | 39858,50 | 412,65 | 1567,20 | 164,96 | 37878,65 | 47,65 |
| 24-01-029-17 | 1200 мм | 47583,71 | 500,63 | 1721,64 | 180,20 | 45361,44 | 57,81 |
| # Подраздел 1.4 УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ СТАЛЬНЫХ, ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ, ГРЯЗЕВИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 24-01-032. Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. задвижек или клапана |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-032-01 | 50 мм | 826,49 | 15,33 | 72,79 | 6,42 | 738,37 | 1,9 |
| 24-01-032-02 | 80 мм | 987,02 | 24,53 | 117,95 | 10,40 | 844,54 | 3,04 |
| 24-01-032-03 | 100 мм | 1205,62 | 26,79 | 122,30 | 10,74 | 1056,53 | 3,32 |
| 24-01-032-04 | 150 мм | 4311,10 | 45,89 | 175,25 | 14,76 | 4089,96 | 5,61 |
| 24-01-032-05 | 200 мм | 5434,73 | 65,93 | 261,56 | 22,20 | 5107,24 | 8,06 |
| 24-01-032-06 | 250 мм | 5988,73 | 96,32 | 351,30 | 28,33 | 5541,11 | 11,44 |
| 24-01-032-07 | 300 мм | 7136,61 | 120,57 | 443,69 | 36,45 | 6572,35 | 14,74 |
| 24-01-032-08 | 400 мм | 10498,30 | 158,01 | 636,64 | 53,98 | 9703,65 | 19,58 |
| 24-01-032-09 | 500 мм | 13753,90 | 234,99 | 657,85 | 57,75 | 12861,06 | 30,36 |
| 24-01-032-10 | 600 мм | 17052,30 | 297,89 | 854,40 | 76,42 | 15900,01 | 38,94 |
| 24-01-032-11 | 800 мм | 27698,19 | 498,96 | 1483,90 | 120,31 | 25715,33 | 66 |
| 24-01-032-12 | 1000 мм | 34935,53 | 673,60 | 2106,22 | 166,72 | 32155,71 | 89,1 |
| 24-01-032-13 | 1200 мм | 49462,93 | 881,50 | 9999,64 | 210,04 | 38581,79 | 116,6 |
| #### Таблица 24-01-033. Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-033-01 | до 20 мм | 27,13 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 20,93 | 0,84 |
| 24-01-033-02 | до 32 мм | 45,71 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 37,81 | 1,07 |
| 24-01-033-03 | до 50 мм | 88,16 | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 77,98 | 1,38 |
| #### Таблица 24-01-034. Установка грязевиков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 грязевик |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка грязевиков диаметром труб: |  |  |  |  |  |  |
| 24-01-034-01 | 200 мм | 2433,96 | 58,67 | 172,64 | 17,60 | 2202,65 | 7,06 |
| 24-01-034-02 | 250 мм | 3826,72 | 74,37 | 207,70 | 18,77 | 3544,65 | 8,95 |
| 24-01-034-03 | 300 мм | 3755,61 | 81,85 | 220,60 | 19,84 | 3453,16 | 9,85 |
| 24-01-034-04 | 350 мм | 4595,21 | 87,24 | 271,53 | 28,31 | 4236,44 | 10,81 |
| 24-01-034-05 | 400 мм | 6683,33 | 92,40 | 276,64 | 26,71 | 6314,29 | 11,45 |
| 24-01-034-06 | 450 мм | 6315,07 | 107,82 | 294,88 | 28,15 | 5912,37 | 13,36 |
| 24-01-034-07 | 500 мм | 8258,39 | 124,58 | 332,82 | 32,41 | 7800,99 | 15,69 |
| 24-01-034-08 | 600 мм | 9520,70 | 140,24 | 386,93 | 39,02 | 8993,53 | 17,91 |
| 24-01-034-09 | 700 мм | 13723,62 | 165,11 | 445,20 | 46,01 | 13113,31 | 21,84 |
| 24-01-034-10 | 800 мм | 19366,74 | 218,41 | 579,48 | 61,90 | 18568,85 | 28,89 |
| 24-01-034-11 | 900 мм | 19279,63 | 241,84 | 632,01 | 63,62 | 18405,78 | 31,99 |
| 24-01-034-12 | 1000 мм | 27988,78 | 331,66 | 853,62 | 87,06 | 26803,50 | 43,87 |
| # Раздел 2. ГАЗОПРОВОДЫ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 2.1 СБОРКА И СВАРКА ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 24-02-001. Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 соединение |  |  |  |  |  |  |
|  | Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-001-01 | при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 63 мм | 18,73 | 7,58 | 11,15 | 0,00 | 0,00 | 0,84 |
| 24-02-001-02 | при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм | 26,34 | 10,46 | 15,88 | 0,00 | 0,00 | 1,16 |
| 24-02-001-03 | при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 160 мм | 37,94 | 14,97 | 22,97 | 0,00 | 0,00 | 1,66 |
| 24-02-001-04 | при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 225 мм | 57,19 | 27,80 | 29,39 | 0,00 | 0,00 | 3,21 |
| 24-02-001-05 | при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 63 мм | 19,14 | 6,49 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
| 24-02-001-06 | при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм | 27,90 | 9,38 | 18,52 | 0,00 | 0,00 | 1,04 |
| 24-02-001-07 | при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 160 мм | 42,35 | 13,89 | 28,46 | 0,00 | 0,00 | 1,54 |
| 24-02-001-08 | при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 225 мм | 62,58 | 25,98 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 24-02-001-09 | при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 63 мм | 26,60 | 6,31 | 20,29 | 0,00 | 0,00 | 0,7 |
| 24-02-001-10 | при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм | 39,26 | 9,20 | 30,06 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |
| 24-02-001-11 | при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 160 мм | 60,30 | 13,71 | 46,59 | 0,00 | 0,00 | 1,52 |
| 24-02-001-12 | при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 225 мм | 86,10 | 25,98 | 60,12 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| #### Таблица 24-02-002. Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 соединение |  |  |  |  |  |  |
|  | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-002-01 | 32 мм | 83,08 | 6,13 | 10,07 | 0,00 | 66,88 | 0,68 |
| 24-02-002-02 | 63 мм | 162,66 | 11,37 | 21,59 | 0,00 | 129,70 | 1,26 |
| 24-02-002-03 | 110 мм | 329,81 | 17,86 | 44,91 | 0,00 | 267,04 | 1,98 |
| 24-02-002-04 | 160 мм | 486,16 | 28,14 | 90,24 | 0,00 | 367,78 | 3,12 |
| 24-02-002-05 | 225 мм | 710,43 | 46,76 | 109,70 | 0,00 | 553,97 | 5,4 |
|  | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями и использованием двух комплектов оборудования, диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-002-06 | 32 мм | 82,00 | 5,05 | 10,07 | 0,00 | 66,88 | 0,56 |
| 24-02-002-07 | 63 мм | 160,13 | 8,84 | 21,59 | 0,00 | 129,70 | 0,98 |
| 24-02-002-08 | 110 мм | 325,12 | 13,17 | 44,91 | 0,00 | 267,04 | 1,46 |
| 24-02-002-09 | 160 мм | 473,17 | 15,15 | 90,24 | 0,00 | 367,78 | 1,68 |
| 24-02-002-10 | 225 мм | 689,65 | 25,98 | 109,70 | 0,00 | 553,97 | 3 |
| #### Таблица 24-02-003. Выравнивание концов полиэтиленовых труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 конец |  |  |  |  |  |  |
|  | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-003-01 | до 63 мм | 4,32 | 1,57 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,2 |
| 24-02-003-02 | 110 мм | 9,61 | 2,35 | 7,26 | 0,00 | 0,00 | 0,3 |
| 24-02-003-03 | 160 мм | 12,81 | 3,13 | 9,68 | 0,00 | 0,00 | 0,4 |
| #### Таблица 24-02-004. Механическая резка полиэтиленовых труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 конец |  |  |  |  |  |  |
|  | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-004-01 | до 63 мм | 0,60 | 0,31 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 24-02-004-02 | 110 мм | 3,35 | 0,63 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 24-02-004-03 | 160 мм | 4,83 | 0,94 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 24-02-004-04 | 225 мм | 6,31 | 1,25 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| #### Таблица 24-02-005. Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 отвод |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-005-01 | 32 мм | 84,54 | 6,86 | 9,99 | 0,00 | 67,69 | 0,76 |
| (507-9502) | Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-005-02 | 63 мм | 161,85 | 10,64 | 19,08 | 0,00 | 132,13 | 1,18 |
| (507-9502) | Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-005-03 | 110 мм | 326,31 | 17,14 | 38,09 | 0,00 | 271,08 | 1,9 |
| (507-9502) | Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-005-04 | 160 мм | 471,98 | 27,42 | 72,74 | 0,00 | 371,82 | 3,04 |
| (507-9502) | Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-005-05 | 225 мм | 679,64 | 31,93 | 88,88 | 0,00 | 558,83 | 3,54 |
| (507-9502) | Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 24-02-006. Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 тройник |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-006-01 | 32 мм | 84,54 | 6,86 | 9,99 | 0,00 | 67,69 | 0,76 |
| (507-9502) | Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-006-02 | 63 мм | 161,85 | 10,64 | 19,08 | 0,00 | 132,13 | 1,18 |
| (507-9502) | Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-006-03 | 110 мм | 326,31 | 17,14 | 38,09 | 0,00 | 271,08 | 1,9 |
| (507-9502) | Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-006-04 | 160 мм | 471,98 | 27,42 | 72,74 | 0,00 | 371,82 | 3,04 |
| (507-9502) | Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-006-05 | 225 мм | 678,41 | 31,93 | 87,65 | 0,00 | 558,83 | 3,54 |
| (507-9502) | Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 24-02-007. Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 соединение |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-007-01 | 63х32 мм | 21,79 | 8,08 | 10,48 | 0,00 | 3,23 | 0,96 |
| (507-9503) | Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-007-02 | 110х32, 110х63 мм | 29,24 | 11,79 | 14,22 | 0,00 | 3,23 | 1,4 |
| (507-9503) | Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-007-03 | 160х32, 160х63 мм | 42,22 | 16,84 | 21,34 | 0,00 | 4,04 | 2 |
| (507-9503) | Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-007-04 | 225х32, 225х63 мм | 54,87 | 21,89 | 27,32 | 0,00 | 5,66 | 2,6 |
| (507-9503) | Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Подраздел 2.2 ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 24-02-020. Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 стык |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-020-01 | до 50 мм | 28,63 | 2,82 | 10,64 | 2,05 | 15,17 | 0,36 |
| 24-02-020-02 | до 80 мм | 33,99 | 2,82 | 10,64 | 2,05 | 20,53 | 0,36 |
| 24-02-020-03 | до 100 мм | 38,77 | 3,13 | 11,82 | 2,28 | 23,82 | 0,4 |
| 24-02-020-04 | до 125 мм | 43,19 | 3,13 | 11,82 | 2,28 | 28,24 | 0,4 |
| 24-02-020-05 | до 150 мм | 50,47 | 3,76 | 14,23 | 2,73 | 32,48 | 0,48 |
| 24-02-020-06 | до 200 мм | 64,76 | 3,45 | 18,37 | 3,00 | 42,94 | 0,44 |
| 24-02-020-07 | до 300 мм | 84,32 | 3,76 | 19,54 | 3,22 | 61,02 | 0,48 |
| 24-02-020-08 | до 350 мм | 93,14 | 3,76 | 19,54 | 3,22 | 69,84 | 0,48 |
| 24-02-020-09 | до 400 мм | 108,74 | 5,17 | 24,92 | 4,25 | 78,65 | 0,66 |
| 24-02-020-10 | до 500 мм | 129,27 | 5,79 | 27,33 | 4,70 | 96,15 | 0,74 |
| 24-02-020-11 | до 600 мм | 146,78 | 5,79 | 27,33 | 4,70 | 113,66 | 0,74 |
| #### Таблица 24-02-021. Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-021-01 | 50-200 мм | 188,98 | 15,06 | 90,32 | 11,61 | 83,60 | 2,04 |
| 24-02-021-02 | 200-400 мм | 196,50 | 22,58 | 90,32 | 11,61 | 83,60 | 3,06 |
| # Подраздел 2.3 ПОДЗЕМНАЯ УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 24-02-030. Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-030-01 | до 50 мм | 5591,39 | 146,53 | 737,68 | 82,88 | 4707,18 | 20,1 |
| 24-02-030-02 | до 80 мм | 9669,06 | 160,16 | 756,02 | 82,88 | 8752,88 | 21,44 |
| 24-02-030-03 | до 100 мм | 10998,87 | 212,60 | 1032,41 | 113,11 | 9753,86 | 28,46 |
| 24-02-030-04 | до 150 мм | 19343,75 | 316,41 | 1426,63 | 149,97 | 17600,71 | 40,88 |
| 24-02-030-05 | до 200 мм | 25791,00 | 427,89 | 1819,38 | 185,37 | 23543,73 | 53,89 |
| 24-02-030-06 | до 250 мм | 39598,51 | 514,12 | 1992,03 | 207,12 | 37092,36 | 64,75 |
| 24-02-030-07 | до 300 мм | 47352,06 | 540,95 | 2146,55 | 221,57 | 44664,56 | 68,13 |
| 24-02-030-08 | до 350 мм | 54730,02 | 592,88 | 2395,29 | 250,48 | 51741,85 | 74,67 |
| 24-02-030-09 | до 400 мм | 70392,56 | 731,35 | 2898,75 | 298,75 | 66762,46 | 92,11 |
| #### Таблица 24-02-031. Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м укладки |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-031-01 | 63 мм | 2472,10 | 49,36 | 54,53 | 0,00 | 2368,21 | 5,7 |
| 24-02-031-02 | 110 мм | 5945,89 | 51,96 | 59,41 | 0,00 | 5834,52 | 6 |
| 24-02-031-03 | 160 мм | 12329,62 | 59,75 | 73,33 | 0,00 | 12196,54 | 6,9 |
| #### Таблица 24-02-032. Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 400 м укладываемой трубы |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-032-01 | 63 мм | 9660,44 | 31,90 | 156,93 | 0,00 | 9471,61 | 3,9 |
| 24-02-032-02 | 110 мм | 23567,14 | 36,81 | 194,41 | 0,00 | 23335,92 | 4,5 |
| 24-02-032-03 | 160 мм | 49014,26 | 36,81 | 194,41 | 0,00 | 48783,04 | 4,5 |
| #### Таблица 24-02-033. Опрессовка полиэтиленовых труб на барабане |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 опрессовка |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка полиэтиленовых труб диаметром 63-160 мм на барабане, размер крановых полиэтиленовых седелок: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-033-01 | 63х32 мм | 329,68 | 26,16 | 219,00 | 11,95 | 84,52 | 2,9 |
| (507-9503) | Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-033-02 | 110х32, 110х63 мм | 468,43 | 37,88 | 261,24 | 12,29 | 169,31 | 4,2 |
| (507-9503) | Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-033-03 | 160х32, 160х63 мм | 659,75 | 46,00 | 309,12 | 12,86 | 304,63 | 5,1 |
| (507-9503) | Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 24-02-034. Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-034-01 | до 110 мм | 5957,83 | 7,35 | 0,00 | 0,00 | 5950,48 | 1,02 |
| 24-02-034-02 | до 225 мм | 26732,29 | 16,44 | 118,23 | 10,46 | 26597,62 | 2,28 |
| # Подраздел 2.4 НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 24-02-040. Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-040-01 | 1 м, условный диаметр до 50 мм | 1579,05 | 118,27 | 319,50 | 20,60 | 1141,28 | 15,46 |
| 24-02-040-02 | 1 м, условный диаметр до 65 мм | 1465,01 | 107,56 | 293,91 | 18,89 | 1063,54 | 14,06 |
| 24-02-040-03 | 1 м, условный диаметр до 80 мм | 1216,55 | 88,28 | 244,01 | 15,48 | 884,26 | 11,54 |
| 24-02-040-04 | 1 м, условный диаметр до 100 мм | 2300,35 | 139,92 | 258,28 | 13,77 | 1902,15 | 18,29 |
| 24-02-040-05 | 1 м, условный диаметр до 150 мм | 2052,82 | 121,79 | 229,30 | 12,06 | 1701,73 | 15,92 |
| 24-02-040-06 | 1 м, условный диаметр до 200 мм | 2383,45 | 125,70 | 219,77 | 10,24 | 2037,98 | 16,24 |
| 24-02-040-07 | 1 м, условный диаметр до 250 мм | 2411,69 | 126,24 | 220,61 | 10,24 | 2064,84 | 16,31 |
| 24-02-040-08 | 1 м, условный диаметр до 300 мм | 2049,79 | 105,96 | 186,64 | 8,54 | 1757,19 | 13,69 |
| 24-02-040-09 | 2,2 м, условный диаметр 50 мм | 2378,20 | 125,54 | 614,14 | 55,33 | 1638,52 | 16,41 |
| 24-02-040-10 | 2,2 м, условный диаметр 65 мм | 2198,91 | 115,06 | 564,14 | 50,71 | 1519,71 | 15,04 |
| 24-02-040-11 | 2,2 м, условный диаметр 80 мм | 1815,68 | 94,17 | 463,24 | 41,47 | 1258,27 | 12,31 |
| 24-02-040-12 | 2,2 м, условный диаметр 100 мм | 3197,98 | 149,71 | 454,67 | 36,85 | 2593,60 | 19,57 |
| 24-02-040-13 | 2,2 м, условный диаметр 150 мм | 2899,21 | 132,96 | 460,85 | 39,37 | 2305,40 | 17,38 |
| 24-02-040-14 | 2,2 м, условный диаметр 200 мм | 3539,00 | 130,73 | 438,81 | 35,83 | 2969,46 | 16,89 |
| 24-02-040-15 | 2,2 м, условный диаметр 250 мм | 3567,09 | 131,12 | 439,65 | 35,83 | 2996,32 | 16,94 |
| 24-02-040-16 | 2,2 м, условный диаметр 300 мм | 3014,45 | 110,06 | 369,89 | 29,88 | 2534,50 | 14,22 |
| 24-02-040-17 | 5 м, условный диаметр 100 мм | 4974,51 | 172,74 | 570,97 | 47,85 | 4230,80 | 22,58 |
| 24-02-040-18 | 5 м, условный диаметр 150 мм | 4396,61 | 151,70 | 504,25 | 42,03 | 3740,66 | 19,83 |
| 24-02-040-19 | 5 м, условный диаметр 200 мм | 5871,66 | 161,11 | 537,34 | 44,06 | 5173,21 | 21,06 |
| 24-02-040-20 | 5 м, условный диаметр 250 мм | 5899,73 | 161,49 | 538,17 | 44,06 | 5200,07 | 21,11 |
| 24-02-040-21 | 5 м, условный диаметр 300 мм | 4957,54 | 135,41 | 452,25 | 36,78 | 4369,88 | 17,7 |
| #### Таблица 24-02-041. Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-041-01 | 50 мм | 4328,13 | 149,52 | 1914,90 | 166,84 | 2263,71 | 20,51 |
| 24-02-041-02 | 65 мм | 5292,37 | 158,15 | 1940,72 | 168,47 | 3193,50 | 21,43 |
| 24-02-041-03 | 80 мм | 8187,06 | 162,58 | 1961,38 | 169,94 | 6063,10 | 22,03 |
| 24-02-041-04 | 100 мм | 10263,10 | 216,38 | 2576,02 | 222,73 | 7470,70 | 29,32 |
| 24-02-041-05 | 150 мм | 14180,62 | 316,39 | 3364,67 | 286,49 | 10499,56 | 41,85 |
| 24-02-041-06 | 200 мм | 24409,66 | 396,27 | 4103,83 | 348,75 | 19909,56 | 51,8 |
| 24-02-041-07 | 250 мм | 30666,12 | 510,44 | 5331,90 | 455,68 | 24823,78 | 65,19 |
| 24-02-041-08 | 300 мм | 38404,32 | 563,98 | 5708,73 | 486,97 | 32131,61 | 71,03 |
| # Подраздел 2.5 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРАНОВ И ЗАДВИЖЕК НА ГАЗОПРОВОДАХ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 24-02-050. Сборка и установка узла газового крана в колодцах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел газового крана |  |  |  |  |  |  |
|  | Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-050-01 | до 80 мм | 364,32 | 19,05 | 22,03 | 0,00 | 323,24 | 2,49 |
| 24-02-050-02 | до 150 мм | 647,89 | 39,78 | 151,98 | 12,60 | 456,13 | 5,08 |
| 24-02-050-03 | до 300 мм | 1084,48 | 87,58 | 331,06 | 30,76 | 665,84 | 11,03 |
| 24-02-050-04 | до 400 мм | 635,17 | 131,45 | 486,17 | 45,22 | 17,55 | 16,07 |
| (302-9124) | Задвижки стальные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 24-02-051. Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 задвижка |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-051-01 | 50 мм | 416,17 | 49,76 | 49,94 | 0,00 | 316,47 | 5,91 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-051-02 | 80 мм | 790,52 | 72,08 | 69,08 | 0,00 | 649,36 | 8,56 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-051-03 | 100 мм | 1022,17 | 90,26 | 111,33 | 3,05 | 820,58 | 10,72 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-051-04 | 150 мм | 2106,33 | 161,25 | 486,30 | 38,06 | 1458,78 | 18,62 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-051-05 | 200 мм | 4044,74 | 213,73 | 1773,24 | 185,64 | 2057,77 | 24,68 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-051-06 | 250 мм | 5477,77 | 267,51 | 2028,57 | 210,04 | 3181,69 | 30,89 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-051-07 | 300 мм | 7054,17 | 320,77 | 2331,43 | 241,33 | 4401,97 | 37,04 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-051-08 | 400 мм | 11335,53 | 458,98 | 3231,05 | 332,96 | 7645,50 | 53 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 24-02-052. Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 задвижка |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-052-01 | до 50 мм | 319,23 | 46,88 | 50,53 | 0,00 | 221,82 | 5,49 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-052-02 | до 80 мм | 572,93 | 66,44 | 68,36 | 0,00 | 438,13 | 7,78 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-052-03 | до 100 мм | 796,43 | 84,20 | 111,77 | 3,05 | 600,46 | 9,86 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-052-04 | до 150 мм | 2009,71 | 151,72 | 635,49 | 55,82 | 1222,50 | 17,28 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-052-05 | до 200 мм | 3855,09 | 200,62 | 1958,08 | 207,52 | 1696,39 | 22,85 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-052-06 | до 250 мм | 5007,98 | 251,20 | 2255,18 | 236,69 | 2501,60 | 28,61 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-052-07 | до 300 мм | 6389,35 | 297,55 | 2574,23 | 270,37 | 3517,57 | 33,89 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-052-08 | до 400 мм | 10146,13 | 418,37 | 3545,78 | 371,41 | 6181,98 | 47,65 |
| (302-9140) | Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Подраздел 2.6 ВВОДЫ ГАЗОПРОВОДА В ЗДАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 24-02-060. Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 вводов |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-060-01 | до 50 мм | 6018,10 | 669,21 | 526,32 | 9,41 | 4822,57 | 88,52 |
| 24-02-060-02 | до 80 мм | 10782,08 | 867,21 | 707,53 | 11,01 | 9207,34 | 114,71 |
| 24-02-060-03 | до 100 мм | 12054,49 | 901,48 | 889,85 | 19,89 | 10263,16 | 117,84 |
| #### Таблица 24-02-061. Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 вводов |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-061-01 | до 63 мм | 13007,21 | 908,77 | 1400,71 | 0,00 | 10697,73 | 107,93 |
| (507-9502) | Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| 24-02-061-02 | до 110 мм | 27863,31 | 1440,24 | 2829,81 | 0,00 | 23593,26 | 171,05 |
| (507-9502) | Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| 24-02-061-03 | до 160 мм | 46225,67 | 2209,81 | 5372,99 | 0,00 | 38642,87 | 258,76 |
| (507-9502) | Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.) | - | - | - | - | (10) | - |
| # Подраздел 2.7 УСТАНОВКА СБОРНИКА КОНДЕНСАТА, ГИДРОЗАТВОРОВ И КОМПЕНСАТОРОВ НА ГАЗОПРОВОДАХ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 24-02-070. Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 конденсатосборник |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-070-01 | до 50 мм | 711,65 | 21,62 | 111,97 | 9,81 | 578,06 | 2,93 |
| 24-02-070-02 | до 65 мм | 768,21 | 21,87 | 114,00 | 9,81 | 632,34 | 3 |
| 24-02-070-03 | до 80 мм | 828,25 | 24,72 | 118,95 | 9,81 | 684,58 | 3,35 |
| 24-02-070-04 | до 100 мм | 927,64 | 26,05 | 122,50 | 9,81 | 779,09 | 3,53 |
| 24-02-070-05 | до 125 мм | 1025,92 | 33,24 | 151,95 | 12,73 | 840,73 | 4,45 |
| 24-02-070-06 | до 150 мм | 1101,14 | 34,29 | 154,91 | 12,73 | 911,94 | 4,59 |
| #### Таблица 24-02-071. Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 гидрозатвор |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-071-01 | до 50 мм | 932,22 | 40,14 | 124,42 | 9,81 | 767,66 | 5,31 |
| 24-02-071-02 | до 65 мм | 1023,83 | 42,49 | 126,41 | 9,81 | 854,93 | 5,62 |
| 24-02-071-03 | до 80 мм | 1117,86 | 47,02 | 135,01 | 9,81 | 935,83 | 6,22 |
| 24-02-071-04 | до 100 мм | 1242,54 | 51,64 | 142,35 | 9,81 | 1048,55 | 6,75 |
| 24-02-071-05 | до 125 мм | 1489,51 | 58,98 | 172,48 | 12,73 | 1258,05 | 7,71 |
| 24-02-071-06 | до 150 мм | 1730,53 | 69,31 | 178,64 | 12,73 | 1482,58 | 9,06 |
| #### Таблица 24-02-072. Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компенсатор |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах, условный диаметр компенсатора: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-072-01 | до 100 мм | 350,13 | 28,74 | 78,95 | 6,10 | 242,44 | 3,62 |
| (301-9180) | Компенсаторы двухлинзовые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-072-02 | до 150 мм | 617,12 | 47,45 | 111,96 | 7,56 | 457,71 | 5,88 |
| (301-9180) | Компенсаторы двухлинзовые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-072-03 | до 200 мм | 882,49 | 58,91 | 134,19 | 9,02 | 689,39 | 7,3 |
| (301-9180) | Компенсаторы двухлинзовые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-072-04 | до 300 мм | 1318,34 | 85,06 | 184,68 | 12,46 | 1048,60 | 10,54 |
| (301-9180) | Компенсаторы двухлинзовые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-072-05 | до 400 мм | 1978,86 | 114,43 | 241,43 | 15,91 | 1623,00 | 14,18 |
| (301-9180) | Компенсаторы двухлинзовые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-072-06 | до 500 мм | 2519,03 | 128,47 | 279,05 | 19,49 | 2111,51 | 15,92 |
| (301-9180) | Компенсаторы двухлинзовые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-072-07 | до 600 мм | 2998,15 | 146,18 | 312,91 | 22,67 | 2539,06 | 17,87 |
| (301-9180) | Компенсаторы двухлинзовые, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Подраздел 2.8 ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА НА СЕТЯХ ГАЗОПРОВОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 24-02-080. Установка газовых свечей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 свеча |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-080-01 | Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм | 169,07 | 28,24 | 83,71 | 6,36 | 57,12 | 3,78 |
| (103-9062) | Трубы стальные электросварные прямошовные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 24-02-081. Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-081-01 | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода | 230,23 | 11,78 | 54,52 | 3,32 | 163,93 | 1,54 |
| # Подраздел 2.9 ВРЕЗКА ПОД ГАЗОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 24-02-090. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 врезок |  |  |  |  |  |  |
|  | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-090-01 | до 50 мм | 820,48 | 272,93 | 308,51 | 0,00 | 239,04 | 33,82 |
| 24-02-090-02 | до 80 мм | 1326,39 | 393,74 | 455,93 | 0,00 | 476,72 | 48,79 |
| 24-02-090-03 | до 100 мм | 1628,72 | 444,75 | 535,88 | 0,00 | 648,09 | 54,37 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| 24-02-090-04 | до 125 мм | 2157,38 | 523,68 | 616,14 | 0,00 | 1017,56 | 64,02 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| 24-02-090-05 | до 150 мм | 2758,85 | 652,17 | 841,80 | 0,00 | 1264,88 | 78,48 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| 24-02-090-06 | до 200 мм | 4250,43 | 865,24 | 1104,41 | 0,00 | 2280,78 | 104,12 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| 24-02-090-07 | до 250 мм | 5639,19 | 1022,21 | 1272,40 | 0,00 | 3344,58 | 123,01 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| 24-02-090-08 | до 300 мм | 6872,53 | 1175,87 | 1450,31 | 0,00 | 4246,35 | 141,5 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| 24-02-090-09 | до 400 мм | 10427,20 | 1699,23 | 2215,49 | 0,00 | 6512,48 | 204,48 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| 24-02-090-10 | до 500 мм | 16809,51 | 2074,59 | 2650,41 | 0,00 | 12084,51 | 249,65 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| 24-02-090-11 | до 600 мм | 21179,76 | 2424,28 | 3081,19 | 0,00 | 15674,29 | 291,73 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| #### Таблица 24-02-091. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 врезок |  |  |  |  |  |  |
|  | Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-091-01 | до 50 мм | 359,19 | 110,93 | 140,30 | 0,00 | 107,96 | 14,5 |
| 24-02-091-02 | до 80 мм | 598,03 | 166,15 | 217,92 | 0,00 | 213,96 | 21,22 |
| 24-02-091-03 | до 100 мм | 751,72 | 191,05 | 264,29 | 0,00 | 296,38 | 24,4 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| 24-02-091-04 | до 125 мм | 974,46 | 219,79 | 297,45 | 0,00 | 457,22 | 28,07 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| 24-02-091-05 | до 150 мм | 1320,00 | 303,43 | 452,04 | 0,00 | 564,53 | 37,6 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| 24-02-091-06 | до 200 мм | 1944,56 | 405,11 | 590,49 | 0,00 | 948,96 | 50,2 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| 24-02-091-07 | до 250 мм | 2538,31 | 488,48 | 706,37 | 0,00 | 1343,46 | 60,53 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| 24-02-091-08 | до 300 мм | 3106,59 | 560,30 | 790,59 | 0,00 | 1755,70 | 69,43 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| 24-02-091-09 | до 400 мм | 4581,77 | 799,66 | 1158,13 | 0,00 | 2623,98 | 99,09 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| 24-02-091-10 | до 500 мм | 7141,29 | 977,68 | 1410,12 | 0,00 | 4753,49 | 121,15 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| 24-02-091-11 | до 600 мм | 9145,11 | 1119,39 | 1611,94 | 0,00 | 6413,78 | 138,71 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| 24-02-091-12 | до 700 мм | 11307,68 | 1189,36 | 1671,29 | 0,00 | 8447,03 | 147,38 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| #### Таблица 24-02-092. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 врезок |  |  |  |  |  |  |
|  | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-092-01 | до 50 мм | 614,25 | 211,92 | 215,34 | 0,00 | 186,99 | 26,69 |
| 24-02-092-02 | до 70 мм | 824,57 | 270,52 | 284,36 | 0,00 | 269,69 | 34,07 |
| 24-02-092-03 | до 80 мм | 954,99 | 301,16 | 312,73 | 0,00 | 341,10 | 37,93 |
| 24-02-092-04 | до 100 мм | 1195,51 | 339,59 | 374,81 | 0,00 | 481,11 | 42,08 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| # Подраздел 2.10 ОТКЛЮЧЕНИЕ И ЗАГЛУШКА ПОД ГАЗОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ ГАЗОПРОВОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 24-02-100. Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 отключений |  |  |  |  |  |  |
|  | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-100-01 | до 50 мм | 850,24 | 245,53 | 344,46 | 0,00 | 260,25 | 29,16 |
| 24-02-100-02 | до 80 мм | 1302,65 | 332,08 | 478,81 | 0,00 | 491,76 | 39,44 |
| 24-02-100-03 | до 100 мм | 1620,69 | 403,74 | 570,08 | 0,00 | 646,87 | 47,95 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| 24-02-100-04 | до 125 мм | 1767,12 | 435,90 | 598,93 | 0,00 | 732,29 | 51,77 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| 24-02-100-05 | до 150 мм | 2286,19 | 540,90 | 762,17 | 0,00 | 983,12 | 64,24 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| 24-02-100-06 | до 200 мм | 3618,74 | 727,24 | 999,56 | 0,00 | 1891,94 | 86,37 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| 24-02-100-07 | до 250 мм | 4606,63 | 813,63 | 1105,00 | 0,00 | 2688,00 | 97,91 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| 24-02-100-08 | до 300 мм | 5775,07 | 897,90 | 1180,03 | 0,00 | 3697,14 | 108,05 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| 24-02-100-09 | до 350 мм | 7607,93 | 1228,13 | 1749,77 | 0,00 | 4630,03 | 147,79 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| 24-02-100-10 | до 400 мм | 9552,36 | 1422,17 | 2017,73 | 0,00 | 6112,46 | 171,14 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| 24-02-100-11 | до 500 мм | 13252,23 | 1755,74 | 2456,55 | 0,00 | 9039,94 | 211,28 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| 24-02-100-12 | до 600 мм | 19593,71 | 2126,36 | 2928,68 | 0,00 | 14538,67 | 255,88 |
| (507-9023) | Шар резиновый запорный, (шт.) | - | - | - | - | (20) | - |
| #### Таблица 24-02-101. Установка и снятие передавливателей для отключения газопроводов из полиэтиленовых труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка и снятие передавливателей для отключения газопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63-110 мм, размер седелок: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-101-01 | 63х32 мм | 189,60 | 19,54 | 40,73 | 0,00 | 129,33 | 2 |
| (507-9503) | Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-101-02 | 110х32 мм | 360,67 | 29,31 | 60,74 | 0,00 | 270,62 | 3 |
| (507-9503) | Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 24-02-101-03 | 110х63 мм | 362,31 | 29,31 | 60,74 | 0,00 | 272,26 | 3 |
| (507-9503) | Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 24-02-102. Перекрытие полиэтиленовой трубы с помощью системы «POLYSTOPP» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекрытие полиэтиленовой трубы с помощью системы «POLYSTOPP», диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-102-01 | 110 мм | 204,43 | 73,75 | 43,17 | 0,00 | 87,51 | 8,4 |
| 24-02-102-02 | 160 мм | 244,07 | 85,34 | 54,56 | 0,00 | 104,17 | 9,72 |
| 24-02-102-03 | 225 мм | 336,25 | 98,34 | 66,12 | 0,00 | 171,79 | 11,2 |
| # Подраздел 2.11 ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 24-02-110. Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения на газопроводах городов и поселков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 контрольно-измерительный пункт |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-110-01 | Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков | 219,37 | 52,32 | 20,98 | 0,00 | 146,07 | 7,09 |
| (301-9344) | Электроды сравнения с датчиком потенциала, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 24-02-111. Установка станции катодной защиты с устройством защитного заземления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 станция |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-111-01 | Установка станции катодной защиты с устройством защитного заземления | 50607,09 | 142,96 | 516,83 | 43,59 | 49947,30 | 18,91 |
| #### Таблица 24-02-112. Монтаж узла присоединения дренажной станции к рельсам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-112-01 | Монтаж узла присоединения дренажной станции к рельсам | 570,89 | 28,85 | 26,53 | 2,27 | 515,51 | 4,23 |
| #### Таблица 24-02-113. Устройство глубинного анодного заземлителя глубиной 50 м при сооружении электрохимической защиты подземных стальных газопроводов в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 анодный заземлитель |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-113-01 | Устройство глубинного анодного заземлителя глубиной 50 м при сооружении электрохимической защиты подземных стальных газопроводов в населенных пунктах | 31356,57 | 643,17 | 5336,14 | 451,19 | 25377,26 | 91,49 |
| # Подраздел 2.12 ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 24-02-120. Очистка полости трубопровода продувкой воздухом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-120-01 | до 50 мм | 23,18 | 3,21 | 19,97 | 1,98 | 0,00 | 0,41 |
| 24-02-120-02 | до 100 мм | 23,18 | 3,21 | 19,97 | 1,98 | 0,00 | 0,41 |
| 24-02-120-03 | до 150 мм | 34,80 | 4,85 | 29,95 | 2,96 | 0,00 | 0,62 |
| 24-02-120-04 | до 200 мм | 34,80 | 4,85 | 29,95 | 2,96 | 0,00 | 0,62 |
| 24-02-120-05 | до 250 мм | 35,96 | 5,01 | 30,95 | 3,06 | 0,00 | 0,64 |
| 24-02-120-06 | до 300 мм | 40,58 | 5,64 | 34,94 | 3,46 | 0,00 | 0,72 |
| 24-02-120-07 | до 400 мм | 48,74 | 6,81 | 41,93 | 4,15 | 0,00 | 0,87 |
| 24-02-120-08 | до 500 мм | 69,61 | 9,71 | 59,90 | 5,93 | 0,00 | 1,24 |
| 24-02-120-09 | до 600 мм | 81,16 | 11,28 | 69,88 | 6,92 | 0,00 | 1,44 |
| #### Таблица 24-02-121. Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 узел |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-121-01 | до 50 мм | 79,06 | 24,43 | 28,06 | 0,00 | 26,57 | 3,12 |
| 24-02-121-02 | до 100 мм | 127,95 | 41,81 | 43,13 | 0,00 | 43,01 | 5,34 |
| 24-02-121-03 | до 150 мм | 210,55 | 72,41 | 77,80 | 0,00 | 60,34 | 9,12 |
| 24-02-121-04 | до 200 мм | 351,64 | 102,82 | 162,02 | 8,09 | 86,80 | 12,95 |
| 24-02-121-05 | до 250 мм | 408,71 | 124,66 | 172,29 | 6,76 | 111,76 | 15,7 |
| 24-02-121-06 | до 300 мм | 490,26 | 147,21 | 198,48 | 8,22 | 144,57 | 18,54 |
| 24-02-121-07 | до 400 мм | 705,94 | 199,85 | 270,84 | 11,54 | 235,25 | 25,17 |
| 24-02-121-08 | до 500 мм | 804,87 | 246,22 | 293,27 | 10,21 | 265,38 | 30,51 |
| 24-02-121-09 | до 600 мм | 923,78 | 286,73 | 337,03 | 12,86 | 300,02 | 35,53 |
| #### Таблица 24-02-122. Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-122-01 | до 50 мм | 8,92 | 0,63 | 8,29 | 0,40 | 0,00 | 0,08 |
| 24-02-122-02 | до 100 мм | 11,23 | 0,94 | 10,29 | 0,59 | 0,00 | 0,12 |
| 24-02-122-03 | до 200 мм | 15,68 | 1,25 | 14,43 | 0,79 | 0,00 | 0,16 |
| 24-02-122-04 | до 300 мм | 29,06 | 2,19 | 26,87 | 1,38 | 0,00 | 0,28 |
| 24-02-122-05 | до 400 мм | 40,29 | 3,13 | 37,16 | 1,98 | 0,00 | 0,4 |
| 24-02-122-06 | до 500 мм | 60,44 | 4,70 | 55,74 | 2,96 | 0,00 | 0,6 |
| 24-02-122-07 | до 600 мм | 80,58 | 6,26 | 74,32 | 3,95 | 0,00 | 0,8 |
| #### Таблица 24-02-123. Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-123-01 | до 50 мм | 8,92 | 0,63 | 8,29 | 0,40 | 0,00 | 0,08 |
| 24-02-123-02 | до 100 мм | 11,23 | 0,94 | 10,29 | 0,59 | 0,00 | 0,12 |
| 24-02-123-03 | до 200 мм | 24,61 | 1,88 | 22,73 | 1,19 | 0,00 | 0,24 |
| 24-02-123-04 | до 300 мм | 41,45 | 3,29 | 38,16 | 2,07 | 0,00 | 0,42 |
| 24-02-123-05 | до 400 мм | 66,05 | 5,17 | 60,88 | 3,26 | 0,00 | 0,66 |
| 24-02-123-06 | до 500 мм | 106,35 | 8,30 | 98,05 | 5,24 | 0,00 | 1,06 |
| 24-02-123-07 | до 600 мм | 146,64 | 11,43 | 135,21 | 7,21 | 0,00 | 1,46 |
|  | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-123-08 | до 50 мм | 13,04 | 0,63 | 12,41 | 0,61 | 0,00 | 0,08 |
| 24-02-123-09 | до 100 мм | 13,11 | 0,70 | 12,41 | 0,61 | 0,00 | 0,09 |
| 24-02-123-10 | до 200 мм | 15,22 | 0,78 | 14,44 | 0,76 | 0,00 | 0,1 |
| 24-02-123-11 | до 300 мм | 21,74 | 1,10 | 20,64 | 1,06 | 0,00 | 0,14 |
| 24-02-123-12 | до 400 мм | 28,25 | 1,41 | 26,84 | 1,36 | 0,00 | 0,18 |
| 24-02-123-13 | до 500 мм | 43,47 | 2,19 | 41,28 | 2,12 | 0,00 | 0,28 |
| 24-02-123-14 | до 600 мм | 54,36 | 2,82 | 51,54 | 2,73 | 0,00 | 0,36 |
| #### Таблица 24-02-124. Выдержка газопровода под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 участок испытания газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-124-01 | 50-300 мм | 1410,23 | 109,62 | 1300,61 | 69,16 | 0,00 | 14 |
| 24-02-124-02 | 400-500 мм | 2619,01 | 203,58 | 2415,43 | 128,44 | 0,00 | 26 |
| 24-02-124-03 | 600 мм | 5036,55 | 391,50 | 4645,05 | 247,00 | 0,00 | 50 |
| #### Таблица 24-02-125. Выдержка газопровода под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 участок испытания газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-125-01 | 50-300 мм | 2130,53 | 109,62 | 2020,91 | 105,98 | 0,00 | 14 |
| 24-02-125-02 | 400-500 мм | 3956,71 | 203,58 | 3753,13 | 196,82 | 0,00 | 26 |
| 24-02-125-03 | 600 мм | 7609,05 | 391,50 | 7217,55 | 378,50 | 0,00 | 50 |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\F\6-F-24.doc

Часть 24. Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети	3

Раздел 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ – НАРУЖНЫЕ СЕТИ	3

Подраздел 1.1 ТРУБОПРОВОДЫ В КАНАЛАХ И НАДЗЕМНЫЕ	3

Таблица 24-01-001. Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С	3

Таблица 24-01-002. Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С	3

Таблица 24-01-003. Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С	4

Таблица 24-01-004. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С	4

Таблица 24-01-005. Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С	5

Таблица 24-01-006. Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С	5

Таблица 24-01-007. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С	5

Таблица 24-01-008. Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С	6

Таблица 24-01-009. Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С	6

Таблица 24-01-010. Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С	6

Подраздел 1.2 БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	6

Таблица 24-01-017. Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С	6

Таблица 24-01-018. Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов диаметром до 250 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С	7

Таблица 24-01-019. Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов диаметром свыше 300 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С	7

Таблица 24-01-020. Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С	8

Таблица 24-01-021. Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С	8

Подраздел 1.3 УСТАНОВКА КОМПЕНСАТОРОВ	8

Таблица 24-01-027. Установка сальниковых компенсаторов	8

Таблица 24-01-028. Установка П-образных компенсаторов	9

Таблица 24-01-029. Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом	9

Подраздел 1.4 УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ СТАЛЬНЫХ, ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ, ГРЯЗЕВИКОВ	10

Таблица 24-01-032. Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара	10

Таблица 24-01-033. Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых	10

Таблица 24-01-034. Установка грязевиков	10

Раздел 2. ГАЗОПРОВОДЫ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ	10

Подраздел 2.1 СБОРКА И СВАРКА ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	10

Таблица 24-02-001. Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом	10

Таблица 24-02-002. Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями	11

Таблица 24-02-003. Выравнивание концов полиэтиленовых труб	11

Таблица 24-02-004. Механическая резка полиэтиленовых труб	12

Таблица 24-02-005. Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости	12

Таблица 24-02-006. Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости	12

Таблица 24-02-007. Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб	13

Подраздел 2.2 ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ	13

Таблица 24-02-020. Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов	13

Таблица 24-02-021. Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов	14

Подраздел 2.3 ПОДЗЕМНАЯ УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	14

Таблица 24-02-030. Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов	14

Таблица 24-02-031. Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана	14

Таблица 24-02-032. Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана	14

Таблица 24-02-033. Опрессовка полиэтиленовых труб на барабане	14

Таблица 24-02-034. Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею	15

Подраздел 2.4 НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ	15

Таблица 24-02-040. Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов	15

Таблица 24-02-041. Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах	15

Подраздел 2.5 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРАНОВ И ЗАДВИЖЕК НА ГАЗОПРОВОДАХ	16

Таблица 24-02-050. Сборка и установка узла газового крана в колодцах	16

Таблица 24-02-051. Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах	16

Таблица 24-02-052. Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах	17

Подраздел 2.6 ВВОДЫ ГАЗОПРОВОДА В ЗДАНИЕ	18

Таблица 24-02-060. Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание	18

Таблица 24-02-061. Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание	18

Подраздел 2.7 УСТАНОВКА СБОРНИКА КОНДЕНСАТА, ГИДРОЗАТВОРОВ И КОМПЕНСАТОРОВ НА ГАЗОПРОВОДАХ	18

Таблица 24-02-070. Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов	18

Таблица 24-02-071. Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов	18

Таблица 24-02-072. Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах	19

Подраздел 2.8 ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА НА СЕТЯХ ГАЗОПРОВОДОВ	19

Таблица 24-02-080. Установка газовых свечей	19

Таблица 24-02-081. Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода	19

Подраздел 2.9 ВРЕЗКА ПОД ГАЗОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ	19

Таблица 24-02-090. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	19

Таблица 24-02-091. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	20

Таблица 24-02-092. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	20

Подраздел 2.10 ОТКЛЮЧЕНИЕ И ЗАГЛУШКА ПОД ГАЗОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ ГАЗОПРОВОДОВ	21

Таблица 24-02-100. Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов	21

Таблица 24-02-101. Установка и снятие передавливателей для отключения газопроводов из полиэтиленовых труб	21

Таблица 24-02-102. Перекрытие полиэтиленовой трубы с помощью системы «POLYSTOPP»	21

Подраздел 2.11 ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ	22

Таблица 24-02-110. Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения на газопроводах городов и поселков	22

Таблица 24-02-111. Установка станции катодной защиты с устройством защитного заземления	22

Таблица 24-02-112. Монтаж узла присоединения дренажной станции к рельсам	22

Таблица 24-02-113. Устройство глубинного анодного заземлителя глубиной 50 м при сооружении электрохимической защиты подземных стальных газопроводов в населенных пунктах	22

Подраздел 2.12 ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	22

Таблица 24-02-120. Очистка полости трубопровода продувкой воздухом	22

Таблица 24-02-121. Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода	23

Таблица 24-02-122. Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления	23

Таблица 24-02-123. Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления	23

Таблица 24-02-124. Выдержка газопровода под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность	23

Таблица 24-02-125. Выдержка газопровода под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность	24