ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-42-2001

# Часть 42. Берегоукрепительные работы

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Раздел 1. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И КАНАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 1.1 КРЕПЛЕНИЕ СКАЛЬНОЙ ПОРОДОЙ, КАМНЕМ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ ИЛИ ЩЕБНЕМ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 42-01-001. Крепление откосов скальной породой или камнем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 одежды |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепление откосов при уклоне 1:3 и положе скальной породой или камнем слоем толщиной: |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-001-01 | до 1 м | 401,33 | 23,75 | 331,10 | 58,40 | 46,48 | 3,61 |
| (407-9085) | Грунт, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 42-01-001-02 | до 2 м | 288,32 | 11,45 | 222,64 | 39,17 | 54,23 | 1,74 |
| (407-9085) | Грунт, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 42-01-001-03 | свыше 2 м | 408,82 | 12,50 | 187,16 | 31,96 | 209,16 | 1,9 |
| (407-9085) | Грунт, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Крепление откосов при уклоне круче, чем 1:3 скальной породой или камнем слоем толщиной: |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-001-04 | до 1 м | 2310,94 | 368,43 | 1896,03 | 172,38 | 46,48 | 51,1 |
| (407-9085) | Грунт, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 42-01-001-05 | до 2 м | 2169,44 | 219,18 | 1896,03 | 172,38 | 54,23 | 30,4 |
| (407-9085) | Грунт, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 42-01-001-06 | свыше 2 м | 2269,72 | 159,34 | 1901,22 | 172,38 | 209,16 | 22,1 |
| (407-9085) | Грунт, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 42-01-002. Устройство подстилающего слоя в откосах из песчано-гравийной смеси или щебня |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 подстилающего слоя |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство подстилающего слоя в откосах при уклоне 1:3 и положе из песчано-гравийной смеси или щебня слоем толщиной: |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-002-01 | до 0,5 м | 422,53 | 55,53 | 281,79 | 49,35 | 85,21 | 8,35 |
| (407-9085) | Грунт, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 42-01-002-02 | до 1 м | 270,73 | 23,94 | 200,31 | 35,21 | 46,48 | 3,6 |
| (407-9085) | Грунт, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 42-01-002-03 | Устройство подстилающего слоя в откосах круче, чем 1:3 из песчано-гравийной смеси или щебня слоем толщиной до 1 м | 2123,18 | 180,67 | 1896,03 | 172,38 | 46,48 | 25,7 |
| (407-9085) | Грунт, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 42-01-003. Крепление откосов песчано-гравийной смесью или щебнем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 одежды |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепление откосов при уклоне 1:3 и положе песчано-гравийной смесью или щебнем слоем толщиной: |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-003-01 | до 0,2 м | 559,36 | 83,39 | 378,36 | 66,32 | 97,61 | 12,54 |
| (407-9085) | Грунт, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 42-01-003-02 | до 0,4 м | 371,60 | 48,55 | 264,18 | 46,38 | 58,87 | 7,3 |
| (407-9085) | Грунт, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 42-01-004. Крепление откосов камнем насухо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 материала по проекту |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое: |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-004-01 | из камня | 22655,12 | 2687,80 | 568,30 | 77,97 | 19399,02 | 302 |
| 42-01-004-02 | из щебня или гравия | 17678,26 | 1966,90 | 568,30 | 77,97 | 15143,06 | 221 |
| 42-01-004-03 | из песка | 7348,39 | 1050,20 | 568,30 | 77,97 | 5729,89 | 118 |
| 42-01-004-04 | Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски | 20759,42 | 792,10 | 568,30 | 77,97 | 19399,02 | 89 |
| #### Таблица 42-01-005. Устройство каменной наброски в воду плавучими кранами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 материала по проекту |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-005-01 | Устройство каменной наброски в воду плавучими кранами | 25092,17 | 40,64 | 5087,49 | 770,78 | 19964,04 | 6,4 |
| #### Таблица 42-01-006. Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 подстилающего слоя |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-006-01 | Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную слоем толщиной 20 см | 378,42 | 262,44 | 115,98 | 15,91 | 0,00 | 36,4 |
| (408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (21) | - |
| 42-01-006-02 | На каждые 5 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 42-01-006-01 | 47,89 | 18,89 | 29,00 | 3,98 | 0,00 | 2,62 |
| (408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (5,25) | - |
| #### Таблица 42-01-007. Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) в воду плавучими кранами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 подстилающего слоя |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-007-01 | Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) в воду плавучими кранами | 4219,24 | 73,66 | 4145,58 | 621,52 | 0,00 | 11,6 |
| (408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| # Подраздел 1.2 КРЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 42-01-008. Крепление дна и откосов монолитным железобетоном |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепление дна и откосов монолитным железобетоном: |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-008-01 | кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м | 71397,10 | 1371,87 | 1126,91 | 205,60 | 68898,32 | 199,4 |
| 42-01-008-02 | кранами гусеничными 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м | 69868,00 | 991,23 | 1100,95 | 205,60 | 67775,82 | 141 |
| 42-01-008-03 | кранами гусеничными 60 т при толщине крепления до 0,2 м | 72466,11 | 1356,05 | 2211,74 | 246,42 | 68898,32 | 197,1 |
| 42-01-008-04 | кранами гусеничными 60 т при толщине крепления свыше 0,2 м | 70938,17 | 976,47 | 2185,88 | 246,42 | 67775,82 | 138,9 |
| 42-01-008-05 | бульдозерами при толщине крепления до 0,2 м | 70890,25 | 1173,04 | 818,89 | 169,04 | 68898,32 | 170,5 |
| 42-01-008-06 | бульдозерами при толщине крепления свыше 0,2 м | 69250,11 | 829,54 | 644,75 | 133,99 | 67775,82 | 118 |
| #### Таблица 42-01-009. Бетонирование каналов при покрытии поверхности бетона лаком |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции |  |  |  |  |  |  |
|  | Бетонирование каналов комплектами бетоноукладочных машин при покрытии поверхности бетона лаком, глубина канала: |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-009-01 | до 1,5 м | 111925,95 | 929,88 | 3783,48 | 533,16 | 107212,59 | 126 |
| 42-01-009-02 | до 3 м | 115458,02 | 915,12 | 7282,45 | 1294,68 | 107260,45 | 124 |
| 42-01-009-03 | до 5 м | 105266,25 | 512,91 | 8777,98 | 1100,70 | 95975,36 | 69,5 |
|  | Бетонирование каналов виброформами при покрытии поверхности бетона лаком, глубина канала: |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-009-04 | до 1м | 119053,67 | 593,35 | 6701,29 | 715,31 | 111759,03 | 80,4 |
| 42-01-009-05 | до 1,5 м | 113345,31 | 466,42 | 5484,21 | 551,97 | 107394,68 | 63,2 |
| #### Таблица 42-01-010. Бетонирование каналов при покрытии поверхности разжиженным битумом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции |  |  |  |  |  |  |
|  | Бетонирование каналов комплектами бетоноукладочных машин при покрытии поверхности разжиженным битумом, глубина канала: |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-010-01 | до 1,5 м | 72558,53 | 988,92 | 3950,04 | 525,76 | 67619,57 | 134 |
| 42-01-010-02 | до 3 м | 76047,30 | 922,50 | 7457,38 | 1287,06 | 67667,42 | 125 |
| 42-01-010-03 | до 5 м | 76804,38 | 550,55 | 8915,14 | 1095,18 | 67338,69 | 74,6 |
|  | Бетонирование каналов виброформами при покрытии поверхности разжиженным битумом, глубина канала: |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-010-04 | до 1 м | 74155,41 | 642,06 | 5563,79 | 634,00 | 67949,56 | 87 |
| 42-01-010-05 | до 1,5 м | 72773,33 | 521,77 | 4440,23 | 476,50 | 67811,33 | 70,7 |
| #### Таблица 42-01-011. Бетонирование вертикальных стенок каналов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-011-01 | Бетонирование вертикальных стенок каналов | 87616,04 | 5876,15 | 7806,61 | 1052,70 | 73933,28 | 815 |
| (101-9866) | Опалубка металлическая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 42-01-012. Бетонирование каналов вручную |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка бетона вручную (бетонирование каналов) при увлажнении поверхности: |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-012-01 | этинолевым лаком | 84039,44 | 2747,24 | 2569,08 | 393,51 | 78723,12 | 346 |
| (101-9866) | Опалубка металлическая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 42-01-012-02 | водой | 79404,92 | 2937,80 | 1087,38 | 225,70 | 75379,74 | 370 |
| (101-9866) | Опалубка металлическая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Укладка железобетона вручную (бетонирование каналов) при увлажнении поверхности: |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-012-03 | этинолевым лаком | 89378,50 | 3176,00 | 3183,68 | 441,04 | 83018,82 | 400 |
| (101-9866) | Опалубка металлическая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9171) | Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 42-01-012-04 | водой | 84735,33 | 3326,86 | 1733,02 | 273,52 | 79675,45 | 419 |
| (101-9866) | Опалубка металлическая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9171) | Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 42-01-013. Установка арматуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 т арматуры |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-013-01 | Установка армосеток массой до 0,1 т | 550419,08 | 6641,58 | 4212,40 | 212,16 | 539565,10 | 957 |
|  | Установка арматуры из отдельных стержней диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-013-02 | до 14 мм | 603218,75 | 16419,00 | 12402,40 | 212,16 | 574397,35 | 1950 |
| 42-01-013-03 | свыше 14 мм | 565145,97 | 13135,20 | 10586,23 | 212,16 | 541424,54 | 1560 |
| # Подраздел 1.3 КРЕПЛЕНИЕ СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 42-01-014. Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными и сталефибробетонными плитами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 плит |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными и сталефибробетонными плитами массой: |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-014-01 | до 1 т | 102563,76 | 2595,15 | 16914,61 | 1875,10 | 83054,00 | 365 |
| 42-01-014-02 | до 1,5 т | 95646,12 | 1841,49 | 10750,63 | 1250,29 | 83054,00 | 259 |
| 42-01-014-03 | до 3 т | 94691,17 | 1621,08 | 10016,09 | 1149,51 | 83054,00 | 228 |
| #### Таблица 42-01-015. Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м шва |  |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение шва при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами герметическим материалом: |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-015-01 | тиоколовой мастикой с цементным раствором | 4071,86 | 356,72 | 89,99 | 7,18 | 3625,15 | 51,4 |
| 42-01-015-02 | тиоколовой мастикой по упругой прокладке | 7563,16 | 428,20 | 106,43 | 8,57 | 7028,53 | 61,7 |
| 42-01-015-03 | битумно-полимерной горячей мастикой | 5524,45 | 526,75 | 512,55 | 41,75 | 4485,15 | 75,9 |
| 42-01-015-04 | битумом по цементному раствору | 681,42 | 224,86 | 92,41 | 7,05 | 364,15 | 32,4 |
| 42-01-015-05 | цементным раствором | 347,65 | 124,92 | 3,71 | 0,13 | 219,02 | 18 |
| #### Таблица 42-01-016. Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру, массой: |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-016-01 | до 1 т, толщиной 10 см | 155395,45 | 8046,70 | 17695,41 | 994,50 | 129653,34 | 1201 |
| 42-01-016-02 | до 3 т, толщиной 10 см | 126113,19 | 5329,92 | 11305,37 | 703,84 | 109477,90 | 768 |
| 42-01-016-03 | до 3 т, толщиной 15 см | 134866,87 | 5808,78 | 11920,58 | 636,48 | 117137,51 | 837 |
| 42-01-016-04 | до 3 т, толщиной 20 см | 125054,10 | 4615,10 | 9582,95 | 494,60 | 110856,05 | 665 |
| 42-01-016-05 | до 5 т, толщиной 15 см | 114650,00 | 3886,40 | 7908,66 | 481,21 | 102854,94 | 560 |
| 42-01-016-06 | до 5 т, толщиной 20 см | 107820,23 | 3011,96 | 6147,90 | 362,79 | 98660,37 | 434 |
| 42-01-016-07 | до 5 т, толщиной 25 см | 103823,20 | 2512,28 | 5040,01 | 289,60 | 96270,91 | 362 |
| #### Таблица 42-01-017. Крепление откосов разрезными плитами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепление откосов разрезными плитами массой: |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-017-01 | до 3 т, толщиной 15 см | 91414,69 | 1715,98 | 5343,32 | 501,49 | 84355,39 | 238 |
| 42-01-017-02 | до 4 т, толщиной 20 см | 89597,58 | 1348,27 | 4238,82 | 383,35 | 84010,49 | 187 |
| # Подраздел 1.4 АНКЕРНЫЕ УПОРЫ, ПАРАПЕТЫ И ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ДОСКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 42-01-018. Установка анкерных упоров |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 сборно-монолитного железобетона |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка анкерных упоров массой: |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-018-01 | до 2 т | 150532,20 | 1664,31 | 9067,96 | 855,42 | 139799,93 | 234,08 |
| 42-01-018-02 | свыше 2 т | 127833,54 | 1146,70 | 6579,80 | 634,72 | 120107,04 | 161,28 |
| #### Таблица 42-01-019. Установка парапетов и противофильтрационных досок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-019-01 | Установка парапетов из отдельных панелей и стоек массой до 1 т | 205111,93 | 11789,57 | 16439,09 | 2500,70 | 176883,27 | 1523,2 |
|  | Установка парапетов массивных массой: |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-019-02 | до 3 т | 118670,25 | 1846,45 | 7095,08 | 849,44 | 109728,72 | 238,56 |
| 42-01-019-03 | свыше 3 т | 102393,46 | 754,19 | 2888,99 | 326,73 | 98750,28 | 97,44 |
| 42-01-019-04 | Установка противофильтрационных досок массой свыше 0,1 т | 280428,54 | 10017,28 | 28446,00 | 3564,29 | 241965,26 | 1456 |
| # Подраздел 1.5 ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 42-01-020. Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 экрана |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-020-01 | Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки | 1464,20 | 25,05 | 20,68 | 7,00 | 1418,47 | 3,61 |
| # Подраздел 1.6 ПОДВОДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 42-01-021. Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового сечения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетонного шпунта в конструкции |  |  |  |  |  |  |
|  | Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового сечения при погружении шпунта: |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-021-01 | с плавучей установки вибропогружателем | 282574,42 | 4785,48 | 28368,16 | 3515,78 | 249420,78 | 633 |
| 42-01-021-02 | с береговой установки вибропогружателем | 259897,49 | 4384,80 | 18695,43 | 2407,46 | 236817,26 | 580 |
| 42-01-021-03 | с береговой установки дизель-молотом | 276835,57 | 4527,88 | 33638,97 | 3089,77 | 238668,72 | 628 |
| #### Таблица 42-01-022. Крепление откосов хворостяными тюфяками |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 тюфяка |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепление откосов хворостяными тюфяками: |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-022-01 | надводными, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 350 мм | 33856,34 | 956,50 | 541,69 | 88,71 | 32358,15 | 149,22 |
| 42-01-022-02 | надводными, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 500 мм | 47609,51 | 1162,45 | 766,79 | 125,57 | 45680,27 | 181,35 |
| 42-01-022-03 | подводными при вязке на стапеле, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 350 мм | 37154,90 | 2015,72 | 1265,31 | 140,18 | 33873,87 | 309,16 |
| 42-01-022-04 | подводными при вязке на стапеле, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 500 мм | 52356,13 | 2319,69 | 1838,24 | 187,79 | 48198,20 | 355,78 |
| 42-01-022-05 | подводными при вязке на стапеле, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 700 мм | 67660,33 | 2552,91 | 2479,03 | 239,06 | 62628,39 | 391,55 |
| 42-01-022-06 | подводными при вязке на стапеле, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 1000 мм | 91268,85 | 2934,00 | 3590,33 | 320,20 | 84744,52 | 450 |
| 42-01-022-07 | подводными при вязке над майной, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 500 мм | 54620,24 | 1781,98 | 762,74 | 124,91 | 52075,52 | 278 |
| 42-01-022-08 | подводными при вязке над майной, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 700 мм | 69527,20 | 2025,56 | 995,93 | 163,10 | 66505,71 | 316 |
| 42-01-022-09 | подводными при вязке над майной, толщина тюфяка в местах сжатия канатом 1000 мм | 92384,20 | 2410,16 | 1352,20 | 221,44 | 88621,84 | 376 |
| # Подраздел 1.7 КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАНАЛОВ СТЕНКАМИ ИЗ ДОСОК, ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ И ПЛЕТНЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 42-01-023. Одностороннее крепление откосов каналов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м канала |  |  |  |  |  |  |
|  | Одностороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м: |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-023-01 | из досок в грунтах 1-2 группы | 1076,98 | 164,96 | 109,03 | 4,51 | 802,99 | 25,3 |
| 42-01-023-02 | из щитов в грунтах 1-2 группы | 1437,47 | 152,56 | 119,05 | 5,17 | 1165,86 | 23,8 |
| 42-01-023-03 | из плетня в грунтах 1-2 группы | 834,09 | 140,81 | 56,65 | 2,78 | 636,63 | 21,4 |
| 42-01-023-04 | из плетня в грунтах 3 группы | 860,86 | 167,58 | 56,65 | 2,78 | 636,63 | 25,2 |
| #### Таблица 42-01-024. Двухстороннее крепление откосов каналов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м канала |  |  |  |  |  |  |
|  | Двухстороннее крепление откосов каналов стенками высотой 0,3 м: |  |  |  |  |  |  |
| 42-01-024-01 | из досок в грунтах 1-2 группы | 2119,54 | 329,26 | 215,25 | 8,75 | 1575,03 | 50,5 |
| 42-01-024-02 | из щитов в грунтах 1-2 группы без распорок | 2826,33 | 305,76 | 238,97 | 10,34 | 2281,60 | 47,7 |
| 42-01-024-03 | из щитов в грунтах 1-2 группы с распорками | 3190,54 | 413,45 | 347,28 | 13,92 | 2429,81 | 64,5 |
| 42-01-024-04 | из плетня в грунтах 1-2 группы без распорок | 1669,22 | 284,26 | 115,13 | 5,70 | 1269,83 | 43,2 |
| 42-01-024-05 | из плетня в грунтах 3 группы без распорок | 1733,42 | 348,46 | 115,13 | 5,70 | 1269,83 | 52,4 |
| 42-01-024-06 | из плетня в грунтах 1-2 группы с распорками | 1846,63 | 309,26 | 143,83 | 7,03 | 1393,54 | 47 |
| 42-01-024-07 | из плетня в грунтах 3 группы с распорками | 1909,77 | 372,40 | 143,83 | 7,03 | 1393,54 | 56 |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\F\6-F-42.doc

Часть 42. Берегоукрепительные работы	3

Раздел 1. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И КАНАЛОВ	3

Подраздел 1.1 КРЕПЛЕНИЕ СКАЛЬНОЙ ПОРОДОЙ, КАМНЕМ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ ИЛИ ЩЕБНЕМ	3

Таблица 42-01-001. Крепление откосов скальной породой или камнем	3

Таблица 42-01-002. Устройство подстилающего слоя в откосах из песчано-гравийной смеси или щебня	3

Таблица 42-01-003. Крепление откосов песчано-гравийной смесью или щебнем	4

Таблица 42-01-004. Крепление откосов камнем насухо	4

Таблица 42-01-005. Устройство каменной наброски в воду плавучими кранами	4

Таблица 42-01-006. Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную	4

Таблица 42-01-007. Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) в воду плавучими кранами	4

Подраздел 1.2 КРЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ	4

Таблица 42-01-008. Крепление дна и откосов монолитным железобетоном	4

Таблица 42-01-009. Бетонирование каналов при покрытии поверхности бетона лаком	5

Таблица 42-01-010. Бетонирование каналов при покрытии поверхности разжиженным битумом	5

Таблица 42-01-011. Бетонирование вертикальных стенок каналов	5

Таблица 42-01-012. Бетонирование каналов вручную	5

Таблица 42-01-013. Установка арматуры	6

Подраздел 1.3 КРЕПЛЕНИЕ СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ	6

Таблица 42-01-014. Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными и сталефибробетонными плитами	6

Таблица 42-01-015. Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами	6

Таблица 42-01-016. Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру	6

Таблица 42-01-017. Крепление откосов разрезными плитами	7

Подраздел 1.4 АНКЕРНЫЕ УПОРЫ, ПАРАПЕТЫ И ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ДОСКИ	7

Таблица 42-01-018. Установка анкерных упоров	7

Таблица 42-01-019. Установка парапетов и противофильтрационных досок	7

Подраздел 1.5 ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ	7

Таблица 42-01-020. Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	7

Подраздел 1.6 ПОДВОДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ	7

Таблица 42-01-021. Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового сечения	7

Таблица 42-01-022. Крепление откосов хворостяными тюфяками	7

Подраздел 1.7 КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАНАЛОВ СТЕНКАМИ ИЗ ДОСОК, ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ И ПЛЕТНЯ	8

Таблица 42-01-023. Одностороннее крепление откосов каналов	8

Таблица 42-01-024. Двухстороннее крепление откосов каналов	8