ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-33-2001

# Часть 33. Линии электропередачи

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Раздел 1. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 1.1 ФУНДАМЕНТЫ ИЗ СБОРНЫХ И МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ОПОРЫ ВЛ 35-1150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 33-01-001. Установка сборных железобетонных фундаментов под железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ и стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка сборных железобетонных неразъемных подножников: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-001-01 | под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3 | 1780,61 | 33,06 | 217,60 | 14,45 | 1529,95 | 4,48 |
| 33-01-001-02 | под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3 | 1710,91 | 28,12 | 181,64 | 12,33 | 1501,15 | 3,81 |
| 33-01-001-03 | под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 3 м3 | 1729,00 | 26,05 | 201,80 | 11,40 | 1501,15 | 3,53 |
| 33-01-001-04 | под опоры с оттяжками объемом до 1 м3 | 1889,29 | 35,79 | 229,94 | 15,65 | 1623,56 | 4,85 |
| 33-01-001-05 | под опоры с оттяжками объемом до 2 м3 | 1787,46 | 31,66 | 211,45 | 13,79 | 1544,35 | 4,29 |
| 33-01-001-06 | под опоры с оттяжками объемом до 2,5 м3 | 1713,81 | 19,78 | 178,48 | 8,62 | 1515,55 | 2,68 |
| 33-01-001-07 | под анкерно-угловые опоры объемом до 1,5 м3 | 1714,22 | 28,71 | 184,36 | 12,60 | 1501,15 | 3,89 |
| 33-01-001-08 | под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3 | 1685,62 | 29,45 | 156,46 | 13,72 | 1499,71 | 3,99 |
| 33-01-001-09 | Установка сборных железобетонных разъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 5 м3 | 1713,00 | 30,92 | 166,53 | 14,42 | 1515,55 | 4,19 |
|  | Установка сборных железобетонных анкерных плит объемом: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-001-10 | до 0,5 м3 | 2848,88 | 34,10 | 268,97 | 12,75 | 2545,81 | 4,62 |
| 33-01-001-11 | до 1,5 м3 | 2591,11 | 25,53 | 231,59 | 19,35 | 2333,99 | 3,46 |
| 33-01-001-12 | Установка сборных железобетонных опорных и подкладных плит объемом до 1,5 м3 | 1262,37 | 19,70 | 179,63 | 14,79 | 1063,04 | 2,67 |
|  | Установка сборных железобетонных ригелей: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-001-13 | к железобетонным опорам объемом до 0,1 м3 | 3050,33 | 131,81 | 1297,33 | 65,32 | 1621,19 | 17,86 |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-001-14 | к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3 | 2188,59 | 52,25 | 515,15 | 25,95 | 1621,19 | 7,08 |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-001-15 | к фундаментам объемом до 0,1 м3 | 2848,25 | 138,08 | 1088,98 | 51,67 | 1621,19 | 18,71 |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-001-16 | к фундаментам объемом до 0,2 м3 | 2450,91 | 93,28 | 736,44 | 35,05 | 1621,19 | 12,64 |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 33-01-002. Устройство монолитных железобетонных фундаментов под стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 фундаментов |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство монолитных железобетонных фундаментов: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-002-01 | из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3 | 522,42 | 36,99 | 161,58 | 11,50 | 323,85 | 5,33 |
| (101-9662) | Болты анкерные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-002-02 | из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, объемом свыше 25 м3 | 422,67 | 23,46 | 126,49 | 11,04 | 272,72 | 3,38 |
| (101-9662) | Болты анкерные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-002-03 | из привозного тяжелого бетона объемом до 25 м3 | 955,19 | 25,96 | 189,64 | 7,91 | 739,59 | 3,74 |
| (101-9662) | Болты анкерные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-002-04 | из привозного тяжелого бетона объемом свыше 25 м3 | 855,43 | 12,42 | 154,55 | 7,45 | 688,46 | 1,79 |
| (101-9662) | Болты анкерные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 1.2 ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ ВЛ 35-500 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 33-01-007. Бурение котлованов под железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 котлован |  |  |  |  |  |  |
|  | Бурение котлованов на глубину бурения: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-007-01 | до 3 м, 1 группа грунтов | 83,15 | 4,31 | 78,84 | 6,49 | 0,00 | 0,55 |
| 33-01-007-02 | до 3 м, 2 группа грунтов | 156,06 | 8,06 | 148,00 | 12,18 | 0,00 | 1,03 |
| 33-01-007-03 | до 4 м, 1 группа грунтов | 119,61 | 6,19 | 113,42 | 9,33 | 0,00 | 0,79 |
| 33-01-007-04 | до 4 м, 2 группа грунтов | 215,91 | 11,20 | 204,71 | 16,84 | 0,00 | 1,43 |
|  | При изменении глубины на каждый последующий 1 м бурения добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-007-05 | к расценке 33-01-007-03 | 37,92 | 1,96 | 35,96 | 2,96 | 0,00 | 0,25 |
| 33-01-007-06 | к расценке 33-01-007-04 | 62,77 | 3,29 | 59,48 | 4,89 | 0,00 | 0,42 |
| #### Таблица 33-01-008. Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ в пробуренные котлованы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 опор |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-008-01 | одностоечных, одноцепных объемом до 2 м3 | 3941,38 | 60,53 | 443,84 | 31,08 | 3437,01 | 7,4 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-008-02 | одностоечных, одноцепных объемом до 3 м3 | 3893,71 | 54,48 | 407,79 | 29,25 | 3431,44 | 6,66 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-008-03 | одностоечных, двухцепных объемом до 2 м3 | 4081,72 | 75,67 | 569,04 | 41,36 | 3437,01 | 9,25 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-008-04 | одностоечных, двухцепных объемом до 3 м3 | 3931,74 | 58,57 | 441,73 | 32,09 | 3431,44 | 7,16 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-008-05 | П-образных, одно и двухцепных объемом до 5,6 м3 | 4292,30 | 87,48 | 773,38 | 57,62 | 3431,44 | 10,39 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка железобетонных центрифугированных опор анкерно-угловых, одноцепных, на оттяжках: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-008-06 | одностоечных объемом до 2,5 м3 | 4595,54 | 167,53 | 993,79 | 67,63 | 3434,22 | 20,76 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-008-07 | одностоечных объемом до 3 м3 | 4452,00 | 149,62 | 870,94 | 64,80 | 3431,44 | 18,54 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-008-08 | трехстоечных объемом до 8 м3 | 4646,37 | 194,92 | 1022,24 | 76,10 | 3429,21 | 23,15 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 33-01-009. Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-220 кВ в отрытые котлованы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 опор |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- и двухцепных объемом: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-009-01 | до 2 м3 | 4316,21 | 71,52 | 824,40 | 30,63 | 3420,29 | 9,24 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-009-02 | до 3 м3 | 4117,65 | 55,57 | 641,79 | 23,88 | 3420,29 | 7,18 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9280) | Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 33-01-010. Установка стальных лестниц на железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-010-01 | Установка стальных лестниц на железобетонные центрифугированные опоры | 11249,53 | 402,07 | 0,00 | 0,00 | 10847,46 | 51,35 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 1.3 ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ ВЛ 35-1150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 33-01-016. Установка стальных опор ВЛ 35-500 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т опор |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка стальных опор промежуточных: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-016-01 | свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 10824,33 | 231,21 | 1435,58 | 98,10 | 9157,54 | 29,12 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-016-02 | свободностоящих, одностоечных массой до 4 т | 10552,53 | 191,43 | 1203,56 | 82,38 | 9157,54 | 24,11 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-016-03 | свободностоящих, одностоечных массой до 5 т | 11144,65 | 298,75 | 1688,36 | 115,23 | 9157,54 | 37,02 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-016-04 | свободностоящих, одностоечных массой до 7 т | 10986,62 | 264,29 | 1564,79 | 109,16 | 9157,54 | 32,75 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-016-05 | свободностоящих, одностоечных массой до 11 т | 10851,02 | 238,99 | 1454,49 | 101,16 | 9157,54 | 30,1 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-016-06 | свободностоящих, одностоечных массой до 15 т | 10706,28 | 236,86 | 1311,88 | 85,58 | 9157,54 | 30,25 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-016-07 | на оттяжках, одностоечных массой до 4 т | 12008,08 | 439,17 | 2411,37 | 165,17 | 9157,54 | 54,42 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-016-08 | на оттяжках, П-образных массой до 6 т | 12225,82 | 421,17 | 2647,11 | 190,29 | 9157,54 | 52,19 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-016-09 | на оттяжках, П-образных массой до 8 т | 11263,92 | 335,59 | 1770,79 | 115,00 | 9157,54 | 42,86 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-016-10 | одностоечных массой до 5 т | 11041,33 | 254,73 | 1629,06 | 115,04 | 9157,54 | 31,14 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-016-11 | одностоечных массой до 15 т | 10563,74 | 198,44 | 1207,76 | 83,30 | 9157,54 | 24,59 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-016-12 | одностоечных массой до 25 т | 10418,34 | 175,93 | 1084,87 | 74,58 | 9157,54 | 21,8 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-016-13 | трехстоечных массой до 20 т | 11186,99 | 333,21 | 1696,24 | 100,89 | 9157,54 | 41,29 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 33-01-017. Установка стальных опор ВЛ 750 и 1150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т опор |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка стальных опор ВЛ 750 кВ: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-017-01 | промежуточных, свободностоящих | 1270,66 | 202,17 | 1068,49 | 67,10 | 0,00 | 25,82 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9025) | Опоры стальные оцинкованные, (т) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| 33-01-017-02 | промежуточных, П-образных, на оттяжках | 2377,50 | 355,87 | 2021,63 | 132,98 | 0,00 | 45,45 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9025) | Опоры стальные оцинкованные, (т) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| 33-01-017-03 | промежуточных, V-образных, на оттяжках | 2466,23 | 345,07 | 2121,16 | 140,67 | 0,00 | 43,46 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9025) | Опоры стальные оцинкованные, (т) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| 33-01-017-04 | анкерно-угловых, свободностоящих, трехстоечных | 1191,15 | 174,63 | 1016,52 | 65,19 | 0,00 | 21,64 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9025) | Опоры стальные оцинкованные, (т) | - | - | - | - | (1,03) | - |
|  | Установка стальных опор ВЛ 1150 кВ: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-017-05 | промежуточных, V-образных, на оттяжках | 1916,83 | 164,63 | 1752,20 | 127,95 | 0,00 | 21,52 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9025) | Опоры стальные оцинкованные, (т) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| 33-01-017-06 | анкерно-угловых, свободностоящих, четырехстоечных | 2030,57 | 178,48 | 1852,09 | 140,06 | 0,00 | 23,06 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9025) | Опоры стальные оцинкованные, (т) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| #### Таблица 33-01-018. Установка стальных опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 опора |  |  |  |  |  |  |
|  | Сборка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ массой: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-018-01 | до 15 т | 12424,10 | 2218,27 | 10205,83 | 646,50 | 0,00 | 289,97 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (201-9024) | Опоры стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-018-02 | до 25 т | 20668,45 | 3510,66 | 17157,79 | 1127,64 | 0,00 | 458,91 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (201-9024) | Опоры стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами массой: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-018-03 | до 2 т | 148,30 | 52,40 | 95,90 | 0,00 | 0,00 | 6,85 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (201-9024) | Опоры стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-018-04 | до 4 т | 167,67 | 56,53 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 7,84 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (201-9024) | Опоры стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-018-05 | до 10 т | 210,47 | 71,02 | 139,45 | 0,00 | 0,00 | 9,85 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (201-9024) | Опоры стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-018-06 | до 15 т | 850,00 | 128,37 | 721,63 | 36,47 | 0,00 | 16,98 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (201-9024) | Опоры стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-018-07 | до 25 т | 1108,07 | 167,30 | 940,77 | 47,60 | 0,00 | 22,13 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (201-9024) | Опоры стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 1.4 ПРОВОДА И ГРОЗОЗАЩИТНЫЕ ТРОСЫ ВЛ 35-750 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 33-01-024. Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ без пересечений с препятствиями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км линии (3 провода) |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-024-01 | до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | 7364,39 | 731,17 | 6633,22 | 217,73 | 0,00 | 93,38 |
| (101-2557) | Патроны термитные со спичками, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-024-02 | до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | 6132,26 | 674,40 | 5457,86 | 185,80 | 0,00 | 86,13 |
| (101-2557) | Патроны термитные со спичками, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-024-03 | до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | 7798,14 | 786,60 | 7011,54 | 228,02 | 0,00 | 100,46 |
| (101-2557) | Патроны термитные со спичками, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-024-04 | до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | 6384,96 | 712,69 | 5672,27 | 189,96 | 0,00 | 91,02 |
| (101-2557) | Патроны термитные со спичками, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-024-05 | до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | 9400,05 | 910,24 | 8489,81 | 284,77 | 0,00 | 116,25 |
| (101-2557) | Патроны термитные со спичками, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-024-06 | до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | 7606,37 | 708,30 | 6898,07 | 238,12 | 0,00 | 90,46 |
| (101-2557) | Патроны термитные со спичками, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-024-07 | до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | 6587,35 | 684,34 | 5903,01 | 189,05 | 0,00 | 87,4 |
| (101-2557) | Патроны термитные со спичками, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-024-08 | до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | 5461,19 | 637,05 | 4824,14 | 159,19 | 0,00 | 81,36 |
| (101-2557) | Патроны термитные со спичками, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-024-09 | до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | 7981,90 | 815,02 | 7166,88 | 231,57 | 0,00 | 104,09 |
| (101-2557) | Патроны термитные со спичками, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-024-10 | до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | 6558,66 | 651,30 | 5907,36 | 194,50 | 0,00 | 83,18 |
| (101-2557) | Патроны термитные со спичками, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-024-11 | свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | 11487,95 | 1148,04 | 10339,91 | 342,82 | 0,00 | 144,59 |
| (101-2557) | Патроны термитные со спичками, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-024-12 | свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | 8987,88 | 850,85 | 8137,03 | 279,21 | 0,00 | 107,16 |
| (101-2557) | Патроны термитные со спичками, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 33-01-025. Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ без пересечений с препятствиями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км линии |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-025-01 | до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | 8722,75 | 850,18 | 7872,57 | 263,21 | 0,00 | 108,58 |
| (101-2557) | Патроны термитные со спичками, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-025-02 | до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | 7788,96 | 846,66 | 6942,30 | 237,36 | 0,00 | 108,13 |
| (101-2557) | Патроны термитные со спичками, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-025-03 | свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | 12030,18 | 1173,37 | 10856,81 | 366,06 | 0,00 | 147,78 |
| (101-2557) | Патроны термитные со спичками, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-025-04 | свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | 10052,56 | 923,98 | 9128,58 | 317,86 | 0,00 | 116,37 |
| (101-2557) | Патроны термитные со спичками, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 проводов) сечением: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-025-05 | до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | 20809,93 | 1891,38 | 18918,55 | 700,96 | 0,00 | 231,22 |
| (101-2557) | Патроны термитные со спичками, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-025-06 | до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | 16438,64 | 1675,67 | 14762,97 | 545,00 | 0,00 | 204,85 |
| (101-2557) | Патроны термитные со спичками, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-025-07 | свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | 26180,43 | 2425,86 | 23754,57 | 864,58 | 0,00 | 296,56 |
| (101-2557) | Патроны термитные со спичками, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-025-08 | свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | 19980,96 | 1989,87 | 17991,09 | 661,41 | 0,00 | 243,26 |
| (101-2557) | Патроны термитные со спичками, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Подвеска проводов ВЛ 500 кВ (9 проводов) сечением: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-025-09 | свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | 37427,72 | 3357,15 | 34070,57 | 1239,42 | 0,00 | 410,41 |
| (101-2557) | Патроны термитные со спичками, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-025-10 | свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | 31913,89 | 2652,28 | 29261,61 | 1097,51 | 0,00 | 324,24 |
| (101-2557) | Патроны термитные со спичками, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (12 проводов) сечением: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-025-11 | свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | 90231,08 | 6808,38 | 83422,70 | 2834,71 | 0,00 | 819,3 |
| (101-2557) | Патроны термитные со спичками, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-025-12 | свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | 71222,91 | 4715,09 | 66507,82 | 2196,58 | 0,00 | 567,4 |
| (101-2557) | Патроны термитные со спичками, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 проводов) сечением: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-025-13 | до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | 86597,95 | 6525,19 | 80072,76 | 2667,74 | 0,00 | 797,7 |
| (101-2557) | Патроны термитные со спичками, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-025-14 | до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | 69602,10 | 4549,72 | 65052,38 | 2121,37 | 0,00 | 556,2 |
| (101-2557) | Патроны термитные со спичками, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-025-15 | свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | 95578,20 | 7627,85 | 87950,35 | 2902,31 | 0,00 | 932,5 |
| (101-2557) | Патроны термитные со спичками, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-025-16 | свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | 74849,85 | 5160,60 | 69689,25 | 2268,05 | 0,00 | 630,88 |
| (101-2557) | Патроны термитные со спичками, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 33-01-026. Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ без пересечений с препятствиями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км линии |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-026-01 | до 1 км | 1522,46 | 231,92 | 1290,54 | 23,67 | 0,00 | 29,62 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-026-02 | свыше 1 км | 1315,63 | 204,75 | 1110,88 | 19,46 | 0,00 | 26,15 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Подвеска двух грозозащитных тросов: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-026-03 | ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | 2805,43 | 422,97 | 2382,46 | 42,68 | 0,00 | 55,29 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-026-04 | ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | 2421,05 | 370,49 | 2050,56 | 34,71 | 0,00 | 48,43 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-026-05 | ВЛ 750 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км | 3929,63 | 484,09 | 3445,54 | 103,79 | 0,00 | 63,28 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-026-06 | ВЛ 750 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км | 3164,76 | 357,33 | 2807,43 | 95,82 | 0,00 | 46,71 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 33-01-027. Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между анкерными опорами с пересечением препятствий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 пролет с пересечением 1 препятствия |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-027-01 | 35 кВ (3 провода) | 11300,71 | 1562,49 | 8801,27 | 362,11 | 936,95 | 211,72 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-02 | 110 кВ (3 провода) | 14773,87 | 2028,17 | 11050,49 | 443,46 | 1695,21 | 274,82 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-03 | 220 кВ (3 провода) | 16473,80 | 2560,64 | 12217,95 | 494,13 | 1695,21 | 346,97 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-04 | 330 кВ (6 проводов) | 26778,78 | 3152,37 | 21718,37 | 966,12 | 1908,04 | 427,15 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-05 | 500 кВ (9 проводов) | 27852,11 | 4019,96 | 21516,37 | 879,71 | 2315,78 | 544,71 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-06 | 750 кВ (12 проводов) | 38059,33 | 5305,26 | 30418,85 | 1297,90 | 2335,22 | 718,87 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-07 | 750 кВ (15 проводов) | 42644,12 | 6058,39 | 33780,27 | 1375,06 | 2805,46 | 820,92 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-027-08 | 35 кВ (3 провода) | 7984,04 | 1033,64 | 6417,26 | 263,58 | 533,14 | 140,06 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-09 | 110 кВ (3 провода) | 9569,05 | 1307,66 | 7480,45 | 286,79 | 780,94 | 177,19 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-10 | 220 кВ (3 провода) | 11121,89 | 1707,07 | 8633,88 | 337,93 | 780,94 | 231,31 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-11 | 330 кВ (6 проводов) | 25067,76 | 2422,26 | 20930,85 | 966,12 | 1714,65 | 328,22 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-12 | 500 кВ (9 проводов) | 27123,86 | 3083,66 | 22306,11 | 1017,27 | 1734,09 | 417,84 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-027-13 | 35 кВ (3 провода) | 5772,79 | 784,94 | 4608,35 | 177,79 | 379,50 | 106,36 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-14 | 110 кВ (3 провода) | 7387,35 | 1033,64 | 5830,88 | 217,92 | 522,83 | 140,06 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-15 | 220 кВ (3 провода) | 9005,01 | 1424,04 | 7058,14 | 267,84 | 522,83 | 192,96 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-16 | 330 кВ (6 проводов) | 19725,52 | 1949,87 | 16617,38 | 720,59 | 1158,27 | 264,21 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-17 | 500 кВ (9 проводов) | 21181,62 | 2568,31 | 17435,60 | 700,50 | 1177,71 | 348,01 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-027-18 | 35 кВ (3 провода) | 5609,41 | 714,53 | 4515,38 | 171,24 | 379,50 | 96,82 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-19 | 110 кВ (3 провода) | 5941,92 | 797,78 | 4764,64 | 171,24 | 379,50 | 108,1 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-20 | 220 кВ (3 провода) | 7487,24 | 1118,07 | 5989,67 | 225,81 | 379,50 | 151,5 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-21 | 330 кВ (6 проводов) | 18002,56 | 1683,53 | 15673,54 | 679,88 | 645,49 | 228,12 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-22 | 500 кВ (9 проводов) | 19382,53 | 2224,70 | 16492,90 | 708,29 | 664,93 | 301,45 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-23 | 750 кВ (12 проводов) | 38717,23 | 3604,54 | 33948,78 | 1354,81 | 1163,91 | 488,42 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-027-24 | 750 кВ (15 проводов) | 37693,73 | 4451,32 | 31807,83 | 1271,10 | 1434,58 | 603,16 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 33-01-028. Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между промежуточными опорами с пересечением препятствий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 пролет с пересечением 1 препятствия |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-028-01 | 35 и 110 кВ (3 провода) | 9479,99 | 991,95 | 7729,78 | 253,95 | 758,26 | 134,41 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-028-02 | 220 кВ (3 провода) | 10499,55 | 1081,91 | 8659,38 | 286,31 | 758,26 | 146,6 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-028-03 | 330 кВ (6 проводов) | 17928,48 | 1645,59 | 14610,36 | 513,02 | 1672,53 | 222,98 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-028-04 | 500 кВ (9 проводов) | 21751,82 | 1975,63 | 18103,66 | 625,62 | 1672,53 | 267,7 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-028-05 | 35 и 110 кВ (3 провода) | 6987,04 | 731,21 | 5755,68 | 187,47 | 500,15 | 99,08 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-028-06 | 220 кВ (3 провода) | 8013,27 | 821,17 | 6691,95 | 220,03 | 500,15 | 111,27 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-028-07 | 330 кВ (6 проводов) | 13406,21 | 1176,37 | 11113,69 | 391,55 | 1116,15 | 159,4 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-028-08 | 500 кВ (9 проводов) | 16956,26 | 1465,30 | 14374,81 | 504,29 | 1116,15 | 198,55 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-028-09 | 750 кВ (12 проводов) | 35633,75 | 2390,97 | 32159,87 | 1158,01 | 1082,91 | 323,98 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-028-10 | 750 кВ (15 проводов) | 40380,24 | 3021,00 | 36025,10 | 1343,25 | 1334,14 | 409,35 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-028-11 | 35 кВ (3провода) | 5464,65 | 555,49 | 4552,34 | 154,32 | 356,82 | 75,27 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-028-12 | 110 кВ (3 провода) | 5785,76 | 588,56 | 4840,38 | 163,32 | 356,82 | 79,75 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-028-13 | 220 кВ (3 провода) | 6759,34 | 669,88 | 5732,64 | 195,82 | 356,82 | 90,77 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-028-14 | 330 кВ (6 проводов) | 12657,47 | 1131,65 | 10922,45 | 391,55 | 603,37 | 153,34 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-028-15 | 500 кВ (9 проводов) | 16089,61 | 1398,29 | 14087,95 | 504,29 | 603,37 | 189,47 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-028-16 | 750 кВ (12 проводов) | 33222,40 | 2152,89 | 29986,60 | 1081,13 | 1082,91 | 291,72 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-028-17 | 750 кВ (15 проводов) | 41990,42 | 3010,08 | 37869,71 | 1331,58 | 1110,63 | 407,87 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 33-01-029. Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ между опорами с пересечением препятствий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 пролет с пересечением 1 препятствия |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий: |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-029-01 | электрифицированных железных дорог | 1518,17 | 137,56 | 1380,61 | 40,97 | 0,00 | 18,87 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-029-02 | неэлектрифицированных железных дорог | 1139,74 | 103,96 | 1035,78 | 30,38 | 0,00 | 14,26 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-029-03 | ВЛ 35-220 кВ | 1090,99 | 99,73 | 991,26 | 29,02 | 0,00 | 13,68 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-029-04 | автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ | 702,03 | 76,76 | 625,27 | 17,87 | 0,00 | 10,53 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-01-029-05 | Подвеска грозозащитных тросов в пролете между промежуточными опорами с пересечением железных дорог необщего пользования, ВЛ 35-110 кВ, автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ | 559,09 | 88,87 | 470,22 | 10,92 | 0,00 | 12,19 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 33-01-030. Устройство транспозиции проводов ВЛ 750 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 перемычка |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-030-01 | Устройство транспозиции проводов ВЛ 750 кВ | 23969,55 | 2029,14 | 21940,41 | 953,06 | 0,00 | 224,96 |
| (101-2557) | Патроны термитные со спичками, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 33-01-031. Устройство транспозиции грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 2 перемычки |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-031-01 | Устройство транспозиции грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ | 1100,70 | 93,93 | 1006,77 | 77,27 | 0,00 | 11,64 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (509-9071) | Трос грозозащитный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 33-01-032. Выполнение антикоррозионного покрытия грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км троса |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-032-01 | Антикоррозионное покрытие грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ | 1740,15 | 94,26 | 1501,91 | 46,63 | 143,98 | 11,68 |
| # Раздел 2. ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 2.1 ФУНДАМЕНТЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОРУ 35-1150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 33-02-001. Установка сборных железобетонных фундаментов под порталы и опоры для оборудования ОРУ 35-1150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов массой: |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-001-01 | до 1,5 т | 172502,16 | 4067,28 | 19039,72 | 1805,22 | 149395,16 | 504 |
| 33-02-001-02 | до 3 т | 169933,32 | 3570,17 | 16967,99 | 1603,27 | 149395,16 | 442,4 |
| 33-02-001-03 | до 4 т | 164109,64 | 2917,14 | 11487,60 | 1026,06 | 149704,90 | 361,48 |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9841) | Краски масляные готовые к применению для наружных работ, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-001-04 | до 6 т | 166322,74 | 3542,41 | 13178,67 | 1709,81 | 149601,66 | 438,96 |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9841) | Краски масляные готовые к применению для наружных работ, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-001-05 | Установка сборных железобетонных фундаментных плит массой до 0,5 т | 133550,97 | 3106,12 | 24140,85 | 2302,47 | 106304,00 | 426,08 |
| 33-02-001-06 | Установка сборных железобетонных фундаментов стаканного типа массой до 0,5 т | 188801,09 | 5057,39 | 34348,54 | 3297,50 | 149395,16 | 653,41 |
|  | Установка сборных железобетонных цилиндрических фундаментов массой: |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-001-07 | до 1 т | 239859,09 | 10212,51 | 80251,42 | 7802,65 | 149395,16 | 1304,28 |
| (408-9040) | Песок для строительных работ природный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-001-08 | до 1,5 т | 208491,92 | 6737,64 | 52359,12 | 5074,84 | 149395,16 | 860,49 |
| (408-9040) | Песок для строительных работ природный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-001-09 | Установка сборных железобетонных анкерных плит массой до 2,5 т | 125733,23 | 2585,03 | 16844,20 | 1591,20 | 106304,00 | 354,6 |
| (101-9661) | Болты анкерные U-образные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка сборных железобетонных ригелей массой: |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-001-10 | до 0,2 т | 243740,57 | 14446,13 | 67175,30 | 6497,40 | 162119,14 | 1957,47 |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-001-11 | до 0,5 т | 214018,50 | 9790,31 | 42109,05 | 4053,98 | 162119,14 | 1326,6 |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 2.2 СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОРУ 35-1150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 33-02-007. Установка сборных железобетонных конструкций порталов, опор под оборудование, прожекторных мачт и отдельно стоящих молниеотводов ОРУ 35-1150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных: |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-007-01 | вибрированных стоек порталов массой до 3,5 т | 391663,08 | 7560,77 | 43471,73 | 3244,46 | 340630,58 | 909,84 |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-007-02 | вибрированных стоек порталов массой до 5,0 т | 380001,53 | 5806,70 | 33564,25 | 2496,06 | 340630,58 | 698,76 |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-007-03 | центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 3,5 т | 381294,86 | 7186,21 | 32747,84 | 3121,27 | 341360,81 | 878,51 |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-007-04 | центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 5,0 т | 376451,93 | 6272,59 | 28818,53 | 2740,71 | 341360,81 | 766,82 |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-007-05 | центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 3,5 т | 392488,10 | 9029,82 | 42061,33 | 3133,47 | 341396,95 | 1103,89 |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-007-06 | центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 5,0 т | 380007,99 | 9063,19 | 29560,24 | 2808,34 | 341384,56 | 1107,97 |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных: |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-007-07 | вибрированных стоек порталов массой до 3,5 т | 388095,84 | 7908,13 | 39557,13 | 3149,03 | 340630,58 | 951,64 |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9040) | Песок для строительных работ природный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-007-08 | вибрированных стоек порталов массой до 5,0 т | 371925,15 | 4991,15 | 26303,42 | 2079,89 | 340630,58 | 600,62 |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9040) | Песок для строительных работ природный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-007-09 | центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 3,5 т | 424474,59 | 5740,64 | 34427,16 | 2719,66 | 384306,79 | 701,79 |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-007-10 | центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 5,0 т | 399986,82 | 4756,18 | 24066,80 | 2270,74 | 371163,84 | 581,44 |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-007-11 | центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 3,5 т | 427313,74 | 7786,13 | 35184,68 | 2772,43 | 384342,93 | 951,85 |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-007-12 | центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 5,0 т | 402910,42 | 7612,55 | 24110,28 | 2270,74 | 371187,59 | 930,63 |
| (101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под электрооборудование массой: |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-007-13 | до 0,7 т | 360900,64 | 4292,43 | 41042,81 | 3928,08 | 315565,40 | 531,9 |
| 33-02-007-14 | до 1,0 т | 351962,24 | 3505,93 | 33974,33 | 3240,02 | 314481,98 | 434,44 |
|  | Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под электрооборудование массой: |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-007-15 | до 0,4 т | 428891,62 | 11634,01 | 104431,32 | 10140,00 | 312826,29 | 1465,24 |
| (408-9040) | Песок для строительных работ природный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-007-16 | до 0,6 т | 407020,54 | 9361,90 | 84832,35 | 8226,52 | 312826,29 | 1179,08 |
| (408-9040) | Песок для строительных работ природный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-007-17 | до 0,7 т | 397453,85 | 7734,27 | 76893,29 | 7452,70 | 312826,29 | 974,09 |
| (408-9040) | Песок для строительных работ природный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-007-18 | Установка на стойки или сваи сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 1,0 т | 392725,97 | 7455,07 | 58659,01 | 5308,11 | 326611,89 | 897,12 |
|  | Установка сборных железобетонных: |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-007-19 | прожекторных мачт высотой стоек до 20 м | 435992,93 | 12578,97 | 75200,32 | 5444,03 | 348213,64 | 1644,31 |
| (110-9084) | Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9040) | Песок для строительных работ природный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-007-20 | прожекторных мачт высотой стоек до 25 м | 406065,12 | 8726,74 | 52034,90 | 3791,17 | 345303,48 | 1140,75 |
| (110-9084) | Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9040) | Песок для строительных работ природный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-007-21 | отдельностоящих молниеотводов высотой стоек до 25 м | 397449,32 | 7283,57 | 43929,95 | 3126,05 | 346235,80 | 952,1 |
| (110-9281) | Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9040) | Песок для строительных работ природный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-007-22 | отдельностоящих молниеотводов высотой стоек до 30 м | 384154,37 | 5577,46 | 33778,03 | 2399,79 | 344798,88 | 729,08 |
| (110-9281) | Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9040) | Песок для строительных работ природный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 2.3 СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОРУ 35-1150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 33-02-013. Установка стальных конструкций для порталов, крепления оборудования, отдельностоящих прожекторных мачт и молниеотводов ОРУ 35-1150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка стальных: |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-013-01 | сварных стоек порталов массой до 0,7 т | 12500,80 | 165,32 | 548,50 | 48,80 | 11786,98 | 20,21 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-013-02 | комбинированных стоек порталов массой до 1 т | 12573,48 | 204,99 | 581,51 | 51,71 | 11786,98 | 25,06 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-013-03 | болтовых стоек порталов массой до 2 т | 12318,86 | 204,50 | 430,63 | 41,77 | 11683,73 | 25 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-013-04 | болтовых стоек порталов массой до 10 т | 12278,26 | 137,75 | 456,78 | 34,34 | 11683,73 | 16,84 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-013-05 | сварных траверс порталов массой до 0,2 т | 14402,64 | 296,17 | 2267,87 | 157,55 | 11838,60 | 36,7 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-013-06 | сварных траверс порталов массой до 0,3 т | 13168,67 | 170,68 | 1236,82 | 86,04 | 11761,17 | 21,15 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-013-07 | сварных траверс порталов массой до 1 т | 12842,66 | 120,89 | 976,09 | 67,95 | 11745,68 | 14,98 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-013-08 | болтовых траверс порталов массой до 2,5 т | 13401,87 | 245,40 | 1369,49 | 95,22 | 11786,98 | 30 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-013-09 | болтовых траверс порталов массой до 7,5 т | 12827,08 | 204,50 | 887,22 | 56,17 | 11735,36 | 25 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-013-10 | конструкций под оборудование массой до 0,01 т | 171,74 | 171,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,63 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9082) | Конструкции стальные крепления электрооборудования ОРУ, (т) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| 33-02-013-11 | конструкций под оборудование массой до 0,2 т | 958,46 | 139,03 | 695,53 | 61,79 | 123,90 | 17,51 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9082) | Конструкции стальные крепления электрооборудования ОРУ, (т) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| 33-02-013-12 | конструкций под оборудование массой до 0,3 т | 544,81 | 110,52 | 331,04 | 27,45 | 103,25 | 13,92 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9082) | Конструкции стальные крепления электрооборудования ОРУ, (т) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| 33-02-013-13 | конструкций под оборудование массой до 1 т | 304,84 | 66,85 | 186,37 | 14,98 | 51,62 | 8,42 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9082) | Конструкции стальные крепления электрооборудования ОРУ, (т) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| 33-02-013-14 | сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т | 14667,86 | 323,60 | 2485,01 | 172,62 | 11859,25 | 39,56 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-013-15 | болтовых молниеотводов и тросостоек массой до 0,6 т | 13392,22 | 261,76 | 1343,48 | 93,43 | 11786,98 | 32 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-013-16 | шпилей массой до 0,2 т | 14392,77 | 286,30 | 2267,87 | 157,55 | 11838,60 | 35 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-013-17 | ростверков массой до 0,2 т | 8715,89 | 222,25 | 680,39 | 60,47 | 7813,25 | 27,17 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-02-013-18 | прожекторных мачт с площадками и лестницей | 1655,38 | 212,00 | 1360,78 | 114,95 | 82,60 | 26,7 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9084) | Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ, (т) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| 33-02-013-19 | отдельно стоящих молниеотводов со шпилем | 10990,30 | 286,00 | 1399,29 | 116,03 | 9305,01 | 35,44 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 2.4 РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ ПЕРЕКАТКИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ ОРУ 110-1150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 33-02-019. Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520 мм на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м пути |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-019-01 | Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520 мм на сборных железобетонных плитах | 28233,43 | 1409,84 | 2067,26 | 214,41 | 24756,33 | 195,54 |
| #### Таблица 33-02-020. Укладка поперечных рельсовых путей на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 поперечный путь |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка поперечных рельсовых путей на сборных железобетонных плитах размером колеи: |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-020-01 | 2500 мм | 19886,08 | 640,46 | 1045,22 | 107,90 | 18200,40 | 88,83 |
| 33-02-020-02 | 2000х2000 мм | 30802,73 | 960,66 | 1532,17 | 160,51 | 28309,90 | 133,24 |
| 33-02-020-03 | 1520х2640х1520; 2000х3140х2000 мм | 39647,79 | 1280,86 | 2014,82 | 212,44 | 36352,11 | 177,65 |
| #### Таблица 33-02-021. Укладка пересечений продольных рельсовых путей колеи 1520 мм с поперечными рельсовыми путями на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 пересечение |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка пересечений рельсовых путей на сборных железобетонных плитах размером колеи: |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-021-01 | 2500 мм | 13288,31 | 949,89 | 983,23 | 99,30 | 11355,19 | 130,3 |
| 33-02-021-02 | 2000х2000 мм | 19162,42 | 1416,88 | 1427,88 | 146,32 | 16317,66 | 194,36 |
| 33-02-021-03 | 1520х2640х1520 мм | 25049,82 | 1916,98 | 1841,99 | 190,11 | 21290,85 | 262,96 |
| 33-02-021-04 | 2000х3140х2000 мм | 39492,10 | 2312,68 | 2457,47 | 250,26 | 34721,95 | 317,24 |
| #### Таблица 33-02-022. Установка сборных железобетонных конструкций огнезащитных перегородок для трансформаторов 63 МВА и более ОРУ 110-750 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных вибрированных стоек огнезащитных перегородок массой: |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-022-01 | до 6,5 т | 359358,83 | 3018,86 | 15709,39 | 1471,06 | 340630,58 | 385,55 |
| 33-02-022-02 | до 10,5 т | 358041,67 | 2773,70 | 14637,39 | 1367,24 | 340630,58 | 354,24 |
| 33-02-022-03 | Установка сборных железобетонных плит огнезащитных перегородок массой до 1 т | 117695,68 | 6322,50 | 32235,27 | 3000,47 | 79137,91 | 760,83 |
| # Раздел 3. ДРУГИЕ ВИДЫ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 КВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 33-03-001. Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов, стоек железобетонных центрифугированных опор и железобетонных порталов ВЛ и ОРУ 35-1150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и ОРУ массой: |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-001-01 | до 0,4 т | 210,19 | 7,15 | 203,04 | 13,79 | 0,00 | 1,03 |
| (101-9010) | Битум, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9734) | Грунтовка битумная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-03-001-02 | до 1 т | 139,88 | 4,72 | 135,16 | 9,15 | 0,00 | 0,68 |
| (101-9010) | Битум, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9734) | Грунтовка битумная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-03-001-03 | до 2 т | 123,21 | 4,23 | 118,98 | 8,09 | 0,00 | 0,61 |
| (101-9010) | Битум, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9734) | Грунтовка битумная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-03-001-04 | свыше 2 т | 107,70 | 3,89 | 103,81 | 7,56 | 0,00 | 0,56 |
| (101-9010) | Битум, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9734) | Грунтовка битумная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-03-001-05 | Гидроизоляция стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ массой свыше 5 т | 40,33 | 1,32 | 39,01 | 2,65 | 0,00 | 0,19 |
| (101-9010) | Битум, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9734) | Грунтовка битумная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 33-03-002. Антикоррозионное покрытие оттяжек опор ВЛ и порталов ОРУ 35-1150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м оттяжек |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-002-01 | Антикоррозионное покрытие оттяжек опор ВЛ и порталов ОРУ | 739,87 | 24,58 | 700,89 | 21,80 | 14,40 | 3,77 |
| #### Таблица 33-03-003. Выполнение заземляющих устройств с горизонтальными заземлителями ВЛ 35-750 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м заземляющих устройств |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство заземлителя: |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-003-01 | протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 1078,64 | 70,16 | 452,33 | 33,65 | 556,15 | 8,96 |
| 33-03-003-02 | протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 25 м | 915,26 | 50,66 | 307,42 | 14,99 | 557,18 | 6,47 |
| 33-03-003-03 | протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 100 м | 746,75 | 31,01 | 154,43 | 4,95 | 561,31 | 3,96 |
| 33-03-003-04 | протяженного в скальных породах при длине луча до 25 м | 4299,89 | 103,06 | 241,86 | 4,64 | 3954,97 | 14,85 |
| 33-03-003-05 | контурного в грунтах 1-4 групп | 896,24 | 96,00 | 239,96 | 0,00 | 560,28 | 12,26 |
| #### Таблица 33-03-004. Забивка вертикальных заземлителей ВЛ и ОРУ 35-750 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 заземлитель |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 155,87 | 5,57 | 119,15 | 6,03 | 31,15 | 0,81 |
| 33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | 38,49 | 4,68 | 2,66 | 0,00 | 31,15 | 0,68 |
| #### Таблица 33-03-005. Погрузка и выгрузка вручную на трассе ВЛ 35-1150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка и выгрузка вручную: |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-005-01 | изоляторов стеклянных тарельчатых подвесных | 45,89 | 45,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,9 |
| 33-03-005-02 | линейной арматуры | 37,20 | 37,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,16 |
| #### Таблица 33-03-006. Окраска установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска за один раз лаком установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ массой: |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-006-01 | до 10 т | 1451,27 | 50,50 | 1282,36 | 118,41 | 118,41 | 6,45 |
| 33-03-006-02 | до 15 т | 2171,33 | 44,94 | 2007,98 | 104,49 | 118,41 | 5,74 |
| 33-03-006-03 | свыше 20 т | 1751,95 | 38,37 | 1595,17 | 83,01 | 118,41 | 4,9 |
|  | Окраска за один раз краской установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ массой: |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-006-04 | до 10 т | 1525,74 | 72,98 | 1282,36 | 118,41 | 170,40 | 9,32 |
| 33-03-006-05 | до 15 т | 2245,72 | 67,34 | 2007,98 | 104,49 | 170,40 | 8,6 |
| 33-03-006-06 | свыше 20 т | 1826,41 | 60,84 | 1595,17 | 83,01 | 170,40 | 7,77 |
| #### Таблица 33-03-007. Окраска установленных стальных конструкций железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска за один раз стальных конструкций установленных железобетонных центрифугированных опор: |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-007-01 | ВЛ 35-220 кВ лаком | 3025,29 | 96,39 | 2810,49 | 260,99 | 118,41 | 12,31 |
| 33-03-007-02 | ВЛ 330-500 кВ краской | 3099,67 | 118,78 | 2810,49 | 260,99 | 170,40 | 15,17 |
| #### Таблица 33-03-008. Окраска установленных стальных конструкций ОРУ 35-1150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска за один раз установленных стальных конструкций: |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-008-01 | ОРУ 35-220 кВ массой до 0,2 т лаком | 657,41 | 120,66 | 418,34 | 151,81 | 118,41 | 15,41 |
| 33-03-008-02 | ОРУ 35-220 кВ массой до 0,4 т лаком | 529,34 | 94,51 | 316,42 | 114,82 | 118,41 | 12,07 |
| 33-03-008-03 | ОРУ 35-220 кВ массой до 0,6 т лаком | 424,08 | 72,98 | 232,69 | 84,44 | 118,41 | 9,32 |
| 33-03-008-04 | ОРУ 35-220 кВ массой до 1 т лаком | 371,64 | 62,25 | 190,98 | 69,30 | 118,41 | 7,95 |
| 33-03-008-05 | ОРУ 35-220 кВ массой до 5 т лаком | 314,42 | 50,50 | 145,51 | 52,80 | 118,41 | 6,45 |
| 33-03-008-06 | ОРУ 330-1150 кВ массой до 0,2 т краской | 731,87 | 143,13 | 418,34 | 151,81 | 170,40 | 18,28 |
| 33-03-008-07 | ОРУ 330-1150 кВ массой до 0,4 т краской | 603,80 | 116,98 | 316,42 | 114,82 | 170,40 | 14,94 |
| 33-03-008-08 | ОРУ 330-1150 кВ массой до 0,6 т краской | 504,10 | 101,01 | 232,69 | 84,44 | 170,40 | 12,9 |
| 33-03-008-09 | ОРУ 330-1150 кВ массой до 1 т краской | 446,02 | 84,64 | 190,98 | 69,30 | 170,40 | 10,81 |
| 33-03-008-10 | ОРУ 330-1150 кВ массой до 5 т краской | 388,89 | 72,98 | 145,51 | 52,80 | 170,40 | 9,32 |
| # Раздел 4. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38- 35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 4.1 ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 33-04-001. Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 опора |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-001-01 | одностоечных | 204,05 | 22,86 | 121,74 | 8,88 | 59,45 | 3,17 |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-001-02 | одностоечных с подкосом | 352,57 | 45,50 | 247,62 | 18,09 | 59,45 | 6,31 |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-001-03 | А-образных угловых промежуточных | 446,09 | 80,90 | 305,74 | 21,17 | 59,45 | 11,22 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-001-04 | А-образных концевых, анкерных | 483,15 | 104,11 | 319,59 | 21,17 | 59,45 | 14,44 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных цельных стоек для совместной подвески проводов: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-001-05 | одностоечных | 276,14 | 43,40 | 139,39 | 9,33 | 93,35 | 6,02 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-001-06 | одностоечных с подкосом угловых промежуточных | 418,36 | 64,75 | 260,26 | 18,21 | 93,35 | 8,98 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-001-07 | одностоечных с подкосом концевых, анкерных | 438,33 | 76,93 | 268,05 | 18,21 | 93,35 | 10,82 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-001-08 | одностоечных | 241,88 | 45,98 | 136,45 | 8,88 | 59,45 | 6,54 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-001-09 | одностоечных с подкосом | 427,45 | 91,81 | 276,19 | 18,09 | 59,45 | 13,06 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-001-10 | А-образных угловых промежуточных | 520,60 | 125,98 | 335,17 | 21,17 | 59,45 | 17,92 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-001-11 | А-образных концевых, анкерных | 558,99 | 150,52 | 349,02 | 21,17 | 59,45 | 21,17 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками для совместной подвески проводов: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-001-12 | одностоечных | 314,28 | 66,83 | 154,10 | 9,33 | 93,35 | 9,4 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-001-13 | одностоечных с подкосом угловых промежуточных | 493,69 | 110,65 | 289,69 | 18,21 | 93,35 | 15,74 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-001-14 | одностоечных с подкосом концевых, анкерных | 514,56 | 123,73 | 297,48 | 18,21 | 93,35 | 17,6 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-001-15 | одностоечных | 281,50 | 57,93 | 164,12 | 10,58 | 59,45 | 8,24 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-001-16 | одностоечных с подкосом | 504,72 | 115,64 | 329,63 | 21,28 | 59,45 | 16,45 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-001-17 | А-образных угловых промежуточных | 597,87 | 149,81 | 388,61 | 24,35 | 59,45 | 21,31 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-001-18 | А-образных концевых, анкерных | 636,53 | 174,62 | 402,46 | 24,35 | 59,45 | 24,56 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками для совместной подвески проводов: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-001-19 | одностоечных | 350,32 | 77,96 | 179,01 | 10,81 | 93,35 | 11,09 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-001-20 | одностоечных с подкосом угловых промежуточных | 570,96 | 134,48 | 343,13 | 21,39 | 93,35 | 19,13 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-001-21 | одностоечных с подкосом концевых, анкерных | 591,76 | 147,49 | 350,92 | 21,39 | 93,35 | 20,98 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 33-04-002. Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 опора |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной до 9,5 м: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-002-01 | одностоечных | 97,27 | 23,11 | 14,71 | 0,00 | 59,45 | 3,33 |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-002-02 | одностоечных с одним подкосом | 138,18 | 48,44 | 30,29 | 0,00 | 59,45 | 7,04 |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-002-03 | А-образных угловых промежуточных | 185,65 | 77,73 | 48,47 | 0,00 | 59,45 | 11,2 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-002-04 | А-образных концевых, анкерных | 221,01 | 99,24 | 62,32 | 0,00 | 59,45 | 14,3 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной свыше 9,5 м: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-002-05 | одностоечных | 105,93 | 28,30 | 18,18 | 0,00 | 59,45 | 4,15 |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-002-06 | одностоечных с одним подкосом | 153,45 | 57,65 | 36,35 | 0,00 | 59,45 | 8,38 |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-002-07 | А-образных угловых промежуточных | 214,84 | 94,80 | 60,59 | 0,00 | 59,45 | 13,9 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-002-08 | А-образных концевых, анкерных | 253,25 | 119,37 | 74,43 | 0,00 | 59,45 | 17,2 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-002-09 | одностоечных | 129,21 | 42,93 | 26,83 | 0,00 | 59,45 | 6,24 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-002-10 | одностоечных с одним подкосом | 204,46 | 88,75 | 56,26 | 0,00 | 59,45 | 12,9 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-002-11 | А-образных угловых промежуточных | 251,00 | 117,98 | 73,57 | 0,00 | 59,45 | 17 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-002-12 | А-образных концевых, анкерных | 286,36 | 139,49 | 87,42 | 0,00 | 59,45 | 20,1 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-002-13 | одностоечных | 138,31 | 48,57 | 30,29 | 0,00 | 59,45 | 7,06 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-002-14 | одностоечных с одним подкосом | 218,60 | 97,70 | 61,45 | 0,00 | 59,45 | 14,2 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-002-15 | А-образных угловых промежуточных | 280,67 | 135,54 | 85,68 | 0,00 | 59,45 | 19,7 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-002-16 | А-образных концевых, анкерных | 318,60 | 159,62 | 99,53 | 0,00 | 59,45 | 23 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с двойными приставками: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-002-17 | одностоечных | 149,11 | 55,04 | 34,62 | 0,00 | 59,45 | 8 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-002-18 | одностоечных с одним подкосом | 243,25 | 112,83 | 70,97 | 0,00 | 59,45 | 16,4 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-002-19 | А-образных угловых промежуточных | 290,87 | 142,27 | 89,15 | 0,00 | 59,45 | 20,5 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-002-20 | А-образных концевых, анкерных | 325,50 | 163,06 | 102,99 | 0,00 | 59,45 | 23,7 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с двойными приставками: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-002-21 | одностоечных | 158,21 | 60,68 | 38,08 | 0,00 | 59,45 | 8,82 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-002-22 | одностоечных с одним подкосом | 258,26 | 121,78 | 77,03 | 0,00 | 59,45 | 17,7 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-002-23 | А-образных угловых промежуточных | 319,47 | 159,62 | 100,40 | 0,00 | 59,45 | 23,2 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-002-24 | А-образных концевых, анкерных | 359,16 | 184,60 | 115,11 | 0,00 | 59,45 | 26,6 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 33-04-003. Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 опора |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-003-01 | одностоечных | 194,83 | 27,40 | 124,33 | 8,88 | 43,10 | 3,8 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-003-02 | одностоечных с одним подкосом | 391,96 | 56,96 | 291,90 | 21,17 | 43,10 | 7,9 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-003-03 | одностоечных с двумя подкосами | 599,55 | 87,31 | 469,14 | 34,25 | 43,10 | 12,11 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-003-04 | одностоечных | 256,13 | 40,09 | 139,04 | 9,45 | 77,00 | 5,56 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-003-05 | одностоечных с одним подкосом | 453,66 | 71,96 | 304,70 | 21,51 | 77,00 | 9,98 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-003-06 | одностоечных с двумя подкосами | 689,80 | 109,07 | 503,73 | 35,96 | 77,00 | 15,34 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ c траверсами с одинарными приставками: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-003-07 | одностоечных | 217,40 | 41,31 | 132,99 | 8,88 | 43,10 | 5,81 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-003-08 | одностоечных с одним подкосом | 437,06 | 84,75 | 309,21 | 21,17 | 43,10 | 11,92 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-003-09 | одностоечных с двумя подкосами | 667,18 | 128,98 | 495,10 | 34,25 | 43,10 | 18,14 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одинарными приставками: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-003-10 | одностоечных | 278,51 | 53,82 | 147,69 | 9,45 | 77,00 | 7,57 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-003-11 | одностоечных с одним подкосом | 498,55 | 99,54 | 322,01 | 21,51 | 77,00 | 14 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-003-12 | одностоечных с двумя подкосами | 758,64 | 151,94 | 529,70 | 35,96 | 77,00 | 21,37 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ c траверсами с двойными приставками: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-003-13 | одностоечных | 257,09 | 53,85 | 160,14 | 10,47 | 43,10 | 7,66 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-003-14 | одностоечных с одним подкосом | 515,04 | 109,81 | 362,13 | 24,24 | 43,10 | 15,62 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-003-15 | одностоечных с двумя подкосами | 785,69 | 166,54 | 576,05 | 38,92 | 43,10 | 23,69 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с двойными приставками: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-003-16 | одностоечных | 316,69 | 66,22 | 173,47 | 10,92 | 77,00 | 9,42 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-003-17 | одностоечных с одним подкосом | 577,23 | 124,43 | 375,80 | 24,58 | 77,00 | 17,7 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-003-18 | одностоечных с двумя подкосами | 875,51 | 189,25 | 609,26 | 40,51 | 77,00 | 26,92 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9091) | Штыри, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9062) | Приставки железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 33-04-004. Установка одностоечных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 опора |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка одностоечных промежуточных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-004-01 | без тросостойки | 559,24 | 79,70 | 463,22 | 38,89 | 16,32 | 10,8 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,2) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная природная, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-004-02 | с тросостойкой | 590,97 | 84,35 | 490,30 | 41,28 | 16,32 | 11,43 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,2) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9298) | Тросостойки стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная природная, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка одностоечных анкерных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-004-03 | без тросостойки | 738,86 | 106,35 | 616,19 | 52,25 | 16,32 | 14,41 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,2) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная природная, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-004-04 | с тросостойкой | 796,51 | 115,28 | 664,91 | 56,52 | 16,32 | 15,62 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9126) | Металлические плакаты, (шт.) | - | - | - | - | (0,2) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9298) | Тросостойки стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-1180) | Стойка железобетонная вибрированная для опор, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная природная, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 33-04-005. Установка оттяжек к опорам ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 оттяжка |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка оттяжек одинарных к опорам: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-005-01 | ВЛ 0,38 кВ | 14,08 | 8,33 | 5,19 | 0,00 | 0,56 | 1,2 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9040) | Оттяжки, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-005-02 | ВЛ 6-10 кВ | 20,84 | 12,49 | 7,79 | 0,00 | 0,56 | 1,8 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9040) | Оттяжки, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-005-03 | ВЛ 35 кВ | 53,40 | 17,88 | 31,66 | 1,99 | 3,86 | 2,48 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (509-9070) | Трос, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-005-04 | Установка оттяжек двойных к опорам ВЛ 35 кВ | 81,00 | 23,65 | 53,30 | 3,85 | 4,05 | 3,28 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (509-9070) | Трос, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 33-04-006. Установка ригелей на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 ригель |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10 кВ ригелей: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-006-01 | деревянных | 6,35 | 3,47 | 2,60 | 0,00 | 0,28 | 0,5 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-006-02 | железобетонных | 5,31 | 2,06 | 1,73 | 0,00 | 1,52 | 0,3 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-2351) | Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-006-03 | стальных | 2,68 | 1,53 | 0,87 | 0,00 | 0,28 | 0,22 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9050) | Ригели стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 33-04-007. Установка железобетонных плит и ригелей для опор ВЛ 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-007-01 | анкерных объемом до 0,2 м3 | 48,37 | 7,31 | 41,06 | 3,58 | 0,00 | 0,99 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9662) | Болты анкерные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-0897) | Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-007-02 | анкерных объемом до 0,3 м3 | 57,50 | 8,78 | 48,72 | 4,24 | 0,00 | 1,19 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9662) | Болты анкерные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-0897) | Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-007-03 | анкерных объемом до 0,7 м3 | 101,54 | 15,35 | 86,19 | 7,56 | 0,00 | 2,08 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9662) | Болты анкерные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-0897) | Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-007-04 | анкерных объемом до 0,9 м3 | 128,89 | 19,70 | 109,19 | 9,55 | 0,00 | 2,67 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9662) | Болты анкерные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-0897) | Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-007-05 | опорных объемом до 0,35 м3 | 52,76 | 8,12 | 44,64 | 3,85 | 0,00 | 1,1 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-0911) | Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-007-06 | опорных объемом до 0,65 м3 | 84,49 | 12,77 | 71,72 | 6,23 | 0,00 | 1,73 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-0911) | Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 35 кВ объемом: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-007-07 | до 0,1 м3 при одном ригеле на стойку | 88,60 | 10,45 | 78,15 | 7,03 | 0,00 | 1,45 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-2351) | Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-007-08 | до 0,1 м3 при двух ригелях на стойку | 116,36 | 13,84 | 102,52 | 9,15 | 0,00 | 1,92 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-2351) | Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-007-09 | до 0,2 м3 при одном ригеле на стойку | 97,28 | 11,46 | 85,82 | 7,69 | 0,00 | 1,59 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-2351) | Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-007-10 | до 0,2 м3 при двух ригелях на стойку | 131,19 | 15,57 | 115,62 | 10,34 | 0,00 | 2,16 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-2351) | Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-007-11 | Установка железобетонных анкеров для опор ВЛ 35 кВ цилиндрических объемом до 0,12 м3 | 497,54 | 54,90 | 442,64 | 36,46 | 0,00 | 7,81 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9662) | Болты анкерные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-2991) | Анкер цилиндрический железобетонный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 33-04-008. Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км неизолированного провода при 20 опорах |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-008-01 | с помощью механизмов | 700,18 | 133,49 | 383,08 | 49,85 | 183,61 | 17,87 |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-008-02 | вручную | 469,27 | 180,07 | 105,59 | 0,00 | 183,61 | 24,4 |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Измеритель: 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов | 1330,37 | 260,70 | 597,65 | 68,15 | 472,02 | 34,9 |
| (502-9102) | Провода самонесущие изолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Измеритель: 1 опора |  |  |  |  |  |  |
|  | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-008-04 | к расценке 33-04-008-01 | 183,82 | 2,84 | 7,58 | 0,80 | 173,40 | 0,39 |
| 33-04-008-05 | к расценке 33-04-008-02 | 177,64 | 2,51 | 1,73 | 0,00 | 173,40 | 0,34 |
| 33-04-008-06 | к расценке 33-04-008-03 | 186,32 | 2,54 | 10,92 | 1,25 | 172,86 | 0,34 |
| #### Таблица 33-04-009. Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км линии (3 провода) при 10 опорах |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-009-01 | до 35 мм2 с помощью механизмов | 1898,32 | 358,19 | 1232,68 | 163,60 | 307,45 | 47,38 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-009-02 | свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 2032,45 | 369,99 | 1328,15 | 175,67 | 334,31 | 48,94 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-009-03 | до 35 мм2 вручную | 1048,96 | 467,15 | 274,36 | 0,00 | 307,45 | 63,3 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-009-04 | свыше 35 мм2 вручную | 1098,79 | 484,06 | 280,42 | 0,00 | 334,31 | 64,8 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-009-05 | до 35 мм2 с помощью механизмов | 2531,41 | 411,26 | 1785,84 | 235,18 | 334,31 | 53,76 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-009-06 | свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 2865,40 | 442,96 | 2047,83 | 269,01 | 374,61 | 57,23 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-009-07 | до 35 мм2 вручную | 1161,68 | 526,18 | 301,19 | 0,00 | 334,31 | 69,6 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-009-08 | свыше 35 мм2 вручную | 1236,89 | 548,10 | 314,18 | 0,00 | 374,61 | 72,5 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Измеритель: 1 опора |  |  |  |  |  |  |
|  | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-009-09 | к расценке 33-04-009-01 | 337,98 | 12,47 | 43,68 | 5,01 | 281,83 | 1,65 |
| 33-04-009-10 | к расценке 33-04-009-02 | 399,35 | 13,31 | 52,90 | 6,15 | 333,14 | 1,74 |
| 33-04-009-11 | к расценке 33-04-009-03 | 287,26 | 3,70 | 1,73 | 0,00 | 281,83 | 0,49 |
| 33-04-009-12 | к расценке 33-04-009-04 | 352,07 | 12,01 | 6,92 | 0,00 | 333,14 | 1,57 |
| 33-04-009-13 | к расценке 33-04-009-05 | 390,74 | 17,07 | 88,88 | 10,81 | 284,79 | 2,18 |
| 33-04-009-14 | к расценке 33-04-009-06 | 418,91 | 18,95 | 109,80 | 13,54 | 290,16 | 2,42 |
| 33-04-009-15 | к расценке 33-04-009-07 | 309,17 | 15,72 | 8,66 | 0,00 | 284,79 | 1,98 |
| 33-04-009-16 | к расценке 33-04-009-08 | 317,35 | 17,67 | 9,52 | 0,00 | 290,16 | 2,19 |
| #### Таблица 33-04-010. Подвеска проводов и тросов ВЛ 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км линии (3 провода и 1 трос) при 5 опорах |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-010-01 | до 70 мм2 | 5590,32 | 970,60 | 4326,00 | 286,62 | 293,72 | 125,4 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-010-02 | до 120 мм2 | 6006,50 | 1031,74 | 4680,48 | 309,81 | 294,28 | 133,3 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-010-03 | Подвеска тросов ВЛ 35 Кв | 1330,84 | 318,39 | 953,14 | 101,67 | 59,31 | 40,1 |
| (110-9009) | Арматура линейная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (509-9070) | Трос, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Измеритель: 1 опора |  |  |  |  |  |  |
|  | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-010-04 | к расценке 33-04-010-01 | 560,47 | 58,80 | 499,69 | 30,68 | 1,98 | 7,51 |
| 33-04-010-05 | к расценке 33-04-010-02 | 573,66 | 59,82 | 511,94 | 31,39 | 1,90 | 7,64 |
| 33-04-010-06 | к расценке 33-04-010-03 | 112,64 | 28,03 | 84,34 | 11,74 | 0,27 | 3,58 |
| #### Таблица 33-04-011. Подвеска проводов ВЛ 0,38-10 кВ на переходах через препятствия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 переход |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-011-01 | автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи ВЛ 0,38 кВ | 85,02 | 53,86 | 31,16 | 0,00 | 0,00 | 7,21 |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-011-02 | автомобильные дороги 3 категории с односторонней линией связи ВЛ 0,38 кВ | 113,10 | 71,56 | 41,54 | 0,00 | 0,00 | 9,58 |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-011-03 | автомобильные дороги 1 и 2 категории с односторонней линией связи, железные дороги с линией СЦБ | 188,76 | 119,52 | 69,24 | 0,00 | 0,00 | 16 |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-011-04 | автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи | 237,57 | 150,15 | 87,42 | 0,00 | 0,00 | 20,1 |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-011-05 | автомобильные дороги 2 и 3 категории с тремя линиями связи | 254,82 | 161,35 | 93,47 | 0,00 | 0,00 | 21,6 |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-011-06 | автомобильные дороги 1 и 2 категории | 164,42 | 103,83 | 60,59 | 0,00 | 0,00 | 13,9 |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-011-07 | водные преграды | 195,10 | 123,26 | 71,84 | 0,00 | 0,00 | 16,5 |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 33-04-012. Установка деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 защита |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-012-01 | Т-образных | 598,97 | 101,46 | 497,51 | 35,73 | 0,00 | 14,62 |
| (102-9015) | Бревна строительные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-012-02 | П-образных | 838,10 | 148,47 | 689,63 | 49,05 | 0,00 | 21,58 |
| (102-9015) | Бревна строительные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 33-04-013. Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 ответвление |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-013-01 | с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 | 73,26 | 12,84 | 60,42 | 7,17 | 0,00 | 1,74 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-013-02 | с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | 86,34 | 14,54 | 70,47 | 8,42 | 1,33 | 1,97 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-013-03 | с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | 160,33 | 24,50 | 129,16 | 15,59 | 6,67 | 3,32 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-013-04 | вручную при количестве проводов в ответвлении 1 | 16,76 | 10,70 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 1,45 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-013-05 | вручную при количестве проводов в ответвлении 2 | 22,18 | 13,06 | 7,79 | 0,00 | 1,33 | 1,77 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-013-06 | вручную при количестве проводов в ответвлении 4 | 41,72 | 22,07 | 12,98 | 0,00 | 6,67 | 2,99 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9160) | Крюки, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9285) | Траверсы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 33-04-014. Установка светильников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 светильник |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка светильников: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-014-01 | с лампами накаливания | 15,76 | 10,10 | 5,19 | 0,00 | 0,47 | 1,29 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9251) | Кронштейны, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9075) | Провода с резиновой изоляцией, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (509-9013) | Светильники с лампами накаливания, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-014-02 | с лампами люминесцентными | 93,33 | 16,51 | 76,35 | 9,10 | 0,47 | 2,29 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9251) | Кронштейны, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9075) | Провода с резиновой изоляцией, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (509-9042) | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 33-04-015. Устройство заземления опор ВЛ и подстанций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м шин заземления |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 29,28 | 12,38 | 15,66 | 0,00 | 1,24 | 1,8 |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 33-04-016. Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 опора |  |  |  |  |  |  |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-016-01 | одностоечных деревянных опор | 9,95 | 1,33 | 8,62 | 1,46 | 0,00 | 0,2 |
| 33-04-016-02 | одностоечных железобетонных опор | 48,56 | 2,93 | 45,63 | 6,36 | 0,00 | 0,44 |
| 33-04-016-03 | А-образных деревянных опор | 62,80 | 3,86 | 58,94 | 8,22 | 0,00 | 0,58 |
| 33-04-016-04 | приставок железобетонных | 44,56 | 2,73 | 41,83 | 5,83 | 0,00 | 0,41 |
| 33-04-016-05 | материалов оснастки одностоечных опор | 12,63 | 1,66 | 10,97 | 1,86 | 0,00 | 0,25 |
| 33-04-016-06 | материалов оснастки сложных опор | 14,54 | 2,00 | 12,54 | 2,12 | 0,00 | 0,3 |
| # Подраздел 4.2 ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 10/0,4 кВ И ЛИНЕЙНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 33-04-027. Установка столбовых и мачтовых трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 подстанция |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А,: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-027-01 | установка строительных конструкций | 137,73 | 14,49 | 120,34 | 9,90 | 2,90 | 2,01 |
| (403-2431) | Стойка железобетонная сборная под электрооборудование, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная природная, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-027-02 | установка оборудования | 891,66 | 480,27 | 411,39 | 47,05 | 0,00 | 62,05 |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А,: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-027-03 | установка строительных конструкций | 272,64 | 29,06 | 240,68 | 19,80 | 2,90 | 4,03 |
| (403-2431) | Стойка железобетонная сборная под электрооборудование, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная природная, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-027-04 | установка оборудования | 917,90 | 506,51 | 411,39 | 47,05 | 0,00 | 65,44 |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 33-04-028. Установка комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа мощностью до 250 кВ·А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 подстанция |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-028-01 | на 3-х стойках | 300,39 | 29,31 | 269,00 | 24,03 | 2,08 | 4,02 |
| (403-2431) | Стойка железобетонная сборная под электрооборудование, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная природная, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-028-02 | на 4-х стойках | 391,37 | 31,07 | 358,22 | 32,00 | 2,08 | 4,37 |
| (403-2431) | Стойка железобетонная сборная под электрооборудование, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная природная, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-028-03 | на 2-х сдвоенных стойках | 397,37 | 85,48 | 309,81 | 28,00 | 2,08 | 12,16 |
| (403-2431) | Стойка железобетонная сборная под электрооборудование, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная природная, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-028-04 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа | 719,54 | 213,51 | 506,03 | 49,33 | 0,00 | 26,89 |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 33-04-029. Установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа мощностью до 630 кВ·А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 подстанция |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-029-01 | с вертикальной заделкой в грунт 4-х стоек | 388,36 | 30,14 | 358,22 | 32,00 | 0,00 | 4,18 |
| (403-2431) | Стойка железобетонная сборная под электрооборудование, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная природная, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-029-02 | с вертикальной заделкой в грунт 6-ти стоек | 584,59 | 47,95 | 536,64 | 47,94 | 0,00 | 6,65 |
| (403-2431) | Стойка железобетонная сборная под электрооборудование, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная природная, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-029-03 | с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней | 375,72 | 43,81 | 331,91 | 32,35 | 0,00 | 6,01 |
| (403-2431) | Стойка железобетонная сборная под электрооборудование, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная природная, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-029-04 | с укладкой на горизонтальную поверхность 6-ти лежней | 560,27 | 62,40 | 497,87 | 48,53 | 0,00 | 8,56 |
| (403-2431) | Стойка железобетонная сборная под электрооборудование, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная природная, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-029-05 | тупиковых подстанций с кабельными вводами | 682,64 | 101,79 | 580,85 | 56,62 | 0,00 | 13 |
| 33-04-029-06 | тупиковых подстанций с воздушными вводами | 918,36 | 247,73 | 670,63 | 65,37 | 0,00 | 31,2 |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-029-07 | проходных подстанций с кабельными вводами | 724,56 | 143,71 | 580,85 | 56,62 | 0,00 | 18,1 |
| 33-04-029-08 | проходных подстанций с воздушными вводами | 1114,12 | 353,71 | 760,41 | 74,12 | 0,00 | 43,83 |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 33-04-030. Установка разрядников и разъединителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка разрядников: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-030-01 | с помощью механизмов | 133,77 | 30,93 | 100,07 | 11,04 | 2,77 | 4,29 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-030-02 | вручную | 53,39 | 31,58 | 19,04 | 0,00 | 2,77 | 4,38 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка разъединителей: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-030-03 | с помощью механизмов | 193,57 | 66,18 | 125,27 | 8,75 | 2,12 | 8,09 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-030-04 | вручную | 94,84 | 60,70 | 32,02 | 0,00 | 2,12 | 7,42 |
| (101-1714) | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9266) | Хомуты стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (502-9079) | Провода неизолированные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 33-04-031. Установка пунктов секционирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 пункт |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-031-01 | Устройство фундаментов из блоков для пунктов секционирования | 585,57 | 88,80 | 488,96 | 42,43 | 7,81 | 12,49 |
| (403-2431) | Стойка железобетонная сборная под электрооборудование, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная природная, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка оборудования пунктов секционирования: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-031-02 | на фундаментах из блоков | 473,54 | 62,25 | 411,29 | 45,21 | 0,00 | 7,95 |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 33-04-031-03 | на железобетонных стойках опор ВЛ | 1193,69 | 223,86 | 969,83 | 101,15 | 0,00 | 28,59 |
| (201-9261) | Детали крепления стальные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 4.3 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 33-04-040. Демонтаж проводов ВЛ 0,38-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 опора (3 провода) |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-040-01 | 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | 43,09 | 8,66 | 34,43 | 3,98 | 0,00 | 1,27 |
| 33-04-040-02 | одного дополнительного провода | 7,72 | 1,01 | 6,71 | 0,80 | 0,00 | 0,15 |
| 33-04-040-03 | 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 60,34 | 14,09 | 46,25 | 5,12 | 0,00 | 2,03 |
| #### Таблица 33-04-041. Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 ответвление |  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-041-01 | 1 | 6,66 | 4,06 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| 33-04-041-02 | 2 | 6,99 | 4,39 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
| 33-04-041-03 | 4 | 11,18 | 6,85 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 1,03 |
| #### Таблица 33-04-042. Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 опора |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-042-01 | без приставок одностоечных | 70,30 | 5,98 | 64,32 | 5,01 | 0,00 | 0,81 |
| 33-04-042-02 | без приставок одностоечных с подкосом | 223,67 | 12,92 | 210,75 | 20,48 | 0,00 | 1,75 |
| 33-04-042-03 | без приставок одностоечных с двумя подкосами | 325,68 | 18,89 | 306,79 | 29,93 | 0,00 | 2,56 |
| 33-04-042-04 | с приставками одностоечных | 158,20 | 9,15 | 149,05 | 11,84 | 0,00 | 1,24 |
| 33-04-042-05 | с приставками одностоечных с подкосом | 290,06 | 19,48 | 270,58 | 24,58 | 0,00 | 2,64 |
| 33-04-042-06 | с приставками одностоечных с двумя подкосами | 446,38 | 29,82 | 416,56 | 37,90 | 0,00 | 4,04 |
| 33-04-042-07 | с приставками А-образных | 212,19 | 14,91 | 197,28 | 17,41 | 0,00 | 2,02 |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\F\6-F-33.doc

Часть 33. Линии электропередачи	3

Раздел 1. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ	3

Подраздел 1.1 ФУНДАМЕНТЫ ИЗ СБОРНЫХ И МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ОПОРЫ ВЛ 35-1150 кВ	3

Таблица 33-01-001. Установка сборных железобетонных фундаментов под железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ и стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ	3

Таблица 33-01-002. Устройство монолитных железобетонных фундаментов под стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ	4

Подраздел 1.2 ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ ВЛ 35-500 кВ	4

Таблица 33-01-007. Бурение котлованов под железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ	4

Таблица 33-01-008. Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ в пробуренные котлованы	4

Таблица 33-01-009. Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-220 кВ в отрытые котлованы	6

Таблица 33-01-010. Установка стальных лестниц на железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ	6

Подраздел 1.3 ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ ВЛ 35-1150 кВ	6

Таблица 33-01-016. Установка стальных опор ВЛ 35-500 кВ	6

Таблица 33-01-017. Установка стальных опор ВЛ 750 и 1150 кВ	7

Таблица 33-01-018. Установка стальных опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами	8

Подраздел 1.4 ПРОВОДА И ГРОЗОЗАЩИТНЫЕ ТРОСЫ ВЛ 35-750 кВ	9

Таблица 33-01-024. Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ без пересечений с препятствиями	9

Таблица 33-01-025. Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ без пересечений с препятствиями	11

Таблица 33-01-026. Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ без пересечений с препятствиями	13

Таблица 33-01-027. Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между анкерными опорами с пересечением препятствий	14

Таблица 33-01-028. Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между промежуточными опорами с пересечением препятствий	16

Таблица 33-01-029. Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ между опорами с пересечением препятствий	18

Таблица 33-01-030. Устройство транспозиции проводов ВЛ 750 кВ	18

Таблица 33-01-031. Устройство транспозиции грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ	18

Таблица 33-01-032. Выполнение антикоррозионного покрытия грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ	19

Раздел 2. ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ	19

Подраздел 2.1 ФУНДАМЕНТЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОРУ 35-1150 кВ	19

Таблица 33-02-001. Установка сборных железобетонных фундаментов под порталы и опоры для оборудования ОРУ 35-1150 кВ	19

Подраздел 2.2 СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОРУ 35-1150 кВ	20

Таблица 33-02-007. Установка сборных железобетонных конструкций порталов, опор под оборудование, прожекторных мачт и отдельно стоящих молниеотводов ОРУ 35-1150 кВ	20

Подраздел 2.3 СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОРУ 35-1150 кВ	22

Таблица 33-02-013. Установка стальных конструкций для порталов, крепления оборудования, отдельностоящих прожекторных мачт и молниеотводов ОРУ 35-1150 кВ	22

Подраздел 2.4 РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ ПЕРЕКАТКИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ ОРУ 110-1150 кВ	23

Таблица 33-02-019. Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520 мм на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ	23

Таблица 33-02-020. Укладка поперечных рельсовых путей на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ	23

Таблица 33-02-021. Укладка пересечений продольных рельсовых путей колеи 1520 мм с поперечными рельсовыми путями на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ	24

Таблица 33-02-022. Установка сборных железобетонных конструкций огнезащитных перегородок для трансформаторов 63 МВА и более ОРУ 110-750 кВ	24

Раздел 3. ДРУГИЕ ВИДЫ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 КВ	24

Таблица 33-03-001. Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов, стоек железобетонных центрифугированных опор и железобетонных порталов ВЛ и ОРУ 35-1150 кВ	24

Таблица 33-03-002. Антикоррозионное покрытие оттяжек опор ВЛ и порталов ОРУ 35-1150 кВ	24

Таблица 33-03-003. Выполнение заземляющих устройств с горизонтальными заземлителями ВЛ 35-750 кВ	25

Таблица 33-03-004. Забивка вертикальных заземлителей ВЛ и ОРУ 35-750 кВ	25

Таблица 33-03-005. Погрузка и выгрузка вручную на трассе ВЛ 35-1150 кВ	25

Таблица 33-03-006. Окраска установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ	25

Таблица 33-03-007. Окраска установленных стальных конструкций железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ	25

Таблица 33-03-008. Окраска установленных стальных конструкций ОРУ 35-1150 кВ	25

Раздел 4. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38- 35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ	26

Подраздел 4.1 ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ	26

Таблица 33-04-001. Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей	26

Таблица 33-04-002. Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей	31

Таблица 33-04-003. Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ	37

Таблица 33-04-004. Установка одностоечных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м	41

Таблица 33-04-005. Установка оттяжек к опорам ВЛ	42

Таблица 33-04-006. Установка ригелей на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10кВ	43

Таблица 33-04-007. Установка железобетонных плит и ригелей для опор ВЛ 35 кВ	43

Таблица 33-04-008. Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ	44

Таблица 33-04-009. Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ	45

Таблица 33-04-010. Подвеска проводов и тросов ВЛ 35 кВ	46

Таблица 33-04-011. Подвеска проводов ВЛ 0,38-10 кВ на переходах через препятствия	46

Таблица 33-04-012. Установка деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия	46

Таблица 33-04-013. Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям	47

Таблица 33-04-014. Установка светильников	48

Таблица 33-04-015. Устройство заземления опор ВЛ и подстанций	48

Таблица 33-04-016. Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе	48

Подраздел 4.2 ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 10/0,4 кВ И ЛИНЕЙНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	48

Таблица 33-04-027. Установка столбовых и мачтовых трансформаторных подстанций	48

Таблица 33-04-028. Установка комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа мощностью до 250 кВ·А	49

Таблица 33-04-029. Установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа мощностью до 630 кВ·А	49

Таблица 33-04-030. Установка разрядников и разъединителей	50

Таблица 33-04-031. Установка пунктов секционирования	51

Подраздел 4.3 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	51

Таблица 33-04-040. Демонтаж проводов ВЛ 0,38-10 кВ	51

Таблица 33-04-041. Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям	51

Таблица 33-04-042. Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ	51