ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-34-2001

# Часть 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 2.1 КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 34-02-001. Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 канало-километр трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-001-01 | стальными манжетами до 2 отверстий | 15689,07 | 1204,00 | 0,00 | 0,00 | 14485,07 | 175 |
| 34-02-001-02 | стальными манжетами более 2 отверстий | 15606,51 | 1121,44 | 0,00 | 0,00 | 14485,07 | 163 |
| 34-02-001-03 | полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий | 15701,04 | 990,72 | 0,00 | 0,00 | 14710,32 | 144 |
| 34-02-001-04 | полиэтиленовыми муфтами более 2 отверстий | 15659,76 | 949,44 | 0,00 | 0,00 | 14710,32 | 138 |
| #### Таблица 34-02-002. Устройство трубопроводов из бетонных труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 канало-километр трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство трубопроводов из бетонных труб: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-002-01 | одноотверстных одиночных | 3123,16 | 2504,32 | 0,00 | 0,00 | 618,84 | 364 |
| (403-9150) | Трубы бетонные прямоугольные одноотверстные, (м) | - | - | - | - | (990) | - |
| (403-9185) | Подкладки бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (989) | - |
| 34-02-002-02 | одноотверстных в блоке | 3034,74 | 2352,96 | 0,00 | 0,00 | 681,78 | 342 |
| (403-9150) | Трубы бетонные прямоугольные одноотверстные, (м) | - | - | - | - | (990) | - |
| (403-9185) | Подкладки бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (989) | - |
| 34-02-002-03 | двухотверстных одиночных | 2166,84 | 1548,00 | 0,00 | 0,00 | 618,84 | 225 |
| (403-9140) | Трубы бетонные прямоугольные двухотверстные, (м) | - | - | - | - | (495) | - |
| (403-9185) | Подкладки бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (494) | - |
| 34-02-002-04 | двухотверстных в блоке | 2119,70 | 1437,92 | 0,00 | 0,00 | 681,78 | 209 |
| (403-9140) | Трубы бетонные прямоугольные двухотверстные, (м) | - | - | - | - | (495) | - |
| (403-9185) | Подкладки бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (494) | - |
| 34-02-002-05 | трехотверстных одиночных | 1864,12 | 1245,28 | 0,00 | 0,00 | 618,84 | 181 |
| (403-9160) | Трубы бетонные прямоугольные трехотверстные, (м) | - | - | - | - | (330) | - |
| (403-9185) | Подкладки бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (329) | - |
| 34-02-002-06 | трехотверстных в блоке | 1830,74 | 1148,96 | 0,00 | 0,00 | 681,78 | 167 |
| (403-9160) | Трубы бетонные прямоугольные трехотверстные, (м) | - | - | - | - | (330) | - |
| (403-9185) | Подкладки бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (329) | - |
| #### Таблица 34-02-003. Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 канало-километр трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-003-01 | до 2 отверстий | 30178,54 | 915,04 | 0,00 | 0,00 | 29263,50 | 133 |
| 34-02-003-02 | более 2 отверстий | 30116,62 | 853,12 | 0,00 | 0,00 | 29263,50 | 124 |
| #### Таблица 34-02-004. Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 канало-километр трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-004-01 | до 2 отверстий | 21158,54 | 915,04 | 0,00 | 0,00 | 20243,50 | 133 |
| 34-02-004-02 | более 2 отверстий | 21096,62 | 853,12 | 0,00 | 0,00 | 20243,50 | 124 |
| #### Таблица 34-02-005. Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 колодец |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-005-01 | на пешеходной части ККС-5 | 1379,29 | 118,85 | 99,46 | 11,80 | 1160,98 | 15,91 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-005-02 | на пешеходной части ККС-4 | 1096,69 | 96,06 | 91,64 | 10,87 | 908,99 | 12,86 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-005-03 | на пешеходной части ККС-3 | 1064,51 | 75,30 | 81,58 | 9,68 | 907,63 | 10,08 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-005-04 | на пешеходной части ККС-2 | 850,67 | 56,25 | 71,52 | 8,49 | 722,90 | 7,53 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-005-05 | на проезжей части ККС-5 | 1692,68 | 118,85 | 99,46 | 11,80 | 1474,37 | 15,91 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-005-06 | на проезжей части ККС-4 | 1410,08 | 96,06 | 91,64 | 10,87 | 1222,38 | 12,86 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-005-07 | на проезжей части ККС-3 | 1377,90 | 75,30 | 81,58 | 9,68 | 1221,02 | 10,08 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-005-08 | на проезжей части ККС-2 | 1164,06 | 56,25 | 71,52 | 8,49 | 1036,29 | 7,53 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-005-09 | на проезжей части ККС-5М | 2134,61 | 139,24 | 99,46 | 11,80 | 1895,91 | 18,64 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 34-02-006. Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 колодец |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-006-01 | ККС-5 | 143,22 | 43,76 | 99,46 | 11,80 | 0,00 | 5,72 |
| (403-9202) | Колодец железобетонный сборный типовой, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 34-02-006-02 | ККС-4 | 132,41 | 40,77 | 91,64 | 10,87 | 0,00 | 5,33 |
| (403-9202) | Колодец железобетонный сборный типовой, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 34-02-006-03 | ККС-3 | 110,19 | 28,61 | 81,58 | 9,68 | 0,00 | 3,74 |
| (403-9202) | Колодец железобетонный сборный типовой, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 34-02-006-04 | ККС-2 | 96,61 | 25,09 | 71,52 | 8,49 | 0,00 | 3,28 |
| (403-9202) | Колодец железобетонный сборный типовой, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 34-02-007. Устройство колодцев кирпичных типовых |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 колодец |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-007-01 | на проезжей части ККС-5 | 3723,01 | 405,34 | 23,47 | 2,78 | 3294,20 | 57,01 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-007-02 | на проезжей части ККС-4 | 2989,09 | 308,43 | 23,47 | 2,78 | 2657,19 | 43,38 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-007-03 | на проезжей части ККС-3 | 2706,58 | 228,66 | 23,47 | 2,78 | 2454,45 | 32,16 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-007-04 | на проезжей части ККС-2 | 2038,87 | 144,90 | 23,47 | 2,78 | 1870,50 | 20,38 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-007-05 | на пешеходной части ККС-5 | 3363,01 | 405,34 | 23,47 | 2,78 | 2934,20 | 57,01 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-007-06 | на пешеходной части ККС-4 | 2633,58 | 308,43 | 23,47 | 2,78 | 2301,68 | 43,38 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-007-07 | на пешеходной части ККС-3 | 1837,63 | 228,66 | 23,47 | 2,78 | 1585,50 | 32,16 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-007-08 | на пешеходной части ККС-2 | 1380,34 | 144,90 | 23,47 | 2,78 | 1211,97 | 20,38 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 34-02-008. Разные работы при устройстве колодцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка люка в колодцах: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-01 | на проезжей части | 1097,01 | 28,87 | 0,00 | 0,00 | 1068,14 | 3,96 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-008-02 | на пешеходной части | 750,50 | 28,87 | 0,00 | 0,00 | 721,63 | 3,96 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-008-03 | Установка кронштейна в колодцах | 58,88 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 52,90 | 0,82 |
| 34-02-008-04 | Установка указателя на стене | 8,23 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 4,07 | 0,61 |
| #### Таблица 34-02-009. Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 вставка |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-009-01 | ККС-5 | 201,85 | 50,82 | 0,00 | 0,00 | 151,03 | 6,49 |
| (403-9015) | Плиты железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-009-02 | ККС-4 | 158,79 | 41,11 | 0,00 | 0,00 | 117,68 | 5,25 |
| (403-9015) | Плиты железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-009-03 | ККС-3 | 113,84 | 24,98 | 0,00 | 0,00 | 88,86 | 3,19 |
| (403-9015) | Плиты железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 34-02-010. Разборка колодцев типовых при их переустройстве |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 колодец |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка колодцев железобетонных типовых при их переустройстве: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-010-01 | ККС-5 | 828,50 | 178,43 | 650,07 | 62,94 | 0,00 | 25,71 |
| 34-02-010-02 | ККС-4 | 736,27 | 158,23 | 578,04 | 56,06 | 0,00 | 22,8 |
| 34-02-010-03 | ККС-3 | 362,80 | 76,96 | 285,84 | 27,99 | 0,00 | 11,09 |
| 34-02-010-04 | ККС-2 | 202,64 | 42,33 | 160,31 | 15,92 | 0,00 | 6,1 |
|  | Разборка колодцев кирпичных типовых при их переустройстве: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-010-05 | ККС-5 | 774,09 | 166,21 | 607,88 | 58,90 | 0,00 | 23,95 |
| 34-02-010-06 | ККС-4 | 621,78 | 133,25 | 488,53 | 47,44 | 0,00 | 19,2 |
| 34-02-010-07 | ККС-3 | 310,33 | 65,65 | 244,68 | 24,02 | 0,00 | 9,46 |
| 34-02-010-08 | ККС-2 | 172,32 | 35,67 | 136,65 | 13,65 | 0,00 | 5,14 |
| #### Таблица 34-02-011. Разборка колодцев кирпичных нетиповых |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 кладки в деле |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-011-01 | Разборка колодцев кирпичных нетиповых | 160,24 | 29,77 | 130,47 | 13,06 | 0,00 | 4,29 |
| #### Таблица 34-02-012. Устройство ввода труб в колодцы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 каналов |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-012-01 | Устройство ввода труб в колодцы | 82,74 | 57,79 | 0,00 | 0,00 | 24,95 | 7,83 |
| # Подраздел 2.2 ПЕРЕХОДЫ ПОДЗЕМНЫЕ СКРЫТЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 34-02-017. Устройство переходов методом горизонтального прокола |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 переход |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-017-01 | первой трубой до 10 м | 2008,86 | 102,56 | 1728,53 | 83,94 | 177,77 | 12,18 |
| 34-02-017-02 | на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 | 812,30 | 37,38 | 677,21 | 32,88 | 97,71 | 4,44 |
| 34-02-017-03 | последующими трубами до 10 м | 1722,52 | 86,56 | 1458,19 | 70,81 | 177,77 | 10,28 |
| 34-02-017-04 | на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-03 | 742,99 | 33,60 | 611,68 | 29,70 | 97,71 | 3,99 |
| #### Таблица 34-02-018. Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 канало-метров |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр при диаметре футляра: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-018-01 | 820-920 мм | 2624,23 | 249,32 | 0,00 | 0,00 | 2374,91 | 34,2 |
| 34-02-018-02 | 1020-1420 мм | 1989,74 | 249,32 | 0,00 | 0,00 | 1740,42 | 34,2 |
| #### Таблица 34-02-019. Устройство переходов с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин в грунтах 1-3 группы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-019-01 | 40 Кн | 838,53 | 2,48 | 750,11 | 36,96 | 85,94 | 0,32 |
| (507-9009) | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-019-02 | 120 Кн | 1196,22 | 2,09 | 1108,19 | 27,62 | 85,94 | 0,27 |
| (507-9009) | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-019-03 | 200 Кн | 1949,92 | 2,01 | 1861,97 | 23,54 | 85,94 | 0,26 |
| (507-9009) | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-019-04 | 40 Кн | 1069,27 | 2,79 | 884,98 | 43,64 | 181,50 | 0,36 |
| (507-9009) | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-019-05 | 120 Кн | 1508,09 | 2,40 | 1324,19 | 33,12 | 181,50 | 0,31 |
| (507-9009) | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-019-06 | 200 Кн | 2472,04 | 2,40 | 2288,14 | 28,80 | 181,50 | 0,31 |
| (507-9009) | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | При устройстве переходов через водоемы добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-019-07 | к расценкам 34-02-019-01, 34-02-019-04 | 9,86 | 1,39 | 8,47 | 0,36 | 0,00 | 0,18 |
| 34-02-019-08 | к расценкам 34-02-019-02, 34-02-019-05 | 19,64 | 1,39 | 18,25 | 0,36 | 0,00 | 0,18 |
| 34-02-019-09 | к расценкам 34-02-019-03, 34-02-019-06 | 38,95 | 1,39 | 37,56 | 0,36 | 0,00 | 0,18 |
| #### Таблица 34-02-020. Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-020-01 | диаметр труб до 400 мм, установка ГНБ тяговым усилием 140 Кн | 4701,71 | 3,83 | 4057,62 | 99,95 | 640,26 | 0,5 |
| (507-9009) | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-020-02 | диаметр труб до 560 мм, установка ГНБ тяговым усилием 140 Кн | 5519,90 | 5,36 | 4640,26 | 115,29 | 874,28 | 0,7 |
| (507-9009) | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-020-03 | диаметр труб до 630 мм, установка ГНБ тяговым усилием 260 Кн | 9024,92 | 5,43 | 7765,01 | 121,40 | 1254,48 | 0,71 |
| (507-9009) | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-020-04 | диаметр труб до 630 мм, установка ГНБ тяговым усилием 260 Кн | 10186,87 | 6,12 | 8513,05 | 133,78 | 1667,70 | 0,8 |
| (507-9009) | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 2.3 ОПОРЫ СТОЛБОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 34-02-024. Установка опор деревянных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 опора |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка средствами малой механизации опор деревянных: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-024-01 | одинарных высотой до 6,5 м | 41,63 | 24,49 | 14,73 | 2,39 | 2,41 | 3,36 |
| (102-9041) | Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 34-02-024-02 | одинарных высотой до 8,5 м | 46,32 | 29,01 | 14,90 | 2,39 | 2,41 | 3,98 |
| (102-9041) | Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 34-02-024-03 | одинарных высотой свыше 8,5 м | 53,19 | 35,65 | 15,13 | 2,39 | 2,41 | 4,89 |
| (102-9041) | Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 34-02-024-04 | полуанкерных высотой до 8,5 м | 573,90 | 222,35 | 77,28 | 11,93 | 274,27 | 30,5 |
| (102-9041) | Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.) | - | - | - | - | (5) | - |
| 34-02-024-05 | полуанкерных высотой свыше 8,5 м | 606,36 | 253,69 | 78,40 | 11,93 | 274,27 | 34,8 |
| (102-9041) | Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.) | - | - | - | - | (5) | - |
|  | Установка бурильно-крановой машиной опор деревянных одинарных высотой: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-024-06 | до 8,5 м | 62,92 | 14,29 | 46,22 | 5,01 | 2,41 | 1,96 |
| (102-9041) | Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 34-02-024-07 | свыше 8,5 м | 72,95 | 17,28 | 53,26 | 5,58 | 2,41 | 2,37 |
| (102-9041) | Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 34-02-025. Установка опор железобетонных одинарных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 опора |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка средствами малой механизации опор железобетонных одинарных высотой: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-025-01 | до 6,5 м | 34,77 | 19,83 | 14,57 | 2,39 | 0,37 | 2,72 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-025-02 | до 8,5 м | 39,45 | 24,35 | 14,73 | 2,39 | 0,37 | 3,34 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка бурильно-крановой машиной опор железобетонных одинарных высотой: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-025-03 | до 6,5 м | 57,23 | 10,64 | 46,22 | 5,01 | 0,37 | 1,46 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-025-04 | до 8,5 м | 70,11 | 16,48 | 53,26 | 5,58 | 0,37 | 2,26 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 34-02-026. Установка в болотистом грунте опор деревянных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 опора |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка в болотистом грунте опор деревянных: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-026-01 | промежуточных без лежней с одной подпорой | 290,95 | 133,67 | 32,64 | 4,77 | 124,64 | 18,8 |
| (110-9187) | Опора промежуточная в болотистом грунте без лежней с одной подпорой, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 34-02-026-02 | промежуточных без лежней с двумя подпорами | 305,53 | 134,38 | 46,51 | 7,16 | 124,64 | 18,9 |
| (110-9188) | Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 34-02-026-03 | промежуточных с двумя подпорами и лежнями | 327,58 | 134,38 | 46,51 | 7,16 | 146,69 | 18,9 |
| (110-9189) | Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 34-02-026-04 | угловых с двумя подпорами и лежнями | 525,82 | 137,22 | 74,33 | 11,93 | 314,27 | 19,3 |
| (110-9198) | Опора угловая в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 34-02-027. Установка приставок к опорам и подпорам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 приставка |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-027-01 | одинарных, высота опоры или подпоры до 8,5 м | 54,13 | 13,01 | 13,85 | 2,39 | 27,27 | 1,83 |
| (403-9063) | Приставки железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-027-02 | двойных, высота опоры или подпоры до 8,5 м | 82,16 | 21,69 | 27,71 | 4,77 | 32,76 | 3,05 |
| (403-9063) | Приставки железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-027-03 | одинарных, высота опоры или подпоры более 8,5 м | 58,43 | 15,22 | 13,85 | 2,39 | 29,36 | 2,14 |
| (403-9063) | Приставки железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-027-04 | двойных, высота опоры или подпоры более 8,5 м | 88,21 | 23,89 | 27,71 | 4,77 | 36,61 | 3,36 |
| (403-9063) | Приставки железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка к опорам и подпорам приставок деревянных: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-027-05 | одинарных, высота опоры или подпоры до 8,5 м | 51,05 | 12,02 | 13,85 | 2,39 | 25,18 | 1,69 |
| (102-9041) | Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.) | - | - | - | - | (0,5) | - |
| 34-02-027-06 | двойных, высота опоры или подпоры до 8,5 м | 81,81 | 21,12 | 27,71 | 4,77 | 32,98 | 2,97 |
| (102-9041) | Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 34-02-027-07 | одинарных, высота опоры или подпоры более 8,5 м | 52,47 | 13,44 | 13,85 | 2,39 | 25,18 | 1,89 |
| (102-9041) | Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.) | - | - | - | - | (0,5) | - |
| 34-02-027-08 | двойных, высота опоры или подпоры более 8,5 м | 83,23 | 22,54 | 27,71 | 4,77 | 32,98 | 3,17 |
| (102-9041) | Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 34-02-028. Установка подпоры к опорам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 подпора |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка подпоры к опорам высотой: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-028-01 | до 8,5 м | 125,15 | 25,37 | 13,85 | 2,39 | 85,93 | 3,48 |
| (102-9041) | Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 34-02-028-02 | свыше 8,5 м | 132,66 | 32,88 | 13,85 | 2,39 | 85,93 | 4,51 |
| (102-9041) | Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 34-02-029. Устройство оттяжек к опорам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 оттяжка |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство оттяжек к опорам: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-029-01 | деревянным на якоре | 135,44 | 19,78 | 0,00 | 0,00 | 115,66 | 2,68 |
| 34-02-029-02 | деревянным на якоре с оттяжным столбом | 193,70 | 34,83 | 13,85 | 2,39 | 145,02 | 4,72 |
| (102-9041) | Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 34-02-029-03 | железобетонным | 114,86 | 20,52 | 0,00 | 0,00 | 94,34 | 2,78 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (0,02) | - |
| # Подраздел 2.4 ТРАВЕРСЫ НА УСТАНОВЛЕННЫХ ОПОРАХ ЛИНИЙ СВЯЗИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 34-02-035. Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 траверса |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-035-01 | четырехштырных одинарных | 118,47 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 113,75 | 0,64 |
| 34-02-035-02 | четырехштырных двойных | 233,01 | 16,61 | 0,00 | 0,00 | 216,40 | 2,25 |
| 34-02-035-03 | восьмиштырных одинарных | 161,75 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 156,14 | 0,76 |
| 34-02-035-04 | восьмиштырных двойных | 318,03 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | 300,69 | 2,35 |
|  | Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс деревянных: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-035-05 | четырехштырных одинарных | 159,18 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 154,46 | 0,64 |
| 34-02-035-06 | восьмиштырных одинарных | 202,31 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 196,85 | 0,74 |
|  | Крепление болтами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-035-07 | четырехштырных одинарных | 109,96 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 105,24 | 0,64 |
| 34-02-035-08 | четырехштырных двойных | 142,78 | 10,63 | 0,00 | 0,00 | 132,15 | 1,44 |
| 34-02-035-09 | восьмиштырных одинарных | 127,99 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 122,38 | 0,76 |
| 34-02-035-10 | восьмиштырных двойных | 177,80 | 11,37 | 0,00 | 0,00 | 166,43 | 1,54 |
|  | Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-035-11 | четырехштырных одинарных | 150,67 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 145,95 | 0,64 |
| 34-02-035-12 | восьмиштырных одинарных | 168,70 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 163,09 | 0,76 |
| #### Таблица 34-02-036. Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 траверса |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс деревянных: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-036-01 | четырехштырных на одностоечных опорах одинарных | 94,10 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 88,43 | 0,75 |
| 34-02-036-02 | четырехштырных на одностоечных опорах двойных | 244,47 | 12,62 | 0,00 | 0,00 | 231,85 | 1,75 |
| 34-02-036-03 | восьмиштырных на одностоечных опорах одинарных | 136,95 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 130,82 | 0,82 |
| 34-02-036-04 | восьмиштырных на одностоечных опорах двойных | 329,48 | 13,34 | 0,00 | 0,00 | 316,14 | 1,85 |
| 34-02-036-05 | восьмиштырных на сложных опорах одинарных | 135,04 | 8,04 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 1,09 |
| 34-02-036-06 | восьмиштырных на сложных опорах двойных | 284,77 | 14,39 | 0,00 | 0,00 | 270,38 | 1,95 |
|  | Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс стальных: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-036-07 | четырехштырных на одностоечных опорах одинарных | 111,61 | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 106,07 | 0,75 |
| 34-02-036-08 | четырехштырных на одностоечных опорах двойных | 183,90 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 176,96 | 0,94 |
| 34-02-036-09 | восьмиштырных на одностоечных опорах одинарных | 129,26 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 123,21 | 0,82 |
| 34-02-036-10 | восьмиштырных на одностоечных опорах двойных | 218,99 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 211,24 | 1,05 |
| # Подраздел 2.5 ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА СТОЛБОВЫХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 34-02-042. Подвеска проводов на крюках |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км провода |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвеска на крюках проводов диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-042-01 | до 3 мм, на 1 км линии число опор 12 | 268,67 | 92,23 | 0,00 | 0,00 | 176,44 | 12,2 |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-042-02 | до 3 мм, на 1 км линии число опор 16 | 329,51 | 104,33 | 0,00 | 0,00 | 225,18 | 13,8 |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-042-03 | до 3 мм, на 1 км линии число опор 20 | 391,44 | 117,18 | 0,00 | 0,00 | 274,26 | 15,5 |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-042-04 | до 3 мм, на 1 км линии число опор 25 | 468,51 | 133,81 | 0,00 | 0,00 | 334,70 | 17,7 |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-042-05 | до 5 мм, на 1 км линии число опор 16 | 429,33 | 109,62 | 0,00 | 0,00 | 319,71 | 14,5 |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-042-06 | до 5 мм, на 1 км линии число опор 20 | 510,96 | 121,72 | 0,00 | 0,00 | 389,24 | 16,1 |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-042-07 | до 5 мм, на 1 км линии число опор 25 | 613,83 | 138,35 | 0,00 | 0,00 | 475,48 | 18,3 |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-042-08 | до 5 мм, на 1 км линии число опор 28 | 674,13 | 147,42 | 0,00 | 0,00 | 526,71 | 19,5 |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 34-02-043. Подвеска проводов на траверсах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км провода |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвеска на деревянных траверсах проводов диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-043-01 | до 3 мм, на 1 км линии число опор 16 | 280,34 | 95,26 | 0,00 | 0,00 | 185,08 | 12,6 |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-043-02 | до 3 мм, на 1 км линии число опор 20 | 331,10 | 105,84 | 0,00 | 0,00 | 225,26 | 14 |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-043-03 | до 3 мм, на 1 км линии число опор 25 | 394,76 | 120,20 | 0,00 | 0,00 | 274,56 | 15,9 |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-043-04 | до 5 мм, на 1 км линии число опор 20 | 413,36 | 110,38 | 0,00 | 0,00 | 302,98 | 14,6 |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-043-05 | до 5 мм, на 1 км линии число опор 25 | 493,84 | 124,74 | 0,00 | 0,00 | 369,10 | 16,5 |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-043-06 | до 5 мм, на 1 км линии число опор 28 | 541,39 | 132,30 | 0,00 | 0,00 | 409,09 | 17,5 |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Подвеска на металлических траверсах проводов диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-043-07 | до 3 мм, на 1 км линии число опор 16 | 206,36 | 80,14 | 0,00 | 0,00 | 126,22 | 10,6 |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-043-08 | до 3 мм, на 1 км линии число опор 20 | 240,26 | 86,94 | 0,00 | 0,00 | 153,32 | 11,5 |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-043-09 | до 3 мм, на 1 км линии число опор 25 | 283,04 | 96,77 | 0,00 | 0,00 | 186,27 | 12,8 |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 34-02-044. Перекладка проводов с крюков на траверсы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км провода |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекладка с крюков на траверсы проводов диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-044-01 | до 3 мм, на 1 км линии число опор 16 | 156,45 | 70,29 | 0,00 | 0,00 | 86,16 | 8,71 |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-044-02 | до 3 мм, на 1 км линии число опор 20 | 190,71 | 83,93 | 0,00 | 0,00 | 106,78 | 10,4 |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-044-03 | до 3 мм, на 1 км линии число опор 25 | 227,33 | 96,03 | 0,00 | 0,00 | 131,30 | 11,9 |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-044-04 | до 5 мм, на 1 км линии число опор 20 | 252,38 | 103,30 | 0,00 | 0,00 | 149,08 | 12,8 |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-044-05 | до 5 мм, на 1 км линии число опор 25 | 307,77 | 124,28 | 0,00 | 0,00 | 183,49 | 15,4 |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-044-06 | до 5 мм, на 1 км линии число опор 28 | 348,34 | 141,23 | 0,00 | 0,00 | 207,11 | 17,5 |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 34-02-045. Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км провода |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекладка с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки проводов диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-045-01 | до 3 мм, на 1 км линии число опор 16 | 81,40 | 53,83 | 0,00 | 0,00 | 27,57 | 6,67 |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-045-02 | до 3 мм, на 1 км линии число опор 20 | 99,32 | 64,48 | 0,00 | 0,00 | 34,84 | 7,99 |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-045-03 | до 3 мм, на 1 км линии число опор 25 | 120,80 | 77,79 | 0,00 | 0,00 | 43,01 | 9,64 |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-045-04 | до 5 мм, на 1 км линии число опор 20 | 125,06 | 83,12 | 0,00 | 0,00 | 41,94 | 10,3 |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-045-05 | до 5 мм, на 1 км линии число опор 25 | 149,92 | 99,26 | 0,00 | 0,00 | 50,66 | 12,3 |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-045-06 | до 5 мм, на 1 км линии число опор 28 | 173,72 | 113,79 | 0,00 | 0,00 | 59,93 | 14,1 |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 2.6 СКРЕЩИВАНИЕ ПРОВОДОВ, ОБОРУДОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ОПОР, УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 34-02-051. Скрещивание проводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 скрещивание |  |  |  |  |  |  |
|  | Скрещивание подвешиваемых проводов: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-051-01 | на Г-образных кронштейнах | 32,52 | 11,46 | 0,00 | 0,00 | 21,06 | 1,42 |
| 34-02-051-02 | на подвесных крюках | 24,80 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 15,20 | 1,19 |
| 34-02-051-03 | на накладках | 78,25 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 65,50 | 1,58 |
|  | Скрещивание существующих проводов: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-051-04 | на Г-образных кронштейнах | 51,59 | 14,77 | 0,00 | 0,00 | 36,82 | 1,83 |
| 34-02-051-05 | на подвесных крюках | 40,05 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 31,33 | 1,08 |
| 34-02-051-06 | на накладках | 100,19 | 16,06 | 0,00 | 0,00 | 84,13 | 1,99 |
| #### Таблица 34-02-052. Устройство контрольно-измерительных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 пункт |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство контрольно-измерительных пунктов: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-052-01 | на кронштейнах | 83,20 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 1,14 |
| 34-02-052-02 | на накладках | 120,56 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 110,31 | 1,27 |
| #### Таблица 34-02-053. Установка ступени для контрольной или кабельной опоры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 ступень |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-053-01 | Установка ступени для контрольной или кабельной опоры | 5,88 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 4,49 | 0,18 |
| #### Таблица 34-02-054. Устройство молниеотвода к опорам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 молниеотвод |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство молниеотвода к опорам высотой: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-054-01 | до 8,5 м | 24,32 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 19,46 | 0,7 |
| 34-02-054-02 | более 8,5 м | 32,22 | 7,15 | 0,00 | 0,00 | 25,07 | 1,03 |
| #### Таблица 34-02-055. Устройство кабельной площадки на опоре |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 площадка |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство кабельной площадки на опоре: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-055-01 | одинарной или сдвоенной | 86,35 | 48,39 | 0,00 | 0,00 | 37,96 | 6,18 |
| (110-9131) | Площадки металлические, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 34-02-055-02 | полуанкерной | 138,97 | 101,01 | 0,00 | 0,00 | 37,96 | 12,9 |
| (110-9131) | Площадки металлические, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Подраздел 2.7 ОПОРЫ СТОЕЧНЫХ ЛИНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 34-02-061. Установка стоек для радиотрансляционных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 стойка |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-061-01 | до 240 В | 363,14 | 51,13 | 0,00 | 0,00 | 312,01 | 6,53 |
| 34-02-061-02 | свыше 240 В | 558,51 | 95,53 | 0,00 | 0,00 | 462,98 | 12,2 |
| #### Таблица 34-02-062. Установка траверс дополнительных сверх одной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 траверса |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка траверс дополнительных сверх одной на напряжение: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-062-01 | до 240 В | 85,61 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 82,05 | 0,46 |
| 34-02-062-02 | свыше 240 В | 53,93 | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 48,59 | 0,69 |
| #### Таблица 34-02-063. Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение свыше 240 В |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 оттяжка |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-063-01 | Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение свыше 240 В | 107,13 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 101,46 | 0,75 |
| #### Таблица 34-02-064. Установка стоек телефонных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 стойка |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка стоек телефонных: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-064-01 | однопарных | 270,53 | 24,25 | 0,00 | 0,00 | 246,28 | 3,17 |
| 34-02-064-02 | двухпарных | 360,74 | 55,23 | 0,00 | 0,00 | 305,51 | 7,22 |
| 34-02-064-03 | шестипарных | 513,44 | 55,85 | 0,00 | 0,00 | 457,59 | 7,3 |
| 34-02-064-04 | десятипарных | 889,72 | 100,98 | 0,00 | 0,00 | 788,74 | 13,2 |
| #### Таблица 34-02-065. Разные работы на стоечных линиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-065-01 | Установка люков на крышах | 1001,69 | 155,48 | 0,00 | 0,00 | 846,21 | 23 |
| 34-02-065-02 | Установка предохранительных канатов | 66,73 | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 60,39 | 0,87 |
|  | Закрепление стальных листов на крышах: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-065-03 | черепичных | 52,56 | 9,42 | 0,00 | 0,00 | 43,14 | 1,34 |
| 34-02-065-04 | шиферных | 47,58 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 43,14 | 0,64 |
| # Подраздел 2.8 ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 34-02-071. Подвеска проводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км провода |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвеска проводов напряжением: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-071-01 | до 240 В, диаметр провода до 2 мм | 298,08 | 124,74 | 0,00 | 0,00 | 173,34 | 16,5 |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-071-02 | до 240 В, диаметр провода до 3 мм | 336,64 | 163,30 | 0,00 | 0,00 | 173,34 | 21,6 |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-071-03 | до 240 В, диаметр провода до 4 мм | 360,07 | 186,73 | 0,00 | 0,00 | 173,34 | 24,7 |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-071-04 | свыше 240 В, диаметр провода до 3 мм | 685,73 | 257,04 | 0,00 | 0,00 | 428,69 | 34 |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-071-05 | свыше 240 В, диаметр провода до 4 мм | 724,29 | 295,60 | 0,00 | 0,00 | 428,69 | 39,1 |
| (110-9207) | Проволока линейная, (км) | - | - | - | - | (П) | - |
| (110-9208) | Проволока перевязочная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 2.9 РАЗВОЗКА ЛИНЕЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 34-02-077. Развозка линейных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т-км |  |  |  |  |  |  |
|  | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-077-01 | столбов деревянных | 67,24 | 6,19 | 61,05 | 2,92 | 0,00 | 0,95 |
| 34-02-077-02 | опор железобетонных | 49,89 | 5,93 | 43,96 | 1,59 | 0,00 | 0,91 |
| 34-02-077-03 | приставок железобетонных | 119,37 | 11,02 | 108,35 | 2,92 | 0,00 | 1,69 |
| 34-02-077-04 | термокамер металлических | 18,65 | 0,85 | 17,80 | 0,80 | 0,00 | 0,13 |
| 34-02-077-05 | деталей железобетонных НУП, колодцев | 20,82 | 1,04 | 19,78 | 1,06 | 0,00 | 0,16 |
| 34-02-077-06 | прочих материалов | 207,18 | 13,04 | 194,14 | 0,00 | 0,00 | 2 |
|  | Развозка линейных материалов тракторами за первый километр: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-077-07 | столбов деревянных | 115,55 | 5,41 | 110,14 | 13,24 | 0,00 | 0,83 |
| 34-02-077-08 | опор железобетонных | 102,03 | 5,41 | 96,62 | 11,63 | 0,00 | 0,83 |
| 34-02-077-09 | приставок железобетонных | 183,73 | 10,30 | 173,43 | 20,87 | 0,00 | 1,58 |
| 34-02-077-10 | термокамер металлических | 35,83 | 0,65 | 35,18 | 3,48 | 0,00 | 0,1 |
| 34-02-077-11 | деталей железобетонных НУП, колодцев | 34,40 | 0,85 | 33,55 | 4,03 | 0,00 | 0,13 |
| 34-02-077-12 | прочих материалов | 245,02 | 9,45 | 235,57 | 28,42 | 0,00 | 1,45 |
| 34-02-077-13 | Добавлять к расценкам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр | 2,96 | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34-02-077-14 | Добавлять к расценкам с 34-02-077-07 по 34-02-077-12 за каждый последующий километр | 49,22 | 0,00 | 49,22 | 5,94 | 0,00 |  |
| # Подраздел 2.10 ТЕРМОКАМЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДЗЕМНЫХ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (НУП) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 34-02-083. Установка термокамер |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 термокамера |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка термокамер длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-083-01 | 2,4 м | 1069,87 | 219,22 | 645,29 | 75,18 | 205,36 | 26,38 |
| (110-9183) | Термокамера стальная 2,9 т, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 34-02-083-02 | 4 м | 1170,93 | 235,51 | 645,29 | 75,18 | 290,13 | 28,34 |
| (110-9184) | Термокамера стальная 4,6 т, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\F\6-F-34.doc

Часть 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения	3

Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ	3

Подраздел 2.1 КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	3

Таблица 34-02-001. Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	3

Таблица 34-02-002. Устройство трубопроводов из бетонных труб	3

Таблица 34-02-003. Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	4

Таблица 34-02-004. Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена	4

Таблица 34-02-005. Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе	4

Таблица 34-02-006. Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях	4

Таблица 34-02-007. Устройство колодцев кирпичных типовых	5

Таблица 34-02-008. Разные работы при устройстве колодцев	5

Таблица 34-02-009. Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев	5

Таблица 34-02-010. Разборка колодцев типовых при их переустройстве	6

Таблица 34-02-011. Разборка колодцев кирпичных нетиповых	6

Таблица 34-02-012. Устройство ввода труб в колодцы	6

Подраздел 2.2 ПЕРЕХОДЫ ПОДЗЕМНЫЕ СКРЫТЫЕ	6

Таблица 34-02-017. Устройство переходов методом горизонтального прокола	6

Таблица 34-02-018. Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр	6

Таблица 34-02-019. Устройство переходов с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин в грунтах 1-3 группы	6

Таблица 34-02-020. Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238	7

Подраздел 2.3 ОПОРЫ СТОЛБОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ	7

Таблица 34-02-024. Установка опор деревянных	7

Таблица 34-02-025. Установка опор железобетонных одинарных	8

Таблица 34-02-026. Установка в болотистом грунте опор деревянных	8

Таблица 34-02-027. Установка приставок к опорам и подпорам	9

Таблица 34-02-028. Установка подпоры к опорам	9

Таблица 34-02-029. Устройство оттяжек к опорам	10

Подраздел 2.4 ТРАВЕРСЫ НА УСТАНОВЛЕННЫХ ОПОРАХ ЛИНИЙ СВЯЗИ	10

Таблица 34-02-035. Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс	10

Таблица 34-02-036. Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс	10

Подраздел 2.5 ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА СТОЛБОВЫХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ	11

Таблица 34-02-042. Подвеска проводов на крюках	11

Таблица 34-02-043. Подвеска проводов на траверсах	11

Таблица 34-02-044. Перекладка проводов с крюков на траверсы	12

Таблица 34-02-045. Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки	12

Подраздел 2.6 СКРЕЩИВАНИЕ ПРОВОДОВ, ОБОРУДОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ОПОР, УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК	13

Таблица 34-02-051. Скрещивание проводов	13

Таблица 34-02-052. Устройство контрольно-измерительных пунктов	13

Таблица 34-02-053. Установка ступени для контрольной или кабельной опоры	13

Таблица 34-02-054. Устройство молниеотвода к опорам	13

Таблица 34-02-055. Устройство кабельной площадки на опоре	13

Подраздел 2.7 ОПОРЫ СТОЕЧНЫХ ЛИНИЙ	14

Таблица 34-02-061. Установка стоек для радиотрансляционных сетей	14

Таблица 34-02-062. Установка траверс дополнительных сверх одной	14

Таблица 34-02-063. Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение свыше 240 В	14

Таблица 34-02-064. Установка стоек телефонных	14

Таблица 34-02-065. Разные работы на стоечных линиях	14

Подраздел 2.8 ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ	14

Таблица 34-02-071. Подвеска проводов	14

Подраздел 2.9 РАЗВОЗКА ЛИНЕЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ	15

Таблица 34-02-077. Развозка линейных материалов	15

Подраздел 2.10 ТЕРМОКАМЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДЗЕМНЫХ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (НУП)	15

Таблица 34-02-083. Установка термокамер	15