ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-07-2001

# Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Раздел 1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 1.1 ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 07-01-001. Укладка фундаментов и фундаментных балок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-001-01 | до 0,5 т | 3416,34 | 514,55 | 2410,56 | 305,34 | 491,23 | 72,37 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-001-02 | до 1,5 т | 5162,63 | 660,29 | 3376,60 | 404,19 | 1125,74 | 91,58 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-001-03 | до 3,5 т | 7800,75 | 991,21 | 5100,46 | 565,15 | 1709,08 | 134,31 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-001-04 | более 3,5 т | 11385,65 | 1393,01 | 7971,42 | 649,40 | 2021,22 | 186,48 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-001-05 | до 1,5 т | 7656,25 | 977,10 | 5553,41 | 665,96 | 1125,74 | 135,52 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-001-06 | до 3,5 т | 9664,47 | 1553,64 | 6401,75 | 742,20 | 1709,08 | 213,12 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-001-07 | более 3,5 т | 17539,41 | 2249,55 | 13268,64 | 1189,12 | 2021,22 | 308,58 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-001-08 | до 0,5 т | 3427,62 | 514,55 | 2421,84 | 306,62 | 491,23 | 72,37 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-001-09 | до 1,5 т | 5126,35 | 660,29 | 3340,32 | 404,84 | 1125,74 | 91,58 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-001-10 | до 3,5 т | 8734,76 | 991,21 | 6034,47 | 567,60 | 1709,08 | 134,31 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-001-11 | более 3,5 т | 13852,19 | 1393,01 | 10437,96 | 688,69 | 2021,22 | 186,48 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-001-12 | до 1,5 т | 6952,71 | 968,38 | 4858,59 | 596,90 | 1125,74 | 134,31 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-001-13 | до 3,5 т | 12538,85 | 1553,64 | 9276,13 | 926,23 | 1709,08 | 213,12 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-001-14 | более 3,5 т | 22287,99 | 2249,55 | 18017,22 | 1264,75 | 2021,22 | 308,58 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка балок фундаментных длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-001-15 | до 6 м | 9498,28 | 3184,31 | 3898,26 | 436,78 | 2415,71 | 416,25 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-001-16 | более 6 м | 17227,98 | 4585,41 | 10036,94 | 934,83 | 2605,63 | 599,4 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 07-01-002. Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 площади подошвы фундамента |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-002-01 | Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов | 42,33 | 14,30 | 28,03 | 3,85 | 0,00 | 2,06 |
| (402-9050) | Раствор цементный, (м3) | - | - | - | - | (2,16) | - |
| # Подраздел 1.2 КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 07-01-006. Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка ригелей массой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-006-01 | до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 17525,30 | 3090,91 | 12267,10 | 1011,47 | 2167,29 | 404,04 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-006-02 | до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 5 т | 21758,84 | 3090,91 | 16500,64 | 1078,60 | 2167,29 | 404,04 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-006-03 | более 5 т при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т | 28426,53 | 4135,36 | 21480,84 | 1348,67 | 2810,33 | 540,57 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка плит перекрытий площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-006-04 | до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 17469,96 | 1253,35 | 3757,45 | 331,90 | 12459,16 | 169,83 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-006-05 | до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т | 18859,12 | 1253,35 | 5146,61 | 353,92 | 12459,16 | 169,83 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-006-06 | более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 24055,36 | 1666,63 | 4978,62 | 424,05 | 17410,11 | 223,11 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-006-07 | более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т | 25830,25 | 1666,63 | 6753,51 | 452,20 | 17410,11 | 223,11 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка стеновых панелей площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-006-08 | до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 30656,62 | 3548,25 | 12417,81 | 1098,86 | 14690,56 | 458,43 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-006-09 | до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т | 35255,91 | 3548,25 | 17017,10 | 1171,78 | 14690,56 | 458,43 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-006-10 | более 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 38856,47 | 4345,65 | 14585,32 | 1239,28 | 19925,50 | 555 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-006-11 | более 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т | 44043,50 | 4345,65 | 19772,35 | 1321,52 | 19925,50 | 555 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 07-01-007. Укладка бетона по перекрытиям |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 площади перекрытия |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-007-01 | Укладка бетона по перекрытиям при толщине слоя 60 мм | 8339,41 | 109,25 | 172,03 | 16,84 | 8058,13 | 15,54 |
| 07-01-007-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 07-01-007-01 | 740,10 | 18,35 | 24,16 | 3,32 | 697,59 | 2,61 |
| # Подраздел 1.3 КОЛОННЫ И КАПИТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 07-01-011. Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-011-01 | до 0,7 м, масса колонн до 1 т | 15480,93 | 3547,15 | 7067,98 | 891,07 | 4865,80 | 463,68 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-011-02 | до 0,7 м, масса колонн до 2 т | 18573,30 | 4138,34 | 8201,34 | 1018,10 | 6233,62 | 540,96 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-011-03 | до 0,7 м, масса колонн до 3 т | 21500,99 | 5037,98 | 10229,39 | 1242,20 | 6233,62 | 658,56 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-011-04 | до 0,7 м, масса колонн до 4 т | 25145,95 | 5834,81 | 12325,22 | 1388,59 | 6985,92 | 762,72 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-011-05 | до 0,7 м, масса колонн до 6 т | 30837,47 | 7561,21 | 16290,34 | 1790,50 | 6985,92 | 1000,16 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-011-06 | до 0,7 м, масса колонн до 8 т | 38224,24 | 8324,47 | 22138,08 | 1979,19 | 7761,69 | 1101,12 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-011-07 | до 0,7 м, масса колонн до 10 т | 43955,60 | 9482,51 | 26711,40 | 2342,38 | 7761,69 | 1254,3 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-011-08 | более 0,7 м, масса колонн до 1 т | 16440,65 | 3547,15 | 7070,22 | 891,07 | 5823,28 | 463,68 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-011-09 | более 0,7 м, масса колонн до 2 т | 19875,79 | 4138,34 | 8204,40 | 1018,10 | 7533,05 | 540,96 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-011-10 | более 0,7 м, масса колонн до 3 т | 23694,61 | 5037,98 | 10234,50 | 1242,20 | 8422,13 | 658,56 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-011-11 | более 0,7 м, масса колонн до 4 т | 27065,26 | 5766,16 | 12329,84 | 1388,59 | 8969,26 | 762,72 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-011-12 | более 0,7 м, масса колонн до 6 т | 33648,04 | 7561,21 | 16296,88 | 1790,50 | 9789,95 | 1000,16 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-011-13 | более 0,7 м, масса колонн до 8 т | 40966,27 | 8324,47 | 22144,47 | 1979,19 | 10497,33 | 1101,12 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-011-14 | более 0,7 м, масса колонн до 10 т | 48342,84 | 9482,51 | 26721,62 | 2342,38 | 12138,71 | 1254,3 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-011-15 | более 0,7 м, масса колонн до 15 т | 59178,21 | 11664,32 | 34792,85 | 3026,06 | 12721,04 | 1542,9 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-011-16 | более 0,7 м, масса колонн до 25 т | 80697,06 | 12839,15 | 54634,66 | 3530,05 | 13223,25 | 1698,3 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-011-17 | до 2 т | 21850,16 | 4138,34 | 8195,43 | 1017,31 | 9516,39 | 540,96 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-011-18 | до 3 т | 24777,85 | 5037,98 | 10223,48 | 1241,40 | 9516,39 | 658,56 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-011-19 | до 4 т | 27606,36 | 5766,16 | 12323,81 | 1388,19 | 9516,39 | 762,72 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-011-20 | до 6 т | 34455,01 | 7561,21 | 16283,15 | 1789,97 | 10610,65 | 1000,16 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-011-21 | до 8 т | 41842,06 | 8324,47 | 22131,18 | 1978,79 | 11386,41 | 1101,12 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-011-22 | до 10 т | 48874,67 | 9482,51 | 26706,32 | 2341,85 | 12685,84 | 1254,3 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-011-23 | до 15 т | 61031,75 | 11664,32 | 34799,83 | 3026,20 | 14567,60 | 1542,9 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-011-24 | до 25 т | 82668,88 | 12839,15 | 54623,15 | 3529,34 | 15206,58 | 1698,3 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 07-01-012. Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-012-01 | до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 5 т | 53676,56 | 8533,73 | 19915,96 | 2468,22 | 25226,87 | 1142,4 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-012-02 | до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т | 57900,03 | 9621,36 | 22993,13 | 2467,55 | 25285,54 | 1288 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-012-03 | до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 5 т | 68689,15 | 8533,73 | 19950,92 | 2468,22 | 40204,50 | 1142,4 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-012-04 | до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т | 78135,50 | 9621,36 | 28274,44 | 2571,51 | 40239,70 | 1288 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-012-05 | более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т | 76695,92 | 9621,36 | 28271,07 | 2571,51 | 38803,49 | 1288 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-012-06 | более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 15 т | 94670,07 | 13598,39 | 41013,69 | 3599,29 | 40057,99 | 1820,4 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-012-07 | более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т | 88280,98 | 9621,36 | 28298,05 | 2571,51 | 50361,57 | 1288 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-012-08 | более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т | 111670,61 | 13598,39 | 41053,26 | 3599,29 | 57018,96 | 1820,4 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-012-09 | более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т | 137903,17 | 15188,80 | 65660,21 | 4269,15 | 57054,16 | 2009,1 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-012-10 | 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т | 144849,11 | 13598,39 | 41130,52 | 3599,29 | 90120,20 | 1820,4 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-012-11 | 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т | 171081,66 | 15188,80 | 65737,46 | 4269,15 | 90155,40 | 2009,1 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов при базе колонн: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-012-12 | более 1,5 до 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т | 94121,66 | 13598,39 | 41012,41 | 3599,29 | 39510,86 | 1820,4 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-012-13 | более 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т | 146403,44 | 15188,80 | 65680,00 | 4269,15 | 65534,64 | 2009,1 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 07-01-013. Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-013-01 | -0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 15 т | 184979,12 | 37277,69 | 91499,76 | 8136,07 | 56201,67 | 4872,9 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-013-02 | -0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 20 т | 231481,62 | 38919,04 | 130721,78 | 8993,89 | 61840,80 | 5028,3 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-013-03 | -0,15 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т | 262335,57 | 40027,93 | 137927,25 | 9308,08 | 84380,39 | 5294,7 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-013-04 | -0,10 м, общей массе колонн до 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т | 270825,18 | 38551,41 | 131450,10 | 9011,42 | 100823,67 | 5039,4 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-013-05 | -0,10 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т | 287699,29 | 40027,93 | 137986,30 | 9308,08 | 109685,06 | 5294,7 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 07-01-014. Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса колонн: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-014-01 | до 2 т | 20187,86 | 6466,95 | 5509,09 | 688,06 | 8211,82 | 825,92 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-014-02 | до 3 т | 23902,92 | 7575,06 | 6984,99 | 847,58 | 9342,87 | 967,44 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-014-03 | до 5 т | 26846,37 | 8693,41 | 8392,09 | 1235,57 | 9760,87 | 1110,27 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса капителей: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-014-04 | до 4 т | 36606,53 | 5531,50 | 6866,57 | 898,37 | 24208,46 | 685,44 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-014-05 | более 4 т | 43813,74 | 7087,24 | 10476,92 | 1432,74 | 26249,58 | 878,22 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса колонн: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-014-06 | до 2 т | 20971,17 | 6466,95 | 5710,70 | 688,06 | 8793,52 | 825,92 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-014-07 | до 3 т | 24116,08 | 7575,06 | 7226,90 | 847,58 | 9314,12 | 967,44 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-014-08 | до 5 т | 27224,82 | 8693,41 | 8802,08 | 1235,57 | 9729,33 | 1110,27 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-014-09 | более 5 т | 31465,77 | 10063,12 | 11631,08 | 1632,04 | 9771,57 | 1285,2 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса капителей: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-014-10 | до 4 т | 36967,94 | 5531,50 | 7164,67 | 898,37 | 24271,77 | 685,44 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-014-11 | более 4 т | 44343,69 | 7087,24 | 10952,34 | 1432,74 | 26304,11 | 878,22 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса колонн: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-014-12 | до 2 т | 31435,48 | 6466,95 | 16792,27 | 818,82 | 8176,26 | 825,92 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-014-13 | до 3 т | 37413,00 | 7575,06 | 20523,82 | 1004,18 | 9314,12 | 967,44 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-014-14 | до 5 т | 49760,40 | 8693,41 | 31337,66 | 1501,13 | 9729,33 | 1110,27 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-014-15 | более 5 т | 61232,67 | 10063,12 | 41397,98 | 1982,82 | 9771,57 | 1285,2 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса капителей: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-014-16 | до 4 т | 53353,28 | 5531,50 | 23550,01 | 1091,45 | 24271,77 | 685,44 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-014-17 | более 4 т | 70475,59 | 7087,24 | 37084,24 | 1740,69 | 26304,11 | 878,22 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| # Подраздел 1.4 БАЛКИ, РИГЕЛИ И ПЕРЕМЫЧКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 07-01-019. Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-019-01 | до 1 т и высоте здания до 15 м | 4982,97 | 1173,82 | 2772,02 | 319,30 | 1037,13 | 153,44 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-019-02 | до 1 т и высоте здания до 25 м | 5849,50 | 1173,82 | 3638,55 | 353,51 | 1037,13 | 153,44 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-019-03 | до 1 т и высоте здания до 35 м | 7329,13 | 1173,82 | 5118,18 | 376,97 | 1037,13 | 153,44 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-019-04 | до 3 т и высоте здания до 25 м | 9304,50 | 1902,10 | 5834,74 | 532,39 | 1567,66 | 248,64 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-019-05 | до 3 т и высоте здания до 35 м | 11532,83 | 1902,10 | 8063,07 | 567,72 | 1567,66 | 248,64 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-019-06 | до 5 т и высоте здания до 25 м | 15336,36 | 3192,80 | 10066,77 | 880,07 | 2076,79 | 417,36 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-019-07 | до 5 т и высоте здания до 35 м | 19019,90 | 3192,80 | 13750,31 | 938,47 | 2076,79 | 417,36 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-019-08 | до 10 т и высоте здания до 25 м | 24990,90 | 5001,49 | 17123,88 | 1334,62 | 2865,53 | 653,79 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-019-09 | до 10 т и высоте здания до 35 м | 42265,46 | 5001,49 | 34398,44 | 2669,24 | 2865,53 | 653,79 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-019-10 | до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м | 48214,93 | 8261,41 | 19629,41 | 1849,90 | 20324,11 | 1040,48 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-019-11 | до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 25 м | 49825,05 | 8261,41 | 21239,53 | 2028,12 | 20324,11 | 1040,48 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-019-12 | до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т | 58313,77 | 8261,41 | 29728,25 | 2162,71 | 20324,11 | 1040,48 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-019-13 | до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т | 76072,78 | 8261,41 | 47487,26 | 4056,23 | 20324,11 | 1040,48 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-019-14 | до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т | 97616,34 | 11298,69 | 48022,42 | 3210,63 | 38295,23 | 1443 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-019-15 | до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т | 123984,82 | 11298,69 | 74390,90 | 6021,63 | 38295,23 | 1443 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-019-16 | до 15 м | 16844,86 | 4750,50 | 6886,41 | 745,88 | 5207,95 | 613,76 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-019-17 | до 25 м | 18147,05 | 4750,50 | 8188,60 | 745,88 | 5207,95 | 613,76 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-019-18 | до 35 м | 21268,93 | 4750,50 | 11310,48 | 795,38 | 5207,95 | 613,76 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 07-01-020. Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-020-01 | прямоугольных, длиной до 6 м | 37588,34 | 10698,91 | 9614,63 | 916,93 | 17274,80 | 1252,8 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-020-02 | с полками, длиной до 6 м | 42780,47 | 11194,23 | 10558,49 | 977,93 | 21027,75 | 1310,8 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-020-03 | с полками, длиной до 9 м | 46361,58 | 12601,62 | 10297,79 | 1090,64 | 23462,17 | 1475,6 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-020-04 | с полками, длиной до 12 м | 61773,11 | 16768,29 | 13340,34 | 1401,45 | 31664,48 | 1963,5 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-020-05 | до 2 т | 5524,26 | 1344,05 | 3112,25 | 353,38 | 1067,96 | 173,65 |
| (402-0001) | Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-020-06 | до 5 т | 12543,25 | 3088,57 | 8343,61 | 986,41 | 1111,07 | 399,04 |
| (402-0001) | Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-020-07 | Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 38180,54 | 11374,73 | 25463,59 | 3146,33 | 1342,22 | 1368,8 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-020-08 | прямоугольных, длиной до 6 м | 36066,98 | 10698,91 | 9943,48 | 920,11 | 15424,59 | 1252,8 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-020-09 | с полками, длиной до 6 м | 41209,78 | 11194,23 | 10843,49 | 978,32 | 19172,06 | 1310,8 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-020-10 | с полками, длиной до 9 м | 48975,90 | 12495,73 | 13018,00 | 1396,28 | 23462,17 | 1463,2 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-020-11 | с полками, длиной до 12 м | 62413,84 | 16768,29 | 13977,46 | 1423,86 | 31668,09 | 1963,5 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-020-12 | до 2 т | 5643,80 | 1344,05 | 3208,48 | 353,38 | 1091,27 | 173,65 |
| (402-0001) | Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-020-13 | до 5 т | 12830,69 | 3088,57 | 8620,06 | 986,41 | 1122,06 | 399,04 |
| (402-0001) | Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-020-14 | Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т | 39156,46 | 11374,73 | 26385,13 | 3146,33 | 1396,60 | 1368,8 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-020-15 | прямоугольных, длиной до 6 м | 50860,95 | 10698,91 | 24737,45 | 1094,28 | 15424,59 | 1252,8 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-020-16 | с полками, длиной до 6 м | 56402,44 | 11194,23 | 26038,92 | 1157,61 | 19169,29 | 1310,8 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-020-17 | с полками, длиной до 9 м | 74442,70 | 12495,73 | 38484,80 | 1696,38 | 23462,17 | 1463,2 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-020-18 | с полками, длиной до 12 м | 88383,66 | 16768,29 | 39947,28 | 1729,89 | 31668,09 | 1963,5 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-020-19 | до 2 т | 11024,96 | 1344,05 | 8589,64 | 416,81 | 1091,27 | 173,65 |
| (402-0001) | Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-020-20 | до 5 т | 28026,13 | 3088,57 | 23815,50 | 1165,69 | 1122,06 | 399,04 |
| (402-0001) | Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-020-21 | Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т | 89809,52 | 11374,73 | 77038,19 | 3744,28 | 1396,60 | 1368,8 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 07-01-021. Укладка перемычек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-021-01 | до 5 т, масса перемычки до 0,7 т | 3879,93 | 687,89 | 3087,97 | 475,24 | 104,07 | 96,75 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-021-02 | до 5 т, масса перемычки до 1 т | 4670,08 | 801,23 | 3719,53 | 572,43 | 149,32 | 112,69 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-021-03 | до 5 т, масса перемычки до 1,5 т | 5183,94 | 960,95 | 3983,18 | 613,01 | 239,81 | 133,28 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-021-04 | до 5 т, масса перемычки более 1,5 т | 5595,66 | 1032,34 | 4323,51 | 665,39 | 239,81 | 141,61 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-021-05 | до 8 т, масса перемычки до 0,7 т | 4037,63 | 687,89 | 3245,67 | 475,24 | 104,07 | 96,75 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-021-06 | до 8 т, масса перемычки до 1 т | 4860,03 | 801,23 | 3909,48 | 572,43 | 149,32 | 112,69 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-021-07 | до 8 т, масса перемычки до 1,5 т | 5387,35 | 960,95 | 4186,59 | 613,01 | 239,81 | 133,28 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-021-08 | до 8 т, масса перемычки более 1,5 т | 5816,45 | 1032,34 | 4544,30 | 665,39 | 239,81 | 141,61 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-021-09 | более 8 т, масса перемычки до 0,7 т | 12705,53 | 687,89 | 11913,57 | 577,38 | 104,07 | 96,75 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-021-10 | более 8 т, масса перемычки до 1 т | 15300,69 | 801,23 | 14350,14 | 695,47 | 149,32 | 112,69 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-021-11 | более 8 т, масса перемычки до 1,5 т | 16568,07 | 960,95 | 15367,31 | 744,77 | 239,81 | 133,28 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-021-12 | более 8 т, масса перемычки более 1,5 т | 17952,48 | 1032,34 | 16680,33 | 808,40 | 239,81 | 141,61 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 07-01-022. Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-022-01 | до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 25 м | 14251,03 | 3182,31 | 9981,86 | 868,40 | 1086,86 | 382,95 |
| (201-0777) | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-02 | до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 35 м | 17885,72 | 3182,31 | 13616,55 | 926,03 | 1086,86 | 382,95 |
| (201-0777) | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-03 | до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 25 м | 20968,16 | 4830,44 | 15047,56 | 1334,35 | 1090,16 | 581,28 |
| (201-0777) | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-04 | до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 35 м | 26553,12 | 4830,44 | 20632,52 | 1422,91 | 1090,16 | 581,28 |
| (201-0777) | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-05 | до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м | 33544,97 | 6719,80 | 18864,62 | 1762,12 | 7960,55 | 808,64 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-06 | до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м | 40920,36 | 6719,80 | 26240,01 | 1879,06 | 7960,55 | 808,64 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-07 | до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м | 33544,97 | 6719,80 | 18864,62 | 1762,12 | 7960,55 | 808,64 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-08 | до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м | 40920,36 | 6719,80 | 26240,01 | 1879,06 | 7960,55 | 808,64 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-022-09 | до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м | 72619,98 | 11075,57 | 29784,78 | 2818,81 | 31759,63 | 1332,8 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-10 | до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м | 84418,17 | 11075,57 | 41582,97 | 3005,88 | 31759,63 | 1332,8 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-11 | до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м | 109492,02 | 11075,57 | 66656,82 | 5637,62 | 31759,63 | 1332,8 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-12 | до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м | 69901,60 | 11437,88 | 33410,94 | 2920,78 | 25052,78 | 1376,4 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-13 | до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м | 82126,58 | 11437,88 | 45635,92 | 3114,62 | 25052,78 | 1376,4 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-14 | до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м | 82126,58 | 11437,88 | 45635,92 | 3114,62 | 25052,78 | 1376,4 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-15 | до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м | 107706,54 | 11437,88 | 71215,88 | 5841,56 | 25052,78 | 1376,4 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-022-16 | до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м | 83218,91 | 13030,08 | 35731,95 | 3340,06 | 34456,88 | 1568 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-17 | до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м | 97198,80 | 13030,08 | 49711,84 | 3561,72 | 34456,88 | 1568 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-18 | до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м | 126450,79 | 13030,08 | 78963,83 | 6680,12 | 34456,88 | 1568 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-19 | до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м | 85361,89 | 13282,70 | 37622,31 | 3396,02 | 34456,88 | 1598,4 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-20 | до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м | 129297,65 | 13282,70 | 81558,07 | 6790,18 | 34456,88 | 1598,4 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-21 | до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м | 99563,72 | 13282,70 | 51824,14 | 3620,41 | 34456,88 | 1598,4 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-22 | до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м | 129318,05 | 13282,70 | 81578,47 | 6792,04 | 34456,88 | 1598,4 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-23 | до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м | 136498,13 | 14205,11 | 87831,20 | 7055,91 | 34461,82 | 1709,4 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-24 | до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м | 200943,18 | 14205,11 | 152276,25 | 7524,18 | 34461,82 | 1709,4 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-25 | до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м | 93970,91 | 15312,01 | 44202,02 | 3959,44 | 34456,88 | 1842,6 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-26 | до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м | 110543,21 | 15312,01 | 60774,32 | 4222,20 | 34456,88 | 1842,6 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-27 | до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м | 147164,95 | 15496,49 | 97206,64 | 7993,13 | 34461,82 | 1864,8 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-28 | до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м | 147164,95 | 15496,49 | 97206,64 | 7993,13 | 34461,82 | 1864,8 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-29 | до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м | 147164,95 | 15496,49 | 97206,64 | 7993,13 | 34461,82 | 1864,8 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-30 | до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м | 220170,06 | 15496,49 | 170211,75 | 8523,59 | 34461,82 | 1864,8 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-31 | до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 25 м | 157114,50 | 16787,86 | 105861,52 | 8359,63 | 34465,12 | 2020,2 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-32 | до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 35 м | 233467,09 | 16787,86 | 182214,11 | 8914,42 | 34465,12 | 2020,2 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-022-33 | до 10 т при высоте зданий до 25 м | 30018,14 | 7118,56 | 22325,66 | 1868,60 | 573,92 | 870,24 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-34 | до 10 т при высоте зданий до 35 м | 37839,20 | 7118,56 | 30146,72 | 1992,61 | 573,92 | 870,24 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-35 | до 15 т при высоте зданий до 25 м | 30026,38 | 7118,56 | 22325,66 | 1868,60 | 582,16 | 870,24 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-36 | до 15 т при высоте зданий до 35 м | 38190,29 | 7118,56 | 30489,57 | 2002,08 | 582,16 | 870,24 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-37 | до 20 т при высоте зданий до 25 м | 38195,23 | 7118,56 | 30489,57 | 2002,08 | 587,10 | 870,24 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-022-38 | до 20 т при высоте зданий до 35 м | 54638,08 | 7118,56 | 46932,42 | 3754,97 | 587,10 | 870,24 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| # Подраздел 1.5 ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 07-01-027. Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей оболочек, плит типа «П» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-027-01 | до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м | 12423,65 | 1702,71 | 4654,60 | 493,40 | 6066,34 | 230,72 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-027-02 | до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м | 12412,41 | 1702,71 | 4654,60 | 493,40 | 6055,10 | 230,72 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-027-03 | до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м | 18798,76 | 1702,71 | 11040,95 | 986,81 | 6055,10 | 230,72 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-027-04 | до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м | 13971,86 | 1702,71 | 6306,05 | 492,78 | 5963,10 | 230,72 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-027-05 | до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м | 18706,76 | 1702,71 | 11040,95 | 986,81 | 5963,10 | 230,72 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-027-06 | до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м | 18706,76 | 1702,71 | 11040,95 | 986,81 | 5963,10 | 230,72 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-027-07 | до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м | 16896,75 | 2260,94 | 6929,79 | 566,87 | 7706,02 | 306,36 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-027-08 | до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м | 16896,75 | 2260,94 | 6929,79 | 566,87 | 7706,02 | 306,36 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-027-09 | до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м | 24233,93 | 2260,94 | 14266,97 | 1133,73 | 7706,02 | 306,36 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-027-10 | до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м | 18643,28 | 2260,94 | 8694,12 | 555,42 | 7688,22 | 306,36 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-027-11 | до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м | 24216,13 | 2260,94 | 14266,97 | 1133,73 | 7688,22 | 306,36 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-027-12 | до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м | 24216,13 | 2260,94 | 14266,97 | 1133,73 | 7688,22 | 306,36 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-027-13 | до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м | 23450,21 | 3051,35 | 8923,28 | 623,75 | 11475,58 | 408,48 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-027-14 | до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 35 м | 31523,69 | 3051,35 | 16996,76 | 1247,50 | 11475,58 | 408,48 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-027-15 | до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м | 31523,69 | 3051,35 | 16996,76 | 1247,50 | 11475,58 | 408,48 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-027-16 | до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м | 42917,72 | 3051,35 | 28390,79 | 1330,29 | 11475,58 | 408,48 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-027-17 | до 40 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м | 35640,07 | 3805,89 | 15863,91 | 982,73 | 15970,27 | 509,49 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-027-18 | до 40 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м | 43662,84 | 3805,89 | 23934,95 | 1843,14 | 15922,00 | 509,49 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-027-19 | до 40 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м | 43662,84 | 3805,89 | 23934,95 | 1843,14 | 15922,00 | 509,49 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-027-20 | до 40 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м | 60497,13 | 3805,89 | 40769,24 | 1965,46 | 15922,00 | 509,49 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка панелей оболочек размером 3х18 м при высоте зданий: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-027-21 | до 25 м | 47249,63 | 6850,65 | 19291,52 | 1476,37 | 21107,46 | 950,16 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-027-22 | до 35 м | 53429,00 | 6850,65 | 25470,89 | 1574,35 | 21107,46 | 950,16 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка плит типа «П» размером 3х18 м при высоте зданий: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-027-23 | до 15 м | 30995,26 | 5866,63 | 16324,35 | 1161,31 | 8804,28 | 804,75 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-027-24 | до 25 м | 37093,57 | 5866,63 | 22422,66 | 1338,21 | 8804,28 | 804,75 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-027-25 | до 35 м | 48084,11 | 5866,63 | 33413,20 | 2509,85 | 8804,28 | 804,75 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 07-01-028. Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-028-01 | до 10 т и высоте зданий до 25 м | 832,51 | 321,27 | 424,09 | 46,94 | 87,15 | 45,7 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-028-02 | до 15 т и высоте зданий до 25 м | 832,51 | 321,27 | 424,09 | 46,94 | 87,15 | 45,7 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-028-03 | до 15 т и высоте зданий до 35 м | 1440,08 | 321,27 | 1031,66 | 93,88 | 87,15 | 45,7 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-028-04 | до 20 т и высоте зданий до 25 м | 1440,08 | 321,27 | 1031,66 | 93,88 | 87,15 | 45,7 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-028-05 | до 20 т и высоте зданий до 35 м | 1440,08 | 321,27 | 1031,66 | 93,88 | 87,15 | 45,7 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-028-06 | до 10 т и высоте зданий до 25 м | 1829,82 | 457,04 | 1150,08 | 127,30 | 222,70 | 63,39 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-028-07 | до 15 т и высоте зданий до 25 м | 1829,82 | 457,04 | 1150,08 | 127,30 | 222,70 | 63,39 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-028-08 | до 15 т и высоте зданий до 35 м | 3477,47 | 457,04 | 2797,73 | 254,59 | 222,70 | 63,39 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-028-09 | до 20 т и высоте зданий до 25 м | 3477,47 | 457,04 | 2797,73 | 254,59 | 222,70 | 63,39 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-028-10 | до 20 т и высоте зданий до 35 м | 3477,47 | 457,04 | 2797,73 | 254,59 | 222,70 | 63,39 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-028-11 | до 25 м | 4982,24 | 1560,38 | 2259,86 | 230,19 | 1162,00 | 201,6 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-028-12 | до 35 м | 5945,72 | 1560,38 | 3223,34 | 245,47 | 1162,00 | 201,6 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 07-01-029. Укладка плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-029-01 | надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 24438,51 | 3569,67 | 6174,51 | 792,15 | 14694,33 | 449,58 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-029-02 | пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 21515,85 | 2599,78 | 4827,01 | 661,01 | 14089,06 | 339,84 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-029-03 | 0,75 м | 54065,13 | 3301,68 | 3274,54 | 442,09 | 47488,91 | 436,73 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-029-04 | 1,5 м | 34896,95 | 3431,27 | 3451,90 | 484,26 | 28013,78 | 459,34 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-029-05 | 3 м | 35015,90 | 3872,95 | 4635,21 | 674,40 | 26507,74 | 524,79 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-029-06 | 1,5 м | 21491,39 | 2329,00 | 3312,55 | 487,70 | 15849,84 | 311,78 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-029-07 | 3 м | 32675,24 | 3703,85 | 4516,97 | 668,57 | 24454,42 | 466,48 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка в многоэтажных зданиях безбалочных плит перекрытий: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-029-08 | надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т | 24690,37 | 3569,67 | 6437,36 | 792,15 | 14683,34 | 449,58 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-029-09 | пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т | 21724,19 | 2599,78 | 5046,35 | 661,01 | 14078,06 | 339,84 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-029-10 | 0,75 м | 54221,49 | 3301,68 | 3422,10 | 442,09 | 47497,71 | 436,73 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-029-11 | 1,5 м | 35099,41 | 3431,27 | 3612,59 | 484,26 | 28055,55 | 459,34 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-029-12 | 3 м | 37720,16 | 3872,95 | 4859,00 | 674,40 | 28988,21 | 524,79 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-029-13 | 1,5 м | 21706,32 | 2329,00 | 3502,94 | 487,70 | 15874,38 | 311,78 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-029-14 | 3 м | 32943,25 | 3703,85 | 4738,82 | 668,57 | 24500,58 | 466,48 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий безбалочных: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-029-15 | надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т | 39151,13 | 3569,67 | 20885,48 | 962,41 | 14695,98 | 449,58 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-029-16 | пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т | 33556,90 | 2599,78 | 17102,57 | 803,08 | 13854,55 | 339,84 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-029-17 | 0,75 м | 62396,02 | 3301,68 | 11484,51 | 537,11 | 47609,83 | 436,73 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-029-18 | 1,5 м | 43914,54 | 3431,27 | 12444,95 | 588,34 | 28038,32 | 459,34 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-029-19 | 3 м | 49836,24 | 3872,95 | 17159,49 | 819,35 | 28803,80 | 524,79 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-029-20 | 1,5 м | 30473,96 | 2329,00 | 12369,62 | 592,53 | 15775,34 | 311,78 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-029-21 | 3 м | 44939,74 | 3703,85 | 16932,90 | 812,27 | 24302,99 | 466,48 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-029-22 | 0,75 м | 93111,54 | 5010,99 | 3599,54 | 444,21 | 84501,01 | 662,83 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-029-23 | 1,5 м | 34799,51 | 4853,99 | 3792,63 | 522,97 | 26152,89 | 627,13 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-029-24 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит 1,5 м | 11632,60 | 1492,97 | 3802,81 | 556,39 | 6336,82 | 202,3 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-029-25 | до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 9825,40 | 1774,00 | 3665,03 | 533,32 | 4386,37 | 240,38 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-029-26 | до 20 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 13762,55 | 2423,89 | 5790,80 | 844,93 | 5547,86 | 328,44 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-029-27 | 0,75 м | 94094,07 | 5010,99 | 3746,94 | 444,21 | 85336,14 | 662,83 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-029-28 | 1,5 м | 35406,89 | 4853,99 | 3966,17 | 522,97 | 26586,73 | 627,13 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-029-29 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит 1,5 м | 11818,09 | 1492,97 | 3988,30 | 556,39 | 6336,82 | 202,3 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-029-30 | до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т | 10002,36 | 1774,00 | 3841,99 | 533,32 | 4386,37 | 240,38 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-029-31 | до 20 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т | 14041,08 | 2423,89 | 6071,17 | 844,93 | 5546,02 | 328,44 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-029-32 | 0,75 м | 102196,05 | 5010,99 | 11848,92 | 539,69 | 85336,14 | 662,83 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-029-33 | 1,5 м | 44945,45 | 4853,99 | 13504,73 | 635,38 | 26586,73 | 627,13 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-029-34 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит 1,5 м | 21966,12 | 1492,97 | 14136,33 | 675,98 | 6336,82 | 202,3 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытия по стропильным конструкциям площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-029-35 | до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т | 19729,57 | 1774,00 | 13569,20 | 647,94 | 4386,37 | 240,38 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-029-36 | до 20 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т | 29451,76 | 2423,89 | 21481,85 | 1026,53 | 5546,02 | 328,44 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| # Подраздел 1.6 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 07-01-034. Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-034-01 | до 7 м, площадью до 10 м2 при высоте здания до 25 м | 21345,10 | 5006,65 | 13445,80 | 1341,65 | 2892,65 | 630,56 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-034-02 | до 7 м, площадью до 10 м2 при высоте здания до 35 м | 26566,54 | 5006,65 | 18667,24 | 1424,61 | 2892,65 | 630,56 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-034-03 | до 7 м, площадью более 10 м2 при высоте здания до 25 м | 27493,90 | 6191,34 | 18409,91 | 1747,93 | 2892,65 | 790,72 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-034-04 | до 7 м, площадью более 10 м2 при высоте здания до 35 м | 34809,91 | 6191,34 | 25725,92 | 1863,93 | 2892,65 | 790,72 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-034-05 | более 7 м, площадью до 15 м2 при высоте здания до 25 м | 47402,18 | 6475,02 | 27079,99 | 1903,53 | 13847,17 | 826,95 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-034-06 | более 7 м, площадью до 15 м2 при высоте здания до 35 м | 63035,60 | 6475,02 | 42713,41 | 3570,12 | 13847,17 | 826,95 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-034-07 | более 7 м, площадью более 15 м2 при высоте здания до 25 м | 55851,41 | 7770,02 | 34234,22 | 2340,74 | 13847,17 | 992,34 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-034-08 | более 7 м, площадью более 15 м2 при высоте здания до 35 м | 75075,57 | 7770,02 | 53458,38 | 4390,12 | 13847,17 | 992,34 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с угловыми блоками добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-034-09 | к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07 | 10282,78 | 2091,60 | 7236,87 | 772,26 | 954,31 | 280 |
| 07-01-034-10 | к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08 | 13515,10 | 2091,60 | 10469,19 | 823,51 | 954,31 | 280 |
|  | При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе блока: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-034-11 | до 3 т добавлять к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07 | 19658,16 | 4332,18 | 8043,90 | 772,26 | 7282,08 | 553,28 |
| 07-01-034-12 | до 3 т добавлять к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08 | 22890,48 | 4332,18 | 11276,22 | 823,51 | 7282,08 | 553,28 |
| 07-01-034-13 | до 6 т добавлять к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07 | 23358,93 | 5062,58 | 10411,57 | 1024,73 | 7884,78 | 654,08 |
| 07-01-034-14 | до 6 т добавлять к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08 | 27647,97 | 5062,58 | 14700,61 | 1092,74 | 7884,78 | 654,08 |
|  | Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-034-15 | до 5 м2 при высоте здания до 25 м | 18338,92 | 4595,30 | 9455,85 | 899,82 | 4287,77 | 569,43 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-034-16 | до 5 м2 при высоте здания до 35 м | 21819,88 | 4595,30 | 12936,81 | 954,79 | 4287,77 | 569,43 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-034-17 | более 5 м2 при высоте здания до 25 м | 23311,27 | 5784,58 | 13238,92 | 1317,12 | 4287,77 | 716,8 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-034-18 | более 5 м2 при высоте здания до 35 м | 28532,71 | 5784,58 | 18460,36 | 1399,56 | 4287,77 | 716,8 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка угловых блоков одноэтажных зданий при высоте здания: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-034-19 | до 25 м | 11179,73 | 1490,83 | 4729,62 | 462,91 | 4959,28 | 190,4 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-034-20 | до 35 м | 13044,53 | 1490,83 | 6594,42 | 492,58 | 4959,28 | 190,4 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 07-01-035. Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий, карнизных панелей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-035-01 | до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 м2 | 19144,84 | 5347,91 | 10904,28 | 1580,19 | 2892,65 | 673,54 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-035-02 | до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 м2 | 24406,33 | 6708,51 | 14805,17 | 2165,89 | 2892,65 | 844,9 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-035-03 | более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 м2 | 34126,06 | 5646,74 | 14425,65 | 2092,30 | 14053,67 | 699,72 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-035-04 | более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 м2 | 38362,48 | 7483,29 | 16825,52 | 2450,85 | 14053,67 | 942,48 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-035-05 | до 5 м2 | 16672,66 | 4031,03 | 8353,86 | 1135,85 | 4287,77 | 546,21 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-035-06 | более 5 м2 | 20344,04 | 5040,88 | 11015,39 | 1543,99 | 4287,77 | 643,79 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-035-07 | Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 7385,81 | 1630,28 | 3957,65 | 567,13 | 1797,88 | 210,63 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-035-08 | до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 м2 | 19669,19 | 5347,91 | 11428,63 | 1580,19 | 2892,65 | 673,54 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-035-09 | до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 м2 | 25125,03 | 6708,51 | 15523,87 | 2165,89 | 2892,65 | 844,9 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-035-10 | более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 м2 | 34820,34 | 5646,74 | 15119,93 | 2092,30 | 14053,67 | 699,72 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-035-11 | более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 м2 | 39175,73 | 7483,29 | 17638,77 | 2450,85 | 14053,67 | 942,48 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-035-12 | до 5 м2 | 17049,57 | 4031,03 | 8730,77 | 1135,85 | 4287,77 | 546,21 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-035-13 | более 5 м2 | 20856,37 | 5040,88 | 11527,72 | 1543,99 | 4287,77 | 643,79 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-035-14 | Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т | 7573,99 | 1630,28 | 4145,83 | 567,13 | 1797,88 | 210,63 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-035-15 | до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 м2 | 48490,45 | 5347,91 | 40249,89 | 1919,83 | 2892,65 | 673,54 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-035-16 | до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 м2 | 64628,81 | 6708,51 | 55027,65 | 2631,41 | 2892,65 | 844,9 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-035-17 | более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 м2 | 72981,85 | 5646,74 | 53281,44 | 2542,00 | 14053,67 | 699,72 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-035-18 | более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 м2 | 83876,87 | 7483,29 | 62339,91 | 2977,61 | 14053,67 | 942,48 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-035-19 | до 5 м2 | 37766,44 | 4031,03 | 29447,64 | 1379,98 | 4287,77 | 546,21 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-035-20 | более 5 м2 | 49017,39 | 5040,88 | 39688,74 | 1875,85 | 4287,77 | 643,79 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-035-21 | Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т | 17917,92 | 1630,28 | 14489,76 | 689,02 | 1797,88 | 210,63 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 07-01-036. Установка панелей перегородок одноэтажных зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполнении швов: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-036-01 | раствором, площадь панелей до 10 м2 | 17565,75 | 2682,93 | 3944,81 | 326,33 | 10938,01 | 337,9 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-036-02 | раствором, площадь панелей до 15 м2 | 20646,78 | 3132,97 | 5206,96 | 417,29 | 12306,85 | 394,58 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-036-03 | упругими прокладками, площадь панелей до 10 м2 | 19139,21 | 2769,47 | 3947,83 | 326,33 | 12421,91 | 348,8 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-036-04 | упругими прокладками, площадь панелей до 15 м2 | 22805,48 | 3262,78 | 5210,75 | 417,29 | 14331,95 | 410,93 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при вертикальных стыках и заполнении швов раствором, площадь панелей: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-036-05 | до 2 м2 | 5435,08 | 1771,69 | 2830,24 | 300,60 | 833,15 | 234,35 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-036-06 | более 2 м2 | 7393,89 | 2554,52 | 3330,73 | 328,05 | 1508,64 | 337,9 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 07-01-037. Герметизация швов стеновых панелей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м шва |  |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-037-01 | цементным раствором | 1129,25 | 172,77 | 576,41 | 0,00 | 380,07 | 23,7 |
| 07-01-037-02 | упругими прокладками | 768,71 | 48,04 | 156,22 | 0,00 | 564,45 | 6,51 |
|  | Герметизация мастикой швов: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-037-03 | горизонтальных | 1179,55 | 117,34 | 385,71 | 0,00 | 676,50 | 15,9 |
| 07-01-037-04 | вертикальных | 1370,93 | 143,64 | 460,59 | 0,00 | 766,70 | 19 |
| #### Таблица 07-01-038. Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 арок |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) пролетом: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-038-01 | 12,8 м | 720,12 | 26,32 | 547,58 | 25,03 | 146,22 | 3,65 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 07-01-038-02 | 10,8 м | 1030,11 | 38,07 | 786,12 | 35,55 | 205,92 | 5,28 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 07-01-039. Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 п. м |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-039-01 | Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм | 611,82 | 492,10 | 0,00 | 0,00 | 119,72 | 74 |
| # Подраздел 1.7 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 07-01-044. Установка стальных крепежных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т стальных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-044-01 | Установка арматурных стыковых накладок | 10090,72 | 1412,70 | 503,93 | 0,00 | 8174,09 | 170 |
| 07-01-044-02 | Установка стальных конструкций для крепления подвесных путей | 5998,33 | 159,34 | 167,55 | 0,00 | 5671,44 | 22,1 |
|  | Установка монтажных изделий массой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-044-03 | до 20 кг | 10329,95 | 354,84 | 261,27 | 0,00 | 9713,84 | 42,7 |
| 07-01-044-04 | более 20 кг | 10124,47 | 260,93 | 252,95 | 0,00 | 9610,59 | 31,4 |
| # Подраздел 1.8 ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 07-01-047. Установка лестничных маршей и площадок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с опиранием: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-047-01 | на стену | 6649,05 | 1518,14 | 4700,03 | 723,33 | 430,88 | 208,25 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-047-02 | на стену и балку | 9596,17 | 2168,13 | 4898,60 | 725,59 | 2529,44 | 286,79 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-047-03 | Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 12393,98 | 2533,13 | 7254,65 | 1090,64 | 2606,20 | 347,48 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-047-04 | Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 6002,71 | 1635,63 | 4323,51 | 665,39 | 43,57 | 218,96 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т с опиранием: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-047-05 | на стену | 6889,07 | 1518,14 | 4940,05 | 723,33 | 430,88 | 208,25 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-047-06 | на стену и балку | 9836,94 | 2168,13 | 5139,37 | 725,59 | 2529,44 | 286,79 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-047-07 | Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т | 12755,88 | 2533,13 | 7616,55 | 1090,64 | 2606,20 | 347,48 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-047-08 | Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т | 6223,50 | 1635,63 | 4544,30 | 665,39 | 43,57 | 218,96 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т с опиранием: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-047-09 | на стену | 20081,99 | 1518,14 | 18132,97 | 878,80 | 430,88 | 208,25 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-047-10 | на стену и балку | 23070,97 | 2168,13 | 18373,40 | 881,54 | 2529,44 | 286,79 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-047-11 | Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т | 32681,28 | 2533,13 | 27541,95 | 1326,66 | 2606,20 | 347,48 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-047-12 | Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т | 18359,53 | 1635,63 | 16680,33 | 808,40 | 43,57 | 218,96 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| # Подраздел 1.9 ЗАКРОМА СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ И СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 07-01-050. Установка закромов сборно-монолитных ячеек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-050-01 | Установка закромов сборно-монолитных ячеек | 114545,78 | 5422,77 | 8916,50 | 598,56 | 100206,51 | 725,94 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 07-01-051. Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка (при диаметре банок силосов 3 м): |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-051-01 | балок кольцевых | 18152,14 | 5197,40 | 7721,70 | 747,07 | 5233,04 | 663,78 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-051-02 | стен | 22773,64 | 4058,84 | 7099,43 | 652,52 | 11615,37 | 518,37 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-051-03 | плит покрытия | 12768,46 | 3285,31 | 4609,96 | 331,63 | 4873,19 | 419,58 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-051-04 | Установка балок криволинейных (при диаметре банок силосов 12 м) | 162778,33 | 32727,24 | 36342,54 | 2189,09 | 93708,55 | 4329 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| # Подраздел 1.10 ОГРАДЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 07-01-054. Установка оград |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м ограды |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка железобетонных оград из панелей длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-054-01 | 4 м | 5667,24 | 903,77 | 4233,58 | 469,13 | 529,89 | 125,35 |
| (403-9012) | Панели, (шт.) | - | - | - | - | (24,8) | - |
| (403-9025) | Фундаменты железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (24,8) | - |
| 07-01-054-02 | 3 м | 5034,08 | 715,16 | 3976,75 | 438,70 | 342,17 | 99,19 |
| (403-9012) | Панели, (шт.) | - | - | - | - | (33,3) | - |
| (403-9025) | Фундаменты железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (33,3) | - |
| (403-9120) | Столбы бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (33,3) | - |
| 07-01-054-03 | 4,8 м при шаге столбов 2,4 м | 4598,12 | 552,63 | 3651,07 | 402,16 | 394,42 | 81,75 |
| (403-9012) | Панели, (шт.) | - | - | - | - | (20,7) | - |
| (403-9025) | Фундаменты железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (41,5) | - |
| (403-9120) | Столбы бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (41,5) | - |
|  | Установка металлических оград по железобетонным столбам: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-054-04 | с цоколем из сетки высотой до 1,5 м | 12037,06 | 2307,31 | 5092,37 | 579,59 | 4637,38 | 305,2 |
| (403-9012) | Панели, (шт.) | - | - | - | - | (33,3) | - |
| (403-9120) | Столбы бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (33,3) | - |
| 07-01-054-05 | с цоколем из сетчатых панелей высотой до 1,6 м | 12796,60 | 1884,50 | 5092,37 | 579,59 | 5819,73 | 246,34 |
| (403-9012) | Панели, (шт.) | - | - | - | - | (33,3) | - |
| (403-9120) | Столбы бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (33,3) | - |
| 07-01-054-06 | с цоколем из сетчатых панелей высотой до 2 м | 14577,76 | 1884,50 | 5092,37 | 579,59 | 7600,89 | 246,34 |
| (403-9012) | Панели, (шт.) | - | - | - | - | (33,3) | - |
| (403-9120) | Столбы бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (33,3) | - |
| 07-01-054-07 | без цоколя из сетки высотой до 1,2 м | 7248,95 | 1442,07 | 2393,55 | 268,12 | 3413,33 | 190,75 |
| (403-9120) | Столбы бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (29,5) | - |
| 07-01-054-08 | без цоколя из сетки высотой до 1,7 м | 8409,01 | 1656,32 | 2428,24 | 269,97 | 4324,45 | 219,09 |
| (403-9120) | Столбы бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (29,5) | - |
| 07-01-054-09 | без цоколя из сетки высотой до 2,2 м | 9733,38 | 1837,61 | 2462,06 | 271,83 | 5433,71 | 243,07 |
| (403-9120) | Столбы бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (29,5) | - |
| 07-01-054-10 | без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м | 8564,52 | 1138,94 | 2688,14 | 302,33 | 4737,44 | 147,15 |
| (403-9120) | Столбы бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (33,3) | - |
| 07-01-054-11 | без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м | 10439,43 | 1198,00 | 2722,83 | 304,18 | 6518,60 | 154,78 |
| (403-9120) | Столбы бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (33,3) | - |
| 07-01-054-12 | без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м | 12330,73 | 1257,05 | 2756,90 | 306,17 | 8316,78 | 162,41 |
| (403-9120) | Столбы бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (33,3) | - |
| 07-01-054-13 | из колючей проволоки | 4466,30 | 769,38 | 1536,91 | 173,44 | 2160,01 | 106,71 |
| (403-9120) | Столбы бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (33,3) | - |
| 07-01-054-14 | Устройство песчаных подушек толщиной 30 см | 757,75 | 280,98 | 113,46 | 11,95 | 363,31 | 46,83 |
| #### Таблица 07-01-055. Устройство ворот и калиток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство ворот распашных с установкой столбов: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-055-01 | металлических | 46581,95 | 15405,19 | 13039,72 | 1431,64 | 18137,04 | 1940,2 |
| (201-9100) | Полотна ворот, (шт.) | - | - | - | - | (200) | - |
| (201-9212) | Стойки металлические опорные, (шт.) | - | - | - | - | (200) | - |
| 07-01-055-02 | металлических и бетонных | 44513,11 | 10630,12 | 23267,69 | 2479,12 | 10615,30 | 1373,4 |
| (201-9100) | Полотна ворот, (шт.) | - | - | - | - | (200) | - |
| (201-9212) | Стойки металлические опорные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| (403-9120) | Столбы бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-055-03 | бетонных | 40137,12 | 6945,38 | 30907,90 | 3393,66 | 2283,84 | 929,77 |
| (201-9100) | Полотна ворот, (шт.) | - | - | - | - | (200) | - |
| (403-9120) | Столбы бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (200) | - |
| 07-01-055-04 | железобетонных без фундаментов | 50330,55 | 7902,54 | 25748,14 | 2983,29 | 16679,87 | 1045,31 |
| (201-9100) | Полотна ворот, (шт.) | - | - | - | - | (200) | - |
| (403-9012) | Панели, (шт.) | - | - | - | - | (200) | - |
| 07-01-055-05 | железобетонных с фундаментами | 57828,78 | 10779,23 | 43408,38 | 4994,43 | 3641,17 | 1460,6 |
| (201-9100) | Полотна ворот, (шт.) | - | - | - | - | (200) | - |
| (403-9012) | Панели, (шт.) | - | - | - | - | (200) | - |
| (403-9025) | Фундаменты железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (200) | - |
| 07-01-055-06 | железобетонных с фундаментами и ложными калитками | 61410,32 | 12294,87 | 45474,28 | 5179,38 | 3641,17 | 1645,9 |
| (201-9100) | Полотна ворот, (шт.) | - | - | - | - | (200) | - |
| (201-9120) | Полотна ложных калиток, (шт.) | - | - | - | - | (200) | - |
| (403-9012) | Панели, (шт.) | - | - | - | - | (200) | - |
| (403-9025) | Фундаменты железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (200) | - |
|  | Устройство калиток: |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-055-07 | с установкой столбов бетонных | 28305,88 | 4271,47 | 22982,04 | 2658,23 | 1052,37 | 578,79 |
| (201-9110) | Полотна калиток, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| (403-9120) | Столбы бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-055-08 | с установкой столбов металлических | 10319,66 | 6905,10 | 362,27 | 0,91 | 3052,29 | 855,65 |
| (201-9110) | Полотна калиток, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| (201-9212) | Стойки металлические опорные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-055-09 | без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 866,98 | 537,09 | 123,39 | 0,00 | 206,50 | 77,39 |
| (201-9110) | Полотна калиток, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-055-10 | без установки столбов при железобетонных оградах со столбами | 5138,30 | 662,36 | 4166,20 | 449,78 | 309,74 | 97,12 |
| (201-9110) | Полотна калиток, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-01-055-11 | Установка дополнительных бетонных столбов | 16436,74 | 3216,21 | 12064,91 | 1355,46 | 1155,62 | 430,55 |
| (403-9120) | Столбы бетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 07-01-056. Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м ограждения и козырька |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник": |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-056-01 | монтаж ограждения высотой 2,8 м, с установкой опор | 35131,69 | 1943,59 | 27549,80 | 1467,07 | 5638,30 | 230,83 |
| (101-9112) | Лента несущая, (м) | - | - | - | - | (600) | - |
| (201-9101) | Спираль объемная, (м) | - | - | - | - | (100) | - |
| (201-9102) | Спираль плоская, (м) | - | - | - | - | (200) | - |
| (201-9213) | Стойка металлическая опорная под «Репейник», (шт.) | - | - | - | - | (29) | - |
| (509-9047) | Скобы монтажные, (кг) | - | - | - | - | (17,52) | - |
| 07-01-056-02 | установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению | 1795,01 | 489,71 | 830,24 | 61,75 | 475,06 | 58,16 |
| (101-9112) | Лента несущая, (м) | - | - | - | - | (100) | - |
| (201-9101) | Спираль объемная, (м) | - | - | - | - | (100) | - |
| (509-9047) | Скобы монтажные, (кг) | - | - | - | - | (5,84) | - |
| # Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 07-02-001. Установка панелей стен и перегородок емкостных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 07-02-001-01 | до 6 м2 | 75913,06 | 10953,99 | 35322,09 | 3304,65 | 29636,98 | 1448,94 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-02-001-02 | до 9 м2 | 51490,21 | 6481,04 | 19771,70 | 1899,17 | 25237,47 | 857,28 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-02-001-03 | до 12 м2 | 43545,06 | 5171,04 | 18256,85 | 1764,97 | 20117,17 | 684 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-02-001-04 | до 15 м2 | 37980,74 | 4274,73 | 16290,69 | 1507,88 | 17415,32 | 565,44 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-02-001-05 | более 15 м2 | 33617,74 | 3903,61 | 13828,05 | 1258,30 | 15886,08 | 516,35 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 07-02-001-06 | до 6 м2 | 69191,39 | 7556,56 | 37405,76 | 3450,27 | 24229,07 | 976,3 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-02-001-07 | до 9 м2 | 46835,85 | 4775,35 | 21058,60 | 2006,55 | 21001,90 | 616,97 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-02-001-08 | до 12 м2 | 38261,08 | 3814,43 | 18536,52 | 1763,84 | 15910,13 | 492,82 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-02-001-09 | до 15 м2 | 33037,08 | 3176,50 | 16968,24 | 1548,78 | 12892,34 | 410,4 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-02-001-10 | более 15 м2 | 27998,83 | 2692,05 | 14188,46 | 1279,00 | 11118,32 | 347,81 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь вертикальной проекции панели: |  |  |  |  |  |  |
| 07-02-001-11 | до 9 м2 | 34333,32 | 3776,50 | 21774,87 | 2087,36 | 8781,95 | 487,92 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-02-001-12 | до 12 м2 | 27594,93 | 2920,61 | 17901,76 | 1650,65 | 6772,56 | 377,34 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-02-001-13 | до 15 м2 | 26022,16 | 2514,73 | 17428,65 | 1604,87 | 6078,78 | 324,9 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-02-001-14 | более 15 м2 | 22664,10 | 2532,37 | 14989,70 | 1389,08 | 5142,03 | 327,18 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-02-001-15 | Установка панелей перегородок (ненесущих) | 35103,17 | 3750,03 | 18694,29 | 1805,80 | 12658,85 | 484,5 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 07-02-002. Установка опор, лотков емкостных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка опор из плит и колец диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 07-02-002-01 | до 1000 мм | 26192,71 | 3991,71 | 20946,68 | 2224,50 | 1254,32 | 547,56 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-02-002-02 | более 1000 мм | 17662,45 | 2433,78 | 14132,16 | 1326,93 | 1096,51 | 329,78 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка в сооружениях: |  |  |  |  |  |  |
| 07-02-002-03 | угловых лотков сечением до 0,2 м2 | 135238,77 | 25777,63 | 55476,52 | 5284,69 | 53984,62 | 3409,74 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-02-002-04 | угловых лотков сечением более 0,2 м2 | 99400,23 | 19098,37 | 38075,96 | 3710,65 | 42225,90 | 2526,24 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-02-002-05 | прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2 | 37408,00 | 6721,56 | 23382,09 | 2403,28 | 7304,35 | 910,78 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-02-002-06 | прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2 | 20351,44 | 3595,91 | 12769,49 | 1302,54 | 3986,04 | 481,38 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка лотков между сооружениями сечением: |  |  |  |  |  |  |
| 07-02-002-07 | до 0,5 м2 | 26119,47 | 6823,77 | 16042,36 | 1941,00 | 3253,34 | 924,63 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-02-002-08 | более 0,5 м2 | 21333,12 | 5455,94 | 12775,92 | 1529,41 | 3101,26 | 730,38 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 07-02-003. Установка конструкций секционных вентиляторных градирен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка железобетонных колонн: |  |  |  |  |  |  |
| 07-02-003-01 | в стаканы фундаментов | 16148,10 | 3674,76 | 9696,67 | 1004,98 | 2776,67 | 486,08 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-02-003-02 | на нижестоящие колонны | 19085,30 | 3172,78 | 11792,71 | 1202,55 | 4119,81 | 409,92 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-02-003-03 | Установка колонн в стальной обойме на фундаменты | 16722,21 | 3921,72 | 12013,99 | 1266,60 | 786,50 | 493,92 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка: |  |  |  |  |  |  |
| 07-02-003-04 | балок | 5711,37 | 1842,00 | 3103,46 | 297,42 | 765,91 | 231,99 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-02-003-05 | ригелей | 21196,55 | 3980,62 | 4830,89 | 454,02 | 12385,04 | 508,38 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка капителей стен: |  |  |  |  |  |  |
| 07-02-003-06 | водосборного бассейна | 24576,23 | 3505,29 | 10588,05 | 1061,99 | 10482,89 | 452,88 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-02-003-07 | каркаса градирен | 33575,88 | 6778,61 | 13728,07 | 1315,13 | 13069,20 | 875,79 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-02-003-08 | Укладка плит покрытия | 13060,61 | 1544,05 | 3214,67 | 298,48 | 8301,89 | 204,24 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| # Раздел 3. СООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 07-03-001. Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке зерна |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 сборных изделий |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж стен силосов из блоков: |  |  |  |  |  |  |
| 07-03-001-01 | объемных с болтовым соединением | 45471,89 | 3619,30 | 19909,43 | 1134,95 | 21943,16 | 490,42 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-03-001-02 | объемных с безболтовым соединением | 41424,40 | 3377,46 | 20303,98 | 1156,16 | 17742,96 | 457,65 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-03-001-03 | криволинейных диаметром 6 м | 100569,10 | 5187,17 | 36401,15 | 2416,08 | 58980,78 | 694,4 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-03-001-04 | полигональных | 60977,66 | 3603,80 | 26745,74 | 1806,37 | 30628,12 | 488,32 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-03-001-05 | криволинейных диаметром 18 м | 71220,87 | 9167,00 | 35791,70 | 1866,76 | 26262,17 | 1198,3 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-03-001-06 | Монтаж стен бункеров мельниц | 65829,61 | 4978,01 | 20831,23 | 1189,96 | 40020,37 | 650,72 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка: |  |  |  |  |  |  |
| 07-03-001-07 | воронки с доборными (карнизными) элементами | 27303,66 | 5208,79 | 15433,83 | 923,50 | 6661,04 | 732,6 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-03-001-08 | колонн подсилосного этажа | 41760,26 | 4133,30 | 29893,95 | 1468,75 | 7733,01 | 553,32 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-03-001-09 | наклонного днища | 19537,09 | 5007,27 | 9331,11 | 476,66 | 5198,71 | 602,56 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| # Раздел 5. ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 5.1 БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 07-05-001. Установка блоков стен подвалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка блоков стен подвалов массой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-001-01 | до 0,5 т | 3260,31 | 375,69 | 2075,86 | 232,45 | 808,76 | 52,84 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-001-02 | до 1 т | 4638,09 | 527,21 | 2917,57 | 322,22 | 1193,31 | 74,15 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-001-03 | до 1,5 т | 7088,40 | 758,23 | 4640,82 | 492,61 | 1689,35 | 104,01 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-001-04 | более 1,5 т | 10402,68 | 946,24 | 7043,10 | 667,24 | 2413,34 | 129,8 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| # Подраздел 5.2 КОЛОННЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 07-05-004. Установка колонн |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка колонн в стаканы фундаментов массой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-004-01 | до 2 т | 17677,26 | 3608,84 | 9325,72 | 1166,48 | 4742,70 | 495,04 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-004-02 | до 3 т | 20796,57 | 4402,94 | 11650,93 | 1436,59 | 4742,70 | 582,4 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-004-03 | до 4 т | 23333,29 | 4984,61 | 13605,98 | 1668,64 | 4742,70 | 659,34 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка колонн на нижестоящие колонны массой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-004-04 | до 2 т | 24406,36 | 7933,37 | 6803,94 | 965,99 | 9669,05 | 969,85 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-004-05 | до 3 т | 25451,49 | 9228,02 | 8574,07 | 1224,43 | 7649,40 | 1128,12 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-004-06 | до 4 т | 27293,80 | 10006,76 | 9692,61 | 1390,31 | 7594,43 | 1223,32 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка колонн со стальными сердечниками на фундаменты и нижестоящие колонны массой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-004-07 | до 3 т | 25619,57 | 6693,50 | 12649,03 | 1811,45 | 6277,04 | 829,43 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-004-08 | до 4 т | 31202,86 | 8380,91 | 16641,12 | 2415,84 | 6180,83 | 1055,53 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| # Подраздел 5.3 БАЛКИ, РИГЕЛИ, ПЕРЕМЫЧКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 07-05-007. Укладка балок, ригелей и перемычек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка балок ростверка массой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-007-01 | до 1 т | 5962,47 | 1390,61 | 3988,78 | 456,14 | 583,08 | 177,6 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-007-02 | до 3 т | 10405,10 | 2242,36 | 7342,43 | 894,12 | 820,31 | 286,38 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка балок перекрытий массой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-007-03 | до 1 т | 4176,74 | 1057,83 | 2939,78 | 452,43 | 179,13 | 141,61 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-007-04 | до 3 т | 6085,36 | 1680,08 | 4226,15 | 650,40 | 179,13 | 224,91 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Укладка ригелей массой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-007-05 | до 1 т | 5358,37 | 1555,73 | 3299,59 | 498,58 | 503,05 | 192,78 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-007-06 | до 2 т | 7988,53 | 2343,21 | 4775,42 | 655,04 | 869,90 | 290,36 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-007-07 | до 3 т | 29142,60 | 4456,58 | 6903,50 | 861,10 | 17782,52 | 552,24 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-007-08 | до 5 т | 59791,27 | 5608,81 | 9363,24 | 1187,83 | 44819,22 | 695,02 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-007-09 | до 6 т | 62137,04 | 6313,48 | 11004,34 | 1409,14 | 44819,22 | 782,34 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-007-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 1028,58 | 125,21 | 782,33 | 120,40 | 121,04 | 17,61 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| # Подраздел 5.4 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 07-05-011. Установка панелей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка панелей перекрытий с опиранием: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-011-01 | по контуру площадью до 5 м2 | 5621,52 | 1680,08 | 2409,11 | 346,22 | 1532,33 | 224,91 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-011-02 | по контуру площадью до 15 м2 | 9444,27 | 2586,79 | 4566,84 | 665,12 | 2290,64 | 346,29 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-011-03 | по контуру площадью до 20 м2 | 11397,48 | 2906,80 | 5949,38 | 863,09 | 2541,30 | 389,13 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-011-04 | по контуру площадью до 25 м2 | 14310,21 | 3613,99 | 7643,52 | 1112,51 | 3052,70 | 483,8 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-011-05 | на 2 стороны площадью до 5 м2 | 7134,68 | 1565,37 | 2441,75 | 346,22 | 3127,56 | 207,06 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-011-06 | на 2 стороны площадью до 10 м2 | 11573,75 | 2429,43 | 4332,44 | 602,14 | 4811,88 | 313,88 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка панелей ребристых площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-011-07 | до 5 м2 | 4037,93 | 860,66 | 2746,67 | 400,98 | 430,60 | 116,62 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-011-08 | до 10 м2 | 4752,16 | 1088,99 | 3232,57 | 477,23 | 430,60 | 147,56 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-011-09 | до 15 м2 | 5886,78 | 1326,11 | 3946,10 | 582,91 | 614,57 | 179,69 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка панелей типа «ТТ» площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-011-10 | до 25 м2 | 19605,43 | 4080,60 | 8126,06 | 649,87 | 7398,77 | 513,93 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-011-11 | до 30 м2 | 24083,31 | 4785,68 | 10822,94 | 965,86 | 8474,69 | 602,73 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-011-12 | до 40 м2 | 31524,22 | 5993,11 | 15837,07 | 1298,42 | 9694,04 | 754,8 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| # Подраздел 5.5 ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, МАРШИ И ОГРАЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 07-05-014. Установка лестничных площадок и маршей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка площадок массой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-014-01 | до 1 т | 6058,82 | 1395,62 | 4183,15 | 622,29 | 480,05 | 186,83 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-014-02 | более 1 т | 8602,18 | 2132,15 | 5989,98 | 898,76 | 480,05 | 282,03 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка маршей: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-014-03 | без сварки массой до 1 т | 8224,60 | 1504,58 | 6158,42 | 755,95 | 561,60 | 208,68 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-014-04 | без сварки массой более 1 т | 7968,47 | 1932,08 | 5741,06 | 876,22 | 295,33 | 261,8 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-014-05 | со сваркой массой до 1 т | 9886,98 | 1828,92 | 6124,42 | 744,15 | 1933,64 | 241,92 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-014-06 | Установка маршей-площадок массой более 1 т | 14246,20 | 3463,61 | 9619,73 | 1425,85 | 1162,86 | 458,15 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 07-05-015. Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м ступеней |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-015-01 | гладких | 1123,99 | 868,77 | 142,10 | 7,82 | 113,12 | 117,72 |
| (403-9043) | Ступени железобетонные, (м) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-015-02 | с мозаичным покрытием | 1239,23 | 957,26 | 162,10 | 7,82 | 119,87 | 129,71 |
| (403-9043) | Ступени железобетонные, (м) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 07-05-016. Устройство металлических ограждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м ограждения |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство металлических ограждений: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-016-01 | с поручнями из твердолиственных пород | 21057,51 | 1544,60 | 268,29 | 4,67 | 19244,62 | 191,4 |
| 07-05-016-02 | с поручнями из хвойных пород | 18370,01 | 1154,14 | 268,29 | 4,67 | 16947,58 | 147,4 |
| 07-05-016-03 | с поручнями из поливинилхлорида | 17465,20 | 480,50 | 268,29 | 4,67 | 16716,41 | 62,81 |
| 07-05-016-04 | без поручней | 15530,68 | 349,22 | 250,05 | 4,32 | 14931,41 | 45,65 |
| # Подраздел 5.6 БЛОКИ И ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН, ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ, ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 07-05-021. Установка блоков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка цокольных блоков массой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-021-01 | до 1 т | 5727,32 | 723,46 | 3120,56 | 322,75 | 1883,30 | 94,57 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-021-02 | до 2,5 т | 8001,41 | 1129,37 | 4422,29 | 480,54 | 2449,75 | 147,63 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-021-03 | более 2,5 т | 10292,03 | 1486,01 | 5852,77 | 623,35 | 2953,25 | 194,25 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка блоков наружных стен массой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-021-04 | до 1 т | 7075,71 | 1422,72 | 3974,00 | 601,47 | 1678,99 | 192,78 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-021-05 | до 2,5 т | 9581,50 | 2055,03 | 5673,19 | 858,85 | 1853,28 | 278,46 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-021-06 | более 2,5 т | 11128,42 | 2426,78 | 6732,17 | 1019,30 | 1969,47 | 324,87 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка блоков внутренних стен массой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-021-07 | до 1 т | 6238,89 | 1211,94 | 3647,15 | 561,30 | 1379,80 | 164,22 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-021-08 | до 2,5 т | 9056,41 | 1905,74 | 5451,34 | 838,96 | 1699,33 | 258,23 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-021-09 | более 2,5 т | 10742,78 | 2275,66 | 6588,66 | 1013,99 | 1878,46 | 304,64 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка парапетных блоков массой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-021-10 | до 1 т | 8308,38 | 1369,70 | 4147,95 | 612,88 | 2790,73 | 174,93 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-021-11 | до 2,5 т | 9109,72 | 1611,96 | 4527,90 | 671,88 | 2969,86 | 205,87 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-021-12 | более 2,5 т | 13619,51 | 2739,40 | 7392,22 | 1100,18 | 3487,89 | 349,86 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-021-13 | Установка блоков перемычечных и подбалконных массой до 1 т | 5707,03 | 1266,11 | 2895,14 | 421,27 | 1545,78 | 159,46 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 07-05-022. Установка панелей наружных стен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка в цокольных зданиях панелей стеновых наружных площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-022-01 | до 12 м2 | 19128,78 | 2678,64 | 9707,07 | 908,71 | 6743,07 | 342,1 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-022-02 | до 20 м2 | 25501,48 | 3694,98 | 13264,73 | 1124,98 | 8541,77 | 471,9 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-022-03 | до 6 м2 | 32815,24 | 2339,60 | 4778,31 | 701,19 | 25697,33 | 305,83 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-022-04 | до 15 м2 | 38902,35 | 3096,26 | 7518,33 | 1088,91 | 28287,76 | 404,74 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-022-05 | до 25 м2 | 62924,70 | 4035,07 | 10146,84 | 1456,08 | 48742,79 | 527,46 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой поясной и пилонной) панелей стеновых наружных площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-022-06 | до 6 м2 | 9517,51 | 2152,39 | 4240,44 | 626,40 | 3124,68 | 274,89 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-022-07 | до 15 м2 | 15254,43 | 3030,52 | 7287,36 | 1055,36 | 4936,55 | 387,04 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-022-08 | до 6 м2 | 14486,97 | 4006,61 | 7975,77 | 1169,40 | 2504,59 | 511,7 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-022-09 | до 10 м2 | 22825,65 | 5795,61 | 13106,62 | 1910,24 | 3923,42 | 740,18 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-022-10 | до 15 м2 | 30972,96 | 7584,61 | 18227,21 | 2649,61 | 5161,14 | 968,66 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 07-05-023. Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка стеновых панелей внутренних площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-023-01 | до 6 м2 | 8365,11 | 1878,96 | 3558,72 | 537,03 | 2927,43 | 242,76 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-023-02 | до 10 м2 | 10452,63 | 2247,39 | 4905,03 | 727,58 | 3300,21 | 290,36 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-023-03 | до 15 м2 | 12228,69 | 2560,55 | 6004,82 | 883,51 | 3663,32 | 330,82 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-023-04 | до 25 м2 | 14204,93 | 3407,92 | 6573,62 | 966,12 | 4223,39 | 440,3 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка диафрагм жесткости высотой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-023-05 | до 3,6 м, площадью до 10 м2 | 67787,16 | 8316,46 | 12021,97 | 1599,02 | 47448,73 | 1030,54 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-023-06 | до 3,6 м, площадью до 15 м2 | 78955,05 | 10122,52 | 16277,22 | 2219,19 | 52555,31 | 1254,34 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-023-07 | до 4,8 м, площадью до 10 м2 | 82050,99 | 10669,27 | 12321,60 | 1588,68 | 59060,12 | 1322,09 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-023-08 | до 4,8 м, площадью до 15 м2 | 92402,97 | 12455,56 | 16674,51 | 2213,49 | 63272,90 | 1543,44 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-023-09 | до 4,8 м, площадью до 25 м2 | 99671,43 | 14093,45 | 20366,86 | 2739,78 | 65211,12 | 1746,4 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 07-05-024. Установка крупнопанельных перегородок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка перегородок крупнопанельных: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-024-01 | железобетонных площадью до 6 м2 | 6213,43 | 1341,75 | 2621,99 | 380,03 | 2249,69 | 171,36 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-024-02 | железобетонных площадью до 10 м2 | 7445,79 | 1621,28 | 3363,14 | 488,23 | 2461,37 | 207,06 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-024-03 | гипсобетонных площадью до 6 м2 | 7633,60 | 1723,77 | 2838,42 | 416,89 | 3071,41 | 220,15 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-024-04 | гипсобетонных площадью до 10 м2 | 10238,83 | 2245,57 | 4150,18 | 604,92 | 3843,08 | 286,79 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-024-05 | гипсобетонных площадью до 15 м2 | 12288,59 | 2776,67 | 4547,31 | 668,44 | 4964,61 | 354,62 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| # Подраздел 5.7 ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКОВ, ПАРАПЕТОВ, СТЕНОК, ОГРАЖДЕНИЙ И МЕЛКИЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 07-05-030. Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка в панельных зданиях плит лоджий площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-030-01 | до 5 м2 | 3717,65 | 886,12 | 2011,76 | 293,71 | 819,77 | 113,17 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-030-02 | до 10 м2 | 10780,65 | 1621,28 | 5254,19 | 747,73 | 3905,18 | 207,06 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка в кирпичных и блочных зданиях плит лоджий площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-030-03 | до 5 м2 | 3840,06 | 745,60 | 2300,47 | 354,04 | 793,99 | 101,03 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-030-04 | до 10 м2 | 6790,72 | 1159,25 | 4348,50 | 669,23 | 1282,97 | 157,08 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-030-05 | панельных | 10241,81 | 2450,56 | 6144,86 | 929,66 | 1646,39 | 312,97 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-030-06 | кирпичных и блочных | 17506,72 | 4241,80 | 11993,32 | 1813,84 | 1271,60 | 574,77 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-030-07 | Установка разделительных стенок площадью до 5 м2 | 4978,40 | 1083,32 | 3397,25 | 505,74 | 497,83 | 141,61 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-030-08 | Установка экранов ограждений площадью до 10 м2 | 5184,77 | 876,19 | 3479,12 | 517,67 | 829,46 | 120,19 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка плит парапета массой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-030-09 | до 0,5 т | 2274,22 | 345,79 | 1205,48 | 167,87 | 722,95 | 46,29 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-030-10 | более 0,5 т | 3875,24 | 580,36 | 2076,88 | 284,03 | 1218,00 | 79,61 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-030-11 | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т | 2773,63 | 904,57 | 271,40 | 41,77 | 1597,66 | 122,57 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| # Подраздел 5.8 ОБЪЕМНЫЕ БЛОКИ, САНТЕХКАБИНЫ, ШАХТЫ ЛИФТА И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 07-05-034. Установка объемных блоков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка объемных: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-034-01 | рядовых блоков в зданиях при числе этажей до 5 | 72094,54 | 7728,66 | 47250,86 | 3586,83 | 17115,02 | 1022,31 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-034-02 | лестничных блоков в зданиях при числе этажей до 5 | 90496,18 | 9854,34 | 58542,86 | 4478,43 | 22098,98 | 1273,17 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-034-03 | рядовых блоков в зданиях при числе этажей 9-12 | 116336,70 | 9345,65 | 77501,31 | 3689,67 | 29489,74 | 1193,57 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-034-04 | лестничных блоков в зданиях при числе этажей 9-12 | 146466,94 | 12755,93 | 99032,02 | 4701,70 | 34678,99 | 1629,11 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 07-05-035. Установка сантехкабин, сантехнических поддонов, шахт лифта, вентиляционных блоков, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-035-01 | Установка сантехкабин | 12286,14 | 2256,96 | 6825,80 | 1015,03 | 3203,38 | 298,54 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-035-02 | Установка сантехподдонов | 7969,79 | 1160,54 | 3352,49 | 515,95 | 3456,76 | 153,51 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка шахт лифта массой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-035-03 | до 2,5 т | 8010,47 | 1966,31 | 4967,90 | 730,23 | 1076,26 | 240,38 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-035-04 | более 2,5 т | 11082,50 | 2608,77 | 6860,07 | 1018,37 | 1613,66 | 318,92 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Установка вентиляционных блоков массой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-035-05 | до 1 т | 5247,54 | 1153,79 | 3754,85 | 577,87 | 338,90 | 158,27 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-035-06 | до 2,5 т | 7181,66 | 1665,62 | 5085,16 | 782,61 | 430,88 | 228,48 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-05-035-07 | более 2,5 т | 11486,14 | 2767,36 | 8137,81 | 1252,41 | 580,97 | 379,61 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Присоединение и испытание: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-035-08 | трубопроводов в отопительных панелях | 1734,85 | 974,16 | 300,73 | 0,00 | 459,96 | 108 |
| 07-05-035-09 | трубопроводов в сантехкабинах и блоках | 3369,64 | 1927,26 | 169,29 | 0,00 | 1273,09 | 249 |
| 07-05-035-10 | электропроводок сантехкабин | 1679,58 | 1679,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 |
| # Подраздел 5.9 ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 07-05-038. Устройство деформационных вертикальных швов в здании |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м шва |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-038-01 | крупнопанельных | 865,36 | 295,60 | 12,12 | 0,00 | 557,64 | 39,1 |
| 07-05-038-02 | кирпичных и крупноблочных | 1056,93 | 387,90 | 7,79 | 0,00 | 661,24 | 53,8 |
| #### Таблица 07-05-039. Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м шва |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-039-01 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд | 1068,92 | 46,72 | 162,18 | 0,00 | 860,02 | 6,33 |
|  | Устройство герметизации стеновых панелей: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-039-02 | минераловатными пакетами, стык горизонтальный | 1554,66 | 25,46 | 115,93 | 0,00 | 1413,27 | 3,7 |
| 07-05-039-03 | минераловатными пакетами, стык вертикальный | 1546,59 | 78,74 | 360,17 | 0,00 | 1107,68 | 11,2 |
| 07-05-039-04 | пенополистиролом, стык горизонтальный | 656,02 | 29,43 | 122,26 | 0,00 | 504,33 | 4,24 |
| 07-05-039-05 | пенополистиролом, стык вертикальный | 1308,41 | 61,14 | 247,95 | 0,00 | 999,32 | 8,81 |
|  | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-039-06 | вулканизирующейся тиоколовой | 2147,23 | 138,67 | 839,62 | 36,26 | 1168,94 | 18,79 |
| 07-05-039-07 | герметизирующей нетвердеющей | 2545,70 | 148,56 | 1197,76 | 66,49 | 1199,38 | 20,13 |
|  | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-039-08 | вулканизирующейся тиоколовой | 1740,77 | 131,00 | 860,31 | 40,71 | 749,46 | 17,75 |
| 07-05-039-09 | герметизирующей нетвердеющей | 2388,81 | 156,16 | 1097,80 | 54,44 | 1134,85 | 21,16 |
|  | Устройство вертикального стыка: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-039-10 | водоотбойной ленты | 340,18 | 76,75 | 254,71 | 0,00 | 8,72 | 10,4 |
| 07-05-039-11 | водоотводящего фартука | 35,11 | 7,65 | 26,18 | 0,00 | 1,28 | 1,05 |
|  | Устройство солнцезащиты: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-039-12 | полимерцементным составом | 608,28 | 140,09 | 443,37 | 0,00 | 24,82 | 18,1 |
| 07-05-039-13 | красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми) | 108,05 | 7,52 | 30,19 | 0,00 | 70,34 | 1,07 |
| 07-05-039-14 | Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором | 153,21 | 56,38 | 0,00 | 0,00 | 96,83 | 7,37 |
| 07-05-039-15 | Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу | 265,41 | 233,33 | 8,66 | 0,00 | 23,42 | 29,8 |
|  | Изоляция шахт лифтов: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-039-16 | паклей просмоленой | 903,29 | 172,13 | 17,31 | 0,00 | 713,85 | 22,5 |
| 07-05-039-17 | прокладками ПРП в 2 слоя | 6108,08 | 218,03 | 21,64 | 0,00 | 5868,41 | 28,5 |
|  | Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-039-18 | насухо | 2410,77 | 30,55 | 9,52 | 0,00 | 2370,70 | 4,14 |
| 07-05-039-19 | на мастике | 2702,23 | 47,45 | 11,25 | 0,00 | 2643,53 | 6,43 |
| # Подраздел 5.10 ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 07-05-043. Эксплуатация грузопассажирских подъемников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 площади застройки |  |  |  |  |  |  |
|  | Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-043-01 | на первые 9 этажей | 21336,56 | 0,00 | 21336,56 | 5487,25 | 0,00 |  |
| 07-05-043-02 | на каждый последующий этаж добавлять к расценке 07-05-043-01 | 4114,49 | 0,00 | 4114,49 | 1058,15 | 0,00 |  |
|  | Эксплуатация грузопассажирских подъемников в производственных зданиях: |  |  |  |  |  |  |
| 07-05-043-03 | одноэтажных | 2133,55 | 0,00 | 2133,55 | 548,70 | 0,00 |  |
| 07-05-043-04 | многоэтажных высотой до 30 м | 10697,67 | 0,00 | 10697,67 | 2751,18 | 0,00 |  |
| 07-05-043-05 | на каждый последующие 3 м высоты здания добавлять к расценке 07-05-043-04 | 2057,24 | 0,00 | 2057,24 | 529,07 | 0,00 |  |
| # Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 07-06-001. Устройство непроходных каналов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство непроходных каналов: |  |  |  |  |  |  |
| 07-06-001-01 | одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | 17443,16 | 2786,01 | 7430,23 | 739,91 | 7226,92 | 372,96 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-06-001-02 | одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | 16747,18 | 2276,56 | 7045,35 | 696,81 | 7425,27 | 286,72 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-06-001-03 | двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | 21377,40 | 2565,13 | 8161,31 | 807,28 | 10650,96 | 351,87 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 07-06-002. Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор и плит перекрытий каналов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство камер со стенками: |  |  |  |  |  |  |
| 07-06-002-01 | из бетонных блоков | 110655,19 | 6919,01 | 9258,53 | 1033,75 | 94477,65 | 926,24 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (52,8) | - |
| 07-06-002-02 | из монолитного бетона | 185435,63 | 6338,46 | 4416,97 | 332,83 | 174680,20 | 879,12 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (14) | - |
|  | Устройство неподвижных щитовых опор: |  |  |  |  |  |  |
| 07-06-002-03 | из монолитного железобетона | 118230,73 | 6508,98 | 2515,50 | 141,35 | 109206,25 | 871,35 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (10) | - |
| 07-06-002-04 | из сборных железобетонных конструкций | 21478,92 | 2245,32 | 6932,23 | 816,82 | 12301,37 | 308 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (84) | - |
|  | Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство плит перекрытий каналов площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 07-06-002-05 | до 0,5 м2 | 865,77 | 702,96 | 99,46 | 11,80 | 63,35 | 91,89 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-06-002-06 | до 1 м2 | 6079,89 | 823,37 | 5138,88 | 705,03 | 117,64 | 107,63 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-06-002-07 | до 5 м2 | 6778,37 | 916,78 | 5630,83 | 772,53 | 230,76 | 119,84 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 07-06-003. Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м канала |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-06-003-01 | вдоль труб асбестоцементных | 12019,81 | 960,12 | 487,98 | 66,83 | 10571,71 | 151,2 |
| (103-9103) | Трубы дренажные, (м) | - | - | - | - | (102) | - |
| 07-06-003-02 | вдоль труб керамических | 9117,33 | 863,60 | 0,87 | 0,00 | 8252,86 | 136 |
| (103-9103) | Трубы дренажные, (м) | - | - | - | - | (102) | - |
| 07-06-003-03 | под днищем вдоль стен каналов и труб асбестоцементных | 20760,01 | 4219,75 | 1174,63 | 134,78 | 15365,63 | 641,3 |
| (103-9103) | Трубы дренажные, (м) | - | - | - | - | (102) | - |
| # Раздел 7. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 07-07-001. Устройство стен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями стен: |  |  |  |  |  |  |
| 07-07-001-01 | глухих | 7197,66 | 1301,77 | 2251,47 | 234,70 | 3644,42 | 159,14 |
| (104-9082) | Панели стеновые асбестоцементные, (м2) | - | - | - | - | (97) | - |
| 07-07-001-02 | с окнами | 5967,20 | 1102,06 | 2307,85 | 241,60 | 2557,29 | 149,33 |
| (104-9082) | Панели стеновые асбестоцементные, (м2) | - | - | - | - | (97) | - |
|  | Устройство в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях стен из асбестоцементных листов унифицированного профиля по ригелям каркаса: |  |  |  |  |  |  |
| 07-07-001-03 | стальным | 3041,04 | 475,48 | 70,49 | 3,85 | 2495,07 | 71,5 |
| 07-07-001-04 | деревянным | 2879,42 | 469,81 | 61,94 | 3,45 | 2347,67 | 71,4 |
| #### Таблица 07-07-002. Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
| 07-07-002-01 | Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях | 2574,79 | 395,70 | 1079,52 | 90,30 | 1099,57 | 54,28 |
| (104-9120) | Плиты покрытий асбестоцементные, (м2) | - | - | - | - | (99) | - |
| #### Таблица 07-07-003. Устройство перегородок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
| 07-07-003-01 | Устройство перегородок асбестоцементных панельных трехслойных в зданиях промышленных и сельскохозяйственных предприятий при площади панелей от 5 до 10 м2 | 1070,34 | 342,50 | 655,57 | 56,49 | 72,27 | 44,25 |
| (101-9914) | Подкладки асбестоцементные, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| (104-9080) | Панели перегородок асбестоцементные, (м2) | - | - | - | - | (98,3) | - |
|  | Устройство перегородок панельных из плоских асбестоцементных листов в стальной обвязке в одноэтажных производственных зданиях при площади панелей: |  |  |  |  |  |  |
| 07-07-003-02 | от 5 до 10 м2 | 611,57 | 136,78 | 407,32 | 46,28 | 67,47 | 18,31 |
| (104-9080) | Панели перегородок асбестоцементные, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| 07-07-003-03 | от 10 до 15 м2 | 417,87 | 83,89 | 266,51 | 29,57 | 67,47 | 11,23 |
| (104-9080) | Панели перегородок асбестоцементные, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 07-07-004. Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок |  |  |  |  |  |  |
| 07-07-004-01 | Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83 | 27461,50 | 802,56 | 204,63 | 11,01 | 26454,31 | 110,09 |
| #### Таблица 07-07-005. Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. проемов |  |  |  |  |  |  |
| 07-07-005-01 | Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами | 19437,99 | 2076,58 | 135,99 | 5,30 | 17225,42 | 274,68 |
| #### Таблица 07-07-006. Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 площади заделок |  |  |  |  |  |  |
| 07-07-006-01 | Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей | 13018,28 | 2651,29 | 204,36 | 11,14 | 10162,63 | 377,14 |
| #### Таблица 07-07-007. Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 асбестоцементного листа |  |  |  |  |  |  |
| 07-07-007-01 | Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов | 2843,73 | 52,54 | 380,31 | 20,69 | 2410,88 | 7,39 |
| #### Таблица 07-07-008. Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 по наружному обмеру блоков |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов в градирнях с башнями высотой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-07-008-01 | до 90 м | 2750,85 | 383,58 | 2367,27 | 251,54 | 0,00 | 53,95 |
| 07-07-008-02 | до 150 м | 3878,69 | 383,58 | 3495,11 | 264,25 | 0,00 | 53,95 |
| #### Таблица 07-07-009. Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 07-07-009-01 | Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен | 518,85 | 239,43 | 7,79 | 0,00 | 271,63 | 34,5 |
| # Раздел 8. КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 8.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 07-08-001. Устройство перегородок в жилых зданиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-08-001-01 | без изоляционной прокладки | 16265,56 | 1163,12 | 144,52 | 7,03 | 14957,92 | 161,32 |
| 07-08-001-02 | с изоляционной прокладкой | 19381,77 | 1587,50 | 170,66 | 8,49 | 17623,61 | 220,18 |
|  | Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-08-001-03 | межкомнатных | 30688,29 | 2231,93 | 270,70 | 13,92 | 28185,66 | 309,56 |
| 07-08-001-04 | межквартирных | 35060,59 | 2915,60 | 319,37 | 15,38 | 31825,62 | 356,43 |
| #### Таблица 07-08-002. Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок с алюминиевыми нащельниками: |  |  |  |  |  |  |
| 07-08-002-01 | без изоляции при высоте этажа до 3,6 м | 18453,72 | 1431,87 | 157,19 | 7,03 | 16864,66 | 194,02 |
| (104-1702) | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 07-08-002-02 | без изоляции при высоте этажа до 6 м | 19669,79 | 1399,69 | 163,14 | 7,43 | 18106,96 | 189,66 |
| (104-1702) | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 07-08-002-03 | с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 3,6 м | 21414,67 | 1709,88 | 157,19 | 7,03 | 19547,60 | 228,9 |
| (104-1702) | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 07-08-002-04 | с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 6 м | 22637,57 | 1669,17 | 178,50 | 8,22 | 20789,90 | 223,45 |
| (104-1702) | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 07-08-002-05 | с изоляционной прокладкой толщиной 80 мм при высоте этажа до 3,6 м | 22720,73 | 1929,73 | 164,01 | 7,43 | 20626,99 | 258,33 |
| (104-1702) | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 07-08-002-06 | с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм при высоте этажа до 6 м | 25018,81 | 1897,16 | 189,03 | 8,75 | 22932,62 | 253,97 |
| (104-1702) | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 07-08-003. Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок без алюминиевых нащельников: |  |  |  |  |  |  |
| 07-08-003-01 | без изоляции | 14076,32 | 984,24 | 157,19 | 7,03 | 12934,89 | 138,43 |
| (104-1702) | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 07-08-003-02 | с изоляционной прокладкой толщиной до 50 мм | 17064,60 | 1287,07 | 172,80 | 7,96 | 15604,73 | 174,4 |
| (104-1702) | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 07-08-003-03 | с изоляционной прокладкой толщиной до 80 мм | 18185,26 | 1528,40 | 176,52 | 8,09 | 16480,34 | 207,1 |
| (104-1702) | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 07-08-003-04 | с изоляционной прокладкой толщиной до 100 мм | 19546,04 | 1488,18 | 186,18 | 8,62 | 17871,68 | 201,65 |
| (104-1702) | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 8.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 07-08-006. Устройство перегородок в жилых зданиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-08-006-01 | без изоляционной прокладки | 15950,09 | 1399,69 | 136,14 | 5,97 | 14414,26 | 178,76 |
| 07-08-006-02 | с изоляционной прокладкой | 19144,90 | 1578,92 | 165,99 | 7,56 | 17399,99 | 201,65 |
|  | Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой: |  |  |  |  |  |  |
| 07-08-006-03 | межкомнатных | 30381,76 | 2261,70 | 272,88 | 11,80 | 27847,18 | 288,85 |
| 07-08-006-04 | межквартирных | 34543,25 | 2628,69 | 297,04 | 13,13 | 31617,52 | 335,72 |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\F\6-F-07.doc

Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные	3

Раздел 1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	3

Подраздел 1.1 ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ	3

Таблица 07-01-001. Укладка фундаментов и фундаментных балок	3

Таблица 07-01-002. Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	4

Подраздел 1.2 КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	4

Таблица 07-01-006. Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей	4

Таблица 07-01-007. Укладка бетона по перекрытиям	5

Подраздел 1.3 КОЛОННЫ И КАПИТЕЛИ	5

Таблица 07-01-011. Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов	5

Таблица 07-01-012. Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов	7

Таблица 07-01-013. Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов	8

Таблица 07-01-014. Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей	8

Подраздел 1.4 БАЛКИ, РИГЕЛИ И ПЕРЕМЫЧКИ	9

Таблица 07-01-019. Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях	9

Таблица 07-01-020. Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций	10

Таблица 07-01-021. Укладка перемычек	12

Таблица 07-01-022. Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм	13

Подраздел 1.5 ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ	16

Таблица 07-01-027. Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей оболочек, плит типа «П»	16

Таблица 07-01-028. Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	19

Таблица 07-01-029. Укладка плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий	20

Подраздел 1.6 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	22

Таблица 07-01-034. Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий	22

Таблица 07-01-035. Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий, карнизных панелей	24

Таблица 07-01-036. Установка панелей перегородок одноэтажных зданий	26

Таблица 07-01-037. Герметизация швов стеновых панелей	26

Таблица 07-01-038. Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок)	26

Таблица 07-01-039. Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором	27

Подраздел 1.7 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	27

Таблица 07-01-044. Установка стальных крепежных элементов	27

Подраздел 1.8 ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ	27

Таблица 07-01-047. Установка лестничных маршей и площадок	27

Подраздел 1.9 ЗАКРОМА СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ И СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ	28

Таблица 07-01-050. Установка закромов сборно-монолитных ячеек	28

Таблица 07-01-051. Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов	28

Подраздел 1.10 ОГРАДЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ	29

Таблица 07-01-054. Установка оград	29

Таблица 07-01-055. Устройство ворот и калиток	29

Таблица 07-01-056. Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник"	30

Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	31

Таблица 07-02-001. Установка панелей стен и перегородок емкостных сооружений	31

Таблица 07-02-002. Установка опор, лотков емкостных сооружений	32

Таблица 07-02-003. Установка конструкций секционных вентиляторных градирен	32

Раздел 3. СООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА	33

Таблица 07-03-001. Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке зерна	33

Раздел 5. ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	34

Подраздел 5.1 БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ	34

Таблица 07-05-001. Установка блоков стен подвалов	34

Подраздел 5.2 КОЛОННЫ	34

Таблица 07-05-004. Установка колонн	34

Подраздел 5.3 БАЛКИ, РИГЕЛИ, ПЕРЕМЫЧКИ	35

Таблица 07-05-007. Укладка балок, ригелей и перемычек	35

Подраздел 5.4 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ	35

Таблица 07-05-011. Установка панелей	35

Подраздел 5.5 ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, МАРШИ И ОГРАЖДЕНИЯ	36

Таблица 07-05-014. Установка лестничных площадок и маршей	36

Таблица 07-05-015. Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней	36

Таблица 07-05-016. Устройство металлических ограждений	37

Подраздел 5.6 БЛОКИ И ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН, ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ, ПЕРЕГОРОДКИ	37

Таблица 07-05-021. Установка блоков	37

Таблица 07-05-022. Установка панелей наружных стен	38

Таблица 07-05-023. Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости	38

Таблица 07-05-024. Установка крупнопанельных перегородок	39

Подраздел 5.7 ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКОВ, ПАРАПЕТОВ, СТЕНОК, ОГРАЖДЕНИЙ И МЕЛКИЕ КОНСТРУКЦИИ	39

Таблица 07-05-030. Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций	39

Подраздел 5.8 ОБЪЕМНЫЕ БЛОКИ, САНТЕХКАБИНЫ, ШАХТЫ ЛИФТА И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ	40

Таблица 07-05-034. Установка объемных блоков	40

Таблица 07-05-035. Установка сантехкабин, сантехнических поддонов, шахт лифта, вентиляционных блоков, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин	41

Подраздел 5.9 ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ	41

Таблица 07-05-038. Устройство деформационных вертикальных швов в здании	41

Таблица 07-05-039. Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий	41

Подраздел 5.10 ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ	42

Таблица 07-05-043. Эксплуатация грузопассажирских подъемников	42

Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	42

Таблица 07-06-001. Устройство непроходных каналов	42

Таблица 07-06-002. Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор и плит перекрытий каналов	43

Таблица 07-06-003. Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов	43

Раздел 7. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	43

Таблица 07-07-001. Устройство стен	43

Таблица 07-07-002. Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях	44

Таблица 07-07-003. Устройство перегородок	44

Таблица 07-07-004. Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83	44

Таблица 07-07-005. Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами	44

Таблица 07-07-006. Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей	45

Таблица 07-07-007. Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов	45

Таблица 07-07-008. Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов	45

Таблица 07-07-009. Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен	45

Раздел 8. КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ	45

Подраздел 8.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ	45

Таблица 07-08-001. Устройство перегородок в жилых зданиях	45

Таблица 07-08-002. Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий	45

Таблица 07-08-003. Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий	46

Подраздел 8.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	47

Таблица 07-08-006. Устройство перегородок в жилых зданиях	47