ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-19-2001

# Часть 19. Газоснабжение – внутренние устройства

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| #### Таблица 19-01-001. Установка газовых плит |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 прибор |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка газовых плит: |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-001-01 | бытовых двухкомфорочных | 971,20 | 7,31 | 4,64 | 0,11 | 959,25 | 0,99 |
| 19-01-001-02 | бытовых четырехкомфорочных | 1178,19 | 9,30 | 7,23 | 0,11 | 1161,66 | 1,26 |
| 19-01-001-03 | ресторанных без духового шкафа | 132,51 | 13,95 | 17,34 | 0,93 | 101,22 | 2,01 |
| (301-9041) | Плиты газовые ресторанные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 19-01-001-04 | ресторанных с духовым шкафом | 409,93 | 57,19 | 70,49 | 3,85 | 282,25 | 8,24 |
| (301-9041) | Плиты газовые ресторанные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 19-01-002. Установка водонагревателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 прибор |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка водонагревателей: |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-002-01 | проточных | 1528,62 | 32,66 | 4,64 | 0,11 | 1491,32 | 4,53 |
| 19-01-002-02 | емкостных | 1493,42 | 51,13 | 13,60 | 0,23 | 1428,69 | 6,53 |
| #### Таблица 19-01-003. Установка газогорелочных устройств |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-003-01 | до 5 м3/ч | 56,91 | 47,63 | 0,87 | 0,00 | 8,41 | 5,28 |
| (301-9021) | Горелка газовая, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9460) | Тоннели керамические (насадки), (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 19-01-003-02 | до 10 м3/ч | 70,45 | 60,25 | 1,73 | 0,00 | 8,47 | 6,68 |
| (301-9021) | Горелка газовая, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9460) | Тоннели керамические (насадки), (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 19-01-003-03 | до 30 м3/ч | 304,25 | 76,22 | 1,73 | 0,00 | 226,30 | 8,45 |
| (301-9021) | Горелка газовая, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9460) | Тоннели керамические (насадки), (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 19-01-003-04 | до 50 м3/ч | 505,92 | 99,22 | 4,33 | 0,00 | 402,37 | 11 |
| (301-9021) | Горелка газовая, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9460) | Тоннели керамические (насадки), (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 19-01-003-05 | до 80 м3/ч | 1224,50 | 127,81 | 17,70 | 0,66 | 1078,99 | 14,17 |
| (301-9021) | Горелка газовая, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9460) | Тоннели керамические (насадки), (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 19-01-003-06 | до 120 м3/ч | 1121,60 | 148,47 | 18,56 | 0,66 | 954,57 | 16,46 |
| (301-9021) | Горелка газовая, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9460) | Тоннели керамические (насадки), (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 19-01-003-07 | до 180 м3/ч | 1432,75 | 171,11 | 27,71 | 0,93 | 1233,93 | 18,97 |
| (301-9021) | Горелка газовая, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9460) | Тоннели керамические (насадки), (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 19-01-003-08 | до 250 м3/ч | 1332,22 | 201,60 | 28,83 | 1,06 | 1101,79 | 22,35 |
| (301-9021) | Горелка газовая, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9460) | Тоннели керамические (насадки), (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 19-01-003-09 | до 350 м3/ч | 1361,55 | 232,99 | 29,69 | 1,06 | 1098,87 | 25,83 |
| (301-9021) | Горелка газовая, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9460) | Тоннели керамические (насадки), (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 19-01-003-10 | до 500 м3/ч и более | 1950,95 | 275,29 | 48,89 | 1,86 | 1626,77 | 30,52 |
| (301-9021) | Горелка газовая, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9460) | Тоннели керамические (насадки), (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка блоков горелок производительностью: |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-003-11 | до 15 м3/ч | 190,71 | 56,19 | 3,46 | 0,00 | 131,06 | 6,23 |
| (301-9020) | Блоки горелок, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9460) | Тоннели керамические (насадки), (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 19-01-003-12 | до 30 м3/ч | 226,28 | 66,48 | 5,19 | 0,00 | 154,61 | 7,37 |
| (301-9020) | Блоки горелок, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9460) | Тоннели керамические (насадки), (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 19-01-004. Устройство установки для редуцирования давления газа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-004-01 | Устройство установки для редуцирования давления газа | 7231,19 | 102,06 | 31,27 | 0,93 | 7097,86 | 13,5 |
| #### Таблица 19-01-005. Установка регуляторов давления газа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 регулятор |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка регуляторов давления газа диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-005-01 | до 50 мм | 120,23 | 32,55 | 9,20 | 0,00 | 78,48 | 4,1 |
| (302-9360) | Регулятор давления, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 19-01-005-02 | до 100 мм | 216,22 | 57,80 | 22,68 | 0,00 | 135,74 | 7,28 |
| (302-9360) | Регулятор давления, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 19-01-005-03 | до 200 мм | 499,60 | 126,33 | 46,63 | 1,19 | 326,64 | 15,91 |
| (302-9360) | Регулятор давления, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 19-01-006. Установка клапанов предохранительных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 клапан |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка клапанов предохранительных диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-006-01 | до 50 мм | 105,96 | 16,99 | 8,67 | 0,00 | 80,30 | 2,17 |
| (301-9172) | Клапаны предохранительные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 19-01-006-02 | до 80 мм | 136,28 | 23,72 | 11,31 | 0,00 | 101,25 | 3,03 |
| (301-9172) | Клапаны предохранительные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 19-01-006-03 | до 100 мм | 183,48 | 29,21 | 16,50 | 0,00 | 137,77 | 3,73 |
| (301-9172) | Клапаны предохранительные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 19-01-006-04 | до 200 мм | 402,12 | 73,13 | 44,38 | 1,06 | 284,61 | 9,34 |
| (301-9172) | Клапаны предохранительные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 19-01-006-05 | до 300 мм | 593,28 | 120,35 | 61,04 | 1,06 | 411,89 | 15,37 |
| (301-9172) | Клапаны предохранительные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 19-01-007. Установка клапанов противовзрывных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 клапан |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка клапанов противовзрывных площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-007-01 | до 0,1 м2 | 319,70 | 81,27 | 2,60 | 0,00 | 235,83 | 10,5 |
| (301-9174) | Клапаны противовзрывные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 19-01-007-02 | до 0,2 м2 | 555,07 | 98,30 | 5,19 | 0,00 | 451,58 | 12,7 |
| (301-9174) | Клапаны противовзрывные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 19-01-007-03 | до 0,25 м2 | 681,19 | 111,46 | 7,79 | 0,00 | 561,94 | 14,4 |
| (301-9174) | Клапаны противовзрывные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 19-01-008. Установка диафрагм камерных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 диафрагма |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка диафрагм камерных диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-008-01 | до 80 мм | 116,29 | 19,74 | 9,57 | 0,00 | 86,98 | 2,28 |
| (301-9550) | Диафрагмы камерные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 19-01-008-02 | до 100 мм | 148,75 | 24,59 | 14,77 | 0,00 | 109,39 | 2,84 |
| (301-9550) | Диафрагмы камерные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 19-01-008-03 | до 150 мм | 235,06 | 37,67 | 21,28 | 0,00 | 176,11 | 4,35 |
| (301-9550) | Диафрагмы камерные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 19-01-008-04 | до 200 мм | 324,97 | 52,57 | 34,97 | 0,66 | 237,43 | 6,07 |
| (301-9550) | Диафрагмы камерные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 19-01-008-05 | до 250 мм | 458,22 | 70,84 | 69,75 | 1,86 | 317,63 | 8,18 |
| (301-9550) | Диафрагмы камерные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 19-01-008-06 | до 300 мм | 552,80 | 92,40 | 90,26 | 2,12 | 370,14 | 10,67 |
| (301-9550) | Диафрагмы камерные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 19-01-008-07 | до 400 мм | 811,60 | 112,32 | 96,41 | 2,52 | 602,87 | 12,97 |
| (301-9550) | Диафрагмы камерные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 19-01-009. Установка фильтров для очистки газа от механических примесей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 фильтр |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-009-01 | до 50 мм | 1090,07 | 30,59 | 11,40 | 0,00 | 1048,08 | 3,74 |
| 19-01-009-02 | до 100 мм | 1431,13 | 34,36 | 16,90 | 0,00 | 1379,87 | 4,2 |
| 19-01-009-03 | до 200 мм | 2118,98 | 67,24 | 32,12 | 0,53 | 2019,62 | 8,22 |
| #### Таблица 19-01-010. Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-010-01 | Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля | 19,42 | 2,94 | 0,35 | 0,00 | 16,13 | 0,37 |
| #### Таблица 19-01-011. Отбор газа из топочного пространства импульсной трубкой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-011-01 | Отбор газа из топочного пространства импульсной трубкой | 54,56 | 7,75 | 5,28 | 0,00 | 41,53 | 0,96 |
| #### Таблица 19-01-012. Установка головки воздушной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 прибор |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-012-01 | Установка головки воздушной | 45,39 | 5,01 | 1,73 | 0,00 | 38,65 | 0,64 |
| (301-9605) | Головка воздушная, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 19-01-013. Установка затворов гидравлических, щитков для контрольно-измерительных приборов (КИП) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 прибор, устройство |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка затворов гидравлических диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-013-01 | до 80 мм | 842,56 | 45,28 | 12,14 | 0,13 | 785,14 | 5,85 |
| 19-01-013-02 | до 100 мм | 911,51 | 45,51 | 12,14 | 0,13 | 853,86 | 5,88 |
| 19-01-013-03 | до 150 мм | 1183,22 | 46,29 | 14,12 | 0,27 | 1122,81 | 5,98 |
| 19-01-013-04 | до 200 мм | 1488,40 | 47,14 | 14,99 | 0,27 | 1426,27 | 6,09 |
|  | Установка щитков стальных для контрольно-измерительных приборов (КИП) размером: |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-013-05 | 400х300 мм | 79,39 | 19,74 | 17,01 | 0,00 | 42,64 | 2,55 |
| 19-01-013-06 | 700х600 мм | 285,09 | 29,95 | 26,00 | 0,00 | 229,14 | 3,87 |
| 19-01-013-07 | 1200х900 мм | 646,41 | 40,17 | 33,08 | 0,00 | 573,16 | 5,19 |
| #### Таблица 19-01-014. Установка щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-014-01 | Установка щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста | 190,91 | 2,07 | 0,87 | 0,00 | 187,97 | 0,27 |
| #### Таблица 19-01-015. Пневматическое испытание газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м газопровода |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-015-01 | Пневматическое испытание газопроводов | 377,65 | 320,03 | 0,00 | 0,00 | 57,62 | 34,9 |
| #### Таблица 19-01-016. Обрезка действующего внутреннего газопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 обрезка |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-016-01 | до 50 мм | 114,85 | 13,95 | 93,77 | 9,09 | 7,13 | 1,89 |
| 19-01-016-02 | до 100 мм | 213,55 | 25,09 | 168,12 | 16,30 | 20,34 | 3,4 |
| #### Таблица 19-01-017. Установка баллонов для сжиженного газа на кухне |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-017-01 | Установка баллонов для сжиженного газа на кухне | 492,31 | 20,19 | 4,33 | 0,00 | 467,79 | 2,77 |
| #### Таблица 19-01-018. Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 установка |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов: |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-018-01 | до 2 шт. | 820,21 | 21,92 | 14,71 | 0,00 | 783,58 | 2,9 |
| (301-9617) | Шкафы металлические, (кг) | - | - | - | - | (56) | - |
| (302-9360) | Регулятор давления, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 19-01-018-02 | до 4 шт. | 2164,55 | 48,76 | 33,93 | 1,46 | 2081,86 | 6,45 |
| (301-9617) | Шкафы металлические, (кг) | - | - | - | - | (146) | - |
| (302-9360) | Регулятор давления, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 19-01-018-03 | до 6 шт. | 2978,86 | 64,64 | 41,36 | 1,72 | 2872,86 | 8,55 |
| (301-9617) | Шкафы металлические, (кг) | - | - | - | - | (179) | - |
| (302-9360) | Регулятор давления, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 19-01-018-04 | до 8 шт. | 3847,73 | 75,83 | 45,94 | 1,86 | 3725,96 | 10,03 |
| (301-9617) | Шкафы металлические, (кг) | - | - | - | - | (191) | - |
| (302-9360) | Регулятор давления, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 19-01-018-05 | до 10 шт. | 4741,31 | 94,80 | 62,16 | 2,65 | 4584,35 | 12,54 |
| (301-9617) | Шкафы металлические, (кг) | - | - | - | - | (253) | - |
| (302-9360) | Регулятор давления, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\F\6-F-19.doc

Часть 19. Газоснабжение – внутренние устройства	3

Таблица 19-01-001. Установка газовых плит	3

Таблица 19-01-002. Установка водонагревателей	3

Таблица 19-01-003. Установка газогорелочных устройств	3

Таблица 19-01-004. Устройство установки для редуцирования давления газа	4

Таблица 19-01-005. Установка регуляторов давления газа	4

Таблица 19-01-006. Установка клапанов предохранительных	4

Таблица 19-01-007. Установка клапанов противовзрывных	5

Таблица 19-01-008. Установка диафрагм камерных	5

Таблица 19-01-009. Установка фильтров для очистки газа от механических примесей	5

Таблица 19-01-010. Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля	5

Таблица 19-01-011. Отбор газа из топочного пространства импульсной трубкой	5

Таблица 19-01-012. Установка головки воздушной	6

Таблица 19-01-013. Установка затворов гидравлических, щитков для контрольно-измерительных приборов (КИП)	6

Таблица 19-01-014. Установка щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста	6

Таблица 19-01-015. Пневматическое испытание газопроводов	6

Таблица 19-01-016. Обрезка действующего внутреннего газопровода	6

Таблица 19-01-017. Установка баллонов для сжиженного газа на кухне	6

Таблица 19-01-018. Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу	6