ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-41-2001

# Часть 41. Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Раздел 1. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 1.1 ШТУКАТУРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 41-01-001. Штукатурная изоляция бетонных поверхностей асфальтовыми материалами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя: |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-001-01 | по 10 мм | 3068,51 | 310,82 | 73,34 | 9,84 | 2684,35 | 46,74 |
| 41-01-001-02 | по 20 мм | 5686,51 | 334,30 | 73,34 | 9,84 | 5278,87 | 50,27 |
|  | Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой: |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-001-03 | в два слоя по 5 мм | 3854,88 | 729,87 | 620,71 | 43,10 | 2504,30 | 101,23 |
| 41-01-001-04 | в три слоя по 5 мм | 5356,06 | 767,72 | 884,13 | 61,53 | 3704,21 | 106,48 |
| 41-01-001-05 | в четыре слоя по 5 мм | 6852,06 | 804,71 | 1128,59 | 78,63 | 4918,76 | 111,61 |
| # Подраздел 1.2 ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 41-01-004. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей материалами на битумных вяжущих |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-004-01 | рулонным материалом в два слоя | 5522,19 | 638,90 | 156,43 | 10,34 | 4726,86 | 93,68 |
| 41-01-004-02 | рулонным материалом в три слоя | 6989,41 | 713,64 | 168,41 | 11,14 | 6107,36 | 104,64 |
| 41-01-004-03 | асфальтовыми матами в один слой | 3878,57 | 350,62 | 95,76 | 6,36 | 3432,19 | 51,41 |
| 41-01-004-04 | асфальтовыми матами в два слоя | 6891,26 | 458,43 | 145,04 | 9,81 | 6287,79 | 65,21 |
| 41-01-004-05 | асфальтовыми матами в три слоя | 9902,11 | 553,75 | 152,62 | 10,34 | 9195,74 | 78,77 |
| 41-01-004-06 | пропитанным войлоком в один слой | 10041,43 | 370,87 | 95,76 | 6,36 | 9574,80 | 54,38 |
|  | Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности: |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-004-07 | рулонным материалом в два слоя | 6349,80 | 1466,51 | 156,43 | 10,34 | 4726,86 | 203,4 |
| 41-01-004-08 | рулонным материалом в три слоя | 7897,08 | 1621,31 | 168,41 | 11,14 | 6107,36 | 224,87 |
| 41-01-004-09 | асфальтовыми матами в один слой | 4035,10 | 507,15 | 95,76 | 6,36 | 3432,19 | 70,34 |
| 41-01-004-10 | асфальтовыми матами в два слоя | 7128,16 | 695,33 | 145,04 | 9,81 | 6287,79 | 96,44 |
| 41-01-004-11 | асфальтовыми матами в три слоя | 10236,06 | 887,70 | 152,62 | 10,34 | 9195,74 | 123,12 |
| 41-01-004-12 | пропитанным войлоком в один слой | 652,77 | 558,13 | 4,80 | 0,00 | 89,84 | 77,41 |
| #### Таблица 41-01-005. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей стеклотканью на полимерных вяжущих |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих: |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-005-01 | в один слой | 7363,99 | 543,02 | 218,00 | 1,06 | 6602,97 | 73,58 |
| 41-01-005-02 | в два слоя | 11562,54 | 659,62 | 230,73 | 1,72 | 10672,19 | 89,38 |
| 41-01-005-03 | в три слоя | 14781,87 | 790,25 | 239,06 | 2,12 | 13752,56 | 107,08 |
|  | Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих: |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-005-04 | в один слой | 7860,28 | 892,22 | 365,09 | 1,06 | 6602,97 | 116,63 |
| 41-01-005-05 | в два слоя | 12167,37 | 1117,36 | 377,82 | 1,72 | 10672,19 | 146,06 |
| 41-01-005-06 | в три слоя | 15497,89 | 1359,18 | 386,15 | 2,12 | 13752,56 | 177,67 |
| # Подраздел 1.3 ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 41-01-008. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей битумными материалами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-008-01 | разжиженным битумом в два слоя | 1376,02 | 271,99 | 80,40 | 0,00 | 1023,63 | 40,9 |
| 41-01-008-02 | разжиженным битумом в три слоя | 1892,38 | 299,92 | 117,00 | 0,00 | 1475,46 | 45,1 |
| 41-01-008-03 | горячим битумом в два слоя | 849,30 | 280,63 | 56,10 | 0,00 | 512,57 | 42,2 |
| 41-01-008-04 | битумной эмульсией в два слоя | 782,45 | 224,38 | 0,00 | 0,00 | 558,07 | 35,9 |
|  | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности: |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-008-05 | разжиженным битумом в два слоя | 1430,53 | 371,98 | 4,80 | 0,00 | 1053,75 | 53,6 |
| 41-01-008-06 | разжиженным битумом в три слоя | 2052,48 | 427,50 | 119,40 | 0,00 | 1505,58 | 61,6 |
| 41-01-008-07 | горячим битумом в два слоя | 913,64 | 396,27 | 4,80 | 0,00 | 512,57 | 57,1 |
| 41-01-008-08 | битумной эмульсией в два слоя | 838,74 | 280,67 | 0,00 | 0,00 | 558,07 | 44,2 |
| #### Таблица 41-01-009. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей полимерными материалами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-009-01 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака | 7240,35 | 462,58 | 232,87 | 0,00 | 6544,90 | 62,68 |
| 41-01-009-02 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака | 7613,73 | 688,87 | 379,96 | 0,00 | 6544,90 | 91,12 |
| # Подраздел 1.4 УПЛОТНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ В НАПОРНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 41-01-012. Уплотнение деформационного шва шпонками |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м уплотнения |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-012-01 | Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой донной с металлической диафрагмой без прогрева, площадь сечения шпонки 0,05 м2 | 34032,35 | 2696,90 | 612,36 | 12,07 | 30723,09 | 339,66 |
|  | Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой: |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-012-02 | без прогрева, площадь сечения шпонки 0,04 м2 | 19190,69 | 3792,62 | 2303,10 | 571,77 | 13094,97 | 477,66 |
| 41-01-012-03 | с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,24 м2 | 105048,05 | 8037,82 | 4122,61 | 768,26 | 92887,62 | 1012,32 |
| 41-01-012-04 | с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,48 м2 | 123692,15 | 9291,80 | 3745,72 | 625,44 | 110654,63 | 1151,4 |
| 41-01-012-05 | с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,8 м2 | 194677,68 | 11407,75 | 3831,83 | 630,43 | 179438,10 | 1413,6 |
|  | Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с железобетонным брусом с электропрогревом, площадь сечения шпонки: |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-012-06 | 0,98 м2 | 276060,87 | 22719,52 | 13691,85 | 3990,40 | 239649,50 | 2861,4 |
| 41-01-012-07 | 0,6 м2 | 168795,88 | 16745,46 | 8929,78 | 2592,30 | 143120,64 | 2109 |
| #### Таблица 41-01-013. Уплотнение деформационных швов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м уплотнения |  |  |  |  |  |  |
|  | Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-013-01 | из стальной диафрагмы | 7056,38 | 1601,47 | 1189,06 | 285,21 | 4265,85 | 182,4 |
| 41-01-013-02 | из просмоленного каната | 28365,54 | 226,95 | 228,74 | 66,47 | 27909,85 | 31,92 |
| 41-01-013-03 | из досок | 15493,00 | 1596,76 | 1305,53 | 384,52 | 12590,71 | 224,58 |
| 41-01-013-04 | из деревянных брусьев | 13149,90 | 1029,39 | 769,33 | 198,18 | 11351,18 | 144,78 |
| 41-01-013-05 | из резиновой диафрагмы | 24192,67 | 818,69 | 45,19 | 2,25 | 23328,79 | 103,11 |
| # Подраздел 1.5 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 41-01-016. Приготовление битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Приготовление: |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-016-01 | горячего битума | 2104,54 | 97,83 | 377,31 | 4,38 | 1629,40 | 12,64 |
| 41-01-016-02 | разжиженного битума РБ-1 | 4781,61 | 42,14 | 204,91 | 26,70 | 4534,56 | 5,78 |
| 41-01-016-03 | разжиженного битума РБ-2 | 3305,30 | 78,88 | 321,36 | 24,24 | 2905,06 | 10,82 |
| 41-01-016-04 | битумной эмульсии | 2715,61 | 91,21 | 324,00 | 13,94 | 2300,40 | 12,21 |
| 41-01-016-05 | разжиженной битумной пасты | 11025,48 | 41,84 | 181,41 | 14,85 | 10802,23 | 5,74 |
| 41-01-016-06 | горячей асфальтовой мастики АМ-1 | 1210,51 | 70,49 | 272,81 | 4,38 | 867,21 | 9,67 |
| 41-01-016-07 | горячей асфальтовой мастики АМ-2 | 1589,88 | 70,49 | 272,81 | 4,38 | 1246,58 | 9,67 |
| 41-01-016-08 | горячей асфальтовой мастики АМ-3 | 1761,91 | 79,46 | 327,81 | 4,38 | 1354,64 | 10,9 |
| 41-01-016-09 | холодной асфальтовой мастики | 1068,92 | 66,92 | 216,55 | 14,39 | 785,45 | 9,18 |
| 41-01-016-10 | литого асфальта | 728,86 | 58,61 | 239,78 | 3,51 | 430,47 | 8,04 |
| 41-01-016-11 | эпоксидно-каменноугольной композиции грунта | 27206,44 | 339,40 | 296,87 | 168,55 | 26570,17 | 43,85 |
| 41-01-016-12 | эпоксидно-каменноугольной композиции лака | 30425,04 | 384,29 | 309,57 | 178,90 | 29731,18 | 49,65 |
| 41-01-016-13 | эпоксидно-каменноугольной композиции эмали | 30215,47 | 355,58 | 301,15 | 172,04 | 29558,74 | 45,94 |
| #### Таблица 41-01-017. Изготовление пропитанного войлока и асфальтовых матов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление: |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-017-01 | пропитанного войлока | 6991,67 | 156,68 | 136,17 | 13,57 | 6698,82 | 21,23 |
| 41-01-017-02 | асфальтовых матов на мешковине | 2124,13 | 196,94 | 316,81 | 4,38 | 1610,38 | 26,05 |
| 41-01-017-03 | асфальтовых матов на стеклоткани | 2555,29 | 191,19 | 300,68 | 4,67 | 2063,42 | 25,29 |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\F\6-F-41.doc

Часть 41. Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях	3

Раздел 1. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ	3

Подраздел 1.1 ШТУКАТУРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	3

Таблица 41-01-001. Штукатурная изоляция бетонных поверхностей асфальтовыми материалами	3

Подраздел 1.2 ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	3

Таблица 41-01-004. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей материалами на битумных вяжущих	3

Таблица 41-01-005. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей стеклотканью на полимерных вяжущих	4

Подраздел 1.3 ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	4

Таблица 41-01-008. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей битумными материалами	4

Таблица 41-01-009. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей полимерными материалами	4

Подраздел 1.4 УПЛОТНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ В НАПОРНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ	5

Таблица 41-01-012. Уплотнение деформационного шва шпонками	5

Таблица 41-01-013. Уплотнение деформационных швов	5

Подраздел 1.5 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	5

Таблица 41-01-016. Приготовление битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций	5

Таблица 41-01-017. Изготовление пропитанного войлока и асфальтовых матов	6