| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20-06-004-05 | до 63 тыс.м3/час | 7410,68 | 447,80 | 162,05 | 7,56 | 6800,83 | 57,19 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-004-06 | до 80 тыс.м3/час | 7474,16 | 509,81 | 163,52 | 7,56 | 6800,83 | 65,11 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-004-07 | до 125 тыс.м3/час | 7667,95 | 648,72 | 218,40 | 8,49 | 6800,83 | 82,85 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-004-08 | до 160 тыс.м3/час | 7814,28 | 784,88 | 226,63 | 8,49 | 6802,77 | 100,24 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-004-09 | до 200 тыс.м3/час | 11199,95 | 976,40 | 354,13 | 12,99 | 9869,42 | 124,7 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-004-10 | до 250 тыс.м3/час | 11427,76 | 1173,56 | 384,78 | 14,45 | 9869,42 | 149,88 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 20-06-005. Установка фильтров воздушных (сухих) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 фильтр |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-005-01 | до 10 тыс.м3/час | 120,08 | 79,55 | 13,16 | 0,27 | 27,37 | 10,16 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-005-02 | до 20 тыс.м3/час | 145,30 | 99,83 | 18,10 | 0,40 | 27,37 | 12,75 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-005-03 | до 31,5 тыс.м3/час | 235,92 | 126,30 | 31,31 | 1,06 | 78,31 | 16,13 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-005-04 | до 40 тыс.м3/час | 261,50 | 143,37 | 37,89 | 1,33 | 80,24 | 18,31 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-005-05 | до 63 тыс.м3/час | 398,96 | 226,99 | 59,98 | 2,12 | 111,99 | 28,99 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-005-06 | до 80 тыс.м3/час | 424,65 | 242,42 | 70,24 | 2,65 | 111,99 | 30,96 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-005-07 | до 125 тыс.м3/час | 820,93 | 567,60 | 141,34 | 4,38 | 111,99 | 72,49 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-005-08 | до 160 тыс.м3/час | 920,33 | 646,05 | 160,36 | 5,04 | 113,92 | 82,51 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-005-09 | до 200 тыс.м3/час | 1400,90 | 1024,16 | 222,82 | 5,83 | 153,92 | 130,8 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 20-06-005-10 | до 250 тыс.м3/час | 1505,02 | 1092,44 | 258,66 | 7,29 | 153,92 | 139,52 |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (301-9614) | Фильтры воздушные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 20-06-006. Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 воздухонагреватель |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-006-01 | до 10 тыс.м3/час | 166,84 | 62,64 | 15,61 | 0,53 | 88,59 | 8 |
| (301-9070) | Воздухонагреватели, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (301-9240) | Крепления, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 20-06-006-02 | до 20 тыс.м3/час | 185,18 | 74,78 | 21,81 | 1,06 | 88,59 | 9,55 |