| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| #### Таблица 06-01-054. Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-054-01 | Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов | 209151,94 | 20592,18 | 12424,65 | 1876,07 | 176135,11 | 2478 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 06-01-057. Устройство стен и перегородок сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство прямоугольных стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-057-01 | до 150 мм | 144668,43 | 4352,53 | 31226,93 | 3928,13 | 109088,97 | 603,68 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-057-02 | более 150 мм | 172435,85 | 3472,34 | 21231,79 | 2593,38 | 147731,72 | 481,6 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Устройство круглых стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-057-03 | до 200 мм | 173733,38 | 3407,73 | 23827,75 | 2927,47 | 146497,90 | 472,64 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-057-04 | более 200 мм | 162593,70 | 2979,75 | 19468,32 | 2359,70 | 140145,63 | 413,28 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Устройство подпорных стен в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-057-05 | до 250 мм | 130930,00 | 3254,31 | 23624,56 | 2960,36 | 104051,13 | 451,36 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-057-06 | более 250 мм | 137094,49 | 2406,41 | 13768,75 | 1663,79 | 120919,33 | 333,76 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 06-01-058. Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м пути |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-058-01 | Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен | 6824,32 | 2604,39 | 1241,73 | 92,92 | 2978,20 | 366,3 |
| # Подраздел 1.13 СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 06-01-062. Устройство стен и плоских днищ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство стен и плоских днищ при толщине: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-062-01 | до 150 мм круглых сооружений | 142444,06 | 13760,21 | 13685,11 | 1758,54 | 114998,74 | 1798,72 |
| 06-01-062-02 | более 150 мм круглых сооружений | 137830,76 | 8953,56 | 8952,87 | 1099,49 | 119924,33 | 1170,4 |
| 06-01-062-03 | до 150 мм прямоугольных сооружений | 129912,64 | 10701,43 | 13737,34 | 1808,23 | 105473,87 | 1398,88 |
| 06-01-062-04 | более 150 мм прямоугольных сооружений | 141394,37 | 5577,77 | 8095,60 | 996,27 | 127721,00 | 729,12 |