ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-22-2001

# Часть 22. Водопровод – наружные сети

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Раздел 1. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 1.1 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 22-01-001. Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-001-01 | 100 мм | 26098,90 | 2708,02 | 535,42 | 24,32 | 22855,46 | 362,52 |
| 22-01-001-02 | 150 мм | 40445,73 | 3140,09 | 566,40 | 26,03 | 36739,24 | 420,36 |
| 22-01-001-03 | 200 мм | 64365,41 | 2988,15 | 3049,30 | 224,73 | 58327,96 | 400,02 |
| 22-01-001-04 | 250 мм | 83950,32 | 3597,55 | 3666,80 | 278,12 | 76685,97 | 481,6 |
| 22-01-001-05 | 300 мм | 109353,28 | 3965,67 | 3952,73 | 301,70 | 101434,88 | 530,88 |
| 22-01-001-06 | 350 мм | 132891,07 | 4986,37 | 8909,78 | 694,88 | 118994,92 | 667,52 |
| 22-01-001-07 | 400 мм | 186916,64 | 5003,11 | 9957,66 | 784,89 | 171955,87 | 669,76 |
| 22-01-001-08 | 500 мм | 271890,53 | 6383,56 | 13641,45 | 1130,49 | 251865,52 | 854,56 |
| #### Таблица 22-01-002. Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-002-01 | 100 мм | 34447,59 | 2708,02 | 541,12 | 24,57 | 31198,45 | 362,52 |
| 22-01-002-02 | 150 мм | 52422,99 | 3140,09 | 593,40 | 27,49 | 48689,50 | 420,36 |
| 22-01-002-03 | 200 мм | 75889,68 | 2961,71 | 3062,68 | 225,41 | 69865,29 | 396,48 |
| 22-01-002-04 | 250 мм | 102528,95 | 3597,55 | 3733,58 | 281,73 | 95197,82 | 481,6 |
| 22-01-002-05 | 300 мм | 133548,60 | 3965,67 | 4037,72 | 306,26 | 125545,21 | 530,88 |
| 22-01-002-06 | 350 мм | 167219,93 | 4986,37 | 9043,08 | 701,92 | 153190,48 | 667,52 |
| 22-01-002-07 | 400 мм | 225641,37 | 5003,11 | 10105,46 | 792,71 | 210532,80 | 669,76 |
| 22-01-002-08 | 500 мм | 312252,60 | 6383,56 | 13771,90 | 1137,94 | 292097,14 | 854,56 |
| # Подраздел 1.2 ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 22-01-006. Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-006-01 | 65 мм | 91277,47 | 2726,55 | 253,92 | 10,58 | 88297,00 | 365 |
| 22-01-006-02 | 80 мм | 108124,66 | 2726,55 | 254,79 | 10,58 | 105143,32 | 365 |
| 22-01-006-03 | 100 мм | 131689,49 | 2771,37 | 735,18 | 47,48 | 128182,94 | 371 |
| 22-01-006-04 | 125 мм | 165253,33 | 3391,38 | 736,91 | 47,48 | 161125,04 | 454 |
| 22-01-006-05 | 150 мм | 195789,90 | 3391,38 | 739,50 | 47,48 | 191659,02 | 454 |
| 22-01-006-06 | 200 мм | 281577,57 | 3809,70 | 3658,90 | 287,72 | 274108,97 | 510 |
| 22-01-006-07 | 250 мм | 397096,68 | 4190,67 | 13009,54 | 1101,10 | 379896,47 | 561 |
| 22-01-006-08 | 300 мм | 480057,10 | 4773,33 | 23540,23 | 2005,56 | 451743,54 | 639 |
| 22-01-006-09 | 350 мм | 586662,32 | 5333,58 | 26714,65 | 2277,55 | 554614,09 | 714 |
| 22-01-006-10 | 400 мм | 717667,54 | 5990,94 | 31460,80 | 2688,01 | 680215,80 | 802 |
| 22-01-006-11 | 500 мм | 896942,89 | 8142,30 | 39055,02 | 3491,08 | 849745,57 | 1090 |
| 22-01-006-12 | 600 мм | 1081244,38 | 9711,00 | 51224,09 | 4595,43 | 1020309,29 | 1300 |
| 22-01-006-13 | 700 мм | 1236282,44 | 11578,50 | 58025,01 | 5181,00 | 1166678,93 | 1550 |
| 22-01-006-14 | 800 мм | 1443723,87 | 13147,20 | 69107,62 | 5394,90 | 1361469,05 | 1760 |
| 22-01-006-15 | 900 мм | 1620815,01 | 15836,40 | 71731,48 | 5572,28 | 1533247,13 | 2120 |
| 22-01-006-16 | 1000 мм | 1805125,01 | 17330,40 | 77278,80 | 5981,56 | 1710515,81 | 2320 |
| #### Таблица 22-01-007. Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-007-01 | 65 мм | 91537,51 | 2318,35 | 253,92 | 10,58 | 88965,24 | 314,14 |
| 22-01-007-02 | 80 мм | 108470,50 | 2318,35 | 254,79 | 10,58 | 105897,36 | 314,14 |
| 22-01-007-03 | 100 мм | 132107,41 | 2318,35 | 735,18 | 47,48 | 129053,88 | 314,14 |
| 22-01-007-04 | 150 мм | 196901,88 | 2785,36 | 741,23 | 47,48 | 193375,29 | 377,42 |
| 22-01-007-05 | 200 мм | 282402,77 | 2967,35 | 3658,90 | 287,72 | 275776,52 | 402,08 |
| 22-01-007-06 | 250 мм | 398425,95 | 3562,47 | 13008,67 | 1101,10 | 381854,81 | 482,72 |
| 22-01-007-07 | 300 мм | 473903,51 | 4058,41 | 15229,08 | 1275,66 | 454616,02 | 549,92 |
| # Подраздел 1.3 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 22-01-011. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-011-01 | 50 мм | 39853,00 | 2677,56 | 2381,79 | 262,08 | 34793,65 | 318 |
| 22-01-011-02 | 75 мм | 54239,53 | 2904,90 | 2780,27 | 319,92 | 48554,36 | 345 |
| 22-01-011-03 | 100 мм | 75208,93 | 2972,26 | 4660,41 | 524,41 | 67576,26 | 353 |
| 22-01-011-04 | 125 мм | 102380,77 | 3586,92 | 5121,70 | 591,18 | 93672,15 | 426 |
| 22-01-011-05 | 150 мм | 120011,79 | 3940,56 | 8784,90 | 937,76 | 107286,33 | 468 |
| 22-01-011-06 | 200 мм | 214421,40 | 4117,38 | 15048,35 | 1576,68 | 195255,67 | 489 |
| 22-01-011-07 | 250 мм | 283696,92 | 4311,04 | 15946,81 | 1702,41 | 263439,07 | 512 |
| 22-01-011-08 | 300 мм | 361053,42 | 5001,48 | 19992,93 | 2135,68 | 336059,01 | 594 |
| 22-01-011-09 | 350 мм | 415198,04 | 6003,46 | 23649,50 | 2501,64 | 385545,08 | 713 |
| 22-01-011-10 | 400 мм | 573891,41 | 6272,90 | 27003,38 | 2878,55 | 540615,13 | 745 |
| 22-01-011-11 | 500 мм | 759773,86 | 8192,66 | 34458,08 | 3688,88 | 717123,12 | 973 |
| 22-01-011-12 | 600 мм | 901080,37 | 9683,00 | 44491,92 | 4767,25 | 846905,45 | 1150 |
| 22-01-011-13 | 700 мм | 1258946,94 | 11114,40 | 52247,13 | 5584,80 | 1195585,41 | 1320 |
| 22-01-011-14 | 800 мм | 1435896,00 | 11956,40 | 61188,71 | 6363,33 | 1362750,89 | 1420 |
| 22-01-011-15 | 900 мм | 1639722,82 | 14398,20 | 103870,66 | 10487,69 | 1521453,96 | 1710 |
| 22-01-011-16 | 1000 мм | 2152887,37 | 15745,40 | 106228,19 | 10793,82 | 2030913,78 | 1870 |
| 22-01-011-17 | 1100 мм | 2490478,90 | 19702,80 | 235181,26 | 13722,48 | 2235594,84 | 2340 |
| 22-01-011-18 | 1200 мм | 2713946,40 | 20039,60 | 239947,89 | 14272,28 | 2453958,91 | 2380 |
| 22-01-011-19 | 1300 мм | 2978658,46 | 23828,60 | 296564,66 | 16912,64 | 2658265,20 | 2830 |
| 22-01-011-20 | 1400 мм | 3681349,76 | 24165,40 | 299129,03 | 17225,25 | 3358055,33 | 2870 |
| 22-01-011-21 | 1500 мм | 4329616,64 | 26691,40 | 345203,88 | 19481,38 | 3957721,36 | 3170 |
| 22-01-011-22 | 1600 мм | 4214446,83 | 27028,20 | 347157,39 | 19791,25 | 3840261,24 | 3210 |
| #### Таблица 22-01-012. Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-012-01 | 50 мм | 45312,29 | 3460,62 | 7067,06 | 738,65 | 34784,61 | 411 |
| 22-01-012-02 | 75 мм | 59713,00 | 3687,96 | 7492,83 | 799,82 | 48532,21 | 438 |
| 22-01-012-03 | 100 мм | 79467,75 | 3755,32 | 8171,65 | 892,10 | 67540,78 | 446 |
| 22-01-012-04 | 125 мм | 107322,19 | 4454,18 | 9277,22 | 1021,88 | 93590,79 | 529 |
| 22-01-012-05 | 150 мм | 123862,00 | 4790,98 | 11866,05 | 1276,54 | 107204,97 | 569 |
| 22-01-012-06 | 200 мм | 221171,49 | 4967,80 | 21089,94 | 2224,82 | 195113,75 | 590 |
| 22-01-012-07 | 250 мм | 290069,47 | 5262,50 | 21837,58 | 2342,59 | 262969,39 | 625 |
| 22-01-012-08 | 300 мм | 367304,33 | 5952,94 | 25883,16 | 2776,88 | 335468,23 | 707 |
| 22-01-012-09 | 350 мм | 422432,01 | 7123,32 | 30471,91 | 3247,07 | 384836,78 | 846 |
| 22-01-012-10 | 400 мм | 580990,45 | 7401,18 | 33825,25 | 3625,32 | 539764,02 | 879 |
| 22-01-012-11 | 500 мм | 768169,05 | 9430,40 | 42639,26 | 4590,72 | 716099,39 | 1120 |
| 22-01-012-12 | 600 мм | 908018,14 | 10861,80 | 51846,83 | 5668,91 | 845309,51 | 1290 |
| 22-01-012-13 | 700 мм | 1266138,69 | 12461,60 | 59831,88 | 6530,02 | 1193845,21 | 1480 |
| 22-01-012-14 | 800 мм | 1442552,77 | 13303,60 | 68771,84 | 7309,40 | 1360477,33 | 1580 |
| 22-01-012-15 | 900 мм | 1648305,34 | 15998,00 | 113728,10 | 11707,29 | 1518579,24 | 1900 |
| 22-01-012-16 | 1000 мм | 2160796,41 | 17345,20 | 116085,63 | 12009,35 | 2027365,58 | 2060 |
| 22-01-012-17 | 1100 мм | 2499600,22 | 21555,20 | 246782,60 | 15148,40 | 2231262,42 | 2560 |
| 22-01-012-18 | 1200 мм | 2722283,50 | 21892,00 | 251549,23 | 15703,48 | 2448842,27 | 2600 |
| 22-01-012-19 | 1300 мм | 2989048,17 | 25849,40 | 310972,29 | 18704,43 | 2652226,48 | 3070 |
| 22-01-012-20 | 1400 мм | 3690515,20 | 26186,20 | 313234,47 | 19000,84 | 3351094,53 | 3110 |
| 22-01-012-21 | 1500 мм | 4340295,69 | 28712,20 | 361887,39 | 21563,04 | 3949696,10 | 3410 |
| 22-01-012-22 | 1600 мм | 4223759,23 | 29049,00 | 363538,71 | 21871,86 | 3831171,52 | 3450 |
| # Подраздел 1.4 ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 22-01-017. Укладка железобетонных напорных труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка железобетонных напорных труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-017-01 | 500 мм | 544584,10 | 7603,55 | 14753,16 | 1283,18 | 522227,39 | 1005,76 |
| 22-01-017-02 | 600 мм | 612512,22 | 8975,23 | 19489,60 | 1721,47 | 584047,39 | 1187,2 |
| 22-01-017-03 | 700 мм | 824497,19 | 12362,11 | 26863,67 | 2390,53 | 785271,41 | 1635,2 |
| 22-01-017-04 | 800 мм | 951072,31 | 12531,46 | 31590,04 | 2472,85 | 906950,81 | 1657,6 |
| 22-01-017-05 | 900 мм | 1114960,64 | 16341,70 | 33820,64 | 2636,76 | 1064798,30 | 2161,6 |
| 22-01-017-06 | 1000 мм | 1391941,54 | 16511,04 | 37778,27 | 2956,12 | 1337652,23 | 2184 |
| 22-01-017-07 | 1200 мм | 2104397,33 | 20998,66 | 196403,80 | 3902,44 | 1886994,87 | 2777,6 |
| 22-01-017-08 | 1400 мм | 2858310,94 | 26078,98 | 256161,14 | 5458,11 | 2576070,82 | 3449,6 |
| 22-01-017-09 | 1600 мм | 3583744,62 | 29635,20 | 301719,16 | 6437,19 | 3252390,26 | 3920 |
| # Подраздел 1.5 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 22-01-021. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-021-01 | 50 мм | 19977,61 | 1517,14 | 2286,31 | 280,73 | 16174,16 | 200,68 |
| 22-01-021-02 | 65 мм | 28067,50 | 1569,76 | 2563,72 | 316,82 | 23934,02 | 207,64 |
| 22-01-021-03 | 100 мм | 63962,37 | 1701,30 | 3296,70 | 398,79 | 58964,37 | 225,04 |
| 22-01-021-04 | 125 мм | 81744,43 | 2069,63 | 3794,33 | 463,36 | 75880,47 | 273,76 |
| 22-01-021-05 | 150 мм | 130180,24 | 2140,30 | 4754,60 | 563,77 | 123285,34 | 286,52 |
| 22-01-021-06 | 200 мм | 225592,93 | 2478,25 | 6322,78 | 737,29 | 216791,90 | 331,76 |
| 22-01-021-07 | 250 мм | 342698,07 | 2542,79 | 7199,79 | 828,35 | 332955,49 | 340,4 |
| 22-01-021-08 | 300 мм | 523790,34 | 2628,69 | 8050,08 | 921,68 | 513111,57 | 351,9 |
| 22-01-021-13 | 600 мм | 31884,02 | 5706,22 | 24645,52 | 1880,74 | 1532,28 | 773,2 |
| (507-9005) | Трубы полиэтиленовые, (м) | - | - | - | - | (1010) | - |
| 22-01-021-15 | 800 мм | 36663,26 | 6815,73 | 27121,97 | 1964,80 | 2725,56 | 923,54 |
| (507-9005) | Трубы полиэтиленовые, (м) | - | - | - | - | (1010) | - |
| 22-01-021-17 | 1000 мм | 47287,50 | 8419,33 | 34610,33 | 2817,96 | 4257,84 | 1140,83 |
| (507-9005) | Трубы полиэтиленовые, (м) | - | - | - | - | (1010) | - |
| 22-01-021-19 | 1200 мм | 56802,70 | 9921,67 | 40749,65 | 3445,57 | 6131,38 | 1344,4 |
| (507-9005) | Трубы полиэтиленовые, (м) | - | - | - | - | (1010) | - |
| # Раздел 2. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 22-02-001. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-001-01 | 50 мм | 3247,11 | 990,72 | 1042,33 | 0,59 | 1214,06 | 128 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,77) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (220) | - |
| 22-02-001-02 | 75 мм | 3606,38 | 990,72 | 1043,23 | 0,69 | 1572,43 | 128 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (300) | - |
| 22-02-001-03 | 100 мм | 4282,93 | 998,46 | 1072,92 | 0,99 | 2211,55 | 129 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (1,46) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (420) | - |
| 22-02-001-04 | 125 мм | 4905,56 | 1055,70 | 1144,52 | 1,19 | 2705,34 | 138 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (1,8) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (530) | - |
| 22-02-001-05 | 150 мм | 7737,11 | 1147,50 | 3506,08 | 159,78 | 3083,53 | 150 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (2,14) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (620) | - |
| 22-02-001-06 | 200 мм | 9587,82 | 1262,25 | 4031,51 | 179,24 | 4294,06 | 165 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (2,92) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (870) | - |
| 22-02-001-07 | 250 мм | 11516,40 | 1476,45 | 4719,50 | 210,49 | 5320,45 | 193 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (3,7) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (1100) | - |
| 22-02-001-08 | 300 мм | 13113,26 | 1652,40 | 5306,41 | 238,91 | 6154,45 | 216 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (4,39) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (1300) | - |
| 22-02-001-09 | 350 мм | 22562,59 | 1504,44 | 13964,54 | 1065,17 | 7093,61 | 199 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (5,11) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (1500) | - |
| 22-02-001-10 | 400 мм | 25579,14 | 1708,56 | 15721,69 | 1211,69 | 8148,89 | 226 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (5,78) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (1710) | - |
| 22-02-001-11 | 500 мм | 31433,55 | 1958,04 | 19514,95 | 1629,15 | 9960,56 | 259 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (7,13) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (2090) | - |
| 22-02-001-12 | 600 мм | 41637,92 | 2116,80 | 27390,52 | 1754,06 | 12130,60 | 280 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (8,23) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (2600) | - |
| 22-02-001-13 | 700 мм | 39015,07 | 2487,24 | 23276,88 | 1871,60 | 13250,95 | 329 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (9,45) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (2760) | - |
| 22-02-001-14 | 800 мм | 45811,90 | 2842,56 | 27120,62 | 2024,23 | 15848,72 | 376 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (10,9) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (3420) | - |
| 22-02-001-15 | 900 мм | 53937,91 | 3197,88 | 32780,73 | 2253,70 | 17959,30 | 423 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (12,2) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (3780) | - |
| 22-02-001-16 | 1000 мм | 59305,67 | 3553,20 | 35702,41 | 2473,79 | 20050,06 | 470 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (13,8) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (4180) | - |
| 22-02-001-17 | 1100 мм | 124608,99 | 4112,64 | 99311,72 | 2684,79 | 21184,63 | 544 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (15,2) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (4470) | - |
| 22-02-001-18 | 1200 мм | 137469,44 | 4173,12 | 110300,03 | 2921,37 | 22996,29 | 552 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (16,6) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (4850) | - |
| #### Таблица 22-02-002. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-002-01 | 50 мм | 4052,80 | 1354,50 | 1484,24 | 0,69 | 1214,06 | 175 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (1,16) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (220) | - |
| 22-02-002-02 | 75 мм | 4404,87 | 1346,40 | 1486,04 | 0,89 | 1572,43 | 176 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (1,54) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (300) | - |
| 22-02-002-03 | 100 мм | 5033,83 | 1354,05 | 1497,13 | 1,28 | 2182,65 | 177 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (2,19) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (420) | - |
| 22-02-002-04 | 125 мм | 5468,30 | 1430,55 | 1563,61 | 1,58 | 2474,14 | 187 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (2,75) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (530) | - |
| 22-02-002-05 | 150 мм | 9522,79 | 1552,95 | 4886,31 | 224,88 | 3083,53 | 203 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (3,21) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (620) | - |
| 22-02-002-06 | 200 мм | 11537,61 | 1705,95 | 5595,40 | 248,79 | 4236,26 | 223 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (4,39) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (870) | - |
| 22-02-002-07 | 250 мм | 13646,90 | 1966,05 | 6447,10 | 285,62 | 5233,75 | 257 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (5,46) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (1100) | - |
| 22-02-002-08 | 300 мм | 15669,84 | 2210,85 | 7275,64 | 325,30 | 6183,35 | 289 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (6,58) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (1300) | - |
| 22-02-002-09 | 350 мм | 23982,04 | 1958,40 | 14927,00 | 1073,19 | 7096,64 | 256 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (7,64) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (1500) | - |
| 22-02-002-10 | 400 мм | 28534,55 | 2275,56 | 18107,06 | 1343,17 | 8151,93 | 301 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (8,7) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (1710) | - |
| 22-02-002-11 | 500 мм | 33445,09 | 2290,68 | 21190,81 | 1703,76 | 9963,60 | 303 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (10,7) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (2090) | - |
| 22-02-002-12 | 600 мм | 41097,37 | 2804,76 | 26158,97 | 2093,74 | 12133,64 | 371 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (12,3) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (2600) | - |
| 22-02-002-13 | 700 мм | 45511,73 | 3303,72 | 28957,06 | 2273,82 | 13250,95 | 437 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (13,9) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (2760) | - |
| 22-02-002-14 | 800 мм | 54189,36 | 3810,24 | 34530,40 | 2520,33 | 15848,72 | 504 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (16,2) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (3420) | - |
| 22-02-002-15 | 900 мм | 67316,99 | 4241,16 | 45116,53 | 3225,60 | 17959,30 | 561 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (18,3) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (3780) | - |
| 22-02-002-16 | 1000 мм | 72292,59 | 4573,80 | 47668,73 | 3418,81 | 20050,06 | 605 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (20,5) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (4180) | - |
| 22-02-002-17 | 1100 мм | 159556,88 | 5139,36 | 133232,89 | 3672,73 | 21184,63 | 688 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (22,6) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (4470) | - |
| 22-02-002-18 | 1200 мм | 175877,07 | 5229,00 | 147628,03 | 4045,09 | 23020,04 | 700 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (24,6) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (4850) | - |
| #### Таблица 22-02-003. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-003-01 | 50 мм | 5493,24 | 1705,95 | 1853,03 | 0,99 | 1934,26 | 223 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (1,73) | - |
| 22-02-003-02 | 75 мм | 6039,56 | 1713,60 | 1855,72 | 1,28 | 2470,24 | 224 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (2,31) | - |
| 22-02-003-03 | 100 мм | 7103,06 | 1721,25 | 1930,21 | 1,78 | 3451,60 | 225 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (3,32) | - |
| 22-02-003-04 | 125 мм | 8175,24 | 1912,50 | 2073,98 | 2,17 | 4188,76 | 250 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (4,06) | - |
| 22-02-003-05 | 150 мм | 13897,56 | 2149,65 | 6800,90 | 316,04 | 4947,01 | 281 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (4,83) | - |
| 22-02-003-06 | 200 мм | 16935,68 | 2340,90 | 7766,88 | 345,38 | 6827,90 | 306 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (6,63) | - |
| 22-02-003-07 | 250 мм | 20185,69 | 2715,75 | 8996,27 | 400,86 | 8473,67 | 355 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (8,29) | - |
| 22-02-003-08 | 300 мм | 22982,88 | 2998,80 | 9942,25 | 445,74 | 10041,83 | 392 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (9,88) | - |
| 22-02-003-09 | 350 мм | 37193,85 | 2600,64 | 23031,54 | 1783,66 | 11561,67 | 344 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (11,5) | - |
| 22-02-003-10 | 400 мм | 42921,54 | 3054,24 | 25212,90 | 1932,34 | 14654,40 | 404 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (13) | - |
| 22-02-003-11 | 500 мм | 49974,25 | 3182,22 | 30601,71 | 2588,48 | 16190,32 | 426 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (16,2) | - |
| 22-02-003-12 | 600 мм | 59213,65 | 3809,70 | 35890,39 | 2934,59 | 19513,56 | 510 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (18,7) | - |
| 22-02-003-13 | 700 мм | 65281,58 | 4467,06 | 39327,74 | 3174,04 | 21486,78 | 598 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (21,1) | - |
| 22-02-003-14 | 800 мм | 77193,62 | 5131,89 | 46530,44 | 3503,98 | 25531,29 | 687 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (24,4) | - |
| 22-02-003-15 | 900 мм | 92974,55 | 5774,31 | 58456,98 | 4167,49 | 28743,26 | 773 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (27,6) | - |
| 22-02-003-16 | 1000 мм | 100937,15 | 6551,19 | 62386,89 | 4341,23 | 31999,07 | 877 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (31) | - |
| 22-02-003-17 | 1100 мм | 229428,31 | 8067,60 | 187098,97 | 4905,17 | 34261,74 | 1080 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (34,1) | - |
| 22-02-003-18 | 1200 мм | 266229,91 | 8217,00 | 220818,57 | 5697,13 | 37194,34 | 1100 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (37,3) | - |
| #### Таблица 22-02-004. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-004-01 | 50 мм | 1376,92 | 360,08 | 831,32 | 101,00 | 185,52 | 44,62 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,05) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (14,3) | - |
| 22-02-004-02 | 75 мм | 1412,97 | 360,08 | 833,92 | 101,00 | 218,97 | 44,62 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,07) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (19,5) | - |
| 22-02-004-03 | 100 мм | 1460,47 | 360,89 | 843,98 | 101,00 | 255,60 | 44,72 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (27,3) | - |
| 22-02-004-04 | 125 мм | 1637,04 | 400,76 | 917,13 | 108,72 | 319,15 | 49,66 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,12) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (34,5) | - |
| 22-02-004-05 | 150 мм | 1706,02 | 401,64 | 921,58 | 109,26 | 382,80 | 49,77 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,14) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (40,3) | - |
| 22-02-004-06 | 200 мм | 1864,80 | 411,25 | 940,39 | 112,91 | 513,16 | 50,96 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,19) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (56,6) | - |
| 22-02-004-07 | 250 мм | 2224,26 | 480,08 | 1103,13 | 130,83 | 641,05 | 59,49 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,24) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (72) | - |
| 22-02-004-08 | 300 мм | 2333,77 | 480,89 | 1112,24 | 131,36 | 740,64 | 59,59 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,29) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (85) | - |
| 22-02-004-09 | 350 мм | 2728,97 | 582,09 | 1306,66 | 148,68 | 840,22 | 72,13 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,33) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (98) | - |
| 22-02-004-10 | 400 мм | 2935,49 | 584,67 | 1341,49 | 150,33 | 1009,33 | 72,45 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,53) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (156) | - |
| 22-02-004-11 | 500 мм | 3689,86 | 778,67 | 1695,75 | 180,83 | 1215,44 | 96,49 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,65) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (190) | - |
| 22-02-004-12 | 600 мм | 4396,80 | 925,31 | 2014,12 | 209,23 | 1457,37 | 114,66 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,76) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (237) | - |
| 22-02-004-13 | 700 мм | 4967,55 | 1064,27 | 2282,58 | 230,43 | 1620,70 | 131,88 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,86) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (251) | - |
| 22-02-004-14 | 800 мм | 5877,58 | 1230,11 | 2859,63 | 257,73 | 1787,84 | 152,43 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,98) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (311) | - |
| 22-02-004-15 | 900 мм | 6686,78 | 1416,61 | 3274,25 | 287,88 | 1995,92 | 175,54 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (1,1) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (344) | - |
| 22-02-004-16 | 1000 мм | 7286,70 | 1541,45 | 3543,23 | 307,11 | 2202,02 | 191,01 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (1,22) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (380) | - |
| 22-02-004-17 | 1100 мм | 17104,37 | 1782,66 | 12922,50 | 348,16 | 2399,21 | 220,9 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (1,34) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (407) | - |
| 22-02-004-18 | 1200 мм | 17351,84 | 1782,66 | 12962,88 | 356,19 | 2606,30 | 220,9 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (1,46) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (441) | - |
| #### Таблица 22-02-005. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-005-01 | 50 мм | 1628,08 | 457,57 | 1006,74 | 114,48 | 163,77 | 56,7 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,07) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (14,3) | - |
| 22-02-005-02 | 75 мм | 1686,74 | 457,57 | 1010,20 | 114,48 | 218,97 | 56,7 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (19,5) | - |
| 22-02-005-03 | 100 мм | 1732,98 | 458,38 | 1019,00 | 114,48 | 255,60 | 56,8 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,14) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (27,3) | - |
| 22-02-005-04 | 125 мм | 2012,58 | 510,10 | 1128,64 | 125,81 | 373,84 | 63,21 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,18) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (34,5) | - |
| 22-02-005-05 | 150 мм | 2025,90 | 510,10 | 1133,00 | 125,81 | 382,80 | 63,21 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,21) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (40,3) | - |
| 22-02-005-06 | 200 мм | 2201,51 | 523,66 | 1164,69 | 132,93 | 513,16 | 64,89 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,28) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (56,6) | - |
| 22-02-005-07 | 250 мм | 2692,85 | 638,01 | 1413,79 | 157,37 | 641,05 | 79,06 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,35) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (72) | - |
| 22-02-005-08 | 300 мм | 2804,11 | 638,90 | 1424,57 | 158,00 | 740,64 | 79,17 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,43) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (85) | - |
| 22-02-005-09 | 350 мм | 3325,03 | 764,31 | 1691,60 | 184,64 | 869,12 | 94,71 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,49) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (98) | - |
| 22-02-005-10 | 400 мм | 3506,12 | 766,81 | 1729,98 | 184,89 | 1009,33 | 95,02 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,79) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (156) | - |
| 22-02-005-11 | 500 мм | 4463,36 | 1010,04 | 2208,98 | 228,28 | 1244,34 | 125,16 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,97) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (190) | - |
| 22-02-005-12 | 600 мм | 5265,95 | 1207,03 | 2601,55 | 262,76 | 1457,37 | 149,57 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (237) | - |
| 22-02-005-13 | 700 мм | 5925,70 | 1370,37 | 2934,63 | 292,98 | 1620,70 | 169,81 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (1,27) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (251) | - |
| 22-02-005-14 | 800 мм | 7059,84 | 1579,94 | 3681,87 | 327,01 | 1798,03 | 195,78 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (1,44) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (311) | - |
| 22-02-005-15 | 900 мм | 8004,78 | 1790,41 | 4208,26 | 364,26 | 2006,11 | 221,86 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (1,62) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (344) | - |
| 22-02-005-16 | 1000 мм | 8646,97 | 1946,08 | 4488,67 | 383,44 | 2212,22 | 241,15 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (1,79) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (380) | - |
| 22-02-005-17 | 1100 мм | 21095,98 | 2286,55 | 16400,03 | 427,19 | 2409,40 | 283,34 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (1,97) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (407) | - |
| 22-02-005-18 | 1200 мм | 21307,16 | 2265,17 | 16425,50 | 429,74 | 2616,49 | 280,69 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (2,11) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (441) | - |
| #### Таблица 22-02-006. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-006-01 | 50 мм | 2073,63 | 597,91 | 1276,01 | 137,79 | 199,71 | 74,09 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,11) | - |
| 22-02-006-02 | 75 мм | 2152,68 | 597,91 | 1277,74 | 137,79 | 277,03 | 74,09 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,15) | - |
| 22-02-006-03 | 100 мм | 2227,22 | 597,91 | 1291,70 | 137,92 | 337,61 | 74,09 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,21) | - |
| 22-02-006-04 | 125 мм | 2448,61 | 635,51 | 1397,60 | 152,64 | 415,50 | 78,75 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,27) | - |
| 22-02-006-05 | 150 мм | 2542,65 | 636,32 | 1401,92 | 152,64 | 504,41 | 78,85 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,31) | - |
| 22-02-006-06 | 200 мм | 2749,21 | 649,88 | 1416,39 | 153,03 | 682,94 | 80,53 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,43) | - |
| 22-02-006-07 | 250 мм | 3260,04 | 754,14 | 1652,98 | 175,82 | 852,92 | 93,45 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,54) | - |
| 22-02-006-08 | 300 мм | 3411,49 | 755,84 | 1664,83 | 176,07 | 990,82 | 93,66 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,64) | - |
| 22-02-006-09 | 350 мм | 4028,07 | 898,19 | 1971,27 | 207,79 | 1158,61 | 111,3 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,74) | - |
| 22-02-006-10 | 400 мм | 4380,30 | 898,19 | 2012,91 | 207,79 | 1469,20 | 111,3 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (1,18) | - |
| 22-02-006-11 | 500 мм | 5651,15 | 1203,24 | 2636,96 | 262,50 | 1810,95 | 149,1 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (1,47) | - |
| 22-02-006-12 | 600 мм | 6622,52 | 1428,55 | 3075,37 | 304,67 | 2118,60 | 177,02 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (1,63) | - |
| 22-02-006-13 | 700 мм | 7665,70 | 1685,18 | 3600,06 | 345,49 | 2380,46 | 208,82 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (1,92) | - |
| 22-02-006-14 | 800 мм | 9057,29 | 1899,03 | 4479,14 | 396,55 | 2679,12 | 235,32 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (2,2) | - |
| 22-02-006-15 | 900 мм | 10241,23 | 2164,21 | 5086,68 | 441,81 | 2990,34 | 268,18 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (2,46) | - |
| 22-02-006-16 | 1000 мм | 11289,72 | 2378,07 | 5608,88 | 487,17 | 3302,77 | 294,68 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (2,72) | - |
| 22-02-006-17 | 1100 мм | 26865,15 | 2805,78 | 20463,99 | 550,39 | 3595,38 | 347,68 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (3) | - |
| 22-02-006-18 | 1200 мм | 27260,75 | 2805,78 | 20544,76 | 567,36 | 3910,21 | 347,68 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (3,26) | - |
| #### Таблица 22-02-007. Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм: |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-007-01 | нормальной | 3705,74 | 110,38 | 3039,75 | 88,33 | 555,61 | 14,6 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,42) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (124) | - |
| 22-02-007-02 | усиленной | 4700,08 | 142,13 | 3973,00 | 114,78 | 584,95 | 18,8 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,62) | - |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (124) | - |
| 22-02-007-03 | весьма усиленной | 6747,68 | 210,17 | 5589,87 | 172,25 | 947,64 | 27,8 |
| (101-9090) | Мастика, (т) | - | - | - | - | (0,98) | - |
| #### Таблица 22-02-008. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-008-01 | 50 мм | 8769,01 | 703,88 | 785,87 | 45,25 | 7279,26 | 90,94 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (220) | - |
| 22-02-008-02 | 75 мм | 12943,24 | 786,54 | 1092,46 | 63,98 | 11064,24 | 101,62 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (300) | - |
| 22-02-008-03 | 100 мм | 16050,91 | 841,26 | 1450,93 | 86,26 | 13758,72 | 108,69 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (420) | - |
| 22-02-008-04 | 125 мм | 19470,53 | 898,77 | 1709,70 | 102,11 | 16862,06 | 116,12 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (530) | - |
| 22-02-008-05 | 150 мм | 36676,98 | 351,58 | 16202,82 | 1221,02 | 20122,58 | 42,98 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (620) | - |
| 22-02-008-06 | 200 мм | 53616,69 | 400,08 | 25514,92 | 1887,52 | 27701,69 | 48,91 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (870) | - |
| 22-02-008-07 | 250 мм | 61393,05 | 442,05 | 26464,27 | 1954,18 | 34486,73 | 54,04 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (1100) | - |
| 22-02-008-08 | 300 мм | 76093,51 | 488,79 | 34469,61 | 2546,70 | 41135,11 | 61,56 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (1300) | - |
| 22-02-008-09 | 350 мм | 84768,97 | 528,65 | 36622,52 | 2673,34 | 47617,80 | 66,58 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (1500) | - |
| 22-02-008-10 | 400 мм | 91832,83 | 561,49 | 37396,32 | 2728,52 | 53875,02 | 71,71 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (1710) | - |
| 22-02-008-11 | 500 мм | 102373,79 | 677,64 | 40602,22 | 2980,64 | 61093,93 | 87,55 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (2090) | - |
| 22-02-008-12 | 600 мм | 122740,61 | 796,76 | 49096,16 | 3555,06 | 72847,69 | 102,94 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (2600) | - |
| 22-02-008-13 | 700 мм | 143868,96 | 1059,68 | 60049,64 | 4310,52 | 82759,64 | 136,91 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (2760) | - |
| 22-02-008-14 | 800 мм | 167954,88 | 1220,29 | 71790,02 | 5187,08 | 94944,57 | 157,66 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (3420) | - |
| 22-02-008-15 | 900 мм | 238738,62 | 1425,94 | 130685,95 | 8954,81 | 106626,73 | 184,23 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (3780) | - |
| 22-02-008-16 | 1000 мм | 262782,86 | 1660,93 | 142765,85 | 9849,47 | 118356,08 | 214,59 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (4180) | - |
| 22-02-008-17 | 1100 мм | 445060,33 | 1894,98 | 313905,13 | 13892,74 | 129260,22 | 244,83 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (4470) | - |
| 22-02-008-18 | 1200 мм | 481553,01 | 1984,92 | 338818,29 | 15443,94 | 140749,80 | 256,45 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (4850) | - |
| 22-02-008-19 | 1400 мм | 727971,31 | 2688,95 | 561612,35 | 26347,50 | 163670,01 | 347,41 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (5520) | - |
| #### Таблица 22-02-009. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-009-01 | 50 мм | 18314,48 | 1131,28 | 708,76 | 36,75 | 16474,44 | 146,16 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (220) | - |
| 22-02-009-02 | 75 мм | 27454,17 | 1248,00 | 1029,69 | 56,01 | 25176,48 | 161,24 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (300) | - |
| 22-02-009-03 | 100 мм | 33761,09 | 1301,87 | 1339,12 | 75,32 | 31120,10 | 168,2 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (420) | - |
| 22-02-009-04 | 125 мм | 39192,27 | 1355,74 | 1722,93 | 99,24 | 36113,60 | 175,16 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (530) | - |
| 22-02-009-05 | 150 мм | 63868,39 | 431,74 | 17728,69 | 1326,84 | 45707,96 | 52,78 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (620) | - |
| 22-02-009-06 | 200 мм | 91125,17 | 498,00 | 27672,66 | 2056,90 | 62954,51 | 60,88 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (870) | - |
| 22-02-009-07 | 250 мм | 107590,16 | 555,75 | 28485,24 | 2116,14 | 78549,17 | 67,94 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (1100) | - |
| 22-02-009-08 | 300 мм | 128468,38 | 618,21 | 34348,64 | 2536,77 | 93501,53 | 77,86 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (1300) | - |
| 22-02-009-09 | 350 мм | 148032,04 | 673,47 | 39042,59 | 2858,65 | 108315,98 | 84,82 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (1500) | - |
| 22-02-009-10 | 400 мм | 162917,71 | 729,53 | 39783,26 | 2915,12 | 122404,92 | 91,88 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (1710) | - |
| 22-02-009-11 | 500 мм | 167838,96 | 867,34 | 42122,59 | 3143,20 | 124849,03 | 112,06 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (2090) | - |
| 22-02-009-12 | 600 мм | 205923,95 | 1023,54 | 56129,98 | 4157,30 | 148770,43 | 132,24 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (2600) | - |
| 22-02-009-13 | 700 мм | 238116,32 | 1358,83 | 67161,02 | 4971,33 | 169596,47 | 175,56 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (2760) | - |
| 22-02-009-14 | 800 мм | 272143,72 | 1570,60 | 76815,09 | 5449,16 | 193758,03 | 202,92 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (3420) | - |
| 22-02-009-15 | 900 мм | 363085,88 | 1860,31 | 143728,86 | 10028,64 | 217496,71 | 240,35 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (3780) | - |
| 22-02-009-16 | 1000 мм | 397572,85 | 2118,44 | 153882,83 | 10760,20 | 241571,58 | 273,7 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (4180) | - |
| 22-02-009-17 | 1100 мм | 579852,10 | 2492,28 | 313095,12 | 13845,44 | 264264,70 | 322 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (4470) | - |
| 22-02-009-18 | 1200 мм | 656642,37 | 2563,49 | 366317,32 | 16834,89 | 287761,56 | 331,2 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (4850) | - |
| 22-02-009-19 | 1400 мм | 946710,81 | 3435,79 | 608769,21 | 28287,64 | 334505,81 | 443,9 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (5520) | - |
| #### Таблица 22-02-010. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-010-01 | 50 мм | 24953,54 | 1553,26 | 1092,04 | 59,19 | 22308,24 | 200,68 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (220) | - |
| 22-02-010-02 | 75 мм | 37503,41 | 1714,87 | 1416,88 | 78,33 | 34371,66 | 221,56 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (300) | - |
| 22-02-010-03 | 100 мм | 45590,69 | 1759,77 | 1626,60 | 89,68 | 42204,32 | 227,36 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (420) | - |
| 22-02-010-04 | 125 мм | 55694,86 | 1813,64 | 1960,80 | 108,68 | 51920,42 | 234,32 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (530) | - |
| 22-02-010-05 | 150 мм | 80153,25 | 512,89 | 17625,54 | 1309,40 | 62014,82 | 62,7 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (620) | - |
| 22-02-010-06 | 200 мм | 116891,71 | 596,81 | 30894,15 | 2296,89 | 85400,75 | 72,96 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (870) | - |
| 22-02-010-07 | 250 мм | 138408,68 | 669,53 | 31215,52 | 2314,46 | 106523,63 | 81,85 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (1100) | - |
| 22-02-010-08 | 300 мм | 164586,39 | 748,58 | 37083,62 | 2716,52 | 126754,19 | 94,28 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (1300) | - |
| 22-02-010-09 | 350 мм | 192783,90 | 818,30 | 45063,20 | 3244,52 | 146902,40 | 103,06 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (1500) | - |
| 22-02-010-10 | 400 мм | 213003,05 | 889,76 | 46038,21 | 3320,86 | 166075,08 | 112,06 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (1710) | - |
| 22-02-010-11 | 500 мм | 224794,10 | 1058,83 | 47326,56 | 3469,39 | 176408,71 | 136,8 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (2090) | - |
| 22-02-010-12 | 600 мм | 277887,27 | 1261,77 | 66484,75 | 4901,12 | 210140,75 | 163,02 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (2600) | - |
| 22-02-010-13 | 700 мм | 319926,95 | 1658,84 | 78499,36 | 5883,14 | 239768,75 | 214,32 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (2760) | - |
| 22-02-010-14 | 800 мм | 359408,29 | 1923,54 | 83775,88 | 6036,80 | 273708,87 | 248,52 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (3420) | - |
| 22-02-010-15 | 900 мм | 471095,60 | 2296,46 | 161628,59 | 11342,41 | 307170,55 | 296,7 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (3780) | - |
| 22-02-010-16 | 1000 мм | 514708,47 | 2581,29 | 171392,20 | 12129,68 | 340734,98 | 333,5 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (4180) | - |
| 22-02-010-17 | 1100 мм | 758435,64 | 3079,75 | 381915,79 | 17294,87 | 373440,10 | 397,9 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (4470) | - |
| 22-02-010-18 | 1200 мм | 806014,53 | 3133,15 | 396193,64 | 18078,26 | 406687,74 | 404,8 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (4850) | - |
| 22-02-010-19 | 1400 мм | 1142847,03 | 4183,47 | 665730,01 | 31227,02 | 472933,55 | 540,5 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (5520) | - |
| #### Таблица 22-02-011. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-011-01 | 50 мм | 1880,56 | 282,85 | 672,85 | 97,81 | 924,86 | 35,05 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (47) | - |
| 22-02-011-02 | 75 мм | 2161,83 | 292,05 | 691,43 | 99,22 | 1178,35 | 36,19 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (63) | - |
| 22-02-011-03 | 100 мм | 2672,93 | 301,33 | 714,06 | 100,88 | 1657,54 | 37,34 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (90) | - |
| 22-02-011-04 | 125 мм | 3106,16 | 309,73 | 744,20 | 105,04 | 2052,23 | 38,38 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (110) | - |
| 22-02-011-05 | 150 мм | 3504,90 | 318,93 | 767,96 | 107,13 | 2418,01 | 39,52 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (132) | - |
| 22-02-011-06 | 200 мм | 4453,18 | 328,13 | 804,21 | 112,53 | 3320,84 | 40,66 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (182) | - |
| 22-02-011-07 | 250 мм | 5412,28 | 356,69 | 887,53 | 125,60 | 4168,06 | 44,2 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (226) | - |
| 22-02-011-08 | 300 мм | 6207,18 | 375,17 | 922,67 | 129,40 | 4909,34 | 46,49 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (269) | - |
| 22-02-011-09 | 350 мм | 7088,90 | 411,25 | 1014,89 | 139,99 | 5662,76 | 50,96 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (312) | - |
| 22-02-011-10 | 400 мм | 8022,97 | 453,29 | 1096,82 | 147,96 | 6472,86 | 56,17 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (357) | - |
| 22-02-011-11 | 500 мм | 9847,79 | 583,78 | 1326,86 | 178,01 | 7937,15 | 72,34 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (440) | - |
| 22-02-011-12 | 600 мм | 11787,22 | 705,00 | 1580,43 | 206,64 | 9501,79 | 87,36 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (514) | - |
| 22-02-011-13 | 700 мм | 13410,16 | 825,48 | 1800,53 | 228,58 | 10784,15 | 102,29 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (600) | - |
| 22-02-011-14 | 800 мм | 15649,71 | 949,52 | 2293,60 | 255,21 | 12406,59 | 117,66 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (680) | - |
| 22-02-011-15 | 900 мм | 17764,35 | 1103,49 | 2641,42 | 286,49 | 14019,44 | 136,74 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (760) | - |
| 22-02-011-16 | 1000 мм | 19596,81 | 1197,59 | 2856,61 | 305,94 | 15542,61 | 148,4 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (850) | - |
| 22-02-011-17 | 1100 мм | 29496,49 | 1291,68 | 11219,30 | 330,21 | 16985,51 | 160,06 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (930) | - |
| 22-02-011-18 | 1200 мм | 32001,61 | 1385,78 | 12047,01 | 353,45 | 18568,82 | 171,72 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (1010) | - |
| 22-02-011-19 | 1400 мм | 38588,43 | 1692,44 | 15317,62 | 446,65 | 21578,37 | 209,72 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (1180) | - |
| #### Таблица 22-02-012. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-012-01 | 50 мм | 2898,27 | 376,22 | 847,13 | 113,05 | 1674,92 | 46,62 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (47) | - |
| 22-02-012-02 | 75 мм | 3454,15 | 384,70 | 863,24 | 114,28 | 2206,21 | 47,67 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (63) | - |
| 22-02-012-03 | 100 мм | 4238,13 | 402,45 | 900,26 | 117,31 | 2935,42 | 49,87 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (90) | - |
| 22-02-012-04 | 125 мм | 5252,24 | 420,29 | 946,24 | 123,03 | 3885,71 | 52,08 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (110) | - |
| 22-02-012-05 | 150 мм | 6008,93 | 428,76 | 967,54 | 124,94 | 4612,63 | 53,13 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (132) | - |
| 22-02-012-06 | 200 мм | 7814,54 | 446,51 | 1019,17 | 131,45 | 6348,86 | 55,33 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (182) | - |
| 22-02-012-07 | 250 мм | 9585,15 | 494,85 | 1144,16 | 148,09 | 7946,14 | 61,32 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (226) | - |
| 22-02-012-08 | 300 мм | 11218,49 | 544,00 | 1245,61 | 156,83 | 9428,88 | 67,41 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (270) | - |
| 22-02-012-09 | 350 мм | 12886,07 | 592,26 | 1354,40 | 169,20 | 10939,41 | 73,39 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (312) | - |
| 22-02-012-10 | 400 мм | 14637,01 | 655,28 | 1473,94 | 180,38 | 12507,79 | 81,2 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (357) | - |
| 22-02-012-11 | 500 мм | 17977,43 | 840,89 | 1789,16 | 219,51 | 15347,38 | 104,2 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (440) | - |
| 22-02-012-12 | 600 мм | 21427,09 | 1000,84 | 2112,31 | 254,41 | 18313,94 | 124,02 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (514) | - |
| 22-02-012-13 | 700 мм | 24461,42 | 1148,44 | 2369,15 | 279,58 | 20943,83 | 142,31 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (600) | - |
| 22-02-012-14 | 800 мм | 27854,95 | 1329,77 | 3055,86 | 314,95 | 23469,32 | 164,78 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (680) | - |
| 22-02-012-15 | 900 мм | 31694,32 | 1502,47 | 3449,17 | 349,66 | 26742,68 | 186,18 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (760) | - |
| 22-02-012-16 | 1000 мм | 34596,77 | 1640,63 | 3745,77 | 375,63 | 29210,37 | 203,3 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (840) | - |
| 22-02-012-17 | 1100 мм | 49313,22 | 1778,79 | 15158,80 | 406,21 | 32375,63 | 220,42 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (930) | - |
| 22-02-012-18 | 1200 мм | 53684,40 | 1908,31 | 16317,03 | 436,06 | 35459,06 | 236,47 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (1010) | - |
| 22-02-012-19 | 1400 мм | 64348,22 | 2262,34 | 20505,91 | 554,13 | 41579,97 | 280,34 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (1180) | - |
| #### Таблица 22-02-013. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-013-01 | 50 мм | 3870,57 | 471,37 | 974,22 | 124,22 | 2424,98 | 58,41 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (47) | - |
| 22-02-013-02 | 75 мм | 4708,38 | 479,92 | 994,39 | 125,82 | 3234,07 | 59,47 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (63) | - |
| 22-02-013-03 | 100 мм | 5735,98 | 506,39 | 1016,29 | 127,33 | 4213,30 | 62,75 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (90) | - |
| 22-02-013-04 | 125 мм | 7317,58 | 532,06 | 1066,33 | 133,35 | 5719,19 | 65,93 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (110) | - |
| 22-02-013-05 | 150 мм | 8437,95 | 540,61 | 1090,09 | 135,40 | 6807,25 | 66,99 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (132) | - |
| 22-02-013-06 | 200 мм | 11071,36 | 566,27 | 1128,21 | 140,69 | 9376,88 | 70,17 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (182) | - |
| 22-02-013-07 | 250 мм | 13552,04 | 629,54 | 1198,28 | 152,13 | 11724,22 | 78,01 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (226) | - |
| 22-02-013-08 | 300 мм | 15890,40 | 708,38 | 1280,56 | 159,24 | 13901,46 | 87,78 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (269) | - |
| 22-02-013-09 | 350 мм | 18385,76 | 775,85 | 1447,86 | 176,53 | 16162,05 | 96,14 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (312) | - |
| 22-02-013-10 | 400 мм | 20921,76 | 855,42 | 1585,85 | 189,19 | 18480,49 | 106 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (357) | - |
| 22-02-013-11 | 500 мм | 25641,49 | 1086,38 | 1876,08 | 226,41 | 22679,03 | 134,62 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (439) | - |
| 22-02-013-12 | 600 мм | 30585,45 | 1312,50 | 2291,65 | 269,54 | 26981,30 | 162,64 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (514) | - |
| 22-02-013-13 | 700 мм | 34764,74 | 1459,30 | 2471,93 | 287,41 | 30833,51 | 180,83 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (597) | - |
| 22-02-013-14 | 800 мм | 39453,64 | 1701,08 | 3282,36 | 331,52 | 34470,20 | 210,79 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (681) | - |
| 22-02-013-15 | 900 мм | 44961,80 | 1882,41 | 3613,47 | 360,99 | 39465,92 | 233,26 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (763) | - |
| 22-02-013-16 | 1000 мм | 48953,29 | 2072,38 | 3891,66 | 385,18 | 42989,25 | 256,8 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (845) | - |
| 22-02-013-17 | 1100 мм | 65931,70 | 2245,07 | 15953,08 | 421,00 | 47733,55 | 278,2 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (930) | - |
| 22-02-013-18 | 1200 мм | 72683,71 | 2417,77 | 17948,83 | 467,20 | 52317,11 | 299,6 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (1010) | - |
| 22-02-013-19 | 1400 мм | 87391,04 | 2867,43 | 22858,70 | 602,41 | 61664,91 | 355,32 |
| (113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (1180) | - |
| # Раздел 3. УСТАНОВКА АРМАТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 3.1 ФАСОННЫЕ ЧАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 22-03-001. Установка фасонных частей чугунных, стальных сварных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т фасонных частей |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка фасонных частей чугунных диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-03-001-01 | 50-100 мм | 8752,73 | 326,18 | 90,88 | 0,00 | 8335,67 | 47 |
| 22-03-001-02 | 125-200 мм | 7719,94 | 261,92 | 384,46 | 28,46 | 7073,56 | 37,74 |
| 22-03-001-03 | 250-400 мм | 7046,06 | 238,04 | 337,30 | 24,96 | 6470,72 | 34,3 |
| 22-03-001-04 | 500-1000 мм | 6031,19 | 159,48 | 504,68 | 34,91 | 5367,03 | 22,98 |
|  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-03-001-05 | 100-250 мм | 23169,72 | 3191,28 | 13985,13 | 1367,90 | 5993,31 | 353,8 |
| (507-9506) | Фланцы стальные, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-03-001-06 | 300-800 мм | 18411,17 | 1389,98 | 11337,62 | 1091,05 | 5683,57 | 154,1 |
| (507-9506) | Фланцы стальные, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-03-001-07 | 900-1600 мм | 20547,53 | 845,35 | 14728,59 | 747,99 | 4973,59 | 93,72 |
| (507-9506) | Фланцы стальные, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 22-03-002. Установка полиэтиленовых фасонных частей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 фасонных частей |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка полиэтиленовых фасонных частей: |  |  |  |  |  |  |
| 22-03-002-01 | отводов, колен, патрубков, переходов | 373,49 | 35,42 | 261,62 | 34,61 | 76,45 | 4,8 |
| 22-03-002-02 | тройников | 784,33 | 52,32 | 385,31 | 50,92 | 346,70 | 7,09 |
| 22-03-002-03 | крестовин | 1078,06 | 70,85 | 522,12 | 69,08 | 485,09 | 9,6 |
| # Подраздел 3.2 ЗАДВИЖКИ, КЛАПАНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 22-03-006. Установка задвижек или клапанов обратных чугунных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 задвижка (или клапан обратный) |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-03-006-01 | 50 мм | 258,24 | 7,28 | 0,87 | 0,00 | 250,09 | 1,01 |
| 22-03-006-02 | 80 мм | 411,61 | 12,04 | 2,60 | 0,00 | 396,97 | 1,67 |
| 22-03-006-03 | 100 мм | 478,97 | 12,26 | 2,60 | 0,00 | 464,11 | 1,7 |
| 22-03-006-04 | 125 мм | 614,75 | 19,54 | 4,33 | 0,00 | 590,88 | 2,71 |
| 22-03-006-05 | 150 мм | 842,46 | 20,52 | 6,06 | 0,00 | 815,88 | 2,78 |
| 22-03-006-06 | 200 мм | 1266,73 | 29,36 | 48,02 | 3,51 | 1189,35 | 3,93 |
| 22-03-006-07 | 250 мм | 1609,12 | 33,32 | 118,84 | 8,83 | 1456,96 | 4,46 |
| 22-03-006-08 | 300 мм | 2255,85 | 45,19 | 162,80 | 12,06 | 2047,86 | 6,05 |
| 22-03-006-09 | 350 мм | 4643,79 | 54,98 | 191,86 | 14,16 | 4396,95 | 7,36 |
| 22-03-006-10 | 400 мм | 4793,97 | 70,14 | 242,21 | 17,95 | 4481,62 | 9,39 |
| 22-03-006-11 | 500 мм | 7922,02 | 107,43 | 261,54 | 20,05 | 7553,05 | 13,88 |
| 22-03-006-12 | 600 мм | 12564,58 | 137,46 | 434,25 | 33,34 | 11992,87 | 17,76 |
| 22-03-006-13 | 800 мм | 21427,76 | 232,82 | 801,56 | 55,52 | 20393,38 | 30,08 |
| 22-03-006-14 | 1000 мм | 35086,72 | 404,65 | 1397,44 | 96,74 | 33284,63 | 52,28 |
| 22-03-006-15 | 1200 мм | 73124,29 | 592,81 | 6422,76 | 133,05 | 66108,72 | 76,59 |
| #### Таблица 22-03-007. Установка задвижек или клапанов обратных стальных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 задвижка (или клапан обратный) |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-03-007-01 | 50 мм | 760,33 | 10,31 | 2,60 | 0,00 | 747,42 | 1,38 |
| 22-03-007-02 | 100 мм | 1094,90 | 17,11 | 4,33 | 0,00 | 1073,46 | 2,29 |
| 22-03-007-03 | 150 мм | 4184,12 | 25,70 | 41,50 | 3,08 | 4116,92 | 3,44 |
| 22-03-007-04 | 200 мм | 5236,51 | 39,07 | 62,92 | 4,63 | 5134,52 | 5,23 |
| 22-03-007-05 | 250 мм | 5717,57 | 52,81 | 84,98 | 6,30 | 5579,78 | 7,07 |
| 22-03-007-06 | 300 мм | 6785,67 | 68,80 | 108,00 | 7,99 | 6608,87 | 9,21 |
| 22-03-007-07 | 400 мм | 10089,12 | 93,67 | 230,90 | 17,10 | 9764,55 | 12,54 |
| 22-03-007-08 | 500 мм | 13340,04 | 140,14 | 257,62 | 19,77 | 12942,28 | 18,76 |
| 22-03-007-09 | 600 мм | 16612,60 | 175,77 | 400,48 | 30,70 | 16036,35 | 23,53 |
| 22-03-007-10 | 800 мм | 27397,95 | 301,79 | 994,18 | 68,56 | 26101,98 | 40,4 |
| # Подраздел 3.3 ВАНТУЗЫ, ГИДРАНТЫ, КОЛОНКИ ВОДОРАЗБОРНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 22-03-011. Установка вантузов, гидрантов, колонок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка: |  |  |  |  |  |  |
| 22-03-011-01 | вантузов одинарных | 542,49 | 11,96 | 1,73 | 0,00 | 528,80 | 1,62 |
| 22-03-011-02 | вантузов двойных | 931,17 | 19,14 | 6,81 | 0,40 | 905,22 | 2,41 |
| 22-03-011-03 | гидрантов пожарных | 1121,68 | 13,74 | 4,83 | 0,27 | 1103,11 | 1,98 |
| 22-03-011-04 | колонок водоразборных | 600,58 | 54,77 | 10,53 | 0,53 | 535,28 | 7,16 |
| # Подраздел 3.4 ФЛАНЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 22-03-014. Приварка фланцев к стальным трубопроводам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 фланец |  |  |  |  |  |  |
|  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-03-014-01 | 50 мм | 63,73 | 3,34 | 33,43 | 3,32 | 26,96 | 0,37 |
| 22-03-014-02 | 80 мм | 88,12 | 4,78 | 46,81 | 4,64 | 36,53 | 0,53 |
| 22-03-014-03 | 100 мм | 103,12 | 6,31 | 52,15 | 5,17 | 44,66 | 0,7 |
| 22-03-014-04 | 125 мм | 131,68 | 7,40 | 64,19 | 6,36 | 60,09 | 0,82 |
| 22-03-014-05 | 150 мм | 160,46 | 9,38 | 77,09 | 7,56 | 73,99 | 1,04 |
| 22-03-014-06 | 200 мм | 260,19 | 14,97 | 146,63 | 14,45 | 98,59 | 1,66 |
| 22-03-014-07 | 250 мм | 309,87 | 18,13 | 158,67 | 15,65 | 133,07 | 2,01 |
| 22-03-014-08 | 300 мм | 405,47 | 25,62 | 225,06 | 22,14 | 154,79 | 2,84 |
| 22-03-014-09 | 350 мм | 482,62 | 28,23 | 247,79 | 24,40 | 206,60 | 3,13 |
| 22-03-014-10 | 400 мм | 554,66 | 30,22 | 266,04 | 26,12 | 258,40 | 3,35 |
| 22-03-014-11 | 500 мм | 1018,57 | 33,92 | 699,31 | 66,59 | 285,34 | 3,76 |
| 22-03-014-12 | 600 мм | 1111,34 | 35,36 | 728,96 | 69,34 | 347,02 | 3,92 |
| 22-03-014-13 | 700 мм | 1361,32 | 44,20 | 837,26 | 79,36 | 479,86 | 4,9 |
| 22-03-014-14 | 800 мм | 1852,74 | 56,56 | 1243,20 | 118,08 | 552,98 | 6,27 |
| 22-03-014-15 | 900 мм | 2043,43 | 63,23 | 1359,40 | 128,92 | 620,80 | 7,01 |
| 22-03-014-16 | 1000 мм | 2405,74 | 67,83 | 1646,07 | 144,03 | 691,84 | 7,52 |
| 22-03-014-17 | 1200 мм | 6652,26 | 83,25 | 5739,22 | 173,96 | 829,79 | 9,23 |
| # Раздел 4. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 22-04-001. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: |  |  |  |  |  |  |
| 22-04-001-01 | сухих | 22482,96 | 755,79 | 2976,62 | 274,16 | 18750,55 | 106,3 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0755) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-04-001-02 | мокрых | 27909,70 | 1145,34 | 3200,08 | 289,07 | 23564,28 | 151,5 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0755) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 22-04-002. Устройство водопроводных кирпичных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м3 конструкций колодца |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство водопроводных кирпичных колодцев: |  |  |  |  |  |  |
| 22-04-002-01 | круглых с конической верхней частью в грунтах сухих | 8775,22 | 884,28 | 316,38 | 30,36 | 7574,56 | 121,3 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0755) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-04-002-02 | круглых с конической верхней частью в грунтах мокрых | 11783,80 | 1047,82 | 420,27 | 36,26 | 10315,71 | 138,6 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0755) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-04-002-03 | прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах сухих | 11202,72 | 710,41 | 575,75 | 53,61 | 9916,56 | 97,45 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0755) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-04-002-04 | прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах мокрых | 14611,27 | 831,45 | 624,58 | 50,39 | 13155,24 | 109,98 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0755) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 22-04-003. Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона: |  |  |  |  |  |  |
| 22-04-003-01 | круглых в сухих грунтах | 12913,90 | 1361,00 | 797,52 | 102,25 | 10755,38 | 175,84 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0755) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-04-003-02 | круглых в мокрых грунтах | 16417,98 | 1681,14 | 929,83 | 114,24 | 13807,01 | 208,32 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0755) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-04-003-03 | прямоугольных в сухих грунтах | 12119,44 | 841,34 | 637,81 | 94,72 | 10640,29 | 108,7 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0755) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-04-003-04 | прямоугольных в мокрых грунтах | 18787,64 | 970,82 | 881,28 | 99,76 | 16935,54 | 120,3 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0755) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 22-04-004. Установка путевых водоразборных кранов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 кран |  |  |  |  |  |  |
| 22-04-004-01 | Установка путевых водоразборных кранов | 1629,66 | 55,33 | 40,28 | 3,05 | 1534,05 | 7,59 |
| # Раздел 5. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 22-05-001. Продавливание с разработкой грунта вручную |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м продавливания |  |  |  |  |  |  |
|  | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину: |  |  |  |  |  |  |
| 22-05-001-01 | до 10 м труб диаметром 1200 мм | 312899,54 | 9520,06 | 59352,32 | 12785,21 | 244027,16 | 1199 |
| (103-1010) | Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-001-02 | до 10 м труб диаметром 1400 мм | 410343,10 | 10830,16 | 65974,65 | 14201,09 | 333538,29 | 1364 |
| (103-1010) | Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-001-03 | до 10 м труб диаметром 1600 мм | 469183,93 | 12489,62 | 75820,96 | 16360,68 | 380873,35 | 1573 |
| (103-1010) | Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-001-04 | до 20 м труб диаметром 1200 мм | 317713,74 | 9869,42 | 63519,49 | 13546,50 | 244324,83 | 1243 |
| (103-1010) | Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-001-05 | до 20 м труб диаметром 1400 мм | 414949,73 | 11092,18 | 69921,43 | 14878,10 | 333936,12 | 1397 |
| (103-1010) | Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-001-06 | до 20 м труб диаметром 1600 мм | 476174,75 | 12926,32 | 81903,89 | 17451,64 | 381344,54 | 1628 |
| (103-1010) | Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-001-07 | до 40 м труб диаметром 1200 мм | 345721,66 | 10818,25 | 90229,20 | 15196,41 | 244674,21 | 1362,5 |
| (103-1010) | Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-001-08 | до 40 м труб диаметром 1400 мм | 446173,89 | 12116,44 | 99742,81 | 16788,92 | 334314,64 | 1526 |
| (103-1010) | Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-001-09 | до 40 м труб диаметром 1600 мм | 509542,75 | 14935,14 | 112859,06 | 19051,83 | 381748,55 | 1881 |
| (103-1010) | Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 22-05-002. Продавливание без разработки грунта (прокол) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м продавливания |  |  |  |  |  |  |
|  | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: |  |  |  |  |  |  |
| 22-05-002-01 | до 10 м труб диаметром 100 мм | 23293,98 | 1878,05 | 14682,57 | 3162,94 | 6733,36 | 236,53 |
| (103-1009) | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-002-02 | до 10 м труб диаметром 150 мм | 28480,18 | 2129,03 | 15753,64 | 3362,60 | 10597,51 | 268,14 |
| (103-1009) | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-002-03 | до 10 м труб диаметром 200 мм | 37464,41 | 2189,61 | 15935,69 | 3380,42 | 19339,11 | 275,77 |
| (103-1009) | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-002-04 | до 10 м труб диаметром 250 мм | 46560,69 | 2466,56 | 17889,33 | 3776,12 | 26204,80 | 310,65 |
| (103-1009) | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-002-05 | до 10 м труб диаметром 300 мм | 54041,98 | 2527,14 | 18023,27 | 3786,71 | 33491,57 | 318,28 |
| (103-1009) | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-002-06 | до 10 м труб диаметром 350 мм | 61451,84 | 2942,56 | 20044,16 | 4201,70 | 38465,12 | 370,6 |
| (103-1009) | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-002-07 | до 10 м труб диаметром 400 мм | 77078,51 | 3029,11 | 20084,09 | 4201,70 | 53965,31 | 381,5 |
| (103-1009) | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-002-08 | до 30 м труб диаметром 100 мм | 28338,89 | 2042,49 | 19565,02 | 3356,70 | 6731,38 | 257,24 |
| (103-1009) | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-002-09 | до 30 м труб диаметром 150 мм | 34876,86 | 2276,16 | 22005,44 | 3755,75 | 10595,26 | 286,67 |
| (103-1009) | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-002-10 | до 30 м труб диаметром 200 мм | 43823,75 | 2319,43 | 22164,67 | 3767,41 | 19339,65 | 292,12 |
| (103-1009) | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-002-11 | до 30 м труб диаметром 250 мм | 53482,88 | 2665,62 | 24616,75 | 4172,49 | 26200,51 | 335,72 |
| (103-1009) | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-002-12 | до 30 м труб диаметром 300 мм | 60951,64 | 2726,20 | 24737,50 | 4179,86 | 33487,94 | 343,35 |
| (103-1009) | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-002-13 | до 30 м труб диаметром 350 мм | 69934,53 | 3115,66 | 28356,78 | 4791,84 | 38462,09 | 392,4 |
| (103-1009) | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-002-14 | до 30 м труб диаметром 400 мм | 85572,69 | 3184,89 | 28420,52 | 4794,79 | 53967,28 | 401,12 |
| (103-1009) | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-002-15 | до 50 м труб диаметром 100 мм | 32016,79 | 2310,78 | 22968,22 | 3946,30 | 6737,79 | 291,03 |
| (103-1009) | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-002-16 | до 50 м труб диаметром 150 мм | 39833,40 | 2708,89 | 26529,31 | 4539,12 | 10595,20 | 341,17 |
| (103-1009) | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-002-17 | до 50 м труб диаметром 200 мм | 48797,85 | 2752,16 | 26705,63 | 4556,94 | 19340,06 | 346,62 |
| (103-1009) | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-002-18 | до 50 м труб диаметром 250 мм | 59542,48 | 3081,04 | 30261,94 | 5152,57 | 26199,50 | 388,04 |
| (103-1009) | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-002-19 | до 50 м труб диаметром 300 мм | 67013,14 | 3141,62 | 30382,84 | 5159,94 | 33488,68 | 395,67 |
| (103-1009) | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-002-20 | до 50 м труб диаметром 350 мм | 76095,16 | 3617,62 | 34015,33 | 5771,65 | 38462,21 | 455,62 |
| (103-1009) | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-002-21 | до 50 м труб диаметром 400 мм | 91699,05 | 3678,21 | 34051,49 | 5771,65 | 53969,35 | 463,25 |
| (103-1009) | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 22-05-003. Протаскивание в футляр стальных труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м трубы, уложенной в футляр |  |  |  |  |  |  |
|  | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-05-003-01 | 100 мм | 1698,04 | 660,85 | 40,53 | 0,00 | 996,66 | 84,4 |
| 22-05-003-02 | 150 мм | 2056,13 | 702,35 | 42,26 | 0,00 | 1311,52 | 89,7 |
| 22-05-003-03 | 200 мм | 2402,64 | 703,13 | 43,99 | 0,00 | 1655,52 | 89,8 |
| 22-05-003-04 | 250 мм | 3219,44 | 710,18 | 56,63 | 0,00 | 2452,63 | 90,7 |
| 22-05-003-05 | 300 мм | 3754,03 | 710,18 | 59,23 | 0,00 | 2984,62 | 90,7 |
| 22-05-003-06 | 350 мм | 4368,67 | 783,00 | 54,70 | 0,00 | 3530,97 | 100 |
| 22-05-003-07 | 400 мм | 4714,38 | 783,00 | 59,53 | 0,00 | 3871,85 | 100 |
| 22-05-003-08 | 450 мм | 5198,20 | 876,96 | 65,58 | 0,00 | 4255,66 | 112 |
| 22-05-003-09 | 500 мм | 6824,42 | 876,96 | 76,83 | 0,00 | 5870,63 | 112 |
| 22-05-003-10 | 600 мм | 7581,95 | 876,96 | 81,16 | 0,00 | 6623,83 | 112 |
| 22-05-003-11 | 700 мм | 8434,24 | 970,92 | 84,19 | 0,00 | 7379,13 | 124 |
| 22-05-003-12 | 800 мм | 9369,19 | 970,92 | 88,52 | 0,00 | 8309,75 | 124 |
| 22-05-003-13 | 900 мм | 10459,97 | 1080,54 | 100,34 | 0,00 | 9279,09 | 138 |
| 22-05-003-14 | 1000 мм | 12251,49 | 1080,54 | 109,86 | 0,00 | 11061,09 | 138 |
| 22-05-003-15 | 1100 мм | 12343,38 | 1166,67 | 115,62 | 0,00 | 11061,09 | 149 |
| 22-05-003-16 | 1200 мм | 13202,72 | 1166,67 | 119,95 | 0,00 | 11916,10 | 149 |
| 22-05-003-17 | 1400 мм | 14520,80 | 1331,10 | 131,76 | 0,00 | 13057,94 | 170 |
| #### Таблица 22-05-004. Заделка битумом и прядью концов футляра |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 футляр |  |  |  |  |  |  |
|  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-05-004-01 | 800 мм | 541,72 | 58,25 | 130,09 | 0,00 | 353,38 | 7,99 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-004-02 | 900 мм | 635,15 | 66,56 | 161,23 | 0,00 | 407,36 | 9,13 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-004-03 | 1000 мм | 711,61 | 66,70 | 178,47 | 0,00 | 466,44 | 9,15 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-004-04 | 1200 мм | 856,58 | 77,27 | 217,78 | 0,00 | 561,53 | 10,6 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-004-05 | 1400 мм | 1033,18 | 86,02 | 257,58 | 0,00 | 689,58 | 11,8 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 22-05-004-06 | 1600 мм | 1254,33 | 95,50 | 293,80 | 0,00 | 865,03 | 13,1 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Раздел 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 6.1 ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 22-06-001. Промывка с дезинфекцией трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-06-001-01 | 50-65 мм | 421,34 | 393,50 | 0,00 | 0,00 | 27,84 | 56,7 |
| 22-06-001-02 | 75-80 мм | 456,03 | 393,50 | 0,00 | 0,00 | 62,53 | 56,7 |
| 22-06-001-03 | 100 мм | 504,39 | 393,50 | 0,00 | 0,00 | 110,89 | 56,7 |
| 22-06-001-04 | 125 мм | 627,37 | 450,41 | 0,00 | 0,00 | 176,96 | 64,9 |
| 22-06-001-05 | 150 мм | 705,23 | 450,41 | 0,00 | 0,00 | 254,82 | 64,9 |
| 22-06-001-06 | 200 мм | 894,92 | 450,41 | 0,00 | 0,00 | 444,51 | 64,9 |
| 22-06-001-07 | 250 мм | 1256,85 | 557,28 | 0,00 | 0,00 | 699,57 | 80,3 |
| 22-06-001-08 | 300 мм | 1562,39 | 557,28 | 0,00 | 0,00 | 1005,11 | 80,3 |
| 22-06-001-09 | 350 мм | 2051,21 | 678,04 | 0,00 | 0,00 | 1373,17 | 97,7 |
| 22-06-001-10 | 400 мм | 2461,75 | 678,04 | 0,00 | 0,00 | 1783,71 | 97,7 |
| 22-06-001-11 | 450 мм | 3111,43 | 860,56 | 0,00 | 0,00 | 2250,87 | 124 |
| 22-06-001-12 | 500 мм | 3644,66 | 860,56 | 0,00 | 0,00 | 2784,10 | 124 |
| 22-06-001-13 | 600 мм | 4871,55 | 860,56 | 0,00 | 0,00 | 4010,99 | 124 |
| 22-06-001-14 | 700 мм | 6525,93 | 1075,70 | 0,00 | 0,00 | 5450,23 | 155 |
| 22-06-001-15 | 800 мм | 8201,10 | 1075,70 | 0,00 | 0,00 | 7125,40 | 155 |
| 22-06-001-16 | 900 мм | 10296,83 | 1283,90 | 0,00 | 0,00 | 9012,93 | 185 |
| 22-06-001-17 | 1000 мм | 12396,70 | 1283,90 | 0,00 | 0,00 | 11112,80 | 185 |
| 22-06-001-18 | 1100 мм | 15023,99 | 1575,38 | 0,00 | 0,00 | 13448,61 | 227 |
| 22-06-001-19 | 1200 мм | 17619,34 | 1575,38 | 0,00 | 0,00 | 16043,96 | 227 |
| 22-06-001-20 | 1300 мм | 20804,56 | 1929,32 | 0,00 | 0,00 | 18875,24 | 278 |
| 22-06-001-21 | 1400 мм | 23635,85 | 1929,32 | 0,00 | 0,00 | 21706,53 | 278 |
| 22-06-001-22 | 1500 мм | 26939,02 | 1929,32 | 0,00 | 0,00 | 25009,70 | 278 |
| 22-06-001-23 | 1600 мм | 30478,13 | 1929,32 | 0,00 | 0,00 | 28548,81 | 278 |
| #### Таблица 22-06-002. Промывка без дезинфекции трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-06-002-01 | 50-65 мм | 212,45 | 196,40 | 0,00 | 0,00 | 16,05 | 28,3 |
| 22-06-002-02 | 75-80 мм | 232,33 | 196,40 | 0,00 | 0,00 | 35,93 | 28,3 |
| 22-06-002-03 | 100 мм | 260,13 | 196,40 | 0,00 | 0,00 | 63,73 | 28,3 |
| 22-06-002-04 | 125 мм | 327,25 | 225,55 | 0,00 | 0,00 | 101,70 | 32,5 |
| 22-06-002-05 | 150 мм | 372,00 | 225,55 | 0,00 | 0,00 | 146,45 | 32,5 |
| 22-06-002-06 | 200 мм | 480,93 | 225,55 | 0,00 | 0,00 | 255,38 | 32,5 |
| 22-06-002-07 | 250 мм | 681,27 | 278,99 | 0,00 | 0,00 | 402,28 | 40,2 |
| 22-06-002-08 | 300 мм | 857,55 | 278,99 | 0,00 | 0,00 | 578,56 | 40,2 |
| 22-06-002-09 | 350 мм | 1130,37 | 339,37 | 0,00 | 0,00 | 791,00 | 48,9 |
| 22-06-002-10 | 400 мм | 1365,41 | 339,37 | 0,00 | 0,00 | 1026,04 | 48,9 |
| 22-06-002-11 | 450 мм | 1717,09 | 428,89 | 0,00 | 0,00 | 1288,20 | 61,8 |
| 22-06-002-12 | 500 мм | 2033,49 | 428,89 | 0,00 | 0,00 | 1604,60 | 61,8 |
| 22-06-002-13 | 600 мм | 2734,09 | 428,89 | 0,00 | 0,00 | 2305,20 | 61,8 |
| 22-06-002-14 | 700 мм | 3677,86 | 536,46 | 0,00 | 0,00 | 3141,40 | 77,3 |
| 22-06-002-15 | 800 мм | 4627,06 | 536,46 | 0,00 | 0,00 | 4090,60 | 77,3 |
| 22-06-002-16 | 900 мм | 5818,74 | 643,34 | 0,00 | 0,00 | 5175,40 | 92,7 |
| 22-06-002-17 | 1000 мм | 7039,14 | 643,34 | 0,00 | 0,00 | 6395,80 | 92,7 |
| 22-06-002-18 | 1100 мм | 8513,42 | 784,22 | 0,00 | 0,00 | 7729,20 | 113 |
| 22-06-002-19 | 1200 мм | 9982,42 | 784,22 | 0,00 | 0,00 | 9198,20 | 113 |
| 22-06-002-20 | 1300 мм | 11790,06 | 964,66 | 0,00 | 0,00 | 10825,40 | 139 |
| 22-06-002-21 | 1400 мм | 13485,06 | 964,66 | 0,00 | 0,00 | 12520,40 | 139 |
| 22-06-002-22 | 1500 мм | 15428,66 | 964,66 | 0,00 | 0,00 | 14464,00 | 139 |
| 22-06-002-23 | 1600 мм | 17236,66 | 964,66 | 0,00 | 0,00 | 16272,00 | 139 |
| # Подраздел 6.2 ВРЕЗКА ШТУЦЕРОВ В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 22-06-005. Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 врезка |  |  |  |  |  |  |
|  | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-06-005-01 | 50 мм | 87,65 | 12,64 | 59,11 | 4,91 | 15,90 | 1,46 |
| 22-06-005-02 | 80 мм | 124,52 | 18,01 | 84,02 | 7,03 | 22,49 | 2,08 |
| 22-06-005-03 | 100 мм | 158,20 | 19,31 | 107,11 | 8,62 | 31,78 | 2,23 |
| 22-06-005-04 | 150 мм | 261,43 | 27,92 | 180,55 | 15,51 | 52,96 | 3,18 |
| 22-06-005-05 | 200 мм | 370,91 | 36,58 | 239,91 | 21,22 | 94,42 | 4,11 |
| 22-06-005-06 | 250 мм | 539,59 | 50,91 | 360,21 | 32,62 | 128,47 | 5,72 |
| 22-06-005-07 | 300 мм | 693,62 | 57,23 | 471,89 | 42,38 | 164,50 | 6,43 |
| 22-06-005-08 | 400 мм | 938,94 | 70,40 | 615,19 | 55,46 | 253,35 | 7,91 |
| 22-06-005-09 | 500 мм | 1249,95 | 90,34 | 754,94 | 69,64 | 404,67 | 10,15 |
| 22-06-005-10 | 600 мм | 1964,08 | 95,14 | 1304,29 | 121,30 | 564,65 | 10,69 |
| 22-06-005-11 | 700 мм | 2206,62 | 105,29 | 1314,99 | 122,40 | 786,34 | 11,83 |
| 22-06-005-12 | 800 мм | 2821,63 | 123,09 | 1645,32 | 144,34 | 1053,22 | 13,83 |
| 22-06-005-13 | 900 мм | 3326,84 | 138,93 | 1861,16 | 163,29 | 1326,75 | 15,61 |
| 22-06-005-14 | 1000 мм | 4061,43 | 159,93 | 2148,34 | 190,00 | 1753,16 | 17,97 |
| 22-06-005-15 | 1200 мм | 8780,00 | 183,61 | 6238,72 | 217,42 | 2357,67 | 20,63 |
| #### Таблица 22-06-006. Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 врезка |  |  |  |  |  |  |
|  | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-06-006-01 | 50 мм | 194,94 | 23,96 | 10,39 | 0,00 | 160,59 | 3,06 |
| 22-06-006-02 | 75 мм | 284,15 | 32,02 | 11,25 | 0,00 | 240,88 | 4,09 |
| 22-06-006-03 | 100 мм | 368,44 | 35,68 | 12,12 | 0,00 | 320,64 | 4,72 |
| 22-06-006-04 | 125 мм | 627,22 | 53,56 | 160,09 | 13,28 | 413,57 | 7,17 |
| 22-06-006-05 | 150 мм | 778,09 | 59,54 | 163,67 | 13,56 | 554,88 | 7,97 |
| 22-06-006-06 | 200 мм | 838,76 | 63,05 | 13,49 | 0,27 | 762,22 | 8,44 |
| 22-06-006-07 | 250 мм | 1550,36 | 82,45 | 501,17 | 43,38 | 966,74 | 11,31 |
| 22-06-006-08 | 300 мм | 2005,24 | 102,86 | 626,18 | 54,40 | 1276,20 | 14,11 |
| 22-06-006-09 | 350 мм | 2508,39 | 119,99 | 731,91 | 63,73 | 1656,49 | 16,46 |
| 22-06-006-10 | 400 мм | 3120,86 | 146,97 | 873,76 | 76,16 | 2100,13 | 20,16 |
| 22-06-006-11 | 450 мм | 3927,94 | 190,27 | 1072,19 | 98,20 | 2665,48 | 26,1 |
| 22-06-006-12 | 500 мм | 4050,61 | 190,56 | 1175,12 | 107,67 | 2684,93 | 26,43 |
| 22-06-006-13 | 600 мм | 5231,14 | 219,62 | 1256,64 | 114,94 | 3754,88 | 30,46 |
| 22-06-006-14 | 700 мм | 7385,53 | 291,50 | 1656,09 | 151,65 | 5437,94 | 40,43 |
| 22-06-006-15 | 800 мм | 9630,62 | 355,31 | 2148,03 | 171,84 | 7127,28 | 49,28 |
| 22-06-006-16 | 900 мм | 12189,81 | 413,42 | 2636,63 | 211,09 | 9139,76 | 57,34 |
| 22-06-006-17 | 1000 мм | 14987,64 | 473,19 | 2954,35 | 236,34 | 11560,10 | 65,63 |
|  | Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-06-006-18 | 50 мм | 194,90 | 9,08 | 25,23 | 0,00 | 160,59 | 1,16 |
| 22-06-006-19 | 75 мм | 277,65 | 9,79 | 26,98 | 0,00 | 240,88 | 1,25 |
| 22-06-006-20 | 100 мм | 359,88 | 10,21 | 29,03 | 0,00 | 320,64 | 1,35 |
| 22-06-006-21 | 125 мм | 611,33 | 18,97 | 178,79 | 13,28 | 413,57 | 2,54 |
| 22-06-006-22 | 150 мм | 757,86 | 19,72 | 183,26 | 13,56 | 554,88 | 2,64 |
| 22-06-006-23 | 200 мм | 832,28 | 26,89 | 43,17 | 0,27 | 762,22 | 3,6 |
| 22-06-006-24 | 250 мм | 1545,71 | 43,67 | 535,30 | 43,38 | 966,74 | 5,99 |
| 22-06-006-25 | 300 мм | 2000,07 | 55,55 | 668,32 | 54,40 | 1276,20 | 7,62 |
| 22-06-006-26 | 350 мм | 2507,17 | 68,31 | 782,37 | 63,73 | 1656,49 | 9,37 |
| 22-06-006-27 | 400 мм | 3113,63 | 82,16 | 931,34 | 76,16 | 2100,13 | 11,27 |
| 22-06-006-28 | 450 мм | 3912,13 | 103,52 | 1143,13 | 98,20 | 2665,48 | 14,2 |
| 22-06-006-29 | 500 мм | 4048,67 | 114,13 | 1249,61 | 107,67 | 2684,93 | 15,83 |
| 22-06-006-30 | 600 мм | 5267,62 | 162,01 | 1350,73 | 114,94 | 3754,88 | 22,47 |
| 22-06-006-31 | 700 мм | 7413,55 | 208,22 | 1767,39 | 151,65 | 5437,94 | 28,88 |
| 22-06-006-32 | 800 мм | 9649,02 | 248,17 | 2273,57 | 171,84 | 7127,28 | 34,42 |
| 22-06-006-33 | 900 мм | 12213,16 | 299,94 | 2773,46 | 211,09 | 9139,76 | 41,6 |
| 22-06-006-34 | 1000 мм | 15009,87 | 347,02 | 3102,75 | 236,34 | 11560,10 | 48,13 |
| # Подраздел 6.3 СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 22-06-011. Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м короба |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: |  |  |  |  |  |  |
| 22-06-011-01 | до 0,1 м2 | 104,98 | 8,88 | 29,73 | 1,56 | 66,37 | 1,28 |
| 22-06-011-02 | до 0,25 м2 | 130,06 | 9,99 | 30,59 | 1,56 | 89,48 | 1,44 |
| 22-06-011-03 | до 0,4 м2 | 148,10 | 10,97 | 31,46 | 1,56 | 105,67 | 1,58 |
| 22-06-011-04 | до 0,6 м2 | 168,76 | 11,94 | 32,33 | 1,56 | 124,49 | 1,72 |
| #### Таблица 22-06-012. Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 22-06-012-01 | 100 мм | 578,17 | 40,91 | 223,67 | 17,50 | 313,59 | 5,82 |
| 22-06-012-02 | 125; 150 мм | 635,62 | 44,36 | 223,67 | 17,50 | 367,59 | 6,31 |
| 22-06-012-03 | 200 мм | 835,61 | 51,46 | 236,94 | 18,56 | 547,21 | 7,32 |
| 22-06-012-04 | 250 мм | 1175,17 | 58,07 | 240,04 | 18,83 | 877,06 | 8,26 |
| 22-06-012-05 | 300 мм | 1568,37 | 67,84 | 254,18 | 19,89 | 1246,35 | 9,65 |
| 22-06-012-06 | 350; 400 мм | 2453,37 | 95,05 | 396,51 | 31,03 | 1961,81 | 13,52 |
| 22-06-012-07 | 450; 500 мм | 3813,14 | 124,92 | 520,50 | 40,71 | 3167,72 | 17,77 |
| 22-06-012-08 | 600 мм | 7582,32 | 203,80 | 1061,59 | 83,14 | 6316,93 | 28,99 |
| 22-06-012-09 | 700 мм | 9871,70 | 232,20 | 1321,71 | 103,43 | 8317,79 | 33,03 |
| 22-06-012-10 | 800 мм | 11184,94 | 452,80 | 743,01 | 141,11 | 9989,13 | 64,41 |
| 22-06-012-11 | 900 мм | 16996,04 | 580,68 | 1145,92 | 216,30 | 15269,44 | 82,6 |
| 22-06-012-12 | 1000 мм | 18087,28 | 735,62 | 1211,66 | 226,06 | 16140,00 | 104,64 |
| 22-06-012-13 | 1200 мм | 43130,41 | 1278,97 | 2917,05 | 562,25 | 38934,39 | 181,93 |
| 22-06-012-14 | 1400 мм | 59847,02 | 1731,77 | 4052,82 | 783,01 | 54062,43 | 246,34 |
| 22-06-012-15 | 1600 мм | 93802,34 | 2557,94 | 6355,53 | 1237,54 | 84888,87 | 363,86 |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\F\6-F-22.doc

Часть 22. Водопровод – наружные сети	3

Раздел 1. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	3

Подраздел 1.1 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ	3

Таблица 22-01-001. Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт	3

Таблица 22-01-002. Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами	3

Подраздел 1.2 ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ	4

Таблица 22-01-006. Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом	4

Таблица 22-01-007. Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	4

Подраздел 1.3 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	4

Таблица 22-01-011. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием	4

Таблица 22-01-012. Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием	5

Подраздел 1.4 ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	5

Таблица 22-01-017. Укладка железобетонных напорных труб	5

Подраздел 1.5 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	5

Таблица 22-01-021. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб	5

Раздел 2. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	6

Таблица 22-02-001. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы	6

Таблица 22-02-002. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы	7

Таблица 22-02-003. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы	8

Таблица 22-02-004. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов	9

Таблица 22-02-005. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов	10

Таблица 22-02-006. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов	12

Таблица 22-02-007. Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм	12

Таблица 22-02-008. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы	13

Таблица 22-02-009. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы	14

Таблица 22-02-010. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы	15

Таблица 22-02-011. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов	16

Таблица 22-02-012. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов	17

Таблица 22-02-013. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов	18

Раздел 3. УСТАНОВКА АРМАТУРЫ	19

Подраздел 3.1 ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	19

Таблица 22-03-001. Установка фасонных частей чугунных, стальных сварных	19

Таблица 22-03-002. Установка полиэтиленовых фасонных частей	19

Подраздел 3.2 ЗАДВИЖКИ, КЛАПАНЫ	20

Таблица 22-03-006. Установка задвижек или клапанов обратных чугунных	20

Таблица 22-03-007. Установка задвижек или клапанов обратных стальных	20

Подраздел 3.3 ВАНТУЗЫ, ГИДРАНТЫ, КОЛОНКИ ВОДОРАЗБОРНЫЕ	20

Таблица 22-03-011. Установка вантузов, гидрантов, колонок	20

Подраздел 3.4 ФЛАНЦЫ	20

Таблица 22-03-014. Приварка фланцев к стальным трубопроводам	20

Раздел 4. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ	21

Таблица 22-04-001. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	21

Таблица 22-04-002. Устройство водопроводных кирпичных колодцев	21

Таблица 22-04-003. Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона	22

Таблица 22-04-004. Установка путевых водоразборных кранов	22

Раздел 5. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБ	23

Таблица 22-05-001. Продавливание с разработкой грунта вручную	23

Таблица 22-05-002. Продавливание без разработки грунта (прокол)	23

Таблица 22-05-003. Протаскивание в футляр стальных труб	25

Таблица 22-05-004. Заделка битумом и прядью концов футляра	25

Раздел 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ	26

Подраздел 6.1 ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ	26

Таблица 22-06-001. Промывка с дезинфекцией трубопроводов	26

Таблица 22-06-002. Промывка без дезинфекции трубопроводов	26

Подраздел 6.2 ВРЕЗКА ШТУЦЕРОВ В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ	27

Таблица 22-06-005. Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков)	27

Таблица 22-06-006. Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников	27

Подраздел 6.3 СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ	28

Таблица 22-06-011. Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода	28

Таблица 22-06-012. Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе	28