ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-06-2001

# Часть 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Раздел 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 1.1 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 06-01-001. Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 54144,62 | 1143,00 | 1586,13 | 238,68 | 51415,49 | 180 |
|  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-001-02 | до 3 м3 | 64122,93 | 3716,37 | 2566,34 | 376,92 | 57840,22 | 535,5 |
| 06-01-001-03 | до 5 м3 | 62031,77 | 2791,41 | 2167,73 | 318,34 | 57072,63 | 402,22 |
| 06-01-001-04 | более 5 м3 | 60491,74 | 2279,37 | 2064,48 | 306,18 | 56147,89 | 328,44 |
|  | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-001-05 | до 3 м3 | 99222,58 | 5454,01 | 2875,39 | 414,10 | 90893,18 | 785,88 |
| 06-01-001-06 | до 5 м3 | 90377,69 | 4233,82 | 2382,30 | 343,98 | 83761,57 | 610,06 |
| 06-01-001-07 | до 10 м3 | 88311,07 | 3357,57 | 2247,89 | 327,46 | 82705,61 | 483,8 |
| 06-01-001-08 | до 25 м3 | 83498,70 | 2374,87 | 1756,37 | 255,48 | 79367,46 | 342,2 |
| 06-01-001-09 | более 25 м3 | 82994,87 | 1883,52 | 1713,78 | 250,59 | 79397,57 | 271,4 |
|  | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-001-10 | от 2 до 4 м, периметром до 5 м | 95874,73 | 3144,65 | 2665,37 | 363,96 | 90064,71 | 453,12 |
| 06-01-001-11 | от 4 до 10 м, периметром до 5 м | 106008,77 | 4839,82 | 2464,23 | 322,83 | 98704,72 | 697,38 |
| 06-01-001-12 | от 4 до 10 м, периметром до 10 м | 95110,30 | 3840,73 | 2298,80 | 312,39 | 88970,77 | 553,42 |
| 06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов бетонных | 63364,75 | 4151,92 | 1775,91 | 245,97 | 57436,92 | 598,26 |
| 06-01-001-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 56343,81 | 810,73 | 1761,33 | 256,80 | 53771,75 | 116,82 |
|  | Устройство фундаментных плит железобетонных: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-001-16 | плоских | 109877,69 | 1531,38 | 2561,83 | 361,31 | 105784,48 | 220,66 |
| 06-01-001-17 | с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм | 167289,68 | 1964,99 | 3116,61 | 409,60 | 162208,08 | 283,14 |
| 06-01-001-18 | с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты более 1000 мм | 136059,05 | 1599,60 | 2532,85 | 326,14 | 131926,60 | 230,49 |
| 06-01-001-19 | с ребрами вверх | 145393,26 | 3416,67 | 3633,46 | 414,36 | 138343,13 | 451,94 |
|  | Устройство ленточных фундаментов: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-001-20 | бетонных | 60427,94 | 2372,48 | 1993,60 | 290,31 | 56061,86 | 337,48 |
| 06-01-001-22 | железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 108508,48 | 3215,95 | 3719,45 | 380,63 | 101573,08 | 446,04 |
| 06-01-001-23 | железобетонных при ширине по верху более 1000 мм | 107082,44 | 2331,14 | 3392,53 | 332,75 | 101358,77 | 323,32 |
| #### Таблица 06-01-002. Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и доменные печи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 бетона и железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-002-01 | бетонных объемом до 50 м3 | 62755,69 | 3121,21 | 2420,16 | 282,38 | 57214,32 | 432,9 |
| 06-01-002-02 | железобетонных объемом до 100 м3 | 77447,26 | 3489,35 | 2832,53 | 290,05 | 71125,38 | 483,96 |
| 06-01-002-03 | железобетонных объемом до 200 м3 | 74505,28 | 2288,89 | 2703,70 | 308,55 | 69512,69 | 317,46 |
| 06-01-002-04 | железобетонных объемом более 200 м3 | 69661,61 | 1552,60 | 2518,49 | 294,41 | 65590,52 | 215,34 |
| 06-01-002-06 | Укладка жароупорного бетона в фундаменты под фабрично-заводские трубы и доменные печи | 70035,79 | 1477,52 | 2665,75 | 287,14 | 65892,52 | 193,14 |
| # Подраздел 1.2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 06-01-005. Устройство фундаментов общего назначения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 бетона и железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-005-01 | до 5 м3 | 63424,15 | 3036,01 | 3536,87 | 457,49 | 56851,27 | 441,28 |
| 06-01-005-02 | до 25 м3 | 59981,54 | 2219,21 | 2012,57 | 261,56 | 55749,76 | 322,56 |
| 06-01-005-03 | более 25 м3 | 58215,45 | 1718,35 | 1454,85 | 190,48 | 55042,25 | 249,76 |
|  | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-005-04 | до 5 м3 | 77064,88 | 3120,77 | 2524,67 | 316,75 | 71419,44 | 453,6 |
| 06-01-005-05 | до 25 м3 | 77626,14 | 2337,35 | 2097,23 | 240,29 | 73191,56 | 342,72 |
| 06-01-005-06 | более 25 м3 | 86681,52 | 1901,96 | 2550,41 | 235,53 | 82229,15 | 278,88 |
|  | Дополнительные затраты на устройство: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-005-07 | колодцев для анкерных болтов | 751,66 | 467,42 | 27,26 | 2,80 | 256,98 | 66,49 |
| 06-01-005-08 | сложных фундаментов | 8438,29 | 1486,01 | 584,32 | 59,55 | 6367,96 | 194,25 |
| # Подраздел 1.3 ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 06-01-012. Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-012-01 | Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков | 1914,02 | 659,93 | 40,73 | 3,60 | 1213,36 | 95,92 |
| #### Таблица 06-01-013. Устройство подливки толщиной 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 подливки под оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 1770,90 | 333,74 | 14,49 | 1,06 | 1422,67 | 45,78 |
| 06-01-013-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 | 771,81 | 95,35 | 6,55 | 0,53 | 669,91 | 13,08 |
| #### Таблица 06-01-014. Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перекрытий |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-014-01 | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм | 6062,36 | 151,56 | 144,54 | 16,31 | 5766,26 | 22,42 |
| 06-01-014-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-014-01 | 600,20 | 9,67 | 14,23 | 1,59 | 576,30 | 1,43 |
| #### Таблица 06-01-015. Установка анкерных болтов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка анкерных болтов: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-015-01 | в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 11735,18 | 2271,22 | 59,96 | 3,32 | 9404,00 | 315,01 |
| 06-01-015-02 | в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м | 11085,05 | 1626,79 | 54,26 | 3,05 | 9404,00 | 225,63 |
| 06-01-015-03 | при бетонировании со связями из арматуры | 10979,95 | 949,22 | 64,54 | 2,92 | 9966,19 | 128,62 |
| 06-01-015-04 | при бетонировании на поддерживающие конструкции | 9767,89 | 266,27 | 76,97 | 4,91 | 9424,65 | 36,08 |
| 06-01-015-05 | при бетонировании в виде сваренных каркасов | 9889,96 | 248,56 | 241,40 | 12,33 | 9400,00 | 33,68 |
| 06-01-015-06 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 8319,15 | 362,76 | 494,63 | 23,21 | 7461,76 | 46,33 |
|  | Установка закладных деталей весом: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-015-07 | до 4 кг | 8014,63 | 1592,75 | 34,94 | 1,99 | 6386,94 | 215,82 |
| 06-01-015-08 | до 20 кг | 6888,44 | 466,56 | 34,94 | 1,99 | 6386,94 | 63,22 |
| 06-01-015-09 | более 20 кг | 6582,76 | 160,88 | 34,94 | 1,99 | 6386,94 | 21,8 |
| 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 5659,22 | 91,13 | 36,92 | 2,12 | 5531,17 | 12,64 |
| #### Таблица 06-01-016. Сварка арматуры ванным способом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. стыков |  |  |  |  |  |  |
|  | Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-016-01 | до 25 мм | 705,23 | 334,22 | 139,23 | 0,00 | 231,78 | 31,8 |
| 06-01-016-02 | до 32 мм | 1116,44 | 464,54 | 213,50 | 0,00 | 438,40 | 44,2 |
| 06-01-016-03 | до 40 мм | 1593,34 | 646,37 | 270,77 | 0,00 | 676,20 | 61,5 |
| #### Таблица 06-01-017. Технологический электропрогрев бетона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 бетона |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-017-01 | Технологический электропрогрев бетона | 79,26 | 8,16 | 71,10 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
| (502-9001) | Провод, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 06-01-018. Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м шва |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-018-01 | Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см | 2333,07 | 460,32 | 332,55 | 2,12 | 1540,20 | 65,48 |
| # Подраздел 1.4 ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 06-01-024. Устройство стен подвалов и подпорных стен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство стен подвалов и подпорных стен: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-024-01 | бетонных | 61003,37 | 2545,52 | 2048,72 | 272,33 | 56409,13 | 358,02 |
| 06-01-024-02 | бутобетонных | 53547,91 | 3061,28 | 1984,22 | 261,16 | 48502,41 | 430,56 |
|  | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-024-03 | до 3 м, толщиной до 300 мм | 136578,57 | 7478,51 | 4433,74 | 501,13 | 124666,32 | 1051,83 |
| 06-01-024-04 | до 3 м, толщиной до 500 мм | 120742,68 | 4966,76 | 3771,61 | 441,75 | 112004,31 | 698,56 |
| 06-01-024-05 | до 3 м, толщиной до 1000 мм | 104743,20 | 3800,58 | 2995,56 | 356,95 | 97947,06 | 534,54 |
| 06-01-024-06 | до 6 м, толщиной до 300 мм | 152942,57 | 7711,43 | 5012,63 | 548,53 | 140218,51 | 1084,59 |
| 06-01-024-07 | до 6 м, толщиной до 500 мм | 135931,76 | 5134,56 | 4223,43 | 476,54 | 126573,77 | 722,16 |
| 06-01-024-08 | до 6 м, толщиной до 1000 мм | 114907,48 | 3968,38 | 3275,41 | 377,98 | 107663,69 | 558,14 |
| 06-01-024-09 | до 6 м, толщиной более 1000 мм | 93987,21 | 2969,99 | 2440,51 | 309,48 | 88576,71 | 417,72 |
| 06-01-024-10 | более 6 м, толщиной до 300 мм | 164047,07 | 7894,45 | 4478,03 | 579,51 | 151674,59 | 1110,33 |
| 06-01-024-11 | более 6 м, толщиной до 500 мм | 150902,52 | 5361,08 | 3904,52 | 519,80 | 141636,92 | 754,02 |
| 06-01-024-12 | более 6 м, толщиной до 1000 мм | 121695,08 | 4060,66 | 3402,02 | 387,11 | 114232,40 | 571,12 |
| 06-01-024-13 | более 6 м, толщиной более 1000 мм | 97397,95 | 2928,04 | 2877,82 | 363,96 | 91592,09 | 411,82 |
| # Подраздел 1.5 КОЛОННЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 06-01-026. Устройство колонн в деревянной опалубке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-026-01 | до 4 м, периметром до 2 м | 81779,79 | 10403,35 | 8113,38 | 1172,10 | 63263,06 | 1463,2 |
| 06-01-026-02 | до 4 м, периметром до 3 м | 75806,66 | 7030,65 | 7717,68 | 1135,00 | 61058,33 | 988,84 |
| 06-01-026-03 | до 4 м, периметром более 3 м | 69950,31 | 4765,41 | 5824,89 | 857,14 | 59360,01 | 670,24 |
|  | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-026-04 | до 4 м, периметром до 2 м | 133861,88 | 11158,43 | 9885,80 | 1277,43 | 112817,65 | 1569,4 |
| 06-01-026-05 | до 4 м, периметром до 3 м | 127736,22 | 7760,57 | 9468,18 | 1237,42 | 110507,47 | 1091,5 |
| 06-01-026-06 | до 4 м, периметром более 3 м | 121705,29 | 5428,20 | 7573,39 | 959,30 | 108703,70 | 763,46 |
| 06-01-026-07 | до 6 м, периметром до 2 м | 165316,77 | 16360,11 | 11011,33 | 1333,08 | 137945,33 | 2301 |
| 06-01-026-08 | до 6 м, периметром до 3 м | 156844,55 | 10738,94 | 10529,70 | 1289,36 | 135575,91 | 1510,4 |
| 06-01-026-09 | до 6 м, периметром до 4 м | 151653,83 | 7366,24 | 8827,87 | 1025,82 | 135459,72 | 1036,04 |
| 06-01-026-10 | до 6 м, периметром более 4 м | 151160,90 | 5939,98 | 8671,99 | 1012,17 | 136548,93 | 835,44 |
| 06-01-026-11 | более 6 м, периметром до 2 м | 204255,34 | 22149,07 | 12170,77 | 1388,87 | 169935,50 | 3115,2 |
| 06-01-026-12 | более 6 м, периметром до 3 м | 172399,35 | 11661,82 | 10875,52 | 1291,21 | 149862,01 | 1640,2 |
| 06-01-026-13 | более 6 м, периметром до 4 м | 163274,39 | 8079,38 | 9197,85 | 1047,94 | 145997,16 | 1136,34 |
| 06-01-026-14 | более 6 м, периметром более 4 м | 162219,15 | 7181,67 | 8963,93 | 1016,67 | 146073,55 | 1010,08 |
|  | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-026-15 | до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10% | 135868,36 | 12333,01 | 10138,92 | 1302,21 | 113396,43 | 1734,6 |
| 06-01-026-16 | до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25% | 143751,85 | 13507,58 | 10537,24 | 1330,96 | 119707,03 | 1899,8 |
| 06-01-026-17 | до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40% | 159922,66 | 15269,44 | 11357,71 | 1394,43 | 133295,51 | 2147,6 |
| 06-01-026-18 | до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40% | 159651,35 | 24917,71 | 11812,44 | 1455,78 | 122921,20 | 3504,6 |
| 06-01-026-19 | более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10% | 132302,97 | 8977,09 | 9708,25 | 1248,42 | 113617,63 | 1262,6 |
| 06-01-026-20 | более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25% | 139898,10 | 10067,76 | 10114,45 | 1277,70 | 119715,89 | 1416 |
| 06-01-026-21 | более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40% | 158650,46 | 12165,21 | 10990,45 | 1339,44 | 135494,80 | 1711 |
| 06-01-026-22 | более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40% | 156641,68 | 20303,32 | 11513,78 | 1400,66 | 124824,58 | 2855,6 |
| #### Таблица 06-01-027. Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-027-01 | Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке | 230340,19 | 10916,27 | 47666,73 | 7278,28 | 171757,19 | 1479,17 |
| (101-9866) | Опалубка металлическая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 1.6 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 06-01-030. Устройство стен и перегородок бетонных и легкобетонных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство стен и перегородок бетонных высотой: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-030-01 | до 3 м, толщиной до 100 мм | 125726,99 | 20746,94 | 12285,08 | 1823,86 | 92694,97 | 2951,2 |
| 06-01-030-02 | до 3 м, толщиной до 150 мм | 100397,41 | 12464,89 | 8204,29 | 1223,51 | 79728,23 | 1773,1 |
| 06-01-030-03 | до 3 м, толщиной до 200 мм | 88242,37 | 8365,70 | 5859,43 | 874,90 | 74017,24 | 1190 |
| 06-01-030-04 | до 3 м, толщиной до 300 мм | 70949,97 | 5931,28 | 4279,10 | 638,70 | 60739,59 | 843,71 |
| 06-01-030-05 | до 3 м, толщиной до 500 мм | 66230,60 | 4333,43 | 3165,55 | 472,84 | 58731,62 | 616,42 |
| 06-01-030-06 | до 6 м, толщиной до 100 мм | 126632,47 | 21583,51 | 12296,45 | 1823,86 | 92752,51 | 3070,2 |
| 06-01-030-07 | до 6 м, толщиной до 150 мм | 101342,70 | 12966,84 | 8211,63 | 1223,51 | 80164,23 | 1844,5 |
| 06-01-030-08 | до 6 м, толщиной до 200 мм | 88944,83 | 8783,99 | 5865,45 | 874,90 | 74295,39 | 1249,5 |
| 06-01-030-09 | до 6 м, толщиной до 300 мм | 71400,38 | 6190,62 | 4282,74 | 638,70 | 60927,02 | 880,6 |
| 06-01-030-10 | до 6 м, толщиной до 500 мм | 66553,79 | 4517,48 | 3168,21 | 472,84 | 58868,10 | 642,6 |
| 06-01-030-11 | до 6 м, толщиной до 1000 мм | 61934,30 | 2886,17 | 3110,95 | 468,08 | 55937,18 | 410,55 |
| 06-01-030-12 | до 6 м, толщиной до 2000 мм | 59833,61 | 2158,35 | 3011,77 | 455,11 | 54663,49 | 307,02 |
|  | Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-030-13 | до 3 м, толщиной до 150 мм | 104175,44 | 11377,35 | 8202,12 | 1225,10 | 84595,97 | 1618,4 |
| 06-01-030-14 | до 3 м, толщиной до 200 мм | 92626,58 | 7696,44 | 5871,92 | 878,21 | 79058,22 | 1094,8 |
| 06-01-030-15 | до 3 м, толщиной до 300 мм | 85132,07 | 5471,17 | 4282,93 | 640,29 | 75377,97 | 778,26 |
| 06-01-030-16 | до 6 м, толщиной до 150 мм | 105047,26 | 11795,64 | 8207,92 | 1225,10 | 85043,70 | 1677,9 |
| 06-01-030-17 | до 6 м, толщиной до 200 мм | 93278,15 | 8064,53 | 5877,26 | 878,21 | 79336,36 | 1147,16 |
| 06-01-030-18 | до 6 м, толщиной до 300 мм | 85557,14 | 5705,41 | 4286,33 | 640,29 | 75565,40 | 811,58 |
| #### Таблица 06-01-031. Устройство железобетонных стен и перегородок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-031-01 | до 3 м, толщиной 100 мм | 182440,29 | 22590,60 | 17624,96 | 2444,48 | 142224,73 | 3177,3 |
| 06-01-031-02 | до 3 м, толщиной 150 мм | 153106,87 | 15314,23 | 11801,35 | 1583,11 | 125991,29 | 2153,9 |
| 06-01-031-03 | до 3 м, толщиной 200 мм | 209359,11 | 11845,26 | 12003,70 | 1363,03 | 185510,15 | 1666 |
| 06-01-031-04 | до 3 м, толщиной 300 мм | 155624,08 | 8291,68 | 8880,75 | 1044,50 | 138451,65 | 1166,2 |
| 06-01-031-05 | до 3 м, толщиной 500 мм | 135806,61 | 6058,00 | 6293,00 | 729,26 | 123455,61 | 852,04 |
| 06-01-031-06 | до 6 м, толщиной 100 мм | 183263,35 | 23436,69 | 17636,27 | 2444,48 | 142190,39 | 3296,3 |
| 06-01-031-07 | до 6 м, толщиной 150 мм | 153625,69 | 15821,88 | 11808,13 | 1583,11 | 125995,68 | 2225,3 |
| 06-01-031-08 | до 6 м, толщиной 200 мм | 209989,81 | 12183,70 | 12008,22 | 1363,03 | 185797,89 | 1713,6 |
| 06-01-031-09 | до 6 м, толщиной 300 мм | 156020,78 | 8545,51 | 8884,15 | 1044,50 | 138591,12 | 1201,9 |
| 06-01-031-10 | до 6 м, толщиной 500 мм | 136122,13 | 6244,14 | 6295,49 | 729,26 | 123582,50 | 878,22 |
| 06-01-031-11 | до 6 м, толщиной 1000 мм | 108971,79 | 3892,01 | 7144,39 | 665,57 | 97935,39 | 547,4 |
| 06-01-031-12 | более 6 м, толщиной 150 мм | 156001,09 | 15652,67 | 11852,26 | 1589,60 | 128496,16 | 2201,5 |
| 06-01-031-13 | более 6 м, толщиной 200 мм | 210883,09 | 12099,09 | 12046,17 | 1368,20 | 186737,83 | 1701,7 |
| 06-01-031-14 | более 6 м, толщиной 300 мм | 156070,47 | 8545,51 | 8885,88 | 1044,50 | 138639,08 | 1201,9 |
| 06-01-031-15 | более 6 м, толщиной 500 мм | 136214,55 | 6269,53 | 6314,57 | 731,64 | 123630,45 | 881,79 |
| 06-01-031-16 | более 6 м, толщиной 1000 мм | 102587,13 | 3908,94 | 5212,54 | 669,02 | 93465,65 | 549,78 |
| 06-01-031-17 | более 6 м, толщиной 2000 мм | 86267,31 | 2800,56 | 4533,77 | 631,55 | 78932,98 | 393,89 |
| # Подраздел 1.7 БАЛКИ, ПОЯСА, ПЕРЕМЫЧКИ, РИГЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 06-01-034. Устройство балок, перемычек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-034-01 | Устройство фундаментных балок | 139902,35 | 9202,27 | 6566,78 | 789,50 | 124133,30 | 1309 |
|  | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-034-02 | до 6 м при высоте балок до 500 мм | 199479,14 | 12297,58 | 10779,49 | 1237,68 | 176402,07 | 1749,3 |
| 06-01-034-03 | до 6 м при высоте балок до 800 мм | 183023,33 | 10120,39 | 9074,56 | 1017,07 | 163828,38 | 1439,6 |
| 06-01-034-04 | до 6 м при высоте балок более 800 мм | 184212,08 | 8793,12 | 8457,43 | 896,36 | 166961,53 | 1250,8 |
| 06-01-034-05 | более 6 м при высоте балок до 800 мм | 185222,64 | 14185,13 | 9521,61 | 1041,72 | 161515,90 | 2017,8 |
| 06-01-034-06 | более 6 м при высоте балок более 800 мм | 186133,52 | 11447,65 | 8446,07 | 894,77 | 166239,80 | 1628,4 |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле за вычетом жесткой арматуры |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство балок с жесткой арматурой при высоте балок: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-034-07 | до 900 мм | 120215,84 | 9034,96 | 6213,23 | 744,35 | 104967,65 | 1285,2 |
| 06-01-034-08 | более 900 мм | 97152,57 | 5855,99 | 5444,61 | 699,47 | 85851,97 | 833 |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-034-09 | Устройство перемычек | 166956,12 | 11198,79 | 7524,88 | 864,56 | 148232,45 | 1593 |
| #### Таблица 06-01-035. Устройство поясов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство поясов: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-035-01 | в опалубке | 151167,48 | 7408,54 | 8033,29 | 941,81 | 135725,65 | 1016,26 |
| 06-01-035-02 | без опалубки | 141749,03 | 3764,99 | 7052,52 | 800,09 | 130931,52 | 516,46 |
| #### Таблица 06-01-036. Устройство засыпки фундаментных балок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 засыпки |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-036-01 | Устройство засыпки фундаментных балок песком | 9879,48 | 1432,27 | 3067,35 | 432,42 | 5379,86 | 196,47 |
| #### Таблица 06-01-037. Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-037-01 | Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке | 172098,49 | 10750,61 | 8445,54 | 1226,15 | 152902,34 | 1491,07 |
| (101-9866) | Опалубка металлическая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 1.8 ПЕРЕКРЫТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 06-01-041. Устройство перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-041-01 | до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 135168,30 | 6686,09 | 2750,22 | 393,86 | 125731,99 | 951,08 |
| 06-01-041-02 | до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м | 142305,03 | 12940,82 | 2750,22 | 393,86 | 126613,99 | 1840,8 |
| 06-01-041-03 | более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 118665,58 | 4769,86 | 2250,50 | 324,55 | 111645,22 | 678,5 |
| 06-01-041-04 | более 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м | 122441,69 | 8295,40 | 2240,24 | 323,63 | 111906,05 | 1180 |
|  | Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-041-05 | до 6 м | 174510,75 | 10784,02 | 5470,32 | 533,31 | 158256,41 | 1534 |
| 06-01-041-06 | более 6 м | 179540,46 | 14931,72 | 5470,32 | 533,31 | 159138,42 | 2124 |
|  | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-041-07 | до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм | 157975,46 | 11779,47 | 5774,59 | 604,14 | 140421,40 | 1675,6 |
| 06-01-041-08 | до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм | 135456,31 | 9622,66 | 5090,28 | 566,67 | 120743,37 | 1368,8 |
| 06-01-041-09 | до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 112662,62 | 6810,52 | 4466,40 | 535,43 | 101385,70 | 968,78 |
| 06-01-041-10 | более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм | 148520,07 | 8627,22 | 5760,54 | 602,29 | 134132,31 | 1227,2 |
| 06-01-041-11 | более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм | 128389,41 | 6984,73 | 5117,43 | 568,39 | 116287,25 | 993,56 |
| 06-01-041-12 | более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 108410,26 | 5333,94 | 4401,33 | 528,14 | 98674,99 | 758,74 |
| 06-01-041-13 | Устройство перекрытий каналов | 122970,39 | 6752,46 | 3692,85 | 537,54 | 112525,08 | 960,52 |
| # Подраздел 1.9 КОНСТРУКЦИИ ИЗ БАРИТОБЕТОНА |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 06-01-044. Устройство баритобетонных перегородок и изоляционного слоя из баритобетона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 баритобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство баритобетонных перегородок высотой: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-044-01 | до 3 м | 508999,50 | 8452,92 | 6275,84 | 1105,19 | 494270,74 | 1218 |
| 06-01-044-02 | до 6 м | 511361,26 | 10465,52 | 6324,56 | 1112,14 | 494571,18 | 1508 |
| 06-01-044-03 | Устройство изоляционного слоя из баритобетона | 488348,49 | 5184,46 | 6053,10 | 1085,46 | 477110,93 | 747,04 |
| # Подраздел 1.10 ТОННЕЛИ И ПРОХОДНЫЕ КАНАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 06-01-046. Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-046-01 | до 1 и толщине стен до 300 мм | 141690,87 | 3969,68 | 8802,25 | 962,41 | 128918,94 | 572 |
| 06-01-046-02 | до 1 и толщине стен до 500 мм | 125032,10 | 3421,42 | 6575,11 | 694,29 | 115035,57 | 493 |
| 06-01-046-03 | до 1 и толщине стен более 500 мм | 124112,25 | 3143,82 | 6403,36 | 679,44 | 114565,07 | 453 |
| 06-01-046-04 | более 1 и толщине стен до 300 мм | 154509,10 | 5739,38 | 7621,23 | 751,71 | 141148,49 | 827 |
| 06-01-046-05 | более 1 и толщине стен до 500 мм | 182749,11 | 4490,18 | 6810,42 | 668,83 | 171448,51 | 647 |
| 06-01-046-06 | более 1 и толщине стен более 500 мм | 127307,09 | 4025,20 | 4873,78 | 460,65 | 118408,11 | 580 |
|  | Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-046-07 | до 1 и толщине стен до 300 мм | 142235,22 | 4462,42 | 6021,28 | 732,08 | 131751,52 | 643 |
| 06-01-046-08 | до 1 и толщине стен до 500 мм | 134230,51 | 3753,15 | 4934,53 | 596,83 | 125542,83 | 540,8 |
| 06-01-046-09 | до 1 и толщине стен более 500 мм | 134398,29 | 3324,26 | 4508,10 | 537,69 | 126565,93 | 479 |
| 06-01-046-10 | более 1 и толщине стен до 300 мм | 175392,67 | 6280,70 | 7893,27 | 948,22 | 161218,70 | 905 |
| 06-01-046-11 | более 1 и толщине стен до 500 мм | 155652,92 | 4851,06 | 6080,22 | 736,33 | 144721,64 | 699 |
| 06-01-046-12 | более 1 и толщине стен более 500 мм | 152754,08 | 4198,70 | 5851,83 | 705,83 | 142703,55 | 605 |
| # Подраздел 1.11 БУНКЕРА |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 06-01-049. Устройство бункеров общего назначения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-049-01 | 140 мм | 183608,24 | 20312,59 | 12062,89 | 1497,52 | 151232,76 | 2594,2 |
| 06-01-049-02 | на каждые 10 мм изменения толщины стен исключать или добавлять к расценке 06-01-049-01 | 1219,16 | 535,89 | 59,87 | 7,69 | 623,40 | 68,44 |
| 06-01-049-03 | более 200 мм | 188485,05 | 10717,70 | 8396,32 | 877,28 | 169371,03 | 1368,8 |
| # Подраздел 1.12 СООРУЖЕНИЯ, ВОЗВОДИМЫЕ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 06-01-052. Возведение стен в скользящей опалубке, устройство перекрытий элеваторов, мельниц |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона и бетона в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Возведение стен в скользящей опалубке с проемами площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-052-01 | до 5% в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна | 151664,15 | 13646,72 | 27258,55 | 1798,19 | 110758,88 | 1718,73 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-052-02 | более 5% в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна | 165798,19 | 14510,67 | 25544,65 | 1719,65 | 125742,87 | 1827,54 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-052-03 | Устройство перекрытий в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна | 167833,40 | 19017,40 | 2031,01 | 25,47 | 146784,99 | 2740,26 |
| 06-01-052-04 | Заполнение откосов из легкого бетона с устройством стяжки и железнения в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна | 68982,96 | 10175,22 | 1864,28 | 0,27 | 56943,46 | 1109,62 |
| #### Таблица 06-01-054. Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-054-01 | Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов | 209151,94 | 20592,18 | 12424,65 | 1876,07 | 176135,11 | 2478 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 06-01-057. Устройство стен и перегородок сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство прямоугольных стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-057-01 | до 150 мм | 144668,43 | 4352,53 | 31226,93 | 3928,13 | 109088,97 | 603,68 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-057-02 | более 150 мм | 172435,85 | 3472,34 | 21231,79 | 2593,38 | 147731,72 | 481,6 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Устройство круглых стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-057-03 | до 200 мм | 173733,38 | 3407,73 | 23827,75 | 2927,47 | 146497,90 | 472,64 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-057-04 | более 200 мм | 162593,70 | 2979,75 | 19468,32 | 2359,70 | 140145,63 | 413,28 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Устройство подпорных стен в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-057-05 | до 250 мм | 130930,00 | 3254,31 | 23624,56 | 2960,36 | 104051,13 | 451,36 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-057-06 | более 250 мм | 137094,49 | 2406,41 | 13768,75 | 1663,79 | 120919,33 | 333,76 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 06-01-058. Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м пути |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-058-01 | Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен | 6824,32 | 2604,39 | 1241,73 | 92,92 | 2978,20 | 366,3 |
| # Подраздел 1.13 СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 06-01-062. Устройство стен и плоских днищ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство стен и плоских днищ при толщине: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-062-01 | до 150 мм круглых сооружений | 142444,06 | 13760,21 | 13685,11 | 1758,54 | 114998,74 | 1798,72 |
| 06-01-062-02 | более 150 мм круглых сооружений | 137830,76 | 8953,56 | 8952,87 | 1099,49 | 119924,33 | 1170,4 |
| 06-01-062-03 | до 150 мм прямоугольных сооружений | 129912,64 | 10701,43 | 13737,34 | 1808,23 | 105473,87 | 1398,88 |
| 06-01-062-04 | более 150 мм прямоугольных сооружений | 141394,37 | 5577,77 | 8095,60 | 996,27 | 127721,00 | 729,12 |
| 06-01-062-05 | Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа | 190883,83 | 21082,12 | 22448,28 | 2712,33 | 147353,43 | 2692,48 |
|  | Устройство: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-062-06 | фильтров и осветлителей | 149637,83 | 8305,62 | 11346,66 | 1416,43 | 129985,55 | 1168,16 |
| 06-01-062-07 | песколовок круглых | 139574,20 | 20537,50 | 25138,80 | 3329,45 | 93897,90 | 2684,64 |
| 06-01-062-08 | песколовок прямоугольных | 124893,18 | 16073,57 | 15091,81 | 1994,92 | 93727,80 | 2101,12 |
| 06-01-062-09 | метантенков круглых | 155112,15 | 6952,48 | 8561,95 | 973,88 | 139597,72 | 930,72 |
| #### Таблица 06-01-063. Строительство подземной части насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство подземной части насосных станций: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-063-01 | при толщине днищ до 400 мм | 122008,53 | 3121,08 | 3130,58 | 330,24 | 115756,87 | 422,91 |
| 06-01-063-02 | при толщине днищ более 400 мм | 88544,45 | 1925,88 | 2265,68 | 248,61 | 84352,89 | 260,96 |
| 06-01-063-03 | стен круглых | 127516,06 | 11892,38 | 12146,62 | 1487,05 | 103477,06 | 1554,56 |
| 06-01-063-04 | стен прямоугольных толщиной до 300 мм | 132645,75 | 7062,55 | 9959,73 | 1230,79 | 115623,47 | 968,8 |
| 06-01-063-05 | стен прямоугольных толщиной более 300 мм | 122797,96 | 4735,58 | 6419,67 | 801,28 | 111642,71 | 649,6 |
| #### Таблица 06-01-064. Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-064-01 | лотков в сооружениях | 137569,84 | 23338,11 | 18394,68 | 2432,94 | 95837,05 | 2732,8 |
| 06-01-064-02 | лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм | 116977,82 | 10777,54 | 17481,47 | 2310,80 | 88718,81 | 1478,4 |
| 06-01-064-03 | лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм | 109884,51 | 8189,29 | 11630,49 | 1507,45 | 90064,73 | 1123,36 |
| 06-01-064-04 | угловых участков стен в емкостных сооружениях | 153158,62 | 10667,16 | 12046,08 | 1444,65 | 130445,38 | 1428 |
| 06-01-064-05 | днищ при стенах из сборных железобетонных панелей плоских | 108892,78 | 4590,31 | 6006,70 | 776,53 | 98295,77 | 652,96 |
| 06-01-064-06 | днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа круглых | 151203,49 | 14803,08 | 14635,18 | 1917,01 | 121765,23 | 1890,56 |
| 06-01-064-07 | днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных | 148422,41 | 12150,43 | 15375,95 | 1941,39 | 120896,03 | 1646,4 |
| 06-01-064-08 | бетонной подготовки под днище бункерного типа | 66208,33 | 2731,38 | 8655,42 | 1131,95 | 54821,53 | 384,16 |
| 06-01-064-09 | плоского железобетонного днища при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой | 98868,52 | 2187,77 | 1367,53 | 123,44 | 95313,22 | 315,24 |
| # Подраздел 1.14 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЧИХ РАБОТ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 06-01-067. Обработка поверхности емкостных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-067-01 | Обработка поверхности пескоструйным аппаратом | 3191,33 | 381,56 | 2605,21 | 186,93 | 204,56 | 48,73 |
| 06-01-067-02 | Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм | 6828,42 | 910,47 | 4781,08 | 412,24 | 1136,87 | 116,28 |
| 06-01-067-03 | На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02 | 669,37 | 63,19 | 389,03 | 37,67 | 217,15 | 8,07 |
| 06-01-067-04 | Железнение поверхности | 267,21 | 226,29 | 2,60 | 0,00 | 38,32 | 28,9 |
| 06-01-067-05 | Укладка пористых керамических пластин аэраторов | 33761,80 | 1244,25 | 334,95 | 0,00 | 32182,60 | 175 |
| #### Таблица 06-01-068. Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м шва |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-068-01 | резиновых прокладок | 9275,00 | 679,43 | 68,76 | 4,51 | 8526,81 | 81,76 |
| 06-01-068-02 | стальных листов | 9771,55 | 457,47 | 77,42 | 4,51 | 9236,66 | 55,05 |
| 06-01-068-03 | герметика | 9530,85 | 167,96 | 19,91 | 0,00 | 9342,98 | 21,7 |
| #### Таблица 06-01-069. Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т навивки |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-069-01 | Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений | 6260,42 | 114,31 | 764,28 | 0,00 | 5381,83 | 13,2 |
| #### Таблица 06-01-070. Загрузка фильтров в емкостных сооружениях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 загрузки |  |  |  |  |  |  |
|  | Загрузка фильтров в емкостных сооружениях: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-070-01 | песком | 9904,60 | 1083,88 | 1946,82 | 221,41 | 6873,90 | 170,69 |
| 06-01-070-02 | гравием | 14085,67 | 1167,64 | 1987,09 | 224,47 | 10930,94 | 183,88 |
| 06-01-070-03 | щебнем | 16858,33 | 1167,64 | 1946,82 | 221,41 | 13743,87 | 183,88 |
| 06-01-070-04 | углем | 220500,91 | 1179,45 | 4445,14 | 509,76 | 214876,32 | 185,74 |
| #### Таблица 06-01-071. Испытание и дезинфекция емкостей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 емкости |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-071-01 | Испытание емкостей на водонепроницаемость | 432,09 | 51,78 | 7,79 | 0,00 | 372,52 | 7,87 |
| 06-01-071-02 | Дезинфекция емкостей для питьевой воды | 930,22 | 108,57 | 2,60 | 0,00 | 819,05 | 16,5 |
| #### Таблица 06-01-072. Устройство одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство водосборного бассейна одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-072-01 | при сборных стенах | 136664,09 | 3872,22 | 3842,07 | 304,32 | 128949,80 | 518,37 |
| 06-01-072-02 | с монолитными стенами и розетой | 132464,43 | 8540,45 | 3488,67 | 288,94 | 120435,31 | 1143,3 |
| 06-01-072-03 | Устройство конструкций машинного зала одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен | 115068,24 | 7288,40 | 2823,56 | 206,33 | 104956,28 | 975,69 |
| 06-01-072-04 | Устройство башен с перекрытиями одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен | 149954,34 | 15943,97 | 4204,72 | 117,16 | 129805,65 | 2134,4 |
| 06-01-072-05 | Устройство розет одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен | 100973,31 | 4973,82 | 2939,44 | 97,90 | 93060,05 | 665,84 |
| #### Таблица 06-01-073. Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-073-01 | Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м | 370641,84 | 41822,95 | 103077,27 | 10798,38 | 225741,62 | 4829,44 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 06-01-074. Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-074-01 | Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке | 360478,58 | 36802,28 | 256215,29 | 5842,64 | 67461,01 | 4309,4 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 06-01-075. Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-075-01 | Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей | 392201,99 | 73134,15 | 233435,80 | 12915,92 | 85632,04 | 8800,74 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 1.15 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 06-01-080. Приготовление тяжелого бетона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 бетона |  |  |  |  |  |  |
|  | Приготовление тяжелого бетона: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-080-01 | на гравии класса В 3,5 - В 5 (М 50 – М 75) | 20021,68 | 1915,86 | 2214,47 | 420,69 | 15891,35 | 301,71 |
| 06-01-080-02 | на гравии класса В 7,5 (М 100) | 20925,84 | 1915,86 | 2154,29 | 414,07 | 16855,69 | 301,71 |
| 06-01-080-03 | на гравии класса В 10 (М 150) | 21991,64 | 1915,86 | 2151,60 | 413,77 | 17924,18 | 301,71 |
| 06-01-080-04 | на гравии класса В 15 (М 200) | 23386,92 | 1915,86 | 2129,15 | 411,30 | 19341,91 | 301,71 |
| 06-01-080-05 | на гравии класса В 20 (М 250) | 24892,92 | 1915,86 | 2118,37 | 410,12 | 20858,69 | 301,71 |
| 06-01-080-06 | на гравии класса В 25 (М 300) | 26511,84 | 1915,86 | 2111,19 | 409,33 | 22484,79 | 301,71 |
| 06-01-080-07 | на щебне класса В 3,5 - В 5 | 24589,59 | 1915,86 | 2081,55 | 406,07 | 20592,18 | 301,71 |
| 06-01-080-08 | на щебне класса В 7,5 | 25810,21 | 1915,86 | 2083,34 | 406,27 | 21811,01 | 301,71 |
| 06-01-080-09 | на щебне класса В 10 | 26932,67 | 1915,86 | 2081,55 | 406,07 | 22935,26 | 301,71 |
| 06-01-080-10 | на щебне класса В 15 | 28371,13 | 1915,86 | 2059,99 | 403,70 | 24395,28 | 301,71 |
| 06-01-080-11 | на щебне класса В 20 | 29711,28 | 1915,86 | 2048,32 | 402,41 | 25747,10 | 301,71 |
| 06-01-080-12 | на щебне класса В 25 | 31184,29 | 1915,86 | 2037,54 | 401,23 | 27230,89 | 301,71 |
| 06-01-080-13 | на щебне класса В 27,5 (М 350) | 33590,59 | 1915,86 | 2039,34 | 401,42 | 29635,39 | 301,71 |
| 06-01-080-14 | на щебне класса В 30 (М 400) | 34956,45 | 1915,86 | 2024,97 | 399,84 | 31015,62 | 301,71 |
| #### Таблица 06-01-081. Приготовление легкого бетона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 бетона |  |  |  |  |  |  |
|  | Приготовление легкого бетона: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-081-01 | конструкционно-теплоизоляционного класса В 3,5 (М 50) | 46417,74 | 1915,86 | 2603,57 | 565,53 | 41898,31 | 301,71 |
| 06-01-081-02 | конструкционно-теплоизоляционного класса В 5 | 47670,16 | 1915,86 | 2615,25 | 566,82 | 43139,05 | 301,71 |
| 06-01-081-03 | конструкционно-теплоизоляционного класса В 7,5 | 48962,61 | 1915,86 | 2628,72 | 568,30 | 44418,03 | 301,71 |
| 06-01-081-04 | конструкционно-теплоизоляционного класса В 10 | 51489,33 | 1915,86 | 2743,68 | 580,94 | 46829,79 | 301,71 |
| 06-01-081-05 | конструкционно-теплоизоляционного класса В 15 | 54163,76 | 1915,86 | 2766,13 | 583,41 | 49481,77 | 301,71 |
| 06-01-081-06 | конструкционного класса В 20 | 56363,90 | 1915,86 | 2791,28 | 586,18 | 51656,76 | 301,71 |
| 06-01-081-07 | конструкционного класса В 25 | 56452,12 | 1915,86 | 2601,78 | 565,33 | 51934,48 | 301,71 |
| 06-01-081-08 | конструкционного класса В 27,5 | 58049,29 | 1915,86 | 2648,48 | 570,47 | 53484,95 | 301,71 |
| 06-01-081-09 | конструкционного класса В 30 | 61040,01 | 1915,86 | 2721,22 | 578,47 | 56402,93 | 301,71 |
| 06-01-081-10 | конструкционного класса В 35 | 62822,59 | 1915,86 | 2606,27 | 565,83 | 58300,46 | 301,71 |
| 06-01-081-11 | конструкционного класса В 40 | 77324,38 | 1915,86 | 2664,64 | 572,25 | 72743,88 | 301,71 |
| #### Таблица 06-01-082. Приготовление тяжелых кладочных растворов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 раствора |  |  |  |  |  |  |
|  | Приготовление тяжелых кладочных растворов: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-082-01 | цементно-известковых марки 10 | 23098,62 | 1737,36 | 2084,35 | 520,77 | 19276,91 | 273,6 |
| 06-01-082-02 | цементно-известковых марки 25 | 23516,60 | 1701,17 | 2089,74 | 521,37 | 19725,69 | 267,9 |
| 06-01-082-03 | цементно-известковых марки 50 | 23794,03 | 1672,21 | 2037,65 | 515,64 | 20084,17 | 263,34 |
| 06-01-082-04 | цементно-известковых марки 75 | 24193,62 | 1621,54 | 2044,84 | 516,43 | 20527,24 | 255,36 |
| 06-01-082-05 | цементно-известковых марки 100 | 26095,18 | 1621,54 | 2069,98 | 519,19 | 22403,66 | 255,36 |
| 06-01-082-06 | цементно-известковых марки 150 | 27798,29 | 1570,86 | 2073,58 | 519,59 | 24153,85 | 247,38 |
| 06-01-082-07 | цементно-известковых марки 200 | 29184,91 | 1527,43 | 2052,02 | 517,22 | 25605,46 | 240,54 |
| 06-01-082-08 | цементно-глиняных марки 10 | 14966,23 | 1455,04 | 2242,42 | 538,16 | 11268,77 | 229,14 |
| 06-01-082-09 | цементно-глиняных марки 25 | 16257,86 | 1455,04 | 2216,37 | 535,30 | 12586,45 | 229,14 |
| 06-01-082-10 | цементно-глиняных марки 50 | 17804,66 | 1455,04 | 2202,00 | 533,72 | 14147,62 | 229,14 |
| 06-01-082-11 | цементно-глиняных марки 75 | 19709,89 | 1455,04 | 2169,67 | 530,16 | 16085,18 | 229,14 |
| 06-01-082-12 | цементно-глиняных марки 100 | 21572,18 | 1455,04 | 2161,59 | 529,27 | 17955,55 | 229,14 |
| 06-01-082-13 | цементно-глиняных марки 150 | 24505,90 | 1455,04 | 2124,77 | 525,22 | 20926,09 | 229,14 |
| 06-01-082-14 | цементно-глиняных марки 200 | 26633,03 | 1455,04 | 2003,52 | 511,88 | 23174,47 | 229,14 |
| 06-01-082-15 | цементных марки 25 | 14649,79 | 1455,04 | 1984,66 | 509,81 | 11210,09 | 229,14 |
| 06-01-082-16 | цементных марки 50 | 17564,30 | 1455,04 | 2015,20 | 513,17 | 14094,06 | 229,14 |
| 06-01-082-17 | цементных марки 75 | 20074,11 | 1455,04 | 2019,69 | 513,66 | 16599,38 | 229,14 |
| 06-01-082-18 | цементных марки 100 | 20298,99 | 1455,04 | 2013,40 | 512,97 | 16830,55 | 229,14 |
| 06-01-082-19 | цементных марки 150 | 23708,19 | 1455,04 | 2008,01 | 512,38 | 20245,14 | 229,14 |
| 06-01-082-20 | цементных марки 200 | 26215,38 | 1455,04 | 2001,73 | 511,69 | 22758,61 | 229,14 |
| #### Таблица 06-01-083. Приготовление тяжелых отделочных растворов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 раствора |  |  |  |  |  |  |
|  | Приготовление тяжелых отделочных растворов: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-083-01 | известковых состава 1:2 | 49962,91 | 4090,04 | 1670,33 | 475,23 | 44202,54 | 644,1 |
| 06-01-083-02 | известковых состава 1:2,5 | 44694,21 | 3807,71 | 1721,52 | 480,86 | 39164,98 | 599,64 |
| 06-01-083-03 | известковых состава 1:3 | 43505,63 | 3735,32 | 1754,75 | 484,52 | 38015,56 | 588,24 |
| 06-01-083-04 | цементных состава 1:1 | 28882,42 | 1455,04 | 1620,03 | 469,70 | 25807,35 | 229,14 |
| 06-01-083-05 | цементных состава 1:2 | 24809,67 | 1455,04 | 1859,83 | 496,07 | 21494,80 | 229,14 |
| 06-01-083-06 | цементных состава 1:3 | 22492,69 | 1455,04 | 1960,41 | 507,14 | 19077,24 | 229,14 |
| 06-01-083-07 | цементно-известковых состава 1:1:6 | 25696,14 | 1737,36 | 1911,02 | 501,71 | 22047,76 | 273,6 |
| 06-01-083-08 | цементно-известковых состава 1:1:8 | 21892,99 | 1664,97 | 1920,90 | 502,79 | 18307,12 | 262,2 |
| 06-01-083-09 | цементно-известковых состава 1:1:9 | 21273,86 | 1650,49 | 1974,78 | 508,72 | 17648,59 | 259,92 |
| 06-01-083-10 | цементно-известковых состава 1:3:12 | 24400,48 | 1816,99 | 1774,51 | 486,69 | 20808,98 | 286,14 |
| #### Таблица 06-01-084. Приготовление легких отделочных растворов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 раствора |  |  |  |  |  |  |
|  | Приготовление легких отделочных растворов: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-084-01 | известковых | 76977,77 | 3018,66 | 2653,39 | 793,96 | 71305,72 | 475,38 |
| 06-01-084-02 | цементно-известковых | 70503,94 | 2135,51 | 2683,03 | 797,22 | 65685,40 | 336,3 |
| # Подраздел 1.16 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПЕРЕСТАВНОЙ ОПАЛУБКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 06-01-087. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м2 конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж и демонтаж: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-087-01 | крупнощитовой опалубки стен | 649,50 | 105,47 | 437,75 | 66,83 | 106,28 | 16,61 |
| 06-01-087-02 | крупнощитовой опалубки перекрытий | 287,05 | 41,28 | 192,63 | 28,11 | 53,14 | 6,5 |
| #### Таблица 06-01-088. Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м2 конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки бетонных конструкций: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-088-01 | перекрытий | 238,66 | 70,29 | 103,18 | 8,75 | 65,19 | 11,07 |
| 06-01-088-02 | стен | 477,38 | 140,65 | 206,35 | 17,64 | 130,38 | 22,15 |
| #### Таблица 06-01-089. Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м2 конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-089-01 | Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен | 391,39 | 88,39 | 247,80 | 35,67 | 55,20 | 13,92 |
| #### Таблица 06-01-090. Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м2 конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Бетонирование конструкций наружных стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-090-01 | до 16 см | 169,49 | 27,77 | 135,58 | 20,55 | 6,14 | 3,95 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-090-02 | до 20 см | 162,51 | 26,36 | 130,01 | 19,62 | 6,14 | 3,75 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-090-03 | до 30 см | 187,82 | 30,51 | 151,17 | 22,67 | 6,14 | 4,34 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-090-04 | свыше 30 см | 188,96 | 30,51 | 152,31 | 22,67 | 6,14 | 4,34 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-090-05 | до 16 см | 188,69 | 31,21 | 151,34 | 22,94 | 6,14 | 4,44 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-090-06 | до 20 см | 180,85 | 29,60 | 145,11 | 21,88 | 6,14 | 4,21 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-090-07 | до 30 см | 213,65 | 34,38 | 173,13 | 25,99 | 6,14 | 4,89 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Бетонирование конструкций наружных стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-090-08 | до 16 см | 92,30 | 9,00 | 77,16 | 10,41 | 6,14 | 1,28 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-090-09 | до 20 см | 116,16 | 11,60 | 98,42 | 13,30 | 6,14 | 1,65 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-090-10 | до 30 см | 174,40 | 25,73 | 142,53 | 19,22 | 6,14 | 3,66 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-090-11 | свыше 30 см | 219,84 | 22,64 | 191,06 | 25,79 | 6,14 | 3,22 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-090-12 | до 16 см | 101,83 | 10,19 | 85,50 | 11,53 | 6,14 | 1,45 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-090-13 | до 20 см | 129,65 | 13,08 | 110,43 | 14,90 | 6,14 | 1,86 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-090-14 | до 30 см | 185,34 | 18,91 | 160,29 | 21,63 | 6,14 | 2,69 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 06-01-091. Бетонирование перекрытий в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м2 конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-091-01 | до 12 см | 77,87 | 11,60 | 55,74 | 8,49 | 10,53 | 1,65 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-091-02 | до 16 см | 89,38 | 13,57 | 65,28 | 9,95 | 10,53 | 1,93 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-091-03 | до 20 см | 111,58 | 17,50 | 83,55 | 12,73 | 10,53 | 2,49 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-091-04 | свыше 20 см | 143,18 | 21,30 | 111,35 | 16,97 | 10,53 | 3,03 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-091-05 | до 12 см | 100,58 | 9,70 | 80,35 | 11,05 | 10,53 | 1,38 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-091-06 | до 16 см | 116,12 | 11,32 | 94,27 | 12,98 | 10,53 | 1,61 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-091-07 | до 20 см | 146,12 | 14,55 | 121,04 | 16,66 | 10,53 | 2,07 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-091-08 | свыше 20 см | 175,02 | 17,79 | 146,70 | 20,19 | 10,53 | 2,53 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 06-01-092. Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т арматуры, закладных деталей |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка каркасов и сеток: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-092-01 | в стенах массой одного элемента до 20 кг | 5669,71 | 212,02 | 71,28 | 8,88 | 5386,41 | 32,82 |
| 06-01-092-02 | в стенах массой одного элемента до 50 кг | 5580,34 | 141,60 | 52,33 | 5,97 | 5386,41 | 21,92 |
| 06-01-092-03 | в стенах массой одного элемента до 300 кг | 5513,05 | 55,36 | 71,28 | 8,88 | 5386,41 | 8,57 |
| 06-01-092-04 | в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг | 5607,63 | 149,94 | 71,28 | 8,88 | 5386,41 | 23,21 |
| 06-01-092-05 | в перекрытиях массой одного элемента до 50 кг | 5494,30 | 55,56 | 52,33 | 5,97 | 5386,41 | 8,6 |
| 06-01-092-06 | в перекрытиях массой одного элемента до 200 кг | 5500,71 | 43,02 | 71,28 | 8,88 | 5386,41 | 6,66 |
|  | Установка отдельных стержней: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-092-07 | в стенах диаметром до 8 мм | 5759,20 | 300,00 | 54,31 | 6,10 | 5404,89 | 46,44 |
| 06-01-092-08 | в стенах диаметром свыше 8 мм | 5603,80 | 155,82 | 52,33 | 5,97 | 5395,65 | 24,12 |
| 06-01-092-09 | в перекрытиях диаметром до 8 мм | 5785,13 | 337,15 | 52,33 | 5,97 | 5395,65 | 52,19 |
| 06-01-092-10 | в перекрытиях диаметром свыше. 8 мм | 5642,47 | 183,27 | 54,31 | 6,10 | 5404,89 | 28,37 |
|  | Установка закладных деталей при массе элементов: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-092-11 | до 5 кг | 6063,49 | 585,34 | 73,26 | 9,02 | 5404,89 | 90,61 |
| 06-01-092-12 | до 20 кг | 5644,05 | 176,23 | 62,93 | 7,43 | 5404,89 | 27,28 |
| # Подраздел 1.17 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 06-01-096. Монтаж скользящей опалубки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м осевой линии опалубки |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-096-01 | Монтаж скользящей опалубки | 758,44 | 170,55 | 108,83 | 12,33 | 479,06 | 22,56 |
| #### Таблица 06-01-097. Установка арматуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т арматуры |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-097-01 | Установка арматуры | 5571,08 | 209,35 | 52,33 | 5,97 | 5309,40 | 29,78 |
| #### Таблица 06-01-098. Бетонирование конструкций стен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-098-01 | наружных стен толщиной до 10 см | 646,54 | 160,74 | 233,47 | 33,15 | 252,33 | 21,78 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-098-02 | наружных стен толщиной до 20 см | 717,49 | 170,40 | 294,76 | 42,56 | 252,33 | 23,09 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-098-03 | наружных стен толщиной до 30 см | 743,48 | 175,64 | 315,51 | 45,75 | 252,33 | 23,8 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-098-04 | наружных стен толщиной свыше 30 см | 730,48 | 172,99 | 305,16 | 44,16 | 252,33 | 23,44 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-098-05 | внутренних стен толщиной до 20 см | 711,62 | 163,32 | 294,68 | 42,56 | 253,62 | 22,13 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-098-06 | внутренних стен толщиной до 30 см | 749,80 | 170,40 | 325,78 | 47,34 | 253,62 | 23,09 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-098-07 | наружных стен толщиной до 10 см | 583,00 | 95,87 | 247,96 | 23,61 | 239,17 | 12,99 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-098-08 | наружных стен толщиной до 20 см | 666,12 | 127,82 | 299,13 | 29,38 | 239,17 | 17,32 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-098-09 | наружных стен толщиной до 30 см | 705,25 | 146,27 | 319,81 | 32,56 | 239,17 | 19,82 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-098-10 | наружных стен толщиной свыше 30 см | 745,11 | 165,46 | 340,48 | 35,74 | 239,17 | 22,42 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-098-11 | внутренних стен толщиной до 20 см | 662,36 | 130,63 | 278,11 | 28,25 | 253,62 | 17,7 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-098-12 | внутренних стен толщиной до 30 см | 733,58 | 149,81 | 330,15 | 34,16 | 253,62 | 20,3 |
| (101-9864) | Опалубка скользящая (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 06-01-099. Установка плит теплоизоляционного слоя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов) |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-099-01 | Установка плит теплоизоляционного слоя | 53,89 | 48,72 | 5,17 | 0,66 | 0,00 | 7,6 |
| (104-9090) | Плиты теплоизоляционные, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 06-01-100. Демонтаж скользящей опалубки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м осевой линии опалубки |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-100-01 | Демонтаж скользящей опалубки | 173,33 | 152,65 | 20,68 | 3,18 | 0,00 | 20,94 |
| # Подраздел 1.18 ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 06-01-103. Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м2 конструкций перекрытий |  |  |  |  |  |  |
|  | Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью бадьи), толщина перекрытий: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-103-01 | до 12 см | 378,99 | 129,22 | 154,23 | 23,74 | 95,54 | 20,35 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-103-02 | до 16 см | 388,46 | 129,22 | 163,70 | 25,19 | 95,54 | 20,35 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-103-03 | до 20 см | 401,85 | 132,27 | 174,04 | 26,79 | 95,54 | 20,83 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-103-04 | свыше 20 см | 413,65 | 133,73 | 184,38 | 28,38 | 95,54 | 21,06 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью автобетононасоса), толщина перекрытий: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-103-05 | до 12 см | 512,96 | 127,06 | 290,36 | 29,38 | 95,54 | 20,01 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-103-06 | до 16 см | 557,26 | 127,06 | 334,66 | 33,92 | 95,54 | 20,01 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-103-07 | до 20 см | 635,59 | 129,98 | 410,07 | 41,20 | 95,54 | 20,47 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-103-08 | свыше 20 см | 691,76 | 131,51 | 464,71 | 47,33 | 95,54 | 20,71 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 06-01-104. Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т арматуры |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-104-01 | Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий | 5440,99 | 83,91 | 47,68 | 4,64 | 5309,40 | 13,09 |
| # Подраздел 1.19 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «ДОКА» |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 06-01-107. Устройство колонн |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «Дока» высотой: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-107-01 | до 4 м, периметром до 2 м | 226215,11 | 9378,09 | 11908,79 | 1746,10 | 204928,23 | 1319 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-107-02 | до 6 м, периметром до 2 м | 229671,89 | 12961,53 | 11595,31 | 1665,33 | 205115,05 | 1823 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-107-03 | до 6 м, периметром до 4 м | 158185,50 | 9058,14 | 8900,09 | 1262,27 | 140227,27 | 1274 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 06-01-108. Устройство стен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных прямолинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-108-01 | до 6 м, толщиной 150 мм | 139064,69 | 12049,32 | 9141,96 | 1303,04 | 117873,41 | 1694,7 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-108-02 | до 6 м, толщиной 300 мм | 155943,16 | 6507,78 | 6883,46 | 954,50 | 142551,92 | 915,3 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-108-03 | до 6 м, толщиной 600 мм | 120424,91 | 4533,34 | 4823,14 | 662,23 | 111068,43 | 637,6 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Устройство железобетонных криволинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-108-04 | до 6 м, толщиной 150 мм | 159252,47 | 15110,17 | 10164,44 | 1459,79 | 133977,86 | 2125,2 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-108-05 | до 6 м, толщиной 300 мм | 171873,22 | 8455,92 | 7362,12 | 1027,76 | 156055,18 | 1189,3 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-108-06 | до 6 м, толщиной 600 мм | 126847,12 | 5309,06 | 4949,35 | 681,17 | 116588,71 | 755,2 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-108-07 | Устройство железобетонных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования | 144098,32 | 7365,96 | 8052,60 | 1128,54 | 128679,76 | 1036 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-108-08 | Устройство железобетонных криволинейных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования | 153406,94 | 9598,50 | 9085,82 | 1283,83 | 134722,62 | 1350 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-108-09 | Устройство железобетонных криволинейных трехслойных наклонных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования | 153655,79 | 9847,35 | 9085,82 | 1283,83 | 134722,62 | 1385 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-108-10 | Устройство железобетонных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» с наклейкой утеплителя и раздельным бетонированием | 146594,98 | 8055,63 | 7823,71 | 1087,09 | 130715,64 | 1133 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 06-01-109. Устройство балок для перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-109-01 | до 6 м при высоте балок до 500 мм | 252461,81 | 11437,81 | 5660,36 | 735,90 | 235363,64 | 1627 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-109-02 | до 6 м при высоте балок до 800 мм | 248553,16 | 9500,34 | 6582,80 | 876,40 | 232470,02 | 1351,4 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-109-03 | до 6 м при высоте балок более 800 мм | 244546,20 | 8157,61 | 6129,84 | 806,09 | 230258,75 | 1160,4 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-109-04 | более 6 м при высоте балок до 500 мм | 257148,84 | 14316,60 | 5753,30 | 748,10 | 237078,94 | 2036,5 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-109-05 | более 6 м при высоте балок до 800 мм | 251752,40 | 12770,00 | 6182,34 | 812,09 | 232800,06 | 1816,5 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-109-06 | более 6 м при высоте балок более 800 мм | 246746,53 | 10266,61 | 5975,43 | 783,01 | 230504,49 | 1460,4 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Устройство балок криволинейного очертания для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-109-07 | до 6 м при высоте балок до 800 мм | 256388,12 | 10417,05 | 6662,04 | 887,83 | 239309,03 | 1481,8 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-109-08 | до 6 м при высоте балок более 800 мм | 249368,97 | 9026,52 | 6176,44 | 816,46 | 234166,01 | 1284 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-109-09 | более 6 м при высоте балок более 800 мм | 252489,40 | 11212,85 | 5890,03 | 796,55 | 235386,52 | 1595 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-109-10 | до 6 м при высоте балок до 800 мм | 248741,61 | 10105,63 | 6592,53 | 877,85 | 232043,45 | 1437,5 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-109-11 | до 6 м при высоте балок более 800 мм | 245875,41 | 9026,52 | 6136,34 | 807,27 | 230712,55 | 1284 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-109-12 | более 6 м при высоте балок до 800 мм | 252699,16 | 13033,62 | 6182,50 | 812,09 | 233483,04 | 1854 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-109-13 | более 6 м при высоте балок более 800 мм | 247811,36 | 10896,50 | 5975,75 | 783,01 | 230939,11 | 1550 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 06-01-110. Устройство безбалочных перекрытий и покрытий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-110-01 | до 6 м | 138471,59 | 5860,21 | 3040,55 | 403,50 | 129570,83 | 833,6 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-110-02 | более 6 м | 148571,58 | 11989,67 | 3282,40 | 425,28 | 133299,51 | 1705,5 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-110-03 | до 6 м криволинейного очертания | 157368,73 | 6533,40 | 3045,85 | 403,50 | 147789,48 | 929,36 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-110-04 | более 6 м криволинейного очертания | 174990,18 | 12710,24 | 3278,28 | 423,85 | 159001,66 | 1808 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-110-05 | до 6 м наклонного | 142442,01 | 6274,28 | 3069,45 | 405,78 | 133098,28 | 892,5 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-110-06 | до 6 м наклонного и криволинейного очертания | 167698,51 | 6896,43 | 3082,97 | 407,07 | 157719,11 | 981 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 06-01-111. Устройство лестничных маршей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока»: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-111-01 | прямоугольных | 175141,28 | 16960,58 | 5471,66 | 741,89 | 152709,04 | 2412,6 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 06-01-111-02 | криволинейных | 188776,13 | 22048,75 | 5896,82 | 806,75 | 160830,56 | 3136,38 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9867) | Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 1.20 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «МОДОСТР» |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 06-01-119. Устройство монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр») |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-119-01 | Установка монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр») | 107785,14 | 21446,07 | 21624,42 | 3124,11 | 64714,65 | 3050,65 |
| (101-9721) | Добавка поверхностно-активная, (кг) | - | - | - | - | (300) | - |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9038) | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, (т) | - | - | - | - | (17,75) | - |
| (204-9040) | Горячекатаная арматурная сталь класса А-III, (т) | - | - | - | - | (0,75) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м3) | - | - | - | - | (101,5) | - |
| # Подраздел 1.21 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ОПАЛУБКЕ ТИПА «ПЕРИ» |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 06-01-120. Устройство колонн железобетонных в опалубке типа «ПЕРИ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 колонн |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона в бадьях) высотой: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-120-01 | до 4 м, периметром до 2 м | 139843,71 | 40829,69 | 97130,54 | 14430,77 | 1883,48 | 5600,78 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (8,018) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м3) | - | - | - | - | (101,5) | - |
| 06-01-120-02 | до 6 м, периметром до 2 м | 78998,99 | 23112,95 | 54867,04 | 8180,57 | 1019,00 | 3170,5 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (9,691) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м3) | - | - | - | - | (101,5) | - |
| 06-01-120-03 | более 6 м, периметром до 3 м | 50122,04 | 15199,14 | 33731,11 | 5087,04 | 1191,79 | 2084,93 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (20,888) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м3) | - | - | - | - | (101,5) | - |
| #### Таблица 06-01-121. Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 стен |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом): |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-121-01 | высотой до 3 м, толщиной до 150 мм | 24516,10 | 11905,69 | 10759,70 | 1661,62 | 1850,71 | 1593,8 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (4,418) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м3) | - | - | - | - | (101,5) | - |
| 06-01-121-02 | высотой до 6 м, толщиной до 150 мм | 23594,97 | 10132,08 | 11681,83 | 1821,06 | 1781,06 | 1356,37 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (6,6285) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м3) | - | - | - | - | (101,5) | - |
| 06-01-121-03 | высотой до 3 м, толщиной до 300 мм | 15068,61 | 6658,76 | 7151,24 | 1464,53 | 1258,61 | 891,4 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (13,6) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м3) | - | - | - | - | (101,5) | - |
| #### Таблица 06-01-122. Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 перекрытий |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-122-01 | Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом) толщиной до 200 мм | 16162,50 | 5422,67 | 3378,85 | 475,15 | 7360,98 | 743,85 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (24,32) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м3) | - | - | - | - | (101,5) | - |
| #### Таблица 06-01-130. Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа "ПЕРИ" высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 стен |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-130-01 | Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа "ПЕРИ" высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях) | 141078,66 | 17616,29 | 34791,92 | 2015,94 | 88670,45 | 2416,5 |
| (101-9680) | Шурупы строительные, (т) | - | - | - | - | (0,019) | - |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация), (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (113-9462) | Пленка полиэтиленовая, (м2) | - | - | - | - | (500) | - |
| (401-9022) | Бетон тяжелый, (м3) | - | - | - | - | (101,5) | - |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\F\6-F-06.doc

Часть 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные	3

Раздел 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ	3

Подраздел 1.1 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	3

Таблица 06-01-001. Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения	3

Таблица 06-01-002. Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и доменные печи	4

Подраздел 1.2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	4

Таблица 06-01-005. Устройство фундаментов общего назначения	4

Подраздел 1.3 ПРОЧИЕ РАБОТЫ	4

Таблица 06-01-012. Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков	4

Таблица 06-01-013. Устройство подливки толщиной 20 мм	4

Таблица 06-01-014. Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	5

Таблица 06-01-015. Установка анкерных болтов	5

Таблица 06-01-016. Сварка арматуры ванным способом	5

Таблица 06-01-017. Технологический электропрогрев бетона	5

Таблица 06-01-018. Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом	5

Подраздел 1.4 ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ	6

Таблица 06-01-024. Устройство стен подвалов и подпорных стен	6

Подраздел 1.5 КОЛОННЫ	6

Таблица 06-01-026. Устройство колонн в деревянной опалубке	6

Таблица 06-01-027. Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	7

Подраздел 1.6 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	7

Таблица 06-01-030. Устройство стен и перегородок бетонных и легкобетонных	7

Таблица 06-01-031. Устройство железобетонных стен и перегородок	7

Подраздел 1.7 БАЛКИ, ПОЯСА, ПЕРЕМЫЧКИ, РИГЕЛИ	8

Таблица 06-01-034. Устройство балок, перемычек	8

Таблица 06-01-035. Устройство поясов	8

Таблица 06-01-036. Устройство засыпки фундаментных балок	8

Таблица 06-01-037. Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	8

Подраздел 1.8 ПЕРЕКРЫТИЯ	9

Таблица 06-01-041. Устройство перекрытий	9

Подраздел 1.9 КОНСТРУКЦИИ ИЗ БАРИТОБЕТОНА	9

Таблица 06-01-044. Устройство баритобетонных перегородок и изоляционного слоя из баритобетона	9

Подраздел 1.10 ТОННЕЛИ И ПРОХОДНЫЕ КАНАЛЫ	9

Таблица 06-01-046. Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов	9

Подраздел 1.11 БУНКЕРА	10

Таблица 06-01-049. Устройство бункеров общего назначения	10

Подраздел 1.12 СООРУЖЕНИЯ, ВОЗВОДИМЫЕ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ	10

Таблица 06-01-052. Возведение стен в скользящей опалубке, устройство перекрытий элеваторов, мельниц	10

Таблица 06-01-054. Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов	11

Таблица 06-01-057. Устройство стен и перегородок сооружений	11

Таблица 06-01-058. Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен	11

Подраздел 1.13 СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	11

Таблица 06-01-062. Устройство стен и плоских днищ	11

Таблица 06-01-063. Строительство подземной части насосных станций	12

Таблица 06-01-064. Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений	12

Подраздел 1.14 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЧИХ РАБОТ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ	12

Таблица 06-01-067. Обработка поверхности емкостных сооружений	12

Таблица 06-01-068. Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях	13

Таблица 06-01-069. Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений	13

Таблица 06-01-070. Загрузка фильтров в емкостных сооружениях	13

Таблица 06-01-071. Испытание и дезинфекция емкостей	13

Таблица 06-01-072. Устройство одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен	13

Таблица 06-01-073. Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м	13

Таблица 06-01-074. Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке	14

Таблица 06-01-075. Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей	14

Подраздел 1.15 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ	14

Таблица 06-01-080. Приготовление тяжелого бетона	14

Таблица 06-01-081. Приготовление легкого бетона	14

Таблица 06-01-082. Приготовление тяжелых кладочных растворов	15

Таблица 06-01-083. Приготовление тяжелых отделочных растворов	15

Таблица 06-01-084. Приготовление легких отделочных растворов	16

Подраздел 1.16 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПЕРЕСТАВНОЙ ОПАЛУБКИ	16

Таблица 06-01-087. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки	16

Таблица 06-01-088. Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки	16

Таблица 06-01-089. Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен	16

Таблица 06-01-090. Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов)	16

Таблица 06-01-091. Бетонирование перекрытий в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках	17

Таблица 06-01-092. Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях	18

Подраздел 1.17 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ	18

Таблица 06-01-096. Монтаж скользящей опалубки	18

Таблица 06-01-097. Установка арматуры	19

Таблица 06-01-098. Бетонирование конструкций стен	19

Таблица 06-01-099. Установка плит теплоизоляционного слоя	20

Таблица 06-01-100. Демонтаж скользящей опалубки	20

Подраздел 1.18 ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ	20

Таблица 06-01-103. Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке	20

Таблица 06-01-104. Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий	21

Подраздел 1.19 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «ДОКА»	21

Таблица 06-01-107. Устройство колонн	21

Таблица 06-01-108. Устройство стен	21

Таблица 06-01-109. Устройство балок для перекрытий	22

Таблица 06-01-110. Устройство безбалочных перекрытий и покрытий	24

Таблица 06-01-111. Устройство лестничных маршей	24

Подраздел 1.20 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «МОДОСТР»	25

Таблица 06-01-119. Устройство монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр»)	25

Подраздел 1.21 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ОПАЛУБКЕ ТИПА «ПЕРИ»	25

Таблица 06-01-120. Устройство колонн железобетонных в опалубке типа «ПЕРИ»	25

Таблица 06-01-121. Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ»	25

Таблица 06-01-122. Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ»	26

Таблица 06-01-130. Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа "ПЕРИ" высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях)	26