ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-01-2001

# Часть 1. Земляные работы

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Раздел 1. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 1.1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 01-01-002. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-002-01 | 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1 | 1741,24 | 35,83 | 1705,41 | 182,72 | 0,00 | 4,97 |
| 01-01-002-02 | 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2 | 2135,52 | 43,98 | 2091,54 | 224,09 | 0,00 | 6,1 |
| 01-01-002-03 | 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 3 | 2613,15 | 53,79 | 2559,36 | 274,22 | 0,00 | 7,46 |
| 01-01-002-07 | 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 1 | 1722,33 | 26,16 | 1696,17 | 227,28 | 0,00 | 4,12 |
| 01-01-002-08 | 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 2058,01 | 31,31 | 2026,70 | 271,56 | 0,00 | 4,93 |
| 01-01-002-09 | 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 3 | 2466,01 | 37,53 | 2428,48 | 325,40 | 0,00 | 5,91 |
| 01-01-002-13 | 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 1 | 1344,27 | 25,97 | 1318,30 | 263,61 | 0,00 | 4,09 |
| 01-01-002-14 | 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 2 | 1642,49 | 31,75 | 1610,74 | 322,09 | 0,00 | 5 |
| 01-01-002-15 | 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 3 | 1955,01 | 37,91 | 1917,10 | 383,35 | 0,00 | 5,97 |
| #### Таблица 01-01-003. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-003-01 | 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1703,55 | 35,81 | 1667,74 | 325,40 | 0,00 | 5,64 |
| 01-01-003-02 | 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 2081,19 | 43,75 | 2037,44 | 397,53 | 0,00 | 6,89 |
| 01-01-003-03 | 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3 | 2587,97 | 54,42 | 2533,55 | 494,33 | 0,00 | 8,57 |
| 01-01-003-07 | 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 2317,26 | 52,71 | 2264,55 | 239,34 | 0,00 | 8,3 |
| 01-01-003-08 | 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 2923,27 | 66,55 | 2856,72 | 301,93 | 0,00 | 10,48 |
| 01-01-003-09 | 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 3711,00 | 83,95 | 3627,05 | 383,35 | 0,00 | 13,22 |
| 01-01-003-13 | 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 2398,65 | 68,26 | 2330,39 | 309,75 | 0,00 | 10,75 |
| 01-01-003-14 | 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 3029,09 | 86,17 | 2942,92 | 391,17 | 0,00 | 13,57 |
| 01-01-003-15 | 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 | 3841,43 | 109,41 | 3732,02 | 496,06 | 0,00 | 17,23 |
| #### Таблица 01-01-004. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-004-01 | 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 1 | 3000,50 | 42,04 | 2958,46 | 381,76 | 0,00 | 6,62 |
| 01-01-004-02 | 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 3873,82 | 54,23 | 3819,59 | 492,87 | 0,00 | 8,54 |
| 01-01-004-03 | 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 | 5177,64 | 72,52 | 5105,12 | 658,76 | 0,00 | 11,42 |
| 01-01-004-04 | 0,25 м3, группа грунтов 1 | 3250,62 | 63,31 | 3187,31 | 519,72 | 0,00 | 9,97 |
| 01-01-004-05 | 0,25 м3, группа грунтов 2 | 4182,52 | 81,66 | 4100,86 | 668,69 | 0,00 | 12,86 |
| 01-01-004-06 | 0,25 м3, группа грунтов 3 | 5777,95 | 112,40 | 5665,55 | 923,83 | 0,00 | 17,7 |
| #### Таблица 01-01-005. Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-005-01 | 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 1 | 1480,31 | 0,00 | 1480,31 | 163,63 | 0,00 |  |
| 01-01-005-02 | 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 2 | 1914,56 | 0,00 | 1914,56 | 211,63 | 0,00 |  |
| 01-01-005-03 | 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 3 | 2694,30 | 0,00 | 2694,30 | 297,82 | 0,00 |  |
| 01-01-005-05 | 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов 1 | 3752,93 | 0,00 | 3752,93 | 212,10 | 0,00 |  |
| 01-01-005-06 | 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов 2 | 4418,44 | 0,00 | 4418,44 | 249,71 | 0,00 |  |
| 01-01-005-07 | 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов 3 | 6054,72 | 0,00 | 6054,72 | 342,19 | 0,00 |  |
| 01-01-005-09 | 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 1 | 3042,29 | 0,00 | 3042,29 | 106,28 | 0,00 |  |
| 01-01-005-10 | 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 2 | 3987,05 | 0,00 | 3987,05 | 139,29 | 0,00 |  |
| 01-01-005-11 | 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 3 | 5659,88 | 0,00 | 5659,88 | 197,73 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-006. Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-006-01 | 1 | 3516,45 | 0,00 | 3516,45 | 453,76 | 0,00 |  |
| 01-01-006-02 | 2 | 4486,50 | 0,00 | 4486,50 | 578,93 | 0,00 |  |
| 01-01-006-03 | 3 | 6244,73 | 0,00 | 6244,73 | 805,81 | 0,00 |  |
|  | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-006-04 | 1 | 3129,38 | 0,00 | 3129,38 | 510,28 | 0,00 |  |
| 01-01-006-05 | 2 | 4117,61 | 0,00 | 4117,61 | 671,42 | 0,00 |  |
| 01-01-006-06 | 3 | 5517,60 | 0,00 | 5517,60 | 899,70 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-007. Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-007-01 | 1 | 2589,77 | 0,00 | 2589,77 | 344,23 | 0,00 |  |
| 01-01-007-02 | 2 | 3237,21 | 0,00 | 3237,21 | 430,29 | 0,00 |  |
| 01-01-007-03 | 3 | 4061,23 | 0,00 | 4061,23 | 539,81 | 0,00 |  |
|  | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-007-07 | 1 | 3516,45 | 0,00 | 3516,45 | 453,76 | 0,00 |  |
| 01-01-007-08 | 2 | 4486,50 | 0,00 | 4486,50 | 578,93 | 0,00 |  |
| 01-01-007-09 | 3 | 6244,73 | 0,00 | 6244,73 | 805,81 | 0,00 |  |
|  | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-007-10 | 1 | 3129,38 | 0,00 | 3129,38 | 510,28 | 0,00 |  |
| 01-01-007-11 | 2 | 4117,61 | 0,00 | 4117,61 | 671,42 | 0,00 |  |
| 01-01-007-12 | 3 | 5517,60 | 0,00 | 5517,60 | 899,70 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-008. Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65; 0,5 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-008-01 | 1 | 2664,77 | 0,00 | 2664,77 | 281,64 | 0,00 |  |
| 01-01-008-02 | 2 | 3034,88 | 0,00 | 3034,88 | 320,76 | 0,00 |  |
| 01-01-008-03 | 3 | 4219,22 | 0,00 | 4219,22 | 445,93 | 0,00 |  |
|  | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-008-07 | 1 | 2589,77 | 0,00 | 2589,77 | 344,23 | 0,00 |  |
| 01-01-008-08 | 2 | 3237,21 | 0,00 | 3237,21 | 430,29 | 0,00 |  |
| 01-01-008-09 | 3 | 4061,23 | 0,00 | 4061,23 | 539,81 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-009. Разработка грунта в траншеях экскаваторами «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м3 в отвал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-009-01 | 1 | 2085,01 | 0,00 | 2085,01 | 406,82 | 0,00 |  |
| 01-01-009-02 | 2 | 2405,78 | 0,00 | 2405,78 | 469,40 | 0,00 |  |
| 01-01-009-03 | 3 | 3207,71 | 0,00 | 3207,71 | 625,87 | 0,00 |  |
|  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-009-07 | 1 | 2516,73 | 0,00 | 2516,73 | 266,00 | 0,00 |  |
| 01-01-009-08 | 2 | 3506,61 | 0,00 | 3506,61 | 370,62 | 0,00 |  |
| 01-01-009-09 | 3 | 4145,20 | 0,00 | 4145,20 | 438,11 | 0,00 |  |
|  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-009-13 | 1 | 2472,05 | 0,00 | 2472,05 | 328,58 | 0,00 |  |
| 01-01-009-14 | 2 | 3001,78 | 0,00 | 3001,78 | 398,99 | 0,00 |  |
| 01-01-009-15 | 3 | 3943,51 | 0,00 | 3943,51 | 524,17 | 0,00 |  |
|  | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-009-19 | 1 | 3031,42 | 0,00 | 3031,42 | 391,17 | 0,00 |  |
| 01-01-009-20 | 2 | 3971,67 | 0,00 | 3971,67 | 512,50 | 0,00 |  |
| 01-01-009-21 | 3 | 5395,93 | 0,00 | 5395,93 | 696,28 | 0,00 |  |
|  | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-009-22 | 1 | 2882,33 | 0,00 | 2882,33 | 469,99 | 0,00 |  |
| 01-01-009-23 | 2 | 3705,85 | 0,00 | 3705,85 | 604,28 | 0,00 |  |
| 01-01-009-24 | 3 | 5215,41 | 0,00 | 5215,41 | 850,43 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-010. Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25; 1,0; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25; 0,15 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-010-01 | 1 | 1627,74 | 20,26 | 1607,48 | 117,27 | 0,00 | 3,19 |
| 01-01-010-02 | 2 | 2194,47 | 27,37 | 2167,10 | 158,10 | 0,00 | 4,31 |
| 01-01-010-03 | 3 | 2920,90 | 36,45 | 2884,45 | 210,43 | 0,00 | 5,74 |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-010-07 | 1 | 1711,27 | 17,02 | 1694,25 | 148,23 | 0,00 | 2,68 |
| 01-01-010-08 | 2 | 2309,13 | 22,99 | 2286,14 | 200,02 | 0,00 | 3,62 |
| 01-01-010-09 | 3 | 2891,14 | 28,77 | 2862,37 | 250,44 | 0,00 | 4,53 |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-010-13 | 1 | 1614,72 | 19,69 | 1595,03 | 171,80 | 0,00 | 3,1 |
| 01-01-010-14 | 2 | 1993,24 | 24,26 | 1968,98 | 212,08 | 0,00 | 3,82 |
| 01-01-010-15 | 3 | 2364,13 | 28,83 | 2335,30 | 251,53 | 0,00 | 4,54 |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-010-19 | 1 | 1885,48 | 23,62 | 1861,86 | 215,09 | 0,00 | 3,72 |
| 01-01-010-20 | 2 | 2543,62 | 31,88 | 2511,74 | 290,17 | 0,00 | 5,02 |
| 01-01-010-21 | 3 | 3199,31 | 40,07 | 3159,24 | 364,97 | 0,00 | 6,31 |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-010-25 | 1 | 2075,91 | 34,16 | 2041,75 | 150,50 | 0,00 | 5,38 |
| 01-01-010-26 | 2 | 2802,01 | 46,10 | 2755,91 | 203,14 | 0,00 | 7,26 |
| 01-01-010-27 | 3 | 3725,64 | 61,28 | 3664,36 | 270,11 | 0,00 | 9,65 |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-010-31 | 1 | 2422,20 | 44,07 | 2378,13 | 194,26 | 0,00 | 6,94 |
| 01-01-010-32 | 2 | 3270,39 | 59,50 | 3210,89 | 262,28 | 0,00 | 9,37 |
| 01-01-010-33 | 3 | 4345,09 | 79,06 | 4266,03 | 348,47 | 0,00 | 12,45 |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-010-37 | 1 | 3560,50 | 33,46 | 3527,04 | 294,90 | 0,00 | 5,27 |
| 01-01-010-38 | 2 | 4705,16 | 44,20 | 4660,96 | 389,71 | 0,00 | 6,96 |
| 01-01-010-39 | 3 | 6296,52 | 59,18 | 6237,34 | 521,52 | 0,00 | 9,32 |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-010-40 | 1 | 4705,97 | 53,53 | 4652,44 | 471,79 | 0,00 | 8,43 |
| 01-01-010-41 | 2 | 6145,96 | 66,93 | 6079,03 | 616,46 | 0,00 | 10,54 |
| 01-01-010-42 | 3 | 8440,91 | 91,88 | 8349,03 | 846,65 | 0,00 | 14,47 |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-010-43 | 1 | 6456,95 | 114,17 | 6342,78 | 1157,20 | 0,00 | 17,98 |
| 01-01-010-44 | 2 | 8535,24 | 150,88 | 8384,36 | 1529,67 | 0,00 | 23,76 |
| # Подраздел 1.2 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 01-01-012. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-012-01 | 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1 | 2208,64 | 40,66 | 2165,56 | 245,92 | 2,42 | 5,64 |
| 01-01-012-02 | 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2 | 2731,12 | 50,33 | 2677,16 | 303,99 | 3,63 | 6,98 |
| 01-01-012-03 | 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 3 | 3373,88 | 62,22 | 3308,03 | 375,58 | 3,63 | 8,63 |
| 01-01-012-07 | 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 1 | 2322,30 | 30,86 | 2289,02 | 317,78 | 2,42 | 4,86 |
| 01-01-012-08 | 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 | 2879,23 | 38,29 | 2837,31 | 393,91 | 3,63 | 6,03 |
| 01-01-012-09 | 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 3 | 3411,65 | 45,40 | 3362,62 | 466,83 | 3,63 | 7,15 |
| 01-01-012-13 | 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 1 | 1916,62 | 31,43 | 1881,56 | 370,32 | 3,63 | 4,95 |
| 01-01-012-14 | 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 2 | 2417,04 | 39,69 | 2372,51 | 466,96 | 4,84 | 6,25 |
| 01-01-012-15 | 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 3 | 2913,55 | 47,88 | 2859,61 | 562,82 | 6,06 | 7,54 |
|  | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-012-19 | 1 | 2579,27 | 29,72 | 2549,55 | 202,41 | 0,00 | 4,68 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| 01-01-012-20 | 2 | 3280,15 | 37,78 | 3242,37 | 257,45 | 0,00 | 5,95 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (0,12) | - |
| 01-01-012-21 | 3 | 4053,52 | 46,74 | 4006,78 | 318,13 | 0,00 | 7,36 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (0,14) | - |
|  | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-012-25 | 1 | 2383,77 | 21,65 | 2362,12 | 222,22 | 0,00 | 3,41 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| 01-01-012-26 | 2 | 2953,44 | 26,86 | 2926,58 | 275,34 | 0,00 | 4,23 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (0,12) | - |
| 01-01-012-27 | 3 | 3498,54 | 31,81 | 3466,73 | 326,11 | 0,00 | 5,01 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (0,14) | - |
|  | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-012-31 | 1 | 2186,92 | 24,00 | 2162,92 | 246,30 | 0,00 | 3,78 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| 01-01-012-32 | 2 | 2757,32 | 30,29 | 2727,03 | 310,56 | 0,00 | 4,77 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (0,12) | - |
| 01-01-012-33 | 3 | 3324,31 | 36,51 | 3287,80 | 374,41 | 0,00 | 5,75 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (0,14) | - |
| #### Таблица 01-01-013. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-013-01 | 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 2319,80 | 40,64 | 2275,53 | 437,79 | 3,63 | 6,4 |
| 01-01-013-02 | 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 2900,05 | 50,80 | 2844,41 | 547,24 | 4,84 | 8 |
| 01-01-013-03 | 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3 | 3615,47 | 63,37 | 3546,04 | 682,25 | 6,06 | 9,98 |
| 01-01-013-07 | 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 3147,06 | 58,93 | 3084,50 | 362,48 | 3,63 | 9,28 |
| 01-01-013-08 | 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 3870,40 | 72,45 | 3793,11 | 445,72 | 4,84 | 11,41 |
| 01-01-013-09 | 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 5064,49 | 95,00 | 4963,43 | 583,25 | 6,06 | 14,96 |
| 01-01-013-13 | 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 3476,68 | 78,11 | 3394,94 | 481,28 | 3,63 | 12,3 |
| 01-01-013-14 | 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 4245,23 | 95,76 | 4144,63 | 587,56 | 4,84 | 15,08 |
| 01-01-013-15 | 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 | 5510,28 | 201,74 | 5302,48 | 751,63 | 6,06 | 31,77 |
|  | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-013-19 | 1 | 2678,08 | 29,78 | 2648,30 | 321,43 | 0,00 | 4,69 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| 01-01-013-20 | 2 | 3347,79 | 37,21 | 3310,58 | 401,79 | 0,00 | 5,86 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (0,12) | - |
| 01-01-013-21 | 3 | 4295,95 | 47,75 | 4248,20 | 515,59 | 0,00 | 7,52 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (0,14) | - |
|  | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-013-25 | 1 | 2100,68 | 29,78 | 2070,90 | 178,61 | 0,00 | 4,69 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| 01-01-013-26 | 2 | 4080,96 | 57,85 | 4023,11 | 346,99 | 0,00 | 9,11 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (0,12) | - |
| 01-01-013-27 | 3 | 5340,73 | 75,76 | 5264,97 | 454,07 | 0,00 | 11,93 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (0,14) | - |
|  | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-013-31 | 1 | 4029,40 | 62,42 | 3966,98 | 374,20 | 0,00 | 9,83 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| 01-01-013-32 | 2 | 4915,21 | 76,14 | 4839,07 | 456,50 | 0,00 | 11,99 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (0,12) | - |
| 01-01-013-33 | 3 | 6296,19 | 97,54 | 6198,65 | 584,73 | 0,00 | 15,36 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (0,14) | - |
| #### Таблица 01-01-014. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25; 0,15 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-014-01 | 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1 | 4535,34 | 104,58 | 4427,13 | 632,10 | 3,63 | 16,47 |
| 01-01-014-02 | 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 5727,80 | 131,83 | 5591,13 | 798,25 | 4,84 | 20,76 |
| 01-01-014-03 | 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 | 7714,40 | 177,55 | 7530,79 | 1075,12 | 6,06 | 27,96 |
| 01-01-014-04 | 0,25 м3, группа грунтов 1 | 4991,24 | 156,15 | 4831,46 | 832,25 | 3,63 | 24,59 |
| 01-01-014-05 | 0,25 м3, группа грунтов 2 | 6343,79 | 198,88 | 6140,07 | 1057,66 | 4,84 | 31,32 |
| 01-01-014-06 | 0,25 м3, группа грунтов 3 | 8835,01 | 276,99 | 8551,96 | 1473,14 | 6,06 | 43,62 |
|  | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-014-07 | 1 | 5351,44 | 84,58 | 5266,86 | 507,01 | 0,00 | 13,32 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| 01-01-014-08 | 2 | 6763,26 | 106,87 | 6656,39 | 640,77 | 0,00 | 16,83 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (0,12) | - |
| 01-01-014-09 | 3 | 9100,75 | 143,83 | 8956,92 | 862,21 | 0,00 | 22,65 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (0,14) | - |
|  | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-014-10 | 1 | 6895,43 | 127,64 | 6767,79 | 749,24 | 0,00 | 20,1 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| 01-01-014-11 | 2 | 8783,84 | 162,62 | 8621,22 | 954,43 | 0,00 | 25,61 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (0,12) | - |
| 01-01-014-12 | 3 | 12215,11 | 226,12 | 11988,99 | 1327,24 | 0,00 | 35,61 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (0,14) | - |
|  | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-014-13 | 1 | 10522,60 | 294,01 | 10228,59 | 1854,91 | 0,00 | 46,3 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| 01-01-014-14 | 2 | 13854,00 | 387,10 | 13466,90 | 2442,17 | 0,00 | 60,96 |
| (408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (0,12) | - |
| #### Таблица 01-01-015. Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-015-01 | 1 | 133,64 | 0,00 | 121,53 | 13,13 | 12,11 |  |
| 01-01-015-02 | 2 | 145,88 | 0,00 | 131,35 | 14,19 | 14,53 |  |
| 01-01-015-03 | 3 | 155,68 | 0,00 | 138,72 | 14,98 | 16,96 |  |
| #### Таблица 01-01-016. Работа на отвале |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа на отвале, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-016-01 | 1 | 289,12 | 18,99 | 267,71 | 46,10 | 2,42 | 2,99 |
| 01-01-016-02 | 2-3 | 353,46 | 23,18 | 325,44 | 56,14 | 4,84 | 3,65 |
| #### Таблица 01-01-017. Устройство и содержание щитов и сланей под автотранспортные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство и содержание щитов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-017-01 | металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 0,8 м3 | 517,25 | 399,42 | 0,87 | 0,00 | 116,96 | 62,9 |
| 01-01-017-02 | металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 1,5 м3 | 279,32 | 180,98 | 0,87 | 0,00 | 97,47 | 28,5 |
| 01-01-017-03 | металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 3 м3 | 274,19 | 144,15 | 0,87 | 0,00 | 129,17 | 22,7 |
| 01-01-017-04 | металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 5 м3 | 233,42 | 87,00 | 0,87 | 0,00 | 145,55 | 13,7 |
| 01-01-017-05 | деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 0,8 м3 | 683,98 | 410,24 | 2,60 | 0,00 | 271,14 | 64 |
| 01-01-017-06 | деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 1,5 м3 | 397,26 | 185,89 | 2,60 | 0,00 | 208,77 | 29 |
| 01-01-017-07 | деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 3 м3 | 393,92 | 148,71 | 2,60 | 0,00 | 242,61 | 23,2 |
| 01-01-017-08 | деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 5 м3 | 327,47 | 91,02 | 2,60 | 0,00 | 233,85 | 14,2 |
| 01-01-017-09 | Устройство и содержание сланей под автотранспортные средства грузоподъемностью до 12 т | 813,74 | 83,08 | 370,47 | 42,83 | 360,19 | 10,86 |
| #### Таблица 01-01-018. Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25; 0,4 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-018-01 | 1 | 4243,99 | 0,00 | 4243,99 | 547,64 | 0,00 |  |
| 01-01-018-02 | 2 | 5517,18 | 0,00 | 5517,18 | 711,93 | 0,00 |  |
| 01-01-018-03 | 3 | 8124,21 | 0,00 | 8124,21 | 1048,34 | 0,00 |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-018-04 | 1 | 3705,85 | 0,00 | 3705,85 | 604,28 | 0,00 |  |
| 01-01-018-05 | 2 | 4858,78 | 0,00 | 4858,78 | 792,28 | 0,00 |  |
| 01-01-018-06 | 3 | 6423,47 | 0,00 | 6423,47 | 1047,42 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-019. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-019-01 | 1 | 3354,93 | 0,00 | 3354,93 | 445,93 | 0,00 |  |
| 01-01-019-02 | 2 | 4061,23 | 0,00 | 4061,23 | 539,81 | 0,00 |  |
| 01-01-019-03 | 3 | 5179,54 | 0,00 | 5179,54 | 688,46 | 0,00 |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-019-07 | 1 | 4243,99 | 0,00 | 4243,99 | 547,64 | 0,00 |  |
| 01-01-019-08 | 2 | 5517,18 | 0,00 | 5517,18 | 711,93 | 0,00 |  |
| 01-01-019-09 | 3 | 8124,21 | 0,00 | 8124,21 | 1048,34 | 0,00 |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-019-10 | 1 | 3705,85 | 0,00 | 3705,85 | 604,28 | 0,00 |  |
| 01-01-019-11 | 2 | 4858,78 | 0,00 | 4858,78 | 792,28 | 0,00 |  |
| 01-01-019-12 | 3 | 6423,47 | 0,00 | 6423,47 | 1047,42 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-020. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65; 0,5 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-020-01 | 1 | 3553,03 | 0,00 | 3553,03 | 375,52 | 0,00 |  |
| 01-01-020-02 | 2 | 4293,24 | 0,00 | 4293,24 | 453,76 | 0,00 |  |
| 01-01-020-03 | 3 | 5181,50 | 0,00 | 5181,50 | 547,64 | 0,00 |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-020-07 | 1 | 3354,93 | 0,00 | 3354,93 | 445,93 | 0,00 |  |
| 01-01-020-08 | 2 | 4061,23 | 0,00 | 4061,23 | 539,81 | 0,00 |  |
| 01-01-020-09 | 3 | 5179,54 | 0,00 | 5179,54 | 688,46 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-021. Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-021-01 | 1 | 3047,33 | 0,00 | 3047,33 | 594,58 | 0,00 |  |
| 01-01-021-02 | 2 | 3528,48 | 0,00 | 3528,48 | 688,46 | 0,00 |  |
| 01-01-021-03 | 3 | 4490,80 | 0,00 | 4490,80 | 876,22 | 0,00 |  |
|  | Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-021-07 | 1 | 3553,03 | 0,00 | 3553,03 | 375,52 | 0,00 |  |
| 01-01-021-08 | 2 | 4293,24 | 0,00 | 4293,24 | 453,76 | 0,00 |  |
| 01-01-021-09 | 3 | 5181,50 | 0,00 | 5181,50 | 547,64 | 0,00 |  |
|  | Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-021-13 | 1 | 3354,93 | 0,00 | 3354,93 | 445,93 | 0,00 |  |
| 01-01-021-14 | 2 | 4061,23 | 0,00 | 4061,23 | 539,81 | 0,00 |  |
| 01-01-021-15 | 3 | 5179,54 | 0,00 | 5179,54 | 688,46 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-022. Разработка грунта в траншеях экскаваторами «обратная лопата» вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-022-01 | 1 | 2566,17 | 0,00 | 2566,17 | 500,70 | 0,00 |  |
| 01-01-022-02 | 2 | 3047,33 | 0,00 | 3047,33 | 594,58 | 0,00 |  |
| 01-01-022-03 | 3 | 4009,64 | 0,00 | 4009,64 | 782,34 | 0,00 |  |
|  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-022-07 | 1 | 3553,03 | 0,00 | 3553,03 | 375,52 | 0,00 |  |
| 01-01-022-08 | 2 | 3775,09 | 0,00 | 3775,09 | 398,99 | 0,00 |  |
| 01-01-022-09 | 3 | 4959,43 | 0,00 | 4959,43 | 524,17 | 0,00 |  |
|  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-022-13 | 1 | 3001,78 | 0,00 | 3001,78 | 398,99 | 0,00 |  |
| 01-01-022-14 | 2 | 3708,08 | 0,00 | 3708,08 | 492,87 | 0,00 |  |
| 01-01-022-15 | 3 | 4826,39 | 0,00 | 4826,39 | 641,52 | 0,00 |  |
|  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-022-19 | 1 | 3850,42 | 0,00 | 3850,42 | 496,85 | 0,00 |  |
| 01-01-022-20 | 2 | 5092,79 | 0,00 | 5092,79 | 657,17 | 0,00 |  |
| 01-01-022-21 | 3 | 6275,55 | 0,00 | 6275,55 | 809,79 | 0,00 |  |
|  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-022-22 | 1 | 3376,44 | 0,00 | 3376,44 | 550,56 | 0,00 |  |
| 01-01-022-23 | 2 | 4364,67 | 0,00 | 4364,67 | 711,71 | 0,00 |  |
| 01-01-022-24 | 3 | 6011,71 | 0,00 | 6011,71 | 980,27 | 0,00 |  |
| # Подраздел 1.3 РАЗРАБОТКА ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 01-01-023. Разработка грунта скреперами прицепными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-023-01 | 3 м3, группа грунтов 1 | 2686,52 | 50,67 | 2635,85 | 485,18 | 0,00 | 7,98 |
| 01-01-023-02 | 3 м3, группа грунтов 2 | 2880,52 | 52,26 | 2828,26 | 520,06 | 0,00 | 8,23 |
| 01-01-023-03 | 4,5 м3, группа грунтов 1 | 3164,40 | 40,77 | 3123,63 | 440,15 | 0,00 | 6,42 |
| 01-01-023-04 | 4,5 м3, группа грунтов 2 | 3430,00 | 44,45 | 3385,55 | 475,73 | 0,00 | 7 |
| 01-01-023-05 | 7 м3, группа грунтов 1 | 2256,26 | 27,94 | 2228,32 | 304,43 | 0,00 | 4,4 |
| 01-01-023-06 | 7 м3, группа грунтов 2 | 2527,13 | 31,62 | 2495,51 | 339,93 | 0,00 | 4,98 |
| 01-01-023-07 | 8 м3, группа грунтов 1 | 1746,52 | 22,99 | 1723,53 | 252,82 | 0,00 | 3,62 |
| 01-01-023-08 | 8 м3, группа грунтов 2 | 1975,68 | 26,54 | 1949,14 | 285,06 | 0,00 | 4,18 |
| 01-01-023-09 | 10 м3, группа грунтов 1 | 1767,42 | 17,72 | 1749,70 | 186,51 | 0,00 | 2,79 |
| 01-01-023-10 | 10 м3, группа грунтов 2 | 2024,62 | 20,57 | 2004,05 | 212,24 | 0,00 | 3,24 |
| 01-01-023-11 | 15 м3, группа грунтов 1 | 2624,65 | 14,54 | 2610,11 | 167,85 | 0,00 | 2,29 |
| 01-01-023-12 | 15 м3, группа грунтов 2 | 3068,76 | 17,27 | 3051,49 | 193,76 | 0,00 | 2,72 |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-023-13 | к расценке 01-01-023-01 | 133,56 | 2,60 | 130,96 | 23,74 | 0,00 | 0,41 |
| 01-01-023-14 | к расценке 01-01-023-02 | 143,26 | 2,79 | 140,47 | 25,46 | 0,00 | 0,44 |
| 01-01-023-15 | к расценке 01-01-023-03 | 163,96 | 2,22 | 161,74 | 21,92 | 0,00 | 0,35 |
| 01-01-023-16 | к расценке 01-01-023-04 | 177,79 | 2,48 | 175,31 | 23,76 | 0,00 | 0,39 |
| 01-01-023-17 | к расценке 01-01-023-05 | 123,00 | 1,65 | 121,35 | 16,12 | 0,00 | 0,26 |
| 01-01-023-18 | к расценке 01-01-023-06 | 138,17 | 1,91 | 136,26 | 18,10 | 0,00 | 0,3 |
| 01-01-023-19 | к расценке 01-01-023-07 | 89,47 | 1,40 | 88,07 | 12,58 | 0,00 | 0,22 |
| 01-01-023-20 | к расценке 01-01-023-08 | 103,51 | 1,59 | 101,92 | 14,56 | 0,00 | 0,25 |
| 01-01-023-21 | к расценке 01-01-023-09 | 87,60 | 0,95 | 86,65 | 8,77 | 0,00 | 0,15 |
| 01-01-023-22 | к расценке 01-01-023-10 | 103,16 | 1,14 | 102,02 | 10,32 | 0,00 | 0,18 |
| 01-01-023-23 | к расценке 01-01-023-11 | 127,18 | 0,70 | 126,48 | 7,42 | 0,00 | 0,11 |
| 01-01-023-24 | к расценке 01-01-023-12 | 160,98 | 0,95 | 160,03 | 9,39 | 0,00 | 0,15 |
| #### Таблица 01-01-024. Разработка грунта скреперами самоходными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами самоходными с ковшом вместимостью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-024-01 | 8 м3, группа грунтов 1 | 5955,36 | 48,07 | 5907,29 | 724,47 | 0,00 | 7,57 |
| 01-01-024-02 | 8 м3, группа грунтов 2 | 6578,46 | 53,59 | 6524,87 | 800,62 | 0,00 | 8,44 |
| 01-01-024-03 | 15 м3, группа грунтов 1 | 4660,30 | 21,46 | 4638,84 | 314,67 | 0,00 | 3,38 |
| 01-01-024-04 | 15 м3, группа грунтов 2 | 5378,05 | 25,02 | 5353,03 | 361,08 | 0,00 | 3,94 |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-024-05 | с переходными покрытиями добавлять к расценке 01-01-024-01 | 434,63 | 5,21 | 429,42 | 57,67 | 0,00 | 0,82 |
| 01-01-024-06 | с переходными покрытиями добавлять к расценке 01-01-024-02 | 449,28 | 5,46 | 443,82 | 59,61 | 0,00 | 0,86 |
| 01-01-024-07 | с переходными покрытиями добавлять к расценке 01-01-024-03 | 351,37 | 2,16 | 349,21 | 22,72 | 0,00 | 0,34 |
| 01-01-024-08 | с переходными покрытиями добавлять к расценке 01-01-024-04 | 381,23 | 2,29 | 378,94 | 24,65 | 0,00 | 0,36 |
| 01-01-024-09 | с покрытиями низшего типа добавлять к расценке 01-01-024-01 | 573,02 | 6,86 | 566,16 | 76,04 | 0,00 | 1,08 |
| 01-01-024-10 | с покрытиями низшего типа добавлять к расценке 01-01-024-02 | 604,65 | 7,30 | 597,35 | 80,23 | 0,00 | 1,15 |
| 01-01-024-11 | с покрытиями низшего типа добавлять к расценке 01-01-024-03 | 441,05 | 2,67 | 438,38 | 28,51 | 0,00 | 0,42 |
| 01-01-024-12 | с покрытиями низшего типа добавлять к расценке 01-01-024-04 | 468,54 | 2,92 | 465,62 | 30,29 | 0,00 | 0,46 |
| # Подраздел 1.4 РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 01-01-030. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-030-01 | 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 661,64 | 0,00 | 661,64 | 143,47 | 0,00 |  |
| 01-01-030-02 | 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 773,55 | 0,00 | 773,55 | 167,74 | 0,00 |  |
| 01-01-030-03 | 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 | 914,80 | 0,00 | 914,80 | 198,37 | 0,00 |  |
| 01-01-030-05 | 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 482,49 | 0,00 | 482,49 | 85,55 | 0,00 |  |
| 01-01-030-06 | 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 597,33 | 0,00 | 597,33 | 105,91 | 0,00 |  |
| 01-01-030-07 | 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 | 680,27 | 0,00 | 680,27 | 120,61 | 0,00 |  |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-030-09 | к расценке 01-01-030-01 | 612,72 | 0,00 | 612,72 | 132,87 | 0,00 |  |
| 01-01-030-10 | к расценке 01-01-030-02 | 661,64 | 0,00 | 661,64 | 143,47 | 0,00 |  |
| 01-01-030-11 | к расценке 01-01-030-03 | 692,83 | 0,00 | 692,83 | 150,24 | 0,00 |  |
| 01-01-030-13 | к расценке 01-01-030-05 | 417,89 | 0,00 | 417,89 | 74,09 | 0,00 |  |
| 01-01-030-14 | к расценке 01-01-030-06 | 472,92 | 0,00 | 472,92 | 83,85 | 0,00 |  |
| 01-01-030-15 | к расценке 01-01-030-07 | 491,26 | 0,00 | 491,26 | 87,10 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-031. Разработка грунта бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-031-01 | 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 909,44 | 0,00 | 909,44 | 136,88 | 0,00 |  |
| 01-01-031-02 | 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1033,45 | 0,00 | 1033,45 | 155,54 | 0,00 |  |
| 01-01-031-03 | 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | 1136,80 | 0,00 | 1136,80 | 171,09 | 0,00 |  |
| 01-01-031-05 | 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 | 470,32 | 0,00 | 470,32 | 51,05 | 0,00 |  |
| 01-01-031-06 | 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 | 550,94 | 0,00 | 550,94 | 59,80 | 0,00 |  |
| 01-01-031-07 | 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3 | 631,57 | 0,00 | 631,57 | 68,55 | 0,00 |  |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-031-09 | к расценке 01-01-031-01 | 764,75 | 0,00 | 764,75 | 115,10 | 0,00 |  |
| 01-01-031-10 | к расценке 01-01-031-02 | 868,10 | 0,00 | 868,10 | 130,65 | 0,00 |  |
| 01-01-031-11 | к расценке 01-01-031-03 | 899,10 | 0,00 | 899,10 | 135,32 | 0,00 |  |
| 01-01-031-13 | к расценке 01-01-031-05 | 403,13 | 0,00 | 403,13 | 43,76 | 0,00 |  |
| 01-01-031-14 | к расценке 01-01-031-06 | 443,44 | 0,00 | 443,44 | 48,13 | 0,00 |  |
| 01-01-031-15 | к расценке 01-01-031-07 | 470,32 | 0,00 | 470,32 | 51,05 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-032. Разработка грунта бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-032-01 | 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 | 433,06 | 0,00 | 433,06 | 45,96 | 0,00 |  |
| 01-01-032-02 | 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 | 513,01 | 0,00 | 513,01 | 54,44 | 0,00 |  |
| 01-01-032-03 | 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 | 556,99 | 0,00 | 556,99 | 59,11 | 0,00 |  |
| 01-01-032-05 | 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1 | 633,05 | 0,00 | 633,05 | 39,21 | 0,00 |  |
| 01-01-032-06 | 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2 | 699,04 | 0,00 | 699,04 | 43,30 | 0,00 |  |
| 01-01-032-07 | 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3 | 794,37 | 0,00 | 794,37 | 49,21 | 0,00 |  |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-032-09 | к расценке 01-01-032-01 | 389,09 | 0,00 | 389,09 | 41,29 | 0,00 |  |
| 01-01-032-10 | к расценке 01-01-032-02 | 417,07 | 0,00 | 417,07 | 44,26 | 0,00 |  |
| 01-01-032-11 | к расценке 01-01-032-03 | 439,73 | 0,00 | 439,73 | 46,66 | 0,00 |  |
| 01-01-032-13 | к расценке 01-01-032-05 | 564,61 | 0,00 | 564,61 | 34,97 | 0,00 |  |
| 01-01-032-14 | к расценке 01-01-032-06 | 591,50 | 0,00 | 591,50 | 36,64 | 0,00 |  |
| 01-01-032-15 | к расценке 01-01-032-07 | 618,38 | 0,00 | 618,38 | 38,30 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-033. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-033-01 | 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 464,74 | 0,00 | 464,74 | 100,78 | 0,00 |  |
| 01-01-033-02 | 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 542,40 | 0,00 | 542,40 | 117,62 | 0,00 |  |
| 01-01-033-03 | 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 | 633,51 | 0,00 | 633,51 | 137,37 | 0,00 |  |
| 01-01-033-04 | 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 279,13 | 0,00 | 279,13 | 49,49 | 0,00 |  |
| 01-01-033-05 | 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 333,36 | 0,00 | 333,36 | 59,11 | 0,00 |  |
| 01-01-033-06 | 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 | 379,61 | 0,00 | 379,61 | 67,31 | 0,00 |  |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-033-07 | к расценке 01-01-033-01 | 260,50 | 0,00 | 260,50 | 56,49 | 0,00 |  |
| 01-01-033-08 | к расценке 01-01-033-02 | 267,84 | 0,00 | 267,84 | 58,08 | 0,00 |  |
| 01-01-033-09 | к расценке 01-01-033-03 | 274,56 | 0,00 | 274,56 | 59,54 | 0,00 |  |
| 01-01-033-10 | к расценке 01-01-033-04 | 137,97 | 0,00 | 137,97 | 24,46 | 0,00 |  |
| 01-01-033-11 | к расценке 01-01-033-05 | 147,54 | 0,00 | 147,54 | 26,16 | 0,00 |  |
| 01-01-033-12 | к расценке 01-01-033-06 | 156,31 | 0,00 | 156,31 | 27,71 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-034. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-034-01 | 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 555,24 | 0,00 | 555,24 | 83,57 | 0,00 |  |
| 01-01-034-02 | 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 630,40 | 0,00 | 630,40 | 94,88 | 0,00 |  |
| 01-01-034-03 | 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | 693,35 | 0,00 | 693,35 | 104,35 | 0,00 |  |
| 01-01-034-04 | 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 | 287,08 | 0,00 | 287,08 | 31,16 | 0,00 |  |
| 01-01-034-05 | 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 | 335,94 | 0,00 | 335,94 | 36,47 | 0,00 |  |
| 01-01-034-06 | 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3 | 386,03 | 0,00 | 386,03 | 41,90 | 0,00 |  |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-034-07 | к расценке 01-01-034-01 | 267,76 | 0,00 | 267,76 | 40,30 | 0,00 |  |
| 01-01-034-08 | к расценке 01-01-034-02 | 303,46 | 0,00 | 303,46 | 45,67 | 0,00 |  |
| 01-01-034-09 | к расценке 01-01-034-03 | 315,67 | 0,00 | 315,67 | 47,51 | 0,00 |  |
| 01-01-034-10 | к расценке 01-01-034-04 | 140,48 | 0,00 | 140,48 | 15,25 | 0,00 |  |
| 01-01-034-11 | к расценке 01-01-034-05 | 156,36 | 0,00 | 156,36 | 16,97 | 0,00 |  |
| 01-01-034-12 | к расценке 01-01-034-06 | 164,92 | 0,00 | 164,92 | 17,90 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-035. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-01 | 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 | 263,84 | 0,00 | 263,84 | 28,00 | 0,00 |  |
| 01-01-035-02 | 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 | 313,14 | 0,00 | 313,14 | 33,23 | 0,00 |  |
| 01-01-035-03 | 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 | 339,79 | 0,00 | 339,79 | 36,06 | 0,00 |  |
| 01-01-035-04 | 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1 | 383,74 | 0,00 | 383,74 | 23,77 | 0,00 |  |
| 01-01-035-05 | 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2 | 427,74 | 0,00 | 427,74 | 26,50 | 0,00 |  |
| 01-01-035-06 | 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3 | 483,95 | 0,00 | 483,95 | 29,98 | 0,00 |  |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-07 | к расценке 01-01-035-01 | 135,92 | 0,00 | 135,92 | 14,42 | 0,00 |  |
| 01-01-035-08 | к расценке 01-01-035-02 | 146,58 | 0,00 | 146,58 | 15,55 | 0,00 |  |
| 01-01-035-09 | к расценке 01-01-035-03 | 153,24 | 0,00 | 153,24 | 16,26 | 0,00 |  |
| 01-01-035-10 | к расценке 01-01-035-04 | 197,98 | 0,00 | 197,98 | 12,26 | 0,00 |  |
| 01-01-035-11 | к расценке 01-01-035-05 | 207,76 | 0,00 | 207,76 | 12,87 | 0,00 |  |
| 01-01-035-12 | к расценке 01-01-035-06 | 217,53 | 0,00 | 217,53 | 13,47 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-036. Планировка площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 132; 243 кВт (80; 108;180; 330 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера |  |  |  |  |  |  |
|  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-036-01 | 59 кВт (80л.с.) | 23,24 | 0,00 | 23,24 | 5,04 | 0,00 |  |
| 01-01-036-02 | 79 кВт (108 л.с.) | 19,94 | 0,00 | 19,94 | 3,54 | 0,00 |  |
| 01-01-036-03 | 132 кВт (180 л.с.) | 25,32 | 0,00 | 25,32 | 2,69 | 0,00 |  |
| 01-01-036-04 | 243 кВт (330 л.с.) | 29,33 | 0,00 | 29,33 | 1,82 | 0,00 |  |
| # Подраздел 1.5 РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК И ОТСЫПКА НАСЫПЕЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 01-01-042. Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-042-01 | 1 м3, группа грунтов 1 | 3170,27 | 22,54 | 3147,73 | 596,87 | 0,00 | 3,55 |
| 01-01-042-02 | 1 м3, группа грунтов 2 | 3661,19 | 27,24 | 3633,95 | 690,45 | 0,00 | 4,29 |
| 01-01-042-03 | 1 м3, группа грунтов 3 | 4482,44 | 34,10 | 4448,34 | 846,72 | 0,00 | 5,37 |
| 01-01-042-05 | 0,65 м3 группа грунтов 1 | 3408,56 | 27,24 | 3381,32 | 427,58 | 0,00 | 4,29 |
| 01-01-042-06 | 0,65 м3 группа грунтов 2 | 3864,66 | 31,75 | 3832,91 | 479,10 | 0,00 | 5 |
| 01-01-042-07 | 0,65 м3 группа грунтов 3 | 4636,58 | 38,54 | 4598,04 | 571,30 | 0,00 | 6,07 |
| 01-01-042-09 | 0,5 м3 группа грунтов 1 | 4206,72 | 45,85 | 4160,87 | 596,87 | 0,00 | 7,22 |
| 01-01-042-10 | 0,5 м3 группа грунтов 2 | 5226,65 | 59,44 | 5167,21 | 732,77 | 0,00 | 9,36 |
| 01-01-042-11 | 0,5 м3 группа грунтов 3 | 6352,04 | 73,22 | 6278,82 | 887,55 | 0,00 | 11,53 |
| #### Таблица 01-01-043. Разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1 м3 с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-043-01 | 2,5 м3, группа грунтов 1 | 22678,88 | 3819,42 | 18655,53 | 1137,70 | 203,93 | 585,8 |
| 01-01-043-02 | 2,5 м3, группа грунтов 2 | 26435,53 | 3970,68 | 22227,54 | 1350,43 | 237,31 | 609 |
| 01-01-043-03 | 2,5 м3, группа грунтов 3 | 29235,15 | 4318,59 | 24638,15 | 1493,82 | 278,41 | 662,36 |
| 01-01-043-05 | 1 м3, группа грунтов 1 | 31665,54 | 4931,21 | 26156,63 | 1767,81 | 577,70 | 756,32 |
| 01-01-043-06 | 1 м3, группа грунтов 2 | 36531,96 | 5142,98 | 30728,56 | 2089,96 | 660,42 | 788,8 |
| 01-01-043-07 | 1 м3, группа грунтов 3 | 41756,93 | 5702,65 | 35278,08 | 2404,08 | 776,20 | 874,64 |
| #### Таблица 01-01-044. Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-044-01 | 1 м3, группа грунтов 1 | 3068,55 | 19,81 | 3048,74 | 574,67 | 0,00 | 3,12 |
| 01-01-044-02 | 1 м3, группа грунтов 2 | 3509,91 | 23,88 | 3486,03 | 658,91 | 0,00 | 3,76 |
| 01-01-044-03 | 1 м3, группа грунтов 3 | 4321,63 | 29,85 | 4291,78 | 812,01 | 0,00 | 4,7 |
| 01-01-044-05 | 0,65 м3, группа грунтов 1 | 3280,75 | 23,81 | 3256,94 | 425,78 | 0,00 | 3,75 |
| 01-01-044-06 | 0,65 м3, группа грунтов 2 | 3693,63 | 27,75 | 3665,88 | 472,90 | 0,00 | 4,37 |
| 01-01-044-07 | 0,65 м3, группа грунтов 3 | 4459,63 | 33,72 | 4425,91 | 569,74 | 0,00 | 5,31 |
| 01-01-044-09 | 0,5 м3, группа грунтов 1 | 3981,70 | 40,01 | 3941,69 | 574,67 | 0,00 | 6,3 |
| 01-01-044-10 | 0,5 м3, группа грунтов 2 | 4894,79 | 52,51 | 4842,28 | 696,82 | 0,00 | 8,27 |
| 01-01-044-11 | 0,5 м3, группа грунтов 3 | 5982,97 | 64,64 | 5918,33 | 849,78 | 0,00 | 10,18 |
| 01-01-044-12 | 0,5 м3, группа грунтов 4 | 7564,09 | 86,93 | 7477,16 | 1057,55 | 0,00 | 13,69 |
| #### Таблица 01-01-045. Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-045-01 | двухсторонних резервах, группа грунтов 1 | 1251,24 | 0,00 | 1251,24 | 194,43 | 0,00 |  |
| 01-01-045-02 | двухсторонних резервах, группа грунтов 2 | 1782,38 | 0,00 | 1782,38 | 269,93 | 0,00 |  |
| 01-01-045-03 | двухсторонних резервах, группа грунтов 3 | 2822,18 | 0,00 | 2822,18 | 414,86 | 0,00 |  |
| 01-01-045-04 | односторонних резервах, группа грунтов 1 | 2491,88 | 0,00 | 2491,88 | 391,40 | 0,00 |  |
| 01-01-045-05 | односторонних резервах, группа грунтов 2 | 3297,71 | 0,00 | 3297,71 | 507,91 | 0,00 |  |
| 01-01-045-06 | односторонних резервах, группа грунтов 3 | 4405,50 | 0,00 | 4405,50 | 665,38 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-046. Устройство дорожных насыпей бульдозерами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-046-01 | 1 | 1079,02 | 0,00 | 1079,02 | 191,31 | 0,00 |  |
| 01-01-046-02 | 2 | 1254,47 | 0,00 | 1254,47 | 222,42 | 0,00 |  |
| 01-01-046-03 | 3 | 1466,62 | 0,00 | 1466,62 | 257,91 | 0,00 |  |
|  | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-046-04 | к расценке 01-01-046-01 | 438,63 | 0,00 | 438,63 | 77,77 | 0,00 |  |
| 01-01-046-05 | к расценкам 01-01-046-02, 01-01-046-03 | 504,82 | 0,00 | 504,82 | 89,51 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-047. Устройство сливной призмы и кюветов в выемках |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-047-01 | 1 | 1272,47 | 219,86 | 1052,61 | 109,82 | 0,00 | 31,68 |
| 01-01-047-02 | 2 | 1528,99 | 318,75 | 1210,24 | 131,52 | 0,00 | 45,93 |
| #### Таблица 01-01-048. Разработка продольных водоотводных и нагорных канав |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-048-01 | 1 | 7205,81 | 5594,54 | 1611,27 | 183,85 | 0,00 | 806,13 |
| 01-01-048-02 | 2 | 10196,72 | 8363,39 | 1833,33 | 207,43 | 0,00 | 1205,1 |
| 01-01-048-03 | 3 | 15797,87 | 13446,39 | 2351,48 | 262,19 | 0,00 | 1937,52 |
| #### Таблица 01-01-049. Срезка недобора грунта в выемках |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта недобора |  |  |  |  |  |  |
|  | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-049-01 | 1 | 9194,01 | 2861,89 | 6314,06 | 726,29 | 18,06 | 430,36 |
| 01-01-049-02 | 2 | 10099,79 | 3710,43 | 6368,29 | 735,97 | 21,07 | 557,96 |
| 01-01-049-03 | 3 | 14548,69 | 5181,81 | 9336,77 | 1065,69 | 30,11 | 779,22 |
| # Подраздел 1.6 РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 01-01-055. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км траншей |  |  |  |  |  |  |
|  | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-055-01 | 1 | 13802,87 | 1174,26 | 12628,61 | 912,71 | 0,00 | 186,39 |
| 01-01-055-02 | 2 | 17313,04 | 1641,21 | 15671,83 | 1111,72 | 0,00 | 260,51 |
| 01-01-055-03 | 3 | 21775,35 | 2080,70 | 19694,65 | 1343,11 | 0,00 | 330,27 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-055-05 | к расценке 01-01-055-01 | 1491,90 | 325,71 | 1166,19 | 88,84 | 0,00 | 51,7 |
| 01-01-055-06 | к расценке 01-01-055-02 | 1758,96 | 415,80 | 1343,16 | 100,51 | 0,00 | 66 |
| 01-01-055-07 | к расценке 01-01-055-03 | 2143,85 | 526,68 | 1617,17 | 116,03 | 0,00 | 83,6 |
| #### Таблица 01-01-056. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км траншей |  |  |  |  |  |  |
|  | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-056-01 | 1 | 19956,95 | 1613,75 | 18343,20 | 1420,64 | 0,00 | 256,15 |
| 01-01-056-02 | 2 | 24247,46 | 2245,51 | 22001,95 | 1695,57 | 0,00 | 356,43 |
| 01-01-056-03 | 3 | 31261,49 | 2801,74 | 28459,75 | 2121,66 | 0,00 | 444,72 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-056-05 | к расценке 01-01-056-01 | 1508,95 | 447,55 | 1061,40 | 87,82 | 0,00 | 71,04 |
| 01-01-056-06 | к расценке 01-01-056-02 | 1751,08 | 545,45 | 1205,63 | 100,10 | 0,00 | 86,58 |
| 01-01-056-07 | к расценке 01-01-056-03 | 2505,86 | 686,07 | 1819,79 | 140,45 | 0,00 | 108,9 |
| #### Таблица 01-01-058. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км траншей |  |  |  |  |  |  |
|  | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-058-01 | 1 | 16002,50 | 996,66 | 15005,84 | 1499,31 | 0,00 | 158,2 |
| 01-01-058-02 | 2 | 15578,42 | 1153,28 | 14425,14 | 1455,55 | 0,00 | 183,06 |
| 01-01-058-03 | 3 | 14811,24 | 1407,67 | 13403,57 | 1365,12 | 0,00 | 223,44 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-058-05 | к расценке 01-01-058-01 | 4636,65 | 376,80 | 4259,85 | 422,33 | 0,00 | 59,81 |
| 01-01-058-06 | к расценке 01-01-058-02 | 5887,87 | 508,28 | 5379,59 | 537,30 | 0,00 | 80,68 |
| 01-01-058-07 | к расценке 01-01-058-03 | 6473,29 | 646,38 | 5826,91 | 589,01 | 0,00 | 102,6 |
| #### Таблица 01-01-059. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км траншей |  |  |  |  |  |  |
|  | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-059-01 | 1 | 21991,66 | 1438,04 | 20553,62 | 2052,65 | 0,00 | 228,26 |
| 01-01-059-02 | 2 | 26021,93 | 1986,20 | 24035,73 | 2423,40 | 0,00 | 315,27 |
| 01-01-059-03 | 3 | 27716,28 | 2499,34 | 25216,94 | 2566,34 | 0,00 | 396,72 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-059-05 | к расценке 01-01-059-01 | 4568,41 | 355,95 | 4212,46 | 419,55 | 0,00 | 56,5 |
| 01-01-059-06 | к расценке 01-01-059-02 | 5200,55 | 448,50 | 4752,05 | 477,36 | 0,00 | 71,19 |
| 01-01-059-07 | к расценке 01-01-059-03 | 4948,09 | 541,04 | 4407,05 | 445,40 | 0,00 | 85,88 |
| #### Таблица 01-01-060. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км траншей |  |  |  |  |  |  |
|  | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-060-01 | 1 | 34110,07 | 2206,89 | 31903,18 | 3187,44 | 0,00 | 350,3 |
| 01-01-060-02 | 2 | 40290,47 | 3032,69 | 37257,78 | 3757,49 | 0,00 | 481,38 |
| 01-01-060-03 | 3 | 42781,31 | 3806,46 | 38974,85 | 3971,50 | 0,00 | 604,2 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-060-05 | к расценке 01-01-060-01 | 5675,06 | 505,45 | 5169,61 | 514,89 | 0,00 | 80,23 |
| 01-01-060-06 | к расценке 01-01-060-02 | 6468,70 | 612,23 | 5856,47 | 588,48 | 0,00 | 97,18 |
| 01-01-060-07 | к расценке 01-01-060-03 | 6714,28 | 775,66 | 5938,62 | 601,47 | 0,00 | 123,12 |
| #### Таблица 01-01-061. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км траншей |  |  |  |  |  |  |
|  | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-061-01 | 1 | 31300,09 | 2088,58 | 29211,51 | 4027,73 | 0,00 | 331,52 |
| 01-01-061-02 | 2 | 35418,67 | 2876,08 | 32542,59 | 4547,65 | 0,00 | 456,52 |
| 01-01-061-03 | 3 | 38336,72 | 3609,33 | 34727,39 | 5026,47 | 0,00 | 572,91 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-061-05 | к расценке 01-01-061-01 | 5834,07 | 489,51 | 5344,56 | 699,86 | 0,00 | 77,7 |
| 01-01-061-06 | к расценке 01-01-061-02 | 6388,01 | 585,65 | 5802,36 | 781,28 | 0,00 | 92,96 |
| 01-01-061-07 | к расценке 01-01-061-03 | 6472,14 | 740,88 | 5731,26 | 797,32 | 0,00 | 117,6 |
| #### Таблица 01-01-062. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км траншей |  |  |  |  |  |  |
|  | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-062-01 | 1 | 25586,89 | 1986,01 | 23600,88 | 3029,64 | 0,00 | 315,24 |
| 01-01-062-02 | 2 | 30104,75 | 2780,06 | 27324,69 | 3642,69 | 0,00 | 441,28 |
| 01-01-062-03 | 3 | 32188,19 | 3523,91 | 28664,28 | 4014,37 | 0,00 | 559,35 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-062-05 | к расценке 01-01-062-01 | 4181,41 | 475,52 | 3705,89 | 487,48 | 0,00 | 75,48 |
| 01-01-062-06 | к расценке 01-01-062-02 | 4825,44 | 578,59 | 4246,85 | 584,20 | 0,00 | 91,84 |
| 01-01-062-07 | к расценке 01-01-062-03 | 5072,96 | 733,26 | 4339,70 | 616,83 | 0,00 | 116,39 |
| #### Таблица 01-01-068. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км траншей |  |  |  |  |  |  |
|  | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-068-01 | 1 | 25073,28 | 1366,85 | 23706,43 | 2368,24 | 0,00 | 216,96 |
| 01-01-068-02 | 2 | 24363,06 | 1580,42 | 22782,64 | 2298,49 | 0,00 | 250,86 |
| 01-01-068-03 | 3 | 23111,56 | 1931,96 | 21179,60 | 2156,61 | 0,00 | 306,66 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-068-05 | к расценке 01-01-068-01 | 5865,72 | 465,70 | 5400,02 | 535,70 | 0,00 | 73,92 |
| 01-01-068-06 | к расценке 01-01-068-02 | 7445,51 | 626,47 | 6819,04 | 681,43 | 0,00 | 99,44 |
| 01-01-068-07 | к расценке 01-01-068-03 | 8145,84 | 797,20 | 7348,64 | 743,22 | 0,00 | 126,54 |
| #### Таблица 01-01-069. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км траншей |  |  |  |  |  |  |
|  | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-069-01 | 1 | 32766,25 | 1915,01 | 30851,24 | 3080,83 | 0,00 | 303,97 |
| 01-01-069-02 | 2 | 38658,63 | 2641,15 | 36017,48 | 3630,85 | 0,00 | 419,23 |
| 01-01-069-03 | 3 | 41144,65 | 3325,27 | 37819,38 | 3848,45 | 0,00 | 527,82 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-069-05 | к расценке 01-01-069-01 | 5721,53 | 441,38 | 5280,15 | 525,63 | 0,00 | 70,06 |
| 01-01-069-06 | к расценке 01-01-069-02 | 6558,49 | 548,16 | 6010,33 | 603,86 | 0,00 | 87,01 |
| 01-01-069-07 | к расценке 01-01-069-03 | 6288,68 | 675,11 | 5613,57 | 567,66 | 0,00 | 107,16 |
| #### Таблица 01-01-070. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км траншей |  |  |  |  |  |  |
|  | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-070-01 | 1 | 46450,64 | 2783,53 | 43667,11 | 4364,26 | 0,00 | 441,83 |
| 01-01-070-02 | 2 | 54817,84 | 3822,90 | 50994,94 | 5144,35 | 0,00 | 606,81 |
| 01-01-070-03 | 3 | 58274,11 | 4797,58 | 53476,53 | 5448,93 | 0,00 | 761,52 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-070-05 | к расценке 01-01-070-01 | 7081,25 | 619,35 | 6461,90 | 643,24 | 0,00 | 98,31 |
| 01-01-070-06 | к расценке 01-01-070-02 | 8092,73 | 754,61 | 7338,12 | 737,12 | 0,00 | 119,78 |
| 01-01-070-07 | к расценке 01-01-070-03 | 8370,26 | 955,21 | 7415,05 | 750,78 | 0,00 | 151,62 |
| #### Таблица 01-01-071. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-071-01 | 1 | 42470,45 | 2631,89 | 39838,56 | 5493,75 | 0,00 | 417,76 |
| 01-01-071-02 | 2 | 48258,58 | 3623,57 | 44635,01 | 6238,56 | 0,00 | 575,17 |
| 01-01-071-03 | 3 | 51341,31 | 3837,14 | 47504,17 | 6873,19 | 0,00 | 609,07 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-071-05 | к расценке 01-01-071-01 | 7114,96 | 601,40 | 6513,56 | 853,15 | 0,00 | 95,46 |
| 01-01-071-06 | к расценке 01-01-071-02 | 7795,45 | 719,71 | 7075,74 | 953,13 | 0,00 | 114,24 |
| 01-01-071-07 | к расценке 01-01-071-03 | 7902,22 | 910,22 | 6992,00 | 973,28 | 0,00 | 144,48 |
| #### Таблица 01-01-072. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км траншей |  |  |  |  |  |  |
|  | Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-072-01 | 1 | 34824,01 | 2503,49 | 32320,52 | 4148,45 | 0,00 | 397,38 |
| 01-01-072-02 | 2 | 40827,39 | 3499,78 | 37327,61 | 4971,02 | 0,00 | 555,52 |
| 01-01-072-03 | 3 | 43761,06 | 4442,26 | 39318,80 | 5507,60 | 0,00 | 705,12 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-072-05 | к расценке 01-01-072-01 | 5946,74 | 587,41 | 5359,33 | 657,52 | 0,00 | 93,24 |
| 01-01-072-06 | к расценке 01-01-072-02 | 6752,00 | 712,66 | 6039,34 | 778,82 | 0,00 | 113,12 |
| 01-01-072-07 | к расценке 01-01-072-03 | 7065,86 | 904,11 | 6161,75 | 821,89 | 0,00 | 143,51 |
| #### Таблица 01-01-078. Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км траншей |  |  |  |  |  |  |
|  | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-078-01 | до 300 мм, глубина траншеи 1,2 м | 52587,54 | 4178,55 | 25203,04 | 3039,59 | 23205,95 | 673,96 |
| 01-01-078-02 | до 600 мм, глубина траншеи 1,4 м | 60092,25 | 4381,42 | 32504,88 | 3821,93 | 23205,95 | 706,68 |
| 01-01-078-03 | до 800 мм, глубина траншеи 1,6 м | 68159,59 | 4562,77 | 40390,87 | 4666,86 | 23205,95 | 735,93 |
| 01-01-078-04 | до 1000 мм, глубина траншеи 1,8 м | 76226,93 | 4744,12 | 48276,86 | 5511,78 | 23205,95 | 765,18 |
|  | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-078-07 | к расценке 01-01-078-01 | 5090,53 | 81,96 | 5008,57 | 536,63 | 0,00 | 13,22 |
| 01-01-078-08 | к расценке 01-01-078-02 | 5749,40 | 97,28 | 5652,12 | 605,58 | 0,00 | 15,69 |
| 01-01-078-09 | к расценке 01-01-078-03 | 6318,47 | 111,91 | 6206,56 | 664,99 | 0,00 | 18,05 |
| 01-01-078-10 | к расценке 01-01-078-04 | 6793,61 | 119,23 | 6674,38 | 715,11 | 0,00 | 19,23 |
| #### Таблица 01-01-079. Рытье траншей на болотах одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 при работе с понтона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-079-01 | Рытье траншей на болотах одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 при работе с понтона | 43083,70 | 1650,70 | 37952,39 | 4182,15 | 3480,61 | 257,52 |
| #### Таблица 01-01-080. Устройство траншей на болотах методом взрыва |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-080-01 | Устройство траншей глубиной 2,5 м на болотах методом взрыва | 35262,48 | 3466,85 | 8399,01 | 508,00 | 23396,62 | 517,44 |
| 01-01-080-02 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,5 м добавлять или исключать к расценке 01-01-080-01 | 1894,43 | 375,20 | 661,72 | 43,72 | 857,51 | 56 |
| #### Таблица 01-01-081. Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-081-01 | 1 | 4649,64 | 172,50 | 4477,14 | 474,18 | 0,00 | 27,6 |
| 01-01-081-02 | 2 | 5388,38 | 273,13 | 5115,25 | 542,07 | 0,00 | 43,7 |
| 01-01-081-03 | 3 | 7303,94 | 485,75 | 6818,19 | 724,00 | 0,00 | 77,72 |
| #### Таблица 01-01-082. Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-082-01 | 1 | 4743,86 | 188,50 | 4555,36 | 484,79 | 0,00 | 30,16 |
| 01-01-082-02 | 2 | 5822,33 | 277,88 | 5544,45 | 590,34 | 0,00 | 44,46 |
| 01-01-082-03 | 3 | 7365,62 | 453,38 | 6912,24 | 736,46 | 0,00 | 72,54 |
| #### Таблица 01-01-083. Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-083-01 | Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов 1-3 | 5218,71 | 0,00 | 5218,71 | 555,06 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-084. Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-084-01 | 1 | 6355,49 | 219,24 | 6136,25 | 677,85 | 0,00 | 34,8 |
| 01-01-084-02 | 2 | 7133,50 | 299,74 | 6833,76 | 752,10 | 0,00 | 46,4 |
| 01-01-084-03 | 3 | 7987,12 | 427,14 | 7559,98 | 829,36 | 0,00 | 66,12 |
| #### Таблица 01-01-085. Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-085-01 | 1 | 4631,36 | 137,39 | 4493,97 | 477,89 | 0,00 | 20,88 |
| 01-01-085-02 | 2 | 5636,55 | 183,19 | 5453,36 | 580,26 | 0,00 | 27,84 |
| 01-01-085-03 | 3 | 7074,07 | 266,53 | 6807,54 | 724,92 | 0,00 | 39,78 |
| #### Таблица 01-01-086. Разработка грунта бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-086-01 | 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1 | 487,03 | 0,00 | 487,03 | 28,89 | 0,00 |  |
| 01-01-086-02 | 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2 | 519,50 | 0,00 | 519,50 | 30,82 | 0,00 |  |
| 01-01-086-03 | 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3 | 551,97 | 0,00 | 551,97 | 32,74 | 0,00 |  |
| 01-01-086-05 | 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 1 | 570,19 | 0,00 | 570,19 | 30,82 | 0,00 |  |
| 01-01-086-06 | 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 2 | 605,82 | 0,00 | 605,82 | 32,74 | 0,00 |  |
| 01-01-086-07 | 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 3 | 712,73 | 0,00 | 712,73 | 38,52 | 0,00 |  |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-086-09 | к расценке 01-01-086-01 | 389,62 | 0,00 | 389,62 | 23,11 | 0,00 |  |
| 01-01-086-10 | к расценке 01-01-086-02 | 422,09 | 0,00 | 422,09 | 25,04 | 0,00 |  |
| 01-01-086-11 | к расценке 01-01-086-03 | 454,56 | 0,00 | 454,56 | 26,97 | 0,00 |  |
| 01-01-086-13 | к расценке 01-01-086-05 | 427,64 | 0,00 | 427,64 | 23,11 | 0,00 |  |
| 01-01-086-14 | к расценке 01-01-086-06 | 463,28 | 0,00 | 463,28 | 25,04 | 0,00 |  |
| 01-01-086-15 | к расценке 01-01-086-07 | 498,91 | 0,00 | 498,91 | 26,97 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-087. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-087-01 | 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1 | 292,22 | 0,00 | 292,22 | 17,33 | 0,00 |  |
| 01-01-087-02 | 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2 | 324,69 | 0,00 | 324,69 | 19,26 | 0,00 |  |
| 01-01-087-03 | 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3 | 357,16 | 0,00 | 357,16 | 21,19 | 0,00 |  |
| 01-01-087-04 | 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 1 | 320,73 | 0,00 | 320,73 | 17,33 | 0,00 |  |
| 01-01-087-05 | 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 2 | 356,37 | 0,00 | 356,37 | 19,26 | 0,00 |  |
| 01-01-087-06 | 340 кВт (450 л.с.), группа грунтов 3 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | 21,19 | 0,00 |  |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-087-07 | к расценке 01-01-087-01 | 97,41 | 0,00 | 97,41 | 5,78 | 0,00 |  |
| 01-01-087-08 | к расценке 01-01-087-02 | 129,87 | 0,00 | 129,87 | 7,70 | 0,00 |  |
| 01-01-087-09 | к расценке 01-01-087-03 | 129,87 | 0,00 | 129,87 | 7,70 | 0,00 |  |
| 01-01-087-10 | к расценке 01-01-087-04 | 106,91 | 0,00 | 106,91 | 5,78 | 0,00 |  |
| 01-01-087-11 | к расценке 01-01-087-05 | 142,55 | 0,00 | 142,55 | 7,70 | 0,00 |  |
| 01-01-087-12 | к расценке 01-01-087-06 | 142,55 | 0,00 | 142,55 | 7,70 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-088. Планировка площадей бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера |  |  |  |  |  |  |
|  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-088-01 | 303 кВт (410 л.с.) | 23,61 | 0,00 | 23,61 | 1,40 | 0,00 |  |
| 01-01-088-02 | 340 кВт (450 л.с.) | 25,92 | 0,00 | 25,92 | 1,40 | 0,00 |  |
| # Подраздел 1.7 РАЗРАБОТКА ГРУНТА И УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖЕЙ В ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 01-01-093. Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1; 0,65; 0,4; 0,25 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-093-01 | 2,5 м3 в грунтах группы 1 | 2037,23 | 24,89 | 2012,34 | 215,61 | 0,00 | 3,92 |
| 01-01-093-02 | 2,5 м3 в грунтах группы 2 | 2618,52 | 31,94 | 2586,58 | 277,13 | 0,00 | 5,03 |
| 01-01-093-03 | 2,5 м3 в грунтах группы 3 | 3340,27 | 40,83 | 3299,44 | 353,51 | 0,00 | 6,43 |
| 01-01-093-06 | 1 (1-1,75) м3 в грунтах группы 1 | 2210,02 | 46,29 | 2163,73 | 384,81 | 0,00 | 7,29 |
| 01-01-093-07 | 1 (1-1,75) м3 в грунтах группы 2 | 2619,57 | 50,23 | 2569,34 | 456,94 | 0,00 | 7,91 |
| 01-01-093-08 | 1 (1-1,75) м3 в грунтах группы 3 | 3408,93 | 65,66 | 3343,27 | 594,58 | 0,00 | 10,34 |
| 01-01-093-11 | 0,65 (0,5-0,8) м3 в грунтах группы 1 | 3909,30 | 80,90 | 3828,40 | 367,70 | 0,00 | 12,74 |
| 01-01-093-12 | 0,65 (0,5-0,8) м3 в грунтах группы 2 | 4956,87 | 102,68 | 4854,19 | 466,22 | 0,00 | 16,17 |
| 01-01-093-13 | 0,65 (0,5-0,8) м3 в грунтах группы 3 | 6370,82 | 131,89 | 6238,93 | 599,22 | 0,00 | 20,77 |
| 01-01-093-16 | 0,4 (0,3-0,4) м3 в грунтах группы 1 | 4567,12 | 58,29 | 4508,83 | 528,81 | 0,00 | 9,18 |
| 01-01-093-17 | 0,4 (0,3-0,4) м3 в грунтах группы 2 | 5878,30 | 74,93 | 5803,37 | 680,64 | 0,00 | 11,8 |
| 01-01-093-18 | 0,4 (0,3-0,4) м3 в грунтах группы 3 | 7973,16 | 101,92 | 7871,24 | 923,16 | 0,00 | 16,05 |
|  | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-093-20 | 0,25 м3 в грунтах группы 1 | 4849,76 | 74,80 | 4774,96 | 715,11 | 0,00 | 11,78 |
| 01-01-093-21 | 0,25 м3 в грунтах группы 2 | 6727,06 | 103,38 | 6623,68 | 991,98 | 0,00 | 16,28 |
| 01-01-093-22 | 0,25 м3 в грунтах группы 3 | 8669,49 | 133,35 | 8536,14 | 1278,40 | 0,00 | 21 |
| #### Таблица 01-01-094. Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-094-01 | 1 | 7972,87 | 0,00 | 7972,87 | 1121,87 | 0,00 |  |
| 01-01-094-02 | 2 | 10874,55 | 0,00 | 10874,55 | 1530,11 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-095. Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах с наличием воды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах с наличием воды, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-095-01 | 1 | 9433,10 | 0,00 | 9433,10 | 1327,30 | 0,00 |  |
| 01-01-095-02 | 2 | 13405,61 | 0,00 | 13405,61 | 1886,13 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-096. Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-096-01 | 1 | 9059,47 | 0,00 | 9059,47 | 1274,63 | 0,00 |  |
| 01-01-096-02 | 2 | 12679,62 | 0,00 | 12679,62 | 1783,87 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-097. Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-097-01 | 1 | 10868,39 | 0,00 | 10868,39 | 1529,08 | 0,00 |  |
| 01-01-097-02 | 2 | 15402,04 | 0,00 | 15402,04 | 2166,80 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-098. Устройство каналов двухроторными экскаваторами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство двухроторными экскаваторами каналов сечением: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-098-01 | до 1,6 м2, группа грунтов 1 | 4793,47 | 0,00 | 4793,47 | 374,73 | 0,00 |  |
| 01-01-098-02 | до 1,6 м2, группа грунтов 2 | 5723,40 | 0,00 | 5723,40 | 446,33 | 0,00 |  |
| 01-01-098-03 | до 1,6 м2, группа грунтов 3 | 7138,97 | 0,00 | 7138,97 | 555,33 | 0,00 |  |
| 01-01-098-04 | свыше 1,6 м2, группа грунтов 1 | 3129,92 | 0,00 | 3129,92 | 246,64 | 0,00 |  |
| 01-01-098-05 | свыше 1,6 м2, группа грунтов 2 | 3687,88 | 0,00 | 3687,88 | 289,60 | 0,00 |  |
| 01-01-098-06 | свыше 1,6 м2, группа грунтов 3 | 4569,60 | 0,00 | 4569,60 | 357,49 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-099. Устройство каналов шнекороторными экскаваторами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-099-01 | до 4 м2, группа грунтов 1 | 2840,38 | 0,00 | 2840,38 | 313,73 | 0,00 |  |
| 01-01-099-02 | до 4 м2, группа грунтов 2 | 3564,94 | 0,00 | 3564,94 | 393,82 | 0,00 |  |
| 01-01-099-03 | до 4 м2, группа грунтов 3 | 4886,90 | 0,00 | 4886,90 | 539,95 | 0,00 |  |
| 01-01-099-04 | до 10 м2, группа грунтов 1 | 2192,60 | 0,00 | 2192,60 | 242,13 | 0,00 |  |
| 01-01-099-05 | до 10 м2, группа грунтов 2 | 2458,91 | 0,00 | 2458,91 | 271,56 | 0,00 |  |
| 01-01-099-06 | до 10 м2, группа грунтов 3 | 3279,44 | 0,00 | 3279,44 | 362,26 | 0,00 |  |
| 01-01-099-07 | до 15 м2, группа грунтов 1 | 1545,67 | 0,00 | 1545,67 | 116,42 | 0,00 |  |
| 01-01-099-08 | до 15 м2, группа грунтов 2 | 1921,25 | 0,00 | 1921,25 | 144,53 | 0,00 |  |
| 01-01-099-09 | до 15 м2, группа грунтов 3 | 2654,69 | 0,00 | 2654,69 | 199,43 | 0,00 |  |
| 01-01-099-10 | до 25 м2, группа грунтов 1 | 1010,65 | 0,00 | 1010,65 | 76,38 | 0,00 |  |
| 01-01-099-11 | до 25 м2, группа грунтов 2 | 1308,28 | 0,00 | 1308,28 | 98,65 | 0,00 |  |
| 01-01-099-12 | до 25 м2, группа грунтов 3 | 1779,52 | 0,00 | 1779,52 | 133,93 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-100. Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 79; 96; 132 кВт (108; 130; 180 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м канала |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-100-01 | 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2 | 680,21 | 381,70 | 298,51 | 42,00 | 0,00 | 55 |
| 01-01-100-02 | 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | 967,67 | 381,70 | 585,97 | 82,44 | 0,00 | 55 |
| 01-01-100-03 | 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1-2 | 669,52 | 381,70 | 287,82 | 30,40 | 0,00 | 55 |
| 01-01-100-04 | 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | 941,28 | 381,70 | 559,58 | 59,11 | 0,00 | 55 |
| 01-01-100-05 | 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1-2 | 663,01 | 381,70 | 281,31 | 23,76 | 0,00 | 55 |
| 01-01-100-06 | 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | 927,59 | 381,70 | 545,89 | 46,10 | 0,00 | 55 |
|  | Устройство каналов сечением до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-100-07 | 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2 | 651,05 | 381,70 | 269,35 | 37,90 | 0,00 | 55 |
| 01-01-100-08 | 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | 910,35 | 381,70 | 528,65 | 74,38 | 0,00 | 55 |
| 01-01-100-09 | 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1-2 | 641,39 | 381,70 | 259,69 | 27,43 | 0,00 | 55 |
| 01-01-100-10 | 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | 882,20 | 381,70 | 500,50 | 53,17 | 0,00 | 55 |
| 01-01-100-11 | 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1-2 | 637,88 | 381,70 | 256,18 | 21,63 | 0,00 | 55 |
| 01-01-100-12 | 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | 875,65 | 381,70 | 493,95 | 41,71 | 0,00 | 55 |
|  | Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-100-13 | 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2 | 970,08 | 381,70 | 588,38 | 106,94 | 0,00 | 55 |
| 01-01-100-14 | 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | 1257,55 | 381,70 | 875,85 | 147,35 | 0,00 | 55 |
| 01-01-100-15 | 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1-2 | 959,39 | 381,70 | 577,69 | 95,36 | 0,00 | 55 |
| 01-01-100-16 | 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | 1231,15 | 381,70 | 849,45 | 124,08 | 0,00 | 55 |
| 01-01-100-17 | 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1-2 | 952,89 | 381,70 | 571,19 | 88,72 | 0,00 | 55 |
| 01-01-100-18 | 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | 1217,46 | 381,70 | 835,76 | 111,04 | 0,00 | 55 |
|  | Устройство каналов сечением до 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-100-19 | 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1-2 | 940,92 | 381,70 | 559,22 | 102,84 | 0,00 | 55 |
| 01-01-100-20 | 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | 1200,23 | 381,70 | 818,53 | 139,30 | 0,00 | 55 |
| 01-01-100-21 | 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1-2 | 931,26 | 381,70 | 549,56 | 92,38 | 0,00 | 55 |
| 01-01-100-22 | 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | 1174,90 | 381,70 | 793,20 | 118,07 | 0,00 | 55 |
| 01-01-100-23 | 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1-2 | 927,76 | 381,70 | 546,06 | 86,59 | 0,00 | 55 |
| 01-01-100-24 | 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3-4 и вязкие сыпучие грунты | 1165,52 | 381,70 | 783,82 | 106,66 | 0,00 | 55 |
| #### Таблица 01-01-101. Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л. с.): |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-101-01 | без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 1 | 3090,83 | 0,00 | 3090,83 | 276,58 | 0,00 |  |
| 01-01-101-02 | без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 2 | 4942,76 | 0,00 | 4942,76 | 442,16 | 0,00 |  |
| 01-01-101-03 | с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 1 | 3248,66 | 0,00 | 3248,66 | 300,33 | 0,00 |  |
| 01-01-101-04 | с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 2 | 5100,60 | 0,00 | 5100,60 | 465,91 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-102. Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-102-01 | 1 | 1404,74 | 191,61 | 1213,13 | 278,11 | 0,00 | 27,61 |
| 01-01-102-02 | 2 | 1872,09 | 281,28 | 1590,81 | 364,69 | 0,00 | 40,53 |
| 01-01-102-03 | 3 | 3114,18 | 448,12 | 2666,06 | 598,72 | 0,00 | 64,57 |
| #### Таблица 01-01-103. Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-103-01 | в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 1 | 736,44 | 0,00 | 736,44 | 79,47 | 0,00 |  |
| 01-01-103-02 | в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 2 | 1120,39 | 0,00 | 1120,39 | 120,90 | 0,00 |  |
| 01-01-103-03 | в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 3 | 1763,23 | 0,00 | 1763,23 | 194,43 | 0,00 |  |
| 01-01-103-04 | в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 1 | 877,48 | 0,00 | 877,48 | 111,80 | 0,00 |  |
| 01-01-103-05 | в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 2 | 1261,43 | 0,00 | 1261,43 | 153,18 | 0,00 |  |
| 01-01-103-06 | в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 3 | 1903,98 | 0,00 | 1903,98 | 226,69 | 0,00 |  |
| 01-01-103-07 | в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 1 | 402,29 | 0,00 | 402,29 | 43,41 | 0,00 |  |
| 01-01-103-08 | в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 2 | 652,58 | 0,00 | 652,58 | 70,42 | 0,00 |  |
| 01-01-103-09 | в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 3 | 1207,62 | 0,00 | 1207,62 | 134,47 | 0,00 |  |
| 01-01-103-10 | в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 1 | 543,33 | 0,00 | 543,33 | 75,75 | 0,00 |  |
| 01-01-103-11 | в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 2 | 793,61 | 0,00 | 793,61 | 102,76 | 0,00 |  |
| 01-01-103-12 | в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 3 | 1348,37 | 0,00 | 1348,37 | 166,63 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-104. Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-104-01 | в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 1 | 919,90 | 0,00 | 919,90 | 99,26 | 0,00 |  |
| 01-01-104-02 | в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 2 | 1400,82 | 0,00 | 1400,82 | 151,16 | 0,00 |  |
| 01-01-104-03 | в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 3 | 2166,83 | 0,00 | 2166,83 | 237,98 | 0,00 |  |
| 01-01-104-04 | в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 1 | 1060,93 | 0,00 | 1060,93 | 131,60 | 0,00 |  |
| 01-01-104-05 | в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 2 | 1541,85 | 0,00 | 1541,85 | 183,48 | 0,00 |  |
| 01-01-104-06 | в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 3 | 2307,66 | 0,00 | 2307,66 | 270,25 | 0,00 |  |
| 01-01-104-07 | в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 1 | 501,88 | 0,00 | 501,88 | 54,16 | 0,00 |  |
| 01-01-104-08 | в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 2 | 815,07 | 0,00 | 815,07 | 87,95 | 0,00 |  |
| 01-01-104-09 | в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, группа грунтов 3 | 1478,87 | 0,00 | 1478,87 | 163,74 | 0,00 |  |
| 01-01-104-10 | в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 1 | 642,92 | 0,00 | 642,92 | 86,47 | 0,00 |  |
| 01-01-104-11 | в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 2 | 956,10 | 0,00 | 956,10 | 120,29 | 0,00 |  |
| 01-01-104-12 | в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, группа грунтов 3 | 1619,70 | 0,00 | 1619,70 | 196,00 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-105. Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3; 4,5; 7; 8; 10 и 15 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-01 | 1 | 2115,08 | 33,59 | 2081,49 | 342,03 | 0,00 | 5,29 |
| 01-01-105-02 | 2 | 2329,64 | 37,27 | 2292,37 | 376,72 | 0,00 | 5,87 |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-04 | к расценке 01-01-105-01 | 1167,74 | 20,76 | 1146,98 | 188,96 | 0,00 | 3,27 |
| 01-01-105-05 | к расценке 01-01-105-02 | 1270,27 | 22,67 | 1247,60 | 205,53 | 0,00 | 3,57 |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-07 | к расценке 01-01-105-01 | 114,79 | 2,10 | 112,69 | 18,56 | 0,00 | 0,33 |
| 01-01-105-08 | к расценке 01-01-105-02 | 136,90 | 2,48 | 134,42 | 22,14 | 0,00 | 0,39 |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-10 | к расценке 01-01-105-07 | 58,17 | 1,02 | 57,15 | 9,41 | 0,00 | 0,16 |
| 01-01-105-11 | к расценке 01-01-105-08 | 67,95 | 1,14 | 66,81 | 11,01 | 0,00 | 0,18 |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-13 | 1 | 2555,66 | 27,94 | 2527,72 | 307,69 | 0,00 | 4,4 |
| 01-01-105-14 | 2 | 2944,52 | 32,64 | 2911,88 | 352,93 | 0,00 | 5,14 |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-16 | к расценке 01-01-105-13 | 1469,12 | 17,72 | 1451,40 | 170,95 | 0,00 | 2,79 |
| 01-01-105-17 | к расценке 01-01-105-14 | 1703,61 | 20,51 | 1683,10 | 198,24 | 0,00 | 3,23 |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-19 | к расценке 01-01-105-13 | 155,57 | 1,91 | 153,66 | 18,10 | 0,00 | 0,3 |
| 01-01-105-20 | к расценке 01-01-105-14 | 170,17 | 2,10 | 168,07 | 19,80 | 0,00 | 0,33 |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-22 | к расценке 01-01-105-19 | 77,72 | 0,89 | 76,83 | 9,05 | 0,00 | 0,14 |
| 01-01-105-23 | к расценке 01-01-105-20 | 86,26 | 1,02 | 85,24 | 10,04 | 0,00 | 0,16 |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-25 | 1 | 1956,03 | 17,59 | 1938,44 | 227,09 | 0,00 | 2,77 |
| 01-01-105-26 | 2 | 2247,20 | 20,45 | 2226,75 | 259,33 | 0,00 | 3,22 |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-28 | к расценке 01-01-105-25 | 1101,05 | 11,05 | 1090,00 | 121,89 | 0,00 | 1,74 |
| 01-01-105-29 | к расценке 01-01-105-26 | 1305,40 | 13,08 | 1292,32 | 144,51 | 0,00 | 2,06 |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-31 | к расценке 01-01-105-25 | 163,77 | 1,91 | 161,86 | 18,10 | 0,00 | 0,3 |
| 01-01-105-32 | к расценке 01-01-105-26 | 179,13 | 2,10 | 177,03 | 19,80 | 0,00 | 0,33 |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-34 | к расценке 01-01-105-31 | 80,55 | 0,89 | 79,66 | 8,91 | 0,00 | 0,14 |
| 01-01-105-35 | к расценке 01-01-105-32 | 90,80 | 1,02 | 89,78 | 10,04 | 0,00 | 0,16 |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-37 | 1 | 1956,98 | 18,22 | 1938,76 | 210,40 | 0,00 | 2,87 |
| 01-01-105-38 | 2 | 2278,26 | 21,53 | 2256,73 | 242,93 | 0,00 | 3,39 |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-40 | к расценке 01-01-105-37 | 1114,92 | 11,68 | 1103,24 | 112,84 | 0,00 | 1,84 |
| 01-01-105-41 | к расценке 01-01-105-38 | 1338,41 | 13,97 | 1324,44 | 135,46 | 0,00 | 2,2 |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-43 | к расценке 01-01-105-37 | 160,64 | 1,65 | 158,99 | 16,26 | 0,00 | 0,26 |
| 01-01-105-44 | к расценке 01-01-105-38 | 178,87 | 1,91 | 176,96 | 18,10 | 0,00 | 0,3 |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-46 | к расценке 01-01-105-43 | 79,63 | 0,83 | 78,80 | 8,06 | 0,00 | 0,13 |
| 01-01-105-47 | к расценке 01-01-105-44 | 89,37 | 0,89 | 88,48 | 9,05 | 0,00 | 0,14 |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-49 | 1 | 1712,47 | 13,72 | 1698,75 | 163,32 | 0,00 | 2,16 |
| 01-01-105-50 | 2 | 2032,09 | 16,51 | 2015,58 | 192,30 | 0,00 | 2,6 |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-52 | к расценке 01-01-105-49 | 615,80 | 5,33 | 610,47 | 55,85 | 0,00 | 0,84 |
| 01-01-105-53 | к расценке 01-01-105-50 | 707,76 | 6,10 | 701,66 | 64,20 | 0,00 | 0,96 |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-55 | к расценке 01-01-105-49 | 143,59 | 1,40 | 142,19 | 13,01 | 0,00 | 0,22 |
| 01-01-105-56 | к расценке 01-01-105-50 | 162,32 | 1,59 | 160,73 | 14,71 | 0,00 | 0,25 |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-58 | к расценке 01-01-105-55 | 73,40 | 0,76 | 72,64 | 6,65 | 0,00 | 0,12 |
| 01-01-105-59 | к расценке 01-01-105-56 | 82,74 | 0,83 | 81,91 | 7,49 | 0,00 | 0,13 |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-61 | 1 | 2698,09 | 13,84 | 2684,25 | 154,11 | 0,00 | 2,18 |
| 01-01-105-62 | 2 | 3045,11 | 15,62 | 3029,49 | 172,39 | 0,00 | 2,46 |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-64 | к расценке 01-01-105-61 | 1015,81 | 5,78 | 1010,03 | 53,60 | 0,00 | 0,91 |
| 01-01-105-65 | к расценке 01-01-105-62 | 1139,26 | 6,54 | 1132,72 | 60,11 | 0,00 | 1,03 |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-67 | к расценке 01-01-105-61 | 140,51 | 0,70 | 139,81 | 7,42 | 0,00 | 0,11 |
| 01-01-105-68 | к расценке 01-01-105-62 | 177,85 | 0,95 | 176,90 | 9,39 | 0,00 | 0,15 |
|  | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-105-70 | к расценке 01-01-105-67 | 68,86 | 0,38 | 68,48 | 3,63 | 0,00 | 0,06 |
| 01-01-105-71 | к расценке 01-01-105-68 | 88,89 | 0,44 | 88,45 | 4,69 | 0,00 | 0,07 |
| #### Таблица 01-01-106. Разравнивание кавальеров бульдозерами мощностью 59; 79; 96 кВт (80; 108; 130 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-106-01 | 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 775,65 | 0,00 | 775,65 | 150,24 | 0,00 |  |
| 01-01-106-02 | 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1009,10 | 0,00 | 1009,10 | 195,45 | 0,00 |  |
| 01-01-106-03 | 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 | 1182,30 | 0,00 | 1182,30 | 229,00 | 0,00 |  |
| 01-01-106-04 | 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 637,22 | 0,00 | 637,22 | 102,80 | 0,00 |  |
| 01-01-106-05 | 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 729,25 | 0,00 | 729,25 | 117,64 | 0,00 |  |
| 01-01-106-06 | 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 | 938,73 | 0,00 | 938,73 | 151,44 | 0,00 |  |
| 01-01-106-07 | 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 499,72 | 0,00 | 499,72 | 66,32 | 0,00 |  |
| 01-01-106-08 | 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 538,08 | 0,00 | 538,08 | 71,41 | 0,00 |  |
| 01-01-106-09 | 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | 576,44 | 0,00 | 576,44 | 76,50 | 0,00 |  |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-106-10 | к расценке 01-01-106-01 | 675,02 | 0,00 | 675,02 | 130,74 | 0,00 |  |
| 01-01-106-11 | к расценке 01-01-106-02 | 843,43 | 0,00 | 843,43 | 163,36 | 0,00 |  |
| 01-01-106-12 | к расценке 01-01-106-03 | 1009,10 | 0,00 | 1009,10 | 195,45 | 0,00 |  |
| 01-01-106-13 | к расценке 01-01-106-04 | 556,58 | 0,00 | 556,58 | 89,79 | 0,00 |  |
| 01-01-106-14 | к расценке 01-01-106-05 | 604,79 | 0,00 | 604,79 | 97,57 | 0,00 |  |
| 01-01-106-15 | к расценке 01-01-106-06 | 653,87 | 0,00 | 653,87 | 105,48 | 0,00 |  |
| 01-01-106-16 | к расценке 01-01-106-07 | 315,39 | 0,00 | 315,39 | 41,85 | 0,00 |  |
| 01-01-106-17 | к расценке 01-01-106-08 | 328,17 | 0,00 | 328,17 | 43,55 | 0,00 |  |
| 01-01-106-18 | к расценке 01-01-106-09 | 340,96 | 0,00 | 340,96 | 45,25 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-107. Устройство временных оросителей канавокопателями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м оросителя |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-107-01 | Устройство временных оросителей канавокопателями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.) | 102,91 | 46,78 | 56,13 | 8,62 | 0,00 | 6,74 |
| #### Таблица 01-01-108. Планировка дна и откосов выемки, гребня и откосов насыпи прицепными грейдерами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Планировка прицепными грейдерами: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-108-01 | средними дна и откосов выемки, группа грунтов 1 | 58,71 | 0,00 | 58,71 | 14,32 | 0,00 |  |
| 01-01-108-02 | средними дна и откосов выемки, группа грунтов 2 | 85,89 | 0,00 | 85,89 | 20,95 | 0,00 |  |
| 01-01-108-03 | средними гребня и откосов насыпи, группа грунтов 1-3 | 54,36 | 0,00 | 54,36 | 13,26 | 0,00 |  |
| 01-01-108-04 | тяжелыми дна и откосов выемки, группа грунтов 1 | 34,66 | 0,00 | 34,66 | 7,95 | 0,00 |  |
| 01-01-108-05 | тяжелыми дна и откосов выемки, группа грунтов 2 | 51,39 | 0,00 | 51,39 | 11,78 | 0,00 |  |
| 01-01-108-06 | тяжелыми гребня и откосов насыпи, группа грунтов 1-3 | 31,08 | 0,00 | 31,08 | 7,12 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-109. Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-109-01 | 1-2 | 1880,28 | 39,94 | 1840,34 | 176,76 | 0,00 | 6,29 |
| 01-01-109-02 | 3-4 | 3028,14 | 62,61 | 2965,53 | 284,82 | 0,00 | 9,86 |
| #### Таблица 01-01-110. Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-110-01 | 1-2 | 2263,80 | 47,94 | 2215,86 | 212,82 | 0,00 | 7,55 |
| 01-01-110-02 | 3-4 | 3625,83 | 74,93 | 3550,90 | 341,05 | 0,00 | 11,8 |
| #### Таблица 01-01-111. Планировка дна и откосов выработок вручную |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Планировка вручную: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-111-01 | дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | 600,31 | 600,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,5 |
| 01-01-111-02 | дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2 | 895,26 | 895,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 |
| 01-01-111-03 | дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 3 | 1499,04 | 1499,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 |
| 01-01-111-05 | гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 1 | 364,35 | 364,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,5 |
| 01-01-111-06 | гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 2 | 451,10 | 451,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 |
| 01-01-111-07 | гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов 3 | 534,38 | 534,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 |
| #### Таблица 01-01-112. Планировка орошаемых площадей бескулисным способом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-112-01 | 3 м3, группа грунтов 1 | 2721,94 | 15,06 | 2706,88 | 445,93 | 0,00 | 2,35 |
| 01-01-112-02 | 3 м3, группа грунтов 2 | 3097,83 | 15,06 | 3082,77 | 507,86 | 0,00 | 2,35 |
| 01-01-112-04 | 7 м3, группа грунтов 1 | 2681,89 | 15,06 | 2666,83 | 298,21 | 0,00 | 2,35 |
| 01-01-112-05 | 7 м3, группа грунтов 2 | 3157,34 | 15,06 | 3142,28 | 351,38 | 0,00 | 2,35 |
| 01-01-112-07 | 8 м3, группа грунтов 1 | 2394,34 | 15,06 | 2379,28 | 243,35 | 0,00 | 2,35 |
| 01-01-112-08 | 8 м3, группа грунтов 2 | 2836,74 | 15,06 | 2821,68 | 288,60 | 0,00 | 2,35 |
| 01-01-112-10 | 10 м3, группа грунтов 1 | 2058,21 | 15,06 | 2043,15 | 186,93 | 0,00 | 2,35 |
| 01-01-112-11 | 10 м3, группа грунтов 2 | 2517,22 | 15,06 | 2502,16 | 228,93 | 0,00 | 2,35 |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-112-13 | к расценке 01-01-112-01 | 154,54 | 0,00 | 154,54 | 25,46 | 0,00 |  |
| 01-01-112-14 | к расценке 01-01-112-02 | 185,93 | 0,00 | 185,93 | 30,63 | 0,00 |  |
| 01-01-112-16 | к расценке 01-01-112-04 | 161,86 | 0,00 | 161,86 | 18,10 | 0,00 |  |
| 01-01-112-17 | к расценке 01-01-112-05 | 209,91 | 0,00 | 209,91 | 23,47 | 0,00 |  |
| 01-01-112-19 | к расценке 01-01-112-07 | 158,99 | 0,00 | 158,99 | 16,26 | 0,00 |  |
| 01-01-112-20 | к расценке 01-01-112-08 | 211,52 | 0,00 | 211,52 | 21,63 | 0,00 |  |
| 01-01-112-22 | к расценке 01-01-112-10 | 132,91 | 0,00 | 132,91 | 12,16 | 0,00 |  |
| 01-01-112-23 | к расценке 01-01-112-11 | 168,46 | 0,00 | 168,46 | 15,41 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-113. Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 96; 118 кВт (80; 108; 130; 160 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-113-01 | 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 887,72 | 21,70 | 866,02 | 167,74 | 0,00 | 3,5 |
| 01-01-113-02 | 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1134,59 | 27,59 | 1107,00 | 214,41 | 0,00 | 4,45 |
| 01-01-113-03 | 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 | 1603,86 | 35,40 | 1568,46 | 295,97 | 0,00 | 5,71 |
| 01-01-113-04 | 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 669,33 | 12,83 | 656,50 | 105,91 | 0,00 | 2,07 |
| 01-01-113-05 | 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 823,94 | 15,81 | 808,13 | 130,37 | 0,00 | 2,55 |
| 01-01-113-06 | 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 | 1072,54 | 17,92 | 1054,62 | 167,28 | 0,00 | 2,89 |
| 01-01-113-07 | 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 736,20 | 11,66 | 724,54 | 96,15 | 0,00 | 1,88 |
| 01-01-113-08 | 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 973,32 | 15,44 | 957,88 | 127,12 | 0,00 | 2,49 |
| 01-01-113-09 | 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | 1212,45 | 16,62 | 1195,83 | 160,21 | 0,00 | 2,68 |
| 01-01-113-10 | 118 кВт (160 л.с.), группа грунтов 1 | 896,16 | 10,97 | 885,19 | 87,10 | 0,00 | 1,77 |
| 01-01-113-11 | 118 кВт (160 л.с.), группа грунтов 2 | 1120,19 | 13,70 | 1106,49 | 108,88 | 0,00 | 2,21 |
| 01-01-113-12 | 118 кВт (160 л.с.), группа грунтов 3 | 1401,09 | 15,44 | 1385,65 | 143,10 | 0,00 | 2,49 |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-113-13 | к расценке 01-01-113-01 | 790,71 | 0,00 | 790,71 | 153,15 | 0,00 |  |
| 01-01-113-14 | к расценке 01-01-113-02 | 866,02 | 0,00 | 866,02 | 167,74 | 0,00 |  |
| 01-01-113-15 | к расценке 01-01-113-03 | 1024,16 | 0,00 | 1024,16 | 198,37 | 0,00 |  |
| 01-01-113-16 | к расценке 01-01-113-04 | 535,54 | 0,00 | 535,54 | 86,40 | 0,00 |  |
| 01-01-113-17 | к расценке 01-01-113-05 | 575,86 | 0,00 | 575,86 | 92,90 | 0,00 |  |
| 01-01-113-18 | к расценке 01-01-113-06 | 605,66 | 0,00 | 605,66 | 97,71 | 0,00 |  |
| 01-01-113-19 | к расценке 01-01-113-07 | 613,73 | 0,00 | 613,73 | 81,45 | 0,00 |  |
| 01-01-113-20 | к расценке 01-01-113-08 | 662,74 | 0,00 | 662,74 | 87,95 | 0,00 |  |
| 01-01-113-21 | к расценке 01-01-113-09 | 700,03 | 0,00 | 700,03 | 92,90 | 0,00 |  |
| 01-01-113-22 | к расценке 01-01-113-10 | 727,12 | 0,00 | 727,12 | 71,55 | 0,00 |  |
| 01-01-113-23 | к расценке 01-01-113-11 | 806,16 | 0,00 | 806,16 | 79,33 | 0,00 |  |
| 01-01-113-24 | к расценке 01-01-113-12 | 853,58 | 0,00 | 853,58 | 83,99 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-114. Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта на 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-114-01 | 1 | 881,66 | 10,56 | 871,10 | 83,99 | 0,00 | 1,69 |
| 01-01-114-02 | 2 | 1078,06 | 13,38 | 1064,68 | 102,66 | 0,00 | 2,14 |
| 01-01-114-03 | 3 | 1377,45 | 14,88 | 1362,57 | 138,43 | 0,00 | 2,38 |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-114-04 | к расценке 01-01-114-01 | 661,39 | 0,00 | 661,39 | 63,77 | 0,00 |  |
| 01-01-114-05 | к расценке 01-01-114-02 | 725,92 | 0,00 | 725,92 | 69,99 | 0,00 |  |
| 01-01-114-06 | к расценке 01-01-114-03 | 774,31 | 0,00 | 774,31 | 74,66 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-115. Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами и автогрейдерами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-115-01 | средними с перемещением грунта до 20 м | 4494,46 | 69,56 | 4424,90 | 1079,36 | 0,00 | 11,22 |
| 01-01-115-02 | средними, на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-115-01 | 803,44 | 0,00 | 803,44 | 195,98 | 0,00 |  |
| 01-01-115-03 | тяжелыми с перемещением грунта до 20 м | 3733,92 | 52,70 | 3681,22 | 843,92 | 0,00 | 8,5 |
| 01-01-115-04 | тяжелыми, на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-115-02 | 589,23 | 0,00 | 589,23 | 135,08 | 0,00 |  |
|  | Планировка орошаемых площадей автогрейдерами: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-115-05 | средними с перемещением грунта до 20 м | 3509,37 | 52,45 | 3456,92 | 373,40 | 0,00 | 8,46 |
| 01-01-115-06 | средними, на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-115-03 | 576,97 | 0,00 | 576,97 | 62,32 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-116. Выравнивание поверхности поливного участка грейдерами и автогрейдерами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 га |  |  |  |  |  |  |
|  | Выравнивание поверхности поливного участка: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-116-01 | прицепными грейдерами средними к трактору мощностью 59 кВт (80 л.с.) | 204,37 | 3,24 | 201,13 | 49,06 | 0,00 | 0,51 |
| 01-01-116-02 | прицепными грейдерами тяжелыми к трактору мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 163,70 | 2,35 | 161,35 | 36,99 | 0,00 | 0,37 |
| 01-01-116-03 | автогрейдерами средними к трактору мощностью 99 кВт (135 л.с.) | 145,66 | 2,03 | 143,63 | 15,51 | 0,00 | 0,32 |
| #### Таблица 01-01-117. Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 га |  |  |  |  |  |  |
|  | Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-117-01 | 59 кВт (80 л.с.) при длине гона до 500 м в один проход | 173,71 | 3,40 | 170,31 | 26,12 | 0,00 | 0,54 |
| 01-01-117-02 | 59 кВт (80 л.с.) при длине гона до 500 м в два прохода | 292,14 | 3,40 | 288,74 | 44,29 | 0,00 | 0,54 |
| 01-01-117-03 | 59 кВт (80 л.с.) при длине гона до 500 м в три прохода | 412,31 | 3,40 | 408,91 | 62,72 | 0,00 | 0,54 |
| 01-01-117-04 | 59 кВт (80 л.с.) при длине гона свыше 500 м в один проход | 147,77 | 3,40 | 144,37 | 22,14 | 0,00 | 0,54 |
| 01-01-117-05 | 59 кВт (80 л.с.) при длине гона свыше 500 м в два прохода | 248,92 | 3,40 | 245,52 | 37,66 | 0,00 | 0,54 |
| 01-01-117-06 | 59 кВт (80 л.с.) при длине гона свыше 500 м в три прохода | 351,79 | 3,40 | 348,39 | 53,44 | 0,00 | 0,54 |
| 01-01-117-07 | 79 кВт (108 л.с.) при длине гона до 500 м в один проход | 124,76 | 1,97 | 122,79 | 17,25 | 0,00 | 0,31 |
| 01-01-117-08 | 79 кВт (108 л.с.) при длине гона до 500 м в два прохода | 211,32 | 1,97 | 209,35 | 29,41 | 0,00 | 0,31 |
| 01-01-117-09 | 79 кВт (108 л.с.) при длине гона до 500 м в три прохода | 296,87 | 1,97 | 294,90 | 41,43 | 0,00 | 0,31 |
| 01-01-117-10 | 79 кВт (108 л.с.) при длине гона свыше 500 м в один проход | 105,64 | 1,97 | 103,67 | 14,56 | 0,00 | 0,31 |
| 01-01-117-11 | 79 кВт (108 л.с.) при длине гона свыше 500 м в два прохода | 179,11 | 1,97 | 177,14 | 24,89 | 0,00 | 0,31 |
| 01-01-117-12 | 79 кВт (108 л.с.) при длине гона свыше 500 м в три прохода | 249,57 | 1,97 | 247,60 | 34,78 | 0,00 | 0,31 |
| #### Таблица 01-01-123. Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра в отвал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м траншей |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра в отвал: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-123-01 | группа грунтов 1 | 2685,12 | 0,00 | 2685,12 | 315,06 | 0,00 |  |
| 01-01-123-02 | группа грунтов 2 | 3270,51 | 0,00 | 3270,51 | 383,74 | 0,00 |  |
| 01-01-123-03 | в торфе, содержащем скрытую пнистость свыше 0,5% | 3489,75 | 0,00 | 3489,75 | 409,47 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-124. Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал, глубина разработки: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-124-01 | до 2,5 м, группа грунтов 1 | 3071,16 | 0,00 | 3071,16 | 276,07 | 0,00 |  |
| 01-01-124-02 | до 2,5 м, группа грунтов 2 | 3569,74 | 0,00 | 3569,74 | 320,89 | 0,00 |  |
| 01-01-124-03 | до 2,5 м, группа грунтов 3 | 4652,47 | 0,00 | 4652,47 | 418,22 | 0,00 |  |
| 01-01-124-04 | до 3,5 м, группа грунтов 1 | 2071,04 | 0,00 | 2071,04 | 186,17 | 0,00 |  |
| 01-01-124-05 | до 3,5 м, группа грунтов 2 | 2389,66 | 0,00 | 2389,66 | 214,81 | 0,00 |  |
| 01-01-124-06 | до 3,5 м, группа грунтов 3 | 2693,53 | 0,00 | 2693,53 | 242,13 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-125. Уплотнение откосов каналов, уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м2 уплотненной поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-125-01 | Уплотнение откосов каналов экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными вальцовыми трамбовками | 3756,33 | 0,00 | 3756,33 | 668,04 | 0,00 |  |
|  | Уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными трамбующими плитами: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-125-02 | при 6 ударах плиты | 5524,90 | 0,00 | 5524,90 | 982,57 | 0,00 |  |
| 01-01-125-03 | добавлять на каждый последующий удар к расценке 01-01-125-02 | 911,12 | 0,00 | 911,12 | 162,04 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-126. Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом ( в грузовом направлении) до 10% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-126-01 | 0,5 м3, группа грунтов 1-2 | 3430,94 | 0,00 | 3430,94 | 447,96 | 0,00 |  |
| 01-01-126-02 | 0,5 м3, группа грунтов 3-4 | 4789,03 | 0,00 | 4789,03 | 625,27 | 0,00 |  |
| 01-01-126-03 | 1,0 м3, группа грунтов 1-2 | 2823,38 | 0,00 | 2823,38 | 368,63 | 0,00 |  |
| 01-01-126-04 | 1,0 м3, группа грунтов 3-4 | 3681,12 | 0,00 | 3681,12 | 480,62 | 0,00 |  |
| 01-01-126-05 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценкам 01-01-126-01, 01-01-126-02, 01-01-126-03, 01-01-126-04 | 86,64 | 0,00 | 86,64 | 11,31 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-127. Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 20% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом ( в грузовом направлении) до 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-127-01 | 0,5 м3, группа грунтов 1-2 | 3776,42 | 0,00 | 3776,42 | 493,06 | 0,00 |  |
| 01-01-127-02 | 0,5 м3, группа грунтов 3-4 | 5265,55 | 0,00 | 5265,55 | 687,49 | 0,00 |  |
| 01-01-127-03 | 1,0 м3, группа грунтов 1-2 | 3109,29 | 0,00 | 3109,29 | 405,96 | 0,00 |  |
| 01-01-127-04 | 1,0 м3, группа грунтов 3-4 | 4050,42 | 0,00 | 4050,42 | 528,84 | 0,00 |  |
| 01-01-127-05 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценкам 01-01-127-01, 01-01-127-02, 01-01-127-03, 01-01-127-04 | 95,30 | 0,00 | 95,30 | 12,44 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-128. Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) свыше 20% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом ( в грузовом направлении) свыше 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-128-01 | 0,5 м3, группа грунтов 1-2 | 4121,90 | 0,00 | 4121,90 | 538,17 | 0,00 |  |
| 01-01-128-02 | 0,5 м3, группа грунтов 3-4 | 5742,07 | 0,00 | 5742,07 | 749,70 | 0,00 |  |
| 01-01-128-03 | 1,0 м3, группа грунтов 1-2 | 3383,29 | 0,00 | 3383,29 | 441,73 | 0,00 |  |
| 01-01-128-04 | 1,0 м3, группа грунтов 3-4 | 4419,72 | 0,00 | 4419,72 | 577,05 | 0,00 |  |
| 01-01-128-05 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценкам 01-01-128-01, 01-01-128-02, 01-01-128-03, 01-01-128-04 | 105,05 | 0,00 | 105,05 | 13,72 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-129. Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м дренажа |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-129-01 | до 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2 | 34552,78 | 575,83 | 866,98 | 87,43 | 33109,97 | 81,91 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-129-02 | до 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной | 38055,29 | 1606,21 | 956,21 | 93,39 | 35492,87 | 228,48 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-129-03 | свыше 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2 | 52191,57 | 880,44 | 2868,37 | 291,80 | 48442,76 | 125,24 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-129-04 | свыше 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной | 60578,69 | 2093,82 | 3167,81 | 311,73 | 55317,06 | 297,84 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-129-05 | до 10 см в переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2 | 40113,26 | 3664,18 | 956,21 | 93,39 | 35492,87 | 521,22 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-129-06 | до 10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной | 41715,36 | 3054,68 | 3167,81 | 311,73 | 35492,87 | 434,52 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-129-07 | свыше 10 см в переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2 | 63045,37 | 4560,50 | 3167,81 | 311,73 | 55317,06 | 648,72 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-129-08 | свыше 10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной | 62478,89 | 3994,02 | 3167,81 | 311,73 | 55317,06 | 568,14 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-129-09 | до 10 см в плывунных грунтах | 38492,70 | 2043,62 | 956,21 | 93,39 | 35492,87 | 290,7 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-129-10 | свыше 10 см в плывунных грунтах | 61181,02 | 2696,15 | 3167,81 | 311,73 | 55317,06 | 383,52 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 01-01-130. Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м дренажа |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-130-01 | до 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2 | 35862,82 | 1885,87 | 866,98 | 87,43 | 33109,97 | 268,26 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-130-02 | до 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной | 38958,79 | 2509,71 | 956,21 | 93,39 | 35492,87 | 357 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-130-03 | свыше 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2 | 53632,93 | 2321,80 | 2868,37 | 291,80 | 48442,76 | 330,27 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-130-04 | свыше 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной | 61518,03 | 3033,16 | 3167,81 | 311,73 | 55317,06 | 431,46 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-130-05 | 10 см в переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2 | 42472,38 | 6023,30 | 956,21 | 93,39 | 35492,87 | 856,8 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-130-06 | 10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной | 43680,10 | 5019,42 | 3167,81 | 311,73 | 35492,87 | 714 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-130-07 | свыше 10 см в переувлажненных грунтах, группа грунтов 1-2 | 65763,03 | 7278,16 | 3167,81 | 311,73 | 55317,06 | 1035,3 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-130-08 | свыше 10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной | 63736,87 | 6066,33 | 3167,81 | 311,73 | 54502,73 | 862,92 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-130-09 | до 10 см в плывунных грунтах | 40368,29 | 3104,87 | 956,21 | 93,39 | 36307,21 | 441,66 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-130-10 | свыше 10 см в плывунных грунтах | 62460,16 | 4044,22 | 3167,81 | 311,73 | 55248,13 | 575,28 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 01-01-131. Устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях глубиной до 2 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м дренажа |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из пластмассовых труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-131-01 | до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 20104,10 | 202,06 | 1768,61 | 384,81 | 18133,43 | 27,38 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-131-02 | до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 20640,37 | 256,01 | 2250,93 | 491,42 | 18133,43 | 34,69 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-131-03 | до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 21348,90 | 327,45 | 2888,02 | 632,24 | 18133,43 | 44,37 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-131-04 | свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 39436,41 | 264,20 | 2389,80 | 502,55 | 36782,41 | 35,8 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-131-05 | свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 39956,71 | 317,78 | 2856,52 | 605,72 | 36782,41 | 43,06 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-131-06 | свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 41377,25 | 464,13 | 4130,71 | 887,36 | 36782,41 | 62,89 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-131-07 | до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 36790,78 | 407,04 | 3273,77 | 619,31 | 33109,97 | 57,9 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-131-08 | до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 37548,43 | 513,19 | 3925,27 | 763,51 | 33109,97 | 73 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-131-09 | до 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 38665,88 | 668,41 | 4887,50 | 976,11 | 33109,97 | 95,08 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-131-10 | свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 54950,24 | 580,82 | 5926,66 | 967,45 | 48442,76 | 82,62 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-131-11 | свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 55689,27 | 682,75 | 6563,76 | 1108,31 | 48442,76 | 97,12 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-131-12 | свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 57736,03 | 959,81 | 8333,46 | 1499,59 | 48442,76 | 136,53 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 01-01-132. Устройство закрытого дренажа из керамических труб с пластмассовыми соединительными муфтами механизированным способом в траншеях глубиной до 2 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м дренажа |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из керамических труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-132-01 | до 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 33974,87 | 298,85 | 2545,11 | 466,10 | 31130,91 | 42,51 |
| (101-9124) | Пластмассовые материалы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-132-02 | до 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 34379,10 | 377,93 | 2870,26 | 538,05 | 31130,91 | 53,76 |
| (101-9124) | Пластмассовые материалы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-132-03 | до 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 35322,42 | 486,19 | 3705,32 | 722,18 | 31130,91 | 69,16 |
| (101-9124) | Пластмассовые материалы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-132-04 | свыше 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 49262,86 | 439,30 | 4701,12 | 731,03 | 44122,44 | 62,49 |
| (101-9124) | Пластмассовые материалы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-132-05 | свыше 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 49945,12 | 513,26 | 5309,42 | 865,55 | 44122,44 | 73,01 |
| (101-9124) | Пластмассовые материалы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-132-06 | свыше 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 51412,56 | 706,52 | 6583,60 | 1146,62 | 44122,44 | 100,5 |
| (101-9124) | Пластмассовые материалы, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 01-01-133. Устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях глубиной до 4 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м дренажа |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-133-01 | до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1 | 48238,60 | 928,57 | 29176,60 | 2695,33 | 18133,43 | 141,12 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-9080) | Грунт дренирующий, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-133-02 | до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2 | 51863,83 | 972,79 | 32757,61 | 2905,25 | 18133,43 | 147,84 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-9080) | Грунт дренирующий, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-133-03 | до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3 | 59779,88 | 1093,00 | 40553,45 | 3362,91 | 18133,43 | 166,11 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-9080) | Грунт дренирующий, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-133-04 | свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1 | 75433,23 | 1117,48 | 37533,34 | 3292,79 | 36782,41 | 169,83 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-9080) | Грунт дренирующий, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-133-05 | свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2 | 80136,56 | 1175,91 | 42178,24 | 3563,42 | 36782,41 | 178,71 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-9080) | Грунт дренирующий, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-133-06 | свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3 | 90380,00 | 1319,16 | 52278,43 | 4156,80 | 36782,41 | 200,48 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-9080) | Грунт дренирующий, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л.с.) из керамических труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-133-07 | до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1 | 55703,18 | 1405,47 | 21187,74 | 2712,62 | 33109,97 | 206,08 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-9080) | Грунт дренирующий, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-133-08 | до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2 | 59344,12 | 1512,40 | 24721,75 | 3037,39 | 33109,97 | 221,76 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-9080) | Грунт дренирующий, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-133-09 | до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3 | 64389,18 | 1764,81 | 29514,40 | 3477,66 | 33109,97 | 258,77 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-9080) | Грунт дренирующий, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-133-10 | свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1 | 76817,85 | 1635,16 | 26739,93 | 3261,20 | 48442,76 | 239,76 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-9080) | Грунт дренирующий, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-133-11 | свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2 | 81386,08 | 1816,85 | 31126,47 | 3665,76 | 48442,76 | 266,4 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-9080) | Грунт дренирующий, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-133-12 | свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3 | 87204,79 | 2062,37 | 36699,66 | 4179,79 | 48442,76 | 302,4 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-9080) | Грунт дренирующий, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из керамических труб диаметром до: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-133-13 | 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1 | 65619,62 | 1413,10 | 31096,55 | 2811,70 | 33109,97 | 207,2 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-9080) | Грунт дренирующий, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-133-14 | 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2 | 69292,30 | 1504,76 | 34677,57 | 3021,87 | 33109,97 | 220,64 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-9080) | Грунт дренирующий, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-133-15 | 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3 | 77940,87 | 1818,76 | 43012,14 | 3508,72 | 33109,97 | 266,68 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-9080) | Грунт дренирующий, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-133-16 | свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 1 | 88231,68 | 1665,44 | 38123,48 | 3327,80 | 48442,76 | 244,2 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-9080) | Грунт дренирующий, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-133-17 | свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 2 | 92763,57 | 1710,87 | 42609,94 | 3592,20 | 48442,76 | 250,86 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-9080) | Грунт дренирующий, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-133-18 | свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов 3 | 103265,05 | 2062,37 | 52759,92 | 4185,77 | 48442,76 | 302,4 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (407-9080) | Грунт дренирующий, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 01-01-134. Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м дренажа |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-134-01 | 1 | 43914,62 | 115,98 | 5742,50 | 315,59 | 38056,14 | 15,91 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-134-02 | 2 | 44508,27 | 127,14 | 6324,99 | 347,98 | 38056,14 | 17,44 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-134-03 | 3 | 45192,28 | 140,62 | 6995,52 | 385,26 | 38056,14 | 19,29 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 01-01-135. Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб, предварительно изолированных защитно-фильтрующим материалом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м дренажа |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб, предварительно изолированных защитно-фильтрующим материалом, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-135-01 | 1 | 51888,61 | 102,50 | 5126,15 | 281,32 | 46659,96 | 14,06 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-135-02 | 2 | 52345,98 | 112,85 | 5573,17 | 306,18 | 46659,96 | 15,48 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-01-135-03 | 3 | 52946,32 | 123,93 | 6162,43 | 338,94 | 46659,96 | 17 |
| (406-9225) | Фильтрующие материалы, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 01-01-136. Устройство кротового дренажа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м дренажа |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-136-01 | Устройство кротового дренажа | 60,20 | 0,00 | 60,20 | 9,68 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-137. Устройство кротового дренажа на сланях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м дренажа |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-137-01 | Устройство кротового дренажа на сланях | 74,21 | 0,00 | 74,21 | 11,93 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-01-138. Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 га |  |  |  |  |  |  |
|  | Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями на тракторе мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-138-01 | 59 кВт (80 л.с.), длина гона 200 м | 243,84 | 0,00 | 243,84 | 38,06 | 0,00 |  |
| 01-01-138-02 | 59 кВт (80 л.с.), длина гона 600 м | 185,21 | 0,00 | 185,21 | 28,91 | 0,00 |  |
| 01-01-138-03 | 59 кВт (80 л.с.), длина гона свыше 600 м | 159,72 | 0,00 | 159,72 | 24,93 | 0,00 |  |
| 01-01-138-04 | 79 кВт (108 л.с.), длина гона 200 м | 226,08 | 0,00 | 226,08 | 32,24 | 0,00 |  |
| 01-01-138-05 | 79 кВт (108 л.с.), длина гона 600 м | 166,59 | 0,00 | 166,59 | 23,76 | 0,00 |  |
| 01-01-138-06 | 79 кВт (108 л.с.), длина гона свыше 600 м | 147,75 | 0,00 | 147,75 | 21,07 | 0,00 |  |
| 01-01-138-07 | 158 кВт (215 л.с.), длина гона 200 м | 331,93 | 0,00 | 331,93 | 23,05 | 0,00 |  |
| 01-01-138-08 | 158 кВт (215 л.с.), длина гона 600 м | 250,48 | 0,00 | 250,48 | 17,39 | 0,00 |  |
| 01-01-138-09 | 158 кВт (215 л.с.), длина гона свыше 600 м | 201,60 | 0,00 | 201,60 | 14,00 | 0,00 |  |
| # Раздел 2. ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 2.1 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 01-02-001. Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 уплотненного грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-001-01 | 25 см | 1439,65 | 0,00 | 1439,65 | 243,77 | 0,00 |  |
| 01-02-001-02 | 30 см | 1286,54 | 0,00 | 1286,54 | 217,61 | 0,00 |  |
| 01-02-001-03 | 40 см | 976,70 | 0,00 | 976,70 | 164,73 | 0,00 |  |
| 01-02-001-04 | 45 см | 821,99 | 0,00 | 821,99 | 138,29 | 0,00 |  |
| 01-02-001-05 | 50 см | 667,28 | 0,00 | 667,28 | 111,85 | 0,00 |  |
| 01-02-001-06 | 60 см | 357,43 | 0,00 | 357,43 | 58,96 | 0,00 |  |
|  | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-001-07 | к расценке 01-02-001-01 | 185,19 | 0,00 | 185,19 | 21,35 | 0,00 |  |
| 01-02-001-08 | к расценке 01-02-001-02 | 169,24 | 0,00 | 169,24 | 19,51 | 0,00 |  |
| 01-02-001-09 | к расценке 01-02-001-03 | 136,13 | 0,00 | 136,13 | 15,70 | 0,00 |  |
| 01-02-001-10 | к расценке 01-02-001-04 | 120,19 | 0,00 | 120,19 | 13,86 | 0,00 |  |
| 01-02-001-11 | к расценке 01-02-001-05 | 104,24 | 0,00 | 104,24 | 12,02 | 0,00 |  |
| 01-02-001-12 | к расценке 01-02-001-06 | 71,13 | 0,00 | 71,13 | 8,20 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-02-002. Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 уплотненного грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-002-01 | 10 см | 2599,48 | 0,00 | 2599,48 | 452,34 | 0,00 |  |
| 01-02-002-02 | 15 см | 2223,37 | 0,00 | 2223,37 | 386,87 | 0,00 |  |
| 01-02-002-03 | 20 см | 1849,65 | 0,00 | 1849,65 | 321,83 | 0,00 |  |
|  | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-002-04 | к расценке 01-02-002-01 | 423,90 | 0,00 | 423,90 | 66,60 | 0,00 |  |
| 01-02-002-05 | к расценке 01-02-002-02 | 363,60 | 0,00 | 363,60 | 57,13 | 0,00 |  |
| 01-02-002-06 | к расценке 01-02-002-03 | 60,30 | 0,00 | 60,30 | 9,47 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-02-003. Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 уплотненного грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-003-01 | 25 см | 1091,74 | 0,00 | 1091,74 | 201,41 | 0,00 |  |
| 01-02-003-02 | 30 см | 995,65 | 0,00 | 995,65 | 183,60 | 0,00 |  |
| 01-02-003-03 | 35 см | 897,97 | 0,00 | 897,97 | 165,50 | 0,00 |  |
| 01-02-003-04 | 40 см | 800,65 | 0,00 | 800,65 | 147,50 | 0,00 |  |
| 01-02-003-05 | 50 см | 604,49 | 0,00 | 604,49 | 111,11 | 0,00 |  |
| 01-02-003-06 | 60 см | 409,12 | 0,00 | 409,12 | 74,86 | 0,00 |  |
|  | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-003-07 | к расценке 01-02-003-01 | 82,90 | 0,00 | 82,90 | 22,53 | 0,00 |  |
| 01-02-003-08 | к расценке 01-02-003-02 | 74,54 | 0,00 | 74,54 | 20,25 | 0,00 |  |
| 01-02-003-09 | к расценке 01-02-003-03 | 66,18 | 0,00 | 66,18 | 17,98 | 0,00 |  |
| 01-02-003-10 | к расценке 01-02-003-04 | 58,18 | 0,00 | 58,18 | 15,81 | 0,00 |  |
| 01-02-003-11 | к расценке 01-02-003-05 | 41,45 | 0,00 | 41,45 | 11,26 | 0,00 |  |
| 01-02-003-12 | к расценке 01-02-003-06 | 24,72 | 0,00 | 24,72 | 6,72 | 0,00 |  |
|  | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-003-13 | 25 см | 1053,09 | 0,00 | 1053,09 | 185,91 | 0,00 |  |
| 01-02-003-14 | 30 см | 958,72 | 0,00 | 958,72 | 169,24 | 0,00 |  |
| 01-02-003-15 | 35 см | 864,33 | 0,00 | 864,33 | 152,57 | 0,00 |  |
| 01-02-003-16 | 40 см | 767,55 | 0,00 | 767,55 | 135,48 | 0,00 |  |
| 01-02-003-17 | 50 см | 577,99 | 0,00 | 577,99 | 102,07 | 0,00 |  |
| 01-02-003-18 | 60 см | 423,38 | 0,00 | 423,38 | 74,78 | 0,00 |  |
|  | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-003-19 | к расценке 01-02-003-13 | 156,70 | 0,00 | 156,70 | 26,92 | 0,00 |  |
| 01-02-003-20 | к расценке 01-02-003-14 | 140,49 | 0,00 | 140,49 | 24,13 | 0,00 |  |
| 01-02-003-21 | к расценке 01-02-003-15 | 125,05 | 0,00 | 125,05 | 21,48 | 0,00 |  |
| 01-02-003-22 | к расценке 01-02-003-16 | 109,61 | 0,00 | 109,61 | 18,83 | 0,00 |  |
| 01-02-003-23 | к расценке 01-02-003-17 | 77,96 | 0,00 | 77,96 | 13,39 | 0,00 |  |
| 01-02-003-24 | к расценке 01-02-003-18 | 50,95 | 0,00 | 50,95 | 8,75 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-02-004. Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 уплотненного грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-004-01 | 30 см | 3559,85 | 0,00 | 3559,85 | 259,42 | 0,00 |  |
| 01-02-004-02 | 40 см | 3271,63 | 0,00 | 3271,63 | 238,36 | 0,00 |  |
| 01-02-004-03 | 50 см | 2963,32 | 0,00 | 2963,32 | 215,99 | 0,00 |  |
| 01-02-004-04 | 60 см | 2655,02 | 0,00 | 2655,02 | 193,61 | 0,00 |  |
| 01-02-004-05 | 80 см | 2062,15 | 0,00 | 2062,15 | 150,42 | 0,00 |  |
| 01-02-004-06 | 100 см | 1461,98 | 0,00 | 1461,98 | 106,83 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-02-005. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 уплотненного грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-005-01 | 1-2 | 397,14 | 86,96 | 310,18 | 30,04 | 0,00 | 12,53 |
| 01-02-005-02 | 3-4 | 474,18 | 103,82 | 370,36 | 35,86 | 0,00 | 14,96 |
| #### Таблица 01-02-006. Полив водой уплотняемого грунта насыпей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 уплотненного грунта |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-006-01 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1837,47 | 81,37 | 1530,10 | 161,36 | 226,00 | 13,91 |
| #### Таблица 01-02-007. Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 уплотненной площади основания |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-007-01 | Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов | 60,57 | 0,00 | 60,57 | 9,22 | 0,00 |  |
| 01-02-007-02 | Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов катками дорожными самоходными типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т | 108,47 | 0,00 | 108,47 | 9,41 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-02-008. Полив водой основания под полы промышленных цехов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 уплотненной площади основания |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-008-01 | Полив водой основания под полы промышленных цехов | 40,21 | 35,69 | 0,00 | 0,00 | 4,52 | 6,1 |
| #### Таблица 01-02-009. Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м2 уплотненной поверхности основания |  |  |  |  |  |  |
|  | Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-009-01 | свыше 100 м2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м | 10242,55 | 369,97 | 8552,81 | 899,31 | 1319,77 | 60,65 |
| 01-02-009-02 | свыше 100 м2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м | 7189,49 | 366,85 | 5502,87 | 577,37 | 1319,77 | 60,14 |
| 01-02-009-03 | свыше 100 м2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м | 13943,62 | 369,97 | 12253,88 | 1290,48 | 1319,77 | 60,65 |
| 01-02-009-04 | свыше 100 м2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м | 9425,19 | 366,85 | 7738,57 | 813,30 | 1319,77 | 60,14 |
| 01-02-009-05 | менее 100 м2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м | 11117,58 | 772,02 | 9025,79 | 949,27 | 1319,77 | 126,56 |
| 01-02-009-06 | менее 100 м2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м | 7871,93 | 772,02 | 5780,14 | 606,48 | 1319,77 | 126,56 |
| 01-02-009-07 | менее 100 м2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м | 15052,01 | 772,02 | 12960,22 | 1365,39 | 1319,77 | 126,56 |
| 01-02-009-08 | менее 100 м2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м | 10260,69 | 772,02 | 8168,90 | 859,35 | 1319,77 | 126,56 |
| #### Таблица 01-02-010. Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунтовой подушки |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-010-01 | Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки | 8077,63 | 12,22 | 8056,37 | 1261,98 | 9,04 | 2,02 |
| #### Таблица 01-02-011. Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с послойным трамбованием |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-011-01 | Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с послойным трамбованием | 133,85 | 8,38 | 21,42 | 1,48 | 104,05 | 1,32 |
| # Подраздел 2.2 НАСЫПИ НА БОЛОТАХ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 01-02-017. Удаление растительно-корневого покрова и торфа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Удаление растительно-корневого покрова и торфа: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-017-01 | в траншеях на болотах 1 типа | 13140,27 | 4109,63 | 5826,30 | 655,08 | 3204,34 | 657,54 |
| 01-02-017-02 | в траншеях на болотах 2 типа | 10673,79 | 630,09 | 4985,95 | 515,68 | 5057,75 | 96,64 |
| 01-02-017-03 | в продольных водоотводных канавах | 24819,32 | 4119,34 | 8641,76 | 904,73 | 12058,22 | 631,8 |
| 01-02-017-04 | в канавах торфоприемников | 19118,34 | 644,91 | 7206,83 | 736,59 | 11266,60 | 101,56 |
| #### Таблица 01-02-018. Устройство прорези на болотах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м прорези |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-018-01 | Устройство прорези на болотах | 2295,48 | 0,00 | 2295,48 | 305,11 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-02-019. Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота на расстояние до 0,25 км, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-019-01 | 1 | 11295,42 | 159,26 | 7637,19 | 319,46 | 3498,97 | 25,08 |
| 01-02-019-02 | 2-3 | 12591,55 | 199,07 | 8571,39 | 379,70 | 3821,09 | 31,35 |
|  | При перемещении грунта на каждые последующие 0,25 км добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-019-05 | к расценке 01-02-019-01 | 2949,71 | 79,63 | 1767,97 | 62,97 | 1102,11 | 12,54 |
| 01-02-019-06 | к расценке 01-02-019-02 | 3318,19 | 99,89 | 1948,81 | 72,42 | 1269,49 | 15,73 |
| #### Таблица 01-02-020. Обкатка насыпей на болотах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км насыпи |  |  |  |  |  |  |
|  | Обкатка насыпей на болотах на первый километр, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-020-01 | 1 | 8993,19 | 3342,15 | 5651,04 | 340,15 | 0,00 | 517,36 |
| 01-02-020-02 | 2-3 | 9798,83 | 3776,77 | 6022,06 | 392,47 | 0,00 | 584,64 |
|  | При обкатке насыпей на каждый последующий 1 км добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-020-03 | к расценке 01-02-020-01 | 6407,70 | 3342,15 | 3065,55 | 249,14 | 0,00 | 517,36 |
| 01-02-020-04 | к расценке 01-02-020-02 | 7278,97 | 3776,77 | 3502,20 | 303,88 | 0,00 | 584,64 |
| #### Таблица 01-02-021. Контрольное бурение насыпей на болотах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта в насыпи |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное бурение насыпей на болотах, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-021-01 | 1 | 1265,85 | 149,59 | 1116,26 | 0,00 | 0,00 | 21,04 |
| 01-02-021-02 | 2-3 | 1811,89 | 221,62 | 1590,27 | 0,00 | 0,00 | 31,17 |
| 01-02-021-03 | 4 | 2243,94 | 289,87 | 1954,07 | 0,00 | 0,00 | 40,77 |
| # Подраздел 2.3 СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 01-02-027. Планировка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  |  |  |
|  | Планировка площадей: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-027-01 | механизированным способом, группа грунтов 1 | 91,74 | 0,00 | 91,74 | 12,94 | 0,00 |  |
| 01-02-027-02 | механизированным способом, группа грунтов 2 | 106,22 | 0,00 | 106,22 | 15,18 | 0,00 |  |
| 01-02-027-03 | механизированным способом, группа грунтов 3 | 140,76 | 0,00 | 140,76 | 20,62 | 0,00 |  |
| 01-02-027-04 | ручным способом, группа грунтов 1 | 694,00 | 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 01-02-027-05 | ручным способом, группа грунтов 2 | 853,62 | 853,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 |
| 01-02-027-06 | ручным способом, группа грунтов 3 | 1131,22 | 1131,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 |
|  | Планировка откосов и полотна: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-027-08 | выемок механизированным способом, группа грунтов 1 | 736,86 | 410,44 | 326,42 | 37,71 | 0,00 | 65,67 |
| 01-02-027-09 | выемок механизированным способом, группа грунтов 2 | 869,94 | 520,38 | 349,56 | 40,72 | 0,00 | 83,26 |
| 01-02-027-10 | выемок механизированным способом, группа грунтов 3 | 1266,15 | 768,50 | 497,65 | 56,51 | 0,00 | 122,96 |
| 01-02-027-11 | насыпей механизированным способом, группа грунтов 1 | 484,86 | 178,00 | 306,86 | 34,63 | 0,00 | 26,1 |
| 01-02-027-12 | насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 | 537,86 | 200,50 | 337,36 | 38,40 | 0,00 | 32,08 |
| 01-02-027-13 | насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 | 664,93 | 252,94 | 411,99 | 47,13 | 0,00 | 40,47 |
|  | Планировка откосов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-027-14 | выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 1 | 1275,21 | 731,25 | 543,96 | 131,57 | 0,00 | 117 |
| 01-02-027-15 | выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2 | 1481,42 | 928,69 | 552,73 | 133,13 | 0,00 | 148,59 |
| 01-02-027-16 | выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 3 | 1916,85 | 1360,13 | 556,72 | 133,90 | 0,00 | 217,62 |
| 01-02-027-17 | насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 1 | 977,64 | 413,13 | 564,51 | 138,02 | 0,00 | 66,1 |
| 01-02-027-18 | насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2 | 1086,46 | 506,00 | 580,46 | 140,90 | 0,00 | 80,96 |
| 01-02-027-19 | насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 3 | 1257,57 | 659,56 | 598,01 | 143,94 | 0,00 | 105,53 |
| #### Таблица 01-02-028. Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км бровки полотна |  |  |  |  |  |  |
|  | Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-028-01 | очистка кюветов, срезка и планировка обочин в выемках | 4123,34 | 424,16 | 3699,18 | 223,61 | 0,00 | 65,66 |
| 01-02-028-02 | срезка и планировка обочин на насыпях | 2115,61 | 241,28 | 1874,33 | 113,01 | 0,00 | 37,35 |
| #### Таблица 01-02-029. Устройство уступов по откосам насыпей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 грунта уступа |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство уступов по откосам насыпей, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-029-01 | 1 | 624,80 | 549,04 | 75,76 | 13,43 | 0,00 | 90,75 |
| 01-02-029-02 | 2 | 985,61 | 885,12 | 100,49 | 17,82 | 0,00 | 146,3 |
| 01-02-029-03 | 3 | 1563,22 | 1430,83 | 132,39 | 23,47 | 0,00 | 236,5 |
| #### Таблица 01-02-030. Устройство уступов в основании насыпей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 основания насыпи |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство уступов в основании насыпей, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-030-01 | 1 | 222,62 | 180,35 | 42,27 | 7,49 | 0,00 | 29,81 |
| 01-02-030-02 | 2 | 296,35 | 246,90 | 49,45 | 8,77 | 0,00 | 40,81 |
| 01-02-030-03 | 3 | 393,90 | 338,07 | 55,83 | 9,90 | 0,00 | 55,88 |
| #### Таблица 01-02-031. Бурение ям бурильно-крановыми машинами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 ям |  |  |  |  |  |  |
|  | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-031-01 | на тракторе, группа грунтов 1 | 2668,74 | 106,05 | 2562,69 | 207,23 | 0,00 | 16,7 |
| 01-02-031-02 | на тракторе, группа грунтов 2 | 3621,84 | 144,40 | 3477,44 | 281,20 | 0,00 | 22,74 |
| 01-02-031-03 | на автомобиле, группа грунтов 1 | 1591,57 | 64,52 | 1527,05 | 125,64 | 0,00 | 10,16 |
| 01-02-031-04 | на автомобиле, группа грунтов 2 | 2391,25 | 96,52 | 2294,73 | 188,79 | 0,00 | 15,2 |
| #### Таблица 01-02-032. Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями мощностью 79; 121; 132 кВт (108; 165; 180 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-032-01 | 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м | 202,51 | 0,00 | 202,51 | 31,39 | 0,00 |  |
| 01-02-032-02 | 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м | 174,23 | 0,00 | 174,23 | 27,01 | 0,00 |  |
| 01-02-032-03 | 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м | 140,48 | 0,00 | 140,48 | 21,78 | 0,00 |  |
| 01-02-032-04 | 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м | 157,97 | 0,00 | 157,97 | 17,11 | 0,00 |  |
| 01-02-032-05 | 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м | 135,77 | 0,00 | 135,77 | 14,71 | 0,00 |  |
| 01-02-032-06 | 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м | 125,33 | 0,00 | 125,33 | 13,57 | 0,00 |  |
| 01-02-032-07 | 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м | 142,45 | 0,00 | 142,45 | 14,14 | 0,00 |  |
| 01-02-032-08 | 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 200 м | 125,36 | 0,00 | 125,36 | 12,44 | 0,00 |  |
| 01-02-032-09 | 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м | 92,59 | 0,00 | 92,59 | 9,19 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-02-033. Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м3 |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-033-01 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком | 724,28 | 78,57 | 89,41 | 10,08 | 556,30 | 13,43 |
| # Подраздел 2.4 УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 01-02-039. Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м бровки |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-039-01 | Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой | 605,26 | 101,88 | 0,29 | 0,00 | 503,09 | 16,3 |
| #### Таблица 01-02-040. Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-040-01 | с подсыпкой растительной земли вручную | 1924,05 | 214,47 | 1,83 | 0,00 | 1707,75 | 33,2 |
| (414-9260) | Семена трав, (кг) | - | - | - | - | (1,2) | - |
| 01-02-040-02 | механизированным способом | 2314,88 | 0,00 | 326,21 | 33,81 | 1988,67 |  |
| (414-9260) | Семена трав, (кг) | - | - | - | - | (2,7) | - |
| #### Таблица 01-02-041. Полив посевов трав водой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-041-01 | Полив посевов трав водой | 237,72 | 10,59 | 215,60 | 22,74 | 11,53 | 1,81 |
| #### Таблица 01-02-042. Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом при работе: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-042-01 | «с пути» с транспортированием до 10 км | 6464,72 | 46,42 | 2971,36 | 277,12 | 3446,94 | 7,12 |
| (414-9260) | Семена трав, (кг) | - | - | - | - | (58,8) | - |
| 01-02-042-02 | на каждые последующие 5 км добавлять к расценке 01-02-042-01 | 352,65 | 2,93 | 349,72 | 25,13 | 0,00 | 0,45 |
| 01-02-042-03 | «с поля» с транспортированием до 5 км | 5056,56 | 48,01 | 1561,61 | 164,03 | 3446,94 | 7,49 |
| (414-9260) | Семена трав, (кг) | - | - | - | - | (58,8) | - |
| 01-02-042-04 | на каждые последующие 5 км добавлять к расценке 01-02-042-03 | 137,39 | 2,82 | 134,57 | 13,26 | 0,00 | 0,44 |
| #### Таблица 01-02-043. Мощение откосов насыпи, дна и откосов кюветов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 мощения |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощение откосов насыпи: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-043-01 | одиночное, толщина слоя камня 0,15 м | 5706,58 | 1238,40 | 5,23 | 0,00 | 4462,95 | 180 |
| 01-02-043-02 | одиночное, толщина слоя камня 0,2 м | 7183,94 | 1458,56 | 6,67 | 0,00 | 5718,71 | 212 |
| 01-02-043-03 | одиночное, толщина слоя камня 0,25 м | 8867,27 | 1720,00 | 8,30 | 0,00 | 7138,97 | 250 |
| 01-02-043-04 | одиночное, толщина слоя камня 0,3 м | 10960,88 | 2043,36 | 10,45 | 0,00 | 8907,07 | 297 |
| 01-02-043-05 | двойное, толщина 1 слоя камня 0,1 м; 2 слоя камня 0,2 м | 9124,61 | 1809,44 | 8,28 | 0,00 | 7306,89 | 263 |
| 01-02-043-06 | двойное, толщина 1 слоя камня 0,18 м; 2 слоя камня 0,35 м | 15173,25 | 2690,08 | 14,18 | 0,00 | 12468,99 | 391 |
| 01-02-043-07 | Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем | 6554,05 | 1754,40 | 10,44 | 0,00 | 4789,21 | 255 |
| #### Таблица 01-02-044. Устройство каменной наброски или призмы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 камня в деле |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-044-01 | Устройство каменной наброски или призмы | 20932,94 | 1899,56 | 11,04 | 0,00 | 19022,34 | 281 |
| #### Таблица 01-02-045. Устройство упоров в основании откосов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м упора |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство упоров в основании откосов при одиночном мощении на щебне, толщина слоя камня: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-045-01 | 0,15 м, толщина подстилающего слоя 0,1 м | 9665,99 | 2035,10 | 242,59 | 41,04 | 7388,30 | 295,8 |
| 01-02-045-02 | 0,2 м, толщина подстилающего слоя 0,12 м | 13208,46 | 2681,55 | 335,71 | 56,74 | 10191,20 | 389,76 |
| 01-02-045-03 | 0,25 м, толщина подстилающего слоя 0,16 м | 17679,68 | 3455,69 | 459,94 | 77,71 | 13764,05 | 502,28 |
| 01-02-045-04 | 0,3 м, толщина подстилающего слоя 0,2 м | 23875,27 | 4533,09 | 634,89 | 107,30 | 18707,29 | 658,88 |
|  | Устройство упоров в основании откосов при двойном мощении на щебне, толщина: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-045-05 | 1 слоя камня 0,1 м; 2 слоя камня 0,2 м, толщина подстилающего слоя 0,1 м | 17359,51 | 3543,48 | 459,04 | 77,59 | 13356,99 | 515,04 |
| 01-02-045-06 | 1 слоя камня 0,18 м; 2 слоя камня 0,35 м, толщина подстилающего слоя 0,15 м | 35914,47 | 6783,68 | 1012,52 | 171,40 | 28118,27 | 986 |
| #### Таблица 01-02-046. Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 укрепляемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление откосов земляного полотна бетонными : |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-046-01 | сборными плитами при толщине до 8 см | 10553,76 | 1098,85 | 860,95 | 95,40 | 8593,96 | 165,24 |
| 01-02-046-02 | на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-01 | 879,73 | 23,28 | 0,87 | 0,00 | 855,58 | 3,5 |
| 01-02-046-03 | сборными плитами при толщине до 16 см | 17603,60 | 855,32 | 1244,27 | 141,83 | 15504,01 | 128,62 |
| 01-02-046-04 | на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-03 | 895,09 | 13,57 | 0,00 | 0,00 | 881,52 | 2,04 |
| 01-02-046-05 | монолитными плитами при толщине до 10 см | 9305,10 | 882,94 | 397,61 | 36,22 | 8024,55 | 135,42 |
| 01-02-046-06 | на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-05 | 672,16 | 49,68 | 1,73 | 0,00 | 620,75 | 7,62 |
| #### Таблица 01-02-047. Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м упора |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-047-01 | сборных при толщине плит до 8 см | 19641,27 | 1402,73 | 2265,17 | 268,78 | 15973,37 | 197,29 |
| 01-02-047-02 | сборных при толщине плит 16 см | 27526,13 | 1573,23 | 2277,47 | 270,24 | 23675,43 | 221,27 |
| 01-02-047-03 | монолитных | 22765,49 | 2008,79 | 59,40 | 6,26 | 20697,30 | 299,82 |
| #### Таблица 01-02-048. Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м лотков |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-048-01 | лотками-желобами | 21157,09 | 1702,24 | 5087,66 | 698,01 | 14367,19 | 245,28 |
| 01-02-048-02 | лотками-полутрубами | 10557,78 | 1072,65 | 1749,84 | 236,16 | 7735,29 | 154,56 |
| #### Таблица 01-02-049. Устройство оголовков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 оголовок |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство оголовков при: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-049-01 | лотках-желобах | 228,04 | 21,13 | 60,89 | 8,35 | 146,02 | 2,93 |
| 01-02-049-02 | лотках-полутрубах | 322,99 | 38,79 | 122,75 | 16,84 | 161,45 | 5,38 |
| # Подраздел 2.5 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 01-02-055. Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-055-01 | до 2 м, группа грунтов 1 | 852,50 | 852,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 |
| 01-02-055-02 | до 2 м, группа грунтов 2 | 1288,98 | 1288,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 |
| 01-02-055-03 | до 2 м, группа грунтов 3 | 1895,96 | 1895,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 |
| 01-02-055-07 | до 3 м, группа грунтов 1 | 1336,72 | 1336,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 |
| 01-02-055-08 | до 3 м, группа грунтов 2 | 1800,48 | 1800,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 |
| 01-02-055-09 | до 3 м, группа грунтов 3 | 2598,42 | 2598,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 |
| #### Таблица 01-02-056. Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-056-01 | до 2 м, группа грунтов 1 | 1104,84 | 1104,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 |
| 01-02-056-02 | до 2 м, группа грунтов 2 | 1589,06 | 1589,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 |
| 01-02-056-03 | до 2 м, группа грунтов 3 | 2298,34 | 2298,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 |
| 01-02-056-07 | до 3 м, группа грунтов 1 | 1520,86 | 1520,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 |
| 01-02-056-08 | до 3 м, группа грунтов 2 | 2018,72 | 2018,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 |
| 01-02-056-09 | до 3 м, группа грунтов 3 | 2891,68 | 2891,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 |
| #### Таблица 01-02-057. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-057-01 | 1 | 749,30 | 749,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 |
| 01-02-057-02 | 2 | 977,90 | 977,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 |
| 01-02-057-03 | 3 | 1574,80 | 1574,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 |
| #### Таблица 01-02-058. Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-058-01 | без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 | 1149,35 | 1149,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 |
| 01-02-058-02 | без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 1778,00 | 1778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 |
| 01-02-058-03 | без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 | 2609,85 | 2609,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 |
| 01-02-058-05 | с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | 749,30 | 749,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 |
| 01-02-058-06 | с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 | 977,90 | 977,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 |
| 01-02-058-07 | с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 3 | 1574,80 | 1574,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 |
| #### Таблица 01-02-059. Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 электрод заземления |  |  |  |  |  |  |
|  | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-059-01 | 1 | 1813,87 | 33,67 | 0,00 | 0,00 | 1780,20 | 5,43 |
| 01-02-059-02 | 2 | 1821,18 | 40,98 | 0,00 | 0,00 | 1780,20 | 6,61 |
| 01-02-059-03 | 3 | 1844,71 | 64,51 | 0,00 | 0,00 | 1780,20 | 9,7 |
|  | При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-059-05 | к расценке 01-02-059-01 | 11,28 | 11,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,82 |
| 01-02-059-06 | к расценке 01-02-059-02 | 13,76 | 13,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 |
| 01-02-059-07 | к расценке 01-02-059-03 | 21,61 | 21,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 |
| #### Таблица 01-02-060. Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-060-01 | 1 | 326,72 | 326,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,56 |
| 01-02-060-02 | 2 | 376,98 | 376,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,8 |
| 01-02-060-03 | 3 | 508,92 | 508,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,43 |
| #### Таблица 01-02-061. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-061-01 | 1 | 539,85 | 539,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,5 |
| 01-02-061-02 | 2 | 592,92 | 592,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,2 |
| 01-02-061-03 | 3 | 738,10 | 738,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 |
| #### Таблица 01-02-062. Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-062-01 | под путями, группа грунтов 1 | 7143,98 | 5619,32 | 33,75 | 0,00 | 1490,91 | 854 |
| 01-02-062-02 | под путями, группа грунтов 2 | 7545,36 | 6020,70 | 33,75 | 0,00 | 1490,91 | 915 |
| 01-02-062-03 | под путями, группа грунтов 3 | 8499,46 | 6974,80 | 33,75 | 0,00 | 1490,91 | 1060 |
| 01-02-062-05 | в междупутье, группа грунтов 1 | 5799,75 | 4138,82 | 26,83 | 0,00 | 1634,10 | 629 |
| 01-02-062-06 | в междупутье, группа грунтов 2 | 6161,65 | 4500,72 | 26,83 | 0,00 | 1634,10 | 684 |
| 01-02-062-07 | в междупутье, группа грунтов 3 | 7017,05 | 5356,12 | 26,83 | 0,00 | 1634,10 | 814 |
| 01-02-062-09 | при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 1 | 3836,78 | 3039,96 | 37,22 | 0,00 | 759,60 | 462 |
| 01-02-062-10 | при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 2 | 4225,00 | 3428,18 | 37,22 | 0,00 | 759,60 | 521 |
| 01-02-062-11 | при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов 3 | 5146,20 | 4349,38 | 37,22 | 0,00 | 759,60 | 661 |
| #### Таблица 01-02-063. Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-063-01 | 1 | 3039,12 | 1344,97 | 1694,15 | 619,48 | 0,00 | 193,8 |
| 01-02-063-02 | 2 | 4418,39 | 1954,17 | 2464,22 | 901,06 | 0,00 | 281,58 |
| 01-02-063-03 | 3 | 6631,54 | 2935,20 | 3696,34 | 1351,58 | 0,00 | 422,94 |
| #### Таблица 01-02-066. Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 креплений |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-066-01 | неустойчивых и мокрых | 1514,38 | 180,44 | 69,62 | 3,85 | 1264,32 | 26 |
| 01-02-066-02 | устойчивых | 1474,13 | 140,19 | 69,62 | 3,85 | 1264,32 | 20,2 |
| #### Таблица 01-02-067. Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 креплений |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-067-01 | от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых | 981,30 | 269,70 | 102,99 | 0,00 | 608,61 | 39,2 |
| 01-02-067-02 | от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых | 714,51 | 171,31 | 76,16 | 0,00 | 467,04 | 24,9 |
| 01-02-067-03 | от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах мокрых | 1085,21 | 344,69 | 106,46 | 0,00 | 634,06 | 50,1 |
| 01-02-067-04 | более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых | 1252,45 | 467,21 | 114,25 | 0,00 | 670,99 | 64,8 |
| 01-02-067-05 | более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых | 1092,24 | 374,92 | 96,94 | 0,00 | 620,38 | 52 |
| 01-02-067-06 | более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах мокрых | 1333,18 | 592,66 | 106,46 | 0,00 | 634,06 | 82,2 |
| #### Таблица 01-02-068. Водоотлив |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 мокрого грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоотлив: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-068-01 | из траншей | 1743,91 | 0,00 | 1743,91 | 871,97 | 0,00 |  |
| 01-02-068-02 | из котлованов | 2073,18 | 0,00 | 2073,18 | 1036,66 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-02-087. Уборка снега со строительных площадок и дорог |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 снега |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка снега со строительных площадок и дорог: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-087-01 | шнекороторными снегоочистителями | 230,70 | 0,00 | 230,70 | 8,42 | 0,00 |  |
| 01-02-087-02 | плужными снегоочистителями | 50,23 | 1,59 | 48,64 | 5,69 | 0,00 | 0,25 |
| 01-02-087-03 | бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м | 184,22 | 0,00 | 184,22 | 32,66 | 0,00 |  |
| 01-02-087-04 | бульдозерами с перемещениями на расстояние на каждые последующие 10 м | 59,81 | 0,00 | 59,81 | 10,61 | 0,00 |  |
| 01-02-087-05 | вручную, снег рыхлый | 435,60 | 435,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 |
| 01-02-087-06 | вручную, снег плотный | 871,20 | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 |
| #### Таблица 01-02-088. Пробег машин к месту работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км холостого пробега |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-088-01 | 1 км холостого пробега шнекороторного снегоочистителя к месту работы | 12,47 | 0,00 | 12,47 | 0,46 | 0,00 |  |
| 01-02-088-02 | 1 км холостого пробега плужного снегоочистителя к месту работы | 3,89 | 0,00 | 3,89 | 0,46 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-02-089. Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-089-01 | до 0,5 м, группа грунтов 1м | 5640,68 | 0,00 | 5640,68 | 596,17 | 0,00 |  |
| 01-02-089-02 | до 0,5 м, группа грунтов 2м | 8290,40 | 0,00 | 8290,40 | 876,22 | 0,00 |  |
| 01-02-089-03 | до 0,5 м, группа грунтов 3м | 9282,79 | 0,00 | 9282,79 | 981,11 | 0,00 |  |
| 01-02-089-05 | до 1 м, группа грунтов 1м | 6958,01 | 0,00 | 6958,01 | 735,40 | 0,00 |  |
| 01-02-089-06 | до 1 м, группа грунтов 2м | 12109,40 | 0,00 | 12109,40 | 1279,86 | 0,00 |  |
| 01-02-089-07 | до 1 м, группа грунтов 3м | 13931,08 | 0,00 | 13931,08 | 1472,39 | 0,00 |  |
| 01-02-089-09 | свыше 1 м, группа грунтов 1м | 8616,59 | 0,00 | 8616,59 | 910,70 | 0,00 |  |
| 01-02-089-10 | свыше 1 м, группа грунтов 2м | 15692,54 | 0,00 | 15692,54 | 1658,56 | 0,00 |  |
| 01-02-089-11 | свыше 1 м, группа грунтов 3м | 19837,74 | 0,00 | 19837,74 | 2096,67 | 0,00 |  |
| # Подраздел 2.7 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВАЛКОЙ ЛЕСА И РАСЧИСТКОЙ ПЛОЩАДЕЙ И ТРАСС |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 01-02-099. Валка деревьев с корня |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 деревьев |  |  |  |  |  |  |
|  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-099-01 | до 16 см | 48,72 | 39,86 | 8,86 | 0,00 | 0,00 | 5,21 |
| 01-02-099-02 | до 20 см | 60,93 | 49,88 | 11,05 | 0,00 | 0,00 | 6,52 |
| 01-02-099-03 | до 24 см | 79,07 | 64,72 | 14,35 | 0,00 | 0,00 | 8,46 |
| 01-02-099-04 | до 28 см | 94,42 | 77,27 | 17,15 | 0,00 | 0,00 | 10,1 |
| 01-02-099-05 | до 32 см | 126,28 | 102,51 | 23,77 | 0,00 | 0,00 | 13,4 |
| 01-02-099-06 | более 32 см | 191,59 | 156,83 | 34,76 | 0,00 | 0,00 | 20,5 |
|  | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-099-07 | до 16 см | 59,40 | 48,20 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 6,3 |
| 01-02-099-08 | до 20 см | 73,93 | 60,59 | 13,34 | 0,00 | 0,00 | 7,92 |
| 01-02-099-09 | до 24 см | 96,26 | 78,80 | 17,46 | 0,00 | 0,00 | 10,3 |
| 01-02-099-10 | до 28 см | 114,97 | 94,10 | 20,87 | 0,00 | 0,00 | 12,3 |
| 01-02-099-11 | до 32 см | 153,30 | 125,46 | 27,84 | 0,00 | 0,00 | 16,4 |
| 01-02-099-12 | более 32 см | 236,46 | 193,55 | 42,91 | 0,00 | 0,00 | 25,3 |
| #### Таблица 01-02-100. Трелевка древесины |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 хлыстов |  |  |  |  |  |  |
|  | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-100-01 | 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см | 822,19 | 103,38 | 718,81 | 123,85 | 0,00 | 16,28 |
| 01-02-100-02 | 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см | 1433,12 | 180,21 | 1252,91 | 215,87 | 0,00 | 28,38 |
| 01-02-100-03 | 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см | 2324,41 | 292,67 | 2031,74 | 350,06 | 0,00 | 46,09 |
| 01-02-100-04 | 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см | 381,48 | 45,15 | 336,33 | 57,41 | 0,00 | 7,11 |
| 01-02-100-05 | 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см | 665,44 | 78,93 | 586,51 | 100,11 | 0,00 | 12,43 |
| 01-02-100-06 | 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см | 1084,63 | 127,83 | 956,80 | 163,32 | 0,00 | 20,13 |
|  | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-100-07 | к расценке 01-02-100-01 | 205,23 | 25,91 | 179,32 | 30,90 | 0,00 | 4,08 |
| 01-02-100-08 | к расценке 01-02-100-02 | 414,74 | 52,26 | 362,48 | 62,45 | 0,00 | 8,23 |
| 01-02-100-09 | к расценке 01-02-100-03 | 666,41 | 83,82 | 582,59 | 100,38 | 0,00 | 13,2 |
| 01-02-100-10 | к расценке 01-02-100-04 | 85,41 | 10,03 | 75,38 | 12,87 | 0,00 | 1,58 |
| 01-02-100-11 | к расценке 01-02-100-05 | 198,29 | 23,50 | 174,79 | 29,84 | 0,00 | 3,7 |
| 01-02-100-12 | к расценке 01-02-100-06 | 277,08 | 32,70 | 244,38 | 41,71 | 0,00 | 5,15 |
| #### Таблица 01-02-101. Разделка древесины, полученной от валки леса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 деревьев |  |  |  |  |  |  |
|  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-101-01 | до 12 см | 54,34 | 43,65 | 10,69 | 0,00 | 0,00 | 6,4 |
| 01-02-101-02 | до 16 см | 114,14 | 91,39 | 22,75 | 0,00 | 0,00 | 13,4 |
| 01-02-101-03 | до 20 см | 183,96 | 147,31 | 36,65 | 0,00 | 0,00 | 21,6 |
| 01-02-101-04 | до 24 см | 245,28 | 196,42 | 48,86 | 0,00 | 0,00 | 28,8 |
| 01-02-101-05 | до 28 см | 328,76 | 263,25 | 65,51 | 0,00 | 0,00 | 38,6 |
| 01-02-101-06 | до 32 см | 413,08 | 330,77 | 82,31 | 0,00 | 0,00 | 48,5 |
| 01-02-101-07 | более 32 см | 695,23 | 558,67 | 136,56 | 0,00 | 0,00 | 80,5 |
|  | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-101-08 | до 12 см | 62,41 | 49,99 | 12,42 | 0,00 | 0,00 | 7,33 |
| 01-02-101-09 | до 16 см | 133,69 | 107,07 | 26,62 | 0,00 | 0,00 | 15,7 |
| 01-02-101-10 | до 20 см | 216,34 | 173,23 | 43,11 | 0,00 | 0,00 | 25,4 |
| 01-02-101-11 | до 24 см | 292,11 | 233,93 | 58,18 | 0,00 | 0,00 | 34,3 |
| 01-02-101-12 | до 28 см | 390,92 | 313,04 | 77,88 | 0,00 | 0,00 | 45,9 |
| 01-02-101-13 | до 32 см | 502,50 | 402,38 | 100,12 | 0,00 | 0,00 | 59 |
| 01-02-101-14 | более 32 см | 841,43 | 673,82 | 167,61 | 0,00 | 0,00 | 98,8 |
| #### Таблица 01-02-102. Устройство разделочных площадок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 деревьев |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-102-01 | до 16 см | 64,83 | 13,29 | 50,07 | 1,27 | 1,47 | 2,02 |
| 01-02-102-02 | до 20 см | 121,76 | 21,45 | 97,96 | 1,98 | 2,35 | 3,26 |
| 01-02-102-03 | до 24 см | 149,86 | 26,71 | 120,02 | 2,55 | 3,13 | 4,06 |
| 01-02-102-04 | до 28 см | 210,21 | 34,74 | 171,56 | 3,25 | 3,91 | 5,28 |
| 01-02-102-05 | до 32 см | 243,33 | 40,07 | 198,47 | 3,68 | 4,79 | 6,09 |
| 01-02-102-06 | свыше 32 см | 407,36 | 66,85 | 332,79 | 6,22 | 7,72 | 10,16 |
| #### Таблица 01-02-103. Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 деревьев |  |  |  |  |  |  |
|  | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-103-01 | до 16 см | 420,49 | 36,90 | 383,59 | 64,20 | 0,00 | 5,66 |
| 01-02-103-02 | до 24 см | 550,83 | 47,34 | 503,49 | 84,27 | 0,00 | 7,26 |
| 01-02-103-03 | до 32 см | 683,02 | 58,81 | 624,21 | 104,49 | 0,00 | 9,02 |
| 01-02-103-04 | свыше 32 см | 1123,81 | 98,97 | 1024,84 | 171,52 | 0,00 | 15,18 |
|  | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-103-05 | к расценке 01-02-103-01 | 85,68 | 10,30 | 75,38 | 12,87 | 0,00 | 1,58 |
| 01-02-103-06 | к расценке 01-02-103-02 | 146,96 | 17,73 | 129,23 | 22,06 | 0,00 | 2,72 |
| 01-02-103-07 | к расценке 01-02-103-03 | 200,70 | 24,25 | 176,45 | 30,12 | 0,00 | 3,72 |
| 01-02-103-08 | к расценке 01-02-103-04 | 277,96 | 33,58 | 244,38 | 41,71 | 0,00 | 5,15 |
|  | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-103-09 | до 16 см | 463,46 | 36,90 | 426,56 | 61,37 | 0,00 | 5,66 |
| 01-02-103-10 | до 24 см | 627,07 | 47,34 | 579,73 | 82,58 | 0,00 | 7,26 |
| 01-02-103-11 | до 32 см | 772,32 | 58,81 | 713,51 | 101,95 | 0,00 | 9,02 |
| 01-02-103-12 | свыше 32 см | 1265,69 | 98,97 | 1166,72 | 166,71 | 0,00 | 15,18 |
|  | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-103-13 | к расценке 01-02-103-09 | 85,68 | 10,30 | 75,38 | 12,87 | 0,00 | 1,58 |
| 01-02-103-14 | к расценке 01-02-103-10 | 146,96 | 17,73 | 129,23 | 22,06 | 0,00 | 2,72 |
| 01-02-103-15 | к расценке 01-02-103-11 | 200,70 | 24,25 | 176,45 | 30,12 | 0,00 | 3,72 |
| 01-02-103-16 | к расценке 01-02-103-12 | 277,96 | 33,58 | 244,38 | 41,71 | 0,00 | 5,15 |
| #### Таблица 01-02-104. Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 деревьев |  |  |  |  |  |  |
|  | Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-104-01 | до 16 см | 402,76 | 36,90 | 365,86 | 61,37 | 0,00 | 5,66 |
| 01-02-104-02 | до 24 см | 528,66 | 47,34 | 481,32 | 80,74 | 0,00 | 7,26 |
| 01-02-104-03 | до 32 см | 655,54 | 58,81 | 596,73 | 100,11 | 0,00 | 9,02 |
| 01-02-104-04 | свыше 32 см | 1078,59 | 98,97 | 979,62 | 164,31 | 0,00 | 15,18 |
|  | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-104-05 | к расценке 01-02-104-01 | 85,68 | 10,30 | 75,38 | 12,87 | 0,00 | 1,58 |
| 01-02-104-06 | к расценке 01-02-104-02 | 146,96 | 17,73 | 129,23 | 22,06 | 0,00 | 2,72 |
| 01-02-104-07 | к расценке 01-02-104-03 | 200,70 | 24,25 | 176,45 | 30,12 | 0,00 | 3,72 |
| 01-02-104-08 | к расценке 01-02-104-04 | 277,96 | 33,58 | 244,38 | 41,71 | 0,00 | 5,15 |
|  | Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-104-09 | до 16 см | 438,92 | 36,90 | 402,02 | 58,96 | 0,00 | 5,66 |
| 01-02-104-10 | до 24 см | 593,87 | 47,34 | 546,53 | 79,33 | 0,00 | 7,26 |
| 01-02-104-11 | до 32 см | 731,91 | 58,81 | 673,10 | 97,99 | 0,00 | 9,02 |
| 01-02-104-12 | свыше 32 см | 1199,29 | 98,97 | 1100,32 | 160,21 | 0,00 | 15,18 |
|  | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-104-13 | к расценке 01-02-104-09 | 85,68 | 10,30 | 75,38 | 12,87 | 0,00 | 1,58 |
| 01-02-104-14 | к расценке 01-02-104-10 | 146,96 | 17,73 | 129,23 | 22,06 | 0,00 | 2,72 |
| 01-02-104-15 | к расценке 01-02-104-11 | 200,70 | 24,25 | 176,45 | 30,12 | 0,00 | 3,72 |
| 01-02-104-16 | к расценке 01-02-104-12 | 277,96 | 33,58 | 244,38 | 41,71 | 0,00 | 5,15 |
| #### Таблица 01-02-105. Корчевка пней в грунтах естественного залегания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 пней |  |  |  |  |  |  |
|  | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-105-01 | до 24 см | 216,31 | 0,00 | 216,31 | 34,50 | 0,00 |  |
| 01-02-105-02 | до 32 см | 367,01 | 0,00 | 367,01 | 58,54 | 0,00 |  |
| 01-02-105-03 | свыше 32 см | 594,84 | 0,00 | 594,84 | 94,88 | 0,00 |  |
|  | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-105-04 | к расценке 01-02-105-01 | 28,37 | 0,00 | 28,37 | 4,52 | 0,00 |  |
| 01-02-105-05 | к расценке 01-02-105-02 | 54,96 | 0,00 | 54,96 | 8,77 | 0,00 |  |
| 01-02-105-06 | к расценке 01-02-105-03 | 103,72 | 0,00 | 103,72 | 16,54 | 0,00 |  |
|  | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-105-07 | до 24 см | 307,44 | 0,00 | 307,44 | 30,12 | 0,00 |  |
| 01-02-105-08 | до 32 см | 538,39 | 0,00 | 538,39 | 52,74 | 0,00 |  |
| 01-02-105-09 | свыше 32 см | 861,71 | 0,00 | 861,71 | 84,42 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-02-106. Корчевка пней в торфяных грунтах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 пней |  |  |  |  |  |  |
|  | Корчевка пней в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-106-01 | до 24 см | 184,39 | 0,00 | 184,39 | 29,41 | 0,00 |  |
| 01-02-106-02 | до 32 см | 312,05 | 0,00 | 312,05 | 49,77 | 0,00 |  |
| 01-02-106-03 | свыше 32 см | 505,31 | 0,00 | 505,31 | 80,60 | 0,00 |  |
|  | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-106-04 | к расценке 01-02-106-01 | 24,82 | 0,00 | 24,82 | 3,96 | 0,00 |  |
| 01-02-106-05 | к расценке 01-02-106-02 | 46,98 | 0,00 | 46,98 | 7,49 | 0,00 |  |
| 01-02-106-06 | к расценке 01-02-106-03 | 87,76 | 0,00 | 87,76 | 14,00 | 0,00 |  |
|  | Корчевка пней в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-106-07 | до 24 см | 262,70 | 0,00 | 262,70 | 25,73 | 0,00 |  |
| 01-02-106-08 | до 32 см | 457,56 | 0,00 | 457,56 | 44,82 | 0,00 |  |
| 01-02-106-09 | свыше 32 см | 733,25 | 0,00 | 733,25 | 71,83 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-02-107. Засыпка ям |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 ям |  |  |  |  |  |  |
|  | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-107-01 | 79 кВт (108 л.с.) | 185,82 | 0,00 | 185,82 | 32,95 | 0,00 |  |
| 01-02-107-02 | 118 кВт (160 л.с.) | 255,55 | 0,00 | 255,55 | 27,57 | 0,00 |  |
|  | Засыпка ям после корчевки камней бульдозерами мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-107-03 | 79 кВт (108 л.с.) | 141,96 | 0,00 | 141,96 | 25,17 | 0,00 |  |
| 01-02-107-04 | 118 кВт 160 л.с.) | 204,44 | 0,00 | 204,44 | 22,06 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-02-108. Обивка земли с выкорчеванных пней |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 пней |  |  |  |  |  |  |
|  | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-108-01 | до 24 см | 67,37 | 0,00 | 67,37 | 10,75 | 0,00 |  |
| 01-02-108-02 | свыше до 24 см | 136,52 | 0,00 | 136,52 | 21,78 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-02-109. Корчевка скрытых в верхних слоях залежей торфа пней и древесных остатков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 га |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-109-01 | Корчевка скрытых в верхних слоях залежей торфа пней и древесных остатков корчевателями роторными на тракторе мощностью 59 кВт (80 л.с.) в торфяных грунтах | 248,56 | 0,00 | 248,56 | 28,91 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-02-110. Вывозка пней тракторными прицепами 2 т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 пней |  |  |  |  |  |  |
|  | Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-110-01 | до 32 см | 156,61 | 17,65 | 138,96 | 22,62 | 0,00 | 2,78 |
| 01-02-110-02 | свыше 32 см | 367,56 | 42,74 | 324,82 | 52,88 | 0,00 | 6,73 |
|  | При вывозке пней на каждые последующие 100 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-110-03 | к расценке 01-02-110-01 | 27,30 | 2,98 | 24,32 | 3,96 | 0,00 | 0,47 |
| 01-02-110-04 | к расценке 01-02-110-02 | 42,11 | 4,76 | 37,35 | 6,08 | 0,00 | 0,75 |
| #### Таблица 01-02-111. Корчевка пней вручную |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 пней |  |  |  |  |  |  |
|  | Корчевка вручную пней диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-111-01 | до 120 мм | 20,96 | 20,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,3 |
| 01-02-111-02 | от 120 до 180 мм | 78,11 | 78,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,3 |
| 01-02-111-03 | от 190 до 250 мм | 260,35 | 260,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 |
| 01-02-111-04 | от 260 до 300 мм | 481,33 | 481,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,8 |
| 01-02-111-05 | от 310 до 350 мм | 577,85 | 577,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 |
| 01-02-111-06 | от 360 до 400 мм | 1219,20 | 1219,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 |
| #### Таблица 01-02-112. Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 га |  |  |  |  |  |  |
|  | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-112-01 | 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые | 368,78 | 0,00 | 368,78 | 58,82 | 0,00 |  |
| 01-02-112-02 | 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние | 184,39 | 0,00 | 184,39 | 29,41 | 0,00 |  |
| 01-02-112-03 | 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | 126,77 | 0,00 | 126,77 | 20,22 | 0,00 |  |
| 01-02-112-04 | 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые | 506,32 | 0,00 | 506,32 | 49,63 | 0,00 |  |
| 01-02-112-05 | 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние | 242,34 | 0,00 | 242,34 | 23,76 | 0,00 |  |
| 01-02-112-06 | 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | 177,43 | 0,00 | 177,43 | 17,39 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-02-113. Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 га |  |  |  |  |  |  |
|  | Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-113-01 | 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые | 460,09 | 0,00 | 460,09 | 73,39 | 0,00 |  |
| 01-02-113-02 | 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние | 230,49 | 0,00 | 230,49 | 36,76 | 0,00 |  |
| 01-02-113-03 | 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | 157,80 | 0,00 | 157,80 | 25,17 | 0,00 |  |
| 01-02-113-04 | 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые | 633,26 | 0,00 | 633,26 | 62,07 | 0,00 |  |
| 01-02-113-05 | 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние | 302,93 | 0,00 | 302,93 | 29,69 | 0,00 |  |
| 01-02-113-06 | 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | 222,15 | 0,00 | 222,15 | 21,78 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-02-114. Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 га |  |  |  |  |  |  |
|  | Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-114-01 | 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые | 994,65 | 0,00 | 994,65 | 158,65 | 0,00 |  |
| 01-02-114-02 | 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние | 656,01 | 0,00 | 656,01 | 104,64 | 0,00 |  |
| 01-02-114-03 | 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | 529,24 | 0,00 | 529,24 | 84,42 | 0,00 |  |
| 01-02-114-04 | 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые | 1498,25 | 0,00 | 1498,25 | 146,77 | 0,00 |  |
| 01-02-114-05 | 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние | 993,06 | 0,00 | 993,06 | 97,28 | 0,00 |  |
| 01-02-114-06 | 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | 805,42 | 0,00 | 805,42 | 78,90 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-02-115. Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 га |  |  |  |  |  |  |
|  | Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-115-01 | 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые | 845,72 | 0,00 | 845,72 | 134,90 | 0,00 |  |
| 01-02-115-02 | 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние | 557,61 | 0,00 | 557,61 | 88,94 | 0,00 |  |
| 01-02-115-03 | 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | 450,34 | 0,00 | 450,34 | 71,83 | 0,00 |  |
| 01-02-115-04 | 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые | 1273,08 | 0,00 | 1273,08 | 124,71 | 0,00 |  |
| 01-02-115-05 | 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние | 842,95 | 0,00 | 842,95 | 82,58 | 0,00 |  |
| 01-02-115-06 | 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | 684,17 | 0,00 | 684,17 | 67,02 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-02-116. Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 га |  |  |  |  |  |  |
|  | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-116-01 | густые | 297,58 | 0,00 | 297,58 | 47,79 | 0,00 |  |
| 01-02-116-02 | средние | 228,90 | 0,00 | 228,90 | 36,76 | 0,00 |  |
| 01-02-116-03 | редкие | 183,12 | 0,00 | 183,12 | 29,41 | 0,00 |  |
|  | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-116-04 | к расценке 01-02-116-01 | 45,78 | 0,00 | 45,78 | 7,35 | 0,00 |  |
| 01-02-116-05 | к расценке 01-02-116-02 | 30,81 | 0,00 | 30,81 | 4,95 | 0,00 |  |
| 01-02-116-06 | к расценке 01-02-116-03 | 25,53 | 0,00 | 25,53 | 4,10 | 0,00 |  |
|  | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-116-07 | густые | 362,31 | 0,00 | 362,31 | 32,24 | 0,00 |  |
| 01-02-116-08 | средние | 282,86 | 0,00 | 282,86 | 25,17 | 0,00 |  |
| 01-02-116-09 | редкие | 220,88 | 0,00 | 220,88 | 19,65 | 0,00 |  |
|  | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-116-10 | к расценке 01-02-116-07 | 54,03 | 0,00 | 54,03 | 4,81 | 0,00 |  |
| 01-02-116-11 | к расценке 01-02-116-08 | 38,14 | 0,00 | 38,14 | 3,39 | 0,00 |  |
| 01-02-116-12 | к расценке 01-02-116-09 | 28,60 | 0,00 | 28,60 | 2,55 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-02-117. Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 га |  |  |  |  |  |  |
|  | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-117-01 | густые | 713,63 | 0,00 | 713,63 | 113,83 | 0,00 |  |
| 01-02-117-02 | средние | 598,39 | 0,00 | 598,39 | 95,45 | 0,00 |  |
| 01-02-117-03 | редкие | 460,09 | 0,00 | 460,09 | 73,39 | 0,00 |  |
|  | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-117-04 | к расценке 01-02-117-01 | 120,56 | 0,00 | 120,56 | 19,23 | 0,00 |  |
| 01-02-117-05 | к расценке 01-02-117-02 | 113,47 | 0,00 | 113,47 | 18,10 | 0,00 |  |
| 01-02-117-06 | к расценке 01-02-117-03 | 101,06 | 0,00 | 101,06 | 16,12 | 0,00 |  |
|  | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-117-07 | густое | 1030,59 | 0,00 | 1030,59 | 100,96 | 0,00 |  |
| 01-02-117-08 | средние | 842,95 | 0,00 | 842,95 | 82,58 | 0,00 |  |
| 01-02-117-09 | редкие | 561,48 | 0,00 | 561,48 | 55,00 | 0,00 |  |
|  | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-117-10 | к расценке 01-02-117-07 | 189,09 | 0,00 | 189,09 | 18,52 | 0,00 |  |
| 01-02-117-11 | к расценке 01-02-117-08 | 173,21 | 0,00 | 173,21 | 16,97 | 0,00 |  |
| 01-02-117-12 | к расценке 01-02-117-09 | 158,77 | 0,00 | 158,77 | 15,55 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-02-118. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 га |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-118-01 | 79 кВт (108 л.с.) | 3408,63 | 0,00 | 3408,63 | 388,85 | 0,00 |  |
| 01-02-118-02 | 103 кВт (140 л.с.) | 6623,35 | 0,00 | 6623,35 | 346,85 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-02-119. Расчистка площадей от кустарников и мелколесья вручную |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-119-01 | при редкой поросли | 21,44 | 21,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,09 |
| 01-02-119-02 | при средней поросли | 30,74 | 30,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,43 |
| 01-02-119-03 | при густой поросли | 62,88 | 62,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,06 |
| #### Таблица 01-02-120. Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 га |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-120-01 | 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье густые | 1125,18 | 339,95 | 250,32 | 32,11 | 534,91 | 52,14 |
| 01-02-120-02 | 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье средние | 705,77 | 243,85 | 145,57 | 18,67 | 316,35 | 37,4 |
| 01-02-120-03 | 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | 411,56 | 185,04 | 65,47 | 8,40 | 161,05 | 28,38 |
| 01-02-120-04 | 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые | 1076,02 | 332,78 | 208,33 | 33,23 | 534,91 | 51,04 |
| 01-02-120-05 | 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние | 682,54 | 243,85 | 122,34 | 19,51 | 316,35 | 37,4 |
| 01-02-120-06 | 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | 401,05 | 185,04 | 54,96 | 8,77 | 161,05 | 28,38 |
| 01-02-120-07 | 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые | 1182,35 | 332,78 | 314,66 | 30,83 | 534,91 | 51,04 |
| 01-02-120-08 | 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние | 742,07 | 243,85 | 181,87 | 17,82 | 316,35 | 37,4 |
| 01-02-120-09 | 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | 428,36 | 185,04 | 82,27 | 8,06 | 161,05 | 28,38 |
| #### Таблица 01-02-121. Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарника, мелколесья и корней |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 га |  |  |  |  |  |  |
|  | Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-121-01 | 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье густые | 885,25 | 199,38 | 150,96 | 19,36 | 534,91 | 30,58 |
| 01-02-121-02 | 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье средние | 550,46 | 146,31 | 87,80 | 11,26 | 316,35 | 22,44 |
| 01-02-121-03 | 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | 312,27 | 111,17 | 40,05 | 5,14 | 161,05 | 17,05 |
| 01-02-121-04 | 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густое | 861,06 | 199,38 | 126,77 | 20,22 | 534,91 | 30,58 |
| 01-02-121-05 | 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние | 537,13 | 146,31 | 74,47 | 11,88 | 316,35 | 22,44 |
| 01-02-121-06 | 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | 305,02 | 111,17 | 32,80 | 5,23 | 161,05 | 17,05 |
| 01-02-121-07 | 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые | 924,82 | 199,38 | 190,53 | 18,66 | 534,91 | 30,58 |
| 01-02-121-08 | 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние | 573,80 | 146,31 | 111,14 | 10,89 | 316,35 | 22,44 |
| 01-02-121-09 | 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | 322,74 | 111,17 | 50,52 | 4,95 | 161,05 | 17,05 |
| #### Таблица 01-02-122. Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 га |  |  |  |  |  |  |
|  | Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-122-01 | 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье густые | 246,46 | 0,00 | 246,46 | 31,62 | 0,00 |  |
| 01-02-122-02 | 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье средние | 144,03 | 0,00 | 144,03 | 18,48 | 0,00 |  |
| 01-02-122-03 | 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | 64,70 | 0,00 | 64,70 | 8,30 | 0,00 |  |
| 01-02-122-04 | 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые | 204,78 | 0,00 | 204,78 | 32,66 | 0,00 |  |
| 01-02-122-05 | 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние | 119,68 | 0,00 | 119,68 | 19,09 | 0,00 |  |
| 01-02-122-06 | 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | 54,08 | 0,00 | 54,08 | 8,63 | 0,00 |  |
| 01-02-122-07 | 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые | 307,44 | 0,00 | 307,44 | 30,12 | 0,00 |  |
| 01-02-122-08 | 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние | 178,98 | 0,00 | 178,98 | 17,53 | 0,00 |  |
| 01-02-122-09 | 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие | 80,83 | 0,00 | 80,83 | 7,92 | 0,00 |  |
|  | Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней кранами, кустарник и мелколесье: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-122-10 | густые | 146,91 | 0,00 | 146,91 | 20,16 | 0,00 |  |
| 01-02-122-11 | средние | 85,05 | 0,00 | 85,05 | 11,67 | 0,00 |  |
| 01-02-122-12 | редкие | 38,66 | 0,00 | 38,66 | 5,30 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-02-123. Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья, сбор древесных остатков валкователями, подбор древесных остатков подборщиками, выравнивание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 га |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-123-01 | Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 247,47 | 0,00 | 247,47 | 39,17 | 0,00 |  |
|  | Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.): |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-123-02 | в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье густые | 801,03 | 0,00 | 801,03 | 102,10 | 0,00 |  |
| 01-02-123-03 | в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье средние | 475,42 | 0,00 | 475,42 | 60,60 | 0,00 |  |
| 01-02-123-04 | в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье редкие | 320,41 | 0,00 | 320,41 | 40,84 | 0,00 |  |
| 01-02-123-05 | в торфяных грунтах, кустарник и мелколесье густые | 720,93 | 0,00 | 720,93 | 91,89 | 0,00 |  |
| 01-02-123-06 | в торфяных грунтах, кустарник и мелколесье средние | 427,56 | 0,00 | 427,56 | 54,50 | 0,00 |  |
| 01-02-123-07 | в торфяных грунтах, кустарник и мелколесье редкие | 288,16 | 0,00 | 288,16 | 36,73 | 0,00 |  |
|  | Подбор древесных остатков подборщиками с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.): |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-123-08 | в грунтах естественного залегания | 433,16 | 0,00 | 433,16 | 41,24 | 0,00 |  |
| 01-02-123-09 | в торфяных грунтах | 408,09 | 0,00 | 408,09 | 38,85 | 0,00 |  |
| 01-02-123-10 | Выравнивание рельсовым планировщиком на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 87,81 | 0,00 | 87,81 | 14,99 | 0,00 |  |
| #### Таблица 01-02-124. Корчевка и уборка камней |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м3 камня |  |  |  |  |  |  |
|  | Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-124-01 | 117 кВт (108 л.с.) | 283,03 | 0,00 | 283,03 | 44,40 | 0,00 |  |
| 01-02-124-02 | 118 кВт (160 л.с.) | 357,17 | 0,00 | 357,17 | 42,28 | 0,00 |  |
| 01-02-124-03 | Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м камнеуборочными машинами с трактором мощностью 40 кВт (55 л.с.) | 733,10 | 0,00 | 733,10 | 109,25 | 0,00 |  |
|  | При перемещении камней на каждые последующие 50 м добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-124-04 | к расценке 01-02-124-01 | 20,23 | 0,00 | 20,23 | 3,11 | 0,00 |  |
| 01-02-124-05 | к расценке 01-02-12402 | 20,23 | 0,00 | 20,23 | 3,11 | 0,00 |  |
| 01-02-124-06 | к расценке 01-02-124-03 | 52,71 | 0,00 | 52,71 | 7,85 | 0,00 |  |
| # Подраздел 2.8 ВОДОПОНИЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 01-02-130. Гидравлическое погружение иглофильтров, обсадных труб, установка иглофильтров |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 иглофильтров |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-130-01 | 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м | 10759,71 | 1933,31 | 816,82 | 80,50 | 8009,58 | 265,2 |
| (301-9618) | Иглофильтры, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-02-130-02 | 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м | 14204,61 | 2327,55 | 2693,50 | 352,79 | 9183,56 | 319,28 |
| (301-9618) | Иглофильтры, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-02-130-03 | 3 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м | 12383,63 | 2590,50 | 1780,28 | 184,68 | 8012,85 | 355,35 |
| (301-9618) | Иглофильтры, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-02-130-04 | 3 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м | 18182,59 | 2913,38 | 6082,84 | 828,95 | 9186,37 | 399,64 |
| (301-9618) | Иглофильтры, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-02-130-05 | 2 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 4 м | 10334,37 | 1781,68 | 766,64 | 75,56 | 7786,05 | 244,4 |
| (301-9618) | Иглофильтры, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-02-130-06 | 2 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 7 м | 13200,11 | 2001,54 | 2573,84 | 340,89 | 8624,73 | 274,56 |
| (301-9618) | Иглофильтры, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-02-130-07 | 3 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 4 м | 11952,30 | 2432,82 | 1730,10 | 179,65 | 7789,38 | 333,72 |
| (301-9618) | Иглофильтры, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-02-130-08 | 3 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 7 м | 17181,23 | 2590,50 | 5963,19 | 817,45 | 8627,54 | 355,35 |
| (301-9618) | Иглофильтры, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Гидропогружение обсадных труб с установкой в них иглофильтров с устройством обсыпки, длина иглофильтров: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-130-09 | до 4 м | 41877,95 | 5670,55 | 20381,14 | 2913,50 | 15826,26 | 759,11 |
| (301-9618) | Иглофильтры, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-02-130-10 | до 7 м | 60817,10 | 892,52 | 37313,67 | 5340,60 | 22610,91 | 119,48 |
| (301-9618) | Иглофильтры, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Установка иглофильтров в предварительно пробуренные скважины без устройства обсыпки, длина иглофильтров: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-130-11 | до 4 м | 8779,91 | 1657,84 | 512,82 | 56,12 | 6609,25 | 224,64 |
| (301-9618) | Иглофильтры, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 01-02-130-12 | до 7 м | 10583,36 | 1900,35 | 2073,76 | 288,11 | 6609,25 | 257,5 |
| (301-9618) | Иглофильтры, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 01-02-131. Извлечение легких иглофильтров |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 иглофильтр |  |  |  |  |  |  |
|  | Извлечение легких иглофильтров длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-131-01 | до 4 м | 18,61 | 4,65 | 13,96 | 1,86 | 0,00 | 0,67 |
| 01-02-131-02 | до 7 м | 38,67 | 8,12 | 30,55 | 4,24 | 0,00 | 1,17 |
| #### Таблица 01-02-132. Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м коллектора |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-132-01 | Монтаж всасывающего коллектора | 23579,77 | 227,76 | 1321,47 | 107,88 | 22030,54 | 37,96 |
| 01-02-132-02 | Демонтаж всасывающего коллектора | 937,82 | 149,99 | 787,83 | 60,69 | 0,00 | 25,64 |
| #### Таблица 01-02-133. Установка эжекторных водоподъемников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 эжекторный водоподъемник |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка эжекторных водоподъемников длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-133-01 | до 15 м | 1180,78 | 166,49 | 123,57 | 9,36 | 890,72 | 22,56 |
| (103-9162) | Муфты компенсирующие, (шт.) | - | - | - | - | (4) | - |
| (507-9031) | Фланцы, (компл.) | - | - | - | - | (2) | - |
| 01-02-133-02 | до 21 м | 1287,80 | 176,16 | 164,58 | 12,92 | 947,06 | 23,87 |
| (103-9162) | Муфты компенсирующие, (шт.) | - | - | - | - | (4) | - |
| (507-9031) | Фланцы, (компл.) | - | - | - | - | (2) | - |
| 01-02-133-03 | до 31 м | 1487,09 | 195,50 | 242,95 | 20,44 | 1048,64 | 26,49 |
| (103-9162) | Муфты компенсирующие, (шт.) | - | - | - | - | (4) | - |
| (507-9031) | Фланцы, (компл.) | - | - | - | - | (2) | - |
| #### Таблица 01-02-134. Извлечение эжекторных водоподъемников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 эжекторный водоподъемник |  |  |  |  |  |  |
|  | Извлечение эжекторных водоподъемников длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-134-01 | до 15 м | 194,80 | 78,17 | 116,63 | 11,27 | 0,00 | 11,12 |
| 01-02-134-02 | до 21 м | 247,72 | 85,06 | 162,66 | 15,91 | 0,00 | 12,1 |
| 01-02-134-03 | до 31 м | 333,27 | 96,52 | 236,75 | 23,47 | 0,00 | 13,73 |
| #### Таблица 01-02-135. Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-135-01 | Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом | 70,29 | 10,37 | 15,30 | 0,74 | 44,62 | 1,7 |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\F\6-F-01.doc

Часть 1. Земляные работы	3

Раздел 1. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.)	3

Подраздел 1.1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ	3

Таблица 01-01-002. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3	3

Таблица 01-01-003. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3	3

Таблица 01-01-004. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м3	4

Таблица 01-01-005. Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами	4

Таблица 01-01-006. Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м3	4

Таблица 01-01-007. Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м3	5

Таблица 01-01-008. Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65; 0,5 м3	5

Таблица 01-01-009. Разработка грунта в траншеях экскаваторами «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м3 в отвал	5

Таблица 01-01-010. Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25; 1,0; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25; 0,15 м3	6

Подраздел 1.2 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	7

Таблица 01-01-012. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3	7

Таблица 01-01-013. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3	7

Таблица 01-01-014. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25; 0,15 м3	8

Таблица 01-01-015. Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	9

Таблица 01-01-016. Работа на отвале	9

Таблица 01-01-017. Устройство и содержание щитов и сланей под автотранспортные средства	9

Таблица 01-01-018. Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25; 0,4 м3	10

Таблица 01-01-019. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м3	10

Таблица 01-01-020. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65; 0,5 м3	10

Таблица 01-01-021. Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3	10

Таблица 01-01-022. Разработка грунта в траншеях экскаваторами «обратная лопата» вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	11

Подраздел 1.3 РАЗРАБОТКА ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ	11

Таблица 01-01-023. Разработка грунта скреперами прицепными	11

Таблица 01-01-024. Разработка грунта скреперами самоходными	12

Подраздел 1.4 РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ	12

Таблица 01-01-030. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.)	12

Таблица 01-01-031. Разработка грунта бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.)	13

Таблица 01-01-032. Разработка грунта бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 л.с.)	13

Таблица 01-01-033. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.)	14

Таблица 01-01-034. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.)	14

Таблица 01-01-035. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 л.с.)	14

Таблица 01-01-036. Планировка площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 132; 243 кВт (80; 108;180; 330 л.с.)	15

Подраздел 1.5 РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК И ОТСЫПКА НАСЫПЕЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ	15

Таблица 01-01-042. Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3	15

Таблица 01-01-043. Разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1 м3 с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи	15

Таблица 01-01-044. Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3	16

Таблица 01-01-045. Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами	16

Таблица 01-01-046. Устройство дорожных насыпей бульдозерами	16

Таблица 01-01-047. Устройство сливной призмы и кюветов в выемках	16

Таблица 01-01-048. Разработка продольных водоотводных и нагорных канав	16

Таблица 01-01-049. Срезка недобора грунта в выемках	17

Подраздел 1.6 РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ	17

Таблица 01-01-055. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм	17

Таблица 01-01-056. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм	17

Таблица 01-01-058. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17

Таблица 01-01-059. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17

Таблица 01-01-060. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	18

Таблица 01-01-061. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	18

Таблица 01-01-062. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	18

Таблица 01-01-068. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках	18

Таблица 01-01-069. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках	19

Таблица 01-01-070. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках	19

Таблица 01-01-071. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	19

Таблица 01-01-072. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	20

Таблица 01-01-078. Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов	20

Таблица 01-01-079. Рытье траншей на болотах одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 при работе с понтона	20

Таблица 01-01-080. Устройство траншей на болотах методом взрыва	20

Таблица 01-01-081. Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов	21

Таблица 01-01-082. Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов	21

Таблица 01-01-083. Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов	21

Таблица 01-01-084. Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал	21

Таблица 01-01-085. Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы	21

Таблица 01-01-086. Разработка грунта бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.)	21

Таблица 01-01-087. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.)	22

Таблица 01-01-088. Планировка площадей бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 л.с.)	22

Подраздел 1.7 РАЗРАБОТКА ГРУНТА И УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖЕЙ В ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	22

Таблица 01-01-093. Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1; 0,65; 0,4; 0,25 м3	22

Таблица 01-01-094. Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л	23

Таблица 01-01-095. Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах с наличием воды	23

Таблица 01-01-096. Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л	23

Таблица 01-01-097. Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л	23

Таблица 01-01-098. Устройство каналов двухроторными экскаваторами	24

Таблица 01-01-099. Устройство каналов шнекороторными экскаваторами	24

Таблица 01-01-100. Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 79; 96; 132 кВт (108; 130; 180 л.с.)	24

Таблица 01-01-101. Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л.с.)	25

Таблица 01-01-102. Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами	25

Таблица 01-01-103. Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами	25

Таблица 01-01-104. Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами	26

Таблица 01-01-105. Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3; 4,5; 7; 8; 10 и 15 м3	27

Таблица 01-01-106. Разравнивание кавальеров бульдозерами мощностью 59; 79; 96 кВт (80; 108; 130 л.с.)	29

Таблица 01-01-107. Устройство временных оросителей канавокопателями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.)	29

Таблица 01-01-108. Планировка дна и откосов выемки, гребня и откосов насыпи прицепными грейдерами	29

Таблица 01-01-109. Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами	30

Таблица 01-01-110. Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство	30

Таблица 01-01-111. Планировка дна и откосов выработок вручную	30

Таблица 01-01-112. Планировка орошаемых площадей бескулисным способом	30

Таблица 01-01-113. Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 96; 118 кВт (80; 108; 130; 160 л.с.)	31

Таблица 01-01-114. Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.)	31

Таблица 01-01-115. Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами и автогрейдерами	32

Таблица 01-01-116. Выравнивание поверхности поливного участка грейдерами и автогрейдерами	32

Таблица 01-01-117. Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками	32

Таблица 01-01-123. Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра в отвал	33

Таблица 01-01-124. Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал	33

Таблица 01-01-125. Уплотнение откосов каналов, уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	33

Таблица 01-01-126. Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10%	33

Таблица 01-01-127. Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 20%	34

Таблица 01-01-128. Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) свыше 20%	34

Таблица 01-01-129. Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб	34

Таблица 01-01-130. Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из керамических труб	35

Таблица 01-01-131. Устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях глубиной до 2 м	35

Таблица 01-01-132. Устройство закрытого дренажа из керамических труб с пластмассовыми соединительными муфтами механизированным способом в траншеях глубиной до 2 м	36

Таблица 01-01-133. Устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях глубиной до 4 м	37

Таблица 01-01-134. Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб	38

Таблица 01-01-135. Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб, предварительно изолированных защитно-фильтрующим материалом	38

Таблица 01-01-136. Устройство кротового дренажа	39

Таблица 01-01-137. Устройство кротового дренажа на сланях	39

Таблица 01-01-138. Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями	39

Раздел 2. ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	39

Подраздел 2.1 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	39

Таблица 01-02-001. Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т	39

Таблица 01-02-002. Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т	40

Таблица 01-02-003. Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т	40

Таблица 01-02-004. Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	40

Таблица 01-02-005. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	41

Таблица 01-02-006. Полив водой уплотняемого грунта насыпей	41

Таблица 01-02-007. Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов	41

Таблица 01-02-008. Полив водой основания под полы промышленных цехов	41

Таблица 01-02-009. Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами	41

Таблица 01-02-010. Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	42

Таблица 01-02-011. Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с послойным трамбованием	42

Подраздел 2.2 НАСЫПИ НА БОЛОТАХ	42

Таблица 01-02-017. Удаление растительно-корневого покрова и торфа	42

Таблица 01-02-018. Устройство прорези на болотах	42

Таблица 01-02-019. Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота	42

Таблица 01-02-020. Обкатка насыпей на болотах	42

Таблица 01-02-021. Контрольное бурение насыпей на болотах	43

Подраздел 2.3 СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ	43

Таблица 01-02-027. Планировка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей	43

Таблица 01-02-028. Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию	43

Таблица 01-02-029. Устройство уступов по откосам насыпей	44

Таблица 01-02-030. Устройство уступов в основании насыпей	44

Таблица 01-02-031. Бурение ям бурильно-крановыми машинами	44

Таблица 01-02-032. Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями мощностью 79; 121; 132 кВт (108; 165; 180 л.с.)	44

Таблица 01-02-033. Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком	45

Подраздел 2.4 УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ	45

Таблица 01-02-039. Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой	45

Таблица 01-02-040. Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав	45

Таблица 01-02-041. Полив посевов трав водой	45

Таблица 01-02-042. Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом	45

Таблица 01-02-043. Мощение откосов насыпи, дна и откосов кюветов	45

Таблица 01-02-044. Устройство каменной наброски или призмы	46

Таблица 01-02-045. Устройство упоров в основании откосов	46

Таблица 01-02-046. Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами	46

Таблица 01-02-047. Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	46

Таблица 01-02-048. Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов	47

Таблица 01-02-049. Устройство оголовков	47

Подраздел 2.5 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	47

Таблица 01-02-055. Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м	47

Таблица 01-02-056. Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями	47

Таблица 01-02-057. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	47

Таблица 01-02-058. Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов	47

Таблица 01-02-059. Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой	48

Таблица 01-02-060. Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов	48

Таблица 01-02-061. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	48

Таблица 01-02-062. Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге	48

Таблица 01-02-063. Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	49

Таблица 01-02-066. Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м	49

Таблица 01-02-067. Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м	49

Таблица 01-02-068. Водоотлив	49

Таблица 01-02-087. Уборка снега со строительных площадок и дорог	49

Таблица 01-02-088. Пробег машин к месту работы	50

Таблица 01-02-089. Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора	50

Подраздел 2.7 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВАЛКОЙ ЛЕСА И РАСЧИСТКОЙ ПЛОЩАДЕЙ И ТРАСС	50

Таблица 01-02-099. Валка деревьев с корня	50

Таблица 01-02-100. Трелевка древесины	50

Таблица 01-02-101. Разделка древесины, полученной от валки леса	51

Таблица 01-02-102. Устройство разделочных площадок	51

Таблица 01-02-103. Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями	51

Таблица 01-02-104. Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями	52

Таблица 01-02-105. Корчевка пней в грунтах естественного залегания	52

Таблица 01-02-106. Корчевка пней в торфяных грунтах	52

Таблица 01-02-107. Засыпка ям	53

Таблица 01-02-108. Обивка земли с выкорчеванных пней	53

Таблица 01-02-109. Корчевка скрытых в верхних слоях залежей торфа пней и древесных остатков	53

Таблица 01-02-110. Вывозка пней тракторными прицепами 2 т	53

Таблица 01-02-111. Корчевка пней вручную	53

Таблица 01-02-112. Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания	54

Таблица 01-02-113. Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах	54

Таблица 01-02-114. Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания	54

Таблица 01-02-115. Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах	54

Таблица 01-02-116. Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями	55

Таблица 01-02-117. Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями	55

Таблица 01-02-118. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей	55

Таблица 01-02-119. Расчистка площадей от кустарников и мелколесья вручную	56

Таблица 01-02-120. Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней	56

Таблица 01-02-121. Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарника, мелколесья и корней	56

Таблица 01-02-122. Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней	57

Таблица 01-02-123. Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья, сбор древесных остатков валкователями, подбор древесных остатков подборщиками, выравнивание	57

Таблица 01-02-124. Корчевка и уборка камней	58

Подраздел 2.8 ВОДОПОНИЖЕНИЕ	58

Таблица 01-02-130. Гидравлическое погружение иглофильтров, обсадных труб, установка иглофильтров	58

Таблица 01-02-131. Извлечение легких иглофильтров	59

Таблица 01-02-132. Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора	59

Таблица 01-02-133. Установка эжекторных водоподъемников	59

Таблица 01-02-134. Извлечение эжекторных водоподъемников	59

Таблица 01-02-135. Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом	59