ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-23-2001

# Часть 23. Канализация – наружные сети

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Раздел 1. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ И УСТРОЙСТВО КОЛЛЕКТОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 1.1 ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 23-01-001. Устройство основания под трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м3 основания |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство основания под трубопроводы: |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-001-01 | песчаного | 662,13 | 67,83 | 31,43 | 3,46 | 562,87 | 10,2 |
| 23-01-001-02 | щебеночного | 1457,76 | 67,83 | 45,80 | 5,04 | 1344,13 | 10,2 |
| 23-01-001-03 | гравийного | 1337,76 | 67,83 | 45,80 | 5,04 | 1224,13 | 10,2 |
| 23-01-001-04 | бетонного | 6313,79 | 115,71 | 411,71 | 83,15 | 5786,37 | 17,4 |
| 23-01-001-05 | железобетонного | 9058,59 | 147,30 | 422,39 | 84,18 | 8488,90 | 22,15 |
| # Подраздел 1.2 АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 23-01-003. Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-003-01 | 150 мм | 36071,59 | 2258,28 | 94,65 | 5,17 | 33718,66 | 306 |
| 23-01-003-02 | 200 мм | 49261,43 | 2656,80 | 2119,43 | 183,85 | 44485,20 | 360 |
| 23-01-003-03 | 300 мм | 79249,48 | 3321,00 | 3003,54 | 259,58 | 72924,94 | 450 |
| 23-01-003-04 | 400 мм | 121896,72 | 4044,24 | 8059,97 | 701,41 | 109792,51 | 548 |
| # Подраздел 1.3 КЕРАМИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 23-01-005. Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-005-01 | 150 мм | 4549,03 | 529,25 | 8,66 | 0,00 | 4011,12 | 72,6 |
| 23-01-005-02 | 200 мм | 6226,40 | 570,08 | 11,25 | 0,00 | 5645,07 | 78,2 |
| 23-01-005-03 | 250 мм | 8104,50 | 695,47 | 16,44 | 0,00 | 7392,59 | 95,4 |
| 23-01-005-04 | 300 мм | 13424,98 | 827,12 | 2203,23 | 193,15 | 10394,63 | 113,46 |
| 23-01-005-05 | 350 мм | 16411,21 | 996,82 | 2512,12 | 219,88 | 12902,27 | 135,07 |
| 23-01-005-06 | 400 мм | 19148,05 | 1131,58 | 2970,93 | 260,18 | 15045,54 | 153,33 |
| 23-01-005-07 | 450 мм | 21838,46 | 1327,44 | 3674,02 | 337,95 | 16837,00 | 179,87 |
| 23-01-005-08 | 500 мм | 26133,66 | 1492,75 | 3677,48 | 337,95 | 20963,43 | 202,27 |
| 23-01-005-09 | 550 мм | 31138,93 | 1720,87 | 4849,49 | 446,40 | 24568,57 | 233,18 |
| 23-01-005-10 | 600 мм | 36599,99 | 1725,89 | 4853,82 | 446,40 | 30020,28 | 233,86 |
| # Подраздел 1.4 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 23-01-007. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-007-01 | 400 мм | 29645,34 | 689,25 | 1133,97 | 98,98 | 27822,12 | 91,17 |
| 23-01-007-02 | 500 мм | 35837,07 | 863,65 | 1254,36 | 114,82 | 33719,06 | 114,24 |
| 23-01-007-03 | 600 мм | 40979,77 | 932,22 | 1428,34 | 130,65 | 38619,21 | 123,31 |
| 23-01-007-04 | 800 мм | 62267,65 | 1297,04 | 1897,58 | 150,45 | 59073,03 | 165,65 |
| 23-01-007-05 | 1000 мм | 94071,90 | 1645,16 | 2477,01 | 196,40 | 89949,73 | 210,11 |
| 23-01-007-06 | 1200 мм | 126532,75 | 2060,86 | 12997,61 | 251,83 | 111474,28 | 263,2 |
| 23-01-007-07 | 1400 мм | 158737,00 | 2581,79 | 14138,86 | 294,17 | 142016,35 | 329,73 |
| 23-01-007-08 | 1600 мм | 181836,05 | 2771,66 | 15181,51 | 315,76 | 163882,88 | 353,98 |
| 23-01-007-09 | 2000 мм | 252343,54 | 3564,29 | 20854,90 | 433,04 | 227924,35 | 455,21 |
| 23-01-007-10 | 2400 мм | 295957,23 | 4776,77 | 25129,19 | 519,71 | 266051,27 | 610,06 |
| #### Таблица 23-01-008. Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-008-01 | 150 мм | 10322,37 | 508,71 | 839,99 | 72,96 | 8973,67 | 68,1 |
| 23-01-008-02 | 200 мм | 12952,83 | 512,89 | 848,85 | 73,67 | 11591,09 | 68,66 |
| 23-01-008-03 | 300 мм | 19780,18 | 603,65 | 1014,94 | 87,53 | 18161,59 | 80,81 |
| 23-01-008-04 | 400 мм | 26286,67 | 682,38 | 1153,88 | 98,98 | 24450,41 | 91,35 |
| 23-01-008-05 | 500 мм | 30958,59 | 864,80 | 1273,41 | 114,82 | 28820,38 | 115,77 |
| 23-01-008-06 | 600 мм | 35251,62 | 956,83 | 1446,51 | 130,65 | 32848,28 | 128,09 |
| 23-01-008-07 | 800 мм | 53317,89 | 1290,70 | 1915,75 | 150,45 | 50111,44 | 164,84 |
| 23-01-008-08 | 1000 мм | 79134,40 | 1629,66 | 2494,32 | 196,40 | 75010,42 | 208,13 |
| #### Таблица 23-01-009. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-009-01 | 400 мм | 30676,84 | 998,22 | 2450,07 | 215,92 | 27228,55 | 133,63 |
| 23-01-009-02 | 500 мм | 37298,47 | 1284,54 | 3017,99 | 279,27 | 32995,94 | 171,96 |
| 23-01-009-03 | 600 мм | 42754,13 | 1420,50 | 3550,17 | 328,61 | 37783,46 | 190,16 |
| 23-01-009-04 | 800 мм | 64287,52 | 1902,68 | 4484,78 | 361,14 | 57900,06 | 254,71 |
| 23-01-009-05 | 1000 мм | 95420,77 | 2527,96 | 5784,75 | 465,63 | 87108,06 | 326,61 |
| 23-01-009-06 | 1200 мм | 138872,22 | 3098,17 | 27698,29 | 538,45 | 108075,76 | 400,28 |
| 23-01-009-07 | 1400 мм | 171938,57 | 3864,58 | 29962,64 | 625,55 | 138111,35 | 499,3 |
| 23-01-009-08 | 1600 мм | 195827,40 | 4236,80 | 32263,65 | 673,56 | 159326,95 | 547,39 |
| 23-01-009-09 | 2000 мм | 261530,45 | 5443,00 | 34584,49 | 721,73 | 221502,96 | 703,23 |
| 23-01-009-10 | 2400 мм | 305422,09 | 7506,64 | 43283,63 | 902,16 | 254631,82 | 969,85 |
| #### Таблица 23-01-010. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-010-01 | 3000 мм | 404059,16 | 7993,94 | 53321,52 | 1112,72 | 342743,70 | 1044,96 |
| 23-01-010-02 | 3500 мм | 481206,18 | 10178,78 | 59111,19 | 1232,90 | 411916,21 | 1330,56 |
| #### Таблица 23-01-011. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-011-01 | 400 мм | 30342,09 | 965,05 | 2441,42 | 215,92 | 26935,62 | 129,19 |
| 23-01-011-02 | 500 мм | 36910,53 | 1240,02 | 3009,34 | 279,27 | 32661,17 | 166 |
| 23-01-011-03 | 600 мм | 42286,73 | 1367,31 | 3541,52 | 328,61 | 37377,90 | 183,04 |
| 23-01-011-04 | 800 мм | 63792,29 | 1823,43 | 4477,86 | 361,14 | 57491,00 | 244,1 |
| 23-01-011-05 | 1000 мм | 95689,30 | 2415,42 | 5772,64 | 465,63 | 87501,24 | 312,07 |
| 23-01-011-06 | 1200 мм | 139086,34 | 2843,13 | 27685,30 | 538,45 | 108557,91 | 367,33 |
| 23-01-011-07 | 1400 мм | 172135,26 | 3517,29 | 29947,93 | 625,55 | 138670,04 | 454,43 |
| 23-01-011-08 | 1600 мм | 196117,36 | 3769,75 | 32249,81 | 673,56 | 160097,80 | 481,45 |
| 23-01-011-09 | 2000 мм | 261399,19 | 4342,28 | 34560,26 | 721,73 | 222496,65 | 554,57 |
| 23-01-011-10 | 2400 мм | 305705,07 | 5680,20 | 43216,98 | 902,16 | 256807,89 | 725,44 |
| #### Таблица 23-01-012. Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-012-01 | 300 мм | 15133,72 | 915,86 | 2229,72 | 196,26 | 11988,14 | 124,1 |
| 23-01-012-02 | 400 мм | 26811,51 | 1005,60 | 2454,40 | 215,92 | 23351,51 | 136,26 |
| 23-01-012-03 | 500 мм | 32155,42 | 1276,37 | 3022,32 | 279,27 | 27856,73 | 172,95 |
| 23-01-012-04 | 600 мм | 37001,88 | 1428,99 | 3553,64 | 328,61 | 32019,25 | 193,63 |
| 23-01-012-05 | 800 мм | 55153,24 | 1898,43 | 4489,11 | 361,14 | 48765,70 | 257,24 |
| 23-01-012-06 | 1000 мм | 78964,99 | 2503,12 | 5197,32 | 418,12 | 71264,55 | 323,4 |
| #### Таблица 23-01-013. Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-013-01 | 300 мм | 14589,58 | 995,53 | 2224,53 | 196,26 | 11369,52 | 133,27 |
| 23-01-013-02 | 400 мм | 26121,42 | 1142,46 | 2447,48 | 215,92 | 22531,48 | 152,94 |
| 23-01-013-03 | 500 мм | 31522,50 | 1379,11 | 3014,53 | 279,27 | 27128,86 | 184,62 |
| 23-01-013-04 | 600 мм | 36275,18 | 1553,98 | 3546,71 | 328,61 | 31174,49 | 208,03 |
| 23-01-013-05 | 800 мм | 54574,24 | 2076,05 | 4487,38 | 361,14 | 48010,81 | 274,61 |
| 23-01-013-06 | 1000 мм | 80942,84 | 2608,43 | 5783,89 | 465,63 | 72550,52 | 345,03 |
| # Подраздел 1.5 КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 23-01-017. Устройство коллекторов для подземных коммуникаций прямоугольных сборных железобетонных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 сборных и монолитных железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство коллекторов прямоугольных сборных железобетонных: |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-017-01 | односекционных | 310076,72 | 4062,78 | 13433,01 | 1530,24 | 292580,93 | 577,92 |
| 23-01-017-02 | двухсекционных | 318202,94 | 4471,08 | 19436,88 | 2199,01 | 294294,98 | 636 |
| # Раздел 2. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 23-02-001. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 23-02-001-01 | 150 мм | 1000,94 | 144,31 | 212,33 | 1,06 | 644,30 | 18,43 |
| 23-02-001-02 | 200 мм | 1271,20 | 171,35 | 269,16 | 1,33 | 830,69 | 21,58 |
| 23-02-001-03 | 300 мм | 1863,92 | 253,76 | 384,67 | 1,99 | 1225,49 | 31,96 |
| 23-02-001-04 | 400 мм | 2295,97 | 316,26 | 400,58 | 2,65 | 1579,13 | 39,19 |
| 23-02-001-05 | 500 мм | 2774,51 | 389,94 | 434,11 | 3,18 | 1950,46 | 48,32 |
| 23-02-001-06 | 600 мм | 3217,24 | 457,57 | 471,66 | 3,58 | 2288,01 | 56,7 |
| 23-02-001-07 | 800 мм | 4285,84 | 592,10 | 668,95 | 4,91 | 3024,79 | 73,37 |
| 23-02-001-08 | 1000 мм | 5315,36 | 736,39 | 813,12 | 6,10 | 3765,85 | 91,25 |
| 23-02-001-09 | 1200 мм | 6172,42 | 853,81 | 956,85 | 6,90 | 4361,76 | 105,8 |
| 23-02-001-10 | 1400 мм | 7094,78 | 974,13 | 1142,45 | 7,96 | 4978,20 | 120,71 |
| #### Таблица 23-02-002. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром более 1400 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 23-02-002-01 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром более 1400 мм | 3122,48 | 221,60 | 674,54 | 0,00 | 2226,34 | 27,46 |
| # Раздел 3. КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 23-03-001. Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 23-03-001-01 | 0,7 м в сухих грунтах | 21791,56 | 1927,09 | 4946,62 | 539,13 | 14917,85 | 271,04 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-001-02 | 0,7 м в мокрых грунтах | 26020,22 | 2267,24 | 5226,05 | 566,47 | 18526,93 | 318,88 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-001-03 | 1 м в сухих грунтах | 17061,86 | 1023,53 | 2531,04 | 253,76 | 13507,29 | 138,69 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0650) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-001-04 | 1 м в мокрых грунтах | 20067,07 | 1171,06 | 2629,66 | 260,03 | 16266,35 | 158,68 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0650) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-001-05 | 1,5 м в сухих грунтах | 13672,25 | 712,54 | 1760,96 | 144,69 | 11198,75 | 96,55 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0650) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-001-06 | 1,5 м в мокрых грунтах | 16172,10 | 823,61 | 1859,69 | 152,36 | 13488,80 | 111,6 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0650) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-001-07 | 2 м в сухих грунтах | 12565,11 | 594,98 | 1747,58 | 144,03 | 10222,55 | 80,62 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0650) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-001-08 | 2 м в мокрых грунтах | 15421,68 | 676,01 | 1831,35 | 150,24 | 12914,32 | 91,6 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0650) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 23-03-002. Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметр колодца: |  |  |  |  |  |  |
| 23-03-002-01 | 0,7 м | 10407,45 | 1966,40 | 353,63 | 33,50 | 8087,42 | 263,24 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-002-02 | 1 м | 9335,80 | 1069,11 | 416,58 | 37,47 | 7850,11 | 143,12 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0650) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-002-03 | 1,5 м | 8875,21 | 792,04 | 399,21 | 36,09 | 7683,96 | 106,03 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0650) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 23-03-003. Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м3 кирпичных и бетонных конструкций колодцев |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине в сухих грунтах, диаметр колодца: |  |  |  |  |  |  |
| 23-03-003-01 | 1 м | 9107,23 | 1092,19 | 342,53 | 30,85 | 7672,51 | 146,21 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0650) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-003-02 | 1,25 м | 9082,68 | 1104,89 | 350,86 | 31,20 | 7626,93 | 147,91 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0650) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-003-03 | 1,5 м | 8806,90 | 969,16 | 352,45 | 31,99 | 7485,29 | 129,74 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0650) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 23-03-004. Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 23-03-004-01 | до 3 м2 в сухих грунтах | 8380,47 | 403,01 | 504,94 | 67,73 | 7472,52 | 53,95 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0650) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-004-02 | до 3 м2 в мокрых грунтах | 9425,88 | 358,11 | 496,42 | 65,70 | 8571,35 | 47,94 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0650) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-004-03 | до 3 м2 в просадочных грунтах | 9483,84 | 427,51 | 504,14 | 66,59 | 8552,19 | 57,23 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0650) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-004-04 | более 3 м2 в сухих грунтах | 8366,48 | 328,38 | 546,20 | 72,12 | 7491,90 | 43,96 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0650) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-004-05 | более 3 м2 в мокрых грунтах | 8818,20 | 301,79 | 532,17 | 69,87 | 7984,24 | 40,4 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0650) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-004-06 | более 3 м2 в просадочных грунтах | 9326,87 | 351,39 | 541,62 | 70,75 | 8433,86 | 47,04 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0650) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 23-03-005. Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 23-03-005-01 | 0,7 м в сухих грунтах | 17117,66 | 5295,52 | 1111,59 | 195,17 | 10710,55 | 717,55 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-005-02 | 0,7 м в мокрых грунтах | 17982,83 | 5669,09 | 1160,73 | 196,43 | 11153,01 | 768,17 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-005-03 | 1 м в сухих грунтах | 13672,83 | 3067,35 | 743,61 | 116,58 | 9861,87 | 415,63 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0650) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-005-04 | 1 м в мокрых грунтах | 14618,26 | 3202,92 | 769,50 | 117,04 | 10645,84 | 434 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0650) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-005-05 | 1,5 м в сухих грунтах | 12563,03 | 2158,95 | 720,78 | 110,87 | 9683,30 | 292,54 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0650) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-005-06 | 1,5 м в мокрых грунтах | 13677,68 | 2248,24 | 744,44 | 111,32 | 10685,00 | 304,64 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0650) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-005-07 | 2 м в сухих грунтах | 11957,41 | 1773,78 | 683,45 | 106,17 | 9500,18 | 240,35 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0650) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-005-08 | 2 м в мокрых грунтах | 13092,65 | 1834,15 | 701,54 | 106,10 | 10556,96 | 248,53 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0650) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 23-03-006. Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев площадью: |  |  |  |  |  |  |
| 23-03-006-01 | до 3 м2 в сухих грунтах | 9759,34 | 650,27 | 653,51 | 103,22 | 8455,56 | 90,19 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0650) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-006-02 | до 3 м2 в мокрых грунтах | 9990,01 | 553,08 | 646,90 | 100,90 | 8790,03 | 76,71 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0650) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-006-03 | до 3 м2 в просадочных грунтах | 11448,69 | 686,46 | 661,07 | 102,41 | 10101,16 | 95,21 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0650) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-006-04 | более 3м2 в сухих грунтах | 9586,38 | 446,95 | 662,67 | 104,32 | 8476,76 | 61,99 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0650) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-006-05 | более 3м2 в мокрых грунтах | 9841,33 | 430,29 | 665,35 | 103,06 | 8745,69 | 59,68 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0650) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-006-06 | более 3м2 в просадочных грунтах | 10813,69 | 479,32 | 672,20 | 103,72 | 9662,17 | 66,48 |
| (101-9058) | Люки чугунные, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-0650) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 23-03-007. Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: |  |  |  |  |  |  |
| 23-03-007-01 | из сборного железобетона диаметром 0,7 м в сухих грунтах | 19893,80 | 1118,75 | 3170,47 | 363,44 | 15604,58 | 159,14 |
| (101-2537) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-007-02 | из сборного железобетона диаметром 0,7 м в мокрых грунтах | 19129,19 | 1149,41 | 2809,89 | 320,89 | 15169,89 | 163,5 |
| (101-2537) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-007-03 | из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах | 19438,02 | 1141,74 | 3374,03 | 390,58 | 14922,25 | 162,41 |
| (101-2537) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-007-04 | из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 18537,80 | 1203,04 | 3054,92 | 352,72 | 14279,84 | 171,13 |
| (101-2537) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-007-05 | из кирпича диаметром 0,7 м в сухих грунтах | 10486,30 | 1538,29 | 294,51 | 31,12 | 8653,50 | 208,44 |
| (101-2537) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 23-03-007-06 | из кирпича диаметром 0,7 м в мокрых грунтах | 10112,46 | 1560,57 | 255,05 | 25,72 | 8296,84 | 211,46 |
| (101-2537) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, (шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Раздел 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 4.1 ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ИЛОВЫЕ ПЛОЩАДКИ И ПОЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 23-04-001. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 фильтрующего основания |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации: |  |  |  |  |  |  |
| 23-04-001-01 | гравийного | 13712,13 | 220,09 | 230,54 | 49,99 | 13261,50 | 34,66 |
| 23-04-001-02 | щебеночного | 11838,12 | 262,51 | 284,96 | 61,79 | 11290,65 | 41,34 |
| # Подраздел 4.2 ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ НА ИЛОВЫХ ПЛОЩАДКАХ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 23-04-004. Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 23-04-004-01 | до 150 мм | 46027,75 | 610,11 | 375,99 | 20,69 | 45041,65 | 96,08 |
| 23-04-004-02 | 200 мм | 68652,17 | 742,51 | 556,49 | 30,50 | 67353,17 | 106,99 |
| 23-04-004-03 | 250 мм | 85514,09 | 845,29 | 726,71 | 39,91 | 83942,09 | 121,8 |
| #### Таблица 23-04-005. Укладка на иловых площадках труб асбестоцементных дренажных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка на иловых площадках труб асбестоцементных дренажных диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 23-04-005-01 | 100 мм | 2568,37 | 86,24 | 4,47 | 0,00 | 2477,66 | 11,83 |
| 23-04-005-02 | 150 мм | 3955,02 | 93,75 | 4,66 | 0,00 | 3856,61 | 12,86 |
| 23-04-005-03 | 200 мм | 5374,47 | 99,80 | 4,85 | 0,00 | 5269,82 | 13,69 |
| # Подраздел 4.3 ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 23-04-008. Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 врезка |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: |  |  |  |  |  |  |
| 23-04-008-01 | сухих | 170,42 | 124,28 | 0,00 | 0,00 | 46,14 | 16,84 |
| 23-04-008-02 | мокрых | 198,62 | 125,53 | 0,00 | 0,00 | 73,09 | 17,01 |
| # Подраздел 4.4 ЛЮКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 23-04-011. Установка люка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 23-04-011-01 | Установка люка | 543,13 | 9,21 | 6,06 | 0,00 | 527,86 | 1,31 |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\F\6-F-23.doc

Часть 23. Канализация – наружные сети	3

Раздел 1. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ И УСТРОЙСТВО КОЛЛЕКТОРОВ	3

Подраздел 1.1 ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	3

Таблица 23-01-001. Устройство основания под трубопроводы	3

Подраздел 1.2 АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ	3

Таблица 23-01-003. Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб	3

Подраздел 1.3 КЕРАМИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ	3

Таблица 23-01-005. Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб	3

Подраздел 1.4 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ	4

Таблица 23-01-007. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб	4

Таблица 23-01-008. Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб	4

Таблица 23-01-009. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением	4

Таблица 23-01-010. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением	4

Таблица 23-01-011. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением	5

Таблица 23-01-012. Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением	5

Таблица 23-01-013. Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением	5

Подраздел 1.5 КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	5

Таблица 23-01-017. Устройство коллекторов для подземных коммуникаций прямоугольных сборных железобетонных	5

Раздел 2. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ	6

Таблица 23-02-001. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб	6

Таблица 23-02-002. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром более 1400 мм	6

Раздел 3. КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ	6

Таблица 23-03-001. Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев	6

Таблица 23-03-002. Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона	7

Таблица 23-03-003. Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине	7

Таблица 23-03-004. Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных	7

Таблица 23-03-005. Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев	8

Таблица 23-03-006. Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев	9

Таблица 23-03-007. Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации	9

Раздел 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ	10

Подраздел 4.1 ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ИЛОВЫЕ ПЛОЩАДКИ И ПОЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ	10

Таблица 23-04-001. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации	10

Подраздел 4.2 ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ НА ИЛОВЫХ ПЛОЩАДКАХ	10

Таблица 23-04-004. Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных	10

Таблица 23-04-005. Укладка на иловых площадках труб асбестоцементных дренажных	10

Подраздел 4.3 ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ	10

Таблица 23-04-008. Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети	10

Подраздел 4.4 ЛЮКИ	11

Таблица 23-04-011. Установка люка	11