ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-30-2001

# Часть 30. Мосты и трубы

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Раздел 1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОСТОВ И ТРУБ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 1.1 ПОДУШКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-01-001. Устройство подушек под фундаменты опор мостов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 подушки |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: |  |  |  |  |  |  |
| 30-01-001-01 | щебеночных | 19182,88 | 1535,09 | 813,50 | 79,63 | 16834,29 | 230,84 |
| 30-01-001-02 | песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком | 7837,79 | 1496,52 | 712,57 | 69,75 | 5628,70 | 225,04 |
| 30-01-001-03 | песчано-щебеночных | 19243,66 | 1974,78 | 1011,32 | 99,00 | 16257,56 | 296,96 |
| #### Таблица 30-01-002. Устройство бетонных подушек под фундаменты при подводном бетонировании опор мостов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 бетона |  |  |  |  |  |  |
| 30-01-002-01 | Устройство бетонных подушек под фундаменты при подводном бетонировании опор мостов методом вертикально перемещающейся трубы | 107593,02 | 2355,70 | 8470,27 | 921,17 | 96767,05 | 319,2 |
| #### Таблица 30-01-003. Устройство перекрытия котлованов площадью до 20 м2 по креплению |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перекрытий |  |  |  |  |  |  |
| 30-01-003-01 | Устройство перекрытия котлованов площадью до 20 м2 по креплению | 4472,91 | 949,22 | 8,65 | 0,13 | 3515,04 | 128,62 |
| # Подраздел 1.2 ФУНДАМЕНТЫ ТРУБ И ОПОР МОСТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-01-009. Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 30-01-009-01 | Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов | 17508,28 | 1970,35 | 11002,43 | 1217,80 | 4535,50 | 273,28 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 30-01-010. Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 бетона в деле |  |  |  |  |  |  |
| 30-01-010-01 | Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов | 79688,85 | 2411,64 | 5259,95 | 706,15 | 72017,26 | 319 |
| #### Таблица 30-01-011. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор мостов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т арматуры |  |  |  |  |  |  |
| 30-01-011-01 | Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор мостов | 5730,01 | 352,84 | 0,00 | 0,00 | 5377,17 | 48,4 |
| #### Таблица 30-01-012. Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 бетона |  |  |  |  |  |  |
| 30-01-012-01 | Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке | 1325,32 | 89,36 | 261,94 | 26,60 | 974,02 | 11,82 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 1.3 ОПОРЫ МОСТОВ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-01-018. Сооружение сборных железобетонных опор мостов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение сборных железобетонных: |  |  |  |  |  |  |
| 30-01-018-01 | стоечных опор мостов под железные дороги | 39739,26 | 3490,74 | 7761,64 | 1073,23 | 28486,88 | 473 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9040) | Бетон омоноличивания, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 30-01-018-02 | стоечных опор мостов под автомобильные дороги | 68489,66 | 5439,15 | 13523,43 | 1870,02 | 49527,08 | 711 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9040) | Бетон омоноличивания, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 30-01-018-03 | опор-стенок мостов | 54076,50 | 5893,83 | 19356,93 | 2642,47 | 28825,74 | 789 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (401-9040) | Бетон омоноличивания, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 30-01-018-04 | опор мостов из контурных блоков до 5 т | 27472,52 | 3555,72 | 16433,62 | 1782,50 | 7483,18 | 476 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 30-01-018-05 | опор мостов из контурных блоков свыше 5 т | 40671,42 | 3817,17 | 23474,02 | 2159,39 | 13380,23 | 511 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 30-01-018-06 | опор мостов из контурных блоков с заполнением ядра бетонными блоками | 17700,90 | 1000,14 | 15276,76 | 1390,18 | 1424,00 | 135,52 |
| (403-9010) | Блоки бетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 30-01-019. Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 бетона в деле |  |  |  |  |  |  |
| 30-01-019-01 | Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном | 68947,09 | 1477,60 | 5707,71 | 597,76 | 61761,78 | 188,71 |
| #### Таблица 30-01-020. Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона на суше |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 монолитного бетона в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона на суше: |  |  |  |  |  |  |
| 30-01-020-01 | без облицовки | 88516,81 | 2658,43 | 10912,37 | 1158,92 | 74946,01 | 386,4 |
| 30-01-020-02 | с одновременной облицовкой | 75882,64 | 3680,32 | 5966,74 | 627,49 | 66235,58 | 492,68 |
| #### Таблица 30-01-021. Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона с плавсредств |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 бетона в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона с плавсредств: |  |  |  |  |  |  |
| 30-01-021-01 | без облицовки | 101733,80 | 3436,28 | 23534,10 | 3013,69 | 74763,42 | 499,46 |
| 30-01-021-02 | с одновременной облицовкой | 79381,98 | 2979,71 | 10476,32 | 1296,21 | 65925,95 | 398,89 |
| #### Таблица 30-01-022. Армирование опор искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т арматуры |  |  |  |  |  |  |
| 30-01-022-01 | Армирование опор искусственных сооружений | 2456,97 | 409,96 | 1178,57 | 123,05 | 868,44 | 53,59 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (1,032) | - |
| (204-9180) | Детали закладные и накладные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 30-01-023. Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в деревометаллической опалубке приведенной площадью поперечного сечения до 15 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 бетона |  |  |  |  |  |  |
| 30-01-023-01 | Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в деревометаллической опалубке приведенной площадью поперечного сечения до 15 м2 | 3777,93 | 219,00 | 992,95 | 100,19 | 2565,98 | 26,01 |
| #### Таблица 30-01-024. Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов, крыльев устоев, тротуарных консолей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство из монолитного железобетона: |  |  |  |  |  |  |
| 30-01-024-01 | подферменных площадок и прокладных рядов на суше | 93315,46 | 4460,81 | 8485,36 | 968,51 | 80369,29 | 536,8 |
| (204-9172) | Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 30-01-024-02 | подферменных площадок, укладываемых с плавсредств | 102001,09 | 4762,83 | 16868,97 | 2207,78 | 80369,29 | 608,28 |
| (204-9172) | Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 30-01-024-03 | крыльев устоев | 123908,69 | 7893,70 | 12015,64 | 1330,19 | 103999,35 | 1056,72 |
| (204-9172) | Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 30-01-024-04 | тротуарных консолей | 127972,49 | 12092,30 | 17825,43 | 1990,24 | 98054,76 | 1599,51 |
| (204-9172) | Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 30-01-025. Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей на мостах под автомобильные и железные дороги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 сборного железобетона |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей: |  |  |  |  |  |  |
| 30-01-025-01 | одноблочных на мостах под автомобильные дороги | 24092,86 | 6592,86 | 6501,20 | 331,68 | 10998,80 | 783 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 30-01-025-02 | двухблочных на мостах под автомобильные дороги | 15971,30 | 3667,25 | 5475,75 | 278,90 | 6828,30 | 435,54 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 30-01-025-03 | на мостах под железные дороги | 45830,10 | 7388,97 | 26349,38 | 1349,89 | 12091,75 | 853,23 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 30-01-026. Устройство облицовки опор мостов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 облицовки |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство облицовки опор мостов: |  |  |  |  |  |  |
| 30-01-026-01 | массивной | 23512,06 | 5781,80 | 13187,21 | 1571,86 | 4543,05 | 649,64 |
| (412-9060) | Камень облицовочный криволинейный, (м2) | - | - | - | - | (27) | - |
| (412-9070) | Камень облицовочный прямолинейный, (м2) | - | - | - | - | (73) | - |
| 30-01-026-02 | навесной из камня | 23256,44 | 7000,74 | 3899,34 | 591,71 | 12356,36 | 786,6 |
| (412-9060) | Камень облицовочный криволинейный, (м2) | - | - | - | - | (27) | - |
| (412-9070) | Камень облицовочный прямолинейный, (м2) | - | - | - | - | (73) | - |
| 30-01-026-03 | ледорезов | 23971,82 | 17846,53 | 2231,81 | 399,15 | 3893,48 | 2060,8 |
| (412-9060) | Камень облицовочный криволинейный, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 30-01-027. Разборка кладки опор мостов и труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 кладки |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка кладки опор мостов и труб: |  |  |  |  |  |  |
| 30-01-027-01 | бетонной | 62529,34 | 8820,76 | 53708,58 | 5157,36 | 0,00 | 1153,04 |
| 30-01-027-02 | железобетонной | 159719,08 | 21853,43 | 137373,44 | 13179,92 | 492,21 | 2823,44 |
| 30-01-027-03 | При разборке кладки в русле реки добавлять к расценкам 30-01-027-01, 30-01-027-02 | 1276,15 | 1006,20 | 0,00 | 0,00 | 269,95 | 172 |
| # Раздел 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 2.1 ОПОРНЫЕ ЧАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-02-001. Установка стальных опорных частей пролетных строений мостов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 опорная часть |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка стальных опорных частей пролетных строений мостов: |  |  |  |  |  |  |
| 30-02-001-01 | тангенциальных | 171,51 | 66,22 | 96,12 | 13,29 | 9,17 | 7,44 |
| (201-9021) | Части опорные пролетных строений, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 30-02-001-02 | секторных | 348,75 | 229,15 | 110,43 | 15,27 | 9,17 | 28,86 |
| (201-9021) | Части опорные пролетных строений, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 30-02-002. Установка опорных частей пролетных строений мостов из полимерных материалов, резины и фторопласта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 опорная часть |  |  |  |  |  |  |
| 30-02-002-01 | Установка опорных частей пролетных строений мостов из полимерных материалов, резины и фторопласта | 20,29 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 15,26 | 0,65 |
| (201-9021) | Части опорные пролетных строений, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 2.2 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ ПОД ОДИН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-02-005. Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 пролетное строение |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 30-02-005-01 | до 6 м стреловыми кранами | 7468,94 | 424,81 | 5224,76 | 271,53 | 1819,37 | 51,12 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-02-005-02 | до 12 м стреловыми кранами | 10297,15 | 521,70 | 7375,62 | 383,31 | 2399,83 | 62,78 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-02-005-03 | до 18 м консольными кранами | 40271,07 | 2285,58 | 25255,40 | 1351,30 | 12730,09 | 291,9 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-02-005-04 | до 24 м консольными кранами | 45835,91 | 2465,04 | 28421,90 | 1492,59 | 14948,97 | 314,82 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-02-005-05 | до 34,3 м консольными кранами | 42961,35 | 2040,74 | 29481,81 | 1314,23 | 11438,80 | 252,88 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 30-02-006. Установка на опоры двумя спаренными стреловыми кранами пролетных строений мостов под один железнодорожный путь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 пролетное строение |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка на опоры двумя спаренными стреловыми кранами пролетных строений мостов под один железнодорожный путь длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 30-02-006-01 | до 6 м | 12530,54 | 424,81 | 10388,96 | 543,07 | 1716,77 | 51,12 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-02-006-02 | до 12 м | 17330,62 | 521,70 | 14643,54 | 765,09 | 2165,38 | 62,78 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 30-02-007. Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролетных строений под один железнодорожный путь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 балка пролетного строения |  |  |  |  |  |  |
| 30-02-007-01 | Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролетных строений под один железнодорожный путь | 14726,58 | 1620,86 | 6556,66 | 908,58 | 6549,06 | 200,85 |
| # Подраздел 2.3 ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-02-014. Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 балка пролетного строения |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 30-02-014-01 | до 24 м | 10662,07 | 1166,39 | 5207,76 | 408,19 | 4287,92 | 140,36 |
| (204-9050) | Проволока арматурная из стали В-II, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 30-02-014-02 | до 33 м | 16178,70 | 1966,48 | 6853,57 | 544,65 | 7358,65 | 236,64 |
| (204-9050) | Проволока арматурная из стали В-II, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 30-02-014-03 | до 42 м | 21321,57 | 2438,82 | 8893,62 | 689,54 | 9989,13 | 293,48 |
| (204-9050) | Проволока арматурная из стали В-II, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 30-02-015. Установка на опоры пролетных строений автодорожных мостов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 балка пролетного строения |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка на опоры автодорожных мостов: |  |  |  |  |  |  |
| 30-02-015-01 | пролетных строений длиной до 9 м | 640,28 | 81,26 | 270,06 | 37,19 | 288,96 | 10,07 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-02-015-02 | пролетных строений длиной до 15 м | 848,67 | 81,26 | 478,45 | 38,56 | 288,96 | 10,07 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-02-015-03 | пролетных строений длиной до 18 м | 1219,86 | 117,09 | 813,81 | 79,97 | 288,96 | 14,09 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-02-015-04 | стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 12 м | 1386,28 | 114,89 | 408,93 | 51,86 | 862,46 | 14,47 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-02-015-05 | стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 15 м | 1616,27 | 114,89 | 638,92 | 69,63 | 862,46 | 14,47 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-02-015-06 | стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 18 м | 1976,49 | 151,39 | 933,26 | 96,41 | 891,84 | 18,76 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-02-015-07 | стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 21 м | 2010,91 | 185,81 | 933,26 | 96,41 | 891,84 | 23,73 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-02-015-08 | стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 24 м | 2580,13 | 185,81 | 1502,48 | 100,54 | 891,84 | 23,73 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-02-015-09 | консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 18 м | 5034,81 | 279,38 | 1250,86 | 141,36 | 3504,57 | 36,52 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-02-015-10 | консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 21 м | 5335,55 | 307,99 | 1317,31 | 146,13 | 3710,25 | 40,26 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-02-015-11 | консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 24 м | 5481,95 | 336,29 | 1229,74 | 116,15 | 3915,92 | 43,96 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-02-015-12 | консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 33 м | 9582,87 | 588,67 | 2249,78 | 126,55 | 6744,42 | 76,95 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-02-015-13 | консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 42 м | 11979,29 | 685,44 | 1935,11 | 101,54 | 9358,74 | 89,6 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-02-015-14 | козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 18 м | 3942,86 | 133,07 | 2126,28 | 126,90 | 1683,51 | 16,76 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-02-015-15 | козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 21 м | 3942,86 | 133,07 | 2126,28 | 126,90 | 1683,51 | 16,76 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-02-015-16 | козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 24 м | 3942,86 | 133,07 | 2126,28 | 126,90 | 1683,51 | 16,76 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-02-015-17 | козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 33 м | 5578,55 | 226,77 | 3328,58 | 188,55 | 2023,20 | 28,56 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-02-015-18 | козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до 42 м | 6267,65 | 226,77 | 3328,58 | 188,55 | 2712,30 | 28,56 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 30-02-016. Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодорожных мостов на готовых подмостях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетонных конструкций пролетного строения |  |  |  |  |  |  |
|  | Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодорожных мостов на готовых подмостях под: |  |  |  |  |  |  |
| 30-02-016-01 | метропроезд | 117914,54 | 6390,66 | 66928,72 | 3312,95 | 44595,16 | 835,38 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 30-02-016-02 | автопроезд | 75642,44 | 2685,53 | 40637,97 | 2085,37 | 32318,94 | 351,05 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 30-02-017. Навесная сборка железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 сборного железобетона |  |  |  |  |  |  |
| 30-02-017-01 | Навесная сборка железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу | 95820,45 | 8243,56 | 49864,20 | 4230,68 | 37712,69 | 913,92 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| (508-9001) | Канаты арматурные, (кг) | - | - | - | - | (443) | - |
| #### Таблица 30-02-018. Изготовление и натяжение арматуры при навесной сборке железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т арматуры |  |  |  |  |  |  |
| 30-02-018-01 | Изготовление и натяжение арматуры при навесной сборке железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу | 10722,94 | 1172,85 | 6651,82 | 663,79 | 2898,27 | 143,38 |
| (508-9001) | Канаты арматурные, (кг) | - | - | - | - | (1020) | - |
| #### Таблица 30-02-019. Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 т плашкоутов |  |  |  |  |  |  |
| 30-02-019-01 | Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений | 33200,78 | 8443,41 | 11163,66 | 1429,67 | 13593,71 | 1090,88 |
| #### Таблица 30-02-020. Сборка и разборка плавучих опор из неинвентарных элементов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 т неинвентарных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 30-02-020-01 | Сборка и разборка плавучих опор из неинвентарных элементов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений | 32564,48 | 7043,40 | 20007,47 | 2214,42 | 5513,61 | 910 |
| (201-0779) | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 30-02-021. Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 пролетное строение |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 30-02-021-01 | до 88 м | 69143,93 | 16528,87 | 8183,59 | 797,19 | 44431,47 | 2212,7 |
| (201-9343) | Бакены, (шт.) | - | - | - | - | (8) | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (10,7) | - |
| 30-02-021-02 | до 110 м | 75965,47 | 17009,19 | 9768,72 | 972,49 | 49187,56 | 2277 |
| (201-9343) | Бакены, (шт.) | - | - | - | - | (8) | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (13,3) | - |
| 30-02-021-03 | до 158 м | 85993,59 | 17505,95 | 10288,50 | 1033,09 | 58199,14 | 2343,5 |
| (201-9343) | Бакены, (шт.) | - | - | - | - | (8) | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (16) | - |
| #### Таблица 30-02-022. Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетонных пролетных строений |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов массой: |  |  |  |  |  |  |
| 30-02-022-01 | до 800 т | 22729,91 | 4945,15 | 2861,90 | 278,46 | 14922,86 | 695,52 |
| (201-9343) | Бакены, (шт.) | - | - | - | - | (1,9) | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (4,1) | - |
| 30-02-022-02 | свыше 800 т | 11563,56 | 1831,39 | 1960,09 | 197,71 | 7772,08 | 257,58 |
| (201-9343) | Бакены, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (2,15) | - |
| #### Таблица 30-02-024. Устройство монолитных железобетонных пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 бетонной смеси |  |  |  |  |  |  |
| 30-02-024-01 | Устройство монолитных железобетонных пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов | 1778,73 | 212,60 | 500,01 | 23,15 | 1066,12 | 28,46 |
| (101-9311) | Металлоконструкции балок ограждения, (т) | - | - | - | - | (0,0023) | - |
| (101-9410) | Сталь швеллерная, (т) | - | - | - | - | (0,0301) | - |
| (201-9211) | Стойки металлические опорные, (т) | - | - | - | - | (0,0042) | - |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9002) | Детали закладные, (т) | - | - | - | - | (0,0129) | - |
| (401-9021) | Бетон, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 2.4 СООРУЖЕНИЕ НЕРАЗРЕЗНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ ПЛИТНО-РЕБРИСТОЙ КОНСТРУКЦИИ (ПРК) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-02-030. Сборка и разборка стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т подмостей |  |  |  |  |  |  |
|  | Стальные перемещающиеся подмости из инвентарных конструкций для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК): |  |  |  |  |  |  |
| 30-02-030-01 | сборка | 894,34 | 109,62 | 272,59 | 24,27 | 512,13 | 14 |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (101-9117) | Металлоконструкции подмостей, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-02-030-02 | разборка | 68,30 | 24,59 | 43,71 | 3,98 | 0,00 | 3,14 |
| #### Таблица 30-02-031. Продольная надвижка инвентарных стальных перемещающихся подмостей для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 пролетное строение подмостей |  |  |  |  |  |  |
| 30-02-031-01 | Продольная надвижка инвентарных стальных перемещающихся подмостей для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК) на расстояние до 80 м | 18178,17 | 2857,74 | 5642,26 | 669,50 | 9678,17 | 334,63 |
| 30-02-031-02 | На каждые дополнительные 10 м надвижки добавлять к расценке 30-02-031-01 | 243,51 | 173,11 | 70,40 | 8,35 | 0,00 | 20,27 |
| #### Таблица 30-02-032. Монтаж неразрезных железобетонных блоков пролетных строений автодорожного моста плитно-ребристой конструкции (ПРК) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 сборного железобетона |  |  |  |  |  |  |
| 30-02-032-01 | Монтаж неразрезных железобетонных блоков пролетных строений автодорожного моста плитно-ребристой конструкции (ПРК) | 21141,38 | 1585,51 | 7498,72 | 752,04 | 12057,15 | 196,47 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 30-02-033. Натяжение арматуры на монтаже пролетных строений (ПРК) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т арматуры |  |  |  |  |  |  |
| 30-02-033-01 | Натяжение арматуры на монтаже пролетных строений (ПРК) | 6324,31 | 558,02 | 3550,74 | 225,63 | 2215,55 | 67,15 |
| (204-9050) | Проволока арматурная из стали В-II, (т) | - | - | - | - | (1,02) | - |
| # Раздел 3. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПУТЕПРОВОДЫ И ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 3.1 ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-03-001. Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 сборного железобетона |  |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги: |  |  |  |  |  |  |
| 30-03-001-01 | одностоечных | 36979,26 | 3616,55 | 21116,38 | 1471,02 | 12246,33 | 478,38 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 30-03-001-02 | двухстоечных | 43293,52 | 5226,91 | 24162,65 | 1707,04 | 13903,96 | 691,39 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 30-03-001-03 | многостоечных | 73712,02 | 11461,31 | 32463,78 | 2302,28 | 29786,93 | 1498,21 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 30-03-002. Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 балка пролетного строения |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 30-03-002-01 | до 12 м | 1532,73 | 69,00 | 1021,67 | 70,30 | 442,06 | 8,69 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-03-002-02 | до 15 м | 1535,42 | 69,08 | 1021,67 | 70,30 | 444,67 | 8,7 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-03-002-03 | до 18 м | 2035,10 | 119,97 | 1554,06 | 111,60 | 361,07 | 15,11 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-03-002-04 | до 24 м | 2077,16 | 156,82 | 1554,06 | 111,60 | 366,28 | 19,75 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-03-002-05 | свыше 24 м | 5352,94 | 204,06 | 4777,39 | 257,47 | 371,49 | 25,7 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Подраздел 3.2 ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-03-008. Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 сборного железобетона |  |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через автомобильные дороги: |  |  |  |  |  |  |
| 30-03-008-01 | одностоечных | 19847,64 | 1187,03 | 8054,02 | 490,95 | 10606,59 | 149,5 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 30-03-008-02 | двухстоечных | 18735,68 | 1433,57 | 7968,87 | 485,08 | 9333,24 | 180,55 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 30-03-008-03 | многостоечных | 37044,67 | 2465,58 | 13365,95 | 806,70 | 21213,14 | 318,55 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| # Подраздел 3.3 ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-03-012. Сооружение железобетонных конструкций опор и лестничных сходов пешеходных мостов через железные дороги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 сборных железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение железобетонных конструкций: |  |  |  |  |  |  |
| 30-03-012-01 | опор одностоечных | 444,91 | 29,79 | 317,53 | 22,34 | 97,59 | 4,19 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-03-012-02 | опор многостоечных | 587,31 | 49,19 | 408,30 | 41,13 | 129,82 | 6,43 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-03-012-03 | лестничных сходов на платформу | 842,64 | 86,50 | 548,59 | 54,55 | 207,55 | 11,58 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-03-012-04 | лестничных сходов на землю | 691,24 | 68,86 | 399,49 | 37,06 | 222,89 | 9,33 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 30-03-013. Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 пролетное строение |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 30-03-013-01 | до 12 м | 4792,35 | 255,11 | 2654,40 | 185,41 | 1882,84 | 32,96 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-03-013-02 | до 15 м | 4894,36 | 255,11 | 2756,41 | 185,41 | 1882,84 | 32,96 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-03-013-03 | до 18 м | 5943,58 | 326,09 | 3734,65 | 255,00 | 1882,84 | 42,13 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-03-013-04 | до 24 м | 6019,97 | 402,48 | 3734,65 | 255,00 | 1882,84 | 52 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-03-013-05 | до 27 м | 7432,82 | 535,14 | 5014,84 | 332,55 | 1882,84 | 69,14 |
| (403-9020) | Конструкции сборные железобетонные, (шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Раздел 4. СТАЛЬНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-04-001. Установка кранами стальных пролетных строений мостов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 пролетное строение |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка кранами стальных пролетных строений мостов длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 30-04-001-01 | до 12 м (пакетных однопролетных) | 3259,26 | 145,98 | 2788,66 | 148,02 | 324,62 | 18,86 |
| (201-9032) | Пролетные строения железнодорожных мостов, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-04-001-02 | до 30 м | 23680,21 | 1987,63 | 16142,28 | 1199,15 | 5550,30 | 256,8 |
| (201-9032) | Пролетные строения железнодорожных мостов, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-04-001-03 | свыше 30 м | 38082,07 | 2741,28 | 20519,12 | 975,98 | 14821,67 | 354,17 |
| (201-9032) | Пролетные строения железнодорожных мостов, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 30-04-002. Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т пролетного строения |  |  |  |  |  |  |
|  | Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 30-04-002-01 | до 66 м | 2736,40 | 257,58 | 1651,88 | 128,82 | 826,94 | 33,67 |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9189) | Пролетные строения мостов стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-04-002-02 | до 88 м | 2463,69 | 216,11 | 1540,59 | 120,01 | 706,99 | 28,25 |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9189) | Пролетные строения мостов стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-04-002-03 | до 110 м | 2380,72 | 204,03 | 1499,63 | 116,05 | 677,06 | 26,67 |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9189) | Пролетные строения мостов стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-04-002-04 | свыше 110 м | 2274,14 | 180,69 | 1496,71 | 115,67 | 596,74 | 23,62 |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9189) | Пролетные строения мостов стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 30-04-003. Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 пролетное строение |  |  |  |  |  |  |
|  | Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию расчетным пролетом длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 30-04-003-01 | до 55 м, расстояние передвижки до 60 м | 130940,71 | 12507,77 | 9348,39 | 1212,27 | 109084,55 | 1674,4 |
| 30-04-003-02 | до 70 м, расстояние передвижки до 90 м | 158405,40 | 18023,62 | 10064,49 | 1288,42 | 130317,29 | 2412,8 |
| 30-04-003-03 | до 80 м, расстояние передвижки до 90 м | 145984,76 | 14449,97 | 10659,26 | 1357,33 | 120875,53 | 1934,4 |
| 30-04-003-04 | до 90 м, расстояние передвижки до 120 м | 188367,88 | 16863,53 | 11873,94 | 1499,20 | 159630,41 | 2257,5 |
| 30-04-003-05 | до 110 м, расстояние передвижки до 150 м | 267538,00 | 25491,38 | 15538,08 | 1919,85 | 226508,54 | 3412,5 |
|  | На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке: |  |  |  |  |  |  |
| 30-04-003-06 | 30-04-003-01 | 5923,58 | 265,93 | 13,98 | 0,13 | 5643,67 | 35,6 |
| 30-04-003-07 | 30-04-003-02 | 6993,20 | 336,15 | 19,90 | 0,13 | 6637,15 | 45 |
| 30-04-003-08 | 30-04-003-03 | 6993,20 | 336,15 | 19,90 | 0,13 | 6637,15 | 45 |
| 30-04-003-09 | 30-04-003-04 | 9487,29 | 336,15 | 21,88 | 0,27 | 9129,26 | 45 |
| 30-04-003-10 | 30-04-003-05 | 10416,80 | 694,71 | 34,48 | 0,27 | 9687,61 | 93 |
| #### Таблица 30-04-004. Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 пролетное строение |  |  |  |  |  |  |
|  | Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м расчетным пролетом длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 30-04-004-01 | до 80 м | 30347,94 | 4404,91 | 4362,80 | 575,21 | 21580,23 | 589,68 |
| 30-04-004-02 | до 110 м | 34006,14 | 5034,18 | 5203,70 | 684,73 | 23768,26 | 673,92 |
| 30-04-004-03 | до 160 м | 58356,61 | 7077,38 | 13794,23 | 1870,13 | 37485,00 | 947,44 |
|  | На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке: |  |  |  |  |  |  |
| 30-04-004-04 | 30-04-004-01 | 6538,60 | 952,65 | 88,93 | 0,00 | 5497,02 | 127,53 |
| 30-04-004-05 | 30-04-004-02 | 7925,32 | 1156,21 | 113,91 | 0,00 | 6655,20 | 154,78 |
| 30-04-004-06 | 30-04-004-03 | 9668,14 | 1612,18 | 252,92 | 0,00 | 7803,04 | 215,82 |
| #### Таблица 30-04-005. Подъем стальных пролетных строений мостов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м подъема пролетного строения |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъем стальных пролетных строений мостов длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 30-04-005-01 | до 88 м | 13947,72 | 2366,76 | 3541,23 | 428,54 | 8039,73 | 298,08 |
| 30-04-005-02 | свыше 88 м | 12296,15 | 1655,01 | 2217,00 | 255,31 | 8424,14 | 208,44 |
| #### Таблица 30-04-006. Опускание стальных пролетных строений мостов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м опускания стального пролетного строения |  |  |  |  |  |  |
|  | Опускание стальных пролетных строений мостов длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 30-04-006-01 | до 88 м | 11356,51 | 1474,93 | 1841,85 | 219,91 | 8039,73 | 185,76 |
| 30-04-006-02 | свыше 88 м | 11860,27 | 1517,81 | 1918,32 | 220,28 | 8424,14 | 191,16 |
| #### Таблица 30-04-007. Укрупнительная сборка ортотропных плит |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |
| 30-04-007-01 | Укрупнительная сборка ортотропных плит | 1726,35 | 157,92 | 1307,10 | 74,49 | 261,33 | 21,14 |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 30-04-008. Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на подмостях) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |
| 30-04-008-01 | Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на подмостях) | 1897,35 | 143,24 | 1389,36 | 71,16 | 364,75 | 15,88 |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (201-9189) | Пролетные строения мостов стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 30-04-009. Надвижка пролетного строения моста методом скольжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10000 т-м |  |  |  |  |  |  |
| 30-04-009-01 | Надвижка пролетного строения моста методом скольжения с места сборки в первый пролет (до постоянной опоры) | 48248,03 | 4167,24 | 43414,43 | 1142,63 | 666,36 | 462 |
| 30-04-009-02 | На каждый последующий 1 м после первого пролета добавлять к расценке 30-04-009-01 | 13543,84 | 1040,86 | 12502,98 | 310,33 | 0,00 | 121,88 |
| # Раздел 5. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ПОД ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-05-001. Установка на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу сборных тротуарных консолей и плит при объеме блока: |  |  |  |  |  |  |
| 30-05-001-01 | до 0,2 м3 | 30346,22 | 22684,64 | 7661,58 | 909,11 | 0,00 | 3073,8 |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9172) | Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 30-05-001-02 | свыше 0,2 м3 | 29742,08 | 11571,84 | 9158,41 | 997,95 | 9011,83 | 1568 |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9172) | Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Сооружения на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу: |  |  |  |  |  |  |
| 30-05-001-03 | балластных корыт, не включаемых в работу ферм, сборных | 16025,34 | 5008,95 | 11016,39 | 1202,95 | 0,00 | 678,72 |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9172) | Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 30-05-001-04 | балластных корыт, не включаемых в работу ферм, монолитных | 177926,89 | 8437,55 | 36983,94 | 4123,55 | 132505,40 | 1143,3 |
| (204-9172) | Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9173) | Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-I, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 30-05-001-05 | сборных балластных корыт, включаемых в работу ферм, монтаж на берегу, пролеты длиной 27 м с гибким упором и монолитным стыком | 29366,63 | 9286,48 | 18054,41 | 1722,83 | 2025,74 | 1288 |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9172) | Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 30-05-001-06 | сборных балластных корыт, включаемых в работу ферм, монтаж на берегу, пролеты длиной 27 м с жестким упором и монолитным стыком | 21749,66 | 5601,96 | 12494,67 | 1149,66 | 3653,03 | 741 |
| (204-9172) | Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9173) | Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-I, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 30-05-001-07 | железобетонных конструкций сборных балластных корыт, включаемых в работу ферм, монтаж в пролете, пролеты длиной 33 м с гибким упором и монолитным стыком | 180933,95 | 23972,33 | 17928,65 | 1808,48 | 139032,97 | 3097,2 |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9172) | Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| 30-05-001-08 | железобетонных конструкций сборных балластных корыт, включаемых в работу ферм, монтаж в пролете, пролеты длиной 55 м с гибким упором и клеевым стыком | 127496,76 | 21095,37 | 24604,36 | 2994,90 | 81797,03 | 2725,5 |
| (101-1809) | Болты высокопрочные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (204-9172) | Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| #### Таблица 30-05-002. Укладка мостового полотна под железную дорогу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км проезжей части под 1 путь |  |  |  |  |  |  |
| 30-05-002-01 | Укладка мостового полотна под железную дорогу | 3825375,67 | 61239,06 | 24608,90 | 1469,57 | 3739527,71 | 8198 |
| # Раздел 6. ДЕРЕВЯННЫЕ МОСТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-06-001. Устройство деревянных опор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 лесоматериала в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство деревянных опор длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 30-06-001-01 | до 10 м однорядных из бревен | 1952,60 | 130,71 | 356,22 | 36,53 | 1465,67 | 17,93 |
| 30-06-001-02 | до 10 м однорядных из брусьев | 3351,72 | 367,80 | 264,33 | 29,57 | 2719,59 | 47,52 |
| 30-06-001-03 | до 40 м двухрядных из бревен | 2076,03 | 263,24 | 293,21 | 32,49 | 1519,58 | 34,01 |
| 30-06-001-04 | до 40 м двухрядных из брусьев | 3401,19 | 263,24 | 296,32 | 32,49 | 2841,63 | 34,01 |
| 30-06-001-05 | до 40 м рамных из бревен | 2280,56 | 159,44 | 184,85 | 19,89 | 1936,27 | 20,6 |
| 30-06-001-06 | до 40 м рамных из брусьев | 3260,83 | 143,42 | 167,48 | 17,90 | 2949,93 | 18,53 |
| 30-06-001-07 | более 40 м рамных из бревен | 2575,76 | 167,88 | 170,66 | 17,50 | 2237,22 | 21,69 |
| 30-06-001-08 | более 40 м рамных из брусьев | 3102,95 | 138,39 | 147,09 | 14,72 | 2817,47 | 17,88 |
|  | Устройство деревянных опор: |  |  |  |  |  |  |
| 30-06-001-09 | ряжевых из бревен | 1488,80 | 131,25 | 62,37 | 5,17 | 1295,18 | 18,67 |
| 30-06-001-10 | ряжевых из брусьев | 2858,85 | 92,22 | 138,45 | 13,53 | 2628,18 | 12,97 |
| 30-06-001-11 | шатровых ледорезов из бревен | 1379,57 | 214,80 | 112,26 | 11,93 | 1052,51 | 33,25 |
| 30-06-001-12 | шатровых ледорезов из брусьев | 2836,06 | 242,31 | 134,95 | 14,32 | 2458,80 | 35,53 |
| #### Таблица 30-06-002. Устройство деревянных пролетных строений мостов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 лесоматериала в деле |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство деревянных пролетных строений мостов под: |  |  |  |  |  |  |
| 30-06-002-01 | железную дорогу из бревен | 1494,98 | 269,44 | 151,00 | 17,11 | 1074,54 | 35,64 |
| 30-06-002-02 | железную дорогу из брусьев | 2978,82 | 324,36 | 189,10 | 21,61 | 2465,36 | 42,4 |
| 30-06-002-03 | автомобильную дорогу из бревен | 1467,56 | 125,27 | 198,05 | 23,07 | 1144,24 | 16,57 |
| 30-06-002-04 | автомобильную дорогу из брусьев | 2761,15 | 185,13 | 277,54 | 31,82 | 2298,48 | 24,2 |
| 30-06-002-05 | автомобильную дорогу с дощато-гвоздевыми фермами | 2762,92 | 170,43 | 186,97 | 20,42 | 2405,52 | 22,02 |
| # Раздел 7. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ (ОСНОВАНИЯХ) И ЛОТКИ ВОДООТВОДНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 7.1 ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КРУГЛЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-07-001. Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 железобетонных блоков |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: |  |  |  |  |  |  |
| 30-07-001-01 | до 1 м | 141,30 | 15,65 | 98,24 | 10,87 | 27,41 | 2,17 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-001-02 | до 2 м | 114,54 | 12,11 | 75,47 | 8,35 | 26,96 | 1,68 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 30-07-002. Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 железобетона звеньев |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: |  |  |  |  |  |  |
| 30-07-002-01 | 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м | 893,27 | 97,56 | 595,11 | 65,50 | 200,60 | 13,22 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-002-02 | 0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м | 642,04 | 75,50 | 407,03 | 44,69 | 159,51 | 10,23 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-002-03 | 1 м, высота насыпи до 3/4 м | 690,20 | 65,24 | 498,07 | 54,76 | 126,89 | 8,84 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-002-04 | 1 м, высота насыпи до 6/7 м | 573,62 | 54,32 | 409,42 | 44,95 | 109,88 | 7,36 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-002-05 | 1,25 м, высота насыпи до 3/4 м | 633,85 | 52,99 | 482,50 | 53,04 | 98,36 | 7,18 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-002-06 | 1,25 м, высота насыпи до 7/8 м | 319,43 | 45,46 | 185,40 | 20,16 | 88,57 | 6,16 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-002-07 | 1,25 м, высота насыпи до 19/20 м | 240,75 | 34,39 | 138,07 | 14,98 | 68,29 | 4,66 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-002-08 | 1,5 м, высота насыпи до 3/3 м | 300,25 | 45,17 | 178,81 | 19,49 | 76,27 | 6,12 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-002-09 | 1,5 м, высота насыпи до 8/9 м | 265,16 | 39,34 | 157,24 | 17,11 | 68,58 | 5,33 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-002-10 | 1,5 м, высота насыпи до 19/20 м | 190,07 | 27,97 | 112,32 | 12,20 | 49,78 | 3,79 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-002-11 | 2 м, высота насыпи до 3/5 м | 250,53 | 37,64 | 147,06 | 16,04 | 65,83 | 5,1 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-002-12 | 2 м, высота насыпи до 8/8 м | 208,02 | 29,59 | 117,71 | 12,73 | 60,72 | 4,01 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-002-13 | 2 м, высота насыпи до 19/20 м | 167,35 | 24,35 | 95,54 | 10,34 | 47,46 | 3,3 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 30-07-003. Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 железобетона звеньев |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: |  |  |  |  |  |  |
| 30-07-003-01 | 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м | 827,96 | 107,45 | 533,12 | 58,61 | 187,39 | 14,56 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-003-02 | 0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м | 623,48 | 82,66 | 384,27 | 42,03 | 156,55 | 11,2 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-003-03 | 1 м, высота насыпи до 3/4 м | 512,17 | 71,73 | 315,98 | 34,61 | 124,46 | 9,72 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-003-04 | 1 м, высота насыпи до 6/7 м | 424,72 | 59,78 | 261,77 | 28,64 | 103,17 | 8,1 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-003-05 | 1,25 м, высота насыпи до 3/4 м | 410,57 | 58,30 | 250,69 | 27,45 | 101,58 | 7,9 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-003-06 | 1,25 м, высота насыпи до 7/8 м | 352,43 | 50,04 | 214,45 | 23,47 | 87,94 | 6,78 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-003-07 | 1,25 м, высота насыпи до 19/20 м | 264,86 | 37,86 | 161,13 | 17,64 | 65,87 | 5,13 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-003-08 | 1,5 м, высота насыпи до 3/3 м | 349,03 | 49,67 | 212,05 | 23,21 | 87,31 | 6,73 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-003-09 | 1,5 м, высота насыпи до 8/9 м | 303,10 | 43,32 | 185,39 | 20,29 | 74,39 | 5,87 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-003-10 | 1,5 м, высота насыпи до 19/20 м | 214,08 | 30,77 | 131,78 | 14,45 | 51,53 | 4,17 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-003-11 | 2 м, высота насыпи до 3/5 м | 286,81 | 41,33 | 172,22 | 18,83 | 73,26 | 5,6 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-003-12 | 2 м, высота насыпи до 8/8 м | 226,01 | 32,55 | 135,98 | 14,85 | 57,48 | 4,41 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-003-13 | 2 м, высота насыпи до 19/20 м | 186,05 | 26,79 | 112,61 | 12,33 | 46,65 | 3,63 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 30-07-004. Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 железобетона звеньев |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: |  |  |  |  |  |  |
| 30-07-004-01 | 2х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м | 987,37 | 75,50 | 320,17 | 35,01 | 591,70 | 10,23 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-004-02 | 2х1 м, высота насыпи до 3/4 м | 1146,57 | 83,47 | 373,48 | 40,97 | 689,62 | 11,31 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-004-03 | 2х1 м, высота насыпи до 6/7 м | 958,22 | 69,45 | 312,08 | 34,21 | 576,69 | 9,41 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-004-04 | 2х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м | 1058,63 | 71,59 | 320,47 | 35,14 | 666,57 | 9,7 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-004-05 | 2х1,25 м, высота насыпи до 7/8 м | 899,24 | 61,18 | 273,15 | 29,97 | 564,91 | 8,29 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-004-06 | 2х1,25 м, высота насыпи до 19/20 м | 616,87 | 44,28 | 196,18 | 21,48 | 376,41 | 6 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-004-07 | 2х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м | 1028,55 | 63,98 | 289,92 | 31,82 | 674,65 | 8,67 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-004-08 | 2х1,5 м, высота насыпи до 8/9 м | 895,06 | 56,01 | 256,08 | 28,11 | 582,97 | 7,59 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-004-09 | 2х1,5 м, высота насыпи до 19/20 м | 552,29 | 37,64 | 168,32 | 18,43 | 346,33 | 5,1 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-004-10 | 2х2 м, высота насыпи до 8/9 м | 1062,85 | 58,52 | 270,75 | 29,70 | 733,58 | 7,93 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-004-11 | 2х2 м, высота насыпи до 19/20 м | 633,20 | 37,34 | 171,32 | 18,83 | 424,54 | 5,06 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 30-07-005. Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 железобетона звеньев |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: |  |  |  |  |  |  |
| 30-07-005-01 | 2х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м | 1039,47 | 82,66 | 383,67 | 42,03 | 573,14 | 11,2 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-005-02 | 2х1 м, высота насыпи до 3/4 м | 1223,41 | 91,73 | 447,76 | 49,19 | 683,92 | 12,43 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-005-03 | 2х1 м, высота насыпи до 6/7 м | 1021,37 | 76,38 | 373,18 | 40,97 | 571,81 | 10,35 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-005-04 | 2х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м | 1136,18 | 78,74 | 383,96 | 42,17 | 673,48 | 10,67 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-005-05 | 2х1,25 м, высота насыпи до 7/8 м | 966,71 | 67,31 | 327,06 | 35,93 | 572,34 | 9,12 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-005-06 | 2х1,25 м, высота насыпи до 19/20 м | 667,20 | 48,78 | 235,71 | 25,86 | 382,71 | 6,61 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-005-07 | 2х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м | 1103,36 | 70,33 | 347,42 | 38,19 | 685,61 | 9,53 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-005-08 | 2х1,5 м, высота насыпи до 8/9 м | 960,78 | 61,70 | 306,39 | 33,68 | 592,69 | 8,36 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-005-09 | 2х1,5 м, высота насыпи до 19/20 м | 595,41 | 41,33 | 201,87 | 22,14 | 352,21 | 5,6 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-005-10 | 2х2 м, высота насыпи до 8/9 м | 1126,85 | 64,35 | 324,66 | 35,67 | 737,84 | 8,72 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-005-11 | 2х2 м, высота насыпи до 19/20 м | 672,78 | 41,11 | 204,86 | 22,54 | 426,81 | 5,57 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 30-07-006. Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 железобетона звеньев |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: |  |  |  |  |  |  |
| 30-07-006-01 | 3х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м | 1178,00 | 74,69 | 328,56 | 35,93 | 774,75 | 10,12 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-006-02 | 3х1 м, высота насыпи до 3/4 м | 1451,46 | 90,92 | 428,59 | 47,07 | 931,95 | 12,32 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-006-03 | 3х1 м, высота насыпи до 6/7 м | 1154,63 | 75,50 | 351,62 | 38,59 | 727,51 | 10,23 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-006-04 | 3х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м | 1343,26 | 79,11 | 371,98 | 40,84 | 892,17 | 10,72 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-006-05 | 3х1,25 м, высота насыпи до 7/8 м | 1155,68 | 68,27 | 320,17 | 35,14 | 767,24 | 9,25 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-006-06 | 3х1,25 м, высота насыпи до 19/20 м | 796,05 | 49,30 | 227,32 | 24,93 | 519,43 | 6,68 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-006-07 | 3х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м | 1307,87 | 71,36 | 339,04 | 37,26 | 897,47 | 9,67 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-006-08 | 3х1,5 м, высота насыпи до 8/9 м | 1108,29 | 61,77 | 292,02 | 32,09 | 754,50 | 8,37 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-006-09 | 3х1,5 м, высота насыпи до 19/20 м | 706,75 | 41,62 | 194,68 | 21,35 | 470,45 | 5,64 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-006-10 | 3х2 м, высота насыпи до 3/5 м | 1419,76 | 68,63 | 332,75 | 36,60 | 1018,38 | 9,3 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-006-11 | 3х2 м, высота насыпи до 8/8 м | 1036,03 | 51,66 | 248,59 | 27,32 | 735,78 | 7 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-006-12 | 3х2 м, высота насыпи до 19/20 м | 833,23 | 42,21 | 202,46 | 22,28 | 588,56 | 5,72 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 30-07-007. Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 железобетона звеньев |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: |  |  |  |  |  |  |
| 30-07-007-01 | 3х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м | 581,37 | 82,14 | 382,47 | 41,90 | 116,76 | 11,13 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-007-02 | 3х1 м, высота насыпи до 3/4 м | 1533,04 | 100,00 | 505,26 | 55,56 | 927,78 | 13,55 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-007-03 | 3х1 м, высота насыпи до 6/7 м | 1220,39 | 82,66 | 413,91 | 45,48 | 723,82 | 11,2 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-007-04 | 3х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м | 1423,92 | 86,79 | 439,07 | 48,27 | 898,06 | 11,76 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-007-05 | 3х1,25 м, высота насыпи до 7/8 м | 1222,89 | 75,13 | 375,28 | 41,24 | 772,48 | 10,18 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-007-06 | 3х1,25 м, высота насыпи до 19/20 м | 846,68 | 54,24 | 269,25 | 29,57 | 523,19 | 7,35 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-007-07 | 3х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м | 1384,98 | 78,45 | 400,14 | 44,02 | 906,39 | 10,63 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-007-08 | 3х1,5 м, высота насыпи до 8/9 м | 1177,44 | 67,97 | 347,12 | 38,19 | 762,35 | 9,21 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-007-09 | 3х1,5 м, высота насыпи до 19/20 м | 749,37 | 45,76 | 228,22 | 25,06 | 475,39 | 6,2 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-007-10 | 3х2 м, высота насыпи до 3/5 м | 1493,57 | 75,50 | 395,04 | 43,49 | 1023,03 | 10,23 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-007-11 | 3х2 м, высота насыпи до 8/8 м | 1090,11 | 56,75 | 294,11 | 32,35 | 739,25 | 7,69 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-007-12 | 3х2 м, высота насыпи до 19/20 м | 877,24 | 46,42 | 239,60 | 26,39 | 591,22 | 6,29 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Подраздел 7.2 ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО МЕТАЛЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-07-010. Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 подготовки |  |  |  |  |  |  |
| 30-07-010-01 | Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла | 165,45 | 12,66 | 80,91 | 8,67 | 71,88 | 1,84 |
| #### Таблица 30-07-011. Укладка водопропускных труб из гофрированного металла |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м одноочковой трубы |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка водопропускных труб из гофрированного металла диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 30-07-011-01 | 1,5 м | 580,01 | 121,03 | 109,76 | 9,02 | 349,22 | 16,4 |
| (103-9012) | Трубы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 30-07-011-02 | 2 м | 945,38 | 172,69 | 159,30 | 12,46 | 613,39 | 23,4 |
| (103-9012) | Трубы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 30-07-011-03 | 3 м | 1333,29 | 225,09 | 201,52 | 15,38 | 906,68 | 30,5 |
| (103-9012) | Трубы стальные, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 7.3 ОГОЛОВКИ КРУГЛЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-07-014. Сооружение оголовков круглых водопропускных труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: |  |  |  |  |  |  |
| 30-07-014-01 | 0,5 м | 292,36 | 45,17 | 221,33 | 24,40 | 25,86 | 6,12 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-014-02 | 0,75 м | 190,44 | 29,08 | 136,27 | 14,98 | 25,09 | 3,94 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-014-03 | 1-2 м | 274,31 | 23,03 | 81,76 | 9,02 | 169,52 | 3,12 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-014-04 | 2х0,75 м | 224,87 | 33,14 | 154,84 | 17,11 | 36,89 | 4,49 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-014-05 | 2х1 м | 388,29 | 30,77 | 103,33 | 11,40 | 254,19 | 4,17 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-014-06 | 2х(1,25-2) м | 429,95 | 28,49 | 81,17 | 8,88 | 320,29 | 3,86 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-014-07 | 3х0,75 м | 173,04 | 26,13 | 114,41 | 12,60 | 32,50 | 3,54 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-014-08 | 3х1 м | 479,22 | 34,02 | 106,02 | 11,67 | 339,18 | 4,61 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-014-09 | 3х1,25 м | 472,48 | 31,59 | 90,45 | 9,95 | 350,44 | 4,28 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-014-10 | 3х(1,5-2) м | 505,83 | 30,55 | 78,17 | 8,62 | 397,11 | 4,14 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 30-07-015. Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием: |  |  |  |  |  |  |
| 30-07-015-01 | 0,5 м | 346,55 | 49,67 | 265,66 | 29,30 | 31,22 | 6,73 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-015-02 | 0,75 м | 223,99 | 31,96 | 163,83 | 18,03 | 28,20 | 4,33 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-015-03 | 1-2 м | 294,26 | 25,39 | 98,54 | 10,87 | 170,33 | 3,44 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-015-04 | 2х0,75 м | 266,83 | 36,46 | 185,99 | 20,55 | 44,38 | 4,94 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-015-05 | 2х1 м | 413,25 | 33,80 | 123,69 | 13,66 | 255,76 | 4,58 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-015-06 | 2х(1,25-2) м | 445,04 | 31,29 | 97,94 | 10,74 | 315,81 | 4,24 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-015-07 | 3х0,75 м | 196,01 | 28,78 | 137,17 | 15,12 | 30,06 | 3,9 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-015-08 | 3х1 м | 502,24 | 37,42 | 127,59 | 14,06 | 337,23 | 5,07 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-015-09 | 3х1,25 м | 491,56 | 34,69 | 108,12 | 11,93 | 348,75 | 4,7 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-015-10 | 3х(1,5-2) м | 525,82 | 33,65 | 94,04 | 10,34 | 398,13 | 4,56 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Подраздел 7.4 ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-07-018. Укладка звеньев одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 железобетона плит или звеньев |  |  |  |  |  |  |
| 30-07-018-01 | Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных труб | 268,65 | 19,90 | 112,61 | 12,46 | 136,14 | 2,76 |
| (403-9015) | Плиты железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
|  | Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: |  |  |  |  |  |  |
| 30-07-018-02 | 1,0 м, высота насыпи до 7/7 м | 317,45 | 50,72 | 113,22 | 11,93 | 153,51 | 6,79 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-018-03 | 1,0 м, высота насыпи до 19/19 м | 275,21 | 44,45 | 98,24 | 10,34 | 132,52 | 5,95 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-018-04 | 1,25 м, высота насыпи до 7/7 м | 286,32 | 47,21 | 107,83 | 11,40 | 131,28 | 6,32 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-018-05 | 1,25 м, высота насыпи до 19/19 м | 247,22 | 40,19 | 93,75 | 9,95 | 113,28 | 5,38 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-018-06 | 1,5 м, высота насыпи до 3,5/3,5 м | 268,85 | 44,07 | 95,85 | 10,08 | 128,93 | 5,9 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-018-07 | 1,5 м, высота насыпи до 9/9 м | 231,68 | 38,10 | 82,97 | 8,75 | 110,61 | 5,1 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-018-08 | 1,5 м, высота насыпи до 19/19 м | 192,05 | 31,52 | 67,99 | 7,16 | 92,54 | 4,22 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-018-09 | 2 м, высота насыпи до 3,5/5 м | 252,09 | 41,53 | 94,35 | 9,95 | 116,21 | 5,56 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-018-10 | 2 м, высота насыпи до 9/10 м | 211,13 | 34,66 | 77,88 | 8,22 | 98,59 | 4,64 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-018-11 | 2 м, высота насыпи до 19/20 м | 164,09 | 26,37 | 62,60 | 6,63 | 75,12 | 3,53 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-018-12 | 2,5 м, высота насыпи до 3,5/5 м | 215,59 | 36,83 | 74,28 | 7,82 | 104,48 | 4,93 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-018-13 | 2,5 м, высота насыпи до 9/10 м | 174,39 | 29,95 | 62,90 | 6,63 | 81,54 | 4,01 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-018-14 | 2,5 м, высота насыпи до 19/20 м | 131,43 | 22,56 | 47,03 | 4,91 | 61,84 | 3,02 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-018-15 | 3 м, высота насыпи до 9/10 м | 140,92 | 23,83 | 51,52 | 5,44 | 65,57 | 3,19 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-018-16 | 3 м, высота насыпи до 19/20 м | 115,91 | 19,35 | 42,83 | 4,51 | 53,73 | 2,59 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-018-17 | 4 м, высота насыпи до 9/10 м | 132,10 | 22,11 | 50,02 | 5,30 | 59,97 | 2,96 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-018-18 | 4 м, высота насыпи до 19/20 м | 104,22 | 18,00 | 36,54 | 3,85 | 49,68 | 2,41 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 30-07-019. Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 железобетона плит или звеньев |  |  |  |  |  |  |
| 30-07-019-01 | Укладка плит под звенья прямоугольных труб | 293,43 | 21,92 | 135,37 | 14,98 | 136,14 | 3,04 |
| (403-9015) | Плиты железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
|  | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: |  |  |  |  |  |  |
| 30-07-019-02 | 1,0 м, высота насыпи до 7/7 м | 344,09 | 55,80 | 134,78 | 14,32 | 153,51 | 7,47 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-019-03 | 1,0 м, высота насыпи до 19/19 м | 298,78 | 48,85 | 117,41 | 12,46 | 132,52 | 6,54 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-019-04 | 1,25 м, высота насыпи до 7/7 м | 311,31 | 51,84 | 128,19 | 13,66 | 131,28 | 6,94 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-019-05 | 1,25 м, высота насыпи до 19/19 м | 270,18 | 44,15 | 111,72 | 11,93 | 114,31 | 5,91 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-019-06 | 1,5 м, высота насыпи до 3,5/3,5 м | 290,11 | 48,56 | 112,62 | 11,93 | 128,93 | 6,5 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-019-07 | 1,5 м, высота насыпи до 9/9 м | 255,64 | 41,83 | 100,34 | 10,61 | 113,47 | 5,6 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-019-08 | 1,5 м, высота насыпи до 19/19 м | 208,45 | 34,74 | 81,17 | 8,62 | 92,54 | 4,65 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-019-09 | 2,0 м, высота насыпи до 3,5/5 м | 274,25 | 45,72 | 112,32 | 11,93 | 116,21 | 6,12 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-019-10 | 2,0 м, высота насыпи до 9/10 м | 228,94 | 38,10 | 92,25 | 9,81 | 98,59 | 5,1 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-019-11 | 2,0 м, высота насыпи до 19/20 м | 178,85 | 28,98 | 74,58 | 7,96 | 75,29 | 3,88 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-019-12 | 2,5 м, высота насыпи до 3,5/5 м | 234,83 | 40,49 | 89,86 | 9,55 | 104,48 | 5,42 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-019-13 | 2,5 м, высота насыпи до 9/10 м | 189,53 | 32,94 | 74,88 | 7,96 | 81,71 | 4,41 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-019-14 | 2,5 м, высота насыпи до 19/20 м | 143,03 | 24,88 | 56,31 | 5,97 | 61,84 | 3,33 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-019-15 | 3,0 м, высота насыпи до 9/10 м | 113,36 | 26,22 | 21,57 | 2,12 | 65,57 | 3,51 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-019-16 | 3,0 м, высота насыпи до 19/20 м | 124,96 | 21,21 | 50,02 | 5,30 | 53,73 | 2,84 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-019-17 | 4,0 м, высота насыпи до 9/10 м | 143,85 | 24,28 | 59,60 | 6,36 | 59,97 | 3,25 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-019-18 | 4,0 м, высота насыпи до 19/20 м | 113,13 | 19,72 | 43,73 | 4,64 | 49,68 | 2,64 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 30-07-020. Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: |  |  |  |  |  |  |
| 30-07-020-01 | входное отверстие трубы до 1,25 м | 214,61 | 26,44 | 106,33 | 11,40 | 81,84 | 3,54 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-020-02 | входное отверстие трубы до 2 м | 187,03 | 21,21 | 85,96 | 9,15 | 79,86 | 2,84 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-020-03 | входное отверстие трубы до 2,5 м | 182,24 | 18,97 | 83,57 | 8,88 | 79,70 | 2,54 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-020-04 | выходное отверстие трубы до 1,25 м | 185,71 | 19,94 | 83,57 | 8,88 | 82,20 | 2,67 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-020-05 | выходное отверстие трубы до 2 м | 213,94 | 25,25 | 108,72 | 11,67 | 79,97 | 3,38 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-020-06 | выходное отверстие трубы до 2,5 м | 200,23 | 23,83 | 96,74 | 10,34 | 79,66 | 3,19 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-020-07 | входное и выходное отверстие трубы до 3-4 м | 171,02 | 17,70 | 70,39 | 7,43 | 82,93 | 2,37 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 30-07-021. Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: |  |  |  |  |  |  |
| 30-07-021-01 | входное отверстие трубы до 1,25 м | 237,66 | 29,13 | 126,69 | 13,66 | 81,84 | 3,9 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-021-02 | входное отверстие трубы до 2 м | 205,90 | 23,31 | 102,73 | 11,01 | 79,86 | 3,12 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-021-03 | входное отверстие трубы до 2,5 м | 200,88 | 20,84 | 100,34 | 10,74 | 79,70 | 2,79 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-021-04 | выходное отверстие трубы до 1,25 м | 204,43 | 21,89 | 100,34 | 10,74 | 82,20 | 2,93 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-021-05 | выходное отверстие трубы до 2,м | 238,05 | 27,79 | 130,29 | 14,06 | 79,97 | 3,72 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-021-06 | выходное отверстие трубы до 2,5 м | 221,79 | 26,22 | 115,91 | 12,46 | 79,66 | 3,51 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-021-07 | входное и выходное отверстие трубы до 3-4 м | 185,71 | 19,50 | 83,57 | 8,88 | 82,64 | 2,61 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Подраздел 7.5 ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ БЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-07-024. Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие: |  |  |  |  |  |  |
| 30-07-024-01 | одноочковой трубы до 3 м | 307,61 | 27,97 | 70,09 | 7,56 | 209,55 | 3,79 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-024-02 | одноочковой трубы до 6 м | 558,83 | 33,80 | 70,09 | 7,56 | 454,94 | 4,58 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-024-03 | двухочковой трубы до 3 м | 339,86 | 33,02 | 70,09 | 7,56 | 236,75 | 4,42 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-024-04 | двухочковой трубы до 6 м | 468,58 | 29,13 | 47,32 | 5,04 | 392,13 | 3,9 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 30-07-025. Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие: |  |  |  |  |  |  |
| 30-07-025-01 | одноочковой трубы до 3 м | 323,58 | 30,77 | 83,26 | 9,02 | 209,55 | 4,17 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-025-02 | одноочковой трубы до 6 м | 575,40 | 37,20 | 83,26 | 9,02 | 454,94 | 5,04 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-025-03 | двухочковой трубы до 3 м | 355,88 | 35,87 | 83,26 | 9,02 | 236,75 | 4,86 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-025-04 | двухочковой трубы до 6 м | 480,70 | 31,66 | 56,91 | 6,10 | 392,13 | 4,29 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 30-07-026. Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие трубы: |  |  |  |  |  |  |
| 30-07-026-01 | до 3 м | 221,32 | 52,77 | 99,43 | 11,01 | 69,12 | 6,98 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-026-02 | до 6 м | 94,68 | 22,98 | 37,14 | 4,11 | 34,56 | 3,04 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 30-07-027. Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб под насыпями железных и автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие трубы: |  |  |  |  |  |  |
| 30-07-027-01 | до 3 м | 246,91 | 57,99 | 119,80 | 13,26 | 69,12 | 7,67 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-07-027-02 | до 6 м | 105,33 | 25,25 | 45,52 | 5,04 | 34,56 | 3,34 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Подраздел 7.6 ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВОДООТВОДНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-07-030. Устройство железобетонных водоотводных лотков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м лотка |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонных водоотводных лотков междушпальных глубиной: |  |  |  |  |  |  |
| 30-07-030-01 | до 0,35 м | 13341,18 | 1883,34 | 7053,46 | 644,22 | 4404,38 | 267,9 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 30-07-030-02 | до 0,5 м | 15243,74 | 2235,96 | 7323,30 | 649,43 | 5684,48 | 318,06 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 30-07-030-03 | до 0,7 м | 22373,22 | 3876,62 | 8301,10 | 669,24 | 10195,50 | 551,44 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Устройство железобетонных водоотводных лотков междупутных глубиной: |  |  |  |  |  |  |
| 30-07-030-04 | до 0,75 м | 27948,26 | 4774,59 | 9457,36 | 848,54 | 13716,31 | 631,56 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 30-07-030-05 | до 1,25 м | 44583,59 | 7645,81 | 12484,20 | 1076,64 | 24453,58 | 1011,35 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| 30-07-030-06 | до 1,5 м | 53992,04 | 9021,20 | 14382,21 | 1220,52 | 30588,63 | 1193,28 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 8.1 ПЕРИЛА НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-08-001. Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т перил |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-001-01 | Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах | 1050,69 | 514,63 | 23,85 | 0,00 | 512,21 | 66,49 |
| (201-9296) | Конструкции стальные перил, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 30-08-002. Установка железобетонных сборных перил на мостах и путепроводах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 перил |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-002-01 | Установка железобетонных сборных перил на мостах и путепроводах | 2176,89 | 313,01 | 937,38 | 105,55 | 926,50 | 40,44 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 30-08-003. Установка деревянных перил на мостах и путепроводах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м перил |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка деревянных перил на мостах и путепроводах: |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-003-01 | без укладки дополнительных поперечин | 5230,29 | 1511,19 | 14,77 | 0,00 | 3704,33 | 193 |
| 30-08-003-02 | с укладкой дополнительных поперечин | 11968,91 | 2661,12 | 53,15 | 0,00 | 9254,64 | 352 |
| # Подраздел 8.2 УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-08-006. Устройство лестничных сходов на откосах насыпей и выемок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 сборных железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-006-01 | до 5 м, ширина лестничных маршей до 1 м | 649,35 | 114,21 | 342,88 | 37,53 | 192,26 | 14,93 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-08-006-02 | до 5 м, ширина лестничных маршей до 1,5 м | 602,36 | 96,70 | 292,05 | 31,96 | 213,61 | 12,64 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-08-006-03 | до 5 м, ширина лестничных маршей свыше 1,5 м | 402,95 | 68,62 | 205,34 | 22,54 | 128,99 | 8,97 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-08-006-04 | до 7 м, ширина лестничных маршей до 1 м | 627,06 | 107,79 | 327,46 | 35,80 | 191,81 | 14,09 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-08-006-05 | до 7 м, ширина лестничных маршей до 1,5 м | 543,38 | 94,25 | 281,43 | 30,76 | 167,70 | 12,32 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-08-006-06 | до 7 м, ширина лестничных маршей до свыше 1,5 м | 382,38 | 66,56 | 196,87 | 21,61 | 118,95 | 8,7 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-08-006-07 | до 9 м, ширина лестничных маршей до 1 м | 625,94 | 115,90 | 325,14 | 41,15 | 184,90 | 15,15 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-08-006-08 | до 9 м, ширина лестничных маршей до 1,5 м | 529,02 | 100,52 | 276,27 | 34,93 | 152,23 | 13,14 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-08-006-09 | до 9 м, ширина лестничных маршей до свыше 1,5 м | 395,88 | 70,46 | 191,56 | 24,32 | 133,86 | 9,21 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-08-006-10 | до 12 м, ширина лестничных маршей до 1 м | 601,90 | 113,07 | 355,85 | 36,33 | 132,98 | 14,78 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-08-006-11 | до 12 м, ширина лестничных маршей до 1,5 м | 514,97 | 98,07 | 302,76 | 30,90 | 114,14 | 12,82 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-08-006-12 | до 12 м, ширина лестничных маршей свыше 1,5 м | 373,76 | 67,93 | 208,32 | 21,35 | 97,51 | 8,88 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Подраздел 8.3 ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-08-008. Устройство подпорных стенок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство подпорных стенок из сборных блоков железобетонных: |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-008-01 | ряжевых | 1075,17 | 183,15 | 782,06 | 108,03 | 109,96 | 25,76 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-08-008-02 | уголковых | 403,50 | 41,69 | 220,12 | 20,02 | 141,69 | 5,93 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-08-008-03 | заборных | 889,31 | 60,22 | 146,22 | 19,33 | 682,87 | 8,16 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
|  | Устройство подпорных стенок из сборных блоков бетонных при высоте насыпи: |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-008-04 | до 6 м | 158,41 | 23,32 | 119,48 | 16,40 | 15,61 | 3,28 |
| (403-9010) | Блоки бетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-08-008-05 | свыше 6 м | 135,57 | 18,56 | 101,07 | 13,86 | 15,94 | 2,61 |
| (403-9010) | Блоки бетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-08-008-06 | Устройство подпорных стенок монолитных железобетонных | 2134,04 | 120,33 | 989,86 | 89,04 | 1023,85 | 16,69 |
| (204-9172) | Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 30-08-009. Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 бетона |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-009-01 | Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом | 1687,21 | 99,02 | 416,08 | 37,65 | 1172,11 | 12,27 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 8.4 УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ С НАСЫПЬЮ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-08-012. Укладка переходных плит |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка переходных плит сборно-монолитных длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-012-01 | до 5 м | 918,23 | 47,14 | 79,84 | 7,29 | 791,25 | 6,31 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (0,68) | - |
| 30-08-012-02 | до 7 м | 863,77 | 37,72 | 57,67 | 5,60 | 768,38 | 5,05 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (0,7) | - |
| 30-08-012-03 | свыше 7 м | 882,60 | 34,96 | 73,97 | 5,02 | 773,67 | 4,68 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (0,69) | - |
|  | Укладка переходных плит сборных длиной: |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-012-04 | до 5 м | 357,18 | 43,47 | 71,23 | 6,36 | 242,48 | 5,75 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-08-012-05 | до 7 м | 317,66 | 34,40 | 49,17 | 4,44 | 234,09 | 4,55 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-08-012-06 | свыше 7 м | 240,26 | 24,49 | 48,70 | 3,32 | 167,07 | 3,24 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Подраздел 8.5 ТРОТУАРЫ НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ ПОД АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-08-018. Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-018-01 | Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги | 34901,57 | 6529,05 | 4103,95 | 406,29 | 24268,57 | 853,47 |
| (403-9022) | Конструкции сборные железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (100) | - |
| # Подраздел 8.6 СМОТРОВЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-08-021. Устройство смотровых приспособлений для пролетных строений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т смотровых приспособлений |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство смотровых приспособлений для пролетных строений: |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-021-01 | стальных | 3239,58 | 898,88 | 909,70 | 51,86 | 1431,00 | 121,8 |
| (101-9117) | Металлоконструкции подмостей, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-08-021-02 | железобетонных | 1665,47 | 510,40 | 226,46 | 12,96 | 928,61 | 69,16 |
| (101-9117) | Металлоконструкции подмостей, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Подраздел 8.7 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТОВ, ОПОР МОСТОВ И ТРУБ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-08-023. Устройство гидроизоляции проезжей части мостов под железную дорогу, опоры мостов и труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-023-01 | Устройство гидроизоляции проезжей части мостов | 33235,78 | 2474,23 | 4934,89 | 383,26 | 25826,66 | 339,4 |
| (204-9182) | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм, (т) | - | - | - | - | (0,31) | - |
|  | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-023-02 | оклеечной (2 слоя) | 7403,67 | 898,34 | 726,72 | 49,71 | 5778,61 | 117,43 |
| 30-08-023-03 | обмазочной битумной мастикой двухслойной | 4637,81 | 533,36 | 485,32 | 33,34 | 3619,13 | 71,4 |
| 30-08-023-04 | обмазочной битумной мастикой (дополнительный слой) | 1675,92 | 152,09 | 94,76 | 1,99 | 1429,07 | 20,36 |
| 30-08-023-05 | обмазочной эпоксидной мастикой двухслойной | 3892,29 | 631,65 | 326,87 | 34,11 | 2933,77 | 85,59 |
| 30-08-023-06 | обмазочной эпоксидной мастикой (дополнительный слой) | 2117,95 | 125,09 | 154,31 | 15,69 | 1838,55 | 16,95 |
| #### Таблица 30-08-024. Устройство гидроизоляции «Зика» ортотропной плиты металлического моста |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-024-01 | Устройство гидроизоляции «Зика» ортотропной плиты металлического моста | 33063,21 | 673,60 | 2715,05 | 156,71 | 29674,56 | 92,4 |
| #### Таблица 30-08-025. Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги: |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-025-01 | стеклотканью на битумной мастике с устройством защитного слоя | 24877,56 | 1121,03 | 1194,21 | 56,08 | 22562,32 | 157,67 |
| (204-9182) | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм, (т) | - | - | - | - | (0,32) | - |
| 30-08-025-02 | стеклотканью на битумной мастике без устройства защитного слоя | 20355,77 | 940,19 | 1176,16 | 54,24 | 18239,42 | 128,97 |
| 30-08-025-03 | гидростеклоизолом с устройством защитного слоя | 16253,78 | 1064,41 | 686,84 | 67,77 | 14502,53 | 146,01 |
| (204-9182) | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм, (т) | - | - | - | - | (0,32) | - |
| 30-08-025-04 | гидростеклоизолом без устройства защитного слоя | 11638,91 | 893,34 | 565,94 | 51,73 | 10179,63 | 119,59 |
| # Подраздел 8.8 ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-08-030. Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м шва |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах: |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-030-01 | без окаймления | 80230,17 | 1946,16 | 1388,70 | 62,65 | 76895,31 | 254,4 |
| 30-08-030-02 | с окаймлением | 116075,37 | 5963,97 | 5751,54 | 333,53 | 104359,86 | 751,13 |
| #### Таблица 30-08-031. Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т деформационного шва |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-031-01 | Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах | 15795,23 | 443,12 | 519,10 | 38,23 | 14833,01 | 54,91 |
| (201-9295) | Конструкции стальные перекрытия швов, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| #### Таблица 30-08-032. Установка деформационного шва «Маурер» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м шва |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-032-01 | Установка деформационного шва «Маурер» | 1116,08 | 245,23 | 449,30 | 11,66 | 421,55 | 25,1 |
| (201-9188) | Металлоконструкции деформационного шва, (м) | - | - | - | - | (1) | - |
| # Подраздел 8.9 ДРЕНАЖ ЗА УСТОЯМИ МОСТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-08-033. Устройство деформационных швов глубиной 200 мм системы «Торма Джойт» в проезжей части автодорожных мостовых сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м шва |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-033-01 | Устройство деформационных швов глубиной 200 мм системы «Торма Джойт» в проезжей части автодорожных мостовых сооружений | 169291,73 | 4448,28 | 68508,92 | 2074,71 | 96334,53 | 543,8 |
| (201-9292) | Металлические конструкции крепежных блоков с распорами, (т) | - | - | - | - | (1,59) | - |
| (408-9055) | Песок кварцевый, (м3) | - | - | - | - | (0,13) | - |
| #### Таблица 30-08-037. Устройство дренажа за устоями мостов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м дренажа |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-037-01 | Устройство дренажа за устоями мостов | 25097,95 | 3299,12 | 0,00 | 0,00 | 21798,83 | 506 |
| # Подраздел 8.10 ОКРАСКА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-08-040. Окраска железобетонных пролетных строений мостов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-040-01 | Окраска железобетонных пролетных строений мостов | 1218,71 | 153,24 | 81,73 | 8,00 | 983,74 | 18,44 |
| 30-08-040-02 | Устройство подмостей для окраски | 892,39 | 177,46 | 305,94 | 36,20 | 408,99 | 22,35 |
| # Подраздел 8.11 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-08-045. Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м3 бетона |  |  |  |  |  |  |
|  | Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности: |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-045-01 | В20 (М250) | 41357,93 | 0,00 | 11439,66 | 2521,38 | 29918,27 |  |
| (101-9721) | Добавка поверхностно-активная, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 30-08-045-02 | В22,5 (М300) | 42651,75 | 0,00 | 11439,66 | 2521,38 | 31212,09 |  |
| (101-9721) | Добавка поверхностно-активная, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 30-08-045-03 | В25 (М350) | 47464,27 | 0,00 | 11439,66 | 2521,38 | 36024,61 |  |
| (101-9721) | Добавка поверхностно-активная, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 30-08-045-04 | В30 (М400) | 47933,97 | 0,00 | 11439,66 | 2521,38 | 36494,31 |  |
| (101-9721) | Добавка поверхностно-активная, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 30-08-045-05 | В35 (М450) | 49329,46 | 0,00 | 11439,66 | 2521,38 | 37889,80 |  |
| (101-9721) | Добавка поверхностно-активная, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 30-08-045-06 | В40 (М500) | 59721,37 | 0,00 | 11439,66 | 2521,38 | 48281,71 |  |
| (101-9721) | Добавка поверхностно-активная, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 30-08-045-07 | В45 (М600) | 62819,70 | 0,00 | 11439,66 | 2521,38 | 51380,04 |  |
| (101-9721) | Добавка поверхностно-активная, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Подраздел 8.12 УСТРОЙСТВО ГАБИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-08-047. Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м3 габионных конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-047-01 | Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов | 4666,23 | 1364,77 | 293,83 | 22,85 | 3007,63 | 182,7 |
| #### Таблица 30-08-048. Укрепление поверхности матрацами «Рено» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-048-01 | Укрепление поверхности матрацами «Рено» | 2148,30 | 531,12 | 195,28 | 18,21 | 1421,90 | 74,7 |
| #### Таблица 30-08-049. Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу плавкраном |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 щебня |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-049-01 | Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу краном | 1202,15 | 194,04 | 278,30 | 31,01 | 729,81 | 25,07 |
| #### Таблица 30-08-050. Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу краном |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 щебня |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-050-01 | Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу краном | 1108,36 | 193,73 | 184,82 | 21,71 | 729,81 | 25,03 |
| #### Таблица 30-08-051. Восстановление опор мостов методом инъецирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 кладки опор |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановление: |  |  |  |  |  |  |
| 30-08-051-01 | подводной части опор мостов методом инъецирования | 2904,09 | 69,37 | 2405,71 | 253,08 | 429,01 | 8,86 |
| 30-08-051-02 | надводной части опор мостов методом инъецирования | 2862,32 | 124,11 | 2095,37 | 262,36 | 642,84 | 15,85 |
| # Раздел 9. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подраздел 9.1 ПОДМОСТИ И ПИРСЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-09-001. Устройство деревянных подмостей для монолитной кладки опор, крыльев устоев, облицовки опор и ледорезов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 лесоматериала подмостей |  |  |  |  |  |  |
| 30-09-001-01 | Устройство деревянных подмостей для монолитной кладки опор, крыльев устоев, облицовки опор и ледорезов | 612,51 | 94,38 | 254,98 | 29,44 | 263,15 | 13,09 |
| #### Таблица 30-09-002. Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 лесоматериала подмостей |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений: |  |  |  |  |  |  |
| 30-09-002-01 | с деревянными прогонами | 475,03 | 128,63 | 138,36 | 16,04 | 208,04 | 17,22 |
| 30-09-002-02 | со стальными прогонами | 646,55 | 162,32 | 204,25 | 22,28 | 279,98 | 21,73 |
| 30-09-002-03 | пирсов | 625,74 | 193,91 | 199,84 | 23,21 | 231,99 | 26,6 |
| #### Таблица 30-09-003. Стальные подмости и пирсы из инвентарных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т стальных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций при высоте: |  |  |  |  |  |  |
| 30-09-003-01 | до 12 м | 911,59 | 265,19 | 197,94 | 15,11 | 448,46 | 35,5 |
| (101-9117) | Металлоконструкции подмостей, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-09-003-02 | свыше 12 м | 955,93 | 269,37 | 221,60 | 16,96 | 464,96 | 36,06 |
| (101-9117) | Металлоконструкции подмостей, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 30-09-003-03 | Разборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций | 318,80 | 75,13 | 243,67 | 19,65 | 0,00 | 10,42 |
| #### Таблица 30-09-004. Опоры из шпальных клеток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шпал |  |  |  |  |  |  |
| 30-09-004-01 | Устройство опор из шпальных клеток | 12386,17 | 300,16 | 432,22 | 51,18 | 11653,79 | 44,8 |
| 30-09-004-02 | Разборка опор из шпальных клеток | 685,71 | 254,35 | 431,36 | 51,18 | 0,00 | 39,68 |
| # Подраздел 9.2 НАПРАВЛЯЮЩИЕ КАРКАСЫ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ И СВАЙ-ОБОЛОЧЕК ПОД ОПОРЫ МОСТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-09-007. Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай и свай-оболочек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т стальных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай и свай-оболочек: |  |  |  |  |  |  |
| 30-09-007-01 | речных опор | 4893,21 | 233,96 | 138,32 | 18,97 | 4520,93 | 32,45 |
| 30-09-007-02 | береговых опор | 668,98 | 27,84 | 38,11 | 2,42 | 603,03 | 3,96 |
| # Подраздел 9.3 ПАКЕТНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-09-010. Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т стальных конструкций пролетного строения |  |  |  |  |  |  |
| 30-09-010-01 | Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок | 5718,90 | 303,31 | 1019,10 | 130,66 | 4396,49 | 38,2 |
| # Подраздел 9.4 ПОДВЕСНЫЕ ПАКЕТЫ ИЗ РЕЛЬСОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 30-09-013. Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 пакет |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов: |  |  |  |  |  |  |
| 30-09-013-01 | Р65 пролетом до 4 м | 6920,19 | 1499,40 | 0,00 | 0,00 | 5420,79 | 196 |
| 30-09-013-02 | Р65 пролетом до 6 м | 9488,68 | 1927,80 | 0,00 | 0,00 | 7560,88 | 252 |
| 30-09-013-03 | Р50 пролетом до 4 м | 6167,70 | 1399,95 | 0,00 | 0,00 | 4767,75 | 183 |
| 30-09-013-04 | Р50 пролетом до 6 м | 8411,64 | 1851,30 | 0,00 | 0,00 | 6560,34 | 242 |
| #### Таблица 30-09-014. Изготовление подвесных пакетов из рельсов для перекрытия траншей шириной до 2 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т рельсов в пакете |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление подвесных пакетов для перекрытия траншей шириной до 2 м из рельсов: |  |  |  |  |  |  |
| 30-09-014-01 | Р65 | 1234,78 | 35,91 | 0,00 | 0,00 | 1198,87 | 5,36 |
| 30-09-014-02 | Р50 | 1526,06 | 44,42 | 0,00 | 0,00 | 1481,64 | 6,63 |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\F\6-F-30.doc

Часть 30. Мосты и трубы	3

Раздел 1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОСТОВ И ТРУБ	3

Подраздел 1.1 ПОДУШКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	3

Таблица 30-01-001. Устройство подушек под фундаменты опор мостов	3

Таблица 30-01-002. Устройство бетонных подушек под фундаменты при подводном бетонировании опор мостов	3

Таблица 30-01-003. Устройство перекрытия котлованов площадью до 20 м2 по креплению	3

Подраздел 1.2 ФУНДАМЕНТЫ ТРУБ И ОПОР МОСТОВ	3

Таблица 30-01-009. Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов	3

Таблица 30-01-010. Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов	4

Таблица 30-01-011. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор мостов	4

Таблица 30-01-012. Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке	4

Подраздел 1.3 ОПОРЫ МОСТОВ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ	4

Таблица 30-01-018. Сооружение сборных железобетонных опор мостов	4

Таблица 30-01-019. Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном	5

Таблица 30-01-020. Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона на суше	5

Таблица 30-01-021. Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона с плавсредств	5

Таблица 30-01-022. Армирование опор искусственных сооружений	5

Таблица 30-01-023. Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в деревометаллической опалубке приведенной площадью поперечного сечения до 15 м2	5

Таблица 30-01-024. Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов, крыльев устоев, тротуарных консолей	5

Таблица 30-01-025. Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей на мостах под автомобильные и железные дороги	6

Таблица 30-01-026. Устройство облицовки опор мостов	6

Таблица 30-01-027. Разборка кладки опор мостов и труб	6

Раздел 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ	7

Подраздел 2.1 ОПОРНЫЕ ЧАСТИ	7

Таблица 30-02-001. Установка стальных опорных частей пролетных строений мостов	7

Таблица 30-02-002. Установка опорных частей пролетных строений мостов из полимерных материалов, резины и фторопласта	7

Подраздел 2.2 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ ПОД ОДИН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ	7

Таблица 30-02-005. Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь	7

Таблица 30-02-006. Установка на опоры двумя спаренными стреловыми кранами пролетных строений мостов под один железнодорожный путь	7

Таблица 30-02-007. Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролетных строений под один железнодорожный путь	8

Подраздел 2.3 ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ	8

Таблица 30-02-014. Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов	8

Таблица 30-02-015. Установка на опоры пролетных строений автодорожных мостов	8

Таблица 30-02-016. Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодорожных мостов на готовых подмостях	10

Таблица 30-02-017. Навесная сборка железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу	10

Таблица 30-02-018. Изготовление и натяжение арматуры при навесной сборке железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу	10

Таблица 30-02-019. Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений	10

Таблица 30-02-020. Сборка и разборка плавучих опор из неинвентарных элементов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений	10

Таблица 30-02-021. Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов	11

Таблица 30-02-022. Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов	11

Таблица 30-02-024. Устройство монолитных железобетонных пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов	11

Подраздел 2.4 СООРУЖЕНИЕ НЕРАЗРЕЗНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ ПЛИТНО-РЕБРИСТОЙ КОНСТРУКЦИИ (ПРК)	12

Таблица 30-02-030. Сборка и разборка стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК)	12

Таблица 30-02-031. Продольная надвижка инвентарных стальных перемещающихся подмостей для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК)	12

Таблица 30-02-032. Монтаж неразрезных железобетонных блоков пролетных строений автодорожного моста плитно-ребристой конструкции (ПРК)	12

Таблица 30-02-033. Натяжение арматуры на монтаже пролетных строений (ПРК)	12

Раздел 3. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПУТЕПРОВОДЫ И ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ	13

Подраздел 3.1 ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ	13

Таблица 30-03-001. Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги	13

Таблица 30-03-002. Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги	13

Подраздел 3.2 ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ	13

Таблица 30-03-008. Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через автомобильные дороги	13

Подраздел 3.3 ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ	14

Таблица 30-03-012. Сооружение железобетонных конструкций опор и лестничных сходов пешеходных мостов через железные дороги	14

Таблица 30-03-013. Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги	14

Раздел 4. СТАЛЬНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ	14

Таблица 30-04-001. Установка кранами стальных пролетных строений мостов	14

Таблица 30-04-002. Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом	15

Таблица 30-04-003. Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию	15

Таблица 30-04-004. Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м	15

Таблица 30-04-005. Подъем стальных пролетных строений мостов	16

Таблица 30-04-006. Опускание стальных пролетных строений мостов	16

Таблица 30-04-007. Укрупнительная сборка ортотропных плит	16

Таблица 30-04-008. Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на подмостях)	16

Таблица 30-04-009. Надвижка пролетного строения моста методом скольжения	16

Раздел 5. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ПОД ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ	16

Таблица 30-05-001. Установка на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу железобетонных конструкций	16

Таблица 30-05-002. Укладка мостового полотна под железную дорогу	18

Раздел 6. ДЕРЕВЯННЫЕ МОСТЫ	18

Таблица 30-06-001. Устройство деревянных опор	18

Таблица 30-06-002. Устройство деревянных пролетных строений мостов	18

Раздел 7. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ (ОСНОВАНИЯХ) И ЛОТКИ ВОДООТВОДНЫЕ	19

Подраздел 7.1 ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КРУГЛЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ	19

Таблица 30-07-001. Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог	19

Таблица 30-07-002. Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог	19

Таблица 30-07-003. Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог	20

Таблица 30-07-004. Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог	21

Таблица 30-07-005. Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог	21

Таблица 30-07-006. Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог	22

Таблица 30-07-007. Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог	23

Подраздел 7.2 ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО МЕТАЛЛА	24

Таблица 30-07-010. Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла	24

Таблица 30-07-011. Укладка водопропускных труб из гофрированного металла	24

Подраздел 7.3 ОГОЛОВКИ КРУГЛЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ	24

Таблица 30-07-014. Сооружение оголовков круглых водопропускных труб	24

Таблица 30-07-015. Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб	25

Подраздел 7.4 ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ	25

Таблица 30-07-018. Укладка звеньев одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог	25

Таблица 30-07-019. Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог	27

Таблица 30-07-020. Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог	28

Таблица 30-07-021. Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог	28

Подраздел 7.5 ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ БЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ	29

Таблица 30-07-024. Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог	29

Таблица 30-07-025. Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог	29

Таблица 30-07-026. Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог	30

Таблица 30-07-027. Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб под насыпями железных и автомобильных дорог	30

Подраздел 7.6 ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВОДООТВОДНЫЕ	30

Таблица 30-07-030. Устройство железобетонных водоотводных лотков	30

Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	31

Подраздел 8.1 ПЕРИЛА НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ	31

Таблица 30-08-001. Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах	31

Таблица 30-08-002. Установка железобетонных сборных перил на мостах и путепроводах	31

Таблица 30-08-003. Установка деревянных перил на мостах и путепроводах	31

Подраздел 8.2 УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ	31

Таблица 30-08-006. Устройство лестничных сходов на откосах насыпей и выемок	31

Подраздел 8.3 ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ	32

Таблица 30-08-008. Устройство подпорных стенок	32

Таблица 30-08-009. Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом	32

Подраздел 8.4 УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ С НАСЫПЬЮ	33

Таблица 30-08-012. Укладка переходных плит	33

Подраздел 8.5 ТРОТУАРЫ НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ ПОД АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ	33

Таблица 30-08-018. Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги	33

Подраздел 8.6 СМОТРОВЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ	33

Таблица 30-08-021. Устройство смотровых приспособлений для пролетных строений	33

Подраздел 8.7 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТОВ, ОПОР МОСТОВ И ТРУБ	34

Таблица 30-08-023. Устройство гидроизоляции проезжей части мостов под железную дорогу, опоры мостов и труб	34

Таблица 30-08-024. Устройство гидроизоляции «Зика» ортотропной плиты металлического моста	34

Таблица 30-08-025. Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги	34

Подраздел 8.8 ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ	35

Таблица 30-08-030. Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах	35

Таблица 30-08-031. Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах	35

Таблица 30-08-032. Установка деформационного шва «Маурер»	35

Подраздел 8.9 ДРЕНАЖ ЗА УСТОЯМИ МОСТОВ	35

Таблица 30-08-033. Устройство деформационных швов глубиной 200 мм системы «Торма Джойт» в проезжей части автодорожных мостовых сооружений	35

Таблица 30-08-037. Устройство дренажа за устоями мостов	35

Подраздел 8.10 ОКРАСКА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ	36

Таблица 30-08-040. Окраска железобетонных пролетных строений мостов	36

Подраздел 8.11 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ	36

Таблица 30-08-045. Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях	36

Подраздел 8.12 УСТРОЙСТВО ГАБИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	36

Таблица 30-08-047. Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов	36

Таблица 30-08-048. Укрепление поверхности матрацами «Рено»	36

Таблица 30-08-049. Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу плавкраном	37

Таблица 30-08-050. Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу краном	37

Таблица 30-08-051. Восстановление опор мостов методом инъецирования	37

Раздел 9. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	37

Подраздел 9.1 ПОДМОСТИ И ПИРСЫ	37

Таблица 30-09-001. Устройство деревянных подмостей для монолитной кладки опор, крыльев устоев, облицовки опор и ледорезов	37

Таблица 30-09-002. Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений	37

Таблица 30-09-003. Стальные подмости и пирсы из инвентарных конструкций	37

Таблица 30-09-004. Опоры из шпальных клеток	38

Подраздел 9.2 НАПРАВЛЯЮЩИЕ КАРКАСЫ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ И СВАЙ-ОБОЛОЧЕК ПОД ОПОРЫ МОСТОВ	38

Таблица 30-09-007. Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай и свай-оболочек	38

Подраздел 9.3 ПАКЕТНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК	38

Таблица 30-09-010. Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок	38

Подраздел 9.4 ПОДВЕСНЫЕ ПАКЕТЫ ИЗ РЕЛЬСОВ	38

Таблица 30-09-013. Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов	38

Таблица 30-09-014. Изготовление подвесных пакетов из рельсов для перекрытия траншей шириной до 2 м	38