ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-08-2001

# Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 08-01-002. Устройство основания под фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 основания |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство основания под фундаменты: |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-002-01 | песчаного | 117,93 | 15,30 | 35,53 | 2,98 | 67,10 | 2,3 |
| 08-01-002-02 | щебеночного | 234,39 | 15,96 | 58,26 | 5,45 | 160,17 | 2,4 |
| 08-01-002-03 | гравийного | 220,45 | 16,63 | 41,82 | 4,54 | 162,00 | 2,5 |
| #### Таблица 08-01-003. Гидроизоляция стен, фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-003-01 | горизонтальная цементная с жидким стеклом | 1775,25 | 265,11 | 34,62 | 0,00 | 1475,52 | 38,2 |
| 08-01-003-02 | горизонтальная оклеечная в 1 слой | 2590,40 | 99,24 | 101,30 | 0,00 | 2389,86 | 14,3 |
| 08-01-003-03 | горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 3919,14 | 139,49 | 162,89 | 0,00 | 3616,76 | 20,1 |
| 08-01-003-04 | боковая цементная с жидким стеклом | 2120,30 | 663,34 | 34,62 | 0,00 | 1422,34 | 88,8 |
| 08-01-003-05 | боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 3166,15 | 362,23 | 155,00 | 0,00 | 2648,92 | 46,8 |
| 08-01-003-06 | На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05 | 1609,21 | 174,92 | 69,38 | 0,00 | 1364,91 | 22,6 |
| 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 1062,84 | 164,09 | 75,81 | 0,00 | 822,94 | 21,2 |
| 08-01-003-08 | Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором | 2152,24 | 731,05 | 17,31 | 0,00 | 1403,88 | 96,7 |
| #### Таблица 08-01-004. Боковая изоляция стен, фундаментов глиной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 изолирующего слоя |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-004-01 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной | 198,37 | 51,05 | 52,73 | 5,73 | 94,59 | 8,04 |
| # Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 08-02-001. Кладка стен из кирпича |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка стен кирпичных наружных: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-001-01 | простых при высоте этажа до 4 м | 835,76 | 36,50 | 34,46 | 5,30 | 764,80 | 5,4 |
| 08-02-001-02 | простых при высоте этажа свыше 4 м | 830,52 | 35,56 | 30,16 | 4,64 | 764,80 | 5,26 |
| 08-02-001-03 | средней сложности при высоте этажа до 4 м | 855,36 | 40,24 | 34,46 | 5,30 | 780,66 | 5,66 |
| 08-02-001-04 | средней сложности при высоте этажа свыше 4 м | 850,07 | 39,25 | 30,16 | 4,64 | 780,66 | 5,52 |
| 08-02-001-05 | сложных при высоте этажа до 4 м | 867,52 | 46,95 | 34,46 | 5,30 | 786,11 | 6,21 |
| 08-02-001-06 | сложных при высоте этажа свыше 4 м | 862,16 | 45,89 | 30,16 | 4,64 | 786,11 | 6,07 |
|  | Кладка стен кирпичных внутренних: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-001-07 | при высоте этажа до 4 м | 838,67 | 35,22 | 34,46 | 5,30 | 768,99 | 5,21 |
| 08-02-001-08 | при высоте этажа свыше 4 м | 833,29 | 34,14 | 30,16 | 4,64 | 768,99 | 5,05 |
| 08-02-001-09 | Кладка стен приямков и каналов | 855,24 | 47,86 | 31,02 | 4,77 | 776,36 | 7,08 |
|  | Заполнение каркасов: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-001-10 | при высоте этажа до 4 м | 854,24 | 41,17 | 38,77 | 5,97 | 774,30 | 6,09 |
| 08-02-001-11 | при высоте этажа свыше 4 м | 845,27 | 39,95 | 31,02 | 4,77 | 774,30 | 5,91 |
| #### Таблица 08-02-002. Кладка перегородок из кирпича |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка перегородок из кирпича: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-002-01 | армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м | 6819,35 | 1015,46 | 194,76 | 28,51 | 5609,13 | 146,32 |
| 08-02-002-02 | армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа свыше 4 м | 6565,51 | 780,40 | 194,76 | 28,51 | 5590,35 | 112,45 |
| 08-02-002-03 | армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 11457,74 | 1180,98 | 363,64 | 54,50 | 9913,12 | 170,17 |
| 08-02-002-04 | армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м | 11218,24 | 941,48 | 363,64 | 54,50 | 9913,12 | 135,66 |
| 08-02-002-05 | неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 10844,06 | 999,29 | 354,12 | 54,50 | 9490,65 | 143,99 |
| 08-02-002-06 | неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м | 10608,73 | 763,96 | 354,12 | 54,50 | 9490,65 | 110,08 |
| #### Таблица 08-02-003. Кладка из кирпича конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка из кирпича: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-003-01 | столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м | 950,39 | 67,32 | 40,51 | 5,57 | 842,56 | 8,8 |
| 08-02-003-02 | столбов прямоугольных армированных при высоте этажа свыше 4 м | 940,96 | 65,64 | 32,76 | 4,38 | 842,56 | 8,58 |
| 08-02-003-03 | столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м | 872,73 | 60,66 | 36,19 | 5,57 | 775,88 | 7,93 |
| 08-02-003-04 | столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа свыше 4 м | 863,83 | 59,52 | 28,43 | 4,38 | 775,88 | 7,78 |
| 08-02-003-05 | столбов круглых при высоте этажа до 4 м | 1070,90 | 101,96 | 40,51 | 5,57 | 928,43 | 12,27 |
| 08-02-003-06 | столбов круглых при высоте этажа свыше 4 м | 1061,33 | 100,14 | 32,76 | 4,38 | 928,43 | 12,05 |
| 08-02-003-07 | беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой до 4 м | 991,19 | 110,30 | 40,51 | 5,57 | 840,38 | 13,1 |
| 08-02-003-08 | беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой свыше 4 м | 981,51 | 108,37 | 32,76 | 4,38 | 840,38 | 12,87 |
| 08-02-003-09 | сводов и арок над проездами и проемами | 1020,40 | 128,26 | 32,76 | 4,38 | 859,38 | 16,38 |
| #### Таблица 08-02-004. Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 горизонтальной проекции перекрытия или покрытия |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-004-01 | Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича | 14560,48 | 2328,33 | 346,49 | 48,93 | 11885,66 | 297,36 |
| #### Таблица 08-02-006. Расшивка швов кладки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 стен (без вычета проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Расшивка швов кладки: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-006-01 | из кирпича | 171,48 | 171,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,9 |
| 08-02-006-02 | из керамических и мелкоблочных камней | 109,62 | 109,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 |
| #### Таблица 08-02-007. Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т металлических изделий |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций | 7125,55 | 411,70 | 46,65 | 3,05 | 6667,20 | 63,73 |
| 08-02-007-02 | Крепление сводов стальными затяжками | 10848,38 | 295,52 | 93,33 | 4,91 | 10459,53 | 36,62 |
| 08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков | 11689,70 | 341,61 | 215,24 | 9,15 | 11132,85 | 47,38 |
| #### Таблица 08-02-008. Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-008-01 | простых при высоте этажа до 4 м | 567,46 | 30,96 | 30,16 | 4,64 | 506,34 | 4,58 |
| 08-02-008-02 | простых при высоте этажа свыше 4 м | 561,34 | 30,01 | 24,99 | 3,85 | 506,34 | 4,44 |
| 08-02-008-03 | средней сложности при высоте этажа до 4 м | 580,80 | 33,74 | 30,16 | 4,64 | 516,90 | 4,8 |
| 08-02-008-04 | средней сложности при высоте этажа свыше 4 м | 574,58 | 32,69 | 24,99 | 3,85 | 516,90 | 4,65 |
| 08-02-008-05 | сложных при высоте этажа до 4 м | 598,45 | 39,59 | 30,16 | 4,64 | 528,70 | 5,3 |
| 08-02-008-06 | сложных при высоте этажа свыше 4 м | 592,16 | 38,47 | 24,99 | 3,85 | 528,70 | 5,15 |
| #### Таблица 08-02-009. Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-009-01 | армированных при высоте этажа до 4 м | 7840,66 | 1014,48 | 283,51 | 42,17 | 6542,67 | 148,75 |
| 08-02-009-02 | армированных при высоте этажа свыше 4 м | 7599,17 | 780,75 | 275,75 | 40,97 | 6542,67 | 114,48 |
| 08-02-009-03 | неармированных при высоте этажа до 4 м | 7212,74 | 828,57 | 284,33 | 43,76 | 6099,84 | 122,57 |
| 08-02-009-04 | неармированных при высоте этажа свыше 4 м | 7012,63 | 637,94 | 274,85 | 42,30 | 6099,84 | 94,37 |
| #### Таблица 08-02-010. Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка наружныхстен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-01 | толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | 893,47 | 54,25 | 31,88 | 4,91 | 807,34 | 7,63 |
| 08-02-010-02 | толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | 885,73 | 53,40 | 24,99 | 3,85 | 807,34 | 7,51 |
| 08-02-010-03 | толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | 875,74 | 46,78 | 28,43 | 4,38 | 800,53 | 6,58 |
| 08-02-010-04 | толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | 868,64 | 46,57 | 21,54 | 3,32 | 800,53 | 6,55 |
| 08-02-010-05 | толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м | 863,77 | 42,87 | 27,57 | 4,24 | 793,33 | 6,03 |
| 08-02-010-06 | толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м | 856,24 | 42,23 | 20,68 | 3,18 | 793,33 | 5,94 |
|  | Кладка наружныхстен из камней с облицовкой лицевым кирпичом: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-07 | толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | 693,94 | 48,56 | 31,88 | 4,91 | 613,50 | 6,83 |
| 08-02-010-08 | толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | 687,13 | 47,78 | 25,85 | 3,98 | 613,50 | 6,72 |
| 08-02-010-09 | толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | 678,73 | 46,14 | 30,16 | 4,64 | 602,43 | 6,49 |
| 08-02-010-10 | толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | 670,26 | 45,43 | 22,40 | 3,45 | 602,43 | 6,39 |
| 08-02-010-11 | толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м | 657,25 | 40,53 | 27,57 | 4,24 | 589,15 | 5,7 |
| 08-02-010-12 | толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м | 650,65 | 39,96 | 21,54 | 3,32 | 589,15 | 5,62 |
|  | Кладка наружныхстен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-13 | толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | 658,75 | 43,16 | 31,88 | 4,91 | 583,71 | 6,07 |
| 08-02-010-14 | толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | 652,01 | 42,45 | 25,85 | 3,98 | 583,71 | 5,97 |
| 08-02-010-15 | толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | 636,02 | 37,68 | 31,02 | 4,77 | 567,32 | 5,3 |
| 08-02-010-16 | толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | 626,76 | 37,04 | 22,40 | 3,45 | 567,32 | 5,21 |
| 08-02-010-17 | толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м | 619,73 | 34,41 | 27,57 | 4,24 | 557,75 | 4,84 |
| 08-02-010-18 | толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м | 612,27 | 33,84 | 20,68 | 3,18 | 557,75 | 4,76 |
|  | Кладка наружныхстен из лицевого кирпича: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-19 | толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м | 928,53 | 60,72 | 33,60 | 5,17 | 834,21 | 8,54 |
| 08-02-010-20 | толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м | 920,72 | 59,80 | 26,71 | 4,11 | 834,21 | 8,41 |
|  | Кладка наружныхстен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-21 | толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | 886,15 | 54,25 | 31,88 | 4,91 | 800,02 | 7,63 |
| 08-02-010-22 | толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | 878,41 | 53,40 | 24,99 | 3,85 | 800,02 | 7,51 |
| 08-02-010-23 | толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | 870,13 | 46,78 | 28,43 | 4,38 | 794,92 | 6,58 |
| 08-02-010-24 | толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | 863,03 | 46,57 | 21,54 | 3,32 | 794,92 | 6,55 |
| 08-02-010-25 | толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м | 858,28 | 42,87 | 27,57 | 4,24 | 787,84 | 6,03 |
| 08-02-010-26 | толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м | 850,75 | 42,23 | 20,68 | 3,18 | 787,84 | 5,94 |
|  | Кладка наружныхстен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-010-27 | толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | 922,53 | 59,23 | 31,88 | 4,91 | 831,42 | 8,33 |
| 08-02-010-28 | толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | 913,93 | 57,52 | 24,99 | 3,85 | 831,42 | 8,09 |
| 08-02-010-29 | толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | 899,05 | 51,76 | 28,43 | 4,38 | 818,86 | 7,28 |
| 08-02-010-30 | толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | 891,95 | 51,55 | 21,54 | 3,32 | 818,86 | 7,25 |
| 08-02-010-31 | толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м | 882,52 | 47,92 | 27,57 | 4,24 | 807,03 | 6,74 |
| 08-02-010-32 | толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м | 874,92 | 47,21 | 20,68 | 3,18 | 807,03 | 6,64 |
| #### Таблица 08-02-011. Кладка участков стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-011-01 | толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м | 1067,20 | 90,33 | 30,16 | 4,64 | 946,71 | 11,67 |
| 08-02-011-02 | толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м | 1058,20 | 89,09 | 22,40 | 3,45 | 946,71 | 11,51 |
| 08-02-011-03 | толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м | 1010,15 | 68,03 | 30,16 | 4,64 | 911,96 | 8,79 |
| 08-02-011-04 | толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м | 1001,54 | 67,18 | 22,40 | 3,45 | 911,96 | 8,68 |
| 08-02-011-05 | толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м | 979,03 | 58,67 | 27,57 | 4,24 | 892,79 | 7,58 |
| 08-02-011-06 | толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м | 971,21 | 57,74 | 20,68 | 3,18 | 892,79 | 7,46 |
|  | Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-011-07 | толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м | 907,39 | 77,71 | 30,16 | 4,64 | 799,52 | 10,04 |
| 08-02-011-08 | толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м | 898,39 | 76,47 | 22,40 | 3,45 | 799,52 | 9,88 |
| 08-02-011-09 | толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м | 814,28 | 57,51 | 30,16 | 4,64 | 726,61 | 7,43 |
| 08-02-011-10 | толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м | 805,59 | 56,58 | 22,40 | 3,45 | 726,61 | 7,31 |
| 08-02-011-11 | толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м | 771,08 | 49,77 | 27,57 | 4,24 | 693,74 | 6,43 |
| 08-02-011-12 | толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м | 763,26 | 48,84 | 20,68 | 3,18 | 693,74 | 6,31 |
| #### Таблица 08-02-012. Кладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-012-01 | толщиной стен 380 мм при высоте этажа до 4 м | 868,63 | 77,71 | 30,16 | 4,64 | 760,76 | 10,04 |
| 08-02-012-02 | толщиной стен 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | 859,63 | 76,47 | 22,40 | 3,45 | 760,76 | 9,88 |
| 08-02-012-03 | толщиной стен 510 мм при высоте этажа до 4 м | 785,52 | 57,51 | 30,16 | 4,64 | 697,85 | 7,43 |
| 08-02-012-04 | толщиной стен 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | 776,83 | 56,58 | 22,40 | 3,45 | 697,85 | 7,31 |
| 08-02-012-05 | толщиной стен 640 мм при высоте этажа до 4 м | 747,83 | 49,77 | 27,57 | 4,24 | 670,49 | 6,43 |
| 08-02-012-06 | толщиной стен 640 мм при высоте этажа свыше 4 м | 740,01 | 48,84 | 20,68 | 3,18 | 670,49 | 6,31 |
| #### Таблица 08-02-013. Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-013-01 | при высоте этажа до 4 м | 55055,57 | 5084,86 | 1975,66 | 274,35 | 47995,05 | 672,6 |
| 08-02-013-02 | при высоте этажа свыше 4 м | 54602,40 | 5019,99 | 1587,36 | 234,17 | 47995,05 | 664,02 |
| 08-02-013-03 | На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к расценке 08-02-013-01 | 10091,06 | 325,68 | 280,02 | 43,10 | 9485,36 | 43,08 |
| 08-02-013-04 | На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к расценке 08-02-013-02 | 10083,17 | 322,96 | 274,85 | 42,30 | 9485,36 | 42,72 |
| #### Таблица 08-02-014. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 кладки конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-014-01 | толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | 820,90 | 44,25 | 31,88 | 4,91 | 744,77 | 6,07 |
| 08-02-014-02 | толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | 808,83 | 39,07 | 24,99 | 3,85 | 744,77 | 5,36 |
| 08-02-014-03 | толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | 774,39 | 37,03 | 30,16 | 4,64 | 707,20 | 5,08 |
| 08-02-014-04 | толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | 766,69 | 36,23 | 23,26 | 3,58 | 707,20 | 4,97 |
| 08-02-014-05 | толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м | 740,10 | 30,62 | 27,57 | 4,24 | 681,91 | 4,2 |
| 08-02-014-06 | толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м | 732,62 | 30,03 | 20,68 | 3,18 | 681,91 | 4,12 |
|  | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-014-07 | толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | 724,39 | 58,39 | 39,96 | 5,80 | 626,04 | 8,01 |
| 08-02-014-08 | толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | 716,63 | 57,52 | 33,07 | 4,73 | 626,04 | 7,89 |
| 08-02-014-09 | толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | 587,67 | 47,31 | 39,14 | 5,63 | 501,22 | 6,49 |
| 08-02-014-10 | толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | 579,61 | 46,15 | 32,24 | 4,57 | 501,22 | 6,33 |
| 08-02-014-11 | толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м | 509,89 | 41,55 | 37,45 | 5,33 | 430,89 | 5,7 |
| 08-02-014-12 | толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м | 502,13 | 40,68 | 30,56 | 4,27 | 430,89 | 5,58 |
|  | Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-014-13 | толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | 750,74 | 54,24 | 39,96 | 5,80 | 656,54 | 7,44 |
| 08-02-014-14 | толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | 742,97 | 53,36 | 33,07 | 4,73 | 656,54 | 7,32 |
| 08-02-014-15 | толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | 613,19 | 44,25 | 39,14 | 5,63 | 529,80 | 6,07 |
| 08-02-014-16 | толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | 596,77 | 43,01 | 32,24 | 4,57 | 521,52 | 5,9 |
| 08-02-014-17 | толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м | 532,72 | 39,00 | 37,45 | 5,33 | 456,27 | 5,35 |
| 08-02-014-18 | толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м | 525,03 | 38,20 | 30,56 | 4,27 | 456,27 | 5,24 |
| #### Таблица 08-02-015. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-015-01 | при высоте этажа до 4 м | 787,89 | 48,67 | 28,43 | 4,38 | 710,79 | 6,75 |
| 08-02-015-02 | при высоте этажа свыше 4 м | 780,92 | 47,73 | 22,40 | 3,45 | 710,79 | 6,62 |
|  | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-015-03 | общей толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м | 1138,29 | 74,44 | 43,96 | 6,10 | 1019,89 | 10,47 |
| 08-02-015-04 | общей толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м | 1130,19 | 73,23 | 37,07 | 5,04 | 1019,89 | 10,3 |
| 08-02-015-05 | общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | 1037,60 | 59,72 | 37,93 | 5,17 | 939,95 | 8,4 |
| 08-02-015-06 | общей толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | 1029,29 | 58,30 | 31,04 | 4,11 | 939,95 | 8,2 |
| 08-02-015-07 | общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | 981,24 | 50,69 | 37,07 | 5,04 | 893,48 | 7,13 |
| 08-02-015-08 | общей толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | 973,07 | 49,41 | 30,18 | 3,98 | 893,48 | 6,95 |
| #### Таблица 08-02-016. Кладка прижимных стенок из кирпича |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 стенки |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-016-01 | Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике | 14163,53 | 915,32 | 1210,16 | 8,62 | 12038,05 | 131,89 |
| 08-02-016-02 | Кладка прижимных неармированных стенок в 1/4 кирпича | 5787,38 | 771,59 | 157,46 | 8,62 | 4858,33 | 111,18 |
| # Раздел 3. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ БЛОКОВ И КАМНЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 08-03-002. Кладка стен из камней легкобетонных, заполнение проемов и фахверков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-002-01 | при высоте этажа до 4 м | 776,47 | 31,14 | 37,91 | 5,83 | 707,42 | 4,43 |
| 08-03-002-02 | при высоте этажа свыше 4 м | 767,39 | 29,81 | 30,16 | 4,64 | 707,42 | 4,24 |
|  | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки с заполнением каркасов и фахверков: |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-002-03 | при высоте этажа до 4 м | 769,98 | 24,89 | 32,74 | 5,04 | 712,35 | 3,65 |
| 08-03-002-04 | при высоте этажа свыше 4 м | 760,94 | 23,60 | 24,99 | 3,85 | 712,35 | 3,46 |
|  | Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-002-05 | толщиной 320 мм при высоте этажа до 4 м | 818,26 | 41,10 | 44,80 | 6,90 | 732,36 | 5,7 |
| 08-03-002-06 | толщиной 320 мм при высоте этажа свыше 4 м | 808,70 | 39,29 | 37,05 | 5,70 | 732,36 | 5,45 |
| 08-03-002-07 | толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м | 798,16 | 34,39 | 43,11 | 5,57 | 720,66 | 4,77 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 08-03-002-08 | толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м | 787,32 | 32,16 | 34,50 | 4,24 | 720,66 | 4,46 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 08-03-002-09 | толщиной 720 мм при высоте этажа до 4 м | 787,11 | 29,42 | 43,97 | 5,70 | 713,72 | 4,08 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 08-03-002-10 | толщиной 720 мм при высоте этажа свыше 4 м | 776,84 | 27,76 | 35,36 | 4,38 | 713,72 | 3,85 |
| (204-9001) | Арматура, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 08-03-002-11 | Засыпка пустот в камнях | 69,80 | 10,02 | 21,12 | 2,78 | 38,66 | 1,39 |
| # Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 08-04-001. Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка перегородок из гипсовых плит: |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-001-01 | в 1 слой при высоте этажа до 4 м | 19385,08 | 723,32 | 276,99 | 28,38 | 18384,77 | 96,83 |
| 08-04-001-02 | в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м | 19363,64 | 701,88 | 276,99 | 28,38 | 18384,77 | 93,96 |
| 08-04-001-03 | в 2 слоя при высоте этажа до 4 м | 39314,55 | 1305,76 | 631,64 | 64,71 | 37377,15 | 174,8 |
| 08-04-001-04 | в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м | 39271,59 | 1262,80 | 631,64 | 64,71 | 37377,15 | 169,05 |
|  | Установка перегородок из легкобетонных плит: |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-001-05 | в 1 слой при высоте этажа до 4 м | 12820,88 | 687,24 | 261,52 | 24,80 | 11872,12 | 92 |
| 08-04-001-06 | в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м | 12800,26 | 666,62 | 261,52 | 24,80 | 11872,12 | 89,24 |
| 08-04-001-07 | в 2 слоя при высоте этажа до 4 м | 25541,25 | 1305,76 | 489,27 | 49,86 | 23746,22 | 174,8 |
| 08-04-001-08 | в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м | 25498,29 | 1262,80 | 489,27 | 49,86 | 23746,22 | 169,05 |
|  | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит: |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-001-09 | в 1 слой при высоте этажа до 4 м | 17688,98 | 770,43 | 253,70 | 25,86 | 16664,85 | 100,71 |
| 08-04-001-10 | в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м | 17665,73 | 747,18 | 253,70 | 25,86 | 16664,85 | 97,67 |
| 08-04-001-11 | в 2 слоя при высоте этажа до 4 м | 35021,22 | 1390,54 | 549,70 | 55,16 | 33080,98 | 181,77 |
| 08-04-001-12 | в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м | 34943,91 | 1313,23 | 549,70 | 55,16 | 33080,98 | 175,8 |
| #### Таблица 08-04-002. Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка перегородок из стеклянных блоков: |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-002-01 | при высоте этажа до 4 м | 20396,60 | 941,76 | 254,56 | 25,99 | 19200,28 | 135,7 |
| 08-04-002-02 | при высоте этажа свыше 4 м | 20380,64 | 925,80 | 254,56 | 25,99 | 19200,28 | 133,4 |
|  | Заполнение проемов стеклянными блоками: |  |  |  |  |  |  |
| 08-04-002-03 | при высоте этажа до 4 м | 20582,48 | 1127,64 | 254,56 | 25,99 | 19200,28 | 156,4 |
| 08-04-002-04 | при высоте этажа свыше 4 м | 20557,61 | 1102,77 | 254,56 | 25,99 | 19200,28 | 152,95 |
| # Раздел 5. ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ, КРЫЛЬЦА |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 08-05-001. Укладка подоконных железобетонных плит |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 плит (в деле) |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка подоконных железобетонных плит: |  |  |  |  |  |  |
| 08-05-001-01 | с мозаичным покрытием | 19204,75 | 948,47 | 253,63 | 27,98 | 18002,65 | 133,4 |
| 08-05-001-02 | гладких | 15569,00 | 808,26 | 253,63 | 27,98 | 14507,11 | 113,68 |
| #### Таблица 08-05-002. Устройство крылец |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м2 крыльца |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство крылец: |  |  |  |  |  |  |
| 08-05-002-01 | с входной площадкой | 78,13 | 11,11 | 7,68 | 0,40 | 59,34 | 1,67 |
| (204-9060) | Армосетки, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9015) | Плиты железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9043) | Ступени железобетонные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| 08-05-002-02 | с входом с одной стороны в одну ступень | 128,09 | 19,50 | 7,68 | 0,40 | 100,91 | 3,12 |
| (204-9060) | Армосетки, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9015) | Плиты железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9043) | Ступени железобетонные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| 08-05-002-03 | с входом с трех сторон в три ступени | 561,16 | 78,88 | 23,29 | 1,33 | 458,99 | 12,21 |
| (204-9060) | Армосетки, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9015) | Плиты железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| (403-9043) | Ступени железобетонные, (м) | - | - | - | - | (П) | - |
| # Раздел 6. МУСОРОПРОВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 08-06-001. Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 мусоропровод |  |  |  |  |  |  |
| 08-06-001-01 | Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м | 10117,29 | 506,27 | 1187,70 | 164,16 | 8423,32 | 72,95 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| (404-9010) | Кирпич керамический, (1000 шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 08-06-001-02 | На каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01 | 622,53 | 41,29 | 118,68 | 16,31 | 462,56 | 5,95 |
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 08-06-001-03 | На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01 | 155,20 | 9,58 | 41,37 | 5,83 | 104,25 | 1,38 |
| 08-06-001-04 | На один дополнительный приемный клапан добавлять к расценке 08-06-001-01 | 286,96 | 17,63 | 1,73 | 0,00 | 267,60 | 2,54 |
| #### Таблица 08-06-002. Окраска металлических деталей мусоропровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 мусоропровод |  |  |  |  |  |  |
| 08-06-002-01 | Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами | 105,65 | 37,51 | 0,00 | 0,00 | 68,14 | 4,79 |
| 08-06-002-02 | При окраске на каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-002-01 | 6,49 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 0,3 |
| 08-06-002-03 | При окраске на один дополнительный клапан добавлять к расценке 08-06-002-01 | 12,82 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,58 |
| # Раздел 7. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 08-07-001. Установка и разборка наружных инвентарных лесов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: |  |  |  |  |  |  |
| 08-07-001-01 | трубчатых для кладки облицовки | 567,02 | 305,10 | 6,06 | 0,00 | 255,86 | 43,4 |
| 08-07-001-02 | трубчатых для прочих отделочных работ | 634,06 | 305,81 | 6,06 | 0,00 | 322,19 | 43,5 |
| 08-07-001-03 | подвесных | 787,48 | 458,36 | 6,92 | 0,00 | 322,20 | 65,2 |
|  | На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 08-07-001-04 | к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 | 119,32 | 46,40 | 1,73 | 0,00 | 71,19 | 6,6 |
| 08-07-001-05 | к расценке 08-07-001-03 | 164,91 | 68,82 | 1,73 | 0,00 | 94,36 | 9,79 |
| #### Таблица 08-07-002. Установка и разборка внутренних инвентарных лесов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 горизонтальной проекции |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: |  |  |  |  |  |  |
| 08-07-002-01 | при высоте помещений до 6 м | 867,55 | 493,51 | 15,58 | 0,00 | 358,46 | 70,2 |
| 08-07-002-02 | на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 | 579,08 | 350,09 | 9,52 | 0,00 | 219,47 | 49,8 |
| #### Таблица 08-07-003. Изготовление стальных деталей подвесных лесов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т деталей |  |  |  |  |  |  |
| 08-07-003-01 | Изготовление стальных деталей подвесных лесов | 6445,54 | 331,17 | 94,49 | 1,46 | 6019,88 | 49,8 |
| #### Таблица 08-07-004. Изготовление деревянных деталей подвесных лесов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 деталей |  |  |  |  |  |  |
| 08-07-004-01 | Изготовление деревянных деталей подвесных лесов | 1956,99 | 89,79 | 55,82 | 1,59 | 1811,38 | 14,72 |
| #### Таблица 08-07-005. Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 щитов |  |  |  |  |  |  |
| 08-07-005-01 | Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов | 11935,18 | 873,32 | 658,41 | 25,19 | 10403,45 | 137,53 |
| # Раздел 8. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИ |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Таблица 08-08-001. Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 основания |  |  |  |  |  |  |
|  | Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах: |  |  |  |  |  |  |
| 08-08-001-01 | бутовые | 428,03 | 39,28 | 9,52 | 0,00 | 379,23 | 5,66 |
| 08-08-001-02 | кирпичные | 664,55 | 30,88 | 31,16 | 0,00 | 602,51 | 4,45 |
| #### Таблица 08-08-002. Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 место |  |  |  |  |  |  |
| 08-08-002-01 | Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий | 371,02 | 28,45 | 4,83 | 0,27 | 337,74 | 4,1 |
| #### Таблица 08-08-003. Кладка печей, очагов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 кладки (без вычета пустот) |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка печей, очагов: |  |  |  |  |  |  |
| 08-08-003-01 | отопительных с топкой под дрова не облицованных и не оштукатуренных | 1112,14 | 74,98 | 43,28 | 0,00 | 993,88 | 10,4 |
| (301-9006) | Приборы печные, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 08-08-003-02 | отопительных с топкой под дрова в стальных футлярах | 1396,51 | 125,50 | 41,54 | 0,00 | 1229,47 | 16,6 |
| (301-9006) | Приборы печные, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 08-08-003-03 | отопительных с топкой под уголь не облицованных и не оштукатуренных | 1198,01 | 74,98 | 43,28 | 0,00 | 1079,75 | 10,4 |
| (301-9006) | Приборы печные, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 08-08-003-04 | отопительных с топкой под уголь в стальных футлярах | 1448,26 | 125,50 | 41,54 | 0,00 | 1281,22 | 16,6 |
| (301-9006) | Приборы печные, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 08-08-003-05 | кухонных с топкой под дрова без щитка | 806,67 | 67,05 | 33,75 | 0,00 | 705,87 | 9,3 |
| (301-9006) | Приборы печные, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 08-08-003-06 | кухонных с топкой под дрова со щитком | 819,60 | 64,89 | 35,49 | 0,00 | 719,22 | 9 |
| (301-9006) | Приборы печные, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 08-08-003-07 | кухонных с топкой под уголь без щитка | 892,54 | 67,05 | 33,75 | 0,00 | 791,74 | 9,3 |
| (301-9006) | Приборы печные, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 08-08-003-08 | кухонных с топкой под уголь со щитком | 905,46 | 64,89 | 35,49 | 0,00 | 805,08 | 9 |
| (301-9006) | Приборы печные, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 08-08-003-09 | пищеварочных с топкой под дрова | 855,86 | 92,99 | 32,02 | 0,00 | 730,85 | 12,3 |
| (301-9006) | Приборы печные, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 08-08-003-10 | пищеварочных с топкой под уголь | 941,73 | 92,99 | 32,02 | 0,00 | 816,72 | 12,3 |
| (301-9006) | Приборы печные, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 08-08-004. Установка очагов металлических |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 очаг |  |  |  |  |  |  |
| 08-08-004-01 | Установка очагов металлических | 1480,42 | 26,68 | 8,66 | 0,00 | 1445,08 | 3,7 |
| (301-9006) | Приборы печные, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
| #### Таблица 08-08-005. Кладка дымовых кирпичных труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м3 кладки (без вычета пустот) |  |  |  |  |  |  |
| 08-08-005-01 | Кладка дымовых кирпичных труб | 1077,06 | 92,22 | 46,90 | 4,64 | 937,94 | 12,97 |
| #### Таблица 08-08-006. Отделка печей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 облицованной или оштукатуренной поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Отделка печей: |  |  |  |  |  |  |
| 08-08-006-01 | изразцами | 31113,70 | 3265,24 | 377,41 | 21,14 | 27471,05 | 362 |
| 08-08-006-02 | штукатурным глиняным раствором без сетки | 421,50 | 104,10 | 73,64 | 8,10 | 243,76 | 15 |
| 08-08-006-03 | штукатурным глиняным раствором по сетке | 2505,83 | 305,36 | 88,01 | 9,68 | 2112,46 | 44 |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#C:\CCS\66\F\6-F-08.doc

Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков	3

Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	3

Таблица 08-01-002. Устройство основания под фундаменты	3

Таблица 08-01-003. Гидроизоляция стен, фундаментов	3

Таблица 08-01-004. Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	3

Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ	4

Таблица 08-02-001. Кладка стен из кирпича	4

Таблица 08-02-002. Кладка перегородок из кирпича	4

Таблица 08-02-003. Кладка из кирпича конструкций	4

Таблица 08-02-004. Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича	5

Таблица 08-02-006. Расшивка швов кладки	5

Таблица 08-02-007. Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток	5

Таблица 08-02-008. Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных	5

Таблица 08-02-009. Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных	6

Таблица 08-02-010. Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными	6

Таблица 08-02-011. Кладка участков стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным	7

Таблица 08-02-012. Кладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными	8

Таблица 08-02-013. Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой	8

Таблица 08-02-014. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций	8

Таблица 08-02-015. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами	9

Таблица 08-02-016. Кладка прижимных стенок из кирпича	9

Раздел 3. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ БЛОКОВ И КАМНЕЙ	9

Таблица 08-03-002. Кладка стен из камней легкобетонных, заполнение проемов и фахверков	9

Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ	10

Таблица 08-04-001. Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит	10

Таблица 08-04-002. Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками	11

Раздел 5. ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ, КРЫЛЬЦА	11

Таблица 08-05-001. Укладка подоконных железобетонных плит	11

Таблица 08-05-002. Устройство крылец	11

Раздел 6. МУСОРОПРОВОДЫ	11

Таблица 08-06-001. Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб	11

Таблица 08-06-002. Окраска металлических деталей мусоропровода	12

Раздел 7. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА	12

Таблица 08-07-001. Установка и разборка наружных инвентарных лесов	12

Таблица 08-07-002. Установка и разборка внутренних инвентарных лесов	12

Таблица 08-07-003. Изготовление стальных деталей подвесных лесов	12

Таблица 08-07-004. Изготовление деревянных деталей подвесных лесов	12

Таблица 08-07-005. Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов	13

Раздел 8. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИ	13

Таблица 08-08-001. Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий	13

Таблица 08-08-002. Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий	13

Таблица 08-08-003. Кладка печей, очагов	13

Таблица 08-08-004. Установка очагов металлических	14

Таблица 08-08-005. Кладка дымовых кирпичных труб	14

Таблица 08-08-006. Отделка печей	14