ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТССЦ-03-2001

# Часть 3. Материалы и изделия для санитарно-технических работ

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # Раздел 3.01 Санитарно-технические материалы и изделия |  |  |  |  |
| ## Подраздел: Санитарно-технические материалы и изделия |  |  |  |  |
| ### Группа: Агрегаты отопительные и вентиляционные |  |  |  |  |
|  | Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью: |  |  |  |
| 301-1751 | до 10 тыс. м3/час | шт. | 7 019,02 | 7 165,01 |
| 301-1752 | до 20 тыс. м3/час | шт. | 15 162,70 | 15 478,08 |
| 301-1753 | до 40 тыс. м3/час | шт. | 22 946,81 | 23 424,10 |
| 301-1754 | до 80 тыс. м3/час | шт. | 38 469,63 | 39 269,81 |
| 301-1755 | до 125 тыс. м3/час | шт. | 51 967,76 | 53 048,69 |
|  | Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью: |  |  |  |
| 301-1756 | до 160 тыс. м3/час | шт. | 66 140,78 | 67 516,50 |
| 301-1757 | до 200 тыс. м3/час | шт. | 81 888,59 | 83 591,88 |
| 301-1758 | до 250 тыс. м3/час | шт. | 148 479,30 | 151 567,69 |
| 301-1760 | Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-900М с электродвигателем 4АХАА80А2 | шт. | 4 251,73 | 4 340,16 |
|  | Агрегаты вентиляционно-приточные: |  |  |  |
| 301-0001 | ВПА-10 | компл. | 46 191,93 | 47 152,72 |
| 301-0002 | ВПА-20 | компл. | 67 817,71 | 69 228,33 |
| 301-0003 | ВПА-40 | компл. | 86 337,39 | 88 133,20 |
|  | Агрегаты воздушно-отопительные типа: |  |  |  |
| 301-1761 | СТД-100, производительность по воздуху 8770 м3/ч, теплоноситель - пар | шт. | 3 014,58 | 3 077,28 |
| 301-1762 | СТД-100, производительность по воздуху 8490 м3/ч, теплоноситель - вода | шт. | 4 521,87 | 4 615,93 |
| 301-1763 | АПВ-280/190, производительность по воздуху 18800 м3/ч, теплоноситель - пар, вода | шт. | 10 506,40 | 10 724,93 |
| 301-8001 | АО 2-10-01, УЗ, N=0,75 КВТ, 1370 об/мин | шт. | 5 480,70 | 5 594,69 |
|  | Агрегаты отопительные вентиляционные: |  |  |  |
| 301-0004 | АОВ.Б1-0.355-01 | компл. | 12 342,31 | 12 599,03 |
| 301-0005 | АОВ.Б1-0.355-02 | компл. | 11 766,95 | 12 011,70 |
|  | Агрегаты отопительные: |  |  |  |
| 301-0006 | АО-1000/750 | компл. | 76 644,77 | 78 238,98 |
| 301-0007 | СТД-300П | компл. | 20 026,21 | 20 442,75 |
|  | Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью: |  |  |  |
| 301-3131 | до 10 тыс. м3/час | шт. | 5 151,78 | 5 258,94 |
| 301-3132 | до 20 тыс. м3/час | шт. | 8 300,00 | 8 472,64 |
| 301-3133 | до 31,5 тыс. м3/час | шт. | 8 391,33 | 8 565,88 |
| 301-3134 | до 40 тыс. м3/час | шт. | 8 683,79 | 8 864,42 |
| 301-3135 | до 63 тыс. м3/час | шт. | 11 428,04 | 11 665,74 |
| 301-3136 | до 80 тыс. м3/час | шт. | 12 013,15 | 12 263,02 |
| 301-3137 | до 160 тыс. м3/час | шт. | 22 474,19 | 22 941,66 |
| 301-3138 | до 250 тыс. м3/час | шт. | 37 794,74 | 38 580,87 |
|  | Блоки присоединительные: |  |  |  |
| 301-3121 | БП-1 производительностью до 10 тыс. м3/час | шт. | 2 033,78 | 2 076,09 |
| 301-3122 | БП-1 производительностью до 20 тыс. м3/час | шт. | 2 600,00 | 2 654,08 |
| 301-3123 | БП-1 производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт. | 2 834,61 | 2 893,57 |
| 301-3124 | БП-1 производительностью до 40 тыс. м3/час | шт. | 3 172,06 | 3 238,04 |
| 301-3125 | БП-1 производительностью до 63 тыс. м3/час | шт. | 3 869,47 | 3 949,95 |
| 301-3126 | БП-1 производительностью до 80 тыс. м3/час | шт. | 4 746,84 | 4 845,57 |
| 301-3127 | БП-1 производительностью до 125 тыс. м3/час | шт. | 6 951,53 | 7 096,13 |
| 301-3128 | БП-2 производительностью до 200 тыс. м3/час | шт. | 39 594,48 | 40 418,05 |
| 301-3129 | БП-2 производительностью до 250 тыс. м3/час | шт. | 50 392,98 | 51 441,16 |
|  | Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью: |  |  |  |
| 301-3141 | до 10 тыс. м3/час | шт. | 18 312,27 | 18 693,16 |
| 301-3142 | до 20 тыс. м3/час | шт. | 22 361,71 | 22 826,84 |
| 301-3143 | до 31,5 тыс. м3/час | шт. | 37 569,76 | 38 351,21 |
| 301-3144 | до 40 тыс. м3/час | шт. | 46 118,58 | 47 077,85 |
| 301-3145 | до 63 тыс. м3/час | шт. | 68 165,50 | 69 583,35 |
| 301-3146 | до 80 тыс. м3/час | шт. | 90 662,36 | 92 548,14 |
| 301-3147 | до 125 тыс. м3/час | шт. | 131 381,69 | 134 114,42 |
| 301-3148 | до 160 тыс. м3/час | шт. | 155 453,34 | 158 686,77 |
| 301-3149 | до 200 тыс. м3/час | шт. | 184 699,27 | 188 541,01 |
| 301-3150 | до 250 тыс. м3/час | шт. | 233 292,50 | 238 144,98 |
|  | Воздухонагреватели для обводного канала: |  |  |  |
| 301-1831 | однорядные производительностью до 10 тыс. м3/час | шт. | 2 239,17 | 2 285,74 |
| 301-1832 | однорядные производительностью до 20 тыс. м3/час | шт. | 2 963,60 | 3 025,24 |
| 301-1833 | однорядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт. | 3 973,42 | 4 056,06 |
| 301-1834 | однорядные производительностью до 40 тыс. м3/час | шт. | 5 268,63 | 5 378,22 |
| 301-1835 | однорядные производительностью до 63 тыс. м3/час | шт. | 7 771,21 | 7 932,85 |
| 301-1836 | однорядные производительностью до 80 тыс. м3/час | шт. | 10 647,00 | 10 868,46 |
| 301-1837 | однорядные производительностью до 125 тыс. м3/час | шт. | 15 805,86 | 16 134,63 |
| 301-1838 | однорядные производительностью до 160 тыс. м3/час | шт. | 21 052,71 | 21 490,60 |
| 301-1839 | однорядные производительностью до 200 тыс. м3/час | шт. | 24 586,90 | 25 098,30 |
| 301-1840 | однорядные производительностью до 250 тыс. м3/час | шт. | 32 489,83 | 33 165,63 |
| 301-1841 | двухрядные производительностью до 10 тыс. м3/час | шт. | 2 985,55 | 3 047,65 |
| 301-1842 | двухрядные производительностью до 20 тыс. м3/час | шт. | 4 675,90 | 4 773,16 |
| 301-1843 | двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт. | 6 497,96 | 6 633,11 |
| 301-1844 | двухрядные производительностью до 40 тыс. м3/час | шт. | 8 737,12 | 8 918,85 |
| 301-1845 | двухрядные производительностью до 63 тыс. м3/час | шт. | 12 798,72 | 13 064,93 |
| 301-1846 | двухрядные производительностью до 80 тыс. м3/час | шт. | 17 232,78 | 17 591,23 |
| 301-1847 | двухрядные производительностью до 125 тыс. м3/час | шт. | 27 221,21 | 27 787,41 |
| 301-1848 | двухрядные производительностью до 160 тыс. м3/час | шт. | 34 904,61 | 35 630,63 |
| 301-1849 | двухрядные производительностью до 200 тыс. м3/час | шт. | 41 051,33 | 41 905,20 |
| 301-1850 | двухрядные производительностью до 250 тыс. м3/час | шт. | 53 344,78 | 54 454,35 |
|  | Воздухонагреватели без обводного канала: |  |  |  |
| 301-1851 | однорядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт. | 5 158,86 | 5 266,16 |
| 301-1852 | однорядные производительностью до 40 тыс. м3/час | шт. | 6 497,96 | 6 633,11 |
| 301-1853 | однорядные производительностью до 63 тыс. м3/час | шт. | 10 427,47 | 10 644,37 |
| 301-1854 | однорядные производительностью до 80 тыс. м3/час | шт. | 13 281,32 | 13 557,56 |
| 301-1855 | однорядные производительностью до 125 тыс. м3/час | шт. | 21 184,25 | 21 624,88 |
| 301-1856 | однорядные производительностью до 160 тыс. м3/час | шт. | 26 782,15 | 27 339,22 |
| 301-1857 | однорядные производительностью до 200 тыс. м3/час | шт. | 32 270,30 | 32 941,52 |
| 301-1858 | однорядные производительностью до 250 тыс. м3/час | шт. | 40 392,76 | 41 232,93 |
| 301-1859 | двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт. | 8 846,89 | 9 030,91 |
| 301-1860 | двухрядные производительностью до 40 тыс. м3/час | шт. | 10 888,30 | 11 114,79 |
| 301-1861 | двухрядные производительностью до 63 тыс. м3/час | шт. | 17 101,25 | 17 456,95 |
| 301-1862 | двухрядные производительностью до 80 тыс. м3/час | шт. | 21 886,36 | 22 341,60 |
| 301-1863 | двухрядные производительностью до 125 тыс. м3/час | шт. | 34 685,08 | 35 406,54 |
| 301-1864 | двухрядные производительностью до 160 тыс. м3/час | шт. | 43 466,13 | 44 370,22 |
| 301-1865 | двухрядные производительностью до 200 тыс. м3/час | шт. | 52 905,73 | 54 006,16 |
| 301-1866 | двухрядные производительностью до 250 тыс. м3/час | шт. | 66 077,28 | 67 451,70 |
|  | Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки: |  |  |  |
| 301-1880 | CV 10-04-1M VEAB | шт. | 933,78 | 953,22 |
| 301-1891 | CV 10-06-1M VEAB | шт. | 1 038,83 | 1 060,45 |
| 301-1892 | CV 12-06-1M VEAB | шт. | 1 155,57 | 1 179,62 |
| 301-1893 | CV 12-12-1M VEAB | шт. | 1 330,68 | 1 358,37 |
| 301-1894 | CV 12-18-1M VEAB | шт. | 1 680,77 | 1 715,75 |
| 301-1895 | CV 15-12-1M VEAB | шт. | 1 459,09 | 1 489,47 |
| 301-1896 | CV 15-21-1M VEAB | шт. | 1 564,15 | 1 596,71 |
| 301-1897 | CV 15-27-1M VEAB | шт. | 1 774,17 | 1 811,10 |
| 301-1898 | CV 15-50-2M VEAB | шт. | 2 416,21 | 2 466,50 |
| 301-1899 | CV 16-12-1M VEAB | шт. | 1 424,07 | 1 453,71 |
| 301-1900 | CV 16-21-1M VEAB | шт. | 1 552,48 | 1 584,79 |
| 301-1920 | CV 16-27-1M VEAB | шт. | 1 774,17 | 1 811,10 |
| 301-1921 | CV 16-33-1M VEAB | шт. | 1 960,94 | 2 001,76 |
| 301-1922 | CV 16-33-2M VEAB | шт. | 2 071,84 | 2 114,97 |
| 301-1923 | CV 16-50-2M VEAB | шт. | 2 416,21 | 2 466,50 |
| 301-1924 | CV 20-21-1M VEAB | шт. | 1 645,76 | 1 680,02 |
| 301-1925 | CV 20-30-1M VEAB | шт. | 1 914,25 | 1 954,10 |
| 301-1926 | CV 20-30-2M VEAB | шт. | 1 949,27 | 1 989,85 |
| 301-1927 | CV 20-50-2M VEAB | шт. | 2 346,17 | 2 395,01 |
| 301-1928 | CV 20-60-2M VEAB | шт. | 2 696,38 | 2 752,51 |
| 301-1929 | CV 20-60-3M VEAB | шт. | 2 824,68 | 2 883,48 |
| 301-1930 | CV 25-21-1M VEAB | шт. | 2 100,00 | 2 143,71 |
| 301-1931 | CV 25-30-1M VEAB | шт. | 2 101,03 | 2 144,76 |
| 301-1932 | CV 25-60-2M VEAB | шт. | 2 509,61 | 2 561,85 |
| 301-1933 | CV 25-60-3M VEAB | шт. | 2 567,97 | 2 621,42 |
| 301-1934 | CV 25-90-3M VEAB | шт. | 3 174,88 | 3 240,97 |
| 301-1935 | CV 25-120-3E VEAB | шт. | 3 770,25 | 3 848,74 |
| 301-1936 | CV 31-30-1M VEAB | шт. | 2 182,75 | 2 228,19 |
| 301-1937 | CV 31-60-2M VEAB | шт. | 2 509,61 | 2 561,85 |
| 301-1938 | CV 31-60-3M VEAB | шт. | 2 509,61 | 2 561,85 |
| 301-1939 | CV 31-90-3M VEAB | шт. | 2 859,70 | 2 919,23 |
| 301-1940 | CV 31-120-3E VEAB | шт. | 3 770,25 | 3 848,74 |
| 301-1941 | CV 35-60-2M VEAB | шт. | 3 058,15 | 3 121,81 |
| 301-1942 | CV 35-90-2M VEAB | шт. | 3 455,05 | 3 526,97 |
| 301-1943 | CV 35-120-3E VEAB | шт. | 3 630,17 | 3 705,73 |
| 301-1944 | CV 40-60-2M VEAB | шт. | 3 058,15 | 3 121,81 |
| 301-1945 | CV 40-90-3M VEAB | шт. | 3 455,05 | 3 526,97 |
| 301-1946 | CV 40-120-3E VEAB | шт. | 3 898,54 | 3 979,69 |
| 301-1947 | VFLPG 400-200/6 VEAB | шт. | 3 676,85 | 3 753,39 |
| 301-1948 | VFLPG 400-200/9 VEAB | шт. | 4 295,45 | 4 384,87 |
| 301-1949 | VFLPG 400-200/12 VEAB | шт. | 4 342,13 | 4 432,51 |
| 301-1950 | VFLPG 400-200/15 VEAB | шт. | 5 404,33 | 5 516,82 |
| 301-1958 | VFLPG 400-200/24 VEAB | шт. | 7 190,16 | 7 339,83 |
| 301-1959 | VFLPG 500-250/6 VEAB | шт. | 4 715,69 | 4 813,85 |
| 301-1960 | VFLPG 500-250/9 VEAB | шт. | 4 900,00 | 5 002,00 |
| 301-1965 | VFLPG 500-250/12 VEAB | шт. | 5 182,52 | 5 290,40 |
| 301-1966 | VFLPG 500-250/15 VEAB | шт. | 5 532,74 | 5 647,91 |
| 301-1967 | VFLPG 500-250/17 VEAB | шт. | 5 700,00 | 5 818,65 |
| 301-1968 | VFLPG 500-250/22 VEAB | шт. | 6 139,65 | 6 267,45 |
| 301-1969 | VFLPG 500-250/27 VEAB | шт. | 8 065,69 | 8 233,58 |
| 301-1970 | VFLPG 500-300/9 VEAB | шт. | 4 388,83 | 4 480,19 |
| 301-2007 | VFLPG 500-300/12 VEAB | шт. | 4 949,05 | 5 052,07 |
| 301-2008 | VFLPG 500-300/15 VEAB | шт. | 5 532,74 | 5 647,91 |
| 301-2009 | VFLPG 500-300/17 VEAB | шт. | 5 719,51 | 5 838,57 |
| 301-2010 | VFLPG 500-300/22 VEAB | шт. | 6 443,16 | 6 577,28 |
| 301-2011 | VFLPG 500-300/27 VEAB | шт. | 7 610,41 | 7 768,83 |
| 301-2012 | VFLPG 600-300/15 VEAB | шт. | 5 462,70 | 5 576,41 |
| 301-2013 | VFLPG 600-300/17 VEAB | шт. | 5 882,95 | 6 005,41 |
| 301-2014 | VFLPG 600-300/27 VEAB | шт. | 8 170,76 | 8 340,85 |
| 301-2015 | VFLPG 600-300/32 VEAB | шт. | 8 871,06 | 9 055,72 |
| 301-2016 | VFLPG 600-300/45 VEAB | шт. | 11 380,66 | 11 617,56 |
| 301-2017 | VFLPG 600-350/17 VEAB | шт. | 6 163,00 | 6 291,29 |
| 301-2018 | VFLPG 600-350/23 VEAB | шт. | 6 910,11 | 7 053,95 |
| 301-2019 | VFLPG 600-350/27 VEAB | шт. | 8 310,71 | 8 483,71 |
| 301-2020 | VFLPG 600-350/32 VEAB | шт. | 8 287,37 | 8 459,88 |
| 301-2021 | VFLPG 600-350/45 VEAB | шт. | 10 832,00 | 11 057,48 |
| 301-2022 | VFLPG 700-400/27 VEAB | шт. | 8 369,09 | 8 543,31 |
| 301-2023 | VFLPG 700-400/32 VEAB | шт. | 9 069,51 | 9 258,31 |
| 301-2024 | VFLPG 700-400/45 VEAB | шт. | 11 579,00 | 11 820,03 |
| 301-2026 | VFLPG 700-400/54 VEAB | шт. | 12 722,91 | 12 987,75 |
| 301-2051 | VFLPG 800-500/45 VEAB | шт. | 11 614,02 | 11 855,78 |
| 301-2052 | VFLPG 800-500/54 VEAB | шт. | 12 699,55 | 12 963,90 |
| 301-2053 | VFLPG 800-500/67,5 VEAB | шт. | 16 002,85 | 16 335,96 |
| 301-2054 | VFLPG 800-500/90 VEAB | шт. | 17 742,10 | 18 111,42 |
| 301-2055 | VFLPG 1000-500/45 VEAB | шт. | 11 672,39 | 11 915,36 |
| 301-2056 | VFLPG 1000-500/54 VEAB | шт. | 12 757,93 | 13 023,50 |
| 301-2057 | VFLPG 1000-500/67,5 VEAB | шт. | 16 189,63 | 16 526,63 |
| 301-2058 | VFLPG 1000-500/90 VEAB | шт. | 18 909,36 | 19 302,98 |
|  | Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки: |  |  |  |
| 301-2059 | PBAS 400х200-2-2,5 POLAR BEAR | шт. | 1 796,82 | 1 834,23 |
| 301-2060 | PBAS 400х200-3-2,5 POLAR BEAR | шт. | 2 185,95 | 2 231,45 |
| 301-2113 | PBAS 400х200-4-2,5 POLAR BEAR | шт. | 2 357,62 | 2 406,70 |
| 301-2114 | PBAS 500х250-2-2,5 POLAR BEAR | шт. | 2 243,17 | 2 289,86 |
| 301-2115 | PBAS 500х250-3-2,5 POLAR BEAR | шт. | 2 826,86 | 2 885,70 |
| 301-2116 | PBAS 500х250-4-2,5 POLAR BEAR | шт. | 3 090,08 | 3 154,40 |
| 301-2117 | PBAS 500х300-2-2,5 POLAR BEAR | шт. | 2 529,29 | 2 581,94 |
| 301-2118 | PBAS 500х300-3-2,5 POLAR BEAR | шт. | 3 147,31 | 3 212,83 |
| 301-2119 | PBAS 500х300-4-2,5 POLAR BEAR | шт. | 3 513,54 | 3 586,68 |
| 301-2120 | PBAS 600х300-2-2,5 POLAR BEAR | шт. | 2 723,85 | 2 780,55 |
| 301-2121 | PBAS 600х300-3-2,5 POLAR BEAR | шт. | 3 410,53 | 3 481,53 |
| 301-2122 | PBAS 600х300-4-2,5 POLAR BEAR | шт. | 4 017,11 | 4 100,73 |
| 301-2123 | PBAS 600х350-2-2,5 POLAR BEAR | шт. | 3 009,97 | 3 072,63 |
| 301-2124 | PBAS 600х350-3-2,5 POLAR BEAR | шт. | 3 730,98 | 3 808,64 |
| 301-2125 | PBAS 600х350-4-2,5 POLAR BEAR | шт. | 4 543,57 | 4 638,14 |
| 301-2126 | PBAS 700х400-2-2,5 POLAR BEAR | шт. | 3 639,43 | 3 715,19 |
| 301-2127 | PBAS 700х400-3-2,5 POLAR BEAR | шт. | 4 692,35 | 4 790,02 |
| 301-2128 | PBAS 700х400-4-2,5 POLAR BEAR | шт. | 5 630,81 | 5 748,02 |
| 301-2129 | PBAS 800х500-2-2,5 POLAR BEAR | шт. | 4 898,35 | 5 000,32 |
| 301-2130 | PBAS 800х500-3-2,5 POLAR BEAR | шт. | 6 363,29 | 6 495,75 |
| 301-2133 | PBAS 800х500-4-2,5 POLAR BEAR | шт. | 7 782,43 | 7 944,43 |
| 301-2134 | PBAS 1000х500-2-2,5 POLAR BEAR | шт. | 5 768,16 | 5 888,23 |
| 301-2135 | PBAS 1000х500-3-2,5 POLAR BEAR | шт. | 7 587,87 | 7 745,82 |
| 301-2136 | PBAS 1000х500-4-2,5 POLAR BEAR | шт. | 9 041,35 | 9 229,55 |
| 301-2137 | PGV 400х200-2-2,5 VEAB | шт. | 2 054,33 | 2 097,09 |
| 301-2139 | PGV 400х200-4-2,5 VEAB | шт. | 3 139,87 | 3 205,23 |
| 301-2140 | PGV 500х250-2-2,5 VEAB | шт. | 2 602,99 | 2 657,17 |
| 301-2141 | PGV 500х250-4-2,5 VEAB | шт. | 3 746,90 | 3 824,90 |
| 301-2142 | PGV 500х300-2-2,5 VEAB | шт. | 2 929,73 | 2 990,71 |
| 301-2143 | PGV 500х300-4-2,5 VEAB | шт. | 4 307,12 | 4 396,78 |
| 301-2144 | PGV 600х300-2-2,5 VEAB | шт. | 3 233,26 | 3 300,57 |
| 301-2145 | PGV 600х300-4-2,5 VEAB | шт. | 4 505,57 | 4 599,35 |
| 301-2146 | PGV 600х350-2-2,5 VEAB | шт. | 3 536,77 | 3 610,39 |
| 301-2147 | PGV 600х350-4-2,5 VEAB | шт. | 5 159,18 | 5 266,58 |
| 301-2148 | PGV 700х400-2-2,5 VEAB | шт. | 4 073,65 | 4 158,45 |
| 301-2149 | PGV 700х400-3-2,5 VEAB | шт. | 5 159,18 | 5 266,58 |
| 301-2150 | PGV 800х500-2-2,5 VEAB | шт. | 5 042,44 | 5 147,40 |
| 301-2151 | PGV 800х500-3-2,5 VEAB | шт. | 3 027,94 | 3 090,97 |
| 301-2152 | PGV 1000х500-2-2,5 VEAB | шт. | 5 766,21 | 5 886,24 |
| 301-2153 | PGV 1000х500-3-2,5 VEAB | шт. | 7 400,29 | 7 554,33 |
|  | Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки: |  |  |  |
| 301-2154 | CWW 100-2-2.5 VEAB | шт. | 2 089,35 | 2 132,84 |
| 301-2155 | CWW 125-2-2.5 VEAB | шт. | 2 124,37 | 2 168,59 |
| 301-2156 | CWW 160-2-2.5 VEAB | шт. | 2 287,81 | 2 335,43 |
| 301-2157 | CWW 200-2-2.5 VEAB | шт. | 2 486,14 | 2 537,89 |
| 301-2158 | CWW 250-2-2.5 VEAB | шт. | 3 349,99 | 3 419,72 |
| 301-2159 | CWW 315-2-2.5 VEAB | шт. | 4 003,61 | 4 086,95 |
| 301-2160 | CWW 400-2-2.5 VEAB | шт. | 4 598,95 | 4 694,68 |
| 301-2161 | CWW 500-2-2.5 VEAB | шт. | 6 373,12 | 6 505,78 |
| ### Группа: Аппараты водонагревательные, водоподогреватели, колонки водогрейные |  |  |  |  |
|  | Аппараты водонагревательные газовые бытовые: |  |  |  |
| 301-0008 | проточные | шт. | 1 084,52 | 1 111,20 |
| 301-0009 | емкостные | шт. | 935,40 | 958,41 |
|  | Водонагреватели односекционные: |  |  |  |
| 301-1601 | № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2 | шт. | 13 104,62 | 13 427,00 |
| 301-1602 | № 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м2 | шт. | 14 928,43 | 15 295,68 |
| 301-1603 | № 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м2 | шт. | 23 619,96 | 24 201,01 |
| 301-1604 | № 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м2 | шт. | 32 506,70 | 33 306,37 |
| 301-1605 | № 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м2 | шт. | 33 475,55 | 34 299,04 |
|  | Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные: |  |  |  |
| 301-0152 | СТД N 3068 объемом 1 м3 | шт. | 4 856,13 | 4 975,58 |
| 301-0153 | СТД N 3069 объемом 1,6 м3 | шт. | 7 311,66 | 7 491,53 |
| 301-0154 | СТД N 3070 объемом 2,5 м3 | шт. | 8 958,50 | 9 178,88 |
| 301-0155 | СТД N 3071 объемом 4 м3 | шт. | 10 604,80 | 10 865,68 |
| 301-0156 | СТД N К.280 объемом 0,4 м3 | шт. | 4 703,37 | 4 819,07 |
| 301-0157 | СТД N К.281 объемом 0,64 м3 | шт. | 5 043,68 | 5 167,76 |
| 301-3247 | Кипятильники на твердом топливе | компл. | 485,50 | 497,44 |
|  | Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки: |  |  |  |
| 301-0418 | КВЭ-1 с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1 | компл. | 598,30 | 613,01 |
| 301-0419 | КВЭ-П со встроенной стальной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1 | шт. | 965,93 | 989,70 |
|  | Нагреватель индивидуальный: |  |  |  |
| 301-1512 | пароводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2 | компл. | 2 398,59 | 2 457,60 |
| 301-1513 | водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2 | компл. | 2 141,93 | 2 194,62 |
|  | Секции водоподогревателей односекционные: |  |  |  |
| 301-1611 | № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2 с калачом | шт. | 4 081,50 | 4 181,91 |
| 301-1612 | № 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м2 с калачом | шт. | 6 599,84 | 6 762,20 |
| 301-1613 | № 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м2 с калачом | шт. | 10 371,64 | 10 626,79 |
| 301-1614 | № 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м2 с калачом | шт. | 15 631,57 | 16 016,09 |
| 301-1615 | № 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м2 с калачом | шт. | 21 164,42 | 21 685,06 |
| 301-0090 | Подставка под водонагреватель | шт. | 84,04 | 86,12 |
| ### Группа: Баки и поддоны для воды |  |  |  |  |
| 301-1490 | Бак металлический для воды емкостью 2 м3 массой до 0,5 т | шт. | 778,30 | 796,35 |
| 301-1491 | Бак металлический для воды емкостью 5 м3 массой до 1 т | шт. | 1 041,11 | 1 065,27 |
| 301-1492 | Поддоны для баков вместимостью до 2 м3, размер 1,52х1,2 м | шт. | 728,97 | 745,89 |
| 301-1493 | Поддоны для баков вместимостью до 4 м3, размер 3,0х1,2 м | шт. | 1 620,14 | 1 657,73 |
| ### Группа: Баки расширительные и конденсационные |  |  |  |  |
|  | Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью: |  |  |  |
| 301-1121 | до 0,3 м3 | шт. | 644,47 | 661,16 |
| 301-1122 | до 0,4 м3 | шт. | 719,39 | 738,02 |
| 301-1123 | до 0,6 м3 | шт. | 922,48 | 946,37 |
| 301-1124 | до 0,8 м3 | шт. | 1 142,72 | 1 172,32 |
| 301-1125 | до 1 м3 | шт. | 1 180,00 | 1 210,56 |
| 301-1126 | до 1,25 м3 | шт. | 1 372,89 | 1 408,46 |
| 301-1127 | до 1,5 м3 | шт. | 1 563,34 | 1 603,84 |
| 301-1128 | до 2 м3 | шт. | 1 992,98 | 2 044,61 |
| 301-1129 | до 3 м3 | шт. | 2 807,15 | 2 879,86 |
|  | Баки расширительные круглые вместимостью: |  |  |  |
| 301-0010 | до 0,1 м3 | шт. | 327,03 | 335,50 |
| 301-0011 | до 0,15 м3 | шт. | 385,42 | 395,41 |
| 301-0012 | до 0,2 м3 | шт. | 442,29 | 453,75 |
| 301-0013 | до 0,3 м3 | шт. | 592,12 | 607,46 |
| 301-0014 | до 0,4 м3 | шт. | 674,26 | 691,72 |
| 301-0015 | до 0,5 м3 | шт. | 706,76 | 725,07 |
| 301-0016 | до 0,6 м3 | шт. | 774,45 | 794,51 |
| 301-0017 | до 0,8 м3 | шт. | 899,91 | 923,21 |
| 301-0018 | до 1 м3 | шт. | 1 013,65 | 1 039,90 |
| 301-0019 | до 1,2 м3 | шт. | 1 104,81 | 1 133,42 |
| 301-0020 | до 1,5 м3 | шт. | 1 252,84 | 1 285,28 |
| 301-0021 | до 2 м3 | шт. | 1 435,17 | 1 472,34 |
| 301-0022 | до 2,5 м3 | шт. | 1 686,10 | 1 729,77 |
| 301-0023 | до 3 м3 | шт. | 1 823,29 | 1 870,52 |
| 301-0024 | до 3,5 м3 | шт. | 2 028,19 | 2 080,72 |
| 301-0025 | до 4 м3 | шт. | 2 255,65 | 2 314,07 |
|  | Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью: |  |  |  |
| 301-1130 | до 1 м3 | шт. | 3 333,38 | 3 419,72 |
| 301-1131 | до 1,5 м3 | шт. | 4 057,29 | 4 162,37 |
| 301-1132 | до 2 м3 | шт. | 4 583,51 | 4 702,22 |
| ### Группа: Баллоны для сжиженных газов |  |  |  |  |
|  | Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью: |  |  |  |
| 301-0026 | 1 л | шт. | 66,02 | 67,61 |
| 301-0027 | 5 л | шт. | 115,02 | 117,79 |
| 301-0028 | 27 л | шт. | 199,43 | 204,24 |
| 301-0029 | 50 л | шт. | 316,47 | 324,11 |
| ### Группа: Вентиляторы |  |  |  |  |
|  | Вентиляторы крышные: |  |  |  |
| 301-0139 | ВКР 4.0001А, тип электродвигателя АИР71А6 | компл. | 1 928,93 | 1 968,86 |
| 301-0140 | ВКР 5.0001А, тип электродвигателя АИР80А6 | компл. | 3 708,56 | 3 785,33 |
| 301-0141 | ВКР 6.3000А, тип электродвигателя АИР100L6 | компл. | 3 800,00 | 3 878,66 |
|  | Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разных металлов: |  |  |  |
| 301-8002 | ВО-06-300-4Р | шт. | 1 288,26 | 1 314,92 |
| 301-8003 | ВО-06-300-6.3Р | шт. | 1 982,28 | 2 023,31 |
|  | Вентиляторы осевые: |  |  |  |
| 301-0059 | В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А, тип электродвигателя АИМ100S4 | компл. | 4 875,95 | 4 976,89 |
| 301-0060 | В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А, тип электродвигателя АИМ100D6 | компл. | 7 782,88 | 7 943,99 |
| 301-0061 | В-06-300 из разнородных металлов N 12.5И1А, тип электродвигателя 2В1356 | компл. | 11 251,38 | 11 484,28 |
| 301-0062 | В-06-300 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071 | компл. | 706,45 | 721,07 |
| 301-0063 | В-06-300 из углеродистой стали N 8А, тип электродвигателя 4АМ-100S4 | компл. | 1 994,61 | 2 035,90 |
| 301-0064 | В-06-300 из углеродистой стали N 10А, тип электродвигателя 4АМ-100D6 | компл. | 2 799,77 | 2 857,73 |
| 301-0065 | В-06-300 из углеродистой стали N 12.5А, тип электродвигателя 4АМ-112МВ8 | компл. | 3 615,46 | 3 690,30 |
| 301-0086 | ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 5.6А, тип электродвигателя 4АПА80-06 | компл. | 2 077,54 | 2 120,55 |
| 301-0087 | ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 7.1А, тип электродвигателя 4АПА80-А6 | компл. | 2 285,28 | 2 332,60 |
|  | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные: |  |  |  |
| 301-0066 | В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2И1-01А, тип электродвигателя АИМ80А2 | компл. | 4 601,65 | 4 696,91 |
| 301-0067 | В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИМ71А4 | компл. | 4 758,70 | 4 857,21 |
| 301-0068 | В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ71В6 | компл. | 5 746,79 | 5 865,74 |
| 301-0069 | В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 4И1-01А, тип электродвигателя АИМ90L6 | компл. | 6 979,70 | 7 124,19 |
| 301-0070 | В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 5И1-01А, тип электродвигателя 2В132S6 | компл. | 11 737,42 | 11 980,38 |
| 301-0071 | В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 6.3И1-01А, тип электродвигателя В16S8 | компл. | 19 206,12 | 19 603,70 |
| 301-0072 | В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 8И1-01А, тип электродвигателя ВРП200М8 | компл. | 39 290,04 | 40 103,34 |
| 301-0073 | В-Ц14-46 из разнородных металлов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИИ100S2 | компл. | 3 912,82 | 3 993,81 |
| 301-0074 | В-Ц14-46 из разнородных металлов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ80В4 | компл. | 3 911,65 | 3 992,63 |
| 301-0075 | В-Ц14-46 из разнородных металлов N 4И1-03А, тип электродвигателя 2В132S6 | компл. | 6 626,97 | 6 764,15 |
| 301-0076 | В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5И1-02А, тип электродвигателя 2В132S6 | компл. | 8 979,89 | 9 165,78 |
| 301-0077 | В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3И1-02А, тип электродвигателя В160S8 | компл. | 15 738,22 | 16 064,01 |
| 301-0078 | В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8И1-02А, тип электродвигателя ВРП-200М8 | компл. | 46 746,67 | 47 714,34 |
| 301-0079 | В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5ВК-01, тип электродвигателя В160М4 | компл. | 17 968,74 | 18 340,69 |
| 301-0080 | В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3 ВК-01, тип электродвигателя В160М6 | компл. | 28 622,54 | 29 215,03 |
| 301-0081 | В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8ВК-01, тип электродвигателя 2В250М6 | компл. | 70 771,22 | 72 236,19 |
| 301-0082 | В-Ц4-76 N 5В1, тип электродвигателя АИМ80В4 | компл. | 4 498,81 | 4 591,94 |
| 301-0083 | В-Ц4-76 N 6.3В1, тип электродвигателя АИМ90L6 | компл. | 4 331,16 | 4 420,81 |
| 301-0084 | В-Ц4-76 N 5В1Ж2, М80В4 тип электродвигателя АИМ80В4 | компл. | 4 354,48 | 4 444,62 |
| 301-0085 | В-Ц4-76 N 6.3В1Ж2, тип электродвигателя АИМ90L6 | компл. | 5 790,29 | 5 910,15 |
| 301-0088 | среднего давления В-Ц5-35 N 3.55В1-01, тип электродвигателя АИМ71А2 | компл. | 11 542,00 | 11 780,93 |
| 301-0089 | среднего давления В-Ц5-35 N 4В1-01, тип электродвигателя АИМ80В2 | компл. | 13 477,12 | 13 756,10 |
| 301-0030 | среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4 | компл. | 58 995,90 | 60 217,12 |
| 301-0091 | среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-02, тип электродвигателя 2В132М4 | компл. | 59 050,53 | 60 272,88 |
| 301-0092 | среднего давления В-Ц5-35 N 8.5В1-02, тип электродвигателя 2В132М4 | компл. | 66 117,09 | 67 485,72 |
| 301-0093 | среднего давления В-Ц5-45 N 4.25В1-01, тип электродвигателя В100S2 | компл. | 16 427,30 | 16 767,35 |
| 301-0094 | среднего давления В-Ц5-45 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4 | компл. | 61 308,38 | 62 577,47 |
| 301-0095 | среднего давления В-Ц5-45 N 8.5В1-01, тип электродвигателя В160S4 | компл. | 84 140,07 | 85 881,77 |
| 301-0096 | среднего давления В-Ц5-50 N 8В1-01, тип электродвигателя В160S4 | компл. | 60 016,07 | 61 258,41 |
| 301-0097 | среднего давления В-Ц5-50 N ВВ1-02, тип электродвигателя В160М4 | компл. | 61 342,23 | 62 612,01 |
| 301-0098 | среднего давления В-Ц5-50 N 9В1-01, тип электродвигателя В180М4 | компл. | 117 801,53 | 120 240,02 |
|  | Вентиляторы радиальные высокого давления,: |  |  |  |
| 301-8020 | марка ВР 10-26-2.5 | шт. | 2 754,86 | 2 811,89 |
| 301-8021 | марка ВР 10-26-3.15 | шт. | 3 536,80 | 3 610,01 |
| 301-8022 | марка ВР 10-28-8 | шт. | 15 400,61 | 15 719,41 |
| 301-8023 | марка ЦП 7-40-5 | шт. | 7 852,99 | 8 015,55 |
| 301-8024 | марка ЦП 7-40-6.3 | шт. | 11 452,66 | 11 689,73 |
| 301-8025 | марка ЦП 7-40-8 | шт. | 16 289,69 | 16 626,88 |
| 301-0111 | В-Ц12-49 N 8-01, тип электродвигателя 4АМХ280М4 | компл. | 44 446,55 | 45 366,59 |
| 301-0113 | В-Ц6-28 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ225М4 | компл. | 42 300,21 | 43 175,82 |
| 301-0115 | В-Ц6-28 N 8-02 | компл. | 12 033,84 | 12 282,94 |
| 301-0114 | В-Ц6-28 N 10-01, тип электродвигателя 4АМ250S4 | компл. | 53 397,78 | 54 503,12 |
| 301-0116 | В-Ц6-28 N 10-02 | компл. | 8 134,77 | 8 303,16 |
| 301-0112 | В-Ц6-28 N 10-03, тип электродвигателя 4АМ200L4 | компл. | 17 173,69 | 17 529,18 |
| 301-0117 | В-ЦПВ-600 N 2-01, тип электродвигателя 2В132М2 | компл. | 47 598,76 | 48 584,05 |
| 301-0118 | В-ЦПВ-600 N 5-01, тип электродвигателя В160М2 | компл. | 63 685,96 | 65 004,26 |
| 301-0119 | В-ЦПВ-600 N 10-01, тип электродвигателя ВРП200М2 | компл. | 79 851,70 | 81 504,63 |
|  | Вентиляторы радиальные низкого давления: |  |  |  |
| 301-8008 | из разных металлов, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3 | шт. | 6 445,30 | 6 578,72 |
| 301-8004 | из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-2.5 | шт. | 1 198,85 | 1 223,67 |
| 301-8005 | из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-3.15 | шт. | 1 563,96 | 1 596,33 |
| 301-8006 | из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-4 | шт. | 1 745,40 | 1 781,53 |
| 301-8007 | из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-5, с электродвигателем Р=0,55 кВт | шт. | 3 402,26 | 3 472,68 |
| 301-8009 | из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=1,1 кВт | шт. | 3 568,28 | 3 642,14 |
| 301-8010 | из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=7,5 кВт | шт. | 4 522,87 | 4 616,50 |
| 301-8011 | из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-8 | шт. | 6 574,23 | 6 710,31 |
| 301-8012 | из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-12.5 | шт. | 13 106,58 | 13 377,89 |
|  | Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка: |  |  |  |
| 301-8013 | ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=1,1 КВТ | шт. | 2 490,63 | 2 542,18 |
| 301-8015 | ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=4,0 КВТ | шт. | 2 784,80 | 2 842,45 |
| 301-8018 | ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=7,5 КВТ | шт. | 5 923,38 | 6 045,99 |
| 301-8014 | ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=3,0 КВТ | шт. | 3 908,41 | 3 989,31 |
| 301-8016 | ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=11 КВТ | шт. | 4 000,00 | 4 082,81 |
| 301-8017 | ВЦ 14-46-6.3, с электродвигателем Р=4,0 КВТ | шт. | 5 786,38 | 5 906,17 |
| 301-8019 | ВЦ 14-46-8, с электродвигателем Р=11 КВТ | шт. | 9 012,33 | 9 198,88 |
|  | Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали: |  |  |  |
| 301-0099 | N 5К-01, тип электродвигателя 4АМ132S6 | компл. | 8 186,53 | 8 355,98 |
| 301-0100 | N 5К-02, тип электродвигателя 4АМ160М4 | компл. | 12 098,44 | 12 348,88 |
| 301-0101 | N 6.3К-01, тип электродвигателя 4АМ160S8 | компл. | 13 594,21 | 13 875,61 |
| 301-0102 | N 6.3К-02А, тип электродвигателя 4АМ180М6 | компл. | 17 902,16 | 18 272,74 |
| 301-0103 | N 8К-01А, тип электродвигателя 4АМ200М6 | компл. | 35 864,45 | 36 606,84 |
| 301-0104 | N 8К-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6 | компл. | 16 385,31 | 16 724,48 |
|  | Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие: |  |  |  |
| 301-0105 | В-Ц4-76 (из пластмасс) N 2.5, тип электродвигателя 4ААМ63В2 | компл. | 3 546,00 | 3 619,41 |
| 301-0106 | В-Ц4-76 (из пластмасс) N 3, тип электродвигателя 4АА2М63А4 | компл. | 3 967,54 | 4 049,67 |
| 301-0107 | В-Ц4-76 (из пластмасс) N 4, тип электродвигателя 4АМ80А4 | компл. | 6 137,54 | 6 264,59 |
| 301-0108 | В-Ц4-76 (из пластмасс) N 5, тип электродвигателя 4АМ100L | компл. | 10 203,83 | 10 415,05 |
| 301-0109 | В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 5К, тип электродвигателя 4АМХ80В4 | компл. | 18 543,61 | 18 927,46 |
| 301-0110 | В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 6.3К, тип электродвигателя 4АМХ112М4 | компл. | 29 305,25 | 29 911,86 |
|  | Вентиляторы радиальные крышные из углеродистой стали,: |  |  |  |
| 301-1764 | ВКР N 6-30-45, тип электродвигателя 4А100L6 | шт. | 2 976,14 | 3 037,75 |
| 301-1765 | КЦ4-84в N 8, тип электродвигателя 4А80В4УЗ | шт. | 5 401,14 | 5 512,95 |
|  | Вентиляторы радиальные из нержавеющей стали, марка: |  |  |  |
| 301-8026 | В-Ц14-46-3, 15К1-01А | шт. | 5 380,54 | 5 491,92 |
| 301-8027 | В-Ц14-46-4К1-01А | шт. | 8 884,23 | 9 068,13 |
|  | Вентиляторы радиальные: |  |  |  |
| 301-0120 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2А, тип электродвигателя 4АМ80А2 | компл. | 1 130,94 | 1 154,35 |
| 301-0121 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2.5Л, тип электродвигателя 4АМ100S2 | компл. | 1 728,34 | 1 764,12 |
| 301-0122 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 3.15Л, тип электродвигателя 4АМ80В4 | компл. | 1 812,29 | 1 849,80 |
| 301-0123 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя 4АМ112М4 | компл. | 2 667,50 | 2 722,72 |
| 301-0124 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-01А, тип электродвигателя 4АМ132S6 | компл. | 6 666,12 | 6 804,10 |
| 301-0125 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-01А, тип электродвигателя 4АМ160S8 | компл. | 6 900,00 | 7 042,82 |
| 301-0126 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-01А, тип электродвигателя 4АМ200М8 | компл. | 12 578,07 | 12 838,43 |
| 301-0127 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-02А, тип электродвигателя 4АМ160S4 | компл. | 7 215,73 | 7 365,10 |
| 301-0128 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-02А, тип электродвигателя 4АМ160М6 | компл. | 7 900,00 | 8 063,54 |
| 301-0129 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6 | компл. | 19 212,88 | 19 610,59 |
| 301-0130 | В-Ц4-75 из углеродистой стали N 5, тип электродвигателя 4АМ80В4 | компл. | 2 708,34 | 2 764,40 |
| 301-0131 | В-Ц4-75 из углеродистой стали N 6.3, тип электродвигателя 4АМ112М4 | компл. | 4 604,86 | 4 700,18 |
| 301-0132 | В-Ц4-76 из углеродистой стали N 10 Ж-02, тип электродвигателя 4АМ225М4 | компл. | 23 415,36 | 23 900,05 |
| 301-0133 | пылевые В-ЦП6-45 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ180М4 | компл. | 27 179,99 | 27 742,62 |
| 301-0134 | пылевые ВП3 N 9.6/1200, тип электродвигателя 4АМ250S2 | компл. | 122 656,20 | 125 195,18 |
| 301-0135 | пылевые ВП3 N 3.6/650, тип электродвигателя 4АМ100S2 | компл. | 53 451,05 | 54 557,49 |
| 301-0136 | пылевые ВП3 N 0.72/1000, тип электродвигателя 4АМ112М2 | компл. | 58 746,86 | 59 962,92 |
| 301-0137 | пылевые ВП3 N 0.3/700, тип электродвигателя 4АМ90L2 | компл. | 54 725,91 | 55 858,74 |
| 301-0138 | пылевые В-Ц6-30 N 8А, тип электродвигателя 4АМ200L2 | компл. | 37 791,39 | 38 573,68 |
| 301-8028 | пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-5.1-01 | шт. | 8 819,87 | 9 002,45 |
| 301-8029 | пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-6.3,1-01 | шт. | 11 608,34 | 11 848,64 |
| 301-8030 | пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-8,1-01 | шт. | 17 106,06 | 17 460,15 |
| ### Группа: Виброизоляторы, вставки, глушители шума, пластины шумопоглащающие, сетки |  |  |  |  |
|  | Виброизоляторы пружинные: |  |  |  |
| 301-0144 | до № 38 | шт. | 21,26 | 21,76 |
| 301-0145 | до № 39 | шт. | 27,86 | 28,52 |
| 301-0146 | до № 40 | шт. | 31,84 | 32,60 |
| 301-0147 | до № 41 | шт. | 47,03 | 48,14 |
| 301-0148 | до № 42 | шт. | 74,63 | 76,40 |
| 301-0149 | до № 43 | шт. | 96,34 | 98,62 |
| 301-0150 | до № 44 | шт. | 127,09 | 130,10 |
| 301-0151 | до № 45 | шт. | 174,31 | 178,44 |
|  | Вставки виброизолирующие на давление: |  |  |  |
| 301-1148 | 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм | компл. | 519,23 | 531,53 |
| 301-1149 | 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм | компл. | 679,33 | 695,42 |
| 301-1150 | 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | компл. | 294,88 | 301,87 |
| 301-1151 | 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм | компл. | 395,29 | 404,65 |
| 301-1152 | 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | компл. | 424,24 | 434,30 |
| 301-1153 | 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм | компл. | 542,74 | 555,60 |
| 301-1154 | 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм | компл. | 813,20 | 832,46 |
| 301-1155 | 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм | компл. | 1 099,04 | 1 125,09 |
| 301-1156 | 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм | компл. | 1 516,95 | 1 552,90 |
|  | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: |  |  |  |
| 301-1871 | ВВ-17 и ВН10 | шт. | 8,81 | 9,03 |
| 301-1872 | ВВ-19 и ВН12 | шт. | 23,34 | 23,88 |
| 301-1873 | ВВ-20 и ВН13 | шт. | 39,73 | 40,68 |
| 301-1874 | ВВ-21 и ВН14 | шт. | 62,02 | 63,50 |
| 301-1875 | ВВ-22 и ВН15 | шт. | 91,91 | 94,10 |
| 301-1876 | ВВ-34 и ВН16 | шт. | 144,26 | 147,69 |
| 301-1877 | ВВ-24 и ВН17 | шт. | 226,33 | 231,68 |
| 301-1878 | ВВ-28 и ВН21 | шт. | 360,92 | 369,47 |
| 301-1879 | ВВ-30 и ВН23 | шт. | 415,16 | 425,00 |
| 301-0231 | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали | м2 | 193,51 | 198,09 |
|  | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка: |  |  |  |
| 301-0232 | ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг | шт. | 272,73 | 279,19 |
| 301-0233 | ГТК-1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг | шт. | 327,67 | 335,45 |
| 301-0234 | ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг | шт. | 376,53 | 385,45 |
| 301-0235 | ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг | шт. | 482,35 | 493,78 |
| 301-0236 | ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг | шт. | 559,69 | 572,96 |
| 301-0237 | ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг | шт. | 641,11 | 656,31 |
| 301-0238 | ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг | шт. | 202,30 | 207,09 |
| 301-0239 | ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг | шт. | 229,98 | 235,43 |
| 301-0240 | ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг | шт. | 244,23 | 250,02 |
| 301-0241 | ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг | шт. | 307,32 | 314,61 |
| 301-0242 | ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг | шт. | 402,99 | 412,53 |
| 301-0243 | ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг | шт. | 406,61 | 416,24 |
|  | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка: |  |  |  |
| 301-0244 | ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг | шт. | 500,68 | 512,54 |
| 301-0245 | ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг | шт. | 561,74 | 575,05 |
| 301-0246 | ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг | шт. | 626,86 | 641,71 |
| 301-0247 | ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг | шт. | 674,35 | 690,34 |
| 301-0248 | ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг | шт. | 734,73 | 752,15 |
| 301-0249 | ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг | шт. | 378,56 | 387,53 |
| 301-0250 | ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг | шт. | 415,19 | 425,03 |
| 301-0251 | ГТП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг | шт. | 466,07 | 477,13 |
| 301-0252 | ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг | шт. | 486,43 | 497,96 |
| 301-0253 | ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг | шт. | 526,23 | 538,69 |
|  | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки: |  |  |  |
| 301-0520 | 111 марка пластины ПП1-1, ВП1-1, сечение 100х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 0,71 кг | шт. | 161,20 | 165,02 |
| 301-0521 | 111 марка пластины ПП1-2, ВП1-2, сечение 100х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 0,94 кг | шт. | 186,26 | 190,67 |
| 301-0522 | 111 марка пластины ПП1-3, ВП1-3, сечение 100х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,88 кг | шт. | 315,24 | 322,72 |
| 301-0523 | 111 марка пластины ПП2-1, ВП2-1, сечение 200х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 1,45 кг | шт. | 195,20 | 199,83 |
| 301-0524 | 111 марка пластины ПП2-2, ВП2-2, сечение 200х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,94 кг | шт. | 229,21 | 234,64 |
| 301-0525 | 111 марка пластины ПП2-3, ВП2-3, сечение 200х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,88 кг | шт. | 402,99 | 412,53 |
| 301-0526 | 111 марка пластины ПП3-1, ВП3-1, сечение 400х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг | шт. | 284,75 | 291,51 |
| 301-0527 | 111 марка пластины ПП3-2, ВП3-2, сечение 400х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,94 кг | шт. | 340,30 | 348,36 |
| 301-0528 | 111 марка пластины ПП3-3, ВП3-3, сечение 400х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 7,88 кг | шт. | 626,86 | 641,71 |
|  | Сетки металлические в рамках площадью в свету: |  |  |  |
| 301-3067 | до 0,2 м2 | м2 | 67,84 | 69,45 |
| 301-3068 | до 0,3 м2 | м2 | 62,77 | 64,26 |
| 301-3069 | до 0,5 м2 | м2 | 58,08 | 59,45 |
| 301-3070 | более 0,5 м2 | м2 | 54,45 | 55,74 |
| ### Группа: Водомеры (счетчики) |  |  |  |  |
|  | Водомеры диаметром: |  |  |  |
| 301-1523 | до 65 мм (СТВ-65) | компл. | 1 361,50 | 1 389,01 |
| 301-1524 | до 100 мм (СТВ-100) | компл. | 2 178,40 | 2 222,41 |
| 301-3181 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 15 мм | шт. | 114,77 | 117,09 |
| 301-3182 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 20 мм | шт. | 185,61 | 189,36 |
| 301-3183 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 25 мм | шт. | 742,83 | 757,84 |
| 301-3165 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм | шт. | 1 063,78 | 1 085,27 |
| 301-3184 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 40 мм | шт. | 1 093,57 | 1 115,67 |
|  | Счетчики (водомеры) турбинные диаметром: |  |  |  |
| 301-3378 | 50 мм | шт. | 1 361,50 | 1 389,01 |
| 301-3379 | 65 мм | шт. | 1 441,49 | 1 470,62 |
| 301-3166 | 80 мм | шт. | 1 701,87 | 1 736,25 |
| 301-3167 | 150 мм | шт. | 2 788,35 | 2 844,67 |
| 301-3168 | 200 мм | шт. | 3 568,94 | 3 641,03 |
|  | Счетчик воды универсальный, марка: |  |  |  |
| 301-2101 | СBK-15-3-2 | шт. | 57,01 | 58,16 |
| 301-2102 | СBK-20-5 | шт. | 111,79 | 114,05 |
| 301-2103 | СВМ-25 | шт. | 422,31 | 430,84 |
| 301-2104 | СВМ-32 | шт. | 436,84 | 445,67 |
| 301-2105 | СВМ-40 | шт. | 516,65 | 527,09 |
| 301-2106 | СКБ-25 | шт. | 422,31 | 430,84 |
| 301-2107 | СКБ-32 | шт. | 436,84 | 445,67 |
| 301-2108 | СКБ-40 | шт. | 516,65 | 527,09 |
| 301-2109 | ВСКМ 90-25 | шт. | 340,27 | 347,15 |
| 301-2110 | ВСКМ 90-32 | шт. | 397,93 | 405,97 |
| 301-2111 | ВСКМ 90-40 | шт. | 613,68 | 626,08 |
|  | Счетчик холодной воды, марка: |  |  |  |
| 301-3140 | ВСХ-15 | шт. | 710,91 | 725,27 |
| 301-3151 | ВСХ-25 | шт. | 1 329,03 | 1 355,89 |
| 301-3152 | ВСХ-32 | шт. | 1 427,28 | 1 456,12 |
| 301-3153 | ВСХ-40 | шт. | 1 652,76 | 1 686,15 |
| 301-3154 | ОСВХ-25 | шт. | 296,45 | 302,44 |
| 301-3155 | ОСВХ-32 | шт. | 304,04 | 310,18 |
| 301-3156 | ОСВХ-40 | шт. | 430,36 | 439,06 |
| 301-3139 | СКВ-15 | шт. | 119,11 | 121,51 |
| 301-3157 | MTK-25 | шт. | 393,91 | 401,87 |
| 301-3158 | MTK-32 | шт. | 393,91 | 401,87 |
| 301-3159 | MTK-40 | шт. | 654,37 | 667,59 |
| 301-3160 | M-VR-K-25 | шт. | 355,69 | 362,88 |
| 301-3161 | M-VR-K-32 | шт. | 538,12 | 548,99 |
| 301-3162 | M-VR-K-40 | шт. | 820,70 | 837,28 |
| 301-3164 | M 100 MNR-1,5-15-190 | шт. | 315,66 | 322,03 |
| 301-3169 | M 100 MNR-2,5-20-190 | шт. | 330,20 | 336,88 |
| 301-3170 | M 100 MNR-3,5-20-260 | шт. | 470,82 | 480,33 |
| 301-3171 | M 110 MPR-1,5-15-165 | шт. | 376,04 | 383,64 |
| 301-3172 | M 110 MPR-2,5-20-190 | шт. | 498,77 | 508,85 |
| 301-3173 | M 120 MTR-1,5-15-165, класс В | шт. | 554,43 | 565,63 |
| 301-3174 | M 120 MTR-2,5-20-190, класс В | шт. | 564,72 | 576,13 |
| 301-3175 | M 120 MTR-1,5-15-165, класс С | шт. | 609,43 | 621,74 |
| 301-3176 | M 120 MTR-2,5-20-190, класс С | шт. | 670,47 | 684,01 |
| 301-3177 | M 190 MTH-2,5-20-190 | шт. | 864,96 | 882,43 |
| 301-3178 | S 100 EVZK-DL-3-15-80 | шт. | 101,72 | 103,77 |
| 301-3179 | S 100 EVZK-DL-3-15-110 | шт. | 101,72 | 103,77 |
| 301-3180 | S 100 EVZK-DL-5-20-130 | шт. | 138,17 | 140,96 |
|  | Счетчик горячей воды, марка: |  |  |  |
| 301-3401 | ОСВУ-25 | шт. | 325,28 | 331,86 |
| 301-3402 | ОСВУ-32 | шт. | 364,62 | 371,98 |
| 301-3403 | ОСВУ-40 | шт. | 449,35 | 458,43 |
| 301-3419 | ВСГ-15 | шт. | 710,91 | 725,27 |
| 301-3420 | СКВГ-15 | шт. | 126,87 | 129,44 |
| 301-3404 | MTH-25 | шт. | 1 181,08 | 1 204,95 |
| 301-3405 | MTH-32 | шт. | 1 181,08 | 1 204,95 |
| 301-3406 | MTH-40 | шт. | 1 605,62 | 1 638,06 |
| 301-3407 | MTW-25 | шт. | 546,39 | 557,43 |
| 301-3408 | MTW-32 | шт. | 546,39 | 557,43 |
| 301-3409 | MTW-40 | шт. | 934,27 | 953,15 |
| 301-3410 | M-VR-W-25 | шт. | 693,05 | 707,05 |
| 301-3411 | M-VR-W-32 | шт. | 893,80 | 911,86 |
| 301-3412 | M-VR-W-40 | шт. | 1 322,37 | 1 349,08 |
| 301-3413 | M 190 MTH-1,5-15-165 | шт. | 743,12 | 758,14 |
| 301-3414 | S 100 EVZK-DL-3-15-110 | шт. | 101,72 | 103,77 |
| 301-3415 | S 100 EVZK-DL-5-20-130 | шт. | 138,17 | 140,96 |
| 301-3416 | S 140 ETN-3-15-110 | шт. | 609,43 | 621,74 |
| 301-3417 | S 140 ETN-3-20-110 | шт. | 609,43 | 621,74 |
| 301-3418 | S 140 ETN-5-20-130 | шт. | 609,43 | 621,74 |
| ### Группа: Воздуховоды, воздухоотводы, воздухораспределители, воздухосборники |  |  |  |  |
|  | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром: |  |  |  |
| 301-0158 | 100 мм | м2 | 168,94 | 172,35 |
| 301-0159 | 200 мм | м2 | 169,00 | 172,41 |
| 301-0160 | 250 мм | м2 | 178,04 | 181,64 |
| 301-0161 | 315 и 400 мм | м2 | 185,08 | 188,82 |
| 301-0162 | 500 мм | м2 | 213,50 | 217,81 |
|  | Воздуховоды из листовой стали толщиной: |  |  |  |
| 301-1771 | 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 69,88 | 71,30 |
| 301-1772 | 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 69,88 | 71,30 |
| 301-1773 | 0,5 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 69,88 | 71,30 |
| 301-1774 | 0,6 мм, диаметром до 250 мм | м2 | 67,80 | 69,17 |
| 301-1775 | 0,6 мм, диаметром до 450 мм | м2 | 58,87 | 60,06 |
| 301-1776 | 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | м2 | 61,80 | 63,05 |
| 301-1777 | 0,7 мм, диаметром до 800 мм | м2 | 55,47 | 56,59 |
| 301-1778 | 0,7 мм, периметром 1000 мм | м2 | 74,83 | 76,34 |
| 301-1779 | 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 69,90 | 71,32 |
| 301-1780 | 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 72,19 | 73,65 |
| 301-1781 | 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм | м2 | 78,77 | 80,37 |
| 301-1782 | 0,9 мм, периметром до 7200 мм | м2 | 75,04 | 76,56 |
| 301-1783 | 1,0 мм, диаметром до 1000 мм | м2 | 74,53 | 76,03 |
| 301-1784 | 1,0 мм, диаметром до 1250 мм | м2 | 75,42 | 76,95 |
| 301-1785 | 1,2 мм, диаметром до 1600 мм | м2 | 94,54 | 96,45 |
| 301-1801 | 1,0 мм, диаметром до 250 мм | м2 | 103,18 | 105,26 |
| 301-1802 | 1,0 мм, диаметром до 400 мм | м2 | 89,13 | 90,93 |
| 301-8031 | 1,2 мм, диаметром от 250 до 450 мм | м2 | 69,09 | 70,48 |
| 301-1804 | 1,5 мм, диаметром до 500 мм | м2 | 103,68 | 105,77 |
| 301-1805 | 1,5 мм, диаметром до 800 мм | м2 | 95,74 | 97,68 |
| 301-1806 | 1,5 мм, диаметром до 1000 мм | м2 | 92,66 | 94,53 |
| 301-1807 | 1,5 мм, диаметром до 1600 мм | м2 | 103,87 | 105,97 |
| 301-1808 | 1,8 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 157,63 | 160,80 |
| 301-1809 | 2,0 мм, диаметром до 250 мм | м2 | 176,33 | 179,90 |
| 301-1810 | 2,0 мм, диаметром до 355 мм | м2 | 159,57 | 162,79 |
| 301-1811 | 2,0 мм, диаметром до 560 мм | м2 | 147,03 | 150,00 |
| 301-1812 | 2,0 мм, диаметром до 800 мм | м2 | 138,74 | 141,55 |
| 301-1813 | 2,0 мм, диаметром до 1000 мм | м2 | 137,64 | 140,42 |
| 301-1814 | 2,0 мм, диаметром до 1600 мм | м2 | 142,81 | 145,69 |
| 301-1821 | 1,4 мм, диаметром до 1800 мм | м2 | 124,81 | 127,33 |
| 301-1822 | 1,4 мм, диаметром до 2000 мм | м2 | 138,71 | 141,51 |
| 301-1803 | 1,2 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 122,39 | 124,86 |
|  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: |  |  |  |
| 301-1786 | 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 87,40 | 89,17 |
| 301-1787 | 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 92,95 | 94,83 |
| 301-1789 | 0,6 мм, диаметром до 250 мм | м2 | 84,89 | 86,61 |
| 301-1790 | 0,6 мм, диаметром до 450 мм | м2 | 88,00 | 89,78 |
| 301-1791 | 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | м2 | 82,29 | 83,96 |
| 301-1792 | 0,7 мм, диаметром до 800 мм | м2 | 76,47 | 78,02 |
| 301-1793 | 0,7 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 101,09 | 103,13 |
| 301-1794 | 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 94,69 | 96,60 |
| 301-1795 | 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 99,02 | 101,02 |
| 301-1796 | 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм | м2 | 107,05 | 109,21 |
| 301-1797 | 0,9 мм, периметром до 7200 мм | м2 | 103,28 | 105,37 |
| 301-1798 | 1,0 мм, диаметром до 1000 мм | м2 | 92,64 | 94,51 |
| 301-1799 | 1,2 мм, диаметром 1600 мм | м2 | 108,14 | 110,32 |
| 301-1820 | 1,0 мм, диаметром до 1250 мм | м2 | 99,30 | 101,31 |
|  | Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: |  |  |  |
| 301-8032 | 0,8 мм, диаметром до 160 мм | м2 | 281,11 | 286,79 |
| 301-8033 | 0,8 мм, диаметром до 500 мм | м2 | 227,64 | 232,24 |
| 301-8034 | 0,8 мм, диаметром до 710 мм | м2 | 212,12 | 216,40 |
| 301-8035 | 1,0 мм, диаметром до 160 мм | м2 | 322,49 | 329,00 |
| 301-8036 | 1,0 мм, диаметром до 500 мм | м2 | 262,13 | 267,42 |
| 301-8037 | 1,0 мм, диаметром до 710 мм | м2 | 255,23 | 260,39 |
| 301-8038 | 1,0 мм, диаметром до 1120 мм | м2 | 253,51 | 258,63 |
| 301-8039 | 1,0 мм, диаметром до 1600 мм | м2 | 255,23 | 260,39 |
| 301-8040 | 1,2 мм, диаметром до 160 мм | м2 | 365,60 | 372,98 |
| 301-8041 | 1,2 мм, диаметром до 315 мм | м2 | 324,22 | 330,77 |
| 301-8042 | 1,2 мм, диаметром до 500 мм | м2 | 310,42 | 316,69 |
| 301-8043 | 1,2 мм, диаметром до 710 мм | м2 | 303,52 | 309,65 |
| 301-8044 | 1,2 мм, диаметром до 900 мм | м2 | 293,18 | 299,10 |
| 301-8045 | 1,2 мм, диаметром до 1120 мм | м2 | 289,73 | 295,59 |
| 301-8046 | 1,2 мм, диаметром до 1600 мм | м2 | 280,00 | 285,64 |
| 301-8047 | 1,4 мм, диаметром до 160 мм | м2 | 419,07 | 427,53 |
| 301-8048 | 1,4 мм, диаметром до 315 мм | м2 | 384,58 | 392,35 |
| 301-8049 | 1,4 мм, диаметром до 500 мм | м2 | 365,60 | 372,98 |
| 301-8050 | 1,4 мм, диаметром до 710 мм | м2 | 348,36 | 355,40 |
| 301-8051 | 1,4 мм, диаметром до 900 мм | м2 | 348,36 | 355,40 |
| 301-8052 | 1,4 мм, диаметром до 1120 мм | м2 | 339,74 | 346,61 |
| 301-8053 | 1,4 мм, диаметром до 1600 мм | м2 | 358,70 | 365,95 |
| 301-8054 | 1,6 мм, диаметром до 160 мм | м2 | 446,66 | 455,69 |
| 301-8055 | 1,6 мм, диаметром до 315 мм | м2 | 440,00 | 448,89 |
| 301-8056 | 1,6 мм, диаметром до 500 мм | м2 | 435,00 | 443,79 |
| 301-8057 | 1,6 мм, диаметром до 710 мм | м2 | 430,00 | 438,69 |
| 301-8058 | 1,6 мм, диаметром до 900 мм | м2 | 429,00 | 437,66 |
| 301-8059 | 1,6 мм, диаметром до 1120 мм | м2 | 427,00 | 435,63 |
| 301-8060 | 1,6 мм, диаметром до 1600 мм | м2 | 425,00 | 433,59 |
| 301-8061 | 1,8 мм, диаметром до 160 мм | м2 | 472,53 | 482,07 |
| 301-8062 | 1,8 мм, диаметром до 315 мм | м2 | 438,04 | 446,89 |
| 301-8063 | 1,8 мм, диаметром до 500 мм | м2 | 429,42 | 438,08 |
| 301-8064 | 1,8 мм, диаметром до 710 мм | м2 | 420,79 | 429,29 |
| 301-8065 | 1,8 мм, диаметром до 900 мм | м2 | 420,79 | 429,29 |
| 301-8066 | 1,8 мм, диаметром до 1120 мм | м2 | 403,54 | 411,69 |
| 301-8067 | 1,8 мм, диаметром до 1600 мм | м2 | 412,17 | 420,50 |
| 301-8068 | 2,0 мм, диаметром до 160 мм | м2 | 517,37 | 527,81 |
| 301-8069 | 2,0 мм, диаметром до 315 мм | м2 | 482,88 | 492,64 |
| 301-8070 | 2,0 мм, диаметром до 500 мм | м2 | 465,63 | 475,03 |
| 301-8071 | 2,0 мм, диаметром до 710 мм | м2 | 457,01 | 466,24 |
| 301-8072 | 2,0 мм, диаметром до 900 мм | м2 | 448,39 | 457,45 |
| 301-8073 | 2,0 мм, диаметром до 1120 мм | м2 | 439,77 | 448,66 |
| 301-8074 | 2,0 мм, диаметром до 1600 мм | м2 | 438,00 | 446,84 |
| 301-8075 | 0,8 мм, периметром до 640 мм | м2 | 265,58 | 270,94 |
| 301-8076 | 0,8 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 239,71 | 244,56 |
| 301-8077 | 0,8 мм, периметром до 1600 мм | м2 | 234,54 | 239,28 |
| 301-8078 | 1,0 мм, периметром до 640 мм | м2 | 322,49 | 329,00 |
| 301-8079 | 1,0 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 286,28 | 292,07 |
| 301-8080 | 1,0 мм, периметром более 1000 мм | м2 | 275,93 | 281,51 |
| 301-8081 | 1,2 мм, периметром до 640 мм | м2 | 356,98 | 364,19 |
| 301-8082 | 1,2 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 324,22 | 330,77 |
| 301-8083 | 1,2 мм, периметром более 1000 мм | м2 | 315,59 | 321,96 |
| 301-8084 | 1,4 мм, периметром до 640 мм | м2 | 410,45 | 418,73 |
| 301-8085 | 1,4 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 375,96 | 383,56 |
| 301-8086 | 1,4 мм, периметром более 1000 мм | м2 | 358,70 | 365,95 |
| 301-8087 | 1,6 мм, периметром до 640 мм | м2 | 429,42 | 438,08 |
| 301-8088 | 1,6 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 401,82 | 409,94 |
| 301-8089 | 1,6 мм, периметром более 1000 мм | м2 | 384,58 | 392,35 |
| 301-8090 | 1,8 мм, периметром до 640 мм | м2 | 455,29 | 464,48 |
| 301-8091 | 1,8 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 429,42 | 438,08 |
| 301-8092 | 1,8 мм, периметром более 1000 мм | м2 | 429,42 | 438,08 |
| 301-8093 | 2,0 мм, периметром до 640 мм | м2 | 500,12 | 510,22 |
| 301-8094 | 2,0 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 465,63 | 475,03 |
| 301-8095 | 2,0 мм, периметром более 1000 мм | м2 | 458,73 | 468,00 |
|  | Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: |  |  |  |
| 301-0163 | ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м2 | шт. | 221,96 | 226,44 |
| 301-0164 | ВЭПШ11Ц, ВЭПШ11ГБЦ, ВЭПШ11ГВЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м2 | шт. | 481,89 | 491,63 |
| 301-0165 | ВЭПШ12Ц, воздухораздающая поверхность 1 м2 | шт. | 955,73 | 975,03 |
| 301-0166 | ВЭПШ12ГБЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2 | шт. | 1 170,26 | 1 193,90 |
| 301-0167 | ВЭПШ12ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2 | шт. | 1 115,74 | 1 138,28 |
| 301-0168 | ВЭПШ13Ц, воздухораздающая поверхность 1,5 м2 | шт. | 1 267,71 | 1 293,31 |
| 301-0169 | ВЭПШ13ГБЦ, ВЭПШ13ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2 | шт. | 1 566,90 | 1 598,55 |
| 301-0170 | ВЭПШ14Ц, воздухораздающая поверхность 2 м2 | шт. | 1 774,16 | 1 809,99 |
| 301-0171 | ВЭПШ14ГБЦ, ВЭПШ14ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2 | шт. | 1 866,94 | 1 904,65 |
| 301-0172 | ВЭПШ21Ц, воздухораздающая поверхность 1 м2 | шт. | 853,12 | 870,36 |
| 301-0173 | ВЭПШ22Ц, воздухораздающая поверхность 2 м2 | шт. | 1 599,06 | 1 631,37 |
| 301-0174 | ВЭПШ22ГБЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2 | шт. | 2 179,22 | 2 223,23 |
| 301-0175 | ВЭПШ22ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2 | шт. | 2 080,34 | 2 122,37 |
| 301-0176 | ВЭПШ23Ц, воздухораздающая поверхность 3 м2 | шт. | 2 344,09 | 2 391,44 |
| 301-0177 | ВЭПШ23ГБЦ, воздухораздающая поверхность 3 м2 | шт. | 2 771,11 | 2 827,09 |
| 301-0178 | ВЭПШ23ГВЦ, воздухораздающая поверхность 3 м2 | шт. | 2 640,03 | 2 693,36 |
| 301-0179 | ВЭПШ24Ц, воздухораздающая поверхность 4 м2 | шт. | 3 012,78 | 3 073,64 |
| 301-0180 | ВЭПШ24БЦ, воздухораздающая поверхность 4 м2 | шт. | 3 208,59 | 3 273,40 |
| 301-0181 | ВЭПШ24ГВЦ, воздухораздающая поверхность 4 м2 | шт. | 3 067,25 | 3 129,21 |
| 301-0182 | ВЭПШ-ДЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2 | шт. | 481,89 | 491,63 |
| 301-0183 | ВЭПШ-ТЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2 | шт. | 716,65 | 731,13 |
|  | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка: |  |  |  |
| 301-0184 | ВЭПШ10, воздухораздающая поверхность 0,25 м2 | шт. | 90,58 | 92,41 |
| 301-0185 | ВЭПШ11, ВЭПШ11ГБ, ВЭПШ11ГВ воздухораздающая поверхность 0,5 м2 | шт. | 205,59 | 209,74 |
| 301-0186 | ВЭПШ12, воздухораздающая поверхность 1 м2 | шт. | 385,48 | 393,27 |
| 301-0187 | ВЭПШ12ГБ, воздухораздающая поверхность 1 м2 | шт. | 617,22 | 629,69 |
| 301-0188 | ВЭПШ12ГВ, воздухораздающая поверхность 1 м2 | шт. | 471,99 | 481,51 |
| 301-0189 | ВЭПШ13, воздухораздающая поверхность 1,5 м2 | шт. | 626,47 | 639,13 |
| 301-0190 | ВЭПШ13ГБ, ВЭПШ13ГВ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2 | шт. | 662,69 | 676,07 |
| 301-0191 | ВЭПШ14, воздухораздающая поверхность 2 м2 | шт. | 762,44 | 777,84 |
| 301-0192 | ВЭПШ14ГБ, ВЭПШ14ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м2 | шт. | 797,93 | 814,04 |
| 301-0193 | ВЭПШ21, воздухораздающая поверхность 1 м2 | шт. | 435,68 | 444,49 |
| 301-0194 | ВЭПШ22, воздухораздающая поверхность 2 м2 | шт. | 672,21 | 685,79 |
| 301-0195 | ВЭПШ22ГБ, воздухораздающая поверхность 2 м2 | шт. | 953,05 | 972,29 |
| 301-0196 | ВЭПШ22ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м2 | шт. | 899,04 | 917,20 |
| 301-0197 | ВЭПШ23, воздухораздающая поверхность 3 м2 | шт. | 973,74 | 993,41 |
| 301-0198 | ВЭПШ23ГБ, воздухораздающая поверхность 3 м2 | шт. | 1 234,42 | 1 259,35 |
| 301-0199 | ВЭПШ23ГВ, воздухораздающая поверхность 3 м2 | шт. | 1 179,96 | 1 203,80 |
| 301-0200 | ВЭПШ24, воздухораздающая поверхность 4 м2 | шт. | 1 252,58 | 1 277,88 |
| 301-0201 | ВЭПШ24ГБ, воздухораздающая поверхность 4 м2 | шт. | 1 338,89 | 1 365,94 |
| 301-0202 | ВЭПШ24ГВ, воздухораздающая поверхность 4 м2 | шт. | 1 457,24 | 1 486,67 |
| 301-0203 | ВЭПШД, воздухораздающая поверхность 1 м2 | шт. | 236,70 | 241,49 |
| 301-0204 | ВЭПШТ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2 | шт. | 332,25 | 338,97 |
|  | Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка: |  |  |  |
| 301-0205 | ВСП-1, сечение патрубка 500х500 мм | шт. | 1 395,53 | 1 423,72 |
| 301-0206 | ВСП-2, сечение патрубка 1000х1000 мм | шт. | 2 189,83 | 2 234,07 |
| 301-0207 | ВСП-3, сечение патрубка 1200х1200 мм | шт. | 2 562,31 | 2 614,07 |
| 301-0208 | ВСП-4, сечение патрубка 1600х1600 мм | шт. | 3 486,90 | 3 557,33 |
| 301-0209 | ВСП-5, сечение патрубка 2000х2000 мм | шт. | 5 259,10 | 5 365,34 |
|  | Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка: |  |  |  |
| 301-0210 | ВР 2.5, диаметр каркаса 250 мм | шт. | 885,84 | 903,73 |
| 301-0211 | ВР 3, диаметр каркаса 315 мм | шт. | 942,46 | 961,50 |
| 301-0212 | ВР 5, диаметр каркаса 500 мм | шт. | 1 109,49 | 1 131,89 |
| 301-0213 | ВР 7, диаметр каркаса 710 мм | шт. | 1 268,42 | 1 294,04 |
| 301-0214 | ВР 10, диаметр каркаса 1000 мм | шт. | 1 947,05 | 1 986,38 |
| 301-0215 | ВР 14, диаметр каркаса 1400 мм | шт. | 2 833,62 | 2 890,86 |
|  | Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка: |  |  |  |
| 301-0216 | ВВР 3, диаметр патрубка 315 мм | шт. | 454,33 | 463,51 |
| 301-0217 | ВВР 5, диаметр патрубка 500 мм | шт. | 517,50 | 527,95 |
| 301-0218 | ВВР 10Э, диаметр патрубка 1000 мм | шт. | 1 005,47 | 1 025,78 |
| 301-0219 | ВВР с ручным управлением | шт. | 794,54 | 810,59 |
| 301-0220 | Воздухораспределители потолочные двухструйные универсальные модернизированные ВДУМ6Д с диффузором, экраном и регулятором | шт. | 1 074,64 | 1 096,34 |
|  | Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка: |  |  |  |
| 301-0221 | ВПР 5, диаметр фланца 500 мм | шт. | 456,06 | 465,27 |
| 301-0222 | ВПР 8, диаметр фланца 800 мм | шт. | 609,26 | 621,57 |
| 301-0223 | ВПР 10, диаметр фланца 1000 мм | шт. | 813,52 | 829,95 |
| 301-0224 | ВПР 14, диаметр фланца 1400 мм | шт. | 1 233,69 | 1 258,62 |
| 301-0225 | ВПР 16, диаметр фланца 1600 мм | шт. | 1 512,26 | 1 542,81 |
| 301-1867 | ВПР массой до 250 кг | шт. | 2 521,04 | 2 571,96 |
| 301-1868 | ВПР массой до 475 кг | шт. | 4 184,52 | 4 269,05 |
|  | Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб,: |  |  |  |
| 301-0226 | горизонтальные диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм | шт. | 249,78 | 254,82 |
| 301-0227 | горизонтальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм | шт. | 703,36 | 717,57 |
| 301-0228 | вертикальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм | шт. | 657,76 | 671,05 |
| 301-0229 | вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм | шт. | 904,37 | 922,63 |
| 301-0230 | вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм | шт. | 1 380,05 | 1 407,94 |
|  | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса: |  |  |  |
| 301-1139 | 76 мм | шт. | 65,36 | 66,68 |
| 301-1140 | 89 мм | шт. | 71,70 | 73,15 |
| 301-1141 | 108 мм | шт. | 89,86 | 91,68 |
| 301-1142 | 133 мм | шт. | 124,34 | 126,85 |
| 301-1143 | 159 мм | шт. | 134,33 | 137,05 |
| 301-1144 | 219 мм | шт. | 217,84 | 222,24 |
| 301-1145 | 273 мм | шт. | 346,73 | 353,74 |
| 301-1146 | 325 мм | шт. | 471,99 | 481,51 |
| 301-1147 | 426 мм | шт. | 696,18 | 710,25 |
| 301-1489 | Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм | шт. | 55,10 | 56,21 |
|  | Панели воздухораздающие штампованные из листовой: |  |  |  |
| 301-0516 | углеродистой стали марка П-ВЭПШ10У, воздухораздающая поверхность 0,25 м2 | шт. | 37,44 | 38,20 |
| 301-0517 | углеродистой стали марка П-ВЭПШ11У, воздухораздающая поверхность 0,5 м2 | шт. | 69,39 | 70,79 |
| 301-0518 | оцинкованной стали марка П-ВЭПШ10УЦ, воздухораздающая поверхность 0,25 м2 | шт. | 46,61 | 47,55 |
| 301-0519 | оцинкованной стали марка П-ВЭПШ11УЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м2 | шт. | 87,21 | 88,97 |
|  | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка: |  |  |  |
| 301-0595 | СТД 301, размер 150х490 мм | м2 | 85,99 | 87,73 |
| 301-0596 | СТД 302, размер 150х580 мм | м2 | 89,63 | 91,44 |
| 301-1514 | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм | шт. | 25,64 | 26,16 |
|  | Решетки нерегулируемые марка: |  |  |  |
| 301-0604 | РШ-150, размер 200х200 мм | м2 | 102,03 | 104,09 |
| 301-0605 | РШ-200, размер 252х252 мм | м2 | 84,23 | 85,94 |
|  | Решетки регулирующие марка: |  |  |  |
| 301-0597 | РР-1, размер 100х200 мм | м2 | 1 397,35 | 1 425,57 |
| 301-0598 | РР-2, размер 100х400 мм | м2 | 1 064,69 | 1 086,20 |
| 301-0599 | РР-3, размер 200х200 мм | м2 | 840,50 | 857,47 |
| 301-0600 | РР-4, размер 200х400 мм | м2 | 683,47 | 697,28 |
| 301-0601 | РР-5, размер 200х600 мм | м2 | 607,22 | 619,49 |
|  | Решетки щелевые регулирующие марка: |  |  |  |
| 301-0602 | Р-150, размер 150х150 мм | м2 | 324,04 | 330,58 |
| 301-0603 | Р-200, размер 200х200 мм | м2 | 253,24 | 258,36 |
|  | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка: |  |  |  |
| 301-3114 | до 250 мм | шт. | 263,71 | 269,04 |
| 301-3115 | до 355 мм | шт. | 290,81 | 296,69 |
| 301-3116 | до 560 мм | шт. | 469,63 | 479,10 |
| 301-3117 | до 800 мм | шт. | 727,92 | 742,62 |
| 301-3118 | до 1000 мм | шт. | 1 119,88 | 1 142,50 |
| 301-3119 | до 1250 мм | шт. | 1 258,93 | 1 284,35 |
| ### Группа: Воронки |  |  |  |  |
| 301-0648 | Воронки фарфоровые | шт. | 40,75 | 41,67 |
|  | Воронка водосточная: |  |  |  |
| 301-1104 | из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм | шт. | 61,39 | 62,78 |
| 301-1525 | чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей | компл. | 240,90 | 246,31 |
| 301-3302 | диаметром 100 мм | шт. | 311,53 | 318,54 |
|  | Воронка сливная диаметром: |  |  |  |
| 301-3303 | 50 мм | шт. | 30,18 | 30,87 |
| 301-3304 | 100 мм | шт. | 42,57 | 43,52 |
| 301-3305 | 150 мм | шт. | 69,19 | 70,75 |
| ### Группа: Газогорелочное оборудование |  |  |  |  |
| 301-1120 | Вытяжки от газовых колонок | компл. | 68,00 | 69,65 |
| 301-0031 | Глазок смотровой с заслонками | кг | 18,08 | 18,51 |
|  | Горелка газовая подовая низкого давления типа: |  |  |  |
| 301-1618 | ПГ-Н-5 производительностью 5 м3/ч | шт. | 12 090,77 | 12 382,15 |
| 301-1619 | ПГ-Н-10 производительностью 10 м3/ч | шт. | 17 880,73 | 18 311,64 |
| 301-1620 | ПГ-Н-20 производительностью 20 м3/ч | шт. | 28 949,74 | 29 647,42 |
| 301-1621 | ПГ-Н-50 производительностью 50 м3/ч | шт. | 42 573,16 | 43 599,19 |
| 301-1622 | ПГ-Н-75 производительностью 75 м3/ч | шт. | 53 642,17 | 54 934,95 |
| 301-1628 | Запальники газовые переносные ИПЗ-2 | шт. | 109,03 | 111,66 |
| 301-0032 | Ключ накидной | шт. | 9,04 | 9,26 |
| 301-0033 | Отвод гофрированный стальной | шт. | 56,97 | 58,33 |
| 301-0034 | Патрубок конический | шт. | 19,25 | 19,72 |
| 301-0035 | Прочистка для газохода | шт. | 5,61 | 5,74 |
| 301-3163 | Свеча вытяжная | шт. | 27,12 | 27,77 |
| 301-0036 | Труба соединительная | шт. | 22,60 | 23,14 |
| 301-0037 | Чистка стальная | шт. | 10,85 | 11,10 |
| 301-1742 | Шкафы металлические для баллонов | кг | 15,33 | 15,70 |
| ### Группа: Гребенки паро-водораспределительные |  |  |  |  |
|  | Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса: |  |  |  |
| 301-0254 | 108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм | компл. | 594,62 | 609,31 |
| 301-0255 | 159 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм | компл. | 693,12 | 710,25 |
| 301-1581 | 219 мм, длина корпуса 1,5 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 89 мм | компл. | 1 165,57 | 1 194,36 |
| 301-1582 | 273 мм, длина корпуса 2,0 м, количество патрубков 6 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм | компл. | 2 047,02 | 2 097,58 |
| 301-1583 | 325 мм, длина корпуса 2,5 м, количество патрубков 8 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм | компл. | 3 000,12 | 3 074,22 |
| ### Группа: Грязевики |  |  |  |  |
|  | Грязевики диаметром труб: |  |  |  |
| 301-1881 | 300 мм | шт. | 3 358,98 | 3 442,96 |
| 301-1882 | 350 мм | шт. | 4 121,83 | 4 224,88 |
| 301-1883 | 400 мм | шт. | 6 145,66 | 6 299,30 |
| 301-1884 | 450 мм | шт. | 5 751,32 | 5 895,10 |
| 301-1885 | 500 мм | шт. | 7 589,76 | 7 779,51 |
| 301-1886 | 600 мм | шт. | 8 749,39 | 8 968,12 |
| 301-1887 | 700 мм | шт. | 12 763,44 | 13 082,53 |
| 301-1888 | 800 мм | шт. | 18 080,94 | 18 532,96 |
| 301-1889 | 900 мм | шт. | 17 914,71 | 18 362,58 |
| 301-1890 | 1000 мм | шт. | 26 097,84 | 26 750,29 |
|  | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка: |  |  |  |
| 301-0256 | 34,42 мм, корпуса 108 мм | шт. | 314,42 | 322,29 |
| 301-0257 | 45 мм, корпуса 219 мм | шт. | 334,27 | 342,62 |
| 301-0258 | 57 мм, корпуса 273 мм | шт. | 379,43 | 388,92 |
| 301-0259 | 89 мм, корпуса 325 мм | шт. | 717,32 | 735,25 |
| 301-0260 | 108 мм, корпуса 377 мм | шт. | 743,51 | 762,09 |
| 301-0261 | 133 мм, корпуса 429 мм | шт. | 928,71 | 951,93 |
|  | Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка: |  |  |  |
| 301-1161 | 159 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм | шт. | 1 310,85 | 1 343,62 |
| 301-1162 | 219 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм | шт. | 2 142,00 | 2 195,55 |
| 301-1163 | 273 мм, наружным диаметром корпуса 530 мм | шт. | 3 450,14 | 3 536,40 |
| 301-1302 | 325 мм и выше | кг | 15,53 | 15,92 |
| ### Группа: Дефлекторы |  |  |  |  |
|  | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа: |  |  |  |
| 301-0262 | ЦАГИ № 3, диаметр патрубка 280 мм | шт. | 121,16 | 124,37 |
| 301-0263 | ЦАГИ № 4, диаметр патрубка 400 мм | шт. | 189,64 | 194,65 |
| 301-0264 | ЦАГИ № 5, диаметр патрубка 500 мм | шт. | 302,96 | 310,96 |
| 301-0265 | ЦАГИ № 6, диаметр патрубка 630 мм | шт. | 447,84 | 459,67 |
| 301-0266 | ЦАГИ № 7, диаметр патрубка 710 мм | шт. | 619,08 | 635,42 |
| 301-0267 | ЦАГИ № 8, диаметр патрубка 800 мм | шт. | 777,14 | 797,66 |
| 301-0268 | ЦАГИ № 9, диаметр патрубка 900 мм | шт. | 987,88 | 1 013,96 |
| 301-0269 | ЦАГИ № 10, диаметр патрубка 1000 мм | шт. | 1 198,64 | 1 230,28 |
| 301-1164 | ЦАГИ № 6, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 630 мм | шт. | 868,72 | 891,65 |
| 301-1165 | ЦАГИ № 7, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 710 мм | шт. | 1 352,54 | 1 388,24 |
| 301-1166 | ЦАГИ № 8, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 800 мм | шт. | 1 638,08 | 1 681,33 |
| 301-1167 | ЦАГИ № 9, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 900 мм | шт. | 2 080,18 | 2 135,10 |
| 301-1168 | ЦАГИ № 10, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 1000 мм | шт. | 2 651,56 | 2 721,56 |
| ### Группа: Диафрагмы камерные |  |  |  |  |
|  | Диафрагмы камерные диаметром: |  |  |  |
| 301-1636 | 80 мм | шт. | 388,92 | 397,89 |
| 301-1637 | 100 мм | шт. | 421,54 | 431,69 |
| 301-1638 | 150 мм | шт. | 473,19 | 483,62 |
| 301-1639 | 200 мм | шт. | 646,93 | 661,18 |
| 301-1640 | 250 мм | шт. | 1 092,68 | 1 118,33 |
| 301-1641 | 300 мм | шт. | 1 486,23 | 1 521,26 |
| 301-1642 | 400 мм | шт. | 1 996,91 | 2 044,59 |
| ### Группа: Заглушки |  |  |  |  |
| 301-3343 | Заглушки инвентарные металлические | т | 8 319,53 | 8 519,20 |
| 301-1746 | Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем | шт. | 2,53 | 2,59 |
|  | Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром: |  |  |  |
| 301-1744 | 50 мм | шт. | 5,92 | 6,07 |
| 301-1745 | 100 мм | шт. | 18,19 | 18,63 |
|  | Заглушки стальные типа: |  |  |  |
| 301-1371 | ПТ диаметром до 400 мм | шт. | 4 087,42 | 4 185,52 |
| 301-1372 | ПТ диаметром до 600 мм | шт. | 5 313,65 | 5 441,17 |
| 301-1373 | ПТ диаметром до 900 мм | шт. | 9 196,70 | 9 417,43 |
| 301-1374 | ПТ диаметром более 900 мм | шт. | 11 036,04 | 11 300,91 |
|  | Заглушки стальные для труб диаметром: |  |  |  |
| 301-3345 | 10 мм | шт. | 4,16 | 4,26 |
| 301-3346 | 22 мм | шт. | 5,17 | 5,29 |
| 301-3347 | 25 мм | шт. | 5,82 | 5,97 |
| 301-3348 | 50 мм | шт. | 9,04 | 9,26 |
|  | Заглушки чугунные диаметром: |  |  |  |
| 301-3341 | 50 мм | шт. | 30,38 | 31,11 |
| 301-3342 | 100 мм | шт. | 70,32 | 72,01 |
| 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" | шт. | 2,32 | 2,38 |
|  | Пневмозаглушка резинокордная диаметром: |  |  |  |
| 301-1375 | до 600 мм | шт. | 5 909,94 | 6 051,77 |
| 301-1376 | до 900 мм | шт. | 10 228,50 | 10 473,99 |
| 301-1377 | более 900 мм | шт. | 13 245,24 | 13 563,11 |
| ### Группа: Заслонки |  |  |  |  |
|  | Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: |  |  |  |
| 301-0272 | 200 мм | шт. | 199,41 | 203,72 |
| 301-0273 | 250 мм | шт. | 213,69 | 218,31 |
| 301-0274 | 315 мм | шт. | 230,48 | 235,46 |
| 301-0275 | 400 мм | шт. | 260,14 | 265,76 |
| 301-0276 | 500 мм | шт. | 274,15 | 280,06 |
| 301-1951 | 800 мм | шт. | 391,50 | 399,96 |
| 301-1952 | 1000 мм | шт. | 489,43 | 500,00 |
|  | Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром: |  |  |  |
| 301-1953 | до 250 мм | шт. | 1 178,89 | 1 204,35 |
| 301-1954 | до 355 мм | шт. | 1 198,38 | 1 224,27 |
| 301-1955 | до 560 мм | шт. | 1 276,15 | 1 303,71 |
| 301-1956 | до 800 мм | шт. | 1 452,90 | 1 484,28 |
| 301-1957 | до 1000 мм | шт. | 1 567,75 | 1 601,61 |
| ### Группа: Затворы гидравлические |  |  |  |  |
|  | Затворы гидравлические диаметром: |  |  |  |
| 301-3266 | до 50 мм | шт. | 462,13 | 473,04 |
| 301-3267 | до 65 мм | шт. | 494,37 | 506,03 |
| 301-3268 | до 80 мм | шт. | 526,62 | 539,05 |
| 301-3258 | до 100 мм | шт. | 569,61 | 583,04 |
| 301-3259 | до 125 мм | шт. | 660,95 | 676,55 |
| 301-3260 | до 150 мм | шт. | 752,31 | 770,06 |
|  | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром: |  |  |  |
| 301-1183 | 80 мм | шт. | 524,34 | 536,71 |
| 301-1184 | 100 мм | шт. | 568,12 | 581,53 |
| 301-1185 | 150 мм | шт. | 750,86 | 768,59 |
| 301-1741 | 200 мм | шт. | 991,59 | 1 014,99 |
| ### Группа: Зонты |  |  |  |  |
|  | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: |  |  |  |
| 301-0277 | круглые, диаметром шахты 200 мм | шт. | 41,00 | 42,03 |
| 301-0278 | круглые, диаметром шахты 250 мм | шт. | 61,50 | 63,05 |
| 301-0279 | круглые, диаметром шахты 315 мм | шт. | 81,91 | 83,99 |
| 301-0280 | круглые, диаметром шахты 400 мм | шт. | 153,26 | 157,14 |
| 301-0281 | круглые, диаметром шахты 450 мм | шт. | 156,00 | 159,95 |
| 301-0282 | круглые, диаметром шахты 500 мм | шт. | 183,07 | 187,70 |
| 301-0283 | круглые, диаметром шахты 630 мм | шт. | 212,87 | 218,26 |
| 301-0284 | круглые, диаметром шахты 710 мм | шт. | 270,13 | 276,96 |
| 301-0285 | круглые, диаметром шахты 800 мм | шт. | 374,18 | 383,65 |
| 301-0286 | круглые, диаметром шахты 1000 мм | шт. | 526,26 | 539,57 |
| 301-0287 | круглые, диаметром шахты 1250 мм | шт. | 637,72 | 653,84 |
| 301-0288 | прямоугольные, периметром шахты 1000 мм | шт. | 65,12 | 66,78 |
| 301-0289 | прямоугольные, периметром шахты 1300 мм | шт. | 159,23 | 163,26 |
| 301-0290 | прямоугольные, периметром шахты 1600 мм | шт. | 180,63 | 185,20 |
| 301-0291 | прямоугольные, периметром шахты 2000 мм | шт. | 234,82 | 240,75 |
| 301-0292 | прямоугольные, периметром шахты 2600 мм | шт. | 290,18 | 297,52 |
| 301-0293 | прямоугольные, периметром шахты 3200 мм | шт. | 326,21 | 334,47 |
| 301-0294 | прямоугольные, периметром шахты 3600 мм | шт. | 531,05 | 544,49 |
| 301-0295 | прямоугольные, периметром шахты 4000 мм | шт. | 592,83 | 607,83 |
|  | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,: |  |  |  |
| 301-0296 | круглые, диаметром шахты 200 мм | шт. | 125,34 | 128,52 |
| 301-0297 | круглые, диаметром шахты 250 мм | шт. | 136,25 | 139,69 |
| 301-0298 | круглые, диаметром шахты 315 мм | шт. | 151,12 | 154,95 |
| 301-0299 | круглые, диаметром шахты 400 мм | шт. | 191,89 | 196,74 |
| 301-0300 | круглые, диаметром шахты 450 мм | шт. | 217,64 | 223,15 |
| 301-0301 | круглые, диаметром шахты 500 мм | шт. | 242,66 | 248,80 |
| 301-0302 | круглые, диаметром шахты 630 мм | шт. | 306,22 | 313,96 |
| 301-0303 | круглые, диаметром шахты 710 мм | шт. | 385,75 | 395,51 |
| 301-0304 | круглые, диаметром шахты 800 мм | шт. | 610,77 | 626,23 |
| 301-0305 | круглые, диаметром шахты 1000 мм | шт. | 859,52 | 881,26 |
| 301-0306 | круглые, диаметром шахты 1250 мм | шт. | 1 260,72 | 1 292,63 |
| 301-0307 | прямоугольные, диаметром шахты 1000 мм | шт. | 182,22 | 186,83 |
| 301-0308 | прямоугольные, диаметром шахты 1300 мм | шт. | 227,29 | 233,04 |
| 301-0309 | прямоугольные, диаметром шахты 1600 мм | шт. | 238,08 | 244,10 |
| 301-0310 | прямоугольные, диаметром шахты 2000 мм | шт. | 284,03 | 291,22 |
| 301-0311 | прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм | шт. | 431,56 | 442,48 |
| 301-0312 | прямоугольные, диаметром шахты 3200 мм | шт. | 631,18 | 647,15 |
| 301-0313 | прямоугольные, диаметром шахты 3600 мм | шт. | 879,18 | 901,41 |
| 301-0314 | прямоугольные, диаметром шахты 4000 мм | шт. | 1 061,33 | 1 088,18 |
| 301-1186 | Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали | м2 | 120,17 | 123,22 |
| ### Группа: Калориферы |  |  |  |  |
| 301-0315 | Калориферы биметаллические с накатным оребрением диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм | шт. | 1 557,30 | 1 589,69 |
|  | Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: |  |  |  |
| 301-0316 | КСК3-2-02А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м2 | шт. | 1 909,78 | 1 949,51 |
| 301-0317 | КСК3-3-02А, площадь поверхности теплообмена 14,42 м2 | шт. | 2 165,10 | 2 210,14 |
| 301-0318 | КСК3-4-02А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м2 | шт. | 2 450,36 | 2 501,33 |
| 301-0319 | КСК3-5-02А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м2 | шт. | 2 928,81 | 2 989,73 |
| 301-0320 | КСК3-6-02А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м2 | шт. | 2 205,71 | 2 251,59 |
| 301-0321 | КСК3-7-02А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м2 | шт. | 2 537,89 | 2 590,67 |
| 301-0322 | КСК3-8-02А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м2 | шт. | 2 935,45 | 2 996,51 |
| 301-0323 | КСК3-9-02А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м2 | шт. | 3 269,25 | 3 337,25 |
| 301-0324 | КСК3-10-02А, площадь поверхности теплообмена 28,66 м2 | шт. | 4 070,45 | 4 155,12 |
| 301-0325 | КСК3-11-02А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м2 | шт. | 9 626,81 | 9 827,05 |
| 301-0326 | КСК3-12-02А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м2 | шт. | 14 529,39 | 14 831,60 |
| 301-0327 | КСК4-1-02А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м2 | шт. | 2 150,74 | 2 195,48 |
| 301-0328 | КСК4-2-02А, площадь поверхности теплообмена 16,87 м2 | шт. | 2 268,59 | 2 315,78 |
| 301-0329 | КСК4-3-02А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м2 | шт. | 2 702,84 | 2 759,07 |
| 301-0330 | КСК4-4-02А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м2 | шт. | 3 132,80 | 3 197,96 |
| 301-0331 | КСК4-5-02А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м2 | шт. | 3 797,35 | 3 876,34 |
| 301-0332 | КСК4-6-02А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м2 | шт. | 2 668,07 | 2 723,57 |
| 301-0333 | КСК4-7-02А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м2 | шт. | 3 669,71 | 3 746,04 |
| 301-0334 | КСК4-8-02А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м2 | шт. | 3 642,89 | 3 718,67 |
| 301-0335 | КСК4-9-02А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м2 | шт. | 4 136,34 | 4 222,37 |
| 301-0336 | КСК4-10-02А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м2 | шт. | 5 009,05 | 5 113,25 |
| 301-0337 | КСК4-11-02А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м2 | шт. | 12 970,64 | 13 240,44 |
| 301-0338 | КСК4-12-02А, площадь поверхности теплообмена 116,25 м2 | шт. | 18 828,47 | 19 220,10 |
| 301-0339 | КП31-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 9,85 м2 | шт. | 1 683,29 | 1 718,30 |
| 301-0340 | КП32-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м2 | шт. | 2 048,48 | 2 091,08 |
| 301-0341 | КП33-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 14,24 м2 | шт. | 2 303,82 | 2 351,74 |
| 301-0342 | КП34-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м2 | шт. | 2 640,11 | 2 695,01 |
| 301-0343 | КП35-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м2 | шт. | 2 871,66 | 2 931,39 |
| 301-0344 | КП36-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м2 | шт. | 2 157,91 | 2 202,79 |
| 301-0345 | КП37-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м2 | шт. | 2 420,64 | 2 470,99 |
| 301-0346 | КП38-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м2 | шт. | 2 789,50 | 2 847,51 |
| 301-0347 | КП39-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м2 | шт. | 3 065,09 | 3 128,85 |
| 301-0348 | КП310-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,66 м2 | шт. | 3 716,95 | 3 794,27 |
| 301-0349 | КП311-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м2 | шт. | 9 289,56 | 9 482,78 |
| 301-0350 | КП312-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м2 | шт. | 10 666,02 | 10 887,87 |
| 301-0351 | КП41-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м2 | шт. | 2 011,79 | 2 053,63 |
| 301-0352 | КП42-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 15,87 м2 | шт. | 2 420,64 | 2 470,99 |
| 301-0353 | КП43-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м2 | шт. | 2 830,28 | 2 889,15 |
| 301-0354 | КП44-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м2 | шт. | 3 122,49 | 3 187,44 |
| 301-0355 | КП45-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м2 | шт. | 3 876,62 | 3 957,26 |
| 301-0356 | КП46-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м2 | шт. | 2 489,70 | 2 541,47 |
| 301-0357 | КП47-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м2 | шт. | 2 907,52 | 2 968,00 |
| 301-0358 | КП48-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м2 | шт. | 3 335,21 | 3 404,58 |
| 301-0359 | КП49-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м2 | шт. | 3 745,65 | 3 823,56 |
| 301-0360 | КП410-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м2 | шт. | 4 576,42 | 4 671,60 |
| 301-0361 | КП411-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м2 | шт. | 11 862,03 | 12 108,77 |
| 301-0362 | КП412-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 166,25 м2 | шт. | 17 129,50 | 17 485,80 |
| 301-0363 | ВН.В3-11.01ХЛЗ, площадь поверхности теплообмена 68 м2 | шт. | 10 117,27 | 10 327,70 |
|  | Калориферы пластинчатые стальные марка: |  |  |  |
| 301-0364 | КВБ1-П-01, площадь поверхности теплообмена 9,61 м2 | шт. | 1 662,06 | 1 696,64 |
| 301-0365 | КВБ2, площадь поверхности теплообмена 11,84 м2 | шт. | 1 994,87 | 2 036,36 |
| 301-0366 | КВБ3-П-01, площадь поверхности теплообмена 14,07 м2 | шт. | 2 327,91 | 2 376,33 |
| 301-0367 | КВБ4-П-01, площадь поверхности теплообмена 16,3 м2 | шт. | 1 027,60 | 1 048,97 |
| 301-0368 | КВБ5-П-01, площадь поверхности теплообмена 20,77 м2 | шт. | 2 816,70 | 2 875,29 |
| 301-0369 | КВБ6-П-01, площадь поверхности теплообмена 12,78 м2 | шт. | 2 115,12 | 2 159,12 |
| 301-0370 | КВБ7-П-01, площадь поверхности теплообмена 15,73 м2 | шт. | 2 417,42 | 2 467,71 |
| 301-0371 | КВБ8-П-01, площадь поверхности теплообмена 18,74 м2 | шт. | 2 962,09 | 3 023,71 |
| 301-0372 | КВБ9-П-01, площадь поверхности теплообмена 21,75 м2 | шт. | 2 886,38 | 2 946,41 |
| 301-0373 | КВБ10-П-01, площадь поверхности теплообмена 27,7 м2 | шт. | 1 643,72 | 1 677,91 |
| 301-0374 | КВБ11-П-01, площадь поверхности теплообмена 78,8 м2 | шт. | 4 225,42 | 4 313,31 |
| 301-0375 | КВБ12-П-01, площадь поверхности теплообмена 118,1 м2 | шт. | 5 854,72 | 5 976,50 |
| ### Группа: Камеры |  |  |  |  |
|  | Камеры воздушные: |  |  |  |
| 301-1971 | ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс. м3/час | шт. | 1 101,79 | 1 130,55 |
| 301-1972 | ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час | шт. | 1 404,66 | 1 441,32 |
| 301-1973 | ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт. | 1 372,44 | 1 408,26 |
| 301-1974 | ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс. м3/час | шт. | 1 638,75 | 1 681,52 |
| 301-1975 | ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час | шт. | 2 663,31 | 2 732,81 |
| 301-1976 | ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час | шт. | 3 715,73 | 3 812,71 |
| 301-1977 | ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час | шт. | 1 744,07 | 1 789,60 |
| 301-1978 | ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс. м3/час | шт. | 2 384,08 | 2 446,31 |
| 301-1979 | ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час | шт. | 3 801,65 | 3 900,87 |
| 301-1980 | ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час | шт. | 5 305,12 | 5 443,58 |
|  | Камеры обслуживания производительностью: |  |  |  |
| 301-1981 | до 10 тыс. м3/час | шт. | 1 011,85 | 1 035,82 |
| 301-1982 | до 20 тыс. м3/час | шт. | 1 222,09 | 1 254,00 |
| 301-1983 | до 31,5 тыс. м3/час | шт. | 1 230,00 | 1 262,11 |
| 301-1984 | до 40 тыс. м3/час | шт. | 1 262,88 | 1 295,84 |
| 301-1985 | до 63 тыс. м3/час | шт. | 1 501,31 | 1 540,50 |
| 301-1986 | до 80 тыс. м3/час | шт. | 1 621,61 | 1 663,94 |
| 301-1987 | до 125 тыс. м3/час | шт. | 2 027,52 | 2 080,44 |
| 301-1988 | до 160 тыс. м3/час | шт. | 2 341,13 | 2 402,22 |
| 301-1989 | до 200 тыс. м3/час | шт. | 2 921,04 | 2 997,28 |
| 301-1990 | до 250 тыс. м3/час | шт. | 3 436,52 | 3 526,21 |
|  | Камеры орошения ОКФ производительностью: |  |  |  |
| 301-2061 | до 10 тыс. м3/час | шт. | 8 034,66 | 8 244,36 |
| 301-2062 | до 20 тыс. м3/час | шт. | 10 742,72 | 11 023,10 |
| 301-2063 | до 31,5 тыс. м3/час | шт. | 16 696,15 | 17 131,93 |
| 301-2064 | до 40 тыс. м3/час | шт. | 18 799,76 | 19 290,42 |
| 301-2065 | до 63 тыс. м3/час | шт. | 28 199,64 | 28 935,64 |
| 301-2066 | до 80 тыс. м3/час | шт. | 31 780,54 | 32 610,01 |
| 301-2067 | до 125 тыс. м3/час | шт. | 41 180,42 | 42 255,22 |
| 301-2068 | до 160 тыс. м3/час | шт. | 55 056,44 | 56 493,40 |
| 301-2069 | до 200 тыс. м3/час | шт. | 60 651,60 | 62 234,61 |
| 301-2070 | до 250 тыс. м3/час | шт. | 73 408,58 | 75 324,55 |
|  | Камеры приточные типа: |  |  |  |
| 301-1991 | 2ПК без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час | шт. | 5 359,27 | 5 499,15 |
| 301-1992 | 2ПК без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3/час | шт. | 24 938,20 | 25 589,09 |
| 301-1993 | 2ПК без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт. | 50 350,18 | 51 664,32 |
| 301-1994 | 2ПК без секции орошения производительностью до 40 тыс. м3/час | шт. | 60 289,72 | 61 863,29 |
| 301-1995 | 2ПК без секции орошения производительностью до 63 тыс. м3/час | шт. | 103 972,62 | 106 686,31 |
| 301-1996 | 2ПК без секции орошения производительностью до 80 тыс. м3/час | шт. | 141 820,32 | 145 521,83 |
| 301-1997 | 2ПК без секции орошения производительностью до 125 тыс. м3/час | шт. | 266 572,67 | 273 530,22 |
| 301-1998 | 2ПК без секции орошения производительностью до 150 тыс. м3/час | шт. | 319 872,95 | 328 221,63 |
| 301-1999 | 2ПК с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м3/час | шт. | 29 825,84 | 30 604,30 |
| 301-2000 | 2ПК с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м3/час | шт. | 59 651,70 | 61 208,61 |
| 301-2001 | 2ПК с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт. | 93 944,64 | 96 396,60 |
| 301-2002 | 2ПК с секцией орошения производительностью до 40 тыс. м3/час | шт. | 119 280,82 | 122 394,05 |
| 301-2003 | 2ПК с секцией орошения производительностью до 63 тыс. м3/час | шт. | 187 866,72 | 192 770,06 |
| 301-2004 | 2ПК с секцией орошения производительностью до 80 тыс. м3/час | шт. | 238 561,64 | 244 788,10 |
| 301-2005 | 2ПК с секцией орошения производительностью до 125 тыс. м3/час | шт. | 373 629,29 | 382 484,30 |
| 301-2006 | 2ПК с секцией орошения производительностью до 150 тыс. м3/час | шт. | 448 346,10 | 458 971,90 |
| ### Группа: Клапаны |  |  |  |  |
|  | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: |  |  |  |
| 301-1901 | круглые диаметром до 280 мм | шт. | 46,01 | 46,95 |
| 301-1902 | круглые диаметром до 450 мм | шт. | 73,97 | 75,48 |
| 301-1903 | круглые диаметром до 560 мм | шт. | 120,52 | 122,98 |
| 301-1904 | круглые диаметром до 800 мм | шт. | 224,74 | 229,32 |
| 301-1905 | круглые диаметром до 1000 мм | шт. | 318,53 | 325,03 |
| 301-1906 | круглые диаметром до 1300 мм | шт. | 398,16 | 406,29 |
| 301-1907 | круглые диаметром до 1400 мм | шт. | 445,94 | 455,02 |
| 301-1908 | круглые диаметром до 1600 мм | шт. | 509,64 | 520,04 |
| 301-1909 | круглые диаметром до 1800 мм | шт. | 573,35 | 585,04 |
| 301-1910 | круглые диаметром до 2000 мм | шт. | 637,05 | 650,05 |
| 301-1911 | прямоугольные периметром до 600 мм | шт. | 39,63 | 40,44 |
| 301-1912 | прямоугольные периметром до 1000 мм | шт. | 52,92 | 54,00 |
| 301-1913 | прямоугольные периметром до 1600 мм | шт. | 101,41 | 103,48 |
| 301-1914 | прямоугольные периметром до 2400 мм | шт. | 231,81 | 236,54 |
| 301-1915 | прямоугольные периметром до 3200 мм | шт. | 369,84 | 377,39 |
| 301-1916 | прямоугольные периметром до 3600 мм | шт. | 486,64 | 496,57 |
| 301-1917 | прямоугольные периметром до 4000 мм | шт. | 486,64 | 496,57 |
| 301-1918 | прямоугольные периметром до 5200 мм | шт. | 617,59 | 630,20 |
| 301-1919 | прямоугольные периметром до 7200 мм | шт. | 714,92 | 729,50 |
| 301-3216 | Клапаны взрывные | шт. | 237,70 | 242,54 |
| 301-1469 | Клапаны взрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм, закрепленная в металлической рамке, площадь 0,16 м2 | шт. | 287,20 | 293,05 |
|  | Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей: |  |  |  |
| 301-3001 | КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 30 тыс. м3/час | шт. | 969,74 | 989,52 |
| 301-3002 | КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 60 тыс. м3/час | шт. | 1 840,39 | 1 877,93 |
| 301-3003 | КВР-1 с ручным приводом производительностью 120 тыс. м3/час | шт. | 2 229,70 | 2 275,18 |
| 301-3004 | КВР-1 с ручным приводом производительностью 200 тыс. м3/час | шт. | 3 910,36 | 3 990,14 |
| 301-3005 | КВР-1 с ручным приводом производительностью 250 тыс. м3/час | шт. | 4 884,09 | 4 983,72 |
|  | Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом: |  |  |  |
| 301-1961 | КВР 250x250 | шт. | 140,69 | 143,57 |
| 301-1962 | КВР 400x400 | шт. | 219,43 | 223,91 |
| 301-1963 | КВР 400x800 | шт. | 284,91 | 290,71 |
| 301-1964 | КВР 1000x1000 | шт. | 527,34 | 538,10 |
|  | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом: |  |  |  |
| 301-0382 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х200 | шт. | 2 196,12 | 2 240,92 |
| 301-0383 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х250 | шт. | 2 323,17 | 2 370,56 |
| 301-0384 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х250 | шт. | 2 335,87 | 2 383,53 |
| 301-0385 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х400 | шт. | 2 359,47 | 2 407,60 |
| 301-0386 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х400 | шт. | 2 377,62 | 2 426,12 |
| 301-0387 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х400 | шт. | 2 420,80 | 2 470,19 |
| 301-0388 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х500 | шт. | 2 422,99 | 2 472,42 |
| 301-0389 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х500 | шт. | 2 441,15 | 2 490,93 |
| 301-0390 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х500 | шт. | 2 468,36 | 2 518,72 |
| 301-0391 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х800 | шт. | 2 477,44 | 2 527,98 |
| 301-0392 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х800 | шт. | 2 586,34 | 2 639,11 |
| 301-0393 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х800 | шт. | 2 631,71 | 2 685,41 |
| 301-0394 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х1000 | шт. | 2 649,87 | 2 703,91 |
| 301-0395 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х1000 | шт. | 2 677,08 | 2 731,69 |
| 301-0396 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 1000х1000 | шт. | 2 703,95 | 2 759,12 |
|  | Клапаны воздушные с механизмом исполнительным: |  |  |  |
| 301-0376 | МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б | шт. | 4 012,91 | 4 094,77 |
| 301-0377 | МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600х1000Б | шт. | 4 100,00 | 4 183,65 |
| 301-0378 | МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800х1000Б | шт. | 4 893,18 | 4 992,99 |
| 301-0379 | МЭО-40/25-0.25 КВУ 2400х1000Б | шт. | 5 290,65 | 5 398,58 |
| 301-0380 | МЭО-100/25-0.25 КВУ 1800х1400Б | шт. | 4 592,57 | 4 686,26 |
| 301-0381 | МЭО-100/25-0.25 КВУ 2400х1400Б | шт. | 5 789,77 | 5 907,88 |
|  | Клапаны воздушные: |  |  |  |
| 301-2093 | К-0,5 (503 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час | шт. | 1 766,07 | 1 802,10 |
| 301-2094 | К-0,5 (503 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час | шт. | 4 370,91 | 4 460,07 |
| 301-2095 | К-0,5 (503 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час | шт. | 6 105,12 | 6 229,67 |
| 301-2096 | К-0,5 (503 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час | шт. | 6 441,35 | 6 572,75 |
| 301-2097 | К-1 (1003 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час | шт. | 4 636,35 | 4 730,92 |
| 301-2098 | К-1 (1003 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час | шт. | 7 043,01 | 7 186,69 |
| 301-2099 | К-1 (1003 мм) производительностью до 200 тыс. м3/час | шт. | 7 396,93 | 7 547,84 |
| 301-2100 | К-1 (1003 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час | шт. | 7 750,85 | 7 908,97 |
|  | Клапаны герметические вентиляционные: |  |  |  |
| 301-0397 | с электроприводом ТЭО99-058-18М ИА01012.200 | шт. | 6 348,16 | 6 477,66 |
| 301-0398 | с электроприводом ТЭО99-058-16М ИА01009.300 | шт. | 11 061,06 | 11 286,72 |
| 301-0399 | с электроприводом ТЭО99-058-17М ИА01009.400 | шт. | 13 343,72 | 13 615,93 |
| 301-0400 | с электроприводом УФО99-006-01 ИА01009.600 | шт. | 15 564,52 | 15 882,03 |
| 301-0401 | с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.800 1600 | шт. | 21 581,44 | 22 021,70 |
| 301-0402 | с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1000 | шт. | 28 081,14 | 28 653,99 |
| 301-0403 | с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1200 | шт. | 35 119,47 | 35 835,90 |
| 301-0404 | с ручным приводом ИА01013.200 | шт. | 2 760,54 | 2 816,85 |
| 301-0405 | с ручным приводом ИА01010.300 | шт. | 4 764,77 | 4 861,97 |
| 301-0406 | с ручным приводом ИА01010.400 | шт. | 6 474,18 | 6 606,25 |
| 301-0407 | с ручным приводом ИА01010.600 | шт. | 12 221,43 | 12 470,74 |
| 301-0408 | повышенной прочности с электроприводом ТЭО99.058-16М ИА01011.300 | шт. | 13 148,14 | 13 416,36 |
| 301-0409 | повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-01 ИА01011.600 | шт. | 21 666,51 | 22 108,51 |
| 301-0410 | повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.800 | шт. | 31 273,89 | 31 911,87 |
| 301-0411 | повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1000 | шт. | 44 224,03 | 45 126,20 |
| 301-0412 | повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1200 | шт. | 57 231,12 | 58 398,62 |
| 301-0413 | повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01014.450 | шт. | 20 756,91 | 21 180,35 |
| 301-0414 | повышенной прочности с электроприводом В.02У2 ИА01014.800 | шт. | 45 144,44 | 46 065,39 |
| 301-0415 | повышенной прочности с ручным приводом ИА01015.450 | шт. | 16 509,75 | 16 846,54 |
| 301-0416 | Клапаны герметические К01019.1600 | шт. | 126 410,45 | 128 989,22 |
|  | Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам: |  |  |  |
| 301-2080 | до 4 номера, КЛ00.000 | шт. | 1 741,29 | 1 776,82 |
| 301-2081 | до 5 номера, КЛ00.000-01 | шт. | 2 206,83 | 2 251,84 |
| 301-2082 | до 8 номера, КЛ00.000-03 | шт. | 2 958,23 | 3 018,57 |
| 301-2083 | до 12,5 номера, КЛ00.000-05 | шт. | 3 556,07 | 3 628,62 |
|  | Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром: |  |  |  |
| 301-2085 | 1600 мм, АЗЕ106.000-02 | шт. | 2 516,10 | 2 567,43 |
| 301-2086 | 3200 мм, АЗЕ106.000-05 | шт. | 3 791,84 | 3 869,20 |
| 301-2087 | 4000 мм, АЗЕ106.000-06 | шт. | 4 719,12 | 4 815,39 |
|  | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: |  |  |  |
| 301-2071 | круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм | шт. | 440,63 | 449,63 |
| 301-2072 | круглого сечения Ков-2 диаметром 500 мм | шт. | 559,19 | 570,60 |
| 301-2073 | круглого сечения Ков-4 диаметром 800 мм | шт. | 895,15 | 913,41 |
| 301-2074 | круглого сечения Ков-6 диаметром 1000 мм | шт. | 1 134,36 | 1 157,50 |
| 301-2075 | прямоугольного сечения Коп-1 периметром 1000 мм | шт. | 403,48 | 411,70 |
| 301-2076 | прямоугольного сечения Коп-2 периметром 1600 мм | шт. | 569,80 | 581,43 |
| 301-2077 | прямоугольного сечения Коп-3 периметром 2400 мм | шт. | 649,44 | 662,69 |
| 301-2078 | прямоугольного сечения Коп-4 периметром 3200 мм | шт. | 1 006,68 | 1 027,21 |
| 301-2079 | прямоугольного сечения Коп-5 периметром 4000 мм | шт. | 1 738,02 | 1 773,47 |
|  | Клапаны обратные В-В размером: |  |  |  |
| 301-1486 | 1/2" | шт. | 44,20 | 45,10 |
| 301-1487 | 3/4" | шт. | 54,54 | 55,65 |
| 301-1488 | 1" | шт. | 68,88 | 70,29 |
|  | Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: |  |  |  |
| 301-1664 | 40 мм | шт. | 88,24 | 90,05 |
| 301-1665 | 50 мм | шт. | 104,00 | 106,12 |
|  | Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром: |  |  |  |
| 301-3214 | 50 мм | шт. | 67,51 | 68,89 |
| 301-3215 | 80 мм | шт. | 107,30 | 109,49 |
| 301-3196 | 100 мм | шт. | 136,58 | 139,36 |
| 301-3197 | 150 мм | шт. | 277,06 | 282,70 |
| 301-3198 | 200 мм | шт. | 433,14 | 441,98 |
| 301-3199 | 250 мм | шт. | 952,14 | 971,56 |
| 301-3200 | 300 мм | шт. | 2 009,63 | 2 050,62 |
| 301-3201 | 400 мм | шт. | 2 868,11 | 2 926,62 |
|  | Kлапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: |  |  |  |
| 301-3243 | 50 мм | шт. | 71,09 | 72,54 |
| 301-3244 | 80 мм | шт. | 92,08 | 93,96 |
| 301-3245 | 100 мм | шт. | 135,71 | 138,48 |
| 301-3246 | 150 мм | шт. | 235,55 | 240,35 |
| 301-2084 | Клапаны перекидные утепленные для вентиляционных шахт К4 | шт. | 1 766,07 | 1 802,10 |
| 301-2112 | Клапан обратный НS EURO диаметром 15 мм | шт. | 79,15 | 80,76 |
|  | Клапаны муфтовые: |  |  |  |
| 301-1652 | 15Б1П, диаметром 15 мм | шт. | 28,83 | 29,42 |
| 301-1653 | 15Б1П, диаметром 20 мм | шт. | 31,16 | 31,79 |
| 301-1654 | 15Б1П, диаметром 25 мм | шт. | 42,84 | 43,72 |
| 301-1655 | 15Б1П, диаметром 32 мм | шт. | 79,84 | 81,47 |
| 301-1670 | 15БЗР, диаметром 15 мм | шт. | 26,08 | 26,61 |
| 301-1671 | 15БЗР, диаметром 20 мм | шт. | 50,73 | 51,77 |
| 301-1672 | 15БЗР, диаметром 25 мм | шт. | 54,89 | 56,01 |
| 301-1695 | 15Ч8П2, диаметром 15 мм | шт. | 26,08 | 26,61 |
| 301-1696 | 15Ч8П2, диаметром 25 мм | шт. | 50,73 | 51,77 |
| 301-1697 | 15Ч8П2, диаметром 32 мм | шт. | 54,89 | 56,01 |
|  | Клапаны перекидные искробезопасные периметром: |  |  |  |
| 301-2088 | 1000 мм, АЗЕ024.000-01 | шт. | 1 182,64 | 1 206,76 |
| 301-2089 | 1600 мм, АЗЕ024.000-03 | шт. | 1 631,84 | 1 665,13 |
| 301-2090 | 2000 мм, АЗЕ024.000-04 | шт. | 1 747,28 | 1 782,92 |
| 301-2091 | 3600 мм, АЗЕ024.000-06 | шт. | 2 466,00 | 2 516,31 |
| 301-2092 | 4000 мм, АЗЕ024.000-07 | шт. | 2 935,36 | 2 995,25 |
| 301-1529 | Клапаны поплавковые пластмассовые ППП | шт. | 9,07 | 9,25 |
|  | Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром: |  |  |  |
| 301-1687 | 50 мм | шт. | 1 702,26 | 1 737,00 |
| 301-1688 | 80 мм | шт. | 2 256,01 | 2 302,03 |
| 301-1689 | 100 мм | шт. | 2 436,50 | 2 486,20 |
| 301-1690 | 200 мм | шт. | 6 724,73 | 6 861,91 |
| 301-1691 | 300 мм | шт. | 7 329,95 | 7 479,48 |
|  | Клапаны предохранительные малоподъемные: |  |  |  |
| 301-1666 | однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм | шт. | 105,72 | 107,88 |
| 301-1667 | однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 40 мм | шт. | 152,18 | 155,28 |
| 301-1668 | однорычажные фланцевые 17ч18р диаметром 50 мм | шт. | 169,70 | 173,17 |
| 301-1669 | однорычажные фланцевые 17ч18бр диаметром 100 мм | шт. | 417,44 | 425,96 |
| 301-3211 | двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 80 мм | шт. | 401,93 | 410,13 |
| 301-3210 | двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 100 мм | шт. | 417,53 | 426,05 |
| 301-3212 | двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 150 мм | шт. | 1 014,57 | 1 035,27 |
| 301-3213 | Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-07-810 | шт. | 524,84 | 535,55 |
| 301-3221 | Kлапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-50П | шт. | 3 496,84 | 3 568,20 |
| 301-3222 | Kлапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-100П | шт. | 4 662,46 | 4 757,61 |
| 301-3206 | Клапаны приемные | шт. | 152,18 | 155,28 |
|  | Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка: |  |  |  |
| 301-3219 | MSV-I диаметром 15мм | шт. | 354,19 | 361,42 |
| 301-3220 | MSV-I диаметром 20 мм | шт. | 412,42 | 420,83 |
|  | Клапаны противовзрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью: |  |  |  |
| 301-1692 | до 0,1 м2 | шт. | 20,51 | 20,93 |
| 301-1693 | до 0,2 м2 | шт. | 41,01 | 41,85 |
| 301-1694 | до 0,25 м2 | шт. | 51,27 | 52,32 |
|  | Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром: |  |  |  |
| 301-3202 | 25 мм | шт. | 352,57 | 359,75 |
| 301-3203 | 50 мм | шт. | 559,06 | 570,46 |
| 301-3204 | 80 мм | шт. | 927,00 | 945,91 |
| 301-3205 | 100 мм | шт. | 1 274,20 | 1 300,19 |
| 301-3207 | 125 мм | шт. | 1 662,06 | 1 695,97 |
| 301-3208 | 150 мм | шт. | 1 863,53 | 1 901,55 |
| 301-3209 | Клапаны редукционные пружинные | шт. | 169,70 | 173,17 |
|  | Клапан термозапорный, марка: |  |  |  |
| 301-0730 | КТЗ 001-15 | шт. | 106,18 | 108,34 |
| 301-0731 | КТЗ 001-20 | шт. | 123,61 | 126,13 |
| 301-0732 | КТЗ 001-25 | шт. | 138,14 | 140,96 |
| 301-0733 | КТЗ 001-32 | шт. | 193,57 | 197,52 |
| 301-0734 | КТЗ 001-40 | шт. | 202,28 | 206,41 |
| 301-0735 | КТЗ 001-50 Р | шт. | 435,64 | 444,53 |
|  | Клапан "Danfoss", марка: |  |  |  |
| 301-0881 | RLV-15 прямой | шт. | 96,68 | 98,65 |
| 301-0882 | RLV-20 прямой | шт. | 133,48 | 136,20 |
| 301-0883 | RLV-15 угловой | шт. | 96,68 | 98,65 |
| 301-0884 | RLV-20 угловой | шт. | 133,48 | 136,20 |
| 301-0885 | RTD-N-15 прямой | шт. | 164,96 | 168,33 |
| 301-0886 | RTD-N-20 прямой | шт. | 206,99 | 211,21 |
| 301-0887 | RTD-N-25 прямой | шт. | 372,39 | 379,99 |
| 301-0888 | RTD-N-15 угловой | шт. | 165,12 | 168,49 |
| 301-0889 | RTD-N-20 угловой | шт. | 206,99 | 211,21 |
| 301-0890 | RTD-N-25 угловой | шт. | 372,39 | 379,99 |
| 301-0891 | RTD-G-15 прямой | шт. | 200,13 | 204,21 |
| 301-0892 | RTD-G-20 прямой | шт. | 254,83 | 260,03 |
| 301-0893 | RTD-G-25 прямой | шт. | 321,38 | 327,94 |
| 301-0894 | RTD-G-15 угловой | шт. | 200,13 | 204,21 |
| 301-0895 | RTD-G-20 угловой | шт. | 254,83 | 260,03 |
| 301-0896 | RTD-G-25 угловой | шт. | 321,38 | 327,94 |
| ### Группа: Компенсаторы |  |  |  |  |
| 301-3253 | Компенсаторы давления | кг | 56,09 | 57,32 |
|  | Компенсаторы П-образные диаметром труб: |  |  |  |
| 301-3031 | 50 мм | шт. | 249,40 | 254,89 |
| 301-3032 | 70 мм | шт. | 331,02 | 338,30 |
| 301-3033 | 80 мм | шт. | 388,78 | 397,34 |
| 301-3034 | 100 мм | шт. | 521,27 | 532,75 |
| 301-3035 | 125 мм | шт. | 930,44 | 950,91 |
| 301-3036 | 150 мм | шт. | 1 291,06 | 1 319,46 |
| 301-3037 | 200 мм | шт. | 2 241,15 | 2 290,46 |
| 301-3038 | 250 мм | шт. | 3 644,84 | 3 725,02 |
| 301-3039 | 300 мм | шт. | 4 763,46 | 4 868,26 |
| 301-3040 | 350 мм | шт. | 9 086,04 | 9 285,93 |
| 301-3041 | 400 мм | шт. | 10 429,73 | 10 659,17 |
| 301-3042 | 450 мм | шт. | 11 733,57 | 11 991,70 |
| 301-3043 | 500 мм | шт. | 13 037,39 | 13 324,22 |
| 301-3044 | 600 мм | шт. | 15 645,05 | 15 989,24 |
| 301-3045 | 700 мм | шт. | 18 252,71 | 18 654,27 |
| 301-3046 | 800 мм | шт. | 20 860,37 | 21 319,30 |
| 301-3047 | 900 мм | шт. | 23 467,13 | 23 983,40 |
| 301-3048 | 1000 мм | шт. | 26 074,78 | 26 648,43 |
| 301-3049 | 1200 мм | шт. | 31 290,10 | 31 978,48 |
| 301-3050 | 1400 мм | шт. | 36 505,42 | 37 308,54 |
|  | Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр: |  |  |  |
| 301-1289 | 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м | шт. | 450,86 | 460,77 |
| 301-1290 | 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м | шт. | 573,72 | 586,34 |
| 301-1291 | 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м | шт. | 673,01 | 687,83 |
| 301-1292 | 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6,3 м | шт. | 921,54 | 941,82 |
| 301-1293 | 133 мм, толщина стенки 4 мм, длина 10,5 м | шт. | 1 954,71 | 1 997,71 |
| 301-1294 | 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 10,5 м | шт. | 2 541,33 | 2 597,24 |
| 301-1295 | 219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 10,5 м | шт. | 4 571,94 | 4 672,52 |
| 301-1296 | 273 мм, толщина стенки 7 мм, длина 12,6 м | шт. | 7 196,42 | 7 354,73 |
| 301-1297 | 325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12,6 м | шт. | 8 983,33 | 9 180,97 |
| 301-1298 | 377 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м | шт. | 19 382,12 | 19 808,52 |
| 301-1299 | 426 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м | шт. | 22 338,07 | 22 829,51 |
|  | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром: |  |  |  |
| 301-3051 | 100 мм | шт. | 487,61 | 498,34 |
| 301-3052 | 150 мм | шт. | 698,83 | 714,20 |
| 301-3053 | 200 мм | шт. | 1 247,11 | 1 274,54 |
| 301-3054 | 250 мм | шт. | 1 653,75 | 1 690,13 |
| 301-3055 | 300 мм | шт. | 2 031,31 | 2 076,00 |
| 301-3056 | 350 мм | шт. | 2 336,93 | 2 388,34 |
| 301-3057 | 400 мм | шт. | 2 808,80 | 2 870,61 |
| 301-3058 | 450 мм | шт. | 3 291,92 | 3 364,34 |
| 301-3059 | 500 мм | шт. | 3 775,04 | 3 858,09 |
| 301-3060 | 600 мм | шт. | 4 516,57 | 4 615,93 |
| 301-3061 | 700 мм | шт. | 5 145,74 | 5 258,95 |
| 301-3062 | 800 мм | шт. | 6 224,32 | 6 361,25 |
| 301-3063 | 900 мм | шт. | 7 684,89 | 7 853,95 |
| 301-3064 | 1000 мм | шт. | 9 033,12 | 9 231,85 |
| 301-3065 | 1200 мм | шт. | 13 166,96 | 13 456,64 |
| 301-3066 | 1400 мм | шт. | 15 773,72 | 16 120,74 |
|  | Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб: |  |  |  |
| 301-3011 | 50 мм | шт. | 1 988,82 | 2 032,57 |
| 301-3012 | 70 мм | шт. | 2 784,44 | 2 845,70 |
| 301-3013 | 80 мм | шт. | 3 182,20 | 3 252,21 |
| 301-3014 | 100 мм | шт. | 3 977,73 | 4 065,24 |
| 301-3015 | 125 мм | шт. | 4 374,94 | 4 471,18 |
| 301-3016 | 150 мм | шт. | 4 772,07 | 4 877,06 |
| 301-3017 | 200 мм | шт. | 6 160,61 | 6 296,15 |
| 301-3018 | 250 мм | шт. | 8 916,23 | 9 112,39 |
| 301-3019 | 300 мм | шт. | 10 698,83 | 10 934,21 |
| 301-3020 | 400 мм | шт. | 14 266,02 | 14 579,86 |
| 301-3021 | 500 мм | шт. | 17 832,30 | 18 224,62 |
| 301-3022 | 600 мм | шт. | 21 398,57 | 21 869,34 |
| 301-3023 | 700 мм | шт. | 24 964,85 | 25 514,08 |
| 301-3024 | 800 мм | шт. | 28 532,04 | 29 159,74 |
| 301-3025 | 900 мм | шт. | 32 098,31 | 32 804,48 |
| 301-3026 | 1000 мм | шт. | 35 664,59 | 36 449,21 |
| 301-3027 | 1200 мм | шт. | 42 798,05 | 43 739,60 |
| 301-3028 | Компенсатор резиновый антивибрационный диаметром 40 мм | шт. | 935,66 | 956,28 |
| ### Группа: Конвекторы отопительные |  |  |  |  |
| 301-0420 | Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями без кожуха | кВт | 178,36 | 182,43 |
| 301-0421 | Конвекторы отопительные типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом | кВт | 199,80 | 204,36 |
|  | Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа: |  |  |  |
| 301-0422 | «РИТМ» низкие напольные, тип КО-20-0.915, КО-20-1.370, КО-20-2.140 | кВт | 230,11 | 235,37 |
| 301-0423 | «РИТМ» высокие напольные, тип КВ-20-5.665, КВ-20-6.800, КВ-20-7.370 | кВт | 274,62 | 280,88 |
| 301-0424 | «УНИВЕРСАЛ» с креплениями, настенные | кВт | 337,10 | 344,79 |
| 301-0425 | «УНИВЕРСАЛ» с кожухом и с креплениями, настенные | кВт | 336,41 | 344,09 |
| ### Группа: Кондиционеры |  |  |  |  |
|  | Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип: |  |  |  |
| 301-0426 | КТА1-6-01, компрессор типа Н2-28/4-065/12 | компл. | 67 446,21 | 68 909,79 |
| 301-0427 | КТА2-2-21, компрессор типа 1ПБ10-2-02 | компл. | 56 796,01 | 58 028,48 |
| 301-0428 | КТА2-3,15-01, компрессор типа 4ПБ-14-1-02-24 | компл. | 62 361,48 | 63 714,72 |
| 301-0430 | КТА2-5-02 | компл. | 80 110,47 | 81 848,87 |
| 301-0432 | Кондиционеры медицинские КМ1.4-01 с компрессором 4ПБ-14-1-02-24 | компл. | 80 014,61 | 81 750,93 |
| ### Группа: Конденсатоотводчики и комплектующие |  |  |  |  |
|  | Сборники конденсата диаметром: |  |  |  |
| 301-3257 | до 50 мм | шт. | 266,48 | 272,82 |
| 301-3261 | до 65 мм | шт. | 281,51 | 288,22 |
| 301-3262 | до 80 мм | шт. | 290,12 | 297,02 |
| 301-3263 | до 100 мм | шт. | 348,14 | 356,43 |
| 301-3264 | до 125 мм | шт. | 371,78 | 380,63 |
| 301-3265 | до 150 мм | шт. | 399,73 | 409,23 |
|  | Трубка отвода конденсата: |  |  |  |
| 301-3275 | ДУ 50 мм | компл. | 170,76 | 174,83 |
| 301-3276 | ДУ 65 мм | компл. | 187,84 | 192,31 |
| 301-3277 | ДУ 80 мм | компл. | 206,63 | 211,54 |
| 301-3278 | ДУ 100 мм | компл. | 227,30 | 232,70 |
| 301-3279 | ДУ 125 мм | компл. | 250,01 | 255,97 |
| 301-3280 | ДУ 150 мм | компл. | 275,01 | 281,56 |
|  | Узел выкидной трубы конденсатосборника: |  |  |  |
| 301-3269 | ДУ 50 мм | компл. | 246,02 | 251,88 |
| 301-3270 | ДУ 65 мм | компл. | 282,92 | 289,66 |
| 301-3271 | ДУ 80 мм | компл. | 325,35 | 333,10 |
| 301-3272 | ДУ 100 мм | компл. | 357,89 | 366,40 |
| 301-3273 | ДУ 125 мм | компл. | 393,68 | 403,05 |
| 301-3274 | ДУ 150 мм | компл. | 433,06 | 443,36 |
| ### Группа: Котлы |  |  |  |  |
| 301-1352 | Каркас котла | кг | 10,53 | 10,77 |
|  | Котел пищеварочный емкостью: |  |  |  |
| 301-1304 | 75 л | шт. | 511,52 | 523,19 |
| 301-1305 | 185 л | шт. | 1 261,17 | 1 289,92 |
| 301-1306 | 300 л | шт. | 2 045,21 | 2 091,84 |
| 301-0463 | Котлы КВА-1,ОГН (ФАКЕЛ-Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 20 | компл. | 98 334,95 | 100 576,99 |
| 301-0464 | Котлы КВА-1,ОГН (БРАТСК-1Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 30 | компл. | 156 441,46 | 160 008,33 |
|  | Котлы чугунные секционные водогрейные: |  |  |  |
| 301-0433 | КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 4, теплопроизводительность 22 кВт | компл. | 7 014,76 | 7 174,70 |
| 301-0434 | КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 5, теплопроизводительность 28 кВт | компл. | 7 799,44 | 7 977,26 |
| 301-0435 | КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 6, теплопроизводительность 34 кВт | компл. | 8 604,44 | 8 800,62 |
| 301-0436 | КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 7, теплопроизводительность 40,5 кВт | компл. | 10 707,63 | 10 951,77 |
| 301-0437 | КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 8, теплопроизводительность 47 кВт | компл. | 12 290,88 | 12 571,11 |
| 301-0438 | КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 9, теплопроизводительность 53 кВт | компл. | 13 372,01 | 13 676,87 |
| 301-0439 | КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 10, теплопроизводительность 59 кВт | компл. | 14 298,38 | 14 624,37 |
| 301-0440 | КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 11, теплопроизводительность 65 кВт | компл. | 15 173,41 | 15 519,36 |
| 301-0441 | КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 12, теплопроизводительность 71,5 кВт | компл. | 16 458,15 | 16 833,41 |
| 301-0442 | КЧМ-3ДГ-А, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт | компл. | 6 499,61 | 6 647,79 |
| 301-0443 | КЧМ-3ДГ-А, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт | компл. | 7 006,14 | 7 165,87 |
| 301-0444 | КЧМ-3ДГ-А, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт | компл. | 7 371,76 | 7 539,84 |
| 301-0445 | КЧМ-3ДГ-А, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт | компл. | 8 046,59 | 8 230,05 |
| 301-0446 | КЧМ-3ДГ-А, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт | компл. | 9 859,56 | 10 084,35 |
| 301-0447 | КЧМ-3ДГ-А, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт | компл. | 10 624,65 | 10 866,89 |
| 301-0448 | КЧМ-3ДГ-А, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт | компл. | 11 276,21 | 11 533,30 |
| 301-0449 | КЧМ-3ДГ-М, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт | компл. | 6 362,78 | 6 507,86 |
| 301-0450 | КЧМ-3ДГ-М, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт | компл. | 7 209,60 | 7 373,98 |
| 301-0451 | КЧМ-3ДГ-М, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт | компл. | 7 876,65 | 8 056,24 |
| 301-0452 | КЧМ-3ДГ-М, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт | компл. | 8 928,67 | 9 132,24 |
| 301-0453 | КЧМ-3ДГ-М, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт | компл. | 9 646,93 | 9 866,88 |
| 301-0454 | КЧМ-3ДГ-М, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт | компл. | 10 262,86 | 10 496,85 |
| 301-0455 | КЧМ-3ДГ-М, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт | компл. | 11 083,85 | 11 336,56 |
| 301-0456 | КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт | компл. | 8 390,79 | 8 582,11 |
| 301-0457 | КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 4, теплопроизводительность 23,5 кВт | компл. | 9 729,97 | 9 951,81 |
| 301-0458 | КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 5, теплопроизводительность 29,5 кВт | компл. | 10 950,04 | 11 199,70 |
| 301-0459 | КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 6, теплопроизводительность 36 кВт | компл. | 12 260,27 | 12 539,80 |
| 301-0460 | КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 7, теплопроизводительность 42,5 кВт | компл. | 13 420,95 | 13 726,95 |
| 301-0461 | КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 8, теплопроизводительность 49 кВт | компл. | 14 669,59 | 15 004,06 |
| 301-0462 | КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 9, теплопроизводительность 55,5 кВт | компл. | 16 008,85 | 16 373,85 |
|  | Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе: |  |  |  |
| 301-1571 | водогрейные марки КЧМ-2УЭ «Каунас», количество секций 10, теплопроизводительность 0,059 МВт | компл. | 8 482,11 | 8 675,51 |
| 301-1572 | водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч) | компл. | 10 580,01 | 10 821,23 |
| 301-1573 | водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч) | компл. | 12 494,84 | 12 779,72 |
| 301-1574 | водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч) | компл. | 14 429,60 | 14 758,59 |
| 301-1575 | водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч) | компл. | 16 254,79 | 16 625,40 |
| 301-1576 | паровые марки «Универсал-5М», количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч) | компл. | 12 695,83 | 12 985,29 |
| 301-1577 | паровые марки «Универсал-5М», количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч) | компл. | 15 151,17 | 15 496,62 |
| 301-1578 | паровые марки «Универсал-5М», количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч) | компл. | 17 314,97 | 17 709,75 |
| 301-1579 | паровые марки «Универсал-5М», количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч) | компл. | 19 505,94 | 19 950,67 |
|  | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» теплопроводностью: |  |  |  |
| 301-1561 | до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) | компл. | 35 858,51 | 36 676,08 |
| 301-1562 | до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч) | компл. | 43 797,60 | 44 796,18 |
| 301-1563 | до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч) | компл. | 44 371,59 | 45 383,26 |
| 301-1564 | до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч) | компл. | 68 314,68 | 69 872,25 |
| 301-1565 | до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч) | компл. | 71 952,40 | 73 592,92 |
|  | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» в комплекте с горелками НП «Брестсельмаш» теплопроводностью: |  |  |  |
| 301-1566 | до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) | компл. | 117 027,46 | 119 695,68 |
| 301-1567 | до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч) | компл. | 132 854,92 | 135 884,02 |
| 301-1568 | до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч) | компл. | 137 125,51 | 140 251,97 |
| 301-1569 | до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч) | компл. | 189 610,00 | 193 933,11 |
| 301-1570 | до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч) | компл. | 196 967,84 | 201 458,71 |
| ### Группа: Крепления |  |  |  |  |
|  | Крепления для воздуховодов: |  |  |  |
| 301-0475 | подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 7 350,18 | 7 533,93 |
| 301-0476 | тяги СТД 446 | т | 27 462,50 | 28 149,06 |
| 301-0477 | тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 10 186,67 | 10 441,33 |
| 301-0478 | хомуты СТД 205 | т | 7 962,69 | 8 161,76 |
| 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 10,87 | 11,14 |
|  | Хомуты для крепления: |  |  |  |
| 301-1097 | канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм | т | 24 147,70 | 24 751,39 |
| 301-1098 | канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм | т | 33 904,38 | 34 751,99 |
| 301-0038 | кронштейнов оцинкованный | т | 18 076,14 | 18 528,03 |
| 301-0039 | кронштейнов окрашенный | т | 14 865,74 | 15 237,38 |
| 301-1080 | трубопроводов Фузиотерм, диаметром 15 мм | шт. | 14,06 | 14,41 |
| 301-1081 | трубопроводов Фузиотерм, диаметром 25 мм | шт. | 14,49 | 14,85 |
| 301-1082 | трубопроводов Фузиотерм, диаметром 32 мм | шт. | 15,44 | 15,83 |
| 301-1083 | трубопроводов Фузиотерм, диаметром 40 мм | шт. | 15,79 | 16,19 |
| 301-1084 | трубопроводов Фузиотерм, диаметром 50 мм | шт. | 16,50 | 16,91 |
| 301-1085 | трубопроводов Фузиотерм, диаметром 63 мм | шт. | 23,64 | 24,24 |
| 301-1086 | трубопроводов Фузиотерм, диаметром 75 мм | шт. | 27,95 | 28,65 |
| 301-1087 | трубопроводов Фузиотерм, диаметром 110 мм | шт. | 36,58 | 37,50 |
| 301-0040 | труб | шт. | 7,31 | 7,50 |
| ### Группа: Мусоропровод |  |  |  |  |
| 301-3218 | Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм | шт. | 254,60 | 260,20 |
| 301-2138 | Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележке | компл. | 2 564,17 | 2 620,58 |
| ### Группа: Насосы |  |  |  |  |
|  | Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки: |  |  |  |
| 301-0508 | К80-50-200-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S2 | шт. | 7 180,67 | 7 335,05 |
| 301-0509 | К100-80-160-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S | шт. | 7 871,22 | 8 040,45 |
| 301-0510 | К100-65-200СД, с электродвигателем типа 4АМ180м2 | шт. | 10 055,67 | 10 271,88 |
| 301-0511 | К100-65-250СД, с электродвигателем типа 4АМ200L2 | шт. | 14 750,31 | 15 067,43 |
| 301-0512 | КМ100-80-50-200С, с электродвигателем типа 4АМ1605ЖУ2 | шт. | 7 717,72 | 7 883,65 |
| 301-0513 | КМ100-80-160С, с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2 | шт. | 7 973,90 | 8 145,33 |
| 301-0514 | КМ100-65-200С, с электродвигателем типа 4АМ180М2ЖУ2 | шт. | 12 257,76 | 12 521,31 |
| 301-0515 | КМ150-125-315С, с электродвигателем типа 4АМ180М4ЖУ2 | шт. | 9 824,52 | 10 035,74 |
|  | Насосы центробежные: |  |  |  |
| 301-1494 | 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т | компл. | 2 224,40 | 2 272,22 |
| 301-1495 | 45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 массой агрегата до 0,2 т | компл. | 3 785,04 | 3 866,41 |
| 301-1496 | 45/56 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,3 т | компл. | 8 346,96 | 8 526,41 |
| 301-1497 | 90/35 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,5 т | компл. | 9 710,54 | 9 919,31 |
| 301-1498 | 90/85 с электродвигателем А2-81-2 массой агрегата до 0,75 т | компл. | 9 712,35 | 9 921,16 |
|  | Hасос грязевый, тип: |  |  |  |
| 301-1499 | ГНОМ 10-10Т | шт. | 711,65 | 726,97 |
| 301-1584 | ГНОМ 25-20 | шт. | 1 445,00 | 1 476,11 |
| 301-1585 | ГНОМ 50-25 | шт. | 4 306,76 | 4 399,48 |
| 301-1586 | ГНОМ 50-50 | шт. | 13 280,84 | 13 566,78 |
| 301-1587 | ГНОМ 100-25 | шт. | 4 400,38 | 4 495,12 |
| 301-1588 | ГНОМ 140-10 | шт. | 7 264,66 | 7 421,07 |
| 301-1589 | ГНОМ 150-30 | шт. | 16 126,73 | 16 473,94 |
| 301-1590 | ГНОМ 200-25 | шт. | 17 932,54 | 18 318,63 |
| 301-1591 | ГНОМ 350-25 | шт. | 45 727,97 | 46 712,49 |
| 301-1592 | ГНОМ 400-20 | шт. | 48 417,85 | 49 460,29 |
| 301-1470 | Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм | компл. | 1 162,24 | 1 187,22 |
|  | Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки: |  |  |  |
| 301-1023 | ЭЦВ 5-4-125 | шт. | 2 893,27 | 2 955,56 |
| 301-1024 | ЭЦВ 5-6,5-80 | шт. | 2 818,50 | 2 879,18 |
| 301-1025 | ЭЦВ 5-6,5-95 | шт. | 2 833,46 | 2 894,46 |
| 301-1026 | ЭЦВ 5-6,5-120 | шт. | 2 938,11 | 3 001,37 |
| 301-1027 | ЭЦВ 5-10-125 | шт. | 3 832,77 | 3 915,29 |
| 301-1028 | ЭЦВ 6-4-130 | шт. | 2 589,23 | 2 644,97 |
| 301-1029 | ЭЦВ 6-4-180 | шт. | 2 908,22 | 2 970,83 |
| 301-1030 | ЭЦВ 6-6,5-90 | шт. | 2 242,84 | 2 291,12 |
| 301-1031 | ЭЦВ 6-6,5-120 | шт. | 2 424,76 | 2 476,97 |
| 301-1032 | ЭЦВ 6-6,5-140 | шт. | 2 514,47 | 2 568,60 |
| 301-1033 | ЭЦВ 6-6,5-180 | шт. | 2 696,39 | 2 754,44 |
| 301-1034 | ЭЦВ 6-10-80 | шт. | 2 272,75 | 2 321,68 |
| 301-1035 | ЭЦВ 6-10-110 | шт. | 2 514,47 | 2 568,60 |
| 301-1036 | ЭЦВ 6-10-140 | шт. | 2 786,11 | 2 846,10 |
| 301-1037 | ЭЦВ 6-10-180 | шт. | 3 409,12 | 3 482,51 |
| 301-1038 | ЭЦВ 6-10-230 | шт. | 3 695,70 | 3 775,26 |
| 301-1039 | ЭЦВ 6-16-70 | шт. | 2 848,40 | 2 909,72 |
| 301-1040 | ЭЦВ 6-16-110 | шт. | 3 301,96 | 3 373,05 |
| 301-1041 | ЭЦВ 6-16-140 | шт. | 3 513,79 | 3 589,44 |
| 301-1042 | ЭЦВ 8-16-140 | шт. | 3 710,66 | 3 790,55 |
| 301-1043 | ЭЦВ 8-25-110 | шт. | 3 650,86 | 3 729,47 |
| 301-1044 | ЭЦВ 8-25-125 | шт. | 3 710,66 | 3 790,55 |
| 301-1045 | ЭЦВ 8-25-150 | шт. | 4 316,22 | 4 409,14 |
| 301-1046 | ЭЦВ 8-40-70 | шт. | 4 346,13 | 4 439,70 |
| 301-1047 | ЭЦВ 8-40-125 | шт. | 6 165,33 | 6 298,07 |
| 301-1048 | ЭЦВ 8-40-180 | шт. | 7 874,87 | 8 044,41 |
| 301-1049 | ЭЦВ 10-65-110 | шт. | 6 648,78 | 6 791,93 |
| 301-1050 | ЭЦВ 10-65-150 | шт. | 8 889,14 | 9 080,52 |
| 301-1051 | Станция управления и защиты ЭЦВ "СУ3-10" (Ливны) | шт. | 1 412,98 | 1 443,40 |
| 301-1052 | Станция управления и защиты ЭЦВ "СУ3-22" (Беларусь) | шт. | 1 744,44 | 1 782,00 |
| 301-1053 | Станция управления и защиты ЭЦВ "СУ3-32" (Беларусь) | шт. | 1 993,64 | 2 036,56 |
| 301-1054 | Станция управления и защиты ЭЦВ "СУ3-40" (Ливны) | шт. | 1 495,22 | 1 527,41 |
| ### Группа: Отсосы |  |  |  |  |
| 301-2027 | Отсосы от оборудования из листовой и сортовой стали массой более 5 кг | кг | 32,22 | 32,91 |
| 301-2028 | Отсосы бортовые из стали тонколистовой | кг | 9,01 | 9,20 |
| ### Группа: Плиты газовые |  |  |  |  |
|  | Плиты газовые бытовые: |  |  |  |
| 301-0533 | напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом двухгорелочные без шкафа баллонного | шт. | 886,87 | 908,79 |
| 301-0534 | напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом трехгорелочные с баллонным шкафом | шт. | 1 632,49 | 1 672,82 |
| 301-0535 | напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные | шт. | 1 084,42 | 1 111,20 |
| 301-0536 | напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности | шт. | 1 941,82 | 1 989,79 |
| 301-0537 | настольные двухгорелочные | шт. | 323,72 | 331,71 |
| 301-0538 | настольные трехгорелочные | шт. | 515,05 | 527,76 |
|  | Плиты газовые ресторанные: |  |  |  |
| 301-1632 | без духового шкафа | шт. | 8 169,26 | 8 371,03 |
| 301-1633 | с духовым шкафом | шт. | 9 190,41 | 9 417,43 |
|  | Плита электрическая, марка: |  |  |  |
| 301-0471 | ЗВИ 412-20 | шт. | 1 281,38 | 1 313,02 |
| 301-0472 | ЗВИ 413-21 | шт. | 1 406,29 | 1 441,02 |
| ### Группа: Счетчики газовые |  |  |  |  |
|  | Счетчик газа, марка: |  |  |  |
| 301-1698 | BK-G 1,6 | шт. | 213,67 | 218,94 |
| 301-1699 | BK-G 2,5 | шт. | 244,84 | 250,89 |
| 301-1700 | BK-G 4 | шт. | 378,39 | 387,73 |
| 301-1701 | BK-G 4Т | шт. | 478,56 | 490,38 |
| 301-1702 | ВК-G 6 | шт. | 557,57 | 571,33 |
| 301-1703 | ВК-G 6Т | шт. | 736,74 | 754,93 |
| 301-1704 | ВК-G 10 | шт. | 1 958,73 | 2 007,09 |
| 301-1705 | ВК-G 10Т | шт. | 3 008,65 | 3 082,94 |
| 301-1706 | ВК-G 16 | шт. | 2 330,89 | 2 388,44 |
| 301-1707 | ВК-G 25 | шт. | 2 807,88 | 2 877,22 |
| 301-1708 | ВК-G 40 | шт. | 8 018,55 | 8 216,55 |
| 301-1709 | NPM-G 1,6 | шт. | 255,97 | 262,29 |
| 301-1710 | NPM-G 2,5 | шт. | 255,97 | 262,29 |
| 301-1711 | NPM-G 4 | шт. | 255,97 | 262,29 |
| 301-1712 | РЛ-G 2,5 | шт. | 282,69 | 289,67 |
| 301-1713 | РЛ-G 4 | шт. | 282,69 | 289,67 |
| 301-1714 | СГД-G 1,6 | шт. | 333,88 | 342,13 |
| 301-1715 | СГД-G 2,5 | шт. | 333,88 | 342,13 |
| 301-1716 | СГМ-G 1,6 | шт. | 333,88 | 342,13 |
| 301-1717 | СГМ-G 2,5 | шт. | 333,88 | 342,13 |
| 301-1718 | СГ-16МТ-100 | шт. | 6 582,89 | 6 745,43 |
| 301-1719 | СГ-16МТ-250-2 | шт. | 8 320,37 | 8 525,81 |
| 301-1720 | СГ-16МТ-400-2 | шт. | 10 059,18 | 10 307,56 |
| 301-1721 | СГ-16МТ-650-2 | шт. | 10 681,97 | 10 945,73 |
| 301-1722 | СГ-16МТ-800-2 | шт. | 11 300,98 | 11 580,02 |
| 301-1723 | СГ-16МТ-1000-2 | шт. | 12 236,71 | 12 538,86 |
| 301-1724 | СГ-16МТ-1600-2 | шт. | 21 073,04 | 21 593,38 |
| 301-1725 | СГ-16МТ-2500-2 | шт. | 22 317,49 | 22 868,55 |
| 301-1726 | СГ-16МТ-4000-2 | шт. | 41 440,69 | 42 463,95 |
|  | Фитинг для счетчика газа: |  |  |  |
| 301-0645 | ВК-G1,6-G4 | шт. | 20,71 | 21,23 |
| 301-0480 | ВК-G10 | шт. | 95,04 | 97,39 |
| 301-0481 | ВК-G16 | шт. | 99,93 | 102,40 |
| 301-0482 | ВК-G25 | шт. | 116,41 | 119,29 |
| ### Группа: Полотенцесушители |  |  |  |  |
|  | Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр: |  |  |  |
| 301-0551 | 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2 | шт. | 39,53 | 40,49 |
| 301-0552 | 32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2 | шт. | 38,81 | 39,76 |
| 301-0549 | Полотенцесушители латунные | компл. | 517,00 | 529,66 |
| 301-0550 | Полотенцесушители с креплениями | компл. | 42,30 | 43,34 |
| ### Группа: Приборы вентиляционных камер и шахт |  |  |  |  |
| 301-2025 | Блочки | шт. | 20,62 | 21,10 |
|  | Двери стальные для вентиляционных камер: |  |  |  |
| 301-0270 | размером 500х1250 мм | шт. | 202,26 | 207,06 |
| 301-0271 | размером 400х900 мм | шт. | 162,17 | 166,01 |
| 301-1169 | неутепленные размером 1250х500 мм | шт. | 231,99 | 237,49 |
| 301-1170 | неутепленные размером 900х400 мм | шт. | 188,97 | 193,45 |
| 301-1171 | утепленные размером 1250х500 мм | шт. | 297,31 | 304,36 |
| 301-1172 | утепленные размером 900х400 мм | шт. | 208,57 | 213,51 |
|  | Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали: |  |  |  |
| 301-0545 | МП-448 | шт. | 1 992,64 | 2 039,87 |
| 301-0546 | 3ПВМ-1 | шт. | 1 562,48 | 1 599,51 |
| 301-0547 | ПВ-2218 | шт. | 1 217,66 | 1 246,53 |
| 301-0548 | ПМ-1 | шт. | 1 762,69 | 1 804,46 |
| ### Группа: Приборы печные |  |  |  |  |
| 301-1501 | Вьюшки | шт. | 30,34 | 31,02 |
| 301-1500 | Дверки вычистные и поддувальные | шт. | 16,53 | 16,89 |
| 301-1505 | Душники и розетки | шт. | 17,44 | 17,82 |
| 301-1504 | Коробка водогрейная | шт. | 121,38 | 124,08 |
|  | Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой: |  |  |  |
| 301-2131 | на угле | компл. | 972,37 | 994,06 |
| 301-2132 | под дрова | компл. | 972,37 | 994,06 |
| 301-1506 | Топочные дверки | шт. | 87,00 | 88,94 |
| 301-1503 | Шкафы духовые | шт. | 91,71 | 93,75 |
| ### Группа: Прочие санитарно-технические материалы, изделия и приборы |  |  |  |  |
|  | Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром: |  |  |  |
| 301-1634 | 50 мм | компл. | 502,72 | 513,38 |
| 301-1635 | 100 мм | компл. | 868,33 | 886,74 |
| 301-1310 | Втулки полихлорвиниловые | шт. | 0,84 | 0,86 |
| 301-3335 | Выпуски цементационные клапанные | шт. | 108,81 | 111,12 |
| 301-3193 | Ковер | шт. | 18,14 | 18,52 |
| 301-3241 | Колпачки типа К-440 | 1000 шт. | 689,16 | 703,77 |
| 301-1193 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 7,72 | 7,88 |
| 301-1223 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | компл. | 50,77 | 51,86 |
| 301-1262 | Манометр сигнализирующий ДМ 2010сг | шт. | 403,32 | 411,92 |
|  | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: |  |  |  |
| 301-1465 | МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | компл. | 202,85 | 207,14 |
| 301-1466 | МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном | компл. | 226,69 | 231,50 |
| 301-1378 | Монтажная плита одинарная | шт. | 14,87 | 15,18 |
| 301-1379 | Монтажная плита двойная | шт. | 23,76 | 24,26 |
| 301-3242 | Наконечники 1/2" | 10 шт. | 54,40 | 55,56 |
|  | Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером: |  |  |  |
| 301-1728 | 400х300 мм | кг | 10,87 | 11,09 |
| 301-1729 | 700х600 мм | кг | 9,12 | 9,31 |
| 301-1730 | 1200х900 мм | кг | 8,09 | 8,26 |
| 301-0041 | Патрубки | 10 шт. | 251,63 | 256,97 |
| 301-0042 | Патрубки стальные | м | 29,74 | 30,38 |
| 301-0610 | Секторы управления дроссель-клапанами из сортовой стали | шт. | 7,54 | 7,70 |
| 301-1467 | Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе | компл. | 302,96 | 309,38 |
| 301-3281 | Трубка контрольная | компл. | 86,15 | 87,98 |
| 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 8,82 | 9,01 |
| 301-1464 | Указатель уровня 12с17бк кранового типа давлением 3,9 Мпа (40 кгс/см2) с водоуказательным стеклом, номер 2 | компл. | 381,18 | 389,26 |
| 301-0910 | Устройство противонакипное ПМУ-1 магнитное наборное | шт. | 392,68 | 401,00 |
|  | Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм): |  |  |  |
| 301-0473 | 0,0025 жуз | шт. | 415,41 | 424,23 |
| 301-0474 | 0,004 жуз | шт. | 415,41 | 424,23 |
| 301-0479 | 0,0063 жуз | шт. | 415,41 | 424,23 |
| 301-0683 | 0,063 гуз | шт. | 415,41 | 424,23 |
| 301-0684 | 0,1 гуз | шт. | 415,41 | 424,23 |
| 301-0685 | 0,16 гуз | шт. | 415,41 | 424,23 |
| 301-0686 | 0,25 гуз | шт. | 415,41 | 424,23 |
|  | Расходомер индукционный, марка: |  |  |  |
| 301-0940 | ИПРЭ – 7 (Т) - 20 | шт. | 4 980,90 | 5 086,62 |
| 301-0941 | ИПРЭ – 7 (Т) – 32 | шт. | 5 207,14 | 5 317,66 |
| 301-0942 | ИПРЭ – 7 (Т) – 40 | шт. | 5 566,05 | 5 684,18 |
| 301-0943 | ИПРЭ – 7 (Т) – 50 | шт. | 5 610,26 | 5 729,33 |
| 301-0944 | ИПРЭ – 7 (Т) – 80 | шт. | 5 649,80 | 5 769,71 |
| 301-0945 | ИПРЭ – 7 (Т) – 100 | шт. | 6 331,43 | 6 465,81 |
| 301-0946 | ИПРЭ – 7 (Т) – 150 | шт. | 9 005,24 | 9 196,37 |
| 301-0947 | ИПРЭ – 7 (Т) - 200 | шт. | 11 709,21 | 11 957,73 |
|  | Счетчик тепла, марка: |  |  |  |
| 301-0950 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 10 мм | шт. | 3 804,13 | 3 884,86 |
| 301-0951 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 15 мм | шт. | 3 804,13 | 3 884,86 |
| 301-0952 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 20 мм | шт. | 3 804,13 | 3 884,86 |
| 301-0953 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 25 мм | шт. | 3 860,41 | 3 942,34 |
| 301-0954 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 32 мм | шт. | 3 916,68 | 3 999,81 |
| 301-0955 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 40 мм | шт. | 4 045,56 | 4 131,42 |
| 301-0956 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 50 мм | шт. | 4 181,58 | 4 270,33 |
| 301-0957 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 65 мм | шт. | 4 418,53 | 4 512,31 |
| 301-0958 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 80 мм | шт. | 4 634,28 | 4 732,64 |
| 301-0959 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 100 мм | шт. | 4 962,59 | 5 067,92 |
| 301-0960 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 150 мм | шт. | 5 337,79 | 5 451,08 |
| 301-0961 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 200 мм | шт. | 8 330,09 | 8 506,89 |
|  | Тепловычислитель энергозависимый, марка: |  |  |  |
| 301-0898 | ТСРВ-032, 3 канала выхода | шт. | 1 313,23 | 1 341,11 |
| 301-0899 | ТСРВ-023, 6 каналов выхода | шт. | 2 551,41 | 2 605,56 |
| 301-0900 | ТСРВ-024, 9 каналов выхода | шт. | 2 809,38 | 2 869,01 |
|  | Ниппель редукционный, марка: |  |  |  |
| 301-0962 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 20/16 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 7,29 | 7,45 |
| 301-0963 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 25/16 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 12,73 | 13,01 |
| 301-0964 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 25/20 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 14,00 | 14,30 |
| 301-0965 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 32/20 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 35,76 | 36,52 |
| 301-0966 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 32/25 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 19,34 | 19,75 |
| 301-0967 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 40/25 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 44,63 | 45,57 |
| 301-0968 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 40/32 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 49,00 | 50,04 |
| 301-0969 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром R50/25 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 61,55 | 62,85 |
| 301-0970 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 50/32 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 49,83 | 50,89 |
| 301-0971 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 50/40 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 31,23 | 31,90 |
| 301-0972 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром R63/32 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 104,93 | 107,16 |
| 301-0973 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 63/40 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 87,18 | 89,03 |
| 301-0974 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 63/50 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 47,40 | 48,41 |
| 301-0975 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром R75/40 мм, рабочим давлением 16 атм | шт. | 158,45 | 161,81 |
| 301-0976 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 75/50 мм, рабочим давлением 16 атм | шт. | 143,46 | 146,50 |
| 301-0977 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 75/63 мм, рабочим давлением 16 атм | шт. | 118,25 | 120,76 |
| 301-0978 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром R90/50 мм, рабочим давлением 16 атм | шт. | 232,23 | 237,16 |
| 301-0979 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 90/63 мм, рабочим давлением 16 атм | шт. | 203,26 | 207,57 |
| 301-0992 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 90/75 мм, рабочим давлением 16 атм | шт. | 148,73 | 151,89 |
| 301-0993 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/63 мм, рабочим давлением 16 атм | шт. | 245,63 | 250,84 |
| 301-0994 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/75 мм, рабочим давлением 16 атм | шт. | 251,66 | 257,00 |
| 301-0995 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/90 мм, рабочим давлением 16 атм | шт. | 460,28 | 470,05 |
| 301-0996 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 160/90 мм, рабочим давлением 16 атм | шт. | 501,65 | 512,30 |
| 301-0997 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 160/110 мм, рабочим давлением 16 атм | шт. | 501,65 | 512,30 |
| ### Группа: Радиаторы, изделия для радиаторов и их монтажа |  |  |  |  |
| 301-3361 | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 41,44 | 42,44 |
| 301-1307 | Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм | шт. | 2,11 | 2,16 |
| 301-1313 | Кран радиаторный прямой, верхний марка RBM, размером 1/2x1/2 | шт. | 109,24 | 111,87 |
| 301-1194 | Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм | 100 шт. | 1 035,94 | 1 061,00 |
|  | Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна: |  |  |  |
| 301-0483 | 135 мм | 100 шт. | 855,08 | 875,78 |
| 301-0484 | 165 мм | 100 шт. | 1 089,11 | 1 115,46 |
|  | Кронштейны для крепления радиаторов: |  |  |  |
| 301-0486 | к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при длине кронштейна 105 мм | 100 шт. | 274,78 | 281,43 |
| 301-1195 | к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 163,36 | 167,32 |
| 301-1196 | к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 169,50 | 173,59 |
| 301-0485 | к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 332 мм | 100 шт. | 246,08 | 252,03 |
| 301-1225 | Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС | компл. | 22,38 | 22,91 |
|  | Радиаторы отопительные чугунные марка: |  |  |  |
| 301-0555 | МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | 289,32 | 296,32 |
| 301-0556 | МС-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | 286,61 | 293,55 |
|  | Радиаторы стальные панельные: |  |  |  |
| 301-0557 | 10-канальные РСГ2-1, РСГ2-2 однорядные | кВт | 177,77 | 182,07 |
| 301-0558 | 10-канальные РСГ2-2 спаренные | кВт | 254,48 | 260,63 |
| 301-0559 | РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | 150,99 | 154,64 |
| 301-0911 | марка «Demrad Standart», тип 11, размер 500x500 мм, мощность 573 Вт | шт. | 566,87 | 580,57 |
| 301-0912 | марка «Demrad Standart», тип 22, размер 300x600 мм, мощность 857 Вт | шт. | 621,35 | 636,38 |
| 301-0913 | марка «Demrad V», тип 10, размер 500x500 мм, мощность 408 Вт | шт. | 529,95 | 542,76 |
| 301-0914 | марка «Demrad V», тип 11, размер 500x500 мм, мощность 573 Вт | шт. | 773,96 | 792,67 |
| 301-0915 | марка «Demrad V», тип 21, размер 500x500 мм, мощность 806 Вт | шт. | 935,30 | 957,91 |
| 301-0916 | марка «Demrad V», тип 22, размер 300x400 мм, мощность 571 Вт | шт. | 730,36 | 748,02 |
| 301-0917 | марка «Demrad V», тип 33, размер 300x500 мм, мощность 1056 Вт | шт. | 1 309,48 | 1 341,15 |
| 301-0918 | марка «Kermi profil-К», тип 11, размер 500x600 мм, мощность 699 Вт | шт. | 589,64 | 603,90 |
| 301-0919 | марка «Kermi profil-К», тип 22, размер 300x800 мм, мощность 1021 Вт | шт. | 1 000,89 | 1 025,09 |
| 301-0920 | марка «Kermi profil-V», тип 11, размер 500x600 мм, мощность 699 Вт | шт. | 896,84 | 918,53 |
| 301-0921 | марка «Kermi profil-V», тип 22, размер 300x800 мм, мощность 1021 Вт | шт. | 1 293,23 | 1 324,50 |
|  | Радиаторы биметаллические, марка: |  |  |  |
| 301-1001 | «Sira RS Bimetal», тип RS 3, количество секций 1 | шт. | 214,79 | 219,98 |
| 301-1002 | «Sira RS Bimetal», тип RS 3, количество секций 4 | шт. | 832,43 | 852,56 |
| 301-1003 | «Sira RS Bimetal», тип RS 5, количество секций 1 | шт. | 222,96 | 228,35 |
| 301-1004 | «Sira RS Bimetal», тип RS 5, количество секций 4 | шт. | 891,89 | 913,46 |
| 301-1005 | «Sira RS Bimetal», тип RS 8, количество секций 1 | шт. | 289,37 | 296,37 |
| 301-1006 | «Sira RS Bimetal», тип RS 8, количество секций 4 | шт. | 1 157,48 | 1 185,47 |
| 301-1010 | «Rifar-A 500», количество секций 1, мощность 165 Вт | шт. | 123,59 | 126,58 |
| 301-1011 | «Rifar-A 500», количество секций 4, мощность 660 Вт | шт. | 490,77 | 502,64 |
| 301-1012 | «Rifar-A 500», количество секций 5, мощность 825 Вт | шт. | 617,98 | 632,92 |
| 301-1013 | «Rifar-A 500», количество секций 6, мощность 990 Вт | шт. | 741,58 | 759,51 |
| 301-1014 | «Rifar-A 500», количество секций 7, мощность 1155 Вт | шт. | 865,17 | 886,09 |
| 301-1015 | «Rifar-A 500», количество секций 8, мощность 1320 Вт | шт. | 988,76 | 1 012,67 |
| 301-1016 | «Rifar-A 500», количество секций 9, мощность 1485 Вт | шт. | 1 112,36 | 1 139,26 |
| 301-1017 | «Rifar-A 500», количество секций 10, мощность 1650 Вт | шт. | 1 235,96 | 1 265,85 |
| 301-1018 | «Rifar-A 500», количество секций 11, мощность 1815 Вт | шт. | 1 359,54 | 1 392,41 |
| 301-1019 | «Rifar-B 350», количество секций 1, мощность 136 Вт | шт. | 123,59 | 126,58 |
| 301-1020 | «Rifar-B 350», количество секций 4, мощность 544 Вт | шт. | 494,38 | 506,34 |
| 301-1021 | «Rifar-B 550», количество секций 1, мощность 204 Вт | шт. | 129,17 | 132,29 |
| 301-1022 | «Rifar-B 550», количество секций 4, мощность 816 Вт | шт. | 516,65 | 529,15 |
|  | Радиаторы алюминивые, марка: |  |  |  |
| 301-1227 | «ALUX-200», количество секций 1, мощность 97 Вт | шт. | 132,79 | 136,00 |
| 301-1228 | «ALUX-200», количество секций 4, мощность 388 Вт | шт. | 531,17 | 544,02 |
| 301-1229 | «ALUX-200», количество секций 6, мощность 582 Вт | шт. | 796,75 | 816,02 |
| 301-1230 | «ALUX-200», количество секций 8, мощность 776 Вт | шт. | 1 062,34 | 1 088,03 |
| 301-1231 | «ALUX-200», количество секций 10, мощность 970 Вт | шт. | 1 327,92 | 1 360,03 |
| 301-1232 | «ALUX-200», количество секций 12, мощность 1164 Вт | шт. | 1 593,50 | 1 632,03 |
| 301-1233 | «ALUX-350», количество секций 1, мощность 150 Вт | шт. | 134,73 | 137,99 |
| 301-1234 | «ALUX-350», количество секций 4, мощность 600 Вт | шт. | 539,10 | 552,14 |
| 301-1235 | «ALUX-350», количество секций 6, мощность 900 Вт | шт. | 808,64 | 828,20 |
| 301-1236 | «ALUX-350», количество секций 8, мощность1200 Вт | шт. | 1 078,20 | 1 104,27 |
| 301-1237 | «ALUX-350», количество секций 10, мощность 1500 Вт | шт. | 1 347,74 | 1 380,34 |
| 301-1238 | «ALUX-350», количество секций 12, мощность 1800 Вт | шт. | 1 617,30 | 1 656,41 |
| 301-1239 | «ALUX-500», количество секций 1, мощность 190 Вт | шт. | 141,72 | 145,15 |
| 301-1240 | «ALUX-500», количество секций 4, мощность 760 Вт | шт. | 566,85 | 580,55 |
| 301-1241 | «ALUX-500», количество секций 6, мощность 1140 Вт | шт. | 850,27 | 870,84 |
| 301-1242 | «ALUX-500», количество секций 8, мощность 1520 Вт | шт. | 1 133,68 | 1 161,10 |
| 301-1243 | «ALUX-500», количество секций 10, мощность 1900 Вт | шт. | 1 417,11 | 1 451,38 |
| 301-1244 | «ALUX-500», количество секций 12, мощность 2280 Вт | шт. | 1 700,53 | 1 741,65 |
| 301-1245 | «CLAN-350», количество секций 1, мощность 155 Вт | шт. | 129,82 | 132,96 |
| 301-1246 | «CLAN-350», количество секций 4, мощность 620 Вт | шт. | 519,27 | 531,83 |
| 301-1247 | «CLAN-350», количество секций 6, мощность 930 Вт | шт. | 778,91 | 797,74 |
| 301-1248 | «CLAN-350», количество секций 8, мощность 1240Вт | шт. | 1 038,56 | 1 063,68 |
| 301-1249 | «CLAN-350», количество секций 10, мощность 1550 Вт | шт. | 1 298,20 | 1 329,59 |
| 301-1250 | «CLAN-350», количество секций 12, мощность 1860 Вт | шт. | 1 557,83 | 1 595,50 |
| 301-1251 | «CLAN-500», количество секций 1, мощность 195 Вт | шт. | 134,77 | 138,03 |
| 301-1252 | «CLAN-500», количество секций 4, мощность 780 Вт | шт. | 539,10 | 552,14 |
| 301-1253 | «CLAN-500», количество секций 6, мощность 1170 Вт | шт. | 808,64 | 828,20 |
| 301-1254 | «CLAN-500», количество секций 8, мощность 1560 Вт | шт. | 1 078,20 | 1 104,27 |
| 301-1255 | «CLAN-500», количество секций 10, мощность 1950 Вт | шт. | 1 347,74 | 1 380,34 |
| 301-1256 | «CLAN-500», количество секций 12, мощность 2340 Вт | шт. | 1 617,30 | 1 656,41 |
| 301-1257 | «HeatLine-500», количество секций 4, мощность 692 Вт | шт. | 444,28 | 455,02 |
| 301-1258 | «HeatLine-500», количество секций 6, мощность1038 Вт | шт. | 666,30 | 682,41 |
| 301-1259 | «HeatLine-500», количество секций 8, мощность 1384 Вт | шт. | 888,55 | 910,03 |
| 301-1260 | «HeatLine-500», количество секций 10, мощность 1736 Вт | шт. | 1 110,57 | 1 137,42 |
| 301-1261 | «HeatLine-500», количество секций 12, мощность 2076 Вт | шт. | 1 332,83 | 1 365,06 |
|  | Ниппель: |  |  |  |
| 301-1309 | радиаторный | шт. | 5,32 | 5,45 |
| 301-1477 | размером 1/2" | шт. | 7,94 | 8,13 |
| 301-1478 | размером 3/4" | шт. | 9,45 | 9,68 |
| 301-1479 | размером 1" | шт. | 14,36 | 14,71 |
| 301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 9,31 | 9,54 |
|  | Элемент термостатический марки "Danfoss": |  |  |  |
| 301-0980 | RTD-3130 Inova | шт. | 172,84 | 177,00 |
| 301-0981 | RTD-3640 | шт. | 159,07 | 162,90 |
| 301-0982 | RTD-3642 | шт. | 217,74 | 222,98 |
| 301-0983 | RTD-3120 | шт. | 239,56 | 245,33 |
| 301-0984 | RTD-3650 MAX | шт. | 159,07 | 162,90 |
| 301-0985 | RTD-3562 | шт. | 504,56 | 516,71 |
| 301-0986 | RTD-3565 | шт. | 545,99 | 559,13 |
| 301-0987 | RTD-3568 | шт. | 606,95 | 621,57 |
| 301-0988 | RTD-R | шт. | 159,07 | 162,90 |
| 301-0989 | RTS | шт. | 150,74 | 154,37 |
| 301-0990 | RTS-K | шт. | 150,74 | 154,37 |
| 301-0991 | RTS Everis | шт. | 159,07 | 162,90 |
| ### Группа: Регистры отопительные |  |  |  |  |
|  | Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки: |  |  |  |
| 301-0582 | 20 мм | м | 14,47 | 14,82 |
| 301-0583 | 25 мм | м | 18,99 | 19,45 |
| 301-0584 | 32 мм | м | 20,80 | 21,30 |
| 301-0585 | 40 мм | м | 26,22 | 26,86 |
|  | Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки: |  |  |  |
| 301-0586 | 57 мм | м | 46,11 | 47,22 |
| 301-0587 | 76 мм | м | 56,06 | 57,41 |
| 301-0588 | 89 мм | м | 61,49 | 62,97 |
| 301-0589 | 108 мм | м | 83,18 | 85,19 |
| 301-0590 | 133 мм | м | 148,49 | 152,07 |
| 301-0591 | 159 мм | м | 198,39 | 203,16 |
| ### Группа: Рукава, стволы и головки для рукавов |  |  |  |  |
| 301-3326 | Головка нагнетателя | кг | 65,69 | 67,04 |
| 301-3362 | Головка соединительная ГЦ-50 | шт. | 18,15 | 18,52 |
| 301-1173 | Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм | шт. | 12,88 | 13,15 |
|  | Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром: |  |  |  |
| 301-3332 | 25 мм | шт. | 3,48 | 3,55 |
| 301-3333 | 32 мм | шт. | 4,07 | 4,15 |
| 301-3334 | 40 мм | шт. | 4,65 | 4,74 |
| 301-1201 | Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм | шт. | 74,91 | 76,45 |
|  | Рукав: |  |  |  |
| 301-1105 | В (П)-20-31, 5-47-У для воды технической и слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%, кроме растворов азотной кислоты | м | 20,61 | 21,03 |
| 301-1106 | Г (IV)-0-50-69-У для держателей к сварочных полуавтоматам | м | 14,33 | 14,63 |
| 301-1103 | Г (IV)-10-10-22-У для воздуха, углекислого газа и других инертных газов | м | 18,24 | 18,62 |
| 301-1107 | Г (IV)-10-16-28-У | м | 21,06 | 21,49 |
| 301-0043 | III-9-20 (для кислорода) 1-9-6.3 (для ацетилена и бутан-пропана) | м | 20,59 | 21,01 |
| 301-3367 | брезентовый | м | 18,57 | 18,95 |
| 301-1109 | всасывающий диаметром 100 мм, тип КШЗ | м | 76,65 | 78,23 |
| 301-1367 | герметичный гибкий | шт. | 200,06 | 204,18 |
| 301-1110 | напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см2) | м | 102,56 | 104,67 |
| 301-3336 | присоединительный | шт. | 36,30 | 37,05 |
|  | Рукав резиновый: |  |  |  |
| 301-0044 | ОПР 30/25 | м | 9,70 | 9,90 |
|  | Рукав резинотканевый: |  |  |  |
| 301-3365 | для ацетилена диаметром 6 мм | м | 5,90 | 6,02 |
| 301-3368 | для ацетилена, диаметром 9 мм | м | 15,10 | 15,40 |
| 301-3369 | для ацетилена, диаметром 12 мм | м | 18,50 | 18,87 |
| 301-3364 | для кислорода диаметром 9 мм | м | 5,44 | 5,55 |
| 301-3366 | диаметром 16 мм | м | 14,97 | 15,28 |
|  | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: |  |  |  |
| 301-0606 | 16 мм | м | 33,73 | 34,43 |
| 301-0607 | 20 мм | м | 36,11 | 36,85 |
| 301-0608 | 25 мм | м | 44,51 | 45,43 |
| 301-0609 | 32 мм | м | 60,88 | 62,13 |
| 301-1226 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм | м | 32,85 | 33,53 |
|  | Рукава поливочные диаметром: |  |  |  |
| 301-3329 | 25 мм | м | 34,48 | 35,18 |
| 301-3330 | 32 мм | м | 41,37 | 42,23 |
| 301-3331 | 40 мм | м | 49,65 | 50,67 |
| ### Группа: Трапы |  |  |  |  |
|  | Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой: |  |  |  |
| 301-0634 | Т-50 размером 260х140х110 мм (в экспортном исполнении) | компл. | 239,32 | 244,51 |
| 301-0635 | Т-50 размером 260х140х110 мм | компл. | 117,64 | 120,19 |
| 301-0636 | Т-100М размером 355х200х142 мм (в экспортном исполнении), малые | компл. | 280,83 | 286,93 |
| 301-0637 | Т-100М размером 355х200х142 мм, малые | компл. | 148,37 | 151,58 |
| ### Группа: Фильтры |  |  |  |  |
| 301-2030 | Фильтры аэрозольные В-1. фильтрующий материал ФПП-15-4.5. фильтрующая поверхность ФП 1,0 м2 | м2 | 1 650,09 | 1 689,03 |
|  | Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью: |  |  |  |
| 301-2031 | до 10 тыс. м3/час | шт. | 4 970,87 | 5 088,19 |
| 301-2032 | до 20 тыс. м3/час | шт. | 6 278,99 | 6 427,17 |
| 301-2033 | до 31,5 тыс. м3/час | шт. | 10 420,67 | 10 666,60 |
| 301-2034 | до 40 тыс. м3/час | шт. | 11 423,92 | 11 693,52 |
| 301-2035 | до 63 тыс. м3/час | шт. | 16 547,86 | 16 938,39 |
| 301-2036 | до 80 тыс. м3/час | шт. | 17 441,65 | 17 853,27 |
| 301-2037 | до 125 тыс. м3/час | шт. | 22 674,16 | 23 209,26 |
| 301-2038 | до 160 тыс. м3/час | шт. | 26 598,53 | 27 226,26 |
| 301-2039 | до 200 тыс. м3/час | шт. | 34 665,29 | 35 483,39 |
| 301-2040 | до 250 тыс. м3/час | шт. | 39 025,71 | 39 946,72 |
|  | Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью: |  |  |  |
| 301-2041 | до 10 тыс. м3/час | шт. | 4 164,19 | 4 262,47 |
| 301-2042 | до 20 тыс. м3/час | шт. | 6 889,46 | 7 052,05 |
| 301-2043 | до 31,5 тыс. м3/час | шт. | 11 184,19 | 11 448,14 |
| 301-2044 | до 40 тыс. м3/час | шт. | 12 841,52 | 13 144,58 |
| 301-2045 | до 63 тыс. м3/час | шт. | 20 711,97 | 21 200,77 |
| 301-2046 | до 80 тыс. м3/час | шт. | 24 200,31 | 24 771,42 |
| 301-2047 | до 125 тыс. м3/час | шт. | 40 115,81 | 41 062,54 |
| 301-2048 | до 160 тыс. м3/час | шт. | 47 964,56 | 49 096,52 |
| 301-2049 | до 200 тыс. м3/час | шт. | 59 737,68 | 61 147,49 |
| 301-2050 | до 250 тыс. м3/час | шт. | 70 638,72 | 72 305,79 |
|  | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: |  |  |  |
| 301-1213 | 25 мм | шт. | 435,17 | 445,44 |
| 301-1214 | 32 мм | шт. | 507,66 | 519,64 |
| 301-1215 | 40 мм | шт. | 624,19 | 638,92 |
| 301-1216 | 50 мм | шт. | 745,07 | 762,65 |
| 301-1217 | 65 мм | шт. | 848,26 | 868,28 |
| 301-1218 | 80 мм | шт. | 929,71 | 951,65 |
| 301-1219 | 100 мм | шт. | 1 088,74 | 1 114,43 |
| 301-1220 | 125 мм | шт. | 1 417,59 | 1 451,04 |
| 301-1221 | 150 мм | шт. | 1 883,58 | 1 928,02 |
| 301-1311 | Фильтр магнитный муфтовый ФММ-15 | шт. | 217,29 | 222,41 |
| 301-1312 | Фильтр магнитный муфтовый ФММ-32 | шт. | 408,64 | 418,27 |
|  | Фильтры фланцевые волосяные: |  |  |  |
| 301-1737 | ФВ-50 диаметром 50 мм | шт. | 926,17 | 948,03 |
| 301-1738 | ФВ-100 диаметром 100 мм | шт. | 1 114,26 | 1 140,55 |
| 301-1739 | ФВ-200 диаметром 200 мм | шт. | 1 461,83 | 1 496,33 |
| 301-2029 | Фильтры ячейковые ФЯЛ-1 с фильтрующим материалом ФПП | м2 | 477,65 | 488,94 |
| 301-1263 | Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-80 | шт. | 707,73 | 724,41 |
| 301-1869 | Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-40 | шт. | 390,00 | 399,23 |
| 301-1870 | Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50 | шт. | 380,00 | 389,00 |
|  | Фильтры газовые сетчатые конические: |  |  |  |
| 301-0638 | Ду-40 мм | шт. | 95,80 | 98,06 |
| 301-0639 | Ду-50 мм | шт. | 95,80 | 98,06 |
| 301-0640 | Ду-80 мм | шт. | 124,55 | 127,50 |
| 301-0641 | Ду-100 мм | шт. | 151,96 | 155,56 |
| 301-0642 | Ду-150 мм | шт. | 270,48 | 276,88 |
| 301-0643 | Ду-200 мм | шт. | 382,10 | 391,15 |
| ### Группа: Циклоны |  |  |  |  |
|  | Скрубберы центробежные циклонные: |  |  |  |
| 301-3104 | ЦВП-4 | шт. | 6 245,71 | 6 471,81 |
| 301-3105 | ЦВП-6 | шт. | 8 938,29 | 9 261,86 |
| 301-3106 | ЦВП-8 | шт. | 12 771,15 | 13 233,46 |
|  | Циклоны: |  |  |  |
| 301-3107 | БЦ-2 батарейные | шт. | 30 367,11 | 31 466,41 |
| 301-3108 | ЦН-15 одиночные марки 300П | шт. | 5 578,16 | 5 780,10 |
| 301-3109 | ЦН-15 одиночные марки 500П | шт. | 6 116,14 | 6 337,55 |
| 301-3110 | ЦН-15 групповые марки 500-2УП | шт. | 6 697,91 | 6 940,38 |
| 301-3111 | ЦН-15 групповые марки 600-2УП | шт. | 8 830,15 | 9 149,80 |
| 301-3112 | ЦН-15 групповые марки 600-4УП | шт. | 18 586,13 | 19 258,96 |
| 301-3113 | ЦН-15 групповые марки 800-4УП | шт. | 40 058,75 | 41 508,88 |
| ### Группа: Шиберы |  |  |  |  |
|  | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали: |  |  |  |
| 301-1119 | круглые диаметром до 160 мм | шт. | 74,94 | 76,48 |
| 301-3071 | круглые диаметром до 315 мм | шт. | 75,00 | 76,54 |
| 301-3072 | круглые диаметром до 500 мм | шт. | 88,81 | 90,64 |
| 301-3073 | круглые диаметром до 630 мм | шт. | 135,35 | 138,13 |
| 301-3074 | круглые диаметром до 800 мм | шт. | 237,08 | 241,96 |
| 301-3075 | круглые диаметром до 1000 мм | шт. | 296,36 | 302,47 |
| 301-3076 | круглые диаметром до 1250 мм | шт. | 359,87 | 367,28 |
| 301-3077 | круглые диаметром до 1400 мм | шт. | 414,89 | 423,43 |
| 301-3078 | круглые диаметром до 1600 мм | шт. | 474,16 | 483,93 |
| 301-3079 | круглые диаметром до 1800 мм | шт. | 544,05 | 555,26 |
| 301-3080 | круглые диаметром до 2000 мм | шт. | 592,70 | 604,90 |
| 301-3081 | прямоугольные периметром до 600 мм | шт. | 44,76 | 45,69 |
| 301-3082 | прямоугольные периметром до 1000 мм | шт. | 53,62 | 54,72 |
| 301-3084 | прямоугольные периметром до 1500 мм | шт. | 77,67 | 79,27 |
| 301-3085 | прямоугольные периметром до 2400 мм | шт. | 117,58 | 120,00 |
| 301-3086 | прямоугольные периметром до 3200 мм | шт. | 167,01 | 170,45 |
| 301-3087 | прямоугольные периметром до 4800 мм | шт. | 230,00 | 234,74 |
| 301-3088 | прямоугольные периметром до 5200 мм | шт. | 249,11 | 254,25 |
| 301-3089 | прямоугольные периметром до 7200 мм | шт. | 345,01 | 352,10 |
|  | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: |  |  |  |
| 301-1222 | круглые, диаметром до 160 мм | шт. | 72,58 | 74,07 |
| 301-3090 | круглые диаметром до 315 мм | шт. | 76,45 | 78,03 |
| 301-3091 | круглые диаметром до 500 мм | шт. | 102,11 | 104,21 |
| 301-3092 | круглые диаметром до 630 мм | шт. | 174,47 | 178,06 |
| 301-3093 | круглые диаметром до 800 мм | шт. | 290,15 | 296,13 |
| 301-3094 | круглые диаметром до 1500 мм | шт. | 544,05 | 555,26 |
| 301-3095 | круглые диаметром до 2000 мм | шт. | 725,39 | 740,34 |
| 301-3096 | прямоугольные периметром до 600 мм | шт. | 45,58 | 46,52 |
| 301-3097 | прямоугольные периметром до 1000 мм | шт. | 63,99 | 65,31 |
| 301-3098 | прямоугольные периметром до 1500 мм | шт. | 91,14 | 93,01 |
| 301-3099 | прямоугольные периметром до 2400 мм | шт. | 252,96 | 258,16 |
| 301-3100 | прямоугольные периметром до 3200 мм | шт. | 255,00 | 260,25 |
| 301-3101 | прямоугольные периметром до 4500 мм | шт. | 256,00 | 261,26 |
| 301-3102 | прямоугольные периметром до 5200 мм | шт. | 292,38 | 298,41 |
| 301-3103 | прямоугольные периметром до 7200 мм | шт. | 404,74 | 413,07 |
| ## Подраздел: Санитарно-технические приборы и комплектующие |  |  |  |  |
| ### Группа: Бачки смывные |  |  |  |  |
|  | Бачки смывные: |  |  |  |
| 301-0045 | полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы | компл. | 179,57 | 183,62 |
| 301-0046 | полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой высокорасполагаемые и для дезинфекционного раствора | компл. | 182,36 | 186,48 |
| 301-0047 | чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями : крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки латунным седлом, размером 402х200х240 мм с арматурой | компл. | 198,67 | 203,16 |
| 301-0048 | чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с умеренным климатом | компл. | 365,94 | 374,22 |
| 301-0049 | чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с тропическим климатом | компл. | 354,07 | 362,07 |
| ### Группа: Биде, унитазы, писсуары |  |  |  |  |
|  | Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером: |  |  |  |
| 301-0050 | 600х350х348, 640х350х380 мм | компл. | 627,12 | 641,09 |
| 301-0051 | 600х350х400 мм | компл. | 544,39 | 556,53 |
|  | Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном: |  |  |  |
| 301-0529 | без сифона | компл. | 119,38 | 122,04 |
| 301-0530 | с цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 мм | шт. | 196,66 | 201,04 |
| 301-0531 | с цельноотлитым сифоном размером 680х350х325 мм | шт. | 289,18 | 295,64 |
| 301-0532 | Писсуары напольные керамические шамотированные (уриналы) без арматуры | компл. | 153,72 | 157,14 |
|  | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: |  |  |  |
| 301-0901 | УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском с цельноотлитой полочкой | компл. | 294,57 | 301,13 |
| 301-0902 | УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском без цельноотлитой полочкой | компл. | 252,60 | 258,23 |
| 301-0903 | УНТД и УНТПД детские без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском | компл. | 149,75 | 153,08 |
| 301-0905 | УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой | компл. | 329,95 | 337,31 |
| 301-0906 | УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки | компл. | 179,52 | 183,53 |
| 301-0909 | УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой | компл. | 367,30 | 375,48 |
| 301-0904 | Унитазы напольные керамические шамотированные | компл. | 840,11 | 858,84 |
| 301-1521 | Унитаз-компакт «Комфорт» | компл. | 288,04 | 294,46 |
| 301-1522 | Чаша напольная чугунная эмалированная | компл. | 374,09 | 382,43 |
| ### Группа: Ванны |  |  |  |  |
|  | Ванна гидромассажная акриловая: |  |  |  |
| 301-1547 | прямая 1700х700 мм Р=0,9 кВт | компл. | 6 745,34 | 6 890,38 |
| 301-1548 | угловая 1300х1300 мм Р=0,9 кВт | компл. | 7 931,96 | 8 102,50 |
|  | Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом: |  |  |  |
| 301-0052 | ВСТ размером 1500х700х560 мм | компл. | 870,70 | 889,43 |
| 301-0053 | ВСТУ-1500, размером 1500х700х535 мм | компл. | 1 097,09 | 1 120,68 |
|  | Ванны купальные прямобортные чугунные эмалированные без смесителя с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, размером: |  |  |  |
| 301-0054 | 1810х750х622 мм | компл. | 4 292,31 | 4 384,59 |
| 301-0055 | 1910х800х612 мм | компл. | 4 577,89 | 4 676,31 |
|  | Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом: |  |  |  |
| 301-0056 | без смесителя, марка ВЧМ-1500, размер 1500х700х607 мм | компл. | 1 431,73 | 1 462,51 |
| 301-0057 | без смесителя, марка ВЧМО-1500, размер 1500х700х562 мм | компл. | 1 298,58 | 1 326,50 |
| 301-0058 | без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм | компл. | 1 208,74 | 1 234,73 |
| 301-0142 | без смесителя, марка ВЧМО-1700, размер 1700х750х562 мм | компл. | 1 510,67 | 1 543,15 |
| 301-0143 | без смесителя, марка ВЧСД-1200, сидячие, размер 1200х700х645 мм | компл. | 1 193,10 | 1 218,75 |
| 301-0417 | со смесителем, марка ВЧМ1-1500, размер 1500х700х607 мм | компл. | 1 626,75 | 1 661,72 |
| 301-0429 | со смесителем, марка ВЧМФ1-1500, размер 1500х700х562 мм | компл. | 1 571,41 | 1 605,19 |
| 301-0431 | со смесителем, марка ВЧМ1-1700, размер 1700х750х607 мм | компл. | 1 969,36 | 2 011,70 |
| 301-0465 | со смесителем, марка ВЧМО1-1700, размер 1700х750х562 мм | компл. | 1 795,49 | 1 834,09 |
|  | Ванны купальные: |  |  |  |
| 301-1542 | прямые пластиковые 1700х750 мм | компл. | 5 620,37 | 5 741,20 |
| 301-1541 | прямые полимербетонные 1700х850 мм | компл. | 4 641,33 | 4 741,11 |
| 301-1546 | угловые пластиковые 1650х850 мм | компл. | 4 695,72 | 4 796,68 |
| 301-1545 | угловые полимербетонные 1650х850 мм | компл. | 3 870,80 | 3 954,02 |
| 301-1544 | угловые стальные 1650х750 мм | компл. | 1 522,94 | 1 555,68 |
| 301-1543 | угловые чугунные 1650х750 мм | компл. | 1 949,00 | 1 990,91 |
|  | Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые: |  |  |  |
| 301-0466 | ножные | компл. | 154,48 | 157,80 |
| 301-0467 | ручные | компл. | 80,36 | 82,09 |
| 301-0468 | Ванны медицинские керамические шамотированные размером 1800х850х480, 1900х850х480 мм | компл. | 2 937,19 | 3 000,34 |
| 301-1549 | Ванны ножные 480х320х285 мм, ТИ-49 | компл. | 846,68 | 864,89 |
| ### Группа: Кабины и поддоны душевые |  |  |  |  |
|  | Кабина душевая: |  |  |  |
| 301-1531 | 800х800х1935 мм с чугунным поддоном | компл. | 5 569,04 | 5 694,90 |
| 301-1532 | 800х800х1975 мм со стальным поддоном | компл. | 5 116,27 | 5 231,91 |
| 301-1533 | 800х800х1975 мм с пластиковым поддоном | компл. | 7 180,89 | 7 343,18 |
| 301-0539 | Поддоны душевые | компл. | 309,24 | 316,23 |
|  | Поддоны душевые эмалированные: |  |  |  |
| 301-0540 | стальные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском | компл. | 584,30 | 597,51 |
| 301-0541 | стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном | компл. | 502,91 | 514,27 |
| 301-0542 | чугунные | компл. | 700,43 | 716,26 |
| 301-0543 | чугунные глубокие ПДЧГ-800 с чугунным сифоном, латунным выпуском | компл. | 1 050,16 | 1 073,90 |
| 301-0544 | чугунные глубокие ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном | компл. | 988,33 | 1 010,67 |
| ### Группа: Мойки и умывальники |  |  |  |  |
| 301-1551 | Мойки для мытья уборочного инвентаря | компл. | 272,94 | 278,74 |
|  | Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями: |  |  |  |
| 301-0491 | МНД, МНДК размером 800х600х222 мм | компл. | 674,12 | 688,41 |
| 301-0492 | МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском | компл. | 837,14 | 854,88 |
| 301-0493 | МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском | компл. | 787,75 | 804,45 |
|  | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей : |  |  |  |
| 301-0487 | встраиваемые с креплениями МСВ, размером 450х505х185 мм | компл. | 170,20 | 173,81 |
| 301-0488 | встраиваемые с креплениями МСВЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), латунным выпуском пластмассовым бутылочным сифоном | компл. | 472,83 | 482,86 |
| 301-0489 | встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, латунным выпуском, пластмассовым бутылочным сифоном без выпуска | компл. | 370,74 | 378,59 |
| 301-0490 | встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, пластмассовым бутылочным сифоном | компл. | 347,31 | 354,67 |
| 301-0494 | с креплениями МСК размером 500х500х198 | компл. | 253,90 | 259,28 |
| 301-0495 | с креплениями МСКЦ со смесителем чугунным сифоном, латунным выпуском | компл. | 344,93 | 352,25 |
| 301-0496 | с креплениями МСКЦ со смесителем пластмассовым бутылочным сифоном | компл. | 288,53 | 294,64 |
| 301-0497 | с креплениями МСКЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), пластмассовым бутылочным сифоном | компл. | 391,58 | 399,88 |
|  | Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели): |  |  |  |
| 301-0498 | МСУ, размером 500х600х174 мм | компл. | 182,93 | 186,80 |
| 301-0499 | МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым | компл. | 340,33 | 347,54 |
| 301-0500 | МСУЩА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым с латунным выпуском | компл. | 442,08 | 451,45 |
| 301-0501 | МСУЩА со смесителем, (с кнопочным переключателем), сифоном бутылочным пластмассовым | компл. | 442,49 | 451,87 |
|  | Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами: |  |  |  |
| 301-0502 | МЧ2К, размером 800х600х204 мм | компл. | 632,75 | 646,17 |
| 301-0503 | МЧ2ЦК с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем | компл. | 883,89 | 902,63 |
| 301-0504 | МЧ2ШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем | компл. | 799,61 | 816,56 |
| 301-0505 | МЧ2ЦШС с двумя чашами на стальном эмалированном шкафчике, размером 800х600х850 мм | компл. | 1 147,46 | 1 171,79 |
| 301-0506 | МЧ2ЦШС с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем | компл. | 1 397,66 | 1 427,30 |
| 301-0507 | МЧ2ЦШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем | компл. | 1 329,31 | 1 357,50 |
|  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: |  |  |  |
| 301-0644 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 268,85 | 274,55 |
| 301-0647 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 285,75 | 291,80 |
| 301-0649 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | 274,12 | 279,93 |
| 301-0651 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм | компл. | 275,00 | 280,83 |
| 301-0652 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 279,00 | 284,91 |
| 301-0653 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | компл. | 290,08 | 296,24 |
| 301-0654 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 306,71 | 313,21 |
| 301-0655 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 342,16 | 349,41 |
| 301-0658 | овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х420х150 мм | компл. | 271,37 | 277,11 |
| 301-0659 | овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х500х150 мм | компл. | 280,88 | 286,84 |
| 301-0660 | овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х450х150 мм | компл. | 290,37 | 296,52 |
| 301-0661 | овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х500х150 мм | компл. | 291,00 | 297,17 |
| 301-0662 | овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 650х500х150 мм | компл. | 307,89 | 314,42 |
| 301-0668 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм | компл. | 279,91 | 285,86 |
| 301-0669 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм | компл. | 284,62 | 290,66 |
| 301-0670 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм | компл. | 299,19 | 305,53 |
| 301-0671 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм | компл. | 326,54 | 333,46 |
| 301-0672 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм | компл. | 363,26 | 370,96 |
| 301-0673 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм | компл. | 278,08 | 283,98 |
| 301-0674 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм | компл. | 293,82 | 300,05 |
| 301-0675 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550-480х180 | компл. | 220,30 | 224,97 |
| 301-0676 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм | компл. | 285,47 | 291,53 |
| 301-0677 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм | компл. | 288,08 | 294,18 |
| 301-0678 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм | компл. | 278,41 | 284,30 |
| 301-0679 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм | компл. | 305,66 | 312,14 |
| 301-0680 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм | компл. | 318,69 | 325,44 |
| 301-0681 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм | компл. | 323,13 | 329,98 |
| 301-0682 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм | компл. | 359,29 | 366,91 |
| 301-0687 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями, со спинкой, размером 600х500х150 | компл. | 274,61 | 280,43 |
| 301-0690 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм | компл. | 277,11 | 282,98 |
| 301-0691 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420-480х150 мм | компл. | 293,31 | 299,52 |
| 301-0692 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм | компл. | 301,36 | 307,74 |
| 301-0693 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм | компл. | 323,72 | 330,58 |
| 301-0694 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм | компл. | 385,45 | 393,62 |
| 301-0695 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм | компл. | 275,21 | 281,04 |
| 301-0696 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм | компл. | 289,59 | 295,73 |
| 301-0697 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм | компл. | 309,34 | 315,89 |
| 301-0698 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х500-450х150 мм | компл. | 325,81 | 332,71 |
| 301-0699 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм | компл. | 382,71 | 390,83 |
| 301-0700 | для детских учреждений, размером 450х330х150 мм | компл. | 244,46 | 249,65 |
|  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: |  |  |  |
| 301-0701 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х300х135 мм | компл. | 242,17 | 247,30 |
| 301-0704 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 274,54 | 280,36 |
| 301-0706 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | 261,04 | 266,58 |
| 301-0707 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х180 мм | компл. | 262,00 | 267,56 |
| 301-0708 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм | компл. | 263,00 | 268,58 |
| 301-0709 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 265,00 | 270,63 |
| 301-0710 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | компл. | 274,13 | 279,94 |
| 301-0711 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 290,10 | 296,26 |
| 301-0712 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 338,55 | 345,73 |
| 301-0715 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 255,37 | 260,79 |
| 301-0716 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм | компл. | 264,27 | 269,88 |
| 301-0717 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 272,97 | 278,77 |
| 301-0718 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | компл. | 273,75 | 279,54 |
| 301-0719 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 291,53 | 297,72 |
| 301-0720 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 261,47 | 267,02 |
| 301-0721 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420х150 мм | компл. | 267,41 | 273,08 |
| 301-0723 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550-500х495х150 мм | компл. | 268,85 | 274,55 |
| 301-0724 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм | компл. | 271,47 | 277,22 |
| 301-0725 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 262,86 | 268,44 |
| 301-0726 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм | компл. | 289,10 | 295,22 |
| 301-0727 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 302,09 | 308,49 |
| 301-0728 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм | компл. | 306,77 | 313,28 |
| 301-0729 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 342,94 | 350,21 |
| 301-0737 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 260,09 | 265,61 |
| 301-0738 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 264,73 | 270,35 |
| 301-0739 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 267,00 | 272,67 |
| 301-0740 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 304,42 | 310,89 |
| 301-0741 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 341,24 | 348,47 |
| 301-0742 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм | компл. | 263,82 | 269,42 |
| 301-0743 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм | компл. | 277,06 | 282,93 |
| 301-0744 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм | компл. | 282,58 | 288,57 |
| 301-0745 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм | компл. | 322,54 | 329,39 |
| 301-0746 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм | компл. | 331,80 | 338,84 |
| 301-0747 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 260,48 | 266,01 |
| 301-0748 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм | компл. | 276,70 | 282,57 |
| 301-0749 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 294,23 | 300,47 |
| 301-0750 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 307,37 | 313,88 |
| 301-0751 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 369,10 | 376,93 |
| 301-0752 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 258,59 | 264,08 |
| 301-0753 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 273,24 | 279,02 |
| 301-0754 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 292,73 | 298,93 |
| 301-0755 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм | компл. | 305,53 | 312,01 |
| 301-0756 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 366,35 | 374,11 |
| 301-0757 | для детских учреждений размером 450х330х150 мм | компл. | 229,12 | 233,98 |
|  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: |  |  |  |
| 301-0758 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 211,70 | 216,18 |
| 301-0761 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 221,17 | 225,87 |
| 301-0763 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | 228,10 | 232,94 |
| 301-0765 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм | компл. | 229,00 | 233,85 |
| 301-0766 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 232,16 | 237,08 |
| 301-0767 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | компл. | 239,87 | 244,95 |
| 301-0768 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 249,30 | 254,58 |
| 301-0769 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 284,73 | 290,76 |
| 301-0772 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 214,56 | 219,11 |
| 301-0773 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм | компл. | 223,45 | 228,19 |
| 301-0774 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 232,16 | 237,08 |
| 301-0775 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | компл. | 232,94 | 237,87 |
| 301-0776 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 250,47 | 255,78 |
| 301-0777 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 220,92 | 225,60 |
| 301-0778 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 226,62 | 231,42 |
| 301-0780 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х500-495х150 мм | компл. | 228,04 | 232,88 |
| 301-0781 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм | компл. | 230,65 | 235,54 |
| 301-0782 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 239,61 | 244,70 |
| 301-0783 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм | компл. | 248,26 | 253,52 |
| 301-0784 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 261,27 | 266,81 |
| 301-0785 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм | компл. | 265,71 | 271,34 |
| 301-0786 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 302,13 | 308,54 |
| 301-0794 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 219,04 | 223,68 |
| 301-0795 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 223,93 | 228,68 |
| 301-0796 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 237,19 | 242,22 |
| 301-0797 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 263,35 | 268,94 |
| 301-0798 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600хх150 мм | компл. | 300,43 | 306,80 |
| 301-0799 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм | компл. | 222,75 | 227,47 |
| 301-0800 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм | компл. | 227,19 | 232,01 |
| 301-0801 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм | компл. | 241,77 | 246,89 |
| 301-0802 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм | компл. | 269,11 | 274,81 |
| 301-0803 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм | компл. | 308,14 | 314,68 |
| 301-0804 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 219,68 | 224,33 |
| 301-0805 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420-480х150 мм | компл. | 235,90 | 240,90 |
| 301-0806 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 253,42 | 258,79 |
| 301-0807 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 263,33 | 268,92 |
| 301-0808 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 328,29 | 335,25 |
| 301-0809 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 217,79 | 222,40 |
| 301-0810 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 232,18 | 237,10 |
| 301-0811 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450150 мм | компл. | 251,91 | 257,25 |
| 301-0812 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм | компл. | 264,73 | 270,35 |
| 301-0813 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 325,29 | 332,19 |
| 301-0814 | угловые без спинки, размером 625х430х185-225 мм | компл. | 202,59 | 206,89 |
| 301-0816 | угловые со спинкой, размером 608х430х130 мм | компл. | 203,45 | 207,75 |
| 301-0817 | угловые с переливом, размером 625х430х166 мм | компл. | 228,62 | 233,47 |
| 301-0818 | угловые со срезанным углом, размером 544х205х166-220 мм | компл. | 202,09 | 206,37 |
| 301-0819 | для детских учреждений размером 450х330х150 мм | компл. | 197,69 | 201,88 |
|  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: |  |  |  |
| 301-0820 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 180,57 | 184,41 |
| 301-0823 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 190,04 | 194,07 |
| 301-0825 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | 117,88 | 120,38 |
| 301-0827 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм | компл. | 179,51 | 183,32 |
| 301-0828 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 201,03 | 205,29 |
| 301-0829 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | компл. | 208,74 | 213,17 |
| 301-0830 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 218,17 | 222,79 |
| 301-0831 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 253,86 | 259,24 |
| 301-0834 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 183,43 | 187,31 |
| 301-0835 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм | компл. | 192,33 | 196,40 |
| 301-0836 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 201,03 | 205,29 |
| 301-0837 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | компл. | 202,08 | 206,36 |
| 301-0838 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 219,60 | 224,25 |
| 301-0839 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм | компл. | 189,78 | 193,81 |
| 301-0840 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм | компл. | 195,73 | 199,88 |
| 301-0842 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм | компл. | 197,17 | 201,36 |
| 301-0843 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм | компл. | 199,52 | 203,76 |
| 301-0844 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм | компл. | 208,49 | 212,90 |
| 301-0845 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм | компл. | 217,12 | 221,72 |
| 301-0846 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм | компл. | 259,08 | 264,58 |
| 301-0847 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм | компл. | 265,00 | 270,63 |
| 301-0848 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм | компл. | 298,66 | 304,99 |
| 301-0856 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм | компл. | 188,15 | 192,13 |
| 301-0857 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм | компл. | 192,79 | 196,87 |
| 301-0858 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм | компл. | 206,06 | 210,43 |
| 301-0859 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм | компл. | 232,22 | 237,15 |
| 301-0860 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм | компл. | 269,30 | 275,01 |
| 301-0861 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм | компл. | 191,62 | 195,69 |
| 301-0862 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм | компл. | 196,33 | 200,48 |
| 301-0863 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм | компл. | 210,32 | 214,77 |
| 301-0864 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм | компл. | 238,24 | 243,30 |
| 301-0865 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм | компл. | 276,75 | 282,62 |
| 301-0866 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 188,80 | 192,81 |
| 301-0867 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм | компл. | 205,02 | 209,38 |
| 301-0868 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 222,54 | 227,27 |
| 301-0869 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 235,44 | 240,43 |
| 301-0870 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 297,15 | 303,45 |
| 301-0871 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 186,90 | 190,86 |
| 301-0872 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 201,04 | 205,30 |
| 301-0873 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 221,04 | 225,73 |
| 301-0874 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм | компл. | 233,34 | 238,28 |
| 301-0875 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 294,15 | 300,38 |
| 301-0876 | для детских учреждений размером 450х330х150 мм | компл. | 166,56 | 170,10 |
|  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: |  |  |  |
| 301-0877 | хирургические, размером 650х590х180 мм | компл. | 631,36 | 644,75 |
| 301-0879 | для парикмахерских размером 580х435х215 мм | компл. | 595,99 | 608,62 |
| 301-0880 | для парикмахерских размером 650х590х180 мм | компл. | 639,75 | 653,32 |
| 301-1550 | Умывальник групповой чугунный, эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000 мм | компл. | 582,16 | 594,50 |
| ### Группа: Прочие санитарно-технические приборы и комплектующие |  |  |  |  |
| 301-0469 | Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303х732 мм | шт. | 3,39 | 3,47 |
| 301-0470 | Вешалки трехрожковые В-Т стальные с гальванопокрытием | шт. | 29,17 | 29,81 |
| 301-1528 | Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм | шт. | 107,74 | 110,10 |
| 301-0554 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм | шт. | 118,29 | 120,87 |
| 301-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 18,53 | 18,94 |
| 301-0553 | Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком | шт. | 50,66 | 51,75 |
| 301-1530 | Ограничитель для бачка смывного высокорасположенного | шт. | 7,25 | 7,41 |
| 301-0611 | Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора | компл. | 865,37 | 884,32 |
| 301-1516 | Сидения к унитазам деревянные | компл. | 35,52 | 36,29 |
| 301-1515 | Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный | компл. | 14,13 | 14,44 |
| 301-1519 | Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВсЛУ | компл. | 6,76 | 6,91 |
| 301-1096 | Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши | шт. | 1 527,78 | 1 561,23 |
| ### Группа: Раковины |  |  |  |  |
|  | Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка: |  |  |  |
| 301-0560 | Р015Х015С010, размер 150х150х385 мм | шт. | 59,90 | 61,27 |
| 301-0561 | Р030Х022ФР, размер 3002х25х410 мм | шт. | 133,90 | 136,97 |
| 301-0562 | Р015Х015ФКЦВ, размер 150х150х330 мм | шт. | 59,59 | 60,97 |
| 301-0563 | Р015Х015ФВ, размер 150х150х330 мм | шт. | 52,93 | 54,14 |
| 301-0564 | Р015Х030ФКПВ, РО015Х030ФКЛВ, размер 300х150х330 мм | шт. | 72,25 | 73,91 |
| 301-0565 | Р015Х030ФКСМВ, размер 300х300х330 мм | шт. | 103,89 | 106,27 |
| 301-0566 | Р015Х030Ф2В, размер 300х150х330 мм | шт. | 73,04 | 74,72 |
| 301-0567 | Р050Х040ФСС10, размер 500х400х955 мм | шт. | 605,91 | 619,79 |
| 301-0568 | Р050Х040ФСС20, размер 500х400х955 мм | шт. | 644,43 | 659,20 |
| 301-0569 | Р050Х040ФССБ20, размер 500х400х955 мм | шт. | 717,96 | 734,41 |
| 301-0570 | Р050Х060ФРП, размер 745х600х480 мм | шт. | 503,86 | 515,41 |
| 301-0571 | Раковины лабораторные керамические шамотированные РЛ, размером 600х400х580 мм | шт. | 783,61 | 801,56 |
| 301-0572 | Раковины стальные эмалированные | компл. | 92,06 | 94,18 |
|  | Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями: |  |  |  |
| 301-0573 | РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15 | шт. | 132,92 | 135,97 |
| 301-0574 | РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15Д | шт. | 149,06 | 152,48 |
| 301-0575 | РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15 | шт. | 165,31 | 169,10 |
| 301-0576 | РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15Д | шт. | 198,39 | 202,94 |
|  | Раковины: |  |  |  |
| 301-0577 | РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой деталями крепления, размером 500х400х410 мм | шт. | 170,28 | 174,18 |
| 301-0578 | РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном, с краном водоразборным КВ-15 размером 500х400х410 мм | шт. | 233,34 | 238,69 |
| 301-0579 | РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, с краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм | шт. | 249,49 | 255,20 |
| 301-0580 | РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15, размером 500х400х410 мм | шт. | 276,60 | 282,94 |
| 301-0581 | РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500х400х410 мм | шт. | 307,25 | 314,29 |
| ### Группа: Смесители |  |  |  |  |
|  | Смесители для ванн: |  |  |  |
| 301-0621 | СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой | компл. | 229,12 | 233,81 |
| 301-0622 | СМ-В-ШЛБ-ШТР С душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, набортные, с латунными маховичками, штангой | компл. | 184,26 | 188,04 |
| 301-0614 | Смесители для водогрейных колонок СМ-К-Р1, СМ-К-Р2 со стационарной душевой трубкой и сеткой, с золотниково-кривошипным переключателем | компл. | 114,50 | 116,85 |
|  | Смесители для душевых установок: |  |  |  |
| 301-0623 | СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом | компл. | 100,68 | 102,73 |
| 301-0624 | СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге | компл. | 108,50 | 110,72 |
| 301-0625 | СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом | компл. | 131,31 | 134,01 |
|  | Смесители для умывальников: |  |  |  |
| 301-0615 | СМ-УМ-ПШЛ парикмахерских, с гибким шлангом и сеткой | компл. | 167,65 | 171,08 |
| 301-0616 | СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | компл. | 283,43 | 289,24 |
| 301-0626 | СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором | компл. | 79,10 | 80,72 |
| 301-0627 | СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками | компл. | 281,52 | 287,29 |
| 301-0628 | СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором | компл. | 97,03 | 99,02 |
| 301-0629 | СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором | компл. | 72,52 | 74,01 |
| 301-0630 | СМ-УМ с фарфоровым корпусом, с аэратором | компл. | 89,66 | 91,49 |
| 301-0631 | СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой | компл. | 214,11 | 218,49 |
|  | Смесители лабораторные: |  |  |  |
| 301-0612 | СМЛ2Н настольные с двумя изливами для горячей и холодной воды | компл. | 268,89 | 274,40 |
| 301-0613 | СМЛНС настенные | компл. | 103,31 | 105,43 |
| 301-1527 | Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | шт. | 129,76 | 132,42 |
|  | Смесители общие для ванн и умывальников: |  |  |  |
| 301-0617 | СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем | компл. | 181,90 | 185,63 |
| 301-0618 | с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР | компл. | 170,00 | 173,49 |
| 301-0619 | с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом | компл. | 175,34 | 178,94 |
| 301-0620 | с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛФР с фарфоровым корпусом | компл. | 139,72 | 142,59 |
| 301-0632 | Термосмесители воды ТСВБ | компл. | 272,61 | 278,21 |
| 301-0633 | Термосмесители для ванн ТСМ-ВШЛ с душевой сеткой на гибком шланге | компл. | 351,25 | 358,46 |
| # Раздел 3.02 Трубопроводы, арматура, фасонные и соединительные части |  |  |  |  |
| ### Группа: Вентили |  |  |  |  |
| 302-1133 | Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 217,27 | 222,24 |
| 302-1139 | Вентили проходные пожарные 1Б1Р для воды давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм | шт. | 132,39 | 135,42 |
|  | Вентили проходные муфтовые: |  |  |  |
| 302-1014 | диаметром 200 мм | 1000 шт. | 22 396,37 | 22 909,24 |
| 302-1134 | 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 13,27 | 13,58 |
| 302-1135 | 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 16,58 | 16,96 |
| 302-1136 | 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 21,22 | 21,71 |
| 302-1137 | 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 27,15 | 27,77 |
| 302-1138 | 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 32,32 | 33,07 |
| 302-1341 | 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 16,33 | 16,71 |
| 302-1342 | 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 19,74 | 20,20 |
| 302-1343 | 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 21,27 | 21,76 |
| 302-1344 | 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 35,81 | 36,62 |
| 302-1345 | 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 60,76 | 62,14 |
| 302-1346 | 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 74,54 | 76,26 |
| 302-1302 | 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 26,01 | 26,61 |
| 302-1304 | 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 28,92 | 29,58 |
| 302-0001 | 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 32,98 | 33,74 |
| 302-1303 | 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 43,38 | 44,38 |
| 302-1265 | 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 28,09 | 28,73 |
| 302-1266 | 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 33,30 | 34,06 |
| 302-1273 | 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 38,67 | 39,56 |
| 302-1274 | 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 32 мм | шт. | 47,73 | 48,82 |
| 302-1275 | 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 40 мм | шт. | 67,32 | 68,86 |
| 302-1276 | 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 50 мм | шт. | 76,77 | 78,52 |
| 302-1277 | 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 15 мм | шт. | 14,45 | 14,78 |
| 302-1278 | 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 20 мм | шт. | 17,42 | 17,82 |
| 302-1279 | 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм | шт. | 23,04 | 23,56 |
| 302-1280 | 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм | шт. | 38,18 | 39,06 |
| 302-1281 | 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм | шт. | 61,85 | 63,26 |
| 302-1282 | 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм | шт. | 73,38 | 75,06 |
|  | Вентили проходные фланцевые: |  |  |  |
| 302-1117 | 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 522,94 | 534,91 |
| 302-1268 | 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 89,62 | 91,68 |
| 302-1269 | 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 113,88 | 116,48 |
| 302-1267 | 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 45,77 | 46,82 |
| 302-1262 | 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 398,53 | 407,66 |
| 302-1263 | 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 463,84 | 474,45 |
| 302-1264 | 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 1 186,44 | 1 213,61 |
| 302-1257 | 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 175,56 | 179,58 |
| 302-1270 | 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 569,05 | 582,07 |
| 302-1258 | 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 230,94 | 236,23 |
| 302-1259 | 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 286,62 | 293,18 |
| 302-1260 | 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 311,32 | 318,44 |
| 302-1261 | 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 427,77 | 437,56 |
| 302-1332 | 15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 65 мм | шт. | 375,41 | 384,01 |
| 302-1333 | 15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 80 мм | шт. | 438,61 | 448,65 |
|  | Вентиль фланцевый 15ч14бр диаметром: |  |  |  |
| 302-1335 | 100 мм | шт. | 589,78 | 603,30 |
| 302-1336 | 125 мм | шт. | 790,74 | 808,85 |
| 302-1337 | 150 мм | шт. | 1 000,45 | 1 023,36 |
| 302-1338 | Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм | шт. | 28,10 | 28,74 |
| 302-1339 | Вентиль муфтовый запорный 15Б3Р, диаметр 15 мм | шт. | 14,08 | 14,40 |
| 302-3318 | Вентиль 32 мм | шт. | 40,73 | 41,67 |
| 302-3319 | Вентиль цапковый | шт. | 104,10 | 106,48 |
| ### Группа: Водомеры в трубной обвязке |  |  |  |  |
|  | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой: |  |  |  |
| 302-3309 | (без обводной линии) диаметром до 40 мм | компл. | 330,43 | 339,19 |
| 302-3310 | (без обводной линии) диаметром до 80 мм | компл. | 914,36 | 938,59 |
| 302-3311 | (без обводной линии) диаметром до 100 мм | компл. | 1 153,78 | 1 184,35 |
| 302-3312 | (без обводной линии) диаметром до 150 мм | компл. | 1 269,70 | 1 303,35 |
| 302-3313 | (с обводной линией) диаметром до 40 мм | компл. | 463,05 | 475,32 |
| 302-3314 | (с обводной линией) диаметром до 80 мм | компл. | 1 247,78 | 1 280,84 |
| 302-3315 | (с обводной линией) диаметром до 100 мм | компл. | 1 472,57 | 1 511,60 |
| 302-3316 | (с обводной линией) диаметром до 150 мм | компл. | 1 579,65 | 1 621,50 |
| ### Группа: Задвижки |  |  |  |  |
| 302-1502 | Задвижка печная | шт. | 38,65 | 39,58 |
|  | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) ЗКЛ2-16 диаметром: |  |  |  |
| 302-1271 | 50 мм | шт. | 550,85 | 564,18 |
| 302-1272 | 80 мм | шт. | 733,42 | 751,17 |
|  | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): |  |  |  |
| 302-1711 | 30с41нж диаметром 50 мм | шт. | 718,23 | 735,60 |
| 302-1941 | 30с41нж диаметром 80 мм | шт. | 821,09 | 840,95 |
| 302-1712 | 30с41нж диаметром 100 мм | шт. | 1 026,35 | 1 051,19 |
| 302-1713 | 30с41нж диаметром 150 мм | шт. | 3 987,17 | 4 083,66 |
| 302-1714 | 30с41нж диаметром 200 мм | шт. | 4 978,27 | 5 098,75 |
| 302-1715 | 30с41нж диаметром 250 мм | шт. | 5 399,77 | 5 530,44 |
| 302-1716 | 30с41нж диаметром 300 мм | шт. | 6 402,25 | 6 557,18 |
| 302-1942 | 30с41нж диаметром 1000 мм | шт. | 31 327,77 | 32 085,91 |
| 302-1943 | 30с41нж диаметром 1200 мм | шт. | 37 593,32 | 38 503,08 |
| 302-1717 | 30с507нж под приварку диаметром 400 мм | шт. | 9 455,28 | 9 684,10 |
| 302-1718 | 30с507нж под приварку диаметром 500 мм | шт. | 12 531,10 | 12 834,35 |
| 302-1719 | 30с507нж под приварку диаметром 600 мм | шт. | 15 493,01 | 15 867,94 |
| 302-1720 | 30с327нж c червячной передачей диаметром 800 мм | шт. | 25 062,22 | 25 668,72 |
|  | Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): |  |  |  |
| 302-1723 | 30ч15бр диаметром 500 мм | шт. | 7 253,76 | 7 429,30 |
| 302-1703 | 30ч515бр с конической передачей диаметром 600 мм | шт. | 10 010,50 | 10 252,74 |
| 302-1724 | 30ч15бр с конической передачей диаметром 600 мм | шт. | 11 524,28 | 11 803,16 |
| 302-1704 | 30ч515бр с конической передачей диаметром 700 мм | шт. | 17 451,92 | 17 874,27 |
| 302-1705 | 30ч515бр с конической передачей диаметром 800 мм | шт. | 19 872,23 | 20 353,14 |
| 302-1725 | 30ч15бр с конической передачей диаметром 800 мм | шт. | 19 646,44 | 20 121,89 |
| 302-1706 | 30ч530бр с коническим редуктором диаметром 900 мм | шт. | 26 474,16 | 27 114,84 |
| 302-3182 | 30ч530бр с коническим редуктором диаметром 1000 мм | шт. | 32 186,68 | 32 965,60 |
| 302-1727 | 30ч330бр с коническим редуктором диаметром 1200 мм | шт. | 64 089,12 | 65 640,08 |
|  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: |  |  |  |
| 302-1175 | 50 мм | шт. | 232,44 | 238,06 |
| 302-1176 | 80 мм | шт. | 365,45 | 374,29 |
| 302-1177 | 100 мм | шт. | 431,00 | 441,43 |
| 302-1178 | 125 мм | шт. | 556,49 | 569,96 |
| 302-1179 | 150 мм | шт. | 767,60 | 786,17 |
| 302-1180 | 200 мм | шт. | 1 126,53 | 1 153,79 |
| 302-1701 | 250 мм | шт. | 1 379,23 | 1 412,61 |
| 302-1181 | 300 мм | шт. | 1 952,90 | 2 000,17 |
| 302-1722 | 350 мм | шт. | 4 237,99 | 4 340,55 |
| 302-1182 | 400 мм | шт. | 4 294,57 | 4 398,51 |
| 302-1702 | Задвижки параллельные фланцевые с невыдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр диаметром 500 мм | шт. | 7 214,94 | 7 389,53 |
|  | Задвижки параллельные фланцевые: |  |  |  |
| 302-3157 | 30ч4бр диаметром 250 мм | шт. | 1 693,69 | 1 734,67 |
| 302-1347 | 30ч6бр диаметром 250 мм | шт. | 1 869,82 | 1 915,06 |
| 302-3158 | 30ч6бр диаметром 350 мм | компл. | 2 849,34 | 2 918,29 |
| 302-1348 | 30ч6бр диаметром 350 мм | шт. | 3 451,93 | 3 535,47 |
|  | Задвижки стальные диаметром: |  |  |  |
| 302-3186 | 50 мм | шт. | 607,74 | 622,46 |
| 302-3185 | 125 мм | шт. | 916,88 | 939,07 |
|  | Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем с электроприводом 30ч906бр, давлением 1 МПа, диаметром: |  |  |  |
| 302-1349 | 50 мм | шт. | 1 441,24 | 1 476,12 |
| 302-1350 | 100 мм | шт. | 2 042,00 | 2 091,41 |
| ### Группа: Конденсатоотводчики в трубной обвязке |  |  |  |  |
|  | Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями: |  |  |  |
| 302-1187 | № конденсатоотводчика-0, диаметр 15 мм | компл. | 264,85 | 270,38 |
| 302-1188 | № конденсатоотводчика-0, диаметр 20 мм | компл. | 330,44 | 337,35 |
| 302-1189 | № конденсатоотводчика-1, диаметр 25 мм | компл. | 394,40 | 402,63 |
| 302-1190 | № конденсатоотводчика-2, диаметр 32 мм | компл. | 546,30 | 557,72 |
| 302-1191 | № конденсатоотводчика-3, диаметр 40 мм | компл. | 682,22 | 696,47 |
| 302-1192 | № конденсатоотводчика-4, диаметр 50 мм | компл. | 890,07 | 908,67 |
| ### Группа: Краны |  |  |  |  |
| 302-1631 | Кран лабораторный однорожковый диаметром 10 мм | шт. | 23,59 | 24,07 |
| 302-1630 | Кран пожарный бытовой ПКБ | шт. | 219,31 | 223,81 |
|  | Кран шаровой В-В размером: |  |  |  |
| 302-1483 | 1/2" | шт. | 48,82 | 49,82 |
| 302-1484 | 3/4" | шт. | 71,77 | 73,25 |
| 302-1485 | 1" | шт. | 109,06 | 111,29 |
|  | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: |  |  |  |
| 302-1823 | 25 мм | шт. | 381,30 | 389,12 |
| 302-1824 | 32 мм | шт. | 416,96 | 425,51 |
| 302-1825 | 40 мм | шт. | 553,98 | 565,35 |
| 302-1826 | 50 мм | шт. | 604,35 | 616,74 |
| 302-1827 | 65 мм | шт. | 980,83 | 1 000,94 |
| 302-1828 | 80 мм | шт. | 1 296,96 | 1 323,54 |
| 302-1829 | 100 мм | шт. | 1 674,20 | 1 708,52 |
| 302-1830 | 150 мм | шт. | 4 920,08 | 5 020,95 |
| 302-1815 | 200 мм | шт. | 8 512,38 | 8 686,89 |
| 302-1816 | 250 мм | шт. | 16 116,84 | 16 447,23 |
| 302-1817 | 300 мм | шт. | 35 309,07 | 36 032,91 |
| 302-1818 | 350 мм | шт. | 55 287,61 | 56 421,00 |
| 302-1819 | 400 мм | шт. | 97 365,66 | 99 361,66 |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: |  |  |  |
| 302-1831 | 15 мм | шт. | 14,25 | 14,55 |
| 302-1832 | 20 мм | шт. | 22,40 | 22,86 |
| 302-1833 | 25 мм | шт. | 30,20 | 30,82 |
| 302-1834 | 32 мм | шт. | 79,12 | 80,74 |
| 302-1835 | 40 мм | шт. | 115,19 | 117,56 |
| 302-1836 | 50 мм | шт. | 171,38 | 174,90 |
|  | Кран шаровой Фузиотерм , диаметром: |  |  |  |
| 302-1820 | 20 мм | шт. | 250,28 | 255,42 |
| 302-1821 | 25 мм | шт. | 260,07 | 265,40 |
| 302-1822 | 32 мм | шт. | 334,69 | 341,56 |
| 302-1526 | Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт. | 30,94 | 31,58 |
| 302-1629 | Краны бронзовые диаметром 15 мм | шт. | 25,64 | 26,16 |
|  | Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные: |  |  |  |
| 302-0465 | полированные КВ-15 | шт. | 34,30 | 35,01 |
| 302-0466 | полированные КВ-20 | шт. | 37,99 | 38,77 |
| 302-0467 | с гальванопокрытием КВ-15Д | шт. | 42,66 | 43,53 |
| 302-0468 | с гальванопокрытием КВ-20Д | шт. | 42,31 | 43,18 |
| 302-1301 | Краны водоразборные и туалетные | шт. | 34,30 | 35,01 |
| 302-0474 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | компл. | 22,77 | 23,24 |
|  | Краны натяжные газовые муфтовые,: |  |  |  |
| 302-3238 | латунные диаметром 20 мм | шт. | 47,18 | 48,15 |
| 302-3237 | чугунные диаметром 32 мм | шт. | 54,44 | 55,56 |
| 302-1300 | Краны писсуарные | шт. | 22,87 | 23,34 |
|  | Краны проходные натяжные муфтовые: |  |  |  |
| 302-1197 | латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм | шт. | 18,33 | 18,71 |
| 302-1252 | латунные 11Б1БК для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 25 мм | шт. | 34,09 | 34,79 |
| 302-1253 | 11Ч3БК для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2) диаметром 50 мм | шт. | 95,17 | 97,12 |
|  | Краны проходные сальниковые: |  |  |  |
| 302-1198 | муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм | шт. | 152,20 | 155,33 |
| 302-1199 | муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм | шт. | 359,98 | 367,36 |
| 302-1114 | фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм | шт. | 137,93 | 140,76 |
| 302-1203 | фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм | шт. | 290,37 | 296,33 |
| 302-1200 | фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм | шт. | 372,58 | 380,23 |
|  | Краны регулирующие: |  |  |  |
| 302-0469 | двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 15 мм | шт. | 23,90 | 24,39 |
| 302-0470 | двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм | шт. | 29,13 | 29,72 |
| 302-0471 | трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм | шт. | 21,37 | 21,81 |
| 302-0472 | трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 мм | шт. | 27,68 | 28,24 |
| 302-0473 | двойной регулировки шиберные КРДШ-15 латунные | шт. | 38,39 | 39,18 |
| 302-1118 | Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм | шт. | 327,80 | 334,52 |
| 302-1130 | Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 20 мм | шт. | 24,52 | 25,02 |
| 302-1131 | Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 25 мм | шт. | 40,89 | 41,73 |
| 302-1132 | Кран пробно-спускной с прямым спуском сальниковый для воды марки 10б19бк диаметром 15 мм | шт. | 27,56 | 28,12 |
|  | Краны стальные газовые шаровые: |  |  |  |
| 302-1119 | диаметром 80 мм | шт. | 487,85 | 497,85 |
| 302-1120 | диаметром 100 мм | шт. | 551,41 | 562,72 |
| 302-1121 | диаметром 150 мм | шт. | 1 302,44 | 1 329,15 |
| 302-1122 | диаметром 200 мм | шт. | 2 470,49 | 2 521,16 |
| 302-1123 | диаметром 300 мм | шт. | 3 295,00 | 3 362,58 |
| 302-1124 | диаметром 400 мм | шт. | 4 591,39 | 4 685,56 |
| 302-1125 | диаметром 500 мм | шт. | 5 672,03 | 5 788,37 |
| 302-1126 | диаметром 700 мм | шт. | 6 447,69 | 6 579,93 |
| 302-1127 | диаметром 1000 мм | шт. | 7 004,46 | 7 148,12 |
| 302-1128 | диаметром 1200 мм | шт. | 7 593,21 | 7 748,95 |
| 302-1129 | диаметром 1400 мм | шт. | 7 984,99 | 8 148,76 |
| 302-3226 | равнопроходные с ДУ 40 мм | шт. | 163,86 | 167,22 |
| 302-3227 | равнопроходные с ДУ 50 мм | шт. | 204,85 | 209,04 |
| 302-3228 | равнопроходные с ДУ 76 мм | шт. | 297,63 | 303,74 |
| 302-3229 | равнопроходные с ДУ 80 мм | шт. | 313,30 | 319,73 |
| 302-3230 | равнопроходные с ДУ 89 мм | шт. | 348,55 | 355,69 |
| 302-3231 | равнопроходные с ДУ 100 мм | шт. | 383,40 | 391,26 |
| 302-3232 | равнопроходные с ДУ 150 мм | шт. | 440,91 | 449,94 |
| 302-3243 | равнопроходные с ДУ 200 мм | шт. | 458,82 | 468,23 |
| 302-3244 | равнопроходные с ДУ 250 мм | шт. | 538,89 | 549,94 |
| 302-3233 | равнопроходные с ДУ 300 мм | шт. | 639,32 | 652,42 |
| 302-1112 | Краны стальные шаровые равнопроходные диаметром 50 мм | шт. | 349,10 | 356,26 |
| 302-3239 | Кран стальной газовый шаровой ручной фланцевый МАЗ9010.02 на Ру 16 с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 76 мм | шт. | 297,63 | 303,74 |
| 302-1115 | Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 40 мм | шт. | 226,85 | 231,50 |
| ### Группа: Прочие элементы |  |  |  |  |
| 302-1970 | Вентили автомобильные в сборе | компл. | 3,83 | 3,94 |
| 302-1113 | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм | шт. | 1 034,55 | 1 063,41 |
| 302-1116 | Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм | шт. | 432,41 | 444,48 |
| 302-1174 | Колено двойное чугунное КД к трубам отопительным | шт. | 61,26 | 62,96 |
|  | Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали: |  |  |  |
| 302-1099 | № 1 и 2 | шт. | 566,65 | 582,46 |
| 302-1100 | № 3 и 4 | шт. | 679,26 | 698,21 |
| 302-1101 | № 5 | шт. | 679,26 | 698,21 |
| 302-1102 | № 6 и 7 | шт. | 843,22 | 866,75 |
| ### Группа: Регулятор давления и изделия для монтажа |  |  |  |  |
|  | Регулятор давления: |  |  |  |
| 302-1734 | газа РДТ 6М | шт. | 5 935,46 | 6 069,01 |
| 302-1735 | газа РД-32М | шт. | 2 046,70 | 2 092,76 |
| 302-1731 | газа РДУК2Н (В) диаметром 50 мм | шт. | 4 298,09 | 4 394,79 |
| 302-1732 | газа РДУК2Н (В) диаметром 100 мм | шт. | 4 912,11 | 5 022,62 |
| 302-1733 | газа РДУК2 диаметром 200 мм | шт. | 19 853,08 | 20 299,77 |
| 302-0592 | РДСГ1-0.5 | шт. | 33,29 | 34,04 |
| 302-0593 | РДСГ1-1.2 | шт. | 99,62 | 101,86 |
| 302-0594 | РДСГ2-1.2 | шт. | 44,38 | 45,38 |
| 302-1736 | Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (с утеплением) ШП-2 | шт. | 6 600,64 | 6 749,16 |
| 302-1743 | Шкафы металлические для регулятора давления | кг | 15,35 | 15,70 |
| ### Группа: Соединительная арматура трубопроводов |  |  |  |  |
|  | Кольцо сварное для трубы «Флексорен» диаметром: |  |  |  |
| 302-1411 | 117 мм | шт. | 335,64 | 343,36 |
| 302-1412 | 140 мм | шт. | 339,17 | 346,97 |
| 302-1413 | 175 мм | шт. | 404,80 | 414,11 |
| 302-1414 | 200 мм | шт. | 441,46 | 451,62 |
| 302-1415 | 235 мм | шт. | 576,15 | 589,40 |
| 302-1416 | 270 мм | шт. | 589,27 | 602,83 |
| 302-3234 | Контргайка | шт. | 1,75 | 1,80 |
|  | Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода: |  |  |  |
| 302-3235 | 25 мм | шт. | 6,20 | 6,34 |
| 302-3236 | 50 мм | шт. | 8,07 | 8,25 |
| 302-1650 | Крестовина К90-90х90 | 10 шт. | 474,18 | 485,09 |
| 302-1480 | Переходник Н-В размером 1/2" | шт. | 34,31 | 35,10 |
| 302-1481 | Переходник Н-В размером 3/4" | шт. | 63,54 | 64,99 |
| 302-1482 | Переходник Н-В размером 1" | шт. | 68,71 | 70,28 |
|  | Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром: |  |  |  |
| 302-1435 | 15 мм | шт. | 169,22 | 173,08 |
| 302-1436 | 20 мм | шт. | 169,22 | 173,08 |
| 302-1437 | 25 мм | шт. | 200,09 | 204,66 |
| 302-1438 | 32 мм | шт. | 218,70 | 223,70 |
| 302-1439 | 40 мм | шт. | 439,18 | 449,22 |
| 302-1440 | 50 мм | шт. | 543,39 | 555,81 |
| 302-1441 | 65 мм | шт. | 746,25 | 763,31 |
|  | Переходник "Фузиотерм", размер: |  |  |  |
| 302-1400 | 20х16 мм | шт. | 4,65 | 4,75 |
| 302-1401 | 25х20 мм | шт. | 5,53 | 5,66 |
| 302-1402 | 32х25 мм | шт. | 6,91 | 7,07 |
| 302-1403 | 50х32 мм | шт. | 18,98 | 19,41 |
| 302-1404 | 110х90 мм | шт. | 127,55 | 130,47 |
|  | Переходник "Фузиотерм" соединение на сгоне, диаметром: |  |  |  |
| 302-1417 | 15 мм | шт. | 38,39 | 39,27 |
| 302-1418 | 20 мм | шт. | 38,71 | 39,60 |
| 302-1419 | 25 мм | шт. | 41,01 | 41,94 |
| 302-1420 | 32 мм | шт. | 54,30 | 55,54 |
| 302-1421 | 40 мм | шт. | 123,53 | 126,36 |
| 302-1422 | 50 мм | шт. | 194,56 | 199,00 |
| 302-1423 | 65 мм | шт. | 263,75 | 269,78 |
|  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: |  |  |  |
| 302-1236 | 15 мм | шт. | 7,33 | 7,50 |
| 302-1237 | 20 мм | шт. | 9,93 | 10,15 |
| 302-1238 | 25 мм | шт. | 10,72 | 10,97 |
| 302-1239 | 32 мм | шт. | 15,45 | 15,81 |
| 302-1240 | 40 мм | шт. | 17,10 | 17,49 |
| 302-1241 | 50 мм | шт. | 25,90 | 26,50 |
| 302-1242 | 65 мм | шт. | 40,55 | 41,48 |
| 302-1243 | 80 мм | шт. | 62,86 | 64,31 |
|  | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром: |  |  |  |
| 302-1228 | до 15 мм | шт. | 2,84 | 2,91 |
| 302-1229 | до 20 мм | шт. | 3,69 | 3,77 |
| 302-1230 | до 25 мм | шт. | 4,81 | 4,93 |
| 302-1231 | до 32 мм | шт. | 6,24 | 6,39 |
| 302-1232 | до 40 мм | шт. | 8,11 | 8,29 |
| 302-1233 | до 50 мм | шт. | 10,56 | 10,80 |
| 302-1234 | до 65 мм | шт. | 13,72 | 14,04 |
| 302-1235 | до 80 мм | шт. | 17,83 | 18,24 |
|  | Соединительная арматура трубопроводов,: |  |  |  |
| 302-3375 | переход диаметром 160*140 мм | 10 шт. | 229,01 | 234,28 |
| 302-3376 | тройник прямой диаметром 160 мм | 10 шт. | 816,47 | 835,25 |
|  | Соединительные детали «Vestol» размером: |  |  |  |
| 302-1381 | 1/2" | шт. | 42,96 | 43,95 |
| 302-1382 | 3/4" | шт. | 68,75 | 70,32 |
| 302-1383 | 1" | шт. | 108,83 | 111,33 |
|  | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: |  |  |  |
| 302-1244 | до 15 мм | шт. | 7,02 | 7,18 |
| 302-1245 | до 20 мм | шт. | 15,94 | 16,30 |
| 302-1246 | до 25 мм | шт. | 27,81 | 28,45 |
| 302-1247 | до 32 мм | шт. | 40,85 | 41,79 |
| 302-1248 | до 40 мм | шт. | 64,59 | 66,08 |
| 302-1249 | до 50 мм | шт. | 87,19 | 89,19 |
| 302-1250 | до 65 мм | шт. | 130,34 | 133,34 |
| 302-1251 | до 80 мм | шт. | 183,93 | 188,17 |
|  | Тройник размером: |  |  |  |
| 302-1474 | 1/2" | шт. | 45,80 | 46,86 |
| 302-1475 | 3/4" | шт. | 63,01 | 64,46 |
| 302-1476 | 1" | шт. | 80,20 | 82,04 |
| 302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 226,30 | 231,51 |
|  | Угольник Н-В размером: |  |  |  |
| 302-1471 | 1/2" | шт. | 51,55 | 52,73 |
| 302-1472 | 3/4" | шт. | 77,30 | 79,08 |
| 302-1473 | 1" | шт. | 93,05 | 95,19 |
|  | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером: |  |  |  |
| 302-1461 | 1/2" | шт. | 2,67 | 2,73 |
| 302-1462 | 3/4" | шт. | 3,26 | 3,34 |
| 302-1463 | 1" | шт. | 3,56 | 3,64 |
| 302-1464 | Фиксатор для арматуры пластиковый | шт. | 2,94 | 3,01 |
| ### Группа: Трубопроводы |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы для внутренней канализации: |  |  |  |
| 302-1324 | из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм | м | 42,99 | 43,94 |
| 302-1325 | из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 94,28 | 96,38 |
| 302-1111 | из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства | м | 48,20 | 49,27 |
|  | Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр: |  |  |  |
| 302-1254 | 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 69,13 | 70,66 |
| 302-1255 | 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 100,03 | 102,24 |
| 302-1256 | 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 137,34 | 140,39 |
|  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром: |  |  |  |
| 302-3288 | 50 мм | м | 47,79 | 48,85 |
| 302-3293 | 65 мм | м | 52,56 | 53,72 |
| 302-3289 | 80 мм | м | 57,10 | 58,36 |
| 302-3290 | 100 мм | м | 71,96 | 73,54 |
| 302-3291 | 125 мм | м | 85,84 | 87,73 |
| 302-3292 | 150 мм | м | 116,18 | 118,77 |
|  | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: |  |  |  |
| 302-1311 | 15 мм | м | 22,91 | 23,41 |
| 302-1312 | 20 мм | м | 22,91 | 23,41 |
| 302-1313 | 25 мм | м | 24,64 | 25,19 |
| 302-1314 | 32 мм | м | 27,83 | 28,45 |
| 302-1315 | 40 мм | м | 32,47 | 33,19 |
| 302-1316 | 50 мм | м | 38,85 | 39,71 |
|  | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: |  |  |  |
| 302-1331 | 45 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 28,76 | 29,41 |
| 302-1317 | 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 37,39 | 38,22 |
| 302-1318 | 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 48,12 | 49,18 |
| 302-1319 | 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 55,95 | 57,19 |
| 302-1320 | 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 71,89 | 73,47 |
| 302-1321 | 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | 93,34 | 95,42 |
| 302-1322 | 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | 120,30 | 122,97 |
| 302-1323 | 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 166,86 | 170,56 |
|  | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: |  |  |  |
| 302-3339 | 50 мм | м | 35,66 | 36,44 |
| 302-3340 | 100 мм | м | 63,77 | 65,19 |
| ### Группа: Трубопроводы обвязки |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром: |  |  |  |
| 302-1595 | 40 мм | м | 59,40 | 60,74 |
| 302-1596 | 50 мм | м | 70,29 | 71,88 |
| 302-1597 | 80 мм | м | 103,92 | 106,26 |
| 302-1598 | 100 мм | м | 176,51 | 180,50 |
| 302-1599 | 150 мм | м | 270,65 | 276,78 |
| 302-1600 | 200 мм | м | 369,91 | 378,27 |
|  | Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: |  |  |  |
| 302-3294 | до 40 мм | м | 45,63 | 46,67 |
| 302-3295 | до 50 мм | м | 67,23 | 68,75 |
| 302-3296 | до 80 мм | м | 116,19 | 118,82 |
| 302-3297 | до 100 мм | м | 140,83 | 144,01 |
| 302-3298 | до 150 мм | м | 212,11 | 216,91 |
| 302-3299 | до 200 мм | м | 376,70 | 385,21 |
| ### Группа: Трубы сливные |  |  |  |  |
| 302-0638 | Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм оцинкованные | шт. | 52,92 | 54,17 |
| 302-0639 | Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм неоцинкованные | шт. | 45,50 | 46,57 |
| 302-1518 | Смывные трубы с резиновыми манжетами | компл. | 22,61 | 23,14 |
| ### Группа: Узлы укрупненные монтажные (для трубопроводов) |  |  |  |  |
|  | Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми: |  |  |  |
| 302-1210 | № 1,2; ДЛ-2.5; В-0.8 | компл. | 3 022,85 | 3 101,45 |
| 302-1211 | № 3,4,5; ДЛ-2.8; В-0.8 | компл. | 3 871,42 | 3 972,07 |
| 302-1212 | № 6,7; ДЛ-3.1; В-0.8 | компл. | 4 693,45 | 4 815,47 |
|  | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : |  |  |  |
| 302-0881 | неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм | м | 17,71 | 18,18 |
| 302-0882 | неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм | м | 21,10 | 21,65 |
| 302-0883 | неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм | м | 23,02 | 23,62 |
| 302-0884 | неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм | м | 27,62 | 28,35 |
| 302-0885 | неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм | м | 32,00 | 32,83 |
| 302-0886 | неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм | м | 38,92 | 39,92 |
| 302-0887 | оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | 25,49 | 26,15 |
| 302-0888 | оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм | м | 29,56 | 30,33 |
| 302-0889 | оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | 32,22 | 33,06 |
| 302-0890 | оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм | м | 38,67 | 39,68 |
| 302-0891 | оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм | м | 44,82 | 45,99 |
| 302-0892 | оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм | м | 54,49 | 55,92 |
| 302-0893 | оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм | м | 65,35 | 67,04 |
| 302-0894 | оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм | м | 74,14 | 76,07 |
| 302-3338 | оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 90 мм | м | 80,29 | 82,38 |
| 302-0895 | оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм | м | 99,04 | 101,61 |
| 302-0896 | оцинкованных труб с гильзами диаметром 125 мм | м | 116,40 | 119,42 |
| 302-0897 | оцинкованных труб с гильзами диаметром 150 мм | м | 136,33 | 139,87 |
|  | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: |  |  |  |
| 302-0898 | 50 мм | м | 72,92 | 74,83 |
| 302-0899 | 100 мм | м | 104,13 | 106,83 |
| 302-0900 | 150 мм | м | 139,11 | 142,73 |

# Алфавитный указатель

(наименование материала, отраслевой код ресурса, страница сборника)

Hасос грязевый, тип

ГНОМ 10-10Т, 301-1499	29

ГНОМ 25-20, 301-1584	30

ГНОМ 50-25, 301-1585	30

ГНОМ 50-50, 301-1586	30

ГНОМ 100-25, 301-1587	30

ГНОМ 140-10, 301-1588	30

ГНОМ 150-30, 301-1589	30

ГНОМ 200-25, 301-1590	30

ГНОМ 350-25, 301-1591	30

ГНОМ 400-20, 301-1592	30

Kлапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром

50 мм, 301-3243	24

80 мм, 301-3244	24

100 мм, 301-3245	24

150 мм, 301-3246	24

Kлапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-100П, 301-3222	25

Kлапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-50П, 301-3221	25

Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью

до 160 тыс. м3/час, 301-1756	3

до 200 тыс. м3/час, 301-1757	3

до 250 тыс. м3/час, 301-1758	3

Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью

до 10 тыс. м3/час, 301-1751	3

до 20 тыс. м3/час, 301-1752	3

до 40 тыс. м3/час, 301-1753	3

до 80 тыс. м3/час, 301-1754	3

до 125 тыс. м3/час, 301-1755	3

Агрегаты вентиляционно-приточные

ВПА-10, 301-0001	3

ВПА-20, 301-0002	3

ВПА-40, 301-0003	3

Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-900М с электродвигателем 4АХАА80А2, 301-1760	3

Агрегаты воздушно-отопительные типа

СТД-100, производительность по воздуху 8770 м3/ч, теплоноситель - пар, 301-1761	3

СТД-100, производительность по воздуху 8490 м3/ч, теплоноситель - вода, 301-1762	3

АПВ-280/190, производительность по воздуху 18800 м3/ч, теплоноситель - пар, вода, 301-1763	3

АО 2-10-01, УЗ, N=0,75 КВТ, 1370 об/мин, 301-8001	3

Агрегаты отопительные

АО-1000/750, 301-0006	3

СТД-300П, 301-0007	3

Агрегаты отопительные вентиляционные

АОВ.Б1-0.355-01, 301-0004	3

АОВ.Б1-0.355-02, 301-0005	3

Аппараты водонагревательные газовые бытовые

проточные, 301-0008	7

емкостные, 301-0009	7

Бак металлический для воды емкостью 2 м3 массой до 0,5 т, 301-1490	7

Бак металлический для воды емкостью 5 м3 массой до 1 т, 301-1491	7

Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью

до 0,3 м3, 301-1121	7

до 0,4 м3, 301-1122	7

до 0,6 м3, 301-1123	7

до 0,8 м3, 301-1124	7

до 1 м3, 301-1125	7

до 1,25 м3, 301-1126	7

до 1,5 м3, 301-1127	7

до 2 м3, 301-1128	7

до 3 м3, 301-1129	7

Баки расширительные круглые вместимостью

до 0,1 м3, 301-0010	7

до 0,15 м3, 301-0011	7

до 0,2 м3, 301-0012	7

до 0,3 м3, 301-0013	7

до 0,4 м3, 301-0014	7

до 0,5 м3, 301-0015	7

до 0,6 м3, 301-0016	7

до 0,8 м3, 301-0017	7

до 1 м3, 301-0018	7

до 1,2 м3, 301-0019	8

до 1,5 м3, 301-0020	8

до 2 м3, 301-0021	8

до 2,5 м3, 301-0022	8

до 3 м3, 301-0023	8

до 3,5 м3, 301-0024	8

до 4 м3, 301-0025	8

Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью

до 1 м3, 301-1130	8

до 1,5 м3, 301-1131	8

до 2 м3, 301-1132	8

Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью

1 л, 301-0026	8

5 л, 301-0027	8

27 л, 301-0028	8

50 л, 301-0029	8

Бачки смывные

полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы, 301-0045	38

полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой высокорасполагаемые и для дезинфекционного раствора, 301-0046	38

чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями : крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки латунным седлом, размером 402х200х240 мм с арматурой, 301-0047	38

чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с умеренным климатом, 301-0048	38

чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с тропическим климатом, 301-0049	38

Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером

600х350х348, 640х350х380 мм, 301-0050	38

600х350х400 мм, 301-0051	38

Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью

до 10 тыс. м3/час, 301-3131	3

до 20 тыс. м3/час, 301-3132	3

до 31,5 тыс. м3/час, 301-3133	3

до 40 тыс. м3/час, 301-3134	3

до 63 тыс. м3/час, 301-3135	3

до 80 тыс. м3/час, 301-3136	3

до 160 тыс. м3/час, 301-3137	3

до 250 тыс. м3/час, 301-3138	3

Блоки присоединительные

БП-1 производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-3121	3

БП-1 производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-3122	4

БП-1 производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-3123	4

БП-1 производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-3124	4

БП-1 производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-3125	4

БП-1 производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-3126	4

БП-1 производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-3127	4

БП-2 производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-3128	4

БП-2 производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-3129	4

Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью

до 10 тыс. м3/час, 301-3141	4

до 20 тыс. м3/час, 301-3142	4

до 31,5 тыс. м3/час, 301-3143	4

до 40 тыс. м3/час, 301-3144	4

до 63 тыс. м3/час, 301-3145	4

до 80 тыс. м3/час, 301-3146	4

до 125 тыс. м3/час, 301-3147	4

до 160 тыс. м3/час, 301-3148	4

до 200 тыс. м3/час, 301-3149	4

до 250 тыс. м3/час, 301-3150	4

Блочки, 301-2025	31

Ванна гидромассажная акриловая

прямая 1700х700 мм Р=0,9 кВт, 301-1547	39

угловая 1300х1300 мм Р=0,9 кВт, 301-1548	39

Ванны купальные

прямые пластиковые 1700х750 мм, 301-1542	39

прямые полимербетонные 1700х850 мм, 301-1541	39

угловые пластиковые 1650х850 мм, 301-1546	39

угловые полимербетонные 1650х850 мм, 301-1545	39

угловые стальные 1650х750 мм, 301-1544	39

угловые чугунные 1650х750 мм, 301-1543	39

Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом

ВСТ размером 1500х700х560 мм, 301-0052	39

ВСТУ-1500, размером 1500х700х535 мм, 301-0053	39

Ванны купальные прямобортные чугунные эмалированные без смесителя с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, размером

1810х750х622 мм, 301-0054	39

1910х800х612 мм, 301-0055	39

Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом

без смесителя, марка ВЧМ-1500, размер 1500х700х607 мм, 301-0056	39

без смесителя, марка ВЧМО-1500, размер 1500х700х562 мм, 301-0057	39

без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм, 301-0058	39

без смесителя, марка ВЧМО-1700, размер 1700х750х562 мм, 301-0142	39

без смесителя, марка ВЧСД-1200, сидячие, размер 1200х700х645 мм, 301-0143	39

со смесителем, марка ВЧМ1-1500, размер 1500х700х607 мм, 301-0417	39

со смесителем, марка ВЧМФ1-1500, размер 1500х700х562 мм, 301-0429	39

со смесителем, марка ВЧМ1-1700, размер 1700х750х607 мм, 301-0431	39

со смесителем, марка ВЧМО1-1700, размер 1700х750х562 мм, 301-0465	39

Ванны медицинские керамические шамотированные размером 1800х850х480, 1900х850х480 мм, 301-0468	39

Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые

ножные, 301-0466	39

ручные, 301-0467	39

Ванны ножные 480х320х285 мм, ТИ-49, 301-1549	39

Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром

50 мм, 301-1634	32

100 мм, 301-1635	32

Вентили автомобильные в сборе, 302-1970	51

Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1133	47

Вентили проходные муфтовые

диаметром 200 мм, 302-1014	47

15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1134	47

15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1135	47

15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1136	47

15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1137	47

15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1138	47

15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1341	47

15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1342	47

15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1343	47

15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1344	47

15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1345	47

15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1346	47

15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1302	47

15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1304	47

15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-0001	47

15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1303	47

15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1265	48

15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1266	48

15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1273	48

15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 32 мм, 302-1274	48

15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 40 мм, 302-1275	48

15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1276	48

15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 15 мм, 302-1277	48

15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 20 мм, 302-1278	48

15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм, 302-1279	48

15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм, 302-1280	48

15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм, 302-1281	48

15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1282	48

Вентили проходные пожарные 1Б1Р для воды давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм, 302-1139	47

Вентили проходные фланцевые

15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-1117	48

15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1268	48

15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1269	48

15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1267	48

15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1262	48

15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1263	48

15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-1264	48

15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1257	48

15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-1270	48

15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1258	48

15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1259	48

15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1260	48

15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1261	48

15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 65 мм, 302-1332	48

15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 80 мм, 302-1333	48

Вентиль 32 мм, 302-3318	48

Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм, 302-1338	48

Вентиль муфтовый запорный 15Б3Р, диаметр 15 мм, 302-1339	48

Вентиль фланцевый 15ч14бр диаметром

100 мм, 302-1335	48

125 мм, 302-1336	48

150 мм, 302-1337	48

Вентиль цапковый, 302-3319	48

Вентиляторы крышные

ВКР 4.0001А, тип электродвигателя АИР71А6, 301-0139	8

ВКР 5.0001А, тип электродвигателя АИР80А6, 301-0140	8

ВКР 6.3000А, тип электродвигателя АИР100L6, 301-0141	8

Вентиляторы осевые

В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А, тип электродвигателя АИМ100S4, 301-0059	8

В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А, тип электродвигателя АИМ100D6, 301-0060	8

В-06-300 из разнородных металлов N 12.5И1А, тип электродвигателя 2В1356, 301-0061	8

В-06-300 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071, 301-0062	8

В-06-300 из углеродистой стали N 8А, тип электродвигателя 4АМ-100S4, 301-0063	8

В-06-300 из углеродистой стали N 10А, тип электродвигателя 4АМ-100D6, 301-0064	8

В-06-300 из углеродистой стали N 12.5А, тип электродвигателя 4АМ-112МВ8, 301-0065	8

ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 5.6А, тип электродвигателя 4АПА80-06, 301-0086	8

ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 7.1А, тип электродвигателя 4АПА80-А6, 301-0087	8

Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разных металлов

ВО-06-300-4Р, 301-8002	8

ВО-06-300-6.3Р, 301-8003	8

Вентиляторы радиальные

В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2А, тип электродвигателя 4АМ80А2, 301-0120	10

В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2.5Л, тип электродвигателя 4АМ100S2, 301-0121	10

В-Ц14-46 из углеродистой стали N 3.15Л, тип электродвигателя 4АМ80В4, 301-0122	10

В-Ц14-46 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя 4АМ112М4, 301-0123	10

В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-01А, тип электродвигателя 4АМ132S6, 301-0124	10

В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-01А, тип электродвигателя 4АМ160S8, 301-0125	10

В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-01А, тип электродвигателя 4АМ200М8, 301-0126	10

В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-02А, тип электродвигателя 4АМ160S4, 301-0127	10

В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-02А, тип электродвигателя 4АМ160М6, 301-0128	10

В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6, 301-0129	10

В-Ц4-75 из углеродистой стали N 5, тип электродвигателя 4АМ80В4, 301-0130	10

В-Ц4-75 из углеродистой стали N 6.3, тип электродвигателя 4АМ112М4, 301-0131	10

В-Ц4-76 из углеродистой стали N 10 Ж-02, тип электродвигателя 4АМ225М4, 301-0132	10

пылевые В-ЦП6-45 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ180М4, 301-0133	10

пылевые ВП3 N 9.6/1200, тип электродвигателя 4АМ250S2, 301-0134	10

пылевые ВП3 N 3.6/650, тип электродвигателя 4АМ100S2, 301-0135	10

пылевые ВП3 N 0.72/1000, тип электродвигателя 4АМ112М2, 301-0136	10

пылевые ВП3 N 0.3/700, тип электродвигателя 4АМ90L2, 301-0137	10

пылевые В-Ц6-30 N 8А, тип электродвигателя 4АМ200L2, 301-0138	10

пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-5.1-01, 301-8028	10

пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-6.3,1-01, 301-8029	10

пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-8,1-01, 301-8030	10

Вентиляторы радиальные взрывозащищенные

В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2И1-01А, тип электродвигателя АИМ80А2, 301-0066	8

В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИМ71А4, 301-0067	8

В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ71В6, 301-0068	8

В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 4И1-01А, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-0069	8

В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 5И1-01А, тип электродвигателя 2В132S6, 301-0070	8

В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 6.3И1-01А, тип электродвигателя В16S8, 301-0071	8

В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 8И1-01А, тип электродвигателя ВРП200М8, 301-0072	8

В-Ц14-46 из разнородных металлов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИИ100S2, 301-0073	8

В-Ц14-46 из разнородных металлов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ80В4, 301-0074	8

В-Ц14-46 из разнородных металлов N 4И1-03А, тип электродвигателя 2В132S6, 301-0075	9

В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5И1-02А, тип электродвигателя 2В132S6, 301-0076	9

В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3И1-02А, тип электродвигателя В160S8, 301-0077	9

В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8И1-02А, тип электродвигателя ВРП-200М8, 301-0078	9

В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5ВК-01, тип электродвигателя В160М4, 301-0079	9

В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3 ВК-01, тип электродвигателя В160М6, 301-0080	9

В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8ВК-01, тип электродвигателя 2В250М6, 301-0081	9

В-Ц4-76 N 5В1, тип электродвигателя АИМ80В4, 301-0082	9

В-Ц4-76 N 6.3В1, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-0083	9

В-Ц4-76 N 5В1Ж2, М80В4 тип электродвигателя АИМ80В4, 301-0084	9

В-Ц4-76 N 6.3В1Ж2, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-0085	9

среднего давления В-Ц5-35 N 3.55В1-01, тип электродвигателя АИМ71А2, 301-0088	9

среднего давления В-Ц5-35 N 4В1-01, тип электродвигателя АИМ80В2, 301-0089	9

среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4, 301-0030	9

среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-02, тип электродвигателя 2В132М4, 301-0091	9

среднего давления В-Ц5-35 N 8.5В1-02, тип электродвигателя 2В132М4, 301-0092	9

среднего давления В-Ц5-45 N 4.25В1-01, тип электродвигателя В100S2, 301-0093	9

среднего давления В-Ц5-45 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4, 301-0094	9

среднего давления В-Ц5-45 N 8.5В1-01, тип электродвигателя В160S4, 301-0095	9

среднего давления В-Ц5-50 N 8В1-01, тип электродвигателя В160S4, 301-0096	9

среднего давления В-Ц5-50 N ВВ1-02, тип электродвигателя В160М4, 301-0097	9

среднего давления В-Ц5-50 N 9В1-01, тип электродвигателя В180М4, 301-0098	9

Вентиляторы радиальные высокого давления,

марка ВР 10-26-2.5, 301-8020	9

марка ВР 10-26-3.15, 301-8021	9

марка ВР 10-28-8, 301-8022	9

марка ЦП 7-40-5, 301-8023	9

марка ЦП 7-40-6.3, 301-8024	9

марка ЦП 7-40-8, 301-8025	9

В-Ц12-49 N 8-01, тип электродвигателя 4АМХ280М4, 301-0111	9

В-Ц6-28 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ225М4, 301-0113	9

В-Ц6-28 N 8-02, 301-0115	9

В-Ц6-28 N 10-01, тип электродвигателя 4АМ250S4, 301-0114	9

В-Ц6-28 N 10-02, 301-0116	9

В-Ц6-28 N 10-03, тип электродвигателя 4АМ200L4, 301-0112	9

В-ЦПВ-600 N 2-01, тип электродвигателя 2В132М2, 301-0117	9

В-ЦПВ-600 N 5-01, тип электродвигателя В160М2, 301-0118	9

В-ЦПВ-600 N 10-01, тип электродвигателя ВРП200М2, 301-0119	9

Вентиляторы радиальные из нержавеющей стали, марка

В-Ц14-46-3, 15К1-01А, 301-8026	10

В-Ц14-46-4К1-01А, 301-8027	10

Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие

В-Ц4-76 (из пластмасс) N 2.5, тип электродвигателя 4ААМ63В2, 301-0105	10

В-Ц4-76 (из пластмасс) N 3, тип электродвигателя 4АА2М63А4, 301-0106	10

В-Ц4-76 (из пластмасс) N 4, тип электродвигателя 4АМ80А4, 301-0107	10

В-Ц4-76 (из пластмасс) N 5, тип электродвигателя 4АМ100L, 301-0108	10

В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 5К, тип электродвигателя 4АМХ80В4, 301-0109	10

В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 6.3К, тип электродвигателя 4АМХ112М4, 301-0110	10

Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали

N 5К-01, тип электродвигателя 4АМ132S6, 301-0099	10

N 5К-02, тип электродвигателя 4АМ160М4, 301-0100	10

N 6.3К-01, тип электродвигателя 4АМ160S8, 301-0101	10

N 6.3К-02А, тип электродвигателя 4АМ180М6, 301-0102	10

N 8К-01А, тип электродвигателя 4АМ200М6, 301-0103	10

N 8К-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6, 301-0104	10

Вентиляторы радиальные крышные из углеродистой стали,

ВКР N 6-30-45, тип электродвигателя 4А100L6, 301-1764	10

КЦ4-84в N 8, тип электродвигателя 4А80В4УЗ, 301-1765	10

Вентиляторы радиальные низкого давления

из разных металлов, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, 301-8008	9

из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-2.5, 301-8004	9

из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-3.15, 301-8005	9

из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-4, 301-8006	9

из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-5, с электродвигателем Р=0,55 кВт, 301-8007	9

из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=1,1 кВт, 301-8009	9

из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=7,5 кВт, 301-8010	9

из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-8, 301-8011	9

из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-12.5, 301-8012	9

Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка

ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=1,1 КВТ, 301-8013	9

ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=4,0 КВТ, 301-8015	9

ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=7,5 КВТ, 301-8018	9

ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=3,0 КВТ, 301-8014	10

ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=11 КВТ, 301-8016	10

ВЦ 14-46-6.3, с электродвигателем Р=4,0 КВТ, 301-8017	10

ВЦ 14-46-8, с электродвигателем Р=11 КВТ, 301-8019	10

Вешалки трехрожковые В-Т стальные с гальванопокрытием, 301-0470	46

Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303х732 мм, 301-0469	46

Виброизоляторы пружинные

до № 38, 301-0144	10

до № 39, 301-0145	10

до № 40, 301-0146	11

до № 41, 301-0147	11

до № 42, 301-0148	11

до № 43, 301-0149	11

до № 44, 301-0150	11

до № 45, 301-0151	11

Водный раствор нитрата и карбоната, 301-3361	33

Водомеры диаметром

до 65 мм (СТВ-65), 301-1523	12

до 100 мм (СТВ-100), 301-1524	12

Водонагреватели односекционные

№ 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2, 301-1601	7

№ 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м2, 301-1602	7

№ 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м2, 301-1603	7

№ 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м2, 301-1604	7

№ 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м2, 301-1605	7

Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные

СТД N 3068 объемом 1 м3, 301-0152	7

СТД N 3069 объемом 1,6 м3, 301-0153	7

СТД N 3070 объемом 2,5 м3, 301-0154	7

СТД N 3071 объемом 4 м3, 301-0155	7

СТД N К.280 объемом 0,4 м3, 301-0156	7

СТД N К.281 объемом 0,64 м3, 301-0157	7

Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром

100 мм, 301-0158	13

200 мм, 301-0159	13

250 мм, 301-0160	13

315 и 400 мм, 301-0161	13

500 мм, 301-0162	13

Воздуховоды из листовой стали толщиной

0,5 мм, диаметром до 200 мм, 301-1771	13

0,5 мм, периметром до 600 мм, 301-1772	13

0,5 мм, периметром до 1000 мм, 301-1773	13

0,6 мм, диаметром до 250 мм, 301-1774	13

0,6 мм, диаметром до 450 мм, 301-1775	13

0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм, 301-1776	13

0,7 мм, диаметром до 800 мм, 301-1777	13

0,7 мм, периметром 1000 мм, 301-1778	13

0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 301-1779	13

0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм, 301-1780	13

0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм, 301-1781	13

0,9 мм, периметром до 7200 мм, 301-1782	13

1,0 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1783	13

1,0 мм, диаметром до 1250 мм, 301-1784	13

1,2 мм, диаметром до 1600 мм, 301-1785	13

1,0 мм, диаметром до 250 мм, 301-1801	13

1,0 мм, диаметром до 400 мм, 301-1802	13

1,2 мм, диаметром от 250 до 450 мм, 301-8031	13

1,5 мм, диаметром до 500 мм, 301-1804	13

1,5 мм, диаметром до 800 мм, 301-1805	13

1,5 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1806	13

1,5 мм, диаметром до 1600 мм, 301-1807	13

1,8 мм, периметром до 1000 мм, 301-1808	13

2,0 мм, диаметром до 250 мм, 301-1809	13

2,0 мм, диаметром до 355 мм, 301-1810	13

2,0 мм, диаметром до 560 мм, 301-1811	14

2,0 мм, диаметром до 800 мм, 301-1812	14

2,0 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1813	14

2,0 мм, диаметром до 1600 мм, 301-1814	14

1,4 мм, диаметром до 1800 мм, 301-1821	14

1,4 мм, диаметром до 2000 мм, 301-1822	14

1,2 мм, периметром до 1000 мм, 301-1803	14

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной

0,5 мм, диаметром до 200 мм, 301-1786	14

0,5 мм, периметром до 600 мм, 301-1787	14

0,6 мм, диаметром до 250 мм, 301-1789	14

0,6 мм, диаметром до 450 мм, 301-1790	14

0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм, 301-1791	14

0,7 мм, диаметром до 800 мм, 301-1792	14

0,7 мм, периметром до 1000 мм, 301-1793	14

0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 301-1794	14

0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм, 301-1795	14

0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм, 301-1796	14

0,9 мм, периметром до 7200 мм, 301-1797	14

1,0 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1798	14

1,2 мм, диаметром 1600 мм, 301-1799	14

1,0 мм, диаметром до 1250 мм, 301-1820	14

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной

0,8 мм, диаметром до 160 мм, 301-8032	14

0,8 мм, диаметром до 500 мм, 301-8033	14

0,8 мм, диаметром до 710 мм, 301-8034	14

1,0 мм, диаметром до 160 мм, 301-8035	14

1,0 мм, диаметром до 500 мм, 301-8036	14

1,0 мм, диаметром до 710 мм, 301-8037	14

1,0 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8038	14

1,0 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8039	14

1,2 мм, диаметром до 160 мм, 301-8040	14

1,2 мм, диаметром до 315 мм, 301-8041	14

1,2 мм, диаметром до 500 мм, 301-8042	14

1,2 мм, диаметром до 710 мм, 301-8043	14

1,2 мм, диаметром до 900 мм, 301-8044	14

1,2 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8045	14

1,2 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8046	14

1,4 мм, диаметром до 160 мм, 301-8047	14

1,4 мм, диаметром до 315 мм, 301-8048	14

1,4 мм, диаметром до 500 мм, 301-8049	14

1,4 мм, диаметром до 710 мм, 301-8050	14

1,4 мм, диаметром до 900 мм, 301-8051	14

1,4 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8052	14

1,4 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8053	14

1,6 мм, диаметром до 160 мм, 301-8054	14

1,6 мм, диаметром до 315 мм, 301-8055	14

1,6 мм, диаметром до 500 мм, 301-8056	14

1,6 мм, диаметром до 710 мм, 301-8057	14

1,6 мм, диаметром до 900 мм, 301-8058	14

1,6 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8059	14

1,6 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8060	14

1,8 мм, диаметром до 160 мм, 301-8061	14

1,8 мм, диаметром до 315 мм, 301-8062	14

1,8 мм, диаметром до 500 мм, 301-8063	14

1,8 мм, диаметром до 710 мм, 301-8064	14

1,8 мм, диаметром до 900 мм, 301-8065	14

1,8 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8066	14

1,8 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8067	14

2,0 мм, диаметром до 160 мм, 301-8068	14

2,0 мм, диаметром до 315 мм, 301-8069	14

2,0 мм, диаметром до 500 мм, 301-8070	14

2,0 мм, диаметром до 710 мм, 301-8071	14

2,0 мм, диаметром до 900 мм, 301-8072	15

2,0 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8073	15

2,0 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8074	15

0,8 мм, периметром до 640 мм, 301-8075	15

0,8 мм, периметром до 1000 мм, 301-8076	15

0,8 мм, периметром до 1600 мм, 301-8077	15

1,0 мм, периметром до 640 мм, 301-8078	15

1,0 мм, периметром до 1000 мм, 301-8079	15

1,0 мм, периметром более 1000 мм, 301-8080	15

1,2 мм, периметром до 640 мм, 301-8081	15

1,2 мм, периметром до 1000 мм, 301-8082	15

1,2 мм, периметром более 1000 мм, 301-8083	15

1,4 мм, периметром до 640 мм, 301-8084	15

1,4 мм, периметром до 1000 мм, 301-8085	15

1,4 мм, периметром более 1000 мм, 301-8086	15

1,6 мм, периметром до 640 мм, 301-8087	15

1,6 мм, периметром до 1000 мм, 301-8088	15

1,6 мм, периметром более 1000 мм, 301-8089	15

1,8 мм, периметром до 640 мм, 301-8090	15

1,8 мм, периметром до 1000 мм, 301-8091	15

1,8 мм, периметром более 1000 мм, 301-8092	15

2,0 мм, периметром до 640 мм, 301-8093	15

2,0 мм, периметром до 1000 мм, 301-8094	15

2,0 мм, периметром более 1000 мм, 301-8095	15

Воздухонагреватели без обводного канала

однорядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1851	4

однорядные производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1852	4

однорядные производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1853	4

однорядные производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1854	4

однорядные производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1855	4

однорядные производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1856	4

однорядные производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-1857	4

однорядные производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1858	4

двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1859	4

двухрядные производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1860	4

двухрядные производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1861	4

двухрядные производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1862	4

двухрядные производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1863	4

двухрядные производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1864	4

двухрядные производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-1865	4

двухрядные производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1866	4

Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки

CWW 100-2-2.5 VEAB, 301-2154	6

CWW 125-2-2.5 VEAB, 301-2155	6

CWW 160-2-2.5 VEAB, 301-2156	6

CWW 200-2-2.5 VEAB, 301-2157	6

CWW 250-2-2.5 VEAB, 301-2158	6

CWW 315-2-2.5 VEAB, 301-2159	6

CWW 400-2-2.5 VEAB, 301-2160	6

CWW 500-2-2.5 VEAB, 301-2161	6

Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки

PBAS 400х200-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2059	6

PBAS 400х200-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2060	6

PBAS 400х200-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2113	6

PBAS 500х250-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2114	6

PBAS 500х250-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2115	6

PBAS 500х250-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2116	6

PBAS 500х300-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2117	6

PBAS 500х300-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2118	6

PBAS 500х300-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2119	6

PBAS 600х300-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2120	6

PBAS 600х300-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2121	6

PBAS 600х300-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2122	6

PBAS 600х350-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2123	6

PBAS 600х350-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2124	6

PBAS 600х350-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2125	6

PBAS 700х400-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2126	6

PBAS 700х400-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2127	6

PBAS 700х400-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2128	6

PBAS 800х500-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2129	6

PBAS 800х500-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2130	6

PBAS 800х500-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2133	6

PBAS 1000х500-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2134	6

PBAS 1000х500-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2135	6

PBAS 1000х500-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2136	6

PGV 400х200-2-2,5 VEAB, 301-2137	6

PGV 400х200-4-2,5 VEAB, 301-2139	6

PGV 500х250-2-2,5 VEAB, 301-2140	6

PGV 500х250-4-2,5 VEAB, 301-2141	6

PGV 500х300-2-2,5 VEAB, 301-2142	6

PGV 500х300-4-2,5 VEAB, 301-2143	6

PGV 600х300-2-2,5 VEAB, 301-2144	6

PGV 600х300-4-2,5 VEAB, 301-2145	6

PGV 600х350-2-2,5 VEAB, 301-2146	6

PGV 600х350-4-2,5 VEAB, 301-2147	6

PGV 700х400-2-2,5 VEAB, 301-2148	6

PGV 700х400-3-2,5 VEAB, 301-2149	6

PGV 800х500-2-2,5 VEAB, 301-2150	6

PGV 800х500-3-2,5 VEAB, 301-2151	6

PGV 1000х500-2-2,5 VEAB, 301-2152	6

PGV 1000х500-3-2,5 VEAB, 301-2153	6

Воздухонагреватели для обводного канала

однорядные производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1831	4

однорядные производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-1832	4

однорядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1833	4

однорядные производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1834	4

однорядные производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1835	4

однорядные производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1836	4

однорядные производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1837	4

однорядные производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1838	4

однорядные производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-1839	4

однорядные производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1840	4

двухрядные производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1841	4

двухрядные производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-1842	4

двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1843	4

двухрядные производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1844	4

двухрядные производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1845	4

двухрядные производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1846	4

двухрядные производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1847	4

двухрядные производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1848	4

двухрядные производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-1849	4

двухрядные производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1850	4

Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки

CV 10-04-1M VEAB, 301-1880	4

CV 10-06-1M VEAB, 301-1891	4

CV 12-06-1M VEAB, 301-1892	4

CV 12-12-1M VEAB, 301-1893	4

CV 12-18-1M VEAB, 301-1894	5

CV 15-12-1M VEAB, 301-1895	5

CV 15-21-1M VEAB, 301-1896	5

CV 15-27-1M VEAB, 301-1897	5

CV 15-50-2M VEAB, 301-1898	5

CV 16-12-1M VEAB, 301-1899	5

CV 16-21-1M VEAB, 301-1900	5

CV 16-27-1M VEAB, 301-1920	5

CV 16-33-1M VEAB, 301-1921	5

CV 16-33-2M VEAB, 301-1922	5

CV 16-50-2M VEAB, 301-1923	5

CV 20-21-1M VEAB, 301-1924	5

CV 20-30-1M VEAB, 301-1925	5

CV 20-30-2M VEAB, 301-1926	5

CV 20-50-2M VEAB, 301-1927	5

CV 20-60-2M VEAB, 301-1928	5

CV 20-60-3M VEAB, 301-1929	5

CV 25-21-1M VEAB, 301-1930	5

CV 25-30-1M VEAB, 301-1931	5

CV 25-60-2M VEAB, 301-1932	5

CV 25-60-3M VEAB, 301-1933	5

CV 25-90-3M VEAB, 301-1934	5

CV 25-120-3E VEAB, 301-1935	5

CV 31-30-1M VEAB, 301-1936	5

CV 31-60-2M VEAB, 301-1937	5

CV 31-60-3M VEAB, 301-1938	5

CV 31-90-3M VEAB, 301-1939	5

CV 31-120-3E VEAB, 301-1940	5

CV 35-60-2M VEAB, 301-1941	5

CV 35-90-2M VEAB, 301-1942	5

CV 35-120-3E VEAB, 301-1943	5

CV 40-60-2M VEAB, 301-1944	5

CV 40-90-3M VEAB, 301-1945	5

CV 40-120-3E VEAB, 301-1946	5

VFLPG 400-200/6 VEAB, 301-1947	5

VFLPG 400-200/9 VEAB, 301-1948	5

VFLPG 400-200/12 VEAB, 301-1949	5

VFLPG 400-200/15 VEAB, 301-1950	5

VFLPG 400-200/24 VEAB, 301-1958	5

VFLPG 500-250/6 VEAB, 301-1959	5

VFLPG 500-250/9 VEAB, 301-1960	5

VFLPG 500-250/12 VEAB, 301-1965	5

VFLPG 500-250/15 VEAB, 301-1966	5

VFLPG 500-250/17 VEAB, 301-1967	5

VFLPG 500-250/22 VEAB, 301-1968	5

VFLPG 500-250/27 VEAB, 301-1969	5

VFLPG 500-300/9 VEAB, 301-1970	5

VFLPG 500-300/12 VEAB, 301-2007	5

VFLPG 500-300/15 VEAB, 301-2008	5

VFLPG 500-300/17 VEAB, 301-2009	5

VFLPG 500-300/22 VEAB, 301-2010	5

VFLPG 500-300/27 VEAB, 301-2011	5

VFLPG 600-300/15 VEAB, 301-2012	5

VFLPG 600-300/17 VEAB, 301-2013	5

VFLPG 600-300/27 VEAB, 301-2014	5

VFLPG 600-300/32 VEAB, 301-2015	5

VFLPG 600-300/45 VEAB, 301-2016	5

VFLPG 600-350/17 VEAB, 301-2017	5

VFLPG 600-350/23 VEAB, 301-2018	5

VFLPG 600-350/27 VEAB, 301-2019	5

VFLPG 600-350/32 VEAB, 301-2020	5

VFLPG 600-350/45 VEAB, 301-2021	5

VFLPG 700-400/27 VEAB, 301-2022	5

VFLPG 700-400/32 VEAB, 301-2023	5

VFLPG 700-400/45 VEAB, 301-2024	6

VFLPG 700-400/54 VEAB, 301-2026	6

VFLPG 800-500/45 VEAB, 301-2051	6

VFLPG 800-500/54 VEAB, 301-2052	6

VFLPG 800-500/67,5 VEAB, 301-2053	6

VFLPG 800-500/90 VEAB, 301-2054	6

VFLPG 1000-500/45 VEAB, 301-2055	6

VFLPG 1000-500/54 VEAB, 301-2056	6

VFLPG 1000-500/67,5 VEAB, 301-2057	6

VFLPG 1000-500/90 VEAB, 301-2058	6

Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм, 301-1489	16

Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка

ВВР 3, диаметр патрубка 315 мм, 301-0216	16

ВВР 5, диаметр патрубка 500 мм, 301-0217	16

ВВР 10Э, диаметр патрубка 1000 мм, 301-0218	16

ВВР с ручным управлением, 301-0219	16

Воздухораспределители потолочные двухструйные универсальные модернизированные ВДУМ6Д с диффузором, экраном и регулятором, 301-0220	16

Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка

ВСП-1, сечение патрубка 500х500 мм, 301-0205	16

ВСП-2, сечение патрубка 1000х1000 мм, 301-0206	16

ВСП-3, сечение патрубка 1200х1200 мм, 301-0207	16

ВСП-4, сечение патрубка 1600х1600 мм, 301-0208	16

ВСП-5, сечение патрубка 2000х2000 мм, 301-0209	16

Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка

ВПР 5, диаметр фланца 500 мм, 301-0221	16

ВПР 8, диаметр фланца 800 мм, 301-0222	16

ВПР 10, диаметр фланца 1000 мм, 301-0223	16

ВПР 14, диаметр фланца 1400 мм, 301-0224	16

ВПР 16, диаметр фланца 1600 мм, 301-0225	16

ВПР массой до 250 кг, 301-1867	16

ВПР массой до 475 кг, 301-1868	16

Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка

ВР 2.5, диаметр каркаса 250 мм, 301-0210	16

ВР 3, диаметр каркаса 315 мм, 301-0211	16

ВР 5, диаметр каркаса 500 мм, 301-0212	16

ВР 7, диаметр каркаса 710 мм, 301-0213	16

ВР 10, диаметр каркаса 1000 мм, 301-0214	16

ВР 14, диаметр каркаса 1400 мм, 301-0215	16

Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка

ВЭПШ10, воздухораздающая поверхность 0,25 м2, 301-0184	15

ВЭПШ11, ВЭПШ11ГБ, ВЭПШ11ГВ воздухораздающая поверхность 0,5 м2, 301-0185	15

ВЭПШ12, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0186	15

ВЭПШ12ГБ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0187	15

ВЭПШ12ГВ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0188	15

ВЭПШ13, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0189	15

ВЭПШ13ГБ, ВЭПШ13ГВ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0190	15

ВЭПШ14, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0191	15

ВЭПШ14ГБ, ВЭПШ14ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0192	15

ВЭПШ21, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0193	15

ВЭПШ22, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0194	15

ВЭПШ22ГБ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0195	15

ВЭПШ22ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0196	15

ВЭПШ23, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0197	15

ВЭПШ23ГБ, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0198	16

ВЭПШ23ГВ, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0199	16

ВЭПШ24, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0200	16

ВЭПШ24ГБ, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0201	16

ВЭПШ24ГВ, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0202	16

ВЭПШД, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0203	16

ВЭПШТ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0204	16

Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка

ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м2, 301-0163	15

ВЭПШ11Ц, ВЭПШ11ГБЦ, ВЭПШ11ГВЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м2, 301-0164	15

ВЭПШ12Ц, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0165	15

ВЭПШ12ГБЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0166	15

ВЭПШ12ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0167	15

ВЭПШ13Ц, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0168	15

ВЭПШ13ГБЦ, ВЭПШ13ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0169	15

ВЭПШ14Ц, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0170	15

ВЭПШ14ГБЦ, ВЭПШ14ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0171	15

ВЭПШ21Ц, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0172	15

ВЭПШ22Ц, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0173	15

ВЭПШ22ГБЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0174	15

ВЭПШ22ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0175	15

ВЭПШ23Ц, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0176	15

ВЭПШ23ГБЦ, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0177	15

ВЭПШ23ГВЦ, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0178	15

ВЭПШ24Ц, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0179	15

ВЭПШ24БЦ, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0180	15

ВЭПШ24ГВЦ, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0181	15

ВЭПШ-ДЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0182	15

ВЭПШ-ТЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0183	15

Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса

76 мм, 301-1139	16

89 мм, 301-1140	16

108 мм, 301-1141	16

133 мм, 301-1142	16

159 мм, 301-1143	16

219 мм, 301-1144	16

273 мм, 301-1145	16

325 мм, 301-1146	16

426 мм, 301-1147	16

Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб,

горизонтальные диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм, 301-0226	16

горизонтальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм, 301-0227	16

вертикальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм, 301-0228	16

вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм, 301-0229	16

вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм, 301-0230	16

Воронка водосточная

из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм, 301-1104	17

чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей, 301-1525	17

диаметром 100 мм, 301-3302	17

Воронка сливная диаметром

50 мм, 301-3303	17

100 мм, 301-3304	17

150 мм, 301-3305	17

Воронки фарфоровые, 301-0648	17

Вставки виброизолирующие на давление

1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-1148	11

1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-1149	11

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-1150	11

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-1151	11

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-1152	11

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-1153	11

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-1154	11

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-1155	11

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 301-1156	11

Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки

ВВ-17 и ВН10, 301-1871	11

ВВ-19 и ВН12, 301-1872	11

ВВ-20 и ВН13, 301-1873	11

ВВ-21 и ВН14, 301-1874	11

ВВ-22 и ВН15, 301-1875	11

ВВ-34 и ВН16, 301-1876	11

ВВ-24 и ВН17, 301-1877	11

ВВ-28 и ВН21, 301-1878	11

ВВ-30 и ВН23, 301-1879	11

Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали, 301-0231	11

Втулки полихлорвиниловые, 301-1310	32

Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВсЛУ, 301-1519	46

Выпуски цементационные клапанные, 301-3335	32

Вытяжки от газовых колонок, 301-1120	17

Вьюшки, 301-1501	32

Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм, 301-1528	46

Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм, 302-1113	51

Глазок смотровой с заслонками, 301-0031	17

Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка

ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг, 301-0232	11

ГТК-1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг, 301-0233	11

ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг, 301-0234	11

ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг, 301-0235	11

ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг, 301-0236	11

ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг, 301-0237	11

ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг, 301-0238	11

ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг, 301-0239	11

ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг, 301-0240	11

ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг, 301-0241	11

ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг, 301-0242	11

ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг, 301-0243	11

Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка

ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг, 301-0244	11

ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг, 301-0245	11

ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг, 301-0246	11

ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг, 301-0247	11

ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг, 301-0248	11

ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг, 301-0249	11

ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг, 301-0250	11

ГТП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг, 301-0251	11

ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг, 301-0252	11

ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг, 301-0253	11

Головка нагнетателя, 301-3326	35

Головка соединительная ГЦ-50, 301-3362	35

Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм, 301-1173	35

Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром

25 мм, 301-3332	35

32 мм, 301-3333	35

40 мм, 301-3334	35

Горелка газовая подовая низкого давления типа

ПГ-Н-5 производительностью 5 м3/ч, 301-1618	17

ПГ-Н-10 производительностью 10 м3/ч, 301-1619	17

ПГ-Н-20 производительностью 20 м3/ч, 301-1620	17

ПГ-Н-50 производительностью 50 м3/ч, 301-1621	17

ПГ-Н-75 производительностью 75 м3/ч, 301-1622	17

Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса

108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм, 301-0254	18

159 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм, 301-0255	18

219 мм, длина корпуса 1,5 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 89 мм, 301-1581	18

273 мм, длина корпуса 2,0 м, количество патрубков 6 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм, 301-1582	18

325 мм, длина корпуса 2,5 м, количество патрубков 8 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм, 301-1583	18

Грязевики диаметром труб

300 мм, 301-1881	18

350 мм, 301-1882	18

400 мм, 301-1883	18

450 мм, 301-1884	18

500 мм, 301-1885	18

600 мм, 301-1886	18

700 мм, 301-1887	18

800 мм, 301-1888	18

900 мм, 301-1889	18

1000 мм, 301-1890	18

Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка

159 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм, 301-1161	18

219 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм, 301-1162	18

273 мм, наружным диаметром корпуса 530 мм, 301-1163	18

325 мм и выше, 301-1302	18

Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка

34,42 мм, корпуса 108 мм, 301-0256	18

45 мм, корпуса 219 мм, 301-0257	18

57 мм, корпуса 273 мм, 301-0258	18

89 мм, корпуса 325 мм, 301-0259	18

108 мм, корпуса 377 мм, 301-0260	18

133 мм, корпуса 429 мм, 301-0261	18

Двери стальные для вентиляционных камер

размером 500х1250 мм, 301-0270	31

размером 400х900 мм, 301-0271	31

неутепленные размером 1250х500 мм, 301-1169	31

неутепленные размером 900х400 мм, 301-1170	31

утепленные размером 1250х500 мм, 301-1171	31

утепленные размером 900х400 мм, 301-1172	31

Дверки вычистные и поддувальные, 301-1500	32

Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа

ЦАГИ № 3, диаметр патрубка 280 мм, 301-0262	18

ЦАГИ № 4, диаметр патрубка 400 мм, 301-0263	18

ЦАГИ № 5, диаметр патрубка 500 мм, 301-0264	18

ЦАГИ № 6, диаметр патрубка 630 мм, 301-0265	18

ЦАГИ № 7, диаметр патрубка 710 мм, 301-0266	18

ЦАГИ № 8, диаметр патрубка 800 мм, 301-0267	18

ЦАГИ № 9, диаметр патрубка 900 мм, 301-0268	18

ЦАГИ № 10, диаметр патрубка 1000 мм, 301-0269	18

ЦАГИ № 6, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 630 мм, 301-1164	18

ЦАГИ № 7, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 710 мм, 301-1165	18

ЦАГИ № 8, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 800 мм, 301-1166	18

ЦАГИ № 9, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 900 мм, 301-1167	18

ЦАГИ № 10, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 1000 мм, 301-1168	18

Диафрагмы камерные диаметром

80 мм, 301-1636	18

100 мм, 301-1637	19

150 мм, 301-1638	19

200 мм, 301-1639	19

250 мм, 301-1640	19

300 мм, 301-1641	19

400 мм, 301-1642	19

Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали

круглые диаметром до 280 мм, 301-1901	22

круглые диаметром до 450 мм, 301-1902	22

круглые диаметром до 560 мм, 301-1903	22

круглые диаметром до 800 мм, 301-1904	22

круглые диаметром до 1000 мм, 301-1905	22

круглые диаметром до 1300 мм, 301-1906	22

круглые диаметром до 1400 мм, 301-1907	22

круглые диаметром до 1600 мм, 301-1908	22

круглые диаметром до 1800 мм, 301-1909	22

круглые диаметром до 2000 мм, 301-1910	22

прямоугольные периметром до 600 мм, 301-1911	22

прямоугольные периметром до 1000 мм, 301-1912	22

прямоугольные периметром до 1600 мм, 301-1913	22

прямоугольные периметром до 2400 мм, 301-1914	22

прямоугольные периметром до 3200 мм, 301-1915	22

прямоугольные периметром до 3600 мм, 301-1916	22

прямоугольные периметром до 4000 мм, 301-1917	22

прямоугольные периметром до 5200 мм, 301-1918	22

прямоугольные периметром до 7200 мм, 301-1919	22

Душники и розетки, 301-1505	32

Заглушки инвентарные металлические, 301-3343	19

Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем, 301-1746	19

Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром

50 мм, 301-1744	19

100 мм, 301-1745	19

Заглушки стальные для труб диаметром

10 мм, 301-3345	19

22 мм, 301-3346	19

25 мм, 301-3347	19

50 мм, 301-3348	19

Заглушки стальные типа

ПТ диаметром до 400 мм, 301-1371	19

ПТ диаметром до 600 мм, 301-1372	19

ПТ диаметром до 900 мм, 301-1373	19

ПТ диаметром более 900 мм, 301-1374	19

Заглушки чугунные диаметром

50 мм, 301-3341	19

100 мм, 301-3342	19

Задвижка печная, 302-1502	48

Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)

30с41нж диаметром 50 мм, 302-1711	49

30с41нж диаметром 80 мм, 302-1941	49

30с41нж диаметром 100 мм, 302-1712	49

30с41нж диаметром 150 мм, 302-1713	49

30с41нж диаметром 200 мм, 302-1714	49

30с41нж диаметром 250 мм, 302-1715	49

30с41нж диаметром 300 мм, 302-1716	49

30с41нж диаметром 1000 мм, 302-1942	49

30с41нж диаметром 1200 мм, 302-1943	49

30с507нж под приварку диаметром 400 мм, 302-1717	49

30с507нж под приварку диаметром 500 мм, 302-1718	49

30с507нж под приварку диаметром 600 мм, 302-1719	49

30с327нж c червячной передачей диаметром 800 мм, 302-1720	49

Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) ЗКЛ2-16 диаметром

50 мм, 302-1271	49

80 мм, 302-1272	49

Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2)

30ч15бр диаметром 500 мм, 302-1723	49

30ч515бр с конической передачей диаметром 600 мм, 302-1703	49

30ч15бр с конической передачей диаметром 600 мм, 302-1724	49

30ч515бр с конической передачей диаметром 700 мм, 302-1704	49

30ч515бр с конической передачей диаметром 800 мм, 302-1705	49

30ч15бр с конической передачей диаметром 800 мм, 302-1725	49

30ч530бр с коническим редуктором диаметром 900 мм, 302-1706	49

30ч530бр с коническим редуктором диаметром 1000 мм, 302-3182	49

30ч330бр с коническим редуктором диаметром 1200 мм, 302-1727	49

Задвижки параллельные фланцевые

30ч4бр диаметром 250 мм, 302-3157	49

30ч6бр диаметром 250 мм, 302-1347	49

30ч6бр диаметром 350 мм, 302-3158	49

30ч6бр диаметром 350 мм, 302-1348	49

Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром

50 мм, 302-1175	49

80 мм, 302-1176	49

100 мм, 302-1177	49

125 мм, 302-1178	49

150 мм, 302-1179	49

200 мм, 302-1180	49

250 мм, 302-1701	49

300 мм, 302-1181	49

350 мм, 302-1722	49

400 мм, 302-1182	49

Задвижки параллельные фланцевые с невыдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр диаметром 500 мм, 302-1702	49

Задвижки стальные диаметром

50 мм, 302-3186	49

125 мм, 302-3185	49

Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем с электроприводом 30ч906бр, давлением 1 МПа, диаметром

50 мм, 302-1349	49

100 мм, 302-1350	49

Запальники газовые переносные ИПЗ-2, 301-1628	17

Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром

200 мм, 301-0272	19

250 мм, 301-0273	19

315 мм, 301-0274	19

400 мм, 301-0275	19

500 мм, 301-0276	19

800 мм, 301-1951	19

1000 мм, 301-1952	19

Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром

до 250 мм, 301-1953	19

до 355 мм, 301-1954	19

до 560 мм, 301-1955	19

до 800 мм, 301-1956	19

до 1000 мм, 301-1957	19

Затворы гидравлические диаметром

до 50 мм, 301-3266	19

до 65 мм, 301-3267	19

до 80 мм, 301-3268	19

до 100 мм, 301-3258	19

до 125 мм, 301-3259	19

до 150 мм, 301-3260	19

Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром

80 мм, 301-1183	19

100 мм, 301-1184	19

150 мм, 301-1185	19

200 мм, 301-1741	19

Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,

круглые, диаметром шахты 200 мм, 301-0296	20

круглые, диаметром шахты 250 мм, 301-0297	20

круглые, диаметром шахты 315 мм, 301-0298	20

круглые, диаметром шахты 400 мм, 301-0299	20

круглые, диаметром шахты 450 мм, 301-0300	20

круглые, диаметром шахты 500 мм, 301-0301	20

круглые, диаметром шахты 630 мм, 301-0302	20

круглые, диаметром шахты 710 мм, 301-0303	20

круглые, диаметром шахты 800 мм, 301-0304	20

круглые, диаметром шахты 1000 мм, 301-0305	20

круглые, диаметром шахты 1250 мм, 301-0306	20

прямоугольные, диаметром шахты 1000 мм, 301-0307	20

прямоугольные, диаметром шахты 1300 мм, 301-0308	20

прямоугольные, диаметром шахты 1600 мм, 301-0309	20

прямоугольные, диаметром шахты 2000 мм, 301-0310	20

прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм, 301-0311	20

прямоугольные, диаметром шахты 3200 мм, 301-0312	20

прямоугольные, диаметром шахты 3600 мм, 301-0313	20

прямоугольные, диаметром шахты 4000 мм, 301-0314	20

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,

круглые, диаметром шахты 200 мм, 301-0277	20

круглые, диаметром шахты 250 мм, 301-0278	20

круглые, диаметром шахты 315 мм, 301-0279	20

круглые, диаметром шахты 400 мм, 301-0280	20

круглые, диаметром шахты 450 мм, 301-0281	20

круглые, диаметром шахты 500 мм, 301-0282	20

круглые, диаметром шахты 630 мм, 301-0283	20

круглые, диаметром шахты 710 мм, 301-0284	20

круглые, диаметром шахты 800 мм, 301-0285	20

круглые, диаметром шахты 1000 мм, 301-0286	20

круглые, диаметром шахты 1250 мм, 301-0287	20

прямоугольные, периметром шахты 1000 мм, 301-0288	20

прямоугольные, периметром шахты 1300 мм, 301-0289	20

прямоугольные, периметром шахты 1600 мм, 301-0290	20

прямоугольные, периметром шахты 2000 мм, 301-0291	20

прямоугольные, периметром шахты 2600 мм, 301-0292	20

прямоугольные, периметром шахты 3200 мм, 301-0293	20

прямоугольные, периметром шахты 3600 мм, 301-0294	20

прямоугольные, периметром шахты 4000 мм, 301-0295	20

Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали, 301-1186	20

Кабина душевая

800х800х1935 мм с чугунным поддоном, 301-1531	39

800х800х1975 мм со стальным поддоном, 301-1532	39

800х800х1975 мм с пластиковым поддоном, 301-1533	39

Калориферы биметаллические с накатным оребрением диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм, 301-0315	20

Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка

КСК3-2-02А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м2, 301-0316	20

КСК3-3-02А, площадь поверхности теплообмена 14,42 м2, 301-0317	20

КСК3-4-02А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м2, 301-0318	20

КСК3-5-02А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м2, 301-0319	20

КСК3-6-02А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м2, 301-0320	20

КСК3-7-02А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м2, 301-0321	20

КСК3-8-02А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м2, 301-0322	20

КСК3-9-02А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м2, 301-0323	20

КСК3-10-02А, площадь поверхности теплообмена 28,66 м2, 301-0324	20

КСК3-11-02А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м2, 301-0325	20

КСК3-12-02А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м2, 301-0326	20

КСК4-1-02А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м2, 301-0327	20

КСК4-2-02А, площадь поверхности теплообмена 16,87 м2, 301-0328	20

КСК4-3-02А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м2, 301-0329	20

КСК4-4-02А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м2, 301-0330	20

КСК4-5-02А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м2, 301-0331	21

КСК4-6-02А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м2, 301-0332	21

КСК4-7-02А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м2, 301-0333	21

КСК4-8-02А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м2, 301-0334	21

КСК4-9-02А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м2, 301-0335	21

КСК4-10-02А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м2, 301-0336	21

КСК4-11-02А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м2, 301-0337	21

КСК4-12-02А, площадь поверхности теплообмена 116,25 м2, 301-0338	21

КП31-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 9,85 м2, 301-0339	21

КП32-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м2, 301-0340	21

КП33-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 14,24 м2, 301-0341	21

КП34-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м2, 301-0342	21

КП35-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м2, 301-0343	21

КП36-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м2, 301-0344	21

КП37-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м2, 301-0345	21

КП38-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м2, 301-0346	21

КП39-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м2, 301-0347	21

КП310-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,66 м2, 301-0348	21

КП311-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м2, 301-0349	21

КП312-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м2, 301-0350	21

КП41-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м2, 301-0351	21

КП42-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 15,87 м2, 301-0352	21

КП43-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м2, 301-0353	21

КП44-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м2, 301-0354	21

КП45-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м2, 301-0355	21

КП46-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м2, 301-0356	21

КП47-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м2, 301-0357	21

КП48-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м2, 301-0358	21

КП49-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м2, 301-0359	21

КП410-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м2, 301-0360	21

КП411-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м2, 301-0361	21

КП412-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 166,25 м2, 301-0362	21

ВН.В3-11.01ХЛЗ, площадь поверхности теплообмена 68 м2, 301-0363	21

Калориферы пластинчатые стальные марка

КВБ1-П-01, площадь поверхности теплообмена 9,61 м2, 301-0364	21

КВБ2, площадь поверхности теплообмена 11,84 м2, 301-0365	21

КВБ3-П-01, площадь поверхности теплообмена 14,07 м2, 301-0366	21

КВБ4-П-01, площадь поверхности теплообмена 16,3 м2, 301-0367	21

КВБ5-П-01, площадь поверхности теплообмена 20,77 м2, 301-0368	21

КВБ6-П-01, площадь поверхности теплообмена 12,78 м2, 301-0369	21

КВБ7-П-01, площадь поверхности теплообмена 15,73 м2, 301-0370	21

КВБ8-П-01, площадь поверхности теплообмена 18,74 м2, 301-0371	21

КВБ9-П-01, площадь поверхности теплообмена 21,75 м2, 301-0372	21

КВБ10-П-01, площадь поверхности теплообмена 27,7 м2, 301-0373	21

КВБ11-П-01, площадь поверхности теплообмена 78,8 м2, 301-0374	21

КВБ12-П-01, площадь поверхности теплообмена 118,1 м2, 301-0375	21

Камеры воздушные

ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1971	21

ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-1972	21

ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1973	21

ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1974	21

ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1975	21

ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1976	21

ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1977	21

ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1978	21

ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1979	21

ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1980	21

Камеры обслуживания производительностью

до 10 тыс. м3/час, 301-1981	21

до 20 тыс. м3/час, 301-1982	21

до 31,5 тыс. м3/час, 301-1983	21

до 40 тыс. м3/час, 301-1984	22

до 63 тыс. м3/час, 301-1985	22

до 80 тыс. м3/час, 301-1986	22

до 125 тыс. м3/час, 301-1987	22

до 160 тыс. м3/час, 301-1988	22

до 200 тыс. м3/час, 301-1989	22

до 250 тыс. м3/час, 301-1990	22

Камеры орошения ОКФ производительностью

до 10 тыс. м3/час, 301-2061	22

до 20 тыс. м3/час, 301-2062	22

до 31,5 тыс. м3/час, 301-2063	22

до 40 тыс. м3/час, 301-2064	22

до 63 тыс. м3/час, 301-2065	22

до 80 тыс. м3/час, 301-2066	22

до 125 тыс. м3/час, 301-2067	22

до 160 тыс. м3/час, 301-2068	22

до 200 тыс. м3/час, 301-2069	22

до 250 тыс. м3/час, 301-2070	22

Камеры приточные типа

2ПК без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1991	22

2ПК без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-1992	22

2ПК без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1993	22

2ПК без секции орошения производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1994	22

2ПК без секции орошения производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1995	22

2ПК без секции орошения производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1996	22

2ПК без секции орошения производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1997	22

2ПК без секции орошения производительностью до 150 тыс. м3/час, 301-1998	22

2ПК с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1999	22

2ПК с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-2000	22

2ПК с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-2001	22

2ПК с секцией орошения производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-2002	22

2ПК с секцией орошения производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-2003	22

2ПК с секцией орошения производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-2004	22

2ПК с секцией орошения производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-2005	22

2ПК с секцией орошения производительностью до 150 тыс. м3/час, 301-2006	22

Каркас котла, 301-1352	27

Кипятильники на твердом топливе, 301-3247	7

Клапан "Danfoss", марка

RLV-15 прямой, 301-0881	25

RLV-20 прямой, 301-0882	25

RLV-15 угловой, 301-0883	25

RLV-20 угловой, 301-0884	25

RTD-N-15 прямой, 301-0885	25

RTD-N-20 прямой, 301-0886	25

RTD-N-25 прямой, 301-0887	25

RTD-N-15 угловой, 301-0888	25

RTD-N-20 угловой, 301-0889	25

RTD-N-25 угловой, 301-0890	25

RTD-G-15 прямой, 301-0891	25

RTD-G-20 прямой, 301-0892	25

RTD-G-25 прямой, 301-0893	25

RTD-G-15 угловой, 301-0894	25

RTD-G-20 угловой, 301-0895	25

RTD-G-25 угловой, 301-0896	25

Клапан обратный  НS EURO диаметром 15 мм, 301-2112	24

Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка

MSV-I диаметром 15мм, 301-3219	25

MSV-I диаметром 20 мм, 301-3220	25

Клапан термозапорный, марка

КТЗ 001-15, 301-0730	25

КТЗ 001-20, 301-0731	25

КТЗ 001-25, 301-0732	25

КТЗ 001-32, 301-0733	25

КТЗ 001-40, 301-0734	25

КТЗ 001-50 Р, 301-0735	25

Клапаны взрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм, закрепленная в металлической рамке, площадь 0,16 м2, 301-1469	22

Клапаны взрывные, 301-3216	22

Клапаны воздушные

К-0,5 (503 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-2093	23

К-0,5 (503 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-2094	23

К-0,5 (503 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-2095	23

К-0,5 (503 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-2096	23

К-1 (1003 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-2097	23

К-1 (1003 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-2098	23

К-1 (1003 мм) производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-2099	23

К-1 (1003 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-2100	23

Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей

КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 30 тыс. м3/час, 301-3001	22

КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 60 тыс. м3/час, 301-3002	22

КВР-1 с ручным приводом производительностью 120 тыс. м3/час, 301-3003	23

КВР-1 с ручным приводом производительностью 200 тыс. м3/час, 301-3004	23

КВР-1 с ручным приводом производительностью 250 тыс. м3/час, 301-3005	23

Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом

КВР 250x250, 301-1961	23

КВР 400x400, 301-1962	23

КВР 400x800, 301-1963	23

КВР 1000x1000, 301-1964	23

Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х200, 301-0382	23

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х250, 301-0383	23

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х250, 301-0384	23

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х400, 301-0385	23

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х400, 301-0386	23

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х400, 301-0387	23

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х500, 301-0388	23

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х500, 301-0389	23

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х500, 301-0390	23

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х800, 301-0391	23

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х800, 301-0392	23

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х800, 301-0393	23

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х1000, 301-0394	23

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х1000, 301-0395	23

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 1000х1000, 301-0396	23

Клапаны воздушные с механизмом исполнительным

МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б, 301-0376	23

МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600х1000Б, 301-0377	23

МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800х1000Б, 301-0378	23

МЭО-40/25-0.25 КВУ 2400х1000Б, 301-0379	23

МЭО-100/25-0.25 КВУ 1800х1400Б, 301-0380	23

МЭО-100/25-0.25 КВУ 2400х1400Б, 301-0381	23

Клапаны герметические вентиляционные

с электроприводом ТЭО99-058-18М ИА01012.200, 301-0397	23

с электроприводом ТЭО99-058-16М ИА01009.300, 301-0398	23

с электроприводом ТЭО99-058-17М ИА01009.400, 301-0399	23

с электроприводом УФО99-006-01 ИА01009.600, 301-0400	23

с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.800 1600, 301-0401	23

с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1000, 301-0402	23

с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1200, 301-0403	23

с ручным приводом ИА01013.200, 301-0404	23

с ручным приводом ИА01010.300, 301-0405	23

с ручным приводом ИА01010.400, 301-0406	23

с ручным приводом ИА01010.600, 301-0407	23

повышенной прочности с электроприводом ТЭО99.058-16М ИА01011.300, 301-0408	23

повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-01 ИА01011.600, 301-0409	23

повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.800, 301-0410	23

повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1000, 301-0411	23

повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1200, 301-0412	23

повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01014.450, 301-0413	23

повышенной прочности с электроприводом В.02У2 ИА01014.800, 301-0414	23

повышенной прочности с ручным приводом ИА01015.450, 301-0415	24

Клапаны герметические К01019.1600, 301-0416	24

Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм, 301-3218	29

Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам

до 4 номера, КЛ00.000, 301-2080	24

до 5 номера, КЛ00.000-01, 301-2081	24

до 8 номера, КЛ00.000-03, 301-2082	24

до 12,5 номера, КЛ00.000-05, 301-2083	24

Клапаны муфтовые

15Б1П, диаметром 15 мм, 301-1652	24

15Б1П, диаметром 20 мм, 301-1653	24

15Б1П, диаметром 25 мм, 301-1654	24

15Б1П, диаметром 32 мм, 301-1655	24

15БЗР, диаметром 15 мм, 301-1670	24

15БЗР, диаметром 20 мм, 301-1671	24

15БЗР, диаметром 25 мм, 301-1672	24

15Ч8П2, диаметром 15 мм, 301-1695	24

15Ч8П2, диаметром 25 мм, 301-1696	24

15Ч8П2, диаметром 32 мм, 301-1697	24

Клапаны обратные В-В размером

1/2", 301-1486	24

3/4", 301-1487	24

1", 301-1488	24

Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали

круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм, 301-2071	24

круглого сечения Ков-2 диаметром 500 мм, 301-2072	24

круглого сечения Ков-4 диаметром 800 мм, 301-2073	24

круглого сечения Ков-6 диаметром 1000 мм, 301-2074	24

прямоугольного сечения Коп-1 периметром 1000 мм, 301-2075	24

прямоугольного сечения Коп-2 периметром 1600 мм, 301-2076	24

прямоугольного сечения Коп-3 периметром 2400 мм, 301-2077	24

прямоугольного сечения Коп-4 периметром 3200 мм, 301-2078	24

прямоугольного сечения Коп-5 периметром 4000 мм, 301-2079	24

Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром

40 мм, 301-1664	24

50 мм, 301-1665	24

Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром

50 мм, 301-3214	24

80 мм, 301-3215	24

100 мм, 301-3196	24

150 мм, 301-3197	24

200 мм, 301-3198	24

250 мм, 301-3199	24

300 мм, 301-3200	24

400 мм, 301-3201	24

Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром

1600 мм, АЗЕ106.000-02, 301-2085	24

3200 мм, АЗЕ106.000-05, 301-2086	24

4000 мм, АЗЕ106.000-06, 301-2087	24

Клапаны перекидные искробезопасные периметром

1000 мм, АЗЕ024.000-01, 301-2088	24

1600 мм, АЗЕ024.000-03, 301-2089	24

2000 мм, АЗЕ024.000-04, 301-2090	24

3600 мм, АЗЕ024.000-06, 301-2091	24

4000 мм, АЗЕ024.000-07, 301-2092	24

Клапаны перекидные утепленные для вентиляционных шахт К4, 301-2084	24

Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, 301-1529	25

Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром

50 мм, 301-1687	25

80 мм, 301-1688	25

100 мм, 301-1689	25

200 мм, 301-1690	25

300 мм, 301-1691	25

Клапаны предохранительные малоподъемные

однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм, 301-1666	25

однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 40 мм, 301-1667	25

однорычажные фланцевые 17ч18р диаметром 50 мм, 301-1668	25

однорычажные фланцевые 17ч18бр диаметром 100 мм, 301-1669	25

двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 80 мм, 301-3211	25

двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 100 мм, 301-3210	25

двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 150 мм, 301-3212	25

Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-07-810, 301-3213	25

Клапаны приемные, 301-3206	25

Клапаны противовзрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью

до 0,1 м2, 301-1692	25

до 0,2 м2, 301-1693	25

до 0,25 м2, 301-1694	25

Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром

25 мм, 301-3202	25

50 мм, 301-3203	25

80 мм, 301-3204	25

100 мм, 301-3205	25

125 мм, 301-3207	25

150 мм, 301-3208	25

Клапаны редукционные пружинные, 301-3209	25

Ключ накидной, 301-0032	17

Ковер, 301-3193	32

Колено двойное чугунное КД к трубам отопительным, 302-1174	51

Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки

КВЭ-1 с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1, 301-0418	7

КВЭ-П со встроенной стальной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1, 301-0419	7

Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм, 302-1116	51

Колпачки типа К-440, 301-3241	32

Колпачки-заглушки 1", 301-3240	19

Кольцо сварное для трубы «Флексорен» диаметром

117 мм, 302-1411	52

140 мм, 302-1412	52

175 мм, 302-1413	52

200 мм, 302-1414	52

235 мм, 302-1415	52

270 мм, 302-1416	52

Компенсатор резиновый антивибрационный диаметром 40 мм, 301-3028	27

Компенсаторы давления, 301-3253	26

Компенсаторы П-образные диаметром труб

50 мм, 301-3031	26

70 мм, 301-3032	26

80 мм, 301-3033	26

100 мм, 301-3034	26

125 мм, 301-3035	26

150 мм, 301-3036	26

200 мм, 301-3037	26

250 мм, 301-3038	26

300 мм, 301-3039	26

350 мм, 301-3040	26

400 мм, 301-3041	26

450 мм, 301-3042	26

500 мм, 301-3043	26

600 мм, 301-3044	26

700 мм, 301-3045	26

800 мм, 301-3046	26

900 мм, 301-3047	26

1000 мм, 301-3048	26

1200 мм, 301-3049	26

1400 мм, 301-3050	26

Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр

57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м, 301-1289	26

76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м, 301-1290	26

89 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м, 301-1291	26

108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6,3 м, 301-1292	26

133 мм, толщина стенки 4 мм, длина 10,5 м, 301-1293	26

159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 10,5 м, 301-1294	26

219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 10,5 м, 301-1295	26

273 мм, толщина стенки 7 мм, длина 12,6 м, 301-1296	26

325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12,6 м, 301-1297	26

377 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м, 301-1298	26

426 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м, 301-1299	26

Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром

100 мм, 301-3051	26

150 мм, 301-3052	26

200 мм, 301-3053	26

250 мм, 301-3054	26

300 мм, 301-3055	26

350 мм, 301-3056	26

400 мм, 301-3057	26

450 мм, 301-3058	26

500 мм, 301-3059	26

600 мм, 301-3060	26

700 мм, 301-3061	26

800 мм, 301-3062	26

900 мм, 301-3063	26

1000 мм, 301-3064	26

1200 мм, 301-3065	26

1400 мм, 301-3066	26

Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб

50 мм, 301-3011	26

70 мм, 301-3012	26

80 мм, 301-3013	26

100 мм, 301-3014	26

125 мм, 301-3015	26

150 мм, 301-3016	26

200 мм, 301-3017	26

250 мм, 301-3018	27

300 мм, 301-3019	27

400 мм, 301-3020	27

500 мм, 301-3021	27

600 мм, 301-3022	27

700 мм, 301-3023	27

800 мм, 301-3024	27

900 мм, 301-3025	27

1000 мм, 301-3026	27

1200 мм, 301-3027	27

Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа

«РИТМ» низкие напольные, тип КО-20-0.915, КО-20-1.370, КО-20-2.140, 301-0422	27

«РИТМ» высокие напольные, тип КВ-20-5.665, КВ-20-6.800, КВ-20-7.370, 301-0423	27

«УНИВЕРСАЛ» с креплениями, настенные, 301-0424	27

«УНИВЕРСАЛ» с кожухом и с креплениями, настенные, 301-0425	27

Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями без кожуха, 301-0420	27

Конвекторы отопительные типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом, 301-0421	27

Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями

№ конденсатоотводчика-0, диаметр 15 мм, 302-1187	49

№ конденсатоотводчика-0, диаметр 20 мм, 302-1188	49

№ конденсатоотводчика-1, диаметр 25 мм, 302-1189	49

№ конденсатоотводчика-2, диаметр 32 мм, 302-1190	49

№ конденсатоотводчика-3, диаметр 40 мм, 302-1191	49

№ конденсатоотводчика-4, диаметр 50 мм, 302-1192	49

Кондиционеры медицинские КМ1.4-01 с компрессором 4ПБ-14-1-02-24, 301-0432	27

Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип

КТА1-6-01, компрессор типа Н2-28/4-065/12, 301-0426	27

КТА2-2-21, компрессор типа 1ПБ10-2-02, 301-0427	27

КТА2-3,15-01, компрессор типа 4ПБ-14-1-02-24, 301-0428	27

КТА2-5-02, 301-0430	27

Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода

25 мм, 302-3235	52

50 мм, 302-3236	52

Контргайка, 302-3234	52

Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром

15 мм, 302-1435	52

20 мм, 302-1436	52

25 мм, 302-1437	52

32 мм, 302-1438	52

40 мм, 302-1439	52

50 мм, 302-1440	52

65 мм, 302-1441	52

Коробка водогрейная, 301-1504	32

Котел пищеварочный емкостью

75 л, 301-1304	27

185 л, 301-1305	27

300 л, 301-1306	27

Котлы КВА-1,ОГН (БРАТСК-1Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 30, 301-0464	27

Котлы КВА-1,ОГН (ФАКЕЛ-Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 20, 301-0463	27

Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе

водогрейные марки КЧМ-2УЭ «Каунас», количество секций 10, теплопроизводительность 0,059 МВт, 301-1571	28

водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч), 301-1572	28

водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч), 301-1573	28

водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч), 301-1574	28

водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч), 301-1575	28

паровые марки «Универсал-5М», количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч), 301-1576	28

паровые марки «Универсал-5М», количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч), 301-1577	28

паровые марки «Универсал-5М», количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч), 301-1578	28

паровые марки «Универсал-5М», количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч), 301-1579	29

Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» в комплекте с горелками НП «Брестсельмаш» теплопроводностью

до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч), 301-1566	29

до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч), 301-1567	29

до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч), 301-1568	29

до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч), 301-1569	29

до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч), 301-1570	29

Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» теплопроводностью

до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч), 301-1561	29

до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч), 301-1562	29

до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч), 301-1563	29

до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч), 301-1564	29

до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч), 301-1565	29

Котлы чугунные секционные водогрейные

КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 4, теплопроизводительность 22 кВт, 301-0433	28

КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 5, теплопроизводительность 28 кВт, 301-0434	28

КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 6, теплопроизводительность 34 кВт, 301-0435	28

КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 7, теплопроизводительность 40,5 кВт, 301-0436	28

КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 8, теплопроизводительность 47 кВт, 301-0437	28

КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 9, теплопроизводительность 53 кВт, 301-0438	28

КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 10, теплопроизводительность 59 кВт, 301-0439	28

КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 11, теплопроизводительность 65 кВт, 301-0440	28

КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 12, теплопроизводительность 71,5 кВт, 301-0441	28

КЧМ-3ДГ-А, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт, 301-0442	28

КЧМ-3ДГ-А, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт, 301-0443	28

КЧМ-3ДГ-А, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт, 301-0444	28

КЧМ-3ДГ-А, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт, 301-0445	28

КЧМ-3ДГ-А, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт, 301-0446	28

КЧМ-3ДГ-А, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт, 301-0447	28

КЧМ-3ДГ-А, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт, 301-0448	28

КЧМ-3ДГ-М, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт, 301-0449	28

КЧМ-3ДГ-М, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт, 301-0450	28

КЧМ-3ДГ-М, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт, 301-0451	28

КЧМ-3ДГ-М, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт, 301-0452	28

КЧМ-3ДГ-М, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт, 301-0453	28

КЧМ-3ДГ-М, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт, 301-0454	28

КЧМ-3ДГ-М, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт, 301-0455	28

КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт, 301-0456	28

КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 4, теплопроизводительность 23,5 кВт, 301-0457	28

КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 5, теплопроизводительность 29,5 кВт, 301-0458	28

КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 6, теплопроизводительность 36 кВт, 301-0459	28

КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 7, теплопроизводительность 42,5 кВт, 301-0460	28

КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 8, теплопроизводительность 49 кВт, 301-0461	28

КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 9, теплопроизводительность 55,5 кВт, 301-0462	28

Кран лабораторный однорожковый диаметром 10 мм, 302-1631	50

Кран пожарный бытовой ПКБ, 302-1630	50

Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 20 мм, 302-1130	51

Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 25 мм, 302-1131	51

Кран пробно-спускной с прямым спуском сальниковый для воды марки 10б19бк  диаметром 15 мм, 302-1132	51

Кран радиаторный прямой, верхний марка RBM, размером 1/2x1/2, 301-1313	33

Кран стальной газовый шаровой ручной фланцевый МАЗ9010.02 на Ру 16 с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 76 мм, 302-3239	51

Кран шаровой В-В размером

1/2", 302-1483	50

3/4", 302-1484	50

1", 302-1485	50

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром

15 мм, 302-1831	50

20 мм, 302-1832	50

25 мм, 302-1833	50

32 мм, 302-1834	50

40 мм, 302-1835	50

50 мм, 302-1836	50

Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм, 302-1526	50

Кран шаровой Фузиотерм , диаметром

20 мм, 302-1820	50

25 мм, 302-1821	50

32 мм, 302-1822	50

Краны бронзовые диаметром 15 мм, 302-1629	50

Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные

полированные КВ-15, 302-0465	50

полированные КВ-20, 302-0466	50

с гальванопокрытием КВ-15Д, 302-0467	50

с гальванопокрытием КВ-20Д, 302-0468	50

Краны водоразборные и туалетные, 302-1301	50

Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм, 301-1307	33

Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные, 302-0474	50

Краны натяжные газовые муфтовые,

латунные диаметром 20 мм, 302-3238	50

чугунные диаметром 32 мм, 302-3237	50

Краны писсуарные, 302-1300	50

Краны проходные натяжные муфтовые

латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм, 302-1197	50

латунные 11Б1БК для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 25 мм, 302-1252	50

11Ч3БК для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1253	50

Краны проходные сальниковые

муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1198	50

муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм, 302-1199	50

фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1114	50

фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм, 302-1203	50

фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм, 302-1200	51

Краны регулирующие

двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 15 мм, 302-0469	51

двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм, 302-0470	51

трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм, 302-0471	51

трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 мм, 302-0472	51

двойной регулировки шиберные КРДШ-15 латунные, 302-0473	51

Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм, 302-1118	51

Краны стальные газовые шаровые

диаметром 80 мм, 302-1119	51

диаметром 100 мм, 302-1120	51

диаметром 150 мм, 302-1121	51

диаметром 200 мм, 302-1122	51

диаметром 300 мм, 302-1123	51

диаметром 400 мм, 302-1124	51

диаметром 500 мм, 302-1125	51

диаметром 700 мм, 302-1126	51

диаметром 1000 мм, 302-1127	51

диаметром 1200 мм, 302-1128	51

диаметром 1400 мм, 302-1129	51

равнопроходные с ДУ 40 мм, 302-3226	51

равнопроходные с ДУ 50 мм, 302-3227	51

равнопроходные с ДУ 76 мм, 302-3228	51

равнопроходные с ДУ 80 мм, 302-3229	51

равнопроходные с ДУ 89 мм, 302-3230	51

равнопроходные с ДУ 100 мм, 302-3231	51

равнопроходные с ДУ 150 мм, 302-3232	51

равнопроходные с ДУ 200 мм, 302-3243	51

равнопроходные с ДУ 250 мм, 302-3244	51

равнопроходные с ДУ 300 мм, 302-3233	51

Краны стальные шаровые равнопроходные диаметром 50 мм, 302-1112	51

Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 40 мм, 302-1115	51

Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром

25 мм, 302-1823	50

32 мм, 302-1824	50

40 мм, 302-1825	50

50 мм, 302-1826	50

65 мм, 302-1827	50

80 мм, 302-1828	50

100 мм, 302-1829	50

150 мм, 302-1830	50

200 мм, 302-1815	50

250 мм, 302-1816	50

300 мм, 302-1817	50

350 мм, 302-1818	50

400 мм, 302-1819	50

Крепления для воздуховодов

подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210, 301-0475	29

тяги СТД 446, 301-0476	29

тяги СТД 6328, СТД 6327, 301-0477	29

хомуты СТД 205, 301-0478	29

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, 301-1224	29

Крестовина К90-90х90, 302-1650	52

Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм, 301-1194	33

Кронштейны для крепления радиаторов

к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при длине кронштейна 105 мм, 301-0486	33

к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм, 301-1195	33

к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм, 301-1196	34

к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 332 мм, 301-0485	34

Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна

135 мм, 301-0483	33

165 мм, 301-0484	33

Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС, 301-1225	34

Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали, 301-1193	32

Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка

МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16, 301-1465	32

МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном, 301-1466	32

Манометр сигнализирующий ДМ 2010сг, 301-1262	32

Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100, 301-1223	32

Мойки для мытья уборочного инвентаря, 301-1551	39

Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями

МНД, МНДК размером 800х600х222 мм, 301-0491	39

МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском, 301-0492	39

МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском, 301-0493	39

Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей

встраиваемые с креплениями МСВ, размером 450х505х185 мм, 301-0487	40

встраиваемые с креплениями МСВЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), латунным выпуском пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0488	40

встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, латунным выпуском, пластмассовым бутылочным сифоном без выпуска, 301-0489	40

встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0490	40

с креплениями МСК размером 500х500х198, 301-0494	40

с креплениями МСКЦ со смесителем чугунным сифоном, латунным выпуском, 301-0495	40

с креплениями МСКЦ со смесителем пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0496	40

с креплениями МСКЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0497	40

Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели)

МСУ, размером 500х600х174 мм, 301-0498	40

МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым, 301-0499	40

МСУЩА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым с латунным выпуском, 301-0500	40

МСУЩА со смесителем, (с кнопочным переключателем), сифоном бутылочным пластмассовым, 301-0501	40

Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами

МЧ2К, размером 800х600х204 мм, 301-0502	40

МЧ2ЦК с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем, 301-0503	40

МЧ2ШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем, 301-0504	40

МЧ2ЦШС с двумя чашами на стальном эмалированном шкафчике, размером 800х600х850 мм, 301-0505	40

МЧ2ЦШС с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем, 301-0506	40

МЧ2ЦШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем, 301-0507	40

Монтажная плита двойная, 301-1379	32

Монтажная плита одинарная, 301-1378	32

Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележке, 301-2138	29

Нагреватель индивидуальный

пароводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2, 301-1512	7

водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2, 301-1513	7

Наконечники 1/2", 301-3242	32

Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки

ЭЦВ 5-4-125, 301-1023	30

ЭЦВ 5-6,5-80, 301-1024	30

ЭЦВ 5-6,5-95, 301-1025	30

ЭЦВ 5-6,5-120, 301-1026	30

ЭЦВ 5-10-125, 301-1027	30

ЭЦВ 6-4-130, 301-1028	30

ЭЦВ 6-4-180, 301-1029	30

ЭЦВ 6-6,5-90, 301-1030	30

ЭЦВ 6-6,5-120, 301-1031	30

ЭЦВ 6-6,5-140, 301-1032	30

ЭЦВ 6-6,5-180, 301-1033	30

ЭЦВ 6-10-80, 301-1034	30

ЭЦВ 6-10-110, 301-1035	30

ЭЦВ 6-10-140, 301-1036	30

ЭЦВ 6-10-180, 301-1037	30

ЭЦВ 6-10-230, 301-1038	30

ЭЦВ 6-16-70, 301-1039	30

ЭЦВ 6-16-110, 301-1040	30

ЭЦВ 6-16-140, 301-1041	30

ЭЦВ 8-16-140, 301-1042	30

ЭЦВ 8-25-110, 301-1043	30

ЭЦВ 8-25-125, 301-1044	30

ЭЦВ 8-25-150, 301-1045	30

ЭЦВ 8-40-70, 301-1046	30

ЭЦВ 8-40-125, 301-1047	30

ЭЦВ 8-40-180, 301-1048	30

ЭЦВ 10-65-110, 301-1049	30

ЭЦВ 10-65-150, 301-1050	30

Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки

К80-50-200-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S2, 301-0508	29

К100-80-160-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S, 301-0509	29

К100-65-200СД, с электродвигателем типа 4АМ180м2, 301-0510	29

К100-65-250СД, с электродвигателем типа 4АМ200L2, 301-0511	29

КМ100-80-50-200С, с электродвигателем типа 4АМ1605ЖУ2, 301-0512	29

КМ100-80-160С, с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2, 301-0513	29

КМ100-65-200С, с электродвигателем типа 4АМ180М2ЖУ2, 301-0514	29

КМ150-125-315С, с электродвигателем типа 4АМ180М4ЖУ2, 301-0515	29

Насосы центробежные

8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т, 301-1494	29

45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 массой агрегата до 0,2 т, 301-1495	29

45/56 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,3 т, 301-1496	29

90/35 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,5 т, 301-1497	29

90/85 с электродвигателем А2-81-2 массой агрегата до 0,75 т, 301-1498	29

Ниппель

радиаторный, 301-1309	35

размером 1/2", 301-1477	35

размером 3/4", 301-1478	35

размером 1", 301-1479	35

Ниппель редукционный, марка

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 20/16 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0962	33

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 25/16 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0963	33

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 25/20 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0964	33

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 32/20 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0965	33

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 32/25 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0966	33

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 40/25 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0967	33

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 40/32 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0968	33

"Friatherm starr PVC-C" диаметром R50/25 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0969	33

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 50/32 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0970	33

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 50/40 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0971	33

"Friatherm starr PVC-C" диаметром R63/32 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0972	33

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 63/40 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0973	33

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 63/50 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0974	33

"Friatherm starr PVC-C" диаметром R75/40 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0975	33

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 75/50 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0976	33

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 75/63 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0977	33

"Friatherm starr PVC-C" диаметром R90/50 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0978	33

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 90/63 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0979	33

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 90/75 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0992	33

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/63 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0993	33

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/75 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0994	33

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/90 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0995	33

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 160/90 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0996	33

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 160/110 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0997	33

Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой

(без обводной линии) диаметром до 40 мм, 302-3309	48

(без обводной линии) диаметром до 80 мм, 302-3310	48

(без обводной линии) диаметром до 100 мм, 302-3311	48

(без обводной линии) диаметром до 150 мм, 302-3312	48

(с обводной линией) диаметром до 40 мм, 302-3313	48

(с обводной линией) диаметром до 80 мм, 302-3314	48

(с обводной линией) диаметром до 100 мм, 302-3315	48

(с обводной линией) диаметром до 150 мм, 302-3316	48

Ограничитель для бачка смывного высокорасположенного, 301-1530	46

Отвод гофрированный стальной, 301-0033	17

Отсосы бортовые из стали тонколистовой, 301-2028	30

Отсосы от оборудования из листовой и сортовой стали массой более 5 кг, 301-2027	30

Панели воздухораздающие штампованные из листовой

углеродистой стали марка П-ВЭПШ10У, воздухораздающая поверхность 0,25 м2, 301-0516	16

углеродистой стали марка П-ВЭПШ11У, воздухораздающая поверхность 0,5 м2, 301-0517	17

оцинкованной стали марка П-ВЭПШ10УЦ, воздухораздающая поверхность 0,25 м2, 301-0518	17

оцинкованной стали марка П-ВЭПШ11УЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м2, 301-0519	17

Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером

400х300 мм, 301-1728	32

700х600 мм, 301-1729	32

1200х900 мм, 301-1730	32

Патрубки стальные, 301-0042	32

Патрубки, 301-0041	32

Патрубок конический, 301-0034	17

Переходник "Фузиотерм" соединение на сгоне, диаметром

15 мм, 302-1417	52

20 мм, 302-1418	52

25 мм, 302-1419	52

32 мм, 302-1420	52

40 мм, 302-1421	52

50 мм, 302-1422	52

65 мм, 302-1423	52

Переходник "Фузиотерм", размер

20х16 мм, 302-1400	52

25х20 мм, 302-1401	52

32х25 мм, 302-1402	52

50х32 мм, 302-1403	52

110х90 мм, 302-1404	52

Переходник Н-В размером 1", 302-1482	52

Переходник Н-В размером 1/2", 302-1480	52

Переходник Н-В размером 3/4", 302-1481	52

Писсуары напольные керамические шамотированные (уриналы) без арматуры, 301-0532	38

Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном

без сифона, 301-0529	38

с цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 мм, 301-0530	38

с цельноотлитым сифоном размером 680х350х325 мм, 301-0531	38

Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки

111 марка пластины ПП1-1, ВП1-1, сечение 100х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 0,71 кг, 301-0520	11

111 марка пластины ПП1-2, ВП1-2, сечение 100х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 0,94 кг, 301-0521	11

111 марка пластины ПП1-3, ВП1-3, сечение 100х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,88 кг, 301-0522	11

111 марка пластины ПП2-1, ВП2-1, сечение 200х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 1,45 кг, 301-0523	11

111 марка пластины ПП2-2, ВП2-2, сечение 200х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,94 кг, 301-0524	12

111 марка пластины ПП2-3, ВП2-3, сечение 200х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,88 кг, 301-0525	12

111 марка пластины ПП3-1, ВП3-1, сечение 400х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг, 301-0526	12

111 марка пластины ПП3-2, ВП3-2, сечение 400х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,94 кг, 301-0527	12

111 марка пластины ПП3-3, ВП3-3, сечение 400х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 7,88 кг, 301-0528	12

Плита электрическая, марка

ЗВИ 412-20, 301-0471	31

ЗВИ 413-21, 301-0472	31

Плиты газовые бытовые

напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом двухгорелочные без шкафа баллонного, 301-0533	30

напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом трехгорелочные с баллонным шкафом, 301-0534	30

напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные, 301-0535	30

напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности, 301-0536	30

настольные двухгорелочные, 301-0537	30

настольные трехгорелочные, 301-0538	30

Плиты газовые ресторанные

без духового шкафа, 301-1632	30

с духовым шкафом, 301-1633	30

Пневмозаглушка резинокордная диаметром

до 600 мм, 301-1375	19

до 900 мм, 301-1376	19

более 900 мм, 301-1377	19

Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм, 301-1520	46

Поддоны для баков вместимостью до 2 м3, размер 1,52х1,2 м, 301-1492	7

Поддоны для баков вместимостью до 4 м3, размер 3,0х1,2 м, 301-1493	7

Поддоны душевые эмалированные

стальные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском, 301-0540	39

стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном, 301-0541	39

чугунные, 301-0542	39

чугунные глубокие ПДЧГ-800 с чугунным сифоном, латунным выпуском, 301-0543	39

чугунные глубокие ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном, 301-0544	39

Поддоны душевые, 301-0539	39

Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали

МП-448, 301-0545	31

3ПВМ-1, 301-0546	31

ПВ-2218, 301-0547	31

ПМ-1, 301-0548	31

Подставка под водонагреватель, 301-0090	7

Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр

25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2, 301-0551	31

32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2, 301-0552	31

Полотенцесушители латунные, 301-0549	31

Полотенцесушители с креплениями, 301-0550	31

Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком, 301-0553	46

Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой

на угле, 301-2131	32

под дрова, 301-2132	32

Пробки радиаторные, 301-1308	35

Прочистка для газохода, 301-0035	17

Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм, 301-0554	46

Радиаторы алюминивые, марка

«ALUX-200», количество секций 1, мощность 97 Вт, 301-1227	34

«ALUX-200», количество секций 4, мощность 388 Вт, 301-1228	34

«ALUX-200», количество секций 6, мощность 582 Вт, 301-1229	34

«ALUX-200», количество секций 8, мощность 776 Вт, 301-1230	34

«ALUX-200», количество секций 10, мощность 970 Вт, 301-1231	34

«ALUX-200», количество секций 12, мощность 1164 Вт, 301-1232	34

«ALUX-350», количество секций 1, мощность 150 Вт, 301-1233	34

«ALUX-350», количество секций 4, мощность 600 Вт, 301-1234	34

«ALUX-350», количество секций 6, мощность 900 Вт, 301-1235	34

«ALUX-350», количество секций 8, мощность1200 Вт, 301-1236	34

«ALUX-350», количество секций 10, мощность 1500 Вт, 301-1237	34

«ALUX-350», количество секций 12, мощность 1800 Вт, 301-1238	34

«ALUX-500», количество секций 1, мощность 190 Вт, 301-1239	34

«ALUX-500», количество секций 4, мощность 760 Вт, 301-1240	34

«ALUX-500», количество секций 6, мощность 1140 Вт, 301-1241	34

«ALUX-500», количество секций 8, мощность 1520 Вт, 301-1242	34

«ALUX-500», количество секций 10, мощность 1900 Вт, 301-1243	34

«ALUX-500», количество секций 12, мощность 2280 Вт, 301-1244	34

«CLAN-350», количество секций 1, мощность 155 Вт, 301-1245	34

«CLAN-350», количество секций 4, мощность 620 Вт, 301-1246	34

«CLAN-350», количество секций 6, мощность 930 Вт, 301-1247	35

«CLAN-350», количество секций 8, мощность 1240Вт, 301-1248	35

«CLAN-350», количество секций 10, мощность 1550 Вт, 301-1249	35

«CLAN-350», количество секций 12, мощность 1860 Вт, 301-1250	35

«CLAN-500», количество секций 1, мощность 195 Вт, 301-1251	35

«CLAN-500», количество секций 4, мощность 780 Вт, 301-1252	35

«CLAN-500», количество секций 6, мощность 1170 Вт, 301-1253	35

«CLAN-500», количество секций 8, мощность 1560 Вт, 301-1254	35

«CLAN-500», количество секций 10, мощность 1950 Вт, 301-1255	35

«CLAN-500», количество секций 12, мощность 2340 Вт, 301-1256	35

«HeatLine-500», количество секций 4, мощность 692 Вт, 301-1257	35

«HeatLine-500», количество секций 6, мощность1038 Вт, 301-1258	35

«HeatLine-500», количество секций 8, мощность 1384 Вт, 301-1259	35

«HeatLine-500», количество секций 10, мощность 1736 Вт, 301-1260	35

«HeatLine-500», количество секций 12, мощность 2076 Вт, 301-1261	35

Радиаторы биметаллические, марка

«Sira RS Bimetal», тип RS 3, количество секций 1, 301-1001	34

«Sira RS Bimetal», тип RS 3, количество секций 4, 301-1002	34

«Sira RS Bimetal», тип RS 5, количество секций 1, 301-1003	34

«Sira RS Bimetal», тип RS 5, количество секций 4, 301-1004	34

«Sira RS Bimetal», тип RS 8, количество секций 1, 301-1005	34

«Sira RS Bimetal», тип RS 8, количество секций 4, 301-1006	34

«Rifar-A 500», количество секций 1, мощность 165 Вт, 301-1010	34

«Rifar-A 500», количество секций 4, мощность 660 Вт, 301-1011	34

«Rifar-A 500», количество секций 5, мощность 825 Вт, 301-1012	34

«Rifar-A 500», количество секций 6, мощность 990 Вт, 301-1013	34

«Rifar-A 500», количество секций 7, мощность 1155 Вт, 301-1014	34

«Rifar-A 500», количество секций 8, мощность 1320 Вт, 301-1015	34

«Rifar-A 500», количество секций 9, мощность 1485 Вт, 301-1016	34

«Rifar-A 500», количество секций 10, мощность 1650 Вт, 301-1017	34

«Rifar-A 500», количество секций 11, мощность 1815 Вт, 301-1018	34

«Rifar-B 350», количество секций 1, мощность 136 Вт, 301-1019	34

«Rifar-B 350», количество секций 4, мощность 544 Вт, 301-1020	34

«Rifar-B 550», количество секций 1, мощность 204 Вт, 301-1021	34

«Rifar-B 550», количество секций 4, мощность 816 Вт, 301-1022	34

Радиаторы отопительные чугунные марка

МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм, 301-0555	34

МС-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм, 301-0556	34

Радиаторы стальные панельные

10-канальные РСГ2-1, РСГ2-2 однорядные, 301-0557	34

10-канальные РСГ2-2 спаренные, 301-0558	34

РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные, 301-0559	34

марка «Demrad Standart», тип 11, размер 500x500 мм, мощность 573 Вт, 301-0911	34

марка «Demrad Standart», тип 22, размер 300x600 мм, мощность 857 Вт, 301-0912	34

марка «Demrad V», тип 10, размер 500x500 мм, мощность 408 Вт, 301-0913	34

марка «Demrad V», тип 11, размер 500x500 мм, мощность 573 Вт, 301-0914	34

марка «Demrad V», тип 21, размер 500x500 мм, мощность 806 Вт, 301-0915	34

марка «Demrad V», тип 22, размер 300x400 мм, мощность 571 Вт, 301-0916	34

марка «Demrad V», тип 33, размер 300x500 мм, мощность 1056 Вт, 301-0917	34

марка «Kermi profil-К», тип 11, размер 500x600 мм, мощность 699 Вт, 301-0918	34

марка «Kermi profil-К», тип 22, размер 300x800 мм, мощность 1021 Вт, 301-0919	34

марка «Kermi profil-V», тип 11, размер 500x600 мм, мощность 699 Вт, 301-0920	34

марка «Kermi profil-V», тип 22, размер 300x800 мм, мощность 1021 Вт, 301-0921	34

Раковины

РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой деталями крепления, размером 500х400х410 мм, 301-0577	46

РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном, с краном водоразборным КВ-15 размером 500х400х410 мм, 301-0578	46

РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, с краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм, 301-0579	46

РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15, размером 500х400х410 мм, 301-0580	46

РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500х400х410 мм, 301-0581	46

Раковины лабораторные керамические шамотированные РЛ, размером 600х400х580 мм, 301-0571	46

Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка

Р015Х015С010, размер 150х150х385 мм, 301-0560	46

Р030Х022ФР, размер 3002х25х410 мм, 301-0561	46

Р015Х015ФКЦВ, размер 150х150х330 мм, 301-0562	46

Р015Х015ФВ, размер 150х150х330 мм, 301-0563	46

Р015Х030ФКПВ, РО015Х030ФКЛВ, размер 300х150х330 мм, 301-0564	46

Р015Х030ФКСМВ, размер 300х300х330 мм, 301-0565	46

Р015Х030Ф2В, размер 300х150х330 мм, 301-0566	46

Р050Х040ФСС10, размер 500х400х955 мм, 301-0567	46

Р050Х040ФСС20, размер 500х400х955 мм, 301-0568	46

Р050Х040ФССБ20, размер 500х400х955 мм, 301-0569	46

Р050Х060ФРП, размер 745х600х480 мм, 301-0570	46

Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями

РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15, 301-0573	46

РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15Д, 301-0574	46

РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15, 301-0575	46

РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15Д, 301-0576	46

Раковины стальные эмалированные, 301-0572	46

Расходомер индукционный, марка

ИПРЭ – 7 (Т) - 20, 301-0940	32

ИПРЭ – 7 (Т) – 32, 301-0941	32

ИПРЭ – 7 (Т) – 40, 301-0942	32

ИПРЭ – 7 (Т) – 50, 301-0943	32

ИПРЭ – 7 (Т) – 80, 301-0944	32

ИПРЭ – 7 (Т) – 100, 301-0945	32

ИПРЭ – 7 (Т) – 150, 301-0946	32

ИПРЭ – 7 (Т) - 200, 301-0947	32

Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки

20 мм, 301-0582	35

25 мм, 301-0583	35

32 мм, 301-0584	35

40 мм, 301-0585	35

Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки

57 мм, 301-0586	35

76 мм, 301-0587	35

89 мм, 301-0588	35

108 мм, 301-0589	35

133 мм, 301-0590	35

159 мм, 301-0591	35

Регулятор давления

газа РДТ 6М, 302-1734	51

газа РД-32М, 302-1735	51

газа РДУК2Н (В) диаметром 50 мм, 302-1731	51

газа РДУК2Н (В) диаметром 100 мм, 302-1732	51

газа РДУК2 диаметром 200 мм, 302-1733	51

РДСГ1-0.5, 302-0592	51

РДСГ1-1.2, 302-0593	52

РДСГ2-1.2, 302-0594	52

Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка

СТД 301, размер 150х490 мм, 301-0595	17

СТД 302, размер 150х580 мм, 301-0596	17

Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм, 301-1514	17

Решетки нерегулируемые марка

РШ-150, размер 200х200 мм, 301-0604	17

РШ-200, размер 252х252 мм, 301-0605	17

Решетки регулирующие марка

РР-1, размер 100х200 мм, 301-0597	17

РР-2, размер 100х400 мм, 301-0598	17

РР-3, размер 200х200 мм, 301-0599	17

РР-4, размер 200х400 мм, 301-0600	17

РР-5, размер 200х600 мм, 301-0601	17

Решетки щелевые регулирующие марка

Р-150, размер 150х150 мм, 301-0602	17

Р-200, размер 200х200 мм, 301-0603	17

Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм)

0,0025 жуз, 301-0473	32

0,004 жуз, 301-0474	32

0,0063 жуз, 301-0479	32

0,063 гуз, 301-0683	32

0,1 гуз, 301-0684	32

0,16 гуз, 301-0685	32

0,25 гуз, 301-0686	32

Рукав

В (П)-20-31, 5-47-У для воды технической и слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%, кроме растворов азотной кислоты, 301-1105	35

Г (IV)-0-50-69-У для держателей к сварочных полуавтоматам, 301-1106	36

Г (IV)-10-10-22-У для воздуха, углекислого газа и других инертных газов, 301-1103	36

Г (IV)-10-16-28-У, 301-1107	36

III-9-20 (для кислорода) 1-9-6.3 (для ацетилена и бутан-пропана), 301-0043	36

брезентовый, 301-3367	36

всасывающий диаметром 100 мм, тип КШЗ, 301-1109	36

герметичный гибкий, 301-1367	36

напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см2), 301-1110	36

присоединительный, 301-3336	36

Рукав резиновый

ОПР 30/25, 301-0044	36

Рукав резинотканевый

для ацетилена диаметром 6 мм, 301-3365	36

для ацетилена, диаметром 9 мм, 301-3368	36

для ацетилена, диаметром 12 мм, 301-3369	36

для кислорода диаметром 9 мм, 301-3364	36

диаметром 16 мм, 301-3366	36

Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм, 301-1226	36

Рукава поливочные диаметром

25 мм, 301-3329	36

32 мм, 301-3330	36

40 мм, 301-3331	36

Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром

16 мм, 301-0606	36

20 мм, 301-0607	36

25 мм, 301-0608	36

32 мм, 301-0609	36

Сборники конденсата диаметром

до 50 мм, 301-3257	27

до 65 мм, 301-3261	27

до 80 мм, 301-3262	27

до 100 мм, 301-3263	27

до 125 мм, 301-3264	27

до 150 мм, 301-3265	27

Свеча вытяжная, 301-3163	17

Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром

15 мм, 302-1236	52

20 мм, 302-1237	52

25 мм, 302-1238	52

32 мм, 302-1239	52

40 мм, 302-1240	52

50 мм, 302-1241	52

65 мм, 302-1242	52

80 мм, 302-1243	52

Секторы управления дроссель-клапанами из сортовой стали, 301-0610	32

Секции водоподогревателей односекционные

№ 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2 с калачом, 301-1611	7

№ 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м2 с калачом, 301-1612	7

№ 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м2 с калачом, 301-1613	7

№ 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м2 с калачом, 301-1614	7

№ 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м2 с калачом, 301-1615	7

Сетки металлические в рамках площадью в свету

до 0,2 м2, 301-3067	12

до 0,3 м2, 301-3068	12

до 0,5 м2, 301-3069	12

более 0,5 м2, 301-3070	12

Сидения к унитазам деревянные, 301-1516	46

Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный, 301-1515	46

Скрубберы центробежные циклонные

ЦВП-4, 301-3104	37

ЦВП-6, 301-3105	37

ЦВП-8, 301-3106	37

Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора, 301-0611	46

Смесители для ванн

СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой, 301-0621	46

СМ-В-ШЛБ-ШТР С душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, набортные, с латунными маховичками, штангой, 301-0622	47

Смесители для водогрейных колонок СМ-К-Р1, СМ-К-Р2 со стационарной душевой трубкой и сеткой, с золотниково-кривошипным переключателем, 301-0614	47

Смесители для душевых установок

СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом, 301-0623	47

СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге, 301-0624	47

СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом, 301-0625	47

Смесители для умывальников

СМ-УМ-ПШЛ парикмахерских, с гибким шлангом и сеткой, 301-0615	47

СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором, 301-0616	47

СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором, 301-0626	47

СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками, 301-0627	47

СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором, 301-0628	47

СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором, 301-0629	47

СМ-УМ с фарфоровым корпусом, с аэратором, 301-0630	47

СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой, 301-0631	47

Смесители лабораторные

СМЛ2Н настольные с двумя изливами для горячей и холодной воды, 301-0612	47

СМЛНС настенные, 301-0613	47

Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения, 301-1527	47

Смесители общие для ванн и умывальников

СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем, 301-0617	47

с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР, 301-0618	47

с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом, 301-0619	47

с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛФР с фарфоровым корпусом, 301-0620	47

Смывные трубы с резиновыми манжетами, 302-1518	54

Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром

до 15 мм, 302-1228	52

до 20 мм, 302-1229	52

до 25 мм, 302-1230	52

до 32 мм, 302-1231	52

до 40 мм, 302-1232	52

до 50 мм, 302-1233	52

до 65 мм, 302-1234	52

до 80 мм, 302-1235	52

Соединительная арматура трубопроводов,

переход диаметром 160*140 мм, 302-3375	53

тройник прямой диаметром 160 мм, 302-3376	53

Соединительные детали «Vestol» размером

1/2", 302-1381	53

3/4", 302-1382	53

1", 302-1383	53

Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром

до 15 мм, 302-1244	53

до 20 мм, 302-1245	53

до 25 мм, 302-1246	53

до 32 мм, 302-1247	53

до 40 мм, 302-1248	53

до 50 мм, 302-1249	53

до 65 мм, 302-1250	53

до 80 мм, 302-1251	53

Станция управления и защиты ЭЦВ "СУ3-10" (Ливны), 301-1051	30

Станция управления и защиты ЭЦВ "СУ3-22" (Беларусь), 301-1052	30

Станция управления и защиты ЭЦВ "СУ3-32" (Беларусь), 301-1053	30

Станция управления и защиты ЭЦВ "СУ3-40" (Ливны), 301-1054	30

Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм, 301-1201	35

Счетчик воды универсальный, марка

СBK-15-3-2, 301-2101	12

СBK-20-5, 301-2102	12

СВМ-25, 301-2103	12

СВМ-32, 301-2104	12

СВМ-40, 301-2105	12

СКБ-25, 301-2106	12

СКБ-32, 301-2107	12

СКБ-40, 301-2108	12

ВСКМ 90-25, 301-2109	12

ВСКМ 90-32, 301-2110	12

ВСКМ 90-40, 301-2111	12

Счетчик газа, марка

BK-G 1,6, 301-1698	31

BK-G 2,5, 301-1699	31

BK-G 4, 301-1700	31

BK-G 4Т, 301-1701	31

ВК-G 6, 301-1702	31

ВК-G 6Т, 301-1703	31

ВК-G 10, 301-1704	31

ВК-G 10Т, 301-1705	31

ВК-G 16, 301-1706	31

ВК-G 25, 301-1707	31

ВК-G 40, 301-1708	31

NPM-G 1,6, 301-1709	31

NPM-G 2,5, 301-1710	31

NPM-G 4, 301-1711	31

РЛ-G 2,5, 301-1712	31

РЛ-G 4, 301-1713	31

СГД-G 1,6, 301-1714	31

СГД-G 2,5, 301-1715	31

СГМ-G 1,6, 301-1716	31

СГМ-G 2,5, 301-1717	31

СГ-16МТ-100, 301-1718	31

СГ-16МТ-250-2, 301-1719	31

СГ-16МТ-400-2, 301-1720	31

СГ-16МТ-650-2, 301-1721	31

СГ-16МТ-800-2, 301-1722	31

СГ-16МТ-1000-2, 301-1723	31

СГ-16МТ-1600-2, 301-1724	31

СГ-16МТ-2500-2, 301-1725	31

СГ-16МТ-4000-2, 301-1726	31

Счетчик горячей воды, марка

ОСВУ-25, 301-3401	13

ОСВУ-32, 301-3402	13

ОСВУ-40, 301-3403	13

ВСГ-15, 301-3419	13

СКВГ-15, 301-3420	13

MTH-25, 301-3404	13

MTH-32, 301-3405	13

MTH-40, 301-3406	13

MTW-25, 301-3407	13

MTW-32, 301-3408	13

MTW-40, 301-3409	13

M-VR-W-25, 301-3410	13

M-VR-W-32, 301-3411	13

M-VR-W-40, 301-3412	13

M 190 MTH-1,5-15-165, 301-3413	13

S 100 EVZK-DL-3-15-110, 301-3414	13

S 100 EVZK-DL-5-20-130, 301-3415	13

S 140 ETN-3-15-110, 301-3416	13

S 140 ETN-3-20-110, 301-3417	13

S 140 ETN-5-20-130, 301-3418	13

Счетчик тепла, марка

ТСР - 031, диаметр условного прохода 10 мм, 301-0950	32

ТСР - 031, диаметр условного прохода 15 мм, 301-0951	32

ТСР - 031, диаметр условного прохода 20 мм, 301-0952	33

ТСР - 031, диаметр условного прохода 25 мм, 301-0953	33

ТСР - 031, диаметр условного прохода 32 мм, 301-0954	33

ТСР - 031, диаметр условного прохода 40 мм, 301-0955	33

ТСР - 031, диаметр условного прохода 50 мм, 301-0956	33

ТСР - 031, диаметр условного прохода 65 мм, 301-0957	33

ТСР - 031, диаметр условного прохода 80 мм, 301-0958	33

ТСР - 031, диаметр условного прохода 100 мм, 301-0959	33

ТСР - 031, диаметр условного прохода 150 мм, 301-0960	33

ТСР - 031, диаметр условного прохода 200 мм, 301-0961	33

Счетчик холодной воды, марка

ВСХ-15, 301-3140	12

ВСХ-25, 301-3151	12

ВСХ-32, 301-3152	12

ВСХ-40, 301-3153	12

ОСВХ-25, 301-3154	12

ОСВХ-32, 301-3155	12

ОСВХ-40, 301-3156	12

СКВ-15, 301-3139	12

MTK-25, 301-3157	12

MTK-32, 301-3158	12

MTK-40, 301-3159	12

M-VR-K-25, 301-3160	12

M-VR-K-32, 301-3161	12

M-VR-K-40, 301-3162	12

M 100 MNR-1,5-15-190, 301-3164	12

M 100 MNR-2,5-20-190, 301-3169	12

M 100 MNR-3,5-20-260, 301-3170	12

M 110 MPR-1,5-15-165, 301-3171	12

M 110 MPR-2,5-20-190, 301-3172	12

M 120 MTR-1,5-15-165, класс В, 301-3173	13

M 120 MTR-2,5-20-190, класс В, 301-3174	13

M 120 MTR-1,5-15-165, класс С, 301-3175	13

M 120 MTR-2,5-20-190, класс С, 301-3176	13

M 190 MTH-2,5-20-190, 301-3177	13

S 100 EVZK-DL-3-15-80, 301-3178	13

S 100 EVZK-DL-3-15-110, 301-3179	13

S 100 EVZK-DL-5-20-130, 301-3180	13

Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 15 мм, 301-3181	12

Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 20 мм, 301-3182	12

Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 25 мм, 301-3183	12

Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм, 301-3165	12

Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 40 мм, 301-3184	12

Счетчики (водомеры) турбинные диаметром

50 мм, 301-3378	12

65 мм, 301-3379	12

80 мм, 301-3166	12

150 мм, 301-3167	12

200 мм, 301-3168	12

Тепловычислитель энергозависимый, марка

ТСРВ-032, 3 канала выхода, 301-0898	33

ТСРВ-023, 6 каналов выхода, 301-0899	33

ТСРВ-024, 9 каналов выхода, 301-0900	33

Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе, 301-1467	32

Термосмесители воды ТСВБ, 301-0632	47

Термосмесители для ванн ТСМ-ВШЛ с душевой сеткой на гибком шланге, 301-0633	47

Топочные дверки, 301-1506	32

Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой

Т-50 размером 260х140х110 мм (в экспортном исполнении), 301-0634	36

Т-50 размером 260х140х110 мм, 301-0635	36

Т-100М размером 355х200х142 мм (в экспортном исполнении), малые, 301-0636	36

Т-100М размером 355х200х142 мм, малые, 301-0637	36

Тройник размером

1/2", 302-1474	53

3/4", 302-1475	53

1", 302-1476	53

Труба соединительная, 301-0036	17

Трубка контрольная, 301-3281	32

Трубка отвода конденсата

ДУ 50 мм, 301-3275	27

ДУ 65 мм, 301-3276	27

ДУ 80 мм, 301-3277	27

ДУ 100 мм, 301-3278	27

ДУ 125 мм, 301-3279	27

ДУ 150 мм, 301-3280	27

Трубки защитные гофрированные, 301-1380	32

Трубопроводы для внутренней канализации

из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм, 302-1324	53

из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм, 302-1325	53

из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства, 302-1111	53

Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр

57 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1254	53

89 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1255	53

108 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1256	53

Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром

50 мм, 302-3288	53

65 мм, 302-3293	53

80 мм, 302-3289	53

100 мм, 302-3290	53

125 мм, 302-3291	53

150 мм, 302-3292	53

Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром

15 мм, 302-1311	53

20 мм, 302-1312	53

25 мм, 302-1313	53

32 мм, 302-1314	53

40 мм, 302-1315	53

50 мм, 302-1316	53

Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр

45 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1331	53

57 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1317	53

76 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1318	53

89 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1319	53

108 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1320	53

133 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1321	54

159 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1322	54

219 мм, толщина стенки 6 мм, 302-1323	54

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром

50 мм, 302-3339	54

100 мм, 302-3340	54

Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром

40 мм, 302-1595	54

50 мм, 302-1596	54

80 мм, 302-1597	54

100 мм, 302-1598	54

150 мм, 302-1599	54

200 мм, 302-1600	54

Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром

до 40 мм, 302-3294	54

до 50 мм, 302-3295	54

до 80 мм, 302-3296	54

до 100 мм, 302-3297	54

до 150 мм, 302-3298	54

до 200 мм, 302-3299	54

Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм неоцинкованные, 302-0639	54

Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм оцинкованные, 302-0638	54

Угольник Н-В размером

1/2", 302-1471	53

3/4", 302-1472	53

1", 302-1473	53

Угольники прямые, 302-3246	53

Узел выкидной трубы конденсатосборника

ДУ 50 мм, 301-3269	27

ДУ 65 мм, 301-3270	27

ДУ 80 мм, 301-3271	27

ДУ 100 мм, 301-3272	27

ДУ 125 мм, 301-3273	27

ДУ 150 мм, 301-3274	27

Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм, 301-1470	30

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка

до 250 мм, 301-3114	17

до 355 мм, 301-3115	17

до 560 мм, 301-3116	17

до 800 мм, 301-3117	17

до 1000 мм, 301-3118	17

до 1250 мм, 301-3119	17

Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми

№ 1,2; ДЛ-2.5; В-0.8, 302-1210	54

№ 3,4,5; ДЛ-2.8; В-0.8, 302-1211	54

№ 6,7; ДЛ-3.1; В-0.8, 302-1212	54

Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных

неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм, 302-0881	54

неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм, 302-0882	54

неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм, 302-0883	54

неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм, 302-0884	54

неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм, 302-0885	54

неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм, 302-0886	54

оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм, 302-0887	54

оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм, 302-0888	54

оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм, 302-0889	54

оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм, 302-0890	54

оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм, 302-0891	54

оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм, 302-0892	54

оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм, 302-0893	54

оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм, 302-0894	54

оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 90 мм, 302-3338	54

оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм, 302-0895	54

оцинкованных труб с гильзами диаметром 125 мм, 302-0896	54

оцинкованных труб с гильзами диаметром 150 мм, 302-0897	54

Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром

50 мм, 302-0898	54

100 мм, 302-0899	55

150 мм, 302-0900	55

Указатель уровня 12с17бк кранового типа давлением 3,9 Мпа (40 кгс/см2) с водоуказательным стеклом, номер 2, 301-1464	32

Умывальник групповой чугунный, эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000 мм, 301-1550	46

Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0758	43

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0761	43

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм, 301-0763	43

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм, 301-0765	43

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0766	43

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0767	43

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0768	43

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0769	43

овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0772	43

овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм, 301-0773	43

овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0774	43

овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0775	43

овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0776	43

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0777	43

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0778	43

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х500-495х150 мм, 301-0780	43

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм, 301-0781	43

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0782	43

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм, 301-0783	43

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0784	43

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм, 301-0785	43

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0786	43

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0794	43

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0795	43

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0796	43

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0797	43

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600хх150 мм, 301-0798	44

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм, 301-0799	44

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм, 301-0800	44

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм, 301-0801	44

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм, 301-0802	44

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм, 301-0803	44

трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0804	44

трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420-480х150 мм, 301-0805	44

трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0806	44

трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0807	44

трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0808	44

трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0809	44

трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0810	44

трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450150 мм, 301-0811	44

трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм, 301-0812	44

трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0813	44

угловые без спинки, размером 625х430х185-225 мм, 301-0814	44

угловые со спинкой, размером 608х430х130 мм, 301-0816	44

угловые с переливом, размером 625х430х166 мм, 301-0817	44

угловые со срезанным углом, размером 544х205х166-220 мм, 301-0818	44

для детских учреждений размером 450х330х150 мм, 301-0819	44

Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0820	44

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0823	44

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм, 301-0825	44

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм, 301-0827	44

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0828	44

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0829	44

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0830	44

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0831	44

овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0834	44

овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм, 301-0835	44

овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0836	44

овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0837	44

овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0838	44

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм, 301-0839	45

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм, 301-0840	45

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм, 301-0842	45

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм, 301-0843	45

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм, 301-0844	45

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм, 301-0845	45

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм, 301-0846	45

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм, 301-0847	45

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0848	45

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм, 301-0856	45

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм, 301-0857	45

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм, 301-0858	45

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм, 301-0859	45

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0860	45

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм, 301-0861	45

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм, 301-0862	45

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм, 301-0863	45

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм, 301-0864	45

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм, 301-0865	45

трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0866	45

трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм, 301-0867	45

трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0868	45

трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0869	45

трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0870	45

трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0871	45

трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0872	45

трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0873	45

трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм, 301-0874	45

трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0875	45

для детских учреждений размером 450х330х150 мм, 301-0876	45

Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х300х135 мм, 301-0701	41

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0704	41

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм, 301-0706	41

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х180 мм, 301-0707	41

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм, 301-0708	41

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0709	41

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0710	42

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0711	42

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0712	42

овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0715	42

овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм, 301-0716	42

овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0717	42

овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0718	42

овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0719	42

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0720	42

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420х150 мм, 301-0721	42

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550-500х495х150 мм, 301-0723	42

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм, 301-0724	42

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0725	42

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм, 301-0726	42

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0727	42

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм, 301-0728	42

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0729	42

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0737	42

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0738	42

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0739	42

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0740	42

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0741	42

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм, 301-0742	42

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм, 301-0743	42

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм, 301-0744	42

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм, 301-0745	42

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм, 301-0746	42

трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0747	42

трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм, 301-0748	42

трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0749	42

трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0750	42

трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0751	42

трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0752	43

трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0753	43

трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0754	43

трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм, 301-0755	43

трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0756	43

для детских учреждений размером 450х330х150 мм, 301-0757	43

Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0644	40

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0647	40

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм, 301-0649	40

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм, 301-0651	40

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0652	40

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0653	40

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0654	40

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0655	40

овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х420х150 мм, 301-0658	40

овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х500х150 мм, 301-0659	40

овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х450х150 мм, 301-0660	40

овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х500х150 мм, 301-0661	40

овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 650х500х150 мм, 301-0662	40

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм, 301-0668	40

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм, 301-0669	41

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм, 301-0670	41

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм, 301-0671	41

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм, 301-0672	41

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм, 301-0673	41

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм, 301-0674	41

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550-480х180, 301-0675	41

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм, 301-0676	41

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм, 301-0677	41

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм, 301-0678	41

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм, 301-0679	41

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм, 301-0680	41

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм, 301-0681	41

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0682	41

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями, со спинкой, размером 600х500х150, 301-0687	41

трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм, 301-0690	41

трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420-480х150 мм, 301-0691	41

трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм, 301-0692	41

трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм, 301-0693	41

трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0694	41

трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм, 301-0695	41

трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм, 301-0696	41

трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм, 301-0697	41

трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х500-450х150 мм, 301-0698	41

трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0699	41

для детских учреждений, размером 450х330х150 мм, 301-0700	41

Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском

хирургические, размером 650х590х180 мм, 301-0877	45

для парикмахерских размером 580х435х215 мм, 301-0879	45

для парикмахерских размером 650х590х180 мм, 301-0880	45

Унитаз-компакт «Комфорт», 301-1521	38

Унитазы напольные керамические шамотированные, 301-0904	38

Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые

УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском с цельноотлитой полочкой, 301-0901	38

УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском без цельноотлитой полочкой, 301-0902	38

УНТД и УНТПД детские без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском, 301-0903	38

УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой, 301-0905	38

УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки, 301-0906	38

УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой, 301-0909	38

Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (с утеплением) ШП-2, 302-1736	52

Устройство противонакипное ПМУ-1 магнитное наборное, 301-0910	32

Фиксатор для арматуры пластиковый, 302-1464	53

Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером

1/2", 302-1461	53

3/4", 302-1462	53

1", 302-1463	53

Фильтр магнитный муфтовый ФММ-15, 301-1311	37

Фильтр магнитный муфтовый ФММ-32, 301-1312	37

Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-40, 301-1869	37

Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50, 301-1870	37

Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-80, 301-1263	37

Фильтры аэрозольные В-1. фильтрующий материал ФПП-15-4.5. фильтрующая поверхность ФП 1,0 м2, 301-2030	36

Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью

до 10 тыс. м3/час, 301-2041	36

до 20 тыс. м3/час, 301-2042	36

до 31,5 тыс. м3/час, 301-2043	36

до 40 тыс. м3/час, 301-2044	36

до 63 тыс. м3/час, 301-2045	36

до 80 тыс. м3/час, 301-2046	36

до 125 тыс. м3/час, 301-2047	36

до 160 тыс. м3/час, 301-2048	36

до 200 тыс. м3/час, 301-2049	36

до 250 тыс. м3/час, 301-2050	36

Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью

до 10 тыс. м3/час, 301-2031	36

до 20 тыс. м3/час, 301-2032	36

до 31,5 тыс. м3/час, 301-2033	36

до 40 тыс. м3/час, 301-2034	36

до 63 тыс. м3/час, 301-2035	36

до 80 тыс. м3/час, 301-2036	36

до 125 тыс. м3/час, 301-2037	36

до 160 тыс. м3/час, 301-2038	36

до 200 тыс. м3/час, 301-2039	36

до 250 тыс. м3/час, 301-2040	36

Фильтры газовые сетчатые конические

Ду-40 мм, 301-0638	37

Ду-50 мм, 301-0639	37

Ду-80 мм, 301-0640	37

Ду-100 мм, 301-0641	37

Ду-150  мм, 301-0642	37

Ду-200 мм, 301-0643	37

Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром

25 мм, 301-1213	37

32 мм, 301-1214	37

40 мм, 301-1215	37

50 мм, 301-1216	37

65 мм, 301-1217	37

80 мм, 301-1218	37

100 мм, 301-1219	37

125 мм, 301-1220	37

150 мм, 301-1221	37

Фильтры фланцевые волосяные

ФВ-50 диаметром 50 мм, 301-1737	37

ФВ-100 диаметром 100 мм, 301-1738	37

ФВ-200 диаметром 200 мм, 301-1739	37

Фильтры ячейковые ФЯЛ-1 с фильтрующим материалом ФПП, 301-2029	37

Фитинг для счетчика газа

ВК-G1,6-G4, 301-0645	31

ВК-G10, 301-0480	31

ВК-G16, 301-0481	31

ВК-G25, 301-0482	31

Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши, 301-1096	46

Хомуты для крепления

канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм, 301-1097	29

канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм, 301-1098	29

кронштейнов оцинкованный, 301-0038	29

кронштейнов окрашенный, 301-0039	29

трубопроводов Фузиотерм, диаметром 15 мм, 301-1080	29

трубопроводов Фузиотерм, диаметром 25 мм, 301-1081	29

трубопроводов Фузиотерм, диаметром 32 мм, 301-1082	29

трубопроводов Фузиотерм, диаметром 40 мм, 301-1083	29

трубопроводов Фузиотерм, диаметром 50 мм, 301-1084	29

трубопроводов Фузиотерм, диаметром 63 мм, 301-1085	29

трубопроводов Фузиотерм, диаметром 75 мм, 301-1086	29

трубопроводов Фузиотерм, диаметром 110 мм, 301-1087	29

труб, 301-0040	29

Циклоны

БЦ-2 батарейные, 301-3107	37

ЦН-15 одиночные марки 300П, 301-3108	37

ЦН-15 одиночные марки 500П, 301-3109	37

ЦН-15 групповые марки 500-2УП, 301-3110	37

ЦН-15 групповые марки 600-2УП, 301-3111	37

ЦН-15 групповые марки 600-4УП, 301-3112	37

ЦН-15 групповые марки 800-4УП, 301-3113	37

Чаша напольная чугунная эмалированная, 301-1522	38

Чистка стальная, 301-0037	17

Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали

круглые диаметром до 160 мм, 301-1119	37

круглые диаметром до 315 мм, 301-3071	37

круглые диаметром до 500 мм, 301-3072	37

круглые диаметром до 630 мм, 301-3073	37

круглые диаметром до 800 мм, 301-3074	37

круглые диаметром до 1000 мм, 301-3075	37

круглые диаметром до 1250 мм, 301-3076	37

круглые диаметром до 1400 мм, 301-3077	37

круглые диаметром до 1600 мм, 301-3078	37

круглые диаметром до 1800 мм, 301-3079	37

круглые диаметром до 2000 мм, 301-3080	37

прямоугольные периметром до 600 мм, 301-3081	37

прямоугольные периметром до 1000 мм, 301-3082	37

прямоугольные периметром до 1500 мм, 301-3084	37

прямоугольные периметром до 2400 мм, 301-3085	37

прямоугольные периметром до 3200 мм, 301-3086	37

прямоугольные периметром до 4800 мм, 301-3087	37

прямоугольные периметром до 5200 мм, 301-3088	37

прямоугольные периметром до 7200 мм, 301-3089	37

Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали

круглые, диаметром до 160 мм, 301-1222	38

круглые диаметром до 315 мм, 301-3090	38

круглые диаметром до 500 мм, 301-3091	38

круглые диаметром до 630 мм, 301-3092	38

круглые диаметром до 800 мм, 301-3093	38

круглые диаметром до 1500 мм, 301-3094	38

круглые диаметром до 2000 мм, 301-3095	38

прямоугольные периметром до 600 мм, 301-3096	38

прямоугольные периметром до 1000 мм, 301-3097	38

прямоугольные периметром до 1500 мм, 301-3098	38

прямоугольные периметром до 2400 мм, 301-3099	38

прямоугольные периметром до 3200 мм, 301-3100	38

прямоугольные периметром до 4500 мм, 301-3101	38

прямоугольные периметром до 5200 мм, 301-3102	38

прямоугольные периметром до 7200 мм, 301-3103	38

Шкафы духовые, 301-1503	32

Шкафы металлические для баллонов, 301-1742	17

Шкафы металлические для регулятора давления, 302-1743	52

Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали

№ 1 и 2, 302-1099	51

№ 3 и 4, 302-1100	51

№ 5, 302-1101	51

№ 6 и 7, 302-1102	51

Элемент термостатический марки "Danfoss"

RTD-3130 Inova, 301-0980	35

RTD-3640, 301-0981	35

RTD-3642, 301-0982	35

RTD-3120, 301-0983	35

RTD-3650 MAX, 301-0984	35

RTD-3562, 301-0985	35

RTD-3565, 301-0986	35

RTD-3568, 301-0987	35

RTD-R, 301-0988	35

RTS, 301-0989	35

RTS-K, 301-0990	35

RTS Everis, 301-0991	35

СОДЕРЖАНИЕ:

@#@#

Часть 3. Материалы и изделия для санитарно-технических работ	3

Раздел 3.01 Санитарно-технические материалы и изделия	3

Подраздел: Санитарно-технические материалы и изделия	3

Группа: Агрегаты отопительные и вентиляционные	3

Группа: Аппараты водонагревательные, водоподогреватели, колонки водогрейные	6

Группа: Баки и поддоны для воды	7

Группа: Баки расширительные и конденсационные	7

Группа: Баллоны для сжиженных газов	8

Группа: Вентиляторы	8

Группа: Виброизоляторы, вставки, глушители шума, пластины шумопоглащающие, сетки	10

Группа: Водомеры (счетчики)	12

Группа: Воздуховоды, воздухоотводы, воздухораспределители, воздухосборники	13

Группа: Воронки	17

Группа: Газогорелочное оборудование	17

Группа: Гребенки паро-водораспределительные	18

Группа: Грязевики	18

Группа: Дефлекторы	18

Группа: Диафрагмы камерные	18

Группа: Заглушки	19

Группа: Заслонки	19

Группа: Затворы гидравлические	19

Группа: Зонты	20

Группа: Калориферы	20

Группа: Камеры	21

Группа: Клапаны	22

Группа: Компенсаторы	26

Группа: Конвекторы отопительные	27

Группа: Кондиционеры	27

Группа: Конденсатоотводчики и комплектующие	27

Группа: Котлы	27

Группа: Крепления	29

Группа: Мусоропровод	29

Группа: Насосы	29

Группа: Отсосы	30

Группа: Плиты газовые	30

Группа: Счетчики газовые	31

Группа: Полотенцесушители	31

Группа: Приборы вентиляционных камер и шахт	31

Группа: Приборы печные	32

Группа: Прочие санитарно-технические материалы, изделия и приборы	32

Группа: Радиаторы, изделия для радиаторов и их монтажа	33

Группа: Регистры отопительные	35

Группа: Рукава, стволы и головки для рукавов	35

Группа: Трапы	36

Группа: Фильтры	36

Группа: Циклоны	37

Группа: Шиберы	37

Подраздел: Санитарно-технические приборы и комплектующие	38

Группа: Бачки смывные	38

Группа: Биде, унитазы, писсуары	38

Группа: Ванны	39

Группа: Кабины и поддоны душевые	39

Группа: Мойки и умывальники	39

Группа: Прочие санитарно-технические приборы и комплектующие	46

Группа: Раковины	46

Группа: Смесители	46

Раздел 3.02 Трубопроводы, арматура, фасонные и соединительные части	47

Группа: Вентили	47

Группа: Водомеры в трубной обвязке	48

Группа: Задвижки	48

Группа: Конденсатоотводчики в трубной обвязке	49

Группа: Краны	50

Группа: Прочие элементы	51

Группа: Регулятор давления и изделия для монтажа	51

Группа: Соединительная арматура трубопроводов	52

Группа: Трубопроводы	53

Группа: Трубопроводы обвязки	54

Группа: Трубы сливные	54

Группа: Узлы укрупненные монтажные (для трубопроводов)	54

Алфавитный указатель	56